公开招标文件

采购项目编号：青海旺利欣公招（货物）2023-030号

采购项目名称：海东市第一人民医院提档升级设备购置

及信息化建设项目

采   购   人：海东市第一人民医院

采购代理机构：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

2023年6月

目  录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标人须知	3

一、说明	3

二、招标文件说明	3

三、投标文件的编制	4

四、投标文件的提交	7

五、开标	7

六、资格审查程序	8

七、评审程序及方法	8

八、中标	13

九、授予合同	14

十、其他	15

第三部分  青海省政府采购项目合同书	17

第四部分  投标文件格式	30

目录（上册）	31

（1）投标函	32

（2）法定代表人证明书	33

（3）法定代表人授权书	34

（5）投标人诚信承诺书	36

（6）资格证明材料	37

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	38

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	39

（9）无重大违法记录声明	40

（10）投标保证金证明	41

目录（下册）	43

（11）评分对照表	44

（12）开标一览表（报价表）	45

（13）分项报价表	46

（14）技术规格响应表	47

（15）投标产品相关资料	48

（16）中小企业声明函	49

（17）残疾人福利性单位声明函	50

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	51

第五部分  采购项目要求及技术参数	52

（一）投标要求	52

（二） 项目概况及技术参数	53

第一部分  投标邀请

青海旺利欣项目咨询管理有限公司受海东市第一人民医院委托,拟对海东市第一人民医院提档升级设备购置及信息化建设项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次采购活动。

| 采购项目编号 | 青海旺利欣公招（货物）2023-030号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 海东市第一人民医院提档升级设备购置及信息化建设项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 1510万元 |
| 最高限价 | 1510万元 包1：420万元； 包2：260万元； 包3：280万元； 包4：300万元； 包5：250万元 |
| 项目分包个数 | 5个包 |
| 采购要求 | 详见技术参数 |
| 各包投标人资格要求 | 1、符合《政府采购法》第22条条件； 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、参加本项目的投标人为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械注册证或备案凭证；投标人为代理商的,须具备有效的医疗器械经营许可证和所投产品的医疗器械注册证或备案凭证； 6、进口产品提供有效授权书。 7、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标。 |
| 公告发布时间 | 2023年06月26日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2023年06月26日至2023年07月03日（节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 政采云平台线上获取 |
| 获取招标文件地点 | 登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 |
| 投标截止及开标时间 | 2023年07月21日09:00（北京时间） |
| 提交响应文件地点 | 供应商应在投标截止时间前按招标文件要求使用政采云电子投标客户端制作上传电子投标文件，并在开标后30分钟内远程解密投标文件。 |
| 开标地点 | 海东市公共资源交易中心3楼开标室1 |
| 采购人联系人 | 采 购 人：海东市第一人民医院 联 系 人：王老师 联系电话：0972-8673017 联系地址：海东市平安区平安镇平安路115号 |
| 代理机构联系人 | 代理机构：青海旺利欣项目咨询管理有限公司 联 系 人：李女士 联系电话：13519784540 联系地址：西宁市城西区西川南路76号万达中心1号写字楼5楼10508室 电子邮箱：QHWLX2018@163.com |
| 代理机构开户行 | 青海银行城西支行 |
| 收款人 | 青海旺利欣项目咨询管理有限公司 |
| 银行账号 | 0201 2010 0007 7792 |
| 其他事项 | 1、公告内容以青海政府采购网发布的为准。 2、本次招标采用线上采购，线上投标文件必须在投标截止时间前上传至电子开评标系统。 3、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。 CA问题联系电话（人工）；天谷CA 400-087-8198。 |
| 财政监督部门及电话 | 监督部门：海东市财政局 联系电话：0972-8612053 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：

投标保证金：包1：84000元；   包2：52000元；   包3：56000元；

包4：60000元；   包5：50000元

收款单位：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

开 户 行：西宁农商银行西川南路支行

银行账号：8201 0000 0006 0702 3

行    号：402851020201

交纳时间：投标响应截止前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60个日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

1.投标函

2.法定代表人证明书

3.法定代表人授权书

4.投标人承诺函

5.投标人诚信承诺书

6.资格证明材料

7.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

8.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

9.无重大违法记录声明

10.投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

11.评分对照表

12.开标一览表（报价表）

13.分项报价表

14.技术规格响应表

15.投标产品相关资料

16.投标人的类似业绩证明材料

17.中小企业声明函

18.残疾人福利性单位声明函

19.投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.提交投标文件的时间、地点、方式

投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件上传指定平台，任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.投标文件的补充、修改或者撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五、开标

15.开标

15.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

15.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

15.3 开标时，由采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

15.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

16.资格审查

16.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

16.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

16.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

（1）不具备第2.2款中各包投标人资格要求的；

（2）未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

（3）未按第11.1要求提供相关资料的；

（4）资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

（5）投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

17.评标委员会

17.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有19.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

17.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（2）现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（3）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（4）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（5）对投标文件进行比较和评价；

（6） 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（7） 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（8）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

17.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

17.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

17.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.评审工作程序

18.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

18.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）未按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）产品交货期不能满足招标文件要求的；

（5）投标报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

（6）投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

（7）存在串通投标行为；

（8）投标报价出现前后不一致，又不按18.1.3进行确认的；

（9）评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

18.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件报价内容以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。

18.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，须提供《中小企业声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

18.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

18.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

19.评审方法和标准

19.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

19.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标标准和分值设置如下：

| 评审因素 | 项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 (30%) | 投标报价 | 30分 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术水平 (50%) | 技术参数 | 35分 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得35分；每有一项*负偏离扣5分，其余每项负偏离扣3分，扣完为止。 |
|  | 节能和环保 | 2分 | 所投产品属于《品目清单》范围的节能产品得1分；环保产品得1分。（投标人必须提供财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定的品目清单和认证证书） |
|  | 项目管理及实施方案 | 13分 | 设置了项目管理机构，人员配置合理并且有科学、具体的项目管理措施；能够结合项目特点制定可实施的详尽方案，包括主要工作内容、实施步骤、实施计划和实施进度的科学性、全面性、合理性等。方案内容明确、周密、有突出特点的得13分；方案内容完善、合理的得9分；方案内容较为完善，可基本满足项目需求的得5分；方案内容粗略、简单的得1分；未提供不得分。 |
| 履约能力 (10%) | 类似业绩 | 10分 | 提供2020年以来的类似业绩证明材料。每提供1项得2分,满分10分；不提供不得分。需提供合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描件或复印件。 |
| 售后服务 (10%) | 售后服务 | 10分 | 针对该项目须有完善的售后服务体系。有配送、安装、调试、验收等方面售后服务能力计划、措施以及服务承诺响应时间、人员配置、后期效果调查等综合评定，均配备专业技术人员及专业设备，有明确的计划。承诺的服务内容详尽、准确、完整，有突出售后服务特点的得10分；售后服务内容合理、完善的得7分；售后服务内容较为完善，基本可行的得4分；售后服务内容粗略、简单的得1分；未提供不得分。 |

19.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

19.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

20.推荐并确定中标人

20.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

20.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

20.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

21.中标通知

21.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

21.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.3 中标公告期限为1个工作日。

21.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

21.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

22.签订合同

22.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

22.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

22.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

22.4招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

22.7采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

22.8采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

22.9采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

22.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

23. 串通投标的情形

23.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

23.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

24. 废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

24.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

25. 中标服务费

收取对象：中标人在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳。

收费金额：包1：53200元；   包2：34100元；    包3：36300元；

包4：38500元；   包5：33000元；

收款账户：

收款名称：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

收款银行：青海银行城西支行

收款账号：0201 2010 0007 7792

26.其他事项

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：

采购项目名称：

采购合同编号：QHWLX-2023-030号-包

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采购人（以下简称甲方）：

中标人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据X年X月X日         （ 项目名称、项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 配送公司 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币（大写） （中标总金额）  元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货期：

交货地点：

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

合同签订后由乙方向甲方支付合同总价款的10%作为履约保证金(质量保证金），即人民币:____________,小写金额:_____________待乙方完成供货及安装调试验收合格后由甲方一次性支付100%合同总价款，即人民币：______________,小写金额____________。待质保期满且验收合格后退还10%履约保证金。

合同签订后3日内支付履约保证金（支付履约保证金时请在(摘要/用途)填写项目名称、标的物及包号）。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过  30  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在    天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

- 知识产权：详见合同通用条款

- 其他约定：乙方提供的设备，必须符合甲方相关技术要求，与甲方现有信息系统无缝对接，所需费用由乙方全部承担。

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：青海省海东市平安区平安路115号    地址：

联系电话：15109790800                  联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

合同备案时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货期。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

## 封面（上册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

包        号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

## 目录（上册）

1.投标函……………………………………………………………所在页码

2.法定代表人证明书………………………………………………所在页码

3.法定代表人授权书………………………………………………所在页码

4.投标人承诺函……………………………………………………所在页码

5.投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

6.资格证明材料……………………………………………………所在页码

7.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

8.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

9.无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

10.投标保证金证明…………………………………… …………所在页码

## （1）投标函

投标函

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起      日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   日

## （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

## （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

（4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

关于贵方   年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   日

## （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

## （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或2022年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）。

2、提供近半年内的任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

## （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料。

## （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   日

## （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章），需附银行基本户开户许可证。

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   日

（下册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

包        号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

11.评分对照表………………………………………………………所在页码

12.开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

13.分项报价表………………………………………………………所在页码

14.技术规格响应表…………………………………………………所在页码

15.投标产品相关资料………………………………………………所在页码

16.投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

17.中小企业声明函…………………………………………………所在页码

18.残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

19.投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

## （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

## （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   日

## （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                           包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品按要求逐项填写，不得遗漏。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   日

## （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                           包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 | 投标产品技术参数、指标 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

2.“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。

3.填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   日

## （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

## （16）中小企业声明函

中小企业声明函

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于    （采购文件中明确的所属行业）     行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员    人， 营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）    行业； 制造商为（ 企业名称），从业人员    人， 营业收入为    万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、若无此项内容，可不提供此函。

企业名称（盖章）：

日期：

## （17）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：    （签字或盖章）

年   月   日

## （18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

## （一）投标要求

## 1.投标说明

1.1投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。

1.3招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

## 重要指标

2.1招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

2.2技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

## 3.商务要求

3.1.交货期：合同签订后30天（进口产品60个工作日）

3.2.交货地点：采购人指定地点

3.3.付款方式：按合同约定执行

3.4.免费质保期：1年（参数有具体要求的按参数要求执行）

- 项目概况及技术参数

包1：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化免疫流水线(全自动样品处理系统) | 序号 项目 详细描述 1 设备名称 全自动生化免疫分析流水线系统（含前处理/轨道/后处理/分析仪器/软件等）投标商提供的设备为（生产制造商）最新的产品和型号。 2.流水线系统硬件技术参数要求 2.1 系统功能要求 全自动生化免疫分析流水线系统，系统应由轨道连接多台仪器，可实现样本在线装载、离心、开盖、全自动生化检测、全自动免疫检测、自动分类出样等功能 2.2 系统动力来源 全电机驱动无须气泵辅助驱动 2.3 样本管理 自动识别条码信息，流水线依据条码信息全程跟踪样本管的分配和路由，支持RFID标本追踪技术 2.4 流水线在线仪器模块拓展性 流水线在线连接的所有检测仪器模块均须支持模块化拓展 2.5 急诊方案 流水线具有急诊模式、急诊优先，优先进样，优先检测 2.6 样本管 兼容多种规格样本管，管径12-16mm，管高75-100mm 2.7 轨道结构设计 主体轨道≥三轨，配备H型轨道，可灵活实现样本转运、调头 2.8 轨道标本运输技术 流水线全主轨道采用单管运输方式 2.9 流水线进样模块速度 单模块≥950管/小时装载 2.10 条码报警提示 对错误条码或不清晰条码能有报警提示 2.11 分析仪器连接轨道方式和拓展性 同时支持单机或模块机连接轨道，生化、免疫模块化模块均须支持模块化拓展（提供厂家或国内授权总代盖章的彩页证明） 2.12 线下分类出样模块 单模块处理速度≥950管/小时，独立模块 *2.13 在线离心模块 单模块通量≥450管/小时，离心力＞4300g，支持自动配平，自定义离心时间和转速 2.14 去盖模块 单模块通量≥950管/小时，采用旋转去盖方式 2.15 生物安全防护 具备气溶胶过滤及紫外消杀功能 2.16 在线低温存储模块 单模块通量≥1200管/小时，储存容量＞15000管，具备低温储存、自动归档、自动提取、自动复测、自动质控、到期自动丢弃等功能 2.17 生化单模块速度 光学速度≥2000测试/小时，离子速度≥600测试/小时，每个模块至少标配1个离子模块 2.18 搅拌方式 压电式或机械搅拌 2.19 单模块样品量 1.0 ～ 35.0μl（0.1μl步进） 2.20 单模块试剂量 20～ 250μl（1μl步进） 2.21 总反应液量 80～ 280μl 2.22 生化单机模块试剂仓位 R1+R2≥140（提供厂家或国内授权总代盖章的彩页或检验报告证明） 2.23 生化单机模块反应杯 硬质石英玻璃材质 2.24 反应温度 37℃±0.1℃ 2.25 恒温方式 水浴 2.26 测定波长范围 340-800nm *2.27 测定波长数 ≥16个 2.28 生化系统样品间交叉感染率 样品间交叉感染率≤0.1PPM（提供厂家或国内授权总代盖章的彩页证明） 2.29 免疫线上检测速度 单模块速度≥200测试/小时，总测速≥400测试/小时，须支持模块化拓展 2.30 免疫模块检测原理 磁微粒化学发光 2.31 单模块在线试剂位 ≥24个 2.32 线上发光仪拓展性 须支持2-4模块化拓展联机上线 2.33 试剂及耗材装载 须支持不停机状况下装卸载所有试剂及耗材 2.34 可开展检测项目菜单数量及证明材料 可开展检测项目≥100项，提供项目生产厂家盖章且在有效期内的注册证列表文件 2.35 肿瘤标志物项目 须可开展至少包含CA50,CA724,NSE等项目，提供项目生产厂家盖章且在有效期内的注册证和授权文件 2.36 优生十项检测 可开展优生十项检测，提供项目生产厂家盖章且在有效期内的注册证和授权文件 2.37 传染病检测项目 可开展术前8项，须包含乙肝五项（全定量）项目，提供项目生产厂家盖章且在有效期内的注册证和授权文件 2.38 高血压五项 可开展高血压五项（醛固酮、血管紧张素Ⅱ、人皮质醇、促肾上腺皮质激素、肾素），提供项目生产厂家盖章且在有效期内的注册证和授权文件 2.39 肝纤四项 可开展肝纤四项（透明质酸、层黏连蛋白、IV型胶原、III型前胶原N端肽），提供项目生产厂家盖章且在有效期内的注册证和授权文件 2.40 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测项目 具备 2.41 降钙素原项目 具备 2.42 胰岛素样生长因子-1，生长激素项目 具备 3.流水线系统软件技术参数要求 3.1 流水线中间件控制系统 提供流水线中间件软件一套，中文界面 3.3 控制管理 流水线数据管理系统开放，可以连接第三方设备，并对其实现管理功能 3.4 大屏幕管理 配≥65寸品牌大屏显示器，实时显示更新质控、危急值、TAT等多项信息 3.5 TAT检测 具备实时TAT的监控功能 3.6 在线仪器管理 能够集中控制并管理在线仪器；监测和提供检测样本实时状态 3.8 自动审核功能 可自定义实验室审核规则，具备自动审核结果功能和危急值管理功能 4.流水线系统耗材要求 4.1 免疫试剂定标液 每套免疫项目试剂盒须包含至少包含一套免费定标品，投标商盖章承诺 4.2 生化项目溯源性 所投标的生化项目能提供试剂厂家溯源报告，且厂家参加IFCC组织的RELA计划 4.3 生化项目菜单 同一品牌生化检测试剂项目菜单须≥100项 4.4 生化试剂配套及质控 需提供配套校准品质控品的注册文件，提供所投标生化试剂项目与投标仪器的配套试剂证书 5.系统外周辅助基本配置 5.1 外置电脑：当前主流配置 提供满足流水线使用的配套电脑 5.2 UPS冗余电源 提供满足投标设备使用的UPS电源 5.3 水处理机 提供满足投标设备使用的供水水机 5.4 大屏幕液晶显示屏 ≥65寸液晶显示屏一套，用于TAT及危急值实时显示 6.技术及售后服务要求 6.1 质保期及维护保养 质保期≥6年 6.2 设备维修培训计划 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训计划，保修期从设备安装完成并验收合格之日起开始 6.3 维修保障 1、保修期从设备安装完成并验收合格之日起开始。 2、在保修期内卖方有责任对设备进行定期维护和修理，从验收合格交付使用起，在规定的保修期内，任何由制造设计原理引起的非正常损坏，应由卖方负责免费修理。保修期外，产生的损坏或故障，维修优先确保使用，再支付相关费用，不得影响正常工作。 3、开机率≥95%（按全年365天计算），停机最多18天，超过1天，保修期延长7天。 6.4 维修保养 设备出现故障时5个工作日内提供备用设备，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，国内有常备零件库和常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。 | 1套 |
| 2 | 全自动生化分析仪（原装进口） | 技术规格 1.1分析速度≥2000测试/小时（不含电解质），电解质速度≥600测试/小时。同时测定项目≥70项（不含电解质），可进行模块扩展。 1.2 分析方法：终点法；速率法；电极法等； 1.3检测标本：血清、血浆、尿液等标本进行临床化学测定。 1.4 样品量：1.0 ～ 35.0μl（0.1μl步进） 1.5 试剂量：20 ～ 250μl（1μl步进） 1.6 最小反应体积：≤ 80μl 1.7进样系统：轨道式进样，具备进样轨道，复查等待轨道，回收轨道。样品针具备液面检测，凝块检测等功能。 1.8试剂位≥140个，全部冷藏 1.9 反应杯：永久使用的新型硬质玻璃杯或UV塑料杯 1.10分光方式：后分光系统，光栅分光 1.11搅拌方式：防交叉污染能力强，携带污染率低的搅拌方式 1.12故障报警功能：故障自动报警 1.13具备自动再检、自动前稀释功能，可以针对标本的单项目进行增量、减量 1.14 反应温度：37℃±0.1℃ 1.15 测试波长≥16个，波长范围340-804nm 1.16样品监测及样品状态监测:不良信息以及运行功能监测； 1.17吸光度范围：0－3.0A。 1.18 耗水量：≤ 60L/h 1.19联机接口：RS-232C(保证与院内His、Lis系统完整对接） 1.20软件功能：自动再检，批量再检，样品不足跳过，剩余试剂管理功能，试剂不足跳过，多点校准曲线，校准物自动稀释，校准曲线历史记录，自动校准，反应检查，防交叉污染对，质控水平选择功能，质控图，实时质控，自动开机，自动关机，反应颜色校正，血清指数，项目间运算，自动样品稀释，数据查询，病例统计，反应杯跳过，废液液面检查。 | 1台 |
| 3 | 全自动血细胞分析流水线 | 血液分析仪部分： 1.全自动五分类血液分析仪：2台 2.检测参数：≥32个，直方图：≥2个，散点图：≥4个。 3.检测速度：CBC+DIFF+NRBC≥180样本/小时；CBC+DIFF+NRBC+RET≥120样本/小时。 4.样本用血量：全自动进样模式用血量≤185微升；开盖模式用血量≤120微升；末梢血预稀释模式用血量≤40微升； 5.检测通道：具有白细胞分类通道、白细胞/嗜碱性细胞/有核红细胞通道、网织红细胞通道、红细胞/血小板通道、血红蛋白通道。 6.网织红细胞检测功能：使用核酸荧光染色技术，具有全自动网织红细胞计数和对网织红细胞进行成熟度的分类，无需机外染色处理 7.网织红细胞血红蛋白功能：具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，为报告参数。 8.有核红细胞检测功能：无需特殊通道和试剂进行具有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正。 9.白细胞计数：应采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰。 10.白细胞分类：采用激光作为分析的光源，流式原理加细胞核酸荧光染色技术进行。 11.低值白细胞检测：具有单独的低值白细胞检测模式，可根据客户自定义设置的白细胞低值界限，自动重新检测白细胞计数及分类。 12.血小板计数：具有两种方法进行血小板的计数，每种方法的检测通道都有校准，PLT-O,是报告参数。 13.血红蛋白检测：血红蛋白测定试剂需符合环保要求，不含有毒氰化物。 14.进样模式：≥4个，全自动进样、手动闭盖进样、手工开盖进样和末稍血预稀释。 15.检测模式：≥4个，自动进样架装载量：≥50样本 16.数据储存：≥100000个结果（含散点图、直方图），并可提供原厂中文数据管理软件，使数据（含散点图、直方图）的存贮量无限制。 17.质控品：同一质控品中包含CBC、白细胞分类及网织红细胞等在内的所有报告项目。 18.校准品：定期提供原厂配套的校准品，一只校准品可提供多个校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET。 19.实时在线质控管理系统，可实现实时在线网络质控功能，能够提供实时在线质控评价系统。 20.线性范围（静脉血）：白细胞：0-440*109/L， 红细胞：0-8.6 *1012/L， 血小板：0-5000* 109/L 21.正确度（静脉血）:白细胞：≤3.0%, 红细胞：≤2.0 %, 血红蛋白：≤2.0%, 血小板：≤5.0 %。 22.操作系统：仪器操作系统必须建立在Windows操作系统软件上 系统扩展性:仪器具有系统可扩展性，可以连接自动玻片制作、染色机; 可扩展为双机或立式血流水线。 推片染片机部分： 1.全自动推片染片一体1台 2.全自动推片、染片功能：全自动推片染片为一体机 3.全自动推片、染片速度：流水线总推片染片速度≥75样品/h 4.可单独进行样品的自动推片、染片，并可单独完成染片过程 5.样本推片数量：可按需求设置。 6.推片速度和角度可根据HCT自动调整。 7.吸样量：闭盖模式≤70 ul；微量血模式≤38 ul 8.方案的设定：需要，可设定≥5种染色方案 9.玻片的标识：可在玻片上直接打印数字、一维和二维条码，以保证阅片机的使用 10.样品推片标准设定：用户可以任意设定样品推片规则 11.玻片干燥设定：用户可根据环境，自由设置玻片干燥条件， 提供20个档位的干燥强度设定 12.仪器连接方式：可同台式、立式血液流水线连接。 13.可使用浓缩稀释液：可使用浓缩稀释系统供应的25倍浓缩稀释液，实现不停机更换，降低试剂更换频率，减少科室稀释液存储空间； 14.可使用浓缩缓冲液：可使用55倍浓缩缓冲液，降低试剂更换频率，减少科室试剂存储空间； 15.可扩展连接阅片机：可在根据需要在同一轨道系统（含推片机、含血液分析仪）扩展连接全自动阅片机，对染好的血液涂片进行自动细胞形态分析； 流水线轨道部分： 1.流水线轨道配置自动质控模块，可实现自动开机/关机功能； 2.试管传输速度：≥800个/小时 3.具备质控品冷藏储存功能，质控储存数量：≥8支； 4.可实现自动开机及自动质控检测功能； 5.具备清洗液存储功能，清洗液存储数量：≥40支； 6.可实现血液分析单元的自动清洗功能； 特定蛋白仪部分： 1.方法学：免疫散射比浊法 2.检测速度：≥180测试/小时 3.具备急诊优先功能，至少有一个急诊位 4.反应位：具备50个反应位； 5.CRP检测线性范围：1-360.0mg/L 6.反应杯清洗方式：反应杯可自动清洗并可重复使用。 7.仪器内试剂制冷装置：仪器内置试剂制冷装置，以保证试剂2-8℃的保存环境 8.仪器项目需包含C-反应蛋白（CRP）、血清淀粉样蛋白A(SAA) 9.检测模式：三种检测模式，CRP、SAA、CRP/SAA 10.存储系统：系统可存储100000组数据 11.批内精密度满足CV≤5% 12.样品类型：静脉全血、末梢全血、血清、预稀释血 13.质控功能：仪器自动统计过去一年内的质控数据，包括平均值，标准差及变异系数，并且自动绘制和打印质控曲线 14.可连接血液分析流水线，实现血常规\CRP\SAA一管通检测 | 1套 |

包2：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄影X射线机（DR） | 1 总体要求 1.1 功能要求：所招设备是用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构，悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。 1.2 为保证整机兼容及售后保障，投标产品配备的高压发生器、平板探测器、软件系统、摄影装置为同一制造商（需提供检验报告证明） 2 主要技术规格和要求 2.1 高压发生器 2.1.1 高压发生器功率≥80kW 2.1.2 管电压可调范围：40～150kV 2.1.3 曝光时间范围：最小曝光时间≤1ms，最大曝光时间≥10s 2.1.4 最大输出电流≥1000mA 2.1.5 最大电流时间积≥1000mAs 2.1.6 高频高压发生装置逆变频率≥500kHz 2.2 X线球管 2.2.1 球管最大功率≥100kW 2.2.2 球管焦点≤0.6/1.2mm 2.2.3 阳极热容量≥400kHU 2.2.4 阳极旋转速度≥9600rpm 2.3 球管悬吊支架 2.3.1 井字轨悬吊结构 2.3.2 吊架运动模式：电动+手动（双模式） 2.3.3 球管架垂直运动距离≥150cm 2.3.4 球管架沿纵轴运动距离≥320cm 2.3.5 球管架沿横轴运动距离≥200cm 2.3.6 球管套可沿垂直轴旋转范围≥±90° 2.3.7 球管套可沿水平轴旋转范围≥±120° 2.3.8 具备临床常用自动摆位功能≥11种，提供相关软件证书证明2.3.9 卧位（SID）最大≥1300mm 2.3.10 立位（SID）最大≥2500mm 2.4 无线平板探测器 2.4.1 探测器尺寸≥425mm×425mm 2.4.2 像素尺寸≤120μm 2.4.3 DQE≥75% 2.4.4 采集灰阶度≥16bits 2.4.5 空间分辨率≥5.0lp/mm 2.4.6 采集距阵≥3900×3900 2.4.7 具备自动曝光控制功能，并且平板探测器采用内置AEC模式，不需要除平板探测器外单独的硬件完成（需提供检验报告证明） 2.5 固定平板探测器(两块) 2.5.1 探测器尺寸≥950mm×400mm 2.5.2 像素尺寸≤139μm 2.5.3 DQE≥70% 2.5.4 采集灰阶度≥16bits 2.5.5 空间分辨率 ≥3.7lp/mm 2.5.6 采集距阵≥3000×8000 2.5.7 成像时间≤10s 2.6 胸片架 2.6.1 胸片架垂直运动范围≥120cm 2.6.2 平板探测器可绕水平轴旋转范围≥120° 2.6.3 X射线管组件与探测器可自动跟随和同步跟踪 2.7 近台操控系统 2.7.1 具备近台操控彩色触摸屏 2.7.2 屏幕尺寸≥11英寸 2.7.3 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向 2.7.4 配备患者的详细登记信息显示功能 2.7.5 配备机架位置信息显示功能 2.7.6 配备曝光参数（kV，mA，mAs等）调整功能 2.7.7 配备摄影部位选择功能 2.7.8 配备体位图引导摆位功能 2.7.9 配备患者体型选择功能 2.7.10 配备限束器临床常用照射野快速切换功能≥9种（需提供检验报告证明） 2.7.11 配备一键摆位功能 2.7.12 配备摄影后图像显示功能（需提供检验报告证明） 2.8 摄影床 2.8.1 配备固定式摄影床，非移动式 2.8.2 四向浮动床面板，浮动床面移动范围：纵向≥940mm 、横向≥260mm 2.8.3 滤线器纵向范围≥700mm 2.8.4 床面板下表面至平板探测器接收面距离≤65mm 2.8.5 床面最大承重≥ 250kg 2.8.6 床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁 2.8.7 支持平板在线充电 2.8.8 X射线管组件与探测器可自动跟随 2.8.9 床面升降行程≥380mm（需提供检验报告证明） 2.8.10 床面最低距地≤500mm 2.8.11 实体滤线栅不用工具即可移除，插拔状态有明确指示 2.9 限束器 2.9.1 具备双模式操作，手动和自动 2.9.2 光源采用LED光点灯 2.9.3 在SID=100cm情况下，最小视野应≤2mm×2mm 2.9.4 在SID=100cm情况下，最大照射野应≥430mm×650mm 2.9.5 具备激光定位线 2.10 无线遥控器 2.10.1 可控制探测器运动、X射线管组件运动、升降摄影床升降运动 2.10.2 可实现临床常用拍摄位置自动转换 2.10.3 可实现探测器和X射线管组件同步跟踪 2.10.4 可实现限束器照射野的调整与控制 2.10.5 可控制限束器LED光点灯 2.10.6 遥控器装置附近具有应急停止控制器 2.10.7 控制类型：无线射频遥控，非红外式 2.11 图像采集工作站 2.11.1 windows操作系统 2.11.2 软件采用全中文操作界面 2.11.3 待检病例管理：病例查询、病例刷新、病例登记、检查和急诊、职业病检查、待检病例显示列表的配置 2.11.4 高压发生器控制与系统操作高度集成，可在系统界面上进行高压发生器曝光参数的调节、设置和显示 2.11.5 具有图像放大及漫游功能 2.11.6 具有曝光参数记录和显示功能 2.11.7 具有边缘增强功能 2.11.8 具有窗宽窗位调节功能 2.11.9 具有图象翻转及旋转功能 2.11.10 具有图像正负像翻转功能 2.11.11 具有图像标注功能 2.11.12 具备图像LUT曲线调节 2.11.13 具有病人登记，信息管理功能 2.11.14 具有辐射剂量的记录和显示功能（需提供检验报告证明）2.11.15 具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等2.11.16 具有内置一体化语音对讲系统 2.11.17 具有一键开关机功能 2.11.18 具有一键急停保护功能 2.11.19 系统应具有支持用户进行常规的探测器校正功能 2.11.20 具有儿科摄影的临床协议（需提供检验报告证明） 2.11.21 具有DICOM图像导出、移动硬盘存储和刻盘等功能 2.11.22 支持DICOM3.0：WORKLIST，MPPS，存储确认等功能 2.11.23 具有DICOM结构化SR报告（如报告编写、报告存储、报告打印、报告发送等）功能 2.11.24 标准DICOM打印通讯，可直接打印、协议打印，并在随机文件中进行声明 2.11.25 支持RIS，支持以电子病历为核心的医院信息化系统的集成，并在随机文件中进行声明 2.11.26 具有自动发送故障代码或错误代码给智能售后服务系统的功能（需提供检验报告证明） 2.11.27 系统支持远程升级、远程故障诊断和故障处理、远程桌面协助；支持远程培训（需提供检验报告证明) | 1台 |

包3：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双板悬吊式数字化X射线摄影 | 序号 技术和性能参数名称 招标参数要求 1 总体要求 1.1 设备用途：用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位的数字化X线摄影。 要求具备 1.2 配置要求：配有2块平板探测器、竖式多功能胸片摄影架、卧式摄片床、悬吊装置和悬吊式安装的X线球管、X线高压发生器、控制台、图像采集预览工作站等； 要求具备 1.3 整套装置中的竖式多功能胸片摄影架、卧式摄片床、球管、X线高压发生器等为同一整机制造厂商生产；平板探测器须与主机保持高度兼容性；设备所配置的软件应为最新版本并保证今后软件免费升级。 要求具备 2 主要技术规格和要求 2.1 高压发生器 2.1.1 高频逆变式高压发生器频率 ≥50kHz *2.1.2 高压发生器功率 ≥ 80kW 2.1.3 管电压可调范围 40-150kV 2.1.4 最大输出量 ≥1000mA 2.1.5 最短曝光时间 ≤1ms 2.1.6 具备AEC自动曝光控制 要求具备 2.1.7 解剖程序摄影 ≥240种 2.1.8 具有快速参数设定功能 要求具备 2.1.9 输入电源：符合中国标准 要求具备 2.2 X线球管和悬吊装置 *2.2.1 阳极热容量 ≥ 400kHu 2.2.2 球管焦点 ≤ 0.6/1.2mm 2.2.3 球管大焦点功率 ≥90kW 2.2.4 阳极旋转速度: ≥9700转/分 2.2.5 球管液晶屏显示：SID、球管角度、kVp，mAs数值 要求具备 *2.2.6 X线球管沿垂直轴旋转 ≥±180度 2.2.7 X线球管沿水平轴旋转 ≥±120度 2.2.8 悬吊式球管架移动范围：可前、后、左、右、上、下移动。 要求具备 2.2.8.1 悬吊式球管架水平纵向移动范围≥290cm 要求具备 2.2.8.2 悬吊式球管架水平横向移动范围≥140cm 要求具备 2.2.8.3 悬吊式球管垂直方向移动范围≥160cm 要求具备 2.2.9 具有自动跟踪功能，球管可以自动跟踪胸片架高度（包括倾斜位），球管可以自动跟踪平床升降。 要求具备 2.2.10 球管后方具有操作按键 要求具备 2.3 束光器 2.3.1 自动电动束光器 要求具备 2.3.2 可以根据部位自动选择照射野 要求具备 2.3.3 具有至少三重线束硬化滤过功能 要求具备 2.3.4 具有橡胶缓冲层 要求具备 2.4 胸片用平板探测器 2.4.1 探测器结构 非晶体硅/碘化铯 2.4.2 探测器尺寸 ≥17″×17″ 2.4.3 像素尺寸 ≤125um 2.4.4 空间分辨率 ≥3.6lp/mm 2.4.5 量子捕获效率 (DQE) ≥60% 2.4.6 采集距阵 ≥3.3k×3.3k 2.4.7 像素总量 ≥1100万 2.4.8 平板无须额外特殊冷却 要求具备 2.5 卧位用无线平板探测器 2.5.1 探测器结构 非晶体硅/碘化铯 2.5.2 探测器尺寸 ≥14″×17″ 2.5.3 像素尺寸 ≤125um 2.5.4 空间分辨率 ≥3.6lp/mm 2.5.5 采集距阵 ≥2.8k×3.4k *2.5.6 像素总量 ≥950万 2.5.7 平板无须额外特殊冷却 要求具备 2.5.8 无电缆无线传输所采集图像 要求具备 2.5.9 图像预览时间 ≤ 5秒 2.5.10 平板电池 ≥2块 2.5.11 平板电池充电器 要求具有 2.6 电动拍摄床 2.6.1 四向浮动式电动升降平床，电磁锁定 要求具备 2.6.2 床面高度电动调节范围 54cm-85cm 2.6.3 床面纵向移动范围 ≥ ± 55cm 2.6.4 床面横向移动范围 ≥ ± 12cm 2.6.5 纵轴方向可锁定，具备与球管自动对中功能 要求具备 2.6.6 滤线栅栅比 ≥8:1 2.6.7 滤线栅栅密度 ≥ 52lp/cm 2.6.8 最大承重量 ≥ 290kg 2.6.9 X线球管与数字平板在床上投照时可以做自动同步追踪运动 要求具备 2.7 胸片架 2.7.1 胸片架可调高度变化范围 45cm-185cm 2.7.2 源像距SID 100cm-180cm 2.7.3 可移除式固定滤线栅， 滤线栅栅比 ≥12:1 2.7.4 滤线栅栅密度 ≥ 52lp/cm 2.7.5 胸片架可以旋转角度-20°到+90° 要求具备 2.7.6 X线球管与数字平板在胸片架上投照时可以做自动同步追踪运动 要求具备 2.8 具有自动定位功能 要求具备 2.8.1 具备自动定位功能（对床、胸片架、探测器位置自动转换定位、胸片架SID自动转换定位） 要求具备 2.8.2 具备自动定位信息设置 ≥90个 2.8.3 具有自动定位遥控器，一键遥控，即松即停 要求具备 2.8.4 通过使用遥控器，控制球管可以自动移动和旋转到预设的位置和角度 要求具备 2.9 具有自动拼接功能 要求具备 2.9.1 可以进行立位拼接，长度≥1600mm；可以进行卧位拼接，长度≥800mm 要求具备 2.9.2 拥有两种自动拼接模式，确定起止点或者确定曝光长度 要求具备 2.9.3 带立位拼接架及扶手 要求具备 2.10 系统操作台 2.10.1 控制台配置，可控制X线发生器、病人资料处理、图像显示及图像传输等，配备最新版本的专业DR处理软件 要求具备 2.10.2 计算机为专业工作站 要求具备 2.10.3 CPU:Intel Xeon Processor (四核、10MB缓存、2.8GHz)，内存容量≥8G，硬盘容量≥1T，液晶显示器：≥19"(EIZO Monitor) 要求具备 2.10.4 采用菜单驱动和鼠标操作的窗口式操作系统 要求具备 2.10.5 窗宽窗位调整 要求具备 2.10.6 水平和垂直图像镜像 要求具备 2.10.7 图像旋转 要求具备 2.10.8 全屏图像文本标注 要求具备 2.10.9 图像放大 要求具备 2.10.10 拍照的图像预览功能 要求具备 2.10.11 图像前后翻转 要求具备 2.10.12 噪点抑制 要求具备 2.10.13 配有标准DICOM3.0输入输出接口，具有DICOM打印、存储、一体化光盘刻录、传输和获取功能 要求具备 3 提供的设备型号必须为该品牌最新最高端的DR设备 要求具备 3.1 整机保修1年 要求具备 3.2 提供使用单位维修工程师针对该设备的维修培训 要求具备 3.3 提供使用单位操作人员针对该设备的操作培训 要求具备 3.4 必须提供所投机型的全套详细彩页资料 要求具备 | 1台 |

包4：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高档实时四维彩色多普勒超声诊断仪 | 一、设备用途及说明： 妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、胎儿心脏、盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。 二、主要规格及系统概述 1 彩色多普勒超声波诊断仪包括： 1.1 液晶显示器 ≥23英寸，全方位关节臂旋转。 1.2 液晶触摸屏≥12英寸, 可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。 1.3 数字化二维灰阶成像单元 1.4 数字化彩色多普勒单元 1.5 数字化能量多普勒成像单元 1.6 PW脉冲波多普勒成像单元 1.7 CW连续波多普勒成像单元 1.8 实时四维成像单元 1.9 二维凸阵探头可以支持CW连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量（附图） 1.10 胎儿心脏成像模式，可以同时实现2条解剖M型 1.11 二维灰阶血流成像技术，采用非多普勒原理，无彩色取样框限制，不需要造影剂，可以对血流进行实时显示，反应血流动力学真实状态。（附图） 1.12 二维立体血流成像技术，二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果。需要附产品白皮书，并有相关二维立体血流成像的描述说明。 1.13 组织多普勒成像技术 1.14 弹性成像技术 1.15 宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头 1.16 主机内置子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态。 1.17 支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报。 1.18 二维超低速血流显示技术，三维超低速血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注状态。 1.19 声影抑制消除技术，提升声影区域图像显示效果。 1.20 系统动态范围≥400dB 2 容积四维成像技术： 2.1 支持灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术，最大支持3个独立的可移动光源。可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构。 2.2 断层超声显像技术 2.3 胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像。 2.4 卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。 2.5 专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。 2.6 STIC时间空间相关成像技术 2.7 胎心容积导航技术，2步自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。 2.8 实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。 2.9 腔内容积探头四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查。 2.10 胎儿颅脑自动分析功能，基于深度学习算法支持，一键自动获取胎儿颅脑正中矢状面， 经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面。一键自动同时测量BPD,HC,OFD, CM 后颅窝池, Cerebellum小脑横径, Vp 侧脑室后脚。 2.11 智能三维产程监测功能，能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告。 3 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） 3.1 一般测量 3.2 多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能 3.3 妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析 3.4 胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长 3.5 自动NT测量技术 3.6 自动IT测量技术 3.7 不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积 3.8 容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI 4 图像存储、管理及回放重现 4.1 输入/输出信号：USB, HDMI, S-Video, VGA 4.2 连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0 4.3 超声图像存档与病案管理系统 4.4 回放重现单元 4.5 硬盘容量≥1 T 4.6 一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像 4.7 支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ格式（附原厂技术白皮书证明） 5 探头 5.1 频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种。 5.2 腹部容积探头：超声频率2.0 — 8.0 MHz，阵元数≥192 5.3 单晶体二维凸阵探头：超声频率1.0 – 6.0MHz 5.4 线阵探头: 超声频率4.0 – 10.0MHz 6 二维灰阶及容积成像主要参数 6.1 凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，二维帧频≥30帧/秒； 6.2 凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维成像帧频≥30帧/秒 6.3 数字集成化智能TGC分段≥8，无实体按键 6.4 二维成像扫描深度≥45cm（提供原厂白皮书，并附图证明） 6.5 回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧。 6.6 预设条件 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 7 技术参数要求 7.1 监视器≥23英寸高分辨率LCD监视器 7.2 操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定 7.3 探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口 7.4 ≥12英寸多点触控触摸屏 7.5 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 8 频谱多普勒 8.1 方式：PW，CW 8.2 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示 8.3 PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s 8.4 最低测量速度：≤0.3mm/s （非噪声信号） 8.5 零位移动：≥10级 9 彩色多普勒 9.1 显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示 9.2 凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，彩色帧频≥10帧/秒； 9.3 凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维彩色成像帧频≥9帧/秒 9.4 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号） 9.5 彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图 | 1台 |

包5：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全数字化高档心脏彩色多普勒超声诊断仪 | 一、设备用途及说明：用于成人心脏、儿童心脏、新生儿心脏及胎儿心脏、血管（外周、脑血管）、腹部、浅表器官等超声临床诊断应用和相关科研为主。 二、主要技术规格及系统概述： 1 主机成像系统： 1.1 高分辨率液晶显示器≥21.5英寸, 分辨率≥1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转 1.3 触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像 1.4 监视器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱等，并可任意显示及隐藏屏幕菜单。 1.5 通用成像探头接口≥4个，微型无针式接口，4个接口通用，可任意互换。 1.6 集束精准波束发射技术和海量并行处理技术，依次接收海量原始声学数据，系统进行全程动态聚焦。 1.7 具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥5级），支持所有探头。 1.8 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 1.9 单晶体纯净波探头技术:支持相控阵、凸阵、高频线阵、腔内凸阵、成人及儿童TEE等； 1.10 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量； 1.11 脉冲反向谐波成像单元 1.12 彩色多普勒成像技术 1.13 彩色多普勒能量图技术 1.14 方向性能量图技术 1.15 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF) 1.16 动态范围≥310dB 1.17 智能全程聚焦技术 1.18 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 1.19 空间复合成像技术，可同时用于发射和接收，可支持多线偏转（可作曲别针试验)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头 1.20 实时双同步/三同步能力 1.21 内置DICOM 3.0 标准输出接口 2 二维灰阶成像单元 2.1 所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示 2.2 具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D），多级可调（≥5级） 2.3 实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，最大偏转角度≥5个 2.4 凸阵、线阵探头具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用，且扩展角度≥15度； 2.5 一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC曲线 2.6 自动实时持续增益补偿 2.7 侧向增益补偿技术，且可视可调； 2.8 具备双幅对比显示，可自动识别收缩期及舒张期； 2.9 分辨率和帧频可视可调，且支持凸阵、微凸阵、线阵、相控阵 2.10 超宽视野全景成像扫描技术(测量功能, 线阵和凸阵探头具备)，可与像素优化技术结合使用。 2.11 穿刺引导功能：支持相控阵、凸阵、线阵探头穿刺引导功能；相控阵探头穿刺引导角度≥3个，凸阵探头穿刺引导角度≥4个；线阵探头穿刺引导角度≥3个。 2.12 全屏高清显示，放大后图像显示区域尺寸≥21.5”，分辨率≥1080p，放大后整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，而无其他菜单界面显示。（附显示器全屏显示图） 2.13 扩展成像技术：凸阵、线阵探头均支持此功能，且可以联合空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术。 2.14 具备专业心超工作者定制界面，提高心超医生易用性，可多达30余项功能操作位置自定义调节。 3 彩色多普勒血流成像单元 3.1 具有二维彩色模式、能量图模式、彩色M型模式、组织速度图、组织位移图、组织应变、组织应变率等多种模式 3.2 自适应超宽频带彩色多普勒成像技术 3.3 彩色能量图及方向能量图（CPA） 3.4 单键预设血流成像参数 3.5 彩色实时同屏双幅对比显像 3.6 具备血流自动追踪技术，可一键实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等） 3.7 具备专业冠脉血流成像模式，可支持所有心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、小儿相控阵探头、新生儿相控阵探头） 3.8 彩色增益可独立调节，支持凸阵、线阵、相控阵 4 频谱多普勒成像单元 4.1 自适应多普勒技术，可一键实时追踪血管位置，调整彩色多普勒（包括取样框角度、位置、取样容积位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性； 4.2 提供PW、CW、HPRF模式，高性能三同步成像 4.3 实时自动多普勒测量分析，可提供多参数选择 4.4 一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程 4.5 频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择 5 组织多普勒成像单元 5.1 高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像 5.2 二维、彩色M型、速度曲线同屏显示 5.3 专业TDI测量软件包 5.4 可进行组织速度、组织达峰时间、心肌应变、应变率、组织追踪、组织同步化定量分析 5.6 提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价。 6 组织谐波成像单元 6.1 具备滤波式谐波技术 6.2 脉冲反相谐波技术 6.3 可显示谐波频率和基波频率 7 超声造影成像单元 7.1 造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像和Flash爆破造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。 7.2 造影可与核磁像素优化技术结合使用，支持凸阵、线阵、相控阵 7.3 具有计时器及闪烁造影成像技术，且的闪烁帧数可调、机械指数可调、长度可调，可心电触发和时间触发 7.4 具备造影定量分析功能及运动补偿功能，实时追踪被定量组织，消除因患者呼吸、运动等产生的组织位移，使超声造影定量分析更加准确 7.5 具备造影定量分析，可提供≥8种参数；且造影连续采集时间≥6分钟 8 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） 8.1 一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等）,且面积狭窄率有椭圆描迹和自定义描迹 8.2 多普勒血流测量及分析 8.3 心脏功能测量与分析，可支持Simpson 三点法快速描记心内膜，加快工作流程。 8.4 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用 8.5 心功能定量、半定量技术 8.5.1 自动二维左心室功能定量依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV； 8.5.2 自动二维左心房功能定量依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，最大体积，最小体积； 8.5.3 也可提供更深层次报告页面，包括容积及左室有关收缩、舒张功能的高级参数：LVEF、PER、PRFR、AFF； 8.5.4 自动组织瓣环位移功能可自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能； 8.6 感兴趣区定量 8.6.1 高达 10 个用户自定义的区域 8.6.2 像素密度分析，数据类型包括：灰阶回声、速度或能量（血管造影） 8.6.3 自动标记 ECG 触发，以实现特定心动周期时相的定量分析 8.6.4 平均值、中位数和标准差计算 8.6.5 时间－密度曲线 8.6.6 "曲线拟合工具 － Gamma 变量(Wash-in/Wash-out) － 负指数方程 － 线性方程" 8.6.7 分析结果包括每一帧图像的 dB 数值、密度或速度/频率、达峰时间、"A” 值，曲线下面积和峰值密度 8.7 心肌应变定量 8.7.1 实时组织多普勒显示，多个心动周期数据显示,单节段运动速度曲线、32节段运动速度曲线同步显示、同一时间点的不同节段速度同步显示。 8.7.2 各节段心动周期曲线显示，各节段平均心动周期曲线显示，平均节段各个心动周期曲线显示，平均节段平均心动周期曲线显示。 8.7.3 心肌运动同步性定量分析，快速显示峰值速度、达峰时间、应变、应变率、位移等多种参数。 8.7.4 同一时相任意节段数据对比 8.8 血管中内膜厚度自动测量: 要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置，脱机数据可输出。 8.9 自动心肌运动定量 *8.9.1 根据选择的心脏长轴、短轴切面自动追踪相应节段，不依赖ECG、分析时无需切面顺序，无需手动操作（用户也可自行编辑感兴趣区），自动生成每个节段的整体长轴峰值应变值、位移曲线、心功能、达峰时间并生成表格，可在机分析内、中、外三层心肌，以17或18节段牛眼图显示，并可显示各种曲线。此外还可计算LVEF、ESV、EDV。 8.9.2 自动组织瓣环位移功能可自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能" 8.9.3 可使用存储剪辑分析，可在机、脱机分析心肌的内、中、外三层 9 图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元 9.1 数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩， 可进行参数编程调节； 9.2 硬盘≥1T，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元1280帧. 9.3 具备主机硬盘图像数据存储； 9.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； 10 参考信号：心电 11 输入和输出信号： 11.1 输入：输入：DICOM DATA 11.2 输出：S-视频、DP高清数字化输出 12 图像管理与记录装置： 12.1 内置图像管理系统 12.2 主机内置硬盘≥1T, DVD／USB图像存储,电影回放重现单元1280帧； 12.3 可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等 13 连通性 13.1 医学数字图像和通信协议， DICOM 3.0 版接口部件 13.2 支持DICOM 3D打印 三、 技术参数及要求 1 系统通用功能 1.1 监视器: 高分辨率液晶显示器≥21.5英寸, 分辨率1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转 1.3 标准成像探头接口≥4个，无针式微型接口，可通用 1.4 功能分区控制面板，可升降、旋转、前后左右平移, 电子锁定 2 探头规格 2.1 频率:超宽频带探头, 探头可支持频率1 MHz 到18 MHz 2.2 类型:相控阵、凸阵、线阵 2.3 压电晶体材料：相控阵、凸阵、线阵等均采用单晶体材料 3 二维成像主要参数: 3.1 配置四把探头，要求如下： 成人心脏单晶体相控阵: 超声频率 1-5MHz 浅表单晶体电子线阵: 超声频率 4-18MHz 腹部电子单晶体凸阵：超声频率1－5MHz 小儿心脏相控阵探头：超声频率：3-8MHz 3.2 扫描速率: 相控阵,全视野，17cm深度时，帧速率≥60帧/秒 凸阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥45帧/秒 线阵,全视野，4cm深度时，帧速率≥140帧/秒 3.3 扫描深度：最大扫描深度40cm 3.4 声束聚焦:发射接收动态连续聚焦 3.5 回放重现及存储:灰阶图像回放＞1000幅，存储时间≥6分钟 3.6 预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节，每个探头可提供预设置≥40个 3.7 增益调节:2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥8， LGC分段≥4 4 频率多普勒 4.1 脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF 4.2 多普勒探头与频率: PW，CW 4.3 最大测量速度:PW，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥8m/s; CW，1.8MHz，0°时血流速度最大≥25m/s 4.4 最低测量速度1mm/s (非噪声信号) 4.5 显示方式:B/D、B/C/D、D 4.6 电影回放:≥1000帧 4.7 零位移动: ≥6级 4.8 取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm; 分级 4.9 滤波器:高通滤波或低通滤波两种,分级选择:PW高通≥10级,低通≥5级; CW高通≥8级,低通≥5级 4.10 显示控制:反转显示(左/右,上/下),零移位, D扩展, B/D扩展,局放及移位 5 彩色多普勒 5.1 显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示; 5.2 二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 5.3 彩色显示角度: 20-90°选择 5.4 彩色显示帧数: 85°, 18cm深,帧频≥10帧/秒 5.5 组织多普勒帧频：85°，18cm深，帧频≥110帧/秒 5.6 显示位置调整:感兴趣的图像范围:-20°-+20° 5.7 显示控制:零位移动分+15级,黑/白与彩色比较,彩色对比 5.8 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) 6 超声图像及病案管理系统 6.1 动态图像采集,存储, 一次连续采集≥100幅 6.2 同屏电影回放≥4画面,可调回放速度 6.3 存储图像及文档:超大1TB硬盘,CD/DVD、5个USB存储 6.4 报告存储,检索,统计 6.5 为保护病人隐私，图像存储时可隐去病案信息进行存储。 7. 超声功率输出调节: B/M,PW,CDFI,输出功率选择≥8级可调 | 1台 |