公开招标文件

采购项目编号：青海旺利欣公招（货物）2022-111号

采购项目名称：青海省交通医院口腔科等医疗设备采购项目

采   购   人：青海省交通医院

采购代理机构：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

2022年12月

目  录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标人须知	4

一、说明	4

1.适用范围	4

2.采购方式、合格的投标人	4

3.投标费用	4

二、招标文件说明	4

4.招标文件的构成	4

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	4

6.招标文件的澄清或修改	5

三、投标文件的编制	5

7.投标文件的语言及度量衡单位	5

8.投标报价及币种	5

9.投标保证金	6

10.投标有效期	6

11.投标文件构成	7

12.投标文件的编制要求	7

四、投标文件的提交	8

13.投标文件的密封和标记	8

14.提交投标文件的时间、地点、方式	8

15.投标文件的补充、修改或者撤回	9

五、开标	9

16.开标	9

六、资格审查程序	9

17.资格审查	9

七、评审程序及方法	10

18.评标委员会	10

19.评审工作程序	12

20.评审方法和标准	14

八、中标	16

21.推荐并确定中标人	16

22.中标通知	16

九、授予合同	17

23.签订合同	17

十、其他	18

24. 串通投标的情形	18

25. 废标	18

26. 中标服务费	23

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	20

第四部分  投标文件格式	32

封面（上册）	32

目录（上册）	33

（1）投标函	34

（2）法定代表人证明书	35

（3）法定代表人授权书	36

（4）投标人承诺函	37

（5）投标人诚信承诺书	38

（6）资格证明材料	39

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	40

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	41

（9）无重大违法记录声明	42

（10）投标保证金证明	43

目录（下册）	45

（11）评分对照表	46

（12）开标一览表（报价表）	47

（13）分项报价表	48

（14）技术规格响应表	49

（15）投标产品相关资料	50

（16）投标人的类似业绩证明材料	51

（17）中小企业声明函	52

（18）残疾人福利性单位声明函	54

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	55

第五部分  采购项目要求及技术参数	56

（一）投标要求	56

1.投标说明	56

2.重要指标	56

3.商务要求	56

（二）项目概况及技术参数	58

第一部分  投标邀请

青海旺利欣项目咨询管理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海省交通医院（以下均简称“采购人”）委托,拟对青海省交通医院口腔科等医疗设备采购项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海旺利欣公招（货物）2022-111号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青海省交通医院口腔科等医疗设备采购项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 783.6万元(包一：68万元；包二：155万元；包三：115.6万元;包四：445万元) |
| 最高限价 | 783.6万元(包一：68万元；包二：155万元；包三：115.6万元;包四：445万元) |
| 项目分包个数 | 4个包 |
| 各包要求 | 具体内容详见《招标文件》 |
| 各包投标人资格要求 | 1、 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6、参加本项目的投标人为生产商的，须具备所投产品的有效医疗器械生产许可证和医疗器械注册证；投标人为代理商的,须具备所投产品的有效医疗器械经营许可证和医疗器械注册证；（非医疗设设备除外） |
| 公告发布时间 | 2022年12月06日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2022年12月07日至2022年12月13日，每天上午9:00-12:00,下午12:00-17:30（节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 政采云平台线上申请获取采购文件 |
| 获取招标文件地点 | 投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） ，具体方式请咨询线上电子化交易系统：咨询电话：政采云400-811-7190。《青海省政府采购网》下载招标文件。（提示：请潜在投标人报名前务必完成网上企业注册及CA锁办理等手续；具体操作详见附件操作指南） |
| 投标截止及开标时间 | 2022年12月27日下午14时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 1、投标地址：供应商应在投标截止时间前按招标文件要求使用政采云电子投标客户端制作上传电子投标文件，并在开标后30分钟内远程解密投标文件。 2、开标地点：西宁市城西区西川南路76号万达中心1号写字楼5楼10508室。 |
| 采购人联系人 | 采购人：青海省交通医院 联 系 人：苏先生 联系电话：0971-6185953 联系地址：西宁市城西区交通巷5号 |
| 代理机构联系人 | 代理机构：青海旺利欣项目咨询管理有限公司 联系人：赵先生 联系电话：0971-6103828 邮箱：QHWLX2018@163.com 联系地址：西宁市城西区西川南路76号万达中心1号写字楼5楼10508室 |
| 代理机构开户行 | 青海银行城西支行 |
| 收款人 | 青海旺利欣项目咨询管理有限公司 |
| 银行账号 | 0201201000077792 |
| 其他事项 | - 1、本次项目招标采用线上进行，线上电子加密投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传至电子开评标系统； 2、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：400-881-7190。 3、本公告发布于《青海省政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》，公告内容以青海省政府采购网发布的为准。 |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：青海省财政厅 联系电话：0971-6142790 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：

投标保证金：包一：10000元（壹万元整）

包二：30000元（叁万元整）

包三：20000元（贰万元整）

包三：80000元（捌万元整）

收款单位：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

开 户 行：西宁农商行西川南路支行

银行账号：8201 0000 0006 0702 3

银行行号：4028 5102 0201

交纳时间：投标截止时间前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 中小企业声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封

供应商应在投标截止时间前按招标文件要求使用政采云电子投标客户端制作加密并上传电子投标文件，并在开标后30分钟内远程解密投标文件。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前上传投标文件，在截止时间后送达的，采购人、采购机构或者评标委员会应当拒收。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

投标人不足3家的，不得开标。

16.3 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人和者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按招标文件要求制作并上传电子投标文件的；

- 由于供应商原因造成电子投标文件无法正常解密的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | 投标报价(30分)：在所有的有效响应报价中，以最低响应报价为基准价，其价格分为满分。其他响应单位的报价分统一按下列公式计算：响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。 |
| 2 | 技术水平 （40分） | 技术参数（40分）：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得40分；所投产品技术参数，每有一项负偏离扣4分，直到扣完为止。（此项评分以产品彩页或检验报告或生产厂家的技术文件等为依据）。 |
| 3 | 履约能力 (20分) | （1）类似业绩情况（10分）：提供投标截止日前3年（2019年10月1日起至投标截止日）的投标人的类似业绩证明材料（需提供包含中标通知书、合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页）；每提供1项得2分,满分10分；不提供或提供不完整不得分。 （2）项目管理及实施方案（10分）：投标人针对本项目特点制定详细的项目管理及实施方案，并且有科学、具体的项目管理措施。包含：①管理机构的设置及实施计划②定期回访及设备检修③履约验收计划方案④完善的供货计划⑤安全防护措施及应急措施，以上因素每实质性响应一项横向比较得1-2分，满分10分；未实质性响应或未提供不得分。 |
| 4 | 售后服务 (10分) | 售后服务计划、措施及服务承诺（10分）：针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务方案及售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间④在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、部件更换、维修服务，如果主机发故障，具备备份机器提供给医院使用⑤提供售后服务培训计划及承诺，以上因素每实质性响应一项横向比较得1-2分，满分10分，未实质性响应或未提供不得分。 |

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

20.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：包一：11200元，包二：23000元；包三：18700元，包四：56000元；在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：

采购项目名称：

采购合同编号：QHWLX-2022-111号-包*

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                         （盖章）

中标人（乙方）：                         （盖章）

采购日期：

注：注：本合同格式仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同标的、数量、金额、服务承诺、履约方式等必须与招标文件和中标人的响应文件保持一致。在不违反原采购方案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非招标文件规定和投标文件承诺的合同条款共同协商完善补充修订。

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2022年XX月XX日（青海省交通医院口腔科等医疗设备采购项目）采购项目（青海旺利欣公招（货物）2022-111号）的招标文件要求、采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的更正、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币                      元(大写金额：          )。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：                        ；

交货地点：青海省交通医院指定地点  ；

2.乙方提供不符合磋商文件、投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按磋商文件、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

合同签订后付30%合同预付款；所交付的产品验收合格后支付65%合同款，剩余5%合同款转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满且产品无质量问题后提书面申请予以支付。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过      天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在     天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。如有遗失，概不负责。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

负责人或经办人：

合同备案时间：    年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

包号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函…………………………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书……………………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函…………………………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书……………………………………………………………所在页码

- 资格证明材料…………………………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料………………所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料…………………所在页码

- 无重大违法记录声明…………………………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………………… 所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2022年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

2022年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理青海省交通医院口腔科等医疗设备采购项目项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（签字或签章）：                  授权人（签字或签章）：

职务：                                    职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

2022年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

关于贵方2022年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2022年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2022年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或上年度（2021年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图及信用报告，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2022年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2022年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

包号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表……………………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………所在页码

- 分项报价表……………………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表………………………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料……………………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料…………………………………………………所在页码

- 中小企业声明函………………………………………………………………所在页码

- 残疾人福利性单位声明函……………………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项…………………………………所在页码

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 项目名称 | 投 标 报 价 | 交货时间 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青海省交通医院口腔科等医疗设备采购项目-包* | 大写： 小写： |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

5.投标总价不得超过招标预控价，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2022年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- 2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2022年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2022年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

- 根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

- 根据招标文件综合评分中类似业绩情况要求提供相关资料

- （17）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

2022年  月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

- 2.重要指标

2.1 “技术参数”中用“*”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应。

2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料，相关接口费用包含在投标报价中。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

3.商务及售后服务要求

3.1.交货时间：合同签订后30个工作日

3.2.交货地点：青海省交通医院

3.3.付款方式：按合同约定执行

3.4.免费质保期：2年（产品技术参数中有明确要求的，按技术参数要求执行）

（二）项目概况及技术参数

包一：68万元

| 序号 | 设备名称 | 技术配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洁净工作台 | 1.外部尺寸:≥1060mm×620mm×1850mm； 2 内部尺寸:≥935mm ×530mm×650mm； 3 过滤器尺寸：≥900mm×450mm×69mm； 4 额定功率：≥650 W； 5 气流流速：0.30～0.45m/s； 6 紫外灯功率：≥20W； 7 LED日光灯功率：≥12W； 8 前窗玻璃最大开口高度：400mm； 9 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm； 10 噪音≤65dB(A)； 11 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min； 12 照明：≥300lx； 13. 洁净台分类：垂直层流、单面操作； 14. 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995%； 15. 具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命； 16. 工作区台面选用优质304不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀； 17. 箱体采用优质冷轧钢板静电喷涂，美观、稳定性好； 18. 控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间； 19. 洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停；洁净台前视窗为单人操作。 20. 紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员； 21 具有紫外灯、风机预约定时功能； 22. 具有压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换； 23. 紫外灯延时5S开启，保护操作人员安全； 24. 设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定； 25. 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。 26.具有医疗器械注册证。 | 1台 |
| 2 | 基因扩增仪 | 1、样品台：标准模块是：96×0.2ml+77×0.5ml混合模块；可另选384well模块；原位板模块等多种模块更换使用；模块更换方便、快捷； 2、多档可调节高度热盖适用于全部模块，方便不同应用场景下的使用； 3、温度范围：0℃—100℃； 4、最大升温速率：3℃/S； 5、最大降温速率：3℃/S； 6、温度均匀性：在4-100℃范围内，误差为±1℃； 7、温度精确性：在4-32℃范围内，误差为±3℃；在33-100℃范围内，误差为±1℃； 8、温度显示分辨率：≥0.1℃； 9、温度控制方式：Block，Tube两种可选； 10、热盖温度：20—110℃可调，可调整压力并带压力提示； 11、低温保存设置：0℃～40℃； 12、程序存储量：≥200；可扩展程序存储量; 13、程序最大步骤：9； 14、最大循环数：99； 15、图形界面：≥5.7英寸液晶显示屏，显示扩增过程相关参数和图表，全过程中文导航式显示，操作方便，可选英文界面； 16、语言设置：可进行中英文切换； 17、断电数据保护：恢复供电后继续执行原程序； 18、其它：①0-9min59s时间递增/递减，可做Long PCR实验； ②0-9.9℃温度递增/递减，可做Touch down实验。 | 1台 |
| 3 | 恒温杂交仪 | 1.膜槽控温范围：室温-50℃ 2.保温箱最高温度：＜45℃ 3.膜槽控温精度：±0.5℃ 4.加样精度：一次加液量小于等于5ml 5.最大样本容量：24个样品 6.仪器使用条件：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：20%～80%(不结露)；大气压力：86kPa～106kPa 7.环境温度：0℃～40℃；相对湿度：≤90%(不结露)；大气压力： 86kPa～106kPa 8. 杂交膜条数：24条内可设；杂交转盘温度：室温～50℃可设；杂交液加液量：1ml-5ml可设；杂交液振荡：1min～120min内可设； 9.结合液加液量；1ml-5ml可设；结合液振荡：1min～120min内可设；洗脱液加液量；1ml-5ml可设；洗脱液振荡：1min～120min内可设； 10.显色液加液量：1ml-5ml可设；显色液振荡：1min～120min内可设；终止液加液量：1ml-5ml可设；终止液静置：1min～120min内可设； 11. 杂交仪具有管道排空功能；清洗膜槽功能；转盘排水功能；参数设置功能；运行功能；暂停功能；退出功能；停止功能。 12.与手工传统杂交方法相同的杂交和洗涤程序，不改变操作步骤，和标准的杂交及洗涤缓冲成分相匹配，同时每个反应槽只需3~4ml试剂即可实现充分杂交，能有效地节约杂交试剂 13.通过平板电脑软件控制，人性化操作系统，能实现自动动作的分步与连动，更灵活地适应分子杂交实验的设计；可视化监控杂交的全过程，以满足广大科研与临床用户的需求 14.杂交过程自动化，无需人工值守，大大提高操作人员的工作效率 15.用特殊铝合金和涂层材料处理的杂交反应槽，可同时检测28个基因亚型，并避免样本之间的交叉污染 16.采用电热管均匀加热与空气对流降温技术，极大地缩短了升温和降温时间，同时保证温度恒定均匀杂交反应槽控温范围，控温精度±0.5℃，大大提高杂交实验特异性 17.一次性可处理24个样本通量，精密的注射泵加样技术，精度达100ul；通过移动转盘同时实现快速加样、振荡充分反应，一次性排液。 18.实验兼容性广泛，可扩展同时进行多项目的基因分型杂交分析。 | 1台 |
| 4 | 液基薄层细胞制片染色系统 | 1、制片原理：沉降式技术。根据人体不同类型细胞其比重不同的的特点，尤其是病变细胞比重大、沉降速度快，从而最大程度地捕获病变细胞和具诊断价值的成份，提高检测阳性率； 2、样本前期处理过程中，通过过滤网直接去除样本中的杂质成分，操作简单快捷； 3、利用快速旋转产生的离心力，将染色仓中的废液甩除干净，其独特的废液排除方式，完全解决同类技术中的管道堵塞现象； 4、自动加样，应用控制导轨运动机器臂，可精确转移各位点标本至相应位置，移动精确度达毫米级水平，每次可处理1-12人份样本； 5、自动独立染色，染液一次性使用，避免标本交叉污染，保证制片的一致性，无批间差；采用高精度注射泵，液体吸取注入量精度达微升级水平，避免了同类产品因管道加液大量浪费试剂，每人份染液消耗量不超过0.25毫升； 6、实现了沉降式制片，自动染色的连续化，批量化和标准化。12人份样本从加样到染色完成，时间小于30分钟； 7、具备缺液报警功能，自动检测试剂量，有效避免人为错误； 8、制成的薄片诊断面积圆形，直径≤13mm，节约医生的阅片时间，提高阅片效率； 9、采用中文按键式操作平台，设备操作简便、人性化； 10、中文报告系统，具备多机联网功能，可打印病历登记本等相关报表； 11、适用范围：宫颈脱落细胞学，非宫颈脱落细胞学。 12、可连接实视镜下共享系统。 液基薄层细胞制片染色系统配置要求 名称; 数量; 单位. 液基细胞沉降式制片染色机; 1; 台. 低速离心机; 1; 台. 漩涡混合器; 1; 个. 液基振荡器; 1; 个. 耐高温塑料染色架; 2; 个. 塑料染色盒; 2; 个. 塑料试管架; 1; 个. 塑料洗瓶; 2; 个. TBS报告系统软件; 1; 套. | 1台 |
| 5 | 全自动染色机 | 1.染色机能适合不同实验室要求，可同时进行常规染色、巴氏染色和冰冻染色，均可获得优质染色效果。 2.彩色触摸屏使得数据的输入和查找十分便捷，不同的染色程序和染色过程能实时显示。 3.染色程序可以通过选择颜色代码启动，并实时显示在操作界面上。 4.染色架通过上下载抽屉装入和取出。上载2个染色架，下载3个染色架。 5.机械臂高速移动1秒钟内可达任何一个站点，染色架短时升降次数可设定。 6.强大的工作效率，可同时执行4套以上不同程序，10个以上染色架同时运行，根据优先等级互不干扰。≥4个优先等级。 7.可根据设定染剂的有效使用数值，到达阈值后提前预警更换染剂，保证染色质量。 8.二级权限管理系统，查看和编辑实行分级管理。 9.机械臂可自由进行抖缸、沥液、甩液的功能，有效减少染液携带。 10.设备自动运行时，有开盖报警及机械臂暂停运行功能，防止人员受伤。 11.水流检测及报警功能，防止水洗失效。 12.一小时染片量≥400张。 13.染剂加热站点≥4个 14.染色架容量：≥30张载玻片 15.装载容量：可同时处理≥10个不同程序的染色架（连续上载） 16.站点总数：≥36个,试剂站点总数：≥26个 17.水洗站点：≥5个 18.上载站点：≥2个,下载站点：≥3个 19.存储程序：≥10套 20.触摸屏：彩色≥10.4寸 | 1台 |
| 6 | 实时镜下共享系统 | 1.镜下影像扫描模块 2. 物理像素：≥800万。 3. 具备传感器 4. 曝光模块：卷帘式曝光 5. 最高分辨率：≥3840×2160 6. 像元尺寸：2.0μm×2.0μm 7. 动态范围：≥72dB 8. 信噪比：≥56 dB 9. 光谱响应：380—650nm 10. 曝光：3.9ms -- 320 ms，支持自动和手动 11．白平衡：支持实时自动、单次自动、手动调节 12．预览分辨率：支持USB模式和WIFI模式，帧速率为30帧/秒，至少包括3840×2160, 2592×1944, 1920×1080, 1024×768, 640×480的分辨率 13．记录模式： 支持拍照模式，格式包括：JPG，BMP，PNG，TIFF，PDF格式 分辨率至少包括：3840×2160 ， 2592×1944，1920×1080，1024×768， 640×480 支持录像模式，格式包括：MJPG、AVI格式 分辨率至少包括：帧速率为30帧/秒，分辨率至少包括1920×1080,1024×768,640×480 14．支持协议：5G WiFi IEEE 802.11ac 15．工作频率范围：5.180-5.825GHz 16. 完美兼容iOS、Android两大主流操作系统； 17. WiFi、USB二选一，直连PC电脑； 18. 嵌入式5/5分光设计，不破坏原有光学系统； 19. 内置高倍缩小镜，实现大视野范围； 20. 丝杆调焦精准简单，实现镜下与电子成像同步； 21. 手机、平板扫描专属二维码无线直连画面； 22. 网口（WAN）可连接路由器，观看显微镜的同时访问网络。 23. 设备采用4K高清摄像头，可以清晰、准确的还原镜下视野。提供多种分辨率选择，满足不同场景下的需求。 24. 采用I420图像编码技术，在同等网络条件下，使观看更流畅，节约带宽同时，提供更好的成像品质。 25. 提供流畅一对一实时通话，可以将镜下内容进行实时共享，便于进行深入交流。 26. 支持前沿直播技术，具有镜下直播功能，便捷进行实时业务技能培训。 | 1台 |

包二：155万元

| 序号 | 设备名称 | 技术配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉动真空灭菌器 | 1、容积要求：≥1200L 。 2、密封门：双门通道型、平移门（非上下开关机动门或者升降门）、带有压力安全联锁装置。 3、内室设计压力：≥0.3Mpa。 4、设计温度≥143℃，最高工作温度：≥139℃。 5、灭菌器主体寿命及材质：设计寿命15年或30000次灭菌循环，内壳和夹套均为316L不锈钢。（提供产品质量证明书和竣工图纸佐证）。 6、环形加强筋结构，环形加强筋个数≥7个。多点进汽，进汽口数量≥7个。 7、主体采用机器人自动焊接。 8、设备管路全部为304不锈钢,连接方式为304不锈钢卡箍连接。 9、内室疏水装置为气动阀控制。 10、真空泵为直联式一体式结构。 11、设备结构：单侧维修，设备宽度包含维修空间，无需额外预留空间。 12、灭菌器底部采用凹槽结构，使冷凝水顺利排除，降低湿包现象产生。 13、圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封，门胶圈在主体上，不在门上,防止推车时划伤胶条。 14、设备进蒸汽管路自带蒸汽汽水分离器和疏水阀，保证蒸汽饱和度。（提供产品照片佐证） 15、多级用户权限管理系统，便于规范管理。 16、脉动方式为负压脉动+跨压脉动+正压脉动的方式，冷空气排除彻底。 17、气动阀阀体材质为金属，非塑料壳，寿命长。 18、≥10.4寸彩色触摸屏中文显示操作。 19、设备的夹层和内室的压力均采用压力变送器控制，在触摸屏有数字显示（提供产品截图佐证）。 20、灭菌器预设≥32套灭菌程序，满足不同灭菌工艺需求。 21、提供压力容器生产许可证。 | 2台 |
| 2 | 快速式清洗消毒器 | 1、功能要求：必须能自动完成冲洗、清洗（自动注酶）、热水消毒、上器械保护油、干燥过程。 2、容积≥520L，并且最大装载量为≥18个标准器械托盘。 3、门采用主动压紧方式（气缸压紧），密封可靠。 4、快速预热水箱设计，双水箱（清洗水箱和消毒水箱）设计。 5、双风机供风，汽电双级加热系统。 6、清洗架注水口位于清洗舱体的侧面，保证清洗架各层水压一致。 7、喷射臂为可拆卸结构，方便清理。 8、内置热敏打印机实时打印，可自动打印过程曲线、并记录A0值。 9、≥5.7寸彩色触摸屏显示，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数。 10、≥9套预置程序，≥21套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。 11、预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全程控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。 12、循环泵为不锈钢材质，流量≥1100L/分钟。 13、耗水量≤25升/步。 14、清洗舱体材质：≥1.5mm厚316L不锈钢镜面板 15、自动门，双门通道式，自动下开门。 16、空气过滤器H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.5um； 17、控制器所用元器件均为工业级标准，多种通讯接口，支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议，能够同多种组态软件（WinCC、组态王、LabView等）互联；支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多通讯协议，支持CDMA_1x、GPRS、ADSL、PSTN、电台等通讯方式；具有故障自动检测功能，故障声音报警功能。 18、设计寿命≥10年或使用15000次循环。 19、设备主要阀门为气动阀，并自带空气压缩机。 20、提供二类医疗器械注册证。 21、提供权威部门出具产品的清洗和消毒效果的检测报告。 | 1台 |

包三：115.6万元

| 序号 | 设备名称 | 技术配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等离子空气消毒机（移动式） | 1、品名; 等离子消毒器. 2、用途; 设备主要用于对室内的空气进行净化与消毒处理。. 3、主要技术要求; 3.1安装方式：移动安装. 3.2输入电压：AC 220V±22V 50Hz±1Hz；工作温度：-10℃~40℃； 工作湿度：≤90%； 大气压力：86kPa~106kPa。. 3.3作用空间（m3）：≤120 m3；. 3.4操控模式不少于三种：手动、自动、语音控制”. ＃3.5触摸显示：设备上能通过指示灯和图文方式显示空气质量状态、运行状态、PM2.5、PM0.5、温度、湿度. 3.6等离子体寿命：等离子体发生器和等离子体电极寿命≥40000小时；（要求提供检测报告）. 3.7等离子体密度分布：1.0×1018/m-3～1.94×1019m-3（提供检测报告）；. 3.8遥控操作+手机APP远程操作+语音人机互动（语音人机互动提供视频）. 3.9等离子体发生器为高分子阻燃材料构成，阻燃等级达到V-0；（提供SGS检测报告）. 3.10臭氧残留量＜0.002mg/m³，符合《室内空气中臭氧卫生标准》（要求提供检测报告）；. 3.11消毒效果：设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥97%、60min/20m³空气中的白色葡萄球菌杀灭率≥99.97%（要求提供检测报告）；. 3.12智能提示功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能。. 3.13净化性能要求：60分钟/100m³，对悬浮粒子≥0.5μm，≥5μm的净化级别达到空气洁净度7级（相当于原10000级）符合GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》（提供检测报告）. 4、配置结构; 4.1物联网4G模块：使用手机APP远程遥控控制，精度高、抗干扰性能好。. 4.2无线WIFI连接：使用手机APP远程控制，能够对设备进行集中的管理和控制，方便节省时间。. 4.4初效过滤器：进风口处安装，初始阶段过滤掉空气中的较大微粒物，对等离子体发生装置进行保护，可拆卸清洗。. 4.5等离子体发生装置：等离子电场杀菌，被强电场离子化而产生等离子体。通过等离子体富含的高能电子、自由基等活性粒子可以有效地杀灭空气中的微生物，降解空气中的有害物质，还能吸附微尘。. 4.6PM2.5传感器：实时监测空气质量，以便自动开启等离子净化空气。. 4.7温湿度传感器：实时监控使用的温度和湿度. 4.8能通过遥控对设备进行开关机操作和设定档位等。. 5、; 5.1制造商具备消毒产品生产企业卫生许可证，且许可证生产类别里必须明确包含有等离子体类消毒器械。. 5.2 产品具有消毒产品卫生安全评价报告，并在全国消毒产品备案网备案. 6、售后服务; 生产厂家在本省内有办事处，出具证明文件。保修期：设备质保12个月，质保期内免费提供设备故障维修和软件升级服务。接到报修通知后1小时内应答，12小时到达现场。. | 33台 |
| 2 | 立式吸附净化器（空气消毒器） | 1、品名; 立式吸附净化器（空气消毒器）. 2、用途; 设备主要应用于实验室、负压病房、发热门诊、输液室、ICU重症监护室等，还可用于医院走廊、大厅等人员聚集的地方，以及其他任何需要达到去除室内污染空气的地方，降低微生物气溶胶的浓度，达到净化空气、保护医务人员及病人身体健康的作用。. 3、主要技术要求; 3.1安装方式： 移动式、壁挂式、吸顶式。. 3.2输入电压：电源：AC 220V±22V, 50Hz/60 Hz，最大功率：≤200W. 3.3温度:5℃~40℃ 相对湿度:≤75% 大气力:75kpa~106kpa. 3.4循环风量：500/700/900㎥/h三档可调，作用空间（m3）：≤100 m3；. 3.5智能液晶显示屏：设备上能通过指示灯和图文方式显示空气质量状态、运行状态、PM2.5、时间、风速调节、预约时间等. 3.6功能设计：不少于三重过滤在经过灭菌紫外灯处理后，再放到空气中，空气过滤系统可保证出风口处的洁净度达到万级。（提供浮游菌、沉降菌以及颗粒物的检测报告）. 3.7过滤网类型：初效过滤网、高效过滤网（H13级）、活性炭滤网。光等离子滤网. 3.8人机共存：可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染；. 3.9支持物联网云平台控制模式，支持总台数据汇集、分析、集中控制、自动控制等功能。. 3.10臭氧残留量＜0.010mg/m³，符合GB28235-2020《紫外线消毒器卫生要求》（要求提供检测报告）；. 3.11消毒效果：对空气消毒模拟现场效果≥99.97%，现场消毒效果90%。沉降菌测试效果为0。（要求提供检测报告）. 3.12紫外线泄露为0，符合GB28235-2020《紫外线消毒器卫生要求》（要求提供检测报告）；. 3.13颗粒物净化率：对PM0.3 pm0.5 pm2.5均大于等于99.65%，悬浮粒子实际检测为0，（提供检测报告以及支持现场检测）. 4、配置结构; 4.1物联网4G模块：使用手机APP、远程遥控控制，精度高、抗干扰性能好。. 4.2配置超静音大功率风机2个。. 4.3操作便捷性：机身上部配有显示屏，包含开关按钮、档位显示、报警提示及调节按钮，同时也可使用手机APP控制消毒机。还具备遥控器操作设备三种模式. 4.4 PM2.5传感器：实时监测空气质量，以便自动开启净化空气。. 4.5能通过遥控对设备进行开关机操作和设定档位等。. 4.6支持语音唤醒、语音控制与人机交互等功能。. 5、; 5.1制造商具备消毒产品生产企业卫生许可证，且许可证生产类别里必须明确包含有紫外线类消毒器械。. 5.2产品具有消毒产品卫生安全评价报告，并在全国消毒产品备案网备案. 6、售后服务; 生产厂家在本省内有办事处，出具证明文件。保修期：设备质保12个月，质保期内免费提供设备故障维修和软件升级服务。接到报修通知后2小时内应答，24小时到达现场。. | 3台 |
| 3 | 便携式过氧化氢消毒器 | 1、品名; 过氧化氢消毒器. 2、用途; 适用于医疗卫生机构中，高危区域，实验动物中心，实验室生物制药企业等单位对特定密闭空间内的空间内的空气和物表进行彻底的消毒，可用于新型冠状病毒的终末消毒，减少人员暴露的风险，对微生物的杀灭程度达到灭菌级别，具有安全可靠，智能化程度高，使用方便等特点。. 3、主要技术要求; 3.1安装方式：移动安装. 3.2输入电压：AC 220V±22V 50Hz±1Hz；. 3.3工作温度：5°C～50°C。； 工作湿度：相对湿度：≤80%（不结露） 大气压力：70～106kPa。功率：≤400W。. 3.4 材质：SUS304不锈钢 ABS AL6061. 3.5外形尺寸：≤450*200*310（mm），推车≤480*300*500（mm）（长*宽*高）. 3.6 消毒空间：单次可消毒空间不低于100立方米。. 3.7 技术原理：主机采用超干雾技术将过氧化氢消毒液形成极小颗粒，通过布朗运动，直接杀灭细菌、真菌、病毒等各种微生物。主机具备过氧化氢消毒和解析功能，交流电、直流电两用；移动推车为专用配套，具备等离子体空气消毒功能，同时具备为台式主机和等离子推车自身提供移动储备电源支持功能，和主机为一体化组合式设计。（提供主机、推车组合后实物照片）. 3.8雾化颗粒粒径≤0.05um，消毒液使用量3ml/m³，确保雾化颗粒的均匀性和雾化量，保证消毒效果，（提供第三方粒径测试报告）。. 3.9消毒模式选择：配备4.3英寸显示屏操作，内置计算软件，设备操作屏具有按空间体积和按消毒时间计算双模式，可根据用户需求选择对应模式，输入空间体积或消毒时长，自动计算消毒参数，方便用户操作。. - 3.10功能设计：两种使用方式。1.可以作为风管消毒机对隔离负压病房、小型生物实验室、医护车辆以及实验动物中心笼架消毒。2.直接放置到消毒空间使用。. 3.11远程操控：设备自带4G模块，可进行手机APP远程连接操控和检测运行状态，实现设备实时启动、定时预约启动等，实时显示液位、温度、湿度、待机、故障等监测状态指示栏。运用APP总控台管理系统，可以实现多台设备同时控制。. 3.12 工作状态显示：具备设备工作状态显示：具有工作状态颜色指示装置（待机、工作状态分色指示系统）。. 3.13消毒数据管理：消毒运行数据可记录10000条、可查询、可打印，可形成数据曲线。保证数据可追溯。. - 3.14等离子推车充电时间：≤5h。不外接电源，充电后等离子功能单独工作：≥9.5h，过氧化氢功能单独工作：≥1.2h，等离子、过氧化氢同时工作：≥1h。. 4、消毒净化技术参数（提供CMA认证机构检测报告）; 4.1 消毒工艺要求：消毒时，过氧化氢分子空间扩散性能好，空间浓度均匀。具备过氧化氢空间消毒化学指示卡，可以检测消毒气雾覆盖情况。（提供CMA认证检验报告）。. 4.2 消毒液：过氧化氢消毒液为食品级过氧化氢，消毒器浓度兼容6-35%。非同品牌消毒液提供原厂授权 ，消毒液通过全国备案，有效期不低于2年。（提供CMA认证检验报告）。. 4.3物表模拟消毒试验：枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值均≥5（提供CMA认证检验报告）。. 4.4 物表模拟消毒试验：嗜热脂肪肝菌芽孢杀灭对数值均≥5（提供CMA认证检验报告）。. 4.5空气消毒试验：白色葡萄球菌杀灭率100%（提供CMA认证检验报告）。空气消毒试验：自然菌消亡率100%（提供CMA认证检验报告）. 4.6移动电源等离子推车：颗粒物洁净空气量CADR值≥166m³/h。气态（甲醛）污染物CADR值≥166m³/h。臭氧浓度≤0.009mg/m³。. 4.7消毒液毒理学指标：急性经口服试验实际无毒、急性吸入实际无毒、对小鼠骨髓嗜多染红细胞无致微核作用。. 4.8消毒液气雾金属腐蚀性测定：对不锈钢、铜、碳钢、铝的腐蚀速率（R）均为0.0000mm/a，腐蚀性级别为基本无腐蚀。. 4.9具备对对枯草杆菌黑色变种(ATCC 9372)芽孢杀灭对数值≥6log。. 4.10可用于清除实验室中的气溶胶DNA和RNA 核算片段，清除率＞99%（提供第三方测试报告）。. 5、资质要求（提供证书、证明资料）; 5.1制造商具备消毒产品生产企业卫生许可证，且许可证生产类别里必须明确包含有过氧化氢、紫外线、等离子类消毒器械。. 5.2产品具有消毒产品卫生安全评价报告，并在全国消毒产品备案网备案。. | 4台 |
| 4 | 床单位臭氧消毒机 | 1、品名; 床单位臭氧消毒机. 2、用途; 设备主要用于医院病床被褥、服装，枕芯、手术室衣物、床垫等用品的消毒灭菌。能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等。. 3、主要技术要求; 3.1安装方式：移动安装. 3.2输入电压：AC 220V±22V 50Hz±1Hz；. 3.3工作温度：5℃~40℃； 工作湿度：≤85%； 大气压力：86kPa~106kPa。. 3.4输入功率：≥140W，宽电压设计，适用于电压波动的地方使用. 3.5采用高效臭氧产生技术，能确保在该消毒机开机时，臭氧含量平均值均应分别不低于150mg/m³，请提供权威第三方检测报告。. 3.6床袋（或罩）密闭时臭氧泄漏≤0.1mg/m3。. 3.7机身操作+手机APP远程操作. 3.8机身采用简洁流畅的外型设计，外壳采用优质复合材料ABS工程塑料，表面光滑易擦拭。模具一体成型保证了产品的一致性；. 3.9结构形式：移动式结构，有不少于2个专用储存柜，用于存放床罩、床袋、抽气与充气管路、可拆卸的制式电源线。. 3.10检修的便捷性：设备主要部件（臭氧发生装置、电动球阀等）可从设备侧面抽拉出来；控制板等电控系统，可以通过侧面机盖轻松取出，即可实现方便地检修。. 3.11具备物联网控制技术，可实现产品的多元化监测与管理. 3.12采用专用抽、充气技术，使臭氧能更好地渗透到物体内部消毒. 3.13消毒程序为自动控制，一键启动操作，无需人工值守。设备程序运行采用抽气-消毒-密闭-解析的模式，各个程序阶段时间均可根据实际需求预先手动设置，设置范围0-999min，可轻松完成个性化的消毒需求且操作简便。. 3.14 根据使用场景，所有阶段时间可调，且具备记忆功能. 4、消毒技术参数（提供检测报告）; 4.1消毒效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00，请出具相关检测报告。. 4.2消毒效果：对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00，请出具相关检测报告。. 4.3消毒效果：对白色念珠菌杀灭对数值≥3.00，请出具相关检测报告。. 4.4消毒效果：对铜绿假单胞菌杀灭对数值≥3.00，请出具相关检测报告。. 5、售后服务; 生产厂家在本省内有办事处，出具证明文件。保修期：设备质保12个月，质保期内免费提供设备故障维修和软件升级服务。接到报修通知后2小时内应答，12小时到达现场。. | 4台 |
| 5 | 超低容量喷雾消毒机 | 额定电压：DC48V 额定功率：150W-500W无级调速 电池规格 ：48V 12.8AH 电源输入：100-240V 50/60Hz 3.0A; 充电器输出：DC54.6V 5A 充电时间：2.5小时 满电工作时间：1-4小时 工作温度范围：-30-40°C 工作湿度：0-85% 最大静风射程：≥8m | 2台 |

包三：445万元

| 序号 | 设备名称 | 技术配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科综合治疗椅 | - 整机基础参数及控制系统 - 输入功率：350VA - 按防电击类型分类：I类 B型 - 电源：交流220V，控制系统：24V安全低电压控制，规避高电压操作风险 - 输入气压 0.55---0.6MPa，流量≥50L/min - 输入水压 0.2---0.4Mpa，流量≥10L/min - 硬质触摸液晶数显控制面板，操作便捷，不会穿孔破损 - 具备开机自检功能，液晶数显故障代码、漱口水、冲盂水、加热器工作状态 - 九记忆位设置，一键复位、一键急救；漱口、冲盂水水量可调，加热器温度可调 - 吐痰位一键操控，靠背自动运行至吐痰位，口腔灯自动熄灭，冲盂水自动开启；靠背恢复治疗位，口腔灯自动开启，冲盂水自动关闭 - 一键式自动脉冲管路消毒系统 - 牙科椅 - 复合联动机构补偿牙椅：水平补偿和俯仰抬腿复合运行，有效改善靠背运行致病员推搓背的不适感 - 驱动系统：24V静音直流电机，知名品牌，运行平稳 - 座椅最低位≤400mm，方便老人、儿童上下椅位 - 座椅最高位≥800mm，处于抢救位，方便医师急救操作 - 最大负载：≥150Kg - 靠背后倾范围：110～ 185° - 头枕架：双关节，上下滑动行程120150mm - 治疗机 - ABS材料机箱：成型美观、做工精良 - 强吸负压：≥ 27kPa；弱吸负压：≥ 10kPa - 24V恒温加热系统：40℃±5℃，数显可调节 - 电控/手动可旋转玻璃痰盂：内高外低，防溢溅 - 冲盂、漱口水嘴：全不锈钢 - 可旋转助手架：强弱吸管极短管路设计，强弱吸管、三用枪管在牙椅处于最低位时也不会拖地；管路重量轻，提高吸唾时病员舒适感；助手架挂载一体式强弱吸过滤杯，远离痰盂，更加卫生，清洗方便 - 手机供水系统：蒸馏水、自来水可切换双路供水 - 口腔灯 - 冷光无影口腔灯：16孔口腔手术无影灯，红外感应开启或关闭口腔灯，降低感控风险。 - 照度调节范围≤8000lux；≥60000lux；色温: 4000K-5500K七档可调。 - 具备光固化模式，降低LED光对树脂材料影响 - 无蓝光、频闪，具备护眼功能 - 自动存储医师前一次使用的照度。 - 光斑80X120mm,成型方正，布光均匀，无影效果佳 - 器械盘 - 整体注塑，配备成型贴合硅胶衬垫，可拆卸、易清洁 - 隐藏式气锁开关，操控器械盘更加轻便，拥有国家外观设计专利 - 脚踏开关 - 组合式脚踏开关，可控冲盂、漱口水，操作便捷 - 踩压灵敏，操作简单、可靠 - 医师椅 - 靠背可旋转角度，范围：≥300°，满足不同体位的治疗需求 - 椅位升降可调节，范围140mm-160mm - 铝合金五星脚架，坚固耐用 - 其他配置 - 标配进口两高一低手机 - 标配国产内置洁牙机 | 20台 |
| 2 | 牙科无油空气压缩机、牙科电动抽吸系统(负压) | 序号; 条款要求. 一; 基本要求. 1; 用于5-10张牙科椅位使用，用于医院或牙科诊所的牙科治疗设备在作钻牙等的治疗时，吸取喷雾、唾液、血液及小颗粒时的抽吸动力源，同时具有分离水气及自动排放功能。. 2; 知名品牌. 二; 技术要求. 1; 工作环境. 1.1; 环境温度：5 ℃ ～ 40 ℃. 1.2; 相对湿度：≤ 70%. 1.3; 通风流量：≥0.10 m3/s. 2; 电源要求. 2.1; 额定电压：三相、交流、380V±10%. 2.2; 频率：50Hz. 2.3; 额定功率：≤2.2 KW. 3; 噪音等级. 3.1; 不带减噪箱：≤66DB（A）. 4; 结构形式. 4.1; 迪珥VS抽吸系统能够不断提供无障碍、卫生和完美的治疗所需的真空度，VS1200S抽吸机可产生约1200升/分钟的抽吸量，使医生对每台牙椅上的口腔操作区域一览无遗，健全的技术保证了可靠性。. 4.2; 借助于空气漩涡及分离漩涡，负压的产生以及分泌物于固体颗粒的混合物同时分离，均有一个坚固的驱动轴来实现，创新的2级分离系统，泡沫兼容性高. 4.3; 100%连续工作，液体处理量：最大24 L/min，可处理含70%泡沫液体，并可同时处理痰盂下水；100%连续工作制，即使有大量液体进入也不发生停机保护. 4.4; 电机转速：2860 r/min，一体化组合式湿抽结构（即抽吸泵与分离器同轴），. 4.5; 具有均衡负压装置；旁路气阀设定mbar/hpa：约170. 4.6; 具有多重电路保护功能电器控制器，带自动延时关机功能. 5; 附加功能. 5.1; 配备汞合金分离器. 5.2; 带干燥器：55 x 42x 41cm.. 牙科空气压缩机、牙科抽吸系统购置可行性报告(负压)配置清单 Order Number物料号; QTY数量; Description描述. 7138-02/002; 1; VS1200S牙科电动抽吸系统. 0732-100-61; 1; 控制箱. 7133-001-00; 1; 连接部件. 9000-317-002; 1; 抽吸软管（内径-50灰色. 9000-317-22; 1; 排水软管（内径-20）. 9000-317-001; 1; 排气软管（内径-50铝制品. | 2台 |
| 3 | 牙科无油空气压缩机、牙科电动抽吸系统(正压) | 序号; 条款要求. 一; 基本要求. 1; 用于10-20台牙科椅位技工室设备及其他相关设备的动力气源，达到国际牙科压缩空气的标准要求。. 2; 知名品牌. 二; 技术要求. 1; 工作环境. 1.1; 环境温度：10 ℃ ～ 40 ℃. 1.2; 相对湿度：≤ 95%. 1.3; 通风流量：≥0.11 m3/s. 2; 电源要求. 2.1; 额定电压：三相、交流、380V±10%. 2.2; 频率：50Hz. 2.3; 额定功率：≤4.4 KW. 3; 噪音等级. 3.1; 不带减噪箱：≤74DB（A）. 3.2; 带减噪箱：≤60DB（A）. 4; 结构形式. 4.1; 一体式V型结构，干燥、无油、卫生，八气缸的空气压缩机头。. 4.2; 在空压机泵头与储气罐之间置有膜式空气干燥器。. 4.3; 整机无需油润滑，保证压缩气体绝对无油。. 4.4; 高级膜式干燥器，保持气体干燥度恒定不变，在40℃工作环境温度下可持续获得压力露点为≤5℃的压缩气体，且无需干燥再生过程，节省能耗。. 5; 性能要求. 5.1; 90 L储气罐容量，储气罐内部喷有防腐蚀、银离子涂层（FRL4），减少细菌滋生（可提供相关的权威报告）. 5.2; 输出流量：≥430L/min（含膜式干燥器状态下），在0.5 MPa输出压力时。. 5.3; 工作时间：100% 连续工作。. 5.4; 压力开关启/闭压力设置：6.0/7.8 Bar（0.6 - 0.78 MPa）。. 5.5; 安全阀允许压力：10bar（1MPa）。. 5.6; 高级膜干燥系统的除菌过滤器，可过滤≤0.01µm. 6; 过滤等级. 6.1; 空压机进气过滤器：≤3µm. 6.2; 膜干燥系统的精滤器：≤3µm. 6.3; 膜干燥系统的凝结滤器：≤35µm. 7.1; 带干燥器：76 x 102x 62cm.. 牙科空气压缩机、牙科抽吸系统购置可行性报告(正压)配置清单 Order Number 物料号; QTY数量; Description描述. 5452-51; 1; Quattro Tandem（带干燥）牙科无油空气压缩机. 3413-001-00; 2; 冷凝水收集盘. 1; 安装说明书. 1; 操作说明书. 1; 连接软管 DN12mm. 1; 设备日志（含合格证书、中文铭牌）. Including 包含：. 2; 空压机机头. 5180-982-00; 8; 进气过滤器. 1; 压力开关（On/Off 开关）. 1; 压力显示表. 1; 压力罐. 1; 安全阀. 1; 冷凝水排放阀. 1650-100-51; 2; 膜式干燥器. 1610-121-00; 2; 精细过滤器. 1650-101-00; 2; 烧结过滤器. | 1台 |
| 4 | 污水处理器 | - 产品特性 .臭氧发生器电晕法第三代臭氧生成技术，纯度高，浓度好 .制取臭氧纯度最高。 .不需要化学耗材，只需净电和气源。 .安全性能好，低耗能。 .不受空气的湿度和杂质影响。 .医生、专家、工厂共同设计结构、外观、工作原理设计，七项实用新型专利。一项发明专利、一项外观专利、为健康、环境更好保驾护航。 .不锈钢机身，精致易清洁，耐腐蚀。 臭氧100%溶解，无泄漏，最高臭氧含量可达1.0mg/L - 二、技术参数 尺寸 : ≥1155CM X 640CM X 1040CM 最大处理量每小时达到3-4.5立方，能完全处理30-50台牙椅的污水，达到国家城市污水排放标准。 - 气源：去离子水 工作温度：0-45℃ 冷却方式：风冷 臭氧（重量比%）：18-20 工作环境湿度%：＜90 发生器电极寿命/h:＞10000 产生气体成分：氧气+臭气 污染状况：无 使用中相关设备：无需 电器参数 供电 AC220V50HZ 功率1000W 保险 15A 臭氧参数电晕法臭氧 - 臭氧发生器 工作电压：AC220V/50HZ或AC110/60HZ 工作频率：12khz 输出电压： 4KV 电源功率：10-180W可调 臭氧产量：20G/H 冷却方式：风冷 供气源：干燥洁净的氧气或空气 臭氧浓度：氧气源70-110mg/L;空气源5-15mg/L 进气量：氧气1-5mg/L；空气50-55mg/L 工作环境温度：-10--45°C 工作环境湿度：≤85％RH 气嘴尺寸：4×10mm宝塔 安装尺寸：电源孔距：84*180mm，孔经：4.5mm 臭氧管孔距：91*130mm，孔经：4.2mm - 计量泵 - 材质:FP - 额定电压：220V - 额定功率：30W - 扬程:7Bar - 流量：12L/h（大小可调） - DFD-手控调节冲程频率 - DM-外控电流信号控制冲程频率 - DP-外控脉冲信号控制冲程频率 - DC-485调节冲程频率 | 1台 |
| 5 | LED 光固化机 | ### 主机部分 - 1.1设备光强输出波长为385nm-515nm，可聚合绝大部分牙科光固化材料 - 1.2 可输出四挡光强：2300mW/cm²、1500mW/cm²、1000mW/cm²、600 mW/cm²分别适用于极速固化、大块树脂深度固化、软启动和脉冲模式下有效固化防止树脂材料的应力收缩和龋齿检测，四挡光强皆可供医生自行设置固化时间 1.3 强大动力支持：搭载1600mAh大容量电池，可支持1200次 3秒固化 1.4 光强可视：搭载OLED屏幕，清晰显示模式、光强、固化时间及主机电量 1.5 内置有6 种工作模式，分别为高效模式（M0，M1，M2） 软启动模式（RAMP）， 脉冲模式（PULSE），龋齿检测模式（Detect）。 ### 二、灯头部分 - 2.1 9mm厚超薄机头，轻松抵达后牙，保证近平行光输出 - 2.2 360°可旋转机头，轻松照射整个口腔 2.3 机头一体化，坚固耐摔，光强由机头直接输出，减少光衰 2.4 机头装置直径9.5mm的凸透镜，具有聚光作用，光学有效面积达70.8m㎡ - 2.5 蓝紫双色光：四灯珠分别为三颗蓝色 LED 灯，一颗紫色 LED 灯 ### 三、主要技术参数 - 3.1 内部电池：锂电池：DC 3.7V，1600mAh，±10% | 20台 |
| 6 | 口腔综合治疗椅水路消毒仪 | 主电源. 流量; 1000L/H. PH值; 中性 7～8. 功率; ﹤100W. 电压; 220V/50Hz. 水压; 0.1MPa-0.5MPa(自来水压力). 技术指标. 传输技术; 流体蒸馏混合与真空传输技术. 制造产物; 3MIN内在线生产CLO2消毒水. 消毒特性; - 特有CLO2不与有机物发生氯代反应，不产生三致物质和其它有毒物质. 液晶屏显; 自编程控制技术，液晶触屏显示可调. 报警系统; 报警系统/液位探测及流量设置/耗材提醒装置. 仪表显示; 自来水水压显示. 浓度调节; CLO2浓度值1-30PPM触屏调节. 排放装置; 一键清理废液功能. 混合技术; - CLO2气体与H2O多点顺位混合装置. 保压系统; 自来水恒压装置，无需增压泵体及外置水箱. 运行系统; 24小时可无人管理持续运行. 供药装置; 手动进药系统. 排气设置; 手动排气装置. 药液显示; 外置药液显示透明管. | 1台 |
| 7 | 牙科低速电动马达 | 外置式电动马达标准套配置清单 变 压 器：一个（按主机要求，配套知名品牌） 控制组件：一个（按主机要求，配套知名品牌） 马 达：一个（按主机要求，配套知名品牌） 马 达 线：一个（按主机要求，配套知名品牌） 技术指标及性能参数 变压器：（按主机要求，配套知名品牌） 号码; 项目; 技术规格. 1; 电源; 220/VAC 50Hz. 2; 输出; 28V AC 1.6A. 3; 尺寸; ≥W70×D102×H56.5（mm）. 控制组件:（按主机要求，配套知名品牌） 该组件是把气动系统换成电动马达的控制组件。根据3种（减速16：1、等速1：1、增速1：5）弯手机速度选用情况，可实现100~2000，000转/分的转速范围内工作的可能。同时也实现根管扩大，牙齿切削，抛光等多种用途的治疗。液晶显示转速（2位数），可储存2个转速设计，使用更快捷。 项目; 技术规格. 输入电压; AC 28V 50/60 Hz. 尺寸; ≥W127×D149×H54（mm）. 马达:按主机要求，配套知名品牌 - 马达的机身外壳是由钛金属制成。具有重量轻，低振动，低噪音，高转矩，高性能和极易操作的特性。 - 其转矩远远超过气动涡轮手机且对于规定的低转速到高转速范围任何负荷，都可保持稳定的转速，提高了治疗精度和效果。 项目; 技术规格. 转速; 2,000～40,000rpm. 尺寸（mm）; L68.8（mm）. 重量; ≤61g. 最高转矩; 3.4Ncm. 光照强度; 32000LUX. 马达类型; 无碳刷马达. 表面处理; DURACOAT防滑. 马 达 线：按主机要求，配套知名品牌（线长2.2M） 主要技术指标及性能参数： 技术参数及性能指标. 1.纯钛金属机身 2.高温高压消毒. - 转速范围：2,000～40,000rpm - 转速显示：液晶2位数转速显示 - 转速比：按键选择转速比，转速自动换算显示。 - 转速设置储存：可设置储存两个转速数据 - 正反转切换：按键选择. 无碳刷马达. 尺寸≤L68.8（mm）. 重量：≤61g. 最高转矩：3.4Ncm. - LED光源，光照强度≥32000LUX - 光照强度调节：可选择强光，弱光及关闭. DURACOAT防划表面处理. | 5台 |
| 8 | 小型压力蒸汽灭菌器 | 1、用途要求：产品供医疗机构对可耐压力、耐高温蒸汽的医疗器械灭菌用。 2、工作条件： 环境温度：+5～+40℃ 相对湿度不大于85％ 大气压力70kPa～106kPa 3、技术参数 电源电压：AC 220V ±10% 频 率：50/60Hz 电线插头：国标三芯 最大功率：2000VA 电 流：10A 容 积：29L 灭菌温度：121摄氏度，134摄氏度 特殊灭菌：灭活艾滋（HV）,乙肝（HBV）疯牛病毒及芽孢 干燥程序：强力真空干燥，器械剩余湿度<0.2% 显 示：横屏数码显示 测 试：Bowie&Dick测试，Helix测试,Vacuum测试 安 全 性：安全阀，气动锁，故障自检 灭菌纪录：内置打印机来记录灭菌过程，可选择配USB 供水系统：敞开式双水箱可消毒清洗。净水箱容积：4L，废水箱容积：3L 自检程序：可自动检测真空泵、水泵、电磁阀、温度传感器等原件 灭菌配制：5层活动托盘架配3个托盘 内径尺寸：≥27.3X500mm 外观尺寸：≥660X470X480mm | 2台 |
| 9 | 电动式骨手术器械（种植骨刀） | 1、显示屏：大尺寸的高能见度LCD背光液晶显示屏； 2、控制面板：直观、简易操作，打造安全人性化操作环境； 3、额定电源：AC230V，50/60Hz； 4、振动频率：28～32kHz； 5、注水流量：10～75ml/min； 6、尖端主振幅：12μm～70μm； 7、三种工作模式可选，适用范围广泛从骨切割到手术后的维护： a、外科（SURG）模式； b、根管（ENDO）模式； c、牙周（PERIO）模式； 8、光源照明设计结构&可调节的LED光源：LED双光源照明结构，采用高透光率的光导玻璃体，聚光度高，亮度稳定，为手术部位提供宽范围无死角的照明，且不容易引起视野疲劳。手机照明强度可选择：LED双光源照明根据手术需要调整光源大小，有关/低/高 三个选择； 9、手柄采用新型材料并符合人体工程学设计：手柄纤细，轻盈，操作时视野好，降低医生操作手感疲劳度；使用新型材料即使大功率工作也不会使手柄产生过多的热量； 10、具备术后管道自动清洁功能，防止冲洗管道堵塞； 11、程序：9个程序（外科×5、根管×2、牙周×2）； 12、流速： a、外科（SURG）模式：可分六档，从20ml/min～70ml/min进行选择； b、 根管（ENDO）和牙周(PERIO)模式：可分五档，从10ml/min～40ml/min进行选择； 13、振动强度： a、外科（SURG）模式：以10%为单位在10-150%中进行选择； b、牙髓（ENDO）和牙周（PERIO）模式：5% -100% ,50%以下每按键增加 5% ,50%以上每按键增加 10%； 14、功率调节：具有自动反馈功能和自动调节功能，可根据切削表面或手术部位，自动进行精确的功率控制，从而获得最大的振动效率和最佳的稳定力量； 15、先进的外科爆发模式： 手术过程中可设置爆发模式，会产生锤钻效果以利切割最坚硬的组织，根据坚硬骨头的密度从三个爆发模式等级中选择。 16、脚踏开关：具有良好的不透水性能，手术过程中可直接通过脚踏开启超声波，调节注水量，程序选择及外科爆发模式功能选择。 17、拥有实现多种手术方式的、型号众多的工作尖系列（具有截骨、骨切除、骨整形、骨开窗、微创拔牙、粘膜剥离、骨切削、龈上洁治、龈下刮治、种植体维护等多种工作尖），50多种工作尖供选择，能满足临床多种需要，且超声骨刀工作尖接口不变。 18、种植机与超声骨刀联动功能： 本产品具有通过一个脚踏控制操作两个系统（本产品和 Surgic Pro种植机）的联动功能。 为了使用该功能，需要购置 Surgic Pro 和 SG Link Set 连接线。 | 1台 |
| 10 | 超声牙周治疗仪 | 一、概述 - 1.1 两种供水模式：提供外接水供水模式和水瓶供水模式，可根据使用需要进行选择，随心切换 1.2 三种工作模式：提供洁牙模式、牙周模式、根管模式，针对不同需要选择不同模式 1.3每种工作模式下提供 10 个档位的功率选择，可调功率范围宽，智能控制 1.4工作尖材质采用钛合金（硬度：29-32HRC）及不锈钢（洁牙工作尖硬度：46-52HRC，根管工作尖硬度：39-43HRC），椭圆形振动轨迹，工作尖振幅小，更柔和，更舒适 1.5 共配置1个银色手柄，1个蓝色手柄，18枚工作尖：基础配置6枚（G1 G2 G4 P1 P3 E4 ），牙周配置6枚（P50L,P50R, P52,P53L,P53R,P59 ）根管配置6枚（E7-S, E3-S ,E30-S,E31-S, E3-SD,E6-SD） 。 1.6 全新调节水量方式设计：水瓶供水模式下，手柄端及主机端皆可调节水量；外接水供水模式下，通过手柄端轻松实现调节 1.7内置“清洁”模式，可对液体管路进行清洗，以减少液体管路中的结晶物积聚和细菌数量 1.8 配置超薄脚踏开关，解放双手，脚感舒适 1.9可拆卸手柄支撑，方便消毒与清洁，防止交叉感染 1.10手柄、工作尖能在 134℃高温和 0.22MPa 高压中消毒 1.11智能触控系统，操作便捷，贴膜、戴手套、水渍覆盖都不影响使用 1.12正弦波驱动，不会有瞬间冲击的电流输出，体验感舒适 1.13 900mL大容量水瓶，拒绝频繁加水，可使用次氯酸钠、洗必泰、双氧水、生理盐水等药液进行治，清晰20mL刻度线，药液配比更方便 - 二、技术参数 尺寸; ≥336mm×190mm×270mm. 重量; ≥3.75kg. 电源输入; ~220V /50Hz. 输入功率; 38VA. 输出的尖端主振动偏移; G1、G2、G4、P1、P3 型：1μm-150μm，±50% E4 型：40μm-200μm，±50%. 输出的尖端振动频率; G1、G2、G4 型：28kHz-30kHz，±10% P1、P3 型：29kHz-35kHz，±10% E4 型：28kHz-31kHz，±10%. 半偏移力; 0.1N-2N，+50%. 尖端输出功率; 3W~20W. 主机保险; T0.5AL250V. 进水压力; 0.1bar~5bar（0.01MPa~0.5MPa）. 防电击类型分类; Ι类. 应用部分类型; B. 防进液程度分类; 普通器材(（IPX0）,脚踏开关（IPX1）. AP/APG 型设备; 非 AP/APG 型设备. 防除颤应用部分; 无. 运行模式; 连续运行. 使用环境条件; 环境温度: +5°C~+40°C 相对湿度：<80% 工作海拔：<3000m. 运输和贮存条件; 环境温度：-20°C~ +55°C 相对湿度：20% ~ 80% 大气压力：70KPa-106KPa. | 3台 |
| 11 | 牙科半导体激光治疗仪 | 一．设备用途： 1.1根管治疗：根管消毒、盖髓术； 1.2 牙周治疗： 牙周袋消毒、种植体周炎、牙周手术等； 1.3 手术操作：牙龈成形术、系带切除、排龈、种植体暴露、前庭沟加深术、止血等（优点无出血，不用缝合，附带杀菌效果）； 1.4 生物理疗：粘膜白斑、扁平苔藓、口腔溃疡（即刻止痛）、颞下颌关节病（快速消除症状）； 1.5 口腔美容：牙齿美白； 1.6 生物调节：各种微创拔牙、上颌窦手术、种植手术、牙槽手术后使用， 减轻术后不良反应、促进新骨再生，缩短愈合期。降低种植体脱落率和种植体周炎几率； 二．主要技术指标参数: 2.1 适用于软组织的激光波长为810nm； 2.2 医疗器械/激光分类 ⅡB / 4 2.3 激光功率范围≤5W（0.1W步进)； 2.4 5种脉冲模式：CW,MP,SP,FP,SP,PS； 2.5 设有引导光，可指导口内操作； 2.6 面板5大治疗模块E（牙体牙髓），P（牙周）,S(手术），T（理疗），W（美白）， 内置超过30个治疗程序； 2.7 输出功率及脉冲模式可调：以便针对不同病例情况； 2.8 控制治疗时间的计时器显示范围0-99s； 2.9 LCD显示屏，可显示治疗程序，功率，脉冲模式，计时器，错误提示； 2.10 安全系统：设备运行时有警报音提示，设备可与门禁系统联动，当有人误闯开门时自动关闭激光发射；紧急停止键一键停止激光发射； - 设备配置清单 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 光纤（标配300μm，长度3米）; 1; 根. 3; 810nm波段专用防护眼镜; 3; 副. 4; 工作手柄; 2; 个. 5; 局部美白及理疗头; 1; 个. 6; 全口美白头; 1; 个. 7; 工作尖; 20; 支. 8; 光纤剥皮刀; 1; 个. 9; 光纤切割刀; 1; 个. 10; 光纤金属支架; 1; 个. 11; 脚踏; 1; 个. 12; 安全锁; 1; 个. 13; 电源适配器; 1; 套. 14; 手柄塑料固定夹; 2; 个. 15; 镭射贴纸; 2; 个. 16; 光盘说明书; 1; 张. | 1台 |
| 12 | 根管预备机技 | - 一、主机部分 1.1、内置6个可供医生自行设置的程序 1.2、在1.0Ncm – 4.0Ncm的扭矩范围内， 可设置有7个微调扭矩值： 1.3、动态扭矩实时监控，OLED操作屏幕上能够实时显示工作时的扭矩值大小 1.4、遇阻回旋功能，防止断针。当工作时扭力达到预设的扭力值，马达自动反转，当工作扭力降到预设扭力值70%以下继续正转工作。 1.5、转速可以调节区间120 rpm—650rpm，参数适配市面上大部分锉。 1.6、工作模式包含：正反转模式，往复旋转模式 1.7、高级功能：音量可调、屏幕可根据左右手使用习惯调整、自动关机、自动回到待机界面。 1.8、自动校准功能，可以校准弯机头的转速扭矩参数 1.9、适用于往复旋转和360度旋转的镍钛根管预备器械系统，内置250/30 : 210/30 : 180/30:150/30 : 30/150多组往复旋转角度数据，并且参数可调整适用于Reciproc、Waveone、Mtwo、Protaper等系统 1.10、可重新设定设备出厂时内部存储的数据 1.11、内置充电电池，锂电池1500mAh，DC3.7V。额定频率50/60赫兹，输入功率5.5VA。充电4小时、可连续稳定工作4小时以上 1.12、无线根管马达，按键启动关闭，操作简便 1.13、一体化高精度1:1弯机头，机头可340°旋转 1.14、弯机头消毒灭菌简便，机头注油保养。 1.15、整机两年质保 1.16、环境条件：15℃~35℃，相对湿度<80%,0℃时无冷凝，海拔高度<2000m | 20台 |
| 13 | 根尖定位仪 | - 主机部分 - ≥3.5英寸彩色LCD屏幕，图像清晰，彩色指示针清晰指示锉针在根管中的位置； 1.2 基于多频独立网络测量技术，自动校准功能保证根尖定位的准确性； 1.3 唇钩、锉夹均可高温高压消毒，避免交叉感染； 1.4 大容量可充电锂电池，不需要反复更换干电池； 1.5 体积小巧，视角符合临场操作习惯； 1.6 可通过菜单键设置根尖止点，根据操作习惯及临床要求设定，及时提醒测量具体； 1.7 音量可调节，根据患者要求及使用体验调整音量； - 主要技术参数 2.1电池：3.7V/1500mAh锂电池； 2.2电源适配器：AC100-240V 5.5VA 50Hz/60Hz； 2.3功率：0.4A 2.4保护程度：IPX 0 2.5电气安全等级：第二级 2.6显示：3.5英寸LCD屏 2.7声响提示：根管针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示 | 20台 |
| 14 | 热牙胶充填仪 | - 一、主机部分 1.1、无线笔式设计，符合人体工程学，操作方便灵活； 1.2、360°环型开关设计，满足任意操持习惯，开关环包含工作指示灯、工作时有工作提示音；可根据左右手习惯调整屏幕角度； 1.3、配备多个型号、锥度的工作尖，选择多样； 1.4、工作尖六角梅花设计，可多方向操作，6个方向可以调整； 1.5、0.2秒快速加温到200度，1秒快速冷却； 1.6、2600mAh大容量锂电池，充电所需时间约4个小时，使用寿命长（可充放电500次以上）； 1.7、采用OLED屏幕，屏幕实时反馈设备电量及工作尖温度，快速准确； 1.8、T1-T5五个预设的工作模式，皆为记忆模式，每个工作模式可单独调整相应的温度。 1.9、不同工作模式下加热温度在90℃到300℃范围内可调。可根据各种不同的填充材料如牙胶棒、生物陶瓷等来调节合适的使用温度； 1.10、工作尖在加热过程中只有尖端4-5mm及横截面加热，工作尖其他部分不发热，不需要使用隔热保护套，从而达到保护患者，提升体验感的目的，同时设备能耗大大降低，环保省电效率高； 1.11、自动断电保护：根据不同模式下对应温度选择自动断电时间，可设定为 3秒，5 秒，8 秒 和 10 秒，以免损伤牙体组织，安全高效。 配置清单 主机 1台 发热针 3支 充电底座 1个 电源适配器 1个 使用说明书 1本 保修卡 1份 装箱清单 1份 | 5台 |