公开招标文件

采购项目编号：青海旺利欣公招（货物）2022-048号

采购项目名称：青海红十字医院眩晕综合诊疗系统等

21项医疗设备采购项目

采   购   人：青海红十字医院

采购代理机构：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

2022年8月

目  录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标人须知	4

一、说明	4

1.适用范围	4

2.采购方式、合格的投标人	4

3.投标费用	4

二、招标文件说明	4

4.招标文件的构成	4

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	4

6.招标文件的澄清或修改	5

三、投标文件的编制	5

7.投标文件的语言及度量衡单位	5

8.投标报价及币种	5

9.投标保证金	6

10.投标有效期	6

11.投标文件构成	7

12.投标文件的编制要求	7

四、投标文件的提交	8

13.投标文件的密封和标记	8

14.提交投标文件的时间、地点、方式	8

15.投标文件的补充、修改或者撤回	9

五、开标	9

16.开标	9

六、资格审查程序	9

17.资格审查	9

七、评审程序及方法	10

18.评标委员会	10

19.评审工作程序	12

20.评审方法和标准	14

八、中标	16

21.推荐并确定中标人	16

22.中标通知	16

九、授予合同	17

23.签订合同	17

十、其他	18

24. 串通投标的情形	18

25. 废标	18

26. 中标服务费	23

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	20

第四部分  投标文件格式	32

封面（上册）	32

目录（上册）	33

（1）投标函	34

（2）法定代表人证明书	35

（3）法定代表人授权书	36

（4）投标人承诺函	37

（5）投标人诚信承诺书	38

（6）资格证明材料	39

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	40

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	41

（9）无重大违法记录声明	42

（10）投标保证金证明	43

目录（下册）	45

（11）评分对照表	46

（12）开标一览表（报价表）	47

（13）分项报价表	48

（14）技术规格响应表	49

（15）投标产品相关资料	50

（16）投标人的类似业绩证明材料	51

（17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	52

（17.2）从业人员声明函	53

（18）残疾人福利性单位声明函	54

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	55

第五部分  采购项目要求及技术参数	56

（一）投标要求	56

1.投标说明	56

2.重要指标	56

3.商务要求	56

（二）项目概况及技术参数	58

第一部分  投标邀请

青海旺利欣项目咨询管理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海红十字医院（以下均简称“采购人”）委托,拟对青海红十字医院眩晕综合诊疗系统等21项医疗设备采购项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海旺利欣公招（货物）2022-048号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青海红十字医院眩晕综合诊疗系统等21项医疗设备采购项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 892.09万元（包一：4.89万元；包二：329万元；包三：99万元；包四：6.2万元；包五：45万元；包六：20万元；包七：150万元；包八：12.5万元；包九：18.5万元；包十：27万元；包十一：120万元；包十二：60万元；） |
| 最高限价 | 869.2万元（包一：4.5万元；包二：324.7万元；包三：95万元；包四：6万元；包五：44万元；包六：20万元；包七：148万元；包八：12.3万元；包九：18.5万元；包十：26.2万元；包十一：118万元；包十二：52万元；） |
| 项目分包个数 | 12个包 |
| 各包要求 | 具体内容详见《招标文件》 |
| 各包投标人资格要求 | 1、 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6、参加本项目的投标人为生产商的，须具备所投产品的有效医疗器械生产许可证和医疗器械注册证；投标人为代理商的,须具备所投产品的有效医疗器械经营许可证和医疗器械注册证； |
| 公告发布时间 | 2022年8月1日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2022年8月2日至2022年8月8日，每天上午9:00-11:30,下午13:30-17:30（节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 政采云平台线上申请获取采购文件 |
| 获取招标文件地点 | 投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） ，具体方式请咨询线上电子化交易系统：咨询电话：政采云400-811-7190。《青海省政府采购网》下载招标文件。（提示：请潜在投标人报名前务必完成网上企业注册及CA锁办理等手续；具体操作详见附件操作指南） |
| 投标截止及开标时间 | 2022年8月24日上午9时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 1、投标地址：供应商应在投标截止时间前按招标文件要求使用政采云电子投标客户端制作上传电子投标文件，并在开标后30分钟内远程解密投标文件。 2、开标地点：西宁市海湖新区万达中心1号写字楼5楼10508室。 |
| 采购人联系人 | 采购人：青海红十字医院 联系人：郭先生 联系电话：0971-8250089 联系地址：青海省西宁市城中区南大街55号 |
| 代理机构联系人 | 代理机构：青海旺利欣项目咨询管理有限公司 联系人：赵先生 联系电话：0971-6103828 邮箱：804736864@qq.com 联系地址：西宁市海湖新区万达中心1号写字楼5楼10508室 |
| 代理机构开户行 | 青海银行城西支行 |
| 收款人 | 青海旺利欣项目咨询管理有限公司 |
| 银行账号 | 0201201000077792 |
| 其他事项 | 1、本次项目招标采用线上进行，线上电子加密投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传至电子开评标系统； 2、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：400-881-7190。 3、线上CA：PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：400-0878-198。 4、公示网址：青海省政府采购网（http://www.ccgp-qinghai.gov.cn/home.html） |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：青海省财政厅 联系电话：0971-6142790 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：

投标保证金：包一：900元（玖佰元整）

包二：60000元（陆万元整）

包三：19000元（壹万玖仟元整）

包四：1000元（壹仟元整）

包五：9000元（玖仟元整）

包六：4000元（肆仟元整）

包七：30000元（叁万元整）

包八：2500元（贰仟伍佰元整）

包九：3000元（叁仟元整）

包十：5000元（伍仟元整）

包十一：24000元（贰万肆仟元整）

包十二：12000元（壹万贰仟元整）

收款单位：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

开 户 行：西宁农商行西川南路支行

银行账号：8201 0000 0006 0702 3

银行行号：4028 5102 0201

交纳时间：投标截止时间前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封

供应商应在投标截止时间前按招标文件要求使用政采云电子投标客户端制作加密并上传电子投标文件，并在开标后30分钟内远程解密投标文件。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前上传投标文件，在截止时间后送达的，采购人、采购机构或者评标委员会应当拒收。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

投标人不足3家的，不得开标。

16.3 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人和者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按招标文件要求制作并上传电子投标文件的；

- 由于供应商原因造成电子投标文件无法正常解密的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | 在所有的有效响应报价中，以最低响应报价为基准价，其价格分为满分。其他响应单位的报价分统一按下列公式计算：响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。 |
| 2 | 技术水平 （34分） | （1）技术参数（33分）：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得33分；所投产品技术参数，每有一项负偏离扣3分，直到扣完为止。（此项评分以产品彩页或检验报告或生产厂家的技术文件等为依据）。 （2）节能环保（1分）：所投产品属于《品目清单》范围的节能产品得0.5分；环保产品得0.5分；（投标人必须提供财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定的品目清单和国家确定的认证机构出具的认证证书）。 |
| 3 | 履约能力 (24分) | （1）类似业绩情况（8分）：提供投标截止日前3年（2019年8月1日起至投标截止日）的投标人的类似业绩证明材料（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页）；每提供1项得1分,满分8分；不提供或提供不完整不得分。 （2）项目管理及实施方案（8分）：投标人针对本项目特点制定详细的项目管理及实施方案，并且有科学、具体的项目管理措施。包含：①管理机构的设置及实施计划②定期回访及设备检修③履约验收④软硬件升级措施，以上因素每实质性响应一项得2分，满分8分，未实质性响应或未提供不得分。 （3）供货、配送及安装方案（8分）投标人针对本项目特点制定详细的货物供货、配送及安装方案。包含：①完善的供货计划、②完善的搬运计划及运输配置、③完善的安装计划，④安全防护措施及应急措施，以上因素每实质性响应一项得2分，满分8分；未实质性响应或未提供不得分。 |
| 4 | 售后服务 (12分) | （1）培训计划措施及培训承诺（2分）针对本项目有培训计划、措施及培训承诺。包含：①培训保障措施及培训计划方案（技术实战操培训）②培训安全保障方案及培训相关承诺，以上因素每实质性响应一项得1分，满分2分，未实质性响应或未提供不得分。 （2）售后服务计划、措施及服务承诺（10分）：针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务方案及售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间④在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、部件更换、维修服务，如果主机发故障，具备备份机器提供给医院使用⑤提供售后服务相关承诺，以上因素每实质性响应一项得2分，满分10分，未实质性响应或未提供不得分。 |

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

20.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：包一：3000元，包二：40000元，包三：1500元，包四：3000元，包五：6800元，包六：5000元，包七：20000元，包八：5000元，包九：5000元，包十：5000元，包十一：17000元，包十二：9000元，在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：

采购项目名称：

采购合同编号：QHWLX-2022-048号-包*

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据20XX年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：              ；

交货地点：青海红十字医院；

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

货物到达交货地点，经买方安装、调试、试运行、培训，验收合格后，由买方支付合同总价的30%，即人民币（大写）       元，设备正常使用6个月后支付合同总价的30%即人民币（大写）       元，设备正常使用9个月后支付合同总价的30%，即人民币（大写）       元，剩余的10%自动转为质保金，质量保证金待约定的质量保修期      满且产品无质量问题后付清。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

负责人或经办人：

时间：2022年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

## 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

## 目录（上册）

- 投标函…………………………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书……………………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函…………………………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书……………………………………………………………所在页码

- 资格证明材料…………………………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料………………所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料…………………所在页码

- 无重大违法记录声明…………………………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………………… 所在页码

## （1）投标函

投标函

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2022年    月    日

## （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

2022年    月    日

## （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理青海红十字医院眩晕综合诊疗系统等21项医疗设备采购项目项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：              授权人（法定代表人）签字：

职务：                                    职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

2022年    月    日

## （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

关于贵方2022年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2022年    月    日

## （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2022年    月    日

## （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

## （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或上年度（2021年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近三个月连续依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

## （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料

## （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2022年    月    日

## （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2022年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表……………………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………所在页码

- 分项报价表……………………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表………………………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料……………………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料…………………………………………………所在页码

- 制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函………………所在页码

- 残疾人福利性单位声明函……………………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项…………………………………所在页码

## （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

## （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 项目名称 | 投 标 报 价 | 交货期 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青海红十字医院眩晕综合诊疗系统等21项医疗设备采购项目 --包* | 大写： 小写： |  |  |
| 优惠承诺及其他： |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

5.投标总价不得超过招标预控价，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2022年    月    日

## （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | 大写： 小写： |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2022年    月    日

## （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 | 投标产品技术参数、指标 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2022年    月    日

## （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

## （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供投标截止日前3年（2019年8月1日起至投标截止日）的投标人的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页。

## （17）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

## （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

2022年  月  日

## （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

## （一）投标要求

## 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

## 2.重要指标

2.1 “技术参数”中用“*”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应。

2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

## 3.商务要求

3.1.交货时间：合同签订后30个工作日

3.2.交货地点：青海红十字医院

3.3.付款方式：按合同约定执行

3.4.免费质保期：2年

（二）项目概况及技术参数

包一：4.5万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干眼雾化治疗仪(超声雾化器) | 一、温控系统: 输出电压:直流0～30伏； 2、输出电流:0A～5A； 3、温度显示范围:常温～45℃； 4、温度显示精度:≤0.1℃； 5、温度控制范围:常温～45℃(可调节)； 6、延时启动时间:0s； 7、温度校正: -10℃～10℃； 8、温度异常报警显示功能； 9、设备出雾口双检测温度,保证出雾温度与实际显示温度相同； 10、有超高温报警及保护功能，双温度探头监测温度，实时监控温度的高低，有效避免烫伤情况发生。 二、超声雾化器: 1、电源电压:AC220V/50Hz。 2、频率:1.7(±10%）MHZ。 3、雾化量:>2ml/min，雾粒中位直径：4μm，直径小于5μm的雾粒百分比大于65%。 4、缺水保护功能。 5、低水位停机功能，水槽内水位正常时面板水位灯变亮，水槽内水位过低时，面板水位灯熄灭，并停止雾化，重新加水至水槽水位线后将正常雾化。 6、水槽有外置排水管有快速排水功能。 7、雾化时间设定为：连续/0～60min定时。 8、特设加液口盖，便于治疗时药液的补给。 9、科学的水电隔离设计,特制的排水缺口能将回流到送风系统中的药液迅速排出，有效防止了药液腐蚀机器线路系统。 10、单一药杯设计，雾化时间操作简单方便。 | 1台 |

包二：324.7万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式视频眼震电图仪 | 一、性能特点 可作为筛查型眼震电图使用 内嵌红外双摄像头，同时显示双眼图像 支持眼动视频图像的记录、存储、回放等操作，并实时对一路视频进行图像分析，在屏幕上实时描绘瞳孔运动曲线 具有两种显示界面：双眼图像显示和单眼图像加波形显示 视频数据可通过高速USB接口传输至电脑中，进行检查结果分析 二、技术参数 摄像机：≥2个VGA CMOS摄像机 图像传感器：≥1/6英寸CMOS 图像分辨率：≥320×240像素 图像放大倍数：≥2倍 图像帧率：≥25FPS LCD显示屏：≥5英寸，≥800×480像素 红外LED灯：波长≤940nm，输出功率≥150mW 绿色LED灯：波长≤575nm，输出功率≥60mW 录像总容量：≥6h 充电方式：电池单独座充 电池续航时间：≥4h（连续工作时间） | 1台 |
| 2 | 耳鼻喉综合动力系统 | 主要功能 动力系统用于一般耳鼻喉科、口腔/颌面外科手术及整形/修复美容外科手术的头颈/耳鼻喉内软硬组织和骨头的切开/切割、去除和钻进。 耳科和耳神经手术包括耳闭锁、珠光瘤、耳蜗切开术、为耳蜗植入体的固定而建立一个缝合隧道、排除外耳和中耳窝内的岩石样尖晶体、内淋巴积水、除去外生骨疣损伤、解除面部神经的压迫、乳突切除术、乳突凿开术、小骨链重建、耳硬化症、除去包括声带神经瘤在内的耳部肿瘤、鼓室成形术和前庭神经切除术。 窦部适应情形包括鼻中隔成形术、除去中隔骨刺、息肉切除术、窦部造口术、筛窦切除术/蝶筛骨切除术、前面窦环钻术和冲洗、前面窦钻孔术、内窥DCR、经蝶骨手术、上颌骨窦部息肉切除术、上颌骨周围窦造口术、后鼻孔闭锁、蝶窦切开术、以及中间、侧面和后部前窦切除术。 鼻咽适应情形包括增殖腺切除术、气管手术、喉部息肉切除术、喉部损伤清理，其中包括复发性呼吸道乳头瘤、以及扁桃体切除术、治疗阻塞性扁桃体疾病的扁桃体切除术以及治疗气管内损伤。 头和颈部适应情形包括软组织修理、鼻成形术（骨窿变窄及骨岩部的矫形）、鼻成形术中取出骨及其成形、取出面部上颌骨和下颌骨部位的脂肪组织（脂肪清除）、除去声带肿瘤、以及矫形、整容及/或麻醉手术过程中切除软组织。 一、主机 1.1．控制及显示其转速、转向(顺、逆时钟旋转，摆动) 1.2．菜单式操作：有多种手术模式选择，方便助手操作。 1.3．泵：提供刀头注水冲洗。 二、脚踏开关可控制手柄转速（无极变速50－60000转/分钟）及注水泵冲水速度。 三、鼻科手柄 3.1握笔式设计操作灵活;定位准确;不妨碍视线 3.2直排式手柄，吸引、切割、排出为一直线。 3.3往复最大转速≥5000转/分钟；单向最大转速≥ 12000转/分钟；最低速度可降至≤50转/分钟，保证手术的安全。 3.4．扭矩≥108 mNm，刀头的动力强劲。 3.5．钛金属材质，重量轻，便于操作，减轻术者的负担，符合人体工程学，不妨碍视线。 3.6．手柄同电缆可高温高压及多种灭菌方式进行消毒。 3.7．手柄上的转盘可以控制刀头，刀口可360度旋转（需使用匹配刀头） 3.8．手柄可固定注水管 3.9．手柄颏部有刀头旋转锁定装置 3.10相应配套鼻科手柄：能与种类繁多的刀头及钻头（100余种）匹配，可以完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术和整形手术 3.11．钻头：带注水和吸引孔。00高速钻头：后鼻孔闭锁开放、蝶窦手术；带剥离子的鼻中隔钻头：分离鼻中隔粘膜并同时削除偏曲骨质 四、高速耳科电钻耳手柄 4.1．最高转速≥60000转/分钟，扭矩≥38Mn-m。 4.2．直型和角度附件满足外科医生改善可视性要求 4.3．轻质小型马达更符合人体工程学设计可减少疲劳。 4.4．冲洗套管夹与手柄连接的冲洗剖面提高稳定性，可在钻头或骨上持续冲洗，并且不影响视野。 4.5相应配套耳科电钻手柄：刀头钻头 配置各种尺寸、长度和材质的钻头，长度≥64mm 1) 材料有碳钢，工具钢，不锈钢等 2) 分切割和磨砂钻头（金刚石、金刚砂等），圆形钻头、橡子头形等 3) 切削速度快，抗磨损寿命长。 刀头与钻头 规格 数量 0度直刀头，4.0MM，11CM 3 40度弯刀头，4.0MM，11CM 3 圆形切削钻头，3MM，72MM 3 圆形切削钻头，5MM，64MM 2 圆形切削钻头，4MM，69MM 2 圆形细砂金刚砂钻头，5MM，64MM 3 圆形细砂金刚砂钻头，4MM，69MM 3 圆形细砂金刚砂钻头，3MM，72MM 2 圆形细砂金刚砂钻头，6MM，64MM 3 圆形细砂金刚砂钻头，2MM，72MM 2 | 1套 |
| 3 | 眩晕综合诊疗系统 | 一、视频眼罩： 图像通道数：≥6（左侧水平+垂直+旋转眼震描记、右侧水平+垂直+旋转眼震描记） 图像分辨率:≥1080P 可翻转眼罩设计 可选配3D眼震，描记并分析水平、垂直、旋转眼震曲线 瞳孔定标：自动追踪瞳孔位置 眼球追踪：实时追踪眼球动态，高清传输每一帧画面 二、性能要求： 1、主轴（可编程控制）： a) 转动角度：任意角度，误差≤±2°； b) 最大转速：≥180°/秒，≥30r/min，误差≤±5%； 2、辅轴（可编程控制）： a) 转动角度：任意位置，误差≤±2°； b) 最大转速：≥360°/秒，≥60r/min，误差≤±5%； c）加速度：0-360°/平方秒，误差≤±20% 3、偏移轴： 位移距离范围：-80mm～+80mm，误差≤±3mm；最大速度：≥60mm/s； 4、运行噪音：≤68dB 5、负载：最大负荷≥135Kg 6、座椅： a) 安全座椅配有四点式安全带、膝部安全带、腿部安全带 b) 安全带可以固定人体颈、肩、腹、大腿、小腿 c) 头部固定装置可升降，调整角度 d）座椅对于病人的包裹性高 7、急停装置： a)≥3个，仪器主机左右两侧、控制盒均安装 b)按下急停，仪器转椅可以随时停止在当前运动的位置 四、电脑工作站： 1） 处理器：i5或以上 2） 内存：8G或以上 3） 固态硬盘128G或以上 4） 机械硬盘1T或以上 5） 显示器32英寸或以上 6） 系统：windows 10 系统 五、软件系统参数 基本要求： 带有诊疗软件，视频图像清晰，包含视频储存回放功能，并有眼震图、SPV值显示用于辅助诊断。 自定义试验：可手动编程调节速度、角度和加速度。 实时显示，或病例查询时显示，与运动轨迹（速度）、体位、耳蜗位置同步显示；可显示打印对比图及各项数据、结论。 可升级，或根据客户要求增加预设动作，升级眼震算法，提高检测精准度；优化界面设置，提升人机交互体验。 基本软件功能模块： BPPV的自动诊断与复位治疗（内置Dix-Hallpike、Roll、Sidelying、Semont、Epley、BBQ等检查和复位方法）； 校准、自发性眼震、静态位置、动态位置试验； 选配软件功能模块： 正弦谐波模式：正弦、正弦谐波试验；阶跃模式：脉冲加速（急停）、恒定加速；单侧离心测试（偏轴旋转）、VVOR、VORS试验模块 | 1套 |

包三：95万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术头架 | 碳纤维材质，可供手术时投射X光线 前后移动量≥350毫米 左右移动量≥400毫米 上下升降量≥350毫米 安装中心距离调节范围400-560毫米 转摆角垂直旋转360° 单钉上配有刻度0-30毫米，可供医生操作参考 | 1套 |
| 2 | 内镜辅助下椎间融合手术系统 | 一、内窥镜1支，参数要求： 1、视向角30° 2、视场角≥75° 3、外径≤7.5 mm 4、工作长度160 mm～175mm 5、工作通道直径≥4.5mm 二、手术器械参数、配置要求： 1、扩张管1支，内径≥1.0mm，外径≤3.0mm，长度≥220mm 2、扩张管1支，内径≥2.5mm，外径≤5.5mm，长度≥200mm 3、扩张管1支，内径≥5.0mm，外径≤9.0mm，长度≥170mm 4、工作套管1支，前端斜面，后端带T型把手，把手能被锁定；内径≥7.5mm，外径≤9.0mm，长度≥165mm 5、工作套管1支，后端带U型把手，把手具有锁定功能。内径≥8.5mm，外径≤10.5mm，长度≤160mm 6、半齿扩孔钻1支，锯齿≤250°，长度≤175 mm，内径≥7.5 mm，外径≤9.0 mm 7、细齿扩孔钻1支，长度≤175 mm，内径≥7.5 mm，外径≤9.0 mm 8、工作套管1支，前端斜面，后端带U型把手，把手具有锁定功能，管道外壁为螺纹。内径≥8.5 mm，外径≤11mm，长度≤160mm 9、工作套管1支，前端斜面，后端带C型把手，管道外壁为螺纹。内径≥7.5 mm，外径≤11mm，长度≥140mm 10、扩张管1支，内径≥5.0mm，外径≤8.0mm，长度≥190mm 11、去骨椎1支，外径≥7.0mm，长度≤280mm 12、神经拉钩1支，直径≤2.7mm，长度≥320mm 13、剥离子1支，直径≤2.5mm，长度≥320mm 14、骨凿1支，直径≥2.7mm，长度≤320mm 15、榔头1把，工作端为可耐高温塑料 16、抓钳1把，工作端为锐利四方型，能直接啃咬皮质骨。直径≥4.0mm，长度≥330mm 17、抓钳1把，工作端为勺型。直径≤2.5mm，长度≥330mm 18、带角度勺型抓钳1把，直径≤2.5mm，钳口上翘角度≥35°，长度≥330mm 19、带角度勺型抓钳1把，直径≥3.0mm，钳口上翘角度≥35°，工作段总高度≥4.0mm，长度≥330mm 20、弹簧抓钳1把，直径≥2.7mm，钳口上翘角度≥35°，长度≥330mm 21、打孔钳1把，头端上翘≥10°，直径≥2.5mm，长度≥330mm 22、咬骨钳1把，直径≥3.4mm，长度≥320mm，钳口为40°，工作宽度≤1.5mm 23、咬骨钳1把，直径≥3.4mm，长度≥320mm，钳口为40°，工作宽度≥3.0mm 24、可拆卸式咬骨鞘管手柄1把，手柄内孔道≥5.5mm 25、18G穿刺针1支；配套的定位丝1支，直径0.8mm 26、能归类放置全部器械的不锈钢灭菌托盘1个，独立放置内窥镜的灭菌盒1个 三、融合手术器械参数及配置要求： 1、带手柄细齿扩孔钻2支，内径≥10.0mm，外径≤12.0mm，长度≤130mm 2、带手柄半齿扩孔钻1支，锯齿≤250°，内径≥10.0mm，外径≤12.0mm，长度≤130mm 3、扩张管1支，内径≥7.0mm，外径≤12.0mm，长度≥160mm 4、工作套管1支，前端阶梯斜面，内径≥11.0mm，外径≤13.0mm，长度≤110mm 5、工作套管1支，前端斜面，内径≥10.0mm，外径≤12.0mm，长度≥125mm 6、工作套管1支，前端斜面，内径≤10.5mm，外径≥11.0mm，长度≥125mm 7、带手柄扩孔钻1支，内径≥4.0mm，外径≤6.0mm，长度≤300mm 8、骨凿1支，长度≥240mm，直径≥5.5mm 9、快装式手柄1个，内径≥9.5mm，宽度≥80mm 10、铰刀1支，长度≥320mm，直径≤4.5mm，工作端高度≤8.0mm 11、铰刀1支，长度≥320mm，直径≤4.5mm，工作端高度≥9.0mm 12、刮刀1支，长度≥320mm，直径≤4.5mm；工作端高度≤7.0mm 13、方凿1支，长度≥320mm，直径≤4.5mm；工作端宽度≤10mm 14、可变角度刮勺1支，直径≥4.0mm，头端可变角度0°/40°，长度≥300mm 15、工作套管1支，长度≤127mm，内径≥10mm，外径≤15mm 16、工作套管1支，内径≥14mm，外径≤15mm，长度≥125mm，手柄长度≥60mm 17、去骨椎1支，外径≥6.8mm，长度≥300mm 18、平口工作套管1支，后端喇叭形开口，杆内径≥6.5mm，外径≤8.5mm，长度≤250mm 19、能归类放置全部器械的不锈钢灭菌托盘1—2个 | 1套 |

包四：6万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肺功能仪-便携式 | 检查项目： 1、用力肺活量：FVC，FEV1，FEV1/FVC%，FEV6，FEV6%， FEV1/FEV6%，PEF，FEF25%，FEF50%，FEF75%，FEF25-75%，FET，Vext，FVC，FEV1，PEF，PIF，FIVC，FIV1，FIV1/FIVC% 2、肺活量：VC，IVC，ERV，FEV1/VC%，IC 3、潮气量：VT，VE，BF，ti，te，ti/ttot，VT/ti 4、每分钟最大通气量：MVV 电源支持：外接电源并附内置可充电电池 温度传感器：半导体型（0-45℃） 流速、容量传感器：数字化红外线型 最大测量容量：≥10L 流速范围：±16L/s 容量精度：±3%或50mL， 流速精度：±5%或200mL/s， 动态系统阻力：≤0.8cmH2O/L/s 彩色显示器： ≥240×320 打印机/纸：一体化热敏式，≥112mm 宽热敏纸 测试咬口(mouth piece)：≤30mm 外径，长度≤65毫米 | 1台 |
| 2 | 睡眠呼吸初筛仪 | 血氧饱和度 范围 0 ～ 100% 精度 ≤ ±3%（70% ～ 85%），≤ ±2%（85% ～ 100%），无定义 （0 ～ 70%） 脉率 范围 （Arms） 30 ～ 250 次/分 精度30 次/分～100 次/分范围内，误差≤±2 次/分；100 次/分～ 250 次/分范围内，误差≤±2%。 气流波形 频率 10 ～ 40 次/分 误差 ≤ ±1 次 CPAP 压力 范围 4 ～ 20 hPa 误差≤ ±1 hPa 鼾声 150 ～ 300 Hz 胸腹呼吸 范围 10 ～ 40 次/分 误差 ≤ ±3 次/分 体位检测：能测出仰、左、右、俯四种睡眠体位 波长 红光 660 nm 红外光 905 nm 最大光输出功率 小于 15 mW 温度 工作 5℃ ～ 35℃ 存储/运输 -20℃ ～ 55℃ 湿度 工作 ≤ 80%（不凝结） 存储/运输≤ 93%（不凝结） 气压 工作 860 ～ 1060 hPa 存储/运输700 ～ 1060 hPa 电源 DC 1.5 V（1 × 1.5 V R6 AA 一次性电池） 最短记录时长＞ 8 小时 数据存储 可在 TF 卡内存储≥ 64 条记录 工作模式 连续运行 | 2台 |

包五：44万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童肺功能检测系统 | 一、主要配置：系统主机，模块，传感器，系统工作台车，自由旋转支臂等。 二、主要测试功能； 1、肺通气功能测定：具有肺通气量、肺泡通气量、用力肺活量、最大通气量、流速容量曲线等所有肺通气功能测定指标，并具有能使儿童等在进行肺功能测定时，容易配合的吹蜡烛、气球等各种生动演示程序，而且还可以同时测定5次，然后能够自动选取测量结果最好的一次。演示程序要求直观、实用。 2、潮气呼吸环的分析（0-4周岁儿童）具有伪、差识别系统，能自动识别不合格的原始资料，使潮气呼吸环的分析结果更加可靠，而且配备各种专用的婴幼儿呼吸面罩及配件。 主要技术要求； 1，流速传感器 1. 0-4周岁婴幼儿专用 （1）传感器为数字化手柄式双向压差式流速传感器 (必须没有裸露在外的气体导管,手柄内置电路板，采压导管长度≤0.5cm，直接将采集到的气压差转换成电子信号，保证流速传感器的测试的数据精确可靠)，带加热装置，可永久使用，非消耗品，使用寿命长久；气道阻力≤0.05Kpa/L/S at 10 L/S；测量范围：0-1500ml/S；分辨率：≤1.0ml/S；流速精度：±3％/±4ml/s； （2）容积测定范围：±3000ml（数字积分）；容量分辨率：≤0.1ml，测量误差：±3％；死腔容积≤1.7ml。 2. 4岁以上儿童及成人专用 （1）采用数字化手柄式双向压差式流速传感器(必须没有裸露在外的气体导管,手柄内置电路板，内置采压导管长度≤0.5cm，直接将采集到的气压差转换成电子信号，保证流速传感器的测试的数据精确可靠）为永久性寿命，并且易于拆卸消毒，传感器筛网为金属材质，电加热恒温，使用单位所地区的季节和温度的变化不影响其测试，保证测试数据精确；气道阻力≤0.05Kpa/L/S at 10 L/S；测量范围：0-20L/S；分辨率：≤10ML/S; （2）容积测定方法：数字积分法，测量误差：±3％；分辨率：≤0.5ml/s； （3）流速精度：±2％/±0.2-12L/S； （4）容积测定范围：0-±20L；容量分辨率：≤0.001L，测量误差：±3％；死腔容积≤0.07L。 2，大气压采样压力传感器：自动感应采样。范围：200-1400kpa；精度≤±0.5％。 3，温度采样传感器：自动感应采样。范围：-2℃至45℃；精度：≤±1％。 4，口腔压力传感器：范围：0-±5Kpa；精度：0.003Kpa±2%；阻断时间：≤±1ms。 | 1套 |

包六：20万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-6儿童智能管理平台及配套服务 | 一、数据库和资源库 为各业务提供数据存储服务、索引服务、事务服务等健康档案数据服务。具体功能要求： 1.智能系统设备连接 和院内已有或计划配置的智能测量设备对接，实现测量数据自动上传到随访系统功能，对接设备包含智能体重计、骨密度测量仪等。（设备厂商提供对接接口） 2.健康档案服务 建立儿童电子档案基本出生信息，包括患者的就诊卡号、姓名、性别、出生日期、出生孕周。电子病历以及各种业务文档、视频资料的存储和检索服务，并为各业务对接接口提供数据服务、索引服务、业务服务、事务服务等全程健康档案服务。 3.医院his系统接口对接 二、儿童专科电子病历医生工作站 针对儿童健康管理要求提供智能电子病历系统，参照相关的技术指南，满足儿童健康管理项目实施内容，规范儿童保健流程、落实保健内容和保健频次。具体功能要求包含： 公卫儿童体检 根据公卫0—6岁儿童健康体检 标准化体检与定制参照《儿童健康检查服务技术规范》 2.高危儿专案管理 针对高危儿的专案管理子系统，参照相关的技术指南，规范高危儿保健流程、落实保健内容和保健频次，为医护人员提供随访计划制定和提醒、个性化的管理指导方案、智能化的医学指导模型等。高危儿管理的智能医学模型和具体高危因素紧密结合。具体功能包括： 高危儿分类标签添加、删除和修改； 高危儿随访方案模板管理； 随访计划自动生成和个性化定制； 病历自动生成、手动修改和存储； 智能助手 - 本次随访内容提醒； 智能助手 - 体格发育评估； 智能助手 - 营养喂养方案； 智能助手 - 发育里程碑和康复指导； 智能助手 - 查体信息； 智能助手 - 检验检查； 智能助手 - 现病史； 智能助手 - 历史病历； 高危儿专案结案管理。 3.新生儿遗传代谢病筛查结果管理 根据参与筛查人数、初筛异常人数、筛查结果统计，支持新生儿筛查结果流调。 4.测评量表 将高危儿日常服务中用到的评测量表信息化，并且提供智能采集和分析功能，方便医护人员使用，并且对不同科室和不同服务单位间信息传递提供便利。包括：NBNA、0~1岁神经运动检查20项。具体功能设计如下： 儿童行为发育指标监测图信息登记； 儿童心理行为发育问题预警征象登记； 筛查量表信息登记； 诊断量表信息登记； 智能助手 - 筛查结果可疑或异常预警； 智能助手 - 发育异常确诊预警； 智能助手 - 家庭康复训练指导方案； 智能助手 - 个性化康复方案制定。 5.公卫查体及专案查体 根据各个地方公卫要求与医院单位要求形成查体标准 包括一般情况、皮肤、淋巴结、头颈部、眼、耳、鼻、口腔、胸部、腹部、外生殖器、脊柱四肢和神经系统能查体等。支持结合医生的临床需求进行适当的调整。 6.个性化喂养方案计算 个性化营养喂养方案计算参考了中国近几年发育的营养喂养指南，包括“早产低出生体重儿出院后喂养建议”、“儿童营养性疾病管理技术规范”和“儿童喂养与营养指导技术规范”，而且结合患者当前的喂养信息、横向体格评估和纵向体格评估，自动生成个性化的喂养建议方案，其中计算项包括： 喂养方式 建议能量 总奶量 铁元素 铁品牌 铁剂摄入量 维生素D摄入 维生素A 补钙 补锌 补益生菌 补DHA 添加辅食情况 系统再次基础上给出建议方案，医生也可以在此建议的基础上进行调整，如果调整了其中任何一个参数，整个喂养方案都会跟着重新生成，待医生保存完成以后，最终给与儿童个性化的营养喂养指导方案。 7.家庭康复指导及早期促进指导 根据国家“0~6岁儿童健康管理技术规范”和“儿童心理保健技术规范”自动生成家庭康复指导以及自动生成早期促进指导，同时医生可以进行增加、编辑和修改。 8.现病史信息管理 根据“儿童健康检查服务技术规范”和“儿童心理保健技术规范”中的内容建立的临床数据库信息，包括喂养及饮食史、生长发育史、生活习惯以及两次健康检查之间的患病情况、发育预警征象信息。 9.过敏史及家族史信息管理 根据“儿童健康检查服务技术规范”中的要求建立数据库字段信息，包括食物过敏信息、药物过敏信息及家庭遗传史。 10.体格发育评估 根据患儿所有的体格测量数据，自动生成患者的生长曲线。同时对不同角色提交的测量数据，在曲线上会用不同颜色的点来区分。曲线包括Fenton曲线、WHO百分位矫正和非矫正曲线、WHO标准分矫正和非矫正曲线、中国九市曲线、BMI曲线、CDC曲线，所有的曲线中体格数据所在的位置可精确到点，而不是范围，并且在每个点上可以查看到点对应的年龄、测量日期、生长数据值、与曲线相关的评分等。 11.转诊信息管理 参照各业务的规范和指南，对高危儿服务过程中需要转诊的条件进行规定，同时规范转诊流程。 12.随访计划管理 根据“儿童健康检查服务技术规范”、“儿童心理保健技术规范”、“早产儿保健技术规范”和“0~6岁儿童健康管理技术规范”和“早产低出生体重儿出院后喂养建议”自动设置随访方案模板，包括设置随访的月龄、年龄和随访的内容，同时医生可以增加、修改和删除。 13.骨密度信息管理 包含骨密度SOS值、Z值、百分位数、测试时间及测试医生信息管理。 14.黄疸信息管理 包含测量部位、黄疸值值、测试时间及测试医生信息管理。 15.高危信息管理 包含孕期及新生儿期的高危信息管理。 16.检验检查； 查看从院内的HIS系统中获取的所有检验报告、检查报告的信息，并可查看辅医手动添加的报告信息。 17.电子病历管理。 可以查看和修改患者在门诊历次所有的电子病历，并支持打印。 三、儿童专科电子病历辅医工作站 根据儿童健康管理工作的要求和儿童健康门诊业务管理需求，完成诊前诊疗数据的采集，协助完善整个诊疗过程的数据。同时协助完成出院后催诊的工作，管理专案数据。具体功能要求包含： 1.门诊报到患者管理 辅医可以查看当天门诊所有已报到的患者列表，列表详情包括门诊日期、门诊时间、患者就诊卡号、预约顺序、以及患者姓名、患者性别、患者出生日期、患者实际年龄和患者联系电话。 2.门诊预约患者管理 辅医可以查看当天门诊所有预约的患者列表，列表详情包括门诊日期、门诊时间、患者就诊卡号、预约顺序、以及患者姓名、患者性别、患者出生日期、患者实际年龄和患者联系电话。 3.患儿档案信息管理 包括患者的基本信息、新生儿科住院信息、孕产信息、家庭信息、过敏史及家族史信息的增加和修改。 4.现病史信息管理 包括喂养及饮食史、生长发育史、生活习惯以及两次健康检查之间的患病情况的添加、修改和查看。 5.过敏史及家族史信息管理 包括食物过敏信息、药物过敏信息及家庭遗传史的添加、修改和查看。 6.体格测量数据的管理 辅医可以添加、修改和删除体格测量信息，信息包括体重、身长和头围。 7.电子病历管理 可以查看和修改患者在门诊历次所有的电子病历，并支持打印。 8.早期筛查信息管理 发育预警征象信息添加和修改。 9.随访计划管理 辅医可以查看辅助医生修改随访计划的内容与帮助建立随访计划。 10.转诊信息管理。 包括患儿的转接诊信息的查看和修改。 四、儿童专科家长手机端 满足院内健康管理延伸至院外的需求，让家长在到院前就可以参与诊疗过程，提供家庭养育的数据，并在诊疗完成以后可以及时查看诊疗结果。具体功能要求包含： 1.体格在线评估 家长可添加体格测量数据，包括体重、身长和头围，自动生成体格评价和生长曲线。 2.家庭喂养记录管理 家长可以记录每日的液体喂养信息、固定食物喂养信息、大小便信息、睡眠信息、户外活动信息、营养素添加信息。 3.检验检查结果查询 家长可以在手机端查看院内的检验报告、检查报告和辅医手动添加的报告信息。 4.随访计划管理 家长可以查看电子病历系统生成的个性化随访计划，包括随访的时间、随访月龄和随访内容。 5.诊后咨询 家长可以在手机端咨询医生检验检查报告的信息，同时也可以针对家庭养育问题进行咨询。 6.在线门诊病历 家长可查看门诊电子病历信息。 7.智能化提醒助手 包括检验检查、随访计划、咨询信息、测评报告、患者病历，如系统从院内HIS系统的接口查询到新的检验检查报告信息时，会提醒家长收到新的报告；如患者即将到随访时间，系统会自动发送随访提醒，提醒患者随访的时间和随访内容；如家长咨询了医生，医生回答家长问题时，会即时提醒家长收到新的咨询回复；如测评师评估完患者的发育行为并生成报告时，系统会自动推送家长收到新的报告提醒；如患者完成门诊诊疗流程时，医生保存门诊病历，家长会收到新的门诊病历提醒；所有的提醒都可跳转到相应的功能页面。 8.眼保健及视力筛查报告查看 家长可以在手机端上查看眼保健与视力筛查的报告包括结果、医嘱、基本指导。 9.听力筛查报告查看 家长可以在手机端上查看听力筛查报告包括结果、医嘱、基本指导。 10.家长学校-课程查看 家长可以在手机端上查看科室开展的各项课程与基本信息。 11.家长学校-课程报名 家长可以在手机端上报名科室开展的各项课程与基本详情。 12.家长学校-我的课程管理 家长可以在手机端上管理自己的各项预约课程包括预约时间、预约地点、预约节次等各项情况。 五、儿童专科医生手机端 为医生提供随时随地管理自己的患者，科室管理人员可以查看门诊运营统计数据的功能。具体功能要求包含： 1.门诊患者管理 医生可以查看门诊已就诊的所有患者，包括患者姓名和患者年龄，并可查看门诊患者的统计数据，包括就诊总人数、上月新增人数、本月新增人数。 2.门诊运营数据统计 可以查看选的月份的门诊运营数据，包括选定月份的看诊量、患者人数和在线报告解读数，同时可以查看每个医生的本月看诊数、接诊数和在线解读报告数量。 3.患者体格数据管理 可查看患者的生长曲线和生长记录，也可以增加、修改和删除患者的生长记录。 4.患者检验检查管理 可查看患者的检验检查报告和辅医手动添加的报告。 5.患者咨询管理 可以查看患者的咨询列表，并可在线回复的咨询。能够进行门诊就医时间推介及挂号跳转。 6.患者随访计划管理 可以在线查看患者的随访计划，并可在线添加、修改和删除随访计划和随访内容。 7.患者门诊病历管理 可以查看患者的门诊电子病历。 8.门诊通知公告 可以在线给特定的人群发送通知公告，包括公告标题、公告内容和附件照片，同时选择发送通知公告的范围。 9.智能化提醒助手 包括患者检验检查、患者咨询信息，如系统从院内HIS系统的接口查询到新的检验检查报告信息时，会提醒医生收到新的报告；如家长咨询了医生，医生会即时提醒家长收到新的咨询。 10.医生角色标签 设置不同的数据和功能权限，系统中包括三个角色中心管理员、门诊管理员和医生，中心管理员可设置中心管理员和门诊管理员，门诊管理员可设置门诊管理员，中心管理员可以查看所有的门诊和患者，门诊管理员只可查看门诊的所有患者，医生只可查看已看诊的患者，并且中心管理员可以查看整个中心的运营情况，门诊管理员可查看门诊的整体运营情况，医生只可以查看自己的患者数据。 11.报告解读模板管理 根据医生问诊习惯可以在手机端上定制报告模板解读管理设置。 12.报告解读 根据医生问诊习惯可以在手机端上进行报告解读。 六、量表测评工作站 对儿童健康日常服务中常用的量表进行信息化，并对接医院已经或计划购买量表版权方的系统接口，包括实用测评和辅助决策工具，包括10个常用量表的信息化。具体功能设计如下： 1.在线量表测评 根据院内的评估师人员和量表的情况，配置评估师平板系统，评估师可用平板在线进行量表的测评，也可在线生成报告，包括GESELL等10个，并可根据院内的量表使用情况进行定制和调整。 评测详情管理 可以查看历史所有评测的患者，和所有已评测的量表的详情，针对当天已测评的患者，可修改评测详情。 3.测评量表的报告管理 可以查看历史所有评测的患者，和所有已评测的量表的详情，针对当天已测评的患者，可修改评测报告。 七、入园/入学体检 针对各院不同需要的入园入学儿童情况帮助入学/入园儿童流程更科学完善，减轻医生工作压力具体功能设计如下： 1.预约患者管理 对于来院入学/入院儿童预约信息进行管理 系统在获取就诊患者信息后已有患者信息自动生成患者档案，未建档患者可以手动添加建档手动添加或删除患者一般基础信息，如患者的民族、现地址、既往史、药物过敏史、食物过敏史及其他。 2.患者既往史信息管理 可以查看患者既往病史并支持医生添加修改既往病史，并自动同步。 3.过敏史信息管理 支持过敏史信息的查看与添加，并自动同步。 3.查体 包括皮肤、淋巴结、左耳、右耳、头颅、胸廓、脊柱四肢、咽部、心肺、肝脾及外生殖器均为默认正常，若有异常可手动勾选。 4.眼科检查 包括左眼外观、右眼外观、左眼视力及右眼视力，若有异常可手动勾选；左眼视力测查及右眼视力测查可手动填写相应数值。 5.口腔科检查 口腔检查：咬颌/舌系带、牙齿数及龋齿，可手动修改；牙位图可手动勾选。 6.结果审核 体检结果审核需求可根据院内调整。 7.体检表打印 所以信息自动生成体检表，支持手动修改，支持打印。 | 1套 |

包七：148万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 系统技术规格及概述： 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 ≥21寸高分辨率彩色液晶显示器，≥3关节支撑臂，具备显示器锁定装置 ≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，可独立调节角度，触摸屏按键可调节顺序、增加或删除并支持手动描迹测量；控制面板可独立旋转和升降 探头接口≥4个，全激活、相互通用 支持二维灰阶成像；支持彩色多普勒成像；支持频谱多普勒成像；支持三维成像造影。 谐波成像单元 M型模式、彩色M型 造影成像及造影定量分析；支持多种探头（腹部单晶体探头、心脏单晶体探头、高频探头、浅表探头）；支持左心室心腔显影和微血管造影增强功能；双计时器；双实时显示组织图像和造影图像，且图像位置可互换；支持造影击碎；显示格式：双幅、单幅、混合；造影定量分析功能 剪切波定量式弹性成像 支持二维剪切波弹性成像图，可以对组织硬度信息进行定量测量；具备三种组织硬度定量参数，分别为杨氏模量，剪切模量和剪切波速度值；具备肿块周边环状浸润组织区域的定量测量。 支持应变式弹性成像 具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具 具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能 实时宽景成像（要求所有探头可用，支持彩色宽景，扫描速度提示） 空间复合成像，≥9条偏转线 斑点噪声抑制成像，支持造影成像单元、4D成像等 扩展成像（可支持凸阵、线阵、容积探头） 组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件（常规、液性、脂肪等） 智能血管跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等。 一键自动快速优化二维、彩色、频谱及造影成像 图像放大：具备局部放大和全屏放大两种模式。全屏放大支持≥2种放大模式 多语言操作界面，英语，中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）；支持语音注释及播放 测量/分析和报告 全科测量包（腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科），自动生成报告 血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥4项。 血管体位图手动编辑功能，通过触摸屏手动编辑体位图，直观显示病变的位置。 心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心、心肌边界，无需手动描记。 电影回放和原始数据处理 支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行32项参数调节。 检查存储和管理（内置超声工作站） 内置超声工作站；硬盘：≥1T硬盘 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 连通性要求 支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台 支持视频/音频输入、输出；支持ECG/PCG信号、≥6个USB接口、DVDR/W刻录光驱 系统技术参数及要求 二维灰阶模式 数字化声束形成器，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 扫描线：每帧线密度≥512超声线 发射声束聚焦：发射≥8段 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 最大显示深度:≥38cm 最大帧率: ≥1000 帧/秒 TGC: ≥8段，LGC: ≥2段 动态范围: ≥160 （可视可调） 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 伪彩图谱: ≥8种 彩色多普勒成像 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 最大帧率: ≥500 帧/秒 支持B/C 同宽 频谱多普勒模式 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s） 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正 零位移动：≥8 级 支持频谱自动测量 组织多普勒成像 支持组织速度图、能量图、M型、频谱成像模式 组织追踪定量分析软件，包括速度、应变及应变率和牛眼图 探头规格及附件 疲惫配备 配备探头：单晶腹部探头，单晶心脏探头，线阵探头，共3把 单晶腹部探头，带宽: 1.2-6.0MHz 单晶心脏探头：带宽1.5- 4.5MHz 线阵探头：带宽3-18MHz 7.2 耦合剂加热器 7.3 腔内探头放置架，可左右互换 7.4免费与院内系统无缝对接 7.5配备彩色打印机 | 1套 |

包八：12.3万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二十四小时血压监测（动态血压监测仪） | 测量方法：逐步放气示波法 测量精度: +3mmHg 测量范围： 收缩压：60-260mmHg 舒张压：25-200mmHg 心 率：30-200bpm 测量时间间隔：5、10、15、20、30、45、60、90、120（分钟）等，多种时间间隔选择。 提供两种测量模式： 固定时间间隔：“0”误差时间间隔。 标准时间间隔：设定时间内+5分钟随机测量，防止佩戴者因心情紧张等因素影响测量结果准确性。 特殊时间段设置：除白天、晚上时间段分组外，额外提供24个时间段设置。应对特殊测量要求。 时差设置：可根据实际情况设置时差。 最大充气压力设置:160、180、200、220、240、260、280（mmHg）等多种最大充气压力选择。 监护仪按键开关：可防止病人触动按键，监护仪按键开/关可通过软件设置。 显示/屏蔽测量结果：可根据实际要求设置显示/屏蔽测量结果，以免患者好奇触动、避免患者心情激动。 电池供电，可记录≥52小时。 提供很强的抗运动干扰能力。 测量失败后提供自动重测功能，可手动关闭。 超静音设计，夜间可以设置关闭蜂鸣器。 袖带内衬具有拉伸、防滑设计 袖带覆盖群体：≥4种规格尺寸袖带供选配，保证适用不同年龄段和体型的测量人群。 袖带气囊可分别拆洗，便于使用清洁，延长使用寿命。 数据通讯支持USB接口，保证数据传输的稳定性和可靠性。 定制图表颜色：软件可以设置收缩压、舒张压、心率、夜间血压、背景、血压阈值等图表颜色。 提供高血压自动分析功能，采用特殊颜色表示高血压分析时间段。 采用数据库管理，医院可自己设置登陆用户名和密码。 分析软件要求中文界面，具备数据表图、趋势图、血压升降图、柱状图、以及心率血压收缩压乘积。 软件具有儿童动态血压监测分析模式。 软件可设定单页报告、简易型报告、完整型报告类型，可根据需要自动选择报告类型打印报告。 提供白天/夜间，时段切换键，便于用户灵活安排睡眠、起床时间。 提供事件标注键，便于区分用药前后血压变化或区分病人当时所处状态 | 2台 |
| 2 | 12导心电工作站（十二导同步心电分析系统） | ECG输入： 12导同步采集、同屏显示 输入阻抗：≥5MΩ 输入回路电流：≤0.1μA 噪声：≤15μVp-p 共模抑制比：≥89dB 时间常数：≥3.2s 耐极化电压：在±300mV直流极化电压下，灵敏度变化不超过±5% A/D转换：24bit 定标电压：1mV±5% 标准灵敏度：10mm/mV+5% 灵敏度转换误差：由10mm/mV转换为5 mm/mV、20mm/mV时，转换误差不大于±5% 走纸速度：在25mm/s和50mm/s纸速时,误差不超过±5% 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线滤波等 工频干扰抑制器：抑制比不小于20dB 采集模式：12导同步采集，支持兼容15导采集模式； 导联模式：Wilson导联、Frank导联模式； 显示模式： 12导：12x1、6x2、3x4+1、3x4+2、3x4+3，15导：15x1、5x3+1、6x3+1、5x3+3、3x5+3； 灵敏度选择：2.5mm/mv、5 mm/mv、10 mm/mv、20 mm/mv； 走纸速度：12.5mm/s、25mm/s 、50mm/s； 支持快速心电采集功能，适用于急诊及紧急情况下，快速完成心电图的采集； 具备波形预采功能，可用于捕捉偶发、一过性的心律失常事件，预采集时间可设置； 支持12导心电+心向量同步采集技术。 支持起搏心电采集功能； 支持冠心病定位技术。 支持系统后台预分析，对于系统已经判断出存在危险情况的病人标明危机，即时在工作站发出提醒。 支持管理系统软件功能：医生可通过浏览器浏览、查询管理心电图图文报告与原始波形数据。 支持远程诊断功能：支持远程会诊报告的接收，心电图波形原始数据的分析，会诊结果发布的功能；支持区域内医院用户的增加、删除、修改、查询管理的功能； | 1台 |
| 3 | 动态脑电检测工作站 | 一、软件分析功能 1.1、提供脑电图电极安装位置图，医生可以任意设计电极连接方式 1.2、支持EEG单极导联/双极导联切换 1.3、支持EEG快速浏览，包括翻页、时间检索及自动播放，播放速度50-90倍可调 1.4、支持患者事件标注及医生即时注释功能 1.5、可设定数字滤波器频率参数、EEG的走速和幅度标尺 1.6、支持在线测定EEG波幅、频率和间期等参数 1.7、具有脑电地形图功能，提供独立分析报告 1.8、具有压缩谱阵绘制功能，支持单通道或多通道压缩谱阵显示，支持快速定位异常区间 1.9、可显示分析各导联主要频率成分 1.10、提供多种报告样式选择，支持报告样式定制 1.11、要求与医院现有的心电电生理信息管理系统无缝对接，接口费由中标方承担。 | 1台 |

包九：18.5万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二十四小时心电监护仪（动态心电分析系统） | 1.动态心电分析软件功能要求: 支持记录和采集24小时内的人体十二导联心电信号，并对记录和采集的数据进行存储，通过计算机软件系统，对数据进行读取、病例填写、显示、回放、分析、查看和打印。 分析工具自由组合：提供多种分析工具，包括K线图、直方图、散点图、栅状图、事件图、波形全览图等。使用者根据自身习惯灵活设置、自由组合分析工具栏。 差分栅状图功能：快速捕捉及定位偶发心率失常。 智能散点图功能 具有时间散点图、小时散点图、散点图、差值散点图、四象限散点图五项散点图功能。 任意圈选散点进行心搏修改，对心律失常进行快速分析。 散点图可进行放大操作。 具备散点图按时段选取功能，通过时间按钮的设置可以查看任意时间段的散点图分布情况。 阵发性房颤、房扑快速定位分析：基于时间散点图和小时时间散点图，快速的定位房颤、房扑发生的位置以及起始结束时间。 睡眠分析、运动、体位分析：记录睡眠时呼吸波以及运动、体位的测量数据，与心电图综合分析会诊。 起搏器分析功能 具备起搏分析通道，可自动检测起搏脉冲信号。 具备多种起搏心搏分析模板：P、AP、VP、DP。 丰富的分析测量工具 心电波形上可实时测量并显示R-R 间期数值、心率值, 为医生提供最直接的间期分析与心率分析。 提供电压测量尺、平行尺等多种测量工具。 具备导联纠错功能，导联接错时，不用重新采集，可直接在软件上进行导联交换。 网络化功能： 具备远程会诊功能，可接收由申请端上传的动态心电数据并进行分析及回传报告。 具有会诊列表功能，可显示数据的发送方及患者基本信息、传输状态、报告状态等。 动态心电分析软件与传输软件为一体，无需打开不同软件界面窗口，实现后台数据自动化传输，提高效率。 2.动态心电记录器技术参数： 存储介质：闪光卡 电源：电池供电 记录时间：支持连续记录时间24小时以上 导联：支持3导联、12导联心电数据记录 输入阻抗：≥10MΩ 共模抑制比：≥80dB 转换精度：24位及以上 数据接口：支持USB数据传输 起博检测：支持硬件采集起搏信号 屏幕显示：支持显示心电波形、记录时间、当前时间等信息 支持导联脱落提醒功能 断电续采：当电池断电或没电，换上电池可继续记录心电波形 支持记录呼吸、体位及运动功能：能记录呼吸波形，可显示仰位、附位、左侧位、右侧位、坐立位和运动曲线。 | 2台 |
| 2 | 人体成分仪 | 测量(电极)方法： 使用≥8个接触电极的4电极法 频率范围： 5, 50, 250 kHz 测量部位： 全身、根据各个部位分别测量(双臂、双腿、身躯) 检测项目： 蛋白质、无机盐、人体水分含量、体肪量、肌肉量、去脂体重、体 重、标准体重、 B.M.I.、体脂百分比、身体年龄、基础代谢量、一日 必需热量、体形评估、身体五部位(双臂、双腿、身躯)的肌肉量/人体 脂肪脂量及评估、调节指南、腹部评估（内脏脂肪面积、内脏脂肪水 平、腰臀比、腰围)、阻抗、血压等 测量电流： ≤280μA 耗电：≤ 60VA 输入装置： 键盘、 用PC远程输入 传输装置： USB端子 打印装置： USB端子打印机 测量范围： 100 ~ 950Ω 测量时间： ≤1分钟 可输入身高： 100~200cm 可输入重量： 10~200kg 可测量年龄： 3~99岁 | 1台 |
| 3 | 尿动力监控仪 | 一、硬件系统： 1.尿动力监控仪主机 1.1尿动力监控仪根据临床需求可固定悬挂床沿，或落地放置床旁使用，方便医护人员进行抢救工作。 1.2尿动力监控仪主机，具体独立的电源开关，标准的USB数据传输接口。具有设备电源指示灯标识、提示报警指示灯标识、设备工作状态指示灯标识。 1.3尿动力监控仪通过患者尿液自然充盈膀胱，可持续动态监测腹腔内压力并绘制趋势图，实时显示。膀胱压力测量范围0-200cmH2O，测量精度±2%，分辨率1cmH2O。 1.4内置充电电池，以保证在外接电源接触不良或断电时，监控仪正常使用。当监控仪连接交流电源时，会对电池充电，电池充满后自动停止充电。内部电源DC 7.4V，外部电源AC 220V 50Hz。 1.5主机核心处理单元根据感知的膀胱压力，可反馈输出是否打开阀门指令，实现仿生膀胱生理控制排尿功能。 1.6具有超安全膀胱压力报警、打开阀门泄掉膀胱内高压及排空膀胱内尿液的功能，防止尿液反流进入肾脏，造成逆行感染的肾脏保护功能。 1.7可持续动态监测每小时尿量及24小时尿量，并有多尿、少尿、无尿提示功能。测量范围0-2000ml，允许误差±2%，分辨率1ml。 1.8压力计量单位可根据临床需求可选择cmH2O或mmHg。 2 一次性使用压力传感器 2.1感控一体式压力传感器，即可以感知膀胱压力，又可以根据膀胱压力控制排尿。 2.2患者可以随身携带，自由走动。 2.3测定范围：0～300mmHg。 2.4测量精度：±2%。 2.5使用寿命：不少于96小时。 3 尿量模块 3.1测定范围： 0～2000ml。 3.2测量精度：±2%。 4 尿流率 4.1测量范围：0-20ml/S。 4.2测量精度：±5%。 二、软件系统： 1、中文尿动力分析软件系统，开放式设计，可以在任何电脑进行通讯并进行数据分析。 2、可实时进行尿动力相关检查项目：膀胱压力、尿量、尿流率、排尿点压力、直肠压力等。 3、满足WSACS（世界腹腔间隙综合征协会）指南规定，采用经膀胱测压法作为腹内压监测的标准。 4、参数自定义，各项参数可以分项进行归零。功能界面个性化，自动储存、自动备份，大数据存储并支持打印输出。无线、有线通信按需选择，可自组局域网信息工作站，或连接到院内HIS／重症信息系统。 | 1台 |

包十：26.2万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO2点阵激光治疗机 | 1 激光器类型：二氧化碳激光器 2 波长：10600nm； 3 光斑直径：≤0.5mm 4 脉冲宽度：≤0.4ms 最小脉冲宽度：≤0.1ms; 5 传输方式：七关节平衡锤式导光臂，配光学图形扫描器 6 输出功率：治疗模式：连续、单脉冲、重复脉冲功率：0.3W～25W可调；调制脉冲：0.3～15W可调；点阵扫描模式：10mJ～160mJ可调，以≤10mJ步进； 7 扫描图形：正方形、长方形、圆形、椭圆形等多种图形(图形大小、间距、扫描程度可调)。 8 扫描方式：离散、有序、隔点，加重及重复次数可选。 9 手具焦距：F=100mm，F=50mm 10 图形尺寸：1～20mm，1～10mm，X轴、Y轴可调 11 扫描密度：F=50mm—100mm,0～3.0mm可调； 12 瞄准光系统：≥650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱多档可调。 13 冷却方式：封闭式内循环水冷却，外循环强风冷却。 14 开机自检：具有激光功率电流监测功能。 15 安全保护功能：激光器具有光闸保护功能。 | 1台 |
| 2 | 水光仪 | 一、基本要求 1、配套注射器配合使用，用于面部真皮层定量注射 2. 设备具备手持式治疗手柄，可安装通用注射器和针头，通过注射底座推动注射器活塞将药物推出 二、设备的性能指标 1、推进档位；≥5档可调 2、推进深度；1.5mm—3.5mm可调 3、注射模式：≥3种；具备自动感应、连续注射、单点注射模式 4、通用注射器规格≥4种，可通用1ml、2.5ml、3ml、5ml等规格注射器 5、针剂剂量：0.8ml-5ml可调 6、注射间隔时间：0.5s-3s可调 7、最大负压强度：≤-75Kpa 8、负压档位：≥11档可调 9、注射次数：10-180可调 10、适配通用针头：5pin 、9pin型针头 11、具备常规设置参数记忆功能 12、自动定量注射功能 13、具备注射次数计数功能 14、液晶触摸显示屏 | 1台 |

包十一：118万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 一、用途说明 腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉等全身应用 二、系统技术规格及概述： 1 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 2 ≥15寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏，可根据环境光变化自动调节亮度。 3 数字波束增强器 4 多倍波束合成 5 二维灰阶模式 6 组织谐波成像模式 7 组织特异性成像 8 空间复合成像 9 斑点抑制成像 10 频率复合成像 11 回波增强技术 12 M型模式 13 彩色M型模式 14 解剖M型模式 ，M取样线≥3条，能360度任意旋转角度，同时支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像 15 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 16 超宽动态血流技术 17 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） 18 弹性成像，要求具备组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，并具备肿块周边组织弹性定量分析功能 19 实时宽景成像，支持凸阵、线阵和相控阵探头，扫描速度提示，宽景最大扫描长度≥90CM，支持横向标尺，具备往复拼接功能，可反向擦除误操作采集的图像。 20 低机械指数造影模式，并支持微血管造影成像，支持浅表、血管、腹部造影 21 支持造影定量分析软件，时间强度分析曲线和运动追踪 22 独立角度偏转，支持二维加彩色偏转 23 扩展成像，凸阵、线阵探头可用 24 实时双幅对比成像 25 高分辨率血流成像 26 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影） 27自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度 28 一键实现全屏放大 29 局部放大（支持前端、后端放大） 30 二维和彩色多谱勒双幅显示 31 具备穿刺针增强技术，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调 32 具有穿刺中位线，参数显示区可显示靶目标至体表的距离，探头中央可见穿刺中位点标识 33 支持超声教学软件，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能。 34 支持DICOM 3.0 35 支持语言，英语，中文等（包括键盘输入、注释、操作面板等） 三、测量和分析: 1 常规测量 2 距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量 3 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） 4 全科测量包，自动生成报告 5 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 6 妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 7 支持心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等 8 支持用户自定义测量项目以及公式编辑 四、电影回放及原始数据处理 1 所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 2 支持保存后的图像对比分析（动态、静态） 3 原始数据处理，可对回放图像进行参数调节 4 支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失 5 支持一键多功能输出，要求同一个自定义功能按键支持≥4个功能的输出。 五、检查存储和管理（内置超声工作站） 1 检查存储 ≥240G硬盘 ，为固态硬盘，速度快，低功耗 2 内置超声工作站 3 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 六、基本技术参数及要求 1 系统通用功能 1.1. 接口选择:1个，可扩展到3个 1.2. 安全标准：符合商品安全质量要求 1.3. 支持用户自定义按键数量≥4个 2 二维灰阶模式 2.1. 数字化声束形成器 2.2. 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 2.3. 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 2.4. 扫描线：每帧线密度≥512超声线 2.5. 发射声束聚焦：发射≥8段 2.6. 扫描频率： 2.7. 电子凸阵：超声频率 1.3- 5.1 MHz 2.8. 电子线阵：超声频率 3.5-16.0MHz 2.9. 电子腔内：超声频率 3.0-11.2 MHz 2.10. 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 2.11. 最大显示深度:≥39cm 2.12. 最大帧率: ≥999 帧/秒 2.13. TGC: ≥8段 2.14. LGC: ≥4段 2.15. 二维灰阶：≥256 2.16. 动态范围: 30-190db （可视可调） 2.17. 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 2.18. 伪彩图谱: ≥8种 2.19. 体位标记：≥120种，可以自定义注释 2.20. 扫描帧率：诊断深度18cm，相控阵探头全视野时≥61帧／秒 3彩色多普勒成像 3.1. 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 3.2. 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 3.3. 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 3.4. 最大帧率: ≥244 帧/秒 3.5. 支持B/C 同宽 4频谱多普勒模式 4.1. 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 4.2. 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 4.3. 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 4.4. 最大速度: ≥9.21m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s） 4.5. 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 4.6. 取样容积: 0.5-20mm 4.7. 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) 4.8. 零位移动：≥8 级 4.9. 快速角度校正 4.10. 支持频谱自动测量 4.11 支持用户自定义协议 4.12 支持ASE16，ASE17评分 七、连通性 1 参考信号: 心电,呼吸波，并支持心电触发控制 2 输入/输出信号: 3 输入: VCR, 外部视频, RGB彩色视频 4 输出: 高清影视频接口，复合视频, RGB彩色视频, S---视频 5 支持数据无线传输 6 支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换 7 支持DICOM 9 USB 3.0接口 10 外设数据模块：包含下列接口： S-VIDEO视频、VGA视频接口、高清音视频接口 11 音频接口 12 可升降多功能专用台车 13 支持机器防盗锁控制 14 支持扩展USB接口 15 可装卸探头扩展槽 16 储物设备 17 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件 八、配置要求 1 便携式全数字彩色超声诊断系统主机 1台 2 线阵探头 1把 3 腔内探头 1把 4 腹部探头 1把 5 内置式可充电、可拔插锂电池 2块 6 三接口探头扩展器 1个 7 配备配套专用拉杆箱 1个 8 可升降专用移动台车 1台 | 1台 |

包十二：52万元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心身整体评估干预系统 | 序号 系统模块 功能参数 1 医生临床科室管理系统 医生拥有独立的管理权限，可审阅名下的用户报告，支持医生电子签名。 根据科室需求自定义个性化心理评估报告模板。 系统采用报表系统，可自定义数据分析报表,科室医生可根据实际需要，灵活地定制并组合筛选符合条件的分析报表，对测评结果进行综合分析，可按组织级别层次来进行数据统计、心理健康数据分析及心理危机干预跟踪。 强大的统计分析功能，可满足科室科研需求，拥有出具大数据人群的统计功能，并支持二次数据挖掘（导出Excel等源数据功能）。 可实现与HIS系统的数据对接和报告共享。 2 智能专家诊断报告系统 系统支持智能分析生成专业的评测报告，快速获取并打印检查报告。 分析报告由体检者个人信息、报告图表及分数、专家评语、专家建议等模块构成，界面简洁，文字通俗易懂。 心理评估报告出具时间支持：即时、延时、审阅、自定义可见与不可见。 支持历年心理测评数据、心理报告的查询、比对功能。 可根据测评者的个人信息、时间范围或测评量表等条件进行档案的查询。 报告、档案支持电子文档(多种格式，有mht，pdf，html 等)导出和备份。 3 风险评估预警系统 测评结束后，系统会根据默认的危机预警标准，将满足危机预警条件的测评者根据危机级别来标记危机标识，并且将具体涉及的测试项及因子也标记上预警标识。医生可对存在预警标识的测评者制定干预措施和管理策略。 管理员可根据不同量表的危机预警条件进行用户档案或测评报告的查询。 管理员可进行预警标准的手动调整。 4 心身整体评估系统 提供的心理测评量表不少于100个，其中心理量表需覆盖心理健康、情绪状态、人格测试、职业测试、婚恋家庭、人际关系、社会行为、儿童青少年、智力测验、临床心身疾病等功能分类，量表库每年不低于两个动态免费升级。 系统支持自定义心理评估套餐, 医生可根据科室患者人群，将系统中的量表分为不同的测评套餐，在分配测评项时可快速勾选不同的测评套餐。 患者用户可凭唯一ID号登录系统，完成心理套餐的评估，并支持自行查看保存个人报告。 系统支持量表的语言答题，答题过程中支持断点智能保存。 5 心身整体干预系统 病人在获得个人心理评估报告的同时，还能自动获取和心理评估结果相匹配的心理健康促进建议，以及个性化的多维多级心理健康干预促进方案，包括心理动漫处方、音乐治疗处方、视频干预处方等。 心理动漫干预系列不少于30个，支持每年动态免费升级，并提供升级明细。 音乐干预治疗系列不少于50个，支持每年动态免费升级，并提供升级明细。 心理视频干预系列不少于30个，支持每年动态免费升级，并提供升级明细。 对不同的心身问题，提供有针对性的个性化的心身干预包8个以上（其中需包括情绪调试、压力控制、心理训练、积极幸福、抑郁缓解、焦虑缓解、睡眠障碍、放松减压等功能包）。 系统以上所提供心理治疗产品必须有知识产权；提供心理干预治疗产品必须定时更新后续可升级。 6 心身整体护理系统 心理护理系统采用专业评估问卷，量表根据经典心理测量理论和项目反应理论编制而成，具有良好的信效度。 能够实现自动化预警功能，可根据不同的时间段、不同的个人信息进行组合查询，支持对预警数据的批量导出。 实现对患者的报告分级处理，分为四个不同的处理区间（无、轻度、中度、重度）。 支持信息的转诊推送，并将分级处理的建议发送给相关会诊科室。 7 心身问题移动端宣教系统 该系统支持对接医院公众号，进行链接服务，也可以通过制作张贴二维码形式贴于床旁进行使用，其中平台功能需包含心身常识、慢病管理、积极心理、妇幼心理、中医促进等知识宣传栏目，支持病人通过手机进行音乐治疗、冥想训练等相关心理健康宣教。 宣传动漫视频应包含多科室的内容宣传，须包含《消化系统的心身疾病》、《内分泌系统心身疾病》、《肿瘤与心理》、《皮肤与心理》、《手术前心理护理》、《解密产后抑郁》、《慢性非传染性疾病》等视频训教动漫，视频动漫内容。 8 医护人员培训及远程支持系统 拥有全国知名心理学、临床医学与健康管理领域专家关于心理问题与心身疾病的相关视频、文字、文献等多种形式于一体的在线学习系统（APP与小程序平台），提升医护人员诊疗水平与能力。 对于装机使用科室内部解决不了的疑难问题，可以实现其他科室或者院外专家进行远程访问患者档案，实现远程诊疗功能。 9 3D医学诊疗技术及临床心理健康大数据平台 以现代医学模式与3D整合医学为指导，运用心身整体医学诊疗技术路径,集临床医学诊疗、心理评估干预、中医体质评估与心身整体干预为一体的诊疗模式。 系统支持大规模数据的智能化分析与用于各类心身疾病与心理问题的学术研究，系统在全国使用医疗客户不少于50家，心理大数据平台库建设级别不低于100万原始数据。 10 二次开发及提供标准API接口 支持与医院HIS系统进行对接、二次开发等，实现医院各信息系统一体化建设目的，提升医护人员的工作效率与操作便捷性。 11 平台安全及性能要求 系统支持使用数字证书技术，在系统上安装数字证书。 厂方提供动态口令牌和加密狗的技术保障措施，保证数据安全和机器系统的运行安全。 平台开发语言要求采用JAVA语言，MySQL数据库，提供负载均衡服务，分布式消息队列服务，分布式缓存集群，分布式web服务。系统前端使用 HTML、CSS 和 JavaScript 进行开发，并支持动态内容显示。 系统核心应用必须支持在Linux操作系统下部署实施，在保证系统运转安全的前提下，提高系统各个应用系统运转的性能和运行效率。 系统响应时间: 去除网络因素， 一般功能不大于500ms(毫秒)，查询功能不大于800ms，统计分析功能不大于1500ms。 HTTP 并发用户数大于2000。 具有较强的系统安全性和数据安全备份机制，灾备数据恢复功能。 12 心理健康管理服务器 1. 处理器 不低于Intel Core i3处理器； 2. 内存≥8GB DDR4 内存； 3. 硬盘≥256GB (固态硬盘+16G傲腾加速)； 4. 显示器≥ 23.8英寸IPS 5. 输入设备标配有线鼠标和键盘； 6. 无线802.11n Wi-Fi 无线联网；兼容 IEEE 802.11a/b/n/gBluetooth 2.1 + EDR (增强数据速率) 模块 7. 操作系统windows 10 64bit 13 心理评估触摸一体机 触摸式液晶屏 对比度：1000:1 触摸次数>3500万次，相应时间：≤5ms 显示尺寸≥22寸，分辨率≥1680×1050/60HZ 操作系统windows 7 支持二维码扫描快速登录 支持身份证智能识别快速登录 外置小数字键盘辅助输入操作 14 移动心身整体护理车 由训练系统及移动推车构成，训练系统可为住院病人提供全方位、多维度的心理训练服务。病人可在病床上享受心理平衡训练。其内涵系统心理训练体系，将专业的心理训练方法图像化、音乐化、动漫化，提升住院病人身心健康水平，促进其身心康复。推车支持倾仰角正负90度调节；连接头横向正负15度旋转；支持360度自由移动；移动电源待机使用5小时以上；集成打印报告设备。 15 心身无线智能干预终端 1. 处理器：至少八核主频2.0GHz ARM架构 2. 内存≥3G 3. 存储≥32G 4. 显示≥8寸触摸屏 5. 网络链接：WiFi双频功能，支持802.11a/b/g/n无线协议，蓝牙功能; 6. 支持音频视频、声音系统：内置音效芯片 16 心身诊疗卡 卡作为心身诊疗服务的一种使用操作介质，卡可用于医院内部使用，也可带回家通过云平台登陆使用，卡有效期可由医院自主设置，建议设置最长有效期为半年或一年，卡服务内容包含心理健康体检和心理健康干预、中医和生活方式评估干预等内容，卡也包括针对相关人员的专业培训，背面的二维码可支持手机扫描快速登录使用。 | 1套 |