招标编号：510112202100139

成都市龙泉驿区教育局

2021年新建幼儿园网络监控及教学设备项目

（第二次）

招

标

文

件

成都市龙泉驿区教育局

四川国际招标有限责任公司

共同编制

二〇二一年七月

目    录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  投标文件格式	25

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	47

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	49

第六章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	51

第七章  评标办法	81

第八章  政府采购合同	100

第一章  投标邀请

四川国际招标有限责任公司受成都市龙泉驿区教育局委托，拟对成都市龙泉驿区教育局2021年新建幼儿园网络监控及教学设备项目（第二次）进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：510112202100139

二、招标项目：成都市龙泉驿区教育局2021年新建幼儿园网络监控及教学设备项目（第二次）

三、资金来源：财政性资金

四、招标项目简介：

本项目共3个包，成都市龙泉驿区教育局采购2021年新建幼儿园网络监控及教学设备一批。（具体详见招标文件第六章）。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目仅02包专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业)，非中小企业承接的将视为无效投标。

3、02包：若采购产品为消毒产品，投标产品须具有卫生许可批件或《消毒产品卫生安全评价报告》。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

七、招标文件获取时间、地点：

招标文件自2021年7月13日至2021年7月20日 （上午9:00-12：00下午13：00-17:00，法定节假日除外）在我司指定网站(http://sale.scbid.net)获取，具体获取流程详见该网站的“标书领取操作手册”。

八、投标截止时间和开标时间：2021年8月2日9时30分（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或没有密封的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。（文件接收时间：2021年8月2日9时00分（北京时间）-投标截止时间）

九、开标地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道中段800号天府四街66号航兴国际广场1号楼3楼开标厅

十、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

十一、供应商信用融资：

1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容详见招标文件附件“川财采〔2018〕123号”）。

2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标（成交）的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请（具体内容详见招标文件附件“成财采〔2019〕17号”、“成财采发〔2020〕20号”）。

十二、联系方式

采 购 人：成都市龙泉驿区教育局

地    址：四川省成都市龙泉驿区龙泉镇东街92号

联系人：张老师

联系电话：028-84853172

采购代理机构：四川国际招标有限责任公司

通讯地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号

邮编：610000

联系人：王先生、张女士

联系电话：028-87797107转821、13281460462

第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购预算 （实质性要求） | 本项目预算金额：944.2万元； （01包：358.9万元；02包：162.3万元；03包：423万元） 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 01包：358.9万元；02包：162.3万元；03包：423万元 超过最高限价的报价为无效投标。 采购项目分包采购的，在采购金额未超过采购项目总预算金额前提下，采购人可以在评标过程中临时调剂各包采购限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评标报告中记录。 |
|  | 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
|  | 进口产品（实质性要求） | 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 |
|  | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 （仅02包不适用） | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、参加政府采购活动的中小企业提供《中小企业声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 4、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 5、参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 6、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 |
|  | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标无效。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
|  | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
|  | 投标保证金 | 根据《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（川财采〔2020〕28号）文件，本项目不收取投标保证金。 |
|  | 合同分包 （实质性要求） | 本项目不接受合同分包。 □本项目接受合同分包，具体要求如下： 1.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。 2.分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。本项目可以分包履行的具体内容、金额或者比例： |
|  | 采购项目具体事项/采购文件内容咨询 | 联系人：王先生 联系电话：028-87797107转821 |
|  | 开标、评标工作咨询 | 联系人：张女士 联系电话：13281460462 |
|  | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请登录我司网站http://sale.scbid.net/ 办理代理服务费缴纳及中标通知书领取的事宜。 中标通知书领取：财务部 028-87797107转1 地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号。 |
|  | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。 项目问题询问： 联系人：王先生 联系电话：028-87797107转821 标书领取系统注册及网上报名询问：企业发展部 028-87793117 标书领取系统技术问题询问：信息管理部 028-87797107转734 服务质量投诉：企业发展部 028-87793117 联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号。 |
|  | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，供应商质疑由采购代理机构负责答复。 联系方式：质量技术部 028-87797776转820/725。 地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号1栋17层。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围, 供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
|  | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即龙泉驿区财政局政府采购监督管理科。 联系电话：028-84636986。 地址：龙泉驿区中街117号。 |
|  | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
|  | 招标服务费 | 依照成本加合理利润的原则,以中标金额作为计算基数, 按下列收费标准进行收取: 服务类型 费率 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注: 1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。 2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 3、服务费收款单位、开户行、银行账号： 收款单位：四川国际招标有限责任公司 开户行：中国民生银行股份有限公司成都分行营业部 账号：9902001762035366 4、中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标服务费。 |
|  | 送样提醒 | 本项目若涉及样品，要求送样至航兴国际广场1号楼3楼的，供应商应乘坐货梯至三楼，并按现场工作人员要求摆样。 |
|  | 承诺提醒 | 关于供应商依法缴纳税收和社会保障资金的相关承诺，项目采购活动结束后，采购人或采购代理机构如有必要将核实供应商所作承诺真实性，如提供虚假承诺将报告监管部门严肃追究法律责任。 |
|  | 联合体（实质性要求） | 本项目不允许联合体参加 □本项目允许联合体参加 |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市龙泉驿区教育局。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川国际招标有限责任公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指获取了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按照规定获取了招标文件（实质性要求）。

由代理机构提供供应商获取招标文件情况的相关证明材料，供应商不用提供证明材料。

4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 提供相同品牌产品处理。

5.1.1 非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：01包：核心交换机、硬盘录像机、02包：电钢琴、03包：幼教专用交互智能平板。

5.1.2 采用最低评标价法的采购项目。

提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

5.1.3 采用综合评分法的采购项目。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.2 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

三、招标文件

6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少１５日前、提交资格预审申请文件截止时间至少３日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 供应商应于投标文件递交截止时间之前在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

更正通知通过供应商报名时备注的电子邮箱发送至所有获取招标文件的供应商，供应商在收到相应更正通知后，以书面形式给予确认。如供应商未给予书面回复，则视为收到并认可该更正通知的内容。

7.4 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

现场考察或标前答疑会时间：本项目不组织。

现场考察或标前答疑会地点：本项目不组织。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、投标文件

9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12. 联合体投标（仅适用于允许联合体参与的项目）

联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应至少包括下列两部分文件：

文件一：资格性投标文件

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：其它响应性投标文件

严格按照招标文件要求提供以下五个方面的相关材料：

- 报价部分。

1、投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”、“报价明细表”（如涉及）。

2、本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

（3）在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%。（实质性要求）。

（二）技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容（如涉及）：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

（三）商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容（如涉及）：

（1）投标函；

（2）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（3）商务应答表；

（4）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

（四）其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16．投标保证金

根据《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（川财采〔2020〕28号）文件，本项目不收取投标保证金。

17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18．投标文件的印制和签署

18.1投标文件分为“资格性投标文件”和“其他响应性投标文件”两部分，且该两部分应分册装订。

18.2资格性投标文件正本1份副本4份，并在其封面上清楚地标明资格性投标文件、项目名称、项目编号、包件号及名称（若有）、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.3其他响应性投标文件正本1份副本4份，并在其封面上清楚地标明其他响应性投标文件、项目名称、项目编号、包件号及名称（若有）、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.4“开标一览表”应编制于其他响应性投标文件正副本内，如有遗漏，将视为无效投标（实质性要求）。

注：本项目不需要提供单独密封的“开标一览表”。若投标人提供有单独密封的“开标一览表”，该单独密封的“开标一览表”不作为开标、唱标及评标的依据，但投标人在规定的投标截止时间前，按招标文件要求补充、修改投标文件中“开标一览表”内容的除外。

18.5 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。投标文件副本可采用正本的复印件，提供电子文档1份采用光盘或U盘制作。

18.6投标文件应由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表在投标文件要求的地方签字或加盖私人印章，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替（实质性要求）。

18.7 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.8 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者活页装订。

18.9 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

19.投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2 投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

注：投标人在递交投标文件时，请用正楷填写本招标文件附件二“递交投标文件签收表”然后将签收表和投标文件一并递交给本招标代理机构项目工作人员。

20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

21．投标文件的补充、修改或撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以补充、修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人补充、修改的内容，应由其法定代表人/单位负责人或授权代表签署并盖单位公章，并进行密封和标注。密封袋上应当注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包），并在密封袋上标注“补充”、“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

五、开标和中标

22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人应派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不参加开标活动。

22.2 开标时，可根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人的投标文件当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，应当当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，当场予以更正。

22.6 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的投标文件当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，应当当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

24．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

25.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

26.采购人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：

（1）发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）中标候选人因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）中标候选人提供虚假材料；

（5）中标候选人恶意串通。

27.中标通知书

27.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

27.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

27．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

27.4中标公告发出后，中标供应商领取中标通知书的，请登录我司网站http://sale.scbid.net/ 办理。（详见须知附表中联系方式）

六、签订及履行合同和验收

28.签订合同

28.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

28.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行实质性修改。

28.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式壹份）在我司指定网站（http://sale.scbid.net）上传。

29. 合同分包（实质性要求）

29.1本项目合同接受分包与否，以“投标人须知附表”勾选项为准。

29.2 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

30.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

31. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

32.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

34. 履行合同

34.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

35. 验收

35.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。

35.2 验收结果合格的，中标人凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规有关规定给予行政处罚。

36.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第六章商务要求中付款方式。

七、投标纪律要求

37. 投标人纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

38.1 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

38.2 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

八、询问、质疑和投诉

38．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

九、其他

39.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

40．（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

第三章  投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

第一部分     “资格性投标文件”格式

格式1-1

封面：

（正本/副本）

xxxxx项目

资格性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

包        号：

投标时间：年 月 日

格式1-2

一、法定代表人/单位负责人授权书

XXXXXXXX（采购代理机构名称）：

本授权声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX” 项目（招标编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表（被授权人）签字：XXXX。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

格式1-3

二、承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

格式1-4

投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

格式1-5

承诺函(如涉及)

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，现郑重承诺如下：

根据本项目招标文件第四章资格证明要求中第  项，我单位应具备        （备案、登记、其他证照）。但因我单位所在地已对上述备案、登记、其他证照实行“多证合一”，故在此次采购活动中提供满足资格要求：       （营业执照中对该备案、登记、其他证照的描述）的“多证合一”营业执照。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺内容存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX。

日    期：XXXX。

注：1.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供该承诺。

2.若已提供资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照的证明材料，无需提供该承诺。

3.若本项目资格要求不涉及，无需提供该承诺。

格式1-6

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
　　1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
格式1-7

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

格式1-8

监狱企业

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定监狱企业参加采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

第二部分     “其他响应性投标文件”格式

格式2-1

封面：

（正本/副本）

项目

其他响应性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

包        号：

投标时间： 年  月  日

格式2-2

一、投 标 函

XXXX（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXXXXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方为本项目提交的投标文件正本壹份，副本XXXX份。

四、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后XXXX天，并满足招标文件中其他关于投标有效期的实质性要求。

五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传    真：XXXX。

日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

格式2-3

二、承诺函（实质性要求）

XXXX（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

九、在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%，我方承诺符合该要求。

十、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

格式2-4

三、开标一览表

第XX包

| ## 序号 | ## 货物名称 | ## 制造厂家及 ## 规格型号 | ## 数量 | ## 投标单价 ## （万元） | ## 投标总价 ## （万元） | ## 交货 ## 时间 | ## 是否属于进口产品 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均须加盖投标人印章。

3．“开标一览表”以包为单位填写。

4．如是进口设备，须在表格中标明“进口”。招标文件未明确“允许进口”的，供应商以进口产品进行投标时，将视为无效投标。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

格式2-5

四、分项报价明细表

第XX包

| ## 序号 | ## 产品名称 | ## 规格型号 | ## 品牌 | ## 单位 | ## 数量 | ## 单价 | ## 金额 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 分项报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

格式2-6

五、商务应答表

招标编号：

| ## 序号 | ## 包号 | ## 招标要求 | ## 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标文件第六章全部商务要求列入此表。

2．按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-7

六、商务、技术、服务应答附表

（仅用于中标、成交结果公告，此表不作为评审内容）

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条第三款要求，中标、成交结果公告应当公告中标（成交）供应商的相关内容，请供应商根据响应情况如实完善以下内容，结果公告时公布中标（成交）供应商的相关信息。

| ## 中标（成交）供应商的相关信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## *项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## *投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## *注册地址 |  |  |  |  | ## *行政区域 |  |  |  |
| ## *供应商规模 |  | ## □大型企业 □中型企业 □小微型企业（对应处打“√”） |  |  |  |  |  |  |
| ## *单位联系方式 |  | ## *单位联系人 |  |  |  | ## *单位电话 |  |  |
|  |  | ## *单位邮箱 |  |  |  |  |  |  |
| ## 注：以上*号项信息供应商须如实填写，信息将录入四川省政府采购计划执行系统，若因供应商提供错误信息造成的问题，由其自身承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 供应商应答“采购文件”的主要内容 | 主要中标或者成交标的的名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的单价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的服务要求（如：交货期、质保期、售后服务等等） |  |  | - .... - .... - .... |  |  |  |  |

注：

- 供应商需如实完善表格内容。

- 供应商应答的主要内容应与投标文件一致，可以进行简要概括性表述。

- 供应商应答的主要内容仅用于结果公告，供应商自行完善的内容视为不涉及供应商商业秘密。若供应商没有填写或没有递交此表，视为允许采购代理机构将供应商投标文件中所有相关的应答内容进行公告。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-8

七、投标人基本情况表

| ## 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 注册地址 |  |  |  | ## 邮政编码 |  |  |  |
| ## 联系方式 | ## 联系人 |  |  | ## 电话 |  |  |  |
|  | ## 传真 |  |  | ## 网址 |  |  |  |
| ## 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 法定代表人/单位负责人 | ## 姓名 |  | ## 技术职称 |  | ## 电话 |  |  |
| ## 技术负责人 | ## 姓名 |  | ## 技术职称 |  | ## 电话 |  |  |
| ## 成立时间 |  |  | ## 员工总人数： |  |  |  |  |
| ## 企业资质等级 |  |  | ## 其中 | ## 项目经理 |  |  |  |
| ## 营业执照号 |  |  |  | ## 高级职称人员 |  |  |  |
| ## 注册资金 |  |  |  | ## 中级职称人员 |  |  |  |
| ## 开户银行 |  |  |  | ## 初级职称人员 |  |  |  |
| ## 账号 |  |  |  | ## 技工 |  |  |  |
| ## 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-9

八、类似项目业绩一览表

| ## 年份 | ## 用户名称 | ## 项目名称 | ## 完成时间 | ## 合同金额 | ## 是否通过验收 |  | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。
格式2-10

九、投标产品技术参数表

招标编号：

| ## 序号 | ## 包号 | ## 货物（设备）名称 | ## 招标文件要求 | ## 投标产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标文件第六章技术服务要求全部列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序逐条对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-11

十、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| ## 类别 | ## 职务 | ## 姓名 | ## 职称 | ## 常住地 | ## 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## 证书 ## 名称 | ## 级别 | ## 证号 | ## 专业 |
| ## 管理 ## 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 技术 ## 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

备注：此表填写的管理人员将作为判定87号令第37条依据。

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目仅02包专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业)，非中小企业承接的将视为无效投标。

3、02包：若采购产品为消毒产品，投标产品须具有卫生许可批件或《消毒产品卫生安全评价报告》。

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：

（1）授权参加本次投标活动的供应商代表证明材料

二、投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

（一）资格要求：无

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：无

注：1、资格要求中“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款的具体金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证金额标准为准。

- 供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）；

2、具备良好商业信誉的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料；｛注：①可提供2019或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2019或2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件。｝

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函，格式详见第三章）；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）；

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式详见第三章）；

7、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）；

8、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目仅02包专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业)，非中小企业承接的将视为无效投标。（提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

9、02包：若采购产品为消毒产品，投标产品须具有卫生许可批件或《消毒产品卫生安全评价报告》（提供复印件）。

（二）资质性要求相关证明材料：无

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

（1）法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

（2）法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章；②如投标文件均由投标人法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。）。

二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：无

（二）资质性要求相关证明材料：无

（三）其他类似效力要求相关证明材料：无

注：1、以上要求的资料复印件均须加盖投标单位的公章（鲜章）。

2、根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供“多证合一”的营业执照，并就被“多证合一”整合的相关登记、备案和各类证照的真实性作出承诺（承诺函格式详见第三章）。

第六章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

前提：标注“*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的作无效处理。标注“★”的为本项目重要参数条款，不满足的按照“综合评分明细表”中要求进行评审。

一、项目概述

本项目共3个包，具体采购清单如下：

01包采购清单

| 序号 | 产品名称（采购标的名称） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面AP | 86 | 个 |
| 2 | 吸顶AP | 114 | 个 |
| 3 | 24口交换机 | 22 | 台 |
| 4 | 48口交换机 | 10 | 台 |
| 5 | 8口POE交换机 | 24 | 台 |
| 6 | 16口POE交换机 | 10 | 台 |
| 7 | 核心交换机 | 10 | 台 |
| 8 | 千兆单模光模块 | 40 | 个 |
| 9 | 综合出口网关 | 10 | 台 |
| 10 | 无线控制器 | 10 | 台 |
| 11 | 200万半球摄像机 | 550 | 台 |
| 12 | 200万枪式摄像机 | 70 | 台 |
| 13 | 枪式摄像机支架 | 70 | 个 |
| 14 | 硬盘录像机 | 22 | 台 |
| 15 | 监控硬盘 | 44 | 个 |
| 16 | 监视器 | 22 | 台 |
| 17 | 8口POE监控交换机 | 74 | 台 |
| 18 | 16口POE监控交换机 | 10 | 台 |
| 19 | 16口汇聚监控交换机 | 10 | 台 |
| 20 | 应急指挥终端 | 10 | 套 |
| 21 | 会议音箱 | 14 | 台 |
| 22 | 会议功放 | 7 | 台 |
| 23 | 会议调音台 | 12 | 台 |
| 24 | 会议电源时序器 | 12 | 台 |
| 25 | 会议抑制反馈器 | 12 | 台 |
| 26 | 一托四会议话筒 | 7 | 套 |
| 27 | 会议设备机柜 | 22 | 台 |
| 28 | 多功能厅音箱 | 20 | 台 |
| 29 | 多功能厅功放 | 10 | 台 |
| 30 | 多功能厅音频处理器 | 5 | 台 |
| 31 | 多功能厅一托二手持话筒 | 10 | 套 |
| 32 | 室外防水音箱 | 20 | 只 |
| 33 | 室外扩声功放 | 10 | 台 |
| 34 | 室外扩声信号放大器 | 10 | 套 |
| 35 | 室外扩声一托二真分集手持话筒 | 10 | 套 |
| 36 | 辅材及人工、安装调试 | 1 | 批 |

02包采购清单

| 序号 | 产品名称（采购标的名称） | ## 单位 | ## 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电钢琴 | ## 台 | 121 |
| 2 | 消毒柜 | ## 台 | 121 |
| 3 | 空气净化器 | ## 台 | 242 |
| 4 | 财务打印软件 | 套 | 10 |

03包采购清单

| 序号 | 产品名称（采购标的名称） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幼教专用交互智能平板 | 台 | 141 |
| 2 | 幼教专用资源 | 套 | 141 |
| 3 | 交互式软件 | 套 | 141 |
| 4 | 壁挂式数字教学一体机 | 台 | 141 |
| 5 | 线材辅材 | 套 | 141 |

本项目采购标的所属行业为：工业。

*二、商务要求

1、设备安装：中标人负责将设备送到成都市龙泉驿区教育局指定学校，并负责安装、调试、培训。

2、交货期限：中标人须在合同签订生效后60日内完成交付。

3、付款要求：

3.1、合同签订后，中标人完成全部货物的运输、安装、调试等工作，经采购人验收合格结束后，采购人在收到中标人出具的正规发票30日内，采购人支付合同金额的100%。

3.2、逾期支付责任：采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。采购人逾期付款的，依据相关规定承担相关责任。（注：此条款为采购人逾期支付责任的说明，投标人在投标文件中对此可不做应答）

4、履约验收要求：

4.1中标人与采购人应严格按照相关要求进行验收，采购方有权邀请第三方机构或质检部门共同验收。

4.2验收方法：验收时双方皆应派员参加，验收合格并安装完毕后需双方签署验收单；

4.3 验收标准：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件及投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

4.4 验收时间要求：成交人按照合同要求完成全部工作后，采购人在收到书面的验收申请材料后30日内组织履约验收工作。

4.5 其他要求：

4.5.1验收时如发现所交付的货物有不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与供应商双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延；

4.5.2采购人无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已完成履约并验收合格。

4.5.3如货物经供应商3次维修或更换仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作供应商不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究供应商的违约责任。

4.5.4项目验收结果合格的，供应商凭验收合格证明书至采购单位办理财政支付手续；验收结果不合格且拒不整改的，采购人有权拒绝支付采购资金，还可能上报本项目同级财政部门。

5、质保期要求（注：如涉及技术参数要求中有特别要求，此处不再重复评审）

本项目所涉及产品质保期≥3年，质保期内负责维修，终身维护，质保期从项目通过验收出具发票之日起开始计算。

三、技术参数要求

01包技术参数要求：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 墙面AP | ★1、采用双路双频设计，支持802.11ax标准； ★2、整机4条空间流，5GHz单射频支持2*2 MIMO，单射频最大接入速率≥1.2Gbps，2.4GHz单射频支持2*2 MIMO，单射频最大接入速率≥0.574Gbps，整机最大接入速率≥1.775Gbps； 3、1个1G以太网口上联，4个1G以太网口下联； 4、为保证用电安全与电源的易获得性，同时支持802.3af/本地DC12V电源供电模式； ★5、整机功耗小于10W； 6、为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License； ★7、为保障系统兼容性并便于后续统一运维管理，承诺此次所投墙面AP应纳入原有无线网络和实名认证体系管理。（提供承诺函并加盖公章） |
| 2 | 吸顶AP | ★1、支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式； 2、支持1024QAM； 3、整机≥4条空间流，整机最大接入速率≥1.7Gbps； 4、支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信； 5、具备NAT、PPPoE Client、IPsec VPN等功能； 6、避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用； ★7、为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License； ★8、为保障系统兼容性并便于后续统一运维管理，要求此次所投吸顶AP应纳入原有无线网络和实名认证体系管理。 |
| 3 | 24口交换机 | ★1、固化24口10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，固化单交流电源，要求设备采用静音无风扇节能设计； 2、交换容量≥335Gbps，包转发率≥50Mpps； 3、要求所投设备MAC地址≥16K； 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等； ★6、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告复印件； ★7、为保障系统兼容性并便于后续统一运维管理，应与核心交换机为同一品牌。 |
| 4 | 48口交换机 | ★1、配置10/100/1000M以太网端口≥48个，配置1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥52个； 2、交换容量≥335Gbps，转发性能≥85Mpps； 3、要求支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 4、支持4K 802.1Q 、protocol VLAN、QINQ、IGMP Snooping v1/v2/v3、远程端口镜像； 5、支持OpenFlow 1.3协议，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供合法机构出具的有效的检测证书或检测报告复印件； 6、支持ipv6，提供ipv6 ready phase-2认证证书复印件（要求与投标型号一致）； 7、支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 8、支持虚拟化功能，最多可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 9、支持防雷等级≥10KV，提供合法机构出具的有效的合格的测试报告复印件； ★10、为保障系统兼容性并便于后续统一运维管理，应与核心交换机为同一品牌。 |
| 5 | 8口POE交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个； 2、要求交换容量≥256Gbps，包转发率≥30Mpps； 3、要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W； ★4、投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态； ★5、为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供合法机构出具的有效的合格的IK防护等级测试报告复印件； ★6、支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，当设备端口检测到环路时，执行关联策略并通告控制器对应的接口告警信息并记录。投标时提供合法机构出具的具有CMA或CAL或CNAS认证标识的有效的合格的检验报告复印件； ★7、为保障系统兼容性并便于后续统一运维管理，应与核心交换机为同一品牌。 |
| 6 | 16口POE交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥16个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个； 2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥42Mpps； 3、要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率≥125W； 4、支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； ★5、要求所投产品支持交换机即插即用，支持按功能区域零配置上线，支持图形化界面划分端口业务； ★6、为保障系统兼容性并便于后续统一运维管理，应与核心交换机为同一品牌。 |
| 7 | 核心交换机 | ★1.固化10/100/1000M以太网端口≥28，复用100/1000M SFP光口≥4个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； ★2.交换容量≥598Gbps，包转发率≥220Mpps； ★3.支持可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余，实配≥2个电源； ★4.设备MAC地址≥32K； 5.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+； 6.支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6； 7.设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等； ★8、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供合法机构出具的有效的合格的IK防护等级测试报告复印件； 9、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 10、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； ★11、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； ★12、提供生产厂家售后服务承诺函复印件。 |
| 8 | 千兆单模光模块 | 1、千兆光模块，单模，波长1310nm,SFP形态，LC接口，传输距离≥10公里； |
| 9 | 综合出口网关 | 1、支持千兆电口≥8个，千兆光口≥2个；标准1U机箱，多核非X86架构，硬盘插槽≥1个，配置硬盘容量≥1T，硬盘支持可插拔更换，运行内存≥2G，电源数量≥1个，采用节能设计，整机功耗＜30W； ★2、吞吐量≥900Mbps，最大并发连接数≥30万，最大并发在线用户≥300人； 3、支持在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式； 4、支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择，应用路由效果可通过图表呈现； 5、支持智能DNS，无需内部服务器做任何修改情况下，为外网用户提供一个与该用户相同运营商的链路对内访问，支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理； 6、为避免跨运营商访问，投标设备需要支持地址库路由，至少包含移动、联通、电信、教育、电信通五家地址库； 7、DHCP支持IPAM，支持显示地址池使用情况，包含地址数、地址总数、已经分配地址数、使用率，支持IP安全绑定情况显示； 8、支持IP地址智能管理图形界面显示，可显示固态在线IP、固态离线IP、动态分配IP、接口IP、排除IP、冲突IP。无需安装任何客户端，支持IP地址绑定，可单MAC绑定、IP+主机名绑定、IP+MAC绑定、IP+MAC+主机名绑定、IP+主机名+接入设备绑定、IP+MAC+主机名+接入设备绑定，进而实现DHCP无感知准入控制； 9、支持终端迁移告警，可显示迁移终端IP及MAC，终端迁移时间，迁移前后接入设备IP及MAC，迁移前后VLAN及端口； 10、本地认证支持微信认证、短信认证、二维码授权认证、二维码自助认证、LADP认证，支持与域认证联动实现单点登陆； 11、内置多种流控模型，包括娱乐模版，办公模版，专家模板等，支持一键开启智能流量控制； 12、支持VPN内流量的可视化监控，支持VPN内流量流量控制，IM聊天可支持基于聊天内容关键字的策略控制，通过插件可以实现QQ聊天内容的审计； 13、支持流控带宽升级功能：客户带宽升级后，只需要修改线路总带宽即可，其余策略都会自动按比例更新，无需每个策略调整；支持VPN内流量控制，支持WINDOWS、安卓、MAC、IOS操作系统SSLVPN客户端软件； 14、支持https审计，并对访问网址进行排行，支持外发文件、外发信息、虚拟身份审计，能够在设备上查询到详细信息； 15、支持网络资源加速（主动缓存），可对指定网络资源提供热点资源本地化服务,为防止虚假应标，需提供配置及资源热点页面，网络资源加速（主动缓存）支持通过定时、实时、立即缓存等多种方式进行缓存同步，支持应用缓存加速（被动缓存），可将用户访问过的APP（IOS及Android）均缓存到本地，供其他访问相同APP的用户在本地下载，提高下载速度，应用缓存加速（被动缓存）支持精确缓存指定的APP，避免浪费本地存储空间； 16、支持防攻击：支持防land攻击、防 Teardrop 攻击、防 Smurf 攻击、防异常TCP Flag 攻击、防Ping of Death 攻击、防SYN Flood 攻击、防UDP Flood 攻击、防ICMP Flood 攻击、防Fraggle攻击、防超长ICMP报文攻击、防Winnuke攻击、防ARP Flood报文攻击等，支持安全域：支持基于IP的安全域划分，支持基于逻辑接口的安全域划分； 17、支持防共享上网，支持一键防共享开关，发现共享后可以提供只检测、不允许上网、限速上网三种处理方式； 18、防运营商检测，可以避免ISP ADSL线路封杀共享； 19、支持对无线AP进行管理，可自动发现接入AP，可设置无线用户黑白名单，支持反制非法AP,支持内网二层用户隔离，支持设置STA优先接入5G频段(band select)，支持AP状态信息查看，支持AP批量升级，支持反制非法AP，支持开启无线网优功能； 20、配置无线AC控制器功能； ★21、配置SSL VPN使用授权许可≥100个，配置IPSec VPN使用授权许可≥100个；配置URL规则库、应用识别特征库升级服务授权≥5年； ★22、为保障系统兼容性并便于后续统一运维管理，应与核心交换机为同一品牌。 |
| 10 | 无线控制器 | ★1、配置千兆电口≥8个，千兆光口≥1个，万兆光口≥1个； ★2、内部实配硬盘插槽，且实配硬盘容量≥1T，内存≥4G； 3、本地转发AP可管理数≥800个； 4、支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证 ，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络； 5、支持内置portal认证页面定制，有专业知识的人员可以定义任何页面，做到完全自定义包上传，支持将用户上下线信息发送给第三方系统； 6、本次配置≥96个无线AP管理授权； ★7、为保障系统兼容性并便于后续统一运维管理，应与核心交换机为同一品牌。 |
| 11 | 200万半球摄像机 | 1.最大图像尺寸：≥1920 × 1080 2.主码流帧率分辨率：≥50 Hz：25 fps（≥1920 × 1080，≥1280 × 720） 3.子码流帧率分辨率：≥50 Hz：25 fps（≥640 × 480，≥640 × 360） 4.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 5.视频压缩码率：≥32 Kbps~8 Mbps 6.H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile 7.H.265编码类型：Main Profile 8.Smart264编码：支持 9.Smart265编码：支持 10.码率控制：定码率，变码率 11.ROI：支持主码流设置1个固定区域 12.报警触发：移动侦测，遮挡报警，异常 13.Smart事件：越界侦测，区域入侵侦测 14.音频环境噪声过滤：支持 15.音频采样率：≥8 kHz/16 kHz 16.音频压缩标准：G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC 17.音频压缩码率：≥64 Kbps（G.711）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC） 18.同时预览路数：≥6路 19.用户管理：≥32个用户，可分≥3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户 20.使用插件预览：IE10，IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+ 21.接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK 22.网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1x，IPv6 23.网络存储：NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 24.日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 25.图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 26.图像设置：走廊模式（旋转），饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 27.音频：≥1个内置麦克风 28.网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 29.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 30.最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 31.快门：≥1/3 s~1/100,000 s 32.慢快门：支持 33.宽动态：≥120 dB 34.P/N制：P制 35.日夜切换模式：ICR红外滤片式 36.调节角度：水平：≥0°~360°，垂直：≥0°~ 75°，旋转：≥0°~360° 37.补光灯类型：红外灯 38.补光距离：最远可达30 m 39.波长范围：≥850 nm 40.防补光过曝：支持 41.防护：≥IP66 42.联动方式：上传FTP/NAS，上传中心，邮件，录像，抓图 43.通用功能：心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印 44.启动及工作温湿度：≥-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 45.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af ★46.为确保兼容性、稳定性与售后服务的便捷性，应与硬盘录像机为同一品牌 |
| 12 | 200万枪式摄像机 | - 最大图像尺寸：≥1920 × 1080 2.主码流帧率分辨率：≥50 Hz：25 fps（≥1920 × 1080，≥1280 × 720） 3.子码流帧率分辨率：≥50 Hz：25 fps（≥640 × 480，≥640 × 360） 4.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 5.视频压缩码率：≥32 Kbps~8 Mbps 6.H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile 7.H.265编码类型：Main Profile 8.Smart264编码：主码流支持 9.Smart265编码：主码流支持 10.码率控制：定码率，变码率 11.ROI：支持主码流设置1个固定区域 12.报警触发：移动侦测，遮挡报警，异常 13.Smart事件：区域入侵侦测，越界侦测 14.音频环境噪声过滤：支持 15.音频采样率：≥8 kHz/16 kHz 16.音频压缩标准：G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC 17.音频压缩码率：64 Kbps（G.711）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC） 18.同时预览路数：≥6路 19.用户管理：≥32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户 20.浏览器：使用插件预览：IE10，IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+ 21.接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK 22.网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1x，IPv6 23.网络存储：NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 24.smartIR：支持 25.日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 26.图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 27.图像设置：走廊模式（旋转），饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 28.音频：≥1个内置麦克风 29.网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 30.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 31.最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 32.快门：1/3 s~1/100,000 s 33.慢快门：支持 34.宽动态：≥120 dB 35.补光距离：红外光最远可达50 m，柔光最远可达30 m 36.防补光过曝：支持 37.红外波长范围：≥850 nm 38.电气安全防护：≥IP66 39.启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 40.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 *DWD型号不支持PoE ★41.为确保兼容性、稳定性与售后服务的便捷性，应与硬盘录像机为同一品牌 |
| 13 | 枪式摄像机支架 | 1.壁装支架 2.外观：白色 3.适用范围：适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 4.材料：钢 5.调整角度：水平：≥360°，垂直：≥-45°~45° 6.尺寸：≥202×72.6×56.8mm 7.重量：≥182g |
| 14 | 硬盘录像机 | 1.嵌入式网络硬盘录像机，19英寸标准机箱，具备≥8个硬盘槽位，可满配≥6TB硬盘，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； 2.需支持≥32路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥320M，支持4K高清网络视频的接入、存储、预览和回放；需支持≥16路1080P视频同时解码输出，≥1个HDMI支持 4K 高清分辨率输出； 3.应支持手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像，支持重要录像文件加锁保护功能；支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； ★4.支持配合具有高温点检测、船舶检测、测温、温差报警功能的网络摄像机，当触发报警时，设备可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志；（需提供合法的机构出具的有效的合格的检测报告复印件并加盖投标人盖章证明） ★5.支持配合具有区域关注度检测功能的IPC，可实时显示关注区域的人数；支持配置人数阀值和停留时长，当人数过多或停留超时触发报警时，设备可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志；（需提供合法机构出具的有效的合格的检测报告复印件） ★6.支持接入具有人脸抓拍功能的门禁设备，可预览门禁主机的视频画面，触发人脸抓拍时，可设定报警提示并联动录像、弹出报警画面、声音告警、发生邮件；（需提供合法机构出具的有效的合格的检测报告复印件） ★7.支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；需支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。需支持码流加密；（需提供合法机构出具的有效的合格的检测报告复印件） 8.不少于2个HDMI和2个VGA接口，支持不少于2组屏异源输出视频图像；具有≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中USB3.0接口≥1个）、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥4路报警输出接口。 ★9.为保证售后服务能力，需提供生产商的售后服务承诺复印件。 |
| 15 | 监控硬盘 | 1.容量≥6T 2.外形尺寸≥3.5英寸 |
| 16 | 监视器 | 1.背光类型：LED 背光 2.屏幕尺寸：≥42inch 3.像素间距：0.49(H)mm * 0.49(V) mm 4.最佳工作分辨率 ：≥1920 * 1080 @60Hz 5.亮度：≥ 360cd/m² 6.对比度：≥ 1200:1(Typ.) 7.响应时间：≤ 8ms 8.色彩： 16.7M(8bit) 9.可视面积： 940.896 (H) * 529.254(V) mm 10.可视角度： 水平 ≥178°，垂直 ≥178º 11.HDMI： 输入接口≥ 1 个 12.VGA 输入接口： ≥1 个 13.音频输入接口：≥ 1 个 |
| 17 | 8口POE监控交换机 | - 交换容量：≥52 Gbps 2.包转发率：≥26.784 MppsMAC地址容量：;2 K 3.缓存：≥4.1 Mbits;1.5 Mbits;1 Mbits 4.端口：≥1千兆光口;≥8千兆POE电口 5.重量：≥2.67 kg 6.风扇：有; 7.尺寸（长×高×深）：≥105 mm × 27.6 mm × 83.1 mm 8.工作温度：≥0℃～40℃ 9.工作湿度：≥5%～95%（无凝露） 10.存储温度：≥–40℃～85℃ 11.存储湿度：≥5%～95%（无凝露） 12.供电方式：100～240 VAC 48 VDC，1.35 A 13.安装方式：机架式（1U高，19英寸宽）;桌面式 14.浪涌防护：≥6 KV（PoE口） 15.PoE标准：IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 16.供电线芯：网线的1/2/3/6供电 17.PoE端口：port1～8;port1～16;port1～24;port1～4 18.端口最大供电功率：30 W ★19.为确保兼容性、稳定性与售后服务的便捷性，应与硬盘录像机为同一品牌 |
| 18 | 16口POE监控交换机 | - 交换容量：≥36 Gbps 2.包转发率：≥26.784 Mpps 3.MAC地址容量：8 K 4.缓存：≥4.1 Mbits;1.5 Mbits;1 Mbits 5.端口：≥1千兆光口;≥16千兆POE电口 6.重量：≥2.67 kg; - 风扇：有 - 工作温度：≥0℃～40℃ 9.工作湿度：≥5%～95%（无凝露） 10.存储温度：≥–40℃～85℃ 11.存储湿度：≥5%～95%（无凝露） 12.供电方式：48 VDC，2.5 A;100～240 VAC，50/60 Hz，最大4 A;48 VDC，1.35 A;100～240 VAC，50/60 Hz，最大6.5 A 13.安装方式：机架式（1U高，19英寸宽）;桌面式 14.浪涌防护：≥6 KV（PoE口） 15.Hi-PoE端口：无 16.PoE标准：IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 17.供电线芯：网线的1/2/3/6供电 18.PoE端口：port1～8;port1～16;port1～24;port1～4 19.端口最大供电功率：30 W ★20.为确保兼容性、稳定性与售后服务的便捷性，应与硬盘录像机为同一品牌 |
| 19 | 16口汇聚监控交换机 | - 接口数量：≥16个千兆电口 2.接口类型：RJ45电口，全双工，MDI/MDI-X自适应 3.标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab 4.处理类型：存储转发 5.MAC地址表：≥8 K 6.交换容量：≥32 Gbps 7.包转发率：≥23.808 Mpps 8.内部缓存：≥2 Mbits 9.外壳：金属材质，无风扇 10.存储温度：≥–40℃～85℃ 11.工作湿度：≥5%～95%（无凝露） 12.工作温度：≥0℃～40℃ 13.存储湿度：5%～95%（无凝露） 14.链路聚合：支持静态链路聚合，聚合组最多创建≥8个，每组最多≥4个端口成员 15.设备维护：支持远程升级，默认参数恢复，日志查看，基本网络参数配置 16.拓扑展示：支持拓扑页面展示 17.端口配置：支持端口的速率，流控配置，端口使能配置 18.设备状态告警：支持端口通断告警 19.网络管理：支持客户端管理 20.端口统计：支持端口实时收发速率统计，≥7天收发峰值速率统计 ★21.为确保兼容性、稳定性与售后服务的便捷性，应与硬盘录像机为同一品牌 |
| 20 | 应急指挥终端 | ★1.支持GB/T28181、SIP协议，能与各种IMS/软交换平台实现互通 ★2. 不小于10.1英寸显示屏，不低于1280x800像素；配备不低于800万像素分辨率的摄象头，可任意调整摄像头角度 3.支持G.711A/U，G.723，G.729a/b，G.722，iLBC，AMR-NB，AMR-WB，OPUS，H.263、H.264、VP8等多种音视频编解码算法 4.支持信息接收、存储和呈现功能，支持网页浏览，支持本地或在线视频播放功能，支持本地或在线数码相框 5.支持视频转接推送，指挥终端可通过一键拨号，调用学校监控专网内配套网络摄像机的实时现场图像 6.具备嵌入式手柄；采用安卓≥5.1或以上操作系统； 7.可实现点对点视频通话、语音通话； 8.配合融合通信主机，实现融合通讯、≥32方会议召开、视频监控查看/推送等功能； ★9.可实现大容量通讯录功能，支持≥2000条通讯录存储，支持与指挥中心调度台通讯录同步，支持通讯录智能查询、黑名单等功能； 10.支持人脸识别解锁； 11.支持语音拨号功能； 12.产品集语音、视频、数据通信于一体，具备便捷操作特点，能够真正实现领导指挥桌面化、便捷化、一体化。 ★13.为确保兼容性、稳定性与售后服务的便捷性，应与硬盘录像机为同一品牌 |
| 21 | 会议音箱 | - 双磁同轴单元，增强直达声方向性和力度 2.采用无侧边箱体设计风格 3.采用多面型箱体结构，声音更有力 4. 6"双磁同轴音箱 5.额定功率：≥150W(AES) 6.标称阻抗：≥8Ω 7.灵敏度：≥96dB(150Hz-20KHz) 8.最大声压级：≥116dB SPL 9.≥123dB SPL peak 10.覆盖角度：≥90°(H)×90°(V) 11.频率响应：≥70Hz-20KHz（±3dB） 12.分频点：≥2KHz 13.低音单元≥：1×6" (2"音圈) 14.高音单元：≥1×1"(1.3" 音圈) 15.吊挂硬件：M8 Rigging point 16.连接插座：≥2 x Neutrik NL4MP 17.★为确保兼容性、稳定性与售后服务的便捷性，应与多功能厅音箱为同一品牌。 |
| 22 | 会议功放 | 1.额定功率8Ω：≥2×300W 2.额定功率4Ω：≥2×600W 3.频率响应：≥20HZ – 20KHZ, +0,-0.5db 4.谐波失真：<0.05% 20HZ – 20KHZ 5.阻尼系数：≥400 6.电压增益：≥35dB 7.灵敏度：额定负载0.775v/1.0v/1.4vrms可调 8.输入阻抗：20k ohms 平衡输入， 10k ohms 非平衡输入 9.信噪比：103dB 10.串扰：≥80dB 11.上升速率：>40V/80ms 12.输入接口：XLR平衡式 13.级联接口：XLR平衡式 14.输出接口：扬声器插口和双色接线端子 15.增益控制：≥2个41位B10K步进式电位器 16.指示灯：开启－蓝灯／保护－绿灯／压缩－黄灯／峰值－红灯／并联－黄灯； 17.保护：直流保护，超高频保护，短路保护，过载保护，开机关机保护，温度保护 ★18.为确保兼容性、稳定性与售后服务的便捷性，应与多功能厅音箱为同一品牌。 |
| 23 | 会议调音台 | - 附带≥99种模式数字效果器； 2.旋钮式电位器降低零件磨损； 3.单声道具备高功效的≥3段EQ； 4.具备电平控制的≥1个立体AUX回送，并可将讯号送至AUX1； 5.具备分离开关的录音机输入/输出，将信号配送到控制室和输出； 6.附高通滤波器（低切），截止点75Hz-18dB/Oct； 7.4路平衡镀金XLR＋≥4个6.3mm平衡MIC输入； 8.单声/麦克风输入通道上具备增益； 9.幻象电源：48V； 10.具备≥8个平衡式6.3mm立体声输入通道； 11.频响范围：10Hz——130KHz； 12.总谐波失真：<0.003% @+4 dBu； 13.噪声：-119 dBu 14.信号放大：60 dB@1 kHz； 15.串扰：-90 dB@1 kHz； 16.高音：+/-15 dB@12 kHz 17.中音：+/-12 dB@2.5 kHz 18.低音：+/-15 dB@80 Hz 19.最大输出电平：+22 dBu； 20.最大输入电平：+30 dBu, Gain @+10 dB； 21.麦克风：≥2.6KΩ，平衡式； 22.立体声：≥20KΩ，平衡式； 23.辅助：≥20KΩ，平衡式； 24.录音：≥24KΩ，平衡式； 25.主输出：≥240Ω，平衡式，120Ω，非平衡式； 26.辅助：≥120Ω，平衡式； 27.录音：≥1KΩ，平衡式； 28.耳机：≥25Ω，平衡式； 29.电平指示：≥4位LED灯； 30.供电：≥240 VAC, 50 Hz； ★31.为确保兼容性、稳定性与售后服务的便捷性，应与多功能厅音箱为同一品牌。 |
| 24 | 会议电源时序器 | - 附带空气开关； 2.后板≥8个输出通道均采用万能插座，面板1个直通插座； 3.设置级联接口，可级联≥3台同样设备； 4.设置RS232接口，可实现远程开关控制； 5.从1-8或8-1按顺序以≥1秒为间隔时间打开或关闭相对应通道； 6.每个通道对应一个电源指示灯，当通道输出电压时，相对应的指示灯亮，相反则关闭； 7.最大提供≥30A的工作电流，单通道最大输出电流≥15A； ★8.为确保兼容性、稳定性与售后服务的便捷性，应与多功能厅音箱为同一品牌。 |
| 25 | 会议抑制反馈器 | - 自动搜索啸叫点且自动抑制 2.可选择固定频点抑制或动态抑制 3.简单直观的控制界面，及适用于固定安装系统或现场演出，每个通道上有≥24个滤波器，共≥48个数字滤波功能，静态滤波器及动态滤波器的数量可任意配置，滤波器以1/80到1/20倍频程的频宽扫描反鐀频率 4.每个通道均带有一个多功能按键，可一键完成反馈抑制； 5.两个独立的通道处理 6.自动和手动两种滤波模式 7.预设语音和音乐模式选择 8.后板上有状态锁定开关 9.可选择的操作电平切换开关 10.输入通道：≥2路平衡输入和≥2路非平衡输入 11.输入阻抗：30KΩ平衡式/15KΩ非平衡式 12.输入最大电平：﹢20.5dBu 13.输出通道：≥2路平衡输入和≥2路非平衡输入 14.输出阻抗：100Ω平衡式/50Ω非平衡式 15.输出最大电平：﹢14.5dBu 16.A/D动态范围：114dB 17.A/D转换器：24bit 18.D/A动态范围：100dB 19.D/A转换器：24bit 20.系统采样率：48KHz 21.系统动态范围：100dB 22.总谐波失真：0.01% at 1KHz 23.信噪比：100dB 24.频率响应：20Hz-20KHz 25.串音：100dB 26.串扰：100dB 27.电源供应：230 VAC 50/60Hz 或 115 VAC 50/60 Hz 28.功耗：≥15W ★29.为确保兼容性、稳定性与售后服务的便捷性，应与多功能厅音箱为同一品牌。 |
| 26 | 一托四会议话筒 | - 工作频率：≥500-980MHz 2.通道：≥4*100通道可调频 3.红外对频，频率同频技术 4.显示屏显示发射器电池电量 5.S/N信噪比：>105dB 6.T.H.D失真:<0.5% 7.频率回应:40Hz-18KHz 8.噪声锁定静噪控制+音频导航锁定静噪 9.远距离线路设计,使用距离可达60-150米 10.频道:≥200频道 11.频带宽度:≥50MHz 12.频道间隔:250KHz 13.频率稳定度:±0.005% 14.使用电池:≥2节AA电池/≥5号电池 ★15.为确保兼容性、稳定性与售后服务的便捷性，应与多功能厅音箱为同一品牌。 |
| 27 | 会议设备机柜 | 1.可移动式机柜，前后门可上锁。 2.设备柜可安装调台，并可收纳话筒等 3.尺寸：高度不少于1200mm，宽度不少于600mm，长度不少于600mm |
| 28 | 多功能厅音箱 | 1.音箱类型:无源二分频 2.连续功率:≥300W(RMS) 3.峰值功率:≥600W(PEAK) 4.低频单元:≥12"低频/50芯耐高温音圈 5.高频单元:≥1”内磁式驱动器/≥44芯音圈 ★6.最大声压级(1M):≥115dB(计算值) 7.音箱阻抗:≥8Ω 8.频率响应:≥60Hz-20KHz(-10dB) 9.分频点:≥2.4KHz(-12dB/Oct) 10.音箱保护:双保险灯炮+PCT电子动态保护 11.覆盖角度:水平≥70°×垂直≥70° 12.接线端子:一个SPEAKON插座 13.电路保护：高频保护 14.箱体:夹板梯形箱体，黑色喷漆/M8吊装孔，黑色钢网，结构把手，橡胶脚垫 ★15.为确保售后质保服务与更新升级，提供生产厂商的售后服务承诺函。 |
| 29 | 多功能厅功放 | ★1.额定功率8Ω：≥2×400W 2.额定功率4Ω：≥2×800W 3.频率响应：≥20HZ – 20KHZ, +0,-0.5db 4.谐波失真：<0.05% 20HZ – 20KHZ 5.阻尼系数：≥400 6.电压增益：≥35dB 7.灵敏度：额定负载0.775v/1.0v/1.4vrms可调 8.输入阻抗：≥20k ohms 平衡输入， 10k ohms 非平衡输入 9.信噪比：≥103dB 10.串扰：≥80dB 11.上升速率：≥40V/80ms 12.输入接口：XLR平衡式 13.级联接口：XLR平衡式 14.输出接口：专业扬声器插口和双色接线端子 15.增益控制：≥2个41位B10K步进式电位器 16.指示灯：开启－蓝灯／保护－绿灯／压缩－黄灯／峰值－红灯／并联－黄灯； ★17.为确保兼容性、稳定性与售后服务的便捷性，应与多功能厅音箱为同一品牌。 |
| 30 | 多功能厅音频处理器 | 1.4输入/8输出数字信号处理器。 2.面板调试快捷旋钮； 3.配置网络级联接口，可级联多台； 4.可通过面板按键任意切换输入输出及静音； 5.配置RS-232接口，可连接中控； 6.兼容Windows系统调试 ； 7.每一路输出都带有≥31段图示均衡器； 8.设置密码一键锁定功能； 9.输入通道具备输入增益，≥8频段参量均衡器 10.输出通道具备输出增益及选择，≥8频段参量均衡器 11.频响：20Hz-20kHz,+/-0.5dB 12.总谐波失真：<0.01% at 0dBu 1kHz 13.讯噪比：>110dBu 14.最大输入电平：+20dBu 15.最大输出电平（辅助）：+20dBu 16.串音：﹣87dBu 17.范围：-84dBu—0dBu 18.抑制时间：0.5ms—200ms 19.释放时间：5ms——2s 20.压缩限幅器：范围：-30dBu—﹢20dBu；抑制时间：10ms—150ms；释放时间：10ms—1s；比例：1：1—24：1；增益：0dBu—﹢24dBu 21.ADC动态范围：≥114dB 22.DAC动态范围：≥114dB 23.处理器：32bit，sigma-delta转换器 24.48KHz的采样率 25.输入:≥8通道模拟 26.1MΩ/立体声,500kΩ/单声道 27.输出:≥8通道模拟 28.阻抗：<500Ω 29.电源:AC220-240V,50/60Hz ★30.为确保兼容性、稳定性与售后服务的便捷性，应与多功能厅音箱为同一品牌。 |
| 31 | 多功能厅一托二手持话筒 | - 频率范围：≥640-690MHz 2.可调通道数：100×2 3.振荡方式：锁相环频率合成（PLL） 4.频率稳定度：±10ppm 5.接收方式：超外差二次变频 6.接收灵敏度：-95~-67dBm 7.音频频响：40-18000Hz 8.谐波失真：≤0.5% 9.有效接收距离：60m(标准的情况下） 10.信噪比：≥110dB 11.音频输出：平衡输出和混合输出 12.发射功率：≥3-30mW 13.调制方式：调频（FM） 14.电池规格：≥5号电池≥2节 15.电源规格：100-240V 50-60Hz 12VDC 16.电源消耗：≤10W ★17.为确保兼容性、稳定性与售后服务的便捷性，应与多功能厅音箱为同一品牌。 |
| 32 | 室外防水音箱 | - 铝合金材料制成。 2.额定功率 ≥45W 3.输入电压 ≥100V 4.灵敏度 ≥ 98dB±3dB 5.频率响应 ≥130-14KHz ★6.提供生产厂商的售后服务承诺函复印件。 |
| 33 | 室外扩声功放 | - 纯铜变压器,≥1.2倍功率预留； 2.设有≥6路独立分区选择输出，每路分区输出音量可独立调节，输出电压为≥100V， 3.≥2路辅助（AUX）线路输入，≥1路紧急（EMC）输入，≥2路话筒输入和≥1路辅助输出，可级联下一台功放。 4.线路≥1、线路≥2和本地MP3音量同为一组、话筒≥1、话筒≥2和紧急线路输入、设有独立音量调节，同时具有总音量控制。 5.话筒1和紧急线路EMC输入具有最高优先级别，可强切其他线路输入功能，话筒2与线路1、线路2。 6.设有高低音调节功能。 7.设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。 8.支持多种指示灯显示(电源、信号、削峰、保护LED指示灯)。 9.采用风机强制散热结构，可以让机器长期时间工作。 10.具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护; 11.≥240W，≥6分区功放，纯铜变压器；≥1.2倍功率预留；每路分区输出音量可独立调节 12.AUX灵敏度：≥-12dB 13.话筒灵敏度：≥-40dB 14.高低音：±10dB 15.频率响应：80Hz～16KHz±2dB 16.谐波失真：THD≤0.1% 17.信噪比：≥70dB 18.线路输出：0dB 19.输出额定功率：≥120W/ 20.工作温度：≥-5℃～80℃ 21.工作湿度：≥20%～80%相对湿度，无结露 22.尺寸：≥483×410×90mm 23.电源：AC220V/50Hz； ★24.为确保兼容性、稳定性与售后服务的便捷性，应与室外防水音箱为同一品牌。 |
| 34 | 室外扩声信号放大器 | - 频率范围：≥500-950MHz 2.输入截断点：+22dBm 3.噪声比：4.0dB Type(Center Band) 4.增益：+6-9dB(Center Band) 5.输出阻抗：15dB min 阻抗：50Ω 6.频宽：≥300MHz 7.插座：TNC female 8.电源供应：100-240V/50/60Hz 9.电源消耗：≥170mA ★10.为确保兼容性、稳定性与售后服务的便捷性，应与室外防水音箱为同一品牌。 |
| 35 | 室外扩声一托二真分集手持话筒 | - 频率范围：610～890MHz 2.通道数量：≥2个 3.频道数量：≥200个，可以多台扩展使用，手持频道通用 4.叠机最少12台，最多可≥400台同时使用，抗干扰能力强 5.调制方式：FM调频 6.信噪比S/N：>105dB 7.PLL锁相环技术：频率稳定度∠±100Hz 8.红外线自动对频 9.三重自动静噪控制 10.两通道Line混合输出，XLR独立输出 11.谐波干扰比：≥80dB 12.假象干扰比：≥70dB ★13.为确保兼容性、稳定性与售后服务的便捷性，应与室外防水音箱为同一品牌。 |
| 36 | 辅材及人工、安装调试 | 1.辅材含管线、机械租赁、运输、螺丝、密封胶、水泥、河沙、灯钩、保险绳、卡龙头等。人工含安装调试、售后、线路穿管、墙面恢复、运渣等。所有辅材人工须确保满足整个项目需求。 |

02包技术参数要求：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电钢琴 | 1、88键力度触感标准键盘，带推拉式琴盖。 2、显示：多功能LED数码显示。 3、多维图像渐变AiR音源 或RWA音源或渐变谐波成像PHI音源。 4、复音数：≥32，音色：≥498种音色。 5、音色控制：双音色，移调、微调。 6、效果：≥8种混响效果，混响深度调节，混响开关；≥13种合唱效果，合唱深度调节，合唱开关；低频控制器，高频控制器；自动伴奏：≥208种节奏风格。 7、学习功能：≥3步学习（左/右手练习），打分功能(数字≥0-100显示), Local开关控制。 8、伴奏控制：同步、启动/停止、前奏/尾奏、间奏、速度、伴奏音量、伴奏轨道选择，键盘控制：单指/多指和弦、全和弦、键盘分离、和声、双人模式，录音控制：≥5轨录音/放音，掉电保存。 ★9、声学品质：全音域音准误差≤1音分，相邻两键音准误差最大值≤1音分，音准稳定性误差（连续通电2h后，全键盘同一音名的音高变化）最大值≤1音分；演奏性能:白键下沉偏差≤0.9㎜；相邻两白键偏差≤0.5㎜；相邻两白键高度误差最大值≤0.4㎜； 全键盘白键表面高度误差最大值≤1.4㎜；电声性能：噪声声级≤21.4dB；放声系统总谐波失真≤1％；力度变化（轻弹与重弹声压级）≥51dB；产品符合QB/T 1477-2012《电子钢琴》相关标准要求（提供合法的机构出具的有效的合格的检测报告复印件佐证本条参数，复印件加盖投标人鲜章）。 10、接口：电源，USB接口（USB MIDI和USB AUDIO），可连接智能手机（iphone、安卓系统手机）平板电脑（iPad、安卓系统平板）耳机，踏板，线路输出，线路输入（可连接蓝牙音频适配器）。 11、配备木制琴凳1把。 |
| 2 | 消毒柜 | 1、容积：≥138L。 2、上室中温烘干臭氧消毒，下室高温消毒可达125℃-145℃，消毒时间：15-25分钟（提供向社会公开的产品彩页资料或产品说明书佐证本条参数，复印件加盖投标人鲜章）。 3、具有超温保护功能，上下两室可独立工作。 |
| 3 | 空气净化器 | 1.适用面积：30-40㎡。 2.水箱最大容积：≥12升。 3.生态净化技术具有水洗净化和循环净化、加湿系统可以手机控制开关，双系统，不加水也能正常开启净化（提供向社会公开的产品彩页资料或产品说明书佐证本条参数，复印件加盖投标人鲜章）。 4.无刷直流电机。 ★5.颗粒物的洁净空气量及净化能效：在采样时间0-20min时，自然衰减常数≤0.00171，总衰减常数≤0.183341,CADR值≥326.9（m³/h），净化能效≥5.0m³/（h*w)；颗粒物累计净化量：累计消耗的香烟0-44（支），当日的点烟器PM2.5有效发生量（83㎎/支），区间分档P1时，累计消耗的香烟PM2.5总量为0-3652㎎，颗粒物累计净化量≥163.1-326.9（m³/h），CCM颗粒物≥3390㎎；抗菌（除菌）性能：处理时间1h时，白色葡萄球菌平均除菌率≥99.69%；固体污染物:PM2.5*，采样时间在0-20min时，自然衰减常数≤0.00239，PM2.5浓度≤4.89-5.12（㎎/m³），CADR值≥99.0（m³/h），采样时间在0-20min时，总衰减常数≤0.057364，PM2.5浓度≤1.51-4.94（㎎/m³）,CADR值≥99.0（m³/h）；空气净化性能：作用时间在2h-24h时，甲醛去除率≥90.3%-96.7%，苯去除率≥80.6%-97.6%，TVOC*去除率≥81.5%-97.2%（提供合法的机构出具的有效的合格的检测报告复印件佐证本条参数，复印件加盖投标人鲜章）。 ★6.累计净化量（甲醛）：区间分档F4级别时，累计净化量CCM甲醛≥2100㎎；洁净空气量（甲醛）：自然衰减常数≤0.0009，总衰减常数≤0.0247，洁净空气量CADR值≥42.8（m³/h）（提供合法的机构出具的有效的合格的检测报告复印件佐证本条参数，复印件加盖投标人鲜章）。 |
| 4 | 财务打印软件 | 1.功能：发票修复，发票填写，已开发票查询，已开发票作废，未开发票作废；汇总上传，汇总处理，汇总材料传出；参数设置，税目编码；备份参数设置，发票数据备份，发票数据恢复（提供功能截图加盖投标人鲜章）。 2、终身升级（含：三年上门服务），所产生费用均包含在所投报价中。 |

03包技术参数要求：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 幼教专用交互智能平板 | ★1、LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥75英寸，显示比例16:9，分辨率：≥3840×2160。（提供合法的机构出具的有效的合格的检测报告复印件） ★2、整机外壳采用金属材质，屏体表面采用防眩玻璃保护，表面硬度不低于莫氏8级； （提供合法的机构出具的有效的合格的检测报告复印件） ★3、屏体正面前置不少于3个USB3.0接口和1个标准HDMI高清接口（非转接方式）。（提供合法的机构出具的有效的合格的检测报告复印件） ★4、屏体正面前置中文标识按键，包括音量加减、触控、安卓主页、系统还原、电源等功能； （提供合法的机构出具的有效的合格的检测报告复印件） 5、前置2.4G和5G双频wifi、蓝牙信号发射器和笔槽。（提供合法的机构出具的有效的合格的检测报告复印件） 6、采用红外感应技术，支持10点同时触控，10笔同时书写，触摸分辨率：≥32767*32767；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤3mm；支持单点书写、多指息屏和唤醒屏幕、手势擦除功能。 7、在色域覆盖率不低于NTSC 80%的标准显示模式下具有去蓝光的护眼功能，蓝光辐射能量不低于A级。 8、内置安卓6.0及以上系统，CPU≥四核，主板具备ROM≥8G, RAM≥1G。安卓下具备文件浏览功能和二维码分享等功能； 9、具有双侧中文标识虚拟快捷键，虚拟快捷键可双侧、单侧分别显示，可自定义显示时长； 10、整机具备抗强光干扰性能，在350K LUX照度的光照下保证正常触控、书写。 11、通过一根网线， windows和Android双系统均可实现上网功能。 12、具有菜单栏，在Windows和Android系统下，菜单栏均可通过多指调用到屏幕任意位置，在任何信号源下均可实现批注等功能；菜单栏中的信号源通道支持一键信号切换。 |
| 2 | 幼教专用资源 | 1、具有幼儿专业教学系统，包括：幼儿语言（内含拼音学习、感知汉字、日常用语、文学阅读、倾听故事等视频动画、音频和文字）；幼儿英语（内含认识字母、简单单词、日常会话、英文儿歌等视频动画、音频和文字）；幼儿科学（科学常识，认识动物、植物、天气、宇宙、环境交通工具、日常生活用品等视频动画、音频和文字）；幼儿艺术（内含艺术常识、美术、音乐、舞蹈等视频动画、音频和文字）；幼儿健康：（内含家庭、学校生活及生活习惯、营养与饮食、人体认识和自身安全保护、运动和游戏等视频动画、音频和文字）；仿真实验：提供幼儿教育、科学的仿真实验，实验数量不少于30个。每个实验须提供实验演示、实验器材、实验原理等。 2、提供多种教学工具：至少包含古诗词、汉字、成语词典、汉字等内容。提供3755个及以上国标一级汉字，包括汉字的笔顺演示和指定分解笔画演示；支持英文手写识别和自动换行；提供电子琴、架子鼓、吉他、排笛、大提琴等多种动态教具； 3、提供中华古诗词、健康教育、公共安全教育动画、中国传统节日动画等素质教育资源，动画总数不低于100个。 |
| 3 | 交互式软件 | 1、具有教学云平台，注册即提供不少于50个GB云盘存储容量。提供功能截图。 2、提供三种及以上登录方式，所有软件应用模块的入口均在统一界面上，包括白板软件、教学资源、多屏互动、展台软件、微课等内容。提供功能截图。 3、软件提供教案设计备课功能，支持老师按照情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究等教学环节创建教案。提供教案管理功能，支持教案与教师教学日历关联。 4、提供智能笔、激光笔、粉笔、手势笔等书写工具。通过智能笔可识别平面图形；通过手势笔可实现书写、擦除、前后翻页，聚光灯，放大镜等功能。 5、多屏互动功能：支持手机、pad移动端与交互平板连接后，可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播。 6、具有无线传屏功能，支持多个系统（如：Android、iOS、Windows、MacOS 等）的画面同时投屏在智慧黑板上，保证至少6个教学活动小组可以同时投屏演示。 7、PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 8、软件内置课件素材，允许老师在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览。所有制作的课件均实时保存至云端。课件可打印成纸质版或导出为PDF。 9、软件菜单功能按钮和图标配备明确中文标识； 10、具有文本编辑功能，支持文本输入和快速设置字体、大小等，可对文本的对齐、行间距、透明度等进行设置。 11、提供视频图片采集功能。视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图。 12、课堂评价系统：支持老师对全班或单个学生进行评价，评价结果可撤回。支持管理者查看所有班级学生的评价得分。支持随机抽选学生进行评价。支持桌面显示光荣榜，可显示班级学生的本日、本周的排名情况，可设置隐藏。支持教师通过PC客户端、安卓手机端、苹果手机端登录使用。支持家长通过安卓手机端、苹果手机端端查看学生表现。 |
| 4 | 壁挂式数字教学一体机 | ★1、主机厚度≤60mm，壁挂式安装在幼教专用交互智能平板任意一侧，采用ABS工程塑料绝缘外壳。 2、OPS模块化计算机，配置不低于I58500及以上处理器，≥3.0GHz主频；≥4GB DDR4内存；≥128GB mSATA固态硬盘；集成高性能显卡/声卡/网卡。 ★3、视频展台单元：≥800万图像有效像素；1/3.2 cmos 镜头；自动对焦； USB供电，无需外接电源，白光LED灯；台面采用无气压杆设计，电控锁保护实物展台，内置键盘、鼠标、话筒等专用收纳位，盖板打开后可作为展台台面使用，可放置A3 幅面文稿，关闭后所有设备不外露。 ★4、具备中文语音提示功能，在操作设备时自动中文语音播报。 5、提供多种开机方式：支持RFID卡刷卡开机、按键开机。 6、设备支持定时关机功能，定时关机时间可自定义。 7、内置智能中央控制系统，有关机、音量控制、信号切换（内置电脑/HDMI 输入）功能。 8、内置延时断电功能：自定义设置显示终端关机散热时间，兼容不同品牌显示终端。 9、集成≥2×20W 数字功放，配置壁挂式音箱1 对，单箱输出功率≥20W。 10、通过管理软件对壁挂式数字教学一体机定时关机时间、中控等功能进行配置及操作。支持RFID卡设置用户类型权限，可自定义写入RFID卡扇区。 ★11、配置无线教学助手： 1）采用人体工学设计，集无线键盘、空中鼠标，无线话筒、激光教鞭等功能于一体，开机自动对频，同时使用互不干扰，有效使用距离大于10米。 2）集成空中鼠标，采用多轴陀螺仪进行传感和定位，晃动无线教学助手可实现电脑鼠标移动，使用时鼠标无抖动、漂移、延迟现象。 3）集成激光教鞭、PPT翻页等功能按键，内置大容量锂电池，一次充电可以使用6小时以上。 |
| 5 | 线材辅材 | 确保满足完成本项目所需要的各种辅材等。 |

第七章  评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2.评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评分法。

3.评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2符合性检查。

3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2投标文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（二）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（三）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（四）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的；

（五）商务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（六）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的。

（七）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的（本章3.2.2规定的例外情形除外）；

（八）没有完全响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商排列顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；得分且投标报价相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；得分且投标报价相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.8.1-3.8.3的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9低于成本价投标处理。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（二）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（三）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（四）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

4.3.3综合评分明细表

01包综合评分明细表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术指标和配置 | 38分 | 1、投标人针对一般技术参数条款的响应得分规则如下：（一般技术参数条款是指：以产品为计算单元项，其中所包含的所有技术参数条款视为一条一般技术参数条款，除开标注“★”或“*”的技术参数条款） 一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷对应包件中一般技术参数条款的总数量）×11分。 2、投标人针对“★”技术参数条款的响应得分规则如下： “★”技术参数条款响应得分=（投标人满足“★”技术参数条款的数量÷对应包件中“★”技术参数条款的总数量）×27分 注： ①针对“★”技术参数条款的技术响应，投标人需提供技术支撑材料（如产品检测报告复印件或参数证明复印件或产品官网最新参数证明截图等），但如果“★”技术条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 ②针对一般技术参数条款的技术响应，如果技术条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 ③针对一般技术参数条款的技术响应，产品中涉及技术参数为多项条款的，其中任意一条及以上技术参数条款的偏离的，视为此项一般技术参数条款偏离。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 信誉及实力 | 20分 | 1、所投吸顶AP、无线控制器IK防护测试级别至少达到IK08，提供具有CMA或CAL或CNAS认证的IK防护等级测试报告复印件及检测机构官网查询截图的得2分，缺一项不满足不得分。（提供证明材料并加盖投标人公章）； 2、所投48口交换机支持与SDN控制器实现设备零配置上线、设备零配置替换功能的得2分，其余不得分，提供具有CMA或CAL或CNAS认证的检验报告复印件。 3、所投8口POE交换机支持不低于8KV防雷标准、宽温工作环境（-5°-55°）、图形化划分端口业务，能够提供证明材料且材料齐全的得2分，缺一项不得分。 4、所投出口网关具备IT产品信息安全认证证书的得2分，缺一项不得分。（提供证书复印件并加盖投标人公章。） 5、所投综合出口网关支持SD-WAN功能，提供SD-WAN Ready 证书或检测报告复印件的得2分，其余不得分。（提供证明材料并加盖投标人公章） 6、承诺所投无线控制器支持与教育局现有认证系统兼容，实现无线用户实名制认证管控的得2分，其余不得分。（提供承诺函并加盖投标人公章）。 7、所投硬盘录像机具有WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备需支持自动退出登录；得2分，没有不得分，（提供证材料并加盖公章） 8、所投硬盘录像机支持设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端需支持设置开启HTTPS安全链接、SSH的得2分，没有不得分，（提供证明材料并加盖公章） 9、所投多功能厅功放，具有“直流保护，超高频保护，短路保护，过载保护，开机关机保护，温度保护”的得2分，没有不得分，（提供证明材料并加盖公章） 10、所投多功能厅音频处理器，具有可编程，保存，读取，复制功能且有DSP多功能处理，≥24组场景保存的得2分，没有不得分，（提供证明材料并加盖公章） 注：所提供证明材料必须在有效期内才能得分 | 共同评分因素 |
| 5 | 售后服务方案 | 10分 | 根据供应商售后服务方案（至少包括：①质量保证承诺、质保期、②保修期的承诺、③提供的售后服务体系、④售后技术人员配置、⑤售后服务响应时间）进行综合评审。售后服务方案完全满足以上要求得10分，以上方面中每有一项缺失扣2分；每有一项存在缺陷(缺陷为分析内容与实际情况不符或存在偏差或过于简略或存在无关的内容或不满足要求)的扣1分，扣完为止。 | 技术类评分因素 |
| 6 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 2分 | 投标人所投产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.5分；每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.5分；每有一项为无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分。本项共2分。 注： 1、可重复计分； 2、本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。 3、投标人所投产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章），否则不予给分。 4、投标人所投产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。 5、如涉及招标文件其他部分对节能、环境标志、无线局域网产品相关证书有专门要求的，此处不再重复计分。 注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 | 政策合同类评分因素 |
| 注：评标委员会在评标过程中计算得分分数时，如涉及小数的，四舍五入后保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

02包综合评分明细表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术指标和配置 | 60分 | 1、投标人针对一般技术参数条款的响应得分规则如下：（一般技术参数条款是指：以编注序号1、2、3..等技术参数条款逐项视为一条一般技术参数条款，除开标注“★”或“*”的技术参数条款） 一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷对应包件中一般技术参数条款的总数量）×25分。 2、投标人针对“★”技术参数条款的响应得分规则如下： “★”技术参数条款响应得分=（投标人满足“★”技术参数条款的数量÷对应包件中“★”技术参数条款的总数量）×35分 注： ①针对“★”技术参数条款的技术响应，投标人需提供技术支撑材料（如产品检测报告复印件或参数证明复印件或产品官网最新参数证明截图等），但如果“★”技术参数条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。如涉及一项“★”技术参数条款项下涉及多项子条款的，任意一条子条款偏离视为该项“★”技术参数条款偏离。 ②针对一般技术参数条款的技术响应，如果技术条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。如涉及一项一般技术参数条款项下涉及多项子条款的，任意一条子条款偏离视为该项一般技术参数条款偏离。 ③投标人须认真核实所有技术支持资料，并对其在投标文件中提供的技术支持资料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 售后服务 | 8分 | 根据投标人提供的售后服务方案（方案内容至少包含：产品制造商的售后服务承诺函、投标人提供的服务人员配置、故障处理的响应时间、解决故障承诺的时间、技术培训、质量保证期限、质量保证的范围、质量保证期后的售后服务承诺）进行综合评审，方案内容完整且完全符合实际需求和客观条件的得8分；若方案内容缺失内容不完整，每一处扣1分；本项8分扣完为止。 | 技术类评分因素 |
| 4 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 2分 | 投标人所投产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.5分；每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.5分；每有一项为无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分。本项共2分。 注： 1、可重复计分； 2、本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。 3、投标人所投产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章），否则不予给分。 4、投标人所投产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。 5、如涉及招标文件其他部分对节能、环境标志、无线局域网产品相关证书有专门要求的，此处不再重复计分。 注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 | 政策合同评分因素 |
| 注：评标委员会在评标过程中计算得分分数时，如涉及小数的，四舍五入后保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

03包综合评分明细表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术指标和配置 | 34分 | 1、投标人针对一般技术参数条款的响应得分规则如下：（一般技术参数条款是指：以编注序号1、2、3..等技术参数条款逐项视为一条一般技术参数条款，除开标注“★”或“*”的技术参数条款） 一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷对应包件中一般技术参数条款的总数量）×8分。 2、投标人针对“★”技术参数条款的响应得分规则如下： “★”技术参数条款响应得分=（投标人满足“★”技术参数条款的数量÷对应包件中“★”技术参数条款的总数量）×26分 注： ①针对“★”技术参数条款的技术响应，投标人需提供技术支撑材料（如产品检测报告复印件或参数证明复印件或产品官网最新参数证明截图等），但如果“★”技术参数条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。如涉及一项“★”技术参数条款项下涉及多项子条款的，任意一条子条款偏离视为该项“★”技术参数条款偏离。 ②针对一般技术参数条款的技术响应，如果技术条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。如涉及一项一般技术参数条款项下涉及多项子条款的，任意一条子条款偏离视为该项一般技术参数条款偏离。 ④投标人须认真核实所有技术支持资料，并对其在投标文件中提供的技术支持资料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 信誉 | 22分 | 1、投标人所投交互智能平板MTBF (平均无故障时间）≥100000小时得2分，每增加20000小时得1分，最多得4分。（提供合法的机构出具的有效的合格的检测报告复印件并加盖投标人公章） 2、投标人所投交互智能平板的触摸控制技术应用或人机交互技术应用获得国家科学技术进步奖得3分，获得省级科学技术进步奖得2分，获得市级科学技术进步奖得1分。本项最多得3分。（提供证书复印件并加盖投标人公章） 3、为保证设备兼容性和原厂配件的供应，所投交互智能平板的产品生产委托人与制造商为同一企业的得2分。（提供证书复印件或官网截图加盖投标人公章，不提供不得分）。 4、投标人所投的交互智能平板中的教学云平台系统通过信息安全等级保护三级测评的得3分，通过二级测评的得1分，其他不得分。（提供证书复印件并加盖投标人公章） 5、投标人所投交互智能平板符合ISO14064-1:2006温室气体排放标准得1分。（提供证书及核查报告复印件加盖公章） 6、投标人所投数字教学一体机平均无故障时间MTBF≥100000小时得4分，平均无故障时间MTBF≥50000小时得1分。（提供合法的机构出具的有效的合格的检测报告复印件并加盖投标人公章） 7、投标人所投数字教学一体机系统按键寿命100000次无故障检测报告得3分，系统按键寿命50000次无故障检测报告得1分。（提供合法的机构出具的有效的合格的检测报告复印件并加盖投标人公章） 8、投标人所投数字教学一体机通过微型计算机能源效率检测，三级得0.5分、二级得1分、一级得2分，无不得分。（提供合法的机构出具的有效的合格的检测报告复印件并加盖投标人公章）。 | 共同评分因素 |
| 4 | 实施方案 | 4分 | 对投标人项目实施方案中的（质量控制、进度安排、施工安全、验收方案）四个要素进行评分，方案要素完整齐全的得4分。如方案中出现要素缺失遗漏或仅有标题大纲无正文内容，每有一处扣1分，此项扣完为止。 | 技术类评分因素 |
| 5 | 售后服务方案 | 8分 | 1、根据投标人项目实施能力、售后服务能力评分：（1）项目售后服务方案；（2）投标人的售后服务队伍规模、技术力量；（3）维修响应时间；（4）维修服务网点及配件储备情况；以上内容提供齐全的得4分，每有一项缺项扣1分，此项扣完为止。 2、投标人所投交互平板获得商品售后服务成熟度证书八星认证的得3分，五星认证得1分，没有不得分。（提供证书复印件并加盖投标人公章） 3、投标人提供交互智能平板生产厂家出具的售后服务承诺函，其中包含提供官方服务电话、对售后问题处理的响应时间不超过2个小时的承诺、三年质保时间的承诺，全部具有得1分,缺少任意一项本条不得分（提供加盖生产厂家公章的复印件）。 | 技术类评分因素 |
| 6 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 2分 | 投标人所投产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.5分；每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.5分；每有一项为无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分。本项共2分。 注： 1、可重复计分； 2、本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。 3、投标人所投产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章），否则不予给分。 4、投标人所投产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。 5、如涉及招标文件其他部分对节能、环境标志、无线局域网产品相关证书有专门要求的，此处不再重复计分。 注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 | 政策合同类评分因素 |
| 注：评标委员会在评标过程中计算得分分数时，如涉及小数的，四舍五入后保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

注： 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

4.3.4 本次综合评分法由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，

评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/NA＋（B1＋B2＋……＋Bn）/ NB＋（C1＋C2＋……＋Cn）/ NC＋（D1＋D2＋……＋Dn）/ ND

A1、A2……An分别为每个经济类评委（经济类专家）的打分，NA为经济类评委（经济类专家）人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（技术类专家和采购人代表）的打分，NB为技术类评委（技术类专家和采购人代表）人数；C1、C2……Cn 分别为每个政策合同类评委（法律类专家）的打分，NC为政策合同类评委（法律类专家）人数；D1、D2……Dn 分别为评审委员会每个成员的打分（共同评分类），ND为评标委员会人数。

5.废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6.定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。中标候选供应商并列的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第八章  政府采购合同

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行。

五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥元，人民币大写元整；

2、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，提交支付凭证资料给财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之款项：￥元，人民币大写元整；

2、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后小时内响应到场，小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之/天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

| 甲方： （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人/单位负责人（授权代表）： | 法定代表人/单位负责人（授权代表）： |
| 地 址： | 地 址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 签约日期：XX年XX月XX日 | 签约日期：XX年XX月XX日 |

附件一：递交投标文件签收表

| 递交投标文件签收表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  | 招标编号： |  |
| 开标时间： |  |  |  |  | 开标地点： |  |
| 包号 | 投标人 | 递交时间 | 密封合格与否 （签收人确认） | 联系方式 | 签收回执确认 | 签收人 |
|  |  | 年 月 日 时 分 | □是 □否 | 联系人： | 投标人代表签字： |  |
|  |  |  |  | 电话： |  |  |
|  |  |  |  | 邮箱： |  |  |
| 备注：请以正楷字填写各项目内容，“递交时间”、“联系方式”请在现场签收时填写。我公司将向投标人出具投标文件签收回执，请投标人代表在“签收回执确认”签字确认。 |  |  |  |  |  |  |