公开招标文件

采购项目编号：青海旺利欣公招（货物）2025-001号

采购项目名称：生物学重点学科建设项目

采   购   人：青海师范大学

采购代理机构：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

2025年5月

目  录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标人须知	4

一、说明	4

1.适用范围	4

2.采购方式、合格的投标人	4

3.投标费用	4

二、招标文件说明	4

4.招标文件的构成	4

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	4

6.招标文件的澄清或修改	5

三、投标文件的编制	5

7.投标文件的语言及度量衡单位	5

8.投标报价及币种	5

9.投标保证金	6

10.投标有效期	6

11.投标文件构成	7

12.投标文件的编制要求	7

四、投标文件的提交	8

13.投标文件的密封和标记	8

14.提交投标文件的时间、地点、方式	8

15.投标文件的补充、修改或者撤回	8

五、开标	8

16.开标	8

六、资格审查程序	9

17.资格审查	9

七、评审程序及方法	9

18.评标委员会	9

19.评审工作程序	11

20.评审方法和标准	13

八、中标	16

21.推荐并确定中标人	16

22.中标通知	16

九、授予合同	16

23.签订合同	17

十、其他	17

24. 串通投标的情形	17

25. 废标	18

26. 中标服务费	23

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	20

第四部分  投标文件格式	32

封面（上册）	32

目录（上册）	33

（1）投标函	34

（2）法定代表人证明书	35

（3）法定代表人授权书	36

（4）投标人承诺函	37

（5）投标人诚信承诺书	38

（6）资格证明材料	39

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	40

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	41

（9）无重大违法记录声明	42

（10）投标保证金证明	43

目录（下册）	45

（11）评分对照表	46

（12）开标一览表（报价表）	47

（13）分项报价表	48

（14）技术规格响应表	49

（15）投标产品相关资料	50

（16）投标人的类似业绩证明材料	51

（17）中小企业声明函	52

（18）残疾人福利性单位声明函	53

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	54

第五部分  采购项目要求及技术参数	55

（一）投标要求	55

1.投标说明	55

2.重要指标	55

3.商务要求	55

（二）项目概况及技术参数	1

第一部分  投标邀请

青海旺利欣项目咨询管理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海师范大学（以下均简称“采购人”）委托,拟对生物学重点学科建设项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海旺利欣公招（货物）2025-001号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 生物学重点学科建设项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 1330000元 |
| 最高限价 | 1330000元 |
| 项目分包个数 | 不分包 |
| 各包要求 | 具体内容详见《招标文件》 |
| 各包投标人资格要求 | 1、 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； |
| 公告发布时间 | 2025年5月20日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2025年5月20日至2025年5月27日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59（节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 政采云平台线上申请获取采购文件 |
| 获取招标文件地点 | 投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件 ，具体方式请咨询线上电子化交易系统：咨询电话：政采云95763。 |
| 投标截止及开标时间 | 2025年6月10日上午9时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 1、投标地址：供应商应在投标截止时间前按招标文件要求使用政采云电子投标客户端制作上传电子投标文件，并在开标后30分钟内远程解密投标文件。 2、开标地点：青海省西宁市城西区西川南路53号青海省政务服务监督管理局二楼青海省政务服务监督管理局开标室3。 |
| 采购人联系人 | 采购人：青海师范大学 联系人：玉老师 联系电话：0971-6305224 采购单位地址：青海省西宁市城北区海湖大道延伸段38号 |
| 代理机构联系人 | 代理机构：青海旺利欣项目咨询管理有限公司 联系人：赵先生 联系电话：18697164392 邮箱：QHWLX2018@163.com 联系地址：西宁市城西区西川南路76号万达中心1号写字楼5楼10508室 |
| 代理机构开户行 | 青海银行城西支行 |
| 收款人 | 青海旺利欣项目咨询管理有限公司 |
| 银行账号 | 0201201000077792 |
| 其他事项 | - 1、本次项目招标采用线上进行，线上电子加密投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传至电子开评标系统； 2、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763。 3、本公告发布于《青海省政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》。 |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：青海省财政厅 联系电话：0971-3660357 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：

投标保证金：20000元（贰万元整）

收款单位：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

开 户 行：西宁农商行西川南路支行

银行账号：8201 0000 0006 0702 3

银行行号：4028 5102 0201

交纳时间：投标截止时间前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 中小企业声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封

供应商应在投标截止时间前按招标文件要求使用政采云电子投标客户端制作加密并上传电子投标文件，并在开标后30分钟内远程解密投标文件。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前上传投标文件，在截止时间后送达的，采购人、采购机构或者评标委员会应当拒收。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

投标人不足3家的，不得开标。

16.3 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人和者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按招标文件要求制作并上传电子投标文件的；

- 由于供应商原因造成电子投标文件无法正常解密的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | 投标报价(30分)：在所有的有效响应报价中，以最低响应报价为基准价，其价格分为满分。其他响应单位的报价分统一按下列公式计算：响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。 |
| 2 | 技术水平 （32分） | 技术参数（32分）：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得32分；采购一览表及技术参数“备注”栏中标“△”的产品技术参数每有一项负偏离扣4分；标“○”的产品技术参数每有一项负偏离扣2分，扣完为止。（此项评分以产品彩页或检验报告或生产厂家的技术文件等为依据）。 |
| 3 | 节能环保 （3分） | 节能环保（3分）：所投产品为节能产品，每提供1份得0.5分，满分1.5分，加满为止；所投产品为环保产品，每提供 1 份得0.5分，满分1.5分，加满为止；未提供不得分。 该项得分的认定以《中国节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》复印件为准。 |
| 4 | 类似业绩情况 （10分） | 类似业绩情况（10分）：提供投标截止日前3年（2022年5月1日起至投标截止日）的投标供应商的类似业绩证明材料（需提供中标通知书和合同（合同包含首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页））；每提供1项得2分,满分10分；不提供或提供不完整不得分。 |
| 5 | 项目管理及实施方案(15分) | 项目管理及实施方案(15分)：设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施，内容包含：实施计划、实施团队、实施进度、质量控制措施、安全保障措施。 （1）实施计划：包含项目规划、项目实施、项目验收，内容完整可行，完全符合或优于本项目实际需求的得3分；每缺失一项扣1.5分，每项中每有一处表述不清楚、针对性不强、逻辑不清晰的扣1分，扣完为止； （2）实施团队：包含针对本项目机构设置、人员技术水平（技术人员相关证书）、人员联系方式等，完全符合或优于本项目实际需求的得3分；每缺失一项扣1.5分，每项中每有一处表述不清楚、针对性不强、逻辑不清晰的扣1分，扣完为止； （3）实施进度：包含产品准备、安装调试、交付进度安排等，完全符合或优于本项目实际需求的得3分；每缺失一项扣1.5分，每项中每有一处表述不清楚、针对性不强、逻辑不清晰的扣1分，扣完为止； （4）质量控制措施：包含产品生产、运输、使用等各阶段质量保障措施，完全符合或优于本项目实际需求的得3分；每缺失一项扣1.5分，每项中每有一处表述不清楚、针对性不强、逻辑不清晰的扣1分，扣完为止； （5）安全保障措施：包含产品安装及使用等方面的安全保障措施、实施措施，应急处置措施，完全符合或优于本项目实际需求的得3分每缺失一项扣1.5分，每项中每有一处表述不清楚、针对性不强、逻辑不清晰的扣1分，扣完为止； |
| 6 | 售后服务 (10分) | 售后服务计划、措施及服务承诺（10分）：根据供应商提供详细的售后服务方案进行评审，包括但不限于以下内容：①完整的售后服务内容及体系、②售后维修服务响应时间③服务团队（须提供售后服务人员列表、服务网点地址证明（提供营业执照或房屋产权或租赁证明、联系电话等）④售后服务保障措施、⑤日常维护及操作使用培训方案，以上5项内容完全符合本项目实际需求及项目情况的得 10分，每缺失一项扣2分，每项中每有一处表述不清楚、针对性不强、逻辑不清晰的扣1分，扣完为止； |
| 注：1.完全符合本项目实际需求及项目情况是指：方案包含但不限于上述内容详细呈现方案内容，方案内容切合行业实际，符合行业政策，满足本项目要求。 2.表述不清楚、针对性不强、逻辑不清晰是指：提供的内容存在不适用项目实际情况、不切合行业实际、不符合行业政策；或方案内容生搬硬造、套用其他方案、凭空捏造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情。 |  |  |

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

20.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：18630元，在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳。

26.3 收款账户：

收款名称：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

收款银行：青海银行城西支行

收款账号：0201 2010 0007 7792

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：

采购项目名称：

采购合同编号：QHWLX-2025-001

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                                 （盖章）

中标人（乙方）：                                 （盖章）

采购日期：

注：本合同书草案仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行补充修订，但合同标的、数量、金额、服务承诺等必须与招标文件和中标人的响应文件保持一致。

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2025年XX月XX日（生物学重点学科建设项目）采购项目（青海旺利欣公招（货物）2025-001号）的招标文件要求、采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的更正、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币                      元(大写金额：          )。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：                        ；

交货地点：青海师范大学指定地点；

2.乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招标文件、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

签订合同前，乙方向甲方支付5%的履约保证金，即人民币：           元。 待质保期满后，乙方提出书面申请，甲方一次性无息退还。签订合同后，甲方向乙方支付总价款30%；乙方交付完成并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的70%。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过      天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在     天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。如有遗失，概不负责。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

负责人或经办人：

合同备案时间：    年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函…………………………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书……………………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函…………………………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书……………………………………………………………所在页码

- 资格证明材料…………………………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料………………所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料…………………所在页码

- 无重大违法记录声明…………………………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………………… 所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                              （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2025年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

2025年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理生物学重点学科建设项目项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：              授权人（法定代表人）签字：

职务：                                    职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

2025年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

关于贵方2025年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2025年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2025年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或上年度（2024年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图及信用报告，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2025年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2025年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表……………………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………所在页码

- 分项报价表……………………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表………………………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料……………………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料…………………………………………………所在页码

- 中小企业声明函………………………………………………………………所在页码

- 残疾人福利性单位声明函……………………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项…………………………………所在页码

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 项目名称 | 投 标 报 价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生物学重点学科建设项目 | 大写： 小写： |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

5.投标总价不得超过招标预控价，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2025年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2025年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

2025年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

- 根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

- 根据招标文件综合评分中类似业绩情况要求提供相关资料（类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。）

- （17）中小企业声明函

（一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、若无此项内容，可不提供此函。

企业名称（盖章）：

日 期：

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海旺利欣项目咨询管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

2025年  月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1、 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2、 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3、 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 、所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 、项目中标后分包情况：不允许。

- 2.重要指标

2.1 、“技术参数”中用“△”符号备注的属于核心产品，“○”符号备注的属于非核心产品。

- 2.2、 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料，相关接口费用包含在投标报价中。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

3.商务及售后服务要求

3.1.交货时间：自签订合同之日起30个工作日

3.2.交货地点：青海师范大学城北校区工科楼一号楼生命科学学院实验技术中心

3.3.付款方式：详见合同，按合同约定执行

3.4.免费质保期：1年

（二）项目概况及技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高智能土壤养分检测仪 | 一、技术指标： 1.操作系统：Android8.1以上操作系统，搭载GNOS智能检测系统，主控采用多核处理器，CPU主频≥1.8Ghz，8G以上内存（存储可扩展至256G），运转速度快、稳定性强，无卡顿卡机现象；配带USB接口、网线接口，快速导出上传数据； 2.仪器采用高灵敏≥7寸电容触摸大屏幕中文汉字背光显示，实时显示当前时间，高清晰高交互显示，大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误；可存储打印检测结果,具备历史数据查询打印功能； 3.仪器内置样品前处理步骤以及上机检测步骤操作视频，点击仪器主界面即可观看，一对一指导教学； 4.仪器可检测土壤（比色48项+传感35项）、肥料（72项）、植物（33项），并可根据需要自行扩展检测项目； 5.内置测土配方施肥系统，直接输入养分检测结果，即可计算出一次性施肥量；配肥系统标配近200种作物施肥建议，并可根据用户需要添加作物种类；测土配方施肥结果可打印，打印内容包含作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案； 6.内置植物营养诊断标准图谱，根据各农作物营养缺失的图片，进行叶面对比，诊断丰缺； 7.通道采用12通道比色设计，一次性至多可快检12个样品，所有检测项目可实现所有通道同时检测或根据样品数量选择通道检测； 8.内置传感器航空接口，配备FDR传感器； 9.FDR传感器为土壤多参数一体式(35参数)，可同时测量土壤健康指数(SHI)、适种指数(SPI)、土壤温度、土壤湿度(水分)、酸碱度(pH)、电导率(EC)、盐分(含盐量)、TDS、阳离子交换量(CEC)、氮、磷、钾、有机质、有机碳、钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼、铅、铬、镉、汞、砷、镍、铝、氟、钛、硒35项； 10.比色槽部分采用标准1cm比色皿，无机械位移及磨损，光路测试定位精确，有效屏蔽外光干扰，保证检测结果优于国标要求； 11.仪器波长范围：100nm—1200nm，用户可根据检测项目需要选择相应的波长； 12.仪器内置新一代高速热敏打印机，检测完成可打印出检测类别、检测项目、检测单位、检测人员、检测时间、通道号、吸光度、含量（mg/kg、%）、二维码等信息，自动打印检测报告并判定； 13.仪器具有8G以上内存，无需数据线，数据可直接无线上传，方便进行数据管理和数据长期分析； 14.检测过程中内置校准功能，智能恒流稳压，光强自动校准，确保检测准确度； 15.每个通道均配置四波长冷光源，所有光源实现恒流稳压，保证波长稳定；硅半导体作为信号接收系统，寿命长达10万小时级别，重现性好，准确度高； 16.仪器带有断电保护功能，在突然断电时，可以对数据进行自动储存，以防数据丢失； 17.仪器具有自身保护功能，可设置用户名及密码；可扩展指纹锁登录和人脸识别，防止非工作人员操作查看实验数据； 18.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量； 19.肥料中氮（N）、磷（P）、钾（K）等养分同时、快速、准确检测； 20.检测速度：在正常熟练程度下，测土壤铵态氮、磷、钾三项要15分钟(含土样前处理及药剂准备)，测肥料氮、磷、钾三项需40分钟左右，微量元素单项检测需15分钟左右； 21.电源：交流220VAC 直流12V（仪器内置锂电池）； 22.功率：≤10W； 23.量程及分辨率：0.001-9999； 24.重复性误差：≤0.02%（0.0002，重铬酸钾溶液）； 25.仪器稳定性：一个小时内漂移小于0.3%（0.003，透光度测量）仪器开机预热5分钟后，三十分钟内显示数字无漂移（透光度测量）一个小时内数字漂移不超过0.3%（透光度测量）、0.001（吸光度测量），两个小时内数字漂移不超过0.5%（0.005，透光度测量）； 26.线性误差：≤0.1%（0.001，硫酸铜检测）； 27.灵敏度：红光≥4.5×10-5，蓝光≥3.17×10-3，绿光≥2.35×10-3，橙光≥2.13×10-3； 28.波长范围：红光：680±2nm；蓝光：420±2nm；绿光：510±2nm；橙光：590±2nm； 29.PH值（酸碱度）：(1)测试范围：1～14（2）精度：0.01(3)误差：±0.1； 30.含盐量（电导）：(1)测试范围：0.01%～1.00%(2)相对误差：±5%； 31.土壤水分技术参数水分单位：﹪（g／100g）；含水率测试范围：0-100﹪；误差小于0.5%； 32.高强度PVC工程塑料+手提铝合金箱设计，供电方式为交直流两用，可野外流动测试配套成品药剂。 二、仪器箱配置清单： 1.主机(内置锂电池，打印机)1台； 2.比色皿1盒； 3.电子天平（200g/0.01g）1个； 4.12V充电器 1个； 5.刻度吸管1、2、2、5、10ml各1支； 6.吸球1个； 7.小铝盒1个； 8.说明书、合格证1套。 三、药品箱配置清单： 1.测定试剂1套； 2.三角瓶100ml 2只； 3.容量瓶1个； 4.洗瓶1个； 5.角勺1套； 6.定性滤纸2盒； 7.3mL吸管12支； 8.量筒（50mL）1个； 9.反应管30个； 10.试管架1个。 | 1 | 台 | ○ |
| 2 | 显微镜 | 1.光学系统：无限远色差校正光学系统； 2.目镜：大视野目镜WF10X：高眼点设计，眼点高度19.5mm，视野10×/20mm，戴眼镜用户观察无需摘掉眼镜，带眼罩金属外壳； 3.镜筒：铰链式观察镜筒，防跌落设计，30度倾斜，瞳距调节范围48mm-75mm，铰链部分可360度旋转，可提升眼点高度； 4.N.A.1.25阿贝聚光镜，带可变光栏及滤色片托架,孔径光栏有对应物镜的倍率标记； 5.转换器：内倾四孔转换器，内倾式设计，更换切片时无需升、降载物台，避免了外倾式物镜转换器使用过程中容易损伤物镜的种种操作不便； 6.无限远平场消色差物镜:4X 10X 40X（弹簧）100X（弹簧、油）； 7.载物台：精密同步带传动载物台（提供专利证书）同步带传动,防割伤设计，无突出齿条结构的载物台,尺寸不小于150mm×139mm,活动范围XY轴向不小于75mm×50mm，精度0.1mm；双标本夹，可进行两片标本对比观察，标本夹带阻尼缓冲设计，防止切片碎裂； 8.焦距调节：粗微调同轴，在任何位置都带载物台定位装置，限位装置防挤压切片；微调最小读数值2μm； 9.光源：220V电压，S-LED照明，亮度可调,光源外部有保护装置，防止人体接触，采用复眼照明技术； | 5 | 台 | ○ |
| 3 | 小型低温制冷加热全温台式恒温摇床 | 一、硬件 1.符合质量管理体系:GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准；5寸高清触摸屏；具有锁屏+转速+定时+温度+杀菌+照明+即停等功能一屏控制； 2.托盘、弹簧夹、烧瓶夹和内腔等均304不锈钢材质制造； 3.整体静音设计，电喷涂涂层，冷轧钢外壳，橡胶底座，强度高，长时间运行不跑位； 4.钢化玻璃窗，曲面设计，高强度气拉杆； 5.免维护无刷直流电机，宽调速、恒力矩，转速稳定。 二、软件 1.CPU微控制器，具有超温超速报警、传感器故障报警、过电跳闸等多重保护功能； 2.30段编程9999周期循环控制，温度、转速、时间免等待设定自运行； 3.内置参数记忆、温度和转速校正功能，并配有程序锁，避免人为误操作； 4.内置操作锁，设定完毕，密码锁定，自运行，避免非实验人员触碰修改； 5.断电记忆功能，来电自恢复； 6.托盘可自由拆卸，弹簧夹、烧杯夹具任意更换； 7.正反转运行自由切换； 8.集培养箱和振荡器于一体。 三、技术参数： 1.功能：全温款； 2.额定转速：0或30~300r/min； 3.转速精度：±1rpm； 4.振幅：Φ26mm； 5.标配夹具：块弹簧板夹具+1块三角烧瓶夹具：1000ml*3个和500ml*3个和250ml*5和100ml*5个； 6.托盘尺寸：≥450*410mm； 7.控温范围：4~60℃； 8.控温精度：±0.5℃； 9.显示方式：5寸高清触摸屏； 10.托盘数：2块； 11.工作区尺寸：≥500*470*350mm； 12.定时范围：0~9999H/min可切换； 13.整机尺寸：≥780*730*610mm； 14.整机功率：≥400W； 15.电源电压：AC:220V/50Hz。 | 2 | 台 | ○ |
| 4 | 酶标仪 | 1.光学系统：单通道检测，两个参比通道； 2.光源灯类型：石英卤素灯； 3.用户界面：大屏幕彩色显示屏；中英文操作界面； 4.软件功能：临界值、曲线定量、曲线拟合；内置软件； 5.比色板：国际标准96孔板； 6.波长范围：340mm-850mm； 7.探测器：硅光电探测器； 8.读数范围：0-6ABs； 9.分辨率：0.001ABs； 10.精确性：CV﹤0.2%(0-3ABs)，CV﹤1.0%(3-4ABs)步进模式； 11.准确性：±1%或0.003ABs,0-2ABs时准确性高；±2%(2-3ABs)； 12.测量速度：6秒； 13.数据存储：仪器内可存储100个测量程序和100组测量结果（96孔板）； 14.滤光片标准配置：405nm、450nm、620nm； 15.振荡：线性振荡、三种速度； 16.通讯接口：≥2个USB接口，分别用于计算机连接、外接U盘用于结果的输出和保存、外接打印机接口。 | 1 | 台 | ○ |
| 5 | 电子天平 | 1.称量范围（g）：0-200； 2.可读性（mg）：0.1； 3.准确级别：Ⅰ级； 4.稳定时间：≤4S； 5.秤盘尺寸（mm）：Φ90； 6.校准方式：外部校准； 7.电源：DC12V/1A。 | 4 | 台 | ○ |
| 6 | 超微量紫外分光光度计 | 1.光程：1mm、0.5mm、0.05mm（光程自动转换）； 2.微量样品体积要求：0.3～2µL； 3.光源：长寿命脉冲氙闪灯； 4.检测器：3864-元素线性硅化CCD阵列； 5.波长范围：185～930nm； 6.波长精度：±1nm； 7.波长分辨率：2nm(FWHM at Hg 546nm)； 8.吸光率精确度：0.002Abs； 9.吸光率准确度：1%(0.76吸光率在350nm)； 10.吸光率范围：0.002～300Abs,等效于10mm； 11.核酸测量范围：2～15000ng/µl（dsDNA）； 12.蛋白质测量范围：0.1～400mg/ml（BSA）； 13.光纤内置； 14.测量结果自动保存为电子表格模式，USB输出； 15.具有永久性硬盘保存历史数据功能； 16.样品测量时间：≤5秒； 17.内置Wi-Fi，可实现异地操作，可无线打印检测结果；（需提供仪器操作界面截图） 18.网络转存数据； 19.自带高清显示屏，全触控操作，内置win10系统。（需提供仪器屏幕截图） | 1 | 台 | ○ |
| 7 | 微量移液器1 | 1.单道可调式移液器： 0.1-2.5ul； 20-200ul； 100-1000ul； 0.5-10ul； 2-20ul； 2.产品特性： 2.1.轻便且设计符合人机工程学； 2.2.数字视窗设定量程； 2.3.下半支可高温高压消毒； 2.4.可提供在线校准。 | 4 | 套 | ○ |
| 8 | 植物组织培养箱 | 1.容积：≥50L； 2.电源电压：AC 220V 50Hz； 3.加热方式：水套式； 4.控温范围：室温+5～65℃； 5.温度分辨率：0.1℃； 6.温度波动度：±0.5℃； 7.温度均匀性：±1℃； 8.消耗功率：320W； 9.工作室尺寸mm：≥350×350×400； 10.外形尺寸mm：≥510×480×710； 11.载物托架：≥2(块)； 12.定时范围：1-9999min。 | 1 | 台 | ○ |
| 9 | 金属浴 | 1.电压（VAC）：200-240； 2.频率（Hz）：50/60； 3.功率（W）：≤160； 4.加热模块尺寸（mm）：≥150*95； 5.加热温度：室温+5°-120℃； 6.湿度显示：LED； 7.温度精度（37℃时）：±0.5℃； 8.安全温度：140℃； 9.定时功能：有； 10.时间设定范围：1min-99h59min； 11.工作方式：定时/持续运行； 12.尺寸（W*D*H）：≥175*290*85 mm； 13.允许环境温度（℃）：5-40； 14.允许相对湿度：80%； 15.DIN EN 60529保护等级：IP21。 | 1 | 台 | ○ |
| 10 | 微波消解仪 | 1.采用微波非脉冲连续自动变频控制； 2.微波频率：专业微波源/2450MHz； 3.微波输出功率：0~1600W自动连续可调，0～100%自动输出； 4.微波腔体：≥52L，全不锈钢腔体，自锁式缓冲防爆炉门； 5.安全防爆膜具有双保险功能，当罐内的压力超过防爆膜所能承受的压力时，防爆膜先行破裂，气体泄出，防止罐体受损和对人体的伤害； 6.排风和冷却系统：炉腔配备大功率排风系统，各种反应可在通风，安全和易于观察的环境下长时间连续进行；炉腔通风采用耐酸蚀，大风量离心式风机，排风量不小于5m3/min；炉腔内具有风冷功能，持续为反应罐降温，温度和压力实时显示； 7.控制方式：触摸屏设计，≥7英寸大屏幕显示，远距离直读反应进程，实时显示密闭反应罐温度、压力，并可实时显示温压曲线； 8.温度控制范围：室温-~300℃，控温精度：±0.5℃； 9.温度控制系统：采用接触式控温方式，控温精准无误差，使用高精度铂电阻温度传感器；实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线； 10.外罐极限耐压：20MPa，内罐极限耐温：300℃； 11.外罐采用进口PEEK宇航材料，内罐材质：聚四氟材料； 12.内罐反应容积：≥55ml； 13.样品数量：处理量≥4个样品/批。 | 1 | 台 | ○ |
| 11 | 凝胶成像系统 | 一、系统特点： 1.通过大尺寸触摸屏，可以直接实现成像的全部操作； 2.内置工业PC实现即插即用的成像系统； 3.集成控制电路模块化，增强稳定性； 4.耐腐蚀性金属暗箱，防静电抗干扰，增加安全性； 5.带紫外智能断电保护功能，机器的运行更加安全； 6.箱体结构：冷轧钢板； 7.处理器：≥Intel；1037U ≥双核1.8GHz； 8.内存：DDR3 2G； 9.硬盘：≥固态240G电子盘； 10.USB：≥4组； 11.电源：220VAC； 12.电容式触摸屏：≥15寸，屏幕倾斜角度可调节，两档悬停；（需提供实物佐证图片） 13.分辨率：≥4096x4096； 14.触摸响应时间：<10ms； 15.表面硬度：≥3H； 16.透光率：80%以上； 二、技术参数： 1.CCD分辨率：500万像素，像素密度：16bit； 2.帧率：28； 3.读出噪声：5e- RMS @ 12 MHz； 4.满井容量：12,000e-； 5.暗电流：<0.01e-/pixel/sec； 6.非线性度：＜1%； 7.量子效率：80%（590nm）； 8.DPI：600DPI； 9.数据接口：USB3.0； 10.曝光时间：1ms-180min； 11.镜头：F1.2，11.5—69mm，6倍光学变焦，电动三可变大口径镜头，全自动的镜头控制，无需在仪器端操作，通过采集软件即可完成所有设置和调整； 12.紫外工作台：302nm，标配22*25cm，标配切胶防护罩； 13.白光透射板：光纤冷光源白光透射板，面积20*30cm； 14.白光反射灯：双侧高亮LED集成冷光源，低功耗，长寿命； 15.滤光镜：配590nm专业橙色镀膜滤镜； 16.带开门断电保护功能，防止紫外泄露； 17.智能关闭光源：一个拍摄循环结束后，软件会自动关闭紫外光源；软件无操作5分钟后，自动关闭所有光源。 三、软件： 1.凝胶专业拍摄分析软件； 2.人性化全中文拍摄操作界面； 3.具有图像编辑处理功能：包括图像编辑、删除、粘贴、复制、加注文字、符号、旋转、底片效果、黑白反转等； 4.可进行EB等多种凝胶染料染色的DNA、RNA、蛋白质凝胶、ELISA、TLC、斑点杂交等图像的带型或泳道进行自动识别及放射自显影胶片成像及分析，菌落的成像及分析,并自动进行分子量、IOD值、光密度值等的测定； 5.各种数据表可保存为Excel格式并打印，所有图像能复制、粘贴和打印，所有图像、图表可导入Excel、Word等多种格式的文件中进行编辑；软件终身免费网络升级； 6.具有加密功能，增加实验数据的安全性。 | 1 | 台 | △ |
| 12 | 磁力搅拌器 | 1.工作电压：220V-50Hz； 2.电机功率：4W； 3.搅拌器转速：起动-2000转/分连续可调； 4.加热电功率：≥500W； 5.数显控温，控温范围：RT+5℃-100℃表面最高温度200℃； 6.加热板尺寸：≥170X170mm； 7.搅拌容量：100-1500毫升。 | 1 | 台 | ○ |
| 13 | pH计 | 1.仪器级别：0.001级； 2.测量参数：pH、mV(ORP)、温度； 3.Mv 3.1范围：(-2000.00~2000.00)mV； 3.2最小分辨率：≤0.0lmV； 3.3电子单元示值误差：≤±0.03%FS； 4.pH 4.1范围：(-2.000~ 20.000)pH； 4.2最小分辨率：≤0.001pH； 4.3电子单元示值误差：≤±0.002pH； 5.温度 5.1范围：(-5.0~130.0)℃； 5.2最小分辨率：≤0.1°C； 5.3电子单元示值误差：≤±0.1℃； 6.稳定性：(±0.002pH)/3h； 7.电源适配器(输入:100-240VAC，1.35A;输出:24VDC，3A)。 | 2 | 台 | ○ |
| 14 | 荧光显微镜 | 1.光学系统：无限远色差校正光学系统； 2.目镜：大视野平场目镜PL10X，视野数≥22mm； 3.物镜： 消色差物镜4X/0.10，WD≥15mm 消色差物镜10X/0.25，WD≥10.8mm 消色差物镜20X/0.40，WD≥1.50mm 消色差物镜40X/0.65，WD≥0.80mm 消色差物镜100X/1.25，WD≥0.21mm； 4.观察头：30°倾斜,铰链组可360°旋转,固定式目镜筒,瞳距调节范围54-75mm,两档式分光比：双目:三目=100:0或者0:100； 5.调焦机构：镜体组，粗微调同轴，粗调行程30mm，微调精度2um，带随机上限位装置和松紧调节装置，载物台托架组高度可调； 6.物镜转换器：内定位≥五孔转换器； 7.载物平台：尺寸不小于175mmX145mm右手位双层复合机械平台，可拆卸，平台经过特殊工艺处理，防腐耐磨，可选左手位调节手柄，移动范围不小于76mmX50mm，精度0.1mm； 8.聚光镜：NA1.2/0.22摇出式消色差聚光镜，提供满足各物镜分辨率指标的要求，带刻度提示的可变光阑； 9.照明系统：外用外置宽电压变压器，输入100V-240V；3W LED光源预定中心，机身带有5V USB输出接口； 10.荧光照明系统：6孔盘式反射荧光照明器，带可变视场光阑、孔径光阑，中心可调，荧光护目板；100W汞灯灯室； 11.荧光模块：配置荧光滤色镜组（B1）/荧光滤色镜组（G1）； 12.显微镜电源接口：USB接口，220V单项电插口,3.5mm接口； 13.摄像机 13.1.图像传感器≥800万像素； 13.2.芯片尺寸1/1.2英寸； 13.3.分辩率：≥3840*2160； 13.4.像元尺寸：2.9x2.9(μm)； 13.5.全分辨率帧率：70帧； 13.6.颜色类型：彩色； 13.7.快门模式：卷帘快门； 13.8.曝光模式：自动/手动； 13.9.软件功能：拍照、测量、HDR、图像拼接（MIA）景深叠加（EFI）、导出报告等； 13.10.智能管理系统保护：实时监测电压状态，具有短路、欠压保护功能；采用红外智能传感器，人体离开工位时设备自动休眠；设备可通过网络远程云控制机器开关，可查看设备实时状态，断电远程提醒； 13.12.多用户权限：可设置多用户使用权限； 14.服务： 14.1.质保期：除人为破坏及自然灾害等不可抗力造成的设备损坏和故障外，自双方签署设备验收合格证书之日起24个月为质保期； 14.2.在质保期内发生技术故障，乙方响应时间不得超过12小时； 14.3.质保期届满后，若设备发生故障，乙方负责终身维修，只收取更换零部件材料成本费。此外，乙方常年以优惠价格向甲方提供设备所需的易损件和配件； 15.配套电脑1套： 15.1.基本要求： （1）CPU:≥Intel Xeon 8核16线程3.6GHz主频，最大睿频5.2GHz； （2）内存:≥8GB DDR4，≥2个内存扩展槽，最大可扩展至64GB； （3）硬盘:≥512G nvme M.2 SSD，硬盘扩展口≥3个SATA3.0接口； 15.2.接口：≥8个USB 3.0,2个USB2.0,1个二合一PS2口,1组3.5mmMIC-In,Speaker-Out, Line-ln接口；≥1个DP，≥1个VGA,≥1个HDMI，≥1*COM口（支持RS232/422/485）； 15.3.网络：≥1个10/100/1000Mbps自适应网口； 15.4.扩展插槽：≥1个PCI-E4.0*16最大数据带宽可达32GT； ≥1个PCI-E3.0*4最大数据带宽可达4GT；≥2个PCI(32bit)； 15.5.显卡：集成显卡； 15.6.证书：提供3C证书、节能、环境标志证书； 15.7.特性：主动式温控调速散热风扇、立式机箱、标配键鼠；机箱≥17L，电源标配350W以上, 支持前置USB和光驱可选； 15.8.含21.5寸液晶显示器； 15.9.设备能定期检查内部的状态，一旦发现故障或异常情况，会发送重启信号，恢复到正常状态； 15.10.应用： 提供同一品牌终端安全管理软件并可出厂预安装，具体实现的平台及功能如下： ⑴违规外联管理 支持监控网络中客的户端的非法外联行为，监视和禁止通过代理服务器、3G、Modem、ADSL、VPN等拨号途径外联行为； 支持对终端连接的无线WLAN进行限制，只允许连接单位内的合法WLAN； 能够通过检测域名的方式，发现终端违规外联互联网，并能够在发现的同时立即阻断网络通讯； 支持通过禁用外网带宽形式，阻止任何形式的外联行为； ⑵外设管理要求 可以设置对客户机USB存储和非存储设备、光驱、软驱、移动存储设备及其他设备如串/并口、红外、蓝牙、磁带、1394设备等的管理状态，允许或是禁止客户机使用上述设备，针对U盘管理，也可以提供报警； 支持加密U盘，普通U盘加密后仅能在指定的终端上使用，在任何非授权计算机上不可以使用。制作的加密U盘必须能够防止格式化，保障数据不被破坏； 支持任意U盘制作为多分区U盘，包括加密区和公共区，并可设置访问密码； ⑶补丁管理 支持安全补丁信息自动更新、补丁文件自动下载及无人干预的推送式静默分发安装；可设置定时修复、计算机开机修复或控制台手动修复，对于未在线计算机，支持上线后自动补做补丁修复操作。支持识别补丁的补丁类型、补丁的严重等级； ⑷杀毒软件管理 可远程统一时间运行杀毒软件进行杀毒，对于未开机的计算机，开机后能够第一时间自动补做； ⑸应用程序管理 要求能够设定系统运行程序的黑白名单，如果发现有不应该运行的程序，能够终止其运行，即使终端用户修改了进程名仍可对其进行管理。管理终端运行应用程序的方式必须包括：MD5码、应用名称、进程名称、数字签名，并以列表的形式进行管理；MD5码需支持通过文件和文件夹的形式导入 ⑹软件分发 支持断点续传、自行设置占用带宽比率，对未在线的计算机，开机后能够自动补做任务； 支持P2P的分发方式，避免消耗主服务器及骨干网络带宽，同时禁止使用中继的方式。需提供技术说明文件并提供专利证明； ⑺共享资源管理 可以管理和审计终端用户的共享行为，防止涉密信息外泄； ⑻桌面策略配置 可以管理桌面策略的使用，包括控制面板、计算机管理、“我的电脑”属性、“本地连接”属性和组策略，避免用户因为误操作导致的操作系统或应用软件运行不正常； ⑼上网权限管理 通过禁止计算机访问其他计算机相应端口的方式，控制计算机收发邮件、访问网页、FTP等上网权限。并可自定义计算机“只允许”使用的端口或“禁止”使用的端口，进行严格或宽松的端口管理； ⑽IP/MAC地址管理 能够绑定IP地址、绑定MAC地址，可有效的杜绝因用户私改终端计算机的IP地址、MAC地址而造成的网络中IP冲突等情况的发生，从而有效保证了网络配置的可靠性； ⑾资产监控 可以监控计算机的软、硬资产变更情况，当发现有资产变更时，可发出报警；同时，提供资产报表； ⑿系统资源监控 可以监控终端计算机CPU、内存、硬盘空间的占用率及使用情况；当计算机长时间工作且系统资源占用率过高时，可发出报警，有效保证系统资源的健康使用；同时，提供系统资源监控报表； ⒀以上功能提供功能截屏。 15.11.服务：提供原厂3年上门服务。 | 1 | 台 | ○ |
| 15 | 梯度PCR仪 | 1.≥7寸TFT高清真彩全触摸屏，曲线图形实时显示程序； 2.使用半导体芯片； 3.标配：96模块； 4.最大升温速度：6℃/秒；最大降温速度：5℃/秒； 5.中英文双语可选界面； 6.全新Top-Open开合热盖技术，有防过压的声音提示功能，热盖自动关闭功能； 7.样品台温度范围：0℃～100℃；梯度温度范围：30℃～99.9℃；梯度温度均匀性：≤±0.2℃； 8.主机可储存15,000个以上PCR标准程序,还可通过U盘无限量下载程序或升级软件； 9.前进风后出风的风道设计，仪器之间可紧贴摆放； 10.多用户登录并有密码保护，有TM计算器，有程序向导功能。 | 2 | 台 | ○ |
| 16 | 光照培养箱 | 1.微电脑程序控制温度、湿度、光照度，可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化，也可选择生长环境充足稳定的光源； 2.可设定30段程序，每段设置时间范围1-99小时，可设置不同的分段参数，以满足植物生长的不同参数； 3.国际品牌压缩机保证试验设备长时间连续运行，环保型制冷剂（R134a），高效率，低能耗，促进节能； 4.采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧形过渡，隔板支架可以自由装卸； 5.设有限温报警系统，超过限制温度即自动中断； 6.内胆304不锈钢，外观冷轧板喷塑，聚氨酯60mm发泡设计； 7.风冷技术，无氟制冷；采用箱体顶部进风，背部出风的风道循环均匀,风量为2m/s；制冷系统釆用：制冷压缩机组放置在底部，蒸发器放置在顶部，冷热交换器隔开安装，避免产生因隔热不好而影响温度波动大； 8.光照调节：光源为全光谱光源，0-30000LX（0-550umol/m2.s）只要输入所需要的光照度，光源板就会自动调节设定的光照度； 9.光源：LED光源板设计成上下可任意调节高度结构，光源板尺寸420*480mm,灯珠25*27排，每块675颗灯珠；叠加重叠，热量少照射分布均匀且植物生长周期快； 10.LCD液晶显示或触摸控制，可30段编程方式，可单独设置白天黑夜模式温度，湿度，光照，时间，周期等； 11.温度调节：气套式温度调节系统；温度传感器为双传感器，以保证设备的正常运行，加热为PID模糊计算； 12.湿度控制：湿度核心芯片为美国GE.,超声波加湿器，加湿为PID模糊计算； 13.安全功能：限温报警系统，超过限制温度即自动中断； 14.容积：250L； 15.控温范围（℃）：0-50，波动±0.5-1； 16.光照强度（Lux）：0-22000； 17.仪表分辨率0.2度； 18.波动度：0.5-1度； 19.环境温度20℃，环境湿度50%RH； 20.电源电压：220V 50HZ。 | 1 | 台 | ○ |
| 17 | 微量移液器2 | 1.单道可调式移液器 0.1-2.5ul； 20-200ul； 100-1000ul； 0.5-10ul； 2-20ul； 10-100ul； 2.产品特性： 2.1.可整支高温高压灭菌； 2.2.可紫外线杀菌，并抵抗强化学腐蚀； 2.3.量程视窗显示； 2.4.具备一键量程锁定功能，防止因误操作引起的移液误差。 | 3 | 套 | ○ |
| 18 | 高压灭菌锅 | 一、技术参数： 1.灭菌室容积、尺寸：≥100L Φ400×1000mm； 2.使用寿命：≥10年/20000次灭菌循环； 3.设计压力：0.3Mpa； 4.额定工作压力：0.23Mpa； 5.设计温度：150℃； 6.额定工作温度：136℃； 7.热均匀度：≤1℃； 8.灭菌时间选择范围：0-99min或0-99h59min； 9.灭菌温度选择范围：≥0-136℃； 10.固体融化、保温时间选择范围：0-99min或0-99h59min； 11.固体融化、保温温度选择范围：≥40-100℃； 12.功率/电源电压：4.8KW/220V 50HZ； 13.提篮数量、尺寸：Φ390×280mm 3个； 二、性能特点： 1.灭菌室材质：采用3mm厚度SUS30408不锈钢材质无缝钢管制作； 2.门结构：手轮平移式快开门结构，自涨式密封圈，具有压力安全联锁装置和电子门盖锁装置； 3.操作面板：采用5寸液晶显示屏，灯控感应式触摸按键； 4.程序：具有器械、敷料、液体、自由一、自由二、自由三等6种灭菌程序，其中自由二为液体和培养基程序，可设置排汽模式，自由三为固体和琼脂融化程序； 5.压力传感器：采用进口高精度压力传感器； 6.压力控制器：采用可调式压力控制器，自动控制设备的高、低压限位控制； 7.自动进水：电磁泵和电磁阀控制自动进水，进水口装有高效滤网； 8.主控制器：模块化控制器，进口高速处理芯片； 9.自动排汽：灭菌结束，自动排汽； 10.蒸汽排放系统：采用汽水内循环系统，内置SUS304不锈钢冷却水箱和集水箱，无蒸汽外排现象； 11.快速冷却系统：采用高效冷凝器和耐高温风扇，表面温度≥75℃； 12.多重安全保护：具有低水位保护、过电流、过电压、超温、超压等多重安全保护功能； 13.打印功能：能打印灭菌过程中的温度、时间、压力、进水、排气、冷却、灭菌起始时间、结束时间和操作员信息，方便用户记录保存和追溯； 14.故障自检：系统实时监测工作过程，出现异常，迅速自动断电并报警提示，同时显示故障代码； 15.校验接口：配有标准的验证接口，方便进行温度和压力的校验； 16.记忆存储：用户任意设置的灭菌参数，系统会自动记忆存储； 17.灵活的排气控制：灭菌过程中的排汽置换时间和灭菌结束后的排汽时间均可设置，根据用户需求通过调节排气阀的参数实现灵活开启，脉冲排气可实现快排、慢排、不排等三种排气方式。 | 2 | 台 | ○ |
| 19 | 微波炉 | 1.容积：≥23L； 2.额定电压/频率：220V-50Hz； 3.操控方式：触控式； 4.输入功率：≥1400W； 5.输出功率：≥900W。 | 1 | 台 | ○ |
| 20 | 电泳仪 | 1.在工作状态中，可以实时微调； 2.微电脑智能控制； 3.液晶显示，同时显示电压，电流和定时时间； 4.采用开关电源输出； 5.具有存储记忆功能； 6.具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能； 7.并联输出：4组； 8.输出范围（显示分辨率）：6～600V（1V），4～400mA（1mA），240W。 | 1 | 台 | ○ |
| 21 | 电泳槽 | 1.制胶器模具成型，可以制作四种尺寸不同的胶； 2.透明上盖开孔式设计； 3.凝胶托盘带有荧光标尺； 4.高柔韧性导线，开盖断电； 5.聚碳酸酯注塑成型； 6.桥式设计； 7.耐高温； 8.限位功能； 9.可拆卸电极架及电极头； 10.凝胶板规格（L×W）：大胶120×120mm；宽胶60×120mm；长胶120×60mm；小胶60×60mm； 11.试样格：2/3齿（2.0mm厚），6/13齿，8/18齿（1.5mm厚），11/25齿（1.0mm厚）可用排枪加样； 12.缓冲液总容量：≥650ml。 | 1 | 台 | ○ |
| 22 | 冰柜 | 1.产品类型：卧式冷柜； 2.制冷方式：直冷； 3.总容积：≥850升； 4.控温方式：机械控温； 5.电压/频率：220V/50Hz。 | 3 | 台 | ○ |
| 23 | 旋转蒸发仪 | 一、旋转蒸发仪主机参数： 1.转速调节范围（rmp）：10~180； 2.蒸发能力（ml/min）：20； 3.可到达真空度（Pa）：399.9以下； 4.温度调节范围（℃）：常温~100； 5.温度设定显示：按键输入数字显示； 6.转速设定显示：旋钮设定数字显示； 7.安全功能：熔断器； 8.升降器功能：重量平衡，滑动方式+手动辅助延长； 9.旋转电机（W）：≥25； 10.加热功率（kW)：≥1.5； 11.冷凝管：直立式双重蛇形管； 12.旋转瓶（L）：0.5~2； 13.收集瓶（L）：1； 14.真空密封：特氟隆+特氟隆-氟化橡胶双重密封； 15.水浴锅尺寸·容量（L）：Φ260×140·7.4； 16.升降行程（mm）：100+150； 17.使用环境温度（℃）：5~35； 18.电源（V/Hz）：220/50。 二、低温循环冷却器参数： 1.载冷剂输出温度范围(℃)：-15~25，且不高于室温-5； 2.循环泵扬程（m）:1.2； 3.低温循环冷却器体积不大于：260W×410D×550H。 三、循环水真空泵参数： 1.流量（L/min）≥80； 2.最大真空度（MPa）≥0.098； 3.扬程（m）≥10； 4.泵头材质：不锈钢。 配置：旋转蒸发仪1台，低温循环冷却器1台，循环水真空泵1台。 | 1 | 台 | ○ |
| 24 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 一、性能特点： 1.灭菌室材质为SUS30408不锈钢，整机防烫设计，即隔热又美观； 2.手轮平移式快开门结构，自涨式密封圈，具有压力安全联锁装置和闭盖自检功能； 3.微电脑智能操作系统、液晶显示屏、触摸式按键，可实时查看设备运行状态； 4.具有A器械+干燥、B器械、C液体+保温、D液体（培养基）、E废弃物、F琼脂六种固定程序和60种自定义程序； 5.具备电磁阀和电磁泵控制自动进水和缺水自动补水功能，具备预约启动功能，预约时间0-7天延迟； 6.具备沸点温度修正功能，保证仪器在不同海拔地区正常使用； 7.全自动正压脉冲排汽，可设置不同排汽模式； 8.多重安全保护：具有低水位保护、过热保护、过电流、过电压、超温、超压等多重安全保护功能； 9.具备记忆存储功能和RS485接口，可查看总灭菌次数和灭菌数据导出； 10.故障自检：系统实时监测工作过程，出现异常，迅速自动断电并报警提示，同时显示故障代码； 11.校验接口：配有标准的验证接口，方便进行温度和压力的校验； 12.灭菌器厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证。 二、技术参数 1.灭菌室有效容积、尺寸：≥75L Φ386×697mm； 2.设计压力：0.3Mpa； 3.设计温度：150℃； 4.最高工作温度：138℃； 5.热均匀度：≤1℃； 6.时间选择范围：灭菌、溶解1-6000min，保温、干燥1-9999min； 7.温度选择范围：灭菌105-138℃，溶解60-100℃，保温45-90℃； 8.功率/电源电压：4.8KW/220V 50HZ； 9.提篮数量、尺寸：Φ365×270mm 2个。 | 1 | 台 | ○ |
| 25 | 台式电导率仪 | 1.电导率： 1.1范围：≥0.00μ5/cm~200mS/cm； 1.2最小分辨率：0.01μS/cm，根据量程自动切换； 1.3电子单元重复性：0.33%FS； 1.4电子单元引用误差：±1.0%FS； 2.TDS： 2.1范围：0.00mg/L~100g/L； 2.2最小分辨率：0.01mg/L，根据量程自动切换； 2.3电子单元引用误差：±1.0%FS； 3.温度： 3.1范围：(-5.0~110.0)℃； 3.2最小分辨率0.1℃； 3.3电子单元示值误差：±0.2℃； 4.电源：电源适配器（输入：AC100~240V，输出：DC9V）。 | 1 | 台 | ○ |
| 26 | 厌氧培养箱 | 1.取样室形成厌氧状态时间：＜5min； 2.操作室形成厌氧时间：＜45min； 3.厌氧环境维持时间：操作室在停止补充微量混合气体的情况下≥12h； 4.培养室使用温控范围：RT+3～60℃； 5.培养室温度波动：±0.1℃～±0.3℃； 6.培养室温度均匀性：±1℃； 7.氧气含量（%）：＜3%； 8.气体置换方式：人工置换； 9.电源/功率：220V 50Hz/1200W； 10.培养室内尺寸（W×D×H）（cm）：≥80×65×66； 11.操作室尺寸（W×D×H）（cm）：≥80×65×66； 12.混合气体配比：氮气：85% 氢气：5% 二氧化碳：10%； 13.氮气：99.9%的高纯氮。 | 1 | 台 | ○ |
| 27 | 三气培养箱 | 1.CO2气体浓度检测远红外传感器，测定声波在同CO2浓度气体中的传播速度，计算出CO2气体浓度； 2.O2气体浓度检测采用电化学传感器，依靠电反应，测定同O2浓度中的电势差，检测出O2气体浓度； 3.温度检测部采用半导体热敏集成型温度传感器； 4.O2气体浓度设定值小于19.0%时，采用N2气体，到达O2浓度设定值后，再进CO2气体的方式，CO2气体浓度和O2浓度的准性； 5.O2气体浓度设定值于22.3%时，采用O2气体，到达O2浓度设定值后，再进CO2气体的方式，CO2气体浓度和O2浓度的标准性； 6.箱打开时，电子阀自动关闭，停止任何气体的进入；微风循环自动停止，减少N2气体的损失，节约气源，并减少因外界空气进入箱内而造成的污染； 7.工作室内由风机罩和两侧导流板形成从下至上的空气循环模式，并采用微风循环方式，使空气循环接近自然界空气对流，缩短温度、湿度、CO2浓度的恢复时间，温度、湿度、CO2浓度和O2浓度的均衡性； 8.单的温系统，使箱内恒温系统少受到环境温度变化的影响； 9.水盘自然蒸发湿，湿度达到95%～98％； 10.显示屏：≥5.0寸触摸屏； 11.公称容积（L）：≥160L； 12.温度控制范围（℃）：Rt+3-60℃； 13.温度波动度（℃）：±0.5(@37)； 14.温度均匀性（℃）：±0.5(@37)； 15.C02浓度控制范围（VOL%）：0-20； 16.02浓度控制范围（VOL%）：±0.5（根据温度、压力等自动补偿）； 17.02浓度控制误差（%）：±0.5； 18.功率w：≥350； 19.工作室尺寸（mm）长*宽*高：≥500*500*650； 20.定时范围（h）：9999h； 21.CO2控制方式：IR红外传感器； 22.O2控制方式：电化学传感器； 23.灭菌方式：LED固定式紫外灭菌； 24.相对湿度：≥95%（RH%）。 | 1 | 台 | ○ |
| 28 | 超声波细胞粉碎机 | 1.设备操控屏幕和隔音箱一体式设计，箱体主要部件ABS开模制造； 2.箱体内胆采用304不锈钢内胆，内置夹层隔音棉； 3.节能数字超声电路，自动追踪频率及自动谐振点和功率控制； 4.具有超声变幅杆自动识别功能； 5.两种超声模式可选：可选择连续超声模式,可选择间隙性超声模式； 6.超声变频器采用锆钛酸铅晶体压电变频器； 7.自动振幅和脉冲补偿功能，保持频率稳定； 8.超声探头采用美标TC4高强度钛合金材质； 9.超声频率：25KHz自动追频，自适应； 10.超声标称功率：≥650W，功率可调：0-100%，步进10%，也可细化至步进1%； 11.处理量：≥0.1-500ML； 12.总时间可调：0.1s-9999m，脉冲间隙时间可调：0.1s-99.9s； 13.≥7寸医用级电阻触摸屏触控操作，时间、温度、功率及连续模式和间隙模式显示；屏幕实时显示工作参数，运行状态倒计时显示；微处理控制器设有密码保护功能，可自由编辑程序及自动记忆设定的程序；智能芯片可自动识别不同尺寸变幅杆的功能；仪器具有超电流、超电压、超温报警功能； 14.采用PT100温度传感器，控制样品温度（0-200 ℃）； 15.换能器采用陶瓷晶片； 16.隔音箱分两部分组成，外壳尺寸：330×300×500mm，内胆尺寸：290×235×320mm材质为304不锈钢，一体式氩焊成型，具备照明功能，紫外及臭氧杀菌功能以及自动升降平台； 17.配置钛合金变幅杆：6mm。 | 1 | 台 | ○ |
| 29 | 立式恒温振荡培养摇床 | 1.使用温度范围:4 ℃~60 ℃（环境温度25℃时）； 2.旋转频率:40～300rpm； 3.频率精度:±1rpm； 4.摆振幅度:φ26mm； 5.温控精度:±0.1℃（恒温状态）； 6.箱体:抗腐蚀304不锈钢； 7.外壳:材料优质钢板材料 ； 8.标准配置:250mlX28支or 500mlX22支带照明； 9.托盘尺寸(mm):≥710*455； 10.外箱尺寸（mm）:≥950*700*1280mm； 11.功率（w）:≥1150； 12.托盘数量:2块； 13.定时范围:0～9999min； 14.电源:AC 220V±10% 50～60HZ 。 | 1 | 台 | ○ |
| 30 | 荧光光谱仪（荧光分光光度计） | 一、主要特点： 1.全新≥8英寸彩色触摸屏设计，教学更便捷； 2.发射单色仪采用≥1200 线 / mm凹面光栅，大孔径非球面反射镜； 3.采用≥150W大功率氙灯； 4.采用光源监控技术； 5.高性能的光电倍增管； 6.具有自诊断功能； 二、技术指标： 1.EX激发波长：365nm（干涉滤光片）； 2.EM发射波长范围：200nm~800nm 连续可调； 3.EM发射光谱带宽：≤10nm； 4.EM发射波长示值误差：≤±2nm（需提供计量器具批准证书复印件）； 5.EM发射波长重复性：≤1nm； 6.灵敏度：≥8档可选； 7.信噪比：蒸馏水拉曼峰S/N≥100。 | 1 | 台 | ○ |
| 31 | 电热恒温水浴锅 | 1.规格：双列四孔； 2.恒温方式：底部加热水温自然对流传递； 3.使用温度范围：室温+5~99.9℃； 4.显示分辨率：0.1℃； 5.温控精度：±0.1℃； 6.温度波动度：±0.5℃； 7.水槽：抗腐蚀304不锈钢材料； 8.外壳：优质钢板材料； 9.额定功率：≥800W； 10.温度控制方式：PID； 11.温度设定方式：按键设定； 12.温度显示方式：三位数码管显示； 13.加热方式：U型加热管； 14.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、PID可调； 15.传感器：热敏电阻； 16.安全装置：超温报警、短路保护、过热保护、声光报警； 17.内容积：≥12L； 18.上盖孔径：∅120mm； 19.上盖材质：PP塑料； 20.每孔内盖数量：5个。 | 2 | 台 | ○ |
| 32 | 恒温磁力搅拌水浴锅 | 1.工作电源：220V±10V 50HZ； 2.加热功率：≥300-1200W； 3.电机功率：2.5W×（1-4）； 4.搅拌容量：≥10-500ml； 5.控温精度：±0.5℃； 6.控温范围：数显控温，室温+5~100℃； 7.调速范围：≥起动~2400转/分。 | 1 | 台 | ○ |
| 33 | 低温冷冻研磨仪 | 1.15秒内最大处理量同时可以处理64个样品； 2.配置样品量：64*2ML研磨管； 3.触摸屏显示；可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式； 4.开盖运行保护：电磁锁定； 5.最大进料尺寸：根据适配器调节； 6.最终出料粒度：~5µm； 7.研磨平台数(可接纳研磨罐数)≥2； 8.带自动中心定位的紧固装置,工作时安全锁，全程保护； 9.均质速度：0—70HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999分钟，用户可自行设定；噪音等级：<55db； 10.在减震技术上采用“双层减震结构”技术，确保在高速研磨工作时，仪器处于一个稳定状态，不会对外部仪器产生干扰及保证整体环境的安全性；（需厂家专利证书） 11.研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂；研磨球直径：0.1-30mm； 12.加速：在2秒内达到最大速度；减速：在2秒内达到最低速度；噪音等级：<55db； 13.智能启动：在设定的时间条件到达后，智能启动； 14.固定研磨管的部分，采用了“简便式试管压紧”技术，降低破管的风险，再配以可靠的压紧技术对于高强度的研磨工作，能保证研磨管的完整度高于99.995%； 15.制冷功能：采用“具有冷冻功能的研磨装置”技术，可以实现，-50℃到室温可调节； 16.采用“多种物质粉碎提取”和“快速研磨功能的细胞粉碎装置”技术，对于多种来源包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本进行研磨粉碎； 17.适配器材质：聚四氟乙烯或合金钢； 18.可随意更换适配器，配置2.0ml×24适配器，2.0ml×48冷冻适配器（可达-196度）； 19.配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染； 20.基本配置要求：主机1台、2ml适配器1套、2ml制冷适配器1套、3mm进口不锈钢研磨珠1瓶、5号进口不锈钢研磨珠1瓶、2ml研磨管1包、离心管开盖工具1个。 | 1 | 台 | ○ |
| 34 | 体式显微镜 | 1.专业的交角式体视光学系统； 2.标准放大倍率：8—50X 连续可变，配2X物镜，0.5X物镜； 3.目距调节范围：55-75mm； 4.三目观察头：45度倾斜，360度旋转； 5.工作距离：≥115mm； 6.连续变倍比：1：6.3； 7.大视野、高眼点视度可调目镜10X/22； 8.支架：弯臂V型导轨式支架； 9.底座：弯臂V型导轨式大底座，240×291mm ； 10.照明：全球宽电压电源．100-240V电压围内．均能正常工作．亮度稳定，上下LED照明；工作距离：≥97mm； 11. 5倍物镜：视场中心最小分辨力≥212mm； 12. 4倍物镜：视场中心最小分辨力≥159mm； 13. 2倍物镜：视场中心最小分辨力≥119mm； 14. 1倍物镜：视场中心最小分辨力≥79mm； 15. 0.8倍物镜：视场中心最小分辨力≥63mm； 16.变倍时像平面的位移量≤0.29mm； 17.总放大率误差：±2.6%； 18.左右光学系统像面方位差≤0.7°； 19.左右系统放大率差≤0.42％； 20.左右光学系统像面不一致性：上下方向≤0.05； 21.左右光学系统像面不一致性：左右方向≤0.30； 22.电器安全性能介电强度：接电阻抗≤0.062Ω； 23.电器安全性能介电强度：泄漏电流≤0.018mA； 24.专业高清数码摄像仪与显微镜为同一制造厂家，像素≥500万，分辨率≥2592×1944； 25.配套电脑1套： 25.1 基本要求： （1）CPU:≥Intel Xeon 8核16线程3.6GHz主频，最大睿频5.2GHz； （2）内存:≥8GB DDR4，≥2个内存扩展槽，最大可扩展至64GB； （3）硬盘:≥512G nvme M.2 SSD，硬盘扩展口≥3个SATA3.0接口； 25.2 接口：≥8个USB 3.0,2个USB2.0,1个二合一PS2口,1组3.5mmMIC-In,Speaker-Out, Line-ln接口；≥1个DP，≥1个VGA,≥1个HDMI，≥1*COM口（支持RS232/422/485）； 25.3 网络：≥1个10/100/1000Mbps自适应网口； 25.4 扩展插槽：≥1个PCI-E4.0*16最大数据带宽可达32GT； ≥1个PCI-E3.0*4最大数据带宽可达4GT；≥2个PCI(32bit)； 25.5 显卡：集成显卡； 25.6 证书：提供3C证书、节能、环境标志证书； 25.7 特性：主动式温控调速散热风扇、立式机箱、标配键鼠；机箱≥17L，电源标配350W以上, 支持前置USB和光驱可选； 25.8 含21.5寸液晶显示器； 25.9 设备能定期检查内部的状态，一旦发现故障或异常情况，会发送重启信号，恢复到正常状态； 25.10 应用： 提供同一品牌终端安全管理软件并可出厂预安装，具体实现的平台及功能如下： ⑴违规外联管理 支持监控网络中客的户端的非法外联行为，监视和禁止通过代理服务器、3G、Modem、ADSL、VPN等拨号途径外联行为； 支持对终端连接的无线WLAN进行限制，只允许连接单位内的合法WLAN； 能够通过检测域名的方式，发现终端违规外联互联网，并能够在发现的同时立即阻断网络通讯； 支持通过禁用外网带宽形式，阻止任何形式的外联行为； ⑵外设管理要求 可以设置对客户机USB存储和非存储设备、光驱、软驱、移动存储设备及其他设备如串/并口、红外、蓝牙、磁带、1394设备等的管理状态，允许或是禁止客户机使用上述设备，针对U盘管理，也可以提供报警； 支持加密U盘，普通U盘加密后仅能在指定的终端上使用，在任何非授权计算机上不可以使用。制作的加密U盘必须能够防止格式化，保障数据不被破坏； 支持任意U盘制作为多分区U盘，包括加密区和公共区，并可设置访问密码； ⑶补丁管理 支持安全补丁信息自动更新、补丁文件自动下载及无人干预的推送式静默分发安装；可设置定时修复、计算机开机修复或控制台手动修复，对于未在线计算机，支持上线后自动补做补丁修复操作。支持识别补丁的补丁类型、补丁的严重等级； ⑷杀毒软件管理 可远程统一时间运行杀毒软件进行杀毒，对于未开机的计算机，开机后能够第一时间自动补做； ⑸应用程序管理 要求能够设定系统运行程序的黑白名单，如果发现有不应该运行的程序，能够终止其运行，即使终端用户修改了进程名仍可对其进行管理。管理终端运行应用程序的方式必须包括：MD5码、应用名称、进程名称、数字签名，并以列表的形式进行管理；MD5码需支持通过文件和文件夹的形式导入 ⑹软件分发 支持断点续传、自行设置占用带宽比率，对未在线的计算机，开机后能够自动补做任务； 支持P2P的分发方式，避免消耗主服务器及骨干网络带宽，同时禁止使用中继的方式。需提供技术说明文件并提供专利证明； ⑺共享资源管理 可以管理和审计终端用户的共享行为，防止涉密信息外泄； ⑻桌面策略配置 可以管理桌面策略的使用，包括控制面板、计算机管理、“我的电脑”属性、“本地连接”属性和组策略，避免用户因为误操作导致的操作系统或应用软件运行不正常； ⑼上网权限管理 通过禁止计算机访问其他计算机相应端口的方式，控制计算机收发邮件、访问网页、FTP等上网权限。并可自定义计算机“只允许”使用的端口或“禁止”使用的端口，进行严格或宽松的端口管理； ⑽IP/MAC地址管理 能够绑定IP地址、绑定MAC地址，可有效的杜绝因用户私改终端计算机的IP地址、MAC地址而造成的网络中IP冲突等情况的发生，从而有效保证了网络配置的可靠性； ⑾资产监控 可以监控计算机的软、硬资产变更情况，当发现有资产变更时，可发出报警；同时，提供资产报表； ⑿系统资源监控 可以监控终端计算机CPU、内存、硬盘空间的占用率及使用情况；当计算机长时间工作且系统资源占用率过高时，可发出报警，有效保证系统资源的健康使用；同时，提供系统资源监控报表； ⒀以上功能提供功能截屏。 25.11 服务：提供原厂3年上门服务。 | 1 | 台 | ○ |
| 35 | 高速冷冻离心机 | 1.结构设计紧凑，占地面积小，节省实验室空间； 2.PID自动温控系统，全程监测离心腔温度变化，异常自动警报； 3.RFID转子智能识别技术，能静态识别转子各种信息，也能对转子的使用寿命进行精准管理；同时转子数量不受限制，即使非标定制转子，系统也能快速识别；（需提供专利证书） 4.采用三轴陀螺仪实时监测设备在运行中的振动状态，若设备异常振动，机器立即停机并发出警报；（需提供专利证书） 5.采用免维护变频电机驱动，LCD触摸屏； 6.316不锈钢内腔，采用特氟龙涂层； 7.可存储多达1000个程序组，十万条使用记录，可导出为PDF电子文档； 8.具有多级权限分配功能，可根据需求自由设置管理权限，方便用户管理；用户可通过密码使用设备； 9.具有门盖，超速，超温、过流、过压、过热等多重保护功能，声音文字同时提示并显示解决方案； 10.可设置7段阶梯离心； 11.具有曲线显示功能，运行参数以曲线形式直观的显示在屏幕上，用以监测各参数的变化过程和稳定性； 12.具有点动/连续离心功能； 13.40级升降速可调，转速在600rpm~0时采用曲线缓降，防止样品回荡； 14.转速/离心力自动换算、同屏显示； 15.自带电子说明书； 16.所有转子、转子盖均可高温高压灭菌； 17.内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积； 18.电磁兼容满足EN IEC 61326-1:2021和EN IEC 61326-2-6:2021标准，保证离心机使用过程中的抗干扰性，同时不会对实验室其他设备造成干扰； 19.最高转速16500 r/min； 20.最大离心力24814 ×g； 21.最大容量：6×100ml（9000rpm）； 22.转速精度：±10 r/min； 23.温控精度：±1℃； 24.温度控制范围：-20℃ ～40℃； 25.定时范围：1s~99H59 min59s； 26.噪声：≤56dB（A）； 27.电源：AC220V 50HZ 15A； 28.功率：1.2KW； 29.配置6×50ml尖底角转子（最高转速12000rpm，最大相对离心力15712×g）、24×1.5/2.2ml角转子（最高转速16000rpm，最大相对离心力24814×g）。 | 2 | 台 | ○ |
| 36 | 高速离心机 | 1.免维护变频电机，液晶触摸屏操作； 2.电子安全门锁，电机控制； 3.转头自动识别，防止超速； 4.弹性转头固定方式，转头更换方便快捷； 5.40级升降速可调，1000组常用程序可储存调用； 6.三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态，并可调节响应值； 7.故障自动诊断，自动记录；（需提供专利证书） 8.可进行5段速度、时间阶梯离心，曲线显示； 9.可储存1000条使用记录并可USB导出； 10.密码锁定功能，可对主机设置密码锁定，防止误操作； 11.钢制机身，前面板采用工程塑料注塑成型； 12.304不锈钢内腔，采用特氟龙涂层； 13.RCF可直接设定及显示，无雾RPM/RCF换算； 14.运行中可改变转速，离心力，时间，升/降速等参数； 15.所有转子、转子盖均可高温高压灭菌； 16.电器安全满足EN 61010-1:2010+A1:2019和EN 61010 2-020：2017标准，保障使用人员及设备的用电安全； 17.电磁兼容满足EN IEC 61326-1:2021和EN IEC 61326-2-6:2021标准，保证离心机使用过程中的抗干扰性，同时不会对实验室其他设备造成干扰； 18.最高转速：16500r/min； 19.最大离心力：24814×g； 20.最大容量：6×100ml（8000rpm）； 21.转速精度：±10 r/min； 22.定时范围：1S~99H59 min59s； 23.噪声：≤60dB（A）； 24.电源：AC 220V 50HZ 10A； 25.功率：500W； 26.配置6×50ml尖底角转子（最高转速12000rpm，最大相对离心力15712×g）、24×1.5/2.2ml角转子（最高转速16000rpm，最大相对离心力24814×g）。 | 2 | 台 | ○ |
| 37 | 恒温摇床 | 1.振荡方式：回旋； 2.使用温度范围：环境温度+5℃～60℃； 3.旋转频率：40～300rpm； 4.频率精度：±1rpm； 5.摆振幅度：φ26mm； 6.温控精度：±0.1℃（恒温状态）； 7.标准配置：250mlX24支 带照明； 8.托盘尺寸(mm)：≥500X360； 9.外箱尺寸（mm）：≥670*645*1500mm； 10.功率（w）：≥600； 11.托盘数量;2块； 12.定时范围:0～9999min； 13.电源:AC 220V±10% 50～60HZ。 | 2 | 台 | ○ |
| 38 | 电热恒温培养箱 | 1.电源电压：AC220V 50HZ； 2.控温范围：RT+5～65℃； 3.温度分辨率/波动度：0.1℃/±0.5℃； 4.温度均匀度：±1.5℃(37℃时)； 5.工作环境 温度：+5~35℃； 6.输入功率：≥300W； 7.容积：≥50L； 8.载物托架（标配）：2块。 | 2 | 台 | ○ |
| 39 | 热循环仪96孔PCR仪 | 1.≥7寸TFT高清真彩全触摸屏，曲线图形实时显示程序； 2.Marlow半导体芯片； 3.多功能模块:标配9677模块(96孔×0.2ml+77孔×0.5ml)； 4.最大升降温速度：5℃/秒； 5.中英文双语可选界面； 6.全新Top-Open开合热盖技术，有防过压的声音提示功能，热盖自动关闭功能； 7.样品台温度范围：0℃～100℃；梯度温度范围：30℃～99.9℃；梯度温度均匀性：≤±0.2℃； 8.主机可储存10，000个以上PCR标准程序,还可通过U盘无限量下载程序或升级软件； 9.前进风后出风的风道设计。 | 2 | 台 | ○ |
| 40 | 蓝光切胶仪小型凝胶成像仪 | 1.主体尺寸(LxWxH)：≥19×20.5×1.5cm； 2.滤光片尺寸(LxWxH)：≥18×20.5×2.2cm； 3.可观察范围(WxL)：≥15x15cm； 4.支持最大切胶尺寸(WxL)：≥15x15cm； 5.均匀性：≥90%； 6.亮度调节方式：旋钮无级调节； 7.LED寿命（小时）：≥30000h； 8.散发光波长：470nm； 9.最大功率：≥20W； 10.输入电压：AC200-240V。 | 1 | 台 | ○ |
| 41 | 高通量组织研磨仪 | 1.应用领域组织均质、研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡； 2.液晶显示； 3.屏幕：≥7寸触摸屏显示工作状态； 4.处理样本量：24*（0.2ml-0.5ml）/24*2ml/ 6*（5ml-10ml）/2*50ml； 5.均质速度：10-70HZ； 6.电源：220VAC/50HZ； 7.工作时间：0-9999s，用户可自行设定； 8.研磨球直径：0.5-30mm； 9.研磨球材料：不锈钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂； 10.加速：在2秒内达到速度； 11.减速：在2秒内达到速度； 12.噪音等级：<60db。 | 2 | 台 | ○ |
| 42 | 冰箱 | 1.总容积：≥610L； 2.控温方式：电脑控温； 3.制冷方式：风冷； 4.电源性能：220V/50Hz； 5.能效等级：一级。 | 3 | 台 | ○ |
| 43 | 超纯水机 | 1、技术参数 1.1.进水水源:城市自来水,水温1－45℃,水压0.1-0.5Mpa,TDS<300ppm； 1.2.制水量: 250L/H； 1.3.瞬间取水量:4-6L/min(水箱满水时)； 1.4出水水质（同时产出两种水质）： 1.4.1.RO纯水电导率≤5μs/cm@25℃,脱盐率≥99%,达到GB/T6682-2016国家实验室分析用水三级水标准； 1.4.2.UP超纯水电阻率18.25MΩ.cm@25℃，投标时提供第三方（省级或以上）权威检测机构出具的超纯水18.25MΩ的水质检测报告； 1.4.3.可溶性硅[以(SiO₂)计]<0.01mg/L； 1.4.4.吸光度(254nm,1cm光程)≤0.001； 1.4.5.微粒子/颗粒物(大于0.1μm)含量<1/ml； 1.4.6.热源含量<0.005Eu/ml； 1.4.7.细菌含量<0.1cfu/ml(选配终端除菌过滤器时) ； 1.4.8.总有机碳量TOC≤5ppb，投标时提供第三方（省级或以上）权威检测机构出具总有机碳量TOC≤5ppb的水质检测报告; 1.4.9.硅截留率>99.9%； 1.4.10.重金属离子含量(单位PPb):≤0.1ppb； 2.功能特点 2.1.采用微电脑全自动控制设计，LCD大屏中文液晶显示，菜单式运行模式； 2.2.具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高/低压过载保护等功能。RO膜自动冲洗，自动产水和停机，并具备纯水制备与待机功能，无需专人看管； 2.3.设备采用全自动编程控制，3.5寸中文液晶显示屏，电容式钢化玻璃触摸按键设计，高灵敏度，经久耐用，提供“电容式钢化玻璃触摸屏按键”的技术证明文件； 2.4.采用内置20英寸三级预处理系统，能有效地去除原水中杂质及悬浮颗粒物质，降低原水中的有机物及余氯等污染物质；高压泵采用国产知名品牌厂家，泵体材质为SUS304不锈钢，流量≥2m3/h。反渗透系统采用知名品牌反渗透膜元件； 2.5.采用内置735型大容量罐体式纯化+超纯化系统，使用寿命更长，产水水质更稳定； 2.6.系统具备≥2个取水口，至少可同时取用纯水和超纯水两种水质。双路双显功能，实时监测显示RO纯水电导率，UP超纯水电阻率及总有机碳含量(TOC)。RO纯水测量范围0-20μS/cm(在线监测)、UP超纯水测量范围0-18.25MΩ.cm(在线监测)、电阻池灵敏常数≤0.01cm-1,温度灵敏度≤±0.1℃,水温自动补偿功能，提高水质的准确性； 2.7.具备原水和反渗透膜运行压力监测，可随时观测系统运行压力及运行状态； 2.8.提供由正规保险公司出具并承保的“产品质量责任险”，保障设备在运行使用过程中存在的产品质量责任风险； 2.9.系统具备超纯水取水不达标循环功能，保持系统的低细菌污染要求；循环功能可以自由开启和关闭，循环上限值可以自由设定，提供“取水不达标自动循环”的技术证明文件； 2.10.具备UP超纯水超标排放设定功能、耗材失效真人语音报警及更换提示功能(耗材失效上限值可根据客户要求设定)、故障自动检测，提供安全保障，提供“带真人语音播报”的技术证明文件； 2.11.系统具备0-9999ml定时定量取水功能； 2.12.配备内置纯水箱1个，容积为100升，食品级PE材质，水箱内设置有高、中、低三档液位控制，主机与水箱之间的设备连接不仅实现联动，同时保护输送泵不至空转而损坏； 2.13.系统具备历史数据储存查询功能，能有效准确地记录并查询历次取水 时间(年/月/日/时/分)、取水量(ml)及取水水质等历史数据； 2.14.系统具备定时开/关机功能，用户可任意设定开机或关机时间，同时具有当前日期显示与时钟显示及设定功能； 2.15.系统具备二级PIN密码保护，可设置开机密码及用户操作密码，设备管理权和使用权分开，防止无关人员操作； 2.16.主机采用一体式机柜设计，万向平衡轮支撑，设有≥五面检修门，方便设备维护保养，占地范围：长<0.7米，宽<0.65米。 3.配置 3.1.主机一台，100升水箱1个，预处理系统1套，RO反渗透系统2套，纯化系统1套，超纯化系统1套；紫外灭菌器一个，终端过滤器一个； 3.2.管道安装1批，需负责本项目的全部施工，至少包含超纯水机的安装调试、纯水及超纯水输送及循环管道的安装施工、吊架吊卡管道固定、取水龙头安装、穿楼穿墙打洞走管道等，保证超纯水机可正常运行的全部施工项目。 | 1 | 台 | ○ |
| 44 | 酸度计 | 1.仪器级别：0.1级； 2.测量范围：PH:0.00-14.00PH MV;0-±1400MV ； 3.最小读数：0.01PH MV0.1℃； 4.基本误差:±0.1PH； 5.重复误差：≤0.05PH； 6.温度补偿范围：0-60.0℃； 7.温度补偿误差：±0.05PH。 | 2 | 台 | ○ |
| 45 | 生化培养箱 | 一、产品特点 1.PID控温技术，控温精确波动小，自带定时功能，时间最大设定值9999min； 2.LCD液晶屏显示设定温度及当前温度； 3.具有自我诊断、超温自限、掉电记忆等功能； 4.产品采用名牌压缩机和循环风机，并拥有风道循环系统，包括冷热气流风道；风机通过运转加强气体循环，以保证工作室内的温度均匀； 5.工作室采用优质不锈钢板制作，隔板可自由装卸； 6.内门采用双层钢化玻璃制作而成，箱内设有LED照明灯； 7.外门采用磁性胶条密封。 二、技术参数： 1.输入电源/频率：AC220V 50Hz； 2.功率：≥700W； 3.显示方式：LCD液晶屏； 4.温控范围：5～50℃； 5.控温精度：±1℃； 6.温度均匀性：±2℃； 7.定时范围：0~9999 min； 8.工作室尺寸（L×W×H）：≥500×550×900 mm； 9.有效容积：≥250L； 10.标配隔板数量：2块； 11.隔板最大承重：15Kg； 12.装箱单：主机1台；隔壁2块；电源线1根；产品说明书1份；产品合格证/保修卡1份。 | 2 | 台 | ○ |
| 46 | 超声波清洗机 | 1.容量：≥30L； 2.内槽尺寸：≥长500*宽300*高200mm； 3.超声功率：≥600W（10个震头）； 4.外形尺寸：≥长530*宽330*高350mm； 5.时间控制：1-30分钟可调； 6.加热功率：500W； 7.内胆材质：不锈钢（SUS304）； 8.频率：40KHz。 | 3 | 台 | ○ |
| 47 | -80℃超低温冰箱 | 1.样式：立式，容积≥486L，温度范围-10℃～-86℃可调节，适用范围在-40℃～-86℃，控温精度0.1℃； 2.具有多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护-可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）； 3.采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保； 4.采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷； 5.根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量； 6.一体式手把门锁设计，可同时使用暗锁及双挂锁； 7.4个独立发泡内门并带密封条设计，有效保温，最大限度避免开门后的冷量泄露。外门3层密封，整机共计4层密封； 8.进口品牌压缩机2个，稳定可靠； 9.微电脑控制，LED显示屏，可显示环温及输入电压； 10.使用真空隔热材料VIP(15mm)+加厚PU整体发泡（130mm）； 11.内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快； 12.可通过自带的USB端口导出全部数据，实现数据的可追溯性； 13.具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险； 14.具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门； 15.≥2个测试孔，方便用户实验使用和监控箱内温度； 16.具有医疗器械注册证； 17.可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录设备运行状态，并短信报警； 18.外部尺寸（宽x深x高）：≥945*900*1980mm； 19.内部尺寸（宽x深x高）：≥590*630*1310mm。 | 1 | 台 | ○ |
| 48 | 制冰机 | 1.电源（V/Hz）：220/50； 2.功率（W）：≥460； 3.日产冰量（Kg/lb）：85KG； 4.冰块形式：颗粒状； 5.冷却方式：风冷/水冷。 | 1 | 台 | ○ |
| 49 | 全钢超净工作台 | 1.LED控制界面,可实现低中高三档调速； 2.工作台面采用一体成型的优质不锈钢； 3.采用了任意定位移门系统； 4.外箱体采用优质冷轧钢板配以象牙白的静电粉末喷涂,抗腐蚀能力强,能有效地抑制柜体表面细菌滋生； 5.流线型的整机造型,使作业区气流受扰动最少； 6.带刹车装置的万向转动优质脚轮； 7.人性化的预过滤器快速更换与清洗设计； 8.照明和杀菌系统互锁功能，带备用插座设计，可断电保护功能； 9.外形尺寸：≥1300×570×1600（宽W×深D×高H）mm； 10.净化区尺寸：≥1140×500×500（宽W×深D×高H）mm； 11.净化效率：100级； 12.重量：≥105kg； 13.平均风速：≥0.3m/s（三档可调）； 14.功耗：0.6KW； 15.平均菌落数：≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿）； 16.噪音：≤62dB（A）； 17.振动半峰值：≤5μm（X·Y·Z）； 18.电源：220V 50HZ； 19.过滤器尺寸：≥1135×455×50×1（长L×宽W×高H×个A）mm； 20.照明灯/杀菌灯:≥（LED）21W×①/14W×①（T5一体）； 21.照度:≥300LX。 | 3 | 台 | ○ |
| 50 | 液氮罐 | 1.几何容积：≥21.45L； 2.口径：≥125mm； 3.外径：≥385mm； 4.高度：≥660mm； 5.静态蒸发率（L/day）：≤0.35； 6.静态液氮保存期（天）：≥60； 9.配件：一个罐子+1个锁盖+3个提桶+1个保护套。 | 1 | 个 | ○ |
| 51 | 液氮罐 | 1.几何容积：≥35.20L； 2.口径：≥125mm； 3.外径：≥440mm； 4.高度：≥710mm； 7.静态液氮保存期（天）：≥100； 8.静态蒸发率（L/day）：≤0.35； 9.配件：一个罐子+1个锁盖+3个提桶 +1个保护套。 | 1 | 个 | ○ |
| 52 | 紫外可见分光光度计（含软件和配套数据处理器） | 1.显示屏：≥7英寸彩色触摸屏； 2.光学系统：全息光栅单色器； 3.光源：进口长寿命钨灯，氘灯； 4.检测器：硅光二极管； 5.数据输出：PC/USB接口/U盘存储/蓝牙打印机/手机/云端； 6.测光方式：透过率、吸光度、浓度、能量； 7.波长范围：190-1100； 8.光度范围：-0.3-3A； 9.光度准确度：±0.3%T（0-100%T）； 10.基线重复性：≤0.15%T（0-100%T）； 11.波长模式：自动； 12.波长准确度：≤±0.3nm； 13.波长重复性：≤±0.2nm； 14.光谱带宽：2nm，杂散光：0.05T%（340nm NaNO2)； 15.稳定性：0.001A（500nm预热后）； 16.噪音：0.15T%； 17.配套电脑1套： 17.1 基本要求： （1）CPU:≥Intel Xeon 8核16线程3.6GHz主频，最大睿频5.2GHz； （2）内存:≥8GB DDR4，≥2个内存扩展槽，最大可扩展至64GB； （3）硬盘:≥512G nvme M.2 SSD，硬盘扩展口≥3个SATA3.0接口； 17.2 接口：≥8个USB 3.0,2个USB2.0,1个二合一PS2口,1组3.5mmMIC-In,Speaker-Out, Line-ln接口；≥1个DP，≥1个VGA,≥1个HDMI，≥1*COM口（支持RS232/422/485）； 17.3 网络：≥1个10/100/1000Mbps自适应网口； 17.4 扩展插槽：≥1个PCI-E4.0*16最大数据带宽可达32GT； ≥1个PCI-E3.0*4最大数据带宽可达4GT；≥2个PCI(32bit)； 17.5 显卡：集成显卡； 17.6 证书：提供3C证书、节能、环境标志证书； 17.7 特性：主动式温控调速散热风扇、立式机箱、标配键鼠；机箱≥17L，电源标配350W以上, 支持前置USB和光驱可选； 17.8 含21.5寸液晶显示器； 17.9 设备能定期检查内部的状态，一旦发现故障或异常情况，会发送重启信号，恢复到正常状态； 17.10 应用： 提供同一品牌终端安全管理软件并可出厂预安装，具体实现的平台及功能如下： ⑴违规外联管理 支持监控网络中客的户端的非法外联行为，监视和禁止通过代理服务器、3G、Modem、ADSL、VPN等拨号途径外联行为； 支持对终端连接的无线WLAN进行限制，只允许连接单位内的合法WLAN； 能够通过检测域名的方式，发现终端违规外联互联网，并能够在发现的同时立即阻断网络通讯； 支持通过禁用外网带宽形式，阻止任何形式的外联行为； ⑵外设管理要求 可以设置对客户机USB存储和非存储设备、光驱、软驱、移动存储设备及其他设备如串/并口、红外、蓝牙、磁带、1394设备等的管理状态，允许或是禁止客户机使用上述设备，针对U盘管理，也可以提供报警； 支持加密U盘，普通U盘加密后仅能在指定的终端上使用，在任何非授权计算机上不可以使用。制作的加密U盘必须能够防止格式化，保障数据不被破坏； 支持任意U盘制作为多分区U盘，包括加密区和公共区，并可设置访问密码； ⑶补丁管理 支持安全补丁信息自动更新、补丁文件自动下载及无人干预的推送式静默分发安装；可设置定时修复、计算机开机修复或控制台手动修复，对于未在线计算机，支持上线后自动补做补丁修复操作。支持识别补丁的补丁类型、补丁的严重等级； ⑷杀毒软件管理 可远程统一时间运行杀毒软件进行杀毒，对于未开机的计算机，开机后能够第一时间自动补做； ⑸应用程序管理 要求能够设定系统运行程序的黑白名单，如果发现有不应该运行的程序，能够终止其运行，即使终端用户修改了进程名仍可对其进行管理。管理终端运行应用程序的方式必须包括：MD5码、应用名称、进程名称、数字签名，并以列表的形式进行管理；MD5码需支持通过文件和文件夹的形式导入 ⑹软件分发 支持断点续传、自行设置占用带宽比率，对未在线的计算机，开机后能够自动补做任务； 支持P2P的分发方式，避免消耗主服务器及骨干网络带宽，同时禁止使用中继的方式。需提供技术说明文件并提供专利证明； ⑺共享资源管理 可以管理和审计终端用户的共享行为，防止涉密信息外泄； ⑻桌面策略配置 可以管理桌面策略的使用，包括控制面板、计算机管理、“我的电脑”属性、“本地连接”属性和组策略，避免用户因为误操作导致的操作系统或应用软件运行不正常； ⑼上网权限管理 通过禁止计算机访问其他计算机相应端口的方式，控制计算机收发邮件、访问网页、FTP等上网权限。并可自定义计算机“只允许”使用的端口或“禁止”使用的端口，进行严格或宽松的端口管理； ⑽IP/MAC地址管理 能够绑定IP地址、绑定MAC地址，可有效的杜绝因用户私改终端计算机的IP地址、MAC地址而造成的网络中IP冲突等情况的发生，从而有效保证了网络配置的可靠性； ⑾资产监控 可以监控计算机的软、硬资产变更情况，当发现有资产变更时，可发出报警；同时，提供资产报表； ⑿系统资源监控 可以监控终端计算机CPU、内存、硬盘空间的占用率及使用情况；当计算机长时间工作且系统资源占用率过高时，可发出报警，有效保证系统资源的健康使用；同时，提供系统资源监控报表； ⒀以上功能提供功能截屏。 17.11 服务：提供原厂3年上门服务。 | 1 | 套 | ○ |
| 53 | 恒温培养箱 | 一、产品特点 1.智能数显PID控温仪表，控温精度波动小，具有定时、超温警报、温度偏差修正、控温自整定、掉电记忆、故障自诊断等功能； 2.BS型采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧，箱内搁板间距可调； 3.立式框架结构，外壳采用优质冷轧钢板，表面采用静电喷塑工艺； 4.设有硅胶密封圈，提高保温能力的同时能够降低噪音； 5.机器顶部配有排风阀； 6.箱门配备钢化玻璃； 7.环保隔热材料及保温设计，箱内LED照明灯带。 二、技术参数： 1.电压/频率：AC220V/50Hz； 2.显示方式：LCD液晶仪表； 3.功率：≥300W； 4.控温范围：RT+5℃~100℃； 5.定时范围：0~9999min； 6.温度波动度：±0.5℃； 7.温度分辨率：0.1℃； 8.恒温方式：自然对流； 9.容积：≥15.6L； 10.载物隔板：2块； 11.内胆尺寸（L×W×H）：≥250×250×250 mm； 12.产品尺寸（L×W×H）：≥385×415×565 mm。 | 1 | 台 | ○ |
| 54 | 水浴锅（四锅） | 1.规格：双列四孔； 2.恒温方式：底部加热水温自然对流传递； 3.使用温度范围：室温+5~99.9℃； 4.显示分辨率：0.1℃； 5.温控精度：±0.1℃； 6.温度波动度：±0.5℃； 7.水槽：抗腐蚀304不锈钢材料； 8.外壳：优质钢板材料； 9.额定功率：≥800W； 10.温度控制方式：PID； 11.温度设定方式：按键设定； 12.温度显示方式：三位数码管显示； 13.加热方式：U型加热管； 14.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、PID可调； 15.传感器：热敏电阻； 16.安全装置：超温报警、短路保护、过热保护、声光报警； 17.内容积：≥12L； 18.上盖孔径：∅120mm； 19.上盖材质：PP塑料； 20.每孔内盖数量：5个。 | 2 | 台 | ○ |
| 55 | 涡旋混匀仪 | 1.操作显示方式：旋钮+刻度； 2.周转直径：≥3mm； 3.振荡方式：圆周； 4.运行方式：连续运动/点动； 5.转速范围：≥0-3000rpm； 6.可用配件:标准头+平板垫片+模块； 7.外形尺寸(长宽高):≥132*156*150mm。 | 2 | 台 | ○ |
| 56 | 超声细胞破碎仪 | 一、产品特点： 1.一体式结构设计，减少占用实验室使用空间； 2.采用智能化MCU数字集成电路，支持间隙/连续运行模式； 3.≥7英寸医疗级液晶触摸屏，高分辨率，界面直观，操作流畅； 4.低噪音金属外壳，高品质隔音材质置于夹层； 5.设备配置电动操作平台升降、LED 照明系统、紫外杀菌功能； 6.设备设置超声开时间、超声关时间、总时间可精确到0.1秒； 7.具有测试和运行模式并带有暂停或停止功能； 8.具有变幅杆自动匹配、频率自动跟踪、故障自动报警（或保护）等功能； 9.超声探头采用TC4军工级钛合金材质，强度高、耐蚀性好、耐热性高； 10.高达256组工程参数储存，实验者可方便配置以及调取参数； 11.后置扩展接口，可扩展手动开关或脚踏开关，实现手动精细控制，也可扩展联动外部设备（如恒温装置、搅拌仪等）； 12.亚克力大视窗。 二、技术参数： 1.显示：≥7英寸TFT电阻触摸屏； 2.破碎容量：≥0.5--200ml； 3.单次超声时间：0.1-99.9S； 4.单次间隙时间：0-99.9S（0为连续模式）； 5.总时间：0.1-999.9M； 6.调节方式：功率或PWM； 7.温度传感器：接触式温度传感器； 8.控温范围：1~99.9℃； 9.报警功能：结束提示、过载保护、超温报警； 10.参数储存：高达256组，参数自动存储； 11.控制方式：TFT触控手动控制； 12.接口:开关电源USB（上位机）7P航空插头（脚踏/设备232互联）； 13.杀菌:紫外杀菌； 14.照明:LED照明； 15.用户保护:有用户密码保护； 16.上位机:支持、USB控制； 17.电动升降座:按键； 18.工作语音报警:蜂鸣器报警； 19.中英文切换； 20.换能器:航空级镁铝合金换能器； 21.变幅杆:TC4军工钛合金； 22.电源:220V±5%/50Hz； 23.功率:≥1.5-150W； 24.换能器频率范围: 20-25KHz； 25.变幅杆：Φ6； 三、装箱单： 1.主机（含换能器）1台； 2.变幅杆（6#）1根； 3.电源线 1根； 4.通信线 1根； 5.保险丝 3个； 6.说明书 1份。 | 1 | 台 | ○ |
| 57 | 恒温干燥箱 | 1.恒温方式鼓风强行对流传递； 2.使用温度范围50~300℃； 3.显示分辨率≤0.1℃； 4.温控精度≤±0.1℃； 5.温度波动度≤±1℃(100℃)； 6.内胆抗腐蚀304不锈钢材料； 7.可视窗双层钢化玻璃 ； 8.内尺寸（mm）：≥350*450*450； 9.外尺寸（mm）：≥620*680*620； 10.内容积：≥70L； 11.额定功率：≥1000W； 12.电源电压：220V、50HZ。 | 1 | 台 | ○ |
| 58 | 拍照式叶面积分析仪 | 1.测量参数：叶片面积、周长，叶长、叶宽，矩形度，凹凸比，球状性，形状系数，虫洞数量，虫洞面积等； 2.适用范围：各种完整或者含有虫洞的常见叶片； 3.测量范围：1-600平方厘米； 4.叶片长度：≥0-290mm； 5.叶宽：≥0-210mm； 6.可测虫洞范围：不小于0.1平方厘米； 7.测量精度：≤0.01（大于30cm2），≤0.02（小于30cm2）； 8.主机存储量：依赖于主机设备的硬盘空间，平均每组在1~3MB； 9.稳定性：一年内变化<±0.02； 10.平均响应时间：≤100ms； 11.应用温度：-30℃-80℃；相对湿度0-1； 12.平台数据传输：数据可上传至云平台，可按照任意时间段和叶片类别检索历史数据，可查看测量时间叶片面积、周长，最大叶长、最大叶宽，矩形度，凹凸比，球状性，形状系数，虫洞数量，虫洞面积等数据，可对不同参数做柱状图分析，支持数据以EXCEL表格形式导出，可根据选择的时间段展示数据、支持数据以表格、柱状图等分析、在线下载； 13.主机参数： 13.1.软件系统：WINDOWS 7及以上； 13.2.内存至少：≥2GB； 13.3.硬盘：≥50GB； 13.4.接口：USB-A。 14.图像采集仪参数： 14.1.摄像头分辨率：2592*1944像素； 14.2.自动/手动调焦：手动； 14.3.补光灯：高亮LED； 14.4.镜头支杆可收缩：有。 | 1 | 台 | ○ |
| 59 | 恒温光照培养箱 | 1.容积：≥100L； 2.控温范围：无光照：0～50℃ ，有光照：10～50℃； 3.温度分辨率：≤0.1℃； 4.温度波动度：≤±0.5℃~1.0℃； 5.光照强度：0-12000LX，100级可调(2面光照)； 6.输入功率：≥950W； 7.电源：AC220V 50HZ； 8.工作环境温度：+0～30℃； 9.工作时间：连续循环； 10.内胆尺寸（mm）：≥500*500*400； 11.外形尺寸（mm）：≥600*670*1000； 12.载物托架（标配）：2块。 | 4 | 台 | ○ |
| 60 | 叶绿素测定仪 | 特点： 1.数据测量：较高的测量精度和重复性(精度：±1.0SPAD，重复性：±0.3 SPAD)，媲美进口品牌，或可根据已知叶绿素含量的叶片或标准试样客户自行校准； 2.数据分组：仪器可将数据自动分组，并可自动计算每组数据的平均值；可将同一叶片测量的数据自动分为一组，便于查看每次测量数据及这一组数据的平均值，有效的避免了不同叶片的测量数据混淆；采用16GB存储，所以分组数量和每组的数据存储量很大； 3.数据存储：内存16GB，数据存储量大； 4.数据浏览：可在仪器上随时浏览测量的数据、每组数据的平均值和删除异常数值，数据情况更加直观； 5.数据导出：多功能USB接口，可实现数据导出与充电功能，可将仪器与电脑直接联机，数据以EXCEL格式导出； 6.显示：高对比度LCD显示屏，强光下也可清晰显示数据； 7.测量迅速、简便：测量时只需要将叶片插入并合上测量探头即可，不需要采摘叶片，不影响作物正常生长，可以在作物的生长过程中全程对特定的叶片进行监测； 8.电池消耗：低功耗模式设计，内置大容量锂离子充电电池； 9.仪器充电：可适配多数的USB口（5V）充电器，具有防过充功能； 10.易携带：不大于250g的重量。 二、技术参数： 1.测量对象：陆地植物叶片； 2.测量参数：叶绿素以及叶片温度、氮素； 3.测量原理：650nm和940nm两种波长下光密度差； 4.测量范围：≥0.0-199.9 SPAD； 5.测量面积：≥2mm*3mm； 6.测量精度：±1.0 SPAD单位以内 (室温下，SPAD值介乎0-50)； 7.重复性：±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0-50，保持测量位置不变)； 8.测量时间间隔：小于2秒； 9.内存：内存16GB，可计算/显示平均值，以及删除异常值； 10.样品厚度最大1mm； 11.样品插入深度：≥10mm； 12.电源：4.2V可充电锂电池； 13.电池容量：2000mah； 14.重量：≤250g； 15.操作温度/湿度范围：0 - 50°C，相对湿度0.85； 16.储存温度/湿度范围：20 - 55°C，相对湿度0.85； 17.标准配置：主机，充电器，USB数据线，便携铝箱，说明书等。 | 1 | 台 | ○ |
| 61 | 烘箱 | 1.输入电源：AC220V 50HZ； 2.功率：≥3000W； 3.显示方式：LCD液晶屏； 4.温控范围：RT+5～300℃； 5.控温精度：≤±1℃； 6.温度均匀度：≤±2％（测试点为100℃）； 7.鼓风功能：有； 8.定时范围：9999min； 9.工作室尺寸mm：≥500*600*700； 10.有效容积：≥210L； 11.标配隔板数量：2； 12.隔板承重：≥15KG； 13.隔板层数上限：12。 | 1 | 台 | ○ |
| 62 | 冰柜 | 1.产品类型：卧式冷柜； 2.总容积：≥520L； 3.输入功率：≥430W； 4.控温方式：机械控温； 5.压缩机：定频； 6.制冷方式：直冷； 7.电压/频率：220V/50Hz。 | 1 | 台 | ○ |
| 63 | 实验室环境改造 | 1.18间实验室水电改造，环境改造等； 2.包含实验室的上下水改造，强弱电改造，环境改造； 3.材料质量不低于国标。 | 1 | 项 | ○ |
| 64 | 仪器配件和耗材 | 微量紫外等仪器的配件和耗材。 | 1 | 批 | ○ |
| 64-1 | 纯水桶 | 25L，带出水水龙头。 | 6 | 个 |  |
| 64-2 | 红外光谱仪配套数据处理器 | ≥I5-12450H ≥16G内存，≥512G固态，集显WIFI，≥23.8英寸显示器。 | 1 | 套 |  |
| 64-3 | 紫外光谱仪配套数据处理器 | ≥I5-12450H ≥16G内存，≥512G固态，集显WIFI，≥23.8英寸显示器。 | 1 | 套 |  |
| 64-4 | 紫外光谱仪配套比色皿 | 1cm，两面透光，石英比色皿，紫外区可用。 | 5 | 对 |  |
| 64-5 | 荧光光谱仪配套光源 | 适用于分子荧光光谱仪（荧光分光光度计）的光源 氙灯。 | 1 | 套 |  |
| 64-6 | 分子荧光光谱仪配套比色皿 | 1cm，四面透光，石英比色皿。 | 4 | 个 |  |
| 64-7 | 点样孔擦拭纸 | 适用于岛津超微量分光光度计的点样孔擦拭纸。 | 300 | 张 |  |
| 64-8 | 纯水机滤芯 | 适用于沃特浦WP-UP-YJ-40L的滤芯。 | 1 | 套 |  |
| 64-9 | 纯水机滤芯 | 适用于沃特浦WP-YZ-250L的滤芯。 | 1 | 套 |  |
| 64-10 | 氨基酸分析柱 | 氨基酸分析专用离子交换柱（磺基），5um，4.0*250mm。 | 1 | 支 |  |
| 64-11 | HPLC C18分析柱 | C18液相色谱柱4.6mmHPLC分析级纯化柱250mm*4.6mm*5um。 | 1 | 支 |  |
| 64-12 | 液相色谱仪配套光源 | 适用于岛津SPD-20A的氘灯和钨灯。 | 1 | 套 |  |
| 64-13 | 原子吸收光谱仪工作站装置 | ≥I5-12450H ≥16G内存，≥512G固态，集显WIFI，≥23.8英寸显示器。 | 1 | 套 |  |
| 64-14 | 荧光定量PCR校准用八连管 | 0.2mL pcr八连管，耐高温薄壁，透明，管连盖 125条/盒。 | 2 | 套 |  |
| 64-15 | 球磨仪研磨罐 | 100ml不锈钢材质（含钢珠）。 | 2 | 个 |  |
| 64-16 | 纯水机滤芯 | 适用于和泰Master-S15的滤芯。 | 1 | 套 |  |
| 64-17 | 纯水机前置 过滤器 | 适用于和泰Master-S15的前置过滤器。 | 1 | 个 |  |
| 64-18 | 纯水机前置预处理 | 适用于沃特浦WP-YZ-250L的前置预处理。 | 1 | 个 |  |
| - 其他要求： - 1.（1）设备制造商授权的技术人员到现场免费安装调试设备，确保设备技术指标验收合格，并在实验室免费培训操作技术人员，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、用户论文集等。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。 - （2）以安装调试完成之日起算，向用户免费提供12个月的维护服务；仪器终生维护。 - （3）从项目验收合格之日起向用户质保一年。 （4）维修：仪器经安装调试双方签字后，即进入保修期。接到用户维修仪器邀请后，在2小时内给予答复。需要到现场维修，到达时间：24小时内（包括答复时间）,保修范围内的元件等不收取费用（易损件除外），保修期内维修服务不收取服务费用。 2.交货期：自签订合同之日起30个工作日； 3.交货地点：青海师范大学城北校区工科楼一号楼生命科学学院实验技术中心。 |  |  |  |  |  |