青海省政府采购

竞争性磋商文件

采购项目编号：思源竞磋（货物）2025-015

采购项目名称：急诊科专科建设

采 购 单 位 ：久治县人民医院

采购代理机构：青海思源招标代理有限公司

二〇二五年五月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	3

第二部分  供应商须知前附表	6

第三部分  供应商须知	9

第四部分  采购项目合同书	19

第五部分  响应文件格式	34

第六部分  采购项目要求及技术参数	56

# 第一部分  竞争性磋商公告

青海思源招标代理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受久治县人民医院（以下均简称“采购人”）委托，拟急诊科专科建设（思源竞磋（货物）2025-015）进行国内竞争性磋商采购，现予以公告，欢迎符合条件的供应商前来参加磋商。

| 采购项目编号 | 思源竞磋（货物）2025-015 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 急诊科专科建设 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购预算控制额度 | 610000.00元 |
| 项目分包个数 | 无 |
| 各包要求 | 具体内容详见《磋商文件》 |
| 各包供应商资格条件 | 本项目的特定资格要求：供应商须满足： (1) 符合《政府采购法》第 22 条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； (3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； (4) 本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； (5) 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。 其他资质： （1）投标人为生产商的，须提供有效的医疗器械生产许可证和所投医疗产品的医疗器械注册证或备案表； （2）投标人为代理商的，须提供有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证。 |
| 公告发布时间 | 2025年05月13日 |
| 磋商文件发售起止时间 | 2023年05月14日到2023年05月21日 上午00时00分-12时00分；下午12时00分-23时59分 （节假日除外）。 |
| 磋商文件发售方式 | 供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） |
| 磋商文件售价 | 0元 |
| 磋商文件发售地点 | 采购代理机构：青海思源招标代理有限公司 联系人：蔡女士 电话：0971-8868108 邮箱：siyuanzb@163.com 地址：青海省西宁市城西区胜利路25号万方城商务中心A座24楼12402、12403室 |
| 磋商截止时间 | 2025年05月26日下午14时30分（北京时间） |
| 递交响应文件截止时间 | 2025年05月26日下午14时30分（北京时间） |
| 磋商及递交响应文件地点 | 政采云投标客户端（供应商应在投标截止时间前按磋商文件要求使用政采云电子投标客户端制作上传电子响应文件，并在开标时间到后远程解密投标文件。） |
| 采购人及联系人电话 | 采购人：久治县人民医院 联系人：吴先生 联系电话：0975-8331868 联系地址：青海省果洛藏族自治州久治县智青松多镇长江路144号 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 采购代理机构：青海思源招标代理有限公司 联系人：蔡女士 电话：0971-8868108 邮箱：siyuanzb@163.com 联系地址：青海省西宁市城西区胜利路25号万方城商务中心A座24楼12402、12403室 |
| 采购代理机构开户银行 | 招商银行股份有限公司西宁城西支行 |
| 收款人 | 青海思源招标代理有限公司 |
| 银行账号 | 9729 0060 4410 506（行号：3088 5100 0027） |
| 其他事项 | 1、本公告发布于《青海政府采购网》、《青海公共资源交易平台》、《中国招标与采购网》同时发布（公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日；公告内容以青海政府采购网发布的为准）。 2、本次招标采用线上提交磋商响应文件的方式进行采购，磋商响应文件必须在磋商响应文件递交截止时间前上传平台。 3、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，联系电话（人工）：400-087-8198。 4、磋商供应商解密和磋商报价时必须由e签宝注册人办理，磋商供应商须在固定电脑设备前登陆等待解密和磋商报价，磋商供应商须在规定的时间内完成，如超时，则视为无效投标。 |
| 财政部门监督电话 | 单位名称：久治县财政局 联系电话： |

青海思源招标代理有限公司

2025年05月13日

# 第二部分  供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 采购项目编号 | 思源竞磋（货物）2025-015 |
|  | 采购项目名称 | 急诊科专科建设 |
|  | 采购人 | 久治县人民医院 |
|  | 采购代理机构 | 青海思源招标代理有限公司 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 评分办法 | 综合评分法 |
|  | 采购预算控制额度 | 610000.00元 |
|  | 项目分包个数 | 无 |
|  | 采购要求 | 详见磋商文件第六部分 |
|  | 供应商资格条件 | 本项目的特定资格要求：供应商须满足： (1) 符合《政府采购法》第 22 条条件，并提供下列材 料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关 材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材 料。 <4>参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违 法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的 不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； (3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管 理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； (4) 本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； (5) 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法 失信行为记录名单的，取消投标资格。 其他资质： （1）投标人为生产商的，须提供有效的医疗器械生产许可证和所投医疗产品的医疗器械注册证或备案表； （2）投标人为代理商的，须提供有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证。 |
|  | 磋商保证金 | 金额：10000.00元（壹万元整） 采购代理机构开户银行：招商银行股份有限公司西宁城西支行 收款人：青海思源招标代理有限公司 银行账号：9729 0060 4410 506（行号：3088 5100 0027） 提交时间：供应商在磋商截止日期前一工作日，以银行到账时间为准。 |
|  | 提交方式 | 缴费方式：磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由供应商从其基本账户(需提供开户许可证)汇（转）入采购代理机构指定账户。 供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，投标无效。 |
|  | 磋商保证金退还 | 未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。 |
|  | 递交响应文件方式 | 网上递交 |
|  | 递交响应文件截止时间 | 2025年05月26日下午14时30分（北京时间） |
|  | 响应文件开启时间 | 2025年05月26日下午14时30分（北京时间） |
|  | 递交响应文件份数 | / |
|  | 递交响应文件地点 | 政采云投标客户端（供应商应在投标截止时间前按磋商文件要求使用政采云电子投标客户端制作上传电子响应文件，并在开标时间到后远程解密投标文件。） |
|  | 答疑澄清方式 | 线上答疑，应在规定的时间内通过政采云平台进行答疑澄清，如在规定的时间内未按要求进行澄清，视同放弃答疑。 |
|  | 合同签订有效期 | 自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同 |
|  | 政府采购合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存一份原件备案。 |
|  | 磋商有效期 | 磋商有效期为自磋商开始之日起60个日历日 |
|  | 招标代理费 | 根据招标委托代理合同约定，招标代理机构向 采购人 收取招标代理服务费。招标代理服务费收取标准参照国家发改委(发改价格〔2015〕299号)文件执行,另行支付。 招标代理服务费：9150.00元 |
|  | 其他事项 | 无 |

- 第三部分  供应商须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

本次采购依据采购人的采购计划，仅适用于本磋商文件中所叙述的项目。

- 2.采购方式、合格的供应商

2.1本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2合格的供应商：满足竞争性磋商公告中“各包供应商资格条件”。

3.磋商费用

供应商应自愿承担与参加本次磋商有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

二、磋商文件说明

- 4.磋商文件的构成

4.1磋商文件包括：

（1）磋商公告

（2）供应商须知前附表

（3）供应商须知

（4）采购项目合同书

（5）响应文件格式（相关附件）

（6）采购项目要求及技术参数

（7）磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 供应商应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果供应商未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，将视为无效响应。

- 5.磋商文件的质疑

供应商对磋商文件有异议的，应在提交首次响应文件截止时间至少1日前以书面形式以书面形式提出（不接受匿名质疑），采购代理机构在收到供应商的书面质疑后视情况予以答复，并将变更事宜在青海政府采购网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

- 6.磋商文件的澄清、修改

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2在递交响应文件截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长递交响应文件截止时间和开启时间，并在磋商文件中要求的递交响应文件截止时间和开启时间的三日前，将变更公告发布在青海省政府采购网上。

三、响应文件的编制

- 7.响应文件的语言及度量衡单位

7.1供应商递交的响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

- 磋商保证金

- 本项目不适用

- 9.磋商有效期

磋商有效期为自磋商开始之日起60个日历日

- 10.响应文件构成

10.1供应商应提交相关证明材料，作为其参加磋商和成交后有能力履行合同的证明。编写的响应文件须包括以下内容：

详见磋商文件第五部分内容

注：磋商文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；供应商提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。供应商须按上述内容、顺序和格式编制响应文件，并按要求编制目录、页码。

四、响应文件的递交

- 政采云投标客户端（供应商应在投标截止时间前按磋商文件要求使用政采云电投标客户端制作上传电子响应文件，并在开标时间到后远程解密投标文件。）

- 五、磋商过程

- 11.磋商过程

11.1采购代理机构按本磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。供应商应由其法定代表人或委托代理人参加。

11.2磋商时，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11.3磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

11.4磋商过程有专人记录，并存档备查。

- 六、磋商程序及方法

- 12.磋商小组

12.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

12.2磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

（3）推荐预成交候选供应商；

（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

12.3磋商小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；

（3）对响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

（4）参与磋商报告的起草；

（5）解答供应商及有关方面的质疑；

（6）配合纪检部门进行投诉处理工作。

12.4磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

12.5磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

- 13.磋商程序

13.1进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有响应文件，并按先初审、后详审的程序对响应文件进行评审、评分。

13.2初审阶段为资格性审查和符合性审查。响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

13.2.1实质性偏离是指响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，响应文件有下列情况之一的，按无效文件处理。

（1）不符合第2.2款“合格的供应商”之规定的；

（2）未按第10.1款（1）-（13）要求提供相关资料的；

（3）响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

（4）响应文件编排混乱，且擅自修改磋商文件规定的格式内容的；

（5）交货期、磋商有效期、法定代表人授权期限不能满足磋商文件要求的；

（6）投标产品的技术规格、技术标准完全不符合采购项目要求的；

（7）响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

（8）磋商小组认为应按无效响应处理的其他情况；

（9）法律、法规规定的其他情形。

13.2.2非实质性偏离指磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

13.2.3 在响应文件初审、详审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

- 13.2.4磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以竞争性磋商首次报价表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

13.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

13.4 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

13.5评标委员会认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效磋商处理。

- 14.评审办法

14.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法。

14.2本次评审方法采用综合评分法。

14.3评审标准和分值分配：

具体项目及评分细则：

| 评审因素 |  | 评审分 数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 报价分 | 30分 | 在所有的有效磋商报价中，以最低磋商报价为基准价，其价格分为满分。其他磋商供应商的报价分统一按下列公式计算：磋商报价得分=(评标基准价／磋商报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 |
| 技术水平52分 | 技术参数 | 30分 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于磋商文件要求的，得30分；每有一项负偏离扣3分；扣完为止。 |
|  | 环保和节能 | 1分 | 所投产品为节能产品，提供得0.5分，满分0.5分； 所投产品为环保产品，提供得0.5分，满分0.5分； 未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为准。 |
|  | 项目管理及实施方案 | 20分 | 1、设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施，能够结合项目特点制定实施方案的得8分；设置了项目管理机构，有科学、具体的项目管理措施，但未针对本项目特点制定实施方案的得6分；设置了项目管理机构，提供了可行的项目管理措施，制定了可行的实施方案的得3分；仅提供了简单的项目管理机构，管理措施的得1分；未提供的不得分。 2、交货期进度计划及保证措施：针对项目特点制定计划及措施科学、具体、完整的得6分；计划及措施编制合理的得4分；计划及措施编制可行的得2分；仅提供了简单的交货期进度计划及保证措施的得1分；未提供的不得分。 3、安装调试实施方案及保证措施：提供设备安装、调试、运输保证等方案，方案符合先进性、安全性、稳定性、易用、易维护性原则科学、具体、完整的得6分；提供设备安装、调试、运输保证等方案，易用、易维护性原则合理的得4分；提供设备安装、调试、运输保证等方案，易用、易维护性原则可行的得2分；仅提供了简单设备安装、调试、运输保证等方案的得1分；未提供的不得分。 |
| 商务评价13分 | 类似业绩情况 | 9分 | 提供自2022年以来类似业绩证明材料，每有一份得3分；满分9分。不提供不得分。（需提供中标通知书或合同首页、标的及金额所在页、交货合同签字盖章页的扫描（或复印件）。 |
|  | 人员配置 | 4分 | 提供项目组成人员,每提供一人得1分，满分4分。（须提供劳务合同及身份证复印件等相关证明材料）。 |
| 售后服务6分 | 售后服务计划、措施及服务承诺 | 6分 | 针对该项目有详尽的组织配送、验收、售后等方面的服务能力、措施及相关承诺，科学、具体、完整的，得6分；措施及相关承诺合理的，得4分；措施及相关承诺可行的，得2分；仅提供了简单的措施及相关承诺的，得1分；未提供的不得分。 |

评审分值结构表

七、确定成交供应商

- 15.推荐并确定成交供应商

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- 16.成交通知

19.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在青海政府采购网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

19.2《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

八、授予合同

- 17.签订合同

17.1采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，签订采购合同，送采购代理机构审核并备案。

17.2 签订合同前，成交供应商应当以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳成交金额 5%的履约保证金到采购人指定的账户。

17.3成交供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购人可依评标排序重新确定成交供应商，并协调双方签订采购合同，或重新组织采购活动。

17.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和成交供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

17.5磋商文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

17.6采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九、磋商活动终止

- 18.终止情形

18.1出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

18.2终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

- 十、处罚

- 19.处罚情形

成交供应商有下列情形之一的，成交无效。情节严重的，报同级财政部门依法进行处理：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向磋商小组行贿或者提供其他不正当利益。

- 十一、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

- 第四部分  采购项目合同书

青海省政府采购项目合同书

## （仅供参考）

采购项目编号：思源竞磋（货物）2025-015

采购项目名称：急诊科专科建设

采购合同编号：QHSY-2025-015

合同金额（人民币）：

采 购 人（甲方）：                      （盖章）

供 应 商（乙方）：                      （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据                项目，采购编号（    ）的磋商文件要求和采购代理机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.磋商文件；

2.磋商文件的更正、变更公告；

3. 成交供应商提交的响应文件；

4.磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.成交通知书。

6.履约保证金凭证。

二、合同标的及金额                                           单位：元

| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交货期、地点和要求

1.交货期：签订合同后60日历日。交货地点：采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、响应文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

甲方向乙方在合同签订后15个工作日内支付合同总价款的 30% 作为预付款（预付款比例原则上不低于合同金额的30%），即人民币（大写）：     元。乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后按合同金额向乙方支付合同总价款的100%。合同签订前，乙方应向甲方账户转账5%的履约保证金，项目验收后，履约保证金转为质保金，质保期满1年且无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方无息退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在免费质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同款中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在15天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现非人为情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：所投设备如需与甲方网络连接，供应商须免费提供端口，甲方无偿使用。

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约时间：        年    月    日

采购代理机构：青海思源招标代理有限公司

负责人或经办人：

合同备案时间：        年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及提供技术援助、和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、及满足合同货物组装、检验、技术服务、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、技术资料、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：             。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订前，按磋商文件第三部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（磋商文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货期。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第五部分  响应文件格式

附件1：响应文件封面

响应文件

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商名称：

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件2：目录

（1）响应文件封面......................................所在页码

（2）目录............................................. 所在页码

（3）磋商函........................................... 所在页码

（4）报价一览表....................................... 所在页码

（5）技术规格响应表................................... 所在页码

（6）法定代表人证明书................................. 所在页码

（7）法定代表人授权书................................. 所在页码

（8）供应商承诺函..................................... 所在页码

（9）供应商诚信承诺书................................. 所在页码

（10）资格证明材料.................................... 所在页码

（11）财务状况........................................ 所在页码

（12）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明...... 所在页码

（13）无重大违法记录声明.............................. 所在页码

（14）投标产品相关资料................................ 所在页码

（15）项目实施方案........................................ 所在页码

（16）供应商认为在其他方面有必要说明的事项............ 所在页码

（17）享受政府采购政策优惠的证明资料.................. 所在页码

（18）供应商最后报价表................................ 所在页码

附件3：磋商函

磋商函

致：青海思源招标代理有限公司

我们收到（项目名称）（项目编号）磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、磋商有效期自开标之日起60个日历日内有效。

3、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________        邮编：____________

电话：_______________        传真：____________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件4：报价一览表

首次报价一览表

供应商名称：

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 磋商报价 |  |
| 交货期 |  |
| 免费质保期 |  |
| 优惠承诺及其他： |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“磋商报价”为磋商总价。磋商报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

分项报价表

供应商名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

格式5：技术规格响应表

技术规格响应表

供应商名称:

包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  |  | 产品技术参数、指标 |  |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 数量 | 名称 | 规格型号、产地 | 技术参数及配置 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

2.“产品技术参数、指标”必须与响应文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。供应商应提供本项目采购中主要产品的检测报告、彩页等证明材料。

3. 供应商响应采购需求应具体、明确，应以采购项目参数要求为基本磋商要求，对超出或不满足采购项目参数要求的指标需列出“+、-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4. 供应商应按所投产品实际情况填写，不得照抄、复制磋商文件技术参数要求。

5. 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

附件6：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海思源招标代理有限公司

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：       （公章）

年   月   日

附件7：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海思源招标代理有限公司

（供应商名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对                项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：       （公章）

年   月  日

附件8：供应商承诺函

供应商承诺函

致：青海思源招标代理有限公司

关于贵方2025年    月    日（思源竞磋（货物）2025-015）采购项目，本签字人愿意参加磋商，提供采购项目要求及技术参数的所有服务，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

2、若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务质量、数量出现问题，我方一定尽快完善，并承担相应的经济责任；

3、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。

4、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件9：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海思源招标代理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海思源招标代理有限公司组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件10：资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

（1）提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）磋商文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

附件11：财务状况证明

财务状况证明

按照磋商文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或（2024年或2025年）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内的任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

附件12：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函。

附件13：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海思源招标代理有限公司

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记，特此声明。

若采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

另附“信用中国”网站查询截图。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件14：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供主要产品的国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告或证明技术参数响应的相关资料或彩页（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证等资料。

附件15：项目实施方案

项目实施方案

格式自定

附件16：供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商认为在其他方面有必要说明的事项

附件17：享受政府采购政策优惠的证明资料

节能产品、环境标志产品证明材料

产品属于品目清单范围的，实施政府优先采购和强制采购。供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并加盖供应商单位公章。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

残疾人福利性单位声明函

致：青海思源招标代理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件18：供应商最后报价表

供应商最后报价表（单独提供）

项目名称：

| 最终报价： | 交货期： |
| --- | --- |
| 最终确定的质量保证及服务承诺（优惠条件） |  |

注：此表不需填写在磋商响应文件中。在磋商期间，由磋商小组确定合格的磋商供应商线上提交，磋商供应商须在固定电脑设备前登陆等待磋商最终报价，磋商供应商须在规定的时间内完成，如超时，则视为无效投标。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

第六部分  采购项目要求及技术参数

- 一、采购要求

- 1、投标说明

1.1供应商必须对投标文件采购需求中所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，视为无效响应。

1.2投标报价应包括产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容，该投标将被认为非实质性响应。

1.3交货期、地点：按采购人指定的时间、地点提供相关服务。

- 2.报价说明

本次招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标人的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

- 3.重要指标

3.1招标文件在技术参数中列出了招标人可以接受的最低技术指标，投标人必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所推荐的每一项产品在性能上不能低于所列的各项指标。

3.2招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

3.3技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 二、项目概况及技术参数

- 1、商务要求

| 序号 | 商务要求 | 全部商务要求明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交付（实施）的 时间（期限） | 合同签订后30个日历日 ，特殊产品交货期需说明 |
| 2 | 交付（实施）的 地点（范围） | 乙方送货上门到甲方指定位置，并负责卸货、安装、 调试等产生的所有费用 |
| 3 | 付款条件（进度和方式） | （1）乙方供货完成经甲方验收通过后，支付合同总价的100%，即人民币 元（大写： ）； （2）合同签订时，乙方向甲方提交5%的履约保证金，待验履约收合格后，乙方提出申请，由甲方以转账方式予以退还。 |
| 4 | 包装和运输 | 厂家规定包装，供货商负责送货及运输所有费用 1、 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用 本行业通用的方式进行包，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。 2、包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、 防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现 场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地 所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。 3、乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。 4、乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主 机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相 对应的名称和编号。 5、货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运 输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。 |
| 5 | 售后服务 | 质保一年 |
| 6 | 保险 | 乙方在合同签订前向甲方提交合同金5%的履约保证金，待验收合格后转为质量保证金，质保期壹年满后，由乙方提交书面申请，甲方在确认乙方完成所约定的售后服务内容后退还质保金，不计利息。 |

- 2、技术参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式呼吸机(救护车用) | 台 | 1 | 1、适用于成人和儿童的急救转运呼吸机 2、驱动方式：气动电控 3、控制方式：容量控制、压力控制，时间切换 4、显示方式：不小于5寸彩色显示屏 5、电源：AC100V～240V，50Hz/60Hz；DC12V；内置电池（续航不少于4.5小时） 6、具备海拔补偿功能 7、具备窒息后备通气功能 8、具备手动通气和吸气保持功能 9、应至少具备以下通气方式： VCV，PCV、SIGH、SIMV-V、SIMV-P、SPONT/PSV，CPAP, Manual 10、参数设置： 10.1潮气量设置范围不小于： 0-1500ml 10.2呼吸频率设置范围不小于：1~120bpm 10.3可设置屏气时间：0~5s 10.4压力控制水平：5～50cmH2O 10.5呼气末正压：0~30cmH2O 10.6具有流速触发和压力触发功能： 压力触发灵敏度：-20cmH2O ~ 0cmH2O 流速触发灵敏度：2~30L/min 10.7氧浓度：45%~100% 连续可调 11、监测：潮气量、分钟通气量、峰值压力、总计呼吸频率、氧浓度，呼气末正压，触发显示、交流供电指示、直流供电指示、充电指示、电池电量监测 12、呼吸波形监测：压力-时间波形，流速-时间波形 13、报警：气道压力上限、气道压力下限、分钟通气量上限、下限报警、持续气道压力高报警、窒息、交流电源断电、电池电量低、气源压力低报警、系统故障报警等 14、多种供电方式：车载、适配器、内部电池、外接备用电池 15、多种安装方式：车载、携带、箱式3种固定安装方式，符合欧盟EN1789车载实验标准 |
| 2 | 轮椅 | 辆 | 3 | 1）产品为可折叠，手动四轮轮椅，驱动方式采用手直接驱动后轮式； 2）车架为钢管材料，表面处理为喷塑； 3) 固定扶手，固定搁脚，带旁板； 4）座位深度≥445mm，座宽≥450mm，张车宽≥665mm，车长≥1030mm，靠背高≥445mm，座高≥500mm，车高≥900mm，收车宽≥270mm，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷； 5）脚踏板高度可调节，调节方式应牢固可靠； 6）前轮为直径≥7英寸高品质实心橡胶轮胎；后轮为直径≥22英寸实心橡胶轮胎；适应不同路面的使用要求。前后轮结构应牢固可靠，适合不同路面的使用要求； 7）轮椅车配备安全带，承重≥100KG 以上； |
| 3 | 机械辅助排痰仪 | 台 | 1 | 1.设备用途： 多频振动排痰机采用机械振动的传输方式，运用其特有的振动功能，通过模拟人工手法叩击、震颤和挤推的工作方式，协助术后或体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善瘀滞的肺部血液循环状况，预防或减少呼吸系统并发症的发生。 2.机柜 外形采用ABS工程塑料机箱，采用一次出模成型，流线型外观设计。 显示方式:全电脑控制液晶大屏幕显示，中文菜单操作。 3.操作方式 采用一键飞梭的旋钮操作方式。 分为手动操作模式和自动操作模式。 四种自动程序模式P1、 P2、 P3、 P4, 分别为轻柔、标准、加强、超强模式。 自动程序模式直接由电脑自动控制的，无需人为去改变频率就能为使用者提供可选择的各种组合频率。 4.治疗头及软轴结构 ≥7mm超大的震动幅度，治疗效果更加突出。 动力头外径尺寸：成人型传动动力头直径90mm±2mm 儿童型传动动力头直径47mm±2mm 操作过程中手柄可以360度自由转动，使医护人员操作灵活方便,软轴不易损坏。 治疗软轴可以自由插拔，方便更换。 传动软轴长度≥1.8m 5.电机 稀土永磁低压直流电机，动力强劲，治疗过程中动力无衰减、无卡滞。 6.安全电压 特有≥24V安全操作电压，使产品使用更安全 7.输入输出功率 采用伺服电路设计，使设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致，无功率衰减。 8.结构形式 双路成人儿童落地推车式 9.治疗头的尺寸 成人治疗头5个 长方形海绵头1个：长240mm±5mm，宽70mm±5mm；特定型，肋部、肩部等治疗或护理 圆形平面橡胶头1个：直径130mm±5mm；增强型，治疗用 圆形海绵头1个：直径90mm±5mm；标准型，治疗或护理用 圆形海绵头1个：直径78mm±5mm；柔和型，护理或儿童专用 圆形海绵头1个：直径68mm±5mm；柔和型，儿童专用 儿童治疗头5个 圆形海绵头1个：直径78mm±5mm；标准型，护理或儿童专用 圆形海绵头1个：直径68mm±5mm；柔和型，儿童专用 圆形海绵头1个：直径58mm±5mm；柔和型，婴幼儿专用 圆形海绵头1个：直径40mm±5mm；柔和型，新生儿专用 圆形橡胶头1个：直径30mm±5mm；适用于婴幼儿与新生儿 10.频率范围 成人10Hz-60Hz，儿童10Hz-30Hz，频率可调，步距1Hz，误差为±20%。 11.定时时间 手动模式定时时间:1min-60min，步距为1min，误差为±10% 自动模式定时时间分四档:5min、10min、15min、20min，误差为±10%， 12.正常工作噪音≤58dB |
| 4 | 病床消毒机 | 台 | 1 | 1、可以同时对两张床消毒灭菌，单、双床可自主选择 2、产品金属平板外壳防阻燃、易清洁设计 3、具有抽真空、解析还原残余臭氧功能 4、机内带内置抽屉，可放消毒床罩使用 5、臭氧管使用寿命大于20000小时 6、中文液晶触摸屏、显示机内温度 7、两种工作模式：单床消毒、双床消毒 8、消毒时间选择0-120min可调 9、输入功率：＜175w 10、臭氧产量：≥5000mg/h 11、消毒时袋内臭氧浓度＞1600mg/m³ 12、A、B口输出臭氧浓度：＞2800mg/m³ 13、消毒时臭氧泄漏量：≤0.053mg/m³ 14、消毒完成后臭氧残留量：≤0.101mg/m³ 15、消毒效果： 大肠杆菌杀灭对数值＞3.00 白色念珠菌杀灭对数值＞3.00， 白色葡萄球菌杀灭对数值＞3.00， 铜绿假单胞菌杀灭对数值＞3.00， 金黄色葡萄球菌杀灭对数值＞3.00， 龟分枝杆菌脓肿亚种杀对数值＞3.00 物体表面自然菌杀灭对数值＞1.00 脊椎灰质炎病毒l型杀灭对数值＞4.0（99.99%） 16、噪音：≤50db 17、工作电压：AC220V 50Hz 18、消毒床罩外形尺寸及数量： 重复消毒罩：≥2700mm×1800mm 1床/台 重复消毒袋：≥2200mm×1400mm 1床/台 一次性消毒罩（重复使用型）：3000mm×1800mm 10床/台 |
| 5 | 简易全自动AED | 台 | 2 | （一）一般参数 1、重量（标准配置）：≤2.5Kg； 2、工作温度范围： 0-55 摄氏度； 3、存储温度：-20℃-70℃； 4、湿度：30-95%相对湿度，无冷凝； （二）除颤功能 1、除颤波形能量：采用电流控制的双相波技术（CCD），,对心肌损伤小； 2、除颤能量：最高可达360焦耳能量除颤； 3、充电时间：≤15秒； 4、电极：要有明显的体表定位提示，有效防止粘贴错误； 5、极有效期：≥3年； 6、操作方式：操作简易，能自动分析心律，通过语音或视觉提示救护者按“电击”按钮进行放电。 7、电池类型：高性能一次性锂电池； 8、除颤次数：电池能支持连续360焦耳能量除颤≥200次,存储时间6年。 9、语音提示：标配四种语言，指导操作流程与心肺复苏。 （三）其他功能 1、录音功能：能将整个急救过程全程录音并存储； 2、管理系统：专用的回放和分析软件,对除颤事件作出完整的回顾和分析； 3、内部的自检功能：须每天进行一次系统自检,并有窗口显示自检结果； 4、提手：需要具有与机器一体化的提手； 5、防尘防水级别：系统具有防尘防水设计, 级别应不低于IP55； 6、适合院前使用要求：注册证需允许非专业人士操作使用，具有较强抗震功能，从任何不低于1米高的位置意外跌落仍可正常使用； 7、带机盖，开盖自动开机；机盖内标配急救包（含：一次性电极贴片、手套、口对口呼吸膜、安全剪刀、剃毛刀）； |
| 6 | 洗胃机 | 台 | 1 | 一、技术规格： 1.1结构：采用国际技术，国内首创以无油蠕动泵为动力，无堵塞结构，无需过滤网，有效防止洗胃过程带来危险； 1.2压力反馈控制系统，强力换向防堵结构，机器无堵塞、无卡死现象； 1.3压力、液量双重安全保护，确保患者安全，有效提高救治效率； 1.4实时显示洗胃状态、次数； 1.5本机采用微电脑控制，全中文液晶显示。 二、主要功能： 2.1洗胃：进液和出液异步进行，先出液后进液； 2.2平衡：在“停止”或“洗胃”状态下，按平衡键机器完成一个出液过程后，自动转换成“洗胃”状态的进液； 2.3液量：根据需要可选择进液量，分别为：150ml；250ml；350ml； 2.4清零：可对洗胃次数进行清零； 2.5复位：可恢复至初始状态； 2.6停止：按停止键停机； 三、主要性能参数： 3.1进、出液量： 进液量为150ml档，其对应的出液量在180ml～230ml之间；进液量为250ml档，其对应的出液量在280ml～330ml之间。进液量为350mL挡，其对应的出液量在375mL～450mL之间。 3.2清洗液的流量 ：机器洗胃接口处清洗液流量应≥2L/min； 3.3限定压力：机器的限定压力是机器设定的额定最大工作压力，其压力绝对值应在47kPa~67kPa范围中； 3.4工作噪声：机器正常工作时工作噪声不大于A声级65dB； 3.5输入功率：≤100VA。 |
| 7 | 电动吸引器 | 台 | 1 | 极限负压值：≥0.08MPa（600mmHg） 负压调节范围：0.01MPa（75mmHg）～极限负压值 抽气速率：≥20L/min 储液瓶：≥1000mL（PC塑料） 电源：100V-240V.50/60Hz:DC12V 输入功率：≥110VA 电池工作时间：（锂电池）≤60min |
| 8 | 溶栓床 | 张 | 2 | 一、基本参数： 1．规格：（长×宽×高）≥2180mm×1060mm×(590～870)mm； 2. 床面尺寸为：（长×宽）≥1930mm×900mm； 3．背部最大折起角度：≥0～70°； 4．腿部最大折起角度：≥0～20°； 5．最大载荷能力：≥180Kg； 6．整床升降范围：≥290mm； 7. 头高脚低、头低脚高倾斜范围0～12°； 8．≥四个输液架插孔、两个引流袋钩。 二、工艺要求： 1. 焊接工艺：整床金属部件采用高强度焊接机器人集群焊接工艺，使其焊缝均匀渗透、强度高，保证长久使用稳固； 2. 金属表面处理：双层涂层内外防锈处理工艺； 3. 床面板加工工艺：以钢制喷塑制作，并做成凹面一次模压成型，造型大方、透气性能良好表面光洁，四角圆润，拉伸成型，无焊点； 4. 喷塑工艺：经过SGS认证，采用先进的静电喷塑处理，通过酸洗、磷化、静电喷涂等≥22道工序，提高病床整体的防腐蚀性能； 5. 塑料加工工艺：采用全新工程塑料，注塑成型，保证加工生产质量。 三、床架 1. 整体床架采用钢骨结构设计，以优质钢材精密焊接，确保整个床体结实牢固平稳； 2. 采用优质冷轧钢管，长×宽为≥30×60mm，厚度≥1.5mm。 3. 底架装饰罩分为三部分，采用ABS整体吸塑工艺。 4. 床体两侧与床尾共设置≥5个防滑筋，两侧的防滑筋也可作约束带提手用； 5. 床体配有床底灯，便于病人起夜用； 6. 床体侧边配备有由患者停止床功能控制的（床的运动）急停开关； 7. 床头处设有两个助理棒插座。 四、床面板： 1. 采用优质冷轧精制平板，板材厚度≥1.2mm； 2. 背部框架壁厚≥1.2mm； 3. 背部床板支撑管轴≥φ32mm，厚度≥3.0mm； 4. 腹部自延位，背部面板采用三角变量自延位结构。 五、床头床尾板： 1. 采用PP材质注塑成型制作，具有表面光滑无味，外形美观，色调柔和，强度高，耐腐蚀，耐冲击，易清洗，互换性能，防火等性能； 2. 采用夹具固定，病床推动时无晃动及震动异音，且遇紧急医疗作业时可快速拆卸，提高抢救速度； 3. 床尾板（护士控制）： a. 头部升、降、锁定及解除按钮（灯亮可操作，灯熄灭即锁定）； b. 膝部升、降、锁定及解除按钮（灯亮可操作，灯熄灭即锁定）； c. 床体升、降、锁定及解除按钮（灯亮可操作，灯熄灭即锁定）；d. 头膝连动上升/下降按钮； e. 开关控制键； f. STOP按键优先级最高，任意情况下，按下STOP键，所有推杆停止动作，三个推杆锁键全部关闭锁灯熄灭，当前正在执行的按键动作失效，必须松开按键重新按下才生效； g. CPR按键优先级仅次于STOP键,无STOP键按下的情况下，任意情况下按下CPR键，执行CPR动作，即四个推杆同时下降； 六、护栏： 1. 四片豪华分体式护栏，采用PP材质一体注塑成型制作，背部及腿部护栏可分别升降管制，提升病员上下床之安全性与便利性； 2. 阻尼器控制速度及噪音； 3. 护栏开关采用卡钩紧锁； 4. 护栏支撑主体（护栏与床体连接处），支撑部件采用钢板一次冲压成型； 5. 护栏上可放置移动餐桌板，充分体现出功能多样性； 6. 背部外侧护栏上附带背部角度显示装置； 7. 背部内侧控制器功能：背部上升/下降、膝部上升/下降、开关控制键（灯亮可操作，灯熄灭即锁定）； 8. 背部外侧控制器功能：背部上升/下降、膝部上升/下降、床体上升/下降、头高脚底/ 头低脚高、开关控制键（灯亮可操作，灯熄灭即锁定）。 七、控制系统： 1. 电动推杆能力强（最大推力达6000N，最大拉力达4000N）,设计紧凑，防护等级IP54； 2. 控制盒可最大程度的发挥推杆的功能，待机功率低； 3. 护士站（床尾板操控）使护理人员能够保持对关键性定位功能的直接控制，同时也给病人提供有限度的调节； 4. 手控器（护栏板操控）是采用优化工效学设计、开关触发的手控器； 5. 蓄电池组：采用原装蓄电池系统，提供推送及停电时紧急操作病床动力。 6.有急停开关键 八、称重系统： 1. 最大称重 ≥200kg 2. 最小分辨 ≤0.1kg 3. 称重误差 ±0.5%F.S 4. 报警精度 ±0.1kg 5. 显示 LCD（液晶显示）+LED（背光助显版）（可动态显示床体动作、重量、面板折起角度等） 6. 称重单位 kg 九、脚轮： 1. 选用高强度静音脚轮； 2. ≥6吋中心控制万向脚轮，病床脚轮中控系统：床架的前后两侧分别装有主动锁紧装置和从动锁紧装置，包括固定在床架上的六方轴，六方轴通过轴套固定在床架上，脚踏板通过转动轴固定在六方轴两端插在中心控制脚轮的六方孔内，六方轴上固定有主动轴胶耳，主动轴胶耳与连杆链接，通过轴套固定在低架上，中控踏板采用高分子材料注塑成型，踏板外形尺寸：≥300×162×40，根据物理性能踏板为R工字背形状。使用轻便，刹车稳定； 3. 密封自润滑轴承，防水、防尘； 4. 轮立轴：圆钢主轴，≥φ28mm； 5. 双面轮：轮面聚合材料，静音、耐磨，轻便灵活，防杂物缠绕。 十、防撞轮： 1. 采用ABS塑钢材质一体注塑成型制作； 2. 床体四角具有防撞轮，外形圆滑平顺，减缓推动中与物体或墙面的碰撞。 十一、输液架： 304#优质不锈钢，≥φ22mm，升降自锁式设计，其特点是轻松操作即可达到输液高度，任意调节，操作方便。四爪头挂钩，配金属插座十十二、床垫： 1. 三折床垫，两侧配有透气孔，长宽与床相配； 2. 全海绵内胆，医用耐磨防水布外套； |
| 9 | 监护仪 | 台 | 2 | 一、监护参数 心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP) 二、显示 ≥12.1英寸彩色显示屏，分辨率：≥800×600 支持同屏显示≥11道波形 可根据医护人员临床观察需要自由组合任意≥4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察 具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生快速准确作出判断 具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势 主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表 支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式等 三、数据存储、回顾 支持机内存储≥7G数据,≥1G存储空间的数据存储量如下： 至少90小时连续参数数据 至少68000组NIBP数据 至少4500组生理报警事件 至少4500组心律失常事件 ≥90小时全息波形 具备USB数据接口 四、性能特点 标配触摸屏，使操作更加便捷，提高医护人员的工作效率 具备触摸屏锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态 支持七道心电波形同屏显示、心电波形级联 心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求 共模抑制比：弱滤波>95dB，监护、强滤波>105dB ST段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全 标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征 具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站 声光双重三级报警 技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色，有利于医护人员远距离辨识报警情况（2个独立的报警指示灯） 可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率 支持旁流/主流呼气末二氧化碳, 旁流呼吸末二氧化碳抽气速率低至50ml/min，不再需要传统的脱水瓶 支持旁流/主流呼气末二氧化碳,即插即用，无需用户设置，软件自动识别和加载应用 内含NIBP防尘阀设计，减少气路障碍，有效延长泵使用寿命，提高测量准确性 支持无线联网功能，实现无线\有线等混合方式联网 可支持三通道内置热敏打印机 具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源线脱落） |
| 10 | 全自动便常规分析仪 | 台 | 1 | 1.工作原理：利用人工智能机器视觉技术，对粪便颜色、性状，化学、免疫学项目及有形成分进行检测，对检测结果进行自动分析与识别。 2.检测项目： 2.1理学指标：自动识别颜色、性状等； 2.2有形成分：显微镜下可见的粪便标本中的所有病理有形成分； 2.3化学及免疫学项目：粪便隐血、转铁蛋白、轮状病毒、腺病毒、幽门螺杆菌、钙卫蛋白、乳铁蛋白等。 3.送样装置：轨道式送样，可批处理≥50个标本。 4.粪便标本采集器：取样勺多触点设计，方便病人多点取样；全密封设计，杯盖外覆铝箔膜，可气动传输，内覆“十字”硅胶膜，防止粪便悬液外渗，确保标本在检测前、检测中及检测后全程密闭，降低生物感染风险。 5.标本前处理：自动完成样本稀释、搅拌混匀，采用智能搅拌控制系统，根据标本性状实时监控搅拌效果，自动调整搅拌时间与力度，对标本进行个性化前处理，确保病理成分充分释放且细胞形态不被破坏。 6.病理成分富集：动态滤网设计，避免网孔堵塞，通过两侧分布的大、小孔径滤网，对病理成分主动捕捞，可有效过滤食物残渣并对病理成分（尤其是虫卵）富集）。 7.闭盖取样：闭盖穿刺取样，避免开盖产生气溶胶造成的人员感染，保证生物安全性。 8.智能采图：利用高速显微镜结合高速摄像，应用多层次自动聚焦技术，对标本分层进行拍照和采集目标特征参数，防止有形成分漏检。 9.智能识别：运用Hough变换的检测和识别方法，基于上千家用户的海量数据库持续训练，通过自主学习、深度学习，精准识别红细胞、白细胞、真菌、淀粉颗粒、虫卵等病理成分。 10.集中审核功能：仪器自动从CCD所拍图片中截取单个有形成分的图片，分类集中排列，方便审核。 11.图像像素：≥500万高清像素，确保图片清晰。 12.检测卡装载：采用“子弹夹式”设计，防潮且易于装载，即插即用，无需人工装载，可不停机连续加载。 13.检测项目组合：化学及免疫学检测项目可自由任选组合，一次可检测1-5个不同项目。 14.计数板：采用高精度密封式一次性计数板，确保仪器吸取的粪便悬液锁定在密闭模块中，避免废液直接暴露在空气中，还可防止标本间的交叉污染，避免管路或计数池堵塞引起的设备故障，保证仪器稳定性和生物安全性。 15.计数板排队沉淀：一次性可容纳≥6个样本同时排队沉淀，保证粪便标本沉淀时间充分，提高图片清晰度及综合检测速度。 16.检测卡孵育：≥105个检测卡孵育位，确保检测卡孵育时间充分，结果准确。 17.急诊功能：特设急诊位，急诊标本自动传送，自动检测。 18.质控功能：具备原厂配套的粪便有形成分质控物（包括阴性、灵敏度及精密度三种）和粪便隐血、转铁蛋白质控品（分别含正常值、低值、中值及高值四个浓度），保证检验质量。 19.报告方式：提供综合理学、化学、免疫学及有形成分检测的图文并茂的报告，为临床诊断提供全面参考信息。 20.检测速度：综合速度≥90标本/小时。 21.准确率偏差：有形成分的综合识别与计数准确率偏差≤5%。 22.重复性：浓度20～100个/µl：CV≤20%；浓度500～1000个/µl：CV≤12%；浓度5000个/µl：CV≤8%。 23.携带污染率：浓度（4600～5400）个/µl：≤1个/µl；浓度（9200～10800）个/µl：≤2个/µl。 24.仪器报修：直接扫码报修，简单便捷，售后人员迅速响应并及时排除故障，确保仪器正常运行。 25. 计数板贮存仓容量：≥200个 26.打印机：激光打印机 27.数据接口：双向通讯接口，方便数据传输。 28.数据储存量：≥20万个结果 29.网络功能：可连科室及医院计算机网络，实现分析报告无纸化传输。 |
| 11 | 高压氧舱 | 台 | 1 | 一、加压制氧机 1、PSA分子筛：医用级纳米锂分子筛（保用≥30000个小时） 2、制氧流量：≥5L/Min 3、最大功率（含空调）：2000W/220V 4、制氧浓度：93%±3% 5、最大增压流量：200L/min 6、工作增压流量：≥180L/min 7、舱内氧浓度：21%-23% 8、电源：220V-50HZ 9、工作环境：温度:-10-55度 湿度:20-90% 10、安全配置：手动泄压阀、全自动泄压阀、紧急停止开关 11、最大升压速率：8kPa/min 12、最大降压速率：30kPa/min 二、舱 体 1、舱体材质：镍合特殊金属 2、舱门材质：防弹型进口PC耐力板（厚度：≥30mm） 3、外舱体尺寸：≥长2100*宽1100*高1800（mm） 4、内舱体尺寸：≥长1980*宽980*高1680（mm） 5、操作系统：医疗级显示屏，模式，舱内压力，制氧浓度，制氧流量，舱内氧浓度等 6、操作软件：自研高压氧舱操作系统3.0 三、工作参数 1、工作压力：微增压：10-35Kpa 2、加减压控制方式：全自动、智能化一键操作 3、工作噪音（舱内）：≤35db 4、工作噪音（舱外）：≤51db 四、舱内配置 1、单人普通沙发： 1个可躺式沙发 2、空调： 水冷空调 3、鼻吸终端： 1个 4、舱内外智能7寸控制屏：各2只 5、舱内外通话器： 1对 6、呼吸氧湿化瓶： 1只 7、24V直流灯带： 2条 五、智能安全控制系统 1、一键智能起停， 内外双控 2、压缩机反转式自动减压技术【17：5】、【8：3.】 3、脉冲式增压技术，舱内空气内外自动循环 4、特殊情况舱体安全保护系统 5、10-600分钟时间自由设置，内外呼叫 六、实时数据显示 1、实时氧浓度、氧流量显示 (可调节) 2、实时舱压显示、压力大小显示 (可选择) 3、加压速度选择，快、中慢显示 (可选择) |