招标编号：510101202101437

2021年成都市食品检验研究院第一批仪器设备采购项目

招

标

文

件

成都市食品检验研究院

四川国际招标有限责任公司

共同编制

2021年9月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  投标文件格式	错误!未定义书签。

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	43

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	44

第六章  招标项目技术、服务、商务及其他要求	48

第七章  评标办法	83

第八章  政府采购合同	98

第一章  投标邀请

四川国际招标有限责任公司受成都市食品检验研究院委托，拟对2021年成都市食品检验研究院第一批仪器设备采购项目 进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：510101202101437

二、招标项目：2021年成都市食品检验研究院第一批仪器设备采购项目。

三、资金来源：财政性资金

四、招标项目简介：

本项目2个包，具体如下：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否允许采购进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-01 | c | 1套 | 否 | 本项目用于实验室检测 |
|  | 01-02 | 样品浓缩仪 | 2套 | 是 |  |
|  | 01-03 | 冷冻离心机 | 1套 | 是 |  |
|  | 01-04 | 高速均质研磨仪 | 2套 | 否 |  |
|  | 01-05 | 培养基试管分装系统 | 1套 | 是 |  |
|  | 01-06 | 电子面团式拉伸仪 | 1套 | 否 |  |
|  | 01-07 | 电子式面粉粉质仪 | 1套 | 否 |  |
|  | 01-08 | 近红外分析仪 | 1套 | 否 |  |
|  | 01-09 | 直链淀粉速测仪 | 1套 | 否 |  |
|  | 01-10 | 气相色谱FID检测器 | 2套 | 是 |  |
|  | 01-11 | 高速粉碎机 | 1套 | 否 |  |
|  | 01-12 | 全自动电位滴定仪 | 1套 | 是 |  |
| 02 | 02-01 | 全自动血液分析仪 | 1台 | 是 |  |
|  | 02-02 | 全自动生化测定仪 | 1台 | 是 |  |
|  | 02-03 | 全自动凝血分析仪 | 1台 | 是 |  |
|  | 02-04 | 全自动尿液分析仪 | 1台 | 否 |  |
|  | 02-05 | 全自动酶标仪 | 1台 | 是 |  |
|  | 02-06 | 全自动电解质分析仪 | 1台 | 是 |  |
|  | 02-07 | 生物显微镜 | 1台 | 是 |  |
|  | 02-08 | 体视显微镜 | 1台 | 是 |  |
|  | 02-09 | 倒置荧光显微镜 | 1台 | 是 |  |

（具体详见招标文件第六章）。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：

3.1投标产品若是进口产品，投标人非投标产品制造厂家需提供产品制造厂家对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在投标截止之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

七、招标文件获取：

招标文件获取时间：2021年10月8日9:00至2021年10月14日17：00（北京时间）

招标文件获取方式：投标人从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目招标文件免费获取。

（2）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《政府采购项目电子交易管理操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见：招标文件附件三-政府采购云平台使用介绍）

（4）政府采购云平台投标人注册地址：

https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry

八、投标截止时间和开标时间：2021年10月29日9：30（北京时间）。

投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

九、开标地点：

（1）本项目为不见面开标项目。

（2）开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)。

（3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

十、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

十一、供应商信用融资：

1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容详见招标文件附件“川财采〔2018〕123号”）。

2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标（成交）的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请（具体内容详见招标文件附件“成财采〔2019〕17号”、“成财采发〔2020〕20号”）。

十二、联系方式

采 购 人：成都市食品检验研究院

地    址：成都市温江区芙蓉大道二段10号

联 系 人： 汪老师

联系电话：028-81258285

采购代理机构：四川国际招标有限责任公司

地    址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号

邮    编：610000

联 系 人：胡女士

联系电话：13111881290

传    真：028-87793161

第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算： 01包：223万元 02包：296万元 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价： 01包：最高限价223万元 02包：最高限价296万元 超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 |
| 3 | 进口产品（实质性要求） | 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 |
| 4 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、参加政府采购活动的中小企业提供《中小企业声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 4、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 5、参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 6、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 |
| 5 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章，否则投标无效。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| 6 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 7 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 8 | 履约保证金 | 金 额：政府采购合同金额的10%。 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。 收款单位：成都市食品检验研究院 交款时间：中标、成交通知书发放后，政府采购合同签订前。 履约保证金退还方式：原路退还。 履约保证金退还时间：验收合格之日起 7 个工作日内无息退还。 履约保证金不予退还情形：验收结果不合格的； 履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。 |
| 9 | 合同分包 （实质性要求） | ☑本项目不接受合同分包。 |
| 10 | 采购项目具体事项/采购文件内容咨询 | 联系人：张女士。 联系电话：13111881172 |
| 11 | 开标、评标工作咨询 | 联 系 人：胡女士 联系电话：13111881290 |
| 12 | 中标通知书领取 | 在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。 |
| 13 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。 项目问题询问： 联系人：张女士。 联系电话：13111881172 服务质量投诉：企业发展部 028-87793117 递交地址：https://www.zcygov.cn。（须通过政采云平台递交，请勿线下提交。） |
| 14 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，供应商质疑由采购代理机构负责答复。 联系方式：质量技术部 028-87797776转820/725。 递交地址：https://www.zcygov.cn。（须通过政采云平台递交，请勿线下提交。） 注：根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围, 供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 15 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即成都市财政局。 联系电话：028-61882648。 地址：四川省成都市锦城大道366号。 |
| 16 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 17 | 招标服务费 | 依照成本加合理利润的原则,以中标金额作为计算基数, 按下列收费标准进行收取: 服务类型 费率 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注: 1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。 - 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 - 中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标代理服务费。 4、服务费交纳账户： （1）收款单位：四川国际招标有限责任公司 （2）开 户 行：中国民生银行股份有限公司成都分行营业部 （3）银行账号：9902001764723159 |
| 18 | 送样提醒 | 本项目若涉及样品，要求送样至航兴国际广场1号楼3楼的，供应商应乘坐货梯至三楼，并按现场工作人员要求摆样。 注：若涉及样品，样品评审环节采取线下方式进行。 |
| 19 | 承诺提醒 | 关于供应商依法缴纳税收和社会保障资金的相关承诺，项目采购活动结束后，采购人或采购代理机构如有必要将核实供应商所作承诺真实性，如提供虚假承诺将报告监管部门严肃追究法律责任。 |
| 20 | 联合体（实质性要求） | ☑本项目不允许联合体参加 |
| 21 | 现场考察或标前答疑会 | 现场考察或标前答疑会时间：年 月 日 /本项目不组织。 现场考察或标前答疑会地点： /本项目不组织。 |
| 22 | 温馨提示 | - 供应商需准备系统及软件操作所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、耳麦、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成响应文件递交、解密、磋商等相关事宜，推荐安装 chrome 浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 2.供应商可加入“关于成都市政府分散采购交易系统试运行的公告”中公布的供应商联络钉钉群（群号详见附件三），参加采购活动中遇到解密失败、CA盖章失败等问题可在群内咨询政府采购云平台客服人员。 |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 成都市食品检验研究院。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川国际招标有限责任公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指获取了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按照招标文件第一章要求规定获取了招标文件。

4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 提供相同品牌产品处理。

5.1.1 非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：01包：全自动电位滴定仪，02包：全自动血液分析仪。

5.1.2 采用综合评分法的采购项目。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.2 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、招标文件

6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）资格性审查要求；

（六）招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少１５日前、提交资格预审申请文件截止时间至少３日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 投标人应于投标文件递交截止时间之前在四川政府采购网查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

更正通知通过政府采购云平台通知所有获取招标文件的潜在供应商。

7.4 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

8. 答疑会现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

现场考察或标前答疑会时间：详见投标人须知表。

现场考察或标前答疑会地点：详见投标人须知表。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、投标文件

9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会可将其视为无效材料。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12. 联合体投标（仅适用于允许联合体参与的项目）

联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应至少包括下列两部分文件：

文件一：资格性投标文件

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：其他响应性投标文件

严格按照招标文件要求提供以下五个方面的相关材料：

- 报价部分。

1、投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”、“报价明细表”（如涉及）。

2、本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

（二）技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容（如涉及）：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

（三）商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容（如涉及）：

（1）投标函；

（2）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（3）商务应答表；

（4）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

（四）售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容（如涉及）：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

（五）其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16．投标有效期（实质性要求）

16.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

16.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

16.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17．投标文件的制作和签章、加密

17.1 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、确认、加密并提交投标文件。

17.2 资格性投标文件、其他响应性投标文件封面均应加盖投标人（法定名称）电子印章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

17.3 投标人应使用CA数字证书对投标文件进行加密。

17.4 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

17.5 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子印章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。

17.6本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

18．投标文件的递交

18.1 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将编制完成并且已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

18.2投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

19.投标文件的补充、修改或撤回

19.1投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

19.2投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

### 20.投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因系统发生故障（包括组织场所停电、断网等）导致投标文件无法按时解密外，投标文件未按时解密的作为无效投标处理。

五、开标和中标

21．开标及开标程序

21.1本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

21.2开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

21.3解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

21.4确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认可开标记录。

21.5投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

21.6因组织场所断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

21.7不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

22．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

23.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

24.采购人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：

（1）发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）中标候选人因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）中标候选人提供虚假材料；

（5）中标候选人恶意串通。

25.中标通知书

25.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

25.4在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

六、签订及履行合同和验收

26.签订合同

26.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行实质性修改。

26.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27. 合同分包（实质性要求）

27.1本项目合同接受分包与否，以“投标人须知附表”勾选项为准。

27.2 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

28.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

29. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

30. 履约保证金（实质性要求）

30.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

30.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

31.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

32.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

33.履行合同

33.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

34.验收

34.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。

34.2 验收结果合格的，中标人凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规有关规定给予行政处罚。

35.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第六章商务要求中付款方式。

七、投标纪律要求

36. 投标人纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

37. 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

### 38. 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

八、询问、质疑和投诉

### 39．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

九、其他

### 40. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

### 41．（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

第三章  投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

四、提示本章中格式1-1、2-1封面，盖章为实质性要求，格式内容不作实质性要求。按照招标文件第二章17．2要求，加盖投标人（法定名称）电子印章。

## 第一部分     “资格性投标文件”格式

格式1-1

封面：

xxxxx项目

资格性投标文件

投 标 人 名 称（电子印章）：

采购项目编号：

包        号：

投标时间：年 月 日

格式1-2

### 一、承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX。

日    期：XXXX。

格式1-3

### 二、投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

格式1-4

三、承诺函(如涉及)

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，现郑重承诺如下：

根据本项目招标文件第四章资格证明要求中第  项，我单位应具备        （备案、登记、其他证照）。但因我单位所在地已对上述备案、登记、其他证照实行“多证合一”，故在此次采购活动中提供满足资格要求：       （营业执照中对该备案、登记、其他证照的描述）的“多证合一”营业执照。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺内容存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称：XXXX。

日    期：XXXX。

注：1.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供该承诺。

2.若已提供资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照的证明材料，无需提供该承诺。

3.若本项目资格要求不涉及，无需提供该承诺。

第二部分     “其他响应性投标文件”格式

格式2-1

封面：

XXXXXXXXX项目

其他响应性投标文件

投 标 人名称（电子印章）：

采购项目编号：

包        号：

投标时间： 年  月  日
格式2-2

### 一、投 标 函

XXXX（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后XXXX天，并满足招标文件中其他关于投标有效期的实质性要求。

四、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传    真：XXXX。

日    期：XXXX年XX月XX日。

格式2-3

### 二、承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

五、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品将作为履约验收的参考，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

七、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

八、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

九、本次投标报价是响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目所需的一切费用。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX。

日    期：XXXX。

格式2-4

三、开标一览表

第XX包

| ## 序号 | ## 货物名称 | ## 制造厂家及 ## 规格型号 | ## 数量 | ## 投标单价 ## （万元） | ## 投标总价 ## （万元） | ## 交货 ## 时间 | ## 是否属于进口产品 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和招标文件规定的其它费用。

2．“开标一览表”以包为单位填写。

3．如是进口设备，须在表格中标明“进口”。招标文件未明确“允许进口”的，供应商以进口产品进行投标时，将视为无效投标。

投标人名称：XXXX。

投标日期：XXXX。

格式2-5

### 四、分项报价明细表

第XX包

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 分项报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：XXXX。

投标日期：XXXX。

格式2-6

### 五、商务应答表

招标编号：

| 序号 | 包号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标文件第六章全部商务要求列入此表。

2．按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-7

### 六、投标人基本情况表

| ## 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 注册地址 |  |  |  | ## 邮政编码 |  |  |  |
| ## 联系方式 | ## 联系人 |  |  | ## 电话 |  |  |  |
|  | ## 传真 |  |  | ## 网址 |  |  |  |
| ## 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 法定代表人/单位负责人 | ## 姓名 |  | ## 技术职称 |  | ## 电话 |  |  |
| ## 技术负责人 | ## 姓名 |  | ## 技术职称 |  | ## 电话 |  |  |
| ## 成立时间 |  |  | ## 员工总人数： |  |  |  |  |
| ## 企业资质等级 |  |  | ## 其中 | ## 项目经理 |  |  |  |
| ## 营业执照号 |  |  |  | ## 高级职称人员 |  |  |  |
| ## 注册资金 |  |  |  | ## 中级职称人员 |  |  |  |
| ## 开户银行 |  |  |  | ## 初级职称人员 |  |  |  |
| ## 账号 |  |  |  | ## 技工 |  |  |  |
| ## 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-8

### 七、类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

投标人名称：XXXX。

投标日期: XXXX。
格式2-9

### 八、投标产品技术参数表

招标编号：

| 序号 | 包号 | 货物（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标文件第六章技术服务要求全部列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序逐条对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-10

### 九、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX。

投标日期: XXXX。

备注：此表填写的管理人员将作为判定《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第37条依据。

格式2-11

### 十、中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
　　1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
格式2-12

### 十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

格式2-13

### 十二、监狱企业

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定监狱企业参加采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：详见第五章资格性审查要求。

（二）资质性要求：详见第五章资格性审查要求。

（三）其他类似效力要求：详见第五章资格性审查要求。

## 二、投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

（一）资格要求：详见第五章资格性审查要求。

（二）资质性要求：详见第五章资格性审查要求。

（三）其他类似效力要求：详见第五章资格性审查要求。

第五章  资格性审查要求

采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，资格审查内容详见下表。

| 资格性审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求 | 资格审查要求 | 要求说明 |
| 1 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； | 1.1具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）； | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
|  |  | 1.2、具备良好商业信誉的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章） 注：供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。 | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
|  |  | 1.3、具备健全的财务会计制度的证明材料；｛注：①可提供2019或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2019或2020年度供应商内部的财务报表复印件（（至少包含资产负债表），③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件。｝ | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
|  |  | 1.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函，格式详见第三章）； | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
|  |  | 1.5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）； | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
|  |  | 1.6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式详见第三章）； 注：“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款的具体金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证金额标准为准。 | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
|  |  | 1.7、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）； | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。 |
| 2 | 2、本项目的特定资格要求： 2.1投标产品若是进口产品，投标人非投标产品制造厂家需提供产品制造厂家对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。 | 2.1投标产品若是进口产品，投标人非投标产品制造厂家需提供产品制造厂家对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）； 注：根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供“多证合一”的营业执照，并就被“多证合一”整合的相关登记、备案和各类证照的真实性作出承诺（承诺函格式详见第三章）。 | 投标人按照要求上传证明材料，采购人或者采购代理机构根据上传内容，结合投标文件对投标人的资格进行审查。若涉及“多证合一”，投标人须提供“多证合一”的营业执照，并就被“多证合一”整合的相关登记、备案和各类证照的真实性作出承诺（承诺函格式详见第三章）。 |
| 3 | 3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。 | 3、采购人/采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在投标截止之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。（此项由采购人或采购代理机构查询，投标人不提供证明材料） | 投标人可上传空白页，上传内容不作资格审查。 |
| 5 | 资质性要求： | / | / |
| 6 | 其他类似效力要求： | / | / |

第六章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

前提：本章中标注“*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。

（一）. 项目概述

1.项目概况：本项目2个包，成都市食品检验研究院第一批仪器设备。

2.标的名称及所属行业：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否允许采购进口产品 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-01 | 全自动平行浓缩仪 | 1套 | 否 | 工业 |
|  | 01-02 | 样品浓缩仪 | 2套 | 是 |  |
|  | 01-03 | 冷冻离心机 | 1套 | 是 |  |
|  | 01-04 | 高速均质研磨仪 | 2套 | 否 |  |
|  | 01-05 | 培养基试管分装系统 | 1套 | 是 |  |
|  | 01-06 | 电子面团式拉伸仪 | 1套 | 否 |  |
|  | 01-07 | 电子式面粉粉质仪 | 1套 | 否 |  |
|  | 01-08 | 近红外分析仪 | 1套 | 否 |  |
|  | 01-09 | 直链淀粉速测仪 | 1套 | 否 |  |
|  | 01-10 | 气相色谱FID检测器 | 2套 | 是 |  |
|  | 01-11 | 高速粉碎机 | 1套 | 否 |  |
|  | 01-12 | 全自动电位滴定仪 | 1套 | 是 |  |
| 02 | 02-01 | 全自动血液分析仪 | 1台 | 是 |  |
|  | 02-02 | 全自动生化测定仪 | 1台 | 是 |  |
|  | 02-03 | 全自动凝血分析仪 | 1台 | 是 |  |
|  | 02-04 | 全自动尿液分析仪 | 1台 | 否 |  |
|  | 02-05 | 全自动酶标仪 | 1台 | 是 |  |
|  | 02-06 | 全自动电解质分析仪 | 1台 | 是 |  |
|  | 02-07 | 生物显微镜 | 1台 | 是 |  |
|  | 02-08 | 体视显微镜 | 1台 | 是 |  |
|  | 02-09 | 倒置荧光显微镜 | 1台 | 是 |  |

（二）. 商务要求

*1．交货期及地点

1.1交货期：采购合同签订后60日内。

1.2交货地点: 采购人指定地点（大成都范围内）。

*2．付款方法和条件：采购合同签订后，预付合同总金额30%的货款，安装验收合格后，支付合同总金额60％的货款,满一年后支付剩余10%的货款。

*3.验收方式：本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求以及招投标文件要求进行验收。

4.从仪器货到采购人实验室安装调试合格之日起3个月内为仪器缺损索赔期。当仪器性能发生显著降低，技术指标达不到生产厂商给出的技术指标时，要求换货。

（三）.技术、服务要求

01包

01-01 全自动平行浓缩仪  1套

1、技术要求：

1.1、利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩。

★1.2、批量处理能力：大于60位20ml样品同时进行浓缩，兼容各类试管类型。

1.3、浓缩管体积：10ml~100ml，兼容多种不同规格浓缩管，并有多种试管支架可选。

1.4、浓缩过程中，氮吹针随液面自动匀速下降，通过软件对针位移速度进行直接的设定。

1.5、电子气流控制：使用电气比例调节阀对氮吹流量进行自动控制，仪器软件设置目标自动调节氮吹针气流大小，设置范围：0.0–3.0L/min。

★1.6、水浴槽具备加水和排水的管路接口，可自动判断加水和排水终点。

1.7、可视性：三面环绕玻璃观察设计，正面、左右侧面均可观察样品浓缩状态。

1.8、浓缩腔体自动密封：开始浓缩后氮吹模块自动下降密封水浴模组；浓缩结束后，氮吹模块自动上升与水浴模组自动分离。

1.9、浓缩过程可实时显示和调节氮吹针的当前高度，可通过实体按键控制氮吹针移动。

1.10、具有水位超限报警，压力超限报警等功能，并自动切断气流。

1.11、具备整体密封和自动排风管道功能，可外置于通风橱外。

2、配置要求：

2.1、全自动平行浓缩仪主机：1台

2.2、三面观察水浴加热模组：1套

2.3、6位氮吹模组：8套

2.4、80位20ml试管架：1套

2.5、20ml试管100个/包：1包

2.6、48位80ml试管架：1套

2.7、80ml试管100个/包：1包

2.8、60位20ml试管架：5套

3、售后与技术服务要求：

3.1、技术资料：供应商提供完整的产品、光盘、中/英文操作手册。

3.2、仪器制造商有授权维修工程师，授权维修工程师到现场进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室培训操作技术人员。

3.3、维修响应：供应商应在4小时内对用户的要求作出响应，并确定负责维修的工程师名单及服务时间，一般问题应在48小时内解决。

3.4、质量保证期：按招投标技术要求进行验收，验收合格后24个月为质保期。在质保期内，提供所有必要的服务及配件。

01-02 样品浓缩仪（允许采购进口产品）

1、技术要求：

1.1、涡旋剪切气流：斜向吹扫样品使浓缩快速、平和、有效。

1.2、气流可调范围：通过电磁流量阀控制气体流速，流量可调范围0-3.5L/min，步进≤0.1 L/min，提升了浓缩性能及实验的可重复性和一致性。

★1.3、氮吹针控制：氮吹针≥6排，每排可独立开关且左右位置可调，每排的氮吹针数量≤9个，以保证各个氮吹针气流的均匀性。同时每个氮吹针可单独控制开关。

1.4配备自动终点感知接口：设备支持后期根据实验需求，可升级拓展自动终点感知的实验功能。

1.5、样品管体积：适用的样品管体积范围1.5-60 mL。

1.6、样品数量：最大可同时处理样品数量≥48个，其中50 mL样品管≥24个。

1.7、多功能支架：设备采用多功能支架，多种不同规格的样品管可同时使用同一个支架而不必更换支架。支持使用塑料离心管，塑料离心管不会在水浴中浮起。

1.8、侧面三面透明设计，可从多个角度直观观察浓缩进程，而不需要停机取出样品管观察，保证了工作的持续性。同时上盖透明，以确保随时观察气流设置的准确性和安全性，利于方法的设置和优化。

★1.9、四种气流控制模式：恒定模式、梯度模式、斜率模式、手动模式。可设置≥3种梯度的气流自动变化，提高氮吹效率，消除交叉污染的风险。

1.10、具有水浴照明系统。

1.11、水浴温控范围：室温至90℃。

1.12、控制模式：≥四种控制模式；定时浓缩，定量浓缩，定时+定量浓缩，人工控制。

1.13、支持休眠模式，且具有自动唤醒功能，可在指定的时间启动加热。

1.14、自带排气装置。

1.15、即插即拔式排水口设计。

2.配置：

2.1、多功能全自动样品浓缩仪主机：2台

2.2、48位10-20mm多功能试管支架：2个（可适用10/15ml常规样品管）

2.3、24位21-30mm多功能试管支架：2个（可适用50ml离心管）

2.4、16*100mm试管1000支/箱：2箱

3、售后与技术服务要求：

3.1、技术资料：供应商提供完整的产品样本、光盘、中/英文操作手册。

3.2、仪器制造商有授权维修工程师，授权维修工程师到现场进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室培训操作技术人员。

3.3、维修响应：供应商应在4小时内对用户的要求作出响应，并确定负责维修的工程师名单及服务时间，一般问题应在48小时内解决。

3.4、仪器制造商有授权技术支持工程师，协助用户进行方法开发。

3.5、质量保证期：按招投标技术要求进行验收，验收合格后12个月为质保期。在质保期内，提供所有必要的服务及配件。

01-03 冷冻离心机（允许采购进口产品）

1、技术要求：

1.1、最大相对离心力：≥22,100 x g (14,000 rpm)。

1.2、转速范围：100 rpm–14000 rpm (10 rpm 调整精度)。

1.3、温控范围：-11℃ - 40℃。

1.4、超过90 个自定义程序数；快速运行常用程序。

1.5、自动转子识别和自动转子失衡检测功能。

1.6、转子在最高转速下，仍可以保持4℃。

1.7、快速锁定转子盖/吊篮盖：旋转1/4 圈可快速打开或锁紧转子/吊篮。

1.8、定速计时功能，达到设定转速后开始计时。

1.9、可调的加速及刹车功能。

1.10、通用吊篮设计，可同时离心工作板和离心管，无需购买单独的工作板吊

篮。

1.11、最高转速运行时噪音水平低 < 53 db(A)。

1.12、瞬时离心按键。

1.13、离心计时10 s - 99小时59分钟，可连续离心。

1.14、具备通用组合适配器，一个适配器可实现多种离心耗材的离心。

2、配置要求：

2.1、台式冷冻高速离心机主机：1台

2.2、水平转子：1个（最大容量为4 × 1000 mL通用转子，配50ml,PCR板适配器，最大可处理36个50ml离心管，最大转速为4500rpm）

3、售后与技术服务要求：

3.1、技术资料：供应商提供完整的产品样本、光盘、中/英文操作手册。

3.2、仪器制造商有授权维修工程师，授权维修工程师到现场进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室培训操作技术人员。

3.3、维修响应：供应商应在4小时内对用户的要求作出响应，并确定负责维修的工程师名单及服务时间，一般问题应在48小时内解决。

3.4、仪器制造商有授权技术支持工程师，协助用户进行方法开发。

3.5、质量保证期：按招投标技术要求进行验收，验收合格后24个月为质保期。在质保期内，提供所有必要的服务及配件。

01-04高速均质研磨仪

1、技术要求：

1.1、均质仪能产生上下震荡、旋涡震荡, 最高速度可达3000RPM，能使样品相互撞击。

1.2、可添加研磨珠子,加速样品的研磨均质,提高萃取效率。

1.3、可设置三段不同运行转速、运行时间,每段程序化自动运行。

1.4、程序可编辑、保存、调用，不少于18组。

★1.5、电子锁装置:磁铁吸力可达60公斤。

1.6、安全联控:具有开盖自动停机功能,仪器盖只要开启一条小缝就能立刻停机。

1.7、仪器内部采用隔音材料处理,仪器盖做隔音密封处理,噪音小于:45dBA。

1.9、样品架震荡腔体采用304不锈钢。容积要求可达15L

1.10、样品适配器盖带自锁结构,防止手柄在工作中松动。

1.11、样品适配器具有通用性,能适用多款同类仪器,并可以直接放置进氮吹仪。

1.12、落地式,拉手装在盖子顶部。

2、配置要求：

2.1、高速研磨均质仪主机2台

2.2、配置50mL样品适配器 2个

2.3、配置6mm研磨珠子、3mm研磨珠子各1000颗

3、售后与技术服务要求：

3.1、技术资料：供应商提供完整的产品样本、中文操作手册。

3.2、仪器制造商有授权维修工程师，授权维修工程师到现场进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室培训操作技术人员。

3.3、维修响应：供应商应在4小时内对用户的要求作出响应，并确定负责维修的工程师名单及服务时间，一般问题应在48小时内解决。

3.4、仪器制造商有授权技术支持工程师，协助用户进行方法开发。

3.5、质量保证期：按招投标技术要求进行验收，验收合格后24个月为质保期。在质保期内，提供所有必要的服务及配件。

01-05.培养基试管分装系统（允许采购进口产品）

1、技术要求：

1.1、温度控制范围：不小于-10～+60℃范围。

1.2、全自动系统每次可装载多达4个试管架，适配直径分别为13，16，20，25和30mm的试管，每个试管架容量大于60支。

1.3、内部材料：不锈钢，外部材料：涂层钢板。

1.4、具有程序化记忆备份装置，一键锁定及自诊断功能。

★1.5、能适配实验室原有的培养基制备及分装系统（Systec， Mediafill）。

2、配置要求：

2.1、适配直径分别为13，16，20，25和30mm的试管架：各1个（每个试管架容量大于60支试管）

2.2、培养基分装系统台面：1个

2.3冷水循环系统  1套

3、售后与技术服务要求：

3.1、技术资料：供应商提供完整的产品样本、光盘、中/英文操作手册。

3.2、仪器制造商有授权维修工程师，授权维修工程师到现场进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室培训操作技术人员。

3.3、维修响应：供应商应在4小时内对用户的要求作出响应，并确定负责维修的工程师名单及服务时间，一般问题应在48小时内解决。

3.4、仪器制造商有授权技术支持工程师，协助用户进行方法开发。

3.5、质量保证期：按招投标技术要求进行验收，验收合格后24个月为质保期。在质保期内，提供所有必要的服务及配件。

01-06 电子面团式拉伸仪

1、技术要求

1.1仪器在下列条件下能正常工作：环境温度： 18-25℃，环境相对湿度: ≤90%，电源电压： 220V/380V，50Hz

1.2揉圆、成型、拉伸系统均采用同步电机驱动；

1.3揉圆、成型、醒发系统均需水控恒温；

1.4醒发室由三个隔仓组成，各有一个门，每个隔仓能放一个带两套托架的托盘，能实时显示温度，且带有定时器，定时器能单独控制醒发室各面团的醒发时间；

1.5揉圆器转速：83±1r/min，20r后自停；

1.6成型器转速15±1r/min；

1.7拉面钩移动速1.45±0.05cm/s，采用同步带和滑轨传动；

1.8单位拉伸阻力（12.3±0.3）mN/Eu；

1.9控温装置：确保揉圆、成型、醒发系统温度控制在30±0.2℃；

根据标准（GB/T 14615）方法，评价拉伸曲线，得出评价结果；

1.10拉伸曲线和评价结果应能直接打印；

1.11至少能比较10个试验的拉伸曲线图谱和评价结果，测试条件和测试结果能以表格形式进行比较；

★1.12测定范围：0～1000粉质单位。

2、配置要求：

2.1标配主机1套；

2.2另配：恒温水浴锅1台、托盘3个、面团托架和夹钳6套、内六角扳手 1套、500g砝码、1000g砝码和1500g砝码各1个、连接硅胶管 3.5m。

3、售后与技术服务要求：

3.1、安装调试培训：提供上门安装调试及现场操作培训。培训内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。长期提供技术支持，提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。

3.2、质量保证期:按招投标技术要求进行验收，验收合格后24个月为质保期。在质保期内，提供所有必要的服务及配件。

01-07电子式面粉粉质仪

1、技术要求

1.1仪器在下列条件下应能正常工作：环境温度： 18-25℃，环境相对湿度: ≤90%，电源电压：380V/220V，50Hz

1.2 采用同步电机驱动。

1.3 输出轴转速可达63±1r/min，扭矩传感器精度不低于0.5%。

1.4加水及操作过程全电脑提示。

1.5传感器及和面钵过载保护。

1.6和面钵钵体以及和面钵刀采用不锈钢，和面刀可拆卸；扭矩范围：1～10NM；搅拌刀转速比：1：1.5，单位转矩：（9.8±0.2）mN*m/F.U。

★1.7和面钵工作温度30±0.2℃。

1.8测定范围：0～1000粉质单位。

1.9、厂家须每年提供标准样品标定设备。

2、配置要求：

2.1 标配主机1套

2.2另配：恒温水浴锅（30±0.2℃）1台、用于至少300g和面钵滴定管2支、面团刮刀（宽窄）各2个、专用扳手1个、润滑脂1罐、连接硅胶管4.5m。

3、售后与技术服务要求：

3.1、安装调试培训：提供上门安装调试、定期维护及现场操作培训。培训内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。长期提供技术支持，提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。

3.2、质量保证期:按招投标技术要求进行验收，验收合格后24个月为质保期。在质保期内，提供所有必要的服务及配件。

01-08 近红外分析仪

1、技术要求:

1.1检测范围：适用于大豆、小麦、玉米、稻谷等谷物的收购、存储、加工等多个环节的快速、无损、多指标的定量检测分析。

★1.2检测项目：能检测整粒及粉状谷物样品，至少包括以下项目：

油菜籽：水分、蛋白质、含油量；

小麦：水分、蛋白质、湿面筋；

稻谷：水分、淀粉、蛋白质；

大米：水分、蛋白质、淀粉；

大豆：水分、蛋白质、脂肪；

玉米：水分、淀粉、蛋白质；

面粉：水分、蛋白质、灰分。

1.3光学系统要求

1.3.1产品采用近红外光谱透射技术；

1.3.2 分光方式：固定光栅，无移动部件；

1.3.3 波长范围：≥700 nm ；

1.3.4 光谱分辨率：优于7nm；

1.3.5 采用卤素灯，寿命不小于10000小时；

1.4检测时间：小于3分钟。

1.5探测器：硅二极管阵列探测器。

1.6适应不同粒度样品检测，能够根据样品颗粒度，匹配适宜的样品光程模块，实现不同颗粒度样品的最佳光谱检测，提供至少3种厚度光程模块且包括1种粉状样品池。

1.7供电方式：至少提供如下3种供电方式，且能自由切换：

1.7.1交流110-220V适配器电源供电；

1.7.2直流12-15V锂聚合物电池或铅蓄电池供电，可在户外连续工作；

1.7.3电池供电：内置大容量锂聚合物充电电池，续航时间2小时以上。

1.8软件功能

1.8.1操作软件应能实现样品检测、数据查询等功能。

★1.8.2内置模型应至少包括1.2条涉及的检测项目，且应配置模型管理系统，智能调用检测样品模型，以缩短检测时间。

1.8.3具备历史检测记录存储与检索功能。

1.8.4内置监测系统，对仪器内部各关键参数、温湿度信息等进行监控，便于及时发现异常情况，延长仪器使用寿命。

1.8.5实现组网监管，方便仪器日常维护、模型更新、数据库更新与管理。

1.9计算机辅助配置：配备智能操作系统、检测数据可导出到U盘、提供2个以上USB2.0接口。

2、配置要求：

2.1、近红外分析仪主机1台，内置标准数据接口

2.2、提供仪器中文操作维护说明书一套。

3、售后与技术服务要求：

3.1、质量保证期:按招投标技术要求进行验收，验收合格后24个月为质保期。在质保期内，提供所有必要的服务及配件。

3.2、售后服务响应时间：接到用户售后服务需求后1小时内响应，需要到现场的在24小时内售后服务人员到达现场，如需返厂维修的，原仪器在15个工作日内维修完毕并返回用户处。

01-09直链淀粉速测仪

1、技术要求：

★1.1检测品种：适用于大米、小麦、玉米、马铃薯、高粱等；且应满足国家标准方法要求（GB/T15683/IS06647）。

1.2光源：高性能卤素灯。

1.3波长：720±2 nm。

1.4检测精度：±0.5%（以质量分数计）。

1.5吸光度范围：0.000-2.000 Abs。

1.6 内置标准工作曲线。

1.7样品处理时间：小于90min。

1.8检测时间：小于15min。

★1.9检测范围：5%-35%或5-35g/100g（以干基质量分数计）。

1.10最小读数：0.01%。

1.11 能同时检测至少8个试样。

1.12存储数据：不少于10000组记录。

1.13打印机：外置。

1.14电源： AC 220V/50Hz。

1.15操作系统：智能化操作系统、触摸屏。

1.16直链淀粉速测仪-专用水分测定仪

1.16.1称重范围：0.001-100g

1.16.2检测范围：0.05-100%

1.16.3最小读数：0.001g（质量）/0.01%（水分）

1.16.4称重精度：±0.05%

1.16.5加热设置范围：50-130℃

1.17直链淀粉速测仪-超声波萃取仪

1.17.1超声脱脂时间：60 min

1.17.2超声波功率：250W/220V

1.17.3加热温度：室温至80℃

1.17.4加热功率：不小于250W（220V）

1.18.实验专用脱纸袋：90mm*28mmm（±2）

1.19直链淀粉速测仪-挥干仪

1.19.1样品处理时间：小于20 min

1.19.2额定功率：不小于30W（220V）

1.20直链淀粉速测仪-水浴锅

1.20.1、加热温度：98-100℃（沸水）

1.20.2一次性处理试样数不少于4个

1.21直链淀粉试剂：100次

1.21.1直链淀粉试剂（一）：100mL方瓶

1.21.2直链淀粉试剂（二）：500mL方瓶

1.21.3直链淀粉试剂（三）：10mL玻璃瓶

1.21.4直链淀粉试剂（四）：10mL玻璃瓶

2、配置要求：

2.1主机：1台

2.2配套前处理装置二套（每套含专用水分测定装置、超声波萃取装置、挥干装置、水浴装置等辅助用品）

2.3四种直链淀粉试剂标配一套

3、售后与技术服务要求：

3.1、质量保证期：产品质保期为验收合格后24个月，质保期内上门维修，在质保期内属产品质量问题所产生的一切费用由供方承担。

3.2、仪器制造商有授权维修工程师，提供到现场安装调试定期维护，对用户在安装现场进行人员培训 ，确保仪器技术指标验收合格，提供产品的终身服务。

3.3、维修响应：供应商应在2小时内对用户的要求作出响应，并确定负责维修的工程师名单及服务时间，一般问题应在48小时内解决。

01-10 气相色谱FID检测器（允许采购进口产品）

1技术要求

1.1最低检测限：<1.4pg C/s。

1.2电子压力/流量控制,压力控制精度:0.001psi

1.3最高温度450°C

1.4线性动态范围：>107。数字化数据可用于整个数据范围无须做量程的改变。

★1.5数据采集速率：500Hz

1.6具有灭火自动检测和自动重新点火功能

2、配置要求：

2.1、检测器   2套

2.2、检测器安装后，应确保现有气相色谱主机的控制软件能控制该检测器，并且对其中一台气相色谱仪主机软件进行软件升级。

3、售后与技术服务要求：

3.1、技术资料：供应商提供完整的产品样本、光盘、中/英文操作手册。

3.2、仪器制造商有授权维修工程师，授权维修工程师到现场进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室培训操作技术人员。

3.3、维修响应：供应商应在4小时内对用户的要求作出响应，并确定负责维修的工程师名单及服务时间，一般问题应在48小时内解决。

3.4、仪器制造商有授权技术支持工程师，协助用户进行方法开发。

3.5、质量保证期：按招招投标技术要求进行验收，验收合格后24个月为质保期。在质保期内，提供所有必要的服务及配件。

3.6、此次提供的检测器控制软件确保是最新版本。

01-11 高速粉碎机

1、技术要求

★1.1、电机转速：550-4000rpm,可调速。

1.2、 样品处理量：不小于4L。

1.3、 转刀：刀头采用多片直刀设计，并配有不锈钢材质锯齿形转刀

1.4、 粉碎杯材质：≥5L，耐热、防划聚丙烯材质，带标准顶盖。

1.5、 可适用食品类型：软性、中硬性、脆性等样品的粉碎均质化处理。

1.6、粉碎时间设置：连续可调，调整范围为20～300秒。

2、配置要求：

2.1、 有效容积不小于4L的主机1台

2.2、 不锈钢材质锯齿形转刀刀头、聚丙烯带盖研磨杯（≥4L）共3套。

3、售后与技术服务要求：

3.1、技术资料：供应商提供完整的产品样本、光盘、中文操作手册。

3.2、仪器制造商有授权维修工程师，授权维修工程师到现场进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室培训操作技术人员。

3.3、维修响应：供应商应在4小时内对用户的要求作出响应，并确定负责维修的工程师名单及服务时间，一般问题应在48小时内解决。

3.4、仪器制造商有授权技术支持工程师，协助用户进行方法开发。

3.5、质量保证期：按招投标技术要求进行验收，验收合格后24个月为质保期。在质保期内，提供所有必要的服务及配件。

01-12 全自动电位滴定仪（允许采购进口产品）

1 技术要求

1.1 工作模式：具备动态滴定、等量滴定、设定终点滴定、PH滴定、恒速滴定、卡尔费休水分滴定、测量、校正、手动滴定等模式；

1.2 测量分辨率能达到或优于：pH 值±0.001pH；电位±0.1mv；极化电位±0.1mv；

1.3 测量准确性（最大误差）达到或优于：电位：±0.2mv；极化电位：±0.2mv；

1.4 支持全自动标准加入法，按照指定电位变化，进行标准溶液自动添加，自动计算结果；

1.5 具备平行滴定功能；

1.6配置无死体积加液系统；

★1.7 定量管及管路可以通过软件界面一键自动完全排空及自动清洗，无需任何手工操作；

1.8能实现只用一个加液单元在一个实验中自动添加两种试剂；

1.9 加液准确性（最大误差，以 20ml 滴定管计）：优于0.15%；须具备50ml大体积加液单元用于大体积滴定；

1.10 加液单元可读取、写入滴定管的规格、编号、体积及标准溶液的浓度、配制日期、有效期、过期报警信息等；

1.11自动进样器：

1.11.1 样品盘规格：不少于16个样品位，自动进样器可扩展支持多圈样品盘；

1.11.2 自动识别不同的样品盘，更换样品盘无需任何工具，即插即用；具备烧杯识别探头，可自动识别样品位上是否有烧杯；

1.11.3完全由软件控制，可自由编辑自动进样器每一步的运行方式，如样品盘的转动方向、转动距离等；

1.12滴定控制终端

1.12.1软件至少配备以下常用功能和模块：高级报告编辑器、自动导入/导出功能、连接LIMS系统功能；

1.12.2滴定结果储存量：储存所有历史数据及每个数据对应的方法、滴定参数；

1.12.3能输出滴定数据（excel 或 pdf 等格式）、备份方法、打印报告、重新校正结果，能够同时在线显示滴定曲线和导数曲线；

1.12.4能自由编程，软件自动进行方法合理性自检。

2、配置要求：

| 全自动进样滴定系统（含滴定仪、自动进样器） | 1 套 |
| --- | --- |
| 无死体积加液驱动器 | 2 个 |
| 四通路加液单元（20ml）(若加液单元不具备四通阀，须另外再配备带六通阀的液体取样模块2 套） | 2套 |
| 四通路加液单元（50ml） | 1套 |
| 搅拌器 | 1 套 |
| 非水复合 PH 电极 | 1支 |
| 复合Pt电极 | 1支 |
| 可更换样品盘 1 个（16 个样品位以上，单个样品位体积150ml 或 180ml） | 1套 |
| 顶部保护履带 | 1套 |
| 冲洗用隔膜泵及附件 | 1套 |
| 冲洗喷头 | 3个 |
| 二转四液体流路转换器 | 1个 |
| 排液泵及附件 | 1套 |
| 校验专用滴定管 | 2个 |
| 滴定仪专用工具 | 1套 |
| 带防扩散阀的滴定头（备用品） | 2个 |
| 搅拌桨（备用品） | 1个 |
| 0.5 米吸液管、1.2 米加液管（备用品） | 各 1 支 |
| 中文控制软件、主机控制工作站 | 1 套 |
| 150ml滴定杯 | 200个 |

3、售后与技术服务要求：

3.1、技术资料：供应商提供完整的产品样本、光盘、中文操作手册。

3.2、仪器制造商有授权维修工程师，授权维修工程师到现场进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室培训操作技术人员。

3.3、维修响应：供应商应在4小时内对用户的要求作出响应，并确定负责维修的工程师名单及服务时间，一般问题应在48小时内解决。

3.4、仪器制造商有授权技术支持工程师，协助用户进行方法开发。

3.5、质量保证期：按招投标技术要求进行验收，验收合格后24个月为质保期。在质保期内，提供仪器正常使用所有必要的服务及配件。

02包

02-01全自动血液分析仪（允许采购进口产品）

1、技术要求

1.1、检测样本血液无需在仪器外做特殊处理，仪器自动进样、自动检测，自动进样。

★1.2、报告参数不低于33项：RBC, WBC, NRBC#, NRBC%, LYMPH#, MONO#, NEUT#, BASO#, EO#, LYMPH%, MONO%, NEUT%, BASO%, EO%, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, HGB, PLT, PDW, MPV, P-LCR, PCT；RET#, RET%, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He

★1.3、检测速度：CBC+DIFF+NRBC≥100样本/小时；CBC+RET≥80样本/小时

1.4、自带分析模式不低于5个：CBC模式；CBC+DIFF模式；CBC+DIFF+RET模式；CBC+RET模式，低值白细胞模式

1.5、检测通道：具有白细胞分类通道、白细胞/嗜碱性细胞/有核红细胞通道、网织红细胞通道、红细胞/血小板通道、血红蛋白通道。

★1.6、网织红细胞功能：使用核酸荧光染色技术，具有全自动网织红细胞计数和对网织红细胞进行成熟度的分类；具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能。

1.7、无需额外单独试剂即可检测核红细胞，并能自动进行对白细胞细胞计数的有核红细胞检测；低值白细胞样本检测功能，可自动或人工选择转换到低值白细胞模式检测。

1.8、具备体液检测功能：可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数；可以对体液中的白细胞分类的功能；体液白细胞线性0-10,000x103/L、红细胞线性0-5,000,000x106/L。

1.9、体液检测速度≥40样本/小时。

1.10、血红蛋白检测：血红蛋白测定试剂需符合环保要求，不含有毒氰化物。

1.11、进样模式：需具备全自动进样模式，吸样量≤100ul；微量血模式≤50ul。

1.12、仪器自动对该样本重测复检，无需人工干预。

1.13、检测数据：储存数据≥30000个结果（含散点图、直方图），可自动传输至配置电脑上显示与储存，可提供原厂中文数据管理软件，使数据（含散点图、直方图）的存贮量无限制。

1.14、静脉血线性范围：白细胞0-440×109/L；红细胞0-8.6×1012/L；血小板0-5000×109/L。静脉血正确度：白细胞≤3.0%；红细胞≤1.5 %；血红蛋白≤1.0%；血小板：≤5.0 %

1.15、软件需带流程控制软件，包括复检规则设定、数据统计功能、复检信息管理功能。

1.16、检测动物种类至少需包括大鼠、小鼠、豚鼠、兔、狗、猫、NHP（非人类灵长动物）、猪（迷你猪）、沙鼠，仓鼠、山羊、绵羊、马等；并有对于未预设动物的自定义功能。

1.17、要求提供仪器的IQ,OQ,PQ认证文件。

2、配置要求：

2.1、全自动血液分析仪       1台

2.2配套数据输出与处理装置      1套

3、售后与技术服务要求：

3.1、技术资料：供应商提供完整的产品样本、光盘、中/英文操作手册。

3.2、仪器制造商有授权维修工程师，授权维修工程师到现场进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室培训操作技术人员。

3.3、维修响应：供应商应在4小时内对用户的要求作出响应，并确定负责维修的工程师名单及服务时间，一般问题应在48小时内解决。

3.4、仪器制造商有授权技术支持工程师，协助用户进行方法开发。

3.5、质量保证期：按招投标技术要求进行验收，验收合格后24个月为质保期。在质保期内，提供所有必要的服务及配件。

02-02 全自动生化测定仪（允许采购进口产品）

1、技术要求

1.1、检测样品：要求对实验动物血液、血清、尿液、胸腹水和脊液等体液样本进行生化检测。

★1.2、至少能检测以下项目：酶类、脂质、蛋白、糖、尿素、肌酐、无机物、补体、ALT、AST、ALP、TP、ALB、T-Bil、CK、TG及其他物质如特定蛋白、糖化血红蛋白HbA1c等。

1.3、处理能力：≥270样本测试/小时，标配试剂条形码阅读器和样品条形码阅读器。

1.4、HbA1c测试：≥90测试/小时。

1.5、试剂盘：冷藏试剂盘≥50个试剂位。

1.6、样品盘：≥50个样品位。

1.7、样品量：1.5～35ul,0.1ul/步进。

1.8、试剂量：R1: 20～250μL；R2: 20～180μL 0.1ul/步进。

★1.9、最小反应体积：≤100ul。

1.10、光学系统：光栅后分光技术。

1.11、检测波长范围： 340～800nm。

★1.12、要求具备糖化血红蛋白检测模块，具备糖化血红蛋白机内溶血酶法试剂检测功能；离心后机内溶血，上机全自动，无需手动溶血。

1.13、清洗方式：具有全自动杯清洗功能；清洗程序可自行设定。

1.14、定标方式：单点、多点线性或非线性定标。

1.15、图像显示与储存：应能对所检测的数据及时、自动传输至配置电脑处理与储存。

2、配置要求：

2.1、主机系统                      1套

2.2、中文数据管理软件              1套

2.3、配套纯水机（三级水）          1套

2.4配套数据输出与处理装置             1套

3、售后与技术服务要求：

3.1、技术资料：供应商提供完整的产品样本、光盘、中/英文操作手册。

3.2、仪器制造商有授权维修工程师，授权维修工程师到现场进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室培训操作技术人员。

3.3、维修响应：供应商应在4小时内对用户的要求作出响应，并确定负责维修的工程师名单及服务时间，一般问题应在48小时内解决。

3.4、仪器制造商有授权技术支持工程师，协助用户进行方法开发。

3.5、质量保证期：按招投标技术要求进行验收，验收合格后24个月为质保期。在质保期内，提供仪器正常运行所有必要的服务及配件。

02-03全自动凝血分析仪（允许采购进口产品）

1、技术要求

★1.1、检测条件及项目：工作条件为室温，可同时设定实验项目凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、凝血酶时间（TT）、纤维蛋白原（FIB）、D-二聚体（DD）、纤维蛋白原降解产物（FDP）、8因子（VIII）。

1.2、检测方法：具有凝固法、发色底物法、免疫法3种分析方法，免疫法要能够完成FDP、D-Dimer。

1.3、进样方式：全自动进样架方式进样，能够连续循环进样，具有盖帽穿刺功能。

1.4、试剂位置：试剂位≥30个，冷藏位≥28个。

1.5、反应杯：单个独立类型，无需磁珠及参比品；容量≥300个，可自动连续排列。

1.6、FIB检测：具有PT演算纤维蛋白原与Clauss法实测纤维蛋白原两种方法。

1.7、样本监测功能：能自动监测并提示样本液面差异。

★1.8、多波长检测，并且可根据溶血（H）、黄疸（I）、脂血（L）智能监测结果自动调整检测波长。

1.9、检测通道≥8个；PT≥110测试/小时；检测结果可自动传送至配置电脑保存与处理。

1.10、试剂信息自动扫描、报警、容量提示功能。

1.11、自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能、自动开关机功能、自动数据保存功能。实时在线质控管理功能。

2、配置要求：

2.1、全自动凝血分析仪主机      1台

2.2配套数据输出与处理装置         1套

2.3、开机试剂及耗材            1套

3、售后与技术服务要求：

3.1、技术资料：供应商提供完整的产品样本、光盘、中/英文操作手册。

3.2、仪器制造商有授权维修工程师，授权维修工程师到现场进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室培训操作技术人员。

3.3、维修响应：供应商应在4小时内对用户的要求作出响应，并确定负责维修的工程师名单及服务时间，一般问题应在48小时内解决。

3.4、仪器制造商有授权技术支持工程师，协助用户进行方法开发。

3.5、质量保证期：按招投标技术要求进行验收，验收合格后24个月为质保期。在质保期内，提供所有必要的服务及配件。

02-04全自动尿液分析仪

1、技术要求

1.1、测试原理：多波长反射光比色法。

1.2、检测波长数量：≥4个波长。

★1.3、测试项目：可使用适配尿试纸进行至少11项测试：隐血、蛋白质、白细胞、葡萄糖、尿比重、维生素C、PH值、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素，或可以同时检测肌酐、尿钙、微量白蛋白等。

1.4、测试速度：≥280个样本/小时。

1.5、显示器：触摸式彩色液晶显示屏。

1.6、样本需求量：≥1.5mL

1.7、支持识别尿液样本的颜色、检测出尿液样本的浊度结果、检测尿液样本的尿比重结果的功能。

1.8、存储器容量：自动存贮≥30万条以上数据，同时支持检测数据能够及时、自动传输至配置电脑处理与储存。

1.9、采样针清洗：正负压清洗。

1.10、残留污染：每一项检测仪器不能形成交叉污染。

2、配置要求：

2.1、尿液分析仪主机             1套

2.2配套数据输出与处理装置          1套

2.3、开机试剂耗材              1套

3、售后与技术服务要求：

3.1、技术资料：供应商提供完整的产品样本、光盘、中/英文操作手册。

3.2、仪器制造商有授权维修工程师，授权维修工程师到现场进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室培训操作技术人员。

3.3、维修响应：供应商应在4小时内对用户的要求作出响应，并确定负责维修的工程师名单及服务时间，一般问题应在48小时内解决。

3.4、仪器制造商有授权技术支持工程师，协助用户进行方法开发。

3.5、质量保证期：按招投标技术要求进行验收，验收合格后24个月为质保期。在质保期内，提供所有必要的服务及配件。

02-05全自动酶标仪（允许采购进口产品）

1、技术要求

1.1、检测模式：支持荧光、时间分辨荧光（二级模式）、化学发光、紫外-可见吸收光的检测模式。

1.2、检测方式：终点法，动力学法，光谱扫描法，孔域扫描法。

1.3、孔板类型：兼容6、12、24、48、96、384孔标准平底、圆底及V-型底微孔板，并可进行加盖检测；微量检测板；PCR 板。

★1.4、温度控制：环境温度以上至45℃;具有防凝集功能,温度均一性≤±0.3℃。

1.5、震荡器:具备线性，轨道，双轨道三种震荡模式;震荡时间和强度均可调。

1.6、数据储存：检测数据能够及时、自动传输至配置电脑处理与储存。

吸收光检测模块

1.7、光源：高能量氙闪灯。

★1.8、波长选择: 光栅，一次检测最多可进行6种波长测量；全波长，波长范围能满足230-999 nm，1nm步进任意调节。

1.9、测量范围：0-4.0 OD；OD分辨率≤0.0002 OD。

1.10、检测模式：终点法，动力学法，波长扫描和微孔孔域扫描。

化学发光检测模块

1.11、波长范围：不窄于300-700nm,1nm步进。

1.12、动态范围：>6个数量级。

1.13、发光扫描：可在300-700nm范围内进行发光扫描，1nm步进，绘制发光扫描图。

1.14、检测模式：具有辉光、发光扫描。

荧光强度检测模块

1.15、光源：高能量氙闪灯。

★1.16、波长范围：不窄于250-700 nm;.带宽：激发＜18nm，发射＜18nm；

★1.17、顶部检测灵敏度：≤3pM 荧光素;

底部检测灵敏度：≤5pM 荧光素。

1.18、检测器：光子整合PMT 。

1.19、荧光光谱扫描：可进行激发光及发射光扫描，1nm步进，绘制扫描曲线，确定荧光染光谱特性。

1.20、荧光动态检测范围：>6个数量级。

2、配置要求：

2.1、多功能全波长酶标仪主机                             1台

2.2、检测模块：可见/紫外光吸收模块、四光栅顶部和底部荧光检测模块、化学发光检测模块、时间分辨荧光检测模块                    各1个

2.3、内置孵育器                                        1个

2.4、内置振荡器                                        1个

2.5、配套数据输出与处理装置                                1套

2.6、操作软件及数据分析软件1个

3、售后与技术服务要求：

3.1、技术资料：供应商提供完整的产品样本、光盘、中/英文操作手册。

3.2、仪器制造商有授权维修工程师，授权维修工程师到现场进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室培训操作技术人员。

3.3、维修响应：供应商应在4小时内对用户的要求作出响应，并确定负责维修的工程师名单及服务时间，一般问题应在48小时内解决。

3.4、仪器制造商有授权技术支持工程师，协助用户进行方法开发。

3.5、质量保证期：按招投标技术要求进行验收，验收合格后24个月为质保期。在质保期内，提供所有必要的服务及配件。

02-06全自动电解质分析仪（允许采购进口产品）

1、技术要求

★1.1、测定样本：全血、血清、血浆、稀释尿、透析液。

1.2、测定项目：K+、Na+、CL-。

1.3、分析方法：离子选择性电极。

1.4、测试速度：≥100样本/小时。

★1.5、样本用量：≤100ul。

1.6、测定项目及范围：

全血、血清、血浆

Na+   70.0-200.0mmol/L

K+    1.00-20.0mmol/L

CL+   70.0-200.0mmol/L

稀释尿

Na+   10.0-500.0mmol/L

K+    1.00-100.0mmol/L

CL+   10.0-550.0mmol/L

1.7、电极：免维护电极,能进行自动或定期液体试剂包定标校准方式。

1.8、样本位：≥20个。

1.9、质控体系：3级质控。

1.10、具有样本优先功能。

1.11、具有多种进样模式、样本杯自动识别、异常标本自动再测定、仪器状态自动报告。

1.12、数据储存：检测数据能够及时、自动传输至配置电脑处理与储存。

2、配置要求：

2.1、电解质主机    1台

2.2  配套数据输出与处理装置          1套

3、售后与技术服务要求：

3.1、技术资料：供应商提供完整的产品样本、光盘、中/英文操作手册。

3.2、仪器制造商有授权维修工程师，授权维修工程师到现场进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室培训操作技术人员。

3.3、维修响应：供应商应在4小时内对用户的要求作出响应，并确定负责维修的工程师名单及服务时间，一般问题应在48小时内解决。

3.4、仪器制造商有授权技术支持工程师，协助用户进行方法开发。

3.5、质量保证期：按招投标技术要求进行验收，验收合格后24个月为质保期。在质保期内，提供仪器正常安装使用所有必要的服务及配件。

02-07 生物显微镜（允许采购进口产品）

1、技术要求

1.1、观察方式：正置显微镜，具有明场、偏光、可升级至不低于8孔位荧光的观察方式。

1.2、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为45mm。

1.3、放大倍数: 40-1000X观察。

★1.4、照明系统：要求长寿命LED照明，功率≥13W,寿命≥5万小时；具备光强管理功能，具备卤素灯色彩模式。

1.5、目镜筒：三目镜筒。

1.6、目镜：10×宽视野目镜，视场数≥25mm。

1.7、物镜：全套高性能物镜，视场数≥25mm，N.A.要求不低于以下指标。

4X/5X  N.A.≥0.13

10X  N.A.≥0.3

20X  N.A.≥0.5

40X  N.A.≥0.75

100X （油镜） N.A.≥1.3

1.8、物镜转换器：要求不低于六孔编码型物镜转换器。

1.9、载物台：具有高抗磨损性陶瓷覆盖层。

★1.10、偏光：配有偏光装置，可进行偏光观察。

1.11、与主机同品牌的高分辨率显微专用数码相机确保高度匹配。

1.12、最大像素≥850万。

1.13、像素大小：≥3.4um x 3.4um。

1.14、芯片尺寸：≥1英寸。

1.15、预览帧速≥64fps@1920x1080pixels。

1.16、制冷系统：半导体制冷。

1.17、显微图像控制及分析软件：数据传输，图像获取，实时预览，拍摄，处理，自动刻度校准,自动将描述性数据保存于图像文件，注释。

1.18、图像显示与储存：应对所观察的图像可及时、自动传输至配置电脑显示与储存。

2、配置要求：

2.1、正置显微镜主机                  1套

2.2、照明光源系统                    1套

2.3、目镜10X                         2只

2.4、物镜4X/5X,10X,20X,40X,100X(油镜)   各1支

2.5、偏光组件                         1套

2.6、菌落检测系统                     1套

2.7、同品牌高清成像系统               1套

2.8、配套数据输出与处理装置               1套

3、售后与技术服务要求：

3.1、技术资料：供应商提供完整的产品样本、光盘、中/英文操作手册。

3.2、仪器制造商有授权维修工程师，授权维修工程师到现场进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室培训操作技术人员。

3.3、维修响应：供应商应在4小时内对用户的要求作出响应，并确定负责维修的工程师名单及服务时间，一般问题应在48小时内解决。

3.4、仪器制造商有授权技术支持工程师，协助用户进行方法开发。

3.5、质量保证期：按招投标技术要求进行验收，验收合格后24个月为质保期。在质保期内，提供所有必要的服务及配件。

02-08体视显微镜（允许采购进口产品）

1、技术要求

1.1、研究级体式显微镜。

1.2、变倍比：≥1:16，连续变倍。

1.3、观察镜筒：三目镜筒，符合人机工程学设计，光瞳间距范围可调。

1.4、最大放大倍数:≥115X观察（1X物镜）。

★1.5、物镜：全复消色差物镜，要求不低于以下指标。

1X  N.A.≥0.15

1.6X  N.A.≥0.24

★1.6、最高物镜分辨率：≥890LP/mm。

1.7、透射照明装置:要求为四位LED透射光镜座、LED光源，寿命≥5万小时;有效照明面积直径≥35mm,具有明场、斜射光和暗场照明方式。

1.8、落射光源：LED双光纤分支导光管。

1.9、相机：与主机同品牌高分辨率显微专用相机确保高度匹配，分辨率≥2000万像素。

1.10、成像系统：具有半导体制冷。

1.11、实时帧速：1920×1200 (1×1)≥ 60fps。

1.12、显微图像控制及分析软件：具有对图像中的直线显示线上灰度强度变化功能、图像标注和定标功能，荧光三通道叠加功能，多种图像输出格式等。

1.13、图像显示与储存：应能够对所观察的图像及时、自动传输至配置电脑显示与储存。

2、配置要求：

2.1、体视显微镜主机                  1套

2.2、照明光源系统                    1套

2.3、复消色差物镜1X,1.6X            各1支

2.4、图像处理工作站                  1套

2.5、与主机同品牌高清成像系统               1套

2.6配套数据输出与处理装置                1套

3、售后与技术服务要求：

3.1、技术资料：供应商提供完整的产品样本、光盘、中/英文操作手册。

3.2、仪器制造商有授权维修工程师，授权维修工程师到现场进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室培训操作技术人员。

3.3、维修响应：供应商应在4小时内对用户的要求作出响应，并确定负责维修的工程师名单及服务时间，一般问题应在48小时内解决。

3.4、仪器制造商有授权技术支持工程师，协助用户进行方法开发。

3.5、质量保证期：按招投标技术要求进行验收，验收合格后24个月为质保期。在质保期内，提供所有必要的服务及配件。

02-09倒置荧光显微镜（允许采购进口产品）

1、技术要求

1.1、光学系统：研究级倒置显微镜，无限远光学系统，齐焦距离为45mm。

1.2、物镜转换器：≥6孔带编码物镜转盘，软件可以自动识别物镜位置。

1.3、显微镜镜体要求为双层光路，提供更开放的试验平台。

★1.4、中间变倍器：提供不低于1X,1.6X.2X的3档变倍体；变倍体要求为编码型，软件能自动识别倍率变化。

1.5、照明系统:长寿命LED光源,具备光强管理功能，即随物镜更换自动调节光强。

1.6、观察镜筒：宽视野双目镜筒，视场直径≥22mm。

1.7、载物台：要求防腐蚀、防磨损，提供培养皿、多孔版、玻片等适配器，要求具备XY锁定和复位功能，可任意取放标本，重复观察同一视野而无需移动载物台寻找标本位置。

1.8、聚光镜：要求N.A.≥0.5，5孔位以上转盘，孔径光阑可调。

1.9、照明光源:长寿命LED光源,具备光强管理功能，即随物镜更换自动调节光强

★1.10、物镜：高性能半复消色差物镜要求满足以下N.A.和W.D两项性能指标

4×  N.A.≥0.13且W.D.≥17mm

10× N.A.≥0.3且W.D.≥10mm

20×  N.A.≥0.45且 W.D.≥7.0mm

40×  N.A.≥0.60且 W.D.≥4.2mm

1.11、图像显示与储存：应能够对所观察的图像及时、自动传输至配置电脑显示与储存。

荧光系统

1.12、激发块转盘要求单层可装入不低于8孔位的编码型块转盘，软件可以自动识别激发块位置，具有防水功能。

1.13、荧光滤色片：DAPI、FITC、TRITC、mCherry四个荧光激发滤色块。要求所配置荧光激发块全部为窄带干涉镀膜带通激发块，能够消除99%以上的杂散光。

1.14、荧光光源：长寿命荧光显微LED光源，寿命≥25000小时；遥控手柄控制光源的亮度与开关，亮度从0-100%连续可调。

1.15、相机类型：与主机同品牌高分辨率显微专用数码相机确保高度匹配。

1.16、制冷系统：半导体制冷。

1.17、像素分辨率：≥2000万像素。

1.18、 实时帧速：1920×1200 (1×1)≥ 60fps。

图像分析系统

1.19、控制软件主要规格：图像获取，实时预览，拍照，多点延时摄影,自动刻度校准,自动将描述性数据保存于图像文件；注释（基本图形，标尺，信息图章），图像测量，大型图像操作的内存管理，多图像同步，均匀性校正。

1.20、测量功能：随意对图象切割、测量、计数、分类；染色方法的阳性灰度、阳性比例计算；简单电泳条带分析等。可以选择面积、周长、角度等多种测量方式。

2、配置要求：

2.1倒置显微镜主机                          1套

2.2透射光照明系统                          1套

2.3荧光照明系统      1套

2.4相差观察系统 1套

2.5物镜4X,10X,20X,40X.                    各1支

2.6荧光激发系统.                           1套

2.7与主机同品牌高分辨成像系统                    1套

2.8配套数据输出与处理装置                 1套

3、售后与技术服务要求：

3.1、技术资料：供应商提供完整的产品样本、光盘、中/英文操作手册。

3.2、仪器制造商有授权维修工程师，授权维修工程师到现场进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室培训操作技术人员。

3.3、维修响应：供应商应在4小时内对用户的要求作出响应，并确定负责维修的工程师名单及服务时间，一般问题应在48小时内解决。

3.4、仪器制造商有授权技术支持工程师，协助用户进行方法开发。

3.5、质量保证期：按招投标技术要求进行验收，验收合格后24个月为质保期。在质保期内，提供所有必要的服务及配件。

第七章  评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2.评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评分法。

3.评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当通过“政府采购云平台”向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2符合性检查。

3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求及无效投标情形，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的符合性要求（如下表）。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的符合性要求（如下表），必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

| 符合性审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目 | 实质性要求及无效投标情形 | 要求说明 |
| 1 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号1采购预算 | 本项目购预算01包：223万元，02包：296万元 超过采购预算的投标为无效投标。 本项目最高限价为01包：223万元；02包296万元 超过最高限价的报价为无效投标。 | 投标人根据招标文件第三章格式2-4填写。评标委员会对上传内容按照招标文件要求进行评 审。 |
| 2 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号2不正当竞争预防措施 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。若有需要请按评标委员会要求提供书面说明、相关证明材料（如涉及）。 |
| 3 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号3进口产品 | 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。评标委员会根据投标产品响应情况评审。 |
| 4 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号5节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章，否则投标无效。 | 若不涉及上传空白页即可，若涉及按照要求提供证明材料，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 5 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号9合同分包 | ☑本项目不接受合同分包。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。 |
| 6 | 招标文件第二章一、投标人须知附表序号20联合体 | ☑本项目不允许联合体参加 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。评标委员会根据招标文件要求进行评审。 |
| 7 | 招标文件第二章4.投标费用 | 投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。 | 投标人根据招标文件第三章格式2-3填写，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 8 | 招标文件第二章5.充分、公平竞争保障措施 | 5.1 提供相同品牌产品处理。 5.1.1 非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：01包：全自动电位滴定仪，02包：全自动血液分析仪。 5.1.2 采用综合评分法的采购项目。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。评标委员会根据招标文件要求进行评审。 |
| 9 | 招标文件第二章5.充分、公平竞争保障措施 | 5.2 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。 5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 投标人根据招标文件第三章格式2-3填写，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 10 | 招标文件第二章10．计量单位 | 除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查，评审委员会根据投标文件评审。 |
| 11 | 招标文件第二章11. 投标货币 | 本次招标项目的投标均以人民币报价。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查，评审委员会根据投标文件评审。 |
| 12 | 招标文件第二章13. 知识产权 | 13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。 13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。 13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 | 投标人根据招标文件第三章格式2-3填写，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 13 | 招标文件第二章14．投标文件的组成，其他响应性投标文件（一）报价部分 | 2、本次招标报价要求： （1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。 | 投标人根据招标文件第三章格式2-3填写，评标委员会根据上传内容进行评审。 |
| 14 | 招标文件第二章16．投标有效期 | 16.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。 16.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。 16.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。 | 投标人按照招标文件第三章格式2-2填写，评标委员会根据上传内容评审。 |
| 15 | 招标文件第二章17．投标文件的制作和签章、加密 | 17.2 资格性投标文件、其他响应性投标文件封面均应加盖投标人（法定名称）电子印章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 | 上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。 |
| 16 | 招标文件第二章27.合同分包 | 27.1本项目合同接受分包与否，以“投标人须知附表”勾选项为准。 27.2 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。 | 投标人按照招标文件第三章格式2-3填写，评标委员会根据上传内容评审。 |
| 17 | 招标文件第二章28.合同分包 | 28.合同转包 本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。 中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。 | 投标人按照招标文件第三章格式2-3填写，评审委员会根据上传内容评审。 |
| 18 | 招标文件第二章29. 履约保证金 | 29.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。 29.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。 | 投标人按照招标文件第三章格式2-3填写，评审委员会根据上传内容评审。 |
| 19 | 招标文件第二章41 | 国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。 | 投标人按照招标文件第三章格式2-3填写，评标委员会根据上传内容评审。 |
| 20 | 招标文件第六章商务要求 | *1．交货期及地点 1.1交货期：采购合同签订后60日内。 1.2交货地点: 采购人指定地点（大成都范围内）。 *2．付款方法和条件：采购合同签订后，预付合同总金额30%的货款，安装验收合格后，支付合同总金额60％的货款,满一年后支付剩余10%的货款。 *3.验收方式：本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求以及招投标文件要求进行验收。 | 投标人按照招标文件第三章格式2-6填写，评委会根据上传内容评审。 |
| 21 | 招标文件第二章14．投标文件的组成，其他响应性投标文件（一）报价部分 | - 本次招标报价要求： （2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。 | 上传空白页即可，评标委员会根据投标文件并按照招标文件要求进行评审。 |
| 22 | 招标文件第二章38 | 38. 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装； | 上传空白页即可，评标委员会根据投标文件并按照招标文件要求进行评审。 |
| 23 | 招标文件第七章3.2.3 | - 投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的； （二）投标文件未按招标文件第二章17.2要求盖电子印章的； | 上传空白页即可，评审委员会根据投标文件按照招标文件第七章3.2.3第（一）、（二）项进行评审。 |

3.2.2投标文件出现其他不影响采购项目实质性要求的情形，不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理。

3.2.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（二）投标文件未按招标文件第二章17.2要求盖电子印章的；

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商排列顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；得分且投标报价相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；得分且投标报价相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。如因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。

3.8.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.8.1-3.8.3的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9低于成本价投标处理。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（二）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（三）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（四）招标采购单位未提供书面建议的。

3.10.3出现下列情形之一的，应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：

（一）系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；

（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；

（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定的情形，不影响采购公平、公正的，待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，应当依法废标或者终止采购活动。

4.评标细则及标准

4.1本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

4.3.3综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （主要评分因素） | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*30%*100 | / | 共同评分因素 |
| 2 | 技术、服务、商务要求47%（主要评分因素） | 47 | 1、投标人针对招标文件第六章对应的一般商务、技术参数条款的响应得分规则如下：（一般商务、技术参数条款指未标注“★”的条款） 一般商务、技术参数条款响应得分=（各包投标人满足一般商务、技术参数条款的数量÷对应包件中一般商务、技术参数条款的总数量）×22 分。 （01包一般商务、技术参数227条；02包一般商务、技术参数203条） 2、各包投标人针对招标文件第六章对应“★”技术参数条款的响应得分规则如下： “★”技术参数条款响应得分=（各包投标人满足“★”技术参数条款的数量÷对应包件中“★”技术参数条款的总数量）×25分。 （01包“★”技术参数15条；02包“★”技术参数21条） 注： ①“*”号条款为实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。 ②评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。 ③以1.1.1、1.1.2、1.1.3……为一条。 | “★”号条款需提供技术支撑材料（如产品彩页或检测报告或产品说明书或用户手册或技术白皮书或制造厂承诺函或计量报告或检测报告等），但招标文件第六章“技术、服务要求”中对证明材料有要求的，应按要求提供。且证明材料须加盖投标人章，否则对应技术参数条款将视为不满足。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 售后服务及技术支持12% | 12 | 1、投标人结合本项目特点，提供售后服务方案（包含保修计划、培训方案、服务响应、故障排除措施、应急措施、服务承诺），提供了上述全部内容且方案科学、合理的得6分，未提供不得分。 提供的上述方案所列内容中，每少提供一项或每有一处明显不适用于本项目及不合理的，扣1分，扣完为止，多于上述方案所列内容外的方案部分不另外加分。 2、任意核心产品承诺质保期延长，每延长一年得1分（延长不足一年的不算），最多得3分，不延长不得分；（提供承诺函） 3、技术支持：承诺中标后在本地常驻维修工程师（至少2名），并提供核心产品厂家授权的维修资格证书,完全满足得3分,不满足不得分。 | / | 技术类评分因素 |
| 4 | 业绩10% | 10 | 投标人2018年1月1日至投标截止日每具有1个类似项目业绩(至少包含1个本项目核心产品)的得2分，最多得10分。 | 需提供合同复印件及合同期内任意一次电子结算凭证、发票或其它收款凭证（复印件加盖投标人公章），未提供不得分。 | 共同评分因素 |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品1% | 1 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。 注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章（鲜章）。 3. 投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。 | / | 政策类评分因素 |

注： 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

4.3.4 本次综合评分法由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，

评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/NA＋（B1＋B2＋……＋Bn）/ NB＋（C1＋C2＋……＋Cn）/ NC＋（D1＋D2＋……＋Dn）/ ND

A1、A2……An分别为每个经济类评委（经济类专家）的打分，NA为经济类评委（经济类专家）人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（技术类专家和采购人代表）的打分，NB为技术类评委（技术类专家和采购人代表）人数；C1、C2……Cn 分别为每个政策合同类评委（法律类专家）的打分，NC为政策合同类评委（法律类专家）人数；D1、D2……Dn 分别为评审委员会每个成员的打分（共同评分类），ND为评标委员会人数。

- 废标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6.定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。中标候选供应商并列的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第八章  政府采购合同

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行。

五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥元，人民币大写元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥元， 人民币大写：元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥元，人民币大写：元整）后的日内支付合同金额百分之的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，提交支付凭证资料给财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之款项：￥元，人民币大写元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥元， 人民币大写：元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后小时内响应到场，小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之/天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人/单位负责人：            法定代表人/单位负责人：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

## 附件一：《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》

## 附件二：《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》

## 附件三：政府采购云平台使用介绍（具体模块名称以官网公布为准）

1.输入网址：https://www.zcygov.cn

2.选择与项目对应的行政区域如：四川省-成都市-成都市本级

- 点击操作指南-供应商

4.进入政采云供应商学习专题页面（https://edu.zcygov.cn/luban/xxzt-chengdu-gys?utm=a0017.b1347.cl50.5.0917bc90b7bb11eb807c353645758db6）

5.供应商资讯服务渠道

6.入驻政府采购云平台（注册）

7.下载《供应商政府采购项目电子交易操作指南》