公开招标文件

采购项目编号：青海青顺公招（货物）2025-011

采购项目名称：2025年医疗服务与保障能力提升国家临床重点专科建设项目医疗设备采购

采   购   人：同仁市中医院

采购代理机构：青海青顺工程咨询有限公司

2025年06月

目  录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标人须知	4

一、说明	4

1.适用范围	4

2.采购方式、合格的投标人	4

3.投标费用	4

二、招标文件说明	4

4.招标文件的构成	4

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	4

6.招标文件的澄清或修改	5

三、投标文件的编制	5

7.投标文件的语言及度量衡单位	5

8.投标报价及币种	5

9.投标保证金	6

免缴。	6

10.投标有效期	6

11.投标文件构成	6

12.投标文件的编制要求	7

四、投标文件的提交	7

13.投标文件的密封和标记	7

14.提交投标文件的时间、地点、方式	7

15.投标文件的补充、修改或者撤回	7

五、开标	8

16.开标	8

六、资格审查程序	8

17.资格审查	8

七、评审程序及方法	9

18.评标委员会	9

19.评审工作程序	11

20.评审方法和标准	13

八、中标	16

21.推荐并确定中标人	16

22.中标通知	16

九、授予合同	17

23.签订合同	17

十、其他	18

24. 串通投标的情形	18

25. 废标	18

26. 中标服务费	19

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	20

第四部分  投标文件格式	34

封面（上册）	34

目录（上册）	35

（1）投标函	36

（2）法定代表人证明书	37

（3）法定代表人授权书	38

（4）投标人承诺函	39

（5）投标人诚信承诺书	40

（6）资格证明材料	41

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	42

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	43

（9）无重大违法记录声明	44

目录（下册）	46

（10）开标一览表（报价表）	47

（11）分项报价表	48

（12）技术规格响应表	49

（13）投标产品相关资料	50

（14）投标人的类似业绩证明材料	51

（16）残疾人福利性单位声明函	53

（17）监狱企业证明资料	54

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	55

第五部分  采购项目要求及技术参数	56

（一）投标要求	56

1.投标说明	56

2.重要指标	56

3.商务要求	56

（二）项目概况及技术参数	57

第一部分  投标邀请

青海青顺工程咨询有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受同仁市中医院（以下均简称“采购人”）委托,拟对2025年医疗服务与保障能力提升国家临床重点专科建设项目医疗设备采购进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海青顺公招（货物）2025-011 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 2025年医疗服务与保障能力提升国家临床重点专科建设项目医疗设备采购 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 280.00万元； |
| 最高限价 | 280.00万元； |
| 项目分包个数 | 不分包 |
| 项目要求 | 招标内容：2025年医疗服务与保障能力提升国家临床重点专科建设项目医疗设备采购。具体内容详见《招标文件》 |
| 投标人资格要求 | （1） 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的资质、设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 （2）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号)“（二）信用记录查询渠道。本项目评标现场，采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人主体信用记录，并采取必要方式做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据将与其他采购文件一并保存”，投标人主体信用记录以评标现场采购人、采购代理机构查询结果为准。） （3） 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； （4）本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； （5）本项目全部面向中小企业采购； （6）投标人为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证、所投产品的备案凭证或注册证；投标供应商为代理商的，具备有效的医疗器械经营许可证或经营备案凭证、所投产品的医疗备案凭证或注册证。 |
| 公告发布时间 | 2025年06月27日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2025年06月27日至2025年07月04日（午休、节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） ，具体方式请咨询线上电子化交易系统：咨询电话：政采云95763。《青海省政府采购网》下载招标文件。 |
| 招标文件售价 | 0元/份（招标文件售后不退,投标资格不能转让。） |
| 获取招标文件地点 | 地址：政采云平台线上获取 青海青顺工程咨询有限公司 联系人：田先生 联系电话：0971-6100230 联系地址：青海省西宁市城西区文苑路5号苏商大厦B座15楼21503室 |
| 投标截止及开标时间 | 2025年07月18日 09时00分（北京时间） 注：投标人务必在开标当天09：00分之前进入电子开标系统完成电子签到，如未签到无法解密的视为自动放弃。 |
| 投标及开标地点 | 政采云线上平台 黄南藏族自治州黄南州政府三号楼三楼黄南藏族自治州政务和公共资源交易中心 加密电子投标文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统。 |
| 采购人联系人 | 采购人：同仁市中医院 联系人：杜先生 电 话：0973-8728120 |
| 代理机构联系人 | 青海青顺工程咨询有限公司 联系人：田先生 联系电话：0971-6100230 联系地址：青海省西宁市城西区文苑路5号苏商大厦B座15楼21503室 |
| 代理机构开户行 | 中国农业银行股份有限公司西宁市黄河路支行 |
| 收款人 | 青海青顺工程咨询有限公司 |
| 账号 | 2800 2001 0400 2930 4 |
| 其他事项 | 公告期限：自青海省政府采购网发布之日起5个工作日；公告内容以青海省政府采购网发布的为准 - 本次项目招标采用线上进行，线上电子加密投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传至电子开评标系统； - 2、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763。 3、线上CA： PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：95763。 4、公示网址： 青海政府采购信息网（http://www.ccgp-qinghai.gov.cn/home.html） |
| 财政监督部门及电话 | 同仁县财政局 0973-8725856 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1保证金：

28000.00元整（贰万捌仟元整）

收款单位：青海青顺工程咨询有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司西宁市黄河路支行

银行账号：2800 2001 0400 2930 4（注：保证金专用账户）

交纳时间：2025年07月18日上午09时00分（北京时间）前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：转账或电汇，必须由响应供应商从其基本账户(须提供开户许可证复印件或基本存款账户信息)汇(转)入9.1条规定的账户。供应商未按照招标文件要求提交保证金的，响应无效。

9.3 供应商须在递交响应文件截止时间前缴纳投标保证金。本次采购活动中未成交且供应商未发生违规行为的，由青海青顺工程咨询有限公司在规定的时间内退还保证金；成交供应商的投标保证金自采购合同签订后在规定的时间内予以退还。

9.4 保证金由供应商以转账方式缴入“青海青顺工程咨询有限公司”银行帐户（或保单或电子保函）。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日（说明：一般为60天）。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（9）保证金证明格式

- （10）无重大违法记录声明

11.2 投标文件（下册）

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 中小企业声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 监狱企业证明资料

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

- 12.2 投标人将加密电子响应文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统。加密电子投标文件制作详情请咨询政采云，咨询电话：95763.

12.3 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标人将加密电子投标文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统。

13.2 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定上传（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将加密电子投标文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统，在截止时间后上传的，采购人、采购机构或者评标委员会应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，评标委员会成员不得参加开标活动。 投标人不足3家的，不得开标。

16.3开标后，投标人可登录政采云平台同步查看“开标一览表”及开标情况。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

16.4开标后投标人必须在规定的时间内解密文件，未能按时完成解密、其投标文件编制填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的投标文件损坏无法正常打开的，将会被视为放弃投标。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（10）-（12）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。投标人须提供《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》的原件扫描件或复印件。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属中小企业制造的货物（产品），投标人须提供《中小企业声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、 财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件17），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

评审方法一：最低评标价法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

技术、服务等标准统一的货物服务项目，应当采用最低评标价法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

评审方法二：采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、实施方案、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

| 类别 | 项目 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | 货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于 30% 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)x100x投标报价比重。 （3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《中小企业划型标准规定》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、监狱企业、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 （4）残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 2 | 技术水平（33分） | （1）技术参数：技术参数和配置完全满足或优于招标文件要求的，得32分；技术参数和配置低于招标文件要求，出现负偏离的，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 （2）节能和环保：所投产品为节能产品，每提供1项得0.5分，满分0.5分；所投产品为环保产品，每提供1项得0.5分，满分0.5分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为准。 |
|  | 项目主要方案（23分） | （1）实施计划：包含①项目规划；②产品制造；③运输措施；④进度安排；⑤验收阶段，以上内容描述完整、清晰且针对性强的得10分，每缺一项按2分扣减，内容不明确或与采购项目无关的每有一处按1分扣减，不提供不得分。 （2）实施团队：包含①机构设置；②人员配置；③人员技术水平方面；④人员联系方式，以上内容描述完整、清晰且针对性强的得4分，每缺一项按1分扣减，内容不明确或与采购项目无关的每有一处按0.5分扣减，不提供不得分。 （3）供货能力：从①到货及时率；②履约配合度；③技术培训支撑方面综合评定，以上内容描述完整、清晰且针对性强的得3分，每缺一项按1分扣减，内容不明确或与采购项目无关的每有一处按0.5分扣减，不提供不得分。 （4）质量控制措施：包含①质检规章制度；②各阶段质量保障措施；③质保期内的服务措施，以上内容描述完整、清晰且针对性强的得6分，每缺一项按2分扣减，内容不明确或与采购项目无关的每有一处按1分扣减，不提供不得分。 |
|  | 履约能力（6分） | 企业业绩：提供2022年1月1日至今投标人的类似业绩证明材料（合同协议书或中标（成交）通知书），每提供1项得2分，满分6分。 |
| 4 | 售后服务（8分） | 1、投标人根据项目实际情况提供售后服务计划、措施从①详细的组织供货；②配合验收；③应急处理；④售后技术指导等。以上内容描述完整、清晰且针对性强的得8分，每缺一项按2分扣减，内容不明确或与采购项目无关的每有一处按1分扣减，不提供不得分。 |

20.3 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：采购人。

26.2 收费金额：由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：

采购项目名称：

采购合同编号：

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：同仁市中医院 （盖章）

中标人（乙方）：

签订日期：   年  月  日

采 购 人（以下简称甲方）：同仁市中医院

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据   年  月  日                的招标文件要求和采购人采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

3.中标通知书；

3.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币       元（     元）。其标的及合同金额构成如下：

| 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1、交货时间：自合同签订后40日历日（具体按合同约定执行）。

2、交货地点：甲方指定地点。

3.交付要求：

（1）乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

（2）甲方应当在乙方完成所有服务后     个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲方出具项目验收报告并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

（3）甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

（4）甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

（5）乙方将完税发票交至甲方指定项目联系人处。

四、付款方式

（1）合同签订前乙方需支付甲方5%的履约保证金，待质保期过后甲方将履约保证金无息退还给乙方。

（2）签订合同后，待乙方交付产品且经甲方验收合格后，甲方一次性支付合同款。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，超过60日的，对方有权解除合同，违约金不足以弥补守约方所造成的损失的，违约方还应承担赔偿责任。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的产品在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责并承担全部费用。乙方在质保期内未履行维保义务的，甲方有权从履约保证金中支付相关费用，不足部分由乙方另行承担。质保期内质保金不足合同总价款5%的，乙方负有补足的义务；乙方逾期或拒绝补足质保金的，应承担合同总价款5%的违约责任。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8.服务类项目，依据需提供的服务内容，甲方确认后，视为履约。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在60天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现因法律、政策调整等致使本合同无法继续履行的，亦视为不可抗力。

八、知识产权：本合同的所有成果的知识产权归甲方所有。

九、保密条款：

乙方对履行本合同过程中了解和掌握的本项目涉及的国家秘密、商业秘密、技术秘密负有保密义务，未经甲方授权不得向任何人披露。保密资料除非为本项目执行的需要或得到甲方同意，乙方不得向任何第三方披露乙方已得到保密资料和项目正在执行的情况。乙方或乙方有关人员违反保密义务的，应当承担相应责任。

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式捌份，甲乙双方各持叁份，招标有限公司留存贰份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商签订补充合同，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

签署页

甲方（盖章）：同仁市中医院             乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：       法定代表人或委托代理人（签字）：

地址：                                地址：

联系人：                              联系人：

联系电话：                            联系电话：

开户银行：

账号：

签约时间：2025年  月  日

采购代理机构：

负责人或经办人：

合同备案日期：    年    月   日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

（9）保证金证明格式  ………………………………………………所在页码

- （10）无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海青顺工程咨询有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起60日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海青顺工程咨询有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海青顺工程咨询有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字或签章：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海青顺工程咨询有限公司

关于贵方2025年   月   日(项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海青顺工程咨询有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或上一年度（2023年度或2024年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）。

- 保证金证明格式

## 保证金证明

致:青海青顺工程咨询有限公司:

我方为                          (项目名称)项目(采购编号为:)递交保证金人民币(大写:人民币                  元)已于    年  月  日以转账方式汇入你方账户。

附件:保证金交款证明复印件(加盖公章)

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户(同递交保证金账户)。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户 名 :

开户银行:

开户帐号:

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海青顺工程咨询有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

- （11）开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- （12）分项报价表………………………………………………………所在页码

- （13）技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- （14）投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- （15）投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- （16）中小企业声明函…………………………………………………所在页码

- （17）残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- （18）监狱企业证明资料………………………………………………所在页码

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （10）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |
| 交货地点 |  |
| 质保期 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （11）分项报价表

分项报价表

投标人名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （12）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致，不一致按负偏离扣除。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （14）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

- 提供2022年1月1日至今投标人的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。（以上有效业绩均需按照评分标准中要求提供）

- （15）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于  制造业  （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于  制造业  （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：若无此项内容，可不提供此函。

- （16）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海青顺工程咨询有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （17）监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（复印件）。

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：投标人参加本次采购活动时，提供虚假监狱企业证明材料的，以提供虚假材料谋取中标处理；若无此项内容可不提供此函。

单位名称：   （公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年     月      日

- （18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定。

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

- 2.重要指标

2.1 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

3.1.交货时间：自合同签订后40日历日（具体按合同约定执行）；质保期：自验收合格之日起3年；

3.2.交货地点：甲方指定地点；

3.3.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定。

（二）项目概况及技术参数

| 名称 | 数量 | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 高档全能麻醉工作站 | 1套 | - 主要规格和系统概述 1.1一体化设计，最新一代的全能麻醉工作站。 1.2适用于成人、儿童和新生儿。 1.3所有参数、波形由一体化彩色大屏幕同屏显示，无须外接屏幕。 1.4具备第二状态显示屏：显示气源，主电源和电池，气道压力和时间等信息。 1.5全自动自检、自动定标，传感器自动校正。 1.6具备专用后备手动通气装置：触摸屏或呼吸机故障时，可直接切换到手动通气，在保留新鲜气体和麻药持续输送的同时还能继续气体和通气的监测。 1.7真氧检测功能：自动自检时包含了是否输送真实O2的测试。 - 气体输送系统 2.1双气源：氧气、空气。 2.2电子新鲜气体混合器，可直接设置混合气体总流量及氧浓度，新鲜气体总流量设置范围：关闭和0.2–15 L/min；氧浓度设置范围：21-100%（载气：空气）。 2.3使用空气作为载气时，可设置最小O2流量：关闭，50-300 ml/min。 2.4一体化的紧急氧输送+鼻吸氧装置，可快速切换，关机时也能输送氧气和麻药进行手动通气。 2.5所有新鲜气体流量信息以虚拟流量计的形式显示在屏幕上。 2.6 具有经济指针或EcoFlow功能，随时显示新鲜气体的状态，指导新鲜气体总流量设置，使低微流量麻醉更安全。 2.7 配置低流量工具包，可显示：气体消耗量，麻醉剂消耗量和摄取量，趋势图显示MV×CO2，趋势图显示 O2 摄取量。 三、麻醉呼吸机 3.1电动电控或气动电控呼吸机，无需驱动气体；停气时可抽取室内空气继续工作，应对紧急情况。 3.2采用新鲜气体隔离技术，确保潮气量输送不受新鲜气体流量变化的影响。 3.3通气模式：手动/自主、容量控制模式VC-CMV、压力控制模式PC-CMV、压力限制模式PLV，CPAP/PSV 持续气道正压通气模式、PC-SIMV 压力控制同步间歇指令通气模式、PC-SIMV/PS 压力控制同步间歇指令通气带压力支持模式、VC-SIMV 容量控制—同步间歇指令通气模式、VC-SIMV/PS容量控制—同步间歇指令通气带压力支持模式，AutoFlow或VG，SIMV-AutoFlow，SIMV-AutoFlow/PS，待机和暂停。 3.4容量控制VC模式下潮气量设定范围: 5 - 1500 ml。 3.5吸气压力 Pinsp : (PEEP + 5) - 80 cmH2O（压力模式下） 3.6压力限制 Pmax：(PEEP + 10) - 80 cmH2O 3.7压力支持 ΔPsupp：关，3 - (60-PEEP) cmH2O 3.8呼气末正压PEEP：关，2 - 35 cmH2O。 3.9呼吸频率: 3 - 100 次/分 3.10吸气时间：0.2 - 10秒 3.11吸呼比：1:10 - 4:1 3.12最大吸气流速：≥160 L/min 3.13同步容量和同步压力通气时流量触发可调节，流量触发 : 0.3 - 15 L/min 3.14压力上升时间：0 - 2秒 3.15压力支持模式下自主呼吸的吸气终止标准：5 - 80 % 3.16可根据病人的理想体重预设相关的通气参数。 3.17 容量压力自适应功能：结合了容量通气和压力通气模式的优点，根据病人顺应性自动调整吸气流速，保证在最小的气道压力下为病人输送设定的潮气量，避免了峰压；允许病人进行自主呼吸，并能与之保持同步。 四、呼吸回路 4.1集成呼吸回路，耐134℃高温蒸汽灭菌；所有回路模块不含天然乳胶。 4.2呼吸系统总容量：≤3.57 升（包括可重复使用钠石灰罐容量1.5升和呼吸机活塞最大容量1.5升）。 4.3一体化的回路主动加热（非冷凝）系统，不增加系统容积，防止呼吸回路积水。 4.4组件少，拆装无需工具。 4.5手动和机械通气无需专用手动切换装置，APL阀调节范围：开放，5-70 cmH2O 。 4.6标配≥5个高精度流量传感器，全自动标定。 - CO2吸收罐容量≥1.5升。 4.8配置主动式麻醉废气排放装置（AGSS），可监测负压吸引的状态（过高，合适，过低），具有采样气体排放接口便于使用第三方气体监测设备。 - 麻醉气体挥发罐 5.1挥发罐与麻醉机主机为同一厂家生产 5.2具有压力、流量、温度自动补偿；密闭性好，无需排空转运 5.3加药量≥300毫升 5.4配置一个七氟醚挥发罐，可选配原厂同品牌地氟醚挥发罐。 5.5只需出厂一次定标，终身免维护。 5.6能够满足低/微流量麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围在0.2 - 15L/min。 六、监测和报警 6.1一体化内置式≥15.3寸彩色触摸屏，可快捷切换不少于3种配置视图。 6.2全自动的开机自检，用户可选择全或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动。 6.3全自动的顺应性和泄漏测试，自动标定所有传感器。 6.4实时显示2 - 3道波形。 6.5标配数字趋势； 6.6日志记录功能，关机后再开机或出现电源故障后，日志中的条目仍然保留不会被删除。 6.7通气监测参数：分钟通气量（MV）和潮气量（VT）；呼吸频率；气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；动态顺应性（Cdyn）；阻力（R）。 6.8监测范围：压力：-20 - 99 cmH2O；潮气量监测范围：0 - 2500 mL；顺应性: 0 - 200 mL/ cmH2O；阻力：0 - 100 cmH2O/L/s。 6.9报警参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等。 6.10智能报警自动设置功能（Autoset）：可自动调节所有报警限值。 6.11具备CBM模式（心脏旁路模式）：用于在使用体外循环机时抑制相应报警。 6.12一体化的气体模块监测参数：O2、N2O、CO2及5种麻醉气体（自动识别）吸入和呼出浓度；可侦测混合麻醉气体；经年龄校正的xMAC值计算和显示；具备自动xMAC监测和报警功能，可自动激活xMAC低报警，有效防止病人术中知晓。 |  |
| ABS面麻醉车 | 2台 | - 1.外形尺寸：675mm×425mm×1350mm；台面尺寸：605mm×410mm - 2.车身配有:12个透明药盒，1个活动翻板（写字板），4个提篮式药盘，2个24格药盒。 - 3.翻板：翻转式副工作台，有效延展工作台面使用空间。 - 4.提篮式药盘：370mm×275mm×60mm(带标牌插，可调式分格药盒） - 5.24格药盘:545mm×370mm×100mm(带标牌插） - 6.工作台面板为ABS工程塑料,模具注塑一次成型,材料抗腐蚀抗撞击,不起皮,不掉粉,不浸色,表面美观，经久耐用,手感舒适。不锈钢围栏高度为55mm，可防止物品滚落，便于清洁。 - 7.车体扶手：依据人体工程力学ABS一体成型，与车体高度融合，推行轻松，省力； - 8.拼装式，结下层四角装有防撞角，采用ABS塑钢材质一体注塑成型制作；外形圆滑平顺，减缓推动中与物体或墙面的碰撞。 - 9.抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分格板组成；大、中、小三种药盘均能移出使用； - 10.车体内装有四层抽屉，4只小号抽屉（屉高120mm）、1只大号抽屉（屉高150mm）。抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘大、小二种药盘均能移出使用； - 11.抽屉滑道采用三节式静音滑道，有自锁功能，抽拉时静音、平稳、无倾斜、无下垂等现象。 - 12.主要由台面板、底板、柜体、写字板、抽屉盒、药盒、文件盒、垃圾箱等（工程塑料），抽屉、抽屉板（碳钢喷塑件），围栏、输液杆、等组成；整体组合构新颖、实用； - 13.抽屉、车架采用碳钢喷塑制作,优质碳钢板，板厚采用厚1.0mm及以上板材，为提高板材切割精度及折弯精度采用激光切割机及数控折弯机成型。表面塑粉涂层工艺符合国家标准规范，采用国际先进的静电喷塑处理，硬度达2H以上，喷塑工艺通过酸洗、磷化、喷涂、烘烤等22道工序，符合国家环保标准。 - 14.脚轮采用优质4寸豪华高强度静音万向轮，脚轮内置轴承滑动，可防杂物缠绕，负载强度高，推行灵活、耐磨损、无噪音，其中两只带刹，踏板采用高分子材料通过模具加工工艺一次成型，刹车性能稳定可靠；通过SGS测试，整车移动灵活。 |  |
| 除颤监护仪 | 1台 | - 除颤功能可用于成人，小儿，新生儿（0-28天）。 1.1. 具有专利技术的双向波，高效除颤，有效降低对新生儿的心肌损伤减少除颤后心衰的发病；同时采用恒定电流，20ms内保证能量不会衰减，有效的达到了能量控制的精准。且通过国家食品药品监督管理局检测认证为可适用新生儿除颤。 1.2 可用于新生儿（0-28天）体外手动除颤。 1.3 可选配新生儿体内除颤电极勺（电极手柄具有开关键） 1.4 可配置新生儿主流法呼吸末二氧化碳，能让死腔达到最小，支持超低体重的插管新生儿患者；既能用于插管病人，又能用于非插管病人，具有新生儿和婴儿用气道适配器。 - 显示:不小于6.5英寸,彩色LCD显示，高背光显示，屏幕亮度≥1000cd/m2 ,屏幕有倾斜，便于观察，可显示ECG，SpO2, EtCO2等四通道波形, 支持数字放大，波形冻结 - 1秒内完成开机，最高能量选择，智能自检等三个项目,以最快速度实施除颤 - 除颤电流波形：美国专利双相波技术 - 手动除颤电极板：标配成人、儿童各一付 - 标配工作模式：手动除颤，同步复律，，生命体征监护，内部放电，机器智能自检； - 除颤能量: 270J, 14档能量选择 - 能量及工作模式选择: 一体旋扭式,快速，直观 - 快速充电：5秒内充电到最高能量（包括使用交流电时），充电过程中可在屏幕上显示当前能量值 - ECG波形恢复时间：除颤放电后，心电波形在3秒内恢复 - 心电导联：标配三导联，可选配6芯心电导联线 - 心电共模抑制比：≥100dB - 电容：高性能集合式电容，确保性能稳定 - 可升级主流法呼吸末二氧化碳，既能用于插管病人，又能用于非插管病人，传感器预热时间不超过10秒，传感器重量不超过10g, IPX7防水等级，耐摔 - 可升级血氧饱和度：血氧饱和度探头采用平行夹设计，可水洗消毒 - 自检指示：醒目自检指示灯设计，每天自动自检并更新状态灯颜色（绿色代表一切正常，红色代表有异常），不连接电源线情况下也可清晰指示仪器状态，并自动保存自检结果，支持最大270J能量自检。 - 电池：采用安全性高的环保电池 - 防伪影抑制功能：可用于成人及7岁以下患者，具有边按压边分析的持续室颤识别功能、预充电功能，可最小化减少CPR中断次数及时间（提供证明） - 使用环境： 工作温度：-10℃到45℃ 防水防尘等级：IP44 振动冲击及跌落认证：通过MIL-STD-810F 514.5 Category 4 及MIL-STD-810F 514.5 Category 9 ，可用于救护车及急救直升机 - 仪器内置屏幕智能操作指导，带有电极板放置架，具有报警指示灯 - 数据存储：可存储≥160小时心电图连续波形，可存储周围环境音 22.支持体内除颤，可配备新生儿至成人患者的≥5种尺寸的体内除颤电极勺 23. 提供配套原装进口专业除颤导电膏，有效降低接触阻抗，提高除颤效率。 |  |
| 神经丛刺激器 | 2台 | - 刺激电压 - 1.1 刺激针模式(体内)：最大峰值电压不超过 35V； - 1.2 探测笔模式(体表)：最大峰值电压不超过60V。 - 二、刺激电流 - 2.1 刺激针模式(体内)：可设置范围 0～5mA，步进量为 0.1 mA，误差为 ±5%； - 2.2 探测笔模式(体表)：可设置范围 0～25mA，步进量为 0.1 mA,误差为±5%。 - 三、 刺激脉冲宽度：在0.1ms～1.00ms连续变化。 - 四、刺激频率设置： 刺激频率可设置为1Hz，2Hz， 二档，误差为±5% - 五、工作条件：电 源：主机：DC 3.7V（锂电池）充电座： AC 220V, 50Hz |  |
| 手术无影灯 | 2套 | - 技术参数要求： - 1、灯体外形：灯头采用流线造型，无螺钉外漏。超薄型灯头，中心镂空设计，灯盘厚度最大处≤65mm，符合手术室层流净化要求，扰流度＜20%；一体成型把手，把手≥2个，手术灯灯头符合IP54防水防尘等级，提供第三方检测报告； 2、灯头材质：灯头为塑料外壳+铝质骨架，轻量化设计，兼容散热及操作性能； - 3、光源类型：采用LED冷光源，非混光白色，进口OSRAM医用LED颗粒，寿命≥60000h，提供第三方寿命报告及无蓝光检测证明； - 4、光源技术：多光源模组设计，应用透镜的折、反射原理，每颗LED光源配置独立的透镜；LED 颗粒采用并联连接，单颗失效不影响产品正常工作，可更换； 5、光源数量：母灯LED灯珠数量≥66颗，子灯LED灯珠≥48颗，模块化阵列布局，子、母灯独立电源供电，提供灯头正面图片； 6、控制面板：用触摸屏式控制操作方式，控制系统位于关节结合处，人性化控制界面图标显示，彩色显示屏可以显示灯的工作状态，要求提供实物图片； 7、控制方式：灯头可配置多种以上控制方式（触摸屏控制、无菌柄控制、红外遥控、墙控等）； 8、照明时长：可在触摸屏实时显示无影灯真实累计照明时长，要求提供实物图片； 9、照度调节：十级以上的照度调节，最高照度为160000lx，五寸及以上液晶屏，触摸调光方式，适合不同手术和手术医师对照度的需求，照度调节采用DC调节模式，无频闪，不伤视力，不可使用PWM调光，提供第三方检测报告； 10、功能调节：腔镜、R9及普通照明等多种特殊照明模式一键切换，另可提供≥6 组的分术式调节功能，满足不同手术的照明需求，可配置自动对焦功能，开启自动功能后能适应不同创口距离，移动灯盘位置，保持照度不变，提供第三方检测报告； 11、具备参数记忆功能：关闭无影灯时的亮度、色温等参数设置可记忆，再次启动无影灯时自动恢复上次关闭前的参数设定； 12、体位调节：采用德国ONDAL全套进口平衡悬挂系统，双轴承设计，配合自主设计万向节，不少于六组活动关节，调节灵活、稳定，提供进口报关单；平衡臂确保使用寿命可达十年，提供证明文件； - 13、中置手柄：可拆卸的无菌柄，非有意拆卸力超过100N，提供第三方检测报告。无菌柄术后可轻松取下进行溶液浸泡或高温高压消毒、灭菌； - 14、外壳防护：无影灯表面涂料具有杀菌功能，杀菌效果达99.99%，并提供第三方检测报告；表面涂层附着力强度符合ISO2409标准的0级要求，提供国家级检测机构的第三方检测报告； 15、光柱深度≥1600mm，提供第三方检测报告； 16、单遮板无影率：母灯≥80%，子灯≥75%，提供第三方检测报告； - 深腔照明率：母灯≥99%，提供第三方检测报告； - 17、可选配阴影补偿功能，阴影补偿功能开启状态下，单遮板无影率≥100%，双遮板无影率≥100%，深腔照明率≥100%，提供第三方检测报告。 - 18、光斑直径多级可调，且照度不随光斑大小改变而变化，提供第三方检测报告； - 19、母灯最小光斑直径≤160mm，最大光斑直径≥310mm，最小光斑时，d50/d10≥60%，最大光斑时，d50/d10≥70%，提供第三方检测报告； - 20、显色指数：母灯Ra≥97，R9显色指数≥97，提供第三方检测报告； - 21、无影灯色温3500K~4500K多级可调，满足各类手术及各医护人员操作需求； - 22、辐照度：实测母灯可≤480W/m2；子灯可≤400W/m2；波长在400nm以下的紫外光辐照度：母灯≤2W/m2；子灯≤1W/m2，提供第三方检测报告； - 23、术野温升≤1℃；医生头部温升≤1℃； - 24、真正冷光源，手术无影灯辐照度Ee与照度Ez比值≤3mW/(m2·lx)，提供第三方检测报告； - 25、整套产品活动半径R≥1800mm； - 26、灯头上下活动距离L≥1100mm，向下活动距离L≥613mm； - 27、安装预埋件：吊顶预埋件可承受垂直负载≥1500kg，扭力≥9000N·m，通过第三方专业检测机构安全检测，提供检测报告； - 28、配置升级：具备免拆卸升级功能，不需要拆卸天花，不改变层流送风天花结构，即可加装最多≥4个悬臂。 二、功能及技术先进性要求： 1、灯头采用流线造型，无螺钉外漏。超薄型灯头，母灯中心镂空设计，灯盘厚度最大处≤65mm，符合手术室层流净化要求；轻量化设计，操作更加灵活、轻盈、稳定，壳体材质为ASA塑料，不变色、防腐蚀、易清洁；无影灯表面涂料具有杀菌功能，杀菌效果达99.99%； 2、控制系统采用彩色触摸显示屏，可以显示灯的工作状态和累计工作时间； 3、灯头配置两种控制系统，其中一种为无菌柄控制，通过无菌柄控制无影灯的照度，光斑，色温等参数，术后可轻松取下无菌柄进行溶液浸泡或高温高压消毒、灭菌，避免术中交叉感染，确保医、患健康； 4、进口高显值医用LED颗粒，具有较高的发光效率，提供最优的色彩还原，通过无蓝光检测，有效保护医护人员用眼健康； 5、照度10级可调、色温5级可调、光斑3级可调，保证聚焦视野清晰可见，消除眩光危害，同时满足不同手术的照明需求； 6、超低辐照度值，术野温升较小，确保手术顺利、过程舒适； 三、质量要求： 1、通过TUV体系认证（ISO13485、ISO9001），并提供相关证件； 2、通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证（ISO14001、ISO45001），并提供相关证件； 3、提供检测机构出具的全性能检测报告和EMC电磁兼容检测报告； 4、通过CE认证，并提供CE认证凭证。 5、制造商通过GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》认证，具备五星级认证的售后服务（提供服务认证证书）。 6、设备生产厂家在青海本地有专门售后服务机构，售后服务人员≥4人，提供当地社保证明。 四、产品组合： 单母灯；单子灯 - 五、产品配置清单： 1、子母手术无影灯配置 序号; 名称; 数量. 1; 母灯灯头; 1个. 2; 子灯灯头; 1个. 3; 进口母灯LED光源; 1套. 4; 进口子灯LED光源; 1套. 5; 母灯控制系统; 1套. 6; 子灯控制系统; 1套. 7; 开关电源; 2个. 8; 进口平衡臂; 2根. 9; 进口横臂; 1套. 10; 进口防尘罩; 1套. 11; 无菌柄; 4套. |  |
| 视频喉镜 | 2台 | 一：显示主机 1：显示主机可无缝兼容视频喉镜、硬管手柄、电子支气管镜。 2：屏幕：采用≥3.2寸广角高亮显示屏。 3：显示主机与手柄连接方式：采用航空金属接头，可一键带电插拔，无需旋转。 4：内置锂电池，可重复充电使用，方便外出携带，具备电量管理功能。 5：数据输出：可通过USB传输照片和视频。 6：可一键拍照、录像、录音，可录制有声视频，并在主机上直接阅读、回放。 7：具有户外/户内两种模式，可以适应不同临床插管环境与条件。 8：显示器前后转动≥100º，左右≥240º。 9：超大内存8GB，支持存储更多图片及影像。 二：窥视手柄 1：同一手柄可满足婴幼儿、小儿、成人、特殊体型患者的插管需求。 2：手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG拉力。 3：手柄前端配备智能温控模组，实现开机即时防雾功能。 4：光源照度≥1000lx。 5：最小开口度≤13mm。 6：具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。 7：可升级搭配工作站高清大屏显示，支持无线连接，实现影像实时远程传输，利于临床案例分享及教学。 |  |
| 彩色多普勒超声诊断系统 | 1套 | - 设备名称及用途：全数字彩色超声诊断系统用于全身各器官超声诊断和相关科研，包括腹部、心脏、泌尿科、妇产科、腔内、浅表脏器、小器官及外周血管等临床诊断。 - 投标时要求提供原厂家的Data Sheet，评标以此为准 - 具有 “中华人民共和国医疗器械注册证” - 主要技术规格及系统概述： - 显示器：≥15寸LED数字高分辨率彩色超薄液晶监视器 - 重量：≤5.5kg（含电池） - 操作面板：背光键盘，多档调节； - 环境亮度自感应控制 - 探头接口：全激活相互通用接口≥1 个，非针式接口 - 具备三探头接口，且探头接口位置可调 - 输出/入接口：VGA、LAN、DVI 数字信号、Video out、ECG；USB 接口：3 个，可接更多外设数字设备； - 内置硬盘容量：≥128GB - 内置高速 SSD 固态硬盘存储； - 可支持外接鼠标及键盘； - 配专用推车，并具有机器锁定装置，推车可以升降20cm，配置打印机专用固定位置 - 内置电池； - 具备待机及瞬时唤醒功能（合屏待机进入休眠状态，开屏进入工作状态）； - 成像技术 - 全数字化二维灰阶成像单元 - 全数字化彩色多普勒单元 - 全数字化能量血流成像单元 - 能量多普勒模式 - 方向能量多普勒模式 - 全数字化频谱多普勒显示和分析单元 - 频谱多普勒（PW），动态范围≥8 级可调，频谱增强技术≥4 级可调 - 支持连续波多普勒模式 - 支持组织多普勒模式 - 支持4D 模式： 4D、高清成像、景深成像 - 支持二维/彩色实时同屏对比模式 - 高清血流成像技术 - 对比度自适应≥3 级可调 - 斑点噪声抑制技术 - 复合成像≥3 级可调 - 组织谐波成像（支持所有探头） - 自动图像优化 - 全数字化波束形成器 - 多倍信号并行处理技术 - 血流效果≥4 级（可视可调） - 梯形扩展成像 - 支持实时曲面宽景成像、彩色宽景成像（实时扫查即可宽景成像，支持返回擦除功能） - 多个PW取样门实时取样≥3个PW取样门取样，实时显示≥3个血流频谱（附图） - 设备功能 - 二维+频谱同屏测量功能 - 实时四同步，二维+彩色+频谱+频谱自动包络测量（附图） - 彩色增强功能：≥4 级（可视可调） - 脉冲波多普勒(D)，动态范围≥8 级可调，频谱增强≥4 级可调 - 彩色 M 模式 - 解剖 M 模式，M 型取样线≥3 条 - 显示模式：四幅同屏显示功能（附图） - 热键自定义设置功能 - 测量字体大小、位置、屏幕菜单位置显示（可视可调） - 注释：快速注释、注释库注释、收到输入注释；注释的大小和位置， 可视可调 - 体位标记：丰富的体位图库,包含心脏、腹部、妇科、血管、快速扫查等 - 图像存储与（电影）回放重现单元 - 实时存储图像及电影，支持多幅同屏显示 - DICOM:支持传输、工作清单、打印功能 - WiFi：支持传输电影图片功能 - 放大功能：支持局部放大、全局放大和一键全屏功能 - 支持≥12 种语言，且一键切换，无需重启 - 系统一键更新，一键恢复功能 - 探头规格 - 类型：支持单晶技术及高密度阵列配置 - 相控阵、凸阵、微凸阵、线阵、腹部容积、腔内 - 每种探头基波频率≥4 种，谐波频率≥4 种 - 凸阵探头：超声频率 2.0-5.3MHz - 单晶体电子相控阵探头：频率1.5-4.0MHz - 线阵探头：频率范围 4.0-10.0MHZ - 穿刺 - 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置 - 穿刺引导线任意角度可调 - 测量和分析 - B ,D ,M 模式下一般测量：距离、面积、周长、容积、角度、 时间、斜率、心率、流速等 - 常规多普勒血流测量与分析(速度、压力、速度积分、时间、PI、RI、S/D、血流量测量) - 产科测量软件：胎儿重量分析、预产期预估,生长曲线分析 - 胎儿生理评分测量与分析 - 胎儿颈项部透明层（NT）自动测量 - 儿科矫形科测量软件 - HIP 自动测量 - HIP graph 实时对照，方便快速评估 - 专业心脏测量软件包 - 二维、M 型心功能测量分析 - 射血分数自动测量分析 - 应变、应变率测量分析 - 血管测量与分析(自动 IMT 测量、血管狭窄率测量) - 浅表小器官囊肿自动检测：二维下甲状腺、乳腺囊肿自动识别并计算周长、面积 - 泌尿系统测量与分析(肾脏、前列腺体积、残余尿量分析) - 妇科测量与分析：卵泡自动测量：二维下自动识别并包络卵泡，计算卵泡个数、直径、面积 - 超声图像静态、动态存储 - 回调图像后测量功能 - 一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、检索和打印等 - 超声图像存档与病案管理系统(动态图像、静态图像以 PC 通用格式直接存储，无需特殊软件即能在 PC 机上直接观看图像) - 局部放大测量;一般测量时，支持测量部位局部放大，减小测量误差，提高测量精确度 - 二维灰阶显像主要参数 - 扫描线：每帧线密度 256 超声线 - 可视可调动态范围≥290 - 数字式声束形成器 - 数字式全程动态聚焦 - 数字式可变孔径及动态变迹 - A/D≥ 12 bit - 最大扫描深度≥45cm - 电影回放,多级灰阶图像回放,回放时间≥15 秒 - 预设检查模式：调节多种参数，针对不同的检查脏器，不同的医生的增加预设条件,获得最佳化图像，减少操作时间 - 增益调节≥255，连续可调（B/C/D 可独立调节） - 横向增益≥ 8段，侧向增益补偿≥ 8 段 - 伪彩调节≥29 种 - 发射声速聚焦：多焦点可调 - 彩色多普勒 - 显示方式： 方差显示、能量显示，速度显示 - 显示控制：零位移动 7 级、黑/白与彩色比较 - 彩色增强功能：能量多普勒模式，方向能量多普勒模式 - 频谱多普勒 - 方式： D、CW - 显示方式：B、2B、4B、B/D、B/M、M、B/C、B/C/D、B/C/CW、B/CW、B/4D - 零位移动≥7 级可调 - 取样门宽度多级可调，位置可调 - 显示控制 - 反转显示(左/右, 上/下) - 零移位 - B—刷新(手控、时间) - B/D 扩展 - 局放及移位 - 超声功率输出调节：0-100%（可视可调） |  |
| 等离子体空气消毒机 | 4台 | 一、产品功能与特点 1.1 人机共存:动态消毒机,不生成二次污染； 1.2智能微电脑控制, LED数码显示屏,显示更直观,整机工作寿命计时,方便客户了解机器使用情况；可任意设置开关机时间； 1.3提供手动触摸、一键式远程遥控、程控定时工作模式供用户自由选择；6组程控定时模式,用户可设定六组0~24小时自由选择消毒时间段,满足不同需求及消毒,自动开机,消毒完成后自动关闭； 1.4 双通道立体式出风,风速高、中、低档可调，适应各种环境； 1.5 初中效空气过滤器,提供良好的过滤效果； 1.6电路系统采用L.N线双保险设计,使用更安全、可靠； 1.8主机壳体选用ABS注塑工艺制成，隐藏式配件盒，外设扶手，推拉移动自如。 1.9核心部件采用自主研发的等离子体除尘、杀菌,可以有效去除空气中的尘埃及微生物,获国家专利； 1.10消毒效果:设备持续工作1小时,可使100m³房间对空气中自然菌平均的消亡率≥98.69%；在约20m³的密闭空间中，该消毒机开机工作40min，对空气中白金黄色葡萄菌气溶胶杀灭率为≥99.99%。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 1.11 在约20m³的密闭空间中，该消毒机开机工作60min,对空气中黑曲霉菌灭杀率≥99.99%，对空气中铜假单胞菌气溶胶灭杀率≥99.99%，对空气中枯草杆菌黑色变种芽孢气溶胶的杀灭率≥99.99%对空气中的大肠杆菌气溶胶杀灭率≥99.99%（提供第三方检测机构出具的检测报告） 1.12生产企业通过 ISO9001 管理体系认证；生产企业取得ISO450011职业健康安全管理体系认证证书;生产企业取得环境管理体系ISO14001认证证书； 1.13 整机使用寿命≤十年； 2、主要性能参数 2.1 安装方式:移动式; 2.2 输入功率:≤125W; 2.3 循环风量:≥1100m³/h; 2.4 工作电源: AC220V±22V 50Hz±1Hz; 2.5 噪声:≤60dB（A）; 2.6 防护分类: I 类; 2.7 工作环境中臭氧残留量:≤0.025mg/m³; 2.8消毒后空气中平均菌数≤23cfu/m³ 2.9负离子发生量:2.38×107个/cm³; 2.10 等离子体密度分布:2.67×1019 ∼5.72×1019 m-3 (提供具有第三方检测机构出具的检测报告); 2.11等离子体发生器寿命≥40000小时（提供具第三方检测机构出具的检测报告）； 2.12适用房间:适用于对100m³以内的房间进行空气消毒处理; 2.13 工作环境:适应温度范围:5℃～40℃,工作环境温度:20℃～30℃,湿度:≤80%,大气压力范围:86kPa～106kPa |  |
| 电动吸引器 | 3台 | 一、主要技术指标 1.高负压/高流量 2.电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz 3.输入功率：180VA 4.最大负压值：90kPa 士10kPa 5.负压调节范围：20KPa至最大负压值 6. 抽气速率：≥20L/min 7. 噪声：≤65dB(A) 8.贮液瓶容量：2000mL/只，2只一组 9. 熔丝管：F2AL250V，Φ5×20 10.净重：8.5kg. 11.外形尺寸：(374×309×499)mm |  |
| 电动手术台 | 1台 | - 适用于一般手术承载患者，提供合适的手术体位用。 二、性能要求： 1、手术台采用优质304不锈钢，包括床身、立柱罩、侧轨和附件。易清洁，抗污染，满足手术室感控要求； 2、手术床采用电动推杆驱动机制，可电动调节台面升降、台面前后倾、背板转折等3组主要动作； 3、手术床底座外壳采用高强度阻燃ABS材料，经高温吸塑工艺制成；耐腐蚀、易清洁、永不生锈； 4、刹车采用机械脚踏刹车，无电或故障时，可迅速解锁，移动手术床； 5、头板调节采用机械齿形结构，调节方便，安全稳定； - 6、电源AC220V 50Hz，功率200VA，进液防护分类IPX4。 三、技术参数要求： 1、主要技术参数： 1）台面长度≥2050mm； 2）台面宽度（不含导轨）≥550mm； 3）台面最低高度（不含床垫）≤550mm; 4) 台面升降行程≥250mm; 5) 台面前倾（头高脚低）≥30°，后倾（头低脚高）≥20°； 6）背板上折角度≥80°； 7）头板上折角度≥60°，下折角度≥90°； - 8）腿板下折角度≥90°，外展角度≥90°。 四、功能及技术先进性要求： 1、手术床采用电动推杆驱动，安全可靠，无漏油，运行平稳，噪音小； 2、手术床台面和床垫采用能透X射线材料制成，便于透视摄影； 3、标配大容量蓄电池，可满足≥50次手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作，同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性； 4、标配80mm双层记忆海绵床垫，具有减压、吸震、透气、防静电和慢性回弹等特性； 5、腿板采用进口气弹簧助力调节，操作方便，安全稳定； - 6、产品通过ISO9001和ISO13485双认证，中国驰名商标，具有质量保证。（提供以上双管理体系认证证书） 五、质量要求： 1、 产品证件齐全，具有国家颁发的卫生许可证、生产许可证、经营许可证; 2、 电动手术台具有省级医疗器械质量监督检验所检验报告及EMC检测报告，可提供权威检测报告。选用具有国家3C认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局，线身耐弯曲抗摇摆； - 3、维修响应时间≤12小时； 4、制造商通过GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》认证，具备五星级认证的售后服务（提供服务认证证书）。 - 5、设备生产厂家在青海本地有专门售后服务机构，售后服务人员≥4人，提供当地社保证明。 |  |
| 电动液压手术台 | 1台 | - 适用范围：适用于一般手术承载患者，提供合适的手术体位用。适用于普通外科手术、骨科手术、妇产科手术、眼科手术、神经外科手术、胸腹外科手术、耳鼻喉科手术及整形外科手术。 二、性能要求： 1、手术台立柱罩、侧轨和附件等采用优质304不锈钢，台面框架采用优质高强度铝合金，防锈，易清洁消毒，抗污染，满足手术室感控要求； 2、手术床采用五段式床身设计，包括：头板、背板、臀板和分体式腿板，可满足不同手术体位调整需求； 3、采用电动液压驱动，安全可靠，运行平稳，可电动调节台面升降、台面前后倾、台面左右倾、背板转折、台面纵向移动等5组主要动作； 4、手术床底座外壳采用高强度阻燃ABS材料，经高温吸塑工艺制成；耐腐蚀、易清洁、永不生锈； 5、刹车采用电动液压刹车，遥控器一键刹车，四只刹车油缸同时锁定，安全稳定； 6、设有一键复位功能、一键屈曲反屈曲和反向体位键功能，手控器设有误操作锁开关； 7、具备腰桥功能，腰桥行程≥120mm，满足特殊手术需要； 8、具有电动平移功能，行程≥300mm,可配C型臂使用； - 9、电源AC220V 50Hz，功率650VA，间歇方式运行，进液防护分类IPX4。 三、技术参数要求： 1、主要技术参数：（提供第三方检测结构出具的检测报告和EMC检测报告） 1）台面长度≥2140mm； 2）台面宽度（不含导轨）≥525mm； 3）台面最低高度≤700mm; 4) 台面升降行程≥300mm; 5) 台面前倾/后倾≥30°； 6）台面左倾/右倾≥20°； 7）背板上折角度≥80°，背板下折角度≥30°； 8）台面平移行程≥300mm； 9）头板上折角度≥65°，下折角度≥90°； 10）腿板上折角度≥30°，下折角度≥90°，外展角度≥90°； - 11）床体最大安全承重≥400kg。 四、功能及技术先进性要求： 1、采用电动液压驱动，安全可靠，运行平稳； 2、手术床台面和床垫采用能透X射线材料制成，便于透视摄影； 3、标配大容量蓄电池，可满足≥50次手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作，同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性； 4、标配80mm双层记忆海绵床垫，具有减压、吸震、透气、防静电和慢性回弹等特性； 5、腿板采用进口气弹簧助力调节，操作方便，安全稳定； 6、头腿板可拆卸，可互换。互换后有1430mm超大透视空间，可满足各种X光透视手术需求； 7.电源线具有防脱出功能，有效防止虚接及接触不良；配备急停开关，可在紧急情况下一键切断所有电源，保证使用安全； - 8、产品通过ISO9001和ISO13485双认证，中国驰名商标，具有质量保证。（提供以上双管理体系认证证书） 五、质量要求： 1、 产品证件齐全，具有国家颁发的卫生许可证、生产许可证、经营许可证; 2、 电动液压手术台具有省级医疗器械质量监督检验所检验报告及EMC检测报告，可提供权威检测报告。选用具有国家3C认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局，线身耐弯曲抗摇摆； - 3、维修响应时间≤12小时； 4、制造商通过GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》认证，具备五星级认证的售后服务（提供服务认证证书）。 - 5、设备生产厂家在青海本地有专门售后服务机构，售后服务人员≥4人，提供当地社保证明。 |  |
| 不锈钢器械台 | 2台 | - 1.外形尺寸：850mm×530mm×960mm；工作台面尺寸:825mm×505mm×800mm（离地高度） - 2.整体以优质304全不锈钢材料制作，立柱管材为φ25×1.0mm,台面板材厚度为1.0mm； - 3.两层凹型台面，凹槽采用液压冲床配以专用模具一次性冲压拉伸成型，拉伸深度为≥8mm，角度小于1.5°，并安装有护栏，以防止器械滚动落地；台面折弯采用数控折弯机加工成型，保证台面外形尺寸的精度，台面承重不低于15Kg； - 4.立柱、扶手及底部加强管采用不锈钢圆管，其材料牌号为SUS304，立柱、加强管采用数控弯管机配以弯管专用模具来保证管材弯曲处平整光滑； - 5.金属加工件均采用数控机床加工，确保各零件的精度； - 6.整体焊接采用钨极手工氩弧焊，配有工艺工装保证了整体结构尺寸的稳定性；； - 7.脚轮用4寸包罩螺杆万向轮，其中2只脚轮带刹车装置。 |  |
| 医用控温仪 | 3台 | 1、设备用途：用于医疗机构高热患者物理降温和低温患者物理升温以及需要保持体温的患者； 2、控温方式：半导体控温系统，制冷/制热双重功能，无氟、无制冷剂，零污染，两套独立的控温模块，降温/升温速度快； 3、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz，功率：600VA； 4、输出结构：单路输出，连接1个控温配件； 5、显示方式：7寸全智能化彩色触摸屏，中文菜单操作，清晰直观； 6、循环液体制冷设置范围：4℃～36℃，步进值0.5℃； 7、循环液体制热设置范围：30℃～40℃，步进值0.5℃； 8、体温制冷设置范围：30℃～40℃，步进值0.1℃； 9、体温制热设置范围：30℃～37℃，步进值0.1℃； 10、体温传感器（腋温/肛温）监测范围：25℃～43℃； 11、自动模式：设备将患者体温控制在设定值； 12、手动模式：设备将循环水温恒定控制在设定值； 13、进口快接装置：带自锁，插拔快速，防止液体外流喷溅； 14、开机自检功能：安全可靠，计时功能，可长时间连续使用； 15、制冷空载速率：制冷工作状态，在25℃至10℃温度下降区间内，取不小于8℃的温度差数值，制冷空载速率不小于1.5℃/min； 16、制热空载速率：制热工作状态，在30℃至40℃温度上升区间内，取不小于8℃的温度差数值，制热空载速率不小于2.5℃/min； 17、负载最大平均速率：制冷负载最大平均速率不小于3℃/h，制热负载最大平均速率不小于1℃/h； 18、循环液体温度超过42℃时，设备停止工作，并具有提示音； 19、水箱内液体不足时，设备停止工作，并具有提示音； 20、体温传感器监测功能异常(检测温度不在28℃-42℃范围内)时，设备显示界面提示，并具有提示音； 21、设备通过按键设置，可在制冷和制热模式之间切换，当设备未经回温时切换，具有显示界面提示； 22、连续循环输出:两组连续水循环，患者的热量连续不断被带走，效率高，并且毯温度与毯内水温一致； 23、体温（传感器）出现故障，不影响手动模式控温工作； 24、工作噪声：设备正常工作时，噪声≤60dB(A)； 25、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动； 26、密封性：控温毯循环管路密封良好，无泄漏现象； 27、蜂窝毯特点：采用TPU（聚氨酯）蜂窝状设计，增加了导热面积，水流无死角，抗菌、抗老化、柔软、耐用，具有防褥疮功能； 28、承重要求：控温毯正常工作时，毯子承重≥135kg； 29、控温配件：毯子、软帽； 30、外观尺寸： 台式360*320*280，外观精美小巧； |  |
| 手术踏脚凳 | 5个 | - 1.整体以优质304全不锈钢材料制作，两层凳面，顶层凳面采用橡胶防滑板（防滑板厚度为5mm），凳脚采用橡塑材质制作。不锈钢板材采用激光切割下料，板材厚度为2mm。 - 2.金属加工件均采用数控机床加工，确保各零件的精度； - 3.整体焊接采用钨极手工氩弧焊，配有工艺工装保证了整体结构尺寸的稳定性。 - 4.外形尺寸：416mm×296mm×150mm |  |
| 不锈钢送物车 | 1台 | - 1.整体以优质SUS304不锈钢材料制作而成，框架式结构； - 2.整体经抛光处理，美观、经久耐用，便于清洗； - 3.装有两只20寸免充气轮，两只5寸聚胺脂制动静音轮，运转灵活、平稳； - 4.外形尺寸：1140mm×820mm×925mm |  |
| 方盘托架（双杆） | 2个 | - 1.外形尺寸：655mm×430mm×（955mm～1200mm） - 2.材质：材料牌号：SUS304, 立柱管材为φ32×1.2mm, 内支撑管材为φ25×1.2mm，方盘板材厚度为1.2mm； - 3.配件：脚轮用2寸螺杆万向轮。 - 4.结构特点：双杆调节升降结构。方盘采用液压冲床配以专用模具一次性冲压拉伸成型，拉伸深度为≥25mm，以防止器械滚动落地，角度小于1.5°，上口应向外翻边；方盘承重不低于15Kg；内支撑架和底部加强管采用数控弯管机配以弯管专用模具来保证管材弯曲处平整光滑；方盘可升降调节，升降幅度不得小于350mm，并有塑料伞形手柄固定。 - 5.工艺：金属加工件均采用数控机床加工，确保各零件的精度；所有工件经模具冲压折弯焊接而成，整体焊接采用钨极氩弧焊，配有工艺工装保证了整体结构尺寸的稳定性；焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。表面均采用砂光处理。所有边角均为圆弧，边缘打磨抛光，为整体焊接；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺。 |  |
| 不锈钢护理车 | 2台 | - 1.外形尺寸：900mm×450mm×770mm - 2.材质：材料牌号：SUS304。上下部围管管材为φ25×1.0mm,板材厚度为1.0mm； - 3.配件：脚轮用4寸包罩螺杆万向轮，其中2只脚轮带刹车装置,脚轮通过SGS认证。 - 4.结构特点：右边为两层搁物架，可放置洗净的被服，左边是污物袋，可放已用过的被服；污物袋用高强度涂塑牛津布制作，耐用，易清洗，污物袋承重不低于15Kg；搁物架折弯采用数控折弯机加工成型，保证台面外形尺寸的精度，搁物架承重不低于15Kg；上下部管采用数控弯管机配以弯管专用模具来保证管材弯曲处平整光滑； - 5.工艺：金属加工件均采用数控机床加工，确保各零件的精度；所有工件经模具冲压折弯焊接而成，整体焊接采用钨极手工氩弧焊，配有工艺工装保证了整体结构尺寸的稳定性；焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。表面均采用砂光处理。所有边角均为圆弧，边缘打磨抛光，为整体焊接；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺。 |  |