招标文件

项目名称：自治区区控环境空气质量自动监测站和非甲烷总烃自动监测站第三方运维

招标编号：XJXDW2023008

采 购 人：新疆维吾尔自治区生态环境厅

代理机构：新疆新德旺建设工程项目管理咨询有限公司

2023年2月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	9

投标人须知前附表	9

一、总 则	12

二、招标文件	15

三、投标文件	16

四、投标文件的递交	19

五、开标	20

六、评审步骤和要求	21

七、签订合同	26

八、采购代理服务费	27

九、处罚、询问和质疑	27

十、保密和披露	29

十一、规避专利、版权纠纷	29

十二、违约责任	29

第三章  评标标准	30

一、商务评分标准	30

二、技术评分标准	32

三、价格评分标准	38

第四章  技术需求书	39

第五章  政府采购合同文本	67

第一部分  合同书	68

第二部分  合同一般条款	69

第三部分  合同特殊条款	80

合同附件：	100

保密协议	101

廉洁履约承诺书	103

第六章 附件—投标文件格式	105

第一部分　资格、资信证明文件

附件1-1  法定代表人身份证明书、法定代表人授权书	106

附件1-2  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	108

附件1-3  投标人声明函	109

附件1-4  廉洁投标承诺书	111

附件1-5  中标承诺函	112

第二部分　商务技术文件	115

附件2-1　投标书	115

附件2-2　开标一览表	117

附件2-3　商务条款偏离表	119

附件2-4　服务需求偏离表	121

附件2-5　业绩清单及证明文件	122

附件2-6　项目技术及服务方案	125

附件2-7　拟派往本项目实施团队情况	126

附件2-7-1 本项目实施团队人员名单	126

附件2-7-2 本项目实施团队主要人员简历表	127

附件2-8　售后服务承诺（本项目不适用）	128

附件2-9　招标文件要求提供/投标人认为应附的其他材料	129

附件2-10　招标代理服务费承诺书	130

附件2-11　投标人退款、开票信息格式	131

附件2-12  无破坏计算机信息系统犯罪行为声明函	133

附件2-13  相关附表	134

附件2-13-1 运维设备配置清单	135

附件2-13-2 备机配置情况清单	136

附件2-13-3 运维措施汇总表	137

附件2-13-4 监测设备标准化操作规程	138

附件2-13-5 异常数据判断与处理方法	139

附件2-13-6 应急预案	140

附件2-13-7 标准物质或样品的管理、验收和期间核查方案	141

附件2-13-8 质控样品和设备配置清单	142

附件2-13-9 质控实验室清单	143

附件2-13-10 运维办事处清单	145

附件2-13-11 车辆配置清单	146

# 第一章 招标公告

新疆新德旺建设工程项目管理咨询有限公司受新疆维吾尔自治区生态环境厅的委托，对下述采购内容进行国内公开招标，现邀请合格的投标人前来投标。

1、项目名称：自治区区控环境空气质量自动监测站和非甲烷总烃自动监测站第三方运维

2、招标编号：XJXDW2023008

3、资金来源：财政性资金

4、采购预算：概算总金额为1689万元。

5、项目基本概况介绍：

（1）服务期限：

本项目1-4包服务期限为：2023年3月—2024年2月

（2）中标回避原则

投标人可对第1-4包中一包或任意多包进行投标，但每位投标人在第1-4包中最多只能中1包。如同一投标人在多个包中同时被推荐为第一中标候选人，则授予中标金额最高的包，其他包的第二中标候选人为第一中标候选人，以此类推。

（3）招标范围及采购预算

全区103个区控空气站和16个非甲烷总烃站的运行维护（空气自动站内仪器设备及站房等固定资产仍属于空气自动站所在地生态环境部门），包括站点所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集服务与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，承担站房租赁与维护、电力和网络通讯费用。工作应接受自治区生态环境厅、自治区生态环境监测总站、自治区驻地（州、市）生态环境监测站的质量检查和考核，确保站点各项监测仪器正常稳定运行并与国家、自治区生态环境部门联网正常。

1-4包分包情况表

| 分包 | 区域 | 地州 | 区县 | 点位 | 自动站个数 | 小计（万元） | 分包最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | 伊犁州、阿勒泰地区、塔城地区 | 阿勒泰地区 | 青河县 | 环保局 | 1 | 326 | 354.125 |
|  |  |  | 富蕴县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 布尔津县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 吉木乃县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 福海县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 哈巴河县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  | 塔城地区 | 裕民县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 托里县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 额敏县 | 政府大院 | 1 |  |  |
|  |  |  | 和布克赛尔县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  | 伊犁州 | 尼勒克县 | 卫计委 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 县二中 | 1 |  |  |
|  |  |  | 巩留县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 察布查尔锡伯自治县 | 广播电台 | 1 |  |  |
|  |  |  | 昭苏县 | 敬老院 | 1 |  |  |
|  |  |  | 伊宁县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 伊宁市 | 伊宁园区中小微企业孵化园 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 孵化基地 | 1 |  |  |
|  |  |  | 霍尔果斯市 | 市中心 | 1 |  |  |
|  |  |  | 霍城县 | 配套园区管委会 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 新源县 | 新源镇人民政府 | 1 |  |  |
|  |  |  | 特克斯县 | 县五小 | 1 |  |  |
|  |  | 总计 |  |  | 23 |  |  |
|  |  | 城市非甲烷总烃站清单 |  |  |  |  |  |
|  |  | 阿勒泰地区 | 阿勒泰 | 阿勒泰地区生态环境局 | 1 | 28.125 |  |
|  |  | 塔城地区 | 塔城市 | 东门外小游园 | 1 |  |  |
|  |  | 伊犁州 | 伊宁市 | 州生态环境局伊宁市分局 | 1 |  |  |
|  |  | 总计 |  |  | 3 |  |  |
| 第2包 | “乌-昌-石”、“奎-独-乌”区域、博州、吐鲁番市 | 乌鲁木齐市 | 沙依巴克区 | 西山雅山新天地 | 1 | 562 | 627.625 |
|  |  |  |  | 农科所对照站 | 1 |  |  |
|  |  |  | 天山区 | 大湾站 | 1 |  |  |
|  |  |  | 高新区 | 舒心园 | 1 |  |  |
|  |  |  | 新市区 | 北京北路站 | 1 |  |  |
|  |  |  | 经济技术开发区 | 七十四中学 | 1 |  |  |
|  |  |  | 米东区 | 府前路 | 1 |  |  |
|  |  |  | 头屯河区 | 一号台地小微企业园 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 白鸟湖站 | 1 |  |  |
|  |  |  | 甘泉堡经开区 | 甘泉堡园区空气质量自动监测站 | 1 |  |  |
|  |  |  | 水磨沟区 | 南湖广场 | 1 |  |  |
|  |  | 昌吉州 | 吉木萨尔县 | 体育场 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 县公园 | 1 |  |  |
|  |  |  | 奇台县 | 人民公园 | 1 |  |  |
|  |  |  | 木垒县 | 丽景小区 | 1 |  |  |
|  |  |  | 昌吉高新技术开发区 | 智慧公园 | 1 |  |  |
|  |  |  | 准东经济技术开发区 | 管委会站 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 古海温泉站 | 1 |  |  |
|  |  |  | 玛纳斯县 | 政务中心 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 旱卡子滩 | 1 |  |  |
|  |  |  | 呼图壁县 | 世纪园 | 1 |  |  |
|  |  |  | 阜康市 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 文博中心 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 褚家湾 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 天池对照站 | 1 |  |  |
|  |  | 博州 | 精河县 | 县八角楼 | 1 |  |  |
|  |  |  | 温泉县 | 供排水公司 | 1 |  |  |
|  |  |  | 博乐市 | 金三角自来水厂 | 1 |  |  |
|  |  |  | 阿拉山口 | 金港社区联合办公楼 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 建设局 | 1 |  |  |
|  |  | 吐鲁番市 | 鄯善县 | 文化广场 | 1 |  |  |
|  |  |  | 托克逊县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  | 乌市 | 乌苏市 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  | 沙湾 | 沙湾县 | 第五小学 | 1 |  |  |
|  |  | 奎屯 | 奎屯市 | 华新公司 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 市政府站 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 开发区一水厂 | 1 |  |  |
|  |  | 总计 |  |  | 37 |  |  |
|  |  | 城市非甲烷总烃站清单 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乌鲁木齐市 | 石化 | 1 | 65.625 |  |
|  |  |  | 昌吉市 | 健康公园 | 1 |  |  |
|  |  |  | 博乐市 | 博州环境监测站 | 1 |  |  |
|  |  |  | 吐鲁番市 | 吐鲁番市环境小区 | 1 |  |  |
|  |  |  | 奎屯市 | 奎屯市政府 | 1 |  |  |
|  |  |  | 独山子区 | 独山子区三中 | 1 |  |  |
|  |  |  | 克拉玛依 | 润福小区 | 1 |  |  |
|  |  | 总计 |  |  | 7 |  |  |
| 第3包 | 哈密市、阿克苏地区、巴州区域 | 哈密市 | 巴里坤县 | 巴里坤站 | 1 | 287 | 315.125 |
|  |  |  | 伊吾县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  | 巴州 | 和静县 | 人民公园 | 1 |  |  |
|  |  |  | 轮台县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 1 |  |  |
|  |  |  | 且末县 | 农业局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 和硕县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 尉犁县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 焉耆县 | 给排水公司 | 1 |  |  |
|  |  |  | 博湖县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  | 阿克苏地区 | 拜城县 | 少年宫 | 1 |  |  |
|  |  |  | 温宿县 | 故墨广场站 | 1 |  |  |
|  |  |  | 乌什县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 阿瓦提县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 柯坪县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 库车县 | 园艺场警务站 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 气象局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 沙雅县 | 气象局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 新和县 | 农机局 | 1 |  |  |
|  |  | 总计 |  |  | 19 |  |  |
|  |  |  | 城市非甲烷总烃站清单 |  |  |  |  |
|  |  |  | 哈密市 | 哈密市环境监测站 | 1 | 28.125 |  |
|  |  |  | 阿克苏市 | 阿克苏地区生态环境局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 库尔勒市 | 巴州生态环境局 | 1 |  |  |
|  |  | 总计 |  |  | 3 |  |  |
| 第4包 | 南疆三地州区域 | 和田地区 | 于田县 | 农机局 | 1 | 364 | 392.125 |
|  |  |  |  | 龙湖湿地公园 | 1 |  |  |
|  |  |  | 策勒县 | 团结广场 | 1 |  |  |
|  |  |  | 民丰县 | 团结广场 | 1 |  |  |
|  |  |  | 墨玉县 | 县委 | 1 |  |  |
|  |  |  | 和田县 | 巴格其镇中学 | 1 |  |  |
|  |  |  | 洛浦县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 皮山县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  | 喀什地区 | 喀什市 | 特区高级中学 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 深圳产业园 | 1 |  |  |
|  |  |  | 疏附县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 疏勒县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 英吉沙县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 泽普县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 麦盖提县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 岳普湖县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 巴楚县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 塔什库尔干县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 莎车县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 叶城县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 伽师县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  | 克州 | 阿合奇县 | 保健站 | 1 |  |  |
|  |  |  | 阿克陶县 | 质监局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 乌恰县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  | 总计 |  |  | 24 |  |  |
|  |  |  | 城市非甲烷总烃站清单 |  |  |  |  |
|  |  |  | 阿图什市 | 克州生态环境局综合大楼 | 1 | 28.125 |  |
|  |  |  | 喀什市 | 东城区小亚郎湿地公司 | 1 |  |  |
|  |  |  | 和田市 | 和田市北京工业园区 | 1 |  |  |
|  |  | 总计 |  |  | 3 |  |  |

6、投标人资格要求：

（1）投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

① 具有独立承担民事责任的能力；

② 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③ 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④ 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤ 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥ 法律、行政法规规定的其他条件。

（2）本项目不接受联合体投标；

（3）投标人需具有空气自动监测站相关的运维资质或运维经历。

（4）具有良好的信誉，诚实信用，没有不良记录（提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单里。

凡满足上述投标资格拟参加本次招标项目的投标人，报名时需上传法人授权委托书、法人或授权委托人身份证、营业执照、“信用中国、中国政府采购网”网站查询记录。

7、招标文件的获取：

报名时间：2023年 2月 16 日至2023年 2 月  23 日（每天10：30至13：30，15：30至18：30，节假日除外）。

地点：新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/线上

方式：登录新疆政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）后进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，过期不予受理。未按上述要求获取采购文件的，其响应文件不予接收。平台操作过中如需帮助，可联系政采云平台客服热线 400-881-7190获取技术支持。

8、投标保证金：

| 序号 | 标包号 | 标包名称 | 投标保证金 金额/元 | 银行账户信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1包 | 伊犁州、塔城地区、阿勒泰地区 | 35000 | 账户名：新疆新德旺建设工程项目管理咨询有限公司 开户银行：交通银行新疆维吾尔自治区分行营业部 账号：651100850018150025809 | 缴纳保证金时请备注项目名称、标包号、标包名称 |
| 2 | 第2包 | “乌-昌-石”、“奎-独-乌”区域、博州、吐鲁番市 | 60000 |  |  |
| 3 | 第3包 | 哈密市、巴州、 阿克苏地区 | 30000 |  |  |
| 4 | 第4包 | 南疆3地州 | 39000 |  |  |

9、投标文件的递交及相关事宜：

投标文件递交的截止时间及开标时间：2023年3月 9 日11时00分，投标人应于投标文件递交截止时间之前将投标文件递交至新疆新德旺建设工程项目管理咨询有限公司会议室（乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场1B四层）。

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

10、联系方式：

采购人：新疆维吾尔自治区生态环境厅

采购人地址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖西路215号

联 系 人：谢尔那依

联系电话：0991-4165355

采购代理：新疆新德旺建设工程项目管理咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市东风路138号聚天大厦6楼

采购代理联系人：戴杰  赵旭辉

联系电话：13579981750    0991-2201537

2023年2月15 日

# 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 类别 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |
| 2 | 采购代理机构 | 新疆新德旺建设工程项目管理咨询有限公司 |
| 3 | 采购内容 | 全区103个区控空气站和16个非甲烷总烃站的运行维护（空气自动站内仪器设备及站房等固定资产仍属于空气自动站所在地生态环境部门），包括站点所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集服务与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，承担站房租赁与维护、电力和网络通讯费用。工作应接受自治区生态环境厅、自治区生态环境监测总站、自治区驻地（州、市）生态环境监测站的质量检查和考核，确保站点各项监测仪器正常稳定运行并与国家、自治区生态环境部门联网正常。 |
| 4 | 投标人 资质要求 | （1）投标人应具备《政府采购法》 第二十二条规定的条件： ① 具有独立承担民事责任的能力； ② 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③ 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④ 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑤ 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ⑥ 法律、 行政法规规定的其他条件。 （2）本项目不接受联合体投标； （3）投标人需具有空气自动监测站相关的运维资质或运维经历。 （4）具有良好的信誉，诚实信用，没有不良记录（提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单里。 |
| 5 | 投标有效期 | 90天（从递交投标文件截止日起计算）。 |
| 6 | 采购预算 | 第1包：354.125万元；第2包：627.625万元；第3包：315.125万元；第4包：392.125万元。 |
| 7 | 投标保证金 | 第1包：投标保证金金额：35000元（大写：叁拾伍万元整） 第2包：投标保证金金额：60000元（大写：陆万元整） 第3包：投标保证金金额：30000元（大写：叁万元整） 第4包：投标保证金金额：39000元（大写：叁万玖仟元整） 投标保证金缴纳形式：电汇、网银等非现金方式缴纳 账户名称：新疆新德旺建设工程项目管理咨询有限公司 开户银行：交通银行新疆维吾尔自治区分行营业部 账号：6511 0085 0018 1500 25809 行号：301881000026 开户银行地址：乌鲁木齐东风路16号 未按时缴纳投标保证金的以投标人自动放弃投标处理。 投标保证金必须在投标文件递交截止时间开标前一天19时00分（以到账时间为准）前以电汇、网银方式从其基本账户汇至招标代理机构的帐户，否则其投标文件将被拒绝评审。 备注：投标单位交纳投标保证金，打款时需备注“项目名称、包号”，保证金以到账时间为准。 |
| 8 | 履约保证金 | 第1包：履约保证金金额：中标金额的10% 第2包：履约保证金金额：中标金额的10% 第3包：履约保证金金额：中标金额的10% 第4包：履约保证金金额：中标金额的10% 履约保证金递交：中标单位收到中标通知书后10日内（签订合同前）向采购人缴纳 履约保证金形式：转账 中标单位未按本文件规定缴纳履约保证金的，其投标保证金将不予退还。 履约保证金的退还：详见第五章政府采购合同文本“第三部分合同特殊条款”。 |
| 9 | 投标文件份数 | 各投标单位需按照所投各包分别编制投标文件，每包的投标文件一式5份，其中正本1份、副本4份、U盘的电子版一份,且其内容必须与纸质投标文件内容一致，如不一致以纸质投标文件为准，纸质文件必须胶装。 |
| 10 | 投标文件递交截止时间及开标时间 | 2023年3月 9 日11时00分（北京时间） |
| 11 | 投标文件递交地点及开标地点 | 新疆新德旺建设工程项目管理咨询有限公司（乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场1B四层） |
| 12 | 评审方法 | 综合评标法分投标报价、技术标及商务标进行综合评比。评分标准总分值为100分，其中投标报价10分、技术标64分、商务标26分。 |
| 13 | 授标原则 | 由按规定组建的评标小组全体成员，按平等竞争、择优选择的原则，根据本评标办法，进行综合评定，推荐综合得分排名前三位的投标单位为中标候选人。 |
| 14 | 中标回避原则 | 投标人可对第1-4包中1包或任意多包进行投标，但每位投标人在第1-4包中最多只能中1包。 |
| 15 | 代理服务费 | 本次招标代理服务费以中标金额为计算依据，按照2002【1980】号文件下浮20%计取，由中标人支付。 |
| 16 | 服务期限 | 2023年3月—2024年2月 |
| 17 | 其他规定 | 投标时须携带：营业执照副本原件或复印件加盖公章、法人代表授权委托书原件及被授权人身份证原件。 若投标单位开标时不提供，予以废标处理。 |
| 18 | 退保证金所需资料 | 1、单位法人代表授权委托书；委托书中需附法人身份证复印件及被委托人身份证复印件（加盖公章） 2、投标单位财务收款账户信息（带开户行行号）及开户许可证；（加盖公章） 3、投标单位给代理公司出具的退投标保证金收据（带有收据编号的）；（加盖财务专用章） |

## 一、总 则

本招标文件适用于本文件第四章中所述货物及相关服务的采购。

1、定义：

1.1  “采购人”指新疆维吾尔自治区生态环境厅。

1.2  “采购代理机构”指新疆新德旺建设工程项目管理咨询有限公司。

1.3  “货物及服务”指本招标文件第四章所述所有货物及服务。

1.4  “潜在投标人”指符合招标文件规定的合格投标人。

1.5  “投标人”指符合本文件规定并参加投标的投标人。

2、合格投标人的条件

2.1具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标。

2.2 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）投标人应具有的资质详见投标人须知前附表第4条；

（7）投标人不应与“在本次招标中，为采购代理机构设计编制技术规格、评审办法和其他文件的公司及其附属机构”有任何隶属关系和利益联系。

（8）投标人为法人、其他组织或自然人。

（9）如授权代表不是法定代表人，须持有《授权委托书》，自然人提供身份证原件。

3、投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4、通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人，传真号码以潜在投标人的登记为准。潜在投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，采购代理机构不承担责任。

5、采购产品的相关规定

5.1采购人采购进口产品的，必须在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，才能开展采购活动。在采购活动开始前没有获得财政部门同意而开展采购活动的，应当进行国内公开招标，并拒绝进口产品参加投标。

5.2若采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

5.2.1参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系。

5.2.2参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事。

5.2.3参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人。

5.2.4与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

5.2.5与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

5.2.6投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

5.3 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇：

5.3.1就同一采购项目向投标人提供有差别的项目信息。

5.3.2设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。

5.3.3采购需求中的技术、服务等要求指向特定投标人、特定产品。

5.3.4以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件。

5.3.5对投标人采取不同的资格审查或者评审标准。

5.3.6限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者投标人。

5.3.7非法限定投标人的所有制形式、组织形式或者所在地。

5.3.8以其他不合理条件限制或者排斥潜在投标人。

5.4 投标人在本次采购活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法令、法规的规定。

6、联合体（本项目不接受联合体）。

## 二、招标文件

2.1招标文件由下列六部分内容组成：

第一章 招标公告；

第二章 投标人须知；

第三章 评标标准；

第四章 技术需求书；

第五章 政府采购合同文本；

第六章 投标文件格式；

- 2.2招标文件的澄清和修改

- 2.2.1 任何已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人，均可要求对招标文件进行澄清。澄清要求应在投标截止时间15个工作日前，按招标公告中的联系地址以书面形式送达采购代理机构，采购代理机构将以书面形式予以答复。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

- 2.2.2投标截止时间15日前，采购代理机构无论出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行澄清和修改。该文件为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

- 2.2.3对招标文件的澄清和修改，将书面通知已领取招标文件的潜在投标人，投标人应于收到补充文件的当日以书面形式回复确认。

- 2.2.4为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求修正招标文件，采购代理机构可酌情推迟开标时间，并在提交投标文件截止时间3日前，书面通知所有登记备案并领取了招标文件的潜在投标人。采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

## 三、投标文件

- 3.1投标文件的语言和计量单位

- 3.1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简化字。

- 3.1.2投标人所提供的技术文件和资料，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

- 3.2投标文件的组成及相关要求

- 3.2.1投标文件分为第一部分资格、资信文件和第二部分技术商务文件两部分。本次开标投标人应按投标人须知前附表的规定提交资格、资信文件和技术商务投标文件。

- 3.2.2投标文件规格幅面为A4，使用宋体字，按照投标文件规定的顺序，统一编目编码装订。为方便评审，技术文件中的各项表格必须按照招标文件格式要求制作。

- 3.3保证金

- 3.3.1保证金以银行电汇或网银方式提交,不接受其它形式的保证金。

3.3.2投标人保证金须在投标截止时间前汇到采购代理机构上述指定的账户。

未按前述各款要求提交保证金的投标人将被视为无效投标人。

3.3.3 未中标人在中标通知书发出之日起5个工作日内无息退回。因违反规定被没收的投标保证金不予退回，归采购人所有。

3.3.3 中标人的投标保证金将在合同签订之日起5个工作日内无息退回。

3.4履约保证金

（1）第一中标候选人在收到成交公示结束后10日内（签订合同前）向采购人缴纳履约保证金。否则视为自动放弃成交资格，由第二候选人成交，以此类推。

（2）履约保证金形式：转账

中标单位需在收到中标通知书后10日内（签订合同之前）向甲方缴纳中标价款的10%作为履约保证金，中标单位未按规定交纳履约保证金的，采购人有权拒绝签订合同并取消其中标资格。

（3）履约保证金的退还：合同履约完成，甲方根据《新疆维吾尔自治区环境空气自动监测站社会化运维机构考核管理办法》的考核结果向乙方无息退还履约保证金。中标单位未按照合同、法律法规、招标文件等相关规定履行责任，采购人有权扣除履约保证金，并解除合同，由此造成的一切损失，由中标单位自行承担。

- 3.5投标报价

- （1）所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标报价应已经包含了投标人及时交付合格货物和相关服务所需缴纳的所有税费和货物发运到指定地点所需的一切费用，无需采购人另行付费，技术要求中要求其他所有的服务费用应包括在投标报价中。

- （2）投标人对投标报价若有说明应在报价一览表显著处注明。

- （3）投标人要按招标文件给定格式内容填写报价，并由法定代表人或授权代表签署。

- （4）采购人和采购代理机构保证各投标人报价的保密性。

- 本项目不允许投标人未经采购人同意将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成。投标人根据采购项目的实际情况,拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 3.6投标文件内容填写说明

- 3.6.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据（包括但不限于投标人须知前附表规定的内容），将导致投标文件被拒绝。

- 3.6.2 投标文件应严格按照招标文件规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致招标文件被误读或查找不到，是投标人的责任。

- 3.6.3 投标文件应严格按照招标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投保文件有可能被拒绝。

- 3.6.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评审小组对其中任何资料进一步审查的要求。

- 3.7 投标文件的有效期

- 3.7.1 本项目招标文件的有效期详见投标人须知前附表。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

- 3.7.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长招标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被不予退还保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

- 3.8 投标文件的签署及其他规定

- 3.8.1 组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

- 3.8.2 投标人应按照招标文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或授权代表人的全名。

- 3.8.3 投标人应按投标人须知前附表规定的份数提交投标文件。

- （1）有关资格证明文件和证书、类似项目业绩等应依原样扫描为彩页，且清晰易读；

（2）投标人应保证投标文件副本与正本的内容一致，否则投标文件被误读或被视为无效等不利后果由投标人承担。

- 3.8.4 投标文件的正本须用不褪色的蓝黑墨水填写、打印或黑白打印机打印的黑色墨水填写、打印。注明“正本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字。由投标人代表签字的，投标人代表须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照投标文件格式填写）原件附在投标文件中，否则按投标无效处理。

- 3.8.5 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的投标人代表签字。

- 3.8.6因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

## 四、投标文件的递交

4.1 投标文件的密封及标记

4.1.1投标文件应按以下方法分别装袋密封：投标文件密封袋内装投标文件正副本、电子文档及投标人认为有必要提交的其他资料。封口处应有法定代表人或授权代表的签字及投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明递交截止时间以后时启封字样。

详细密封标准：正副本、电子文档、封装在一起。每个包单独提交。

开标一览表单独装在一个信封内，每个包单独提交。

- 4.1.2 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

- 4.2 递交投标文件截止时间

- 投标文件须按照招标文件规定的时间、地点送达。在截止时间以后送达的投标文件，采购代理机构不予接收。

- 4.3. 投标文件的补充、修改和撤回

- 4.3.1 投标人可以在递交投标文件截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构，补充、修改和撤回要求须经采购代理机构签字确认接受，否则无效。

- 4.3.2 投标人撤回投标文件的要求应由投标人法定代表人或投标人代表签署，补充、修改投标文件的书面材料，应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分，密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明项目编号）”和“递交截止时间以后启封”等字样。

- 4.3.3 在递交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标文件。

## 五、开标

- 5.1 开标

- 5.1.1 采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织开标，评审小组成员、投标人代表及有关工作人员参加。

- 5.1.2投标人参加开标的代表必须签名报到以证明其出席。

- 5.1.3本次采购采用公开招标方式。

- 5.2开标程序：

5.2.1成立评审小组。评审小组由采购人的代表和有关专家共七人组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

5.2.2开标。开标时，工作人员当众查验投标文件密封情况，确认无误后，拆封唱标。唱投标文件主要内容宣读投标人名称、投标价格和以及招标人认为合适的其它内容。

- 5.2.3确定中标候选人。采购人从评审小组提出的中标候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定中标人，并将结果通知所有投标人。

## 六、评审步骤和要求

- 6.1. 组建评审小组

- 6.1.1 采购人根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和本招标文件的规定，结合本采购项目的特点组建评审小组，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评审小组由采购人代表和评审专家共7人组成，其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

- 6.1.2采购人应当从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

- 6.1.3采购人对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评审专家。

- 6.1.4采购人委托代表参加评审小组的，向采购代理机构出具授权函，采购人代表不得担任评审小组组长。

- 6.1.5采购人委派的纪检监察人员进入评审现场不得超过2人，其他无关人员不得进入评审现场。

- 6.2对投标文件的初审

- 6.2.1 评审小组将审查递交的投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否齐全、有无计算错误、文件签署是否齐全及验证保证金。

- 6.2.2 在详细评审之前，评审小组要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

（1）实质上响应的投标文件是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

（2）重大偏离或保留系指采购货物与服务的质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、应当交纳保证金的投标人未提交保证金或金额不足的；

B、投标文件未按招标文件的规定密封、签署、盖章的；

C、报价有效期不足的；

D、采购货物和/或服务承诺等不满足招标文件中的相关要求和超出采购人可接受的偏差范围的；

E、未按照招标文件规定报价的；

F、不符合招标文件中有关分包、转包规定的；

G、投标文件附有采购人不能接受的条件；

H、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

（3）重大偏离不允许在递交文件截止后修正，但评审小组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

（4）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评审小组将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。并及时告知有关投标人。

- 6.2.3 初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

- （1）如果正本与副本不一致，以正本为准。

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

（4）对存在细微遗漏的投标文件，应按照同包次投标人中最高报价进行补齐。

（5）调整后的数据应对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

6.2.4 评审小组对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

6.2.5投标文件的澄清：

评审小组有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式并由评审小组专家签字。

a）投标人必须按照评审小组通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评审小组可拒绝该投标。

b）如评审小组一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评审小组有权通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评审小组取得一致意见后，可拒绝该投标。

- 6.3 对投标文件的详细评审：

- 6.3.1 评审小组只对实质上响应招标文件的应答进行评审和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和成交条件详见招标文件第三章“评标标准”。

- 6.3.2 评审应严格按照招标文件规定和评审细则、方法和中标条件进行，投标人可对任何擅自改变评审标准、方法和成交条件的行为进行质疑或投诉。

- 6.4. 确定中标人：

- 6.4.1评审小组应当从质量、价格和服务均能满足采购文件实质性响应要求的投标人中，按照最大满足采购人需求的投标人排序并编写评审报告。

- 6.4.2 采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人，依次类推。

- 6.4.3 采购代理机构将在开标结束后2个工作日内将评审报告送达采购人。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选人中确定中标人，也可以书面授权评审小组直接确定中标人。采购人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的第一名中标候选人为中标人。

- 采购人或者采购代理机构应当在中标人确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向中标人发出中标通知书，并将招标文件随中标结果同时公告。

- 6.5. 开标过程保密

- 6.5.1 开标过程中，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授予意向等，均不得向投标人或其他与评审无关的人员透露。

- 6.5.2 在评审期间，投标人企图影响采购人、采购代理机构或评审小组的任何活动，将导致评审被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

- 6.6 采购人宣布取消招标的权利

- 出现下列情况之一时，采购人有权宣布取消投标，并将理由通知所有投标人：

- （1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （2）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- （3）因重大变故，采购任务取消的。

## 七、签订合同

- 7.1 中标通知：

- 7.1.1 中标人确定后，采购代理机构将以书面形式向中标人发出成交通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

- 7.1.2 采购代理机构同时向其他投标人发出未成交通知，采购代理机构对未成交的投标人不作未成交原因的解释。

- 7.1.3 中标通知书是合同的组成部分。

- 7.2 签订合同：

- 7.2.1 自中标通知书发出30日内，中标人应按招标文件规定的时间、地点与采购人洽商并签订政府采购合同。

- 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 7.2.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

- 7.2.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同。

## 八、采购代理服务费

- 代理服务费：

中标方须向采购代理机构按如下标准和规定交纳代理服务费：

（1）代理服务费以招标代理合同签订的价格为准收取。

（2）在递交投标文件时投标人应向采购代理机构送交代理服务费承诺书，在领取中标通知书时，一次性向采购代理机构缴清。

## 九、处罚、询问和质疑

9.1. 发生下列情况之一，投标人的保证金将不予退还，并被列入不良记录名单，投标人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

（1）递交投标文件截止后在报价有效期内，投标人撤回其投标文件；

（2）中标人未按本招标文件规定签约；

（3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（4）投标人其它未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

- 9.2. 投标人有权就投标程序或签订合同的事宜提出质疑：

- 9.2.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

- 9.2.2招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。若投标人认为其投标未获公平评审或招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑并要求答复。

- 9.2.3采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及招标制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。

- 9.2.4质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

- 9.2.5投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

## 十、保密和披露

- 10.1 保密和披露：

- 10.1.1 投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三人外传。

10.1.2 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评审有关的人员披露。

10.1.3 采购代理机构有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，须事先征求采购人的同意但无须征求成交中标人同意而披露关于已订立合同的资料、中标人的名称及地址、中标货物及服务的有关信息以及合同条款等。

## 十一、规避专利、版权纠纷

投标人应保证其货物的制造、使用、买卖以及有关文件等没有违反有关专利和版权的规定。

## 十二、违约责任

详见第五章政府采购合同文本“第二部分合同一般条款”。

# 评标标准

- 符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 是否合格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标单位1 | ... |  |  |  |  |
| 1 | 内容完整、资格证明文件齐全、有无计算错误；是否按招标文件的规定密封、签署、盖章 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 按照招标文件要求缴纳投标保证金 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 报价有效期90天（从递交投标文件截止日起计算） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 采购货物和/或服务承诺等是否满足招标文件中的相关要求或超出采购人可接受的偏差范围 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标报价投标人的投标报价高于最高投标限价 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 分包、转包是否符合招标文件中有关分包、转包规定 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标文件中是否附有采购人不能接受的条件 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 是否存在不符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 说明: 1.合格打“√”, 不合格打“×”。2.有一项内容不合格，综合评定为不合格。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 一、商务评分标准

| 序号 | 评分内容 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 16 | 投标人从2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担的全国县级及以上相关部门委托的环境空气质量自动监测站运维服务（已运维至少3个月且运维范围至少包括SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标分析仪），每运维1个站点得0.5分，最高不超过16分。 注： 1）投标人在同一个站点多次承担运维服务的，按一个站点计算。 2）须提供业绩清单、运维合同、发票及合同甲方出具的服务证明文件等证明材料，否则不予认可。 ①业绩清单包括但不限于运维项目名称、合同委托方单位名称、合同签订时间、联系人及电话、服务地所在省市、运维站点数量、运维服务时间（区间）、证明材料在投标文件中对应页码等。 ②运维合同需包括但不限于合同首页、主要内容页、签章页、签订日期页等的复印件。 ③合同发票（提供一张对应发票即可，发票开具日期应在合同执行期内）复印件。 ④每个业绩须同时提供合同甲方的服务证明，证明内容包括运维站点数量、运维项目名称、站点名称、运维起止时间，并加盖合同甲方公章（原件或复印件均可）。 3）投标人须同时提供项目所在省（含自治区、直辖市）省级及以上相关管理或监测机构出具的证明文件原件，否则不予认可。 4）相关格式见附件2-5，未能按招标文件要求提供以上业绩证明材料或证明材料不完整的业绩不予认可。 |
| 2 | 投标文件编制质量 | 2 | 1、投标文件编制质量高、目录准确、有应答索引，双面打印，得1分，否则不得分； 2、业绩统计准确，得1分，否则不得分。 |
| 3 | 对招标文件的响应程度 | 3 | 投标文件应对招标文件全部商务（包括合同）、技术要求进行响应。商务部分应明确是否偏离，技术部分应提供相关方案并逐项作答。 完全响应得3分；每缺少一项内容或对招标文件负偏离或该部分内容响应不完全扣1分，扣完为止。 |
| 4 | 无破坏计算机信息系统犯罪行为，未被省级环境保护部门通报或约谈 | 5 | 投标人员工（包括但不限于法定代表人、高管人员、项目负责人员、实施人员及其他员工等，员工的认定以违法行为发生当时劳动合同、聘任合同存续为准）自2020年1月1日至今在环境监测服务活动中，未发生下述行为：违反《最高人民法院最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条，经法院判决触犯破坏计算机信息系统罪。未出现因运维空气自动站存在重大问题被国家、各省级环境保护部门通报或约谈。满足得5分，否则得0分。 注：投标人须按附件2-12的格式提交声明函，否则得0分。 |
| 小计 |  | 26 |  |

## 二、技术评分标准

| 序号 | 评分内容 |  | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术保障能力情况 | 运维设备配置情况 | 6 | 考核投标人运维设备（例如维护所需的备件、耗材）配置情况，对各投标人进行横向比较。（监测设备参照市场通用型号提供） 配置种类齐全合理，选型先进可靠，完全能满足对应站点运维需要，得4-6分；（4分≤分值≤6分） 配置的运维设备种类和功能水平基本满足运维需求，得1-4分；（1分≤分值＜4分） 配置的种类及选型与运维需求存在较大偏差或未按要求提供配置清单，得0分。 注： 1）须提供运维设备配置清单（包括但不限于设备种类、数量、品牌、价格、来源等），运维设备配置须以区域为单位逐一提供（格式见附件2-13-1），否则不予认可。 2）投标人为设备生产厂家的须提供库存设备清单；设备为已购买的须提供购置发票复印件和采购合同复印件；设备未购买的须与生产厂家签订供货协议或意向性供货协议，并提供协议复印件；否则不予认可。 3）不满足上述备注中任一要求的，本项得0分。 |
|  |  | 备机配置情况 | 4 | 考核投标人备机配置情况，备机包含监测设备、数采设备等。 要求备机数量为4个站点配备一套备机，配置种类齐全合理，选型先进可靠，能满足对应站点运维需要，得3-4分；（3分≤分值≤4分） 配置的备机功能基本满足运维需求，得1-3分；（1分≤分值＜3分） 配置种类及选型与运维需求存在较大偏差或未按要求提供配置清单，得0分。 注： 1）须提供备机配置情况清单（包括但不限于备机种类、数量、品牌、型号、价格、来源、原理等）、适用性检测证书(非甲烷总烃无需适用性检测证书)。（格式见附件2-13-2） 2）投标人为仪器设备生产厂家的须提供库存设备清单；仪器设备为已经购买的须提供购置发票和采购合同复印件；仪器设备未购买的须与生产厂家签订供货协议或意向性供货协议，并提供协议复印件；否则不予认可。 3）投标人提供备机监测原理满足国家要求，气态污染物监测仪必须使用点式仪器（其中SO2监测仪为紫外荧光法、NO2监测仪为化学发光法、O3监测仪为紫外吸收法、CO监测仪为红外吸收法），PM10和PM2.5颗粒物监测仪必须使用动态加热的β射线法。 4）不满足上述备注中任一要求的，本项得0分。 |
| 2 | 运行维护措施及应急预案 | 运维措施 | 6 | 运维措施应系统全面反映本项目运维工作，包括制定规章制度、具体日常维护、定期巡检和故障维修等措施的情况。考核投标人投标文件所提供运维措施。 是否制定了详细且严谨的规章制度；是否提供了详细具体的日常维护方案、定期巡检方案和故障维修方案，方案合理可行，实操性强，完全满足采购需求，得4-6分；（4分≤分值≤6分） 制定并提供了规章制度、日常维护、定期巡检和故障维修方案，但内容较为粗略方案或可操作性较差，得1-4分；（1分≤分值＜4分） 未提供明确运维措施或所提供运维措施不满足要求得0分。 注：投标人应按附件2-13-3的格式提供汇总表，否则本项得0分。 |
|  |  | 监测设备标准化操作规程 | 6 | 考核投标人投标文件所提供的监测设备标准化操作规程与项目的适用性。 依据本招标文件要求的各种运维工作，针对拟运维区控监测站内全部设备编制了全面详细的监测设备标准化操作规程，得4-6分；（4分≤分值≤6分） 针对部分设备编制了较为详细的监测设备标准化操作规程，得1-4分；（1分≤分值＜4分） 未编制或者仅对标准化操作规程简单描述，得0分。 注：投标人应按附件2-13-4的格式提供汇总表，否则本项得0分。 |
|  |  | 异常数据判断与处理 | 6 | 考核投标人投标文件所提供的异常数据判断与处理方案与项目的适用性。 对采购需求理解准确，提供了多种具体可行的 异常数据判断方法，系统地阐述判断方法和依据，提出切实可行的问题核查方法及处理措施，并制定完善的工作流程图，能完全满足采购需求，得4-6分；（4分≤分值≤6分） 提供了异常数据判断的几种方法，阐述了判断依据，提出问题核查方法及处理措施，制定工作流程图，基本满足采购需求，得1-4分；（1分≤分值＜4分）； 未提供方案或所提供方案不满足要求得0分。 注：投标人应按附件2-13-5的格式提供汇总表，否则本项得0分。 |
|  |  | 应急预案 | 6 | 考核投标人投标文件提供的应急预案，判断其对运营期间出现的严重影响系统运行和数据质量的重大问题，是否具备有效的预防和应急措施。 对运维工作理解准确，对应急工作进行了合理规划并制定可行计划，同时根据招标文件技术要求，列出各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，系统地阐述判断和解决方法，制定完善的工作流程，能完全满足采购需求，能较好应对可能的突发情况，得4-6分；（4分≤分值≤6分） 列出几种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，系统地阐述判断和解决方法，基本满足采购需求，能应对部分突发情况，得1-4分；（1分≤分值＜4分）； 未提供方案或所提供方案不满足要求得0分。 注：投标人应按附件2-13-6的格式提供汇总表，否则本项得0分。 |
| 3 | 质量保证与质量控制 | 质控体系建设 | 10 | 投标人应建立完善的质量保证和质量控制体系，制定相应质控措施。考核投标文件相应内容与项目的适用性。 1、质量保证与质量控制体系完善，并对应制定了详实可行的质控措施，完全符合采购需求，高效保证运维质量得4-6分；（4分≤分值≤6分） 基本建立了质量保证与质量控制体系，有一定的质控措施，得1-4分；（1分≤分值＜4分）； 未提供相关内容得0分。 2、提供的标准物质或样品的管理、验收和期间核查等方案详实，科学合理、针对性强，能完全满足本项目采购需求得3-4分；（3分≤分值≤4分） 提供了相关方案，有一定的针对性，基本符合本项目采购需求，得1-3分；（1分≤分值＜3分）； 方案不合理或未提供方案得0分。 注： 1）第1项内容格式自拟； 2）投标人应按附件2-13-7的格式提供汇总表，否则第2项得0分。 |
|  |  | 质控样品和设备配备 | 5 | 考核投标人提供的质控样品和设备配置。 配置种类齐全合理，选型先进可靠，完全能满足对应站点运维需要，得3-5分；（3分≤分值≤5分） 配置种类和功能水平基本满足采购需求，得1-3分；（1分≤分值＜3分）； 配置种类及选型与采购需求存在较大偏差或未按要求提供配置清单，得0分。 注： 1）须提供质控样品和设备配置情况清单（包括但不限于品牌、型号、数量、用途、来源。（格式见附件2-13-8） 2）投标人为仪器设备生产厂家的须提供库存设备清单；仪器设备为已经购买的须提供购置发票和采购合同复印件；仪器设备未购买的须与生产厂家签订供货协议或意向性供货协议，并提供协议复印件；否则不予认可。 3）不满足上述备注中任一要求的，本项得0分。 |
| 4 | 机构和人员车辆保障 | 质控实验室 | 4 | 考核投标人质控实验室配置情况，包括机构数量、环境条件和设备等。 投标人所提供的质控实验室不少于本包件所含（市、州或地区）份数量，覆盖面广，实验设备配置种类齐全，选型合理，环境条件能够满足环境监测运维管理要求，得3-4分；（3分≤分值≤4分） 投标人提供部分质控实验室，但未达到本包件所含省份数量，实验设备配置种类及选型基本满足运维需求，得1-3分；（1分≤分值＜3分）； 未提供相关内容或不满足要求的得0分。 注： 1）质控实验室包括自有的或租赁的或与其它单位合作的实验室。实验室应提供所在省市、详细地址、联系人及电话。（格式见附件2-13-9） 2）投标人须按实验室分别提供设备配备清单。（格式见附件2-13-9） 3）自有的应提供证明房屋使用情况的房产证或租房合同（租房的须同时提供支付租房合同费用的发票）；实验室为租赁的应提供租赁协议或意向性租赁协议；合作的应提供合作协议或意向性合作协议。 4）不满足上述备注中任一要求的，本项得0分。 |
|  |  | 运维办事处 | 2 | 运维办事处应覆盖本包各区域，环境条件基本能够满足环境监测运维管理要求。 满足得2分，否则得0分。 注： 1）投标人须提供运维办事处汇总表，否则本项不得分。（格式见附件2-13-10） 2）运维办事处为投标人自有或承诺设立的。自有的须提供房产证或租房合同（租房的须同时提供支付租房合同费用的发票）；承诺设立的须提供承诺函并加盖投标人公章。 |
|  |  | 人员配置 | 2 | 项目经理具备高级及以上技术职称，有5年及以上环境空气自动监测站运维经验，且承诺项目经理服务期内专职投入本项目。 项目团队中骨干人员（不含项目经理）不得少于5人，骨干人员具备本科及以上学历，且工作满3年。投标人须承诺骨干人员在履约期间未经采购人许可不得更换。完全满足上述要求得2分，否则得0分。 注： 1）须按招标文件要求提供人员列表及主要人员简历。（格式见附件2-7） 2）须提供项目经理职称以及社保部门出具的2022年1月至12月在投标人处连续缴纳社保的凭证复印件及三年内专职投入本项目的承诺书，加盖投标人公章。 3）须提供骨干人员学历证书及社保部门出具的2022年1月至12月在投标人处连续缴纳社保的凭证复印件及骨干人员在履约期间未经采购人许可不得更换的承诺书，加盖投标人公章。 4）不满足上述备注中任一要求的，本项得0分。 |
|  |  |  | 5 | - 运维人员配置数量，配备的专业技术人员数量与日常维护的站点数量比值高于1/2，且具备3年运维经验人员运维人员占总运维人员比例超过50%得1分，超过75%得2分，否则不得分。比值低于1/2的，不再考察人员持证情况，得0分。 2、根据所配置的专业技术人员中2018年10月1日至今取得省级及省级以上相关部门颁发的空气自动监测培训合格证或上岗证人数，每人得0.1分，最高不超过3分。 注： 1）须提供拟投入本项目运维人员清单，否则本项不得分。（格式见附件2-7） 2）持证人员须提供证书复印件以及社保部门出具的2022年1月至12月在投标人处连续缴纳社保的凭证并加盖投标人公章，否则不予认可。 |
|  |  | 车辆保障 | 2 | 根据投标人运维车辆配置计划，车辆配置数量与站点数量比值高于1/4（含）的得2分，否则得0分。 注： 1）须提供车辆配置清单，否则本项不得分。（格式见附件2-13-11） 2）配置表中车辆可以为自有车辆，也可以为租赁车辆。 |
| 小计 |  |  | 64 |  |

## 三、价格评分标准

价格得分的计算：

本项目价格权重为：10分

投标人报价得分的计算采用低价优先法，按如下公式进行计算：

投标人报价得分=（满足招标文件要求且投标价格最低的投标人评标价/投标人评标价）×价格权重

注：本章所有打分分值小数位按四舍五入保留两位计算。

# 第四章  技术需求书

一、项目说明

全区103个区控空气站和16个非甲烷总烃站的运行维护（空气自动站内仪器设备及站房等固定资产仍属于空气自动站所在地生态环境部门），包括站点所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集服务与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，承担站房租赁与维护、电力和网络通讯费用。工作应接受自治区生态环境厅、自治区生态环境监测总站、自治区驻地（州、市）生态环境监测站的质量检查和考核，确保站点各项监测仪器正常稳定运行并与国家、自治区生态环境部门联网正常。

1-4包分包情况表

| 分包 | 区域 | 地州 | 区县 | 点位 | 自动站个数 | 小计（万元） | 分包最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | 伊犁州、阿勒泰地区、塔城地区 | 阿勒泰地区 | 青河县 | 环保局 | 1 | 326 | 354.125 |
|  |  |  | 富蕴县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 布尔津县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 吉木乃县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 福海县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 哈巴河县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  | 塔城地区 | 裕民县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 托里县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 额敏县 | 政府大院 | 1 |  |  |
|  |  |  | 和布克赛尔县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  | 伊犁州 | 尼勒克县 | 卫计委 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 县二中 | 1 |  |  |
|  |  |  | 巩留县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 察布查尔锡伯自治县 | 广播电台 | 1 |  |  |
|  |  |  | 昭苏县 | 敬老院 | 1 |  |  |
|  |  |  | 伊宁县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 伊宁市 | 伊宁园区中小微企业孵化园 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 孵化基地 | 1 |  |  |
|  |  |  | 霍尔果斯市 | 市中心 | 1 |  |  |
|  |  |  | 霍城县 | 配套园区管委会 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 新源县 | 新源镇人民政府 | 1 |  |  |
|  |  |  | 特克斯县 | 县五小 | 1 |  |  |
|  |  | 总计 |  |  | 23 |  |  |
|  |  | 城市非甲烷总烃站清单 |  |  |  |  |  |
|  |  | 阿勒泰地区 | 阿勒泰 | 阿勒泰地区生态环境局 | 1 | 28.125 |  |
|  |  | 塔城地区 | 塔城市 | 东门外小游园 | 1 |  |  |
|  |  | 伊犁州 | 伊宁市 | 州生态环境局伊宁市分局 | 1 |  |  |
|  |  | 总计 |  |  | 3 |  |  |
| 第2包 | “乌-昌-石”、“奎-独-乌”区域、博州、吐鲁番市 | 乌鲁木齐市 | 沙依巴克区 | 西山雅山新天地 | 1 | 562 | 627.625 |
|  |  |  |  | 农科所对照站 | 1 |  |  |
|  |  |  | 天山区 | 大湾站 | 1 |  |  |
|  |  |  | 高新区 | 舒心园 | 1 |  |  |
|  |  |  | 新市区 | 北京北路站 | 1 |  |  |
|  |  |  | 经济技术开发区 | 七十四中学 | 1 |  |  |
|  |  |  | 米东区 | 府前路 | 1 |  |  |
|  |  |  | 头屯河区 | 一号台地小微企业园 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 白鸟湖站 | 1 |  |  |
|  |  |  | 甘泉堡经开区 | 甘泉堡园区空气质量自动监测站 | 1 |  |  |
|  |  |  | 水磨沟区 | 南湖广场 | 1 |  |  |
|  |  | 昌吉州 | 吉木萨尔县 | 体育场 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 县公园 | 1 |  |  |
|  |  |  | 奇台县 | 人民公园 | 1 |  |  |
|  |  |  | 木垒县 | 丽景小区 | 1 |  |  |
|  |  |  | 昌吉高新技术开发区 | 智慧公园 | 1 |  |  |
|  |  |  | 准东经济技术开发区 | 管委会站 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 古海温泉站 | 1 |  |  |
|  |  |  | 玛纳斯县 | 政务中心 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 旱卡子滩 | 1 |  |  |
|  |  |  | 呼图壁县 | 世纪园 | 1 |  |  |
|  |  |  | 阜康市 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 文博中心 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 褚家湾 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 天池对照站 | 1 |  |  |
|  |  | 博州 | 精河县 | 县八角楼 | 1 |  |  |
|  |  |  | 温泉县 | 供排水公司 | 1 |  |  |
|  |  |  | 博乐市 | 金三角自来水厂 | 1 |  |  |
|  |  |  | 阿拉山口 | 金港社区联合办公楼 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 建设局 | 1 |  |  |
|  |  | 吐鲁番市 | 鄯善县 | 文化广场 | 1 |  |  |
|  |  |  | 托克逊县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  | 乌市 | 乌苏市 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  | 沙湾 | 沙湾县 | 第五小学 | 1 |  |  |
|  |  | 奎屯 | 奎屯市 | 华新公司 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 市政府站 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 开发区一水厂 | 1 |  |  |
|  |  | 总计 |  |  | 37 |  |  |
|  |  | 城市非甲烷总烃站清单 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乌鲁木齐市 | 石化 | 1 | 65.625 |  |
|  |  |  | 昌吉市 | 健康公园 | 1 |  |  |
|  |  |  | 博乐市 | 博州环境监测站 | 1 |  |  |
|  |  |  | 吐鲁番市 | 吐鲁番市环境小区 | 1 |  |  |
|  |  |  | 奎屯市 | 奎屯市政府 | 1 |  |  |
|  |  |  | 独山子区 | 独山子区三中 | 1 |  |  |
|  |  |  | 克拉玛依 | 润福小区 | 1 |  |  |
|  |  | 总计 |  |  | 7 |  |  |
| 第3包 | 哈密市、阿克苏地区、巴州区域 | 哈密市 | 巴里坤县 | 巴里坤站 | 1 | 287 | 315.125 |
|  |  |  | 伊吾县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  | 巴州 | 和静县 | 人民公园 | 1 |  |  |
|  |  |  | 轮台县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 若羌县 | 楼兰生态广场 | 1 |  |  |
|  |  |  | 且末县 | 农业局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 和硕县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 尉犁县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 焉耆县 | 给排水公司 | 1 |  |  |
|  |  |  | 博湖县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  | 阿克苏地区 | 拜城县 | 少年宫 | 1 |  |  |
|  |  |  | 温宿县 | 故墨广场站 | 1 |  |  |
|  |  |  | 乌什县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 阿瓦提县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 柯坪县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 库车县 | 园艺场警务站 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 气象局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 沙雅县 | 气象局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 新和县 | 农机局 | 1 |  |  |
|  |  | 总计 |  |  | 19 |  |  |
|  |  |  | 城市非甲烷总烃站清单 |  |  |  |  |
|  |  |  | 哈密市 | 哈密市环境监测站 | 1 | 28.125 |  |
|  |  |  | 阿克苏市 | 阿克苏地区生态环境局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 库尔勒市 | 巴州生态环境局 | 1 |  |  |
|  |  | 总计 |  |  | 3 |  |  |
| 第4包 | 南疆三地州区域 | 和田地区 | 于田县 | 农机局 | 1 | 364 | 392.125 |
|  |  |  |  | 龙湖湿地公园 | 1 |  |  |
|  |  |  | 策勒县 | 团结广场 | 1 |  |  |
|  |  |  | 民丰县 | 团结广场 | 1 |  |  |
|  |  |  | 墨玉县 | 县委 | 1 |  |  |
|  |  |  | 和田县 | 巴格其镇中学 | 1 |  |  |
|  |  |  | 洛浦县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 皮山县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  | 喀什地区 | 喀什市 | 特区高级中学 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 深圳产业园 | 1 |  |  |
|  |  |  | 疏附县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 疏勒县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 英吉沙县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 泽普县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 麦盖提县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 岳普湖县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 巴楚县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 塔什库尔干县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 莎车县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 叶城县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 伽师县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  | 克州 | 阿合奇县 | 保健站 | 1 |  |  |
|  |  |  | 阿克陶县 | 质监局 | 1 |  |  |
|  |  |  | 乌恰县 | 环保局 | 1 |  |  |
|  |  | 总计 |  |  | 24 |  |  |
|  |  |  | 城市非甲烷总烃站清单 |  |  |  |  |
|  |  |  | 阿图什市 | 克州生态环境局综合大楼 | 1 | 28.125 |  |
|  |  |  | 喀什市 | 东城区小亚郎湿地公司 | 1 |  |  |
|  |  |  | 和田市 | 和田市北京工业园区 | 1 |  |  |
|  |  | 总计 |  |  | 3 |  |  |

三、运维技术要求

（一）机构、人员、车辆、设备配备要求

1. 区控城市站站房的场地租赁费、站房租赁费、电费和通讯费，以及站房基础设施、电力设施、通讯设施和防雷设施的日常维护费全部由运维单位承担，并包含在本项目投标报价中。

2. 运维单位应在伊犁州、塔城地区、阿勒泰地区区域，“乌-昌-石”、“奎-独-乌”、博州、吐鲁番市区域，哈密市、巴州、阿克苏地区区域，南疆3地州区域等四个区域内至少设立1个运维技术支持机构，支持机构应包括运维办事处和质控实验室。质控实验室所在城市应向自治区生态环境监测总站备案。质控实验室对监测仪器和设备进行量值传递、校准和性能审核，并对检修后的监测仪器和设备进行校准和性能测试。

质控实验室基本要求：

实验室大小应能保证操作人员正常工作。

应采用密封窗结构，并设置缓冲间，防止灰尘和泥土带入实验室。

应安装温度和湿度控制设备，使实验室温度控制在25℃±5℃范围内，相对湿度控制在80%以下。

供电电源电压为220V，电压波动不能超过±10%。实验室供电系统应配有电源过压、过载和漏电保护装置，实验室要有良好的接地线路，接地电阻≤4Ω。

应配置良好的通风设备和废气排出口，保持室内空气清洁。

应至少配备质控用常规六参数监测仪、零气发生器、多参数动态校准仪、质控用标准气体、2台臭氧传递标准、标定用流量计。

3. 运维单位应保证配备的专业技术人员数量与其负责日常维护的站点数量比值不低于1/2，从事空气自动站运维工作满3年以上的技术人员占总运维技术人员的比例不少于50%。一旦自治区发布某个市（县）出现新冠疫情，运维单位应立刻增加运维力量，确保14地（州、市）人民政府（行政公署）所在城市均有至少1名运维人员负责该地（州、市）空气站运维工作。

4. 中标的运维单位应选派至少1名专职工作人员在自治区生态环境监测总站进行区控城市站的运维管理。且每个单位选派的专职工作人员至少有1名具备理工类相关专业的本科以上学历。在自治区总站进行区控城市站运维管理的工作人员应接受自治区总站管理，总站有权要求运维单位撤换不符合运维管理要求的工作人员。运维单位应按自治区生态环境监测总站要求承担必要的运维服务场地和相关办公设备、办公用品的费用。

运维单位实施区控城市站日常运维及管理的工作人员均应遵守总站制定的《国家环境空气质量监测网城市站运维人员行为准则（试行）》（总站气字〔2018〕354号）。

针对上述内容，投标人须按要求提供承诺函并加盖公章（格式自拟）。

5. 运维单位应保证配备的专用巡检车辆数量与负责日常维护的站点数量比值不低于1/4。

6. 运维单位需要配备必要的质量控制设备：每个站点配备标准气体，标准气体须为生态环境部标样所或中国计量院生产的有证标准样品或物质；每4个站点配备1套流量计、一级压力计、一级温度计和一级湿度计。（已经购买质控设备的须提供购置发票或采购合同复印件；未购买质控设备的须与生产厂家签订了供货协议或意向性供货协议，并提供协议复印件）

7. 每个运维单位须为负责运维的区域配置备机，备机数量至少每4个站点配备1套备机（备机监测原理须与原机匹配，包括六参数仪器、非甲烷总烃自动监测仪），且提供的备机须通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测。须提供备机配置情况清单（包括但不限于备机种类、数量、品牌、型号、价格、来源、原理等）、适用性检测证书。投标人为监测仪器生产厂家的须提供用于区控城市站和非甲烷总烃站运维工作的库存设备清单；已经购买的须提供购置发票和采购合同复印件；未购买备机的须与生产厂家签订供货协议或意向性供货协议，并提供协议复印件。中标后2个月内，备机应按照相关标准进行验收并向自治区生态环境监测总站备案。

每个运维单位须至少配置子站工控机、子站VPN设备、零气发生器和动态校准仪各2套。

8. 运维单位须承诺中标后2个月内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，则应使用经权威机构检定合格的），严禁使用未经权威机构检定合格或劣质备品备件和耗材。各区控城市站主要仪器设备的品牌、型号等信息，具体见本需求书。（须按附件1-5，2-13格式提供承诺函及仪器设备、耗材和备件并加盖公章）。

9. 运维单位不得擅自改变站点网络传输方式；如站点具备必要的网络传输的硬件条件，运维单位应至少按照10M以上的上行带宽支付网络传输费用。

10. 运维单位应至少在每个城市配备专用仪器维护维修工具。

11. 当运维单位因故无法正常履约对相应区控城市站或非甲烷总烃站进行运维时，按照合同违约处理。

12. 中标后，承诺按照自治区生态环境厅或自治区生态环境监测总站要求开展区控城市站和非甲烷总烃站运维交接工作。

13. 中标后，应无条件接受自治区生态环境厅对承诺内容的检查。（须按附件1-5格式提供承诺函并加盖公章）

（二）运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

1. 区控城市站和非甲烷总烃站的日常运行维护；

2. 区控城市站和非甲烷总烃站负责运维的的日常质量管理；

3. 区控城市站和非甲烷总烃站负责运维的的日常安全管理；

4. 区控城市站和非甲烷总烃站监测数据的日常审核、上报；

5.	区控城市站和非甲烷总烃站的仪器设备维护保养及故障维修；

6.	区控城市站和非甲烷总烃站其他相关辅助设备设施的维护、保养、维修。

7.	区控城市站和非甲烷总烃站数据采集及传输系统的维护及维修，保障区控城市站和非甲烷总烃站与地市级监测站、自治区生态环境监测总站、国家环境监测总站通讯正常。涉及开发的数采软件的技术问题可报告自治区生态环境监测总站协调解决。

8.	根据工作需要按季度开展运维区域内所有区控城市站PM10与PM2.5自动监测的手工比对；

9.	当仪器出现故障不能及时修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，因乙方原因致使仪器发生故障或损坏的，乙方应当照价赔偿。（价格以重新采购的市场价确定）

10.当仪器故障或损坏导致不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告总站。因乙方原因致使仪器发生故障或损坏的，乙方应当照价赔偿。（价格以重新采购的市场价确定）

11.仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告自治区生态环境厅，自治区生态环境厅视情况决定是否需要重新组织各地采购仪器开展监测。自治区生态环境厅确定需重新采购仪器开展监测的，运维时间顺延，运维费用不做调整。

12. 当点位需要新增、撤销、变更时，由所在地城市生态环境部门按照点位管理程序向自治区生态环境厅报批。涉及站点迁移的，运维单位应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

13.签订运维合同4个月内，运维单位需按照《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则（试行）》（环办监测函[2017]290号）有关要求完成运维区控城市站监测设备的一次预防性维护工作。

（三）运维工作目标

运维期间，运维单位应按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。

运维单位确保提供及时、准确、有效的监测数据，区控城市站和非甲烷总烃站的运行质量应达到以下指标：

1.所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求，非甲烷总烃有效监测数据也按照以上规定判定有效性（每日至少有20个小时平均浓度，每月至少有27个日平均浓度，每年至少有324个日平均浓度）。

2.各项指标数据获取率达到95%（以小时值计）以上；

3.各项指标数据质控合格率达到80%（以小时值计）以上；

4.运维任务完成率100%；

5.异常情况处理率100%。

（四）运维工作要求

运维单位应遵守生态环境部、中国环境监测总站、自治区生态环境厅、自治区生态环境监测总站关于城市站和非甲烷总烃站运行管理的各项规定。如运维期间生态环境部、中国环境监测总站、自治区生态环境厅、自治区生态环境监测总站出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

1.运维工作一般要求如下：

（1）	保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

（2）	保持站房外20m以内的环境清洁；

（3）	检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行;

（4）	保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

（5）	指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

（6）	定期检查消防和安全设施；

（7）	每次维护后做好系统运行维护记录；

（8）	进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

（9） 保证站点的网络安全，定期进行病毒库更新并承担运维期内网络安全升级费用。

（10）中标单位与自治区生态环境厅签订运维合同半年内，运维单位需完成所有环境空气自动监测站气态污染物监测设备的第一次量值溯源工作（运维单位需采用专用臭氧校准仪作为标准传递设备，不得采用臭氧分析仪、动态校准仪等中间设备）。

2.每日工作内容如下：

每天上午和下午两次远程查看区控城市站和非甲烷总烃站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

（1）	判断系统数据采集与传输情况；

（2）	根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

（3）	发现监测数据异常，应立即通知总站，在每日6时～23时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；

（4）	发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应的运维工作；

（5）	根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

（6）	每日检查数据是否及时上传至地市级监测站、省级监测站和国家总站并正常发布，发现数据断网及时恢复。

（7）	运维单位对区控城市站和非甲烷总烃站监测数据进行审核，并将审核数据按时提交自治区生态环境监测总站。

每日14时前完成区控城市站和非甲烷总烃站前日各站点原始小时值的审核，报送地州站复核，自治区生态环境监测总站确认。对复核不通过的数据，需于第2日14时前再次审核后上报。再次审核报送的数据仍未通过复核的，以自治区总站最终确认结果为准。当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的，可顺延1日审核报送，最多顺延2日。

每月1日14时前，完成上月所有实时监测数据的在线审核，报送地州站复核，自治区生态环境监测总站确认。对复核不通过的数据，于1日18时前再次报送报送地州站复核，自治区生态环境监测总站确认。再次审核报送的数据仍未通过复核的，以自治区生态环境监测总站最终确认结果为准。

对于未能在规定时间内按时完成审核的数据，须于数据产生1周内，以正式文件形式向自治区生态环境监测总站总站报送书面审核结果及未能按时完成审核的原因。

3.每周工作内容如下：

每周至少巡视区控城市站和非甲烷总烃站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

## 区控城市站：

（1）	查看区控城市站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

（2）	检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。

（3）	检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

（4）	检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；

（5）	对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修。

（6）	按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护。

（7）	检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

（8）	检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

（9）	检查区控城市站的通讯系统，保证区控城市站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件。

（10）	对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

（11）	检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，至少每2周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

（12）	在冬、夏季节应注意区控城市站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

（13）	应及时清除区控城市站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

（14）	应经常检查避雷设施是否可靠，区控城市站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行。

（15）	检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

（16）	每周对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查。

（17）	每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。

（18）	每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向总站汇报。

（19）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

非甲烷总烃站：

（1）查看氢气发生器运行是否正常，氢气发生器硅胶是否更换，氢气发生器是否补充纯水；零气发生器过滤耗材是否需要更换。

（2）自动监测系统检查

1）系统参数检查。阀箱温度（℃）、系统内部温度（℃）、载气压力、FID温度（℃）、FID信号进行检查。

2）硬件参数。对采样管路凝水、系统气密性、除水模块、气体发生器、载气净化模块、阀膜、色谱柱状态进行检查

（3）自动监测系统质控

1）零气空白检查

在环境空气分析结束后进行一次零气空白检查，应低于方法检出限且低于50nmol/mol，零气空白检查不合格时应对其进行校准。

2） 单点质控检查

在零气空白检查结束后通入一次单点标准气体，标准气体浓度选择满量程80%浓度。响应浓度与标准气体的相对误差应小于等于± 5%，单点质控检查不合格时应对其进行校准。

4.每月工作内容如下：

（1）	清洗PM10及PM2.5采样头，检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件。

（2）	检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准。

（3）	每月对数据和运维记录进行备份。

5.每季度工作内容如下：

## 区控城市站：

（1）	采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

（2）	对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修；

（3）	采用臭氧传递标准对区控城市站臭氧工作标准进行标准传递；

（4）	检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。

非甲烷总烃站：

（1）标准曲线绘制

绘制标准曲线前，应进行零气空白检查，空白合格时进行标准曲线绘制。标准曲线校准序列至少包含5个浓度点，通入不同浓度甲烷丙烷混合标准气体，以甲烷/非甲烷总烃/总烃浓度为横坐标，以其对应的响应值（峰面积或峰高）为纵坐标，绘制甲烷/非甲烷总烃/总烃的校准曲线，校准曲线的相关系数 R2 ≥0.999。

（2）动态校准仪流量测试

对动态校准仪进行大小流量检查，要求对零气最大流量50%和标气流量50%进行检查，误差在3%以内，否则进行校准。

6.每半年工作内容如下：

## 区控城市站：

（1）	对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

（2）	振荡天平法颗粒物仪器每半年更换一次主路过滤器滤芯、旁路过滤器滤芯和气水分离器滤芯，污染较重时应及时更换滤芯；

（3）	更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

（4）	对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。

（5）	对能见度仪器进行校准；

（6）	检查和校准气象五参数设备。

（7）按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。

每个站点开展一次PM2.5自动监测仪器准确度审核。以手工监测为参比方法，采用审核采样器进行准确度审核。至少进行一次准确度审核，每次有效数据不少于5个日均值（每日有效采样时间不少于20小时），具体工作参照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）。

对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

非甲烷总烃站：

（1）年度预防性维护

每年对系统、辅助设备、校准或配气设备等开展预防性维护，对关键零部件进行拆卸清洁和保养，必要时进行更换。预防性维护后系统应进行全面质控检查。

（2）保养及维修后，应进行重复性和检出限的测定，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。非甲烷总烃方法检出限应小于等于50nmol/mol，重复性应小于等于5%。

7.运维单位应建立区控城市站和非甲烷总烃站维护档案

采用移动终端机以电子表格的形式，对区控城市站和非甲烷总烃站的运维工作进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用的相关记录表格，应当使用自治区生态环境监测总站制定的统一样式表格。日常运维中使用运行维护相关记录至少应包括：

（1）	区控城市站和非甲烷总烃站运行维护记录；

（2）	颗粒物监测仪校准检查记录；

（3）	气态污染物监测仪校准检查记录；

（4）	空气自动监测系统仪器设备维修记录；

（5）	空气自动监测系统备品备件管理记录；

（6）	区控城市站和非甲烷总烃站主要消耗材料使用记录；

（7）	多点线性校准表格；

（8）	区控城市站室内外环境记录；

（9）	标准物质使用记录；

（10）	空气自动监测系统仪器资料保管清单。

8.日常运维其他相关要求如下：

（1）	每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

（2）	应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知总站。

（3）	运维单位保证满足生态环境部门对区控城市站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日6时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在12小时到达现场，24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

（4）	当仪器出现故障不能及时修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，因乙方原因致使仪器发生故障或损坏的，乙方应当照价赔偿。（价格以重新采购的市场价确定）

（5）	仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告总站，总站视情况决定是否需重新采购仪器开展监测。自治区生态环境厅确定需重新组织各地采购仪器开展监测的，运维时间顺延，运维费用不做调整。

（6）	严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

9.质量控制要求

运维单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

（1）量值溯源要求

运维单位在每个区控城市站和非甲烷总烃站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家生态环境部标样所或中国计量院生产的有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，在用标准气体的钢瓶压力低于500PSIG时，需要进行重新验证；当钢瓶压力低于150PSIG（1.0MPa）时，停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

运维单位应每半年将区控城市站和非甲烷总烃站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备溯源到自治区生态环境监测总站提供的标准设备、国家环境监测总站提供的标准设备、国家计量院、自治区计量院，每半年将区控城市站所用的臭氧标准向自治区生态环境监测总站提供的标准设备进行溯源，性能指标均应符合要求。

（2）日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：

①	安装时

②	移动位置时

③	进行可能影响校准结果的维修或维护后

④	监测仪暂停工作一段时间后

⑤	有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化

⑥	超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

（3）质量检查

运维单位必须接受生态环境厅、自治区生态环境监测总站及其委托单位和人员的质量检查。

（4）质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订。采用移动终端机，以电子表格的形式，将巡检记录、维修维护记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录按要求及时进行在线填写报送。

10.系统设备维修要求

（1）维修更换工作要求

运维单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修，更换后的设备资产归当地生态环境部门。

（2）设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。

仪器重大维修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范》（HJ 656-2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

四、运维监管

甲方根据《新疆维吾尔自治区环境空气自动监测站社会化运维机构考核管理办法》组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，甲方可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。

（一）监督管理

1、由自治区生态环境厅组织自治区生态环境监测总站和各地州市环境监测（中心）站按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818）中对质量保证实验室的要求进行设备、场地配置情况逐一检查。对达不到规范要求的给予1个月的整改期，整改后仍不满足规范要求的，甲方有权终止运维合同且履约保证金不予退还。

2、中标方应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，甲方有权终止合同。

3、运维期间，中标方应按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。

4、中标方在考核中出现10%站点未达到数据有效性要求的，给予警告，履约保证金不予退还；连续2次考核出现10%站点未达到，或者单次考核20%以上站点未达到数据有效性要求的，终止运维合同，扣除该站点一个月的运维费。同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点三个月的运维费；连续3个月未达到数据有效性要求的，终止运维合同，甲方有权要求乙方就甲方的损失进行赔偿。因乙方违反相关规定或运维服务未能满足甲方要求，甲方终止合同后，将在甲方官方网站向社会公开合同终止相关信息。

（二）考核办法

对乙方绩效每月考核一次。考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点数据有效性，监测数据获取率、数据有效率（以下简称“两率”）以及运行维护的内容。

数据获取率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据有效率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

1、数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，非甲烷总烃有效监测数据也按照以上规定判定有效性（每日至少有20个小时平均浓度，每月至少有27个日平均浓度，每年至少有324个日平均浓度），否则考核总分为0分。

2、两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

（1）两率部分（70分）

单站监测数据获取率必须高于95%（含），同时单站监测数据有效率必须高于80%

，否则两率得分为0。单站设备数据有效率高于90%(含)的，得70分；单站监测数据有效率在80%（含）-90%的，得分为70×（监测数据有效率）。

（2）运行维护部分（30分）

运行维护部分每月由各地州市环境监测（中心）站检查，通过区控站质控管理系统或实地巡检，对包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、质量控制效果等内容进行检查。检查满分30分，根据日常运维任务（周运维、月运维、季度运维、年度运维、临时任务等）完成次数比例和完成质量进行评分。

（3）考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运维得分

## 3、现场检查考核

各地州市环境监测（中心）站每季度开展质控巡检，自治区生态环境监测总站开展不定期飞行现场质控抽查，检查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况等及技术需求书中第（四）款运维工作要求的各项内容。具体评分标准及细则详见下表。

各地州市环境监测（中心）站质控检查满分100分，被检查的站点得分为在当月考核分数的基础上再扣除质控检查的扣分。自治区生态环境监测总站现场质控抽查满分100分，检查得分作为站点当月运维费用核算一票否决的依据。质控检查考核得分低于70分（含），不予支付该站点当月全部运维费用，得分在70—80分（含）扣除该站点当月50%运维费用，高于80分按实际考核总分支付站点运维费用。

区控空气自动站巡检打分表

检查单位：                                         （盖章）

站点名称：

运维单位：

| 检查项目 | 检查要点 | 单项 分值 | 扣分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01站房环境保障情况(5分) | 站房环境是否清洁，是否符合监测要求 | 1 |  |  |
|  | 站房温度是否控制在25±5℃，相对湿度控制在80%以下 | 2 |  |  |
|  | 防水、防雷、供电是否满足《规范》要求，是否具备外接电源，其他基础设施是否满足监测要求。 | 2 |  |  |
| 02采样系统维护效果（10分） | 采样口距离地面、房顶高度、周围空间是否符合规范要求 | 1 |  |  |
|  | 采样总管和采样支管材质是否满足《规范》要求 | 1 |  |  |
|  | 采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作 | 3 |  |  |
|  | 气态污染物采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接的管线长度是否小于3m | 1 |  |  |
|  | 采样管路联接是否规范，颗粒物采样管是否垂直，是否避免被空调直吹 | 2 |  |  |
|  | 采样总管是否有加热装置，加热功能是否正常 | 2 |  |  |
| 03仪器日常维护效果（10分） | 仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息 | 1 |  |  |
|  | 仪器过滤膜是否及时更换，散热风扇是否及时清洗 | 2 |  |  |
|  | 颗粒物采样管加热装置是否工作正常 | 2 |  |  |
|  | 零气发生器相关耗材是否及时更换 | 2 |  |  |
|  | 采样泵相关耗材是否及时更换 | 1 |  |  |
|  | 采样纸带是否及时更换 | 2 |  |  |
| 04质量控制效果（40分） | 动态校准仪质量流量控制器（MFC）单点流量测试（要求相对误差≤±2%）： 零气MFC流量： L/min，标准流量计测值： L/min，相对误差： % 标气MFC流量： ml/min，标准流量计测值： ml/min，相对误差： % | 5 |  |  |
|  | 气态污染物采样流量测试（要求相对误差≤±10%）： SO2显示流量： L/min，标准流量计测值： L/min，相对误差： % SO2标气稀释输出浓度： ppb，仪器响应浓度： ppb，浓度误差（要求误差≤±5%）： %；t90响应时间（要求≤5min）： min | 5 |  |  |
|  | NOX显示流量： L/min，标准流量计测值： L/min，相对误差： % NO标气稀释输出浓度： ppb，仪器响应浓度： ppb，浓度误差（要求误差≤±5%）： %；t90响应时间（要求≤5min）： min | 5 |  |  |
|  | CO显示流量： L/min，标准流量计测值： L/min，相对误差： % CO标气稀释输出浓度： ppb，仪器响应浓度： ppb，浓度误差（要求误差≤±5%）： %；t90响应时间（要求≤5min）： min | 5 |  |  |
|  | O3显示流量： L/min，标准流量计测值： L/min，相对误差： % O3标气稀释输出浓度： ppb，仪器响应浓度： ppb，浓度误差（要求误差≤±5%）： %；t90响应时间（要求≤5min）： min | 5 |  |  |
|  | PM10显示流量： L/min，标准流量计测值： L/min，相对误差： % PM10K（标准回归斜率）： 或K0值（TEOM法）： ，是否与仪器说明书一致： PM10校准膜检查或K0值检查结果是否合格 PM10手工比对结果是否合格 | 5 |  |  |
|  | PM2.5显示流量： L/min，标准流量计测值： L/min，相对误差： % PM2.5K（标准回归斜率）： 或K0值（TEOM法）： ，是否与仪器说明书一致： PM2.5校准膜检查或K0值检查结果是否合格 PM2.5手工比对结果是否合格 | 5 |  |  |
|  | 用于校准的设备（流量计、温度计、大气压计）是否每年通过国家计量检定，标准气体是否在有效期内使用。 | 5 |  |  |
| 05通讯系统维护效果（3分） | 能否正常采集数据并上报总站 | 3 |  |  |
| 06运维人员要求（2分） | 运维人员是否持证上岗 | 2 |  |  |
| 07档案记录（5分） | 是否按照规范要求填写运维记录，记录是否规范和齐全 | 5 |  |  |
| 08运维工作完成情况（20分） | 是否按照运维要求完成当月运维工作 | 20 |  |  |
| 09异常情况处理情况（5分） | 是否及时处理异常情况的（如故障应急处理等） | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |

检查时间：                                         检查人员：

非甲烷总烃站巡检打分表

检查单位：                                         （盖章）

站点名称：

运维单位：

| 检查项目 | 检查要点 | 单项 分值 | 得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01站房环境保障情况(5分) | 站房环境是否清洁，周边环境有无明显污染源 | 1 |  |  |
|  | 站房温度是否控制在25±5℃，相对湿度控制在80%以下 | 2 |  |  |
|  | 防水、防雷、供电是否满足要求，是否具备外接电源，其他基础设施是否满足监测要求。 | 2 |  |  |
| 02采样系统维护效果（10分） | 采样口距离地面、房顶高度、周围空间是否符合规范要求 | 1 |  |  |
|  | 采样总管和采样支管材质是否满足要求 | 1 |  |  |
|  | 采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作 | 3 |  |  |
|  | 采样管路联接是否规范，采样管是否垂直，是否避免被空调直吹 | 2 |  |  |
|  | 采样总管是否有加热装置，加热功能是否正常 | 3 |  |  |
| 03仪器日常维护效果（10分） | 仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息 | 2 |  |  |
|  | 仪器过滤膜是否及时更换，散热风扇是否及时清洗 | 2 |  |  |
|  | 采样管加热装置是否工作正常 | 2 |  |  |
|  | 零气发生器相关耗材是否及时更换 | 2 |  |  |
|  | 采样泵相关耗材是否及时更换 | 2 |  |  |
| 04仪器现场质控检查（30分） | 动态校准仪质量流量控制器（MFC）单点流量测试（要求相对误差≤±3%）： 零气MFC流量： L/min，标准流量计测值： L/min，相对误差 % 标气MFC流量： ml/min，标准流量计测值： ml/min，相对误差 % | 10 |  |  |
|  | 零气空白检查（要求≤±50ppb）： 甲烷： ppb 非甲烷总烃： ppb 总烃: ppb | 10 |  |  |
|  | 工作点准确度检查（要求相对误差≤±5%）： 标气：1ppm 甲烷：6次均值 ppm 准确度： % 非甲烷总烃：6次均值 ppm 准确度： % 总烃：6次均值 ppm 准确度： % | 10 |  |  |
| 05通讯系统维护效果（5分） | 能否正常采集数据并上报自治区和国家数据平台，原始数据、数采采集数据与总站和国家平台数据一致 | 5 |  |  |
| 06运维工作完成情况（30分） | 是否按照规范要求填写运维记录，记录是否规范和齐全 | 10 |  |  |
|  | 是否按照运维要求完成当月运维工作 | 20 |  |  |
| 07质量管理（10分） | 运维手册和运维制度是否齐全 | 5 |  |  |
|  | 用于校准的设备是否每年通过国家计量检定，标准气体是否在有效期内使用。 | 5 |  |  |
| 总分 | 分 |  |  |  |

检查时间：                                          检查人员：

4、运维费核算方法

绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当月全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当月运维费= （实际考核总分/100）×单站点当月全额运维费；考核总分低于80分的，不予支付该站点当月运维费。

5、 乙方在考核中出现10%站点未达到数据有效性要求的，给予警告，履约保证金不予退还；连续2次考核出现10%站点未达到，或者单次考核20%以上站点未达到数据有效性要求的，终止运维合同，扣除该站点一个月的运维费。同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点三个月的运维费；连续3个月未达到数据有效性要求的，终止运维合同，乙方应向甲方支付总合同价款的15%作为违约金，乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

6、质控实验室及相关设备验收

乙方中标2个月后，甲方将按照有关验收程序组织对乙方设立的质控实验室及相关设备进行验收，验收标准如下：

实验室大小应能保证操作人员正常工作。

应采用密封窗结构，并设置缓冲间，防止灰尘和泥土带入实验室。

应安装温度和湿度控制设备，使实验室温度控制在25℃±5℃范围内，相对湿度控制在80%以下。

供电电源电压为220V，电压波动不能超过±10%。实验室供电系统应配有电源过压、过载和漏电保护装置，实验室要有良好的接地线路，接地电阻≤4Ω。

应配置良好的通风设备和废气排出口，保持室内空气清洁。

应至少配备质控用常规六参数监测仪、零气发生器、多参数动态校准仪、质控用标准气体、2台臭氧传递标准、标定用流量计。

验收未通过的，甲方将要求乙方限期整改。

（三）其他规定

1、运维机构有下列情形之一的，自治区生态环境厅将扣除相应站点当月运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时向自治区生态环境监测总站报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

在质量检查中，发现运维单位未达到自治区生态环境厅和自治区生态环境监测总站运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当季度10%～100%运维经费；如未按时限整改，加倍扣款。

自治区生态环境厅有权根据相关规定对扣除的运维费进行重新支配，用于开展其它与区控城市站运维管理相关的工作。

2、当本项目其他区域运维单位因故无法正常履约对相应区控城市站或非甲烷总烃站进行运维时，则本合同乙方有义务按照甲方相关规定及要求及时承担相关工作，直至确定新的运维单位。承担相关工作时，甲方结合原运维单位相关合同中确定的单价、乙方承担的实际工作量及验收结果确定支付费用的金额。

# 第五章  政府采购合同文本

自治区区控环境空气质量自动监测站和非甲烷总烃自动监测站第三方运维

委 托 合 同

合同编号：

签订日期：

甲方：新疆维吾尔自治区生态环境厅

乙方：

- 第一部分  合同书

本合同由新疆维吾尔自治区生态环境厅（以下简称“甲方”）为一方，与（中标人）（以下简称“乙方”）为另一方商定并签署。

鉴于甲方为获得自治区区控环境空气质量自动监测站和非甲烷总烃自动监测站第三方运维而进行公开招标，并接受了乙方以总金额￥   元（人民币大写：  元整）（以下简称“合同价格”）提供上述服务的投标，同时乙方同意接受甲方及甲方指派人员对该项目实施全过程项目管理，双方达成如下协议；

1、本合同中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。

2、下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和理解：

一、合同书

二、中标通知书

三、合同特殊条款

四、合同一般条款

五、价格清单

六、合同附件

七、招标文件及澄清补充文件及其他补充资料

八、投标文件及澄清补充文件及其他补充资料

3、上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。除非另有约定，合同履行过程中，双方共同签署的补充协议，以及经双方同意纳入合同的会议纪要、备忘录、来往函件及其他文件，也视为本合同组成部分。

4、考虑到甲方将按合同规定向乙方支付合同价或其它按合同规定应支付的金额，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供服务，并接受甲方的项目管理。

5、考虑到乙方提供的服务并接受甲方的项目管理，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

6、本合同一式八份，甲方四份，乙方四份。

| 甲方：自治区生态环境厅 授权代表： 联系人： 地址： 电话： 传真： | 乙方：（中标人） 授权代表： 联系人： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

- 第二部分  合同一般条款

1.1、定义

1.1.1  “合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件相关文件的协议。

1.1.2  “合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确的履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.1.3  “服务”系指根据合同约定乙方应承担的有关服务工作。

1.1.4  “甲方”系指通过招标采购，代表用户接受合同服务，与乙方签订委托合同的单位。

1.1.5  “乙方”系指中标后提供服务的经济实体。

1.1.6  “用户”系指接受合同服务的最终用户。

1.1.7  “现场”系指合同项下技术服务的地点。

1.1.8  “验收”系指甲方及甲方委托方依据技术规定接受合同服务所依据的程序和条件。

1.1.9  “天”指自然天。

1.2、项目名称

自治区区控环境空气质量自动监测站和非甲烷总烃自动监测站第三方运维。

1.3、项目内容及服务周期

全区103个区控空气站和16个非甲烷总烃站的运行维护（空气自动站内仪器设备及站房等固定资产仍属于空气自动站所在地生态环境部门），包括站点所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集服务与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，承担站房租赁与维护、电力和网络通讯费用。工作应接受自治区生态环境厅、自治区生态环境监测总站、自治区驻地（州、市）生态环境监测站的质量检查和考核，确保站点各项监测仪器正常稳定运行并与国家、自治区生态环境部门联网正常。

运维服务期限为：2023年3月—2024年2月。

1.4、合同范围

1.4.1  甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供伊犁州、塔城地区、阿勒泰地区区域，“乌-昌-石”、“奎-独-乌”、博州、吐鲁番市区域，哈密市、巴州、阿克苏地区区域，南疆3地州区域4个区域某一区域内区控空气站和非甲烷总烃站的运维服务。

1.4.2  为贯彻落实廉政要求，维护采购结果的公正性，保证合同顺利履行，乙方在本项目中需按照《廉洁履约承诺书》相关要求严格约束自身行为，遵守廉洁承诺为本合同履行不可分割的一部分，若乙方违背上述条款，甲方有权视情节轻重，扣除相应合同款项或者单方解除合同。

1.5、权利和义务

1.5.1  甲方应当向乙方提供明确的服务要求，以便乙方能够开展工作，如果乙方向甲方提出配合完成项目工作的合理请求，甲方应及时做出答复，并给予协助。

1.5.2  甲方保留书面要求乙方变更、增加或减少服务范围、实施人员和日程安排的权利。

1.5.3  乙方应当按项目工作各阶段的交付物要求，向甲方提交项目实施的各项成果，按工作任务所规定的内容、进度及提交文档等交付物，并对其内容负责。

1.5.4  乙方应当指派技术小组执行本合同的工作。该技术小组应和甲方建立友好的协作关系。按照合同的时间安排，甲方代表和乙方技术小组之间建立技术交流的机制。

1.5.5  乙方指定一名项目经理作为乙方现场总代表，协助甲方或甲方指定单位人员解决可能出现的技术问题。如果甲方认为在工作现场的乙方任何成员不称职，甲方有权要求乙方另外指派合乎甲方要求的人员。

1.5.6  在项目实施过程中，乙方应当按甲方提出的时间节点完成各项工作，并按项目进度提交相应的交付物，对项目过程中的需求偏差、进度偏差，应按项目的变更管理流程，与甲方及时协商、确认和调整。

1.5.7  在项目实施过程中，乙方不得更换项目组主要成员，如遇特殊情况需要更换，需经过甲方同意。

1.5.8  乙方应保证整个项目的整体实施效果达到项目工作的总体目标，对项目的实施工作承担总体责任。

1.5.9  乙方应服从、配合甲方及甲方指定人员的工作指示。

1.6、项目进度

1.6.1  乙方保证按照项目进度的要求，合理安排工期，确保按时保质完成合同约定的任务。

1.6.2  乙方应每个季度以合理的、甲方可以理解的方式，向甲方提供书面的项目阶段进度报告。内容包括但不限于：

- 项目进度与计划执行；

- 已完成的工作内容；

- 有无遇到的困难和障碍；

- 人员配置有无项目变更及/或变更情况；

- 其它与本项目有关的甲方应该知道的情况或甲方要求知道的情况。

1.6.3  如有重大的问题或重要的变更发生，乙方需在 7 天内向甲方做出书面报告；乙方也应当在7天内回复甲方在其它时间内提出的与本项目相关的询问。如乙方违反本条的规定，乙方应承担由此而引起的项目迟延和甲方不能及时付款或配合项目进行的后果及项目延期的责任。

1.7、付款条件

本合同项下的付款方法和条件在“合同特殊条款”中有规定。

1.8、技术资料及知识产权

1.8.1  知识产权归属

- 乙方向甲方提交的成果以及乙方在本项目服务过程中形成的专利、秘密信息、技术资料和文件的知识产权归甲方单独所有。乙方在本合同签署之前已经拥有的知识产权和乙方按照本合同约定使用的第三方的知识产权以及通用科学技术方法除外。

- 除非甲方书面同意，乙方不得以任何方式向第三方披露、转让和许可有关的技术成果、秘密信息、技术资料、文件等。

- 除本项目服务需要之外，未得到甲方的书面许可，乙方不得以任何方式商业性地利用上述资料和技术。

1.8.2  禁止对第三方造成侵权

乙方应当保证其提供的成果及服务过程不侵害任何第三方的知识产权。如乙方需要使用第三方的知识产权，应当在使用前合法的获得使用该等知识产权的许可，并在获得许可后7日内将相关协议及许可文件复印件报甲方备案。乙方为本合同履行之目的使用自身或第三方知识产权的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

1.8.3  乙方保证

乙方保证甲方及其授权的第三方能够合法地使用其提供的成果。如果任何第三人因甲方及其授权的第三方使用成果向甲方及其授权的第三方提出有关知识产权的任何索赔、要求停止使用、要求支付费用、诉讼、仲裁或其它不利于甲方及其授权的第三方之行为，乙方应当自费为甲方及其授权的第三方进行处理，并保证甲方及其授权的第三方能够正常使用成果，由此给甲方及其授权的第三方造成的一切损失由乙方承担（包括但不限于赔偿、补偿、诉讼费、仲裁费用、律师费、甲方的其他损失等）。

1.8.4  本合同条款的规定不因本合同的到期而失效。

1.8.5  本合同约定的知识产权条款若有争议，均以中华人民共和国相关法律规定为准。

1.8.6  技术文件均应按“技术部分”要求提交并经甲方确认。

1.8.7  乙方应承担甲方完全按照技术文件的指导进行工作而导致损失的责任。

1.8.8  技术文件的全部费用已包含在合同价中。

1.9、保密

1.9.1  任何一方对其在合同缔结和履行过程中获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露上述规定的商业秘密和国家秘密。商业秘密的保密期限自任何一方获知商业秘密之日起至本条规定的秘密非因披露方过错成为公众信息之日止或合同终止之日起三年，以较晚的时间为准。国家秘密的保密期限按照法律法规的要求确定。

1.9.2  没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料，以及乙方为甲方提供服务过程中获取的任何监测数据等提供给与履行本合同无关的任何其他人。如确需向与履行本合同有关的人员提供，应由乙方与其签订不低于本合同保密条款要求的保密协议并限于履行合同必须的范围。

1.9.3  没有甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不得复制、使用、许可他人使用与本项目相关的任何文件和资料，以及乙方为甲方提供服务过程中获取的任何监测数据。在合同履行完毕或合同终止后乙方应当立即将甲方或代表甲方提供的一切与合同履行有关的资料包括全部复制文件返还。

1.10、质量保证

乙方应提供详细的服务计划、服务承诺和具体的服务保证措施、应急响应方案等，成立专门的服务小组，提供完善周到的现场服务。

1.11、运维监管

1.11.1  乙方负责项目现场必要的测试、调试和验收。乙方应按甲方或甲方指定的单位要求做好有关调试、验收工作。

1.11.2  除需甲方或甲方指定的单位确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给甲方或甲方指定的单位。

1.11.3  合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。若乙方因自身原因未能参加试验、检验，甲方有单独试验、检验的权利且试验、检验结果有效。若乙方原因导致甲方不能参加试验、检验，则甲方有权要求其在场时重新试验、检验。这种重新试验、检验所发生的费用，包括交通和食宿费用，由乙方承担。

1.11.4  对于合同中规定的甲方确认的试验、验收项目，乙方应在这些项目完成后的1周内向甲方递交一式四套记录以供甲方或甲方指定的单位确认，该记录应详尽到可使甲方得以就其真实性及准确性进行评定。

1.11.5  如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

1.11.6  乙方必须负担本条款项下属于乙方负责的检验、测试、调试、运行和验收的所有费用，并负责乙方派往甲方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

1.11.7  检验、测试和验收过程中涉及的赔偿条款按本合同条款第1.12条中规定执行。

1.11.8  检验、测试和验收的时间和细节在合同及合同附件中规定。

1.11.9  在任何情况下，任何检验、测试和验收的结果均不免除乙方的合同责任。

1.11.10 乙方保证诚信履约，依约提供符合质量的货物或服务并配合甲方检验、验收或考核，乙方不得通过向相关人员提供好处的方式谋取合同利益，上述情况一经发现并确认属实，甲方有权直接认定验收或考核不合格，对应的合同款项不予拨付。

1.12、索赔

1.12.1  乙方对提交的成果与合同要求不符负有责任，并且甲方已于规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

- 乙方同意甲方拒收项目成果并退还甲方已经支付的全部合同款，乙方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、及所需要的其它必要费用。

- 根据项目成果的疵劣和不符合程度以及甲方遭受损失的金额，经双方同意降低合同总金额。

- 甲方可直接扣除履约保证金或是要求乙方就甲方的损失进行赔偿。

1.12.2  如果甲方提出索赔通知后，在合同特殊条款规定的期限天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后在合同特殊条款规定的期限天内或甲方同意的更长时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从待付款中或从甲方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

1.12.3  违约责任

- 如因任何一方过错造成合同不能履行、不能完全履行或不适当履行，由有过错的一方负责并承担由此造成的一切损失和费用以及另一方采取合理补救措施的一切费用。

- 如由于双方的过错造成合同不能履行、不能完全履行或不适当履行，应根据实际情况由双方分别承担各自应负的违约责任。

1.12.4  违约金与赔偿金额计算

- 本合同项下涉及的所有的违约金和赔偿金额均依据合同的规定计算。如合同未有明确规定的，则根据国家或地方的有关规定、惯例、行业规定等合理地估算。

- 未经甲方书面同意，乙方擅自转让本合同项下的任何权利义务，乙方应退还甲方已支付的合同价款，还应向甲方支付合同金额之百分之二十（20%）作为违约金，给甲方造成损失的，另行承担赔偿责任。同时，甲方有权解除合同。

- 若乙方未达到中国法律法规、标准规范的强制要求时，甲方有权解除合同。甲方据此解除合同的，乙方应当退还甲方已经支付的全部费用，并向甲方支付合同总金额百分之二十（20%）的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当承担损失赔偿责任。对于乙方承担的违约责任甲方有权从尚未支付的合同价款中进行抵扣。如果未付金额不足以抵扣，甲方仍有权向乙方提出补偿不足部分的要求。

1.12.5  违约金与赔偿的支付

- 乙方未按照合同约定充分、全面地履行合同义务（包括但不限于服务时间、服务内容、服务品质等方面），给甲方造成损失的，除承担违约责任外，还应赔偿甲方的实际经济损失（包括但不限于直接经济损失、支付的赔偿款、法律费用等）。

- 对于合同中所列的违约金和赔偿，甲方有权从后续合同款项中扣除。

- 如果乙方破产或丧失清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方解除合同。该解除合同将不损害或影响甲方已采取或将要采取的补救措施的权力。

1.13、延期交货与核定损失额

1.13.1  在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时提交成果和提供服务的情况时，应及时以书面形式将不能按时提交成果的理由、延误的时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同。

1.14、不可抗力

1.14.1  签约双方任何一方由于诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，则可适当延长履约期限。

1.14.2  受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用传真通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

1.15、争议解决

1.15.1  合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后30天还不能解决，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

1.15.2  在争议解决期间，本合同应继续执行。

1.16、违约解除合同

1.16.1  在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约通知后15天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，解除全部或部分合同；

- 如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部项目成果。

- 乙方未能履行合同项下的任何其他义务。

1.16.2 一旦甲方根据第1.16．1款解除部分或全部合同，甲方可以按其认为适当的条件和方式采购类似项目服务。乙方应承担甲方购买类似服务的额外差价。同时乙方应继续履行合同中未解除的部分。

1.17、变更事项

1.17.1  甲方可以在需要的时候向乙方发出书面变更事项通知，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

- 业务需求发生变更；

- 乙方需提供的服务。

1.17.2  乙方收到甲方通知后应在十天内向甲方提供修改所带来的费用变化及交货期的变化。

1.17.3  任何修改将构成合同的组成部分并适用其他条款。

1.18、合同修改

除非甲乙双方签署书面修改，否则不能对合同条款进行任何修改。

1.19、人员变更

1.19.1  甲方不允许乙方在项目实施过程中更换项目经理，如果乙方由于无法控制的原因，必须变更项目经理时，乙方应提供一名具有同等或更高资历的人员替换该职位，并经甲方书面同意后才可更换。如乙方未按甲方要求更换人员，甲方有权解除合同。

1.19.2  如果甲方发现乙方项目经理或技术负责人存在以下问题，甲方有权书面要求乙方更换该人员。

- 该人员被发现犯有严重的错误或被指控有犯罪行为；

- 有充分资料显示该人员能力与表现无法胜任承担的工作任务。

- 甲方认为有必要更换的其他情形。

1.19.3  乙方在收到甲方根据 1.19.1条提出的书面通知后，必须及时更换该人员。新更换人员的资历应预先受到甲方认可。否则，甲方有权解除合同。

1.19.4  所有人员的变更均不影响合同的价格及合同服务期。

1.20、适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

1.21、主导语言与计量单位

1.21.1  合同书写应用中文，甲乙双方所有往来信函及与合同有关的文件均应以中文书写。

1.21.2  除技术规格中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

1.22、通知

本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面或对应形式确认并发送到对方明确的地址。

1.23、合同生效及其他

1.23.1  除非合同中另有说明，本合同经双方盖章、签字后，即开始生效。

1.23.2 合同应包括甲方最后确认的价格条款和付款方式。

1.24、合同解除与暂停

1.24.1  合同解除

当甲乙双方完成了合同中规定的责任和义务，合同应解除。此外，当发生合同特殊条款1.15条时，甲乙双方合同解除。

1.24.2  违约通知

如果乙方未按合同执行或因疏忽而未能履行合同项下义务以致严重影响项目进行时，甲方将通知乙方，要求补救上述失误或疏忽。

1.24.3  乙方违约时解除

如果乙方：

- 没有甲方的书面同意转让合同或分包出去；或

- 破产或无力偿还债务，收到法院对他发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命令或与债权人达成有关协议，或为了其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停业清理；或

- 本合同约定甲方有权解除合同的其他情形。

则甲方向乙方发出通知，七（7）天后终止合同，并将乙方逐出现场。

任何此种驱逐或解除都不应损害合同规定的甲方或乙方的任何其它权利或权力。在此种解除后，甲方可自己或由任何其他承包商完成合同。

1.24.4  在合同执行完成之前，甲方没有义务向乙方支付任何合同约定内容以外的款项。

1.24.5  甲方违约时的解除

如果甲方：

- 破产或无力偿还债务，收到法院对他发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命令或与债权人达成有关协议，或为了其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停业清理；

- 一直未履行其本合同项下义务。

乙方在向甲方发出甲方违约通知十五天后可解除合同，任何此类终止均不应损害合同项下甲方的任何其它权利。

1.24.6  合同暂停

甲方可指示乙方：

- 暂停项目服务；或

- 暂停项目进度；或

- 暂停项目验收。

1.25、安全责任

在合同有效期内，乙方负责区控城市站和非甲烷总烃站日常运行，乙方对区控城市站和非甲烷总烃站基础设施、仪器设备、相关辅助设备及技术软件的财产安全、消防安全等，负有保障义务。

1.26、违反廉洁承诺的约定

1.26.1 乙方在履行合同过程中不得以任何形式与甲方相关人员不当往来，并同意将上述廉洁承诺的遵守情况纳入本合同验收或绩效考核范畴，若乙方出现上述行为致使甲方形象受损或者相关人员被组织调查处理的，甲方有权从应支付的合同款项中进行扣除，若出现上述情况并确认属实，甲方发送书面扣款通知，上述款项直接从未支付的合同款中扣除。经确认乙方出现违规行为，每人次的扣款比例为应付合同款项的10%，最低扣款金额为10万元，合计扣款比例不超过合同总额的30%。

1.26.2 乙方为谋取不正当的利益出现违反廉洁承诺内容的行为，因上述行为涉及的合同款项应当全部返还甲方，涉及的合同款项无法确定的，乙方需返还甲方已支付的全部合同款项。

1.26.3 乙方违反廉洁承诺，受到刑事或者行政处罚的，甲方有权解除合同，合同自甲方发出书面通知之日起解除，乙方需承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失，包括但不限于：聘请其他公司暂代乙方工作而产生的费用、聘请律师产生的费用等。

- 第三部分  合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。合同特殊条款未列明的适用合同一般条款。

1.1 定义

1.1.4  甲方：新疆维吾尔自治区生态环境厅

1.1.5  乙方：（中标人）

1.1.7  现场：甲方指定地点

1.2 合同范围

完成招标文件规定所有工作内容，包括但不限于下述内容：

全区103个区控空气站和16个非甲烷总烃站的运行维护（空气自动站内仪器设备及站房等固定资产仍属于空气自动站所在地生态环境部门），包括站点所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集服务与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，承担站房租赁与维护、电力和网络通讯费用。工作应接受自治区生态环境厅、自治区生态环境监测总站、自治区驻地（州、市）生态环境监测站的质量检查和考核，确保站点各项监测仪器正常稳定运行并与国家、自治区生态环境部门联网正常。

1.3 权利和义务

乙方应按投标文件对应包中列明运维设备、备机、监测仪器、气象仪器、数据采集与传输设备、质控设备、质控实验室、运维办事处、人员配置、车辆配置等内容，投入本合同运维服务工作中。备机备品、耗材、技术人员、车辆应根据运维区域实际合理分配，如分配不合理，甲方有权要求乙方整改优化。

1.4 付款方式和条件：

1.4.1  履约保证金

1.4.1.1 乙方需在收到中标通知书后10日内（签订合同之前）向甲方缴纳中标价款的10%作为履约保证金，乙方没有按规定交纳履约保证金的，采购人有权拒绝签订合同并取消其中标资格。

1.4.1.2 履约保证金的缴纳方式：转账。

1.4.1.3 履约保证金缴纳账户信息：

单位名称:新疆维吾尔自治区生态环境厅

开户行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路支行

账号：3002026229100011396

1.4.1.4 履约保证金的退还：

（1）合同履约完成，甲方根据《新疆维吾尔自治区环境空气自动监测站社会化运维机构考核管理办法》的考核结果向乙方无息退还履约保证金。中标单位未按照合同、法律法规、招标文件等相关规定履行责任，采购人有权扣除履约保证金，并解除合同，由此造成的一切损失，由中标单位自行承担；

（2）履约保证金的退还金额，甲方根据《新疆维吾尔自治区环境空气自动监测站社会化运维机构考核管理办法》对合同履行期间的考核结果决定，如有费用扣除情况将在履约保证金中扣除。

1.4.2  本合同的付款采用：转账支票、电汇或银行汇票 。

1.4.3  具体付款方式如下：

（1）双方签订合同后，甲方在财政资金已下达且收到乙方向甲方开具的正规发票，20个工作日内甲方向乙方支付合同总额的50%，计          元（大写：   ）。

（2）服务期内，甲方收到乙方向甲方开具的正规发票，于合同履行期间第6个月支付合同总额的20%，计          元（大写：   ）。

（3）服务期内，甲方收到乙方向甲方开具的正规发票及合同金额20%的银行履约保函后，于合同履行期间第10个月支付合同总额的30%，计          元（大写：   ）。

（4）服务期满后，甲方应在20个工作日内退还乙方提供的银行履约保函，并无息退还原合同履约保证金，保证金具体退还金额由前款决定。

1.5 技术资料及知识产权

提交成果的技术规范应与招标文件的技术规格要求及其投标文件的规格偏差表（如果被甲方接受的话）相一致。若招标文件技术规格及要求中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

1.6 运维监管

甲方根据《新疆维吾尔自治区环境空气自动监测站社会化运维机构考核管理办法》组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，甲方可以扣减相应的运维费，并有权解除运维合同。

1.6.1 监督管理

1.6.1.1由自治区生态环境厅组织自治区生态环境监测总站和各地州市环境监测（中心）站按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818）中对质量保证实验室的要求进行设备、场地配置情况逐一检查。对达不到规范要求的给予1个月的整改期，整改后仍不满足规范要求的，甲方有权解除运维合同且履约保证金不予退还。

1.6.1.2乙方应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，甲方有权解除合同。

1.6.1.3运维期间，乙方应按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。

1.6.1.4乙方在考核中出现10%站点未达到数据有效性要求的，给予警告，履约保证金不予退还；连续2次考核出现10%站点未达到，或者单次考核20%以上站点未达到数据有效性要求的，解除运维合同，扣除该站点一个月的运维费。同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点三个月的运维费；连续3个月未达到数据有效性要求的，解除运维合同，甲方有权要求乙方就甲方的损失进行赔偿。因乙方违反相关规定或运维服务未能满足甲方要求，甲方解除合同后，将在甲方官方网站向社会公开合同解除相关信息。

1.6.2 考核办法

对乙方绩效每月考核一次。考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点数据有效性，监测数据获取率、数据有效率（以下简称“两率”）以及运行维护的内容。

数据获取率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据有效率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

1.6.2.1数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，非甲烷总烃有效监测数据也按照以上规定判定有效性（每日至少有20个小时平均浓度，每月至少有27个日平均浓度，每年至少有324个日平均浓度），否则考核总分为0分。

1.6.2.2两率及运行维护

（1）两率部分（70分）

单站监测数据获取率必须高于95%（含），同时单站监测数据有效率必须高于80%

，否则两率得分为0。单站设备数据有效率高于90%(含)的，得70分；单站监测数据有效率在80%（含）-90%的，得分为70×（监测数据有效率）。

（2）运行维护部分（30分）

运行维护部分每月由各地州市环境监测（中心）站检查，通过区控站质控管理系统或实地巡检，对包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、质量控制效果等内容进行检查。检查满分30分，根据日常运维任务（周运维、月运维、季度运维、年度运维、临时任务等）完成次数比例和完成质量进行评分。

（3）考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运维得分

## 1.6.2.3 现场检查考核

各地州市环境监测（中心）站每季度开展质控巡检，自治区生态环境监测总站开展不定期飞行现场质控抽查，检查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况等及技术需求书中第（四）款运维工作要求的各项内容。具体评分标准及细则详见下表。

各地州市环境监测（中心）站质控检查满分100分，被检查的站点得分为在当月考核分数的基础上再扣除质控检查的扣分。自治区生态环境监测总站现场质控抽查满分100分，检查得分作为站点当月运维费用核算一票否决的依据。质控检查考核得分低于70分（含），不予支付该站点当月全部运维费用，得分在70—80分（含）扣除该站点当月50%运维费用，高于80分按实际考核总分支付站点运维费用。

区控空气自动站巡检打分表

检查单位：                                         （盖章）

站点名称：

运维单位：

| 检查项目 | 检查要点 | 单项 分值 | 扣分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01站房环境保障情况(5分) | 站房环境是否清洁，是否符合监测要求 | 1 |  |  |
|  | 站房温度是否控制在25±5℃，相对湿度控制在80%以下 | 2 |  |  |
|  | 防水、防雷、供电是否满足《规范》要求，是否具备外接电源，其他基础设施是否满足监测要求。 | 2 |  |  |
| 02采样系统维护效果（10分） | 采样口距离地面、房顶高度、周围空间是否符合规范要求 | 1 |  |  |
|  | 采样总管和采样支管材质是否满足《规范》要求 | 1 |  |  |
|  | 采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作 | 3 |  |  |
|  | 气态污染物采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接的管线长度是否小于3m | 1 |  |  |
|  | 采样管路联接是否规范，颗粒物采样管是否垂直，是否避免被空调直吹 | 2 |  |  |
|  | 采样总管是否有加热装置，加热功能是否正常 | 2 |  |  |
| 03仪器日常维护效果（10分） | 仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息 | 1 |  |  |
|  | 仪器过滤膜是否及时更换，散热风扇是否及时清洗 | 2 |  |  |
|  | 颗粒物采样管加热装置是否工作正常 | 2 |  |  |
|  | 零气发生器相关耗材是否及时更换 | 2 |  |  |
|  | 采样泵相关耗材是否及时更换 | 1 |  |  |
|  | 采样纸带是否及时更换 | 2 |  |  |
| 04质量控制效果（40分） | 动态校准仪质量流量控制器（MFC）单点流量测试（要求相对误差≤±2%）： 零气MFC流量： L/min，标准流量计测值： L/min，相对误差： % 标气MFC流量： ml/min，标准流量计测值： ml/min，相对误差： % | 5 |  |  |
|  | 气态污染物采样流量测试（要求相对误差≤±10%）： SO2显示流量： L/min，标准流量计测值： L/min，相对误差： % SO2标气稀释输出浓度： ppb，仪器响应浓度： ppb，浓度误差（要求误差≤±5%）： %；t90响应时间（要求≤5min）： min | 5 |  |  |
|  | NOX显示流量： L/min，标准流量计测值： L/min，相对误差： % NO标气稀释输出浓度： ppb，仪器响应浓度： ppb，浓度误差（要求误差≤±5%）： %；t90响应时间（要求≤5min）： min | 5 |  |  |
|  | CO显示流量： L/min，标准流量计测值： L/min，相对误差： % CO标气稀释输出浓度： ppb，仪器响应浓度： ppb，浓度误差（要求误差≤±5%）： %；t90响应时间（要求≤5min）： min | 5 |  |  |
|  | O3显示流量： L/min，标准流量计测值： L/min，相对误差： % O3标气稀释输出浓度： ppb，仪器响应浓度： ppb，浓度误差（要求误差≤±5%）： %；t90响应时间（要求≤5min）： min | 5 |  |  |
|  | PM10显示流量： L/min，标准流量计测值： L/min，相对误差： % PM10K（标准回归斜率）： 或K0值（TEOM法）： ，是否与仪器说明书一致： PM10校准膜检查或K0值检查结果是否合格 PM10手工比对结果是否合格 | 5 |  |  |
|  | PM2.5显示流量： L/min，标准流量计测值： L/min，相对误差： % PM2.5K（标准回归斜率）： 或K0值（TEOM法）： ，是否与仪器说明书一致： PM2.5校准膜检查或K0值检查结果是否合格 PM2.5手工比对结果是否合格 | 5 |  |  |
|  | 用于校准的设备（流量计、温度计、大气压计）是否每年通过国家计量检定，标准气体是否在有效期内使用。 | 5 |  |  |
| 05通讯系统维护效果（3分） | 能否正常采集数据并上报总站 | 3 |  |  |
| 06运维人员要求（2分） | 运维人员是否持证上岗 | 2 |  |  |
| 07档案记录（5分） | 是否按照规范要求填写运维记录，记录是否规范和齐全 | 5 |  |  |
| 08运维工作完成情况（20分） | 是否按照运维要求完成当月运维工作 | 20 |  |  |
| 09异常情况处理情况（5分） | 是否及时处理异常情况的（如故障应急处理等） | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |

检查时间：

检查人员：

非甲烷总烃站巡检打分表

检查单位：                                         （盖章）

站点名称：

运维单位：

| 检查项目 | 检查要点 | 单项 分值 | 得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01站房环境保障情况(5分) | 站房环境是否清洁，周边环境有无明显污染源 | 1 |  |  |
|  | 站房温度是否控制在25±5℃，相对湿度控制在80%以下 | 2 |  |  |
|  | 防水、防雷、供电是否满足要求，是否具备外接电源，其他基础设施是否满足监测要求。 | 2 |  |  |
| 02采样系统维护效果（10分） | 采样口距离地面、房顶高度、周围空间是否符合规范要求 | 1 |  |  |
|  | 采样总管和采样支管材质是否满足要求 | 1 |  |  |
|  | 采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作 | 3 |  |  |
|  | 采样管路联接是否规范，采样管是否垂直，是否避免被空调直吹 | 2 |  |  |
|  | 采样总管是否有加热装置，加热功能是否正常 | 3 |  |  |
| 03仪器日常维护效果（10分） | 仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息 | 2 |  |  |
|  | 仪器过滤膜是否及时更换，散热风扇是否及时清洗 | 2 |  |  |
|  | 采样管加热装置是否工作正常 | 2 |  |  |
|  | 零气发生器相关耗材是否及时更换 | 2 |  |  |
|  | 采样泵相关耗材是否及时更换 | 2 |  |  |
| 04仪器现场质控检查（30分） | 动态校准仪质量流量控制器（MFC）单点流量测试（要求相对误差≤±3%）： 零气MFC流量： L/min，标准流量计测值： L/min，相对误差 % 标气MFC流量： ml/min，标准流量计测值： ml/min，相对误差 % | 10 |  |  |
|  | 零气空白检查（要求≤±50ppb）： 甲烷： ppb 非甲烷总烃： ppb 总烃: ppb | 10 |  |  |
|  | 工作点准确度检查（要求相对误差≤±5%）： 标气：1ppm 甲烷：6次均值 ppm 准确度： % 非甲烷总烃：6次均值 ppm 准确度： % 总烃：6次均值 ppm 准确度： % | 10 |  |  |
| 05通讯系统维护效果（5分） | 能否正常采集数据并上报自治区和国家数据平台，原始数据、数采采集数据与总站和国家平台数据一致 | 5 |  |  |
| 06运维工作完成情况（30分） | 是否按照规范要求填写运维记录，记录是否规范和齐全 | 10 |  |  |
|  | 是否按照运维要求完成当月运维工作 | 20 |  |  |
| 07质量管理（10分） | 运维手册和运维制度是否齐全 | 5 |  |  |
|  | 用于校准的设备是否每年通过国家计量检定，标准气体是否在有效期内使用。 | 5 |  |  |
| 总分 | 分 |  |  |  |

检查时间：                                          检查人员：

1.6.2.4运维费核算方法

绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当月全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当月运维费= （实际考核总分/100）×单站点当月全额运维费；考核总分低于80分的，不予支付该站点当月运维费。

1.6.2.5 乙方在考核中出现10%站点未达到数据有效性要求的，给予警告，履约保证金不予退还；连续2次考核出现10%站点未达到，或者单次考核20%以上站点未达到数据有效性要求的，解除运维合同，扣除该站点一个月的运维费。同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点三个月的运维费；连续3个月未达到数据有效性要求的，解除运维合同，乙方应向甲方支付总合同价款的15%作为违约金，乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

1.6.3 质控实验室及相关设备验收

乙方中标2个月后，甲方将按照有关验收程序组织对乙方设立的质控实验室及相关设备进行验收，验收标准如下：

实验室大小应能保证操作人员正常工作。

应采用密封窗结构，并设置缓冲间，防止灰尘和泥土带入实验室。

应安装温度和湿度控制设备，使实验室温度控制在25℃±5℃范围内，相对湿度控制在80%以下。

供电电源电压为220V，电压波动不能超过±10%。实验室供电系统应配有电源过压、过载和漏电保护装置，实验室要有良好的接地线路，接地电阻≤4Ω。

应配置良好的通风设备和废气排出口，保持室内空气清洁。

应至少配备质控用常规六参数监测仪、零气发生器、多参数动态校准仪、质控用标准气体、2台臭氧传递标准、标定用流量计。

验收未通过的，甲方将要求乙方限期整改。

1.6.4 其他规定

1.6.4.1运维机构有下列情形之一的，自治区生态环境厅将扣除相应站点当月运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时向自治区生态环境监测总站报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

在质量检查中，发现运维单位未达到自治区生态环境厅和自治区生态环境监测总站运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当季度10%～100%运维经费；如未按时限整改，加倍扣款。

自治区生态环境厅有权根据相关规定对扣除的运维费及履约保证金进行重新支配，用于开展其它与区控城市站和非甲烷总烃站运维管理相关的工作。

1.6.4.2当本项目其他区域运维单位因故无法正常履约对相应区控城市站和非甲烷总烃站进行运维时，则本合同乙方有义务按照甲方相关规定及要求及时承担相关工作，直至确定新的运维单位。承担相关工作时，甲方结合原运维单位相关合同中确定的单价、乙方承担的实际工作量及验收结果确定支付费用的金额。

1.7 运维工作要求

运维单位应遵守生态环境部、中国环境监测总站、自治区生态环境厅、自治区生态环境监测总站关于城市站运行管理的各项规定。如运维期间生态环境部、中国环境监测总站、自治区生态环境厅、自治区生态环境监测总站出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

1.运维工作一般要求如下：

（1）	保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

（2）	保持站房外20m以内的环境清洁；

（3）	检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行;

（4）	保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

（5）	指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

（6）	定期检查消防和安全设施；

（7）	每次维护后做好系统运行维护记录；

（8）	进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

2.每日工作内容如下：

每天上午和下午两次远程查看区控城市站和非甲烷总烃站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

（1）	判断系统数据采集与传输情况；

（2）	根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

（3）	发现监测数据异常，应立即通知总站，在每日6时～23时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；

（4）	发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应的运维工作；

（5）	根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

（6）	每日检查数据是否及时上传至地市级监测站、省级监测站和国家总站并正常发布，发现数据断网及时恢复。

（7）	运维单位对区控城市站和非甲烷总烃站监测数据进行审核，并将审核数据按时提交自治区生态环境监测总站。

每日14时前完成区控城市站和非甲烷总烃站前日各站点原始小时值的审核，报送地州站复核，自治区生态环境监测总站确认。对复核不通过的数据，需于第2日14时前再次审核后上报。再次审核报送的数据仍未通过复核的，以自治区总站最终确认结果为准。当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的，可顺延1日审核报送，最多顺延2日。

每月1日14时前，完成上月所有实时监测数据的在线审核，报送地州站复核，自治区生态环境监测总站确认。对复核不通过的数据，于1日18时前再次报送报送地州站复核，自治区生态环境监测总站确认。再次审核报送的数据仍未通过复核的，以自治区生态环境监测总站最终确认结果为准。

对于未能在规定时间内按时完成审核的数据，须于数据产生1周内，以正式文件形式向自治区生态环境监测总站总站报送书面审核结果及未能按时完成审核的原因。

3.每周工作内容如下：

每周至少巡视区控城市站和非甲烷总烃站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

## 区控城市站：

（1）	查看区控城市站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

（2）	检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。

（3）	检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

（4）	检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；

（5）	对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修。

（6）	按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护。

（7）	检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

（8）	检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

（9）	检查区控城市站的通讯系统，保证区控城市站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件。

（10）	对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

（11）	检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，至少每2周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

（12）	在冬、夏季节应注意区控城市站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

（13）	应及时清除区控城市站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

（14）	应经常检查避雷设施是否可靠，区控城市站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行。

（15）	检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

（16）	每周对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查。

（17）	每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。

（18）	每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向总站汇报。

（19）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

非甲烷总烃站：

（1）查看氢气发生器运行是否正常，氢气发生器硅胶是否更换，氢气发生器是否补充纯水；零气发生器过滤耗材是否需要更换。

（2）自动监测系统检查

1）系统参数检查。阀箱温度（℃）、系统内部温度（℃）、载气压力、FID温度（℃）、FID信号进行检查。

2）硬件参数。对采样管路凝水、系统气密性、除水模块、气体发生器、载气净化模块、阀膜、色谱柱状态进行检查

（3）自动监测系统质控

1）零气空白检查

在环境空气分析结束后进行一次零气空白检查，应低于方法检出限且低于50nmol/mol，零气空白检查不合格时应对其进行校准。

2） 单点质控检查

在零气空白检查结束后通入一次单点标准气体，标准气体浓度选择满量程80%浓度。响应浓度与标准气体的相对误差应小于等于± 5%，单点质控检查不合格时应对其进行校准。

4.每月工作内容如下：

（1）	清洗PM10及PM2.5采样头，检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件。

（2）	检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准。

（3）	每月对数据和运维记录进行备份。

5.每季度工作内容如下：

## 区控城市站：

（1）	采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

（2）	对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修；

（3）	采用臭氧传递标准对区控城市站臭氧工作标准进行标准传递；

（4）	检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。

非甲烷总烃站：

（1）标准曲线绘制

绘制标准曲线前，应进行零气空白检查，空白合格时进行标准曲线绘制。标准曲线校准序列至少包含5个浓度点，通入不同浓度甲烷丙烷混合标准气体，以甲烷/非甲烷总烃/总烃浓度为横坐标，以其对应的响应值（峰面积或峰高）为纵坐标，绘制甲烷/非甲烷总烃/总烃的校准曲线，校准曲线的相关系数 R2 ≥0.999。

（2）动态校准仪流量测试

对动态校准仪进行大小流量检查，要求对零气最大流量50%和标气流量50%进行检查，误差在3%以内，否则进行校准。

6.每半年工作内容如下：

## 区控城市站：

（1）	对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

（2）	振荡天平法颗粒物仪器每半年更换一次主路过滤器滤芯、旁路过滤器滤芯和气水分离器滤芯，污染较重时应及时更换滤芯；

（3）	更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

（4）	对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。

（5）	对能见度仪器进行校准；

（6）	检查和校准气象五参数设备。

（7）按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。

每个站点开展一次PM2.5自动监测仪器准确度审核。以手工监测为参比方法，采用审核采样器进行准确度审核。至少进行一次准确度审核，每次有效数据不少于5个日均值（每日有效采样时间不少于20小时），具体工作参照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）。

对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

非甲烷总烃站：

（1）年度预防性维护

每年对系统、辅助设备、校准或配气设备等开展预防性维护，对关键零部件进行拆卸清洁和保养，必要时进行更换。预防性维护后系统应进行全面质控检查。

（2）保养及维修后，应进行重复性和检出限的测定，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。非甲烷总烃方法检出限应小于等于50nmol/mol，重复性应小于等于5%。

7.运维单位应建立区控城市站和非甲烷总烃站维护档案

采用移动终端机以电子表格的形式，对区控城市站和非甲烷总烃站的运维工作进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用的相关记录表格，应当使用自治区生态环境监测总站制定的统一样式表格。日常运维中使用运行维护相关记录至少应包括：

（1）	区控城市站和非甲烷总烃站运行维护记录；

（2）	颗粒物监测仪校准检查记录；

（3）	气态污染物监测仪校准检查记录；

（4）	空气自动监测系统仪器设备维修记录；

（5）	空气自动监测系统备品备件管理记录；

（6）	区控城市站和非甲烷总烃站主要消耗材料使用记录；

（7）	多点线性校准表格；

（8）	区控城市站室内外环境记录；

（9）	标准物质使用记录；

（10）	空气自动监测系统仪器资料保管清单。

8.日常运维其他相关要求如下：

（1）	每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

（2）	应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知总站。

（3）	运维单位保证满足生态环境部门对区控城市站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日6时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在12小时到达现场，24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

（4）	当仪器出现故障不能及时修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，因乙方原因致使仪器发生故障或损坏的，乙方应当照价赔偿。（价格以重新采购的市场价确定）

（5）	仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告总站，总站视情况决定是否需重新采购仪器开展监测。自治区生态环境厅确定需重新组织各地采购仪器开展监测的，运维时间顺延，运维费用不做调整。

（6）	严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

9.质量控制要求

运维单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

（1）量值溯源要求

运维单位在每个区控城市站和非甲烷总烃站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家生态环境部标样所或中国计量院生产的有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，在用标准气体的钢瓶压力低于500PSIG时，需要进行重新验证；当钢瓶压力低于150PSIG（1.0MPa）时，停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

运维单位应每半年将区控城市站和非甲烷总烃站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备溯源到自治区生态环境监测总站提供的标准设备、国家环境监测总站提供的标准设备、国家计量院、自治区计量院，每半年将区控城市站所用的臭氧标准向自治区生态环境监测总站提供的标准设备进行溯源，性能指标均应符合要求。

（2）日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：

①	安装时

②	移动位置时

③	进行可能影响校准结果的维修或维护后

④	监测仪暂停工作一段时间后

⑤	有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化

⑥	超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

（3）质量检查

运维单位必须接受生态环境厅、自治区生态环境监测总站及其委托单位和人员的质量检查。

（4）质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订。采用移动终端机，以电子表格的形式，将巡检记录、维修维护记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录按要求及时进行在线填写报送。

10.系统设备维修要求

（1）维修更换工作要求

运维单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修，更换后的设备资产归当地生态环境部门。

（2）设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。

仪器重大维修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范》（HJ 656-2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

1.8 延期交货与核定损失额

1.8.1  在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时提交成果和提供服务的情况时，应及时以书面形式将不能按时提交成果的理由、延误的时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货时间或解除合同。

1.9 不可抗力

不可抗力通知送达时间：事故发生后14天内。

1.10 争议解决

1.10.1  乙方应承诺甲方在使用乙方提供的服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉或权利追索；并承担违反上述承诺致使甲方遭受的相关损失及支出的相关费用。

1.10.2  本合同及合同附件如有低于招标文件和投标文件内容要求的，以招标文件和投标文件为准。

1.11 违约解除合同

在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约通知后15天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，解除全部或部分合同；

1.12 变更事项

1.12.1  乙方须尽一切努力，并采取切实措施确保项目经理及项目主要成员（如项目负责人及驻场人员等）在项目实施期间，专职投入本项目中。

1.12.2  如甲方对乙方指派的项目经理和项目主要成员人选提出更换意见，乙方须在一周内做出实质性响应。

1.13 合同生效及其他

如因国家政策或法规变化、项目财政预算调整或未获批复、其他不可抗力等原因造成招标人需求变化，招标人有权根据实际情况变更采购范围，直至合同取消，招标人对此变更不承担任何责任。投标人所报单价不得调整。

1.14 合同解除与暂停

发生以下情况时，甲方有权解除合同。

（1）遇不可抗力因素导致区控城市站毁坏或监测条件不能保证的，由甲方或甲方指定的单位负责协调所在市生态环境部门解决；若某地州所有区县一半（含）以上区控城市站被毁坏或监测条件不能保证，甲方有权解除该城市全部站点当年运维合同。

（2）乙方中标后2个月内，未按招标要求为运维区域内配备必要的备机、质控设备和运维工具的，2个或2个以上区控城市站发生上述违规行为，甲方有权解除对应区域的运维合同，且对应区域履约保证金不予退还；

（3）禁止乙方转包给其他人、机构和部门，一经发现，甲方有权解除合同，且履约保证金不予退还。

（4）运维期间，乙方或其相关责任人员发生下述行为的，解除运维合同且合同履约保证金不予退还；这些行为包括：实施或参与实施《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的；实施或强令、指使、授意他人实施修改参数，或者干扰采样致使监测数据严重失真的；实施或参与实施干扰自动监测设施、破坏环境质量监测系统的；其他破坏环境质量监测系统的情形。

（5）乙方应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，甲方有权解除合同，且履约保证金不予退还。2个及2个以上区控城市站或非甲烷总烃站发生上述违规行为的，解除本合同，且履约保证金不予退还。

（6）乙方连续2次考核出现10%站点未达到，或者单次考核20%以上站点未达到两率要求的，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还。

（7）乙方或相关责任人员发现人为干扰干预行为后，未经甲方同意，向其他单位或个人透露相关情况，甲方有权采取扣除该站点季度运维费、通报批评等措施；造成不良后果的，甲方有权解除运维合同，相应的履约保证金不予退还。

（8）乙方或相关责任人员发现人为干扰干预行为后，未向甲方报告的，出现2次以上的，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还。

（9）运维机构有下列情形之一的，甲方有权给予通报，当累计通报达到三次时，甲方有权解除运维合同：不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时向甲方报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

（10）乙方在履行合同过程中不得以任何形式与甲方相关人员不当往来，若乙方出现上述行为致使甲方形象受损或者相关人员被组织调查处理的，甲方有权扣除乙方合同款，直至解除合同。

（11）因乙方违反相关规定或运维服务未能满足甲方要求，甲方有权解除合同，且履约保证金不予退还。1个区控城市站或非甲烷总烃站发生上述违规行为，解除对应区县的运维合同，且相应区县的履约保证金不予退还，2个或2个以上区控城市站或非甲烷总烃站发生上述违规行为，解除本合同，且履约保证金不予退还。

（12）因乙方原因导致甲方解除合同的，除乙方缴纳的履约保证金不予返还外还需承担合同总价款20%的违约金。

（13）乙方违反合同约定的其他义务的，每违反一项，应承担合同总价10%的违约金，累计违反三项及以上，甲方有权解除合同，且履约保证金不予退还。

（14）甲方解除合同后，将在甲方官方网站向社会公开合同解除相关信息。

- 合同附件：

附件1 保密协议

附件2 廉洁履约承诺书

- 保密协议

甲方：新疆维吾尔自治区生态环境厅

乙方：（中标人）

鉴于：

甲方的“自治区区控环境空气质量自动监测站和非甲烷总烃自动监测站第三方运维项目”，乙方在实施的过程，获知了甲方的相关保密信息，为了保证甲方的保密信息及利益，经甲、乙双方协商一致，签订本保密协议。

一、本协议所称保密信息指甲方为本项目向乙方提供的有关甲方确认应该保密的书面及口头的信息，以及法律、法规规定的应保密信息；上述保密信息包括但不限于所有的为本项目而准备的通过公共渠道无法获得的信息、报告、分析、研究文件或其他形式的信息。

二、保密信息只能被用于为实现本项目的有关事宜所进行的工作，不能被用于任何其他用途。除去因项目实施需要在经甲方书面同意的范围内可以向有关人员提供相关保密信息并切实保证保密信息的安全，乙方在没有甲方书面批准的情况下不得向任何第三方，包括但不限于政府、新闻媒介、非盈利性质组织、公司、个人披露或提供该保密消息。并且应当采取一切法律或其他手段避免该保密信息的披露。本协议所称甲方书面批准是指经甲方法定代表人签署或其书面授权代表签署并加盖公章的书面许可。

三、乙方在经甲方书面批准向下列人员披露或提供保密信息时应严格遵循“为项目工作所必须”的原则，并仅在必要的范围内披露。

（一）乙方内部为参与本项目而必须获得该信息以便进行有关工作和提供有关意见的经理、管理人员、技术人员以及雇员。

（二）当甲方因工作需要而必须向所属人员披露信息时，有义务告知乙方所属人员对有关信息进行严格的保密，并告知所属人员对保密信息的任何其他非本协议所允许的使用将具有重大损害性，因此务必杜绝。

四、在乙方或其他任何通过乙方而获知保密信息的人员和机构依照法律被迫披露此保密信息的情况下，乙方必须在此保密信息被披露之前，以急件通知甲方，以便甲方通知有关各方采取保护措施或其他相应对策，并且以书面形式通知甲方其依照法律而被迫披露的保密信息。此外，披露方人员只得就所问及的问题进行答复，不得超过问题的探询范围。

五、未经甲方书面同意，乙方应切实保证其任何人不得向外界透露本项目的任何内容，除非法律有特别要求。未经甲方书面同意，乙方保证其任何人不得通过新闻媒体、广告或其他任何形式作任何有关本项目的公开声明。

六、未经甲方的书面许可，乙方的任何人不得将甲方提供的保密信息以任何方式（包括但不限于邮寄、传真、携带、电子邮件等方式）送出与本项目无关的任何机构和个人，包括但不限于政府、新闻媒介、非盈利性组织、公司、个人。一经甲方要求，所有的书面保密信息包括复印件应立即归还甲方。

七、如果乙方或通过乙方知晓保密信息的有关人员或机构因故意或过失违反上述的协议，给甲方造成直接或间接的损失，甲方有权向乙方要求赔偿，赔偿额为所造成损失金额的双倍，如无法计算损失金额，应按相应合同额的双倍进行赔偿。

八、作为本协议组成部分的各项附件及双方在协议执行的过程中签署的补充协议均与本协议具有同等法律效力；对全协议的任何变更，仅限以书面形式经各方签字方为有效，任何一方无权单方面修改或终止本协议的执行，经甲乙双方协商，一致同意签署正式文件宣布本协议终止时，本协议才能被终止。

九、本协议适用中国法律，如产生纠纷应充分友好协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、 本协议为项目合同的重要组成部分，与项目合同一并签订。自签署之日起生效。

甲方：新疆维吾尔自治区生态环境厅

授权代表：

地址：

电话：

传真：

乙方：

授权代表：

地址：

电话：

传真：

- 廉洁履约承诺书

为贯彻《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》等相关政策法规要求，营造风清气正的行业风气、净化环境监测市场环境、反不正当竞争，弘扬社会正气、自觉维护行业形象，恪守职业道德。

在自治区区控环境空气质量自动监测站和非甲烷总烃自动监测站第三方运维项目履约期间作出如下承诺：

一、严格履行合同约定，秉承专业态度为甲方提供高质量的产品与服务，不与甲方进行不当往来，包括但不限于宴请甲方项目相关人员、安排甲方项目相关人员旅游、娱乐、消费等，向甲方项目相关人员送礼品、礼金、有价证券和各类商业预付卡、购物卡、电子提货券、微信红包等。一经发现有上述行为，被甲方拒绝或者制止的，愿意接受甲方警告、公开通报批评的处理。

二、愿意将遵守廉洁承诺情况纳入项目履约绩效或验收考核范畴，若本公司及相关人员发生了上述行为，致使甲方单位形象受损或者相关人员被组织调查处理的，若出现上述情况并确认属实，甲方有权从应支付的合同款项中进行扣除，甲方发送书面扣款通知，上述款项直接从未支付的合同款中扣除。经确认我方出现违规行为的，每人次的扣款比例为应付合同款项的10%，最低扣款金额为10万元，合计扣款比例不超过合同总额的30%。

三、我方为谋取不正当的利益出现违反廉洁承诺内容的行为，因上述行为涉及的合同款项应当全部返还甲方，涉及的合同款项无法确定的，需返还甲方已支付的全部合同款项。

四、我方违反廉洁承诺，受到刑事或者行政处罚的，甲方有权解除合同，合同自甲方发出书面通知之日起解除，我方需承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失，包括但不限于：聘请其他公司暂代我方工作而产生的费用、聘请律师产生的费用等。

如发生以上任何行为，愿意承担违约责任并接受甲方的处理。

上述承诺为合同履行不可分割的一部分，将列作合同附件。承诺人需仔细阅读后作出承诺，并保证严格遵照执行。

承诺人（加盖公章和法人签章）

承诺日期：

# 附件—投标文件格式

（正/副本）

项目

项目编号：

投 标 文 件

投标人：

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年    月    日

- 第一部分　资格、资信证明文件

- 附件1-1  法定代表人身份证明书、法定代表人授权书

## 法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：     性别：      年龄：       职务：    。

系                         的法定代表人。

法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

投标人：                         （盖章）

日期： 年  月  日

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的采购（含投标和转为其他方式），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书签字盖章后立即生效，特此声明。

法定代表人（签字或印鉴）：_________

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传　　　　真：

电　　　　话：

被授权人身份证复印件:

- 附件1-2  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人情况表（必须填写）

| 投标人名称：____________________ 填表日期：_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位简介及组织机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位股权关系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工总数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程技术人员总数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 员工职称情况 |  | 高级职称 |  | 中级职称 |  | 初级职称 |  |  |  | 技工 |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流动资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行贷款（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业财务状况（万元） |  | 收入总额 |  | 利润总额 |  | 税后利润 |  | 负债总额 |  |  |
| 2019年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要设备状况 |  | 主要设备名称 |  | 型号 |  | 数量 |  | 设备状况 |  |  |

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

- 附件1-3  投标人声明函

投标声明函

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

2、（1）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接持股或被持股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

（2）我单位企业性质为     （是/非）外商全资企业或外资直接持股单位。（请根据单位实际情况填写“是”或“非”。如未填写，将被视为不满足招标文件资格要求，其投标将会被拒绝。

3、不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）。

4、我单位及我单位法定代表人在参加本次采购活动前三年无行贿犯罪记录。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去在本项目的中标资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）：____________

（注：投标人如存在上述要求不一致的情况，请如实列出。一旦发现投标人提供的声明函不实，按提供虚假材料处理。单位成立不足三年的，须承诺自单位成立至今无行贿犯罪记录）

- 附件1-4  廉洁投标承诺书

廉洁投标承诺书

为贯彻《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》等相关政策法规要求，营造风清气正的行业风气、净化环境监测市场环境、反不正当竞争，弘扬社会正气、自觉维护行业形象，恪守职业道德。

在自治区区控环境空气质量自动监测站和非甲烷总烃自动监测站第三方运维项目投标期间作出如下承诺：

一、不与招标单位和招标代理机构项目相关人员不当往来，包括但不限于宴请招标单位和招标代理机构项目相关人员，安排招标单位和招标代理机构项目相关人员旅游、娱乐、消费，向招标单位和招标代理机构项目相关人员赠送礼品、礼金、有价证券和各类商业预付卡、购物卡、电子提货券、微信红包等。

二、不向招标单位和招标代理机构项目相关人员套取影响招标活动公正性的项目关键信息，包括但不限于评标委员会组成人员名单、投标文件评审事项等。

三、不向招标单位和招标代理机构项目相关人员行贿或以其他不正当手段谋取项目中标。

如发生以上任何行为，则视为放弃本项目中标资格。

承诺人（加盖公章和法人签章）

承诺日期：

- 附件1-5  中标承诺函

中标承诺函

致：采购人或采购代理机构

我单位在贵单位组织的   项目名称   （项目编号：            ）招标中如中标，根据招标文件要求作出如下承诺：

  - 我单位在项目中标之日起两个月内，配齐招标文件要求的不少于一年的仪器备件和不少于半年的耗材（如投标文件较招标文件配置标准高，按投标文件配齐）。

  - 我单位承诺按照自治区生态环境厅或自治区生态环境监测总站要求开展区控城市站和非甲烷总烃站运维交接工作。

  - 我单位投入本项目的全部专业技术人员在项目中标之日起半年内，取得省级及以上相关部门颁发的空气自动监测领域上岗证，中标后新参与区控城市站和非甲烷总烃站运维的专业技术人员先持证后上岗。

  - 我单位按招标文件要求数量选派专职工作人员在自治区生态环境监测总站进行区控城市站的运维管理等工作。

  - 我单位接受自治区生态环境厅在本项目中标一个月后对我单位项目组织情况进行核查，核查内容包括但不限于人员、车辆、耗材、备件、备机、运维工具、质控样品与设备、手工比对设备、质控实验室建设等相关项目的组织情况，并同意如自治区生态环境厅发现我单位未按投标方案履行，总站可视情节轻重扣减不超过委托合同总金额10%的服务款项，对情节特别严重的，自治区生态环境厅有权解除合同。

  - 我单位承诺在本次投标活动中，严格遵守本次招标关于中标回避的规定，最多只中其中1包。

  - 我单位自2020年1月1日至今在环境监测服务活动中，未发生下述行为：违反《最高人民法院最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条，经法院判决触犯破坏计算机信息系统罪。未出现因运维空气自动站存在重大问题被国家、各省级环境保护部门通报或约谈。

  - 我单位承诺，遵守生态环境部、中国环境监测总站、自治区生态环境厅、自治区生态环境监测总站关于城市站和非甲烷总烃站运行管理的各项规定，如运维期间生态环境部、中国环境监测总站、自治区生态环境厅、自治区生态环境监测总站出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

  - 当本项目其他区域运维单位因故无法正常履约对相应区控城市站和非甲烷总烃站进行运维时，则我单位将按照自治区生态环境厅相关规定及要求及时承担相关工作，直至确定新的运维单位。承担相关工作时，接受自治区生态环境厅按照原运维单位相关合同中确定的单价和本单位承担的实际工作量支付费用。

  - 同时，我单位做出涉嫌人为干扰干预环境空气质量监测信息管理承诺如下：

（一）我单位建立制度，加强异常数据和异常情况分析，及时核实出现的异常状况；定期检查视频监控系统，及时发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为。

（二）我单位承诺，除仪器故障、停电等客观因素影响外，应保证站点监控视频完好。

（三）我单位应建立完善的发现人为干扰干预环境空气质量监测的报告机制，加强运维人员教育，确保运维人员能够知悉落实，及时将人为干扰干预环境空气质量监测的情况报告自治区生态环境厅和自治区生态环境监测总站。

（四）我单位发现人为干扰干预行为后，立即向自治区生态环境厅和自治区生态环境监测总站报告，24小时内向总站报送纸质文件；文件标题写明“存在人为干扰”“涉嫌人为干扰”等字样，内容应至少写明干扰起始时间、干扰手段、数据是否异常等信息。

（五）未经自治区生态环境厅同意，不得以任何理由、任何形式，向任何其他单位或个人报告人为干扰干预相关情况。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）：____________

- 第二部分　商务技术文件

- 附件2-1　投标书

投 标 书

致：（采购代理机构）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的招标公告（招标编号/包号）,签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份及电子文件___份：

- 开标一览表

- 商务条款偏离表

- 服务需求偏离表

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以____形式出具的投标保证金，金额为人民币____元，交款单据复印件后附。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附招标文件中规定的应提交和交付的服务投标总价：见《开标一览表》。

（2）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）投标人已详细审查全部招标文件，包括第____号（招标编号、补充通知）（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。

（5）在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（7）若投标人获得中标，投标人保证按有关规定向采购代理机构支付招标代理服务费。

（8）我公司接受招标文件关于最大中标数量及回避要求的全部约定。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表（签字）____________

投标人名称（全称）____________

投标人（盖章）____________

日  期____________

附：投标保证金交款单据复印件：

- 附件2-2　开标一览表

开 标 一 览 表

招标编号：

项目名称：

| 投标人名称 | 包号 |  |  | 其他 声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |
|  | 服务期限 |  |  |  |

注：1. 以上报价须包括投标人为完成本项目、达到招标文件技术需求书的所有费用及按照国家现行税法和有关部门现行规定需缴纳的一切税费。投标总价＝包內全部区控城市站服务期内服务费用之和。

2. 投标人不得在投标过程中提出给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，否则其投标无效。

3. 此表须由投标人提供二份相同的原件，一份装在一个信封内单独提交用于开标现场唱标，另一份在投标文件《商务技术文件分册》中提供。

4.开标一览表只列明本包情况。投标文件分包编制，一个包，一份投标文件。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）：____________

日期：_____年______月______日

- 附件2-3　商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号/包号：_____________________     项目名称：_____________________

| 序号 | 招标文件条目号 （页码） | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 本偏离表是评委评审投标方案最重要的直观材料和主要依据，投标人应针对本招标文件中的各项要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。对招标文件中的所有商务条款，除非本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和同意。

2. 如第1-4各包内容一致，可仅提供一份该偏离表，但须列明全部所投包号。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

- 附件2-4　服务需求偏离表

服务需求偏离表

招标编号/包号：_____________________     项目名称：_____________________

| 序号 | 招标文件条目号 （页码） | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 本偏离表是评委评审投标方案最重要的直观材料和主要依据，投标人必须针对本包招标文件中的各项要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，应做到投标货物和服务的技术应答与招标文件技术需求书序号、技术需求书要求一一对应。

2. 如第1-4各包内容一致，可仅提供一份该偏离表，但须列明全部所投包号。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

- 附件2-5　业绩清单及证明文件

业绩清单

招标编号/包号：_____________________     项目名称：

| 序号 | 运维项目 名称 | 委托方 单位名称 | 合同签订时间 | 联系人及电话 | 服务地所在省市 | 运维站点数量 | 运维站点名称 | 运维服务起止时间（区间） | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运维站点数量合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 投标人须随本表附有效证明材料（证明材料要求见招标文件《评标标准》），证明材料应按本表形式及编号顺序进行编排。同时在“页码”列标注证明材料在投标文件中对应页码，因标注错误产生的后果由投标人自行承担。

- 同一投标人运维同一站点的不得重复计算“运维站点数量”，如不同业绩证明中出现同一站点的，应在后续业绩中核减重复的站点数量。（例1：投标人分别签订了A、B、C三个合同，三个合同中均包含10个监测站点，且均包含名称为X的监测站点，其余监测站点各不相同，那么投标人在上表填写A合同信息时，站点数量应写10；在填写B、C合同信息时，站点数量应写9。例2：投标人就同一站点（或多个站点）分年与某采购人签订了多个合同，那么投标人仅应填写1个符合要求的合同内容在上表。以此类推。）

- 本表中信息如有虚假，一经查实，其投标无效。

- 投标人如对第1-4包中多包进行投标，仅需提供一份该业绩清单及对应证明材料。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

运维业绩证明

（采购人）    ：

经确认，          （投标人名称）于2020年1月1日（以合同签订日期为准）至今在我省（或自治区区县市）内承接了如下环境空气质量自动监测站运维服务工作，运维范围均包括SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标分析仪，委托单位均为地市级及地市级以上相关部门，且已运维服务时间均超过3个月，特此证明。

证明单位（公章）：

日  期：

| 序号 | 运维项目名称 | 委托方 单位名称 | 运维城市 | 站点数量 | 运维起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1. 投标人在同一省内所承担过的空气站运维业绩应按上表要求罗列在一张表内（一页罗列不全，可分页罗列）；不同省份运维业绩应分表单独罗列；

2. 每一个省运维业绩列表须由项目所在省的省级及以上相关管理或监测机构逐页加盖公章；

3. 上文所称省包括省、自治区、直辖市。自治区包括各区县市。

- 附件2-6　项目技术及服务方案

投标人应根据本项目技术需求书编制项目技术及服务方案。

- 附件2-7　拟派往本项目实施团队情况

- 附件2-7-1 本项目实施团队人员名单

| 序号 | 拟担任 职务、分工 | 姓名 | 职称 | 学历 | 专业 | 从业资格 | 相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、骨干人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目其它团队成员 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 投标人须随本表附有效证明材料及承诺函（具体要求见招标文件《评标标准》）。

2. 社保证明材料中人员名单必须按本表顺序进行编排，否则不予认可。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）：   ____________

- 附件2-7-2 本项目实施团队主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  |  | 专业 |  |  |  |
| 学历 |  | 职称 |  |  | 职务 |  |  |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  |  | 相关工作年限 |  |  |  |
| 拟在本项目担任中职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的相关项目名称 |  |  | 担任何职 （负责人/参加者） |  | 是否已完成 |  | 备注 |

注：“主要人员”是指实际参加本项目的项目经理及骨干人员，应按招标文件要求附上有关证书。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）：____________

- 附件2-8　售后服务承诺（本项目不适用）

售后服务表

| 售后服务 机构名称 |  | 值班电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细地点 |  | 负责人 |  |
| 售后服务机构 其他情况简介 | （可另附页说明，格式自拟） |  |  |
| 可提供的 优惠条件 | （可另附页说明，格式自拟） |  |  |
| 质保期承诺 | （可另附页说明，格式自拟） |  |  |
| 其他售后服务 | （可另附页说明，格式自拟） |  |  |

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

- 附件2-9　招标文件要求提供/投标人认为应附的其他材料

- 附件2-10　招标代理服务费承诺书

招标代理服务费承诺书格式

致：  （采购代理机构）

我公司参加了贵公司组织的招标编号为__________的  （项目名称） 招标项目的投标。我方承诺，我方一旦在本项目中标，将保证按招标文件规定的金额和方式，在领取《中标通知书》的同时，向贵方一次性交纳招标代理服务费。

如我方未按上述承诺支付服务费，贵司有权取消我司中标资格并不退还我方的投标保证金，由此产生的一切法律后果和责任由我司承担，我司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺！

承诺方法定名称和地址、邮编：

电话：                                传真：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

承诺方盖章：

- 附件2-11　投标人退款、开票信息格式

致：  （采购代理机构）

我单位参与的                    （项目名称），招标编号         。

请在招投标活动结束后，将投标保证金退至我公司以下账户：

开户名称：

开户行全称：

账    号：

行    号：

（以下两项信息勾选一项并按要求填写。注：投标人公章请勿加盖在银行账号上。）

□我单位为小规模纳税人，如获中标，请在我单位支付招标代理服务费后，按以下信息开具发票（适用于投标人支付招标代理服务费的项目）：

付款单位名称：

纳税人识别号：

□我单位为一般纳税人，如获中标，请在我单位支付招标代理服务费后，按以下信息开具发票（适用于投标人支付招标代理服务费的项目）：

付款单位名称：

纳税人识别号：

地      址：

电      话：

开户行全称：

账      号：

我单位“增值税一般纳税人资格登记表”复印件或加盖“增值税一般纳税人”戳记的税务登记证复印件或税务部门网站的资格查询结果截图附后。

以上信息真实有效，如我单位相关信息在此期间内发生变更，我单位负责及时通知贵公司。由于填写错误、不清晰、我单位信息变更而未及时告知招标公司等引起的退款、开票延误等后果由我单位自行承担。

投标人名称：                财务专用章/公章

日期：

- 附件2-12  无破坏计算机信息系统犯罪行为声明函

无破坏计算机信息系统犯罪、无被省级生态环境部门约谈行为声明函

我单位郑重承诺，我单位员工（包括但不限于法定代表人、高管人员、项目负责人员、实施人员及其他员工等，员工的认定以违法行为发生当时劳动合同、聘任合同存续为准）自2020年1月1日至今在环境监测服务活动中，未发生下述行为：违反《最高人民法院最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条，经法院判决触犯破坏计算机信息系统罪，无因运维空气自动站存在重大问题被国家、各省级环境保护部门通报或约谈。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 附件2-13  相关附表

总体说明

      - 本附件所列附表各自对应评审办法中相应内容，投标人应严格按照各表格式填写。

      - 未按格式填写相应内容或存在缺项、漏项的，视为不满足评审要求。

      - 投标人在本附表中填写信息如有虚假，一经查实，其投标无效。

      - 各表中“来源”一列填写“自产”、“已购置”或“意向协议”。（自产表示投标人为该类产品的生产厂家；已购置表示该类产品为投标人已购买，产权归投标人所有；“意向协议”表示该类产品未购买，但已于生产厂家签订供货协议或意向性供货协议）

      - 投标人须随各表附有效证明材料（证明材料要求见招标文件《评标标准》），证明材料应按各表形式及编号顺序进行编排。同时在“页码”列（如有）标注证明材料在投标文件中对应页码，因标注错误产生的后果由投标人自行承担。

      - 投标人下表各项内容如对应其所投多个包，应在表头“对应包号”部分填写对应所投包号。

- 附件2-13-1 运维设备配置清单

运维设备配置清单

对应包号：

技术支持机构名称：                   所在省市：

备件列表

| 序号 | 备件名称 | 数量 | 品牌 | 价格 | 来源 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

耗材列表

| 序号 | 耗材名称 | 数量 | 品牌 | 价格 | 来源 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：上述运维设备配置清单须以包为单位逐一提供。

- 附件2-13-2 备机配置情况清单

备机配置情况清单

对应包号：

| 序号 | 备机种类 | 数量 | 品牌 | 型号 | 价格 | 是否通过适用性检测 |  | 来源 | 原理 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件2-13-3 运维措施汇总表

运维措施汇总表

对应包号：

| 序号 | 运维措施名称 | 内容简介 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标人应按拟使用各项运维措施填写上表，每项运维措施作为一行。

- 附件2-13-4 监测设备标准化操作规程

监测设备标准化操作规程汇总表

对应包号：

| 序号 | 操作规程名称 | 内容简介 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标人应按设定的各项监测设备标准化操作规程填写上表，每项操作流程作为一行。

- 附件2-13-5 异常数据判断与处理方法

异常数据判断与处理方法汇总表

对应包号：

| 序号 | 方法名称 | 内容简介 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标人应按各类异常数据判断及处理方法填写上表，每项判断及处理方法作为一行。

- 附件2-13-6 应急预案

应急预案汇总表

对应包号：

| 序号 | 预案名称 | 内容简介 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标人应按各类应急预案填写上表，每项预案作为一行。

- 附件2-13-7 标准物质或样品的管理、验收和期间核查方案

标准物质或样品的管理、验收和期间核查方案汇总表

对应包号：

| 序号 | 名称 | 内容简介 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX管理方案 |  |  |
| 2 | XX验收方案 |  |  |
| 3 | XX期间核查方案 |  |  |
| … | … |  |  |

注：应根据各类标准物质及样品分别填写对应方案。

- 附件2-13-8 质控样品和设备配置清单

质控样品和设备配置清单

对应包号：

| 序号 | 样品/设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 用途 | 来源 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件2-13-9 质控实验室清单

质控实验室清单

对应包号：

| 序号 | 省份和城市 | 地址 | 联系人及实验室固定电话 | 性质 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

设备配置清单

质控实验室名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 数量合计 |  |  |  |  |  |

注：

1.“性质”列填写“自有”、“租赁”或“合作实验室”；“自有”表示该实验室为投标人自行购置或租赁场地建设的实验室；“租赁”表示该实验室为投标人向实验室所有者以租赁形式获得该实验室全部使用权的形式；“合作”表示该实验室为投标人与该实验室所有者以合作形式获得该实验室部分使用权的形式。

2. 设备配置清单以每个质控实验室为单位分别提供。

- 附件2-13-10 运维办事处清单

运维办事处清单

对应包号：

| 序号 | 省份和城市 | 地址 | 联系人及办事处固定电话 | 自有/承诺设立 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件2-13-11 车辆配置清单

车辆配置清单

对应包号：

| 序号 | 车牌号 | 品牌 | 类型 | 数量 | 用途 | 自有/租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量合计 |  |  |  |  |  |  |

## 中小微企业声明函（符合本声明函填写）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）