公开招标文件

招标编号：XJTF(GK)2021ZF54

项目名称：自治区人民医院发热门诊建设项目-医疗气体设备购置及安装项目

采购单位：新疆维吾尔自治区人民医院

招标内容：发热门诊建设项目-医疗气体设备购置及安装（预算：6260566.53元）

项目联系人：                   联系电话：

招标代理机构：    新疆同孚招投标有限公司

项目负责人：           联系电话：

二〇二一年一月

目录

招标公告

第一部份 投标须知	1

第二部分招标说明	10

第一章总则	10

第二章招标文件	12

第三部分投标说明	12

第一章对投标人的资质要求	12

第二章投标文件的编写	13

第三章投标文件的递交	21

第四章评标委员会	22

第五章开　标	23

第六章评　标	24

第七章定　标	29

第八章授予合同	29

第四部服务要求	26

第五部分 合同部分	26

第六部分附　件	30

自治区人民医院发热门诊建设项目-医疗气体设备购置及安装项目公开招标公告

一、招标项目编号：XJTF(GK)2021ZF54

二、采购组织类型：部门集中采购-委托中介机构

三、招标项目概况

| 序号 | 标项名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发热门诊建设项目-医疗气体设备购置及安装 | 1 | 项 | 6260566.53 | 详见招标文件 |

四、投标供应商资格要求:

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（2）有效的“一证一码”营业执照或“三证合一”的营业执照副本原件或当地公证处出具的此资质的公证书原件；

（3）法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》；

（4）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动。需提供（投标截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图）

（5）投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）；

（6）有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）（包含此项目相关内容）

（7）有效的行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包叁级资质原件；

（8）有效的医用中心吸引系统医疗器械注册证资质原件；

（9）有效的医用中心供氧系统医疗器械注册证资质原件；

（10）有效的特种设备（压力管道）安装改造维修许可证（GC2级）及以上资质原件；

（11）有效的安全生产许可证（或电子版彩印件）；

（12）本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

1．报名（发售／获取）时间： 2021-01-28  至2021-02-03  （节假日除外）

上午： 10:30-13:30

下午： 15:30-18:00

2．报名（发售／获取）地址：（前往“中招联合招标采购平台” 进行投标人免费注册（网址：http://www.365trade.com.cn）、购买并下载电子版招标文件）

3．标书售价(元)： 200

六、 投标截止时间：2021-02-20    11:00:00

七、 投标地址： 乌鲁木齐市人民路38号新宏信大厦7楼705室

八、 开标时间： 2021-02-20   11:00:00

九、 开标地址： 乌鲁木齐市人民路38号新宏信大厦7楼705室

十、 其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2．投标人购买标书时应提交的资料

凡有意参加投标者，请于发售时间登陆中招联合招标采购平台并上传谈判供应商资格要求（2）-（5）项加盖公章扫描件（制作在一个PDF文件中）进行报名，通过上述报名者可登陆中招联合招标采购平台下载电子采购文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作，否则将无法保证获取电子采购文件。

3、采购项目需要落实的政府采购政策

符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

4、其他注意事项

其他特定资格要求：开标时投标人还需提供以下文件参加：（1）有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）（包含此项目相关内容）

；（2）有效的行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质原件；（3）有效的医用中心吸引系统医疗器械注册证资质原件；（4）有效的医用中心供氧系统医疗器械注册证资质原件；（5）有效的特种设备（压力管道）安装改造维修许可证（GC2级）及以上资质原件；（6）有效的安全生产许可证（或电子版彩印件）；上述资格证明文件需在开标时提供，与营业执照原件、中国政府采购网查询截图、信用中国查询截图、中国裁判文书网​查询截图、法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》，一同提交。

十一、 联系方式

1、采购代理机构名称：新疆同孚招投标有限公司

联系人：杨柳

联系电话：0991-4833033转8010

联系邮箱：765108744@qq.com

地址：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦21楼J座

2、采购人名称：新疆维吾尔自治区人民医院

联系人：黄老师

联系电话：0991-8562590

地址：新疆乌鲁木齐市天池路91号

3、同级政府采购监督管理部门名称：新疆财政厅政府采购管理办公室

联系人：包文泉

监督投诉电话：0991-2359479

新疆同孚招投标有限公司

2021年1月27日

- 第一部份 投标须知

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | XJTF(GK)2021ZF54 |
| 2 | 项目名称 | 自治区人民医院发热门诊建设项目-医疗气体设备购置及安装项目 |
| 3 | 招标代理机构 | 单位名称：新疆同孚招投标有限公司 单位地址：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦21楼J座 邮编：830000 网址：http://www.xjtf.net 联系人：杨柳 联系电话：0991-4833033 转8010 邮箱：765108744@qq.com |
| 4 | 招标内容 | 发热门诊建设项目-医疗气体设备购置及安装 （预算：6260566.53元） |
| 5 | 投标资格 | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定； （2）有效的“一证一码”营业执照或“三证合一”的营业执照副本原件或当地公证处出具的此资质的公证书原件； （3）法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》； （4）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动。需提供（投标截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图） （5）投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）； （6）有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）（包含此项目相关内容） （7）有效的行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包叁级资质原件； （8）有效的医用中心吸引系统医疗器械注册证资质原件； （9）有效的医用中心供氧系统医疗器械注册证资质原件； （10）有效的特种设备（压力管道）安装改造维修许可证（GC2级）及以上资质原件； （11）有效的安全生产许可证（或电子版彩印件）； （12）本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 信用情况 | 1、信用记录查询时间及方式： （1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。 （2）查询方式：投标人自行通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应招标文件。 （3）供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 本项目不接受失信企业投标。 |
| 7 | 招标有效期 | 九十天 |
| 8 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 10 | 投标文件发放日期 | 时间：2021年1月28日至2021年2月3日（每日10：00-13：30，15：30-18：00）(北京时间) |
| 11 | 标书售价 | 人民币200元 |
| 12 | 投标保证金 | 120000元 |
| 13 | 投标文件份数及开标一览表 | 投标文件：正本一份、副本五份 开标一览表（单独密封） |
| 14 | 开标时间及招标文件递交截止时间 | 2021年 2月20 日上午11：00 (北京时间) （如有变动另行通知） |
| 15 | 招标文件递交及开标地点 | 乌鲁木齐市人民路38号新宏信大厦7楼705室 |
| 16 | 投标文件密封 | 1、 投标文件分为开标一览表信封和投标文件袋，密封内容必须包括下列内容： 1.1开标一览表信封 (1) 开标一览表； (2) 投标保证金支付的凭证(也可以为网上银行汇款凭证)； 1.2投标文件袋（正副本） (4) 投标文件编制详见第二章4.2； (5) 投标文件电子版（PDF）； 2、投标文件及 “开标一览表”分开制作。 未单独提交开标一览表及投标文件的，其投标被拒绝。 3、投标文件袋和《开标一览表》袋上应写明： 招标单位：新疆同孚招投标有限公司 项目名称：自治区人民医院发热门诊建设项目-医疗气体设备购置及安装项目 项目编号：XJTF(GK)2021ZF54 所投内容： 投标单位名称： （“正本”或“副本”） 备注：注明“开标时才能启封”字样等 |
| 17 | 招标代理服务费 | 1、代理报酬的计算方法：国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发改价格【2011】534号文件“规定的服务费取费下浮50%收取。 2、代理报酬支付方式：由中标人支付。 3、代理报酬的支付时间：由中标人领取中标通知书前支付。 |
| 18 | 投标文件的签署规定 | 详见第三部分第二章第10款 |
| 19 | 投标文件格式 | 详见第三部分第二章第5款 |
| 20 | 付款方式及币种 | 1、付款币种 本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 备注：与中标方合同签订后，予以支付中标金额的30%；主要材料设备全部进场后，予以支付中标金额的30%；院方验收合格后，予以支付中标金额的30%；质保期满一年后予以支付总金额的5%；如无质量和售后服务等方面问题，质保期满后，予以支付总金额的5%。 备注：响应甲方要求，此项目为中央预算内投资及其它投资，支付方式需符合医院专项资金支付要求。 |
| 21 | 相关账号 | 投标保证金缴纳账号： 账户名：新疆同孚招投标有限公司 开户行：建设银行新华南路支行营业部 行号：105881000868 帐号：65001617600052501876 注：汇款单上需注明投标人名称、金额、项目编号 招标代理服务费缴纳账号：（同上） 投标保证金缴纳期限：开标时间及投标文件递交截止时间前缴纳完毕（以到账时间为准），逾期不予受理。 |
| 22 | 服务地点 | 甲方指定地点 |
| 23 | 质保期限 | 本项目质保二年，使用期间除人为造成的损坏外，中标单位免费重新维修直至验收合格。 |
| 24 | 完工日期 | 合同签订之日起60个工作日 |
| 25 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 26 | 现场踏勘 | 请于2021年2月5日11:00至13:30 (北京时间)到进行现场踏勘；联系人及联系电话：韩明0991-8562911 。 注:1.本踏勘并不强制要求投标人代表到场，但对于自愿放弃本次踏勘以及到场却未勘查清晰的，由投标人自行承担后果和责任；恕不接受再次踏勘或单独踏勘的要求。 2.因特殊时期，各投标人限派1名代表参加现场踏勘，并建议全程佩戴口罩和一次性手套，保持安全距离。 |
| 27 | 样品事宜 | 投标人应提供病房设备带样品实物一份，各投标人须单独提供样品，样品须与投标文件所投产品一致，且此项只能提供一种样品。 本次项目评标过程中可能需要对部分样品进行破坏性试验，以验证其产品性能、质量，所造成的损失，由提供相关样品的投标人承担，投标人需在样品显著位置用口取纸或A4纸注明单位名称、所投产品名称、所投内容。 此次投标，中标人样品交由甲方封存，后期提供产品必须与样品一致，否则一切后果由中标人自行承担。 |
| 28 | 政府采购政策支持 | 1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》。 2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品： 符合《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的强制采购节能产品。 3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品： 1、投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供证明资料（中国政府采购网节能环保查询结果），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。 |
| 27 | 质疑须知 | 接收质疑函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件 至接受单位 接受质疑的单位：新疆同孚招投标有限公司 联系电话：0991-4833033-8010 地址乌鲁木齐市友好北路宏运大厦21楼J座 |
| 备注 | 1、招标文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 |  |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |

- 第二部分招标说明

- 第一章总则

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于新疆同孚招投标有限公司的本次招标活动。

2. 投标资格

2.1　具有承担本项目的能力以及符合下述条件的（供应商）均为合格的投标人：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（2）有效的“一证一码”营业执照或“三证合一”的营业执照副本原件或当地公证处出具的此资质的公证书原件；

（3）法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》；

（4）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动。需提供（投标截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图）

（5）投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）；

（6）有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）（包含此项目相关内容）

（7）有效的行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包叁级资质原件；

（8）有效的医用中心吸引系统医疗器械注册证资质原件；

（9）有效的医用中心供氧系统医疗器械注册证资质原件；

（10）有效的特种设备（压力管道）安装改造维修许可证（GC2级）及以上资质原件；

（11）有效的安全生产许可证（或电子版彩印件）；

（12）本项目不接受联合体投标。

2.2 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的；

（5）被责令停业的；

（6）被暂停或取消投标资格的；

（7）财产被接管或冻结的；

（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

2.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.4投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1  “采购人”系指新疆维吾尔自治区人民医院。

3.2  “招标代理机构”系指新疆同孚招投标有限公司。

3.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

3.4  “投标人”系指有资格的（供应商）及投标表现人。

3.5  “中标方”系指经评标委员会评定后得分第一名并由评标委员会推荐的投标人。

3.6  “货物”、“产品”指本招标文件中第四部分《采购货物清单及技术参数》及《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)所述所有货物及相关服务。

3.6.1采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.7 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品。

3.8 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.9  “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

3.10  “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

3.11  “标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。

4. 投标费用

4.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

4.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

- 第二章招标文件

5. 招标文件说明

5.1  招标文件组成如下：

招标公告

第一部分投标须知

第二部分招标说明

第三部分投标说明

第四部分采购货物清单及技术参数

第五部分合同部分

第六部分附件（范本格式）

5.2  投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

6. 招标文件的修改或补充

6.1　澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

6.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。

6.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

7.质疑须知
投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 第三部分投标说明

- 第一章对投标人的资质要求

1、开标会的资质要求、开标时间及地点

1.1、本项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表列清。

1.2、招标人将邀请所有投标人派代表参加开标会，投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分，具体要求如下：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（2）有效的“一证一码”营业执照或“三证合一”的营业执照副本原件或当地公证处出具的此资质的公证书原件；

（3）法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》；

（4）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动。需提供（投标截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图）

（5）投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）；

（6）有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）（包含此项目相关内容）

（7）有效的行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包叁级资质原件；

（8）有效的医用中心吸引系统医疗器械注册证资质原件；

（9）有效的医用中心供氧系统医疗器械注册证资质原件；

（10）有效的特种设备（压力管道）安装改造维修许可证（GC2级）及以上资质原件；

（11）有效的安全生产许可证（或电子版彩印件）；

（12）本项目不接受联合体投标。

说明：其中（2）-（11）项为投标时资格审查的必备条件，以上资料原件必须单独提交，如果缺项则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝。

1.2  所有资格证明文件，在正本中资格证明文件的复印件须加盖公章，以备开标时与原件核对（有特别说明的除外），副本中可为复印件。

1.3　所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致废标。

- 第二章投标文件的编写

2. 要求

2.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。

2.2  允许投标人对本招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有包的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4. 投标文件的组成

4.1　投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1）开标一览表；

（2）投标资格证明文件；

（3）所投设备的相关技术证明资料；

（4）招标文件中所要求的采购货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等。

4.2  投标人应按下列顺序排列、装订投标文件：

| 序号 | 编制文件名称 | 正本 | 副本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 |  |  | 格式自定（正本或副本、投标项目信息、投标单位信息） |
| 2 | 目录 |  |  | 格式自定并注明页码 |
| 3 | “一证一码”或“三证合一”的营业执照副本原件 | 复印件 | 复印件 |  |
| 4 | 有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）（包含此项目相关内容） | 复印件 | 复印件 |  |
| 5 | 建筑机电安装工程专业承包叁级资质 | 复印件 | 复印件 |  |
| 6 | 医用中心吸引系统医疗器械注册证资质 | 复印件 | 复印件 |  |
| 7 | 医用中心供氧系统医疗器械注册证资质 | 复印件 | 复印件 |  |
| 8 | 特种设备（压力管道）安装改造维修许可证（GC2级）及以上资质 | 复印件 | 复印件 |  |
| 9 | 安全生产许可证（或电子版彩印件） | 复印件 | 复印件 |  |
| 10 | 中国裁判文书网查询 | 复印件 | 复印件 |  |
| 11 | 信用记录查询结果 | 原件 | 复印件 | （附件十三） |
| 12 | 办公场所证明材料 | 复印件 | 复印件 |  |
| 12 | 设备清单 | 复印件 | 复印件 |  |
| 13 | 主要产品来源证明材料 | 原件或复印件 | 复印件 | 所投主要产品合法来源证明材料 |
| 14 | 投标保证金缴纳凭证 | 复印件 | 复印件 | 电汇凭证或收据等 |
| 15 | 关于资格的声明函 | 原件 | 复印件 | （附件三） |
| 16 | 法人授权委托书 | 原件 | 复印件 | （附件二） |
| 17 | 开标一览表 | 原件 | 复印件 | 原件需密封后单独提交。（附件四） |
| 18 | 明细报价表 | 原件 | 复印件 | （附件五） |
| 19 | 规格、技术参数偏离表 | 原件 | 复印件 | （附件六） |
| 20 | 工程概况及特点 | 原件 | 复印件 | 工程概况及特点叙述正确，符合实际。格式自定 |
| 21 | 图纸设计、工程技术难点及解决方案 | 原件 | 复印件 | 格式自定 |
| 22 | 施工准备计划 | 原件 | 复印件 | 施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要。格式自定 |
| 23 | 施工方案 | 原件 | 复印件 | 施工方案应能符合工程实际情况，提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗。格式自定 |
| 24 | 施工进度计划及工期保证措施和体系 | 原件 | 复印件 | 进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律，保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。格式自定 |
| 25 | 劳动力需用量计划 | 原件 | 复印件 | 需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致。格式自定 |
| 26 | 材料需用量计划 | 原件 | 复印件 | 保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。格式自定 |
| 27 | 机械设备需用量计划 | 原件 | 复印件 |  |
| 28 | 质量保证措施和体系 | 原件 | 复印件 |  |
| 29 | 安全保证措施和体系 | 原件 | 复印件 | 保证措施应符合国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。格式自定 |
| 30 | 现场文明施工措施 | 原件 | 复印件 | 措施应符合工程实际情况，切实可行。格式自定 |
| 31 | 项目负责人技术职称证书 | 彩色复印件 | 彩色复印件 | 加盖公章或投标专用章 |
| 32 | 投标函 | 原件 | 复印件 | （附件一） |
| 33 | 项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表 | 原件 | 复印件 | （附件七） |
| 34 | 拟派项目负责人及拟投入本项目主要成员相关资格证明文件 | 复印件 | 复印件 | 加盖公章或投标专用章 |
| 35 | 缴纳社会保险费单据 | 复印件 | 复印件 | 附开标前近三个月社会保险费征集计划明细单及个人明细表，模糊件无效，加盖公章或投标专用章（提供拟参加项目人员社保明细） |
| 36 | 上一年度（2020年）财务审计报告或公司财务报表 | 复印件 | 复印件 | 1、本年度新成立公司不提供 2、正本需加盖公章或投标专用章 |
| 37 | 投标人近三年经营业绩表 | 复印件 | 复印件 | 请提供中标通知书或合同的复印件加盖公章或投标专用章。（附件八） |
| 38 | 招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。 | 复印件 | 复印件 | 格式自定 |
| 39 | 《反商业贿赂承诺书》 | 原件 | 复印件 | （附件九） |
| 40 | 服务承诺书 | 原件 | 复印件 | （附件十） |
| 41 | 节能、环境产品优惠明细表 | 原件 | 复印件 | （附件十一） |
| 42 | 节能、环境标志产品证明材料 | 原件 | 复印件 | （附件十一） |
| 43 | 中小企业生产或销售的产品优惠明细表 | 原件 | 复印件 | （附件十二） |
| 44 | 投标人企业类型声明函 | 原件 | 复印件 | （附件十二） |
| 45 | 中小企业声明函 | 原件 | 复印件 | （附件十二-1） |
| 46 | 中小企业生产或销售的产品优惠明细表 | 原件 | 复印件 | （附件十二-1.1） |
| 47 | 监狱企业声明函 | 原件 | 复印件 | （附件十二-2） |
| 48 | 残疾人福利性单位声明函 | 原件 | 复印件 | （附件十二-3） |
| 49 | 诚信承诺书 | 原件 | 复印件 | 格式自定 |
| 备注 | 正本必须加盖公章或投标专用章 |  |  |  |

4.2.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

4.2.2投标文件正本中所提供资料需加盖公章，副本为正本的复印件，正、副本不一致时，以正本为准。

4.3 开标一览表

提交开标一览表是为了便于开标时唱标，投标人必须按本招标文件所附的格式填写，签字并加盖公章，开标一览表中小写和大写不符，以大写为准。开标一览表中的大小写均须按法定格式正确填写。投标报价没有同时填报大写和小写的，其投标将被拒绝。

5. 投标文件格式

5.1　投标人应按招标文件提供的范本格式认真填写投标文件、开标一览表。

5.2投标人应严格按招标文件的格式要求及附件向招标公司提交投标文件，否则视为不响应招标文件要求，如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

5.3投标人应将招标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，必须采用胶装，不得采用活页装订，否则视为无效投标文件。

6. 投标报价

6.1  投标报价超预算金额（最高限价）的，其报价无效，不进入评标阶段。

6.2  投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

（1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）综合单价金额小数点有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改综合单价；

（4）总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.3 投标人如果免费提供某项产品、部件或服务，除在价格栏中填写“0”外，还必须在备注栏中声明免费或赠送。

6.4 投标报价时应注意包括下列几项费用：

（1）招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2）招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

（3）投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

6.5 投标人应对投标货物提供完整的详细的书面说明。

7. 投标报价的货币单位

7.1　投标报价单位为人民币。各项价格必须清楚、准确、详细。

8. 投标有效期

8.1　投标文件从开标之日起，投标有效期为九十天（如不满足将导致废标）。

8.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

9. 投标文件的签署规定

9.1　投标文件的页面必须用印刷体打印。

9.2　投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后才有效。

9.3　投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章，投标文件方为有效。

9.4　所有投标文件必须提交正本一套和副本　五　套（如不满足将导致废标），并在封面上标记“正本”或“副本”。

9.5  投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

9.6  电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

10. 投标保证金

10.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

10.2　投标保证金应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

10.3  投标人应提交投标保证金，并于投标截止之日前到达新疆同孚招投标有限公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于投标截止期7个工作日前向新疆同孚招投标有限公司送达，如投标保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注投标企业名称、项目名称及项目编号）。例：GK54保证金

投标保证金可直接交入：

开户行：建设银行新华南路支行　     行　号：105881000868

全称：新疆同孚招投标有限公司       帐 号：65001617600052501876

10.4　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

10.5  中标方的投标保证金，将在领取中标通知书，缴纳履约保证金并签订合同后5个工作日内无息退还，中标企业退还保证金时，还需提供采购合同复印件。

10.6  我公司每周二、周四（10:00-13:30 北京时间）退还投标保证金，退还时，请携带投标单位收到退还保证金收据一份，收据请按以下模板填写：

同时携带财务专用章，以便在我单位支票头上盖章；退还投标保证金也可办理电汇业务（请提供单位名称、账号、行号、退还保证金收据等相关资料，并承担电汇手续费）我单位不退还现金。

10.7在评标过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝；

（1）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（2）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分；

（3）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

（4）投标文件有不符合招标文件带“*”要求的内容的；

（5）其他不符合招标文件重要参数的。

10.8 以下情形被视为投标无效；

（1）未按规定提交投标保证金的投标；

（2）投标文件与招标文件有重大负偏离的；

（3）投标人拒绝修正错误的；

（4）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（5）投标有效期不足的；

（6）投标人的报价超出预算金额（或最高限价）的；

（7）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（8）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

10.9下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标方未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱标场秩序；

(6)  本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

10.10下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标方未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱标场秩序；

(6)  本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

- 第三章投标文件的递交

11. 投标文件的标记

11.1　任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

11.2　由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标文件时，招标方将不负责任。

12. 投标截止时间

12.1  投标文件的递交不得迟于招标文件规定的截止时间，以密封形式递交至新疆同孚招投标有限公司指定开标地点。

12.2　所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄的方式递交，都必须在招标方规定的投标截止时间之前送达招标文件指定地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

12.3  出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

13. 投标文件的修改和撤销

13.1　投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标人的法人代表或其委托代理人的签字，并得到招标方的确认。

13.2  投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

13.3　对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方，投标截止时间以后不得修改投标文件。

13.4  投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件，否则招标方将不予退还其投标保证金。

- 第四章 评标委员会

14. 评标委员会

14.1  招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招投标法》，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责向招标方推荐一至三名中标候选人，并标明排列顺序。

14.2　评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

14.3  评标委员会由有关技术、经济等方面的七名专家组成。

14.4  按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

14.5　评标专家的条件和回避规定。

14.5.1　评标专家应符合下列条件：

（1）熟悉有关政府采购和招标投标的法律法规；

（2）在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；

（3）具有与招标项目相关的实践经验；

（4）能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

14.5.2  有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的；

（2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

14.6评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）招标项目的范围、性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

14.7  招标方应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

14.8  评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

14.9  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

14.10  评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

14.11　与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

- 第五章开　标

15. 开标

15.1　本次招标按招标文件的投标须知中规定的时间和地点进行公开开标，允许投标人的法人代表或其授权人参加开标会。

15.2　开标时将检查所有投标文件的密封情况，并在确认无误后拆封投标文件进行唱标。唱标以投标人单独提交的“开标一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。

15.3　开标和唱标的顺序，按照递交投标文件的先后顺序依次进行。

15.4　评标原则以招标文件的规定为准，并在开标会议上予以宣布。

- 第六章 评　标

16. 评标依据

16.1　评标的依据为招标文件。

17. 投标文件的澄清

17.1　为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

17.2　答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

18. 对投标文件的评估和比较

18.1　对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

18.2  对投标价格的评估和比较评定：

（1）零配件、专用工具及相关服务的费用；

（2）招标文件中所要求的有关服务费用；

（3）发货到最终目的地的内陆运输、保险及其他费用；

19. 评标过程的保密

19.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

19.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

20. 初步评审

20.1  评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2  在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

20.3　投标最低报价，不作为中标的依据。

20.4　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

20.5　在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。

20.6  投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

20.7  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作废标处理。

20.8　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

20.9　评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

20.10  下列情况属于重大偏差：

（1）没有按照招标文件要求提供投标保证金的；

（2）投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的；

（3）投标文件中附有招标方不能接受的条件的；

（4）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件做出实质性满足的投标，并作废标处理。

20.11  细微偏差是指投标实质上满足了招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

20.12  评标委员会根据本规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，将作废标处理。

20.13  对投标文件满足招标文件条款的审查：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；

（2）在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，其投标将被拒绝；

（3）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（4）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

投标文件响应程度初步审查表

1.资格性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 有效的“一证一码”营业执照或“三证合一”的营业执照副本原件或当地公证处出具的此资质的公证书原件 |  |  |  |  |
| 2 | 投标人是否提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）； |  |  |  |  |
| 3 | 投标人是否提供在中国裁判文书网查询的无行贿犯罪记录证明 |  |  |  |  |
| 4 | 有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）（包含此项目相关内容）； |  |  |  |  |
| 5 | 有效的行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包叁级资质； |  |  |  |  |
| 6 | 有效的医用中心吸引系统医疗器械注册证资质； |  |  |  |  |
| 7 | 有效的医用中心供氧系统医疗器械注册证资质； |  |  |  |  |
| 8 | 有效的特种设备（压力管道）安装改造维修许可证（GC2级）及以上资质； |  |  |  |  |
| 9 | 有效的安全生产许可证（或电子版彩印件） |  |  |  |  |
| 10 | 是否有投标保证金缴纳凭证 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

2.符合性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 是否提供资格声明函； |  |  |  |  |
| 2 | 投标函是否有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； |  |  |  |  |
| 3 | 质保年限是否满足招标文件要求（以售后服务承诺书为准） |  |  |  |  |
| 4 | 是否按规定提供法人授权委托书的； |  |  |  |  |
| 5 | 是否按规定提交投标文件分数，正本1份副本5份； |  |  |  |  |
| 6 | 是否按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |
| 7 | 投标文件是否按照招标文件要求编写、装订； |  |  |  |  |
| 8 | 投标报价是否超过预算金额； |  |  |  |  |
| 9 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
| 10 | 投标文件是否附有招标人不能接受的条件； |  |  |  |  |
| 11 | 是否有不符合招标文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |  |
| 12 | 投标人是否有违法招标投标纪律的。 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

20.14评标委员会将根据政府采购政策支持中小企业政策对最后报价进行价格折扣，折

扣的价格将作为评审价格。供应商的评审价格由供应商代表签字确认。

| 序号 | 项目 | 折扣比例及方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 节能产品 | 折扣金额=（节能清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价 |
| 2 | 环保产品 | 折扣金额=（环境清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价 |
| 3 | 证明材料说明 | 1、须提供中国政府采购网节能环保查询结果 |

说明：如有多种产品符合此项政策时，折扣价格为每种产品的折扣金额汇总。

（2）中小企业价格折扣比例及方法

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、 微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①、供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函。 供应商、残疾人福利性单位及监狱企业应自行提供声明函，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。中标单位符合小微企业投标时享受中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标供应商的企业类型声明函。

21. 详细评审

21.1  经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

21.2  在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，请投标人澄清投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标方将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩。

21.3  采用　综合评分法　衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评分标准。

21.4  根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

21.5提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，由采购人开标现场抓阄确定中标人。

21.6采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

21.7根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商业偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

21.8评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

- 第七章定　标

22. 定标标准

22.1　合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求、最终得分第一名的投标人。

22.2　最低投标价不一定是被授予合同的保证。

22.3　如果确定该投标人没有条件圆满履行合同，招标方将按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

23. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

23.1　为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

24. 中标通知书

24.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

24.2  《中标通知书》将作为签订合同的依据。

24.3  中标方在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

- 第八章授予合同

26. 签订合同

26.1  中标方收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标方投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。

26.2  招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

26.3  如中标方拒签合同，则按违约处理。招标方将不予退还其履约保证金。

26.4  招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

26.5  不允许中标方将中标项目分包或转交他人承担。

- 第四部分  服务要求

本工程为新疆维吾尔自治区人民医院发热门诊医疗气体设备采购及安装项目。本工程必须符合国家现行的技术标准和最新规范，包括设计、制造、施工安装以及使用的材料。

本次工程项目主要包括：（1）中心供氧系统；（2）医用真空系统；（3）医疗空气系统；（4）对讲呼叫系统；（5）病房设备带及附属配置。

设计依据：

《医用气体工程技术规范》                  GB 50751-2012

《综合医院建筑设计规范》                  GB 51039-2014

《氧气站设计规范》                        GB 50030-2013

《压缩空气站设计规范》                    GB 50029-2014

《医用中心供氧系统通用技术条件》          YY/T 0187-1994

《医用中心吸引系统通用技术条件》          YY/T 0186-1994

《工业金属管道工程施工规范》              GB 50235-2010

《医用气体和真空用无缝铜管》              YS/T 650-2007

# 医用气体系统配置

## 系统配置：

### 中心供氧系统主要由中心供氧站（甲供）、氧气二级减压箱、压力监视箱、输氧管路和用氧终端等装置组成。

①中心供氧站：由院方提供；

②压力监视箱：每用氧区域配置一套；

③氧气二级减压箱：每用氧区域配置一套；

④氧气终端：每床配置一套；抢救室每床配置二套：

⑤氧气截止阀：每个进户管路配置一套；

⑥区域维修阀：每用气区域配置一套

输氧管路采用优质脱脂紫铜管。

### 医用真空系统主要由真空站、真空管路和真空终端等装置组成。

①真空站：由4台无油干式真空泵，4台废气排放灭活消毒装置，2台1m3真空储罐及自动控制装置等组成；

②吸引终端：每床配置一套；抢救室每床配置二套：

③区域维修阀：每用气区域配置一套；

负压吸引管道采用优质脱脂紫铜管。

### 医疗空气系统主要由医疗空气站、空气管路和空气终端等装置组成。

①医疗空气站：由2台空压机，1台冷干机、1台1m3空气储罐及过滤器等组成；

②压力监视箱：每用气区域配置一套；

③空气终端：抢救室每床配置二套；

④区域维修阀：每用气区域配置一套；

医疗空气所有管道均采用优质脱脂紫铜管。

### 对讲呼叫系统由呼叫主机、呼叫显示屏、呼叫分机及分机线路等组成。

每病区配置一台呼叫主机、一台走廊显示屏。

每床配置一套呼叫分机、每卫生间安装一套紧急呼叫。

### 终端设备带采用新型三槽铝合金医疗设备带（静电喷塑）

配备氧气终端、吸引终端、空气终端、双联电源插座、床头灯及开关、呼叫分机等组成。每条医疗设备带进户配置一个氧气维修阀，设备带沿房间通长布置。电源插座每床配置二套。床头灯及开关每床配置一套。

## 管路设计

### 真空管径

根据计算并考虑经济实用的原则：

大楼主管路选用φ54×1.5的脱脂紫铜管；

病区主管路选用φ32×1.5的脱脂紫铜管；

进入房间的管路选用φ12×1的脱脂紫铜管。

手术室采用独立管路

主管路选用φ54×1.5的脱脂紫铜管；

病区主管路选用φ32×1.5的脱脂紫铜管；

进入房间的管路选用φ12×1的脱脂紫铜管。

ICU采用独立管路

主管路选用φ54×1.5的脱脂紫铜管；

病区主管路选用φ32×1.5的脱脂紫铜管；

进入房间的管路选用φ12×1的脱脂紫铜管。

隔离病房采用独立管路

主管路选用φ54×1.5的脱脂紫铜管；

病区主管路选用φ32×1.5的脱脂紫铜管；

进入房间的管路选用φ12×1的脱脂紫铜管。

### 氧气管径

根据计算并考虑经济实用的原则：

大楼至氧气站管路选用φ32×1.3的脱脂紫铜管

大楼主管路选用φ28×1.2的脱脂紫铜管；

楼层平行管路选用φ19×1.0的脱脂紫铜管；

进入房间的管路选用φ10×1的脱脂紫铜管。

手术室采用独立管路

主管路选用φ28×1.2的脱脂紫铜管；

病区主管路选用φ19×1.0的脱脂紫铜管；

进入房间的管路选用φ10×1.0的脱脂紫铜管。

ICU采用独立管路

主管路选用φ28×1.2的脱脂紫铜管；

病区主管路选用φ19×1.0的脱脂紫铜管；

进入房间的管路选用φ10×1.0的脱脂紫铜管。

### 医疗空气管径

根据计算并考虑经济实用的原则：

大楼主管路选用φ25×1.2的脱脂紫铜管；

病区主管路选用φ16×1.0的脱脂紫铜管；

进入房间的管路选用φ8×0.75的脱脂紫铜管。

手术室采用独立管路

大楼主管路选用φ25×1.2的脱脂紫铜管；

病区主管路选用φ16×1.0的脱脂紫铜管；

进入房间的管路选用φ8×0.75的脱脂紫铜管。

ICU采用独立管路

大楼主管路选用φ25×1.2的脱脂紫铜管；

病区主管路选用φ16×1.0的脱脂紫铜管；

进入房间的管路选用φ8×0.75的脱脂紫铜管。

### 真空站房设计

普通病房床位97张、4张ICU床位、1间手术室。

医用真空主要供应各病房、抢救室使用，由医院真空站房供应。医用真空计算流量26m³/h，供应压力为0.04Mpa（真空压力）。

真空站房独立设置于地上、采用机械送、排风，机房内始终保持负压。

设备配置：

真空站房内设置4台60m³/h的无油干式真空泵。2个1m³真空罐，4台不小于126m³/h的医用废气排放灭活专用消毒装置。

医用真空的废气经医用废气排放灭活后接至屋顶排放。

- 医疗空气站房设计

医疗空气站房独立设置于地上。

设备配置：

医疗空气站房内设置2台3.6m³/min的涡旋式式空压机。1个1m³储气罐，1台3.8m³/min风冷干燥机。

## 产品参数

### 压力监视报警装置

数码显示每层楼的实时压力；

在压力过高或过低时实现压力报警；

压力监视报警装置安装高度便于用户操作。

### 氧气二级减压箱

在每个病区的副管道上安装二级减压装置，将压力减压到各科室使用的不同压力，以便各科室使用的氧气恒压恒量，每个病区各配一个气体（氧气、负压、医疗空气）维修开关，确保系统安全运行。

双路设计，一路使用，一路备用；

根据不同区域用氧需求不同调节氧气供气压力，出口设有安全阀；

当减压器出现故障压力升高，大于管道系统最高工作压力1.25倍时,安全阀自动开启卸压。

当减压器出现故障可关闭该路阀门，打开备用回路阀门就可持续稳定地供气。

### 负压泵（干式，高效无摩擦爪式真空泵、不附带冷却介质的空气冷却系统）

最大抽气量            60M3/h

电机功率                1.1KW

重量                  51kg

噪音                  ≤78dB(A)

数量                 4台

废气消毒

### 真空罐                1M3

直径                  φ870mm

高度                  2120mm

材质                  碳钢

数量                  2台

### 医用废气排放灭活专用消毒装置

排气消毒装置的消毒因子强度应单次作用且时间≤５ｓ即可杀灭有组织的气态排放物中夹带的 病原微生物。

装置应以《消毒技术规范》中高水平消毒对应的杀灭微生物种类“枯草杆菌黑色变种芽孢 ＡＴＣＣ ９３７２”作为典型代表物进行实验室杀灭试验，在额定处理气量下的杀灭率应≥９９．９９９％。

医用真空系统上的装置出口排气的菌落总数应符合ＧＢ１５９８２中Ⅳ类环境的要求

### 无油涡旋式空压机

排 气 量　　            3.6m3/min

功率                    22kw

整机尺寸                1760mm*1026mm*1621mm

重    量                1086kg

### 冷干机

处理风量               3.8m3/min

电    源                220V,50Hz

整机尺寸                560×460×829

重    量                61kg

### 储气罐                1M3

直径                  φ870mm

高度                  2120mm

材质                  碳钢

数量                  1台

### 对讲主机

主机容量：          60门

最长通讯距离：      800米

电源：              AC220V  50HZ

静态功耗：          20W

工作方式：          连续

总线电压：          25V

工作条件：          环境温度0—40℃ 相对湿度≤80%

分机音频输出功率：〉 10mw

频率响应：         300-3400HZ

失真度：         〈 10%

主机外观尺寸:      570×400×32mm

主机重量：         约4.5kg

### 走廊显示屏

走廊用双面显示屏,多功能显示，可显示床位号、呼叫顺序号、时间等

显示屏悬挂于走廊，平时显示时间，呼叫时显示分机号。

### 对讲分机

129×82×14.5mm

环境温度 0～40℃

相对湿度 10％-80％(25℃)

总线电压 18±2V

通讯电流 5－50mA

通讯功耗0.1W－0.8W

### 卫生间紧急呼叫

用于卫生间的紧急呼叫，具有完全的防水功能。
仅限于在分机端的清除。
适用于国标86盒的安装，外观尺寸90mm*90mm。

### 德式气体终端

气体终端插头为快速插拔自闭型，可实现单手操作。

需提供生产厂家授权书、ISO13485/ISO9001证书，提供委托第三方省级质量监督部门出具的测试报告。

- 主材采用优质铜材料，不锈钢弹簧。

- 焊接采用气体保护焊接，防止材料表面氧化，污染器械。

- 超大流量设计,压力在0.4MPa时，流量最大可达100 L/min。

- 使用寿命插拔次数5万次以上；使用年限可达10年以上。

- 使用温度-20ºC~ 40ºC,环境湿度10%~95%。

- 每种后座只使用于一种气体.同种气体终端后座可以互换。

- 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。

- 气体指定设计(颜色、结构)，不同气体不能互换，避免安装错误。

- 100%气密性测试。

### 医疗设备带采用新型三槽

表面采用喷涂或电泳工艺处理,具有色泽均匀，强度高、耐腐蚀、抗老化、不褪色、附着力强、颜色多样等优点。设备带材料壁厚为大于1.2mm，表面颜色可根据用户要求选定。

（1）病房内采用优质铝合金设备带，表面整体喷塑，美观大方，其面板可拆卸，安装维修方便。所有强、弱电与气体管道设备带内均分道敷设。床头设备带要求贯通整个房间，支管道进入病房部分用铝合金线槽盖住。

（2）设备带材料壁厚为大于1.2mm，整体宽度不小于320mm。

（3）病房设备带位置：原则上终端中心离地面高度在1.3～1.5m之间，以便于护士操作。

（4）照明灯内嵌在设备带内，灯管选用优质节能日光灯。

（5）插座采用多功能插座，二位六孔，可插两线、三线插头，无须转换插头，特殊科室，抢救室等按照国家标准安装。

# 工程量清单

（详见附件）

# 图纸

# （详见附件）

勘察现场：

投标厂家需到施工现场进行实地勘察、自行设计图纸。

1、自行设计图纸需要投标厂家对此项目较深认识以及丰富专业知识2、需现场勘查

质量要求：国家相关规范及标准，一次性验收合格。

安全文明施工要求：按照《施工企业安全、文明生产管理规范》执行。

竣工验收：采购方组织验收，验收要求、验收标准方法符合设计要求标准。

- 备注：1、本项目为交钥匙工程

- 第五部分    政府采购货物合同书（样本）

政府采购货物合同书

合同号：

甲方（采购方）：新疆维吾尔自治区人民医院

乙方（供应商）：

招标代理机构：新疆同孚招投标有限公司

甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。

乙方签订合同时需到区人社局办理农民工保证金协议

第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 货物名称 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：合同价格

1、货物总价为人民币（大写）：元整。

2、总价中包括货物金额、安装费、包装费、运输费及运输途中保险费、装卸费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

第三条：付款方式

与中标方合同签订后，予以支付中标金额的30%；主要材料设备全部进场后，予以支付中标金额的30%；院方验收合格后，予以支付中标金额的30%；质保期满一年后予以支付总金额的5%；如无质量和售后服务等方面问题，质保期满后，予以支付总金额的5%。

备注：响应甲方要求，此项目为中央预算内投资及其它投资，支付方式需符合医院专项资金支付要求

第四条：交货、包装与验收

1、交货地点：新疆维吾尔自治区人民医院指定地点

2、交货时间：2021年 月 日前

3、货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

第五条：本合同的有效组成文件：

1、投标文件。

2、中标通知书。

3、甲方出具的验货结算书。

4、乙方所提供的其他承诺。

第六条：质量保证和售后服务：

乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

第七条：违约责任：

1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，

并有权解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款5%的违约金。

2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。

5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。

6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

7、双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。

第八条：不可抗力

1、本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方。

2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第九条：合同的解除和变更

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方新疆维吾尔自治区人民医院采购办，对方在接到通知15日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报政府采购办备案。

第十条：争议解决方式

甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向新疆维吾尔自治区人民医院采购办投诉或向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

第十一条：合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执一份，政府采购办、招标代理公司各一套

3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交新疆维吾尔自治区人民医院采购办备案。

甲方：                                   乙方：

地址：                                         地址：

经办人：                                      经办人：

电话：                                         电话：

202年月日                                 202年月日

- 第六部分附　件

（附件一）投标函

致：新疆同孚招投标有限公司:

根据贵方为项目招标的投标邀请项目编号，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附明细报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的制造商、代理商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本一份，副本五份。

5、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标报价表。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、保证遵守招标文件的规定。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方承诺接受招标文件中第四部分—合同部分的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他制造商、代理商的；

- 与采购人、其它制造商、代理商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

投标人代表签字：

投标人名称：

（单位公章）

20年月日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

（附件二）法人代表授权委托书（单独提交）

本授权声明：注册于中华人民共和国的  （投标人名称、住址）  的法人代表  （法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权在下面签字的  （被授权人的姓名、职务）  为本公司的合法代理人，就此次 项目名称 项目，招标编号为  项目编号/包号的投标及合同的执行、完成和相关工作，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

法人签字或盖章：

代理（被授权人）签字或盖章：

见证人签字或盖章：

职务：

单位名称：

授权日期：20　  年　　月　　日

（单位公章或投标专用章）

20    年    月    日

注：参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证（原件并附复印件），委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》，以证明其身份。

身份证复印件正面粘贴处

加盖公章或投标专用章

身份证复印件背面粘贴处

加盖公章或投标专用章

（附件三）关于资格的声明函

致：新疆同孚招投标有限公司：

关于贵方20　年　月　日第  项目编号 招标公告关于“项目名称”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  项目名称 项目中的招标相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：　投标人名称

签字人姓名、职务（被授权人签字）：

地址：

授权签署本资格文件人（法定代表人签字或盖章）：授权人姓名

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

（单位公章或投标专用章）

20    年    月    日

（附件四）开标一览表（单独提交）

招标项目名称：                        投标单位名称：

招标编号：

| 投标内容 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 完工日期 | 合同签订之日起 个工作日 |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字：

日期：       年       月       日

注：1、此表需密封后单独提交。

2、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

（附件五）明细报价表

招标项目名称：                          投标单位名称：

招标编号：

以清单形式报价

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章或投标专用章）：

代理（被授权人）签字：

日期：       年     月    日

注：1、此表需密封后单独提交。

2、，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

3、投标企业需根据招标文件第四部分技术参数中的内容进行报价，不得缺项、漏项，否则将被视为无效投标。

（附件六）规格、技术参数偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　   招标项目名称：

招标文件编号：　　　　 　　　      招标内容：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

（附件七）项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

一、项目负责人简历表

1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事项目年限和能反映该负责人情况的其他内容。

2、项目负责人简历中应附职称证书、学历证书复印件。

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事相关工作年限 |  |  |  |
| 专业 |  |  | 毕业学校 |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  | 在公司担任职务 |  |  |  |
| 执业资格 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 固定电话 |  |  | 手机号码 |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |
| 类似业绩 | 建设单位 | 项目名称 |  | 项目投资额 | 建设时间 | 备注 |

二、拟投入本项目的主要成员表

1、其他设计人员应包括：项目负责人认为需要配备的其他人员。

2、上述人员介绍应包括姓名、职称、主要资历等基本信息。

3、设计人员应附职称证书或注册证书上岗证书复印件。

| 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 职称 | 学历 | 专业 | 从事道路工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（附件八）投标人近三年经营业绩表

投标人名称（公章或投标专用章）：         　　　　　  招标编号：

| 建设 单位 | 项目名称及建设地点 | 项目金额（万元） | 开竣工 日 期 | 中标金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附中标通知书或合同复印件。

（附件九）投标单位《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购放工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

日期：

法人授权代表：

日期：

（附件十）售后服务承诺书

售后服务：市内有售后服务机构，投标人必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：

二、所投产品免费质保期限：

三、售后免费服务期限：

四、免费质保期后，如维修是否收取材料费：

五、免费质保期后，如维修是否收取服务费：

六、施工及安装等方案计划（内容包含：施工的方案、设计方案、人员安排、货物到指定地点的时间，是否能承诺按用户要求安装到指定地点，验收方案）

七、售后服务响应及到达现场的时间：

八、售后服务机构及联系方式：（后附相关房产证明等证明材料）

九、报价供应商的其他服务承诺及优惠条件：

公司法人代表(盖章或签字)：

法人授权代表(盖章或签字)：

项目经办人(盖章或签字)：

日期：20年月日

（附件十一）节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：

所投内容：

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件十四-1

节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在

中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。

（附件十二）投标人标人企业类型声明函

（附件十二-1）	中小微企业声明函

（中小微企业适用）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（若响应文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

（附件十二-1.1）中小企业生产或销售的产品优惠明细表

（若有，请如实填写）

报价货币种类：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段（包） | 小型和微型企业产品名称 | 数量 | 报价（元） | 价格评审扣除金额（元） | 品牌型号规格 | 制造商 全称 |
|  | 本标段（包）报价总计： （元） |  |  |  |  |  |
|  | 本标段（包）价格评审扣除金额总计： （元） |  |  |  |  |  |

注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时， 供应商应按序号详细填写。

2、栏目5=栏目4×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

（附件十二-2）	监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

（附件十二-3）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（附件十三）信用记录

（复印件并加盖供应商单位公章）

依据财库[2016]125号文件规定，供应商须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

供应商须提供本单位近3年（自公告发布之日起至开标日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询结果。

查询信息包含：

1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

注：网站搜索页输入供应商名称，查询相关信息，提供网页打印件，打印件需显示打印日期。

评 分 标 准

技术部分（占总分值的60%）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品选型综合评价（7分） | 设备选型（7分） | 投标方应充分替用户考虑，在产品选型过程中，保证提供的产品满足用户的需求，同时对产品品牌知名度和市场认可情况等进行综合评价分以下三挡打分。 提供的产品满足用户的需求，产品品牌知名度和市场认可度较高(4-7]；提供的产品基本满足用户的需求，产品品牌知名度和市场认可度良好(2-4]；提供的产品与用户的需求有偏离，产品品牌知名度和市场认可度一般[1-2] |
| 2 | 配置及性 能指标（15分） | 根据投标人所提供配置与性能指标进行打分（15分） | 根据第四部分服务要求：1、基本要求 对比所投产品的配置与性能指标的响应程度打分，所投产品所有技术参数全部满足的招标文件要求的得基本分15分，每有一项指标低于要求的扣1分，此项最高得15分，最低得0分。 以投标人提供响应招标文件的的检测机构出具的关于本次招标主要产品的检测报告中的检测结果数据为依据进行评分。 |
| 3 | 施工方案(7分） | 针对本项目提出合理完整的施工方案（7分） | 1、施工方案质量保证措施全面具体、施工组织计划清晰(4-7） 2、施工方案质量保证措施较全面具体、施工组织计划较清晰(2-4） 3、施工方案质量保证措不全面具体、施工组织计划不清晰(1-2） |
| 4 | 售后服务 （10分） | 售后服务机构及人员配备（10分） | 1、投标单位在乌鲁木齐设有办事处或分公司得1分，本地公司得2分。制造商在乌鲁木齐办事处或分公司得3分。最多3分。无则不得分；（提供证明材料） 2、项目组配备人员根据配备情况等进行综合评价，项目配备人员是否合理、人员的专业配套（相关技术资质证书）、机构岗位分工及职责是否明确在0-7分评审。 |
| 5 | ### 图纸设计、工程技术难点及解决方案（18分） | 深化施工设计（ 10分） 工程技术难点及解决方案（8分） | - 投标人根据图纸深化设计情况评分。图纸设计十分合理，能满足用户实际需求可行性高(7-10]；图纸设计基本合理，基本符合用户实际需求可行性良好(3-6]；图纸设计较为合理，对用户实际需求可行性一般[1-3]。 - 工程技术难点1-2分、重点分析是否合理1-3分、解决方案是否合理可行1-3分。 |
| 6 | 投标函质量（3分） | 根据投标函质量进行打分（3分） | 对投标人的投标文件进行打分，投标文件符合招标文件的内容要求，没有遗漏，叙述清晰，数据详实，资料充盈；投标文件章节编排有序，体系完整，归类汇总合理，易读易懂，说服力强。最优者得3分 |

商务部分（占总分值的10%）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力及社保缴纳情况 | 投标人提供的社保缴费凭证等资料综合评定(6分) | 1、根据企业行业口碑、资信情况、行政处罚、社保缴纳情况,最高分4分，最低分1分 2、其他有利投标资料得2分。 |
| 3 | 相关项目业绩 | 相关项目业绩 4分 | 根据投标人近三年类似项目业绩情况进行评定： 1、经营业绩（4分）： 根据投标文件所提供的投标截止日前三年内同类项目经营业绩进行比较：（附合同或中标通知书复印件，每一份合同或中标通知书加1分，直至满4分。 |

经济部分（占总分值的30%）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人报价 | 30分 | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100 。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |