新疆维吾尔自治区人民医院进口医疗设备采购项目（一批）

公开招标文件

招标编号：XJTF(GK)2020ZF238

采购人 ：新疆维吾尔自治区人民医院

招标代理机构：新疆同孚招投标有限公司

二〇二〇年八月

目录

招标公告	1

第一部份 投标须知	4

第二部分 招标说明	11

第一章 总则	11

第二章 招标文件	13

第三部分 投标说明	14

第一章 对投标人的资质要求	14

第二章 投标文件的编写	15

第三章 投标文件的递交	22

第四章 评标委员会	22

第五章 开　标	24

第六章 评　标	24

第七章 定　标	29

第八章 授予合同	29

第四部分 采购需求	31

第五部分 合同部分（模板）	49

第六部分 附　件	52

- 招标公告

- 新疆维吾尔自治区人民医院进口医疗设备采购项目（一批）公开招标公告

项目概况

新疆维吾尔自治区人民医院进口医疗设备采购项目（一批）招标项目的潜在投标人应在http://www.365trade.com.cn获取招标文件，并于2020年09月15日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJTF(GK)2020ZF238

项目名称：新疆维吾尔自治区人民医院进口医疗设备采购项目（一批）

预算金额（元）：7680000

最高限价（元）：无

采购需求：

标项一:
标项名称:流式细胞仪（6色）
数量:1
预算金额（元）:1500000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件
备注：

标项二:
标项名称: 体外反博治疗仪
数量:1
预算金额（元）: 500000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件
备注：

标项三:
标项名称: 低温冲击镇痛仪等
数量:1
预算金额（元）: 2250000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：热敷装置、超声治疗仪、体外冲击波治疗机、低温冲击镇痛仪、动态干扰电治疗仪，具体采购要求详见招标文件
备注：

标项四:
标项名称: 高能激光治疗仪等
数量:1
预算金额（元）: 1680000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：微波治疗仪、射频疼痛治疗仪、高能激光治疗仪，具体采购要求详见招标文件
备注：

标项五:
标项名称: 激光磁场治疗仪等
数量:1
预算金额（元）: 950000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：臭氧治疗仪、激光磁场治疗仪，具体采购要求详见招标文件
备注：

标项六:
标项名称: 便携式多导睡眠监测仪
数量:1
预算金额（元）: 800000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：便携式多导睡眠监测仪（28导）、便携式多导睡眠监测仪（80导），具体采购要求详见招标文件
备注：

合同履约期限：以合同约定为准

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

3.本项目的特定资格要求：

（1）有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照副本；

（2）投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）；

（3）投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）；

（4）法定代表人或其委托代理人应提供本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法定代表人授权委托书》；

（5）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）；

三、获取招标文件

时间：2020年08月25日至2020年08月31日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：http://www.365trade.com.cn

方式：线上获取。前往“中招联合招标采购平台” 进行投标人免费注册（网址：http://www.365trade.com.cn）、购买并下载电子版招标文件

售价（元）：200

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年09月15日 11:00（北京时间）

投标地点（网址）：乌鲁木齐市人民路38号新宏信大厦7楼705室

开标时间：2020年09月15日 11:00

开标地点：乌鲁木齐市人民路38号新宏信大厦7楼705室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

凡有意参加投标者，请于发售时间登陆中招联合招标采购平台报名下载电子采购文件。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区人民医院

地 址：新疆乌鲁木齐市天山区天池路91号自治区人民医院

联系方式：0991-8562590

2.采购代理机构信息

名 称：新疆同孚招投标有限公司

地 址：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦21楼J座

联系方式：0991-4833033转8015

3.项目联系方式

项目联系人：贾鹏

电 话：0991-4833033转8015

- 第一部份 投标须知

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | XJTF(GK)2020ZF238 |
| 2 | 项目名称 | 新疆维吾尔自治区人民医院进口医疗设备采购项目（一批） |
| 3 | 联系方式 | 采购单位：新疆维吾尔自治区人民医院 采购单位地址：新疆乌鲁木齐市天池路91号 联系人：马老师 联系电话：0991-8562590 招标代理机构：新疆同孚招投标有限公司 招标公司地址：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦21楼J座 项目联系人：贾鹏 联系电话：0991-4833033转8015 联系邮箱：534822016@qq.com |
| 4 | 采购内容 | 第1包 流式细胞仪（6色） 第2包 体外反博治疗仪 第3包 低温冲击镇痛仪等 第4包 高能激光治疗仪等 第5包 激光磁场治疗仪等 第6包 便携式多导睡眠监测仪 |
| 5 | 预算金额 | 第1包 1500000元 第2包 500000元 第3包 2250000元 第4包 1680000元 第5包 950000元 第6包 800000元 |
| 6 | 投标资格 | 具有承担本项目的能力以及符合下述条件的供应商（制造商、代理商）均为合格的投标人： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定； （2）有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照副本；（营业执照需包含本次项目的相关经营权）； （3）投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）； （4）投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）； （5）法定代表人或其委托代理人应提供本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法定代表人授权委托书》； （6）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）； （7）本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 信用情况 | 1、信用记录查询时间及方式： （1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。 （2）查询方式：投标人自行通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应招标文件。 （3）供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 本项目不接受失信企业投标。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9 | 招标文件发放日期 | 时间：2020年08月25日至2020年08月31日（每日10：30-13：30，15：30-18：00，北京时间，节假日除外) 地点：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦21层J座 |
| 10 | 标书售价 | 人民币200元 标书售后一概不退，投标资格不能转让。 |
| 11 | 投标文件 递交截止时间及开标 时间 | 2020年09月15日 11：00(北京时间) |
| 12 | 投标文件递交及开标地点 | 乌鲁木齐市人民路38号新宏信大厦7楼705室 |
| 13 | 招标有效期 | 九十天 |
| 14 | 质量保证 | 自货物验收合格之日起质保叁年（含叁年）以上。（招标文件第四章“技术标准和要求”另有规定，执行招标文件第四章“技术标准和要求”中规定） |
| 15 | 供货日期 | 合同签订后90个日历日。 |
| 16 | 交货地点 | 新疆维吾尔自治区人民医院，最终按甲方指定地点验收、交货。 |
| 17 | 评标方法 | 综合评分法； |
| 18 | 投标保证金 | 第1包 30000元 第2包 10000元 第3包 45000元 第4包 30000元 第5包 19000元 第6包 16000元 |
| 19 | 投标文件组成、份数及开标一览表 | 投标文件：正本一份、副本二份 光碟、u盘各一份（概不退还） 投标保证金缴纳凭证一份 开标一览表一份（单独密封） 本次项目需递交两份电子版投标文件（同时提供一份光盘、一份U盘），投标文件及开标一览表可拷贝在同一光盘或u盘，电子版投标文件不退。 |
| 20 | 投标文件编制、密封 | 1、 投标文件分为开标一览表信封、投标文件电子版信封和投标文件袋，密封内容必须包括下列内容： 1.1开标一览表信封(以包为单位分开制作) (1) 开标一览表； (2) 投标保证金支付的凭证(收据或网上银行汇款凭证)； 1.2投标文件电子版信封（U盘、光盘各一份） （1）开标一览表、明细报价表电子版（Excel） （2）投标文件电子版（PDF） 1.3投标文件袋（正、副本可密封在一个密封袋中） 投标文件编制详见第三部分投标说明第二章4.2； 2、投标文件及“开标一览表”按招标文件要求制作并密封提交。否则其投标被拒绝。 3、封面格式：投标文件袋、投标文件电子版和《开标一览表》密封袋上应写明： 招标单位：新疆同孚招投标有限公司 项目名称：新疆维吾尔自治区人民医院进口医疗设备采购项目（一批） 项目编号：XJTF(GK)2020ZF238 投标分包： 投标单位名称： 投标单位联系人： 投标单位联系电话： （“正本”/“副本”） （投标文件/开标一览表/投标文件电子版） 备注：注明“开标时才能启封”字样等 |
| 21 | 投标文件的签署规定 | 1.投标文件的页面必须用印刷体打印。 2.投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后才有效。 3.投标文件应由法定代表人或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章，投标文件方为有效。 4.投标文件正本需逐页加盖公章，在招标文件格式规定处签署，并编好始末页码,如不按要求签署编制的造成的后果由投标人自行负责。 5.所有投标文件必须提交正本1套和副本2套（如不满足将拒绝其投标），并在封面上标记“正本”或“副本”。 6.投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。 |
| 22 | 投标文件格式 | 1.投标人应按招标文件提供的范本格式认真填写投标文件、开标一览表。 2.投标人应严格按招标文件的格式要求及附件向招标公司提交投标文件，否则视为不响应招标文件要求，如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。 3.投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，必须采用胶装，不得采用活页装订，否则视为无效投标文件。 4.电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。 |
| 23 | 付款方式及币种 | 1、付款币种 本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 2、付款方式： 货到验收合格支付合同总金额的30%，验收合格半年支付合同总金额的30%，验收合格一年支付30%，余10%质保金质保期结束后支付。 备注：最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。 |
| 24 | 相关账号 | 投标保证金缴纳账号： 账户名：新疆同孚招投标有限公司 开户行：建设银行新华南路支行营业部 行号：105881000868 帐号：65001617600052501876 注：汇款单上需注明项目编号 招标代理服务费缴纳账号：（同上） |
| 25 | 投标费用 | 不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。 |
| 26 | 招标代理服务费 | 1、代理报酬的计算方法：国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发改价格【2011】534号文件“规定的服务费取费下浮50%收取。 2、代理报酬支付方式：由中标人支付。 3、代理报酬的支付时间：由中标人领取中标通知书前支付。 |
| 27 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 28 | 政府采购政策支持 | 1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。 2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品： 符合《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的强制采购节能产品。 3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品： 1、投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供证明资料（中国政府采购网节能环保查询结果），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。 |
| 29 | 质疑须知 | 接收质疑函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件至接受单位 接受质疑的单位：新疆同孚招投标有限公司 联系电话：0991-4833033-8015 地址乌鲁木齐市友好北路宏运大厦21楼J座 |
| 30 | 公告发布媒体 | 新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html |
| 备注 | 1、招标文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 |  |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |

- 第二部分招标说明

- 第一章总则

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于新疆同孚招投标有限公司的本次招标活动。

2. 投标资格

2.1　具有承担本项目的能力以及符合下述条件的供应商（制造商、代理商）均为合格的投标人：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（2）有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照副本；（营业执照需包含本次项目的相关经营权）；

（3）投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）；

（4）投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）；

（5）法定代表人或其委托代理人应提供本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法定代表人授权委托书》；

（6）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）；

（7）本项目不接受联合体投标。

2.2 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（服务商），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

2.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.4 投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》的规定。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1  “采购人”系指新疆维吾尔自治区人民医院。

3.2  “招标代理机构”系指新疆同孚招投标有限公司。

3.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

3.4  “投标人”系指有资格的供应商（制造商、代理商）及投标表现人。

3.5  “中标方”系指经评标委员会评定后符合定标标准并由评标委员会推荐排名靠前的投标人。

3.6  “货物”、“产品”指本招标文件中第四部分《采购需求》及《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)所述所有货物及相关服务。

3.6.1采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.7 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品。

3.8 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.9  “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

3.10  “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

3.11  “标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。

4. 投标费用

4.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

4.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

- 第二章招标文件

5. 招标文件说明

5.1  招标文件组成如下：

招标公告

第一部分投标须知

第二部分招标说明

第三部分投标说明

第四部分采购需求

第五部分合同部分

第六部分投标文件格式（范本格式）

5.2  投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

6. 招标文件的澄清

6.1　投标人对招标文件如有疑点，可在投标截止期的　十五日前　按招标文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）通知招标方要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清。招标方认为有必要时，可将澄清内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有投标人。

7. 招标文件的修改或补充

7.1　澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。

7.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

8.质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 第三部分投标说明

- 第一章对投标人的资质要求

1、开标会的资质要求、开标时间及地点

1.1、本项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表列清。

1.2、招标人将邀请所有投标人派代表参加开标会，投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分，具体要求如下：

（1）有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照副本；（营业执照需包含本次项目的相关经营权）；

（2）投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）；

（3）投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）；

（4）法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法定代表人授权委托书》；

（5）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）；

（6）若投标人提供的货物及服务不是投标人生产或拥有的，提供授权及代理证明文件。进口产品须提供国内拥有合法代理权限的代理商的授权原件。（若是英文，须提供翻译后的中文版本）；

（7） 为确保采购货物销售渠道的合法、货物质量和售后服务优质，保障采购人的利益，所投产品为进口产品的，投标人须在投标文件中提供所投产品的合法授权书原件。（若是英文，须提供翻译后的中文版本）；

说明：其中（1）-（5）项为投标时资格审查的必备条件，必须单独提交原件（公证件）；如果缺项则视为对招标文件资格审查内容的不响应，可作无效标处理。

1.3  所有资格证明文件，在正本中资格证明文件的复印件须加盖公章，以备资格审查时与原件核对（有特别说明的除外），副本中可为复印件。

1.4　所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致废标。

- 第二章 投标文件的编写

2. 要求

2.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。

2.2  允许投标人对本招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有包的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4. 投标文件的组成

4.1　投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1）开标一览表；

（2）投标资格证明文件；

（3）所投产品的相关技术证明资料；

（4）招标文件中所要求的采购货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等。

4.2  投标人应按下列顺序排列、装订投标文件：

| 序号 | 编制文件名称 | 正本 | 副本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 |  |  | （正本或副本、投标项目信息、投标单位信息） |
| 2 | 目录 |  |  | 格式自定并注明页码 |
| 3 | “一证一码”或“三证合一”的营业执照 | 复印件 | 复印件 | 清晰彩色复印件 |
| 4 | 医疗器械经营备案凭证 | 复印件 | 复印件 | 根据所投内容提供，加盖公章 |
| 5 | 医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证 | 复印件 | 复印件 | 根据所投内容提供，清晰彩色复印件 |
| 6 | 投标保证金缴纳凭证 | 复印件 | 复印件 | 电汇凭证或收据等 |
| 7 | 信用记录 | 复印件 | 复印件 | 中国政府采购网及“信用中国”查询结果。彩色网络截图，需体现查询日期 |
| 8 | 中国裁判文书网查询结果 | 复印件 | 复印件 |  |
| 9 | 关于资格的声明函 | 原件 | 复印件 | （附件1-1） |
| 10 | 法定代表人授权委托书 | 原件 | 复印件 | （附件1-2） |
| 11 | 投标函 | 原件 | 复印件 | （附件1-3） |
| 12 | 商务条款偏离表 | 原件 | 复印件 | （附件1-4） |
| 13 | 缴纳社会保险费单据 | 复印件 | 复印件 | 提供拟投入项目人员开标前6个月内任意3个月的社会保险费征集计划明细单及个人明细表，模糊件无效，加盖公章 |
| 14 | 上一年度财务审计报告或财务报表 | 复印件 | 复印件 | 1、本年度新成立公司不提供 2、正本需加盖公章 |
| 15 | 项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表 | 原件 | 复印件 | （附件1-5） |
| 16 | 近三年经营业绩表 | 原件 | 复印件 | 请提供合同或中标通知书复印件。（附件1-6） |
| 17 | 仓储设施证明材料 | 复印件 | 复印件 | 格式自定。包括房产证、租赁协议、设备清单、现场图片等 |
| 18 | 反商业贿赂承诺书 | 原件 | 复印件 | （附件1-7） |
| 19 | 开标一览表 | 原件 | 复印件 | 原件需另外制作一份密封后单独提交。（附件1-8） |
| 20 | 明细报价表 | 原件 | 复印件 | （附件1-9） |
| 21 | 节能、环境标志产品优惠明细表 | 原件 | 复印件 | （附件1-10） |
| 22 | 节能、环境标志产品证明材料 | 原件 | 复印件 | （附件1-11） |
| 23 | 小微企业生产或销售的产品优惠明细表 | 原件 | 复印件 | （附件1-12） |
| 24 | 中小企业声明函 | 原件 | 复印件 | （附件1-13） |
| 25 | 监狱企业声明函 | 原件 | 复印件 | （附件1-14） |
| 26 | 残疾人福利性单位声明函 | 原件 | 复印件 | （附件1-15） |
| 27 | 对社会公益事业的支持程度 | 原件 | 复印件 | 是指对贫困地区、残疾人事业、弱势人群、希望工程、抢险救灾等各种重大社会活动提供支持和帮助的。投标人需提供所支持、赞助社会公益活动的具体名称、赞助金额等详细情况。 |
| 28 | 产品来源证明材料 | 原件或复印件 | 复印件 | 所投产品合法来源证明材料 |
| 29 | 所投产品市场使用情况 | 原件或复印件 | 复印件 | 提供产品在其他医院应用的证明材料（中标通知书、中标公告、合同等） |
| 30 | 产品简要说明一览表 | 原件 | 复印件 | （附件1-16） |
| 31 | 规格、技术参数偏离表 | 原件 | 复印件 | （附件1-17） |
| 32 | 设备零配件报价表/年维保费用报价表/易损件价格报价表/一次性耗材价格报价表 | 原件 | 复印件 | 格式自定 1、提供设备零配件报价表 2、提供质保期结束后设备年维保费用报价表 3、提供易损件价格报价表 4、提供一次性耗材价格报价表 |
| 33 | 免费提供设备信息与PACS、LIS手麻系统、集成平台等系统的接口方案 | 原件 | 复印件 | 格式自定 |
| 34 | 售后服务承诺书 | 原件 | 复印件 | （附件1-18） |
| 35 | 服务方案（服务承诺详述、维修、培训以及服务联系人、联系方式等详述） | 原件 | 复印件 | 格式自定。 包括配送方案及应急处理方案，服务明确响应时间、出现质量问题解决时间、服务响应的联系人及联系方式，配送车辆安排等相关信息及证明材料。 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。 |
| 36 | 质量保证承诺书 | 原件 | 复印件 | 格式自定 |
| 37 | 招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。 | 原件 | 复印件 | 格式自定 |

4.2.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

4.2.2投标文件正本中所提供资料需加盖公章，副本为正本的复印件，正、副本不一致时，以正本为准。

4.3 开标一览表

提交开标一览表是为了便于开标时唱标，投标人必须按本招标文件所附的格式填写，签字并加盖公章。开标一览表中小写和大写不符，以大写为准。开标一览表中的大小写均须按法定格式正确填写。投标报价没有同时填报大写和小写的，其投标将被拒绝。

5. 投标文件格式

见第一部份 投标须知。

6. 投标报价

6.1  投标报价不符合招标文件对投标报价要求的，其报价无效，不进入评标阶段。

6.2投标报价超预算金额（最高限价）的，为无效投标。

7. 产品价格的货币单位

7.1　产品价格单位为人民币。

8. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

8.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

8.2  投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

8.3  上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括供货来源信息。

8.4没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

8.5 如果投标人提供的服务及货物不是投标人自己生产或拥有的，则必须得到技术拥有者或货物制造商向招标人提供该种货物/服务的正式授权。

8.6 领取了招标文件的投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件正本中所提供资料需加盖公章。

8.7 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。

8.8 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

8.9 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

8.10 证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

货物主要技术指标和性能的详细说明。

货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源。

对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

8.11 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

9. 投标有效期

9.1　投标文件从开标之日起，投标有效期为九十天（如不满足将视为其投标无效）。

9.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

10. 投标文件的签署规定

见第一部份 投标须知。

11. 投标保证金

11.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

11.2　投标保证金应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

11.3  投标人应提交投标保证金，并于投标保证金缴纳截止时间前到达新疆同孚招投标有限公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于投标保证金缴纳截止时间三个工作日前向新疆同孚招投标有限公司送达，如投标保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注投标企业名称、项目名称及项目编号及包号）。

投标保证金可直接交入：

开户行：建设银行新华南路支行　行　号：105881000868

全称：新疆同孚招投标有限公司帐号：65001617600052501876

11.4　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

11.5  中标人的投标保证金，将在领取中标通知书，缴纳履约保证金并签订合同后5个工作日内无息退还，中标企业退还保证金时，还需提供采购合同复印件。

11.6  我公司每周二、周四（10:00-13:30 北京时间）退还投标保证金，退还时，请携带投标单位收到退还保证金收据一份，收据请按以下模板填写：

同时携带财务专用章，以便在我单位支票头上盖章；退还投标保证金也可办理电汇业务（请提供单位名称、账号、行号、退还保证金收据等相关资料，并承担电汇手续费）我单位不退还现金。

11.7在评标过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝；

（1）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（2）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分；

（3）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

（4）投标文件有不符合招标文件带“*”要求的内容的；

（5）其他不符合招标文件重要参数的。

11.8 以下情形被视为投标无效；

（1）未按规定提交投标保证金的投标；

（2）投标文件与招标文件有重大负偏离的；

（3）投标人拒绝修正错误的；

（4）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（5）投标有效期不足的；

（6）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（7）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

11.9下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标人未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱标场秩序；

(6)  本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

- 第三章 投标文件的递交

12. 投标文件的标记

12.1　任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

12.2　由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标文件时，招标方将不负责任。

13. 投标截止时间

13.1  投标文件的递交不得迟于招标文件规定的截止时间，以密封形式递交至新疆同孚招投标有限公司指定开标地点。

13.2　所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄的方式递交，都必须在招标方规定的投标截止时间之前送达招标文件指定地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

13.3  出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

14. 投标文件的修改和撤销

14.1　投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标人的法定代表人或其委托代理人的签字，并得到招标方的确认。

14.2  投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

14.3　对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方，投标截止时间以后不得修改投标文件。

14.4  投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件，否则招标方将不予退还其投标保证金。

- 第四章 评标委员会

15. 评标委员会

15.1  招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责按招标文件规定的定标标准向招标方推荐中标候选人，并标明排列顺序。

15.2　评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3  评标委员会由有关技术、经济等方面的五名以上专家组成。

15.4  按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

15.5　评标专家的条件和回避规定。

15.5.1　评标专家应符合下列条件：

（1）熟悉有关政府采购和招标投标的法律法规；

（2）在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；

（3）具有与招标项目相关的实践经验；

（4）能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

15.5.2  有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的；

（2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

15.6评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）招标项目的范围、性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

15.7  招标方应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

15.8  评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

15.9  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

15.10  评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

15.11　与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

- 第五章 开　标

16. 开标

16.1　本次招标按招标文件的投标须知中规定的时间和地点进行公开开标，允许投标人的法定代表人或其授权人参加开标会。

16.2　开标时将检查所有投标文件的密封情况，并在确认无误后拆封投标文件进行唱标。唱标以投标人单独提交的“开标一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。

16.3　开标和唱标的顺序，按照递交投标文件的先后顺序依次进行。

16.4　评标原则以招标文件的规定为准，并在开标会议上予以宣布。

- 第六章 评　标

17. 评标依据

17.1　评标的依据为招标文件。

18. 投标文件的澄清

18.1　为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

18.2　答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

19. 对投标文件的评估和比较

19.1　对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

19.2　对以下因素进行评估和比较：

- 对投标文件的审查和响应性的确定；

- 对投标文件中投标人的财务、技术和生产/供货能力的确定；

- 对投标产品技术性能先进性和经济性的确定；

- 对投标人售后服务机构设置和能力的确定；

- 对投标人投标文件技术规格偏差的调整确定；

- 对投标人投标文件商务偏差的调整确定；

- 对投标人的技术、商务澄清内容答复的确定；

- 对近三年经营业绩表的业绩评估确定；

- 其他特殊要求因素（如节能、安全和环保等）。

20. 评标过程的保密

20.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

21. 初步评审

21.1  评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

21.3　在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。

21.4  投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

21.5  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作废标处理。

21.6　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

21.7　评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

21.8  下列情况属于重大偏差：

（1）没有按照招标文件要求提供投标保证金的；

（2）投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的；

（3）投标文件中附有招标方不能接受的条件的；

（4）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件做出实质性满足的投标，并作废标处理。

21.9  细微偏差是指投标实质上满足了招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

21.10 评标委员会根据本规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》的相关规定，将作废标处理。

21.11  对投标文件满足招标文件条款的审查：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；

（2）在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，其投标将被拒绝；

（3）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（4）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

投标文件响应程度初步审查表

1.资格性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照副本 |  |  |  |  |
| 2 | 医疗器械经营备案凭证、医疗器械生产许可证副本或医疗器械经营许可证副本（根据所投内容提供） |  |  |  |  |
| 3 | 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）网页材料 |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件正本中是否提供投标人有近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内） |  |  |  |  |
| 5 | 是否有投标保证金缴纳凭证 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

2.符合性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 是否提供资格声明函； |  |  |  |  |
| 2 | 投标函是否有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； |  |  |  |  |
| 3 | 进口产品是否提供有效的授权文件； |  |  |  |  |
| 3 | 是否满足招标文件规定免费质保年限（以售后服务承诺书附件1-18为准）； |  |  |  |  |
| 4 | 产品的医疗器械注册证、提供所投产品（配件）注册证或整机注册证 |  |  |  |  |
| 5 | 是否按规定提交投标文件份数，正本1份 副本2份； |  |  |  |  |
| 6 | 是否按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |
| 7 | 投标文件是否按照招标文件要求编写、装订； |  |  |  |  |
| 8 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
| 9 | 投标报价是否超过预算金额； |  |  |  |  |
| 10 | 投标人所报交货期限是否超过招标文件规定期限的； |  |  |  |  |
| 11 | 投标文件是否附有招标人不能接受的条件； |  |  |  |  |
| 12 | 是否有不符合招标文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |  |
| 13 | 投标人是否有违法招标投标纪律的。 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

21.12评标委员会将根据政府采购政策支持中小企业政策对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。供应商的评审价格由供应商代表签字确认。

（1）节能产品及环保产品价格折扣比例及方法

| 序号 | 项目 | 折扣比例及方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 节能产品 | 折扣金额=（节能清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价 |
| 2 | 环保产品 | 折扣金额=（环境清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价 |
| 3 | 证明材料说明 | 1、须提供中国政府采购网节能环保查询结果 |

说明：如有多种产品符合此项政策时，折扣价格为每种产品的折扣金额汇总。

（2）中小企业价格折扣比例及方法

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、 微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①、供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函； ②、供应商应提供其属地主管部门出具的证明函； ③、供应商应提供产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函； 供应商应同时提供以上三个材料，否则将不给予价格扣除。残疾人福利性单位仅需提供声明函，不须要提供其他证明材料。

22. 详细评审

22.1  经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标人所有投标产品的技术和商务部分进行详细评审和比较，未通过详细评审的投标产品视为无效投标产品。

22.2  在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，请投标人澄清投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标方将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩。

22.3采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

22.4根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商业偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

22.5投标人自本次招标采购活动前三年内在投标活动中有违法违纪活动一经查出，将取消投标资格，已经中标的，取消中标资格。

22.6评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

- 第七章 定　标

23. 定标标准

23.1　合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的，得分最高的投标人。

23.2　如果确定中标人没有条件圆满履行合同，招标方有权按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1　为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

25. 中标通知书

25.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2  《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25.3  中标人在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

- 第八章 授予合同

26. 签订合同

26.1  中标人收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标人投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

26.2  招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

26.3  如中标人拒签合同，则按违约处理。招标方将不予退还其履约保证金。

26.4  招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

26.5  不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。

27  投标人低价恶意中标不能按要求供货的，五年内禁止参加新疆维吾尔自治区人民医院的任何招标活动。

28  中标人与采购人签订合同时，必须提供有效厂家授权书原件。

- 第四部分采购需求

备注：1、设备商向设备购买方免费提供设备信息与PACS、LIS手麻系统、集成平台等系统的接口方案，以保证该设备与以上使用系统的连接使用。

2、设备原代码及维修密码无条件开放

3、提供设备零配件报价表

4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表

5、提供易损件价格报价表

6、提供一次性耗材价格报价表

7、所有供应商必须提交《医疗器械注册证》（含附页、附表），产品检测报告，彩图。

8、投标人应保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本招标文件技术部分的要求。

9、投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

10、本项目为交钥匙工程。

11、带★参数均为重要参数，如不满足将视为对招标文件的不响应，投标将被拒绝。

12、下述技术指标中凡有品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标。

采购清单

| 项目分包 | 名称 | 数量 | 最高限制单价（万元） | 最高限价金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | 流式细胞仪（6色） | 1台 | 150.000 | 150.000 | 进口 |
| 第2包 | 体外反博治疗仪 | 1套 | 50.000 | 50.000 | 进口 |
| 第3包 | 热敷装置 | 2台 | 24.000 | 48.000 | 进口 |
|  | 超声治疗仪 | 1台 | 12.000 | 12.000 | 进口 |
|  | 体外冲击波治疗机 | 1台 | 65.000 | 65.000 | 进口 |
|  | 低温冲击镇痛仪 | 1台 | 85.000 | 85.000 | 进口 |
|  | 动态干扰电治疗仪 | 1台 | 15.000 | 15.000 | 进口 |
| 第4包 | 微波治疗仪 | 1台 | 16.000 | 16.000 | 进口 |
|  | 射频疼痛治疗仪 | 1台 | 65.000 | 65.000 | 进口 |
|  | 高能激光治疗仪 | 1台 | 87.000 | 87.000 | 进口 |
| 第5包 | 臭氧治疗仪 | 1台 | 35.000 | 35.000 | 进口 |
|  | 激光磁场治疗仪 | 1台 | 60.000 | 60.000 | 进口 |
| 第6包 | 便携式多导睡眠监测仪（28导） | 1套 | 25.000 | 25.000 | 进口 |
|  | 便携式多导睡眠监测仪（80导） | 1套 | 55.000 | 55.000 | 进口 |

技术参数：

第1包	流式细胞仪（6色）

- 设备名称：流式细胞仪

- 数量：1台

三、主要用途：临床检验与科研

用于淋巴细胞亚群分析，绝对计数，细胞活化，细胞因子，调节性T细胞，树突细胞，肿瘤的细胞周期和倍体分析，癌症病人的多药耐药性，白血病和淋巴瘤的免疫分型，残留白血病细胞检查，血小板活化及相关疾病，阵发性血红蛋白尿，细胞移植的交叉配型和免疫状态监测，造血干细胞计数，HLA-B27强制性脊柱炎检测等方面的检测。同时，在临床检测之余，可以兼顾服务于科研。

四、整体要求：

1、整机原装进口，提供原产地证明文件。

2、用于临床检测分析，兼顾基础医学研究。

3、仪器获得国家食品药品监督管理局的CFDA认证和美国FDA认证。

五、技术参数：

1 光学系统

（1）激光器： 配置405nm激光器、 488nm激光器、640nm激光器，三激光10色荧光分析。

（2）激光光路固化，无需人工调试校正光路。

（3）三激光采用空间立体激发，保证多激光同时开启、同时实现多色检测。

（4）流动室为光胶耦合物镜石英杯，数值孔径（NA）≥1.1。

（5）荧光信号接收：采用连续全反射光路检测系统，保证荧光信号在传递过程中衰减最小。

（6）每一个激光器对应一个独立检测单元。

（7）配备多角型检测系统。

2 检测分析系统

（1）荧光灵敏度：FITC<2MESF，PE<2MESF（提供检测报告）

（2）仪器分辨率：紫激光、红激光、蓝激光的所有荧光检测通道的CV小于等于2%（全峰宽或半峰宽）

（3）整机正压上样系统，非注射泵，蠕动泵。

（4）最小样本量≤30 µL。

（5）最大样本流速120µl/分钟。

（6）检测速度≥30000细胞/秒。

（7）最大检测颗粒直径为50 µm。

（8）样本交叉污染率<0.1%。

（9）最小样本残留量≤0.1%

3 信号处理系统

（1）电子系统采用高达32比特的浮点运算，电子死时间为0，以最大程度保证数据检测精度和分辨率。

（2）最大数据储存量超过10的20次方，确保检测数据的完整和准确。

（3）信号脉冲处理：任意参数的脉冲信号高度、面积、宽度检测以及比率检测。

（4）时间参数：可与任意参数结合, 做动态检测。

（5）光补偿方式：全矩阵补偿，具有在线补偿、脱机补偿、网络补偿等功能。

（6）具有独立、全自动的淋巴亚群、强直脊柱炎检测的临床分析软件。

4、质控系统

（1）具有完善的质控系统，包括全套质控品和质控软件。

（2）可在一管中完成所有实验和日常仪器条件的设置优化，包括仪器的稳定性、灵敏度、激光功率状态、系统压力等。

5、液流系统

（1）配备外置的独立液流系统车，避免振动影响仪器主机光路和液流，提供仪器使用所需要的全部液流单独容器，自动控制所有压力、鞘液、清洗液等，大体积液体储备保证长时间、稳定工作，并可全自动执行各类清洗程序，无需实验人员值守更换液体。

（2）鞘液桶容量不低于20L，可连续检测20小时不间断，正常状态鞘液消耗<1.10 L/h，待机状态鞘液消耗<1 mL/h。

6、数据管理系统

工作站的要求：分析速度快，Windows XP 或更高版本操作系统

显示器打印机：21寸液晶显示器两台，彩色打印机一台

软件包：（1）主机操作软件包、主分析软件包、TBNK和B27临床自动报告软件各一套；

（2）配置淋巴细胞亚群自动分析软件，无需手动设置，实现淋巴细胞亚群分型的全自动化。

主软件：Windows系统，原版专业化流式数据收集及处理软件, 可按用户需求设置条件进行数据分析和报告。

临床自动软件：标配临床自动软件，拥有具CFDA认证的4色及6色配套试剂，可自动完成4色或6色TBNK免疫分型和绝对计数、以及HLA-B27的自动检测，无需人员干预，并确保实验结果准确无误。

7、进样系统

配备自动进样器，可装载至少40支流式管自动上样，自动进样和手动进样可以自由转换。

六、售后服务

1  维修服务：2小时内响应，专职工程师24小时内到位。

2 备品配件：国内建有流式细胞仪零件库，备品备件齐全。

3 免费设备安装调试，整机质保一年，质保期满后维修零配件只收取成本费。

4 免费提供安装培训、售后应用培训， 终身提供临床应用支持。

第2包 体外反博治疗仪

- 心电参数：

心电信号增益：≥四级增益，输入阻抗>2MΩ，共模抑制比>80dB，频代1-20Hz；

心电导联：标准三导联

心率显示：35次/min～165次/min时，心率显示误差不大于2次/min；

滤波技术：50/60 Hz高低通滤波。

心电波形采用滚动推进式显示，具有连续性和可追溯性，提供实时显示界面操作，波形显示完整无覆盖。

- 脉搏参数：

血氧显示：70-100% + 2

脉搏显示：35次/min～165次/min时，心率显示误差不大于2次/min；

D/S比值：实时显示，峰值的比值（P）和面积的比值（A）。

血氧波形采用滚动推进式显示，具有连续性和可追溯性，提供实时显示界面操作，波形显示完整无覆盖。

- 触发模式：

心电R波正负触发，房颤病人触发模式，触发比率1:1; 2:1，触发行程35-125 +1bmp， R波±5 可以触发

- 多重保护措施及保护显示

早搏触发排气保护，并在显示器心电波形中显示早搏标志，但治疗继续

进行。

过早充气和过迟排气保护，停机后电磁阀延续排气。

自动压力过高保护限制，并弹出提示消息框，提供界面显示。

心电电极脱落保护功能，并弹出提示消息框，提供界面显示。

- 时间设定：

治疗时间可以设定范围满足5到60分钟，治疗完成后自动停机；

空压气泵运行时间累计记时；

治疗日期时间实时显示。

- 压力调控：

压力单位毫米汞柱与帕斯卡同屏显示；压力调控范围75-400mmHg, 可以调节高低，每次加或减5mmHg。

- 病人信息：可以存储，分析，输出

- 充排气点辅助设定系统：I/D AID系统辅助操作者设定最佳充、排气点，舒张期波形自动标界。

- 气囊压力监测：实时监测气囊压力，自动消除机械-电子延迟，确保反搏精准有效。

- 演示系统：自动模拟运行系统，用于自动检测设备和治疗模拟示范。

11．设有体外反搏舒适模式，并且包含三级以上调节。

12．触摸屏液晶显示器

13.  防腰背疲劳支撑

- 复合弹性内囊充气受力均衡，增加挤压效率，减少挤压疼痛

- 设备具有超静音设计，整机噪音≤61db(A)，提供检测报告。

远程技术操作指导、远程设备操作与维护指导、远程设备软件升级指导

- 治疗囊套及管道连接均使用推拉快速接头，推拉秒换，非旋钮，轻巧灵便，操作者容易更换。

- 该设备心电信号同步控制气囊，加压于下肢以及臀部，使血液在心跳舒张期集中灌注于上半身，从而促进血液流通。

- 设备带有局域网云功能，可以实现一台终端指导操作多台设备。

第3包 低温冲击镇痛仪等

一、热敷装置

1、容 量：≥99升

2、分层网格条数：≥7

3、支撑盖打开方式：气弹簧自动固定

4、电 源：220-240V,50/60Hz

5、功 率：≥1500W

6、温度范围：30-85°C

7、温度控制：电子控制

8、温度显示：数码显示

9、配有清洁套装

10、热断路器保护温度：≥95°C

11、热敷袋：≥30个（包括颈肩部热敷包6个）

12、专用颈肩治疗热敷包装置：专门用于颈肩部治疗的颈肩部热敷包和颈肩部热敷垫套子一套

二、超声治疗仪

- 大屏幕中文彩色触摸显示屏与TFT技术，屏幕显示分辨率（像素）：≥480×272

- 快速启动：只需两个步骤即可开始治疗；

- 输出模式：连续输出和脉冲输出

- 脉冲输出频率，输出频率16Hz-100Hz

- 超声频率：任一探头均可双频输出，1 MHz-3 MHz

- 处方功能：内含≥52个临床标准处方，≥20个自定义处方

- 治疗信息：内设的固定处方带有治疗信息，包含文字信息，人体彩图部位信息，人体解剖图信息，方便治疗人员学习和找准治疗部位，操作简便

- 具有空载保护功能

- 智能输出：实时显示治疗输出剂量，输出剂量随着探头与皮肤的接触面积变化而变化，以保证单位面积内输出能量稳定

10、吸附超声治疗头，能够固定在治疗部位，无需手持，解放双手

11、低强度脉冲超声，能够促进骨折后的愈合

12、超声探头接触面积可以重新校准，对于探头轻微的碰撞，导致输出紊乱，设备可以通过软件自动修复

13、调制功能：占空比5％-100％

14、电源：100-240V±10%（50\60Hz）

三、体外冲击波治疗机

（一）原装进口

（二）产品适用范围（医疗器械注册登记表内有注明）：肩钙化性肌腱炎、肩峰下疼痛综合症、网球肘、股骨大转子疼痛综合症、髌骨尖综合症、胫骨结节骨软骨炎、胫骨内侧应力综合症、止点性跟腱炎、非止点性跟腱炎、足底筋膜炎、肌筋膜疼痛综合症、特异性和根性腰背疼痛综合症。

（三）技术参数

2.1电源供应（伏特）：100 - 240VAC，50 - 60Hz

2.2可移动式柜式主机系统（包括：主机、台车、空气压缩机），主机与空气压缩机分离。

2.3产品认证：

2.3.1  CFDA认证

2.3.2  美国FDA对于该产品在足底筋膜炎治疗上的认证，

并提供相关证明文件

2.4工作压力：0bar - 4bar 治疗时连续可调

2.5工作频率：1-20Hz

2.6手柄治疗头可伸缩，有施压指示器，带压力刻度

2.7手柄有计数器，记录手柄累计使用次数

2.8 手柄数量：标准手柄、手柄套件升级、EVO  BLUE手柄套件各一个

2.9 最大能流密度：0.31mJ/mm2（标准手柄套件）

0.55mJ/mm2（手柄套件升级）

2.10手柄套件及冲击头类型：

2.10.1 手柄套件（多个冲击头）：

Æ6mm放散状冲击头

Æ10mm放散状冲击头

Æ15mm 标准放散状冲击头

Æ15mm 放散状冲击头

2.10.2 手柄套件升级（多个冲击头）：

Æ10mm放散状冲击头

Æ15mm标准放散状冲击头

Æ36mm大面积放散状冲击头

Æ15mm 聚焦状冲击头

Æ15mm 放散状冲击头

2.10.3均可+135℃高温高压消毒

2.11最大正输出压力：不小于11.2MPa

四、低温冲击镇痛仪

1、采用 大于5英寸触摸屏，中文操作界面；

2、仪器工作时间显示范围：15s～10min。

3、可根据临床情况预设工作时间，步进为  15  秒，当到达预设时间时，草绿色  LED  指示灯 亮进行提示。

4、喷射气体流速为 ：2.0g/s～3.3g/s。

5、仪器显示的工作温度范围不窄于：0℃～40℃。

6、可实时监测治疗部位的皮肤表面温度。

7、具有红光、绿光、蓝光三种，可单独或组合使用。

8、内置铅酸蓄电池，可在无外接电源条件下使用。

9、按照说明书操作，≥30 秒内可使皮肤温度降至 4℃以下。

10、安全保护：

（1）具有安全密码锁定设备功能，并可以自定义锁机密码，避免非医护人员操作；

（2）在监测到治疗部位的皮肤温度为﹢4℃时，橙黄色   LED  指示灯亮；

（3）在监测到治疗部位的皮肤温度降为﹣1℃时，治疗枪喷射气流自动停止，并发出 蜂鸣警报声音。

五、动态干扰电治疗仪

1、基本参数：

- 1.1治疗仪具有多个独立输出通道；多道可分别单独或同时工作。

- 1.2每个通道包含≥3组（基波、变频波、调制波）输出端口，每个通道共可接≥6个电极。

- 1.3波形：正弦波。

- 1.4治疗电极为吸附式电极，电极碗和吸水棉满足生物相容性验证要求。

2、主机性能：

- 2.1输出强度：在0mA～80mA范围内可调，最大输出电流: 80mA,允差：±10%（负载阻抗为500Ω时）。

- 2.2载波：

波形：正弦波

频率：4000Hz±10%。

- 2.3变频波：

波形：正弦波

频率变化范围：3880Hz～4000Hz。

- 2.4调制波：

波形：三角波

调制频率范围最低频率设定：1Hz～99Hz，

调制频率范围最高频率设定：1Hz～120Hz，

调制信号频率范围：1Hz～120Hz，

允差：±10%。

- 2.5最大输出电压：

最大输出电压为：120Vp-p，允差：±10%。

- 2.6差频频率范围：

变频干扰波差频频率范围为1Hz～120Hz。

- 2.7刺激持续时间：

手动设定治疗频率模式下，刺激持续时间2s-20s可调，误差为±1s。

- 2.8刺激间隔时间：

手动设定治疗频率模式下，刺激间隔时间4s-30s可调，允差为±1s。

- 2.9刺激强度上升时间:

仅在SPORT模式下和MANU模式下，刺激强度上升时间可为2s-10s五档可调，允差为±1s。

- 2.10自动治疗模式：具有≥4种模式。

- 2.10.1 模式1

调制频率变化范围：0.5Hz～120Hz

- 频率在0.5Hz～5Hz变化时，变化的增量为0.5Hz；

- 频率在5Hz～20Hz变化时，变化的增量为1Hz；

- 频率在20Hz～50Hz变化时，变化的增量为5Hz；

- 频率在50Hz～120Hz变化时，变化的增量为10Hz。

- 2.10.2 模式2

调制频率变化范围：50Hz～120Hz

- 频率在50～90Hz变化时，变化的增量为10Hz；

- 频率在90～110Hz变化时，变化的增量为1Hz；

- 频率在110～120Hz变化时，变化的增量为10Hz。

- 2.10.3 模式3：

调制频率范围：0.5Hz～8Hz

- 频率在1～5Hz变化时，变化的增量为0.5Hz；

- 频率在6～8Hz变化时，变化的增量为1Hz。

- 2.10.4 模式4：

- 调制频率≥20Hz，无频率变化，频率允差：±10%；

- 该模式下治疗信号有输出间歇模式，刺激输出25s，间歇30s，误差为±1s。

- 2.11定时精度：

- 定时5min～30min可调，调节步长为5min, 到时间有音乐提示。定时允差：±1min，

- 2.12功能

2.12.1具有两通道单独或同时治疗的功能；

2.12.2具有多种电极输出可进行多种方式选择；

2.12.3具有可选择2电极独立使用的功能；

2.12.4具有手动模式下治疗参数的存储功能；

2.12.5具有输出强度患者感觉平衡的调节功能。

2.12.6具有输出电流强度超限音响报警并停止输出的功能

2.12.7输出调节采用智能型控制，在完成治疗参数的设定后，向右旋转旋钮即可启动仪器，继续向右旋转增大输出强度，向左旋转减弱输出强度，输出停止时自动回零。

2.13 吸附压力：

吸附负压分为≥10档可调；并有吸附压力指示灯分红黄绿三种颜色进行指示。最大吸附压力不大于300 mmHg（或40kPa），允差±10%。

- 2.14 吸附式电极碗的吸附频率：

吸附频率为15次/min-30次/min连续吸附四种模式可调，允差为±1次/min。

第4包 高能激光治疗仪等

- 一、微波治疗仪

- 频率：≥2450MHz；

- 波长: ≥12.24cm；

- 治疗时间：0～30分；

- 输出模式：连续输出和脉冲输出等多种输出模式。

- 输出功率：连续输出功率0-250W；脉冲输出功率0-1500W；

- 连续输出步进功率:≥1W；

- 脉冲输出步进功率：≥5W；

- 配有多种辐射器：鞍型、锥形等，可以满足人体各大小部位的治疗；

- 处方：内设皮肤科、妇科、内科、神经医学科、骨科五类疾病处方共49个处方，处方信息包含输出模式，治疗时间，推荐探头，达到最佳治疗剂量等；

- 自定义处方：内置大于30个用户自定义处方

- 设备跟据微波热效应治疗原理，可以提示无热、微热、温热、热四种不同的热感觉，分别以多数字显示；

- 可以设定无热、微热、温热、热这四种不同热感觉的微波输出强度范围，提示治疗师在做这四种热感觉时应该注意在这个范围内调节微波功率，确保治疗安全，防止烫伤；

- 安全设置：全金属外壳，防止辐射泄漏，高频电路设置独立自动空气断路器，具备多重防过载保护,当设备监测到不正常的工作状态时，将自动终断输出；

- 安全级别：完全符合I类BF 型 (ICE 60601-1， ICE 60601-2-3)；

- 电源：220V～240V，50Hz/60Hz；

- 消耗功率：≤1000W；

- 二、射频疼痛治疗仪

1、设备用途：用于颈、胸、腰椎脊神经，三叉神经，蝶颚神经，交感神经，肋间神经，骶髂关节，外周混合型神经、闭孔神经等的射频损毁。

2、手术治疗模式：

2.1刺激模式。

2.1.1能通过刺激进行感觉和运动神经定位

2.1.2具备电压和电流刺激模式

2.1.3刺激频率和波宽可调

2.2标准射频损毁模式。

2.2.1具备自动及手动控制模式

2.3脉冲射频治疗模式。

2.3.1具备自动及手动控制模式

2.3.2手动脉冲射频治疗时间术中每一秒钟连续可调，术中治疗温度每一度数连续可调，脉冲率、脉冲周期在术前及术中均可调整。

2.4可升级水冷射频模式

3、技术参数

3.1阻抗测试：

3.1.1范围：1~3000Ω，精度≤1Ω

3.1.2要求：

3.1.2.1刺激模式下，刺激前和刺激中连续阻抗测试。

3.1.2.2射频损毁模式下，损毁前和损毁中连续阻抗测试。

3.1.2.3阻抗过高过低自动中止功能。

3.2刺激：

3.2.1刺激幅度范围：电压模式：0.0~10V，最小增幅≤0.1V

3.2.2电流模式：0.0~10mA，最小增幅≤0.1mA

3.2.3刺激频率：单发，2，5，10，20，75，100，150，180和200Hz可调

3.2.4刺激间期：0.1，0.2，0.5和1ms可调

3.3射频输出：

3.3.1射频输出频率460KHz±1%，波形为准正弦曲线。

3.3.2最大功率：50W；工作电压：220V

3.4测量精度：

3.4.1功率：±5%，±0.25W

3.4.2阻抗:±10%,±10Ω

3.4.3温度:±3℃

3.4.4时间误差：±1s/min

3.5治疗时间及温度要求：

3.5.1标准射频及脉冲射频治疗模式下连续输出10~900秒

3.5.2射频输出治疗中工作时间及温度设定每一秒每一度升降实时连续可调

3.6系统要求：系统具备电极针自动识别能力

3.7信息界面：

3.7.1液晶显示屏

3.7.2实时显示手术状态信息数值及曲线

3.7.3具备智能提示报错功能

3.8耗材：要求能提供与上述手术模式相应的耗材具有22ga、21ga、20ga 等型号的电极针。

- 三、高能激光治疗仪

1. 整机原装进口，整机一体式。

2. 固体激光器（IV类） ，最高输出功率≥15W：连续输出和脉冲输出两种输出模式下，最高功率都可≥15W。

3. 发射模式：连续模式和脉冲模式下。

4. 指示光：波长≥650nm，功率≥3.5mW。

5. 具有多种治疗激光波长：810 ± 10nm ； 980 ± 10nm。

6.制冷方式：强制送风制冷

7.运输储存温度范围：-20℃-70℃

8. 输出方式：手持式手柄按钮开关操作。

9. 能量输出系统：配备≥4种符合人体工程学设计的治疗头。其中≥2种非接触平光镜治疗头，≥2种接触式无反射水晶治疗头。

10. 处方：拥有专家模式和能模式两种处方模式，内置多种病例方案以及3D动态人体解剖肌肉图和神经图。

11. 认证：具有FDA和CE认证。

12. 最大治疗时间限制为：无限制。

13. 操作系统：基于Windows系统研发的智能操作系统，主机自带自动校准功能。

14. 安全：配备紧急停止开关、实体钥匙开关、手柄开关、指示光指示、屏幕上文字输出警示、激光输出前声音提示以及激光输出中声音提示。

15. 提供CFDA医疗器械注册证，列明与疼痛治疗相关的适应症。

第5包 激光磁场治疗仪等

- 一、臭氧治疗仪

- 整机原装进口具有三类医疗器械注册证，通过SFDA认证、CE认证。

- 输出臭氧浓度最高≤60µg/ml。可连续精确调节，步进1µg。

- 臭氧输出流量：285ml/min

- 医用氧气流量：≤600ml/min

- 具有推拉式取气孔保护装置（一次性过滤器以外）

- 开机即可取气，无需预热

- 环境温度：0℃~35℃

- 湿度：0~75%RH

- 大气压力：700~1060hpa

- 电源：90—264VAC，50/60Hz

- 功率：小于等于100VA

- 管路输出压力：＞1 bar

- 全数字化工作控制系统

- 全数字化整机功能自检系统并提供检测提示

- 全数字化臭氧输出计量装置

- 防静电抗强氧化机壳

- LED数字显示器

- 内置宽电压稳定器

- 二、激光磁场治疗仪

1、原装进口

2、激光波长: 655nm ± 10%；

3、激光输出: 4.2mW × 3 个 ± 20%；

4、提示音：激光输出时定期有提示音，告知激光正在输出；

5、激光输出不稳定性度：优于 10%； 6、激光照射直径：1.6mm±20%；

7、输出磁场强度: 2Tesla ± 20% ；

8、磁场脉冲频率: 对称双向波形 1～50Hz ； 9、磁场强度调节：0-100%可调节。；

10、磁场安全装置：模式变更或电源 On 时，输出总从 0 开始；

11、磁场输出模式: 4 种自动模式，4 种手动模式；

12、磁场脉冲宽度：310μs±20% ；

13、磁场电流波形：对称的两相性波形；

14、液态自动循环冷却系统: 先进的工业级自动内循环冷却系统，确保长时间连续稳定安全工作；

15、钥匙控制装置：为了安全起见供应电源开关如不是 NO，机器无法启动； 16、紧急停止：设备运行时紧急停止开关可切断设备输出；

17、软件操作系统：工业级嵌入式软件，非外接电脑控制；

18、运行时间: 1～60 分钟；

19、操作按钮：6 个按钮，1 个旋钮；

20、安全保护类别：B 型；

21、固定臂：上升为 90°，下降为 120°；

22、额定电压/功率：220V, 50/60Hz；

23、配置：主机一台，电源线一根，说明书一份

第6包 便携式多导睡眠监测仪

- 一、便携式多导睡眠监测仪（28导）

（一） 硬件系统

1、 通道数：≥28通道

2、脑电（≥8通道）、心电、肌电（3导下颌肌电）、眼电、口鼻气流（热敏式和压力式可同时监测）、血氧饱和度、呼吸运动、鼾声、体位、PTT、压力滴定以及可扩展TcCO2、EtCO2、PH 、NPT、食道压、模拟驾驶系统、动物实验等。

3、记录盒体积小巧、重量轻便（重量≤250g，包含电池），方便患者携带。

4、可增加无线实时传输功能用于睡眠监测室监测。

5、记录盒内置液晶显示屏≥1英寸，以便即时查看所有通道的连接状况、实时显示每通道波形，避免患者的数据采集失败。

6、记录盒上具有≥3个设置按钮，以便设置各个监测参数、设置波形增益、设置监测自动开始和结束的时间。

7、一体化采集盒设计，所有通道无需外置模块叠加，使操作更简便。

8、记录盒节能省电，可使用两节5-AA碱性电池供电，无需使用原厂特殊锂电池供电

减少使用成本。

- 具有实时阻抗检测功能。

- 配置高清视频系统。

（二）软件系统

1、睡眠软件符合最新的AASM标准，R&K和AASM互相转换，具有全中文操作界               面、全中文报告，并具有婴幼儿、儿童、成人三种分析软件。

2、软件具备自动分析和人工分析两种方式。

3、高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、口鼻气流、体位、腿 动等）可以分别采用≥12种不同扫描速度同屏显示，便于医生直观的进行睡眠分析。

4、专业PSG多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、呼吸事件、心血管事件分析、体位分析、腿动分析、微觉醒事件分析、异态睡眠分析等。

5、功能丰富的回放分析软件，以色标标记睡眠各期纺锤波Spindles，K复合波，Delta波，REM期的反相眼球运动等。为医生进行睡眠分期提供帮助，并可进行远程呼吸机压力滴定、多发小睡试验（MSLT）和清醒维持试验（MWT）。

6、学术研究管理软件方便学术交流，数据管理包括：复制数据、移动数据、删除数据、剪辑数据、合并片段数据、刻录数据、导入EDF数据等功能。

7、采用Word灵活的中英文报告格式，医生可根据需要进行任意编辑，可以产生整夜、分夜报告，得到诊断和治疗情况。

8、睡眠紊乱事件自动分析软件：呼吸事件、血氧饱和度、自发性微觉醒、运动相关性微觉醒、呼吸相关性微觉醒、PLM腿动、鼾声及其他自定义事件。

9、每帧都有纺锤波、Delta波等的自动数量统计图。

10、具备RBD特殊事件分析软件，可以分析REM期肌张力增高程度，并可出具报告，给帕金森等神经科方面的疾病提供帮助

11、可分析其他睡眠厂家的数据。数据可转成欧洲标准数据EDF格式输出、MATLAB 格式输出、ASCII 格式输出。睡眠分期、呼吸事件分析结果可以输出ASCII或TXT文件，便于导入分析结果用于科研。

12、FFT脑能量分析软件，可以对整夜脑电分析也可以片段分析，统计不同脑波的频域范围，并提供数值分析报告。

13、具备呼吸流速-容量环，监测上呼吸道阻力；具备胸腹相位二维图，帮助判断胸腹呼吸努力程度和矛盾呼吸。

14、具备教学软件。不同医生可对同一病例进行分析，分析结果可进行匹配对比，软件能自动标记不同之处，并提供链接快速跳转相应原始数据界面，实现教学模式。

15、软件具备连续小波频谱转换图查看功能、快速傅里叶变换直方图查看功能。

16、具备PTT（脉搏传输时间）功能反映睡眠呼吸事件发生时的血压变化趋势，并能判断血压与呼吸事件相关性。

17、CAP分析并可出具报告、REM密度分析并可出具报告、RERA分析上气道呼吸能力相关性微觉醒并可出具报告。

18、具有 ≥120个书签功能，可快速插入书签能够准确查找异常事件。

（三）计算机系统

CPU：英特尔i7处理器（ ≥3.2GHz）

内存：≥4G

硬盘：≥1T

光盘驱动器：DVD-R/W

操作系统： Windows 10

显示器：≥19”液晶显示屏

打印机：黑白激光

- 二、便携式多导睡眠监测仪（80导）

（一）硬件参数:

1,产品名称：多导睡眠测量仪

1.1、通道数：≥96导，脑电（≥40通道）。单极通道≥32导、双极通道≥16导、压差式口鼻气流≥3导、热敏式口鼻、血氧饱和度、胸式呼吸、腹式呼吸、鼾声、体位、肢体运动、灯光、PTT（血压监测）；可增加扩展模块，扩展通道≥16导，用于连接呼末CO2、经皮CO2、食道压及PH值、NPT、模拟驾驶系统等外置设备。

1.2、放大器及头盒采用一体化设计，总重量≤800g，便于病人携带。

1.3、采用DC coupled 直流耦合放大器，抗干扰能力强，噪音小。

1.4、单通道采样率≥16000HZ；存储频率≥4000HZ 。

1.5、采用高精度≥24位 A-D转换每通道，动态输入量程≥600mV。

1.6、超低EEG频率采集（0.02-0.2HZ）,超高EEG频率（400-8000HZ）。

1.7、采用POE网线供电，并传输数据至电脑，无需把数据储存在放大器硬盘（提供检测报告证明）。

1.8、具备内置自动辨别灯光传感器，可自动标记开关灯时间，精准计算入睡潜伏期。

1.9、放大器具备阻抗测试按钮及阻抗测试灯提示，方便床旁进行阻抗检测，医生无需回监控室点击软件。

1.10、具备心电呼吸阻抗描记技术（RIPECG）,利用心电信号测量成人、婴幼儿胸腔阻抗功能。

1.11、压差式气流通道（正负压力）≥3通道，可过滤呼吸机压力，展现真实的患者口鼻气流压力情况。

1.12、血氧分辨率精确到≤0.1%，血氧饱和度范围： 25 到 100%。

1.13、噪音≤0.3μVrms/ 1.8μVpp

1.14、共模抑制比：≥105dB

1.15、红外高清IP网络数字视频，采用MPEG-4压缩方式，提供画中画（整体，局部特征）功能，记录桢频及图像大小可调，快速方便的视频编辑工具可以任意剪辑。

（二）睡眠软件参数：

1.1，具有多导睡眠分析软件注册证

1.2，睡眠软件符合最新的AASM标准，R&K和AASM互相转换，具有全中文操作界面、全中文报告，并具有婴幼儿、儿童、成人三种分析软件。

1.3，软件具备在记录病人数据的同时可对数据进行实时自动或手动分析；软件具备自动分析和人工分析两种方式。

1.4、可增加EEG专业脑电软件，作为常规、视频、长程脑电及ERP设备单独使用。

1.5、高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、口鼻气流、体位、腿动

等）可以分别采用≥10种扫描速度同屏显示，便于医生直观的进行睡眠分析。

1.6、专业PSG多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、呼吸事件、心血管事件分析、睡眠微结构分析、体位分析、腿动分析、微觉醒事件分析、异态睡眠分析等。

1.7、采集时病人发生异常情况，如血氧过低、脉率异常等可声光报警。

1.8、采用开放式通道设置，可任意增加信号导联。

1.9、功能丰富的回放分析软件，以色标标记睡眠各期纺锤波Spindles，K复合波，Delta波，REM期的反相眼球运动等。为医生进行睡眠分期提供帮助，并可进行远程呼吸机压力滴定、多发小睡试验（MSLT）和清醒维持试验（MWT）。

1.10、Study manager学术研究管理软件方便学术交流。

1.11、可选配专业的心电分析软件，进行心电和睡眠相关性的研究。完成心电统计数据和直方图的自动分析、QRS复合波的分类、心率失常的检测和分类、呼吸暂停和低通气发生时的心率失常事件统计，既心率失常同呼吸事件相关性统计、ST段和正常R-R间期趋势图、心率变异性分析、24小时ECG图显示和打印、ECG模板分类及编辑。

1.12、采用Word灵活的中英文报告格式，医生可根据需要进行任意编辑，可以产生整夜、分夜报告，得到诊断和治疗情况。

1.13、数据采集和回顾时，可实时添加或改变灯光状态等事件。

1.14、睡眠紊乱事件自动分析软件：呼吸事件、血氧饱和度、自发性微觉醒、运动相关性微觉醒、呼吸相关性微觉醒、PLM腿动、鼾声及其他自定义事件。

1.15、每帧都有纺锤波、Delta波等的自动数量统计图。

1.16、具备AHI和RDI（包括AHI、RERA和气流受限等不确定呼吸事件）指标。

1.17、RBD特殊事件分析软件stream，可以分析REM期肌张力增高程度，给帕金森等神经科方面的疾病提供帮助

1.18、具有对EEG、EOG、EMG等滤除心电干扰软件。

1.19、数据可转成欧洲标准数据格式EDF以及MATLAB 格式输出ASCII 格式输出。可分析任何一家睡眠厂家的数据。

1.20、具备教学软件。不同医生可对同一病例进行分析，分析结果可进行匹配对比，软件能自动标记不同之处，并提供链接快速跳转相应数据界面，实现教学模式。

1.21、提供在线帮助软件；在线滤波及增益调节。

1.22、具备呼吸流速-容量环，监测上呼吸道阻力；具备胸腹相位二维图，帮助判断胸腹呼吸努力程度和矛盾呼吸。

1.23、FFT脑能量分析软件，对不同睡眠分期，统计不同脑波的频域范围。提供波形输出端口，便于实验室其他功能软件对接。

1.24、软件具备连续小波频谱转换图查看功能、快速傅里叶变换直方图查看功能。

1.25、具备PTT（脉搏传输时间）功能反映睡眠呼吸事件发生时的血压变化趋势，并能辅助呼吸事件判断。

1.26、CAP分析并可出具报告、REM密度分析并可出具报告、RERA分析上气道呼吸努力相关性微觉醒并可出具报告。

1.27、具有至少120个书签功能，可快速插入书签能够准确查找异常事件。

1.28、可选配专业脑电分析软件；

（三）脑电软件部分指标：

1、中文软件操作界面ProFusion脑电分析软件

2、EEG带通滤波器：在采集和回放程序中都有效

3、电极导连可自定义编辑，在检查中、后处理过程中可快速转换

4、事件标记标签：闪光刺激标记、过度换气自动标记和人工自主标记，标记内容可自由编辑

5、简洁的工具定位/导航能对相关数据快速回顾和编辑

6、可自定义监测导联组合，各导联显示位置、时间常数、高坡滤波及增益等可调

7、灵活的导联 Montage 设定，可根据需要创建所需要的波形显示方式，可创建多个监测导联组合模版以满足不同的监测需要

8、在进行频谱分析时，可以同时打开多个文件多窗口工作，便于同一病人不同时间段的EEG数据进行分析对比

9、检查序列预设:根据不同的检查需求自定义EEG检查中特殊的顺序（如：过度换气、光刺激等），系统按照自定义顺序自动完成检查，大大降低了操作人员的操作强度，提高工作效率

10、阻抗自动测试/显示功能，两种显示方式（准确数值显示和不同颜色显示）

11、显示导联数量可自由选择，可单独编辑任意单个导联

12、闪光刺激频率和模式可根据需求自定义

13、图形工具指导数据的回放和编辑；可一键备份EEG波形和视频数据

14、病人档案管理系统，多级别文件夹管理，每个病人有单独的文件夹

15、Word 基础上的灵活的报告格式，可输出任意数据或图形到其他数据库，便于统计分析

16、报告完全自定义，可任意剪辑脑电图波形粘贴在中文报告上，与中文报告同页打出

17、所有数据资料可保存在任意的存储器中，并且可在任意一台没有安装读图软件的电脑上回放，编辑。可任意更改导联、滤波等参数

18、视频和脑电数据可剪辑成电影，超链接入PPT在任意电脑上回放。方便用户开展会诊、教学工作

19、资料管理系统中自带刻录DVD工具，刻录后的病人脑电图信息可自动保留条目标识存储光盘及光盘编号。脑电图数据可存为DVD格式

20、波幅与时限的精确测量，可放大所有导联中任意单个导联的波形，方便进一步分析。21、在数据回放时可随时更改导联，改变不同导联波形的颜色。在剪辑脑电图时，可根据需要选择性地进行剪辑一段或多段成为一份脑电图

（四）技术规格：

单通道采样频率：≥16000HZ

数字分辨率：≥24bit

共模抑制比：≥105dB

频带范围: 0.02Hz - 8000Hz

存储频率:≥4000Hz

输入阻抗：≥100MΩ

输入电流：≤5nA

噪声：≤0.3μVrms/ 1.8μVpp

重量:≤800g

（五）系统配置：

CPU：英特尔i7处理器（ ≥3.2GHz）

内存：≥4G

硬盘：≥1T

光盘驱动器：DVD-R/W

操作系统： Windows 10

显示器：≥20”液晶显示屏

打印机：黑白激光

第五部分 合同部分（模板）

政府采购货物合同书

合同号：

甲方（采购方）：新疆维吾尔自治区人民医院

乙方（供应商）：

招标代理机构：新疆同孚招投标有限公司

甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 货物名称 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：合同价格

1、货物总价为人民币（大写）：元整。

2、总价中包括货物金额、安装费、包装费、软件接口费、运输费及运输途中保险费、装卸费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

第三条：付款方式

1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，采购合同书，乙方开具的发票，甲方出具的验收结算书等。

2、货物验收合格，甲方出具验收结算书后，支付合同总金额的30%，验收合格半年支付合同总金额的30%，验收合格一年支付30%，余10%质保金质保期结束后支付。

第四条：交货、包装与验收

1、交货地点：新疆维吾尔自治区人民医院指定地点

2、交货时间：20  年 月 日前

3、货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

第五条：本合同的有效组成文件：

1、投标文件。

2、中标通知书。

3、甲方出具的验货结算书。

4、乙方所提供的其他承诺。

第六条：质量保证和售后服务：

乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

第七条：违约责任：

1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，

并有权解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款5%的违约金。

2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。

5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。

6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

7、双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。

第八条：不可抗力

1、本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方和新疆维吾尔自治区人民医院，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方和新疆维吾尔自治区人民医院。

2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第九条：合同的解除和变更

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方新疆维吾尔自治区人民医院，对方在接到通知15日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报新疆维吾尔自治区人民医院备案。

第十条：争议解决方式

甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向新疆维吾尔自治区人民医院投诉或向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

第十一条：合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。

2、本合同一式陆份，甲伍份，乙方一份，政府采购办、招标代理公司各一套

3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交新疆维吾尔自治区人民医院备案。

甲方：                                   乙方：

地址：                                         地址：

经办人：                                      经办人：

电话：                                         电话：

201年月日                                 201年月日

- 第六部分  投标文件格式

一、投标文件封面

新疆维吾尔自治区人民医院进口医疗设备采购项目（一批）

投标文件

（正本/副本）

项目编号：

投标单位名称：

投标单位联系人：

投标单位联系电话：：

二〇  年  月

二、投标文件组成

1	目录

2	“一证一码”或“三证合一”的营业执照

3	医疗器械经营备案凭证

4	医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证

5	投标保证金缴纳凭证

6	信用记录

7	关于资格的声明函（附件1-1）

8	法定代表人授权委托书（附件1-2）

9	投标函（附件1-3）

10	商务条款偏离表（附件1-4）

11	缴纳社会保险费单据

12	上一年度财务审计报告或财务报表

13	项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表（附件1-5）

14	近三年经营业绩表（附件1-6）

15	仓储设施证明材料

16	反商业贿赂承诺书（附件1-7）

17	开标一览表（附件1-8）

18	明细报价表（附件1-9）

19	节能、环境标志产品优惠明细表（附件1-10）

20	节能、环境标志产品证明材料（附件1-11）

21	小微企业生产或销售的产品优惠明细表（附件1-12）

22	中小企业声明函（附件1-13）

23	监狱企业声明函（附件1-14）

24	残疾人福利性单位声明函（附件1-15）

25	对社会公益事业的支持程度

26	产品来源证明材料

27	所投产品市场使用情况

28	产品简要说明一览表（附件1-16）

29	规格、技术参数偏离表（附件1-17）

30	服务承诺书（附件1-18）

30	服务方案（服务承诺详述、维修、培训以及服务联系人、联系方式等详述）

包括配送方案及应急处理方案，服务明确响应时间、出现质量问题解决时间、服务响应的联系人及联系方式，配送车辆安排等相关信息及证明材料。

31	质量保证承诺书

32	招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

注：1.投标人制作投标文件，应按照投标文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

2.上述19-25项投标人根据情况自行选择，不享受相关政策的投标人无需提供。

3.未按上述19、21项填写格式填写内容的，评标时不享受相关政策优惠。

附件1-1  关于资格的声明函

致：新疆同孚招投标有限公司：

关于贵方20　年　月　日第项目编号招标公告关于“项目名称”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供项目名称项目中的招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：　投标人名称　　签字人姓名、职务：

地址：　　　　　　　　　　　　　授权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

（单位公章）

20  年  月  日

附件1-2  法定代表人授权委托书

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就此次项目名称项目，招标编号为项目编号的投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

代理（被授权人）签字或盖章：

见证人签字或盖章：

职务：

单位名称：

授权日期：20　   年　　月　　日

（单位公章）

20    年    月   日

注：参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证（原件并附复印件），委托代理人还应携带《法定代表人授权委托书》原件一份，以证明其身份。

此处附身份证复印件正面

此处附身份证复印件背面

附件1-3  投标函

致：新疆同孚招投标有限公司:

根据贵方为项目招标的投标邀请项目编号，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附明细报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本一份，副本二份。

5、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标报价表。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、保证遵守招标文件的规定。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方承诺接受招标文件中第四部分—合同部分的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

投标人代表签字：

投标人名称：

（单位公章）

20  年   月     日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件1-4  商务条款偏离表

投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：

所投内容：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人代表签字：

日期：20年　月　日

附件1-5  项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

- 项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

2、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

日期：20年　月　日

注：后附人员相关资格证书复印件。

附件1-6  近三年经营业绩表

投标人名称（公章）：　　　　　          招标编号：

所投内容：

| 地区 | 项目名称 | 金额 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |

附合同或中标通知书复印件。

附件1-7  反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

日期：

附件1-8  开标一览表

招标项目名称：                          投标单位名称：

招标编号：                              投标分包：

| 投标内容 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 供货日期： | 合同签订后 个日历日到货。 |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字：

日期：       年     月    日

注：1、此表需密封后单独提交。

2、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

附件1-9 明细报价表

项目名称：                              投标单位名称：

招标编号：                              所投包号：

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 品牌及 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签字：日期：

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

3、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

4、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

附件1-10  节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：

所投内容：

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件1-11  节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在

中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。

附件1-12  小微企业生产或销售的产品优惠明细表

（若有，请如实填写）

报价货币种类：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段（包） | 小型和微型企业产品名称 | 数量 | 报价（元） | 价格评审扣除金额（元） | 品牌型号规格 | 制造商 全称 |
|  | 本标段（包）总计： （元） |  |  |  |  |  |

注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时， 投标人应按序号详细填写。

2、栏目5=栏目4×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件1-13  中小微企业声明函

（中小微企业适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发
中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司
为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）□本公司为直接投标人提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商投标人企业类型声明函）

（3）□本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

注：小型、微型企业资格证明文件

1.投标人工商行政注册地管理部门出具的小微企业证明材料；

2.所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业证明材料；

3.证明材料加盖投标人公章。

（若响应文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

附件1-14  监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖供应商公章。

（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。）

附件1-15  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件1-16  产品简要说明一览表

投标人名称（公章）：　　　　　            招标编号：

所投分包：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及主要技术参数 | 性能说明 | 供货厂（商） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种设备。

投标人代表签字：

日期：20　 年　月　日

附件1-17  规格、技术参数偏离表

投标人名称（公章）：　　　　　             招标编号：

所投内容：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

日期：20　 年　月　日

附件1-18  售后服务承诺书

售后服务：市内有售后服务机构，投标人必须按提交的服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：

二、所投产品免费质保期限：

三、售后免费服务期限：

四、免费质保期后，如维修是否收取材料费：

五、免费质保期后，如维修是否收取服务费：

六、施工及安装等方案计划（内容包含：施工的方案、设计方案、人员安排、货物到指定地点的时间，是否能承诺按用户要求安装到指定地点，验收方案）

七、售后服务响应及到达现场的时间：

八、售后服务机构及联系方式：（后附相关房产证明等证明材料）

九、报价供应商的其他服务承诺及优惠条件：

公司法人代表(盖章或签字)：

法人授权代表(盖章或签字)：

项目经办人(盖章或签字)：

日期：20  年  月  日

评分标准100%（以下得分保留小数点后2位）

技术部分（占总分值的55%）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据所投产品（设备符合性）（15分） | 设备符合性（15分） | 投标方在应标过程中应充分替用户考虑，在产品选型过程保证提供的设备满足用户对设备档次的基本需求的根据提供产品的档次情况进行综合对比打分（1-5分） |
|  |  |  | 投标方所投产品具有一定的品牌知名度和市场认可情况（1-5分） |
|  |  |  | 投标方所投主要产品能够与用户现有设备投资以及整个系统进行兼容得（1-5分） |
| 2 | 配套产品配置及性能指标 | 配置及性能指标30分 | 根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分，所投产品所有技术参数全部满足的招标文件要求的得基本分30分，每有一项重要指标低于招标文件要求的扣10分，每有一项指标低于要求的扣5分，此项最高得30分，最低得0分。 以投标人提供响应招标文件的的检测机构出具的关于本次招标主要产品的检测报告中的检测结果数据为依据进行评分。 |
| 3 | 质保承诺、售后服务体系及服务情况 | 质保年限（3分） | 满足招标文件要求基本质保年限的不得分，每增加一年加1分，此项最高不超过3分； |
|  |  | 售后服务响应时间（2分） | 投标人明确列有售后服务响应时间的得1分，优于其他投标人的得2分； |
|  |  | 售后服务体系（2分） | 投标文件中有明确售后服务体系，在疆内设有技术支持机构并提供相关证明材料的得基本分2分，在国内设有技术运营服务机构并提供相关证明材料的得1分。（需提供房产租赁合同或房产证等证明材料，请携带原件以备评标委员会审查，无此项得0分） |
|  |  | 配送及安装验收方案（3分） | （配送车辆安排、货物到指定地点的时间，是否能承诺按用户要求配送到指定地点、安装人员安排、安装实施方案、验收方案等）根据所提供内容分以下四档打分：优(3分)；良(2分)；中(1分)；差(0分)（得差0分值为无此项说明） |

商务部分（占总分值的15%）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 企业实力及社保缴纳情况 | 投标人提供的社保缴费凭证等资料综合评定(4分) | 根据企业行业口碑、资信情况、行政处罚、社保缴纳情况,最高分4分，最低分1分 |
| 2 | 标书质量 | 标书质量（3分） | 根据投标文件目录、页码指向准确，内容无涂改、错页、漏页现象，装订规范，双面打印等情况进行综合评定，优秀的得3分，较好的得2分，一般的得1分； |
| 3 | 相关项目业绩 | 相关项目业绩（6分） | 根据投标文件所提供投标截止日前三年内投标人的同类项目经营业绩进行比较：（附合同或中标通知书复印件，每一份合同中标通知书加1分，直至满6分。 |
| 4 | 其它有利投标资料 | 其它有利投标资料(2份) | 其它有利投标资料2分。 |

经济部分（占总分值的30%）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人报价 | 30分 | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100 。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |