设计招标文件

(项目编号：XJDH-YKD2021-009)

项目名称: 新疆维吾尔自治区传染病重大疫情防控救治基地建设项目、新疆医科大学第八附属医院公共卫生救治中心建设项目、自治区传染病医院新建地下停车场、人防设施及综合保障辅助配套设施项目设计

招 标 人：新疆医科大学、新疆医科大学第八附属医院

联 系 人：陶璐、刘懿萱

电    话：0991-2110169、0991-2110171

招标代理机构（盖章）：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

法人代表（盖章）：

联 系 人：吴楚、刘寒雪

电    话：0991-4833203

- 详细地址：乌市友好北路706号昊泰明慧园B座18楼1803室

目     录

投标人须知前附表 …………………………………………………………3

第一章 投标须知 …………………………………………………………5

第二章  合同  ……………………………………………………………… 14

第三章  技术规范  ……………………………………………………………17

附件1   ……………………………………………………………………… 25

附件2  ……………………………………………………………………… 26

附件3  ……………………………………………………………………… 27

附件4  ……………………………………………………………………28

附件5  …………………………………………………………………………29

附件6  …………………………………………………………………………30

附件7  …………………………………………………………………………31

附件8  …………………………………………………………………………32

附件9  …………………………………………………………………………33

附件10 …………………………………………………………………………34

投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：新疆维吾尔自治区传染病重大疫情防控救治基地建设项目、新疆医科大学第八附属医院公共卫生救治中心建设项目、自治区传染病医院新建地下停车场、人防设施及综合保障辅助配套设施项目设计 |  |
|  |  | 建设地点：乌鲁木齐市新市区喀什东路北一巷100号 |  |
| 2 | 2.1 | 招标范围： 新疆维吾尔自治区传染病重大疫情防控救治基地建设项目、新疆医科大学第八附属医院公共卫生救治中心建设项目、自治区传染病医院新建地下停车场、人防设施及综合保障辅助配套设施项目设计项目中所要求的全部设计工作内容（包括总体规划建设项目的修建性详细规划，建筑项目初步设计及红线内全部建筑的专业施工图设计及项目施工方案深化设计、估算、概算编制和后期现场服务工作等）。 |  |
| 3 | 2.2 | 设计周期 | 合同签订后45个日历日 |
| 4 | 3.1 | 资金来源：自筹 |  |
| 5 | 3.2 | 资金到位情况：已到位 |  |
| 6 | 4.1 | 招标方式 | 备选： 1、公开招标（√） 2、邀请招标 |
| 7 | 5.1 | 投标人资质最低标准： 1. 符合政府采购法第二十二条的规定； 2. 投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业； 3. 投标人须具备有效的资质证书,工程设计综合甲级或建筑行业（建筑工程）甲级; 4. 投标人须具备有效进疆备案登记册； 5. 项目负责人要求：工程设计注册一级建筑师、本单位注册。 6. 投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收 违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格； 7.参加招标活动近三年内，无违法行为及不良业绩； 8.法律、行政法规规定的其他条件； 9.本次招标不接受联合体投标。 |  |
| 8 | 10 | 投标保证金：拾伍万元（小写：150000.00元） 采用银行转账、电汇方式提交的，在递交投标文件截止时间（2021年02 月 26日11：00）前必须从单位基本账户支付至新疆德鸿项目管理咨询有限公司账户上； 收款单位名称：新疆德鸿项目管理咨询有限公司 收款单位开户银行：中国工商银行乌鲁木齐红山路支行 收款单位账户：3002016509024927967 注：汇款凭证扫描件的电子文档发送至下列电子邮箱（注明单位名称、项目名称、标段） 、邮箱：806899477@qq.com（招标代理）。 |  |
| 9 | 11 | 招标答疑会 | 时间：2021年02月10日19∶00（北京时间） |
| 10 | 23.1 | 投标文件的份数 | 商务标：正本： 1 份 副本： 5 份 |
|  |  |  | 技术标： 6 份 |
| 11 | 25.1 | 投标文件递交 | 截止时间：2021年02月26日11∶00（北京时间） 递交地点：新疆医科大学雪莲山校区综合楼B107室 |
| 12 | 29.1 | 招标工程开标 | 时间：2021年02月26日11∶00（北京时间） 地点：新疆医科大学雪莲山校区综合楼B107室 |
| 13 | 6 | 补 偿 金 | 无 |
| 14 | 36.1 | 投标有效期：投标截止时间后30天 |  |
| 15 | 39.1 | 履约担保金额 | 投标人提供的履约担保金额为：合同价款的 10 % |
| 16 |  | 开标需携带证件 | 1.法人授权委托书及委托人身份证原件 2、企业营业执照副本原件 3、资质证书副本原件 |
| 17 |  | 招标预算 | 11009500.00元（超出此预算的报价均无效） |
| 18 |  | 招标代理服务费 | 由中标人向招标代理机构支付招标代理服务费（按国家标准下浮40%计取），支付时间为核发中标通知书时一次性支付。 本项目除了代理服务费及文件费以外无其他费用。 |

第一章  投 标 须 知

一、总   则

1、工程概况

1.1、本工程的工程概况已在投标人须知前附表第1项中列清。

2、招标范围

2.1、本工程招标范围已在投标人须知前附表第2项中列清，投标人除非接到招标人发布的《招标文件补充》，否则不得擅自增加或删减工程招标范围。

2.2、本工程设计周期要求已在投标人须知前附表第3项中列清。

3、工程资金

3.1、本工程的资金来源已在投标人须知前附表第4项列清。

3.2、本工程资金到位情况已在投标人须知前附表第5项列清。

3.3、本工程的部分资金用于合同范围内合格下的支付。

4、招标方式及备案

4.1、本工程招标方式已在投标人须知前附表第6项列清。

5、合格投标人

5.1、投标人最低资质要求已在投标人须知前附表第7项列清。

6、投标费用

6.1、工程设计招标，对达到招标文件规定要求的设计方案是否进行补偿已在投标人须知前附表中第13项列清。

6.2、工程设计招标的补偿费用已在投标人须知前附表中第13项列清，补偿费用将在定标后10个工作日内支付完毕。

6.3、除上述费用外，投标人在投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。

二、招 标 文 件

7、招标文件的组成

7.1、招标文件由本文件及由招标人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。

7.2、投标人应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其应注意有“废标”、“拒绝评审”字样的条款，否则引起的后果由投标人自负。

8、招标文件的解释

8.1、投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清的，应于收到招标文件后2日内以书面形式向招标人提出，招标人将以《招标文件补充》形式予以解答，并在开标前及时将答复送至所有投标人。

9、招标文件的修改

9.1、在投标截止时间24小时前，招标人都可能会以《招标文件补充》的方式修改招标文件。

9.2、《招标文件补充》将以书面形式发给所有投标人，《招标文件补充》作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力，当两者不一致时，以《招标文件补充》为准。

9.3、为使投标人在编制投标文件时把《招标文件补充》内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在《招标文件补充》中写明。

9.4、招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标工程中均称《招标文件补充》。

三、投 标 保 证 金

10、投标人在领取招标文件时，应提供不少于投标人须知前附表第8项规定数额的投标保证金。

10.1、投标人有下列情形之一者，投标保证金将被没收：

10.1.1、投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

10.1.2、中标人未能在规定期限内签署合同协议书；

10.1.3、投标人超过投标截止时间送达投标文件的。

10.2、未中标人在接到通知后7日内，招标人将退回投标保证金（无息）。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

四、招标答疑会及现场踏勘

11、招标人将按投标人须知前附表第9项规定的时间、地点组织招标答疑会，目的是澄清、解答投标人提出的问题。

12、招标答疑会后，投标人将被邀请对现场和周围环境进行勘察，以获取须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

13、投标人提出的与投标有关的任何问题请在招标答疑会召开前以书面形式送达招标人。

14、招标答疑会纪要包括所有问题和答复，将在会议结束后2日内提供给所有投标人。同时，报市招标办备案。

15、由招标答疑会而产生的对招标文件内容的修改，招标人将以《招标文件补充》的方式发出。

五、投标文件编制要求

16、投标文件由商务标和技术标构成。

16.1.、投标文件商务标正副本内容包括：

16.1.1、投标承诺书（一）

16.1.2、投标承诺书（二）

16.1.3、法定代表人身份证明书

16.1.4、法定代表人授权委托书

16.1.5、投标人概况

16.1.6、项目设计总负责人简历

16.1.7、项目专业设计人员

16.1.8、设计费报价

16.2、投标文件技术标内容包括：

16.2.1、设计指导思想、设计理念及设计意图

16.2.2设计文本文件由以下内容组成：

(a)封面：写明项目名称、设计作品主题（不宜超过20个字）、编制年月；

(b)目录；

(c)设计说明书；

（2）图纸文件由以下内容组成：

总平面图纸

主要设计内容包括传染病重大疫情救治基地项目及辅助配套项目（传染病病房楼、后勤综合保障服务楼、消毒灭菌站、门卫室、消防水池、医疗垃圾房、污水处理厂）公共卫生救治中心建设项目  （综合门诊楼、内科楼、外科楼）总平面图纸，各层的平面图、立面图纸。

16.2.3、技术标为设计说明及设计图纸的A3缩印本，投标人按照投标人须知前附表第10项规定份数提供。

16.2.4、投标人按照投标人须知前附表第10项规定的要求及份数提供以上设计图纸。

16.2.5、投标文件的度量衡单位均采用国家法定计量单位。

16.2.6、投标文件技术标要求投标人采用“白皮书”形式编制，即本部分内容不得以任何形式反映出投标人的有关情况。出现明示或暗示将在技术标总分中（乘权重后）扣：明示扣5分，暗示扣3分。

17、投标文件纸张要求

17.1、投标文件商务标采用A4打印纸。

17.2、投标文件技术标采用A3打印纸。

18、投标文件书写要求

18.1、投标文件必须采用打印方式书写。

19、投标文件装订要求

19.1、投标文件商务标、技术标必须分别装订成册。

19.2、投标文件商务标、技术标应按封面、目录、正文顺序装订。

20、投标文件字体要求

20.1、投标文件商务标所采用字体，以能够供评委识别看清为准。

20.2、投标文件技术标所有标题、正文必须采用四号宋体字。设计图纸中的字迹以清晰为准。

21、投标文件封面要求

21.1、投标文件商务标封面应按招标文件规定格式编制。

21.2、投标文件技术标封面必须采用A3空白打印纸一张。

22、投标文件目录要求

22.1、为便于评审，投标文件商务标目录应按本招标文件相关内容先后顺序编排。

23、投标文件的份数和签署

23.1、投标人应按投标人须知前附表第10项规定，编制投标文件“正本”和“副本” 份数。

23.2、投标文件商务标右上角必须注明“正本”或“副本”字样。

23.3、投标文件商务标凡是要求盖投标人章、法定代表人章、设计资质章、注册建筑师执业章处必须加盖。

23.4、投标文件技术标不得加盖任何反映投标人身份的章。

23.5、投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

23.6、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖法定代表人或委托代理人章。但投标文件技术标严禁涂改和行间插字。

24、投标文件的密封与标志

24.1、投标人必须将投标文件商务标、技术标分别密封装袋并在封袋上正确标明“商务标”、“技术标”字样。否则整个投标文将被视为不响应招标文件，而予以拒绝评审。

24.2、所有封袋必须在开启处密封，并加盖投标人章和法定代表人章或授权委托代理人章。否则整个投标文件将被视为不响应招标文件，而予以拒绝评审。

24.3、所有封袋上应写明招标人名称、投标人名称和工程名称。

25、投标文件递交

25.1、投标人必须按投标人须知前附表第12项规定，将投标文件送到开标地点注明时间后，递交给招标人。超过规定时间送达的投标文件，整个投标文件将被视为不响应招标文件，而予以拒绝评审。

25.2、招标人事先约定延长投标截止时间的，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

26、投标文件修改与撤回

26.1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。

26.2、投标文件的修改或撤回，同样应按本招标文件有关规定进行编制、密封、标志、盖章和递交，并且密封袋上应表明“修改”或“撤回”字样。

26.3、投标截止时间后，投标人不得撤回或修改投标文件。

27、投标文件的澄清

27.1、评标过程中，评标委员会为了有助于投标文件的评审，可以要求投标人就投标文件中非改变实质性内容的部分，做出书面说明并提供相关材料进行澄清，但改变投标文件实质性内容的澄清评标委员会将不予接受。

28、投标文件格式

28.1、投标文件格式见第五章。

28.2、投标人必须使用本招标文件后面提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和填补，如果本招标文件未提供格式的，投标人可自行编制。

六、开标时间及地点

29.1、招标工程开标的时间、地点已在投标人须知前附表第12项列清。

29.1.1、招标人将邀请所有投标人派代表参加开标会。但请投标人代表随身携带一份法定代表人授权委托书及有效身份证明，若法定代表人参加开标会应携带一份法定代表人身份证明书及有效身份证明，以证明其身份。

七、评标方法及定标原则

30.1、本次招标工程评标定标奉行公开、公平、公正的宗旨。评标中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数为原则决定。

30.2、本次招标工程采用综合评估法进行评标。

30.2.1、综合评估法是指评标委员会成员依据评分表对各投标文件商务标、技术标进行综合评定，其中商务标的计分权重为0.60，技术标的计分权重为0.40，以得分高低推荐中标候选人。

30.2.2、投标文件的初步评审

评标委员会将对投标人递交的投标文件按《投标文件完备性及符合性审查标准》进行审查。如果投标文件中有一项未通过审查标准，评标委员会将认定该投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

《投标文件完备性及符合性审查标准》

| 序号 | 条款号 | 审 查 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.2 | 投标承诺书中所报的招标项目完成期限必须要符合招标文件规定。 |
| 2 | 16.1.1 16.1.2 | 投标承诺书（一）、（二）必须按招标文件规定格式完整提供，并加盖投标人章、法定代表人章或授权委托代理人章。 |
|  | 16.1.2 | 投标承诺书（二）必须按招标文件规定格式完整提供，并加盖投标人章、法定代表人章或授权委托代理人章、投标人设计资质章、注册建筑师签字并盖执业章。注册建筑师受聘单位必须与投标人相符 |
| 3 | 16.1.3 | 法定代表人身份证明书必须按招标文件规定格式完整提供，并加盖投标人章。 |
| 4 | 16.1.4 | 法定代表授权委托书必须按招标文件规定格式完整提供，并加盖投标人章、法定代表人章。 |
| 7 | 16.1.6 | 项目设计总负责人简历必须提供。 |
| 8 | 16.1.7 | 项目专业设计人员必须提供。 |
| 9 | 16.1.8 | 设计费用报价单必须按招标文件规定格式完整提供，并加盖投标人章、法定代表人章或授权委托代理人章。 |

再次重申：投标人请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成废标。

30.2.3、投标文件的详细评审

30.2.3.1、评标委员会将按照《评标标准》（附后）对通过初评的投标文件进行详细评审。

31、定标原则

31.1  评标委员会通过评标方法以得分由高到低排序确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人。

31.2  招标人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

八、开标会程序

32、标前会

32.1、招标人和招标代理人、监督人参加。

32.2、标前准备会由开标会主持人按下列内容主持。

32.2.1、招标人在标前准备会现场确定评标委员会主任、开标会主持人、唱标人、纪录人。

评标委员会主任职责是宣布中标候选人、评标纪律等内容。在评标时评标委员会主任若参与评标则与其他评标专家享有同样的权利。

开标会主持人职责是按本招标文件规定的开标会程序主持招标会。

招标会记录人职责是对整个招标会情况进行记录。

唱标人职责是公开宣读投标文件的商务标的设计费报价等内容。

33、商务标开标

33.1、请参加开标的投标人代表签名报到，监督人查验投标人法定代表人授权委托书及有效身份证明。

33.2、开标会主持人介绍参加会议的人员。

33.3、投标人代表宣读投标书送达时间和密封情况是否完好。

33.4、开标会主持人宣布投标文件送达时间是否符合招标文件要求。监督人对投标文件是否按招标文件规定密封与标志进行核查。

33.5、开标会主持人征求投标人有无书面补充材料，但是对投标文件实质性内容更改的无效。

33.6、唱标人按送达时间逆顺序启封商务标书，宣布投标承诺书中的设计费报价。

33.7、商务标开标完毕，投标人退场。

34、评标准备会

34.1、招标人将向评标委员会提供一份招标文件，并介绍工程概况。

34.2、招标人或招标代理机构介绍评标时的重要信息和数据。包括：招标的目标、招标项目的范围和性质、招标文件中规定的主要设计要求、标准和商务条款、招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

35、评标

35.1、评标委员会对技术标依据《投标文件完备性及符合性审查标准》（1）、（2）进行审查。

35.2、评标委员会对通过完备性及符合性审查的技术标书，依据《评分表》（附后）进行评审。

35.3、评标委员会以打分的方式进行计算。

35.4、招标人或招标代理机构统计投标人得分。

35.5、评标委员会根据评标结果写出评标报告，对各投标方案做出评价，写出评审意见，并对各中标候选方案提出书面修改完善意见。

35.6、投标人进场，评标委员会主任宣布各投标人的得分分数。

35.7、评标委员会主任按招标文件规定宣布中标候选人。

35.8、开标会主持人请各投标人对评标结果签字确认并宣布本次招标会议结束。

九、投标有效期

36.1、评标和定标将在投标人须知前附表第14项规定内完成，如果不能完成，招标人将通知投标人延长投标有效期。

十、授予合同

37、授予合同

37.1、招标人将向中标人发出中标通知书，并及时通知其它投标人其投标未被接受。

38、合同签订

38.1、招标人与中标人在自中标通知书发出之日起30日内，依据国家、地方工程设计合同管理有关规定及招标文件和投标文件签订设计合同。

第二章  合 同

39、 合同条件

39.1 本工程设计合同采用《建设工程设计合同》（ GF-2000-0209 ）。

39.2 合同协议条款将由建设单位（发包方）与中标单位（设计人）结合本工程具体情况协商后签订。

40、 合同文件的优先顺序：

⑴  合同协议书（如有时）；

⑵  中标通知书；

⑶  投标函及其附件；

⑷  专用条件；

⑸  通用条件；

⑹  标准、规范及有关技术文件；

⑺  其他任何构成合同一部分的文件。

41、 合同价款与支付

41.1  设计款支付：

设计付费阶段按下表执行：

| 付费次序 | 占总设计费% | 付费额（元） | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 20% |  | 合同签订后5个工作日内 |
| 第二次付费 | 20% |  | 提交方案效果图并经甲方书面确认后5个工作日内 |
| 第三次付费 | 30% |  | 提交全套电子版施工图后5个工作日内 |
| 第四次付费 | 20% |  | 审图合格通过后5个工作日内 |
| 第五次付费 | 10% |  | 工程竣工验收后5个工作日内 |

41.2  提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

41.3  在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。

41.4  实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签定补充协议。

41.5  合同履行后，定金低作设计费。

42、  违约责任

42.1  在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始工作的，不退还发包方已付的定金；已开始设计工作的，发包方应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

42.2  发包方应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额  0.2%  的逾期违约金。预期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包方。发包方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包方均应按第 41.1 条规定支付设计费。

42.3  设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包方支付赔偿金。

42.4   由于设计人自身原因，延误了按合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的  0.2%  。

42.5   合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

43、   争议的解决

发包方、设计人双方因履行合同而发生争端时，可经建设行政主管部门进行调解，调解无效，按下列第   （1）  种方式解决。

（1）   提交仲裁机关申请仲裁。

（2）   向工程所在地人民法院起诉。

44、   合同生效及终止

44.1   合同经发包方、设计人双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。

44.2   合同生效后，按规定到项目所在的建设行政主管部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

44.3   合同份数： 本合同正本 二 份，副本 四 份，具有同等法律效力。

45、   其他：

分包：设计人可以在发包方准许的情况下将个别专项设计任务分包。但是，分包不能改变合同规定的设计人任何义务。设计人不能把整个工程项目分包出去，任何设计人经发包方批准分包时，均不能解除合同中规定的设计人应承担的责任和义务，并应将任何分包人、分包代理人、雇员或工人的行为、违约和疏忽，视为中标设计单位设计人、以及代理人、雇员的行为、违约和疏忽，并应为之负完全责任。

第三章  技术规范

- 1.1项目概况：

| 建设地点 | 乌鲁木齐市新市区喀什东路北一巷100号 |
| --- | --- |
| 工程规模 | 总体规划建筑面积157692㎡，配套建设室外管网、室外硬化绿化。用地面积约38亩，容积率≤1.74，建筑密度≤35%，建筑限高≤72米。 |
| 工程概况 | 传染病重大疫情救治基地项目及辅助配套项目（传染病病房楼、后勤综合保障服务楼、消毒灭菌站、门卫室、消防水池、医疗垃圾房、污水处理厂） 公共卫生救治中心建设项目 （综合门诊楼、内科楼、外科楼） |
| 招标范围 | 包括总体规划建设项目的修建性详细规划，建筑项目初步设计及红线内全部建筑的专业施工图设计及项目施工方案深化设计、估算、概算编制和后期现场服务工作。 |
|  | 设计周期：合同签订后45个日历日 |

- 1.2项目的建设定位及需求

- 1.1.1建设定位

新疆医科大学第八附属医院公共卫生救治中心、重大疫情防控救治基地及配套辅助建设项目将建设成为集医疗、科研、预防为一体的综合医疗建筑，服务人群立足乌鲁木齐市，辐射周边地区，同时承担重大突发传染病疫情救治工作。

- 1.1.2建设标准

参照传染病医院建设标准和国际JCI标准规划建设，信息化设计按照Himss6标准。坚持以人为本的设计原则，既要考虑医院未来发展的客观需求，又要满足各专业学科发展空间，突出医院特色，实现资源共享，构建新型的绿色医院和智慧医院。

- 1.1.3建设规模：新建总建筑面积：164692㎡，其中地上建筑面积：121565㎡，地下建筑面积：43127㎡。总床位数：约1150床，公共卫生救治中心：829床（内科楼451床，外科楼378床）；传染病重大疫情救治基地：320床。

- 1.1.4建设原则

- 1.1.5注重细节，贯彻以人为本的原则。

- 场地有一定高差，需多方向、立体解决场地的交通和消防问题，组织好车流、人流路线，做好病患和内部工作人员的交通组织，做好物品的洁、污分流。

- 标识清晰：医院建筑及内部各种功能单位均应采用内容清晰、表述规范的标识系统。

- 无障碍设计：建筑设计应考虑残障人员、特殊患者的需求，遵循无障碍原则。

- 员工关怀：满足医护人员及医院其他员工对工作、交流、休息等方面的空间需求。

- 服务多元化：面对不同程度患者群体，提供不同层次的医疗服务。

- 1.1.6强调医疗安全，提供全面保障

- 感染控制：为控制和减少院内感染的发生，在建筑布局上应遵循国家卫生行政管理部门关于医院控制感染的相关规定，构建医院院内感染防控体系。

- 灾难应急：建筑设计要重视公共安全和防灾减灾，建筑布局、建筑通道、灾害警报和减灾系统完善合理。

- 消防安全：设计应遵循国家及地方关于大型公共场所消防安全的有关条例，参照国内先进的医院消防设计方案，建立完整高效的火灾预警系统。对于各种功能房间应根据具体情况，合理安排自动灭火形式和火场隔离手段。

- 1.1.7关注节能环保，打造绿色医院

- 设计方案还应考虑和体现国家绿色医疗建筑的基本设计原则，提高绿色建材在建筑中的应用比例。医院充分联系内外绿化景观、运用每个空间来创造绿色生态医疗环境，注意加强被动式节能设计，强化自然通风、天然采光。

- 1.1.8科学利用先进物流系统，提高医院效率

- 本项目鼓励通过多样化的物流手段结合原有医院实际情况降低医院物流交通压力，提高医院运营效率，结合医疗功能及建筑方案，科学选择和利用物流系统，使院内以物品为目标的共享成为可能。

- 1.1.9充分利用信息化技术，优化医院流程

- 本项目的建设应充分重视信息化架构的搭建弱电系统应涵盖智能建筑及医疗功能应用的全系统，合理规划门诊挂号收费、医院排队叫号、病区医护对讲、医技检验自主打单等智能医疗系统。

- 1.1.10合理规划，有效连通，持续发展

- 项目设计中充分考虑各建筑单体的横向、纵向交通联系，打造各医疗单体之间便捷的交通连接方式，为建成后的资源共享提供基础。

- 1.1.11营造人性化室内景观设计

- 公共区域合理安排盆栽植物，医院室内环境对患者就医感受非常重要，在建筑设计中应充分利用空间，尤其是在困患者停留休息空间，安排景观。在建筑设计中尽量创造条件，便于利用墙面安排墙画或宣传画，重视不同患者感受。

- 1.3设计指导思想、设计特点

依照建设方对该项目的设计要求，经过深入思考和精心设计，本项目的设计指导思想及设计特点总结如下：

        - 充分结合当地的实际情况，因地制宜，选择技术先进、经济合理的方案。

        - 充分利用信息化技术，辅助患者就诊流程，优化医院管理流程。按照国际JCI标准规划建设，信息化设计按照Himss6标准建设，实现绿色医院和智慧医院。

        - 在总平面布置上充分考虑周边环境，路网结构、建筑布局、绿化系统及空间环境等，做到与周边环境相协调，相适应。

        - 在设备材料的选型上充分考虑新疆当地的特点，选择实用、价格合理、质量有保证，便于维护的产品。

        - 装修设计的装修材料选择要环保，力求反映时代特点和建筑个性，简练大气；考虑医患不同人群的空间感受，外部造型与建筑空间功能相统一并符合地区气候特点。

        - 景观、绿化设计要符合乌鲁木齐市当地条件，遵循建设经济、适用、安全、美观、环保的原则。以人为本，建立有机协调，具有良好完整的功能设施和优美景观环境的基地特征。

        - 合理利用场地竖向，做好人流交通和机动车交通组织，方便合理的处理好与城市竖向衔接关系。优化功能空间设计，合理配置主体空间尺度，追求使用空间的环境品质，辅助空间的配置完善和方便使用。力求技术先进，提高建筑智能化程度和空间品质，打造安全可靠，绿色健康的精品建筑。

        - 外饰面采用现代简洁的造型风格，运用挺拔、富有活力的建筑形体语言塑造统一的建筑形象。采用协调的窗墙设计手法，展现出富有前沿科技感和时代气息的现代建筑形象，将体现医疗建筑特色和打造独有建筑气质特点协调地统一起来，创造出层次丰富、简洁大气的建筑形象。材质选择遵从色彩控制原则，选择适应于医疗建筑的外饰面材料，表达本土建筑的特性，反映医院建筑人文情怀。

子项一：传染病重大疫情救治基地

- 工程概况

总建筑面积: 35000㎡。

其中：地上建筑面积：27900㎡，地下建筑面积：7100㎡

建筑层数：地上十五层，地下二层。

建筑高度（消防）：室外地坪至屋面面层70.2m。建筑高度（女儿墙）：室外地坪至女儿墙72.45m。

本子项的设计室内相对标高±0.000相当于绝对高程650.900m。

建筑工程设计等级：一级。

建筑耐火等级：地上一级、地下一级。

防水等级：屋面防水为Ⅰ级，地下室防水等级一级。

结构类型：钢框架-BRB支撑结构(减震)。

建筑设计使用年限：主体50年

建筑抗震设防烈度： 8度。

人防设施情况：本建筑无。

新疆医科大学第八附属医院传染病重大疫情救治基地建设项目建设项目功能概况

| 建筑层数 | 建 筑 功 能 名 称 |
| --- | --- |
| -2F | 地下车库、应急用房、设备用房,热水机房、换热站、排烟机房等 |
| -1F | 停车库、电锅炉房、生活泵房、变配电室、中西药库等 |
| 1F | 一站式服务中心, 诊室、采血、中西药房、值班室、库房、留观室、医护门厅、值班室,风机房,清洁间、医护休息室、医生办公室、卫生间、空调机房、卫生通过、卫生间、电梯及楼梯间等 |
| 2F | 功能检查科、影像科及相关配套用房。（MR、DR 、CT库房等） |
| 3F | 内镜中心及相关配套用房。 |
| 4F | 手术、负压DSA及相关配套用房 |
| 5F | 层流、PCR 实验室、血库、及相关配套用房 |
| 6F | ICU及相关配套用房 |
| 7-15F | 病房，治疗准备室、护士站、处置、器械、被服、医护休息室、医生办公室、示教室/会议室、卫生间、洁净库房、空调机房、值班、配餐室、库房、卫生通过、卫生间、电梯及楼梯间等 |
| 屋面设备层 | 楼电梯间出屋面、电梯机房、及送排烟机房、消防水箱 |

子项二：后勤综合保障辅助楼

总建筑面积:4893.0㎡。

其中：地上建筑面积：3934.0㎡，地下建筑面积：959.0㎡

建筑层数：地上四层，地下一层。

建筑高度（消防）：室外地坪至屋面面层16.20m。建筑高度（女儿墙）：室外地坪至女儿墙17.10m。

本子项的设计室内相对标高±0.000相当于绝对高程650.900m。

建筑工程设计等级：三级。

建筑耐火等级：地上二级、地下一级。

防水等级：屋面防水为Ⅰ级，地下室防水等级一级。

结构类型：混凝土框架结构。

建筑设计使用年限：主体50年

建筑抗震设防烈度： 8度。

人防设施情况：本建筑无。集中设置在新疆维吾尔自治区公共卫生救治中心建筑地下二层。

| 建筑层数 | 建 筑 功 能 名 称 |
| --- | --- |
| -1F | 设备间、弱电总配线间、信息中心UPS室、变配电室等 |
| 1F | 门厅、办公室、卫生间、电梯及楼梯间等 |
| 2F | 办公室、卫生间、电梯及楼梯间等 |
| 3F | 办公室、卫生间、电梯及楼梯间等 |
| 4F | 办公室、卫生间、电梯及楼梯间等 |
| 屋面设备层 | 楼电梯间出屋面、电梯机房、排烟机房等 |

子项三：公共卫生救治中心（综合门急诊楼、综合内科住院楼、综合外科住院楼、地下车库）

总建筑面积: 116160㎡。

其中：地上建筑面积：83760㎡，地下建筑面积：32400㎡

建筑层数：地上十五层，地下二层。

建筑高度（消防）：室外地坪至屋面面层66.80m。建筑高度（女儿墙）：室外地坪至女儿墙70.

65m。

本子项的设计室内相对标高±0.000相当于绝对高程646.250m。

建筑工程设计等级：一级。

建筑耐火等级：地上一级、地下一级。

防水等级：屋面防水为Ⅰ级，地下室防水等级一级。

结构类型：钢框架-BRB支撑结构(减震)。

建筑设计使用年限：主体50年

建筑抗震设防烈度： 8度。

人防设施情况：本建筑地下二层。

- 门诊医技综合楼项目建筑功能概况

| 建筑层数 | 建 筑 功 能 名 称 |
| --- | --- |
| -2F | 人防、地下车库、换热站、排烟机房等 |
| -1F | 地下车库、电锅炉房、变配电室、中西药库等 |
| 1F | 出入院结算、药学及中西药房、儿科 |
| 2F | 诊室、营养科 |
| 3F | 功能检查科、影像科 |
| 4F | 内镜中心、DSA |
| 5F | 日间手术、口腔、病理 |
| 6F | 中心检验、透析 |
| 7F、8F | 行政办公、会议室 |
| 9F | 中医科、康复中心、名医诊室、特需诊室 |

- 综合内科住院楼项目建筑功能概况

| 建筑层数 | 建 筑 功 能 名 称 |
| --- | --- |
| -2F | 地下车库 |
| -1F | 液体盐水库房、地下车库 |
| 1F | 病患就诊大厅、 静配中心、医护大厅等 |
| 2F | 考站、中控室、考官休息区、教师办公室、教室、办公室、教具室、传染病考场等 |
| 3F | 医务部办公室、护理、科教、会议室、设备用房等 |
| 4F | CCU及其附属用房、示教、办公室、值班室、汇流排气、库房、设备用房等 |
| 5F-15F | 1-3人病房、换药、抢救、治疗准备间、处置/消毒、医疗设备、无菌品、配餐兼开水间、示教、办公室、值班室、保洁、污物暂存等 |
| 屋顶层 | 楼梯间出屋面、电梯机房、送风、排烟机房等 |

- 综合外科住院楼项目建筑功能概况

| 建筑层数 | 建 筑 功 能 名 称 |
| --- | --- |
| -2F | 地下车库 |
| -1F | 地下车库 |
| 1F | 住院大厅、 急诊科（急诊大厅、抢救大厅、急诊留观、石膏、采血室、心电图室、输液室、治疗室、B超、换药、诊室、药房、挂号/收费）、医护大厅、值班室、办公室、清洁库房等 |
| 2F | EICU及其附属用房、2-3人病房、示教、治疗准备间、处置/消毒、医疗设备、无菌品、配餐兼开水间、示教、办公室、值班室、汇流排气、保洁、污物暂存等 |
| 3F | ICU及其附属用房、示教、办公室、值班室、汇流排气、库房、设备用房等 |
| 4F | 输血科、手术准备、办公室、会议室、值班室、配餐兼开水间等 |
| 5F | 手术间、UPS间、换床、苏醒、预麻、毒麻药品、消毒器械/无菌敷料间、汇流排气、污物暂存等 |
| 6F | 层流、二次消供、预留空气压缩机房、蒸汽发生间、水处理机房、库房、会议/示教、办公室、值班室等 |
| 7F | 妇产科（产房、待产、婴儿洗婴抚摸室、接种室、胎心监护、妇检、抢救）、2-3人病房、配餐兼开水间、示教、办公室、值班室、保洁、污物暂存等 |
| 8F-15F | 1-3人病房、换药、抢救、治疗准备间、处置/消毒、医疗设备、无菌品、配餐兼开水间、示教、办公室、值班室、保洁、污物暂存等 |
| 屋顶层 | 楼梯间出屋面、电梯机房、送风、排烟机房等 |

子项四：终末消毒

总建筑面积：202㎡  地上202㎡，地下无。地上一层.

主要用房为消毒灭菌各类房间（已灭菌医疗废物储藏间、医疗废物暂存、脉动真空灭菌器、办公等）。

子项五：污水处理站

总建筑面积：753㎡  地上130㎡，地下623㎡。地上一层，地下一层.

主要功能为污水处理各类机房。

子项六：门卫（3组）

总建筑面积：169㎡  地上169㎡，地下无。地上一层。

主要用房为门卫室、休息室、安保等。

子项七：消防水池

总建筑面积：385㎡  地上40㎡，地下345㎡。地上局部一层，地下一层.

主要用房为消防水池、设备机房等。

子项八：垃圾收集

总建筑面积：130㎡  地上130㎡，地上一层。

主要用房为医疗垃圾收集、处理等。

附件1：

投 标 承 诺 书（一）

（投标文件商务标）

招标人：

1、根据已收到的           工程的招标文件，遵照国家、地方招标投标法律法规的规定，我单位经考察现场和研究贵方的招标文件后愿以设计费最终报价             (元)的投标价格承担本招标范围内的设计任务。

2、一旦我方中标，我方保证在签订设计合同后立即开始设计工作，并按招标文件规定的设计周期天数内完成设计任务。

3、一旦我方中标，我方将履行招标文件中规定的每项要求，按质、按量完成设计任务，如我方违约，违约赔偿金我方将按招标人要约予以赔偿。

4、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订设计合同。如果我方违约，除投标保证金外，另外，我方愿以合同价      %作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

5、贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同一部分。

投  标  人（盖章）：

法定代表人

或委托代理人（盖章）：

日期：        年    月    日

附件2：

投 标 承 诺 书（二）

（投标文件商务标）

招标人：

若我公司中标后，项目设计总负责人及专业设计人员为 ：

|  | 姓 名 | 职 称 | 资格及证书证号 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

中标后，若由于特殊原因须更换项目设计总负责人及专业设计人员时，我方将以资质、业绩以及信誉不低于此人员替换，并报招标人审查。经审查通过后，方可更换。若未经招标人批准，我方擅自更换项目设计总负责人及专业设计人员，我方愿以合同价的      %作为赔偿金。

投 标 人（盖章）：                         投标人设计资质章（盖章）：

法定代表人

或委托代理人（印签）：                     注册建筑师（签章）：

日期：        年    月    日

附件3：

法定代表人身份证明书

（投标文件商务标）

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：              性别：             年龄：            职务：

系          （投标人单位名称）               的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

附件4：

授  权  委 托 书

（投标文件商务标）

本授权委托书声明：我         （姓名）系               （投标人名称）的法人代表人，现授权委托                                   （投标人名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加          （招标人）的                 招标工程的投标活动。代理人在参加整个工程招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：

单  位：              部门：             职务：

代理人无转委权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：        年    月    日

附件5：

项目设计总负责人简历

（投标文件商务标）

1、项目设计总负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事设计年限、资格证书及注册证书编号和能反映该项目设计总负责人情况的其他内容。

2、项目设计总负责人正在负责的设计项目应按下表提供项目设计总负责人正在负责的设计项目一览表。

| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 结构类型 | 计划出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、项目设计总负责人近3年（2018年1月01日-至今）类似工程设计经历应按下表提供项目设计总负责人近3年内类似工程设计经历一览表。

| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 结构类型 | 获奖情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、项目设计总负责人简历中应附资格证书、注册证书、职称证书、学历证书复印件。

附件6：

项目专业设计人员简历

（投标文件商务标）

1投标人根据项目情况自行完整填报专业设计人员、

2、上述人员简历介绍应包括姓名、职称等基本信息。

3、项目专业设计人员简历中应附职称证书、资格证书、注册证书复印件。

附件7：

设 计 费 报 价 单

（投标文件商务标）

| 序号 | 招标工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 功能 | 每平方米设计费（元） | 金额 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 | 总计 | 元 |  |  |
| 7 | 设计周期 |  |  |  |

注：1、表中每项必须填写,根据技术要求详细列出明细。

2、表中大小写不一致时，以大写为准。

投 标 人（盖章）：

法定代表人

或委托代理人（盖章）：

日期：      年    月    日

附件8：

工程投资估算（单位工程费汇总表）

（投标文件技术标）

| 序号 | 分部分项工程名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |

附件9：

技 术 标 评 分 表

| 序号 | 评标项目 | 评标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计指导思想、理念及意图 | 设计指导思想是否正确，对设计理念及意图进行评价，由评委进行综合评议。优得3分、良得2分、一般得1分。 | 3 |
|  |  | 设计方案是否反映了国内外同类工程项目先进水平，由评委进行综合评议。优得2分、良得1分、一般得0.5分。 | 2 |
| 2 | 设计方案 | 能全面描述本项目建设现状，理解内装设计的目标和建设要求，描述准确、清晰、合理。由评委进行综合评议。优得5分、良得3分、一般得2分。 | 5 |
|  |  | 对项目充分理解，设计理念清晰，提出总体思路、方法和总体架构等，描述准确、清晰、合理。由评委进行综合评议。优得5分、良得3分、一般得2分。 | 5 |
|  |  | 设计方案先进性、实用性、符合实际情况，由评委进行综合评议。优得5分、良得3分、一般得2分。 | 5 |
| 3 | 工作进度的保障 | 工作进度的保障：工作进度编制是否具体、合理、可行，由评委进行综合评议。优得4分、良得3分、一般得2分。 | 4 |
| 4 | 质量保障 | 项目质量保障：质量保证措施编制是否具体、合理、可行，由评委进行综合评议。优得3分、良得2分、一般得1分。 | 3 |
| 5 | 服务承诺 | 合理化建议及服务承诺，由评委进行综合评议。优得3分、良得2分、一般得1分。 | 3 |
| 6 | 设计周期承诺 | 设计周期承诺：满足基本要求（中标方确认后10天提交全套装饰施工图电子版）得3分，在满足基本要求的基础上每提前1个日历日加1分，最高得满分。 | 4 |
| 7 | 设计变更措施 | 设计变更措施：变更措施完整详细，针对性、可行性、合理性强，满足项目实际需求，得5分；变更措施较完整，针对性、可行性、合理性一般，基本满足项目需求，得3分；变更措施不完整，无针对性、可行性、合理性，由评委进行综合评议。优得3分、良得2分、一般得1分。 | 3 |
| 8 | 工程投资估算 | 工程投资估算是否超过限额，设计的建筑标准是否合理，设计的先进性。由评委进行综合评议。优得3分、良得2分、一般得1分。 | 3 |
| 9 | 合 计 |  | 40 |

附件0：

商 务 标 评 分 表

| 序号 | 评标项目 | 评标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目设计总负责人 | 项目设计总负责人职称证书、资格证书、注册证书复印件，优得5分、良得4分、一般得3分、差得1分。 | 5 |
|  |  | 项目设计总负责人资历、近3年（2018年1月01日-至今）类似业绩，优得10分、良得8分、一般得6分、差得4分 | 10 |
| 2 | 项目专业设计人员组成 | 职称证书、资格证书、注册证书复印件，优得5分、良得4分、一般得3分、差得1分。 | 5 |
|  |  | 项目专业设计人员资历，优得10分、良得8分、一般得6分、差得4分 | 10 |
| 3 | 设计费报价得分 | 投标报价（投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。其中，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分。价格权值：30%）。 | 30 |
| 4 | 合 计 |  | 60 |

注：评分汇总时，所有评审专家的评分汇总进行平均，保留2位小数点。