招标文件

（项目编号：XJDH-YKD2021-037）

项目名称：新疆医科大学2021年中央支持地方高校改革专项基础医学科研及实验设备采购项目

招标人（盖章）：新疆医科大学

联系人：宋志新、向征

电话：0991-2110169、0991-2110172

代理机构：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

法定代表人（盖章）：

联系人：吴楚、刘寒雪

电话：0991-4833203

联系地址：新疆乌鲁木齐市友好北路706号昊泰明慧园B座18楼1803室

第一册

目  录

第1章	投标人须知	3

一   总 则	3

1.采购人、采购代理机构及投标人	3

2.资金来源	4

3.投标费用	4

4.适用法律	4

二   招标文件	5

5.招标文件构成	5

6.招标文件的澄清与修改	5

7.投标截止时间的顺延	6

三   投标文件的编制	6

8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	6

9.投标文件组成	6

10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	6

11.投标报价	7

12.投标保证金	8

13.投标有效期	8

14.投标文件的制作	8

四   投标文件的递交	9

15.投标文件的密封和标记	9

16.投标截止	9

17.投标文件的接收、修改与撤回	9

五   开标及评标	10

18.	开标	10

19.资格审查及组建评标委员会	10

20.投标文件符合性审查与澄清	11

21.投标偏离	13

22.投标无效	13

23.比较与评价	14

24.废标	14

25.保密要求	14

六   确定中标	15

26.中标候选人的确定原则及标准	15

27.确定中标候选人和中标供应商	15

28.发出中标通知书	15

29. 告知招标结果	15

30.签订合同	15

31.履约保证金	16

32.预付款	16

33.招标代理费	16

34.政府采购信用担保	17

35.廉洁自律规定	17

36.人员回避	17

37.质疑的提出与接收	17

附件1：履约保证金保函（格式）	19

附件2：履约担保函格式	20

第2章	投标文件格式	22

第一部分 开标一览表及资格证明文件	22

1	开标一览表	23

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明	25

3  法定代表人身份证明书	26

4  法定代表人授权委托书	27

5  投标保证承诺书	28

6  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书	29

7  依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收的承诺书	30

8  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书	31

9  投标须知前附表要求的其他资格证明文件	32

10  进口产品制造厂家的授权书	33

第二部分  商务及技术文件	34

1	投标书	35

2	投标分项报价表	36

3	货物及伴随服务和工程说明一览表	37

4	技术规格偏离表	38

5	商务条款偏离表	39

6-1  投标人企业（单位）类型声明函	40

6-2   投标人监狱企业声明函	41

6-3  残疾人福利性单位声明函	42

6-4  制造商企业（单位）类型声明函	43

7 投标人关联单位的说明	44

8	评审所需要的其他商务文件	45

9  投标人须知第10条的所有技术文件	46

10  投标须知前附表要求的其他文件	47

第3章	投标邀请	49

第4章	投标须知前附表	51

第5章	货物及伴随服务和工程需求	55

第6章	评标方法和标准	66

第7章	政府采购合同	72

# 投标人须知

## 一   总 则

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1   采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标须知前附表。

1.2   采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机 构。本项目的采购代理机构见投标须知前附表。

1.3   投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4  符合投标须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求

1.3.5  若投标须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业或所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合本须知 1.3.2 规定。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效

1.4.7   对联合体投标的其他资格要求见投标须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

## 二   招标文件

### 5.招标文件构成

5.1	招标文件分为二册共7章，构成如下：

第一册

- 投标人须知

- 投标文件格式

第二册

- 投标邀请

- 投标须知前附表

- 货物及伴随服务和工程需求

- 评标方法和标准

- 政府采购合同

5.2	招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4     现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。

5.5     原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见投标须知前附表，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第6章。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

### 7.投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三   投标文件的编制

### 8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	投标人可对招标文件中一个或几个分包货物进行投标，除非在投标须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“货物及伴随服务和工程需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.投标文件组成

9.1     投标文件由“第一部分开标一览表及资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件第一部分附公章授权书（格式自定）。

### 10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

10.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明及实现的功能或者目标；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号作为评标时判定其投标是否有效的标准。任何品牌的供应商均可依法参加本项目的采购活动。

10.4   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

### 11.投标报价

11.1	投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应包括：投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用；

11.4	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

### 12.投标保证金

12.1	投标应在投标须知前附表中规定缴纳投标保证金。未按规定缴纳投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

### 13.投标有效期

13.1	投标应在投标须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

13.3   投标截止时间至本项目发布中标公告为止撤销投标, 应当向采购代理机构或采购人支付本项目预算金额（或最高限价）的2%的违约赔偿金。

### 14.投标文件的制作

14.1	投标人应按投标须知前附表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。

14.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3   投标文件应按照“第一部分开标一览表及资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”分成两部分，并用不可拆装的方式分别装订成册，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4	投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

## 四   投标文件的递交

### 15.投标文件的密封和标记

15.1   投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。投标人应将投标文件的两个部分分开单独密封，并在封皮正面标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告中指明的项目名称、招标编号、分包名称及包号（如有）、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。

15.3    如果投标文件未按上述要求密封，将被拒绝接收。

### 16.投标截止

16.1	投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达投标文件。

### 17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2	采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

| 接收投标文件回执单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 递交时间 |  | 投标文件密封情况 |  |
| 接收单位 |  |  |  |
| 接收人签字： |  |  |  |

17.3	递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.4	在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5	除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五   开标及评标

### 开标

  - 采购人和采购代理机构将按投标须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“开标一览表及资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

### 20.投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标须知前附表中载明核心产品，投标人提供的核心产品中只要有1个核心产品的品牌相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单或无线局域网产品清单，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第6章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如采购人所采购产品属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

### 21.投标偏离

投标文件中存在对招标文件的任何负偏离，其投标将被认定为投标无效。

### 22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

- 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第6章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第6章。

### 24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.保密要求

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 六   确定中标

### 26.中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标供应商的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

### 27.确定中标候选人和中标供应商

27.1评标委员会将根据评标标准，按投标须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2按投标须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标供应商。

### 28.发出中标通知书

在投标有效期内，中标供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

### 29. 告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标供应商本人的评审得分和排序。

### 30.签订合同

30.1	中标供应商应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如中标供应商拒绝与采购人签订合同的，中标供应商须按投标保证承诺书内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.履约保证金

31.1	如果需要履约保证金，中标供应商应按照投标须知前附表规定向采购人履约保证金保函（如格式见本章附件1）。经采购人同意，中标供应商也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标供应商也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，中标供应商须按投标保证承诺书的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

### 32.预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标供应商预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标供应商在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标供应商向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标须知前附表。

### 33.招标代理费

本项目是否由中标供应商向采购代理机构支付招标代理费，按照投标须知前附表规定执行。

### 34.政府采购信用担保

34.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标须知前附表。

34.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用履约担保和融资担保。

34.2.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2.2 中标供应商可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

34.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标须知前附表。

### 35.廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

35.3   为强化内部监督机制，供应商可按投标须知前附表中代理机构的反腐倡廉监督电话/邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 36.人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 37.质疑的提出与接收

37.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标须知前附表的规定。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

37.3  质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标须知前附表。

## 附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

## 附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# 投标文件格式

## 第一部分 开标一览表及资格证明文件

1 、开标一览表（见投标文件格式一）

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须盖章）或自然人的身份证明复印件

3、法定代表人身份证明书（见投标文件格式二）

4、法定代表人授权书（见投标文件格式三）

5、投标保证承诺书（见投标文件格式四）

6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书

7、社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的承诺书

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

9、投标须知前附表要求的其他资格证明文件

10、投标人所投产品为进口产品的，按照投标须知前附表中规定提供进口产品制造厂家的授权书（格式自拟）

注：第6、7、8项承诺事项可在一份承诺书中承诺。

## 开标一览表-1

（投标文件格式一）

项目名称：新疆医科大学2021年中央支持地方高校改革专项基础医学科研及实验设备采购项目（一包）             包号：XJDH-YKD2021-037-1

报价单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 投标报价 （元） | 交货期 | 质保期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高分辨率小动物代谢与行为学表型分析系统 |  |  |  |  |  |
| 2 | 活体组分分析仪 |  |  |  |  |  |
| 3 | 小鼠呼吸功能监测系统 |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标总价 | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 备注 | 报价方式 1.从中华人民共和国境外提供的货物的投标报价方式为：CIP 新疆医科大学，人民币报价。人民币报价=美元报价×开标当日中国银行官网公布的美元卖出价+美元报价×外贸代理费（外贸代理费标准：0.23元人民币/美元）。 相关费用：报价需包含设备及与本项目相关的安装、调试、培训、技术服务及外贸代理费（外贸代理费标准：0.23元人民币/美元）和招标文件中规定的保险、运输和其他相关伴随服务费用，对美加征的进口关税。（本次报价为免税价） 2.从中华人民共和国关境内提供的货物： （1）境内制造的货物 ①报所供货物的EXW（出厂价）、仓库交货价、展室交货价或货架交货价的，除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从关境外进口的已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税。 ②如果投标资料表中有规定，报货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用。 ③报投标资料表中列出的其他伴随服务的费用(如果有的话)。 （2）投标截止时间前已经进口的货物 ①报仓库交货价、展室交货价或货架交货价的，除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税。 ②如果投标资料表中有规定，报货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用。 ③报投标资料表中列出的其他伴随服务的费用(如果有的话)。 |  |  |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或签章):

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

## 开标一览表-2

（投标文件格式一）

项目名称：新疆医科大学2021年中央支持地方高校改革专项基础医学科研及实验设备采购项目（二包）             包号：XJDH-YKD2021-037-2

报价单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 投标报价 （元） | 交货期 | 质保期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清晰极速三维活细胞培养成像系统 |  |  |  |  |  |
| 2 | 细胞能量代谢分析系统 |  |  |  |  |  |
| 3 | 流式细胞分析仪 |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标总价 | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 备注 | 报价方式 1.从中华人民共和国境外提供的货物的投标报价方式为：CIP 新疆医科大学，人民币报价。人民币报价=美元报价×开标当日中国银行官网公布的美元卖出价+美元报价×外贸代理费（外贸代理费标准：0.23元人民币/美元）。 相关费用：报价需包含设备及与本项目相关的安装、调试、培训、技术服务及外贸代理费（外贸代理费标准：0.23元人民币/美元）和招标文件中规定的保险、运输和其他相关伴随服务费用，对美加征的进口关税。（本次报价为免税价） 2.从中华人民共和国关境内提供的货物： （1）境内制造的货物 ①报所供货物的EXW（出厂价）、仓库交货价、展室交货价或货架交货价的，除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从关境外进口的已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税。 ②如果投标资料表中有规定，报货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用。 ③报投标资料表中列出的其他伴随服务的费用(如果有的话)。 （2）投标截止时间前已经进口的货物 ①报仓库交货价、展室交货价或货架交货价的，除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税。 ②如果投标资料表中有规定，报货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用。 ③报投标资料表中列出的其他伴随服务的费用(如果有的话)。 |  |  |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或签章):

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

## 2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖章。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

## 3  法定代表人身份证明书

(投标文件格式二)

致（采购代理机构名称）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

（附法定代表人身份证正反面复印件）

特此证明。

投标人（盖公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：自然人投标的无需提供

## 4  法定代表人授权委托书

(投标文件格式三)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权在下面签字的（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

（附法定代表人及委托代理人身份证正反面复印件）

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

身份证号码：__________________________________

委托代理人（签字或签章）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

## 5  投标保证承诺书

（投标文件格式四）

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和招标编号）的投标,并做出如下承诺：

- 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

- 自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

- 中标后不依法与采购人签订合同；

- 中标后不按照本招标文件规定向采购人提交履约保证金；

- 中标后不按照本招标文件规定向贵方缴纳招标代理费。

- 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：				     		（盖公章）

地址：

电话：							传真：

电子邮件：					邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

## 6  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书

说明：

1、投标人承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式自拟）。

2、如果是联合体投标，联合体各方均需提供承诺书。

## 7  依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收的承诺书

说明：

1、投标人承诺依法缴纳社会保障资金和税收（格式自拟）。

2、如果是联合体投标，联合体各方均需提供承诺书。

## 8  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 9  投标须知前附表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标须知前附表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖公章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

## 10  进口产品制造厂家的授权书

（如需要，格式自拟）

致： （采购代理机构名称）

本授权书应包括但不限于以下内容：制造商的名称、所在国家和地区、经营地址；被授权人名称、经营地址；被授权设备名称、型号和事项，授权期限及制造商和被授权人签字或盖公章等。

注：仅限于招标文件第4章已将进口产品制造商授权作为资格条件

## 第二部分  商务及技术文件

1、投标书（见投标文件格式五）

2、投标分项报价表（见投标文件格式六）

3、货物及伴随服务和工程说明一览表（见投标文件格式七）

4、技术规格偏离表（见投标文件格式八）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式九）

6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交

6-1《投标人企业（单位）类型声明函》（见投标文件格式十）

6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式十一）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式十二）

6-4《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（见投标文件格式十三）

7、投标人关联单位的说明（格式自拟）

8、符合评分标准要求的商务文件

9、投标人须知第10条要求的所有技术文件

10、投标须知前附表要求的其他文件

## 投标书

（投标文件格式五）

致：（采购代理机构名称）

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标分项报价表中规定的应提供货物及伴随服务和工程的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（7）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              传真：

电话：                              电子函件：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

投标人（盖公章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

日期：

## 投标分项报价表

（投标文件格式六）

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币万元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商 （服务商）名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输（含保险） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他伴随的服务和工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖公章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份本表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与本表内容和合计金额不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

## 货物及伴随服务和工程说明一览表

（投标文件格式七）

项目名称:                                    招标编号:                       包号:

| 序号 | 货物及伴随服务和工程名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(盖公章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

注: 各项货物及伴随服务和工程详细技术性能应另页描述。

## 技术规格偏离表

（投标文件格式八）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

| 序号 | 货物名称 及伴随服务和工程 | 招标文件条款号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

## 商务条款偏离表

（投标文件格式九）

项目名称:                      招标编号:             包号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

## 6-1  投标人企业（单位）类型声明函

（投标文件格式十）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）制造的货物。

（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

（2）本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：附相关证明材料

投标人（盖章）：

日　期：____________

## 6-2   投标人监狱企业声明函

（投标文件格式十一）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：附相关证明材料

投标人（盖章）：

日　期：

## 6-3  残疾人福利性单位声明函

（投标文件格式十二）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日  期：

注：附相关证明材料

## 6-4  制造商企业（单位）类型声明函

（投标文件格式十三）

本企业（单位）作为______单位的______ 项目（投标人名称）所投设备的制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖公章生效。

制造商（盖章）：

投标人（盖章）：

日　期：____________

注：投标人所投产品均为自己制造，可不提供此声明函。

## 7 投标人关联单位的说明

（格式自拟）

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 评审所需要的其他商务文件

## 9  投标人须知第10条的所有技术文件

## 10  投标须知前附表要求的其他文件

新疆医科大学2021年中央支持地方高校改革专项基础医学科研及实验设备采购项目

公开招标文件

第二册

项目名称: 新疆医科大学2021年中央支持地方高校改革专项基础医学科研及实验设备采购项目

招标编号：　XJDH-YKD2021-037

采购人：新疆医科大学

采购代理机构：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

时间： 2021年04月

# 投标邀请

新疆德鸿项目管理咨询有限公司受新疆医科大学委托，对下述货物及伴随服务和工程进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。

招标编号：XJDH-YKD2021-037

- 项目名称：新疆医科大学2021年中央支持地方高校改革专项基础医学科研及实验设备采购项目

- 招标项目性质：部门集中采购-委托中介机构

| 标项序号 | 标项名称 | 预算金额(万元) | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆医科大学2021年中央支持地方高校改革专项基础医学科研及实验设备采购项目（一包） | 6758000.00 | 详见招标文件及技术要求 | 1.高分辨率小动物代谢与行为学表型分析系统 2.活体组分分析仪 3.小鼠呼吸功能监测系统 注：以上设备允许进口。 |
| 2 | 新疆医科大学2021年中央支持地方高校改革专项基础医学科研及实验设备采购项目（二包） | 6000000.00 | 详见招标文件及技术要求 | 1.高清晰极速三维活细胞培养成像系统 2.细胞能量代谢分析系统 3. 流式细胞分析仪 注：以上设备允许进口。 |

投标人资格要求：

1）.符合政府采购法第二十二条的规定；

2). 投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业；

3）.投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收 违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格；

4）.参加招标活动近三年内，无违法行为及不良业绩；

5）.法律、行政法规规定的其他条件；

6）.本次招标不接受联合体投标。

3.招标文件售价：

每套人民币300元；若邮购，每份加收人民币100元。招标文件售后不退。

4.购买招标文件时间和地点：

时间：2021 年 04 月 22 日至2021年 04  月 27 日（招标文件的提供期自开始发出之日起不得少于5个工作日） (节假日除外)，上午10:30至13:30；下午15:30至19:00（北京时间）。

地点：新疆德鸿项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市友好北路706号昊泰明慧园B座18楼1803室）

如对招标文件或技术参数有疑问请于2021年 04 月28日16:00前疑问发至招标代理公司邮箱。

5.投标截止时间：2021年 05 月  18  日11:00（北京时间），逾期送达或未按招标文件要求密封的投标文件恕不接收。

6.开标时间：2021年 05 月 18 日11:00（与接收投标文件的截止时间一致）（北京时间）。

- 接收投标文件和开标地点：新疆医科大学雪莲山校区综合楼B107室

- 凡对本次招标提出询问，请与新疆德鸿项目管理咨询有限公司联系。

地　　址：新疆乌鲁木齐市友好北路706号昊泰明慧园B座18楼1803室

邮　　编： 830000

电　　话：0991-4833203

电子邮箱：806899477@qq.com

联 系 人：吴楚、刘寒雪

开 户 名：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

开户银行：中国工商银行乌鲁木齐红山路支行

账    号：3002016509024927967

采 购 人：新疆医科大学

地    址： 新医路393号

联 系 人：宋志新、向征

联系方式：0991-2110169、2110172

# 投标须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采 购 人：新疆医科大学 地 址：新医路393号 联 系 人：宋志新、向征 联系方式：0991-2110169、0991-2110172 |  |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆德鸿项目管理咨询有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市友好北路706号昊泰明慧园B座18楼1803室 业务联系人：吴楚、刘寒雪 电话：0991-4833203 |  |
| 1.3.4 | 合格投标人的其他资格要求： 1. 符合政府采购法第二十二条的规定； 2. 投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业； 3.投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收 违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格； 4.参加招标活动近三年内，无违法行为及不良业绩； 5.法律、行政法规规定的其他条件； 6.本次招标不接受联合体投标。 |  |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品：是（是、否） |  |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购： 否 （是、否） |  |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否（是、否） |  |
| 1.4.7 | 联合体的其他资格要求：无 |  |
| 2.2 | 项目预算金额：一包：6758000.00元；二包：6000000.00元 （超出此预算价，投标文件将被拒绝） |  |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会： 否 （是、否） 组织现场考察或者召开答疑会相关要求： □ / □将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人 |  |
| 5.5 | 是否需要提供样品： 否 （是、否） 提供样品要求包括：（样品的制作标准和要求、接收及退还，样品检测报告，检测机构、检测内容等内容） |  |
| 8.1 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标 / 包 |  |
| 12 | 提交保证金时应符合下列规定： 保证金数额：一包：13万元；二包：12万元 采用银行转账、电汇方式提交的，在递交投标文件截止时间前必须从单位基本账户支付至新疆德鸿项目管理咨询有限公司账户上； 收款单位名称：新疆德鸿项目管理咨询有限公司 收款单位开户银行：中国工商银行乌鲁木齐红山路支行 收款单位账户：3002016509024927967 注：汇款凭证扫描件的电子文档发送至下列电子邮箱（注明单位名称、项目名称、标段） 、邮 箱：806899477@qq.com（招标代理）。 |  |
| 13.1 | 投标有效期：提交投标文件截止之日起90日历日 |  |
| 14.1 | 第一部分投标文件：正本：1 份、副本： 5份； 第二部分投标文件：正本：1 份、副本： 5份； 除上述文件外，还须密封递交资格审查原件1份、类似业绩原件1 份、投标文件电子文档 1 份。 |  |
| 16.1 | 投标截止时间：2021年 05月 18日11：00（北京时间） |  |
| 18.1 | 开标时间：2021年 05 月 18日11：00（北京时间） 开标地点：新疆医科大学雪莲山校区综合楼B107室 |  |
| 19.2 | 信用查询时间: 2021年 05 月13日-2021年05月17日 （如潜在投标人数较多时，建议设定查询时间为递交投标截止时间前一天至资格核对工作结束前；如潜在投标人较少时，建议设定查询时间为递交投标截止时间后一个小时。） |  |
| 20.5 | 核心产品：/ |  |
| 23.2 | 评标方法：适用综合评分法 |  |
| 27.1 | 推荐中标候选人的数量： 1 |  |
| 27.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标供应商：是 （是、否） |  |
| 31.1 | 是否提交履约保证金：否 （是、否） 履约保证金金额：合同总价的/%（不得超过政府采购合同金额的10%） 提交履约保证金的时间：签订合同后 / 日历日 |  |
| 32.1 | 预付款比例为： / % 付款方式：合同签订后货到现场并安装验收合格后支付合同价款的95%，待质保期满后无质量问题支付合同价款的5%。 |  |
| 32.3 | 情形如下： □采购资金在履约完成之后才能到位 □政府采购合同履约期限小于20日 □政府采购预算资金小于50万元 □其他采购人不能在政府采购合同履约完成前支付采购资金 |  |
| 33 | 是否由中标供应商缴纳招标代理费： 是 （是、否） 招标代理费：根据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）所规定标准的下浮40%计取招标代理费，招标代理费由中标单位向招标代理机构支付。 支付形式： 现金、电汇 、转账 支付时间： 领取中标通知书时一次性支付。 |  |
| 34.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |  |
| 35.3 | 代理机构反腐倡廉监督电话/邮箱： 0991-4833203、806899477@qq.com |  |
| 37.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |  |
| 37.3 | 联系部门：新疆德鸿项目管理咨询有限公司 联系电话： 0991-4833203 通讯地址：新疆乌鲁木齐市友好北路706号昊泰明慧园B座18楼1803室 |  |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |  |
| 1 |  | 进口产品制造商授权等是否作为资格要求： 是 （是、否） |
| 2 |  | 根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件：无 |
| 3 |  | 投标人应提交的其他文件：无 |

注：投标人根据所参加的标包，分别准备投标文件。

资格审查表

| 投标人名称 | 审查项目 |  |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业执照 副本 | 厂家授权书（经销商提供） | 法定代表人授权书 | 被委托人身份证（无须密封随身携带） | 备注 |  |

审核人员签字：_________

注：1、本表由招标人或招标代理机构核对并如实填写。

2、审查项目有一项不满足则结论为不合格。

3、资格审查表中的内容开标前由监督人查验，需单独提供原件并密封在文件袋中（文件袋封面应注明工程名称、投标人名称）文件袋名称为资格审查原件。

# 货物及伴随服务和工程需求

一包

# 1、高分辨率小动物代谢与行为学表型分析系统

| 1. |  | 系统整体情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | 系统可用于同步监测16只小鼠的氧气消耗量，二氧化碳和水蒸汽产生量、呼吸商、各种状态下的代谢率、代谢产水量、摄食量、饮水量、体重变化、活动及睡眠等；或者同步监测8只大鼠的氧气消耗量，二氧化碳和水蒸汽产生量、呼吸商、各种状态下的代谢率、代谢产水量、摄食量、饮水量、活动及睡眠等。完全模块化设计，可随时升级系统，扩展监测功能。 |  |
| 1.2 |  | 系统可兼Cleversys HomeCagScan精细行为视频分析系统，行为学指标与本系统所有数据可同步记录、同步分析。 |  |
| 1.3 |  | 系统可兼容DSI 生理参数遥测系统，DSI 遥测系统测得原始数据（raw data）可导入之代谢系统软件，与代谢系统测得原始数据做同步分析。 |  |
| 2. |  | 间接量热法监测部分 |  |
| 2.1 |  | 基于呼吸计量法，通过持续检测动物笼流入流出的氧气、二氧化碳和水蒸汽的变化量，并对氧气和二氧化碳浓度进行温度补偿、气压补偿、水汽补偿，采用水汽稀释校准功能，精确获得实验动物能量消耗和呼吸商。 |  |
| 2.2 |  | 气流方式：采用抽拉式气体检测原理，动物呼吸的气流通过在检测端的抽气进行分析，提高气体检测的精度。气流控制单元包括气流发生器，气流测量，自动通道切换，自动校准和基线开关，有效保护了气体检测的精度。 |  |
| ※2.3 |  | 基于道尔顿气体分压定律，水蒸汽稀释效应通过水蒸汽气压及大气压以数学方式的形式去除，可有效避免干燥方法干燥过程中对气体监测响应时间的延迟，杜绝干燥方法因干燥不彻底而导致氧气及二氧化碳检测误差；且无需持续的干燥剂耗材成本，降低实验室运营成本。 |  |
| 2.4 |  | 基于笼内水蒸汽分压监测，能以数学计算去出食物中水份的影响，精确的得出食物质量与能量转换之间的关系。 |  |
| ※2.5 |  | 动物笼抽气速率设定范围0-4000ml/min；实验过程中，小鼠代谢笼抽气速率设定值≥2000ml/min，大鼠代谢笼抽气速率设定值≥3500ml/min，笼内换气速率≥15次/小时，符合IACUC标准；由此亦可最大限度的降低由于笼具体积引起的气体测量响应延迟，避免二氧化碳和氨气浓度升高对动物生理和认知产生不良影响。 |  |
| 2.6 |  | 气体（氧气，二氧化碳和水蒸汽）单个动物笼单次测量耗时≤15秒，16通道系统笼间单次循环时间≤2.5分钟。 |  |
| ※2.7 |  | 氧气监测：量程为0-100%；数据分辨率为0.0001%；漂移<0.01% /hr；系统误差（精度）≤测量值的0.1%；可精确获得动物各个状态下耗氧量、单位时间内的耗氧量、总耗氧量等数据。 |  |
| 2.8 |  | 二氧化碳监测：量程为0-5%；数据分辨率0.0001%；漂移<0.001% /hr；系统误差（精度）≤测量值的1%，可精确获得动物各个状态下二氧化碳排放量、单位时间内的二氧化碳排放量、总二氧化碳排放量等数据。 |  |
| ※2.9 |  | 水蒸汽监测：量程为0-6 kPa水蒸汽压，数据分辨率0.0001 kPa；漂移<0.01 kPa/hr；系统误差（精度）≤测量值的1%； 通过水蒸汽测量，可获得单位时间内一系列水代谢的相关指标，例如动物能量代谢产水量，笼内的水流失率（Water loss）；可获得整个代谢过程中水代谢的详细信息。 |  |
| 2.10 |  | 气体分析仪设计理念先进，气体（氧气，二氧化碳和水蒸汽）品样进入气体分析仪前无需过滤水蒸汽、氨气和有机代谢产物（VOCs）等，确保代谢数据实时响应，且数据精度不受任何影响。 |  |
| ※2.11 |  | 预留升级接口，用户可随时增加同位素气体检测模块，用于实时同步监测13CO2, C18O2, CO2, and H218O，用于外源营养素氧化或者内源营养素等研究。 |  |
| 2.12 |  | 可同时连接16个代谢笼。 |  |
| 3. |  | 软件部分 |  |
| 3.1 |  | 系统软件由数据采集软件和数据分析软件组成，两者可在相同或不同的电脑上安装运行。软件安装电脑台数不受任何限制，方便研究人员随时分析数据，提高工作效率。软件终生免费升级。 |  |
| 3.2 |  | 数据采集软件 |  |
| 3.2.1 |  | 使用简便，配置灵活，且可自行设定。每个测试设置可保存和调用。可在软件上个性化配置，支持系统内传感器间任意组合，且系统内所有组成部分都能实时同步到一个单一的数据流，自动协调行为数据，无需手动结合每个数据流。 |  |
| 3.2.2 |  | 数据采集软件可实时显示实验数据。所有传感器的全部数据以1秒/次的频率被存储在电脑硬盘中，确保数据安全。 |  |
| 3.2.3 |  | 所有的数据都能以原始数据形式（raw data）保存，数据是完全可追朔的，支持同行评审。存储的原始数据可随时调出用以分析，这些数据还保留有原始数据的多样性和实验时间。 |  |
| 3.2.4 |  | 软件具备自动同时采集≥128个动物笼数据的能力，方便日后升级系统。 |  |
| ※3.2.5 |  | 用户可选择有线或无线通讯：设置系统、查看实验数据、关注实验动态。选择无线通讯功能时，用户可以通过特定的IP地址，在手机、平板电脑或者常规电脑上随时查收实验数据等。 |  |
| 3.3 |  | 数据分析软件 |  |
| 3.3.1 |  | 用户可在丰富的图形和数据流环境中搜索到感兴趣部分进行实时分析。 |  |
| 3.3.2 |  | 软件自动分析脚本可在数据集上运行，以生成定制的数据输出，能对几分钟内的进行同样的分析。 |  |
| 3.3.3 |  | 提供自动数据分析系统和个性化分析，可以直接得到最终报告，并以多种格式输出。 |  |
| ※3.3.4 |  | 含宏编辑器，用户可根据科研需要，自定制算法，生成一些列感兴趣的数据流。最大限度的满足数据分析的灵活性。 |  |
| 4. |  | 代谢笼部分 |  |
| 4.1 |  | 含16个小鼠代谢笼，笼舍采用与常规小鼠饲养笼完全一致的设计，笼内活动区域面积≥530 cm2，符合IACUC要求。 |  |
| 4.2 |  | 含8个大鼠代谢笼，笼舍采用与常规大鼠饲养笼完全一致的设计，笼内活动区域面积≥940 cm2，符合IACUC要求。 |  |
| 4.3 |  | 笼盖、进食器、饮水瓶外罩及跑轮采用医用级不锈钢制作，经久耐用，且可高温高压消毒。 |  |
| 4.4 |  | 笼内抽气管分布在笼底周围，抽气孔均匀分布在抽气管路上，无论老鼠身处笼内何处，呼出的气体都能及时被抽走，确保数据的实时响应。监测过程中，动物笼盖子和笼篓无需采用密封圈绝对密封，杜绝停电或设备故障而引发的笼内老鼠缺氧窒息的可能性。 |  |
| 4.5 |  | 实验过程中，动物笼内可根据实验需要铺设垫料（木屑刨花垫料、玉米芯垫料或混合垫料等），为动物提供高舒适度的环境。 |  |
| 5. |  | 进食监测模块 |  |
| 5.1 |  | 采用高精度高采样率传感器监测进食量，精度≤0.01克，数据采样率≥1秒/次。 |  |
| 5.2 |  | 实时自动测量记录进食量，进食时间，进食量与时间的关系，进食时间分配。 |  |
| 5.3 |  | 进食器设计先进，配备至少3种不同孔径的进食器动物饲料挡板，分别适用于大颗粒饲料、小颗粒饲料和块状饲料等，避免漏食而引起的误差。 |  |
| 5.4 |  | 进食器设计先进，可防止食物碎片散落到笼底，避免动物毛发粘附食物，保证动物进食量监测的准确性。 |  |
| 5.5 |  | 系统运行过程中可随时添加食物，无需重启仪器，且对实验动物无惊扰。 |  |
| 5.6 |  | 可同时检测16只小鼠或者8只大鼠； |  |
| 6. |  | 饮水监测模块 |  |
| 6.1 |  | 采用高精度高采样率传感器监测动物饮水量，精度≤0.01克，数据采样率≥1秒/次。 |  |
| 6.2 |  | 实时自动测量记录饮水量，饮水时间，饮水量与时间的关系，饮水时间分配。 |  |
| 6.3 |  | 系统运行过程中，实验人员可随时添加水，无需重启仪器，且对实验动物无惊扰 |  |
| 6.4 |  | 饮水瓶不锈钢外罩，杜绝动物啃咬。 |  |
| 6.5 |  | 可同时检测16只小鼠或者8只大鼠。 |  |
| 7. | 体重监测模块 |  |  |
| 7.1 | 采用高精度高采样率传感器监测小鼠体重，精度≤0.01克，数据采样率≥1秒/次。 |  |  |
| 7.2 | 在实验过程中追踪小鼠的体重变化。 |  |  |
| 7.3 | 体重套件兼容无线植入式生理遥测系统。 |  |  |
| 7.4 | 可同时检测16只小鼠。 |  |  |
| 8. |  | 活动监测模块 |  |
| 8.1 |  | 红外光束活动监测技术，用于监测动物在笼内的活动、行为及睡眠等。 |  |
| 8.2 |  | 位移数据有效分辨率≤0.25厘米，由此可得到非常精确的位置，活动和睡眠等信息。 |  |
| 8.3 |  | 可监测动物总活动量、行走距离、位置图、位置与时间的关系、位置与耗氧量的关系、特定区域逗留时间和动物行走轨迹路线图等。活动监测数据可与呼吸商，耗氧量，能量消耗量等其他数据同步分析。可精细分析动物清醒和睡眠周期及状态；可自动分析生成动物行为谱。 |  |
| ※8.4 |  | 可自定义小鼠在笼内8种行为（EFOOD, TFOOD, DWATER, TWATER, IHOME, THOME, LLNGE, SLNGE），自动统计这些行为出现的时间、时间点、持续时间、各个行为时间占比等；还可以自动进行行为转移矩阵分析（Behavioral Transition Probability Matrix）。 |  |
| 8.5 |  | 可同时检测16只小鼠或者8只大鼠。 |  |
| 9. |  | 环境控制箱 |  |
| 9.1 |  | 可通过触摸屏设定控制箱体内的温度和光照强度，编程模拟昼夜节律，为实验动物提供理想的实验条件。控制箱内的数据同存储在USB闪存盘中。 |  |
| ※9.2 |  | 温度设置范围：3℃ 至50℃，温度数据分辨率是0.1℃ |  |
| 9.3 |  | 光照设定范围0-400LUX，可设置周期循环，模拟昼夜节律。 |  |
| 9.4 |  | 箱体有效空间不低于1239L，可同时放入16个小鼠代谢笼或者8个大鼠代谢笼。 |  |
| ※9.5 |  | 箱内噪音≤60分贝。 |  |

2、活体组分分析仪

一、仪器功能：本设备采用TD-NMR的基本原理，可实现快速、精确测量活体动物等多种类型样本的组成成分，广泛应用于代谢疾病、心脑血管疾病、老年性疾病和营养学等众多研究领域。

二、主要技术参数

*1、核磁共振频率: 6.2MHz

*2、磁铁类型: 铝镍钴永久磁体。

3、磁体间隙: 100mm。

*4、磁体温度: 磁体温度为37摄氏度，温控精度±0.01ºC

5、提供质子测量频率为6.2MHz的探头如下：a探头直径为88mm（适合测量大鼠，最高可达850克）b探头直径为58mm（适合测量小鼠，最高可达130克）对活鼠进行测试时，无需杀死或麻醉，直接测试

*6、时间分辨率：优于20nsec，

7、数字转换率: 14bit/12.5 MHz

8、相位分辨率：优于0.2°

9、射频数字衰减器：电子动态范围大于70dB。射频发生器:宽带数字射频发生器, 线性能量衰减（推荐研究级别客户使用）。

10、电磁干扰屏蔽的满足CE标准的磁体腔，带免维护空气冷却系统。

11、鼠类专用红色固定器：小型啮齿类固定器管壁带有可以呼吸的孔径，尺寸可以自行调整。12、脉冲宽度比：优于1%

*13、分析方法: 脉冲序列以及方法符合美国专利US7,397,241 B2

14、数据处理系统：菜单、图标操作对仪器进行系统控制、数据采集、数据显示以及数据处理；专用于小动物活体组分分析的化学计量学软件opus，应用方法库，系统状态自动记录；用户可自己建立数学模型

15、仪器符合GLP要求: 自动记录仪器状态及所有主要部件状态。

16、每日自检功能，时时自动记录仪器参数，对主要部件进行24小时自动诊断，确保仪器时时处于最佳状态。

*17、分析方法: 脉冲序列以及方法符合美国专利US7,397,241 B2。18、电脑：提供W10系统的电脑工作站19、仪器带有可移动实验台

3、小鼠呼吸功能监测系统

★1.能同时无创伤检测8只处于清醒状态下小动物的肺功能相关指标，无须麻醉，动物清醒自由活动、可实时降噪技术；

2.通过检测全身体积描记器中气流等测量小动物的呼吸指标，仪器的方法和应用有广泛的文献支持；

3.可实现长时间的检测，同步记录数据、波形及实数据、波形的实时分析，输出的平滑呼吸波形，允许数据记录时间段调整随时复原；

4.具有气溶胶和雾化装置接入口，可扩展气溶胶和雾化给药。

5.各监测参数独立储存，保证数据安全性

6.完全符合GLP和FDA规范，数据具有可追溯性

7.所有实验对象可以同时控制，也可单独控制

8.预设常规实验模版，使用更方便

9.用户可根据报告格式需要自定义多种数据表格和图形形式

10.数据输出格式支持Excel, Graphpad Prism, 以及SPSS

11.采样频率:360万次/min

12.偏流供风系统可根据动物种类无级调节风量；每通道流速调节范围：0~2.5L/min

★13.具备独立分布式雾化给药系统，可脱离WBP系统单独使用；具有Distribution Chamber允许导入其它气源（例如低氧气体）与雾化气溶胶混合后输入动物体积描记器；供风流速调节范围：0~12L/min，流速计精度：x100cc/min。

★14.具备温湿度检测模块，可根据实时温湿度数据补偿计算潮气量等数据，避免环境因素的影响。

15.支持Windows XP, Vista, Win7

16.采集软件：具有专业数据管理软件， 具有图像采集，图像分析功能，同时具有数据管理功能， 能够进行图像数据的存储和管理，方便用户管理和调用图像 和测量数据，并能进行数据的备份和存档。

17.分析软件：可进行实时分析和采集后分析两种方式；可进行波形和数据的自动和人工分析；可自行调整和设计分析参数、精度；分析数据可实现回顾阅览，数据的改动有轨迹可查；原始图形和数据。

二包

1、高清晰极速三维活细胞培养成像系统

1、显微镜主机:

1.1、研究级全自动倒置荧光显微镜，可具备明场、荧光、相差、全自动微分干涉观察功能。显微镜控制可通过机身按钮、机身触摸屏、软件来控制。

*1.2、配备即时光学数字THUNDER技术，XY分辨率为宽场的2倍，XZ分辨率为宽场的2.5倍。最佳光学分辨率可达XY方向136nm。

*1.3、配备硬件自适应焦面补偿 (AFC) 系统，0.6秒即得追焦图像。

1.4、电动Z轴调焦，步进≤3.8nm，调焦行程≥12mm,配备closed loop 闭环聚焦，重复性精度可达 20nm

*1.5、带两个 Infinity光口，可升级外接光操作，荧光光源等。可升级为全内反射荧光成像系统（TIRF）、光刺激光操作系统（Infinity Scanner）以及光消融系统（PLU）。

1.6、全电动双成像出口：左侧及右侧，100%分光，成像视野均为≥19mm

1.7、显微镜透射光源： LED灯箱及集光器和灯座，功率≥10W 寿命≥40000小时；透射光自动恒定色温控制，色温值恒定4500K，有光强管理器装置，使物镜转换后，自动储存各个物镜各自的光强度值，不同倍数物镜的观察不需要重新调节光线亮度，使操作更加方便；

1.8、电动聚光镜，聚光镜头工作距离≥28mm，数值孔径≥0.55

1.9、电动照明光轴，电动调节透射光和荧光的孔径光阑和视场光阑；

1.10、全自动DIC调节，当改变物镜倍数时，该倍数DIC所需要的起偏器，检偏器，物镜棱镜，聚光镜会自动转移到光路中；所有DIC光学部件可通过软件控制留在光路还是全部退出光路，以适应DIC观察或荧光观察。

1.11、显微镜自带大尺寸触摸显示屏，便于更换或查看显微镜工作状态：可显示当前物镜倍数、物镜类型（干镜、油镜）；可对光强、光源类型（透射光、荧光、混合）、视场光阑及孔径光阑大小、荧光光阑类型（圆形矩形）进行调节。

2、荧光

2.1、荧光光源：LED冷光源

2.1.1、高级实时触发（triggering）控制固态LED光源 ，拥有4谱线单色切换，切换时间10us。

激发谱线：390,480,555,630nm

2.1.2、EFW – 5孔外置快速滤色片转轮，切换时间21ms。内含5组滤色片440/40; 510/40; 590/50; 700/75, 100%

2.1.3、激发块组(DFT51011)–  一共4色，防串色，零像素漂移，与LED光源匹配可进行4通道快速切换，相邻切换时间10us(使用高效多通滤块)或者21ms(配合使用滤色片转轮)。

2.1.4、4色高效多通滤块组合：适配DAPI,GFP,Alexa555/CY3/TRITC,CY5荧光蛋白/染料，激发带宽391/32; 479/33; 554/24; 638/31; 分光415, 500, 572, 660; 459, 523, 598, 763发射带宽435/30; 519/25; 594/32; 695/58。

2.2、配备荧光滤块自带芯片认证RFID 技术，智能识别

2.3、6孔电动编码荧光滤色块转盘，自动荧光强度管理系统，5档荧光光强调节，5个光强级别分别为100%、55%、30%、17%、10%，6个圆形视场光阑，6个方形视场光阑。

3、载物台：高精度扫描载物台

3.1、步进精度<= 0.02μm – 0.04 μm

3.2、重复精度 < 1 μm

3.3、XY行程 127 x 83 mm

3.4、插件开口尺寸：160 x 110mm

3.5、配有用于20-68mm培养皿、最大到120mm玻片、125-128 x 83-86 mm多孔板或87-92mm培养皿的适配器

4、高速同步控制箱: 实时高速同步控制高级系统（Advanced real-time controller for high speed synchronization of system），能同步化协调载物台、照明光源、调焦机构、相机等部件的行动，大幅节省部件沟通时间。

5、物镜

N Plan 5x/0.12 PH0; WD: 14mm

HC PL Fluotar 10x/0.32 PH1; WD: 11.13mm

HC PL APO 20x/0.80; WD: 0.4mm

HCX PL APO 40x/1.1 W CORR; WD: 0.63mm（带自动补水装置）

6、超高灵敏度高速显微相成像相机

6.1、深度制冷420万像素科研级sCMOS 芯片

6.2、2048 x 2048 像素

6.3、6.5μm 像素尺寸(19mm 芯片大小)

6.4、82% QE量子效应

6.5、暗电流0.14e-/p/sec

6.6、读出噪声0.9e-

6.7、Bit 位深: 12-bit and 16-bit A/D conversion

6.8、成像帧速：90 fps @ 2048x2048

6.9、动态范围33000:1

7、活细胞培养暗室孵育箱，带激光安全保护锁

7.1、大孵育箱有助于保持温度与CO2浓度的稳定

7.2、左、右前方面板有两个大的推拉门，左侧和右侧各有两个滑入模块

7.3、带激光安全感应保护锁

7.4、拥有集成的感应式LED照明系统

7.5、对培养细胞及培养容器整体（可防止皿盖结露）保持恒温

7.6、仅对标本局部进行CO2孵化，不会被CO2填满整个箱体，确保使用安全。

暗室功能，利于荧光拍摄

8、计算机工作站：HP Z4 G4 工作站

主板:Z4 G4 90 750W CHASSIS

操作系统： WIN 10 PRO 64 WKST

处理器: INTEL XEONW-2123 3.6 4C

内存:64GB (4X16GB) DDR4 2666 ECC REG

显卡: Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti TURBO 11GB

硬盘1:512GB SATA SSD

硬盘 2: Samsung 860 PRO MZ-76P4T0B 4TB SSD

硬盘 3:2TB NVMe SSD RAID 0

DVD 光驱: 9.5 DVDWR 1ST ODD

前置面板连接: PREMIUM FIO 2X USB3.1 接口

9、LAS-X成像分析软件:

9.1、完整的图像查看器，包括注释，图像覆盖，图像画廊和图像比较

9.2、图像处理和测量：调整每张图像的对比度、亮度和伽马值; 合并、裁剪和图像算法;强度、长度和面积测量;透过影像堆叠测量面积强度;在线测量，同时显示实时图像

9.3、多通道采集: 每个实验可定义多达8个采集通道。每一个获取通道可以用不同的对比技术和不同的方法来定义采集参数。采集之后自动化进行多通道合并。

9.4、延时成像模块

9.5、Z-Control和自动对焦控制模块

9.6、LAS X Navigato标本导航：包括3个功能模块：大图拼接、多位置标记与查找，多孔位智能编辑;

9.6.1、用户自由定义，可以生成任意形状的无限数量的玻片/多孔板概览地图；以便快速定位。有螺旋式扫描，往复式扫描多种模式

9.6.2、可执行多任务一键化扫描，无限数量的区域和任意大小的位置

9.6.3、鼠标滚轮可以快速放大和缩小样本。

9.6.4、包括丰富的选择预定义的样本：如玻片，细胞培养皿，细胞多孔腔室chamber，多孔板等；可适应来自不同供应商的玻片与多孔板；也可以由用户定义。

9.6.5、聚焦地形图功能

9.7、移动连接模块：远程观看实验过程，回顾整个实验或在实验过程中打开文件夹中可用的任何图像系列；通过移动平板启动、停止或暂停实验；检查实验设置，如曝光时间、增益、滤光片等。

9.8、多个“远程用户”可以同时连接到系统。将消息或图像发送分享给同事。

9.9、三维重建模块：具有多种三维重构渲染方式，包括最大强度投影、透明、深度标识和阴影投影等方式，允许xy、xz、yz任意角度进行切面观察，可对重构图进行任意角度旋转、平移、放大和缩小，可对每个荧光通道的强度、灰阶、伽马值及透明度进行独立调节，可根据用户需要对不同荧光通道进行颜色分割显示，可将复杂的3D重构效果导出成电影文件和图片；

9.10、二维及三维分析，包括交互式测量、分析向导、分类器和处理工具箱。

9.10.1、二维或三维自动细胞计数

9.10.2、分别自动测量每个细胞内结构的各个方面，如体积、填充体积、体素计数、表面积、填充表面积、直径，长宽比，荧光强度等多种参数；

9.10.3、自动生成Excel分析报告。

9.10.4、带自动批处理功能

2、细胞能量代谢分析系统

技术参数：

1.实时、同时检测有氧呼吸、糖酵解作用下细胞能量代谢的状态和动态，并同时完成进行活体细胞内线粒体耗氧速率和糖酵解产酸速率的实时、定量、全自动测定和分析；

2. 样品检测量：一次实验可满足≥20个样品的平行、同时检测；

3. 数据采集：可同时检测线粒体功能与无氧代谢，即时反应细胞生理状态变化，单次检测时间间隔≤20秒；

4. 实时多因子参数检测：所有样品孔同时检测，每个样品孔中同时分析02与H+，同时检测OCR与ECAR值，侦测有氧与无氧代谢途径；

5. 检测指标：有氧呼吸基础代谢率、有氧呼吸极限呼吸率、有氧呼吸储备能力、质子漏水平、糖酵解水平、糖酵解能力最大值、糖酵解能力储备值、glycoATP产生速率、mitoATP产生速率、总ATP生成速率、糖酵解质子流出速率、补偿性糖酵解等；

★6. 探针类型：固态荧光探针；

7. 无需样品提取或标记，实时检测活细胞对底物、抑制剂及其他化合物的反应；

8. 具备精密控温加热托盘，保证活细胞实时检测；

★9.检测器：具备≥20个独立的光电二极管检测器，同时对所有样品孔进行数据采集；

10.传感器：具备≥20个独立于各样品孔的固态光纤传感器；

11.具备两种独立反应底物，与样本不接触，对细胞生长状态无影响；

★12. 全自动加药口：每个样品孔配有≥3个全自动加药口, 可在实验进程中定时、定量自动加入≥3种不同的研究介质或化合物；

★13. 全自动加药口需整合自动化药物注入系统，可通过气体驱动药物传递，并可自动混匀，每个样品孔可执行三次以上独立加药；

14.微室体积：≤7 µL；

15.样品类型：各类悬浮细胞、贴壁细胞、胰岛、组织、切片，以及分离的线粒体样品。

二、配置要求：

1.细胞能量代谢分析系统主机一台；

2.数据处理和控制工作站一台；

3.分析软件一套；

4.细胞培养板套装一套（含18 个探针板，20个细胞培养微孔板）、实时 ATP 速率测定试剂盒一套。

三、售后服务与培训

1.仪器到达用户所在地，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至按技术数据、合同数据和标书指标通过验收；

2.技术培训：在用户所在地对用户进行不限人数为期1天的培训，培训内容包括：仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等；

3.国内设有固定维修站，并配有专业维修工程师，保证在48小时内到达维修现场维修；

4.交货地点：最终用户指定地点；

5.交货期：合同生效后三个月内；

6.保修期：自安装验收之日起，设备整机保修一年。

3、流式细胞分析仪

一、技术参数：

1．工作条件

1.1.环境温度：10-35℃

1.2.相对湿度：20-80%

工作电压：220V  50Hz

二、技术指标

*2.1激光：同时配4根激光器，激光器波长为： 488nm 固态激光器， 640nm 固态激光器，405nm固态激光器，561nm 固态激光器，未来可以升级355nm，445nm以及多大10多种定制激光器。

2.2检测参数：前向散射光、侧向散射光、16种荧光参数，将来可以升级到同时检测18色荧光，同时具备升级48色能力。

2.3 流动池：采用光胶耦合物镜石英杯流动检测池，内截面尺寸: 430um x 180um

2.4 激光光路：固定免调试光路，空间立体激发，荧光交叉干扰最小。

*2.3荧光收集光路：采用全光纤化收集传递系统，每个激光独立由多个多角形组成的检测单元

*2.4 荧光检测系统：采用灵敏度PMT检测器。

2.5 每个检测单元内荧光信号检测顺序为长波长到短波长依次检测。

*2.6整机正压上样，非低端蠕动本和注射泵。

2.7 样本检测速度：≥40,000个细胞/秒，检测死时间为0，不会漏检细胞。

2.8 脉冲信号处理系统：能同时检测每个脉冲信号的高度、面积和宽度，能有效区分粘连细胞和单个细胞

*2.9 荧光检测敏感度：FITC:80分子/细胞(MESF美国标准)

PE:  30分子/细胞(MESF美国标准) PE-Cy5: 10分子/细胞(MESF)

APC: 70分子/细胞(MESF)

2.10  CV值： PI检测 <3.0%（用PI染色的鸡红细胞核全峰值）

2.11  电子系统：采用数字化荧光检查器将信号联系数字化，检查死时间为0。

2.12  荧光信号补偿、修正：在线自动补偿和脱机补偿都可以进行。

2.13  分析软件：主软件和细胞周期分析软件各一套，软件可脱机进行全数字化分析、处理, 具备CS&T自动进行仪器质控功能。

2.14  仪器消耗品开放,要求国产和进口都能使用,如上样试管，仪器鞘液，清洗液等

*2.15 原装进口设备。

备注：以上设备允许进口。

报价方式

1.从中华人民共和国境外提供的货物的投标报价方式为：CIP 新疆医科大学，人民币报价。人民币报价=美元报价×开标当日中国银行官网公布的美元卖出价+美元报价×外贸代理费（外贸代理费标准：0.23元人民币/美元）。

相关费用：报价需包含设备及与本项目相关的安装、调试、培训、技术服务及外贸代理费（外贸代理费标准：0.23元人民币/美元）和招标文件中规定的保险、运输和其他相关伴随服务费用，对美加征的进口关税。（本次报价为免税价）

2.从中华人民共和国关境内提供的货物：

（1）境内制造的货物

①报所供货物的EXW（出厂价）、仓库交货价、展室交货价或货架交货价的，除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从关境外进口的已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税。

②如果投标资料表中有规定，报货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用。

③报投标资料表中列出的其他伴随服务的费用(如果有的话)。

（2）投标截止时间前已经进口的货物

①报仓库交货价、展室交货价或货架交货价的，除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税。

②如果投标资料表中有规定，报货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用。

③报投标资料表中列出的其他伴随服务的费用(如果有的话)。

二、技术规格及要求

说　　　明

1、采购人应对招标货物及伴随服务和工程提出详细具体的技术规格及相关要求。

2、本部分一般应包含如下主要内容：

（1）基本情况：新疆医科大学2021年中央支持地方高校改革专项基础医学科研及实验设备采购项目

招标编号：XJDH-YKD2021-037

交货期： 签订合同3个月内

质保期： 1年

（2）详细需求：

需实现的功能或者目标：新疆医科大学2021年中央支持地方高校改革专项基础医学科研及实验设备采购项目中所包含的全部工作内容。

其他要求详见需求一览表。

# 评标方法和标准

评标委员会将按照本项目招标文件第1章及本章的规定进行评标工作，采购代理机构负责评标的组织工作。工作程序如下：

- 评标准备工作，由采购代理机构负责

- 核对评审专家身份和采购人代表授权函；

- 宣布评标纪律，集中保管通讯工具；

- 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

- 组织评标委员会推选评标组长；

- 符合性审查工作

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应，填写“商务符合性审查表”和“技术符合性审查表”（如有）。

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明（如有）

- 对投标文件进行比较和评价

- 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

- 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

- 确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标供应商。

- 采购代理机构核对评标结果。

评审标准中应考虑下列因素：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 6 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 2 %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3. 采购人采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中加 2 分 。

投标人所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中加 2 分 。

4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5.其他政府采购政策要求： 无  。

6.同品牌处理办法：

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.中标候选人并列时的处理方式：

采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。第一中标候选人并列时采取随机抽取方式确定。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。第一中标候选人并列时采取随机抽取方式确定。

特别说明：

1、其他政府采购政策要求，主要是为下一步新增的政府采购政策预留。

2、服务类采购项目，暂不考虑进口产品相关的管理规定。

3、服务类采购项目，暂不考虑核心产品相关的管理规定。

| 一、商务符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  | 投标人名称及审查情况 |  |  |
| 条款号 | 本项目要求 |  |  |  |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品 |  |  |  |
| 1.3.6 | 是否专门面向中小企业 |  |  |  |
| 1.4 | 联合体投标规定 |  |  |  |
| 1.5 | 在同一标包内，单位负责人非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。 |  |  |  |
| 1.6 | 未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。 |  |  |  |
| 2.3 | 报价未超过招标文件规定的预算金额或最高限价 |  |  |  |
| 8.2 | 投标人对所投分包招标文件中所列的所有服务内容进行投标。 |  |  |  |
| 9.1 | 投标文件完整，格式符合招标文件要求 |  |  |  |
| 11.4 | 投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |  |  |  |
| 13.1 | 投标有效期自提交投标文件截止之日起不少于 90 日历日 |  |  |  |
| 14.2 | 投标文件的签署和盖公章符合要求 |  |  |  |
| 14.3 | 投标文件采用不可拆装的装订方式 |  |  |  |
| 20.3 | 接受价格的算术修正 |  |  |  |
| 20.6 | 符合强制采购节能产品要求 |  |  |  |
| 22.2 | 未发现串通投标 |  |  |  |
| 22.2 | 无需提供报价说明 或报价说明可以接受 |  |  |  |
| 22.2 | 无采购人不能接受的附加条件 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

评标委员会成员签字：__________

| 二、技术符合性审查表（如有） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  | 投标人名称及审查情况 |  |  |
| 条款号 | 招标文件要求 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |
| 评标委员会成员签字：__________ |  |  |  |  |

- 评审因素和指标

| 序号 | 评分项 | 分值区间 | 评分主要因素 | 评分具体因素 | 评分细则（分值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 0-30% | 投标报价 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×100×30% 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价评分具体因素 |  |
| 2 | 技术分 | 0-50% | 技术或者服务水平 | 产品技术性能 （30） | 综合考虑货物/系统的质量性能、技术指标、提供的证明材料等情况，满足招标要求的，得基本分30分； 对于不能满足任一技术指标的投标，投标无效。 对重要技术指标（如果有）的每一项负偏离扣3分；对一般技术指标的每一项负偏离扣1.5分，扣至0分为止；技术偏离表漏报技术条款视为不满足；关键指标以具有专业资质的检测机构出具得检测报告为准（需提供检测报告复印件）。 |
|  |  |  |  | 项目供货及实施方案 （5） | 整体供货方案科学合理可行，实施方案内容全面、明确重点，安装、调试、验收方案合理、针对性强、贴近项目需求，为该项目提出合理化建议，得5分； 供货方案可行，项目方案内容充实，针对性一般，得3分； 供货方案不合理性、实施方案内容叙述简单、针对性差，得1分； 未提供供货方案的及实施方案，得0分。 |
|  |  |  |  | 维保方案（5） | 根据本项目特点，提供的维保方案完善合理可行的得5分，一般得3分，不合理得0分。 |
|  |  |  |  | 质量保证（5） | 针对本项目提供完整质保方案；质保方案合理可行，提供质保时间满足要求的得2分，每增加一年加1分，最高得5分。 |
|  |  |  |  | 技术人员配备 （5） | 需提供专业人员技术支持，技术服务需满足招标文件要求。对技术人员配备情况及任职资格、资质证书、人员驻场时间等做评审。 技术人员配备齐全、专业、经验丰富、人员驻场时间满足或优于招标文件要求，得5分； 技术人员配备齐全、专业度较好、经验较丰富、人员驻场时间满足招标文件要求，得3分； 技术人员配备不齐全、专业度和经验较差、人员驻场时间不满足招标文件要求，得0分。 |
| 3 | 商务分 | 0-20% | 履约能力（10） | 投标人提供类似业绩（需提供供货合同和中标通知书原件），类似业绩年限：2018年01月01日-至今。每提供一个有效业绩得2分 ，最高得10分。不提供或内容不符合要求，不提供业绩原件或业绩原件不符合要求不得分。 |  |
|  |  |  | 售后服务（5） | 提供完善合理的售后服务方案，根据本项目特点，综合考虑针对性、响应时间等因素，针对性强、响应快，切实可行的得5分，针对性、响应速度一般的得3分，针对性差、响应速度慢扣1分。 |  |
|  |  |  | 培训方案（3） | 培训方案合理、针对性强，得3分；方案和针对性一般得2分；方案和针对性差的得0分。 |  |
| 4 |  |  | 标函质量（2） | 文件应装订牢固、目录清楚、文件资料印刷清晰、页码准确、双面打印，完全响招标文件要求提供相关资料、表格等，得2分，每有一项不符合扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 总分 |  |  | 100分 |  |  |

# 政府采购合同

请参照货物类政府采购合同参考范本订立采购合同。

合同一般条款

### 1    定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1  “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2  “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3  “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的设备，包括技术说明、手册等其它相关资料。

1.4  “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5  “买方”系指与成交人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6  “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交人。

1.7  “现场”系指合同约定货物将要实施和安装调试的地点。

1.8  “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

1.9  上述术语的具体内容须与投标文件一致。

### 2    技术规范

2.1  提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其报价文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3    知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4    交货方式

4.1   交货方式为现场安装、调试，一切费用均由卖方负责。

### 5    付款条件

按合同约定。

### 6    技术资料

6.1  合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：合同生效后，卖方应按买方要求随时提供技术方案及辅助资料、手册、图纸等文件。

### 7    质量保证

7.1  卖方须保证货物是按照采购文件要求开发的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.2  卖方须保证所提供的货物经正确安装能够正常调试运转。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

7.3  根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在故障，包括潜在的故障或使用不符合要求等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后4小时内应针对故障做出响应。

7.4  如果卖方在收到通知后内没有响应，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

7.5  除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自系统开发完成通过最终验收起不少于个月。质保期须与投标文件一致。

### 8    检验和验收

8.1  在交货前，中标人应对货物的系统功能及相关软件等进行详细而全面的测试，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分。

8.2  货物运抵现场后，买方应在根据系统开发情况及进度组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

8.3  买方有在系统开发及安装调试过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

### 9    索赔

9.1  如果中标人提供的货物与合同不符，或在第7.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔。

9.2  在根据合同第7条和第8条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列方式解决索赔事宜：

9.2.1 在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

9.3  如果在买方发出索赔通知后天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第9.2条规定的方法解决索赔事宜，买方将从合同尾款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### 10   延迟交货

10.1 卖方应按照“采购需求”中买方规定的时间表交货和提供服务。

10.2 如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

10.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 11   违约赔偿

11.1 除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按７天计算，不足７天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

### 12   不可抗力

12.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

12.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后3天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

12.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在3日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 13   税费

13.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 14   合同争议的解决

14.1 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请北京市仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

14.2 仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

14.3 仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

### 15   违约解除合同

15.1 在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

15.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第12.1的规定可以解除合同的；

15.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

15.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

15.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

15.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

15.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

15.2 在买方根据上述第15.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 16   破产终止合同

16.1 如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 17   转让和分包

17.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

17.2 经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在报价文件中载明。

### 18   合同修改

18.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 19   通知

19.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 20   计量单位

20.1 除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 21   适用法律

21.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 22   合同生效和其它

22.1本合同应在双方签字后生效。

22.2下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 供货范围及分项价格表

- 技术参数表

- 交货时间及交货批次

- 服务承诺

22.3 本合同一式份，具有同等法律效力。

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

- 定义

1.5 买方：本合同买方系指：

1.6 卖方：本合同卖方系指：

1.7 现场：本合同项下的货物安装调试地点位于：

4、交货方式

4.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

5、付款条件：按合同约定。

6、合同生效后，卖方应按照买方要求随时提供将技术方案及辅助资料、手册、图纸等文件。

7、质量保证及售后服务：

7.1、系统运行期间，在接到报修电话的10分钟内我方技术人员将做出响应，在接到报修电话的半小时内到达现场解决问题，重大问题或其他无法迅速解决的问题在2小时内解决。用户设备出现故障时，我公司将免费提供维修备用机供用户使用。免费定期对系统设备做专业保养工作，一年免费大规模保养两次。

各设备或软件质保情况见下表。

| 名称 | 质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- |

7.2、由于甲方使用不当、未被授权的拆卸、意外事故所造成的设备损坏，不在保修范围之内。在保修期内如出现产品质量问题，乙方负责免费维修或更换。

7.3、保修期后，乙方提供有偿服务，适当收取零配件和服务费。乙方收取的零配件价款或服务费不得高于同类产品或服务的市场通行价格。

7.4、乙方在设备保修期内，每年定期上门做系统维护。

- 检验和验收：

货物运抵现场后，买方应根据具体情况及进度组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

- 索赔：

如果在买方发出索赔通知后天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第9.2条规定的方法解决索赔事宜，买方将从合同尾款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

10、	不可抗力：

10.1	不可抗力通知送达时间：事故发生后天内。

附：分项价格表

附：技术参数表

附：质保、售后服务、培训等内容

备注：具体合同内容以新疆医科大学采购合同书(模板)为准

- 第五部分  新疆医科大学采购合同书

(模板)

买    方：新疆医科大学

卖    方：

签约地点：新疆乌鲁木齐市

签约日期：2019年 月  日

合同编号：XJMU-2019- 0

二零一九年六月

甲方（买方）：新疆医科大学

地址：

电话：

乙方（卖方）：

地址：

电话：

新疆医科大学（以下简称甲方）与           （以下简称乙方）就    采购安装事宜，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。

第一部分 通用条款

在此供应的货物，乙方同意做如下保证:

一、乙方供应的全部货物，必须在不涉及任何担保、留置权、专利权使用费的情况下，交付与本合同规定完全相同的货物。

二、不能将甲方全部或部分付款看作是对有缺陷的工艺或不合格货物的认可。

三、所供货物均须符合相应图纸和技术规范中的相关规定，并且不涉及到任何侵权行为或任何索赔。

四、甲方收到本合同项下的货物，并不表示甲方自动放弃因延期交货、货物不合格或货物与本合同不相符造成的损失而提出索赔的权利。若货物名称、型号、规格、数量、质量等不符合本合同约定，甲方可在收货后随时向乙方提出异议，乙方应免费更换直至货物完全符合本合同约定，且乙方需承担逾期交货的责任。

甲方未提出异议的，乙方仍应于货物质保期内承担保固责任。甲方对货物的验收手续仅仅证明乙方交货的行为，并不能免除乙方应当承担的货物质量责任。

因乙方货物质量瑕疵原因导致甲方对其他第三方承担的违约金、损失赔偿等任何赔偿责任，甲方均有权将该赔偿责任转移给乙方，乙方对此无异议。

五、甲方有要求乙方延迟一段合理时间再行交货的权利。

六、除非甲方要求，乙方必须在本合同规定时间内进行交货。乙方同意偿付甲方可能因无法按照本合同约定时间进行交货而引起的所有额外的违约金、赔偿金以及其他费用。

七、在项目终止或甲方订立本合同所依据的本项目合同终止时，甲方经书面通知可解除本合同，此种情况不作违约处理。

八、所有交付到甲方现场的货物必须附有交货单。签字的交货单必须附在所有发票上作为本合同付款的前提条件。

九、所有交货费用均由乙方承担，乙方保证使甲方免于承担全部运费、快递费、保险费、装卸费、其他杂费以及由此带来的任何索赔，本合同专用条款有特别约定的，从特别约定。

十、乙方分批供应货物的，甲方有权对任何一批货物的数量进行抽查核实，如果实际数量与乙方所提供的数量有短缺的，则乙方此前所供货物的全部数量均应按本批货物短缺比例作相应减少计算。

十一、因乙方所交货物的权利瑕疵、品质瑕疵等导致甲方遭受任何损失的，乙方保证承担全部赔偿责任。在因上述瑕疵导致甲方陷入索赔纠纷或诉讼中的，在该索赔纠纷或诉讼未得到解决之前，供甲方的结算可按甲方的意见作延迟处理，直至上述索赔得到解决或乙方提供令甲方满意的赔偿为止。

十二、因乙方全部或部分违约导致双方发生的诉讼/仲裁或甲方与第三方发生的诉讼/仲裁，乙方同意承担甲方因此而支出的全部诉讼费、律师费、调查费、交通费及其他合理费用。

十三、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的工作内容全部或部分转让给任何第三人。

十四、乙方声明、陈述和保证其是合法设立并有效存续的独立法人，其授权代表已获得法人授权可代表其签署合同。

十五、甲方作为提供本合同的一方，已经郑重提醒乙方注意本合同的所有条款，并且甲方已经按照乙方的要求，对每一条款均予以了说明。本合同通用条款与专用条款约定不一致的，应以专用条款约定为准。

第二部分 专用条款

一、 合同标的

1、货物

乙方提供的货物为全新产品，并符合合同附件的技术规格所述的标准及相关的国家标准和行业标准，这些标准必须是合同签订时有关机构发布的最新的有效版本。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

注:乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。

2、数量及价格：详细技术要求见附件

| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 生产厂家或品牌 | 数量 | 含税单价(元) | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（大写）：人民币 小写： ￥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：含运输费、技术指导、含增值税、含安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |

3、本合同为固定单价，合同总价为人民币大写：     （小写：￥     元）。包含增值税。以上合同价格已包括货物供给、货物包装、运输费、安装费、调试、装卸费、必不可少的部件和保险等的全部费用及相关税费。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

4、价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。实际供货数量以双方签字确认的数量为准。

二、质量保证

1、乙方保证本协议货物是符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务、安装调试必须满足甲方和自治区政府采购协议定点采购要求。

2、货物在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由供方承担责任；

3、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付到甲方指定的地点，并负责安装调试。

4、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

5、产品质量标准（含环保标准）：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有国家和行业标准以及国家和地方行政主管部门的有关规定，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

6、乙方保证所提供的本合同标的物必须符合本合同约定的“质量标准”，达到产品各项性能指标和参数，并保证其销售的产品不存在有造成甲方或任何第三人人身财产损害的现实或潜在的危险以及不存在任何权利上的瑕疵；若因此造成任何损失，由乙方承担全部赔偿责任；另外，乙方应保证产品完整无损，是全新的、未使用过的，是原装原厂的，是用先进工艺和优质材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。若标的物质量存在瑕疵，乙方应承担甲方相关损失及相应违约责任。

三、质量保证期

1、合同内货物质保期至少为  年，质保期自甲方书面验收合格后，乙方开具发票之日起计算。具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于   年的，以  年为准；生产厂家提供的质保期长于  年的，以生产厂家提供的质保期为准，质保期满后支付质保金。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在【24小时】内到场进行维修，并承担与维修和更换相关的运输、安装、调试、保险等全部费用。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

四、交货（或安装）时间、地点

1、乙方于    年   月   日前将货物送达（并安装调试完毕）至以下指定地点：                          ，并确保在    天内完成安装和调试工作，配合甲方做好验收工作。

其它备注说明：如因甲方原因造成无法安装或延期安装，交货期限可后延，乙方同意顺延交货日期。

2、到货地点和接货单位（或接货人）             。甲方指定的接货人为：姓名：     ，身份证号：            ；双方明确，除该指定接货人外，其他任何人员（包括甲方的其他任何工作人员）签署的接货单，甲方均不予认可。

3、在交付时，乙方必须向甲方提供符合保修凭证等一切相关资料及配件，否则，甲方有权不予付款且不承担延期付款的违约责任。

4、交货完成前（即货物交付完成且经甲方验收完毕前），本合同项下商品的损毁灭失风险由乙方承担，交货完成后，商品的所有权及损毁灭失风险转移至甲方。（若需安装、调试）由乙方负责安装调试，安装调试完毕且经甲方外观及设备整体质量验收完成之日起算的30天后无质量问题的且经过甲方书面验收合格后视为交货合格。乙方应承担货物外观验收完成之日前毁损灭失风险。在安装期间，因物件发生的事故及人身伤亡，由乙方承担责任。与甲方无关，甲方不付相关责任。乙方向甲方承诺其具备履行本合同项下义务所需要的各类资质，如果因为应当具备资质而不具有资质，发生事故造成人身伤忙、财产毁损并牵连甲方承担连带责任的，乙方无条件地承诺甲方因上述连带责任支付的赔偿款项全部由乙方承担，乙方放弃在上述甲方连带责任支付赔偿款项条件下的抗辩权利。现场设施维护由乙方负责。与甲方无关，甲方不付相关责任。

五、产品包装及运输

１、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责;由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责。

２、提供的全部货物必须采用相应的标准的保护措施进行包装。包装应适于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担因其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

3、包装费、运输费、装卸费和保险费均已包含在合同单价内。

4、运输途中的货物安全问题均由乙方负责。

六、验收

1、在交货前，乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的必要条件。但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

2、数量:提货验收或按乙方发货结算单验收。

3、如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或货物有缺陷，包括内在隐蔽瑕疵或使用不合适的原材料或不科学的设计等，甲方有权根据质量保证条款向乙方主张质保责任，并在乙方构成违约或侵权时主张索赔。

4、自产品交货后当日，甲方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对产品的质量进行验收。验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

七、售后服务

上述产品的免费保修期为交货并验收合格后         ；

免费更换时间为交货并验收合格后                ；

乙方售后服务联系人                     ；

联系电话                      。

八、货款的支付

1、根据《新疆医科大学合同管理办法》第十条学校签订合同原则上不支付预付款。其中，设备类、家俱类合同在货到验收合格后，付总价款的95%（大写：             小写：      ），质保金为5%（大写：             小写：      ）；试剂、耗材类，在货到验收合格后6-9个月内按合同金额全额支付货款；基建工程类合同项目原则上按工程进度付款，待工程验收合格后支付至合同全部款项的80%（大写：             小写：      ），审计结算（审计定案书为准）后付到合同全部款项95%（大写：             小写：      ），质保期满后支付剩余5%的尾款（大写：             小写：      ）；服务类合同，原则上在服务内容完成且使用方书面确认无误后，支付全部价款。

2、甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

九、违约责任

1、甲方违约责任

1）乙方按协议约定履行完协议义务后，甲方无任何理由拒决验收 (遇不可抗力除外)的，乙方有权追究甲方逾期验收的违约责任，按照中国人民银行同期存款利率向乙方承担违约金。如遇特殊情况甲方要求推迟履行协议的，可事先征得乙方的同意。

2、乙方违约责任

1）乙方应严格按照合同约定的时间交货，如乙方延迟交货，甲方有权追究延迟交货的违约责任。乙方逾期供货超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任，甲方解除合同的，乙方应支付合同总价款20%的违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

2）在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并于7日内确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。乙方延期交货应通过签订补充协议的方式经甲方盖章确认。

3）乙方所交产品品种、型号、规格、质量、安装等不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修及重新安装，并承担修理、调换或退货、安装而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换、安装的，按按合同总额的百分之二十承担违约金。

4）乙方在协议供货有效期内违反本有关质量保证及售后服务的，甲方有权要求乙方支付合同总价款20%的违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

5）乙方向甲方承诺，如发生乙方向甲方指定人员或与该业务有关的任何工作人员行贿、送礼等行为，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的30%的数额向甲方承担违约金。

6）本合同其他条款有违约处理约定的，其他条款视为特别条款优先适用。

十、不可抗力

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、“不可抗力”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、电信行业行为、自然灾害、战争或任何其它类似事件；

十一、争议解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同的文本及生效

1、本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。

2、本合同经双方法定代表人签字或单位盖章或双方委托代理人签字成立生效。

3、合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

十三、其他约定事项

1、和本合同相关的双方往来函件(包括传真件、电子邮件)与原件具有同等的法律效力，修改无效。

2、乙方签定的供货补充协议和供货承诺书是本协议不可分割的组成部分，本协议未尽事宜从其规定。

3、本合同中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

（以下无正文，为本合同签署页）

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法人或授权代表（签字）：                法人或授权代表（签字）：

地址：                                地址：

电话：                                电话：