新疆光大恒兴工程造价咨询有限公司

单一来源文件

项目编号: [2022]280号

项目名称：独山子区垃圾清运处理及垃圾场运营项目

采购人：克拉玛依市独山子区城市管理局

联系电话：0992-7272354

招标代理机构：新疆光大恒兴工程造价咨询有限公司

联系人：张工        联系电话：13369604643

2022年6月

地址：独山子区城投大厦15楼　             电话：0992-3317089

投标须知前附表 项目名称：; 独山子区垃圾清运处理及垃圾场运营项目. 项目编号：; [2022]280号. 采购规模及内容：; 独山子区垃圾清运处理及垃圾场运营项目，包括垃圾清运处理、渗滤液处理、垃圾场及渗滤液站日常维护、环卫设施维护、维修治理等。 招标范围：根据垃圾分类运输的要求，负责独山子辖区范围内（含郊区）包括但不仅限于85个地埋式垃圾桶、235套组合式垃圾分类箱、40组智能垃圾分类箱、100处敞开式垃圾斗及40处有害垃圾收集箱的清运；负责地埋式垃圾桶、敞开式垃圾斗的维修；地埋式垃圾桶（箱）竖井及基坑的吸污；生活垃圾、餐厨垃圾、污泥的清运及无害化处理（含受委托生活源建筑垃圾的清运），有害垃圾的收集及贮存；生活垃圾无害化填埋场的运营、维修、维护，包含场区内的办公区域、门卫室、各类车库4座、物资回收中心、场区设施维修维护、封场区域的管理等；渗滤液处理及渗滤液站的运营、维修、维护，包含药品采购、设备更新更换、日常检修等；建筑垃圾的清运，建筑垃圾场巡检维护工作；防暑降尘洒水及临时性治理等；及其他运行范围内所有工作内容，包括答疑补充文件等。. 采购预算; 12000000元（包含暂列金20万元）（投标人的报价如超出规定投标最高限价，则作废标处理）. 采购方式：; 单一来源. 服务期限; 合同期限一年，以生活垃圾处理方式发生变更时间为止. 供应商资格要求：; 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，（1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 （6）投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，不得参加投标。. 供应商提出问题的截止时间; 若有疑问，请于采购文件规定的截止时间3日前将问题以书面形式提交招标代理人. 投标有效期限; 递交响应文件截止之日起30天（日历日）. 递交响应文件时间及地点; 递交响应文件时间：2022年06月14日15：30-16:00 递交响应文件截止时间：2022年06月14日16点00分 地点：新疆政府采购网政采云平台. 招标文件售价; 免费. 开标时间：; 2022年6月14日下午16：00整（北京时间）. 开标地点; 新疆政府采购网政采云平台. 采购人名称：; 克拉玛依市独山子区城市管理局. 采购人：; 李女士. 联系电话：; 0992-7272354. 采购代理机构名称：; 新疆光大恒兴工程造价咨询有限公司. 采购代理机构地址：; 独山子区城投大厦15楼. 联系人：; 张工. 电话：; 13369604643.

第一章 采购需求一览表

一、项目明细及服务要求

| 独山子区垃圾清运处理、垃圾场运营项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务范围 | 服务范围包含以下几个方面： 1.独山子辖区范围内（含郊区）地埋式垃圾桶、垃圾斗的清运及维修； 2.生活垃圾无害化填埋场； 3.生活垃圾无害化填埋场渗滤液站； 4.建筑垃圾场； - 5.餐厨垃圾清运处理； 6.污泥处理； 7.临时性维修、治理； |
| 2 | 类型 | 承揽服务类 |
| 3 | 服务期限 | 合同期限一年，以生活垃圾处理方式发生变更时间为止 |
| 4 | 服务项目 | 服务项目包含以下几个方面： 1.垃圾清运业务：根据垃圾分类运输的要求，负责生活垃圾（含其他垃圾、厨余垃圾、可回收物、有害垃圾）的清运工作，包括但不仅限于85个地埋式垃圾桶、235套组合式垃圾分类箱、40组智能垃圾分类箱、100处敞开式垃圾斗及40处有害垃圾收集箱的清运。上述数据仅供投标测算参考，具体以实际为准，运行过程中增加或调整需要清运的环卫设施数量，不再单独增加费用； 2.设施维修业务：负责地埋式垃圾桶、敞开式垃圾斗的维修； 3.设施维护业务：负责地埋式垃圾桶（箱）竖井及基坑的吸污，负责处理地埋式垃圾桶套桶内垃圾造成的落桶不充分等问题； 4.厨余垃圾：负责商业区域厨余垃圾的收运，根据垃圾分类工作推行情况，逐步开展居民区内厨余垃圾的收运，并对收运的厨余垃圾进行无害化处理； 5.有害垃圾：负责有害垃圾的收集及贮存； 6.污泥：负责清运并处理污水处理厂产生的污泥，及时无害化处理； 7.场区管理：负责生活垃圾无害化填埋场的运营，包括含场区内的办公区域、门卫室、各类车库4座、一期填埋场封场区域、生活垃圾的填埋作业、场区设施维修维护、封场区域的管理等； 8.渗滤液处理业务：负责渗滤液处理及渗滤液站的运营、维修、维护，包含药品采购、设备更新更换、日常检修等，处理后出水达到《生活垃圾填埋污染控制标准》 （GB16889-2008）表二的排放标准； 9.建筑垃圾：负责非施工项目建筑垃圾的收运及建筑垃圾场巡检维护工作； 10.临时性维修、治理业务：按照派工制原则，负责无主生活、建筑垃圾堆体的清运、处理，负责市容环境卫生设施的较大型维修、改造工作，如公厕上下水管线疏通及水电设施改造、环卫设施防渗基坑维护、组合式垃圾分类箱质保服务外维修、排污竖井的维修维护等； 11.环境监测：根据污染物控制标准及环保部门要求，对厂区内保证本服务合同正常运行的在线监测设备进行维护及改造，对大气、土壤、水等要素进行定期监测，如运行期间相关行业标准发生变更，需按照最新要求对标落实； 12.疫情防控及安全生产：负责疫情防控期间废弃口罩、医学观察垃圾等特殊有害垃圾的收运及处理，按要求做好防疫消杀、设备维护、WW安保等工作； 13.数据统计：负责制定运行管理日志，对业务范围内数据统计、梳理、汇总。 |
| 5 | 服务内容、服务具体要求 | 生活垃圾无害化填埋场： 1.一般规定 生活垃圾无害化填埋场一期按照《生活垃圾填埋场无害化评价标准》（CJJT107-2019）中A类及以上标准运行管理，生活垃圾无害化填埋场二期按照《生活垃圾填埋场无害化评价标准》（CJJT107-2019）中AA类及以上标准运行管理。 生活垃圾卫生填埋场应保证连续运行，并应满 足如下要求： （1）制定详细的工艺运行管理手册，重大工艺进行调整需申报经批准后实施； （2）按照填埋工艺运行管理手册完成生活垃圾的填埋处理； （3）制定各岗位操作规程，严格按照岗位操作规程完成作业任务； （4）定期对填埋场相关设施，包括雨污分流导排系统、渗沥液收集处理系统、填埋气收集处理系统、数据计量称重系统、场区道路、地下水监测井等进行维护管理，保证填埋工艺正常运行； （5）制定防火、防爆、防雷、防突发事件等措施及应急预案以备特殊情况下的生活垃圾处理； （6）具有完备的建设资料、工艺文件及日常管理制度台账； （7）确保垃圾填埋场磅房计量系统运行正常，建立进场计量统计资料，包含进场时间、车辆信息、称重信息、垃圾种类等； （8）始终保障垃圾清运、填埋、治理等各项工作所需车辆充足，车辆到期自行更新。 （9）确保车辆密封，垃圾清运过程中无污水遗撒等情况，如发生污水遗撒及时对地面进行冲洗。 （10）服务态度好，做到礼貌接待报单电话及办事人员。 2.垃圾清运及进场垃圾控制 - 对全区现有及新增地埋式垃圾桶、垃圾斗、餐厨垃圾进行收运，确保日产日清。要求对所有的垃圾收集点位的坐落位置、数量和设施类型要掌握清楚，制定有针对性的清运方案，达到“日产日清”要求，各类垃圾清运车辆要备齐； - 吊装过程中，垃圾桶如有脱钩现象要及时修复，并及时清理外筒及周边洒落垃圾； - 垃圾清运过程中，如对市政设施如道路、路缘石、减速带、交通标志牌等造成损坏的，要及时修复； - 地埋式垃圾桶等相关设施损坏情况应及时维修并上报城市管理局，无法维修的必需及时报送加盖公章的纸质版材料。 - 特殊天气及重点活动前启动应急预案，采取相关应急保障措施，如提前上路、增加车辆、安全教育等，保障垃圾清运正常开展。 - 合同期内增加的环卫设施并入清运、维修、管理，费用不做增加，确保环卫设施充足，垃圾清运及时； - 及时反馈餐厨垃圾收运情况，对不交或长期不交餐厨垃圾的场所进行统计、劝说，并定期汇报监管部门； - 严禁接收和填埋工业垃圾及医疗、危险、放射性等有毒有害废物； - 有害垃圾由专业厢货车定时巡检回收，不在填埋场处理，中标单位需修建符合标准的暂存间，参考环保部官网有害垃圾暂存间设计标准。 - 进场垃圾来源明确，严禁来源不清的垃圾进入垃圾卫生填埋场。 - 要求对所有类型垃圾进行称重记录，建立各类详细的清运、处理台账，符合垃圾分类检查验收的要求。 3.填埋作业 （1）垃圾卫生填埋场应根据垃圾量、垃圾种类、垃圾成分、填埋作业区场地条件、填埋机械设备条件等因素制定分区、分类填埋方案和年、月填埋作业计划并执行，生活垃圾不应在填埋区无序填埋。分区方案应有利于渗沥液控制及填埋工艺的执行。 （2）垃圾卫生填埋场应根据分区、单元情况逐区、逐层进行垃圾填埋作业，垃圾填埋作业单元应控制在较小面积范围内，填埋场应准备雨季填埋作业区。垃圾进场后应于 24 小时内完成垃圾的摊铺、压实、覆盖工作。 （3）地面以上填埋作业时，应先修筑垃圾作业边堤；距离堆体边缘 30 米范围内，边堤高度应始终高于垃圾堆体高度；边堤材料可选用素土或建筑渣土并压实，压实度应不低于 90%，边堤的外坡坡度应为 1：3，有效厚度应不低于 0.5m。 （4）垃圾摊铺作业层上面及侧面均需进行压实，采用薄层压实的方式进行压实作业，垃圾摊铺层厚度宜控制在 0.5m～0.6m，最厚不应超过 1.0m，压实后垃圾的密度应大于 0.9t/m3（按年核算）。 （5）经薄层压实作业形成的垃圾填埋作业层每 2m 进行一次覆盖，雨季可适当增加但不应超过 4m。填埋作业过程中应减少垃圾暴露面积，控制垃圾暴露比小于 1：1，覆盖材料可选用素土、渣土、建筑垃圾、细垃圾（15mm 以下）、垃圾堆肥、膜材料（覆盖材料不应影响渗沥液导排和填埋气收集）。 （6）垃圾卫生填埋场应控制轻质垃圾的飘离，不应对周边环境造成污染。应设置固定或移动式轻质垃圾防飞散设施，固定式防飞散设施迁移应选择在 6月～9月份进行并完成，对飘离作业面的轻质垃圾随时清理。 4.填埋堆体 （1）垃圾堆体的高度超出地面高度时，垃圾堆体外坡坡度应为 1：3。 （2）及时修复垃圾堆体边坡出现的局部不均匀沉降。地面以上垃圾堆体高度超过 5m时应对堆体沉降情况进行观测，观测点不少于 4 个，每季度观测 1 次。当主要沉降发生完成后（年度沉降量小于 3‰）进行最终覆盖和绿化，垃圾堆体进行最终覆盖后应保证绿化的完整。 5.填埋气收集处理 （1）根据填埋区使用情况，在垃圾填埋堆体达到一定堆高（不应超过 8m）前完成填埋气导排系统的建设工作，设置导气装置。根据填埋区使用情况，及时对导气装置进行维护增高，确保导气装置正常运行。 （2）对现有导气装置定期检修，并监测各点位甲烷等气体含量，建立完善的监测检修日志。 6.设备管理 （1）填埋机械设备按照设备操作手册的要求使用，并应满足如下要求： a) 建立设备台帐，主要内容包括设备、主要部件、备件、易损件的名称、规格、型号、数量、开 始使用时间、购置费用、维修时间、维修费用、更换时间、更换费用、报废时间、报废残值等； b) 实行运行记录制度，主要内容包括：能耗、开启时间、停止时间、出现故障、例行检修等情况；中途停止时间应备注原因，因设备故障造成的停机，应区别单机故障、功能组故障、处理线故障并分别记录。 c) 实行设备使用率和完好率考核制度，使用率和完好率应达到设施运行管理手册或合同规定的要求； d）安全装置应灵敏有效，符合国家标准并及时通过有关法定检测。 （2）垃圾卫生填埋场机械设备维护保养应满足如下要求： a) 制定设备维修保养制度，内容应包括维修保养周期、内容和标准； b) 及时排除设备故障，恢复工艺设备性能； c) 有备件和易损件储备，及时更换残旧设备和部件； d) 作业车辆及设备每班作业后应及时进行清洁。 （3）实施油料监控制度，建立油料使用台账。 7.计量管理 （1）计量系统应采用进出场双向称重方式。 （2）计量系统应定期由技术监督部门进行检验，并及时取得有效的检验报告或合格证。 （3）计量系统操作人员应具备统计人员上岗资格，依法履行职责，按有关规定做好记录、备份、报送等工作。 （4）进入垃圾卫生填埋场的填埋物应全部经过计量系统计量，并保留计算机中原始称重记录。 （5）进入垃圾卫生填埋场的填埋物应登记运输车车牌号、运输单位、进场日期及时间、垃圾来源、种类、重量等情况，由填埋物的产生、运输和处理等有关各方共同确认。 （6）定期检查维护计量系统，以确保正常使用；如出现故障，应及时进行修复，并采用经行政主管部门批准的应急预案进行计量统计。 8.信息管理 垃圾卫生填埋场的信息管理应符合下列要求： （1）信息数据的收集、整理和报送工作及时、准确、完整，不得虚报、瞒报、迟报或伪造篡改； （2）建立“运行工作日志”制度，日志内容主要包括：填埋物进场量、再利用物资出场量、覆盖材料使用量、填埋作业位置、设备使用情况、日常监测情况、填埋场日常设施维护情况、天气情况(包括降雨量和蒸发量)及其它要求在日志中应记录的内容； （3）按时向行政主管部门提交设施运行情况年度报告，主要内容包括作业量、工艺、技术、设备、人员、能耗、成本等方面信息。 （4）做好各类台账，含清运、消杀、维修（车辆、环卫设施）、调度（接收垃圾桶溢满情况报送）等。 （5）定期对全区地埋式垃圾桶位置、数量进行统计。 9.环境管理 （1）垃圾卫生填埋场的环境管理应符合下列要求： a) 环境监测执行 DB11/T 273 的规定； b) 场界噪声标准应符合 GB 12348 的规定； c) 污水、渗沥液处理外排标准执行《生活垃圾填埋污染控制标准》 （GB16889-2008）表二的排放标准。； d) 大气污染物、臭气浓度外排标准执行 GB 16297 和 GB 14554 的规定； e) 应加强场区与场容环境管理，场区及时打药灭蝇，生活管理区每15m2的苍蝇数目不应超出3只，保证场区环境卫生整洁、美观； f) 填埋区填埋作业、建设施工等不应对场区、场容环境卫生造成影响； g) 填埋作业所需材料、机械设备在制定区域内摆放整齐有序。 （2）按照环保等相关部门的要求，做好土壤、空气、水质等相关检测，如检测不合格需查明原因并整改。 10.安全运行管理 （1）生产过程安全卫生管理应符合 GB 12801 的有关规定。 （2）各岗位操作人员应经过岗位培训，并经考核合格后上岗，应严格执行本岗位安全操作规程；填埋场应为职工准备必要的劳保用品。 （3）填埋区夜间作业应有照明设施，现场作业人员应穿反光背心或其它具有明显警示作用的工作服。 （4）填埋堆体上不应搭建封闭型建、构筑物。 （5）使用灭蝇、灭鼠药物时应按照规定的操作程序完成，药物品种根据使用情况定期更换以提高杀虫效果。药物应有专人保管，确保安全。 （6）如有外来人员参观应由专业人员陪同并进行安全教育后方可进入垃圾填埋作业区。 （7）拾荒者不应进入垃圾卫生填埋场。 （8）在日常生产运行过程中应配备便携式气体成分测量分析仪，在垃圾填埋作业过程中随时进行检测，当发现填埋场局部甲烷等有害气体含量超过一定范围时即发出警报以便于作业工人迅速采取相应的安全措施，控制填埋区中甲烷的含量不应超过体积分数的 2.5%；建（构）筑物内，甲烷气体含量不应超过体积分数的 1.25%。 （9）生产控制室、填埋区等生产作业区不允许出现明火、不允许吸烟。 （10）场区道路应畅通，交通标志清楚规范，场区内运输管理应符合 GB 4387 的相关规定。 （11）场区内车速不宜大于30km/h，填埋区设置现场指挥人员。 11.填埋场封场 （1）垃圾卫生填埋场封场后应继续对填埋气体、渗沥液的收集与处理及环境与安全监测等进行管理，直至填埋堆体稳定。 （2）填埋堆体达到稳定安全期后方可进行土地再利用，使用前应做出场地鉴定和使用规划。 （3）未经环卫、岩土、环保专业技术鉴定之前，填埋场不应作为永久性建（构）筑物用地。 |
|  |  | 生活垃圾无害化填埋场渗滤液站： 1.运营期间的出水水质标准 处理后出水达到《生活垃圾填埋污染控制标准》 （GB16889-2008）表二的排放标准。 2.渗沥液收集处理 （1）场区排水应实行雨污分流。 （2）应对渗沥液集中进行导排、收集，保证场底渗沥液收集系统畅通，主管道末端不应被渗沥液浸没。 根据运行情况及时采购处理药剂及设备，建立药剂、设备管理台账。 （4）渗沥液收集处理系统应建立完善的运行日志，主要内容包括工艺参数（进水、出水的电导率、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总大肠菌值）、渗沥液产生量、渗沥液处理量、运行时间等。 （5）渗滤液站运行服务内容包含设备维修、膜柱更换、药品采购以及运行人员。运行人员建议四班三倒，配备9个操作工左右。 3.运营期间乙方的主要责任 （1）非乙方原因导致的处理水量下降除外，在整个运营期间内乙方应保证每日处理水量的规模为30吨/天（出水水量） ，和反渗透浓缩液处理规模为30吨/天。 （2）乙方于每一运营日处理的污水数量应使用出水计量表核算系数或协商的其它方式计量。计量表调校合格后，由甲方和乙方双方共同签章密封，如果计量表的密封被破坏，构成乙方修改计量表记录的充分证据。计量结果由甲、乙双方各自存档并按照本合同约定进行确认。 （3）在整个运营期内乙方应自行承担费用和风险，始终按谨慎工程和运营惯例负责本项目的管理、运营、维护和修理，使本项目处于良好的运营状态并能够按照本合同的约定安全、稳定地处理污水使之达到以上出水标准。日常检测：乙方应自行检测与记录当日的进、出水指标，并每周上报给甲方。 （4）应使本项目厂区保持在良好、干净、整齐及清洁的状况，包括实施必须的修理、购买及保存本项目必需的替换设备或零件，并保存适当库存量的零件与设备，清除和处理维修所产生的废料及报废的设备(残余价值之收入归乙方所有)。 （5）污水沉淀或分离出来的废弃物，乙方应负责运载至填埋场（蒸发残渣需固化后运至填埋场），相应费用由乙方承担。对本项目运营过程中所产生的其它废弃物，必须按国家及地方政府有关规定进行处理、排放，不得造成污染及危害公共安全。 （6）接受环保部门监测，按照环保等相关部门的要求，做好土壤、空气、水质等相关检测，如检测不合格需查明原因并整改。 4.为确保渗滤液处理设备长期平稳运行，降低设备损耗，提高处理设备运转率，渗滤液操作工必须严格遵守下列操作规程： （1）开机生产前必须要先开启室内通风设备，确保生产车间的空气流通，避免有害气体对人体的伤害及中毒事件的发生。 （2）开机前要先仔细巡检设备，查看生产设备有无三漏（漏油、漏水、漏气）情况，是否存在影响正常开机的异常情况。 （3）开机时按生产流程顺序启动设备，设备开启运行时仔细观察气动阀、循环泵、液位、酸泵、碱泵、阻垢剂泵的工作状态，观察对比各种检测数据的变化是否正常。 （4）正常生产过程中要坚守岗位，不得脱岗、睡岗，不得从事与工作无关的活动。定时巡查设备并如实填写记录。 （5）生产中认真观察、记录各种生产运行参数，当运行参数有异常变化过大时要及时调整处理，避免损坏设备。 （6）当原水电导大于2800ms/cm时，必须向上级领导汇报并及时通知相关人员向原水池内加注清水稀释处理。 （7）定时查看在线监测设备的运行情况，认真如实记录，发现问题及时汇报，水质监测不达标准严禁对外排放。 （8）不定时对渗滤液原水池进行巡检，发现异常及时反映，及时处理，以防渗滤液原液泄漏对环境造成污染。 5.信息管理 （1）信息数据的收集、整理和报送工作及时、准确、完整，不得虚报、瞒报、迟报或伪造篡改。 （2）建立“运行工作日志”制度。 （3）按时向行政主管部门提交设施运行情况年度报告，主要内容包括作业量、工艺、技术、设备、 人员、能耗、成本等方面信息。 |
|  |  | 建筑垃圾场： 1.建筑垃圾处置设施运行一般规定 （1）制定详细的巡检管理手册。 （2）定期对场区进行检查维护管理，保证安全稳定。 （3）制定防火、防爆、防雷、防突发事件等应急预案并组织演练。 （4）负责监督、制止、反馈私自倾倒现象。 2.运行管理规定 （1）严禁接收和处理一般生活垃圾、工业垃圾及医疗、危险、放射性等有毒有害废物。 （2）辖区范围内建筑垃圾日产日清，清运过程中车辆覆盖封闭达标，无遗撒现象。 （3）作业时应实施防扬尘措施，有效控制环境污染。 （4）处理场封场施工前，应进行勘察分析，消除陡坡，充填压实垃圾构造裂隙，减少堆体大面积不均匀沉降。 （5）建立检查管理台帐，实行运行记录制度，主要内容包括例行检修等情况。 3.计量管理规定 按时向行政主管部门提交设施运行情况年度报告。 4.安全运行管理 参照生活垃圾场管理规定实施。 |
|  |  | 污泥的无害化处理： 依照《城镇污水处理厂污泥处理稳定标准》接收处置辖区产生的污泥，进行无害化处理。 |
|  |  | 临时性维修、治理： 1.按照派工制原则，负责无主生活、建筑垃圾堆体的清运、处理； 2.负责市容环境卫生设施的较大型维修、改造工作，如公厕上下水管线疏通及水电设施改造、环卫设施防渗基坑维护、排污竖井的维修维护等； 3.城市市容市貌治理中临时性清雪、清污、清障等工作。 4.机械明细见报价要求，维修类目按照综合报价。 |
| 6 | 人员配备 | 1.垃圾清运、填埋、渗滤液处理、建筑垃圾场运营项目需按照《城镇市容环境卫生劳动定额》配备的相应的项目负责人、管理人员及作业人员。 2.中标单位需在中标通知发出后3日内配齐相关工作人员（以投标文件承诺为准）。 3.投标人须接收《关于垃圾场移交工作会议纪要》（克独政阅[2016]10号）文件中移交人员，现有24名作业人员，并保持其原有待遇基本不变。 |
| 7 | 设施设备配备要求 | 1.应配备生活垃圾清运压缩车7辆及以上，5t湿垃圾清运车4辆及以上，摆臂式垃圾车3辆及以上，吊装式垃圾车3辆及以上，摆臂式垃圾压缩车2辆及以上，泔水收集车（3吨以上）3辆及以上，推土机2辆及以上，压实机、挖掘机、打药车、吸污车各1辆及以上，装载机2辆及以上，自卸车2辆及以上，日常巡检维修用车不少于2辆。以上车辆可租赁，投标时提供有效的租赁依据，并确保合同期间全数到位正常使用。 2.应配备日常维护维修所需的各项工具设备，需在投标时标注出各类工具的数量及用途。 3.应备齐临时行维修、治理所需机械，确保机动可用。 |
| 8 | 费用说明 | 1.人员管理所需的各项费用（包含人员工资、五险一金、各类补贴等）由中标方承担。 2.各项运行中产生的电费、水费、暖气费、检测费等由中标单位承担。 3.各项运行中产生的维修费、油料费、车辆保险费、检测费等由中标单位承担。 4.维修及办公等使用的耗材由中标方承担。（服务过程中产生的所有费用由中标方承担） 5.因此项目包含服务项目较多，需投标单位对各个部分的运行对应费用进行分项报价，合同期内若产生单项服务内容终止，对应费用将剥离核减。 6.垃圾场运营属区内管理的重点市政基础项目，应按照当本地政策随时调整、配备符合安全防范及疫情防控要求的人员及物资。垃圾清运涉及到民生保障，应按照政策要求配合无偿处理突发情况。 |

明细详见附件

1.如中标供应商提供服务出现服务质量不合格情况一次（特殊原因除外，须出具相关证明），经采购人认定后则给予其警告并登记相关情况，两次如是，第三次出现以上状况则被剔除中标单位，计入独山子区政府诚信档案黑名单，履约保证金扣留，且三年内不得再参加独山子区政府所有项目投标。

2.投标人除具有日常维护能力外，还须具有相关设备及其材料维修人员，投标书中提供相关证明。

3.投标人能够及时提供本地化服务，服务响应时间不大于3小时。

考核标准详见附件

# 二、项目经济要求

## 一、服务期、地点、验收方式

（一）服务期限

合同期限一年，以生活垃圾处理方式发生变更时间为止。

（二）服务地点

独山子区全区

(三)服务验收方式

按照服务合同内的条款及招标文件审核需求验收审核

## 二、报价要求

投标单位需提供投标报价单，本次报价须为人民币报价，按照1.生活垃圾清运部分、2.生活垃圾填埋处理部分、3.生活垃圾场场区管理部分、4.渗滤液站运行部分、5.建筑垃圾场运行部分、6.污泥处理部分、7.临时性维修、治理部分（暂列金内据实结算）7个服务范围分别提供报价明细单，包含项目如下：人工费、机械费用、油料费、维修费、药品费水费、电费、材料费、税费、服务费等该项目服务过程中产生的所有费用。

临时性外围治理部分中应按机械台班费参照2021年市政维护的入围价格。详见附件。对以下机械进行下浮报价。

| 一、生活垃圾清运部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 报价 | 详细分类说明费用明细 |
| 1 | 人工费 |  |  |
| 2 | 管理费用 |  |  |
| 3 | 运营成本 |  |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |
| 二、生活垃圾填埋处理部分 |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 报价 | 详细分类说明费用明细 |
| 1 | 人工费 |  |  |
| 2 | 管理费用 |  |  |
| 3 | 运营成本 |  |  |
| 三、生活垃圾场场区管理部分 |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 报价 | 详细分类说明费用明细 |
| 1 | 人工费 |  |  |
| 2 | 管理费用 |  |  |
| 3 | 运营成本 |  |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |

| 四、渗滤液站运行部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 报价 | 详细分类说明费用明细 |
| 1 | 人工费 |  |  |
| 2 | 管理费用 |  |  |
| 3 | 运营成本 |  |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |
| 五、建筑垃圾场运行部分 |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 报价 | 详细分类说明费用明细 |
| 1 | 人工费 |  |  |
| 2 | 管理费用 |  |  |
| 3 | 运营成本 |  |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |
| 六、污泥处理部分 |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 报价 | 详细分类说明费用明细 |
| 1 | 人工费 |  |  |
| 2 | 管理费用 |  |  |
| 3 | 运营成本 |  |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |
| 七、临时性维修、治理部分（暂列金内据实结算） |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 报价 | 详细分类说明费用明细 |
| 1 | 1M3轮式正铲挖掘机 | 元/小时 |  |
| 2 | 2M3轮式装载机 | 元/小时 |  |
| 3 | 135KW轮式推土机 | 元/小时 |  |
| 4 | 5T自卸车 | 元/小时 |  |
| 5 | 8T自卸车 | 元/小时 |  |
| 6 | 12T自卸车 | 元/小时 |  |
| 7 | 平地机120KW | 元/小时 |  |
| 8 | 10M3洒水车(含水) | 元/小时 |  |
| 9 | 30M3洒水车(含水) | 元/小时 |  |
| 10 | 24米登高车 | 元/小时 |  |
| 11 | 组合式垃圾分类箱质保期外维修 | 元/处 | 综合报价，维修内容为无法查明责任人造成的组合式垃圾分类箱故障，且不在质保范围内的，包括组合式垃圾分类箱地上、地下部分、宣传栏、监控等附属设施的维修。 |
| 12 | 垃圾收集设施基坑防渗维护 | 元/处 | 综合报价 |
| 13 | 排污竖井改造 | 元/处 | 综合报价 |
| 14 | 排污竖井新建 | 元/处 | 综合报价 |
| 15 | 公厕上水系统改造 | 元/处 | 综合报价，包括满足正常使用的蓄水箱、加压泵、电路控制系统、水线等。 |
| 16 | 公厕下水疏通 | 元/处 | 综合报价，需考虑动土作业。 |

## 三、服务质量保证及服务承诺

以投标人在投标文件中承诺为主。

四、付款方式

合同价款每季度支付一次，根据考核结果支付每季度运行管护费用。

第二章 投标人须知

A 说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用本次项目。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中华人民共和国法律、法规制约和保护。

1.3本招标文件的最终解释权属新疆光大恒兴工程造价咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1招标人：系指克拉玛依市独山子区城市管理局。

2.2投标人：系指向招标人提交投标文件的制造商或具备有效授权的供应商。

2.3响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定进行投标的行为。

2.4合同：招、投标双方根据招标文件、中标的投标文件、投标承诺及中标通知书规定的内容，签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的合同附件、附录和构成协议的所有文件。

## B 投标人

3. 合格投标人

3.1国内合法注册，具有相应经营范围。

3.2具有良好的资金状况和健全的财务会计制度。

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，同时，具备良好的商业信誉。

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.5参加政府采购活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.6法律、行政法规中有规定的其他条件。

4. 投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动，并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）原件、复印件。

## C 投标文件的说明

5.投标文件

5.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容，严格按招标文件的内容要求详细填写投标书，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应。否则，将视为无效投标。

5.2投标文件的组成及编制（投标文件一式三份，一份正本，两份副本）（开标结束后，中标单位将纸质响应文件递交（或邮寄）至采购代理机构）

5.2.1投标书（见附表）

5.2.2法定代表人证明书及法定代表人授权委托书（见附表）复印件

5.2.3投标人资格审查资料（见附表）：企业有效营业执照、城市生活垃圾经营性处置许可证同时具备城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证；或在中标后三日内办理完毕、在信合联服网站办理诚信注册备案。（企业备案信息有效期为一年，到期后需进行年度审核。网址：http://www.xhlfzx.com.cn/。联系人：王新莉；联系方式：18997719217、投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上为被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印并加盖公章（复印件加盖公章）；

5.2.4开标一览表（见附表）

5.2.5工作方案及售后服务承诺书（见附表）

5.2.6需要提交的其它材料

6.投标报价及投标保证金

6.1投标报价

6.1.1投标人应根据现行市场价格并考虑产品在实施过程中的风险因素，综合计算单价。投标人所提供的产品必须达到现行国家、行业最新质量及环保检验验收标准。

6.1.2除非合同中另有规定，投标人的投标报价应包括招标文件、质量验收标准、合同所包含的全部内容。包括产品加工、运输、装卸以及所必须的材料、劳务、机械设备、验收、技术支持、售后服务、相关劳务支出、利润、税金（包括关税、进口货物及其所用原材料、零部件的各种国内、外税费）保险及政策性规定的各项应有的全部费用。

6.1.3投标人不得以任何理由要求再追加任何费用。同时，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6.1.4投标文件报价中的单价全部采用人民币表示，其它币种必须全部按人民币进行折算。

6.2投标保证金：无

D 投标文件的递交

6.3  投标文件的密封及标记：无

7. 投标截止时间

7.1投标人必须按招标公告中规定的投标截止时间前将投标文件送达到开标现场递交。

7.2超过招标文件规定的投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

8. 投标文件的修改和撤回

投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但招标人必须在招标文件规定的投标截止时间前收到该修改或撤回的书面通知（加盖单位公章），投标截止时间后不得修改投标文件。

9.投标报价

9.1 招标人不接受有任何选择性的报价。

9.2投标报价为本招标文件所确定范围内的全部工作内容的价格体现。其包括劳务、管理、税金、政策性文件规定等各项应有的费用，以及合同履行过程中的各类风险（不含发包人供应的物资）。

9.3 投标报价时应注意下列几点：

（1）招标文件中特别要求的服务所需的费用；

（2）招标文件中特别要求的全部费用；

E. 开标和评标

10. 开标

10.1开标时由监督部门现场查验投标文件密封情况。

10.2开标会议由招标代理机构主持，监督部门监督。

11．废标

11.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标。

11.1.1在招投标期间出现影响公正和违法、违规行为的。

11.1.2投标人的报价超过了预算资金。

11.1.3因重大变故，项目被取消的。

12. 评标方法、标准及定标原则

12.1评审方法

本次评审采用经评审的最低报价法，谈判过程采取单一来源谈判模式，评审小组对满足招标文件实质要求的投标文件，由评委就投标文件实质性内容进行评审。谈判采取二轮报价，首次报价为投标文件中的报价，最终投标报价以投标人在现场签字认可递交《最终报价表》为准。

12.2 评审标准

12.2.1初步评审标准

评审小组根据谈判文件实质性要求对谈判响应文件形式评审、资格评审、响应性评审和服务方案和项目管理机构评审。

12.2.2详细评审标准

评审小组对通过了初步评审、被判定为合格的谈判投标人进行谈判。

12.2.3评审结果

以响应人评审小组与响应方最终确定的第二次谈判报价作为最终报价，并与单- -来源谈判响应人确定项目承揽相关要求及方案。

13.中标人的确认

13.1确定中标人后，招标人将在规定的时间内将中标结果在指定媒体上予以公示，并向中标供应商发放成交通知书。

13.2各投标人如对中标结果有异议，应在中标公告发布之日或应知道中标结果起七日内，以书面形式向招标人提出质疑，质疑文件应加盖公章。招标人将在收到书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

## F 授予合同

14. 合同的签订

14.1中标人在收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与招标人签订合同，否则按放弃中标权处理。

14.2中标合同既不得转让，也不得分包。否则，招标人有权取消中标人的中标资格。

14.3招标人如遇中标人违约，可从候选中标人中重新选定中标人，同时罚没违约方履约保证金。

14.4 成交通知书、中标人的投标文件及其澄清文件、招标文件（含修改书或补充文件）及招标答疑纪要等均为签订合同的依据。

15.结算方式及时间：按合同约定支付。

16、本项目的招标代理服务费由中标单位支付。

招标代理服务费收费：

参照（发改价格[2015]299号）(差额定率累进法计算)。招标代理服务收费标准：

| 服务 费率 类型 中标 金额（万元） | 服务招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100～500 | 0.8% |
| 500～1000 | 0.45% |
| 1000～5000 | 0.25% |
| 5000～10000 | 0.1% |
| 10000～100000 | 0.05% |

第三章  合同格式

# 合同的主要条款

正式合同以签订时为准。

独山子区垃圾清运处理及垃圾场运营项目合同（以实际签订为准）

甲  方: 克拉玛依市独山子区城市管理局

乙  方:

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所提供维护服务的内容、期限、考核等事宜达成如下条款。

一、服务内容

独山子区垃圾清运处理及垃圾场运营项目，包括垃圾清运、渗滤液处理、垃圾场及渗滤液站日常维护、环卫设施维护、维修治理等。

（一）范围及方式

（二）运营管理要求

生活垃圾无害化填埋场：

- 一般规定

- 垃圾清运及进场垃圾控制

- 填埋作业

- 填埋堆体

- 填埋气收集处理

- 设备管理

- 计量管理

- 信息管理

- 环境管理

- 安全运行管理

生活垃圾无害化填埋场渗滤液站：

- 运营期间的出水水质标准

- 渗沥液收集处理

- 运营期间乙方的主要责任

4.为确保渗滤液处理设备长期平稳运行，降低设备损耗，提高处理设备运转率，渗滤液操作工必须严格操作规程。

5.信息管理

建筑垃圾场：

- 建筑垃圾处置设施运行一般规定

- 运行管理规定

- 计量管理规定

- 安全运行管理，参照生活垃圾场管理规定实施。

污泥的无害化处理

依照《城镇污水处理厂污泥处理　稳定标准》接收处置辖区产生的污泥，进行无害化处理。

临时性维修、治理：

外围治工作采用派工制，城市管理局将治理项目以工单形式派送至垃圾场，同时标明响应开工时限及完成时限。治理完成后，对治理现场进行验收登记。

- 完成城市市容市貌治理中临时性清污、清障，治理卫生死角；

- 对未纳入保洁区域进行临时性卫生保洁；

- 完成国营牧场至大峡谷景区及其他重点道路清雪、堆雪场冬季治理等清雪工作；

（三）维修管理要求

及时发现故障和问题，并对故障和问题进行及时响应与修复；

应根据甲方要求，针对可能发生的软硬件设备故障，制定应急预案；在发生故障时，立即响应，并及时报告甲方，提出解决办法及方案，并联系相关单位对故障设施或机械予以维修。具体故障修复服务要求：

（1）根据故障的严重程度和影响程度的不同，故障级别由低到高分为三级故障、二级故障、一级故障。当故障没有在规定时限内恢复或解决时，故障级别将自动升级。

没有明确定义类型的故障，暂按甲方的要求判定故障级别并进行相应处理，待故障处理完成后，双方确认故障级别。

（2）故障响应、修复时间要求

要求乙方按照下表规定时间报送故障信息，不间断维修工作，直到故障排除。

（四）双方的权利、义务和责任

本合同所有运行、管理等费用均包含在报价之内，由乙方全部负责。

甲方的权利、义务和责任

- 根据《独山子区垃圾清运处理、垃圾场运营项目管理考核细则》对乙方提供的服务进行监督检查、评价、考核；

- 有权要求乙方对不符合垃圾清运及垃圾场运行管理标准及要求的情况进行整改，整改内容必须在一个工作日内完成，否则将按照考核细则进行考核；

- 因乙方服务不到位导致投诉的，甲方有权要求乙方对投诉情况进行核查和整改，并根据整改情况进行考评，对不按期整改的问题按照《独山子区垃圾清运处理、垃圾场运营项目管理考核细则》进行考核；

- 根据对乙方检查考核情况支付承揽清运及垃圾场运行管理费。

乙方的权利、义务和责任

- 根据《独山子区垃圾清运处理、垃圾场运营项目管理考核细则》提供服务；

- 接受甲方及行业管理部门的检查；

- 垃圾清运时因操作不当造成环卫设施损坏，由乙方承担修复；

- 乙方应配备现场管理人员，及时与甲方管理人员进行沟通协调，协助并配合甲方对垃圾清运和垃圾场运行管理情况开展监督检查；

- 乙方必须按有关规定，采取严格的安全防护措施，制定安全防护措施制度。给工作人员、车辆办理相关保险。乙方对环卫作业人员、管理人员的安全负完全责任，在工作中发生的人身伤害和伤亡事故及对第三人造成的人身损害和财产损失均由乙方负责；

- 乙方在垃圾清运和垃圾场运行期间，发现环卫设施存在安全隐患的，应立即以书面方式在一个工作日内向甲方报告。属于乙方维修责任的，乙方应在一个工作日内组织维修。如因乙方报告不及时或维修不及时造成甲方或第三方人身损害或财产损失的，由乙方负责赔偿并按照合同的要求进行考核；

- 乙方应切实落实安全职责，及时准确上报安全生产动态、事故信息等，定期自检自查，完善应对各种突发事故和重大事件的处置预案，确保有效处置。严格执行值班带班制度，履行企业维稳工作责任。

（五）运营方案

乙方应根据甲方需求制定完善的运营工作方案，方案至少应包含工作目标、工作流程、以及详细服务内容、人员设备配备方案、人员资质等。

- 合同期限

（八）其他要求

乙方做好独山子区城市管理局本地部署提供资产的管理工作，定期资产核查。

二、合同总价、币种

三、付款方式

四、考核方式

五、争议解决

六、合同的生效、变更与终止

合同生效：合同签字盖章之日为合同生效日即合同执行日。本合同一经签署，未经双方同意，任何一方不得变更或修改本合同。

合同终止条件：

（1）甲乙双方履行合同全部义务，达到合同期限时间，运维费支付完毕，本合同即告终止。

（2）甲乙双方协商一致，可以终止合同。

（3）乙方在维护过程中导致系统发生故障无法修复使用超过1天，甲方有权终止除合同。

（4）甲方未能按约定时限支付合同款，乙方有权终止合同。

（5）因不可抗力致使合同无法履行的情形。

七、违约责任与赔偿损失

1.	乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.	乙方未能按本合同规定的时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.	甲方无正当理由拒绝接受服务，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。

4.	出现下列情形之一的，各采购单位应及时以书面形式将有关情况向独山子采购中心反映或向独山子财政部门政府采购管理办公室反映。独山子财政局将对违规中标供应商或协议供货商予以通报批评、没收部分或全部履约保证金，对违规情节严重的，将暂停或取消其协议供货资格，将其列入不良供应商名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

1）提供假冒伪劣产品的；

2）供货商自行更换中标产品零部件的；

3）未能提供承诺的配套服务的；

4）产品质量、配置或提供的售后服务不符合国家有关规定和投标文件承诺的标准的；

5）无正当理由拒绝按照投标承诺供货或提供售后服务的；

6）没有在投标承诺的供货期限内及时供货或提供售后服务的；

7）没有按照承诺的供货价格或折扣签订采购合同并供货的；

8）经核实提供给采购中心价格高于市场价的；

9）借调换机型、配置之名乱加价的；

10）使用不正当竞争手段，影响采购人正常活动的；

11）经核实中标单位指定供应商若有违规行为、造成损失、不按合同条款履约的；

其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

八、适用法律

本合同的适用法律为中华人民共和国的现行法律和地方法规。

九、适用语言和计量单位

1.本合同的适用语言为中文，所有与本合同有关的来往函件、通知及其他文件均应使用中文。

2.除“运营服务需求及技术要求”另有规定外，计量单位应使用国家标准规定的法定计量单位。

十、通知

1.本合同一方给另一方的通知均应以书面或电报、电传或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并送到对方明确的地址。

2.通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

十一、合同生效及其它

甲    方（章）：

地    址：

法定代表人/委托代理人：

联 系 人：

电    话：

乙    方（章）：

地    址：

法定代表人/负责人：

联 系 人：

电    话：

一、工作规范

此项目业务需遵循《生活垃圾填埋场污染控制标准》、《生活垃圾填埋场无害化评价标准》、《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术标准》、《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》、《生活垃圾卫生填埋场运行监管标准》、《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》、《危险废物焚烧污染控制标准》、《城市生活垃圾管理办法》、《城镇生活垃圾分类及其评价标准》。

二、管理考核办法

为加强对城市生活垃圾及相关工作的管理,保障城市市容和环境卫生良性发展,实现城市生活垃圾无害化处理科学管理,规范作业,安全运行,提高效率,降低运行成本,有效防止二次污染,达到生活垃圾无害化处置的目的。根据当前独山子垃圾处理状况，制定《独山子区垃圾清运处理及垃圾场运营项目管理考核细则》。

第一条 为加强独山子区垃圾清运处理及场区运行管理，规范各类垃圾处理作业程序，提高生活垃圾处理水平，促进生活垃圾处理行业健康有序发展，根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《生活垃圾卫生填埋技术规范》和《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》、《生活垃圾填埋场无害化评价标准》、《生活垃圾填埋场污染控制标准》《生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》等有关法规、规程和标准，结合我区生活垃圾卫生填埋场实际情况，制定本细则。

第二条 本细则适用于独山子辖区范围内（含郊区）地埋式垃圾桶（箱）、垃圾斗及其他废物收集箱的清运、生活垃圾无害化填埋场运营、渗滤液处理及渗滤液站运营、建筑垃圾处理及建筑垃圾场运营、污泥处理、临时性维修及治理等业务。

第三条 区城市管理局依据本细则负责本行政区域内垃圾清运及垃圾场区的运行监督管理和考核。

第四条 生活垃圾处理坚持“无害化、减量化、资源化”的原则，运行管理考核遵循“统一监管、综合评价、客观公正、规范提升”的原则。

第五条 考核主要内容包括主要控制指标、运行管理、内部管理和社会评价等方面。

主要控制指标：人员配置、机械设备配备及维护、运行经费、运行负荷率、渗滤液处理设施运转、达标排放率等。

运行管理：进场垃圾检验、称重计量、分区分单元填埋、雨污分流设施、防渗系统防护、垃圾摊铺压实、每日覆盖、垃圾堆体、场区消杀、填埋气体收集及利用、终场覆盖、环境监测、环境影响、场容场貌、在线监测、拾荒人员等。

内部管理：管理制度、安全管理、人员培训、劳动保护等。

社会评价：社会投诉、整改情况等。

第六条 此项目综合考核实行动态管理，考核工作由区城市管理局负责。

第七条 除年度综合考核外，区城市管理局还将通过专项检查、核查举报投诉、向社会征询评价意见等方式获取信息，并纳入评价范畴。

第八条 地埋式垃圾桶、垃圾斗的清运、生活垃圾无害化填埋场运营、渗滤液处理及渗滤液站运营、建筑垃圾处理及建筑垃圾场运营、污泥处理、防暑降尘洒水及临时性外围治理运用考核细则一并执行，具体如下：

| 项目 | 分项 | 要求 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要控制指标 | 持证上岗情况 | 正式运行后，按照相关标准规范配置人员，相关岗位人员持证上岗，如设备操作人员、水电工、化验员人员等。 | 人员未配备齐全，少1人扣1000元；人员类别未归属，一人扣500元；上岗人员未持证上岗，每1人扣200。 |
|  | 机械设备配备及维护 | 配备车辆及相关设备、化验设备、环境监测设备等相应的设施。 | 机械未按要求配备，到时使用时出现拖延的情况，少一项设备扣1000元。 |
|  |  | 建立各类设备及设施台帐，维护保养、维修原始纪录齐全。 | 检查中，缺少记录，一项扣200元，记录不完善扣100元。 |
|  | 每月运行统计情况 | 每月5日上报各项目处理运行统计报表及总结。 | 未按时上报扣200元。 |
| 运行管理 | 进场垃圾检验 | 有垃圾检验措施，能有效控制有害垃圾进场。 | 无检验措施扣1000元，未能有效控制有害垃圾进场扣500元。 |
|  | 称重计量 | 有称重计量设施，统计纪录资料完整。 | 有称重计量设施，统计纪录资料不全，漏记一条扣200元。 |
|  | 清运考核 | 垃圾清运必须做到“日产日清”。 | 没有完成“日产日清”规定的，一处扣200元。 |
|  |  | 垃圾清运车辆密封行驶，无抛洒。 | 垃圾清运车辆在运行当中无加盖篷布扣200元。 |
|  |  | 清运垃圾车辆按照市区限速行驶。 | 清运垃圾因车速过快，查处一次扣200元，造成沿路抛洒垃圾扣500元，居民投诉核实属实扣500元。 |
|  |  | 正确操作垃圾清运，防止造成环卫设施损坏。 | 司机在清运垃圾时因操作不当，造成环卫设施损坏，扣500-2000元。 |
|  |  | 清运完成后，对垃圾容器附近遗撒垃圾进行清理，确保无垃圾液渗漏。 | 吊装时产生液体遗撒未及时清理一处扣200元，造成居民投诉扣500。 |
|  |  | 对地埋式垃圾桶外桶内垃圾进行清理，并配合。 | 未清理一处扣200元。 |
|  | 渗滤液处理率 | 渗滤液集污池不得超过容积的40% | 每超过5%，扣1000元。 |
|  | 污泥处理 | 及时合规处理污泥，进场的污泥必须符合GB16889的污染控制标准 | 污泥处理不及时，异味影响市区环境的，一次扣500；因污泥未及时处理，造成后果的，一次扣2000元。 |
|  | 外围治理 | 对外围治理任务及时认领，快速反应 | 超过约定响应时间未处理的，未及时处理一次扣500元。 |
|  |  | 按照核定时间完成外围治理工作 | 在规定治理时限内未完成工作任务的，一次扣500元 |
|  |  | 严格按照天气气温规定，对市区道路进行洒水 | 未及时洒水降温的扣200元，洒水操作不规范，一次扣200元。 |
|  |  | 对市容市貌进行巡查，必要时开展降尘洒水处理 | 发现扬尘严重区域，不作为的一次扣200元。 |
|  | 运营成本节约 | 运营期间节约水、电、设备物资等资源，合理运营。 | 运营期间，检查发现存在资源浪费现象，一项扣500元。 |
|  | 达标排放合格率 | 达标排放率，按照场内渗滤液日常监测的污染物是否达标进行评价。 | 渗滤液出水指标一项不达标扣500元。 |
|  | 车间消杀 | 有消杀(蚊、蝇、鼠等)措施，购买除臭剂、杀虫剂等 | 未及时消杀扣1000元，消杀效果差，扣500元。 |
|  | 环境影响 | 确保大气、土壤、地下水等周边环境不受污染。 | 如环保部门在日常检查中发现渗滤液处理装置运行期间对大气、土壤、地下水等环境造成污染情况，情节较轻的扣1000元，情节较重的扣1000-5000元。 |
|  | 场容场貌 | 生产及办公区布局合理，配套设施齐全，环境整洁、卫生。 | 场区布局不合理、配套设施不齐全扣200元，生产及办公区卫生差扣200元。 |
|  | 环境监测 | 场内所有排放指标监测数据均要达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》相关要求。监测数据包括在线监测和监督性监测数据。 | 监测数据中有一项指标不达标，该批次水质视为不达标，一项扣500元。 |
|  | 在线监测运行率 | 按照市区两级环保要求，配备在线监测设备，并按要求运行，与环保系统联网。保证在线监测系统平稳运行。 | 未按要求运行扣500元，不能平稳运行的扣200元。 |
| 内部管理 | 管理制度 | 有运行管理制度和操作规程且执行到位、各岗位人员职责明确。有应急预案并进行年度应急演练、处理作业的月度计划、年度计划，并安排合理，生产组织有保证。报表填写按时、真实、齐全、准确、工整。运行资料及时归档立卷，管理规范。 | 缺失运行管理制度，一项扣1000元，人员职责不清，一项扣500元，人员履职不到位扣200元，运行资料归档不规范，一项扣200元。无应急预案并为按时进行应急演练的扣500元。 |
|  | 安全管理 | 安全设施配套齐全，安全制度健全，制定易燃易爆、危险化学品储存运输管理等突发事件的措施及应急预案，避免发生各类安全事故。 | 安全设施配套不齐全扣500元，安全制度不健全扣500元，安全工作不规范，视情节轻重一次扣200-5000元。 |
|  | 人员培训学习 | 定期组织单位职工进行业务、思想道德教育等方面的学习，邀请专家到单位授课，安排专业人员到优秀渗滤液处理站参观学习。 | 无年度培训计划扣500元，未按学习计划执行，一次扣200元。 |
|  | 人员劳动保护 | 场区人员定期进行体检，工作中有劳动保护措施，定时发放劳保用品。 | 场区人员定期进行体检，工作中有劳动保护措施，定时发放劳保用品，不按规定执行，一次扣500元。 |
| 社会评价 | 社会投诉 | 场区运行规范，服务到位，与相关单位关系融洽，无不良投诉。 | 督导检查及社会投诉经查实的每次扣500元。 |
|  | 整改情况 | 对各项检查中存在的问题和投诉情况能及时整改。 | 对各项检查中存在的问题和各种投诉未能及时整改的，扣500-2000元，整改不到位扣200-500元。 |

第九条 本细则自合同签订之日起施行。

- 第四章   投标文件格式

独山子区垃圾清运及垃圾场运营项目

响  应  文  件

文件编号：

供应商：（单位名称）盖章

法定代表人：（签章）

单位地址：

邮政编码：

联 系 人：

联系电话：

一、投　标　书

Xxxx（单位）

我方已仔细阅读了贵方组织的         （项目名称）          （项目编号：                   ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以人民币（大写）                    元（￥           元)的投标总报价，交货期            ，按合同约定据实提供本项目招标文件“货物需求一览表”中的采购内容。

2、我方同意自本项目开标时间起遵循本投标函。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

投标人（盖章）：               法定代表人或其委托代理人（盖章或签字）：

地址：                        邮政编码：

联系方式：                    传真：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年        月       日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：        性别：

年龄：      岁          职务：

系                 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：                       （盖单位章）

日期：     年   月    日

三、法定代表人授权书格式

本授权书声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为                的(谈判文件名称)的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

被授权人不得转授权。

附：法定代表人身份证原件影印件

| 身份证正面 | 身份证背面 |
| --- | --- |

附：授权委托人身份证原件影印件

| 身份证正面 | 身份证背面 |
| --- | --- |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（签字） ：	        身份证号码：

委托代理人（签字）：           身份证号码：

日期：     年   月    日

四、投标人资格审查资料

1、投标人概况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 主管部门（如有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 是否依法缴纳税收 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 资产 情况 | 净资产： 万元 |  | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |  |
| 开户银行 |  |  |  | 负债： 万元 |  |  |  |
| 账号 |  |  | 经营范围 |  |  |  |  |
| 单位简介等 法定代表人或委托代理人：（签字） 投标人：（公章） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人在响应文件制作时，在此栏内上传下列材料（包括但不限于）：

2、招标文件要求的其他证明资料（根据项目要求编辑），如有效营业执照、城市生活垃圾经营性处置许可证同时具备城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证；或在中标后三日内办理完毕、在信合联服网站办理诚信注册备案。（企业备案信息有效期为一年，到期后需进行年度审核。网址：http://www.xhlfzx.com.cn/。联系人：王新莉；联系方式：18997719217。

3、提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印并加盖公章。

4、投标人需要提供的其他相关资料

如有，格式自定。

### 五、项 目 管 理 机 构 配 备 情 况 表

| 岗 位 | 职 务 | 姓 名 | 职 称 | 执业证书及编号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 其 他 人 员 |  |  |  |  |  |

注：本工程一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

投  标  人：（盖章）                  法定代表人：      （签章）

日期：     年    月     日

### 六、近三年完成相关项目情况表

附表

| 用户名称 | 项目名称 | 实施时间 | 合同金额（万元） | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据评审表的要求提交相应资料。业绩证明资料以合同为准。

投标人：         （盖公章）

法定代表人（或委托代理人）（签字）：

日期：     年    月     日

七、报价一览表

项目名称：

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价（大写）： |  |
| 投标总价（小写）： |  |
| 备注： | 包含暂列金（20万元） |

投标人：(盖章)

法人代表或授权代表：(签字或盖章)

年  月  日

| 临时性维修、治理部分（暂列金内据实结算） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 报价 | 详细分类说明费用明细 |
| 1 | 1M3轮式正铲挖掘机 | 元/小时 |  |
| 2 | 2M3轮式装载机 | 元/小时 |  |
| 3 | 135KW轮式推土机 | 元/小时 |  |
| 4 | 5T自卸车 | 元/小时 |  |
| 5 | 8T自卸车 | 元/小时 |  |
| 6 | 12T自卸车 | 元/小时 |  |
| 7 | 平地机120KW | 元/小时 |  |
| 8 | 10M3洒水车(含水) | 元/小时 |  |
| 9 | 30M3洒水车(含水) | 元/小时 |  |
| 10 | 24米登高车 | 元/小时 |  |
| 11 | 组合式垃圾分类箱质保期外维修 | 元/处 | 综合报价，维修内容为无法查明责任人造成的组合式垃圾分类箱故障，且不在质保范围内的，包括组合式垃圾分类箱地上、地下部分、宣传栏、监控等附属设施的维修。 |
| 12 | 垃圾收集设施基坑防渗维护 | 元/处 | 综合报价 |
| 13 | 排污竖井改造 | 元/处 | 综合报价 |
| 14 | 排污竖井新建 | 元/处 | 综合报价 |
| 15 | 公厕上水系统改造 | 元/处 | 综合报价，包括满足正常使用的蓄水箱、加压泵、电路控制系统、水线等。 |
| 16 | 公厕下水疏通 | 元/处 | 综合报价，需考虑动土作业。 |

投标人：(盖章)

法人代表或授权代表：(签字或盖章)

年  月  日

### 7.2分项报价明细表

采购项目名称：

| 一、生活垃圾清运部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 报价 | 详细分类说明费用明细 |
| 1 | 人工费 |  |  |
| 2 | 管理费用 |  |  |
| 3 | 运营成本 |  |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |
| 二、生活垃圾填埋处理部分 |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 报价 | 详细分类说明费用明细 |
| 1 | 人工费 |  |  |
| 2 | 管理费用 |  |  |
| 3 | 运营成本 |  |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |
| 三、生活垃圾场场区管理部分 |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 报价 | 详细分类说明费用明细 |
| 1 | 人工费 |  |  |
| 2 | 管理费用 |  |  |
| 3 | 运营成本 |  |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |
| 四、渗滤液站运行部分 |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 报价 | 详细分类说明费用明细 |
| 1 | 人工费 |  |  |
| 2 | 管理费用 |  |  |
| 3 | 运营成本 |  |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |
| 五、建筑垃圾场运行部分 |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 报价 | 详细分类说明费用明细 |
| 1 | 人工费 |  |  |
| 2 | 管理费用 |  |  |
| 3 | 运营成本 |  |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |
| 六、污泥处理部分 |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 报价 | 详细分类说明费用明细 |
| 1 | 人工费 |  |  |
| 2 | 管理费用 |  |  |
| 3 | 运营成本 |  |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |

投标人：(盖章)

法人代表或授权代表：(签字或盖章)

年  月  日

八、工作方案及售后服务承诺书

- 作业方案

- 人员职责划分

- 机械设备投入及管理

- 各项管理规章制度及人员工作职责完善合理。

- 突发事件应急保障措施及承诺

投标人(盖章)_______________

签字代表_____________________

年     月     日

第五章  评审标准

1.资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人具有相应经营范围的营业执照。出具投标人法定代表人身份证或法定代表人授权代表授权委托书及委托人身份证件。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供第三方审计过的上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供第三方审计过的投标截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的专业技术能力 | 投标人提供管理人员构成表。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 税收和社会保险缴纳证明材料。 |
|  |  | （5）参加此次政府采购活动前的三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印并加盖公章 |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按单一来源文件中资质条件填写 |
| 3 | 投标人需提供“无重大违法记录”承诺函 |  | “无重大违法记录”承诺 |

2.符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 各分部分项只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件内容 | 相关证件是否齐全； |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对招标文件第二篇规定的招标内容作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |

最终报价

项目名称：                                 项目编号：

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价（大写）： |  |
| 投标总价（小写）： |  |
| 备注： | 包含暂列金（20万元） |

投标人：(盖章)

法人代表或授权代表：(签字或盖章)

年  月  日

注：表格填写不允许涂改，涂改无效。

●本表不做为响应文件的组成部分，只做为二次或多次报价时递交的报价表，由法人或授权委托人在规定的时间当面递交，开标时单独提供。