招  标  文  件

项目名称：木垒县人民医院信息化建设软件2项目第一包

招标人（盖章）：木垒哈萨克自治县人民医院

法人代表（盖章）：

联系人： 刘东亮

电话：0994-4831777

招标代理机构（盖章）：新疆安信联华建设工程项目管理咨询有限公司

法人代表（盖章）：李平

联系人：杨建军、李岳

电话：0991-4182102

目  录

第一章  投标人须知前附表	3

第二章  投标须知	6

第三章 采购需求	16

第四章  合同条款	22

第五章  投标文件格式	25

第六章  评标办法	41

# 第一章  投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 木垒县人民医院信息化建设软件2项目第一包 |
|  | 招标编号： | axlh-zb2021-013-1 |
| 2 | 资金来源 | 地方政府债券资金 |
|  | 采购金额： | 1008 万元，（投标人的报价不得超过此限价，否则其投标文件将被拒绝） |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 招标内容 | 木垒县人民医院信息化建设软件2项目第一包（LIS实验室管理系统、血库管理系统、手术麻醉系统、重症监护系统、心电管理系统、临床药学系统、院内管理系统、院内集成平台、医保接口系统、电子病历应用水平分级评价四级评测）范围内的所有采购服务内容； |
| 5 | 服务地点 | 招标人指定地点； |
| 6 | 供货安装 服务期限 | 合同签订后60日内所购内容安装验收合格（信息系统，3年内免子系统以及政府要求的相关系统接囗费）； |
| 7 | 质量标准 | 达到招标人要求； |
| 8 | 竣工验收 | 采购人自履行完合同义务之日起，组织专家进行项目验收，验收要求、验收标准方法符合设计要求标准。 |
| 9 | 投标人资格 要求 | 1、投标人必须具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；具有有效的营业执照；且有能力提供本次投标服务； 2、投标人须具有良好的商业信誉，①投标人在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)未被列入失信惩戒名单的查询截图加盖投标人公章；②投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站(http://www.gsxt.gov.cn)未列入经营异常名录和严重违法失信企业名单（黑名单）的查询截图加盖投标人公章；③中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 未列入政府采购严重违法失信行为记录名单的查询截图加盖投标人公章（网页打印件时间须自招标公告发布之日起至首次提交投标文件递交截止时间内从上述网站中打印）。 3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告，成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告；或者提供企业资信证明(提供开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息))； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(投标人社保证明)； 5、本项目不接受联合体投标。 注;凡符合资格要求并有意参加投标的投标人,通过新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）的”政采云登录入口”登录递交申请资料，经代理机构审核通过后，在“项目采购”项下的“获取采购文件”自行领取招标文件； |
| 10 | 投标保证金 | 形 式：转账； 金 额： 200000.00 元（贰拾万元整）； 递交方式：投标保证金必须从投标人的基本账户以银行转账的方式缴纳； 账 户 名：新疆安信联华建设工程项目管理咨询有限公司； 开户行：中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行； 账 号：1082 7478 9038 行 号：104881003013 附注：×××项目投标保证金 注：1、投标保证金须在投标文件递交截止时间前从投标人的基本账户到达 新疆安信联华建设工程项目管理咨询有限公司 的基本账户。 2、投标人凭银行进账单换取收据，新疆安信联华建设工程项目管理咨询有限公司 凭银行收款回单（已进新疆安信联华建设工程项目管理咨询有限公司 账户）向投标人出具收据。投标人自行考虑资金在途时间。 |
| 11 | 投标有效期 | 90日历天。 |
| 12 | 现场踏勘 | 投标人自行踏勘。 |
| 13 | 投标文件 份数 | 采用不见面开标： （1）本项目采用远程不见面电子标的方式开标。 （2）潜在投标人领取文件须提前完成注册、CA证书和电子签章申领和绑定、下载投标客户端。因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。CA证书办理可通过在线APP“新疆政务通”或新疆CA网点办理CA数字证书和电子签章；若单位已经办理过新疆CA证书且证书符合国产密码算法要求，可直接联系发证机构，申请增加“政采云”招投标电子签章，无需重新办理。 （3）投标人操作指南详见新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn） （4）本项目采用远程不见面电子标的方式开标，投标人开标时无需提供纸质响应文件，须在响应文件递交截止时间前通过新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）的”政采云登录入口”登录后，将加密电子响应文件（为.jmbs后缀格式）上传到对应项目的的指定位置。 （5）中标人须在领取中标通知书时向招标代理提供纸质投标文件一正二副，及二份未加密电子版投标文件（一份光盘、一份U盘，格式为PDF）（注：电子投标文件制作工具在生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文件。） （6）系统操作问题请咨询技术支持电话0991-2899144，CA办理问题请咨询新疆CA服务电话0991-2819290，或加QQ号800175577。 |
| 14 | 电子投标文件的要求 | 1、投标文件使用政采云提供的电子投标客户端以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。 2、投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。 3、电子招标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。 4、中标人须在领取中标通知书时向招标代理提供纸质投标文件一正二副，及二份未加密电子版投标文件（一份光盘、一份U盘，格式为PDF）（注：投标文件制作工具在生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文件。） 5、投标文件格式中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。 备注： 1、加密的投标文件为使用政采云提供的投标文件制作工具制作生成的加密版投标文件。未加密的投标文件应与加密的投标文件为同时生成的版本，纸质版投标文件应与上传至政采云平台的加密的投标文件保持一致。 2、因投标人自身原因导致解密失败的，将导致其投标被拒绝且投标响应文件被退回。 |
| 15 | 投标截止时间及投标地点 | 投标截止时间：2021年 11 月 19 日11时00分(北京时间) 投标地点：政府采购云平台 （https://www.zcygov.cn/） |
| 16 | 开标时间 及地点 | 开标时间：2021年 11 月 19 日11时00分(北京时间) 开标地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 17 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 18 | 政府采购政策 | 一、中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度： 1、本项目小微企业价格扣除比例为 6% 。 2、中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度，执行政策如下： 1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购项目所属行业为“第十六项其他未列明行业”。对于符合本次采购项目所属行业条件的中小微企业应按照竞争性磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》。 2）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对小微企业报价给予6%-10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。在服务采购项目中，只有当供应商提供的全部标的均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策；在工程、服务采购项目中，只有由小微企业承建、承接，才能享受价格扣除政策；允许联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 3）若所投产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。 4）监狱企业、残疾人福利性单位，视同为小型和微型企业。供应商若为监狱企业、残疾人福利性单位，须在响应文件中提供《监狱企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 二、节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度： 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的节能产品或环境标志产品认证证书，否则响应无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。同一标项内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于品目内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为磋商时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志品目内的产品仅是构成所投产品的部件、组件或零件的，则该产品不予加分。价格项加分具体方法详见第五评审办法“商务评审”。供应商须按照竞争性磋商文件格式要求在《环境标志产品明细表》、《节能标志产品明细表》中列明并附证书，否则，不予加分。 |
| 19 | 保密 | 参与投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 |
| 20 | 成交服务费 | 根据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）所规定标准下浮20%由中标人向代理机构支付。 |
| 21 | 政采云平台联系方式 | 在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 |
| 备注：本投标人须知前附表是对招标文件中的重要内容进行罗列；如与招标文件不符，应以本表为准。 |  |  |

# 第二章  投标须知

## 一、总  则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标活动中所述项目的货物采购及服务。

2.定义

2.1“招标人”系指木垒哈萨克自治县人民医院。

2.2“招标代理机构”系指新疆安信联华建设工程项目管理咨询有限公司。

2.3“货物”系指投标人根据招标文件规定向招标人提供的一切产品、技术资料。

2.4“服务”系指合同规定投标人应当承担的相关服务或其他类似的承诺义务。

2.5“卖方”系指按招标文件规定提供货物和服务的经济实体。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位。

2.7“评标委员会”系指依《中华人民共和国招标投标法》和国家计委等七部委12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》组建的专门负责本次招标评标工作的临时性机构。

3.项目说明

3.1项目名称：详见投标须知前附表。

3.2资金来源：详见投标须知前附表。

3.3招标方式：详见投标须知前附表。

3.4招标内容：详见投标须知前附表。

3.5服务地点：详见投标须知前附表。

3.6供货安装：详见投标须知前附表。

3.7服务期限：详见投标须知前附表。

3.8质量标准：详见投标须知前附表。

4.合格的投标人

1）投标人必须具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；具有有效的营业执照；且有能力提供本次投标服务；

2）投标人须具有良好的商业信誉，①投标人在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)未被列入失信惩戒名单的查询截图加盖投标人公章；②投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站(http://www.gsxt.gov.cn)未列入经营异常名录和严重违法失信企业名单（黑名单）的查询截图加盖投标人公章；③中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 未列入政府采购严重违法失信行为记录名单的查询截图加盖投标人公章（网页打印件时间须自招标公告发布之日起至首次提交投标文件递交截止时间内从上述网站中打印）。

3）.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告，成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告；或者提供企业资信证明(提供开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息))；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(投标人社保证明)；

5）本项目不接受联合体投标。

5.投标费用

5.1投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用，不论投标结果如何，招标人或招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由下述部分组成：

第一章  投标须知前附表；

第二章  投标须知；

第三章  采购需求；

第四章  合同条款；

第五章  投标文件格式；

第六章  评标办法；

6.2一切有效的招标文件的澄清和修改的书面文件均是招标文件不可分割的部分。

7.说明

7.1招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

7.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7.3招标文件的解释权归招标人和招标代理机构。

8.招标文件的澄清

8.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如投标人对招标文件提出澄清要求，应在 2021 年 11 月 04 日11时00分（北京时间）以前向招标代理机构以书面形式提交（加盖单位公章），同时提交电子版至  12728891@QQ.com。要求招标人对招标文件予以澄清。

8.2招标文件的澄清将在投标截止时间  15 天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15  天，相应延长投标截止时间。

8.3投标人在收到澄清后，应在收到澄清之日起48小时内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

9.招标文件的修改

9.1在投标截止时间  15  天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足  15  天，相应延长投标截止时间。

9.2 投标人收到修改内容后，应在收到澄清之日起48小时内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

9.3招标文件的解释权归招标人。

10.招标语言及计量单位

10.1招标文件所使用的语言为中文，招标人提供的支持文件和印刷的文献可以使用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

10.2招标文件中的所有计量单位和规格说明都是用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）表示。

## 三、投标文件的编制

11.编制要求

11.1投标人应当仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件, 并满足招标文件要求的必备条件和事项，保证所提供的全部资料的真实性、有效性及合法性，否则视为未能对招标文件做出实质性响应。投标文件中提供的所有复印件均应清晰可辩。

11.2投标人对本招标文件的规定不应当有任何实质性偏离，否则视为未能对招标文件做出实质性响应。

11.3投标人不得将本次招标项下的内容拆开投标，否则视为未能对招标文件做出实质性响应。

11.4投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并加盖投标人公章及法定代表人章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处均应加盖投标人公章及法定代表人章确认。投标文件中法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合法律规定的要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

12.投标文件的组成

12.1 投标文件应按本招标文件第五章《投标文件格式》进行编制（但不局限于此内容）。

13.投标文件格式

13.1投标人应当严格按照本招标文件第五章的规定和格式编制投标文件，并逐项逐条回答招标文件所要求的内容。

13.2投标人可以增加文字说明和描述，应按要求编制目录、逐页标注连续页码。投标文件的顺序及编号应与招标文件要求保持一致。

13.3电子投标文件须使用投标人电子公章以及法定代表人的电子签名（或手写签名的扫描件）。若无电子签章/签名，则视为无效响应。

13.4电子投标文件具有法律效力，与其他形式的招标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评审系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

14. 投标报价

14.1 投标人须按招标文件第五章的投标一览表格式填写。

14.2 投标人对每种货物只允许有一个报价，招标人不接受任何选择性报价。投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

14.3招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

14.4投标人不得低于成本报价竞标，经评标委员确认为低于成本价的投标将作废标处理。最低投标价不是被授予合同的唯一保证。

15.投标货币

15.1投标文件、投标价格一览表中的报价均为  人民币  。

16投标保证金

16.1投标人应提交“投标人须知前附表”所规定数额的投标保证金，以作为有效投标的条件。投标保证金须在投标截止时间前从投标人的基本账户到达  新疆安信联华建设工程项目管理咨询有限公司  的基本账户。由招标代理机构确认，未提交投标保证金的投标人其投标文件将被拒绝。

16.2 投标保证金是为了保护招标方免遭不诚信行为造成的损失。在出现不诚信行为时，招标方有权没收该投标人的投标保证金。

16.3形    式：转账；

金    额：200000.00 元（贰拾万元整）；

递交方式：投标保证金必须从投标人的基本账户以银行转账的方式缴纳；

账 户 名：新疆安信联华建设工程项目管理咨询有限公司；

开户行：中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行；

账      号：1082 7478 9038

行      号：104881003013

附注：×××项目投标保证金

注：1、投标保证金须在投标文件递交截止时间前从投标人的基本账户到达  新疆安信联华建设工程项目管理咨询有限公司  的基本账户。

2、投标人凭银行进账单换取收据，新疆安信联华建设工程项目管理咨询有限公司  凭银行收款回单（已进新疆安信联华建设工程项目管理咨询有限公司  账户）向投标人出具收据。投标人自行考虑资金在途时间。

16.4 凡没有根据本须知的规定随附投标保证金收据的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

16.5下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

- 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约担保；

- 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段或其它弄虚作假方式谋取中标等违法行为的；

16.6投标保证金退款程序

1)、公示期结束后，除中标投标人，其它投标人可到我公司办理退保证金手续。中标投标人与招标人签完合同后，拿合同复印件加盖中标单位公章及以下资料办理退款手续。

2）、投标保证退款时请投标单位携带：

①开户许可证复印件加盖投标人公章（银行行号、联系人、电话写在空白处）；

②出具正规的财务收据（加盖财务专用章，财务章清晰）内容须清晰完整无涂改描写，填写内容如下：

收 据 2020年×月×日 今收到 新疆安信联华建设工程项目管理咨询有限公司 交来 退回 （项目名称全称） 的保证金 金额（大写）： ⓧ 仟 ⓧ 佰 ⓧ 万 仟 佰 拾 元 角 分 收款单位（需盖财务章） ￥： 元 核准： 会计： 记账： 出纳： 经手人：

注：请在会计或经手人处签名

3）、退还投标保证金手续齐全者，交由该项目负责人，审核无误后，财务人员由网银方式或银行柜台办理退款。

17.投标有效期

17.1投标有效期自开标之日起90天内有效。

投标文件的投标有效期比规定时间短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

17.2特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

18.投标文件的份数及签署

采用不见面开标：

（1）本项目采用远程不见面电子标的方式开标。

（2）潜在投标人领取文件须提前完成注册、CA证书和电子签章申领和绑定、下载投标客户端。因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。CA证书办理可通过在线APP“新疆政务通”或新疆CA网点办理CA数字证书和电子签章；若单位已经办理过新疆CA证书且证书符合国产密码算法要求，可直接联系发证机构，申请增加“政采云”招投标电子签章，无需重新办理。

（3）投标人操作指南详见新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）

（4）本项目采用远程不见面电子标的方式开标，投标人开标时无需提供纸质响应文件，须在响应文件递交截止时间前通过新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）的”政采云登录入口”登录后，将加密电子响应文件（为.jmbs后缀格式）上传到对应项目的的指定位置。

（5）中标人须在领取中标通知书时向招标代理提供纸质投标文件一正二副，及二份未加密电子版投标文件（一份光盘、一份U盘，格式为PDF）（注：电子投标文件制作工具在生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文件。）

（6）系统操作问题请咨询技术支持电话0991-2899144，CA办理问题请咨询新疆CA服务电话0991-2819290，或加QQ号800175577。

19.知识产权和专利权

19.1投标人应保证，招标人在中华人民共和国接受投标人提供的货物时，免受任何第三方提出侵犯其专利权或其他知识产权的诉讼。

19.2投标人的投标报价中应当包括其货物所涉及知识产权而应当向权利人支付的所有各项费用，包括但不限于技术专利、工业版权、设计、商业秘密及其他合法权益的费用。

20.保密

20.1由招标人向投标人提供的招标文件、详细资料和其他资料，均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露。

20.2开标结束后，应招标人要求，投标人应归还招标人认为必要的从招标人（或招标代理机构）处获得的资料。

21.投标人知悉

投标人将被视为已经合理地、尽可能地对所有影响本次招标的事项进行了充分了解，包括任何与货物交付和招标文件未列明的相关困难。

## 四、投标文件的递交

22.投标文件的递交

22.1须在响应文件递交截止时间前通过新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）的”政采云登录入口”登录后，将加密电子响应文件（为.jmbs后缀格式）上传到对应项目的的指定位置。

22.2截至投标文件递交截止时间，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标活动。评审过程中有效投标人少于3个的，应终止评审，由招标人依法重新组织采购活动。

23.递交投标文件的截止时间

23.1投标人的投标文件应按投标须知前附表规定的时间、地点送至指定位置。

23.2因招标文件的修改造成投标截止日期推迟，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。在此情况下，招标代理机构和招标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止时间。

24.迟交的投标文件

招标人将拒绝在投标截止时间后收到的任何投标文件。

25.投标文件的补充、修改和撤销

投标人在投标须知前附表规定的投标文件递交截止时间之前，可在政府采购云平台上随时撤回已上传的电子投标文件，将修改好的电子投标文件在投标文件递交截止时间前重新上传到政府采购云平台的指定位置。

## 五、开标

26.开标

招标人在规定的投标文件递交截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点进行不见面远程开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购网的”政采云登录入口”登录后，进入“政采云远程开标大厅”参加开标会议，并使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标、结果公布等交互环节。

开标时，各投标人应在规定的解密时间内对本单位加密的电子响应文件进行解密，如在规定的解密时间内仍有投标人未解密，采购代理机构将采取“异常处理”。

## 六、评标

27.评标委员会

招标人将根据招标采购货物的特点依法组建评标委员会，其成员由专家库中技术、经济等方面的专家和业主代表5人及以上单数组成，其中专家库中技术、经济专家不少于三分之二。评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、质疑、评价和比较，提交评标报告并以最终得分之和由高到低排序，得分最高为第一中标候选人，以此类推，确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人。

28.投标文件的澄清

28.1在评标期间，为方便对投标文件的审核、评估和对比，评标委员会将有权要求投标人对其投标文件进行澄清，投标人有责任按照招标代理机构通知的要求进行答疑和澄清。有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

28.2投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清部分。

28.3投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

28.4投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

29.评标办法

29.1综合评估法（详见本招标文件第六章《评标办法》）。

## 七、授予合同

30.中标人的确定

30.1评标委员会对进入详细评审的投标人进行综合评分并做出排序。若出现评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分且投标报价相同的，按技术标得分由高到低顺序排列。 若评标总得分、投标报价、综合评审得分相同的，由评标委员会抽签选定中标候选人。

30.2招标人根据评标委员会的评标报告，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

30.3招标人和评标委员会不能保证最低报价的投标人最终中标。

31.中标通知

31.1招标代理机构将以书面形式向中标人发出《中标通知书》。中标人收到《中标通知书》后向招标代理机构确认。一经发出即发生法律效力。

31.2中标人接到《中标通知书》后，应在30天内与招标人签订合同。

31.3《中标通知书》是合同的一个组成部分。

31.4招标代理机构不解释落标原因。

32.授予合同时变更数量的权利

32.1招标人在授予合同时有权根据项目实际情况对合同内容予以增加或减少，但投标人不得对其单价或其它条款和条件做任何改变。

33. 签订合同

33.1中标人应按《中标通知书》指定的时间、地点派遣其授权代表与招标人签订合同。

33.2招标文件、中标人的投标文件及澄清文件、中标通知书等，均是合同的组成部分。

# 第三章 采购需求

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIS实验室管理系统 | 1 | 实验室信息管理系统 |
|  |  | 2 | HIS接口 |
| 2 | 血库管理系统 |  | 血库管理系统 |
| 3 | 手术麻醉系统 |  | 手术麻醉系统 |
| 4 | 重症监护系统 |  | 重症监护系统 |
| 5 | 心电管理系统 |  | 网络心电图管理系统 |
| 6 | 临床药学系统 |  | 临床药学系统 |
| 7 | 院内管理系统 | 1 | 一卡通管理系统（信息卡） |
|  |  | 2 | 一卡通管理系统（充值卡） |
|  |  | 3 | 病案管理系统 |
|  |  | 4 | 医院感染实时监控系统 |
|  |  | 5 | 输血管理系统 |
|  |  | 6 | 急诊管理系统 |
|  |  | 7 | 设备管理系统 |
|  |  | 8 | 不良事件报告管理系统 |
|  |  | 9 | 物价管理系统 |
|  |  | 10 | 抗菌药物分级管理 |
|  |  | 11 | 危急值管理 |
|  |  | 12 | 医院综合查询报表系统（医疗统计） |
|  |  | 13 | 体检系统 |
|  |  | 14 | 合理用药系统 |
|  |  | 15 | 处方点评管理系统 |
|  |  | 16 | 物资管理系统（含科室二级库房管理） |
| 8 | 院内集成平台 | 1 | 数据交换集成组件 |
|  |  | 2 | 电子病历集成视图 |
|  |  | 3 | 临床数据中心 |
| 9 | 医保接口系统 | 1 | 省级医保接口 |
|  |  | 2 | 市级医保接口 |
|  |  | 3 | 兵团医保接口 |
|  |  | 4 | 其他类型医保接口 |
| 10 | 电子病历应用水平分级评价四级评测 |  | 电子病历应用水平分级评价四级评测 |

二、技术参数

| 医院信息系统(HIS)改造 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 产品名称 | 产品描述 |
| 1 | 病房医师改造(HIS) | 病房医嘱处理 | ▲ 1 （1）医嘱通过网络同时供护士、药剂等业务使用▲ （2）能够获得药剂科的药品可供情况▲ （3）具有全院统一的医嘱项目字典▲ （4）医嘱下达时能获得药品剂型、剂量，或检查检验项目中至少1类依据字典规则进行的核查与提示▲ ▲ 2 （1）医嘱中的药品、检验、检查等信息可传送到对应的执行科室▲ （2）医嘱下达时能关联项目获得药物知识，如提供药物说明查询功能等▲ |
|  |  | ###### 病房检验申请 | ▲ 1 （1）检验申请能以电子化方式传送给检验科室▲ （2）检验标本种类信息在申请中同时记录▲ ☆ 2 （1）下达申请时可获得检验项目和标本信息，如适应症、采集要求、作用等 （2）检验项目来自全院统一检验项目字典 |
|  |  | ###### 病房检验报告 | ▲ 1 能通过界面集成等方式查阅检验科室的检验报告▲ ▲ 2 （1）可获得检验科室报告数据▲ （2）医师工作站中可查阅历史检验结果▲ （3）查阅检验报告时能够给出结果参考范围及结果异常标记（需要LIS系统支持）。▲ （4）查看检验报告时，可获得项目说明▲ （5）检验报告与申请单可进行关联对应▲ |
|  |  | ###### 病房检查申请 | ▲ 1 （1）检查申请能以电子化方式传送给医技科室▲ （2）申请时能够提示所需准备工作等内容▲ ☆ 2 （1）下达申请时可获得检查项目信息，如适应症、作用、注意事项等 （2）申请能实时传送到医技科室 （3）检查项目来自全院统一字典 |
|  |  | 病房检查报告 | ▲ 1 能通过调用检查科室系统或界面集成方式查阅医技科室的检查报告和图像▲ ▲ 2 （1）能在医师工作站查阅检查报告和图像▲ （2）查看检查报告时，能够按照项目查看说明等▲ （3）检查报告与申请单可进行关联对应▲ |
| 2 | ##### 病房护士改造(HIS) | ###### 医嘱执行 | ▲ 1 （1）每次的用药医嘱数据能与药剂科共享用于药品准备▲ （2）护士执行医嘱有记录▲ ☆ 2 （1）医嘱执行记录可供全院共享 （2）执行单能够在医嘱执行操作后产生 |
| 3 | ##### 门诊医师改造(HIS) | ###### 处方书写 | ▲ 1 （1）能获取挂号或分诊的病人信息▲ （2）下达的处方供药剂科、收费使用▲ ▲2 （1）处方数据能够全院共享▲ （2）下达处方时能关联项目获得药物知识，如提供药物说明查询功能等▲ （3）处方下达时能获得的药品剂型、剂量或可供应药品提示▲ |
|  |  | ###### 门诊检验申请 | ▲ 1 （1）检验申请能传送给医技科室▲ （2）下达申请时有多科室公用的项目字典支持▲ ☆ 2 （1）下达申请时可获得与项目关联的适应症、标本采集、检查意义等信息 （2）有全院统一的检验项目字典 |
|  |  | ###### 门诊检验报告 | ▲ 1 能查阅医技科室的检验报告，查阅工具可以是集成检验系统界面、直接利用检验系统▲ ▲2 （1）能够在门诊医师工作站环境中查阅检验报告▲ （2）医师工作站中可查阅历史检验结果▲ （3）能够给出结果参考范围及结果异常标记（需要LIS系统支持）▲ （4）查看检验报告时，可获得项目说明▲ （5）检验报告与申请单可进行关联对应▲ |
|  |  | ###### 门诊检查申请 | ☆1 (1)下达申请时能够调用本科室产生的病情摘要 (2)检查申请能传送给医技科室 ☆2 （1）下达申请时能获得其他部门的病情摘要、诊断，具有检查适应症、作用、注意事项查询功能 （2）检查申请能实时传送给相关科室 （3）检查项目来自全院统一字典 |
|  |  | ###### 门诊检查报告 | ☆ 1 能通过网络，利用界面集成或调用检查科室工具方式查阅医技科室的检查报告或图像 ▲ 2 （1）可通过系统内嵌方式查阅检查报告和图像信息▲ （2）查看检查报告时可以按照项目查询结果说明信息▲ （3）检查报告与申请单可进行关联对应▲ |
| 4 | ##### 治疗信息处理改造(HIS) | ###### 一般治疗记录 | ☆ 1 （1）治疗时间安排表可供其他部门查询共享 （2）治疗申请、预约、记录数据能够与其他临床科室共享 （3）可提供治疗数据访问界面或程序供其他部门调用 ☆2 （1）治疗安排信息可被全院查询 （2）治疗记录数据可供全院访问，有数据交换接口 |
|  |  | ###### 手术预约与登记 | ☆1 （1）在临床科室申请手术 （2）手术室安排后信息与其他部门共享 （3）手术室与临床科室能共享手术名称、编码信息 ☆ 2 （1）手术申请与安排记录供全院使用 （2）支持麻醉医师查看手术安排记录并支持麻醉相关信息的修正完善（需要手术麻醉系统支持） （3）能够提供手术准备、材料准备清单（需要手 |
|  |  | ###### 麻醉信息 | ☆ 1 （1）麻醉记录数据可供手术科室共享（需要手术麻醉系统支持） （2）提供麻醉记录单查看工具供其他系统进行界面集成（需要手术麻醉系统支持） （3）能够记录术中用药情况并在麻醉记录单中体现（需要手术麻醉系统支持） ▲ 2 （1）麻醉记录供全院共享，提供其他系统数据接口▲ （2）可提供1种以上自动风险评分功能（需要手术麻醉系统支持）▲ |
|  |  | ###### 监护数据 | ☆ 1 （1）监护系统能够提供数据显示界面供其他系统集成（需要重症系统支持） （2）监护过程的异常情况能够记录并报警（需要重症系统支持） ☆ 2 （1）监护系统提供数据接口，能够将数据传送给全院应用（需要重症系统支持） （2）能够提供1种以上风险评分功能（需要重症系统支持） |
| 5 | ##### 医疗保障改造(HIS) | ###### 血液准备 | ☆ 1 （1）具有血液字典 （2）有血液查询工具供临床科室共享信息 ☆ 2 （1）库存血液情况或血液可保障情况能够供全院共享（需要输血系统支持） （2）血库能够查询和统计住院病人血型分布情况（需要输血系统支持） |
|  |  | ###### 配血与用血 | ☆ 1 （1）临床用血申请与血库共享 （2）配血情况、用血记录可供临床科室查询（需要输血系统支持） ▲ 2 （1）配血过程有完整记录（需要输血系统支持）▲ （2）临床申请用血、血库配血时，可共享病人用血相关的配血检验信息（需要输血系统支持）▲ |
|  |  | ###### 门诊药品调剂 | ▲ 1 （1）可共享门诊医师处方数据▲ （2）有核查处方剂量、给药方式与字典是否一致并提示的功能▲ ▲ 2 （1）有统一的药品字典▲ （2）可获得门诊、其他部门的处方数据▲ （3）能够获得病人基本情况、体征、药敏数据▲ （4）有发药记录▲ |
|  |  | ###### 病房药品配置 | ▲1 （1）可接收病房医嘱、处方▲ （2）可为临床提供统一的药品字典、药剂科的可供药目录▲ （3）具有用药检查功能▲ ▲2 （1）病房药品信息可供全院共享（字典、可供药目录、药品使用说明等）▲ （2）药品准备（集中摆药、配液等）过程有记录▲ |
| 6 | ##### 信息利用改造(HIS) | ###### 医疗质量控制 | ☆ 1 （1）能够从系统中产生工作指标（工作质量、效率）14项中的7项；（2013版三级医院评审细则7-1-2） （2）可产生抗菌药药敏实验比例指标（2013版三级医院评审细则7-5-2-5） （3）系统可生成不同感染风险指数手术部位感染发病率（2013版三级医院评审细则7-6-2-4） （4）能够从系统中生成抗菌药比例、门诊注射药比例指标（2013版三级医院评审细则7-5-2-1，7-5-2-2） ☆ 2 （1）能够从系统中产生麻醉例数、麻醉分级管理例数指标（2013版三级医院评审细则7-2-2-3） （2）可从麻醉系统中获得各ASA分级麻醉病人比例指标（2015版麻醉专业医疗质控指标2） （3）可从护理记录产生非计划性入ICU率指标等（重症医学专业医疗质量控制指标（2015年版）,11） （4）可从科室医嘱记录中生成危重病人人次数（2013版三级医院评审细则7-2-3-5） （5）卫生统计上报报表指标，50%以上由系统自动生成； |
|  |  | ###### 知识获取及管理 | ☆1 药品、检查、检验项目字典中具有相关内容作为知识库，如药品字典中的剂型、剂量、给药途径，检查字典中的适应症、检查准备要求；检验字典中的适应症、标本要求等 ☆2 （1）专项知识库的内容可供全院使用 （2）与诊疗项目相关联的文档类内容可作为知识库管理，包括药品说明书、检查检验说明等 （3）有供全院查询的电子化的政策法规文档 |
| 电子病历系统(EMR)改造 |  |  |  |
| 1 | ##### 病房医师改造(HIS) | 病房病历记录 | ☆ 1 用计算机书写的病历记录能被其他科室共享 ▲ 2 （1）病历记录可按照病历书写基本规范列出的基本内容项目进行结构化存储、有可定义的病历格式和选项 （2）病历记录能够全院共享▲ |
| 2 | ##### 病房护士改造 | ###### 病人管理与评估 | ▲1 （1）从住院登记处接收病人基本信息，输入入院评估记录▲ （2）床位、病情信息、病历资料供其他部门共享▲ （3）转科或出院的出科信息在系统中处理▲ ☆2 （1）病人入、出院、转科记录，与住院、医师站中的病人基本信息衔接。 （2）可提示入科的基本处理流程或有可定义的入科处理模版提醒帮助护士完成常规的处理 （3）护理级别在系统中有明确显示 |
|  |  | ###### 护理记录 | ☆ 1 （1）操作中能够通过界面融合或调用其他系统方式查看其检查、检验、治疗等数据，本科室采集的体征记录可供其他部门共享 （2）有危重病人护理观察记录、护理操作情况等记录 （3）护理记录信息可供医师查看 ▲ 2 （1）可通过系统内嵌的方式获得检查、检验、治疗等数据 （2）对危重病人有符合要求的护理观察记录、护理操作情况等记录并供全院共享 |
| 3 | ##### 门诊医师改造 | ###### 门诊病历记录 | ☆ 1 （1）书写病历记录可供其他部门共享 （2）书写病历时，可通过界面集成或调用其他系统模块方式查阅检查、检验信息 ▲ 2 （1）门诊病历记录可按照病历书写基本规范列出的基本内容项目进行结构化存储、有可定义的病历格式和选项 （2）门诊病历记录能够全院共享 |
| 4 | ##### 信息利用改造 | ###### 临床数据整合 | ☆ 1 可从系统生成病案首页全部医疗相关部分的数据 ☆ 2 能生成用于数据分析的相互能够关联对照的病人信息、医嘱信息、检查报告、检验结果、手术信息、用药记录、体征记录数据 |
| 5 | ##### 病历管理改造 | ###### 病历质量控制 | ☆ 1 （1）能够通过信息系统获取病房医疗数据用于病历质控 （2）有可定义的病历质控项目并用于病历质控记录 ▲ 2 （1）具有查看各阶段病历完成时间的功能 （2）质控结果通过信息系统与医师、管理部门交换 （3）可实现过程质量控制 |
|  |  | ###### 电子病历文档应用 | ☆ 1 （1）病案首页、住院医嘱、病程记录、门诊处方有分级访问控制机制，可以按照使用部门内部的等级划分进行访问控制 （2）电子病历内容可支持归档操作，在诊疗结束后，可将病历转为归档状态，确认或归档后的修改有记录 ☆ 2 （1）对重点电子病历数据（病案首页、住院医嘱、病程记录、门诊处方）有完善的分级访问控制，能够指定访问者及访问时间范围 （2）能够根据医师的职称等因素分别授予不同的医疗处理能力权限，如对毒麻药品使用、对不同等级抗菌要求使用权限，对特殊检查申请的权限等 （3）可支持医师借阅归档电子病历，借阅操作可记录，浏览内容跟踪 |
| 6 | 临床决策支持（知识库） | 临床决策支持（知识库） | 静态文档知识库要求提供全院范围医务人员使用的文本图像资料，辅助医务人员进行医疗决策，要求通过改造文档知识库，使其包含以下内容： 1. 检验资料库：包括检验标本种类、采集注意事项等说明，及检验适应证、标本、作用等。 2. 检查资料库：包括准备工作、适应症、作用、注意事项、检查意义等。 3. 药品指南：包括分类、作用于用途、注意事项、规格、用法等。 4. 疾病诊疗指南：包括疾病治愈、好转标准、护理行政管理、护理行政职务及管理、护理工作制度管理、护理人才管理等。 |
| 7 | 医技统一预约 | 医技统一预约 | 构建医技预约平台，通过预约平台代替手工预约，实现对医技科室的自动化排班管理与智能化预约服务，充分解决医技科室在检查预约方面普遍存在的患者需要多次往返、长时间排队等候、耗时耗力等问题，完成从手工预约到系统线上预约的转变，提高预约效率，节约人力及物力的投入。平台服务对象包括：患者及家属、临床医护人员、医技科室工作人员以及医院管理人员。实现从医生医嘱下达，医技预约平台自动获取检查申请单，将申请单项目进行拆分、组合，并结合医院目前各医技诊室的号源情况进行预约提醒，以便医护人员为患者合理安排检查时间。患者通过平台预约成功后，均可通过短信、微信等渠道收到预约消息提醒，提醒患者按照预约时间到院就医。医技预约平台总体要求如下： - 支持各医技检查（放射、超声、内镜）的统一预约。 - 能够根据医院的不同检查科室，不同诊室进行管理，支持为各检查科室提供基础数据的管理功能。 - 与医院的HIS系统进行无缝对接，实现由预约平台获取患者的开单项目。 - 支持对同个检查科室下的多个诊室进行分组管理，依据不同诊室的检查项目进行分组排班，形成有针对性的排班模板。 - 支持固定排班和临时排班，满足诊室对多种患者的检查需求。固定排班维护是对科室的下属不同诊室进行设定，要求能够对所有诊室设定固定排班。固定排班要能够支持模板化配置，能够根据模版动态生成排班，一次生成的排班时间间隔可以在模版中进行配置。 - 支持统一的号源池管理，支持各检查科室的预约号源能够在全院进行共享查询。 - 支持为患者提供分时段的检查预约，预约时间要能够精确到1小时以内。 - 支持签到、预约小票的模版编辑，模版支持根据不同诊室进行配置，小票票基本内容包括但不限于签到时间、排队号、等待人数、排队科室、注意事项等。 - 支持对同诊室、同设备、可同时检查的项目进行组合预约。 |
| 检验管理系统（LIS） |  |  |  |
| 1 | 实验室管理软件功能要求 | 权限管理 | 要求有效的分级权限管理，针对不同操作员,不同功能小组角色，不同设备设置对应的操作功能。有效控制报告单的审核打印发送以及反审核权限等。同时针对不同操作员设置不同的菜单权限。 |
|  |  | 数据日志管理 | 要求能对检验数据日志有效管理，如数据修改，删除，反审核，打印，设备间数据的合并等操作有详细的日志记录。 |
|  |  | 质控管理 | 质控支持多种质控方式，同时支持同水平多次质控，支持质控修改正过程图，同时支持失控点文字说明。 |
|  |  | 完整危急值管理机制 | 支持危急值复检电子登记，有完整的危急值闭环式管理流程。同时工作界面能够直观标识出现危急值样本，并提供提示信息。 |
|  |  | 样本全程管理机制 | 支持样本从申请，采样，送检，核收，上机接检，检验结果产生，报告审核，报告打印发送到临床，样本退回，样本重采等全程监控管理。 |
|  |  | 患者历史检验结果分析对比 | 支持在当前患者检验结果界面查看历史的的检验结果信息，同时能直观的对比多次结果的变化。 |
|  |  | 灵活多样的数据操作功能 | 提供录活手功录入，报告数据合并，多设备数据合并等数据操作功能 |
|  |  | 应用程序版本管理功能 | 提供程序版本管理功能，同时检测本机运行版本，提供自动同步程序功能。 |
|  |  | 样本管理方式 | 系统能够有灵活样本管理方式，对不同样本可设置不同颜色和标志。 |
|  |  | 检验费用统计 | 能详细统计对应设备的检验费用情况，如肝功，肾功，血常规等产生多少样，产生多少费用。 |
|  |  | 灵活多样的查询统计 | 提供工作量，检验人次明细统计，阳性汇总统计，危急值信息统计，质量控制指标统计，阳性分类汇总统计等多种统计报告。 |
|  |  | 双工流水线功能 | 支持设备双工接口功能，支持流水线管理功能。 |
|  |  | 报告模板管理功能 | 能保证报告模板一至性，提供模板版本管理功能。 |
| 2 | 血库管理系统要求 | 总体要求 | （1）支持条码，入库时扫描血袋上的条码信息，自动获取血袋号，血型，单位，血量，采血日期和失效日期，无需人工录入。 （2）交叉配血和发血时也支持条码。 （3）集成输血前，输血后检查，自动获取检查结果，无输血前检查时自动申请输血前检查。 （4）自动显示病人曾用血次数。 （5）实时库存统计。 （6）库存报警，失效报警自动提示。 （7）血液制品报废自动减除库存，且不能再入库相同的血袋。 （8）血型和历史验血信息比对，出现差异自动提醒。 （9）标准化的验血报告和发血报告，也支持自定义报告格式。 （10）丰富的查询接口和汇总统计功能，可查询每袋血的入库记录，用血记录，可汇总各科室用血量，病人用血量等。 |
|  |  | 血液库存管理 | 提供血液入库，发血，退血，报损，外借等库存三级台帐管理 |
|  |  | 输血申请与HIS对接 | 接受HIS系统申请医生开具的输血电子申请单，详细记录患者输血基本信息，及申请输血的数量及类别等。 |
|  |  | 血样验血 | 记录受血者血样检验信息，抗体筛查信息。 |
|  |  | 输血前检查 | 记录输血前相关检验信息，如HIV，ALT等 |
|  |  | 交叉配血 | 交叉配血实验过程记录。 |
|  |  | 审核发血 | 对进行交叉配血的血袋一一审核，发血，对血浆等不进行交叉配血的血袋审核，发血。 |
|  |  | 血袋回收管理 | 形成详细的血袋电子回收过程记录文档。 |
| 医院信息平台（HIP） |  |  |  |
| 1 | 数据中心 | 标准基础数据库 | 以卫健委的标准数据集为基础建立起一个逻辑集中物理分布存储和异构、可扩充、可集成、有统一数据模型、有多种角度视图的、可交换的和安全可靠的复合数据库中心，用以集中存放共享数据、交换数据、基础数据、存档数据，例如患者、员工、科室、术语字典等基础数据，并建立数据安全访问中间层，使业务系统对数据中心的访问进行逻辑隔离。 |
|  |  | 业务交换信息库 | 业务交换信息库是医院信息集成平台的数据转换枢纽，包括中心交换库和对外交换库。中心交换库主要对医疗机构内部信息系统业务数据的采集、整合以及医疗机构内部信息系统之间业务联动，对外交换库主要实现医院信息集成平台与区域卫生信息平台的数据交互。 |
| 2 | ### 业务总线 | HIS业务交换组件 | HIS业务交换组件实现对HIS与医院集成平台之间的基本服务和各种应用程序进行统一的管理与监控。具体要求实现以下业务数据交互：HIS与检验系统信息交互、HIS与医技检查系统信息交互、HIS与电子病历系统信息一体化、临床路径信息查询。 1、HIS与检验系统信息交互：通过业务服务平台获取检验单据信息、患者住院信息、病历信息，记录完整的检验单据处理过程，标本送检过程处理与单据费用自动处理，检验报告结构化存储，实现多系统统一的报告调阅接口。 2、HIS与医技检查系统信息交互：放射检查、病理检查、心电、B超、内镜检查业务通过业务服务平台获取检查单据信息、患者住院信息、病历信息，记录完整的检验单据处理过程，检查图文报告结构化存储，实现多系统统一的报告调阅接口，并支持统一影像浏览及处理。 3、HIS与电子病历系统信息一体化：完善以电子病历为中心的临床信息系统，提供电子病历分级评价标准实现。 4、临床路径信息查询：可通过数据交换服务总线，实现路径表单、知情通知书、路径评估单等信息查询。 |
|  |  | 电子病历业务交换组件 | 电子病历系统业务交换组件用于对电子病历系统与医院集成平台之间的基本服务和各种应用程序进行统一的管理与监控，通过开放平台提供的Web Service标准化接口，帮助电子病历厂商通过运用和组装平台接口及电子病历接口产生新的应用，允许电子病历厂商实现扩展应用功能，同时提供统一、便捷的接入方式保证新应用基于平台环境的统一管理和运行。 |
|  |  | 检验（LIS）业务交换组件 | 检验系统（LIS）业务交换组件提供医院集成平台与检验系统（LIS）之间的信息交互，实现危机值信息推送发布、检验报告数据信息、报告队列查询、检验单据状态等的交换，要求你体内容：基础数据交互、报告结果交互。 1、基础数据交互：包含病人就诊信息、病人检查申请单据信息、病人检查申请单费用、扣费执行等。 2、报告结果交互：包含报告结构化存储、报告CDA文档存储、报告统一样式展示、支持HTML和XML等格式的报告统一调阅接口、报告危急值消息等内容。 |
| 3 |  | 放射业务交换组件 | 放射业务交换组件提供医院集成平台与放射系统之间的信息交互，实现危机值信息推送发布、检查报告数据信息、报告队列查询、检查单据状态、预约信息（病人预约、预约确认、预约取消）等的交换，要求具体内容包括：基础数据交互、报告结果交互。 1、基础数据交互：包含病人就诊信息、病人检查申请单据信息、病人检查申请单费用、扣费执行等。 2、报告结果交互：包含报告结构化存储、报告CDA文档存储、报告统一样式展示、支持HTML和XML等格式的报告统一调阅接口、报告危急值消息等内容。 |
|  |  | 心电业务交换组件 | 心电业务交换组件提供医院集成平台与心电系统之间的信息交互，实现危机值信息推送发布、检查报告数据信息、报告队列查询、检查单据状态、预约信息（病人预约、预约确认、预约取消）等的交换，具体要求包括：基础数据交互、报告结果交互。 1、基础数据交互：包含病人就诊信息、病人检查申请单据信息、病人检查申请单费用、扣费执行等。 2、报告结果交互：包含报告结构化存储、报告CDA文档存储、报告统一样式展示、支持HTML和XML等格式的报告统一调阅接口、报告危急值消息等内容。 |
|  |  | 超声业务交换组件 | 超声业务交换组件提供医院集成平台与超声系统之间的信息交互，实现危机值信息推送发布、检查报告数据信息、报告队列查询、检查单据状态、预约信息（病人预约、预约确认、预约取消）等的交换，要求具体内容包括：基础数据交互、报告结果交互。 1、基础数据交互：包含病人就诊信息、病人检查申请单据信息、病人检查申请单费用、扣费执行等。 2、报告结果交互：包含报告结构化存储、报告CDA文档存储、报告统一样式展示、支持HTML和XML等格式的报告统一调阅接口、报告危急值消息等内容。 |
|  |  | 内镜业务交换组件 | 内镜业务交换组件提供医院集成平台与内镜系统之间的信息交互，实现危机值信息推送发布、检查报告数据信息、报告队列查询、检查单据状态、预约信息（病人预约、预约确认、预约取消）等的交换，具体要求包括：基础数据交互、报告结果交互。 1、基础数据交互：包含病人就诊信息、病人检查申请单据信息、病人检查申请单费用、扣费执行等。 2、报告结果交互：包含报告结构化存储、报告CDA文档存储、报告统一样式展示、支持HTML和XML等格式的报告统一调阅接口、报告危急值消息等内容。 |
|  |  | 临床药学信息交换组件 | 临床药学信息交换组件用于临床药学系统与医院集成平台之间的基本服务和各种应用程序进行统一的管理与监控，通过开放平台提供的Web Service标准化接口，帮助厂商通过运用和组装平台接口及接口产生新的应用，允许厂商实现扩展应用功能，同时提供统一、便捷的接入方式保证新应用基于平台环境的统一管理和运行。 |
|  |  | 感信息交换组件 | 院感管理系统业务交换组件用于对院感管理系统与集成平台之间的基本服务和各种应用程序进行统一的管理与监控。通过开放平台提供的标准化接口，帮助系统厂商通过运用和组装平台接口及系统接口产生新的应用，允许系统厂商实现扩展应用功能，同时提供统一、便捷的接入方式保证新应用基于平台环境的统一管理和运行。 |
|  |  | 手术麻醉业务交换组件 | 手术麻醉业务交换组件实现对手术麻醉系统与医院集成平台之间的基本服务和各种应用程序进行统一的管理与监控，通过开放平台提供的标准化接口，帮助手术麻醉系统厂商通过运用和组装平台接口及手术麻醉系统接口产生新的应用，允许手术麻醉系统厂商实现扩展应用功能，同时提供统一、便捷的接入方式保证新应用基于平台环境的统一管理和运行。手术麻醉系统业务交换主要包含临床应用所需要的手术排台信息、麻醉排台信息、手术基本信息、麻醉基本信息、手术记录信息、麻醉记录信息等。 |
|  |  | 重症监护业务交换组件 | 重症监护业务交换组件主要实现临床应用所需要的病人基本信息、医嘱信息、就诊信息、检查报告、检验报告、重症表单回传等信息交互。 |
|  |  | 输血业务交换组件 | 输血管理业务交换组件实现对输血管理与集成平台之间的基本服务和各种应用程序进行统一的管理与监控。通过开放平台提供的标准化接口，帮助输血管理厂商通过运用和组装平台接口及输血管理接口产生新的应用，允许输血管理厂商实现扩展应用功能，同时提供统一、便捷的接入方式保证新应用基于平台环境的统一管理和运行。 |
|  |  | 院内移动医疗业务交换组件 | 院内移动医疗业务交换组件用于对移动医护系统与集成平台之间的基本服务和各种应用程序进行统一的管理与监控，实现医嘱管理，医嘱单据信息，护理记录信息，体征数据信息等交互。通过开放平台提供的标准化接口，帮助移动医疗厂商通过运用和组装平台接口及移动医疗接口产生新的应用，允许移动医疗厂商实现扩展应用功能，同时提供统一、便捷的接入方式保证新应用基于平台环境的统一管理和运行。 |
|  |  | 院外移动医疗业务交换组件 | 院外移动医疗业务交换组件用于对院外移动医疗系统与集成平台之间的基本服务和各种应用程序进行统一的管理与监控，实现院外移动医疗平台医嘱管理，医嘱单据信息等交互。通过开放平台提供的标准化接口，帮助移动医疗厂商通过运用和组装平台接口及移动医疗接口产生新的应用，允许移动医疗厂商实现扩展应用功能，同时提供统一、便捷的接入方式保证新应用基于平台环境的统一管理和运行。 |
|  |  | 全民健康信息平台交换组件 | 全民健康信息平台交换组件完成医院信息系统与全民健康信息平台之间的无缝对接，实现人员档案信息共享、病人就诊数据信息交互、病人预约信息交互等. |
| 4 | ### 基础服务 | 患者主索引 | 建立全院级统一的病人主索引，能够从各种不同的子系统中取得患者的信息并进行组织，串连起所有病人相关信息，包括基本信息、过敏信息、家族病史、历次诊疗信息、检查检验信息、病人主管医生、历次电子病例、收费情况（门诊、住院）等病人信息，并以此为基础实现医院数据层面的整合，包括电子病历的数据整合以及医院业务和管理数据的整合，同时提供一个搜索引擎，提供给其它应用程序对患者的智能搜索功能。 |
| 5 | ### 业务应用 | 医技报告浏览器 | 基于临床数据中心实现病人医技报告的统一展现，支持检查检验报告浏览，个人报告的快速定位和查询功能。 |
| 6 | ### 运维监管 | 消息中间件 | 采用消息中间件机制的系统中，不同的对象之间通过传递消息来激活对方的事件，完成相应的操作。发送者将消息发送给消息服务器，消息服务器将消息存放在若干队列中，在合适的时候再将消息转发给接收者。消息中间件能在不同平台之间通信，它常被用来屏蔽掉各种平台及协议之间的特性，实现应用程序之间的协同，其优点在于能够在客户和服务器之间提供同步和异步的连接，并且在任何时刻都可以将消息进行传送或者存储转发。这种跨平台、跨应用程序之间的协同服务，解决了医院内部不同医疗卫生信息系统数据交互与共享问题。 |
| 7 | ### 电子病历四级测评支持服务 | 电子病历评级内容宣介服务 | 介绍电子病历评级背景、评价标准、评价流程等内容，让客户初步了解电子病历评级的整体内涵要求，以及评价内容的相关事宜。 系统建设过程中，随时提供系统建设方案的咨询指导服务，保障系统建设内容符合电子病历评级的相关要求。 |
|  |  | 项目差距调研分析评估服务 | 要求遵照《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（修订征求意见稿）》要求的10大角色展开相关信息系统建设现状的调研工作。 要求对医院现有相关信息系统具体功能实现水平与评价标准进行差异化分析。 要求整理缺漏的功能和各系统的升级改造的功能要求明细。 在整个建设过程中，要求定期进行多次的项目差距调研分析评估，以保证建设\改造工作的完整性。 |
|  |  | 网上申报过程指导 | 要求指导医院通过国家卫健委医院管理研究所的电子病历系统分级评价平台进行数据填报。填报的数据主要分为两个方面： 1.医院基础数据填报 基础信息包括“医院当前展开的病房数”、“医院门诊科室数”、“医院床位数”、“医院是否有专门的信息化部门”等等。“医院运行基础数据”中“医疗服务信息”全部为近3个月的数据。 2.EMR数据填报 EMR数据按照考察项目角色划分为10个部分，分别是“病房医师”、“病房护士”、“门诊医师”、“检查科室”、“检验处理”、“治疗信息处理”、“医疗保障”、“病历管理”、“电子病历基础”、“信息利用”。数据填报方式为逐级填报，上一级别达标时显示下一级别考察内容。 医院基础数据以及全部角色填写完成后，将系统数据上报。数据上报完成后，医院即可获得网上自评结果。 |
|  |  | 实证材料准备指导 | 要求指导医院自查前级功能，确认均完全实现。列表声明这些项目的前级功能全部实现。 要求协助医院提供考察项目的实证材料。 要求项目按照申报等级的基本项和所实现的选择项列出。实证内容包括：系统截屏、统计数据、方案说明与场景描述。 |
|  |  | 电子病历评级数据质量材料指导服务 | 提供电子病历申报数据质量语法查询方案的咨询指导，以及标准的数据质量文档模板供用户参考。 |
|  |  | 电子病历专家现场评审培训指 | 申报材料通过审核，且专家明确现场评审时间后，择机入场协助用户进行现场评审的准备工作，具体工作包括并不限于现场模拟评审、迎评事项说明、现场核查问题讲解等等。 |
|  |  | 现场测评支持服务 | 要求在现场测评过程中，提供编制汇报材料、制定测评路线、模拟测评演练、专家疑问答疑等服务。 |
|  |  | 专家意见收集、整改方案制定服务 | 现场评审后完成后，收集专家的反馈意见，形成评审整改方案提交给用户。 |
| 手麻系统功能 |  |  |  |
| 1 | 术前信息管理 | 手术申请接收安排功能 | 1） 通过HIS系统获取病人基本信息，手术申请可从HIS系统发起，也可直接调用手麻系统的手术申请模块。临床科室提出手术申请，生成电子申请单；与现有系统整合，避免信息重复录入。 （2） 能够接收指定患者HIS下达的手术申请信息，包括门诊和住院，包括腔镜中心检查、眼科门诊等手术申请。 （3） 能够批量接收HIS下达的手术申请信息，包括门诊和住院，包括腔镜中心检查、眼科门诊手术申请。 （4） 能够批量安排HIS下达的手术申请信息，包括门诊和住院，包括腔镜中心检查、眼科门诊手术申请到对应手术室或检查室。 （5） 支持调阅、查看已经申请的手术信息及状态，查看手术通知单等，支持用浏览器端查看手术排班结果，可提供手术信息查阅连接，集成嵌入到第三方系统中，如：嵌入HIS医生工作站、HIS护士工作站、医务部管理客户端等。 （6） 能够根据手术安排情况自动生成符合医院要求的手术通知单。 （7） 手术室未接收或未排程前，支持取消已申请的手术。 （8） 可根据HIS提供的手术患者信息，进行患者身份识别，医保类型、患者身份等。 （9） 支持手术分级管理、支持手术科室级和人员级授权管理。 （10） 能够为手术申请信息分配麻醉医生及助手；能够显示手术的特殊要求等；能够为手术申请安排洗手护士、巡回护士；能够对手术申请进行取消并记录原因。 （11） 手术申请信息汇总：可多条件（如病人ID、医生、时间区段等）检索历史手术申请单，并查看安排详细信息、病人详细信息；并可按各条件归类统计（如手术预约次数、手术名称、手术等级、申请科室等）。 |
|  |  | 智能手术排程人员排班 | （1）自动排班功能：根据规则自动完成手术间及人员的安排。 （2）智能排班规则配置功能：按照排班规则提供手术间配置、医生配置。 （3）手术排班信息概览功能：接收从HIS系统中下达的手术申请。集中显示指定日期所有可安排的人员信息。 （4）图形化排班功能：支持图形化方式操作批量完成手术间及医护人员安排。 （5）手术停台功能：记录手术停台和停台原因。 （6）手术通知功能：根据手术安排情况自动生成手术通知单并打印。 （7）手术排程支持批量排程，一次选择多台手术后直接安排到指定手术间。手术间人员（麻醉医生、麻醉助手、巡回护士、器械护士）安排，支持拖动式安排，人员直接安排到手术间，当天手术间的所有手术自动跟手术间人员绑定，提高人员安排效率。(提供截图) |
| 2 | 围术期结构化风险评估与预测 | 围术期结构化风险评估 | 1）▲支持对手术患者在围术期的风险评估进行结构化，对患者的病史，从循环系统、呼吸系统、神经肌肉系统、内分泌代谢系统、肝肾功能、消化系统、血液系统、免疫系统、气道评估、既往麻醉史和家族史、特殊用药史、实验室检查、输血前检查等综合评估，对以上系统的评估内容进行结构化，方便后期进行统计分析，制定了一套标准的麻醉风险评估标准。（请提供截图） （2） 支持对结构化评估项数据的查询统计分析，并支持导出评估结果。 （3） 支持根据患者的麻醉风险评估结果，系统通过分析与预测，给出麻醉计划及麻醉需要的注意事项等。 （4） 支持术中对患者的麻醉风险评估预测结果与术中实际结果进行对比。 （5） 术后根据术中麻醉的实际情况，及患者在术后恢复的过程中，进行术后随访。系统对术后随访内容也进行了结构化，记录患者在术后的并发症等信息，提供整个闭环评估分析的依据。 （6）围术期结构化风险评估支持移动端（APP）和电脑客户端（PC）两种模式，可根据医院网络情况及需求确定是否部署移动版。（请提供截图） （7） 能够按照医院要求的格式灵活配置出术前访视单，并记录患者基本信息、麻醉方法、术中困难及防范措施等。 ### 1.3.2术前访视集成其他检查检验信息 （1） 能够通过与HIS系统集成，提取患者基本信息、医嘱信息、住院信息、手术申请信息等。 （2） 能够通过与EMR系统集成，调阅患者的住院病历病程。 （3） 能够通过与PACS系统集成，提取患者术前的影像信息。 （4） 能够通过与LIS系统集成，提取患者术前检验结果。并自动填充到结构化风险评估实验室检查项目中，减少麻醉医生查阅病历，转抄录入等操作，提高访视效率。 （5） 可调阅患者现病史、既往疾病、麻醉手术史、药物过敏史信息、生命体征、基本术前辅助检查情况、传染病情况、基本电解质及体液情况、心电图、胸片、其它影像资料、临床诊断、手术名称等，辅助诊疗。 （6） 能够根据患者病情、病史以及麻醉方法等，麻醉医生将据此用于拟定患者麻醉计划。 （7） 能够通过录入患者ID或住院号从HIS系统中提取急诊手术信息。便于快速安排患者进行术前访视。 （8） 能够与多系统进行数据交换，配合麻醉术前访视结果，快速完成麻醉术前评估及评分功能，形成麻醉计划。 |
| 3 | 术中信息管理 | 手术护理管理 | 1）支持麻醉医生、手术医生及手术护士三方的核查记录。手术开始之前、缝合前及手术结束后进行三次患者信息核对，每次均由外科医生、护士及麻醉医生一起参与核对工作并将核对结果记录在手麻工作站或护理工作站中。 （2）三次核查完成后，由护士打印纸质记录并由三方进行签字确认。 （3）三方核查时间需要进行记录。 （4）不经过手术患者身份核查无法开始三方核查。 （5）提供手术护理记录单、器械清点单、不良事件记录等文书模板供院方选择，并可按院方要求进行制定各类文书。 （6）能够按照医院要求的格式生成护理记录单，支持同步麻醉单上相关信息，并记录患者手术过程中的护理信息。 （7）能够生成器械清点单，记录术中手术器械名称和数量，并可记录核对后的器械数量。支持通过模板套用录入。 （8）巡回护士记录主刀上台、第一刀、主刀下台等事件时间，完成首台登记，为统计准点开台率提供数据支撑。 |
|  |  | 术中麻醉记录 | 麻醉记录单包括以下项目和内容： （1）能够从手术申请中提取患者基本信息、手术人员信息自动填充到麻醉记录单中。 （2）一般项目：姓名、性别、年龄、体重（心脏病人、小儿应准确填写）、病室、床号、手术日期、住院号、临床诊断、手术名称、体格情况、精神状态、麻醉效果、合并症、麻醉前用药、手术者、麻醉者、器械护士和/或巡回护士的姓名。 （3）麻醉和手术经过。 （4）麻醉方法：记录全名，如静吸复合全麻，控制性降压，降温麻醉。 （5）麻醉用药：记录药名，剂量，时间，浓度和用药途径。 （6）麻醉通气方式：记录方法名称，如来回紧闭，开放法，循环紧闭，T管装置，潮气量，频率，CMV，PEEP，CPAP。 （7）▲插管：气管内，支气管内（单侧、双腔），途径（径口、经鼻、经气管造口），麻醉方式（吸入或静脉诱导，清醒表面麻醉），方法（明视，盲探等），导管口径（F号或ID号），插管、拔管时间。（请提供截图） （8）麻醉诱导及停药时间，手术开始及结束时间。 （9）麻醉全过程呼吸、循环变化的监测记录：病情稳定时，每5分钟监测一次。病情有较大变化时，应随时监测记录。病人离开手术室前，上述监测记录工作不应中止。患者转运至车床后应再测量和记录一次BP。对镇静/镇痛者至少每5分钟记录一次生命体征，每30分钟记录一次OAA/S评分。 （10）备注事件：如有大量失血，气胸等，可于当时在备注中编号，并于备注栏中注明。椎管内麻醉：记录穿刺点，置管方向、深度，麻醉平面。 （11）记录病人体温，吸氧，呼吸管理方式及手术重要步骤。 （12）术中特殊病情（如喉痉挛、寒颤、惊厥）。 （13）▲系统对连续事件进行倒计时提醒，如麻醉医师在添加主动脉阻断时，可设置阻断时间，系统开始倒计时提示，“主动脉阻断，开始时间：14：00，已持续10分钟”。（请提供截图） （14）支持麻醉医师在手术过程中交接班，记录交接时间，手术结束后，分别计算交接人的工作量。 （15）▲术中抢救：抢救时间段1分钟间隔显示监护数据、用药、事件等，其余按5分钟间隔显示，并在记录单的时间轴上以红色区域标识出。（请提供截图） （16）支持拖动术中用药剂量修改给药时间。 （17）支持根据设置的诱导用药模板，快速添加诱导药品。 （18）支持诱导用药模板分类，如：常规麻醉诱导、小儿麻醉诱导、术后拮抗药等 （19）监护仪上扩展的模块监护参数，麻醉医师可灵活设置是否以数字或曲线显示在麻醉记录单。 （20）麻醉记录单必须为所见即所得，麻醉医师操作的界面要与打印出来的麻醉记录单一致。 （21）手工添加监护数据：选择监护项目后，支持拖动鼠标快速批量添加监护数据功能。 （22）麻醉记录单可支持区域折叠功能，折叠后尽可能的显示麻醉医师所关注的区域，尽量防止在操作时拖动滚动条，影响麻醉医师的工作效率。（请提供截图） （23）▲输液输血通道记录，输液输血时，记录液体或血液是从人体的哪个静脉通道输入到人体内，在麻醉记录单中，液体或血液行最后，记录通道名称，不同通道用不同颜色区分，并且需要记录留置针建立的时间、材料及大小等信息。（请提供截图） （24）支持记录患者自带液体的记录。 （25）支持记录患者自带液体丢弃操作，计算自带液体量汇总到出入量中 （26）支持PACU床位查询功能，患者出室时根据去向查询PACU是否有空床，如果PACU无床位，在系统中排队等待，PACU中有空床位时，系统根据排队优先次序，提示麻醉医师，患者可出手术室，到PACU的多少号床位。 （27）术中意外：误吸，全脊麻、心搏骤停等。 （28）▲术中体位：根据术中选择的体位，在麻醉记录单标记区以形象的体位图标记录术中体位，术中体位变化时，变化体位的时间点及时记录变更的体位。（请提供截图） （29） 体外循环：在麻醉记录单的标记区用特殊颜色的区域标识体外循环时间段。（请提供截图） （30）麻醉记录界面，要用一块区域来显示当前时间点监护参数的实时数据。方便在手术间外的其它区域能及时查看到手术间中监护参数实时数据。 （31）麻醉药品列表中，根据药品使用频率自动调整药品顺序。 （32）持续用药支持，拖动收尾调整持续用药时间段，点击持续用药剂量，可快速修改持续用药的剂量，方便麻醉医师操作。 （33）系统支持麻醉用药多途径录入，可在麻醉记录单快捷录入，也可在术中用药管理界面统一管理术中用药、输液输血、事件等。 （34）麻醉记录单中，每个药品在麻醉记录单右侧自动汇总药品总量，包括单次用药、持续用药。输液输血在右侧显示输液输血使用的具体通道。 （35）对于仪器设备干扰或其他因素产生的设备记录误差值可以人工手动修改，并按照院方要求，规定是否保留修改痕迹（请提供截图）。能够设置用户权限对受干扰的体征数据进行修正，并修正后的结果突出显示。如：系统中以圆圈符号的参数项原始数据，人工手动修改后，变为空心圈，打印出的麻醉记录单不显示修改痕迹。 （36）麻醉用药支持持续用药和单次用药记录，手术用药多时，麻醉记录单上用药区，优先显示持续用药，其次再显示单次用药，用药区显示不下时，把单次用药显示到备注区，显示结构为：“用药时间：药品名称+剂量+单位”，并且在用药区每个药品显示行后面实时汇总药品总剂量，方便麻醉医生查阅（请提供截图）。 （37）术终全麻苏醒情况：未醒、初醒或全醒。 （38）术终脊神经感觉阻滞范围。 （39）离开手术间时的情况：苏醒程度，呼吸、搬动病人于推床最后一次血压、SpO2等。 （40）能够通过下拉菜单、拼音字头模糊检索出药品、事件字典信息，实现麻醉事件及用药的快速录入，快速完成麻醉单，减轻医护人员工作量。 （41）能够自动记取该点对应的时间作为事件发生时间（或持续事件的起始时间），自动匹配该事件对应的剂量、途径、持续情况等。 （42）能够在现有用药事件基础上实现快速追加录入。 （43）能够在药品录入时自动匹配录入的药品剂量、浓度、速度单位。能够配置快捷药品事件栏以及药品常用量，在独立界面以按钮形式展现，实现常用药品、事件的快速录入。 （44）能够将术中麻醉操作以数字序号方式标记在治疗序号区域对应时间点，对应麻醉备注区域事件详情。 （45）支持ASA分级等信息的收集，并供统计报表出具相关结果。 （46）能够实现麻醉单模板套用，并支持以公有和私有的方式管理麻醉记录单模板。能够以时间轴的方式显示患者的手术流程，便于医护人员对手术流程的把控。 （47）能够以醒目的方式显示当前手术状态，并显示患者当前状态的医疗文书。若该状态下的文书没有完成，可配置无法进入下个状态。 （48）能够根据医院的需求维护患者的手术状态，并支持术中患者手术状态的修正。 （49）能够采集血气分析结果，并在麻醉单上显示血气分析数据，并支持动脉血和静脉血的记录。 |
|  |  | 麻醉监护数据自动采集 | （1）手术间中，监护仪、麻醉机等设备的患者监护信息自动由手麻工作站系统进行采集记录。并支持数据离线存储功能。 （2）支持监护参数原始数据导出，用于科研分析等。 （3）能够自动将采集到的监护仪、麻醉机生命体征参数记录在麻醉单上， 并将数据实时传送到服务器数据库内存储。 （4）能够采集血气分析仪上的参数记录在麻醉单上， 并将数据实时传送到服务器数据库内存储。 （5）支持设置体征参数在麻醉单上的显示方式，提供两种以上不同风格供选择。 （6）能够在术中提供独立的界面，对本手术间床位进行信息监控，当患者出现异常体征时能弹出消息窗发出警示。 （7）能够模拟监护仪对体征参数进行实时动态显示，同时不干扰麻醉记录单趋势图的正常显示。 （8）能够设置用户权限对受干扰的体征数据进行修正，并修正后的结果突出显示。 （9）能够提供图形化修改体征的便捷操作。 （10）能够提供修正前原始数据的保存功能 |
|  |  | 急诊手术 | （1）急诊模式：无需填写任何信息，就可快速开展手术治疗，相关信息在术中或术后补录。 （2）信息补录：手术过程中可以查看及变更修改手术信息，在术后可以补录相关信息。 （3）支持术中与HIS系统进行患者信息关联，获取急诊患者的检查检验信息。 |
| 4 | 医护患协同子系统 | 手术公告功能 | 在手术室内公共区域电子屏方式详细显示每个手术间手术进程情况，如：患者入室、麻醉开始、手术开始、手术结束、患者出室等信息。能够通过大屏显示当天手术安排信息，根据手术进展实时刷新手术状态。可针对不同手术事件自动触发显示公告内容。手术排班公告内容和样式可自定义。支持全屏显示手术排班公告。支持Android智能电视直接显示公告内容。支持多屏分区域展示。支持提供对外接口服务，可与医院HIS对接，显示到护士站护理白板，方便护士了解本科室当天手术患者情况，及时准备患者交接。 |
|  |  | 家属公告及谈话功能 | 支持家属等待区的交互显示功能，让家属知道患者手术进程情况，以电子屏方式；支持呼叫家属，到谈话室谈话功能。支持提供对外接口服务，可与医院HIS对接，显示到护士站护理白板，方便护士了解本科室当天手术患者情况，及时准备患者交接。 |
| 5 | 术后管理 | 术后镇痛管理 | （1）支持临床术后镇痛应用，包括镇痛用药、镇痛泵、镇痛方式等内容的全面记录； （2）电子化记录管理病人术中镇痛以及术后镇痛随访情况。 （3）系统支持对接无线镇痛泵系统，记录镇痛泵的使用情况，方便跟踪镇痛泵的使用情况。 （4）▲镇痛泵的类型标准化管理，如：儿童镇痛泵、骨科镇痛泵等，系统支持在手术当天，麻醉医生申请手术间内患者需要的镇痛泵数量、类型，申请时可备注是否有合并症、过敏是史，无需配泵人员去手术间统计收集镇痛泵使用信息。配泵中心接到申请后，进行审核，并打印出镇痛泵信息，包含：患者信息、镇痛泵药品名称，剂量等。支持镇痛泵产生的费用与术中麻醉费用一起提交到HIS，大大提高麻醉医生工作效率（请提供截图）。 |
| 6 |  | 术后麻醉总结 | （1）根据术中的各项麻醉记录及事件等内容进行全面的麻醉总结，填制《麻醉总结单》并存入系统； （2）麻醉总结：根据术中麻醉纪录，进行术后麻醉总结，提供临床质量评估。提供多项术后麻醉评估标准供选择，采用模板方式输入。 （3）记录术中麻醉效果，麻醉中并发症记录，停手术原因等。 |
|  |  | 手术收费 | （1）▲手术结束后，系统支持自动识别汇总麻醉记录中的麻醉用药，并把实际剂量转换为最小包装单位，自动识别麻醉时长，以及麻醉过程中所使用的耗材、操作、血气、镇痛泵等汇总耗材与处置等计费项，一键提交至HIS，完成术中用药的医嘱记录与费用记录，大大提高麻醉医生的工作效率（请提供截图）。 （2）费用核对：手术结束后，手术室费用核对人员，分别对麻醉药品、耗材进行核对。 （3）系统支持抢救药备药的计费，根据医院和科室的管理制度，对抢救药备药计费的规则，进行配置，在手术结束时，自动生成抢救药品的医嘱，提交医嘱时一并提交至HIS系统，完成计费操作。 |
|  |  | 术后随访 | （1）术后随访支持移动端（APP）和电脑客户端（PC）两种模式，可根据医院网络情况及需求确定是否部署移动版。（请提供截图） （2）支持术后随访记录内容的录入，生成术后随访记录单，存入系统； （3）提供术后镇痛的提前告知同意书，记录术后镇痛模式及用药，镇痛随访状况。 （4）术后镇痛随访的相关信息管理。 （5）术后随访：记录术后麻醉随访情况。 |
|  |  | 不良事件上报 | （1）能够根据质控中心及科室的要求对不良事件进行信息化上报，支持不良事件模板套用。 （2）能够支持以书面方式呈报。 （3）能够与省级质控中心进行对接上报数据。 |
| 7 | PACU苏醒管理 | 恢复记录 | 1）能够按照医院要求的格式生成麻醉总结记录单，记录对患者的麻醉过程、麻醉效果进行总结。 （2）能够提供麻醉Steward、改良的Aldrete苏醒评分。 （3）支持麻醉苏醒记录跟在麻醉记录单后面继续记录的模式，也可支持表格形式的麻醉苏醒记录单。 （4）支持1台客户端电脑控制多个床位的模式，可根据医院实际操作配置（请提供截图）。 （5）从小便性状、哭闹程度、恶习/呕吐、寒颤、疼痛评分、伤口情况、引流性状、健康指导等多维度评估患者恢复情况。 （6）能够记录术后复苏过程中麻醉用药、事件情况、生命体征等信息，自动生成复苏记录单。 （7）能够支持延续麻醉记录单模式，保证术中与复苏的患者数据连贯一致。 （8）支持记录患者从入恢复室时随身管道：输液管道、尿管、T管、口烟管、鼻咽管、镇痛泵等。 （9）自动提取手术间出室时记录的液体余量，记录到恢复记录单上，并且特别显示为带入液体（请提供截图）。 |
|  |  | 文书模板 | （1）提供术前访视、三方核查、麻醉同意书、麻醉前小结、麻醉记录单、麻醉总结、术后随访单、护理记录单、器械清点单、非预期事件记录、不良事件记录等几十类文书模板供院方选择，并可按院方要求进行制定各类文书。 （2）提供移动端患者术前自我评估表、国家标准的住院医师规范化培训轮转计。 （3）麻醉17项质控指标、麻醉质控记录单、三甲医院评审指标数据。 |
|  |  | 麻醉知情同意书 | （1）能够按照医院要求的格式自动生成患者知情同意书。 （2）通过HIS系统获取病人基本信息，自动生成麻醉同意书。 （3）按医院需求或上级部门要求的格式形成文书。 （4）提供根据不同患者状况及手术需求，对术中可能发生的并发症及异常情况逐项详细列举功能。 |
| 8 | 主任工作站 | 麻醉质控数据上报 | 能够根据相应要求对麻醉质控指标数据进行信息化上报。包括： （1）麻醉科完成麻醉总例数。 （2）各ASA分级麻醉患者例数。 （3）急诊例数。 （4）各类麻醉方式例数（椎管内麻醉、插管全麻、非插管全麻、复合麻醉、其它麻醉方式）。 （5）麻醉开始后手术取消例数。 （6）入PACU患者总例数。 （7）入PACU超过三小时患者例数。 （8）PACU入室低体温患者例数（低于35.5度）。 （9）转入ICU患者总例数。 （10）非计划转入ICU患者例数。 （11）手术后按计划拔管患者例数。 （12）手术后按计划带管送出手术室患者例数。 （13）术中输血患者按输血量的分段统计（400ml以下，400-1000ml，1000-2000ml，2000ml以上）。 （14）术中自体输血患者按输血量的分段统计（200ml以下，200-400ml，400ml以上）。 （15）术中发生严重过敏反应的患者例数。 （16）动脉穿刺例数。 （17）深静脉穿刺例数。 （18）介入手术麻醉例数。 |
|  |  | 三级医院检测指标 | （1）麻醉总例数/季/年 全身麻醉例数/季/年。 体外循环例数/季/年。 脊髓麻醉例数/季/年。 其他类麻醉例数/季/年。 （2）由麻醉医师实施镇痛治疗例数/季/年 门诊患者例数/季/年。 住院患者例数/季/年。 手术后镇痛/季/年。 （3）由麻醉医师实施心肺复苏治疗例数/季/年 复苏成功例数/季/年。 （4）麻醉复苏（Ｓｔｅｗａｒｄ苏醒评分）管理例数/季/年 进入麻醉复苏室例数/季/年。 离室时Ｓｔｅｗａｒｄ评分≥4分例数/季/年。 （5）麻醉非预期的相关事件例数/年 麻醉中发生未预期的意识障碍例数/季/年。 麻醉中出现氧饱和度重度降低例数/季/年。 全身麻醉结束时使用催醒药物例数/季/年。 麻醉中因误咽误吸引发呼吸道梗阻例数/季/年。 麻醉意外死亡例数/季/年。 其他非预期的相关事件例数/季/年。 （6）麻醉分级（ＡＳＡ病情分级）管理例数/季/年 ＡＳＡ-Ⅰ级例数/季/年。 术后死亡例数/季/年。 ＡＳＡ-Ⅱ级例数/季/年。 术后死亡例数/季/年。 ＡＳＡ-Ⅲ级例数/季/年。 术后死亡例数/季/年。 ＡＳＡ-Ⅳ级例数/季/年。 术后死亡例数/季/年。 ＡＳＡ-Ⅴ级例数/季/年。 |
|  |  | 查询统计 | （1） 能够显示科室今日手术安排，并能够进行分类筛选。 （2） 能够显示科室所有手术间的使用情况。并可以进入任意手术间查看手术信息详情。 （3） 能够集中显示手术间的当前手术患者信息、生命体征趋势等概况。 （4） 能够直接点击患者浏览麻醉记录单。 （5） 能够提供独立的警报界面，对手术间及其他手术间床位进行信息监控，当患者出现异常体征时能自动弹出消息窗发出警示。 （6） 能够设置需监测的生命体征以及预警阀值 （7） 能够回顾指定日期的手术麻醉患者记录及其详细信息。 （8） 能够统计指定时间段内所有手术间的利用率，至少支持柱状图、饼状图两种展现方式。 （9） 能够统计指定时间段内所有晚于预安排手术时间的手术例数（首台开台率统计）。 （10） 能够统计指定时间段内各科外科医生入手术室时间、切皮时间、麻醉医生的麻醉开始时间。 （11） 能够按手术名称、手术类型统计指定时间段内各类型手术时长。 （12） 能够统计指定时间段内各麻醉方法使用例数及占整体比例。 （13） 能够统计指定时间段内各等级手术例数及占整体比例。 （14） 能够统计指定时间段内血浆、自体血等使用例数及占整体比例。 （15） 能够统计指定时间段内全科麻醉医生工作小时数及参与的手术台数。 （16） 能够统计指定时间段内全科手术护士工作小时数及参与的手术台数。 （17） 能够统计指定时间段内各患者费别使用次数及所占整体比例。 （18） 能够统计指定时间段内各年龄段患者数量及所占整体比例。 （19） 能够统计指定时间段内各手术时间段内所有手术例数及所占比例。 （20） 能够统计指定时间段内各手术间接台分钟数及所占比例。 （21） 能够统计指定时间段内各手术间接台均时分钟数及所占比例。 （22） 能够统计指定时间段内入手术室~麻醉开始、麻醉开始~手术开始、手术开始~手术结束、手术结束~出手术室间隔分钟数及其所占比例。 （23） 能够统计指定时间段内各科室急诊手术例数及所占比例。 （24） 能够将统计结果以EXCEL格式进行导出，包括饼状图、柱状图导出。 （25） 能够快速访问手术麻醉日常统计查询功能。 （26） 系统支持将麻醉单转换成PDF、WMF等格式文件存储。 |
| 9 | 物资药品管理 | 药品管理 | （1） 能够根据麻醉医生术中录入的追加药品数量。 （2） 自动统计药品使用情况形成药品核对清单。 （3） 能够打印核对无误后的药品核对清单。 （4） 能够记录手术药品（包含毒麻药品）领还情况的情况（数量、申领人），医护人员记录领用的药品数量和归还药品数量，对已录入的领还药品数量进行统计、比对，便于科室了解要否有遗漏在术间。 （5） 能够对照用药记录，对库存的药品余量进行统计，便于科室了解余量药品，进而及时补充。 （6） 自定义时间段、患者等条件汇总麻醉性镇痛药信息，从而为科室管理这部分药品提供数据依据。 |
|  |  | 耗材管理 | （自定义时间段、患者等条件汇总消耗品、高低值耗材信息，从而为科室管理这部分药品提供数据依据。 |
| 10 | 系统管理 | 基础数据维护 | （1） 能够支持维护科室手术间。 （2） 能够配置麻醉记录字典，包括麻醉事件、麻醉常用量、麻醉方法。 （3） 能够将现有医疗文书内容保存为模板。 （4） 能够快速套用系统维护的医疗文书模版。 （5） 能够支持配置文书模版，包括麻醉记录模版、护理记录单模版、手术清点模版、访视模版等。 （6） 能够支持管理员对公有模版进行编辑维护。 （7） 能够支持麻醉医生创建私有模版，仅限创建者可见。 （8） 能够支持通过HIS更新本地字典。 （9） 能够支持用户手工维护本地字典。 |
|  |  | 数据备份 | 能够提供数据库备份机制，定期对数据进行备份。 |
| 重症监护系统 |  |  |  |
| 1 |  | # 患者信息 | 护士在对患者进行护理行为时除要了解患者的姓名、性别、年龄、病史等基本信息，还需要了解患者当前的症状、体征、监护数据、出入液量，同时结合医疗评分准确的实施护理行为。 系统自动对患者的监护信息、护理信息、治疗信息进行整合，配合以图表、折线图等形式完整展现给护士，帮助护士更好的对患者病情进行了解。基础展现内容包括：体征曲线、观察项目展现、出入量统计等。 |
| 2 |  | ### 生命体征 | 系统通过监护设备采集平台自动记录患者所有体征数据，护士可以根据患者病情对关键的监护数据进行集中展现，并将数字的体征转化为直观的图表形式。监护指标包括：血压、心率、体温、血氧饱和度等关键数据。 |
| 3 |  | ### 观察项目 | 集中展示时间范围内患者的观察项数据，并提供检查检验信息，以及其他观察项目，如患者的收缩压、舒张压、左右瞳孔、瞳孔光反、中心静脉压、意识、血氧饱和度等信息。 |
| 4 |  | # 出入量信息 | 为医护人员提供出入量自动平衡计算，显示出入量信息的概览和汇总，可以通过班次、出入量种类等不同检索条件进行出入量智能筛选与展示。 |
| 5 |  | ### 床位管理 | 重症监护科室需要对所有入科患者进行统一管理，为保障患者在转科过程中信息的真实性和统一性，系统设定了入科管理功能，自动获取所有入科患者的信息进行统一管理，自动记录下患者的基本信息，信息包括：患者ID、住院号、姓名、来源科室、出生日期等身份识别信息。在代替入科登记本的同时对所有患者的来源比率也做了相关的统计管理。 |
| 6 |  | ## 医嘱处理 | 护士在执行每条医嘱的时候需要对医嘱的执行情况进行完整的记录。 护士需要对所有医嘱进行执行、记录，系统设定了医嘱处理功能模块，对医嘱进行自动分类，并能在医嘱执行过程中将医嘱执行记录自动记录在护理记录单上，减少护士在书写繁琐文书上的工作量。 |
| 7 |  | ### 提取医嘱 | 统通过信息系统集成平台将医生开立的电子用药医嘱自动同步至重症监护临床信息系统中。(请提供截图)▲ |
| 8 |  | ### 医嘱执行 | 护士在执行医嘱后需要对医嘱执行情况进行记录，在护士执行完医嘱后只需要在对应时间点记录医嘱执行的量就可以完成对医嘱的执行记录，执行记录会自动记录到护理记录单上，自动记录内容包括医嘱名称、执行剂量、单位、途径等。（提供截图）▲ 医嘱区分：为了让护士能够对不同医嘱进行快速定位，系统自动对医嘱的执行状态进行区分，并将不同的执行状态使用不同的颜色进行标示。（提供截图）▲ 医嘱执行详细记录：为了实现医嘱生命周期的精细化管理，设定了医嘱执行详细记录功能，对实际执行的医嘱方式、剂量、医嘱类别、实际执行量等详细信息进行记录。（提供截图）▲ |
| 9 |  | ### 护理文书 | 医护记录是医院重要的档案资料，又称病历，是病人就医的全部医疗、护理记录。护理文书是病案的重要组成部分，是护士记录病人的病情变化、治疗情况和所采取的护理措施，是护理人员护理活动过程中形成的文字、符号、图表等资料的总称。有体温单、医嘱单、医嘱记录单、特别护理记录单、护理交班记录等。 护理文书是护士临床工作的客观记录，是正确诊断、抉择治疗和护理的科学依据，体现着医院医疗、护理质量、管理水平和护士专业素质，也是临床、教学、科研的重要资料。 护理文书的意义：是病人诊断、抢救、治疗、康复的重要依据，是医疗文书的重要组成部分，是医患纠纷判定法律责任的重要佐证，是护理质量的重要内容，是教学、科研的重要资料。 护理记录是护士记录病人的病情变化、治疗情况和所采取的护理措施，有体温单、医嘱单、医嘱记录单、特别护理记录单、护理交班记录、责任制护理记录等。护士完成日常的护理工作的同时需要对护理记录进行整理。系统可以自动生成大量的护理文书，减轻护士在文书方面的工作量，对护理文书进行自动核查，避免护理记录差错。 |
| 10 |  | ### 护理记录单 | 护理记录单是记录患者病情、护士工作的重要文件。护理记录单主要有以下几个部分组成：患者基本信息（姓名、性别、科室、住院号等）、患者体征监护信息（血压、血氧、心率等）、用药记录、监护设备参数（呼吸机、血透机等）、观察项、评分等。系统通过对日常护士的护理记录整理，自动生成符合规范的护理记录电子病历。并能在符合病历书写规范的前提下，根据医院实际情况对护理记录电子病历进行适当的定制。 |
| 11 |  | ### 体温单 | 医生在实际观察病情中会长时间跨越的观察患者的体温，由于特别护理记录单是详细的病情记录，不便于医生查看连续几天的患者体温变化趋势，系统提供了体温单功能，对患者连续多日的所有体温值进行整理，并直接体现到体温单上，便于医生对病情的观察。 |
| 12 |  | ### 护理文书打印 | 出于医院的实际需求和安全性考虑，系统内文书支持打印功能，并按照病历书写规范提供满页打印功能保证病历的连续性。 |
| 13 |  | ### 医疗模板 | 系统提供完整的医疗模板，如：护理措施模板、观察项模板，方便医护人员进行相关操作的快速录入。每个项目可设定模板类型，数据类型等内容。 |
| 14 |  | ## 出入量管理 | 护士需要记录病人的每日的出入液量，完成补液平衡计算。在计算补液平衡期间需要对患者所有的用药、营养液、尿量、大便等数据进行计算；通过出入量管理模块系统自动计算并显示相应病人12小时、24小时内的补液平衡情况，或任意某个时间段内的出、入量数值（以天为时间单位），对某个病人在某个时间点相应出入液量信息。 |
| 15 |  | ### 出量管理 | ICU患者会存在大量不同的出液，主要有：引流液、尿量、大便等其他出量项目，对这些数据进行计算十分繁琐易出错。系统将患者的出量进行自动计算，累计出量信息自动显示到护理记录单上。 |
| 16 |  | ### 入量管理 | ICU患者会存在大量不同的入液，主要有：用药、营养液、食物等其他入量项目，对这些数据进行计算十分繁琐易出错。系统将患者的入量进行自动计算，累计入量信息自动显示到护理记录单上。 |
| 17 |  | ### 出入量平衡计算 | 护士在计算出入量平衡时需要大量时间，通过系统出入量平衡计算功能可以计算和显示相应病人12小时、24小时内的补液平衡情况，或任意某个时间段内的出、入量数值，对某个病人在某个时间点相应出入液量信息的录入和计算，并可以查看不同类型的出入量项目。 |
| 18 |  | ## 整体护理记录 | 除执行医嘱外护士需要进行大量的护理操作，这些护理操作需要记录下来，而记录这些护理措施需要书写大量文字，医疗文书规范对护理文书的修正有次数要求，护理措施功能可以将记录工作电子化，结合护理模板实现护理措施的快速记录。 |
| 19 |  | ### 护理措施录入 | 除执行医嘱外护士需要进行大量的护理操作，这些护理操作需要记录下来，而记录这些护理措施需要书写大量文字，医疗文书规范对护理文书的修正有次数要求，通过护理措施录入功能可以快速准确的记录护理措施。 |
| 20 |  | ## 护理模板 | 护理模板功能可以记录护士日常工作中的护理描述，并在下次进行类似的护理行为时调用该模板，实现快速录入。同时重症监护临床信息系统为用户提供数十种默认护理模板,并且允许用户根据日常工作进行护理模板的增加、修改、删除。可自定义护理模板快捷码与拼音字头检索。 |
| 21 |  | ## 统计查询 | 在科室管理中会用到大量实际的数据、报表。如部分质控指标统计等。 |
| 22 | ### 历史病案回顾 | ### 历史病案回顾 | 将重症科室在科患者与历史患者所有信息进行集中，为用户提供患者数据查询，根据选择患者查看历史护理记录单以及其他数据，支持历史病案随时调阅、打印等功能。 |
|  |  | ## 电子病历 | 病历是病人就医的全部医疗、护理记录。住院病历包括①医疗记录，是医生采集病史和检查、诊治的记录，有医嘱单、入院记录、病程记录、病历、出院记录、转科记录、会诊记录等。②护理记录，是护士记录病人的病情变化、治疗情况和所采取的护理措施，有体温单、医嘱单、医嘱记录单、特别护理记录单、护理交班记录、责任制护理记录等。③检验记录，是各种检验的报告单和诊断性检查的报告单，有心电图、胸透、同位素、超声波、病理检查报告单，以及内窥镜检验报告单等。④各种证明文件，有病员所在单位的有关证明、住院通知单、病危通知单等。 |
|  |  | ### 病历病程 | 系统能够连接EMR信息系统，能够从EMR自动同步患者病程病历记录，获取患者完整的病历病程信息，实现电子病历信息的集成共享，方便医生查阅。 |
|  |  | ### 检查信息 | 系统能够与检查科室的PACS系统进行接口，自动获取患者的所有检查，实现检查信息的集成共享，方便医生查阅。 |
|  |  | ### 检验信息 | 系统能够与实验室LIS系统进行接口，自动获取患者的所有检验信息，实现检验信息的集成共享，方便医生查阅。 |
|  |  | ### 血气分析数据 | 系统能够自动采集血气分析仪上的数据，对采集到的数据进行分析利用，并对血气分析数据进行永久保存。 |
|  |  | ### 手术信息 | 系统能够与麻醉科手术室手术麻醉临床系统进行接口对接，自动获取患者的所有术中详细信息，实现术中病历信息的集成共享，方便医生查阅。 |
| 23 | ### 系统管理 | ### 权限管理 | 可以针对不同科室用户角色，如：医生、护士、管理员等，提供完整的权限设置，提高系统的安全性。不同权限在系统中拥有不同能功能查看与操作权限。 |
|  |  | ### 监护字典配置 | 对系统内所有涉及选择的项目进行维护，方便用户日常工作，并对每项字典数据来源进行分类配置以及数据来源配置 |
|  |  | ### 医嘱途径配置 | 允许用户对医嘱的途径进行个性化的定义，可以让途径更便于显示在医嘱列表中，增加医嘱的可追溯性。 |
|  |  | ### 文书配置 | 用户可自定义文书配置，根据医院特有的文书模块快速设计到系统中使用。 |
|  |  | ### 护理项管理 | 用户可自定义设置整体护理中的护理项，以及护理项的录入方式，护理项分类，护理项结果选项内容等。 |
| 院感系统 |  |  |  |
| 1 | ## 数据采集功能 | #### 住院患者的基本信息 | - 院感系统支持采集住院患者的基本信息：住院患者标识符、住院次数、病案号、姓名、性别、出生日期、有效身份证件号码、入院日期时间、出院日期时间、离院方式、主治医师 - 院感系统支持采集住院患者的住院期间转移信息：入住病区代码、入病区日期时间、出病区日期时间 |
|  |  | #### 住院患者诊疗相关数据 | - 院感系统支持采集住院患者的器械相关治疗信息：医嘱号、器械相关治疗医嘱、器械相关治疗医嘱开始时间、器械相关治疗医嘱终止时间 - 院感系统支持采集住院患者的病原学检验信息：检验号、标本采集时间、结果报告时间、标本、培养结果、特殊标记、备注 - 院感系统支持采集住院患者的抗菌药物敏感性试验信息：检验号、标本采集时间、报告时间、标本、菌名、抗菌药物名称、药敏结果 - 院感系统支持采集住院患者的生命体征信息：日期、发热体温 - 院感系统支持采集住院患者的常规检验信息：检验号、标本采集时间、结果报告时间、标本、检验名称、检验子项名称、子项结果值、是否异常 - 院感系统支持采集住院患者的影像学报告信息：检查号、检查部位、检查类型、检查时间、检查所见、印象 - 院感系统支持采集住院患者使用抗菌药物的通用名称、使用开始日期时间、使用结束日期时间、等级、用药目的、给药方式、处方医师姓名、职称 - 院感系统支持采集住院患者的手术信息：手术名称、手术ICD编码、手术开始日期时间、手术结束日期时间、手术切口类别代码、手术切口愈合等级代码、美国麻醉师协会（ASA）评分、急诊手术、手术患者进入手术室后使用抗菌药物通用名称、手术患者进入手术室后抗菌药物给药日期时间、手术医师（代码）、植入物使用、失血量、输血量、手术备皮方式及时间 - 院感系统支持病案首页手术登记、手术麻醉系统、登记系统等多个数据来源的手术记录 |
|  |  | #### 医院感染判读类数据 | - 院感系统支持记录医院感染判断相关数据：医院感染部位名称、医院感染日期时间、医院感染转归情况、医院感染转归日期时间、是否新发医院感染、医院感染属性、手术部位感染名称、实验室检出病原体的感染类型等 |
|  |  | ### 自动采集要求 | - 通过数据访问中间件，院感系统支持每天定时自动采集HIS,RIS,LIS，PACS、EMR、手术麻醉系统等医疗机构已有业务系统中存储的住院患者感染相关临床数据 |
| 2 | ### 综合性监测 | ### 每日自动筛查向医院感染监测人员提供医院感染病例工作列表 | - 院感系统支持根据每日新采集的住院患者感染相关临床数据自动生成住院患者的疑似医院感染病例预警 - 院感系统支持疑似医院感染病例预警以待处理任务列表的形式展示给医院感染监测人员 - 院感系统支持展示在院患者所有仍未处理的疑似医院感染病例预警列表，列表按照科室分组 - 院感系统支持展示在院患者所有已经处理的和仍未处理的疑似医院感染病例预警列表，列表按照科室分组 - 院感系统支持展示出院患者所有仍未处理的疑似医院感染病例预警列表，列表按照出院月份分组，不因转科、出院等情况消失 - 院感系统支持展示新冠病毒的送检信息、检出结果、持续时间等关键信息； |
|  |  | ### ▲每日自动筛查向临床医师提供医院感染病例工作列表 | - 院感系统支持无需医院感染监测人员操作疑似医院感染病例预警自动以任务列表的形式展现给临床医生 - 院感系统支持疑似医院感染病例预警列表临床医生只需要确认或者排除 - 院感系统支持展示在院患者的疑似医院感染病例预警情况给临床医师 - 院感系统支持展示出院患者疑似医院感染病例预警情况给临床医师 |
|  |  | ### ▲增量式预警 | - 院感系统支持根据每日新采集的患者感染相关临床数据与之前采集的患者感染相关临床数据综合分析，已经确诊的医院感染病例没有新的变化不再预警 - 院感系统支持已经诊断医院感染例次中的致病菌重复检出不再重复预警 |
| 3 | ### 预警功能 | ### ▲高风险因素相关医院感染聚集 | - 感系统支持展示任意日期基于危险因素的预警：群体性发热预警、群体便常规送检预警、群体性使用呼吸机预警、群体性使用中心静脉插管预警、群体性使用泌尿道插管预警、重点菌检出预警、同种微生物群体性检出预警 - 院感系统支持展示发热阈值、便常规送检阈值、呼吸机使用阈值、中心静脉插管阈值、泌尿道插管阈值、菌检出阈值调整功能 - 院感系统支持展示的预警设置参数有时间范围和最小次数范围 - 院感系统支持展示任意日期超出阈值的病区 - 院感系统支持展示任意日期超出阈值的病区超出的指标值 |
|  |  | ### ▲指定日期在床患者相关医院感染聚集 | - 院感系统支持监测任意日期所有病区的现患情况 - 院感系统支持对各病区现患情况分别设定基准感染率阈值 - 院感系统支持展示对任意日期超出阈值的病区自动标红显示 - 院感系统支持可以根据现患率对各病区进行排序 |
|  |  | 医院感染散发病例时间、空间分布 | - 院感系统支持点击病区后展示该病区任意日期的前后各一周的按照床位列表的在病区患者医院感染情况 - 院感系统支持点击病区后展示该病区任意日期的前后各一周的按照床位列表的在病区患者通过图例展示住院患者的呼吸机使用情况、中心静脉插管使用情况、泌尿道插管使用情况、发热情况、血常规情况、尿常规情况、痰培养检出情况、其它培养检出情况、抗菌药物使用情况 |
| 4 | ## 疑似医院感染病例辅助诊断 | ### ▲疑似医院感染病例预警列表展示 | - 院感系统支持展示在院患者所有仍未处理的疑似医院感染病例预警工作列表中患者预警的浏览、导出功能 - 院感系统支持展示在院患者所有已经处理的和仍未处理的疑似医院感染病例预警工作列表中患者预警的浏览、导出功能 - 院感系统支持展示出院患者所有仍未处理的疑似医院感染病例预警列表中患者预警工作列表的浏览、导出功能 - 院感系统支持展示出院患者所有已经处理的和仍未处理的疑似医院感染病例预警工作列表中患者预警的浏览、导出功能 |
|  |  | ### 疑似医院感染病例信息内容展示 | - 院感系统支持疑似感染病例预警信息中包含疑似感染部位 - 院感系统支持疑似感染病例预警信息中包含疑似感染日期 - 院感系统支持疑似感染病例预警信息中自动区分院内院外感染情况 - 院感系统支持疑似感染病例预警信息中自动设置感染所在病区 - 院感系统支持疑似感染病例预警信息中根据医院诊断情况自动设置感染相关致病菌的菌培养类型 - 院感系统支持疑似感染病例预警信息中包含预警持续的时间段中特定产生预警的异常发生次数 - 院感系统支持疑似感染病例预警信息中包含预警持续的时间段 - 院感系统支持疑似感染病例预警信息中包含预警持续的天数 - 院感系统支持疑似感染病例预警信息中包含预警持续的时间段中发热次数 - 院感系统支持疑似感染病例预警信息中包含预警持续的时间段中送检血常规的次数以及血常规异常次数 - 院感系统支持疑似感染病例预警信息若为三管相关感染，会包含三管相关危险因素的疑似感染发生前置管天数 - 院感系统支持疑似感染病例预警信息若为三管相关感染，会包含三管相关危险因素的预警持续的时间段中置管天数 |
|  |  | ### ▲感染要素时序图 | - 院感系统支持展示感染要素时序图，以天为单位图形化展示患者入院到出院整个住院过程中感染相关危险因素的变化情况 - 院感系统支持以天为单位图形化展示患者住院过程中三大管使用情况 - 院感系统支持展示以天为单位图形化展示患者住院过程中发热情况及发热值 - 院感系统支持展示以天为单位图形化展示患者住院过程中血常规、尿常规、粪常规、其他常规异常情况、送检培养情况及细菌检出情况 - 院感系统支持展示以天为单位图形化展示患者住院过程中手术基本信息 - 院感系统支持展示以天为单位图形化展示患者住院过程中使用抗菌药物情况 - 院感系统支持点击感染要素时序图的任意一天后以两周为单位展示患者感染相关明细数据 |
|  |  | 感染相关诊疗数据展示 | - 院感系统支持展示患者住院过程中的转病区记录 - 院感系统支持展示电子病历的病程记录的浏览功能，在电子病历系统提供了文本内容的前提下，院感系统提供病程记录中感染关键词标注功能 - 院感系统支持展示影像检查报告浏览功能，提供影像检查报告感染关键词标注功能，院感系统支持展示一个住院患者例次住院过程中影像检查报告浏览功能 - 院感系统支持展示患者抗菌药物使用情况，包括抗菌药物名称、医嘱起止时间、药物等级、开医嘱医生、医生等级、给药方式 - 院感系统支持展示患者细菌培养原始数据展现功能，包括标本、细菌名称、细菌培养分类、耐药级别、是否ESBL阳性 - 院感系统支持展示患者手术原始数据展现功能，包括手术时所在病区、手术名、开始时间、结束时间、愈合等级、切口等级、麻醉评分、手术医生、手术助手、麻醉医生、麻醉方式、手术小时 - 院感系统支持展示患者常规检验数据展现功能，包括标本、常规类别、白细胞值、中性粒细胞值 - 院感系统支持展示患者医嘱中插管相关原始数据展现功能，包括治疗类型、治疗名称、开始时间、终止时间、持续天数 - 院感系统支持展示患者异常体温数据展现功能，包括体温异常时所在科室、体温异常日期、体温 |
|  |  | ### 医院感染病例预警处理操作 | - 院感系统支持向医院感染监测人员和临床医师展示患者入院以来的感染诊断信息 - 院感系统支持向医院感染监测人员和临床医师提供快速“确认”疑似感染功能 - 院感系统支持向医院感染监测人员和临床医师提供快速“排除”疑似感染功能 - 院感系统支持向医院感染监测人员和临床医师提供快速“排除全部疑似诊断”疑似感染功能 - 院感系统支持向医院感染监测人员和临床医师提供快速“确认全部疑似诊断”疑似感染功能 - 院感系统支持向医院感染监测人员提供添加感染部位的功能 - 院感系统支持向医院感染监测人员提供编辑感染部位的功能 - 院感系统支持向医院感染监测人员提供确认一个疑似感染例次为社区感染的功能 - 院感系统支持向医院感染监测人员提供确认一个疑似感染例次为医院感染的功能 - 院感系统支持向医院感染监测人员提供拆分感染例次的功能 |
|  |  | ### 医院感染病例处理工作辅助 | - 院感系统支持向医院感染监测人员展示提供浏览病例收藏夹的功能 - 院感系统支持向医院感染监测人员展示提供最近访问患者列表的功能 - 院感系统支持向医院感染监测人员展示支持导出病例数据和病例情况表的功能 - 院感系统支持向医院感染监测人员展示提供患者ID、姓名模糊查询的功能 - 院感系统支持向医院感染监测人员提供记事本的功能 |
|  |  | ### 暴发预警辅助诊断 | - 院感系统支持展示任意日期超出阈值的病区超出的指标值过去2周的变化趋势图 - 院感系统支持展示任意日期超出阈值的病区超出的指标值过去2周的变化趋势图中每一天的节点点击后显示患者明细信息的功能 - 院感系统支持展示任意日期上述危险因素全院汇总的指标值 - 院感系统支持展示任意日期超出阈值的病区全院汇总的指标值过去2周的变化趋势图 - 院感系统支持展示任意日期超出阈值的病区全院汇总的指标值过去2周的变化趋势图中每一天的节点点击后显示患者明细信息的功能 - 院感系统支持展示任意日期任意病区住院患者人数过去2周的变化趋势图 - 院感系统支持展示任意日期任意病区处在感染状态的患者人数过去2周的变化趋势图 - 院感系统支持展示任意日期任意病区现患率过去2周的变化趋势图 - 院感系统支持展示任意日期任意病区住院患者人数过去2周的变化趋势图中每一天的节点点击后显示患者明细信息的功能 - 院感系统支持展示任意日期任意病区处在感染状态的患者人数过去2周的变化趋势图中每一天的节点点击后显示患者明细信息的功能 |
| 5 | ### 干预和反馈功能 | ### 医院感染监测专业人员与临床医师交流 | - 院感系统支持具备医院感染监测人员和临床医生对疑似医院感染病例诊断进行沟通的功能 - 院感系统支持展示医院感染监测人员与临床医生基于患者的交流功能 - 院感系统支持医院感染监测人员可以主动发送消息给临床医师 - 院感系统支持发送消息可以选择模板 - 院感系统支持可以自动发送多重耐药菌该月消息 - 院感系统支持提供未读消息提醒功能 - 院感系统支持以患者为单位显示所有交流信息 - 院感系统支持记录医院感染监测人员和临床医生交流双方账号 - 院感系统支持交流信息查询参数包括发送时间、病例ID、患者病区、发送人帐号 - 院感系统支持提供消息内容模糊查询功能 - 院感系统支持提供医院感染监测人员干预院感管理功能 |
|  |  | ### 干预推送 | - 院感系统支持具备干预措施推送功能 - 院感系统支持将病例诊断建议 - 院感系统支持感染防控要点等内容及时推送给医生进行干预 |
|  |  | 临床医生反馈 | - 院感系统支持临床医师可以主动发送消息给医院感染监测人员 - 院感系统支持临床医师确认的功能 - 院感系统支持临床医师排除的功能 - 院感系统支持若临床医生排除预警，需要先发消息给医院感染监测人员解释排除理由的功能 - 院感系统支持临床医师编辑的功能 - 院感系统支持临床医师移动的功能 - 院感系统支持临床医师主动上报的功能 院感系统支持临床医师全部确认的功能 |
|  |  | ### 医院感染知识学习 | - 院感系统支持医院感染监测人员可以维护感染学习知识库 - 院感系统支持临床医生可以学习感染知识 - 院感系统支持提供医院感染学习知识访问量统计功能 |
| 6 | ## 统计分析功能 | 组织机构三级及以上汇总功能 | 院感系统支持提供至少包括全院、内科/外科、病区三个层级的统计指标，便于用户能够掌握小到每个病区大到全院的整体感染情况。以医院感染率统计为例，统计2019年10月数据，系统应提供每个病区单独的感染统计数据、内科/外科的汇总统计数据以及全院整体的汇总统计数据。 |
|  |  | ### 按用户权限统计功能 | 院感系统支持按照用户权限提供统计结果的功能，用户仅能看到自己权限内组织机构的统计结果，同一功能页面不同权限用户看到的结果不同，支持统计结果分院区管理。以ICU的三管监测为例，如医院区分多个ICU科室，则ICU总负责人应该可以看到所有ICU和ICU汇总的三管使用情况和三管感染情况，但是不应看到其他非ICU病区的情况。 |
|  |  | ### ▲实时预测统计结束时间功能 | 用户需要对全院范围、长时间段的住院患者的各种感染危险因素进行分析统计，会面临几万或几十万的住院患者的长时间数据分析，用户需要提前获知预计完成的时间，及时掌握统计进度。当涉及海量的数据计算时，系统应可以按组计算，并根据实际情况提供患者计算数量、分组数量、预计耗时、实际耗时、剩余耗时、每组平均耗时，让用户能够直观评估统计的整体进度。例如在统计100000人的数据信息时，应提供分组的组别信息、预计耗时、预计完成时间、当前计算组别、已耗时、剩余耗时以及平均耗时。 |
|  |  | ### 统计单位自定义排序功能 | 院感系统支持按照指定病区顺序显示统计结果，以满足用户对统计报表的预期。院感系统支持用户自定义进行病区结果排序，统计结果和用户自行定义的病区顺序显示一致。以医院感染率统计为例，用户选择将内科系统或者指定院区的病区集中起来进行展示统计，对应的病区统计顺序应与用户指定的统计顺序相同。 |
|  |  | ### 计算规则展示功能 | 院感系统支持展示每个统计指标的计算逻辑。感染统计信息涉及到各种数据的逻辑处理，一般的计算逻辑都在后台程序中进行实现，用户不知道统计数据是如何计算和产生的。院感系统支持计算逻辑的透明化，能够展示每一个统计指标的具体判断逻辑，便于用户加深对统计规则的认识以及便于对统计结果规则的核查。以医院感染人数为例，用户可以查看医院感染人数的统计逻辑，根据医院感染人数的计算逻辑判断计算结果的正确与否。 |
|  |  | ### 统计结果钻取明细功能 | 院感系统支持点击全院、内科/外科、任意病区的“分母”、“分子”均可以弹出对应患者在对应“分母”、“分子”上计算的结果值和患者钻取明细。以医院感染(例次)率为例，用户可以点击住院人数、医院感染人数、医院感染例次，对应都可以弹出结果值对应的钻取明细信息，且对应钻取明细的计数结果值之和与点击钻取前的结果值一致。明细信息应包括患者住院标识号、计数结果值、患者姓名、入院时间、入院科室、出院时间、出院科室、入院诊断、出院诊断、感染时间、感染部位、感染类型、转归情况、转归时间。 |
|  |  | ### ▲计算过程展示功能 | 在院感系统支持展示一个患者在当前口径下的统计结果值的功能的基础上，点击一个患者的“结果值”会展示该患者在特定统计口径下计算该结果值的计算过程，包括所有逻辑环节，每个逻辑环节的输入输出展示，便于感控人员了解统计规则，快速定位统计bug。比如一个患者住院过程中发生三个例次的感染，并且发生过病区转移，从A病区转移到B病区，在A病区有两个例次的医院感染，计算过程展示功能向专职人员展示该患者统计在A病区新发感染例次时计算结果为2，点击2之后展示该患者的三个感染例次中的到底哪两个进行了计算。 |
|  |  | ### ▲报表快照功能 | 院感系统支持对一次统计的结果、统计的过程、统计的原始患者数据拍照片的功能：报表快照功能。把感控科操作时统计的结果、统计的过程、统计的原始患者数据存储下来。有了报表快照功能，感控科老师可以（无需计算、极高效的）浏览过去统计的数据，无需每次把统计的结果保存到Excel才能知道上次统计的结果是什么。 |
|  |  | ### ▲快照对比功能 | 院感系统提供快照对比功能。患者的数据随着时间的变化会变化，这样的情况下虽然口径相同，但是统计的结果仍然会变化，感控科老师需要知道两次统计之间到底哪些患者的数据发生了变化，发生了什么变化，对结果造成了什么影响。还提供了两个快照比较功能，当老师发现同一统计口径下结果有变化的时候，直接拍照，系统支持对两张照片对比，有差异的结果直接标红，点击差异的结果，直接把原始数据差异也显示出来。这样变化的原因一目了然。 |
|  |  | 统计图片一键保存的功能 | 院感系统支持统计结果图表下载功能。用户可以直接使用下载的图表进行报告的撰写。Flash当前存在安全隐患以及不再更新的情况，系统不得再使用Flash进行图表加载。例如医院感染率，用户应该可以选择下载医院感染率的分布图表，且图表上标识具体的计数信息。 |
|  |  | ### 自定义表格导出样式的功能 | 院感系统支持按照用户定义的表格样式导出统计结果数据。医院业务统计报表针对统计数据有固定的表格样式，针对于该项信息，系统应该支持导出用户定义的表格样式信息，减少用户在调整格式的工作耗时。例如医院感染率导出统计结果，内容包括医院名称、报表标题、统计时间。 |
|  |  | ### 任意时间段统计功能 | 院感系统支持按照任意时间段进行数据统计。用户可以自由选择需要统计的时间段来进行数据统计。以医院感染率为例，用户可以选择统计2019年10月08日到2019年10月28日的医院感染率，系统应提供出对应时间段的住院人数、医院感染人数、医院感染率。 |
|  |  | ### 指定病区统计功能 | 院感系统支持指定任意病区进行统计。用户可以通过选择指定病区来进行对目标病区的监测。以医院感染率统计为例，2019年09月，用户选择统计神经内科一病区、神经内科二病区的医院感染率，对应的统计内容应包括神经内科一病区、神经内科二病区以及神经内科的汇总统计。统计信息包括住院人数、医院感染人数、医院感染率、医院感染例次、医院感染例次率。 |
|  |  | ### 统计指标变化趋势功能 | 院感系统支持按照天、月、季度、年为间隔统计全院、内科/外科、病区的感染趋势统计。用户可以通过趋势情况评估和分析干预措施的有效性。以现患率趋势为例，统计2019年10月30往前间隔为3天的现患率趋势，系统应提供以10月30日为最近日期间隔3天的现患率趋势统计数据。 |
|  |  | ### 趋势统计钻取明细功能 | 院感系统支持提供全院、内科/外科、任意病区的感染趋势明细钻取信息。例如按照月份统计2019年每月的感染人数，系统应提供出对应每个月份的感染人数以及钻取对应的患者计数结果值，钻取明细内容包括住院标识号、患者姓名、患者入院时间、入院科室、出院时间、出院科室、感染时间、感染科室、感染部位、感染类型、转归情况、转归时间信息。 |
|  |  | ### 按需隐藏全为零值的行与列功能 | 院感系统支持所在单位统计指标全部为0的情况下自定义是否显示功能。用户在统计数据信息时，能够按照显示所有病区或者隐藏结果值全为0的病区，按照用户自定义显示全为0的单位结果。以I类切口手术部位感染率为例，统计2019年9月份数据，神经内科的手术例次为0，对应统计的数据信息应该显示神经内科I类切口手术例次为0。 |
|  |  | 指定患者集合统计功能 | 院感系统支持指定患者或过滤指定患者的统计操作。在进行整体数据分析时，可能需要剔除部分特异患者来进行整体数据的分析，院感系统支持指定患者或者过滤指定患者的功能，能够在不影响整体统计变化的情况下，减少差异个体对整体统计的数据影响。以医院感染率为例，如用户需要将ICU的3-10床超长住院时长的患者单独进行数据统计，则可以指定标识3-10床的住院过程标识号进行单独的感染率统计 |
|  |  | ### 自定义比率位数 | 院感系统支持比率数据按照用户定义显示有效位数。在进行数据分析时，尤其是针对于千分率的数据统计，对于数据统计的准确性、专业性都有一定的要求，系统应该支持按照用户要求，显示统计率的位数信息。例如呼吸机相关肺炎感染千日发生率，在要求千日率位数为3位小数时，对应的统计率结果小数精度应该满足千分率后三位的情况。 |
|  |  | ### ▲疑似感染暴发预警提醒 | 院感系统支持提供疑似现患暴发、疑似感染暴发、疑似发热暴发的感染预警提醒，用于提醒用户关注感染率超过正常阈值的病区，及时提供干预和控制措施，以减少感染暴发的可能性。例如现患暴发预警，系统能够提醒出超过阈值的病区、对应超过感染阈值的现患日期、超过阈值的现患率结果。 |
|  |  | ### ▲醒目展示超标数值的功能 | 院感系统支持统计结果按照用户自定义阈值进行标识。统计数据涉及数据信息较多的情况下，需要特别关注的信息被大量其他信息掩盖，系统应该支持对超过阈值的信息进行标识，用于提醒用户对超标病区及时进行干预处理。以抗菌药物送检率为例，在病区送检率低于30%的情况下，用户需要推动对应病区提高送检意识增加送检行为。 |
|  |  | ### 医院感染基础数据统计指标-无需医院感染病例识别的指标 | - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院人数 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院天数 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的出院人数 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的尿道插管千日使用率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的中央血管导管千日使用率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机千日使用率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术人数 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌检出数 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的抗菌药物使用人数 |
|  |  | ### 医院感染发病率、患病率等需要医院感染判读的指标 | - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的在每日新发医院感染病例得到确认的基础上，根据预设的标准算法 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的统计任意时段全院及各病区的医院感染（例次）发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日医院感染（例次）发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染现患（例次）率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术患者手术部位感染发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的尿道插管相关泌尿道感染发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的中央血管导管相关血流感染发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机相关肺炎发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染（例次）发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染例次千日发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌定植例次千日发生率 |
|  |  | ### 手术相关统计指标 | - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的自动统计任意时段全院及各病区的手术患者手术部位感染发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术甲级愈合率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术手术部位感染率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用百分率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用人均用药天数 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术术前0.5h～2h给药百分率 |
|  |  | 器械使用率、器械相关感染发病率指标 | - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的尿道插管千日使用率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的中央血管导管千日使用率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机千日使用率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的尿道插管相关泌尿道感染发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的中央血管导管相关血流感染发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机相关肺炎发病率 |
|  |  | ### 抗菌药物相关指标 | - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的出院患者抗菌药物使用率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者抗菌药物使用率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的预防使用抗菌药物构成比 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的治疗使用抗菌药物构成比 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者人均使用抗菌药物品种数 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者人均使用抗菌药物天数 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者使用抗菌药物病原学送检率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者治疗性使用抗菌药物病原学送检率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者限制类抗菌药物治疗性使用前病原学送检率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者特殊类抗菌药物治疗性使用前病原学送检率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用百分率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用人均用药天数 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术术前0.5h～2h给药百分率 |
|  |  | 细菌耐药指标 | - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌检出率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药医院感染致病菌分离绝对数 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药医院感染致病菌对抗菌药物耐药率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染（例次）发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染例次千日发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌定植例次千日发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的不同医院感染病原体构成比 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染致病菌对抗菌药物的耐药率 |
| 7 | ## 数据上报功能 | 临床医师主动上报医院感染病例 | - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的设置临床医生主动上报功能，对系统未自动筛查出的、由临床医生诊断的医院感染病例进行上报 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的对临床医生诊断的系统未自动筛查的医院感染病例进行上报 |
|  |  | ### ▲医疗机构上报院感过程数据到各省区域化、信息化平台 | - 省院感数据上报平台符合国家质控中心规定的按照过程类数据上报的要求 - 医疗机构无缝对接省上报平台，满足过程类数据上报的标准要求 |
|  |  | ## 医务人员血源性病原体职业暴露监测功能要求 | - 院感系统支持提供登记暴露者基本情况、本次暴露方式、发生经过描述、暴露后紧急处理、血源患者评估、暴露者免疫水平评估、暴露后的预防性措施、暴露后追踪检测、是否感染血源性病原体的结论等 - 院感系统支持提供录入功能 - 院感系统支持提供保护医务人员隐私的保密功能 - 院感系统支持提供到期提醒疫苗接种、追踪检测等功能 - 院感系统支持提供统计分析功能 - 院感系统支持提供可提醒针刺伤医护人员后续检查 - 院感系统支持提供提供对针刺伤医护人员随访功能 - 院感系统支持提供提供针刺伤事件登记搜索功能 - 院感系统支持提供提供针刺伤事件登记导出和打印报告、统计功能（按工龄、职业、暴露科室、暴露途径进行统计） |
|  |  | ## 消毒灭菌效果监测功能要求 | - 院感系统支持提供监测数据的手工录入功能 - 院感系统支持提供自动判断监测结果是否合格 - 院感系统支持提供空气、物表、手监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 院感系统支持提供一次性无菌物品监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 院感系统支持提供手术器械报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 院感系统支持提供口腔诊疗器械报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 院感系统支持提供灭菌器生物学监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 院感系统支持提供一般医疗用品报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 院感系统支持提供呼吸机管路报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 院感系统支持提供床单位报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 院感系统支持提供清洗质量监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 院感系统支持提供软式内镜报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 院感系统支持提供硬式内镜报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 院感系统支持提供手术房报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 院感系统支持提供移植病房报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 院感系统支持提供监护室浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 院感系统支持提供配液间浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 院感系统支持提供实验室报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 院感系统支持提供透析液浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 院感系统支持提供置换液浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 院感系统支持提供反渗水浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 院感系统支持提供A液报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 院感系统支持提供内毒素报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 院感系统支持提供消毒剂浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 院感系统支持提供灭菌剂报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 院感系统支持提供紫外线灯强度监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 院感系统支持提供被服监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 院感系统支持提供食品卫生监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 院感系统支持提供致病菌定性监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 |
|  |  | 手术相关统计指标 | - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的自动统计任意时段全院及各病区的手术患者手术部位感染发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术患者术后肺部感染发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的择期手术患者医院感染发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的按ICD-9编码的手术部位感染发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术甲级愈合率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术手术部位感染率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用百分率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用人均用药天数 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术术前0.5h～2h给药百分率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术时间大于3h的手术术中抗菌药物追加执行率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的按危险指数统计各类危险指数手术部位感染发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的按手术医师（代码）统计医师感染发病专率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的按手术医师（代码）统计医师按不同危险指数感染发病专率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的平均危险指数 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医师调整感染发病专率 |
|  |  | ## 重症监护室（ICU）感染监测 | - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段各ICU病区的医院感染（例次）发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日医院感染（例次）发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的自动统计任意时段各ICU病区的尿道插管千日使用率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的中央血管导管千日使用率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机千日使用率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段各ICU病区的尿道插管相关泌尿道感染发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的中央血管导管相关血流感染发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机相关肺炎发病率 |
|  |  | ## 新生儿医院感染监测 | - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段各新生儿病区的新生儿患者医院感染发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的不同出生体重分组新生儿千日感染发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的新生儿患者医院感染例次发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的≤1000g新生儿千日医院感染例次发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1001~1500g出生体重分组新生儿千日医院感染例次发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1501~2500g出生体重分组新生儿千日医院感染例次发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的＞2500g出生体重分组新生儿千日医院感染例次发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的≤1000g新生儿中央血管导管使用率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1001~1500g新生儿中央血管导管使用率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1501~2500g新生儿中央血管导管使用率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的＞2500g新生儿中央血管导管使用率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的≤1000g新生儿呼吸机使用率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1001~1500g新生儿呼吸机使用率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1501~2500g新生儿呼吸机使用率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的＞2500g新生儿呼吸机使用率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的自动统计任意时段各新生儿病区的不同出生体重分组新生儿脐或中央血管导管相关血流感染发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的不同出生体重分组新生儿呼吸机相关肺炎发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的≤1000g新生儿中央血管导管相关血流感染发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1001~1500g新生儿中央血管导管相关血流感染发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1501~2500g新生儿中央血管导管相关血流感染发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的＞2500g新生儿中央血管导管相关血流感染发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的≤1000g新生儿呼吸机相关肺炎发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的v1001~1500g新生儿呼吸机相关肺炎发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1501~2500g新生儿呼吸机相关肺炎发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的＞2500g新生儿呼吸机相关肺炎发病率 |
|  |  | ## 抗菌药物监测 | - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的出院患者抗菌药物使用率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者抗菌药物使用率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的预防使用抗菌药物构成比 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的治疗使用抗菌药物构成比 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者人均使用抗菌药物品种数 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者人均使用抗菌药物天数 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者使用抗菌药物病原学送检率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者治疗性使用抗菌药物病原学送检率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者限制类抗菌药物治疗性使用前病原学送检率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者特殊类抗菌药物治疗性使用前病原学送检率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用百分率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用人均用药天数 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术术前0.5h～2h给药百分率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术时间大于3h的手术中抗菌药物追加执行率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者限制使用级抗菌药物治疗前血培养送检率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者特殊使用级抗菌药物治疗前血培养送检率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者体温异常血培养送检率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的I 类切口手术抗菌药物预防使用率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的I 类切口手术预防使用抗菌药物天数 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的I 类切口手术术后24小时内抗菌药物停药率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段各手术医师的手术术前0.5h～2h给药百分率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术时间大于3h的手术中抗菌药物追加执行率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动按季度统计全院及各病区对各致病菌耐药超过标准值的抗菌药物种类 |
|  |  | ## 细菌耐药指标 | - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌检出率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药医院感染致病菌分离绝对数 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药医院感染致病菌对抗菌药物耐药率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染（例次）发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染例次千日发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌定植例次千日发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的不同医院感染病原体构成比 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染致病菌对抗菌药物的耐药率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌)检出率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐万古霉素的粪肠球菌)检出率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐万古霉素的屎肠球菌)检出率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的大肠埃希菌)检出率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的肺炎克雷伯菌)检出率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的大肠埃希菌)检出率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的肺炎克雷伯菌)检出率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的鲍曼不动杆菌)检出率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的铜绿假单胞菌)检出率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌)医院感染发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐万古霉素的粪肠球菌)医院感染发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐万古霉素的屎肠球菌)医院感染发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的大肠埃希菌)医院感染发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的肺炎克雷伯菌)医院感染发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的大肠埃希菌)医院感染发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的肺炎克雷伯菌)医院感染发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的鲍曼不动杆菌)医院感染发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的铜绿假单胞菌)医院感染发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌)医院感染例次发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐万古霉素的粪肠球菌)医院感染例次发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐万古霉素的屎肠球菌)医院感染例次发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的大肠埃希菌)医院感染例次发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的肺炎克雷伯菌)医院感染例次发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的大肠埃希菌)医院感染例次发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的肺炎克雷伯菌)医院感染例次发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的鲍曼不动杆菌)医院感染例次发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的铜绿假单胞菌)医院感染例次发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌)医院感染例次发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐万古霉素的粪肠球菌)医院感染例次发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐万古霉素的屎肠球菌)医院感染例次发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的大肠埃希菌)医院感染例次发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的肺炎克雷伯菌)医院感染例次发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的大肠埃希菌)医院感染例次发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的肺炎克雷伯菌)医院感染例次发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的鲍曼不动杆菌)医院感染例次发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的铜绿假单胞菌)医院感染例次发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌)定植例次发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐万古霉素的粪肠球菌)定植例次发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐万古霉素的屎肠球菌)定植例次发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的大肠埃希菌)定植例次发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的肺炎克雷伯菌)定植例次发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的大肠埃希菌)定植例次发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的肺炎克雷伯菌)定植例次发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的鲍曼不动杆菌)定植例次发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的铜绿假单胞菌)定植例次发生率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的血标本培养各病原体分离绝对数及构成比 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染致病菌的绝对数及构成比。 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的医院感染致病菌抗菌药物敏感性试验中不同药物药敏试验的总株数、敏感数、中介数、耐药数、敏感率、中介率、耐药率。 |
|  |  | ## 医院感染管理质量控制指标（2015年版）（国卫办医函〔2015〕252号） | - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染发病（例次）率 - 院感系统支持提供统计任意时段、任意时点全院及各病区的医院感染现患（例次）率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染病例漏报率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染发现率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染检出率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医务人员手卫生依从率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者抗菌药物使用率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的抗菌药物治疗前病原学送检率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的I类切口手术部位感染率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的I类切口手术抗菌药物预防使用率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的血管内导管相关血流感染发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机相关肺炎发病率 - 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的导尿管相关泌尿系感染发病率 |
| 心电系统 |  |  |  |
| 1 | - 系统服务模块 | - 数据库服务模块 | - 支持SQLserver、Oracle等大型数据库，有安全、可靠的数据存储、备份方案，有近线、离线数据调阅方案，实现数据的网络存储及应急状态的数据本地存储。具有开放性，支持异种数据库的访问，包括实现对文件数据和桌面数据库的访问、实现对大型异种数据库的访问、实现和高级语言互连的能力等，具有支持并行操作所需的技术，包括多服务器协同技术、事务处理的完整性控制技术。 - 服务器软件支持集群设计；支持数据库多种方式备份；支持数据库管理功能，支持数据记录查询与检索；按需更新数据库管理系统中的数据；接受医生申请，按权限提供所储存心电图波形数据及相关信息。 |
|  |  | - 存储管理器模块 | - 支持医院心电图数据进行数字化集中存储及管理，可对心电数据进行查找、统计、测量。要求提供含有集中存储及管理、查找、统计、测量等词语的医疗器械注册证复印件并圈出对应内容证明。 - 产品适用于接收具有DICOM或XML传输协议的心电图机、具有数字输出的动态心电图、运动平板心电图电生理检查设备的数据，对数据进行处理和存储，并可与医院信息管理系统进行整合，通过网络发布报告。要求提供含有DICOM或XML传输协议，动态心电图、运动平板心电图网络发布报告等词语的医疗器械注册证或其附件的复印件并圈出对应内容证明。 - 由投标人配备相关心电11台移动12导心电 |
|  |  | - DICOM服务模块 | 系统应具备DICOM WORKLIST功能：支持同符合HL7标准的医院信息系统连接；支持同非标准的医院信息系统连接。要求含有DICOM WORKLIST功能词语，并圈出对应功能描述内容的提供所投产品制造商医疗器械注册证或其附件的复印件证明。 |
|  |  | - 动态心电服务模块 | - 支持接收由动态心电客户端上传的心电数据，并对患者信息、检查信息、检查结论进行数据整理，同时完成归档和存储服务； - 支持服务器预分析功能，对客户端上传的数据可由服务器自动按队列进行预分析，节省客户端预分析时间、提高动态心电分析效率。 |
|  |  | - 临床WEB浏览模块 | - 支持嵌入门诊医生站、住院电子病历系统； - 当心电图专业医生确认检查报告后，在医院的医生工作站上就可以浏览到具有查看权限的心电图结论，心电波形和打印带网格的心电图报告； - WEB浏览无需安装控件，可以查看原始数据，调整走纸和增益； - 支持查看动态心电、动态血压等其他电生理检查报告； - ▲以上功能为医院心电信息化建设重点功能，为实现临床的报告查询与共享，要求提供临床WEB发布管理系统计算机软件著作权登记证书的复印件证明。 |
|  |  | - 危急值提醒与反馈模块 | - 支持后台自动分析，对于系统已经判断出存在危险情况的病人标明危急，即时在心诊断客户端发出提醒，以特殊颜色显示在病例列表上方。（要求提供实际软件界面截图） - 对于心电诊断客户端已确诊危急病人，通过系统配置，将相应病人检查信息、检查结论自动发送至病房医生工作站或护士工作站，有相应弹窗、声音提示，从而提醒医护人员进行相关危急处理。 能提供标准的危急值接口给CDR或者院内统一的危急值管理平台。 |
|  |  | - 备份归档管理模块 | - 系统的设计、应用与数据使用应安全、可靠、准确、可信、可用、完整。系统与数据的安全应符合国家有关法律和规定。保护患者信息隐私。保障信息传输完整性、系统数据传输和存储的保密性。 - 系统安全访问功能要求：应具有严格的身份认证和访问控制功能，杜绝因各种非法访问对系统的安全性造成严重的损坏。系统具有完备的信息安全保障体系，能对登录用户的身份进行认证，并跟踪用户的操作。 - 提供对存储的数据进行定期备份及归档管理，保障医疗数据存储的连续性及稳定性。为保证此功能的实际应用，要求提供数据备份归档管理系统计算机软件著作权登记证书的复印件证明。 |
|  |  | - 系统接口模块 | 系统对接方式支持：存储过程、中间视图、WebService、HISDLL、以及支持HL7协议的点对点推送信息等几种方式。 |
|  |  | HIS接口 | - 支持与HIS系统集成，实现从HIS当中获取患者资料；支持电子申请预约信息获取。 - 支持通过接口自动将生成的图像数据回传到HIS系统，支持检查数据集中存储、集中发布、预览以及临床调阅，实现系统互联互通。 |
|  |  | PACS接口 | - 系统支持将心电图、动态心电、动态血压和其他电生理检查结果传输至PACS系统，完成数据对接。 |
|  |  | 电子病历接口 | - 系统支持将心电图、动态心电、动态血压和其他电生理检查结果传输至PACS系统，完成数据对接。 |
|  |  | CA认证接口 | - 系统支持与数字CA系统进行对接，保证心电图、动态心电图、动态血压和其他电生理检查报告的电子签名有效性。 |
|  |  | - 集成平台接口 | 系统可与医院现有集成平台进行对接，提供集成平台所需的检查状态、检查结论、检查报告等相关信息。 |
|  |  | - 体检接口 | - 系统可与医院现有体检系统进行对接，获取体检患者信息及将检查结论、报告等回传至体检系统。 |
|  |  | - 读卡器集成接口 | - 系统可与医院现使用的读卡器进行集成，实现刷卡获取待检查患者信息，提高系统软件使用便利性。 |
|  |  | - 旧数据导入 | - 系统支持将医院原有心电网络系统中的数据导入新建心电信息管理系统中，实现报告调阅、浏览及编辑，保障医疗数据存储的连续性。（具体导入方案可根据医院现有数据情况进行确定） |
| 2 | - 诊断流程应用 | - 预约登记客户端 | - 通过HIS接口与HIS系统通讯，直接获取待检查患者的信息，并且返回心电图检查的注意事项；系统支持检查病人基本信息的HIS自动获取。 - 支持登记新病人资料，根据登记先后顺序自动排队，并在大屏幕显示已登记患者名称，分配患者进入检查房间或床号；支持临床、门诊医生工作站、体检工作站电子申请单下达；支持打印扫描条型码，病人卡的识别。 |
|  |  | - 电子叫号客户端 | - 应用于门诊心电图室与预约登记联合工作，通过在候诊区安装液晶显示屏与音响，实现自动语音呼叫患者就诊，并在液晶显示屏上显示待检查患者信息；支持姓名的自动语音呼叫。 - 提供标准女声语音库，利用虚拟叫号器或物理叫号器，呼叫检查病人；支持姓名的自动语音呼叫；支持自动呼叫和医生手动呼叫两种模式，当前检查病人语音呼叫，采集医生手动触发与软件点击呼叫。 |
|  |  | - 三合一报告端 | - 支持将静息心电、动态心电、动态血压三种不同类型的检查项目融合到一套报告客户端中使用； - 支持同一患者列表显示静息心电、动态心电、动态血压三种不同检查类型的病例，方便医生进查看及检索查询； - 支持双击不同检查项目的病例进入相应的原始数据分析界面，使用静息心电、动态心电、动态血压分析工具进行报告分析与编辑； - ▲以上功能为三合一诊断中心建设的重点功能，为保证功能的实际应用，要求提供静息动态心电血压综合分析系统计算机软件著作权登记证书的复印件证明。 |
|  |  | 静息心电分析软件 | - ▲系统适用于医疗机构描记和分析ECG（常规心电图）、FCG（频谱心电图）、VLP（心室晚电位）、HRV（心率变异）等，为临床医生诊断心脏疾病提供依据。要求提供含有ECG（常规心电图）、FCG（频谱心电图）、VLP（心室晚电位）、HRV（心率变异）等词语的医疗器械注册证或其附件证明。 - ▲系统适用于医疗机构描记和分析VCG（空间向量心电图）和TVCG（时间向量心电图），为临床医生诊断心脏疾病提供依据。要求提供含有VCG（空间向量心电图）和TVCG（时间向量心电图）词语的医疗器械注册证或其附件证明。 - 具备自动测量、自动诊断功能，能够自动给出自动测量值与自动诊断结果，以辅助医生快速分析诊断； - 系统自动分析的算法具有成人、儿童年龄异化分析、性别差异化分析； - ▲平行尺功能：等距标尺可对间期倍数快速测量；对于波形重叠的心电图，支持重新排列以方便测量分析，测量精度达毫秒/微伏级。要求提供软件截图及现场对此功能进行演示。 - 同屏对比功能：患者历史检查数据同屏对比功能，可便于观察患者术前、术后心电图的变化情况；支持对比的显示格式有12导联同屏，3导联同屏，指定导联同屏同步对比等形式； - 具备导联纠错功能：在肢体导联接反或胸导联接错的情况下，可以通过软件直接修正，无需重复采集； - 心拍放大分析功能：支持任意心搏单击放大分析，可对每个P、Q、T测量点进行手动微调，使测量结果更加精准；每个单击放大QRS波群测量参数不少于30种，并且支持12导波形叠加对比； - 支持阿托品、心得安试验检查模式，且具有专业报告模板； - 具备长时间心电图采集功能：可连续采集120分钟以上心电图，并分析； - 提供丰富的测量分析工具：多种电子测量尺、平行尺、波形微调、波形定标、多种波形显示方式、波形放大等； - ▲心脏示意图功能：可针对不同心电图诊断结论，提供对应病变位置心脏示意图，结临床医生及患者提供病变部位参考；（为保证此功能的实际应用，要求提供带有心脏示意图的心电图报告及现场演示此功能） - 具备心电事件功能； |
|  |  | - 动态心电分析软件 | - ▲动态心电分析软件应通过国家权威软件评测机构的测试，以保证软件的实用性和稳定性，要求提供动态心电分析系统通过国家级软件评测中心出具的测试报告。 - 支持记录和采集24小时内的人体十二导联心电信号，并对记录和采集的数据进行存储，通过计算机软件系统，对数据进行读取、病例填写、显示、回放、分析、查看和打印。 - ▲分析工具自由组合：提供多种分析工具，包括K线图、直方图、散点图、栅状图、事件图、波形全览图等。使用者根据自身习惯灵活设置、自由组合分析工具栏。 - ▲差分栅状图功能：快速捕捉及定位偶发心率失常；提供国家权威机构出具的原创证明文件。 - 智能散点图功能 - 具有时间散点图、小时散点图、Lorenz散点图、差值散点图、四象限散点图五项散点图功能； - 任意圈选散点进行心搏修改，对心律失常进行快速分析； - 散点图可进行放大操作； - 具备散点图按时段选取功能，通过时间按钮的设置可以查看任意时间段的散点图分布情况； - 阵发性房颤、房扑快速定位分析：基于时间散点图和小时时间散点图，快速的定位房颤、房扑发生的位置以及起始结束时间； - 睡眠分析、运动、体位分析：记录睡眠时呼吸波以及运动、体位的测量数据，与心电图综合分析会诊； - 起搏器分析功能 - 具备起搏分析通道，无需勾选起搏器类型，可自动检测起搏脉冲信号； - 具备多种起搏心搏分析模板：P、AP、VP、DP； - 丰富的分析测量工具 - 心电波形上可实时测量并显示R-R 间期数值、心率值, 为医生提供最直接的间期分析与心率分析； - 提供电压测量尺、平行尺等多种测量工具； - ▲具备导联纠错功能，导联接错时，不用重新采集，可直接在软件上进行导联交换； - 网络化功能： - 具备远程会诊功能，可接收由申请端上传的动态心电数据并进行分析及回传报告； - 具有会诊列表功能，可显示数据的发送方及患者基本信息、传输状态、报告状态等； - ▲动态心电分析软件与传输软件为一体，无需打开不同软件界面窗口，实现后台数据自动化传输，提高效率。 |
|  |  | - 动态血压分析软件 | - 测量模式支持自动测量模式：手动间隔、自动间隔、自动表测量(测量间隔和测量频率自定义设置） - 支持自动补测、手动插入测量。 - 支持动态血压数据列表、柱状图、饼状图、趋势图、关联图、K线图等动态血压数据分析工具。 - 支持所见即所得的动态血压报告打印预览，可配置的动态血压报告打印模板、打印内容。 |
|  |  | - 心电实时监测客户端 | - 支持心电波形数据实时监测显示功能，可同屏显示多人监测数据，显示模式可进行自定义调整，一屏可支持2×3、3×3、7×7等多种方式； - 具备心电监测危急值预警功能，内置经国内权威心电专家共识的危急值标准参数，可根据需求进行危急值标准自定义设置。可显示危急值状态，进行文字和声音报警提醒。 - 支持多屏幕监测显示扩展，及分页显示监测数据功能； - 监测界面默认支持患者信息显示、3导联心电波形显示、心率显示和预警信息显示。显示导联可根据需求进行调整，双击单个监测监测可对当前患者进行12导联同步显示； - ▲支持低延时的心电波形数据实时传输功能，要求实时传输响应时间不超过5秒； - 6. 支持监测状态显示、监测信号强度显示和监测设备电量显示功能； - ▲支持患者隐私保护功能，可根据需求对显示患者信息进行隐藏与调整； - 支持波形回放功能，在监测时可对任意时段的12导联心电波形进行回放查看； - 支持自动记录心律失常事件功能，软件可自动分析心律失常事件并记录发生时间； 支持自定义心律失常事件功能，使用者可自定义设置任意时段的波形为心律失常事件并记录发生时间。 |
|  |  | - 病例收藏系统 | - 支持典型病例收藏功能； - 支持个人收藏及公共收藏两种方式。个人收藏仅病例的收藏者有权限进行查看，公共收藏所有用户均有权限进行查看； - 可对典型病例进行分类收藏，分类条件可根据使用者需求进行自定义编辑； - 支持所收藏的典型病例导出功能，方便科研论文编辑、教学使用； - ▲以上功能为使用重点功能，为保证此功能的实际应用，要求提供典型库收藏管理系统计算机软件著作权登记证书的复印件证明。 |
|  |  | - 病例随访系统 | - 为需随访的患者建立随访计划，支持随访时间设置； - 具有随访提醒功能，在设置随访时间到达时，用户登录系统有弹窗提醒； - 随访内容模板可根据使用者需求进行自定义设计，可设置多种随访内容模板； - 支持随访状态显示，如已随访、未随访等； ▲以上功能为使用重点功能，为保证此功能的实际应用，要求提供科研随访管理系统计算机软件著作权登记证书的复印件证明 |
|  |  | - 记录器摘戴管理系统 | - 支持对动态心电记录器进行编码记录管理功能，包括对不同厂家、品牌记录器的统一管理； - 支持对不同类型的记录器信息管理功能，包括普通动态心电记录器和动态心电实时监测记录器； - 支持对记录器信息包括ID、型号、导联数、有效期等进行记录与维护； - 支持动态心电记录器编码信息与患者信息进行佩戴绑定； - 在动态心电记录器佩戴结束后，连接计算机读取数据时自动与患者信息进行匹配，避免记录器数据与患者信息匹配错误的情况发生。 |
|  |  | - 主任统计管理客户端 | - 提供可自由定制的数据统计模块，所有的字段信息都可作为统计条件，并组合使用；根据需要可进行工作量、科研、教学统计。 - 阳性率统计：统计指定时间段内，各个检查项目的检查人次，阳性人次数，阳性率；可按检查项目汇总阳性率。 - 工作量统计：统计指定时间段内，人员的登记，检查，报告工作量。其中检查和报告的工作量可根据检查项目分类统计和汇总。 - 检查项目统计：统计指定时间段内，各个检查项目的检查人次。按检查项目汇总。 - 疾病统计：统计指定时间段内，各种疾病经由检查项目的检出数和汇总数。全部疾病的汇总数。 - 统计结果可显示统计列表、统计数量、统计报表、统计图表，并可直接打印输出。统计结果可导出成EXCEL或TXT文件。综合查询统计，可任意组合统计条件，统计查询条件可以按照各种逻辑运算结果组合。 - 提供科室用户管理功能，可对系统用户进行增加、修改、删除功能；支持密码设定与修改功能； - 支持医生、护士、技师等用户的角色权限管理，工作量统计等。 - 支持集中的用户及权限管理程序，通过系统管理员为用户授权，不同权限管理不同的内容；支持用户分组机制，用于简化用户授权。 - 提供用户访问日志功能，对访问过的数据以及特殊的操作进行记录，并提供记录查看和检索手段。 |
|  |  | - 自助预约模块 | - 用于医院自助预约设备，患者可刷身份证、医保卡、就诊卡等获取基本信息，预约检查项目； - 支持患者自助预约检查项目的检查时间及预约情况查询功能； - 支持与医院现有的自助系统进行接口对接，将患者预约的检查信息传输至现有系统，实现系统间的互联互通。 |
|  |  | - 自助登记模块 | - 用于患者自助到检登记，可自动获取患者预约信息，帮助患者完成到检登记排队； - 可打印包含患者信息、当前排号、检查项目、检查注意事项的指引单，帮助患者有效便捷的完成检查； - 支持与医院现有的自助系统进行接口对接，将患者到检登记的信息传输至现有系统，实现系统间的互联互通。 |
|  |  | - 自助报告打印模块 | - 用于患者自助报告打印系统，患者可在医生出具报告后，通过扫描检查申请单条码、输入编号等方式获取检查报告； - 具备自助打印流程指引功能，帮助患者进行操作； - 支持患者自助查询当前报告状态，包括：未检查、已检查、未报告、已报告等； - 支持与医院现有的自助系统进行接口对接，将患者当前检查项目的检查状态、检查报告回传至现有的自助打印系统，实现系统间的互联互通。 |
| 3 | - 移动应用客户端 | 移动心电报告应用 | - 支持手机、平板电脑等智能移动终端分析心电报告功能； - 支持患者列表显示患者信息、报告状态，支持心电波形显示模式调整、波形放大、走纸增益调整、电子标尺测量等心电图分析功能； - 支持使用报告助手快速编辑心电图报告功能，报告助手内容可根据需求进行自定义编辑； - 报告结果可与客户端实时同步。 |
|  |  | - 移动心电实时监测应用 | - 支持Android系统或IOS系统的手机、平板电脑等智能移动终端实时监测心电波形功能； - 支持显示患者信息、监测状态，支持波形显示导联、显示模式调整； - 支持危急值监测预警功能，预警条件与心电实时监测客户端保持一致； - 支持波形回放功能，可选监测时段对心电波形进行标记，方便监测结束后进行分析。 |
| 合理用药 |  |  |  |
| 1 | 医嘱（处方）审查功能 | 剂量范围审查 | 检查用户输入的药品用法用量是否处于药品说明书推荐的剂量范围内。能对最大、最小剂量（次剂量、日剂量）、极量（次极量、日极量）、用药频率、用药持续时间、疗程总剂量进行审查，但只是提供一个药品在不同年龄段和特定给药途径下的正常使用范围，不考虑适应症和用药类型。 |
|  |  | 超多日用量审查 | 检查处方药品用量是否符合国家《处方管理办法》中处方一般不得超过7日用量等相关规定，如果门诊处方药品、急诊处方药品、麻醉药品、精神类药品、慢性病患者处方药品用量超出规定范围，则系统发出警告提醒医生可能需要调整处方药品用量。 |
|  |  | 肝损害剂量审查 | 由于病人存在肝功能损害时肌体对药物的吸收、代谢、排泄等均受到影响，给药剂量与常规剂量范围有一定差异，需检测该类人群使用药品剂量是否合理，如果使用剂量不在药品说明书推荐的剂量范围内，则系统发出警告提醒医生可能需要调整病人的药物剂量。 |
|  |  | 肾损害剂量审查 | 由于病人存在肾功能损害时肾的排泄和调节功能将会降低或减弱，给药剂量与常规剂量范围有一定差异，需检测该类人群使用药品剂量是否合理，如果使用剂量不在药品说明书推荐的剂量范围内，则系统发出警告提醒医生可能需要调整病人的药物剂量。 |
|  |  | 药物相互作用审查 | 检查两两药物合用时可能产生的不良相互作用。这些不良相互作用可能导致药物治疗作用降低、产生或增强毒性等变化，使药品的实际使用效果发生改变，导致不良反应的发生，是临床用药中需要密切关注的问题。如果处方中存在具有不良相互作用的药物，则系统发出警告提醒医生可能需要调整病人的处方药品或更改药物治疗方案。 |
|  |  | 体外配伍审查 | 检查注射剂药物配伍使用时，是否存在理化相容或不相容。本模块审查关注的是注射剂药物配伍时是否有足以引起不良后果的理化改变（如颜色改变、沉淀、混沌、微粒增加、酸碱性变化等）。如果处方中存在足以引起不良后果的理化改变，则系统发出警告提醒医生可能需要调整病人的处方药品或更改药物治疗方案。 |
|  |  | 配伍浓度审查 | 检查注射剂药物配伍使用时，配伍后的药品浓度是否在药品说明书推荐的给药浓度范围内，若不在此范围内则系统发出警告提醒医生可能需要调整病人的处方药品或溶媒的用量。 |
|  |  | 钾离子浓度审查 | 检查一个或多个含钾药物和其它注射剂药物同组配伍使用时，配伍后的注射液钾离子总浓度是否合理。若不合理则系统发出警告提醒医生可能需要调整病人的处方药品或溶媒的用量。 |
|  |  | 药物禁忌症审查 | 本审查功能将病人的疾病情况与药物禁忌症关联起来，若处方中的药品禁忌症与病人疾病情况相关时，说明病人存在使用某个药物的禁忌症，则系统发出警告提醒医生可能需要调整病人的处方药品或更改药物治疗方案。 |
|  |  | 不良反应审查 | 本审查功能将病人的疾病情况与药物不良反应关联起来，若处方中的药品可能引起的某种不良反应，恰好与病人存在疾病情况相同或类似时，则系统发出警告提醒医生注意药品不良反应可能使病人原有病情加重，可能需要调整病人的处方药品或更改药物治疗方案。 |
|  |  | 门诊输液 | 本审查功能根据医院规定的门诊限制输液科室和疾病清单，监测医生开出的处方输液药品是否满足科室和疾病要求，若门诊处方输液药品超适应症、超科室使用权限，系统则发出警告提醒医生。 |
|  |  | 儿童用药审查 | 提示当病人年龄阶段为儿童时，检查病人处方中是否存在不适于儿童使用的药品。帮助医生或药师更合理地对儿童用药，防止药物不良事件的发生。 |
|  |  | 成人用药审查 | 提示当病人年龄阶段为成人时，检查病人处方中是否存在不适宜成年人使用的药品（如多巴丝肼片不能用于25岁以下的成人）。帮助医生或药师更合理地对成人用药，防止药物不良事件的发生。 |
|  |  | 老人用药审查 | 提示当病人年龄阶段为老人时，检查病人处方中是否存在不适宜老年人使用的药品。帮助医生或药师更合理地对老人用药，防止药物不良事件的发生。 |
|  |  | 妊娠用药审查 | 提示当病人为妊娠期妇女时，检查病人处方中是否存在不适于妊娠期使用的药品。帮助医生或药师在病人妊娠期间合理用药，提高妊娠用药安全性 |
|  |  | 哺乳用药审查 | 哺乳期妇女用药时，药物除对母亲产生影响外，还可通过乳汁进入婴儿体内，从而对婴儿也产生影响。本审查功能可提示当病人为哺乳期妇女时，检查病人处方中是否存在不适宜哺乳妇女使用的药品。帮助医生或药师在病人哺乳期间合理用药，防止针对哺乳妇女和乳儿的药物不良事件发生。 |
|  |  | 性别用药审查 | 提示病人处方中是否存在不适宜用于该病人性别的药品（如乌鸡白凤丸，用于气血两虚、腰膝酸软、调经止带，则不适宜用于男性患者）。帮助医生或药师合理用药，防止药物不良事件的发生。 |
|  |  | 药物过敏审查 | 在获取病人既往过敏原或过敏类信息的基础上，提示病人处方中是否存在与病人既往过敏原相关、可能导致类似过敏反应的药品。帮助医生或药师合理用药，防止药物不良事件的发生。 |
|  |  | 给药途径审查（剂型-给药途径、药品-给药途径审查） | 检查病人处方中是否存在药品剂型与给药途径不匹配，如片剂不可注射、滴眼液不可口服等；或者药品不能用于某些给药途径，如胰岛素注射液不能用于口服，氯化钾注射液不能静推等。临床上如果有此类用药不规范的情况，即予以警示提醒，并提示用户可能有处方录入错误。 |
|  |  | 重复用药审查（重复成分、重复治疗审查） | 提示病人用药处方中的两个或多个药品是否存在相同的药物成分，可能导致重复用药问题；重复治疗审查提示处方中的两个或多个药品（带给药途径）同属某个药物治疗分类（即具有同一种治疗目的），可能存在重复用药的问题。 |
|  |  | 医药信息在线查询功能 | - 功能要求提供医院在用药品的药品说明书、中药材专论、重要提示信息查询功能。系统药品说明书全部来源于国家食品药品监督管理总局（CFDA）批准发布的厂家药品说明书。系统将当前在用药品的说明书优先放在第一篇方便查看。中药材专论信息主要来源于中国药典及中医专著，录入中药材药品时，可快速查看相应中药材用法用量、毒性信息、注意事项、临床应用等信息。重要提示信息包括药品重要信息、医院药品重要信息和药品属性信息，其中医院药品重要信息和药品属性信息均可由用户根据医院实际情况对显示内容进行自定义维护。 2.要求用户在任意一篇说明书的基础上，自定义修改其内容，以修正说明书版本差别带来的信息偏差。 |
|  |  | 用药指导单 | 要求系统提供患者用药教育指导单生成功能，医生开具处方后，系统可以根据患者基本信息、疾病情况以及处方药品信息自动生成有针对性的患者用药教育指导单，方便医生指导病人准确用药。系统还提供用药指导单打印功能。 |
|  |  | 审查结果的统计分析功能 | 需要合理用药能够提供审查结果报表查询 （1）监测结果问题明细清单表； （2）按问题类型统计监测结果表； （3）按警示级别统计监测结果表； （4）按科室问题类型统计监测结果表； （5）按科室警示级别统计监测结果表； （6）按医生问题类型统计监测结果表； （7）按医生警示级别统计监测结果表； （8）按药品统计监测结果表（按问题类型）； （9）按药品统计监测结果表（按警示级别）。 |
| 临床药学 |  |  |  |
| 1 | ### 处方点评 | 系统要求 | 系统要《医院处方点评管理规范（试行）》、《处方管理办法》、《处方点评监测网工作手册》、《三级综合医院评审标准实施细则》、《2013年全国抗菌药物专项整治活动督导检查手册》、《2015抗菌药物临床应用指导原则》等处方点评相关政策要求，实现对医院处方（医嘱）的电子化评价功能。 |
|  |  | 功能模块 | (1)门（急）诊处方点评 （2）住院病人医嘱点评 （3）门（急）诊抗菌药物处方点评 （4）住院病人抗菌药物医嘱点评 （5）围手术期抗菌药物医嘱点评 （6）门（急）诊处方专项药品点评 （7）住院病人医嘱专项药品点评 （10）住院病人人血白蛋白专项点评 （11）住院病人特殊抗菌药物（万古霉素等）专项点评 （12）住院病人碳青霉烯类及替加环素专项点评 （13）门（急）诊中药饮片处方专项点评 （14）门（急）诊中成药处方专项点评 （15）用药排名医嘱点评/住院用药医嘱点评/出院带药医嘱点评 （16）门（急）诊基本药物专项点评 （17）住院病人肠外营养专项点评 （18）住院病人中药饮片处方专项点评 |
|  |  | 病例查看 | 通过接口读取功能，调取HIS系统中的相关信息，能够帮助临床药师足不出户地查看医院病人的信息，根据病人的实际情况，有目的性、有选择性地进行病人用药指导和现场咨询，并可与临床医生进行用药方案的研究和讨论。 临床药师可以通过临床药学管理系统的工作平台按照系统提供的多种筛选条件，读取和查看病人的相关管理信息。包括： 病人基本信息、检验检查结果、手术信息、医嘱信息、费用信息。同时，系统可链接到医院的EMR、PACS、LIS系统查看患者更加详细的信息及检查检验信息。 |
|  |  | 统计分析 | 系统要求根据《三级综合医院评审标准实施细则》、《2013年全国抗菌药物专项整治活动督导检查手册》、《2015年抗菌药物临床应用管理评价指标及要求》等相关规定对医院合理用药指标及医院药品使用情况的统计要求，通过接口从HIS系统提取药品、费用等相关信息，在此基础上实现对医院合理用药指标及药品使用情况的信息化统计分析。 |
|  |  | 合理用药指标统计 | 提供多项医院常用合理用药指标统计，包括药占比、抗菌药物使用强度、抗菌药物使用率、平均用药品种数、给药时机合理率（0.5-1小时）、病原学送检率等。同时，提供图文并茂的药占比（不含中药饮片）、抗菌药物使用强度、国家基本药物药占比、抗菌药物药占比、抗菌药物使用率、I类切口手术预防用抗菌药物百分率的同比、环比分析。 1）合理指标趋势分析 2）门急诊处方指标 3）门急诊病人指标 4）住（出）院病人指标 5）抗菌药物使用强度 6）抗菌药物使用量 7）一般手术指标 8）重点及特殊手术指标 9)自定义设计报表。 |
|  |  | 自定义合理用药指标 | 软件提供自定义合理用药指标功能，可根据特殊要求计算排除某类药品的药占比、特定药品的使用强度、两类药品联用的处方数/病人数、住院用药医嘱总条目数、抗肿瘤药物药占比等指标。 |
|  |  | 药品统计分析 | 1）药品使用强度统计 1.1）药品使用强度医院统计表（分别按出院时间/收费时间/医嘱使用量统计） 1.2）药品使用强度科室统计表（分别按出院时间/收费时间/医嘱使用量统计） 1.3）药品使用强度医疗组统计表 1.4）药品使用强度医生统计表 1.5）药品使用强度趋势分析表 2）药品金额、数量、DDDs统计 2.1）药品消耗情况及使用量DDDs医院统计表 2.2）科室药品消耗情况及使用量DDDs统计表 2.3）药品科室消耗情况及使用量DDDs统计表 2.4）医疗组药品消耗情况及使用量DDDs统计表 2.5）药品医疗组消耗情况及使用量DDDs统计表 2.6）医生药品消耗情况及使用量DDDs统计表 2.7）药品医生消耗情况及使用量DDDs统计表 2.8）科室药品使用金额及使用量DDDs排名表 2.9）药品金额、数量及DDDs趋势分析表 2.10）药品使用金额及数量医院排名表 2.11）药品使用金额及数量科室排名表 2.12）药品使用金额及数量医疗组排名表 2.13）药品使用金额及数量医生排名表 3）药品使用人次统计 3.1）药品使用人次医院统计表 3.2）药品使用人次科室统计表 3.3）药品使用人次医疗组统计表 3.4）药品使用人次医生统计表 4）注射剂/大容量注射液统计 4.1）注射剂使用情况统计表 4.2）大容量注射液使用情况统计表 5）药品品种/费用构成统计 5.1）医院药品品种数统计表 5.2）病人药品费用构成分析表 6）门（急）诊大处方分析 6.1）门（急）诊处方药品品种超过N种的统计表 6.2）门（急）诊处方药品金额超过N元的统计表 6.3）门（急）诊处方药品日均金额超过N元的统计表 6.4）门（急）诊药品用药天数统计表 6.5）门（急）诊病人多次就诊清单表 6.6）门（急）诊病人多次就诊药品累计清单表 6.7）门（急）诊药品超用药天数人次排名表 7）抗菌药物使用清单及统计 7.1）门（急）诊处方抗菌药物使用情况清单表 7.2）门（急）诊病人抗菌药物使用情况清单表 7.3）出院病人抗菌药物使用情况清单表 7.4）出院病人围术期抗菌药物使用情况清单表 7.5）某疾病治疗效果与抗菌药物使用情况分析表 7.6）越权用药统计表 7.7）送检率计算 8）基本药物使用清单及统计 8.1）基本药物使用情况统计表 8.2）省基本药物使用情况统计表 9）麻醉/精神药品处方登记表 10）国家三级公立医院绩效考核 10.1）国家三级公立医院绩效评价指标（合理用药相关） 10.2）国家三级公立中医医院绩效评价指标（合理用药相关） 11）国家组织药品集中采购和使用监测(4+7) 11.1）国家组织药品集中采购药品使用检测表 11.2）集中采购药品使用情况记录表 11.3）集中采购药品费用结构监测表 11.4）公立医疗机构药品使用监测指标统计表 11.5）"4+7"中选药品采购有关情况统计表 12）全国抗菌药物临床应用管理 12.1）医疗机构碳青霉烯类抗菌药物及替加环素使用情况信息表 12.2）医疗机构含酶抑制剂复合制剂抗菌药物使用情况信息表 12.3）抗菌药物临床应用管理评价指标及要求报表 13）国家卫生计生委抗菌药物临床应用管理数据上报 13.1）医疗机构一般情况调查 13.2）临床科室指标(抗菌药物使用率、使用强度)持续改进情况统计表 13.3）全院使用量排名前十位抗菌药物 13.4）抗菌药物分级管理目录 13.5）临床微生物标本送检率 13.6）医疗机构药品经费使用情况调查表 13.7）医疗机构抗菌药物品种、规格和使用量统计调查表 13.8）医疗机构抗菌药物临床应用指标数据上报表 13.9）医疗机构I类切口手术用药情况清单表 13.10）医疗机构I类切口手术用药情况调查表 14）合理用药监测系统相关统计 14.1）药物临床应用监测信息（西药、中成药） 14.2）处方监测信息（门、急诊处方） 14.3）处方监测信息（医嘱） |

# 第四章  合同条款

中标人与招标人在签订本采购项目合同时，除依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的要求外，还须按照成交人的“投标文件”、招标人的“招标文件”及其澄清补充文件的内容，以及招标人的相关制度规定及就本项目的具体要求，协商签订本项目合同。

附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得 （项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受 （卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写） （¥ ）。

4.卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5.付款方式：合同签订后支付合同总金额的30%，设备运抵木垒县人民医院安装、调试后支付合同总金额的30%，验收合格后支付30%，维护期三年期满后无息支付剩余10%的质保金。

6.本合同协议书一式     份，合同双方各执 份。

7.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方： （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

卖方： （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

# 第五章  投标文件格式

正/副  本

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称（公章）：

法定代表人（盖章）：

投标人地址：

联系人：

联系电话：

_    _年__   _月__   _日

一、承诺书

致（招标人）：

我方根据已收到的                            招标文件(招标编号：         )，经研究决定就以下内容分别做出承诺：

- 我方已理解了该招标文件的全部内容，决定参加投标，并保证按招标文件要求完成招标项目全部工作；

- 我方承诺我们的投标文件中有关资格、资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实、准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；

- 如果我方中标，我们将按招标文件规定的内容和投标文件的相关内容与招标人签订合同，在签署合同协议书之前，你方的中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的契约；

- 如果我方中标，我方保证在招标文件规定的日期内交货；并保证我们的供货安装及控制系统等设备的安装等相关服务满足招标文件要求；

- 我方的投标有效期为自投标文件递交截止之日起为  90 个日历天；

- 如果我方在投标有效期内撤销投标，同意贵方可以将我方提交的投标保证金不予退还；

投标人(盖章)：

法定代表人（盖章）：

日      期：       年     月    日

二、投标书

致（招标人）：

根据                             招标文件(招标编号：        )的要求，现由                  （法定代表人：全名、职务）经正式授权           并代表               (投标人名称)，提交包含下述内容（不限于下述内容，投标人可增加认为有必要提供的资料，作为投标文件的组成部分）的投标文件正本       份，副本     份：

一、承诺书；

二、投标书；

三、投标质量保证书	；

四、法定代表人身份证明书；

五、法定代表人授权委托书；

六、投标报价一览表

七、投标保证金	；

八、投标企业报告；

九、2018年01月01日至今类似业绩一览表；

十、承诺书；

十一、其他；

十二、投标单位基本信息表；

据此函，宣布同意如下：

1.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2.我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

投标人(盖章)：

法定代表人（盖章）：

日      期：       年     月    日

三、投标质量保证书

致（招标人）：

本书作为            （投标人）对（招标人）        的（项目名称）          ,招标编号为         提供的质量保证的证明。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

- 提供的产品是全新的、符合国家质量标准、中国有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的产品，保证符合国家有关规范标准；

- 提供的产品和组成的配件符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求；

- 保证“投标服务承诺”全部内容的满足。

注：本保证书自开标日起90日内有效，如我方中标则至产品保质期满为止有效。

投标人(盖章)：

法定代表人（盖章）：

日      期：       年     月    日

四、法定代表人身份证明书

企业名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                  性别：                 年龄：

职务：

系          （投标人名称）               的法定代表人。

特此证明。

注：后附法人身份证复印件（正、反面）加盖公章

投标人：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

五、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我              （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                                      （投标人名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加            （招标人）的（项目名称）                 的投标活动。代理人签署的投标文件和参加整个项目招标投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：

单  位：              部门：             职务：

代理人无转委权。特此委托。

注：后附被委托人身份证复印件（正、反面）加盖公章

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：   年    月    日

六、投标报价一览表

项目名称 ：

| 投标总报价（元） | 小写： 元；大写： ； |
| --- | --- |
| 服务地点 |  |
| 供货安装服务期限 |  |
| 质量标准 |  |
| 备注 |  |

注：1、投标人所报报价包含产品含税、运输、完成安装及调试验收合格后的全部价格。

2、漏报、少报清单报价的，视为无效投标文件。

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：   年    月    日

主要产品供应清单

1. 为便于评标，投标人在投标文件中必须填报详细的供货清单。供货清单应按本招标文件要求的编排顺序附入投标文件中。对于未按本要求填报或漏报、少报供货清单的投标，将被视为不响应招标文件要求，由此所造成的风险由投标人自行负责。

2. 供货清单应统一按照下表格式填报：

| 序号 | （系统及其他） | 品牌 | 规格型号及技术参数 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总报价（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（其他部分投标单位自行补充）

3. 其它

本供货范围如有任何漏项，但确实是投标人供货范围中应该有的，并且是满足技术规范及国家或行业有关标准要求所必须的，均应由投标人负责将漏项补齐并填报在对应分项的“其它”栏中，在备注栏中予以说明。合同签订后如发现仍有遗漏，仍由投标人无偿提供补齐。

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：  年  月  日

## 商务条款偏离表

项目名称：                        项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：  年  月  日

技术参数偏离表

项目名称：                       项目编号：

| 序号 | 采购内容 | 参数 | 响应参数 | 偏离情况 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应对应招标文件第三章 采购需求要求的内容给予逐条响应。

- 投标不能简单复制招标文件的技术参数条款作为投标文件规格的应答。应按投标产品填写真实技术参数值，并提供证明材料。没有证明材料佐证的“正偏离”、“无偏离”，评审小组评审中将不予认可，并可判投标产品对该条款的投标应为“负偏离”；

- 表格形式可做适当调整但不得增减实质内容。

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：  年  月  日

七、投标保证金

附：投标保证金收据复印件加盖公章；

八、投标单位基本信息表

| 企业名称 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业法人营业执照注册号 |  |  |  |
| 注册资本 |  | 企业类型 |  |
| 批准登记机关 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 营业期限 |  |
| 资质类型 |  | 资质等级 |  |
| 主营业务 |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 开户行号 |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 邮 箱 |  | 邮 编 |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |

投标企业报告

1、企业简况(企业性质、注册资金、地点、职工总人数等)。

2、企业信誉及财务状况。

3、企业的主要产品和经营销售能力(含供货能力、销售情况等)。

4、近三年投标企业发生诉讼和仲裁的情况（投标人可自行承诺加盖投标人公章）。

5、投标人或投标产品制造商相关认证、资格证书等证明材料。

6、投标人或投标产品制造商综合实力、产品核心实力的证明材料。

附件：

有效的营业执照副本及相关证件；

投标企业资格报告须知：

1.投标人投标时，应填写和提交规定的格式，以及提供其它有关资料。

2.对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

3.资格文件的签字人应保证他所作的声明以及回答一切问题的真实性和准确性。

4.投标人提供的资格文件将由投标人和买方使用，并据此进行评价和判断，确定投标人的资格和能力。

5.招标人对投标人提交的文件将予以保密，但不退还。

中小企业声明函

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，本公司郑重声明：

一、本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

（一）本公司所属行业为       。（请填写：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等））

（二）本公司从业人员       人。

（三）本公司上年度营业收入            万元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：       年      月      日

后附：1、其属地主管部门出具的证明函；

2、“国家企业信用信息公示系统”网站(http://www.gsxt.gov.cn)中小微企业名录查询截图加盖供应商公章；

九、2018年01月01日至今业绩一览表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额（万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应提供2018年01月01日至今已完成的电子病历系统四级及以上等级相关业绩，心电系统相关业绩，需提供供货合同或中标通知书复印件加盖投标人公章为证明材料（双方盖章清晰可见）。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年    月    日

十、承诺书

1、投标人须具有良好的商业信誉，提供：①投标人在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)未被列入失信惩戒名单的查询截图加盖投标人公章；②投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站(http://www.gsxt.gov.cn)未列入经营异常名录和严重违法失信企业名单（黑名单）的查询截图加盖投标人公章；③中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 未列入政府采购严重违法失信行为记录名单的查询截图加盖投标人公章（网页打印件时间须自招标公告发布之日起至首次提交投标文件递交截止时间内从上述网站中打印）。

2、承诺中标后负责项目实施期间产生的一切劳动纠纷，不应影响本合同的正常履行；

3、承诺中标后严格遵守国家关于私隐方面的所有法律法规，绝对保密任何有关招标人的资料。

注：承诺书格式自拟，需加盖投标人公章。

十一、其他

1、 项目技术方案（包括但不限于投标人整体技术内容的合理性、可行性、技术实现等等）；

- 项目实施保障能力

- 项目系统技术服务人员保障

- 项目运维售后服务能力

- 投标人认为应当提供或承诺的其他文件，格式和内容自拟，同时可以附必要的证明材料，证明材料为复印件的须加盖投标单位公章。

注：包含但不限于以上内容。

# 第六章  评标办法

## 一、总则

评标工作应按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及《评标委员会和评标方法暂行规定》(2001年七部委12号令)中的规定，坚持公平、公正、科学、择优的原则，对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准。

1、评标委员会组成及职责

1.1 评标委员会组成

评标工作由招标人或其委托的招标代理机构依法组建的评标委员会完成。评标委员会人数为5人以上单数，分别由业主代表及专家库中抽取的技术、经济方面的专家组成，其中专家库中抽取的专家数量不少于评标委员会成员总数的三分之二。评标委员会开始工作之前应由评标委员会推举产生一名评标委员会主任，负责协调、组织评标委员会成员开展评标工作。

1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过

行政处罚或刑事处罚的。

1.3 评标委员会职责：

（1）对投标文件进行初步评审、资格审查；

（2）确定评审需澄清、核实的内容；

（3）进行详细评审；

（4）综合评分并推荐中标人候选人；

（5）建议是否重新招标；

（6）完成书面评标报告提交招标人。

评标委员会应按照招标文件和投标文件进行评审，不寻求外部证据。

评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤回不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

本项目的评标采用综合评估法。本办法中规定了所有必须评价的项目及相关评价标准。

评标工作由评标委员会推举的评标委员会主任主持。每位专家独立评标，任何人不得通过任何方式，干扰评标委员会的评标。

招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和以最终得分之和由高到低排序，得分最高为第一中标候选人，以此类推，确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

按本办法评标，投标人的最终得分=投标人经济标得分 + 投标人综合评审得分；

排序原则：按投标人最终得分由高到低顺序排序，

（1）评标总得分相同的：按经济标报价得分由高到低排序排列。

（2）评标总得分且经济标报价得分相同的：按综合评审评分由高到低顺序排列。

（3）若评标总得分、综合评审得分相同的，由评标委员会抽签选定中标候选人。

依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新组织招标。

## 二、评标程序

1、评标工作将按照下述程序进行：

评标准备投标文件的初审投标文件的澄清投标文件的详细评审评标结论；

2、评标准备

评标委员会成员阅读招标文件，了解本次招标的范围和需求，熟悉评标方法。

3、 投标文件的初审

评标委员会对投标文件进行初步评审，确定进入详细评审的投标人名单。

3.1初步评审（详见初步评审表）。

3.2在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，应当否决该投标人的投标。

3.3有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

2）投标人之间约定中标的投标人；

3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.4有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.5有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

3.6有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

2）投标联合体没有提交共同投标协议；

3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.7投标人有下列情形之一的，属于招标投标法规定的以其他方式弄虚作假的行为：

1）使用伪造、变造的许可证件；

2）提供虚假的财务状况或者业绩；

3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4）提供虚假的信用状况；

5）其他弄虚作假的行为。

4、对投标文件的澄清

评标委员会对进入详细评审的投标文件，在澄清、修正计算错误的基础上进行评审。投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

5、对投标文件的详细评审

评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行。

## 三、评标细则

初步评审-资格审查

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 具有有效的营业执照 |
| 3 | 在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)未被列入失信惩戒名单 |
| 4 | 在“国家企业信用信息公示系统”网站(http://www.gsxt.gov.cn)未列入经营异常名录和严重违法失信企业名单（黑名单） |
| 5 | 在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn） 未列入政府采购严重违法失信行为记录名单 |
| 6 | 法人授权委托书或法定代表人证明书 |
| 7 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告，成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告；或者提供企业资信证明(提供开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息)) |
| 8 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(投标人社保证明)； |
| 备注 | 以上条件中有一项不合格，则投标人不能通过资格审查，其投标文件不进入后续评审。 |

初步评审-符合性审查

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件没有加盖投标单位的公章和投标单位法定代表人章的； |
| 2 | 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |
| 3 | 未按要求填报或漏报、少报供货清单的； |
| 4 | 投标有效期不满足招标文件要求的； |
| 5 | 未按招标文件规定递交投标保证金的； |
| 6 | 投标文件附有招标人不能接受的条件； |
| 备注 | 以上条件中有一项不合格，则投标人不能通过符合性审查，其投标文件不进入后续评审。 |

经济标报价得分的计算（满分20分）：

报价满分20分，具体评标方法为：

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（投标基准价/有效投标报价）×20

注：1、有效投标报价为通过资格审查和符合性审查的投标报价；

2、报价得分小数点后保留两位，报价得负分时按0分计取。

【说明：对小型和微型企业给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。】

备注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，对小型和微型企业给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。评审报价不作为成交价和合同签约价，成交价和合同签约价仍以其磋商响应文件中的报价为准。

综合评审表

| 评标项目 | 评标办法 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 综合实力（15分） | 投标人或投标产品制造商具有高新技术企业及软件认定企业证书，提供1项得1分，满分2分。（需提供相关证明材料复印件并加盖公章，没有或未提供证明材料本项不得分。） | 2 |
|  | 投标人或投标产品制造商具有软件成熟度CMMI认证证书，5级得3分，4级得2分，3级得1分。（需提供证书原件复印件并加盖公章） | 3 |
|  | 投标人或投标产品制造商具有ITSS信息技术服务运行维护标准资质证书的得1分；售后及技术服务具有质量管理体系认证（ISO9001）的得1分，要求必须提供资质证书复印件加盖投标人公章，证书不符合或未提供不得分。 | 2 |
|  | 投标人或投标产品制造商具有ISO/IEC27001信息安全管理体系认证的得1分，认证范围为医疗信息系统（或医疗卫生信息相关系统）开发和技术服务（或运维服务）的加1分。提供证书复印件加盖投标人公章。证书不符合或未提供不得分。 | 2 |
|  | 投标人或投标产品制造商具有ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证的得1分，认证范围为医疗信息系统（或医疗卫生信息相关系统）开发和技术服务（或运维服务）的加1分。提供证书复印件加盖投标人公章。证书不符合或未提供不得分。 | 2 |
|  | 投标人或投标产品制造商具有环境管理体系认证（ISO14001）的得2分，提供证书复印件加盖投标人公章。证书不符合或未提供不得分。 | 2 |
|  | 投标人或投标制造商具有职业健康安全管理体系认证（ISO45001）的得2分。提供证书复印件加盖投标人公章。证书不符合或未提供不得分。 | 2 |
| 产品核心实力(30分) | 投标人或投标产品制造商提供自主研发的医院信息系统（HIS）；电子病历(EMR)；临床路径信息系统；病历编辑器系统；医技智能预约平台；检验管理系统；医疗信息集成平台；集成平台运维管理系统；主索引管理系统；数据中心管理系统；临床知识库系统；病人集成视图；手术麻醉医生工作量管理系统；手术麻醉镇痛泵管理系统；手术麻醉费用理系统；手术间管理系统；重症监护临床信息系统；院感软件;集成平台监管系统等系统软件著作权登记证书或软件评测中心出具的测试报告，满分8分。缺1个产品扣2分，扣完为止。计算机软件著作权登记证书取得时间不迟于本项目招标公告发布之前。（提供软件著作权的名称可略有不同，但实际功能需一致，以提供著作权登记证书、测试报告复印件加盖投标人公章为准。）（8分） | 8 |
|  | 1.投标人或投标产品制造商的医院信息化系统应用医院用户满足国家卫生健康委医院管理研究所（原国家卫生计生委医院管理研究所）电子病历系统功能应用水平四级标准并通过认证的，每提供1家医院得1分，最多得3分；具有电子病历系统功能应用水平五级认证的医院用户，每提供1家医院用户加1分，最高得3分；具有电子病历系统功能应用水平六级或以上认证的医院用户，每提供1家医院用户加2分，最高得6分，没有不得分。（6分） | 22 |
|  | 2.投标人所投产品参与国家卫生部院感信息建设标准制定(提供讨论会的邀请函复印件)：提供相关证明4分，没有不得分。（4分） |  |
|  | 3..投标人所投产品参与《医院感染监测基本数据集及质量控制指标集实施指南》（2016版）编写，提供相关证明3分，没有不得分。（3分） |  |
|  | 4.投标人所投产品参与国家区域院感监测平台研发工作，提供相关证明得3分，没有不得分。（3分） |  |
|  | 5 .投标人所投产品互联互通能力：为保证心电信息管理系统具有成熟及较高级别的互联互通能力，从而与医院现有电子病历等其他业务信息系统实现高水平互联互通，达到国家等级评审要求水平。要求投标产品生产企业提供国家卫健委互联互通标准化成熟度测评达到五级乙等的医院用户名单，附加国家卫健委公开发布的通过评审的医院名单并标明用户名称。每提供一家五级乙等医院项目合同得2分，共6分。（6分） |  |
|  | （对1.要求证明材料必须提供投标人或投标产品制造商与用户签订的内容至少包含HIS、电子病历系统的合同及对应的用户验收报告，以及该用户电子病历评级证明材料复印件加盖投标人公章） |  |
| 投标技术方案符合情况（5分） | 根据投标人整体投标文件技术内容的合理性、可行性、技术实现等进行评价，是否充分考虑用户实际使用需求进行评价，评委根据方案优劣酌情给分。 | 5 |
| 技术参数达标情况（15分） | 投标人所投产品需完全满足用户需求书中的所有指标。其中“▲”为重要响应指标参数，如有一条不满足，此项不得分；非重要响应指标，出现一条负偏离的扣1分，扣完为止，满分15分。 备注：证明材料需提供功能截图，按照招标参数要求进行提供，并加盖投标人公章。 | 15 |
| 项目实施保障能力（5分） | 考察投标人项目整体实施方案的完整性、合理性（包含合理可行的工程实施计划、项目人员组成、测试及验收、培训计划的内容）。 | 5 |
|  | 方案措施安排科学、条理清晰、切合实际的得5分； |  |
|  | 方案安排较科学、切合实际、内容完整性较一般的得2分； |  |
|  | 方案安排科学性、条理性较差，内容缺乏重点、与实际情况有偏差得0.5分。 |  |
| 项目系统技术服务人员保障（5分） | 投标产品制造商拟配备的项目团队中具有信息系统项目管理师、信息安全规划师（或网络规划设计师或信息安全工程师）、系统集成项目管理工程师、软件设计师、软件测试工程师，以上全部具备得5分，其他不得分。 （需提供相关证书复印件和近3个月人员社保缴交证明复印件，并加盖投标人公章）。 | 5 |
| 项目运维售后服务能力（5分） | 投标文件中有明确售后服务体系，并在新疆当地设有分支机构或办事处并提供相关证明材料。满足得2分，否则不得分。 （需提供机构营业执照复印件并加盖投标人公章） | 2 |
|  | 考察投标人所提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性，及维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等进行评价分档打分。优得3分、一般得1分、差则不得分。 | 3 |
| 合计 |  | 80 |

评分说明：

1、综合评审最终得分为各评标委员会成员评分总和的算术平均值。

2、评标委员会成员计算最终得分保留两位小数，第三位数四舍五入。

## 四、 评标纪律

1. 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

1）、投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

2）、项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3）、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

4）、曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

2. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向招标人征询其确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。

3.评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。