招 标 文 件

项目名称：乡村基本医疗卫生能力提升建设项目-公共卫生两卡制服务系统、医共远程会诊及信息化建设

项目编号：GWHY(A)【2020】-061X-3

招标人 ：吉木乃县卫生健康委员会

招标代理机构：新疆国文弘业招标有限公司

二零二零年六月

目    录

第一部分   投标须知……………………………………………3

第二部分   招标说明……………………………………………8

第三部分   投标说明……………………………………………10

第一章   对投标人的资质要求………………………………10

第二章   投标文件的编写……………………………………11

第三章   投标文件的递交……………………………………15

第四章   开  标………………………………………………16

第五章   评  审  ……………………………………………17

第六章   授予合同  …………………………………………26

第四部分   服务要求…………………………………………27

第五部分    附件…………………………………………………29

# 第一部分    投标须知

乡村基本医疗卫生能力提升建设项目-公共卫生两卡制服务系统、医共远程会诊及信息化建设公开招标公告

新疆国文弘业招标有限公司受吉木乃县卫生健康委员会的委托，对乡村基本医疗卫生能力提升建设项目-公共卫生两卡制服务系统、医共远程会诊及信息化建设进行公开方式招标，欢迎合格的投标人参与竞标，现将有关事宜公告如下：

一、项目名称：乡村基本医疗卫生能力提升建设项目-公共卫生两卡制服务系统、医共远程会诊及信息化建设

二、项目编号：GWHY(A)【2020】-061X-3

三、招标方式：公开招标

四、招标内容：公共卫生两卡制服务系统、医共远程会诊及信息化建设（具体参数详见招标文件技术要求，项目包括软件服务、前期调研、安装调试、升级、改造、验收及质保，为交钥匙项目）

五、预算金额：530万元

六、符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

七、投标人资质要求：

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条：供应商参加政府采购活动应当具备的条件；

2．投标人应在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或其他组织；信誉良好。

3．投标人应遵守国家有关的法律、法规和政策；投标企业参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；投标人企业信用证明，提供网站截图复印件加盖公章（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（下载信用信息后有水印截图为准）

4.需具备CMMI4级（含4级）以上；

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6. 本次项目不接受联合体投标。

八、资格审查方式：采用资格后审方式，资格审查内容详见招标文件要求。

九、获取招标文件：

1、凡符合上述资格要求且有意参加竞标的投标企业，投标企业请携带：

1、企业营业执照副本原件；

2、 CMMI4级（含4级）以上.

3、无任何处罚，投标人企业信用证明，提供网站截图复印件加盖公章。（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）；（下载信用信息后有水印截图为准）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信息查询无严重违法失信行为记录名单的打印件（近期截图加盖公章）；

4、授权委托人需提供《法定代表人授权委托书》原件、法人身份证复印件、被委托人身份证原件及复印件；（其法人前来报名的请携带《法人身份证明书》原件和法人身份证原件及复印件）

（以上证件需提供原件备查，复印件加盖公章二套，其中法人授权书或法定代表人身份证明书提供原件两份），购买招标文件，未领取招标文件的投标企业不得参与竞标。

注意：购买招标文件时，请携带齐全招标公告所要求的证件，证件不全者不予获取，招标文件无论任何原因，售后不退。

2、报名及标书发售时间：2020年 06 月22日～ 2020年 06 月29日（北京时间上午10：00—13：30，下午16：00—19：00）节假日除外；

发售地址：阿勒泰市迎宾路克兰区99号万驰广场1栋13层6号.

十、规定：

1、提交投标文件截止时间：

超过截止时间送达的投标文件为无效文件，将被拒收。

2、开标时间：2020年 07 月15日上午11:00（北京时间）

3、开标地点：徕远宾馆6楼会议室（乌鲁木齐市建设路225号）

十一、发布媒介：新疆政府采购网

十二、联系方式：

1、招 标 人：吉木乃县卫生健康委员会

招标人地址：吉木乃县卫生健康委员会

联系人：王江峰  联系电话：0906-6199103

2、招标代理机构：新疆国文弘业招标有限公司

办公地址：乌鲁木齐市天山区新华北路246号金谷大厦9楼。

联系人：田德光       联系电话：18129412241

- 投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及 项目编号 | 项目名称: 乡村基本医疗卫生能力提升建设项目-公共卫生两卡制服务系统、医共远程会诊及信息化建设 项目编号: GWHY(A)【2020】-061X-3 |
| 2 | 采购方 代理方 | 采购方名称: 吉木乃县卫生健康委员会 招标代理方名称:新疆国文弘业招标有限公司 |
| 3 | 预算金额及报价说明 | 预算金额：530万元 1、供应商报价不得高于本次预算价，否则废标处理。 2、报价包含：设备费、税费、人工费、终身升级费用、培训费、安装调试检测费用、与原有旧系统数据无缝对接费用、验收等预见不可预见的所有费用、在本套系统使期间及后续服务以及未来系统扩容，其它第三方介入施工（服务）使用本次系统的模块、接口接入费用，在本项目实施过程中和使用过程中不得以何任理由、名目，增加任何费用。 |
| 4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 5 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 6 | 招标范围 | 公共卫生两卡制服务系统、医共远程会诊及信息化建设（具体参数详见招标文件技术要求，项目包括设备采购及安装、软件服务、前期调研、安装调试、升级、改造、验收及质保，为交钥匙项目） 注意：本次采购系统必须包含目前现有的所有功能模块，不能少于原有系统的功能 |
| 7 | 完工期 | 60天（最终以和甲方单位签订合同为准） |
| 8 | 质保维护期 | 设备硬件产品类质保期：3年，全部软件：软件服务类质保期：1年（所有产品测试验收合格后至采购方正常使用算起，质保期内不得收取任何费用，最终以和甲方单位签订合同为准）。 |
| 9 | 投标人资格 | 1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条：供应商参加政府采购活动应当具备的条件； 2．投标人应在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或其他组织；信誉良好。 3．投标人应遵守国家有关的法律、法规和政策；投标企业参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；投标人企业信用证明，提供网站截图复印件加盖公章（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（截图有水印为准） 4.需具备CMMI4级（含4级）以上； 5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 6. 本次项目不接受联合体投标。 |
| 10 | 投标有效期 | 90天 |
| 11 | 投标文件份数 | 1、响应报价表一份（单独密封）； 2、投标文件：正本一份、副本四份（单独胶装密封）； 3、资格审查文件：正本一份、副本四份（单独胶装密封）； 4、电子版一份，正本扫描件（U盘）（单独胶装密封） |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金必须在开标之前缴纳 投标保证金的形式：电汇公对公转账； 投标保证金的金额：100000元（壹拾万元整） 单 位 名 称： 新疆国文弘业招标有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行 帐 号 :991905086010805 行 号：308881029122 联系电话：0991-2203087 注意：汇款时必须注明项目编号或项目名称，否则因此影响投标人不能正常参加招投标活动的，我公司不承担任何责任；投标保证金于开标前递交，否则其投标性文件将被拒绝评审，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。 *（投标保证金收据复印件做标书内，原件带开标现场查验，请投标企业充分考虑缴纳时间）投标人按上述要求递交投标保证金后，请授权委托人携带银行转账凭证或其它缴款凭据，到新疆国文弘业招标有限公司领取招标代理机构开具的投标保证金收款收据。 办理投标保证金退还手续时须出具：基本帐户开户许可证复印件、招标代理出具此项目的投标保证金收据原件，投标人的财务部门开具给本公司的有关此项目的退还投标保证金收据原件。(中标单位需提供合同复印件) |
| 13 | 投标文件 递交时间 | 开标日期及时间：2020年7月15日上午11:00时（北京时间） |
| 14 | 开标时间及 开标地点 | 开标日期及时间：2020年7月15日上午11:00时（北京时间） 开标地点：徕远宾馆6楼会议室（乌鲁木齐市建设路225号） |
| 15 | 开标资格审查（资格后审） | 投标人应在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或其他组织；且具有采购货物相应的经营范围内，信誉良好； 2、无任何处罚，投标人企业信用证明，提供网站截图复印件加盖公章。（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）；（下载信用信息后有水印截图为准）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信息查询无严重违法失信行为记录名单的打印件（近期截图加盖公章）；（开标现场提供的，请在投标截止日前48小时内重新查询，复印件加盖公章，于开标时带至开标现场查验；）*否则视为无效投标，请各投标商务必提供。 3、授权委托人需提供《法定代表人授权委托书》原件、法人身份证复印件、被委托人身份证原件及复印件；（其法人前来投标的请携带《法人身份证明书》原件和法人身份证原件及复印件） 4.需具备CMMI4级（含4级）以上原件； 5.代理机构出具的投标保证金收据原件及汇款凭证； (开标时需携带以上证件原件，否则视为无效投标） |
| 16 | 付款方式 | 付款方式：合同签订付合同总价的30%，项目完工验收合格至正常使用付合同总价的65%,5%为质保金（一年后无利息返还）（最终付款方式以和甲方单位签订合同为准） |
| 备注 | 招标文件中部分加“*”或加粗或加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读文件而造成的后果，招标人概不负责。 |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律责任和经济纠纷，应由投标人承担，同时不得耽误本项目的供货和使用。 |

# 第二部分    招标说明

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于本次招标活动。

2. 投标资格

2.1   符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条：供应商参加政府采购活动应当具备的条件；

2.2   投标人应在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或其他组织；信誉良好。

2.3 投标人应遵守国家有关的法律、法规和政策；投标企业参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；投标人企业信用证明，提供网站截图复印件加盖公章（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）；（截图有水印为准）

2.4需具备CMMI4级（含4级）以上；

2.5 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.7本次项目不接受联合体投标。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1  “采购人”系指吉木乃县卫生健康委员会.

3.2  “招标代理机构”系指新疆国文弘业招标有限公司。

3.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

3.4  “投标人”系指有资格的服务商及投标表现人。

3.5  “中标方”系指经评审小组评定后综合得分前三名的服务供应商。

3.6  “响应”系指投标人、根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

3.7  “服务”系指招标文件规定投标人须承担的合同期限内的相关工作任务及其他类似的责任。

4. 投标费用

4.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

4.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

5. 招标文件的构成

5.1  招标文件由下述部分组成：

第一部分 投标须知

第二部分 招标说明

第三部分 投标说明

第四部分 服务要求

第五部分 附件（范本格式）

6. 招标文件的澄清

6.1　投标人对招标文件如有异议，可在投标截止期的十五日前按招标文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）通知招标方要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清。招标方认为有必要时，可将澄清内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有投标人。

7. 招标文件的修改或补充

7.1　在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

7.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

# 第三部分    投标说明

## 第一章 对投标人的资质要求

1.投标资质

1.1　投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分,参加开标会的服务商请携带以下文件：

（1）企业营业执照副本原件。

（2）无任何处罚，投标人企业信用证明，提供网站截图复印件加盖公章。（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）；（开标现场提供的，请在投标截止日前48小时内重新查询，下载信用信息后有水印截图为准）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信息查询无严重违法失信行为记录名单的打印件截图加盖公章）；

（3）需具备CMMI4级（含4级）以上原件；

（4）授权委托人需提供《法定代表人授权委托书》原件、法人身份证复印件、被委托人身份证原件及复印件；（其法人前来投标的请携带《法人身份证明书》原件和法人身份证原件及复印件）；【格式详见招标文件（附件四）一、法定代表人身份证明、二、法人代表授权委托书】

（5）保证金收据原件及汇款凭证。

（6）经销商需提供上述证件、资料以外另需本次采购项目的厂家授权委托书原件；

（7）投标供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

说明：其中（1）-（6）为投标时资格审查的必备条件，以上证明文件原件需单独提交。（开标时原件随身携带核查，否视为无效报标）

*如果缺项则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝。

1.2　所有资格证明文件，在正本中资格证明文件的复印件须每页加盖公章，以备开标时与原件核对（有特别说明的除外），副本中可为复印件须每页加盖公章。

1.3　所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将视为无效标。

1.4  投标人在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按无效标处理。

## 第二章 投标文件的编写

2. 要求

2.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标将视为无效。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4. 投标文件的组成

4.1　投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1）开标一览表及报价明细表；

（2）投标资格证明文件；

（3）招标文件服务要求、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等。

4.2  *投标人严格应按下列顺序排列和装订投标文件（格式要求详见招标文件第五部分：附件）：

| 序号 | 编制文件名称 | 正本 | 副本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 |  |  | 注明正本或副本、投标项目及投标人等信息 |
| 2 | 目录 |  |  | 格式自定并注明页码 |
| 3 | 投标单位简介 |  |  |  |
| 4 | 相关资质证明文件 |  |  |  |
| 5 | 投标函 |  |  |  |
| 6 | 服务承诺书 |  |  |  |
| 7 | 法定代表授权委托书、《法人身份证明书》 |  |  |  |
| 8 | 开标一览表及报价明细表 |  |  |  |
| 9 | 关于资格的声明函 |  |  |  |
| 10 | 拟投入项目人员情况表 |  |  |  |
| 11 | 近三年业绩及持续服务业绩 |  |  |  |
| 12 | 近三年财务审计报告 |  |  |  |
| 13 | 方案设计 |  |  |  |
| 14 | 安全保障服务方案书 |  |  |  |
| 15 | 售后服务及合理化建议 |  |  |  |
| 16 | 需求理解及总体设计 |  |  |  |
| 17 | 售后服务承诺函 |  |  |  |
| 18 | 实施方案、应急预案 |  |  |  |
| 19 | 需要提供的其他证明材料 |  |  |  |

5. 投标文件格式

5.1　投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式认真填写投标文件、开标一览表。如投标文件中提供的各类表格样式不适，投标人可另行设计表格形式，力求清楚、准确。

6. 投标报价的货币单位

6.1　投标报价单位为人民币。

6.2.4不接受任何变通或有任何选择性的报价。报价必须唯一、确定、严格。当在单价和总价之间出现任何差异时，以单价为准，除非单价有明显的小数点错误，则以合计价格修正单价。

6.2.5投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以其他方式弄虚作假，骗取中标。

6.3为了防止本次招标文件的投标报价过高，超出招标人为本次采购项目的资金支付能力，招标人依据主管部门的批复为本次采购的设定了最高投标限价（即采购预算），如果投标人的投标报价高于招标文件规定的“最高投标限价”，其投标文件将被拒绝；如果所有投标人的投标报价均高于“最高投标限价”，招标人有权重新组织采购。

7. 服务计划

投标人可以针对本次招标项目的实际需求拟定完善的服务计划。

8. 投标有效期

8.1　投标文件从开标之日起，投标有效期为  90  天（如不满足将导致废标）。

8.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

9. 投标文件的签署规定

9.1　投标文件的页面必须用印刷体打印。

9.2  投标文件按顺序装订成册，不得采用活页夹。

9.3　投标文件应清楚工整，不允许修改。

9.4　投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位公章，投标文件必须逐页加盖公章，投标文件方为有效，否则视为无效投标。

9.5　*所有投标文件、资格审查文件必须提交正本  壹  份和副本 肆 份，并在封面上标记“正本”或“副本”，正本、副本单独密封并胶装，报价一览需单独密封。电子版一份，正本扫描件（U盘）（单独胶装密封）

9.6  投标文件、资格审查文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

9.7  电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

10. 投标保证金

10.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

10.2  投标人应提交投标保证金。

本项目投标保证金：100000元（壹拾万元整）。

10.3中标方的投标保证金，将在领取中标通知书，缴纳招标代理服务费并签订合同后5个工作日内无息退还，中标企业退还保证金时，还需提供采购合同复印件。

10.3.1未中标投标人的投标保证金,代理机构将在中标公示发出后5个工作日后，原额退还投标人。我公司每周二、周四（上午10:30-13:30，下午16:00-18:30北京时间）收取投标保证金收据，退还时，请携带本公司给投标单位开具的投标保证金收据,并且携带投标单位收到退还投标保证金收据一份。

同时携带财务专用章，以便在我单位支票头上在、盖章，退还投标保证金办理转账业务（请提供单位名称、账号、行号、退还投标保证金收据等相关资料，并承担电汇手续费）

10.4　未中标的投标人的投标保证金，将在中标公示发出后五个工作日后无息退还。

10.5  中标方的投标保证金，将在领取成交通知书，与甲方签订合同后无息退还。

10.6　未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

10.7  下列任何情况发生时，招标文件保证金将不予退还，转为违约金：

（1） 供应商在提交相应文件截止时间后撤回投标文件的；

（2） 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（3） 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4） 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5） 招标文件规定的其他情形；

（6） 打架斗殴，扰乱开标现场正常秩序；

（7） 本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

## 第三章  投标文件的递交

12. 投标文件的密封与标记

12.1 投标供应商将投标文件正、副本单独密封，在密封件的封面上标明项目编号、投标包号、投标供应商名称、地址、联系电话、法定代表人、单位公章等。

格式参考如下：

(1)（招标人）的全称和详细地址：

(2)             项目投标文件；

(3) 项目编号：

(4) 投标单位名称和详细地址：

(5) 法定代表人：（签字）

（6）授权委托人：（签字）

(7) 联系人及联系电话：

(8)         年     月    日     时（即开标时间）前不得开封。

*备注：所有投标文件按以上格式密封（投标报价一览表密封必须参照以上格式，否则废标处理。

12.2为方便招标时的开标和唱标，投标供应商须将投标文件正本中的投标报价一览表单独密封一份，并在信封上标明“投标报价一览表”字样。装订在投标文件正本中的报价一览表与单独密封的“投标报价一览表”必须保持一致,否则不予接受，废标处理，格式参照12.1，否则废标处理。

12.3如果投标供应商未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标代理机构对文件的误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人、招标代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

12.4 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件而导致丢失或损坏投标包装体内的投标文件，招标人，招标代理机构将不负责任。

13. 投标截止时间

13.1 投标文件的递交截止日期为招标文件所规定的时间。投标文件以密封形式递交至投标供应商须知前附表规定的开标地点，在此之后送达的任何投标文件一律不予接收。

13.2 所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄的方式递交，都必须在招标人规定的投标截止时间之前送达招标文件指定的地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

13.3 出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标供应商则须按招标人的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

14．投标文件的修改和撤销

14.1投标供应商在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标代理人的签字，并得到招标人的确认。

14.2投标供应商对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

14.3对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标人，投标截止时间以后不得修改投标文件。

14.4 投标供应商不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标人将没收其投标保证金。

## 第四章  开 标

15.开标

15.1本次招标按招标文件中约定的时间和地点进行，并邀请所有投标供应商的法定代表人或其授权人参加。

开标现场将依据第三部分投标说明第一章 对投标人的资质要求，相关现场查验内容对投标供应商的资质由监督人员进行现场查验，上述证件资料不全者将直接导致投标文件被否决。

15.2开标时将检查所有投标文件的密封情况，并在确认无误后拆封投标文件进行唱标。唱标以投标供应商提交的投标文件正本中“投标报价一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。

若招标代理人宣读的内容与投标文件不符时，投标供应商有权在开标现场提出异议，经监督人员当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标供应商现场未提出异议，则认为投标供应商已确认采购人宣读的结果。

开标由招标代理机构主持，邀请甲方领导及监督部门人员现场全过程监督。

15.3开标和唱标的顺序，按照投标文件送达时间的逆向顺序依次进行。

15.4 无效的投标文件

15.5 开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评审：

(1)投标文件未按照招标文件的格式要求予以密封的；

(2)投标文件未按规定时间送达的；

(3)投标供应商的法定代表人或委托代理人未参加开标会议的；

(4)投标供应商未按照招标文件要求提供投标保证金的；

(5)按照本文件第15.1款规定有效证件不齐全的投标供应商的投标文件。

## 第五章  评 审

16.评审过程的保密性

16.1开标后，直到授予投标供应商合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等内容，评审小组成员或参与评审的有关工作人员均不得向投标供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评审小组成员的资格。

16.2 投标供应商在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的以及不符合《招投标法》、《政府采购法》以及本次招标的有关规定的活动，将被取消其中标资格。

17.评审小组

17.1 招标人将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次招标的评审小组，负责本次采购项目的评审活动。评审小组负责向招标人推荐中标候选人或者根据招标人的授权直接确定中标人。

17.2 评审小组成员名单于开标前确定。评审小组成员名单在中标结果确定前保密。

17.3 评审小组由招标人或熟悉相关业务的代表以及有关技术、经济等方面的人员组成，成员为三人及以上的单数，其中技术、经济等方面的成员不少于成员总数的三分之二。

17.4 按前款规定，评审小组的成员，由招标人采取随机抽取的方式确定或者直接确定的方式。

17.5.评审专家应符合下列条件：

17.5.1具有良好的职业道德，廉洁自律，遵纪守法,无行贿、受贿、欺诈等不良信用记录；

17.5.2具有中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满8年,或者具有高级专业技术职称或同等专业水平；

17.5.3 熟悉政府采购相关政策法规；

17.5.4承诺以独立身份参加评审工作,依法履行评审专家工作职责并承担相应法律责任的中国公民；

17.5.5 身体健康，能够承担评审工作；

17.5.6 申请成为评审专家前三年内,无《政府采购评审专家管理办法》中规定的不良行为记录。

有下列情形之一的，不得担任评审小组成员：

(1)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

17.6 评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评审小组成员不得与任何投标供应商或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标供应商、中介人、其他有利害关系人的财物或者其他好处。

17.7 评审小组成员和与本次评审活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。与评审活动有关的工作人员，是指评审小组成员以外的、因参与评审监督工作或者事务性工作而知悉有关评审情况的所有人员。

18．评审的准备

18.1  评审小组的成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

18.1.1 招标目的。

18.1.2 招标项目的范围、性质。

18.1.3 招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款。

18.1.4 招标文件规定的评审标准、评审方法和在评审过程中应考虑的相关因素。

18.2 招标人应当向评审小组提供评审所需的重要信息和数据。

18.3 评审小组应当根据招标文件规定的评审标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评审的依据。

19.评审依据及评审办法

19.1 评审依据为招标文件。

19.2 本次采购项目采用综合评分法。

19.3 招标人不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

20. 评审程序及评审因素

20.1 评审程序

成立评审小组→初步评审1（资格性审查）→初步评审标准2（符合性审查表）→详细评审（商务、技术部分评审及报价得分计算）→推荐成交候选人→完成评审报告。

通过初步评审的投标单位可进行下一环节的评审；

20.2对投标文件的评估和比较

20.1对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

20.2除考虑投标价格外，还应考虑以下因素：

20.2.1投标文件中所报交货期及付款方式；

20.2.2招标文件中所要求的有关服务费用；

20.2.3其他特殊要求因素。

20.3 初步评审

20.3.1 评审小组对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应以书面方式进行,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准。

20.3.2采购方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

20.3.3在评审过程中，评审小组发现投标供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标供应商的投标将被否决。

20.3.4 投标供应商的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评审小组可以否决其投标。

20.3.5 评审小组应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，其投标将被否决。

20.3.6投标供应商不得误导、干扰采购方的评审活动，否则将废除其投标。

20.3.7 评审小组根据上述规定否决不合格投标，因有效投标不足本次评标办法规定数量而使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关，将作流标处理。

20.3.8 投标文件的澄清

20.3.8.1　为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，采购方组建的评审小组将对认为需要（不是每一个）的投标供应商进行询标，请投标方澄清其投标内容，投标方有责任按照采购方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标方代表应作书面记录，所有澄清的答复必须是书面形式。

20.3.8.2重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标方法定代表人或法人授权代表签字和（或）加盖投标方公章并作为投标文件的组成部分。

20.3.8.3 投标供应商的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

投标文件响应程度初步审查表附表1、附表2

附表1初步评审标准（资格性审查）

| 序号 | 初步评审内容 | 投标供应商 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| 1 | 是否提供营业执照副本或当地公证处出具的此资质的公证书；（经销商需另提供厂家营业执照副本） |  |  |  |
| 2 | 是否提供投标人企业信用证明，提供网站截图复印件加盖公章，下载信用信息后有水印截图为准（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）；及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信息查询记录证明 |  |  |  |
| 3 | 授权委托代理人投标还应携带《法人代表授权委托书》及《法人身份证明书》。（其法人亲自签署投标的请携带《法人身份证明书》）； |  |  |  |
| 4 | 需具备CMMI4级（含4级）以上 |  |  |  |
| 5 | 是否具有保证金收据。 |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |

*资格性审查不通过，不进行下面的评审。

附表2：初步评审标准（符合性审查表）

| 序号 | 初步评审内容 | 投标供应商 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| 1 | 投标文件是否按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字的。 |  |  |  |
| 2 | 投标文件组成齐全完整；投标文件的关键内容是否有字迹模糊，无法辨认的。 |  |  |  |
| 3 | 投标文件提交的份数及装订，是否响应招标文件的要求。 |  |  |  |
| 4 | 投标供应商按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保。 |  |  |  |
| 5 | 投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件等相符，没有重大偏离或保留的投标。 |  |  |  |
| 6 | 一份投标文件应只有一个投标报价，不接受任何选择性报价。 |  |  |  |
| 7 | 投标文件未附有采购人不能接受的条件。 |  |  |  |
| 8 | 未与其他投标供应商相互串通报价，或者与采购人串通投标的。 |  |  |  |

*投标文件符合性审查通过的投标企业，进入下一步（商务标、技术标）详细评审阶段，投标文件未通过符合性审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

20.4 详细评审

20.4.1  经初步评审合格的投标文件，评审小组应当根据招标文件确定的评审标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

20.4.2根据综合评分法完成评审工作后，评审小组应当拟定一份书面评审报告提交采购人。评审报告应当载明投标供应商的投标项目、所作的任何修正、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

20.4.3评审和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评审工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评审和定标的，采购人应当提前3天通知所有投标供应商延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标供应商应当相应延长招标文件保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

20.4.4  本项目将采用：综合评分法

综合评分法。评标委员会将采用综合评分法对投标文件所载明的供应商的投标人业绩、创新研发能力、安全保障服务方案、财务状况、售后服务及合理化建议、投标文件的规范性、服务期、企业业绩等内容进行打分，依据得分从高到低的顺序最终确定中标供应商，最低报价不作为中标的唯一依据。采用百分制原则：满分为100分、技术标占80%、经济标占20%。投标单位最终得分=技术标得分+经济标得分，具体评分标准如下：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 | 0-3分 | 完全响应招标文件质保期不得分，招标文件要求基础上每增加一年得1分，最高得3分 |
| 2 | 调研计划及培训计划 | 0-10分 | 针对客户实际使用情况制定前期调研计划及为采购方在使用过程中制定培训计划（横向对比，酌情给分） |
| 3 | 业绩 | 0-5分 | 提供类似业绩，每提供一个得1分； 最高不超过5分，单个用户多个合同不重复计算。 证明材料：提供项目合同或中标通知书（原件备查） |
| 4 | 财务状况 | 0-3分 | 近三年财务审计报告（须第三方财务审计公司出具）每提供一年得3分，否则不得分 |
| 7 | 知识产权 | 0-6分 | 投标企业（厂家）须拥有下列产品的知识产权（经销商需提供拥有下列产品知识产权的厂家授权委托权书）：(1)HIS系统提供知识产权证书复印件加盖公章；(2)电子病历系统提供知识产权证书复印件加盖公章;提供一个得3分，最高得6分 |
| 9 | 技术能力 | 0-4分 | 1、投标人的医院信息系统通过国家卫计委（或原卫生部）信息化领导小组评审的，得2分。（需提供相关证明文件复印件）2、投标人具有承建国家卫计委（或原卫生部）数字化医院试点示范单位信息系统项目经验，提供项目合同和用户出具的证明文件为准。满足得2分。 |
| 10 | 方案设计 | 0-6 | 完全实现并响应采购需求的功能、实用性、易用性，针对性强，方案合理，得5-6分；实现采购需求的功能，易用性，针对性较强，方案较合理，得4-3分；实现采购需求的功能，易用性，针对性一般，方案一般得2-1分； |
| 11 | 技术人员 | 0-6分 | 1、驻场必须为原厂商技术人员，具有PMP证书、高级项目经理证书、数据库认证证书、系统架构师、软件设计师的，交纳社保证明文件，每提供1个得0.5分，最高得3分。（证书及技术人员交纳社保的证明材料，原件备查） 2、完全响影响招标文件要求驻场技术人员2人以上得1分，每增加1人得1 分，最高得3分 |
| 12 | 需求理解及总体设计 | 0-15分 | 投标方案对采购需求的响应程度，包括对用户的建设目标、建设要求、具体任务的理解，对项目需求分析的合理，对项目业务流程是否理解透彻。1、系统总体设计符合医院相关标准、指南以及解决方案的要求。2、方案设计要充分考虑用户实际使用要求，提供满足用户需求的内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰程度的技术方案，方案在确保阶段性任务实现的同时统筹考虑总体目标的实现。（优 得15-10分，中得9-5分，差得5-1分）横向对比。 注意：技术需求中描述内容需重点考察，需要在投标书中提供截图说明，如无截图，视为不满足，酌情减分。 |
| 13 | 实施方案、应急预案 | 0-10 | 项目实施总体方案应包括完善可行的项目实施方案和工期安排，进度管理、进度计划及控制计划、项目人员组成及职责、工期管理、项目培训、应急预案（突发事件处置方案）、项目质量管理计划，按照项目总体要求的内容提供详细可行的系统测试、系统切换、历史数据迁移、数据无缝集成及平移、医保接口等方案，由评标委员会根据其方案内容的合理性、科学性、易于操作、稳定性做出评价，进行综合打分。（较好或高于要求得10-5分，基本满足要求得4-1分，不能达到要求不得分）。 |
| 14 | 项目售后服务方案 | 0-10 | 根据投标人提供的售后服务方案、合理化建议、售后服务承诺、质量保障措施承诺、服务理念，具有完善的售后服务体系，针对本项目承诺有较强针对性、服务能力、专业本地化技术服务团队，根据质保期内、质保期后维修服务、故障响应时间是否满足招标文件要求。（需提供在疆内售后服务机构证明文件）。 较好或高于要求得10-6分，基本满足要求得5-1分，不能达到要求不得分。 |
| 15 | 投标文件的规范性 | 0-2 | 1、对投标文件制作是否规范、投标文件编制的内容是否完整、齐全、叙述是否严谨；标书是否有涂改、错页、漏页现象等的综合评审； 2、若有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |

按照评标委员会成员评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

投标得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

评标办法。本项目评标办法是综合评分法。

20.4.4.1在评审过程中，评审小组发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标供应商做出书面说明并提供相关证明材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评审小组认定该投标供应商以低于成本报价竞标，其投标将被否决。

20.4.4.2投标的最低报价，不作为是否成交的保证。

20.4.4.3价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标文件基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（基准价/投标报价）×价格权值×100

本项目的价格权值为20%。

项目评审过程中，不得去掉最终报价中的最高报价和最低报价。

20.5属于中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业、节能、环境标志产品评审优惠内容及价格扣除幅度

| 序号 | 评分内容 | 评分方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 属于中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业评审优惠内容及价格扣除幅度 | 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①、《中小企业声明函》； ②、提供投标人工商行政登记所在地管理部门出具的小微企业证明文件。 ③、提供所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业证明文件； 进口产品不享受中小企业评审优惠 (四) 残疾人福利性单位 财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，财库〔2017〕141号，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （五）监狱企业 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 |
| 2 | 节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》最新的规定，投标人所投产品如是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。 “节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。 |
|  | 加分 |
|  | 价格项 | 技术项 |
|  | 1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值 | 1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值 |
|  | 2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值 | 2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值 |
|  | 注：1、提供近两期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件； 提供近两期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件。 |

21．定标原则

21.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评分因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

21.2评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

21.3采购人根据评审小组的评审报告，应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评审小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

## 第六章 授予合同

23、签订合同

23.1中标方收到招标方的《中标通知书》后7日内，按照招标文件的约定和中标方投标文件中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。

23.2 招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

23.3 如中标方拒签合同，则按违约处理。采购人没收其投标保证金。

23.4 招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

23.5 不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与采购方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向采购方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

# 服务要求

一、公共卫生两卡制服务系统参数：

| 1 | 两卡制公卫服务 | 系统功能要求（公卫） | 一、医生身份认证 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1、第一卡确认，医生身份认证：登录公共卫生服务系统，医生进行基本公共卫生服务时先认证，支持医生身份的多种认证方式： |
|  |  |  | a. 医生通过身份证读卡器刷自己身份证进行认证； |
|  |  |  | b. 医生通过人脸识别APP或者移动公卫pad采集人像完成人脸对比进行认证； |
|  |  |  | c. 医生申领了电子健康卡，支持刷电子健康卡进行认证； |
|  |  |  | 2、两卡制认证开启支持配置：开启后支持强制认证选择；支持补充认证选择；3、身份证读卡器支持和不同厂家的对接； |
|  |  |  | 二、居民身份认证 |
|  |  |  | 1、第二卡确认：居民身份认证：登录公共卫生服务系统，医生给居民提供基本公共卫生服务时，支持居民身份的多种认证方式： |
|  |  |  | a. 居民通过身份证读卡器刷身份证进行认证； |
|  |  |  | b. 居民通过人脸识别APP或者移动公卫pad采集人像完成人脸对比进行认证； |
|  |  |  | c. 居民申领了电子健康卡，支持刷居民电子健康卡进行认证； |
|  |  |  | 2、两卡制认证开启支持配置：开启后支持强制认证选择；支持补充认证选择；3、身份证读卡器支持和不同厂家的对接； |
|  |  |  | 4、给居民认证做完服务后，对服务的认证方式进行了记录和展示。 |
|  |  |  | 三、统计分析 |
|  |  |  | 1、支持基本公共卫生服务认证的统计，包含服务人数、认证人数、认证率： |
|  |  |  | 2、支持居民采集信息的统计、包含采集照片、采集时间、采集医生等信息 |
|  |  |  | 四、服务销券 |
|  |  |  | 1、医生给居民提供基本公共卫生服务和家庭医生签约服务后，服务的确认支持通过核销电子健康券的方式进行： |
|  |  |  | 2、销券的方式包含手机扫码、扫码枪扫码，刷身份证、人脸识别等方式。 |
|  |  | 系统功能要求（家医） | 一、家庭医生签约认证 |
|  |  |  | 1、医生身份认证：医生登录账号进行认证； |
|  |  |  | 2、居民身份认证：登录家庭医生签约服务系统，医生给居民提供家庭医生签约服务时（包含签约、履约、续约）时，支持居民身份的认证方式： |
|  |  |  | a.居民通过身份证读卡器刷身份证进行认证； |
|  |  |  | b.居民通过人脸识别APP、移动公卫pad、居民健康医生端APP采集人像完成人脸对比进行认证； |
|  |  |  | c.居民刷居民电子健康卡进行认证； |
|  |  |  | 3、两卡制认证开启支持配置：开启后支持强制认证选择；支持补充认证选择；4、身份证读卡器支持和不同厂家的对接； |
|  |  |  | 5、给居民认证做完服务后，对服务的认证方式进行了记录和展示 |
|  |  | 接口标准 | 家庭医生服务系统与基层公卫信息系统居民的认证方式互传，其中一方认证后，另一方可以获取认证信息无需再认证。 |
| 2 | 移动公卫系统 | 系统功能要求 | 总体要求： |
|  |  |  | 1.符合国家卫生部《国家基本公共卫生服务规范2017第三版》说明中的各种要求。 |
|  |  |  | 2.必须保证系统的365×7×24正常运行，并提供在异常情况下的后备解决方案，要求在网络中断或服务器下线情况下，提供快速支持。 |
|  |  |  | 3.要求系统具有良好的可扩展性，能够满足多种形式的功能需求。 |
|  |  |  | 4.要求能够进行离线工作、在接入网络的时候能够实现与自治区基层公卫信息系统互联互通。 |
|  |  |  | 系统功能要求 |
|  |  |  | 1、健康档案数据采集系统主要功能包括：新增家庭、新增成员、高血压患者健康管理、二型糖尿病患者健康管理、肺结核管理、冠心病管理、脑卒中管理、残疾人管理、老年人管理、严重精神障碍患者管理。 |
|  |  |  | 2、新增家庭：包含查询家庭、新增家庭电子档案录入家庭基本信息、编辑家庭基本信息、以及新增家庭成员。 |
|  |  |  | 3、新增成员：包含查询成员、新增人员电子档案录入人员基本信息、编辑人员基本信息、新增高血压专档、新增糖尿病专档、新增严重精神障碍患者个人补充信息表、新增冠心病专档、新增脑卒中专档、新增肺结核专档、新增儿童专档、新增老年人专档、新增体检（分大体检和小体检）。 |
|  |  |  | 4、高血压患者健康管理：新增高血压随访、新增体检。 |
|  |  |  | 5、二型糖尿病患者健康管理：新增糖尿病随访、新增体检。 |
|  |  |  | 6、老年人健康管理：新增体检、新增老年人自理能力评估、新增老年人认知调查、新增老年人中医药健康管理。 |
|  |  |  | 7、严重精神障碍患者管理：新增体检、新增严重精神障碍患者随访。 |
|  |  |  | 8、肺结核管理：新总体要求： |
|  |  |  | 1.符合国家卫生部《国家基本公共卫生服务规范2017第三版》说明中的各种要求。 |
|  |  |  | 2.必须保证系统的365×7×24正常运行，并提供在异常情况下的后备解决方案，要求在网络中断或服务器下线情况下，提供快速支持。 |
|  |  |  | 3.要求系统具有良好的可扩展性，能够满足多种形式的功能需求。 |
|  |  |  | 4.要求能够进行离线工作、在接入网络的时候能够实现与自治区基层公卫信息系统互联互通。 |
|  |  |  | 系统功能要求 |
|  |  |  | 1、健康档案数据采集系统主要功能包括：新增家庭、新增成员、高血压患者健康管理、二型糖尿病患者健康管理、肺结核管理、冠心病管理、脑卒中管理、残疾人管理、老年人管理、重型精神疾病患者管理。 |
|  |  |  | 2、新增家庭：包含查询家庭、新增家庭电子档案录入家庭基本信息、编辑家庭基本信息、以及新增家庭成员。 |
|  |  |  | 3、新增成员：包含查询成员、新增人员电子档案录入人员基本信息、编辑人员基本信息、新增高血压专档、新增糖尿病专档、新增严重精神障碍患者个人补充信息表、新增冠心病专档、新增脑卒中专档、新增肺结核专档、新增儿童专档、新增老年人专档、新增体检（分大体检和小体检）。 |
|  |  |  | 4、高血压患者健康管理：新增高血压随访、新增体检。 |
|  |  |  | 5、二型糖尿病患者健康管理：新增糖尿病随访、新增体检。 |
|  |  |  | 6、老年人健康管理：新增体检、新增老年人自理能力评估、新增老年人认知调查、新增老年人中医药健康管理。 |
|  |  |  | 7、重型精神疾病患者管理：新增体检、新增严重精神障碍患者随访。 |
|  |  |  | 8、肺结核管理：新增肺结核患者第一次入户随访、新增肺结核患者随访。 |
|  |  |  | 9、冠心病管理：新增体检、新增冠心病患者随访。 |
|  |  |  | 10、脑卒中管理：新增体检、新增脑卒中随访。 |
|  |  |  | 11、残疾人管理：新增体检、新增残疾人随访。 |
|  |  | 接口要求 | 1、能够实现与自治区基层公卫信息系统对接，从公卫数据库中得到人员的电子档案。 |
|  |  |  | 2、能够实现与自治区基层公卫信息系统进行实时的数据交互。 |
| 3 | 人像照片识别与比对软件 | 系统功能要求 | 支持动态人脸识别和捕捉； |
|  |  |  | 支持视频动态活体检测（抬头、张嘴和眨眼等特征动作） |
|  |  |  | 1:1人像比对服务参数； |
|  |  |  | 活体检测照片VS网纹照：千分之一误报率下通过率>94%，万分之一误报下通过率>92%，算法耗时0.8秒。 |
|  |  |  | 活体检测照片VS身份证翻拍照：千分之一误报率下通过率>93%，万分之一误报下通过率>92%，算法耗时0.8秒。 |
|  |  |  | 活体检测照片VS人行照：千分之一误报率下通过率>97%，万分之一误报下通过率>95%，算法耗时0.7秒。 |
|  |  |  | （注：误报率：不同人的查询照和登记照判断为同一人照片的比例；通过率：同一人的查询照和登记照判断为同一人的比例；） 身份证OCR |
|  |  |  | 身份证主要信息OCR识别（姓名、身份证号、性别、日期和民族）准确率>97%，算法耗时1.8秒。 |
|  |  |  | 身份证辅助信息OCR识别（地址、发证机关和有效期）准确率>90%，算法耗时0.9秒。 |
|  |  |  | 身份证正反面分类息OCR识别准确率>98%，算法耗时0.8秒。 |
| 4 | 蓝牙读卡器 | 产品参数要求 | 第二代居民身份证、外国人永久居留证 IC 卡内信息，港澳台居住证。 |
|  |  |  | 支持接触和非接触IC卡。 |
|  |  |  | 支持指纹。 |
|  |  |  | 任意角度读取卡内数据，准确可靠，对各类身份证兼容性好。 |
|  |  |  | 读卡时间：≤ 2 秒 ; 最大读卡距离：不小于 30mm。 |
|  |  |  | 具有明确的电源、蓝牙、读卡、指纹标示。 |
|  |  |  | 支持 USB 或蓝牙两种通讯模式，蓝牙通信距离不小于 10 米 |
|  |  |  | 具备指纹核验功能。 |
|  |  |  | 内嵌 3800 毫安时电池 , 支持连续工作时间 >8 小时。 |
|  |  |  | 提供完善的 SDK 软件包供系统集成商进行二次开发，满足不同行业需求，支持WINDOWS、android、iOS 操作系统。 |
| 5 | 平板电脑 | 产品参数要求 | 1、处理器速度：1.4GHz |
|  |  |  | 2、存储容量：32G |
|  |  |  | 3、核心数量：4核 |
|  |  |  | 4、屏幕尺寸：8英寸 |
|  |  |  | 5、屏幕类型：LPS |
|  |  |  | 6、支持WIFI、蓝牙、4G。 |
|  |  |  | 7、电池类型：锂电池。 |
|  |  | 其他要求 | 需提供与产品配套的PAD保护套1个，屏幕保护贴膜2张。 |

| 二、吉木乃医共体远程会诊及信息化建设项目参数 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 参 数 |
| 1 | 存储服务器 | 台 | 1 | 品牌：SAN+NAS统一存储系统，与云平台系统同一品牌； ★要求与服务器同一品牌，且机头控制器≥4U机架式机型；要求双存储控制器配置不低于两颗至强六核存储专用处理器； 访问协议：配置FC-SAN（FCP）、NAS（NFS\CIFS）、IP-SAN（iSCSI）协议许可，在同一控制器系统内同时支持SAN (iSCSI & FC)及NAS (NFS& CIFS ) 一体化模式，要求可实现完整的NAS文件访问控制；采用无NAS机头架构，无需额外NAS引擎和控制器，在单一控制器中同时支持SAN及NAS（要求提供在同一存储管理界面下SAN及NAS设置功能截图加盖公章）； 存储系统配置192GB Cache（不含任何性能加速模块、NAS网关Cache、FlashCache、PAM卡，SSD Cache），系统可扩展支持2TB缓存扩展； ★主机通道：要求配置不少于12个1GbE主机通道+4个10GbE主机光纤通道(含光模块)+4个10Gb/s主机接口，要求控制器提供不少于6个IO扩展插槽，可按需扩展，本次采用NAS组网，且所有接口可同时支持iSCSI和NAS，可灵活按需切换； 硬盘：本次配置400GB 2.5寸MLC 企业级SSD做二级缓存加速+配置22×1.2TB 10k 2.5寸SAS企业级专用硬盘 RAID支持：必须支持RAID 0，1，5，6，10、以及三块校验盘的RAID模式，支持同一RAID组中同时拔出任意3块硬盘业务不中断数据不丢失，在同一套系统内支持这些RAID方式的混合使用。 ★基础功能：配置高级本地快照功能、卷拷贝许可和配置卷镜像功能（两台设备之间可以做数据镜像），支持在同一磁盘系统内瞬间复制（时间点快照），快照数量和卷复制无容量限制，数据快照无性能影响，配置全容量自动精简（Thin Provision）功能；配置SSD缓存加速许可功能； ★远程复制功能：配置远程数据复制功能；可实现用于不同型号、不同档次的存储设备之间进行数据复制； ★压缩功能：配置在线数据压缩功能（要求分别提供SAN及NAS设置的数据压缩功能存储截图加盖公章） ★重删功能：配置在线重复数据删除功能（要求分别提供SAN及NAS设置的数据删除功能存储截图加盖公章） 服务质量控制：配置QOS功能，保障关键业务资源使用； 存储虚拟化：配置存储虚拟化功能，可通过外接不同种类和品牌的磁盘阵列实现一个集中化、虚拟化的存储池，可支持市场主流存储； 其他：本次相关参数规格不接受虚假投标，标★项目为必须满足项目，所有相关功能供货验证； 云平台支持：针对OpenStack、VMware、Hyper-V、Docker、Kubernete等异构云平台，提供遵循标准、开箱即用的驱动支持。完美支持各种云平台、虚拟化、docker类应用； 管理方式：提供中文图形化界面的存储系统管理软件，支持 Web 浏览器，SSH，控制台 服务：提供 3年原厂质保和服务，提供原厂项目授权和售后服务承诺函加盖公章（中标后提供）； |
| 2 | 应用服务器 | 台 | 4 | 机架式服务器，国内自主品牌；提供机架安装套件; 处理器：Intel® Xeon® Scalable Processors系列处理器，支持可扩展处理器全系列级别，本次配置2颗 Intel® Xeon® 可扩展Gold系列处理器，要求单颗≥16核 主频≥2.1GHz ； 内存：配置128GB DDR4 ECC REG原厂内存，要求提供24个内存插槽扩展，支持高级内存功能 硬盘：配置2×1.2T 2.5寸10K SAS 企业级硬盘, 要求实配8块2.5寸热插拔硬盘托架含背板，后期可直接扩容容量； 网卡：2个10G光纤网卡 半高（带模块）+4个Intel千兆高性能网口 PCI插：实配7个PCI-E插槽：其中3个PCI-E 3.0 x16，4个PCI-E 3.0 x8，非后期扩展 RAID卡：配置独立外插 12GB SAS-RAID卡，4GB NV缓存，带超级电容保护，支持RAID0，1，5，6，50，60； 电源：配置高效能冗余钛金级电源，支持热插拔，支持热插拔，支持PMBus； 基础设施管理系统：提供云基础架构融合管理系统，管理控制台将数据中心中所有元素纳入同一管理台中，提供一个界面进行管理。物理机远程自动部署服务；包括对温度，风扇，内存，CPU等的重要参数实时精细化监控；提供全面的报警日志处理服务并可以自定义报警策略，要求提供与服务器同品牌的云基础架构管理系统著作权证书复印件加盖公章；内嵌服务器智能管理芯片集成 BMC，可实现完整的 IPMI2.0支持 KVM over IP 远程系统监控、虚拟媒体等各种管理功能。提供本地管理功能，具有本地机器状态显示功能，可实现独立于操作系统的远程操作； 其他：要求非拆机OEM配件,原厂包装到客户处 服务：提供 3年原厂质保和服务，提供原厂项目授权和售后服务承诺函加盖公章（中标后提 供）； |
| 3 | 交换机 | 台 | 1 | 24口三层千兆以太网口交换机，24个10/100/1000Mbps，4个100/1000Base-X千兆Combo口，背板带宽256Gbps，包转发率96Mpps，配置4个光模块。 |
| 4 | 机柜 | 个 | 1 | 服务器机柜；容量：42U；标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、 GB/T3047.2- 92标准；兼容ETSI标准纠；门及门锁：有；材料及工艺：SPCC优质冷扎钢板制作；附加功能：防护等级：IP20；承载：重达1000KG；型材焊接框架结构；外观参数：高度：2000mm；宽度：600mm；深度：1000mm |
| 5 | 身份证读卡器 | 台 | 6 | 通讯接口：USB1.1接口或兼容USB1.1模式(HID协议或CCID协议)，连接线缆≥1.5米；接触式智能卡模块：支持卡片标准符合ISO7816 1/2/3的各类逻辑卡、CPU卡；电流≤50mA；卡电压：同时支持ISO7816的A类5V、B类3V、C类1.8V卡；卡读写速度≥9600bps；所有的接线上提供短路保护；卡触点8个；卡拨插寿命最少200,000 次，且带电插拔卡对卡无损伤；支持卡片类型：支持居民身份证、国家居民健康卡、新疆社会保险卡、M1类型卡片。SAM卡槽模块：内嵌式标准SAM卡插槽≥2个；密码键盘模块：具有10个数字键，不少于3个功能键；通过电缆或USB接口由密码键盘与读卡器连接，电缆长度≥1.5米；按键寿命应不小于50万次；同时支持DUKPT及Master/Session密钥管理、支持DES和3DES加密、支持ANSI X9.8/X9.19 MAC 算法、支持多组主密钥，支持多组工作密钥；LCD显示 液晶显示（2x16字符或128X64点阵）；操作提示同时支持语音、指示灯、蜂鸣器提示；电源要求 DC5V±5％，（USB口取电）；整机消耗电流不大于300mA；其他要求 可支持各种windows操作系统如XP、WIN2003、vista、WIN2007、win2008；支持Unix 和 Linux操作系统；支持各种语言开发平台，如Visual Basic 、Delphi 、Power Builder、Visual FoxPro、Visual C++、C++ Builder、VS.NET、Java等；支持在线升级；适应C/S架构和B/S架构的不同业务系统软件平台。 |
| 6 | 条码打印机 | 台 | 6 | 分辨率：203dpi，打印速度：102mm/s，打印方式：热敏和热转印 内存：内存8MB，闪存4MB，内建内建MicroSD卡扩展槽，可扩充至4GB 通信接口：USB接口，并口，串口，网络连接口，选配蓝牙，选配无线 |
| 7 | 条码扫描枪 | 把 | 36 | 图像传感器： CMOS 像素：640 * 480 照明白光 ： LED 对焦 ：红光 LED 625nm 识读码制：2D、1D 识别精度：≥4mil 条码灵敏度** 倾斜(pitch) 旋转(tilt) ±45°360°条码灵敏度：倾斜(pitch) ±45°旋转(tilt) 360° 偏转(skew) ±40 |
| 8 | 耗材 | 套 | 6 | 每个乡镇卫生院所需要的COM卡，及特殊线材等 |
| 9 | 心电采集工作站（含系统） | 套 | 6 | 乡镇卫生院心电数据采集上传，带心电管理系统。 配置：CPU：Intel双核2.6GHz、内存 : 2G、硬盘 : 500GB、网卡：1000Mbps以太网卡、22寸宽屏显示器、HP黑白激光打印机、心电采集分析系统、12导同步数字心电采集放大器、导联线、吸球、夹子。 1 导联 支持12、15、16、18导联 2 采样速率 不小于1000Hz。 3 输入阻抗 不低于5MΩ。 4 输入回路电流 不大于0.1μA。 5 噪声 不超过15μVp-p。 6 共模抑制比 不低于100dB。 7 标准灵敏度 10mm/mV+5%。 8 灵敏度转换误差 由10mm/mV转换为5 mm/mV、20mm/mV时，转换误差不大于+5%。 9 定标电压 1mV±5%。 10 耐极化电压 在±300mV直流极化电压下，灵敏度变化不超过5%。 11 幅频特性 1～60Hz。 12 时间常数 不小于3.2s。 13 工频干扰抑制器 抑制比不小于20dB。 14 走纸速度 在25mm/s和50mm/s纸速时,误差不超过+5%。 15 滤波 肌电滤波：25Hz/30Hz/40Hz；工频滤波；基线滤波 16 接口类型 支持USB接口、LAN接口、等电位端子接口、患者导联线接口等。 17 ECG(常规心电图) 12导联同步采集存贮；12导联屏幕显示、打印；12导联心电波形自动测量、分析及数据打印。 18 VCG（空间向量心电图）和TVCG（时间心电向量图）采集并存贮X、Y、Z轴正交心电图及额面、横面、侧面心电向量图，自动分析各向量环的最大向量及心电轴等参数；显示和打印分析结果，含图形及数据。 19 心室晚电位（VLP） 自动测量和分析晚电位波形、计算QRS波参数；心室晚电位时频和频域分析；显示和打印图像及数据。 20 心率变异(HRV) R-R间期统计分析, HRV信号时间域统计, AR功率谱分析。 21 病案管理 病人信息,能存贮ECG、VCG、VLP、HRV图形及数据。 1) 支持12导联同步心电图采集、分析功能。 2) 支持12/15/16/18导联同步心电图采集、分析功能。（要求医疗注册证上明确标明）。 3) ★支持采集平板与放大器采用蓝牙连接。（提供实际操作图片证明）。 4) ★支持VCG（空间向量心电图）功能。（要求医疗注册证上明确标明）。 5) ★支持TVCG（时间心电向量图）功能。（要求医疗注册证上明确标明）。 6) ★支持心室晚电位（VLP）功能。（要求医疗注册证上明确标明）。 7) ★支持心率变异(HRV)功能。（要求医疗注册证上明确标明）。 8) 心电图加做功能。 9) 12导联+3导心向量采集功能 10) 阿托品实验、心得安实验采集、报告功能。 11) 提供心电图处理测量功能，波形显示、电子标尺测量、新旧病历对比功能、幅值调整、单页多页显示、心拍自动分析、心拍特征点自动识别、患者数据全数字导入导出功能，心拍特征点手动微调、走纸速度调整、波形放大、左右手接反修复等功能。 12) 多种显示方式导联同屏，指定导联同屏同步比较等形式，支持每组波形中任意波形单击放大对比功能，每个单击放大QRS波群测量参数不少于20种，并且支持12导波形叠加对比，复合波叠加对比，复合波分散对比。 13）导联纠错：纠正肢体导联与胸导联接错修复功能。 14）波形自动生成心向量报告、高频心电、频谱心电息,能存贮ECG、VCG、VLP、HRV图形及数据。 接口要求 1）所投产品必须实现与该医疗机构所使用的体检系统无缝对接，相关的心电数据上传至体检系统供使用。 2）所投产品必须实现与该医疗机构所使用的自治区基层医疗机构信息管理系统无缝对接，相关心电数据上传至自治区基层医疗机构信息管理系统供使用。 3）所投产品必须实现与该县人民医院的心电诊断系统无缝连接，实现心电远程会诊。 |
| 10 | 心电诊断工作站（含系统） | 套 | 1 | 心电管理系统功能要求 系统实现以市人民医院为诊断中心的区域静息心电与动态心电图检查工作的信息化、自动化和规范化。完成检查的申请、图像采集和自动存储、检查报告处理、查询病人心电图数据，以及远程传输等，并与其它信息系统无缝集成。为区域内心电检查，建立数字化、信息化工作平台，实现全流程的数字化管理，数字化存储，信息共享，同时，提高医生之间协同工作能力。 软件系统架构必须基于SOA三层架构体系技术。系统的数据传输全面支持国际医疗影像协会的DICOM3.0标准。以XML格式为架构心电电生理报告及HL7标准的集成标准。 通过一套软件，实现静息心电图、动态心电图分析与会诊。为医生提供更加便利会诊操作，提升工作效率与作业品质。 静息心电、动态心电功能： 支持12导联同步静息心电图，12导联动态心电图分析功能 支持15、16、18导联同步静息心电图分析 支持VCG（空间向量心电图）功能 支持TVCG（时间心电向量图）功能 支持FCG(频谱心电图)功能 支持心室晚电位（VLP）功能 支持心率变异(HRV)功能 静息心电分析诊断： 新病历到达即时提醒功能。当病房采集的病历发送过来时，心电医生工作站自动弹出提示窗口并发出声音，提示医生有新病到达，提供统一病人多次检查的同步比较。 具有电子标尺功能，实现波形电压、时间、心率等的测量。 具有平行尺功能，方便心率不齐等测量。 具有导联交换功能，肢体导联或胸导联接反，不须重做，直接通过软件快速修正。 多种显示方式导联同屏，指定导联同屏同步比较等形式，支持每组波形中任意波形单击放大对比功能，每个单击放大QRS波群测量参数不少于20种，并且支持12导波形叠加对比，复合波叠加对比，复合波分散对比。 在对比过程中支持所对比的波形打印，电压5\10\20调节，走纸速度调节，标尺测量。支持多组RR间期测量，心律失常的RR间期测量毫秒显示，支持复合波和单一波形分析。 危急值提醒功能：支持危急值管理流程，心电检查数据预分析处理，对于自动分析为危急值的检查，自动启动危急值处理流程，包括：1、在待检查列表中，标明该检查为危急；2、通过即时消息，在待检查队列中提示，当前诊断组中的医生都可以优先处理该检查；3、通过系统配置，给科室主任发送短信，短信中可以包括该检查的波形及自动诊断的结论。 在报告审核过程中，可对报告修改痕迹进行保留，以提供初诊报告质量评审，并可通过网络共享调阅，提高整个医院的诊断水平。可通过随访记录功能，对诊断结果进行长期跟踪评估 动态心电分析诊断。 提供多种动态分析工具：K线图、直方图、散点图、栅状图、事件图、波形全览图。使用者根据自身习惯灵活设置、自由组合分析工具栏。 差分栅状图功能，能够快速捕捉及定位偶发心率失常。 多项工具智能联动。 K线图、直方图、散点图、栅状图、事件图、波形全览图等工具全部自动联动，在任意一个工具中调节波形或数据，其他工具实时随之联动。 双通道叠加分析 可自选通道的双通道叠加分析，并且可与其他工具实时联动 智能散点图，能够圈选散点进行条图操作。 远程会诊 支持分院、社区等不同级别的远程会诊功能。 在医生工作站报告编辑终端，对需要会诊的报告提出会诊请求，系统通过网络发送到专家的会诊终端。专家可以浏览心电图原始波形，并且可以调整增益、走纸速度、测量，调整心电图的显示模式，并且实现对该心电图的描述与诊断，完成之后提交。 会诊终端支持Android系统和IOS系统的各种品牌的智能终端。 统计检索 提供数据挖掘系统，可以对各个医院的工作量汇总、每日工作量、报告阳性率、会诊中心工作量、疾病分类统计、患者流量分析等进行报表跟图标统计，并支持打印导出功能。 应采用开放式结构设计，患者的所有信息，包括检查信息都可以作为统计条件，方便未来的功能扩展。统计模板为开放设置，可以自行设置需要统计的条件。 WEB浏览 无需安装软件，院内任意一台联入网络的计算机即可浏览。 系统支持多种报告包括波形资料的回顾，编辑，浏览。提供用户登录功能，为不同用户分配不同的查看权限；支持在线查看心电图数据、心电图报告。 具有在线心电图分析功能，查看长时间原始心电波形；提供心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整、单页多页显示、新旧病历对比、分析功能、心拍自动分析、心拍特征点自动识别、心拍特征点手动微调、走纸速度调整、波形放大等功能。 WEB浏览支持同一病人不同检查时间心电图波形对比功能 浏览时可进行报告和波形打印。 数据存储 支持SQLserver、Oracle等大型数据库。 有安全、可靠的数据存储、备份方案，有近线、离线数据调阅方案，实现数据的网络存储及应急状态的数据本地存储。 权限管理 支持设备管理、人员管理、科室训练等管理条件，按照医生的工作级别分配权限，可以根据主任医师、普通医生、进修医生等分配使用权限，不同的使用权限使用不同的功能。 网络管理设计权限，主要功能包括：医生用户名分配，权限设定，模块开启关闭，差错流程处理，数据备份等。 1、系统具有多种接口方式，包括HL7、主动数据接口、被动数据接口、中间表、共享数据库等。 2、必须实现与自治区基层医疗机构信息系统、县医院HIS系统、PACS系统、电子病历等医院网络实现的双向通讯，共享患者信息，为医院网络中各信息系统提供需要的心电电生理图像及报告数据。 3、所投心电产品、心电信息管理系统必须通过SFDA认证的医疗器械注册证，提供复印件并加盖公章。 4、投标报价中包含医生诊断工作站电脑、心电采集工作站电脑等配套硬件设备。 配置：CPU：Intel双核2.6GHz、内存:4G；硬盘:500GB、网卡：1000Mbps以太网卡、22寸 宽屏显示器、HP黑白激光打印机、心电分析系统 |
| 11 | 不间断电源 | 组 | 1 | 特点：138-485Vac超宽输入电压范围；40-70Hz超宽输入频率范围；分层独立式密闭风道，风扇冗余设计，电路板三防漆加厚防护；5kA防雷设计；辅源冗余设计；在线模式下效率可达96%；单机并机系统均支持ECO模式，效率可达99%以上；兼容机架塔式安装；30-120kVA可置于19英寸标准机架内；输出功率因数为1，对于PF>0.5的容性、感性负载不降额，带载能力强；电池节数16~32节可调，实现电池的精确配置及利旧；智能充放电管理及电池休眠功能延长电池寿命50%；标配LCD显示屏；支持多种语言；标配SNMP功能；支持RS485、干接点等多种接口；基本参数：额定容量10KVA，额定功率10000W；额定电压AC 380/400/415V；额定频率50/60Hz ；输入输出参数： 输入配线三相四线+地线 ；输入电压范围AC 138-485V ；输入频率范围40-70Hz； 输入功因0.99 ；输出电压范围AC 380/400/415V 输出；其它输出参数效率：95.7% 通信和管理 接口端口干接点，RS485，SNMP 过载能力110%负载60分钟后转旁路，125%负载10分钟后转旁路，150%负载1分钟后转旁路） 电池和运行时间：电压电流DC 384V 电池容量:16节；待机≥1小时；环境：噪音值(dBA)≤64dB； |
| 12 | 分级诊疗协同平台 | 套 | 1 | 分级诊疗： 总体要求：借助双向转诊系统，基层医生根据患者的病情，可以在自己的电脑或者手机APP上为患者选择转诊、挂号预约、出诊请求、会诊申请、实时指导等多项医疗服务。县级医疗机构遇到需要转入基层医疗机构的患者，系统及时将患者信息推送到其居住地所在地的社区卫生服务中心（乡镇卫生院），并将患者在县级医疗机构的相关诊疗资料提供给社区卫生服务中心（乡镇卫生院）的医生，以便医生及时对患者提供出院康复随访服务。 功能要求: 通过分级诊疗管理系统与家庭医生签约服务管理系统或者基层医疗卫生机构信息系统的对接，实现患者在转诊的过程中，医生在授权的前提下，可以看到患者的健康档案、诊疗记录及影像等数据。 移动APP功能 支持医生在APP端完成对居民的转诊申请，主要包括转诊申请、医技申请、通讯录、转诊记录、综合统计查询及转诊病历等功能。 1） 转诊申请：实现患者的转诊过程，选择转诊科室，选择患者，确认转诊，实现将患者转到上级医院。在转诊成功后以短信的形式通知患者转诊号和社区医生工号。 2） 医技申请：基层医生可直接开具上级医院的医技项目，患者到医院就可以直接去做检验。 3） 通讯录：社区医生可以与上级医院的医生进行聊天咨询，也可以与自己转诊的患者进行语音、视频聊天，发图片、文字、语音等。 4） 转诊记录：社区医生通过转诊记录可查询患者转诊的相关信息，包括患者姓名、性别、转诊日期、转诊编号等。 5） 综合统计查询：包含转诊统计、检验统计、检查统计、检验费用统计、检查费用统计等。 6） 转诊病历：转诊患者在医院就诊的病历社区医生可以阅读查看，医生能更好的对症下药。同时实现病人看病记录有迹可循。 PC平台功能 支持医生在PC端完成双向转诊的相关功能，如转诊管理、检查检验、统计查询及病历浏览等功能。 转诊管理 主要包括转诊申请、转诊查询、转诊核实、转诊补录、转诊回转、转诊接收。转诊监控、信息修改等功能。 转诊申请：实现患者的PC端转诊过程，选择转诊科室，选择患者，确认转诊，实现将患者转到上级医院。在转诊成功后以短信的形式通知患者转诊号和社区医生工号。 转诊查询：对医生账号下转诊成功的患者可以进行查询，可根据姓名、手机号等进行查询，查询可以知道患者的登记状态，具体转到哪家医院等信息。 转诊核实：上级医院对于社区医生及下级医院转诊患者进行审核，患者到上级医院就诊时由上级医院负责登记信息的工作人员进行转诊的审核。 转诊补录：对于没有进行程序转诊直接拿转诊卡进行转诊的患者，支持上级医院登记负责人进行转诊信息的补录。 转诊回转：针对需要住院康复的患者由上级医院下转到社区机构进行康复治疗。 转诊接收：社区机构接收由上级医院下转的患者，患者在社区进行康复治疗、输液等。 转诊监控：提供实时监控患者在上级医院的就诊情况；如就诊状态、就诊时间、就诊科室、接诊医师、已做医技项目、诊断及是否离院等信息。 信息修改：针对已在医院就诊患者，发现登记信息等错误时，可在转诊信息修改中对患者信息进行修改。 ★与基层医疗系统互联互通，在基层HIS病人管理可以直接申请转诊，也可在双向转诊系统新增申请选择患者就直接获取HIS里患者信息，进行转诊申请。 （提供软件功能截图并加盖公章） 统计查询 主管部门，根据需要从如下几个维度，对辖区的转诊情况进行统计。 按医师汇总：上级医院可查看所辖区域的所有社区机构的转诊量统计数据；在条件检索区域可以选择机构查询单个机构的转诊量；也可以查询某一时间段的转诊统计。社区医生可以查看自己转诊的所有患者的统计数据。 按乡镇汇总：上级医院可按照乡镇的维度统计所辖区域的每个乡镇的转诊及就诊情况。 转检统计：检查检验申请单统计中可查询到社区医生所申请的检查检验项目的统计，在条件检索区可以选择要统计的项目类别进行统计查询。 转检费用统计：检查检验费用统计中可查询到社区医生所申请的检查检验项目的费用统计，在条件检索区可以选择要统计的项目类别进行统计查询。也可以查询到所有项目的总费用。 乡镇转诊量统计：统计每个乡镇的有效转诊量，并且用表格及柱状图显示统计数据。 乡镇转诊率统计：根据乡镇有效转诊人数/总有效转诊人数得出每个乡镇的转诊率，并且用表格显示排行、乡镇、有效转诊人数、转诊率，并且用图示更加直观的显示转诊率。 乡镇转诊活跃率统计：用表格+柱状图的形式显示乡镇转诊活跃率，在报表中可以看到乡镇、排行、转诊总人次、医生基数、活跃率（乡镇转诊总人次/乡镇医生基数），可以更直观的查看到乡镇的转诊活跃度。 电子病历查看 ★对于转诊到上级医院的患者，社区医生可以查看患者在医院的就医病历及就医流程， 可以查询到在其他医疗机构中病人的信息记录。转诊过程中的医疗文档调阅包括两类，一是摘要数据调阅，指调阅就诊者在区域健康档案中存放的就诊记录，即就诊者的历史就医情况。二是详细数据调阅是指调阅就诊者在转出医疗机构或社区卫生信息中心的诊疗记录，包括处方、医嘱、病历、医学影像、检查、检验等数据，以便丰富自己的医学知识及从医经验。在了解病历后，医生能更好的对症下药。同时可以达到病人看病记录有迹可循。（提供软件功能截图并加盖公章） 远程会诊： 诊疗数据一体化呈现。 主治医生可以将需要会诊的患者病历进行整理、预览、新建病历夹列表。以列表的形式罗列所有在院和出院患者的信息，包括姓名、性别、年龄、床号、所属科室等。临床医生可以很方便的按姓名、床号、科室进行检索。另外在患者主页将患者主诉、初步诊断、病程、检查检验报告等按模块展现，进入模块则可以查看患者在医院各个业务系统的详细信息，能对影像进行相关操作，检验数据后期处理。 患者的个人基本信息、检查、检验、手术、电子病历、医嘱等患者的全部诊疗信息在统一的界面呈现。 专科病历库系统支持PC、触摸大屏、平板、手机等终端显示患者病历信息。 诊疗数据整理编辑 病历编辑整理模块提供即见即所得的病历整理功能，根据电子病历、医学影像、检验、医嘱、自定义等多种业务分类，提供拖拽式病历编辑，简单、方便、快捷。 针对医学影像可以从原始的DICOM影像数据中挑选某一张或多张图片，在上面用电子白板进行标注，描述关键区域。 病历整理完成，可以点击一键浏览即可以一体化视图的方式显示依据业务需要整理的患者病历，并生成二维码，便于分享交流。 要求支持支持在手机、平板电脑等移动终端上即可浏览会诊患者病历、影像、检查检验、遗嘱等信息。 会诊列表管理 远程会诊根据医院间远程医疗的现有情况提供在线会诊和离线会诊两种方式。远程会诊列表包含未通过、待审核、待安排、待报告、待总结和已完成，用户可以分别查阅会诊状态情况对应的会诊患者列表情况。 平台后台管理 1）专家管理 系统支持专家管理模块，中心医院管理员可以将相应专家信息加入系统中，以便申请端进行预约和专家登录系统查看病历、开展远程会诊。 2）费用管理 系统根据专家级别不同设置专家会诊的费用，通过统计专家参与的会诊量发放费用。 3）统计分析 支持运营监控，统计远程会诊相关业务数据，包括会诊量、费用、评分。 接口要求： 1、需与自治区基层医疗机构信息对接，实现基层机构患者信息流转，数据共享 2、需与基层机构院内电子病历系统对接，实现转出患者病历资料信息实时共享 3、需与基层机构公共卫生服务系统对接，实现患者电子健康档案的调阅 4、需与基层机构院内的LIS、PACS对接，显示检查检验资料数据共享及报告结果调阅 其他要求： 1、提供免费1年的售后服务 |
| 13 | MCU | 台 | 1 | 配置要求 1、采用嵌入式系统设计，双千兆网卡、双电源冗余备份，保证设备7*24小时稳定运行。 ★2、具有双机热备功能，同一个终端分布在不同的MCU，当一台MCU宕机时，终端可以在10S内自动重新连到另一台MCU，会议自动恢复（提供权威检测机构功能检验报告复印件并加盖原厂商公章）； ★3、单台设备最大支持50路硬件和50路软件终端接入能力； 4、MCU平台可以同时召开6组会议，并为每个会议室配置固定参会人员，管理员后台可以即时修改，这些会议室可不基于时间控制； ★5.支持4K编解码，支持4K合屏会议（提供权威检测机构功能检验报告复印件并加盖原厂商公章）； 6、支持内置WEB进行后台管理，支持基于C/S的平板电脑进行控制、分屏等操作，会控界面必须图形化、支持拖放，操作便捷、简单易用； 7、支持多业务融合，设备能够支持H.323会议、SIP、ONVIF、RTMP/RTSP、视频会议、视频监控、PC桌面、手机/平板等的多业务的无缝接入； 8、支持多路智能混音特性，支持多种音频格式的终端加入同一会议；支持超清、高清、标清混速混协议召开会议，允许不同编解码格式，包括4K、1080P、720P等终端参加同一个会议，支持多个编解码格式的会议同时召开； 9、支持PC、Android/iOS/MAC OS等智能手机及平板电脑接入； ★10、支持公私网穿越功能，在无NAT情况下，终端和MCU之间可以直接实现会议功能，MCU呼叫终端，双向音视频清晰、流畅（提供权威检测机构功能检验报告复印件并加盖原厂商公章）； 11、支持RTSP、RTMP的监控系统直接接入系统，无需通过任何额外设备，监控画面可作为1路视频加入到任意一个正在进行的视频会议中，支持监控列表批量导入； 12、支持智能的网络自适应能力，设备应能够根据网络实时情况，自动降速、自动提速，断线自动重邀等功能。当网络超过指定丢包率时，自动降低编码速率，当网络没有丢包时自动提高速率； ★13、具有良好的IP损伤适应性，在30%丢包率网络环境下语音通话清晰顺畅，视频基本流畅（提供权威检测机构功能检验报告复印件并加盖原厂商公章）； 14、支持集群部署或分布式部署，多个MCU可以组成一个动态资源池，实现MCU的备份和负载均衡；异地服务器之间通过集群形成资源池，能够动态从不同MCU上面分配资源给接入设备； ★15、支持公私网穿越技术，在无NAT情况下，终端和MCU之间可以直接实现会议功能，达到公网呼叫私网、私网呼叫公网的应用（该功能需通过权威检测机构测试并出具相关功能检验报告复印件并加盖原厂公章佐证）； 16、提供生产厂商针对该项目的售后服务承诺函原件； 其他要求： 1、嵌入式MCU系统，支持10点硬件会议终端以及10点软件会议终端的同时接入。 2、支持1080p@30fps、720p@60fps、720p@30fps等高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式，支持1080P@30辅流输入； ★3、投标产品与硬件MCU同一品牌； |
| 14 | 高清视频终端（县医院、卫健委、乡镇） | 台 | 8 | 功能参数要求 1、软件视频终端支持和中心MCU、硬件视频终端的无缝兼容，软件视频终端可以参加MCU平台授权的任意虚拟医疗业务室，不受软件端或硬件端场地的限制，软件端会场和硬件端会场都可以发送医疗双流影像； 2、支持160*120到1920*1080视频分辨率； 3、支持虚拟业务室的搜索功能，能够快速检索出需要加入的业务室； 4、支持即时消息功能，视频业务中可以对全体人员或指定人员发送会议即时消息方便研讨交流； 5、支持举手功能，使用软件端的人员可以通过举手功能申请发言，申请发言后，系统管理控制系统弹出发言请求，获得管理员许可后软件终端即可开始发言； 6、支持私聊功能，参与医疗业务的终端可以选择某一个会场进行文字消息交流，对会议中一些问题进行单独沟通和交流而不影响其他与会会场； 7、支持安卓、苹果iOS手机及平板电脑，支持Windows、MacOS操作系统。 8、支持视频质量一键切换功能，会议软件终端界面应提供一键视频质量切换功能按键，能够根据与会者网络状态自行快速选择高清、超清会议模式； 9、支持发言状态、音量大小、播放声音大小等状态显示； 10、支持业务录像功能，软件参会端可以根据需要申请录像权限，获得管理员同意后可以对医疗视频业务进行录像； 11、支持网络穿越功能，软件视频终端侧可以位于局域网内直接呼叫MCU平台，实现双向音视频和双流互通； 12、支持邀请入会功能，管理员使用会控软件能够呼叫软件客户端用户加入会议； 13、支持多用户登录信息保存功能，用户无需再次输入服务器地址和账号信息 1、采用嵌入式一体化结构，内置摄像头和麦克风，方便部署； 2、支持有线和无线网络接入，具有2路音频输入和1路音频输出接口、支持HDMI视频输出和USB音频输出接口； 4、内置摄像机采用高品质CMOS传感器，有效像素210万，分辨率可达1080P，内置麦克风拾音范围大于3米； 5、会议速率支持128Kbps－8Mbps；支持H.263、H.264、H.265编解码视频协议； ★6、终端在会议模式下支持4K解码显示输出（提供权威检测机构功能检验报告复印件并加盖原厂商公章） ★7、支持内置MCU功能，以1台终端为中心，与其他3台终端同时进行连接，连接正常并且可进行4方音视频通信（提供权威检测机构功能检验报告复印件并加盖原厂商公章）； 8、支持遥控器控制，操作简单，画面布局遥控器多种选择，二分屏，画中画输出； 9、支持H.323、H.239、SIP等标准协议； 10、支持根据本地网络情况，接收选择不同码流的视频流，而上传视频智能选择最合适分辨率节省带宽； ★11、支持录像回放功能（提供权威检测机构功能检验报告复印件并加盖原厂商公章），多路输入视频源以分屏形式呈现回放、1080P单画面全屏形式呈现回放、如有辅流输入、可切换为画中画视频布局； 12、支持智能网络速率调整，设备应可根据网络实时状况自动调整升降会议接入带宽，当网络丢包达到一定数值后自动降低码流，保障会议过程流畅、清晰，当网络质量回复正常后自动升高码流，确保高清会议效果； 13、支持通过网络将电脑画面作为辅流发送至远端； ★14、具有良好的IP损伤适应性，在30%丢包率网络环境下语音通话清晰顺畅，视频基本流畅（提供权威检测机构功能检验报告复印件并加盖原厂商公章）； 15、设备具有流媒体推送功能，无需增加其他设备即可将视频流推送到流媒体服务器进行网络直播； ★16、支持离线录制和自动导播功能（提供权威检测机构功能检验报告复印件并加盖原厂商公章），非联网情况下、终端可支持本地视频录制，能够将本地重要培训的视频+电脑桌面的多画面在本地录制，录制过程中可根据培训、会议流程自动导播切换讲师、电脑画面等，无需人为干预； ★17、终端支持IPC接入功能，IPC画面能够以1080P效果接入作为终端视频源（提供权威检测机构功能检验报告复印件并加盖原厂商公章），能够直接通过网络以1080P调取会议室的监控画面，IP监控画面可作为1路视频源接入到视频会议，并推送到远端； 18、支持本地和网络存储功能，可以将本地培训、会议等录制的视频直接保存在本地，培训视频也可以直接复制到USB存储设备上；同时还支持通过网络将录制的会议或培训存储到FTP服务器端； ★19、终端支持无线飞屏投影（提供权威检测机构功能检验报告复印件并加盖原厂商公章），设备在没有远程开会的情况下，本地会议/培训的电脑画面可以通过终端直接输出到显示设备上，无需再将显示设备线缆重新插拔到电脑上； ★20、支持公私网穿越功能，在无NAT情况下，终端和MCU之间可以直接实现会议功能，MCU呼叫终端，双向音视频清晰、流畅（提供权威检测机构功能检验报告复印件并加盖原厂商公章）； 22、提供原生产（制造）厂商针对本项目的3年售后服务承诺函原件（中标后提供）； 23、为保证系统兼容性和良好的售后服务，要求与云MCU为同一品牌； |
| 15 | 显示终端 | 台 | 8 | 基本参数：4K电视，55英寸，三级能耗，2个HDMI接口，支持网络连接方式，安卓操作系统，全金属移动支架。（医院、卫健委、乡镇卫生院） |
| 16 | 远程会诊平台 | 套 | 1 | 总体要求： 借助远程会诊平台实现远程医疗会诊申请、会诊管理、专家会诊、专家管理、统计分析、系统管理等功能；实现病历资料采集、远程教育、远程数字资源共享及远程预约等功能；实现远程会诊病历分类和档案管理；实现医学影像传输、医学影像分析等功能；配合高清视音频交互系统实现各级医疗机构医务人员、管理人员间远程视音频交流。 功能要求： 会诊中心： 实现县级医院专家会同基层医疗机构患者主管医生基于共享的诊疗资料共同探讨患者病情，进一步完善并制定更具针对性的诊疗方案，促进院间的交流与医疗协作业务开展。 1） 会诊申请审核：默认近三天的乡镇卫生提交的会诊申请，包含了待审核/待会诊状态，可进行申请详情查看和会诊审核的操作。同时也可对住院号、患者姓名、申请机构、申请时间进行查询筛选。 可以查看会诊详情时，也可查看患者的病历信息，包括患者基本信息、住院病历、检查检验项目、健康档案的信息，视情况定是否同意会诊，同意则需确认会诊负责人和拟定会诊时间 2） 专家会诊室：默认近三天的审核通过地待会诊的会诊申请，可进行申请详情查看、会诊团队组建、会诊评价、会诊报告的操作。同时也可对参与范围、申请状态、会诊时间进行查询筛选。 查看申请详情可以查看患者的信息及患者的病历和申请患者目前诊断的情况及申请会诊的目的； 会诊团队可以组件参加会诊的医师团队，包括当前参与的会诊的医生团队医生，包括基层端申请的医生，同时也可添加中心端各科室的医生参与会诊； 未进行会诊的申请可以进行进入会诊室的操作，包括开始会诊、完成会诊、写评价、写报告。连接会议设备机构可以在点击开始会议后安排会议，新增会议，设置会议时间、内容、账号的设置内容，未使用视频会议设备的机构可选其它会诊方式进行会诊，然后点击完成会诊，每个参与医生专家可以进行会诊评价，评价后可以填写会诊报告，会诊评价不是必填项，完成会诊后可直接写会诊报告，已经完成报告的会诊申请不能再填写会诊评价。 3） 会诊记录：默认近三天的已完成、已评价、已反馈的会诊申请，是会诊记录的工作台账，可进行申请详情查看和会诊报告打印的操作。同时也可对申请机构、会诊时间、会诊科室进行查询筛选。 4） 远程教育：默认近七天的远程教育培训，可进行新增培训、培训详情查看、编辑、开始会议的操作。同时也可对培训类型、培训时间进行查询筛选。 5） 会诊工作量统计： 按科室、专家统计指定时间段的会诊人次 6） 会诊费用统计：按科室或申请机构按会诊人次核算统计会诊费用。 远程会诊申请端 实现医疗机构向上级医疗机构邀请专家开展会诊使用，充分发挥上级医院或专科医院的医疗技术和医疗设备优势，对基层医疗机构进行远距离会诊和咨询。 会诊申请管理：用于向上级医疗机构邀请专家开展会诊使用，邀请机构可根据病情需要为患者选择会诊机构和专家，并在会诊交流中精进业务水平。可以按“患者姓名”、“身份证号码”、“预约日期”查询患者会诊申请记录。 ★支持多种会诊方式，根据县级医院及会诊患者病历情况，会诊医生可以选择线上会诊或线下会诊方式进行会诊。(提供软件功能截图并加盖公章) ★与基层医疗系统互联互通，在基层系统中的病人管理可以直接申请远程会诊，也可在远程会诊系统新增申请选择患者就直接获取HIS里患者信息，进行会诊申请。（提供软件功能截图并加盖公章） ★支持医共体、医联体多机构协同会诊，医联体/医共体机构可一同参与会诊，记录书写会诊意见。 转诊查询：对医生账号下转诊成功的患者可以进行查询，可根据姓名、手机号等进行查询，查询可以知道患者的登记状态，具体转到哪家医院等信息。 会诊诊室：默认近三天的审核通过地待会诊的会诊申请，可进行申请详情查看、进入诊室、会诊总结报告打印、会诊评价的操作。同时也可对患者姓名、住院号、患者范围、会诊状态、会诊时间进行查询筛选。 患者中心：过与机构HIS系统接口对接，实现患者数据共享，获取机构内的患者信息列表，为需要会诊的患者新增会诊申请，自动获取患者基本信息，根据实际情况选择会诊专家及项目内容，提交会诊申请，等待会诊机构审核。 会诊记录查询：按照设置时间段查询对应状态的会诊申请，也是会诊记录的工作台账，可进行申请详情查看和会诊报告打印的操作。同时也可对患者姓名、住院号、会诊状态、会诊时间、会诊科室进行查询筛选，可按限定条件进行EXCEL表格导出。 远程教育：查看医共体机构发布的近七天的远程教育培训，由中心端机构发起培训，参与机构按时参加。可进行培训详情查看的操作。同时也可对培训类型、培训时间进行查询筛选。 会诊统计：按科室会诊人次核算统计会诊费用。 系统管理： 包括机构统一管理、人员统一管理、权限统一管理，同时添加视频会诊账户及视频设备的设置管理。 ★电子病历查看 对于会诊的患者，会诊医生可以查看患者在医院的就医病历及就医流程，可以查询到在其他医疗机构中病人的信息记录。会诊过程中的医疗文档调阅包括两类，一是摘要数据调阅，指调阅就诊者在区域健康档案中存放的就诊记录，即就诊者的历史就医情况。二是详细数据调阅是指调阅就诊者在转出医疗机构或社区卫生信息中心的诊疗记录，包括处方、医嘱、病历、医学影像、检查、检验等数据，以便丰富自己的医学知识及从医经验。在了解病历后，医生能更好的对症下药。同时可以达到病人看病记录有迹可循。（提供软件功能截图并加盖公章） 接口要求： 1、需与自治区基层医疗机构信息对接，实现基层机构患者信息流转，数据共享 2、需与基层机构院内电子病历系统对接，实现转出患者病历资料信息实时共享 3、需与基层机构现有公共卫生服务系统对接，实现患者电子健康档案的调阅 4、需与基层机构院内的LIS、PACS对接，显示检查检验资料数据共享及报告结果调阅 其他要求：提供软件著作权 2、提供免费1年的售后服务 |
| 17 | 影像中心 | 套 | 1 | 系统功能： 系统实现以市人民医院为诊断中心的区域影像检查工作的信息化、自动化和规范化。完成检查的申请、图像采集和自动存储、检查报告处理、查询病人影像报告数据，以及远程传输等，并与其它信息系统无缝集成。为区域内影像检查，建立数字化、信息化工作平台，实现全流程的数字化管理，数字化存储，信息共享，同时，提高与基层机构之间协同工作能力。 软件系统架构必须基于微服务架构体系技术。系统的数据传输全面支持国际医疗影像协会的DICOM3.0标准。以JSON格式为架构影像诊断报告及HL7标准的集成标准。 支持与基层RIS互通，通过消息服务一键发起诊断申请，无需下载上传阅片。 (提供软件功能截图并加盖公章) 无RIS系统的机构提供基层端上传诊断申请，实现区域影像诊断。 (提供软件功能截图并加盖公章) 支持已发布报告撤回修改，针对已发布的报告出现问题能及时撤回经科室主任审核后可撤回修改重新发布(提供软件功能截图并加盖公章) 通过一套软件，实现远程影像的阅片、判断、报告生成与下发的工作。为县医院与基层医疗机构提供更加快捷的协作条件，提升工作效率与作业品质，提高基层机构服务能力。 支持CT、MR、DR等影像文件的远程判读功能 多种分屏挂片模式，平滑窗宽窗位调节， 影像缩放，平移，镜像，旋转，放大镜局部查看，影像长度，角度测量，图文标注，CT定位线， 多帧影像播放，数字减影；多种布局所见即所得胶片打印，图文标注，图像剪裁，调窗效果；报告编辑，智能医学诊断模板，报告打印，自定义报告样式设计器 影像申请到达即时提醒功能。当中心端获取到新的诊断申请时系统会自动提醒，提示医生有新病到达，提供统一病人多次检查的同步比较。 提供基层机构远程诊断申请功能，与基层PACS系统无缝对接，实现申请时自动传输影像文件信息，支持远程诊断和远程审核两种模式 提供基层机构远程诊断报告查询功能，与基层PACS系统无缝对接，可以直接调用远程诊断报告，支持pdf版报告打印 提供基层诊断报告的模板定制功能，保持报告格式与基层pacs打印格式保持一致 提供基层机构诊断报告工作量统计功能，便于与中心诊断机构进行工作量核对。(提供软件功能截图并加盖公章) 提供基层机构远程诊断费用统计统计，便于与中心诊断机构进行费用的核算 提供基层机构的用户权限管理功能 提供基层机构诊断报告查询功能，便于诊断报告长时间留存及查询，支持报告的批量打印功能 提供诊断中心端的诊断申请管理功能，支持诊断任务领取、诊断报告书写及远程分屏阅片功能 提供诊断中心端的诊断报告审核功能，诊断报告内部进行二次审核，支持驳回和发布，确保诊断报告的准确性及规范管理 提供诊断中心端的诊断报告查询功能，可以对诊断报告重复查询管理使用 提供诊断中心断的科室工作量统计功能，支持打印、导出，提供给科室进行人员工作量的核算 提供诊断中心端的诊断费用统计功能，支持按照申请机构、诊断科室、诊断医生进行统计，方便进行与基层机构及院内的科室核算。 实现与医共体管理平台的无缝对接功能 支持分院、社区、乡镇卫生院等不同级别的远程诊断功能。 提供机构远程诊断业务的台账功能，做到每日工作有据可查 纯BS系统，支持web浏览器使用，降低维护成本 无需安装软件，院内任意一台联入网络的计算机即可浏览。 系统支持多种报告包括影像资料的回顾，编辑，浏览。提供用户登录功能，为不同用户分配不同的查看权限；支持在线查看影像数据、影像报告。 支持影像资料中心集中或分布式存储服务 支持SQLserver、Oracle等大型数据库。 实现申请、报告、影像资料数据的实时传输 有安全、可靠的数据存储、备份方案，有近线、离线数据调阅方案，实现数据的网络存储及应急状态的数据本地存储。 支持设备管理、人员管理、科室训练等管理条件，按照医生的工作级别分配权限，可以根据主任医师、普通医生、进修医生等分配使用权限，不同的使用权限使用不同的功能。 网络管理设计权限，主要功能包括：医生用户名分配，权限设定，模块开启关闭，差错流程处理，数据备份等。 系统具有多种接口方式，包括HL7、restful、消息总线服务、中间库接口服务等。 接口标准： 必须实现与自治区基层医疗机构信息系统、基层PACS系统、电子病历等医院网络实现的双向通讯，共享患者信息，为医院网络中各信息系统提供需要的影像诊断图像及报告数据。 其他要求：提供产品软件著作权，提供1年免费技术支持与售后服务承诺。 |
| 18 | 公共卫生两卡制服务系统 | 套 | 41 | A、基本公卫系统综管平台 系统功能要求（公卫）： 一，医生身份认证 1、第一卡确认，医生身份认证：登录公共卫生服务系统，医生进行基本公共卫生服务时先认证，支持医生身份的多种认证方式： a. 医生通过身份证读卡器刷自己身份证进行认证； b. 医生通过人脸识别APP或者移动公卫pad采集人像完成人脸对比进行认证； c. 医生申领了电子健康卡，支持刷电子健康卡进行认证； 2、两卡制认证开启支持配置：开启后支持强制认证选择；支持补充认证选择；3、身份证读卡器支持和不同厂家的对接； 二、居民身份认证 1、第二卡确认：居民身份认证：登录公共卫生服务系统，医生给居民提供基本公共卫生服务时，支持居民身份的多种认证方式： a. 居民通过身份证读卡器刷身份证进行认证； b. 居民通过人脸识别APP或者移动公卫pad采集人像完成人脸对比进行认证； c. 居民申领了电子健康卡，支持刷居民电子健康卡进行认证； 2、两卡制认证开启支持配置：开启后支持强制认证选择；支持补充认证选择；3、身份证读卡器支持和不同厂家的对接； 4、给居民认证做完服务后，对服务的认证方式进行了记录和展示 三、统计分析 1、支持基本公共卫生服务认证的统计，包含服务人数、认证人数、认证率： 2、支持居民采集信息的统计、包含采集照片、采集时间、采集医生等信息 四、服务销券 1、医生给居民提供基本公共卫生服务和家庭医生签约服务后，服务的确认支持通过核销电子健康券的方式进行： 2、销券的方式包含手机扫码、扫码枪扫码，刷身份证、人脸识别等方式 系统功能要求（家医） 一、家庭医生签约认证 1、医生身份认证：医生登录账号进行认证； 2、居民身份认证：登录家庭医生签约服务系统，医生给居民提供家庭医生签约服务时（包含签约、履约、续约）时，支持居民身份的认证方式： a.居民通过身份证读卡器刷身份证进行认证； b.居民通过人脸识别APP、移动公卫pad、居民健康医生端APP采集人像完成人脸对比进行认证； c.居民刷居民电子健康卡进行认证； 3、两卡制认证开启支持配置：开启后支持强制认证选择；支持补充认证选择；4、身份证读卡器支持和不同厂家的对接； 5、给居民认证做完服务后，对服务的认证方式进行了记录和展示 接口标准： 1、家庭医生服务系统与基层公卫信息系统居民的认证方式互传，其中一方认证后，另一方可以获取认证信息无需再认 其他要求： 1、提供产品软件著作权 2、提供1年免费技术支持与售后服务承诺。 B、公共卫生服务移动业务平台 系统功能要求： 总体要求： 1.符合国家卫生部《国家基本公共卫生服务规范2017第三版》说明中的各种要求。 2.必须保证系统的365×7×24正常运行，并提供在异常情况下的后备解决方案，要求在网络中断或服务器下线情况下，提供快速支持。 3.要求系统具有良好的可扩展性，能够满足多种形式的功能需求。 4.要求能够进行离线工作、在接入网络的时候能够实现与自治区基层公卫信息系统互联互通。 系统功能要求 1、健康档案数据采集系统主要功能包括：新增家庭、新增成员、高血压患者健康管理、二型糖尿病患者健康管理、肺结核管理、冠心病管理、脑卒中管理、残疾人管理、老年人管理、重型精神疾病患者管理。 2、新增家庭：包含查询家庭、新增家庭电子档案录入家庭基本信息、编辑家庭基本信息、以及新增家庭成员。 3、新增成员：包含查询成员、新增人员电子档案录入人员基本信息、编辑人员基本信息、新增高血压专档、新增糖尿病专档、新增严重精神障碍患者个人补充信息表、新增冠心病专档、新增脑卒中专档、新增肺结核专档、新增儿童专档、新增老年人专档、新增体检（分大体检和小体检）。 4、高血压患者健康管理：新增高血压随访、新增体检。 5、二型糖尿病患者健康管理：新增糖尿病随访、新增体检。 6、老年人健康管理：新增体检、新增老年人自理能力评估、新增老年人认知调查、新增老年人中医药健康管理。 7、重型精神疾病患者管理：新增体检、新增严重精神障碍患者随访。 8、肺结核管理：新总体要求： 1.符合国家卫生部《国家基本公共卫生服务规范2017第三版》说明中的各种要求。 2.必须保证系统的365×7×24正常运行，并提供在异常情况下的后备解决方案，要求在网络中断或服务器下线情况下，提供快速支持。 3.要求系统具有良好的可扩展性，能够满足多种形式的功能需求。 4.要求能够进行离线工作、在接入网络的时候能够实现与自治区基层公卫信息系统互联互通。 系统功能要求 1、健康档案数据采集系统主要功能包括：新增家庭、新增成员、高血压患者健康管理、二型糖尿病患者健康管理、肺结核管理、冠心病管理、脑卒中管理、残疾人管理、老年人管理、重型精神疾病患者管理。 2、新增家庭：包含查询家庭、新增家庭电子档案录入家庭基本信息、编辑家庭基本信息、以及新增家庭成员。 3、新增成员：包含查询成员、新增人员电子档案录入人员基本信息、编辑人员基本信息、新增高血压专档、新增糖尿病专档、新增严重精神障碍患者个人补充信息表、新增冠心病专档、新增脑卒中专档、新增肺结核专档、新增儿童专档、新增老年人专档、新增体检（分大体检和小体检）。 4、高血压患者健康管理：新增高血压随访、新增体检。 5、二型糖尿病患者健康管理：新增糖尿病随访、新增体检。 6、老年人健康管理：新增体检、新增老年人自理能力评估、新增老年人认知调查、新增老年人中医药健康管理。 7、重型精神疾病患者管理：新增体检、新增严重精神障碍患者随访。 8、肺结核管理：新增肺结核患者第一次入户随访、新增肺结核患者随访。 9、冠心病管理：新增体检、新增冠心病患者随访。 10、脑卒中管理：新增体检、新增脑卒中随访。 11、残疾人管理：新增体检、新增残疾人随访。 接口要求： 1、能够实现与自治区基层公卫信息系统对接，从公卫数据库中得到人员的电子档案。 2、能够实现与自治区基层公卫信息系统进行实时的数据交互。 3、提供产品软件著作权。 4、提供1年免费技术支持与售后服务承诺。 C、人脸照片识别与比对软件 系统功能要求： 支持动态人脸识别和捕捉；  支持视频动态活体检测（抬头、张嘴和眨眼等特征动作）  1:1人像比对服务参数； 活体检测照片VS网纹照：千分之一误报率下通过率>94%，万分之一误报下通过率>92%，算法耗时0.8秒。 活体检测照片VS身份证翻拍照：千分之一误报率下通过率>93%，万分之一误报下通过率>92%，算法耗时0.8秒。 活体检测照片VS人行照：千分之一误报率下通过率>97%，万分之一误报下通过率>95%，算法耗时0.7秒。 （注：误报率：不同人的查询照和登记照判断为同一人照片的比例；通过率：同一人的查询照和登记照判断为同一人的比例；）  身份证OCR 身份证主要信息OCR识别（姓名、身份证号、性别、日期和民族）准确率>97%，算法耗时1.8秒。 身份证辅助信息OCR识别（地址、发证机关和有效期）准确率>90%，算法耗时0.9秒。 身份证正反面分类息OCR识别准确率>98%，算法耗时0.8秒。 D、产品初始化实施 实施项目明细： 1,公共卫生服务移动业务平台软件的预装 2,人脸照片识别与比对软件的预装 3,移动业务平台、人脸照片识别与比对软件的数据传输接口认证 4,基本公卫系统综管平台的数据抽取服务 5,基层公卫软件中的两卡制认证参数配置 6,移动公卫、人脸识别软件的初始化功能校验 E、蓝牙读卡器 产品参数要求： 第二代居民身份证、外国人永久居留证 IC 卡内信息，港澳台居住证。 支持接触和非接触IC卡。 支持指纹。 任意角度读取卡内数据，准确可靠，对各类身份证兼容性好。 读卡时间：≤ 2 秒 ; 最大读卡距离：不小于 30mm。 具有明确的电源、蓝牙、读卡、指纹标示。 支持 USB 或蓝牙两种通讯模式，蓝牙通信距离不小于 10 米 具备指纹核验功能。 内嵌 3800 毫安时电池 , 支持连续工作时间 >8 小时。 提供完善的 SDK 软件包供系统集成商进行二次开发，满足不同行业需求，支持WINDOWS、android、iOS 操作系统。 F、平板电脑产品参数要求： 1、处理器速度：1.4GHz，2、存储容量：32G，3、核心数量：4核，4、屏幕尺寸：8英寸，5、屏幕类型：LPS，6、支持WIFI、蓝牙、4G。，7、电池类型：锂电池。 其他要求:提供产品软件著作权 2、提供1年免费技术支持与售后服务承诺。 |
| 19 | 基层电子病历 | 套 | 6 | 总体要求： 1.符合<<病历书写基本规范>>中的各种要求。 2.要求系统能够兼容主流设备，包括不限于Windows操作系统的各种设备 3.必须保证系统的365×7×24正常运行，并提供在异常情况下的后备解决方案，要求在网络中断或服务器下线情况下，提供快速支持。 4.要求系统具有良好的可扩展性，能够兼容多种形式的数据库。 5.系统架构必须为三层架构，系统应用必须为C/S与B/S结合方式，满足区域部署需要。 系统功能要求： 病历管理 1. 支持病人信息的修改、完善。 2. 支持查询患者，可以按科室和姓名、住院号精准查询。 2. 支持不同病人病历的书写，包含普通病人、产妇、新生儿等类型病人。 3. 支持病历书写完成后，申请提交到病案室归档。 4. 书写病历时可以引用母版模板和自定义模板。 5. 书写病历时可以插入元素和词条信息。 6． 支持病历书写时病历内容的校验。 7． 打印病历支持续打，节省纸张。 8. 全结构化病历，各个病历的基本信息来源于病人信息和病案首页，无需书写。 二、 病历模板 1. 可灵活编制结构化病历模板，可以对模板内容和样式进行自定义，设计符合自身要求的模板。 2. 支持模板使用范围的设置，包含全院模板、科室模板和个人模板。 3. 支持科室母版模板的启用和停用，科室可以控制只使用符合本科室的母版模板 4. 提供模板的编辑、预览、复制、导入和导出。 三、 内容模板 1. 支持医生维护自定义的病历元素，便于病历书写时引用。 2. 支持医生维护自定义的词条信息，便于病历书写时引用。 3. 支持词条和元素的新增、编辑和删除。 4. 词条信息与疾病关联，病历书写时关联的词条优先展示。 四、 病案管理 1. 医护人员提交到病案室的病历支持归档。 2. 病案室的病历支持查看和打印，不支持修改。 3. 病案室可退回不符合要求的病案，退回后医生修改后重新提交。 4. 归档后的病历支持取消归档。 5. 支持查询患者，可以按科室、病历状态和姓名、住院号精准查询。 五、 系统管理 1. 可以对书写病历的分类进行时间质控设置；以便监管各病历的书写时限。 2. 支持用户权限的设置，可以启用和停用账号；可以按角色分配权限；可以对病历树权限进行设置，包含书写和只读。 3. 支持病历书写控件注册码的维护以及日期格式等参数的维护。 六、病历质控 ★可以设置多级质控，包含不同角色、不同级别的质控，对病历书写内容层层把关，保证病历书写的完整性与准确性。（提供软件功能截图并加盖公章） 接口标准： ★1、必须实现与自治区基层医疗机构信息管理系统的互联互通，从HIS数据库中获取病人信息列表，病人基本信息、医嘱信息、护理等信息来源于HIS。（提供软件功能截图并加盖公章） 2、支持卫生院所使用的LIS系统的接入，LIS系统向电子病历系统返回检验结果信息。 3、支持卫生院所使用的PACS系统的接入，PACS系统向电子病历系统返回检查结果信息。 其他要求： 1、提供产品软件著作权。 2、提供1年免费技术支持与售后服务承诺。 3、提供区域云电子病历系统的成功案例1个。 |
| 20 | 电子病历质控中心 |  | 1 | 1.符合病历书写规范说明中的各种要求。 2.要求系统能够兼容主流设备，包括不限于Windows操作系统的各种设备 3.必须保证系统的365×7×24正常运行，并提供在异常情况下的后备解决方案，要求在网络中断或服务器下线情况下，提供快速支持。 4.要求系统具有良好的可扩展性，能够兼容多种形式的数据库。 5.系统架构必须为三层架构，系统应用必须为C/S与B/S结合方式，满足区域部署需要。 一、 质控管理 1. 支持病历质控流程的设置，可以设置质控的科室、质控的医生和评分项目（如主治医师-上级医师-科室主任-病案室的三级质控，包含三级及三级以上质控，最高可达七级质控）。 2 支持各级质控医生对提交给自己质控的病历内容可以进行点评的功能。 3. 支持各级质控医生对提交给自己质控的病历可以操作驳回或者提交给下一级质控医师的功能，提供符合要求的完整质控流程。 4. 支持质控评分项目和项目内容细则的制定。 5. 选择了评分项目的质控医生，在质控流程中，可以对病历操作打分并自动计算分数结果。 6. 持科室医生可以向病案室申请借阅已归档病历功能。 7. ★支持上级机构可以对自己管辖的机构病历设置入院记录和病程记录的质控时间的功能，到期后可以锁定病历，下级需要申请解锁才可新增书写病历。（提供软件功能截图并加盖公章） 8. ★下级基层机构可直观查看上级管理机构推送的点评信息，对病历内容进行修改和完善。（提供软件功能截图并加盖公章） 接口标准： 1、 必须实现与自治区基层医疗机构信息系统的互联互通，从HIS数据库中获取病人信息列表，病人基本信息、医嘱信息、护理等信息来源于HIS。 2、LIS系统向HIS返回标检验结果信息。 3、PACS系统向HIS返回检查结果信息。 其他要求： 1、提供产品软件著作权。 2、提供1年免费技术支持与售后服务承诺。 |
| 21 | 防火墙 | 台 | 2 | 1.采用专用硬件平台和专用操作系统；标准1U设备；标配6个千兆电口，；支持 1个RJ45串口，2个USB接口，单电源； 2.吞吐量≥2G 并发连接数≥20万 每秒新建连接数≥2万； 3.支持IPv6地址、地址组配置。支持静态路由，动态路由（OSPF、RIP、BGP、ISIS等），VLAN间路由，单臂路由，组播路由等。支持多出口路由情况下的默认路由备份、负载均衡。必须支持基于应用、WEB地址URL、文件类型等的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的智能链路选路；支持ISP路由，支持联通、电信、教育网、移动等ISP服务商地址列表，列表可导出及导入，可通过Web界面选择不同的ISP服务商实现快速切换；支持链路聚合功能，支持802.3ad和静态轮询、热备等多种模式，MAC、MAC&IP、IP&Port多种聚合负载算法；系统内置多系统（≥2）设置可在Web界面完成全部操作，可任意设置系统启动systemA或systemB； （提供功能界面截图） 4.支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发限制、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理（提供功能界面截图）；支持包括后门、服务探测、文件共享、Windows系统补丁、认证等主动式扫描，支持周，月定时漏洞扫描设置,及一次性漏洞扫描设置（截图证明）。（截图证明） 5.支持针对策略中的源、目的地址进行新建限制，可以针对单IP(或地址范围)进行新建控制。支持策略命中数显示，并支持通过安全策略命中数范围查询。支持根据规则序号、规则名、源地址、目的地址、入侵防护策略、服务、认证用户、认证用户组、所属策略组、备注进行规则查询。支持服务器负载均衡支持10种算法。 6.支持外发信息的控制，可实现对BBS发帖的限制和关键字过滤；可实现发送微博信息的限制和关键字过滤；可实现对WEB邮件的收发限制和关键字过滤，要求支持5种以上的web邮件系统。(提供功能界面截图并加盖公章)；支持入侵场景保留，可记录入侵行为相关的网络数据报文，报文可保存至U盘或某台内网服务器（提供功能界面截图）。 7.支持工业协议控制，支持协议的完整性检查，支持协议分片的控制；支持工业动态协议的NAT和访问控制（提供功能界面截图）。 8.支持流量呈现增加接口流量统计、新建连接、并发连接统计，支持实时、日、周、月显示；支持内置或外置数据存储介质；支持根据存储时间或硬盘使用率发送告警邮件；支持智能优化存储空间，保证近期数据的可追溯性，且必须支持手动删除保存时间较长的数据。 9.支持对识别SQL Server、MySQL、Oracle、DB2等主流数据库基于用户的细粒度权限控制，支持禁止数据库登录，并可对数据库的Create、alter、insert、update、delete、select、drop等语句进行识别，支持用户名\SQL指令黑白名单，数据库操作可基于用户、sql命令、执行结果记录日志；支持协议命令进行识别和控制，支持针对网页正文关键字、附件文件名、恶意JavaScript代码、BBS关键字、微博内容及附件关键字等信息进行细粒度控制实现对数据库服务器的保护（提供功能界面截图并加盖公章） 10.支持主流ICMPFLOOD\SYNFLOOD\ACKFLOOD\SYNACKFLOOD\UDPFLOOD攻击防护，采用专业高效的攻击防护算法，非采用简单的阈值进行攻击防护（提供功能界面截图并加盖公章）。支持包括后门、服务探测、文件共享、Windows系统补丁、认证等主动式扫描（截图证明） 11.产品具有中国国家信息安全测评认证中心颁发的《信息技术产品安全测评证书-EAL4+级别》；自主原创证书：提供中国信息安全测评中心颁发的信息安全产品自主原创证明；产品具备电信设备进网许可证证书及检测报告；产品具备IPv6 Ready产品测试认证；提供权威机构第三方检测报告、截图证明，机构需具有CNAS认证资格证明。(认证证明) 12.提供三年硬件维保服务。 |
| 22 | 杀毒软件 | 台 | 1 | 1.支持windows、linux、国产操作系统、虚拟化、安卓移动端等多种系统平台。 2.支持100个服务器客户端授权。 3.有良好的可扩展性和易用性，支持大型网络跨地域、跨网段的部署和管理，支持多级级联架构，支持C/S及B/S两种模式对客户端进行管理。 4.杀毒软件管理端须具备集中管理全网各类型终端能力，终端类型包括各版本的windows，linux，以及主流国产操作系统等。全面直观地展现整个系统的安全情况，包括：全网安全概况、威胁趋势、实时动态、常用功能、部署信息、终端版本比例等，让管理员能够轻松地掌握系统的总体安全情况。 5.展示全网终端杀毒相关的状态信息，包括计算机名、IP地址、操作系统、威胁数量、病毒库版本、软件版本、上次扫描时间。支持越级管控终端，可在上级中控直接管理下级中控终端（提供产品界面截图） 6.展示全网威胁统计情况，包括威胁名称、威胁类型、处理状态、风险等级、大小、最后活跃时间及MD5。具备病毒文件审计追踪能力，可智能定位病毒，及早处理感染源，减少病毒爆发造成的损失（提供产品界面截图） 7.可以通过文件MD5、扩展名、文件夹路径的方式添加白名单，具备查询、批量导入、导出、删除白名单，并可对组织结构中的分组设置白名单。可以通过添加信任文件，快捷识别MD5到白名单的功能。 8.具备多个自主研发的本地引擎，如人工智能启发式引擎Matrix、狩猎者引擎 V-Hunter、特征云引擎MDC、多步主防技术MAD等。能够对各种加壳的病毒文件进行病毒查杀，支持的加壳种类不少于100种。 9.杀毒软件具备机器学习能力，要求在断网状态下具备不依赖病毒库特征，而采用人工智能识别方式对未知病毒进行查杀（提供产品界面截图）； 10.产品具备公有云检测能力，并且公有云特征存储超过10亿。产品具备多引擎查杀能力，且引擎可配置（提供产品界面截图） 11.产品获国家公安部销售许可证(提供证明材料)；国家计算机病毒防治产品检验中心 一等品 (提供证明材料)；具备开发定制专杀工具的能力，针对企业网络内已爆发的高危病毒，一般查杀手段下无法彻底的情况，可为用户定制开发专杀工具。 12.提供三年维保服务。 |
| 23 | 数据库审计系统 | 台 | 1 | 采用专用硬件架构与专用安全操作系统；专用的安全操作系统具有自主知识产权；1U，提供6个电口+4个光口，硬盘：1T，单电源； 2.审计事件入库速度不小于4000条/秒；日处理审计事件数≥5000万条 3.支持旁路、在线混合部署；支持对部署在vmware、KVM、Xen等虚拟化环境中的数据库进行审计，审计系统可虚拟化部署； 4.支持对Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、Teradata、Cache、MongoDB、Redis、Hbase、hive等数据库进行审计(需提供功能截图) 5.支持MongoDB、Redis、Hbase、hive等数据库进行审计（需提供功能截图） 6.支持用户操作轨迹图展示，轨迹图维度可自定义，包括：资源账号、源ip、客户端程序名、命令、表名、错误码等，可根据昨天、最近七天、最近30天以及自定义时间进行轨迹显示，可显示关联数量，可在某一维度中进行筛选，提供截图证明 7.支持敏感信息掩码，用户可以针对姓名、身份证号、手机号、银行卡号、住址以及自定义信息进行敏感信息掩码配置，防止敏感信息在审计系统中进行泄露。（提供产品界面截图） 8.查询需支持返回全部符合条件的结果，无上限限制；需提供截图证明；可支持sql语句关键字查询，查询结果包含该关键字的sql语句；需提供截图证明； 9.支持与Web应用防火墙（WAF）的联动，可对WAF上报的应用系统攻击实现场景还原展示。需提供截图 10.支持与APT检测产品的联动，对于网络传输的文件不仅可以审计，还支持恶意代码检测，报告可疑的攻击文件。需提供截图证明。 11.提供三年硬件维保服务。 |
| 24 | 上网行为管理 | 台 | 1 | 1.标准2U设备；标配1个10/100/1000M Base-TX管理口，提供4GE(Combo)+10GE(电)，提供500G硬盘，2个USB接口； 2.接入带宽≥350M；吞吐量≥3G ，并发连接数≥200万 ，每秒新建连接数≥4万 3.支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持镜像接口，部署模式切换无需重启设备 4.支持4G网络，在主线路出现问题时，自动切换到4G网络，保障网络正常运行（提供WEB配置截图） 5.支持服务器负载均衡，支持一个公网IP映射到内网多台服务器，服务器间支持连接和源地址hash,支持服务器健康检查（提供WEB配置截图） 6.提供WEB防护功能，可对防盗链、CSRF攻击、CC等攻击行为进行防护。（提供WEB配置截图）支持端口扫描功能，用于直观的了解网内主机所存在的安全问题。（提供WEB配置截图）;支持弱密码扫描功能，即时了解网内主机是否存在弱口令，内置弱口令库，并可自定义字典库。（提供WEB配置截图） 7.支持二维码认证，终端可以通过管理员扫描二维码授权方式上网（提供WEB配置截图）;基本旁路部署WEB认证、微信认证等多种认证方式。支持通知页面推送功能，支持向PC端浏览器4个方位推送，手机端支持全屏推送（WEB配置截图） 8.支持杀毒功能，可对HTTP、FTP、POP3、SNMP、IMAP协议的病毒进行查杀；支持ZIP、RAR等压缩文件的病毒查杀。压缩默认支持5层，最大20层（提供WEB配置截图） 9.支持IPS功能，支持基于源、目的、规则集的入侵检测；支持针对WEB服务器防护，包括网页防爬虫、防篡改、HTTPS防护、DDOS攻击防护、WEB攻击过滤等。（提供WEB配置截图） 11.提供三年硬件维保服务。 |
| 25 | 网闸 | 台 | 1 | 1.内网接口：不少于1个CONSOLE口、3个10M/100M/1000M电口（其中包含1个管理口、1个HA口）、2个USB口，管理口与业务口相互独立。外网接口：不少于1个CONSOLE口、3个10M/100M/1000M电口（其中包含1个管理口、1个HA口）、2个USB口，管理口与业务口相互独立； 2.设备提供液晶面板实时显示设备工作状态及配置信息。（提供设备面板照片证明）；设备提供“健康指示灯”（提供产品照片证明），提供声音报警装置。设备处于异常状态下，能通过指示灯报警，且能通过报警装置发出声音报警。设备提供HA工作状态监控灯，可通过HA灯可查看设备HA工作状态，方便设备维护。（提供设备面板照片证明） 3.吞吐不少于300Mbps；并发不少于4万；延时小于1ms。 4.采用“2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换专用硬件组成；隔离交换矩阵基于专用芯片实现，保证数据在搬移的时间内，内、外网隔离卡与内、外网系统为断开状态。内外网主机系统分别支持双系统引导，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以随时切换到B系统；且支持系统(包括配置)备份；（提供产品功能界面截图证明）； 5.支持纯IPv6网络环境，能够在纯IPv6网络环境下正常工作（提供《公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检测报告》证明）； 6.可对用户的客户端版本和进程进行检查，进行准入控制；支持文件格式特征过滤；并能提供文件类型判断工具以帮助用户识别不常见文件类型（提供产品功能界面截图证明）；可根据异常条件进行报警，如MD5校验失败、堆内存占用过高等条件（提供产品功能界面截图证明）； 7.支持邮件报警方式； 支持灵活的数据库冲突处理策略，当关键字数据发生冲突时可选择：覆盖/丢弃； 8.支持数据库同步客户端的双机热备技术，为用户提供更高的冗余技术支持；（提供产品功能界面截图证明）支持数据容错处理，当数据同步失败时，用户可以查询、恢复、删除未能正常传输的数据。支持客户端与网闸间的数字证书方式的身份认证；采用自有知识产权的病毒检测及入侵检测引擎（提供相关专利证明）； 9.支持视频功能类型过滤，包括实时点播、历史回放、录像下载、云台控制、回放控制、录像检索、设备查询等；支持视频格式过滤，包括G.711、G.729、H.264、H.263、MP4、PS等； 10.提供三年硬件维保服务。 |
| 26 | 堡垒机 | 台 | 1 | 1.1U机架式软硬一体设备，硬件配置液晶面板，单电源，至少支持6个千兆电口，具有2个扩展插槽，可扩展4个千兆光口、8个千兆光口、8个千兆电口、4个千兆光口+4个千兆电口或2个万兆光口；有效容量1T； 2.字符协议800个，图形协议200个 3.可管理设备100个 4.支持在IPV4,IPV6，IPV4与IPV6网络环境下部署； 5.支持物理旁路，逻辑串联模式，无需镜像、无需改造现有网络结构；支持NAT地址映射部署，通过映射后的IP地址访问堡垒机进行管理和运维操作，支持从多个映射地址访问，适用于内外网隔离的复杂网络环境，提供产品界面截图。 6.支持数据库协议自动改密，改密类型支持：Oracle、PostgreSQL、MySql、DB2、Informix 、SYBASE，Mssql(2005,2008,2012)，提供产品界面截图。 7.支持僵尸、幽灵、孤儿帐号稽核功能，并可以导出异常账号稽核情况报告，方便管理员统计异常账号情况，提供产品界面截图。 8.支持调用运维人员终端电脑上的数据库工具，不改变运维人员使用习惯：SQLPlus、PLSQLDev、Toad for Oracle、Db2cmd（DB2）、Quest Central for DB2、Teradata SQL Assistant、SqlDbx Personal、SqlDbx Professional、pgAdmin3、SqlAdvantage、Mysql Command、SSMS、Dbvisualizer、Navicat，提供产品界面截图。 9.实时监控系统CPU、内存、磁盘的使用情况，支持CPU、内存、磁盘使用超过阈值邮件告警，支持对系统关机、重启操作进行邮件告警，并可以设置不同事件级别，提供产品界面截图。 10.支持自定义产品名称、产品logo图片，无需定制开发，提供产品界面截图。 11.产品具备国家版权局计算机软件著作权登记证书、具备中国国家信息安全产品认证证书，符合增强级要求，并体现运维字样；具备涉密信息系统产品检测证书。上述证书请提供盖章复印件。 12.提供三年硬件维保服务。 |
| 27 | 日志审计 | 台 | 1 | 1.标准机架式设备，采用工业级专用硬件设备，不能是通用的服务器；单电源；采用专用安全操作系统；具有6个千兆日志采集口；1个RJ45，2个USB；存储容量不少于1TB； 2.可管理设备100台 3.支持SNMP Trap、Syslog、ODBC\JDBC、文件\文件夹、WMI、FTP、SFTP、NetBIOS、OPSEC等多种方式完成日志收集功能；日志审计中心可以集中对独立安装的日志采集器进行统一管理，能够对日志的解析策略进行统一下发【必须提供截图】 4.系统提供基于资产的拓扑视图，可以按列表和拓扑两种模式显示资产拓扑节点；可查看每个资产设备本身产生的事件信息、关联告警信息，并且支持向下钻取，直接进入事件列表、关联告警列表；【必须提供截图】 5.系统必须内置基本的仪表板。用户可以在工作台中自定义仪表板，按需设计仪表板显示的内容和布局，可以为用户建立不同维度的仪表板；【必须提供截图】 6.范式化字段至少应包括事件接收时间、事件产生时间、事件持续时间、用户名称、源地址、源MAC地址、源端口、操作、目的地址、目的MAC地址、目的端口、事件名称、事件摘要、等级、原始等级、原始类型、网络协议、网络应用协议、设备地址、设备名称、设备类型等；针对不支持的事件类型做范式化不需改动编码，通过修改配置文件即可完成。【必须提供截图】 7.系统需内置不同分析场景，包括各种实时分析场景、历史统计场景、实时统计等。并支持支持自定义场景；可以对选中的日志提供在线/离线地图定位、视网膜图、事件拓扑图等多种分析工具；【必须提供截图】 8.能够显示告警状态雷达图，日志趋势曲线图；最近事件览图；最近一段时间不同日志分类的日志数量，不同等级的日志的数量，事件EPS曲线。【必须提供截图】 9.内置Cisco PIX和交换机的事件编码知识库；内置Windows、Linux、Solaris、AIX操作系统的事件ID知识库；内置Oracle、SQL Server、MySQL、Informix、DB2数据库的事件编码知识库；能够查看系统内置的事件库中事件类型名称及其描述信息。【必须提供截图】 10.内置报表模板，可预览、导出；系统内置报表编辑器，可以自定义报表。支持报表调度，即报表可设置首次生成时间和间隔生成时间，生成后可指定直接发送到接收人邮箱。【必须提供截图】 11.提供三年硬件维保服务。 |
| 28 | 漏洞扫描 | 台 | 1 | 1.1U,单电源，标配6个100/1000M电口、4个光口，具备2个扩展槽1个网络扩展板插槽（支持4电4光、4光、8电、8光扩展板卡）,1个串口，2个USB接口，1T SATA硬盘。 2.可扫描70个IP地址，具体IP地址不限，并发扫描20IP; 3.漏洞扫描方法应不少于 45000种（提供截图证明）；支持可扫描IP地址的范围和总数量无限制。 4.集成系统漏洞扫描、Web应用扫描、基线核查于一体，支持通过购买授权的方式扩展Web应用扫描和基线核查功能（提供截图证明） 5.支持云平台扫描，漏洞覆盖OpenStack 、KVM、Vmware、Xen等主流的云计算平台（提供截图证明）； 6.支持对主流数据库的识别与扫描，包括：Oracle、Sybase、SQL Server、DB2、MySQL等，能够扫描的数据库漏洞扫描方法不小于1800种（提供截图证明）。 7.支持漏洞验证功能，在扫描结束后，能够对结果中的重要漏洞进行现场验证，展示漏洞利用过程和风险（提供截图证明）。 8.支持实时提醒当前的系统消息，包括报表下载消息、升级内容消息、日志下载消息等（提供截图证明）。 9.支持扫描任务预计所需剩余时间显示（提供截图证明）。 10.支持35种以上默认扫描策略模板，如常规安全扫描，中高危漏洞扫描，高危漏洞扫描，web服务组件扫描，网络设备扫描，云平台漏洞扫描，虚拟化扫描，主机信息收集，攻击性扫描，SQL SERVER 数据库扫描，Apple类扫描，视频监控类扫描等等，同时针对市场应急响应的漏洞提供应急响应策略模板（提供截图证明）。 11.提供三年硬件维保服务。 |
| 29 | 精密空调 | 台 | 1 | 1、机械性能 1）外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。 2）操作及维修安全、方便。 3）结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。 4）机组必须可100%全正面进行操作、维护和维修，侧面及后面可无须维修空间，且正面维护空间可小至900mm。 5）标牌、标记：应平整清晰。 2、电气性能 1）机组的的电气性能应符合IEC标准 2）输入电压允许波动范围：220/380V +15% ( -15% 3）频率：50HZ ( 2HZ 3、机组的适应环境 温度：室内 -10℃ ( +30℃，室外 -30℃ ( +45℃，湿度：≤95%RH 4、 温度、湿度控制性能 1) 设备应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。 2) 温度调节范围：+17℃ ( +28℃ 温度调节精度： (2℃ （制冷量< 20KW）温度变化率< 5℃/小时，(1℃ （制冷量≥20KW）温度变化率< 5℃/小时 湿度调节范围：40% ( 60%RH 湿度调节精度：(5 %RH （制冷量< 20KW）， (2 %RH （制冷量≥20KW） 温、湿度波动超限应能发出声光报警信号 5、机组性能 1) 冷量：22℃、50%RH时，总冷量波动范围±3%/台。 2）机房专用空调应能解决机房的高显热量负荷：显热比 ≥0.85 3) 机房专用空调应具有高效节能性，压缩机具有较高的能效比 活塞式：COP ≥ 3 涡旋式：COP ≥ 3.3 4）机房总制冷量应不小于 19.4KW。 5）机房专用空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时。 6）为减少机组启动冲击及维护难度，室内主风机应为皮带传动的离心式风机，且应具有皮带张力自动调节功能。 机组应具有较大的风量，以保证机房空气的循环次数。 8）机房专用空调机组的噪音： 室内机组：距机组2米处自由空间声压级( 65dB(A) 室内机组：距机组10米处自由空间声压级( 50dB(A) 9)机房专用空调的加热性能：具备电子再热器，或根据特殊要求配置热水或蒸气式再热器 10)机房专用空调的除湿性能：具备快速除湿功能，在需要除湿运行时，机房专用空调应能够关闭部分蒸发器面积，加速除湿过程，减少热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。 11) 机房专用空调的加湿性能：应采用加湿效率高、现场易维护的加湿器，加湿器应具有对水垢或杂质进行自动清洗的功能。 6、其他要求参数 1)上送风，正回风；风量不小于5,400m³/h；机组正常工作温度范围：-20℃～＋43℃。 2）具备来电自启动功能。 3）提供智能通讯接口，可与市场主流动环监控设备无偿对接。 4）室外机能根据室外环境温度连续自动调节室外机风扇转速。 5）投标公司需提供针对本次项目的原厂授权书和原厂售后服务承诺书（中标后提供）。 |
| 30 | 数据容灾保护系统 | 台 | 1 | *品牌与资质： 数据活性容灾保护系统，与服务器同品牌，为国内知名制造厂商。 2. 硬件配置： 2.1 2U机架式，数据安全活性数据保护系统,1+1冗余电源， 2.2处理器：配置64位8核英特尔至强处理器，最大可扩展2颗处理器； 2.3缓存：配置32GB DDR4 Cache，最大支持每控制器1TB缓存扩展能力； 2.4硬盘：配置2块240G 2.5寸 企业级SSD专用硬盘+6块 4T 3.5" 7200转 NL SAS专用硬盘（含license许可）， 2.5主机接口：标配4个千兆以太网备份端口，可选8Gb /16Gb FC光纤端口； 3. 功能配置： *3.1★数据活性定时保护和恢复功能：配置基于主机快速复制技术和IO捕获技术，可实现生产数据主机端异步捕获，数据副本格式不经过格式转换，可直接旁路落盘到数据保护存储介质中，数据定时保护时间间隔可达到分钟级别，定时恢复的时间间隔也可以达到分钟级别，每卷可实现的数据副本数量不小于1000个。 *3.2 . ★瞬时恢复分区挂载功能： 配置数据副本即时挂载功能，通过快照的方式实现数据副本的提取，数据副本可直接挂载生产服务器或者容灾服务器，实现生产系统业务恢复和接管。数据副本快照挂载时间不超过5分钟 *3.3 ★操作系统保护功能：可实现操作系统的保护，实现对windows和 Linux操作系统保护，可实现在操作系统在同构或者异构的物理机实现操作系统的快速恢复，采用的恢复方式可以通过网络（FC、iSCSI）或者本地光盘恢复的方式，恢复时间<30分钟（提供功能验证测试报告并加盖公章）。 *3.4 ★生产系统保护与恢复功能：支持对整个生产系统（包括操作系统、应用程序、配置和数据等）创建基于映像的快照；在生产系统出现故障时，可通过启动盘CD、DVD或USB闪盘启动服务器或执行裸机恢复；； *3.5★高效容灾功能：配置远程同步复制和异步复制功能，配置数据传输压缩和加密功能，配置增量复制技术，增量的最小单位为512 Byte，而非一般的基于文件或者块（8KB）颗粒度，可大幅度提高远程复制效率，尤其是窄带宽（<100Kpbs）； 3.6 ★数据加速功能：配置可以实现对保护对象的数据复制性能加速，并可以提高实时保护的性能； *3.7 保护容量许可：不限备份容量许可，且在数据恢复系统设备中已经激活，支持现场容量许可验证。 3.8 管理功能：支持基于Web的管理方式，集成硬件、软件所有管理功能。 其他：本次相关参数规格不接受虚假投标，标★项目为必须满足项目，所有相关功能供货验证； 4. 售后服务：提供3年质保服务， |
| 31 | 机房装修 |
| 32 | 地面防尘处理 | ㎡ | 10 | 灰色； |
| 34 | 抗静电地板 | ㎡ | 10 | 600*600*35mm，HPL贴面，厚度≥1.2mm；FS800型，集中荷载≥363kg；基层板防火等级：A级；表面电阻值：1*106~1*109Ω； |
| 34 | 乳胶漆 | ㎡ | 10 | 环保型黑灰色；含腻子找平； |
| 35 | 窗户封堵 | 项 | 1 | 定制； |
| 36 | 机房供配电系统 |
| 37 | 电线管 | m | 30 | KBGΦ25壁厚不低于1.2mm； |
| 38 | 桥架 | m | 30 | 100*100mm冷轧钢板表面热镀锌，壁厚不低于1.2mm；金属镀锌 |
| 39 | 包塑软管 | 批 | 1 | Φ25 |
| 40 | 阻燃铜芯电缆 | m | 15 | ZRVVR-3*4mm2 |
| 41 | 安全出口灯 | 套 | 1 | 断电放电时间≥90min； |
| 42 | 应急灯 | 套 | 1 | 断电放电时间≥90min； |
| 43 | 机房动力环境监控系统 |
| 44 | 机房环境监控主机 | 台 | 1 | 1. 4路开关量输入接口，光电隔离，可接烟感、漏水、防雷检测等传感器。 2. 4路模拟量输入接口，4-20mA电压或电流等带电流环接口的传感器（ 其它电流、电流可定制）。 3. 2路继电器输出接口，可实现联动告警输出，灯光控制等等。 4. 1路空调控制接口，可以实现1台普通空调的自动开关控制。 5.1路温湿度探头接口，实现对1个温湿度监测点的监控。 6.1路RS485总线接口，适配多种485总线模块，最多可接32路485总线模块。 可通过RS485对设备进行固件升级或者厂家调试。 7.具备小秘书提示服务，可以定时（每天/每星期/每月）通过短信方式报告监控系统的工作状态。 8.12V蓄电池备用电源接口（当机房意外停电时自动启用后备电源）。 9.GSM卡接口，自带电话短信功能，轻松实现短信、电话、邮件、声光等告警。 10.支持网络远程升级。 11.设备DC供电。默认出厂值：DC12V。 |
| 45 | 三相智能电量仪 | 个 | 1 | 具有测量本相电的电压、电流、频率、功率。能对电网中的电流、电压、功率； |
| 46 | 温湿度分探头 | 个 | 1 | 温度范围：-55℃～125℃，湿度范围：0-100%RH /测量精度: ±0.5℃，湿度精度: ±3%RH；/RS485通讯接口； 传感器接口：一路温湿度、一路开关量输出、一路开关量输入、一路RS485接口。 |
| 47 | 监控软件 | 台 | 1 | 集成查询、统计、管理、控制等功能，运行稳定可靠，免安装，使用简单。 |
| 48 | 报警器 | 个 | 1 | 实现声光报警功能； |
| 49 | 网络摄像机 | 台 | 1 | 1、图像传感器：1/3" 200万像素逐行扫描CMOS以上； 2、支持最低照度：0.1Lux @(F1.2，AGC ON)， 0 Lux with IR； 3、支持红外照射距离≥20米; 4、自动（ICR）/彩色/黑白/定时/报警触发； 5、可以在画面中不少于8个矩形区域任意选择，0-100灵敏度等级可调； 6、支持RJ45 10M/100M以太网口接入，支持POE供电； |
| 50 | 机房消防自动报警与灭火系统 |
| 51 | 柜式灭火装置 | 台 | 1 | 采用壁挂式结构；设有不掉电备份；接入不少于64点，最大容量可扩展为242个地址编码点；控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接； |
| 52 | 气体灭火控制器 | 台 | 1 | 可控制4个气体灭火区；延时时间：0s---45s可调,每档5s；与控制器采用二总线连接（无极性信号二总线），与钢瓶电磁阀、压力开关及喷洒指示灯采用多线制二线连接； |
| 53 | 探测器 | 只 | 3 | 工作电压：总线24V；监视电流≤0.6mA；报警电流≤1.8mA，智能光电感温 |
| 54 | 消防警铃 | 只 | 1 | 强声报警 |
| 55 | 声光报警器 | 只 | 1 | 电子编码，启动后发出强烈的声光警号，具有外控输入控制触点 |
| 56 | 气体释放警报器 | 只 | 1 | 编码型、启动电压： DC24V ；动作电流≤ 100mA；编码型；启动电压： DC24V ；动作电流≤ 100mA |
| 57 | 紧急起停按钮 | 只 | 1 | 编码型、工作电压：DC19V，允许范围：DC14V~DC22V；监视电流：0mA；报警电流≤25mA |
| 58 | 单输入/输出模块 | 只 | 2 | 电子编码，可接收设备常开或常闭开关量信号 |
| 59 | 外控电源 | 台 | 1 | 额定输出容量：DC24V、6A,使用环境：温度：0℃～＋40℃相对湿度≤95％，不结露电源：主电为AC220V，内装DC24V 24Ah密封铅电池作备电 |
| 60 | 七氟丙烷灭火药剂 | Kg | 20 | HFC-227ea；包含配套七氟丙烷灭火柜及七氟丙烷灭火瓶； |
| 61 | 氧气呼吸器 | 只 | 2 | 配套； |
| 62 | 泄压口 | 个 | 1 | 满足消防验收要求； |
| 63 | 排烟风机 | 套 | 1 | 三相电，排烟量≧3500m3/h，经省消防部门备案； |
| 64 | 排烟机电源箱 | 套 | 1 | 与排烟风机配套 |
| 65 | 排烟机防火阀 | 套 | 1 | 24V，280° |
| 66 | 健康体检信息管理系统 | 套 | 6 | 1.全数字无信息孤岛； 2.实现电子查体报告，免除报告分检工作，杜绝报告流失，缩短报告形成周期； 3. 智能诊断减少差错，自动生成总检结论，达到自动诊断；4. 遵循自治区电子健康档案标准，与自治区公共卫生与健康档案系统无缝对接实现健康信息资源共享，为医、教、研提供服务； 5. 系统采用B/S架构，满足区域化部署需要。 1）体检预约模块 个检登记：建立体检人员的基本信息、单位信息、套餐信息。或者通过刷身份证登记体检人员信息并且打印条码、指引单和申请单。 2）综合管理模块 系统可通过操作权限限制功能实现一个界面完成所有资料的录入功能。 3)表格打印、条码打印 根据不同的套餐打印出相应的体检指引单，可到不同科室进行逐项检查；根据体检套餐的情况打印相应的条码，同时还增加了条码补打系统，以免客户在体检过程中的丢失。 4)结果录入 通过权限管理，可以录入所有体检项目的结果. 5）报告打印 提供单个报告打印和集中报告打印功能，并且可以将单个的和集体的体检报告。 6）体检医生管理模块 通过条型码扫描快速查找到受检人员信息，经过鼠标点击录入科室体检结果，并自动形成科室小结，。 7）主检审核 自动生成总检综述和建议，提供修改功能，完成总检后自动打印报告。 8）体检报表 实现体检中心内部所需的各种统计报表 9）系统管理模块 系统的数据安全、基本编码维护设置（如：增减科室、项目、套餐、模板、知识库等等）和权限进行管理。可对系统所需的各种参数进行设置，通过该模块的全局控制，确保系统能够满足各种规模体检中心的多层次需求。 10）权限控制 系统具备完善的权限管理机制，能够进行菜单权限管理、医生的科室权限限制、体检人员类别分级管理，对所有检查结果的改动具有合理的控制功能，防止检查结果的随意修改，防止总检结论同明显结果由于改动而造成的不一致 11）单位分组 具有维持体检档案号“一号制”的功能，防止同一个人的多次体检使用不同的体检档案号。 12）自动小结、总结 在检查结果录入时，具有正常结果默认、异常结果鼠标选择录入、异常结果自由组合选择录入、异常结果编码录入、数值结果极限值自动判定、数值结果偏高偏低自动提示、阳性结果自动标定、自动产生科室小结等各种常用功能，使医生能够简单、高效、正确地录入检查结果 13）丰富的报表查询统计、报表格式 具备报表有：疾病的年龄段分布统计报表、各科室工作量报表，所有的报表都必须能够以Excel\Html等格式导出电子文档。 14）丰富的体检报告格式 系统能够同时支持多种体检报告的格式，并且可以方便地自定义、扩展体检报告的格式。 其他： 1、必须实现与自治区公共卫生与电子健康档案信息管理系统对接，实时上传个人体检结果，可调阅居民电子健康档案。 2、预留了同第三方检验管理系统、影像管理系统的接口，并提供相应的详细的接口说明文档，能够将体检报告发送到网站上，并提供网站体检报告的查询功能。 3、必须实现与自治区基层医疗机构信息管理系统对接，可调阅个人体检报告。 4、提供产品软件著作权 5、验收合格正常运行后，提供1年免费技术支持与售后服务承诺。 6、所有检验设备无缝接入系统。 |
| 67 | 实验室检验信息管理系统（LIS） | 套 | 6 | 一、总体要求： 1.符合国家卫生部《医院信息系统基本功能规范》修订说明中的各种要求。 2.要求系统能够兼容主流设备，包括不限于IOS、Windows操作系统的各种设备 3.必须保证系统的365×7×24正常运行，并提供在异常情况下的后备解决方案，要求在网络中断或服务器下线情况下，提供快速支持。 4.要求系统具有良好的可扩展性，能够兼容多种形式的数据库。 5.系统架构必须为三层架构，系统应用必须为C/S与B/S结合方式，满足区域部署需要。 二、检验申请 1.支持自动从HIS接收检验申请，自动获取包括申请科室、申请医生、申请日期、检验项目、标本类型、费用及是否急诊等检验申请信息。 2.支持自动从HIS获取包括诊疗卡号、姓名、性别、年龄、住院病历号、病区、床号、临床诊断、用药信息、治疗信息等患者基本信息。 3.支持由LIS生成检验申请，包含姓名、性别、年龄、住院病历号、病区、床号、申请科室、申请医生、申请日期、检验项目、标本类型、费用等信息，支持输入代码、简拼等形式快速添加检验项目。 4.LIS系统向HIS返回标本检验状态，以及记费状态、确认费用、退费信息。 5.LIS系统向HIS返回检验结果信息。 三、标本检验 1.支持自动从实验仪器或单机实验系统获取结果数据，自动生成计算项目的结果值。 2.根据患者年龄、性别等因素自动给出相应的参考范围，并自动判断当前结果状态，并能以显著的颜色加以区分。 3.达到或超过危急值范围的结果以特殊、显著标识加以区分。 4.具备多种形式的报告模板和常用术语字典录入工具，辅助书写检验报告。 5.支持手工输入检验结果、自定义输入默认结果，可以自定义常见结果。 6.可以进行批量录入、批量删除和修改结果。 7.对于如电解质等未连接LIS的设备，支持自定义模板，快速连续录入。 8.支持以文字、数据和图形（如血常规和尿常规图形）和图像（如骨髓图片）显示检验结果 四、审核发布 1.提供既往检验结果查询和比较功能，支持数值型检验历史结果的图形化展现，支持文字型检验历史结果的对照显示； 2.自动显示同一患者的最近一次结果，也可以直接查看单个或者全部项目的历次结果。 3.提供记录和比对标本复查前后的结果的功能。 4.支持手工更改结果，支持显示修改前后所有内容。 5.可查看对应项目的检验仪器及其提示的异常信息等。 6.可查看检验项目的临床意义，包括项目的高低值代表的不同意义，新开展的项目信息等情况，能随时提供给临床，便于查询。 五、报告打印 1.支持多种格式的纸张，如A4、A5、B5等，可在一张A4纸上打印一张、两张、甚至三张检验报告，系统提供多种检验报告格式模板，供实验室选择。 2.可以根据打印检验项目的多少自动变换单打印或者双列打印模式，使报表整体更美观、更协调。 3.打印模版储存在数据库中，只需调整、修改一次，无需每个工作站都做修改，可在任意一个工作站调用并打印其他工作站的检验报告。 4.能单个或者批量打印检验报告； 5.可以通过查询门诊号（病历号）或者姓名的方式批量打印该患者一定时间段内的所有检验报告。 六、统计查询 1.支持快速查询昨天的、近三天的全部结果，支持模糊查询某一姓氏或者名字中包含某个字的情况。 2.支持阳性报告的查询，并可按照固定格式进行导出和打印。 3.检验汇总表查询，并可按照固定格式进行导出和打印。 4.根据患者基本信息、条形码、化验申请单查询相对应的费用情况。 5.可以查询一段时间内检验科的总收入、已检项目金额、未检项目金额。 6.可以以数据、趋势图的方式统计某一项目的开展情况。 七、权限管理 1.可给予某个个体特殊的权限，允许进行某些操作、查看某些界面、结果等。 2.严格的权限分级，只能查看下属科室人员权限下设备的检验结果。 八、质控管理 1.可设置仪器当前使用的质控品、质控批号、质控水平、质控代码以及当前质控品的有效期限。 2.可设置每个质控项目的靶值和标准差以及检验方法、使用波长等信息。 3.可自动接收仪器的质控结果，并自动绘制质控图。 4.对于没有质控位的仪器，系统支持自动将固定标本号的结果转为质控结果。 5.可修改或删除当天的质控数据，以及输入一些手工的质控数据。 6.支持L-J图、Z-分数图等样式显示质控图形。 7.支持多质控数据画图，即多水平曲线可同时在一张图上显示。 8.可根据一定时间段内实验室自测的质控值，自动计算当前项目的靶值和标准差，并能把计算结果作为任意时间段内该项目的靶值和标准差。 9.可根据各个质控图的规则，自动判断当前结果是否失控。如果失控，提供失控的数据值、符合哪一种失控规则。支持失控处理、失控原因分析、失控报表 九、其他要求： 1、必须实现与自治区基层医疗机构信息系统无缝对接，从HIS数据库中得到病人的基础信息如病人姓名、性别、民族、科室等。医嘱检验项目信息。开标提供相关测试报告。 2、LIS系统向HIS返回标本检验状态，以及记费状态、确认费用、退费信息。 3、LIS系统向HIS返回检验结果信息。 4、支持RS-232、USB、TCP/IP仪器通讯协议，支持IHE、HL7和ASTM标准。 5、提供1年免费技术支持与售后服务承诺。 |
| 68 | PACS系统（医学影像存储和传输系统） | 套 | 6 | 1. 全面支持DICOM3.0多种服务类，包括Verification，Storage scu / scp，Storage Committment scp，Query / Retrieve scu / scp，Modality Worklist scp，Basic Worklist Management，MPPS (Modality Performed Procedure Step)，GSPS (Gray Scale Presentation State )，Print Management，Media Storage和Structured Reporting Storage等； 2. 所有种类的影像数据及相关信息同一数据库、集中管理； 3. 支持多种操作系统平台，包括Windows和Unix等操作系统； 4. 支持通过定制的接口，实现与医院HIS系统无缝对接； 5. 整个PACS/RIS具有统一的系统权限管理，可对每一个角色的每一步操作进行权限定义，保证系统数据安全； 6. 同一平台支持放射、超声、内镜等各种影像； 7. 系统具有日志记录功能，可提供系统完整详细的日志记录； 8. 系统采用C/S或B/S架构，满足区域化部署需要。DICOM服务支持异结构系统部署。 一、读片功能 1. 影像显示：从存储服务器群中获取所需图像和病人资料；支持单屏、双屏及多屏显示模式；多种格式的图像阵列显示方式，并可以自行定义； 2. 影像调窗：可以手动，自动，可以通过自定义预设针对不同影像种类的窗值； 3. 影像处理：移动、无级缩放、放大镜、旋转、直方图均衡、滤波、负像、边缘增强、锐化、伪彩等； 4. 影像动态播放：可以连续动态播放图像，电影回放，速度可调，并可在播放过程中随时调窗； 5. 减影功能：提供DSA图像的减影、加影和合影功能，可选择蒙片； 6. ROI影像处理：可以在单幅图像的局部感兴趣区域进行相应的图像处理，比如调窗、缩放等等； 7. 影像测量：长度、角度、面积、灰度值/CT值(包括点测量和ROI测量)； 8. 信息标注：文字和字母在图像上标注，并在图文报告中支持打印输出； 9. 影像输出：支持DICOM、JPG、BMP、TIF等多种格式的图像输出，提供Word、PowerPoint的调用； 10. 多序列同步对比：任意选择多个序列进行对比显示，序列片层位置自动或手工定位，同步滚动；同一病人不同时间检查的任意序列对比； 11. 图像交叉定位：多序列图像的线对线、点对点交互定位，根据当前操作自动定位； 12. 一键式操作：所有操作都可以用鼠标完成，可定制操作习惯和操作风格； 13. 定位线：可显示或不显示定位线，可在定位线上动态显示图像定位信息。 二、报告管理功能 1.支持多种输入的查询，如姓名、ID号、日期、影像设备、检查方式、病种等等，并支持模糊查询。 2.提供阅片诊断和报告编写的同步进行，有机融合于一个程序，不需在两个程序间切换。 3.具有完善的图文报告模板，模板可修改、添加及个性化。 4.修改纪录与二级审核机制。只有完成审核的报告才能正式归档和打印。 5.专家系统：采用结构化的树形报告模板，提供专业诊断报告术语，按设备类别、检查部位和病种展开，医生只需要轻点鼠标就可以快速完成一份报告单。报告模版与术语用户可自定义编辑、修改。 6.严格的权限设置：根据不同用户的级别设置权限，防止合法用户在使用数据库时添加不符合语义的数据。 三、影像存储功能备份管理功能 1.PACS综合系统管理 2.统一数据库管理 3.采用冗余存储技术，保证系统数据安全 4.支持数据的分布式存储管理与数据迁移等 5.提供快速的影像查询和调取服务 6.系统权限管理 7.提供数据库的备份存储 8.提供大容量影像数据备份存储管理 9.支持图像无失真压缩 10.提供长期数据查询功能 四.前置服务器功能 1.支持设备影像的DICOM获取、动态传送等 2.获取影像与病人信息实时匹配，影像与病人信息关联存储 3.按规则将影像数据传到指定服务器上存储 五、工作站功能 1.可从HIS接口直接获取检查病人信息 2.复诊病人的前次（或多次）检查报告直接可翻看显示 3.可提供静态动态图像采集方式，动态采集时间不限 4.支持DICOM/JPG/BMP/TIF等多种格式的图像输出 5.具有完善的图文报告模板，可个性化定义 6.采用结构化的树形报告模板，可自定义 7.支持报告审核制 六、统计功能 1.科室业务统计：包括医生工作量、收费、日汇总、收入等 2.病人信息统计：包括病人年龄分步统计、病人性别统计等 3.病例信息统计：包括病人阳性率、疾病种类、部位及部位阳性率等 4.支持列表和柱状图、饼形图等报表格式 5.报表内容可分为日报表、月报表、年报表等 6.可根据需要任意定制新报表 7.可设定科室统计各自的数据，信息中心统计全院数据 必须实现与自治区基层医疗机构信息系统（医疗机构医院管理系统、基本公共卫生系统等系统）无缝对接，在基层医疗机构信息管理系统中调阅影像资料。 1、验收合格正常运行后，提供1年免费技术支持与售后服务承诺。 2、所有影像设备无缝接入系统。 |
| 69 | 接口 | 套 | 1 | 用于县人民医院原有的PACS的接入，与体检系统进行对接相关数据上传 |
| 70 | 接口 | 套 | 1 | 用于县人民医院原有的LIS的接入，与体检系统进行对接相关数据上传 |
| 71 | 条码打印纸 | 卷 | 60 | 与条码打印机配套使用，每个乡镇卫生院10卷。 |

# 售后服务要求

# 1、设备硬件产品类质保期：3年，全部软件：软件服务类质保期：1年（所有产品测试验收合格后至采购方正常使用算起，质保期内不得收取任何费用，最终以和甲方单位签订合同为准）

# 2、在本套系统使用期间，系统软件程序出现故障，60分钟内作出响应并抵达现场处理问题。

3、工程技术人员必须为原厂技术人员（提供本单位社保交纳证明材料）。

4、工程技术人员为2名以上专业技术负责人（必须是在原厂工作经验3年以上，并提供社保交纳证明），必须是24小时驻场（使用方）技术服务。

5、必须为本次采购所有软件服务项目终身免费升级。

- 提供一套完整的售后服务方案、应急方案及售后服务承诺。

- 中标方后续所有服务【包含：扩容、升级、所有模块接口（端口）费】已包含在投标报价中，不得再另收取费用。

- 中标方提供的软件系统必须为通用软件系统，后期扩容、改造时可以与任何系统无缝对接，不得具有技术壁垒、垄断、排他性条件存在。

- 中标方必须承诺在质保期后的有偿服务维护期所收取的所有服务费用必须低于本次中标价的1%。签订本次采购合同时需同时签订后续维护期的有偿服务合同。

*备注：以上条件作为采购合同条款重要组成部分。

## 第五部分 附　件

（附件一）

投标单位简介

无格式要求，投标单位自行拟定

附：相关资质证明文件

（附件二）

投 标 函

致：新疆国文弘业招标有限公司

根据贵方为                   项目招标的投标邀请，签字代表    经正式授权并代表投标人         提交投标文件正本   份和副本     份。

- 开标一览表

- 按招标文件投标人须知、服务要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，形式（支票、汇票或现金），金额为            。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

2、投标人已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标有效期自开标之日起  90  个日历日。

4、在规定的开标日期后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方不予退还。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：

邮           编：

电　　　　　 话：

投标人代表签字：

投 标 人 名 称：

公          章：

20   年   月    日

（附件三）

服务承诺书

采购人：

1、根据已收到的                             项目的招标文件，我单位经考察现场和研究贵方的招标文件后，将接受该招标文件中各条款内容并且以投标一览表中所报投标价格承包本招标范围内的内部控制编制工作。

2、如果我方中标，非业主原因，我方保证在指定时间按时完成所承接的服务项目。

3、如果我方中标，非业主原因，我方保证将按下列质量等级完成招标项目。

质量等级：

4、如果我方中标，我方将按招标文件规定的时间内签订合同。如果我方违约，除投标保证金外，我方还将以中标价   %作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

5、贵方的招标文件、中标通知书、我方的投标文件将构成约束双方的合同一部分。

6、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

其它承诺优惠条件：

投标人：（盖章）

法定代表人：

或委托代理人：（盖章）

日期：       年    月    日

（附件四）

一、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位 性质：

地     址：

成立 时间：          年     月       日

经营期限：

姓名：      （法定代表人签字）性别：    年龄：     职务：         系(公司名称)                          的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件：

正面	                                  反面

投标人：                       （公章）

日  期：      年     月     日

注：1、法定代表人本人或法人代表授权委托人作为公司代理人前来参加投标的投标方，都需提供此项证明文件原件。（否则视为无效授权）

2、法人代表授权委托人还需提供法人授权委托书原件。

二、法人代表授权委托书

本授权声明：注册于中华人民共和国的               的法人代表         代表本公司授权在下面签字的           为本公司的合法代理人，就此次                    项目投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于             签字生效，特此声明。

法人签字/签章：

代理（被授权人）签字 ：

单位名称（并加盖公章）：

授权日期：20   年   月     日

注：参加委托代理人应携带本人身份证（原件并附复印件），还应携带《法定代表人授权委托书》和《法定代表人身份证明》，以证明其身份；（否则视为无效授权）

| 法人身份证复印件（正面） | 法人身份证复印件（背面） |
| --- | --- |
| 委托人身份证复印件（正面） | 委托人身份证复印件（背面） |

（附件五）

开标一览表（单独提交）

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 招标内容 | 服务期限 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉木乃县卫生健康委员会（含税价万元） |  |  |  |
| 3 | \ | \ | \ | \ |
| 4 | \ | \ | \ | \ |
| 投标总报价（含税价万元） |  |

投标人名称（公章）：

投标单位法人授权代表签字（盖章）：

日期：20    年    月     日

注意报价说明：*投标供应商报价（不得高于吉木乃县卫生健康委员会预算价）。

（附件六）

关于资格的声明函

致：新疆国文弘业招标有限公司

关于贵方20    年   月    日招标公告关于                的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供               项目中的（招标服务及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：                 　签字人姓名、职务：

地址：

受权签署本资格文件人：

邮编：         　电话：

盖章：

20   年   月    日

（附件七）

拟投入项目人员情况表

- 项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学局 |  | 专 业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职 务 |  |
| 现所在机构或部门 |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 | 担任何职务 | 备注 |

2、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

附：*主要成员及项目负责人相关证书其他证明材料文件及社保证明材料。

（附件八）

近三年业绩表

投标人名称（公章）：

| 地 区 | 项目名称 | 金 额 | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- |

注：附中标通知书或合同复印件。（原件备查）

（附件九）

安全保障服务方案

无格式要求，投标单位自行拟定

（附件十）

售后服务方案、承诺、应急预案及合理化建议

无格式要求，投标单位自行拟定

（附件十一）

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日   期：

备注:后附相关证明资料。

说明：若无可不提供。

（附件十二）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注:后附相关证明资料。

说明：若无可不提供。

（附件十三）

需要提供的其他证明材料

（附件十四）

资格审查文件内容

（1）企业营业执照副本原件。

（2）无任何处罚，投标人企业信用证明，提供网站截图复印件加盖公章。（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）；（开标现场提供的，请在投标截止日前48小时内重新查询，下载信用信息后有水印截图为准）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信息查询无严重违法失信行为记录名单的打印件截图加盖公章）；

（3）需具备CMMI4级（含4级）以上原件；

（4）授权委托人需提供《法定代表人授权委托书》原件、法人身份证复印件、被委托人身份证原件及复印件；（其法人前来投标的请携带《法人身份证明书》原件和法人身份证原件及复印件）；【格式详见招标文件（附件四）一、法定代表人身份证明、二、法人代表授权委托书】

（6）保证金收据原件。

（7）经销商需提供上述证件、资料以外另需本次采购项目的厂家授权委托书原件；

（8）投标供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

说明：其中（1）-（7）为投标时资格审查的必备条件，以上证明文件需提交正本一份、副本四份，复印件加盖公章装订成册并单独密封胶装，必须单独提交（原件开标会议时提交给监督人员审核、查验）。*如果缺项或未按招标文件格式要求制作的，投标将被拒绝。