塔里木大学医学机能实验室建设项目

招 标 文 件

采   购   人：塔里木大学

采购代理机构：新疆经纬招标有限责任公司

招  标 内 容：医学机能实验室建设

项  目 编 号：XJBTBJ[2022]644号

目  录

第1章	投标人须知	2

第2章	投标文件格式	17

第一部分 开标一览表及资格证明文件	17

1	开标一览表	18

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明	19

3  法定代表人身份证明书	20

4  法定代表人授权委托书	21

5  投标保证承诺书	22

6  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	23

7  依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收	24

8  投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明	25

9  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书	25

10  投标须知前附表要求的其他资格证明文件	26

11  进口产品制造厂家的授权书	27

第二部分  商务及技术文件	28

1	投标书	29

2	投标分项报价表	31

3	货物及伴随服务说明一览表	32

4	技术规格偏离表	33

5	商务条款偏离表	34

6-1  中小企业声明函	35

6-2  投标人监狱企业声明函	36

6-3  残疾人福利性单位声明函	37

7   投标人关联单位的说明	38

8	评审所需要的其他商务文件	39

9   投标人须知第10条的所有技术文件	40

10  投标须知前附表要求的其他文件	42

第3章	投标邀请	43

第4章	采购需求	51

第5章	评标方法和标准	61

第6章	政府采购合同	66

# 投标人须知

## 一   总 则

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1   采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标须知前附表。

1.2   采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标须知前附表。

1.3   投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4  符合投标须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求

1.3.5  若投标须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业或所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合本须知 1.3.2 规定。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.6   对联合体投标的其他资格要求见投标须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

## 二   招标文件

### 5.招标文件构成

5.1	招标文件分为二册共7章，构成如下：

- 投标人须知

- 投标文件格式

- 投标邀请

- 投标须知前附表

- 采购需求

- 评标方法和标准

- 政府采购合同

5.2	招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4     现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。

5.5     原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见投标须知前附表，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第6章。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

### 7.投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三   投标文件的编制

### 8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	投标人可对招标文件中一个或几个分包货物进行投标，除非在投标须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.投标文件组成

9.1     投标文件由“第一部分开标一览表及资格证明文件”、“第二部分商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件第一部分附公章授权书（格式自定）。

### 10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

10.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明及实现的功能或者目标；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号作为评标时判定其投标是否有效的标准。任何品牌的供应商均可依法参加本项目的采购活动。

10.4   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

### 11.投标报价

11.1	投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应包括：投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用；

11.4	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

### 12.投标保证金

12.1	投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第33条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	投标人未按本须知第12.1条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.5	投标保证金的退还

12.5.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.5.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

### 13.投标有效期

13.1	投标应在投标须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

13.3   投标截止时间至本项目发布中标公告为止撤销投标, 应当向采购代理机构或采购人支付本项目预算金额（或最高限价）的2%的违约赔偿金。

### 14.投标文件的制作

14.1    电子投标文件使用政采云平台投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

14.2    电子投标文件须使用投标人电子公章及法定代表人的电子签名。若无电子签章和签名，则视为无效响应。

14.3   电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

14.4   未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

## 四   投标文件的递交

### 15.投标文件的密封和标记

15.1    加密的电子投标文件（.jmbs格式）应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

15.2    逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

### 16.投标截止

16.1	投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到政采云平台。

### 17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，投标人不得对上传的投标文件撤销或修改。

## 五   开标及评标

### 开标

  - 采购人和采购代理机构将按投标须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标前，采购代理机构将会同监督人员或公证人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查投标人保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的加密的电子投标文件现场解密，采购代理机构工作人员在监督人员或公证人员监督下解密所有投标文件。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，并存档备查。

### 19.资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

### 20.投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构可以在投标须知前附表中载明核心产品，投标人提供的核心产品中只要有1个核心产品的品牌相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单或无线局域网产品清单，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第6章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如采购人所采购产品属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

### 21.投标偏离

21.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

21.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

### 22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

- 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第6章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第6章。

### 24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.保密要求

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 六   确定中标

### 26.中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标供应商的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

### 27.确定中标候选人和中标供应商

27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按投标须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标供应商。

### 28.发出中标通知书

在投标有效期内，中标供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

### 29.告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标供应商本人的评审得分和排序。

### 30.签订合同

30.1	中标供应商应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如中标供应商拒绝与采购人签订合同的，中标供应商须按投标保证承诺书内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.履约保证金

31.1	如果需要履约保证金，中标供应商应按照投标须知前附表规定向采购人履约保证金保函。经采购人同意，中标供应商也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标供应商也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3   如果中标供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，中标供应商须按投标保证承诺书的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

### 32.预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标供应商预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标供应商在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标供应商向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标须知前附表。

### 33.招标代理费

本项目是否由中标供应商向采购代理机构支付招标代理费，按照投标须知前附表规定执行。

### 34.政府采购信用担保

34.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标须知前附表。

34.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用履约担保和融资担保。

34.2.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2.2 中标供应商可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

34.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标须知前附表。

### 35.廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

35.3   为强化内部监督机制，供应商可按投标须知前附表中代理机构的反腐倡廉监督电话/邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 36.人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 37.质疑的提出与接收

37.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标须知前附表的规定。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

37.3  质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标须知前附表。

# 投标文件格式

## 第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表（见投标文件格式一）

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须盖章）或自然人的身份证明复印件

3、法定代表人身份证明书（见投标文件格式二）

4、法定代表人授权书（见投标文件格式三）

5、投标保证承诺书（见投标文件格式四）

6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

7、社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收

8、投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明

9、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

10、投标须知前附表要求的其他资格证明文件

11、投标人所投产品为进口产品的，按照投标须知前附表中规定提供进口产品制造厂家的授权书（格式自拟）

## 开标一览表

（投标文件格式一）

项目名称：　                  招标编号：

报价单位：人民币万元

| 采购内容 | 投标总价 | 交货（完工）期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或签章):

注:此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

## 2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖章。

2.投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

## 3  法定代表人身份证明书

(投标文件格式二)

致（采购代理机构名称）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证正反面）

投标人（盖公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电　　　　话：

注：自然人投标的无需提供

## 4  法定代表人授权委托书

(投标文件格式三)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权在下面签字的（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

（附法定代表人身份证正反面）

（附被授权人身份证正反面）

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

身份证号码：__________________________________

委托代理人（签字或签章）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电　　　　话：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

## 5  投标保证承诺书

（投标文件格式四）

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和招标编号）的投标,并做出如下承诺：

- 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

- 自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

- 中标后不依法与采购人签订合同；

- 中标后不按照本招标文件规定向采购人提交履约保证金；

- 中标后不按照本招标文件规定向贵方缴纳招标代理费。

- 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：				     		（盖公章）

地址：

电话：

电子邮件：					邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

## 6  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

投标人提供上年度经审计财务会计报告或基本开户银行出具的资信证明证明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

说明：

会计师事务所出具的上一年度（2020年或2021年）财务审计报告（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）；

如果投标人为新成立单位，无法提供审计报告，则需提供新企业验资报告复印件并加盖提供报告单位的公章；

如投标人无法提供上年度审计报告或新企业验资报告，则需提供开户银行出具的资信证明；

银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前十二个月内开具资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。银行资信证明的抬头可以与采购人或采购代理机构名称不同。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

## 7  依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收

说明：

（1）投标人是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供开标前半年内任意一个月的纳税凭据复印件，指投标人缴纳增值税、营业税和企业所得税任意一种的缴纳凭据；

（2）投标人是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供开标前半年内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

投标人是其他组织和自然人的，需要提供开标前半年内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

1）如投标人的社会保险为委托第三方代缴，还需同时提供投标人与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为投标人代缴其社会保险）；

2）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

## 8  投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明

本投标人郑重声明：

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签名）：

日    期：    年   月   日

## 9  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

（采购人）         ：

我公司参与                          （项目名称、编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的投标人条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签名）：

日    期：    年   月   日

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 10  投标须知前附表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标须知前附表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖公章。

3.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

## 11  进口产品制造厂家的授权书

（如需要，格式自拟）

致： （采购代理机构名称）

本授权书应包括但不限于以下内容：制造商的名称、所在国家和地区、经营地址；被授权人名称、经营地址；被授权设备名称、型号和事项，授权期限及制造商和被授权人签字或盖公章等。

注：仅限于招标文件第4章已将进口产品制造商授权作为资格条件。

## 第二部分  商务及技术文件

1、投标书（见投标文件格式五）

2、投标分项报价表（见投标文件格式六）

3、货物及伴随服务说明一览表（见投标文件格式七）

4、技术规格偏离表（见投标文件格式八）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式九）

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件或专门面向中小企业采购项目的投标人须提交

6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式十）

6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式十一）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式十二）

7、投标人关联单位的说明（格式自拟）

8、符合评分标准要求的商务文件

9、投标人须知第10条要求的所有技术文件

10、投标须知前附表要求的其他文件

## 投标书

（投标文件格式五）

致：   （采购代理机构名称）

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件加密的电子投标文件 (.jmbs格式)     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标分项报价表中规定的应提供货物及伴随服务的投标总价详见开标一览表。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（8）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（10）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：                              电子函件：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

投标人（盖公章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

日期：

## 投标分项报价表

（投标文件格式六）

项目名称:                      招标编号:                  包号: 　 　报价单位：人民币万元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商 （服务商）名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输（含保险） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他伴随的服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖公章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份本表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与本表内容和合计金额不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

## 货物及伴随服务说明一览表

（投标文件格式七）

项目名称:                招标编号:                       包号:

| 序号 | 货物及伴随服务名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 | 交货（完工）期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(盖公章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

注: 各项货物及伴随服务详细技术性能应另页描述。

## 技术规格偏离表

（投标文件格式八）

项目名称:                       招标编号:

| 序号 | 货物名称 及伴随服务 | 招标文件条款号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：采购需求中技术参数有具体数值要求的，供应商须提供响应产品彩页，检验检测报告、厂家使用说明书等证明材料，供应商须在技术规格偏离表（上表）中标注产品实际参数数值，照搬照抄采购文件参数，不注明实际数值者视为未响应投标。

投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

## 商务条款偏离表

（投标文件格式九）

项目名称:                      招标编号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

## 6-1  中小企业声明函

（投标文件格式十）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如未按上述要求提供、填写，评审时造成的资格审查不通过或价格评审时的价格扣除不予认定等后果，由投标人自行承担。

## 6-2   投标人监狱企业声明函

（投标文件格式十一）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日　期：

## 6-3  残疾人福利性单位声明函

（投标文件格式十二）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日  期：

## 7 投标人关联单位的说明

（格式自拟）

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 评审所需要的其他商务文件

## 8.1业绩证明材料，自行拟定业绩汇总表并后附相应的证明材料。

## 8.2投标人认为必要提供其他的材料。

## 9  投标人须知第10条的所有技术文件

## 另包括：

## 9.1货物说明

## （1）所投产品的质量检测报告复印件

## （2）生产厂家体系认证证书复印件

## （3）货物产品生产厂家授权书复印件

## （4）投标产品获得的奖项、荣誉证书复印件

## （5）其他投标人认为必要提供的证明材料

## 9.2项目实施方案

## （1）供货配送方案，供货进度计划及保证措施

## （2）质量保证措施

## （3）人员（包括人员数量及专业）、设备投入计划及措施

## （4）安装调试、培训、试运行、验收方案

## 9.3售后服务方案

## （由投标人自行、编写提供）

## 注解. 1.投标人需提供保修方案或承诺、维修响应方案和具体响应时间、巡检保养方案等售后服务内容。

## 2.制造商提供的保修或售后服务承诺附后。

## 9.4配件供应

## （由投标人自行、编写提供）

## 9.5招标文件中要求的或者投标人认为必要的其他资料（由投标人结合评标办法自行编制。）

## 10  投标须知前附表要求的其他文件

# 投标邀请

项目概况

塔里木大学医学机能实验室建设项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2022年5月7日11点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：XJBTBJ[2022]644号

项目名称：塔里木大学医学机能实验室建设项目

预算金额：520万元

最高限价：520万元

采购需求：塔里木大学医学机能实验室建设项目，包括：

| 序号 | 标的名称 | 简要技术需求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学机能实验室建设 | 详见招标文件采购需求 | 批 | 1 |  |

交货（完工）期：合同签订后60日历日完成货物进场及安装调试。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（1）有效的营业执照；（2）提供上年度经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明；（3）提供开标前半年内任意一个月的依法缴纳税收证明；（4）提供开标前半年内任意一个月的社保缴纳证明；（5）提供无重大违法记录声明书；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/；

3.本项目的其他资格要求：（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的投标；（3）供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）。

4.需要落实的政府采购政策：《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府强制执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

## 三、获取招标文件

时间：2022年4月14日至2022年4月24日；

地点：政采云平台线上获取采购文件（https://www.zcygov.cn/）；

方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单中选择所要获取采购文件的项目，申请获取采购文件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2022年5月7日11点00分（北京时间）；

开标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）不见面开标厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定政采云帐号，关联企业公章及法人章。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

2、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

3、加密的电子投标文件（.jmbs格式）应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

4、投标文件开启当日，投标人无需到达开标现场，仅需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密、开标唱标、询标澄清、在线多轮报价、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件。

5、逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：塔里木大学

地址：新疆阿拉尔市虹桥南路705号

联系方式：0997-4685625

2.采购代理机构信息

名    称：新疆经纬招标有限责任公司

地　　址：乌鲁木齐市天山区光明路276号E阳臻品15层1503室会议室

联系方式：0991-2695578、2651309

3.项目联系方式

项目联系人：陆健、徐丁保

电　　 话：0991-2695578、2651309

投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人：塔里木大学 地 址：新疆阿拉尔市虹桥南路705号 联系人：王敏 联系电话：0997-4685625 |  |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆经纬招标有限责任公司 地址：新疆乌鲁木齐市光明路276号E阳臻品1503室 业务联系人：陆健 徐丁保 电话：0991-2695578、2651309 |  |
| 1.3.4 | 合格投标人的其他资格要求： 无 |  |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 不允许 |  |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购：否 本项目所属行业：制造业 |  |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否 |  |
| 1.4.6 | 联合体的其他资格要求：/ |  |
| 2.2 | 项目预算金额：520万元； 最高限价：520万元 |  |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会： 否 （投标人需自行踏勘现场） |  |
| 5.5 | 是否需要提供样品： 否 |  |
| 8.1 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标 / 包 |  |
| 12.1 | 投标保证金： 1、金额：100000元； 2、形式：网银转账或银行电汇（投标人/供应商账户转出），不接受现金形式； 3、递交时间：投标截止时间前缴纳且显账（以到账时间为准）； 4、投标人/供应商递交保证金后，需将网银转账的汇款凭证复印件加盖公章放至保证金缴纳凭证处； 5、投标人须在投标截止时间前由单位账户一次性汇入招标文件指定帐号（以到账时间为准），投标人须自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 6、账户信息： 收款单位名称：新疆经纬招标有限责任公司 账号：0000020070110084283987 开户行名称：乌鲁木齐银行天山区支行 开户银行代码：313881000027 |  |
| 13.1 | 投标有效期：提交投标文件截止之日起 90 日历日 |  |
| 14.1 | 加密的电子投标文件壹份(.jmbs格式)在政采云平台指定位置上传 |  |
| 16.1 | 投标截止时间：2022年5月7日11时 00 分 (北京时间) |  |
| 18.1 | 开标时间：2022年5月7日11时 00 分 (北京时间) 开标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）不见面开标厅 |  |
| 19.2 | 信用查询时间: 2022年5月7日11时00分-13时30分(北京时间) |  |
| 19.3 | 评标委员会的组成：评标委员会由采购人代表（如有）和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 评标委员会的抽取：政采云专家库随机抽取。 |  |
| 20.5 | 核心产品：集成化信息化生物信号采集与处理系统 |  |
| 23.2 | 评标方法：适用综合评分法 |  |
| 27.1 | 推荐中标候选人的数量： 3 |  |
| 27.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标供应商： 否 |  |
| 31.1 | 是否提交履约保证金： 是 履约保证金金额：合同总价的 5% 提交履约保证金的时间：收到中标通知书之日起5日内，合同签订之前提交。 |  |
| 32.1 | 预付款比例为： / |  |
| 33 | 是否由中标供应商缴纳招标代理费： 是 招标代理费：参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法下浮20%收取。 |  |
| 34.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 |  |
| 34.2.3 | 政府采购专业信用担保机构： 所有政府采购项目的专业信用担保的担保机构 中国投融资担保股份有限公司 本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定增加的担保机构： |  |
| 35.3 | 代理机构反腐倡廉监督电话/邮箱： / |  |
| 37.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数： 一次性提出 □多次提出 |  |
| 37.3 | 联系部门：新疆经纬招标有限责任公司 联系电话：0991-2651309 通讯地址：新疆乌鲁木齐市光明路276号E阳臻品15层1503室 |  |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |  |
| 1 |  | 进口产品制造商授权等是否作为资格要求： 否 |
| 2 |  | 根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件： 1、投标保证金缴纳凭证复印件：投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在投标文件中，复印件上应加盖本单位章； 2、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单；“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人； “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商提供的截图与采购人或采购代理机构查询截图不一致的，以采购人或采购代理机构查询结果为准。 |
| 3 |  | 投标人应提交的其他文件：/ |

资格审查表

| 审查内容 |  |  | 审查标准 |  | 投标企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | … |  |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效 “企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件； 如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 授权 |  | 按招标文件要求提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明，签字盖章齐全； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 健全的财务会计制度 |  | 提供会计师事务所出具的2020年或2021年财务审计报告或开标日前十二个月内银行开具资信证明； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 缴纳税收 |  | 缴纳税收的证明材料，应提供递交响应文件截止时间前半年内任意一个月的纳税凭据复印件，指供应商缴纳增值税、营业税和企业所得税任意一种的缴纳凭据； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 缴纳社会保障资金 |  | 缴纳社会保障资金的证明材料，应提供递交响应文件截止时间前半年内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 履行合同所必需的设备和能力 |  | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 提供无重大违法记录声明书 |  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 投标保证金 |  | 投标保证金缴纳凭证复印件：投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在响应文件中，复印件上应加盖本单位章； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 信用查询结果 |  | 1、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单； 2、 “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他资格要求 |  | （1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格审查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不通过理由说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人员签字：_________

注：1、本表由招标人或招标代理机构核对并如实填写。

2、审查项目有一项不满足则结论为不合格。

# 采购需求

一、项目概况

医学机能实验把生理学、药理学和病理生理学三门实验课的内容进行有机融合、优化和重组，实现了学科间的互相交叉渗透，实现了教学设备和资源的共享，使学生学到的知识和形成的概念不再是孤立的、不相关的，更加贴近临床。通过本项目建设，优化课程设置的需要，解决急需的医学机能学实验教学问题，使学生具备综合实践技能和创新意识，努力培养具有良好职业道德、基础扎实、实践能力强、具有创新意识和能力的应用型高级医学人才，以满足社会特别是南疆医学教育事业发展的人才需求，力争将实验室平台建设成为实验训练基地、创新教育基地、服务社会基地。项目预算520元。本项目的实施可为落实好兵团向南发展“办好塔里木大学、增设医学院”重点任务奠定良好基础，为教师、学生提供良好的教学与实践环境，以利于培养更多立足南疆、面向兵团、服务新疆的具有良好职业道德、基础扎实、实践能力强、具有创新意识和能力的应用型高级医学人才；在保障正常的教学、实验的情况下，使其成为南疆医学教育体系建设的重要基础。

二、商务需求

（1）验收标准：

1）设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。

2）仪器到货：仪器到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由仪器安装工程师当场进行开箱检查。

3）仪器安装调试：仪器经开箱检查确认一切正常后，由仪器安装工程师免费执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由用户单位进行使用性能方面的验收。设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。

（2）质保期：

1）质保期：三年。保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

2）安装及培训：供应商需对用户的场地及人员等进行规划提出可行性方案。验收完成后在安装调试时要进行操作培训。由专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直至采购人相关人员熟练掌握为止，所有培训费由中标人承担。

3）中标人必须提供具有合法销售途径及完善售后服务的原装正品、全新、符合有关质量标准的产品。设备到货安装前，采购人依据招标文件要求及投标文件承诺对产品逐条进 行核验，验收不合格的，采购人有权终止合同并全部退货，同时报相关监督 管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿 责任。

（3）售后服务：质保期内中标公司负责维护，提供 7×24 小时售后响应服务。售后服务从货物终验通过之日起计算。乙方提供3年免费质保及售后服务，并提供终身定期维护保养服务，质保期内出现三次以上质量问题，免费更换同型号或质量更好的同类产品。保质期结束后，中标公司及时联系生产厂家提供维修服务。

（4）付款方式：1.卖方与买方签订合同后，交货完毕，经买方验收合格且办理完毕资金支付手续后，由买方支付给卖方合同总价100%的货款；2.留10%的质量保证金（银行保函形式），在使用一年、无质量问题且经再次验收合格、银行保函失效。

（5）交货期：合同签订后60日历日完成货物进场及安装调试。

（6）交货地点：采购人指定地点。

三、技术需求

（1）釆购明细名称、数量

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 进口/国产 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集成化信息化生物信号采集与处理系统 | 24套 | 国产 |
| 2 | 恒温平滑肌实验系统 | 6套 | 国产 |
| 3 | 高速颅骨钻 | 6套 | 国产 |
| 4 | 制氧机 | 5台 | 国产 |
| 5 | 机能实验室视频辅助系统 | 4套 | 国产 |
| 6 | 电子婴儿秤 | 4个 | 国产 |
| 7 | 电子秤 | 8台 | 国产 |
| 8 | 不锈钢治疗车 | 6台 | 国产 |
| 9 | 医学图像分析系统 | 4套 | 国产 |
| 10 | 冰箱 | 2台 | 国产 |
| 11 | 冰柜 | 1台 | 国产 |
| 12 | 移动式紫外灯消毒车 | 4个 | 国产 |
| 13 | 磁力搅拌器 | 2台 | 国产 |
| 14 | 保险柜 | 1台 | 国产 |
| 15 | 洗衣机 | 2台 | 国产 |
| 16 | 恒温水浴 | 6台 | 国产 |
| 17 | 纯水机 | 1台 | 国产 |

（2）拟购仪器设备类明细表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 进口/国产 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 集成化信息化生物信号采集与处理系统 | 1.实验台操作面积：1050mm*740mm（±10mm） （长*宽），实验台面离地高度：≤930mm； 2.输液架离地面高度：≤2100mm，输液架移动范围：两侧≤840mm； 3.实验台面材质：ABS工程塑料； 4.实验台面下屏蔽层：不锈钢层，与外部接地端相连接，尺寸≤1200mm×720mm×0.3mm（长*宽*高）； 5.移动滚轮：带自锁式万向移动滚轮，整个操作平台可移动； 6.可伸缩固定支柱：带可伸缩平台固定支柱，保证实验平台的平稳固定； 7.环境温度测量精度：0.1℃，小动物肛温测量精度：0.1℃可在无线控制终端上进行显示； 8.内置呼吸机潮气量：0.1～99.9ml可调，调节及显示精度0.1ml，呼吸时比：1-5:1-5，呼吸频率：1-200次/分，有大鼠、小鼠及家兔呼吸参数一键设置功能，进气口和出气口一致在水平方向上，通过软件无线控制呼吸机动物类型、潮气量、频率、呼吸时比等。 9.内置摄像系统： 1080P高清摄像头等，通过软件无线控制摄像头光学变焦； 10.实验照明系统：4×12W，自然光LED灯，方向可调，通过软件无线控制多种灯光组合； 11.外部接口：2个USB接口，1个网线接口，4个220V电源插口，HDMI接口； 12.双显示器系统：上下各集成一个显示系统，下显示系统12.5吋，上显示系统23.8吋； 13.氧气输入输出接口：具有统一的氧气输入接口，氧气输出接口输出气压可调； 14.可电动升降实验平台：实验平台桌面高度可由控制软件调节，调节范围为±10cm； 15.*具有设备集中控制系统：通过配套平板电脑对本实验系统上的各种电子设备进行控制和操作，可以控制的设备包括：小动物呼吸机，集成照明灯光，集成摄像机，实验平台升降高度等；注：可通过无线控制呼吸机、照明、摄像、平台升降等 16.地线故障预警功能：在控制器上自动检测并通过观察指示灯状态提醒用户当前使用仪器接地状态,同时将该状态发送到平板电脑，异常状态将在平板软件中有醒目的提示； 17.系统设备自检：系统开机时自动检测集中控制的可用性、系统的供电情况，各个子设备的可用性等，自动显示自检结果，如有异常，系统将进行提示。 18.4个物理采样通道，任意一个物理通道都可扩展出8个通道，1个12导联全导联心电接口； 19.传感器自动识别：系统自动识别连接的传感器类型，自动按传感器类型设置采样参数，同时在软件界面上有具体提示界面； 20.量程：±1V、±500mV、±200mV、±100mV、±50mV、±20mV、±10mV、±5mV、±2mV、±1mV、±500uV、±200uV、±100uV、±50uV、±20uV，共15档； 21.滤波器：同时具备硬件模拟滤波器、DSP 5阶贝塞尔滤波器、软件数字滤波器: 1）低通：1、 2、 5、 10、 20、 50、 100、 200、 500、 1k、2k、 5k, 10k,20k, 50k，合计15档 ； 2）高通（时间常数）：DC、5S、2s、1s、0.5s、0.2s、0.1s、0.05s、0.02s、0.01s、0.005s、0.002s、0.001s，合计13档 ； 3）50Hz带阻：0DB、6DB、17DB、30DB可调； 22.最大采样率：800KHz； 23.AD转换器：16位4通道同步采样； 24.处理器：浮点型DSP+ARM双核处理器，DSP芯片高速处理信号转换过程，ARM芯片完成信号处理系统的调度和计算； 25.信噪比：> 100dB； 26.等效输入噪声：电压峰峰值<2.0μV； 27.环境监测功能：可实时监测温度、湿度、大气压，并同步记录到实验数据文件中； 28.设备使用情况记录：自动记录设备使用情况，包括首次使用日期，最近使用日期，累计使用时间和次数等，使用情况记录到硬件中； 29.具有监听、记滴功能； 30.设备内置高级程控刺激器 31.波形：三角波、方波、正负方波、正弦波或用户编辑波形； 32.模式：恒流、恒压两种输出方式； 33.刺激器输出电压：-110V~110V，可用于开展电惊厥实验 34.刺激器输出电流：-50mA~50mA， 32、符合《医用电器设备》安全标准GB-9706.1-2007 二、信息化集成化信号采集与处理系统软件参数 1.可在同一软件界面上显示4个文件的反演波形 2.采样和反演同时进行：在信号实时采集过程中，可以同时打开以前记录的文件进行查看、对比、分析等操作； 3.反演文件时，可以在播放反演波形的同时播放信号声音，比如播放减压神经放电声音； 4.通道差异化采样率：不同通道可设置不同采样率进行数据采样、不同采样率的信号可同步记录及同步显示； 5.波形截图水印功能：波形截图的复制、粘贴自动添加水印，可通过教师机设置学生机的水印内容； 6.文件列表窗口：用户直接点击列表文件打开反演文件； 7.浮动快速启动窗口：用户直接启动停止实验方便操作； 8.软件外观：可由用户改变，可打开或隐藏信息显示、刺激、快速启动、文件列表等窗口，所有窗口可在屏幕范围内移动； 9.具有在线实验报告编辑功能； 10.软件自动升级功能：软件自动搜索服务器上的最新版本软件并提醒用户升级，用户确认后可自动升级； 11.用户意见自动收集：软件中含用户意见收集窗口，用户输入的任何意见可直接传到软件开发商； 12.多媒体视频录制功能：在信号实时采集过程中可同时观察和记录实验视频信号； 20倍光学变焦、快速智能自动对焦摄像机，支持同步投影及超长时间录制； 13.数据导出：可导出原始实验数据及分析结果； 14.通用数据处理：微分、积分、频率直方图、序列密度直方图、非序列密度直方图、频谱分析、平均血压、记滴趋势分析以及基于包络算法的心率曲线分析等； 15.专用数据处理：血流动力学实验参数的分析、心肌细胞动作电位参数的测量、心功能参数分析，人体肺通气功能测量，突触后电位分析，心率变异分析，心电向量图分析等； 16.心率变异分析：Lorenz图分析，RR间期直方图分析，RR间期差值分析，速度图分析，功率谱分析等； 17.数据测量：单点测量、带Mark标记的两点测量、区间测量、实时测量，可测量出波形的最大、最小、平均值，时间、频率、面积等参数； 18.药理学参数计算工具：拮抗参数（PA2、PD2）测定功能，按照Bliss法计算LD50、ED50值、计算t检验和半衰期值。 19.固件自动升级：软件会判断硬件产品上固件软件是否为最新版本，对低版本的固件自动完成升级； 20.软件功能配置：文件路径、软件外观等信息可以通过统一配置界面进行修改，在该界面上还能查看系统详细信息。 21．*具有智能视频分析形成性评价系统，可智能识别动物捉拿、麻醉、固定、备皮、分离神经、插管等过程并自动打分（提供一段视频证明文件）（形成性评价系统是智慧化机能实验重要组成部分，可用于学生实验考核） 三、全系统平板无线集中控制系统（智慧化中控制系统） 1.设备自动连接：集中控制系统自动与平台上的电子设备进行连接； 2.二维码扫描连接：可手动扫描对应电脑屏幕上的二维码，进行设备连接； 3.生物信号采集与分析系统控制：系统复位控制； 4.照明灯光控制：灯光开关控制； 5.小动物呼吸机控制：呼吸机启停可控，动物类型可选，潮气量、呼吸时比和呼吸频率可调，肺部压力动态指示； 6.肛温仪：肛温测量与显示 7.实验操作台升降控制：实验操作台面升降控制； 8.摄像机控制：20倍光学变焦调节控制 9.平板媒体音量调节：控制平板电脑系统音量； 10.语音播报功能：控制语音播报开关功能； 11.呼叫实验台：搜寻实验台，确立平板对应的实验台位置； 12.电源极性检测：实时检测系统的电源极性是否正确，确保人身安全和设备耐久性； 13.系统自检：实验平台上的电子设备一键自检功能； 14.固件升级：平板软件可对系统硬件固件升级； 15.设备校准：平板软件可对各设备进行校准； 16.软硬件日志：硬件日志等级可选择，配合软件日志可快速精准定位系统事件； 17.开关系统：平板软件可开关设备电源和电脑； 18.WIFI连接：可开、关和切换wifi，并展示连接状态； 19.屏幕亮度控制：平板屏幕亮度可调； 20.其他状态展示：平板电池电量，设备连接状态，环境温度等展示。 四、集成化小动物呼吸机： 1潮气量:0.1~99.9ml可调； 2吸呼时比:1~5:1~5； 3呼吸频率:1~200次/分可调； 4动物参数参考按键:小鼠（20g）、大鼠(200g)、兔（2kg）； 5小鼠生理参数参考设置范围:频率：80~200, 潮气量：0.1~20ml； 6大鼠生理参数参考设置范围:频率：50~200，潮气量： 5~50ml； 7兔参生理数参考设置范围:频率：20~60，潮气量： 20~99.9 ml； 8输入电压:85~264VAC，120~370VDC； 9环境适应性:符合GB6587.1-1986中II组,2级的要求； 10工作温度:0℃～ 50℃； 11空气相对湿度:20 ～ 80% RH； 12可靠性:MTBF ≥ 10000h。 五、抗干扰恒温加热兔解剖台 1．嵌入式设计，加热金属内嵌于ABS板中央，抗干扰强； 2．可控的直流加热，不会在实验中引入交流干扰，同时对人体安全； 3．加热温度限制，最高温不超过45°C，不会烫伤实验动物； 4．捆绑兔四肢的扣式结构设计，方便重复使用； 5．配置可收纳于底部的输液架，方面使用及收纳； 6．兔台尾部内嵌实验废液收集槽，保持实验台面的清洁； 7．废液收集槽具有多选择性，可暂存废液，也可将废液及时排出； 8．可调的头部固定装置可稳定的固定兔头，同时保持颈部血管舒张适度； 9．具有创新设计技术，提供法律认可创新证明材料； 10．内含数字加热控温模块，实验控温准确； 11．一体化设计，模具成型，具有IPX6耐水等级可全身水洗； 12．具有可收纳，可伸展输液架， 六、实验附件包 1．悬浮银球电极-规格：¢8x150mm,材料：不锈钢、塑料、银丝,用途：用于引导大脑皮层诱发电位。 2．动脉夹-规格：30mm,材料：优质不锈钢,用途：用于兔、鼠动脉、静脉止血。 3．进口三通 4．蛙心夹-材料：不锈钢,用途：用于夹取蛙心。 5．蛙钉-材料：塑料、不锈钢,用途：用于固定青蛙四肢。 6．蛙心插管-材料：玻璃,用途：用于青蛙、蟾蜍等动物心脏插管。 7．蛙板-规格：约238X148mm,材料：优质木板,用途：用于青蛙、蟾蜍等动物手术、解剖实验。 8．蛙心支架-材料：不锈钢,用途：用于组织器官机械变化的传动及转向装置，前端滑轮方向可调。 9．动脉插管-规格：鼠、兔、狗;材料：优质塑料;用途：动物实验时动脉插管。 10．人体一次性电极-规格：约55mm圆形;用途：用于心电及其它生物电信号的采集。与全导联心电线配套使用。 11．金属连接杆-材料：不锈钢;用途：用于支架上连接其它装置。 12．万向双凹夹-材料：不锈钢;血压传感器夹持器材料：优质工程塑料;用途：夹持血压换能器， 13．适用于多种尺寸规格的血压换能器，拆装方便。 14．神经屏蔽盒-规格：约155x78x43mm;材料：不锈钢、优质塑料;用途：用于神经干的动作电位及传导速度的测定实验。与屏蔽盒刺激输出线和屏蔽盒信号输入线配套使用 15. 尿液受滴器-规格：约70x95mm;材料：优质塑料、不锈钢;用途：用于实验中记录尿液。 16. 万向支架-规格：约12x445mm;材料：不锈钢、铸铁;用途：用作实验室各类实验器械的支架。 17. 二维调节器-材料：铝合金;用途：用于夹持并带动需要在两个垂直方向上做精确调节的实验器械，精度大于等于≥0.1mm。 18. 气管插管-规格：小鼠、大鼠;材料：优质塑料;用途：用于动物实验时气管插管，保证呼吸道畅通。配接内径约为4mm的软管。 19. 气管插管-规格：兔;材料：玻璃;用途：用于动物实验时气管插管，保证呼吸道畅通。配接内径约为4mm的软管。 20. 神经引导电极-材料：不锈钢、塑料;用途：用作记录神经生物电活动。 21. 保护电极-材料：不锈钢、塑料;用途：具有头端保护作用的刺激电极。 22. 刺激电极-材料：不锈钢、塑料;用途：对一般生物标本刺激的电极。 23．屏蔽盒刺激输出线-材料：双屏蔽线缆;用途：用于连接刺激器，输出刺激信号。与神经屏蔽盒配套使用。 24. 信号输入线-材料：双屏蔽线缆;用途：将生物信号输入生物机能实验系统的线缆。 25. 刺激、记滴线-材料：双屏蔽线缆;用途：分别用于刺激输出和记滴信号输入。 26. 全导联心电线-材料：双屏蔽线缆;用途：用于生物机能实验中心电信号的采集及传输。 27. 张力传感器：具备自动识别免定标型，量程； 0—50g，满量程输出:50mV ，工作电压: ±3 V～±3.5 V，非线性误差:≤0.5%，重复性误差: ≤0.5%，灵敏度温漂: ≤0.05%℃零位温漂: ≤0.5%H，绝缘电阻:＞500MΩ，工作温度:5℃—40℃ 28. 压力传感器：具备自动识别功能免定标型：量程：-30～+300 mmHg，灵敏度：100 Mv/mmHg，过载压力：125 PSI ，线性和迟滞：≤1％ FS，零位偏差：≤2 mmHg ，桥臂电阻：1.5 KΩ ，工作电压：±3 V～±3.5 V ，绝缘电阻：＞5000 MΩ/100V工作温度：-40℃～+125℃，湿度：10％～90％（非压缩） 七、高档手术器械包 1普通剪刀 1把剪毛用 2眼科剪 1把直头 3手术剪 1把16cm 普通型 直尖 4手术剪 1把18cm,普通型 弯圆头 5手术刀 1把 4#，含手术刀片1包 6止血钳（直）2把16cm 普通直全齿 7止血钳（弯） 2把14cm 普通弯全齿 8组织钳 2把16cm 普通头宽5） 9蚊氏止血钳 2把12.5cm 普通弯蚊式 10持针钳1把14cm直型 细针 11解剖镊1把12.5cm有齿 12眼用镊（弯）1把10cm 弯 有齿 13眼用镊（直） 1把10cm 直 有齿 14显微镊1把16cm 弯 头宽03 15颅骨钻1个兔、鼠兼用（多用头） 16咬骨钳1把弯头中15.5cm,钳口长度：17.5mm,钳口最大宽度：3mm,钳口深度：3mm 17玻璃分针2根分离神经用 18毁髓针1根破坏蛙类动物脊髓 19锌铜弓1个用于刺激，检验神经兴奋性 20医用缝合 1包 手术缝合，O型3×8、O型4×10、△型4×10、O型5×12、△型5×12、O型6×14、△型6×14、O型7×17、△型7×17、△型8×20、8#带线缝合针各1包 21医用缝合线3包手术缝合，2#、4#、6#各1包 22灌胃器 1根大鼠用 23灌胃器 1根小鼠用 24动脉夹 4个适用于兔类实验 25兔开口器 1个协助兔胃、肠插管，动物实验专用 八、计算机 1、处理器I5或更高性能，内存≧8G，硬盘≧1T，23.8英寸液晶显示器，无线键鼠套装。 | 24套 | 国产 |
| 2. | 恒温平滑肌实验系统 | 1.温度调节范围：室温～40℃ 2.最大加热功率：150W 3.温度传感器：采用进口的数字温度传感器 4.温度调节精度：≥0.1℃ 5.温度调节方式：薄膜按键 6.控温精度：±0.1℃ 7.显示精度：≥0.1℃ 8.显示内容：实际温度和设定温度（同时） 9.药桶：≤20ml 10.药桶刻度精度：≤1ml 11.药桶内气量：大小可调 12.药桶内气体：空气或者外接氧气，可随意切换 13.水域的搅拌方式：内置式 14.控温方式：微电脑自动控温 15.加热过冲：≤0.2℃ 16.漏电保护装置：有，动作电流10mA 17.张力换能器固定支架：有，且可伸缩 18.预热药液加入到试验管方式：按键自动移液 19.废液收集系统：自动吸取废液装置+废液收集盒 20.工作电源：AC 220V/50Hz | 6套 | 国产 |
| 3. | 高速颅骨钻 | 1.电机转速：0~35000转/分 2.转动方向：正/反转可切换 3.控速方式：手动/脚踏两种 4.最大扭矩：280g/cm 5.手柄质量：≤200g | 6套 | 国产 |
| 4. | 制氧机 | 1.显示屏：LCD背光显示 2.氧气流量：1~7L/min可调 3.氧气浓度：90%±3% 4.外观设计：流量视窗 5.制氧方法：物理制氧 6.远程控制：无线遥控 7.产品功率：≤165W 8.湿化瓶及空气过滤网支持可拆卸，便于更换与清洗。 | 5台 | 国产 |
| 5. | 机能实验室视频辅助系统 | 一．硬件技术指标 1.显示屏尺寸：≥86英寸； 2.显示屏类型：IPS； 3.物理分辨率：≥3840×2160； 4.刷新率：60HZ； 5.亮度：≥350 cd/㎡； 6.画面比例：16：9； 7.对比度：≥1200：1； 8.视角（度）：≥100°； 9.显示屏防护：4mm全钢化高防爆玻璃； 10.触摸嵌入方式：内置一体式，非外挂式； 11.触摸感应技术：红外感应识别触摸技术； 12.响应时间：<10ms； 13.书写方式：手指、触摸笔等不透光物体； 14.定位精度：触摸有效最小识别物2mm； 15.触摸分辨率：多点触摸； 16.触摸次数：理论无限次； 17.喇叭规格：扬声器； 18.音频特性：平衡，自动音量控制，环绕声，均衡器； 19.端口：VGA端口（需转接头）、音频输出（1个）、HDMI IN端口（1个）、USB2.0端口（1个）、USB3.0端口（2个）、RS232（1个）、Type-C（2个）、TOUCH（反向传输）等； 20.采用精湛的防眩光技术，屏幕具备高效的防反光功能； 二．内置电脑参数 1.CPU型号：i7处理器； 2.内存：≥16G； 3.存储：240G以上硬盘； 4.显卡：Intel核芯显卡Intel HD Graphics、独显-GT1030； 5.接口：USB3.0（3个）、网络接口、MIC输入（1个）、HDMI输出（1个）、支持WiFi； 6.操作系统：Windows 10操作系统、安卓系统； 三．软件技术指标 1．电子白板，可以进行画笔设置，笔记与背景随意切换，笔记页面管理，撤销与恢复等功能。 2．实验内容 1）内置实验模块数：60个内置机能学实验模块； 2）内置实验模块内容：每个内置实验模块包括六部分内容：电子教材，教学PPT，实验录像，微课、理论测验，虚拟实验操作； 3）电子教材：图文并茂，且支持鼠标点击进行页面放大/缩小、翻页、自动翻页、查看目录、略缩图等功能。 4）教学PPT：内容至少包括实验目的、原理、实验对象、药品器材、方法步骤、注意事项以及思考题等。 5）实验录像：高清视频实验动物手术操作录像，且支持暂停、快进、快退、停止播放、音量调节等功能。 6）微课：高清视频录像，至少包括实验目的、原理、实验对象、药品器材、方法步骤、实验结果、注意事项以及思考题等部分的讲解，讲解老师要利用大屏幕同步展示讲解的内容。且支持暂停、快进、快退、停止播放、音量调节等功能。 7）理论测试：每个实验模块至少不少于五道理论测试题目。且支持大屏端和手机扫二维码后答题成绩统计功能。 8）虚拟实验：每个实验模块连接一个简单虚拟实验项目。 9）扩展教学知识：基础机能学知识介绍，手术操作以及动物福利等； 10）自定义实验模块：系统支持用户自定义实验模块，每个自定义实验模块可以包括： PPT，电子教材，实验录像，微课，虚拟实验操作，测验等内容； 11）自定义实验模块与系统内置实验模块融为一体，自动添加在内置实验模块后面，便于用户管理和操作。 *四、系统内置机能学实验教学模块列表（必须具备完善的生理学、药理学、病理生理学实验资源）： 1.基础机能学知识介绍 2.实验动物基本知识 神经肌肉实验： 3.刺激强度与骨骼肌收缩的关系 4.刺激频率与骨骼肌收缩的关系 5.神经干动作电位的记录 6.神经干兴奋不应期测定 7.神经兴奋传导速度测定 8.阈刺激与动作电位的关系 9.蛙缝匠肌被动张力变化与肌梭放电同步观察 10.神经、肌肉兴奋—收缩时相关系 11.蟾蜍背根电位记录 12.骨骼肌终板电位记录 13.连续单刺激对肌肉收缩和动作电位的影响 14.连续双脉冲刺激对肌肉收缩和动作电位的影响 15.连续串刺激对肌肉收缩和动作电位的影响 血液系统实验： 16.影响血液凝固的因素 17.红细胞渗透脆性实验 18.ABO血型判断 循环实验： 19.家兔减压神经放电与颈动脉血压的同步记录 20.家兔动脉血压调节 21.期前收缩与代偿间歇 22.蛙心灌流 23.容积导体导电现象—心电描记 24.血流动力学参数测定 25.心肌动作电位记录 26.蟾蜍在体心肌动作电位与心电图记录 27.左心室内压与动脉血压记录 呼吸实验： 28.家兔呼吸运动调节 29.家兔呼吸运动与膈神经放电同步记录 30.实验性呼吸功能不全 消化实验： 31.消化道平滑肌生理特性 32.消化道平滑肌电活动 泌尿实验： 33.尿生成的影响因素 34.急性肾功能衰竭模型制备及检测 感觉器官实验： 35.豚鼠耳蜗微音器电位记录 中枢神经实验： 36.家兔大脑皮层诱发电位记录 37.人体脑电图记录 38.中枢神经元单位放电记录 39.大鼠海马脑片的制备及CA1区突触后电位记录 40.反射弧的分析 药理学实验： 41.强心苷对心力衰竭心脏的作用 42.药物对实验性心律失常的作用 43.药物对离体肠平滑肌的作用 44.传出神经系统药物对动脉血压的影响 45.吗啡对呼吸抑制作用及解救 46.苯海拉明拮抗参数的测定 47.垂体后叶素对小鼠离体子宫的作用 48.有机磷农药中毒及解救 49.地西泮抗惊厥作用 50.糖皮质激素的抗炎作用 51.药物的利尿作用 52.药物的镇痛作用 综合性实验： 53.急性失血性休克及其抢救 54.急性右心衰模型的复制 55.急性高血钾血症及抢救 56.实验性肺水肿 57.急性心肌梗死及药物的治疗作用 58.药物对在体心肌缺血—再灌注损伤的影响 59.磺胺药半衰期的测定 60.缺氧实验 五、实验管理 1.教师演示：也可称作屏幕广播，将教师机屏幕画面实时传输给本频道的学生端，从而实现教学演示和实验讲解的目的，广播形式包含屏幕画面和声音，接收对象支持一个、部分或者全体学生，支持窗口或全屏模式。可以结合电子白板，课堂录制，教学演示等多种方式进行屏幕广播。 2.学生示范：学生演示是让某个学生对其他部分或全体学生进行演示，并将该学生操作过程实时广播给其他学生，促进学生之间交流学习，同样也支持窗口或全屏模式。 3.遥控辅导：教师机远程操作某个学生端的计算机，与学生进行双向交流，交互式辅导教学，解决学生疑问。 4.语音教学：可以通过话筒或其他语音设备进行语音广播，实现教师与学生之间自由的交谈和课堂讨论，支持两人交谈，多方讨论，全体语音广播等。 5.屏幕录制：在 “教师演示”时可以将教师机屏幕的画面以及声音录制下来，并不会影响屏幕广播到学生机，学生可以了解教师机操作的每一个步骤。录制的视频文件可作为教材课件存储起来，方便反复使用。除此之外，支持 “学生演示”时屏幕录制，支持远程录制一个或者多个学生端。录制的视频文件将保存在“我的文档”中。 6.联机讨论：联机讨论功能可以使多个学生和教师在一起进行语音、文字、绘图交流。联机讨论同时也允许多个学生之间进行语音、绘图交流；文字交流会自动保存在历史记录中，方便学生查重点做笔记。 7.屏幕监视：屏幕监管功能可以实时监看所选学生机屏幕。支持监看多个学生（在系统设置中可设置），支持设置屏幕图像传输参数。 8.黑屏肃静：黑屏肃静可以锁定某个学生的鼠标和键盘，屏幕显示黑屏，禁止学生进行操作，从而让学生认真听课。 9.屏幕回放：是将已经录制的视频画面进行回放，回放时可以广播给学生端，再现录制时的屏幕画面，让学生观看并了解教师的每一个操作步骤，教师可以结合回放功能与 “教师演示”功能达到更好的教学效果。屏幕回放同样支持单个、部分或全体学生。 10.文件传输：教师可以将一个或多个文件一次性的传输到选中的学生机上，并且可以设置在传输结束后自动打开或运行传输的文件，方便学生查看资料和课堂小测。 11.电子点名：电子点名要求输入学生的名字，各个名字显示对应的学生机，协助教师进行课堂考勤。 12.电子教鞭：也可称作电子白板，电子白板用来辅助教师在进行屏幕广播或录制时进行辅助指导，教师可利用它进行边操作边注解，达到强调重点、进行注解等作用。电子白板可以配合屏幕广播使用，也可配合投影仪进行电子板书或屏幕注解 13.远程命令：支持远程开/关机，允许/禁止学生机发送“网上消息”、同步系统参数设置、学生机同步升级服务、同步系统时间等等，另外，还可以直接同步打开学生机上的应用程序，让他们统一进入要讲授课程的界面 14.远端信息：在教师机上查看所有学生机的基本配置信息，以方便管理。获取的信息包括：操作系统、内存使用情况、磁盘分配与空间、网络属性/协议/服务、IP地址的分配、参数设置情况、座位安排等等。 | 4套 | 国产 |
| 6. | 电子婴儿秤 | 1.技术指标：最大秤量：≥100 kg ；体重分度值：≤10 g ； 2.可测量身高（体长），测量范围：30~70 cm，测量精度：1 cm； 3.秤盘分离设计，带去皮清零、锁定（称量对象在秤盘上活动也可称量）功能； 4.供电方式：USB充电或干电池供电； 5.显示方式：LCD背光显示； 6.机身材质：PC塑料。 | 4个 | 国产 |
| 7. | 电子秤 | 1.技术指标：最大秤量：≥3 kg ；体重分度值：0.1~0.001 g ； 2.线性误差±0.003g 3.秤盘分离设计，带去皮清零功能； 4.供电方式：220v 50Hz ； 5.预热时间：30S；稳定时间：≤3S； 6.带计数、单位转换功能。 | 8台 | 国产 |
| 8. | 不锈钢治疗车 | 1.材质：SU304不锈钢，整体一体焊接制作； 2.表面拉丝抛光工艺，耐腐蚀，易清洗； 3.外部尺寸大约为800×480×860mm，双层设计、每层带加高护栏； 4.带4只360°万向旋转耐磨硅胶脚轮，对角刹车功能。 | 6台 | 国产 |
| 9. | 医学图像分析系统 | 1.微循环观测显微系统： 1）正射光单筒生物显微镜，物镜可变倍范围：0.75~4.5倍，标配外加2倍物镜可到9倍； 2）载物台工作距离可调范围：80~250mm； 3）载物台水平位移X、Y±6.5mm，精度≤0.01mm； 4）镜头微调距离：≥80mm（带粗调、细微调）底座尺寸：长≥220mm，宽≥200mm； 2.成像系统：300万像素USB2.0数字摄像头； 3.肠系膜灌流系统 1）下补光采用LED冷光源，亮度可调范围（0~40LM）； 2）恒温灌流槽尺寸≥140×120mm，容积≥84ml，肠系膜观察孔直径≥18mm，高度≥5mm，最小 拉伸距离：≥18mm，电子加热芯片温控，温度调节范围：30～45度，显示精度0.1，25度室温升温到37度小于5分钟； 4.家兔肠细膜实验套件： 1）带恒温直流加热兔台，室温～45度，精度0.1度； 2）兔台带液晶显示； 3）ABS工程塑料一体成型，可全身水洗，适用家兔体重范围（2~3.5Kg）； 4）带输液架，高度可调（600~1000mm）； 5）废液收集容积：≥300mL（可外接）； 6）DC12V直流加热，智能电脑控温，可调范围30~45℃； 5. 微循环观测系统软件： 1）可以窗口方式和全屏观察微循环测量指标：管袢数、输入袢管径、输出袢管径、输出袢管径/输入袢管径、袢顶管径、管袢长度、交叉管袢数、模拟流速、血流量等15个指标交互测量，并可自定义实验步骤，所有结果参数可导出到Excel中分析；免疫组化分析功能，自动测量阳性分布面积，平均灰度和平均光密度，积分光密度（IOD）等参数，支持灰度分割，色度分割和手工分割和魔术棒选择分割四种方式；有序列图像体积测算功能，用于序列切片图像目标体积，体表面积的计算；人体甲胄微循环观测分析功能，分别可对20多种常见测量参数进行加权积分值，自动得出综合判断结果 2）支持视频录像用于示教，支持自定义实验过程，测量结果保存，Excel分析； 3）系统软件支持与生物信号采集系统软件无缝兼容使用，实现肠系膜微循环图像观察的同时记录动物心电、血压、呼吸等信号； | 4套 | 国产 |
| 10. | 冰箱 | 1.显示方式：LED显示 2.开门方式：多门，上对门，下抽屉 3.面板类型：钢化玻璃面板 4.冷冻室（升）：约122 5.除霜模式：智能除霜 6.能效等级：一级能效 7.冷藏室（升）：约167 8.操控方式：电脑式 9.制冷循环：双循环 10.制冷类型：压缩机制冷 11.制冷剂：R600a 12.变温室（升）：约36 13.制冷方式：风冷 14.定频/变频：变频 | 2台 | 国产 |
| 11. | 冰柜 | 1.温区：单温柜 2.能效等级：一级能效 3.压缩机：定频 4.冷柜容积：≥310L 5.控温方式：机械控温 6.制冷方式：直冷 7.开门方式：顶开门 8.放置方式：卧式冷柜 | 1台 | 国产 |
| 12. | 移动式紫外灯消毒车 | 1.灯管数量：2只，长度≥120cm 2.灯管功率：≥30w 3.灯管调整范围：0~160°可调，支持折叠收起。 4.适用面积：50~100m2 5.电压：交流220V 6.控制方式：按键控制，遥控控制 7.定时功能：0~120 min 8.紫外线波长：≥253.7nm 9.辐照强度：≥214uw/cm2 | 4个 | 国产 |
| 13. | 磁力搅拌器 | 1.温度显示：LCD背光显示 2.电压：交流≥220V/50Hz 3.加热功率：≥250W 4.最大搅拌量：≥5L 5.转速范围（rpm）：0~1500可调 6.调速精度（rpm）：±5% 7.温控范围：室温~240℃ 8.温控精度：±5% 9.定时功能：0~999min 10.磁珠尺寸：≥30mm | 2台 | 国产 |
| 14. | 保险柜 | 1.门板厚度：6-8mm 2.显示屏：LED数码管显示 3.执行标准：企业标准 4.开锁方式：密码解锁，指纹解锁，钥匙解锁 5.主机械钥匙：有 6.报警功能：蜂鸣器报警 7.门板形式：实心 8.箱体厚度：4-6mm 9.应急开启：主钥匙+应急钥匙 10.门型：双开门 11.开门方式：手动开门 | 1台 | 国产 |
| 15. | 洗衣机 | 1.自动化程度：全自动 2.开门方式：顶开式 3.显示方式：LED数码管显示 4.操控方式：电脑式 5.特色功能：支持儿童安全锁、支持预约功能 6.脱水功能：支持脱水功能 7.中途添衣：支持中途添衣 8.规格:标准程序耗水量145L 9.标准程序耗电量:≤0.12kW·h 10.洗涤程序:常用、标准、速洗、超净洗、柔洗、羊毛、单脱水、棉麻 11.洗涤容量:10kg 12.脱水转速:≥630转/min 13.脱水容量:≥10kg 14.水位选择：≥10段 15.洗涤功率：≥465W 16.脱水功率：≥395W | 2台 | 国产 |
| 16. | 恒温水浴 | 1.电源：200V，50Hz 2.控温范围：室温～100℃ 3.控温精度：±0.5℃ 4.规格：双孔 5.控温范围：室温～100℃ 6.温度波动范围：±0.5℃ | 6台 | 国产 |
| 17. | 纯水机 | 一、工作环境 1.进水要求：城市自来水或地下水（总溶解性固形物TDS＜1000ppm）,水压0.10—0.40MPa，水温5－45℃。 2.电源及功率：AC220V/50Hz，150W。 3.根据新疆水质加配UP加强型预处理。 二、技术参数 1.制水量:≥10升/小时（根据水温情况） 2.出水流量：1.5－2.0升/分钟（水箱储水时）标配30L具有ULUPURE液位传感控制系统(提供证明材料）、空气过滤器和取水装置的专用PE水箱，防止系统漏水 3.*反渗透模块采用快插式反渗透膜壳工双膜双泵工艺，更换耗材更快捷，较单极RO纯水系统产水水质更佳，离子、有机物和热源含量更低。电导率:1—5μs/cm补偿至25℃。 4.超纯化模块采用纯化柱用过滤网工艺，有效拦截水中杂质，维护水质稳定。UP超纯水产水质：电阻率18.2MΩ.cm@25℃（在线监测），重金属离子≤0.1ppb微颗粒物≤1个/ml。 三、功能特点及设备配置： 1、具“黑匣子”功能，通过USB下载机内历史数据，为水样的可追溯性提供依据； 2、仪表状态的智能诊断功能； 3、一键快速定量取水功能； 4、专用耗材识别功能； 5、标配TOC在线监测； 6、用户管理功能（授权用户方可使用设备）。 7、用户可设定一次性最大限量取水（防止接水容器满水后可能造成溢水破坏损失）； 8、PLC控制系统，触摸显示屏，人机对话便捷高效； 9、图文显示系统诊断结果，结合警示音，确保用水更安全； 10、RO纯水出水流速为2.0升/分钟（水箱龙头出水），UP超纯水出水流速为1.0～1.5升/分钟 11.具系统自动冲洗功能；开机自检功能；自动保护功能； 12.一机两用，采用双级反渗透工艺，可制备纯水和超纯水；纯水电导率和超纯水电阻率在线监测功能，带双水箱较简装型双级RO系统（无中间水箱）产水水质更稳定，RO膜总制水量可提高1倍以上； 13.触摸式操作面板控制系统；PLC自动控制，LCD液晶中文显示屏； 14.具有“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”，有效保护纯水机，延长使用寿命。 15.配备内置在线实时电阻率/电导率监测仪，并具有“超纯水机水处理监控模块”； 16.具有超纯水机水路控制模块，超纯水机使用更稳定。 17.具有超纯水生产用的预处理检测功能有效去除水中杂质。 18.具有实验室纯水器水质超标排放功能，保证水质稳定。 19.具有实验室纯水器RO膜自动药剂清洗功能，方便用户自动清洗超纯水器。 20.具有实验室纯水器恒压脉冲发生功能稳定给压，延长耗材使用寿命。 | 1台 | 国产 |

| 四、涉及项目的其他要求 |  |
| --- | --- |
| 为落实政府采购政策 需满足的要求 | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法”。 |
| 规范标准 | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规 范。 |
| 采购标的需满足的质 量、安全、技术规格、 物理特性等 | 见本表“参数要求”。 |
| 质量检测报告 | 投标人须在投标文件中提供投标包中各品种的检测报告，中标后采购人保留核查原件的权利，如发现虚假应标，采购人有权拒签合同，并申请将该单位列入市政府采购黑名单。 |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |
| 采购人的特殊要求及说明 | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 |
| 产品资料说明文件 | 投标人所提供货物的材料使用、制作工艺、技术标准、检验要求、标志及包装必须符合中华人民共和国公共安全行业标准的要求及其相关补充规定、说明、调整等。所要求的标准为强制性标准，投标人所投货物达不到的，其投标将被拒绝。如有货物没有被列入以上标准，则参照国家相关标准执行。 本次招标项目相关货物、材料检验、标志、包装等要求按照中华人民共和国公共安全行业最新现行标准执行。 提供中文技术资料。 |

六、其他要求：

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、为有助于投标人选择投标产品，项目说明中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料。

3、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；投标人应踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

4、如对本招标文件有任何疑问或要求澄清，请按本招标文件的规定提出，否则视同理解和接受。

5、本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定。

# 评标方法和标准

评标委员会将按照本项目招标文件第1章及本章的规定进行评标工作，采购代理机构负责评标的组织工作。工作程序如下：

- 评标准备工作，由采购代理机构负责

- 核对评审专家身份和采购人代表授权函；

- 宣布评标纪律，集中保管通讯工具；

- 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

- 组织评标委员会推选评标组长；

- 符合性审查工作

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应，填写“商务符合性审查表”。

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明（如有）

- 对投标文件进行比较和评价

本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

- 确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标供应商。

- 采购代理机构核对评标结果。

评审标准中应考虑下列因素：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的制造商，其投标报价扣除 6 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体  /  %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3. 采购人采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中，每有一项产品为政府采购节能产品（不包括强制节能产品）或环境标志产品加0.5分（如果两者皆是加1分），最多加2分。

投标人所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中加  /  分 。

4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5.其他政府采购政策要求：     /       。

6.同品牌处理办法：

核心产品提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。。

7.中标候选人并列时的处理方式：

综合得分相同，按报价由低向高依次排序。

| 一、商务符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  | 投标人名称及审查情况 |  |  |
| 条款号 | 本项目要求 |  |  |  |
| 1.3.5 | 否 允许采购进口产品 |  |  |  |
| 1.3.6 | 否 专门面向中小企业 |  |  |  |
| 1.4 | 联合体投标规定 |  |  |  |
| 1.5 | 在同一标包内，单位负责人非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。 |  |  |  |
| 1.6 | 未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。 |  |  |  |
| 2.3 | 报价未超过招标文件规定的预算金额或最高限价。 |  |  |  |
| 8.2 | 投标人对所投分包招标文件中所列的所有服务内容进行投标。 |  |  |  |
| 9.1 | 投标文件完整，格式符合招标文件要求 |  |  |  |
| 11.4 | 投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |  |  |  |
| 12.1 | 投标保证金符合招标文件要求 |  |  |  |
| 13.1 | 投标有效期自提交投标文件截止之日起不少于 90 日历日 |  |  |  |
| 14.2 | 投标文件的签署和盖公章符合要求 |  |  |  |
| 20.3 | 接受价格的算术修正 |  |  |  |
| 20.6 | 符合强制采购节能产品要求 |  |  |  |
| 22.2 | 未发现串通投标 |  |  |  |
| 22.2 | 无需提供报价说明 或报价说明可以接受 |  |  |  |
| 22.2 | 无采购人不能接受的附加条件 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

评标委员会成员签字：__________

二、评审因素和指标

（采用综合评分法时适用）

| 项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| A：投标价格评分40分 |  |  |
| 价格 | 投标报价得分=(评标基准价/修正后投标报价)×40%×100 备注： 1.投标价格评分采用低价优先法计算； 2.评标基准价：满足招标文件要求且经算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价； 3.修正后投标报价：评标委员会以开标一览表中投标报价为基础，对其进行算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。 | 40分 |
| B：技术部分评分50分 |  |  |
| 技术参数指标响应程度 | 投标产品对招标文件技术需求书的响应程度： 1）完全满足的得40分； 2）技术参数一项不满足或缺漏扣4分； 3）不提供与投标产品型号及技术参数相关的佐证材料，如产品检测报告、鉴定证书、技术白皮书、说明书、产品彩页的每项产品扣4分（技术参数中明确要求提供检测报告的除外）。 | 40分 |
| 技术及项目实施方案 | 一档（2分）：方案简单，基本可行。 二档（4分）：方案较详细，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等，整体方案符合实际情况的。 三档（6分）：方案详细完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、安装方案、风险防范措施，整体方案针对性强，可行性高。 四档（8分）：方案详细全面完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、安装方案、培训方案、风险防范措施，整体方案针对性较强，可行性较高。 不提供方案不得分。 | 8分 |
| 节能、环境标志产品 | 每有一项产品为政府采购节能产品（不包括强制节能产品）或环境标志产品得0.5分（如果两者皆是得1分），最多得2分（投标人须提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则不予认可） | 2分 |
| C：商务部分评分10分 |  |  |
| 经营业绩 | 投标人2019年3月1日以来同类项目合同，每有一份得0.5分，此项最多得2.5分（同类合同指：合同范围内包含与本次采购货物相同或相近的，须提供合同书关键页复印件（合同书关键页包括供货清单页、合同金额页、双方盖章页及签订时间页）。 | 2.5分 |
| 服务承诺及管理措施 | 对投标人的服务承诺和管理措施的合理性，从以下方面进行评估： 一档（1分）：包含了技术服务队伍、响应时间、服务承诺等，满足项目需求。 二档（2分）：包含了技术服务队伍、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求。 三档（4分）：包含了技术服务队伍、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件 要求，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等）整体方案符合用户需求，可行性较高。 四档（5.5分）：包含了技术服务队伍、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），产品的售后服务机构，提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等）整体方案优于用户需求，可行性高。 无或其他得0分。 | 5.5分 |
| 服务机构 | 供应商在项目所在地有长期固定的售后服务机构且能够提供证明材料或承诺中标后签订合同前在项目所在地设置售后服务机构的得2分，否则不得分； 说明：证明材料指：营业执照本地注册成立；非本地注册提供服务机构场地租赁合同复印件或房产证明复印件或委托本地机构服务合同。 | 2分 |

# 政府采购合同

政府采购合同

项目名称:

项目编号:

合同编号:

甲方:   塔里木大学

乙方:

塔里木大学合同填写说明：

- 本合同为限制性编辑的制式合同模板，未经合同签订双方同意不得对限制编辑内容进行修改。

- 合同打印纸张不低于75g、A3双面打印、骑马装订。

3.合同签订需要双方法人或委托授权人代表签字盖章，公章（合同专用章）加盖骑缝章。

政府采购合同

合同编号：

项目编号：

采购人（全称）：塔里木大学  （甲方）

投标人（全称）：             （乙方）

塔里木大学（甲方）所需(项目名称)经（招标代理机构名称）以（项目编号）招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定（乙方）为中标人。

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目招标文件

（二）中标人投标文件

（三）合同通用条款

（四）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）中标通知书

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物、数量及价格

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
|  | 货物费用小计：（大写： ） |  |  |  |  |

合同总价包括货物费、运费、安装调试费、培训费、维护与技术支持、备品备件费用税金等所有费用。

四、合同金额

合同金额为人民币：元，大写：（分项价格详见合同货物清单）。

五、付款途径：财政性资金

甲方应按合同约定的付款期限，财务部门对支付申请审核无误后，将货款直接支付至乙方账户。

六、付款方式

付款方式：验收合格，见票付款。乙方须在签订本合同之日，按合同总金额5%（即:元，大写：）向甲方缴纳履约保证金；合同履行并经双方验收合格后，由乙方向甲方提供本合同总金额全额的增值税专用发票，甲方见票付90%并退还履约保证金。剩余10%作为质保金，一年后乙方无违约事项、货物（设备）无质量问题，甲方在30个工作日内（遇寒暑假期间顺延）无息支付质保金。

七、交付日期、地点

1．交付日期：自合同签订之日起60日内，货到采购人指定现场，并安装调试完毕交付正常使用。

2．交付地点：塔里木大学

八、质量保证及售后服务

1.。

2.。

3．其它服务条款见乙方投标文件

九、违约责任

甲方为解决因履行本合同项下各条款产生的纠纷（乙方原因）而支出的各项费用包括但不限于诉讼费（仲裁费）、保全费、公证费、律师代理费、交通费等全部由乙方承担，乙方对此没有异议（具体违约责任事项详见合同通用条款）。

十、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章，乙方提交履约保证金后生效。

- 合同保存

- 本合同一式八份，甲方五份，乙方二份，采购代理一份。

| 甲方：（盖章） | 塔里木大学 | 乙方（盖章）： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 电 话： | 0997-4680626 | 电 话： |  |
| 单位地址： | 新疆阿拉尔市虹桥南路705号 | 开户银行： |  |
|  |  | 账 号： |  |
|  |  | 单位地址： |  |
| 签订日期： | 年月日 | 签订日期： | 年月日 |

合同通用条款

甲方在本项目中所需货物和服务在国内进行，经评标委员会评定，确定乙方为中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

1、“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件，还包括招标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。

2、“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

3、“货物”指合同货物清单（附件1）（同投标文件中货物明细表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

4、“服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）合同货物的乙方付费办妥清关、乙方付费运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。

5、“检验”指按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。

6、“项目验收单”指甲、乙双方验收完成后由合同双方签署的最终验收确认书。

7、“技术资料”指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件。

8、“保修期”指自验收单签署之日起，乙方免费对所卖给甲方货物更换整件或零部件，维修、保养及技术支持、产品升级并以自担费用方式保证项目正常运行的时期。

9、“第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。

10、“法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。

11、“招标文件”指采购代理机构发布的本项目招标文件。

12、“投标文件”指乙方按照本项目招标文件的要求编制和投递，并最终经采购代理机构接收的投标文件。

二、货物、数量及规格

本合同所提供的货物、数量及规格详见合同货物清单。

三、合同价格

1、合同金额详见合同格式。

2、除有另行规定外，本合同价格包括设备金额及运输、财产保险及第三方损害赔偿保险、安装、调试、及安装位置调整布置、使用环境形成或恢复以及相关服务等费用，是在项目交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养、技术支持、产品升级等售后服务价格的总和，且为完税后价格。

3、合同货物详细目录及销售价格详见合同格式附件1合同货物清单（同投标文件中报价明细表）。

四、付款

1、双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2、双方的帐户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。

3、付款途径：按照招标文件第二章“供应商须知前附表”第25项的规定。

4、付款方式：按照招标文件第二章“供应商须知前附表”第26项的规定。

5、如乙方根据本合同约定有责任向甲方支付违约金、赔偿金时，甲方有权直接从上述付款中扣除该等款项并于事后通知乙方，该情形下应当视为甲方已经依约履行了合同义务，而所扣乙方的款项金额未达到乙方依照其责任所应当向甲方支付的金额时，乙方仍应向甲方补足。同时，若乙方对甲方的扣款有异议而不能协商解决时，乙方应依照本合同关于解决争议的约定方式解决。但存在或解决相关争议的期间，乙方不得停滞或减缓其合同的履行，否则对因停滞或减缓合同的履行所引起的任何及所有责任均应当全部给予赔偿。

6、甲方直接与乙方付款结算，采购代理机构不对其付款承担连带责任或任何其它责任，在任何情形下乙方亦只能直接向甲方追索而不应当向采购代理机构追索。

五、交付

1、乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

2、货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，开箱清点及初步检验时双方应派人员参加。

3、所有货物运抵现场并且安装完毕经检验合格交付甲方，该日期为交付日期。双方签署交付收货单后为交付完毕。交付完毕货物所有权发生转移，此前货物毁坏的风险由乙方承担。

4、交付日期：按照招标文件第二章“供应商须知前附表”第27项的规定。

5、交付地点：按照招标文件第二章“供应商须知前附表”第28项的规定。

六、包装和标记

1、乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

2、凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

七、质量标准和检验方式

1、乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求。

2、乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。乙方承诺提供给甲方的合同货物的技术规范应与本项目招标文件中《采购需求》部分中的规定及投标文件中《技术规范偏离表》(如果被采购人接受) 相一致，同时，乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及相关标准及相应的技术规范中之较高者。

3、乙方保证提供的货物、服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物、服务来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物、服务交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

4、乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

5、乙方提供的货物抵达甲方指定地点后的开箱清点及初步检验，应依据乙方提供的开箱要求和环境要求进行。乙方应在收到甲方的验货通知后到现场参加开箱清点及初步检验，开箱清点及初步检验时双方均应派员参加，并签署《采购项目验收单》，以此作为乙方履约进度的依据。

6、甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行。

7、若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。

8、本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

八、技术服务和保修责任

1、乙方对合同货物、服务的保修期按照招标文件第二部分“供应商须知前附表”第30项的规定。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。(在本次采购文件所规定的期限中，若有不同期限自动适用其中期限较长者)。本合同项下货物的免费保修期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了项目验收单之日起算。

2、如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。

3、如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷、服务达不到要求，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能以及相关服务达到合同规定,由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

4、在免费保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物或更换服务，而造成本合同不得不停止运行，保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

5、在免费保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。

6、本合同签订后及货物使用中，如涉及增加或改进安全性的软件升级问题，无论甲方是否知晓或是否向乙方提出，乙方均应当在其刚开始应用该等软件时的第一时间内，立即主动地、无条件地给与免费更新并调试完好。

7、若由于甲方提出增加并不涉及安全性的新功能而引起的软件升级，相关成本费由甲方承担，乙方不得赚取利润或拒绝、拖延。

8、若由于乙方增加并不涉及安全性的新功能引起软件升级，而且甲方愿意增加该新功能时，由双方协商解决。

9、乙方保证，乙方依据本合同提供的货物、服务及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

九、违约责任

1、对本合同的任何违反均构成违约。

2、若乙方未如期按照合同约定交付合同货物或提供服务、补足或更换货物，或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

1）在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

2）在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的相关费用并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

3）根据货物、服务低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任，经双方商定降低货物、服务的价格或赔偿甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

4）按合同规定的同种货币将甲方所退货物已支付的货款全部退还给甲方，并承担由此发生的直接损失和相关费用及甲方因此产生的对第三方的责任。

5）甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

6）此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

3、如果乙方在收到甲方的违约通知书5个工作日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

4、除有另行约定外，乙方如延期交付，每延迟1日，按应交付货物总额0.3‰支付违约金。若乙方逾期交付时间超过30日的，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同，不再向乙方支付任何费用，同时乙方交付的履约保证金将全部扣除作为违约赔偿。

若乙方未按照本合同约定向甲方驻派工程师的，视为乙方违约，乙方应按照驻派工程的时间每缺席一日向甲方支付违约金合同总额0.3‰，若因乙方工程师不到位导致设备未及时得到维修的，一切损失由乙方负责，同时甲方有权聘请第三方进行维修，因此而产生的费用由乙方承担。

5、当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成根本违约时，守约方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约或赔偿责任。

7、以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

十、不可抗力

1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关做出的公证证明。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十一、联系方式

1、合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。

2、合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至招标文件与投标文件中的通讯地址，一方变更通讯地址或帐号，应自变更之日起3个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

3、上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十二、保密条款

1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

2、在下列情形下：当发布中标公告和其他公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

3、此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

十三、合同的解释

1、任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

2、本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

3、对本合同的任何解释均应以书面做出。

十四、合同的终止

1、本合同因下列原因而终止：

1）本合同正常履行完毕；

2）合同双方协议终止本合同的履行；

3）不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4）任何一方行使解除权，解除本合同。

2、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十五、法律适用

1、本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

2、在本合同履行期间，因中华人民共和国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

十六、权利的保留

1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

2、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

十七、争议的解决

1、合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，可以采用以下方式解决（按照招标文件第二部分“供应商须知前附表”第31项的规定）：向甲方所在地人民法院起诉。

2、本合同甲、乙双方一致认为，本合同仅属于甲、乙双方之间的协议，任何争议均只应当按照本合同的约定方式处理，任何情形下采购代理机构均不应当成为该等争议的当事人，无论该等仲裁或诉讼均不得针对采购代理机构提起。

3、在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十八、合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字或盖单位公章，乙方按时、足额提交履约保证金后生效。

十九、其他约定事项

1、本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

2、不得将合同转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得甲方和采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规；有关联合投标须在本次招标允许的情况下并须符合本次招标的全部规定。

3、本合同一式八份，甲方五份，乙方二份，招标代理机构一份，具有同等法律效力。

附件：项目技术参数要求：

说明：（下列技术参数仅列设备部分参数，项目详细技术参数及需实现的各项功能要求以招标文件、乙方投标文件为准）