公开招标文件

项目名称：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院医疗设备（二批次）采购项目

项目编号：XYTDZB-GK-2023113

采 购 人：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

采购代理机构：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

日期：2023年05月

目      录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	6

第三章  资格审查	21

第四章 评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章  采购需求	29

第六章  拟签订的合同文本	30

第七章  投标文件格式	31

# 第一章 投标邀请

一、项目基本情况

项目编号：XYTDZB-GK-2023113

项目名称：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院医疗设备（二批次）采购项目

采购方式：公开招标

采购需求：

标项一：电子胃肠镜系统

标项二：血液动力学分析仪

标项三：等离子汽化电切系统

标项四：流式细胞仪

标项五：酶标仪

标项六：胰岛素泵

(以上产品包括供货、运输、安装、培训、质保为交钥匙项目）

预算金额：515万元

最高限价：

标项一：350万元

标项二：49万元

标项三：49万元

标项四：45万元

标项五：13万元

标项六：9万元

合同履约期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力的投标人；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、在中华人民共和国境内注册，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

4、本项目是专门面向中小微企业采购的项目，参与本项目的投标人必须为中型、小型或微型企业。

三、获取招标文件

时间：2023年06月05日至2023年06月09日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至18:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

方式：线上获取。供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

售价（元）：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2023年06月25日11:00（北京时间）

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；节能环保等。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

地 址：昌吉市青年南路743号

联系人：王老师

联系方式： 0994-8185645

2.采购代理机构信息

名 称：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

地 址：乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座24F

3.项目联系方式

项目联系人：李卓、周佳颖

电 话：14799267583

# 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 项号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性： □服务 (货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 (否 |
| 3 | 核心产品 | 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为电子胃肠镜系统 |
| 4 | 预算金额 | 515万元 |
| 5 | 采购需求 | 标项一：电子胃肠镜系统 标项二：血液动力学分析仪 标项三：等离子汽化电切系统 标项四：流式细胞仪 标项五：酶标仪 标项六：胰岛素泵 (以上产品包括供货、运输、安装、培训、质保为交钥匙项目） |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 付款方式 | 货物抵达交货地点安装、调试、验收合格，正常运行贰个月期满支付合同总金额的90%，正常运行叁年，完全满足使用要求支付合同总金额的10%。 |
| 8 | 保修期 | 整机（包含附属件）全保3年。 |
| 9 | 交货期 | 国产设备自合同签订后壹个月。 |
| 10 | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 11 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 序号 标的名称 中小企业划分标准所属行业 1 电子胃肠镜系统 工业 2 血液动力学分析仪 工业 3 等离子汽化电切系统 工业 4 流式细胞仪 工业 5 酶标仪 工业 6 胰岛素泵 工业 |
| 12 | 投标人资格证明 文件 | 1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力的投标人； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、在中华人民共和国境内注册，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3、所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； 4、本项目是专门面向中小微企业采购的项目，参与本项目的投标人必须为中型、小型或微型企业。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90个日历日 |
| 14 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 15 | 资格审查 | 资格后审 |
| 16 | 评标委员会 | 评标委员会构成：5人及以上单数，由技术、经济等方面的专家共同组成； 评标专家确定方式：开标前48小时从新疆政采云平台专家库中随机抽取。 |
| 17 | 开标时间及投标文件递交截止时间 | 2023年06月25日11:00时（北京时间） |
| 18 | 投标文件递交 及开标地点 | 新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn） |
| 19 | 投标文件解密时长 | 30分钟 |
| 20 | 投标保证金 | 保证金： 标项一：35000.00元 标项二：4900.00元 标项三：4800.00元 标项四：4500.00元 标项五：1300.00元 标项六：900.00元 账户名：新疆星耀天都项目管理有限责任公司 开户行：招商银行乌鲁木齐新华北路支行 帐 号：991904723110215 行 号：308881029026 投保保证金缴纳形式：转账或电汇等非现金形式 投标保证金咨询电话：0991-3265858 注：汇款单上需备注项目名称（可简写）、标段号（若有）。投标保证金于截止日之前确认到账，若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。 |
| 21 | 投标文件份数 及密封情况 | 电子版投标文件：递交投标文件截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。 |
| 22 | 询问 | 询问送达形式：书面 |
| 23 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：新疆星耀天都项目管理有限责任公司； 联系电话：0991-3265858； 通讯地址：乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座24F。 |
| 24 | 最高限价 | 本次采购设置最高限价，总价最高限价515万元，单价最高限价为： 标项一：175万元；标项二：49万元；标项三：49万元；标项四：45万元；标项五：13万元；标项六：9万元，各供应商的报价不得超出最高限价,否则将作废标处理。 |
| 25 | 投标报价 | 报价为最终价格需包含设备及与本项目相关的包装费、运杂费、保险费、报关费、商检费、现场验收、安装调试费、计量设备检定费、压力容器年检费、现场服务费、人员疆内外培训费、与相关系统的接口费等其他相关伴随服务各项费用。 |
| 26 | 合格的货物 及其有关服 务 | 合格的货物及其有关服务： 对于接受进口产品投标的品目且投标人以进口产品参加投标时， 如投标货物非投标人所有或制造，投标人投标时须提供制造商（或其境内总代理的）就本项目所提供的投标品牌产品授权书，授权书中须要注明项目名称、招标编号、货物名称、品牌及型号，如是境内总代理提供的产品授权书，投标人还须提供制造商给予境内总代理的正式授权文件的复印件，以证明所供货物来源的可靠性。 |
| 27 | 采购代理服务费 | 参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）、（发改办价格[2003]857号文件）及财库[2018]2号文件由中标人向采购代理机构支付； 缴纳时间：中标人领取中标通知书时缴纳。 |
| 28 | 其他补充事宜 | 招标文件中部分加“★、加粗、加下划线等”特殊符号的内容，为投标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。为了节能减排、保护环境，倡议投标文件双面打印！ |

投标人须知

一  说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.2本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6信息安全产品

5.6.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

- 投标费用

6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二  招标文件

- 招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8  对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三  投标文件的编制

9  投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10  投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

11  投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

12  投标保证金

12.1投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

12.4投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

12.5联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.6.1投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.6.2中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

12.6.3未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

12.6.4终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金。

12.7有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.7.2《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13  投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14  投标文件的签署、盖章

14.1投标人应按照“第二章 投标人须知前附表”规定的份数提交报价一览表，投标文件正本、副本，电子版文档，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”或“电子版”。若正本与副本或电子版不符，以正本为准。

14.2投标文件的正副本需打印，并按要求由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的内容上签字。投标文件应当装订成册，编制页码。

14.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

14.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.5本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与投标人名称全称相一致的 “行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人或授权代表盖章”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

四  投标文件的提交

15  投标文件的密封和标记

15.1投标文件以密封方式在规定的地点和截止时间前递交，递交资料包括：

1）密封袋 1  内装纸质“开标一览表”1份，在密封袋上标明“开标一览表”字样；

2）密封袋 2  内装投标文件正本1份、副本4份，在密封袋上标明“投标文件”字样；

3）密封袋 3  电子版投标文件1份；在密封袋上标明“电子版投标文件”字样；

15.2投标文件封皮正面标明“正本”或“副本”字样。

15.3所有封装封面上均应：

（1）注明招标文件中指明的项目名称、项目编号、投标人名称、投标人联系方式和“在（投标人须知前附表中规定投标截止时间）之前不得启封”的字样。

（2）在密封封口处加盖投标人公章，也可由法定代表人或其授权代表签字。

15.4如果投标文件未密封完好，采购人、采购代理机构应当拒收。

16  投标截止时间

16.1投标人应在招标文件中规定的截止时间前，将投标文件递交至采购代理机构，递交地点应是招标文件中规定的地址。

16.2采购人有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3逾期送达的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

17  投标文件的修改和撒回

17.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

17.2投标人补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后， 作为投标文件的组成部分。

17.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何补充或修改。

17.4从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

五  开标、资格审查及评标

18  开标

18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。开标由采购人或采购代理机构主持，邀请所有投标人、采购人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

18.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购人或采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

18.3公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

18.4采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

19  资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20  评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六  确定中标

22  确定中标人

22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。

23  中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在新疆政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24  废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.2废标后，采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人。

25  签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26  询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2  质疑

26.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2质疑函须使用财政部制定的范本文件。

26.2.3投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27  代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章  资格审查

一、资格审查程序

1.开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2.《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3.投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

4.资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供证明文件的复印件或原件彩色扫描件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供会计师事务所出具的2022年度财务审计报告复印件或银行开具的资信证明。 | 提供证明文件的复印件或原件彩色扫描件 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供了可充分满足履行合同所需设备 和专业技术能力的承诺书。 | 格式自拟 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供近一年内任意三个月缴纳税收及社保证明原件或复印件加盖公章（公司成立不到三个月的从成立之日起算） | 提供证明文件的复印件或原件彩色扫描件 |
| 5 | 投标人声明函 | 提供了参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式后附）。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 提供网站截图，由采购人或采购代理机构现场查询为准。 |
| 7 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 | 须提供打款凭证 |
| 8 | 资质证明 | 所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； | 提供证明文件的复印件或原件彩色扫描件 |
| 9 | 中小微企业声明函 | 本项目是专门面向中小微企业采购的项目，参与本项目的供应商必须为中型、小型或微型企业，需提供声明函 | 格式见《投标文件格式》 |

# 第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

1  投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购标项中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 11 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏项视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.2投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.6同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予___%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予___%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3  投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法为：

□综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：采购人确定

3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

4  确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐___名中标候选人。

5  报告违法行为

5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 业绩 | 8分 | 投标人须提供近三年（2020年04月01日-至今）的同类项目业绩，每提供一项得2分，最多得8分（证明资料如合同或中标通知书复印件加盖公章为准） | 未提供证明资料或无法辨识的，视为无效业绩不计分。 |
| 3 | 产品参数响应 | 30分 | 投标人在应标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求，且是完全满足招标文件技术参数和技术规格要求的产品，没有实质性负偏离的得基本分25分；参数每出现1个正偏离得1分，最高加5分；参数每偏离一条扣2分，最低得0分。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 保修期限 | 2分 | 本次投标产品免费保修期每增加一年加1分，满分2分。 | 提供承诺，格式自拟 |
| 5 | 应急方案 | 9分 | 投标人根据医院实际情况提供相适应的方案，根据方案的合理性、适用性及可操作性进行评分。包括①解决问题能力、②紧急故障处理预案、③故障维修响应时间、④备品备件供应、⑤提供备用替代设备、⑥定期巡检维护方案等，满分9分，每缺少一项扣1.5分，扣完为止。 | 格式自拟 |
| 6 | 售后服务方案 | 10分 | 评审内容：对售后服务计划进行评价，包含①服务承诺书；②本地化服务机构；③售后人员配备情况；④维护响应方式及响应时间⑤产品培训课程涉及产品使用维护、简易维修更换等内容；⑥备品备件清单数量；⑦方案完整可行性等综合评价。 评审标准： 满足上述全部内容且内容非常全面且逻辑条理非常清晰的得10分； 满足上述全部内容，内容全面逻辑条理存在缺陷得7分； 满足上述任意六项内容，内容阐述比较清楚的得5分； 满足上述任意五项内容，内容阐述简单，无具体实施方案描述的得4分； 满足上述任意四项内容的得2分； 满足上述任意三项及以下内容的不得分。 | 格式自拟 |
| 7 | 供货服务方案 | 3分 | 1、按照采购人的实际要求配送货物、运输方案，得0.5分； 2、提供每月1次定期设备养护服务，得0.5分； 0 3、供应商需根据采购人的特殊性制定安全措施及相应的应急预案，应急预案需考虑到如遇设备故障无法运行的，要求方案全面具体、预案可行性度高且完善，提供方案得0.5分； 4、提供针对本项目培训安排方案，需包含培训计划、时间、专业人员数量（可根据使用方需要进行上门培训，并列清详细培训时间安排）得0.5分； 5、供应商提供的方案中有超出以上要求内容且有利于项目实施的，有利于时间和空间上合理统筹的，每有一项加0.5分，最多加1分。 本项满分3分。 | 格式自拟 |
| 8 | 实施组织计划 | 8分 | 评审小组根据投标人针对本项目提供的实施方案进行评审，方案内容至少包含：（1）项目安装方案，（2）调试方案，（3）人员配备计划，（4）进度安排计划。其方案内容全面合理、符合本项目需求得8分，每有一项内容缺失或描述的不够详尽、不够清晰、不符合本项目需求的扣2分，直到本项扣完为止。未提供的不得分。 | 格式自拟 |
| 合计 | 100分 |  |

# 第五章  采购需求

标项一：电子胃肠镜系统

- 电子胃肠镜参数及配置

项目名称及数量

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子胃肠镜系统 | 2 | 套 | 1750000.00 | 3500000.00 |

| 产品名称 |  | 数量 | 配置方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全高清图像处理器 |  | 2 |  | 整机保修（含镜体）三年 |
| 冷光源 |  | 1 | LED灯 |  |
|  |  | 1 | 氙灯 |  |
| 电子胃镜 |  | 1 | 检查镜 |  |
|  |  | 1 | 检查镜 |  |
|  |  | 1 | 治疗镜 |  |
|  |  | 1 | 治疗镜 |  |
| 电子肠镜 |  | 1 | 治疗镜(可变硬度） |  |
|  |  | 1 | 治疗镜(可变硬度） |  |
|  |  | 1 | 治疗镜(可变硬度） |  |
|  |  | 1 | 治疗镜(可变硬度） |  |
|  |  | 1 | 治疗镜(可变硬度） |  |
|  |  | 1 | 治疗镜(可变硬度） |  |
| 医用监视器 | ≥27英寸 | 2 |  |  |
| 内窥镜送水装置 |  | 2 | 原厂质保 |  |
| 二氧化碳送气装置 |  | 2 | 原厂质保 |  |
| 专用仪器台车 |  | 2 |  |  |
| 图文工作站 |  | 2 |  |  |
| 系统软件 |  |  |  |  |

一、配置方案1

全高清胃肠镜系统技术参数

一 、总体要求 ：

1.全高清电子内镜系统 ；

2.分体式设计，独立的光源和独立的图像处理器 ；

3.可显示特殊光染色模式图像。

二、电子胃镜要求

电子胃镜要求（检查镜2条）：

1、有效像素≥200万；

*2、视场角≥145°；

3、先端部外径≤9.8mm；

4、插入部软管外径≤9.8mm；

5、观察景深：3-100 mm；

6、弯曲角度上≥210°下≥90° 左≥100° 右≥100°；

7、钳道孔径≥2.8mm；

8、工作长度：1050 mm  全长：1350 mm；

9、全防水测漏设计装置；

电子胃镜要求（治疗镜2条）：

1、有效像素≥200万；

*2、视场角≥145°；

3、先端部外径≤10.6mm；

4、插入部软管外径≤10.6mm；

5、观察景深：3-100 mm；

6、弯曲角度上≥210°下≥90° 左≥100° 右≥100°；

7、钳道孔径≥2.8mm；

8、工作长度：1050 mm  全长：1350 mm；

9、全防水测漏设计装置；

10、具有副送水功能；

二、电子肠镜要求：

电子肠镜治疗镜(可变硬度）6条

1、有效像素≥200万；

*2、视场角≥145°；

3、先端部外径≤12.9 mm；

4、插入部软管外径≤12.9mm；

5、观察景深：3-100 mm；

6、弯曲角度上≥180°下≥180° 左≥160° 右≥160°；

7、钳道孔径≤3.7mm；

8、工作长度：1300 mm；

9、全防水测漏设计装置；

10、具有副送水功能；

11、具有软硬可调功能；

三、图像处理器要求：

- 全高清内镜图像：逐行扫描，像素分辨率可高达1920×1080P；

*2、具备光学染色模式，通过专用滤光片形成特殊窄带光诊断功能，实现光学染色观察模式，既可以甄别黏膜层病变范围又可凸显黏膜下血管分布；

*3、图像传输方式 ：无线传输/高速率传输 ，无损失信息传输、抗干扰能力强、信息传输速度快、通信量大；

4、具有同时显示普通模式图像与特殊光模式图像的功能；

5、具有血液强化功能，可突出显示血液中的血红素，强化显示血管及富含血液组织；

6、具有自动调光功能,可以选择平均测光和峰值测光模式；

7、具有结构强化功能，可突出显示病变组织中的多重纹路、血管及纤维构造；

8、具有轮廓强化功能，可突出显示病变组织范围及轮廓；

9、具有内窥镜自动识别功能，能读出并显示所连接的内窥镜型号和序列号；

10、具有白平衡功能 ，能使图像的色彩更接近实际 ，白平衡帽可360°旋转 。

11、实时动态双屏画面 ，特殊光和白光两种画面同时显示。冻结图像也还可进行血液强化、结构强化、轮廓强化、数字放大等图像处理；

12、具有数字放大功能，数字放大功能可将内镜图像进行1. 2 倍、1. 5 倍、2 倍三档放大；

13、具有USB 存储功能，可在U 盘中存储视频和图片，具备录像功能；

14、控制面板为阻尼按键设计。

四、光源要求（LED灯）：

1、电压：220V    频率：50Hz；

2、LED灯 ，使用寿命≥10000小时,输出总光通量 ：300lm ；

3、输出总光通量：主灯普通模式300 lm；特殊光模式：25 lm；

4、主灯、备用等色温：3000-7000K范围内；

5、气泵：40~90Pa ，共 L\M\H三档；

6、气流量：L档：4L/min，M档：5L/min，H档：7L/min

光源要求（氙灯）：

1、电压：220V    频率：50Hz；

2、灯泡：≥300W氙灯

3、输出总光通量：主灯普通模式300 lm；特殊光模式：25 lm；

4、主灯、备用等色温：3000-7000K范围内；

5、气泵：40~90Pa ，共 L\M\H三档；

6、气流量：L档：4L/min，M档：5L/min，H档：7L/min；

7、显色指数：主灯功率≥300W，备用灯功率≥ 90W，主动亮度可调支持自动及手动调节两种模式。

五、其他配件要求：

液晶彩色监视器：≥27寸彩色液晶医用监视器            2台

六、专用台车                                        2台

1、专用仪 器台车

七、内镜用送水泵                                   2台

二氧化碳送气装置                               2台

八、高清图文工作站                                 2套

1、高清图文工作站二套  （标配电脑，彩色激光打印机）

九、系统工作站

1.配套不少于6台内镜室局域网内部内镜图像处理报告系统。

内镜用送水泵参数

1输入功率≤50VA；

2具有供水操作限制功能，单次连续供水操作时长≤20 秒；

*3流量≥450ml/min；

4具有流量调节控制功能，以指示灯显示，调节档位≥9 档；

5具有脚踏开关控制供水操作功能，可通过脚踏开关进行强力冲水；

6冲洗系统完全密闭，可直接连接生理盐水瓶，方便快捷；

7小型轻巧：重量轻、体积小，可直接放置于台车上；

8泵头可拆卸：泵头可拆卸式设计，组装时简单方便。

二氧化碳送装置

1噪声：≤55db；

2功率：≤50VA；

3输出CO2额定流量：≥8.5L/min±1L/min；

4输出CO2气体压强：≥45kPa±4kPa；

5输入CO2气体最大压力≤1.5Mpa；

6送气装置通过水瓶和内窥镜连接后：送水量≥45ml/min，送气量≥800ml/min；

7最小供给压力≥0.3Mpa；

8智能化气源压力测量设置，对输出流量过高、过低具有保障设计；

9可直接连接到医院的二氧化碳管路；

10设计紧凑轻便，可轻松安装到内镜台车上；

付款方式

货物抵达交货地点安装、调试、验收合格，正常运行贰个月期满支付合同总金额的90%，正常运行叁年后，完全满足使用要求支付合同总金额的10%。

保修期

整机（包含附属件）全保≥3年。

交货期

国产设备自合同签订后壹个月。

标项二：血液动力学分析仪

2.血流动力学分析仪参数

项目名称及数量

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 血液动力学分析仪 | 1 | 台 | 490000.00 | 490000.00 |

1.基本要求

1.1、功能要求：能通过微创与无创监测两种模式实现实时连续血流动力学监测，无创监测模式配件为标配。

1.2、工作原理：采用脉搏能量分析法进行计算，通过对连续动脉压进行计算，获得实时连续血流动力学参数。

1.3、监测方式：微创模式：通过三通数据线获取有创动脉压力传感器获取动脉压力数据进行分析；无创模式：通过血管卸荷原理，连接指套、控制器、袖带获取动脉压力数据进行分析。

1.4、数据显示频率为逐搏测量（每次心跳均有一组数据）。

1.5、无创模式与微创模式均无须专属耗材。

1.6、事件应答：在显示界面具有SV、MAP、HP、SVR、CO变化率窗口，在液体容量试验之后，直接显示结果。

1.7、图形显示：在显示界面上可同时显示≥5个趋势图及目标框图、条形图界面，可标注参数基线及自定义范围。

★1.8、具有内置容量负荷试验流程临床指导方案≥4种，例如液体冲击试验、被动抬腿试验、肺复张试验、呼气末闭塞试验、潮气量冲击试验。

1.9、屏幕拍照：具备一键截屏功能。

1.10、数据图显示：可回顾本患者所有瞬时数据值。

1.11、可进行日间/夜间模式切换，以减少显示屏亮度对患者的影响。

★1.12、数据下载：读取软件实时还原监测数据、波形图及操作情况；可通过4个USB串口导出Excel数据文件。

1.13、数据存储：可提供数据存储（≥15.9G），方便回顾查阅。

1.14、报警系统：具备可自拟、可关闭的临床参数报警系统，具备设备自检报警系统。

1.15、显示屏尺寸≥16.9寸，全触屏操作，支持分屏，支持HDMI，支持投影。

1.16、内置电池标准续航至少≥5.5小时。

1.17、支持TCP/IP、HL7通讯协议，可与医院信息化系统链接。

1.18、具备自动NIBP校准、手动NIBP校准、CO校准窗口。

1.19、组合显示：具备事件标记、事件历史、历史页面、图表页面等。

1.19.1 事件标记：随时标记，随时获取事件的完成列表，便于审查。

1.19.2 事件历史：可编辑特定事件详细信息。

1.19.3 历史页面：回顾血流动力学数据，包括前负荷响应参数SVV、PPV和HRV。

1.19.4 图表页面：显示≥16种参数，包含绝对值和指数值；每个显示时间点之间间隔为5分钟、15分钟或者1小时、2小时等方式。

1.20、校准血压功能特点：

1.20.1精确度±3mmHg

1.20.2显示分辨率：1mmHg

1.20.3测量方法：采用示波法：柯氏音法第5阶段舒张压值。

1.20.4测量范围：成人 0 ~ 300 mmHg ，儿童 0 ~ 300 mmHg

2.参数要求

2.1、基础参数：平均动脉压（MAP）、收缩压（Sys）、舒张压（Dia）、心率（HR）、心率变异度（HRV）。

★2.2、心功能参数：心输出量（CO）、心输出量指数（CI）、每搏输出量（SV）、每搏输出量指数（SVI）、外周血管阻力（SVR）、外周血管阻力指数（SVRI）。

★2.3、容量应答参数：脉压变异度（PPV）、毎搏输出量变异度（SVV）、每搏量增加率（△SV）、心输出量增加率（△CO）、平均动脉压增加率（△MAP）、心率增加率（△HR）、外周阻力增加率（△SVR）。

★2.4、氧代谢参数：氧供量（DO2）、氧耗量（VO2）、氧耗量指数（VO2I）。

3.售后

售后服务2小时响应、4小时到场、24小时解决问题。

付款方式

货物抵达交货地点安装、调试、验收合格，正常运行贰个月期满支付合同总金额的90%，正常运行叁年后，完全满足使用要求支付合同总金额的10%。

保修期

整机（包含附属件）全保≥3年。

交货期

国产设备自合同签订后壹个月。

标项三：等离子汽化电切系统

3.等离子汽化电切手术系统参数与配置

项目名称及数量

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等离子汽化电切系统 | 1 | 套 | 490000.00 | 490000.00 |

临床用途：用于泌尿外科经尿道良性前列腺增生切除和膀胱肿瘤电切。

（一）、主机

1.要求为射频等离子体手术系统，提供国家药监局认定的注册证为依据；

2.一种ABLATION(切割、止血、消融)模式，一种PLACOAG(止血、凝固)；

3.一个治疗刀头能同时实现消融、止血、切割功能，在一个手柄治疗主机声音大小可调节，能区分ABLATION和PLACOAG的工作声音，避免踏错脚踏；

4.治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小；

5.能通过脚踏开关启动、切换ABLATION和PLACOAG模式，脚踏防水等级IPX8

6.*工作频率技术参数：工作频率100KHz±10KHz；

7.*输出模式：等离子输出：≥10档可调；

8.*阻抗显示：0-999Ω，阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预设置消融深度和治疗范围自动提示操作者。（要求在设备上有对应显示界面）；

9.工作计时：0-99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面）；

10.整机输入功率：≤700W、整机输出功率：≤350W；

(二)、电切镜：

1．30度视野方向，蓝宝石镜面，直径4mm；

2．手柄：被动式操作器；

- 内鞘：≤24Fr；

4.外鞘：≤26Fr，带进、出水通道和控制开关；

（三）手术电极

1．★能适配100KHZ等离子体手术系统。

2.电极为正负极一体化设计，连接导线直接与主机连接即可工作。

3．多电极可选：根据不同的部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头。

4.电极有环状电极、铲状电极、钩状电极、滚状电极、可重复使用电极、等型号能满足临床不同应用。

（四）内窥镜手术刨削器

1.工作电压：220 VAC ,50 Hz ；输入功率：150 VA ；防电击类型：I类。

2..最大输出转矩：≥80 mN·m 。

3.最高输出转速：≥2000 r / min 。

4.调速范围：0001-0003，≤3档可调。

5.极限负压：≥0.08/MPa。

6.吸引通道液体流量：≥400 mL / min 。

7.刀具外径：φ 4.5 mm、φ 4.2 mm 、φ 4.0 mm。

8.刀具工作长度：400 mm 。

9.噪声：＜65 db 。

10.手柄可高温高压消毒。

11.配置尿道膀胱镜一套

11.1.最大插入部外鞘直径≤24Fr，减少尿道黏膜损伤，患者痛苦小

11.2.器械通道4.7mm

11.3内窥镜：视向角12°。

11.4内窥镜：视场角75°。

11.5工作长度：≥216.5 mm 。

11.6光学工作距：≥20 mm。

11.7景深：3-100mm。

付款方式

货物抵达交货地点安装、调试、验收合格，正常运行贰个月期满支付合同总金额的90%，正常运行叁年后，完全满足使用要求支付合同总金额的10%。

保修期

整机（包含附属件）全保≥3年。

交货期

国产设备自合同签订后壹个月。

标项四：流式细胞仪

4.流式细胞仪技术参数及配置要求

项目名称及数量

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流式细胞仪 | 1 | 台 | 450000.00 | 450000.00 |

一、分析仪主机模块技术要求

- 光学系统

1.1激光光源：双激光，488nm蓝色激光器，638nm红色激光器，功率≥50mW，能够激发弱光。

1.2荧光检测通道：每个通道采用独立PMT检测器，检测参数至少包含FL1（FITC），FL2（PE），FL3（PerCP），FL4（APC）、FL5（PC7）和FL6（AC7），可完成6色荧光检测。

1.3荧光分辨率：FITC、PE通道的CV≤2.0% ，能够完成DNA倍体分析。

1.4荧光检测灵敏度(MESF)： FITC ≤80，PE≤40，能够检测弱光信号。

1.5侧向散射光灵敏度：488nm蓝色激光器 ≤0.2μm，能够检测微小粒子。

1.6散射光分辨率：可分辩人外周血中的粒细胞、单核细胞和淋巴细胞。

- 液流系统

2.1液流动力系统：能够连续上样，减少上样时间。

2.2携带污染率：≤0.1%，减少样本间污染。

2.3流速调节：至少具低速、中速、快速流速调节，用户可根据实验需要调节流速。

2.4绝对计数：使用高精度注射泵技术，无需计数微球即可实现准确绝对计数。

- 信号处理系统

3.1数据数字采集：≥7.0个数量的数据动态范围，具较大的信号检测范围。

3.2样本分析速度：≥45000事件/秒，提升检测速度。

- 进样系统

4.1自动进样器：仪器具备自动进样功能。

4.2混匀方式：单试管混匀方式，减少对细胞的损伤。

4.3样品管类型：能用12mm×75mm等多种实验室常见类型试管以及孔板，满足实验室多种需要。

4.4升级：后期根据需求，可升级并联具有国家食药监注册或者备案的全自动流式样本前处理仪，降低实验室污染风险。

- 认证要求

5.1投标流式细胞仪器型号须获得NMPA二类注册证。

- 软件系统

6.1质控：内置质控监测系统，保证实验室检测质量。

6.2荧光补偿：具有在线、离线补偿功能，内置自动荧光补偿功能，无需人工干预即可自动完成复杂荧光补偿。

6.3自动算法：内置淋巴细胞亚群、细胞因子等自动算法，无需人工干预即可自动完成检测、分析和报告。

6.4双向LIS直连，支持图片传输。

- 用户

流式细胞仪疆内2甲级以上医院装机用户≥4台，疆内设有售后人员，并提供证明文件。

- 检测试剂

- 试剂包含：

IL-2 检测试剂、IL-4 检测试剂、IL-6 检测试剂、IL-10 检测试剂、IL-17 检测试剂、TNF-α检测试剂、IFN-γ检测试剂、IL-1β检测试剂、IL-5检测试剂、IL-8检测试剂、IL-12p70检测试剂、IFN-α检测试剂

投标试剂需获得一类备案或者二类注册证，试剂能够进行任意组合及单因子检测，同一标本在检测多个细胞因子（非固定试剂组合）时可在同一检测管中完成。检测结果相对偏差≤15%；其变异系数（CV）应≤15%，标准曲线线性范围：2.4 pg/mL～5000pg/mL，检出限：≤2.4 pg/m

2.成本预算：所开展项目所用到的试剂及耗材成本需在二级收费标准的35%以内(按表格要求逐一填写试剂及耗材报价清单）。

| 试剂或耗材名称 | 规格 | 试剂或耗材价格 | 总测试数 | 单个测试成本 | 二级收费标准 | 成本占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：完成所有实验项目所需要试剂（包含质控与校准品）、耗材、洗液、易损配件等，如未在报价单上出现的物品导致实验无法正常运行，该物品由经销商免费提供。

三、售后服务

1.信息通讯

信息通讯（信息接口费用）如产生费用需由经销商承担。

2.质保：仪器整机质保3年

3.疆内具有常驻售后工程师1-2名

4.两小时电话响应，四小时工程师到达现场，7*24小时远程电话支持。

付款方式

货物抵达交货地点安装、调试、验收合格，正常运行贰个月期满支付合同总金额的90%，正常运行叁年后，完全满足使用要求支付合同总金额的10%。

保修期

整机（包含附属件）全保≥3年。

交货期

国产设备自合同签订后壹个月。

标项五：酶标仪

5.酶标仪技术参数及配置要求

项目名称及数量

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酶标仪 | 1 | 台 | 130000.00 | 130000.00 |

注：酶标仪为真菌血清检测系统需能够完成G实验、GM实验需求。

- 主要规格及系统概述

1.1  光学系统

单通道检测，两个参比通道(空白参比通道、背景参比通道）

1.2 用户界面

彩色显示屏，分辨率≥480*272像素；中文操作界面

1.3 软件功能

临界值、曲线定量、曲线拟合；内置软件

- 技术参数及要求

2.1 比色板：国际标准96孔板

2.2 波长范围：340mm-750mm

2.3 分辨率：0.001Abs

2.4 准确性（405nm）：±1%（0-3Abs），±2%(3-4Abs)

2.5 测量速度：≤7s，96孔板，快速测量模式：≤13s，96孔板，标准测量模式

2.6 滤光片标准配置：不少于8位滤光片轮，标配三块滤光片：405、450、620nm

2.7  震荡：线性振荡、三种速度

2.8 孵育器温控范围：室温+4℃至42℃

2.9通讯接口：具备用于结果的输出和保存、外接打印机接口

- 试剂

提供疆内使用客户名单，并提供相关证明材料。操作简便，快速检测，重复性和稳定性好，抗干扰能力强，方法学与国际接轨

- 真菌(1,3)-β -D葡聚糖检测试剂（显色法）

线性范围: 40 pg/mL～550pg/mL，检测范围: 阴性Cutoff :70pg/mL；阳性Cutoff:95pg/mL；准确性： 相对偏差 ≤10%，重复性：CV≤10%内毒素屏蔽能力 1.0EU/ml

- 曲霉半乳甘露聚糖检测试剂（酶联免疫法）

参考范围：血清样本 阳性≥0.5 阴性≤0.5  重复性：CV≤15%

批间差：CV≤20%

- .曲霉半乳甘露聚糖检测试剂（荧光免疫层析法）

参考范围血清样本：阳性：I≥0.5、阴性：I<0.5重复性： CV≤15%

四、成本预算：	所开展项目所用到的试剂及耗材成本需在二级收费标准的35%以内(按表格要求提供试剂及耗材报价清单）。

| 试剂或耗材名称 | 规格 | 试剂或耗材价格 | 总测试数 | 单个测试成本 | 二级收费标准 | 成本占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：完成所有实验项目所需要试剂（包含质控与校准品）、耗材、洗液、易损配件等，如未在报价单上出现的物品导致实验无法正常运行，该物品默认为由供应商免费提供。

五、售后服务

1.信息通讯

信息通讯（信息接口费用）如产生费用需由经销商承担。

2.质保：仪器整机质保3年

3.疆内具有常驻售后工程师1-2名

4.两小时电话响应，四小时工程师到达现场7*24小时远程电话支持。

付款方式

货物抵达交货地点安装、调试、验收合格，正常运行贰个月期满支付合同总金额的90%，正常运行叁年后，完全满足使用要求支付合同总金额的10%。

保修期

整机（包含附属件）全保≥3年。

交货期

国产设备自合同签订后壹个月。

标项六：胰岛素泵

6.胰岛素泵技术参数

1.操作界面	图标逐层菜单式

2.防水（7级防水），IPX7，可防溅水和一过性浸水

3.电机	进口一体式减速编码电机

4.压力传感器进口

5.屏幕显示	动画、图标、中文

6.储药器容量≥3mL

7.胰岛素选择 U-100/ml

8.胰岛素输注精度	<±5%

9.装药自动定位读数功能

10.操作模式4种

11.屏幕显示胰岛素余量

12.屏幕显示电池余量

13.基础率分段	24个时段

14.基础率输注最小时段≥60分钟

15.基础率输注方式	最小间隔5分钟，脉冲式胰岛素输注

16.基础率设置范围和步长0.0U/h－6.0U/h, 0.1U增量

17.临时基础率调节方式当前基础率倍率，0%-200%，以25%为步进量，9个设置比例，设置时间0-24h，25个时间设置。

18.临基率范围	0%-200%（间隔25%）

19.大剂量设置范围	0.1U-87U

20.大剂量输注方式	正常波、双波、大剂量向导

21.大剂量输注速度	约5-10U/分钟

22.大剂量设置增量	0.1U（0-10U)，1U（10-87）

23.方波输注方式

24.双波输注方式

25.剂量向导功能

26.预设餐前量

27.上次餐前量显示

28.日总量回顾	≥50次

29.基础率回顾≥50次

30.大剂量回顾	≥50次

31.排气回顾≥50次 （记录，时间，日期）

32.报警回顾≥50次

33.自动报警功能显示不低于5项

34.储药器剩余量不足报警	剩余20U单位报警方式，间隔1分钟

35.无药量报警5U剩余单位报警方式，间隔1分钟

36.报警方式蜂鸣、震动报警

37.测血糖提示

38.无线数据下载（可下载50天数据）

39.电池一节DC3.0 V锂电池，市场可购买

40.内置时钟24小时制用户可调整时间，有备用电池

41.安全防护设定自动锁键功能；密码保护的医生模式（可以设定日总量、大剂量、基础率的最大限量）

42.保修期	4年

43.产品标准配置（附带的配件及耗材）胰岛素泵，沐浴袋、硅胶套、皮套、布挂带、腰带夹等配件

44.分类BF型设备（防电击保护）

45.安全系统日最大量限制、最大基础率限制、最大餐用量限制、低药量提示、无药量提示、输注堵塞提示、低电量提示

付款方式

货物抵达交货地点安装、调试、验收合格，正常运行贰个月期满支付合同总金额的90%，正常运行叁年后，完全满足使用要求支付合同总金额的10%。

保修期

整机（包含附属件）全保≥3年。

交货期

国产设备自合同签订后壹个月。

第六章  拟签订的合同文本

第一章 合同一般条款

项目购销合同

根据“新疆医科大学第一附属医院昌吉分院医疗设备（二批次）采购项目”【招标文件编号：XYTDZB-GK-2023113】的招标结果，（以下简称需方）与（以下简称供方）签订本合同。

- 合同编号：

二、签订地点：

三、时间： 年 月 日

四、合同内容：根据《中华人民共和国合同法》及【招标文件编号  XYTDZB-GK-2023113】投标文件的规定，供需双方协商一致，签订本合同。

1、货物品名、生产厂商、规格、数量等信息详见供货一览表 。

2、价格解释：合同价格包括成本、税款、包装、运费、售后服务等全部费用，价格一次确定不再变更。

五、投标文件，招标文件，成交结果表，合同所附供货一览表均为本合同不可分割的一部分。如果供货一览表的内容与投标文件和成交结果表不一致时，以投标文件和成交结果表为准。

六、合同金额：                                （￥ 元）

七、一般条款：

1、供方所提供的货物符合国家现行有效标准，并为正规制造厂商生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障由供方负责。

2、供方承担交货前的一切责任和费用。

3、需方在交货地点验收，如发现损坏、缺件等问题，由供方负责。

4、付款方式：

付款方式：

- ，买方支付合同总额    %。

- ，由买方支付合同总额     %。

（3）剩余    %的合同货款作为质量保证金，        年后没有任何质量问题时，由

买方（使用单位）将该质量保证金退还卖方。

5、供需双方签订的合同，应在政府采购监管部门的监督下认真履行。

6、违约责任：供方应依据合同规定时间按时交货，如不能，由此给需方带来的损失由供方负责。

7、质量验收：

（1）到货后需方组织专人进行验收，验收合格后在验收单上签署 “验收合格”字样，逾期验收视为验收合格。

（2）需方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通知供方，供方应在接到通知后三天内给予答复，并负责处理，若需送法定质检部门检验，检验费用由供方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的，需方可通知供方停止供货，解除合同。

（3）供方中标后货物调整的数量必须控制在      %以内，如不符合要求的，需方可通知供方停止供货，解除合

八、交货时间、交货地点和验收单位：

1、交货时间：自合同签订之日起           日内完成交货、安装至验收合格。

2、交货地点：采购人指定的交货地点

3、验收单位：昌吉市项目代建管理局

九、经济责任：

（一）供方责任

（1）供方不履行合同或交付的货物全部或部分不符合合同要求的，需方有权拒收不符合质量要求的全部或部分货物，供方须向需方支付拒收货物价款总额10%的违约金。

（2）货物质量不符合合同规定时，需方同意利用的按质论价，不能利用的，供方负责包退包换。由于上述原因导致延误交货时间的，每延误一日，供应方应按逾期交货部分货物价款总值的 5‰向需方偿付违约金。

（3）供方必须按合同规定的日期交货，每逾期一日，供方必须向需方支付逾期交货部分货物总额 5‰的违约金。逾期交货超过 30 日，需方有权解除合同，履约保证金不予退还。

（4）供方提供的不符合质量要求的（尺寸大小负责包换，不视为质量问题）货物超过本合同总量的         %时，视为整批货物不合格。

（二）、需方责任

需方无正当理由，中途退货或拒绝收货，应向供方支付退货部分货款总额    %的违约金，并承担因此造成的经济损失及运输费用。

十、合同解释：

如合同条文存在歧义，《合同法》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，以维护交易安全和社会的公序良俗。

十一、合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应按《中华人民共和国合同法》有关规定解决。

十二、其它未尽事宜由供需双方协商约定。

十三、本合同一式肆份，经供需双方签字盖章后生效，需方壹份，供方壹份，财政局采购办备案壹份，采购代理机构备案壹份，均具有同等法律效力。

供方:（章）                               需方:（章）

地址:                                     地址:

电话:                                     电话:

邮编:                                     邮编:

法定代表人:                               法定代表人:

经办人：                                  科室负责人：

签字日期:                                 签字日期：

第二章 合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1. 培训

1.1 卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。所有的维修图纸、维修手册免费提供。

1.2 中标人应对采购人的操作人员进行培训，直到用户熟练或满意为止。

1.3 投标人对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中应详细说明。

2. 检验

2.1 卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书。

2.2 对于卖方提供的所有货物, 买方可按货物的一定比例委托自治区质量监督部门进行抽检，验收合格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3 具体的国际或国内检验标准按卖方在投标文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3. 安装调试

3.1 卖方必须在合同签订后将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知用户。

3.2 卖方免费负责设备在买方的安装、调试，买方协助开展工作。

3.3 卖方安装调试专家人员应及时到达买方现场，直至安装调试结束、通过验收。

3.4 卖方负责安装调试期间（包括错发或运输中）可能损坏的元器件、测试材料的准备，如因时间关系，买方可以考虑使用随机的易损件进行更换，但卖方应及时给买方补齐（中间产生的任何费用，均由卖方承担）。

3.5上述安装调试完成后，买方按相应的卖方在投标文件中所提供的技术指标进行验收。

3.6 卖方如不能按时完成安装、调试工作，应赔偿由此买方造成的所有损失。

3.7符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

3.8最终的测试验收报告由甲乙双方代表签字认可后生效。

3.9如买方需要，卖方应按买方要求进行分批供货。

4. 质量保证

4.1因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

4.2 卖方对合同项下设备提供招标文件中规定的保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，卖方需提供免费的维修零配件。

4.3卖方对合同项下设备提供3年及以上免费保修、软件终身免费升级，保修期限自验收合格双方签字时算起。在保修期内，卖方需提供免费的维修零配件及人工。质保期结束后，以当时市场价维修。

5. 售后服务

5.1 提供给买方详细的设备清单及相应的使用、维修、故障查询手册及电器、电路图。

5.2 在买方发出要求服务通知的12小时内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过3个日历日。

5.3 在保修期内，如仪器设备出现故障，必须在3个日历日内完成维修工作，否则更换新仪器设备。

5.4 提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在投标文件中。

5.5 在保修期内中标人应经常回访，对提供的所有仪器设备进行例行规检查、调整。中标人如遇公司变更或是维修代理权变更，应当及时通知采购人设备管理人员。

6. 其他

6.1技术支持：中标人应提供免费软件升级（若采购人需要），并及时提供设备新功能和科研实验的资料。

6.2 投标报价：设备使用地安装调试完成、且验收合格后的交货价。

6.3 投标货币：人民币。

6.4列出质保期内详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价。

6.5付款币种及方式（见第三章）

6.6 交货日期：具体以签订合同为准。

6.7 交货地点：买方单位指定地点。

第三章 付款币种及方式

1、付款币种

本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

2、付款方式

货物抵达交货地点安装、调试、验收合格，正常运行贰个月期满支付合同总金额的90%，正常运行叁年，完全满足使用要求，支付合同总金额的10%。

# 第七章  投标文件格式

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院医疗设备（二批次）采购项目

投 标 文 件

项目编号：XYTDZB-GK-2023113

所投标项：

投标单位名称：                                  （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                       （签字或盖章）

二O二三年   月   日

1投标书（实质性格式）

投 标 书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就        （项目名称、项目编号/标项号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1、我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

- 本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2、其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章）：_____________________

委托代理人（签字）：______

日    期 ：        年      月      日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字）：________________

委托代理人（签字）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字）：_______

日期：_____年______月______日

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目名称：                  项目编号：                 包号：__________

| 序号 | 设备名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价：人民币大写： 小写：￥ 元 交货期： |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

3.相关费用：报价为最终价格需包含设备及与本项目相关的包装费、运杂费、保险费、报关费、商检费、现场验收、安装调试费、计量设备检定费、压力容器年检费、现场服务费、人员疆内外培训费、与相关系统的接口费等其他相关伴随服务各项费用。

投标人名称（加盖公章）：____________

法定代表人（签字）：____________

日期：_____年______月______日

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目名称：________ 项目编号：         包号：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 制造商/ 生产厂家 | 产地 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

法定代表人（签字）：____________

日期：_____年______月______日

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目名称：_____________________     项目编号/包号：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |
| --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____          _____

日期：_____年______月______日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效；

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”，正偏离需逐条提供证明材料，不提供不得分；

3.投标人必须按照“第五章 采购需求”中所有设备参数逐条应答并提供证明材料，并标注证明材料在投标文件中相应页码。证明材料包括：产品的白皮书或相关检测报告或产品使用说明书；如投标人简单复制招标文件的技术规格条款作为投标规格的应答或未提供证明材料或证明材料模糊不清将不得分。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

7 中小企业声明函

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

从业人员、营业收入，资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

8业绩一览表（实质性格式）

投标人供货业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 供货内容 | 签约日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注 1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标被拒绝。

2.评委保留对上述资料原件审核的权利。

单位名称（盖章）：

日  期：

9 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

资格证明文件格式

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：  ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-3 供应商须提供（2022年度）完整的财务审计报告复印件，并加盖供应商公章。如供应商无法提供（2022年度）财务审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

说明：1）财务审计报告必须是经会计师事务所出具的完整的财务审计报告。

2）银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

3）银行资信证明可提供原件（附在投标文件正本中），也可提供银行在开标日前90天内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，采购人保留审核原件的权利。

1-4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟须加盖

投标人公章）

1-5 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

投标人需提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录，提供近一年内任意三个月缴纳社保证明原件或复印件加盖公章。

依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（须加盖投标人公章）。

依法免税或零报税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件（须加盖投标人公章）。

公司成立不到三个月的从成立之日起。

1-6 本项目的特定资质要求

①生产企业参与须提供医疗器械生产许可证；

②代理商参与须提供医疗器械经营许可证。

2产品授权

所投产品为进口产品时需提供进口产品授权委托书。

3信用信息查询（截图加盖公章）

# 4保证金付款凭证

# Text boxes

项目概况

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院医疗设备（二批次）采购项目的潜在投标人应在新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2023年06月25日 11:00（北京时间）前递交投标文件。