新疆生产建设兵团

政府采购

招标文件

（货物类工程）

项目名称：新疆生产建设兵团第五师2021年林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）三标段

分包编号：BZHW-[2021]118

采购代理机构：新疆生产建设兵团招标有限公司双河市分公司

日期：2021年9月29日

目    录

第一部分   招标公告	5

第二部分   投标人须知前附表	8

第三部分   投标人须知	19

一、总则	19

二、招标文件	22

三、投标文件	23

四、投标保证金	27

五、投标文件的递交	27

六、开标	29

七、评标步骤和要求	30

八、履约保证金	35

九、代理服务费、公证费	35

十、签订、备案合同	35

十一、处罚、询问和质疑	36

十二、保密和披露	38

第四部分   项目说明	39

第四部分   项目说明	39

2.设计基础参数	45

3.喷灌强度设计	46

4.雾化指标	47

5.设计耗水强度	47

6.灌水定额	48

7.一个工作位置的灌水时间	48

8.支管每天可工作的位置数	49

9.每个系统工作的位置数	49

10.管道规划	50

11.系统工作制度	51

12.系统水力计算和管径确定	56

13.管网水力计算	58

14.管径确定	61

15.水泵与动力选型	64

16.系统运行复核	65

17.土建工程	68

5.2鼠、虫害防控	70

5.3管护监管	76

5.4施工方法及要求	77

第五部分   评审方法	96

第六部分   政府采购合同	100

第七部分   投标文件格式	103

一、投标文件格式	104

一、封面	105

二、资格审查资料	106

一、营业执照、组织机构代码证、税务登记证	107

（一）★营业执照、组织机构代码证、税务登记证	107

二、投标保证金	108

（二）★投标保证金	108

三、其他声明材料	109

（三）其他声明及文件资料（业绩证明文件）	109

四、不参与围标串标承诺书	110

三、商务部分	111

一、投标函	112

（四）★投标函	112

二、法定代表人授权委托书	115

（五）★法定代表人授权委托书	115

三、中小微企业相关证明材料	117

（六）中小微企业相关证明材料	117

四、开标一览表	119

五、报价明细表	120

（八）★报价明细表	120

六、进口原装产品明细表	122

（九）进口原装产品明细表	122

七、环境标志产品明细表	123

（十）环境标志产品明细表	123

八、节能产品明细表	124

（十一）节能产品明细表	124

四、技术部分	125

一、投标人自行编写的技术文件	126

（十二）投标人自行编写的技术文件	126

五、服务部分	128

一、投标人自行编写的服务文件	129

（十三）投标人自行编写的服务文件	129

# 第一部分   招标公告

- 受采购单位:第五师双河市土地整治储备中心委托,代理机构:新疆生产建设兵团招标有限公司双河市分公司 对采购编号:BZHW-[2021]118,项目名称:新疆生产建设兵团第五师2021年林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）三标段 组织进行公开招标,现欢迎合格的供应商前来投标.

- 项目基本情况

- 招标编号:BZHW-[2021]118

- 项目名称:新疆生产建设兵团第五师2021年林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）三标段

3、政府采购计划编号:B5S[2021]626号-001

- 采购方式：公开招标

5．招标内容及要求

（货物）

| 分包名称 | 分包内容 | 预算金额(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 新疆生产建设兵团第五师2021年林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）三标段 | 退化草原人工种草补草，蓄水池修建等工作。 | 6329200 | 6329200 |
| 预算合计(元)/最高限价合计(元) |  | 6329200 |  |

6．本项目（是/否）接受联合体投标:否

二、申请人的资格要求

1．采购项目需要落实的政府采购政策: 采购项目需要落实的政府采购政策：财库[2019]18号文、财库[2019]19号文、财库[2020]46号、财库[2014]68号文、财库[2017]141号（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）

2．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

3.本项目的特定资格要求：①在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或其他组织；具有有效的营业执照（经营范围含生态修复）、组织机构代码证，税务登记证（三证合一的只需提供营业执照），同时具有草种经营许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn) 失信惩戒记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.本项目不接受联合体。

三、获取招标文件

1．购买招标文件时间、地点、方式或事项:

招标文件发售时间: 招标文件发售时间: 2021年9月30日10:00至2020年10月13日20：00（北京时间）

2、地点：兵团政采云平台线上获取（https://www.zcygov.cn/）

3、方式： 供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1．投标截止时间: 2021年10月20日11：00(北京时间)供应商应在此之前将加密的投标文件上传至政采云https://www.zcygov.cn/(逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收)。

2．开标时间及地点: 2020年10月20日11：00(北京时间)

3．开标地点: 远程不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆生产建设兵团政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与兵团区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至兵团政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

名称:第五师双河市土地整治储备中心

地址：第五师双河市双博汇金大厦三楼

联系方式:18129092925

2．采购代理机构信息

名称：新疆生产建设兵团招标有限公司双河市分公司

地址: 新疆双河市89团天山路45号楚星苑小区45号商住楼商铺205房屋

联系方式: 18809092210、0909-2223195

联系方式：孙静静

# 第二部分   投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |  | - 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 采购人 |  | 第五师双河市土地整治储备中心 |
| 2 | 采购代理机构 |  | 新疆生产建设兵团招标有限公司双河市分公司 |
| 3 | 投标人资格要求 |  | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、 采购项目需要落实的政府采购政策:：财库[2019]18号文、财库[2019]19号文、财库[2020]46号、财库[2014]68号文、财库[2017]141号（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等） 3.本项目的特定资格要求：①在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或其他组织；具有有效的营业执照、组织机构代码证，税务登记证（三证合一的只需提供营业执照），同时具有草种经营许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn) 失信惩戒记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 4.本项目不接受联合体 |
| 4 | 项目名称 |  | 新疆生产建设兵团第五师2021年林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）三标段 |
| 5 | 招标方式 |  | 公开招标 |
| 6 | 资金来源 |  | 师市财发｛2021｝108号，2021年草原生态修复治理补助资金 |
| 7 | 投标文件的组成部分 | 封面 | 投标文件封面； |
|  |  | 商 务 部 分 | ★投标函； ★法定代表人授权委托书； ★按照“投标人资格要求”规定提交的相关证明材料（评审时需要原件的须于投标截止时间前提供）： 营业执照（经营范围含生态修复）、草种经营许可证,提供2020经会计事务所审计的财务审计报告（如为2021年度以后成立的公司需提供成立至今的财务报表复印件）。自然人只需提供本人信誉；提供近半年缴税记录证明材料复印件（新成立的公司提供成立至今的缴税记录证明材料复印件）以及社保机构出具的近半年内社保缴纳证明。无需参加社会保险的供应商，须提供相关部门出具的证明文件、提供参加政府采购活动过近三年无重大违法记录声明书及查询截图、提供具有履行合同的专业人员和设备证明材料。 用于评审的证明材料（评审时需要原件的须于投标截止时间前提供）： / |
|  |  | 报 价 部 分 | ★开标一览表； ★报价明细表； 进口原装产品明细表； 环境标志产品明细表； 节能产品明细表； 小、微型企业产品明细表； 其他： / |
|  |  | 技 术 部 分 | 投标人自行编写的技术文件： <1>货物主要技术指标和运行性能： ①★技术明细（详细描述货物技术指标及性能，包括采用的新工艺、新技术、新材料等）； ②同货物型号一致的产品手册、彩页、说明书等技术文件（包括但不限于招标文件中要求提供的投标产品样本、使用保养说明书、图纸以及产品检测报告和认定证书等技术资料）； ③货物技术规范偏离表； <2>货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单； <3>货物安装方案及验收标准； <4>质量保证措施和保证交货期措施； 其他： / |
|  |  | 服 务 部 分 | 投标人自行编写的服务文件： <1>货物的保修期和售后服务的程序、内容及措施； <2>响应时间和技术支持情况； <3>培训方案及内容； <4>售后服务网点明细（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务； <5>服务项目偏离表。 其他： / |
| 8 | 是否允许联合体投标 |  | □是。 √否。 |
| 9 | 是否允许投报进口产品 |  | □是，允许的货物为 。 √否。 |
| 10 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 |  | √否。 □是。中标人按照合同约定或者经采购人同意，可以将项目非主体、非关键性工作分包交由他人完成。此时，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。 分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： 。 |
| 11 | 踏勘现场 |  | √自行踏勘。 □统一组织。 |
| 12 | 答疑澄清 |  | 于 投标截止时间15天前接受投标人疑问或澄清要求（逾期不予受理）。 提交方式：提交纸质材料以及营业执照复印件和授权委托书并加盖投标人公章,或电联。 |
| 13 | 投标有效期 |  | 自投标截止之日起 90日历天。 |
| 14 | 投标人在投标截止 时间前提交的文件 |  | 投标文件（具体要求见本表第12项） |
|  |  |  | 单独密封的投标保证金退付表、资金往来收款收据 |
|  |  |  | 投标人认为参与投标应当提交的其他材料 |
| 15 | 投标文件份数 |  | □采用见面开标： 开标时间： （北京时间） 开标地点： √采用不见面开标： 开标时间：2021年10月20日11:00（北京时间） 开标地点：远程不见面开标大厅 不见面开标默认时长：20分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 |
| 16 | 投标保证金 |  | 投标保证金的交纳必须从投标人开户许可证所列账号（结算卡等关联账号不予认可,自然人投标的从与其名称一致的个人账户）进行电汇或转账，否则将导致投标被拒绝。 |
|  |  |  | 金额： 100000.00元 |
|  |  |  | 到账截止时间：2021年10月20日11：00（北京时间） |
|  |  |  | 收款单位：新疆生产建设兵团招标有限公司双河市分公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司双河市兵团支行 账 号：30748901040005007 |
| 17 | 节能、环保政策执行 |  | (1)按国家有关节能环保政策执行。 (2)属于政府强制采购节能产品的，必须在节能产品明细表中填报，并提供产品在最新一期节能产品政府采购清单所在页扫描件或相关网页截图，否则按无效投标处理。 (3)采用综合评分法时，加分幅度： 详见评标方法 |
| 18 | 中小微型企业 有关政策 |  | (1)根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行； (2)按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策； (3)价格扣除幅度：小型、微型企业产品价格给予6%的扣除。 |
| 19 | 评审方法 |  | √综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。 □最低评标价法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，技术指标较优的一方为中标人。 |
| 20 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表 1人， 专家4人； 分 组 ：技术组 人，经济组 人。 √不分组：评标专家确定方式：兵团公共资源交易中心第五分中心政府采购专家库中随机抽取 |
| 21 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | □是 √否，推荐的中标候选人数： 3人 |
| 22 | 中标候选人公示媒介 |  | 兵团政府采购网（http://cgw.xjbt.gov.cn）、兵团公共资源交易信息网(http://ggzy.xjbt.gov.cn) |
| 23 | 履约保证金 |  | 履约保证金的交纳必须以公对公账户(自然人中标的从与其名称一致的个人账户)进行电汇或转账，否则不予认可。 |
|  |  |  | 交纳时间： / |
|  |  |  | 交纳金额： / |
|  |  |  | 收款单位：/ 开户银行：/ 银行账号：/ |
|  |  |  | 项目完成且验收合格无质量问题后原路退还。 |
| 24 | 履约担保 |  | 履约担保的形式： / 履约担保的金额： / |
| 25 | 代理服务费 |  | □不交纳。 √交纳。 交纳时间：中标通知书发出时 交纳金额：按差额累进下浮70%收取. 收款单位：新疆生产建设兵团招标有限公司双河市分公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司双河市兵团支行 银行账号：30748901040005007 联行号：103887074896 |
| 26 | 合同公证费 |  | 金额： / 中标人于获取中标通知书前向公证处交纳。 |
| 27 | 付款途径 |  | 转账或电汇 |
| 28 | 付款方式 |  | 已签订合同为准 |
| 29 | 交付日期 |  | 365日历天 |
| 30 | 交付地点 |  | 各项目具体实施地点 |
| 31 | 保修期 |  | / |
| 32 | 争议的解决 |  | 提交新疆生产建设兵团仲裁委员会仲裁 |
| 33 | 是否需要 提交样品 |  | √不需要 □需要 |
| 34 | 开标时间及地点 |  | □采用见面开标： 开标时间：同投标截止时间 开标地点： / √采用不见面开标： 开标时间：开标时间： 2021年10月20日11：00 （北京时间） 开标地点：远程不见面开标大厅 不见面开标默认解密时长： 10分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足可延长3第解密次数，3次过后由采购人决定是否延长解密时长。 |
| 35 | 现场陈述 |  | √不需要 □需要 |
| 36 | 招标控制价 |  | 设招标控制价： 6239200.00元 |
| 37 | 分包及预算 |  | √本包项目采购计划编号即合同编号： □本包项目为 委托项目 |
|  |  |  | R本项目一个包，预算为 6239200.00 元。 □本项目分为{ }包，投标人兼投可以兼中。本包为A{ }包，预算为{ }。 □本项目分为{ }包，投标人兼投不可以兼中。本包为A{ }包，预算为{ }。当投标人为多个包的中标候选人时，按照下述第{ }条原则处理： 1、该投标人自行选择其中某一包段中标，即主动放弃其他包的中标资格； 2、由评标委员会确定该投标人的中标包段，即取消其他包的中标资格。 注：投标人投标报价超过项目预算的按无效投标处理。 |
| 38 | 同一品牌、同一型号 产品相关问题 |  | 如有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。多家投标人提供相同品牌切通过资格审查 、符合性审查的不同投标人参加同一标段投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或招保人委托评标委员会选投标报价低的投标人，投标报价相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 39 | 政府采购合同 合同条款 |  | □按照《兵团政府采购货物公开招标项目合同条款》（执行 √按照本招标文件第八部分中有关附件执行 |
| 40 | 开标现场查验级递交 原件 |  | 招标人邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加开标会。供应商的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件不予接受。 （1）法定代表人身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证（驾驶执照正本、护照或公安部门的相关证明）。 法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致。 - 投标保证金交纳凭证； 以上原件不密封，带至开标现场由招标人、监督人进行查验。 （3）供应商同时请将下列证明文件的原件与投标文件同时递交： 1）营业执照副本； 2）资质证书； 3）提供类似项目业绩原件（若有）附已备案合同原件、中标通知书原件及相关使用许可文件复印件加盖使用单位公章 4）须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至递交响应文件截止时间从上述网站中打印）； 上述证件的公证件，本次招标不予认可 |
| 采购人认为应该补充的其他内容 | 1．本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。2.各供应商应在开标前确保成为新疆生产建设兵团政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与兵团区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通app自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290.3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登陆客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至兵团政府采购网（https://ccqp-binqtuan.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询，如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购人/采购代理机构予异常处理，视为供应商自动放弃投标资格） |  |  |
| 注意事项 | 开完标后及时提供投标文件纸质版一正两副(胶装)，电子版U盘两份，并密封完好邮寄或送至新疆双河市89团天山路45号楚星苑小区45号商住楼商铺20房屋 。未提供纸质版投标文件单位不予退还保证金。 联系人：孙静静 联系电话：18809092210 |  |  |
| 其他约定 | 1、投标人应依照招标文件要求在投标文件中提供相关材料原件的扫描件。无论何种原因，即使投标人开标时携带了相关材料的原件，但在投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件，评标委员会可以视同其未提供。 2、投标人必须严格遵守，如有违反，将按相关规定予以处理。 3、投标人投报多包的，必须针对每包项目分别制作投标文件并报价，每包的投标文件必须满足相关要求，如有违反，将按相关规定予以处理。 4、投标人法定代表人或授权代理人须持身份证原件于投标截止时间前递交投标资料并签到。 5、如招标文件明确规定允许法人的分支机构参加投标，当分支机构参加投标时，招标文件中所述法定代表人均指投标人的负责人。 6、针对同一项目，不同投标人使用同一计算机制作并生成电子投标文件的视为文件制作机器码（mac地址）一致，不同投标人使用同一投标文件的过程稿制作并生成电子投标文件的视为文件创建标识码一致。上述两种情形，一经发现，视为投标人相互串通投标，将导致投标均被拒绝且按串通投标处理。 7、本项目所述时间以新疆生产建设兵团公共资源交易中心平台服务器时间为准。 8、其他： / 。 |  |  |
| 备注 | 如果投标人电子投标文件无法制作或无法导入及导出等疑问，请与政采云有限公司联系。 联系人：政采云有限公司 联系电话：400-881-7190 联系人： 联系电话： |  |  |

注：1、本表中加★项目若有缺失或无效，将导致投标无效且不允许在开标后补正；

2、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

3、本表中“”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。

4、工具下载：公共资源交易平台首页—下载中心—软件下载

- 第三部分   投标人须知

- 一、总则

1.说明

1.1本招标文件适用于本次招标采购项目的招标投标。

2.定义

2.1“采购人”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第1项。

2.2“采购代理机构”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第2项。

2.3“招标货物”指招标文件第四部分所述所有货物；“服务”指招标文件第四部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.4“潜在投标人”指符合招标文件各项规定的供应商。

2.5“投标人”指符合招标文件规定并参加投标的供应商。

2.6“投标人电子公章”指使用数字证书（电子印章）加盖的与投标人标准公章一致的投标人电子印章。

2.7“电子投标文件”指使用政采云网站提供的“电子投标文件制作工具”编制并电子签章生成的加密和未加密的投标文件。

3.合格投标人的条件

3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

3.2遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第3项规定的资格条件。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4投标人须持有《法定代表人授权委托书》（法定代表人参加投标的可以只提供法定代表人资格证明书）。

3.5投标人在政采云交易平台内针对本项目下载了电子采购文件（文件格式为.doc）

3.6投标人按时足额交纳投标保证金。

3.7本次招标是否允许由两个以上供应商组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第8项的规定。如果允许，除均应符合上述规定外，还应符合下列要求：

1）联合体应提供“联合投标协议书”，该协议书对联合投标各方均具有法律约束力。联合体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合投标成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。

2）联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体投标人整体应当符合项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。

3）由不同专业的供应商组成的联合体, 首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质,按照所属行业所对应的供应商的应答材料确定。

4）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

5）联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

6）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。联合体参加投标的，上述3.5款中所述投标人为该联合体的全权代表（即牵头人）。

3.8投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担此费用。

5.纪律

5.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

5.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

1）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

2）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

3）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5）投标人之间为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

5.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，或制作电子投标文件的文件制作机器码（mac地址）一致，或制作电子投标文件的文件创建标识码一致；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，或不同投标人生成的投标保证金账号不同（账号未生成视为账号不同）但投标保证金交纳至同一个投标保证金账号的。

6.通知

6.1对与本项目有关的通知，采购代理机构将以在本次招标公告刊登的媒体上发布公告并/或在新疆生产建设兵团公共资源交易平台内发送更正通知或答疑文件的形式，向潜在投标人发出。收到通知的投标人须立即予以回复确认，但投标人未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道或应当知道投标人是否收到通知。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

- 二、招标文件

7.招标文件组成

7.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。

8.踏勘现场

8.1本项目是否统一组织投标人踏勘现场见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第11项的规定。

8.2踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

8.3采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

9.知识产权

9.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

9.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

10.答疑及招标文件的澄清和修改

10.1投标人如果对招标文件有疑问或要求进行澄清的，应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第12项规定向采购代理机构提出。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。

投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其理解和接受，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

10.2无论出于何种原因，采购代理机构主动或出于解答投标人疑问对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，如果澄清或修改的内容可能影响投标文件编制，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间，并就变更后的投标截止时间发出通知。

10.3采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清或修改，即刻发生效力，并作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

10.4采购代理机构对招标文件作出的澄清或修改将向投标人进行通知，请投标人及时关注并获取相关资料。当招标文件的澄清或修改及其他通知等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

- 三、投标文件

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

11.2除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11.3对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

12.投标文件组成及编制

12.1本次招标，投标人须按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第7项规定内容组织投标文件。

12.2投标人递交投标文件及相关要求按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第14、15项的规定。

12.2.1电子投标文件应按照统一的“电子投标文件制作工具”以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，应按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整，不同内容按标签提示导入。

12.2.2电子投标文件须按照招标文件要求使用数字证书（电子印章）加盖投标人电子公章以及法定代表人电子签章，否则将导致其投标被拒绝。

12.2.3电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统的，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

12.2.4电子投标文件制作工具在生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文件一份，并可使用电子投标文件制作工具导出PDF格式的投标文件，供投标人使用。未加密的电子投标文件和电子签章后的PDF格式投标文件由投标人使用光盘介质提交（投标人须保证启用光盘时能正常读取）。

13.投标报价

13.1除非招标文件另有规定，所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了完成本项目并通过验收的所有费用和所需缴纳的所有税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

13.2除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

13.3本项目是否接受进口产品按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第9项的规定。

13.4本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第10项的规定。如允许，投标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，须在技术文件中载明。

13.5投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.6对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

13.7最低报价不能作为中标的保证。

14.投标有效期

14.1本项目的投标有效期按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第13项的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

15.投标内容填写说明

15.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2投标文件须严格按照招标文件第七部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位公章、印章、盖章等处均指与投标人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

15.7本项目技术部分是否采用“暗标”评审方式按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第16项的规定。如果采用暗标评审方式的，投标人在制作投标文件时应当以能够隐去投标人的身份为原则并需严格遵守以下各项规定，否则将导致投标被拒绝。：

15.7.1技术部分的全部内容纳入“暗标”评审。

15.7.2暗标的编制要求

1）投标文件技术部分全部内容中不能出现任何本投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、企业徽标或符号、人员名称以及其他特殊标记等。

2）页面设置及字体要求：采用标准A4纸张，上下页边距为2.54cm，左右页边距为3.17cm，装订线位置为左；不得自行设置页码；正文使用四号宋体字，段前段后0行间距；标题为二号黑体字，图、表中的字体统一用宋体小四，段前段后0行间距。

3）颜色要求：所有文字、图表均为黑色，不准设置下划线、着重号，不能出现任意颜色的突出显示文本。

4）标题要求：最多使用三级标题，形式为1、1.1、1.1.1，不允许出现其他形式的标题。

5）任何情况下，技术部分中不得出现任何投标人的审阅或者批注痕迹，否则将导致投标被拒绝。

- 四、投标保证金

16.投标保证金

16.1投标人必须按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第16项的规定交纳投标保证金。投标保证金须于到账截止时间前到帐，并经采购代理机构确认。采购代理机构不接收以现金或汇票等其他形式递交的投标保证金。

16.2未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在交纳履约保证金并于合同生效后5个工作日内退还。

16.3投标保证金退还一律采用网上银行转帐方式退还至投标人的汇款帐户，资金原路返回。投标人须提供以下资料：（一）《投标保证金退付表》（格式详见附件）；（二）资金往来收款收据（客户名称填“新疆生产建设兵团公共资源交易中心”，往来项目填“投标保证金”，金额项填投标人交纳的投标保证金数额，并填明开票人和开票日期，加盖投标人财务专用章）。

以上资料须单独密封，于开标时当场提交。未按要求提交的，将影响投标人保证金退付且采购代理机构不承担任何责任。

- 五、投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成经过数字证书电子签章并加密的电子投标文件（加密和解密必须使用同一把数字证书）的上传。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行撤销、修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次完成上传的投标文件为有效投标文件。逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

17.2未加密的电子投标文件和电子签章后的PDF格式投标文件光盘应做好标示并封装在信封中。封口处加盖投标人公章，封皮上注明项目编号、包号、项目名称、投标人名称，并注明“未加密的电子投标文件”、“PDF格式投标文件”字样。

17.3投标保证金退付表、资金往来收款收据须单独放在另一密封信封内，封口处加盖投标人公章，封皮上注明项目编号、包号、项目名称、投标人名称，并注明“投标保证金退付材料”字样。

17.4如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

17.5投标人投标所需资料原件以及认为有必要提交的其他材料应单独放于档案袋中并于投标截止时间前一并提交。未按招标文件要求提供资料原件及有关材料的，因此造成的不利后果由投标人自行承担。

17.6是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘、纸质投标文件。

18.投标文件的递交

18.1投标人应当在投标截止时间前通过新疆生产建设兵团公共资源交易平台上传加密的电子投标文件，并将未加密的电子投标文件光盘和电子签章后的PDF格式投标文件光盘密封送达指定开标地点。招标文件要求的和投标人认为有必要提交的其他材料请于投标截止时间前一并提交。逾期未送达提交的，采购代理机构将拒绝接收，因此造成的不利后果由投标人自行承担。

18.2本项目是否需要提交样品按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第33项的规定。如须提供，还需要遵守以下规定：

1）投标人应当在送样截止时间前将所有样品送达送样地点并登记，逾期未送达的部分将拒绝接收。样品递交时间以投标人持样品到达送样地点并完成登记的时间为准。登记后，送达的样品可以进行组装，组装时间不受限制。

2）送样截止时间前投标人可以对其递交的样品进行更换，但重新递交的样品必须在送样截止时间前送达并重新进行登记，否则将拒绝接收。

3）评审过程中，投标人应听从工作人员安排，不得接近样品存放区域，不得干扰评审秩序。如有上述行为且不听从劝阻者，将导致其投标被拒绝。

4）中标人的样品由采购人封存作为履约验收的标准，所供货物不得低于样品质量；未中标的样品，在评标结束后请自行取回，当天未取回的，自行承担损坏、遗失等损失和责任。

18.3是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件（.BTTF格式）在投标截止时间前通过兵团公共资源交易平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

19.投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

- 六、开标

20.开标

A．采用见面开标方式

20.1采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。投标人法定代表人或授权代理人应携带身份证、数字证书（电子印章）参加开标并签到。

20.2开标前，采购代理机构将会同监督人员或公证人员进行验标（检查网上开评标系统是否正常，检查未加密的电子投标文件和PDF格式投标文件密封情况，检查投标人保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应在规定的解密时间（10分钟）内对本单位加密的电子投标文件现场解密，采购代理机构工作人员在监督人员或公证人员监督下进行招标人解密。

因投标人自身原因导致在规定的解密时间（15分钟）内解密失败的，将导致其投标被拒绝且投标文件被退回。因网上开评标系统原因导致所有投标人均解密失败或采购代理机构解密失败时，采购代理机构可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的未加密的电子投标文件进行开标、评标。但系统识别出未加密的电子投标文件和上传的加密的电子投标文件识别码不一致时，系统将拒绝导入。

20.3开标时，采购代理机构将通过网上开评标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

20.4在评审结束前，未得到采购代理机构允许，投标人法定代表人或授权代理人不得离开开标现场。

20.5公证员对开标过程进行全程公证。

B．采用不见面开标方式（是否采用详见投标人须知前附表）

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆生产建设兵团不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

- 七、评标步骤和要求

21.组建评标委员会

21.1采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合项目特点组建评标委员会，对投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

21.2参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。

21.3评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

22、资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.初步评审

23.1评标委员会审查投标文件是否满足招标文件全部实质性要求，有无重大偏离或保留。投标文件如有下列任意一款情形的，将按无效投标处理。

A、招标文件第二部分“投标人须知前附表”中带“★”号部分缺失或无效的；

B、投标文件未按招标文件的规定签章的；

C、未按投标文件份数要求提交投标文件的；

D、招标文件第四部分“项目说明”中带“★”号部分任意一款不满足要求的；

E、报价超过项目预算或经评标委员会认定低于成本的；

F、投标有效期不足的；

G、投标人递交的电子投标文件（加密电子投标文件和未加密电子投标文件）均无法满足正常开标、评标使用功能的；

H、规定采用“暗标”评审方式时，投标文件技术部分不符合暗标编制要求的；

I、有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，其中在采购活动中存在串通投标行为的供应商，不得参加该项目重新开展的采购活动；

J、联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

K、投标人名称或组织结构与领取采购文件时不一致且无有效变更证明的；

L、不符合招标文件中有关分包规定的；

M、不符合法律、法规规定的其他情形或招标文件中规定的其他实质性要求。

23.2投标文件的细微偏差是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，但在其他要求方面存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他投标人造成不公正的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

23.3初步评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

1）投标文件中的开标一览表与报价分析表内容不一致的，以开标一览表为准。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准。

3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

4）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23.4评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据其他外来证明。

24.投标的澄清

24.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

24.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

24.3如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

24.4 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.综合评审

25.1评标委员会只对满足招标文件全部实质性要求的投标进行评价和比较；评审将严格按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第19项规定以及招标文件第五部分“评审方法”的要求进行。

25.2评标委员会依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决并作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

25.3节能、环保政策执行以及中小微型企业有关政策分别按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第17项、第18项规定。评标委员会认定环保产品、节能产品和小、微型企业、监狱企业及相应产品报价后，投标人相应产品政策计算公式如下：

1）产品价格扣除（以价格扣除后的投标人报价作为评审依据）

小、微型企业产品和监狱企业产品价格扣除后的投标人报价=投标人总报价-小、微型企业产品报价*扣除幅度-监狱企业产品报价*扣除幅度。

2）环保节能扶持

采用综合评分法时（投标人最终得分中予以加分）：

环保产品价格分加分=（环保产品报价/总报价）*价格分*加分幅度；

环保产品技术分加分=（环保产品报价/总报价）*技术分*加分幅度；

节能产品价格分加分=（节能产品报价/总报价）*价格分*加分幅度；

节能产品技术分加分=（节能产品报价/总报价）*技术分*加分幅度。

采用最低评标价法时（以价格扣除后的报价作为评审依据）：

环保产品价格扣除后的投标人报价=投标人总报价-环保产品报价*扣除幅度；节能产品价格扣除后的投标人报价=投标人总报价-节能产品报价*扣除幅度。

26.确定中标人

26.1 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.2评标委员会根据评审结果及招标文件的规定推荐中标候选人、确定中标人。

27.评标过程要求

27.1开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.2在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

27.3电子开标、评标如出现下列情形，导致网上开评标系统无法正常运行或无法正常评审时，应采取应急措施。

1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

3）系统发现有安全漏洞，存在潜在的泄密危险；

4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

5）出现其他不可抗拒的客观原因造成网上开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

28.投标人瑕疵滞后发现的处理规则

28.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝或无效投标处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦该投标人被拒绝或此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

29.采购项目废标

29.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，将重新组织招标或采取其他方式采购。

- 八、履约保证金

30.履约保证金

30.1中标人应在中标公告发布后，按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第23项规定及时足额交纳履约保证金。

30.2履约保证金在项目完成且验收合格无质量问题后原路返还。中标人提交《新疆生产建设兵团政府采购项目履约保证金退付材料》、《新疆生产建设兵团政府采购项目验收报告》（新疆生产建设兵团公共资源交易中心网站→下载中心→政府采购）备案后20个工作日内退还。

- 九、代理服务费、公证费

31.代理服务费、公证费

31.1代理服务费、公证费按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第25项和第26项的规定由中标人交纳，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

- 十、签订、备案合同

32.中标通知

32.1中标人确定后, 采购代理机构将在相关政府采购信息发布媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标人应按照上述第30、31条的规定交纳履约保证金、代理服务费和公证费并经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构处领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

32.3中标通知书是合同的组成部分。

33.签订合同

33.1采购人与中标人须在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容签订政府采购合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

33.2中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

33.3中标人拒绝与采购人签订合同或不履行合同的，采购人可以重新开展政府采购活动，也可以在报经同级人民政府财政部门核准后，按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人并与该中标人签订合同。

33.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同并报同级财政部门、采购代理机构备案，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

33.5政府采购合同适用合同法，因违反有关约定给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

33.6政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

34.合同备案

34.1中标人持政府采购合同于签订合同之日起2个工作日内到采购代理机构处进行备案留存。

- 十一、处罚、询问和质疑

35.处罚

35.1投标人有下列情形之一的，投标保证金或履约保证金不予退还并上交财政，记录在新疆生产建设兵团公共资源交易中心供应商诚信档案，并对其违法、违规行为移交有关部门依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》进行处理。

1）开标后在投标有效期内撤回其投标；

2）提供虚假材料谋取中标；

3）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

4）与采购人、其他投标人或者采购代理机构串通投标的；

5）向评标委员会、采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

6）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判；

7）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

8）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

9）将政府采购合同转包，或者在投标文件中未说明，且未经采购人、采购代理机构同意，将中标项目分包给他人；

10）提供假冒伪劣产品；

11）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

12）捏造事实进行虚假质疑、投诉的；

13）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

14）违法法律、法规规定的其他行为。

36．询问

36.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.投标人有权就招标事宜提出质疑

37.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑的提出应当符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定。

37.2投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，否则质疑将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

37.3质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

37.4采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.5投标人进行虚假和恶意质疑的，将记录在新疆生产建设兵团公共资源交易中心供应商诚信档案，同时采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

37.6质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向行业主管部门投拆。

- 十二、保密和披露

38.保密和披露

38.1投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

38.2采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

38.3在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 第四部分   项目说明

### 草种质量要求和处理

本项目选择的牧草种子质量需经技监部门认证的省级牧草种子检验单位抽检，种子质量达到国家标准《豆科草种子质量分级》（GB 6141-2008）二级以上（含二级）。

草种质量要求：绢蒿每千克种子数粒≥4万粒，中秸秆长度＜1cm，净度≥95%，发芽率≥90%；红豆草（带荚）种子净度≥95%，发芽率≥85%，水分≤13%。全部采用清理、精选、定量包装的牧草种子（要求具有种子质量检测部门出具的种子质量检验报告，进口种子还需提供中华人民共和国入境货物检验检疫证明）。

草种处理：绢蒿进行吸水保水丸粒化处理。绢蒿丸粒化规格为种子量:包衣剂量=1:1。

### 播种作业

采用牵引式免耕或少耕联合整地播种机进行播种作业。红豆草条播行距40-60cm，播深3-4cm，绢蒿条播行距20-40cm，播深1-2cm，2021年9-10月雪前播种。

### 围栏建设

本项目采用中华人民共和国机械行业标准《镀锌钢丝围栏网基本参数》（JB/T 7137-2007）、《编结网围栏》（JB/T 7138-2010）、《编结网围栏架设规范》（JB/T 10129-2014）和中华人民共和国农业行业标准《草原围栏建设技术规程》（NY/T 1237-2006）对网围栏的技术进行要求。结合本次项目建设要求和草原实际情况，采用7×110×60型热镀锌钢丝编结网围栏，并做出相应的技术指标规定。

| 工程项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  | 备 注 |  |
|  | 八十六团十七连人工种草 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 人工种草 |  |  | 亩 |  | 6580 |  |  |  |
| （一） | 人工种草绢蒿草地建植 |  |  | 亩 |  | 3080 |  |  |  |
| 1 | 绢蒿草种采购 |  |  | kg |  | 4620 |  | 1.5kg/亩 |  |
|  | 包衣剂 |  |  | kg |  | 4620 |  | 裸种:包衣剂=1:1 |  |
|  | 包衣加工 |  |  | kg |  | 9240 |  |  |  |
| 2 | 免耕播种费用 |  |  | 亩 |  | 3080 |  |  |  |
| （二） | 人工种草红豆草草地建植 |  |  | 亩 |  | 3500 |  |  |  |
| 1 | 红豆草草种采购 |  |  | kg |  | 12250 |  | 3.5kg/亩 |  |
| 2 | 免耕播种费用 |  |  | 亩 |  | 3500 |  |  |  |
| 二 | 围栏建设 |  |  | 米 |  | 12360 |  |  |  |
| 三 | 标识牌 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 四 | 灌溉水电费、田间管理 |  |  | 亩 |  | 3500 |  |  |  |
| 五 | 补充灌溉 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
|  | 第一部分 |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| （一） | 管网土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机挖管沟(III类土) |  |  | m³ |  | 53902.35 |  |  |  |
| 2 | 机填管沟(III类土) |  |  | m³ |  | 51349.08 |  |  |  |
| 3 | 人工回填管沟(III类土) |  |  | m³ |  | 5390.24 |  |  |  |
| 4 | 人工清理管沟(III类土) |  |  | m³ |  | 2836.97 |  |  |  |
| 5 | 机械地面支管开沟（30*30cm） |  |  | m³ |  | 6828.00 |  |  |  |
| 6 | 人工回填地面支管管沟（30*30cm） |  |  | m³ |  | 6828.00 |  |  |  |
| 7 | 施肥罐地坪C20（2m*3m*0.15m） |  |  | m³ |  | 1.69 |  |  |  |
| 8 | 镇墩（C20砼)“T”型 |  |  | 个 |  | 26.00 |  |  |  |
| 9 | 镇墩（C20砼)“L”型 |  |  | 个 |  | 10.00 |  |  |  |
| 10 | 镇墩（C20砼)“一”型 |  |  | 个 |  | 21.00 |  |  |  |
| 11 | 闸阀井（方井） |  |  | 座 |  | 5.00 |  |  |  |
| 12 | 闸阀井（圆井） |  |  | 座 |  | 14.00 |  |  |  |
| 13 | 排水井（高密树脂成品井，含50cm砖砌基础） |  |  | 座 |  | 21.00 |  |  |  |
| 14 | 管理房(砖混墙体，现浇顶) |  |  | m2 |  | 49.50 |  |  |  |
| 15 | 穿砂石路钢套管（DN630，壁厚8mm） |  |  | m |  | 16.00 |  |  |  |
| 16 | 穿砂石路钢套管（DN426，壁厚6mm） |  |  | m |  | 4.00 |  |  |  |
| 17 | 穿砂石路钢套管（DN325，壁厚4mm） |  |  | m |  | 6.00 |  |  |  |
| 18 | 穿排渠 |  |  | 处 |  | 2.00 |  |  |  |
| 19 | 穿渠道 |  |  | 处 |  | 1.00 |  |  |  |
| (二) | 沉淀池取水口及引水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砼板拆除 |  |  | m³ |  | 3.00 |  |  |  |
| 2 | 机挖土方 |  |  | m³ |  | 532.00 |  |  |  |
| 3 | 人工清理土方 |  |  | m³ |  | 26.60 |  |  |  |
| 4 | 人工回填土方 |  |  | m³ |  | 33.81 |  |  |  |
| 5 | C30砼闸墙 |  |  | m³ |  | 15.18 |  |  |  |
| 6 | C30砼渠底 |  |  | m³ |  | 5.04 |  |  |  |
| 7 | C30砼齿墙 |  |  | m³ |  | 0.99 |  |  |  |
| 8 | 模板制安 |  |  | ㎡ |  | 78.38 |  |  |  |
| 9 | 651止水带 |  |  | m |  | 9.40 |  |  |  |
| 10 | C30钢筋砼工作桥 |  |  | m³ |  | 0.10 |  |  |  |
| 11 | C30现浇砼工作桥台阶 |  |  | m³ |  | 0.72 |  |  |  |
| 12 | 工作桥模板 |  |  | ㎡ |  | 1.08 |  |  |  |
| 13 | 台阶模板 |  |  | ㎡ |  | 5.64 |  |  |  |
| 14 | 工作桥钢筋 |  |  | kg |  | 5.66 |  |  |  |
| 15 | 钢闸门 |  |  | kg |  | 193.86 |  |  |  |
| 16 | 2吨手动启闭机 |  |  | 台 |  | 1.00 |  |  |  |
| 17 | C30砼扭面 |  |  | m³ |  | 5.34 |  |  |  |
| 18 | 5cm厚细砂垫层 |  |  | m³ |  | 15.60 |  |  |  |
| 19 | C30砼现浇渠道底板 |  |  | m³ |  | 1.44 |  |  |  |
| 20 | C30砼现浇渠道边坡 |  |  | m³ |  | 17.28 |  |  |  |
| 21 | C30砼现浇渠道压顶 |  |  | m³ |  | 2.88 |  |  |  |
| 22 | 土工膜SN/PE-10-300-0.3mm |  |  | ㎡ |  | 371.00 |  |  |  |
| 23 | 模板制安 |  |  | ㎡ |  | 35.35 |  |  |  |
| 24 | 高压闭孔板 |  |  | m³ |  | 0.52 |  |  |  |
| 25 | 聚氨酯膏 |  |  | m³ |  | 0.13 |  |  |  |
| 26 | 圆管涵机挖土方 |  |  | m³ |  | 112.10 |  |  |  |
| 27 | 圆管涵人工清理土方 |  |  | m³ |  | 11.21 |  |  |  |
| 28 | 圆管涵人工回填土方 |  |  | m³ |  | 97.28 |  |  |  |
| 29 | 30cm厚戈壁垫层 |  |  | m³ |  | 14.82 |  |  |  |
| 30 | C30砼挡墙 |  |  | m³ |  | 12.74 |  |  |  |
| 31 | C30砼管床 |  |  | m³ |  | 18.99 |  |  |  |
| 32 | C20浆砌石护拱 |  |  | m³ |  | 5.93 |  |  |  |
| 33 | 挡墙模板 |  |  | ㎡ |  | 58.12 |  |  |  |
| 34 | 管床模板 |  |  | ㎡ |  | 68.42 |  |  |  |
| 35 | 钢筋砼涵管内径1.0，壁厚10cm |  |  | 节 |  | 19.00 |  |  |  |
| 36 | 恢复路面C30砼 |  |  | m³ |  | 7.00 |  |  |  |
| 37 | 恢复路面模板 |  |  | ㎡ |  | 7.20 |  |  |  |
| （三） | 沉砂池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沉淀区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 土方开挖(Ⅲ类土，挖甩，就近堆放) |  |  | m3 |  | 5832.0 |  |  |  |
| 1.2 | 土方回填(利用方，开挖戈壁料，机械) |  |  | m3 |  | 880.0 |  |  |  |
| 1.3 | 土方平整（就地推平，40米范围内） |  |  | m3 |  | 4952.0 |  |  |  |
| 1.4 | 砼边坡C20F200W6 |  |  | m3 |  | 167.48 |  |  |  |
| 1.5 | 砼底板C20F200W6 |  |  | m3 |  | 302.81 |  |  |  |
| 1.6 | 砼压顶C20F200W6 |  |  | m3 |  | 7.04 |  |  |  |
| 1.8 | 普通模板 |  |  | m2 |  | 841.5 |  |  |  |
| 1.9 | 土工膜（150g/m2/PE0.4mm/150g/m2) |  |  | m2 |  | 2834.1 |  |  |  |
| 1.10 | 浸塑网片围栏制作安装（含基础） |  |  | m |  | 232.0 |  |  |  |
| 1.11 | 高压闭孔板 |  |  | m3 |  | 6.40 |  |  |  |
| 1.12 | 聚氨酯密封膏 |  |  | m3 |  | 0.80 |  |  |  |
| 2 | 清淤坡道 |  |  | m |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 土方开挖(Ⅲ类土，挖甩，就近堆放) |  |  | m3 |  | 135.0 |  |  |  |
| 2.2 | 土方回填(利用方，机械) |  |  | m3 |  | 22.5 |  |  |  |
| 2.3 | 砼边坡C20F200W6 |  |  | m3 |  | 6.75 |  |  |  |
| 2.4 | 砼底板C20F200W6 |  |  | m3 |  | 12.00 |  |  |  |
| 2.5 | 砼压顶C20F200W6 |  |  | m3 |  | 1.22 |  |  |  |
| 2.6 | 普通模板 |  |  | m2 |  | 87.9 |  |  |  |
| 2.7 | 土工膜SN/PE-10-300-0.3mm |  |  | m2 |  | 64.5 |  |  |  |
| 2.8 | 浸塑网片围栏制作安装（含基础） |  |  | m |  | 46.00 |  |  |  |
| 2.9 | 高压闭孔板 |  |  | m3 |  | 0.25 |  |  |  |
| 2.10 | 聚氨酯密封膏 |  |  | m3 |  | 0.05 |  |  |  |
| 3 | 吸水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 土方开挖(Ⅲ类土，挖甩，就近堆放) |  |  | m3 |  | 128 |  |  |  |
| 3.2 | 土方回填(利用方，机械) |  |  | m3 |  | 48 |  |  |  |
| 3.3 | 进水口砼边墙C20F200W6 |  |  | m3 |  | 2.21 |  |  |  |
| 3.4 | 进水口砼底板C20F200W6 |  |  | m3 |  | 3.15 |  |  |  |
| 3.5 | 池体砼墙C20F200W6 |  |  | m3 |  | 27.64 |  |  |  |
| 3.6 | 池体砼底板C20F200W6 |  |  | m3 |  | 6.99 |  |  |  |
| 3.7 | 拦污网 |  |  | m2 |  | 6.00 |  |  |  |
| 3.8 | 普通模板 |  |  | m2 |  | 239.90 |  |  |  |
| 3.9 | 盖顶钢筋网 |  |  | m2 |  | 20.8 |  |  |  |
| 3.10 | 钢止水环 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 进水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 土方开挖(Ⅲ类土，挖甩，就近堆放) |  |  | m3 |  | 96.0 |  |  |  |
| 4.2 | 土方回填(利用方，机械) |  |  | m3 |  | 28.8 |  |  |  |
| 4.3 | 砖砌体 |  |  | m3 |  | 8.70 |  |  |  |
| 4.4 | 砼盖板C25F200 |  |  | m3 |  | 1.59 |  |  |  |
| 4.5 | 钢筋制安 |  |  |  |  | 0.162 |  |  |  |
| 4.6 | 普通模板 |  |  | m3 |  | 12.7 |  |  |  |
| 4.7 | 铸铁井盖 |  |  | m3 |  | 1.00 |  |  |  |
| 4.8 | 砼镇墩C20 |  |  | m3 |  | 0.36 |  |  |  |
| （三） | 减压池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机挖土方 |  |  | m3 |  | 277.97 |  |  |  |
| 2 | 人工清理土方 |  |  | m3 |  | 27.80 |  |  |  |
| 3 | 机械压实回填土方 |  |  | m3 |  | 55.59 |  |  |  |
| 4 | 人工夯填土方 |  |  | m3 |  | 30.35 |  |  |  |
| 5 | C25砼底板 |  |  | m3 |  | 3.60 |  |  |  |
| 6 | C25埋石砼侧墙 |  |  | m3 |  | 28.67 |  |  |  |
| 7 | C25铪盖板（预制） |  |  | m3 |  | 1.99 |  |  |  |
| 8 | 651止水带 |  |  | m |  | 15.00 |  |  |  |
| 9 | 模板制安 |  |  | ㎡ |  | 156.50 |  |  |  |
| 10 | 闸阀井（砖混结构,方井） |  |  | 座 |  | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 溢流管de315（0.63MPa） |  |  | m |  | 10.00 |  |  |  |
| 12 | 单盘钢管DN300（壁厚6mm） |  |  | m |  | 4.00 |  |  |  |
| 13 | 法兰蝶阀（DN300） |  |  | 个 |  | 2.00 |  |  |  |
| 14 | 排气管（DN100钢） |  |  | m |  | 2.50 |  |  |  |
| 15 | 弯头（DN300钢） |  |  | 个 |  | 1.00 |  |  |  |
| 16 | 弯头（DN100钢） |  |  | 个 |  | 2.00 |  |  |  |
| 17 | 法兰增接口de300×100×300 |  |  | 个 |  | 1.00 |  |  |  |
| 18 | 爬梯钢筋制安 |  |  | kg |  | 94.80 |  |  |  |
| 19 | 止水钢板（4mm厚） |  |  | kg |  | 63.09 |  |  |  |
| 20 | 防冲钢板（6mm厚） |  |  | kg |  | 47.10 |  |  |  |
| 设备及安装表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 工程或费用名称 | 规格型号 |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |
|  |  | 第二部分 | 设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 地埋管材及管件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | PVC-U管（0.63Mpa) | de500 |  | m |  | 3088 |  |  |
| 2 |  | PVC-U管（0.63Mpa) | de400 |  | m |  | 812 |  |  |
| 3 |  | PVC-U管（0.63Mpa) | de315 |  | m |  | 816 |  |  |
| 4 |  | PVC-U管（0.63Mpa) | de250 |  | m |  | 3116 |  |  |
| 5 |  | PVC-U管（0.63Mpa) | de200 |  | m |  | 6643 |  |  |
| 6 |  | PVC-U管（0.63Mpa) | de160 |  | m |  | 3108 |  |  |
| 7 |  | PVC-U管（0.63Mpa) | de125 |  | m |  | 492 |  |  |
| 8 |  | PVC-U管（0.8Mpa) | de200 |  | m |  | 540 |  |  |
| 9 |  | PVC-U管（0.8Mpa) | de160 |  | m |  | 3000 |  |  |
| 10 |  | PVC-U管（0.8Mpa) | de125 |  | m |  | 517 |  |  |
| 11 |  | 三盘三通（钢） | de400×315×250 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 12 |  | 三通（塑） | de315×250×315 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 13 |  | 三通（塑） | de250×250×250 |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 14 |  | 三通（塑） | de250×200×250 |  | 个 |  | 14 |  |  |
| 15 |  | 三通（塑） | de250×160×250 |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 16 |  | 三通（塑） | de200×200×200 |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 17 |  | 三通（塑） | de160×160×160 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 18 |  | 弯头（塑） | de315×315 |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 19 |  | 弯头（塑） | de250×250 |  | 个 |  | 7 |  |  |
| 20 |  | 弯头（塑） | de200×200 |  | 个 |  | 7 |  |  |
| 21 |  | 弯头（塑） | de160×160 |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 22 |  | 三通（塑） | de250×90×250 |  | 个 |  | 11 |  |  |
| 23 |  | 三通（塑） | de200×90×200 |  | 个 |  | 285 |  |  |
| 24 |  | 三通（塑） | de160×90×160 |  | 个 |  | 287 |  |  |
| 25 |  | 三通（塑） | de125×90×125 |  | 个 |  | 63 |  |  |
| 26 |  | 异径直通（塑） | de315×250 |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 27 |  | 异径直通（塑） | de250×200 |  | 个 |  | 5 |  |  |
| 28 |  | 异径直通（塑） | de200×160 |  | 个 |  | 22 |  |  |
| 29 |  | 异径直通（塑） | de160×125 |  | 个 |  | 21 |  |  |
| 30 |  | 闸阀（钢，配螺栓，含胶垫） | DN400 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 31 |  | 闸阀（钢，配螺栓，含胶垫） | DN300 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 32 |  | 闸阀（钢，配螺栓，含胶垫） | DN250 |  | 个 |  | 16 |  |  |
| 33 |  | 闸阀（钢，配螺栓，含胶垫） | DN200 |  | 个 |  | 22 |  |  |
| 34 |  | 闸阀（钢，配螺栓，含胶垫） | DN160 |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 35 |  | 球阀（塑） | de125 |  | 个 |  | 21 |  |  |
| 36 |  | 竖管（塑，1.0MPa) | de90×1500 |  | 个 |  | 646 |  |  |
| 37 |  | 法兰承口(塑钢) | de400 |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 38 |  | 平承法兰(塑) | de315 |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 39 |  | 平承法兰(塑) | de250 |  | 个 |  | 32 |  |  |
| 40 |  | 平承法兰(塑) | de200 |  | 个 |  | 44 |  |  |
| 41 |  | 平承法兰(塑) | de160 |  | 个 |  | 12 |  |  |
| 42 |  | 软连接 | de400 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 43 |  | 软连接 | de315 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 44 |  | 软连接 | de250 |  | 个 |  | 16 |  |  |
| 45 |  | 软连接 | de200 |  | 个 |  | 22 |  |  |
| 46 |  | 软连接 | de160 |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 47 |  | 法兰增接口（塑） | de400×100×400 |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 48 |  | 增接口（塑）（林带灌溉） | de315×110×315 |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 49 |  | 增接口（塑）（林带灌溉） | de250×80×250 |  | 个 |  | 14 |  |  |
| 50 |  | 法兰增接口（塑） | de200×80×200 |  | 个 |  | 21 |  |  |
| 51 |  | 法兰增接口（塑） | de160×50×160 |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 52 |  | 自动进排气阀 | DN100 |  | 个 |  | 9 |  |  |
| 53 |  | 自动进排气阀 | DN80 |  | 个 |  | 35 |  |  |
| 54 |  | 自动进排气阀 | DN50 |  | 个 |  | 6 |  |  |
| （二） |  | 地面管材及管件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 三通(塑) | de63*90*63 |  | 个 |  | 630 |  |  |
| 2 |  | 弯头(塑) | de90*90 |  | 个 |  | 10 |  |  |
| 3 |  | 弯头(塑) | de90*63 |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 4 |  | 球阀 | de90 |  | 个 |  | 10 |  |  |
| 5 |  | 球阀 | de63 |  | 个 |  | 1266 |  |  |
| 6 |  | 外丝接头（一端热熔） | de63 |  | 个 |  | 1266 |  |  |
| 7 |  | PE黑管（1.0MPa） | de63 |  | 米 |  | 113800 |  |  |
| 8 |  | 热熔三通 | de63*35*63 |  | 个 |  | 5690 |  |  |
| 9 |  | 内丝接头（一端热熔） | de35 |  | 个 |  | 5690 |  |  |
| 10 |  | 立杆式摇臂喷头（含支架） | ZY-1型 |  | 套 |  | 5690 |  |  |
| 11 |  | 简易阀门箱 | de315双臂波纹管，40cm高 |  | 个 |  | 1266 |  |  |
| 12 |  | 施肥灌（含全套配件） | 1000L，钢板厚≥6mm |  | 套 |  | 3 |  |  |
| （三） |  | 沉淀池管材及管件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 钢管DN500(壁厚6mm） |  |  | m |  | 12 |  |  |
| 2 |  | 伸缩蝶阀（SD343F-16C）D500 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 3 |  | 钢法兰D500（含螺丝） |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 4 |  | PVC法兰D500（含螺丝） |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 5 |  | 复合式自动进排气阀（DN80） |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 6 |  | 增接口D500*80*500（接排气阀） |  |  | 个 |  | 2 |  |  |

注：以上加“★”并注有“    ”的条款内容为本项目的实质性技术或服务要求，如不满足，按无效投标处理。

- 第五部分   评审方法

本项目具体评分细则如下：

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
| 初步评审 | 资格检查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 投标供应商提供营业执照（经营范围包含生态修复）、税务登记证、组织机构代码证等复印件，以及投标供应商法定代表人身份证明和授权代表委托书等。自然人只需提供本人身份证。 |  |  |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2020年度经会计师事务所审计的财务审计报告（如为2021年度以后成立的公司需提供成立至今的财务报表复印件）。自然人只需提供本人信誉； |  |  |
|  |  | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 提供主要设备情况、主要技术人员相关证件，并在表格中列明； |  |  |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 提供近半年缴税记录证明材料复印件（新成立的公司提供成立至今的缴税记录证明材料复印件）以及社保机构出具的近半年内社保缴纳证明。无需参加社会保险的供应商，须提供相关部门出具的证明文件。 |  |  |
|  |  | 投标文件按招标文件规定格式完整提供 | 满足招标文件要求 |  |  |
|  |  | 投标保证金 | 满足招标文件要求 |  |  |
|  |  | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、供应商的单位章齐全符合招标文件规定。 |  |  |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式 |  |  |
|  | 符合性检查 | 投标人名称 | 是否与营业执照、税务登记证、资质证书一致 |  |  |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |  |  |
|  |  | 报价唯一 | 其报价未超过采购预算金额，且只有一个有效报价，不得提交选择性报价 |  |  |
|  |  | 投标保证金 | 按时、足额缴纳投标保证金 |  |  |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、字迹清晰可辨、无遗漏 |  |  |
|  |  | 供货范围 | 是否附有招标人不能接受的条件或不满足招标文件实质性要求的其他情形、不符合法律法规的有关规定 |  |  |
|  |  | 质量技术 | 满足招标文件提出的技术和功能要求 |  |  |
|  |  | 交付日期 | 满足招标文件要求。 |  |  |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件要求。 |  |  |
|  |  | 其他 | 投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |  |

| 评分因素 |  | 评分点 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细评审 | 价格评审 （30分） | 投标报价 30分 |  | 基准价计算方法：投标家数大于等于9家时去掉2个最高价和2个最低价后取算术平均值；大于5家小于9家时去1个最高价和1个最低价后取算术平均值;小于等于5家时直接取算术平均值。 2、偏差率计算方法：偏差率=（投标报价-基准价）/基准价×100% 3、得分计算方法：当投标报价>基准价=30-偏差率×100×1；当投标报价＜基准价=30-偏差率×100×0.5；当投标报价等于基准价时，得满分30分（投标报价比评标基准价每增加1％扣1分，每减少1％扣0.5分）。 |
|  | 商务标评审（30分） | 近三年业绩 （20分） |  | 近三年有类似项目的业绩，每提供一项业绩得2分，满分20分；以投标人提供的相关业绩证明材料（须提供合同和中标通知书）为准，未提供证明材料的，不得分。 |
|  |  | 项目配置人员情况（4分） |  | 人员配备完全合理，专业齐全，素质高，得3-4分;人员配备一般，得2分;人员配备不齐全，得1分，未提供不得分。 |
|  |  | 资质证书 （4分） |  | 投标企业提供重合同守信用企业证书AAA以上(含);企业信用等级认证证书AAA以上((含);资信等级证书AAA以上(含);诚信经营示范单位等级证书AAA以上(含);质量、服务诚信单位证书AAA以上(含)等证书每提供一项得1分，不提供不得分，满分4分。 |
|  |  | 投标函质量(2分) |  | 响应文件完全按照招标文件要求编制，内容完整，条理清晰;0-2分。 |
|  | 技术标 评审 （40分） | 技术标评审实施方案(10分) |  | 充分理解项目的总体设想，实施方案具有针对性;优(7-10分)，良(4-6分)，一般(1-3分)，未提供不得分。 |
|  |  | 质量保证和质量违约责任承诺(5分) |  | 有合理可行的质量保证措施和明确的质量违约责任承诺;优(4-5分)，良(2-3分)，一般(0.5-1分）未提供不得分。 |
|  |  | 进度计划、保证措施和违约责任承诺(5分) |  | 进度计划合理可行，保证措施得力，违约责任承诺明确;优(4-5分)，良(2-3分)，一般(0.5-1分)，未提供不得分。 |
|  |  | 劳动力和材料计划及其保证措施(5分) |  | 劳动力和材料计划及其劳动力和材料投入计划合理可行，保证措施得力;优(4-5分)，良(2-3分)，一般(0.5-1分)，未提供不得分。 |
|  |  | 安全文明施工措施(5分) |  | 安全文明施工措施合理可行;优(4-5分)，良(2-3 分)，一般(05-1分)，未提供不得分。 |
|  |  | 环境保护技术措施(5分) |  | 环境保护技术措施合理可行，优(4-5分)，良(2-3 分) ，一般(0.5-1分)，未提供不得分。 |
|  |  | 售后服务程序、内容及措施(5分) |  | 质保期和售后服务的程序、内容及措施可行，优(4-5分)，良(2-3 分) ，一般(0.5-1分)，未提供不得分。 |
|  | 合计 | 100% |  |  |
|  | 注： 1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。 2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。 |  |  |  |
| 废标条款 |  |  | (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的 (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的 (3) 不具备招标文件中规定的资格要求 (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的 (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |

- 第六部分   政府采购合同

新疆兵团政府采购合同

项目名称:

项目编号、包号:

合同编号:

甲    方:

乙    方:

甲方所需货物及相关服务在国内以公开招标方式进行采购，经评标委员会评审，确定乙方为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目招标文件

（二）中标人投标文件

（三）本合同格式及有关合同条款

（四）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）中标通知书

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物、数量及规格

本合同乙方所提供的货物、数量及规格详见合同货物清单（附件）。

四、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币         元，大写：         。（分项价格详见合同货物清单）。

乙方开户单位：

开户银行：

帐号：

五、付款途径

□ 国库集中支付      □甲方支付      □ 国库与甲方共同支付

□ 财政性资金       元          □ 自筹性资金         元

属国库集中支付的财政性资金，甲方应按合同约定的付款期限，通过《新疆生产建设兵团政府采购管理系统》及时向财政部门报送资金支付申请，财政部门对支付申请审核无误后，将货款直接支付至乙方账户。

六、付款方式

付款方式：

七、交付日期、地点和保修期

1、交付日期：合同生效之日起        日内交付。

2、交付地点：

3、保修期：

八、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章生效。

九、合同保存

本合同一式四份，甲方一份，乙方一份，采购代理机构一份，甲方同级财政部门一份。

十、其他事项

其他未明事项，由双方本着平等自愿、互利共赢、合法规范原则协商确定。具体内容另附附件。

甲    方：                            乙    方：

单位名称(公章)：                      单位名称(公章)：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

电    话：                            电    话：

签订日期：                            签订日期：

# 第七部分   投标文件格式

目  录

一、封面

二、营业执照、组织机构代码证、税务登记证

三、投标保证金

四、其他声明材料

五、不参与围标串标承诺书

六、投标函

七、法定代表人授权委托书

八、中小微企业相关证明材料

九、开标一览表

十、报价明细表

十一、进口原装产品明细表

十二、环境标志产品明细表

十三、节能产品明细表

十四、投标人自行编写的技术文件

十五、投标人自行编写的服务文件

十六、其他材料

- 一、投标文件格式

- 一、封面

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人                     （电子签章）

法定代表人                    （电子签名）

日期                   （年/月/日）

- 二、资格审查资料

- 一、营业执照、组织机构代码证、税务登记证

- （一）★营业执照、组织机构代码证、税务登记证

说明：此处上传营业执照、组织机构代码证、税务登记证，如三证合一，只需要导入营业执照即可。

- 二、投标保证金

- （二）★投标保证金

说明：此处上传投标保证金缴纳证明文件；

- 三、其他声明材料

- （三）其他声明及文件资料（业绩证明文件）

1.类似项目业绩表；

附：类似项目业绩表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目负责人 姓名 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

说明：1．每个合同须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信；

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容，如：网络建设、系统集成、软件开发、网站建设等；

投标人法定代表人（电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：          年      月     日

- 四、不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

标段号：

供应商单位名称：

供应商法人签名：

盖  章

年   月   日

- 三、商务部分

- 一、投标函

- （四）★投标函

{采购人或采购代理机构}：

(投标人名称)授权                    (投标人授权代理人姓名)                      (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                        (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺：已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件和本招标文件中规定的条件。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

3、按照招标文件规定提供全部投标文件，按照招标文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价见开标一览表。

4、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

5、我方承诺：完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在偏离表中予以明确特别说明。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标，以及投标报价若超过项目预算时投标将被拒绝。

7、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方承诺：保证所报货物均为原厂正品，如所报货物属国家强制认证产品的均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

9、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

10、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

11、我方承诺：投标文件所提供的一切资料及新疆生产建设兵团公共资源交易平台提报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

电子邮箱：____________

投标人法定代表人或授权代理人联系电话：

投标人法定代表人电子签名：

投标人电子签章：

日   期：         年     月     日

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

- 二、法定代表人授权委托书

- （五）★法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于               （投标人住址）的           （投标人名称）的在下面电子签章的             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权             （授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织             （项目名称）项目（项目编号、包号：           ），以本公司名义处理一切与之有关的事宜。投标人授权代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

投标人授权代理人无转委托权。特此授权。

本授权书于__________年_____月______日生效，特此声明。

（附授权代理人身份证正反两面扫描件）

投标人法定代表人电子签名：

投标人电子签章：

日   期：         年     月     日

附：法定代表人身份证明书

单位名称：

单位类型：

住    所：

成立日期：          年     月     日

营业期限：

姓    名：          性别：

系    （投标人名称）   的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证正反两面扫描件）

投标人电子签章：

日   期：         年       月       日

注：1、本项目只允许有唯一的投标人授权代理人，且必须为投标人在职员工。

2、投标人法定代表人参加投标的，可以不提供法定代表人授权委托书，但必须提供上述法定代表人身份证明书，否则将按无效投标处理。

- 三、中小微企业相关证明材料

（六）中小微企业相关证明材料

投报了小、微型企业产品进行价格扣除的，须提供小、微型企业产品生产厂家以下材料并加盖投标人电子公章：

①《中小企业声明函、从业人员声明函》扫描件；

②上一年度资产负债表、损益表的扫描件；

③如投标人为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

从业人员声明函

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，本公司从业人员数为       。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

生产厂家名称（盖章）：

日   期：         年       月       日

投标人电子签章：

日   期：         年       月       日

- 四、开标一览表

项目编号、包号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投 标 报 价 | 小写： 大写： |
| 报价单位 | 元 |
| 交货日期 |  |
| 备注： |  |

说明：1、投标人严格按照规定的格式填写。投标报价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标报价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

投标人电子签章：

日   期：         年       月       日

- 五、报价明细表

（八）★报价明细表

项目编号、包号：                                 报价单位；

| 项 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 价格 |  |  |
|  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |
|  | 产品费用小计 |  |  |  |  |
|  | 安装调试费用 | / |  |  |  |
|  | 维护与技术支持费用 | / |  |  |  |
|  | 培训费用 | / |  |  |  |
|  | 备品备件费用 | / |  |  |  |
|  | 运输与保险费用 | / |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

说明：1、投标人必须填写报价分析表，否则将导致投标被拒绝。

2、报价分析表中合计价格应等于开标一览表中的投标报价。

投标人电子签章：

日   期：         年       月       日

- 六、进口原装产品明细表

（九）进口原装产品明细表

项目编号、包号：                                   报价单位；

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 产地 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

说明：如所投产品为进口产品，须按规定格式逐项填写。

投标人电子签章：

日   期：         年       月       日

- 七、环境标志产品明细表

（十）环境标志产品明细表

项目编号、包号：                                    报价单位；

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 注册商标 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为环保产品，须提供所投产品在公布的最新一期环境标志产品政府采购清单所在页扫描件或相关网页截图，否则评审时不予认可。

3、如所投产品为环保产品，须按规定格式逐项填写，否则评审时不予认可。如所投产品没有环保产品，应在表中注明“无”。

投标人电子签章：

日   期：         年       月       日

- 八、节能产品明细表

（十一）节能产品明细表

项目编号、包号：                                    报价单位；

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 | 是否属于政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为节能产品，须提供所投产品在公布的最新一期节能产品政府采购清单所在页扫描件或相关网页截图，否则评审时不予认可。

3、如所投产品为节能产品，须按规定格式逐项填写，否则评审时不予认可。如所投产品没有节能产品，应在表中注明“无”。

4、属于政府强制采购节能产品的，必须在节能产品明细表中填报并注明，同时提供产品在最新一期节能产品政府采购清单所在页扫描件或相关网页截图，否则按无效投标处理。

投标人电子签章：

日   期：         年       月       日

- 四、技术部分

- 一、投标人自行编写的技术文件

（十二）投标人自行编写的技术文件

<1>货物主要技术指标和运行性能：

①★技术明细（详细描述货物技术指标及性能，包括采用的新工艺、新技术、新材料等）；

注：1.投标人必须提报技术明细。如果所报内容无法满足招标文件中提出的要求或者与投标人在技术文件中提供的内容不一致，投标有可能被拒绝。

2.技术规格不得完全复制招标文件内容，否则按无效投标处理。

附：参考格式

项目编号、包号：

| 项 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 技术规格 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |

②同货物型号一致的产品手册、彩页、说明书等技术文件（包括但不限于招标文件中要求提供的投标产品样本、使用保养说明书、图纸以及产品检测报告和认定证书等技术资料）；

③货物技术规范偏离表；

项目编号、包号：

| 序号 | 货物名称及编号 | 数量 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件对应规范 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如投标人提交的货物技术规范与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《货物技术规范偏离表》。

<2>货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单；

<3>货物安装方案及验收标准；

<4>质量保证措施和保证交货期措施；

- 五、服务部分

- 一、投标人自行编写的服务文件

（十三）投标人自行编写的服务文件

<1>货物的保修期和售后服务的程序、内容及措施；

<2>响应时间和技术支持情况；

<3>培训方案及内容；

<4>售后服务网点明细（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务；

<5>服务项目偏离表

项目编号、包号：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件的服务条款 | 投标文件的服务条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如投标人提交的服务条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《服务项目偏离表》。