新疆理工学院医学信息数智实验室建设项目

招 标 文 件

项目编号：XJSXZB2025-60

采购人：新疆理工学院 地 址：新疆阿克苏地区阿克苏市温宿县学府路1号 联系人：王老师、陈老师、林老师 联系电话：0997-2205458

采购代理机构：新疆申鑫工程管理咨询有限公司 地 址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区荣盛三街88号广东大厦14层 联系人：宋生羽 联系电话：0991-8835401转8012 日期:2025年6月

目  录

第一部分 招标公告	- 1 -

第二部分 投标供应商须知	- 4 -

第三部分 采购内容及技术要求	- 42 -

第四部分 合同条款	- 56 -

第五部分 投标文件制作格式	- 67 -

- 第一部分 招标公告

- 新疆理工学院医学信息数智实验室建设项目招标公告

项目概况：新疆理工学院医学信息数智实验室建设项目的潜在投标供应商应在政采云线上获取招标文件，并于2025年07月24日11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：XJSXZB2025-60

2. 项目名称：新疆理工学院医学信息数智实验室建设项目

3. 采购方式：公开招标

4. 预算金额（元）：920000.00

5. 最高限价（元）：920000.00

6. 采购需求：具体内容详见招标文件

- 7. 合同履行期限：签订合同后30天内交付使用

8. 本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目特定资格要求：（1）近三年来，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.c n）未被列入失信被执行人、税收违法黑名单的；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

（1）时间：2025年07月03日至2025年07月10日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

（2）地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

（3）方式：投标供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

（4）售价（元）：0.00

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间及开标时间：2025年07月24日11：00（北京时间）

2. 投标地点：政采云平台

3. 开标时间：2025年07月24日11：00（北京时间）

4. 开标地点：政采云线上开标

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其它补充事宜

1. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若投标供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2. 各投标供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由投标供应商自行承担。

3. 未办理CA的投标供应商可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

4. 投标供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5. 逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收，采购人不予受理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息：

名  称：新疆理工学院

地  址：新疆阿克苏地区阿克苏市温宿县学府路1号

联系人：王老师、陈老师、林老师

联系电话：0997-2205458

2. 采购代理机构信息：

名  称：新疆申鑫工程管理咨询有限公司

地  址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区荣盛三街88号广东大厦14层

联系人：宋生羽

联系电话：0991-8835401转8012

第二部分  投标供应商须知

投标供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 新疆理工学院医学信息数智实验室建设项目 |
| 2 | 发布媒体 |  | 新疆政府采购网 |
| 3 | 招标方式 |  | 公开招标 |
| 4 | 招标内容 |  | 具体服务内容及要求见招标文件。 |
| 5 | 资金来源 |  | 财政资金 |
| 6 | 项目地点 |  | 新疆理工学院内 |
| 7 | 合同履行期限 |  | 签订合同后30天内交付使用 |
| 8 | 质保期 |  | 自验收合格之日起，硬件设备原厂质保不低于三年，软件原厂质保永久免费更新、使用。 |
| 9 | 付款方式 |  | 双方签订合同后，甲方支付合同总价的 30%，验收合格后支付合同总价的 70%。（以实际签订合同为准） |
| 10 | 采购人 |  | 名 称：新疆理工学院 地 址：新疆阿克苏地区阿克苏市温宿县学府路1号 联系人：王老师、陈老师 、林老师 联系电话：0997-2205458 |
| 11 | 代理机构 |  | 名称：新疆申鑫工程管理咨询有限公司 地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区荣盛三街88号广东大厦14层 联系人：宋生羽 联系电话：0991-8835401转8012 |
| 12 | 偏离 |  | 不允许 |
| 13 | 投标供应商资格 |  | 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3. 本项目特定资格要求：（1）近三年来，在“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.c n）未被列入失信被执行人、税收违法黑名单的；在中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失 信行为记录名单（尚在处罚 期内的）。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 14 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 15 | 踏勘现场 |  | 不组织 |
| 16 | 进口产品 |  | 不接受 |
| 17 | 最高投标限价 |  | 本项目的最高投标限价为：920000.00元（大写：玖拾贰万元整） （1）供应商的投标报价不得超出最高投标限价；且分项报价也不得超出各项目分项的限价（如有），否则其投标文件将被否决； （2）投标报价应包含完成本项目采购范围内所有内容所产生的全部费用。 |
| 18 | 投标有效期 |  | 90日历天（自投标截止之日算起）。 |
| 19 | 投标保证金 |  | 投标保证金的金额：18000.00元（人民币壹万捌仟元整）； 投标保证金的形式：投标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、转账电汇等非现金形式提交至采购代理机构。 账户名称：新疆申鑫工程管理咨询有限公司 开户行：平安银行乌鲁木齐分行营业部 账号：15681144490034 行号：307881042012 附注：xxx项目（标项号）投标保证金 投标保证金必须在投标文件递交截止时间前确保到帐；投标供应商未按招标文件要求提交保证金的，投标文件无效。 |
| 20 | 投标保证金的退还 |  | （1）投标供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 （2）采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。 |
| 21 | 不予退还保证金的情形 |  | 有下列情形之一的，保证金不予退还： （1）投标供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； （2）投标供应商在投标文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交投标供应商不与采购人签订合同的； （4）投标供应商与采购人、其他投标供应商或者采购代理机构恶意串通的； （5）招标文件规定的其他情形。 |
| 22 | 投标文件 (电子加密文件) 提交时间及地点 |  | （1）提交投标文件截止时间及开标时间：2025年07月24日11时00分（北京时间）； （2）投标地点及开标地点：https://www.zcygov.cn。 |
| 23 | 投标文件的份数 |  | （1）中标（成交）供应商需提供纸质版文件一式三份（正本一份副本两份）。 （2）中标公示期内递交至新疆申鑫工程管理咨询有限公司 |
| 24 | 评标方法 |  | 综合评分法 |
| 25 | 中标（成交）候选人推荐数量 |  | 1 |
| 26 | 履约担保 |  | 以实际签订合同为准 |
| 27 | 备注 |  | （1）招标文件中所有偏离表，若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离，请在“偏离”一栏中标注“无”字样。如不填写将视为完全响应招标文件要求； （2）本次招标各投标供应商投标时以人民币报价。 |
| 28 | 解释权 |  | 构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标供应商须知、清单、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 29 | 知识产权 |  | （1）投标供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标设施设备、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标供应商须承担全部赔偿责任。 （2）投标供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。 |
| 30 | 政府采购支持中小企业发展 |  | （1）本项目中小企业扶持政策：①、符合政府采购优先(节约能源、保护环境) 采购政策及促进中小企业(监狱企业、残疾人福利性单位) 发展政策的，依据规定给予评审优惠。②、因落实政府采购政策对小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业的价格给予10%价格扣除；以扣除后的价格参与评审，不重复享受价格扣除政策。 （2）本项目中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。 |
| 31 | 其他说明 |  | （1）请投标人提前自学线上开标流程；投标截止时间当天，线上开标环节，投标文件解密时长30分钟，请各投标人请自带笔记本电脑及CA锁网上进行文件解密以及操作投标事项，请投标人提前调试好在线参标电脑各项配置。 （2）招标文件中采购清单、技术需求等如有偏差，如有疑义请澄清中及时提出；否则视为充分理解招标文件各项要求。 （3）本次采用政府采购云平台线上招标、投标，请各潜在投标人及时办理CA锁和学习政府采购云平台线上投标相关知识。请在政府采购云平台登录后，进行下载招标文件。请各投标人获取招标文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目。具体相关事宜见政府采购云平台。本项目采用资格后审，请投标人仔细阅读招标文件和各项要求，制作文件及相关资料过程中，若因投标人资格条件不符、提供资料不全等原因导致投标文件予以退还，责任自负。 （4）招标文件中如有内容冲突的地方，以投标人须知要求为准。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 32 |  | 自获取招标文件之日起，供应商应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以保证往来函件(招标文件的澄清、修改等)能及时通知供应商，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。 |  |
| 33 |  | 若完成该项目必须具有国家强制性认证条件的，则供应商必须附相关的证明材料，否则，其投标文件将被否决。 |  |
| 34 |  | 如本《投标供应商须知前附表》相关内容与招标文件中的相关内容如有不一致处，则以本《标投标供应商须知前附表》相关内容为准。 |  |
| 35 |  | 招标代理服务费的计算参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980号）和“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知”（发改价格[2011]534号）文件规定下浮20%收取（招标代理费不足5000元，按5000元收取），由中标单位在领取中标通知书前一次性支付。无论招标结果如何，招标代理工作完成后，招标代理费概不退还。 |  |

第一章 投标供应商须知

1. 项目概况

1.1 项目名称：详见投标供应商须知前附表；

1.2 招标方式：详见投标供应商须知前附表；

1.3 采购内容：详见投标供应商须知前附表；

1.4资金来源：详见投标供应商须知前附表；

1.5 项目地点：详见投标供应商须知前附表；

1.6 供货期（服务期）：详见投标供应商须知前附表。

2. 定义

下述术语和缩写的定义为：

2.1“采购人”系指依法进行招标的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人名称、地址、联系人、电话详见投标供应商须知前附表。

2.2“采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。本次招标的采购代理机构名称、地址、联系人、电话详见投标供应商须知前附表。

2.3“投标供应商/投标人”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品等。

2.5 “工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建，装修、拆除，修缮等。

2.6 “服务”系指除货物和工程以外的其他招标对象。

2.7“节能产品”或者“环保产品”系指对财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8“进口产品”系指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库［2007］119号）。

2.9偏离

2.9.1 本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

2.9.2除法律、法规和规章规定外。招标文件中加下划线、“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“投标被否决”等文字规定或标注“★”“▲”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）；未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

2.10特别说明

2.10.1投标供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标供应商所拥有。

2.10.2 投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件的要求编制、提交投标文件，并对其所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.10.3 招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被投标供应商利用的资料，采购人对投标供应商做出的任何推论、理解和结论均不负任何责任。

3. 投标供应商资格

3.1投标供应商资格：详见投标供应商须知前附表。

3.2 投标供应商应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。

3.3投标供应商（包括联合体各成员）不得与本项目相关单位存在下列关联关系：

(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位)；

(2)与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(3)与本项目的其他投标供应商同为一个单位负责人；

(4)与本项目的其他投标供应商存在控股、管理关系；

(5)为本项目的采购代理机构；

(6)与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人；

(7)与本项目的采购代理机构存在控股或参股关系；

(8)法律法规或投标供应商须知前附表规定的其他情形。

3.4投标供应商（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

(1)被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

(2)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(3)在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)及“中国政府采购网”中被列入失信被执行人名单；

(4)法律法规或投标供应商须知前附表规定的其他情形。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标供应商将自行承担所有与参加投标有关的费用。

5. 联合体形式

5.1 除投标供应商须知前附表中另有规定，本次招标不接受为联合体形式的投标供应商。

5.2投标供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的投标供应商基本资格条件；

（3）除投标供应商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的投标供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他投标供应商组成新的联合体参加同一项目的招标活动。

6．现场勘察

6.1 投标供应商应按投标供应商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境进行考察。

6.2勘察现场的费用由投标供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标供应商自己负责。

6.3 采购人不对投标供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，投标供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

7. 采购进口产品

7.1除投标供应商须知前附表另有规定外，本项目不接受进口产品参加招标活动。

8. 政府采购政策的支持

8.1 政府采购有关的货物采购执行环境标志产品政府优先采购政策。在采购过程中执行最新一期的环境标志产品政府采购清单。优先采购政策规定可在：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询。

8.2 政府采购有关的货物采购应当执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。在采购过程中执行最新一期的节能产品政府采购清单。优先采购政策规定可在：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询。

8.3 落实的政策如下：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

（3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141 号。

8.4 投标供应商在签署相关承诺、提供相关信息前，应当认真阅读财政部门的相关政策规定。符合本章第 8.1-8.3 款规定的，应当提供相关的证明材料。

第二章  招标文件的编写

9. 招标文件的构成

9.1 招标文件由下述部分组成：

第一部分 招标公告

第二部分 投标供应商须知

第三部分 采购内容及技术要求

第四部分 合同条款

第五部分 附件

9.2 招标文件以中文书写。

9.3 投标供应商被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

9.4投标供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后1日内向采购人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标供应商同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商编制的投标文件，没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标供应商自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

10. 招标文件的澄清、标前会议

10.1投标供应商对招标文件如有疑点，可在投标截止期15日前按招标文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知采购人要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有投标供应商。

11. 招标文件的修改或补充

11.1 在投标截止期15日前的任何时间，采购人可主动或依据投标供应商要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式通知所有投标供应商，投标供应商在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

11.2为使投标供应商在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，采购人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标供应商。

11.3招标文件的修改书和补充文件将构成招标文件的一部分，并且比招标文件对投标供应商具有优先的约束力。

- 第三章 投标文件的编写

12. 要求

12.1投标供应商应详细阅读招标文件中的条款、格式、表示、条件和规范等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

13. 投标文件语言和度量单位

13.1投标文件及投标供应商和采购人就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。投标供应商可提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时，以中文为主。

13.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

14. 投标文件的组成

14.1 投标文件包括（但不仅限于）下列内容：

(1) 投标函；

(2) 法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书；

(3) 开标一览表；

(4) 投标供应商资格、资信证明文件；

(5) 项目服务方案；

(6) 服务承诺书；

(7) 偏离表；

(8) 提供其它有利于投标的资料及证明文件等（如有）；

(9) 投标供应商反商业贿赂承诺书。

投标文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

14.2所有资格证明文件，正本中的资格证明文件（如业绩等）均须为加盖投标供应商公章的复印件或扫描件，副本为正本的复印件。

14.3所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致投标被否决。

14.4投标供应商可按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标文件；如提供的范本格式有不完善之处，请自行补充完善。

15. 符合招标文件规定的证明文件

15.1 投标供应商提供的资格证明材料，须满足投标供应商须知前附表的要求。

15.2 投标供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方的资格文件，否则将视为未实质性响应条款而被拒绝。

15.3投标供应商确保所提供货物（或服务），其质量满足中华人民共和国国家相关标准，使用的原辅材料要符合质量要求，拟投入的设备完好率足以胜任本项目的工作。

15.4 投标供应商须提交证明拟供货物（或服务）符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

15.5 提供的货物（或服务）符合规定的相应技术标准、环保及节能标准等。

15.6 对照采购人的采购内容及技术要求，逐条确定，指出所提供的货物（或服务）是否实质性响应招标文件的要求，如有偏离，须填报偏离表（见附件）。

15.7 投标供应商应当提交符合招标文件规定的业绩证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分，业绩证明文件的要求详见投标供应商须知前附表

未按要求提供资料或提供资料不完全的，其风险由投标供应商自行承担。

16. 投标报价

16.1投标供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物（或服务）及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性报价。投标供应商漏报的单价或单价中漏报、少报的费用，均视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

16.2其报价须保证在投标有效期及服务期内固定不变。采购人不接受有任何选择性报价。

16.3为了防止本次招标的投标报价过高，超出采购人为本次采购项目的资金支付能力，采购人依据主管部门的批复为本次招标项目的设定了最高投标限价（即指导价），如果投标供应商的投标报价高于本项目的最高投标限价，其投标文件将被拒绝；如果所有投标供应商的投标报价均超出最高投标限价，采购人有权重新组织招标。

16.4 投标报价货币单位：人民币。

17. 投标有效期

17.1投标有效期详见投标供应商须知前附表，如不满足其投标将被否决。

17.2特殊情况下，采购人可于投标有效期期满之前，要求投标供应商同意延长投标有效期。投标供应商可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标供应商，采购人既不要求也不允许其修改投标文件。

18．投标保证金

18.1 投标保证金的缴纳详见投标供应商须知前附表。未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

18.2 投标保证金的退还详见投标供应商须知前附表。

特别提示：退还投标保证金的投标供应商办理退款业务时需提供以下资料:

①采购代理机构财务部门开具的投标保证金《财务收据》原件（以便核查）。

② 退还中标人投标保证金时，中标人须提供与采购人签订的合同原件一份（原件核查无误后退还）及已加盖中标人公章的合同全本复印件一份（由代理机构存档备查）。

18.3 不予退还保证金的情形，详见投标供应商须知前附表。

19. 投标文件的签署及规定

19.1投标文件正本须打印或用不褪色的墨水书写，副本可为正本的复印件。

19.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标供应商法定代表人或授权代理人签章。

19.3投标供应商的法定代表人或授权代理人在凡规定签章处逐一签署并加盖单位公章。

19.4投标文件的份数详见投标供应商须知前附表。正本和副本应分别胶装成册，并在封面上标记“正本”和“副本”的字样，不得采用活页装订；投标文件应编制目录，并且逐页连续标注页码。

19.5 当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

19.6 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

19.7 所有已进入评审程序的投标文件，采购人及采购代理机构有权不予退还投标供应商递交的投标文件。

- 第四章 投标文件的递交

20. 投标文件的密封与标记

20.1 投标文件的密封：详见投标供应商须知前附表。

20.2如果投标供应商未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购代理机构对由此造成的文件的误投或过早启封概不负责，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标供应商。

20.3 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件而导致丢失或损坏投标包装体内的投标文件，采购人将不负责任。

21. 投标文件递交截止时间

21.1 投标文件的递交截止时间为招标公告所规定的时间。投标文件以密封形式递交至指定的投标地点，采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标供应商出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

21.2 出现因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

22.2对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达采购人，投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 投标供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤回投标文件。

- 第五章 开标

23．开标

23.1 本次招标将按招标公告中规定的时间地点进行公开开标，将邀请所有投标供应商的法定代表人或其授权代理人参加开标会。

23.2开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标供应商参加，并做好录音、录像工作；录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

23.3开标和唱标的顺序，按照递交投标文件的先后顺序进行。

23.4 开标现场须查验的证件详见投标供应商须知前附表。

23.5查验证件结束后，由投标供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标供应商的名称、投标报价和招标文件规定的需要宣布的其他内容并记录。

23.6开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

第六章 评标

24. 评标委员会

24.1 采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》及相关的法律、法规等，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评审、评标等活动。评标委员会负责向采购人推荐中标候选人或者根据采购人的授权直接确定中标人。

24.2 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

24.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

24.4采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

24.5评标中因评审成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

24.6评标专家应符合下列条件：

24.6.1具有良好的职业道德，廉洁自律，遵纪守法，无行贿、受贿、欺诈等不良信用记录；

24.6.2具有中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满8年，或者具有高级专业技术职称或同等专业水平；

24.6.3 熟悉相关政策法规；

24.6.4承诺以独立身份参加评审工作，依法履行评审专家工作职责并承担相应法律责任的中国公民；

24.6.5 身体健康，能够承担评审工作；

24.6.6 申请成为评审专家前三年内，无《政府采购评审专家管理办法》中规定的不良行为记录。

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

(1)参加招标活动前三年内，与投标供应商存在劳动关系，或者担任过投标供应商的董事、监事，或者是投标供应商的控股股东或实际控制人；

(2)与投标供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与投标供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

24.7 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1)审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2)要求投标供应商对投标文件的有关事项作出澄清或者说明；

(3)对投标文件进行比较和评价；

(4)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.8评标委员会及其成员不得有下列行为：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触投标供应商；

(2)接受投标供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本招标文件第27.2款规定的情形除外；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第(1)至(7)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

25. 评审过程的保密性

25.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

25.2开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况和授标建议等内容、与评标有关的其他任何情况均应严格保密；评标委员会成员及参与评标的有关工作人员均不得向投标供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格。

25.3投标供应商在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的、以及不符合《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律、法规的、以及不符合本次招标的有关规定的活动，将被取消其中标资格。

26. 评审依据及评标办法

26.1 评审的依据为招标文件及各投标供应商的投标文件。

26.2 评标办法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为中标候选人的评标方法。

26.3 评审程序：

成立评标委员会→资格评审→符合性审查→详细评审（商务、技术部分评审，报价得分计算）→推荐中标候选人→完成评标报告

27. 资格审查及符合性审查

27.1  资格审查

根据《中华人民共和国政府采购法》相关的法律、法规及规定，由采购人对投标供应商的资格审查资料进行资格审查。资格审查有一项未通过审查标准，其投标文件将被认定为不响应招标文件而被否决，并且不允许投标供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

资格审查的标准详见附表1，通过资格审查的投标文件，方可进入下一环节的评审。

27.2评标委员会对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，应当以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。

投标供应商的澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容。

按上述规定，经投标供应商确认后，对投标供应商起约束作用。如果投标供应商不确认的，则其投标无效。

27.3采购人不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

27.4在评审过程中，评标委员会发现投标供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标供应商的投标将被否决。

27.5有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

(1)不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标供应商的投标文件相互混装；

(6)不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27.6投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

(1)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.7评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，其投标将被否决。

27.8投标供应商不得误导、干扰采购方的评审活动，否则将废除其投标。

27.9评标委员会根据上述规定否决不合格投标，因有效投标不足本次评审办法规定数量而使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，将作流标处理。

符合性审查的标准详见附表2，通过符合性审查的投标文件，方可进入下一环节的评审。

28. 投标文件计算错误的修正

28.1 投标文件中报价出现前后不一致的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正：

a.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

28.2 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应当否决其投标。

28.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，经投标供应商确认后，对投标供应商起约束作用。如果投标供应商不确认的，则其投标无效。

29. 详细评审

29.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评审标准和方法，对其技术和商务部分进行综合比较与评价。

29.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。

29.3  评审和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评审工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评审和定标的，采购人应当提前3天通知所有投标供应商延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标供应商应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

29.4评审因素及标准(详见评分细则)

评审因素：与投标供应商所提供服务的内容、质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

计算各项分值时，按四舍五入的原则，保留小数点后二位。

29.5报价

29.5.1本项目为公开招标，只有一次报价，通过符合性审查的竞标人的有效报价将进入商务报价评审。

报价得分计算说明：

本次评标采用综合评分法；价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

符合促进中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位）的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

29.5.2 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.6 综合得分

综合得分=商务技术部分得分+投标报价部分得分。

详细评审的标准详见附表3。

附表1：资格审查表

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
| 1 | 营业执照 | 营业执照证明材料 | 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书或其他社会组织的证书）等证明材料（复印件加盖单位公章）；【分公司投标，须取得具有法人资格的总公司出具给分公司的授权书，并提供总公司和分公司的《营业执照》复印件。】 |  |  |
| 2 | 财务报告 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供最近一年度（2023年或2024年度）的审计报告（或财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表等）或银行资信证明或承诺等）；加盖公章。 |  |  |
| 3 | 基本资质 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供2025年03月至今任意连续三个月的缴纳税收和社会保险的证明材料（复印件加盖公章）；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 |  |  |
| 4 | 基本资质 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力相关的证明材料或声明，加盖公章。 |  |  |
| 5 | 基本资质 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明函（加盖公章）。 |  |  |
| 6 | 其他 | （1）近三年来，在“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.c n）未被列入失信被执行人、税收违法黑名单的；在中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失 信行为记录名单（尚在处罚 期内的）。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | （1）供应商不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和税收违法黑名单的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（由采购人或代理机构开标现场查询）； （2）提供有《投标人关联企业情况表》或承诺函。 |  |  |
| 9 | 结论（通过/不通过） |  |  |  |  |
| 说明： （1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过； （2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审，须写明原因； （3）本项内容由采购人完成； （4）投标人请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。 |  |  |  |  |  |

附表2：初步评审-符合性审查表

| 序号 | 类型 | 要求 | 要求说明 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
| 1 | 报价 | （1）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性的报价； （2）投标人的投标报价未超出最高投标限价。 | 提供开标一览表。 |  |  |
| 2 | 商务资信 | （1）凡招标文件中要求盖章或签字处，是否按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章的； （2）投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；投标文件的关键内容无字迹模糊、无法辨认的； （3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保； （4）投标人未提出不同的验收、计量、支付办法； （5）投标投标文件未附有采购人不能接受的条件； （6）未与其他投标人相互串通报价，或者与采购人串通投标的； （7）无法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | 见招标文件要求；可提供保证金缴纳证明（如有）、承诺函等。 |  |  |
| 3 | 技术 | （1）投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件等相符，没有实质性负偏离或有保留的投标； （2）投标人的服务期是否满足招标文件要求。 | 提供偏离表及相关内容的承诺书等。 |  |  |
| 4 | 结 论(通过/不通过) |  |  |  |  |
| 说明： （1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过； （2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。 （3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。 （4）本项目不接受选择性报价，对于政采云平台开标唱标环节经投标人确认的投标报价与响应性文件中开标一览表的报价不一致的现象，视作选择性报价，将被作为无效投标处理。 （5）投标人请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。 |  |  |  |  |  |

附表3：评审标准

（1）商务、技术部分评审（70分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 2分 | 供应商具有信息技术服务管理体系认证证书、质量管理体系认证证书；每提供一个得1分，最多得2分。 |
|  |  | 3分 | 提供与本项目相关的软件产品著作权证书。 第一档，提供3项及以上得3分； 第二档，提供2项得2分； 第三档，提供1项得1分。 第四档，不提供不得分。 备注：要求提供取得证书日期不晚于招标文件公示日期的国家 版权局计算机软件著作权登记证书扫描件并加盖供应商公章。 |
| 2 | 供应商类似业绩 | 5分 | 供应商近三年（2022年01月01日-至今）完成类似项目业绩每提供1项得1分，最多得5分（须提供相关业绩证明材料，未提供不得分）。 业绩证明材料为：中标通知书、合同等有效证明材料；合同需提供包含合同首页、标的内容及金额所在页、合同签字盖章页等关键页，需加盖公章。 |
| 3 | 拟投入人员 | 6分 | 项目经理： （1）具有计算机及相关专业本科以上学历，且具有高级职称 的得2分；（注：须提供上述人员毕业证书复印件、职称证书 复印件、身份证复印件） （2）具有5年以上软件/互联网/移动互联网等项目开发和项目管理经验，其中的项目管理经验不少于3年，得2分，须提供相关证明材料； （3）参加过大中型软件项目的实施和运维管理经验，得2分， 须提供相关证明材料； 备注：证明材料中应至少包括项目经理姓名、服务内容、用户 单位盖章。未按要求提供相关证明资料的，不得分。 |
|  |  | 4分 | 为本项目配备的专业人员职称情况： 根据项目要求配备相关技术人员，其中： 软件工程师：计算机及相关专业本科以上学历，且具有三年以 上IT相关工作经验，每提供1项得1分，最高得2分。 系统工程师。计算机或相关专业本科以上学历，且具有三年以 上IT相关工作经验，每提供1项得1分，最高得2分， 备注：须提供相关证明材料，未按要求提供相关证明资料的，不得分。 |
| 4 | 服务需求响应程度 | 15分 | 供应商须对照采购文件第三部分《采购内容及技术要求》全部内容逐条在《技术投标与偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，要求提供相关证明资料，须在“备注”栏说明证明资料在《投标文件》的具体位置或页码： 1、对第三部分《采购内容及技术要求》中带“▲”条款的响应程度：为重要技术或服务要求，优于或完全符合采购文件要求的得9分。每出现一条负偏离扣1分，扣完为止； 2、对第三部分《采购内容及技术要求》中带“★”条款的响应程度：为一般技术或服务要求，优于或完全符合采购文件要求的得6分，每出现一条负偏离扣1分，扣完为止。 注： 1.投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。 2.技术参数中要求提供相关证明材料，未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。 注：1.标“▲”符号的参数为核心技术参数。 2.标“★”符号为重要技术参数。 |
| 5 | 服务方案 | 12分 | 总体服务方案需包含整个项目的全部工作内容（包括服务总体目标、服务工作内容、服务人员投入、驻场服务、运行维护计划、软件研发、数据维护、数据提取及导出、故障解决、服务工作计划等），方案包含上述内容，且合理、切实可行的得12分；方案内容每缺失一项扣2分，扣完为止；方案内容每有一条逻辑性差、不符合实际情况的扣1分，扣完为止。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等） |
| 6 | 服务保障 | 8分 | 根据供应商所提供的服务方案进行评分，服务内容包括但不限 于常规的例行检查/监控、故障排除、定期维护、标准化业务咨询、单位端日常问题解决、技术支持、服务响应等服务： 服务方案满足项目所有运维需求，规范化和标准化程度高，具 有针对性、可行性、完整性，对本项目服务需求理解深刻的， 得8分，内容每缺失一项扣1分，扣完为止；内容缺乏规范 化、标准化、针对性、可行性、完整性，每有一条扣1分，扣 完为止。未提供方案的，不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等） |
| 7 | 突发事件应急保障方案 | 5分 | 突发事件应急保障方案内容包括但不限于应急保障计划、重大 故障、重要时期的运维保障措施，能够对系统无法访问、网络 性能失常、安全漏洞、数据丢失等问题进行及时响应。 方案内容完整、详细、表述清晰、科学合理、切实可行，完全 满足采购需求得5分; 内容每缺失一项扣1分，扣完为止；方案内容模糊不清、逻辑 性差、不符合实际的，每有一条扣1分，扣完为止。 其他或未提供突发事件应急保障方案的，不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等） |
| 8 | 培训方案 | 5分 | 根据不同用户制定不同的培训计划和培训内容。1.为保证业务的 正常开展，提高人员的业务技术水平，需要运维人员在服务期 间在全区范围内组织不少于3次的多方面、多层次的培训，培 训内容包括业务培训、管理系统操作培训等： 在要求培训次数的基础上，每增加1次培训，加1分，最高 得2分； 2.培训方案内容全面、思路清晰，设计合理得3分； 培训方案内容每缺失一项扣1分，扣完为止；方案内容模糊不清、逻辑性差、不符合实际的，每有一条扣1分，扣完为止。 投标文件中未作针对性描述的得0分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等） |
| 9 | 售后服务 | 5 | 投标人提供售后服务方案，内容包含但不限于： ①售后服务承诺函； ②售后服务体系； ③售后服务及技术服务支持； ④故障响应与恢复措施； ⑤服务质量管理等内容； 以上5项内容提供齐全无缺陷的得5分，有一项未提供的扣1分，每有一处存在缺陷的扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指不适用于本项目、语句有歧义、仅有框架或标题、涉及的规范及标准错误、套用其他项目内容，任意一种情形） |
| 10 | 合计 |  | 70分 |

（2）报价部分  30分

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 本项目的价格权重为30%。 注：1.在经济标评审阶段，经评审委员会认为无效的投标报价，经济部分得分按“0”计； |
|  |  |  | 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和投标报价。 |
| 2 | 政府采购价格折扣优惠政策说明 | 中小企业 | 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本项目的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业须提供自拟格式的《中小企业声明函》。 |
|  |  |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求：无 |
|  |  |  | 小、微企业只有提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受所投货物的价格折扣，须如实填写自拟格式的《适用政府采购价格折扣优惠政策所投货物明细表》； 小型、微型企业提供中型企业制造的货物或使用大型企业注册商标货物的，视同为中型企业。 |
| 评分注意事项： 因落实政府采购政策进行价格调整的，评审委员会应记录价格调整的依据、计算过程及计算结果。 |  |  |  |

30．定标原则

30.1评标委员会应当根据综合评分情况，按照投标人综合得分由高到低的顺序排列，推荐综合得分最高的投标人为中标候选人，并编写评标报告。投标人综合得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列。投标人综合得分相同且投标报价也相同的并列，评标委员会将按照技术指标优劣顺序推荐。

30.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

30.3采购人根据评标报告，应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）的，其他不符合中标条件的、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

- 第七章 授予合同

31. 合同授予标准

31.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上对买方最为有利的投标人。

31.2最低投标价不一定是被授予合同的保证。

31.3如果确定该投标人不能无条件圆满履行合同，采购人将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。

32. 接受和拒绝任何投标的权力

32.1为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

33. 中标通知书

33.1中标结果经公示后，采购人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

33.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

34. 履约担保

34.1履约保证金：详见投标人须知前附表。

34.2 履约保证金在合同执行完毕后无息退还。

34.3如中标候选人不能提供则取消其中标资格。投标人须承诺如成为中标候选人能够及时提供该笔资金。

35．签订合同

35.1中标候选人在收到采购人的《中标通知书》后，须及时按照招标文件和其所提供的投标文件中的约定与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

35.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

35.3 如果中标人不能按本须知第35.1款的规定执行，采购人将有充分的理由废除其中标资格，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；同时，采购人有权将标授予另一个候选中标人或重新招标。

35.4 不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与采购人协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标人必须对合同标的的全部内容向采购人负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

- 第八章 其他

36. 重新招标和不再招标

36.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，采购人将重新组织招标；

（4）法律法规规定的其他情形。

36.2 二次招标和不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或经评审无合格投标人，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

37. 需要补充的其他内容

37.1需要补充的其他内容详见投标人须知前附表。

- 第九章 质疑的提出及处理

投标人（以下简称投标人）提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。

38. 质疑的提出

38.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

采购文件可以要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

38.2提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目招标活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

38.3  投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

提出质疑时，必须按照“实事求是、谁主张、谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

38.4投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

38.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

38.6  质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，将不予受理。质疑人应当保证所提出的质疑内容及相关证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限和义务。

38.7 证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。

38.8 对不能提供相关证明材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

39. 受理和处理

39.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或参与本次投标的被授权人以书面的形式送达采购人。

39.2采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

39.3 对于不符合上述38项所述的相关条款要求的质疑，采购人将不予受理。

39.4采购人、采购代理机构将按照相关规定对质疑内容作出答复和处理。

40.其他

40.1质疑函和投诉书应当使用中文。质疑函和投诉书的范本，由财政部制定。

40.2对在质疑答复和投诉处理过程中知悉的国家秘密、商业秘密、个人隐私和依法不予公开的信息，财政部门、采购人、采购代理机构等相关知情人应当保密。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（盖章）： 公章：

日期：

第三部分  采购内容及技术要求

医学信息数智实验室

| 序号 | 设备 名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗案例资源一体化平台 | 课程规格 一、云医院信息管理系统项目 项目业务功能需要满足如下要求： 门诊挂号收费 完成门诊挂号，门诊退号，门诊收费，门诊退费等功能。 业务描述示例（患者选择挂号医生）： 患者进行门诊挂号，系统根据患者要求的挂号级别、挂号科室，当前日期、当前午别、医生的排班信息显示出可以出诊医生，供患者选择。 医生看诊 完成患者叫号，选择疾病填写患者病历，开立患者检查申请，开立患者治疗处方，开立患者治疗处置申请。 药房管理 完成患者发药，要求查询出该患者医生开立的处方药品，并且是已缴费状态的药品，进行发放。 检查管理 完成患者检查，要求查询出该患者医生开立的检查申请，并且是已缴费状态的检查申请，进行患者检查操作。 检验管理 完成患者检验，要求查询出该患者医生开立的检验申请，并且是已缴费状态的检验申请，进行患者检验操作。 处置管理 完成患者处置，要求查询出该患者医生开立的处置申请，并且是已缴费状态的处置申请，进行患者处置操作。 技术方向需要包括：Java互联网架构 ▲教学资源需要包括：实践任务书、实验手册、项目指导书、需求说明书、原型设计页码、源代码、数据集、微课视频不少于50个。（供应商需提供资源截图并加盖公章） ▲供应商需提供上述项目资源的软件著作权证书。 - 生物医学信息采集系统 项目功能需要满足生物医学信息采集系统已经广泛应用于医疗领域，通过医疗传感器对人体各种生理参数进行采集，为重症病人和慢性病患者提供24小时的监控，并将这些参数传递到云端或者其他服务器上，从而使得实时监控、护理，甚至进行干预成为可能。本项目旨在帮助相关专业学生掌握生物医学信息采集开发的相关技术，熟悉企业级项目的开发流程，以及项目管理的相关知识。 ▲项目资源包括硬件设备8套，包括：STM32407开发板，LCD 屏7寸RGB屏1024x600、仿真器、血氧心率传感器血压计袖带+气囊、血压计传感器e杜邦线、实验箱内箱尺寸33.5*23.5*10CM（供应商需提供设备截图，并加盖公章） 教学资源需要包括：项目指导书、实践任务书、实践步骤、教学日历、源代码。 三、基于鸿蒙开发的在线挂号预约系统 项目功能需要满足挂号功能,选择科室和时间,根据科室和时间获取医生的排班,列表中展示当前有班次的医生,选择医生后可以更改日期和选择时段,点击挂号后进行登录判断,选择就诊人进行挂号。 教学目标需要实现 掌握基于 ARKTS 语言编程技术。 掌握软件开发编程思想。 掌握软件开发调试技巧。 掌握 ARKUI组件库使用。 掌握 Axios 异步交互的使用流程和封装技巧。 教学资源需要包括：课件、源代码、教学视频不少于30个微课视频。 服务器硬件规格 数量1台 1. 服务器：≥2U，国产自研机架式服务器，标配原厂导轨 2. 处理器：≥2颗英特尔至强银牌及更高，CPU核心≥20核心/40线程，主频≥2.3GHz，支持超线程、虚拟化技术，可支持最高2颗270W处理器 3. 内存规格：≥256GB 3200MHz DDR4，最大支持32根DDR4内存，最高速率3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，支持16根持久内存PMem 200系列（Barlow Pass）最大可支持内存容量高达12TB 4. 硬盘：≥4块8TB SATA硬盘 5. 硬盘槽位：支持SAS/SATA HDD/SSD硬盘：最高支持41块硬盘（前25＋中8＋后8）；最高支持32NVMe 6. 阵列控制器：≥配置1个标准配置阵列卡, 带2GB缓存，支持Raid0/1/5 7. 启动盘可选项：支持SATA和PCIe M.2选件，支持双Micro SD卡套件 8. PCI I/O插槽：最多提供≥15个PCIE4.0速率插槽（其中包含14个PCIe4.0标准插槽和1个OCP3.0插槽）。 9. 网卡：可支持2个 x16 OCP3.0插槽，实配一个OCP3.0插槽 10. 配置1个4口千兆OCP3.0形态网卡 11. GPU：≥1块英伟达A40（48GB）加速卡，最大可支持4块双宽GPU卡；单宽GPU卡最大可支持14块 12. 接口：标配1个前置VGA，1个后置VGA和1个串口，6 个USB 3.0（2前置，2后置，2内置），1个前置专用管理接口 13. 冗余电源：≥2个1200瓦白金版热插拔电源，支持96%能效比的钛金级冗余电源选件 14. 工作温度：支持最高5-45°C标准工作温度 15. 远程管理功能：配置≥1个千兆独立管理口和服务器单机管理软件授权，提供服务器管理软件计算机软件著作权登记证书；要求主板集成操作系统导航安装环境并提供虚拟KVM、日志记录、控制台录屏与回放、电源监控与动态功率封顶、操作系统崩溃前视频录制功能；配置≥4GB Flash存储芯片，可存放日志及用户数据； 配置基于WEB浏览器的服务器联合管理软件，可批量管理多台服务器，要求支持以下功能（包括但不限于）： 批量添加服务器设备并每个服务器设备的内存/硬盘/CPU/RAID配置信息、BIOS固件、设备健康状态等； 可远程控制被管理的多个服务器的电源、定位指示灯，支持DHCP、带内RAID配置以及针对逻辑盘、物理盘的常用操作； 以上服务器硬件，与本实验室飞标医学影像标注平台共享1台服务器。 教学机硬件规格 提供教学用机9台，规格要求：CPU配置不低于：10核16线程（6性能核+4能效核），基础频率2.5GHz，睿频至高4.6GHz，三级缓存20MB，热设计功耗65W，集成UHD Graphics 730核显。内存不小于16GB DDR4，硬盘≥512GB SSD固态硬盘，显示器不小于23寸。 ▲投标供应商需提供线上学习平台，平台包括在线实训课程资源作为线上线下一体化实训教学的支撑，登录端口包括但不限于电脑、手机，线上教学资源包括但不限于教学视频、源代码等，并能够支撑学科竞赛功能，具备竞赛证书和查询功能；平台具备智能汽车网联，智慧城市，医疗健康，环保等产业主题的项目案例资源。在线教学服务平台上提供200个及以上账号供学生和教师使用。（供应商需要提供平台功能截图，并承诺提供至少200个账号供学生和老师使用。） | 套 | 1 |
| 2 | 智慧医疗教学平台 | 1）智慧医疗教学平台（支持50并发） 1、开发技术 智慧教育平台采用主流的 B/S 架构，前后端分离，用户通过 Web 浏览器即可便捷访问学习，提升使用便捷性与普及度。深度融入云原生，以 K8S 为核心，拥抱云计算的弹性、高效与灵活。前端精选 Vue.js 3 与 ElementPlus，打造美观流畅的 UI；后端依托 Spring 技术栈，构建敏捷、可靠、可扩展的云原生应用，微服务架构提升系统可维护性与扩展性。中间件采用高可用设计，Redis 提升并发，RocketMQ 保障消息可靠传递。数据可视化集成 Echarts、relation- graph，直观展示报表、数据；根据业务场景的不同，存储灵活选用 MySQL 或MongoDB，结合 minio 化数据，确保系统并发性、稳定性与数据安全。 2、系统功能 (一) 基础数据 系统需支持管理员通过手动新建或Excel模板导入的方式创建租户下的组织机构，并可自定义设置多级组织机构及类别（如院系、专业、班级等）； 系统需支持管理员通过手动新建或Excel模板导入的方式创建租户下的用户账号，并支持批量停/启用、重置密码（需支持为用户设置默认登录密码或通过重置生成随机登录密码）等操作； 系统需支持管理员自定义角色、维护及管理其功能权限和数据权限。 (二) 教学管理 系统需支持管理员手动新建或Excel模板导入课程信息，需支持自定义课程类别、维护课程停/启用状态等； 系统需支持管理员创建学期信息，包括学期名称、起止时间等； 系统需支持管理员手动新建或Excel模板导入教学安排，包含课程、授课教师、教学班级等信息； ▲系统需支持管理员在教学安排发布后进行课程下教学班级的移交（即更换原授课教师），且保留原教学数据；（提供功能截图并加盖投标人公章） 系统需支持管理员可控制教师自主创建教学安排及课程信息权限。 (三) 课程教学 系统需支持教师自主创建课程； 系统需支持教师自主创建教学班级，支持教师手动添加或Excel模板导入学生、支持学生输入邀请码加入班级； 系统需支持教师编辑课程基本信息，如课程封面、课程介绍、学时、学分等； 系统需支持教师自主设置课程栏目，包括导学、教材、教学目标、知识图谱、目录、FAQ、教学资料、学习资料、试题、测验、作业、项目，需支持设置栏目排序等； 系统需支持教师通过引用课程资源包，快速完成课程内容建设，且支持完整引用或部分引用； 系统需支持教师编辑课程导学、教材等信息，可上传附件并设置是否允许学生下载； 系统需支持教师通过手动添加或Excel模板导入的方式创建课程教学目标； 系统需支持教师通过模板导入、手动添加的方式创建课程知识图谱，支持为知识点关联学习资料、测验、作业、项目、试题资源； ▲系统需支持图谱模式、导图模式、大纲模式下的课程知识图谱编辑及查看，支持教师查看各知识点的学生学习完成情况及达成情况；（提供功能截图并加盖投标人公章） 系统需支持教师通过手动添加或Excel模板导入的方式创建课程目录，支持引用目录模板或自定义规则快速生成课程目录，且支持生成后编辑及删除等操作； 系统需支持教师添加资料、测验、作业、项目等学习资源时关联课程目录，关联后相关目录下显示该学习资源； 系统需支持教师通过手动添加或Excel模板导入的方式创建课程FAQ，支持编辑、删除、开放/关闭操作； 系统需支持教师从资源管理模块选择添加资料（包括视频、音频、图片、文档、链接、压缩包、markdown）至课程中教学资料栏目下，且支持为资料关联标签、支持单个或批量删除等操作； 系统需支持教师添加资料（包括视频、音频、文档等）至课程中学习资料栏目下，且支持为资料关联标签、课程目录、需支持设置是否计入考核点，支持单个或批量删除、发布等操作； 系统需支持教师在同一课程下某个教学班级内编辑课程栏目及栏目下内容可自动同步至其他教学班级，并支持针对当前教学班级或全部教学班级进行资源统一管理（如发布等） 系统需支持教师在发布资源时设置发布方式（包括立即发布、定时发布）、发布范围（包括当前教学班级、全部教学班级）、根据不同资源类型设置学习要求，如首次播放是否允许拖动（视频/音频）、是否允许下载（图片/文档等）、支持教师设置资源学习截止时间； 系统需支持教师对项目资源编辑、预览，包括项目信息、项目任务、项目资料等信息，支持教师模拟学生实战训练（仅代码编译器环境、容器环境项目）； 系统需支持教师一键预热学生项目实验环境，支持监控学生实验环境状态、重置学生实验环境（仅容器环境项目）； 系统需支持教师项目任务管理，支持教师按任务查看学生的完成情况； 系统需支持教师进入学生实验环境协作学生训练（仅容器环境项目）； 系统需支持教师进入学生项目详情，支持查看仪表盘、工作项、工具库、代码情况（仅Devops全流程环境项目）； 系统需支持教师设置项目评分方式，并对学生进行评分；系统需支持教师对学生项目进行补交、打回、评语、导出成果物、查看项目报告； 系统需支持教师项目数据统计，包含任务完成、资料学习、项目成绩等数据统计； 系统需支持教师添加、编辑、删除、发布测验、查看仅计入成绩考核的测验、批改测验、手动公布测验成绩、查看测验统计及完成进度、导出测验成绩等； 系统需支持教师可设置测验作答次数、作答截止时间、防作弊设置（题序混淆、选项混淆等）、测验答案公布方式和测验成绩公布方式等； 系统需支持教师添加、编辑、删除、发布作业、查看仅计入成绩考核的作业、批改作业、手动公布作业成绩、查看作业统计及完成进度、导出作业成绩等； 系统需支持教师可设置作业作答次数、作答截止时间、作业答案公布方式和作业成绩公布方式等； 系统需支持教师在同一课程下切换教学班级； 系统需支持教师创建并发布课程公告，支持按班级发布（单个班级或全部班级）及定时发布、支持发布成功后撤销发布； 系统需支持教师发起课程讨论，且可选择讨论范围（当前教学班级或全部教学班级），针对自己及学生发起的讨论或回复可以进行点赞、删除； 系统需支持教师为课程下每个教学班级创建多个分组方案，可通过一键分组或手动分组的方式完成教学班级内的学生分组，并为各小组设置组长； 系统需支持教师在课程下各个教学班级新建考勤，可以设置考勤名称、时长等信息，可以查看考勤过程并可修改考勤结果； 系统需支持教师为课程添加/移除助教； 系统需支持教师基于所教授课程内容生成课程资源包，生成后的资源包可以在资源管理模块查看维护，并可在课程教学中引用； 系统需支持教师设置课程成绩考核规则，支持利用已发布的资料、考勤、测验、作业、项目等学习任务完成情况及自定义数据作为考核项数据来源，自动核算学生成绩，支持查看及导出考核结果； 系统需支持教师设置知识图谱考核规则，设置知识点考核项及权重，实现知识点达成情况的自动量化考核，支持查看及导出考核结果； ▲系统需支持教师设置教学目标考核规则，设置各教学目标关联知识点及权重、实现教学目标达成情况的自动量化考核，支持查看及导出考核结果。（提供功能截图并加盖投标人公章） (四) 课程学习 系统需支持学生查看课程列表，支持学生输入邀请码自主加入课程； 系统需支持学生查看课程下各个栏目（如导学、教材、学习资料、测验、作业、项目等）教师发布的学习内容，按要求完成学习任务，可以实时查看每个资源的完成状态； 系统需支持学生分组完成项目，支持组长进行项目任务分配； 系统需支持学生支持提交项目任务成果物； 系统需支持学生代码编译器环境在线编码、智能评测； 系统需支持容器类在线运行实验环境，可在环境中编辑代码运行实验结果，环境包含图形化终端、字符终端、CloudIDE、JupyterLab； ▲系统需支持Devops全流程项目训练，支持仪表盘数据查看、协同工作项（需求、设计、开发、缺陷）管理，支持状态、类型等多看板形式；支持基于Git的代码版本管理、支持在线预览代码文件和历史修改追溯、支持统计项目组代码提交数据；支持在线代码构建，可查看代码构建的步骤、日志等信息，也可对构建成果物进行下载；支持对构建后的任务进行部署；支持进行项目日志填写、知识库管理、动态管理等； （提供功能截图并加盖投标人公章） 系统需支持学生查看测验详情、作答测验；支持查看测验作答结果及测验成绩； 系统需支持学生查看作业详情、作答作业；支持查看作业作答结果及作业成绩； 系统需支持学生通过知识图谱查看并完成教师发布的学习资源，支持查看知识点的学习完成情况及达成情况； 系统需支持学生查看教师发布的课程公告； 系统需支持学生自主发起课程讨论，且可选择讨论范围，针对讨论可以进行回复、点赞等操作； 系统需支持学生参与教师发起的考勤，并可查看考勤历史记录； 系统需支持学生查看学习统计，含考勤情况统计、任务完成情况统计、课程成绩统计等。 (五) 资源管理 系统需支持查看和管理个人资源库和校本资源库； 系统需支持上传、重命名、下载资料文档，添加资源链接等； 系统需支持试题题型包括单选题、多选题、判断题、填空题、问答题、音视频题、组合题、程序设计题、数据库题等题型； 系统需支持建题方式包括手动建题、智能录题、AI出题；（ 系统需支持手动组卷、随机组卷；支持下载（支持格式A3、A4）试卷； ▲系统需支持在新建项目资源，支持项目名称、项目简介、实验环境（可支持配置代码编译器环境、容器环境、Devops全流程环境、CT仿真操作实验环境）等项目信息建设；支持新建阶段、新建任务信息；支持配置多种项目资料，包括“项目指导类”、“项目模板类”、“学习参考类”等多种类型，资源格式支持文档、图片、音频、视频、压缩包等；（提供功能截图并加盖投标人公章） 系统需支持创建课程资源包，含基本信息、栏目设置（可设置是否包含导学、教材、教学目标、知识图谱、目录、FAQ、教学资料、学习资料、试题、测验、作业、项目，并排序）； 系统需支持新建数据集，包括数据集的名称、文件等； 系统需支持新建代码仓，包括代码仓的名称、代码文件等； 系统需支持流水线功能，支持包括流水线详情查看、运行和删除等。 系统需支持在校本资源库中查看公开的教学资源（含资料文档、试题、试卷、项目资源、课程资源等）； 系统需支持管理员可删除、移动校本资源库里资源； 系统需支持创建文件夹用于资源分类管理； 系统需支持个人资源复制、移动、公开、删除等功能。 (六) AI助手 系统需支持通过AI助手进行智能问答，自动生成问题回复，并支持复制及重新生成，可查看历史问答记录（50次/日/人）； 系统需支持通过AI助手自动生成项目资源大纲及项目任务手册； (七) 公告管理 系统需支持管理员新建公告，可设置定时发布、立刻发布、可见范围，支持删除。 系统需支持查看通知公告，可对阅读状态进行标记。 (八) 个人中心 系统需支持查看用户基本信息、修改账号密码。 系统需支持用户切换身份。 2）课程及项目参数 （一）CT成像原理实训 本项目要求提供CT成像的常用算法及原理实践，包括CT平行束扫描重建、滤波反投影、扇形束扫描重建、以及不同成像参数对扫描结果的影响等实践。项目要求支撑《医学成像系统》等课程的实践环节，支持学生深入了解CT成像的基本原理，从而加深对知识的理解。 要求提供不少于17个实验任务 （二）医学图像增强实训 本项目要求所有实验基于opencv-python，使用Python语言对医学数字图像进行处理和研究。项目要求支撑《医学图像处理》等课程的实践环节，支持学生深入了解医学图像增强的各种方法，从而加深对知识的理解。 要求提供不少于26个实验任务 （三）图像分割实训 本项目要求提供常用的图像分割方法实践，包括基于阈值的分割方法、基于边缘的分割 方法、基于区域的分割方法以及基于特定理论的分割方法等。项目要求支撑《医学图像处理》等课程的实践环节，支持学生深入了解医学图像分割的各种方法，从而加深对知识的理解。 要求提供不少于17个实验任务 （四）超声心动图左心室自动分割 一、【项目要求】 心脏射血分数是是判断心力衰竭类型的重要指征，是测量心脏功能的重要方法之一。心脏射血分数具体是指心脏在舒张期充满血液后，在收缩期射出血液的百分比。而获得这一指标的第一步，便依赖于心脏图像的心室分割。目前，这个问题的解决仍然需要依赖大量的人工，即由专业的医生手动进行分割。这样做不仅耗时，而且精度有时难以保证。近年来由于神经网络技术的发展，可以利用神经网络技术对超声心动图进行自动分割，以达到提高分割的精度并减少医生的工作量的目的。本项目要求设计一种基于卷积神经网络的超声图像心室分割算法，自动分割超声心动图中的左心室壁、左心室、左心房。 二、【资源要求】 1.实验任务不少于1套； 2.技术算法文档不少于1份； 3.实验报告模板不少于1份； 4.答辩汇报模板不少于1份； 3）硬件规格参数 128G服务器1台 1. 服务器：≥2U，国产自研机架式服务器，标配原厂导轨 2. 处理器：≥2颗英特尔至强银牌及更高，CPU核心≥16核心/32线程，主频≥2.4GHz，支持超线程、虚拟化技术，可支持最高2颗270W处理器 3. 内存规格：≥128GB 3200MHz DDR4，最大支持32根DDR4内存，最高速率3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，支持16根英特尔®傲腾®持久内存PMem 200系列（Barlow Pass）最大可支持内存容量高达12TB 4. 硬盘：≥5块1.92TB SSD硬盘 5. 硬盘槽位：支持SAS/SATA HDD/SSD硬盘：最高支持41块硬盘（前25＋中8＋后8）；最高支持32NVMe 6. 阵列控制器：≥配置1个标准配置阵列卡, 带2GB缓存，支持Raid0/1/5 7. 启动盘可选项：支持SATA和PCIe M.2选件，支持双Micro SD卡套件 8. PCI I/O插槽：最多提供≥15个PCIE4.0速率插槽（其中包含14个PCIe4.0标准插槽和1个OCP3.0插槽）。 9. 网卡：可支持2个 x16 OCP3.0插槽，实配一个OCP3.0插槽 10. 配置1个4口千兆OCP3.0形态网卡 11. GPU：双宽GPU卡最大可支持4块；单宽GPU卡最大可支持14块 12. 接口：标配1个前置VGA，1个后置VGA和1个串口，6 个USB 3.0（2前置，2后置，2内置），1个前置专用管理接口 13. 冗余电源：≥2个550w白金版热插拔电源，支持96%能效比的钛金级冗余电源选件 14. 工作温度：支持最高5-45°C标准工作温度 15. 远程管理功能：配置≥1个千兆独立管理口和服务器单机管理软件授权，提供服务器管理软件计算机软件著作权登记证书；要求主板集成操作系统导航安装环境并提供虚拟KVM、日志记录、控制台录屏与回放、电源监控与动态功率封顶、操作系统崩溃前视频录制功能；配置≥4GB Flash存储芯片，可存放日志及用户数据； 配置基于WEB浏览器的服务器联合管理软件，可批量管理多台服务器，要求支持以下功能（包括但不限于）： 批量添加服务器设备并每个服务器设备的内存/硬盘/CPU/RAID配置信息、BIOS固件、设备健康状态等； 可远程控制被管理的多个服务器的电源、定位指示灯，支持DHCP、带内RAID配置以及针对逻辑盘、物理盘的常用操作； 256G服务器2台 1. 服务器：≥2U，国产自研机架式服务器，标配原厂导轨 2. 处理器：≥2颗英特尔至强金牌及更高，CPU核心≥24核心/48线程，主频≥2.1GHz，支持超线程、虚拟化技术，可支持最高2颗270W处理器 3. 内存规格：≥256GB 3200MHz DDR4，最大支持32根DDR4内存，最高速率3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，支持16根英特尔®傲腾®持久内存PMem 200系列（Barlow Pass）最大可支持内存容量高达12TB 4. 硬盘：≥2块1.92TB SSD硬盘 5. 硬盘槽位：支持SAS/SATA HDD/SSD硬盘：最高支持41块硬盘（前25＋中8＋后8）；最高支持32NVMe 6. 阵列控制器：≥配置1个标准配置阵列卡, 带2GB缓存，支持Raid0/1/5 7. 启动盘可选项：支持SATA和PCIe M.2选件，支持双Micro SD卡套件 8. PCI I/O插槽：最多提供≥15个PCIE4.0速率插槽（其中包含14个PCIe4.0标准插槽和1个OCP3.0插槽）。 9. 网卡：可支持2个 x16 OCP3.0插槽，实配一个OCP3.0插槽 10. 配置1个4口千兆OCP3.0形态网卡 11. GPU：双宽GPU卡最大可支持4块；单宽GPU卡最大可支持14块 12. 接口：标配1个前置VGA，1个后置VGA和1个串口，6 个USB 3.0（2前置，2后置，2内置），1个前置专用管理接口 13. 冗余电源：≥2个550w白金版热插拔电源，支持96%能效比的钛金级冗余电源选件 14. 工作温度：支持最高5-45°C标准工作温度 15. 远程管理功能：配置≥1个千兆独立管理口和服务器单机管理软件授权，提供服务器管理软件计算机软件著作权登记证书；要求主板集成操作系统导航安装环境并提供虚拟KVM、日志记录、控制台录屏与回放、电源监控与动态功率封顶、操作系统崩溃前视频录制功能；配置≥4GB Flash存储芯片，可存放日志及用户数据； 配置基于WEB浏览器的服务器联合管理软件，可批量管理多台服务器，要求支持以下功能（包括但不限于）： 批量添加服务器设备并每个服务器设备的内存/硬盘/CPU/RAID配置信息、BIOS固件、设备健康状态等； 可远程控制被管理的多个服务器的电源、定位指示灯，支持DHCP、带内RAID配置以及针对逻辑盘、物理盘的常用操作； | 套 | 1 |
| 3 | 医学影像标注平台（核心设备） | 1）平台技术要求 1、标注流程管理 支持多租户管理，租户间人员隔离、数据隔离、权限隔离。 支持多人、多团队协同标注工作。支持系统管理员、任务管理员、标注员、审核员多种角色。 支持数据采集、任务分配、预标注、影像标注、标注审核、标注导出、标注情况统计等完整标注流程管理，提供导入、批量导入标注、预标注、提交、跳过、退回、导出标注等功能。 支持标注结果实时保存。 支持提交后自动跳转到下一待标注或审核任务。 支持管理员审查日志。 ★2、数据支持 支持对dcm、nii、nii.gz、nrrd、raw、jpge、tiff、bmp等格式文件的标注。 支持灰度图像、彩色图像标注。 支持同一数据重复标注、多人标注、多次标注。 支持导出为nii、nii.gz、nrrd、raw、mha等格式的标注数据文件。 支持以项目、团队为单位的数据隔离，支持跨项目、跨团队的数据共享方式，支持对数据集设置、修改开放程度和开放期限，共享数据可以指定共享期限（永久、1年、1个月、7天）支持向已创建的标注任务中补充数据 3、预标注 支持批量导入预标注结果，可自定义批量导入规则。 支持集成预标注算法提供自动预标注功能。 4、标注工具 ★支持手动标注、半自动标注、全自动标注等多种标注方式，支持冰裂、自动边缘优化、多序列标注、标注复制和粘贴功能。 支持标注的隐藏和显示，支持设置标注显示轮廓、填充、透明度、轮廓宽度。 支持自定义标注颜色，修改标注颜色。 支持矢状面、冠状面多平面展示、标注结果多平面同步、多平面图像联动、、MPR+3D多窗口展示。 支持快捷键快速切换标注工具。 支持多标注间覆盖、不覆盖、仅覆盖操作。 支持自动阈值过滤工具。 5、高级可视化 支持纯B/S架构，完全基于浏览器，无需客户端安装任何插件，不依赖于标注、模型，直接进行三维构建。 ★支持只显示标注、只显示图像、同时显示标注和图像，三种三维显示方式。 支持三维等值面可视化、容积可视化、最大密度可视化，三种三维显示方式。 支持鼠标拖动放大、缩小、旋转三维显示效果。 ★支持通过拖拽调整三维显示阈值参数，随着窗宽窗位变化、阈值参数变化三维效果实时变化。 支持通过拖拽调整截面、透明度、亮度、质量参数设置，随着设置变化实时改变三维成像效果。 支持对医学影像的颜色映射，支持多种颜色映射方案，支持柱状图显示根据窗宽窗位统计像素点数量，支持拖拽控制点进行颜色显示调节，支持自定义控制点数量。 6、统计 支持根据当前用户统计已标注数据量、待标注数据量、已审核数据量、待审核数据量等信息 支持根据审核情况，统计当前任务执行情况，统计每个数据集总数量，已标注数量，已审核数量 支持按任务、标注人或审核人统计标注数量、审核数量，并可分别列出审核一次通过量、审核两次通过量、审核三次通过量、审核四次通过量，统计结果导出为表格文件。 支持按人员名称统计所有与其相关的标注或审核记录，并且可增加时间区间作为统计过滤条件，统计结果导出为表格文件。 7、其他 标注工具提供集成接口，可以集成到其他系统中，提供标注服务。 | 套 | 1 |
| 4 | 彩色多普勒超声系统 | ★1.适合腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、外周血管、颅脑、泌尿系统、儿科、矫形外科、经直肠、超声引导下介入性治疗等全身超声应用。 高分辨率15寸LCD显示器。 全数字化成像技术 2.脉冲反相谐波成像技术 3.空间复合成像技术； 4.多波束合成技术 5.图像增强降噪 成像模式 1.B模式 2．M模式 3.Color(彩色多谱勒)模式 4.PDI(能量多普勒)模式 5.PW(脉冲多普勒)模式 ★图像显示模式 B、2B、B+M、4B、M、B+Color、B+PDI、B+PW、B+Color+PW、B+PDI+PW、 B+C/PDI双实时 支持的探头 1.凸阵探头 2.线阵探头 3.腔内探头 4.探头频率：2.0-10.0MHz 5.探头插座：≥2个 电影回放 2D模式,B最大: ≥5000帧，Color, PDI最大：≥2500帧； 时间线模式(M, PW), 最大：≥ 190s 图像放大 实时扫描（B、B+C、2B、4B）状态: 无极放大 图像存储 支持JPG、BMP、FRM图像格式和CIN、AVI电影格式 支持本地存储； 支持DICOM，符合 DICOM3.0标准 内置工作站：支持大容量硬盘(≥500GB)，支持病人数据检索与浏览 系统语言 中/英文操作系统与语言环境，根据用户需求，可扩展支持其他语言； 全屏幕中英文注释输入，中文输入法≥2种，其中有五笔输入法； 测量计算软件包：腹部、妇科、产科、小器官、心脏、血管等 电池，内置大容量锂电池，屏幕提供电量显示信息 图像参数 B模式 灰阶映射：≥15档 噪声抑制：≥8档 帧相关：≥8档 边缘增强：≥8档 图像增强：≥5档 空间复合：开关可调 扫描密度：高、中、低 图像翻转：上下、左右 最大扫描深度：≥320mm M模式 1. 扫描速度（Sweep Sleep）：≥5档可调 2. 线平均（Line Average）：≥8档 PW模式 1. SV 大小/位置：SV大小1.0–8.0mm可调 2. PRF：≥16档，0.7kHz-9.3KHz可调 3. 扫描速度（Sweep Sleep）：≥5档可调 4. 校正角度（Correction Angle）：-85°~85°，步长5° 5. 谱图翻转：开关可调 6. 壁滤波：≥4档可调 7. 多谱勒声音：≥20档 Color/PDI模式 1. PRF：≥15档，0.6KHz – 11.7KHz 2. 彩色图谱（color map）：≥4种 3. 彩色相关：≥8档 4. 后处理：≥4档 4. 测量及计算 1. B/C模式常规测量：距离、面积、周长、体积、角度、面积比率、距离比率 2. M模式常规测量：时间、斜率、心率、距离 3. Doppler模式常规测量：心率、流速、流速比、阻力指数、搏动指数、手动/自动包络、加速度、时间、心率 4. 产科B、PW模式应用测量：包括全面的产科径线测量、体重、单胎孕龄及生长曲线、羊水指数、胎儿生理评分测量等 5. 妇科B模式应用测量 6. 心脏B、M模式应用测量 7. 血管PW模式应用测量 8. 小器官B模式应用测量 9. 泌尿B模式应用测量 10. 儿科B模式应用测量 11. 腹部B模式应用测量 5.整机标准配置 全数字主机 1台 高分辨率15寸LCD显示器 1台 超宽变频腹部凸阵探头：≥1只 线阵探头：≥1只 | 套 | 2 |
| 5 | 实验室环境改造 | - 黑板一套，参数如下： 尺寸不小于4m×1m，材质金属烤漆/搪瓷/玻璃，表面哑光反光率<15%，粉笔附着力≥90%，寿命≥5年，边框铝合金/ABS宽3-5cm，壁挂/移动式，符合GB 21027-2020标准。 - 实训桌（含2板凳）24张，参数如下： 一、配套实训桌参数 基础尺寸 1.桌面尺寸：≥1400mm×600mm×750mm（长×宽×高），桌面高度误差±3mm，适配学生坐姿操作。 2.机箱柜尺寸：位于桌面下方左侧或右侧，可容纳标准ATX机箱。 材质要求 1.桌面材质：采用25mm厚E1级环保三聚氰胺板，表面耐磨、耐划痕处理。 3.框架结构：桌腿主管采用40方方1mm钢管焊接，连接管及主机架材料用20*20*0.7mm厚方管，周围铁皮用厚度≥0.5mm厚钢板冲压折弯成型，桌面与桌体采用隐藏式安装，桌架经打砂机除锈处理，采用静电喷塑。 功能配置 1.线缆管理：桌面预留圆形走线孔，配备橡胶保护套；机箱柜背部设置隐藏式线槽，宽度80mm、深度50mm，用于整理电源线、网线等。 2.辅助功能：机箱柜内部设置隔板，便于安装不同规格的机箱。 安全与环保 1.所有金属部件无毛刺锐边，桌面及机箱柜边角均进行倒圆角处理，圆角半径≥15mm，避免学生碰撞受伤。 2.符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 安装与维护 1.模块化设计，便于快速拆装，安装后整体结构稳固，摇晃度≤5mm。 2.日常清洁可用湿布擦拭，金属部件避免使用腐蚀性清洁剂；机箱柜门锁具定期润滑维护。 二、配套板凳参数 基础尺寸 1.凳面尺寸：≥23*32*450mm 凳面采用25mmE1级三聚氰胺防火板。凳子为钢木结构，立柱采用截面为25*50mm，底座30*60mm，管壁厚度为1mm厚。 2.凳高：450mm，误差±3mm，适配760mm高度的电脑桌，确保学生腿部自然下垂。 3.凳脚间距：前后320mm，左右230mm，提供稳定支撑。 材质要求 1.凳面材质：选用高密度E1级环保多层板，表面经防水、防污油漆处理，厚度40mm，承重≥150kg。 2.凳脚材质：焊接牢固；表面经脱脂、静电喷涂处理，防锈耐磨；凳脚底部安装直径30mm防滑橡胶垫，减少移动噪音并防止滑动。 安全与环保 1.无尖锐边角和毛刺。 2.甲醛释放量≤0.05mg/m³，环保安全，适合学校环境使用。 - 讲桌椅1套，参数如下： 1.材质用料：桌面实心2.3cm，国家质检E1级环保板材。 2.形状尺寸：方形≥1200*700*750mm。 3.实用穿线孔两个。 4.承重：≥200公斤。 5.增加150mm横版连接两侧桌腿，增加支撑性。 6.钢制可调节脚垫。 7.圆润打磨桌角减少磕碰。 8.多抽储物配备弧形拉手，方便开合与归纳。 - 空调1套，参数如下： 1.立柜式高级变频空调。 2.匹数：≥5匹。 3.能效等级：一级能效。 4.面板材质：ABS塑料。 5.电压/频率：220V/50Hz。 6.制冷剂：R32，能效比：≥4.42。 7.外机最大噪音：≤56dB(A)，内机最大噪音：≤43dB(A)。 8.制冷功率：≥2040W，制热功率：≥3100W。 9.循环风量：≥1200m（3/h）。 10.扫风方式：上下/左右扫风。 11.制冷量：≥7210W。 12.净化类型：除菌。 13.冷暖类型：冷暖。 14.功能：智能调节，自清洁，独立除湿。 - 12U简易机柜1台，参数如下： 1.容量：12U。 2.标准：19英寸国际标准。 3.材料及工艺：SPCC优质冷轧钢板制作，表面处理采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。 4.规格：530×400×600mm。 5.附加功能：安装立柜可前后移动，上下自由可调安装上架仪器，有风扇散热装置，配有滚动脚轮及固定支脚。 - 交换机1台，参数如下： 1.硬件规格 端口类型：≥48个10/100/1000BASE - T以太网端口，4个万兆SFP光口。 端口数量：≥48口。 端口结构：非模块化。 传输速率：10M/100M/1000Mbps。 堆叠支持：可堆叠，支持智能堆叠iStack。 2.性能指标 交换容量：336Gbps/3.36Tbps。 包转发率：108/126Mpps。 传输方式：存储转发方式。 3.网络功能 QoS支持：支持对端口入方向、出方向进行速率限制；支持报文重定向等多种功能。 VLAN支持：支持Guest VLAN、Voice VLAN；支持GVRP协议等多种VLAN功能。 组播管理：支持PIM DM、PIM SM、PIM SSM；支持MLDv1/V2及MLD v1/V2 Snooping等多种组播功能。 网络管理：支持基于Netconf/Yang的云管理；支持Telnet远程配置、维护等多种管理方式。 网络安全：支持用户分级管理和口令保护；支持防止DOS、ARP攻击功能等多种安全防护功能。 4.电源规格 电源电压：交流输入（60W/150W AC）：100V AC~240V AC，50/60Hz；高压直流输入（60W）：240V DC；直流输入（180W DC）：-48V DC~-60V DC。 最大功率：60W/150W可拔插交流电源/180W可插拔直流电源，最大功耗38.74W。 5.环境参数 工作温度：-5°C~+45°C（0m~1800m海拔）。 存储温度：-40°C~+70°C。 工作湿度：5%~95%（无凝露）。 业务口防雷：±10kV。 - 监控设备1套，参数如下： 1.产品类型：模拟摄像机，球型。 2.成像器件：1/3英寸CCD。 3.有效像素：PAL为976(H)×582(V)，NTSC为976(H)×494(V)。 4.镜头参数：4mm - 92mm，23倍光学变焦。 5.最低照度：彩色0.02Lux/(F1.6,AGC ON)，0.0008Lux/(F1.6,AGC ON，感光度×256)；黑白0.002Lux/(F1.6,AGC ON)，0.00008Lux/(F1.6，感光度×256)，0Lux with IR。 6.水平清晰度：彩色700TVL，黑白750TVL。 7.电子快门：1 - 1/10,000s。 8.信噪比：大于50dB。 9.分辨率：≥1920×1080。 10.防护等级：IP66。 11.环境温度：-30 - 65℃。 12.环境湿度：小于90%（无凝结）。 13.通讯接口：视频输出为1.0V(p - p)/75Ω，PAL或NTSC，BNC头；控制接口为RS - 485。 14.电源电压：AC 24V。 15.电源功率：30W max（红外灯6W max，加热9W max）。 16.其他功能：16倍数字变倍，红外照射距离100米，支持日夜转换、宽动态功能。 17.接入学校一卡通系统，接入学校网络大平台。 18.改造包含内部环境及基础设施，要求符合实验室建造标准。 - 稳压器1台，参数如下： 1.额定容量：60KVA。 2.输入电压：304 - 456V。 3.输出电压：380V±4%。 4.频率：50 - 60Hz。 5.调整时间：三相≤0.5秒（输入电压变化10%时）。 6.延时时间：3 - 5秒（短）。 7.波形失真：1.0 - 3.0%无附加波形失真。 8.环境温度：-5℃ - 40℃。 9.效率：大于90%。 10.耐压：符合部颁标准。 11.执行标准：JB/T10089 - 2001。 12.保护功能：具有过压、欠压、过流、短路、缺相、逆相、温控保护等。 13.改造包含内部环境及基础设施，要求符合实验室建造标准。 - 负荷计算、配电箱配置、线缆选型与敷设（采用纯铜国标阻燃电缆，满足总负荷电流需求，要求符合实验室建造标准）。 - 网络布线与设备部署（要求符合实验室建造标准）。 | 批 | 1 |
| 参数说明： 1.标“▲”符号的参数为核心技术参数。 2.标“★”符号为重要技术参数。 |  |  |  |  |
| 1.施工时间：自合同签订之日起。 2.质保期：自验收合格之日起，硬件设备原厂质保不低于三年，软件原厂质保永久免费更新、使用； 3.供货时间（项目工期）：签订合同后30天内交付使用： 4.供货地点（项目地点）：新疆理工学院内； 5.付款方式：双方签订合同后，甲方支付合同总价的 30%，验收合格后支付合同总价的 70%。 |  |  |  |  |

第四部分  合同条款

（本合同仅供参考，具体以实际签订的为准）

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

- 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

第五部分  投标文件制作格式（仅供参考）

正本(或副本)

XX XX项目

投 标 文 件

项目编号：

投标供应商：   （全称）（盖章）

单位地址：

联系人：

联系电话：

年  月   日

一、投标文件编制顺序

投标供应商可按下列顺序排列和装订投标文件并标注页码：

(1) 投标函；

(2) 法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书；

(3) 开标一览表；

(4) 投标供应商资格、资信证明文件；

(5) 项目方案；

(6) 服务承诺书；

(7) 偏离表；

(8) 提供其它有利于投标的资料及证明文件等（如有）；

(9) 投标供应商反商业贿赂承诺书。

注：1. 投标文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

2. 为了便于查找，请按上述顺序编排投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

- 附件一：

一、投 标 函

致：（采购人名称）

根据贵方为 （项目名称）项目的招标文件（项目编号及标项号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标供应商（投标供应商名称、地址）提交下述文件。

1. 开标一览表

2. 按招标文件投标供应商须知、服务要求及其他要求提供有关文件。

据此函，我单位谨郑重声明如下，并对之负法律责任。

1. 我单位愿以《开标一览表》中填写的投标报价并按照招标文件中的一切要求，承担上述项目的全部工作。

2. 我方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件和所有相关资料（如有），我方完全明白并认为此招标文件没有任何倾向性，也没有存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，我方放弃在此方面提出含糊意见、质疑或误解的一切权力。

3. 本投标有效期自开标之日起　90　个日历日，如中标，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

4. 我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的、合法的和准确的。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。

5. 在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6. 我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料。我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。

7. 我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《采购合同》中的全部条款并按照《招标文件》的要求向贵司足额交纳招标代理服务费。

8. 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权、版权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权、版权或其它知识产权的一切相关费用。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

投标供应商代表签字：

投标供应商名称（并加盖单位公章）：

20　　年　月　日

二、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

1. 法定代表人身份证明

（采购人）：

兹证明     同志在我单位任 （职务），是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名   （签字或盖章）   性别 年龄

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：邮编：

投标供应商：   （全称）（盖章）

日    期：年月日

法定代表人《居民身份证》正反面复印件

| （身份证复印件） | （身份证复印件） |
| --- | --- |

注：

- 1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名（或电子版签名）或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。

- 2. 投标文件中须放置法定代表人身份证明。

3. 投标供应商的法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的，在开标时须提供此项证明文件。

2. 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（姓名、职务），代表本公司委托在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改  (项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

| （法定代表人身份证） | （被授权人身份证） |
| --- | --- |
| （法定代表人身份证） | （被授权人身份证） |

投标供应商：   （全称）（盖章）

法定代表人签字或盖章：

身份证号码：

委托代理人签字

身份证号码：

联系人：

联系电话：

授权日期：20　　年　　月　　日

注：

- 1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名（或电子版签名）或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。

- 2. 投标供应商的委托代理人作为公司的代表前来参加投标的投标供应商，开标时须提供此项证明文件。

三、开标一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商名称 |  |  |  |
| 3 | 投标报价 | 小写： 大写： |  |  |
| 2 | 合同履约期限 |  |  |  |
| 4 | 备注 |  |  |  |

注：

1. 表中大小写不一致时，以大写为准。

2. 投标报价为综合报价，包含完成本项目所需的全部费用。

3. 本表中“投标报价”须与《报价明细表》中的“投标报价”保持一致，如不一致，以《开标一览表》为准。

投标供应商：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月　日

附表3-1  报价明细表

| 序号 | 项目内容 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 此表仅提供了表格形式，投标供应商可根据项目实际需求进行调整，进行详细的分类报价，且每单项费用必须填列；也可根据实际需要增列其它可能发生的费用。若有单项漏项或未填报，采购人有权认为所漏单项已包含总价中，结算不予调整。

2. 此表中的“投标报价”须与 “开标一览表”中的“投标报价”一致。

投标供应商：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月　日

（四）投标供应商资格、资信证明文件

资格证明文件目录

文件1投标供应商基本情况（原件,格式见后）

文件2法人或者其他组织的营业执照、许可证等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件3 投标供应商关联企业情况表（原件,格式见后）

文件4 审计报告或财务报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件5依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件6具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）

文件7参加招标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件8投标保证金缴纳证明（汇款凭证或财务收据等）

文件9 信用查询记录（信用中国及中国政府采购网的查询结果，打印网页查询结果）

文件10 中小微企业及残疾人福利性单位等证明文件（如有）

文件11 近年内已完成的类似项目业绩

文件12 本项目招标公告中“投标供应商资格要求”要求的其它资格证明文件

以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章，否则视为无效投标。

部分参考格式：

4-1投标供应商基本情况表

（本表格式仅供参考，可根据企业情况自行补充修改）

| 企业注册名称 |  | 建立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业详细地址 |  | 企业性质 |  |
| 企业法人代表 |  | 技术负责人 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 业务范围 |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |

4-2 法人或者其他组织的营业执照、许可证（如有）等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

4-3投标供应商关联企业情况表

投标供应商的母公司、子公司（含控股公司）关联企业等情况表

| 序号 | 投标供应商填写 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商的母公司及其母公司的子公司（含控股公司）的情况 | 叙述或附图表示投标供应商的母公司及其母公司的子公司（含控股公司）的情况 |
| 2 | 投标供应商的子公司（含控股公司）的情况 | 叙述或附图表示投标供应商子公司（含控股公司）的情况 |
| 3 | 投标供应商的投资参股关系的关联企业的情况 |  |
| 4 | 投标供应商的法定代表人为同一人的两个及两个以上法人的情况 |  |
| 5 | 单位的主要人员在其他企业任职情况 |  |

投标供应商：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月　日

注：

1. 投标供应商应如实、全面地填写“投标供应商关联企业情况表”。若因投标供应商故意隐瞒，一经查实，将视为投标供应商弄虚作假，提供了虚假资料，采购人将按相关规定以弄虚作假行为处理。

2. 如投标供应商无上表中所述的相关情况，则投标供应商可在相应表栏中填写“无”。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得同时参加本招标项目的政府采购活动。

4-4 财务审计报告

按招标文件的要求（评审内容）提供，如文件中未做要求的，请提供最近一年度的财务审计报告。

4-5依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

根据文件要求的时间段提供，文件中未约定的，可提供近3个月的缴纳社会保障资金的证明材料及税收证明材料。

4-6具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

投标供应商：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月　日

4-7 参加招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次招标活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标供应商：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月　日

4-8 投标保证金缴纳证明

（投标供应商的投标保证金须确保到账，在制作投标文件时，可将缴纳证明材料的复印件粘贴在此处）。

4-9 信用查询记录

查询渠道为：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。查询时间为自公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（该时间段内任一时间）。

附网页查询后的截图证明。

备注：

1. 以下《中小企业声明函》、《监狱企业的证明文件》及《残疾人福利性单位声明函》投标供应商根据自身的实际情况选用。

2. 投标供应商同时为小型（或微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

4-10 中小微企业证明文件等（如有）

（1）中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库（2020) 46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；
承接企业为（企业名称）， 从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元， 属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2.  (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称）， 从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（全称）（盖章）

日期： 年 月 日

备注：

1. 填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)和《财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46 号)相关规定。如不符合前述相关规定所确定的小型和微型企业，则不需要在投标文件中提供本《中小企业声明函》；若符合前述相关规定所确定的小型和微型企业，在投标文件中没有提供本《中小企业声明函》，视为在本项目中放弃政府采购政策扶持，不进行价格扣除。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2） 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件 的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人）单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位： （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

备注：填写前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)相关规定。如不符合前述相关规定所确定的残疾人福利性

单位，则不需要在投标文件中提供本《残疾人福利性单位声明函》；若符合前述相关规定所确定的残疾人福利性单位，但在投标文件中没有提供本《残疾人福利性单位声明函》，视为在本项目中放弃政府采购政策扶持，不进行价格扣除。

（3）监狱企业证明文件（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位： （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

备注：填写前请认真阅读《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）相关规定。如不符合前述相关规定所确定的监狱企业，则不需要在投标文件中提供本《监狱企业声明函》；若符合前述相关规定所确定的监狱企业，除了提供本《监狱企业声明函》，还需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。否则视为在本项目中放弃政府采购政策扶持，不进行价格扣除。

- 4-11 近年内已完成的类似项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 发包人 | 主要内容 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  | … | … | … |  |

我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

注：

1. 本表后须附清晰可辨的、真实的合同协议书和中标通知书（合同协议书中应能体现有本次招标采购范围的相关内容）。如未提供证明材料（或证明材料不齐全或内容模糊不清）的，其业绩将不予认定。有效业绩的认定详见投标供应商须知前附表。

2. 业主评价证明（如有）。

3. 如近年来，投标供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

- （五）项目服务方案

（根据需要编写，格式自制）

本部分内容是供应商根据项目需求对其投标项目方案的详细描述，由供应商自主编写。

投标供应商：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月　日

拟派遣人员

附表一  项目负责人（或技术服务人）

（本表格式仅供参考，也可根据项目情况自行编制本表）

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 证书级别 |  |  |  | 专业 |  |
| 证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

注：

1. 填写时，如本表格不适合投标供应商的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

2. 有关人员简历及资格证书及其它证明材料（复印件或扫描件加盖公章）需附在本表之后。

3. 本表格所要求填写的人员是指投标供应商将安排在此项目的具体人员。

投标供应商：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月　日

附表二 其他人员

（本表格式仅供参考，也可根据项目情况自行编制本表）

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 身份证号码 | 工作年限 | 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 拟投入本项目的工作人员须满足本项目的工作要求，在合同履行过程中，中标人须按本项目的实际需求或采购人的进度要求，对人员进行合理的增加，费用均包含在投标报价中。

2. 表后须附相关人员的证件（复印件）。

投标供应商：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月　日

（六）服务承诺书

致：（采购人）

（内容和格式自拟）

投标供应商：（全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：20　　年　月  日

（七）偏离表

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

注：投标供应商要将投标文件与招标文件在商务、技术部分的差异之处汇集成此表。投标供应商必须详细填写偏离表。

投标供应商：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月　日

（八）提供其它有利于投标的资料及证明文件等（如有）

（九）投标供应商反商业贿赂承诺书

承诺书（1）

我公司承诺在（项目编号、项目名称、标项号）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标供应商：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月　日

承诺书（2）

我公司承诺在参加本次（项目编号、项目名称、标项号）投标前三年内，无以下行为：

重大违法行为；

商业贿赂行为；

列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格。

投标供应商：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月　日