英吉沙县教育局普通高中办学条件改善（设备）采购项目

询价文件

（项目编号：JWZB(2025)Z-239）

第一册

采购单位名称：    英吉沙县教育局

联   系   人：      阿力木江

联 系  电 话：     18399467977

代理机构名称：新疆经纬招标有限责任公司

联   系   人：      周  春

联 系 电 话 ：   13699966750

目  录

第1章 投标人须知	3

第2章  响应文件格式	25

第3章 投标邀请	44

第4章  投标人须知资料表	46

第5章   服务内容及项目需求	50

第6章  评标方法和标准	54

第7章  政府采购合同	62

# 投标人须知

## 一   总  则

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

  - 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

  - 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同响应文件一并提交招标采购单位。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7	投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购询价采购方式管理暂行办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二   询价文件

### 5.询价文件构成

5.1	询价文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

第1章  投标人须知

第2章　响应文件格式

第二册

第3章  投标邀请

第4章  投标人须知资料表

第5章  服务需求

第6章 评标方法和标准

第三册

第7章  政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读询价文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对询价文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

### 6.询价文件的澄清与修改

6.1    为了保证对询价文件的澄清和修改满足法律的时限要求，提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取询价文件的供应商；不足3日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对询价文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改询价文件，澄清或修改内容作为询价文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式告知所有潜在投标人，并对其具有约束力。

### 7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对询价文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三   响应文件的编制

### 8.	投标范围及响应文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标人可对询价文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投分包询价文件中“服务需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

8.3     无论询价文件第5章采购需求中是否要求，投标人所投服务均应符合国家强制性标准。

8.4     除询价文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.响应文件构成

9.1    为方便评审及进行资格审查，供应商应完整地按响应文件提供的投标文

件格式及要求编写响应文件，供应商须在响应文件截止时间前完成在

系统上递交电子响应文件。供应商的电子响应文件是经过 CA 证书加密

后上传提交的，任何单位或个人均无法在响应文件截止时间(即投标时

间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流

程制作并上传电子响应文件）

9.2    上述文件应按照询价文件规定的格式填写、签署和盖章。

### 10.	证明投标标的的合格性和符合询价文件规定的响应文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合询价文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.2.1	设备主要技术指标的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至询价文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3  对照询价文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对询价文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3    投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

### 11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。

11.3    投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1   投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2   货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4	投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

### 12.投标保证金

12.1	投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（6）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（7）除因不可抗力或询价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（8）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（9）询价文件规定的其他情形。

（10）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4	投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账；

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5    联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	 投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

### 13.投标有效期

13.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长响应文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.响应文件的签署及规定

14.1	投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交响应文件、投标报价一览表。

14.2	响应文件需按招标文件格式要求编辑，并由投标人的法定代表人或其委托代理人按招标文件规定在响应文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（响应文件格式二），并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由投标人法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。

14.3    响应文件因字迹潦草、表达不清、上传的电子文档无法解密所引起的后果由投标人负责。

## 四   响应文件的递交

### 15.响应文件的密封和标记

15.1    为方便评审及进行资格审查，供应商应完整地按响应文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件， 供应商须在响应文件截止时间前完成在系统上递交电子响应文件。供应商的电子响应文件是经过 CA 证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在响应文件截止时间(即投标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子响应文件）

15.2   供应商因自身原因导致电子响应文件无法导入电子评标系统的，该响应文件视为无效文件。

15.3   电子响应文件具有法律效力,与其他形式的响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与响应文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

### 16.投标截止

16.1	投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将响应文件递交到询价公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟响应文件递交截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的响应文件。

### 17.响应文件的接收、修改与撤回

17.1    在投标截止时间后上传响应文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2    上传响应文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对响应文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为响应文件的组成部分。

17.3	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其响应文件做任何修改。

17.4	采购人和采购代理机构对所接收响应文件概不退回。

## 五   开标及评标

### 18.开标

18.1    采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开启响应文件并邀请所有供应商代表参加。

18.1.1   投标人不足 3 家的，不得开启询价程序。

18.1.2   采购代理机构根据本询价项目的特点在政采云平台随机抽取3名评审专家，组建询价小组并选举出询价小组负责人。询价小组在整个询价过程中，“询价小组”将负责对全部响应文件进行询价工作。

18.2    询价开启时，由供应商解密自己提交的响应文件（电子响应文件是经过CA 锁加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险），经记录后开启询价；采购代理机构将在供应商须知内容规定的时间和地点组织“询价小组”询价，并给予所有参加询价的供应商平等的询价机会。

18.3    询价内容应作记录，并由供应商及“询价小组”成员签字确认。并存档备查。

18.4    询价的任何一方不得透露与询价有关的其他投标人的技术资料和其他信息。

18.5    投标人未在询价小组规定时间内作出澄清或说明的，作主动弃权处理，一切后果由投标人承担。

### 19.资格审查及组建询价评审小组

19.1    采购人依据法律法规和询价文件中规定的内容，对投标人及其货物的资格进行审查。

本项目资格审查资料表应附在响应文件中：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.  独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件；

3.  法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件；

4.  近两年任意一年的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

5.  投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；

6  投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；

7.  根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）；

8.  参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

9.  提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

10.  缴纳投标保证金有效凭证；

11.  本项目不接受联合体投标。

注：“提供税务部门出具的近6个月任意一个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

提示：上述资质开标现场能够通过官方网络查证的，均视为合格供应商。

19.2    采购人、采购代理机构或委托评审专家将在投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1  不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。本项目询价小组共3人组成。

### 20.响应文件的符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据询价文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求做出响应。

20.2	响应文件的澄清

20.2.1  在评标期间，询价小组将以书面方式要求投标人对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及询价小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在询价小组规定的时间内以以非口述方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.3   响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人为提供服务所伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第6章评标方法和标准。

20.5   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

### 21.投标偏离

询价小组可以接受响应文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

### 22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，询价小组要审查每份响应文件是否实质上响应了询价文件的要求。实质上响应的投标应该是与询价文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

询价小组决定投标的响应性只根据询价文件要求、响应文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

- 未按询价文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 未按照询价文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足询价文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

- 属于询价文件规定的其他投标无效情形；

- 询价小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和询价文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的响应文件，询价小组将根据询价文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照询价文件的要求和条件进行。采用下列评标方法，详细评标标准见询价文件第六章：

综合评分法，是指响应文件满足询价文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式：询价，

评分方法：最低评标价法。

本项目采用政采云线上电子招投标及评标。

23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关    于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 / 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。本项目专门面向小微企业采购，不在进行价格扣除。

### 24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六   确定中标

### 26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应询价文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

### 本项目采用最低评标价法，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

### 评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见询价文件第 6 章。

### 27.确定中标候选人和中标人

询价小组将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

### 28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，成交供应商人确定后，采购人或者采购代理机构发布成交公告，同时以书面形式向成交人发出成交通知书；

29.2	成交通知书是合同的组成部分；

29.3    成交结果通知书和成交通知书同时发出。成交结果通知书中将告知未通过资格审查的供应商未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知响应人本人的报价和排序。

### 30.签订合同

30.1	成交人应当自发出成交通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	询价文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的成交无效或成交结果无效情形时，采购人可与排名下一位的成交候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.履约保证金

31.1	成交人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，成交人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件。

31.3   如果成交人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，成交人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

### 32.中标服务费

本项目代理服务收费标准：《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）文件，由成交供应商支付。

### 33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 响应供应商递交的投标担保函和履约担保函应符合本询价文件的规定。

33.2.2 成交人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

### 34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

36.4  质疑的提出：一次提出全部质疑

36.5  本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6  供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7  对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8  对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9  提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

37.  提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

37.1  质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

37.2  质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

37.3  质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

37.4、质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

37.5  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

37.6 质疑的处理和答复

37.7 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

37.8  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

37.9  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

38.   质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

38.1  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

38.2  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

38.3  采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于3家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

38.4 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

(三)  质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

38.5 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；

（四）法律法规规定的其他违法情形。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于   年   月   日就   项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

## 附件2：履约担保函格式

## （采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# 第2章  响应文件格式

## 第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表；

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

3、法定代表人授权委托书（见响应文件格式二，自然人投标的无需提供，投标人为法人的提供法人证明书；

4、近两年任意一年的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

5、响应企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；

6、响应企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；

7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）；

8、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》

10、缴纳投标保证金有效凭证；

11、本项目不接受联合体投标。

1  开标一览表（响应文件格式一）

1、开标一览表

项目名称：                             招标编号：

报价单位：人民币万元

| 项目名称 | 响应报价 | 履约期限 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或签章):

注:1、此表应按投标人须知的规定上传。

- 此表中，每个分包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

## 2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

说明：1）法人或者非法人组织营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

2）响应人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，法定代表人（或企业负责人）授权书（见响应文件格式二，自然人投标的无需提供）。

### 3、法定代表人（或企业负责人）授权委托书(响应文件格式二)

说明：含法人身份证复印件和被授权人身份有效证件（身份证复印件）;

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务；或企业负责人）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

投标人（盖单位章）;

法定代表人（或企业负责人）（签字或签章）：

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传       真：

电       话：

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

| 授权委托人身份证正面 | 授权委托人身份证反面 |
| --- | --- |

4、近两年任意一年的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）

说明：

1）如提供本单位会计师事务所出具的财务审计报告书影印件须加盖本单位章。

2）如提供银行出具的证明文件。银行证明文件需提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件需盖章，银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

5、响应企业依法缴纳近6个月任意一个月社会保险的凭据

说明：复印件上应加盖本单位章。

6、响应企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明。

说明 ：1）“提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

2）复印件上应加盖本单位章。

7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）将拒绝其参加本次招标活动；

说明：1）投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2）按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

### 8、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

说明：承诺书应加盖本单位章。

9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》

说明：承诺书应加盖本单位章。

### 10、缴纳投标保证金（电汇或转账）凭证复印件加盖公章；

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证复印件作为缴纳凭证上传在本部分，复印件上应加盖本单位章

本项目无需换取保证金收据。

11、本项目不接受联合体投标。

说明：承诺书应加盖本单位章。

第二部分  商务及技术文件

1、投标书（响应文件格式三）

2、投标分项报价表（响应文件格式五）

3、技术规格偏离表（响应文件格式六）

4、商务条款偏离表（响应文件格式七）

5、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

5-1 投标人企业（单位）类型声明函

5-2 《中小企业声明函》

5-3 残疾人福利性单位声明函

5-4 《监狱企业声明函》

6、投标人关联单位的说明（格式自拟）

7、项目业绩

8、响应文件还应包括项目需求中其他所有响应内容

## 1   投标书（响应文件格式三）

致：

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交电子文档   份，并以   形式出具的金额为人民币   元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供服务的投标总价详见开标一览表。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起     个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）根据投标人须知第1条规定，我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              传真：

电话：                              电子函件：

法定代表人或其委托代理人签字或签章：

投标人名称（全称）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

投标人单位章：

日   期：

## 2   投标分项报价表（响应文件格式五）

项目名称:                 招标编号:

报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商 统一社会信用代码 | 制造商规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字或签章:

投标人(盖单位章):

注：1.按照本表填写的总价填写到“报价一览表”中对应的“投标报价”栏中。

2.表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

3.表中须明确列出所投产品的分项名称、制造商、产地/国别、制造商统一社会信用代码、制造商规模、制造商所属性别、外商投资类型、品牌、规格、型号、单价、数量、合价等，否则可能导致响应无效。

填写说明：1、“制造商规模”请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

2、“制造商实际控制人性别”按制造商实际控制人性别划分请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3、“外商投资类型”请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

## 3 技术规格偏离表（响应文件格式六）

项目名称:                       招标编号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字或签章:

投标人(盖单位章):

备注：供应商在本表中须标注产品实际参数数值，照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者视为未响应。

## 4   商务条款偏离表（响应文件格式七）

项目名称:                      招标编号:

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字或签章:

投标人(盖单位章):

## 5-1投标人企业（单位）类型声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。

（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2）本企业（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位（请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本项目提供伴随货物，由其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：

日期：

5-2    中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。（中小微企业划分标准按《工业和信息化部、国家统计局国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行）

5-3.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（公章）：______________

日  期：_____________________

5-4.《监狱企业声明函》（响应文件格式十一）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，货物全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业；

2.（标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业。

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

投标人（单位盖章）：________

日  期：_______

6、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

7、项目业绩

8、响应文件还应包括项目需求中其他所有响应内容

注：包括其他综合评分法评分标准所有响应内容

英吉沙县教育局普通高中办学条件改善

（设备）采购项目

询价文件

（项目编号：JWZB(2025)Z-239）

第二册

采 购 人：英吉沙县教育局

采购机构：新疆经纬招标有限责任公司

发出日期：2025年6月

# 第3章 询价公告

英吉沙县教育局普通高中办学条件改善（设备）采购项目询价公告

项目概况

英吉沙县教育局普通高中办学条件改善（设备）采购项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2025年6月26日11点00分（北京时间）前上传响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JWZB(2025)Z-239

项目名称：英吉沙县教育局普通高中办学条件改善（设备）采购项目

采购方式：询价采购

预算金额（元）：748532

最高限价（元）：748532

采购需求：设备一批。详细采购内容详见询价文件。

标项名称：英吉沙县教育局普通高中办学条件改善（设备）采购项目

数量：1

预算金额（元）：748532

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：设备一批

备注：无

合同履行期限：合同签订后15日历日完成供货，到货后安排专业人员前往供货地点进行安装调试。

本项目不接受联合体投标。

二、投标供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

1、时间：2025年06月23日至2024年06月25日，每天00:00至23：59（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：政采云平台线上获取

3、方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

4、售价（元）：0

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年06月26日11:00 （北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年06月26日11:00 （北京时间）

开标地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其它补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项：/

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：英吉沙县教育局

地 址：英吉沙县育才中学南侧

联系人：阿力木江

联系方式：18399467977

2.采购代理机构信息

采购机构： 新疆经纬招标有限责任公司

采购机构地址：乌鲁木齐市天山区光明路276号E阳臻品写字楼15层

联系方式：13699966750

3.项目联系方式

项目联系人：新疆经纬招标有限责任公司 周春

电话：13699966750

第4章  投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 名 称：英吉沙县教育局 地 址：英吉沙县育才中学南侧 联系人：阿力木江 联系方式：18399467977 |
| 1.2 | 采购代理机构： 新疆经纬招标有限责任公司 地址：乌鲁木齐市天山区光明路276号E阳臻品写字楼15层 业务联系人：周春 联系方式：13699966750 |
| 1.3.4 | 合格投标人资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件； 3.法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件； 4. 近两年任意一年的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）； 5.投标企业依法缴纳近6个月任意一个月社会保险的凭据； 6.投标企业提供税务部门出具的近6个月任意一个月的完税证明； 7.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）； 8.参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； 9.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； 10.缴纳投标保证金有效凭证； 11.本项目不接受联合体投标。 注：1、“提供税务部门出具的近6个月任意一个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！ 提示：上述资质开标现场能够通过官方网络查证的，均视为合格供应商。 |
| 1.3.5 | 是否为专门面向中小企业采购：否（是、否）（潜在投标企业属于中小企业的，请在响应文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果）。 行业类型：工业 |
|  | 核心产品：600w像素半球型摄像机 |
|  | 是否允许采购进口产品：否（是、否） |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否（是、否） |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.1 | 项目预算金额：74.8532万元，最高限价：74.8532万元 |
| 12 | 投标保证金形式： ☑保函 ☑电汇 ☑ 企业账户网银汇款（本项目允许的其他形式） 保证金数额：14000元 收款单位名称：新疆经纬招标有限责任公司 账号：0000020070110084283987 开户行名称：乌鲁木齐银行天山区支行 开户银行代码：313881000027 到账截止时间：同投标截止时间 1.打款时必须注明投标保证金项目名称或项目编号（否则视为无效打款）。到账截止时间：投标截止时间前（以到账时间为准，节假日除外）。 2.本项目不需要换取收据，银行汇款凭证用于投标保证金证明。如因投标人自身原因打款不成功的，代理公司不承担任何责任。 3.中标人应在与采购人签订合同并收到退款申请后5个工作日内，保证金收受机构根据中标人提供的打款凭证及时办理投标保证金无息退还手续。 4.未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还，保证金收受机构根据未中标人提供的打款凭证及时办理退还投标保证金手续。 |
| 13.1 | 投标有效期： 90日历日 |
| 14.1 | 1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA、翔晟CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。联系方式： （1）新疆CA服务热线0991-2819290（喀什办理地点喀什东城喀什市行政审批局一楼企业服务专区数字证书窗口，联系电话15001465669） （2）翔晟CA服务热线025-66085508（总部24小时电话）（喀什办理地点：喀什市东城行政审批局一楼28号窗口13150441724（喀什现场24小时电话） 2.本项目实行网上投标，采用电子响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。 7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 8.各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子响应文件。投标供应商的电子响应文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子响应文件） 9.各供应商在投标截止时间前将“响应文件”上传至政采云平台。响应文件包括“开标一览表及资格证明文件”与“商务及技术文件”两部分合并成一册。响应文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章，并以PDF格式上传至政采云开评标平台（响应文件为正本扫描件）。 10.解密时长为30分钟。 11.投标人须提供备份的响应文件。 |
| 16．1 | 投标截止时间：2025年6月26日11:00（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2024年6月26日11:00（北京时间） 开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login |
| 23.2 | 评标方法：最低评标价法 |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量： 3 |
| 27 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 （是、否） |
| 32 | 交纳时间：中标供应商在领取中标通知书时 本项目代理服务收费标准：《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）文件，由成交供应商支付。 交纳金额：按照成交金额的1.5%收取 单位名称：新疆经纬招标有限责任公司 开户行：中国工商银行乌鲁木齐市新民路支行营业处 行号：102881001511 帐号：3002015109024942731 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |
|  | 履约保证金：合同金额的5%，合同签订前交至采购人指定账户 履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交 |
| 36.3 | 联系部门：新疆经纬招标有限责任公司 联系电话：13699966750 |

# 第5章   采购内容及项目需求

一、采购内容

# 英吉沙县实验中学分校设备配备方案

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600w像素半球型摄像机 | 1.高清半球摄像机，视频压缩标准需支持H.265和H.264，支持水平、垂直、旋转三轴调节，支持POE供电，红外补光距离≥25米，防护等级IP66或以上。 2.★摄像机靶面尺寸≥1/2.4英寸，内置麦克风，分辨率和帧率≥3200×1800、20帧/秒，水平分辨力＞1800线。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 3.★宽动态能力综合评价得分应≥140，最低照度：彩色≤0.005 lx、黑白≤0.0005 lx。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） | 54 | 台 |
| 2 | 600w像素半球型摄像机 | 1.高清半球摄像机，视频压缩标准需支持H.265和H.264，支持水平、垂直、旋转三轴调节，支持POE供电，红外补光距离≥25米，防护等级IP66或以上。 2.摄像机靶面尺寸≥1/2.4英寸，内置麦克风，分辨率和帧率≥3200×1800、20帧/秒，水平分辨力＞1800线。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 3.宽动态能力综合评价得分应≥140，最低照度：彩色≤0.005 lx、黑白≤0.0005 lx。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） | 54 | 台 |
| 3 | 600w像素筒型摄像机 | 1.网络枪型摄像机，支持POE供电，视频压缩标准支持H.265、H.264，支持3D降噪、强光抑制、背光补偿功能，红外补光距离≥50米，白光补光距离≥30米，防护等级IP66或以上。 2.★摄像机靶面尺寸≥1/2.4英寸，内置麦克风，分辨率和帧率≥3200×1800、20帧/秒，水平分辨力＞1800线。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 3.★宽动态能力综合评价得分应≥140，最低照度：彩色≤0.005 lx、黑白≤0.0005 lx，具有白光补光、红外补光模式，支持自动和手动亮度调节模式，支持根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度，开启白光灯进行补光时，支持输出彩色视频图像。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） | 8 | 台 |
| 4 | 筒型摄像机支架 | 1.金属壁装支架。 2.压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理。 3.支架带出线孔。 4.摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合紧密。 5.摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整。 | 8 | 个 |
| 5 | 全拼接摄像机 | 1.全景拼接半球型摄像机，彩色最低照度≤0.005 lx，宽动态能力综合评价得分≥140，支持背光补偿，强光抑制，3D降噪功能。 2.★摄像机靶面尺寸≥1/2.5英寸，内置麦克风、扬声器，分辨率＞3600x1600，分辨力＞1400线。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 3.★水平视场角不小于180°，垂直视场角＞80°，支持＞-72°~72°旋转。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 4.支持POE供电，≥1个DC12V电源输出接口，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口，红外补光距离≥20米，白光补光距离≥10米，防护等级IP66或以上。 | 2 | 台 |
| 6 | 7寸 枪球一体机 | 1.7寸全景枪球2.0。 2.臻全彩全景智能枪球。 3.全彩全景智能枪球，有全景细节双通道，且通过双mic实现音视频融合功能。 4.全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统球机光圈，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用。 5.适用于道路、园区、高点等对于图像有需求的监控场景。 6.支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪。 7.支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测功能并联动跟踪。 8.人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测5张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式。 9.支持编码画中画与双MIC拾音。 10.支持高效补光阵列，全景白光照射距离最远可达30 m，细节补光照射距离最远可达红外150 m。 11.支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512 GB MicroSD卡存储。 12.IP66。 13.水平视场角：55°~2.7°（广角~望远）。 14.垂直视场角：33°~1.5°（广角~望远）。 15.对角视场角：61.5°~3.1°（广角~望远）。 16.补光灯距离：全景白光30 m。 17.红外150 m。 18.红外波长范围：850 nm。 19.水平范围：360°。 20.垂直范围：-15°-90°(自动翻转)。 21.水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s。 22.垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s。 | 3 | 台 |
| 7 | 枪球一体机支架 | 定制支架。 | 3 | 套 |
| 8 | 55寸信息发布屏 | 一、55英寸安卓非触控壁挂信息发布屏 1.采用工业级 A+面板。 2.素材包括但不限于图片、音频、视频、滚动字幕、 PDF 文档、网页、实时IPC画面、叫号、弹图等。 3.节目支持多种素材自由排版、分区显示；支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 4.终端集中管理，支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U 盘）节目更新。 5.分级管理权限，支持 5 级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，支持多用户权限，模板可选。 6.支持素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改；客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 7.显示尺寸：≥55 inch。 8.物理分辨率：≥3840 × 2160。 9.屏幕可视区域：≥1209.6(H)mm x 680.4(V)mm。 10.像素间距：≥0.105mm(H) x 0.315mm (V)。 11.背光源类型：D-LED。 12.可视角：178°(H)/178°(V)。 13.亮度：≥400 cd/m²。 14.色深度：1.07G Colours 8Bit+FRC。 15.对比度：5000：1。 16.响应时间：9.5ms（Typ）。 17.色域：68% NTSC。 18.连续使用时间：7 × 16 H。 19.刷新率：60 Hz。 20.雾度：3% 。 21.操作系统：Android 9。 22.CPU：Cortex-A35，4核，主频 1.8GHz。 23.内存：≥2 GB。 24.内置存储：≥16 GB EMMC。 25.网卡：百兆网卡。 26.音视频输入接口：HDMI × 3。 27.网络接口：100M LAN × 1。 28.数据传输接口：USB2.0×2。 29.喇叭：speaker (6Ω 6W) × 2。 30.无线协议：WIFI 802.11b\g\n, BT 4.2× 1。 31.待机功耗：≤ 0.5 W。 32.输入电压：100~240 VAC, 50/60 Hz。 33.功耗：≤ 180 W 。 34.工作温度：0 ℃~40 ℃。 35.工作湿度：10%~80% RH (无冷凝水)。 36.存储湿度：10%~80% RH (无冷凝水)。 37.存储温度：-20 ℃~60 ℃。 38.安装类型：壁挂（仅横挂）。 | 8 | 台 |
| 9 | 信息发布屏支架 | 1.43-55寸壁挂井字形支架-TS 2.适用于43-55英寸信息发布屏。 3.安装孔距：(100-400)mm × (100-400)mm。 4.尺寸：≥450mm × 420mm × 25mm。 5.净重：≥1.35kg。 6.表面处理：SECC黑色喷塑。 7.外壳材料：碳素冷轧钢。 8.承重：≥40kg。 | 8 | 台 |
| 10 | 明厨亮灶专用录像机 | 1U机架式2盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能电源。 1.硬件规格： (1)存储接口：2个SATA接口，可满配8TB硬盘。 (2)视频接口：1×HDMI，1×VGA。 (3)网络接口：2×RJ45 10/100Mbps自适应以太网口。 (4)报警接口：4路报警输入，1路报警输出。 (5)USB接口：2×USB 2.0。 2.性能： (1)输入带宽：160Mbps。 (2)输出带宽：80Mbps。 (3)接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入。 (4)解码能力：最大支持8×1080P。 (5)显示能力：最大支持4K输出。 | 1 | 台 |
| 11 | 8口POE交换机 | 1.提供8个千兆PoE端口。 2.交换容量：16 Gbps。 3.包转发率：11.91 Mpps。 4.支持IEEE 802.3at/af。 5.端口最大供电功率：30 W。 6.整机最大供电功率：60 W。 7.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z。 8.支持6 KV防浪涌（PoE口）。 9.线速转发、无阻塞设计。 10.支持PoE输出功率管理。 11.支持存储转发交换方式。 12.支持千兆网络接入设计。 13.坚固式高强度金属外壳。 14.无风扇设计。 15.供电方式：48 VDC，1.35 A。 16.安装方式：桌面式。 | 4 | 台 |
| 12 | 24口POE交换机 | 1.提供24个千兆PoE电口，2个千兆光口。 2.交换容量：52 Gbps。 3.包转发率：38.69 Mpps。 4.支持IEEE 802.3at/af。 5.端口最大供电功率：30 W。 6.整机最大供电功率：225W。 7.支持6 KV防浪涌（PoE口）。 8.支持PoE输出功率管理。 9.工作温度：0 °C ~ 45 °C。 10.尺寸（宽×高×深）：440 mm × 44 mm × 220.8 mm。 11.安装方式：机架式（1U高，19英寸宽）。 | 8 | 台 |
| 13 | 超五类网线 | 1.超5类网线,Cat5e非屏蔽双绞线。 2.标准：符合GB/T 18015.5要求,性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准。 3.芯线规格:24AWG,无氧铜。 4.线缆结构：4对8芯双绞线,每芯均有颜色区分，有撕裂绳。 | 7200 | 米 |
| 14 | 2芯电源线 | 1.2芯RVV电源线（1mm2） 2.无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 3.环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候。 4.线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 5.线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。 6.适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。 | 3000 | 米 |
| 15 | pvc2.0 穿线管 | pvc2.0 穿线管。 | 3000 | 米 |
| 16 | 摄像机支架 | 1.通用交流全电压输入稳压开关电源，具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能 2.具有良好的EMC性能。 | 10 | 个 |
| 17 | 伸缩支架 | 伸缩款吊装支架。 | 10 | 套 |
| 18 | 8路超高清解码器 | 1.解码设备采用嵌入式架构，高度≤2U，具有≥8个HDMI 1.4输出接口、≥2个HDMI 1.4输入接口、≥2个千兆网口、≥2个光口。 2.输入分辨率支持3840×2160，输出分辨率支持3840×2160；支持画面分割、拼接、开窗漫游功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36等画面分割显示，支持在多个显示屏间进行显示窗口拖动或跨屏显示，支持调节显示窗口大小。 3.支持ONVIF、GB28181协议接入设备，支持RTP\RTSP协议进行预览；支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等视频编码格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换。 4.解码能力支持或≥16路4096×2160（25fps）或≥64路1920×1080（30fps）或≥128路1280×720（30fps）分辨率的H.264、H.265、MPEG4视频图像解码输出。 5.★支持通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率支持≥30fps，支持同时抓取≥8个任务上墙、≥8个4K信号，不消耗CPU性能，支持在电视墙进行8画面分割同时显示，支持对桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 6. ★支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示，支持回字形拼接，支持对解码的IPC输出的画面进行旋转，支持90°、180°左旋和90°、180°右旋。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 7.★支持直连前端人脸检测设备，支持实时展示人脸检测结果，包括口罩、眼镜、年龄、性别、表情等属性信息，属性可直接叠加画面显示。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 8.★支持接入智能行为分析摄像机，支持解码显示智能行为分析信息，包括越界入侵、区域入侵、移动侦测、起身离开等，并上传报警信息。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 9.★支持PC软件客户端、WEB 客户端、平台客户端、可视化触控平台等方式访问管理。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 10.★支持通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式日支持下发配置屏幕参数。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 11.★支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 12.★支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 13.★支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作，支持远程控制拼接墙整墙或单屏亮度调节、图像模式配置或系统参数展示。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 14.★符合GB/T 28181-2022公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） | 1 | 台 |
| 19 | 监控专用电脑 | 1.DDR4内存，固态盘，可搭配多种规格显示器。 2.支持主流操作系统，支持主流安防软件，支持主流视音频播放。 3.支持多路高清视频回放，支持多屏显示（最多4屏），视频预览和业务操作并行，支持存储录像快速下载。 4.适用多种应用场景。 5.处理器不低于i5-10代。 6.PCIe扩展：1个PCIE×16。 7.1个PCIE×1"。 8.内存扩展：2个内存插槽，支持单条容量8GB、16GB、32GB。最大可扩展至32GB。 9.内存频率支持2400MHz/2666MHz/3200MHz。 10.视频功能：支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。 11.刻录机：选配。 12.主板型号：W580。 13.USB3.0：4。 14.USB2.0：6。 15.VGA接口：有。 16.HDMI：有。 17.磁盘容量：支持1T、2T、4T机械硬盘，支持128G、256G、512G、1T固态硬盘。 18.电源（额定）：支持 200W，350W。 19.操作系统：Win10 Home 不激活。 20.额定功耗：根据显卡配置情况而定。 21.工作功耗：根据显卡配置情况而定。 22.工作温度：工作时10℃～35℃(50℉～95℉)。 23.储存温度：-40℃～55℃。 24.机箱：11L机箱。 25.尺寸（宽X高X深）：≥333mm(高)x97mm(宽)x368mm(深)。 26.重量（不含硬盘）：含硬盘或不含硬盘均小于8千克。 | 1 | 台 |
| 20 | 存储服务器 | 1. 嵌入式网络硬盘录像机，19英寸标准机箱，支持≥24个SATA接口硬盘，所有接口均支持接入≥20T硬盘，支持≥128路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥1024Mbps，支持≥36路1080P视频同时解码输出。 2. 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览，支持重要录像文件加锁保护功能，支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期。 3.★支持异源输出≥2路分辨率≥7680×4320的视频图像，支持输出≥1路分辨率≥7680×4320的视频图像同时再异源输出≥1路分辨率≥4096×2160的视频图像。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 4.★支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡，支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 5.★支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口，支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 6.★支持识别检测包括但不限于已知漏洞、XML内容格式、URL黑名单、报文格式合法性、SQL/XSS攻击、报文参数攻击、扫描器攻击，支持拦截攻击报文，对于网络端口扫描行为支持预警并自动封禁IP。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 7. ≥2个DP接口、≥2个HDMI接口，支持≥4个千兆网口、≥4个USB接口、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥8路报警输出接口，支持冗余电源、冗余风扇，高度≤4U。 | 1 | 台 |
| 21 | 硬盘 | 1.16TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM。 2.氦气盘， CMR传统磁记录。 3.传输速率248 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧。 4.高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐。 5.满足7×24小时运行可靠性、安全性的需求。 6.支持5年有限质保服务。 7.支持海拔范围-305m至3050m。 8.标称容量：≥16TB。 9.外形规格：3.5-inch。 10.接口类型：SATA。 11.刻录技术：CMR。 12.转速：7200RPM。 13.缓存：512MB。 14.最大读取速度：268MB/s。 15.接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s。 16.平均读写功率（W）：8.35W。 17.加载/卸载周期：600,000。 18.MTBF：2,500,000。 19.年负荷（TB/年）：550TB。 20.工作状态温度(°C)：5-60℃。 21.尺寸：≥147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) 。 | 24 | 片 |
| 22 | 通用服务器 | 1.2U双路机架式服务器（国产满足信创目录）。 2.CPU：配置2颗处理器（国产满足信创目录），单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，热设计功耗≥90 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64。 3.内存：配置64G DDR4，8根内存插槽。 4.硬盘：2块1.2T 10K SAS 硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘。 5.阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）。 6.PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽。 7.网口：标配板载2个千兆电口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口。 8.其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部。 9.电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 10.机箱规格：≥87.5mm(高)x 446.6mm(宽)x700mm(深) 不含箱耳。 11.设备重量：最大23千克（含导轨）。 | 1 | 台 |
| 23 | 校时服务器 | 1.接口：(晶振+ARM+北斗+GPS+NTP+1×1路IPPS+1GbE×2)/1U 2.精密的校时精度、超高守时能力。 3.支持GPS、北斗、上级NTP校时（默认北斗） 4.支持多网域校时、产品小型化、安装方式多样、支持双机热备方案。 5.处理器：ARM处理器。 6.同步精度：卫星同步精度纳秒级；NTP同步精度毫秒级。 7.内存：128M。 8.授时容量：500次/每秒（默认NTP1~2端口绑定，实现网口高可用）。 9.授时精度：≤1ms。 10.授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz ，北斗: 1561.098±2.046MHz 11.接口：2个NTP授时端口（RJ45）：NTP1~NTP2，对外授时接口，位于机箱前部，支持网口绑定。 12.1个GPS/BD天线接口：位于机箱后部；1个串口（RJ45）：调试使用，位于机箱前部；1个NTP输入口（RJ45）：上级NTP设备输入使用，位于机箱前部；1个管理口（RJ45）：接入网络，进入校时软件管理页面;1个1PPS输出口：支持1路1PPS时间输出 13.电源指示灯，标识PWR，绿：有外部电源输入，灭：无外部电源输入。 14.卫星指示灯，标识GNSS，绿：卫星搜星正常，灭：卫星搜星异常。 15.NTP输入状态指示灯，标识NTPINP，绿色常亮：NTP输入正常，绿色闪烁：锁定NTP输入源，灭：未同步。 16.授时状态指示灯，标识SYNC，绿色常亮：设备正常输出，绿色闪烁：设备守时输出，灭：未同步。 17.电源电压：90—240V/55Hz±8Hz 10w。 18.机箱：1U机架式或壁挂式。 19.工作温度：-40℃--＋85℃。 20.工作湿度：5％--95％ 无凝结。 21.机箱尺寸：≥191×260×36.5mm (设备)。 22.重量：≤1KG。 23.软件功能： (1)设备上电或重启后，系统自启校时服务。 (2)支持BD/GPS模式对待授时设备进行授时。 (3)支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）、服务器进行授时。 (4)支持双机心跳监测互备功能。 (5)支持上级NTP设备输入级联。 (6)可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理。 (7)支持NTP告警记录和日志信息查询导出。 | 1 | 台 |
| 24 | 校时服务器挺闲 | 1.授时天线接收器（蘑菇头）、60米RG58成品馈线、1套安装套件、1套防雷包组成。 2.天线材质：介质陶瓷。 3.天线罩材质：ABS。 4.工作温度：-40℃~+80℃。 5.相对湿度：Up to 90%。 6.防护等级：IP67。 7.接口方式：入室侧BNC公头。 8.配套材料： (1)60米转BNC公射频电缆。 (2)安装套件1副。 (3)射频同轴天馈防雷器1个，尺寸≥51.5×24.8mm。 (4)3米BNC公转BNC公跳线。 (5)黄绿接地线1根。 | 1 | 台 |
| 25 | UPS主机 | 1.三进三出 or 三进单出 or 单进单出可调，高频在线式UPS主机，9kW/10KVA，长延时机型，高频机，可塔式可机架式安装。 2.额定容量：9kW/10KVA， 3.额定输入电压：380/400/415Vac。 4.输入电压范围：138～485Vac。 5.相数：三相五线。 6.输入频率范围：40~70 Hz。 7.输入功率因数：满载≥0.99。 8.输出电压：380/400/415(1±1%)Vac。 9.输出频率：市电模式：与输入同步；当市电频率超出最大±10%（可设置±1%、±2%、±4%、±5%）时，输出频率50/60(±0.1)。电池模式：50/60(±0.1)。 10.整机效率：≥95%。 11.功率因数：0.9。 12.过载能力：115％以下：长时间运行；115％~130％：15min；130％~155％：1min；＞155%：200ms。 13.电池电压：支持24-40节可设(默认32节)。 14.工作温度：-5℃～40℃。 15.存储温度：-25℃～55℃(不含电池)。 16.相对湿度：0%～95%(不凝露)。 17.工作海拔：<1500米，超过按照GB/T 3859.2规定降额使用。 18.告警功能：具备LCD和蜂鸣器声光告警。 19.保护功能：具备输出过载、短路；电池欠压、过压；充电过温、短路；交流输入电压、频率、相序异常；UPS过温、风机故障等 20.通信功能：通讯功能标配 RS485，可定制 RS232、干接点 、SNMP。 21.尺寸(W×D×H)：≥438×500×130 mm。 22.净重：≥17.5kg。 23.质保3年。 | 1 | 台 |
| 26 | UPS电池 | 1.标称电压：12V。 2.额定容量：38Ah（C20，1.75V/单体、25℃）。 3.尺寸：≥197×165×172mm。 4.重量：12.5kg±3%。 5.内阻：约10mΩ（荷电状态25℃）。 6.短路电流：1200A。 7.自放电：≤3%/月（25℃）。 8.适用温度范围：-20℃~50℃。 9.设计寿命：10年。 10.执行标准：GB/T 19639.1-2014。 11.均充电压：2.35V/单体（25℃）。 12.浮充电压V/单体：2.25V/单体（25℃）。 13.温度补偿系数：-4mV/℃·单体。 14.最大充电电流 ：9.5A。 | 32 | 节 |
| 27 | UPS电池柜 | 1.外观尺寸：≥长×宽×高=950×465×620(mm)。 2.净重（KG）：≥21.3KG。 3.毛重（KG）：≥22KG。 4.安装方式：框架焊接式，前后插板，二层结构。 5.材料类型：冷轧钢板（SPCC）。 6.板材厚度：左壁0.7mm，右壁0.7mm，顶盖0.6mm。层板：30×30角铁，尺寸：≥415×939mm。 7.其他板厚：立柱为角铁型材增加加强筋结构，柜体为整体受力结构。 8.接线柱：含。 9.空开：1个63A/1P。 | 2 | 套 |
| 28 | UPS电池连接线 | 1.适配100AH/16节电池箱用。 2.套装内物料： (1)连接线缆规格: ZR-BVR-6方，数量：长度1200mm×1根,450mm×17根。 (2)绝缘帽数量：3。 (3)铜鼻子规格：OT-8，已压接，数量（套）：36。 | 2 | 套 |
| 29 | 安防平台-基础包 | 1.提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接。 2.提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力。 3.提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限。 4.提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理。 5.提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置。 6.提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时。 7.提供数据、服务等统一开放能力。 8.提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。 | 1 | 套 |
| 30 | 安防平台-门户工作台 | 1.提供安保管理员、安保值班员、后勤管理员、行政管理员、运维管理员五类用户角色门户工作台。 2.提供工作台自定义能力，用户可以自由配置业务展示内容，制定专属的工作台显示内容。 3.提供应用菜单导航、应用快捷入口、待办消息提醒等能力。 | 1 | 套 |
| 31 | 安防平台-事件中心 | 提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，联动方式包含但不限于视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。 1.事件联动管理： (1)支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查，支持自定义联动规则模板。 (2)支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式。 (3)支持多种报警事件配置联动，包括：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸事件、卡口事件、消防事件、测温事件等事件联动动作配置。 (4)提供7种高级联动规则模板配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。 2.事件检索管理： (1)支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储。 (2)支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度。 (3)支持事件详情查看，包括抓图、录像等。 (4)支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 | 1 | 套 |
| 32 | 安防平台-图上监控 | 1.支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义）。 2.支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含但不限于监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备等。 3.支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询。 4.支持针对移动GPS设备的运行轨迹回放能力，如单兵设备。 | 1 | 套 |
| 33 | 安防平台-移动APP | 1.支持管理员和员工登录APP，根据管理员的角色权限展示对应的管理应用，员工端支持访客、食堂消费、考勤、场库导览、报修应用。 2.支持事件、消息、代办内容的提醒和查看功能，使管理人员能够实时知晓和处理业务事件。 3.提供安防管理应用，包括但不限于：视频预览、录像回放、图片查询、巡更、图上监控、报警监测、电瓶车管理应用。 4.提供综合管理应用，包括但不限于考勤、食堂消费、移动订餐、食堂配送、智慧广播、维修管理、人员信息采集应用。 5.提供通行管理应用，包括但不限于访客、门禁控制、车辆管理、移动岗亭应用。 6.提供人员进出、访客到访数据统计，提供设备在离线、告警信息的数据统计。 | 1 | 套 |
| 34 | 安防平台-视频监控 | 1.视频预览： (1)支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换。 (2)支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力。 (3)支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）。 (4)支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图。 (5)支持全景视频监控预览能力，支持球形鹰眼、全景摄像机的全景模式。 2.录像回放： (1)支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划。 (2)支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图。 3.图片监控： (1)支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式。 (2)支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片。 (3)支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置。 (4)支持图片下载能力。 4.视频上墙： (1)支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理。 (2)支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作。 5.视频事件： (1)支持视频事件布撤防能力，可按计划模板进行布防，事件类型包括但不限于移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。 | 300 | 路 |
| 35 | 安防平台-设备网络管理 | 1.视频网络管理： (1)支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 (2)支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 (3)支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 (4)提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 (5)支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 2.门禁运维管理： (1)提供门禁设备在线状态监测能力。 (2)提供门禁设备运维报表统计能力。 3.可视对讲运维管理： (1)提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力。 (2)提供可视对讲设备运维报表统计能力。 4.梯控运维管理： (1)提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力。 (2)提供梯控设备运维报表统计能力。 5.停车场出入口运维管理： (1)提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力。 (2)提供停车场出入口设备运维报表统计能力。 6.寻车诱导运维管理： (1)提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力。 (2)提供寻车诱导设备运维报表统计能力。 | 300 | 路 |
| 36 | 安防平台-视频联网 | 基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016） 1.支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联。 2.支持资源同步能力。 3.支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力。 4.支持级联视频点位设备操作控制能力。 | 1 | 套 |
|  | 合计 |  |  |  |

# 英吉沙县一中分校设备配备方案

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600w像素半球型摄像机 | 1.高清半球摄像机，视频压缩标准需支持H.265和H.264，支持水平、垂直、旋转三轴调节，支持POE供电，红外补光距离≥25米，防护等级IP66或以上。 2.摄像机靶面尺寸≥1/2.4英寸，内置麦克风，分辨率和帧率≥3200×1800、20帧/秒，水平分辨力＞1800线。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 3.宽动态能力综合评价得分应≥140，最低照度：彩色≤0.005 lx、黑白≤0.0005 lx。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） | 54 | 台 |
| 2 | 600w像素半球型摄像机 | 1.高清半球摄像机，视频压缩标准需支持H.265和H.264，支持水平、垂直、旋转三轴调节，支持POE供电，红外补光距离≥25米，防护等级IP66或以上。 2.摄像机靶面尺寸≥1/2.4英寸，内置麦克风，分辨率和帧率≥3200×1800、20帧/秒，水平分辨力＞1800线。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 3.宽动态能力综合评价得分应≥140，最低照度：彩色≤0.005 lx、黑白≤0.0005 lx。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） | 54 | 台 |
| 3 | 600w像素筒型摄像机 | 1.网络枪型摄像机，支持POE供电，视频压缩标准支持H.265、H.264，支持3D降噪、强光抑制、背光补偿功能，红外补光距离≥50米，白光补光距离≥30米，防护等级IP66或以上。 2.摄像机靶面尺寸≥1/2.4英寸，内置麦克风，分辨率和帧率≥3200×1800、20帧/秒，水平分辨力＞1800线。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 3.宽动态能力综合评价得分应≥140，最低照度：彩色≤0.005 lx、黑白≤0.0005 lx，具有白光补光、红外补光模式，支持自动和手动亮度调节模式，支持根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度，开启白光灯进行补光时，支持输出彩色视频图像。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） | 8 | 台 |
| 4 | 筒型摄像机支架 | 1.金属壁装支架。 2.压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理。 3.支架带出线孔。 4.摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合紧密。 5.摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整。 | 8 | 个 |
| 5 | 全拼接摄像机 | 1.全景拼接半球型摄像机，彩色最低照度≤0.005 lx，宽动态能力综合评价得分≥140，支持背光补偿，强光抑制，3D降噪功能。 2.摄像机靶面尺寸≥1/2.5英寸，内置麦克风、扬声器，分辨率＞3600x1600，分辨力＞1400线。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 3.水平视场角不小于180°，垂直视场角＞80°，支持＞-72°~72°旋转。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 4.支持POE供电，≥1个DC12V电源输出接口，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口，红外补光距离≥20米，白光补光距离≥10米，防护等级IP66或以上。 | 2 | 台 |
| 6 | 7寸 枪球一体机 | 1.7寸全景枪球2.0。 2.臻全彩全景智能枪球。 3.全彩全景智能枪球，有全景细节双通道，且通过双mic实现音视频融合功能。 4.全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统球机光圈，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用。 5.适用于道路、园区、高点等对于图像有需求的监控场景。 6.支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪。 7.支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测功能并联动跟踪。 8.人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测5张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式。 9.支持编码画中画与双MIC拾音。 10.支持高效补光阵列，全景白光照射距离最远可达30 m，细节补光照射距离最远可达红外150 m。 11.支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512 GB MicroSD卡存储。 12.IP66。 13.水平视场角：55°~2.7°（广角~望远）。 14.垂直视场角：33°~1.5°（广角~望远）。 15.对角视场角：61.5°~3.1°（广角~望远）。 16.补光灯距离：全景白光30 m。 17.红外150 m。 18.红外波长范围：850 nm。 19.水平范围：360°。 20.垂直范围：-15°-90°(自动翻转)。 21.水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s。 22.垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s。 | 3 | 台 |
| 7 | 枪球一体机支架 | 定制支架。 | 3 | 套 |
| 8 | 55寸信息发布屏 | 一、55英寸安卓非触控壁挂信息发布屏 1.采用工业级 A+面板。 2.素材包括但不限于图片、音频、视频、滚动字幕、 PDF 文档、网页、实时IPC画面、叫号、弹图等。 3.节目支持多种素材自由排版、分区显示；支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 4.终端集中管理，支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U 盘）节目更新。 5.分级管理权限，支持 5 级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，支持多用户权限，模板可选。 6.支持素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改；客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 7.显示尺寸：≥55 inch。 8.物理分辨率：≥3840 × 2160。 9.屏幕可视区域：≥1209.6(H)mm x 680.4(V)mm。 10.像素间距：≥0.105mm(H) x 0.315mm (V)。 11.背光源类型：D-LED。 12.可视角：178°(H)/178°(V)。 13.亮度：≥400 cd/m²。 14.色深度：1.07G Colours 8Bit+FRC。 15.对比度：5000：1。 16.响应时间：9.5ms（Typ）。 17.色域：68% NTSC。 18.连续使用时间：7 × 16 H。 19.刷新率：60 Hz。 20.雾度：3% 。 21.操作系统：Android 9。 22.CPU：Cortex-A35，4核，主频 1.8GHz。 23.内存：≥2 GB。 24.内置存储：≥16 GB EMMC。 25.网卡：百兆网卡。 26.音视频输入接口：HDMI × 3。 27.网络接口：100M LAN × 1。 28.数据传输接口：USB2.0×2。 29.喇叭：speaker (6Ω 6W) × 2。 30.无线协议：WIFI 802.11b\g\n, BT 4.2× 1。 31.待机功耗：≤ 0.5 W。 32.输入电压：100~240 VAC, 50/60 Hz。 33.功耗：≤ 180 W 。 34.工作温度：0 ℃~40 ℃。 35.工作湿度：10%~80% RH (无冷凝水)。 36.存储湿度：10%~80% RH (无冷凝水)。 37.存储温度：-20 ℃~60 ℃。 38.安装类型：壁挂（仅横挂）。 | 8 | 台 |
| 9 | 信息发布屏支架 | 1.43-55寸壁挂井字形支架-TS 2.适用于43-55英寸信息发布屏。 3.安装孔距：(100-400)mm × (100-400)mm。 4.尺寸：≥450mm × 420mm × 25mm。 5.净重：≥1.35kg。 6.表面处理：SECC黑色喷塑。 7.外壳材料：碳素冷轧钢。 8.承重：≥40kg。 | 8 | 台 |
| 10 | 明厨亮灶专用录像机 | 1U机架式2盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能电源。 1.硬件规格： (1)存储接口：2个SATA接口，可满配8TB硬盘。 (2)视频接口：1×HDMI，1×VGA。 (3)网络接口：2×RJ45 10/100Mbps自适应以太网口。 (4)报警接口：4路报警输入，1路报警输出。 (5)USB接口：2×USB 2.0。 2.性能： (1)输入带宽：160Mbps。 (2)输出带宽：80Mbps。 (3)接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入。 (4)解码能力：最大支持8×1080P。 (5)显示能力：最大支持4K输出。 | 1 | 台 |
| 11 | 8口POE交换机 | 1.提供8个千兆PoE端口。 2.交换容量：16 Gbps。 3.包转发率：11.91 Mpps。 4.支持IEEE 802.3at/af。 5.端口最大供电功率：30 W。 6.整机最大供电功率：60 W。 7.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z。 8.支持6 KV防浪涌（PoE口）。 9.线速转发、无阻塞设计。 10.支持PoE输出功率管理。 11.支持存储转发交换方式。 12.支持千兆网络接入设计。 13.坚固式高强度金属外壳。 14.无风扇设计。 15.供电方式：48 VDC，1.35 A。 16.安装方式：桌面式。 | 4 | 台 |
| 12 | 24口POE交换机 | 1.提供24个千兆PoE电口，2个千兆光口。 2.交换容量：52 Gbps。 3.包转发率：38.69 Mpps。 4.支持IEEE 802.3at/af。 5.端口最大供电功率：30 W。 6.整机最大供电功率：225W。 7.支持6 KV防浪涌（PoE口）。 8.支持PoE输出功率管理。 9.工作温度：0 °C ~ 45 °C。 10.尺寸（宽×高×深）：440 mm × 44 mm × 220.8 mm。 11.安装方式：机架式（1U高，19英寸宽）。 | 8 | 台 |
| 13 | 超五类网线 | 1.超5类网线,Cat5e非屏蔽双绞线。 2.标准：符合GB/T 18015.5要求,性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准。 3.芯线规格:24AWG,无氧铜。 4.线缆结构：4对8芯双绞线,每芯均有颜色区分，有撕裂绳。 | 7200 | 米 |
| 14 | 2芯电源线 | 1.2芯RVV电源线（1mm2） 2.无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 3.环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候。 4.线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 5.线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。 6.适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。 | 3000 | 米 |
| 15 | pvc2.0 穿线管 | pvc2.0 穿线管。 | 3000 | 米 |
| 16 | 摄像机支架 | 1.通用交流全电压输入稳压开关电源，具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能 2.具有良好的EMC性能。 | 10 | 个 |
| 17 | 伸缩支架 | 伸缩款吊装支架。 | 10 | 套 |
| 18 | 8路超高清解码器 | 1.解码设备采用嵌入式架构，高度≤2U，具有≥8个HDMI 1.4输出接口、≥2个HDMI 1.4输入接口、≥2个千兆网口、≥2个光口。 2.输入分辨率支持3840×2160，输出分辨率支持3840×2160；支持画面分割、拼接、开窗漫游功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36等画面分割显示，支持在多个显示屏间进行显示窗口拖动或跨屏显示，支持调节显示窗口大小。 3.支持ONVIF、GB28181协议接入设备，支持RTP\RTSP协议进行预览；支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等视频编码格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换。 4.解码能力支持或≥16路4096×2160（25fps）或≥64路1920×1080（30fps）或≥128路1280×720（30fps）分辨率的H.264、H.265、MPEG4视频图像解码输出。 5.支持通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率支持≥30fps，支持同时抓取≥8个任务上墙、≥8个4K信号，不消耗CPU性能，支持在电视墙进行8画面分割同时显示，支持对桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 6. 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示，支持回字形拼接，支持对解码的IPC输出的画面进行旋转，支持90°、180°左旋和90°、180°右旋。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 7.支持直连前端人脸检测设备，支持实时展示人脸检测结果，包括口罩、眼镜、年龄、性别、表情等属性信息，属性可直接叠加画面显示。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 8.支持接入智能行为分析摄像机，支持解码显示智能行为分析信息，包括越界入侵、区域入侵、移动侦测、起身离开等，并上传报警信息。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 9.支持PC软件客户端、WEB 客户端、平台客户端、可视化触控平台等方式访问管理。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 10.支持通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式日支持下发配置屏幕参数。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 11.支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 12.支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 13.支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作，支持远程控制拼接墙整墙或单屏亮度调节、图像模式配置或系统参数展示。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 14.符合GB/T 28181-2022公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） | 1 | 台 |
| 19 | 监控专用电脑 | 1.DDR4内存，固态盘，可搭配多种规格显示器。 2.支持主流操作系统，支持主流安防软件，支持主流视音频播放。 3.支持多路高清视频回放，支持多屏显示（最多4屏），视频预览和业务操作并行，支持存储录像快速下载。 4.适用多种应用场景。 5.处理器不低于i5-10代。 6.PCIe扩展：1个PCIE×16。 7.1个PCIE×1"。 8.内存扩展：2个内存插槽，支持单条容量8GB、16GB、32GB。最大可扩展至32GB。 9.内存频率支持2400MHz/2666MHz/3200MHz。 10.视频功能：支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。 11.刻录机：选配。 12.主板型号：W580。 13.USB3.0：4。 14.USB2.0：6。 15.VGA接口：有。 16.HDMI：有。 17.磁盘容量：支持1T、2T、4T机械硬盘，支持128G、256G、512G、1T固态硬盘。 18.电源（额定）：支持 200W，350W。 19.操作系统：Win10 Home 不激活。 20.额定功耗：根据显卡配置情况而定。 21.工作功耗：根据显卡配置情况而定。 22.工作温度：工作时10℃～35℃(50℉～95℉)。 23.储存温度：-40℃～55℃。 24.机箱：11L机箱。 25.尺寸（宽X高X深）：≥333mm(高)x97mm(宽)x368mm(深)。 26.重量（不含硬盘）：含硬盘或不含硬盘均小于8千克。 | 1 | 台 |
| 20 | 存储服务器 | 1. 嵌入式网络硬盘录像机，19英寸标准机箱，支持≥24个SATA接口硬盘，所有接口均支持接入≥20T硬盘，支持≥128路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥1024Mbps，支持≥36路1080P视频同时解码输出。 2. 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览，支持重要录像文件加锁保护功能，支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期。 3.支持异源输出≥2路分辨率≥7680×4320的视频图像，支持输出≥1路分辨率≥7680×4320的视频图像同时再异源输出≥1路分辨率≥4096×2160的视频图像。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 4.支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡，支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 5.支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口，支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 6.支持识别检测包括但不限于已知漏洞、XML内容格式、URL黑名单、报文格式合法性、SQL/XSS攻击、报文参数攻击、扫描器攻击，支持拦截攻击报文，对于网络端口扫描行为支持预警并自动封禁IP。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 7. ≥2个DP接口、≥2个HDMI接口，支持≥4个千兆网口、≥4个USB接口、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥8路报警输出接口，支持冗余电源、冗余风扇，高度≤4U。 | 1 | 台 |
| 21 | 硬盘 | 1.16TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM。 2.氦气盘， CMR传统磁记录。 3.传输速率248 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧。 4.高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐。 5.满足7×24小时运行可靠性、安全性的需求。 6.支持5年有限质保服务。 7.支持海拔范围-305m至3050m。 8.标称容量：≥16TB。 9.外形规格：3.5-inch。 10.接口类型：SATA。 11.刻录技术：CMR。 12.转速：7200RPM。 13.缓存：512MB。 14.最大读取速度：268MB/s。 15.接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s。 16.平均读写功率（W）：8.35W。 17.加载/卸载周期：600,000。 18.MTBF：2,500,000。 19.年负荷（TB/年）：550TB。 20.工作状态温度(°C)：5-60℃。 21.尺寸：≥147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) 。 | 24 | 片 |
| 22 | 通用服务器 | 1.2U双路机架式服务器（国产满足信创目录）。 2.CPU：配置2颗处理器（国产满足信创目录），单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，热设计功耗≥90 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64。 3.内存：配置64G DDR4，8根内存插槽。 4.硬盘：2块1.2T 10K SAS 硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘。 5.阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）。 6.PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽。 7.网口：标配板载2个千兆电口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口。 8.其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部。 9.电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 10.机箱规格：≥87.5mm(高)x 446.6mm(宽)x700mm(深) 不含箱耳。 11.设备重量：最大23千克（含导轨）。 | 1 | 台 |
| 23 | 校时服务器 | 1.接口：(晶振+ARM+北斗+GPS+NTP+1×1路IPPS+1GbE×2)/1U 2.精密的校时精度、超高守时能力。 3.支持GPS、北斗、上级NTP校时（默认北斗） 4.支持多网域校时、产品小型化、安装方式多样、支持双机热备方案。 5.处理器：ARM处理器。 6.同步精度：卫星同步精度纳秒级；NTP同步精度毫秒级。 7.内存：128M。 8.授时容量：500次/每秒（默认NTP1~2端口绑定，实现网口高可用）。 9.授时精度：≤1ms。 10.授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz ，北斗: 1561.098±2.046MHz 11.接口：2个NTP授时端口（RJ45）：NTP1~NTP2，对外授时接口，位于机箱前部，支持网口绑定。 12.1个GPS/BD天线接口：位于机箱后部；1个串口（RJ45）：调试使用，位于机箱前部；1个NTP输入口（RJ45）：上级NTP设备输入使用，位于机箱前部；1个管理口（RJ45）：接入网络，进入校时软件管理页面;1个1PPS输出口：支持1路1PPS时间输出 13.电源指示灯，标识PWR，绿：有外部电源输入，灭：无外部电源输入。 14.卫星指示灯，标识GNSS，绿：卫星搜星正常，灭：卫星搜星异常。 15.NTP输入状态指示灯，标识NTPINP，绿色常亮：NTP输入正常，绿色闪烁：锁定NTP输入源，灭：未同步。 16.授时状态指示灯，标识SYNC，绿色常亮：设备正常输出，绿色闪烁：设备守时输出，灭：未同步。 17.电源电压：90—240V/55Hz±8Hz 10w。 18.机箱：1U机架式或壁挂式。 19.工作温度：-40℃--＋85℃。 20.工作湿度：5％--95％ 无凝结。 21.机箱尺寸：≥191×260×36.5mm (设备)。 22.重量：≤1KG。 23.软件功能： (1)设备上电或重启后，系统自启校时服务。 (2)支持BD/GPS模式对待授时设备进行授时。 (3)支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）、服务器进行授时。 (4)支持双机心跳监测互备功能。 (5)支持上级NTP设备输入级联。 (6)可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理。 (7)支持NTP告警记录和日志信息查询导出。 | 1 | 台 |
| 24 | 校时服务器挺闲 | 1.授时天线接收器（蘑菇头）、60米RG58成品馈线、1套安装套件、1套防雷包组成。 2.天线材质：介质陶瓷。 3.天线罩材质：ABS。 4.工作温度：-40℃~+80℃。 5.相对湿度：Up to 90%。 6.防护等级：IP67。 7.接口方式：入室侧BNC公头。 8.配套材料： (1)60米转BNC公射频电缆。 (2)安装套件1副。 (3)射频同轴天馈防雷器1个，尺寸≥51.5×24.8mm。 (4)3米BNC公转BNC公跳线。 (5)黄绿接地线1根。 | 1 | 台 |
| 25 | UPS主机 | 1.三进三出 or 三进单出 or 单进单出可调，高频在线式UPS主机，9kW/10KVA，长延时机型，高频机，可塔式可机架式安装。 2.额定容量：9kW/10KVA， 3.额定输入电压：380/400/415Vac。 4.输入电压范围：138～485Vac。 5.相数：三相五线。 6.输入频率范围：40~70 Hz。 7.输入功率因数：满载≥0.99。 8.输出电压：380/400/415(1±1%)Vac。 9.输出频率：市电模式：与输入同步；当市电频率超出最大±10%（可设置±1%、±2%、±4%、±5%）时，输出频率50/60(±0.1)。电池模式：50/60(±0.1)。 10.整机效率：≥95%。 11.功率因数：0.9。 12.过载能力：115％以下：长时间运行；115％~130％：15min；130％~155％：1min；＞155%：200ms。 13.电池电压：支持24-40节可设(默认32节)。 14.工作温度：-5℃～40℃。 15.存储温度：-25℃～55℃(不含电池)。 16.相对湿度：0%～95%(不凝露)。 17.工作海拔：<1500米，超过按照GB/T 3859.2规定降额使用。 18.告警功能：具备LCD和蜂鸣器声光告警。 19.保护功能：具备输出过载、短路；电池欠压、过压；充电过温、短路；交流输入电压、频率、相序异常；UPS过温、风机故障等 20.通信功能：通讯功能标配 RS485，可定制 RS232、干接点 、SNMP。 21.尺寸(W×D×H)：≥438×500×130 mm。 22.净重：≥17.5kg。 23.质保3年。 | 1 | 台 |
| 26 | UPS电池 | 1.标称电压：12V。 2.额定容量：38Ah（C20，1.75V/单体、25℃）。 3.尺寸：≥197×165×172mm。 4.重量：12.5kg±3%。 5.内阻：约10mΩ（荷电状态25℃）。 6.短路电流：1200A。 7.自放电：≤3%/月（25℃）。 8.适用温度范围：-20℃~50℃。 9.设计寿命：10年。 10.执行标准：GB/T 19639.1-2014。 11.均充电压：2.35V/单体（25℃）。 12.浮充电压V/单体：2.25V/单体（25℃）。 13.温度补偿系数：-4mV/℃·单体。 14.最大充电电流 ：9.5A。 | 32 | 节 |
| 27 | UPS电池柜 | 1.外观尺寸：≥长×宽×高=950×465×620(mm)。 2.净重（KG）：≥21.3KG。 3.毛重（KG）：≥22KG。 4.安装方式：框架焊接式，前后插板，二层结构。 5.材料类型：冷轧钢板（SPCC）。 6.板材厚度：左壁0.7mm，右壁0.7mm，顶盖0.6mm。层板：30×30角铁，尺寸：≥415×939mm。 7.其他板厚：立柱为角铁型材增加加强筋结构，柜体为整体受力结构。 8.接线柱：含。 9.空开：1个63A/1P。 | 2 | 套 |
| 28 | UPS电池连接线 | 1.适配100AH/16节电池箱用。 2.套装内物料： (1)连接线缆规格: ZR-BVR-6方，数量：长度1200mm×1根,450mm×17根。 (2)绝缘帽数量：3。 (3)铜鼻子规格：OT-8，已压接，数量（套）：36。 | 2 | 套 |
| 29 | 安防平台-基础包 | 1.提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接。 2.提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力。 3.提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限。 4.提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理。 5.提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置。 6.提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时。 7.提供数据、服务等统一开放能力。 8.提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。 | 1 | 套 |
| 30 | 安防平台-门户工作台 | 1.提供安保管理员、安保值班员、后勤管理员、行政管理员、运维管理员五类用户角色门户工作台。 2.提供工作台自定义能力，用户可以自由配置业务展示内容，制定专属的工作台显示内容。 3.提供应用菜单导航、应用快捷入口、待办消息提醒等能力。 | 1 | 套 |
| 31 | 安防平台-事件中心 | 提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，联动方式包含但不限于视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。 1.事件联动管理： (1)支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查，支持自定义联动规则模板。 (2)支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式。 (3)支持多种报警事件配置联动，包括：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸事件、卡口事件、消防事件、测温事件等事件联动动作配置。 (4)提供7种高级联动规则模板配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。 2.事件检索管理： (1)支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储。 (2)支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度。 (3)支持事件详情查看，包括抓图、录像等。 (4)支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 | 1 | 套 |
| 32 | 安防平台-图上监控 | 1.支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义）。 2.支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含但不限于监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备等。 3.支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询。 4.支持针对移动GPS设备的运行轨迹回放能力，如单兵设备。 | 1 | 套 |
| 33 | 安防平台-移动APP | 1.支持管理员和员工登录APP，根据管理员的角色权限展示对应的管理应用，员工端支持访客、食堂消费、考勤、场库导览、报修应用。 2.支持事件、消息、代办内容的提醒和查看功能，使管理人员能够实时知晓和处理业务事件。 3.提供安防管理应用，包括但不限于：视频预览、录像回放、图片查询、巡更、图上监控、报警监测、电瓶车管理应用。 4.提供综合管理应用，包括但不限于考勤、食堂消费、移动订餐、食堂配送、智慧广播、维修管理、人员信息采集应用。 5.提供通行管理应用，包括但不限于访客、门禁控制、车辆管理、移动岗亭应用。 6.提供人员进出、访客到访数据统计，提供设备在离线、告警信息的数据统计。 | 1 | 套 |
| 34 | 安防平台-视频监控 | 1.视频预览： (1)支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换。 (2)支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力。 (3)支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）。 (4)支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图。 (5)支持全景视频监控预览能力，支持球形鹰眼、全景摄像机的全景模式。 2.录像回放： (1)支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划。 (2)支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图。 3.图片监控： (1)支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式。 (2)支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片。 (3)支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置。 (4)支持图片下载能力。 4.视频上墙： (1)支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理。 (2)支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作。 5.视频事件： (1)支持视频事件布撤防能力，可按计划模板进行布防，事件类型包括但不限于移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。 | 300 | 路 |
| 35 | 安防平台-设备网络管理 | 1.视频网络管理： (1)支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 (2)支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 (3)支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 (4)提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 (5)支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 2.门禁运维管理： (1)提供门禁设备在线状态监测能力。 (2)提供门禁设备运维报表统计能力。 3.可视对讲运维管理： (1)提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力。 (2)提供可视对讲设备运维报表统计能力。 4.梯控运维管理： (1)提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力。 (2)提供梯控设备运维报表统计能力。 5.停车场出入口运维管理： (1)提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力。 (2)提供停车场出入口设备运维报表统计能力。 6.寻车诱导运维管理： (1)提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力。 (2)提供寻车诱导设备运维报表统计能力。 | 300 | 路 |
| 36 | 安防平台-视频联网 | 基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016） 1.支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联。 2.支持资源同步能力。 3.支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力。 4.支持级联视频点位设备操作控制能力。 | 1 | 套 |
|  | 合计 |  |  |  |

二、具体要求

1.本项目为非专门面向中小企业采购项目。

2.服务期限、地点及交付方式

1）交货期限：合同签订后15日历日完成供货，到货后安排专业人员前往供货地点进行安装调试。

2）交货地点：具体以采购人指定地点为准。

3）交付方式：根据国家相关规定及采购人要求执行。

3.付款方式：货物到场安装调试完毕，通过采购人验收后一次性支付（最终以合同签订为准）。

4.产品质量要求：

4.1.供方所供应的产品须符合国家、行业标准及采购人要求。

4.2.为保证质量，产品必须由供方负责安装，3年免费质保。

4.3.由当地政府监督部门检查合格后交付使用。

5.资质及售后等需求

5.1本次所招标电梯的重要部件要求提供成熟安全最新机型部件。曳引机、控制柜、门机等需列出部件名称、产地、制造工厂、型号编号等明细，供验收备查。

5.2质量保证

5.2.1乙方须保证本投标货物中设备是优质材料和先进工艺制成，全新、未曾使用过，且完全与招标文件内质量、规格和性能相符。应在合同签定之前把所采用的各材料样本送甲方查验。

5.2.2在交货之前，制造厂应对产品质量规格、性能和数量、重量进行精确和全面的核查。

5.2.3交付使用前发生的设备损坏和不合格，一律退换新品。在保修期内发生的设备损坏和性能不合格(非使用不当原因造成)，除甲方同意修理者外，亦应退换新品。检查，并出具证明产品与投标文件相符的证明书。制造厂进行测试的细节和结果必须写出书面报告并作为质量检验证书的附件。投标文件所规定的型号不得变更，如特殊原因确需变更，则要求证明替代品更优更好，且价格不得变动。

6.安装需求

6.1安装单位由厂家负责安装,且必须具备有关行业管理部门安装资质认证书，并且符合国家相关规范要求。

6.2安装调试人员需为比较丰富的经验者，投标时须提供本项目安装负责人及主要人员名单、业绩、资质及上岗证复印件。

6.3安装所需工具、机具、材料及临时设施，由乙方解决。与安装有关的设备保管、设备吊装就位、安全、保险等亦由乙方负责。

6.4项目所必需的主要附属材料、机具及涉及的设备装置以及质检等部门所规定的一切条款、费用计入投标报价。除本招标文件规定的义务或合同内商定的条款外，任何安装问题或费用均与甲方无关。

6.5安装现场的一切安全问题由乙方负责。

7.调试、安装、验收交付

7.1乙方应派有资格、有经验的人员及时对部件装配、总装及对全系统进行调试。若在合同规定的日期前未完成调试或甲方对调试情况不满意，则有权要求设备原制造厂另派员前来工地调试，乙方不得拒绝。所发生的费用由乙方自理。

7.2在安装工作完成后，验收须严格按照有关要求及标准执行，邀请当地有关部门检测认可，有关检测费用由乙方负责。

7.3交付使用时要同时向甲方提供详细的随机技术文件、安装记录。乙方须配合甲方做好有关单位的质量检查工作。

7.4乙方应对使用单位的维修人员提供关于所有设备和装置的操作及维修的实际指导。该项指导应在设备被接受之后立即开始。

8.维修保养

8.1投标文件中应明确指定合格的维修保养单位。设有能迅速及时响应报修故障信息，处理日常检验、检查等修理工作的维修站；设有相当规模的配件库。人员配备方案和费用在投标时一并报出。

8.2免费维保期为3年。免费质保期内一切费用乙方承担。乙方须提供免费维保期及维保工作之详细计划（维保内容），经甲方确认后须严格执行。

8.3报修响应时间应以文字作出承诺。维保期内，电梯一旦发生故障，乙方必须在30分钟内到达现场并在短期内排除故障。乙方如不及时修理，甲方有权自行派人修理，发生费用按其费用的两倍予以赔偿。

8.4维保期内，如因设备质量、安装问题致使电梯长期停机待修，乙方应负责赔偿。 电梯故障困人乙方应30分钟内到场救援，24小时提供维修服务。

- 第6章  评标方法和标准

本项目将按照询价文件第一章投标人须知中开标、评标、废标、确定中标及本章的规定评标。本项目采用询价的采购方式。

询价采购方式，是指采购人、政府采购代理机构通过组建询价小组（以下简称询价小组）与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行询价，供应商按照询价文件的要求提交响应文件和报价，采购人从询价小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

采购人、采购代理机构应当按照《中华人民共和国政府采购法》的规定组织开展询价，并采取必要措施，保证询价在严格保密的情况下进行。

- 开标

1.采购人和采购代理机构将按须知资料表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表在线（新疆政府采购网政采云平台开标大厅）参加。

投标人不足3家的，不得开标。

2.开标时，投标企业应登录新疆政府采购网政采云平台开标大厅签到并在规定的解锁电子响应文件时间内解锁其电子响应文件。由采购人或采购代理机构当众宣读投标人名称及询价文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交（上传）的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

3.采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表在线确认和相关工作人员签字确认，并存档备查。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

- 二、评标

- 1、评标工作严格执行《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方颁布的有关法令、法规。

询价小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据询价文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。审查所有有效的响应文件是否对询价文件提出的所有实质性要求做出响应，未实质性响应询价文件的响应文件按无效响应处理，询价小组应当告知提交响应文件的供应商。

- 询价小组判断响应文件的实质性响应仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

询价小组将确定每一投标人是否对响应文件的要求做出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合询价文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到询价文件规定的服务范围和质量，或限制了采购人的权利和投标人的义务，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应的 投标人的公平竞争地位。

- 细微偏差是指投标实质上响应了询价文件要求，但在个别地方提供了不完整 的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的 结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。询价小组应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

询价小组应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

投标人不得误导、干扰评标委员会的评标活动，否则其投标将作无效投标处理。

- 2、评标的依据是招标文件的采购需求、符合性评审及其补充通知、投标人的响应文件及其澄清文件以及本评标办法。

3、澄清和修正：

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。响应文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价计算出的总价金额为准。招标方不接受不符合国家相关规定的投标报价或优惠方案。

投标人的资格条件不符合国家有关规定和询价文件要求的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会应将其投标作无效投标处理。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 询价小组将拒绝被确定为非实质性响应的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

4、询价：

通过符合性评审的供应商进入询价环节。

询价小组所有成员应当给予所有参加询价的供应商平等的询价机会。

- 5、采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。响应文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照报价由低到高的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将询价文件随成交结果同时公告。

任何单位和个人不得非法干预、影响询价过程和结果。

- 三 、评标纪律、回避及保密

- （1） 评标纪律

- 1、评委出席评标活动，应主动提交身份证明，自觉接受有关工作人员的核验和监督。

- 2、评委不得迟到早退，也不得转托他人参加，以确保评标时间和质量。

- 3、评委进入评标区域后，应主动将各种通讯工具存放在统一的保管箱内。

- 4、与投标人有利害关系的评标委员会成员，应主动提出回避申请。

- 5、评委在评标过程中，要遵守职业道德，正确行使评审权，严格按国家法律、法规和招标文件的规定，客观公正地对每份响应文件进行独立评审，提出评审意见。

- 6、中标结果确定前，评委或相关人员不得透露评标人员、评审资料、评审结果、对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标活动有关的其他情况。

- 7、评委必须在指定的评标室参加评标，在评审过程中未经招标人和监管人员同意，不得擅自离开评标区域。

- （2）评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避:

- (一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

- (二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

- (三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

- 评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

- 除技术复杂、专业性强的采购项目,通过随机方式难以确定合适评审专家的,经主管预算单位同意,采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家的情形外,评审专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动。

- 各级财政部门政府采购监督管理工作人员,不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

- （3）保密：开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标建议等评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露。

- 评审专家应当严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。应当配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密。

- 四、无效投标及废标情况

- 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

- 未按询价文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 未按照询价文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足询价文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

- 属于询价文件规定的其他投标无效情形；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和询价文件中规定的其他实质性要求的。

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的响应文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 出现下列情形之一，将导致项目废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

- 五、落实中小企业政策

- 本项目非专门面向中小企业采购，中小企业需提供中小企业声明函，潜在投标企业属于中小微企业的，请在响应文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10%  后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。本项目专门面向小微企业采购，不在进行价格扣除。

- （本项目不接受联合体投标）联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体  /  %的价格扣除。

- 联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

六、评审附表

# 资格审查表

| 序号 | 审核项目 | 投标人1 |  | 投标人N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 1 | 独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件； |  |  |  |  |
| 2 | 法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件; |  |  |  |  |
| 3 | 近两年任意一年的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）； |  |  |  |  |
| 4 | 投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据； |  |  |  |  |
| 5 | 投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明； |  |  |  |  |
| 6 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）将拒绝其参加本次招标活动； |  |  |  |  |
| 7 | 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； |  |  |  |  |
| 8 | 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； |  |  |  |  |
| 9 | 缴纳投标保证金有效凭证； |  |  |  |  |
| 10 | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

备注：1.如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个响应文件未响应询价文件而予以废标处理。

- 表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“×”表示。

商务符合性审查表

| 符合性审查 | 序号 | 审查标准 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 响应文件内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章，内容全面不存在字迹模糊、辨认不清的； |  |
|  | 2 | 响应文件填写的完成期限是否超过招标文件规定的完成期限； |  |
|  | 3 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |
|  | 4 | 投标报价是否高于采购预算价； |  |
|  | 5 | 缴纳投标保证金是否与询价文件金额一致； |  |
|  | 6 | 是否存在明显不符合技术规格和技术标准（技术规格偏离情况不满足采购人要求的）； |  |
|  | 7 | 商务条款是否有偏离情况的，供应商是否对招标文件所列的所有内容进行投标； |  |
|  | 8 | 评审小组共同确定没有实质上不响应招标文件要求的； |  |
|  | 9 | 响应文件是否附有招标人不能接受条件的； |  |
|  | 10 | 是否存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |  |

备注：1.如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个响应文件未响应询价文件而予以废标处理。

- 表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“×”表示。

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10  %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。本项目为专门面向小微企业采购项目，不再进行价格扣除。

2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.（本项目不接受联合体投标）联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体  /  %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

4.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：无

5.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

6.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：无

7.中标候选人并列式时的处理方式：采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。响应文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

英吉沙县教育局普通高中办学条件改善

（设备）采购项目

询价文件

（项目编号：JWZB(2025)Z-239）

第三册

采 购 人：英吉沙县教育局

采购机构：新疆经纬招标有限责任公司

发出日期：2025年6月

# 第7章  政府采购合同

请参照服务类政府采购合同参考范本订立采购合同。

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

- 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |