招标文件

(项目编码：XJDH-YKD2025-057-1)

项目名称：新疆医科大学基础医学院医学昆虫室内人工孵育系统设备采购项目二次

采购单位（盖章）： 新疆医科大学

联 系 人：杨晶欣

电    话：18097532319

招标代理机构（盖章）：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

法定代表人（盖章）：

联系人：吴楚、李娟娟

电  话：0991-4833203

详细地址：乌鲁木齐市友好北路706号昊泰明慧园B座18楼1803室

目录

第一部分 招标公告	1

第二部分 投标人须知	4

投标人须知附表	6

A  说　明	11

B  招标文件	12

C  投标文件的编写	12

D  投标文件的递交	16

E  评标程序	17

F  授予合同	24

G  招标失败条件	25

第三部分 货物需求及技术要求	26

第四部分 合同主要条款	44

第五部分 范本格式	58

# 第一部分  招标公告

新疆医科大学基础医学院医学昆虫室内人工孵育系统设备采购项目二次

公开招标公告

一、项目基本情况

项目编号：XJDH-YKD2025-057-1

项目名称：新疆医科大学基础医学院医学昆虫室内人工孵育系统设备采购项目

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 预算金额(元) | 最高限价 (元) | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆医科大学基础医学院医学昆虫室内人工孵育系统设备采购项目二次 | 297600.00 | 292600.00 （超出最高限价的投标报价做废标处理） | 医学昆虫室内人工孵育系统、动物精子质量检测分析仪，具体要求详见招标文件 |

合同履约期限：详见文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购项目（包含中型、小型、微型企业），根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）信用记录：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

（8）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2025年 06月 21 日至2025年 06 月 27 日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：线上获取

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年 07 月 11 日 16:00（北京时间）

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项：（1）本项目采用全流程不见面电子开评标，供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

（2）本项目实行网上投标，采用加密电子投标响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（3）各投标人在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（4）投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

（5）投标人在开标时须使用制作加密电子投标响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时解锁。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

（6）投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

中小企业划分标准依据《批发和零售业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号规定。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业-制造业。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新疆医科大学

联系人：杨晶欣

联系方式：18097532319

2.采购代理机构信息

名 称：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市友好北路昊泰明慧园B座18楼1803室

3.项目联系方式

项目联系人：吴楚、李娟娟

电 话：0991-4833203

# 第二部分  投标人须知

目录

投标人须知前附表

- 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的投标人

4.投标人资格

5.投标费用

- 招标文件

6.招标文件构成

7.招标文件澄清

8.招标文件的修改

- 投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.投标人资格的证明文件

16.投标货物符合招标文件规定的技术投标文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金

- 投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

- 评标程序

23.开标

24.评标过程

25.投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

- 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.中标通知书

31.签订合同

32.招标代理标服务费

- 招标失败条件

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 1 | 项目名称：新疆医科大学基础医学院医学昆虫室内人工孵育系统设备采购项目二次 项目编号：XJDH-YKD2025-057-1 采购预算：297600.00元 最高限价：292600.00元（超出最高限价的投标报价或超出单价最高限价报价其投标文件将按照无效投标处理） 招标范围：新疆医科大学基础医学院医学昆虫室内人工孵育系统设备采购项目二次中所包含得全部工作内容。 采购内容：基础医学院医学昆虫室内人工孵育系统设备一批，具体要求详见招标文件“第三部分 货物需求及技术要求” |
| 2 | 采购人名称：新疆医科大学 联系方式：18097532319 |
| 3 | 招标代理机构名称：新疆德鸿项目管理咨询有限公司 单位地址：乌鲁木齐市友好北路昊泰明慧园B座18楼1803室 电话：0991-4833203 |
| 4 | 投标保证金金额：2000.00元 投标保证金的形式：金融机构、担保机构出具的保函非现金形式提交。 名称：新疆德鸿项目管理咨询有限公司，时间：投标文件递交截止时间前【2025年07 月 11 日16:00（北京时间）之前】须注明所投项目及标段、提交投标保证金应充分考 虑相关时间。 说明：本项目保证金缴纳成功后，请将保证金缴纳凭证发至代理公司邮箱（QQ邮箱：396916938@qqcom,邮件注明：项目编号+单位名称） 如未在招标文件规定的时间内提交投标保证金，视为投标文件递交无效，自行承担责任。 办理电子保函必须在投标截止时间（开标时间）前完成。供应商需自行评估异地、跨行、公休日等因素造成的保函办理延迟风险，并承担相应责任； |
|  | 电子保函： （1）本项目使用政采云电子保函形式缴纳保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节； （2）如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请，电子保函申请链接（https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000&utm=site.site-PC-42055.1718-block_comp_1709189989843012.6.3aeff4707a1911ef94e3dbefa561273c），如遇问题可拨打客服电话：95763； （3）将保函制作到电子投标文件即可。 |
| 5 | 投标语言：中文 |
| 6 | 投标货币：人民币 |
| 7 | 合同履约期/服务期：一年 交货期/供货期：合同签订后2个月将货物送达（并安装调试完毕）至指定地点 质保期：自项目验收合格之日起，提供一年质保期 |
| 8 | 供货地点：新疆医科大学雪莲山校区联合科研大楼四至六楼 |
| 9 | 付款方式： 第一次付款：合同签订后支付合同总价70%的预付款； 第二次付款：货物运送至甲方指定地点后并根据甲方内部管理规定，按要求安装调试完毕，满足终验条件，乙方提交全部验收材料，通过甲方组织的验收合格后，依照财务流程支付合同总价30%。 |
|  | 履约担保： þ是 ¨否 （1）中标或成交投标人应在合同签订前3个工作日内向采购人提交履约保证金； （2）履约保证金数额：合同总价的10%； （3）履约保证金的形式：保函或电汇； （4）保函的提供形式：原件彩色扫描件； （5）履约保证金的有效期：自合同生效之日起至货物验收合格之日止。 （6）履约保证金的退还：自货物验收合格之日起3个工作日内中标或成交投标人合同主要义务履行完毕（原则上不超过90天），采购人按合同约定及时退还。 |
| 投标文件的编制和递交 |  |
| 10 | 投标人资格标准： （1）符合政府采购法第二十二条的规定； （2）具有独立承担民事责任的能力； （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （5）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 （6）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录； （7）信用记录：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录； （8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标； （9）本项目不接受联合体投标。 （10）本项目专门面向中小微企业采购项目（包含中型、小型、微型企业）。 |
| 11 | 投标有效期：90天（如不满足将导致废标） |
| 12 | 投标文件：电子投标文件（包含：资格证明文件、商务及技术文件两部分） |
| 13 | 投标文件以密封形式递交至：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn） 投标文件递交截止时间：2025年07月11日16：00（北京时间） |
| 14 | 招标答疑：应于 2025年06月27日11时 00 分（北京时间）之前，逾期不接受。 答疑形式：以电子版的形式发送至新疆德鸿项目管理咨询有限公司邮箱，邮箱：396916938@qq.com； |
| 15 | 开标日期：2025年 07 月 11 日16：00（北京时间） 开标地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn） |
| 16 | （1）本项目专门面向中小微企业采购项目（包含中型、小型、微型企业），根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将不再执行价格评审优惠的扶持政策。 （2）中小企业划分标准依据《批发和零售业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业-制造业。 （3）在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 4.投标企业参加政府采购活动，应当如实填写《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 |
| 17 | 1、代理服务费： （1）本项目招标代理服务费依据《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文件（发改办价格[2003]857号文件）及财库[2018]2号文件计算的招标代理服务费下浮50%由中标人向招标代理支付。 （2）中标人不再支付其他任何费用和款项。 2、付款方式 （1）根据国家发改委《关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办[2003]857号文件）第二条，将计价格[2002]1980号第十条中“招标代理服务实行谁委托谁付费”，修改为“招标代理服务费就由采购人支付”，采购人、招标代理机构与投标人另有约定的，根据财库[2018]2号文件从其约定的要求，经各方一致同意，招标代理服务费由中标人向招标代理支付，采购人不承担付款义务。 （2）中标人于中标公示发布后7个工作日内一次性向招标代理公司支付代理服务费。 3、责任认定 （1）中标人应如实向招标代理公司履行付款义务，中标人的付款金额以前款约定的协议金额为限；因中标人不能向招标代理公司按时付款所发生的一切法律纠纷均与采购人无关，如因此导致采购人承担责任或造成损失，采购人有权向其全额追偿。 （2）协议履行过程中，招标代理公司不得以中标人未支付本协议约定的招标代理费用为由，拒绝向中标人发放中标通知书，在协议履行期间因此产生的法律纠纷及争议均由招标代理公司与中标人自行解决，与采购人无关。 |
| 18 | 投标文件的上传和递交 （1）电子加密投标文件 ①投标文件制作完成并生成加密标书，在投标文件递交截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台。 ②投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 ③投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 （2）备份投标文件 ①投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台， 还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件 1 份（接收人邮箱：396916938@qq.com，接收人：吴楚，电话：13659921314）， “备份投标文件”由投标人自愿提供，采购文件不作强制性要求； ②备份投标文件提供要求：投标人可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX 单位备份投标文件”，加密密码由投标人自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准，建议投标人提前 1 日办理邮件提供事宜。 |
| 19 | 投标文件的解密 （1）不见面开标默认解密及签到时长：本项目解密时长为：30 分钟，签名时长为：10 分钟，投标人应在解密指令发出后采购（答疑）文件规定时间内完成解密。投标人未按规定完成解密，视为放弃投标。解密与加密响应文件须为同一个 CA。 （2）通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件，因“政府采购云平台” 系统问题无法按时解密，投标人提供了备份投标文件的，方可以备份投标文件为依据进行评审，其他因投标人原因导致无法解密的，投标无效。 （3）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标文件递交截止前，投标人仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 20 | 注意事项 （1）本项目为电子招投标项目，投标人需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目投标人可自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的 CA 设备。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763。 （2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若投标人参与投标，自行承担投标一 切费用。 （3）各投标人应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败 等后果由投标人自行承担。 （4）投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系 统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有 问题可拨打政采云客户服务热线 95763进行咨询。 备注：投标人对不见面开评标系统技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解 视 频 中 自 助 查 询 ， 网 址 为 ：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南- 投标人”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 |
| 21 | 投标人提供相同品牌产品的处理办法： 综合评标法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价最低的获得中标人推荐资格；评审得分和投标报价均相同的，按技术评审得分最高的获得中标人推荐资格，评审得分、投标报价和技术评审得分三项均相同的由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 22 | 根据本项目招标要求，投标人须充分知悉并承诺：凡因参与本次招标活动所产生的一切技术成果、商业数据、设计方案、书面文件及相关材料（包括但不限于著作权、专利权、商标权、商业秘密、软件源代码等知识产权载体），其全部知识产权及相关衍生权利均自完成之日起永久性、排他性地归属于采购人所有。投标人须确保其提交的成果不存在任何权利瑕疵，若因第三方主张权利导致采购人遭受诉讼、索赔或其他经济损失，投标人应承担全部连带责任，包括但不限于诉讼费用、和解赔偿及行政机关处罚等。 |
| 23 | 说明：投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购项目程序环节的质疑，本项目不接受供应商多次/反复质疑。 |

A  说　明

1. 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2.1 “招标代理机构”系指新疆德鸿项目管理咨询有限公司；

2.2 “买方”系指新疆医科大学；

2.3 “投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的投标人。

3．合格的投标人

3.1 有能力提供招标文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的投标人；

3.2 投标人必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．投标人资格(废标因素)

1）符合政府采购法第二十二条的规定；

2）具有独立承担民事责任的能力；

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

6）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7）信用记录：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录；

8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

9）本项目不接受联合体投标。

10）本项目专门面向中小微企业采购项目（包含中型、小型、微型企业）。

5．投标费用

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

## B  招标文件

6．招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴投标邀请；

⑵投标人须知；

⑶货物需求一览表及技术规格；

⑷合同一般条款；

⑸合同特殊条款；

⑹范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

7．招标文件澄清

7.1 投标人对招标文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

7.2 投标人对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑投标人。

8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人。

## C  投标文件的编写

9．要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1投标文件及投标人与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成（资格证明文件和商务及技术文件）

11.1 商务及技术文件：

投标人编写的商务及技术文件内容应包括下列内容：

1）投标书

2）开标一览表

3）分项报价表

4）技术参数、功能偏离表

5）商务条款偏离表

6）法定代表人授权书格式

7）法定代表人身份证明书

8）关于资格的声明函

9）企业简介

10）项目实施供货方案

11）项目实施人员

12）本地化服务

13）质保期

14）售后服务人员

15）售后方案

16）培训服务

17）质量保证

18）应急保障

19）投标人近三年（2022年04月01日-至今）类似业绩表

20）其他内容

12．投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

13．投标报价

13.1 投标人应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

13.2.2招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

13.2.3国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

13.3算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价。

15．投标人的证明文件：

15.1资格审证明文件内容（后续投标人在线制作投标文件时需对资格审查项进行逐一关联响应）

1）具有独立承担民事责任的能力；（投标时，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他

组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证原件彩色清晰扫描件。）

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（投标时，提供至本项目投标截止时间前一年内任意1个月缴纳税收凭据证明材料原件彩色清晰扫描件；如依法免税的，应提供相应文件证明；提供至本项目投标截止时间前一年内任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料原件彩色清晰扫描件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。）

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【投标时，若投标人成立超过一年需提供

2023年、2024年度任意一年的财务状况报表或经第三方审计出具的审计报告原件彩色清晰扫描件并加盖公章，投标人成立不足一年（含一年）需提供近三个月内任意一个月的财务报告原件彩色清晰扫描件并加盖公章（需包含资产负债表、现金流量表、利润表）或近三个月内任意一个月的银行资信证明材料原件彩色清晰扫描件并加盖公章；】

4）拥有一定的技术支持和后续服务能力；（投标时，投标人出具承诺函，承诺满足要求，加

盖投标人公章。）

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标时，投标人出具承诺函，

加盖投标人公章。）

注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者

执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，

或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举

行听证会的金额标准来认定。）

6）信用记录：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执

行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中

国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加

政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，如在上

述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录；（信用中国、中

国政府采购网网站查询截图）

7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下

的政府采购活动。与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不

得参加投标；（投标时，投标人出具承诺函，加盖投标人公章。）

8）本项目专门面向中小微企业采购项目（包含中型、小型、微型企业）。（企业类型声明函）

注：（1）投标文件中，所有投标人签字、法定代表人签字、法定代表人授权人签字

和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足招标文件要求，否则将导致废标。

16 投标货物符合招标文件规定的技术投标文件

16.1投标人须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的

一部分。

16.2上述文件为文字资料、产品彩页和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）。

（5）国产投标产品需附检测报告。

（6）未按要求提供资料或提供资料不完整、对招标要求未作出实质性响应，予以废标处理。

（7）技术偏离表与投标人所提供的技术资料参数不符情况视为虚假应标，予以废标处理，其风险由投标人自行承担。

17．投标的有效期

17.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 中标单位的投标文件须打印胶装，活页装订不予评审。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标全权代表签章。

18.3投标文件应由法定代表人或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5投标文件采用电子文档。投标文件中应按照采购文件第五章投标文件格式中规定签字、

盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

若投标人对投标文件做必要修改或澄清，则应在修改或澄清处加盖投标人公章或由法定代

表人或法定代表人授权代表签字确认。

投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公

章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

19．投标保证金

19.1投标人按照投标人须知前附表4的规定，于投标截止时间前交纳投标保证金。

19.2 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，在采购合同签订

后5个工作日内退还中标投标人的投标保证金。

19.3.2最迟应当在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2中标方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2按本须知第33条规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

## D  投标文件的递交

20. 投标文件的密封与标记

20.1 投标人应将投标文件的封面上标明投标人名称、法定代表人、单位公章。

20.2 封面上应写明：

- 招标机构：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

- 项目名称：

- 项目编号：

- 投标人名称：

- 联系人：

- 联系电话：

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交投标人必须在《投标须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达到

规定的地点。

21.2投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上

传至政采云平台。投标截止时间以平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的

投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

21.3迟交的投标文件拒绝接收在规定的投标文件接收截止时间后递交的任何投标文件。

21.4投标文件的修改和撤回投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

21.5 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定

的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

22.2 在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

22.3 投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标代理机构将没收

其投标保证金。

## E  评标程序

23．开标

23.1开标后，有采购人监督部门的工作人员将对投标人进行资格审查，如缺项将导致废标。

23.2本次招标按招标文件中投标邀请规定的时间地点进行开标。

23.3本次采用不见面开标方式，在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用 CA 密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

23.4评标原则在开标会议上宣布。

23.5 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、

社会公共利益或者他人合法权益。

23.6对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标小组成员行

贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任

何方式干扰、影响评标工作。

在评标过程中，评标小组发现有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23.7 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.8对评标小组成员要求评标纪律

23.8.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.8.2评标小组成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向采购人征询确定中标人意向。

23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

24.2 开标后评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的投标保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.3 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将对投标人提供的投标文件的符合性进行审查。

《资格审查标准》

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力；（投标时，提供在中华人民共和国境内注册的法人 或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书原件彩色清晰扫描 件。） |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（投标时，提供至本项目投标截止时间前一年内任意1个月缴纳税收凭据证明材料原件彩色清晰扫描件；如依法免税的，应提供相应文件证明；提供至本项目投标截止时间前一年内任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料原件彩色清晰扫描件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。） |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【投标时，若投标人成立超过一年需 提供2023年、2024年度任意一年的财务状况报表或经第三方审计出具的审计报告原件彩色清晰扫描件并加盖公章，投标人成立不足一年（含一年）需提供近三个月内任意一个月的财务报告原件彩色清晰扫描件并加盖公章（需包含资产负债表、现金流量表、利润表）或近三个月内任意一个月的银行资信证明材料原件彩色清晰扫描件并加盖公章；】 |
| 4 | 拥有一定的技术支持和后续服务能力；（投标时，投标人出具承诺函，承诺满足要 求，加盖投标人公章。） |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标时，投标人出具 承诺函，加盖投标人公章。） 注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销 许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决 定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数 额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定。） |
| 6 | 信用记录：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失 信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名 单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记 录”中的禁止参加政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关 证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记 录；（信用中国、中国政府采购网网站查询截图） |
| 7 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合 同项下的政府采购活动。与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他 组织或者个人，不得参加投标；（投标时，投标人出具承诺函，加盖投标人公章。） |
| 8 | 本项目专门面向中小微企业采购项目（包含中型、小型、微型企业）。（企业类型 声明函） |
| 备注：依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查， 以确定投标人是否具备投标资格，如投标人提供的投标文件中资格审查有一项未通过上述审查标准，将失去投标人资格。 |  |

《符合性审查标准》

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件未按招标文件规定由投标人法定代表人或其授权代理人签字、盖章的； |
| 2 | 投标人是否交纳投标保证金； |
| 3 | 投标人的报价未高于最高限价，同时未高于单个产品最高限价； |
| 4 | 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |
| 5 | 投标文件载明的采购项目完成期限超过招标文件规定期限的； |
| 6 | 投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准以及商务条款要求的； |
| 7 | 以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式申请投标的； |
| 8 | 不满足招标文件实质性要求的其他情形； |
| 9 | 投标文件附有采购单位不能接受的条件的。 |
| 备注：由评审小组对符合资格的各投标人投标文件进行符合性审查，如果投标人有一项未通过上述审查标准，评审小组将认定整个投标文件不响应招标文件而予以否决，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的响应。未通过符合性审查的投标人其投标文件将按照无效投标处理。 |  |

再次重申：投标人请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成废标。

24.4评标小组确定每一个通过符合性审查的投标人进行详细评审。

25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标小组将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标小组按照招标文件要求对投标文件中的投标人资格、投标人资格证明文件、重要技术指标以及商务和技术上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，商务及技术因素占70分。将每位投标人的价格得分、商务及技术得分相加即为该投标人的总得分。详细评分标准如下：

一、价格部分（30分）

价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，如此类推，算出所有投标投标人的价格得分。

评审优惠内容及价格扣除：

评审优惠内容及价格扣除：

本项目将对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若投标人和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（中小微企业名录截图）的，则其评标价格=投标人报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+投标人报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予5%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-5%）+投标人报价中不属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

（2）小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位是指投标企业及其所投产品的制造商均为小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。

（3）评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。

二、商务技术部分（70分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应程度 | 32.8分 | 投标人完全满足招标文件“第三部分 货物需求及技术要求，2.4、技术参数内容”共计328项，完全满足要求得32.8分，未标记“★”参数为一般参数，当负偏离参数小于等于10项，每负偏离一项扣0.2分，当负偏离参数大于10项时，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止，不设负分。标记“★”参数为重要参数，每负偏离一项扣4分，扣完为止，不设负分。 注：投标人提供所投产品的具体参数值并进行点对点应答，提供技术参数、功能偏离表。技术参数要求提供证明材料的，投标人需按照要求提供，否则视为不满足，技术参数未要求提供证明材料的，以投标人技术条款响应表应答为准。 |
| 2 | 项目实施供货方案 | 3分 | 投标人根据本项目特点，提供项目实施供货方案，包含但不仅限于：①实施供货计划、②供应进度安排、③人员安排组织；④供应货物质量保障、⑤货物包装方案、⑥货物交付及验收；所提供的方案全面内容可行、充实，且利于项目实施，每提供1项内容完全满足项目实施得0.5分，满分3分，每缺少一项扣0.5分，每有一处不足或缺陷或不能符合项目采购需求的扣0.25分，扣完为止。 注：1、内容满足需求是指：①内容与项目服务需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。 2、①不足具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；②缺陷具体是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误等情形。 |
| 3 | 项目实施人员 | 3分 | 投标人提供服务本项目人员至少1人，承担设备的软硬件安装、调试工作，提供 1人的得基础分2分，不足1人不得分，每加1人加1分，本项满分3分；须提供人员的身份证、学历证原件彩色扫描件加盖公章，未提供或提供不全不得分。 |
| 4 | 本地化服务 | 1.7分 | 投标人能够提供本地化技术支持和服务得1.7分，须提供证明材料（如承诺书或购房合同或租赁合同的原件彩色扫描件），不提供不得分。 |
| 5 | 质保期 | 3分 | 投标单位承诺：满足招标文件质保期得1分；每增加1年加1分，满分3分。 |
| 6 | 售后服务人员 | 2分 | 投标人提供专业售后服务人员至少1人，提供1人得基础分1分,不足1人不得分，每增加1人加1分，本项满分2分。 售后服务人员须提供人员的身份证、学历证原件彩色扫描件。未提供或提供不全不得分。 |
| 7 | 售后方案 | 2分 | 投标人具有优质的售后服务措施和零配件的供应方案，售后服务方案包含但不限于①售后服务方案及人员安排；②响应时间（接到报修通知后2小时内到达现场，24小时内解决问题）；③计划；④备品备件库存及保障措施（对退换货、补单、供货，返修时等情况）等情况进行评审，所提供的方案全面内容可行、充实，且利于项目实施，每提供1项内容完全满足项目实施得0.5分，满分2分，每缺少一项扣0.5分，每有一处不足或缺陷或不能符合项目采购需求的扣0.25分，扣完为止。 注：1、内容满足需求是指：①内容与项目需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。 2、①不足具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；②缺陷具体是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误等情形。 |
| 8 | 培训服务 | 3分 | 投标人根据采购人要求提供相关内容培训，对培训方案进行评审。培训方案包括：①设备的操作使用；②设备的日常保养；③设备安全注意事项；④设备简易故障排除；⑤培训形式；⑥培训人员配备等，所提供的方案全面内容可行、充实，且利于项目实施，每提供1项内容完全满足项目实施得0.5分，满分3分，每缺少一项扣0.5分，每有一处不足或缺陷或不能符合项目采购需求的扣0.25分，扣完为止。 注：1、内容满足需求是指：①内容与项目需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。 2、①不足具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；②缺陷具体是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误等情形。 |
| 9 | 质量保证 | 8.5分 | 投标人提供所投设备的质量检测报告，提供的质检报告须为有效期内的由国家质量技术监督管理职能部门或国家质量技术监督管理职能部门授权认可的第三方检测机构出具的产品质检报告，报告须体现产品名称，设备或功能参数等（检测报告须符合国家标准，提供检测报告原件彩色扫描件加盖公章），每提供1项设备质检报告得0.5分，满分8.5分，不提供不得分。（本项目采购设备为2套，其配置清单共由17项设备组成） |
| 10 | 应急保障 | 1分 | 根据投标人在接到采购人应急故障的通知后须在指定时间内到达现场解决故障： 符合招标文件供货要求且承诺应急保障时间 4 小时内，得 0.5分； 符合招标文件供货要求且承诺应急保障时间 2 小时内，得 1 分； 提供承诺书，承诺书不满足上述时间不得分，本项满分 1分； |
| 11 | 类似业绩 | 10分 | 投标人提供近三年（2022年04月01日-至今）已完成或正在进行的类似项目供货业绩，每提供一项得2分，满分10分，须提供业绩合同或中标通知书原件彩色扫描件加盖公章。如经评标委员会认定所提供业绩合同或中标通知书残缺不全、模糊难辨或未提供或提供不全者不得分。 |

说明：评分分值计算等于所有专家评分后的算术平均值，保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。

27．评标过程的保密性

27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建

议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、

取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《招投标法》、《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

28.中标原则：本次采购采用综合评分法

综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定得分最高的投标人为中标候选人。

如排名第一的中标候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应

当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为成交人。

投标人提供相同品牌产品的处理办法：

综合评标法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价最低的获得中标人推荐资格；评审得分和投标报价均相同的，按技术评审得分最高的获得中标人推荐资格，评审得分、投标报价和技术评审得分三项均相同的由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的投标人。

28.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该投标人无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的投标人资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 中标公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

31．签订合同

31.1 投标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如中标方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。

31.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．招标代理服务费

32.1中标方须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理服务费：

32.1.1招标代理服务费支付标准按照国家取费标准计取；

32.1.2在宣布中标后一周内，中标方须按规定的标准以现金或电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

## G  招标失败条件

33.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

34.因重大变故，采购任务取消的；

35.招标文件截止时间后，实际参与的投标人不足法定家数的；

36.最终报价均超过采购预算的；

37.对招标文件作出实质性响应的投标人不足法定家数的；

质疑处理

1参加投标投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标公司提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2质疑必须以参加投标投标人法定代表人或授权委托人（被授权人）（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标公司有权不予受理。

3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

4投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5质疑函应当包括下列内容：

5.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

5.2具体的质疑事项及明确的请求；

5.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

5.4提起质疑的日期；

5.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

6招标公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标公司将告知质疑人进行补正。

7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标公司有权不予受理。

8对于内容、格式符合规定的质疑函，招标公司应当在收到投标投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9投标人提出书面质疑必须有理、有据，提供必要的证明材料，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

10质疑接受联系人：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

联系人：吴楚、李娟娟

联系电话：0991-4833203

- 第三部分  货物需求及技术要求

- 采购需求

1.项目名称：新疆医科大学基础医学院医学昆虫室内人工孵育系统等设备采购项目

2.控制价：292600.00元（大写人民币贰拾玖万柒仟陆佰元整），包括全部设备价、税费、包装费、运输、调试必不可少的部件等费用，以及已支付或将支付的增值税和其它税费等所有费用

3.交货期/供货期：合同签订后2个月将货物送达（并安装调试完毕）至指定地点

4.合同履约期/服务期：一年

5.质保期：自项目验收合格之日起，提供一年质保期

6.供货地点：新疆医科大学雪莲山校区联合科研大楼四至六楼

7.付款方式：第一次付款：合同签订后支付合同总价70%的预付款；

第二次付款：货物运送至甲方指定地点后并根据甲方内部管理规定，按要求安装调试完毕，满足终验条件，乙方提交全部验收材料，通过甲方组织的验收合格后，依照财务流程支付合同总价30%。

说明：1、总报价中包括但不限于税费、运输费、各种线材辅材配件、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用，最终达到甲方使用要求。

2、投标人的报价未高于采购预算/最高限价，同时未高于单个产品采购预算或最高限价；

（1）允许采购进口产品时，若投标产品为进口产品的，投标分项报价表内货物品牌和规格型号必须详细如实填写，否则按废标处理；投标报价应包括但不限于设备价款、对美加征的特别进口关税（仅产品注册产地为美国的产品）、每个美元0.2元人民币的进口环节各项费用和外贸代理费，及与本项目相关的安装、调试、培训、技术服务及招标文件中规定的保险、运输和其他相关伴随服务费用。采购人不再额外支付其他任何款项和费用（含税款）。其中人民币折算美元汇率以开标当日中国银行官网零点首次公布的美元现汇卖出价为准。详见第一条进口设备付款要求备注。

（2）若投标产品为国产的，投标分项报价表内货物品牌和规格型号必须详细如实填写，否则按废标处理；投标报价应包含但不限于税费、运输费、各种线材辅材配件、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用，最终达到甲方使用要求。

3、根据本项目招标要求，投标人须充分知悉并承诺：凡因参与本次招标活动所产生的一切技术成果、商业数据、设计方案、书面文件及相关材料（包括但不限于著作权、专利权、商标权、商业秘密、软件源代码等知识产权载体），其全部知识产权及相关衍生权利均自完成之日起永久性、排他性地归属于采购人所有。投标人须确保其提交的成果不存在任何权利瑕疵，若因第三方主张权利导致采购人遭受诉讼、索赔或其他经济损失，投标人应承担全部连带责任，包括但不限于诉讼费用、和解赔偿及行政机关处罚等。

采购人有权在全球范围内行使上述知识产权的使用、修改、许可及再开发等权利，无需另行支付费用。投标人须履行严格保密义务，未经采购人书面授权不得以任何形式披露、使用或授权第三方使用前述成果。

- 技术参数

2.1、项目名称：新疆医科大学基础医学院医学昆虫室内人工孵育系统等设备采购项目技术参数

2.2、控制价：292600元

2.3、货物需求一览表

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物总名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 限价含税单价（元） | 限价合计（元） | 备注 (进口/国产) |
| 1 | 医学昆虫室内人工孵育系统 | 详见技术参数 | 套 | 1 | 136600 | 136600 | 国产 |
| 2 | 动物精子质量检测分析仪 | 详见技术参数 | 套 | 1 | 156000 | 156000 | 国产 |
| 总计：人民币 （大写） |  | 贰拾玖万贰仟陆佰元整 |  | 小写：￥ |  | 292600元 |  |
| 说明：该总价包括全部设备价、税费、包装费、运输、调试必不可少的部件等费用，以及已支付或将支付的增值税和其它税费等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.4、技术参数内容

（一）医学昆虫室内人工孵育系统

1.人工气候箱（500L）

1.1技术指示

1.1.1控温范围：0~50℃（常用范围参照国家行业指标，即10-40℃）

无光照0~50℃，强光照10~50℃

1.1.2温度波动度：±0.5℃～+1°C

1.1.3控温精度：0.1°C  温度均匀度:≤1.0°C

1.1.4光照最大值:24000LX，两面光照，光照六级可调

1.1.5控湿范围：50-95%RH（10度以下不控湿）

1.1.6湿度波动度：±3～±7%RH

1.1.7 1-30个段经历时间设定范围0-99小时59分，以分钟为最小设置单位。

1.1.8压缩机延时保护时间：3分钟左右

1.1.9工作方式：连续运行（压缩机间歇工作）

1.1.10工作环境：温度10 ~ 35°C，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体

1.1.11电源要求：220V（范围187-246V）、50HZ

1.2性能特点

1.2.1具有超欠温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全。

1.2.2微电脑自动控制、液晶显示，触摸开关，操作简便；可编程控制方式，1-30段均可单独设置温度、光照度等。

1.2.3智能化低温制冷调节方式,会自动识别环境气候变化,来调节制冷上下差值,兼顾控温精确性和用电节能性。

1.2.4先进的循环风道设计，风道式通风结构和等量回风技术，工作室风速柔和，温度均匀；采用中空反射钢化镀膜玻璃，绝热性能好，美观大方。

1.2.5具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能；恒温控制系统，反应快，控温精度高；不锈钢内胆

1.2.6采用全光谱冷光源植物光照，确保提供高效的光源

1.2.7隔板≥3个，高度可自由调节。

1.3空间指标

1.3.1公称容积（最大）： 500L(外形尺寸：≥694*694*1900mm)

2.人工气候箱（300L）

2.1技术指示

2.1.1控温范围：0~50℃（常用范围参照国家行业指标，即10-40℃）

无光照0~50℃，强光照10~50℃

2.1.2温度波动度：±0.5℃～+1°C

2.1.3控温精度：0.1°C  温度均匀度:≤1.0°C

2.1.4光照最大值:24000LX，两面光照，光照六级可调

2.1.5控湿范围：50-95%RH（10度以下不控湿）

2.1.6湿度波动度：±3～±7%RH

2.1.7 1-30个段经历时间设定范围0-99小时59分，以分钟为最小设置单位。

2.1.8压缩机延时保护时间：3分钟左右

2.1.9工作方式：连续运行（压缩机间歇工作）

2.1.10工作环境：温度10 ~ 35°C，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体

2.1.11电源要求：220V（范围187-246V）、50HZ

2.2性能特点

2.2.1具有超欠温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全。

2.2.2微电脑自动控制、液晶显示，触摸开关，操作简便；可编程控制方式，1-30段均可单独设置温度、光照度等。

2.2.3智能化低温制冷调节方式,会自动识别环境气候变化,来调节制冷上下差值,兼顾控温精确性和用电节能性。

2.2.4先进的循环风道设计，风道式通风结构和等量回风技术，工作室风速柔和，温度均匀；采用中空反射钢化镀膜玻璃，绝热性能好，美观大方。

2.2.5具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能；恒温控制系统，反应快，控温精度高；不锈钢内胆

2.2.6采用全光谱冷光源植物光照，确保提供高效的光源。

2.2.7隔板≥3个，高度可自由调节。

2.3空间指标

2.3.1公称容积（最大）： 300L(外形尺寸：≥594*594*1700mm)

3.电热恒温培养箱

3.1应用范围:电热恒温培养箱是供各医疗卫生、医药、生物、农业、科研等部门作储藏、培养、科研的必备设备。

3.2产品特点：

3.2.1外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；

温控系统采用微电脑单片机技术，液晶屏显示各种参数，温控具有控温、定时、超温报警等功能；

采用电机及风叶，合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小；

3.2.2可根据工作状态自动调节风速；

3.2.3箱门具有大视角玻璃观察窗，便于用户观察；

3.2.4采用纳米材料门封条及保温材料令性能体现.更加优越；

3.2.5可编程程序设计，可设置10段100周期；

3.2.6配RS-485接口；

3.2.7具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。

3.3技术参数：

3.3.1电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2%

3.3.2控温范围：室温+2℃-65℃

3.3.3温度分辨率：≥0.1℃

3.3.4温度波动度：±0.5℃（37℃时）

3.3.5输入功率：≥480W

3.3.6内胆尺寸(mm)：≥550×490×550

3.3.7外形尺寸(mm)：≥840×625×725

3.3.8载物托架：≥3块

3.3.9稳定时间：≥20min

3.3.10定时范围：0-99小时60分钟

4.恒温水浴锅

4.1外壳采用优质钢板制成，表面喷塑，内胆采用不锈钢板；

4.2温控系统选用高精度传感器和集成元件，电路经过精心设计，使控温精确可靠；具有关键电子元器件诊断功能。

4.3规格：至少双列四孔

4.4操作室尺寸(mm)：≥310×310×120

4.5功率(KW)：≤0.8

4.6温控范围及温度误差：RT+5-100℃   ±1℃

4.7分辨率：≤0.1℃

5.电热鼓风干燥箱

5.1外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；

5.2温控系统采用微电脑单片机技术，系统具有控温、定时和超温报警等功能；

5.3合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小；

5.4采用双屏高亮度数码管显示，触摸式按键设定调节；

5.5采用电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环；

5.6箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察；

5.7采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优越；

5.8具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。

5.9电源电压：AC 220V±10V/50Hz

5.10控温范围：室温+5～250℃

5.11分辨率：≥1℃

5.12波动度：±1℃(100℃)

5.13均匀度：±1℃(100℃)

5.14输入功率：≥1700W

5.15内胆尺寸(mm)：≥550×490×550

5.16外形尺寸(mm)：≥840×625×725

5.17载物托架：≥3块

5.18定时范围：0～999分钟

6.台式智能精密摇床

6.1创单轴无级可调振荡技术，可满足不同溶氧量的实验要求

6.2结合振荡幅度无级调节功能，振荡频率可大范围扩展至30-600rpm

6.3便捷化设计，令振荡幅度调节轻松完成

6.4智能化声光报警环境扫描微处理控制器

6.5 LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数

6.6运行参数加密锁定，避免人为误操作

6.7运行参数记忆功能，避免繁琐操作

6.8直流无刷电机设计，宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养，电网波动无影响。

6.9超温声光报警功能，温度失控、异常超温仪器自动切断各自供电。

6.10具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行。

6.11控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速，保证实验样品的安全。

6.12控制方式：P.I.D（微电脑环境扫描微处理芯片）

6.13显示方式：LCD（液晶显示屏）

6.14驱动方式：单轴驱动式

6.15控温范围：RT+6-60℃

6.16温度调节精度：±0.1℃

6.17温度均匀性：≤±1℃（37℃时）

6.18机芯：旋转式

6.19驱动电机：直流无刷电机

6.20振动频率：30-250rpm（振幅＜5mm时，可达600rpm）

6.21振动幅度：Φ0-40mm无级可调

6.22定时范围：0～1000小时

6.23容积：≥45L

6.24外型尺寸(mm)：≥620×600×520

6.25摇板尺寸(mm)：≥400×370

6.26摇板数量(块) ：≥1

6.27标准配置(ml×支)：250×8

6.28最大容量(ml×支)：50×23 / 100×23 / 250×13 / 500×9 / 750×6 / 1000×4

6.29功 率(W)：≥700

6.30电 源：AC220V 50/60Hz

7.单道移液器（0.1-2uL）

7.1人体工程学设计，重量轻

7.2 121℃整支高压蒸汽灭菌

7.3面对操作者的数字窗，醒目易读

7.4用于识别量程的彩色帽

7.5更舒适的移液：移液器适合于所有戴手套或者不戴手套的操作者，专利的人体工程学外形设计，更轻的重量和活塞滑动阻力

7.6独特的吸头推出设计 ：人体工程学设计，创新的大面积防滑吸头推出按钮， 使吸头推出简单省力

7.7推杆长度可调节 ：吸头推杆高度调节设计，使移液器对吸头的适配性更强

7.8一键式校准操作 ："Cal—Lock"一键拨动式校准系统，无需特殊工具用户可随时对移液器进行校正

7.9密封签：防止误操作，再进行校准时移去即可

7.10量程：0.1-2uL

8.单道移液器（1-10uL）

8.1人体工程学设计，重量轻

8.2 121℃整支高压蒸汽灭菌

8.3面对操作者的数字窗，醒目易读

8.4用于识别量程的彩色帽

8.5更舒适的移液：移液器适合于所有戴手套或者不戴手套的操作者，专利的人体工程学外形设计，更轻的重量和活塞滑动阻力

8.6独特的吸头推出设计 ：人体工程学设计，创新的大面积防滑吸头推出按钮， 使吸头推出简单省力

8.7推杆长度可调节 ：吸头推杆高度调节设计，使移液器对吸头的适配性更强

8.8一键式校准操作 ："Cal—Lock"一键拨动式校准系统，无需特殊工具用户可随时对移液器进行校正

8.9密封签：防止误操作，再进行校准时移去即可

8.10量程：1-10uL

9.单道移液器（2-20uL）

9.1人体工程学设计，重量轻

9.2 121℃整支高压蒸汽灭菌

9.3面对操作者的数字窗，醒目易读

9.4用于识别量程的彩色帽

9.5更舒适的移液：移液器适合于所有戴手套或者不戴手套的操作者，专利的人体工程学外形设计，更轻的重量和活塞滑动阻力

9.6独特的吸头推出设计 ：人体工程学设计，创新的大面积防滑吸头推出按钮， 使吸头推出简单省力

9.7推杆长度可调节 ：吸头推杆高度调节设计，使移液器对吸头的适配性更强

9.8一键式校准操作 ："Cal—Lock"一键拨动式校准系统，无需特殊工具用户可随时对移液器进行校正

9.9密封签：防止误操作，再进行校准时移去即可

9.10量程：2-20uL

10.单道移液器（5-50uL）

10.1人体工程学设计，重量轻

10.2 121℃整支高压蒸汽灭菌

10.3面对操作者的数字窗，醒目易读

10.4用于识别量程的彩色帽

10.5更舒适的移液：移液器适合于所有戴手套或者不戴手套的操作者，专利的人体工程学外形设计，更轻的重量和活塞滑动阻力

10.6独特的吸头推出设计 ：人体工程学设计，创新的大面积防滑吸头推出按钮， 使吸头推出简单省力

10.7推杆长度可调节 ：吸头推杆高度调节设计，使移液器对吸头的适配性更强

10.8一键式校准操作 ："Cal—Lock"一键拨动式校准系统，无需特殊工具用户可随时对移液器进行校正

10.9密封签：防止误操作，再进行校准时移去即可

10.10量程：5-50uL

11.单道移液器（10-100uL）

11.1人体工程学设计，重量轻

11.2 121℃整支高压蒸汽灭菌

11.3面对操作者的数字窗，醒目易读

11.4用于识别量程的彩色帽

11.5更舒适的移液：移液器适合于所有戴手套或者不戴手套的操作者，专利的人体工程学外形设计，更轻的重量和活塞滑动阻力

11.6独特的吸头推出设计 ：人体工程学设计，创新的大面积防滑吸头推出按钮， 使吸头推出简单省力

11.7推杆长度可调节 ：吸头推杆高度调节设计，使移液器对吸头的适配性更强

11.8一键式校准操作 ："Cal—Lock"一键拨动式校准系统，无需特殊工具用户可随时对移液器进行校正

11.9密封签：防止误操作，再进行校准时移去即可

11.10量程：10-100uL

12.单道移液器（20-200uL）

12.1人体工程学设计，重量轻

12.2 121℃整支高压蒸汽灭菌

12.3面对操作者的数字窗，醒目易读

12.4用于识别量程的彩色帽

12.5更舒适的移液：移液器适合于所有戴手套或者不戴手套的操作者，专利的人体工程学外形设计，更轻的重量和活塞滑动阻力

12.6独特的吸头推出设计 ：人体工程学设计，创新的大面积防滑吸头推出按钮， 使吸头推出简单省力

12.7推杆长度可调节 ：吸头推杆高度调节设计，使移液器对吸头的适配性更强

12.8一键式校准操作 ："Cal—Lock"一键拨动式校准系统，无需特殊工具用户可随时对移液器进行校正

12.9密封签：防止误操作，再进行校准时移去即可

12.10量程：20-200uL

13.单道移液器（100-1000uL）

13.1人体工程学设计，重量轻

13.2 121℃整支高压蒸汽灭菌

13.3面对操作者的数字窗，醒目易读

13.4用于识别量程的彩色帽

13.5更舒适的移液：移液器适合于所有戴手套或者不戴手套的操作者，专利的人体工程学外形设计，更轻的重量和活塞滑动阻力

13.6独特的吸头推出设计 ：人体工程学设计，创新的大面积防滑吸头推出按钮， 使吸头推出简单省力

13.7推杆长度可调节 ：吸头推杆高度调节设计，使移液器对吸头的适配性更强

13.8一键式校准操作 ："Cal—Lock"一键拨动式校准系统，无需特殊工具用户可随时对移液器进行校正

13.9密封签：防止误操作，再进行校准时移去即可

13.10量程：100-1000uL

14.台式高速冷冻离心机

14.1本机可配备多种角转子及适配器，适用于0.2ml-100ml离心管的高速离心。

14.2结构设计紧凑，占地面积小，节省实验室空间。

14.3智能温控系统，控温快速、准确。

14.4 RFID转子智能识别技术，无需运行即能瞬间识别出转子规格、最高转速、最大离心力、生产日期、使用情况等信息，方便用户对转子的管理。转子数量不受限制，即使非标定制转子，系统也能快速识别。

14.5采用三轴陀螺仪实时监测运行中主轴的振动状态，可以准确的检测出因漏液或装量不平衡引起的异常振动，即会主动地让机器立即停止运转，并激活不平衡报警。相比传统的开关式检测可靠性更好，准确性更高。

14.6采用免维护变频电机驱动，LCD触摸屏，操作简便。

14.7全钢制机壳，三层保护钢套。

14.8 316不锈钢内腔，采用特氟龙涂层，耐腐蚀性更强，更易清洁。

14.9可存储不少于1000个程序组，不少于1000条使用记录。

14.10除了能通过密码锁定主机外，还可以单独用密码对程序组参数进行锁定，两种功能可以单独使用互不限制。

14.11可设置不少于5段阶梯离心，满足多元化实验要求。

14.12具有曲线显示功能，运行参数以曲线形式直观的显示在屏幕上，用以监测各参数的变化过程和稳定性。

14.13 不少于40个升降速档位可调，在转速下降到500rpm~0的过程中采用曲线缓降，防止样品回荡，有效提升样品回收率。

14.14转速/离心力自动换算、同屏显示。

14.15内腔底部设有专用排水系统，防止冷凝水聚积

14.16所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。

14.17最高转速	≥16500 r/min

14.18最大离心力	≥24814×g

14.19最大容量 ≥	6×100ml（9000rpm）

14.20转速精度 	±10 r/min

14.21温控精度 	≤±1℃

14.22温度控制范围 	-20℃ ～40℃

14.23定时范围 	1s~99H59 min59s

14.24噪  声 	≤56dB（A）

14.25电  源 	AC 220V 50HZ 15A

14.26功  率 1.2KW

14.27外形尺寸 	≥420×520×360 (L × W × H) mm

14.28重  量 	≥62 kg

14.29包含24×1.5/2.2ml角转子（最高转速16000rpm，最大相对离心力24814×g）、8×50ml尖底角转子（最高转速11000rpm，最大相对离心力14041×g）

15.手掌式离心机

15.1迷你离心机外形设计精巧，高强度工程塑料模具一次成型

15.2采用BLDC无刷电机驱动，超低噪声，运行平稳

15.3数字显示，采用单片机闭环控制.实时测速，转速精度高

15.4升速时间可调，可灵活适应不同实验离心收集需求

15.5具有电子刹车功能，能实现3秒停机节约实验时间

15.6门盖保护，开盖自停，确保安全

15.7转速800-最高转速可调，时间1秒-99分59秒可调

15.8采用AC100-240V宽范围电源输入，能适应不同实验环境

15.9标配三合一角转子(8×1.5/2ml+6×0.5ml+2×8×0.2ml），无需更换转子和适配器便能实现2.0ml、1.5ml、0.5ml、0.2ml 8联管的同时离心。

15.10适用于实验中低速微量管的沉淀和离心

15.11最高转速  ≥6000r/min

15.12最大离心力 ≥ 2200×g

15.13噪音        ≤52dB（A）

15.14定时范围    1s~99 min59S

15.15电源        AC 100-240V50HZ/60HZ

15.16外形尺寸   ≥ 200×170×130mm

15.17净重       ≥ 1.2kg(主机不带电池组)

15.18包含  8×1.5ml+6×0.5ml+2×8×0.2ml三合一角转子（最高转速6000rpm，最大相对离心力2200×g）

16.基因扩增仪

16.1液晶显示：彩色触摸屏

16.2样本容量： 96 微孔板（全裙、半裙、无裙板通用）; 12 × 8 联管; 96 × 0.2ml

16.3采用Peltier器件，保障仪器的使用寿命和可靠性。

16.4模块型号：B-96GA、B-3048UA、B-384GA、B-48DA、B-4IA （模块可更换）

16.5温度范围： 4-105℃

16.6升温速率（max）：≥ 6 ℃ /sec

16.7降温速率（max）：≥ 5.5 ℃ /sec

16.8温度均一性： ≤± 0.2 ℃

16.9温控精度： ≤± 0.1 ℃ （温度达到55、72、95℃后30秒开始）

16.10温度显示分辨率：0.1℃

16.11温控方式：BLOCK、TUBE模式

16.12变速温度可调：0.1℃ ～ 6℃

16.13程序储存量：本机内存不少于2000个文件 +USB Flash无限存储

16.14最大循环：99带嵌套2级，可做巢式PCR实验

16.15时间递增/递减：0～9分59秒可做Long PCR实验

16.16温度递增/递减：0.1～16.9℃ 可做Touchdown PCR实验

16.17自动暂停/断电保护：有

16.18 Soak功能：有

16.19实时运行状态显示：图文显示模式

16.20梯度温度范围： 30-105℃

16.21梯度温差范围： 1 -30 ℃

16.22热盖范围温度： 30 -110 ℃

16.23人性化热盖功能：一次压紧热盖，无需反复调节。

16.24智能热盖功能：样品台温度低于用户设定值或程序结束时，热盖自动关闭

16.25热盖高度：无极可微调，温度压力可调节，适用不同品牌耗材

16.26通讯接口：USB B型接口

16.27文件保护功能： 有

医学昆虫室内人工孵育系统配置清单

| 编号 | 主要构成部分 | 数量 | 国产/进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工气候箱（500L） | 1台 | 国产 |
| 2 | 人工气候箱（300L） | 2台 | 国产 |
| 3 | 电热恒温培养箱 | 1台 | 国产 |
| 4 | 恒温水浴锅 | 1台 | 国产 |
| 5 | 电热鼓风干燥箱 | 1台 | 国产 |
| 6 | 台式智能精密摇床 | 1台 | 国产 |
| 7 | 单道移液器（0.1-2uL） | 1支 | 国产 |
| 8 | 单道移液器（1-10uL） | 1支 | 国产 |
| 9 | 单道移液器（2-20uL） | 1支 | 国产 |
| 10 | 单道移液器（5-50uL） | 1支 | 国产 |
| 11 | 单道移液器（10-100uL） | 1支 | 国产 |
| 12 | 单道移液器（20-200uL） | 1支 | 国产 |
| 13 | 单道移液器（100-1000uL） | 1支 | 国产 |
| 14 | 台式高速冷冻离心机 | 1台 | 国产 |
| 15 | 手掌式离心机 | 1台 | 国产 |
| 16 | 基因扩增仪 | 1台 | 国产 |

- （二）动物精子质量检测分析仪

1. 加密软件系统：

1.1 主要特点：

1.1.1 采用动态采集卡，可连续采集多幅图像，使精子的平均值更加准确。

高精度耐磨精子计数池，使精子控制在一个厚度，增加准确率。

1.1.2 系统设计中充分考虑了基层临床的实际需要，性能稳定，人机界面友好，操作直观明快，使用者不需专门培训，即可掌握操作方法。

1.1.3 彻底改变人工检测无量化标准、随意性大的缺点，使普通检验人员能轻松掌握过去需丰富经验的检验技术，极大的减轻了工作人员的劳动强度。

1.1.4★全面直观的数据图像检测分析，检测数据多，分析全面，可检测不少于 34 项精液指标，多种速度分布统计图。

1.1.5 可操作性强，同屏显示计数功能，及时显示检测数据。

1.1.6 打印报告清晰美观。

1.1.7 提供数据库功能，检验结果保存在硬盘中，可以进行多种查询、修改、统计和打印。

1.1.8 扩充能力强，通过简单的阈值设置，即可应用于血球、大肠杆菌等微生物特征行业的使用。

2. 自动检验项目：

2.1 曲线运动：平均曲线运动的速度、曲线运动精子总数，曲线运动活率；

2.2 直线运动：平均直线运动的速度、直线运动精子总数，直线运动活率；

2.3 平均路径运动：平均路径运动的速度、路径运动精子总数，路径运动活率；

2.4 精子运动速度分级统计：a级快速向前活率，b级慢速向前活率，c级非前向运动率，d级极慢或不动率；

2.5 精子密度；

2.6 精子侧摆幅值；

2.7 精子摆动性；

2.8 精子鞭打频率；

2.9 线速度；

2.10精子平均移动角度；

2.11直线运动精子数；

2.12 直线运动率；

2.13 精子总数等，

2.14 分装包数

2.15 稀释液量

2.16 稀释后总量

3. 动态分析参数

3.1 检测精子总数：在计算分析过程中，所选各视野内的被检精子个数的总和。

3.2 检测活动精子数: 在计算分析过程中，所选各视野内的被检活动精子个数的总和。

3.3 精子活率:活动精子数占总精子数的百分率。

3.4 精子密度:精液中单位体积内的精子数（百万个/ml）。

3.5 直线速度（VSL）（μm/s）:精子在受检时间范围内所走直线距离对时间的平均值。

3.6 曲线速度（VCL）（μm/s）:精子沿其实际运动曲线，即在显微镜中见到的二维方式运动曲线，所走过路程对时间的平均值。

3.7 平均路径速度（VAP）（μm/s）: 精子沿其空间平均移动轨迹运动时，所走路程对时间的平均值。

3.8 直线性:表明精子实际所走路线的曲折程度，计算公式为VSL/VCL。

3.9 前向性:表明精子平均移动轨迹的曲折程度，计算公式为VSL/VAP。

3.10 摆动性:表明精子实际运动轨迹相对其空间平均路径摆动的程度，计算公式为VAP/VCL。

3.11 侧摆幅度:精子在运动过程中，实际运动轨迹相对其平均移动轨迹的偏离幅度，这里采用偏离的最大值表示。

3.12 平均移动角度（MAD）（度）:精子沿其曲线轨迹瞬间转折角度的绝对值之和对时间的平均值。

3.13 鞭打频率BCF（鞭打次数/s）:精子曲线运动轨迹越过其平均路径轨迹的次数对时间的平均值。

3.14 直线运动精子数: 在计算分析过程中，做直线运动精子的总数（对某一确定精子而言，当（VSL/VCL）>C时判定其做直线运动）。

3.15 曲线运动精子数: 在计算分析过程中，做曲线运动精子的总数（对某一确定精子而言，当（VSL/VCL）<C时判定其做曲线线运动）。

3.16 a级精子数: 快速前向运动的精子数(37℃时VAP>25um/s(25um大约相当于5个精子头的长度或半个尾的长度）的精子数)。

3.17 b级精子数: 慢速前向运动的精子数（37℃时25um/s>VAP>5um/s的精子数）

3.18 c级精子数: 非前向运动的精子数（37℃时5um/s>VAP>0um/s的精子数）。

3.19 d级精子数: 镜下不动的精子数（37℃时VAP=0um/s）。

4. 形态分析参数

4.1 头部缺陷精子:

大头、小头、锥形头、梨形头、圆头、无定形头、有空泡的头（未染色的空泡区域占头部的20%以上）、顶体过小头（小于头部的40%）、双头以及上述缺陷的任意组合

4.2 颈部和中段缺陷精子：

颈部“弯曲”（颈和尾形成的角度大于头部长轴的90%）、中段非对称性地接在头部、粗的或不规则的中段、异常细的中段（既无线粒体鞘）和上述缺陷的任何组合。

4.3 尾部缺陷精子：

尾短、多尾、发卡形尾、尾部断裂、尾部弯曲（>90°）、尾部宽度不规则、尾部弯曲或上述缺陷的任何组合。

4.4 胞浆小滴：

胞浆小滴大于正常精子头部的一半。此小滴通常位于中段。

4.5 畸形精子指数：

畸形精子指数（TZI）=缺陷总数/缺陷精子数（ TZI =1-3.0）。

4.6 精子畸形指数：

精子畸形指数（SDI）=缺陷总数/所数精子数

TZI>1.6与低生育率有关

SDI >1.6是体外受精失败阈值

5. 配置要求：

动物精子质量检测分析仪主机、镜头（安置于动物精子质量检测分析仪主机）、软件（动物精子质量检测分析仪内置软件）。

动物精子质量检测分析仪配置清单

| 编号 | 主要构成部分 | 数量 | 国产/进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动物精子质量检测分析仪主机 | 1套 | 国产 |

- 第四部分 合同主要条款

新疆医科大学（新疆医科大学基础医学院医学昆虫室内人工孵育系统设备采购项目）采购合同书

合同科提示：此合同内容仅供参考，具体内容按照招投标文件填写为准。

买    方：新疆医科大学

卖    方：

签约地点：新疆乌鲁木齐市

签约日期：

律审编号：XJMU-202  -

二〇二  年  月

甲方（买方）：新疆医科大学

地址：乌鲁木齐市水磨沟区尚德北路567号

乙方（卖方）：

地址：

电话：

新疆医科大学（以下简称甲方）与           （以下简称乙方）就 （项目名称）新疆医科大学基础医学院医学昆虫室内人工孵育系统设备采购项目 ，（项目编号）              采购安装事宜，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》等，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。

第一部分 通用条款

在此供应的货物，乙方同意做如下保证：

一、乙方供应的全部货物，必须在不涉及任何担保、留置权、专利权使用费的情况下，交付与本合同规定完全相同的货物。

二、不能将甲方全部或部分付款看作是对有缺陷的工艺或不合格货物的认可。

三、所供货物均须符合质量标准、检测报告或行业标准的相关规定，并且不涉及任何侵权行为或任何索赔。

四、甲方收到本合同项下的货物，并不表示甲方自动放弃因延期交货、货物不合格或货物与本合同不相符造成的损失而提出索赔的权利。若货物名称、型号、规格、数量、质量等不符合本合同约定，甲方可在收货后随时向乙方提出异议，乙方应免费更换直至货物完全符合本合同约定，且乙方需承担逾期交货的责任。

甲方未提出异议的，乙方仍应于货物质保期内承担保固责任。甲方对货物的验收手续仅仅证明乙方交货的行为，并不能免除乙方应当承担的货物质量责任。

因乙方货物质量瑕疵原因导致甲方对其他第三方承担的违约金、损失赔偿等任何赔偿责任，全部由乙方承担，且乙方对此无异议。

五、甲方有要求乙方延迟一段合理时间再行交货的权利。

六、除非甲方要求，乙方必须在本合同规定时间内进行交货。乙方同意偿付甲方可能因无法按照本合同约定时间进行交货而引起的所有额外的违约金、赔偿金以及其他费用。

七、在项目终止或甲方订立本合同所依据的本项目合同终止时，甲方经书面通知可解除本合同，此种情况不做违约处理。

八、所有交付到甲方现场的货物必须附有交货单。签字的交货单必须附在所有发票上作为本合同付款的前提条件。

九、所有交货费用均由乙方承担，乙方保证使甲方免于承担全部运费、快递费、保险费、装卸费、其他杂费以及由此带来的任何索赔，本合同专用条款有特别约定的，从特别约定。

十、乙方分批供应货物的，甲方有权对任何一批货物的数量进行抽查核实，如果实际数量与乙方所提供的数量有短缺的，则乙方此前所供货物的全部数量均应按本批货物短缺比例作相应减少计算。

十一、因乙方所交货物的权利瑕疵、品质瑕疵等导致甲方遭受任何损失的，乙方保证承担全部赔偿责任。在因上述瑕疵导致甲方陷入索赔纠纷或诉讼中的，在该索赔纠纷或诉讼未得到解决之前，供甲方的结算可按甲方的意见作延迟处理，直至上述索赔得到解决或乙方提供令甲方满意的赔偿为止。

十二、因乙方全部或部分违约导致双方发生的诉讼/仲裁或甲方与第三方发生的诉讼/仲裁，乙方同意承担甲方因此而支出的全部诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、调查费、交通费及其他合理费用。

十三、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的工作内容全部或部分转让给任何第三人。

十四、乙方声明、陈述和保证其是合法设立并有效存续的独立法人，其授权代表已获得法人授权可代表其签署合同。

十五、甲方作为提供本合同的一方，已经郑重提醒乙方注意本合同的所有条款，并且甲方已经按照乙方的要求，对每一条款均予以了说明。本合同通用条款与专用条款约定不一致的，应以专用条款约定为准。

第二部分 专用条款

一、 合同标的

1、货物

乙方提供的货物为全新产品，并符合合同附件的技术规格所述的标准及相关的国家标准和行业标准，这些标准必须是合同签订时有关机构发布的最新的有效版本。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

注：乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。

2、采购项目

（1）采购组织形式：¨政府集中采购  ¨学校集中采购 ¨学校分散采购

（2）采购方式：¨公开招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商  ¨询价        ¨单一来源 ¨框架协议 ¨邀请招标 ¨其他：

（3）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是 ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是 ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是 ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

（4）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业

¨其他

（5）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（6）是否涉及进口产品： ¨是，

《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：                   ¨否

（7）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购     ¨否

（8）是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购    ¨否

（9）是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购     ¨否

（10）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：     ¨是       ¨否      ¨不涉及

（11）数量及价格：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 生产厂家或产地 | 规格 型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 含税 单价 （元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计：人民币（大写） 小写：￥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：含运输费、装卸费、技术指导、含增值税。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 价格形式：¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、本协议项下的产品规格、参数等内容，必须与招投标文件保持一致，任何一方不得私自更改，如在合同履行过程中，出现合同中约定的产品规格、参数等内容与招投标文件不一致的，以招投标文件规定的内容为准。

二、合同价款

1、本合同为       （价格形式）    ，合同总价以甲方实际采购并验收合格的数量结合上表标明单价进行结算支付。总价为人民币大写：      整 （小写：￥      元）。），其中不含税价格      元，增值税     元，税率  %。以上合同价格包括货物供给、税费、包装费、运输、调试、安装费、调试、装卸费必不可少的部件等费用，以及已支付或将支付的增值税和其他税费等所有费用；甲方除支付合同约定的上述款项外，无需再支付其他任何费用及款项。

- 2、价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。

三、货物质量保证

1、乙方保证本合同货物是符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足甲方和自治区政府采购协议定点采购要求。同时，乙方应提供有效期内的由国家质量技术监督管理职能部门或国家质量技术监督管理职能部门授权认可的第三方检测机构出具的产品质检报告。

2、乙方保证所提供的本合同标的物必须符合本合同及招标文件约定的“质量标准”，达到产品各项性能指标和参数，并保证其销售的产品不存在任何权利上的瑕疵；若因此造成任何损失，由乙方承担全部赔偿责任；另外，乙方应保证产品完整无损，是全新的、未使用过的，是原装原厂的，是用先进工艺和优质材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。若标的物质量存在瑕疵，乙方应承担甲方相关损失及相应违约责任。

3、乙方应在安装完毕3个工作日内派出工程师对甲方工作人员进行培训，包含但不限于设备的操作使用、设备的日常保养、设备安全注意事项、设备简易故障排除等内容，保障甲方工作人员熟练掌握产品的应用和常见问题的处理。

四、质量保证期

1、合同内货物质保期为    年，质保期自甲方验收合格之日起计算，在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费更换，并承担与维修和更换相关的运费、保险等一切费用。

2、质保期内，如产品发生质量问题，规格与合同规定不符，或有缺陷，乙方应在保证24小时内作出答复。对设备出现较大的问题，解决时间不得超过3个日历日。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修并向乙方主张质保责任，产生的合理费用全部由乙方承担。

3、乙方借故推脱或无理由拒绝甲方提出的更换服务请求，甲方可以自行解决，并对更换服务以实际发生费用或市场价，从甲方应支付给乙方的合同款项中扣除得到补偿。甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响，并保留进一步索赔的权利。

五、交货（或安装）时间、地点

1、乙方于    年   月   日前将货物送达（并安装调试完毕）至以下指定地点：新疆医科大学雪莲山校区联合科研大楼四至六楼，并确保在    天内配合甲方完成验收工作。

2、到货地点和接货单位（或接货人）             。甲方指定的接货人为：姓名：     ，电话：            ；双方明确，除该指定接货人外，其他任何人员（包括甲方的其他任何工作人员）签署的接货单，甲方均不予认可。

六、验收

1、乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行了准确全面的检验。

2、货物运至交货地点、完成检验，双方应对货物的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》，《出厂清单》，《技术文件》、《产品质量检测报告》等进行现场初验，待检验完毕且确保可以正常使用后，由甲、乙双方共同组织验收、出具验收单。如甲方认为需要第三方检测机构检验，则应委托第三方专业检测机构检测并出具相应的合格证书，委托第三方机构检测费用由乙方承担。

3、经甲方验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

4、如乙方交付货物经检验后达不到合同或招投标文件规定的质量或技术指标要求，甲方有权提出退货，并要求乙方全额退还货款。

七、售后服务

上述产品的免费保修期为交货并验收合格后         ；

免费更换时间为交货并验收合格后                ；

乙方售后服务联系人                     ；

联系电话                      。

- 货款的支付

1、履约担保：是否收取履约保证金（含保函）：¨是    ¨否

收取履约保证金形式： ¨电汇  ¨支票  ¨履约保函原件彩色扫描件

收取履约保证金（保函）金额：   合同总价的   %   。

履约担缴纳时间： 中标或成交投标人应在合同签订前3个工作日内向采购人提交履约保证金 。

履约保证金的有效期：自合同生效之日起至货物验收合格之日止。

履约保证金的退还：自货物验收合格之日起3个工作日内中标或成交投标人合同主要义务履行完毕（原则上不超过90天），采购人按合同约定及时退还。

2、付款方式：

第一次付款：合同签订后支付合同总价70%的预付款；

第二次付款：货物运送至甲方指定地点后并根据甲方内部管理规定，按要求安装调试完毕，满足终验条件，乙方提交全部验收材料，通过甲方组织的验收合格后，依照财务流程支付合同总价30%。

合同科提示：付款方式：1、公开招标、竞争性磋商、竞争性谈判、政府集采等项目以具体的招投标文件为准。2、部门自采的项目以双方约定的为准。

2、甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规增值税发票（设备类需提供增值税专用发票）和付款申请单，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

3、乙方银行账户信息：

户    名：

开户银行：

银行账号：

4、甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

九、产品包装及运输

１、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责且包装物不得回收；由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责。

2、运输途中的货物安全问题均由乙方负责，在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任。

3、提供的全部货物必须采用相应的标准的保护措施进行包装。包装应适于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担因其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏或丢失的任何损失的责任和费用。

十、违约责任

1、甲方违约责任

1）乙方按协议约定履行完协议义务后，甲方无任何理由拒绝验收 （遇不可抗力除外）的，乙方有权追究甲方逾期验收的违约责任，按照中国人民银行同期存款利率向乙方承担违约金。如遇特殊情况甲方要求推迟履行协议的，可事先征得乙方的同意。

2、乙方违约责任

1）乙方应严格按照合同约定的时间交货，如乙方延迟交货，甲方有权追究乙方延迟交货的违约责任。每逾期一日，乙方按合同总额的千分之一承担违约金，乙方逾期供货超出交付期十天（含十天）以上的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任，甲方解除合同的，乙方应支付合同总价款20%的违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

2）在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方，并附上相关证明材料。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并于7日内确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。乙方延期交货应通过签订补充协议的方式经甲方盖章确认。

3）乙方所交产品品种、型号、规格、质量、性能不符合合同规定的，由乙方负责在收到甲方通知之日起5日内包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。若乙方未能在上述期限内完成修理或退换，甲方有权自行委托第三方进行修理或更换，由此产生的费用由乙方承担。若经乙方两次修理或更换后仍无法达到合同约定的标准的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按合同总额的20%承担违约金。若乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权就不足部分另向乙方索赔。（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

4）乙方在协议供货有效期内违反本有关质量保证及售后服务的，甲方有权要求乙方支付合同总价款20%的违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

5）乙方向甲方承诺，如发生乙方向甲方指定人员或与该业务有关的任何工作人员行贿、送礼等行为，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的30%的数额向甲方承担违约金。

6）本合同签订后，乙方不得以货物市场价格上涨等各种理由断货、中止供货或要求甲方调价，否则，甲方有权解除合同并拒绝支付任何合同款项，乙方向甲方支付合同总价20%的违约金。

十一、不可抗力

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、“不可抗力”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、电信行业行为、自然灾害、战争或任何其他类似事件。

十二、争议解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，双方均可向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同的文本及生效

1、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等法律效力（若甲乙双方采取线上签约方式，则不涉及此条款）。

2、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字且单位盖章之日起成立生效。

3、合同内容如遇国家法律法规及政策另有规定的，从其规定。

十四、其他约定事项

1、和本合同相关的双方往来函件（包括传真件、电子邮件）与原件具有同等的法律效力，修改无效。

2、与本合同有关的补充协议、招投标文件、答疑附件、合同附件、中标（成交）通知书均是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜从其规定。

3、双方明确：本合同任何一方不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。如任何一方修改均为无效条款，该条款应以招标文件约定为准，招标文件未约定以中标通知书、投标文件为准。

4、本合同中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所产生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

5、本合同首部双方的联系方式及地址均为双方有效的送达地址，如有一方地址发生变更，应在变更后当日向对方书面通知，如因变更方未及时通知，相对方按合同尾部地址送达的，视为送达成功。

（以下无正文，为本合同签署页）

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：          法定代表人或授权代表（签字）：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

日期：                                  日期：

附件1：技术参数清单

附件2：质量及服务承诺书

质量及服务承诺书

对于贵单位采购  新疆医科大学基础医学院医学昆虫室内人工孵育系统设备采购项目 项目，我公司在售后服务方面做如下承诺：

- 一、我公司所有供应货物都有合格的《质量检测报告》和

相关的产品合格证，符合国家的相关规定； 并保证及时提供所需的检测报告、合格证明等相关证件，并保证所有证件真实、合法、有效。我公司对产品质量实行三包，即：包退、包换、包修；

- 二、合同签订后，按时交货；严格遵守国家关于标签标识方面的管理规定，保证产品外包装符合要求；

- 三、本公司确保所提供的货物调试达到合同指标，产品的制造和检测均有质量记录和检

- 测资料。如因我公司产品质量或安装质量问题造成验收不合格，我公司将及时整改直至合格为止，其间产生的费用由我公司承担；

- 我公司在调试期间负责对贵单位操作、维修人员的培训，并能独立操作； 对于贵单位的技术咨询，随时给予解答；

- 在交付设备时，本公司向贵单位交付以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等； 当接到贵单位反映质量问题的信函或电话后，保证24小时内作出答复，并于2个日历日内派出服务人员，以最快的速度到达现场，3日内解决问题；

- 我公司所有供应货物如经贵单位按合同书面确认供应品牌后，对涉及该指定货物的使用性能和质量指标的生产厂家、配方、生产工艺等不作随意更换。

- 我公司供应货物的保质期绝不低于产品标注的保质期，如因我方供应产品质量问题，我方自愿承担由此所造成的所有损失及法律责任。

- 我公司所提供的货物，出现相关证照不全、品牌不符及任何质量问题的，我公司承诺无条件退货，并在贵单位规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

为共同确保质量安全，我公司特向贵单位作出上述承诺，并愿意遵照执行；本承诺书在我司供货质保期内有效。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（或授权代理人）签字：

日期：

附件：廉政承诺书

廉政承诺书

为建立廉洁自律的工作纪律，本公司作为新疆医科大学的供应商，在独立、客观、公正的基础上开展各项业务，杜绝发生违法、违纪和不良行为。本公司将严格按照以下措施做好各项工作，并自愿向贵校承诺如下：

第一条 廉政内容

(一)严格遵守党规、党纪、国家法律、行政法规和贵校的各项规章制度，做到依法经营、诚实守信和廉洁自律；

(二)正确行使权力，不在贵校的管理、招投标活动和业务合作中发生任何违法、违规、违纪行为，不谋取不正当利益和损害贵校的利益；

(三)不以权谋私，不从事任何损害贵校利益的业务，不利用条件上的便利从事有偿居间活动；不利用条件上的便利为亲属、特定关系人谋取任何利益；

(四)坚决抵制商业贿赂，绝不向贵校的工作人员及其家人行贿或变现行贿，不以任何形式向其赠送礼金、有价证券和贵重物品、以报销、提成、回扣等方式给予任何费用；

(五)在业务合作过程中，如出现相关人员吃、拿、卡、要等现象应立即停止并向新疆医科大学进行反映；

（六）不以任何理由邀请新疆医科大学工作人员外出旅游或安排参加宴请及娱乐活动；

（七）本公司指定业务代表洽谈业务，销售代表必须在工作时间到新疆医科大学指定地点联系商谈，不得到学校、学院、科室等推销任何产品，不得借故到相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

第二条 如本公司违反上述承诺，本公司自愿承担如下责任

(一) 如因本公司的相关行为给贵校造成损失的，本公司剩余未结款项全部归贵校所有，如不足以弥补贵校损失的，本公司继续承担赔偿责任；

(二)如本公司的上述行为构成犯罪的，贵校有权直接报案，依法追究本公司的全部法律责任，凡被司法机关认定行贿罪的，按照合同总价款的20%承担违约责任；

(三)本公司自愿接受被贵校列入员工黑名单的制裁，该制裁包括但不限于如下内容：

（1）授权贵校在任何媒体对本公司的上述行为进行曝光，相关费用全部由本公司承担；

（2）授权贵校将本公司的上述行为作为反面案例，以任何形式在任何场所进行广泛宣传.

本公司将认真执行上述承诺事项，自愿对上述承诺内容承担法律责任、经济赔偿责任及刑事法律责任；

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签名）：

日期：   年   月   日

# 第五部分   范本格式

投标文件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

投标人名称（（电子签章）：

投标人详细地址：

联系人：

联系电话：

递交日期：

目  录

1、投标书

2、开标一览表

3、分项报价表

4、技术参数、功能偏离表

5、商务条款偏离表

6、法定代表人授权书格式

7、法定代表人身份证明书

8、关于资格的声明函

9、企业简介

10、项目实施供货方案

11、项目实施人员

12、本地化服务

13、质保期

14、售后服务人员

15、售后方案

16、培训服务

17、质量保证

18、应急保障

19、投标人近三年（2022年04月01日-至今）类似业绩表

20、其他内容

21、其他证明材料

投标文件在编制时必需编制目录及对应页码

- 1、投标书

致：采购人

根据贵方为　　　（项目名称、包号）项目招标的招标邀请   （项目编号），签字代表    （姓名、职务）经正式授权并代表投标人   （投标人名称、地址）提交下述文件电子投标文件一份。

投标保证金，形式  （缴纳形式：   ），金额为   （注明币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标报价为    （注明币种，并用文字和数字表示的投标报价）。

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日  期：        年        月        日

- 2、开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

单    位：元

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写（元）： ； 小写（元）： ； |
| 合同履约期/服务期 |  |
| 交货期/供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 说明：投标报价应包括但不限于全部货品的供给、税费、包装费、运输、配送、装卸等和保险费，以及已支付或将支付的营业税和其它税费等所有费用，最终达到甲方使用要求。 |  |

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日  期：        年        月        日

- 3、分项报价表-1

项目名称：　　　　　　　　　　                  项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 设备名称 | 组成设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家或产地 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 合计 （元） | 备注 （国产或进口） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学昆虫室内人工孵育系统 | 医学昆虫室内人工孵育系统 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 动物精子质量检测分析仪 | 动物精子质量检测分析仪 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 投标总报价 |  |  |  |  |  | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |

说明：投标报价应包括但不限于全部货品的供给、税费、包装费、运输、配送、装卸等和保险费，以及已支付或将支付的营业税和其它税费等所有费用，最终达到甲方使用要求。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日  期：        年        月        日

- 分项报价表-2

项目名称：　　　　　　　　　　                        项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 设备名称 | 组成设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家或产地 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 合计 （元） | 备注 （国产或进口） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学昆虫室内人工孵育系统 | 人工气候箱（500L） |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 人工气候箱（300L） |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  | 电热恒温培养箱 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 恒温水浴锅 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 电热鼓风干燥箱 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 台式智能精密摇床 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单道移液器（0.1-2uL） |  |  |  |  | 支 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单道移液器（1-10uL） |  |  |  |  | 支 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单道移液器（2-20uL） |  |  |  |  | 支 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单道移液器（5-50uL） |  |  |  |  | 支 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单道移液器（10-100uL） |  |  |  |  | 支 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单道移液器（20-200uL） |  |  |  |  | 支 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单道移液器（100-1000uL） |  |  |  |  | 支 | 1 |  |  |  |
|  |  | 台式高速冷冻离心机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 手掌式离心机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 基因扩增仪 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 动物精子质量检测分析仪主机 | 动物精子质量检测分析仪主机 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 投标报价 |  |  |  |  |  | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |

投标人（电子签章）：

法人代表（电子签名或签章）：

日  期：        年        月        日

- 4、技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：　　　　　项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：（1）与招标文件中“第三部分 货物需求及技术要求”逐条对应填写，不得缺项漏项。

（2）投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

（3）投标人完全满足招标文件“第三部分 货物需求及技术要求，2.4、技术参数内容”共计328项，完全满足要求得32.8分，未标记“★”参数为一般参数，当负偏离参数小于等于10项，每负偏离一项扣0.2分，当负偏离参数大于10项时，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止，不设负分。标记“★”参数为重要参数，每负偏离一项扣4分，扣完为止，不设负分。

注：投标人提供所投产品的具体参数值并进行点对点应答，提供技术参数、功能偏离表。技术参数要求提供证明材料的，投标人需按照要求提供，否则视为不满足，技术参数未要求提供证明材料的，以投标人技术条款响应表应答为准。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日  期：        年        月        日

- 5、商务条款偏离表

投标人名称（公章）：　　　　　项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件“投标人须知附表”第4条 | 投标保证金金额： 元 保证金的形式：金融机构、担保机构出具的保函非现金形式提交 |  |  |
| 2 | 招标文件“投标人须知附表”第7条 | 合同履约期/服务期： 交货期/供货期： 质保期： |  |  |
| 3 | 招标文件“投标人须知附表”第8条 | 供货地点： |  |  |
| 4 | 招标文件“投标人须知附表”第9条 | 付款方式： 履约担保： |  |  |
| 5 | 招标文件“投标人须知附表”第11条 | 投标有效期：90天（如不满足将导致废标） |  |  |
| ... |  |  |  |  |

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日  期：        年        月        日

- 6、法定代表人授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号、设备名称）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

| 授权人身份证正面 | 被授权人身份证正面 |
| --- | --- |
| 授权人身份证反面 | 被授权人身份证反面 |

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日  期：        年        月        日

- 7、法定代表人身份证明书

企业名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                   性别：                年龄：

职务：

系                    （投标人企业名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日  期：        年        月        日

- 8、关于资格的声明函

致：　采购人　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标通告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　（货物名称）　　招标货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

制造商或经销商的　　　　　　　          受权签署本资格文件人：

名称：　　　　　　　　　　　　　        签字：

地址：　　　　　　　　　　　　　        签字人姓名、职务（印刷体）

传真：　　　　　　            　        邮编：

电话：

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日  期：        年        月        日

9、企业简介

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 注册资金（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标期间联系人 |  | 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 职工概况 | 职工总数 |  |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 职务/职称 |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |
| 单位概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附企业相关证明材料。

1）具有独立承担民事责任的能力；（投标时，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他

组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书原件彩色清晰扫描件。）

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（投标时，提供至本项目投标截止时间前一年内任意1个月缴纳税收凭据证明材料原件彩色清晰扫描件；如依法免税的，应提供相应文件证明；提供至本项目投标截止时间前一年内任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料原件彩色清晰扫描件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。）

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【投标时，若投标人成立超过一年需提供2023

年、2024年度任意一年的财务状况报表或经第三方审计出具的审计报告原件彩色清晰扫描件并加盖公章，投标人成立不足一年（含一年）需提供近三个月内任意一个月的财务报告原件彩色清晰扫描件并加盖公章（需包含资产负债表、现金流量表、利润表）或近三个月内任意一个月的银行资信证明材料原件彩色清晰扫描件并加盖公章；】

4）拥有一定的技术支持和后续服务能力；（投标时，投标人出具承诺函，承诺满足要求，加

盖投标人公章。）

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标时，投标人出具承诺函，

加盖投标人公章。）

注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者

执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，

或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举

行听证会的金额标准来认定。）

6）信用记录：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执

行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中

国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加

政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，如在上

述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录；（信用中国、中

国政府采购网网站查询截图）

7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下

的政府采购活动。与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不

得参加投标；（投标时，投标人出具承诺函，加盖投标人公章。）

10、项目实施供货方案

投标人根据本项目特点，提供项目实施供货方案，包含但不仅限于：①实施供货计划、②供应进度安排、③人员安排组织；④供应货物质量保障、⑤货物包装方案、⑥货物交付及验收；所提供的方案全面内容可行、充实，且利于项目实施，每提供1项内容完全满足项目实施得0.5分，满分3分，每缺少一项扣0.5分，每有一处不足或缺陷或不能符合项目采购需求的扣0.25分，扣完为止。

注：1、内容满足需求是指：①内容与项目服务需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。

- 2、①不足具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；②缺陷具体是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误等情形。

- 格式自拟

- 11、项目实施人员

投标人提供服务本项目人员至少1人，承担设备的软硬件安装、调试工作，提供 1人的得基础分2分，不足1人不得分，每加1人加1分，本项满分3分；须提供人员的身份证、学历证原件彩色扫描件加盖公章，未提供或提供不全不得分。

格式自拟

- 12、本地化服务

投标人能够提供本地化技术支持和服务得1.6分，须提供证明材料（如承诺书或购房合同或租赁合同的原件彩色扫描件），不提供不得分。

格式自拟

- 13、质保期

投标单位承诺：满足招标文件质保期得1分；每增加1年加1分，满分3分。

格式自拟

14、售后服务人员

投标人提供专业售后服务人员至少1人，提供1人得基础分1分,不足1人不得分，每增加1人加1分，本项满分2分。

售后服务人员须提供人员的身份证、学历证原件彩色扫描件。未提供或提供不全不得分。格式自拟

- 售后方案

投标人具有优质的售后服务措施和零配件的供应方案，售后服务方案包含但不限于①售后服务方案及人员安排；②响应时间（接到报修通知后2小时内到达现场，24小时内解决问题）；③计划；④备品备件库存及保障措施（对退换货、补单、供货，返修时等情况）等情况进行评审，所提供的方案全面内容可行、充实，且利于项目实施，每提供1项内容完全满足项目实施得0.5分，满分2分，每缺少一项扣0.5分，每有一处不足或缺陷或不能符合项目采购需求的扣0.25分，扣完为止。

注：1、内容满足需求是指：①内容与项目需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。

- ①不足具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；②缺陷具体是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误等情形。

- 格式自拟

16、培训服务

投标人根据采购人要求提供相关内容培训，对培训方案进行评审。培训方案包括：①设备的操作使用；②设备的日常保养；③设备安全注意事项；④设备简易故障排除；⑤培训形式；⑥培训人员配备等，所提供的方案全面内容可行、充实，且利于项目实施，每提供1项内容完全满足项目实施得0.5分，满分3分，每缺少一项扣0.5分，每有一处不足或缺陷或不能符合项目采购需求的扣0.25分，扣完为止。

注：1、内容满足需求是指：①内容与项目需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。

- 2、①不足具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；②缺陷具体是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误等情形。

- 格式自拟

17、质量保证

投标人提供所投设备的质量检测报告，提供的质检报告须为有效期内的由国家质量技术监督管理职能部门或国家质量技术监督管理职能部门授权认可的第三方检测机构出具的产品质检报告，报告须体现产品名称，设备或功能参数等（检测报告须符合国家标准，提供检测报告原件彩色扫描件加盖公章），每提供1项设备质检报告得0.5分，满分8.5分，不提供不得分。（本项目采购设备为2套，其配置清单共由17项设备组成）

格式自拟

- 应急保障

根据投标人在接到采购人应急故障的通知后须在指定时间内到达现场解决故障：

符合招标文件供货要求且承诺应急保障时间 4 小时内，得 0.5分；

符合招标文件供货要求且承诺应急保障时间 2 小时内，得 1 分；

提供承诺书，承诺书不满足上述时间不得分，本项满分 1分；

格式自拟

- 19、投标人近三年（2022年04月01日-至今）类似业绩表

| 项目名称 | 采购单位 | 采购内容 | 金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人提供近三年（2022年04月01日-至今）已完成或正在进行的类似项目供货业绩，须提供业绩合同或中标通知书原件彩色扫描件加盖公章。如经评标委员会认定所提供业绩合同或中标通知书残缺不全、模糊难辨或未提供或提供不全者不得分。

20、其他内容(若有，请如实填写)

- 20.1 企业类型声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。（若投标文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

说明：1、标的名称填写为采购清单（采购目录）中各项货物名称，投标人须全部填报，不得缺项、漏项； 2、《中小企业声明函》内容填写厂家信息，落款投标人盖章即可。

- 20.2 监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日  期：        年        月        日

注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖投标人公章。

（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。）

（如投标人不符合条件，不需提供）

- 20.3 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

（如投标人不符合条件，不需提供）

21、其他证明材料

1.保证金凭证

2.投标人认为需要提交的其他证明材料

附件

中华人民共和国国家计划委员会

[计价格 ［2002］1980号]

招标代理服务收费管理暂行办法

(2002-10-15发布)

第一条 为规范招标代理服务收费行为，维护采购人、投标人人和招标代理机构的合法权益，根据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国招标投标人法》及有关法律、行政法规，制定本办法。

第二条 中华人民共和国境内发生的各类招标代理服务的收费行为，适用本办法。

第三条 本办法所称招标代理服务收费，是指招标代理机构接受采购人委托，从事编制招标文件（包括编制资格预审文件和标底），审查投标人人资格，组织投标人人踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标，以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务所收取的费用。

第四条 招标代理机构从事招标代理业务并收取服务费用的，必须符合《中华人民共和国招标投标人法》第十三条、第十四条规定的条件，具备独立法人资格和相应资质。

第五条 招标代理机构应当在采购人委托的范围内办理招标事宜，遵守国家法律、法规及政策规定，符合采购人的技术、质量要求。

第六条 招标代理服务应当遵循公开、公正、平等、自愿、有偿的原则。严格禁止任何单位和个人为采购人强制指定招标代理机构或强制具有自行招标资格的单位接受代理并收取费用。

第七条 招标代理服务收费按照招标代理业务性质分为：

（一）各类土木工程、建筑工程、设备安装、管道线路敷设、装饰装修等建设以及附带服务的工程招标代理服务收费。

（二）原材料、产品、设备和固态、液态或气态物体和电力等货物及其附带服务的货物招标代理服务收费。

（三）工程勘察、设计、咨询、监理，矿业权、土地使用权出让、转让和保险等工程和货物以外的服务招标代理服务收费。

第八条 招标代理服务收费实行政府指导价。

第九条 招标代理服务收费采用差额定率累进计费方式。收费标准按本办法附件规定执行，上下浮动幅度不超过20％。具体收费额由招标代理机构和招标委托人在规定的收费标准和浮动幅度内协商确定。

第十条 招标代理服务实行"谁委托谁付费"。

工程招标委托人支付的招标代理服务费，可计入工程前期费用。货物招标和服务招标委托人支付的招标代理服务费，按照财政部门规定列支。

第十一条 招标代理机构按规定收取代理费用和出售招标文件后，不得再要求招标委托人无偿提供食宿、交通等或收取其他费用。

第十二条 招标代理业务中有超过本办法第三条规定的要求的，招标代理机构可与招标委托人就所增加的工作量，另行协商确定服务费用。

第十三条 招标代理服务收费纠纷，依据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规处理。

第十四条 各级政府有关部门或者其授权、委托的单位，按照国务院关于招标投标人管理职能分工规定履行监督职能，要求招标投标人当事人履行审批、备案及其他手续的，一律不得收费。

违反前款规定，擅自设立收费项目、制定收费标准以及收取管理性费用的，由政府价格主管部门予以处罚。

第十五条 招标代理机构违反本办法规定的，由政府主管部门依据《中华人民共和国价格法》和《价格违法行为行政处罚规定》予以查处。

第十六条 本办法由国家计委负责解释。

第十七条 本办法自2003年1月 1日起执行。国家计委及有关部门、各省、自治区、直辖市价格主管部门制定的相关规定，凡与本办法相抵触的，自本办法生效之日起废止。

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务费额如下：

100万元×1.0％＝1万元

（500－100）万元×0.7％＝2.8万元

（1000－500）万元×0.55％＝2.75万元

（5000－1000）万元×0.35％＝14万元

（6000－5000）万元×0.2％＝2万元

合计收费＝1＋2.8＋2.75＋14＋2＝22.55(万元)：

| 费率 服务类型 成交金额N（万元） | 货物类采购 | 服务类采购 | 工程类采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| N≤100 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100<N≤500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500<N≤1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000<N≤5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000<N≤10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |