新疆第二医学院中医康复治疗学实验室设备项目

招标文件

（项目编号：XYTDZB-2025GK257）

采 购 人：新疆第二医学院

采购代理机构：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

编制日期：2025年06月

目   录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	5

第三章  资格审查	22

第四章 评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章 采购需求	30

第六章  拟签订的合同文本	42

第七章  投标文件格式	45

- 投标邀请

项目概况

新疆第二医学院中医康复治疗学实验室设备项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取采购文件，并于2025年7月22日16 :00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XYTDZB-2025GK257

项目名称：新疆第二医学院中医康复治疗学实验室设备项目

采购方式：公开招标

预算金额：187万元

采购需求：中医康复治疗学实验室设备一批（具体采购需求详见招标文件）

合同履约期限：详见招标文件

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；

3、本项目的特定资格要求：投标产品属于医疗器械管理范围的，第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）复印件加盖公章；（投标产品不属于医疗器械管理范围的，此项无需提供）。

三、获取招标文件

时间：2025年6月28日至2025年7月4日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月22日 16:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年7月22日 16:00（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询,请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线 025-66085508。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

## 七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

采购人：新疆第二医学院

地址：新疆克拉玛依市胜利路12号

联系方式：王老师0990-7564821

采购代理机构：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

地  址：乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座24F

联系人：史新西

联系电话：15999133266 、0991-3265858

- 第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 项号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采 购 人 | 采购人：新疆第二医学院 联系人：王老师 联系电话：0990-7564821 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：新疆星耀天都项目管理有限责任公司 地 址：乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座24F 项目联系人：史新西 项目联系方式：15999133266、0991-3265858 |
| 3 | 项目名称及 项目编号/包号 | 项目名称：新疆第二医学院中医康复治疗学实验室设备项目 项目编号：XYTDZB-2025GK257 |
| 4 | 预算金额及资金来源 | 预算金额：187万元 资金来源：财政资金 |
| 5 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ☑货物 |
| 6 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ☑否 |
| 7 | 采购内容 | 中医康复治疗学实验室设备一批（具体采购内容详见第五章“采购需求”） |
| 8 | 投标人资格条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购； 3、本项目的特定资格要求：投标产品属于医疗器械管理范围的，第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）复印件加盖公章；（投标产品不属于医疗器械管理范围的，此项无需提供）。 |
| 9 | 采购方式 | 公开招标 |
| 10 | 交货期（合同履约期限） | 自合同签订之日起50日内交货并完成安装调试。。 |
| 11 | 付款方式 | （一）中标人需在中标后，签定合同即预付合同总价的30%作为预付款。 （二）中标人按采购合同交货，完成安装调试，经验收合格后，采购人向中标人支付合同总价65%的货款。 （三）其余5%款额在产品使用中无质量问题，且履行售后服务承诺，在质保期满后的10天内将余款无息汇入中标人指定的账户。 |
| 12 | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 13 | 质保期 | 自货物验收合格之日起保证期2年。(招标文件第五章“采购需求”另有规定，执行招标文件第五章“采购需求”中规定)。 |
| 14 | 评标委员会的组成 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表0-1人，专家4-5人； 评标专家确定方式：开标前48小时从新疆政采云平台专家库中随机抽取。 |
| 15 | 核心产品 | 脑电仿生电刺激仪、红外治疗仪、心理测验综合软件系统 注：三个核心产品中，只要任意一个核心产品的品牌相同，有关投标人就应认定为一个投标人。 |
| 16 | 投标报价 | 投标报价一次性包含本项目相关所有费用。投标报价为最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。 |
| 17 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90个日历日 |
| 18 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 序号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 本项目包含所有产品; 工业. |
| 19 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 20 | 资格审查 | 资格后审 |
| 21 | 开标时间及投标文件递交截止时间 | 本项目采用不见面开标： 开标时间：2025年7月22日 16:00（北京时间） 开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/ 解密时间：投标截止时间后30分钟内 供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内，未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 22 | 投标文件递交 及开标地点 | 递交投标文件截止时间：2025年7月 22日16:00（北京时间） 投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标 |
| 23 | 投标保证金 | 投标保证金：0元（本项目无投标保证金） 账户名：新疆星耀天都项目管理有限责任公司 开户行：招商银行乌鲁木齐新华北路支行 帐 号：991904723110215 投标保证金缴纳形式：以转账、电汇或者保函（政府采购电子保函）等非现金形式提交。 1.保证金到账截止时间：同开标时间（响应文件递交截止时间） 2.缴纳的保证金以保证金实际到达采购代理机构账户时间为准； 3.供应商以转账、电汇或者保函（政府采购电子保函）等非现金形式提交保证金的注意事项如下： （1）保证金单位名称必须与供应商登记的单位名称一致,不得以分 公司、办事处或其或其他机构名义交纳,否则其投标将被拒绝。 （2）供应商须在响应截止时间前由供应商账户一次性汇入采购文件指定帐号,供应商须自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的保证金到账延迟风险,并承担相应责任。 （3）供应商请自行查询是否到账,供应商以网银转账、电汇汇款方式缴纳保证金的须从供应商账户转出,请备注项目名称或项目编号。 （4）采用电子保函形式应按以下要求办理： 具体操作网址详见以下网址https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000&utm=luban.luban-PC-42055.959-pc-websitegroup-navBar-front.6.7e243ab01fd611eeaa409fcd72e2594c 注:供应商未按照招标文件上述要求提交保证金的,投标将被否决。供应商应充分考虑到账时间，否决后果自负。保函应由金融机构或担保机构出具。 投标保证金有效期：自提交响应文件的截止之日起90天。 |
| 24 | 投标保证金不予退还的其他情形 | 投标保证金不予退还的其他情形： □无 ☑有，具体情形： 1.投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。 2.投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； 3.投标人在响应文件中提供虚假材料的； 4.除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的； 5.投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的； 6.中标后不按招标文件规定提供资料的； 7.招标文件规定的其他情形。 |
| 25 | 投标文件编制 | 电子版投标文件：递交投标文件截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。 |
| 27 | 电子投标文件签章 | 电子投标文件的内容按招标文件要求进行签字或盖章。未按要求进行数字证书认证的投标文件，视为无效投标文件。 |
| 26 | 中标（成交）投标人的确认 | 采购人是否授权评审小组直接确定中标（成交）投标人： ☑否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标候选人：采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 |
| 27 | 招标代理费 | 收费标准：参照国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）所规定标准下浮40%由成交人向采购代理机构支付。 缴纳时间：中标人领取中标通知书时缴纳。 |
| 28 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他 通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚 信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明， 必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评 标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 29 | 政府采购政策 功能 | 节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中 小企业发展等政府采购政策。 1、本项目为专门面向中小企业采购（含中型、小型、微型企业） 采购项目。监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。本项 目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 （1）符合中小企业政府采购政策的证明材料：供应商《中小企 业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件； （2）供应商出具的中小企业声明函不属于采购标的所属行业， 则不具备符合本项目的中小企业资格。对于专门面向中小企业的 项目，不具备中小企业资格，不通过资格审查。对于非专门面向 中小企业的项目，不具备中小企业资格，不享受中小企业评审优 惠。 对小微企业给予 10% 的价格评审优惠。 2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品： 符合《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的强制采购节 能产品。 3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境 标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证非标记 ★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获 得认证的产品： 投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，须 将节能、环境标志产品列明并按要求提供证明材料，否则不予认定。 |
| 30 | 质疑 | 1、投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 招标文件可以要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 2、提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 3、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （四）事实依据； （五）必要的法律依据； （六）提出质疑的日期。 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 |
| 31 | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的 0%。 履约保证金递交：中标单位收到《中标通知书》且签订合同同时，向采购人缴纳；履约保证金形式：支票、汇票、银行转账、保函等非现金形式。 |
| 32 | 最高限价 | 本次采购设置最高限价，最高限价：187万元；各供应商的磋商报价超出此范围将做废标处理。 为保证本项目质量，良好的售后服务，供应商不得以低于成本的报价竞标，否则将做废标处理。 |
| 33 | 信用情况 | 信用记录审查：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库(2016)125号)规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。 |
| 34 | 其他补充事宜 | 1、对于供应商提供虚假材料、围标串标等违法违规行为，一经发现，除没收投标保证金外，报财政部门依法做出处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任。 2、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 3、中标后，采购人有权对中标单位提供的相关证明材料的原件进行核对。 |

投标人须知

一  说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2投标人（也称“投标人”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.2本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6信息安全产品

5.6.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

- 投标费用

6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二  招标文件

- 招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8  对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三  投标文件的编制

9  投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10  投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

11  投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

12  投标保证金

12.1投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

12.4投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

12.5联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.6.1投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.6.2中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

12.6.3未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

12.6.4终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金。

12.7有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.7.2《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13  投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14  投标文件的签署、盖章

14.1 投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

14.2 投标截止时间以政府采购云平台电子交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

14.3 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

14.4 是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘、纸质投标文件。

14.5 如果投标文件未按上述要求密封，采购人、采购代理机构应当拒收。

14.6任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

14.7投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.8本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与投标人名称全称相一致的 “行政公章”原章，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人或授权代表盖章”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

四  投标文件的提交

15.投标文件的提交

15.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前在政采云平台递交投标文件。

15.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

15.3 是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过政府采购云平台电子交易平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

16.投标文件的修改和撒回

16.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

16.2 投标人补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

16.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何补充或修改。

16.4 从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

五  开标、资格审查及评标

17  开标

18  开标方式：本项目采用不见面开标方式

18.1招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政府采购云平台电子交易平台，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

18.2 法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

18.3公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

18.4采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

19  资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20  评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六  确定中标

22  确定中标人

22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交投标人。

23  中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日

23.2中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24  废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.2废标后，采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人。

25  签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

26  询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2  质疑

26.2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2质疑函须使用财政部制定的范本文件。

26.2.3投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27  代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章  资格审查

一、资格审查程序

1.开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2.《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3.投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

4.资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| - 序号 | - 审查因素 | - 审查内容 | - 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 具有独立承担民事责任的能力 | - 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 | - 提供证明文件的扫描件（加盖投标人公章） |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供会计师事务所出具的2024年度财务审计报告或银行在开标前三个月内开具的资信证明（新成立公司提供自成立以来的财务报表）（包括资产负责表、利润表和现金流量表）复印件。 |  |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。 |  |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供近一年内任意三个月缴纳税收及社保证明原件或复印件加盖公章（公司成立不到三个月的从成立之日起算）。 | 提供证明文件的扫描件（加盖投标人公章） |
|  | 投标人资格声明书 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明书。 | 格式见《投标文件格式》（加盖投标人公章） |
|  | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 投标人未提供，由采购人或采购代理机构现场查询为准。 |
|  | - 特定资质 | - 投标产品属于医疗器械管理范围的：第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）复印件加盖公章；（投标产品不属于医疗器械管理范围的，此项无需提供）； | - 提供证明文件原件的扫描件加盖公章或原件的复印件加盖公章 |
|  | - 中小企业声明函 | - 因本项目为专门面向中小企业采购 | - 格式后附 |

- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

1  投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 提供有效的《法定代表人身份证明》或《法定代表人授权委托书》； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的最高限价或预算金额； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标保证金 | 按照投标须知要求金额提交了投标保证金，并提供了投标保证金凭证。 |
| 6 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 7 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 8 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 9 | 报价的修正 | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认； |
| 10 | 交货期 | 交货期未超过招标文件规定的期限； |
| 11 | 质保期 | 满足招标文件规定质保年限； |
| 12 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 13 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3投标报价须包含招标文件全部内容，分项报价表的投标总报价应为各分项所投产品价格之和。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.2投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.6同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5落实政府采购政策的价格调整：

2.5.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评审报价给予10%的扣除。投标人应出具招标文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2.5.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同小型或微型企业，且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的评审报价给予10%的扣除。投标人为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。投标人应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

2.5.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.5.4不重复享受政策。

2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3  投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：

3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） / 。

3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及） / 。

4  确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☑随机抽取

□其他方式，具体要求：

4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的见投标人须知资料表。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐1名中标候选人。

5  报告违法行为

5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
|  | 业 绩 | 5分 | 投标人提供近三年（2022年01月01日-至投标截止时间）的类似业绩。每提供一项有效业绩得2.5分，未提供不得分。 | 证明材料：提供合同、中标通知书及验收报告，未提供的此项不得分 |
|  | 技术指标响应 | 45分 | 技术规格要求”中凡是带有“★”号的为重要参数，如每有一项不满足扣2分，凡是带有“▲”号为核心参数，如每有一项不满足扣3分；其余为一般条款，如有一项不满足扣1分，满分45分（需按参数要求提供相关证书及检测报告和对应佐证材料）。 |  |
|  | 技术培训 | 8分 | 能结合采购人现有资源提出详细的技术培训方案，并提供完整的相关培训资料，并有效提升工作质量。方案包括：培训对象、培训形式、培训计划、培训费用、培训成果，最高得5分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分，未提供不得分。 2、技术培训承诺 （1）设备安装完成后，现场进行培训，使医院技术人员了解设备基本原理、主要部件的功能，日常维护的内容和方法，得1.5分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分，未提供不得分； （2）定期举办用户培训，掌握常见故障的判断、维修及解决办法，得1.5分，每有一项内容存在缺陷扣0.5 分，未提供不得分； 注：(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等），扣完为止。未提供的本项不得分。 |  |
|  | 售后服务内容 | 2分 | 1、售后服务地点：须提供场地合同、照片、地址等证明材料，得0.5分； 2、响应时间：提供承诺书格式自拟并加盖投标人公章；须提供到达采购人指定地点的距离、时间、交通工具等证明材料，加盖投标人公章： a.提供7×24小时的服务，接到采购人的通知后在1小时内（含）响应的得0.5分； b提供7×24小时的服务，接到采购人的通知后在2小时内（含）响应的，得0.25分； c提供7×24小时的服务，接到采购人的通知后在超过2小时内响应的，不得分； 3、根据投标人提供的售后服务方案进行评审，包括但不限于：售后服务范围、售后服务人员配备情况、服务方式、收费标准（免费质保期除外）、其他售后服务工作等方面进行评审，以上方案内容符合项目实际情况、完全满足项目实施得1分；每有一项内容存在缺陷扣0.2 分，未提供不得分； 注：(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）。 |  |
|  | 项目实施方案 | 5分 | 根据投标人提供的项目实施能力、保障措施及实施计划等方案进行打分，内容包括： 1、交货期保证措施； 2、安装、验收计划（包含进度安排、现场保管计划、项目验收计划等内容）； 3、人员组织（包含人员相关证书、岗位职责等内容）； 4、安全生产（包含质量保障、安全生产保证措施、成品保护措施等内容）； 5、应急预案（包含紧急故障应急处理流程、紧急恢复服务、紧急情况应急预案组织措施、紧急情况发生后的事后处理等） 以上内容完整且完全满足项目要求得5 分，每有一项内容存在缺陷扣0.5 分，未提供不得分； 注：(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）。 |  |
|  | 设备质量保障措施 | 2分 | 提供完善的设备质量保障措施（包括但不限于）：外观检查、性能测试、寿命测试、在设备生产工艺流程中各环节的检测手段、已投运产品的故障发生率、关键部件的材质。 附业主评价表、验收记录、维修记录等相应证明材料，措施完整得2分，每有一项内容存在缺陷扣0.25分，未提供不得分； 注：缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等。 |  |
|  | 设备调试方案 | 2分 | 投标人根据本项目需求提供详细的设备调试方案（包括但不限于）：设备调试要求、设备调试人员配置、调试步骤、设备调试工作等内容，得2分，每有一项内容存在缺陷扣0.25分，未提供不得分； 注：缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等。 |  |
|  | 环保节能产品 | 1分 | 供应商所提供的产品每有一项为政府采购节能产品（不包括强制节能产品）或环境标志产品得0.5分，最多得1分。（投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，须在节能、环境标志产品优惠明细表中列明并按要求提供证明材料，否则不予认定。） 注：若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。 |  |
| 合计 |  | 100分 |  |  |

# 采购需求

中医康复治疗学实验室设备项目采购需求

- 投标人资格条件

（一）特定资格条件

1、投标人必须具备承担本项目的技术、财务等能力。

2、投标人须承诺所提供的产品为成熟稳定合格的产品，并且承诺所提供产品为原厂全新正品，产品对接相关费用和责任都由投标人负责，如投标人无法实现，视作虚假承诺，自动放弃中标资格。

3、具备完善的技术支持和售后服务体系，具有能长期提供服务、技术支持和优质售后服务能力。

- 项目技术规格、数量及质量要求

（一）项目基本情况和采购标的需实现的功能或目标

随着社会对康复治疗专业人才需求的持续增长，以及医疗技术的快速发展，康复治疗学在医疗健康领域的重要性日益凸显。我校康复治疗学专业已正式招生，学生将于下学期开始使用实验室进行课程实践和技能训练。为保障教学质量，满足专业认证和行业人才培养需求，康复治疗学实验室的建设已成为当前紧迫任务。

该实验室是康复治疗学专业的核心教学平台，旨在提供符合行业标准的实践环境，使学生掌握物理治疗、作业治疗、言语治疗等核心技能，同时支持科研创新和临床思维培养。实验室的建成将直接影响学生的实操能力培养和未来职业发展，因此必须确保设备先进、功能完善，并能够在下学期正式投入使用。

本次采购项目旨在建设功能完善的康复治疗学专业实验室，重点满足教学与实践两大核心需求。在设备配置方面，将采购包括物理治疗、作业治疗、言语治疗和儿童康复四大类教学设备。其中物理治疗设备包含脑电仿生电刺激仪、下肢功能性电刺激仪、痉挛肌低频治疗仪、电脑中频治疗仪等先进治疗设备；作业治疗设备配置平衡功能检测训练系统、手指功能训练器等评估训练工具；言语治疗设备配备言语认知康复评估及训练系统等专业仪器；同时特别配置儿童站立架、儿童梯椅、儿童功率车等儿童康复专用设备。所有采购设备均需符合国家最新医疗器械标准，确保技术先进性和临床适用性。在实施要求方面，供应商必须保证在合同签订后50日内完成全部设备的交付、安装和调试工作，并提供完整的操作培训服务。同时，采购将严格把控性价比，在保证设备质量的前提下，优先选择维护成本低、使用寿命长的优质产品，确保实验室建成后能够立即投入使用，为下学期康复治疗学专业的实验课程提供充分保障。

（二）货物技术及服务标准

1、必须满足的技术及服务标准

采购明细表

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脑电仿生电刺激仪(核心产品） | 1、★产品功能配置：4组（8线）仿真生物电刺激小脑顶核+4组（16线）仿真生物电刺激患肢肌肉神经，2个功能同时使用可治疗4个病人，如单独分开使用可治疗8-12人，四种治疗模块，输出强度可调，有治疗提示功能.豪华推车，电脑工作站模式，可打印储存病例.仿真生物电刺激小脑顶核（4组8线）+仿真生物电刺激患肢肌肉神经（4组16线）；可同时使用也可单独使用。 2、真彩显示，≥19寸液晶显示屏 3、可在电脑显示屏中显示系统页面对患者的病例进行储存，调读，打印。 4、电疗输出部分基本参数： （1）耳后低频电脉冲性能参数 a）脉冲宽度（不同模式下）：0.5ms～235ms；或 0.5ms～15ms； b) 脉冲周期（不同模式下）： 1.6ms～500ms；或1.2ms～45ms； c) 脉冲极性：双向； d）正弦调幅周期（不同模式下）： 6ms～2000ms或4ms～125ms； e）脉冲簇周期：T=30s； f) 输出最大电压峰峰值：8V，误差±20%； g）输出波形≥9档可调，时间参数误差为±20％。 h）输出电压峰峰值≥60级可调。其最小输出设定不超过最大设定值的2％。 （2）肢体中频电疗性能参数 a）工作频率：8kHz±20%； b) 调制波形：低频三角波的调制波形； c) 调制三角波波宽0.4s～7s，周期0.8s～20s； d）调幅度：100%； e) 脉冲极性：双向； f）输出最大电压峰峰值：80V±20%，≥60级可调。其最小输出值不超过最大设定值的2%； g）输出波形按不同调制波宽和周期波形分为八档，时间参数误差为±20％。 h）输出电流最大60mA±30%，≥60级可调。其最小输出设定值不超过最大设定值的2%。 （3）≥4种输出模式可供选择； （4）电极数量：电疗输出可同时连接≥12组电极（4组耳后电极、8组肢体电极）； （5）连续工作时间≥4小时； （6）时间选择：各路输出可在5min～60min范围内设定所需时间，定时误差±2%。 5、外形尺寸： 长：550mm±30mm 宽：650mm±30mm 高：1400mm±30mm。 质量：55kg±3kg ▲6、具有专业医疗器械检验机构出具的产品检验报告。 ▲7、具有中华人民共和国版权局出具的计算机软件著作权证书。 8、投标时提供具有CNAS或CMA认可标识的检验报告。 | 套 | 1 |
| 2 | 下肢功能性电刺激仪 | 一、用途：康复足下垂足内外翻，增加关节活动度，缓解痉挛，减少跌倒风险，三维步态训练改善步态。 二、适用科室：康复科、神经内、外科、儿童医院、骨科及残疾人康复中心。 1.设备连接：无线蓝牙 选配电脑：AC220V50HZ 2.波形：双向波可调 3.输出脉宽：正90us～310us 负90us～1200us 4.脉冲重复频率：15HZ～55HZ 5.最大刺激时间：≤5.5秒 6.刺激强度：28～104ma@1K可调 7.最大输出电流：≤130ma(负载1000欧姆） 8.最大输出电压：≤130V 9.工作模式：倾角行走模式、足底触发行走模式、锻炼模式 10.刺激触发源：倾角传感器或足底传感器 11.电源：5AA电池一节 7AA电池一节 CR2032 纽扣电池一节 | 套 | 1 |
| 3 | 痉挛肌低频治疗仪 | 一、用途：该治疗仪刺激痉挛肌和对抗肌，使二者收缩，治疗痉挛性瘫痪和开展电刺激、电针灸、电体操。 二、适用范围：脑血管意外后遗轻度瘫痪、儿童脑性瘫痪、产后引起的痉挛性瘫痪、多发硬化性瘫痪、脑脊髓外伤引起的痉挛性瘫痪等疾病造成的肌张力高的患者，对其缓解症状进行康复治疗。 三、结构组成：由主机、输出电缆/电极两部分组成，具有≥2组输出。 四、技术参数： 1、输出波形：A、B两组输出均为无极性双向不对称脉冲。 2、脉冲周期：输出脉冲周期从1s～2s连续可调，允差±15％。 3、脉冲宽度：输出脉冲宽度从0.1ms～0.5ms，连续可调，允差±30％。 4、输出辐度最大时单脉冲电量：≥7µC。 5、延时时间：T1从01s～1.5s连续可调；定时时间：定时设置分为六档。 6、输出强度：A、B两组输出脉冲电流峰值IP从0 mA～99mA连续可调，最大输出值允差±10％。最大输出电压，输出端开路时，输出电压峰值≤500V 7、误调指示功能：当调节不当，使得脉冲周期小于或等于延时时间情况下，治疗仪上有误调指示。 8、具有抗输出短路和开路能力。 9、具有断电后复通时的输出 10、每个增量≤1mA或1V的变化离散的增加，最小输出≤最大输出的2％。 11、输出直流分量：输出的直流分量应为零。 | 套 | 1 |
| 4 | 电脑中频治疗仪 | 适应症： 肩周炎、颈椎痛、关节肿痛、骨质增生、类风湿性关节炎、坐骨神经痛、神经炎、股外侧皮神经炎、肌纤维质炎、附件炎、盆腔炎、注射后硬结、胃下垂、胃肠功能紊乱、便秘、消除运动后疲劳、电体操（弱）、面神经麻痹、周围神经损伤。主要技术参数： 1.1工作频率：2KHz-8KHz 1.2输出电流：OmA-100mA（500欧负载下）±10%，连续可调 1.3调制频率范围：≥0Hz-150Hz 1.4调幅度：0%、33%、60%、100% 1.5调制波形：方波、正弦波、三角波、尖波、指数波、锯齿波、梯形波 1.6治疗时间：20分钟、30分钟等可选 1.7输出方式：双向波 1.8输出通道：二路异步输出通道(二路温热输出通道)； 1.9治疗处方：≥35个专家治疗处方，其中含多步程序、音频电流、正弦调制、脉冲调制 1.10工作电压和输入功率 交流110V-220V（±15%）、50Hz、≤30VA 1.11具备循环和加减功能 | 套 | 1 |
| 5 | 极超短波治疗仪 | 治疗原理： 生物体在微波电场的作用下，其带电粒子与极化分子剧烈运动而相互摩擦产生热效应，能使局部组织血管扩张，血循环加速，组织代谢加快，血细胞吞噬作用加强、促进病理代谢产物的吸收，产生消炎、消肿作用。 技术参数 电源：220V 50Hz 1.功率：≤300W 2.治疗时间：0-99min 3.输出功率：0-99W 4.工作频率：2450MHz±50 MHz 主要外形尺寸：400±30 mm × 415±30 mm × 210±30 mm 5.LED数码管可显示时间和输出功率； 6.磁控管工作寿命≥5万小时； 7.微电脑控制技术，并 8.具有电压自动反馈系统； | 套 | 1 |
| 6 | 立体动态干扰电疗仪 | 技术参数： 1、三维干扰电输出 2、治疗仪工作频率为： 5000Hz±500Hz 3、治疗仪差频频率范围：≤200Hz。 4、治疗仪每路输出电流范围：0-60mA，允差±10％ 5、治疗仪动态节律：15s-20s，允差±2s； 6、治疗仪定时时间：0-30min，分档调节，允差10% | 套 | 1 |
| 7 | 温热电针综合治疗仪 | 1、灸头具有磁疗催化功能，灸头表面磁0.023T-0.12T； 2、灸头具有加热功能，每个灸头恒温范围：30℃～70℃内连续可调； 3、灸头配合艾绒使用； 4、灸头具有温针灸导入孔，可以进行温灸，温针灸； 5、治疗仪可同时使用≥20个灸头，一机多用； 6、灸头单独固定并附绑带，将灸头直接用可调整松紧的缚带固定在被灸穴位上； 7、微电脑控制，触摸式按键温度调节按钮；可控制温度和治疗时间； 8、治疗时间：0min～99min任意设定，到设定时间自动停止输出 | 套 | 1 |
| 8 | 生物（超声）波治疗仪 | 电 源：AC220V 50/60HZ 适 应 症 冠心病、雷诺病、慢性支气管炎、支气管哮喘、消化性溃疡、慢性胃炎、慢性胆囊炎、脊柱炎、肩关节周围炎、风湿性关节炎、骨关节病、瘢痕组织、扭伤挫伤、早期乳腺炎、坐骨神经病、术后神经痛、截肢残端病、颞颌关节炎、根尖炎、腱鞘炎、带状疱疹等。1.超声频率：1MHz 2.输出强度： 0.1～3 W / cm2 3.声头直径：3cm 4.输出形式：脉冲式 5.定时范围：0-15分钟 6.辐射范围：≥6.0 cm2 7.输出模式：①CON连续；②1秒间断；③0.5秒间断；④0.3秒间断≥4种模式 8.尺 寸：330±30mm (宽) x 250±30mm (高) x 55±30mm (深) | 套 | 1 |
| 9 | 磁振热治疗仪 | 适应症 适用于康复科、中医科、骨科、老年科的软组织损伤（软组织扭伤、软组织挫伤、肌肉劳损）、颈肩腰腿痛（颈椎病、腰椎间盘突出症、肩周炎）、关节痛（肩关节炎、风湿性关节炎、类风湿性关节炎、骨性关节炎）的辅助治疗起到减轻肿胀、缓解疼痛、改善功能的作用。 1、采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合的治疗仪器； 2、磁场强度范围为1mT～38mT 3、最大输出电压的有效值为低于36V的安全电压; 4、温度控制四级可调:40℃、46℃、52℃、58℃ 5、治疗时间0～99min可调 6、电源:a.c220V±10﹪50HZ±2﹪ 7、输入功率:≤400VA 8、≥2种治疗模式 9、具有≥2种不同的温热导子（标准温热导子、颈肩温热导子）； 10、采用微控器控制技术，采用数字传感； 11、≥2通道输出，可满足两名患者同时使用 12．LED数码显示； 13．触摸式面板； 14．安全装置:输入过流保护、输出过流保护、双重过温度保护。 15.台车式外形。 | 套 | 1 |
| 10 | 多体位手法治疗床 | 1.电源：AC220 50/60Hz DC24V 2.功率：≥60W 外形尺寸：2000±30 mm × 620±30 mm × 550±30 mm 3.最大起升重量：200kg 4.升降行程：≥300mm 5.颈椎调节角度：-60°～60°连续可调 6.腰胸段同下肢段角度：60°～180°连续可调 7.双下肢床面升降角度：-60°～60°连续可调 8.手臂托架调节行程：≥400mm 9.具备引流体位； 10.采用进口电机； 11.床面采用进口医疗专用环保防潮、防菌、防火材料； 12.电动控制治疗体位； | 套 | 1 |
| 11 | 深层肌肉刺激仪 | 1.采用高品质电机，保证稳定输出。 ★2.可伸缩式理疗头，治疗时振动连续输出，可加快局部代谢速度有效缓解疼痛及降低肌张力改善肌肉紧张。 3.采用低压供电方式，保证使用过程中的安全性且可长时间连续使用。 ★4.钛合金材质理疗头，与人体接触时不发生变形，有效保障治疗深度和设备寿命。 5.治疗手柄配备硅胶皮套，便于抓握和防止操作者烫伤。 6.为机械性冲击治疗设备，电机转速：900、1800、2700、3600rpm四档可调，转速误差±5%，有效针对临床不同需要促进肌肉力量募集或降低肌张力。 7.治疗头振动幅度可达6mm，误差±10% ，治疗深度可达0-60mm，表层和深层组织均可治疗。 8.主机尺寸（长×宽×高）：280mm×125mm× 56mm，允差±20mm。 9.按摩头直径：φ15mm，φ25mm，φ35mm，允差±5%。 10.噪声：正常⼯作时，电机运转平稳，无异常声响，噪声以声级计“A”级计权，其值应≤60dBA。 11.设备重量为2.5kg，整体重心于机头部位，最大程度降低手柄尾端振动幅度，治疗时设备重量施加于人体，无需操作者费力施压，轻松来回移动，便捷省力操作。 12.电源输出线与主机连接牢固可靠，最大承受拉力不小于5kg。 13.过压力保护功能：外施加压力超过预设值将自动断电保护，保护操作者及患者。 14.输出频率改变时，设备的冲击力恒定不变，保证治疗的深度和疗效。 ▲15.获得第二类医疗器械注册证 | 套 | 1 |
| 12 | 多频振动排痰机 (双通道) | 1.频率范围：10Hz-60Hz（可调，步进≤1Hz） 成人手动模式频率10Hz～60Hz可调，步进为1Hz，允差不超过±10%或±2Hz，二者取较大值；儿童手动模式频率10Hz～30Hz可调，步进为1Hz，允差不超过±10%或±2Hz，二者取较大值； 2.振动模式：≥3种预设模式（含连续、间歇、变频模式） 3.通道数量：独立双通道输出，可同步或异步操作 4.定时功能：1-30分钟可调，误差±5% 5.输出强度：≥10档可调，支持强度记忆功能 6.安全要求：具备过载保护、温度保护及故障自检功能 7.提供相对应的医疗器械注册证 8、显示器：10.1英寸触摸屏，治疗参数实时显示 9、输入功率：180VA; 10、定时：设置范围为5～60分钟可调，设定步长为5min，开机时默认20分钟； 11、功能通道：两路振动叩击功能，一路雾化功能； 12、振动频率设置范围及输出准确性： 13、振幅：叩击头最大振幅：5.6mm，允差±20%； 14、排痰模式： a）成人自动模式有6种； b）儿童自动模式有6种； 9、雾化功能： a）气体流量：≥4.5L/min； b）压力范围：正常工作产生的压力范围80kPa～130kPa； c)喷雾速率：≥0.2mL/min； d)残液量：≤1.8mL； e)雾化连续工作时间：≥4h； | 套 | 1 |
| 13 | 电动牵引床 | 1.微电脑控制电机动力，牵引力能自动补偿。 2.≥8种牵引模式。 电源：AC220V 50Hz 功率：360W 3.牵引总时间：0-60min任意可调 4.牵引力：0-1000N可调 5.颈椎牵引力：0-300N可调 6.腰椎牵引行程：0-200mm 7.颈椎牵引行程：0-300mm 8.牵引时间：0-9Min 可调 9.间歇时间：0-90s 10.成交角度：上30°-下10°+5 11.旋转角度：左25°-右25°+5 12.牵引模式：持续牵引、间歇牵引、成角牵引、旋转牵引、等组合牵引功能，在腰椎牵引的同时也可以对颈椎进行牵引。 | 套 | 1 |
| 14 | 红外治疗仪（核心产品） | 1、适用范围：用于消肿和缓解疼痛，促进血液循环，辅助消炎。 2、≥10.1英寸采用彩色触摸屏控制。 ★3、红外光谱范围：760～1400nm（0.76μm～1.4μm）。 4、可快速选定治疗时间。 5、工作治疗时间：5～95min可调，步长为5-10min。治疗结束时有声音提示功能。 6、治疗强度：1～10档可调 。 ★7、出光口面积：出光口面积≥100cm2，有效辐射面积≥1200cm2（距离35cm时） 8、光功率密度：出光口平面中心处光功率密度≥480mW/cm2；20cm处光密度≥235mW/cm2. 9、电动升降系统，最大治疗高度≥1400mm, 10、治疗角度水平旋转角度≥90°，竖直旋转角度≥90° ★11、安全保护： 1）具有过热保护装置，光源温度过高时自动熄灭，停止治疗； 2）具有倾倒断电保护功能： 3）设备具有安全治疗距离指示的定距杆： 12、设备正常工作时噪声≤56dB(A)。 | 套 | 1 |
| 15 | 空气压力波治疗仪 | 5.7英寸LCD液晶触摸显示屏，参数显示直观，操作简单快捷； ★3种专业DVT治疗模式，6种专业4腔全肢气囊治疗模式，多达9种充气治疗模式，适用多种治疗场景。 ★单腔压力可调可关闭功能：在治疗时，可以对充气的腔道进行参数调节，也可以针对特殊情况将腔道关闭，能有效避开患者不适合挤压的部位； ★配备一分一和一分二的充气导管，连接一分二导管时可以同时连接2个4腔气囊，同时治疗两个部位，可以达到两个通道一样的治疗效果； 标配专业DVT分段式气囊，配合设备内部DVT治疗模式使用，可作DVT模式和4腔模式两用机，适用于医院所有患者； 特制叠加式双层结构气囊，有效地规避了出现压力死角，使挤压更有效； 环形封闭式气囊设计，充气加压时形成圆形正向加压，不增加出血可能； 配备4腔上肢气囊、下肢气囊等多种不同形式气囊选配； 设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换； 特制充气气泵，有效地降低噪声，使用时产生的噪声≤65dB，振动幅度小，充气速度快，充气所用时间短； 时间设定模式：DVT模式下，治疗时间1min-99h可调，满足患者超长时治疗；4腔气压模式下，治疗时间1min～99min可调，满足临床患者所需； 设备内置压力传感器：不同肢体维度的患者，可以达到同等的治疗压力，保证了不同患者治疗效果相同； 实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力，避免加压过大，造成静脉瓣膜受损； 智能参数记忆功能：对治疗过程中调节的参数设备可自动记忆该参数，在之后的循环充气中自动使用该参数，无需治疗师再次进行调节； 梯度压力模式：内置程序，最后一腔充气强度仅有第一腔的60%，符合人体生物力学，使治疗时更加舒适并有效保护人体静脉瓣膜； 过压保护系统：充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护，避免压力过大导致患者损伤； 断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护，避免对患者造成损伤； 主机外壳采用ABS作为主要材质，坚固耐磨；气套采用TPU+尼龙布的材质，坚韧不易损坏，同时质地柔软，保证患者治疗时的舒适感； ★气囊已经通过中国药监局（NMPA）认证（提供相关证明资料），可独立采购。 ★15.国家2类医疗器械注册证 | 套 | 1 |
| 16 | 言语认知康复评估及训练系统 | 1、配备电脑主机1台；配置治疗师用液晶显示屏和小于50名的患者评估训练使用的终端；激光打印机、立体声音箱和专用治疗台。 2、评估训练的治疗终端可以是台式电脑也可以是平板电脑。 3、主系统包括评估与训练、病历管理、系统简介、系统设置等模块。 4、病例管理多种方式检索患者信息，可查询到每位患者每次进入的具体数据。 5、评估与训练包括看、听、读、写和认知多个模块，每个模块又分别包括单独的评估与训练内容8-10项。 6、评估结果包括功能障碍和失语症两大类共计≥10项分类，其中功能障碍包括听理解、命名功能、阅读功能、书写功能和复述功能障碍等；失语症包括运动性、感觉性、传导性、完全性、命名性和丘脑性失语症等。 7、治疗师可以根据患者情况自定义评估内容，并且可以看到患者的每个评估试题的答题结果，在患者有疑问的时候可以进行提示功能。 8、登录患者的信息可以看到本人所有的评估和训练记录，并且可以查看和打印报告。 9、每种训练模块的子内容都可以根据患者的不同情况自定义难易程度和训练时间。 10、每一项评估内容再患者没有听清楚或者点错的情况下都可以重新播放问题和重做本题。 11、具备开放性评估题库，满足治疗师可以根据不同患者的情况进行评估题库的内容添加和选择。 | 套 | 1 |
| 17 | 平衡功能检测训练系统 | 1、检测、分析双脚站立和单脚姿势，双脚、左、右脚的重心运动轨迹，评估直立平衡能力。 2、检测和评估上肢的精细功能评估和分析坐位平衡功能。 3、具有实时训练、语音提示功能。 4、具有打印输出单元，检测显示单元，数据处理单元； 5、数据进行实时显示，具有上下肢、坐平衡功能评估； 6、重心分布图、特征频率分析图、实时显示曲线图。 7、检测显示单元该测试系统软件界面上显示压重直立方式：0—190Kg | 套 | 1 |
| 18 | 作业评定与训练系统 | 1、具备多点屏幕触控，虚拟现实和人际互动技术。 2、具有数字OT评估与心理系统整合的康复评估功能。 3、具有多种数字化作业互动训练。 4、具有康复评估量表和互动评估方式 | 套 | 1 |
| 19 | 神经康复评定系统 | 硬件：配置品牌电脑及打印机。 软件： 1、神经康复评定软件。 2、神经康复功能评定方面有≥25种工具性量表： 3、神经康复常见症状群及疾病评定方面有≥26种工具性量表，。 4、具有资料存贮统计功能，所有测评资料均可存贮并可通过姓名、住院号、疾病等信息进行检索、统计。 5、软件可安装在台式计算机或便携计算机内。 | 套 | 1 |
| 20 | 心理测验综合软件系统（核心产品） | # 采用控制菜单式操作 ★2 、具有资料存贮统计功能，所有测评资料均可存贮并通过相关信息进行检索、统计。 3 、软件系统可安装在台式计算机或便携计算机内。 # ▲4、系统内置国内外通用评估模块： （1）生活自理能力评估 （2）UCLA 肩关节评分（美国加州大学肩关节评分系统） （3）Conners多动症简易评定量表 （4）美国精神病协会儿童多动症诊断量表 （5）营养不良通用筛查工具（MUST） （6）孤独症（自闭症）儿童评定量表 （7）儿童颅脑损伤调查表 （8）牛奶蛋白过敏相关症状评分慢性前列腺炎症状调查表（美国国立卫生研究院) （9）肝功能异常 （10）儿童呼吸和哮喘控制测试（TRACK评分） （11）AIS量表 （12）耳鸣严重程度评估量表 （13）膀胱过度活动症患者症状评估表（OABSS） （14）HADS量表 # 5、心理测评分析 心理问卷新建、浏览、修改功能，并查看报告。至少支持9种心理测评：PSTRI压力测评报告、A型性格测评报告、心理健康测评报告、抑郁症测评报告、焦虑症测评报告 、症状自评(SCL-90)量表、艾森克人格测评量表、霍兰德职业测评量表、社会适应能力测评量表，提供心理测评系统相关软件著作权； 6、评定结果打印出正式报告； 心理测验综合软件系统目录： （一）智力类 1 、瑞文标准推理测验 2 、瑞文高级推理测验 3、团体智力测验 （二）个性人格类 1 、卡特尔16种个性测试 2 、明尼苏达多相人格测验 3 、艾森克个性测验（成人） 4、艾森克个性测验（儿童） 5、爱德华个性偏好测验 6、气质问卷 7、心理健康测查表 ★（三）心理健康综合筛查类 1 、 90项症状清单 2 、大学生心理健康调查表 3、一般健康问卷 4、康奈尔医学指数 ★（四）情绪类 1 、 抑郁自评量表 2 、 汉密顿抑郁量表 3 、 BECK抑郁问卷 4 、 流调用抑郁自评量表 5、纽卡斯尔抑郁诊断量表 6、焦虑自评量表 7、焦虑状态习性调查表 8、汉密顿焦虑量表 9、贝克焦虑量表 10、社交焦虑量表 11、惧怕否定评价量表 12、艾森克情绪稳定性测验 13、社交回避及苦恼量表 14、医院焦虑抑郁量表 15、情绪-社交孤独问卷 ★（五）精神科常用量表类 1 、精神症状全面量表 2 、简明精神病量表 3、狂躁量表 4、阴性症状量表 5、阳性症状量表 6、副反应量表 7、抗抑郁药副反应量表 8、椎体外系副反应量表 9、日常生活能力量表 10、社会功能缺陷筛选量表 11、Yale-Brown强迫量表 12、护士用住院病人观察 13、密西根酒精调查表 （六） 老年及其他评定量表类 1、老年临床评定量表 2、老年抑郁量表 3、痴呆简易筛查量表 4、缺血指数量表 5、长谷川痴呆量表 6、简易智力状态检查 7、儿童行为量表 8、Conners父母量表 9、个人评价问卷 （六）亚健康状况类 1、A型行为 2、疲劳量表 3、匹茨堡睡眠质量指数 4、UCLA孤独量表 5、阿森斯失眠量表 （七）应激及相关类 1、防御方式问卷 2、应付方式问卷 3、生活事件量表 4、社会支持评定量表 5、简易应对方式 （八）婚姻家庭及生活满意度类 1 、 家庭环境量表 2 、OLSON婚姻质量问卷 3 、生活满意度调查表 4 、生活满意度指数A 5 、生活满意度指数B 6、情感量表 7、总体幸福感量表 8、健康状况问卷 9、勃起功能障碍指数问卷 10、男性性满意度指数问卷 11、女性性满意度指数问卷 12、生存质量测定量表 13、纽芬兰纪念大学幸福度 14、配置： 1. 双屏推车式电脑一体机。 2.配打印机。 | 套 | 1 |
| 21 | 全自动电脑恒温电蜡疗仪（多功能智能蜡疗系统） | 1.制作蜡饼时间≤1小时 2.厚度和温度在可调范围内可任意设置 3.易于拆卸清洗，具备消毒功能， 4.蜡饼上下温度均匀 5.大屏幕液晶屏显示，定时开关机 6.自动熔蜡，过滤，消毒，流入蜡盘，冷却形成蜡饼 7.有记忆功能（上一次设定的温度和时间） 8.可单独制作18盘蜡饼，蜡饼制作完成有语言提示 9.外壳采用冷轧钢喷塑材质 | 套 | 1 |
| 22 | 儿童站立架 | 用途：10岁以下站立功能障碍儿童进行站立训练 1.规格(cm)：约80×65×124 2.背部垫升降调节范围(cm)：≥20； 3.臀部垫升降调节范围(cm)：≥20； 4.膝部垫调节范围(cm)：前后:0～15； 5.上下: ≥20； 6.左右:21～36； 7.额定载额: ≥60kg； | 套 | 1 |
| 23 | 儿童梯椅 | 用途：坐站转移训练、站立训练、平衡训练 1.整体尺寸约600×400×1000mm 2.产品特点;整体为木质，外形呈梯子形状，外刷清漆 | 套 | 1 |
| 24 | 儿童肋木 | 用途：借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练、及躯干的牵伸训练 1.尺寸：约100×50×130cm， 2.肋木杠直径3.2cm， 3.肋木杠间距离15cm， 4.额定载荷80kg。 | 套 | 1 |
| 25 | 作业工作台 | 用途：用于各种模拟工作操作使用，提高手的协调性、灵活性，促进感觉、认知 1.材料：椴木夹板+橡胶木 2.尺寸：约27.5*10.5*20.5cm | 套 | 1 |
| 26 | 锤球训练器 | 用途：通过训练改善患者上肢肌 力、协调性感知、认知 1.整体尺寸：27×12×14cm 2.木制捶球≥ 4个，颜色≥4种，直径与训练器孔径匹配； 3.材质为实木。 | 套 | 1 |
| 27 | 立体四子棋 | 用途：通过训练改善患者认知与协调性 | 套 | 1 |
| 28 | 多功能绕珠钟 | 用途：通过训练改善患者的上肢协调性感知、认知 1.配置：3条绕珠，一个转盘 2.外形参考尺寸400×400mm. | 套 | 1 |
| 29 | 数字插板 | 用途：通过训练改善患者的感知、认知功能及手、眼协调性 | 套 | 1 |
| 30 | 珠数板 | 用途：通过训练改善患者的感知、认知功能及手、眼协调性 1.配置;算珠、支架 | 套 | 1 |
| 31 | 儿童系列哑铃 | 用途：进行肌力耐力和医疗体操训练 1.尺寸约55×46×61cm， 2.哑铃规格：质量，1LB2个，2LB2个，3LB2个，4LB2个 | 套 | 1 |
| 32 | 手摇旋转盘 | 用途：专为儿童设计，可站、可坐、可做前庭感觉训练。 1.规格：约73х73х22cm | 套 | 1 |
| 33 | 跳袋 | 用途：训练儿童前庭平衡，身体协调能力 1.规格：Φ50×95 2.质量：≥0.2kg | 套 | 1 |
| 34 | 钻笼 | 用途：用于爬行训练。 1.外形尺寸(外径×长度)/cm：≥Φ80×520cm | 套 | 1 |
| 35 | 钻滚筒 | 用途：适用于儿童进行预防和纠正不良直立姿势。 1.外形尺寸(外径×长度)/cm：Φ62×76cm，材质：塑料 | 套 | 1 |
| 36 | 儿童可调式沙磨板及附件 | 配置：桌体1个，4只配件，分别为双手中立位磨砂板1只，双手旋前位磨砂板1只，单手中立位磨砂板1只，单手旋前位磨砂板1只。 技术参数： 1.沙磨板面积：66×520mm； 2.沙磨板角度调节范围：0°～50°； 3.沙磨板厚度≥5mm； 4.钢件表面喷塑； 5.桌面及配件为木质多层板双塑贴； 6.升降杆镀铬。 | 套 | 1 |
| 37 | 训练滑梯 | 用途：适用于儿童进行感知/心理训练、平衡能力训练。 1.外形尺寸约/cm：335×91×55 2.滑车额定承载：≥800N 3.滑梯额定承载：≥1200N 4.材质：木质 | 套 | 1 |
| 38 | 儿童功率车 | 1.坐垫高度可调节，阻尼调节档数≥8，额定载荷，坐垫≥135kg。 可 2.显示扫描;时间、卡路里、距离、次数、总数。 配置： 3.运动机构1套、手把1套、座椅1个、脚踏板2块、数显表1块、喷塑钢架1套、阻尼调节器1块 | 套 | 1 |
| 39 | 儿童平衡杠 | 用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻，髋外展，增加行走的稳定性，适合于骨关节，神经系统疾病的儿童步态训练 | 套 | 1 |
| 40 | 智能康复训练系统 （上下肢） | 1.神经模式： 智能康复训练系统的一种连续旋转运动训练模式。 2.骨科模式： 智能康复训练系统的一种定位的角度 往复训练模式。 3.心肺模式： 智能康复训练系统的一种完全的主动运动训练模式。 4.反馈模式： 智能康复训练系统的一种能够建立训练者大脑进行有意识的控制相应的需要训练的患肢，建立协调性的训练模式。 5.被动模式： 智能康复训练系统的一种能够建立训练者大脑进行有意识的控制相应的需要训练的患肢，强化训练力度的训练模式。 6游戏模式： 智能康复训练系统的一种能够增加训练者的训练兴趣，使其在游戏中训练热情和耐力的训练模式。 AC220V±10% 50Hz； 7.输入功率：上下肢<800VA； 熔断器：F1AL250V,F3AL250V； 8.定时范围：2～120min±1min； 9.速度显示范围：0-99r/min±10%； 10.速度设定范围：0-60r/min±10%； 11.角度设定范围：0-330度±5； 12.阻力设定等级：1-20； 13.阻力力矩：0-20Nm； 14.心率设定范围：0-150（设定级数每次5），精度±5次/min | 套 | 1 |
| 41 | 平行杠及附件 | 用途： 借助上肢帮助进行步态训练，矫正足内、外翻。髋外展增强行走的稳定型，适合于骨关节，神经系统疾病患者及老年人的步态练习。 1.规格(cm)：约320×84～108×78～105 2.质量：≤138.0kg 3.结构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座 4.材质：不锈钢扶手、静电喷塑架、木板、地毯 5.杠杆直径(cm)：Φ3.8 6.杠杆宽度调节范围（cm）： 84～108 7.额定载荷(kg)：≥ 135 8.矫正板坡度： ≥15° 9.平衡杠的高度、宽度可调节，矫正板可互换使用。 | 套 | 1 |
| 42 | 训练用扶梯（三面） | 用途：用于患者上下楼功能恢复练习 材质：不锈钢管扶手、密度板、地毯、静电喷塑架 1.结构型式： 扶手杠、固定管柱、阶梯 2.扶手杠调节范围（cm）：0～20 3.扶手杠侧向额定载荷(kg)：≥70 4.相邻台阶距离：10cm，28cm 5.阶梯额定载荷(kg)： ≥135 6.规格(cm)：约337×140×135～160 7.质量：≤140.0kg 8.扶手高低可调 | 套 | 1 |
| 43 | 双轮助行器 | 用途：辅助代步用具 规格(cm)：60×50×80～96 1.质量：≤2.5kg 2.扶手宽度(cm)： 46 3.额定承载质量(kg)：≥ 135 4.支脚高度调节范围：≥ 8档 5.高度可调 | 套 | 1 |
| 44 | 踝关节矫正板 | 用途：矫正和防止足内翻及足下垂等矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。 1、约40×34×3～18cm，额定承载量≥135kg； 2、材质：钢材、不锈钢支撑杆，承重力强； 3、表面为型钢印花凹凸面防滑设计，可调角度范围15度、25度、30度、35度等多档； | 套 | 1 |
| 45 | 电动起立床 | 说明：偏瘫、截瘫及其它重症患者恢复训练时的站立训练。 | 套 | 1 |
| 46 | 手支撑器 | 用途：用于双手支撑后有利于截瘫患者移动 1、规格(cm)约：16×15×12；2个 16×15×15；2个 16×15×17；2个 2、质量：9.0kg 3、承重：≥100kg 4、材质：静电喷塑钢板 | 套 | 1 |
| 47 | 肋木 | 用途:借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练 1.规格(cm):约 100×50×226 2.肋木杠直径mm:Φ32 3.肋木杠间距离mm: 120 4.额定载荷kg: ≥ 135 5.材质：静电喷塑钢架 | 套 | 1 |
| 48 | 姿势矫正镜（带格） | 用途：用于各种姿势矫正训练 1.尺寸约88×66×186cm，镜面玻璃厚度0.5cm。 2.架体为优质钢结构，钢件表面喷塑，镜面带有网格，底座四角配有脚轮。 | 套 | 1 |
| 49 | 系列沙袋（挂式） | 用途：肌力耐力训练，关节牵引 1.规格约：65.5×36×73cm, 2.沙袋重量（kg）及个数： 0.5kg、1kg、1.5kg、2kg、3kg、4kg、5kg各一个。 | 套 | 1 |
| 50 | 系列沙袋（绑式) | 用途：肌力耐力训练，关节牵引 1.规格约：65.5×36×73cm, 沙 2.袋重量（kg）及个数： 2（1kg2个）、3（1.5kg2个）、4（2kg2个）、5（2.5kg2个）、6（3kg2个）共10个。 | 套 | 1 |
| 51 | 组合软垫（皮制） | 适用于各种垫上运动，包括关节活动度、座位平衡、卧位医疗体操及卧位肌力训练 1.尺寸约200×100×5cm，长度200cm，宽度100cm，厚度5cm。 | 套 | 1 |
| 52 | 滚桶 | 用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调功能 1.￠40×80cm，额定载荷100kg。 2.￠30×80cm，额定载荷100kg。 3.￠22×80cm，额定载荷80kg。 4.￠25×80cm，额定载荷80kg。5.材质：凹凸革 | 套 | 1 |
| 53 | PT训练床(电动升降) | 用途：用于 PT 训练患者床上活动 1.结构型式：床面、床架、垫子、电机、遥控 2.材质：静电喷塑架、PU床面 3.尺寸约190×120×50～80cm 4.床面高度升降范围：50～80cm 5.床面尺寸约190×120cm 6.输入功率≤120VA 7.额定载荷：≥135.0kg | 套 | 1 |
| 54 | 前臂与腕关节运动器 | 用途：改善前臂旋转功能，也可做腕部关节训练及肌力训练 1、约68×20×26cm 2、阻力可调 | 套 | 1 |
| 55 | 手指功能训练器 | 1.外形尺寸约/cm：40×25×10.5 2.配置小锥体（直径×长度）及数量/cm： Φ4.5×12/3个 3.大锥体（直径×长度）及数量/cm：Φ9×20/1个 4.齿圈直径及数量：Φ15cm/1个 5.握力圈直径及数量 ：Φ7cm/1个。 | 套 | 1 |
| 56 | 腕部功能训练器 | 用途：用于改善腕部肌肉及关节活动部训练 1、规格(cm)：约43×23×12 2、训练用工具5个 3、材质：木制品 4、质量：约2.3kg | 套 | 1 |
| 57 | 可调式沙磨板及附件 | 用途：用于改善上肢肌力协调活动能力和进行关节活动度的作业训练 1.规格(cm)：101×80×87-138cm 2.质量：60.0kg 3.沙磨板面积（cm）：93.5×72.5 4.沙磨板厚度（cm）：≥0.5 5.沙磨板角度调节范围 0～50° 6.附件品种和件数 4个品种，各1件 7.材质：木质、PVC沙磨板、静电喷塑架 | 套 | 1 |
| 58 | 体操棒抛接球（立式） | 用途：通过带棒做操作与抛接球，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制及平衡能力 1.规格(cm)约：40×40×101 2.质量：约14.0Kg 3.结构型式：体操棒、抛接球、木架 4.材质：木制 5.体操棒规格(cm)： Φ3×100 6.体操棒数量：4个 7.抛接球直径(cm)： 25 8.抛接球数量：3个 9.操棒侧向可承受最大荷载(n)：≥ 100 | 套 | 1 |
| 59 | 肩抬举训练器 | 用途：通过将棍棒置放于不同高度训练上肢抬举功能。可在棍棒上悬挂沙袋，以增加抗阻力 1.结构型式：支架、木棒 、角度调节螺栓、角度盘 2.木棒尺寸cm：￠3×92 3.规格(cm)约：架50×48×73 4.可调坡度：20°～85° 5.棒置间距15cm | 套 | 1 |
| 60 | 套圈板（卧式） | 用途：训练患者手、眼协调功能 1.材质：木质。由9根立柱9个套圈组成，底板有数字显示。 2.尺寸约：42×43×19cm，立竿直径2.5cm 训练患者眼-手协调功能 | 套 | 1 |
| 61 | 套圈板（立式） | 用途：训练患者眼一手协调功能 1.规格约(cm)：30×30×60 2.质量约：1.0kg 3.结构型式：、立杆、定向板、底盘 4.立杆直径（cm）：3.8 5.材质：木制品 | 套 | 1 |
| 62 | 套彩盘 | 用途：训练患者手眼协调功能，增加感知认识配三角木块、正方形木块、圆板木块各1个 1.规格约：60×16×63cm 2.立柱直径：φ2.8cm | 套 | 1 |
| 63 | 上螺丝 | 用途：通过模拟作业，改善手指功能，提高手的协调性、灵活性 1.33×25×10cm，各种螺丝20个 2.材质：密度板，不锈钢螺丝 | 套 | 1 |
| 64 | 上螺母 | 1.34×19×21cm，各种螺母24个 2.材质：密度板，不锈钢螺丝、螺母 | 套 | 1 |
| 65 | 弧形插板 | 通过将木棒准确地插到位，训练眼、手的协调功能。用途：偏瘫、脑瘫等功能障碍患者进行协调性训练 1.外形尺寸/cm：84×44×15 2.棒/cm：φ2.6×10，14根 3.棒/cm：φ1.8×9，14根 4.棒/cm：φ1.4×8，15根 | 套 | 1 |
| 66 | 圆棍插板 | 用途：偏瘫、脑瘫等功能障碍患者进行协调性训练 规格：22×16×4.5cm | 套 | 1 |
| 67 | 木棍插板（可调式） | 用途:作业治疗用具,将木棒准确插到位,训练患者眼一手协调功能 1. 60×29×21～30cm 2.插棒规格: 2.5X10 1.8x9 1.3x8 3.数量: 10、14、18 4.质量: 5.4kg | 套 | 1 |
| 68 | 作业训练器 | 功能：适用于改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性，还可用于手的感觉功能训练。 1.架子外形尺寸/cm：50×15×52（±2cm） 2.小平板外形尺寸/cm：30×30×11.5（±2cm） 3.大平板外形尺寸/cm：60×40×9（±2cm） 4.材质：实木 | 套 | 1 |
| 69 | 手平衡协调训练器 | 提高患者手眼协调功能 1.规格：32×30×8cm 2.参数：优质木料表面清漆，不锈钢小球 | 套 | 1 |
| 70 | 动物图形插板 | 用途：训练感知能力及大脑对图形的识别能力。 1.外形尺寸/cm：≥45×35×3 2.材质：木质 | 套 | 1 |
| 71 | 几何图形插板 | 用途：训练感知能力及大脑对图形的识别能力。 1.外形尺寸/cm：50×40×3 2.材质：木质 | 套 | 1 |
| 72 | 半球体平衡板（带扶手） | 用途：半球体平衡板用于偏瘫，脑瘫等运动失调患者进行平衡协调训练 1.材质：木制品 2.规格(cm)：Φ68×15 3.面板摆动角度：-13°～+13° 4.最大承载质量为：≥135kg 5.质量：10.0kg | 套 | 1 |
| 73 | 堆杯 | 用途：手指对指功能感知认知训练 1.规格(cm)：30×15×13(6个) 2.质量：0.8kg 3.材质：密度板，塑料杯 | 套 | 1 |
| 74 | 手指阶梯 | 通过改善手指关节活动范围，训练手指主动运动的灵活性、协调性 1. 35×13×45cm。 2.阶梯台间2cm。 | 套 | 1 |
| 75 | 套珠 | 改善手指功能，提高手的灵活性、协调性 | 套 | 1 |
| 76 | 磁性钮 | 用途：上肢肌力低下的患儿进行手指抓握训练 31×21×2cm | 套 | 1 |
| 77 | 角度尺 | 结构型式：脊椎角度尺、肢体角度尺（大）、肢体角度尺（中）、肢体角度尺（小）、手指角度尺、箱体；材质：ABS；外形尺寸/㎝：35×17×5；测量器具共5件.适用于脊椎、上肢、下肢、手指等关节活动度测量。 | 套 | 1 |
| 78 | 皮脂厚度计 | 用途：测试皮脂厚度 | 套 | 1 |
| 79 | 握力计（电子显示） | 技术参数 1、测量范围：0～99.9kg 2、分度值：0.1kg 3、示值误差：0.5kg 4、功 能：握力峰值保持，开关∕清零 定时关机，过载指示。 5、电 源：2×1.5v aaa电池 功能：握力峰值保持，开关∕清零 定时关机，过载指示。 参考规格(cm)：19.5×12.5×2 参考质量：1kg | 套 | 1 |
| 80 | 秒表 | 用途：各种运动及测评计时用 规格(cm)：8×6×1 材料：塑料 备注：电池 | 套 | 1 |
| 81 | 关节活动测量表 | 用途：测量关节活动度 1. 18×8×9cm 2.表盘直径≥6.5cm,表盘旋转角度360° 测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度 | 套 | 1 |

注：1、“★”符号，分别表示重要参数或主要功能。2、“▲”号为相关核心参数，所有参数需全部响应，偏离表中未响应或负偏离作扣分处理。

- 交货期

中标人应在采购合同签订后50日内交货并完成安装调试。

- 交货地点

新疆第二医学院

- 产品质量保证期

1、投标产品质量保证期2年。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

- 本项目需达到的其他要求及售后服务内容

采购人有权在本项目中标后签订前要求投标人提供所投仪器设备送国家认可的第三方实验室按照招标文件的性能参数进行测试，测试费用由投标人支付。不能通过技术测试或测试结果与招标文件不符的，视为投标人虚假承诺，自动放弃中标资格处理，将由在招标中位列第二顺位的公司中标。导致整批货物被拒收或索赔，由此引发的所有损失由中标人负责。

本项目验收将严格按照采购内容详细需求中的各项功能逐项进行测试，所有功能参数都必须达标实现，并能按照要求提供相关证书等证明材料，完全满足以上要求才视为项目验收合格，否则验收不合格，采购人有权单方终止采购合同并保留追究赔偿权利。

售后服务要求：

1.自验收合格之日起，保质期为2年，成交商也可提报更长质保期。

2.质量保证期内，如果证实货物有缺陷，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果成交商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进项索赔的权利。

3.成交供应商应提供及时周到的售后服务，应保证每半年至少一次的上门回访、检修。

4.成交供应商在接采购人通知1天内做出响应，2天内到达现场，1天内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。维护、检修服务交通费、餐食费、零件更换费用均由供应商承担。

- 付款方式

（一）中标人需在中标后，签定合同即预付合同总价的30%作为预付款。

（二）中标人按采购合同交货，完成安装调试，经验收合格后，采购人向中标人支付合同总价65%的货款。

（三）其余5%款额在产品使用中无质量问题，且履行售后服务承诺，在质保期满后的10天内将余款无息汇入中标人指定的账户。

# 第六章  拟签订的合同文本

甲方（采购方）：

乙方（供应商）：

甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成 如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：合同标的 乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 货物名称 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：合同价格

1、货物总价为     人民币（大写）：  元整。

2、总价中包括货物金额、安装费、包装费、软件接口费、运输费及运输途中保险费、装卸费 及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

第三条：付款方式

1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，采购合同书，乙方开具的发票， 甲方出具的验收结算书等。

2、货物验收合格，甲方出具验收结算书后付款。（最终付款方式以和甲方单位签订合同为准，符合医院专项资金支付要求。）

第四条：交货、包装与验收

1、交货地点：医院指定地点

2、交货时间：20	年 月 日前

- 货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发 生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由 乙方负责承担。

4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进 行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

第五条：本合同的有效组成文件：

1、投标文件。

2、中标通知书。

3、甲方出具的验货结算书。

4、乙方所提供的其他承诺。

第六条：质量保证和售后服务： 乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的 相关标准。

第七条：违约责任：

1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款， 并有权解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款 5%的违约金。

2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收， 由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担 甲方因此所受的损失费用。

4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关 损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。

5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。

6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

7、双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有关违约责任规定。

第八条：不可抗力

- 本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方和新疆第二医学院，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方和新疆第二医学院

- 发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗 力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

- 一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第九条：合同的解除和变更

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方新疆第二医学院，对方在接到通知 15 日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报新疆第二医学院备案。

第十条：争议解决方式

甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向新疆第二医学院投诉或向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

第十一条：合同生效及其他

- 本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一 致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。

2、本合同一式五份，甲二份，乙方一份，政府采购办、招标代理公司各一份

3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签 字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交新疆第二医学院备案。

甲方：                            乙方：

地址：                            地址：

经办人：                          经办人：

电话：                            电话：

20  年月日                       20  年月日

#### 注：最终合同以实际签订为准。

# 第七章  投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交，如果本部分没有提供格式的，投标人可自拟格式。

2、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

投标文件封面

新疆第二医学院中医康复治疗学实验室设备项目

投 标 文 件

（项目编号：XYTDZB-2025GK257）

投标单位名称：                                  （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                       （签字或盖章）

年   月   日

1投标书

投 标 书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就        （项目名称、项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1、我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

- 本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2、其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________    电话_________________________

电子函件________________________

投标人名称（加盖公章）：_____________________

法定代表人（签字或盖章）：

日    期 ：        年      月      日

2 授权委托书

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字）：________________

委托代理人（签字）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_______

日期：_____年______月______日

3 开标一览表

开标一览表

项目名称：                                项目编号/包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： 大写： |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：____________

法定代表人（签字或盖章）：____________

日期：_____年______月______日

4 投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：________  项目编号/包号：__________         报价单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 | 产地 | 生产厂家 | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

法定代表人（签字或盖章）：____________

日期：_____年______月______日

5 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：若无偏离，表中可填写“全部无偏离”

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6 规格、技术参数偏离表

技术参数（规格）偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 采购需求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：

1.对招标文件中的所有技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.与招标文件要求逐条对应填写。

3.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

7 中小企业声明函

7-1中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7-2 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

7-3 监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。（监狱企业适用）

8业绩一览表

投标人业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 供货内容 | 签约日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注 1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标被拒绝。

2.采购人保留对上述资料原件审核的权利。

投标人名称（盖章）：

日  期：

9产品简要说明一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 货物名称 | 规格型号及主要技术参数 | 性能说明 | 供货厂（商） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表需详列投标的每种产品。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

10节能、环境标志产品优先采购明细表

项目编号/包号：_______________     项目名称：____________  金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目编号/包号：______________     项目名称：____________   金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

1.节能产品:应在中国政府采购网( http://www.ccgp.gov.cn)

2.环境标志产品:应在中国政府采购网( http://www.ccgp.gov.cn)

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。

投标人名称（盖章）：

日期：年 月 日

11 售后服务承诺书

投标人必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

- 拟提供售后服务的项目：

- 所投产口质保期限：

- 质保期后，如维修是否收取材料费：

- 质保期后，如维修是否收取服务费：

- 服务响应及到达现场时间：

五、其他：

投标人名称（公章）：____________

法定代表人（签字或盖章）：____________

日期：_____年______月______日

12投标承诺书

招标人：

我单位郑重承诺：我单位参加的     项目名称（项目编号：）      的投标，所提供的产品为成熟稳定合格的原厂全新正品，产品对接相关费用和责任都由我单位负责。如无法实现，视作虚假承诺，自动放弃中标资格。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

13招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

14资格证明文件格式

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1营业执照等证明文件

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（加盖投标人公章）

1-2 投标人声明书

投标人声明函

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：  ____________

日期：_____年______月______日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-3 提供会计师事务所出具的2024年度财务审计报告或银行在开标前三个月内开具的资信证明（新成立公司提供自成立以来的财务报表）（包括资产负责表、利润表和现金流量表）

说明：1）财务审计报告必须是投标人完整的财务审计报告。

1-4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

1-5 提供近一年内任意三个月缴纳税收及社保证明原件或复印件加盖公章（公司成立不到三个月的从成立之日起算）

投标人需提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录，提供近一年内任意三个月缴纳社保证明原件或复印件加盖公章。

依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（须加盖投标人公章）。

依法免税或零报税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件（须加盖投标人公章）。

1-6 投标人信用记录

投标人未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

1-7投标保证金

1-8特定资质要求