乌鲁木齐综合保税区园区信息化系统运维服务项目

单一来源采购文件

项目编号：ZCD-KFQ2022054

| 采购人： 采购代理： | 乌鲁木齐综合保税区管理委员会 智诚达项目管理咨询有限公司 |
| --- | --- |

二○二二年十二月

目    录

第一部分  单一来源采购邀请函	1

第二部分  投标供应商须知	3

第一章   投标供应商须知	7

第二章   采购文件的编写	9

第三章   响应文件的编写	9

第四章   响应文件的递交	12

第五章   谈  判	13

第六章   授予合同	19

第七章   其 他	19

第三部分  采购内容及服务要求	20

第四部分  合同条款	41

第五部分  附 件	42

- 第一部分  单一来源采购邀请函

乌鲁木齐综合保税区园区信息化系统运维服务项目

邀请函

致：上海戊禾信息技术有限公司

经政府采购监督管理部门批准，智诚达项目管理咨询有限公司受乌鲁木齐综合保税区管理委员会的委托，对其所需的园区信息化系统运维服务项目进行单一来源采购，拟邀请贵公司作为单一来源商定供应商。

一、项目基本情况：

1、项目编号：ZCD-KFQ2022054

2、项目名称：乌鲁木齐综合保税区园区信息化系统运维服务项目

3、采购方式：单一来源采购

4、采购需求：区管理委员会园区信息化系统运维服务；具体内容及要求详见采购文件。

5、采购预算：15000000元

6、该项目属于下列第____种情形：

□只能从唯一供应商处采购的；

□发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

□必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

□法律法规规定的其他情形。

二、投标供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定，在中华人民共和国境内注册，具有有效的营业执照，有能力提供本项目全部采购内容及服务能力的供应商。

2、供应商须为中小企业。

3、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、税收违法黑名单的；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）。

4、不接受联合体投标。

三、采购文件的获取：

1、获取文件时间：2022年12月27日至2022年12月29日11:00止。

2、获取文件地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景名都9号楼6层（或新疆政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

四、响应文件的提交：

1、截止时间：2022年12月29日11：00（如有变动，另行通知）

2、地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景名都9号楼6层开标厅。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、开启

时间：2022年12月29日11：00（如有变动，另行通知）

地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景名都9号楼6层开标厅。

六、联系人：

1、采购人信息：

采购人：乌鲁木齐综合保税区管理委员会

地  址：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）屯坪北路7号

联系人：屈蓉   联系电话：0991-3705567

2、采购代理机构信息：

名  称：智诚达项目管理咨询有限公司

地  址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景名都9号楼6层

项目联系人：王中华

联系电话：13609950026

- 第二部分  投标供应商须知

投标供应商须知前附表

| 条款号 |  | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一章1.1款 |  | 项目名称 | 乌鲁木齐综合保税区园区信息化系统运维服务项目 |
| 第一章1.2款 |  | 采购方式 | 单一来源采购 |
| 第一章1.3款 |  | 采购内容 | 区管理委员会园区信息化系统运维服务；具体内容及要求详见采购文件。 |
| 第一章1.4款 |  | 资金来源 | 财政资金 |
| 第一章1.5款 |  | 项目地点 | 采购人指定地点 |
| 第一章1.6款 |  | 服务期 | 3年。 |
| 第一章2.1款 |  | 采购人 | 采购人：乌鲁木齐综合保税区管理委员会 地 址：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）屯坪北路7号 联系人：屈蓉 联系电话：0991-3705567 |
| 第一章2.2款 |  | 代理机构 | 名 称：智诚达项目管理咨询有限公司 地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景名都9号楼6层 项目联系人：王中华 联系电话：13609950026 |
| 第一章2.8款 |  | 偏离 | 不接受实质性负偏离 |
| 第一章3.1款 |  | 供应商资格 | 详见单一来源邀请函 |
| 第一章5.1款 |  | 踏勘现场 | √不组织 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 第一章6.1款 |  | 进口产品 | 不接受 |
| 第三章11.7款 |  | 业绩 | 近三年（2020年1月至今）已完成类似项目业绩，业绩内容须与本次招标的内容相关。 业绩证明材料为：合同协议书或中标通知书等相关的证明材料；合同仅需提供包含合同首页、标的内容及金额所在页、供货合同签字盖章页等关键页即可，需加盖公章。未提供业绩证明材料或内容模糊不清的，其业绩不予认定。 本项内容根据需要提供。 |
| 第三章12.3款 |  | 最高投标限价（采购预算） | 本项目的最高投标限价(即采购预算)为：15000000.00元(壹仟伍佰万元)。 投标供应商的投标报价不得超出最高投标限价，否则其响应文件将被否决。 |
| 第三章14.1款 |  | 投标有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起）。 |
| 第三章14.1款 |  | 谈判保证金 | 投标保证金的金额总计：20000.00元 投标保证金的形式：电汇、网银等非现金形式 账户名称：智诚达项目管理咨询有限公司 开 户 行：交通银行乌鲁木齐人民路支行 账 号：86516510110130001001604 行 号：301881000091 附注：XXX项目投标保证金 咨询电话：0991-5855226（财务办公室） 投标保证金必须在响应文件递交截止时间前确保到帐；投标人未按竞争性投标文件要求提交投标保证金的，响应文件无效。 |
| 第三章14.2款 |  | 谈判保证金的退还 | （1）投标人在投标截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的谈判保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 （2）采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的谈判保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的谈判保证金或者转为中标人的履约保证金。 |
| 第三章14.3款 |  | 不予退还保证金的情形 | 有下列情形之一的，保证金不予退还： （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （5）采购文件规定的其他情形。 |
| 第三章16.4款 |  | 响应文件 份数 | 纸质版文件：一份正本，六份副本。 特别提示： 1.为了便于存档，响应文件请用A4纸张制作，建议装订厚度不宜超过3cm；如响应文件超过3cm，请在装订时分册装订。宜采用死页装订，装订应牢固、不易拆散和换页。 如因装订造成的文档缺失，后果由供应商自行承担。 |
| 第四章17.1款 |  | 响应文件 密封 | 1.投标人须按采购文件的规定制作响应文件，正、副本可以密封在同一文件袋中。密封袋封口处加盖单位公章，并注明“开标时启封”字样。 3.响应文件袋上可写明： 项目名称： 项目编号： 招标单位： 投标单位名称： （公章） 投标单位地址： 联系人：联系电话： 年月日时（即开标时间）前不得开封。 （“正本”或“副本”） |
| 第四章18.1款 |  | 响应文件递交截止时间及地点 | 详见单一来源邀请函 |
| 第五章20.1款 |  | 谈判时间及地点 | 详见单一来源邀请函 |
| 第五章20.3款 |  | 开标现场须查验的证件 | （1）投标人代表如系法定代表人的，须交验法定代表人证明及本人有效身份证明文件，如系委托的授权代理人的，须交验法定代表人委托书及本人有效身份证明文件。 说明： 上述内容为投标时资格审查的必备条件，必须按要求现场单独提交，如果提供不全或密封在响应文件里，则视为对竞争性谈判文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（不接受现场以外的二次提供）。 |
| 第六章23.1款 |  | 评审依据 | 本项目单一来源采购文件 |
| 第七章32.1款 |  | 需要补充的其他内容。 |  |
| 32.1.1 | 自购买采购文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以保证往来函件(采购文件的澄清、修改等)能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。 |  |  |
| 32.1.2 | 付款方式：以实际签订的合同为准。 |  |  |
| 32.1.3 | 特别提示1：投标人须提供信用记录查询资料； 查询时间为：自邀请函发出之日起至响应文件递交截止时间止（该时间段内任一时间）。 查询渠道为：“信用中国”网站及“中国政府采购网”。 查询结果：附网页截图。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被拒绝。 |  |  |
| 32.1.4 | 响应文件中加盖公章处可使用单位公章或投标专用章。 |  |  |
| 32.1.5 | 注：如本《投标人须知前附表》相关内容与采购文件中的相关内容如有不一致处，则以本《投标人须知前附表》相关内容为准。 |  |  |
| 32.1.6 | 采购人委托了专业的采购代理机构实施本次招标工作。招标代理服务费的计算执行“《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》 [2015] 299号文件”、“ 国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（ 发改价格[2011]534号）文件”及计价格[2002]1980号等文件的规定。。 本次招标代理服务费由中标单位支付，代理费不足3000元的，按3000元支付。 招标代理费按国家现行收费标准计取，详见本招标文件附件资料一。 |  |  |

- 第一章   投标供应商须知

1. 项目概况

1.1项目名称：详见投标供应商须知前附表；

1.2 采购方式：详见投标供应商须知前附表；

1.3 采购内容：详见投标供应商须知前附表；

1.4资金来源：详见投标供应商须知前附表；

1.5 项目地点：详见投标供应商须知前附表；

1.6 供货期（服务期）：详见投标供应商须知前附表；

2. 定义

下述术语和缩写的定义为：

2.1“采购人”“招标人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、联系人、电话详见投标供应商须知前附表。

2.2“采购代理机构”“招标代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、联系人、电话详见投标供应商须知前附表。

2.3“投标供应商”、“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品等。

2.5 “工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建，装修、拆除，修缮等。

2.6 “服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.7“进口产品”系指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库［2007］119号）。

2.8 偏离

2.8.1 本条所称偏离为响应文件对单一来源采购文件的偏离，即不满足、或不响应单一来源采购文件的要求。偏离分为对单一来源采购文件的实质性要求条款偏离和对单一来源采购文件的一般商务和技术条款偏离。

2.8.2除法律、法规和规章规定外。单一来源采购文件中加下划线、“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“投标被否决”等文字规定或标注“★”“▲”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。着重提醒各投标人注意，并认真查看单一来源采购文件中的每一个条款及要求，因误读单一来源采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

2.9 特别说明

2.9.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商所拥有。

2.9.2 供应商应仔细阅读单一来源采购文件中的所有内容，按照单一来源采购文件的要求编制、提交响应文件，并对其所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.9.3 单一来源采购文件所提供的资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负任何责任。

3. 供应商资格

3.1供应商资格：详见投标供应商须知前附表。

3.2 投标供应商应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。

3.3供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人、代理机构存在利害关系。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标供应商将自行承担所有与参加投标有关的费用。

5．现场勘察

5.1 供应商应按投标供应商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境进行考察。

5.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

5.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

6.采购进口产品

6.1除投标供应商须知前附表另有规定外，本项目不接受进口产品参加采购活动。

- 第二章   采购文件的编写

7. 采购文件的构成

7.1 采购文件由下述部分组成：

第一部分 单一来源采购邀请函

第二部分 投标供应商须知

第三部分 采购内容及服务要求

第四部分 合同条款

第五部分 附  件

7.2 采购文件以中文书写。

7.3 投标供应商被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

7.4投标供应商获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺应在领到采购文件后1日内向采购人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标供应商同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商编制的响应文件，没有按照采购文件的要求提交全部资料或者没有对采购文件做出实质性响应的，其风险应由投标供应商自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

- 第三章   响应文件的编写

8.要求

8.1供应商应详细阅读采购文件中的条款、格式、表示、条件和规范等所有内容，按采购文件的要求份数提供响应文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

9.响应文件语言和度量单位

9.1响应文件及投标供应商和采购人就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。供应商可提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时，以中文为主。

9.2除在采购文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

10.响应文件的组成

10.1　投标供应商可按下列顺序排列和装订响应文件：

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

（3）开标一览表

（4）投标人资格、资信证明文件

（5）近三年内已完成的类似项目业绩

（6）服务方案

（7）偏离表；

（8）其它有利于投标的资料；

(9) 投标单位反商业贿赂承诺书。

响应文件不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

10.2所有资格证明文件，正本中的资格证明文件（如业绩、资质证书等）均须为加盖投标供应商公章的复印件或扫描件，以备开标时与原件核对（有特别说明的除外），副本为正本的复印件。

10.3响应性文件应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性的应答。

10.4投标供应商可按采购文件的范本格式中提供的响应文件格式填写响应文件；如提供的范本格式有不完善之处，请自行补充完善。

11. 符合采购文件规定的证明文件

11.1 供应商提供的资格证明材料，须满足投标供应商须知前附表的要求。

11.2 供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方的资格文件，否则将视为未实质性响应条款而被拒绝。

11.3投标供应商确保所提供货物（或服务），其质量满足中华人民共和国国家相关标准，使用的原辅材料要符合质量要求，拟投入的设备完好率足以胜任本项目的工作。

11.4 投标供应商须提交证明拟供货物（或服务）符合采购文件规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分。

11.5 提供的货物（或服务）符合规定的相应技术标准、环保及节能标准等。

11.6 对照采购人的招标内容及技术要求，逐条确定，指出所提供的货物（或服务）是否实质性响应采购文件的要求，如有偏离，须填报偏离表（见附件）。

11.7 投标供应商应当提交符合采购文件规定的业绩证明文件，该证明文件作为响应文件的一部分，业绩证明文件的要求详见投标供应商须知前附表

没有按要求提供资料或提供资料不完全，其风险由投标供应商自行承担。

12. 投标报价

12.1投标供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性报价。供应商漏报的单价或单价中漏报、少报的费用，均视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

12.2其报价须保证在投标有效期及服务期内固定不变。采购人不接受有任何选择性报价。

12.3为了防止本次招标的投标报价过高，超出采购人为本次采购项目的资金支付能力，采购人依据主管部门的批复为本次招标项目的设定了最高投标限价（即采购预算），如果投标供应商的投标报价高于本项目的最高投标限价，其响应文件将被拒绝；如果所有投标供应商的投标报价均超出最高投标限价，采购人有权重新组织招标。

13.投标报价货币单位

人民币。

14. 投标有效期

14.1投标有效期详见投标供应商须知前附表，如不满足其投标将被否决。

14.2特殊情况下，采购人可于投标有效期期满之前，要求投标供应商同意延长投标有效期。投标供应商可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标供应商，采购人既不要求也不允许其修改响应文件。

15．谈判保证金

15.1 谈判保证金的缴纳详见投标供应商须知前附表。未按规定提交谈判保证金的投标，将被视为投标无效。

15.2 谈判保证金的退还详见投标供应商须知前附表。

特别提示：退还谈判保证金的投标供应商办理退款业务时需提供以下资料:

① 采购代理机构财务部门开具的保证金《财务收据》原件（以便核查）。

② 退还中标方保证金时，中标方须提供与采购人签订的合同原件一份（原件核查无误后退还）及已加盖中标方公章的合同全本复印件一份 （由代理机构存档备查）。

15.3 不予退还保证金的情形，详见投标供应商须知前附表。

16. 响应文件的签署及规定

16.1响应文件正本须打印或用不褪色的墨水书写，副本可为正本的复印件。

16.2 响应文件应清楚工整，修改处应由投标单位法定代表人或授权代理人签章。

16.3投标供应商的法定代表人或授权代理人在凡规定签章处逐一签署并加盖单位公章。

16.4响应文件的份数详见投标供应商须知前附表。正本和副本应分别胶装成册，并在封面上标记“正本”和“副本”的字样，不得采用活页装订；响应文件应编制目录，并且逐页连续标注页码。

16.5 当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

16.6 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

16.7 所有已进入评审程序的响应文件，采购人及采购代理机构有权不予退还投标单位递交的响应文件。

- 第四章   响应文件的递交

17. 响应性文件的密封与标记

17.1 响应文件的密封：详见投标供应商须知前附表。

17.2如果投标供应商未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购代理机构对由此造成的文件的误投或过早启封概不负责，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标供应商。

17.3 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件而导致丢失或损坏投标包装体内的响应文件，采购人将不负责任。

18. 响应文件递交截止时间

18.1 响应文件的递交截止时间为单一来源邀请所规定的时间。响应文件以密封形式递交至指定的投标地点，采购人或者采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标供应商出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启响应文件。

逾期送达或者未按照采购文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

18.2 出现因采购文件的修改推迟投标截止时间时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

19. 响应文件的修改和撤回

19.1投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

19.2对响应文件修改的书面材料应于投标截止日前送达采购人，投标截止时间以后不得修改响应文件。

19.3 投标供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤回响应文件。

- 第五章   谈  判

20．谈判

20.1 本次谈判将按单一来源采购邀请中规定的时间地点进行。

20.2 谈判过程做好录音、录像工作；录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

20.3 开标现场须查验的证件详见投标供应商须知前附表。

21.谈判小组

21.1 采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》及相关的法律、法规等，依法组建本次招标的谈判小组，负责本次招标的评审、评标等活动。谈判小组负责向采购人推荐中标候选人或者根据采购人的授权直接确定中标人。

21.2 谈判小组成员名单在评审结果公告前应当保密。

21.3 谈判小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

21.4采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

21.5评审过程中因评审成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致谈判小组组成不符合相关规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评审。被更换的谈判小组成员所作出的评审意见无效。

无法及时补足谈判小组成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评审活动，封存所有响应文件和开标、评审资料，依法重新组建谈判小组进行谈判。原谈判小组所作出的评审意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建谈判小组的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

22.评审过程的保密性

22.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

22.2开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况和授标建议等内容、与评审有关的其他任何情况均应严格保密；谈判小组成员及参与评审的有关工作人员均不得向投标供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任谈判小组成员的资格。

22.3投标供应商在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的、不符合《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律、法规的、以及不符合本次招标的有关规定的活动，将被取消其中标资格。

23. 评审依据及评审程序

23.1 评审的依据：本项目单一来源采购文件及投标供应商的响应文件。

23.2 评审程序：

成立评审小组（谈判小组）→资格审查→符合性审查→错误性修正→详细评审（商务、技术部分评审，报价得分计算）→推荐中标候选人→完成评审报告

24. 资格审查及符合性审查

24.1  资格审查

根据《中华人民共和国政府采购法》相关的法律、法规及规定，由采购人对投标人的资格审查资料进行资格审查。资格审查有一项未通过审查标准，其响应文件将被认定为不响应招标文件而被否决，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

资格审查的标准详见附表1。通过资格审查的投标文件，方可进入下一环节的评审。

24.2谈判小组依据采购文件的规定，从供应商递交响应性文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

如供应商未作出实质性响应的，应实行现场告知，由谈判小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

24.3投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

(1)未按照采购文件的规定提交谈判保证金的；

(2)响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

(3)不具备采购文件中规定的资格要求的；

(4)报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5)响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6)法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

符合性审查的标准详见附表2。通过符合性审查的投标文件，方可进入下一环节的评审。

25.商务、技术部分等的审查

谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

25.1 商务部分。主要包括营业执照等资格证明文件（复印件）、法人代表委托书（原件）、其它资格证明材料（如企业资信证明等）以及服务承诺等的审查。

25.2 技术部分 主要包括拟提供服务的主要技术指标的详细说明、详细的服务方案、验收标准、技术资料等。如果提供的服务与采购文件要求有偏差，必须详细说明。

25.3  报价部分。要求供应商在本项目的限价内进行报价。供应商应按照采购文件要求报出拟提供服务的单价、总价以及分项报价，各项报价应包括提供资料收集费、实地调查费、方案编制、项目汇报、培训、税费及人员差旅费等与本项目采购相关的全部费用。

商务、技术的符合性审查详见附表3。

25.4 谈判小组按照递交的响应性文件，就采购项目的技术要求、市场价格、服务期等与供应商进行谈判。单一来源采购，经过商务谈判一时不能达成谈判目标时，应暂停谈判，谈判小组分析具体原因，然后再择时进行下一轮谈判。必要时，进行多轮谈判。

附表1：资格审查表

| 序号 | 资格审查内容 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |
| 1 | 投标人的是否提供有效的营业执照复印件（并加盖公章）； |  |  |
| 2 | 提供了有效的法定代表人证明及委托代理人证明原件； |  |  |
| 3 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供《声明函》）； |  |  |
| 4 | 参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《声明函》）； |  |  |
| 5 | 提供了《中小企业声明函》（或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明文件》）证明材料； |  |  |
| 6 | 提供了信用记录查询资料，且信用记录满足本文件投标供应商须知前附表的规定（最终以网上查询结果为准）。 |  |  |
|  | 结论（通过/不通过） |  |  |
| 说明： （1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过； （2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；须写明原因。 （3）本项内容由采购人完成。 （4）投标人请认真阅读和理解上述内容，避免响应文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。 |  |  |  |

附表2：符合性审查表

| 序号 | 响应文件符合性审查内容 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |
| 1 | 凡采购文件中要求盖章或签字处，是否按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章的。 |  |  |
| 2 | 响应文件组成齐全完整，内容均按规定填写；响应文件的关键内容无字迹模糊，无法辨认的。 |  |  |
| 3 | 响应文件提交的份数，是否响应采购文件的要求。 |  |  |
| 4 | 投标供应商按照采购文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保。 |  |  |
| 5 | 响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件等相符，没有重大偏离或保留的投标。 |  |  |
| 6 | 一份响应文件应只有一个投标报价，在采购文件没有规定的情况下，未提交选择性的报价。 |  |  |
| 7 | 投标供应商的投标报价未超出最高投标限价。 |  |  |
| 8 | 投标供应商未提出不同的验收、计量、支付办法。 |  |  |
| 9 | 响应文件未附有采购人不能接受的附加条件的。 |  |  |
| 10 | 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |  |  |
|  | 结 论（通过/不通过） |  |  |
| 说明： （1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过。 （2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。 （3）响应文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。 （4）投标供应商请认真阅读和理解上述内容，避免响应文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。 |  |  |  |

附表3：商务、技术部分符合性审查

| 序号 | 评审内容 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |
| 1 | 项目实施方案是否合理、重点任务是否明确；服务方案是否满足采购要求。 |  |  |
| 2 | 投标人拟委派的本项目的项目负责人和项目负责人以外的本项目团队人员是否能够满足项目需求。 |  |  |
| 3 | 服务计划安排合理。 |  |  |
| 结论：是否通过评审。 上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过。 |  |  |  |

26. 谈判文件的修正

谈判小组调整或修改采购需求内容时，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知响应供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

27. 最终报价

谈判结束后，响应供应商应在规定的时间内密封提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。

27.1.在谈判(商定)过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

28.确定中标（成交）供应商的原则

28.1 谈判小组进行综合评议。由采购人、采购代理机构组织的具有相关经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量。

- 第六章   授予合同

29.接受和拒绝任何投标的权力

29.1　为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

30.中标通知书

30.1成交结果公示结束后，采购人将以书面形式发出《成交通知书》，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

30. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

31．签订合同

31.1成交人在收到招标方的《成交通知书》后，须及时按照采购文件和其所提供的响应文件中的约定与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对采购文件和中标方的响应文件作实质性修改。

31.2不允许成交人将成交项目分包或转交他人承担。

- 第七章   其 他

32.需要补充的其他内容

32.1需要补充的其他内容详见投标人须知前附表。

- 第三部分  采购内容及服务要求

乌鲁木齐综合保税区管理委员会园区信息化系统运维服务内容包括：对乌鲁木齐综合保税区园区内的海关监管辅助管理系统、数据交换系统、检验检疫辅助管理系统、园区（管委会）经营管理系统、周界报警与视频监控指挥系统、智能卡口系统的设备及软件提供日常维护及保养服务，对存放在乌鲁木齐海关中心机房的设备提供日常托管服务，具体设备详见附件清单。同时对甲方未来在乌鲁木齐综合保税区开展的跨境电子商务业务提供业务及技术咨询服务。

1.软件系统：对现有的海关监管辅助管理系统、海关进出境检验检疫辅助管理系统（原检验检疫辅助管理系统）和园区经营管理系统提供运维服务，包括按照现有的业务需要对系统定期进行维护更新，以满足现场管委会、企业、海关的使用要求。同时在业务现场使用过程中随时解决现场存在的使用及系统问题。保障乌鲁木齐综合保税区海关及园区系统平台稳定高效运作；提供平台系统使用企业的相关业务咨询及系统的相关使用培训工作。

2．硬件设备：包括信息平台全部硬件设备维修，信息平台配置维护，配置备份、修改、恢复等。信息平台设备监控，包括日常巡视、远程监控，信息平台数据备份及恢复，信息系统相关园区广域网链路的日常维护。托管在乌鲁木齐海关机房的EMC存储设备维修不在本运维服务范围内。

3．智能卡口系统：信号线路的检测、故障排除、隐患排查。所有接口、线路接口的检测，标签整理等。系统前端点位的维护、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。车辆数据对比、刷卡抬杆。保障智能卡口设备的正常运作，保障智能卡口的应用软件、存储服务器及网络的正常运作。保障智能卡口传输报文的正常发送、接收和接口的正常运作。定期检查智能卡口设备使用情况，发现设备异常情况及时联系供应商，并记录汇总问题故障。

4．视频监控系统：包含线路、摄像机、中心设备及其附属设备维护。视频信号线路、摄像机供电线路的检测、故障排除、隐患排查。所有接口、线路接口的检测、标签整理等。监控系统前端摄像机的维护、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。监控中心设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、故障排除等。显示大屏图像画面的切换、轮巡；周界报警位置画面弹屏。监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。

5．乌鲁木齐综合保税区现场机房设备：保障机房供配电系统正常运作。定期对机房UPS运行状况做检查。定期对机房精密空调系统运行状况做检查。

6.乌鲁木齐海关机房托管设备：对存放在乌鲁木齐海关数据分中心中心机房设备提供日常的巡检、维护和保养工作，保证网络畅通、设备正常运转，确保乌鲁木齐综合保税区信息化系统能够正常运行

运维服务设备清单如下:

| 海关监管辅助管理系统、数据交换系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 主要设备 |  |  |  |  |  |
| 海关辅助监管平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海关辅助管理系统 | 符合海关总署标准（定制） | 戊禾 | 套 | 1 |
| 2 | 数据交换平台 | 符合海关总署标准（定制） | 戊禾 | 套 | 1 |
| 3 | 区港联动系统 | 符合海关总署标准（定制） | 戊禾 | 套 | 1 |
| 4 | 区区联动系统 | 符合海关总署标准（定制） | 戊禾 | 套 | 1 |
| 5 | 自贸区创新模块 | 符合海关总署标准（定制） | 戊禾 | 套 | 1 |
| 海关辅助监管系统设备 |  |  |  |  |  |
| 辅助管理系统（电子口岸专网）部署在乌鲁木齐海关 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅助管理平台服务器 | 型号：x3850 X6 | IBM | 台 | 1 |
| 2 | 存储设备 | 型号：XtremIO | EMC | 台 | 1 |
| 3 | SAN交换机 模块扩容 | 将原16口激活光纤交换机，再扩容激活8口；每端口8GB速率交换机。 | 博科 | 套 | 4 |
| 4 | 交换机 | 型号：S5800-32C | H3C | 台 | 1 |
| 5 | VMware虚拟化数据中心软件 | VMware vSphere 6.0（非OEM） 授权：CPU授权可选（16颗） | VMware | 套 | 1 |
| 6 |  | PSO Service/ PSO TAM（VMware原厂工程师现场规划、实施、调优） | VMware | 次 | 1 |
| 7 | 数据中心数据备份容灾系统 | 中科同向 HeartsOne Backup（HBU）V8.0 中科同向 HeartsOne DR | 中科同向 | 套 | 1 |
| 辅助管理系统（海关管理网） |  |  |  |  |  |
| 8 | 辅助管理平台服务器 | 型号：x3850 X6 | IBM | 台 | 1 |
| 9 | 存储设备 | 型号：VNX5500 | EMC | 台 | 2 |
| 10 | 存储整合设备 | 型号：VPLEX | EMC | 台 | 1 |
| 11 | 交换机 | 型号：S5800-32C 4端口1G/10G SFP+接口模块 配8个10G SFP+多模模块 | H3C | 台 | 1 |
| 12 | 移动审批手机端 | ExMobi不限制许可开发平台 | 烽火 | 套 | 1 |
| 检验检疫辅助管理系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 主要设备 |  |  |  |  |  |
| 检验检疫辅助监管平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检验检疫辅助管理系统软件 |  | 信诚通 | 套 | 1 |
| 检验检疫辅助监管系统设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据库及应用服务器 | 型号：NF5270M4 | 浪潮 | 台 | 6 |
| 2 | 磁盘阵列 | 型号：AS520E | 浪潮 | 台 | 1 |
| 3 | 交换机 | 型号：RG-S5750-24GT/8SFP | 锐捷 | 台 | 1 |
| 4 | 操作系统 | 型号：windows Server 2012 R2 64bit 操作系统windows Server 2012 中文版 | Microsoft | 套 | 4 |
| 5 | 操作系统 | 型号：redhat Linux 6.0 Redhat LINUX | redhat | 套 | 2 |
| 6 | 管理终端 | 型号：T4900 CPU i3,3.3Ghz,2GB Mem,380GB HD,DVD-RW,显示器，windows7 | 联想 | 台 | 1 |
| 7 | 数据库 | 型号：11G R2 Oracle 1CPU 11G | Oracle | 套 | 1 |
| 园区（管委会）经营管理系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 主要设备 |  |  |  |  |  |
| 园区经营管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门户网站及OA | 管委会门户网站以及办公OA（定制） | 戊禾 | 套 | 1 |
| 2 | 场站管理系统 | 对在场车辆、仓库及集装箱等进行管理（定制） | 戊禾 | 套 | 1 |
| 园区经营管理系统硬件设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据库及应用服务器 | 型号：NF5270M4 | 浪潮 | 台 | 5 |
| 2 | 磁盘阵列 | 型号：AS520E | 浪潮 | 台 | 1 |
| 3 | 交换机 | 型号：RG-S5750-24GT/8SFP | 锐捷 | 台 | 2 |
| 4 | 上网行为管理及流量控制 | 型号：TopACM 3000 | 天融信 | 台 | 1 |
| 5 | 操作系统 | 型号：windows Server 2012 R2 64bit 操作系统windows Server 2012 中文版 | Microsoft | 套 | 5 |
| 6 | 管理终端 | 型号：T4900 CPU i3,3.3Ghz,2GB Mem,380GB HD,DVD-RW,显示器，windows7 | 联想 | 台 | 1 |

| 视频监控及周界报警系统设备（海关） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 主要设备 |  |  |  |  |  |
| （一）前端采集设备 |  |  |  |  |  |
| 围网枪机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络枪型摄像机（130万） | 型号：DH-IPC-HFW9080D | 大华 | 台 | 234 |
| 2 | 摄像机支架 | 型号：DH-PFB121W 铝合金，壁装支架 | 大华 | 个 | 234 |
| 3 | 摄像机立杆 | 3米，不含立杆基础，含辅料，壁厚不低于3.8mm | 国产 | 根 | 117 |
| 4 | 监控设备箱 |  | 国产 | 个 | 117 |
| 5 | 电源避雷器 | 型号：ZZM-24（H） | 中自 | 台 | 234 |
| 6 | 网络避雷器 | 型号：ZZRJ45（H） | 中自 | 台 | 234 |
| 7 | 枪机电源 | 1、输入电压220V； 2、输出AC24V/1.5A。 | 大华 | 台 | 234 |
| 8 | 光纤收发器 | 型号：DH-OTE203T-G，DH-OTE203R-G 2口光纤收发器，单模单纤 | 大华 | 个 | 234 |
| 9 | 光纤熔接盒 | 4口、满配FC耦合器 | 明西 | 个 | 117 |
| 10 | 电源断路器 | 2P、16A | 国产 | 个 | 117 |
| 11 | 电源断路器 | 2P、10A | 国产 | 个 | 117 |
| 12 | 接线端子排 | 20档 | 国产 | 个 | 117 |
| 13 | 接线插座 | 2插位，1.5米 | 国产 | 个 | 117 |
| 14 | 电源转换器 | 万能插孔、6插位接线式 | 国产 | 个 | 117 |
| 15 | 辅材 | 含电源跨接线、螺丝、标签、胀栓、电源插头、焊锡、水晶头、钢线等 | 国产 | 项 | 1 |
| 16 | 光纤跳线 | 3米单模 | 明西 | 根 | 468 |
| 17 | 光纤熔接 | 现场实施 | 国标 | 点 | 468 |
| 18 | 光纤链路测试 | 现场实施 | 国标 | 个 | 468 |
| 19 | 网络链路测试 | 现场实施 | 国标 | 个 | 234 |
| 围网球机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清室外网络球型摄像机（130万） | 型号：DH-SD6A90C-HNI | 大华 | 台 | 71 |
| 2 | 摄像机支架 | 型号：DH-PFB301W 铝合金，吊装支架 | 大华 | 个 | 71 |
| 3 | 摄像机立杆 | 6米，不含立杆基础，含辅料，壁厚8mm | 国产 | 根 | 71 |
| 4 | 监控设备箱 |  | 国产 | 个 | 71 |
| 5 | 网络避雷器 | 型号：ZZRJ45（H） | 中自 | 台 | 71 |
| 6 | 球机电源 | 输入电压220V,输出AC24V/3A | 大华 | 台 | 71 |
| 7 | 光纤收发器 | 型号：DH-OTE103T-G，DH-OTE103R-G 1口光纤收发器，单模单纤 | 大华 | 个 | 142 |
| 8 | 光纤熔接盒 | 4口、满配FC耦合器 | 明西 | 个 | 71 |
| 9 | 电源断路器 | 2P、16A | 国产 | 个 | 71 |
| 10 | 电源断路器 | 2P、10A | 国产 | 个 | 71 |
| 11 | 接线端子排 | 20档 | 国产 | 个 | 71 |
| 12 | 接线插座 | 2插位，1.5米 | 国产 | 个 | 71 |
| 13 | 电源转换器 | 万能插孔、6插位接线式 | 国产 | 个 | 71 |
| 14 | 辅材 | 含电源跨接线、螺丝、标签、胀栓、电源插头、焊锡、水晶头、钢线等 | 国产 | 项 | 1 |
| 15 | 光纤跳线 | 3米单模 | 明西 | 根 | 142 |
| 16 | 光纤熔接 | 现场实施 | 国标 | 点 | 284 |
| 17 | 光纤链路测试 | 现场实施 | 国标 | 个 | 284 |
| 18 | 网络链路测试 | 现场实施 | 国标 | 个 | 71 |
| 围网红外对射 |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外对射 | 型号：ABE100 红外变频对射，最大距离100米。 | 豪恩 | 对 | 127 |
| 2 | 警号 | 防火ABS阻燃外壳 | 豪恩 | 个 | 127 |
| 3 | 红外对射支架 | 铝合金，壁装支架 | 国产 | 个 | 254 |
| 4 | 红外立杆 | 3米，不含立杆基础，含辅料 | 国产 | 根 | 10 |
| 5 | 报警联动平台 | 联动视频管理综合平台 | 大华 | 套 | 1 |
| 6 | 监控设备箱 |  | 国产 | 个 | 10 |
| 7 | 开关电源 | 10V、5A | 国产 | 个 | 127 |
| 8 | 接线端子排 | 20档 | 国产 | 个 | 10 |
| 9 | 辅材 | 含电源跨接线、螺丝、标签、胀栓等 | 国产 | 项 | 1 |
| 围网设备箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统设备箱 | 整体采用不小于1.2mm优质冷轧钢板加工。密封防水，表面清洗钝化后喷塑处理。内部安装5块托板，方便设备安装。1500*700*500 | 国产 | 个 | 17 |
| 2 | 电源断路器 | 4P、63A | 国产 | 个 | 17 |
| 3 | 电源防雷器 | 4P | 国产 | 个 | 17 |
| 4 | 电源断路器 | 2P、32A | 国产 | 个 | 51 |
| 5 | 电源断路器 | 2P、16A | 国产 | 个 | 17 |
| 6 | 接线端子排 | 20档 | 国产 | 个 | 51 |
| 7 | 接线插座 | 2插位，1.5米 | 国产 | 个 | 17 |
| 8 | 电源转换器 | 万能插孔、6插位接线式 | 国产 | 个 | 17 |
| 9 | ODF架 | 48口ODF光纤配线架 | 明西 | 台 | 48 |
| 10 | ODF架 | 24口ODF光纤配线架 | 明西 | 台 | 34 |
| 11 | 光纤跳线 | 3米单模 | 明西 | 根 | 816 |
| 12 | 辅材 | 含电源跨接线、螺丝、标签、胀栓等 | 国产 | 项 | 1 |
| 13 | 熔接 | 现场实施 | 国标 | 点 | 3120 |
| 14 | 光纤链路测试 | 现场实施 | 国标 | 个 | 3120 |
| 查验仓库枪机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络枪型摄像机（130万） | 型号：DH-IPC-HFW9080D | 大华 | 台 | 46 |
| 2 | 摄像机支架 | 型号：DH-PFB121W 铝合金，壁装支架 | 大华 | 个 | 46 |
| 3 | 监控设备箱 |  | 国产 | 个 | 23 |
| 4 | 电源避雷器 | 型号：ZZM-24（H） | 中自 | 台 | 46 |
| 5 | 网络避雷器 | 型号：ZZRJ45（H） | 中自 | 台 | 46 |
| 6 | 枪机电源 | 1、输入电压220V； 2、输出AC24V/1.5A。 | 大华 | 台 | 46 |
| 7 | 光纤收发器 | 型号：DH-OTE203T-G，DH-OTE203R-G 2口光纤收发器，单模单纤 | 大华 | 个 | 46 |
| 8 | 光纤熔接盒 | 4口、满配FC耦合器 | 明西 | 个 | 23 |
| 9 | 电源断路器 | 2P、16A | 国产 | 个 | 23 |
| 10 | 电源断路器 | 2P、10A | 国产 | 个 | 23 |
| 11 | 接线端子排 | 20档 | 国产 | 个 | 23 |
| 12 | 接线插座 | 2插位，1.5米 | 国产 | 个 | 23 |
| 13 | 电源转换器 | 万能插孔、6插位接线式 | 国产 | 个 | 23 |
| 14 | 辅材 | 含电源跨接线、螺丝、标签、胀栓、电源插头、焊锡、水晶头、钢线等 | 国产 | 项 | 1 |
| 15 | 光纤跳线 | 3米单模 | 明西 | 根 | 138 |
| 查验库球机 |  |  |  |  |  |
| 16 | 高清室外网络球型摄像机（130万） | 型号：DH-SD6A90C-HNI | 大华 | 台 | 16 |
| 17 | 摄像机支架 | 型号：DH-PFB301W 铝合金，吊装支架 | 大华 | 个 | 16 |
| 18 | 监控设备箱 |  | 国产 | 个 | 16 |
| 19 | 网络避雷器 | 型号：ZZRJ45（H） | 中自 | 台 | 16 |
| 20 | 球机电源 | 输入电压220V,输出AC24V/3A | 大华 | 台 | 16 |
| 21 | 光纤收发器 | 型号：DH-OTE103T-G，DH-OTE103R-G 1口光纤收发器，单模单纤 | 大华 | 个 | 32 |
| 22 | 光纤熔接盒 | 4口、满配FC耦合器 | 明西 | 个 | 16 |
| 23 | 电源断路器 | 2P、16A | 国产 | 个 | 16 |
| 24 | 电源断路器 | 2P、10A | 国产 | 个 | 16 |
| 25 | 接线端子排 | 20档 | 国产 | 个 | 16 |
| 26 | 接线插座 | 2插位，1.5米 | 国产 | 个 | 16 |
| 27 | 电源转换器 | 万能插孔、6插位接线式 | 国产 | 个 | 16 |
| 28 | 辅材 | 含电源跨接线、螺丝、标签、胀栓、电源插头、焊锡、水晶头、钢线等 | 国产 | 项 | 1 |
| 29 | 光纤跳线 | 3米单模 | 明西 | 根 | 48 |
| 30 | 光纤熔接 | 现场实施 | 国标 | 点 | 300 |
| 31 | 光纤链路测试 | 现场实施 | 国标 | 个 | 300 |
| 32 | 网络链路测试 | 现场实施 | 国标 | 个 | 62 |
| 33 | ODF架 | 48口ODF光纤配线架 | 明西 | 台 | 3 |
| 保税仓库枪机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络枪型摄像机（130万） | 型号：DH-IPC-HFW9080D | 大华 | 台 | 20 |
| 2 | 摄像机支架 | 型号：DH-PFB121W 铝合金，壁装支架 | 大华 | 个 | 20 |
| 3 | 监控设备箱 |  | 国产 | 个 | 10 |
| 4 | 电源避雷器 | 型号：ZZM-24（H） | 中自 | 台 | 20 |
| 5 | 网络避雷器 | 型号：ZZRJ45（H） | 中自 | 台 | 20 |
| 6 | 枪机电源 | 1、输入电压220V； 2、输出AC24V/1.5A。 | 大华 | 台 | 20 |
| 7 | 光纤收发器 | 型号：DH-OTE203T-G，DH-OTE203R-G 2口光纤收发器，单模单纤 | 大华 | 个 | 20 |
| 8 | 光纤熔接盒 | 4口、满配FC耦合器 | 明西 | 个 | 10 |
| 9 | 电源断路器 | 2P、16A | 国产 | 个 | 10 |
| 10 | 电源断路器 | 2P、10A | 国产 | 个 | 10 |
| 11 | 接线端子排 | 20档 | 国产 | 个 | 10 |
| 12 | 接线插座 | 2插位，1.5米 | 国产 | 个 | 10 |
| 13 | 电源转换器 | 万能插孔、6插位接线式 | 国产 | 个 | 10 |
| 14 | 辅材 | 含电源跨接线、螺丝、标签、胀栓、电源插头、焊锡、水晶头、钢线等 | 国产 | 项 | 1 |
| 15 | 光纤跳线 | 3米单模 | 明西 | 根 | 60 |
| 保税仓库球机 |  |  |  |  |  |
| 16 | 高清室外网络球型摄像机（130万） | 型号：DH-SD6A90C-HNI | 大华 | 台 | 12 |
| 17 | 摄像机支架 | 型号：DH-PFB301W 铝合金，吊装支架 | 大华 | 个 | 12 |
| 18 | 监控设备箱 |  | 国产 | 个 | 12 |
| 19 | 网络避雷器 | 型号：ZZRJ45（H） | 中自 | 台 | 12 |
| 20 | 球机电源 | 输入电压220V,输出AC24V/3A | 大华 | 台 | 12 |
| 21 | 光纤收发器 | 型号：DH-OTE103T-G，DH-OTE103R-G 1口光纤收发器，单模单纤 | 大华 | 个 | 24 |
| 22 | 光纤熔接盒 | 4口、满配FC耦合器 | 明西 | 个 | 12 |
| 23 | 电源断路器 | 2P、16A | 国产 | 个 | 12 |
| 24 | 电源断路器 | 2P、10A | 国产 | 个 | 12 |
| 25 | 接线端子排 | 20档 | 国产 | 个 | 12 |
| 26 | 接线插座 | 2插位，1.5米 | 国产 | 个 | 12 |
| 27 | 电源转换器 | 万能插孔、6插位接线式 | 国产 | 个 | 12 |
| 28 | 辅材 | 含电源跨接线、螺丝、标签、胀栓、电源插头、焊锡、水晶头、钢线等 | 国产 | 项 | 1 |
| 29 | 光纤跳线 | 3米单模 | 明西 | 根 | 36 |
| 30 | 光纤熔接 | 现场实施 | 国标 | 点 | 232 |
| 31 | 光纤链路测试 | 现场实施 | 国标 | 个 | 232 |
| 32 | 网络链路测试 | 现场实施 | 国标 | 个 | 32 |
| 33 | ODF架 | 48口ODF光纤配线架 | 明西 | 台 | 3 |
| 集拼仓库视频枪机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络枪型摄像机（130万） | 型号：DH-IPC-HFW9080D | 大华 | 台 | 31 |
| 2 | 摄像机支架 | 型号：DH-PFB121W铝合金，壁装支架 | 大华 | 个 | 31 |
| 3 | 监控设备箱 |  | 国产 | 个 | 16 |
| 4 | 电源避雷器 | 型号：ZZM-24（H） | 中自 | 台 | 31 |
| 5 | 网络避雷器 | 型号：ZZRJ45（H） | 中自 | 台 | 31 |
| 6 | 枪机电源 | 1、输入电压220V； 2、输出AC24V/1.5A。 | 大华 | 台 | 31 |
| 7 | 光纤收发器 | 型号：DH-OTE203T-G，DH-OTE203R-G 2口光纤收发器，单模单纤 | 大华 | 个 | 32 |
| 8 | 光纤熔接盒 | 4口、满配FC耦合器 | 明西 | 个 | 16 |
| 9 | 电源断路器 | 2P、16A | 国产 | 个 | 16 |
| 10 | 电源断路器 | 2P、10A | 国产 | 个 | 16 |
| 11 | 接线端子排 | 20档 | 国产 | 个 | 16 |
| 12 | 接线插座 | 2插位，1.5米 | 国产 | 个 | 16 |
| 13 | 电源转换器 | 万能插孔、6插位接线式 | 国产 | 个 | 16 |
| 14 | 辅材 | 含电源跨接线、螺丝、标签、胀栓、电源插头、焊锡、水晶头、钢线等 | 国产 | 项 | 1 |
| 15 | 光纤跳线 | 3米单模 | 明西 | 根 | 93 |
| 集拼仓库视频球机 |  |  |  |  |  |
| 16 | 高清室外网络球型摄像机（130万） | 型号：DH-SD6A90C-HNI | 大华 | 台 | 17 |
| 17 | 摄像机支架 | 型号：DH-PFB301W 铝合金，吊装支架 | 大华 | 个 | 17 |
| 18 | 监控设备箱 |  | 国产 | 个 | 17 |
| 19 | 网络避雷器 | 型号：ZZRJ45（H） | 中自 | 台 | 17 |
| 20 | 球机电源 | 输入电压220V,输出AC24V/3A | 大华 | 台 | 17 |
| 21 | 光纤收发器 | 型号：DH-OTE103T-G，DH-OTE103R-G 1口光纤收发器，单模单纤 | 大华 | 个 | 34 |
| 22 | 光纤熔接盒 | 4口、满配FC耦合器 | 明西 | 个 | 17 |
| 23 | 电源断路器 | 2P、16A | 国产 | 个 | 17 |
| 24 | 电源断路器 | 2P、10A | 国产 | 个 | 17 |
| 25 | 接线端子排 | 20档 | 国产 | 个 | 17 |
| 26 | 接线插座 | 2插位，1.5米 | 国产 | 个 | 17 |
| 27 | 电源转换器 | 万能插孔、6插位接线式 | 国产 | 个 | 17 |
| 28 | 辅材 | 含电源跨接线、螺丝、标签、胀栓、电源插头、焊锡、水晶头、钢线等 | 国产 | 项 | 1 |
| 29 | 光纤跳线 | 3米单模 | 明西 | 根 | 51 |
| 30 | 光纤熔接 | 现场实施 | 国标 | 点 | 276 |
| 31 | 光纤链路测试 | 现场实施 | 国标 | 个 | 276 |
| 32 | 网络链路测试 | 现场实施 | 国标 | 个 | 48 |
| 33 | ODF架 | 48口ODF光纤配线架 | 明西 | 台 | 3 |
| 卡口通道监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络枪型摄像机（130万） | 型号：DH-IPC-HFW9080D | 大华 | 台 | 24 |
| 2 | 摄像机支架 | 型号：DH-PFB121W 铝合金，壁装支架 | 大华 | 个 | 24 |
| 3 | 摄像机立杆 | 1.5米，不含立杆基础，含辅料，壁厚不低于3.8mm | 国产 | 根 | 24 |
| 4 | 监控设备箱 |  | 国产 | 个 | 12 |
| 5 | 电源避雷器 | 型号：ZZM-24（H） | 中自 | 台 | 24 |
| 6 | 网络避雷器 | 型号：ZZRJ45（H） | 中自 | 台 | 24 |
| 7 | 枪机电源 | 1、输入电压220V； 2、输出AC24V/1.5A。 | 大华 | 台 | 24 |
| 8 | 光纤收发器 | 型号：DH-OTE203T-G，DH-OTE203R-G 2口光纤收发器，单模单纤 | 大华 | 个 | 24 |
| 9 | 光纤熔接盒 | 4口、满配FC耦合器 | 明西 | 个 | 12 |
| 10 | 电源断路器 | 2P、16A | 国产 | 个 | 12 |
| 11 | 电源断路器 | 2P、10A | 国产 | 个 | 12 |
| 12 | 接线端子排 | 20档 | 国产 | 个 | 12 |
| 13 | 接线插座 | 2插位，1.5米 | 国产 | 个 | 12 |
| 14 | 电源转换器 | 万能插孔、6插位接线式 | 国产 | 个 | 24 |
| 15 | 辅材 | 含电源跨接线、螺丝、标签、胀栓、电源插头、焊锡、水晶头、钢线等 | 国产 | 项 | 1 |
| 16 | 光纤跳线 | 3米单模 | 明西 | 根 | 24 |
| 17 | 光纤熔接 | 现场实施 | 国标 | 点 | 192 |
| 18 | 光纤链路测试 | 现场实施 | 国标 | 个 | 192 |
| 19 | 网络链路测试 | 现场实施 | 国标 | 个 | 24 |
| 20 | ODF架 | 48口ODF光纤配线架 | 明西 | 台 | 3 |
| （二）主显示系统与监控中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络控制键盘 | 型号：DH-NKB3000 | 大华 | 套 | 1 |
| 2 | 拼接单元 | 型号：DHL550UTS-E | 大华 | 套 | 15 |
| 3 | 液晶单元机柜 | 型号：DHL550-DZ | 大华 | 套 | 5 |
| 4 | 大屏幕控制系统 | 型号：DH-M70 | 大华 | 套 | 1 |
| 5 | 解码器 | 型号：DH-NVS1604DH | 大华 | 个 | 1 |
| 6 | 多屏控制系统 | 大屏幕设备的设置和日常使用，具备设置预案、开关机、信号切换等功能 | 大华 | 套 | 1 |
| 7 | 光纤收发器机柜 | 型号：DH-K1601 机架式，3U | 大华 | 个 | 22 |
| 8 | 系统工程线缆 | 系统配套线缆 | 大华 | 套 | 15 |
| 9 | 工作站PC | 型号：T4900 双核i3-4130 4G内存 500G GT625 1G独显 | 联想 | 台 | 8 |
| 10 | 显示器 | 型号：S22D300NY 21寸 | 三星 | 台 | 8 |
| 11 | 接入交换机 | 型号：RG-S2952G-E | 锐捷 | 台 | 25 |
| 12 | 核心交换机 | 型号：S5750-24SFP/8GT-E | 锐捷 | 台 | 2 |
| 13 | 交换机堆叠模块 | 含堆叠卡,100cm堆叠电缆 | 锐捷 | 套 | 2 |
| 14 | 光口模块 | 单模 | 国产，大华 | 个 | 54 |
| 15 | 光纤跳线 | 单模15米 | 明西 | 对 | 54 |
| 16 | 控制台 | 定制(2工位；1200*900*800,暂定) | 国产 | 台 | 4 |
| 17 | 办公椅 | 人体工学，钢制脚 | 国产 | 只 | 8 |
| 18 | 设备机柜 | 42U标准机柜，1000*600*2000 | 明西 | 个 | 16 |
| 19 | PDU | 6位国标 | 突破 | 个 | 32 |
| 20 | PDU开关线路 | ZR-RVV3*4mm2 | 摩恩 | 米 | 800 |
| 21 | 辅材 | 含电源跨接线、螺丝、标签、胀栓、电源插头、焊锡、水晶头、电源转换器等。 | 国产 | 项 | 1 |
| （三）副显示系统与监控中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拼接单元 | 型号：DHL460UTS-E | 大华 | 套 | 15 |
| 2 | 液晶单元机柜 | 型号：DHL460-DZ | 大华 | 套 | 5 |
| 3 | 大屏幕控制系统 | 型号：DH-M70 | 大华 | 套 | 1 |
| 4 | 多屏控制系统 | 大屏幕设备的设置和日常使用，具备设置预案、开关机、信号切换等功能 | 大华 | 套 | 1 |
| 5 | 系统工程线缆 | 系统配套线缆 | 大华 | 套 | 15 |
| 6 | 控制台 | 定制(2工位；1200*900*800,暂定) | 国产 | 台 | 2 |
| 7 | 办公椅 | 人体工学，钢制脚 | 国产 | 只 | 4 |
| 8 | 工作站PC | 型号：T4900 双核i3-4130 4G内存 500G GT625 1G独显 | 联想 | 台 | 4 |
| 9 | 显示器 | 型号：S22D300NY 21寸 | 三星 | 台 | 4 |
| 10 | 跑马屏显示部分 | P5户内全彩，内含条屏费电源、连线、控制的接收卡 | 国产 | m² | 2.46 |
| 11 | 控制主机 | 特配满足控制要求，含专用显卡及发送卡 | 国产 | 套 | 1 |
| 12 | 结构部分 | 铝合金，可直接安装于顶部或后背 | 国产 | m² | 2.46 |
| 13 | 辅材 | 含电源跨接线、螺丝、标签、胀栓、电源插头、焊锡、水晶头、电源转换器等。 | 国产 | 项 | 1 |
| （四）指挥中心后端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控报警管理平台 | 型号：DH-DSS-H950D | 大华 | 台 | 2 |
| 2 | 网络存储 | 型号：DH-NVR9024S | 大华 | 台 | 13 |
| 3 | 硬盘 | 3T 监控专业级ST3000VX000 | 希捷 | 块 | 312 |
| 4 | 运维平台 |  | 大华 | 台 | 1 |
| 5 | 智能行为分析系统 |  | 大华 | 台 | 1 |
| 6 | 指挥中心配套软件 |  | 大华 | 套 | 1 |
| （五）无线应用设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 便携单兵 | 根据海关需求定制 | 国产 | 套 | 2 |
| 2 | 移动办公 | 根据海关需求定制 | 国产 | 套 | 10 |
| 3 | 无线服务基站 | 型号：EWP-WA2620X | H3C | 套 | 2 |
| （六）视频监控传输系统 |  |  |  |  |  |
| 周界围网传输设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 六类非屏蔽 | 明西 | 箱 | 16 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 摩恩 | 米 | 4880 |
| 3 | 光缆 | 4芯单模 | 明西 | 米 | 51000 |
| 4 | 电源线 | RVV3*2.5 | 摩恩 | 米 | 51000 |
| 5 | 动力电缆 | YJV5*25 | 摩恩 | 米 | 13500 |
| 6 | 光缆 | 48芯单模 | 明西 | 米 | 61000 |
| 7 | 电缆头 | 25mm2 | 国产 | 个 | 150 |
| 8 | 报警信号线 | RVV4*1.0 | 摩恩 | 米 | 2500 |
| 9 | 报警电源线 | RVV2*1.0 | 摩恩 | 米 | 1300 |
| 查验仓库传输设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 六类非屏蔽 | 明西 | 箱 | 6 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 摩恩 | 米 | 1830 |
| 3 | 光缆 | 4芯单模 | 明西 | 米 | 6200 |
| 4 | 电源线 | RVV3*2.5 | 摩恩 | 米 | 6200 |
| 5 | 动力电缆 | YJV5*16 | 摩恩 | 米 | 1500 |
| 6 | 光缆 | 48芯单模 | 明西 | 米 | 3000 |
| 保税仓库传输设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 六类非屏蔽 | 明西 | 箱 | 3 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 摩恩 | 米 | 915 |
| 3 | 光缆 | 4芯单模 | 明西 | 米 | 3200 |
| 4 | 电源线 | RVV3*2.5 | 摩恩 | 米 | 3200 |
| 5 | 动力电缆 | YJV5*16 | 摩恩 | 米 | 1500 |
| 6 | 光缆 | 48芯单模 | 明西 | 米 | 3000 |
| 集拼仓库传输设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 六类非屏蔽 | 明西 | 箱 | 5 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 摩恩 | 米 | 1525 |
| 3 | 光缆 | 4芯单模 | 明西 | 米 | 4800 |
| 4 | 电源线 | RVV3*2.5 | 摩恩 | 米 | 4800 |
| 5 | 动力电缆 | YJV5*16 | 摩恩 | 米 | 1500 |
| 6 | 光缆 | 48芯单模 | 明西 | 米 | 3000 |
| 卡口传输设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 六类非屏蔽 | 明西 | 箱 | 2 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 摩恩 | 米 | 610 |
| 3 | 光缆 | 4芯单模 | 明西 | 米 | 1050 |
| 4 | 电源线 | RVV3*2.5 | 摩恩 | 米 | 1050 |
| 5 | 光缆 | 48芯单模 | 明西 | 米 | 1100 |
| 视频监控及周界系统设备（检验检疫） |  |  |  |  |  |
| 主要设备 |  |  |  |  |  |
| （一）前端采集 |  |  |  |  |  |
| 1、围网周界 |  |  |  |  |  |
| A.枪机 （检验检疫区） |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络枪型摄像机（130万） | 型号：DH-IPC-HFW9080D | 大华 | 台 | 8 |
| 2 | 摄像机支架 | 型号：DH-PFB121W 铝合金，壁装支架 | 大华 | 个 | 8 |
| 3 | 摄像机立杆 | 3米，不含立杆基础，含辅料，壁厚不低于3.8mm | 国产 | 根 | 4 |
| 4 | 监控设备箱 |  | 国产 | 个 | 4 |
| 5 | 电源避雷器 | 型号：ZZM-24（H） | 中自 | 台 | 8 |
| 6 | 网络避雷器 | 型号：ZZRJ45（H） | 中自 | 台 | 8 |
| 7 | 枪机电源 | 1、输入电压220V； 2、输出AC24V/1.5A。 | 大华 | 台 | 8 |
| 8 | 光纤收发器 | 型号：DH-OTE203T-G，DH-OTE203R-G 2口光纤收发器，单模单纤 | 大华 | 个 | 8 |
| 9 | 光纤熔接盒 | 4口、满配FC耦合器 | 明西 | 个 | 4 |
| 10 | 电源断路器 | 2P、16A | 国产 | 个 | 4 |
| 11 | 电源断路器 | 2P、10A | 国产 | 个 | 4 |
| 12 | 接线端子排 | 20档 | 国产 | 个 | 4 |
| 13 | 接线插座 | 2插位，1.5米 | 国产 | 个 | 4 |
| 14 | 电源转换器 | 万能插孔、6插位接线式 | 国产 | 个 | 4 |
| 15 | 辅材 | 含电源跨接线、螺丝、标签、胀栓、电源插头、焊锡、水晶头、钢线等 | 国产 | 项 | 1 |
| 16 | 光纤跳线 | 3米单模 | 明西 | 根 | 16 |
| 17 | 光纤熔接 | 现场实施 | 国标 | 点 | 16 |
| 18 | 光纤链路测试 | 现场实施 | 国标 | 个 | 8 |
| 19 | 网络链路测试 | 现场实施 | 国标 | 个 | 8 |
| B.围网球机 （检验检疫区） |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清室外网络球型摄像机（130万） | 型号：DH-SD6A90C-HNI | 大华 | 台 | 2 |
| 2 | 摄像机支架 | 型号：DH-PFB301W 铝合金，吊装支架 | 大华 | 个 | 2 |
| 3 | 摄像机立杆 | 6米，不含立杆基础，含辅料，壁厚8mm | 国产 | 根 | 2 |
| 4 | 监控设备箱 |  | 国产 | 个 | 2 |
| 5 | 网络避雷器 | 型号：ZZRJ45（H） | 中自 | 台 | 2 |
| 6 | 球机电源 | 输入电压220V,输出AC24V/3A | 大华 | 台 | 2 |
| 7 | 光纤收发器 | 型号：DH-OTE103T-G，DH-OTE103R-G 1口光纤收发器，单模单纤 | 大华 | 个 | 4 |
| 8 | 光纤熔接盒 | 4口、满配FC耦合器 | 明西 | 个 | 2 |
| 9 | 电源断路器 | 2P、16A | 国产 | 个 | 2 |
| 10 | 电源断路器 | 2P、10A | 国产 | 个 | 2 |
| 11 | 接线端子排 | 20档 | 国产 | 个 | 2 |
| 12 | 接线插座 | 2插位，1.5米 | 国产 | 个 | 2 |
| 13 | 电源转换器 | 万能插孔、6插位接线式 | 国产 | 个 | 2 |
| 14 | 辅材 | 含电源跨接线、螺丝、标签、胀栓、电源插头、焊锡、水晶头、钢线等 | 国产 | 项 | 1 |
| 15 | 光纤跳线 | 3米单模 | 明西 | 根 | 4 |
| 16 | 光纤熔接 | 现场实施 | 国标 | 点 | 8 |
| 17 | 光纤链路测试 | 现场实施 | 国标 | 个 | 4 |
| 18 | 网络链路测试 | 现场实施 | 国标 | 个 | 2 |
| C、围网设备箱（检验检疫区） |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统设备箱 | 整体采用不小于1.2mm优质冷轧钢板加工。密封防水，表面清洗钝化后喷塑处理。内部安装5块托板，方便设备安装。1500*700*500 | 国产 | 个 | 1 |
| 2 | 电源断路器 | 4P、63A | 国产 | 个 | 1 |
| 3 | 电源防雷器 | 4P | 国产 | 个 | 1 |
| 4 | 电源断路器 | 2P、32A | 国产 | 个 | 3 |
| 5 | 电源断路器 | 2P、16A | 国产 | 个 | 7 |
| 6 | 接线端子排 | 20档 | 国产 | 个 | 3 |
| 7 | 接线插座 | 2插位，1.5米 | 国产 | 个 | 1 |
| 8 | 电源转换器 | 万能插孔、6插位接线式 | 国产 | 个 | 1 |
| 9 | ODF架 | 48口ODF光纤配线架 | 明西 | 台 | 2 |
| 10 | ODF架 | 24口ODF光纤配线架 | 明西 | 台 | 2 |
| 11 | 光纤跳线 | 3米单模 | 明西 | 根 | 48 |
| 12 | 辅材 | 含电源跨接线、螺丝、标签、胀栓等 | 国产 | 项 | 1 |
| 13 | 光纤熔接 | 现场实施 | 国标 | 点 | 144 |
| 14 | 光纤链路测试 | 现场实施 | 国标 | 个 | 72 |
| （二）检验检疫显示系统及其监控中心 （位于检验检疫办公楼四层） |  |  |  |  |  |
| 1 | 拼接单元 | 型号：DHL460UTS-E | 大华 | 套 | 6 |
| 2 | 液晶单元机柜 | 型号：DHL460-DZ 根据用户实际情况进行配置(5120*2540*600mm) | 大华 | 套 | 3 |
| 3 | 解码器 | 型号：DH-NVS0404DH | 大华 | 个 | 2 |
| 4 | 光纤收发器机柜 | 型号：DH-K1601 机架式，3U | 大华 | 个 | 2 |
| 5 | 系统工程线缆 | 系统配套线缆 | 大华 | 套 | 6 |
| 6 | 工作站PC | 型号：T4900 双核i3-4130 4G内存 500G GT625 1G独显 | 联想 | 台 | 4 |
| 7 | 显示器 | 型号：S22D300NY21寸 | 三星 | 台 | 4 |
| 8 | 控制台 | 定制(2工位；1200*900*800,暂定) | 国产 | 台 | 2 |
| 9 | 办公椅 | 人体工学，钢制脚 | 国产 | 只 | 4 |
| 10 | 接入交换机 | 型号：RG-S2952G-E | 锐捷 | 台 | 2 |
| 11 | 汇聚交换机 | 型号：RG-S2952G-E | 锐捷 | 台 | 1 |
| 12 | 光口模块 | 单模 | 国产，大华 | 个 | 6 |
| 13 | 光纤跳线 | 单模15米 | 明西 | 对 | 6 |
| 14 | 辅材 | 含电源跨接线、螺丝、标签、胀栓、电源插头、焊锡、水晶头、电源转换器等。 | 国产 | 项 | 1 |
| （三）指挥中心后端设备 （位于检验检疫办公楼四层） |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控报警管理平台 | 型号：DH-DSS-H950D | 大华 | 台 | 1 |
| 2 | 网络存储 | 型号：DH-NVR9024S | 大华 | 台 | 1 |
| 3 | 硬盘 | 3T 监控专业级ST3000VX000 | 希捷 | 块 | 24 |
| 4 | 监控中心软件 |  | 大华 | 套 | 1 |
| （四）视频监控传输系统（检验检疫区） |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 六类非屏蔽 | 明西 | 箱 | 6 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 摩恩 | 米 | 1830 |
| 3 | 光缆 | 4芯单模 | 明西 | 米 | 2700 |
| 4 | 电源线 | RVV3*2.5 | 摩恩 | 米 | 2700 |
| 5 | 光缆 | 48芯单模 | 明西 | 米 | 3800 |
| 6 | 动力电缆 | YJV5*16 | 摩恩 | 米 | 3800 |
| 智能卡口系统设备（10条A类，2条C类） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 主要设备 |  |  |  |  |  |
| 箱号自动识别系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外对射传感器 | 型号：WS/WE34 R230及反光板 | SICK | 对 | 40 |
| 2 | 泛光灯(前) | 型号：LL -201 LED白光 20W 光感 | HLINK | 套 | 20 |
| 3 | 泛光灯(后及侧面) | 型号：LL -301 LED白光 20W 光感 | HLINK | 套 | 60 |
| 4 | 摄像机(含电源) | 型号：FK-208 1/2,1/3 | 富特 | 台 | 40 |
| 5 | 摄像机防雨罩 | 型号：CM-200 CM-720 | HLINK | 套 | 40 |
| 6 | 防雨罩过渡器(支架) | 型号：MK-200 MK-200 带万向节 | HLINK | 套 | 40 |
| 7 | 箱号识别狗 | 型号：AL-J100 定制 识别率98%以上 | HLINK | 块 | 10 |
| 8 | 摄像机视频避雷器 | 型号：LRV-01 V40A | HLINK | 套 | 40 |
| 9 | 信号发生器 | 型号：HL-300 | HLINK | 套 | 10 |
| 10 | 电源避雷器 | 型号：LRWL 2/D13 | ANTR | 只 | 10 |
| 11 | 通讯避雷器 | 型号：LRS-02 02 V40A | ANTR | 个 | 10 |
| 12 | 视频防雷器 | 型号：LRV-01 V40A | ANTR | 个 | 40 |
| 13 | 485转换器 | 型号：STM800 232转485 | NPORT | 个 | 20 |
| 14 | 通道龙门钢管立杆 | 镀锌钢管 | 国产 | 套 | 12 |
| 15 | 通道龙门钢管横杆 | 镀锌钢管 | 国产 | 套 | 12 |
| 16 | 摄像机安装抱箍 | 镀锌 | 国产 | 个 | 40 |
| 17 | 泛光灯安装抱箍 | 镀锌 | 国产 | 个 | 70 |
| 18 | 红外触发器安装抱箍 | 镀锌 | 国产 | 个 | 80 |
| 19 | 立杆预埋件 | 定制，对应立杆为200 | 国产 | 个 | 72 |
| 20 | 箱号自动识别子系统 | 定制 | 国产 | 套 | 10 |
| 21 | 线材及辅材 |  |  | 批 | 10 |
| 电子车牌 |  |  |  |  |  |
| 22 | 通关电子车牌 | 型号：RF908S 920～925MHz | 航鸿达 | 套 | 12 |
| 23 | 天线及配件 | 型号：AT-900 12DB AＴ-900 | 航鸿达 | 套 | 12 |
| 24 | 射频电缆及接口 | 国标 | 航鸿达 | 根 | 12 |
| 25 | 防雨箱（保温机柜） | RF-05 | HLINK | 个 | 12 |
| 26 | 温度控制器 | WD-AT01 | HLINK | 个 | 12 |
| 27 | 串口数据避雷器 | LRS-02 v40A | ANTR | 个 | 12 |
| 28 | 通道龙门钢管横杆 | 镀锌钢管 | 国产 | 根 | 12 |
| 29 | 485转换器 | 型号：STM800 232转485 | NPORT | 只 | 12 |
| 30 | RFID读卡器安装支架 | 定制（铝合金） | HLINK | 支 | 12 |
| 31 | 电子车牌识别子系统 | 定制 | 国产 | 套 | 12 |
| 32 | 线材及辅材 | 国标 |  | 批 | 12 |
| 车牌识别 |  |  |  |  |  |
| 33 | 泛光灯 | 型号：LL -301 LED白光 20W 光感 | HLINK | 个 | 12 |
| 34 | 摄像机 | 型号：TK-300 高清 数字一体 | 天勤 | 套 | 12 |
| 35 | 防雨罩 | 型号：SJ-100 SJ-100 | HLINK | 个 | 12 |
| 36 | 相机支架及配件 | 型号：SJ-K SJ-K 带万向节 | HLINK | 套 | 12 |
| 37 | 视频防雷器 | 型号：LRV-01 v40A | ANTR | 个 | 12 |
| 38 | 车检器 | 型号：TD-136 3m-8m 响应<10ms | NORTECH | 个 | 12 |
| 39 | 抓拍盒子 | 232/485 | HLINK | 个 | 12 |
| 40 | 识别软件授权 | 识别率95%以上 | 天勤 | 套 | 12 |
| 41 | 车牌图像识别子系统 | 定制 | 国产 | 套 | 12 |
| 42 | 线材及辅材 | 国标 |  | 批 | 12 |
| ＩＣ卡采集设备 |  |  |  |  |  |
| 43 | IC卡读写器 | 型号：RF-35 非接触式 | 航鸿达 | 台 | 12 |
| 44 | 485转换器 | 型号：STM800 232转485 | NPORT | 个 | 12 |
| 45 | 数据避雷器 | 型号：LRS-02 02 v40A | 安特 | 只 | 12 |
| 46 | IC卡自动识别子系统 | 定制 | 国产 | 套 | 12 |
| 47 | 线材及辅材 | 国标 |  | 批 | 12 |
| 电子闸口放行控制系统设备 |  |  |  |  |  |
| 48 | 工控机 | 型号：820系列 intel 四核 CPU 2.5G,4G,500G,DVD | 研祥 | 台 | 12 |
| 49 | 显示器 | 19LCD | 长城 |  | 12 |
| 50 | LED显示屏 | 型号：LED4080 80mm*380mm | HLINK | 台 | 12 |
| 51 | 485转换器 | 型号：STM800 232转485 | NPORT | 个 | 20 |
| 52 | 串口服务器 | 型号：K8 232/485 8口 | NPORT | 套 | 12 |
| 53 | 室外一体柜 | 型号：RJ-300 RJ-300 双刷卡方式，带加热 | HLINK | 台 | 12 |
| 54 | 标准工控机柜 | 型号：PJ-200 PJ-200 | HLINK | 台 | 12 |
| 55 | 可视语音对讲分机 | 型号：AF-201一对一型 | 爱峰 | 套 | 12 |
| 56 | 通道信号灯 | 型号：Hl-800 400*200型 | HLINK | 套 | 12 |
| 57 | 道闸 | 型号：DZ-301 支持4m,5m | 威捷 | 台 | 12 |
| 58 | 拦道器 | 型号：DM-2C DM-2C | HLINK | 套 | 12 |
| 59 | 地感线圈 | 高温热感 | 国产 | 套 | 12 |
| 60 | 车辆检测器 | 型号：TLD-600 响应时间<10ms | TENET | 套 | 12 |
| 61 | 通讯避雷器 | 型号：LRS-02 02 v40A | ANTR | 台 | 12 |
| 62 | 室外交换机 | 型号：S1224 ＲＶ２ 8口 | H3C | 台 | 12 |
| 63 | 室内交换机 | 型号：S1224 ＲＶ２ 8口 | H3C | 台 | 12 |
| 64 | 语音播报 | 型号：YY-2-A YY-2-A | HLINK | 个 | 12 |
| 65 | 温度控制器 | 型号：WD-AT01 WD-AT01 | HLINK | 个 | 12 |
| 66 | 卡口前端智能采集系统 | 定制 | 国产 | 套 | 12 |
| 67 | 线材及辅材 | 定制 | 国产 | 批 | 12 |
| 车辆通道底盘监控系统 |  |  |  |  |  |
| 68 | 预埋件 | 国标 | 国产 | 批 | 10 |
| 69 | 地埋式摄像机 | FK-55 | HLINK | 台 | 10 |
| 70 | 硬盘录像机 | 数字硬盘录像机 1T硬盘，网络输入 | 国产 | 台 | 10 |
| 71 | PC电脑 | i5处理器 4G内存 500G硬盘 | 联想 | 台 | 10 |
| 72 | 车辆底盘监控子系统 | 定制 |  | 套 | 10 |
| 73 | 线缆及辅材 | 国标 |  | 批 | 10 |
| 集中监控 |  |  |  |  |  |
| 74 | 数据库服务器 | 型号：3650-M2系列 | IBM | 台 | 1 |
| 75 | 应用服务器 | 型号：3650-M2系列 | IBM | 台 | 1 |
| 76 | 交换机 | 100M 二层 24口 | H3C | 台 | 1 |
| 77 | 显示器 | 液晶21 | 冠捷 | 台 | 2 |
| 78 | 键鼠 | 无线 | 罗技 | 套 | 2 |
| 79 | 服务器机柜 | 42U 前后网状门（大机柜） | 华美 | 台 | 1 |
| 80 | 机柜电源 | 机柜标准配置 | IBM | 个 | 1 |
| 81 | 机柜连接线 | 机柜标准配置 | IBM | 根 | 1 |
| 82 | 集中监控中心 |  | 国产 | 套 | 1 |
| 83 | 集中监控客户端 | i5处理器 4G内存 500G硬盘 | 国产 | 套 | 1 |
| 84 | 线缆及辅材 | 国标 |  | 批 | 1 |
| 制卡中心 |  |  |  |  |  |
| 85 | IC卡制卡 | 型号：rf-35 非接触式 | 明华读卡器 | 台 | 1 |
| 86 |  | i5 4G内存 500G硬盘 | PC电脑 | 台 | 1 |
| 87 |  | 定制 | 定制客户端 | 套 | 1 |
| 88 | 电子车牌制卡 | 型号：RF901 920～925MHz | 定制读卡器 | 套 | 1 |
| 89 |  | i5 4G内存 500G硬盘 | PC电脑 | 台 | 1 |
| 90 |  | 定制 | 定制客户端 | 套 | 1 |
| UPS系统 |  |  |  |  |  |
| 91 | 电子卡口UPS | 型号：C-10K 10kVA 2小时 | 山特 | 套 | 2 |
| 92 | 制卡中心USP | 型号：C-3K 3kVA 2小时 | 山特 | 套 | 1 |
| 93 | 集中控制UPS | 型号：C-10K10kVA 2小时 | 山特 | 套 | 1 |
| 人行通道放行系统 |  |  |  |  |  |
| 94 | 桥式直角快速通道闸(单机芯） | 不锈钢材质，220V电源,使用寿命100万次 | 国产 | 台 | 2 |
| 95 | 桥式直角快速通道闸(双机芯） | 不锈钢材质，220V电源,使用寿命100万次 | 国产 | 套 | 1 |
| 96 | IC感应读卡器 | 感应式读卡，读卡小于100ms | 国产 | 台 | 2 |
| 97 | 双门控制器 | 与道闸配套使用 | 国产 | 台 | 2 |
| 98 | IC发卡器 | 读写距离：30~100mm | 国产 | 台 | 1 |
| 99 | 管理软件 | 定制 | 国产 | 套 | 1 |
| 100 | 管理电脑 | i5处理器 4G内存 500G硬盘 | 国产 | 台 | 1 |
| 地磅 |  |  |  |  |  |
| 101 | 200T地磅 | 200吨 3.8M*24M | 科杰 | 套 | 11 |
| 102 | 地磅采集子系统 |  | 国产 | 套 | 11 |

| 各机房设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 主要设备 |  |  |  |  |  |
| 海关机房UPS |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS | 型号：3C3 EX 60KS | 山特 | 台 | 2 |
| 2 | UPS电池 | 型号：MPC12100 | 洛奇 | 节 | 192 |
| 3 | UPS电池柜 | 型号：C32 | 科正 | 台 | 6 |
| 4 | UPS进出线电缆 | YJV4*50+1*25mm2 | 国产、摩恩 | 米 | 40 |
| 5 | UPS出线配电柜 | 800*500*1800包含断路器，60Kva UPS用 | 国产 | 套 | 2 |
| 6 | UPS | 型号：3C30KS | 山特 | 台 | 1 |
| 7 | UPS电池 | 型号：MPC12100 | 洛奇 | 节 | 64 |
| 8 | UPS电池柜 | 型号：C32 | 科正 | 台 | 2 |
| 9 | UPS进出线电缆 | YJV5*25mm2 | 国产 | 米 | 22 |
| 10 | UPS出线配电柜 | 800*500*1800包含断路器,30Kva UPS用 | 国产 | 套 | 1 |
| 检验检疫机房UPS |  |  |  |  |  |
| 11 | UPS | 型号：C10KS | 山特 | 台 | 2 |
| 12 | UPS电池 | 型号：MPC12100 | 洛奇 | 节 | 32 |
| 13 | UPS电池柜 | 型号：C16 | 科正 | 台 | 2 |
| 14 | UPS进出线电缆 | YJV5*25mm2 | 国产 | 米 | 40 |
| 15 | UPS出线配电柜 | 800*500*1800包含断路器,10Kva UPS用 | 国产 | 套 | 2 |
| 卡口机房UPS |  |  |  |  |  |
| 16 | UPS | 型号：C10KS | 山特 | 台 | 1 |
| 17 | UPS电池 | 型号：MPC12100 | 洛奇 | 节 | 16 |
| 18 | UPS电池柜 | 型号：C16 | 科正 | 台 | 1 |
| 19 | UPS进出线电缆 | YJV5*25mm2 | 国产 | 米 | 22 |
| 20 | UPS出线配电柜 | 800*500*1800包含断路器,10Kva UPS用 | 国产 | 套 | 1 |
| 园区（管委会）机房UPS |  |  |  |  |  |
| 21 | UPS | 型号：3C20KS | 山特 | 台 | 1 |
| 22 | UPS电池 | 型号：MPC1210 | 洛奇 | 节 | 32 |
| 23 | UPS电池柜 | 型号：C32 | 科正 | 台 | 1 |
| 24 | UPS进出线电缆 | YJV5*25mm2 | 国产 | 米 | 24 |
| 25 | UPS出线配电柜 | 800*500*1800包含断路器,20Kva UPS用 | 国产 | 套 | 1 |
| 26 | 槽钢基础及底座 | 定制，槽钢 | 国产 | 个 | 19 |
| 27 | 设备机柜 | 42U标准机柜，1000*600*2000 | 国产‘明西 | 台 | 16 |
| 28 | PDU | 6位国标 | 突破 | 个 | 32 |
| 机房空调 |  |  |  |  |  |
| 29 | 精密空调 | 型号：P1030FAPMS1R | 艾默生 | 台 | 1 |
| 30 | 精密空调 | 型号：P1020FAPMS1R | 艾默生 | 台 | 2 |
| 31 | 精密空调辅材 | 符合安装要求,包括、防水围堰、铜管等 | 国产 | 套 | 3 |
| 32 | 吸顶空调 | 5匹，制热/制冷 | 国产 | 台 | 5 |
| 33 | 立式空调 | 3匹，制热/制冷 | 国产 | 台 | 2 |
| 34 | 空调辅材 | 符合安装要求,包括、防水围堰、铜管等 | 国产 | 套 | 7 |

## 运维服务要求

### 1、主机、服务器及数据库系统的运维服务要求

- 指定专人作为系统管理员（系统工程师）和数据库管理员，对系统的运行、管理、维护和安全负责，并按照有关规定负责系统和数据的备份与恢复。

- 系统/数据库管理员应定时对系统进行监控和定期的健康性检查，分析系统运行和资源使用状况，并进行必要的优化、调整和修正，及时消除隐患。如系统设置发生变化，或重新安装系统，或安装了新软件，应在此后15个工作日内对系统进行密切跟踪。

- 及时解决处理系统运行过程中出现的异常问题和软硬件故障，并采取必要措施，最大限度地保护好系统资源和数据资源。

- 对于重大软硬件系统故障，应立即通知甲方，协调服务商，使系统尽快得以恢复运行；对于应用系统引发的系统异常或故障，应及时通知相关人员，并协同解决处理。

- 每季度应对生产系统主机/服务器/数据库进行一次停运维护，其操作必须严格按照操作规程进行。其他非正常性停运（故障引发的除外），应提出书面申请，并经部门领导批准后方可进行。

- 具有系统操作或管理权限的人员调离工作岗位或离职，应立即从系统中删除该用户；如该人员掌握超级用户口令，应立即更换口令。

### 2、网络系统运维服务要求

- 应指定专人作为网络工程师，并对乌鲁木齐综合保税区海关辅助管理平台信息化网络系统的管理和安全负责。

- 网络地址、网络路由、访问控制等须按海关、综保区信息技术主管部门制定的规范进行分配、设置、管理和维护，不得随意变更。

- 网络工程师必须记录并保存完整的网络拓扑结构、网络设置、网络变更以及网络连接等描述性文件；应对各种网络设备的设置或配置文件进行定期备份，网络连接必须做标识，以提高网络系统的可维护性。

- 必须定时监控网络系统的运行情况，分析网络流量的变化，进行必要的优化，以保障网络的安全、畅通和高效率。

- 网络通信故障及设备故障要及时申报和处理，力争在最短的时间内恢复通信。

- 网络相关工作人员更换岗位或离职，必须及时更换网络设备的操作员口令。

### 3、软件系统运维服务要求

- 软件系统包括乌鲁木齐综合保税区海关辅助管理平台与数据交换平台的系统软件和应用软件。软件系统的安装、系统的变更等操作应保留完整的实施记录。

- 因业主方需求，对软件系统进行升级、更新补丁，应首先进行相关的测试，并在确认无误后实施。

- 因业主方需求，对软件系统进行升级、更新补丁，或进行系统的重新安装等操作，应在实施前对原有系统及数据进行备份。

- 变更系统配置，修改配置文件、参数文件时，应对原始配置数据（或文件）进行保留。

- 应用系统的使用要按照海关、综保区的规定进行，任何人不能随意安装新的应用软件。

### 4、机房运维服务要求

- 提供放置信息服务器所需的标准机房环境，包括：照明系统、电力系统、恒温恒湿系统、监控系统、门禁系统、消防系统、防静电地板、服务器系统安全等。

- 应指定专人作为机房管理人员，并对乌鲁木齐海关中心机房存放的设备进行管理，并对其安全负责。

- 保证每日对机房进行巡视，并完整记录各个机房情况包括：供电、温度、湿度、UPS报警信息、空调报警信息、照明、漏水等情况等。

- 对托管的设备应妥善保管，避免设备的损坏、连接中断或数据损毁。

- 及时解决处理机房运行过程中出现的异常问题，并采取必要措施，最大限度地保护好系统资源和数据资源。

- 如遇到重要设备故障，如大屏、服务器、UPS等，应及时通知业主方，协助业主联系厂商，并督促厂商完成修理工作，并对厂商修理过程进行监督。

- 针对运营商提供的互联网线路，定期进行检查，如发生链路中断的现象，在1小时内完成备用链路的切换。

### 5、备份管理运维服务要求

- 每日应对关键数据进行备份，并检查备份的执行情况，确保备份操作正确执行。

- 应定期对生产系统包括：应用系统、操作系统、中间件、配置（参数）文件等进行有效备份。磁带驱动器应定期清洗。

- 指定专人定期进行备份数据的恢复性试验。

- 备份操作和备份介质保管须指定专人负责，确定备份介质存取权限，禁止泄漏、外借和转移。

- 指定专人定期对备份介质进行有效性检查，并作详细检查记录。检查内容应包括介质存放安全性和介质有效性检查，检查间隔时间不得超过半年。

### 6、备品备件要求

- 在本地建立备品备件库，针对易损件如摄像机，光纤收发器等设备提供不低于安装数量2%的备件，做到及时更换。

### 7、其他服务要求

- 驻场人数要求：提供两名驻场工程师常驻驻场。

- 驻场工作时间要求：驻场时间工作日为5*8小时。

- 故障响应时间：故障响应时间为7*24小时响应，电话响应时间为20分钟，2个小时内达到现场，48小时内解决问题。

- 合同期限：三年。

- 第四部分  合同条款

（以实际签订的合同为准）

- 第五部分  附 件

（响应性文件格式，仅供参考）

正本(或副本)

XXX项目

响应文件

项目编号：

投标单位：   （全称）               （盖章）

投标单位法人代表或授权代表签字：

单位地址：

联系人及联系电话：

年  月   日

一、响应文件编制顺序

投标人可按下列顺序排列和装订响应文件并连续标注页码：

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

（3）开标一览表

（4）投标人资格、资信证明文件

（5）近三年内已完成的类似项目业绩

（6）服务方案

（7）偏离表；

（8）其它有利于投标的资料；

(9) 投标单位反商业贿赂承诺书。

注：响应文件不仅限于上述内容，如有不足请自行补充。

二、其他有关附件格式范本

（一）投标函

致：（采购人名称）

根据贵方为                项目招标的单一来源邀请函，签字代表  （姓名、职务）  经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址）  对此项目进行投标。

1、开标一览表

2、商务、技术文件

3、投标保证金，形式（电汇、网银），金额为　　　　。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、我方已详细阅读并理解了单一来源采购文件的全部，包括修改文件和所有相关资料（如有），我方完全明白并认为此单一来源采购文件没有任何倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意单一来源采购文件的相关条款，我方放弃在此方面提出含糊意见、质疑或误解的一切权力。

2、本投标有效期自开标之日起　90个日历日，如中标，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

3、我方作为在法律、财务和运作上独立于采购方、采购代理机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的、合法的和准确的。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。

4、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

5、我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料。我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。

6、我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《采购合同》中的全部条款并按照《单一来源采购文件》的要求向贵司足额交纳招标代理服务费。

7、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权、版权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权、版权或其它知识产权的一切相关费用。

8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：

电　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：

投标人代表签字：

投 标 人 名 称（并加盖单位公章）：

20 　　年　   月

（二）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

1、 法定代表人身份证明

（采购人）：

兹证明           同志在我单位任              （职务），是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名   （亲笔签字或盖章）   性别             年龄

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                  邮编：

投标单位：   （全称）（盖章）

日    期：    年     月    日

法定代表人《居民身份证》正反面复印件

| （身份证正面） | （身份证背面） |
| --- | --- |

注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。

2.投标文件中须放置法定代表人身份证明。

3.投标人的法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的，在开标现场须提供此项证明文件，并携带法人的身份证原件（法定代表人身份证明原件一式两份，一份密封封装在投标文件正本中，一份现场查 验）。

2、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（姓名、职务），代表本公司委托在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改  (项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

| （身份证正面） | （身份证背面） |
| --- | --- |

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人签字或盖章：

身份证号码：

委托代理人签字

身份证号码：

授权日期：20　　年　　月　　日

注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。

2.本授权书原件一式两份，一份密封封装在投标文件正本中，一份现场查验。

3.投标人的授权委托代理人作为公司的代表前来参加投标的投标人，开标现场须提供此项证明文件。

（三）开标一览表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 项目编号 |  |
| 3 | 标项号 | 一 |
| 4 | 投标报价 | 小写： 元； 大写： 元。 |
| 服务期： |  |  |
| 备注： |  |  |

注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。

2.投标报价为完成本次采购项目所有内容的一切相关费用。可根据需要附报价明细。因供应商自身原因造成漏报、少报的，皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

3.本表中“投标报价”如与投标文件中其他部分的价格不一致时，以《开标一览表》为准。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日

附表3-1 分项明细报价表（如有）

项目名称：

| 序号 | 名称及费用名称 |  |  | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价 |  |  |  |  |  |

注：1. 此表仅提供了表格形式，投标人可根据项目实际需求进行调整，进行详细的分类报价，且每单项费用必须填列；也可根据实际需要增列其它可能发生的费用。若有单项漏项或未填报，采购人有权认为所漏单项已包含总价中，结算不予调整。

2、社会保险及工伤保险按国家相关规定标准执行。

3、此表中的“投标报价”必须与 “开标一览表”中的投标报价一致。

（四） 投标人资格、资信证明文件

资格证明文件目录

文件1 投标人基本情况（原件,格式见后）

文件2 法人或者其他组织的营业执照、许可证等证明文件（复印件）

文件3近一年度（2021年度）审计报告（或财务报表等）（根据需要提供）

文件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件6 谈判保证金缴纳证明（汇款凭证或财务收据等）

文件7信用查询记录（信用中国及中国政府采购网的查询结果，打印网页查询结果）

文件8  中小微企业及残疾人福利性单位等证明文件

文件9 本项目中“供应商资格要求”要求的其它资格证明文件

参考格式：

4-1投标人基本情况表

（本表格式仅供参考，可根据企业情况自行补充修改）

| 企业注册名称 |  | 建立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业详细地址 |  | 企业性质 |  |
| 企业法人代表 |  | 技术负责人 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 业务范围 |  |  |  |
| 企 业 简 介 |  |  |  |

4-2法人或者其他组织的营业执照、许可证等证明文件

4-3 近一年度（2021年度）审计报告（或财务报表等）

根据需要提供。

4-4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日

4-5参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日

4-6谈判保证金

如有。投标人的投标保证金须确保到账，在制作响应文件时，可将有效的汇款凭证或投标保证金收据复印件粘贴在此处。

4-7 信用查询记录

查询渠道为：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。查询时间为自邀请函发出之日起至响应文件递交截止时间止（该时间段内任一时间）。

附网页查询结果的截图证明。

备注：

1、以下《中小微企业声明函》、《监狱企业的证明文件》及《残疾人福利性单位声明函》投标人根据自身的实际情况选用。

2、本项目所属行业为：软件和信息技术服务业。

4-8 中小微企业及残疾人福利性单位等证明文件等（如有）

（1）中小微企业声明函（服务类）

致：  （采购人名称）  ：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）的采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接 ）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.	(标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元， 资产总额为万元，属于    企业（ 中型企业、小型企业、微型企业),

2.	(标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业)；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（全称）（公章）

日期：    年    月   日

备注：

1.填写前请认真阅读《中小企业划型标准规定》和《财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。本项目是专门面向中小企业采购。在响应文件中须提供《中小企业声明函》；

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）单位的______项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位知悉《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

投标单位：（全称）（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

备注：填写前请认真阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)相关规定。若符合前述相关规定所确定的残疾人福利性单位，须在响应文件中提供本《残疾人福利性单位声明函》。

（3）监狱企业证明文件（如有）

单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（全称）（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

备注：填写前请认真阅读《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）相关规定。若符合前述相关规定所确定的监狱企业，除了提供本《监狱企业声明函》，还需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4-9 其它资格证明文件

（如有）

（五）近三年内已完成的类似项目业绩

（根据需要提供）

投标人名称（公章）：

| 货物所在地 |  |
| --- | --- |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目业绩描述 |  |
| 备注 | 是否附用户评价报告 有（ ） 无（ ） |

我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

注：1.每张表格只填写一个业绩项目，并标明序号。（按采购人要求的范围提供相关业绩）

2. 本表后须附清晰可辨的、真实的业绩证明材料（业绩证明材料要求详见投标人须知前附表）。如未附证明材料（或证明材料不齐全或工作内容模糊不清）的，其业绩将不予认定。

3. 合同执行情况反馈意见表（如有）。

4.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（六）项目服务方案

针对本项目的实施方案应包含（但不仅限于）以下内容：

1.对招标项目的理解和总体思路；

2.服务方案；

3.工作量及计划安排；（含工作量清单）

4.各项服务保证措施等；

5.针对本项目的特点，提供完善和可操作性的项目售后技术服务工作保障，承诺后续服务的安排及服务保证措施；

6.拟投入的人员及主要人员的简历，可附表说明；

7.服务承诺书；

8.其他建议。

注：1、上述内容仅供参考，如有不足，请自行补充提供。投标供应商应针对本项目情况，合理组织本项目应采取的措施，本着有利于为完成本项目的采购、服务内容和服务期、质量等的要求，体现实现技术目标的可行性和先进性。

2、内容中若需要表格的，请投标人自行编制，主要人员请附相关的职称证、资格证书等。

附表6-1项目负责人基本情况表

（本表格式仅供参考，也可根据项目情况自行编制本表）

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  | 出生日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  | 毕业时间 | 年 月 日 |  |
| 从事本专业年限 |  |  |  |  | 为投标人服务时间（年） |  |  |
| 相关专业资质（如有） |  |  |  |  | 职称 |  |  |
| 在本项目中担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本 人 负 责 过 的 项 目 |  | 序号 | 项目名称及规模 |  | 完成年月 |  | 在该项目中任何职 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 本人主要获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需 补充的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：               （单位全称） （盖章）

项目负责人：           （签字或盖章）

日期：    年    月     日

附表6-2拟投入的主要人员汇总表

（本表格式仅供参考，也可根据项目情况自行编制本表）

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 拟投入本项目的工作人员须满足本项目的工作要求，在合同履行过程中，中标人须根据本项目的实际需求或招标人的进度要求，对人员进行合理的增加，费用均包含在投标报价中。本表后须附：1.职称证（如有，复印件）；2.身份证（复印件）；3、具有国家规定相关执业资格证书复印件（如有，复印件）；4、业绩证明材料（如有）；5、其他相关证明资料。

（七）偏 离 表

投标人名称：         　　　　　  项目编号：

| 序号 | 采购文件 | 响应文件的条款 | 是否有偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容 |  |  |  |
| 2 | 服务期 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

注：投标人须将投标响应文件与采购文件在商务技术部分的差异之处汇集成此表。投标人必须详细填写偏离表，偏离表未声明事项视为认同采购文件标准。

投标单位： 全称  （盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年    月   日

- （八） 其它有利于投标的资料

附：投标人认为对其中标有利的其它书面证明材料

（九）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

承诺书（1）

我公司承诺在（项目编号、项目名称、标项号）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日

承诺书（2）

投标单位（供应商）承诺书

我公司承诺在参加本次（项目编号、项目名称、标项号）投标前三年内，无以下行为：

重大违法行为；

商业贿赂行为；

政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日

附件资料一：

代理服务收费标准

招标代理服务费的计算收费标准及依据：“《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》 [2015] 299号文件”、“ 国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（ 发改价格[2011]534号）文件”及计价格[2002]1980号等文件的规定。

| 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000～10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000～100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务采购项目中标金额为300万元，计算招标代理服务收费额如下：

100×1.5％=1.5万元

（300-100）万元×0.8％=1.6万元

合计收费=1.5+1.6=3.1万元。