政  府  采  购

招  标  文  件

项目编号：HTXJ-ZCG(2023)-88号

项目名称：新疆维吾尔自治区第三人民医院（新疆维吾尔自治区职业病防治院）2022年医疗服务与保障能力提升购置设备项目

新疆维吾尔自治区第三人民医院

（新疆维吾尔自治区职业病防治院）

中正恒天国际招标有限公司

共同编制

2023年6月

目 录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  投标文件格式	18

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	19

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	50

第六章  招标项目技术、商务及其他要求	50

第七章  评标办法	81

第八章  政府采购合同（样例）	89

# 第一章  投标邀请

中正恒天国际招标有限公司受新疆维吾尔自治区第三人民医院（新疆维吾尔自治区职业病防治院）委托，拟对“新疆维吾尔自治区第三人民医院（新疆维吾尔自治区职业病防治院）2022年医疗服务与保障能力提升购置设备项目”进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：HTXJ-ZCG(2023)-88号

二、招标项目：新疆维吾尔自治区第三人民医院（新疆维吾尔自治区职业病防治院）2022年医疗服务与保障能力提升购置设备项目

三、资金来源：财政资金，575万元

四、招标项目简介：（详见第六章）

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体投标；

8、根据采购项目提出的特殊条件：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）。

9、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目包一及包四专门面向中小企业（制造厂商须为中小企业，提供《中小企业声明函》）；包二及包五专门面向小微企业（制造厂商须为小微企业，提供《中小企业声明函》）；包三及包六不专门面向中小企业。

六、招标文件发售时间、地点：

招标文件自2023年06月09至2023年06月15日上午10:30-13：30下午15：00-18:00（北京时间，法定节假日除外）

获取方式：线上免费获取，供应商登陆政采云账户（网址：https://www.zcygov.cn/）,在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台→采购项目→获取采购文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话400-881-7190）。

七、投标截止时间和开标时间：2023年6月29日11时00分（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点（政采云平台）。逾期上传或加密和标注不符合的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：（政采云平台https://login.zcygov.cn/）

（1）本项目采用全流程不见面电子开评标，供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

（2）本项目实行网上投标，采用加密电子投标响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（3）各投标人在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（4）投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

（5）投标人在开标时须使用制作加密电子投标响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时解锁。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

（6）投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

九、本投标邀请在新疆政府采购网上以公告形式发布。

十、联系方式

采购人：新疆维吾尔自治区第三人民医院（新疆维吾尔自治区职业病防治院）

地    址：乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路168号

联 系 人：钟老师

联系电话：0991-7523760

采购代理机构：中正恒天国际招标有限公司

地    址：乌鲁木齐市新市区北京南路76号环球国际大酒店后院川渝商会一楼

联 系 人：王开元（项目咨询）、牛齐齐（文件咨询）

联系电话：15022999047、0991-3650025

2023年6月

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购预算 （实质性要求） | 包一采购预算：人民币140万元； 包二采购预算：人民币85万元； 包三采购预算：人民币80万元； 包四采购预算：人民币80万元； 包五采购预算：人民币30万元； 包六采购预算：人民币160万元； 注：超过采购预算的报价无效。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 包一最高限价：人民币140万元； 包二最高限价：人民币85万元； 包三最高限价：人民币80万元； 包四最高限价：人民币80万元； 包五最高限价：人民币30万元； 包六最高限价：人民币160万元； 注：超过最高限价的报价无效。 |
|  | 是否接受 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
|  | 是否允许进口产品投标 | 本项目不允许进口产品投标。 |
|  | 考察现场、 标前答疑会 | 招标采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
|  | 构成招标文件的 其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
|  | 投标有效期 | 120 日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效） |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 评标方法 | 综合评分法 |
|  | 投标保证金 | 金 额： 包一：14000.00元（人民币壹万肆仟元整） 包二：8500.00元（人民币捌仟伍佰元整） 包三：7900.00元（人民币柒仟玖佰元整） 包四：8000.00元（人民币捌仟元整） 包五：3000.00元（人民币叁仟元整） 包六：16000.00元（人民币壹万陆仟元整） 交款方式：从供应商所在地企业基本账户以电汇或银行转账的方式，汇到指定的投标保证金账户均以到账时间为准。 收款单位：中正恒天国际招标有限公司新疆分公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行 银行账号：3002013309200110208 行 号：102881001337 交款截止时间：2023年6月28日19时。 备注：须注明项目编号及分包号，以便登记、查询。 |
|  | 履约保证金 | 金 额：合同总金额的 10 % 交款方式：非现金方式 收款单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院（新疆维吾尔自治区职业病防治院） 开 户 行：采购人指定银行 银行账号：采购人指定账号 备 注：新疆维吾尔自治区第三人民医院（新疆维吾尔自治区职业病防治院）2022年医疗服务与保障能力提升购置设备项目履约保证金 交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前 |
|  | 对招标文件除资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求内容以外事项、采购过程和采购结果的询问和质疑 | 受理单位：中正恒天国际招标有限公司 联 系 人：王开元 联系电话：15022999047、0991-3650025 质疑函接受方式：现场接受或邮寄接受 地址：乌鲁木齐市新市区北京南路76号环球国际大酒店后院川渝商会一楼 对采购过程提出质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。 对采购结果提出质疑时间：为中标结果公告发布次日后七个工作日内。 备注：1、采购单位无正当理由不按照依法推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，或者在评标委员会依法推荐的中标候选供应商以外确定中标供应商的质疑由采购单位受理。 2、供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对统一采购程序环节的质疑。 |
|  | 投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即新疆维吾尔自治区财政厅。 |
|  | 评审情况的公告 | 评审结果将在新疆政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
|  | 中标通知书 领取方式 | 中标公告在新疆政府采购网上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到乌鲁木齐市新市区北京南路76号环球国际大酒店后院川渝商会一楼受理处领取中标通知书。 联系电话：15022999047、0991-3650025 |
|  | 政府采购合同 备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在新疆政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 政府采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将政府采购合同向采购代理机构审核备案。 |
|  | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，评审委员会认为投标人报价低成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
|  | 小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除 | 本项目包一及包四专门面向中小企业（制造厂商须为中小企业，提供《中小企业声明函》）；包二及包五专门面向小微企业（制造厂商须为小微企业，提供《中小企业声明函》）；包三及包六不专门面向中小企业。 包三及包六：小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 3、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的原件，视同为小型和微型企业。 4、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的原件，视同为小型和微型企业。 注：包三及包六供应商根据自身实际情况据实提供上述材料原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 |
|  | 项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （工业） |
|  | 节能、环保产品政策体现（如涉及） | 1、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 2、本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求 提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 |
|  | 招标代理费 | 代理费收取方式：现金或银行转账（不含税） 代理费收取标准：中标单位领取中标通知书时，应向采购代理机构交纳中标服务费。 包一、包二、包三、包四、包六：服务费以中标价金额为基数，参照原《国家计委关于印发〈招标代理服务费收费标准管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）下浮30%，由中标单位领取中标通知书前一次性支付。 包五：招标代理费按定额5000.00元（人民币伍仟元整）收取，由中标供应商在领取中标通知书时一次性付清。 |
|  | 政采云平台须递交材料 | 1、本项目采用不见面开标，投标人需要递交电子投标文件。政采云平台上传加密的电子投标文件1份。（签字盖章齐全），在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。 2、本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人需在政采云网上开标完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。 3、投标人必须使用能正确解密投标文件的“政采云数字证书”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。 4、电子响应文件需要在规定签章处签字和盖章、需要逐页编目编码。 5、不见面开标默认解密时长：30分钟 |

二、总  则

### 1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2.有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本次招标的采购人是新疆维吾尔自治区第三人民医院（新疆维吾尔自治区职业病防治院）。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是 中正恒天国际招标有限公司 （简称“招标人”）。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3.合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

⑴ 本招标文件规定的供应商资格条件；

⑵ 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

⑶ 向采购代理机构购买了招标文件并登记备案。

### 4.合格的投标产品

4.1 参加政府采购所投标的产品，必须是合法生产厂家生产的合格产品，产品涉及到第三方知识产权的，必须是已依法获得了该知识产权，不得存在侵犯知识产权的问题。

4.2 若投标产品为需要安装软件才能正常工作的，投标人必须提供正版软件安装使用，不得安装使用盗版软件。

4.3 除非招标文件要求采购进口设备，否则只能用国内产品投标报价；招标文件中明确规定可以采购进口产品的，若因信息不对称等原因， 国内产品的质量、技术和服务均能满足需求，按照公平竞争原则，可以参与采购竞争。

### 5.投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

6.充分、公平竞争保障措施

6.1提供相同品牌产品处理。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

6.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

6.3前期参与供应商处理。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

6.4利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 7.招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知（包括投标文件的密封、签署、盖章要求等）；

（三）投标人应当提交的资格、资信证明文件；

（四）为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；

（五）投标文件编制要求、投标报价要求；

（六）采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；

（七）采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；

（八）拟签订的合同文本；

（九）货物、服务提供的时间、地点、方式；

（十）采购资金的支付方式、时间、条件；

（十一）评标方法、评标标准和投标无效情形；

（十二）投标有效期；

（十三）投标截止时间、开标时间及地点；

（十四）投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；

（十五）省级以上财政部门规定的其他事项。

### 8.招标文件的澄清和修改

8.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

8.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以电子邮件、网站公告提示等其中至少一种方式将澄清或者修改的内容通知所有报名成功的供应商，同时在新疆政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 9.答疑会和现场考察（如涉及）

9.1根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

9.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 10.投标文件的语言

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

10.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译。

### 11.计量单位

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 12.投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 13.联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### 14.知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

14.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

14.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 15.投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明（采购单位另有要求的除外）。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

15.1 资格响应文件。内容见第五章 “投标人应当提供的资格证明材料”，供应商按照招标文件要求应该作出的其他应答和承诺。

15.2 技术商务响应文件。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。严格按照文件要求提供以下五个方面的相关材料：

（一）报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“分项报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用；

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理；

（3）在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%。

（二）技术部分（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括（但不限于）以下内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

（三）商务部分（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括（但不限于）以下内容：

（1）投标函；

（2）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（3）商务应答表；

（4）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

（四）售后服务（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括（但不限于）以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

注：投标人承诺的保修时间、保修内容与范围等需要投标产品制造厂家授权的，投标人必须保证其承诺的保修时间、保修内容与范围等得到了制造厂家授权，如其承诺的保修时间、保修内容与范围等与制造厂家授权不一致的，以投标人承诺的为准。

（五）其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 16.投标文件的印制和签署

16.1 在政采云平台上传电子投标文件1份（加密）为正本。

16.2 上传电子投标文件需要在规定签章处签字和盖章。

16.3 上传电子投标文件需要逐页编目编码。

16.4 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章、上传。

16.5 投标文件统一需要使用CA加密设备进行投标。

16.6 投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该响应文件视为无效文件。

### 17.投标文件的加密和标注

17.1 上传电子投标文件时在文件名清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。

17.2 未按以上要求进行加密投标文件的，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

17.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。否则，评审委员会应当否决其投标。

### 18.投标文件格式

18.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

18.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 19.投标保证金（实质性要求）

19.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金。

19.2投标保证金交款方式：详见投标人须知前附表。

19.3投标人所交纳的投标保证金不计利息。

19.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并递交至采购代理机构进行合同编号后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）

19.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人交纳的投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 20.投标有效期（实质性要求）

20.1投标有效期见投标人须知前附表（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

20.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

20.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 21.投标文件的递交

21.1投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

21.2投标人通过下载招标文件的政采云平台递交电子投标文件。

21.3除投标人须知表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

21.4 投标人完成电子响投标文件上传后，政采云平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

21.5 逾期送达的投标文件，政采云平台将予以拒收。

### 22.投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

## 五、开标和中标

### 23.开标

23.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

23.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

### 24.开评标过程存档

开标、评标现场活动进行全程录音录像，其音像资料作为采购文件一并存档。

### 25. 评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在新疆政府采购网上采购结果公告栏中予以公告

### 26.中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.4中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到代理机构领取中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

### 27.签订合同

27.1中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

27.2采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27.3　政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订之日起两个工作日内，采购人将政府采购合同在新疆政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，将政府采购合同向本采购项目同级财政部门备案。

27.4　采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

27.5采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

27.6采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

### 28.合同分包（实质性要求，如涉及）

28.1采购人允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

### 29. 合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 30. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 31.履约保证金

31.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

31.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

### 32.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（新疆政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 33.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过新疆政府采购网报同级财政部门备案。

中标供应商应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起两个工作日内送到中正恒天国际招标有限公司（详细地址见须知表）备案。

### 34.履行合同

34.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 35.验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

## 七、投标纪律要求

### 36.投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

### 37. 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）规定办理。

### 38. 根据《政府采购法》相关规定及代理机构与采购人签订的委托代理协议，供应商认为招标文件中有关资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求内容使自己的权益受到损害的，可以书面形式向采购人提出询问或质疑，由采购人按规定作出答复；供应商认为招标文件中除资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求内容以外事项、采购过程和采购结果使自己权益受到损害的，可以书面形式向代理机构提出询问或质疑询问和质疑，由代理机构负责按规定作出答复。

## 九、其他

### 39. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

# 第三章  投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写。

- “资格性响应文件”格式

封面：

（正本）

XXX项目

资格性响应投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

包        号：

投标时间：   年  月  日

## 1、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

（①若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”复印件，未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”复印件；②若供应商为事业法人的，提供统一社会信用代码的“事业单位法人证书”复印件，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”复印件；③若供应商为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照复印件；④若供应商为自然人的，提供相关“身份证明材料”）

## 2、法定代表人/单位负责人授权书

中正恒天国际招标有限公司：

本授权声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXX” 项目（招标编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人签字或者加盖个人名章：XXXX

授权代表签字：XXXX

投标人名称：XXXX（单位盖章）

投标日期：XXXX

说明：

1、供应商为法人单位提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人提供“自然人身份证明材料”。

2、如法定代表人/单位负责人参加投标的，投标文件中不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证明材料。

3、如委托代理人参加投标的，投标文件中必须提供授权委托书、法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料。

4、法定代表人和授权代表均须签字或加盖个人名章，并加盖单位公章，否则按无效标处理。

## 3、具备良好商业信誉的证明材料

中正恒天国际招标有限公司：

本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的采购活动，现承诺我公司具有良好的商业信誉。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

## 4、具备健全的财务会计制度的证明材料

（以下4项任选其一提供）

①提供2021年或2022年度经审计的财务报告；

②提供2021年或2022年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

③提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；

④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

## 5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

中正恒天国际招标有限公司：

本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的采购活动，现承诺我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

## 6、具备依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的书面承诺

中正恒天国际招标有限公司：

本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的采购活动，现承诺我公司具备依法缴纳税收和社会保障资金良好记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

## 7、参加本次政府采购活动的投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人不具有行贿犯罪记录承诺函

中正恒天国际招标有限公司：

本单位作为本次政府采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

本单位及其现任法定代表人/主要负责人不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

且同时承诺如本单位中标，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

## 8、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

①未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法失信主体”；

②未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

（查询时间为：自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止。）

说明:《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

## 9、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日期：

注：

- 从业人员、营业收入，资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（1）本项目包一及包四专门面向中小企业（制造厂商须为中小企业，提供《中小企业声明函》）；

（2）包二及包五专门面向小微企业（制造厂商须为小微企业，提供《中小企业声明函》）；

（3）包三及包六不专门面向中小企业。

## 10、监狱企业声明函（如涉及）

（格式自拟）

说明：

1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定的划分标准为监狱企业适用。此项内容根据供应商自身情况自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

## 11、残疾人福利性单位声明函（如涉及）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日    期：

注：

1、此声明函根据供应商自身情况填写，自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 12、其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

- “技术商务响应文件”格式

封面：

（正本）

XX项目

技术商务响应投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

包        号：

投标时间：X年X月X日

## 1、投标函（实质性要求）

中正恒天国际招标有限公司：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及相关服务，总投标价为人民币XX万元（大写：XXXX）。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方为本项目在政采云平台上传电子投标文件1份。

四、我方同意本次招标的投标有效期为120日历天。

五、我方愿意按照招标文件要求的代理费收取方式及收取标准一次性足额支付招标代理费。

六、我方愿意按照招标文件要求的投标保证金收取方式及金额缴纳投标保证金。

七、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

通讯地址：XXXX

邮政编码：XXXX

联系电话：XXXX

传    真：XXXX

日    期：XXXX年XXXX月XXXX日

## 2、承诺函（实质性要求）

中正恒天国际招标有限公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%，我单位承诺符合该要求。

七、我单位有（ ）没有（ ）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（如投标人在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动），有（ ）没有（ ）未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有（ ）没有（ ）重大违法记录（如投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）；

八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

## 3、开标一览表

项目编号：

项目名称：                                                     第X包

| 序号 | 货物名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价 （万元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计： 万元 大写： |

注：1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备、运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2、“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

## 4、分项报价明细表

项目编号：

项目名称：                                              第X包

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价合计： 万元 大写： |

注：1、投标人需按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：XXXX （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

## 5、投标产品技术参数表

项目编号：

项目名称：                                               第X包

| 序号 | 货物（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1、供应商必须把招标文件第六章技术服务要求事项全部列入此表。

2、按照招标项目服务要求的顺序对应填写。

3、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称： XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX

## 6、商务应答表

项目编号：

项目名称：                                        第X包

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商必须把招标文件第六章全部商务要求事项列入此表，未全部列明的视为完全响应商务要求内容。

2、按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。

3、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX

## 7、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质 等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称 人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称 人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称 人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX

## 8、类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX

## 9、本项目人员情况表

项目编号：

项目名称：                                          第X包

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |

注：以上提供相关人员证明材料。

投标人名称：XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX

## 10、供应商诚信情况承诺函

致中正恒天国际招标有限公司：

本单位XXXX（供应商名称）参加 XXXX （项目名称及采购编号）的政府采购活动，现根据《新疆维吾尔自治区政府采购信用管理暂行办法》新财购〔2015〕30号的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有《新疆维吾尔自治区政府采购信用管理暂行办法》新财购〔2015〕30号所规定的失信行为XXXX次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限投标截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

注：

1、本表格式及内容仅供参考，投标人也可提供自己的格式；

2、投标人存在以上所述失信行为的，将按照第二章投标人须知附表的要求进行处理；

3、财政部门对政府采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后，应当在新疆政府采购网向社会公告，并记入诚信档案，有效期为1年。工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定供应商的失信行为明确了有效期的，不再重复计算。

4、投标人的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，评审时不再对其以价格加成进行惩戒。

## 11、知识产权承诺函

中正恒天国际招标有限公司：

本单位               （公司名称）参加               （项目名称）的投标活动，现承诺声明：

1.本单位保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。

2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.本单位声明如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，本单位提供使用自有知识成果的相关资料并为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，本单位提供开发接口和开发手册等技术文档给采购人，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。

4.如采用本单位所不拥有的知识产权，本单位承诺在本项目投标报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

## 12、实施方案

供应商根据项目采购需求，提供具体的实施方案，格式自拟。

## 13、售后服务方案

供应商根据项目售后服务要求，提供具体的售后服务方案，格式自拟。

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

## 一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目不接受联合体投标。

8、根据采购项目提出的特殊条件：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）。

9、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目包一及包四专门面向中小企业（制造厂商须为中小企业，提供《中小企业声明函》）；包二及包五专门面向小微企业（制造厂商须为小微企业，提供《中小企业声明函》）；包三及包六不专门面向中小企业。

10、投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

注：资格审查时在《信用中国》网站（www.creditchina.gov.cn）、 《中国政府采购网》网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道。凡被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，其投标无效。

## 二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：无

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：

（1）满足招标文件中关于资质、资格的其他要求；

（2）投标人自行提供认为有利于本次投标的相关真实有效的证明文件及材料。

注：1、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、国家市场监督管理总局、税务部门、中国人民银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、投标人应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料

（一） 资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力的证明材料。（①若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”复印件，未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”复印件；②若供应商为事业法人的，提供统一社会信用代码的“事业单位法人证书”复印件，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”复印件；③若供应商为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照复印件；④若供应商为自然人的，提供相关“身份证明材料”）

2、具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函，格式详见第三章）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料：（以下4项任选其一提供）

①提供2021年或2022年度经审计的财务报告；

②提供2021年或2022年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

③提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；

④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人自行提供或提供承诺函（承诺函格式详见第三章）。

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：（以下2项任选其一提供）

①提供 2022年以来任意一月税务部门出具的纳税证明和社保缴纳的证明材料；

②提供承诺函（格式详见第三章）。

- 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（查询时间为：自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止。）

①未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法失信主体”；

②未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

7、投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录（提供投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人无行贿犯罪记录书面承诺函,如果发现虚假承诺，作无效投标处理。）

8、根据采购项目提出的特殊条件：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）。（复印件）

9、有效投标保证金缴纳凭证复印件；

10、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目包一及包四专门面向中小企业（制造厂商须为中小企业，提供《中小企业声明函》）；包二及包五专门面向小微企业（制造厂商须为小微企业，提供《中小企业声明函》）；包三及包六不专门面向中小企业。

11、有效的法定代表人授权书原件（分公司提供负责人授权书原件，经营部提供投资人授权书原件，其他组织提供单位负责人授权书，法定代表人/负责人/投资人亲自参加则不提供）；

12、有效的法定代表人和授权代表的身份证复印件（法定代表人/负责人/投资人亲自参加则只提供本人身份证复印件）；

二、符合性评审标准（有一项不通过，否决投标文件）：

| 评 审 内 容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件是否按招标文件规定格式完整提供的； |  |  |  |  |
| 2 | 投标报价是否符合招标文件规定的要求且未超过预算价或最高限价的； |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件载明的交付期限（合同履行期限）没有超过招标文件规定的期限； |  |  |  |  |
| 4 | 商务、技术偏离表是否提供； |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件中没有采购人不能接受的附加条件的； |  |  |  |  |
| 6 | 是否满足招标文件实质性要求的其他情形； |  |  |  |  |
| 7 | 没有未按招标文件规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊，无法辨认。 |  |  |  |  |

注：以上要求提供的证明材料均须加盖投标单位的公章或电子章。

# 第六章  招标项目技术、商务及其他要求

# 包一：

# 一、项目概况：微量元素分析仪

# 二、项目技术服务要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量元素分析仪 | 1台 | 一、系统参数 ★1、基本要求：微量元素分析仪，提供仪器II类注册证 2、预期用途：用于人体中微量元素的定量检测 3、检测原理：电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS） 二、仪器参数 1、蠕动泵：≥4通道蠕动泵，最高可调节速度>50转/分钟，可快速进行管路清洗。泵体和滚轮采用惰性材料制造，有效防止酸性环境对泵的腐蚀。 2、雾化器：采用大孔径同心雾化器，兼顾防堵塞效果和雾化效率；材质为高纯度石英。 3、雾化室：小体积旋流型雾化室，死体积小，低记忆效应。 4、炬管：可拆卸分体设计的石英炬管，易操作的卡式推入炬管设计，日常更换维护无需拆卸气体管路。 5、接口：真空接口和提取透镜组合设计，提高抗基体和耐污染能力，确保长期分析复杂基体样品的稳定性。真空接口由采样锥和截取锥组成，采样锥的孔径控制在0.9-1.2mm，截取锥的孔径控制在0.4-0.8mm。 ★6、离子源：自激式全固态RF发生器，工作频率27.12MHz，采用变频技术快速匹配等离子体负载变化，功率调节范围700W-1600W，无需额外采购屏蔽炬，并可消除锥口二次电弧放电，延长锥使用寿命。 7、气路：气体控制采用高精度三路质量流量计，包括等离子体气、辅助气、雾化气。 8、真空系统：35分钟内可进入真空就绪状态，静态真空度维持在<5×10-7mbar，分子泵抽速＞400L/s。 9、四极杆：高精度纯钼材料四极杆，保证最佳的质谱峰形与质量轴稳定性。并可在模拟和脉冲模式之间实现自动切换。 10、检测器：电子倍增器，可以在一次进样过程中同时完成扫描和跳峰分析（定性和定量分析），同时可以自动在模拟和脉冲模式之间实现切换。 ★11、离子传输系统：在检测器前的离子光路中，通过四次离子偏转分别在碰撞反应池前后各实现一次离轴，二次离轴充分剔除光子和中性粒子的噪声，保证实际样品分析时的最佳分析信噪比；同时离子传输偏转透镜、碰撞反应池和四极杆质量分析器可免拆洗。（提供组件构造说明文件） ★12、碰撞反应池技术： （1）采用六极杆碰撞反应池，兼顾离子聚焦效果与最佳传输效率的质量范围； （2）可采用单一气体氦气、氢气、氧气或者氦气与氢气、氧气和氨气的混合气； （3）池内可使用标准模式、碰撞模式、反应模式进行干扰的消除和样品的分析。（提供组件构造说明文件）" 13、标准模式灵敏度：低质量元素Li≥59（Mcps/ppm）；中质量元素Y≥120（Mcps/ppm）;高质量元素Tl≥140（Mcps/ppm）。 14、重复性（全血质控）: CV≤10%。 15、准确度（全血质控）: 相对偏差≤±15%。 16、仪器检出限：Li≤10 ng/L; Y≤10 ng/L;Tl≤10 ng/L; As≤100 ng/L;Pb≤8 ng/L; Cu≤70 ng/L; Zn≤20 ng/L。 17、短期稳定性，各元素（Pb、Cu）满足，标准偏差RSD≤2%。(提供注册检证明文件） 18、长期稳定性，各元素（Pb、Cu）满足，标准偏差RSD≤3%。(提供注册检证明文件） ★19、自动进样器:闭合式设计，保证安全及数据准确性；具备240个样品位的样品架，可同时进样120位（可扩展至240位），进一步缩短报告时间。 三、软件系统参数 ★1、全中文操作软件系统：标配原厂全中文操作软件，具有全自动检测分析功能，且可同时控制自动进样器与ICP-MS主机。 2、作软件可安装到非工作站的个人电脑上，方便进行离线数据分析并生成报告。 3、具有自动优化功能，一键完成仪器质量校准、检测值校准、自动调谐、仪器性能判断，无需逐步设置校正参数。（提供软件设置截图） ★4、LIS系统接口：可直接对接LIS系统，实现自动传输数据。（提供软件设置截图） 5、样品分析数据可以使用软件进行时时数据查看和数据处理，并生成报告。 6、需配备扫码枪方便信息录入，具有实时、自动上传数据到 LIS 系统功能，患者信息和检测结果实时同步。 四、试剂参数 ★1、配套试剂可检测样本类型：满足静脉全血、末梢血、尿液样本类型，提供产品注册证及产品说明书； ★2、检测指标：满足检测血液样本至少10/16等元素检测需求； 满足检测尿液样本至少10/16/21等元素检测需求，满足尿液中碘、硒、铜等元素的同时检测；" ★3、检测线性：Mg 1-80mg/L；Fe 14.5-1160mg/L；Cu 0.125-8.2mg/L；Zn 0.2-16.12mg/L；Hg 3-240µg/L； 4、满足至少3家客户全血5元素及血铅项目通过2022年卫生部室间质评成绩单 5、需提供至少3家三甲医院微量元素分析系统及其检验程序性能验证报告 五、配置要求 1、ICP-MS主机一台； 2、机械泵； 3、高性能冷却循环水系统一套； 4、电脑工作站一套； 5、自动进样器一套； |  |

# 三、商务要求

（一）交货时间：20日内完成货物的交付、安装等工作。（具体以签订合同为准）

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）付款方式：全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，采购人接到中标供应商通知与票据凭证资料后，向中标供应商核拨合同总价的100%，在货物验收质保期满≧2年后，采购人接到中标供应商通知和支付凭证资料文件，以及由采购人确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后，向中标供应商退还合同总价的10%，；中标供应商履约不合格的，履约保证金不予退还。（具体以签订合同为准）

（四）服务要求：

1、质保期：整机系统（最终验收合格后）保修≥2年。

2、安装：设备发货前1月上门勘察设备安装条件是否满足，不满足提出整改方案，待安装条件满足后，30天内到采购方提供的现场免费安装、调试设备并验收，直至仪器性能指标验收合格。

3、培训：免费提供现场培训。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。

4、技术支持：可长期提供技术支持，免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。

5、其他免费服务：提供仪器使用手册、培训教材、应用资料等。

6、维修要求：在设备保修期限内，应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在4个工作日内派人员到达采购方指定现场实施维修。

7、在设备保修期内免费做2次设备主机的维护保养。

（五）验收：

1、严格按照招标文件要求和中标供应商投标文件内容进行验收。

2、严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

3、采购人可根据项目情况邀请专家进行验收。

# 包二：

# 一、项目概况：原子吸收分度仪

# 二、项目技术服务要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收分度仪 | 1台 | 1、用途：用于检测铜、铅、铬、锌、镍、钴、锰、钒、银等金属元素。 ★2、系统描述：台式设计原子吸收光谱仪，火焰、石墨炉一体机，并列式设计，切换时燃烧头和石墨管位置保持不变。投标仪器为厂家最高端型号。 3、光学系统和检测器技术指标 ★（1）光学系统：光纤双光束（提供厂家盖章彩页予以证明），大面积平面光栅分光系统。 （2）波长范围：190－900nm （3）狭缝：狭缝的宽度自动选择，狭缝的高度自动选择 ★（4）检测器：全谱高灵敏度阵列式多象素点CCD固态检测器，含有内置式低噪声CMOS电荷放大器阵列。样品光束和参比光束同时检测。（提供盖厂家鲜章的官方正式版彩页或者中英文参数予以证明） ★（5）≥8灯座。灯选择：内置两种灯电源接口，可选择连接空心阴极灯和无极放电灯，标准配置空心阴极灯；通过软件由计算机控制灯的选择和自动准直，可自动识别灯名称和设定灯电流推荐值。可与国产空心阴极灯直接通用。 ★（6）光栅有效刻线面积：≥60x70 mm²。 4、火焰系统技术指标 ★（1）火焰系统安全保护：安全联锁装置与燃烧头，雾化器/端盖，排液系统，废液桶液面高度，气体流量等联锁，防止在任何不当条件下点火，当监测不到火焰或任何锁定功能能激活时，联锁系统会自动关闭燃烧气体，以防万一。突然断电时，仪器会从任何操作方式按预设程序自动关机，确保安全。 （2）燃烧器系统：预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。火焰在光路中的准直，燃烧器的垂直，水平位置的调节完全自动化，并由软件控制自动进行位置最佳化。 ★（3）燃烧系统：可调式通用型雾化器，高强度惰性材料预混室，全钛燃烧头。 （4）排液系统：排液系统前置以利于随时检测。 （5）火焰进样系统：火焰系统具有悬浮液直接进样功能，可以直接分析悬浮奶粉等，并有实际应用。 5、石墨炉系统技术指标 （1）石墨炉：内、外气流由计算机分别单独控制。管外的保护气流防止石墨管被外部空气氧化。从而延长管子寿命，内部气流则将干燥和灰化步骤气化的基体成份清出管外。石墨炉的开、闭为计算机气动控制以便于石墨管的更换。 （2）电源：石墨炉电源内置，整个仪器为一个整体。 （3）温度控制：红外探头石墨管温度实时监控，具有电压补偿和石墨管电阻变化补偿功能。 （4）石墨管：标准配置为一体化平台热解涂层石墨管。 （5）石墨炉进样系统：石墨炉进样系统具有悬浮液直接进样功能，可以直接分析果酒、果汁、食用植物油、悬浮奶粉等，并有实际应用。 （6）编程：可设置≥12步分析程序，每步均可按下列参数编程。 ★（7）石墨炉自动进样器：样品台安装于石墨炉的前面。标准配置两种可换式样品盘，可分别放置84个和140个样品，并带一个取样嘴清洗池。最大可达148个样品（提供厂家盖章彩页予以证明） ★（8）最低样品需求量：0.1ml。最大注入量（样品+试剂）为95微升，增量1μL；进样精度±0.01μL；可多次进样，清洗体积1.3mL。自动进样器由主机供电并由软件控制。 （9）喷雾器：高强度惰性聚合物。 ★（10）石墨炉中石墨管进样过程可以全彩色监控。（提供厂家盖章彩页予以证明） ★（11）横向加热，纵向塞曼扣背景。 6、仪器验收指标 （1）火焰测量铜标准溶液RSD≤0.4%。 （2）火焰测量铜标准溶液的灵敏度，2ppm Cu 吸光度≥0.25Abs。 （3）石墨炉测量铜标准溶液RSD≤2.0%。 （4）石墨炉测量铜标准溶液灵敏度，25ug/L Cu 进样20微升，特征质量(m0)14±2.5pg。 7、操作软件和计算机技术指标 ★（1）分析软件：多任务操作功能，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理。软件操作方便、直观，软件为中文提示多任务操作，并处理和打印全中文报告。控制软件可以在中文版Windows下运行，可以脱离仪器安装在其它计算机上进行模拟运行（模拟点火、熄火、样品分析），同时模拟软件具有数据处理功能，以便于教学、演示和培训。 （2）数据处理：仪器吸收值、浓度或发射强度等读数可在0.01至100倍的范围内扩展。积分时间可按0.1秒的增量在0.1至60秒之间任选，读数方式包括时间平均积分、峰面积和峰高测量法，同时内置数理统计功能。 （3）校正曲线：多达15个标准点的各种校正曲线法供选择，可任选单标进行曲线斜率重校。 （4）仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功能。 ★（5）每一元素的测量参数自动优化并推荐最佳值，无需使用者进行估计。 （6）全面符合电子签名管理的21 CFR Part 11管理法规； （7）在中文版Windows下运行，软件具有中文提示界面，分析报告为中文报告； （8）具有在主软件运行时同时运行离线数据处理（Offline）的功能； 8、配置清单 （1）火焰-石墨炉原子吸收主机1台 （2）仪器操作软件1套 （3）优质无油静音空压机（带空气干燥过滤器） 1台 （4）优质冷却循环水 1台 （5）10支原装一体化平台石墨管 （6）同品牌进口空心阴极灯8个 （7）石墨炉自动进样器1台，带84和140位样品各1个 （8）自动进样器2.5mL样品瓶1000个；自动进样器1.2mL样品杯2000个；自动进样器7.0mL样品杯100个 （9）品牌电脑（要求：商用机，Windows操作系统，64位，CPU酷睿I5，集成显卡，内存8G，带DVD刻录光驱，带网口，带一个COM口，硬盘：1T，23寸液晶显示器）、黑白激光打印机1套 （10） 40L 乙炔、氩气气体、钢瓶及减压阀各1套 （11）原子吸收工具包1套 9、技术支持和服务 （1）供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 ★（2）供应商免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。 （3）提供一年免费质保服务。 （4）制造厂家国内子公司必须具备ISO9001/ISO14001质量体系认证，认证范围必须包含“安装维修服务”。 （5）提供终身的技术支持。有应用工程师对客户提供专业的应用技术支持。 （6）每台仪器提供2名免费培训名额，培训课程有基础理论、使用操作、日常维护、应用方法等内容组成。 |  |

# 三、商务要求

（一）交货时间：20日内完成货物的交付、安装等工作。（具体以签订合同为准）

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）付款方式：全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，采购人接到中标供应商通知与票据凭证资料后，向中标供应商核拨合同总价的100%，在货物验收质保期满≧2年后，采购人接到中标供应商通知和支付凭证资料文件，以及由采购人确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后，向中标供应商退还合同总价的10%，；中标供应商履约不合格的，履约保证金不予退还。（具体以签订合同为准）

（四）服务要求：

1、质保期：质保≥2年。质保期内需方提出的对系统的个性化合理需求，在不影响系统稳定性的基础上予以解决，质保期满后，硬件维护和程序升级收取成本费。

2、售后服务要求：免费送货、安装、调试、人员培训、现场技术支持；定期回访、处理用户意见的反馈等。

3、如出现故障，工程师需在2小时内响应，48小时内修复，10年内保证仪器配件供应；

4、开机率：验收合格后保质期内设备年（365 天）开机率≥95%，若达不到，不足的开机天数按照 1：3相应延长质保期。

5、投标方所提交的所有投标文件、现场承诺等均与合同具有同等效力；

6、提供产品合格证书、检测证书、维护说明等资料；

（五）验收：

1、严格按照招标文件要求和中标供应商投标文件内容进行验收。

2、严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

3、采购人可根据项目情况邀请专家进行验收。

# 包三：

# 一、项目概况：全自动血液分析流水线

# 二、项目技术服务要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血液分析流水线 | 1套 | 设备用途：可用于血细胞计数、形态学分类等检查及相关测量，可对白细胞进行五分类分析，具备全自动网织红细胞、有核红细胞和体液细胞检测功能，部分样本的可进行全自动推片、染片、阅片及CRP浓度分析，满足临床检查需求。 （一）全自动血液分析流水线技术参数（除全自动细胞形态学分析仪） ★1、全自动血液分析系统由五分类血液分析仪、同品牌CRP分析仪、全自动推片染色阅片机等通过轨道连接组成，并可根据医院未来发展的需要继续在系统上增加血液分析仪主机、全自动推片染色机等，实现无限扩展。 2、检测方法及原理：半导体激光法、鞘流电阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术。 3、整套系统仅需一台中央控制电脑即可操作，搭载全中文操作系统。 4、具有预约开关机功能，可以精确自定义流水线上任意分析仪的开关机时间。 5、全自动血液分析系统可以根据重测、追加项目及推染片的需要将标本来回运输到相对应的仪器进行分析，并且要求有用于复检的标本缓冲区，不影响标本的正常检测速度。 6、可根据科室需要，配置其他模块如正90°转角模块、负90°转角模块、缓存模块、跨柱模块等，具有很好地利用实验室空间。 ★7、血液分析流水线全自动细胞分类计数加有核红细胞分析速度≥400个样本/小时，全自动细胞分类计数加网织红细胞计数同时检测速度≥200样本/小时，体液分析速度≥80T/H；推片染色速度≥120T/H；全自动血液分析系统的全血CRP分析速度≥200样本/小时。 8、单台血球仪血液模式检测参数：≥35个参数，另有≥直方图2个，散点图≥10个。 9、可进行白细胞分类测定、有核红细胞测定、网织红细胞测定、网织红细胞血红蛋白含量测定、红细胞测定、血小板测定、血红蛋白测定、感染红细胞测定的检测功能。 10、白细胞计数应采用激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受脂血、难溶红细胞、感染红细胞、巨大血小板、血小板凝集及细胞碎片等的干扰。 11、红细胞检测采用鞘流阻抗法和荧光染料染色法两种方法，具有贫血筛查专用参数红细胞九分图。 12、血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染料染色法两种方法，具有专用的低值血小板多倍进样模式。 ★13、具有低值白细胞检测功能，无折返检测，不需额外单独通道，不需额外试剂。 14、具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能。体液模式报告检测参数≥5项，研究参数≥6项。 15、血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L，血红蛋白：（0-260）g/L。 ★16、仪器可比性偏差要求：白细胞不超过±3%，红细胞不超过±2%，血红蛋白不超过±2%，血小板不超过±5%，红细胞压积不超过±2%，平均红细胞体积不超过±2%。 17、血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1 109/L，红细胞≤0.02 1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5 109/L。 18、质量控制：支持自动室内、室间质控程序，可存储所有质控结果，绘制质控图，可随时查阅、打印统计图。 19、提供有溯源性的有证血液校准物，并有配套有证的高、中、低3个水平血液和体液质控物。同一管血液质控品可以覆盖全部报告项目进行质控，满足各等级评审及ISO对质控的要求。具有实时在线网络质控功能。 20、全自动血涂片制备仪具有自动和手动推片模式，可以连续进样，无需等待。 ★21、全自动血涂片制备仪可独立工作，可自动检测血液粘稠度，根据粘稠度的不同对滴血量、推片的速度/角度、推刀在血滴上停留的时间等进行控制片。 22、全自动血涂片制备仪推片规则≥10项，用户可自定义推片规则。 23、全自动血涂片制备仪可根据血液分析工作站的检测结果自动对阳性标本进行推染片，并且可自动调整推片的角度和速度，保证血涂片的质量。 24、全自动血涂片制备仪可根据医院需要选择染色方式，有≥3种染色方案任选，独立封闭染色方式，保护实验室环境。 25、全自动血涂片制备仪染色盒清洗维护：全自动维护程序，无需从机内取出手工清洗。 26、全自动血涂片制备仪推片刀无需更换，终身免维护。 27、检测功能：包括C-反应蛋白（CRP）、血清淀粉样蛋白A（SAA）等定量检测功能。 ★28、CRP检测原理：采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定. 29、高值标本自动检测：仪器可自动识别、回退、稀释高值SAA样本，避免假低报告发出 30、采血要求：CRP可使用EDTA抗凝采血管，节省患者采血量。 31、生物安全要求：CRP全程闭盖检测，无需开盖，保证生物安全。 32、样本用量：CRP+SAA检测用血量≤22μl。 33、检测速度：CRP检测速度≥200个样本/小时。 34、联检测速：CRP+SAA≥100测试/小时 35、支持微量全血模式测CRP/SAA，联检测速≥50个样本/小时 36、CRP线性范围：0.3~300mg/L。 37、能提供原厂配套的试剂、校准品、质控品。 38、支持双向LIS。 39仪器可储存样本信息：≥14万条 （二）全自动细胞形态学分析仪技术参数 适用范围：用于对外周血涂片血细胞的形态图像摄取、可视化观察及描述，包括白细胞单细胞图像摄取、初步分类，红细胞形态描述及血小板数目估算； ★1、全自动处理：从进样、扫描、定位、加油、各放大倍数间切换、拍摄、分类到报告完全自动化；并与血液分析流水线连接。 2、检测模式：WBC、RBC、PLT、PLT-pro\数字玻片（以上模式可自由组合）； ★3、检测速度：外周血涂片（100WBC+RBC+PLT）≥30张/小时； 4、血白细胞预分类参数≥12类； 5、非白细胞预分类参数≥5类； 6、红细胞形态定性类型≥6类； ★7、血小板聚集：可扫描血涂片体部、边缘两侧、尾部以判断是否有血小板聚集； 8、血小板估数：人工估算外周血血小板数量的功能（PLT）； 9、白细胞识别符合率大于90%； ★10、可与血液分析流水线上的全自动推染片机连接，自动接收推染片机制作好的涂片，并能接收外来涂片； 11、可以接受自动化推片染片机、手工推片染片制备的外周血涂片。 12、一次最多可通过进样器装载≥60个玻片； 13、支撑单片进样模式，以支持插队分析样本； 14、支持装有待测涂片的玻片篮插队优先分析功能； 15、玻片回收：可回收存储60个分析完成的玻片； 16、质控：可对分析仪的细胞定位准确性进行检测，验证硬件和涂片的质量； ★17、数据存储：支持外周血玻片的数据和细胞图片存档，可存储8万个样本信息； ★18、支持全自动细胞形态学分析仪结果和流水线上血液分析仪结果同屏同界面显示的功能, 并可自动修正血常规结果； ★19、支持结合分析仪结果触发不同检测模式的功能； 20、支持根据实时外周血涂片血细胞的形态分析过程中的结果而修改检测模式的功能； 21、具有一键开关机功能，无需逐台按顺序开关机； 22、细胞分类添加功能：可以添加自定义白细胞、非白细胞分类、红细胞定性项目； 23、血涂片数字扫描功能：提供血涂片数字扫描并保存的功能, 可以支持教学工作； 24、条码阅读功能：系统可以接受二维码和条形码； 25、报告格式：可以由用户自定义打印报告格式，可以输出图片进行打印； 26、免费接入医院LIS系统。 |  |

# 三、商务要求

（一）交货时间：20日内完成货物的交付、安装等工作。（具体以签订合同为准）

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）付款方式：全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，采购人接到中标供应商通知与票据凭证资料后，向中标供应商核拨合同总价的100%，在货物验收质保期满≧2年后，采购人接到中标供应商通知和支付凭证资料文件，以及由采购人确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后，向中标供应商退还合同总价的10%，；中标供应商履约不合格的，履约保证金不予退还。（具体以签订合同为准）

（四）服务要求：

1、质保期：质保≥2年。质保期内需方提出的对系统的个性化合理需求，在不影响系统稳定性的基础上予以解决，质保期满后，硬件维护和程序升级收取成本费。

2、售后服务要求：免费送货、安装、调试、人员培训、现场技术支持；定期回访、处理用户意见的反馈等。

3、如出现故障，工程师需在2小时内响应，48小时内修复，10年内保证仪器配件供应；

4、开机率：验收合格后保质期内设备年（365 天）开机率≥95%，若达不到，不足的开机天数按照 1：3相应延长质保期。

5、投标方所提交的所有投标文件、现场承诺等均与合同具有同等效力；

6、提供产品合格证书、检测证书、维护说明等资料；

（五）验收：

1、严格按照招标文件要求和中标供应商投标文件内容进行验收。

2、严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

3、采购人可根据项目情况邀请专家进行验收。

# 包四：

# 一、项目概况：关节镜系统

# 二、项目技术服务要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关节镜系统 | 1套 | 一、动力系统 ★ 1、多功能主机，可一机多用，电源控制台超大触摸屏控制设计，有3个动力连接口，可分别用于连接刨削手机，微型手机和大骨动力系统使用； 2、彩色液晶屏，可分别显示运行状态，运转方向以及工作时运转速度； 3、扭矩≧2.5nm，最高转速≧40000转rpm，功率≧110W； 4、刨削手机:手持超轻便设计，带吸引功能；采用高速无刷电机，可高温高压消毒，可以正转、反转、往复转功能，打磨模式转速500-12000rpm，并具备往复转功能，刨削模式转速500-5000rpm； 5、微型动力：可高温高压消毒，可以正转、反转，转速区间0-40000 rpm，切削模式0-15000 rpm，打磨模式0-40000 rpm； ★ 6、主机可连接大骨动力（如摆锯等），关节刨削、微型高速磨钻、开颅钻及铣刀，应用于关节外科、创伤外科及脊柱外科等科室； 7、脚踏板控制：高品质表面处理和防水设计；脚踏开关线性控制，可有效实现0至最高设定转速区间无极变速，三键式控制按钮：具有正转、反转、往复转按钮，可无极调节工作速度。 8、双锯齿刨削刀头、圆柱型和球型磨头各2根，包装1根/盒。 二、低温等离子体手术系统 1、主机界面采用一体化全触屏式智能操作； 2、触屏界面同时具有：汽化切割、消融凝血、消融定时；功率≤300W. 工作档位1-9档可调，同时每一档位具有半档功率可操作。时间从0-9秒可调； 3、主机工作时可在界面精准显示临床所需工作能量大小；为使手术效果更精准主机需具备2种工作频率：汽化切割输出频率≥100KHz；凝血消融输出频率≥450KHz； 4、低温微创、安全、精确，40-70℃范围内完成打孔、汽化消融和止血三大功能。切割温度：40～70℃，汽化消融温度：40～53℃，止血温度：40～58℃； 5、双极或多极设计，手术不用负极板； 6、主机和刀头均有默认功率匹配显示，功率档位已设定好，无需反复调节，十分安全； 7、主机采用全智能数字控制电路，具备以下四种功能： （1）具有切割、消融全时监控负载反馈信息，当治疗达到最佳状态时，主机能通过双极治疗刀头反馈阻抗信息并能自动调节阻抗和能量的大小，防止过度治疗和温度上升。 （2）具有功率档位能量显示系统，保证了软组织达到一次性更好、更彻底的治疗，减少病人重复治疗费用及痛苦。 （3）具有自动识别三种组织结构：血液、粘膜组织、间质组织，并输出对应的波形和阻抗。凝血使用脉冲波有效的防止组织粘连和渗透并形成1mm的凝固层；粘膜治疗采用了强力波快速瘢痕收缩形成高阻抗防止对肌层渗透；间质组织消融运用柔和间断波能准确的把能量数控到相应深度并防止对组织的粘连，达到最快、有效、精确、安全的治疗。 （4）具有各种手术刀头识别和保护功能、减少负损伤。 8、具有自动检测刀头和附件连接功能。 9、具有故障自动检测显示和报警声音提示。 10、双脚踏开关控制，具有防水功能，IPX8防水性能。 11、射频消融电极刀头有单独的注册证。 12、电击防护：I类，BF型。 三、肩膝关节内窥镜 1、外径4.0mm，工作长度175mm，视向角30°； 2、关节内窥镜用穿刺套管流量阀1支，外径6.0mm，内径4.0mm，工作长度175mm，2个旋转活塞；钝头穿刺针1支，插入部外径4.2mm，工作长度180mm。 四、小关节内窥镜 1、外径2.9mm，工作长度140mm，视向角30°； 2、关节内窥镜用穿刺套管流量阀1支，工作长度140mm，钝头穿刺针1支。 五、手动工具及辅助器械基本要求 探针、游离体抓钳、鸭嘴直蓝钳、鸭嘴上翘蓝钳、鸭嘴左弯蓝钳、鸭嘴右弯蓝钳、卵圆直蓝钳，卵圆上翘蓝钳，缝线抓钳、半月板锉45°、半月板锉90°、半月板探钩，半月板缝合枪。 六、肩膝关节器械包括 ACL器械盒，前内技术股骨瞄准器5mm，前内技术股骨瞄准器6mm，前内快换手柄，胫骨瞄准器手柄，前叉点对点，后叉点对面，胫骨瞄准导向器，闭口取键器，4.5mm空心钻，股骨6.0空心钻，股骨7.0空心钻，股骨8.0空心钻，股骨9.0空心钻，胫骨6.0空心钻，胫骨7.0空心钻，胫骨8.0空心钻，胫骨9.0空心钻，胫骨10.0空心钻，测量器3-10mm带半号，测深尺，导针400mm，导针255mm，抓线钳，后叉挡板，前后叉起子，肩袖过线枪，枪芯。 七、小关节器械包括 探针，小关节鸭嘴蓝钳直，小关节鸭嘴蓝钳左，小关节鸭嘴蓝钳右，小关节勺形抓钳，小关节抓取钳，小关节切钳。 |  |

# 三、商务要求

（一）交货时间：20日内完成货物的交付、安装等工作。（具体以签订合同为准）

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）付款方式：全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，采购人接到中标供应商通知与票据凭证资料后，向中标供应商核拨合同总价的100%，在货物验收质保期满≧3年后，采购人接到中标供应商通知和支付凭证资料文件，以及由采购人确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后，向中标供应商退还合同总价的10%，；中标供应商履约不合格的，履约保证金不予退还。（具体以签订合同为准）

（四）服务要求：

1、质保期：整机免保≥3年。质保期内需方提出的对系统的个性化合理需求，在不影响系统稳定性的基础上予以解决，质保期满后，硬件维护和程序升级收取成本费。

2、售后服务要求：免费送货、安装、调试、人员培训、现场技术支持；定期回访、处理用户意见的反馈等。

3、如出现故障，工程师需在2小时内响应，48小时内修复，10年内保证仪器配件供应；

4、开机率：验收合格后保质期内设备年（365 天）开机率≥95%，若达不到，不足的开机天数按照 1：3相应延长质保期。

5、投标方所提交的所有投标文件、现场承诺等均与合同具有同等效力；

6、提供产品合格证书、检测证书、维护说明等资料；

（五）验收：

1、严格按照招标文件要求和中标供应商投标文件内容进行验收。

2、严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

3、采购人可根据项目情况邀请专家进行验收。

# 包五：

# 一、项目概况：多导睡眠监测仪

# 二、项目技术服务要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多导睡眠监测仪 | 2台 | 一、技术参数及功能要求： 1、设备具有22导联监测参数：脑电（2导）、心电（1通道）、肌电（1导下颌肌电）、眼电(2通道)、腿动、口鼻气流（压力式）、模拟气流、血氧饱和度、脉搏、心率、脉搏波形、胸部呼吸运动、腹部呼吸运动、呼吸努力度、鼾声（压力式）、MIC鼾声、体位、体动、脉搏传导时间（PTT）、压力滴定。 2、标配16G存储卡，可连续记录100个以上病例数据。 3、内置4000mAh可充电锂电池供电。充满电后可持续记录时间≥15小时。电源：3.7V可充锂电池（内置）；防电击类型：内部电源供电；防电击程度：BF型应用部分；充电适配器：DC5V 1A 符合安规GB9706.1-2007。 ★4、≥2.8寸TFT彩色显示屏直观显示鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、体位、体动、胸/腹运动等所有导联通道参数数据信号接收情况及数据动态，方便医护人员及用户随时观察设备运行情况，确定设备佩戴是否正确。 ★5、采用3D陀螺仪技术胸/腹运动方式记录胸腹运动情况，精准捕捉胸腹运动细微变化情况，用于监测用户胸/腹运动、体位、体动这几项参数，具有灵敏度高，抗干扰能力强。 6、一键式操作，佩戴简单方便。 7、可支持任意品牌无创正压呼吸机进行压力滴定实验。 8、支持无线实时数据观察和主机屏幕数据观察两种方式，患者可自由移动。 9、采用一次性贴片式电极贴采集生物电，佩戴方便，信号质量好。 10、智能电脑自动分析软件，可提供详细的、不同格式的多种总结报告单，如睡眠监测报告报告单、呼吸事件汇总表、血氧汇总表、综合趋势图、压力滴定报表，具备数据管理功能。 ★11、分体式设计，一机两用，单独使用主机时可进行睡眠过筛实验。 二、硬件参数指标 1、EEG、EOG、EMG分别对应人体脑电/眼电/下颌肌电： （1）输入阻抗：≥5MΩ； （2）幅频特性：以10Hz为基准，1Hz～30Hz (－3.0dB～+0.4dB)； （3）共模抑制比：≥80dB； （4）内部噪声：折合到放大器输入端≤5μVp-p； （5）耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，灵敏度变化范围≤±5%； 2、ECG对应人体心电： （1）输入阻抗：≥5MΩ； （2）幅频特性：以１0Hz为基准，1Hz～25Hz(－3.0dB～+0.4dB)； （3）时间常数：≥0.1s； （4）共模抑制比：≥60dB； （5）内部噪声：折合到放大器输入端≤30μVp-p； （6）耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，灵敏度变化范围≤±5%； 3、血氧饱和度范围（%SpO2）:70%-100%； （1）血氧饱和度:80%-100%，误差绝对值≤±2%； （2）血氧饱和度:70%-79%，误差绝对值≤±3%。 4、脉搏显示范围：30bpm - 240bpm； （1）30bpm-100bpm，误差≤±2次/分； （2）100bpm-240bpm，误差≤±2%。 5、胸腹运动：采用3D陀螺仪技术测量胸腹运动，能观察用户胸腹运动变化的信号波形。 6、呼吸气流：采用高灵敏度压力传感器，频率范围：5-60次/分；误差≤±2次/分，能观察用户鼻气流呼、吸的信号波形。 7、体位：能识别人体仰位，俯位，左侧位，右侧位和站立位5种体位信号。 8、体动：能监测用户身体运动变化的信号波形。 9、腿部运动：采用3D传感器，误差≤±2次/分，能观察人体腿部运动变化的信号波形。 ★10、能同时监测用户鼻气流鼾声（压力式）及MIC鼾声信号波形，双重鼾声监测，可有效进行鼾声数据对比。 11、A/D采集：12位； 12、最高采样频率：2048Hz。 三、软件性能指标 1、睡眠软件符合最新的AASM标准，R&K和AASM互相转换，具有全中文操作界面、全中文报告，并具有儿童、成人分析软件。 2、智能分析软件可对数据进行实时自动或手动分析；软件具备自动数据分析和人工数据分析两种方式。 3、高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、口鼻气流、体位、腿动等）可以分别采用不同扫描速度同屏显示，便于医生直观的进行睡眠分析。 4、信号波形曲线可进行整体放大、缩小、翻转、隐藏或显示操作，对局部波形可进行单独放大、测量分析。 5、专业PSG多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、血氧饱和度趋势、体位分析、腿动分析、脉率分析、PTT分析、呼吸气流分析、鼾声事件分析、氧减事件分析、呼吸事件、睡眠微结构分析、微觉醒事件分析、异态睡眠分析、Lorenz睡眠质量分析等。 6、功能丰富的回放分析软件，以色标标记睡眠过程中的呼吸暂停、鼾声事件等各类异常波形。 7、采用Word灵活的中英文报告格式，医生可根据需要进行任意编辑，可以产生整夜、分夜报告，得到诊断和治疗情况。 8、数据采集和回顾时，可实时添加或改变灯光状态等事件，并可对干扰波形进行整页屏蔽。 9、睡眠紊乱事件自动分析软件：呼吸事件、血氧饱和度、自发性微觉醒、运动相关性微觉醒、呼吸相关性微觉醒、PLM腿动、鼾声及其他自定义事件。 10、具备AHI和RDI（AHI气流受限等不确定呼吸事件）指标。 11、数据导联具有滤波增益调节功能。 12、具备PTT（脉搏传输时间）功能反映睡眠呼吸事件发生时的血压变化，并能辅助呼吸事件判断。 13、软件具备快速傅里叶变换直方图查看功能。 14、具有自定义事件标记功能，可快速插入自定义事件，并且能够快速准确查找呼吸暂停、低通气、低血氧饱和度等异常事件。 15、具备导联曲线分类展示，可显示所有导联波形或单独显示呼吸相关波形、生物电相关波形、气流变化相关波形，简化分析。 四、系统配置要求 1、10GB以上的可用磁盘空间； 2、2GB以上内存； 3、2GHz以上主频的CPU； 4、WindowsXP、7、8、10及以上操作系统，支持32位和64位操作系统。 |  |

# 三、商务要求

（一）交货时间：20日内完成货物的交付、安装等工作。（具体以签订合同为准）

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）付款方式：全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，采购人接到中标供应商通知与票据凭证资料后，向中标供应商核拨合同总价的100%，在货物验收质保期满≧2年后，采购人接到中标供应商通知和支付凭证资料文件，以及由采购人确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后，向中标供应商退还合同总价的10%，；中标供应商履约不合格的，履约保证金不予退还。（具体以签订合同为准）

（四）服务要求：

1、质保期：质保≥2年。质保期内需方提出的对系统的个性化合理需求，在不影响系统稳定性的基础上予以解决，质保期满后，硬件维护和程序升级收取成本费。

2、售后服务要求：免费送货、安装、调试、人员培训、现场技术支持；定期回访、处理用户意见的反馈等。

3、如出现故障，工程师需在2小时内响应，48小时内修复，10年内保证仪器配件供应；

4、开机率：验收合格后保质期内设备年（365 天）开机率≥95%，若达不到，不足的开机天数按照 1：3相应延长质保期。

5、投标方所提交的所有投标文件、现场承诺等均与合同具有同等效力；

6、提供产品合格证书、检测证书、维护说明等资料；

（五）验收：

1、严格按照招标文件要求和中标供应商投标文件内容进行验收。

2、严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

3、采购人可根据项目情况邀请专家进行验收。

# 包六：

# 一、项目概况：全数字化便携彩色多普勒超声诊断系统及全数字化高端便携彩色多普勒超声诊断系统

# 二、项目技术服务要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全数字化便携彩色多普勒超声诊断系统 | 1套 | ★一、产品用途说明：满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官、血管、肺部等检查需要。 ★二、所投产品为国产品牌2020年最新机型，以产品首次注册证为准。 三、系统技术规格及概述： 1、系统通用功能： （1）≥15英寸高分辨率LED显示器，可根据环境光变化自动调节亮度，可独立主机调节，角度≥180°； （2）操作面板具备物理按键与触摸按键； （3）探头接口≥1个，可扩展到≥3个； ★（4）整机重量≤3.5kg（含电池）； （5）支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等）； （6）获得SFDA和CE认证； 2、二维灰阶模式： （1）组织谐波成像； （2）组织特异性成像； （3）多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头； （4）频率复合成像； （5）斑点噪声抑制成像； （6）回波增强技术； （7）局部图像增强技术； 3、M型成像模式： （1）彩色M型； （2）解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转； 4、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） （1）高分辨率血流成像； （2）双实时同屏对比显示； （3）自动调节取样框的角度及位置； 5、频谱多普勒成像： （1）脉冲多普勒、高脉冲重复频率； （2）连续多普勒； （3）组织多普勒成像-TDI； 6、一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影） 7、图像放大技术： （1）一键实现全屏放大； （2）10倍局部放大（支持前端、后端放大）； 8、实时宽景成像。 9、造影腹部、浅表、血管造影。 10、超声教学助手。 四、 测量分析和报告 1、常规测量软件包。 2、多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）。 3、妇科/产科专用测量软件包。 4、心脏功能专用测量软件包。 5、血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果。 6、Auto EF射血分数自动测量。 五、电影回放及原始数据处理 1、电影回放： （1）所有模式下支持手动、自动回放； （2）支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影； （3）支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）； 2、原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节 六、信息管理与存储 1、128G固态硬盘。 2、内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作。 3、支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失。 4、动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM、MP4），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。 ★5、支持主机一键将动态和静态图像快速传输至手机和电脑，并可对接收到的图像能够通过微信分享，添加标签、评论，便于会诊、交流。 七、连通性 1、HDMI、USB3.0接口、网络接口； 2、支持数据无线传输； 3、DICOM3.0系统； 4、多功能台车：可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架，防撞支架； 5、专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件； ★6、国标220V电源线，采用磁性电源插头，避免意外损坏。 八、配置 1、主机1台； 2、台车1个； 3、凸阵探头1把，频率范围：1.2-6.0MHz； 4、线阵探头1把，频率范围：3.0-13.0MHz，阵元数≥192； 5、心脏探头1把，频率范围：1.5-4.5MHz； 6、探头扩展器1个。 7、超声专用检查椅子一把。 九、备件、技术及维修服务，培训要求及其它 1、本地化服务：制造商具有在新疆工商行政部门注册的分公司或办事机构并设有维修中及配件库（要求提供所在地中心城市工商行政部门注册的分公司营业执照副本复印件）。 2、制造商具有在新疆专职服务工程师，并提供近三月内的工程师联系方式及养老保险缴费证明，客户服务响应:2小时内，24小时内到位； 3、质保期：设备自安装验收正常使用之日起，主机和标配探头提供免费保修三年。 4、承担连接PACS系统工作站接口，保障图像以及超声报告正常上传工作。 |  |
| 2 | 全数字化高端便携彩色多普勒超声诊断系统 | 1套 | 一、产品用途说明：满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、肌骨等全身应用。 二、系统技术规格及概述： ★1、≥15寸高清晰、医用专业彩色显示屏，分辨率≥1280x1024，根据环境光变化自动调节亮度； （1）探头接口≥1个，可扩展到≥3个； ★（2）整机重量≤6.5kg（含电池）； （3）支持用户自定义按键数量≥4个，同一个自定义键支持≥4个功能； （4）支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等）； （5）主机自带物理英文全键盘，支持多语言输入，支持用户自定义按键数量≥4个； （6）通过CE、FDA及NMPA认证； 2、二维灰阶模式： （1）组织谐波成像模式； （2）组织特异性成像； ★（3）多角度空间复合成像技术，支持≥7条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头； （4）频率复合成像； （5）斑点噪声抑制成像； （6）回波增强技术； 3、M型成像模式： （1）彩色M型； （2）解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像； 4、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） （1）超宽动态血流技术； （2）高分辨率血流成像； （3）双实时同屏对比显示； （4）自动调节取样框的角度及位置； 5、频谱多普勒成像： （1）脉冲多普勒、高脉冲重复频率； （2）连续多普勒； （3）智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度； 6、组织多普勒成像及定量分析单元： （1）支持TDI、TEI、TVD、TVM四种模式； （2）专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具； （3）曲线解剖M型； 7、组织追踪定量分析单元： （1）自动追踪心肌运动； （2）可分析≥5个心脏切面，提供速度、位移和应变率等测量参数； （3）参数分析结果用牛眼图显示； （4）支持左、右心室的追踪。 ★8、造影成像及定量分析单元： （1）用于腹部、浅表和微血管造影； （2）左室造影和心肌造影； （3）支持时间强度分析曲线和运动追踪； （4）支持组织图像与造影剂图像混合造影模式。 9、弹性成像及定量分析单元： 1 2 3 4 5 6 7 8 （1）组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标； ★（2）支持应变率测量和肿块周边组织弹性定量分析；（提供证明图片） （3）支持弹性成像； ★10、实时宽景成像：支持凸阵、线阵和相控阵探头，具有扫描速度提示功能方便用户操作，可360度旋转 11、一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影） 12、图像放大技术： （1）一键实现全屏放大； （2）≥10倍局部放大（支持前端、后端放大）。 13、自动工作流协议： （1）可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作； （2）自动打开彩色、频谱成像模式，自动添加体位图和注释，无需手动输入。 ★14、穿刺针增强技术： （1）支持腹部探头及线阵探头； （2）双屏实时对比显示增强前后效果； （3）增强平面角度可调，步进10°； ★15、超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能。 三、 测量分析和报告 1、常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等。 2、多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） 3、妇科/产科专用测量及分析： 1 2 3 （1）含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 ； （2）自动产科测量（支持双顶径、头围、枕额径、股骨长、腹围）； 4、心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等。 5、血管内中膜自动测量 ，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果。 6、Auto EF射血分数自动测量： 1 2 3 4 5 6 （1）自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面； （2）自动包络心内膜边界，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV； （3）支持心室容积随时间变化的容积变化曲线； ★7、儿科髋关节测量、肌骨测量、神经测量和急重症测量。 四、电影回放及原始数据处理 1、电影回放： （1）所有模式下支持手动、自动回放； （2）支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影； （3）支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）； 2、原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节； 五、检查存储和管理 1、240G固态硬盘。 ★2、内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作。 3、支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失。 4、动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。 六、 技术参数及要求 1、二维灰阶模式： （1）焦点：4个，动态可调； （2）扫描频率：电子凸阵：超声频率 1.3-5.0MHz，支持扩展成像；电子线阵：超声频率6.0-20.0MHz，支持扩展成像；电子相控阵：超声频率1.5-5.0MHz，扫描角度≥90°； （3）最大显示深度:≥39cm； （4）TGC: ≥8段，LGC: ≥4段； （5）动态范围: 30-190dB，可视可调； （6）增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100； （7）伪彩图谱: ≥8种； （8）扫描帧率：相控阵探头18cm深，全视野二维帧频≥50帧/秒；凸阵探头18cm深，全视野二维帧频≥40帧/秒； 2、彩色多普勒成像： 1 2 （1）包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等； （2）显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW； （3）取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)； （4）扫描帧率：相控阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥4帧/秒；凸阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥6帧/秒； （5）支持B/C 同宽； 3、频谱多普勒模式： 1 2 3 （1）显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等； （2）PW最大速度: ≥9m/s； （3）最小速度: ≤5mm/s； （4）取样容积: 0.5-20mm ； （5）偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)； （6）零位移动：≥8 级； （7）快速角度校正； 七、连通性 1 1、参考信号:心电，呼吸波，心电触发； 2、数据接口:HDMI、USB3.0接口、音频接口； 3、支持数据无线传输； 4、支持DICOM3.0系统，可选配DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报； 5、外设数据模块：包含S-视频、VGA视频接口、高清音视频接口； 八、配置要求 1、腹部探头一把；超声频率1.3-5.0MHz； 2、浅表探头一把；超声频率6.0-20.0MHz； 3、心脏探头一把；超声频率1.5-5.0MHz； 4、腔内探头一把; 超声频率2.6-12.8MHz； 5、其他必要配置：拉杆箱；探头扩展器；内置电池；图像采集卡；专用台车； 九、备件、技术及维修服务，培训要求及其它 1 1、备件要求：生产厂家应在用户当地或省会中心城市设置分公司备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应同时应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。 2、技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，厂家应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 3、连接PEX系统工作站接口，保障图像正常上传工作及上传超声报告。 4、配置精密净化交流稳压电源 5KVA一台。 5、超声专用检查椅子一把。 6、质保期：设备自安装验收正常使用之日起，主机和标配探头提供免费保修三年。 7、用于组织斑点追踪牛眼图等心电连接导联线两副/套，并能正常使用,完整显示心电图。 8、免费与医院现有pacs系统连接。 |  |

# 三、商务要求

（一）交货时间：20日内完成货物的交付、安装等工作。（具体以签订合同为准）

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）付款方式：全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，采购人接到中标供应商通知与票据凭证资料后，向中标供应商核拨合同总价的100%，在货物验收质保期满≧3年后，采购人接到中标供应商通知和支付凭证资料文件，以及由采购人确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后，向中标供应商退还合同总价的10%，；中标供应商履约不合格的，履约保证金不予退还。（具体以签订合同为准）

（四）服务要求：

1、质保期：质保≥3年。质保期内需方提出的对系统的个性化合理需求，在不影响系统稳定性的基础上予以解决，质保期满后，硬件维护和程序升级收取成本费。

2、售后服务要求：免费送货、安装、调试、人员培训、现场技术支持；定期回访、处理用户意见的反馈等。

3、如出现故障，工程师需在2小时内响应，48小时内修复，10年内保证仪器配件供应；

4、开机率：验收合格后保质期内设备年（365 天）开机率≥95%，若达不到，不足的开机天数按照 1：3相应延长质保期。

5、投标方所提交的所有投标文件、现场承诺等均与合同具有同等效力；

6、提供产品合格证书、检测证书、维护说明等资料；

（五）验收：

1、严格按照招标文件要求和中标供应商投标文件内容进行验收。

2、严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

3、采购人可根据项目情况邀请专家进行验收。

# 第七章  评标办法

## 1.总则

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（六）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

1.7采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有财政部87号令第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

## 2.评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

## 3.评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.2资格性检查。

采购人或者采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标人有下列情形之一的,评标委员会认定为投标人串通投标，其投标无效，书面报告财政部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。但投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，评审委员会认为投标人报价低成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11招标采购单位现场复核评标结果。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

## 4.评标细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

4.2评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在本次政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评标，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。

4.3.3 综合评分明细表：

包一至包六：

| 序 号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价) *30 | 提供《中小企业声明函》及相关证明材料。具体政府采购政策参照投标人须知前附表。 |
| 2 | 技术指标和配置45% | 45分 | 技术参数及要求完全符合招标文件要求没有负偏离的得45分； 对技术参数中带“★”号内容每个不响应扣5分，扣完为止；非标“★” 参数每个不响应扣3分，扣完为止。 | 提供相关证明材料； |
| 3 | 履约能力 10% | 10分 | 投标人或生产厂家提供2020年至今类似项目业绩，每提供1项得2分；最高得10分。 | 提供类似项目业绩的中标通知书和采购合同复印件。 |
| 4 | 售后服务方案13% | 13分 | 1、售后服务方案（8分） 根据投标人及厂家针对本项目的售后服务方案，内容包括但不限于： ①详细的供货进度安排、安装调试方案； ②质量安全管理制度及应急方案； ③拥有完善的售后服务保障体系及培训方案； ④设有备件仓库保证常规配件供应等内容； 以上方案完全满足项目需求且有利于项目实施的得8分；每缺少一项内容扣2分；每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或描述不清晰、不完善的扣1分；扣完为止。 2、投标人针对本项目提供的售后服务承诺得2分。 3、投标产品生产厂家针对本项目提供的售后服务承诺得3分。 | 1项提供项目的售后服务方案。 2-3项提供承诺函并加盖公章。 |
| 5 | 节能环保2% | 2分 | 投标产品中若属于国家强制采购范围的按须知表要求处理，若属于国家优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得2分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 | 应当以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。 |

4.3.4评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

## 5.废标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

⑴ 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

⑵ 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑶ 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑷ 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在新疆政府采购网上公告，并公告废标的详细理由。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6.定标

6.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在新疆政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7.评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督，在评标过程中不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第八章  政府采购合同（样例）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

## 五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥     元，人民币大写    元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

注：合同条款可根据采购人及成交人签订合同时的实际情况进行修改调整。