克拉玛依市教育局第二中学校级教育考试标准化考点项目

磋商文件

项目编号：XJZX-2021-0330

采购人：克拉玛依市教育局

采购代理机构：新疆尚速商务信息咨询有限公司

2021年4月

目  录

第一部分  供应商须知	2

第二部分  招标说明	7

第三部分  投标说明	9

第四部分 合同条款	25

第五部分   附   表	25

第六部分   采购需求	39

第七部分   其他要求	47

# 第一部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 项号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目名称： 克拉玛依市教育局第二中学校级教育考试标准化考点项目 项目编号：XJZX-2021-0330 |
| 2 | 采购人 | 克拉玛依市教育局 |
| 3 | 代理机构 | 单位名称：新疆尚速商务信息咨询有限公司 单位地址：乌鲁木齐市长春路1011号澳龙广场A座1302室 联 系 人：陈韬宇 电 话：15009913279 0991-6617036 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 预算金额 | 采购预算金额：118.73万元（最高限价） 各投标人的投标报价超出此范围将作废标处理。 |
| 6 | 采购范围 | 标准化考点高清网上巡查系统、标准化考点高清视频会议应急、指挥系统、标准化考点高清视频会议应急指挥系统（具体要求，详见采购需求） |
| 7 | 资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、投标人不得在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。 3、本项目不接受联合体 |
| 8 | 投标有效期 | 投标有效期：投标截止之日后90天内。 投标有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的投标有效期应当不少于磋商文件中载明的投标有效期。 投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应性投标而被视为无效投标。 |
| 9 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 10 | 质量保证期 | 三年 |
| 11 | 交货期 | 合同签订生效后30个日历天内完工。（实质性条款，交货期的约定可使购买方的考务工作得已顺利开展。） |
| 12 | 交货地点 | 克拉玛依市采购方指定的地方 |
| 13 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 14 | 付款方式 | 签订合同后支付30%，工程进度到90%时支付30%，验收合格后支付10%，剩余价款按采购人资金使用进度计划支付。 注：最终付款方式以中标方和采购单位签订合同为准。 |
| 15 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 16 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体 |
| 17 | 磋商文件发售时间 | 2021月4月9日至2021年4月16日19:00时 |
| 18 | 开标时间及磋商响应文件递交截止时间 | 2021年4月22日10:30分 |
| 19 | 磋商响应文件递交及开标地点 | 克拉玛依市友谊路甲30号正天华厦酒店二楼会议室 |
| 20 | 招标代理服务费 | 经与采购人协商，本项目采购代理服务费由中标单位在领取中标通知书同时向招标代理机构支付，采购代理服务费为： 17060元（人民币壹万柒仟零陆拾元整）。 |
| 21 | 磋商响应文件份数 | 正本一份（单独密封），并标明“正本”字样。 副本两份（所有副本密封在一起），并标明 “副本”字样 报价一览表一份（单独密封），并在信封上标明“报价一览表”字样。 提供磋商响应文件电子版（必须是文件加盖公章的扫描件U盘）1份，随正本一起密封。 正、副本不得采用活页装订，否则视为无效标处理，磋商响应文件一律不退，未按照上述密封、封装的视为不响应文件要求，投标将被拒绝。 |
| 22 | 磋商文件售价 | 200元/份（标书一经售出，概不退还） |
| 23 | 政府采购政策支持 | 本项面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，供应商为中小企业，须出具《中小企业声明函》。 |
| 24 | 验收标准 | 验收标准：标准化考点的建设应严格按照教育部颁布的《国家教育考试标准化考点规范》、《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》、《国家教育考试考务管理与服务平台视频会议系统建设技术要求》以及《新疆国家教育考试标准化考点建设技术标准》、等规范进行设计、实施和验收，系统所用设备必须满足上述规范要求。 |
| 25 | 售后服务 | 投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务 ①投标产品质量保证期3年，3年考试保障服务。 ②主要设备（标准化考场摄像机、拾音器）必须提供不低于招标文件数量的1%套设备备用，价格包含在投标总价内,考试期间，要在本地有实际数量的备品，其他设备要在疆内有备品配件。 ③电话咨询 投标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 ④故障响应 投标人应在2小时内做出响应，4小时内提供更高层级的技术支持，12小时内不能解决问题则必须提供备用产品，使采购人能够正常使用。 ⑤技术升级 在质保期内，如果投标人和制造商的产品技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。 ⑥质保期外服务要求 质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。 质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。 ⑦备品备件及易损件 投标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。 |
| 26 | 现场测试及要求 | 按照《国家教育考试网上巡查系统互联关键设备检测及联调测试方案》进行系统自测，新建系统必须与已建标准化考点系统互联互通。 在进行开标建设前，须对所参与招投标产品进行巡查指挥的互联互通测试，测试通过的产品方可入围竞标，参与本项目投标的单位，须先到实地查看，自带参于所投产品（考场专用摄像机、网上巡查流媒体服务器、SIP网关/媒体转发服务器、音视频巡查指挥终端等相关设备）与现有巡查指挥系统进行五级互联互通测试，保证所投标设备与原系统的整体无缝联接。测试时间开标前1个工作日，测试地点克拉玛依市招办，否则视为无效投标处理，充分保证标准化考点巡查、指挥系统的整体性和互联互通顺畅。 本次招标采购的系统及设备需与已经建设完成的国家教育考试标准化考点相关系统及设备能够相互兼容实现互联互通,必须与现有克拉玛依市巡查和指挥系统平台无缝接入，实现五级互联互通，能够跨互联网对网上巡查和视频指挥相关设备进行统一的远程监控、管理和维护。 |

# 第二部分  招标说明

1、适用范围

本磋商文件是招标人在本项目招标过程中的规范性文件，仅适用于本招标中所叙述项目的服务采购内容。和招标人组织的答疑纪要一起是各投标人（以下简称投标人）编制磋商响应文件的依据，也是招标人与中标人签订合同的依据，并作为服务合同的附件之一，与服务合同具有同等的法律效力（除非合同另有约定的部分，以正式合同内容为准）。

1.1服务要求：详见服务需求

2、定义

下列术语和缩写的定义为：

2.1“采购人”系指 克拉玛依市教育局

2.2“招标代理机构”系指新疆尚速商务信息咨询有限公司。

2.3“招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

2.4“投标人”系指有资格的投标人及投标表现人。

2.5“中标人”系指经评标委员会评定后得分最高并由评标委员会推荐的投标人。

2.6“货物”系指磋商文件规定的，投标人须向采购人提供的货物。

2.8“标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。

3、投标费用

3.1无论投标结果如何，参与开标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

3.2与相关联工作间的联系协调工作，如有费用发生已包含在投标报价内。

4、支付费用

4.1中标人必须在确定中标之日起3日内向代理机构支付服务费。

4.2服务费收费标准参照国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）执行，由中标人支付。

5、磋商文件由下述部分组成：

第一部分  投标须知

第二部分  招标说明

第三部分  投标说明

第四部分  合同条款

第五部分  附 表

第六部分 项目服务内容及要求

6、磋商文件的澄清

6.1投标人应详细阅读磋商文件的全部内容。如对磋商文件有疑问，可在招标截止日前5日前按磋商文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）通知采购人要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有拟投标人。

7、磋商文件的修改或补充

7.1在投标截止期的5日内的任何时间，采购人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充磋商文件，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以邮箱或传真的形式予以确认。

7.2 为使投标人在准备开标时有适当的时间考虑磋商响应文件的修改，采购人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有投标人。

7.3 磋商文件的修改和补充文件将构成磋商文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

8、磋商文件文件的约束力

8.l 投标人一旦参加公开招标会议，即被认为接受了本磋商文件中的所有条款和规定。

8.2 投标人如认为本磋商文件含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本磋商文件要求无任何异议，并不得因此在招标会开始后提出任何异议。

8.3本磋商文件由新疆尚速商务信息咨询有限公司负责解释。

# 第三部分  投标说明

第一章  对投标人的资质要求

1、投标资质

1.1投标人必须提交能够证明其具有履行本项目合同能力的资质证明文件，作为磋商响应文件的一部分。

资格审查内容

| 评审内容 | 投标企业名称 |
| --- | --- |
| 1 | 具有有效的工商营业执照或其他证明文件（复印件加盖公章） |  |  |  |
| 2 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定 |  |  |  |
| 3 | 供应商不为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）（最终评定结果以采购代理机构现场查询为准） |  |  |  |
| 4 | 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |

说明：以上内容为磋商会议时，资格审查的必审项。磋商时采购人或者采购代理机构将按照上表资格审查内容对磋商响应文件正本中的资格审查资料进行审核，如有缺项、未按要求提供的情况，视为投标人不响应本次招标，资格审查将不予通过。

所有资格证明文件，在磋商响应文件中资格证明文件的复印件须加盖公章，以备开标时进行审查。

符合性审查

| 评审内容 | 投标企业名称 |
| --- | --- |
| 1 | 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； |  |  |  |
| 2 | 无法定代表人出具的授权委托书的； |  |  |  |
| 3 | 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |
| 4 | 投标人名称或组织结构与购买磋商文件时不一致且未提供有效证明的； |  |  |  |
| 5 | 投标有效期不满足磋商文件要求的； |  |  |  |
| 6 | 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购中同时投标 |  |  |  |
| 7 | 投标人违反招标投标纪律的将做废标处理； |  |  |  |
| 8 | 明显不符合采购要求及标准； |  |  |  |
| 9 | 磋商文件附有采购人不能接受的条件； |  |  |  |
| 10 | 不符合磋商文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |

第二章  磋商响应文件的编写及编制顺序

2、要求

2.1 投标人应详细阅读磋商文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按磋商文件的要求份数提供磋商响应文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对磋商文件做出实质性响应。否则，其投标会被拒绝。

2.2 开标、评标、授标均以标项为单位，投标人根据公司的自身实力可对多个标项进行投标，若投标人参与多个标项时，应分别编写磋商响应文件、分别密封包装，并在所有的包装袋上清楚标明所投标项的名称，每标项分开装订，否则其投标会被拒绝。

3. 磋商响应文件语言和度量单位

3.1 磋商文件及投标人和采购人就本次采购交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2 除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.3投标人提供已印刷好的产品资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但在解释响应性文件时，以翻译成中文为准。

3.4本磋商文件所表述的时间均为北京时间。

4、磋商响应文件的构成

4.1投标人应认真阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供磋商响应文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对磋商文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

4.2磋商响应文件由四卷组成，合装订成一册，投标人应按照下列顺序编制磋商响应文件：

4.2.1第一卷：投标报价书

（1）投标人的承诺函（原件，按附件的格式提供）；

（2）报价一览表（按附件的格式提供，正、副本中均应附入）；

（3）报价分类明细表（按附件的格式提供，正、副本中均应附入）。报价一览表必须再另行制作原件一份，单独密封于一独立包装物内并在封面上标明“×××项目报价一览表”，随同磋商响应文件一并递交开标地点（否则视为无效标处理）。

4.2.2第二卷：资格审查资料

（1）投标人有效法定代表人营业执照其他证明文件（复印件加盖公章附入响应文件)；

（2）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定

（3）供应商不为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）（最终评定结果以现场查询为准）。

4.2.3第三卷：商务磋商响应文件

投标人必须按要求如实、准确、完整的提供评估因素要求的各类文件资料。响应性磋商响应文件包括以下部分（但不局限于以下部分）：

（2）法定代表人代表或法定代表人授权代表身份证(复印件加盖公章附入磋商响应文件)；

（3）法定代表人代表授权书(原件)；

（4）投标人认为能证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同的资格证明文件 (复印件加盖公章附入磋商响应文件)；

（5）投标人的综合实力描述；

（6）投标人提供相应证明材料，提供能证明服务能力的财务报表（中标通知书或合同复印件）；

（7）商务条款偏离表；投标人如对商务条款有偏离意向，必须在标书中注明偏离事项，凡是未注明偏离意向的标书视认为响应本标书条款；

（8）服务承诺；

（9）其它需说明的事项。

第四卷：技术磋商响应文件

（1）技术参数、功能偏离表（按附件的格式提供，正、副本中均应附入）；

（2）所投产品的详细说明（在磋商响应文件中详细说明所提供技术规格、性能及辅助材料的品牌、型号规格、加工工艺等）；

（3）所投产品相关技术人员的配备情况；项目实施方案，项目具有现场服务工程师，提供相关证件；（附技术人员配备情况表）

（4）产品质量检测报告；

（5）投标人认为需要说明的其他部分。

本项目要求按照上述内容编制标书，并按照标书中所附的磋商响应文件规格编写，并要求打印装订成册。

5、磋商响应文件格式：

5.1 投标人应按磋商文件的内容与要求和提供的格式编写其磋商响应文件，投标人不得缺少或留空任何磋商文件要求填写的表格或提交的资料。如磋商文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

5.2 投标人应将磋商响应文件按规定的顺序编排，应编制目录、逐页标注连续页码，必须采用胶装装订成册，不得采用活页装订，否则视为无效响应性文件。

6、投标报价

6.1投标人应在磋商文件响应性明细报价表标明：所有报价均以到达现场（磋商文件规定的地点）的全部费用任何有选择的报价将不予接受。

6.2投标报价时应注意下列几点：

6.2.1本项目如非因重大需求变化导致成本增加，不得追加费用，投标人应该考虑但没有考虑到的任何费用将由投标人自行承担；

6.2.2 投标报价超过最高限价的，该报价为无效报价，不进入商务评比。

7、投标报价的货币单位

7.1 投标报价应以人民币方式报价，各项价格必须清楚、准确、详细。

8、磋商文件规定的技术磋商响应文件

8.1投标人须提交证明拟其投标的货物或服务符合磋商文件规定，该证明文件作为磋商响应文件的一部分。

8.2证明货物或服务与磋商文件要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

8.3 没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将被视为对磋商文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9、投标有效期

9.1磋商响应文件从开标之日起，投标有效期90天（如不满足将导致废标）。

9.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长磋商响应文件的有效期。

10、磋商响应文件的签署规定

10.1磋商响应文件的页面必须用印刷体打印。

10.2磋商响应文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标人的被授权人或法定代表人代表签章。

10.3磋商响应文件应由法定代表人代表或授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位公章。所有投标人签字、法定代表人代表签字、法定代表人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标人的印章后，磋商响应文件方为有效。

10.4所有磋商响应文件必须提交一式三份，其中正本一份、副本两份（磋商响应文件一律不退），并在磋商响应文件封面清楚标明“正本”和“副本”字样。

磋商响应文件电子版（必须是磋商响应文件加盖公章的扫描件U盘）1份，随正本一起密封。

10.5磋商响应文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

10.6  电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金

第三章  磋商响应文件的递交

12、磋商响应文件的密封和标记

12.1 为方便开标唱标，投标人应将报价一览表单独密封一份，并在信封上标明“报价一览表”字样。

12.2 投标人应将磋商响应文件的“正本”单独密封一份，所有“副本”密封装在一起，且标明 “正本”“副本”字样。

12.3所有密封文件均应：清楚标明递交至“投标人须知前附表”中指明的地址；注明“投标人须知前附表”中指明的项目名称、项目编号（包号）和“在   年  月   日   时之前不得启封”的字样，投标人名称和地址，须加盖投标人公章。

12.4由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的磋商响应文件时，招标人将不负责任。

13、投标截止时间

13.1磋商响应文件的递交不得迟于磋商文件规定的截止时间，并且以密封形式递交至新疆尚速商务信息咨询有限公司指定的开标地点。

13.2所有磋商响应文件都必须在采购人规定的投标截止时间之前送达磋商文件指定的地点，在此之后送达的磋商响应文件，为无效投标，磋商响应文件将一律被拒绝。本项目不接受以邮寄的方式递交磋商响应文件。

13.3出现因磋商文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则须按采购人的书面修改通知重新规定的开标时间递交。

14、磋商响应文件的修改和撤销

14.1投标人在递交磋商响应文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其磋商响应文件以书面通知的形式进行修改或撤销。该通知必须有投标代理人的签字，并得到采购人的确认。

14.2投标人对磋商响应文件修改的书面材料或撤销通知应按磋商文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改磋商响应文件”或“撤销投标”字样，修改或撤销的内容须按磋商文件的要求签署、盖章，并作为磋商响应文件和组成部分。

14.3对磋商响应文件修改的书面材料应于投标截止日前送达采购人，投标截止时间以后不得修改磋商响应文件。

14.4投标人不得在开标后至投标有效期满前撤销磋商响应文件。

第四章 开标与评标

15、开标

15.1本次招标按磋商文件中规定的时间和地点开标，允许投标人的法定代表人或其授权人参加开标会。

15.2 开标会由招标代理机构项目负责人主持。

15.3 开标时将检查所有磋商响应文件的密封情况，并在确认无误后拆封磋商响应文件进行唱标。唱标以投标人单独提交的“报价一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。

15.4 开标和唱标的顺序，开标的顺序，按照递交磋商响应文件的先后顺序依次进行。唱标的顺序，按照递交磋商响应文件的逆顺序进行。

15.5 开标时间截止后，提交磋商响应文件的投标人不足三家时，按照招标的相关法规处理。

16、评标

16.1磋商小组

16.1.1招标人将根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律的规定，依法组建本次招标的磋商小组，负责本次招标的评标活动。

16.1.2 磋商小组人选开标前确定。磋商小组成员名单在中标结果确定前保密。

16.1.3 磋商小组由有关经济、技术等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为3人以上的单数，其中经济、技术等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

16.1.4按前款规定，磋商小组的成员，由新疆尚速商务信息咨询有限公司在相关部门的监督下从专家库中采取随机抽取的方式确定。

16.1.5磋商小组在监督部门的监督下独立完成招标工作，负责对磋商响应文件进行审查、质询、评审、推选中标候选人。

16.1.6 磋商小组成员遵循法定的回避规定。

17、评标依据

17.1 评标的依据为磋商文件（包括采购人的磋商文件和投标人的磋商响应文件）。

磋商文件的因素主要包括下列内容：

（1）对投标人的磋商响应文件的审查和响应性的确定；

（2）对投标人的磋商响应文件中财务、技术和生产能力的确定；

（3）对投标人报价的评估确定；

（4）对产品质量的评估确定；

（5）对投标人社保缴纳情况的评估确定；

（6）对投标人设计及项目实施方案的评估确定；

（7）对投标人配送安装及项目验收方案的评估确定；

（8）对投标人售后服务机构设置和能力的确定；

（9）对投标人磋商响应文件技术规格偏差的确定；

（10）对投标人递交文件商务偏差的调整确定；

（11）对投标人的技术、商务澄清内容答复的确定；

（12）其他特殊要求因素（如节能、安全和环保等）。

18、评标过程的保密性

18.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或投标项目无关的其他人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

18.2  投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

19、投标书的评审

19.1 评审准备

19.1.1评标委员会应认真研究磋商文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）项目的范围和性质；

（3）磋商文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）磋商文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

19.1.2招标人或者其委托的代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

19.1.3评标委员会应当根据磋商文件规定的评标标准和方法，对磋商响应文件进行系统地评标和比较。

19.1.4磋商文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

19.1.5评标委员会应当按照磋商文件规定的评标方法对磋商响应文件打分排序。

19.1.6评标委员会可以书面方式要求投标人对磋商响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

19.1.7评标委员会应以下述规则纠正投标书中的算术错误：

（1）磋商响应文件中的报价一览表（报价表)内容与磋商响应文件相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（2）磋商响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与综合单价金额不一致的，以综合单价金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（3）当文字和数字之间出现不一致时，以文字所表述的数字为准。如果投标人不接受上述纠正规则，其磋商响应文件将被拒绝。

19.1.8在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

19.1.9在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人在现场合理的时间内提供书面说明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，评标委员会将其投标应作无效标处理。

19.1.10投标人资格条件不符合国家有关规定和磋商文件要求的，或者拒不按照要求对磋商响应文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

19.1.11评标委员会应当审查每一磋商响应文件是否对磋商文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

19.1.12投标人不得误导、干扰采购人的评标活动，否则将废除其投标。

19.2  符合性审查
19.2.1发生下列情况之一的磋商响应文件被视为无效：
 (一) 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
 (二) 无法定代表人出具的授权委托书的；
 (三) 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
 (四) 投标人名称或组织结构与购买磋商文件时不一致且未提供有效证明的；
 (五) 投标有效期不满足磋商文件要求的；
（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购中同时投标；
 (七) 投标人违反招标投标纪律的将做废标处理；

（八） 明显不符合采购要求及标准

（九） 磋商文件附有采购人不能接受的条件

（十）不符合磋商文件中规定的其他实质性要求；
19.3提交磋商响应文件的投标人不足三家时，按照相关法规处理。

磋商响应文件有上述情形之一的，视为未能对磋商文件做出实质性满足的投标，并作废标处理。

19.2.7细微偏差是指投标实质上满足磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响磋商响应文件的有效性。

19.2.8评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

19.2.9评标委员会根据磋商文件的规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三家，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，或按照招标的相关法规处理。

19.2.10对磋商响应文件的审查和满足性的确定：

（1）开标后，评标委员会将组织对磋商响应文件进行审查，检查磋商响应文件是否完整，是否出现任何计算性错误，是否满足磋商文件的格式要求。

（2）在对磋商响应文件进行详细评审之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，与磋商文件要求不符，其投标将被拒绝。

（3）评标委员会将确定每一投标人是否对磋商响应文件的要求作出了实质性的满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务范围、供货范围、质量和性能，或限制了招标人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会判断磋商响应文件的满足性仅基于磋商响应文件本身而不靠外部证据。

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标，投标人不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

19.2.11磋商响应文件的澄清

（1）为了有助于对磋商响应文件进行审查、评审和比较，评标委员会有权向投标人质疑，要求投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

（2）所有答疑和澄清的内容必须是以书面形式做出答复。

（3）投标人的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

19.3 详细评审

19.3.1经初步评审对未发生重大偏差的合格磋商响应文件，评标委员会将根据磋商文件确定的评审标准和方法，对其技术、商务和经济部分作进一步的评审和比较。

19.3.2 评审标准和方法

19.3.2.1采用　综合评分法 是衡量磋商响应文件是否最大限度地满足磋商文件中规定的各项综合评分标准。

19.3.2.2 评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格投标人，根据磋商文件规定的标准和方法评审和评分。评分将按经济、商务、技术部分分别进行，计算出各合格投标人的总得分。

总得分100分=经济部分评分30分+商务部分评分11分+技术部分评分59分

19.3.2.3 评分标准：

经济部分（占总分值的30%）

| 序 号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济分 | 30分 | 基准价为合理低价，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） 注：1、在经济标评标阶段，经评标委员会小组认为无效的投标报价，经济标按零分计。 |

商务部分（占总分值的11%）

| 序 号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能、环保 | 1分 | 响应产品中包含列入政府采购品目清单中优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的，得1分，无则不加分。 |
| 2 | 产品信誉 | 3分 | 生产商具有完备的质量保证体系，所投产品质量可靠，提供有效证明及报告；代理商提供该品牌产品生产厂家有效期内的授权代理证明并提供该生产厂家具有完备的质量保证体系，所投产品质量可靠。提供较全的得3分，未提供的不得分。 |
| 3 | 标书质量 | 2分 | 标函目录、页码指向准确，内容分布合理；无涂改、错页、漏页现象，装订规范，统一侧面胶装；（1分）（不足或欠缺均按比例扣分或不得分） 主要证明内容为清晰的彩色扫描影印件（1分）；（复印件不清晰、欠缺均按比例扣分或不得分） |
| 4 | 相关业绩 | 5分 | 近两年同类项目业绩较多，按合同数量排名，排名第一得5分，排名第二得3分，排名第三得2分，排名第四得1分，其它排名不得分。（提供业绩清单并加盖公章，及证明材料。业绩清单应包括采购人名称及联系方式。） |

技术部分（占总分值的59%）

| 序 号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置与性能指标 | 25分 | 满足招标文件技术功能要求得25分,带“★”或“*”为货物主要技术参数、规格及商务指标须完全符合招标文件要求，若一个“★”或“*”条款存在负偏离，扣减1分，直至扣到0分为止。 |
| 2 | 项目实施方案 | 8分 | 质量保证、安全保证与控制措施及供货服务方案： 1、方案合理可行，满足项目需求的得4分； 2、方案不够完善的得2分； 3、方案不符合要求或未提供的均不得分。 安装及技术服务等人员配备（包括现场负责人、技术人员、技术工作）： 人员配备合理能够很好满足项目的实际需求得4分； 人员配置一般基本能够满足项目的实际需求2分； 人员配置不齐全不得分。 |
| 3 | 性能优势 | 6分 | 投标人提供设备的操作性能和设备的稳定性、兼容性、扩展性、易操作性和安全性是否满足参数要求，符合采购人使用标准；根据满足情况打分，优得4-6分；良得2-3分，一般得1分。 |
| 4 | 运营维护及培训服务方案 | 6分 | 对投标人所提供的培训计划或培训方案及运营维护方案的详尽程度、人员安排、培训周期、运营维护的可行性等因素打分。优得4-6分，良得2-3分，一般得1分，未提供培训计划得0分。 |
| 5 | 售后服务体系及服务承诺 | 8分 | 售后服务方案是否保障体系完善，具有完备的服务体系，充分满足用户要求且提供优质服务，安装调试、上门服务、应答时间、处理时间、及应急解决方案等售后服务计划切实可行等进行评审。 供应商提供的售后服务方案科学完善，可行性强，能够上门服务，完全满足采购人需求，故障响应及时，得8-6分； 售后服务方案比较科学完善，具有一定的可行性，满足采购人需求，故障响应比较及时，得4-3分； 售后服务方案可行，基本满足采购人需求，得2-0分； |
| 6 | 现场演示 | 6分 | 演示内容包括但不局限于考试身份验证系统和作弊防控系统等，专家根据演示内容中系统软件操作的方便性，稳定性，实用性等多方面进行独立评审。（演示时长在10分钟以内） 软件操作性强，使用方便，便于校园的日常使用得6-4分； 软件操作一般，能够基本满足校园的日常使用得4-2分； 软件可操作性不强，使用不便，不能满足正常使用的1-0分； |

将每位评委的评分进行统计汇总，计分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评分进行算术平均。

（1）采购方将以下述规则纠正投标书中的算术错误；

（2）评审时，磋商响应文件中的报价一览表（报价表）内容与磋商响应文件中的明细表内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（3）磋商响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以单价为准，并修改总价；

（4）当在文字和数字之间出现不一致时，以文字所表述的数字量为准。如果投标人不接受上述纠正规则，其投标书将被拒绝。

第五章  确定评审结果

20、定标原则

20.1综合评分法，是指磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评分因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选供应商的评审方法。

20.2评标委员会经过审核、初评、总评后，按照“真实、可行、公正”的原则，对实质上满足磋商文件要求的投标人的投标情况以评审报告形式提交磋商小组，并结合综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分和投标报价仍相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

20.3评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐中标候选投标人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21、中标通知书

21.1招标人或者采购代理机构应当在中标公示发出的同时由新疆尚速商务信息咨询有限公司将以书面形式发出《中标通知书》。

21.2《中标通知书》将作为签订合同的依据。

21.3中标人在领取《中标通知书》时，须按磋商文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

第六章   授予合同

22、合同授予的标准

22.1合同将授予被确定为实质上满足磋商文件要求且综合评分得分最高的投标人。

22.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

22.3如果确定该投标人无条件圆满履行合同，采购人将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。

23.接受和拒绝任何或所有投标的权力

23.1　为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

24、签订合同

24.1采购人在授予合同时，如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

24.2如中标人拒签合同，则按违约处理。

24.3磋商文件、中标人的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

24.4不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担，特殊情况下，中标人必须与采购人协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标人必须对合同标的全部内容向采购人负责，并保证第三方提供的供货和服务符合磋商文件的约定和磋商响应文件的承诺及相关约定。

第七章   质  疑

25、质疑的提出

25.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据中华人民共和国财政部令第94号中第十条，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性针对同一采购程序环节提出质疑。

# 第四部分 合同条款

（以实际签订的为准）

第三章 付款币种及方式

1、付款币种

本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

2、付款方式

备注：最终付款方式以中标方和采购单位签订的合同为主。

# 第五部分   附   表

附表一

承诺函

新疆尚速商务信息咨询有限公司：

我方收到贵方        （项目名称、项目编号）的磋商文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

l、我方愿意按照磋商文件的一切要求，提供磋商文件要求和规定的采购内容，总价格及明细见《报价表》。

- 如果我方的磋商响应文件被接受，我方将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、履行服务义务。

3、投标人已详细阅读并理解了磋商文件的全部，包括修改文件(如有的话)。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我方同意按磋商文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为开标后  90  天，遵守本磋商响应文件中的承诺且在此期满之前均具有约束力。

5、我方愿意提供采购人在磋商文件中要求的所有资料。

6、我方认为贵方有权决定中标投标人，还认为贵方有权接受或拒绝所有的投标人中标。

7、我方愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

8、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内不得撤回投标。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方在磋商响应文件和投标中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

12、若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付服务费。我方承诺接受磋商文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括磋商响应文件递交截止时间、资格评审条件、中标标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

地      址：                       邮      编：

电      话：                        传      真：

投标人全权代表签字：

投标人名称盖章：

20    年   月    日

附表二：

法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                 性别：                 年龄：                职务：

系          （投标单位名称）               的法定代表人。

(身份证正反面)

特此证明。

投标人：                      （盖章）

日  期：20    年   月    日

附表三：

法定代表人代表授权书格式（单独提交）

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人代表（姓名、职务、身份证号码），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人代表盖章：

被授权人签字或盖章：

公      章：

法定代表人身份证正、反面

被授权人身份证正、反面

授权日期：20   年   月   日

注：法定代表人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标人，可不提供此项证明文件。

附表四：

4、报价一览表

投标人名称：

项目名称：

项目编号：

单位：元

投标人名称：

投标总价（已包含价格折扣）： 小写： 大写：

交货期： 交货地点：

备注：

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

20    年   月    日

注：此表单独密封一份，供唱标时使用。

附表五：

第二轮磋商记录

项目名称：____________________

项目编号：____________________

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 最终报价 | 人民币小写： 人民币大写：____________________ |
| 其他声明 |  |
| 授权代表签字： 年 月 日 |

注：本页《报价表》由供应商在磋商现场依磋商情况填写，不需装订在响应文件内。

附表六：

明细报价表

项目名称：

项目编号：                                                       单位：元

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品 牌 | 数 量 | 单 价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

此表需详列投标的每种产品。

注：此表单独备留两份（注明：第二轮分项报价表），将货物名称、规格型号、品牌、数量填写完整，“单价”在二轮报价时现场填写。（供应商中标后，携此表和中标通知书一同与采购单位签订合同时使用）

投标人法定代表人或代理人（盖章或签字）：

投标人盖章：

20    年   月    日

注：上述报价包含一切由投标人承担的费用；

附表七：

关于资格的声明函

致新疆尚速商务信息咨询有限公司：

关于贵方20   年   月   日第（项目编号）招标公告关于“     ”的项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供（项目名称）项目中的所有货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人  投标人名称     签字人姓名、职务：

地址：                 授权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：                  邮编：             电话：

投标人法定代表人盖章：

投 标 人 盖 章：

20    年   月    日

附表八：

技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：               项目编号：

| 序号 | 磋商文件 规格条目号 | 采购规格 | 响应情况 | 偏离情况 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应按投标产品填写真实技术参数值，并提供证明材料。没有证明材料佐证的“正偏离”、“无偏离”，评标委员会评审中将不予认可，并可判定投标产品对该条款的投标响应为“负偏离”；若投标人未能提供有关证明材料证明其响应的真实性，评标小组将判定为无效投标。

- 表格形式可做适当调整但不得增减实质内容

投标人法定代表人或代理人（盖章或签字）：

投标人盖章：

20    年   月    日

附表九：

商务条款偏离表

投标人名称（公章）：                     项目编号：

| 序号 | 主要商务条款 | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 3 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 4 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 6 | 投标有效期：投标/响应有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标止不少于90天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 7 | 投标内容均涵盖招标要求及一切费用和伴随服务 |  |  |
| 9 | 同意接受本项目的验收要求及验收标准 |  |  |
| 10 | 同意接受本项目服务期的各项要求 |  |  |
| 11 | 同意采购方以任何形式对我方的投标/磋商响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 12 | 同意接受本项目付款的各项要求 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.投标人应认真填写本响应表，若评委会在评审期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个投标方案，评委会将按本磋商文件相关规定执行。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人或代理人（盖章或签字）：

投标人盖章：

年   月   日

附表十：中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

附表十一：

投标人认为有必要的其他文件（若有），须提供扫描件加盖公章。

# 第六部分   采购需求

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拼接屏 | 1、55英寸超窄边液晶显示单元，显示区域：1209.6mm(H)×680.4mm(V)，物理分辨率1920×1080；屏幕比例为16∶9，响应时间≤8ms。物理接缝≤3.5mm,数字显示单元亮度≥500cd/㎡。 2、拼接屏可以支持一组多种类型的图像信号输入，能同时在一屏幕上显示一组信号或者在拼接屏幕上实现大屏幕显示，可以实现单屏，整屏或屏体组合画面等功能。 3、观看视角到达水平/垂直178度和10BIT的色彩饱和度，确保画面的输出精确和稳定， 支持7X24小时开机使用，保证系统长时间运行，不间断工作。整个大屏幕系统具有先进性、稳定性和可扩充性，系统操作简单，维护方便，故障率低，使用寿命长；出具省级信息安全测评中心出具的检测报告 4、拼接单元接口：输入：VGA≥1、HDMI≥2；★液晶显示单元需符合国家标准，具有3C产品认证证书、节能产品认证证书、提供生产厂家质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系证书、信息安全管理体系证书（加盖厂家公章） | 6 | 块 |  |
| 2 | 安装底座 | 定制，金属底座。 | 3 | 套 |  |
| 3 | 安装框架 | 定制，模块化金属框架。 | 6 | 套 |  |
| 4 | 考场拾音器 | 拾音器应能清晰拾取考场内环境声音； 所选拾音器应与摄像机音频输入接口阻抗等电气性能相匹配； 具有1个音频输出接口和1个电源输入接口； 拾音器符合《GB/T 30148-2013》电磁兼容抗扰度要求；（需要提供检验报告证明） 拾音器辐射骚扰限值和传导骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级B的规定；（需要提供检验报告证明） 设备接通额定电源后，输出音量不应存在时大时小、时有时无现象；（需要提供检验报告证明） 设备接通额定电源后，输出声音不应发出由电源产生的异常声等非拾音环境中的杂声现象；（需要提供检验报告证明） | 62 | 台 |  |
| 5 | 网络球机 | 200万1/2.8"CMOS宽动态5寸红外网络高清智能球机； 支持《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》； 图像传感器：1/2.8”progressive scan CMOS； 最低照度：彩色：0.05Lux@(F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux@(F1.6，AGC ON)；0 Lux with IR； 主码流分辨率及帧率：50Hz:25fps(1920×1080，1280×960，1280×720)，50fps(1280×960，1280×720)；60Hz:30fps(1920×1080，1280×960，1280×720)，60fps(1280×960，1280×720)； 子码流分辨率及帧率：50Hz:25fps(704×576，640×480，352×288)；60Hz:30fps(704×480，640×480，352×240)； 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG； 音频压缩：G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC/PCM； 红外照射距离：150米； 白平衡：自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡； 增益控制：自动/手动； 信噪比：大于52dB； 3D数字降噪：支持； 背光补偿：支持； 区域曝光/聚焦：支持； 电子快门：1/1-1/30，000s； 日夜模式：自动ICR彩转黑； 数字变倍：16倍； 隐私遮蔽：最多8块区域； 聚焦模式：自动/半自动/手动； 焦距：4.7-94mm，20倍光学； 变倍速度：大约2.7秒(光学，广角-望远)； 水平视角：61.4-2.9度(广角-望远)； 近摄距：10-1500mm(广角-望远)； 光圈数：F1.6-F3.5； 智能侦测：区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测； 智能录像：断网续传、智能后检索； 智能图像增强：宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、智能IR； 智能编码：智能265、智能264、低码率、ROI； 设备异常检测：网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 水平及垂直范围：水平360°；垂直-15°～90°； 水平速度：水平键控速度：0.1°～400°/s，速度可设；水平预置点速度：400°/s； 垂直速度：垂直键控速度：0.1°～200°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s； 3D定位：支持； 比例变倍：支持； 预置点个数：300个； 巡航扫描：8条，每条可添加32个预置点； 花样扫描：4条，每条路径记录时间大于10分钟； 断电记忆：支持； 守望功能：预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描； 方位角信息显示：开/关； 预置点视频冻结：支持； 定时任务：预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出； 网络协议：IPv4/IPv6，HTTP，HTTPS，802.1x，Qos，FTP，SMTP，UPnP，SNMP，DNS，DDNS，NTP，RTSP，RTCP，RTP，TCP/IP，DHCP，PPPoE，Bonjour； 支持标准协议ONVIF、PSIA、CGI、GB/T28181协议； 浏览器：支持IE7+，Chrome18+，Firefox5.0+，Safari5.02+浏览器； 同时预览视频数：最多20路； 用户权限：最多32个用户，分3级:管理员、操作员和普通用户； 安全模式：授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤； 电源接口：AC24V； 网络接口：内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据； 音频输入/输出：1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10%；1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω； 报警输入/输出：2路报警输入；1路报警输出；支持设置报警联动预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/报警输出/邮件/上传中心/上传FTP； 模拟视频输出：1.0V[p-p]/75Ω，PAL或NTSC，BNC头； RS485控制接口：采用半双工模式，支持自适应PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议； SD卡接口：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持128G）； 工作温度和湿度：-30℃-65℃；湿度小于90%； 防护等级：IP66；TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准； *内置编码算法需具有版权证书；（提供软件著作权证书复印件） *要求与现有市巡考管理平台无缝对接，完全兼容统一，投标人需提供承诺书。 | 4 | 台 |  |
| 6 | 考场专用网络半球摄像机 | 应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》 200万日夜型半球型网络摄像机； 图像传感器≥1/3英寸CMOS； 图像分辨率≥1920*1080； 镜头2.8mm，水平视角≥93°； 最低照度0.01Lux（F1.2）； 支持H.264、H.265视频编码标准； 支持G.711、AAC音频编码标准； 图像分辨率：1920*1080； 支持TS/PS流封装；（需要提供检验报告证明） 信噪比：≥50dB；（需要提供检验报告证明） 支持ROI设置，支持设置4块感兴趣区域；（需要提供检验报告证明） 具有移动侦测功能。 自动背光补偿、自动跟踪白平衡、支持日夜转换； 支持音频陡升陡降检测，具有音频输入异常检测设置功能； 具有时钟显示、OSD功能；（需要提供检验报告证明） 支持NTP时钟同步校时。（需要提供检验报告证明） 支持SD/SDHC/SDXC卡存储，最大支持128G；（需要提供检验报告证明） 红外照射：红外照射距离可达30米。 视频输出：10M/100M网口，支持二码流输出。 支持1路报警输入和1路报警输出；（需要提供检验报告证明） 支持手动、定时、报警触发录像功能； 支持IE,Chrome,Firefox,Safari等浏览器浏览； 支持标准2.0；（需要提供检验报告证明） 支持SIP地址解析,信令转发；（需要提供检验报告证明） 支持SIP URI统一命名规则,分级命名；（需要提供检验报告证明） 支持DC12V/ POE供电； *摄像机内置H.264及H.265编码算法需具有版权证书；（提供软件著作权证书复印件） 产品符合JY/T-KS-JS-2017-1《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；（需要提供检验报告证明） *为保障系统一兼容性，要求与SIP转发服务器同一品牌， *要求与现有市巡考管理平台无缝对接，完全兼容统一，投标人需提供承诺书。 设备报价需包含支架、电源。 | 126 | 台 | 含试卷分发、考务室、保密室， |
| 7 | 64路网上巡查流媒体服务器 | 网络视频输入≥64路；符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》； 输入带宽：≥320Mbps； HDMI输出：≥2路，HDMI1分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920×1080/60Hz，2K(2560×1440)/60Hz，4K(3840×2160)/60Hz，4K(3840×2160)/30Hz；HDMI2分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz，1920×1080/60Hz； VGA输出：≥2路，VGA1分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920×1080/60Hz，2K(2560×1440)/60Hz；VGA2分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz，1920×1080/60Hz； 音频输出：≥2路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）； 预览分割：1/4/6/8/9/16/25/32/36/64画面； 录像分辨率：12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、UXGA、720p、VGA、4CIF、2CIF、CIF、QCIF； 同步回放：≥16路； 类型：≥16个SATA接口，1个eSATA接口； 最大容量：每个接口支持容量最大10TB的硬盘； 录像/抓图模式：手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图； 回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、视频摘要回放、分时段回放、图片回放、外部文件回放； 备份模式：常规备份、事件备份、图片备份； 网络协议：UPnP（即插即用）、SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（设备网络搜索）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）； 语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）； 网络接口：≥2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 串行接口：1个标准RS-485串行接口；1个键盘(KB)485接口；1个RS-232串行接口； USB接口：3个，1个USB3.0、2个USB2.0； 报警输入：≥16路； 报警输出：≥8路； *内置存储算法软件，实现对采集视频的录像存储（提供软件著作权证书复印件） *为保障系统一兼容性，要求与摄像机同一品牌； *通过3C认证以及节能证书(提供证书复印件) *要求与现有市巡考管理平台无缝对接，完全兼容统一，投标人需提供承诺书。 | 2 | 台 |  |
| 8 | 32路网上巡查流媒体服务器 | 支持32路网络视频输入；最大输入带宽为320Mbps；支持接入视频1/4/6/8/9/16/25/32/36多画面分割预览，最大支持32路视频并发录像，录像分辨率支持4K、1080p、720p及以下分辨率；具有8个SATA接口和1个eSATA接口，每个接口最大支持6TB硬盘，支持手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图等模式；支持16路同步回放，支持即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、分时段回放、图片回放、外部文件回放等模式；支持UPnP、SNMP、NTP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI、PPPoE、DHCP网络协议；具有2个HDMI和2个VGA输出接口，最大支持4K分辨率输出；具有2路音频输出、1路语音对讲输入接口、2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、1个RS485、1个RS232、3个USB接口；具有16路报警输入，4路报警输出接口。符合标准：符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016。 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 具有数字时钟显示（OSD）功能； 支持时间同步功能,支持网络时间协议(NTP)； 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，支持对不同通道分配不同的录像保存容量； 支持RAID 0、1、5、10； 支持H.264、H.265、MPEG4编码格式； 支持AAC、G.711、MPEG Layer 2音频编码格式； *支持TS、PS流封装； *支持标准SIP2.0，支持SIP地址解析、信令转发、支持SIP URL统一命名规则、分级命名， *通过3C认证以及节能证书(提供证书复印件) *内置存储算法软件，实现对采集视频的录像存储（提供软件著作权证书复印件）。 *为保障系统一兼容性，要求与摄像机同一品牌； *要求与现有市巡考管理平台无缝对接，完全兼容统一，投标人需提供承诺书。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 大屏拼接及解码平台主机 | 设备集电源、总线背板、智能控温风扇于一体，19英寸标准机架式设计，采用双高速总线，最大支持10块业务板卡，支持按需选配VGA、DVI、HDMI输入/输出业务板卡，具有多个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，具有RS485/RS232串行接口；电源采用AC 200～240V，50Hz，1+1冗余电源。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》 | 1 | 台 |  |
| 10 | 4路DVI编码板(输入板) | 4路DVI编码输入板，支持4路DVI信号接入,支持H264编码，支持DVI转VGA、HDMI输入，支持复合音频输入。内置视音频编码算法软件（提供软件著作权证书复印件），控制编码板对接入视频信号进行高清编码。 | 1 | 块 |  |
| 11 | 4路HDMI解码板(输出板) | 4路HDMI解码输出板，支持解码2路2400W@25fps、或4路1200W@25fps、或8路800W@25fps、或16路400W@25fps、或 32路200W@25fps，奇数口支持3840x2160@30Hz及以下标准分辨率输出，偶数口支持1080p及以下标准分辨率输出。内置视音频解码算法软件（提供软件著作权证书复印件），控制解码板对网络视音频流进行解码还原。 | 2 | 块 |  |
| 12 | SIP网关/媒体转发服务器（二合一） | SIP网关是巡查系统中信令和音视频流上传下达的最关键设备，能够完成SIP注册和SIP重定向、媒体转发功能，实现客户端的跨域（跨中心）音视频请求，实现多级巡查中心的互通； 为了保证SIP应用的稳定性，减少故障点，设备必须为一体化设备； 设备应是嵌入式设备，本身具有抗病毒和抗攻击能力。 为确保设备能够长期稳定运行，系统应为LINUX操作系统。 支持北斗/GPS模块,可实现设备时间同步；（需要提供检验报告证明） 支持标准SIP2.0；具有SIP代理、信令转发、路由、NAT穿透功能； 支持远程用户、设备、视频点SIP URI映射； 支持SIP URI统一命名规则,分级命名 支持SIP URI组、用户、树形列表管理； 支持SIP注册用户账号管理； 支持SIP地址解析, SIP终端的接入认证功能； 支持SIP用户请求认证功能； 支持多级注册；支持SIP终端远程访问权限控制； *支持SIP终端访问呼叫过程控制；支持建立SIP路由器间信任关系； 支持SIP URI地址解析，SIP重定向等功能； 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》中定义的SIP注册描述； 支持SIP URI组管理，SIP URI地址解析； 支持域、子域管理； *支持TS,PS流封装；（需要提供检验报告证明） 支持向上级注册。 支持以组播、分发或广播的方式将音视频流转发给用户； 单台设备应具备不小于64路4Mpbs、分辨率为1920*1080的流媒体转发能力； 支持多级转发、支持带宽自动适应； 支持TCP/IP、DHCP、SIP、RTCP、PPPOE、RTP等网络协议； 应具有极低延迟的控制信号转发、媒体流的分发功能； 支持音、视频转发和路由控制； 支持时间同步功能，支持网络时间协议(NTP)； *为保障系统一兼容性，要求与考场摄像机同一品牌 *SIP网关内置嵌入式软件具有版权证书；（提供软件著作权证书复印件） *能够实现与现有平台对接以及考试网上巡查指挥系统五级互联互通；投标人需提供承诺书。 | 1 | 台 |  |
| 13 | 硬盘 | 6TB SATA3 监控级硬盘 | 40 | 块 |  |
| 14 | 管理电脑 | 处理器：I7-9700（8核心，主频3GHz，三级缓存12MB）；内存：16G(DDR4)；硬盘1T+128G；显卡：独显2G显存；光驱：DVDRW；其他：USB键盘、鼠标；显示器：21.5液晶显示器；操作系统：win10 64位。。 | 1 | 台 |  |
| 15 | 校级管理平台 | 软件界面是人机交互的窗口，必须符合高清巡查系统特性和功能的应用特性，每个应用模块的使用必须符合用户习惯，具体功能要求如下： 软件色调应符合用户应用场景和审美习惯，为了避免长时间盯看屏幕造成视觉疲劳，软件界面应以蓝色为主色调； 软件界面明显位置必须具有帮助按钮，当用户需要时能提供文档说明； 软件应具有较快的响应速度，对用户请求能快速响应； 功能界面应具有导航栏，便于功能模块之间的灵活切换，提高用户的使用效率； 软件平台必须支持多用户使用，用户登录时必须经过账号和密码的相关性、安全性验证，防止非法操作； 软件平台必须具有较高的安全性，具有加密锁防护，防止软件被非法复制挪用。在加密锁失效或丢失的情况下，软件应支持激活码激活。 视频预览界面应具有导航列表和视频显示窗口，采用左右布局结构，导航列可收缩折叠。相同元素有组织地放置在同一个区域，易于交互与展示，软件使用更为友好； 视频预览窗口应支持1、4、9、1+5、1+7等多画面分割显示； 在视频预览时应支持抓图、录像、开启或关闭声音以及云台控制等操作； 具有巡查列表提交功能，上传列表可选，可将考务规定的巡查编码设备通道列表提交到SIP网关； 视频巡查实现分组巡查：支持考场，走廊独立创建分组进行巡查； 具有对网络摄像机进行远程控制、设置、管理，校时及OSD设置等功能； 支持对存储设备远程管理，实现存储内容控制、录像策略制定等功能； 支持对解码设备远程管理，实现远程解码上墙的内容控制、显示模式切换等功能。 巡查系统通过中央电化教育馆专家鉴定；（提供鉴定证书复印件） *巡查系统管理软件（校级）具有版权证书；（提供软件著作权证书复印件） | 1 | 套 |  |
| 16 | 音视频巡查指挥终端 | 通信协议：遵循H.323/SIP协议； 视频：支持H.263、H.264、H.264HP；图像格式支持1080P50/60帧、1080P25/30帧、720P50/ 60帧、720 P25/30帧、并向下兼容4CIF、CIF图像格式； 音频：支持G.711A、G.711U、G.722、G.722.1、G.722.1C、AAC音频协议； 双流：支持H.239标准双流协议，主流支持1080p60fps，辅流支持不低于1080p30fps；视频接口：≥2路视频输入，≥2路视频输出接口； 音频接口：≥2路视频输入、≥1路视频输出接口； 网口：具备1个10M/100M/1000M自适应网口。 可完成视频巡查指挥和视频会议功能，稳定可靠； 能够同时连入音视频指挥系统和网上巡查系统，支持对前端考场图像进行实时监看； 支持多分屏调看音视频指挥图像和网上巡查系统图像，并且具有获取巡查列表、图像解码显示等功能； *与前期已部署的相关指挥系统实现完全兼容、统一，确保全系统形成完整的设备监控指挥管理体系。 *内置应急指挥软件应具有软件著作权，提供软件著作权证书复印件，与现有平台兼容互联互通。 | 1 | 台 |  |
| 17 | 会议摄像机 | 镜头：1/2.8"HD CMOS传感器，像素：≥200万；支持1920x1080高分辨率图像输出；支持12倍光学变焦；具有3G-SDI、DVI或HDMI接口；远程控制支持RS232或RS485串口；具有1路10M/100M/1000M自适应以太网。 | 1 | 台 |  |
| 18 | 全向麦克风 | 拾音半径：≥6米 最大声压：103dBA SPL 级联能力：4级 音频处理：内置回声消除AEC,自动增益AGC，以及噪声抑制ANS 静音按键：电容感应式无杂音触摸按键 指示灯：静音、非静音 环境噪音：小于50dBA SPL | 1 | 个 |  |
| 19 | 接入交换机 | 24个10/100/1000TX，4个SFP千兆光口；交换容量（全双工）≥336Gbps；包转发率（整机）≥108Mpps；支持基于端口的VLAN。 | 8 | 台 |  |
| 20 | 汇聚交换机 | 24个10/100/1000TX(4COMBO)+2SFP+2个1/10G BASE-X SFP PLUS+2个QSFP PLUS；交换容量598Gbps；包转发率222Mpps。 | 2 | 台 |  |
| 21 | 核心交换机 | 24个10/100/1000TX(4COMBO)+2SFP+2个1/10G BASE-X SFP PLUS+2个QSFP PLUS；交换容量15Tbps；包转发率2800Mpps。 | 1 | 台 |  |
| 22 | 光模块 | 千兆单模光纤模块 | 12 | 个 |  |
| 23 | 周边控制器 | 标准2U机架式设计，*16路电源输出，并有指示灯，其中8路三相插头、8路二相插头，3路控制信号输入接口；*每个插座最大输出电流为10A；定时器控制信号 短路信号 （0V）；动作间隔时间 1s；16路电源输出；按顺序开启或关闭16路受控设备的电源，可以通过定时器自动控制或人工控制；可通过短路信号自动打开电源；插座总容量达2.5KVA； | 1 | 台 |  |
| 24 | 移频功放 | 新一代教学移频扩声教学设备，它能有效地抑制扩声啸叫，大幅提高传声质量； 五段参量均衡和数字移频两重防啸叫技术、话筒增益提升量5～14dB、3路音频线路输入，独立调节、4路话筒平衡（XLR插座）和不平衡（6.35插座）输入，独立调节。4路话筒幻象供电独立切换开关选择、4路话筒移频效果独立切换开关选择；供电方式：AC~220V—230V，50/60Hz；移频量：5Hz±1Hz、输出功率：200W+200W、频率响应：非移频状态：20Hz-20kHz、移频状态：150Hz-15kHz | 1 | 台 |  |
| 25 | 音响 | 全新设计的楔接工艺，使箱体结构更加坚固美观，特有的箱体结构加强技术有效的减少箱体无用谐振，减少有害的音染，使声音更加干净，整体输出效率更高，使听感更自然、真实。额定功率：60W；额定阻抗：8Ω；输出声压级：107dB/W/m；额定频率范围:80-18KHz；中高音通透清晰、低音浑厚有力，高声压输出，瞬态响应好。 | 2 | 只 |  |
| 26 | 鹅颈话筒 | 高保真电容式话筒；指向性: 心形指向；频率响应：100Hz～16KHz；灵敏度：-40dB±2；咪杆带工作指示灯；支持DV48V幻像供电；电源：1*9号电池；标配￠6.3转换插咀1个，防风罩1个， | 2 | 个 |  |
| 27 | 防火墙 | 三层吞吐量3G，应用层吞吐量450M，并发连结数120W，新建连接数（CPS）2.5W，SSL VPN接入数（最大）1000个，SSL最大加密流量180M ，IPSec VPN隧道数（最大）1000个，IPSec VPN加密速度60M； 硬件参数：1U，4G内存，SSD 64G硬盘，单电源，6个千兆电口。 | 1 | 台 |  |
| 28 | 数据备份硬盘 | 10TB USB3.0 3.5英寸 | 1 | 块 |  |
| 29 | 2联操作台 | 2联操作台，钢木结构，带2把办公椅 | 1 | 套 |  |
| 30 | 机柜 | 根据现场情况定制（壁挂或落地） | 2 | 套 |  |
| 31 | 机柜 | 42U，600mm*1000mm*2000mm | 1 | 个 |  |
| 32 | 线缆 | 国标电源线、六类网线、线槽、插排、配电箱、光纤、音响线、HDMI等以及辅材辅料 | 1 | 批 |  |
| 33 | 安装调试 | 综合布线、设备安装调试，考试保障。 | 1 | 批 |  |

# 第七部分   其他要求

供应商资格条件：

（1）本次项目投标人必须考虑到各系统设备的高度集成对接及兼容性。如在集成实施过程中，出现设备对接兼容性问题，采购方有权对涉及该问题的投标人不予付款，并追究问题所造成的损失赔偿。

（2）参数中“*”部分为招标文件重要技术参数和条款。投标人所投产品须符合招标文件对产品“*”要求，未响应、未满足、未按要求提供资料等，将进行评分扣分处理。

（3）设备技术招标参数以设备类明细表参数为准。

（4）本项目所采购的设备要求符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》，必须与现有克拉玛依市级巡查和指挥系统平台无缝接入，实现巡查、指挥平台互联互通，实现对考点视（音）频信号的实时调取及转发。

（5）设备的安装需根据现场具体情况，但需严格遵守《新疆国家教育考试标准化考点建设技术标准》。

（6）所有施工均不得影响学校正常的教育教学秩序，施工时间只能在假期或者夜间施工。

（7）在新疆本地拥有一定的技术支持和后续服务能力。

（8）售后服务要求：本次项目招标的所有软硬件产品及设备必须提供三年的免费质保和服务。

（9）本项目为交钥匙工程。

注：1、投标人应对投标货物提供完整的详细的书面说明。带“*”为货物主要技术参数、规格及商务指标须完全符合招标文件要求，否则将做扣分处理。

2、本招标文件所列数据参数和服务要求由用户单位提供，如有产品品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标，此项参数指标作为衡定同类产品的依据，供应商可投同等档次或者更优产品。

3、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；投标人应踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

4、如对本招标文件有任何疑问或要求澄清，请按本招标文件的规定提出，否则视同理解和接受 。