阿克陶县人民医院高档多排螺旋CT

设备采购项目

项目编号：AKTZBCG-2022052

招标文件

采	购	人：阿克陶县人民医院

采购代理机构：新疆尚速商务信息咨询有限公司

2022 年 7 月

目  录

第一部分：招标公告	1

第二部分  供应商须知	4

第三部分  招标说明	8

第四部分  投标说明	10

第五部分  合同条款	29

第六部分  投标文件格式	30

第七部分  服务内容及技术要求	53

# 第一部分：招标公告

新疆尚速商务信息咨询有限公司受阿克陶县人民医院的委托，对 阿克陶县人民医院高档多排螺旋CT设备采购项目进行公开招标，欢迎符合条件的潜在投标人联系我司新疆尚速商务信息咨询有限公司领取招标文件。

一、项目名称：阿克陶县人民医院高档多排螺旋CT设备采购项目

二、项目编号：XJZX-2022-07005

三、招标内容：

1、招标范围：高端128层螺旋CT一套（具体参数详见招标文件）

2、预算金额（元）：6900000.00

3、交货期限：自合同签订后40日历日内。（以合同签订为准）。

四、投标人资质条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的合格投标供应商；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

1)投标人应出具有效的《营业执照》；

2)所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

3）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证；

4)投标人须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页，并加盖投标单位公章，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，将被拒绝参与本次政府采购活动；

5)本项目不接受联合体投标。

五、招标文件获取：

1、获取时间：2022年07月25日至2022年08月01日（每天10:30至13：30， 15:30至18:30，节假日除外）。

2、获取文件时提供以下资料：

提供投标供应商资格要求1-4条证明材料复印件并加盖公章扫描为PDF格式版电子文件在获取文件时上传至附件处。

注:投标人须对上述资料真实性负责，一旦发现存在弄虚作假现象将取消其投标资格，若给采购工作带来经济损失的，采购单位或代理机构有权追究其责任。

3、获取方式：地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。

六、投标文件递交：

递交截止时间：2022年08月16日10时30分（北京时间）

开标时间：2022年08月16日10时30分（北京时间）

开标地点：在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件（投标人无需到场）

递交方式：政府采购云平台（www.zcygov.cn），供应商应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，应自行承担投标一切费用。

2.供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法递交电子版投标文件或递交电子投标文件失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商应使用最新版本的CA驱动和政采云投标客户端，客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用谷歌浏览器，电脑配置满足win7+64位以上操作系统（不能用mac或者linux系统）。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

4.供应商应当在递交电子投标文件截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，递交电子投标文件截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

5.供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密投标文件须使用同一个CA。

七、联系方式：

招标人：阿克陶县人民医院

地  址：阿克陶县南大街6号

联系人： 刘先生

联系电话：13879190270

采购代理：新疆尚速商务信息咨询有限公司

地    址：乌鲁木齐市红光山路绿地中心智海大厦1606室

采购代理联系人：吴先生

联系电话：18699113813

# 第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 项号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 阿克陶县人民医院高档多排螺旋CT设备采购项目 |
|  | 项目编号 | XJZX-2022-07005 |
|  | 采购人 | 阿克陶县人民医院 |
|  | 代理机构信息 | 公司名称：新疆尚速商务信息咨询有限公司 单位地址：乌鲁木齐市红光山路绿地中心智海大厦1606室。 联 系 人：吴先生 电 话：18699113813 0991-6617036 银行名称：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市长春路支行 银行行号：104881004161 银行账号：107683062233 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 最高限价 | 小写：6900000.00元（大写：陆佰玖拾万元整） 注：投标人所报投标报价超出本项目最高限价的，其投标文件将被拒绝评审。 |
|  | 资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的合格投标供应商； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3、本项目的特定资格要求： 1)投标人应出具有效的《营业执照》； 2)所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； 3）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证； 4)投标人须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页，并加盖投标单位公章，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，将被拒绝参与本次政府采购活动； 5)本项目不接受联合体投标 |
|  | 投标有效期 | 投标有效期：投标截止之日后90天内。 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于文件中载明的投标有效期。 投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应性投标而被视为无效投标。 |
|  | 交货期限 | 自合同签订后40日历日内。（以合同签订为准） |
|  | 产品质量保证期 | 设备质量保证期≥2年，在质保期内按要求时间无偿进行保修、包换服务，每半年对设备进行一次维护保养。（以合同签订为准） |
|  | 招标范围 | ### 高端128层螺旋CT一套（具体参数详见招标文件第七部分技术参数规格及采购需求） |
|  | 服务地点 | ### 阿克陶县南大街6号 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 付款方式 | 以合同签订为准 |
|  | 评标方法 | 综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 |
|  | 政府采购政策支持 | 支持中小企业发展：给予小型、微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体 |
|  | 招标文件发售时间 | 2022年7月25日10：30（北京时间）至2022年8月1日18：30（北京时间） |
|  | 开标时间及投标文件递交截止时间 | 2022年8月16日上午10:30（北京时间） |
|  | 递交方式 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn），供应商应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，应自行承担投标一切费用。 2.供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法递交电子版投标文件或递交电子投标文件失败等后果由供应商自行承担。 3.供应商应使用最新版本的CA驱动和政采云投标客户端，客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用谷歌浏览器，电脑配置满足win7+64位以上操作系统（不能用mac或者linux系统）。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 5.供应商应当在递交电子投标文件截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，递交电子投标文件截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 6.供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密投标文件须使用同一个CA。 |
|  | 开标地点 | 在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件（投标人无需到场） |
|  | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数要求 | 1、一份电子加密标书，一份备份标书文件。 2、每份电子投标文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。 3、待开标结束后，各投标企业请于2022年8月17日18:00前提供纸质投标文件叁份并承诺与电子投标文件内容一致的承诺书至新疆尚速商务信息咨询有限公司，联系人：吴旭恒 联系电话：18699113813、地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路绿地中心智海大厦1606室，费用自行承担。 |
|  | 验收标准 | 具体标准详见招标文件第七部分设备规格参数及服务要求 |
|  | 投标保证金 | 投标保证金交纳要求： 金额：69000.00 （大写：陆万玖仟元整） 1、投标保证金以电汇、网银等转账形式提交的，应在投标2022年08月15日19:00（北京时间）前以总公司的基本账户一次性汇入指定账户（以到账时间为准），不接受现金及任何个人汇款。确认到账后，持银行交款单、基本户开户许可证（基本存款账户信息）到阿克陶县政务服务和公共资源交易中心二楼换取票据收据，标书内附此票据收据复印件及银行回执单。2、投标保证金以保函等票据形式提交的，在开标现场持金融机构、担保机构出具的票据原件，标书内附此票据复印件。3、有效投标保证金成功交纳后，截止开标时间，供应商无正当理由不参加该项目投标且不递交弃标函，投标保证金不予退还。 户 名：阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 账 号：30465101040026944 行 名：中国农业银行阿克陶县支行营业部 行 号：103893246513 联 系 人：邓先生 电 话：18719937118 0908-5724161 （备注：必须写清楚某某公司某某项目保证金） 投标保证金退还：1、中标供应商持合同和票据收据5日内办理；2、未中标供应商持收据5日内办理；3、因供应商自身原因耽搁领取，超过退还时限，不承担延后退还责任。 |
|  | 招标代理服务费 | 经与采购人协商，本项目采购代理服务费由中标单位在领取中标通知书同时向招标代理机构支付，采购代理服务费为：74200元（大写：柒万肆仟贰佰元整） |

# 第三部分  招标说明

1、适用范围

本招标文件是招标人在本项目招标过程中的规范性文件，仅适用于本招标中所叙述项目的采购内容。和招标人组织的答疑纪要一起是各投标人（以下简称投标人）编制投标文件的依据，也是招标人与中标人签订合同的依据，并作为采购合同的附件之一，与采购合同具有同等的法律效力（除非合同另有约定的部分，以正式合同内容为准）。

1.1采购要求：详见服务内容及技术要求

2、定义

下列术语和缩写的定义为：

2.1“采购人”系指 阿克陶县人民医院

2.2“招标代理机构”系指新疆尚速商务信息咨询有限公司。

2.3“招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

2.4“投标人”系指有资格的投标人及投标表现人。

2.5“中标人”系指经评标委员会评定后得分最高并由评标委员会推荐的投标人。

2.6“货物”系指招标文件规定的，投标人须向采购人提供的服务内容。

2.7“标项（包）”系指一个完整独立的投标项目。

3、投标费用

3.1无论投标结果如何，参与开标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

3.2与相关联工作间的联系协调工作，如有费用发生已包含在投标报价内。

4、支付费用

4.1中标人必须在确定中标之日起3日内向代理机构支付服务费。

4.2服务费收费标准经最终与采购人协商确定，为 74200 元，由中标人支付。

5、招标文件由下述部分组成：

第一部分  招标公告

第二部分  供应商须知

第三部分  招标说明

第四部分  投标说明

第五部分  合同条款

第六部分  投标文件格式

第七部分  设备规格参数及服务要求

6、招标文件的澄清

6.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如对招标文件有疑问，可在招标截止日前5日前按招标文件中载明的地址以书面形式通知采购人要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有拟投标人。

7、招标文件的修改或补充

7.1在投标截止期的5日内的任何时间，采购人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以邮箱或传真的形式予以确认。

7.2 为使投标人在准备开标时有适当的时间考虑投标文件的修改，采购人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有投标人。

7.3 招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

8、招标文件文件的约束力

8.l 投标人一旦参加开标会议，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

8.2 投标人如认为本招标文件含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本招标文件要求无任何异议，并不得因此在开标会议开始后提出任何异议。

8.3本招标文件由新疆尚速商务信息咨询有限公司负责解释。

# 第四部分  投标说明

第一章  对投标人的资质要求

1、投标资质

1.1投标人必须提交能够证明其具有履行本项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

资格审查内容

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的合格投标供应商； |  |  |  |
| 2 | 投标人应出具有效的《营业执照》； |  |  |  |
| 3 | 所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； |  |  |  |
| 4 | 法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证； |  |  |  |
| 5 | 投标人须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页，并加盖投标单位公章，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，将被拒绝参与本次政府采购活动； |  |  |  |
| 6 | 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |

说明：以上内容为开标会议时，资格审查的必审项。开标时采购人或者采购代理机构将按照上表资格审查内容对投标文件正本中的资格审查资料进行审核，如有缺项、未按要求提供的情况，视为投标人不响应本次招标，资格审查将不予通过。

符合性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； |  |  |  |
| 2 | 无法定代表人出具的授权委托书的； |  |  |  |
| 3 | 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |
| 4 | 投标人名称或组织结构与购买招标文件时不一致且未提供有效证明的； |  |  |  |
| 5 | 投标有效期不满足招标文件要求的； |  |  |  |
| 6 | 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购中同时投标 |  |  |  |
| 7 | 投标人违反招标投标纪律的将做废标处理； |  |  |  |
| 8 | 明显不符合采购要求及标准； |  |  |  |
| 9 | 招标文件附有采购人不能接受的条件； |  |  |  |
| 10 | 不符合招标文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |

第二章  投标文件的编写及递交

2、要求

2.1 投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标会被拒绝。

2.2 开标、评标、授标均以标项为单位，投标人根据公司的自身实力可对多个标项进行投标，若投标人参与多个标项时，应分别编写投标文件、分别密封包装，并在所有的包装袋上清楚标明所投标项的名称，每标项分开装订，否则其投标会被拒绝。

3.投标文件语言和度量单位

3.1 招标文件及投标人和采购人就本次采购交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.3投标人提供已印刷好的产品资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但在解释响应性文件时，以翻译成中文为准。

3.4本招标文件所表述的时间均为北京时间。

4.投标文件的制作要求

4.1供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由供应商自行承担。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件第六部分 投标文件格式中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

4.2供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

4.3投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签章、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

4.4若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

4.5与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

5.投标文件的上传

5.1电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

5.1.1供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

5.1.2供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

5.2备份投标文件（“.bfbs”格式）：

5.2.1供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”以投标截止时间前指定接收邮箱最终收到的文件为准，逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜（接收人邮箱：xjss001@sina.com，接收人：吴旭恒，电话：18699113813）；

5.2.2通过“新疆政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

6.投标文件的递交要求

6.1供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

6.2备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

6.3如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

7.投标文件的补充、修改与撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

8、投标文件格式：

8.1 投标人应按招标文件的内容与要求和提供的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

8.2 投标人应将投标文件按规定的顺序编排，应编制目录、逐页标注连续页码。

9、投标报价

9.1投标人应在招标文件响应性明细报价表标明：所有报价均以到达现场（招标文件规定的地点）的全部费用任何有选择的报价将不予接受。

9.2投标报价时应注意下列几点：

9.2.1本项目如非因重大需求变化导致成本增加，不得追加费用，投标人应该考虑但没有考虑到的任何费用将由投标人自行承担；

9.2.2 投标报价超过最高限价的，该报价为无效报价，不进入商务评比。

10、投标报价的货币单位

10.1 投标报价应以人民币方式报价，各项价格必须清楚、准确、详细。

11、招标文件规定的技术部分投标文件

11.1投标人须提交证明拟其投标的货物或服务符合招标文件规定，该证明文件作为投标文件的一部分。

11.2证明货物或服务与招标文件要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

11.3 没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

12、投标有效期

12.1投标文件从开标之日起，投标有效期90天（如不满足将导致废标）。

12.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

13、投标文件的签署规定

13.1投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标人的被授权人或法定代表人代表电子签章。

13.2投标文件应由法定代表人代表或授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位电子签章。所有投标人签字、法定代表人代表签字、法定代表人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标人的电子签章后，投标文件方为有效。

13.3所有投标文件必须提交一份电子加密标书，一份备份标书文件。

13.4每份电子投标文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。

13.5待开标结束后，各投标企业请于2022年8月17日18:00前提供纸质投标文件叁份并承诺与电子投标文件内容一致的承诺书至新疆尚速商务信息咨询有限公司，联系人：吴旭恒 联系电话：18699113813、地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路绿地中心智海大厦1606室，费用自行承担。

13.6  电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

14、投标保证金：详见供货商须知前附表第24条

第三章 开标与评标

15、开标

15.1开标邀请

（1）开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

（2）开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

（3）开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（4）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

15.2开标程序

（1）开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

（2）投标文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。

（3）投标文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》）。

（4）公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息）。

（5）标书信息开启后，首先由主持人开启有效投标供应商的报价，公布开标一览表有关内容，并【开启签章时段】，供应商对开标纪录进行在线签章确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。评审时，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（6）开启标书后信息由采购人或采购代理机构或评审小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查（具体见本章第一章对投标人的资质要求），审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

（6）商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。

（7）评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签章或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签章或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签章或盖章确认的时间为20分钟。如未及时签章或盖章确认的，视为无异议。

15.3 投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构或评审小组首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构或评审小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。

16、评标

16.1评标委员会

16.1.1招标人将根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律的规定，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。

16.1.2 评标委员会人选开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

16.1.3 评标委员会由有关经济、技术等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为5人以上的单数，其中经济、技术等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

16.1.4按前款规定，评标委员会的成员，由新疆尚速商务信息咨询有限公司在相关部门的监督下从新疆政府采购网政采云平台专家库中采取随机抽取的方式确定。

16.1.5评标委员会在监督部门的监督下独立完成招标工作，负责对投标文件进行审查、质询、评审、推选中标候选人。

16.1.6 评标委员会成员遵循法定的回避规定。

17、评标依据

17.1 评标的依据为招标文件（包括采购人的招标文件和投标人的投标文件）。

招标文件的因素主要包括下列内容：

（1）对投标人的投标文件的审查和响应性的确定；

（2）对投标人的投标文件中财务、技术和生产能力的确定；

（3）对投标人报价的评估确定；

（4）对产品质量的评估确定；

（5）对投标人社保缴纳情况的评估确定；

（6）对投标人设计及项目实施方案的评估确定；

（7）对投标人配送安装及项目验收方案的评估确定；

（8）对投标人售后服务机构设置和能力的确定；

（9）对投标人投标文件技术规格偏差的确定；

（10）对投标人递交文件商务偏差的调整确定；

（11）对投标人的技术、商务澄清内容答复的确定；

（12）其他特殊要求因素（如节能、安全和环保等）。

18、评标过程的保密性

18.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或投标项目无关的其他人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

18.2  投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

19、投标书的评审

19.1 评审准备

19.1.1评标委员会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）项目的范围和性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

19.1.2招标人或者其委托的代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

19.1.3评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评标和比较。

19.1.4招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

19.1.5评标委员会应当按照招标文件规定的评标方法对投标文件打分排序。

19.1.6评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.7评标委员会应以下述规则纠正投标书中的算术错误：

（1）投标文件中的报价一览表（报价表)内容与投标文件相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（2）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与综合单价金额不一致的，以综合单价金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（3）当文字和数字之间出现不一致时，以文字所表述的数字为准。如果投标人不接受上述纠正规则，其投标文件将被拒绝。

19.1.8在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

19.1.9在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人在现场合理的时间内提供书面说明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，评标委员会将其投标应作无效标处理。

19.1.10投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

19.1.11评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

19.1.12投标人不得误导、干扰采购人的评标活动，否则将废除其投标。

19.2  符合性审查

19.2.1发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

(一) 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

(二) 无法定代表人出具的授权委托书的；

(三) 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(四) 投标人名称或组织结构与购买招标文件时不一致且未提供有效证明的；

(五) 投标有效期不满足招标文件要求的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购中同时投标；

(七) 投标人违反招标投标纪律的将做废标处理；

（八）明显不符合技术要求及标准的；

（九）招标文件附有采购人不能接受的条件；

（十）不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

19.2.2提交投标文件的投标人不足三家时，按照相关法规处理。

投标文件有上述情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性满足的投标，并作废标处理。

19.2.3细微偏差是指投标实质上满足招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

19.2.4评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

19.2.5评标委员会根据招标文件的规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三家，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，或按照招标的相关法规处理。

19.2.6对投标文件的审查和满足性的确定：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现任何计算性错误，是否满足招标文件的格式要求。

（2）在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，与招标文件要求不符，其投标将被拒绝。

（3）评标委员会将确定每一投标人是否对投标文件的要求作出了实质性的满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、供货范围、质量和性能，或限制了招标人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标，投标人不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

19.2.7投标文件的澄清

（1）为了有助于对投标文件进行审查、评审和比较，评标委员会有权向投标人质疑，要求投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

（2）所有答疑和澄清的内容必须是以书面形式做出答复。

（3）投标人的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

19.3 详细评审

19.3.1经初步评审对未发生重大偏差的合格投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评审标准和方法，对其经济、商务和技术部分作进一步的评审和比较。

19.3.2 评审标准和方法

19.3.2.1采用　综合评分法 是衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评分标准。

19.3.2.2 评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格投标人，根据招标文件规定的标准和方法评审和评分。评分将按经济、商务、技术部分分别进行，计算出各合格投标人的总得分。

19.3.2.3 评分标准：

经济部分（占总分值的30%）

| 序 号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济分 | 30分 | 基准价为合理低价，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） 注：1、在经济标评标阶段，经评标委员会小组认为无效的投标报价，经济标按零分计。 |

详细评审表（占总分值的70%）

| 商务因素 （16分） | 业绩（6分） | 所投产品近三年（2019年7月至今）以来全国性的非特定行业的类似项目成功案例，最多提供6个，提供中标通知书或销售合同证明材料并加盖投标单位公章，每1份业绩得1分，最高得分得6分。 |
| --- | --- | --- |
|  | 优惠条款 （2分） | 有实质性优于招标文件要求的条款，如交货期、质保期、付款方式、完善可行的应急措施等，每项得0.5分，最高得2分。 |
|  | 售后服务体系（6分） | 具有故障响应时间、维修处理措施的承诺及内容（2分）。 |
|  |  | 在新疆地区内设有常驻专业维修工程师，保证设备的日常维护、故障排除及技术服务支持（2分）；附相应证明材料，否则不得分。 |
|  |  | 在新疆地区内设有备件仓库保证常规配件供应（2分）；附相应证明材料，否则不得分。 |
|  | 综合因素 （2分） | 投标文件编制完整、有详细目录并且对应页码准确、产品宣传的客观、技术参数响应的真实性、投标报价合理性（2分） |
| 技术因素 （54分） | 技术符合程度（30分） | 技术参数全部满足招标文件要求得30分；技术条款每一条负偏离扣2分，最低得0分，最高得30分。 |
|  | 技术支持资料（4分） | 有厂家授权文件及技术支持资料的得4分，否则不得分。 |
|  | 投标产品、设备的可靠性、稳定性（5分） | 根据所投产品的可靠性、稳定性符合程度综合评判：：最匹配招标文件要求的得3-5分，基本匹配招标文件要求的的得1-2分，不匹配招标文件要求的得0分。 |
|  | 投标产品、设备的可操作、可维护性（5分） | 以利于临床工作需要为前提，根据设备的可操作性、可维护性符合程度综合评判：最匹配招标文件要求的得3-5分，基本匹配招标文件要求的的得1-2分，不匹配招标文件要求的得0分。 |
|  | 投标产品、设备的先进性、实用性（5分） | 产品性能综合评价，优秀得4-5分，一般的得2-3分，差的得0-1分。 |
|  | 投标设备的运行成本（5分） | 根据产品的维修维护成本、配套耗材价格（投标人需提供备品备件价目表，配套耗材价目表等；未提供此项不得分）等方面进行综合评价。优得4-5分，一般得2-3分，差的得0-1分 |

将每位评委的评分进行统计汇总，计分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评分进行算术平均。

（1）采购方将以下述规则纠正投标书中的算术错误；

（2）评审时，投标文件中的报价一览表（报价表）内容与投标文件中的明细表内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（3）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以单价为准，并修改总价；

（4）当在文字和数字之间出现不一致时，以文字所表述的数字量为准。如果投标人不接受上述纠正规则，其投标书将被拒绝。

（5）本项目将对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

19.3.2.4  节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供23期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、供应商提供21期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

19.3.2.5属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46 号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商应提供所投标产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函；

③、供应商应同时提供以上二个材料，否则将不给予价格扣除。

④、供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第四章  确定评审结果

20、定标原则

20.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评分因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选供应商的评审方法。

20.2评标委员会经过审核、初评、总评后，按照“真实、可行、公正”的原则，对实质上满足招标文件要求的投标人的投标情况以评审报告形式提交评标委员会，并结合综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分和投标报价仍相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

20.3评审报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评审报告有异议的，评标委员会按照少数服从多数的原则推荐中标候选投标人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评标委员会成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21、中标通知书

21.1招标人或者采购代理机构应当在中标公示发出的同时由新疆尚速商务信息咨询有限公司将以书面形式发出《中标通知书》。

21.2《中标通知书》将作为签订合同的依据。

21.3中标人在领取《中标通知书》时，须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

第五章   授予合同

22、合同授予的标准

22.1合同将授予被确定为实质上满足招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。

22.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

22.3如果确定该投标人无条件圆满履行合同，采购人将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。

23.接受和拒绝任何或所有投标的权力

23.1为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

24、签订合同

24.1采购人在授予合同时，如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

24.2如中标人拒签合同，则按违约处理。

24.3招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

24.4不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担，特殊情况下，中标人必须与采购人协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标人必须对合同标的全部内容向采购人负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

第六章   质  疑

25、质疑的提出

25.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据中华人民共和国财政部令第94号中第十条，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性针对同一采购程序环节提出质疑。

第七章 付款币种及方式

26、付款币种

本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

26.1付款方式

以合同签订为准。

备注：最终付款方式以中标方和采购单位签订的合同为主。

# 第五部分 合同条款

（以实际签订的为准）

# 第六部分   投标文件格式

投标文件封面

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

招标人：

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

委托代理人：                  （签字）

联系方式：

联系地址：

日期：   年    月    日

目  录

一、承诺函

二、法定代表人身份证明书

三、法定代表人授权委托书

四、报价一览表

五、明细报价表

六、关于资格的声明函

七、资格证明文件

八、投标人基本概况

九、近三年（2019年7月1日-至今）同类项目业绩

十、优惠条款

十一、售后服务体系：

十二、主要人员配备表

十三、售后服务承诺：

十四、商务条款偏离表

十五、投标产品的质量、性能及服务内容（证明材料为厂家出具的对应产品的白皮书，第三方检测机构出具的对应的检测报告，技术规格彩页，若未提供有效证明材料则该参数将被视为负偏离）

十六、技术规格偏离表

十七、其他材料

十八、中小企业声明函（货物)

十九、残疾人福利性单位声明函

- 承诺函

新疆尚速商务信息咨询有限公司：

我方收到贵方        （项目名称、项目编号）的招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

l、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供招标文件要求和规定的供货内容，总价格及明细见《报价表》。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、履行服务义务。

3、投标人已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件(如有的话)。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后  90  天，遵守本投标文件中的承诺且在此期满之前均具有约束力。

5、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

6、我方认为贵方有权决定中标投标人，还认为贵方有权接受或拒绝所有的投标人中标。

7、我方愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

8、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内不得撤回投标。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方在投标文件和投标中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

12、若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付服务费。我方承诺接受招标文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括投标文件递交截止时间、资格评审条件、中标标准以及服务内容等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

地      址：                       邮      编：

电      话：                        传      真：

投标人全权代表签字：

投标人名称盖章：

20    年   月    日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                 性别：                 年龄：                职务：

系          （投标单位名称）               的法定代表人。

(身份证正反面)

特此证明。

投标人：                      （盖章）

日  期：20    年   月    日

三、法定代表人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人代表（姓名、职务、身份证号码），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人代表盖章：

被授权人签字或盖章：

公      章：

法定代表人身份证正、反面

被授权人身份证正、反面

授权日期：20   年   月   日

注：法定代表人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标人，可不提供此项证明文件。

四、报价一览表

投标人名称：

项目名称：

项目编号：

单位：元

投标人名称：

投标总价（已包含价格折扣）： 小写： 大写：

质保期：设备质量保证期≥2年（第二年人工保），在质保期内按要求时间无偿进行保修、包换服务，每半年对设备进行一次维护保养。（以合同签订为准） 交货期限：自合同签订后40日历日内。

备注：

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

20    年   月    日

注：

1投标人应严格按照规定的格式填写。投标总价作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标总价，将导致投标被拒绝。

3、此投标报价为投标总价，包含但不限于施工费、材料费、运输费、人工费、税款等。

五、明细报价表

项目名称：

项目编号：                                                      单位：元

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 品牌 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；应包含服务的其他所有费用。

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人盖章：

20    年   月    日

注：上述报价包含一切由投标人承担的费用；

六、关于资格的声明函

致新疆尚速商务信息咨询有限公司：

关于贵方20   年   月   日第（项目编号）招标公告关于“     ”的项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供（项目名称）项目中的所有货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人  投标人名称     签字人姓名、职务：

地址：                 授权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：                  邮编：             电话：

投标人法定代表人盖章：

投 标 人 盖 章：

20    年   月    日

七、资格证明文件

（投标人企业实力）

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的合格投标供应商（须提供相应证明材料及承诺函）：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人应出具有效的《营业执照》；

3、所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

4、法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证；

5、投标人须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页，并加盖投标单位公章，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，将被拒绝参与本次政府采购活动；

6、投标人认为有必要提供的其他证明材料

注：以上资格证明材料均需提供扫描件加盖电子签章。

八、投标人基本概况

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 |  | 占地面积 | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 |  | 建筑面积 | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 |  | 万元 | 固定资产原值万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 |  | 万元 | 固定资产净值万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） |  | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：需提供近三年（2019、2020、2021）经第三方会计师事务所或审计机构审计的财务报告

九、近三年（2019年7月1日-至今）同类项目业绩

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

说明：

1．每个项目须单独附表，并附上相关证明材料并加盖公章，否则专家在评审时将不予采信；

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容；

3．本表后附中标通知书或合同并加盖公章。

投标人名称：                       （盖章）

法定代表人 ：           （签字或盖章）

委托代理人：              （签字）

日期：       年     月     日

十、优惠条款

（格式自拟）

十一、售后服务体系

（格式自拟）

十二、主要人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1、主要人员应包括：提供本项目服务的相关人员。

2、主要人员应附相关专业资格证等证件并加盖公章。

投标人名称：                       （盖章）

法定代表人 ：           （签字或盖章）

日期：       年     月     日

十三、售后服务承诺

（格式自拟）

十四、商务条款偏离表

投标人名称（公章）：                     项目编号：

| 序号 | 主要商务条款 | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 3 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 4 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 6 | 投标有效期：投标/响应有效期为自递交投标/投标文件起至确定正式中标止不少于90天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 7 | 投标内容均涵盖招标要求及一切费用和伴随服务 |  |  |
| 9 | 同意接受本项目的验收要求及验收标准 |  |  |
| 10 | 同意接受本项目服务期的各项要求 |  |  |
| 11 | 同意采购方以任何形式对我方的投标/投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 12 | 同意接受本项目付款的各项要求 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.投标人应认真填写本响应表，若评委会在评审期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个投标方案，评委会将按本招标文件相关规定执行。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人或代理人（盖章或签字）：

投标人（盖章）:

十五、投标产品的质量、性能及服务内容

（格式自拟）

十六、技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：               项目编号：

| 序号 | 招标文件 规格条目号 | 技术要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应对应招标文件第六部分技术参数要求的内容给予逐条响应。

- 投标人不能简单复制招标文件的技术规格条款作为投标规格的应答。应按投标产品填写真实技术参数值，并提供证明材料。没有证明材料佐证的“正偏离”、“无偏离”，评标委员会评审中将不予认可，并可判定投标产品对该条款的投标响应为“负偏离”；若投标人仅是简单复制招标文件的技术规格作为投标规格的应答，且未能提供有关证明材料证明其响应的真实性，评标委员会将判定为无效投标。

- 表格形式可做适当调整但不得增减实质内容

投标人法定代表人或代理人（盖章或签字）：

投标人盖章：

20    年   月    日

十七、其他材料

（格式自拟）

十八、中小企业声明函（货物)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

十九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

# ★第七部分 设备规格参数及服务要求

一、设备技术规格及参数：

本次招标采购设备为高端128层螺旋CT，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优质的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的实力。

招标文件中：

- 技术参数如达不到技术规格中的要求，每项负偏离扣3分，扣完为止。

- 凡超出技术规格中所要求的参数（正偏离），原则上不予加分、扣分。

设备技术规格及要求：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 设备名称：高端128层螺旋CT系统 |  |  |
| 1.1 | 设备数量：一套 |  |  |
| 1.2 | 设备用途：全身扫描的临床应用和临床研究 |  |  |
| 1.3 | 制造厂商：投标人说明 |  |  |
| 1.4 | 设备型号：投标人说明 |  |  |
| 2. | 主要技术规格 |  |  |
| 2.1 | 扫描架系统 |  |  |
| 2.1.1 | 扫描架孔径：≥70cm |  |  |
| 2.1.2 | 扫描架倾角（非数字倾角）：≥±30°，可在操纵台遥控 |  |  |
| 2.1.3 | 驱动方式：皮带驱动 |  |  |
| 2.1.4 | 滑环类型：低压滑环 |  |  |
| 2.1.5 | 机架冷却方式：风冷 |  |  |
| 2.1.6 | 机架控制面板≥4块 |  |  |
| 2.1.7 | 球管焦点到等中心点距离≤57cm |  |  |
| 2.1.8 | 球管焦点到探测器距离≤106cm |  |  |
| 2.1.9 | 探测器类型：提供各厂家最新型探测器，与同品牌最高端机型保持一致 |  |  |
| 2.1.10 | 探测器排数：≥64排 |  |  |
| 2.1.11 | 探测器Z轴覆盖宽度：≥40 mm |  |  |
| 2.1.12 | 每排探测器单元数（X-Y轴）≥900个 |  |  |
| 2.1.13 | 探测器物理单元总数≥70000个 |  |  |
| 2.1.14 | 最薄层厚：≤0.625mm |  |  |
| 2.1.15 | 每层数据采样率：≥4800views/圈 |  |  |
| 2.1.16 | 提供三维激光定位系统 |  |  |
| 2.1.17 | 提供无线一体化心电监测系统，无需外接心电监测设备 |  |  |
| 2.1.18 | 机架按键扫描协议预设功能≥2组 |  |  |
| 2.2 | 扫描床系统 |  |  |
| 2.2.1 | 扫描床长度：≥260cm |  |  |
| 2.2.2 | 扫描床可扫描垂直升降最低高度：≤48cm |  |  |
| 2.2.3 | 扫描床可扫描垂直升降最高高度：≥95cm |  |  |
| 2.2.4 | 扫描床水平移动范围：≥210cm |  |  |
| 2.2.5 | 扫描床水平可扫描范围：≥170cm |  |  |
| 2.2.6 | 扫描床水平移动最高速度：≥200mm/s |  |  |
| 2.2.7 | 扫描床水平移动最小速度：≤2mm/s |  |  |
| 2.2.8 | 扫描床垂直升降最高速度：≥40mm/s |  |  |
| 2.2.9 | 扫描床承重量：≥205kg |  |  |
| 2.2.10 | 扫描床移动精度：≤±0.25mm |  |  |
| 2.2.11 | 提供扫描床控制脚踏开关 |  |  |
| 2.3 | X线球管及高压发生器 |  |  |
| 2.3.1 | 球管阳极实际热容量（不含等效概念）：≥7.5MHU或者新型低热容量高散热率球管，热容量≤1MHU |  |  |
| 2.3.2 | 球管阳极最大散热率：≥1300kHU/min |  |  |
| 2.3.3 | 球管最大电流：≥660mA |  |  |
| 2.3.4 | 球管最小电流：≤6mA |  |  |
| 2.3.5 | 球管电流递增幅度：≤1mA |  |  |
| 2.3.6 | 球管最大电压：≥140KV |  |  |
| 2.3.7 | 最小球管电压：≤70kV |  |  |
| 2.3.8 | 球管电压可选档位：多档可调如（70kV/80kV /100kV /120kV/140kV等） |  |  |
| 2.3.9 | 球管大焦点：≤1.0mm×1.0mm |  |  |
| 2.3.10 | 球管小焦点：≤0.7mm×0.7mm |  |  |
| 2.3.11 | 高压发生器实际功率（不含等效概念）：≥80kW |  |  |
| 2.4 | 扫描参数 |  |  |
| 2.4.1 | 机架最快旋转扫描时间/360°：≤0.35秒/360° |  |  |
| 2.4.2 | 心脏成像最高时间分辨率（完整180度数据采集）：≤35毫秒。 |  |  |
| 2.4.3 | 可选择机架旋转扫描速度 : ≥6种 |  |  |
| 2.4.4 | 具备128层/圈扫描成像技术 |  |  |
| 2.4.5 | 最薄层厚≤0.625mm |  |  |
| 2.4.6 | 扫描采集视野：≥50cm |  |  |
| 2.4.7 | 扫描重建视野范围：4cm-50cm |  |  |
| 2.4.8 | 定位片扫描长度：≥170cm |  |  |
| 2.4.9 | 定位片扫描宽度：≥50cm |  |  |
| 2.4.10 | 定位片计划：双定位 |  |  |
| 2.4.11 | 具备在线MPR重建功能 |  |  |
| 2.4.12 | 最大螺距：≥2.0 |  |  |
| 2.4.13 | 最小螺距：≤0.1 |  |  |
| 2.4.14 | 单次连续螺旋扫描：≥100秒 |  |  |
| 2.5 | 图像质量 |  |  |
| 2.5.1 | X-Y轴空间分辨率：≥20LP/CM@0%MTF |  |  |
| 2.5.2 | Z轴空间分辨率@0%MTF≥20 LP/CM |  |  |
| 2.5.3 | 密度分辨率：≤2mm@0.3% |  |  |
| 2.5.4 | CT值范围：-1024HU ~ +8191HU |  |  |
| 2.5.5 | 图像重建矩阵：≥1024×1024 |  |  |
| 2.5.6 | 图像显示矩阵：≥1024×1024 |  |  |
| 2.5.7 | 图像重建速度：≥60幅/秒 |  |  |
| 2.6 | 主控制台计算机系统 |  |  |
| 2.6.1 | CPU：≥4核 |  |  |
| 2.6.2 | 内存：≥16.0GB |  |  |
| 2.6.3 | 硬盘容量：≥1TB |  |  |
| 2.6.4 | 图像存储量：≥900,000幅(512矩阵不压缩图像) |  |  |
| 2.6.5 | 存储系统：DVD-RW |  |  |
| 2.6.6 | 液晶显示器：≥24英寸″,分辨率≥1920×1200 |  |  |
| 2.6.7 | 图像格式和传输存储：DICOM 3.0具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能 |  |  |
| 2.6.8 | 自动语言提示功能：标配 |  |  |
| 2.6.9 | 操纵台可进行图像后处理功能，MPR/MIP/ 3D SSD/CTA/3D：标配 |  |  |
| 2.7 | 原厂高级图像后处理工作站 |  |  |
| 2.7.1 | 主频CPU数目≥4个 |  |  |
| 2.7.2 | 内存：≥32GB |  |  |
| 2.7.3 | 硬盘容量：≥1TB |  |  |
| 2.7.4 | 永久贮存刻录方式：DVD |  |  |
| 2.7.5 | 液晶显示器：≥24英寸″,分辨率≥1920×1200 |  |  |
| 2.7.6 | 图像格式、传输存储：DICOM 3.0 |  |  |
| 2.8 | 临床应用软件 |  |  |
| 2.8.1 | 多平面重建MPR：提供 |  |  |
| 2.8.2 | 最大密度投影(MIP) ：提供 |  |  |
| 2.8.3 | 最小密度投影(MinIP) ：提供 |  |  |
| 2.8.4 | 曲面重建(CPR) ：提供 |  |  |
| 2.8.5 | 容积三维重建 (VR) ：提供 |  |  |
| 2.8.6 | 区域生长容积分析功能：提供 |  |  |
| 2.8.7 | 表面重建（SSD）：提供 |  |  |
| 2.8.8 | 容积漫游（VRT）：提供 |  |  |
| 2.8.9 | 组织裁剪：提供 |  |  |
| 2.8.10 | 自适应滤波条状伪影消除技术：提供 |  |  |
| 2.8.11 | 图像增强技术：提供 |  |  |
| 2.8.12 | 图像减影功能：提供 |  |  |
| 2.8.13 | CT电影功能：提供 |  |  |
| 2.8.14 | 探针提取或消除相近密度的组织结构：提供 |  |  |
| 2.8.15 | CT血管造影（CTA）：提供 |  |  |
| 2.8.16 | CT仿真内窥镜显示功能：提供 |  |  |
| 2.8.17 | 血管测量软件包：提供 |  |  |
| 2.8.17.1 | 零减影头颈部血管成像功能：具备 |  |  |
| 2.8.17.2 | 一键自动去除3D重建图像的头颈部骨组织功能：提供 |  |  |
| 2.8.17.3 | 头颈部血管追踪功能：提供 |  |  |
| 2.8.17.4 | 头颈部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量功能：提供 |  |  |
| 2.8.17.5 | 一键自动去除3D重建图像的体部骨组织：提供 |  |  |
| 2.8.17.6 | 体部血管追踪功能：提供 |  |  |
| 2.8.17.7 | 体部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量：提供 |  |  |
| 2.8.18 | 心脏冠脉分析软件包：提供 |  |  |
| 2.8.18.1 | 心电门控扫描技术：提供 |  |  |
| 2.8.18.2 | 心脏多扇区扫描技术：提供 |  |  |
| 2.8.18.3 | 一键式自动提取冠状动脉树：提供 |  |  |
| 2.8.18.4 | 智能识别特定冠脉分支：提供 |  |  |
| 2.8.18.5 | 房室智能提取和分离：提供 |  |  |
| 2.8.18.6 | 仿真DSA显示技术，还原冠脉血管高清细节，提供MIP/VR显示技术，提供多个细腻显示模板选择：提供 |  |  |
| 2.8.18.7 | 智能心电编辑：提供 |  |  |
| 2.8.18.8 | 标记冠脉狭窄部位：提供 |  |  |
| 2.8.18.9 | 冠脉狭窄分析：提供 |  |  |
| 2.8.18.10 | 智能测量冠脉直径、截面积、狭窄程度等：提供 |  |  |
| 2.8.18.11 | 多点、两点中心线追踪和中心线校正：提供 |  |  |
| 2.8.18.12 | 冠脉钙化分析：提供 |  |  |
| 2.8.18.13 | 标记并伪彩区分冠脉钙化：提供 |  |  |
| 2.8.18.14 | 智能分析冠脉的钙化积分，完成钙化积分的风险评估：提供 |  |  |
| 2.8.18.15 | 冠脉斑块分析：提供 |  |  |
| 2.8.18.16 | 标记并伪彩区分冠脉斑块：提供 |  |  |
| 2.8.18.17 | 自动进行斑块成分分析（包括钙化、纤维、脂质成分分析）：提供 |  |  |
| 2.8.18.18 | 心脏功能评估：提供 |  |  |
| 2.8.18.19 | 自动计算射血分数、左右室容积、每搏输出量等心功能指标：提供 |  |  |
| 2.8.18.20 | 提供牛眼图智能显示室壁运动位移、厚度：提供 |  |  |
| 2.8.18.21 | 电影观察与记录心脏多时相运动：提供 |  |  |
| 2.8.18.22 | 一键式快速图像结果保存功能：提供 |  |  |
| 2.8.19 | 灌注软件包：提供 |  |  |
| 2.8.19.1 | 提供头部灌注软件：提供 |  |  |
| 2.8.19.1.1 | 提供Stroke和Tumor两种计算协议：提供 |  |  |
| 2.8.19.1.2 | 自动执行软组织分割、动静脉定义：提供 |  |  |
| 2.8.19.1.3 | 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线：提供 |  |  |
| 2.8.19.1.4 | 自动计算CBV，CBF，TTP，MTT、PS和Tmax等灌注参数，并以伪彩标记显示：提供 |  |  |
| 2.8.19.1.5 | 自动执行软组织分割、肝动脉和门静脉定义，并以伪彩标记显示：提供 |  |  |
| 2.8.19.1.6 | 缺血半暗带分析：提供 |  |  |
| 2.8.19.2 | 体部灌注软件：提供 |  |  |
| 2.8.19.2.1 | 自动/手动执行软组织分割、肝动脉和门静脉定义，并以伪彩标记显示：提供 |  |  |
| 2.8.19.2.2 | 进行运动矫正、定义基线、删除/恢复时间点、血管抑制、融合功能操作：提供 |  |  |
| 2.8.19.2.3 | 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线：提供 |  |  |
| 2.8.19.2.4 | 自动计算BV、BF、HAP、PVP、HPI、MTT、TTP和PS等灌注参数：提供 |  |  |
| 2.8.19.2.5 | 自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值等：提供 |  |  |
| 2.8.20 | 肺结节评估软件包:提供 |  |  |
| 2.8.20.1 | 支持肺部结节的检测及评估，自动检测、分割、提取可疑结节：提供 |  |  |
| 2.8.20.2 | 通过编辑结节轮廓线修改结节大小：提供 |  |  |
| 2.8.20.3 | 自动测量结节直径、体积、CT值等参数：提供 |  |  |
| 2.8.20.4 | 支持同一患者在不同时间段的多个序列的图像比较，支持评估结节的变化曲线：提供 |  |  |
| 2.8.20.5 | 自动计算结节中不同密度成分占比并以图文形式展示：提供 |  |  |
| 2.8.20.6 | 支持不同类型结节的提取、评估分析（如实结节、磨玻璃结节、混合性结节）：提供 |  |  |
| 2.8.20.7 | 肺结节CAD分析功能：提供 |  |  |
| 2.8.21 | 肺气肿分析软件包：提供 |  |  |
| 2.8.21.1 | 支持肺部气肿的检测及评估，自动检测、标记可疑气肿：提供 |  |  |
| 2.8.21.2 | 自动分割提取并显示肺组织和气管，支持左肺、右肺和气管的3D查看：提供 |  |  |
| 2.8.21.3 | 自动完成对肺气肿（体积）的量化测量和颜色标记显示：提供 |  |  |
| 2.8.21.4 | 自动计算左肺、右肺或双肺的肺气肿所占百分比：提供 |  |  |
| 2.8.21.5 | 支持肺气肿体积数值分析和密度曲线图展示：提供 |  |  |
| 2.8.22 | 肿瘤分析软件包：提供 |  |  |
| 2.8.22.1 | 标记可疑病灶：提供 |  |  |
| 2.8.22.2 | 通过编辑结节轮廓线修正肿瘤大小：提供 |  |  |
| 2.8.22.3 | 自动测量肿瘤直径、体积、CT值等参数：提供 |  |  |
| 2.8.22.4 | 同一患者在不同时间段的多个序列的图像比较，通过曲线查看肿瘤的体积和大小的变化趋势，肿瘤的生长情况评估：提供 |  |  |
| 2.8.22.5 | RECIST、RECIST 1.1标准评估肿瘤情况：提供 |  |  |
| 2.8.22.6 | 肿瘤疗效评估，如CR、PR、PD、SD：提供 |  |  |
| 2.8.23 | 结肠高级应用软件包：提供 |  |  |
| 2.8.23.1 | 自动预处理，具备自动结肠分割、自动中心线提取功能：提供 |  |  |
| 2.8.23.2 | 电子清肠，具备自动清除残留造影剂、粪便的功能：提供 |  |  |
| 2.8.23.3 | 自动息肉筛查，具备自动息肉检测和分割功能：提供 |  |  |
| 2.8.23.4 | 手动息肉标记，可使用手动标记工具对可疑息肉进行标记、分割：提供 |  |  |
| 2.8.23.5 | 息肉定量计算和分析，提供息肉参数信息如体积，长短径，距离肛门距离：提供 |  |  |
| 2.8.23.6 | 腔内漫游功能，可对结肠内窥视图进行漫游，以发现可疑的息肉组织：提供 |  |  |
| 2.8.23.7 | 多视图显示功能，可在结肠展开视图、MPR 图像、腔内视图、全VR 图像上查看分割后的息肉组织：提供 |  |  |
| 2.9 | 低剂量平台 |  |  |
| 2.9.1 | 提供高端低剂量迭代技术，与同品牌最高端机型保持一致 |  |  |
| 2.9.2 | 提供智能mA调节技术 |  |  |
| 2.9.3 | 提供自动管电压推荐 |  |  |
| 2.9.4 | 提供70kV超低电压超高对比度成像技术 |  |  |
| 2.10 | 其他配套设备 |  |  |
| 2.10.1 | 4M竖屏≥24寸*2 |  |  |
| 2.10.2 | 双筒CT高压注射器 |  |  |
| 2.10.3 | CT机房防护及装修 |  |  |
| 2.10.4 | 患者防护用品 |  |  |
| 2.10.5 | 机房全套空调 |  |  |
| 2.10.6 | 机房加湿机1套 |  |  |

二、应提供的伴随服务有：

1、技术服务

1.1在货物到达使用单位后,卖方应在7天内派工程技术人员到达现场,在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物组织安装,调试,并承担由此发生一切费用。

1.2培训：

1.2.1厂家负责进行现场培训、提供完善的售后服务、确保使用医师的熟练操作。负责帮助医院使用人员将该设备拥有的功能全部开发出来。

1.2.2集中培训：根据设备技术要求，可向买方提供使用人员培训。

2资料

2.1卖方须向买方提供操作手册,三级维修手册(包括详细的维修技术资料,维修线路图,软件等)各一套。

2.2卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求，施工图纸及参数。

2.3投标方在所提供的设备配套中应包括壹套完整的维修手册和详细的电路图图纸。

2.4设备包含的所有软件均须提供合法的使用证书。

2.5专用工具:卖方向买方提供设备维护的专用工具。

2.6设备必须是合同生效后，由原厂生产的合同项下的全新设备。

2.7设备在运输当中如发生意外，造成设备损坏、灭失等一切问题均由供货方负责。

2.8投标方必须提供设备完善的中文操作手册、维修手册。开放维修密码。

3、安装调试：免费负责设备的安装和调试，在设备安装和调试结束后，由买卖双方和自治区计量鉴定、验收单位按照国际和国家标准共同鉴定验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费 提供验收所需的仪器，买方在验收合格后归还卖方。验收合格后进入保修期。相关的鉴定、验收费用由卖方承担。

4、验收：设备安装后,医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收.卖方应向买方提供详细的验收标准,验收手册和部分验收专用仪器,并承担相关费用。

5售后服务保证

5.1为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必需的备件，并保证10年以上的供应期.如果需要买方自己储备一些备件，卖方必须提供备件的名称，价格及其有效期，保证供应期等.

5.2投标人（制造商）需在新疆地区设有售后服务机构和设施，并配备售后服务工程师与临床应用培训工程师，提供办事机构证明与社保证明。

5.3国内有800/400免费电话维修系统，在投标文件中提供800/400免费电话号码。

5.4保修期内至少两次/年的维护保养服务

5.5保修：自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件）原厂保修服务≥2年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。（设备生产厂家出具保函），此保修期内开机率≥95%（按264天计算），拟累计故障不超过18天，每超过一天，按该机日均治疗收费额累计赔偿。

5.6提供设备规范操作流程。

5.7维修响应时间：4小时内响应,24小时人员到位，如96小时内不能修复，提供备用机。

6.提供设备终生的零配件供应。

7.若投标产品原产地为美国且在中国国务院关税税则委员会公告要求加征关税清单范围内的，加征的税费由中标人承担。

8.保修期后应该做到接到故障通知后<4小时响应，应用户要求24小时达到现场。

9.有责任向用户说明故障的解决方法，提供优惠的配件供应。

10.配件到达日期：国内不超过5天，国外不超过7天到达现场，每超过1天，按该机日均治疗收费额累计赔偿。

11.提供保修期后的无偿技术支持。

12.保修期后的维修费用，先维修后付款，零备件的购买，先交货后付款。

13.卖方应随机向买方提供一套标准备件包，并列出清单及单价。

14.所有软件：均须提供合法的使用证书，软件终生免费升级。须提供承诺并将承诺函附在投标文件中。

15.在签订合同时，应提供所投机型的最高最全软、硬件明细表。

16.交货日期：合同签订后40日历日内

17.交货地点：阿克陶县南大街6号。