### 中国计量大学-新疆理工学院共建苹果精深加工与高值化利用实验室建设项目

招标文件

项目编号：XJSZG2025-121

招 标 人：新疆理工学院

地    址：新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市学府路1号

联 系 人：王老师、陈老师

联系电话：0997-2205458

采购代理机构：新疆守正项目管理咨询有限公司

地        址：新疆乌鲁木齐市新市区长春南路528号天康大厦3楼

联   系   人：宿忠伟、郑龙、陈旭文

联 系 电 话 ：13579297318

2025年06月

目录

公开招标公告	3

第一部分 投标须知	6

第二部分 招标说明	11

第一章 总则	11

第二章 招标文件	13

第三部分 投标说明	14

第一章 对投标人的资质要求	14

第二章 投标文件的编写	14

第三章 投标文件的递交	19

第四章 评标委员会	19

第五章 开　标	20

第六章 评　标	23

第七章 定　标	26

第八章 授予合同	28

第四部分 采购需求	29

第五部分 合同部分	29

第一部分 合同书	33

第二部分 合同一般条款	37

第六部分 投标文件格式	42

# 中国计量大学-新疆理工学院共建苹果精深加工与高值化利用实验室建设项目招标公告

项目概况 中国计量大学-新疆理工学院共建苹果精深加工与高值化利用实验室建设项目的潜在供应商应在新疆政府采购网获取招标文件，并于2025年7月9日11：00分前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJSZG2025-121

项目名称：中国计量大学-新疆理工学院共建苹果精深加工与高值化利用实验室建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1600000.00元

最高限价（元）：1600000.00元

采购需求：

标项一:

标项名称：中国计量大学-新疆理工学院共建苹果精深加工与高值化利用实验室建设项目

数量：1

预算金额（元）：1600000.00元

简要规格描述：本次项目主要为教学仪器设备采购及安装（具体详见招标文件采购需求）。

合同履约期限：签订合同后90天内交付使用。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。供应商应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)第四条规定的情形，且应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)规定的《中小企业声明函》。

3.本项目的特定资格要求：无

本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2025年6月19日至2025年6月26日，每日上午00：00-14：00，下午14：00-23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点：线上获取

获取方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

四、投标文件提交

提交投标文件截止时间：2025年7月9日11:00（北京时间）

投标地点：（网址）：https://www.zcygov.cn在线投标

五、投标文件开启

开启时间：2025年7月9日11:00（北京时间）

地点：https://www.zcygov.cn不见面开标

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过政采云在线客服获取服务。

特别提示：

（1）超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

（2）对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

- （3）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息名称：新疆理工学院

地    址：新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市学府路1号

联 系 人：王老师、陈老师

联系电话：0997-2205458

2.采购代理机构信息

名     称：新疆守正项目管理咨询有限公司

地     址：新疆乌鲁木齐市新市区长春南路528号天康大厦3楼

项目联系人：宿忠伟、郑龙、陈旭文

项目联系方式：13579297318

- 第一部分 投标须知

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | XJSZG2025-121 |
| 2 | 项目名称 | 中国计量大学-新疆理工学院共建苹果精深加工与高值化利用实验室建设项目 |
| 3 | 联系方式 | 采购单位：新疆理工学院 地 址：新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市学府路1号 联 系 人：王老师、陈老师 联系电话：0997-2205458 |
|  |  | 招标代理机构：新疆守正项目管理咨询有限公司 地 址：新疆乌鲁木齐市新市区长春南路528号天康大厦3楼 项目联系人：宿忠伟、郑龙、陈旭文 项目联系方式：13579297318 |
| 4 | 采购内容 | 本次项目主要为教学仪器设备采购及安装（具体详见招标文件采购需求）。 |
| 5 | 预算金额 | 预算金额（元）：1600000.00元 投标人投标报价不得高于项目采购预算，否则其投标将被否决。 |
| 6 | 投标资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。供应商应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)第四条规定的情形，且应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)规定的《中小企业声明函》。 3.本项目的特定资格要求：无 |
| 7 | 信用情况 | 信用记录审查： 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 未被列入重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标将被拒绝。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9 | 招标文件发放日期 | 时间：2025年6月19日至2025年6月26日，每日上午00：00-14：00，下午14：00-23：59（北京时间，法定节假日除外） 地点：线上获取。投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件） |
| 10 | 标书售价 | 人民币0元/份 |
| 11 | 投标文件 递交截止时间及开标 时间 | 2025年7月9日11:00（北京时间） |
| 12 | 投标文件递交及开标地点 | 新疆政府采购网政采云平台：https://www.zcygov.cn/ |
| 13 | 投标有效期 | 90日 |
| 14 | 供货周期 | 供货及安装周期：签订合同后90天内交付使用。 质保期：自验收合格之日起三年。 |
| 15 | 供货地点 | 新疆理工学院指定位置。 |
| 16 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 17 | 投标保证金 | 保证金金额：人民币贰万贰仟元整（¥22000.00元） 保证金缴纳账户信息： 收款单位全称：新疆守正项目管理咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路支行 行 号：105881000575 银行账号：65050161604100001075 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路支行 备注：1、保证金的缴纳采取银行电汇或网银方式或电子保函等非现金形式（保证金须在投标截止时间前确认到账）。 2、投标人在提交保证金时需在备注栏注明：所投标项的标项名称简称及项目编号。未按时提交保证金的文件无效； 3、投标保证金的退还：自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。未中标人退还投标保证金需递交退款收据及退款银行账户信息（必须是交纳投标保证金的账户），中标人退还投标保证金需递交退款收据及退款银行账户信息（必须是交纳投标保证金的账户） 4、关于投标保证金的退还要求： 4.1投标人需提供开户许可证复印件及保证金收据的原件。 注意：保证金收据必须写明投标单位名称、项目名称、项目编号、退还保证金的金额，并加盖财务章。 4.2退还投标保证金的材料可通过两种方式递交，投标单位可自行选择： （1）现场递交。 （2）邮寄递交。 递交地址：新疆守正项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市新市区长春南路528号天康大厦3楼） 递交人：袁文琪 守正代理财务电话：0991-6613837 |
| 18 | 响应文件份数 | 投标人可通过账号密码或CA登录政采云客户端进行投标文件的制作，本项目采用电子版投标文件。 |
| 19 | 签字或盖章要求 | 投标文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。 |
| 20 | 付款方式及币种 | 1、付款币种 本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 - 付款方式：双方签订合同后，甲方支付合同总价的30%作为预付款（乙方需提供合规100%发票）；项目验收合格后，甲方支付合同总价的70%。 - 3、履约保证金：无 |
| 21 | 投标费用 | 不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。 |
| 22 | 招标代理服务费 | 1、招标代理服务：参照发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的采购代理服务收费标准下浮20%，代理服务费由中标人支付。 2、缴纳方式：本项目的招标代理服务费采用向所有中标人收取中标服务费的方式收取。中标人在收到中标服务费缴费通知后10个工作日内向招标代理机构支付中标服务费。 服务类型、费率、中标金额 （万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 100000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 |
| 23 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 24 | 政府采购政策支持 | 1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员； 3、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业； 4、供应商经享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业； 5、本项目中小企业扶持政策：本项目专门面向中小企业。 6、根据“关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）”等有关规定，本项目标的所属行业为“工业”。 7、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号)，投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的小型、微型企业标准的，按文件格式提供《中小企业声明函》。 8、根据财政部、司令部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知财库[2014]68号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。 9、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的，按照文件格式提供残疾人福利性单位声明函。 |
| 25 | 质疑须知 | 接收质疑函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件至接受单位 接受质疑的单位：新疆守正项目管理咨询有限公司 联系电话：13579297318 地址：新疆乌鲁木齐市新市区长春南路528号天康大厦3楼 |
| 26 | 答疑澄清 | 投标人对招标文件有需要答疑澄清的须在投标截止之间十五日之前以书面形式提交至招标代理机构，修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 27 | 公告发布媒体 | 新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html |
| 28 | 招标文件采购需求未明确标注采购进口产品的，拒绝进口产品参加。 |  |
| 备注 | - 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 - 本项目核心产品详见招标文件第四部分采购需求清单。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 |  |
|  | 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |

- 第二部分 招标说明

## 第一章 总则

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于本招标公告中所述项目的货物及相关服务的采购。

2. 投标资格

2.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：见投标须知前附表

2.3.本项目的特定资格要求：见投标须知前附表

3.投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（服务商），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

4. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（8）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

（9）投标人拒绝修正错误的；

（10）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（11）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

5. 投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。

6. 定义

下列术语和缩写的定义为：

6.1  “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

6.2  “招标代理机构”系指新疆守正项目管理咨询有限公司。

6.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

6.4  “投标人”、“供应商”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人组织、其他组织或者自然人。

6.6  “投标人代表”是指投标人法定代表人，或法定代表人指定的某一代表自己参与和处理与投标项目有关事宜的自然人。

6.7 “中标人”系指经评标委员会评定后由评标委员会推荐并由采购人确定的投标人。

6.8  “货物”、“产品”指本招标文件中第四部分《采购需求》及《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)所述所有货物及相关服务。

6.9  采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，投标人应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

6.10 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品。

6.11 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

6.12  “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

6.13 “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

6.14  “标段/标项（包）”系指一个完整独立的投标项目。

7. 投标费用

7.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

7.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

## 第二章 招标文件

8. 招标文件说明

8.1  招标文件组成如下：

招标公告

第一部分投标须知

第二部分招标说明

第三部分投标说明

第四部分采购需求

第五部分合同部分

第六部分投标文件格式（范本格式）

8.2  投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

9. 招标文件的修改或补充

9.1　澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

9.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。

9.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

10.质疑须知

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 第三部分 投标说明

## 第一章 对投标人的资质要求

1、开标会的资质要求、开标时间及地点

1.1、本项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表列清。

1.2　所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致废标。

## 第二章 投标文件的编写

2. 要求

2.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。

2.2  允许投标人对本招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有包的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4. 投标文件的组成

一、法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)（附件1-1）

二、投标人代表身份证明

1法定代表人授权委托书(授权代表参加投标) （附件1-2）

三、提供符合政府采购政策的证明材料

1中小企业声明函（附件1-4-1）

2监狱企业证明文件（附件1-4-2）

3残疾人福利性单位声明函（附件1-4-3）

四、投标函（附件2-1）

五、反商业贿赂承诺书；（附件2-2）

六、投标报价

1开标一览表（附件2-3-1）

2明细报价表（附件2-3-2）

七、商务条款偏离表（附件2-4）

八、产品简要说明一览表（附件2-5）

九、产品技术支持文件（包含但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）

十、技术参数偏离表（附件2-6）

十一、售后服务

十二、项目实施方案

十三、业绩

十四、资格审查文件

十五、项目负责人及拟派团队信息

十六、其他资料

4.2　在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

4.3　投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

5. 投标文件格式

5.1投标文件制作时，应按照招标文件中明确的投标文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

5.2投标人应按照投标须知前附表要求的份数编制投标文件。

5.3当副本和正本不一致时，以正本为准。

5.4投标文件具有法律效力,与其他形式的投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

5.5投标文件应在规定区域加盖单位和法定代表人签章。投标文件若无签章，则视为无效文件。

5.6投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求

6. 投标报价

6.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

6.2 开标一览表

提交开标一览表是为了便于开标时唱标，投标人必须按本招标文件所附的格式填写，签字并加盖公章。

6.3 投标人必须按开标一览表和明细报价表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其明细报价表中的报价。

6.4 投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

★6.5　投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送，否则，在评标时将其视为无效投标。

6.6  投标报价不符合招标文件对投标报价要求的，为无效投标。

6.7投标报价超预算金额（最高限价）的，为无效投标。

6.8 投标报价是履行合同的最终价格，应包括下列几项费用：

（1）招标文件中要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2）招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

（3）投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

（4）综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

7. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

7.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

7.2  投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

7.3  上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括供货来源信息。

7.4没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

7.5 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。

7.6 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

7.7 对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

7.8 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

8. 投标有效期

8.1　投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

8.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

9. 投标文件的签署和规定见前投标须知前附表

10.投标文件的密封和标记见前投标须知前附表。

11. 投标保证金

11.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

11.2　投标保证金应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

11.3  投标人应提交投标保证金，并于投标保证金缴纳截止时间前到达新疆守正项目管理咨询有限公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于投标保证金缴纳截止时间三个工作日前向新疆守正项目管理咨询有限公司送达，如投标保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注项目编号及包号）。

投标保证金可直接交入：

全称：新疆守正项目管理咨询有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路支行

行号：105881000575

账号：65050161604100001075

11.4　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。

11.5  中标人的投标保证金，将在领取中标通知书，缴纳履约保证金并签订合同后5个工作日内退还。

退还投标保证金可办理电汇业务（请提供单位名称、账号、行号、退还保证金收据等相关资料）我单位不退还现金。

11.7在评标过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝；

（1）未按规定提交投标保证金的投标；

（2）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（3）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分；

（4）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

（5）投标文件有不符合招标文件带“*”要求的内容的；

（6）其他不符合招标文件重要参数的。

（7）投标人拒绝修正错误的；

（8）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（9）投标有效期不足的；

（10）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（11）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

11.8下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标人未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱会场秩序；

(6)  本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

## 第三章 投标文件的递交

12. 投标文件的标记

12.1本项目采用不见面电子标。

12.2任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

13. 投标截止时间

13.1  投标人应在本章规定的投标截止时间前和地点递交投标文件。

13.2　除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

13.3  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理

13.4  出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

14. 投标文件的补充、修改或者撤回

14.1 投标人在招标文件规定的提交投标文件截止时间前，可以撤回已递交的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新递交。在投标文件递交截止时间之后，投标人不得对已经递交的投标文件撤销或修改。

14.2  投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件，否则招标方将不予退还其投标保证金。

## 第四章 评标委员会

15. 评标委员会

15.1  招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责按招标文件规定的评标标准向招标方推荐中标候选人，并标明排列顺序。

15.2　评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3  评标委员会由有关技术、经济等方面的五名以上专家组成。

15.4  按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，可采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

15.5评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）招标项目的范围、性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

15.6  评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

15.7  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

15.8  评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

15.9　与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

## 第五章 开　标

16. 开标

16.1　本项目开标的时间、地点见投标人须知前附表。

16.2　采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不足3家的，不得开标。

16.3　开标时，投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和投标人须知前附表规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构和采购人对此不承担任何责任。

16.4　投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。

16.5　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

★17. 资格审查

17.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

资格审查内容如下：

资格审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 提供（2024年度）经审计财务会计报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，新成立的公司提供情况说明）或基本开户银行出具的资信证明或近半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）； 个体工商户审查财务状况报告或财务报表，则将以个体工商户为户名的银行账户状况视为个体工商户的财务状况；如果个体工商户仅有经营者或者家庭经营成员的银行账户，则将经营者或者家庭经营成员的银行账户状况视为个体工商户的财务状况。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力等相关证明材料或声明 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 提供投标文件递交截至之日起近半年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料（附复印件）； 个体工商户参与政府采购活动需要提供缴纳税收的凭据和社会保险的凭据； 依法免税或不需要缴纳社保的，应提供相应文件以证明其依法免税或不需要缴纳社保的优惠； |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明书。 |
| 6 | 信用查询 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单其投标将被拒绝。 |
| 7 | 是否缴纳投标保证金 | 提供缴纳保证金凭证。 |
| 8 | 本项目专门面向中小企业。 | 本项目专门面向中小企业，须按招标文件要求提供《中小企业声明函》。 |
| 备注 | 再次重申：供应商请认真阅读和理解上述内容，避免资格审查中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成废标。 |  |

1.资格审查合格的打“√”，不合格的打“×”。

2.资格审查结果，通过打“√”，不通过的打“×”。

3.请填写不通过资格审查的投标人的原因。

第六章 评　标

18. 评标依据

18.1　评标的依据为招标文件。

19. 投标文件的澄清

19.1　为有助于对投标文件进行审查、评估，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表根据评标委员会要求作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

19.2　应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前,答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

20. 评标过程的保密

20.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

21. 符合性评审

21.1  评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

21.3　在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效标处理。

21.4  投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

21.5  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作无效标处理。

21.6　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

21.7  对投标文件满足招标文件条款的审查：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；

（2）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离的投标。重大偏离是指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（3）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（4）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

符合性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 投标函有单位电子章及法定代表人或法定代表人授权的代理人电子签名或盖章； |  |  |  |  |
| 2 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件组成不完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写； |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件是否按照要求签署、盖章； |  |  |  |  |
| 5 | 投标报价是否在采购预算或最高限价以内； |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价 |  |  |  |  |
| 7 | 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求 |  |  |  |  |
| 审查结果 |  |  |  |  |  |
| 不通过理由说明 |  |  |  |  |  |

1. 符合性审查审查合格的打“√”，不合格的打“×”。

2. 符合性审查审查结果，通过打“√”，不通过的打“×”。

3.请填写不通过符合性审查审查的投标人的原因。

投标文件响应程度符合性审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度符合性审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

评分标准100%（以下得分保留小数点后2位）

技术商务部分（占总分值的70%）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关项目业绩 | 2分 | 供应商自2022年6月1日至响应截止日止(以合同签订合同时间为准)独立承担的类似项目，每提供1份有效的业绩资料得0.5分，满分2分。 注：1、须提供业绩合同关键页(含：首页、服务内容信息页、合同金额页、签字盖章页)。复印件加盖公章，时间以合同签订日期为准。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。 2、供应商提供虚假合同的，按虚假投标处理。 |
| 2 | 配置及性能指标 | 32分 | 根据投标文件对采购文件产品详细技术参数和性能指标的响应程度： 1、★为重要性技术要求，优于或完全符合采购文件要求的得24分，一项不符合扣0.3分，扣完为止。 2、非星号为一般技术要求，优于或完全符合采购文件要求的得8分，一项不符合扣0.04分，扣完为止。 注：1.投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。 2.技术参数中要求提供相关证明材料，包含但不限于（产品彩页、功能截图、证书、查询链接、检测报告等）未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数（视为负偏离）。 |
| 3 | 项目实施方案 | 18分 | 根据供应商针对本项目制定的项目实施方进行评审。内容包含：①实施流程；②项目管理机构设置；③备货方案；④交货期限安排；⑤运输方案；⑥项目进度保证措施；⑦项目实施的人员配置；⑧备品配件配置；⑨质量保障措施；⑩应急措施及处置方案等10个方面进行综合评审。 提供的方案中，无缺项，内容详细，包含以上内容且完全满足项目要求的得18分，每有一项内容缺失扣1.8分，每有一项内容存在缺陷扣0.9分，未提供不得分。（内容存在缺陷是指项目实施对象错误、内容与本项目无关，内容空洞、可操作性差，内容严重脱离实际，可执行性差，内容与相关标准或制度相抵触等） |
| 4 | 售后服务 | 16分 | 根据投标人提供的售后服务实施方案（包括但不限于：（1）售后服务方案。（2）保障措施。（3）培训计划。（4）零配件供应。（5）产品维护保养。（6）排除故障时间。（7）售后服务车辆、设备及人员。（8）应急响应；进行评审。提供承诺如采购人有需要，需在3小时内至现场提供应急服务。 提供的方案中，无缺项，内容详细，包含以上内容且完全满足项目要求的得16分，每有一项内容缺失扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分，未提供不得分。（内容存在缺陷是指项目实施对象错误、内容与本项目无关，内容空洞、可操作性差，内容严重脱离实际，可执行性差，内容与相关标准或制度相抵触等） |
| 5 | 节能环保 | 2分 | 提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，每提供一项证书得1分，本项满分2分。 |

经济部分（占总分值的30%）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人报价 | 30分 | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100 。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |

22. 详细评审

22.1经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标人所有投标产品的技术和商务部分进行详细评审。

22.2 在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

22.3采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.4根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。

22.5评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

## 第七章 定　标

23. 定标标准

23.1、商务技术部分得分为所有评委该项评分的算术平均值。

23.2、投标人最终得分等于商务技术部分与经济部分二者得分之和。

23.3、评标委员会按照投标人最终得分由高到低顺序确定出各投标人排名顺序，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价都相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

23.4、合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的，得分最高的投标人。

23.5、如果确定中标人没有条件圆满履行合同，招标方有权按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1　为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

25. 中标通知书

25.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2  《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25.3  中标人在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

## 第八章 授予合同

26. 签订合同

26.1  中标人收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标人投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

26.2  招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加。

26.3  如中标人拒签合同，则按违约处理。

26.4  招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

26.5  不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。

27  合同签订、货物（服务）交付采购人使用后，采购人将依据采购文件中采购需求及中标（中标）人投标（响应）文件中的响应内容组织项目履约验收。

- 第四部分 采购需求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -40℃冰箱 | ★1.温度范围：-10℃~-30℃(0.1℃调节，环境温度5℃~30℃)，直冷系统，精确微电脑控制，箱内温度恒定控制在-10～-30℃范围内。 ★2.双门双锁，防止随意开启，可外加挂锁，保护样本安全，门锁带有自锁紧结构。 3.大屏幕数字温度显示，便于观察。 ★4.有效容积：≥504L。 5.外箱尺寸≥(W×D×H)：793×770×1806mm。 6.内箱尺寸≥(W×D×H)：649×614×1262mm。 7.检测孔1个。 8.配备2个紧凑式脚轮以及2个止动支撑底角。 9.电源(V/Hz)：单相220V/50Hz，内置蓄电池，当外部电源断电时或者电源电压过低时，控制器自动转为蓄电池供电，并间歇显示OPL和柜内温度，蜂鸣器间歇鸣叫。 10.原装进口回转式压缩机，性能稳定。 11.冷却方式：直冷式。 12.使用VIP真空隔热技术，保温性能优异。 ★13.优化制冷系统，采用R290碳氢制冷剂，无氟环保。特性点温度运行时，箱内温度均匀度≤±3℃，满足存储温度要求。 ★14.安全装置：具有高低温报警、压缩机保护报警、传感器异常报警、断电报警、远程报警输出以及MODBUS通信输出温度数据，三种报警方式(声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警)。 15.标准配置：钥匙1套，6层6个网架，12个储物盒，除霜铲1个，说明书一本，尼龙夹子大小各2个。 ★16.箱体预埋结构制冷蒸发器，无霜设计，避免长期使用管路腐蚀。 17.独特的丝管式冷凝器设计，散热效果好，免过滤网清洗。 18.带有自检功能，对产品报警功能进行检测。 19.带有安全门锁设计，防止随意开启，可外加挂锁，保护样本安全。 20.整机运行噪音≤40dB(A)。 | 1 | 台 |  |
| 2 | -80℃冰箱 | ★1.温度范围：-50℃~-86℃(每档0.1℃，环境温度10℃~30℃)，宽气候带设计，适合10~30℃环境使用。 ★2.有效容积：≥603L。 3.外箱尺寸≥(W×D×H)：1030×875×1990mm。 4.内箱尺寸≥(W×D×H)：770×600×1280mm。 5.样本容量：2ml样本存放量40000支(400个10×10冻存盒)。 6.使用专利的VIP PLUS真空隔热发泡技术，厚度130mm，保温效果更好。 7.内门数量2扇(均附带锁扣)，采用不锈钢框架及ABS树脂板整体结构，每扇内门带有独立密封结构；外门数量1扇(附带锁扣，可配挂锁)采用电镀锌钢板。 8.检测孔2个，17mm(背部，左下角)。 9.制冷剂：高温侧：R404A(环保型)/低温侧：R508(环保型)。 10.安全装置：高/低温报警，断电报警，远程报警接点，传感器异常自我诊断报警，压缩机保护机能，多种故障报警(高低温报警、传感器报警、断电报警、冷凝器高温保护、环温超标报警)；两种报警方式(声音蜂鸣报警、报警代码显示报警)。 11.标准配置：钥匙1套，白钢搁架3层，除霜铲1个, 可选配冻存盒。。 12.冷却方式：直冷式。 13.电脑板温控；数字式温度显示，调节单位为0.1℃，箱内温度-50℃~-86℃可调。 14.配备脚轮以及止动底角。 ★15.立体门封条设计，而非平面多层，整体4层门封条分布于不同平面，形成多个密闭保护层，最大程度避免冷气外漏，避免结霜。 16.超厚硬质发泡聚氨酯保温层，保温效果好。 17.带有机组框体加热管，利用压缩机余热对箱体易结霜位置进行加热，避免结霜。 18.原装进口全封闭型压缩机，匹配成熟的复叠式制冷系统，运行稳定，保障安全。 ★19.标配膨胀罐，当因环境温度过高及其他原因导致制冷系统压力过大时，维持压缩机正常运行。 20.所有独立部件安全接地。 21.冷凝器：翅片式铜管冷凝器，非微通道冷凝器，制冷系统压力小，散热效果良好且不易脏堵。冷凝器过滤网便于更换和清洗。 22.具有显示屏密码保护机制。 | 1 | 台 |  |
| 3 | VF真空油炸试验机 | 一、设备核心功能 一体化集成设计：集加热、油炸、储油、脱油、脱水、油过滤功能于一体，于真空环境下实现连续性作业。成品含油量显著降低，且在缺氧条件下加工，有效抑制脂肪酸败、酶促褐变等氧化变质问题。负压状态下，食品内部水分快速蒸发，形成疏松多孔的理想结构。 智能温控系统：搭载先进蒸汽加热装置，升温迅速且温度精准恒定。通过自动控温与压力（真空度）调控，杜绝过热、过压风险，保障产品品质与生产安全。 二、性能参数 真空与脱油系统：配备高效冷凝器，确保稳定真空度达 - 0.096MPa，大幅缩短加工周期。脱油环节采用变频调速技术，适配各类含油率产品。 分离与过滤系统：油水分离系统高效冷却蒸发的水油混合物，提升水循环利用率，减少油脂损耗。上下油罐配合双室加热、独立控温及循环过滤，维持油脂洁净，降低用油成本。 核心结构：采用单层圆形油炸篮，确保脱油时物料均匀分散，无堆积、无粘连；搭配快速夹具锁紧装置，运行安全稳固。设备主体选用 304 不锈钢材质，关键轴封部件采用德国进口密封件，侧开式开门设计便于操作维护。 三、自动化控制 操作流程：支持一键式操作，启动后自动完成 “关闭油炸罐 - 上油 - 抽真空 - 油加热 - 自动控温油炸（料筐低速旋转）- 真空脱油（变频高速旋转）- 开盖取料” 全流程。 控制系统：采用全自动 PLC 模块控制，集成油炸、抽空、过滤、进出油等功能；10 寸液晶触摸屏支持中英文切换，实时显示并可灵活调整压力、温度、油炸时间等参数，操作界面直观便捷。 规格参数： 外形尺寸：≥1600*2000*2000mm 加热盘管：1套 料筐尺寸：Φ300*200 真空泵功率：5.5KW 开盖电机：0.55KW 油泵：0.5KW 旋转电机：0.75KW 油炸罐：≥500*730mm 储油罐：≥500*860mm 油水分离器：325*600mm 冷凝器：220*1240mm 装载物料：3-6KG 实际使用功率：18KW 装机功率：31KW ★安装要求 入户线缆铺设：配备满足设备≥35KW 运行功率需求的入户线缆，采用约 35 平方毫米规格三相五线制线缆，长度约 32 米（按实际安装需求调整）。线缆需符合 GB/T 5023 等国家电气安全标准，具备阻燃、耐高温、低烟无卤特性，绝缘电阻≥10MΩ，确保稳定供电。​ 室内设备线缆：完成实验室内从配电箱到各设备的线缆铺设，线缆规格根据设备实际功率匹配，采用铜芯材质，穿管或桥架敷设，保证线路安全、隐蔽。​ 控制器与材料：提供适配的控制器及全套电气安装材料，包括断路器、接线端子、线管、配电箱等，所有材料需具备合格证书，符合国家相关质量标准。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 立式冻干机 | 1.1预冻干燥在原位进行，内设观察窗，干燥过程直观可控。 1.2板层温差≤±1°C，干燥效果均匀。 1.3隔板温度可调、可控。可摸索中试以及生产工艺，由于干燥室与冷阱为分体结构，捕水能力强，干燥时间短。 1.4配置可充气阀，可充干燥情性气体。 1.5干燥室采用航空亚克力高透光透明无色门，冻干过程中可清晰观察物料的变化过程。 1.6预冻干燥在原位进行，减少干燥过程的繁琐操作，实现了自动化。 1.7嵌入式触摸屏，PLC 控制器，PID 调节温度，显示冻干曲线和历史曲线。 1.8 配有上位机软件，可打印、浏览曲线，数据。 1.9具有直线升温，斜率升温，到温计时三种升温方式，在冻干过程中可任意选用。 1.10远程监控系统，可通过 2G/4G/GSM/Wi-Fi 连接手机，使用者可远程查看所有 数据并进行操作处理，技术人员可远程对设备进行维护保养及故障检测，可远程对使用者进行指导培训，同时可远程对设备进行系统升级及更改。 二、仪器参数 2.1冻干面积(㎡)：≥0.54 2.2捕水容量（kg/批）：≥10 2.3西林瓶装瓶量：Φ12mm-3690，Φ16mm-1940 ，Φ22mm-1020 ★2.4盘装溶液（L)：≥6 2.5板层尺寸：≥450（L）*300（W）mm 2.6板层间距(mm)：≥70 2.7板层数量(块）：4+1 2.8板层温度范围（℃)：-50~+70 (空载） 2.9冷阱最低温度（℃)：≤-80 (空载） 2.10极限真空度(Pa)：≤2（空载） 2.11电除霜功能：有 2.12真空度自动控制功能：有 2.13共晶点测试功能：有 三、配置清单 3.1 原位冻干机主机 1套 3.2 真空泵 1套 3.3 操作系统（14寸屏幕） 1套 | 1 | 台 |  |
| 5 | 裹衣机 | 锅头及外壳采用304不锈钢制造，包衣锅采用可调速，数码显示转速；热风温度任意设置，数字显示，设置后自动恒温。 包衣锅直径：≥400mm 生产能力：6kg/次 包衣锅转速：0-50r/min 加热温度：室温-80数码显示 热风风量：220m³/h 外形尺寸：≥500*535*610mm | 1 | 台 |  |
| 6 | 悬臂式搅拌器 | 1、带背光的LED实时显示转速和时间，方便准确读数，操作方便。 2、精确控制转速，控制精度±3rpm；精确显示转速真实值/设定值。 3、恒定转速，可根据样品粘度变化自动调整扭矩，保持设定转速。 4、防样品溢出，平稳启动，有效防止样品溢出。 5、可实现顺时针逆时针搅拌互换模式，搅拌效果更佳。 6、封闭式外壳阻止液体溅入机器内部腐蚀电路，保障安全运行。超长时间连续稳定运行。 7、过载保护和电机保护，出现过载、短路和速度异常等情况时自动切断电路并报警，保证运行安全和实验室安全。 最大搅拌量 (H2O) 40L 定时范围 30s~999min ★转速范围 50 ~2200rpm 转速控制精确度±3rpm 转速显示分辨率±1 rpm 定时范围 30s~999min 最大扭矩 180 N.cm 最大粘度 50000mPas 钻夹头加持直径范围0.5 ~10mm 外形尺寸 ≥W.240 x D.380 x H.830mm | 2 | 台 |  |
| 7 | 酶标仪 | 1.基于光栅单色器的适用96和384孔板光吸收的全波长酶标分析仪； 2.显示：≥10寸高分辨电容触摸屏； 3.光源：氙闪灯/闪烁次数>109，使用寿命约10年； ★4.波长范围：200-1000 nm，光栅单色器，1nm步进； 5.检测系统：≥2个硅光电检测管； 6.读数范围：0-4 OD； 7.准确性450nm：±(1.0% + 0.003A) , (0 - 2.0)；± 2.0% , (2.0 - 2.5)； 8.重复性450nm：CV < 0.5% 精度模式；CV < 1.0% 快速模式； 9.测量速度：96孔板：快速模式<8秒， 精确模式<28秒（终点法）； 10.振荡：线性振荡，3种速度可调，动力学过程可执行首次震荡或每次震荡，也可连续或间隔震荡； 11.温度范围及均匀性：室温+4℃ 至 45℃；±0.5℃在37℃下，孔间差（有盖96孔板）； 12.操作系统：兼顾安卓及Windows双系统； 13.拥有FTP文件传输功能，可在相同局域网下，实时将仪器数据传至电脑； 14.仪器自身可同时链接鼠标与键盘，并可操作仪器； 15.单个运行程序可一次性生成49条标曲； 16.仪器带有深度校准功能，包括位置自动校准、光栅自动校准及光强自动增益功能，用户可手动开启，阶段性对仪器进行检查； 17.用户管理系统，仪器可设置≥20个用户，独立账户与密码； 18.超微量检测板可快速完成1-16个微量核酸、蛋白样品的定量，独立软件分析界面，可直接给出浓度与比值； 19.拥有该产品CE证书、ISO9001证书、计量证书 20.同类产品上市时间≥6年，保证仪器性能稳定。 ★四、配置清单 1.酶联免疫分析仪主机 1台 2.鼠标 1个 3.比色池 1套 4.比色皿 2套 5.电脑 1套 | 1 | 台 |  |
| 8 | 真空冻干机 | 1、压缩机制冷需迅速，冷阱温度低，使用寿命长，噪音低，高效节能。 2、冷阱开口大，无内盘管，带样品预冻功能，无需低温冰箱； 3、采用7寸真彩触摸液晶屏控制系统，操作简单方便，且功能强大，作为人机界面，中文(英文)可转换界面，以曲线和数字形式显示工作时间、冷凝器温度、样品温度、真空度，并记录干燥曲线； 4、控制系统自动保存冻干数据，并能以实时曲线和历史曲线的形式查看，整个冻干过程清晰明了。 5、干燥室采用无色透明一次注塑成型的聚碳干燥室，耐腐蚀、不易碎、无粘接、透明度高、密闭性强、样品清楚直观，可观察冻干的全过程。 6、真空泵与主机连接采用国际标准KF快卸法兰，简洁可靠。 7、放水放气阀为不锈钢手动流量控制阀，避免实验样本轻有飞出现象、阀体经久耐用，不易泄露。 8、具备冷阱电加热自动化霜功能。 技 术 指 标： 冻干面积：≥0.12㎡ ★冷阱温度：<-65℃(环境温度≤28℃） 极限真空度：<1Pa 达标真空度：<5Pa 捕水能力：3-4Kg/24h 物料盘：φ200mm共4层 层间距：70mm 可装物料：≥1.2L(料厚10mm) 可装西林瓶：Ф12mm/16mm/22mm:680/400/240支 适用电源：AC220V 10A 50HZ 样 品 盘：不锈钢样品架，样品盘间距可调，层数自由设定；物料干燥盘直径为200mm,共四层；可放置物料约1.5L（料厚10mm）。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 高压均质机 | 最大压力设计: 2070bar/207Mpa/30015psi 最大工作压力: 1800bar/180Mpa/26100psi ★样本最大处理量: 15L/H ★样本最小处理量: 15ml 马达功率: 3.0kw/220V/50Hz 最大进料颗粒:<500 微米 流量控制: 自由调节流量 传感器: 进口高精度传感器 内置冷却器：配置冷却器，不消耗物料，控制均质温度 配件：标配冷水机 排气方式：在线排气 电气控制：工业级 PLC 控制器。 屏幕与显示：7 寸工业级触摸屏+压力温度一体数显+压力实时体现 外观尺寸（L*W*H）：≥1100*310*460mm | 1 | 台 |  |
| 10 | 酸度计 | ★1.pH测量范围：0~14pH 2.pH分辨率：0.1/0.01/0.001pH 3.pH基本误差：±0.002pH 4.温度测量范围：0~120℃ 5.温度分辨率：0.1℃ 6.温度基本误差：±0.2℃ 7.温度补偿：自动/手动0~120℃ 8.mV分辨率：0.1mV 9.基本误差：±0.1mV 10.储存容量：10000组测量数据 11.屏幕：5英寸彩色触摸屏 12.尺寸：≥175×165×70mm | 10 | 台 |  |
| 11 | 实验室微型超高温杀菌机（UHT） | ★1.额定产能 : 20-40L/H（40LPH时最高杀菌温度130℃），最小样品处理量为3～5L，并可根据客户要求定制 2. 杀菌温度最高可达148℃（20LPH），可根据实际需要调节，实时调控PID恒温控制技术，使全温区控温准确，杀菌控温精度±0.5℃，出口温度可调。 （在135°C时持续运行5小时以上时杀菌控温精度±0.5℃） 3. 彩色液晶触摸屏及设备控制系统PLC一套，快速模式和普通模式结合，动画显示流程。 4. 杀菌时间 3S，5S，10S，30S，并可根据实际需要调整和定制 5. 具备SIP功能和在线CIP功能 6. 整机全部采用优质不锈钢制作 7. 管道压力传感器，能在触摸屏上精确的显示管道物料的压力 8. 进口过压卸压阀/进口背压减压隔膜阀/背压控制隔膜阀及三通转向阀一套。 9 .管式预热段2套，冷却段1套，自来水冷却至接近常温状态。 10. 内置2台锅炉（过热水发生器） 11.两台特高温循环热水泵。 12.PILOTECH电脑配套操作软件：试验方法可随时保存调用，试验数据可直接输送到OFFICE系统，杀菌温度曲线和相关数据可直接保存至EXCEL文件，方便论文的撰写和数据的备份 ★13. 整机尺寸≥ 1690（H）×1150（L）×910（W）mm 实验型超高温杀菌机主机配置如下： ★1）整机全部采用优质不锈钢制作 2）5L进料斗：316不锈钢 3）螺杆泵一台，传送产品流量为5～25升/小时，CIP流量400升/小时 4）背压减压阀/背压控制阀/背压指示器 5）管式预热段2套 6）冷却段1套，自来水冷却至接近常温状态，手动控制阀 7）PID温控模块3套 8）彩色液晶触摸屏一套 9）持温管一套（含5s/10s/30s） 10）内置2台锅炉（过热水发生器） ▲需配套充填室 1）含5L带夹套缓冲罐1个 2）气动填充阀 3）物料接触部分316L不锈钢材质 本充填室安装在超高温杀菌机之后，为一独立工作单元。系统内装有5升容量之夹套缓冲罐，配备单头充填阀。样品充填灌装时由一个电磁阀控制，通过脚踏开关实现。 同时，系统内配有SIP管道组块，可以满足无菌充填时使用。 ▲配套有机溶剂喷雾干燥机 ★1）设备由台式喷雾干燥机和氮气循环系统上下两个系统组成，模块化设计，台式喷雾干燥机可放在氮气循环系统上，方便普通水溶液喷雾干燥和有机溶剂喷雾干燥的切换；台式喷雾干燥机可以单独使用，使用时无需连接氮气循环系统。2）进风温度控制：最高200℃，出风温度：最高100℃ ★3）物料处理量：最高500ml/h，最大进料量：蠕动泵可调最大为2000ml/h 4）最小进料量：20mL 5）喷雾头可选加长型（长度310毫米或以上）同心喷雾头，雾化时确保没有任何偏心而导致喷到瓶壁一侧，喷雾头安装后位置可以上下移动，以利于调整雾化位置改善喷雾干燥效果，可选三流体喷雾头以利于多种物料的混合干燥。 6)彩色LCD触摸屏参数显示：进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速 /风量/通针频率 7)喷嘴口径：0.5mm//0.8mm/1.0mm/1.5mm/2.0mm可选。 8)整机全不锈钢制作,二流体喷雾的雾化结构，喷雾、烘干及收集系统采用优质SUS304不锈钢制造（带观察视镜） 9)整机功率（含氮气循环系统和制冷系统）：不高于2.5KW /220V，占地不超过0.6平米（含制冷机） ★10）可用于水溶液和有机溶液的喷雾干燥，溶剂能在线回收，溶剂回收率达到90%以上，一瓶40L氮气能使用3小时以上。 ★安装要求 入户线缆铺设：配备满足设备 运行功率需求的入户线缆（约20KW），长度约25米，按实际安装。线缆需符合 GB/T 5023 等国家电气安全标准，具备阻燃、耐高温、低烟无卤特性，绝缘电阻≥10MΩ，确保稳定供电。​ 室内设备线缆：完成实验室内从配电箱到各设备的线缆铺设，线缆规格根据设备实际功率匹配，采用铜芯材质，穿管或桥架敷设，保证线路安全、隐蔽。​ 控制器与材料：提供适配的控制器及全套电气安装材料，包括断路器、接线端子、线管、配电箱等，所有材料需具备合格证书，符合国家相关质量标准。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 超高压HPP杀菌（核心产品） | 1. 设备主要技术参数 1)设备长／宽／高：≥2000mm/1100mm/1800mm ★2)工作腔容积：≥2L ★3)工作腔直径：≥90mm ★4工作腔直径：≥320mm 5)最大工作压力：600MPa ★6)升压时间： 0～600MPa≤120S 7)保压时间压力降:≤5%（可设定压力下降自动补压） 8)保压时间：0-3000秒（可设定） ★9)泄压时间：≤15S 10)工作腔：采用国际同步的预应力钢带缠绕技术； 11)工作腔及框架：选用特种合金不锈钢； 12)承压框架：采用国际同步的预应力钢带缠绕技术 13)所有与水接触的部件全部为不锈钢材质； 14)超高压增压泵：往复式增压形式，内置式结构； 15)超高压增压泵柱塞：高强陶瓷； 16)密封结构：特制合金密封结构； 17)设备工作流体介质：纯水 18)泄压方式：快速泄压 19)增压系统数量：1套系统 20)功率：≥6.5kw 21)根据人体工学设计，左侧开门，右侧操作，嵌入式界面，动态模拟超高压设备运行动作及运行动态。 22)安全门采用自锁防护装置，圆形可视化窗口，便于观察实际运行状态。 23)设备内部配备照明系统。 24)设备具有急停功能，并可在断电时自动卸压。 25)核心部件均为单独模块化设计，便于在使用过程中排除故障，节省维修时间和成本。 26)操作方式两种，分别是手动模式和自动模式，满足不同使用需求。 27)配备自动进水排水系统，方便操作且利于工作腔清洁，延长设备寿命。 28)后台系统实时监测设备运行情况，对位移、压力等数据实时记录，同时可远程判断设备出现的各种情况，做出迅速响应。 2. 控制方式 1)手动控制：在调试设备或实验时，可以单独控制各种动作，如油泵启动、停止、容器堵头的开启关闭、泄压等动作。 2)自动控制：装好物料后，选择开关扳到自动模式，设定好工作压力、保压时间，启后，设备能自动完成快速充填工作介质→自动关闭容器堵头→升压→自动定时保压→自动泄压→自动开启容器堵头。 3)PLC控制：点击显示器界面可以对设备进行同样的手动和自动控制，同时可对复杂的操作进行设计、实验规划、控制操作、实验数据采集记录储存、记录绘图、试验曲线绘制等。 3. 设备配置 1)高压工作腔1 个 2)承压框架1 套 3)高压工作腔上塞下塞各1个 4)支架1 套 5)自动开启高压工作腔液压系统1 套 6)高压增压器 1 套 7)增压器和工作腔的高压管件及卸荷阀各1 套 8)增压连接系统 1 套 9)PLC自动控制操作模式（PLC自动控制和数据记录系统，包括时间、压力） 1 套 10)控制柜 1 个 11)设备操作手册1 本 | 1 | 台 |  |
| 13 | 边台 | 8000*750*800mm 1.台面：采用≧12.7厚双面实芯国产理化板须符合以下要求： 1.1化学性能：人造板及饰面人造板理化性能试验方法进行检验（盖玻片和未盖玻片））:1.硫酸98% ； 2.硫酸77% 和硝酸70% 混合；3.王水 ；4.氢氟酸48% ； 5.过氧化氢30% ；6.次氯酸钠15% ；7氟硼酸50% ； 8.丁酮99% ； 9.四氯化碳99.5% ； 10.柠檬酸 ；11.氢氧化钠等不低于31项以上检验结果无明显变化。 1.2物理性能：弯曲强度:不小于201MPa。弯曲弹性模量:不小于14.2GPa。密度/(g/cm³)：不小于1.51/(g/cm³)。含水率/%：不大于3.0/%。吸水厚度膨胀率/%：≤0.03/%。耐高温性能：200℃,表面无裂纹。 2.实验台柜柜体： 2.1柜体：采用钢制落地柜体结构，采用厚≥1.0mm 冷轧一体钢板，环氧树脂静电粉末喷涂涂层厚度为≥80 微米。 2.2柜门：门板用≥1.0mm 冷轧一体钢板，门板配置门扣组及橡胶缓冲装置； 2.3层板：层板用≥1.0mm 冷轧一体钢板。 2.4地脚：每个底柜单元应配备不少于 4 个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑柜体及调节水平； 3五金及配件： 3.1铰链：采用≥110 度铰链，合金材质，开合最少达十万次以上； 3.2导轨：抽屉采用静音导轨（全钢材质或不锈钢材质）； 3.3拉手：采用与抽屉或者柜体一体成型一字型拉手（全钢材质或不锈钢材质）。 4.水路安装要求： 材质选择：选用耐腐蚀、耐高温、耐压、无毒无味的管材和管件，如PPR、PVC等。 管道布局：水管应安装在实验室台面的下方或侧方，避免影响台面使用和美观。管道应横平竖直，尽量减少弯曲和接头。 阀门和接头：应使用质量可靠、密封性好的阀门和接头，确保管道不漏水。 排水系统：排水管道应设置存水弯，以防臭气回流。排水口应设置防堵塞装置，方便清理。包含地面开孔，不得伤及原有地暖管路。 5.电路安装要求： 线路选择：实验室应使用铜芯电缆（≥6平方），并根据用电负荷及现场情况走顶部桥架进入实验台面。电缆或电线应具有良好的绝缘性能和耐高温性能。 插座和开关：插座和开关应选用防水、防尘、防腐蚀的产品，并安装在方便使用的地方。插座应设置漏电保护装置，确保用电安全，且所有开孔均做好孔洞修复工作。 需对安装实验台的实验室墙面安装不少于6处墙面电源控制箱。 | 8 | 米 |  |
| 14 | 抽烟进化一体机 | ★机身尺寸：≥2500*1200*950mm 功率：≥2640W ★油烟分离率：98% ★烟层出去率：98.9% ★异味除去率：80% ★处理风量：≥6000m³/h | 1 | 台 |  |
| 15 | 风冷冷藏工作台 | 1.5米风冷冷藏工作台 ★机身尺寸：≥1500*600*800mm 功率：195W ★容量：≥270L 制冷剂：R290 ★制冷方式：风冷 ★温度范围：5℃到负5℃ ★机身材质：201不锈钢 | 4 | 台 |  |
| 16 | 破壁机 | 杯体机身尺寸：≥265*130*130mm 功率：2200W ★容量：2.2L ★刀头：不锈钢六叶 杯体材质：PC塑料 定时范围：0-5min ★控制转速：24000-26000r/min 控制方式：触摸控制 | 2 | 台 |  |
| 17 | 萃茶机 | 一机双杯（萃茶+沙冰） ★机身机身尺寸：≥200*240*465mm 功率：1500W ★容量：≥1.5L ★刀头：六叶不锈钢 ★杯子材质：食品级PC杯 控制方式：旋钮+按键 ★转速：≥21000r/min | 2 | 台 |  |
| 18 | 风冷冰箱 | 四门风冷双温冰柜（配网格平层架） ★机身尺寸：≥1200*760*1980mm 功率：≥560W ★容量：≥900L 控制方式：按键 ★制冷方式：风冷 制冷剂：R290 ★温度范围：冷藏：0℃~10℃ 冷冻：-5℃~-18℃ ★箱体材质：201不锈钢 | 1 | 台 |  |
| 19 | 清洗机 | ★机身尺寸：≥1200*760*900mm ★容量：≥140L ★箱体材质：201不锈钢 | 2 | 台 |  |
| 20 | 电热蒸箱机 | ★机身尺寸：≥1260*830*1830mm ★功率：30kw ★产能：3 门 4 层 ★机身材质：磨砂201不锈钢 | 1 | 台 |  |
| 21 | 电烤箱 | 三层六盘大型烤箱 ★机身尺寸：≥1220*910*1465mm 烤盘尺寸：≥610*410*50mm（铝）*6 ★功率：≥19.8kW ★内胆容量：120L*2 定时范围：1-120min ★温度范围：50-300℃ ★发热方式：发热管12条*2 ★内胆烘焙最高高度：200mm 控制方式：机械旋钮 ★机身材质：410不锈铁 | 1 | 台 |  |
| 22 | 电磁炉 | 1操控方式：触控式 2能效等级：三级能效 3面板类型：平面 ★4功率：3001-5000W 5功能：定时 ★6火力档位：10档(含)以上 7面板显示：火力；其他；档位 8面板材质：黑晶钢化玻璃 | 1 | 台 |  |
| 23 | 不锈钢打荷台 | - 尺寸要求：长 800mm× 宽 700mm× 高 800mm，尺寸误差需控制在 ±5mm 以内，确保台面平整、结构稳固。​ - 材质标准：腿、面均采用 304 不锈钢材质，且为全钢结构，保证耐腐蚀、防锈性能优良。 | 8 | 台 |  |
| 24 | 纯水机 | ★1、制水量: ≥10升/小时 2、出水流量：1.5－1.8升/分钟（水箱储水时）水箱容积：≥15升，水箱具有ULUPURE液位传感控制系统，防止系统漏水。 3、反渗透模块采用“一种快插式反渗透膜壳”工艺提供证明材料，更换耗材更快捷。 纯水出水水质：电导率≤源水电导率×2%（约1—10μs/cm 补偿至25℃） 4、超纯化模块采用“一种纯化柱用过滤网”工艺提供证明材料，有效拦截水中杂质，维护水质稳定。 UP超纯水产水质：电阻率17-18.2MΩ（在线监测） 5、主机参数 尺寸:≥515*320*480mm(高*宽*深) 6、根据新疆水质加配UP-ZZ加强型预处理一套 | 2 | 台 |  |
| 25 | PVC塑胶地板 | ### ★安装面积 106.55 平方米，采用 2.5MM 厚同质透心 PVC 塑胶地板，具备耐磨、防滑、抗菌特性，符合食品级卫生安全标准，表面无有害化学残留。地面先进行自流平处理，确保平整度误差≤2mm；PVC 地板采用满胶铺贴，拼接处无缝焊接，边缘收口严密。 - ★（1）实验室墙砖铺贴：面积 85.2 平方米，瓷砖采用釉面陶瓷材质，规格为 300mm×600mm 或以上，吸水率≤0.5%，抗污易清洁，耐酸碱腐蚀。铺贴采用瓷砖胶薄贴工艺，瓷砖空鼓率≤5%，接缝宽度均匀。​ - ★（2）实验室吊顶：安装面积 106.55 平方米，选用铝合金扣板或硅酸钙板材质，防火等级达到 A 级，防潮性能优异，耐腐蚀性强。龙骨采用轻钢龙骨，间距符合国家标准，吊顶表面平整，误差≤2mm，边角拼接严密。​ - ★（3）实验室橱柜与吊柜：橱柜、吊柜各 9 米，柜体采用 E0 级实木颗粒板，台面采用大理石板，耐酸碱、耐高温、易清洁。柜门、抽屉开合顺畅，铰链、滑轨等五金件选用优质品牌，承重能力强，使用寿命长。​ - ★（4）入户线缆铺设：配备满足设备 运行功率需求的入户线缆（约50KW），长度约（16米）按实际安装。线缆需符合 GB/T 5023 等国家电气安全标准，具备阻燃、耐高温、低烟无卤特性，绝缘电阻≥10MΩ，确保稳定供电。​ - ★（5）室内设备线缆：完成实验室内从配电箱到各设备的线缆铺设，线缆规格根据设备实际功率匹配，采用铜芯材质，穿管或桥架敷设，保证线路安全、隐蔽。​ - ★（6）控制器与材料：提供适配的控制器及全套电气安装材料，包括断路器、接线端子、线管、配电箱等，所有材料需具备合格证书，符合国家相关质量标准。 - ★（7）开关插座：按实验室设备用电需求及使用场景合理配置，选用知名品牌产品，具备防漏电、过载保护功能。插座需满足不同设备插头类型需求，数量充足，位置科学，便于设备使用。 - ★（8）实验室水路工程：采用 PPR 热熔管（主管公称外径≥25mm、承压≥1.6MPa）和 PVC-U 排水管（公称外径≥50mm、坡度≥2%），配 304 不锈钢化验水龙头，设防臭地漏及纯水管道接口，满足实验用水及排水需求。 | 1 | 间 |  |
| 合计160万元 |  |  |  |  |  |
| 参数说明：1.标“▲”符号的参数为核心技术参数，如不满足，将被认定为未进行实质性响应，作无效投标处理。 ### 2.标“★”符号为重要技术参数。 |  |  |  |  |  |

### 1.施工时间:自合同签订之日起。

2.质保期：自验收合格之日起三年，；

3.供货时间（项目工期）：签订合同后 90天内交付使用；

4.供货地点（项目地点）：新疆理工学院指定位置；

5.执行标准：施工、供货及服务均需严格按照本项目招标文件要求、投标文件承诺及相关国家标准、行业规范执行。

6.付款方式：双方签订合同后，甲方支付合同总价的 30% 作为预付款（乙方需提供合规100%发票）；项目验收合格后，甲方支付合同总价的 70%。

- 第五部分 合同部分

（本合同为参考文本，最终以实际签订合同为准）

政府采购合同

项目名称：

甲方合同编号：

甲 方：

乙 方：

签订时间：      年    月    日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

- 第一部分 合同书

年    月    日，  [项目采购-采购人_3]   以  公开招标方式  对        项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （投标人名称）为该项目中标单位。现于中标通知书发出之日起    日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经  [项目采购-采购人_4]  (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；

1.2.1.2数量：                                        ；

1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                               ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和服务期限

1.5.1 交付期限：                                                 ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：                                        　      ；

1.5.4 服务及质保期限：                                           。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的    计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延超过【  】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的     %向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为欠付金额的      %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等服务的，每发生一次向甲方支付  元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第     种方式解决：

1.7.1 将争议提交当地仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字或盖章）：                 或授权代表（签字或盖章）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

- 第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于    个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标须知正文”。

2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

- 投标文件格式

- 商务技术文件

项目名称：

（正本/副本）

项目编号：

标项号：

投标单位名称：

投标单位联系人：

投标单位联系电话：

二〇  年  月

- 目录

一、法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)（附件1-1）

二、投标人代表身份证明

1法定代表人授权委托书(授权代表参加投标) （附件1-2）

三、提供符合政府采购政策的证明材料

1中小企业声明函（附件1-4-1）

2监狱企业证明文件（附件1-4-2）

3残疾人福利性单位声明函（附件1-4-3）

四、投标函（附件2-1）

五、反商业贿赂承诺书；（附件2-2）

六、投标报价

1开标一览表（附件2-3-1）

2明细报价表（附件2-3-2）

七、商务条款偏离表（附件2-4）

八、产品简要说明一览表（附件2-5）

九、产品技术支持文件（包含但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）

十、技术参数偏离表（附件2-6）

十一、售后服务

十二、项目实施方案

十三、业绩

十四、资格审查文件

十五、项目负责人及拟派团队信息

十六、其他资料

注：1.投标人制作投标文件，应按照投标文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

2.招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

- 一、法定代表人资格证明书附件1-1

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件）

投标人：[盖章]

日期：年月日

- 二、投标人代表身份证明

法定代表人授权委托书附件1-2

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的（授权代表姓名）为本公司的合法代理人，就此次   项目名称  项目，项目编号为（                ）的投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

单位名称：

授权日期：20　   年　　月　　日

（供应商公章）

20    年    月   日

此处附法定代表人身份证复印件正反面

此处附被授权人身份证复印件正反面

- 提供符合政府采购政策的证明材料（中小企业提供）（如项目不涉及此部分内容请备注说明，但格式不允许调整）

1中小微企业声明函附件1-4-1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2监狱企业声明函附件1-4-2

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签名)：

日期：

注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖投标人公章。

（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。）

3残疾人福利性单位声明函附件1-4-3

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期:

分包意向协议（如适用）

（投标人名称）若成为       （项目名称）的中标单位，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标供应商、（乙公司全称）、（……公司全称）为分包意向供应商，（甲公司全称）以投标供应商的身份参加本项目的投标。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包供应商分别与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

2.分包意向供应商1　（公司全称）　为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分 （具体分包内容），合同总金额　　的工作内容。

3.分包意向供应商2　（公司全称）　为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容），合同总金额　　的工作内容。

4.分包意向供应商3　（公司全称）　为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容），合同总金额　　的工作内容。

…

三、接受分包合同的中小企业与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、中小企业合同金额为    ，占合同总金额   %，其中小微企业合同金额为    ，占合同总金额   %。

投标人：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日

注：本分包意向协议内容将作为签订合同的附件之一。

四、投标函附件2-1

致：新疆守正项目管理咨询有限公司

根据贵方为项目招标的投标邀请 项目编号 ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

按照招标文件中的一切要求，提供投标货物、安装及技术服务，投标总价        元（人民币大写）￥：          元（用阿拉伯数字书写）人民币。明细见投标产品名称数量报价表。

1.我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.若我方中标，我方承诺按投标产品规格向甲方提供供货服务。

3.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。

4.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

5.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

7.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

8.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

9.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

10.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

投标人代表签字：

投标人名称：

（单位公章）

20  年  月  日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

- 五、反商业贿赂承诺书附件2-2

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法定代表：

法人授权代表：

日期：

- 六、开标一览表附件2-3-1

招标项目名称：                          投标单位名称：

项目编号：

| 分包序号、名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 质保期 |  |
| 供货周期 |  |
| 交货地点 |  |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：       年     月    日

注：1、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报。

附件2-3-2  明细报价表

项目名称：                              投标单位名称：

招标编号：                              分包序号、名称：

| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 品牌及 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保年限 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

3、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

4、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、购置税、牌照、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

- 七、商务条款偏离表附件2-4

投标人名称（盖章）：　　　　　         招标编号：

分包序号、名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：20年　月　日

- 八、产品简要说明一览表附件2-5

投标人名称（盖章）：　　　　　            招标编号：

分包序号、名称：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及主要技术参数 | 性能说明 | 供货厂（商） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种设备。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：20　 年　月　日

- 九、产品技术支持文件（包含但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）

(格式自拟)

- 十、技术参数偏离表附件2-6

投标人名称（盖章）：　　　　　             招标编号：

分包序号、名称：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：20　 年　月　日

- 十一、售后服务

(根据详细评审标准格式自拟）

- 十二、项目实施方案

(根据详细评审标准格式自拟）

- 十三、业绩

（格式自拟）

- 十四、资格审查文件

供应商需按照资格审查要求提供资格审查文件。

注：1.投标人制作投标文件，应按照投标文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

2.招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

十五、项目负责人及拟派团队信息

十六、其他资料