招标编号 ：SSQYZB02-2023006-3

招 标 文 件

项目名称：新疆农业大学动物科学学院马种质创新培育与高效健康养殖重点实验室项目三标段

采 购 人：新疆农业大学

法定代表人（签章）：

联系人：王老师

联系电话：13565975797

招标代理机构：（公章）新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司

法定代表人：（签章）

联 系 人：庞工

联系电话：13669900968

联系地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路1956号亚欧财富广场A座

目  录

第一章  招标公告	- 1 -

第二章  投标人须知前附表	- 3 -

第三章  投标人须知	- 7 -

第四章   合   同	- 20 -

第五章 附件（投标文件格式）	- 27 -

第六章  评标标准及办法	- 46 -

第七章：货物技术规格、参数与要求	- 52 -

# 第一章  招标公告

### 项目概况

新疆农业大学动物科学学院马种质创新培育与高效健康养殖重点实验室项目三标段 招标项目的潜在投标人应在新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路1956号亚欧财富广场A座获取招标文件，并于2023年04月20日 11点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SSQYZB02-2023006-3

项目名称：新疆农业大学动物科学学院马种质创新培育与高效健康养殖重点实验室项目三标段

预算金额：205.26万元（人民币）

最高限价（如有）：/万元（人民币）

采购需求：采购实验设备一批，详见招标文件。

合同履行期限：30天

本项目( 不接受  )联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小微企业

3.本项目的特定资格要求：

- 供应商必须是在中华人民共和国境内注册、有能力提供本项目服务的投标人

- 供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 本项目为专门面向中小企业采购的项目，大型企业不允许参加此次项目投标，需根据财政部、工业和信息化部发布的关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号）的通知，需按该办法中的格式提供中小企业声明函，供应商应根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），自行确认企业类型。本次采购项目所属行业为工业；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2023年03月29日至2023年04月06日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59。（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/线上获取

方式：线上获取。供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元/本

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年04月20日 11点00分（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标。供应商应在此之前将加密的投标文件上传至政采云平台对应位置 (逾期送达或不符合规定的投标文件将被拒绝接收)。

开标时间：2023年04月20日 11点00分（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/ 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作投标文件，若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。

- 各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担

- 供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

- 供应商在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时在线解密。

- 投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新疆农业大学

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号

联系方式：王老师 13565975797

2.采购代理机构信息

名 称：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司

地　址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路

联系方式：庞工 13669900968

3.项目联系方式

项目联系人：庞工

电　话：　　13669900968

# 第二章  投标人须知前附表

| 项号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆农业大学动物科学学院马种质创新培育与高效健康养殖重点实验室项目三标段 |
| 2 | 质量要求 | 满足采购方规定的技术要求（详见第七章：货物技术规格、参数与要求，所有货物要求均以第七章内容为准） |
| 3 | 采购内容 | 采购清单中所列教学仪器设备。具体技术参数详见采购文件。 |
| 4 | 采购金额 | 2052600.00元 （注：投标人总报价不得高于此金额，否则其投标文件作无效标处理。） |
| 5 | 交货期及质保期 | 交货期：签订合同后40天内完成本次招标设备的供货、安装、调试以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用； 质保期：从交付并验收合格之日起，质保期1年或根据《第七章：货物技术规格、参数与要求》中较长的时间执行。 |
| 6 | 交货地点 | 新疆农业大学 |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 投标人必备资质 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小微企业 3.本项目的特定资格要求： 供应商必须是在中华人民共和国境内注册、有能力提供本项目服务的投标人 供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 本项目为专门面向中小企业采购的项目，大型企业不允许参加此次项目投标，需根据财政部、工业和信息化部发布的关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号）的通知，需按该办法中的格式提供中小企业声明函，供应商应根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），自行确认企业类型。本次采购项目所属行业为工业； 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 9 | 信用情况 | 1、信用记录查询时间及方式： （1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。 （2）查询方式：投标人自行通过中国裁判文书网、“信用中国”及“中国政府采购网”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应招标文件。 （3）投标人参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。 本项目不接受失信企业投标。 |
| 10 | 资格后审时间及地点 | 时间：同开标时间 地点: 同开标地点 |
| 11 | 资格审查形式 | 资格后审 |
| 12 | 联合体协议 | 不接受联合体协议 |
| 13 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标保证金 | 投标保证金金额为人民币：19000.00元 （2）投标保证金必须在开标之前，以银行电汇或网银公账对公账或电子保函的方式缴纳； （2）投标人在缴纳保证金时需在备注栏注明：所投项目的简称及标包号。未按时提交投标保证金的投标文件无效。 开 户 行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路（兵团）支行 账 号：30704501040008571 行号：103881070457 （3）投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还投标保证金情形外，投标人投标保证按以下流程退还：未中标投标人的投标保证金可在公示期结束后5个工作日内退还；中标人的投标保证金在中标人与采购人签订供货合同，并提交履约保证金（若需要）和支付招标代理服务费后办理退还手续，提交资料（开户信息、保证金收据或对开收据及供货合同）后5个工作日内退还； |
| 15 | 招标文件发售时间及地点 | 时间：2023年03月29日至 2023年04月06日 （北京时间午10：00-14:00，下午15:30-19:30，节假日除外） 地点：网上获取或新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路1956号亚欧财富广场A座903室 |
| 16 | 招标文件份数 | □采用见面开标（非电子标）： 投标文件包括： 1、投标文件包含： 1.1.投标文件：正本一份、副本三份 1.2.开标一览表一份（单独密封） 1.3.投标保证金缴纳凭证（收据或网上银行汇款凭证）一份 1.4.投标文件电子文档（光碟、u 盘各一份，概不退还），电子文档要求为加盖公章的正本 PDF 格式扫描件。 2、投标文件密封 投标文件分为开标一览表信封、投标文件电子版信封和投标文件袋，密封内容必须包括下列内容： 2.1.开标一览表信封(以包为单位分开制作) (1) 开标一览表； (2) 投标保证金支付的凭证(收据或网上银行汇款凭证)； 2.2投标文件电子版信封（U盘、光盘各一份） （1）开标一览表电子版、明细报价表（Excel） （2）投标文件电子版（正本加盖公章后的扫描件PDF） 2.3.投标文件袋（正、副本密封在一个密封袋中） 2.4.投标文件及“开标一览表”按招标文件要求制作并密封提交。否则其投标被拒绝。 ☑采用不见面开标（电子标）： 本项目采用不见面开标 投标文件制作完成并生成加密标书，在开标前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台,到达开标时间后,解密投标文件。 中标单位需在中标后五个工作日内提供纸质版投标文件正本1份，副本2份，电子版投标文件2份（（U盘、光盘各一份））至招标代理机构。 |
| 17 | 答疑与澄清 | 投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等有疑点要求澄清的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内18：00时前，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |
| 18 | 关于样品 | 本项目不需提供样品 |
| 19 | 关于进口产品的要求 | 是否允许采购进口产品：招标文件采购需求未明确标注采购进口产品的，拒绝进口产品参加。 |
| 20 | 投标文件密封及签署 | 1.投标文件的页面必须用印刷体打印。 2.投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后才有效。 3.投标文件应由法定代表人或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章或法人章，投标文件方为有效。 4.投标文件正本需逐页加盖公章，在招标文件格式规定处签署，并编好始末页码,如不按要求签署编制的造成的后果由投标人自行负责。 |
| 21 | 投标文件递交 截止时间及地点 | 时间：2023年04月20日 11点00分 （北京时间） 地点：政采云平台https://www.zcygov.cn |
| 22 | 开标时间及 开标地点 | 时间：2023年04月20日 11点00分 （北京时间） 地点：政采云平台https://www.zcygov.cn |
| 23 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 24 | 推荐中标候选投标人的数量 | 3 |
| 25 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人 | 否 |
| 26 | 履约担保金额 | 合同总金额的10%。 履约保证金形式：从货物价款中扣除，质保期满无质量问题，由采购人一次性退回。 |
| 27 | 付款方式 | 合同签订后支付合同价款的30%作为预付款.所供货物到现场，安装调试完毕，验收合格后支付合同价款的67%，移交所有验收资料后支付3%。 （注：必须响应，否则视为无效标） |
| 28 | 联系方式 | 采购人：新疆农业大学 采购人地址：乌市农大东路311号 联系人：王老师 联系电话：13565975797 代理机构名称：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司 单位地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路A座903室 联系人： 庞工 联系电话：13669900968 |
| 29 | 招标代理服务费 | 参照原国家计委计价格【2002】1980 号文下浮 30 %的计算方法收取，由中标人在领取中标通知书前缴纳。 |
| 30 | 关于同一品牌 | 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第31条： 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
|  |  | 本项目规定： (1) 若得分相同，按报价由低到高顺序排序； 若得分相同、报价相同，按技术得分由高到低顺序排序； (3) 若得分相同、报价相同且技术得分相同，评委会全体成员进行投票，以少数服从多数的方法进行确定。 |
| 31 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 32 | 政府采购政策支持 | 本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》新财购【2022】22号文的相关规定，对小微企业报价给予10%的扣除，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。 2、落实其他政府采购政策条款：详见中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）文件、工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》新财购【2022】22号文。 |
| 33 | 所属行业 | 根据关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知新财购【2022】22号文及《国民经济行业分类》的相关规定，本项目所属行业为工业。 |
| 34 | 资格审查 | 资格证明材料资料扫描为原件扫描件（现场无需携带），随投标文件一起上传。 |
| 备注： 招标文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。 投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 潜在投标人在开标前如不购买本项目招标文件，将不受理其投标文件。 本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。 3、本表中“”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。 |

本表是对投标人须知正文内容的具体补充、提示和修改。

特别说明：为保证本项目产品质量，良好的售后服务，最低报价不作为成交的唯一依据。

# 第三章  投标人须知

一、总则

本招标（采购）文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及国家和自治区有关法律法规、规章制度编制。本招标文件是采购人在本项目采购过程中的规范性文件，仅适用于本次采购中所叙述项目的货物及服务采购等内容。和采购人组织的答疑纪要一起是各潜在投标人编制投标文件的依据，也是采购人与中标候选人签订合同的依据，并作为供货合同的附件之一，与供货合同具有同等的法律效力（除非合同另有约定的部分，以正式合同内容为准）。

1、定义：

1.1.1  “采购人”指新疆农业大学。

1.1.2  “采购（招标）代理机构”指新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司。

1.1.3  “货物及服务”指本招标文件中第七章所述所有内容及服务。

1.1.4  “潜在投标人”指符合招标文件规定的合格投标人。

1.1.5  “投标人”指符合本文件规定并参加招标的投标人。

1.1.6  “质保期”是指：在一定期限内，除人为操作不当因素外，所有涉及产品的质量问题和产品故障由中标人负责修改或退换解决，采购人将不再为此支付任何费用

1.1.7  “交货期”是指：从合同签订生效之日起直至所有货物交付完毕、验收合格并交付使用的期限。

2、合格投标人、货物和服务的条件

2.1合格投标人的条件：同招标公告中投标人资格要求。

2.2合格的货物和服务

2.2.1“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标须知前附表中写明。但投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

2.2.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、技术支持、设计、包装、仓储、以及招标文件规定的其它服务。

2.2.3投标人所提供产品必须为符合国家相关法律规定的产品。所有产品均为合法正当渠道、包装完好的产品。

2.2.4投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标产品、服务或其任何一部分时，不会产生涉及第三方的专利权、商标权或其它知识产权所引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的专利权，则在投标报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

2.2.5投标人须拥有所投标的物的所有权或合法处分权，一切因标的物的所有权或合法处分权而引起的法律和经济纠纷由投标人自行负责，与本项目采购代理机构、采购人无关。

3、招标费用

3.1投标人自行承担响应招标、参加投标一切费用。不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担因投标所发生的一切费用。

3.2投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标方均无义务和责任承担这些费用。

3.3在招标活动中产生的其它相关费用不包含在服务费中，产生的费用由中标方承担。

4、通知

4.1 对与本项目有关的通知，招标代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人，传真号码以潜在投标人的登记为准。潜在投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，招标代理机构不承担责任。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

1）招标公告

2)投标人须知前附表

3)投标人须知

4）合同

5）附件（投标文件格式）

6）评标标准

7）货物技术规格、参数与要求

5.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供采购货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，响应投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5.3投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规格、参数及要求等，如果投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关政策和条款规定，其投标有可能被否决，或被认定为无效投标。

6、招标文件的澄清

6.1 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，应在投标截止时间10日历天以前以书面形式通知代理机构。代理机构对投标人的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间十五日以前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构或采购人可以主动地或在解答投标人提出的疑问时对采购文件进行修改，修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向代理机构回函确认。

7.3 为使投标人准备招标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，代理机构可适当延长招标截止期。并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。

8、投标文件的编制

8.1投标文件的书写要求

（1）投标文件必须用不褪色的墨水书写或打印。

（2）投标文件的书写应清楚工整，修改处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章盖章。

（3）字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效的投标。

（4）投标文件必须在凡规定盖章、签字或盖章处按要求逐一签字或盖章、盖章。

8.2投标文件合装订成一本，投标文件按下列顺序编制：

投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（4）开标一览表必须再另行制作原件一份，单独密封于一独立包装物内并在封面上标明“×××项目开标一览表”，随同投标文件一并递交开标地点。

（5）投标人必须按要求如实、准确、完整的提供评估因素要求的各类文件资料。否则投标将不被接受。投标文件包括以下部分（但不局限于以下部分）：

- 投 标 函

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权书格式（单独提交1份）

- 投标人资格声明格式

- 开标一览表

- 分项报价明细表

- 资格证明材料

- 投标投标人基本情况表

- 投标人类似项目业绩一览表

- 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

- 技术／商务响应与偏离表技术资料

- 技术资料

- 供货单位承诺书

- 投标人认为需提供的相关资料。

（6）证明投标货物的合格性和投标人资格符合招标文件规定的证明文件；

（7）投标人承诺给予招标采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项）。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定）；

（8）其他要求：投标人应根据招标文件要求的技术规格及投标文件格式，在投标文件中详细说明所提供产品的技术规格、加工工艺等。

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式编制投标文件，但可以同样格式扩展。

本合同的招标文件还包括采购人发出的补充通知、澄清及答疑电子邮件或书面文件。

本项目要求按照上述内容编制标书，并按照标书中所附的投标书规格编写，并要求打印装订成册。

投标文件规格幅面为A4，使用宋体字，按照投标文件规定的顺序，统一编目编码装订，装订成一册。

8.3. 对于给定格式的必须按照给定的格式进行填报；没有给定格式的，投标人可以自行设计。

8.4. 投标人在装订投标文件时，应严格按照顺序进行装订。

9、投标文件格式：

9.1 投标人应按招标文件的内容与要求和提供的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

9.2投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并装定成册。（不允许漏页）

9.3 投标人提交的投标文件以及投标人与或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。投标人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有简体中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以简体中文翻译本为准。

9.4 除采购文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位均应采用公制。

10、招标报价

10.1 招标报价应包括投标设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、技术服务、人员培训及支付的各种税费、运费、装卸费、仓储费、保险费、安装、调试等有关费用。

10.2所有税费均计入总报价

10.3 投标人应在投标分项报价表上标明拟提供货物的单价、合价和总价。

所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的招标报价中。

10.4 投标人根据本须知的规定将投标价分成几部分，只是为了方便采购方对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

10.5 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

10.6 采购人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的招标报价。

10.7 投标人不得以低于成本的报价竞标，否则将做废标处理。

11、投标货币

11.1 投标人提供的货物和服务一律用人民币报价。任何非人民币币种的招标报价将被拒绝。

12、证明投标人合格和有资格投标的文件

12.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 投标人提交的合格性证明文件应使采购方满意，投标人在招标时应符合本须知的规定。

12.3 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应使采购方满意，即:若投标人提供的设备不是投标人制造或供应的，则投标人须提供可得到设备的充分授权的承诺。

投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力；

投标人满足“投标人须知前附表”中列出的资格标准及业绩要求。

13、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

13.2 证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

货物主要技术指标和性能的详细说明。

货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源及现行价格。

对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

13.3 投标人在阐述上述时应注意招标文件 “货物技术规格、参数与要求” 中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

14、投标保证金

14.1 投标保证金是为了保护采购人免遭因响应投标人的行为而蒙受损失。采购人在因响应投标人的行为受到损害时可根据本须知的规定没收响应投标人的招标保证金。

14.2 投标保证金的货币为人民币，并采用电汇，支票等非现金的形式，如电汇产生的一切费用由响应投标人自行承担。(电汇、支票均须在递交投标保证金截止时间前确认到账)

（1）、招标保证金额：详见《投标人须知前附表》第14项；

（2）、递交招标保证金截止时间：投标保证金须在《投标人须知前附表》第14项规定时间前确认到账。凡未提交投标保证金的响应，将视为非实质性响应而被拒绝

14.3 凡没有根据本须知的规定随附投标保证金的响应，将被视为非响应性予以拒绝。

14.4 未中标的投标人，其投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内退还。

14.5 退投标保证金程序：

- 退还保证金的投标单位需对开收据、提供公司开户许可证复印件并盖章（复印件上写明行号、联系人、电话）。全部以电汇方式退款。

- 办理退投标保证金业务的人员，需持法定代表人授权委托书。

- 退还投标保证金时间：中标公示期满后，未中标单位可携带以上资料到财务室办理退款；中标单位在合同签订后，须带以上资料和合同原件及复印件各1份找项目负责人办理退款。

14.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收。

1、响应投标人在招标文件规定的招标有效期内撤回其响应的；

2、成交方在规定期限内未能按规定与采购人签订合同的。

3、中标候选人在规定期限内未能提交履约保证金。

15、招标有效期

15.1 响应应自本须知规定的开标日起，并在“投标人须知前附表”中所述招标有效期内保持有效。招标有效期不足的将被视为非响应性而予以拒绝。

15.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，（采购代理机构）或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构或采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和不于退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

16、投标文件的制作和签署

16.1 投标人应编制投标文件，其份数见投标人须知前附表，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2 投标文件的正本需打印，并加盖公章和由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。

16.3 任何行间插字、涂改或增删，必须重新加盖公章。

17、投标文件的密封和标记及递交

17.1 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封一份，并在信封上标明“开标一览表”字样。

17.2 投标人应将投标文件正本单独密封，并标明“投标文件正本”字样。

17.3投标人应将投标文件所有的副本密封装在一起，且标明 “副本”字样。均应按《投标人须知前附表》要求密封：

17.4 如果未按本须知要求加写标记、签字或盖章和密封的，其响应将被拒绝。

18、招标截止期

18.1 投标人应在不迟于“投标人须知前附表”中规定的截止日期和时间将投标文件递交至代理机构，递交地点应是“投标人须知前附表”中指明的地址。

18.2 代理机构可以按本须知规定，通知修改招标文件适当延长招标截止期。在此情况下，代理机构、采购人和投标人受招标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19、迟交的投标文件

19.1 代理机构将拒绝接收在本须知规定的截止期后送达的任何投标文件。

投标文件的修改与撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其响应，但投标人必须在规定的招标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到代理机构。

19.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

19.3 在招标截止期之后，投标人不得对其响应做任何修改。

19.4 从招标截止期至投标人在投标文件格式中确定的招标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回，否则其招标保证金将按照本须知的规定被没收。

五、开标与评标

20、开标

20.1 代理机构在《投标人须知前附表》规定的时间、地点组织开标。邀请采购人和所有投标人授权代表参加，并邀请政府采购政府监督管理部门、监察等有关单位代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证，经确认无误后由代理机构当众宣读投标人名称、项目编号（包号）、投标报价、价格折扣、采购文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容，以及代理机构认为合适的其他内容。除了按照本须知的规定原封退回迟到的响应之外，开标时将不得拒绝任何准时到达的响应。

20.3 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

20.4 如果资格审查合格的投标人不足3家，将不进行评标，采购人将依法重新组织招标或采用其它采购方式采购。

20.5投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效， 并书面报告本级财政部门。

20.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效,并对投标人依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21.  评标

21.1 评标委员会

21.1.1 代理机构将按照“中华人民共和国招标投标法”及有关规定组建评标委员会。

评标委员会由采购人代表和评标专家组成，成员人数应当为 5 人及以上单数，其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

21.1.2 采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：

- 采购预算金额在 1000 万元以上；

- 技术复杂；

- 社会影响较大。

21.1.3 评标委员会由采购人代表及有关经济、技术等方面的专家组成。

21.1.4评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估向采购方提交书面评标报告。

21.1.5评审委员会将按照采购文件确定的评审方法和评审标准进行评审。评审委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。

21.1.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.1.7本次评审方法：综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

21.2投标文件的澄清

21.2.1评审期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。投标人必须按照评审委员会要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本采购文件须知规定的改正算术错误外，投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出并加盖投标人的公章。

21.2.2投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

21.3  投标文件的初审（详见第六章评标标准—评标标准及办法）

21.4  投标文件的详细评审（详见第六章评标标准—评标标准及办法）

22.   与代理机构、采购人和评标委员会的接触

22.1 除本须知的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其响应有关的事项与代理机构、采购人以及评标委员会成员接触。

22.2 投标人试图对代理机构、采购人和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

23. 定标

23.1 评审委员会按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评审报告，按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

23.2 采购人按照评审委员会推荐中标候选人顺序确定中标投标人。

23.3 中标投标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标投标人之后第一位的中标候选投标人签订政府采购合同，以此类推。

23.4 中标投标人确定后，采购代理机构将在政府采购政府监督管理部门指定的媒体上发布中标结果公告，公告期满无异议后，向中标投标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分,对中标投标人和采购人具有同等法律效力。

23.5 在评审期间，投标人不得非法干预、影响评审过程。

24. 授标时更改采购货物数量的权力

24.1 采购方在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的幅度内对招标文件规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

25公告、质疑

25.1采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定媒体上发布招标公告、更正公告、通知、中标结果公告等政府采购的信息。

25.2如果投标人对此次采购活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，向采购人或采购代理机构提出质疑。

25.3公告期内如有质疑，采购人或采购代理机构将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

26废标条款

26.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1)符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的（经政府采购监督管理部门同意变更采购方式的除外）；

2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4)因重大变故，采购任务取消的。

八、终止招标

终止招标的，采购或采购代理机构在发布招标公告、资格预审公司或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公敌，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收到招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金。

27. 中标通知书

27.1 中标候选人确定后，代理机构将向中标候选人发出中标通知书。

27.2 中标通知书 是合同的一个组成部分。

28. 签订合同

28.1中标候选人在收到代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按招标文件的要求与采购人签订

29.服务费收费标准依据

29.1、中标人必须在确定中标之日起3日内向代理机构支付服务费。

29.2、服务费收费标准依据国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）执行，由中标人支付

# 第四章   合   同

（政府采购代理机构名称）

政府采购合同

（   ）类

项目名称:

批准文号：

合同编号：            （第  包）

采购代理机构：

买方： （采购人名称）

卖方： （投标人名称）

签订地点：

签订日期：         年    月     日

政府采购合同

项 目 名 称：

合 同 编 号：

采购代理机构名称：

买方：（采购人名称）

卖方：（投标人名称）

合同签订地点：

经（同级财政单位名称）批准（项目批准书文号），（采购代理机构名称）受（采购人名称）委托，采用（采购方式），已完成（------）项目的采购活动。

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，遵循本项目招标（采购）文件（编号：）的各项规定和中标人投标文件的相关约定，为保护供需双方合法权益，按照平等、自愿的原则，经采购代理机构、采购人和投标人共同审核，三方一致同意签订本政府采购合同，并承诺共同遵守。

一、合同文件

下列文件、资料是构成本合同不可分割的部分：

1.采购文件规定的各项条款；

2.投标人提交的全部投标文件；

3.在采购活动中，评委会与中标人或采购人与中标人议定的各项以文字记述的补充条款或承诺；

4.中标通知书。

5.履约保证金；

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定内容相一致。

三、采购货物、服务有关信息

表1、采购货物、服务信息一览表

| 编 号 | 货物、服务品目名称 | 品牌 | 生产 厂家 | 产品类型（进口/国产） | 规格型号 | 产品属性 | 品目类别（排气量） | 重点统计指标 | 技术参数、性能指标和主要配置 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见表2 |  |  |  |  |  |
| 总金额 | 大写： 小写： |

说明：1.采购货物、服务信息一览表内容按照财政部政府采购信息与计划系统要求填写。

2.此表应按照分包情况，每包编制一份； 对每包货物应按照招标（采购）文件的规定，在表2中分别列出技术参数、性能指标和配置情况。

表2、采购货物、服务的技术参数、性能指标和配置情况

| 货 物 名 称 | 编号 | 技术指标名称 | 技术参数和性能指标 | 配置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |

说明：此表应按采购文件的规定，对每一种货物要单独制作一份。

四、合同总价

根据中标通知书的内容，合同总价金额为：大写        元整;小写 ￥              元(人民币)。

五、付款方式

1.国库集中支付（   ），采购人支付（    ）。

2.待项目完成并通过采购人验收合格后，支付合同金额的 ％，其余部分       时间内一次性支付。

3.采购人使用人民币支付货款。

4.投标人收取货款开户行名称、帐号等信息。

六、交货时间、地点及相关要求

1.交货时间：投标人接到中标通知书后   日内一次全部交清。

2.交货地点：

3.相关要求：

（1）投标人应在交货前向用户提供交货计划；

（2）运输、保险和装卸费用，以及安装、调试和培训的费用由投标人承担。

（3）投标人提供货物与合同规定的货物名称、规格型号、技术指标、数量等不相符时，采购人应不予接收。

（4）采购人应督促投标人及时供货，投标人未能按时供货，按照采购文件相关条款作相应处理。

七、售后服务承诺

投标人对所提供货物的售后服务作如下承诺：

1.保证所提供的货物为原装正品，是全新的、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术、质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范要求。

2.保证货物经正确安装、正常运转和保养情况下，在其使用寿命内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责,并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。

3.保修期及保修服务的内容严格遵守国家法律及合同文件规定，保证在货物验收后保修期内免费保修。

4.保证用户对售后服务要求的及时响应，对需上门服务的情况，用户所在地之内的应在    小时内派技术人员赶到现场；用户所在地之外或需外地厂家协助的，应在    小时内派技术人员赶到现场；若需返回厂家修理，应提供备用设备或提供保证不耽误工作的服务。

5.对厂家提供的货物的硬件或软件的升级改进服务，有及时告知用户的义务,在用户同意接受这些服务的情况下提供便利条件。

6.生产厂家到最终用户现场安装、调试合格后验收，现场为用户提供货物使用、维护等方面的技术培训。

7.严格遵守投标文件中售后服务承诺以及双方议定的售后服务承诺。

（上述为共性条款，以下针对货物情况可填写具体售后服务承诺条款）

八、验收办法及要求：

1.外观检查

（1）检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。

（2）检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等。

（3）如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据。

（4）特殊仪器设备要依据设备的特性和合同要求及相关国家、行业（当行业标准高于国家标准时）、企业标准（当企业标准高于国家和行业标准时）进行外观检查。

2.数量验收

（1）以供货合同和装箱单为依据，检查主机、辅机、附件、配件、备件及工具的规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对。

（2）与仪器设备配套使用的软件系统的名称、软件系统介质形式、数量等。

（3）认真检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。

（4）做好数量验收记录，写明验收地点、时间、参加人员、箱号、品名、应到和实到数量。

3.质量验收

（1）要严格按照合同条款、仪器使用说明书、操作手册的规定和程序，进行安装、试机。

（2）对照合同技术参数指标条款、仪器说明书，认真进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求(出具验收数据单)。

（3）质量验收时要认真做好记录。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知供货单位，视情况决定是否退货、更换或要求厂商派员检修。

（4）进口仪器设备的验收按工商质检部门的有关规定进行。合同规定由外商安装调试的，必须由外商派员来现场共同开箱验收、安装、测试，安装调试合格后方可签署验收文件。

（5）关于仪器设备使用人员培训，必须保证使用人员能正确操作、能进行基本养护、处理一般问题。

（6）软件系统功能项目、容量、节点数、使用时间、知识产权的使用等。

（7）特殊、特种仪器设备根据国家相关规定进行验收。

4.验收确认

货到安装调试、培训完成及预验收后，采购人安排货物最终验收时间，由采购人负责组织货物验收工作小组进行货物最终验收及上报审批工作。验收不合格，终止合同，后果投标人自负。验收合格并最终签字即为完成交货，本合同货物验收责任人是采购人。

九、履约保证金

投标人在收到中标通知书后需向采购人交纳履约保证金，履约保证金交纳数额为中标总金额的10%，分期付款的项目，经双方商定，可以不预收履约保证金。待完成验收后    内，采购人无息一次性退还履约保证金。

十、合同生效及其它

1.本合同一式三份，经采购人、采购代理机构、投标人法人代表（或授权人）签字并加盖公章后生效。

2.本合同由采购人、采购代理机构、投标人各执一份。

3.合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

4.本合同未尽事宜，双方协商解决。

5.附件：（1）中标通知书。

（2）投标人法人代表授权书原件（如果委托授权的话）。

买方：采购人名称（加盖公章）：

地址：

邮编：             电话：           传真：

买方：采购人法人代表（或授权人）（签字）：

年    月   日

卖方：投标人名称（加盖公章）：

地址：

邮编：             电话：            传真：

卖方：投标人法人代表（或授权人）（签字）：

年    月   日

7、最终内容以中标方和买方单位签订的合同为主。

# 第五章 附件（投标文件格式）

投标文件封面示例

正（副）本

投  标  文  件

项目名称: 新疆农业大学动物科学学院马种质创新培育与高效健康养殖重点实验室项目三标段

项目编号: SSQYZB02-2023006-3

投标人全称:(盖章)

法定代表人或授权代表: (签字或盖章)

联系地址：

联系电话：

编制时间:    年   月   日

投标文件目录

- 投 标 函

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权书格式（单独提交1份）

- 投标人资格声明格式

- 开标一览表

- 分项报价明细表

- 资格证明材料

- 投标投标人基本情况表

- 投标人类似项目业绩一览表

- 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

- 技术／商务响应与偏离表技术资料

- 技术资料

- 供货单位承诺书

- 十四、投标人认为需提供的相关资料

- 投 标 函

致：  （采购人）

根据贵方为                         项目招标的编制的招标文件            （招标编号），授权        （全名、职务）代表投标人                    （投标人名称、地址）提交投标文件正本壹份和副本叁份。

据此函，签字或盖章代表宣布同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提交和交付货物投标总价为

（注明币种），即                   （文字表述）；

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务，并接受招标文件中包括付款方式等商务条款的约定；

3、投标人已详细阅读全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面不明及误解权利。

4、其投标自开标日起有效期为90日历日。

5、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                        邮编：

电话：                        传真：

投标人代表姓名、职务（签字或盖章）：

投标人名称：                      （盖公章）

日      期：        年    月      日

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                 性别：

年龄：                职务：

系          （投标人名称名称）               的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 法定代表人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

投标人名称：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

- 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我         （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                                   （投标人名称）的            （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加          （采购人）的                 采购项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：

单  位：              部门：             职务：

代理人无转委权。特此委托。

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 授权委托人身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（反面） | 授权委托人身份证复印件（反面） |

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人（盖章）

日期：        年    月    日

- 投标人资格声明格式

致：

我公司自愿参加   （项目名称）   采购采购项目，为保证投标活动中所提供所有材料的真实性，我公司现郑重承诺如下：

在本次招标投标活动中所递交的全部资料（资质证书、生产能力、业绩合同、项目团队成员等）均真实、有效、准确完整，我公司随时接受并配合采购人进行原件核查及现场查验，若递交的资料及承诺存在虚构、虚假、与实际情况不符等情况，采购人有权取消我公司中标资格、终止合同，因此造成的一切后果和损失均由我公司自行承担。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人（盖章）

日期：        年    月    日

参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明函格式

- 在经营活动中无重大违法记录的书面声明函

致：新疆农业大学

我单位近三年内，在经营活动中无重大违法记录，特此承诺。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人（盖章）

日期：        年    月    日

- 开标一览表

项目名称：

单位：元，人民币

| 项 目 名 称 | （第 包） |
| --- | --- |
| 投标报价 （元，人民币） | 大写： （元） 小写： （元） |
| 交货期 | 天（日历日） |
| 交货地点 |  |
| 质保期 |  |

注：1、货物采购结算数量以最终实际发生量为准。

2、本报价为货物运达采购人指定地点，包括项目实施所需的货物费、包装运输费、装卸费、安装调试费、管理费、利润、税费及其他一切费用，并安装调试合格以及质保期内的维修维护、备品备件等费用的总报价。

投标人（盖章）

法定代表人或授权代理人（盖章）

日期：        年    月    日

- 分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 生产厂家、规格型号 | 数量 | 品牌 | 产地 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（元） |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

3、各项货物详细技术规格、参数及要求，应另页描述。

投标人（盖章）

法定代表人或授权代理人（盖章）

日期：        年    月    日

- 资格证明材料

注：以上复印件均需要加盖投标投标人公章。

- 投标人基本情况表

- 联合体协议（如有）

- 营业执照复印件

- 投标保证金缴纳凭证（投标保证金收据或汇款凭证）

- 提供税务登记证或依法缴纳税收证明材料的复印件

- 提供社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明，还需提供授权代理人近三个月的社保缴纳证明材料及近3个月任一月的完税证明材料。

- 投标人近三年内没有被监管部门予以行政处罚或有关部门予以禁入处理等记录， 具有良好的信誉，诚实信用；须在“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单里；近三年无违法、处罚信息（提供网页查询打印页加盖公章）

- 提供2021年度经审计财务状况报告（含资产负债表、损益表）

- 节能、环境标志产品政策性优惠证明材料：

1）提供最近一期《节能产品认证结果信息发布平台产品目录》关于投标产品当前页的打印件；

2）提供最近一期《环境标志产品认证结果信息发布平台产品目录》关于投标产品当前页的打印件

- 中小微企业政策性优惠证明材料：

- 《中小企业声明函》：

- 残疾人福利性单位声明函

- 产品相应的检测证明材料复印件：

- 经销商提供可获得制造商授权委托书及售后服务的承诺函；

- 所投产品通过的认证、获得的奖项、荣誉等证明材料复印件：

- 其他

- 投标投标人基本情况表

盖投标人单位公章

| 投标人名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  | 员工总人数 |  |
| 固定电话 |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  | 注册地址 |  |
|  | 发证机关 |  | 发证日期 |  |
|  | 营业范围（主营） |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |
| 税务登记机关 |  |
| 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 |  |

附件1：小微企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

- 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

- 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

- 技术资料

货物说明包括：

- 货物名称、型号、规格、数量、技术性能、特点

- 质保期

- 供货范围

- 质量保证措施

- 货物优势介绍、配置先进合理，技术成熟，安全可靠；

- 采用新技术、新工艺、新材料的情况（若有）

- 产品的规范资料、外观彩图及尺寸等描述（要求提供复印件）；

- 投标人认为需要提供的证明文件及资料

- 货物说明一览表

项目名称：

| 货物名称 |  | 品牌及 规格型号 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件中详细性能说明 | 投标文件中详细性能说明 |

注：

1、供应商不得直接“复制和粘贴”磋商文件中采购设备的技术参数和要求，应如实填写供应货物的详细参数，直接“复制和粘贴”磋商文件中采购设备的技术参数和要求的，视为无效投标。

2、如技术参数符合采购文件要求必须提供相应的有效且真实的证明材料【白皮书或设备生产厂家（或总代理商）相关证明或检测报告或彩页等】以证明技术参数及功能的有效性，如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则同样视为不符合采购文件要求。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

- 技术／商务响应与偏离表

| 序号 | 文件条目号 | 采购规格／商务条款 | 投标文件的规格／商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应与偏离 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 技术响应与偏离 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术规格及指标响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

- 供货单位承诺书

一、在产品制作过程中，材料质量、进度、安全向甲方负责。

二、满足产品要求的技术标准、行业规范和规定。

三、售后服务承诺及方案（自行编写）。

四、货物制安时间：从合同生效之日起，至全部交货、经正式验收止。

五、认真执行甲方对产品制作工作的有关规定和协调要求。

六、其他承诺。

投标人名称： （签章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 第六章  评标标准及办法

1. 总则

1.1 为保证本项目评标工作顺利进行，依据公平、公正、科学、择优的原则，特制定本评标办法。

1.2 本次评标采用 综合评分法，即最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。综合评分的主要因素是：投标报价、技术部分、商务部分，对采购文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

2. 评标组织机构

2.1评标委员会由业主单位专家及受聘的技术和经济专家组成，成员人数为5人，其中采购人代表1人，专家4人；评标专家确定方式：由财政部门的评标专家库中随机抽取，与投标人有利益或隶属关系的专家不能担任评委，评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

3. 评标工作程序

1）初步评审及资格后审：包括资格性检查、符合性检查。评标委员会将按投标须知审查投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，对实质上响应采购文件要求的投标文件可进入下一步评审，对实质上不响应采购文件的视为无效投标。

2）有效报价的确定：各投标人的投标报价不低于成本价的、技术、商务基本符合要求，无缺、漏项的为有效报价，否则，其投标报价不参与评标基准价计算。

3）评标委员会将按综合得分由高到低的顺序推荐排序前三名的投标人为中标候选人。初步评审(资格后审)、详细评审、澄清（如果需要）、汇总评审结果、确定推荐中标候选人、完成评标报告；

4. 初步评审及资格后审

4.1资格性审查

根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。审查事项如下：

资格性审查表

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标投标人营业执照复印件（未办理三证合一的还需提供税务登记证、组织机构代码证复印件）。自然人只需提供本人身份证。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2021或2022年度经审计财务状况报告（含资产负债表、损益表）自然人只需提供本人信誉。 |
| 2 | 购法》第二 十 二 条规定， 提供： | （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 主要设备情况，以及主要技术人员、售后服务机构人员能力等，需提供承诺函。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | (5)提供社保机构出具的近半年内（2022年10月至2023年3月）任一月社保缴纳证明，还需提供授权代理人近三个月（2023年1月至3月）的社保缴纳证明材料及近3个月任一月的完税证明材料。（自公告发出之日起不足半年的新注册公司除外） |
|  |  | （5）参加政府采购活动近 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加本项目准备活动前 3 年内无重大违法记录声明， 还需提供投标人自行通过中国裁判文书网、“信用中国”及“中国政府采购网”查询，近三年无 违法、处罚信息的查询记录（提供网页打印页加盖公章）； |
| 3 | 投标保证金 | 符合本招标文件关于投标保证金的规定 |

4.2符合性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会评标投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

符合性审查表

| 序号 | 评标因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定。 |
|  |  | 投标人法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书 | 投标人法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 其报价未超过采购预算金额，且只有一个有效报价， 不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、字迹清晰可辨、无遗漏。 |
|  |  | 投标文件的格式 | 投标文件按招标文件规定格式完整提供 |
|  |  | 投标内容 | 符合招标文件的招标范围。 |
| 3 | 对招标文件的响应程度审查 | 质量技术 | 满足招标文件提出的技术和功能要求。 |
|  |  | 交货期 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 质保期 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |
|  |  | 付款方式 | 投标文件承诺的的付款方式满足招标文件要求 |
|  |  | 其他 | 投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

4.3有下列情形之一时,评标委员会应予废标,并将理由通知所有投标人：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

- 出现影响招标公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报份均超过了采购预算,采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 废标后，除采购任务取消情形外，招标采购人应当重新组织招标。需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准。

必要合格条件：是法律、法规等规定必须满足的必要条件，只进行定性评审，只要有一项不满足，其投标资格将被拒绝，证件齐全、满足要求的投标人为有效投标人。

5．详细评审

5.1根据招标文件的规定，对经初步评审合格的投标文件，进行详细评审，从而进一步确定投标的实质响应性和投标人的履约能力。

5.2本次招标为公开招标，不允许二次报价。

5.3评分标准（满分100分）=投标报价30分+技术部分50分+商务部分20分，其中投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100，评标基准价是指满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价。

详细评标表（满分100分）

| 项目 | 评标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| A：投标价格评分30分 |
| 价格 | 投标报价得分=（评标基准价／修正后投标报价）×30%×100 备注： 投标价格评分采用低价优先法计算； 评标基准价：满足招标文件要求且经修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价； 修正后投标报价：评标委员会以开标一览表中投标报价为基 础，对其进行修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投 标报价计算的依据。 | 30分 |
| B：技术及商务部分评分70分 |
| 商务部分 | 企业实力 | 根据综合实力和财务状况参考经营状况、财务状况、合同履约保证、企业管理制度的健全性等，进行评审得1-3分 | 3分 | 20分 |
|  | 类似项目销售业绩 | 根据投标人提供的 2020年1月1日-至今类似项目销售业绩情况，每提供一份类似业绩得1分，最多得5分。 | 5分 |  |
|  | 技术力量配备 | 保证项目的顺利交付，投标人需提供项目团队成员及的相关证明材料及公司的资质证明材料及技术能力证明，根据提供团队实力评分，最多得5分（需提供人员近三个月社保证明）； | 5分 |  |
|  | 履约能力 | 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在项目地具有技术支持、固定场地和后续服务等能力。（需提供租赁合同） | 5分 |  |
|  | 投标文件编制质量 | 根据投标人的投标文件编制内容完整、工整，目录清晰，投标文件编制中有个别漏项，不完整的予以扣分。 | 2分 |  |
| 技术部分 | 主要产品配置及技术参数 | 所投产品中带“*”号指标配置详细完整,技术指标配置提供齐全， 能够详细说明投标产品的各项使用功能参数的，计 25分。配置不详，技术参数不清，缺漏项的，每处扣 1 分,扣完为止。有负偏离的,每项扣 1 分,扣完为止。 | 25分 | 50分 |
|  | 一般性技术指标 | 不同指标要求分条描述； 非重要参数指标正负偏离要求有明确指向和偏离范围； 满分7分，每一指标的正偏离和无偏离得该条指标 1分，负偏离得零分（由评委选定参评指标）； 产品的尺寸重量等不得作为一般性技术指标。 | 7分 |  |
|  | 厂家售后承诺 | 主要设备能够提供生产厂家售后承诺的，每有一项得2分，最多得6分 | 6分 |  |
|  | 供货方案 | 产品的供货计划（包括设备的供货、运输、辅材供应），质量保证措施清晰完整，能够保证供应产品质量的计5分。有缺漏项，欠合理的，每处扣1分，扣完为止。 | 5分 |  |
|  | 售后服务方案 | 供应商应针对本项目提供相应的售后服务方案。售后服务内容、流程、措施、人员安排合理，且能满足或优于项目需求的得1-5分 | 5分 |  |
|  | 节能、环境标志产品评标优惠内容 | l、列入市场监管总局组织建立节能产品认证结果信息发布平6台产品目录的，每项加0.5分，最多加1分。 2、列入市场监管总局组织的环境标志产品认证结果信息发布平台产品目录的，每项加 0.5分，最多加1分。 注：1、同一合同包内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。2、提供最近一期《节能产品认证结果信息发布平台产品目录》关于投标产品当前页的打印件；3、提供最近一期《环境标志产品认证结果信息发布平台产品目录》关于投标产品当前页的打印件。 | 2分 |  |
| C：属于中小企业评标优惠内容及价格扣除幅度，本项目的价格扣除为10%。 |
| 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件的规定，属于中小企业评标优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准(按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业( 2011)300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。 |
| 项目 | 评标内容 | 分值 |
| （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： 中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①《中小企业声明函》；符合中小企业划分标准(按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业( 2011)300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 |
| D：属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位评标优惠内容及价格扣除幅度按小型、 微型企业评标中价格扣除。 监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。本项目的价格扣除为10%。 |

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

5.4澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，可要求投标人对招标文件的商务、报价和技术等方面的任何不明确的内容做进一步澄清或对存在的细微偏差予以补正。但不得寻求、提出、允许或接受对招标报价及实质性内容进行更改。在澄清过程中不得向投标人提出不符合招标文件的要求。

评标委员会对所有需要澄清或补正的问题，应以书面形式向投标人进行澄清或补正。澄清或补正结果汇总纳入评标报告。

5.5 评审结果的汇总

将每位评委的评分进行统计汇总，计分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评委的汇总评分后的算术平均值，确定为该投标人的最终得分。在确定中标候选人顺序时，若有相同的最终评分，则依次按招标报价进行比较，低者顺序居前。

通过全体评委汇签的方式确定评审结果。根据评标委员会的推荐，投标人得分排列前三名为中标候选人。

6. 确定推荐的中标候选人

6.1投标文件能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。采购人不一定接受最低报价的投标文件。

6.2采购人根据评标结果选定中标候选人：采购人确定排名第一的中标候选人为中标候选人，但排名第一的中标候选人自动放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同时，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标候选人，排名第二的中标候选人因上述同样原因不能签订的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标候选人。如果前三名均放弃中标资格，采购人则重新组织招标。

7．完成评标报告

评标委员会按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定编制评标报告，对于需要向中标候选人进一步澄清、说明、补正的事宜应纳入评标报告，并由评标委员会主任签字或盖章确认。

8. 评标工作纪律与保密要求

8.1评标工作应严格按照评标程序和评标细则，遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。

8.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避。

1、投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

2、项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

4、曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事 违法行为而受过行政或刑事处罚的。

8.3公开开标后，直至宣布授予合同为止，评标人员必须严格遵守保密规定，凡属于审查、澄清、评价的有关资料以及授予合同有关的信息，都不应向投标人或与该评标过程无关的其他人员泄漏。

8.4投标人在标书的审查、澄清、评标和比较以及授予合同决定的过程中，对有关人员施加影响的任何企图和行为，都可能导致投标人的投标被废止。

# 第七章：货物技术规格、参数与要求

新疆农业大学动物科学学院马种质创新培育与高效健康养殖重点实验室项目三标段技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细胞培养箱 | 详见技术指标 | 台 | 4 |
| 2 | 二氧化碳培养箱 | 详见技术指标 | 台 | 6 |
| 3 | 滚瓶培养箱 | 详见技术指标 | 台 | 1 |
| 4 | 双人双面超净工作台 | 详见技术指标 | 台 | 5 |
| 5 | 倒置生物显微镜 | 详见技术指标 | 台 | 2 |
| 6 | 倒置荧光显微镜 | 详见技术指标 | 台 | 1 |
| 7 | 500ml大容量低速离心机 | 详见技术指标 | 台 | 1 |
| 8 | 100ml低速离心机 | 详见技术指标 | 台 | 2 |
| 9 | 高速冷冻离心机 | 详见技术指标 | 台 | 1 |
| 10 | 二氧化碳气罐 | 详见技术指标 | 台 | 10 |
| 11 | 超纯水机 | 详见技术指标 | 台 | 1 |
| 12 | 50L液氮罐 | 详见技术指标 | 台 | 2 |
| 13 | 30L液氮罐 | 详见技术指标 | 台 | 10 |
| 14 | 10L液氮罐 | 详见技术指标 | 台 | 2 |
| 15 | 细胞复苏水浴系统 | 详见技术指标 | 台 | 2 |
| 16 | 防泄漏报警气瓶柜 | 详见技术指标 | 台 | 2 |
| 17 | -40℃低温冰箱 | 详见技术指标 | 台 | 1 |
| 18 | -20℃低温冰箱 | 详见技术指标 | 台 | 2 |
| 19 | 2-8℃低温冰箱 | 详见技术指标 | 台 | 2 |
| 20 | 数字彩色多普勒超声诊断仪 | 详见技术指标 | 台 | 2 |
| 21 | B型超声波诊断仪 | 详见技术指标 | 台 | 2 |
| 22 | 腹腔镜（含输精枪） | 详见技术指标 | 台 | 1 |
| 23 | 体视显微镜 | 详见技术指标 | 台 | 2 |
| 24 | 热台 | 详见技术指标 | 台 | 2 |
| 25 | 电动显微注射器 | 详见技术指标 | 台 | 1 |

技术指标

#### 一、细胞培养箱

一、技术参数

1.内腔体积：107L

1.1 内部尺寸：560×480×400mm（W×H×D）

1.2 外部尺寸：719×846×591mm（W×H×D）

1.3最大可放搁板数：6块

1.4标配搁板数：2块

2.内外均为304不锈钢材质。

3.内腔圆角设计，方便清洁。

*4.箱体采用六面直接加热，不锈钢门都有加热元件，保证温度的稳定均匀；

5.*设置温度范围：18～50℃

5.1工作温度范围：环境温度+5℃～50℃

6. *2个4线制PT100温度传感器

7.温度稳定性良好:

*7.1 37℃时的温度波动度（依据DIN 12880-2007-05）：≤±0.1℃

*7.2 37℃时的温度均一性（依据DIN 12880-2007-05）：≤±0.3℃

*8. 1小时180℃自我灭菌功能，灭菌高效简便，传感器等配件无需取出。

*9.红外二氧化碳传感器，精度高；传感器带自我诊断和自我定期校准功能

9.1二氧化碳浓度范围0-20%

9.2二氧化碳设置精度0.1%

10. 增湿模块，标配水盘加湿，可以提供细胞培养的湿度;

11. 湿度控制模块，标配半导体除湿系统，将湿度控制在适宜细胞与组织存活生长的93%RH±2.5%RH范围内

12. 多重过温保护：

12.1符合DIN12880 Class3.1的高低温报警

12.2基于设定温度的自动安全功能ASF

12.3符合DIN 12880 Class1的TB温度限制器声光报警;

13. 控制面板内置4GB存储器，可存储至少10年的数据，数据可通过软件导出

14. *控制面板可回看一周数据曲线;

15. 数据传输接口

15.1以太网接口，可实现数据的在线监控

15.2USB接口，可通过标配U盘上传程序，下载存储数据

*16.三点温度校准，三点二氧化碳浓度校准

17. 质保期不低于1年

二、.技术资料

2.1仪器随机资料。

2.2满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备附件、备件、工具、连接电缆和技术文件等。

三质量保证：测试验收合格后质保1年。

四售后技术支持与服务

4.1 一年的整机免费保修期，一年后按厂家规定的保修政策执行整机及主要部件的保修，仪器终生维修。

4.2乙方负责提供硬件设备的安装、调试和技术支持服务。在保修期内，产品出现硬件故障，乙方在接到甲方通知后，乌市市区范围8小时内响应，并协调厂家维修机构及时解决问题。

到港地点：新疆农业大学

*为必符指标

#### 二、二氧化碳培养箱

一、技术参数

1、容积：170L

2、彩色触摸显示屏，方便观察及操作，屏幕尺寸：7寸

3、温度控制范围，室温+3℃~55℃

*4、温度均匀性±0.3℃，温度波动度±0.1℃，27点测试，提供第三方报告

*5、开门30S，关门后4分钟温度恢复至标准要求以内，提供第三方报告

*6、CO2浓度控制范围，0~20%，控制精度±0.1%

*7、开门30S，关门后4分钟CO2浓度恢复至标准要求以内，提供第三方报告

8、※进口品牌高精度红外传感器（IR）,耐190℃高温，可进行300次干热灭菌循环

9、※灭菌功能：180℃干热灭菌，箱内所有部件无需拆卸，一键灭菌操作方便

10、※不锈钢304内胆，一体式冲压成型，无支架、无螺钉、圆弧无死角结构，电抛光内胆，方便清洁

11、※底部水库式加湿方式，带有水位监测传感器，实时监控水量，带有缺水报警

12、排水方便，箱体前部带有排水孔

13、具有多种故障报警，超温报警，温高温低报警、CO2浓度超标报警、缺水报警、门开报警

14、具备超温保护功能

15、※具有三种以上报警方式，声音蜂鸣报警、屏幕闪烁报警、APP推送报警

16、配置大容量数据存储空间，实时存储培养箱箱内设定温度、实际温度、高、低报警温度、CO2设定浓度、实际浓度、高、低报警浓度、事件记录、报警记录、数据可永久保存，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性

17、标配RS485、4-20mA数据接口，可实现多台组网，并能够与计算机连接，实现数据通讯

18、※产品配置2根PT1000高精度传感器，独立监控，相互控制

19、※具有留言/记事本/公告功能，方便多用户共用一台培养箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公

20、※具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口和网络上传和下载箱内设置、温度、CO2浓度、报警记录以及事件记录等

21、※具有参数自动配置功能，可通过USB接口或网络上传和下载配置文件，将一台培养箱的设置参数和数据等信息复制到其它培养箱

22、※具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档

23、产品可叠放、可选左或右开门

24、配置3.5 cm 测试孔

25、配置远程报警接口，报警内容包括：断电，温度波动，CO2，等内容，用户可自定义报警限度

26、※标配物联模块，可通过手机、电脑、移动终端查询产品运行状况，报警等

二、.技术资料

2.1仪器随机资料。

2.2满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备附件、备件、工具、连接电缆和技术文件等。

三质量保证：测试验收合格后质保1年。

四售后技术支持与服务

4.1 一年的整机免费保修期，一年后按厂家规定的保修政策执行整机及主要部件的保修，仪器终生维修。

4.2乙方负责提供硬件设备的安装、调试和技术支持服务。在保修期内，产品出现硬件故障，乙方在接到甲方通知后，乌市市区范围8小时内响应，并协调厂家维修机构及时解决问题。

到港地点：新疆农业大学

*为必符指标

#### 三、滚瓶培养箱

一、技术参数

1.滚瓶培养装置适用于大批量贴壁细胞培养。滚瓶培养装置每层最多可以放5 或8 个550mm 滚瓶，整个设备最多可以放88个滚瓶。微量步进马达使设备整体运行震动更小，噪音小。 5 位/ 层的滚瓶机可内置到WIGGENS 的大型培养箱内使用。

*2.平稳启动，数控转速，精度 0.01rpm

3.免维护精密无刷电机

4.高亮 LCD 显示屏

*5.容量：单层5位，不锈钢支架，甲板可移动

*6.3层，15个滚瓶位，层间距152.5mm，转速报警系统

*7.滚瓶转速（直径 110mm 滚瓶）：0.08~2.5rpm

8.适用滚瓶直径：108~121mm

9.适用滚瓶长度：最大 550mm

10.转速精度：0.01rpm

11.驱动：皮带传动

12.电机：无刷直流电机

13.旋转方向：顺时针和逆时针

14.远程通信：RS232

二、.技术资料

2.1仪器随机资料。

2.2满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备附件、备件、工具、连接电缆和技术文件等。

三质量保证：测试验收合格后质保1年。

四售后技术支持与服务

4.1 一年的整机免费保修期，一年后按厂家规定的保修政策执行整机及主要部件的保修，仪器终生维修。

4.2乙方负责提供硬件设备的安装、调试和技术支持服务。在保修期内，产品出现硬件故障，乙方在接到甲方通知后，乌市市区范围8小时内响应，并协调厂家维修机构及时解决问题。

到港地点：新疆农业大学

*为必符指标

#### 四、双人双面超净工作台

一、技术参数

1.外壳采用优质冷轧钢板，静电喷塑，操作台采用SUS304拉丝不锈钢，耐腐蚀，清洗方便；

2.本机采用离心式风机，转速稳定、噪音小；

3.液晶显示控制系统，配合轻触式微动开关，六段风速控制；

4.配备杀菌灯、照明灯的独立控制，杀菌装置具有定时功能（0-999min）；

5.垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体透入和操作区洁净；

6.采用配重平衡式结构，可使操作窗口任意在规定范围内定位；

7.配置有高效HEPA空气过滤器，设有预过滤器为中效过滤系统，可有效延长高效过滤器的使用寿命。

8.显示方式：LCD

9.空气流向：垂直流

10.工作面：二个

*11.洁净等极：100级@≥0.5µm（美联邦209E）

*12.工作区风速范围：0.1-0.6m/s（可调）

13.噪音：≤62dB

*14.振动半峰值：≤3µm（X、Y、Z方向）

*15.照度：≥300LX

16.工作区尺寸(mm)：1300×650×520

17.外型尺寸(mm)：1460×700×1650

18.高效过滤器规格及数量(mm)：1250×560×50×①

*19.荧光灯/紫外线规格及数量：20W×①/20W×①

20.重量(kg)：210

21.功率(kw)：0.3

22.电源：AC220±10V  50/60Hz

二、.技术资料

2.1仪器随机资料。

2.2满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备附件、备件、工具、连接电缆和技术文件等。

三质量保证：测试验收合格后质保1年。

四售后技术支持与服务

4.1 一年的整机免费保修期，一年后按厂家规定的保修政策执行整机及主要部件的保修，仪器终生维修。

4.2乙方负责提供硬件设备的安装、调试和技术支持服务。在保修期内，产品出现硬件故障，乙方在接到甲方通知后，乌市市区范围8小时内响应，并协调厂家维修机构及时解决问题。

到港地点：新疆农业大学

*为必符指标

#### 五、倒置生物显微镜

一、技术参数

1．工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

二．主要技术指标

2.1  倒置相差显微镜

*2.1.1  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

2.1.2  调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。

*2.1.3  观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22

*2.1.4  照明装置：高性能LED光源

2.1.5  物镜：

*2.1.5.1  预对中相差物镜4X （N.A.≥0.13；W.D. ≥16.8）

*2.1.5.2  预对中相差物镜10X （W.D. ≥8.8）

*2.1.5.3  预对中长工作距离相差物镜20X （W.D. ≥3.2）

*2.1.5.4  预对中长工作距离相差物镜40X （W.D. ≥2.2）

获得专利证书

2.1.6  载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=110mm，Y=74mm。

*2.1.7  目镜：10×，视场直径为22

*2.1.8  备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm

*2.1.9  相差系统：预对中相差环板

2.1.10  所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识

三、显微镜数码成像装置主要参数

*3.1.1/2.5 英寸逐行扫描传感器，500 万像素

*3.2.图象分辨率12fps @ 2592 x 1944；预览分辨率640*480，30 帧/秒

*3.3.USB2.0 数字传输接口

3.4.标准C-MOUNT 接口

3.5.支持WINDOWS2000/XP 操作系统

四、显微镜数码成像装置性能特点：

4.1.连接方便，即插即用。通过 USB2.0 接口，不需要额外的采集设备，即可获得实时的

无压缩视频数据和对图象的捕捉。适用于任何标准生物、体视及金相显微镜的拍摄

4.2.操作简单。操作软件兼容性强，界面简洁，只需5 分钟即可自行操作。自动工作方式

控制曝光速度、对比度、亮度、饱和度及影像尺寸等。拍摄软件采用随插即用模组化设计，

有着优异的人机界面，使用者可轻易在电脑屏幕上进行摄像拍摄操作。

4.3. 共享性强，数据可存储编辑。成像图像可在计算机显示屏显示，能实时观察图像，

方便显微镜的使用者，并可同时进行编辑、处理、保存、传输数据。如配合投影机使用就可

以组成一个电子多媒体教学、演示系统，提高设备了利用率、共享性和相互交流，让您的使

用氛围更加人性化。

4.4.支持录像功能，存储格式可以选择压缩模式，方便保存与转移。

*4.5 戴尔品牌电脑，4G内存，1T硬盘，独立显卡，i5或者i7处理器，20吋显示

五、.技术资料

5.1仪器随机资料。

5.2满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备附件、备件、工具、连接电缆和技术文件等。

六质量保证：测试验收合格后质保1年。

七售后技术支持与服务

7.1 一年的整机免费保修期，一年后按厂家规定的保修政策执行整机及主要部件的保修，仪器终生维修。

7.2乙方负责提供硬件设备的安装、调试和技术支持服务。在保修期内，产品出现硬件故障，乙方在接到甲方通知后，乌市市区范围8小时内响应，并协调厂家维修机构及时解决问题。

到港地点：新疆农业大学

*为必符指标

#### 六、倒置荧光显微镜

一、技术参数

1．工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

二、主要技术指标

2.研究级倒置显微镜

*2.1.1  显微镜镜体，双层光路，第一层接编码型8孔荧光激发块转盘，第二层可提供中间变倍体，提供更开放的试验平台

*2.1.2  物镜转换器：带编码6孔物镜转盘，软件可以自动识别物镜位置，并可以自动

设置相应的标尺

*2.1.3  聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：1μm），行

程10mm，粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节

*2.1.4 激发块转盘：编码型8孔位激发块转盘，无需拆卸可更换激发块，软件可以自动识别激发块位置，内置电动光闸，防水设计

*2.1.6  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm

2.2 透射光照明： 100W卤素灯透射光照明装置，视场可变光阑可调

*2.3  观察镜筒：人机工学、正象、可倾斜式观察筒, 观察角度35-85°, 眼点高度调节范围0－65mm可调, 瞳距50－76mm, 视场数22

2.4  平板载物台；控制手柄扭力可调；尺寸：240mm(D) x 444.5mm(W)；移动范围Y≥75mm，X≥114mm；

*2.5  聚光镜：5孔聚光镜；NA≥0.55；WD≥27mm。可以安装DIC、相称等配件

2.6  物镜

*2.6.1  万能平场半复消色差相差物镜4X（N.A.≥0.13, W.D. ≥17.0mm）

*2.6.2  万能平场半复消色差物镜10X（N.A.≥0.3, W.D. 10mm）

*2.6.3  高分辨率长工作距离平场半复消色差物镜20X（N.A.≥0.45, W.D.≥0.8-1.8mm）

*2.6.4  长工作距离平场半复消色差物镜40X（N.A.≥0.6, W.D.≥2.7-4.0mm）

2.7  滤色镜：日光平衡滤色片

*2.8  目镜：高眼点目镜，10×，视场直径：22

2.9  反射荧光系统

*2.9.1  荧光滤色镜盒：可装入≥8个滤色镜，无需拆卸可更换激发块，内置光闸，防水设计；

*2.9.2  荧光激发块：蓝色（B）、绿色（G）、紫外（U）

2.9.3  光源： 100W复眼照明、复消色差汞灯灯室,不需要调节汞灯居中

二，图像采集系统：

*1，高清高速摄像头，真正的2100万像素彩色逐行扫描图像传感器，无压缩、无插补，通过高速的USB3.0传输口输送，使数据更加高速高清。

2，硬件及底层软件支持曝光时间、色差、亮度、对比度、饱和度等后期图像增强功能

3，支持标准C口镜头及各类定制镜头

4，极高的采集和传输速度带64MB缓存，图像传输稳定内置ISP（图像处理模块），在高速图像下显著节省CPU资源，与其它产品使用统一软件平台，二次开发和使用非常方便，支持TWAIN和DirectShow接口，体积小巧，外壳带USB线固定，能更可靠连接，有防尘结构

*5，芯片尺寸：4/3英寸彩色像素点尺寸：3.3μm×3.3μm   曝光时间：41μs~10s   图像数据格式：12bit  响应光谱：380nm~1100nm   有效增益：1~32X

*6，分辨率和帧率：5280 × 3952  21 fps   任意尺寸ROI

8，软件：

8.1系统集成身份认证功能，预设管理员、组长、普通用户三个类型账号，不同类型账号按需设置相应使用权限，管理员可自由添加设置用户，软件使用需进行用户登记认证

8.2根据GMP关于计算机化系统使用要求设计，配合用户管理模块，系统自动记录软件使用日志，包括用户登录信息：用户名、日期、登录时间；拍照和录像操作信息：记录客户拍照、录像的操作信息，包括时间、保存路径和文件名

8.3支持图像水平翻转、垂直翻转，多种自动曝光模式（曝光时间及增益单独控制或联动），支持全局曝光及区域曝光，支持自动白平衡及区域白平衡

8.4预览分辨率和采集分辨率独立设置，支持低分辨率预览高分辨率拍摄；支持多种图像命名规则：序号、时间及日期+流水号，采集图片格式为JPG、BMP和TIF，最高支持16bit无压缩TIF格式图片拍摄；支持高清WMV格式录像；支持定时拍摄，可设置拍摄间隔及拍摄时间；支持实时拍摄，可高速采集相机实时刷新的每一帧图片

8.5支持一次2-7帧图片多重拍摄，支持降噪及增强两种模式，通过对连续多帧图片进行平均或加权处理，以降低图像噪点（提升信噪比）或亮度增强

8.6支持通过直方图最大值最小值调节，支持输出色阶设置，以优化图像对比度，消除荧光及暗场拍摄时背景干扰

8.7便捷荧光多通道合成操作，支持实时拍摄并实时多通道合成，最多支持5通道荧光合成，可单独调节各通道亮度、对比度及伽马值调节并实时预览合成效果，支持各通道信号位移校正

8.8支持实时预览图像测量，支持多种测量工具：线段、自由曲线、矩形、多边形、角度、椭圆、圆及平行线测量，可自由添加文字标识，箭头及比例尺并自由移动位置，支持能量曲线测量（实时显示所选定线段上所有点的强度）

*8.9 戴尔品牌电脑，4G内存，1T硬盘，独立显卡，i5或者i7处理器，20吋显示

三、.技术资料

3.1仪器随机资料。

3.2满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备附件、备件、工具、连接电缆和技术文件等。

四质量保证：测试验收合格后质保1年。

五售后技术支持与服务

5.1 一年的整机免费保修期，一年后按厂家规定的保修政策执行整机及主要部件的保修，仪器终生维修。

5.2乙方负责提供硬件设备的安装、调试和技术支持服务。在保修期内，产品出现硬件故障，乙方在接到甲方通知后，乌市市区范围8小时内响应，并协调厂家维修机构及时解决问题。

到港地点：新疆农业大学

*为必符指标

#### 七、500ml大容量低速离心机

一、技术参数

*1.7寸高灵敏度（可戴手套直接操作）、高清（800*480）触摸屏控制，操作简便，显示直观。

2.设置参数与运行参数同屏显示，直观、易懂。

3.离心力与转速可通过按钮自动切换，可快速设置转速或离心力（内部计算对应的转速或离心力）。

4.最多可选中五组程序，实现阶梯离心，使实验可以多元化、多步骤一次执行。

5.可以设置100组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取与区分不同的实验，方便实现实验的可重复性。

*6.11档加速，12档减速档位，其中第10档为自定义档位，可以根据实验需求自定义加速、降速时间。

7.运行记录、故障记录自动保存，可以有效的查看仪器的运行情况与每批样品的分离情况。

*8.交流变频电机，无碳粉污染，免维护，使用寿命长、转速控制精度准确（小于10r/min）。

*9. 0.5ml~750ml多种适配器选择，一次可分离36根50ml尖底管、76根15ml尖底管、152根7ml真空采血管，是临床检测、化验分析的理想之选。

*10.最高转速：≥5500r/min

*11.最大相对离心力：≥4904×g

*12.最大容量：≥4x750ml

*13.转速精度：±10r/min

*14.定时范围：1 s-99min59s、1 min-99h59min

15.计时模式：启动计时、到转速计时、瞬时计时

*16.整机噪声：≤65dB(A)

17.电源：AC220V ±22V  50/60Hz

18.整机功率：900W

19.外形尺寸：≤510×635×398mm(L×W×H)

20.净重：76kg

*21.配置带4*500 ml水平圆杯转子，含4*2*100 ml适配器，带4*9*15 ml尖底适配器，带4*1*96孔酶标板转子，（最高转速4000r/min，最大相对离心力3500xg）；

二、.技术资料

2.1仪器随机资料。

2.2满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备附件、备件、工具、连接电缆和技术文件等。

三质量保证：测试验收合格后质保1年。

四售后技术支持与服务

4.1 一年的整机免费保修期，一年后按厂家规定的保修政策执行整机及主要部件的保修，仪器终生维修。

4.2乙方负责提供硬件设备的安装、调试和技术支持服务。在保修期内，产品出现硬件故障，乙方在接到甲方通知后，乌市市区范围8小时内响应，并协调厂家维修机构及时解决问题。

到港地点：新疆农业大学

*为必符指标

#### 八、100ml低速离心机

一、技术参数

*1.高清、高亮度7寸触摸屏可以直接戴手套进行操作，设置参数与运行参数同屏显示，显示直观、操作简便。

2.转速、时间、离心力（RCF) 、升、降速档位可以通过触摸屏直接输入数值进行参数设置，相比传统的旋钮式操作更加简单、快捷、精准。

3.自动吸合电子门锁，只需要轻轻合上门盖即可自动关闭，运行时门盖不能打开，门盖未关闭离心机不能启动且报门锁故障，安全可靠。前板、门盖一次模具成型，流线型外观简洁大方，符合人机工程学。

*4.程序设置：通过程序可以轻易的实现实验的重现性，支持对程序进行命名，使用时只需调取对应的名称就可以重现实验的整套方案；可支持5级阶梯离心，满足多元化的实验需求。空气动力学椭圆形试杯，减少阻力、降低噪音与能耗。

5.数据信息：运行历史记录、运行故障记录、可以在屏幕直接查看。

*6.11种升速曲线，12种减速曲线，有效的防止二次悬沉，使离心效果达到最佳（第10档可根据实验需求自定义时间）

*7.具有转子自动识别功能，防止超转速使用。

8.设有门锁异常、超速、电机过热、误操作、通讯故障、机器故障自动诊断等多重保护，确保人身、机器安全。

0.2ml～250ml多种适配器选择，是临床化验分析的理想之选。

*9.最高转速：≥5300r/min

*10.最大相对离心力：≥5010×g

*11.最大容量：4×250ml

*12.转速精度：±20r/min

*13.定时范围：1s-99min59s或1 min-99h59min

*14.整机噪声：≤65dB(A)

15.电源：AC220V±22V 50/60Hz

16.整机功率：400W

17.外形尺寸：436×560×380mm(L×W×H)

18.外包装尺寸：547×727×432mm(L×W×H)

19.重量：42kg

20.配置：带4*250 ml方形吊兰转子，带4*100 ml适配器，带4*9*15 ml尖底适配器，带2*2*96孔酶标板转子（最高转速4200r/min，最大相对离心力3412xg）

二、.技术资料

2.1仪器随机资料。

2.2满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备附件、备件、工具、连接电缆和技术文件等。

三质量保证：测试验收合格后质保1年。

四售后技术支持与服务

4.1 一年的整机免费保修期，一年后按厂家规定的保修政策执行整机及主要部件的保修，仪器终生维修。

4.2乙方负责提供硬件设备的安装、调试和技术支持服务。在保修期内，产品出现硬件故障，乙方在接到甲方通知后，乌市市区范围8小时内响应，并协调厂家维修机构及时解决问题。

到港地点：新疆农业大学

*为必符指标

#### 九、高速冷冻离心机

一、技术参数

*1. 7寸高清触摸屏控制,操作简便,显示直观。

2.用户可设置多组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取。

*3.11档加速，12档减速档位；其中10档为自定义档位，可以根据实验需求自定义加速、降速时间。

4.设有超速、超温、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套（316L），保护套，外壳三级防护等多种保护、确保人身、机器安全。

5.前板、门盖一次性模具成型，流线型外观、简介、大方，符合人机工程学。

*6.内置冷凝水槽及防护、避免冷凝水集聚、防止腐蚀，提高仪器使用寿命。

*7.产品符合 ISO9001：2015及ISO13485：2016质量管理体系认证。具有 GS1中国商品条码系统唯一的商品编码，在中国商品信息服务平台可查询。

*8.最高转速：≥ 18500r/min

*9.最大相对离心力：≥  29300xg

*10.最大容量：≥ 4×100ml

*11.转速精度：±10r/min

*12.定时范围：1s~99min59s/1min~99h59min

*13.温度设定范围：-20℃～40℃

*14.温度控制范围：0℃～25℃

*15.温控精度：±1℃

*16.压缩机组：变频压缩机组

17.整机噪声：≤62dB(A)

18.电源：AC220V±22V 50/60Hz

19.整机功率：1kW

20.外形尺寸：380×660×330(mm)

21.重量： 62kg

*22.配置： 24*1.5ml角转子（最高转速17500r/min，最大相对离心力29302xg）；

8*15m角转子（最高转速120000r/min，最大相对离心力13200xg）；  4*100ml角转子（最高转速100000r/min，最大相对离心力10744xg）；

二、.技术资料

2.1仪器随机资料。

2.2满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备附件、备件、工具、连接电缆和技术文件等。

三质量保证：测试验收合格后质保1年。

四售后技术支持与服务

4.1 一年的整机免费保修期，一年后按厂家规定的保修政策执行整机及主要部件的保修，仪器终生维修。

4.2乙方负责提供硬件设备的安装、调试和技术支持服务。在保修期内，产品出现硬件故障，乙方在接到甲方通知后，乌市市区范围8小时内响应，并协调厂家维修机构及时解决问题。

到港地点：新疆农业大学

*为必符指标

#### 十、二氧化碳气罐

一、技术参数

*1.40升气瓶

二、.技术资料

2.1仪器随机资料。

*2.2满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备附件、备件、工具、连接电缆和技术文件等。

三质量保证：测试验收合格后质保1年。

四售后技术支持与服务

4.1 一年的整机免费保修期，一年后按厂家规定的保修政策执行整机及主要部件的保修，仪器终生维修。

4.2乙方负责提供硬件设备的安装、调试和技术支持服务。在保修期内，产品出现硬件故障，乙方在接到甲方通知后，乌市市区范围8小时内响应，并协调厂家维修机构及时解决问题。

到港地点：新疆农业大学

*为必符指标

#### 十一、超纯水机

一、技术参数

1、工作环境

1.1.进水要求：城市自来水或地下水（总溶解性固形物TDS＜1000ppm）,水压0.10—0.40MPa，水温5－45℃

2.1.电源及功率：AC220V/50Hz，150W

二、技术参数

*1.制水量: ≥10升/小时

*2.出水流量：1.5－2.0升/分钟（水箱储水时）标配30L具有ULUPURE液位传感控制系统的(提供证明材料）带呼吸过滤器的PE水箱，防止系统漏水

*3.反渗透模块采用“一种快插式反渗透膜壳”工双膜双泵工艺，更换耗材更快捷，较单极RO纯水系统产水水质更佳，离子、有机物和热源含量更低。电导率:1—5μs/cm 补偿至25℃

*4.超纯化模块采用“一种纯化柱用过滤网”工艺（提供证明材料），有效拦截水中杂质，维护水质稳定。 UP超纯水产水质：电阻率18.2MΩ.cm @25℃（在线监测），吸光度（254nm,1cm 光程）≤0.001mg/L, 可溶性硅（以 SiO2 计）≤0.01mg/L细菌：<1cfu/ml 热源：<0.001EU/ml 颗粒杂质：(0.22µm)<1/m1

5.主机参数尺寸:360*520*565mm(高*宽*深)   重量:35Kg   功率: 150W

三、功能特点及设备配置：

1、具黑匣子功能，通过USB下载机内历史数据，为水样的可追溯性提供依据；

2、仪表状态的智能诊断功能；

*3、一键快速定量取水功能；

4、专用耗材识别功能；

5、TOC在线显示；

*6、用户管理功能（授权用户方可使用设备）。

*7、用户可设定一次性最大限量取水（防止接水容器满水后可能造成溢水破坏损失）；

8、PLC控制系统，触摸显示屏，人机对话便捷高效；

9、图文显示系统诊断结果，结合警示音，确保用水更安全；

*10、RO纯水出水流速为2.0升/分钟（水箱龙头出水），UP超纯水出水流速为1.0～1.5升/分钟

11.具系统自动冲洗功能；开机自检功能；自动保护功能；

12.一机两用，采用双级反渗透工艺，可制备纯水和超纯水；纯水电导率和超纯水电阻率在线监测功能，较简装型双级RO系统（无中间水箱）产水水质更稳定，RO膜总制水量可提高1倍以上；

13. ULUPURE触摸式操作面板控制系统；PLC自动控制，LCD液晶中文显示屏；

14. 具有“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”提供证明材料，有效保护纯水机，延长使用寿命。

15.配备内置在线实时电阻率/电导率监测仪，并具有“超纯水机水处理监控模块”提供证明材料；

16.具有超纯水机水路控制功能提供证明材料，超纯水机使用更稳定。

*17.具有超纯水生产用的预处理检测功能提供证明材料”有效去除水中杂质。

*18.具有实验室纯水器水质超标排放功能提供证明材料，保证水质稳定。

*19.具有实验室纯水器RO膜自动药剂清洗装置”提供证明材料，方便用户自动清洗超纯水器。

*20.具有实验室纯水器恒压脉冲发生功能稳定给压提供证明材料，延长耗材使用寿命。

二、.技术资料

2.1仪器随机资料。

2.2满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备附件、备件、工具、连接电缆和技术文件等。

三质量保证：测试验收合格后质保1年。

四售后技术支持与服务

4.1 一年的整机免费保修期，一年后按厂家规定的保修政策执行整机及主要部件的保修，仪器终生维修。

4.2乙方负责提供硬件设备的安装、调试和技术支持服务。在保修期内，产品出现硬件故障，乙方在接到甲方通知后，乌市市区范围8小时内响应，并协调厂家维修机构及时解决问题。

到港地点：新疆农业大学

*为必符指标

#### 十二、50L液氮罐

一、技术参数

1.几何容积（L）：50

2.口径（mm）：125

*3.液氮日蒸发量（L/D)：≤0.45

*4.静态液氮保存期（d）：≥110

*5.方提桶数量（ea）：6/7

*6.方提桶尺寸（mm）：82×84

*7.盒子尺寸（mm）：76×76

8.方提桶层数（ea）：6

9.2ml内旋管数量（ea）：900/1050

10.高度（mm）：818

11.外径（mm）：462

12.空重（kg）：17.3

*13.锁盖：有

14.提桶（带冻存盒）：标配6个

二、.技术资料

2.1仪器随机资料。

2.2满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备附件、备件、工具、连接电缆和技术文件等。

三质量保证：测试验收合格后质保1年。

四售后技术支持与服务

4.1 一年的整机免费保修期，一年后按厂家规定的保修政策执行整机及主要部件的保修，仪器终生维修。

4.2乙方负责提供硬件设备的安装、调试和技术支持服务。在保修期内，产品出现硬件故障，乙方在接到甲方通知后，乌市市区范围8小时内响应，并协调厂家维修机构及时解决问题。

到港地点：新疆农业大学

*为必符指标

#### 十三、30L液氮罐

一、技术参数

*1.几何容积（L）：30

*2.口径（mm）：125

*3.液氮日蒸发量（L/D)：≤0.28

*4.静态液氮保存期（d）：≥90

5.方提桶数量（ea）：6/7

6.方提桶尺寸（mm）：82×84

7.盒子尺寸（mm）：76×76

8.方提桶层数（ea）：4

9.2ml内旋管数量（ea）：600/700

10.高度（mm）：705

11.外径（mm）：461

12.空重（kg）：12.9

*13.锁盖：有

14.提桶（带冻存盒）：标配6个

二、.技术资料

2.1仪器随机资料。

2.2满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备附件、备件、工具、连接电缆和技术文件等。

三质量保证：测试验收合格后质保1年。

四售后技术支持与服务

4.1 一年的整机免费保修期，一年后按厂家规定的保修政策执行整机及主要部件的保修，仪器终生维修。

4.2乙方负责提供硬件设备的安装、调试和技术支持服务。在保修期内，产品出现硬件故障，乙方在接到甲方通知后，乌市市区范围8小时内响应，并协调厂家维修机构及时解决问题。

到港地点：新疆农业大学

*为必符指标

#### 十四、10L液氮罐

一、技术参数

*1.几何容积（L）：10

*2.口径（mm）：125

*3.液氮日蒸发量（L/D)：≤0.42

*4.静态液氮保存期（d）：≥24

5.方提桶数量（ea）：1

6.方提桶尺寸（mm）：82×84

7.盒子尺寸（mm）：76×76

8.方提桶层数（ea）：4

9.2ml内旋管数量（ea）：100

10.高度（mm）：554

11.外径（mm）：300

12.空重（kg）：6.3

*13.锁盖：有

二、.技术资料

2.1仪器随机资料。

2.2满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备附件、备件、工具、连接电缆和技术文件等。

三质量保证：测试验收合格后质保1年。

四售后技术支持与服务

4.1 一年的整机免费保修期，一年后按厂家规定的保修政策执行整机及主要部件的保修，仪器终生维修。

4.2乙方负责提供硬件设备的安装、调试和技术支持服务。在保修期内，产品出现硬件故障，乙方在接到甲方通知后，乌市市区范围8小时内响应，并协调厂家维修机构及时解决问题。

到港地点：新疆农业大学

*为必符指标

#### 十五、细胞复苏水浴系统

一、技术参数

*1.LED控制面板，模糊PID控制器提高使用的精度和安全性，可设置延时启动、保温时间、温度参数等

2.内外采用防腐蚀的不锈钢材质，大大延长设备的使用寿命，配套不锈钢的尖顶盖，防止液体的过度蒸发，并保证冷凝液从水槽壁流入

*3.内腔容积：22L

3.1水浴槽尺寸：350×290×220mm（长×宽×高）

3.2外部尺寸：578×436×405mm（长×宽×高）

3.3重量：16kg

4.设置温度范围：10～95℃或沸腾状态

4.1工作温度范围：环境温度+5℃～95℃或沸腾状态

4.2温度的设置精度和显示精度都是0.1℃

*4.3温度波动度≤±0.1℃

*4.4温度均匀度≤±0.25℃

*4.5加热方式：加热元件布置在四面冲压成型的U型槽内，实现优异的三面加热

4.6加热元件不与水直接接触，大大提高了设备的使用寿命

4.7加热功率2000W

4.8采用高精度4线制PT100温度传感器

*5.设置1分钟到99：59小时的延时启动功能，以及1分钟到99：59小时的保温功能，设置精度1分钟

*6.可视的双重过温保护

*6.1电子温度保护：温度高于设置温度10℃时切断电源

*6.2机械温度保护TB：温度达到135℃，自动切断电源

二、.技术资料

2.1仪器随机资料。

2.2满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备附件、备件、工具、连接电缆和技术文件等。

三质量保证：测试验收合格后质保1年。

四售后技术支持与服务

4.1 一年的整机免费保修期，一年后按厂家规定的保修政策执行整机及主要部件的保修，仪器终生维修。

4.2乙方负责提供硬件设备的安装、调试和技术支持服务。在保修期内，产品出现硬件故障，乙方在接到甲方通知后，乌市市区范围8小时内响应，并协调厂家维修机构及时解决问题。

到港地点：新疆农业大学

*为必符指标

#### 十六、防泄漏报警气瓶柜

一、技术参数

*1.柜体：主体采用1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。

*2.卡圈: 气瓶卡圈为钢质.带扣为皮质方便拿取气瓶。

3.视窗：为玻璃视窗。

4.调整脚：由不锈钢螺丝、PP罩盖、橡胶材料组成而成，具有防滑、减震、酸碱、承重力强等特点；调节高度为0～20mm。

*5. 带可燃气体泄漏报警器及强排装置。

*6.双瓶气瓶柜

二、.技术资料

2.1仪器随机资料。

2.2满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备附件、备件、工具、连接电缆和技术文件等。

三质量保证：测试验收合格后质保1年。

四售后技术支持与服务

4.1 一年的整机免费保修期，一年后按厂家规定的保修政策执行整机及主要部件的保修，仪器终生维修。

4.2乙方负责提供硬件设备的安装、调试和技术支持服务。在保修期内，产品出现硬件故障，乙方在接到甲方通知后，乌市市区范围8小时内响应，并协调厂家维修机构及时解决问题。

到港地点：新疆农业大学

*为必符指标

#### 十七、-40℃低温冰箱

一、技术参数

1、工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：198V~242V，频率：(50±1)Hz。

2、样式：立式，双门。

*3、有效容积（L）：450。

*4、上室不小于225升，下室不小于225升。

5、外部尺寸（宽*深*高mm）：不大于810*735*1960。

6、箱体材质：箱体采用优质PCM钢板，表面色泽柔和。

7、内胆材料：内壁为喷涂铝板材质，经久耐用、便于清洁。

8、内部结构：上下两室，每室配置六个ABS抽屉。

9、箱体上下室标配两个测试孔，方便测试箱内温度变化。

10、上下独立内藏式门把手设计，美观大方。

11、箱体配锁，可一锁同时锁住上下室，防止随意开启，确保样本安全,上下室可选配外挂锁。

12、前后4个万向轮（前面两个万向轮带锁止功能），方便箱体移动安放。

13、压缩机：采用国际名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。

14、保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。

*15、制冷剂：无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。

*16、精确控温：高清晰数码温度显示，上下室温度左右分区独立显示，高精度微电脑温度控制系统，确保箱体内温度保持在-20℃~-40℃范围内，显示精度0.1℃。

*17、独立控温：双压缩机双系统，上室、下室可独立控温，系统可靠，丝管式蒸发器，丝管冷凝器，温度稳定，确保箱内温度均匀性。

18、声光报警系统：高低温报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警等多重保障，全面保障样本安全。开门持续1分钟，指示灯闪烁及蜂鸣报警，门关闭报警消除。

19、运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。

*20、标配USB数据导出接口：接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据输出PDF格式，最大存储条数100000条，最大存储时限48年。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。

二、.技术资料

2.1仪器随机资料。

2.2满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备附件、备件、工具、连接电缆和技术文件等。

三质量保证：测试验收合格后质保1年。

四售后技术支持与服务

4.1 一年的整机免费保修期，一年后按厂家规定的保修政策执行整机及主要部件的保修，仪器终生维修。

4.2乙方负责提供硬件设备的安装、调试和技术支持服务。在保修期内，产品出现硬件故障，乙方在接到甲方通知后，乌市市区范围8小时内响应，并协调厂家维修机构及时解决问题。

到港地点：新疆农业大学

*为必符指标

#### 十八、-25℃低温冰箱

一、技术参数

1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10% ，频率：50±1HZ。

*2、样式：立式，双门。

*3、有效容积（L）：不小于450。

4、箱体材质：箱体采用优质PCM钢板，表面色泽柔和。

5、内胆材料：内壁为喷涂铝板材质，经久耐用、便于清洁。

*6、内部结构：上下两室，每室配置不少于六个ABS抽屉。

7、箱体上下室标配两个测试孔，方便测试箱内温度变化。

*8、独立控温：双压缩机双系统，上室、下室可独立控温，系统可靠，丝管式蒸发器，丝管冷凝器，温度稳定，确保箱内温度均匀性。

9、上下独立内藏式门把手设计，美观大方。

*10、箱体配锁，可一锁同时锁住上下室，防止随意开启，确保样本安全,上下室可选配外挂锁。

11、前后4个万向轮（前面两个万向轮带锁止功能），方便箱体移动安放。

12、压缩机：采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。

*13、保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。

*14、制冷剂：无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。

*15、精确控温：高清晰数码温度显示，上下室温度左右分区独立显示，高精度微电脑温度控制系统，确保箱体内温度保持在-10℃~-25℃范围内，显示精度0.1℃。

*16、声光报警系统：高低温报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警等多重保障，全面保障样本安全。开门持续1分钟，指示灯闪烁及蜂鸣报警，门关闭报警消除。

*17、标配USB数据导出接口：接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据输出PDF格式，最大存储条数100000条，最大存储时限48年。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。

二、.技术资料

2.1仪器随机资料。

2.2满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备附件、备件、工具、连接电缆和技术文件等。

三质量保证：测试验收合格后质保1年。

四售后技术支持与服务

4.1 一年的整机免费保修期，一年后按厂家规定的保修政策执行整机及主要部件的保修，仪器终生维修。

4.2乙方负责提供硬件设备的安装、调试和技术支持服务。在保修期内，产品出现硬件故障，乙方在接到甲方通知后，乌市市区范围8小时内响应，并协调厂家维修机构及时解决问题。

到港地点：新疆农业大学

*为必符指标

#### 十九、2-8℃低温冰箱

一、技术参数

1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。

*2、样式：立式，单门。

*3、有效容积(L)：不少于300。

*4、箱体材料：内壁为PCM彩板材质，经久耐用、便于清洁。

5、内胆材料：HIPS材质。

6、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

7、压缩机：采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。R600a制冷剂。

*8、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速，具备自动化霜功能。

9、高精度微电脑温度控制系统，内置显示/控制温度、环温等多路传感器，确保运行状态安全稳定。

*10、1英寸高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，控制精度0.1℃。

*11、箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2~8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

*12、完善的声光报警功能：具有高温、低温、高低环温报警、传感器故警、开门等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除，小角度自动关门功能。

13、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全，具备远程报警功能。

*14、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式。

15、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

16、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。

*17、标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月温度数据。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。

18、4个高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识。

19、左侧标配一个测试孔，方便监控箱内温度。

20、箱内筒状双LED照明系统，功耗低,亮度高,箱体内部一目了然。

21、箱体标配机械锁，可加外挂锁，防止随意开启，保证物品安全。

*22、前后四个万向脚轮+前两个支撑脚设计，方便移动安放。

二、.技术资料

2.1仪器随机资料。

2.2满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备附件、备件、工具、连接电缆和技术文件等。

三质量保证：测试验收合格后质保1年。

四售后技术支持与服务

4.1 一年的整机免费保修期，一年后按厂家规定的保修政策执行整机及主要部件的保修，仪器终生维修。

4.2乙方负责提供硬件设备的安装、调试和技术支持服务。在保修期内，产品出现硬件故障，乙方在接到甲方通知后，乌市市区范围8小时内响应，并协调厂家维修机构及时解决问题。

到港地点：新疆农业大学

*为必符指标

#### 二十、数字彩色多普勒超声诊断仪

一、用途

适用于猫、狗、牛、马、羊及其他动物的超声诊断。

二、特点

1.全数字化成像技术：多波束合成、实时逐点动态聚焦成像、脉冲反相谐波复合成像、空间复合成像、

图像增强降噪。

2.高分辨率彩色液晶显示器，高亮度、高对比度、宽视角，图像细腻清晰。

三、主要功能及技术参数

1.具有系统预置功能：医院名称、语言类型、日期和时间格式、图像和电影类型、热指数显示、

视频输出、打印机、亮度和色温、类型、系统日期和时间、系统休眠、复位设置、按键声音、

背光、界面风格设置等；

1）语言类型设置：中/英/西班牙文可切换；

2）视频输出制式设置：双制式TV输出：PAL/NTSC；

3）动物类型设置：可选猫、狗、牛、马、羊、其他；

4）按键音设置：2种状态（开、关）；

5）背光灯设置：2种状态（开、关）；

6）界面风格设置：设置标题栏的背景色，可选风格1、风格2；

2.具有探头检查模式预置功能；

3.具有图像菜单预置功能；

4.具有测量预置功能；

5.具有注释预置功能；

6.具有DICOM预置功能；

7.具有报告模板功能；

8.具有预置数据功能；

9.具有系统信息显示功能；

10.具有输入患者信息功能；

11.具有探头和检查模式选择功能；

12.具有结束检查功能；

*13.具有B、B/M、M、Color、PDI、PW模式转换功能；

*14.具有B模式功能：增益调节（0～100dB）、TGC调节（8段）、焦点位置/数目调节、频率调节、深度调节、灰阶调节（≥15 档）、伪彩调节、动态范围调节（30～165dB）、扫描范围调节（最大扫描深度：≥320mm）、扫描密度调节（高、中、低）、噪声抑制调节（≥8 档）、帧相关调节（≥8 档）、线平均调节、空间复合成像开启/关闭、边缘增强调节（≥8 档）、图像增强调节（≥5 档）、声功率调节、上下翻转调节、水平翻转调节、体型调节；

*15.具有Color模式功能：增益调节（0～100dB）、频率调节、标尺调节（PRF:≥15 档，0.6KHz–11.7KHz可调）、灵敏度调节、基线调节、血流速度调节、壁滤波调节、彩色翻转开启/关闭、彩色帧相关调节（≥8 档）、扫描密度调节、偏转角度调节、彩色图谱调节（≥4 种）、后处理调节（≥4 档）、声功率调节、双实时开启/关闭；

*16. 具有PDI模式功能：增益调节（0～100dB）、频率调节、标尺调节（PRF:≥15 档，0.6KHz–11.7KHz可调）、灵敏度调节、血流速度调节、壁滤波调节、彩色帧相关调节（≥8 档）、扫描密度调节、偏转调节、彩色图谱调节（≥4 种）、后处理调节（≥4 档）、声功率调节、双实时开启/关闭；

*17.具有M模式功能：增益调节（0～100dB）、深度调节、扫描速度调节（≥5 档）、焦点位置调节、动态范围调节（30～165dB）、灰阶调节、伪彩调节、噪声抑制调节、线平均调节（≥8 档）、边缘增强调节、全屏显示开启/关闭、上下翻转调节、声功率调节；

*18.具有PW模式功能：增益调节（0～100dB）、频率调节、标尺调节（PRF:≥16 档，0.7KHz–9.3KHz可调）、基线调节、取样容积调节(1.0–8.0mm 可调)、校正角度调节（-85°～85°，步长 5°）、扫描速度调节（≥5 档）、速度单位改变、频谱图翻转开启/关闭、偏转角度调节、伪彩调节、壁滤波调节（≥4 档）、动态范围调节（24～100dB）、全屏显示开启/关闭、声功率调节（≥20 档）、谱平滑调节；

19.具有查看图像功能（双幅显示、四幅显示）；

*20. 具有图像放大功能：实时扫描（B、B+C、2B、4B）状态下，支持无极放大；

*21.具有图像冻结功能；

22.具有电影查看和剪切功能；

23.具有图像文本、箭头、体标注释功能及注释删除功能；

*24.具有常规测量功能：

1) B/Color/PDI模式常规测量：距离、周长、面积、体积、面积比率、距离比率、角度；

2)*M模式常规测量：距离、时间、心率、斜率

3) PW模式常规测量：S/D流速比、速度、时间、心率、加速度、频谱描迹

*25.具有腹部应用测量功能；

B/Color/PDI模式：肝脏、胆囊、胰腺、脾、肾；

*26.具有产科应用测量功能；

*1) B/Color/PDI模式：可测量猫、狗、牛、马、羊等动物，多种指数测量，可计算孕龄和预产期；

*2) PW模式：脐动脉、大脑中央动脉、胎儿主动脉、胎儿降主动脉、胎盘动脉、胎儿静脉导管；

*27.具有心脏应用测量功能：

1) B/Color/PDI模式：左心室功能、左室心肌重量、右室舒张末内径、主肺动脉内径、EPSS（二尖瓣开放最大时前瓣尖到室间隔内膜面的距离）和缩短分数测量；

2) M模式：左心室功能、二尖瓣、主动脉、射血时间、左室心肌重量、心率；

*28.具有血管应用测量功能；

PW模式：颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉、椎动脉、上肢血管、下肢血管；

*29.具有小器官应用测量功能；

B/Color/PDI模式：甲状腺和峡部；

30.具有自动生成报告、查看报告、诊断信息添加、报告存储、打印功能；

*31.具有影像存储、查看、删除、打印及数据存储、发送功能；

1)支持JPG、BMP、FRM图像格式和CIN、AVI电影格式

2)支持本地存储

3)支持DICOM，符合DICOM3.0标准

4)内置工作站，支持大容量硬盘(1T)，支持病人数据检索与浏览

32.具有穿刺引导功能:穿刺引导线角度和位置可调。

四、其他参数

*1.使用方式：便携式；

*2.防水性能：整机防水等级IPX0；

3.显示屏：15''LCD液晶显示屏；

4.液晶屏分辨率：1024×768；

5.输入法：全屏幕中英文注释输入，中文输入法≥2 种；

6.双探头接口配置，具有自动识别技术，支持多种探头选配；

7.灰阶：256；

*8.图像显示模式：B、2B、B+M、4B、M、B+Color、B+PDI、PW、B+PW、B+Color+PW、B+PDI+PW、B+C/PDI 双实时；

*9.电池：大容量锂电池(7500mAh)，可支持机器工作120分钟以上

10.主机电源输入：100-240V～  50/60Hz  1.2-0.6A

11.机器净重：约 8.1 kg

12.主机尺寸：400×394×172（mm，长×宽×高）

探头参数

| 1 | 探头名称 | 微凸探头 | 高频线阵探头 | 凸阵探头 | 线阵动物 直肠探头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 型号 | 6.5C15H1 B | 7.5L40H1 B | 3.5C60H1 B | 6.5L64H1 B |
| 3 | 中心频率, MHz | 6.5 | 7.5 | 3.5 | 6.0 |
| 4 | 频率范围, MHz | 5.0～9.0 | 6.5～10.0 | 2.5～6.0 | 4.5～9.0 |
| 5 | 工作频率, MHz | 5.0/6.5/7.5/8.0/9.0 | 6.5/7.5/8.5/9.0/10.0 | 2.5/3.5/4.5/5.0/6.0 | 4.5/6.0/7.5/8.0/9.0 |
| 6 | 曲率半径，mm | R15 | ------ | R60 | ------ |
| 7 | 阵元间距，mm | 0.206 | 0.30 | 0.49 | 0.5 |
| 8 | 阵元数 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 9 | 标称角度/宽度 | 100° | 38.4mm | 60° | 64mm |
| 10 | 侧向分辨力，mm | ≤1(深度≤40) | ≤1(深度≤40) | ≤2(深度≤80) ≤4(80＜深度≤130) | ≤2(深度≤40) |
| 11 | 轴向分辨力，mm | ≤1(深度≤60) | ≤1(深度≤60) | ≤1(深度≤80) ≤2(80＜深度≤130) | ≤1(深度≤50) |
| 12 | 盲区，mm | ≤4 | ≤3 | ≤5 | ≤3 |
| 13 | 切片厚度，mm | ≤6 | ≤5 | ≤10 | ≤5.2 |

产品配置

主要基本配置

*1.主机：1台；

*2.6.5MHz 动物直肠线阵探头：1个；

*3.7.5MHz 高频线阵探头：1个；

*4.3.5MHz 凸阵宽频探头：1个；

*5.内置电池：2块；

6.电源线：1根；

7.等电位连接线：1根；

8.网线：1根。

七、.技术资料

7.1仪器随机资料。

7.2满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备附件、备件、工具、连接电缆和技术文件等。

八、质量保证：测试验收合格后质保1年。

九、售后技术支持与服务

9.1 一年的整机免费保修期，一年后按厂家规定的保修政策执行整机及主要部件的保修，仪器终生维修。

9.2乙方负责提供硬件设备的安装、调试和技术支持服务。在保修期内，产品出现硬件故障，乙方在接到甲方通知后，乌市市区范围8小时内响应，并协调厂家维修机构及时解决问题。

到港地点：新疆农业大学

*为必符指标

#### 二十一、B型超声波诊断仪

一、用途

适用于牛、马、羊、犬、猫、骆驼、猪及其他动物的超声诊断。

二、特点

*1. 采用ARM7嵌入式控制系统+小型化专有技术的超声硬件系统。

2.高分辨率彩色液晶显示器，高亮度、高对比度、宽视角。

3.人性化外观设计，配有遮光罩，适合室外使用。

*4.实现屏幕显示上下翻转，满足左右手使用。

5.实现背膘和瘦肉率自动测量，准确、轻松。

*6. 8种不同形式的网格，实现快速估算，争取宝贵时间。

7.产科列表：记录诊断信息，便于管理；可导出EXCEL表格，方便用户管理测孕记录。

*8.测孕结果中文显示。

三、主要功能及技术参数

1.具有系统设置功能：时间、电视制式、节能、字符亮度、医院名、按键音、压缩曲线、网格；

1）电视制式设置：双制式TV输出：ＰＡＬ/ＮＴＳＣ，可连接视频记录仪和超声工作站；

2）绿色节能设置；

*3）字符亮度设置：可在160、192、224、255之间选定字符亮度；

4）按键音设置：2种状态（开、关）；

5）压缩曲线设置：8种；

*6）网格设置：8种状态（线状网格、点状网格、10mm间距点状标尺、2mm间距点状标尺、10mm和2mm

间距点状标尺、在1.5/1.6/2.0/2.4/3.0倍率下纵向1mm间距的网格，纵向5mm间距的

网格、纵向10mm间距的网格）；

*2. 具有模式转换功能：B、2B、4B 、B/M、M五种；

3.具有图像亮度、对比度可调节功能。

4. 具有近场、远场、总增益、动态范围可调功能；

1）智能TGC控制：远、近场调节；近场：0～-31dB；远场：0～31dB；

2）增益范围：0～127dB；

3）动态调节范围：27～90dB；

*5. 具有变频功能：4变频（根据探头不同，变频点不同）；

6.具有单点、多点组合聚焦功能；

智能焦点可调：1、2、3、4段；

7. 具有帧相关功能：0、1、2、3四种；

8. 具有图像处理功能：0、1、2、3四种；

9. 具有边缘增强功能：0、1、2、3四种；

10.具有倍率转换功能：0.8、1.0、1.2、1.5、1.6、2.0、2.4、3.0八种；

11.具有深度范围选择功能：深度范围8种，最大显示深度240mm；

12.具有深度提升功能；

*13.具有局部放大与局部加彩功能；

14.具有图像上下、左右、黑白翻转功能；

*15.具有自动背膘测量功能:显示背膘标尺，便于直观目测背膘厚度；

16.具有彩色选择功能：8种彩色图像的转换（包括一种黑白图像）；

17.具有角度/宽度变换功能；

18.具有滤镜功能：2种；

*19.具有图像冻结/解冻功能；

20.具有图像参数恢复功能(国内产品)；

21.具有体位标记功能；

体位标记：1.通用 2.牛 3.犬 4.马 5.猫 6.心脏 7.猪 8.羊等八类，共31个带有探头位置的体位标记；

22.具有图像存储功能：可永久存储256幅；

*23.具有图像管理功能：存储、打开、转存、删除、浏览图像；

24.具有电影回放功能：246幅；

25.具有时钟显示、病例信息、图像注释功能；

26.具有产科列表管理功能：存储、查看、删除产科列表；

27.具有距离、背膘、周长、面积、体积、斜率、心率、周期测量功能；

1）常规测量功能包括：距离、周长、面积（描迹法、椭圆法、标点法）、体积等；

2）心脏常规测量包括：深度、斜率、心率、周期；

28.产科软件包具有7种动物20种产科表，自动计算孕周和预产期功能；

1）产科测量功能包括：猪、牛、犬、马、猫、骆驼、羊的孕周和预产期(国内产品)；

2）产科测量功能包括：猪、牛、犬、马、猫、骆驼、山羊、绵羊的孕周和预产期(国外产品) ；

29.具有产科报告功能；

30.具有背膘厚度、眼肌厚度、瘦肉率测量功能；

四、其他参数

1.使用方式：手持式、背带悬挂式。

2.遮光配置：高档遮光罩。

3.防水性能：整机防水等级IPX0；

*4.显示屏：5.7"液晶显示屏；

5.液晶屏分辨率：640×480；

6.界面语言：中文或英文，不可切换；

7.单探头接口配置，具有自动识别技术，支持多种探头选配；

8.灰阶：256级；

9.显示模式：VGA；

10.扫描模式：电子变频线阵、电子变频凸阵；

11.扫描线数: 160线/帧；

12.帧率: 22帧/秒；

13.USB接口支持大容量U盘（支持文件管理、软件升级和一键存储功能），使诊断输出更加方便简单；

14.双电源供电。电源：100-240V～±10%  1.2-0.6A  频率：50-60Hz±1Hz；

*15.电池配置：大容量(5200mAh)锂电池一块，可支持机器工作6小时以上；

16.机器净重量：1.1kg；

17.主机尺寸：212×154×50mm（长×宽×高）

五、探头参数

| 1 | 探头名称 | 凸阵探头 | 高频线阵探头 | 微凸探头 | 线阵动物 直肠探头 | 凸阵动物 直肠探头 | 线阵动物 眼肌探头 | 腔体探头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 型号 | 3.5C60E1 | 7.5L40E1 | 6.5C20E1 | 6.5L64E1 | 4.0C60E1 | 3.5L160E2 | 6.5C11E1 |
| 3 | 中心频率, MHz | 3.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 3.5 | 6.5 MHz |
| 4 | 频率范围, MHz | 2.0～5.0 | 5.5～9.0 | 5.0～9.0 | 4.5～7.5 | 2.0～5.0 | 2.0～5.0 | 4.5～7.5 |
| 5 | 工作频率, MHz | 2.0/2.5/3.5/5.0 | 5.5/6.5/7.5/9.0 | 5.0/6.5/7.5/9.0 | 4.5/5.5/6.5/7.5 | 2.0/2.5/4.0/5.0 | 2.0/2.5/3.5/5.0 | 4.5/5.5/6.5/7.5 |
| 6 | 曲率半径，mm | R60 | ------ | R20 | ------ | R60 | ------ | R11 |
| 7 | 阵元间距，mm | 0.78 | 0.50 | 0.384 | 0.8 | 0.78 | 2 | 0.32 |
| 8 | 阵元数 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 9 | 标称角度/宽度 | 60° | 40mm | 90° | 64mm | 60° | 160mm | 135° |
| 10 | 侧向分辨力，mm | ≤2(深度≤80); ≤4(80＜深度≤130) | ≤1(深度≤40) | ≤1(深度≤40) | ≤1(深度≤40) | ≤2(深度≤80); ≤4(80＜深度≤130) | ≤2(深度≤80); ≤4(80＜深度≤130) | ≤1(深度≤40) |
| 11 | 轴向分辨力，mm | ≤1(深度≤80); ≤2(80＜深度≤130) | ≤1(深度≤80) | ≤1(深度≤40) | ≤1(深度≤80) | ≤1(深度≤80); ≤2(80＜深度≤130) | ≤1(深度≤80); ≤2(80＜深度≤130) | ≤1(深度≤40) |
| 12 | 盲区，mm | ≤5 | ≤3 | ≤4 | ≤3 | ≤5 | ≤5 | ≤4 |
| 13 | 切片厚度，mm | ≤10 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤8 |

六、产品配置

主要基本配置：

*1.主机：一台；

*2.6.5MHz线阵动物直肠探头：一个, 3.5MHz变频凸阵探头：一个；

3.电源适配器：1个；

*4.内置电池  ：2块；

5.塑料密封箱：1个；

6.挂带：1根；

7.插座起子：1个；

8.遮光罩：1套（A、B、C三节）；

*9.硅胶软套：1个；

10.电池开锁币：2个；

11.U盘：1个。

七、.技术资料

7.1仪器随机资料。

7.2满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备附件、备件、工具、连接电缆和技术文件等。

八、质量保证：测试验收合格后质保1年。

九、售后技术支持与服务

9.1 一年的整机免费保修期，一年后按厂家规定的保修政策执行整机及主要部件的保修，仪器终生维修。

9.2乙方负责提供硬件设备的安装、调试和技术支持服务。在保修期内，产品出现硬件故障，乙方在接到甲方通知后，乌市市区范围8小时内响应，并协调厂家维修机构及时解决问题。

到港地点：新疆农业大学

*为必符指标

#### 二十二、腹腔镜（含输精枪）

一、技术参数

LED冷光源

1. 原装进口

*2. 亮度等同于300W氙灯光源，并且亮度不随时间衰减 。灯泡使用寿命约30000小时。

3. 触摸屏控制，独立光源输出开关。低噪制冷系统，噪声低。

4. 可选中文操作界面。

5. 触摸屏亮度根据环境可自行调整。

6. 光源输出色温接近自然光，支持亮度手动调节 。

7. 可通过摄像调节光源输出亮度

8. 可连接中央集控系统

9. 取下光导束亮度自动调暗

导光束

*1.整套纤维导光束；直径Φ=3.5mm；TL=3m

*2.与内窥镜附件配套使用

*3. 导光束接头可兼容匹配，支持高温高压消毒.

30度腹腔镜

1．原装进口

2．适用于普通外科手术

*3．腹腔镜，30度光学镜，工作长度308mm。

*4．腹腔镜最大插入部外径5.3mm。

*5．蓝宝石纯平面透镜透光均匀、清晰。

*6．无鱼眼现象，水无划痕，实用、新颖、不失真。

*7．镜头采用国际标准卡口（海螺型卡口），能够适用任何标准接口的冷光源和摄像系统。

8．内窥镜采用双层金属外鞘，镜体与内部水晶体连接采用特殊UV材料。

*9．镜头采用环行光源，发光点均匀分布在镜头四周，只需极少光亮就能清晰成像。

*10．超广角，观察到的视野范围更广阔。

*11．*可浸泡、蒸熏、高温高压消毒，耐134度高温3bar压力。

穿刺针套管

*1. 工作长度100mm，最大插入部外径6.6mm，最小器械孔道内径5.5mm

穿刺针

*2. 圆锥尖头，直径5.5mm，工作长度168.5mm

*3. 输精枪：23700/2205不锈钢材质，长度：450mm;1个

*4. 输精枪外套管：23700/2200前端带纯铜针式属性硬质塑料外套，φ5mm，长度342m，10支/包，2包

二、.技术资料

2.1仪器随机资料。

2.2满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备附件、备件、工具、连接电缆和技术文件等。

三质量保证：测试验收合格后质保1年。

四售后技术支持与服务

4.1 一年的整机免费保修期，一年后按厂家规定的保修政策执行整机及主要部件的保修，仪器终生维修。

4.2乙方负责提供硬件设备的安装、调试和技术支持服务。在保修期内，产品出现硬件故障，乙方在接到甲方通知后，乌市市区范围8小时内响应，并协调厂家维修机构及时解决问题。

到港地点：新疆农业大学

*为必符指标

#### 二十三、体视显微镜

一、技术参数

1体式显微镜

*1.1放大倍率：6.7-45倍

*1.2变倍：0.67-45X连续变倍，变倍比1：6.7

1.3工作距离：110mm

*1.4三目观察筒：视场数为22，瞳距调节范围为52-76mm，带0.5X视频接口

*1.5目镜：10X，F.N.22

*1.6透射光照明装置：12V100W卤素灯；

二、.技术资料

2.1仪器随机资料。

2.2满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备附件、备件、工具、连接电缆和技术文件等。

三质量保证：测试验收合格后质保1年。

四售后技术支持与服务

4.1 一年的整机免费保修期，一年后按厂家规定的保修政策执行整机及主要部件的保修，仪器终生维修。

4.2乙方负责提供硬件设备的安装、调试和技术支持服务。在保修期内，产品出现硬件故障，乙方在接到甲方通知后，乌市市区范围8小时内响应，并协调厂家维修机构及时解决问题。

到港地点：新疆农业大学

*为必符指标

#### 二十四、热台

一、技术参数

*1.与体视镜SZ61配套使用，为胚胎等活细胞提供温度，

*2.工作区玻璃厚度≤1.5mm;

*3.加热面积>250X140mm;控温范围:室温-60C;

*4.控温精度≤土0.1C;恒温台上搭载LED状态指示灯。

二、.技术资料

2.1仪器随机资料。

2.2满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备附件、备件、工具、连接电缆和技术文件等。

三质量保证：测试验收合格后质保1年。

四售后技术支持与服务

4.1 一年的整机免费保修期，一年后按厂家规定的保修政策执行整机及主要部件的保修，仪器终生维修。

4.2乙方负责提供硬件设备的安装、调试和技术支持服务。在保修期内，产品出现硬件故障，乙方在接到甲方通知后，乌市市区范围8小时内响应，并协调厂家维修机构及时解决问题。

到港地点：新疆农业大学

*为必符指标

#### 二十五、电动显微注射器

一、IM400技术参数

与显微注射仪配套使用，用于精确控制向卵母细胞注射的液体体积

1、气体输入/输出

*2、供应压力：0.4 ~ 0.7MPa

3、气压：

*3.1、注射/平衡压力：0/0.005 ~ 0.5MPa；压力精度0.001MPa

*3.2、清洗压力：0.4 ~ 0.7MPa；压力精度0.001MPa

*3.3、注射时间设定：范围：0-999秒，时间精度0.01秒

*3.4、冲洗时间设定：范围：0-100秒，时间精度0.01秒

4、单元连接电缆(2.9m)

*5、气体输入端口：ø6mm软管直径

*6、气体输出端口：ø2mm软管直径

7、配件：

*7.1、注射夹持杆(HI-9)

7.2、注射软管(CT-4，ø2mm×1.2m)

*7.3、气体输入软管(ø6mm×2 m，ø6mm×1m)

7.4、丁字接头与减压阀

*7.5、脚踏开关(连接电缆2.9m)（控制注射功能）

*7.6、硅橡胶垫片(HI01PK01)

IM-400B参数

*1、输入压力：0.4 ~ 0.7MPa

*2、输出负压：大约 -0.08Mpa

3、附件：

*3.1、连接线缆 (150mm)

*3.2、输入软管 (ø6mm, 包括Y型管接头 )

*3.3、注射软管 (ø2mm, 包括Y型管接头)

*3.4、脚踏开关(连接电缆2.9m) （控制吸入功能）

二、.技术资料

2.1仪器随机资料。

2.2满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备附件、备件、工具、连接电缆和技术文件等。

三质量保证：测试验收合格后质保1年。

四售后技术支持与服务

4.1 一年的整机免费保修期，一年后按厂家规定的保修政策执行整机及主要部件的保修，仪器终生维修。

4.2乙方负责提供硬件设备的安装、调试和技术支持服务。在保修期内，产品出现硬件故障，乙方在接到甲方通知后，乌市市区范围8小时内响应，并协调厂家维修机构及时解决问题。

到港地点：新疆农业大学

*为必符指标