招标编号 ：SSQYZB02-2023013-2

招 标 文 件

项目名称：新疆农业大学实验室与基地管理处陆港校区实验室条件建设项目二标段

采 购 人：新疆农业大学

法定代表人（签章）：

联系人：李老师

联系电话：13579876450

招标代理机构：（公章）新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司

法定代表人：（签章）

联 系 人：庞工

联系电话：13669900968

联系地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路1956号亚欧财富广场A座

目  录

第一章  招标公告	- 1 -

第二章  投标人须知前附表	- 3 -

第三章  投标人须知	- 8 -

第四章   合   同	- 21 -

第五章 附件（投标文件格式）	- 28 -

第六章  评标标准及办法	- 47 -

第七章：货物技术规格、参数与要求	- 54 -

# 第一章  招标公告

### 项目概况

新疆农业大学实验室与基地管理处陆港校区实验室条件建设项目二标段招标项目的潜在投标人应在新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路1956号亚欧财富广场A座获取招标文件，并于2023年08月01日 11点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SSQYZB02-2023013-2

项目名称：新疆农业大学实验室与基地管理处陆港校区实验室条件建设项目二标段

预算金额：166万元（人民币）

最高限价（如有）：166万元（人民币）

采购需求：采购药品暂存及窗帘等配套设备一批，详见招标文件。

合同履行期限：50天

本项目( 不接受  )联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小微企业。

3.本项目的特定资格要求：

- 供应商必须是在中华人民共和国境内注册、有能力提供本项目服务的投标人

- 供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2023年07月11日至2023年07月18日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59。（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/线上获取

方式：线上获取。供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元/本

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年08月01日 11点00分（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标。供应商应在此之前将加密的投标文件上传至政采云平台对应位置 (逾期送达或不符合规定的投标文件将被拒绝接收)。

开标时间：2023年08月01日 11点00分（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/ 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作投标文件，若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。

- 各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担

- 供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

- 供应商在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时在线解密。

- 投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新疆农业大学

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号

联系方式：李老师 13579876450

2.采购代理机构信息

名 称：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司

地　址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路

联系方式：庞工 13669900968

3.项目联系方式

项目联系人：庞工

电　话：　　13669900968

# 第二章  投标人须知前附表

| 项号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆农业大学实验室与基地管理处陆港校区实验室条件建设项目二标段 |
| 2 | 质量要求 | 满足采购方规定的技术要求（详见第七章：货物技术规格、参数与要求，所有货物要求均以第七章内容为准） |
| 3 | 采购内容 | 采购清单中所列教学仪器设备。具体技术参数详见采购文件。 |
| 4 | 采购金额 | 1660000.00元 （注：投标人总报价不得高于此金额，否则其投标文件作无效标处理。） |
| 5 | 交货期及质保期 | 交货期：签订合同后50天内完成本次招标设备的供货、安装、调试以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用； 质保期：从交付并验收合格之日起，质保期1年。 |
| 6 | 交货地点 | 新疆农业大学（指定地点） |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 投标人必备资质 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求： 供应商必须是在中华人民共和国境内注册、有能力提供本项目服务的投标人 供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 9 | 信用情况 | 1、信用记录查询时间及方式： （1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。 （2）查询方式：投标人自行通过中国裁判文书网、“信用中国”及“中国政府采购网”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应招标文件。 （3）投标人参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。 本项目不接受失信企业投标。 |
| 10 | 资格后审时间及地点 | 时间：同开标时间 地点: 同开标地点 |
| 11 | 资格审查形式 | 资格后审 |
| 12 | 联合体协议 | 不接受联合体协议 |
| 13 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标保证金 | 投标保证金金额为人民币：30000.00元 （2）投标保证金必须在开标之前，以银行电汇或网银公账对公账或电子保函的方式缴纳； （2）投标人在缴纳保证金时需在备注栏注明：所投项目的简称及标包号。未按时提交投标保证金的投标文件无效。 开 户 行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路（兵团）支行 账 号：30704501040008571 行号：103881070457 （3）投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还投标保证金情形外，投标人投标保证按以下流程退还：未中标投标人的投标保证金可在公示期结束后5个工作日内退还；中标人的投标保证金在中标人与采购人签订供货合同，并提交履约保证金（若需要）和支付招标代理服务费后办理退还手续，提交资料（开户信息、保证金收据或对开收据及供货合同）后5个工作日内退还； |
| 15 | 招标文件发售时间及地点 | 时间：2023年07月11日至2023年07月18日 （北京时间午10：00-14:00，下午15:30-19:30，节假日除外） 地点：网上获取或新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路1956号亚欧财富广场A座903室 |
| 16 | 招标文件份数 | □采用见面开标（非电子标）： 投标文件包括： 1、投标文件包含： 1.1.投标文件：正本一份、副本三份 1.2.开标一览表一份（单独密封） 1.3.投标保证金缴纳凭证（收据或网上银行汇款凭证）一份 1.4.投标文件电子文档（光碟、u 盘各一份，概不退还），电子文档要求为加盖公章的正本 PDF 格式扫描件。 2、投标文件密封 投标文件分为开标一览表信封、投标文件电子版信封和投标文件袋，密封内容必须包括下列内容： 2.1.开标一览表信封(以包为单位分开制作) (1) 开标一览表； (2) 投标保证金支付的凭证(收据或网上银行汇款凭证)； 2.2投标文件电子版信封（U盘、光盘各一份） （1）开标一览表电子版、明细报价表（Excel） （2）投标文件电子版（正本加盖公章后的扫描件PDF） 2.3.投标文件袋（正、副本密封在一个密封袋中） 2.4.投标文件及“开标一览表”按招标文件要求制作并密封提交。否则其投标被拒绝。 ☑采用不见面开标（电子标）： 本项目采用不见面开标 投标文件制作完成并生成加密标书，在开标前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台,到达开标时间后,解密投标文件。 中标单位需在中标后五个工作日内提供纸质版投标文件正本1份，副本2份，电子版投标文件2份（（U盘、光盘各一份））至招标代理机构。 |
| 17 | 答疑、澄清及现场踏勘 | 1.投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等有疑点要求澄清的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内18：00时前，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 2.由于本项目存在部分改造安装内容，采购人可配合供应商对现场实地进行踏勘。踏勘采取自愿原则，不踏勘则视为对本项目的改造安装内容完全了解并接受改造安装方案。若需现场踏勘，请于2023年7月19日11：00-18:00（北京时间）联系李老师：13579876450 |
| 18 | 关于样品 | 本项目需提供样品（详见技术参数）。供应商需将样品从开标前1日18:00前送至新疆农业大学生物实验楼南区，并联系李老师：13579876450 |
| 19 | 关于进口产品的要求 | 是否允许采购进口产品：招标文件采购需求未明确标注采购进口产品的，拒绝进口产品参加。 |
| 20 | 投标文件密封及签署 | 1.投标文件的页面必须用印刷体打印。 2.投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后才有效。 3.投标文件应由法定代表人或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章或法人章，投标文件方为有效。 4.投标文件正本需逐页加盖公章，在招标文件格式规定处签署，并编好始末页码,如不按要求签署编制的造成的后果由投标人自行负责。 |
| 21 | 投标文件递交 截止时间及地点 | 时间：2023年8月01日 11点00分 （北京时间） 地点：政采云平台https://www.zcygov.cn |
| 22 | 开标时间及 开标地点 | 时间：2023年8月01日 11点00分 （北京时间） 地点：政采云平台https://www.zcygov.cn |
| 23 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 24 | 推荐中标候选投标人的数量 | 3 |
| 25 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人 | 否 |
| 26 | 履约担保金额 | 合同总金额的0%。 履约保证金形式：从货物价款中扣除，质保期满无质量问题，由采购人一次性退回。 |
| 27 | 付款方式 | 合同签订后，所供货物到现场，安装调试完毕后支付至合同价款的90%，验收合格后支付至合同价款的97%，所供货物在验收合格之日起使用1年经验收无质量问题，移交所有验收资料后支付3%。 （注：必须响应，否则视为无效标） |
| 28 | 联系方式 | 采购人：新疆农业大学 采购人地址：乌市农大东路311号 联系人：李老师 联系电话：13579876450 代理机构名称：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司 单位地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路A座 联系人： 庞工 联系电话：13669900968 |
| 29 | 招标代理服务费 | 参照原国家计委计价格【2002】1980 号文的计算方法收取，由中标人在领取中标通知书前缴纳。 |
| 30 | 关于同一品牌 | 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第31条： 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
|  |  | 本项目规定： (1) 若得分相同，按报价由低到高顺序排序； 若得分相同、报价相同，按技术得分由高到低顺序排序； (3) 若得分相同、报价相同且技术得分相同，评委会全体成员进行投票，以少数服从多数的方法进行确定。 |
| 31 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 32 | 政府采购政策支持 | 本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》新财购【2022】22号文的相关规定，对小微企业报价给予10%的扣除，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。 2、落实其他政府采购政策条款：详见中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）文件、工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》新财购【2022】22号文。 |
| 33 | 所属行业 | 根据关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知新财购【2022】22号文及《国民经济行业分类》的相关规定，本项目所属行业为工业。 |
| 34 | 资格审查 | 资格证明材料资料扫描为原件扫描件（现场无需携带），随投标文件一起上传。 |
| 备注： 招标文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。 投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 潜在投标人在开标前如不购买本项目招标文件，将不受理其投标文件。 本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。 本表中“”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。 7、因本项目实施工期紧、任务重，为保证项目按期完成并验收，本项目的三个标段不允许兼投兼中，已中标一标段、三标段的单位不得参与本段的投标。 |

本表是对投标人须知正文内容的具体补充、提示和修改。

特别说明：为保证本项目产品质量，良好的售后服务，最低报价不作为成交的唯一依据。

# 第三章  投标人须知

一、总则

本招标（采购）文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及国家和自治区有关法律法规、规章制度编制。本招标文件是采购人在本项目采购过程中的规范性文件，仅适用于本次采购中所叙述项目的货物及服务采购等内容。和采购人组织的答疑纪要一起是各潜在投标人编制投标文件的依据，也是采购人与中标候选人签订合同的依据，并作为供货合同的附件之一，与供货合同具有同等的法律效力（除非合同另有约定的部分，以正式合同内容为准）。

1、定义：

1.1.1  “采购人”指新疆农业大学。

1.1.2  “采购（招标）代理机构”指新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司。

1.1.3  “货物及服务”指本招标文件中第七章所述所有内容及服务。

1.1.4  “潜在投标人”指符合招标文件规定的合格投标人。

1.1.5  “投标人”指符合本文件规定并参加招标的投标人。

1.1.6  “质保期”是指：在一定期限内，除人为操作不当因素外，所有涉及产品的质量问题和产品故障由中标人负责修改或退换解决，采购人将不再为此支付任何费用

1.1.7  “交货期”是指：从合同签订生效之日起直至所有货物交付完毕、验收合格并交付使用的期限。

2、合格投标人、货物和服务的条件

2.1合格投标人的条件：同招标公告中投标人资格要求。

2.2合格的货物和服务

2.2.1“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标须知前附表中写明。但投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

2.2.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、技术支持、设计、包装、仓储、以及招标文件规定的其它服务。

2.2.3投标人所提供产品必须为符合国家相关法律规定的产品。所有产品均为合法正当渠道、包装完好的产品。

2.2.4投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标产品、服务或其任何一部分时，不会产生涉及第三方的专利权、商标权或其它知识产权所引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的专利权，则在投标报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

2.2.5投标人须拥有所投标的物的所有权或合法处分权，一切因标的物的所有权或合法处分权而引起的法律和经济纠纷由投标人自行负责，与本项目采购代理机构、采购人无关。

3、招标费用

3.1投标人自行承担响应招标、参加投标一切费用。不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担因投标所发生的一切费用。

3.2投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标方均无义务和责任承担这些费用。

3.3在招标活动中产生的其它相关费用不包含在服务费中，产生的费用由中标方承担。

4、通知

4.1 对与本项目有关的通知，招标代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人，传真号码以潜在投标人的登记为准。潜在投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，招标代理机构不承担责任。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

1）招标公告

2)投标人须知前附表

3)投标人须知

4）合同

5）附件（投标文件格式）

6）评标标准

7）货物技术规格、参数与要求

5.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供采购货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，响应投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5.3投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规格、参数及要求等，如果投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关政策和条款规定，其投标有可能被否决，或被认定为无效投标。

6、招标文件的澄清

6.1 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，应在投标截止时间10日历天以前以书面形式通知代理机构。代理机构对投标人的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间十五日以前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构或采购人可以主动地或在解答投标人提出的疑问时对采购文件进行修改，修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向代理机构回函确认。

7.3 为使投标人准备招标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，代理机构可适当延长招标截止期。并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。

8、投标文件的编制

8.1投标文件的书写要求

（1）投标文件必须用不褪色的墨水书写或打印。

（2）投标文件的书写应清楚工整，修改处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章盖章。

（3）字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效的投标。

（4）投标文件必须在凡规定盖章、签字或盖章处按要求逐一签字或盖章、盖章。

8.2投标文件合装订成一本，投标文件按下列顺序编制：

投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（4）开标一览表必须再另行制作原件一份，单独密封于一独立包装物内并在封面上标明“×××项目开标一览表”，随同投标文件一并递交开标地点。

（5）投标人必须按要求如实、准确、完整的提供评估因素要求的各类文件资料。否则投标将不被接受。投标文件包括以下部分（但不局限于以下部分）：

- 投 标 函

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权书格式（单独提交1份）

- 投标人资格声明格式

- 开标一览表

- 分项报价明细表

- 资格证明材料

- 投标投标人基本情况表

- 投标人类似项目业绩一览表

- 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

- 技术／商务响应与偏离表技术资料

- 技术资料

- 供货单位承诺书

- 投标人认为需提供的相关资料。

（6）证明投标货物的合格性和投标人资格符合招标文件规定的证明文件；

（7）投标人承诺给予招标采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项）。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定）；

（8）其他要求：投标人应根据招标文件要求的技术规格及投标文件格式，在投标文件中详细说明所提供产品的技术规格、加工工艺等。

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式编制投标文件，但可以同样格式扩展。

本合同的招标文件还包括采购人发出的补充通知、澄清及答疑电子邮件或书面文件。

本项目要求按照上述内容编制标书，并按照标书中所附的投标书规格编写，并要求打印装订成册。

投标文件规格幅面为A4，使用宋体字，按照投标文件规定的顺序，统一编目编码装订，装订成一册。

8.3. 对于给定格式的必须按照给定的格式进行填报；没有给定格式的，投标人可以自行设计。

8.4. 投标人在装订投标文件时，应严格按照顺序进行装订。

9、投标文件格式：

9.1 投标人应按招标文件的内容与要求和提供的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

9.2投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并装定成册。（不允许漏页）

9.3 投标人提交的投标文件以及投标人与或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。投标人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有简体中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以简体中文翻译本为准。

9.4 除采购文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位均应采用公制。

10、招标报价

10.1 招标报价应包括投标设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、技术服务、人员培训及支付的各种税费、运费、装卸费、仓储费、保险费、安装、调试等有关费用。

10.2所有税费均计入总报价

10.3 投标人应在投标分项报价表上标明拟提供货物的单价、合价和总价。

所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的招标报价中。

10.4 投标人根据本须知的规定将投标价分成几部分，只是为了方便采购方对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

10.5 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

10.6 采购人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的招标报价。

10.7 投标人不得以低于成本的报价竞标，否则将做废标处理。

11、投标货币

11.1 投标人提供的货物和服务一律用人民币报价。任何非人民币币种的招标报价将被拒绝。

12、证明投标人合格和有资格投标的文件

12.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 投标人提交的合格性证明文件应使采购方满意，投标人在招标时应符合本须知的规定。

12.3 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应使采购方满意，即:若投标人提供的设备不是投标人制造或供应的，则投标人须提供可得到设备的充分授权的承诺。

投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力；

投标人满足“投标人须知前附表”中列出的资格标准及业绩要求。

13、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

13.2 证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

货物主要技术指标和性能的详细说明。

货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源及现行价格。

对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

13.3 投标人在阐述上述时应注意招标文件 “货物技术规格、参数与要求” 中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

14、投标保证金

14.1 投标保证金是为了保护采购人免遭因响应投标人的行为而蒙受损失。采购人在因响应投标人的行为受到损害时可根据本须知的规定没收响应投标人的招标保证金。

14.2 投标保证金的货币为人民币，并采用电汇，支票等非现金的形式，如电汇产生的一切费用由响应投标人自行承担。(电汇、支票均须在递交投标保证金截止时间前确认到账)

（1）、招标保证金额：详见《投标人须知前附表》第14项；

（2）、递交招标保证金截止时间：投标保证金须在《投标人须知前附表》第14项规定时间前确认到账。凡未提交投标保证金的响应，将视为非实质性响应而被拒绝

14.3 凡没有根据本须知的规定随附投标保证金的响应，将被视为非响应性予以拒绝。

14.4 未中标的投标人，其投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内退还。

14.5 退投标保证金程序：

- 退还保证金的投标单位需对开收据、提供公司开户许可证复印件并盖章（复印件上写明行号、联系人、电话）。全部以电汇方式退款。

- 办理退投标保证金业务的人员，需持法定代表人授权委托书。

- 退还投标保证金时间：中标公示期满后，未中标单位可携带以上资料到财务室办理退款；中标单位在合同签订后，须带以上资料和合同原件及复印件各1份找项目负责人办理退款。

14.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收。

1、响应投标人在招标文件规定的招标有效期内撤回其响应的；

2、成交方在规定期限内未能按规定与采购人签订合同的。

3、中标候选人在规定期限内未能提交履约保证金。

15、招标有效期

15.1 响应应自本须知规定的开标日起，并在“投标人须知前附表”中所述招标有效期内保持有效。招标有效期不足的将被视为非响应性而予以拒绝。

15.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，（采购代理机构）或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构或采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和不于退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

16、投标文件的制作和签署

16.1 投标人应编制投标文件，其份数见投标人须知前附表，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2 投标文件的正本需打印，并加盖公章和由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。

16.3 任何行间插字、涂改或增删，必须重新加盖公章。

17、投标文件的密封和标记及递交

17.1 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封一份，并在信封上标明“开标一览表”字样。

17.2 投标人应将投标文件正本单独密封，并标明“投标文件正本”字样。

17.3投标人应将投标文件所有的副本密封装在一起，且标明 “副本”字样。均应按《投标人须知前附表》要求密封：

17.4 如果未按本须知要求加写标记、签字或盖章和密封的，其响应将被拒绝。

18、招标截止期

18.1 投标人应在不迟于“投标人须知前附表”中规定的截止日期和时间将投标文件递交至代理机构，递交地点应是“投标人须知前附表”中指明的地址。

18.2 代理机构可以按本须知规定，通知修改招标文件适当延长招标截止期。在此情况下，代理机构、采购人和投标人受招标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19、迟交的投标文件

19.1 代理机构将拒绝接收在本须知规定的截止期后送达的任何投标文件。

投标文件的修改与撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其响应，但投标人必须在规定的招标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到代理机构。

19.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

19.3 在招标截止期之后，投标人不得对其响应做任何修改。

19.4 从招标截止期至投标人在投标文件格式中确定的招标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回，否则其招标保证金将按照本须知的规定被没收。

五、开标与评标

20、开标

20.1 代理机构在《投标人须知前附表》规定的时间、地点组织开标。邀请采购人和所有投标人授权代表参加，并邀请政府采购政府监督管理部门、监察等有关单位代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证，经确认无误后由代理机构当众宣读投标人名称、项目编号（包号）、投标报价、价格折扣、采购文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容，以及代理机构认为合适的其他内容。除了按照本须知的规定原封退回迟到的响应之外，开标时将不得拒绝任何准时到达的响应。

20.3 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

20.4 如果资格审查合格的投标人不足3家，将不进行评标，采购人将依法重新组织招标或采用其它采购方式采购。

20.5投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效， 并书面报告本级财政部门。

20.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效,并对投标人依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21.  评标

21.1 评标委员会

21.1.1 代理机构将按照“中华人民共和国招标投标法”及有关规定组建评标委员会。

评标委员会由采购人代表和评标专家组成，成员人数应当为 5 人及以上单数，其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

21.1.2 采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：

- 采购预算金额在 1000 万元以上；

- 技术复杂；

- 社会影响较大。

21.1.3 评标委员会由采购人代表及有关经济、技术等方面的专家组成。

21.1.4评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估向采购方提交书面评标报告。

21.1.5评审委员会将按照采购文件确定的评审方法和评审标准进行评审。评审委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。

21.1.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.1.7本次评审方法：综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

21.2投标文件的澄清

21.2.1评审期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。投标人必须按照评审委员会要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本采购文件须知规定的改正算术错误外，投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出并加盖投标人的公章。

21.2.2投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

21.3  投标文件的初审（详见第六章评标标准—评标标准及办法）

21.4  投标文件的详细评审（详见第六章评标标准—评标标准及办法）

22.   与代理机构、采购人和评标委员会的接触

22.1 除本须知的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其响应有关的事项与代理机构、采购人以及评标委员会成员接触。

22.2 投标人试图对代理机构、采购人和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

23. 定标

23.1 评审委员会按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评审报告，按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

23.2 采购人按照评审委员会推荐中标候选人顺序确定中标投标人。

23.3 中标投标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标投标人之后第一位的中标候选投标人签订政府采购合同，以此类推。

23.4 中标投标人确定后，采购代理机构将在政府采购政府监督管理部门指定的媒体上发布中标结果公告，公告期满无异议后，向中标投标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分,对中标投标人和采购人具有同等法律效力。

23.5 在评审期间，投标人不得非法干预、影响评审过程。

24. 授标时更改采购货物数量的权力

24.1 采购方在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的幅度内对招标文件规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

25公告、质疑

25.1采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定媒体上发布招标公告、更正公告、通知、中标结果公告等政府采购的信息。

25.2如果投标人对此次采购活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，向采购人或采购代理机构提出质疑。

25.3公告期内如有质疑，采购人或采购代理机构将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

26废标条款

26.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1)符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的（经政府采购监督管理部门同意变更采购方式的除外）；

2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4)因重大变故，采购任务取消的。

八、终止招标

终止招标的，采购或采购代理机构在发布招标公告、资格预审公司或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公敌，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收到招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金。

27. 中标通知书

27.1 中标候选人确定后，代理机构将向中标候选人发出中标通知书。

27.2 中标通知书 是合同的一个组成部分。

28. 签订合同

28.1中标候选人在收到代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按招标文件的要求与采购人签订

29.服务费收费标准依据

29.1、中标人必须在确定中标之日起3日内向代理机构支付服务费。

29.2、服务费收费标准依据国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）执行，由中标人支付

# 第四章   合   同

（政府采购代理机构名称）

政府采购合同

（   ）类

项目名称:

批准文号：

合同编号：            （第  包）

采购代理机构：

买方： （采购人名称）

卖方： （投标人名称）

签订地点：

签订日期：         年    月     日

政府采购合同

项 目 名 称：

合 同 编 号：

采购代理机构名称：

买方：（采购人名称）

卖方：（投标人名称）

合同签订地点：

经（同级财政单位名称）批准（项目批准书文号），（采购代理机构名称）受（采购人名称）委托，采用（采购方式），已完成（------）项目的采购活动。

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，遵循本项目招标（采购）文件（编号：）的各项规定和中标人投标文件的相关约定，为保护供需双方合法权益，按照平等、自愿的原则，经采购代理机构、采购人和投标人共同审核，三方一致同意签订本政府采购合同，并承诺共同遵守。

一、合同文件

下列文件、资料是构成本合同不可分割的部分：

1.采购文件规定的各项条款；

2.投标人提交的全部投标文件；

3.在采购活动中，评委会与中标人或采购人与中标人议定的各项以文字记述的补充条款或承诺；

4.中标通知书。

5.履约保证金；

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定内容相一致。

三、采购货物、服务有关信息

表1、采购货物、服务信息一览表

| 编 号 | 货物、服务品目名称 | 品牌 | 生产 厂家 | 产品类型（进口/国产） | 规格型号 | 产品属性 | 品目类别（排气量） | 重点统计指标 | 技术参数、性能指标和主要配置 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见表2 |  |  |  |  |  |
| 总金额 | 大写： 小写： |

说明：1.采购货物、服务信息一览表内容按照财政部政府采购信息与计划系统要求填写。

2.此表应按照分包情况，每包编制一份； 对每包货物应按照招标（采购）文件的规定，在表2中分别列出技术参数、性能指标和配置情况。

表2、采购货物、服务的技术参数、性能指标和配置情况

| 货 物 名 称 | 编号 | 技术指标名称 | 技术参数和性能指标 | 配置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |

说明：此表应按采购文件的规定，对每一种货物要单独制作一份。

四、合同总价

根据中标通知书的内容，合同总价金额为：大写        元整;小写 ￥              元(人民币)。

五、付款方式

1.国库集中支付（   ），采购人支付（    ）。

2.待项目完成并通过采购人验收合格后，支付合同金额的 ％，其余部分       时间内一次性支付。

3.采购人使用人民币支付货款。

4.投标人收取货款开户行名称、帐号等信息。

六、交货时间、地点及相关要求

1.交货时间：投标人接到中标通知书后   日内一次全部交清。

2.交货地点：

3.相关要求：

（1）投标人应在交货前向用户提供交货计划；

（2）运输、保险和装卸费用，以及安装、调试和培训的费用由投标人承担。

（3）投标人提供货物与合同规定的货物名称、规格型号、技术指标、数量等不相符时，采购人应不予接收。

（4）采购人应督促投标人及时供货，投标人未能按时供货，按照采购文件相关条款作相应处理。

七、售后服务承诺

投标人对所提供货物的售后服务作如下承诺：

1.保证所提供的货物为原装正品，是全新的、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术、质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范要求。

2.保证货物经正确安装、正常运转和保养情况下，在其使用寿命内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责,并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。

3.保修期及保修服务的内容严格遵守国家法律及合同文件规定，保证在货物验收后保修期内免费保修。

4.保证用户对售后服务要求的及时响应，对需上门服务的情况，用户所在地之内的应在    小时内派技术人员赶到现场；用户所在地之外或需外地厂家协助的，应在    小时内派技术人员赶到现场；若需返回厂家修理，应提供备用设备或提供保证不耽误工作的服务。

5.对厂家提供的货物的硬件或软件的升级改进服务，有及时告知用户的义务,在用户同意接受这些服务的情况下提供便利条件。

6.生产厂家到最终用户现场安装、调试合格后验收，现场为用户提供货物使用、维护等方面的技术培训。

7.严格遵守投标文件中售后服务承诺以及双方议定的售后服务承诺。

（上述为共性条款，以下针对货物情况可填写具体售后服务承诺条款）

八、验收办法及要求：

1.外观检查

（1）检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。

（2）检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等。

（3）如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据。

（4）特殊仪器设备要依据设备的特性和合同要求及相关国家、行业（当行业标准高于国家标准时）、企业标准（当企业标准高于国家和行业标准时）进行外观检查。

2.数量验收

（1）以供货合同和装箱单为依据，检查主机、辅机、附件、配件、备件及工具的规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对。

（2）与仪器设备配套使用的软件系统的名称、软件系统介质形式、数量等。

（3）认真检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。

（4）做好数量验收记录，写明验收地点、时间、参加人员、箱号、品名、应到和实到数量。

3.质量验收

（1）要严格按照合同条款、仪器使用说明书、操作手册的规定和程序，进行安装、试机。

（2）对照合同技术参数指标条款、仪器说明书，认真进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求(出具验收数据单)。

（3）质量验收时要认真做好记录。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知供货单位，视情况决定是否退货、更换或要求厂商派员检修。

（4）进口仪器设备的验收按工商质检部门的有关规定进行。合同规定由外商安装调试的，必须由外商派员来现场共同开箱验收、安装、测试，安装调试合格后方可签署验收文件。

（5）关于仪器设备使用人员培训，必须保证使用人员能正确操作、能进行基本养护、处理一般问题。

（6）软件系统功能项目、容量、节点数、使用时间、知识产权的使用等。

（7）特殊、特种仪器设备根据国家相关规定进行验收。

4.验收确认

货到安装调试、培训完成及预验收后，采购人安排货物最终验收时间，由采购人负责组织货物验收工作小组进行货物最终验收及上报审批工作。验收不合格，终止合同，后果投标人自负。验收合格并最终签字即为完成交货，本合同货物验收责任人是采购人。

九、履约保证金

投标人在收到中标通知书后需向采购人交纳履约保证金，履约保证金交纳数额为中标总金额的10%，分期付款的项目，经双方商定，可以不预收履约保证金。待完成验收后    内，采购人无息一次性退还履约保证金。

十、合同生效及其它

1.本合同一式三份，经采购人、采购代理机构、投标人法人代表（或授权人）签字并加盖公章后生效。

2.本合同由采购人、采购代理机构、投标人各执一份。

3.合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

4.本合同未尽事宜，双方协商解决。

5.附件：（1）中标通知书。

（2）投标人法人代表授权书原件（如果委托授权的话）。

买方：采购人名称（加盖公章）：

地址：

邮编：             电话：           传真：

买方：采购人法人代表（或授权人）（签字）：

年    月   日

卖方：投标人名称（加盖公章）：

地址：

邮编：             电话：            传真：

卖方：投标人法人代表（或授权人）（签字）：

年    月   日

7、最终内容以中标方和买方单位签订的合同为主。

# 第五章 附件（投标文件格式）

投标文件封面示例

正（副）本

投  标  文  件

项目名称: 新疆农业大学实验室与基地管理处陆港校区实验室条件建设项目二标段

项目编号: SSQYZB02-2023013-2

投标人全称:(盖章)

法定代表人或授权代表: (签字或盖章)

联系地址：

联系电话：

编制时间:    年   月   日

投标文件目录

- 投 标 函

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权书格式（单独提交1份）

- 投标人资格声明格式

- 开标一览表

- 分项报价明细表

- 资格证明材料

- 投标投标人基本情况表

- 投标人类似项目业绩一览表

- 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

- 技术／商务响应与偏离表技术资料

- 技术资料

- 供货单位承诺书

- 十四、投标人认为需提供的相关资料

- 投 标 函

致：  （采购人）

根据贵方为                         项目招标的编制的招标文件            （招标编号），授权        （全名、职务）代表投标人                    （投标人名称、地址）提交投标文件正本壹份和副本叁份。

据此函，签字或盖章代表宣布同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提交和交付货物投标总价为

（注明币种），即                   （文字表述）；

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务，并接受招标文件中包括付款方式等商务条款的约定；

3、投标人已详细阅读全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面不明及误解权利。

4、其投标自开标日起有效期为90日历日。

5、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                        邮编：

电话：                        传真：

投标人代表姓名、职务（签字或盖章）：

投标人名称：                      （盖公章）

日      期：        年    月      日

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                 性别：

年龄：                职务：

系          （投标人名称名称）               的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 法定代表人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

投标人名称：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

- 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我         （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                                   （投标人名称）的            （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加          （采购人）的                 采购项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：

单  位：              部门：             职务：

代理人无转委权。特此委托。

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 授权委托人身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（反面） | 授权委托人身份证复印件（反面） |

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人（盖章）

日期：        年    月    日

- 投标人资格声明格式

致：

我公司自愿参加   （项目名称）   采购采购项目，为保证投标活动中所提供所有材料的真实性，我公司现郑重承诺如下：

在本次招标投标活动中所递交的全部资料（资质证书、生产能力、业绩合同、项目团队成员等）均真实、有效、准确完整，我公司随时接受并配合采购人进行原件核查及现场查验，若递交的资料及承诺存在虚构、虚假、与实际情况不符等情况，采购人有权取消我公司中标资格、终止合同，因此造成的一切后果和损失均由我公司自行承担。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人（盖章）

日期：        年    月    日

## 参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明函格式

- 在经营活动中无重大违法记录的书面声明函

致：新疆农业大学

我单位近三年内，在经营活动中无重大违法记录，特此承诺。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人（盖章）

日期：        年    月    日

## 开标一览表

项目名称：

单位：元，人民币

| 项 目 名 称 | （第 包） |
| --- | --- |
| 投标报价 （元，人民币） | 大写： （元） 小写： （元） |
| 交货期 | 天（日历日） |
| 交货地点 |  |
| 质保期 |  |

注：1、货物采购结算数量以最终实际发生量为准。

2、本报价为货物运达采购人指定地点，包括项目实施所需的货物费、包装运输费、装卸费、安装调试费、管理费、利润、税费及其他一切费用，并安装调试合格以及质保期内的维修维护、备品备件等费用的总报价。

投标人（盖章）

法定代表人或授权代理人（盖章）

日期：        年    月    日

- 分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 生产厂家、规格型号 | 数量 | 品牌 | 产地 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（元） |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

3、各项货物详细技术规格、参数及要求，应另页描述。

投标人（盖章）

法定代表人或授权代理人（盖章）

日期：        年    月    日

- 资格证明材料

注：以上复印件均需要加盖投标投标人公章。

- 投标人基本情况表

- 联合体协议（如有）

- 营业执照复印件

- 投标保证金缴纳凭证（投标保证金收据或汇款凭证）

- 提供税务登记证或依法缴纳税收证明材料的复印件

- 提供社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明，还需提供授权代理人近三个月的社保缴纳证明材料及近3个月任一月的完税证明材料。

- 投标人近三年内没有被监管部门予以行政处罚或有关部门予以禁入处理等记录， 具有良好的信誉，诚实信用；须在“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单里；近三年无违法、处罚信息（提供网页查询打印页加盖公章）

- 提供2022年度经审计财务状况报告（含资产负债表、损益表）

- 节能、环境标志产品政策性优惠证明材料：

1）提供最近一期《节能产品认证结果信息发布平台产品目录》关于投标产品当前页的打印件；

2）提供最近一期《环境标志产品认证结果信息发布平台产品目录》关于投标产品当前页的打印件

- 中小微企业政策性优惠证明材料：

- 《中小企业声明函》：

- 残疾人福利性单位声明函

- 产品相应的检测证明材料复印件：

- 经销商提供可获得制造商授权委托书及售后服务的承诺函；

- 所投产品通过的认证、获得的奖项、荣誉等证明材料复印件：

- 其他

- 投标投标人基本情况表

盖投标人单位公章

| 投标人名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  | 员工总人数 |  |
| 固定电话 |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  | 注册地址 |  |
|  | 发证机关 |  | 发证日期 |  |
|  | 营业范围（主营） |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |
| 税务登记机关 |  |
| 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 |  |

附件1：小微企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

- 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

- 技术资料

货物说明包括：

- 货物名称、型号、规格、数量、技术性能、特点

- 质保期

- 供货范围

- 质量保证措施

- 货物优势介绍、配置先进合理，技术成熟，安全可靠；

- 采用新技术、新工艺、新材料的情况（若有）

- 产品的规范资料、外观彩图及尺寸等描述（要求提供复印件）；

- 投标人认为需要提供的证明文件及资料

- 货物说明一览表

项目名称：

| 货物名称 |  | 品牌及 规格型号 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件中详细性能说明 | 投标文件中详细性能说明 |

注：

1、供应商不得直接“复制和粘贴”磋商文件中采购设备的技术参数和要求，应如实填写供应货物的详细参数，直接“复制和粘贴”磋商文件中采购设备的技术参数和要求的，视为无效投标。

2、如技术参数符合采购文件要求必须提供相应的有效且真实的证明材料【白皮书或设备生产厂家（或总代理商）相关证明或检测报告或彩页等】以证明技术参数及功能的有效性，如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则同样视为不符合采购文件要求。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

- 技术／商务响应与偏离表

| 序号 | 文件条目号 | 采购规格／商务条款 | 投标文件的规格／商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应与偏离 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 技术响应与偏离 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术规格及指标响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

- 供货单位承诺书

一、在产品制作过程中，材料质量、进度、安全向甲方负责。

二、满足产品要求的技术标准、行业规范和规定。

三、售后服务承诺及方案（自行编写）。

四、货物制安时间：从合同生效之日起，至全部交货、经正式验收止。

五、认真执行甲方对产品制作工作的有关规定和协调要求。

六、其他承诺。

投标人名称： （签章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 第六章  评标标准及办法

1. 总则

1.1 为保证本项目评标工作顺利进行，依据公平、公正、科学、择优的原则，特制定本评标办法。

1.2 本次评标采用 综合评分法，即最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。综合评分的主要因素是：投标报价、技术部分、商务部分，对采购文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

2. 评标组织机构

2.1评标委员会由业主单位专家及受聘的技术和经济专家组成，成员人数为5人，其中采购人代表1人，专家4人；评标专家确定方式：由财政部门的评标专家库中随机抽取，与投标人有利益或隶属关系的专家不能担任评委，评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

3. 评标工作程序

1）初步评审及资格后审：包括资格性检查、符合性检查。评标委员会将按投标须知审查投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，对实质上响应采购文件要求的投标文件可进入下一步评审，对实质上不响应采购文件的视为无效投标。

2）有效报价的确定：各投标人的投标报价不低于成本价的、技术、商务基本符合要求，无缺、漏项的为有效报价，否则，其投标报价不参与评标基准价计算。

3）评标委员会将按综合得分由高到低的顺序推荐排序前三名的投标人为中标候选人。初步评审(资格后审)、详细评审、澄清（如果需要）、汇总评审结果、确定推荐中标候选人、完成评标报告；

4. 初步评审及资格后审

4.1资格性审查

根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。审查事项如下：

资格性审查表

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标投标人营业执照复印件（未办理三证合一的还需提供税务登记证、组织机构代码证复印件）。自然人只需提供本人身份证。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2022年度经审计财务状况报告（含资产负债表、损益表）自然人只需提供本人信誉。 |
| 2 | 购法》第二 十 二 条规定， 提供： | （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 主要设备情况，以及主要技术人员、售后服务机构人员能力等，需提供承诺函。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | (5)提供社保机构出具的近半年内（2023年1月至2023年6月）任一月社保缴纳证明，还需提供授权代理人近三个月（2023年3月至6月）的社保缴纳证明材料及近3个月任一月的完税证明材料。（自公告发出之日起不足半年的新注册公司除外） |
|  |  | （5）参加政府采购活动近 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加本项目准备活动前 3 年内无重大违法记录声明， 还需提供投标人自行通过中国裁判文书网、“信用中国”及“中国政府采购网”查询，近三年无 违法、处罚信息的查询记录（提供网页打印页加盖公章）； |
| 3 | 投标保证金 | 符合本招标文件关于投标保证金的规定 |

4.2符合性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会评标投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

符合性审查表

| 序号 | 评标因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定。 |
|  |  | 投标人法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书 | 投标人法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 其报价未超过采购预算金额，且只有一个有效报价， 不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、字迹清晰可辨、无遗漏。 |
|  |  | 投标文件的格式 | 投标文件按招标文件规定格式完整提供 |
|  |  | 投标内容 | 符合招标文件的招标范围。 |
| 3 | 对招标文件的响应程度审查 | 质量技术 | 满足招标文件提出的技术和功能要求。 |
|  |  | 交货期 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 质保期 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |
|  |  | 付款方式 | 投标文件承诺的的付款方式满足招标文件要求 |
|  |  | 其他 | 投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

4.3有下列情形之一时,评标委员会应予废标,并将理由通知所有投标人：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

- 出现影响招标公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报份均超过了采购预算,采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 废标后，除采购任务取消情形外，招标采购人应当重新组织招标。需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准。

必要合格条件：是法律、法规等规定必须满足的必要条件，只进行定性评审，只要有一项不满足，其投标资格将被拒绝，证件齐全、满足要求的投标人为有效投标人。

5．详细评审

5.1根据招标文件的规定，对经初步评审合格的投标文件，进行详细评审，从而进一步确定投标的实质响应性和投标人的履约能力。

5.2本次招标为公开招标，不允许二次报价。

5.3评分标准（满分100分）=投标报价30分+商务、技术部分70分，其中投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100，评标基准价是指满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价。

详细评标表（满分100分）

| 项目 | 评标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| A：投标价格评分30分 |
| 价格 | 1、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分30分。 2、其他投标单位的投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30；小数点后保留二位，四舍五入。 注：若投标人的报价明显低于其他投标人投标报价的，投标人则需现场提供相关证明材料作出合理的解释说明，否则视为无效报价。 | 30分 |
| B：技术及商务部分评分70分 |
| 商务部分 | 企业业绩 | 投标人提供近三年（2020年1月1日）以来的类似业绩证明材料，须提供合同复印件加盖投标人公章，不提供者不得分，每提供一项得2分，满分4分。 | 4分 | 18分 |
|  | 资质 | 1、易燃品毒害品储存柜：制造商具有质量管理体系认证证书，符合标准GB/T19001-2016/ISO9001:2015；环境管理体系认证证书，符合标准GB/T24001-2016/ISO14001:2015；职业健康安全管理体系认证证书，符合标准GB/T45001-2020/ISO45001:2018；且认证范围包含：金属柜（易燃品毒害品柜）的组装，并提供证书材料，每提供1项得1分，全部提供得3分。 2、物联网水表:制造商具有质量管理体系认证证书，符合标准GB/T19001-2016/ISO9001:2015；环境管理体系认证证书，符合标准GB/T24001-2016/ISO14001:2015；职业健康安全管理体系认证证书，符合标准GB/T45001-2020/ISO45001:2018；且认证范围包含：水表（物联网及NB-IoT无线数据端）的设计开发，并提供证书材料，每提供1项得1分，全部提供得3分。 3、物联网水表计量器：制造商具有计量器具型式批准证书及计量评价证书，并提供证书材料，每提供1项得1分，全部提供得2分。 提供相关证明材料，满分8分。 | 8分 |  |
|  | 节能、环境标志产品评标优惠内容 | l、列入市场监管总局组织建立节能产品认证结果信息发 布平台产品目录的，每项加1分，最多加3分。 2、列入市场监管总局组织的环境标志产品认证结果信息发 布平台产品目录的，每项加1分，最多加3分。 注：1、同一合同包内的节能、环境标志政府采购产品部分 加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产 品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境 标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件 的，则该投标产品不予加分。2、提供最近一期《节能产 品认证结果信息发布平台产品目录》关于投标产品当前 页的打印件；3、提供最近一期《环境标志产品认证结果 信息发布平台产品目录》关于投标产品当前页的打印件。 | 6分 |  |
| 技术部分 | 参数响应情况 | 根据招标文件技术参数响应情况进行对比，全部满足得34分，有一处参数不满足或无参数响应证明材料的扣1分，扣完为止。 | 34分 | 52分 |
|  | 售后服务 | 1、投标人须提供生产厂家售后服务承诺，响应采购文件质保期要求得1分，每延长1年得1分，最高3分。 2、售后服务方案中的售后服务响应时间、人员配置、服务措施、升级更新方案、保修期后的服务承诺、故障解决方案、培训方案等方面，从整体售后服务方案的专业性、完整性、可靠性、先进性结合该项目实际需求及可行性进行打分。售后服务方案完整、售后响应时间及时的，得3分；售后服务方案较完整、售后响应时间一般的，得2分； 售后服务方案存在缺陷、售后响应时间较长的，得1分。 | 6分 |  |
|  | 样品 | 投标人需按照招标文技术参数的样品要求提供相应投标样品，根据所提供样品的外观尺寸、性能、设计、参数配置等做综合评判； 样品设计合理、功能完善、做工精细、完全满足招标要求，综合评价优，得9-12分； 样品有一项参数不满足招标要求，综合评价良，得5-8分； 样品提供不全，且有三项及以上参数不满足招标要求，综合评价差，得0-4分。 | 12分 |  |
| C：属于中小企业评标优惠内容及价格扣除幅度，本项目的价格扣除为10%。 |
| 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件的规定，属于中小企业评标优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准(按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业( 2011)300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。 |
| 项目 | 评标内容 | 分值 |
| （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： 中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①《中小企业声明函》；符合中小企业划分标准(按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业( 2011)300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 |
| D：属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位评标优惠内容及价格扣除幅度按小型、 微型企业评标中价格扣除。 监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。本项目的价格扣除为10%。 |

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

5.4澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，可要求投标人对招标文件的商务、报价和技术等方面的任何不明确的内容做进一步澄清或对存在的细微偏差予以补正。但不得寻求、提出、允许或接受对招标报价及实质性内容进行更改。在澄清过程中不得向投标人提出不符合招标文件的要求。

评标委员会对所有需要澄清或补正的问题，应以书面形式向投标人进行澄清或补正。澄清或补正结果汇总纳入评标报告。

5.5 评审结果的汇总

将每位评委的评分进行统计汇总，计分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评委的汇总评分后的算术平均值，确定为该投标人的最终得分。在确定中标候选人顺序时，若有相同的最终评分，则依次按招标报价进行比较，低者顺序居前。

通过全体评委汇签的方式确定评审结果。根据评标委员会的推荐，投标人得分排列前三名为中标候选人。

6. 确定推荐的中标候选人

6.1投标文件能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。采购人不一定接受最低报价的投标文件。

6.2采购人根据评标结果选定中标候选人：采购人确定排名第一的中标候选人为中标候选人，但排名第一的中标候选人自动放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同时，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标候选人，排名第二的中标候选人因上述同样原因不能签订的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标候选人。如果前三名均放弃中标资格，采购人则重新组织招标。

7．完成评标报告

评标委员会按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定编制评标报告，对于需要向中标候选人进一步澄清、说明、补正的事宜应纳入评标报告，并由评标委员会主任签字或盖章确认。

8. 评标工作纪律与保密要求

8.1评标工作应严格按照评标程序和评标细则，遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。

8.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避。

1、投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

2、项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

4、曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事 违法行为而受过行政或刑事处罚的。

8.3公开开标后，直至宣布授予合同为止，评标人员必须严格遵守保密规定，凡属于审查、澄清、评价的有关资料以及授予合同有关的信息，都不应向投标人或与该评标过程无关的其他人员泄漏。

8.4投标人在标书的审查、澄清、评标和比较以及授予合同决定的过程中，对有关人员施加影响的任何企图和行为，都可能导致投标人的投标被废止。

# 第七章：货物技术规格、参数与要求

# 陆港校区实验室条件建设项目（二标段：药品暂存及窗帘等配套设备）

## 详细清单

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电消除器 | H1100mm | 套 | 1 |
| 2 | 铜排 | 3mm*30mm | 米 | 30 |
| 3 | 消防沙箱（含消防沙） | 定制 | 个 | 1 |
| 4 | 净气型易燃品毒害品储存柜 | H1910*W900*D510mm | 台 | 16 |
| 5 | 净气型防爆柜 | H1910*W900*D510mm | 台 | 6 |
| 6 | 净气型酸碱柜 | H2000*W900*D450mm | 台 | 6 |
| 7 | 高精度中型低氧工作站 | HL-B | 台 | 1 |
| 8 | 防渗漏托盘 | 670mm*670mm*150mm | 个 | 100 |
| 9 | 应急器材柜 | 900mm*450mm*1800mm | 台 | 1 |
| 10 | 水池柜（含陶瓷水槽） | 1500mm*750mm*850mm | 台 | 1 |
| 11 | 三联水龙头 | 实验室专用 | 个 | 1 |
| 12 | 洗眼器 | H360 | 套 | 1 |
| 13 | 防腐推车 | H800*W800*D550mm | 个 | 2 |
| 14 | 防爆电器 |  | 套 | 1 |
| 15 | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 具 | 50 |
| 16 | 干粉灭火器 | 4型 | 具 | 50 |
| 17 | 安全文化 | 定制 | 套 | 1 |
| 18 | 防爆墙体排风扇 |  | 个 | 2 |
| 19 | 气体检测（含红外报警装置） | 定制 | 套 | 1 |
| 20 | 环境监控 | 定制 | 套 | 1 |
| 21 | 药品暂存隔间 | 定制 | 平方 | 40 |
| 22 | 窗户防盗、防爆网 | 定制 | 平方 | 50 |
| 23 | 电子巡查系统 |  | 套 | 1 |
| 24 | 物联网水表 | NB-I0T15E | 台 | 40 |
| 25 | 三相四线费控智能电能表 | 1.5-6A（三相互感） | 台 | 40 |
| 26 | 智慧黑板 | 86寸 | 台 | 6 |
| 27 | 遮光窗帘 | 2600*4100mm | 副 | 4 |
| 28 | 遮光窗帘 | 2600*3100mm | 副 | 18 |
| 29 | 遮光窗帘 | 3200*4100mm | 副 | 2 |
| 30 | 遮光窗帘 | 3200*3100mm | 副 | 2 |
| 31 | 遮光窗帘 | 3600*4100mm | 副 | 10 |
| 32 | 遮光窗帘 | 3600*3100mm | 副 | 42 |
| 33 | 遮光窗帘 | 5000*4100mm | 副 | 2 |
| 34 | 遮光窗帘 | 5000*3100mm | 副 | 6 |
| 35 | 遮光窗帘 | 5200*3100mm | 副 | 6 |
| 36 | 遮光窗帘 | 5600*4100mm | 副 | 8 |
| 37 | 遮光窗帘 | 5600*3100mm | 副 | 24 |
| 38 | 遮光窗帘 | 6900*4100mm | 副 | 8 |
| 39 | 遮光窗帘 | 6900*3100mm | 副 | 24 |

备注：

- 以上清单数量最终以实际供货数量结算。

- 净气型易燃品毒害品储存柜（提供样品）、净气型酸碱柜（提供注塑式pp层板样品）、防渗漏托盘（提供样品）、物联网水表（提供样品）。

- 凡技术参数中要求的“检测报告”在签订合同前必须提供。

## 技术参数

### 一、静电消除器

1.球体直径：100mm。

2.球壁厚：1.5mm。

3.立杆直径：48mm。

4.立杆壁厚：1.5mm。

5.法兰底座壁厚：4mm。

6.法兰底座直径：176mm。

7.法兰底座盖度：20mm。

8.产品总高：1100mm。

9.接地线长度：3m。

### 二、铜排

铜排采用3mm*30mm镀锡导电紫铜，用于接地导电作用，具有良好的导电功能，可良好的消除设备金属外壳静电，根据现场情况进行铺装。

### 三、消防沙箱（含消防沙）

1、消防沙箱原理：窒息灭火。

2、消防沙箱材质：玻璃纤维(玻璃钢)，有耐酸耐碱等防腐蚀的优点，利用该消防沙箱可以方便地提供灭火用的沙土等材料，在火灾初期能及时救火，降低安全隐患。

3、消防沙箱配备在危险品储存仓库，设计大小根据现场情况制定，消防沙池附近还需要配置消防桶、消防铲、灭火器以等消防设施。

### 四、净气型易燃品毒害品储存柜（提供样品）

1、开门方式：双开门，手动。

2、锁具：电子密码锁，双锁配置。

3、层板：3块一次成型PP阶梯式活动层板。

4、规格尺寸：H1910*W900*D510mm。

5、内部尺寸：H1530*W796*D395mm。

6、净重：130kg。

7、电源：AC220V/50HZ。

8、功率：50W。

9、过滤器：D型过滤器2个。

10、详细参数：

10.1、壳体全部采用不低于1.2mm 的一级冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的一级冷轧钢板, 内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理；

10.2、柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白 pp（聚丙烯树脂）板；柜底右侧设304可调进风口，有PP聚丙烯可调风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔（漏液漕），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个不小于Φ50mm 的移动尼龙脚轮；提供2019年符合JY0001-2003、JY0002-2004教育仪器设备产品质量及检验的相关检测报告；检测报告需带有生产厂家公章及项目授权章；

10.3、柜体设不少于3块瓷白色一体注塑阶梯式PP聚丙烯树脂活动搁板（一体注塑成型），隔板设有10mm的通气孔，底部包裹不锈钢方管；提供产品彩页、产品实物图片及产品设计图为佐证，需带有生产厂家公章及项目授权章；

10.4、防火材料: 柜体应填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维；提供防火材料检测报告；

10.5、铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封条，密封条应符合GB16807-2009的要求；

10.6、柜体内所有零部件包括门把手螺丝全部采用尼龙螺丝，设计美观，耐用防腐蚀；

10.7、柜顶部具有可拆卸功能，便于维修和保养；

10.8、机械锁: 存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合 GA/T 73 的要求；提供锁具GA认证及检测报告，检测报告需带有生产厂家公章及项目授权章；

10.9、电子锁: 应符合GB 10409—2001中5.4的要求；

10.10、电源: 应符合GB 10409-2001中5.5的要求；

10.11、风机不低于24伏电流，性能稳定，超静音，无火花静电。风机调速功能可视柜内存储状况进行快慢调速，有效延长风机及过滤器使用寿命；

10.12、过滤系统：入风口底部有初级过滤网，主要过滤5um及以上粒径的尘埃粒子，具有良好的过滤效果；高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强，针对粒子过滤器，对大于0.3um的粒子，过滤效率达99.995%；

10.13、特殊安全性要求：机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场；

10.14、柜门贴有醒目的氧化剂安全警示标识，显而易见；

10.15、底部配PP一体成型防腐漏液托盘，漏液槽内置3cm高漏液活动孔板，便于取出、清洗漏液孔板；

10.16、智能控制与报警：可本地或互联网远程设置储存药品需要的温度、湿度，风机转速、VOC 值、过滤器饱和报警值等上限，实现超限报警，投标人提供环境智能控制系统软件著作权证书；报警途径包括：本地声光报警，远程手机端监控；检测报告需带有生产厂家公章及项目授权章；

10.17、显示屏：采用不小于七英寸嵌入式液晶触摸屏，液晶屏在工作状态下显示温度、湿度、VOC的数值；显示时间、风机运行等状态；带报警开关、风机工作开关；进入密码保护的设置界面进行功能设置。采用linux系统,搭载嵌入式实时系统freeRTOS操作系统，屏幕自带使用说明，操作方便；提供液晶屏幕实物图、产品彩页及产品说明书为佐证；需带有生产厂家公章及项目授权章；

10.18、过滤系统换气次数应符合GB/T18204.1-2013标准；过滤系统吸附效能应符合GBZ/T160.42(3)-2007,GBZ/T160.41(3)-2004,GBZ/T160.48(3)-2007标准；提供CMA、CNAS认证检测报告；检测报告需带有生产厂家公章及项目授权章；

10.19、柜体通过GB3836.1-2010及GB3836.1-2014爆炸环境检测要求，外壳可承受7.0J的冲击能量，符合NFPA30标准的90min燃烧时间-内部温度44.4℃的要求，提供检测报告，检测报告需带有生产厂家公章及项目授权章；

10.20、电路控制部分具防爆功能；一体式防爆温湿度、VOC传感器需符合GB3836.1-2010的相关标准，防爆等级为ExdIIBT6Gb。提供一体式防爆温湿度、VOC传感器国家电器防爆电器质量监督检验中心出具的防爆合格证及检验报告，符合GB3836.1-2010相关标准并通过6级防尘测试，5级防水测试；检测报告需带有生产厂家公章及项目授权章。

11、须提供易燃品毒害品储存柜生产厂家有效期内中国环境标志产品认证证书，符合HJ2457-2016《环境标志产品技术要求 家具》，认证单元：金属家具，品目清单同时包含易燃易爆储存柜、药品柜，提供证书复印件加盖制造商公章

### 五、净气型防爆柜

1、外部尺寸：不小于不小于H1910*W900*D510mm。

2、重量：不低于185kg。

3、开门方式：手动。

4、层板：不少于3板可调。

5、门型：双开门。

6、锁具：双GA机械锁。

7、过滤器：不少于8个（4个一组）。

8、风机数量：不少于1个。

9、空气处理量：不低于500m³/h。

10、电压：不低于220V/50Hz。

11、功率：不低于33.6W。

12、电流：不低于1.4A。

13、柜体：厚度≥1.0mm优质冷轧钢板，全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有≥38mm的防火绝缘腔，可有效隔离热源。全部经过点焊接，防火性好。柜体在90分钟耐火实验过程中，储存易燃品安全柜的最高温度不超过48℃，柜内易燃品盛液容器或器皿无裂痕、无泄漏，完好无损，并提供满足GB3836.1-2010/GB3836.8-2014的柜体防爆认证证书；检测报告需带有生产厂家公章及项目授权章。柜体外观、结构、性能、安全符合JY 0001-2003、JY 0002-2004检测标准，提供专业机构出具的2019年易燃品存储柜耐用性检测报告为佐证。检测报告需带有生产厂家公章及项目授权章。

14、钢琴式铰链平滑关闭，轻松自如启闭不低于180度。

15、锁具：三点联动式门锁即使不转动把手也可保证完全闭合，配机械防腐挂锁。机械锁应符合 GA/T 73 的要求；须提供锁具GA认证和检测报告及锁具实物样品为佐证；，检测报告需带有生产厂家公章及项目授权章。

16、不低于50mm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢.

17、警示标签显而易见；带有易制毒化学品专用安全警示标志；投标时需提供警示标签材料有毒有害检测报告，提供警示标签背胶胶粘型、初粘性、持久性、长期耐温检测报告复印，并出具设计图纸及说明，检测报告需带有生产厂家公章及项目授权章。

18、装设有防闭火装置的双透气孔，有目的地置于底部及其相对的顶部。

19、独有的防溢漏式层板可上下之间自由调节，承重不低于90kg。

20、柜子内外都喷涂有环氧树脂静电喷涂，保持高光洁度，最大限度降低腐蚀和湿气的影响。

21、严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。

22、顶部开蜂窝式通风孔，配置白色一次成型开模式PP聚丙烯法兰，直径不小于150mm；便于连接管道；提供产品实物图，需带有生产厂家公章及项目授权章。

23、符合EN 14470-1：2004标准。

24、符合GB3836.1-2010和GB3836.8-2014标准。

25、整柜通过GB3836.1-2010及GB3836.1-2014爆炸环境检测要求，外壳可承受7.0J的冲击能量，符合NFPA30标准的90min燃烧时间-内部温度44.4℃的要求，提供整柜防爆检测报告，检测报告需带有生产厂家公章及项目授权章。

26、显示屏：采用不小于七英寸嵌入式液晶触摸屏，液晶屏在工作状态下显示温度、湿度、VOC的数值；显示时间、风机运行等状态；带报警开关、风机工作开关；进入密码保护的设置界面进行功能设置。采用linux系统,搭载嵌入式实时系统freeRTOS操作系统，屏幕自带使用说明，操作方便；提供液晶屏幕实物图、产品彩页及产品说明书为佐证；需带有生产厂家公章及项目授权章。

27、过滤系统换气次数应符合GB/T18204.1-2013标准；过滤系统吸附效能应符合GBZ/T160.42(3)-2007,GBZ/T160.41(3)-2004,GBZ/T160.48(3)-2007标准；提供CMA、CNAS认证检测报告；检测报告需带有生产厂家公章及项目授权章。

28、电路控制部分具防爆功能；一体式防爆温湿度、VOC传感器需符合GB3836.1-2010的相关标准，防爆等级为ExdIIBT6Gb。提供一体式防爆温湿度、VOC传感器国家电器防爆电器质量监督检验中心出具的防爆合格证及检验报告，符合GB3836.1-2010相关标准并通过6级防尘测试，5级防水测试；检测报告需带有生产厂家公章及项目授权章。

### 六、净气型酸碱柜（提供注塑式pp层板样品）

1、规格尺寸：H2000*W900*D450mm。

2、门型：四开门。

3、锁具：挂锁，双锁配置。

4、层板：不少于2块PP可调层板，PP聚丙烯一体注塑成型。

5、颜色：瓷白。

6、备有安全防腐双锁，加强管制药品。

7、柜体材质：采用不低于8mm厚瓷白色PP聚丙烯原料板制作，门框一体折弯成型，表面无焊缝，内置四根加强型PP立柱折弯一次成型，无缝焊接固定，结构坚固结实，承重性能优异；同时柜体下后部预留一排直径不低于10mm进气口，便于进气，柜体顶部设有蜂窝孔，便于安装排风管道。

8、层板：一次成型注塑式pp层板，底部有网状加强筋，总宽度不低于45mm，内部包有钢管，承重量不低于110KG，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间，四周立边可获得一定程度防溢效果；须提供结构设计图及产品实物样品为佐证；需带有生产厂家公章。

9、门板：采用不低于15mm厚PP聚丙烯原料板制作，德国焊枪无缝式焊接，PVC透明视窗不低于5mm厚。

10、铰链、把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。

11、安全设计：为防止药品柜震动或药品碰撞而倾倒，防护板随物品加以固定之安全设计，以防物品倾倒而破裂。

12、柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标识，显而易见。投标时需提供警示标签材料有毒有害检测报告，提供警示标签背胶胶粘型、初粘性、持久性、长期耐温检测报告复印件，并出具设计图纸及说明，检测报告需带有生产厂家公章及项目授权章。

13、过滤系统：入风口底部有初级过滤网，主要过滤5um及以上粒径的尘埃粒子，具有良好的过滤效果；高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强，针对粒子过滤器，对大于0.3um的粒子，过滤效率达99.995%。

### 七、高精度中型低氧工作站

1、用于模拟生物体内生理理缺氧厌氧环境，应用于肠道菌群、心脑血管（脑卒中、心肌梗死）、肿瘤微环境、眼部疾病、呼吸暂停、高原缺氧、干细胞分化、损伤修复、细胞运动、抗肿瘤药效分析、药物长期效果分析、化合物的药理毒性筛选、血管形成分析等研究。

2、型号：HL-B。

3、结构：工作室+转移舱+控制系统。

4、材质：聚丙烯树脂，经退火工艺，保证十年结构不变形。

5、内部尺寸：

5.1、工作室内部尺寸：长≥660mm，宽≥660mm，高度≥650mm，体积≥230L；

5.2、转移舱：长≥210mm，宽≥200mm，高度≥210mm，体积≥8.8L，转移≥40标准皿/次。

6、氧气控制：0.00-20.00%，显示精度 0.01%，记录精度 0.01%，既可以做低氧又可以做纯厌氧环境。

7、二氧化碳控制：0.00-20.00%，显示精度 0.1%，记录精度 0.1%。

8、HEPA：双重过滤系统，内部循环过滤系统+进气过滤系统;内部达到 IS04 级洁净度。

9、温度：室温+2℃-45℃，显示精度 0.1℃，记录精度0.1℃， 可以选配到 55℃。

10、湿度：环境湿度-90%，精确显示在屏幕上，显示精度 1%，记录精度1%。

11、内部压力实时显示，显示精度1Pa，记录精度1Pa,既保证工作室内部微正压，又可以保证实验安全。

12、操作方式：双端口裸手操作。

13、前面板：徒手拆卸，方便转移小型仪器或者深度清洁。

14、转移舱：

14.1、外门：透明电磁锁门，方便氮气吹淋时观察样品状态，在内门没有关闭的条件下，外门无法打开，避免意外打开外门；

14.2、内门：透明电控锁门，如果过渡舱内部氧气没有达到设定值，默认内门无法打开；

14.3、控制：单独氧气探头，转移舱氧气浓度实时在屏幕上显示（以方格形式），实时监测转移舱内部氧气环境，保证每次达到和内部环境一致时再转移。

15、报警系统：工作站带有温度异常/压力异常/氧气浓度异常/气瓶气量量不足/工作站漏气/进气异常等声光报警系统，错误内容文字形式显示和记录在屏幕上。

16、数据记录：记录氧气、二氧化碳、温度、湿度、压力以及进气状态等 20 多种参数，既可屏幕上直接观看，也可USB数据导出，数据记录存储时间超过 180 天。

17、厌氧环境时可以实现智能气体切换，两种气源任意一种气源断开时，仪器提供报警，同时智能切换另外一种气源代替，保证厌氧环境的持续稳定。

18、气体配置：

18.1、40L纯度99.99%纯氮气一瓶以及氮气减压阀一个；

18.2、40L纯度99.99%二氧化碳一瓶以及二氧化碳减压阀一个；

18.3、40L纯度99.99%无氧混合气一瓶以及混合气减压阀一个。

### 八、防渗漏托盘（提供样品）

1、规格尺寸：670mm*670mm*150mm

2、采用聚乙烯材质制成，抗紫外线，防锈防腐蚀，可康绝大多数化学品，采用加厚侧边框及中心承重结构，坚固耐用。

3、表面橘皮防滑格栅满载时不会发生劈裂，格栅可拆卸，利于处理盛漏液体。

4、产品可防控较小容积的泄漏及滴漏，较低的平台工作面，使化学品桶更接近地面，利于装载、存取及分装操作。

### 九、应急器材柜

1、规格尺寸：H1800*W900*D450mm。

2、壳体全部采用≥1.2mm 的冷轧钢板, 内外表面经酸洗磷化粉末喷涂，烘热固化处理。

3、柜门采用双门≥1.0mm的优质冷轧钢板，天地锁设计，结构坚固耐用。

4、配钢化玻璃视窗，便于辨认柜内所存放的装备及呼吸器具。

5、小体积PPE及紧急器材存放区，根据工作需要储存。

6、层板可上下调节，满足不同尺寸的物件存放。

7、柜体正上方有醒目提示标签。

8、产品符合GB/T 10357.5、GB/T 3325-2008和GB/T 11253的生产标准。

9、器材配备清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急泄露箱(小) | 380*275*215mm | 1 |
| 2 | 防化围裙 | C1B-A527 | 2 |
| 3 | 防化手套 | EC30F | 2 |
| 4 | 防化鞋套 | CIT-A905 | 2 |
| 5 | 一次性丁腈手套 | / | 8 |
| 6 | 吸附垫 | 380*510mm | 10 |
| 7 | 黄色废弃物暂存袋(小) | 46cm宽*76cm长 | 6 |
| 8 | 酸碱试纸 | / | 1 |
| 9 | 不锈钢剪刀 | 16cm | 1 |
| 10 | 不锈钢实验室钳 | 25cm | 2 |
| 11 | 扎条 | 200mm | 1 |
| 12 | 废弃物暂存桶 | 20L | 1 |
| 13 | 吸附棉条 | H3000mm | 1 |
| 14 | 吸附枕 | 200*430*50mm | 3 |
| 15 | 废弃物周转箱(灰) | 400*300*280mm | 1 |
| 16 | 呼吸防护全面罩 | 8800 | 2 |
| 17 | 滤毒盒 | / | 4 |
| 18 | 颗粒物滤棉 | / | 4 |
| 19 | 滤棉盖 | / | 4 |
| 20 | 防化服 | Tychem C | 2 |
| 21 | 废弃物周转箱 | 400*300*280mm | 1 |
| 22 | 塑料簸箕和刷子 | 210*330mm | 1 |
| 23 | 水基灭火器 | 3型 | 2 |
| 24 | 袋装灭火毯 | 1500mm*1500mm | 2 |
| 25 | 危险警示牌 | 上宽21mm*下宽30mm*高度63mm | 2 |
| 26 | 急救包 | CS-N-005A | 1 |
| 27 | 防化靴 | AMAZONE S5 | 2 |
| 28 | 急救扩音器 | CR-62 | 1 |
| 29 | 消防服套装 | 02款 | 1 |

### 十、水池柜（含陶瓷水槽）

1、柜体：柜体为整体焊接结构，承重稳定性能好, 规格设计符合人工美学；主体采用1.0mm厚优质冷轧钢板,滑轨、合页连接部分采用1.2mm厚优质冷轧钢板加强；经过激光数控切割及数控折弯成型后焊接而成,焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊；柜体表面经脱脂、硅烷、陶化、水洗等7道前处理后采用环氧树脂粉末静电喷涂,防腐处理，强吸附、抗酸碱。

2、抽屉：采用1.0mm优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成；焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊。

3、门板、屉面：门板为双包结构, 夹层内焊接加强筋，增强抗压性；采用1.0mm优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成；焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊，内侧设有防撞橡胶垫，对门板、屉面闭合起减震作用。

4、背板：活动可拆式背板, 便于水管、电气的维修，采用1.0mm优质冷轧钢板，经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成。

5、层板：采用1.0mm优质冷轧钢板，经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成；箱体内设有不锈钢层板托，层板位置可任意可调。

6、滑轨：采用优质二节式钢制高荷重性能导轨，尼龙滚珠，自闭结构设计；当抽屉关到70mm距离时，自动关闭。

7、合页：采用2mm厚5节式304不锈钢合页，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可开启180度以上，闭合循环寿命高达5万次，中性盐雾试72H耐腐蚀检测结果≥10级。

8、拉手：采用冷轧钢板折弯一体成型隐藏式内扣手。

9、调整脚：钢制调整脚底部注塑造，防水防锈承重性能优异，丝杆≥M10，调整幅度≥30mm，隐蔽安装，承重性能优异防水、防锈。

10、台面：通风柜采用20（+5）mm厚一体成型碟型陶瓷台面（颜色可由招标人根据板材制造商的标准色卡选定），四周挡水边与基板为一体成型，非后期加工粘接而成。投标时须提供：

10.1、耐酸碱腐蚀：陶瓷台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）强酸强碱及有机溶剂腐蚀。至少对含有二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃、对甲酚、10%氯化铁溶液、6%尿素水溶液在内的多种化学试剂的测试表面无变化。要求提供权威检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。

10.2、哑光色泽：台面为哑光色泽，台面漫反射性能好，要求提供台面光泽度检测报告，检测结果值在16至30之间，要求提供由CNAS和CMA认可的权威检测机构出具的检测报告。

10.3、物理承载测试：跨距为660mm,加载速度为5mm/min，对台面的物理承载进行测试，记录跨距3%的承载力值，检测结果的平均值不低于15000N，要求提供权威检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。

10.4、A1级不燃材料：依据GB/T5464-2010标准检测，陶瓷台面为A级不燃材料，陶瓷台面燃烧性能为A1级，燃烧热值小于0，持续燃烧时间为0。投标人提供生产厂家由CMA或CNAS认可的国家级检测机构出具的检测报告复印件加盖公章；

10.5、压缩强度：对台面的物理性能进行测试，要求其压缩强度不低于400Mpa，要求提供权威检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。

10.6、高温下耐开裂能力：台面在高温下表层耐开裂性能良好，提供对应的检测报告，检测结果为高温下台面的表面无裂纹，要求提供权威检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。

10.7、承重500kg：产品表面加载不小于500kg重量, 高于72小时，检测结果表面无破损变形。要求提供权威检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。

10.8、要求提供产品质保售后承诺书。

注：投标人投标时须提供 ：台面板需提供符合上述台面技术参数指标的检测报告复印件，加盖制造商公章；并在复印件上有标明****项目专用的字样。

11、陶瓷水槽:品牌同台面一致，投标时须提供：

11.1、耐酸碱腐蚀：可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）外的强酸强碱及有机溶剂腐蚀。要求至少对含有 37%盐酸、96%硫酸、85%磷酸、丙酮、5%重铬酸、丁醇、乙醇在内的化学试剂检测表面没有腐蚀和变色，并提供由权威检测机构出具的有效检测报告；

11.2外观要求：经过正规检测机构进行白色评级，检测结果为外观呈珠光白色，并提供有效的检测报告。

注：投标人投标时须提供 ：台面板需提供符合上述台面技术参数指标的检测报告复印件，加盖制造商公章；并在复印件上有标明****项目专用的字样。

### 十一、三联水龙头

1、环保等级：实验室水龙头获得中国节水产品认证，达到国家级的节能环保高标准，节水认证对产品的流量均匀性、抗水压机械性和阀芯密封性等性能进行多维度的检测。

2、生产工艺：采用锻造工艺，产品坚固致密，经久耐用。

3、材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。

4、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。

5、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。

6、旋钮/肘动把手：材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。

7、可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器。

### 十二、洗眼器

1、主体：铜质。

2、洗眼喷头：铜质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。根据客户不同的需求，生产厂家可提供4中不同的洗眼出水头供客户选择。

3、水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水，既不会占用双手才能持续供水，也不会因开关失灵而无法关闭水流。

4、控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。

5、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。

6、供水软管：长1.5米的软性PVC管，外覆304不锈钢编织网，绝无生锈漏水的隐忧，最外层包裹PE管，耐强腐蚀，不会因为静态时管内积水导致阀门生锈老化漏水，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。软管瞬间耐压可达到1.8Mpa。

### 十三、防腐推车

1、规格尺寸H800*W800*D550mm。

2、全部采用≥1.2mm厚304不锈钢材质精工制作，双面推手，具有防腐、防锈、易清洗等优点；外形美观，设计合理；车轮为重型设计防静电碳纤万向轮，四个带刹万向轮；承重200公斤。

### 十四、防爆电器（含所需配件及辅材）

1、防爆电箱（1组，含4平方国标铜芯电线，防爆管及线路铺装等辅材）

1.1、执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1、GB12476.5；

1.2、额定电压：AC380V/AC220V；

1.3、额定总电流：≤400A；

1.4、防爆等级：Ex d IIBT6Gb/EXtdA21IP65T80℃；

1.5、防护等级：IP65；

1.6、壳体采用铝合金压铸成型；

1.7、箱体表面高压静电喷塑；

1.8、内装高分断小型断路器或塑壳式断路器；

1.9、产品采用复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构，腔体均设有密封圈，具有良好的防水.防尘功能；

1.10、本产品具有过载、断路保护功能；

1.11、适用范围：适用于1区.2区危险场所；适用于IIA.IIB.IIC类，温度组别为T1~T4的爆炸性气体环境。

2、防爆灯BPY-2*36（6套，含4平方国标铜芯电线，防爆管及线路铺装等辅材）

2.1、额定电压：AC220V/50Hz；

2.2、防护等级：IP54，防腐等级：WF1；

2.3、执行标准：GB3836.1-2000.GB3836.2-2000.IEC60079；

2.4、防爆标志：Exd IIBT5；

2.5、壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；

2.6、更换灯管方便，只需拧下端盖，抽出灯管即可进行更换。

3、防爆开关SW-10（4个，含4平方国标铜芯电线，防爆管及线路铺装等辅材）

3.1、额定电压：AC220V.AC380V；

3.2、极数：单极、三极，额定电流：10A；

3.3、防护等级：IP65，防腐等级：WF1；

3.4、执行标准：GB3836.1.GB3836.2.GB3836.3.GB12476.1.IEC60079；

3.5、防爆标志：Exed II BT6.DIP A20 TA，T6；

3.6、适用于爆炸性气体环境1区.2区；适用于可燃性粉尘环境20区.21区.22区；适用于IIA.IIB级爆炸性气体环境；适用于温度组别为T1-T6的环境；适用于石油采炼.储存.化工.医药.纺织.印染.军工及军事设施等爆炸性危险环境；用作照明线路的开关控制；

3.7、外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后粉末静电喷塑；内装组合开关，性能稳定可靠

3.8、特殊设计的防水防尘衬垫；具有良好的防水、防尘等特点。

4、防爆安全出口应急灯BCJ-II（2个，含4平方国标铜芯电线，防爆管及线路铺装等辅材）

4.1、执行标准: GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB 3836.4、GB 3836.7、GB 7000.1. GB 12476.1、GB 12476.5、GB17945、IEC60079- -0、1EC60079- -1、1EC60079-7、 IEC61241-0、IEC61241-1；

4.2、防爆标志: Exd Ib T4Gb/Exdeib q IIC T4 Gb/Ex tD A21 IP65 T80C；

4.3、额定电压: AC 220V, 50Hz；

4.4、额定功率: 4W；

4.5、应急时间:≥90min；

4.6、应急功率: 4W；

4.7、应急转换时间:≤0.25s；

4.8、应急输出光通量:≥50lm；

4.9、光 源: LED光源、DC3.0~ DC3.4V；

4.10、电池: 镍镉电池，3.6V 0.7Ah；

4.11、充电时间:≤24h；

4.12、引入口规格: G3/4"；

4.13、引入电缆外径:中9mm ~中14mm；

4.14、外壳防护等级: IP65；

4.15、防腐等级: WF1；

4.16、重量: 3.5kg。

5、防爆插座（6个，含4平方国标铜芯电线，防爆管及线路铺装等辅材）

5.1、型号：C型三平AH-DN20-C，D型四平AH-DN20-D；

5.2外壳采用铝合金或铸钢，表面高压静电喷塑；

5.3、多种结构形式可供选择；

5.4、适用范围:1区、2区危险场所；适用于IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1-T6的爆炸性气体环境；

5.5、执行标准：GB 3836.1-2000.GB 3836.3-2000.IEC60079；

5.6、额定标志：ExeII；

5.7、防护等级：IP65；

5.8、防腐等级：WF1。

### 十五、二氧化碳灭火器

1、规格型号：MT/3 。

2、使用温度:-20~+55℃。

3、灭火级别:21B。

4、有效喷射时间：≥8s。

5、有效喷射距离:≥2m。

6、喷射滞后时间:≤5s。

7、喷射剩余率:≤10%。

### 十六、干粉灭火器

1、规格型号：4型 。

2、使用温度:-20~+55℃。

3、灭火级别:2A55B。

4、压力表指示器:指针绿区正常，红区再充装，黄区超充装。

5、水压试验压力:2.1MPa。

6、驱动气体:氮气1.2MPa(20℃)。

7、灭火剂:磷酸二氢铵含量%(53)±3。

8、20±5℃有效喷射距离M≥3.58、20±5℃有效喷射时间S≥13。

### 十七、安全文化

1、安全信息牌（铝合金固定式）：规格尺寸：W320mm*H270mm，数量：1个，材质：铝合金，工艺：烤漆面板，固定方式：海绵胶、玻璃胶粘贴，更换信息方式：侧开口划出，性能：美观度高、信息更换方便，更安全。

2、安全标志（PVC标准款）：规格尺寸：W150mm*H200mm，数量：15个，材质：0.38mmPVC，工艺：UV打印,画面：哑面，背胶：油性背胶，性能：防水、防晒、耐高温、耐腐蚀。

3、危险化学品分类标志：规格尺寸：W150mm*H150mm，种类数量：8类15个，材质：0.38mmPVC，工艺：UV打印,画面：哑面，背胶：油性背胶，性能：防水、防晒、耐高温、耐腐蚀。

4、危险废物标志：规格尺寸：定制，数量：1个，材质：0.12mm合成纸，工艺：UV打印，画面：光膜，背胶：不干胶，性能：防水、耐撕、可填写。

5、制度信息牌（铝合金前开式）：规格：定制，数量：8个，材质：铝合金框、布纹PVC底板、有机透明面板、内置180g户外PVC光膜海报，工艺：UV打印,固定方式：海绵胶、玻璃胶粘贴，更换信息方式：边框扣开，整版更换。性能：更换简单，防刮伤，防水，防晒，耐腐蚀。

6、危险品贮存禁忌物配存表：规格尺寸：W300mm*H210mm，数量：1个，材质：0.38mmPVC，工艺：UV打印,画面：哑面，背胶：3M背胶，性能：防水、防晒、耐高温、耐腐蚀。

7、消防急救标签（亚克力）:规格尺寸：W120mm*H120mm，数量：1个，材质：3mm亚克力材质，工艺：UV打印,画面：哑面，背胶：油性背胶，性能：防刮伤，防水，防晒，耐腐蚀。

8、逃生疏散信息牌：规格尺寸：W800mm*H600mm，数量：1个，材质：3mm亚克力，工艺：UV反喷铺白，背胶：3M背胶，性能：防水，防晒，防刮伤，耐腐蚀。

9、危险化学品安全周知卡（PVC标准款）：规格尺寸：W210mm*H300mm，数量：50张，材质：0.45mmPVC，工艺：UV印刷，画面：哑面，配置：带双装订孔，性能：防水、防晒、耐高温、耐腐蚀。

### 十八、防爆墙体排风扇

适用范围适用于1区、2区危险场所；适用于ⅡA、ⅡB类.温度组别为T1～T4的爆炸性气体环境。产品特点：防爆壁式排风扇由防爆电机、叶片、面板等部分组成；防爆壁式排风扇面板采用优质钢板焊接成型，叶片由铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；外形美观、采用一体式安装，安全可靠，且带有减震装置，运行噪音低，含4平方国标铜芯电线、防爆管及线路铺装等辅材。

### 十九、气体检测（含红外报警装置）

1、含氧量探测装置：

探头：探测器能够对工业环境下可测量的气体进行连续监测，并将气体浓度转变为数字信号，传输给气体报警控制器，由控制器对其进行识别、显示和处理；各探测器设计、制造、检定遵守以下国家标准、检定规程GB15322.1-2003 《可燃气体探测器 测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》， GB12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》，JJG 693-2011 《可燃气体检测报警器 计量检定规程》，JJG 365 -2008《电化学氧测定仪 检定规程》。

2、乙醚探测装置：

探头：探测器能够对工业环境下可测量的气体进行连续监测，并将气体浓度转变为数字信号，传输给气体报警控制器，由控制器对其进行识别、显示和处理；各探测器设计、制造、检定遵守以下国家标准、检定规程GB15322.1-2003 《可燃气体探测器 测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》， GB12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》，JJG 693-2011 《可燃气体检测报警器 计量检定规程》，JJG 365 -2008《电化学氧测定仪 检定规程》。

3、乙醇探测装置：

探头：探测器能够对工业环境下可测量的气体进行连续监测，并将气体浓度转变为数字信号，传输给气体报警控制器，由控制器对其进行识别、显示和处理；各探测器设计、制造、检定遵守以下国家标准、检定规程GB15322.1-2003 《可燃气体探测器 测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》， GB12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》，JJG 693-2011 《可燃气体检测报警器 计量检定规程》，JJG 365 -2008《电化学氧测定仪 检定规程》。

4、一氧化碳探测装置：

探头：探测器能够对工业环境下可测量的气体进行连续监测，并将气体浓度转变为数字信号，传输给气体报警控制器，由控制器对其进行识别、显示和处理；各探测器设计、制造、检定遵守以下国家标准、检定规程GB15322.1-2003 《可燃气体探测器 测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》， GB12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》，JJG 693-2011 《可燃气体检测报警器 计量检定规程》，JJG 365 -2008《电化学氧测定仪 检定规程》。

5、9路主机：

主机：可燃气体报警控制器，是一款功能实用、操作方便的可燃气体报警控制器, 可与可燃气体探测器配套组成工业用可燃气体报警系统；采用壁挂式安装；液晶显示，全中文菜单操作；单回路2总线通讯，信号无极性设计，具有自动保护功能，系统抗干扰能力强，布线经济，安装方便；自动故障检测，能准确指示故障部位及类型；可自动检索探测器类型和报警点，实现%LEL/PPM /%VOL多类型探测器在同一系统监控，无需设置；内置大容量数据存储，能记录999条报警信息、100条开机时间信息以及100条关机时间信息，信息掉电不丢失；RS485总线通讯接口能实现与上位机控制系统联网，实现异地监控，大大提高可监控的及时性、准确性；内置2组继电器触点信号输出，可联动控制排风扇或电磁阀等设备。联动信号可手动、自动输出；主机设计、制造及检验均遵循以下国家标准： GB16808-2008《可燃气体报警控制器》，含4平方国标铜芯电线、弱电、防爆管及线路铺装等辅材。

6、红外报警装置：

6.1、外壳采用钢板成形复塑、防水、防尘性能好，适合在露天恶劣环境中使用；

6.2、专用集成芯片设计、超强的抗电磁干扰；

6.3、灯罩采用PC材料，具有透光性好，抗老化，抗高强度冲击；

6.4、示警灯采用超强发光二极管，发光效率高，耗电小，寿命长；

6.5、设有二档警音、五档语音供现场自行选择，也可根据用户需要另行开发;

6.6、声功率：80w；

6.7、工作温度：-35℃~+65℃；

6.8、工作湿度：10%~95%(不凝结)；

6.9、防护等级：IP65；

6.10、特点：防水防尘 、高分贝；

6.11、壳体材质：冷轧钢板 喷塑；

6.12、灯体材质：PC塑料D:120mm；

6.13、工作电压AC220V、AC380V、DC24V(其它电压可定制)；

6.14、含4平方国标铜芯电线、弱电、防爆管及线路铺装等辅材。

### 二十、环境监控

VOC、温湿度监测：根据常规试剂室面积约80平方面积理论配置材料清单，1套系统包含4个VOC，2个温湿度监测及含4平方国标铜芯电线、弱电、防爆管及线路铺装等辅材。

### 二十一、药品暂存隔间

1、龙骨:轻钢龙骨；连接件、安装辅件、龙骨连接件等配件采用镀锌钢管材料。

2、隔板材料：16mm耐火板，外贴9mm石膏板，内填 50mm岩棉，表面喷涂3mm厚防火涂料。

3、隔板与龙骨安装后，面板最大弹性变形量不大于10mm，塑性变形量不大于2mm。

4、采用50*50*3.0mm镀锌钢管，斜切焊接成型，安装可开启危化品发放窗口，安装推拉式防爆窗和防腐蚀推车出入口。

### 二十二、窗户防盗、防爆网

1、符合防火窗、防爆网要求。

2、材质：不锈钢、铁艺防盗护栏加装防爆网。

3、窗户安装带逃生小门的防护栏。

4、免焊接集成组装工艺，静电防腐喷涂工艺，经久耐用。

### 二十三、电子巡查系统（含巡更棒、巡更点）

配置：内置式锂电池，数据存储24万条，靠近巡更点0-6厘米，磁吸触点2个，巡更棒1个支持USB，支持WINXP.7.8.10,航空铝材机身。

### 二十四、物联网水表（含安装及辅材）（提供样品）

一、主要技术指标符合以下标准：

GB/T 778-2018《饮用冷水水表和热水水表》

CJ/T 118-2018《用户计量仪表数据传输技术条件》

CJ/T 224-2012《电子远传水表》

CJ/T 535-2018《物联网水表》

JJG 162-2019《饮用冷水水表》

CJ 266-2008《饮用水冷水水表安全规则》

CMA/WM 778《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》

GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》

GB/T 1176-2013《铸造铜及铜合金》

GB/T 7307-2001《55°非密封管螺纹》

JG/T 162-2017《民用建筑远传抄表系统》

二、小口径物联网水表型式和技术要求

1、常用流量、量程比、长度、宽度、高度等应满足下表的要求：

| 公称口径DN | 长度L | 宽度W | 高度H | 常用流量（Q3） | Q3/Q1 | Q4/Q3 | Q2/Q1 | 连接螺栓 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | m3/h | 此值 | 接管 | 螺母 |
| 15 | 165 | 85 | 110 | 2.5 | ≥100 | 1.25 | 1.6 | R1/2 | G3/4 |

2、采用机电一体式设计，机械和电子双计量。采用稳定的双磁敏采样且不得影响机械指针读数，采用无线传输方式为NB-IoT传输。

3、水表带有防尘盖，防止异物落入表盘影响人工抄读。电池仓、线路板仓均应为独立密封设计，线路板采用灌胶密封、舱体密封双重密封,确保防水性能。电池仓独立密封，位于侧面，更换电池方便，具有掉电关阀功能。按照每天上报一次的频率，应确保电池的工作寿命≥6年的要求。

4、水表机芯材质为耐磨工程塑料材料。水表内所有涉水部件应符合国家规定，采用无毒、无污染、无生物活性的材料制造。水表表壳材料应为铜壳，接螺母和管接头材料应为铸造铅黄铜或不锈钢。水表具有应急开关阀按钮。

5、使用工业级贴片SIM卡，保证产品在恶劣工况下可靠运行，禁止使用带触点的普通SIM卡。

6、为保证阀门动作的可靠性，执行器须采用金属材质齿轮，禁止使用全塑料齿轮。产品应达到IP68的防护等级。

7、温度等级为T30，准确度等级为2级最大允许工作压力1.0MPa，压力损失≤0.063MPa。示值误差：低区的最大允许误差为±5%，高区的最大允许误差为±2%（水温小于等于30℃时）。

8、功能要求：

8.1、具备每天定时自动上传数据，自动冻结最近7天的整点用水量，并在每次自动上传时将数据发送给服务器；

8.2、具备表阀锈死检测功能，且可将故障状态上报给服务器；

8.3、具有拔电池关阀功能，防止用户偷水；

8.4、具备磁攻击关阀报警功能，当强磁铁靠近水表时，水表将自动关闭阀门；

8.5、具备抗静电放电、电磁场辐射能力；

8.6、具备多种报警，如磁攻击报警、阀门故障报警等；

8.7、具备将电池电压、信号强度等信息上报给服务器，可在管理软件中查看到这些数据；

8.8、所配置的外置天线接口的防水防尘等级达到IP68级。

### 二十五、三相四线费控智能电能表（含电表箱、安装及线路改装等辅材）

1、本产品按照GB/T 17215.321-2008和DL/T 645-2007等标准进行设计，具有多种计量和测量功能，可满足市场多元化需求，可测量电网电压、电流、功率等多项电网参数，并支持双向电能计量与存储，标注配备一路485通信接口，NB模块，能满足大部分使用场景需要。

2、额定电压：三相 3×220/380V。

3、规定工作范围0.9Un～1.1Un。

4、扩展工作范围：0.8Un～1.2Un。

5、电流规格：三相互感式:3×1.5(6)A。

6、准确度等级：三相1级。

7、静态功耗 电压线路功耗≤1.5W，10VA。

8、电流线路功耗＜1VA。

9、时钟准确度 日误差≤ 0.5s（参比温度）。

10、电池容量 ≥ 1200mAh。

11、电表断电状态寿命≥5年。

12、停电数据保存≥10年。

13工作温度 规定范围-25℃～60℃，极限范围－40℃～＋70℃。

14、存贮和运输温度 规定范围-40℃～70℃。

15、存储和工作湿度 ≤ 85%。

16、计量功能：具有正向、反向及组合有功电能计量的功能，组合有功电能可根据正反向有功电能进行按需配置。

17、分时计量功能：支持尖、峰、平、谷四个费率；内置两套时区表、两套日时段表，可以按需编程配置,并可设定两套时区表切换时间和两套日时段表切换时间，实现相互切换；24小时内可设置14个时段，可以跨越零点设置；支持公休日设置，可设置254个节假日。

18、测量功能：能测量电压、电流、功率以及功率因数等电网参数，零线电流测量功能可选配，测量准确度高。

19、数据存储功能：支持多种冻结方式，包括：日冻结、整点冻结、定时冻结、瞬时冻结、约定冻结。

20、事件记录功能：分别记录最近10次掉电、编程、校时、开表盖、跳闸、合闸、事件清零、电表清零。

21、用户交互界面：采用大屏幕液晶显示，提供丰富的图形或文字提示信息；显示内容可通过按键循环查询，显示项目可通过通信口按需配置；提供液晶背光，方便查看。支持停电唤醒功能，能通过按键或非接触方式唤醒电能表，实现屏幕显示抄读电量和红外通信口抄读电量等数据。

22、通信功能：具备1路远红外通讯接口、 1路RS-485通讯接口、1路NB-IoT通讯接口，三路通讯端口互相独立。通讯规约符合DL/T645-2007及其备案文件。

23、费控功能：支持远程拉合闸控制功能，进行远程通断电控制；支持跳闸、合闸、事件清零、校时、电能表远程升级、模块远程升级等功能。

### 二十六、智慧黑板

1、显示屏：

1.1、三拼接平面一体化设计，主屏幕尺寸不小于86寸，无推拉式结构，整体长度≥4300mm，表面无尖锐边缘或凸起，外部无任何可见内部功能模块连接线；

1.2、UHD 液晶屏体：A 规屏，物理分辨率：3840×2160 可无损播放4K片源；

1.3、亮度≤400cd/㎡，支持自动感光功能,根据外界光源强弱,无需手动操作，自动调整屏幕亮度（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖供应商公章）；

1.4、中间屏幕对比度≥5000:1（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖供应商公章）；

1.5、交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度＞9H；玻璃透过率≥ 93%；灰阶≥256级（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖供应商公章）；

1.6、整机支持连接一根网线，实现Windows及Android系统同时联网；

1.7、智慧黑板产品需满足GB40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》提供提供省级或省级以上检测证明相关材料复印件加盖供应商公章）。

2、音频效果：

2.1、整机内置2.1声道音响，前朝向额定15W中高音扬声器不少于2个，后朝向额定20W低音扬声器1个，额定总功率≥50W；

2.2、整机内置阵列麦克风，拾音效果清晰可满足教学录课需求；

2.3、支持多种播放模式，针对不同教学环节至少具备多种音效模式调节。

3、设备功能与安卓系统：

3.1、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷；

3.2、内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷；

3.3、为满足教师实际教学需求，可便捷外接所需的设备，整机前置USB3.0接口≥1个；HDMI接口≥1个；全功能 Type-C接口≥1个（具备音视频传输、触控传输、充电、数据传输功能）而非 Type-C充电接口 。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖供应商公章）；

3.4、前置Type-C支持充电功能，为手机、电脑设备提供即时充电功能；前置Type-C接口支持数据文件传输；可通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过TypeC线连接至整机TypeC口，可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线；

3.5、根据实际教学场景需求，避免损坏教师外接的教学存储设备，整机前置接口为模块化设计，在不拆卸整机的情况下可对usb接口便捷拆卸，单独维护。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖供应商公章）；

3.6、整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其他操作设置（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖供应商公章）；

3.7、WiFi和AP热点工作距离≥10m，整机无故障运行时间≥120000小时；

3.8、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量。需提供莱茵硬件低蓝光证书，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证证书。(提供复印件加盖厂 家公章)；

3.9、为保护学生视力，有效减轻师生用眼疲劳，整机具有开机减滤蓝光功能，也可通过前置物理功能按键一键启用护眼模式；

3.10、黑板内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能；

3.11、支持在系统中配置前置物理按键功能。如用户可以设置按键功能为短按或者长按响应，长按和短按响应功能不同，（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖供应商公章）；

3.12、整机前置按键为模块化设计，在不拆卸整机的情况下可对usb接口便捷拆卸，单独维护。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖供应商公章）；

3.13、显示区域可以通过多指长按屏幕，达到息屏和唤醒功能；

3.14、在任意信号源通道下，长按物理按键实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作；

3.15、支持多个信号源模式下，液晶屏图像可实现显示窗口下移和恢复，并可以进行正常使用触摸，方便老师操作；

3.16、自动节能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，若不存在未结束的进程，则设备进入自动节能状态；

3.17、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。（提供国家权威检测报告复印件并加盖公章）；

3.18、整机全通道快捷菜单，包含的小工具有：批注、截屏、计时、擦除、放大镜、日历。在Android通道和windows系统下均可使用。快捷菜单可进行自定义分组，可添加 AI 互动软件等不少于25个应用；（提供国家权威检测报告复印件并加盖公章）。

4、安卓系统：

4.1、Android系统自带的白板软件，内容支持通过移动端扫描二维码的方式实现文件共享及板书内容共享；

4.2、在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览；

4.3、支持一键自检：无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，可对系统版本、内外部存储、网络状态、热点、PC模块、光感系统等模块进行监测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持通过扫描界面二维码方式提交维修申请；

4.4.嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供国家权威检测报告复印件并加盖公章）；

4.5.嵌入式Android操作系统下，具备安卓白板功能，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格）。

5、摄像与AP系统：

5.1、整机具备一体化扩展摄像头，可拍摄像素数≥1350万，对角线角度≥135度，支持2D降噪，对角水平视场角为135°时，画面畸变不大于5%,满足录课及相关视频教学需求。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖供应商公章）；

5.2、内置摄像头可用于远程巡课，支持AI识别人像；

5.3、整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。

6、触摸系统：

6.1、触控方案：采用红外触控技术；

6.2、多点触控：设备支持双系统下20点同时书写触控功能。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖供应商公章）；

6.3、触摸框在内部通道切换速度小于1秒，外部通道切换小于3秒，切换后即达到可触摸状态；

6.4、触摸响应时间≤4ms；定位精度：≤±0.1mm；触摸高度≤2mm；最小识别直径≤2mm。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖供应商公章）；

6.5、智慧黑板上使用书写类软件时，书写延时低于30ms，笔迹流畅（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖供应商公章）；

6.6、整机具备抗强光干扰性能，触摸屏在400K LUX照度的光照下书写功能正常。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖供应商公章）。

7、信息安全系统：

7.1、为保证设备安全，降低设备维护难度，整机前置电脑还原按键，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，为避免误碰按键采用针孔式设计，并有配有中文标识（须提供全国认证认可信息公共服务平台可查询的检测报告并加盖厂家公章）；

7.2、为保证信息安全，自带安全管控软件，可对广告弹窗实现一键拦截，默认直接开启拦截；可查看各软件弹窗拦截次数，拦截数量，所有拦截记录等，可提供软件拦截名单；

7.3、支持一键查看设备连接信息，包含Windows/office版本，硬盘、CPU、蓝牙状态（关闭状态下可进行开启）、内存、网络状态、OPS S/N号、固件版本号；

7.4、支持系统还原、备份：一键备份数据并可系统还原至最新备份系统，解决系统异常等问题，如无最新备份系统，备份还原状态需要与硬件一键备份还原保持一致；

7.5、 支持驱动程序：自动识别设备，获取当前设备驱动，可下载、升级至最新驱动；

7.6、支持终端自动升级。

8、副屏要求：

8.1、板面硬度不低于7H,采用工业级黑色金属材质纳 米镀膜，双侧无按键；

8.2、板面纳米涂层不少于26μm;光泽度不高于8°；

8.3、黑板涂层稳定， 一年内板面磨损导致的雾度 变化不超过1%；

8.4、黑板表面符合国标GB/T7793-2010标准，以耐磨无光泽的材料制成，反射比为0.16；

8.5、黑板副板板面采用黑色磁性金属面板，具备吸附磁片的功能，与显示部分无接缝配合使用。书写面平整，涂层均匀，无波浪、龟裂、针孔、气泡、斑痕；

8.6、单侧侧板可智能区分手指关节与粉笔对板面的操作，在手指关节连续敲击书写板面时，可快速启动板书记忆软件；（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖制造商公章）。

8.7、交互黑板支持板书记忆功能，主屏记忆存储为一键打开互动白板；副屏记忆存储为在互动白板开启的前提下，一键打开白板小黑板。可将黑板上的粉笔笔记实时同步至黑板显示区域，并可保存至本地或进行二维码分享；

8.8、在主屏记忆的粉笔书写板书内容，可通过两到四指滑动进行上下翻页；

8.9、单侧侧板采用顶部单边光学与红外技术，底部及双侧无电子结构，无惧粉笔粉尘堆积，书写区域全板面水洗清洁。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖制造商公章）。

9、OPS模块：

9.1、处理器：不低于Intel Core i7  10代；

9.2、内存：8 GB内存或以上配置；

9.3、硬盘：256 GB或以上SSD固态硬盘；

9.4、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔；

9.5、和整机的连接接口针脚数≤80pin；

9.6、电脑模块无需工具即可快速拆卸电脑模块；

9.7、具有标准PC防盗锁孔；

9.8、提供正版win10操作系统及正版OFFICE办公软件；

10、教学软件：

10.1、提供符合教师授课场景的教学桌面教学系统，将教师授课常用应用放至主页，单击即可打开应用，方便教师快捷调用软件；

10.2、教学软件为备授课一体客户端，同时具备备课模式和授课模式，在软件安装完成后可自有切换备课和授课模式，方便在不同场景下使用；

10.3、软件具有开放性，支持通过官方网站进行下载使用，下载后可通过手机号免费注册使用，无需人工审批；

10.4、为保证师生信息安全，所投软件不存在强制、过度、频繁获取权限的行为，且不能出现在工信部通报的信息违规软件名单中，厂家需提供证明材料及承诺书；

10.5、教学软件需为教师提供免费的200G云存储空间，无需完成额外任务即可获取，教师可在个人网盘中上传存储教学资源，资源格式包含：ppt、word、pdf、图片、音视频；支持拖动本地课件素材至网盘区域实现资源上传，支持移动调整文件及文件夹的层级，支持对文件进行重命名、删除操作；

10.6、互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。接收方通过web链接课件分享入口可预览互动课件内容并可触控课件互动元素，并能将互动课件转存至个人云空间，登陆云空间即可接收并打开互动课件；

10.7、支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素；

10.8、积极响应名校网络课的政策需求，软件支持直播课堂功能，老师可在直播软件中提前创建直播课堂，生成听课码，学生只需微信扫码即可快速加入直播课堂，并进行课堂发言和同步板书书写；

10.9、提供数学公式编辑功能，支持常规输入与LaTeX两种输入方式；课件可一键插入白板教学页面直接使用；提供立体图形动态展示功能，并可以精确修改几何数值；

10.10、提供尺规工具，包含直尺、三角尺、圆规、量角器，可模拟现实场景在白板上快捷绘制线段、图形，显示出绘制长度刻度、角度参数，支持对尺规工具放大缩小及旋转，并实时显示旋转角度；

10.11、支持英文单词、短语手写识别，展示出打印体识别内容；

10.12、支持不少于6种形式的互动游戏，每种互动游戏支持多种模板供教师选择，支持教师自定义背景，直接选择并输入相应内容即可生成互动游戏，支持一键插入课件 ，并在课件中进行动画互动；互动游戏可独立保存至教师个人网盘，教师随时调用已制作好的游戏；

10.13、支持思维导图，至少支持3种及以上的主题模板，并支持修改背景颜色、字体格式、字体大小及字号，并支持在思维导图中插入视频、图片、音频多媒体文件，支持一键插入课件，保存插入时的状态，并可在授课过程中打开进行逐级或逐个的展示播放，支持在播放中移动思维导图，支持展开收起思维导图节点，支持放大缩小思维导图；

10.14、支持任意教学环境下（白板讲解、PPT讲解、视频播放等）全屏原笔迹书写、标注功能，提供至少3种画笔类型，每种画笔支持四种粗细及自定义颜色，笔迹流畅并自带笔锋；

10.15、软件需支持调用黑板摄像头进行二维码识别，并打开二维码对应的网页内容；

10.16、为准确记录学生课堂表现情况，需支持对学生进行个人素质评价打分，需支持自定义设置加分和减分项，需支持对全班学生或批量指定学生进行加减分，需支持对单个学生进行加减分，为方便老师快速查询到某个学生，需支持按首字母顺序进行学生检索，需支持老师在Android、ios客户端软件或云平台查看得分统计；

10.17、提供屏幕、屏幕+摄像头、全景教室等多种录制方式，录制提供高清、超清、超高清等多种清晰度调整，方便用户在手机、电脑或者大屏上观看。录制的视频可保存在本地也可自动上传至教师个人空间，方便对录制视频进行点播、分享、编辑等。录制过程中支持查看录制进度，也可开启实时直播，听课端扫码即可快速进入直播课堂并进行互动，便于优质资源的共享；

10.18、提供课堂专属的影音播放器，支持播放德育、美育、科普等各大频道的网络电台（提供国家权威检测报告复印件并加盖公章）；

10.19、无需下载视频播放APP，即可播放CCTV所有频道，至少具备新闻、体育、健康、科教、经济、农业、法制、军事、纪实、戏曲、法制、影视等类别的视频资源；（提供国家权威检测报告复印件并加盖公章）；

10.20、支持视频展台，画面调解、移动、预览、对比教学；

10.21、支持无线麦克风，采用 GH-05AB与交互设备内嵌连接，通过交互黑板音频视频进行扩音；

10.22、支持自动连接，可自动识别并连接，无需手动连接；

10.23、支持智能笔连接，具备身份识别功能，可识别使用者身份，方便设备管理及使用；

10.24、支持智慧讲台连接，具有同屏显示、屏幕扩展及触控同步功能，老师讲课无需背对学生。

11、移动授课系统：

11.1、教学需要支持任意Android/iOS移动终端移动投屏授课功能，远程推送并遥控PPT、调用白板、批注讲解、拍照讲解、实物展台、移动设备全息投屏、快捷输入等课堂教学行为；

11.2、支持影像图片上传，支持对上传的图片内容再次编辑如裁剪、旋转等操作，并且可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注；

11.3、软件具备投屏功能，可以将电脑画面、移动手机设备端内容实时镜像分享到智慧黑板上，移动端手机可以反控制智慧黑板画面操作，方便用户使用；

11.4、软件具备课件播放功能，可以一键打开电脑桌面课件并播放，课件支持播放列表，可快速选择PPT或白板课件进行播放；

11.5、为更好的实现课堂互动，软件支持直播功能，支持一键切换前后置摄像头，方便老师和学生进行互动，并且可以作为移动展台使用；

11.6、支持从移动端直接打开接收端U盘，支持U盘文件列表，自主选择文件打开，支持U盘文件分类；

11.7、可实现一键切换电脑窗口文件功能；可实现触摸板功能：手机可模拟鼠标操作PC端画面；可实现电脑管理功能：手机可远程操作PC端电脑关闭或重启；

11.8、为保证兼容性及稳定性，教学软件需与智能交互产品为同一品牌。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖制造商公章）。

12、提供所投交互设备制造商的手势交互系统外部接口应符合现行国家标准规范。（提供相关证明材料加盖供制造商公章）

13、提供智能交互黑板生产厂家获得ISO27017云服务信息安全管理体系认证证书。（复印件加盖制造商公章）

14、软件不存在强制、过度、频繁获取权限的行为，且不能出现在工信部通报的信息违规软件名单中，投标人须提供厂家证明材料及承诺书。

### 二十七、遮光窗帘

1、窗帘布料采用物理环保遮光布，B1 级阻燃，布料密度克重量≥1150克。

2、符合 GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》标准要求：甲醛含量小于300mg/kg，ph值范围为4.0-9.0，无异味，禁用可分解芳香胺致癌染料。

3、符合 GB/T 19817-2005《纺织品装饰用织物》的耐（干）洗色牢度和耐光色牢度的要求。

4、符合 GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》的阻燃性能要求。

5、产品符合国家标准 GB5296.4-1998《消费品使用说明--纺织品和服装使用说 明 》

6、窗帘辅料要求：材质为聚酯纤维100%；无可萃取重金属含量（砷、铅、镉、铬、铬（六价）、钴、铜、镍、汞）；无甲醛。

7、窗帘工艺和品质要求：面料幅宽2.8m，褶皱1:2.0倍，布帘顶部卷边双层10cm，布帘底部卷边双层10cm ，左右卷边各3cm，制作工艺精细，缝纫线路笔直，窗帘超高，有造型的接缝。打孔环采用树脂纳米静音环。 抗菌、防霉、环保、不含毒元素、无毒、无害、无异味、隔热、手感柔软、不易变形，防紫外线

8、罗马杆技术及安装要求：原生铝材、直径28mm、壁厚≥1.8mm，高密度树脂装饰头2个/根，加厚承重支架自带纳米卡扣，吊环单轨8个/米。