项目编号：HW2022083

昌吉市新城区供水设施建设项目-水质检测设备采购

招 标 文 件

项目  名  称：昌吉市新城区供水设施建设项目-水质检测设备采购

招标 人(盖章)：昌吉市住房和城乡建设局

联系人：韩晓胜

电话: 19199407888

详细地址：昌吉市建国西路134号

招标代理机构（盖章）：新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司

法 定 代 表 人：胡文跃

联系人：仇思思

电话: 13565870320

传真：0991-4619055

详细地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号商住（丽景•名都）10#-办公2301室

目    录

第一部分   招标公告

第二部分   投标人须知

第三部分   招标内容及技术参数要求

第四部分   合同条款

第五部分   附   件

昌吉市新城区供水设施建设项目-水质检测设备采购公开招标公告

项目概况

昌吉市新城区供水设施建设项目-水质检测设备采购采购招标项目的潜在投标人应在新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号商住（丽景•名都）10#-办公2301室 ）获取招标文件，并于2022年08月30日 16:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：昌吉市新城区供水设施建设项目-水质检测设备采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：9500000.00

最高限价（元）：9500000.00

采购需求：
标项名称: 昌吉市新城区供水设施建设项目-水质检测设备采购
数量:不限
预算金额（元）9500000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：仪器设备采购及安装
备注：

合同履约期限：以与甲方签订合同为准

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业

3.本项目的特定资格要求：

（1）有效的“一证一码”营业执照或“三证合一”的营业执照副本原件；

（2）法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》；

（3）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动。需提供（投标截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图）

（4）投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）；

三、获取招标文件

时间：2022年08月09日至2022年08月16日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司招标部（新疆乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号商住（丽景•名都）10#-办公2301室 ）

方式：线下获取（须携带“申请人的资格要求”复印件及法人授权委托书原件一式两份（复印件加盖公章）；原件携带备查）。

售价（元）：200

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年08月30日 16:00（北京时间）

投标地点：新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司会议室（新疆乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号商住（丽景•名都）10#-办公2301室 ）

开标时间：2022年08月30日 16:00（北京时间）

开标地点：新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司会议室（新疆乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号商住（丽景•名都）10#-办公2301室 ）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：昌吉市住房和城乡建设局

地 址：昌吉市建国西路134号

联系方式：19199407888

2.采购代理机构信息

名 称：新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号商住（丽景•名都）10#-办公2301室

联系方式：13565870320

3.项目联系方式

项目联系人：仇思思

电 话：13565870320

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 项目名称：昌吉市新城区供水设施建设项目-水质检测设备采购 项目编号：HW2022083 |
| 2 | 交货地点 | 招标人指定地点 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标，投标人只有一次报价。 |
| 4 | 采购内容 | 仪器设备采购、运输、安装、调试、培训等相关服务，（详见招标文件第三部分采购需求） |
| 5 | 交货完工期 | 30天 |
| 6 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 7 | 投标有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 8 | 投标文件份数 | 一份正本，贰份副本。同时提交电子版投标文件（U盘形式单独密封提交） 特别提示：为了便于存档，投标文件请用A4纸张制作，且装订厚度不得超过3cm；如投标文件超过3cm，请双面打印并在装订时分册装订。 |
| 9 | 投标保证金额 | 响应保证金金额：70000元，大写：柒万元整 投标保证金形式：电汇（投标人基本账户转出，须注明所投项目） 户名：新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司乌鲁木齐分公司 开户行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路（兵团）支行 银行账号：30704501040007235 行号：103881070457 投标保证金的缴纳形式：投标保证金于2022年08月29日下午18时00分（北京时间，以到账时间为准）前以电汇形式汇至招标代理机构账户，投标保证金到账时间以新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司账户实际到账时间为准，如未在招标文件规定的时间内到账，视为投标无效，投标人自行承担责任。 投标保证金的退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还；中标人的投标保证金将在代理机构收到中标人与招标人签订的合同副本壹份后5个工作日之内予以退还。 投标保证金的正常退还程序： 投标人应持法定代表人授权书原件、被授权人身份证原价及复印件、投标保证金汇款凭证复印件、企业基本开户许可证复印件到招标代理办理投标保证金退还手续。 附注：昌吉市新城区供水设施建设项目-水质检测设备采购投标保证金。投标保证金必须在投标文件递交截止时间前确保到帐；投标人未按招标文件要求提交投标保证金的，投标文件无效。 |
| 10 | 保证金的退还 | （1）投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 （2）采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 （3）退还投标保证金时，请携带法人授权委托书及委托人的身份证复印件（加盖公章及法人章）、汇款凭证，找采购文件中的采购代理项目负责人办理。 |
| 11 | 不予退还保证金的情形 | 有下列情形之一的，保证金不予退还： （1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； （2）供应商在投标文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （5）招标文件规定的其他情形。 |
| 12 | 投标文件的密封 | 1.投标人须按招标文件的规定制作投标文件，正、副本可以密封在同一文件袋中。密封袋封口处加盖单位公章，并注明“开标时启封”字样。 2. 投标人须制作“开标一览表”，并单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”的字样。 3.投标文件袋和《开标一览表》袋上可写明： 招标单位： 项目名称： 项目编号： 投标单位名称： （公章） 年 月 日 时（即开标时间）前不得开封。 （“正本”或“副本”） 备注：注明“开标时才能启封”字样等。 |
| 13 | 投标文件递交地点及截止日期 | 响应文件递交截止时间：2022年08月30日 16:00（北京时间）。 地址：新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司开标室（新疆乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号商住（丽景•名都）10#-办公2301室）。（如有变动另行通知） |
| 14 | 开标地址、时间 | 地址：新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司开标室（新疆乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号商住（丽景•名都）10#-办公2301室）。（如有变动另行通知） 时间：2022年08月30日 16:00（北京时间）。 |
| 15 | 评标标准及方法 | 综合评分法 |
| 16 | 本项目的最高投标限价(即采购预算)为：9500000元； 超过最高投标限价的，其投标文件将被否决。 |
| 17 | 付款方式： 合同签订后付合同价的30%作为预付款；设备到现场支付至合同价款的85%且乙方开具全额增值税普通发票；设备安装调试完成验收合格后付至合同价的97%，质保期结束支付剩余3%的质保金。 |
| 18 | 投标方须提供售后服务体系、服务保证及服务承诺。投标方应有能力履行招标文件中规定的、合同条款和技术要求方面的、由卖方履行的保养、修理和其他技术服务的义务； |
| 19 | 特别提示1：投标人须提供信用记录查询资料； 查询时间为：自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止。 查询渠道为：“信用中国”网站或中国政府采购网。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被拒绝。 |
| 20 | 特别提示：若该产品必须具有国家强制性认证的，则投标人必须附相关的证明材料，否则，其响应文件将被否决。 |
| 21 | 招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效、投标被否决等字样的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 |
| 22 | 注：如本《投标人须知前附表》相关内容与招标文件中的相关内容如有不一致处，则以本《投标人须知前附表》相关内容为准。 |
| 23 | 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准。 |
| 24 | 在评标过程中，投标人投标单价及总价低于市场价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、成本分析必须包含材料费用、货价、运费、税费、保险、人员差旅、人员社保、合理利润及有关于项目工程及服务的所有费用等成本构成事项详细陈述。 投标人书面说明应当详细、分析全面并签字确认和加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人或者代理人签字确认； 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合本项目需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。证明文件不详细，分析不全面或投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 25 | 开标前，请各投标人随身携带下列有效证件以备随时查验： （1）法定代表人身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证.法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致。以上证件均应当为原件。 （2）营业执照原件 （3）以上均满足要求的投标人为有效投标人。以上不满足要求,证件原件不全或无相关主管部门证明者，其投标文件不予接受。上述证件的公证件，本次招标不予认可。 关于资格审查：投标人在报名获取招标文件时的资格审查，仅代表其在获取招标文件时的资格审查获得通过，并不能代表投标人在出席开标会时要求其提供的全部资格证件的合格。投标人出席开标会时，须携带以上全部资格证明文件交由监督组成员进行初步审查（初步审查不合格的，不得进入下一阶段的评审） |

第一章  投标人须知

1.  适用范围

本次招标文件仅适用于本招标文件所叙述的新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司代理的昌吉市新城区供水设施建设项目-水质检测设备采购。

# 2.  投标资格

2.1投标人资格：

详见招标公告中相关内容要求。

2.2 投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。

2.3 由招标人根据2.1款选择通过合格的投标人。

3. 定义

下述术语和缩写的定义为：

3.1“招标人”“采购人”系昌吉市住房和城乡建设局。

3.2“投标人”系指有资格的供应商。

3.3“货物”或“仪器、设备、器材、软件”系指招标文件规定的，须向招标人提供的一切仪器设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

3.3“服务”系指招标文件规定投标人须承担的保修、技术协助、培训、运维及其他类似的责任。

4.  投标费用

4.1无论投标过程中的作法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的费用。

第二章  招标文件的编写

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件由下述部分组成：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 招标内容及技术参数要求

第四部分 合同条款

第五部分 附  件

5.2 招标文件以中文书写。

5.3 投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

5.4投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后1日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人编制的响应文件，没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

6. 招标文件的澄清、标前会议

6.1投标人对招标文件如有疑点，可在投标截止期15日前按招标文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标人要求澄清。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有投标人。

7. 招标文件的修改或补充

7.1 在投标截止期15日前的任何时间，招标人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.2 为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

7.3 招标文件的修改书和补充文件将构成招标文件的一部分，并且比招标文件对投标人具有优先的约束力。

第三章  投标文件的编写

8.要求

8.1投标人应详细阅读招标文件中的条款、格式、表示、条件和规范等所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

# 9.投标文件语言和度量单位

9.1投标文件及投标人和招标人就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

9.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

10.投标文件的组成

10.1 投标人准备的投标文件包括（但不仅限于）下列部分：

(1) 投标函；

(2) 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

(3) 开标一览表；

(4) 投标保证金（财务收据复印件）；

(5) 投标人资格证明文件，包括：

① 关于资格的声明函

② 投标人基本情况表（附资格审查资料）

③对所投产品制造、设计厂商的简介（如有）

④信用查询记录

中小企业声明函（货物）

(6) 技术方案、项目实施培训方案；

(7) 有关投标产品结构、技术性能详述；

(8) 有关投标产品的技术指标、验收标准等；

(9) 技术参数、功能偏离表；

(10) 商务条款偏离表；

(11) 售后服务及质保期承诺书（含优惠条件）及维修、培训等计划（详述）；

(12) 投标人近三年类似项目的成功案例及证明材料；

(13) 质量保证书

(14) 《投标单位廉政承诺书》、《诚信承诺书》。

投标文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

10.2所有资格证明文件，正本中的资格证明文件（如业绩、资质证书等）均须为加盖投标人公章的复印件或扫描件，以备开标时与原件核对（有特别说明的除外），副本为正本的复印件；开标结束后，可根据投标人的需要退回原件（针对本招标项目的特定授权原件不予退还）。

10.3所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致投标被否决。

# 11.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

投标人确保所提供货物（或服务），其质量满足中华人民共和国国家相关标准,使用的原辅材料要符合质量要求。

11.1 投标人须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

11.2生产或销售的货物符合规定的相应技术标准或环保、节能标准。

11.3 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物及服务的质量保证书、生产许可证复印件（如有）；

（2）货物主要技术数据及主要配置详细说明；

（3）货物主要部件的详细资料等；

（4）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有运行环境的信息。

（5）对照招标人的技术规格要求，逐条确定，指出所提供货物和服务是否实质性响应招标文件的要求，如有偏离，须填报偏离表（见附件）。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对招标没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

# 12．投标文件格式

12.1投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标文件、注明提供的货物名称、货物简介原产地、数量、价格和符合标准的质量证明材料等。

# 13.投标报价

13.1投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，招标人不接受有任何选择性报价。

13.2投标报价应包括以下内容：

13.2.1货物的价格、运输费、服务人员工资、安装调试费、试运行费、正式运行费、包装费、特殊工具费、培训费、技术服务费、包修期内所有费用及与本项目相关的一切费用等。

13.2.2所有的单价、合价及总价均按招标文件中价格表的格式填写，以人民币报价。

13.2.3投标人的价格必须保证在投标有效期及供货期内固定不变。

13.2.4不接受任何变通或有任何选择性的报价。报价必须唯一、确定、严格。当在单价和总价之间出现任何差异时，以单价为准，除非单价有明显的小数点错误，则以合计价格修正单价。

13.2.5投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以其他方式弄虚作假，骗取中标。

13.2.6招标代理费：招标人委托新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司作为本项目的招标代理机构。招标代理服务费的计算执行“《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》 [2015] 299号文件”、“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（ 发改价格[2011]534号）文件”及计价格[2002]1980号的规定：

# (1)中标单位须在领取中标通知书时一次性付清招标代理服务费；

(2)招标代理费按国家现行收费标准计取。

招标代理服务收费标准( 费率)

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000——100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 1000000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

13.3为了防止本次招标的投标报价过高，超出招标人为本次采购项目的资金支付能力，招标人依据主管部门的批复为本次招标项目的设定了最高投标限价（即采购预算），如果投标人的投标报价高于本项目的最高投标限价，其投标文件将被拒绝；如果所有投标人的投标报价均最高投标限价，招标人有权重新组织招标。

13.4投标报价货币单位：人民币。

# 14．投标有效期

14.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天（如不满足投标将被否决）。

14.2特殊情况下，招标人可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改投标文件。

# 15．投标文件的签署及规定

15.1 投标文件正本须打印，副本可为正本的复印件。

15.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标单位法定代表人或授权代理人签章。

15.3投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色的墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代理人在凡规定签章处逐一签署并加盖单位公章。

15.4所有投标文件必须提交正本一套和副本二套，并在封面上标记“正本”和“副本”。正本和副本应分别胶装成册，不得采用活页夹，投标文件应编制目录，并且逐页连续标注页码。

15.5 当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

15.6 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

15.7 所有已进入评审程序的投标文件，招标人及招标代理机构有权不予退还投标单位递交的投标文件。

16．投标保证金

16.1 投标保证金的缴纳详见投标人须知前附表第12项。

16.2未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

16.3 投标保证金的退还详见投标人须知前附表第13项。

特别提示：退还投标保证金的投标人办理退款业务时需提供以下资料:

① 授权委托书、被授权人身份证复印件、汇款凭证复印件。

②退还中标方投标保证金时，中标方须提供与招标人签订的合同原件一份（原件核查无误后退还）及已加盖中标方公章的合同全本复印件一份 （由代理机构存档备查）。

16.4 不予退还保证金的情形，详见投标人须知前附表第14项。

第四章  投标文件的递交

17. 投标文件的密封与标记

17.1 投标文件的密封详见投标人须知前附表第15项的约定。

17.2如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标代理机构对由此造成的文件的误投或过早启封概不负责，招标代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

17.3 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件而导致丢失或损坏投标包装体内的投标文件，招标人将不负责任。

18. 投标截止时间

18.1 投标文件的递交截止日期为招标公告所规定的时间。投标文件以密封形式递交至指定的投标地点，采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

18.2 出现因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

19．投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

19.2对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标人，投标截止时间以后不得修改投标文件。

19.3 投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤回投标文件。

第五章  开标

20．开标

20.1 本次招标将按招标公告中规定的时间地点进行公开开标，将邀请所有投标人的法定代表人或其授权代理人参加开标会。

20.2 开标前，监督人员将查验投标人以下证件的原件：

(1) 法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证原件、加盖公章的被授权人身份证复印件（法定代表人到场参与投标的，须提供法定代表人身份证明、法定代表人身份证原件、加盖公章的法定代表人身份证复印件）。

(2) 营业执照副本、投标保证金汇款凭证。

说明：其中（1）-（2）项为投标时资格审查的必备条件，投标人必须按要求现场单独提交，如果提供不全或密封在投标文件里，则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（不接受二次提供）。

20.3开标由采购人主持，邀请监督部门人员现场全过程监督，并做好录音、录像工作；录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

20.4开标和唱标的顺序，按照购买招标文件的先后顺序依次进行。

20.5 开始唱标前，由监督人随机抽取的投标人代表检查各投标人投标文件的密封情况，确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人的名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并记录。

投标人不足3家的，不得开标。

20.6开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.7  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的响应文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

第六章  评  标

21.评标委员会

21.1 招标人将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评审、评标等活动。评标委员会负责向招标人推荐中标候选人或者根据招标人的授权直接确定中标人。

21.2 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

21.4采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

21.5评标中因评审成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有响应文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

21.6评标专家应符合下列条件：

21.6.1具有良好的职业道德，廉洁自律，遵纪守法，无行贿、受贿、欺诈等不良信用记录；

21.6.2从事相关领域工作满8年，具有本科(含本科)以上文化程度，高级专业技术职称或者具有同等专业水平，精通专业业务，熟悉产品情况，在其专业领域享有一定声誉；

21.6.3 熟悉政府采购相关政策法规；

21.6.4承诺以独立身份参加评审工作，依法履行评审专家工作职责并承担相应法律责任的中国公民；

21.6.5 身体健康，能够承担评审工作；

21.6.6 申请成为评审专家前三年内，无《政府采购评审专家管理办法》中规定的不良行为记录。

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

(1)参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

21.7 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1)审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2)要求投标人对投标文件的有关事项作出澄清或者说明；

(3)对投标文件进行比较和评价；

(4)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.8评标委员会及其成员不得有下列行为：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

(2)接受投标人提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，本招标文件第25.1款规定的情形除外；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第(1)至(5)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

22.评审过程的保密性

22.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 投标人在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的以及不符合《招投标法》、《政府采购法》以及本次招标的有关规定的活动，将被取消其中标资格。

23．评标的准备

# 23.1  评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

23.1.1 招标目的。

23.1.2 招标项目的范围、性质。

23.1.3 招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款。

23.1.4 招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

23.2  招标人应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

# 23.3  评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

24.评审依据及评标办法

# 24.1 评审的依据为招标文件。

24.2 评标办法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

# 24.3 评审程序：

成立评标委员会→符合性审查→错误修正→详细评审（商务、技术部分评审及报价得分计算）→推荐中标候选人→完成评标报告。

通过初步评审的投标文件，方可进入下一环节的评审。

25. 符合性审查

25.1  评标委员会对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，应当以书面方式要求投标人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。

投标人的澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容。

按上述规定，经投标人确认后，对投标人起约束作用。如果投标人不确认的，则其投标无效。

25.2　采购方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

25.3　在评审过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将被否决。

25.4 　投标人存在下列情况之一的，投标无效:

(1)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

25.5  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，其投标将被否决。

25.6　投标人不得误导、干扰采购方的评审活动，否则将废除其投标。

25.7 评标委员会根据上述规定否决不合格投标，因有效投标不足本次评审办法规定数量而使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关，将作流标处理。

符合性审查标准详见附表1。

26. 投标文件计算错误的修正

26.1投标文件中报价出现前后不一致的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正：

a. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

b. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

d. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

26.2 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应当否决其投标。

26.3修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与投标报价得分的计算。

26.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，对投标人起约束作用。如果投标人不确认的，则其投标无效。

27. 详细评审

27.1  经符合性审查合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评审标准和方法，对其技术和商务部分进行综合比较与评价。

27.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

27.3  评审和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评审工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评审和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

27.4评审因素及标准(详见评分细则)

评审因素：与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

（1） 商务技术部分  70分

（2） 投标报价部分 30分

27.5报价

27.5.1本项目为公开招标，只有一次报价，通过符合性审查的竞标人的有效报价将进入商务报价评审。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

27.5.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.6 综合得分

综合得分=商务技术部分得分+ 投标报价部分得分

详细评审的标准详见附表2。

附表1：符合性审查

项目名称：

| 序号 | 投标文件符合性审查内容 | 评审意见 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |
| 1 | 凡招标文件中要求盖章或签字处，是否按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章的； |  |  |
| 2 | 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；投标文件的关键内容无字迹模糊，无法辨认的； |  |  |
| 3 | 投标文件提交的份数及装订，是否响应招标文件的实质性要求和条件； |  |  |
| 4 | 投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保； |  |  |
| 5 | 投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件等相符，没有重大偏离或保留的投标； |  |  |
| 6 | 一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性的报价； |  |  |
| 7 | 投标人的投标报价未超出最高投标限价； |  |  |
| 8 | 投标文件载明的交货期限未超出招标文件规定的期限； |  |  |
| 9 | 投标人未提出不同的验收、计量、支付办法； |  |  |
| 10 | 提供了信用记录查询资料；信用记录是否满足本文件投标人须知前附表第23条规定。 |  |  |
| 11 | 投标文件未附有招标人不能接受的附加条件的； |  |  |
| 12 | 未与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的； |  |  |
| 13 | 法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。 |  |  |
|  | 结 论 |  |  |
| 说明： （1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过； （2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过 初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。 （3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。 （4）投标人请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。 |

注：未通过初步审查的投标文件，其投标文件作为无效投标文件，不进入下一步评审。

附表2：详细评审细则

评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 权重（%） | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分(合计30分) |
| 1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低价为评标基准价，其价格分为满分。 投标报价得分＝投标报价得分=(基准价／投标报价) ×30；结果四舍五入，小数点后保留两位。 注：1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱企业视同小型和微型企业，享受同等优惠政策。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；（《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部 87 号令）） | 30 | 30 |
| 二 | 技术部分(合计70分) |
| 2 | 技术参数响应程度 | 完全满足或优于“三、采购内容技术参数要求”中技术参数得30分，“采购内容技术参数要求”中带“★”及“*”号的重要技术条款负偏离一项扣3分，不带“★”及“*”号的一般技术条款每有一项负偏离扣1分，扣至0分为止。 备注： 如采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，如采购需求中无明确证明材料的，则提供投标货物制造商公开发布的印刷资料或相应技术参数的厂家出具的证明资料或检测机构出具的检测报告为准；未按要求提供证明资料的均不得分。 | 30 | 30 |
| 3 | 产品实力 | 从所投标产品市场占有率、品牌认可度、在新疆本地市场销售量等方面分为三个评价等级：较优的得11-15分；一般6-10分；较差0-5分。 | 15 | 15 |
| 4 | 投标产品或投标人相关业绩 | 提供近三年（2019年1月1日-至今）在国内实验室中标的业绩证明（同类品牌、型号、功能的设备）合同复印件和中标通知书加盖公章。每提供一项得2分。满分8分。 注：需提供加盖公章的有关合同的首页、金额页、尾页等实质内容的复印件（主要内容应包括：项目名称、项目基本内容、采购人名称、联系人及电话） | 8 | 8 |
| 5 | 供货方案 | 根据投标人提供的供货方案的合理性、周密性、科学性进行评审： 方案合理性高、周密性强、科学性高，计2分； 方案合理性较低、周密性较弱、科学性较低，计1分； 无或其他得0分。 提供所投本项目关键产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议，或针对本项目的专项授权。1项得2分，共8分。 | 10 | 10 |
| 6 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案的合理性、周密性、科学性进行评审： 方案合理性高、周密性强、科学性高，计2分； 方案合理性较低、周密性较弱、科学性较低，计1分； 无或其他得0分。 | 3 | 2 |
| 7 | 售后服务、质量保证方案 | 针对本项目考虑全面，针对性、专业性、可行性强：2分；考虑欠缺，不具有可行性：1分；未提供：0分。 | 2 | 2 |
| 8 | 服务保障 | 针对本项目提供服务保障响应速度，具备2小时解决，7×24小时响应，得3分；不能有效证明其保障能力的，不得分。 | 2 | 1 |

28．定标原则

28.1评标委员会应当根据综合评分情况，按照投标人综合得分由高到低的顺序排列，依次推荐3名中标候选人，并编写评标报告。投标人综合得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列。投标人综合得分相同且投标报价也相同的并列，评标委员会将按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2招标人根据评标报告，应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

第七章  授予合同

29．合同授予标准

29.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，且认为具备履行合同条件、报价合理、技术和商务条件都符合的基础上对招标人最为有利的投标人。

29.2最低投标价不一定是被授予合同的保证。

29.3如果确定该投标人不能无条件圆满履行合同，招标人将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。

# 30．接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.1为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

# 31．中标通知书

31.1中标结果公示结束后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

31.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

32.履约担保

32.1中标候选人在收到中标通知书签订合同前须向招标人提交签约合同价10%的履约保证金，履约保证金在质保期满无息退还。

如中标候选人不能提供则取消其中标资格。投标人须承诺如成为中标候选人能够及时提供该笔资金。

33．签订合同

33.1　中标候选人在收到招标方的《中标通知书》后，按照招标文件和其所提供的投标文件中的约定与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。

33.2签约合同价的确定原则如下：

(1)按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

(2) 按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

33.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

33.4 如果中标人不能按本须知第32.1款的规定执行，招标人将有充分的理由废除其中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；同时，招标人有权将标授予另一个候选中标人或重新招标。

33.5 不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

第八章  其  他

34.重新招标和不再招标

34.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标；

（4）法律法规规定的其他情形。

34.2 二次招标和不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

35.其他

本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。

第三部分  招标内容及技术参数要求

一、项目说明

本项目为昌吉市新城区供水设施建设项目-水质检测设备采购，具体货物及技术需求分包见下表。

表1                     招标内容清单

| 检测仪器设备清单 |
| --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 单位 | 数量 | 金额（万元） |
| 1 | 石墨消解仪 | 台 | 1 |  |
| 2 | 英霍夫锥形管（包括首次校准） | 支 | 6 |  |
| 3 | 全玻璃微孔滤膜过滤器 | 套 | 1 |  |
| 4 | 一体式抽滤装置 | 套 | 1 |  |
| 5 | 电加热板 | 台 | 2 |  |
| 6 | 不锈钢水银水温计（包括首次校准） | 支 | 2 |  |
| 7 | 原子吸收分光光度计（包括首次校准） | 套 | 1 |  |
| 8 | 四通道水样αβ微波蒸发灰化仪｛4(蒸发)1（灰化）｝ | 套 | 1 |  |
| 9 | 臭气采样瓶（10L） | 个 | 4 |  |
| 10 | 臭气采样瓶（3L） | 个 | 4 |  |
| 11 | 臭气采样瓶（1L） | 个 | 2 |  |
| 12 | 循环水真空泵 | 套 | 1 |  |
| 13 | 污染源采样器（包括首次校准） | 台 | 1 |  |
| 14 | 无臭气体制备系统 | 套 | 1 |  |
| 15 | 皂沫流量校准器（包括首次校准） | 套 | 1 |  |
| 16 | 温湿度计（包括首次校准） | 套 | 1 |  |
| 17 | 风速风向仪（包括首次校准） | 套 | 1 |  |
| 18 | 气压表 | 套 | 1 |  |
| 19 | 采样耗材 | 套 | 1 |  |
| 20 | 气体采样器（包括首次校准） | 套 | 1 |  |
| 21 | 气相色谱仪（包括首次校准） | 套 | 1 |  |
| 22 | 嗅辨室装备（嗅辨台、实验台、传递窗、水池、置物架、通风橱、储物柜、空调） | 套 | 1 |  |
| 23 | 多功能声级计（包括首次校准） | 套 | 1 |  |
| 24 | 声校准器（包括首次校准） | 套 | 1 |  |
| 25 | 冷藏柜（污水标准物质、污水样品、污水试剂） | 台 | 4 |  |
| 26 | 化学品安全存储柜 | 个 | 3 |  |
| 27 | 器皿柜 | 个 | 6 |  |
| 28 | 通风柜 | 个 | 4 |  |
| 29 | 储物柜 | 个 | 6 |  |
| 30 | 样品架 | 组 | 6 |  |
| 31 | 超声波清洗仪 | 台 | 2 |  |
| 32 | 干湿温度计（包括首次校准） | 个 | 6 |  |
| 33 | 两虫检测检测系统（包括采样过滤系统、免疫磁分离系统、荧光镜检系统、电脑、打印机、试剂、耗材） | 套 | 1 |  |
| 34 | 电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）（包括进样系统、电脑、打印机、气瓶、耗材、首次校准） | 套 | 1 |  |
| 35 | 液相色谱仪（包括进样系统、电脑、打印机、耗材、首次校准） | 套 | 1 |  |
| 36 | 液相色谱三重四极杆质谱联用仪（包括进样系统、电脑、打印机、气瓶、耗材、首次校准） | 套 | 1 |  |
| 37 | 便携式双通道超声波流量计（含6副探头、电源、测厚仪、支架等）（包括首次校准） | 套 | 1 |  |
| 38 | 智能加水栓 | 台 | 15 |  |
| 39 | 智能加水栓管理平台 | 套 | 1 |  |
| 40 | 多参数水质在线监测仪 | 套 | 10 |  |
| 41 | 水表校验设备（15mm-50mm） | 套 | 1 |  |
| 42 | 压力管道检测机器人 | 套 | 1 |  |
| 43 | 无压管道检测机器人 | 套 | 1 |  |
| 44 | 移动式区域气体检测报警仪（主机） | 台 | 1 |  |
| 45 | 互联便携式气体检测预警仪（联动便携式） | 台 | 4 |  |
| 46 | 高时效便携式气体分析仪 | 台 | 10 |  |
| 47 | 正压式空气呼吸器 | 台 | 3 |  |
| 48 | 送风式长管式空气呼吸机 | 套 | 10 |  |
| 49 | 可折叠式滚轮担架 | 个 | 3 |  |
| 50 | 便携式有限空间作业下井三脚架（带绞盘） | 套 | 3 |  |
| 51 | 手提式轴流风机220V | 台 | 3 |  |
| 52 | 送风管 | 米 | 90 |  |
| 53 | 应急救援物资储备柜 | 组 | 3 |  |
| 合计 | 950万元 |

| 检测仪器设备清单 |
| --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 主要技术参数 |
| 1 | 石墨消解仪 | 孔数:24；孔径：32MM；孔深：60MM；样品容量：50ML；控温范围°C：室温至210；控温精度°C：±0.1；超温报警：有；电源：220V/50HZ；采用远红外辐射石墨传导的加热方式。 |
| 2 | 英霍夫锥形管（包括首次校准） | 规格：1000ml；材质：苯乙烯丙烯腈（SAN）；分刻度：0-2ml=0.1ml；2-10ml=0.5ml；10-40ml=1ml；40-100ml=2ml 100-1000ml=50ml 管架：2孔，材质：有机玻璃 |
| 3 | 全玻璃微孔滤膜过滤器 | 砂芯过滤装置采用硬玻璃材料，包括砂芯过滤装置一套及无油真空泵一台 |
| 4 | 一体式抽滤装置 | 砂芯抽滤瓶：材质：玻璃材质；容量：1000ML 无油真空/压力泵：真空压力(Kpa)：80；流量(ml/min)：8000；功率(VA)：50 电源：AC220V/50Hz |
| 5 | 电加热板 | 电源：220V/50HZ；最高使用温度：400℃；功率（W）：3000W；加热尺寸(mm)：450×350；板面采用优质不锈钢；带数显控温仪表；可自动调节加热速率。 |
| 6 | 不锈钢套玻璃内标式直型水银温度计（包括首次校准） | 1.型式：内标式、直形； 2.测量范围：-10～+60℃； 3.分度值：1℃。 |
| 7 | 原子吸收分光光度计（包括主机、进样系统、循环冷却水装置、空气空压机、电脑、打印机、8只空心阴极灯、气瓶及阀、耗材、首次校准） | 1 测光系统 1.1 光学系统 火焰：光学双光束 石墨炉：电子双光束；光学双光束/电子双光束自动切换，三维全反射聚焦光学系统（无透镜聚焦） 1.2 燃烧器/石墨炉切换；火焰/石墨炉一体机，自动切换 1.3 测定波长范围：185～900 nm 1.4 分光系统：象差校正型切尼尔-特纳装置 1.5谱带宽：0.1，0.2,0.4,0.7,1.0，2.0nm(6档自动切换） 1.6 光栅刻线数：1800 lines/mm 1.7 检测器：高灵敏度光电倍增管 1.8 基线稳定性：≤0.004Abs/30min 1.9 背景校正方式：快速氘灯法（BGC-D2）和快速自吸收法(BGC-SR)。火焰分析和石墨炉分析均能够对185～900 nm全波段进行背景校正。 1.10 波长准确度：≤±0.3nm 1.11 波长重现性≤0.1nm 1.12 分辨率：0.1nm |
|  |  | 2 灯 2.1 灯座数量：8灯座(其中有两个灯座即可用于普通空心阴极灯，也可用于高性能空心阴极灯） 2.2 高性能空心阴极灯2只（可安置于8灯座上指定位置），高性能空心阴极灯最佳辅助电流自动优化设定 2.3 点灯方式：Emission, Non-BGC, BGC-SR, BGC-D2，D2 2.4 点灯时间管理：可选择时间、电流×时间两种方式 ；灯电流：0～40 mA |
|  |  | 3 火焰分析 3.1 燃烧头型式：空冷预混合型 3.2 燃烧头：纯鈦制品，10cm缝长 3.3 喷雾器：Pt-Ir 毛细管，特氟隆喷嘴，陶瓷制撞击球，可使用氢氟酸 3.4 雾化室：经特殊处理的聚丙烯材料制，耐腐蚀，雾化效率高 3.5 位置调节：前后上下位置自动调节；自动搜索最优燃烧器高度 3.6 气体控制；燃气流量自动设定（0.1L/min步长）,最佳气体流量自动检索。助燃气流量可手动调节。 3.7 安全措施：气体泄露自动检查。Air-C2H2 火焰优先点火；C2H2流量监视器（光传感器）；Air/N2O自动切换；防止易燃气体泄漏和燃烧器误使用装置；压力监视器防止异常压力时的回火瞬时停电自动检测安全熄火，排水槽水位监视器防止回火 3.8 灵敏度值：2μg/mL Cu的吸光度≥0.35Abs 3.9 重现性：Cu相对标准偏差不大于1% 3.10 检出限：Cu不大于0.004μg/mL |
|  |  | 4 石墨炉分析 4.1加热控制方式：灰化阶段开始光控方式，数字式PID技术防止过热。 4.1.1干燥：数字式电流控制(具有自动温度校正功能) 4.1.2灰化：光学温度控制方法 4.1.3原子化：光学温度控制方法 4.2加热温度范围：室温～3,000oC 4.3升温速率：最大升温速度≥3,000oC /秒 4.4加热条件设定 4.4.1级数：最多20等级 4.4.2加热方式：RAMP/STEP 4.4.3内气体种类：2种，系统自动切换 4.4.4灵敏度方式设定：具备高灵敏度方式设定 4.4.5炉内浓缩：最多20次 4.4.6内气流量：0～1.50L/min, 0.01L/min 可调 4.4.7升温程序最优化：具备升温程序自动最优化功能 4.5安全措施：冷却水流量监视器、气体压力监视器防止电流过载装置（遮断器和光传感器的双重确认），石墨炉区域冷却确认 4.6灵敏度值 检出限： Pb 不大于1.0pg (即，检出限不大于0.05ng/mL, 进样量20 μL） |
|  |  | 5 自动进样用于火焰和石墨炉分析 5.1 火焰和石墨炉通用规格：一台自动进样器主机即可用于火焰分析也可用于石墨炉分析 5.1.1功能：原点检测功能；自动清洗功能；自诊断功能；随机编排 5.1.2最大样品个数：试剂用8个 样品60个(都可以随机编排) 5.1.3样品容器：样品容器16mL(火焰专用试管)或 2mL(石墨炉专用样品小瓶)试剂容器 40mL或20mL 溶剂容器 2000mL 5.1.4喷管清洗：溶剂排出方式（石墨炉测定时） 溶剂吸引方式（火焰测定时） 5.1.5清洗液瓶：2L 5.2 石墨炉专用规格 5.2.1采样功能：稀释功能、试剂添加功能 5.2.2注射器：250 μL 5.2.3 进样量：2～90 μL 5.2.4重现性：1% R.S.D(20μL时) 5.2.5交叉污染：清洗口0.00001以下 混合口0.00001以下 5.2.6混合口清洗：溶剂排出方式、样品共洗方式 5.2.7混合功能：使用混合口、可混合最大容量为600μL 5.2.8添加试剂数：最多4液体,可设定样品、试剂的进样顺序（非混合时）可混合液体数： 工作曲线法：最多5液体 标准加入法：最多6液体 5.2.9自动稀释再测定：根据工作曲线对未知样品的结果进行判断。能够外延法时，根据进入工作曲线的范围自动计算稀释倍数进行稀释。不能外延法时，稀释倍数一律为10倍 |
|  |  | 6 数据处理 6.1软件环境：Microsoft Windows 7 Professional (32位) 6.2参数设定：通过WizAArd软件设置 6.3测定方式：火焰吸收法，火焰微量进样调法，石墨炉法 6.4浓度变换方式：工作曲线法(可选择1次、2次、3次式）； 标准加入法及简易标准加入法（1次式） 6.5重复测定：最多20次。平均值、偏差(SD)、变异系数(RSD)表示。通过指定SD值、RSD值消除异常值 6.6基线校正：电子双光束基线漂移校正法（石墨炉） 6.7灵敏度漂移校正：根据灵敏度监视自动校正工作曲线 6.8表数据处理功能：通过输入采样量、稀释因子、定容量、系数进行最终浓度计算 6.9多任务功能：测试进行中能够使用文字编辑等软件 6.10条件读取、具有模板功能 6.11顺序/结果显示，MRT 工作表(MRT: Measured Results Table) 6.12结果打印，汇总报告(Summary report) 6.13 QA/AC相关系数、LCS、SPK、样品上限、%RSD 6.14 电子记录：注册ID /密码管理，按使用者级别的使用权限管理、日志记录、数据检查跟踪、电子签名。 |
|  |  | 7 附件、特殊工具和消耗品 7.1 火焰与石墨炉主机一台 7.2 火焰分析用与主机同品牌空气空压机，低噪声型一套 7.3 火焰分析用油水分离器一套 7.4 火焰分析用高温燃烧头一套 7.5 石墨炉分析用与主机同品牌循环冷却水一套 7.6 石墨炉分析用石墨管 7.6.1 热解石墨管15根 7.6.2 高密石墨管15根 7.7 火焰和石墨炉分析用灯空心阴极灯(Cu, Mn)2个 7.8 随机资料: 中文操作手册 7.9 高纯氩气及气瓶、高纯乙炔及气瓶及阀 7.10 电脑及打印机一套（电脑：i7/8G/1T/DVDRW/24寸屏；常规打印机） |
| 8 | 四通道水样αβ微波蒸发灰化仪｛4(蒸发)1（灰化） | 4套蒸发仪工作腔：每个腔体可盛放1.5L/2.5L/3.5L水样蒸发皿（同时配备）蒸发效率：1L水样/小时 1套灰化仪工作腔：可盛放4-6个110ml石英坩埚（同时配备） |
| 9 | 臭气采样瓶（10L） | 容积：10L、1个/箱 规格：Φ180×500mm（高硼硅耐压加厚玻璃）（含大号硅胶塞）（含压力表） |
| 10 | 臭气采样瓶（3L） | 容积：3L、2个/箱 规格：Φ110×250mm（高硼硅耐压加厚玻璃）（含大号硅胶塞）（含压力表） |
| 11 | 臭气采样瓶（1L） | 容积：1L、2个/箱 规格：Φ85×250mm（高硼硅耐压加厚玻璃）（含大号硅胶塞）（含压力表） |
| 12 | 循环水真空泵 | 压力范围：0～-0.1MPa；带表头、低噪音 |
| 13 | 污染源采样器（恶臭采样器/三点比较式臭气采样器）（包括首次校准） | 采样流量（空载）：12L/min；负载能力：-80kPa；采样时间：99H59S；续航时间：>4小时；含采样桶。 |
| 14 | 无臭气体制备系统（配气仪空气净化装置） | 包括无嗅气体制备系统、三通、气体调节阀、控制开关、六联气体分配器、配置活性炭和分子筛。 |
| 15 | 皂沫流量校准器（包括首次校准） | 皂膜流量计校1.000-1000ml/min；测量精度： △Q﹤± 1％；时间范围： 0.1～600.0s。 |
| 16 | 温湿度计（包括首次校准） | 测温范围：-20℃~60℃（-4～140℉）；精度：0.0℃-45℃/（32℉-113℉） ±1.0/2.0℉；分辨率：0.1℃/0.1℉。 湿度范围：0%RH～99.9%RH；精度：20％-80％ ±3.0RH；分辨率0.1RH。 |
| 17 | 风速风向仪（包括首次校准） | 风速测量范围：0.0～45.0m/s；0.0～8800Ft/min；0.0～88.0Knots；0.0～140.0Km/h；0.0～100Mph 风量测量范围：CFM：0-999900 ft3/min；CMM：0-999900m3/min |
| 18 | 气压表（包括首次校准） | 测量范围：800～1064hpa；使用温度范围：-10～+40℃；示度盘最小分值：1hpa；附温表最小分值：1℃。 |
| 19 | 采样耗材 | 包括硅胶塞、实验袋、进样器、清洗剂、平衡袋、取样帽、污染源采样袋、标准臭液、无臭纸、无臭液 |
| 20 | 气体采样器（用于硫化氢、氨、甲烷采样）（包括首次校准） | 采样流量：（0.1～1.0）L/min、分辨率：0.001L/min；最大采样体积：9999.999L、分辨率：0.001L；采样时间：1min～99h59min、分辨率：1min。 |
| 21 | 气相色谱仪（包括主机、进样系统、电脑、打印机、气瓶及阀、耗材、首次校准） | 1 快速加热和冷却的柱温箱 1.1 柱箱温度：室温以上4℃ ～ 450℃（使用液态CO2时可达-45℃，液氮可达-90℃） 1.2 程序升温：20阶21平台 1.3 可设定升温速率：180℃/min，支持程序降温 1.4 温度设定精度：0.1℃ 1.5 控温精度：0.01℃ 1.6 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃ 1.7 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s） 1.8 最大运行时间：9999.99分钟 |
|  |  | 2 进样单元 最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的电子流量/压力控制系统控制。 2.1分流/不分流进样口 2.1.1 最高温度：420℃ 2.1.2 配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能 2.1.3 标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量 2.1.4 压力设定范围：0 ～ 970 kPa（相当于0-140 psi） 2.1.5 压力程序比率设定范围：-400 ～ 400 kPa/min 2.1.6 压力程序：6阶 2.1.7 分流比设定范围：0 ～ 9000 2.1.8 流量设定范围：0～1250mL/min |
|  |  | 3 检测器单元 *可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由先进的压力控制系统控制（APC），检测器的数据采集速率是250Hz（4ms）。 3.1 氢火焰离子化检测器（FID） 3.1.1 最高使用温度：450℃ 3.1.2 自动点火功能 3.1.3 检测限：1.5×10-12g/s ( 十二烷 ) 3.1.4 动态范围：107 |
|  |  | 4 其他 4.1 色谱柱和流路系统 4.1.1 可安装并使用包括内径0.53mm在内的各规格毛细柱，可选配填充柱，可使用PAH专用柱，PLOT，手性柱等特殊填料色谱柱 4.1.2 支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制 4.1.3 两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元 4.1.4 具有恒定的载气线速度控制功能 4.1.5 可通过切割少许长度来延长色谱柱使用寿命，污染后无需即刻整体更换 4.1.6 具有室温补偿和自动环境补偿功能 4.2 面板键盘 4.2.1 完全控制及显示所有温度区域和载气流量 4.2.2 完全控制所有检测器功能和检测器气体 4.2.3 实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件 4.3基本配置 4.3.1气相色谱主机1 台 4.3.2氢火焰离子化检测器（FID）2个 4.3.3备品备件包括：蓝色进样垫(20个)；0.25压环GFS005（5个）；10uL进样针一支；氟橡胶O型圈（5个）；分流用进样口衬管,内径3.4mm GN 带石英棉(3根)；毛细管柱切割器；镊子； 4.3.4可加热自动十通阀和阀箱一套 4.3.5气路净化装置（三个独立的滤芯，分别用于载气，助燃气的除氧，除湿，除烃）一套 4.3.6 用户指定毛细管柱2根 4.3.7 非甲烷总烃标气一套 4.3.8 电脑及打印机一套（电脑：i7/8G/1T/DVDRW/24寸屏；常规打印机） 4.3.9 高纯氮气及气瓶，氢气及气瓶及阀； |
| 22 | 嗅辨室装备（嗅辨台、实验台、水池、置物架、通风柜、储物柜、空调） | 一、基本配置要求 1、符合HJ865-2017恶臭嗅觉实验室建设技术规范要求 2、分三个区域：采样准备室（≥8.0m2）、样品配制室（≥8.0m2）、嗅辨室（≥12m2） 3、嗅辨台：嗅辨台一组（3000*750*800；隔板高度300，6个档位） 4、采样准备实验台一组（2500*750*800含带PP水池） 5、样品配制实验台一组（4000*750*800） 7、置物架2个、通风橱1个、储物柜1个、空调3个 二、技术参数要求 1.嗅辨台、实验台：台面：采用12.7mm厚实心理化板、锁边；柜体：蓝色或乳白色，为嵌门式，材质：冷轧钢板树脂粉体喷塑； 2.空调：2P挂式；冷暖；变频；能效比：2.95；能效等级：三级能效。3.通风柜： 3.1外形尺寸（长×宽×高，mm）1500×900×2350； 3.2主体结构：双层全钢，自支撑坚固构造。外层为钢板，内层为抗腐蚀内衬材料； 3.3通风柜工作台面：采用厚度≥17mm陶瓷台面，外边沿不小于25mm，台面平整，黑色，一体成型； 3.4台面前挡板：采用耐腐蚀材料涂层，耐强酸强碱。 3.5通风柜配有一次性成型实验室专用小水槽，耐酸碱、耐腐蚀； 3.6移门：使用厚度≥6mm的双层夹膜安全玻璃，移门最大开启高度不得低于720mm； 3.7底柜柜体：每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计； 3.8照明：两个节能LED灯管，无频闪、快速启动类型； 3.9电气设施安装在通风柜的功能面板上。同时安装有漏电保护装置。插座：不少于4 个插座。三线接地插座，220V，10A。 4.储物柜： 4.1规格：（长×宽×高，mm）900×500×1800； 4.2材质：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板（上玻下铁） 4.3颜色：白色 5.置物架 5.1规格：（长×宽×高，mm）规格1500*500*2000 5.2材质：整体采用≥1.0mm厚优质镀锌钢板 5.3层数：4层 5.4颜色：白色 |
| 23 | 多功能声级计（噪声分析仪）（包括首次校准） | 1.符合1级声级计标准； 2.测量范围：20dB(A)-142dB(A)； 3.频率范围：10Hz-20KHz； 4.显示器：2.6寸彩屏显示，分辨率240*320； 5.含打印机、含软件。 |
| 24 | 声校准器（包括首次校准） | 1.准确度：1级； 2.标称声压级：94dB和114dB； 3.声压级准确度±0.25dB； 4.频率：1000Hz±1Hz； 5.频率准确度：±1%； 6.总失真：≤2.5%； 7.含气压自动补偿功能声校准器软件。 |
| 25 | 冷藏柜（污水标准物质、污水样品、污水试剂） | 1.产品型式：立式 2.温度：2-8℃； 3.有效容积：310L 4.搁架：5层 5.除霜方式：自动 6.温控方式：电子温控 7.温度显示：LED数字式 8.具有断电报警、传感器故障报警装置 |
| 26 | 化学品安全存储柜（含通风管及安装） | 1.尺寸：900*510*1840； 2.门类型：双开门；重量≥120KG。 3.储存柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理； 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位； 5.柜顶部中间开有φ160mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量326m3/h，转速2550转/min； 6.柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求； 7.柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤维棉应符合GB/T 21114-2007的要求； 8.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度； 9.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理； 10.通风控制装置柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ 141的要求； 11.配备温湿度及VOC传感器控制报警装置： 12.资料及标识：随货须附《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。 |
| 27 | 器皿柜 | 1.规格：（长×宽×高，mm）900×500×1800； 2.整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板； 3.柜体为整体结构，柜体上部两层钢制层板，下部一层层板，层板托采用不锈钢材质，承重性强并且有效的耐酸碱腐蚀。层板每隔≤30mm高度可调； 4.柜门上部为3mm玻璃，玻璃门外框为钢质，下部实门为双层结构； 5.把手采用高强度不锈钢把手或铝合金把手。 6.地脚：镀锌钢地脚，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度。 7.门型为双开门，门板为双层结构 8.层板共分五层，中间依次冲孔，满足不同规格的玻璃器皿的摆放，层板采用非金属材料制作。层板每隔≤30mm高度 |
| 28 | 通风柜 | 1.外形尺寸（长×宽×高，mm）1500×900×2350； 2.主体结构：双层全钢，自支撑坚固构造。外层为钢板，内层为抗腐蚀内衬材料； 3.通风柜工作台面：采用厚度≥17mm陶瓷台面，外边沿不小于25mm，台面平整，黑色，一体成型； 4.台面前挡板：采用耐腐蚀材料涂层，耐强酸强碱。 5.通风柜配有一次性成型实验室专用小水槽，耐酸碱、耐腐蚀； 6.移门：使用厚度≥6mm的双层夹膜安全玻璃，移门最大开启高度不得低于720mm； 7.底柜柜体：每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计； 8.照明：两个节能LED灯管，无频闪、快速启动类型； 9.电气设施安装在通风柜的功能面板上。同时安装有漏电保护装置。插座：不少于4 个插座。三线接地插座，220V，10A。 |
| 29 | 储物柜 | 1.规格：（长×宽×高，mm）900×500×1800； 2.材质：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板（上玻下铁） 3.颜色：白色 |
| 30 | 样品架 | 1.规格：（长×宽×高，mm）规格1500*500*2000 2.材质：整体采用≥1.0mm厚优质镀锌钢板 3.层数：4层 4.颜色：白色 |
| 31 | 超声波清洗仪 | 1.变频加热型 2.容积：30L 3.最大功率：600/560(W) 4.功率调节：1-100(%) 5.超声频率：40/60(KHz) 6.温度调节：室温＋5℃-80℃ 7.加热功率：1200(W) 8.脱气调节：有 |
| 32 | 干湿温度计（含首次校准） | 1.测温范围：-10℃-40℃ 2.测湿范围：10%-100%RH 3.测温误差：≤±1℃(10-30℃) ≤±2℃（其他范围) 4.湿度误差：≤±5%RH(40%-75%RH）≤±7%RH（25%-40%RH) ≤±9%RH（other） |
| 33 | 两虫检测检测系统（包括1.主机一台；2.取样套件；3.淘洗浓缩系统；4.免疫磁分选系统；5.荧光镜检系统；6.质控及附件、工具部分；7.两虫便携式工具箱1套；8.两虫工具包1套；9.电脑；10.彩色打印机；） | 1.用途 1.1仪器为系统组成：一套可重复使用的过滤套筒及连接配件，蠕动泵，过滤淘洗装置、离心机、显微镜，用于检测水中隐孢子虫与贾第鞭毛虫。 ★1.2符合国标《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。 2.过滤淘洗装置 2.1平均回收率：大于35% ★2.2过滤/淘洗回收率：60-90%，稳定大于70% 2.3相对标准差：小于20% ★2.4滤器取样：滤器可重复使用，每个样品只丢弃滤芯部分。过滤模块特殊结构要求：包括60层多孔网状泡沫层，每层厚10mm, 外径55mm, 内径18mm，从600mm压缩到30mm。此结构在提高水样过滤速度的同时，保证有效地捕获隐孢子虫卵囊和贾第鞭毛虫包囊。 ★2.5取样流速：4L/min。 2.6可处理水样浊度：>50NTU。 ★2.7淘洗装置完成每个样的总淘洗时间为：11分30秒。 3. 蠕动泵 3.1适用电源：AC 220V±15% 50Hz/60Hz 3.2流量范围：0.6-8L/分 4.离心机技术参数 4.1容量：50ml*8 4.2电源供应： AC 220V 4.3速度设定范围：100～3800rpm 4.4时间设定范围：0～99分59秒 4.5其它：容量适合进行本项目的检测需求。 5.免疫磁分离设备技术参数 5.1转速：0-40RPM 5.2预设转速：18RPM 6.高级荧光生物显微镜 6.1光学系统：无限远色差校正光学系统，放大倍数：40X—1000X； 6.2 目镜: 大视场高眼点目镜10X—20mm； 6.3 无穷远平场荧光物镜： 4X/0.1; 10X/0.25; 20X/0.40(弹簧)； 40X/0.66(弹簧)；100X/1.25(弹簧,油);所有光学镜片均防霉处理； 6.4 机架：人机一体化机架，低手位操作； 6.5 光源：6V/20W卤素灯，内置坷拉照明，亮度可调； 6.6 镜筒组：三目镜筒，30度倾斜，分光比0∶100，适用于荧光照相，瞳距调节50—75mm； 6.7 物镜转换器：内倾式五孔滚珠轴承，带防霉装置； 6.8 平台组：机械移动载物台（进口三角导轨），面积190 mm×140 mm ,移动范围78 mm×55 mm，双片夹结构； 6.9 聚光镜组:升降式阿贝聚光镜, NA= 1.25，带可变光栏； 6.10 粗微动同轴式调焦且低手位操作, 行程25mm，微调精度2um，设有防下滑装置及粗调松紧装置，配有调焦上限位装置； 6.11 二组落射荧光镜组（B、UV激发），包含通孔档，用于明视场观察； 6.12 220V/100W直流汞灯电源组。 6.13 相衬装置：无限远平场相衬物镜：10X，20X，40X，100X；五孔转盘式相衬聚光镜 6.14 TP510彩色专业CCD相机 7.电脑、彩色打印机根据采购方要求配置 |
| 34 | 电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）（包括进样系统、电脑、打印机、15kvAUPS不间断电源装置、隔离变压器、试耗材、气瓶及阀、首次校准） | 一 仪器硬件系统 1 仪器工作环境 1.1 电压：单相、220-240伏 交流电、50/60赫兹 1.2 室温：18-28 ℃ 1.3 相对湿度：20-70 % 2 ICPMS仪器硬件参数 2.1进样系统: 2.1.1 雾化器：同心雾化器 2.1.2 雾室：标配电子制冷旋流雾室, 最低控温温度: ≤-10℃ 2.1.3 蠕动泵：四通道蠕动泵，废液无需蠕动泵即可稳定排出，需提供仪器硬件图片证明 2.1.4 炬管：一体式Mini炬管(中心管径?), 矩管X、Y、Z三维位置由计算机调节 2.2 ICP 等离子系统 2.2.1 RF发生器：27.12MHz 等离子体固态射频发生器,最低功率≤0.5KW 2.2.2 RF线圈：螺旋线圈，具备有效消除二次放电技术 2.2.3 气体控制：4个质量流量计精确控制冷却气、辅助气、载气和碰撞气，所有气路的气体流量连续可调, 需提供软件截图证明 2.2.4 Eco模式：主机标配Eco模式，此模式下等离子气 5L/min，辅助气 0.6L/min可保持等离子体稳定，需提供软件截图证明*2.2.5气体纯度要求：使用99.95%纯度氩气的点火成功率即可达到100%（普通纯氩即可稳定运行，无需高纯氩气），需提供官方材料证明 2.2.6氩气气体消耗：等离子体稳定运行时，正常工作模式氩气总流量 < 11L/min, 在Eco模式下等离子气流量≤5L/min，需提供软件截图和应用文章证明 2.3 接口 2.3.1 接口组成：采样锥和截取锥；清洗简单，维护时无需卸真空 2.3.2 采样锥：孔径≥1.1mm，保证离子的有效进入，提高灵敏度 2.3.3 截取锥：孔径≤0.35mm, 减少仪器污染 2.3.4 锥体冷却装置：高性能的水冷系统，保证接口区域的稳定性 2.4离子透镜系统 2.4.1 离子透镜：通过施加电场的作用使带电离子聚焦,避免使用直角偏转离子技术造成灵敏度损失，有效去除光子和中性粒子 2.5 碰撞反应池 2.5.1碰撞反应池：八极杆碰撞反应池，简单方式有效消除干扰 2.5.2气体控制：CPU 控制质量流量计 2.5.3气体流量范围：0 – 10mL/min 2.6 质量分析器 2.6.1 预四极杆：使用预四极杆设计, 降低污染 2.6.2主四极杆: 双曲面四极杆, 全钼材质 2.6.3质量数范围：5-260amu 2.6.4驱动频率：2.5MHz 二、仪器性能指标 1. 仪器检出限：9Be＜0.5 ppt；115In ＜0.1 ppt；209Bi ＜0.1 ppt 2. 灵敏度： 9Be > 6；115In > 125；209Bi > 100 3. 二价离子比率： Ce++ / Ce ＜ 3 % 4. 氧化物比率： CeO/Ce ＜ 2 % 5. 背景噪音： ＜1cps @220amu 6. 分辨率 ：0.5u-1.0u（5-225amu） 7. 质量准确性 ：±0.1u（209Bi） *8. 质量稳定性：0.03u/24Hr（115In） *9. 丰度灵敏度：低质量端≤5*10-7（133Cs） 高质量端≤1*10-7（133Cs） 10. 短期稳定性(RSD): ≤2% 11. 长期稳定性(RSD): ≤3% 三、操作软件 1. 带有数据库的用户支持软件 1.1 标配方法开发助手，能够自动给出最优质量数、内标元素及内标浓度，并自动推荐工作曲线浓度范围，需软件截图证明 1.2 标配数据诊断助手，能够对测定结果的正确性进行判断，给出“Best”、“Good”和“NG“的判断结果，需软件截图证明 2. 软件具有电子记录和电子签名等功能，满足FDA 21 part11。支持实验室网络化管理，可以在网络服务器上管理所有分析数据。需提供官方证明材料 3. 软件可以完成多元素的半定量和定量的快速分析，支持标准曲线定量法、标准加入法等分析方法； 4. 软件系统具备瞬间信号分析能力，能与同品牌液相色谱等系统联用 四、配置要求 ICP-MS主机1台，包括： 1. 检测器、固态RF发生器、螺旋线圈、真空系统、四极杆质量分析器、等离子气路、离子透镜系统、碰撞池、ICP-MS操作软件、采样锥与截取锥等 2、1个分子涡轮泵与1个机械泵 3、消耗品 3.1、石英mini炬管1根 3.2、雾化器1个 3.3、进样泵管1包 3.4、采样锥及截取锥各1个 3.5 屏蔽炬1个 3.6 石英延长管1根 3.7 排液阱1个 3.8、循环水冷系统1台 3.9、计算机与打印机各1台（电脑：i7/8G/1T/DVDRW/24寸屏；常规打印机） 3.10 高纯氩气及气瓶3瓶和阀，高纯氦气及气瓶一瓶和阀； 4.15kvAUPS不间断电源装置、隔离变压器应满足设备运行要求 |
| 35 | 液相色谱仪（包括进样系统、固相萃取装置、电脑、打印机、耗材、首次校准） | 1 操作环境 1.1工作电压：220V ±10%，单相 1.2工作温度：4-35℃ 1.3相对湿度：小于80% 2 系统控制器 2.1 可连接单元：溶剂输送单元：4个，自动进样器：1个，柱温箱：4个，检测器：2个 2.2最多可连接单元：CBM-40：8（可扩展到12） 2.3操作温度范围：4~35℃ 2.4电源：AC100-240V 50VA 50/60Hz 2.5控制方式：工作站控制； 3 输液泵 3.1泵类型：并联双柱塞(冲程体积10μL) 3.2物理双泵头：减低故障率，便于维护 3.3流速范围：0.0001-10.0000mL/min 3.4耐压：42Mpa 3.5流速精确度：≤0.062％RSD 3.6混合器控温：可实现流动相快速、稳定混合 3.7梯度类型：四元低压梯度；四组四元低压梯度 3.8浓度梯度范围：0~100%(0.1%步进) 3.9自我诊断/自我恢复：自动检测到批处理分析过程中意外混入的气泡，自动执行Purge，快速恢复至正常分析状态。 3.10智能流量控制功能：防止瞬间高压损害色谱柱，延长色谱柱使用寿命。 3.11梯度模式：二元高压梯度系统，要求独立两台输液泵而非二元一体泵，以降低故障率且便于维护 3.12 pH范围：1–14 4 脱气机 4.1 流路数目：5路 4.2 脱气流路体积：400µL/每流路 5 流动相精灵 5.1流动相精灵：自动计算批处理分析所需流动相总量，实时监测余量并可推送提醒信息至智能终端 5.2 可监测流动相数量：≥2 6 自动进样器 6.1 线性：>0.9999% 6.2 耐压：42Mpa 6.3 进样周期：≦6.7秒 6.4 进样速度：4秒 6.5 样品数量：160位(1.5mL/2mL样品瓶) 6.6 样品数量扩展：最多可扩展至16000个样品 6.7 交叉污染： <0.0005% 6.8 针外润洗和进样口冲洗：标配 6.9 针外壁送液清洗：可扩展支持两路清洗液 6.10 针内壁清洗：可扩展支持3路清洗液 6.11 双进样模式：可扩展为支持两条独立流路同时分析 6.12 支持多种自动前处理功能：样品稀释、添加、混合、Co-injection功能、自动衍生等，样品冷却：支持，样品高速冷却机制可在20分钟以内达到设定温度； 6.13 智能化样品冷却机制，智能控制样品仓内气流走向，充分保持其内部温度，防止样品仓门打开时外部热空气侵入影响样品仓内温度，并放置冷凝的发生。 6.14 样品控温设定范围：4~45℃ 6.15 pH值范围：1–14 7 柱温箱 7.1温度控制类型：强制空气循环 7.2 温度控制范围：室温-10℃~95℃ 7.3 双重漏液传感器：含气体和液体双重传感器 7.4 色谱柱容量：单个柱温箱内可放置250mm×5根；300mm×3根； 7.5 内置混合器：支持 8 二极管阵列检测器 8.1 光源：氘灯和钨灯 8.2 二极管数量：1024 8.3 波长范围：190~750nm 8.4 漂移：＜0.4×10-3AU/h 8.5 噪音：＜4.5×10-6AU 8.6 线性：＞2.4AU 8.7 温度系数：＜0.3×10-3AU/℃ 8.8 标准池：光程：10mm、池体积：12μL、耐压：12MPa 8.9 控温单元：光源，光路系统，流通池(部分选配流通池除外) 8.10 流通池温控：19~50℃、1℃步进 8.11 UV截止功能 内置UV截止滤光片(开/关可选) 8.12 实现共流出化合物的基线分离：可通过i-PDeA智能峰解卷积功能实现 8.13 智能动态范围扩展功能：可通过i-DReC功能实现 8.14 流通池ID/光源ID功能：识别流通池与光源的ID，录入数据文件与系统检查报告 9 荧光检测器RF-20A/RF-20Axs 9.1 光源：氙灯 9.2 波长范围：200~600nm 9.3 光谱带宽：20nm 9.4 波长准确度：±2nm 9.5 波长精度：±0.2nm 9.6 S/N：RF-20A：水的拉曼峰＞S/N1200，暗背景下＞S/N8000 9.7 池温控制范围：无 9.8 检测池：体积12μL，最大耐压2Mpa 9.9 操作温度范围：4~35℃ 9.10 电源：AC100-240V、400VA、50/60Hz 10.固相萃取装置一套 11.电脑及打印机一套（电脑：i7/8G/1T/DVDRW/24寸屏；常规打印机） |
| 36 | 液相色谱三重四极杆质谱联用仪（包括主机、进样系统、固相微萃取装置、电脑、打印机、10kvAUPS不间断电源装置、隔离变压器、气瓶及阀、耗材、首次校准） | 1：工作条件 1.1 电源电压:220 V±10% 1.2温度:18℃～28℃ 1.3 湿度:40%～70% 2：液相色谱部分 *2.1 系统要求: 超高效液相色谱主机一套（与质谱主机同一品牌），包含：二元高压输液泵、脱气机、高压混合器、输液泵自动清洗单元、柱温箱、自动进样器、网络化系统控制器； 2.2 二元高压梯度系统 *2.2.1流速范围： 0.001-10.000mL/min 2.2.2流速准确度： ≤1% *2.2.3流速精密度： ≤0.062% 2.2.4梯度变化步进： 0.1% *2.2.5最高耐压：≥15000psi 2.2.6自动清洗组件：标配 2.2.7组成方式：两台独立高压送液泵构成的二元梯度系统 *2.2.8自我诊断/自我恢复：自动检测分析过程中意外混入的气泡，自动执行Purge，快速恢复至正常分析状态。 *2.2.9智能流量控制功能：防止瞬间高压损害色谱柱，延长色谱柱使用寿命。 2.4 脱气机 2.4.1流路数目：3路 2.5 可降温型自动进样器 2.5.1样品盘容量：160位(1.5mL/2mL样品瓶) 2.5.2样品数量扩展：最多可扩展至16000个样品 2.5.3进样周期：≦6.7秒 2.5.4进样速度：4秒 *2.5.5耐压：15000 psi(*) (SIL-40C XS) 2.5.6交叉污染： <0.0003% 2.5.7针外润洗和进样口冲洗：标配 2.5.8针外壁送液清洗：标配2路清洗液 2.5.9针内壁清洗：标配3路清洗液 2.5.10双进样模式：可扩展为支持两条独立流路同时分析，提高质谱利用效率。 2.5.11支持多种自动前处理功能：样品稀释、添加、混合、Co-injection功能、自动衍生等 *2.5.12样品控温设定范围：4~45℃ 2.1可降温型柱温箱 2.6.1温度控制类型：强制空气循环 2.6.2温度控制范围： 室温-10℃~80℃ 2.6.3双重漏液传感器：含气体和液体双重传感器 2.6.4色谱柱容量： 单个柱温箱内可放置100mm×6根；300mm×3根； 2.6.5内置混合器：支持 3：质谱部分 3.1 质量范围m/z：涵盖5-2000 amu或更宽 3.2 灵敏度： *3.2.1 ESI源正离子方式：1pg 利血平，MRM（609->195）,信噪比S/N >180000:1（RMS） *3.2.1.1 ESI源正离子方式：利血平，MRM（609->195），仪器检出限IDL<2fg（提供权威第三方机构仪器检测证书灵敏度证明文件） *3.2.2 APCI源正离子方式：50fg利血平MRM（609->195）,信噪比>3000(RMS) （根据配置情况选用） *3.2.3 ESI源负离子方式 : 1pg 氯霉素，MRM（321->152），信噪比>280000:1 (RMS) *3.2.3.1 ESI源负离子方式：氯霉素，MRM（321->152），仪器检出限IDL<2fg（提供权威第三方机构仪器检测证书灵敏度证明文件） 3.3重复性：氯霉素，50fg，6次重复进样，RSD ≤ 2% *3.4质谱分辨率（FWHM):样品(利血平)，结果m/z609处FWHM≤ 0.4u *3.5质量准确度:样品(利血平)实测值与理论值之间的误差≤ 0.2u 3.6定量重复性：分别进样4个硝基呋喃代谢物，进样量1pg，每种连续重复检测6次，RSD＜2% ； *3.7质谱扫描速度: 最小步径为0.1u ，大于20000 u/sec (3.8正负离子切换速度：不超过15ms(不损失灵敏度的情况下)，实现正、负离子同时采集 3.9交叉污染cross talk（串扰）： < 0.0005% 3.10质谱最小延迟时间：不超过 1msec *3.11 质谱MRM最小驻留时间（Dwell Time）：<1msec 3.12 MS到MS/MS切换时间：<1msec 3.13 质量稳定性: ＜0.05u /24hr； 3.14 MRM通道数量：一次进样，不分时间段，可以至少同时检测30000个MRM离子对，并保证灵敏度和重现性不受损失。 *3.15 MRM通道速度：>500MRM/s提供相应的证明文件 3.16 MRM同步扫描：同步检查扫描在MRM或其它事件的同时，可触发产物离子扫描，同时实现定性定量；能自动按照离子对数目自动优化loop事件。 3.17离子源： *3.17.1离子源接口: 离子源为独立电喷雾离子源，非复合源配置，具有真空锁定装置，离子源的清洁、维护、切换方便、快速，无需卸除质谱真空系统。 3.17.2离子源流速范围：正/负ESI接口和正/负APCI接口：1μL/min～2000μL/min； 3.17.3 ESI离子源加热气设计：独立的离子源加热辅助气设计，脱溶剂温度可达650°C，并可针对不同化合物设定不同的分析温度，保证获得最优的离子化效果。 3.18质量分析器：串联四极杆型质量分析器，双曲面全金属钼四极杆，不需要控温即可保证质量准确度的稳定性。 *3.18.1 Q1四极杆设计：Q1带有预四极杆和后四极杆用作离子聚焦和抗污染功能，有效降低中性分子引起的背景噪声。具备Q1扫描或Q1选择离子监测SIM功能，可任意设置。(*)提供相应的证明文件 *3.18.2 Q2碰撞室设计：碰撞室采用多极杆超快速碰撞室，实现快速MRM性能，同时采取先进的曲线型加速电势场加碰撞气压控制，同时进行线性高压加速，可有效消除记忆效应和交叉污染。 *3.18.3 Q2碰撞室高压加速技术：在超高速扫描30000u/s的情况下高质量端的信号强度稳中有升，避免了因扫描速度加快造成的质量检测范围狭窄。 *3.18.4 Q3四极杆设计：Q3前端带有预四极杆用作离子聚焦和抗污染功能有效降低中性分子引起的背景噪声。 *3.18.5可以用高纯氮气或者是高纯氩气做为碰撞气（需提供省级以上计量单位出具的检测报告作为证明文件）。 3.19 检测器 3.19.1高灵敏度检测器：离轴连续打拿电子倍增器，动态范围：8×106，检测器前端采用具备离子聚焦及中性噪音过滤功能的电子透镜设计，可大幅度降低背景噪音、提高离子响应值。 3.19.2检测器：光电倍增器或电子倍增器； 3.20质谱调谐和校正系统：可实现全自动质谱调谐和校正。 3.21操作软件：全中文界面质谱控制软件，支持Microsoft Windows 7以上中文操作环境，软件提供液相和质谱联用的全自动控制；简单的用户界面可以实现高效能的仪器调谐和方法优化，包括碰撞气压力和碰撞能量的自动优化，并可利用优化参数方便地建立分析方法；可进行数据采集、数据处理、定量分析和定性分析；有建立数据库功能，谱库检索功能，自动校正和全自动分析功能，全自动定量软件。 3.22质谱软件还可以自动MRM参数生成优化功能，不需要手动逐条输入MRM参数。可以不需要注射泵，直接液相联机柱上进样即可MRM自动优化。一键式触发全自动定量数据处理和报告功能。同时如需要，也可以采用手动模式修改MRM参数及其它定量批处理方法 3.23提供中国农业部登记在册的500种以上农药质谱数据库及350种以上兽药数据库，包括MRM参数，Q1电压设置、Q2碰撞能量及电压设置、Q3电压设置，参考定量离子对和定性离子对数据库。包含相关化合物的标准品参考标准曲线。 3.24质谱软件报告可中文显示，可自由添加、修改、提取化合物的信息，分析和处理方法。 3.25扫描功能：具有全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、选择反应串联质谱扫描(SRM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描：（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）、混合扫描（Mixed Scan Mode）、正/负离子快速切换扫描。 3.26自动调谐：在正离子和负离子模式均可以进行灵敏度和分辨率的自动优化，进行质量校正。 3.27 联想ThinkCentre M8400t 系列或同配置以上品牌商用台式计算机，配置为正版Windows 10操作系统，CPU: Intel Corei7 3770 3.4GHz；主板Intel Q77；内存：DDR3 1333 4G；硬盘：1TB；显卡：AMD HD7450独立显卡，1GB显存；网卡：1×1000M以太网卡；显示器：22寸以上宽屏液晶；DVD 刻录机；光电键鼠。A4彩色激光打印机（佳能或惠普）。 4：主机配置要求 4.1 高压泵*2套 4.2五路在线脱气机1套 4.3自动进样器降温型*1套 4.4降温型柱温箱*1套 4.5色谱柱C18两根 4.6 低延迟体积超高效混合器一套 4.7 超高压色谱方法与常规色谱方法转换软件一套（可嵌入） 4.8耐高压流路切换阀1个 4.9串接四极杆液质主机一台； 4.10液质接口离子源ESI源一套； 4.11计算机和打印机各一台； 4.12质谱控制软件一套； 4.13包含两年消耗品包 4.14进口液质配套用氮气发生器1台 4.15原厂质谱中文工作站软件一套 4.16中文串联质谱农残兽残数据库(包含中国农业部注册登记的500种农药以上) 一套 4.17 固相微萃取装置一套（1、固相微萃取手动手柄1部 用于放置萃取头；2、固相微萃取专用采样台 1部 用于放置手柄、样品瓶子；3、15ML样品瓶（包含瓶、盖、垫）1盒, 100个/盒；4、土臭素和2-甲基异莰醇萃取头一套；） 5.10kvAUPS不间断电源装置、隔离变压器应满足设备运行要求 6.氮气发生器及高纯氩气及气瓶和阀 7. 电脑及打印机一套（电脑：i7/8G/1T/DVDRW/24寸屏；常规打印机） |
| 37 | 便携式双通道超声波流量计（含6副探头、电源、测厚仪、支架等）（包括首次校准） | 1.主机为双通道 2.测量范围：0.01--25M/S 3.测量口径：15mm-1000mm 4.精度;±0.5% 读数 5.温度范围：-40℃--130℃ 6.供电：220VAC 7.语言：中文，英文 8.含6付探头，电源，测厚仪，安装支架，便携包 |
| 38 | 智能加水栓 | 1、栓体材质： 97%铸铁、1%黄铜、及 2%其他。 2、 公称压力： 1.6MPa 3、接口法兰尺寸： 标准 DN100 4、出水接口规格： DN65 水带快接头 5、 本体高度（标配）： 1665mm 6、压力测量范围： 0～1.6MPa 7、压力采集频率：可设定，默认 15 分钟/次 8、压力上报频率：可设定，默认 1 小时/次 9、温度测量范围： -40°C～+99°C 10、智能锁开关方式： 普通 IC 卡刷卡 11、流量计精度： 2 级 12、通讯方式： 4G 13、 供电方式： 大容量可更换锂电池 |
| 39 | 智能加水栓管理平台 | 一、系统应包含8个模块 1.1设备情况 1.2本年用水排名 1.3当前报警信息 1.4电子地图3D 1.5实时用水信息 1.6本年用水总量 1.7本月单位用量 1.8自动停用预警 二、GIS地图：电子地图显示所有取水栓在地图上的位置 三、用水户监测：用水户监测页面显示所有户号最新的信息 四、停用提醒：自动停用卡查询，显示自动停用并且尚未启用户号充值的IC卡信息 五、用水统计 六、充值统计 七、IC卡查询：可以查询IC卡印刷编号、操作员、单位名称、户号等一定时间段内的所有操作记录 八、运营维护：设备实时监测、设备用水统计、非法用水统计、黑名单查看已注销户查询、原始上报查询、报警记录查询等 九、信息管理：取水栓管理、取水单位管理、户号管理、操作员管理、修改密码等 十、取水单位单点分析：单位收支记录、用水记录、充值记录等 十一、户号单点分析：户号收支记录、用水记录、充值记录等 十二、压力监测：压力实时数据、压力电子地图、压力历史查询、压力报警查询、 十三、消防栓监测：消防栓电子地图、消防栓实时数据等 |
| 40 | 多参数水质在线监测仪 | 1、具备PH、余氯、浑浊度监测功能（PH量程0-14，精度±0.2；余氯量程0-2mg/L，精度±0.02mg/L；浑浊度量程0-20NTU,精度±0.05NTU） 2、工作压力：AC220v 3、工作温度：0-65℃ 4、安装方式：壁挂式 5、通讯方式：RS485/4G/4-20mA 6、柜体材料：铝合金/不锈钢 7、日耗水量控制在一定的范围内 |
| 41 | 水表校验设备（15mm-50mm）（包括首次校准） | 1.检定口径：DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50；检定类型：超声波水表、干湿式普表、卡表、光电直读表； 2.压力范围：0-0.8Mpa； 3.水流量标准装置扩展不确定度< 0.2%； 4.表数据采集 4.1高速摄像头采集：高速摄像水表检定装置以1000帧/秒的超高速度可精确捕捉每个轮齿的位移，精度高达10万分之一，检测梅花齿轮 >300齿/秒 4.2M-BUS采集 4.3脉冲采集 4.4支持移动小键盘输入、扫码枪输入 5.装置温度测量范围：室温； 6.系统压力波动≤0.3%。 7.流量稳定性：0.3%。 8.流量调节误差±5% 9.单次测量水温波动：≤±2℃； 10.设备温度控制系统 11.蓄水容器容积：≥2500L （圆形水箱、底部有锥度，便于收集杂质、清理）； 12.稳压容器容量：≥500L； 13.单次循环水波动系数：≤±1%； 14.供电电源：380V±10%交流，电源频率50Hz不小于10平方的三相五线，功率：15kW； |
| 42 | 压力管道检测机器人（含探视器、线缆车、送缆器、插入装置、电子定位仪、收发筒、电池、线缆车充电器、平板终端、软件、工具箱及附件） | 一、探视器 1.适用管径：DN200-DN3000 2.防护等级：IP68 3.前置摄像头：200W高清像素，1920*1080分辨率 4.前进速度：≤0.8m/s 5.水听器：材质：聚氨酯；频率：20-20000HZ；工作温度：0-80℃ 6.定位发射机：穿透能力：8m深埋；定位精度：±0.5m 7.动力伞：适应管径：DN300-DN3000；适应流速：0.2-3m/s；电源模式：远程供电；水质保护：机器人符合相关饮用水卫生标准，具有权威机构出具的检测报告 5.电源模式：线缆车供电 6.续航时间：8h 二、检测性能 1.放入条件：≥DN80闸阀 2.管道材料：所有材质 3.适用水压：0.1-1.7MPa 4.过弯性能：可通过弯角，变径，三通，蝶阀等管道装置：在单个弯度不大于45°时，可连续通过累计不超过270°的弯；可通过DN500蝶阀 5.漏点检测：可定性量化漏点大小，提供漏点精确位置及漏点处音频资料，在0.1MPa压力条件下，可检测出不小于1.5L/h的漏点,压力增大时，能检测出更小的漏点 6.检测距离：无障碍情况下单次检测距离不小于1.6km 三、线缆车 1.防护等级：IP68 2.计米功能：计米传感器，可计算探视器在管道内部行进的路程；放线长度计数精度±0.1m 3.线缆长度：≥2000m 4.线缆抗拉能力：>300kg以上 5.线缆材质：特性：零浮力漂浮线缆；抗拉材质：凯夫拉纤维（防弹衣材料；性能：超强抗拉伸，防水，防油，耐磨和耐腐蚀；符合相关饮用水卫生标准，具有权威机构出具的检测报告 6.无线通信：WIFI 7.收放线方式：具备电动收放线缆功能，与拉缆器同步；线缆自动排线；手动和自动模式切换 8.控制系统：带有电源开关、速度显示；控制单元集成 9.电源：锂电池48V 10.续航时间：10h 11.充电时间：3.5h 四、送缆器：电源：直流48V 五、收发筒：尺寸 φ200mm x 长 510mm；行程 2000mm；适用管径 ≥DN80的管道开孔；适用水压 ≤1MPa 六、平板终端 6.1存储：128G 6.2续航时间：8h 6.3扩展接口：TypeC 6.4显示器：电容屏十点触控（10.4寸平板） 6.5操控方式：屏幕触控 |
| 43 | 无压管道检测机器人（含爬行器及车体；车体加强底盘；线缆车；平板终端；操作手柄；升降架；轮胎轮毂：3寸4个、6寸4个、9寸4个；线缆车充电器；井口缆绳与滑轮组；设备箱；抗拉高强度电缆） | 1.爬行器（前后摄像头200W像素） 1.1带升降架 1.2适用管径：DN150mm-DN3000mm 1.3镜头旋转：360°轴向旋转，180°径向旋转 1.4工作温度：-10~55℃ 1.5电源：线缆车供电，续航8小时以上 2.线缆车 2.1搬运方式：配万向轮和拉手 2.2线缆长度：≥120m 2.3供电方式：续航时间大于8小时 3.平板终端/控制终端 3.1存储：64G 3.2续航时间：8h，电源接口和手机兼容 4.操作手柄 4.1无线类型：蓝牙 6m 5.平板终端控制软件 5.1信息显示：实时显示内部环境、时间、俯仰角与设备内部压力等信息，可显 示与编辑缺陷图片 5.2控制功能：控制主机摄像头的俯仰动作，变倍变焦，远近灯光，控制激光测距，录像与抓拍功能等 6.手机终端控制软件 6.1信息显示：实时显示内部环境、时间与设备内部压力等信息 6.2控制功能：控制主机摄像头的俯仰动作，变倍变焦，远近灯光，录像与抓拍功能等 7.越障能力：底盘可增强，爬坡能力大于30°，具备防倾覆报警功能 8.防护等级：防护等级IP68，防水，防尘，防爆 |
| 44 | 移动式区域气体检测报警仪（主机）（包括首次校准） | 1.检测气体：可燃气、硫化氢、氧气、一氧化碳（标准型）可同时检测四种气体 2.采样方式：泵吸式 3.报警方式：2级声光报警+无线报警+云报警 5、无限距离：350米（手持联动设备支持距离350米） |
| 45 | 互联便携式气体检测预警仪（联动便携式）（包括首次校准） | 1.检测气体：4合1（可燃气、O2、H2S、CO，CL2、SO2、NH3、C6H6） 2.预警互联：350米声光报警。 3.待机时间：20H 显示屏幕OLED 4.采样方式：扇扫式 |
| 46 | 高时效便携式气体分析仪（包括首次校准） | 1.检测气体：4合1（可燃气、O2、H2S、CO，CL2、SO2、NH3、C6H6） 2.具有一键上传数据及设备轨迹定位功能。 3.待机时间：40H 显示屏幕：液晶LCD显示 4.采样方式：泵吸式 带1米软管+1米探针 |
| 47 | 正压式空气呼吸器 | 1.气瓶容积：6.8L 2.工作压力：30MPa 3.输出压力：0.8MPa 4.由复核气瓶、背架、减压器、供气阀、全面罩、压力表、残气报警器组成 |
| 48 | 送风式长管式空气呼吸机 | 一、主机参数： 1.双送风口，锂电池版 2.外壳材质：不锈钢 3.工作电源：220V 4.额定功率：72W 5.风机蓄电池满电状态可工作≥2小时。 二、全面罩：大视野面罩，高透亮曲面屏。 三、导气长管：20米，聚氨酯PU材质，塑筋环绕加固防气管打折打结。 |
| 49 | 可折叠式滚轮担架 | 1.展开200*54*18 2.折叠尺寸102*31*12 3.滚轮：2个 4.担架承重：150KG 5.材料：加厚铁管喷塑 |
| 50 | 便携式有限空间作业下井三脚架（带绞盘） | 1.三脚架材质：高强度铝合金，铝合金厚度≥3mm 2.主体由吊索、绞盘、、环形保护连组成 3.钢丝绳长度：30m，钢丝绳直径需≥5mm 4.工作负荷：≥300KG |
| 51 | 手提式轴流风机220V | 1.风叶直径400mm，铝合金叶片，纯铜电机 2.风量：≥4000m³/h 3.材质：金属 4.用途：有限空间相对空气不流通场合 |
| 52 | 送风管 | 1.管道材质以钢丝为骨架，PVC夹网布为管身。 2.管道体积轻巧，防水，防腐阻燃耐热。 |
| 53 | 应急救援物资储备柜 | 1.高1920mm,宽1200mm、深500mm 2.材质：采用冷轧钢板材质 |

二、基本要求

1、文件中要求的所有证明材料、文件均需加盖投标人鲜章并加盖“与原件一致”条章。

2、投标人在技术偏离表中必须真实响应技术参数，如有虚假或隐瞒，投标人需承担一切法律责任和后果。设备到货后，招标人有权选择设备重要指标进行重复性测试，如不能通过，投标人需承担一切法律责任和后果。

3、设备必须通过全指标性能验收，关键指标必须通过重复性测试。如果验收时不能达到招标文件、投标文件中仪器的性能指标（2者不一致以指标较高的为准），投标人需承担一切法律责任和后果。

第四部分  合同条款

（本合同仅供参考，具体以实际签订的合同为准）

第一节、合同一般条款

1、定义

1.1 　“合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、投标文件、招标答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2 　“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3 　“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4 　“服务”系指合同规定卖方必须承担的设计、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似义务。

1.5 　“甲方”、“买方”、“招标方”均系指通过招标采购，接受合同货物及服务的地区本级各行政事业单位、社会团体（采购单位）及地区政府采购中心。

1.6 　“乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7 　“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8 　“验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、适用范围

2.1 　本合同条款仅适用于本次招标活动。

3、原产地

3.1 　原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4、技术规格和标准

4.1　本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5、专利权

5.1 　卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、包装

6.1　 除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。

6.2 　每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7、运输标记

7.1　卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

(1)收货人

(2)合同号

(3)收货人代号

(4)目的地

(5)货物的名称、品目号、箱号

(6)毛重／净重(公斤)

(7)尺寸(长x宽x高，以厘米计)

8、卖方的交货价

8.1 　卖方应在合同规定的交货期前10天以电报、传真或电传等方式通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x  高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2 　卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3　 交货日期以货物到达买方现场为准。

8.4 　卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，  否则，一切后果均由卖方承担。

9、装运通知

9.1 　卖方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10、保险

10.1　在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

11、合同价款的支付方式

11.1  除另有规定者外，本合同价款将由财政部门直接向卖方支付。

12、技术资料

12.1　除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2　上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13、价格

13.1　除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14、质量保证

14.1　卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后30天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2　 除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收合格后12个月。

15、履约保证金

15.1　中标后，卖方向招标方提供10%的履约保证金，项目在设备安装调试完成后并无其他问题，招标人将全部项目履约保证金返回给中标人。

16、检验

16.1 　卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的合格证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分。

16.2　 在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

17、索赔

17.1　 卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1) 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

(2) 根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

(3) 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

17.2　如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

18、延期交货与核定损失额

18.1　如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

19、不可抗力

19.1　签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

19.2 　受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20、仲裁

20.1　在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2　仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

20.3　仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4　除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5　在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21、违约终止合同

21.1　在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2)卖方未能履行合同项下的其它义务。

21.2　 一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22、变更指示

22.1　买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

(1)合同项下需为买方特殊制造货物的图纸、设计或规格；

(2)装运方式和包装方式；

(3)交货地点；

(4)卖方须提供的服务。

22.2　若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

23、合同修改

23.1　欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24、转让与分包

24.1　除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2　卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25、适用法律

25.1　本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26、通知

26.1　本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

27、合同文件及资料的使用

27.1　除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

27.2　除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

27.3　除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28、合同生效及其他

28.1　本合同应在买方（采购单位）和卖方签字后，招标方收到卖方的履约保证金并加盖鉴证章后生效。

28.2　卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3　 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4　下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分，并与本合具有同等效力；

（1）招标文件

（2）中标通知书

（3）中标方的投标文件及询标过程中的书面答疑记录

第二节、合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1、培训：

1.1 　卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作；

2、 检验

2.1　卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书；

2.2 　对于卖方提供的所有货物,买方可按货物的一定比例委托质量监督部门进行抽检，验收会格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3 　具体的国际或国内检验标准按卖方在投标文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3、 安装调试

3.1　卖方必须在合同签订后将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知买方；

3.2　卖方免费负责设备的安装、调试，买方协助开展工作；

3.3 　卖方安装调试专家人员应及时到达买方现场，直至安装、调试结束、通过验收；

3.4　 卖方负责安装调试期间（包括错发或运输中）可能损坏的元器件、测试材料的准备，如因时间关系，买方可以考虑使用随机的易损件进行更换，但卖方应及时给买方补齐（中间产生的任何费用，均由卖方承担）；

3.5　上述安装调试完成后，买方按相应的卖方在投标文件中所提供的技术指标进行验收；

3.6 　卖方如不能按时完成安装、调试工作，应赔偿由此买方造成的所有损失。

4、 质量保证

4.1　因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿；

4.2 　卖方对合同项下设备提供保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，买方需提供免费的维修零配件。

5、 售后服务

5.1 　提供给买方详细的设备清单及相应的使用、维修、故障查询手册及电器、电路图；

5.2 　在买方发出要求服务通知的24小时内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过5个日历日；

5.3　 在保修期内，如设备出现故障，必须在3个日历日内完成维修工作，否则更换新机；

5.4 　提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在投标文件中。

6、 其他

6.1 　投标报价：设备使用地安装调试完成、且验收合格后的交货价

6.2 　投标货币：人民币

6.3 　列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价

6.4 　付款币种及方式（见第三章）

6.5 　交货地点：

6.6   交货时间：  签订合同后60天内完成供货。

第三节、付款币种及方式

1、付款币种

本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

2、付款方式：

（1）合同签订之日起 5 日内中标人支付给招标人合同总价的 10% 做为履约保证金。

（2）合同签订后付合同价的30%作为预付款；设备到现场支付至合同价款的85%且乙方开具全额增值税普通发票；设备安装调试完成验收合格后付至合同价的97%，质保期结束支付剩余3%的质保金。

（3）项目验收合格并稳定运行后，待项目质保期满后无问题，招标人将全部项目履约保证金返回给中标人。

3.供货期限；签订合同后60天内完成供货。

第四节、售后服务承诺

在交付使用后，卖方应对保修期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施。不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用时，卖方应给予补偿的承诺，在投标书中均应明确说明。卖方在新疆区域内应有常设或指派的法定售后服务机构，售后服务人员应是卖方派出的具有一定专业技术和服务水平的人员，并具有卖方的法人授权委托和有关主管部门的资质证书。

第五节 其它

8.1 法律和法规

本合同必须服从国家的现行法律和法规，对合同的解释应以国家的现行法律和法规为准。

8.2转包和分包

本合同禁止中标人将本合同规定的任务转包和分包。否则，发包人有机终止合同，所造成的损失全部由乙方承担。

8.3 版权

昌吉市新城区供水设施建设项目-水质检测设备采购产生的成果为招标人所拥有。招标人可直接授权项目参与方使用该成果，中标人应提供相应技术支持。

8.4利益的冲突

除合同另有规定外，中标人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬;中标人不得参与同招标人的利益相冲突的任何活动。

8.5争端的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先协商，在中标人和招标人之问达成一致意见。如未能达成一致意见，可提交昌吉市法院诉讼，诉讼费用由败诉方承担，或按裁决分担。

# 合同附件格式

# 附件一合同协议书

合同协议书

鉴于业主为实施昌吉市新城区供水设施建设项目-水质检测设备采购采购并接受了承包人的投标书，现由  (业主全称)  (下简称“甲方”)为一方和（承包人全称）(下称“乙方”)为另一方于   年  月  日共同达成并签订本协议如下：

1、由乙方向甲方提供本项目所需的材料并完成设计及安装调试。

2、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

（a）合同协议书及附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（b）中标通知书；

（c）投标书；

（d）合同条款；

（e）技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（f）材料清单；

（g）构成合同文件的其他有关文件等。

3、上述文件将相互补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

4、根据材料清单所列的数量和单价计算的本合同固定总价为人民币(大写)

元(¥ 元)。

5、由于甲方按本协议书第6条所述给承包人支付合同价款，乙方在此立约：保证按照合同文件规定的时间、地点向甲方提供合格的材料并完成安装调试。

6、作为对本合同实施的报酬，甲方在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

7、本协议书在乙方提供履约保证金后，由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。全部货物供货及安装调试完毕、质量保证期满后失效。

8、本协议书一式六份，合同双方各执三份。

甲方: (单位全称)    (盖章)乙方：(单位全称)    (盖章)

法定代表人或法定代表人或

其授权的代理人:  (签字)   其授权的代理人:  (签字)

第五部分 附  件

（投标文件制作参考格式）

项目编号:

正本(或副本)

昌吉市新城区供水设施建设项目-水质检测设备采购采购

投 标 文 件

投标单位(公章)：

投标单位法人代表或授权代表签字：

单位地址：

联 系 人：

联系电话：

年  月   日

# 一、投标文件编制顺序

投标人可按下列顺序排列和装订投标文件并标注页码：

(1) 投标函；

(2) 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

(3) 开标一览表；

(4) 投标保证金（财务收据复印件）；

(5) 投标人资格证明文件，包括：

① 关于资格的声明函

② 投标人基本情况表（附资格审查资料）

③对所投产品制造、设计厂商的简介（如有）

④信用查询记录

中小企业声明函（货物）

(6) 技术方案、项目实施培训方案；

(7) 有关投标产品结构、技术性能详述；

(8) 有关投标产品的技术指标、验收标准等；

(9) 技术参数、功能偏离表；

(10) 商务条款偏离表；

(11) 售后服务及质保期承诺书（含优惠条件）及维修、培训等计划（详述）；

(12) 投标人近三年类似项目的成功案例及证明材料；

(13) 质量保证书

(14) 《投标单位廉政承诺书》、《诚信承诺书》。

注：投标文件的内容包括但不仅限于上述内容，如有不足请自行补充。

# 二、其他有关附件格式范本

# （一）投 标 函

致：UU（招标人名称）

根据贵方为             项目招标的投标公告  项目编号及合同包号，签字代表 （姓名、职务）  U经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址） 对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、愿意按照招标文件的一切要求，提供和交付的货物和服务投标总价为U（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）  。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起UU 90日历日内 UU遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、提供投标须知规定的全部投标文件，共计正本一份，副本二份。

5、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标报价表。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”“补充文件”“补遗文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

11.1提供虚假材料谋取中标、成交的；

11.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

11.3与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

11.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

11.5未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

11.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：

电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：

投标人代表签字：

投 标 人 名 称：

（单位公章）

20    年    月    日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书格式

1、 法定代表人身份证明

（采购人）：

兹证明           同志在我单位任              （职务），是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名UU   （亲笔签字或盖章）  UU 性别             年龄

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                  邮编：

单位名称：（公章）

年     月     日

附：法定代表人《居民身份证》复印件正反面

注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。

2.投标人的法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的，须提供此项证明文件，并携带法人的身份证原件（本授权书原件一式两份，一份密封封装在投标文件正本中，一份现场查验）。

2、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于UU（地区的名称）UU的UU（公司名称）UU，在下面签字的法定代表人UU（姓名、职务）UU，代表本公司委托在下面签字的UU（被授权人的姓名、职务）UU为本公司的合法代理人，就UU　（项目名称）　UU第   合同包的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20UU　　　UU年UU　　　UU月UU　　UU日签字生效，代理人无转委托权，特此声明。

附：委托代理人的身份证复印件

投  标  人：                       (盖单位章)

法定代表人签字或盖章：UU

身份证号码：

委托代理人签字UU

身份证号码：

授权日期：20UU　　UU年UU　　UU月UU　　UU日

注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。

2、本授权书原件一式两份，一份密封封装在投标文件正本中，一份现场查验。

3、投标人的委托代理人作为公司的代表前来参加投标的投标人，须提供此项证明文件。

# （三）开标一览表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XX投标报价 | 小写： ； 大写： 。 |
| 2…… | XX投标报价 | 小写： ； 大写： 。 |
|  | 投标总报价 | 小写： ； 大写： 。 |
| 交货完工期： 质保期及服务承诺：1、一年内免费提供技术服务； 2、………… |

注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。

2.此表一式两份，一份用信封单独密封，另一份装订在投标文件正本中，两个表须内容必须一致。

3.投标报价为完成本次采购项目的供货、安装调试等一切相关费用。

4.本表中“投标总报价”必须与《投标函》中的“投标总价”及《报价明细表》中的“投标总报价”均保持一致，如不一致，以《开标一览表》为准。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表签字（签字）：

年   月    日

附表3-1  报价明细表

| 序号 | 产品名称及费用名称 | 品牌/规格型号/产地 | 制造商 | 数量 | 设备费 | 安装费 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 税费 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                                      单位：元

注：1. 此表中的投标总报价必须与“开标一览表”中的“投标总报价”一致。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年    月   日

# （四）投标保证金

投标人应在此页提供投标保证金汇款凭证。

同时在开标时，将汇款凭证携带至开标现场以备查验，未提供后果自负。

# （五）投标人资格证明文件

1、关于资格的声明函

致：UU（招标人名称）

关于贵方20　年　月　日第（项目编号）招标公告关于UU“　　　　”UU的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供UU  （项目名称） UU项目中的货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人UU　投标单位名称（盖章）UU：

授权签署本资格文件人：UU姓名（签字）

地址：

传真：

邮编：

电话：

20UU　　UU年　月　日

2、投标人基本情况表（附资格审查资料）

| 企业注册名称 |  | 建立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业详细地址 |  | 企业性质 |  |
| 企业法人代表 |  | 技术负责人 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 企业资质等级 |  |
| 组织机构代码证或统一社会信用代码 |  |
| 业务范围 |  |
| 企业职工及组织机构 | 企业总人数、具有技术职称的工作人员等情况。 |
| 企 业 简 介 |  |

注：在本表后应附：① 投标单位企业法人营业执照副本或具有同等法律效力的许可经营证明文件的复印件(并加盖单位章)、组织机构代码证副本的复印件(并加盖单位章)、税务登记证（国税及地税）副本的复印件(并加盖单位章)、相关资质证书、许可证书及本招标文件中相关资格要求的内容等资料的复印件。

② 附其他相关证明材料复印件（如：办公用房产权或者使用权证明复印件）（如有需要）

以上复印件在投标文件正本中均为加盖公章复印件，必须完整、清晰可辨、有效。

3、对所投产品制造厂商的简介（如有）

注：对所投产品制造厂商的简介，包括生产能力、销售能力、技术力量、组织机构等。

1、质量管理体系认证书的彩色扫描复印件(并加盖投标单位章)；（如有）

2、环境管理体系认证书的彩色扫描复印件(并加盖投标单位章；（如有）

3、所投产品在质量、节能、安全和环保等方面的相关证明材料；（如有）

4、国家强制性标准的相关资料；（如有）

5、招标文件要求的其他资料或是投标人认为有利的资料。

4、信用查询记录

查询渠道为：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。查询时间为投标文件递交截止时间前的5日内。

在本页附查询后的截图资料。

5、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入 为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

- ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# （六）技术方案、项目实施培训方案

（格式自制）

包括但不仅限于下述内容：

1、项目需求的理解；

2、技术方案、培训方案等；

3、项目实施重点、难点及相应采取的措施等；

4、进度计划、质量保证措施等；

5、项目负责人简历（如有需要，可列表说明，附职称证书（如有）、业绩证明材料等）；

6、拟投入的主要人员表及简历等。

注：1、上述内容中若有未尽内容及需要表格请投标人自行编制。

2、 项目建设方案应针对本项目情况，投标人各自按照合理组织本项目应采取的措施，本着有利于为完成本项目的采购、安装内容和工期、质量等要求，体现实现技术目标的可行性和先进性。

# （七）有关投标产品结构、技术性能详述

投标人名称 ：UU         　　　　　  UU项目编号/合同包号：UU

| 序号 | 货物名称 | 规格型号及主要技术参数 （详述） | 性能说明（详述） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种设备，对投标产品规格技术参数及性能要求详述；后附所投设备的扫描件或复印件（资料中应能简要反映出设备的规格型号、主要技术参数及性能说明）。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年    月   日

# （八）有关投标产品的技术指标、验收标准等

根据项目需求提供

# （九）技术参数、功能偏离表

投标人名称：UU         　　　　　   UU项目编号/合同包号：UU

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件要求逐条对应填写。投标人要将投标文件与招标文件在技术部分的差异之处汇集成此表。投标方必须详细填写偏离表，偏离表未声明事项视为认同招标文件标准。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年    月   日

# （十）商务条款偏离表

投标人名称：UU         　　　  UU项目编号/合同包号：UU

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人要将投标文件与招标文件在商务部分的差异之处汇集成此表。投标方必须详细填写偏离表，偏离表未声明事项视为认同招标文件标准。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年    月   日

# （十一）售后服务承诺书（含优惠条件）及维修、培训等计划（详述）

说明：承诺书格式由投标商自行确定，但必须包括以下内容：

1、投标商报价应含其成本和相关的一切费用；

2、加强产品售前、售中和售后的技术培训和服务，并有详细的培训计划。要求必须明确投标产品的售后服务期限和服务承诺，要有完善的售后服务的具体措施和保障机制，明确售后服务响应时间，建立违约责任追究制度。要提供各售后服务联系机构/团队名单、联系人和联系电话。

3、随本次招标货物一起提供的专用工具专用件清单、质保期内供本项目的备品备件价格清单及优惠程度；（如有）

4、售后服务承诺函（根据项目实际需求进行承诺）；

5、优惠条件包括（但不仅限于）供货期的长短以及质保期的长短等。

6、其他投标商认为必要的承诺内容及优惠条件。

投标单位（盖章）

投标人代表签字：U

年  月    日

# （十二）投标人近三年类似项目的成功案例及证明材料

项目编号/合同包号：UU

| 项目所在地 |  |
| --- | --- |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目业绩描述 | （合同协议时中须包含：项目名称、工作内容、主要配置及数量） |
| 备注 |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年    月   日

注：1.每张表格只填写一个业绩项目，并标明序号。（按招标人要求的范围提供相关业绩）

2. 本表后须附真实的合同协议书；（证明材料应能体现有本次招标采购范围内的设备。并反映出设备的型号、规格及主要配置）。如未附证明材料，业绩将不予认定；有效业绩的认定详见投标人须知前附表。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

# （十三）质量保证书

（采购人）：

本质量保证书作为（投标人名称）参与（采购代理机构名称）组织的“         项目”的货物及服务采购，对所提供的货物、设备的质量保证的证明。现郑重承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1、提供的投标货物均是全新、制造厂商具有质量合格证和国家有关质量检测部门检测合格、手续齐全且合法的产品；

2、提供的投标货物均是符合招标文件规定的质量、规格和要求的；

3、提供《售后服务承诺书》所承诺的全部服务项目；

4、若产品质量不合格或缺陷，作为货物的提供方，我方愿接受招标方及相关部门的处罚，一切费用和损失由我方承担。

投标人全称(公章)

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

# （十四）投标单位反商业贿赂承诺书

投标人廉政承诺书

为加强政府采购活动中的廉政建设，进一步规范政府采购行为，我单位特作如下廉政承诺：

1.不向招标人、招标代理机构及其他投标人行贿，搞虚假招标、陪标、围标、串标等行为。

2.不向招标人、招标代理机构及评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3.不提供虚假证明材料。

4.自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家，不干扰正常的开标评标秩序。

如出现上述行为，我单位自愿承担相关责任，接受政府采购监督管理部门、纪检监察机关或司法机关调查处理。

单位（盖章）：

法定代表人：

年   月   日

诚信承诺书

我单位对所投政府采购项目中所申报的内容我方自愿做出如下承诺：

1.我方对所报名项目已经过认真考虑，自愿选择参与投标。并严格遵守政府采购法及政府采购管理办法。如有违反同意按管理规定的相关条款进行处罚并承担全部责任。

2.我方在此声明，本次申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符，我方承担由此造成的一切后果；

3.我方将严格按照法律法规的规定参与招投标活动，保证无资质挂靠、串标、围标等行为，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；

4.我方在以往的招标采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限；

5.我方在该招投标活动中一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施；

6.我方一旦中标，将按规定及时与采购单位签订合同；

单位名称（公章）

年   月   日