招标编号 ：XZZB-2021059

竞 争 性 磋 商 文 件

项目名称：新疆农业大学马病综合检测及防控中心仪器设备采购项目

采 购 人：新疆农业大学

法定代理人（签章）：

联系人：李建龙

联系电话：0991-8763019

招标代理机构：（公章）新疆新咨工程咨询有限公司

法定代理人：（签章）张军

联 系 人：蔡海波、孙名扬

联系电话：0991-4600661

联系地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区六道湾路390号A2栋3-302

目    录

供应商须知前附表	3

第一章  磋商须知	9

第二章  合  同	20

第三章  采购内容及要求	21

第四章  磋商响应性文件格式	22

第五章  补充条款	34

竞争性磋商公告

项目概况

新疆农业大学马病综合检测及防控中心仪器设备采购项目的潜在供应商应在新疆乌鲁木齐市水磨沟区六道湾路390号A2栋3-302获取招标文件，并于2021年11月08日 16:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XZZB-2021059

项目名称：新疆农业大学马病综合检测及防控中心仪器设备采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1450000

最高限价（元）：1450000

采购需求：

数量:1批
预算金额（元）:1450000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：马病综合检测及防控中心用仪器设备一批
备注：

合同履约期限：标项 1，详见磋商文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

(2) 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

(3)《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.本项目的特定资格要求：标项

（1）供应商必须是在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格、有能力提供本项目服务的供应商 
（2）供应商没有被监管部门予以行政处罚或有关部门予以禁入处理等记录，具有良好的信誉，诚实信用；须在“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单里；中国裁判文书网（ http://wenshu.court.gov.cn）没有行贿犯罪记录的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）;本项目不接受失信企业投标。

（3）参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（需提供加盖公章的声明书

4.（1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加磋商；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段磋商或者未划分标段的同一招标项目磋商，违反前两款规定的，相关磋商均无效。

三、获取采购文件

时间：2021年10月18日至2021年10月22日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区六道湾路390号A2栋3-302

方式：现场领取。

售价（元）：300

四、响应文件提交

截止时间：2021年10月28日 11:00（北京时间）

地点：详见招标文件

五、响应文件开启

开标时间：2021年10月28日 11:00（北京时间）

开标地点：详见招标文件

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

供应商购买标书时应提交的资料：供应商须携带法人授权委托书、被委托人身份证、企业营业执照、中国裁判文书网、“信用中国”网站截图、中国政府采购网截图。以上证件需原件并提供复印件（加盖公章）一份。

- 凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆农业大学

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号

联系方式：(0991) 8763019

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新咨工程咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区六道湾路390号A2栋3-302

联系方式：0991-4600661

3.项目联系方式

项目联系人：蔡海波

电 话：0991-4600661

# 供应商须知前附表

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 | 项目名称：新疆农业大学马病综合检测及防控中心仪器设备采购项目 |  |  |
|  |  | 工程概况：新疆农业大学购置教学设备仪器一批。 |  |  |
| 2 | 1.2.1 | 交货期：签订合同后，进口设备90日、国产设备30天内交货。 质保期：2年或按《第三章采购内容及要求》执行 |  |  |
| 3 | 1.3.1 | 资金来源：财政拨款。 |  |  |
| 4 | 1.3.2 | 资金到位情况：已到位 |  |  |
| 5 | 1.4.1 | 采购方式 |  | 竞争性磋商 |
| 6 | 1.5.1 | 供应商资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： (1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； (2) 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； (3)《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 3.本项目的特定资格要求：标项 （1）供应商必须是在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格、有能力提供本项目服务的供应商 （2）供应商没有被监管部门予以行政处罚或有关部门予以禁入处理等记录，具有良好的信誉，诚实信用；须在“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单里；中国裁判文书网（ http://wenshu.court.gov.cn）没有行贿犯罪记录的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）;本项目不接受失信企业投标。 （3）参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（需提供加盖公章的声明书 4.（1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加磋商；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段磋商或者未划分标段的同一招标项目磋商，违反前两款规定的，相关磋商均无效。 5.本项目不接受联合体。 |  |  |
| 7 | 1.5.2 | 招标答疑会： |  | 不组织 |
| 8 | 3.1 | 项目采购金额：145万元； |  |  |
| 9 | 6.2.2.2 | 磋商报价：本次磋商报价采用两轮报价。第一次报价为投标书书面报价；第二次报价在磋商时投标企业可根据磋商情况给予让利优惠，也可以保持不变。供应商不得以明显低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。（明显低于成本报价的供应商应当作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价恶意竞标，其投标应作无效报价处理。） 报价评审方法：计算分值法……6.2.3.2条款 |  |  |
| 10 | 4.1 | 磋商保证金:柒仟元整； （1）磋商保证金以银行电汇或网银公账对公账的方式缴纳； （2）磋商保证金必须在开标前一工作日下午17:00之前到账，以新疆新咨工程咨询有限公司财务部开具的证明为准； （3）供应商在提交保证金时需在备注栏注明所投项目的项目名称（简称），且必须换取磋商保证金收据，该收据为缴纳保证金的唯一凭证。换取收据时需携带银行汇票或电汇单复印件。未按时提交磋商保证金的磋商响应性文件无效； （4）账户信息： 开户单位名称：新疆新咨工程咨询有限公司 账号：11560000000068280 行号：304881038810 开户行：华夏银行股份有限公司大湾北路支行 （5）退磋商保证金程序： 未成交单位，保证金全额退还。 （5.1）退还保证金的磋商单位需携带对开收据，并提供公司基本账户的单位名称、开户行名称、账号、行号等信息来代理机构办理退还手续（全部以网银方式退款）； （5.2）退还磋商保证金时间：成交公示期满后，未成交单位磋商保证金可退还，成交人的磋商保证金在与采购人签订合同后，联系采购代理机构项目负责人办理退还手续。 |  |  |
| 11 | 5.2.1 | 磋商响应性文件的份数 | 正本： 1 份，副本： 3 份 资格后审原件：1份 开标一览表：1份 电子磋商响应性文件：1 份；（光盘或U盘为响应文件正本扫描电子版（PDF格式） ，密封于磋商响应性文件中） |  |
| 12 | 5.5.1 | 磋商响应性文件递交 | 截止时间：2021年10月18日11：00（北京时间） 递交地点：乌市沙依巴克区克西街1100号北晟商业广场公寓楼22层会议室 |  |
| 13 | 7.1 | 采购项目开标 | 时间：2021年10月18日11：00（北京时间） 地点：乌市沙依巴克区克西街1100号北晟商业广场公寓楼22层会议室 |  |
| 14 | 9.1 | 磋商有效期 | 自磋商截止之日起90天 |  |
| 15 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 |  | 在评标过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其投标文件作为无效处理。 |  |
| 备注 | 1、资格后审审查的内容及要求： 请供应商代表手持一份法定代表人授权委托书及有效身份证明。 资格后审审查原件内容：各响应人必须将资格审查的证件原件或公证件【企业营业执照副本、缴纳的磋商保证金收据、中国裁判文书网、信用中国、中国政府采购网截图】。以上资料原件除法定代表人授权委托书及有效身份证明外，其他原件需单独密封在一个档案袋内，封袋表面注明供应商资格审查资料原件、采购人名称、项目标段名称，供应商名称，此封袋必须在开启处密封，并加盖供应商章，与磋商响应性文件一同递交。未提供原件或原件不齐全的其磋商响应性文件将被视为不响应采购文件，资格审查将不通过，而予以拒绝评审。 - 响应文件中有弄虚作假的内容，其响应文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合磋商文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现供应商的响应文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 - 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |  |

# 第一章  磋商须知

1、总则

1.1、项目概况

1.1.1、本采购项目的项目概况已在供应商须知前附表第1项中说明。

1.2、项目采购范围

1.2.1、本项目采购范围已在供应商须知前附表第2项中说明，供应商除非接到采购人发布的《采购文件补充》，否则不得擅自增加或删减采购范围。

1.3、项目资金

1.3.1、本采购项目的资金来源已在供应商须知前附表第3项说明。

1.3.2、本采购项目资金到位情况已在供应商须知前附表第4项说明。

1.4、采购方式及备案

1.4.1、本采购项目方式已在供应商须知前附表第5项说明。

1.5、合格供应商

1.5.1、参加竞标的供应商资质要求已在供应商须知前附表第6项说明。

1.5.2、采购人有权要求各供应商提供更为完整、更详细的供应商资料，以便采购人做好资格审查工作。

1.6、磋商费用

1.6.1、供应商应承担其编制磋商响应性文件与递交磋商响应性文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人对上述费用不做任何补偿。

1.7、场地勘查

1.7.1、建议供应商自行对项目现场和周围环境进行现场考察，以获取那些需自己负责的有关磋商准备和签署本服务合同所需的所有资料。考察现场费用由供应商自己承担。

2、采购文件

2.1、采购文件的组成

2.1.1、采购文件由本文件及按本文件有关规定发出的《采购文件补充》组成。

2.1.2、供应商应认真研究本采购文件所有内容，尤其应注意有“废标”、“拒绝评审”字样的条款，否则引起的后果由供应商自负。

2.2、采购文件的解释

2.2.1、供应商领取采购文件后，若有疑问需要澄清的，需以书面形式递交至采购代理机构。

2.3、采购文件的修改

2.3.1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应性文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在磋商截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；

2.3.2、《采购文件补充》作为采购文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。

2.3.3、为使供应商在编制磋商响应性文件时把《采购文件补充》内容考虑进去，采购人可以延长递交磋商响应性文件的截止时间，具体时间将在《采购文件补充》中写明。

2.3.4、采购文件的澄清、修改、采购答疑会纪要等材料在本采购项目中均称《采购文件补充》。如果《采购文件补充》内容与在此《采购文件补充》发出之前的采购文件等材料中相关内容相冲突，请供应商执行《采购文件补充》的相关规定，先前发出的采购文件等书面材料中相关内容自动废止。

3、磋商报价

3.1、采购项目的磋商报价已在供应商须知前附表第8项说明。

4、磋商保证金

4.1、供应商在磋商截止时间前，应按照供应商须知前附表第10项规定缴纳磋商保证金。

4.2、供应商有下列情形之一者，磋商保证金将被没收：

4.2.1、供应商在磋商有效期内撤回其磋商响应性文件；

4.2.2、供应商不接受按采购文件规定对其磋商报价进行修正的；

4.2.3、成交人未能在规定期限内签署合同协议书；或提交所要求的履约保证金；

4.3、未成交人在成交公示期后7个工作日内，将退回磋商保证金。因违反规定被没收的磋商保证金不予退回。

4.4、投标保证金退款程序

4.4.1、投标保证金公账对公账户：退款时请投标单位携带开户许可证复印件（加行号）及出具正规的财务收据（财务章清晰）内容需完整，如下：

××    ×   ×

新疆新咨工程咨询有限公司

×××××（项目全称）投标保证金

       壹  贰   叁  零   零   零   零          12300.00

4.4.2、留退款单位缴纳投标保证金时的账户信息，包括：公司名称、开户行名称、开户行地址、账号、行号、联系人、联系电话。

4.4.3、退还投标保证金手续齐全者，交由该项目负责人，审核无误后，财务人员会在3个工作日内由网银方式办理退款。

4.4.4、开发票须携带开票信息（A4纸打印，并盖公司财务章），开专票还须携带一般纳税人资格认定表复印件。

4.5、成交人的磋商保证金将在合同签订之日起5日内返还。

4.6、若供应商未按照采购文件规定缴纳磋商保证金的，磋商响应性文件将被拒绝评审。

5、磋商响应性文件

5.1、磋商响应性文件由技术、商务部分组成；

5.2、主要包括下列内容（但不局限于以下部分）：

5.2.1、承诺函

5.2.2、开标一览表

5.2.3、分项报价明细表

5.2.4、法定代表人身份证明书

5.2.5、法定代表人授权委托书

5.2.6、供应商概况（附企业营业执照副本复印件、供应商承诺书、事业单位须提供事业单位法人证书复印件）；

5.2.7、供应商近3年（2018年1月—至今）承担过企事业单位委托的类似相关业绩，并提供证明材料（须提供合同或中标通知书复印件，且与资格后审原件一致）；

5.2.8、项目配备人员构成

5.2.9、售后服务方案及质保承诺

5.2.10、《反商业贿赂承诺书》

5.2.11、技术／商务响应与偏离表

5.2.12、技术资料（供应商应根据磋商文件要求的技术规格及文件格式，在响应文件中详细说明所提供产品的技术规格、加工工艺等详细参数说明）。

）5.2.13、供应商认为需要提供的其他资料

5.4、磋商响应性文件的份数和签署

5.4.1、供应商必须按供应商须知前附表第11项规定，编制磋商响应性文件“正本”和“副本”份数，磋商响应性文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

5.4.2、磋商响应性文件正本与副本可以用蓝黑墨水笔或炭素笔书写,但建议最好用打印方式编制磋商响应性文件。

5.4.3、磋商响应性文件中凡是要求盖供应商章和法定代表人章或授权代理人章的，必须加盖。

5.4.4、资格后审审查原件：请供应商代表手持一份法定代表人授权委托书及有效身份证明。

资格后审审查原件：各响应人必须将资格审查的证件原件或公证件【企业营业执照副本、磋商保证金收据、中国裁判文书网、信用中国、中国政府采购网截图】。以上资料原件除法定代表人授权委托书及有效身份证明外，其他原件需单独密封在一个档案袋内，封袋表面注明供应商资格审查资料原件、采购人名称、项目标段名称，供应商名称，此封袋必须在开启处密封，并加盖供应商章，与磋商响应性件一同递交。未提供原件或原件不齐全的其磋商响应性文件将被视为不响应采购文件，资格审查将不通过，而予以拒绝评审。

5.5、全套磋商响应性文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误。修改处应加盖单位法人代表或代理人印签。

5.5.1磋商响应性文件字体要求：所采用的字体，以能够供评委识别看清为准。

5.6、磋商响应性文件的密封与标志

5.6.1、磋商响应性文件封面右上角应注明“正本”、“副本”字样，并注明项目名称、单位名称、单位地址、邮政编码、联系人及联系电话，同时加盖法人公章和法定代表人印章（或委托代理人印章）。“正本”、“副本”如有不一致时，以正本为准。

5.6.2、供应商必须将资格审查原件、投标文件分别密封装袋，并在封套正面注明：“资格审查原件”、“磋商响应性文件”磋商字样，即“资格审查原件” 封袋、“磋商响应性文件”封袋。否则整个磋商响应性文件将被视为不响应采购文件，而予以拒绝评审。

5.6.3、磋商响应性文件及资格审查原件外封套所有启口处应贴封条，并加盖法人公章或磋商专用章以及法定代表人或委托代理人印章。否则整个磋商响应性文件将被视为不响应采购文件，而予以拒绝评审。

5.6.4、所有封袋上应写明项目标段名称、单位名称、地址、联系人及联系电话，加盖法人公章及法定代表人章。

5.6.5、、供应商必须将磋商响应性文件分别密封装袋，并在封袋上正确标明“…项目资格审查原件”、“…项目磋商响应性文件”、“…项目开标一览表”字样，即“…项目资格审查原件”、“…项目磋商响应性文件”、 “…项目开标一览表”封袋。否则整个磋商响应性文件将被视为不响应采购文件，而予以拒绝评审。

5.7、磋商响应性文件递交

5.7.1、供应商必须按供应商须知前附表第12项规定，将磋商响应性文件递交至约定地点。超过规定时间送达的磋商响应性文件，整个磋商响应性文件将被视为不响应采购文件，予以拒绝评审。

5.7.2、采购人事先约定延长磋商截止时间的，采购人与供应商以前的磋商截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的磋商截止期。

5.8、磋商响应性文件修改与撤回

5.8.1、供应商可以在递交磋商响应性文件以后，在规定的磋商截止时间前，以书面形式向采购人递交修改或撤回其磋商响应性文件的通知。

5.8.2、磋商响应性文件的修改或撤回，同样应按本采购文件有关规定进行编制、密封、标志、盖章和递交，并且密封袋上应表明“修改”或“撤回”字样。

5.8.3、磋商截止时间后，供应商不得撤回或修改磋商响应性文件。

5.9、磋商响应性文件的澄清

5.9.1、评标过程中，磋商小组为了有助于磋商响应性文件的评审，可以要求供应商就磋商响应性文件中非改变实质性内容的部分，做出书面说明并提供相关材料进行澄清，但改变磋商响应性文件实质性内容的澄清磋商小组将不予接受。

5.10、磋商响应性文件格式

5.10.1、磋商响应性文件格式见第五章。

5.10.2、供应商必须使用本采购文件后面提供的磋商响应性文件格式填写，如不够用时，供应商可按同样格式自行编制和填补，如果本采购文件未提供格式的，供应商可自行编制。

6、评标及定标方法

6.1、本采购项目评标定标奉行公开、公平、公正和诚实守信的原则，评标中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数为原则决定。

6.2、本次采购项目采用竞争性磋商方式进行评标。

磋商小组将对各供应商的资格审查原件、磋商响应性文件技术部分、商务部分进行详细评审，并根据各供应商的最后得分由高到低的顺序进行排序，按照排序确定出前三名作为成交候选人推荐给采购人。

6.2.1、磋商小组将对供应商递交的资格审查原件、磋商响应性文件分别按《资格审查》《完备性及符合性审查标准》进行审查，如果技术标、商务标初步评审造成合格的供应商不足三个的，磋商小组应认定本次招标的供应商数量没有竞争力，宣布本次招标失败。业主将重新组织招标活动。

6.2.2、资格审查

| 序号 | 标准 |
| --- | --- |
| 1 | 有效的工商营业执照副本； |
| 2 | 有效的资质证书； |
| 3 | 中国裁判文书网、信用中国、中国政府采购网截图； |
| 4 | 缴纳的磋商保证金收据 |
| 备注 | 再次重申：供应商请认真阅读和理解上述内容，避免资格审查中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成废标。 |

6.2.3、磋商响应性文件的初步评审

6.2.3.1、磋商小组将对通过资格审查的供应商所递交的磋商响应性文件按《磋商响应性文件完备性及符合性审查标准》进行初步评审。如果磋商响应性文件中有一项未通过审查标准，磋商小组将认定该磋商响应性文件不响应采购文件而予以废标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的磋商。

如果磋商响应性文件初步评审造成供应商不足三个的，磋商小组应认定本次采购的供应商数量没有竞争力，宣布本次采购失败。业主将重新组织采购活动。

- 《完备性及符合性审查标准》

| 序号 | 条款号 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5.2.2 | 开标一览表所报交付期必须要满足招标文件规定。 |
| 2 | 5.3.2 | 法定代表人身份证明书必须按采购文件规定格式完整提供，并要盖供应商公章； |
| 3 | 5.2.4 | 法定代表人授权委托书必须按采购文件规定格式完整提供，并要盖供应商公章、法定代表人章； |
| 4 | 5.2.7 | 项目配备人员构成必须提供 |
| 5 | 5.4.1 | 磋商响应性文件封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样； |
| 6 | 5.4.3 | 磋商响应性文件封面必须加盖供应商章、法定代表人章或签字； |
| 7 |  | 供应商所报的磋商报价不得高于本项目采购金额：145万元。 |
| 8 |  | 磋商响应性文件有效期必须满足磋商文件要求 |
| 9 |  | 磋商响应性文件不得附有采购人不能接受的条件 |
| 备注 |  | 再次重申：供应商请认真阅读和理解上述内容，避免磋商响应性文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成废标。 |

6.2.4、磋商响应性文件详细评审

《磋商响应文件评审标准》

| 项目 | 评标内容 |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A：投标价格评分30分 |  |  |  |  |
| 价格 | 投标报价得分=（评标基准价／修正后投标报价）×30%×100 备注： - 投标价格评分采用低价优先法计算； - 评标基准价：满足招标文件要求且经修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价； - 修正后投标报价：评标委员会以开标一览表中投标报价为基 础，对其进行修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投 标报价计算的依据。 |  | 30分 |  |
| B：技术及商务部分评分70分 |  |  |  |  |
| 商务部分 | 企业规模 | 根据供应商的企业规模、技术力量、人员素质、仓储设施、供货设施、管理水平等情况等综合评价供应商的企业规模，对比排出先后顺序，酌情给分 | 4分 | 25分 |
|  | 合同价款支付条件及其它商 务偏离 | 响应招标文件要求，付款条件及其它商务条款无偏离或偏离对招标人有利的的给满分。有偏离但招标人尚能接受的酌情给分。偏离较大，招标人无法接受的给0分。 | 3分 |  |
|  | 类似项目销售业绩 | 根据供应商提供的 2018年1月1日-至今类似项目销售业绩情况，对比评审供应商的销售业绩，将供应商进行综合排序，酌情给分。 | 5分 |  |
|  | 交货期 | 交付使用时间响应招标文件、满足招标人要求的给满分，否则给0分。 | 2分 |  |
|  | 售后服务保障 | 根据供应商的售后服务说明,保修、售后服务方案, 维修服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施完整、内容齐全得 3-4 分。方案措施不完整、内容不全得 0-2 分，未提供的不得分。 | 4分 |  |
|  | 投标文件编制质量 | 根据供应商的投标文件编制内容完整、工整，目录清晰，投标文件编制中有个别漏项，不完整的予以扣分。 | 2分 |  |
|  | 履约能力 | 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在项目地具有技术支持、固定场地和后续服务等能力。（需提供租赁合同） | 5分 |  |
| 技术部分 | 主要产品配置及技术参数 | 所投产品配置详细完整,技术指标配置提供齐全， 能够详细说明投标产品的计 25分。配置不详，技术参数不清，缺漏项的，每处扣 1 分,扣完为止。有偏离的,每项扣 1 分,扣完为止。 | 25分 | 45分 |
|  | 一般性技术指标 | - 不同指标要求分条描述； - 正负偏离或无偏离要求有明确指向和偏离范围； - 满分 8 分，每一指标的正偏离和无偏离得该条指标 1分，负偏离得零分（由评委选定参评指标）； - 产品的尺寸重量等不得作为一般性技术指标。 | 8分 |  |
|  | 厂家售后承诺 | 主要设备能够提供生产厂家售后承诺的，每有一项得1分，最多得5分 | 5分 |  |
|  | 供货方案 | 产品的供货计划（包括设备的供货、运输、辅材供应），质量保证措施清晰完整，能够保证供应产品质量的计7分。有缺漏项，欠合理的，每处扣1分，扣完为止。 | 7分 |  |
| C：节能、环境标志产品评标优惠内容及加分幅度10分 |  |  |  |  |
| 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007] 51弓） 和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》最新的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品;“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。 |  |  |  |  |
| 加分 |  |  |  |  |
| l、列入国家节能产品目录的，每项加 1 分，最多加5分。 2、列入国家环境标志产品目录的，每项加 1 分，最多加5分。 注：1、同一合同包内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。 2、提供最新一期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件； 3、提供最新一期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件。 |  |  |  |  |
| E：属于中小企业评标优惠内容及价格扣除幅度，本项目的价格扣除为6%。 |  |  |  |  |
| 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件的规定，属于中小企业评标优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准(按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业( 2011)300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： 若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。 |  |  |  |  |
| 项目 | 评标内容 |  | 分值 |  |
| （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： 中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①《中小企业声明函》；符合中小企业划分标准(按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业( 2011)300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 |  |  |  |  |
| F：属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位评标优惠内容及价格扣除幅度按小型、 微型企业评标中价格扣除,残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。本项目的价格扣除为6%。 |  |  |  |  |

- 磋商小组只对通过上述评审的磋商响应性文件按照《磋商响应性文件评审标准》进行详细评审。

6.2.3、定标原则

6.2.3.1、在符合性评审通过后，进行竞争性磋商，磋商小组将根据磋商磋商响应性文件的内容，跟供应商进行磋商，也可以直接组织进行第二次报价。第二次报价不得高于第一次报价。第二次报价将作为最终报价，进行评审。

6.3、评标小组经过以上评标方法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，得分从高到低排出前三名作为成交候选人推荐给招标人。

6.3.1、采购人确定成交人时的原则：排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，确定排名第三的成交候选人为成交人。

6.4、 接受和拒绝任何或所有投标的权力

6.4.1、为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

6.5、中标（成交）通知书

6.5.1、中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标（成交）通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标（成交）通知书》一经发出即发生法律效力。

6.4.2、《中标（成交）通知书》将作为签订合同的依据。

6.4.3、中标方在领取《中标（成交）通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

7、开标时间、地点

7.1、采购项目开标的时间、地点已在供应商须知前附表第13项说明。

8、开标会程序

8.1、磋商程序

8.1.1、招标代理公司将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加磋商的代表需签名以证明其出席。

8.1.2、磋商仪式由招标代理公司主持，采购人代表、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

8.1.3、磋商时请纪检监督人员或供应商代表查验响应文件密封情况，至响应文件开启时间后由磋商小组开启响应文件。

8.1.4、磋商仪式由招标代理公司主持，采购人代表、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

磋商小组主任职责是宣布评标纪律、排序、成交人等内容。磋商小组负责人如果参与评标则与其他评标专家的权利相同。

开标会主持人职责是按本采购文件规定的开标会程序主持采购会。

记录人职责是对整个采购会情况进行记录。

唱标人职责是公开宣读磋商响应性文件的磋商报价。

8.2、磋商小组

8.2.1、磋商仪式结束后，招标代理公司将立即组织磋商小组（以下简称评委会）进行磋商。

8.2.2、磋商小组将按规定由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

8.3、评标准备会

8.3.1、采购代理机构向评标专家提供评标时的重要信息和数据。其中包括：采购的目标、范围和性质；采购文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；采购文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

8.4、磋商小组对所有供应商的原价进行通过资格审查，通过资格审查的供应商进行后续评审。

8.5、磋商小组对通过资格审查的磋商响应性文件依据《磋商响应性文件完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

8.6、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

8.7、供应商澄清

    - 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8.8、磋商程序、最后报价、综合评分

8.9、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

    - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

    - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。提供最后报价的供应商不得少于3家。

    - 磋商文件不能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，须经磋商由供应商提供的最终服务方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的服务方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

    - 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

    - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。招标代理公司将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

    - 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

    - 评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

    - 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

    - 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

9、磋商响应无效和终止磋商活动条款

9.1响应无效条款

    - 未按要求交纳磋商保证金的；

- 未按照竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

    - 供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

    - 不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的（本竞争性磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

    - 其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。

9.2终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，招标代理公司将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除本办法第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

9.3确定成交、询问及质疑

    - 采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

    - 招标代理公司在成交供应商确定后1个工作日内在“中国政府采购网”公告成交结果。

    - 询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规处理。

9.4授予合同

    - 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

    - 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

    - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

    - 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

    - 签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

9.5货物和服务的追加、减少和添购

    - 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照竞争性磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

    - 项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从成交人处按照单一来源采购的方式进行添购但金额不超过原合同金额的10%，且所牵涉的货物和服务的价格水平不得超过本次竞争性磋商的水平且低于当时的社会平均价。货物和服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订货物和服务的添购合同。

9.6履约保证金

    - 履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果成交供应商不同意按照规定去做，采购人有权取消本次采购成交决定。

# 第二章  合  同

10、授予合同

10.1、采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交或者成交候选人中按顺序确定成交供应商。
　　代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在指定的媒体上公告成交结果。

11、合同签订

11.1、采购人与成交供应商在自成交通知书发出之日起30日内，依据《中华人民共和国经济合同法》和采购文件和磋商响应性文件签订服务合同。

11.2、招标方在授予合同时，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

11.3、如中标方拒签合同，则按违约处理。

11.4、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

11.5、不允许中标方将中标项目分包或转交他人承担。

# 第三章     采购内容及要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血气仪 | 台 | 1 | 145.00 | 进口 |
| 2 | 血球仪 | 台 | 1 |  | 进口 |
| 3 | 生化仪 | 台 | 1 |  | 进口 |
| 4 | 便携式DR设备 | 台 | 1 |  | 国产 |
| 5 | 荧光定量PCR仪 | 台 | 3 |  | 国产 |

品目一、血气仪

仪器尺寸: 高23.48cm*宽7.68cm*长7.24cm 手持式，便携

重量:1kg

电池：两节9伏锂电池 内存/时钟

备用电源：分析仪内部的锂电池可维护时钟/日历和自定义配置文件。这种电池应该持续大约七年。

显示：点阵超扭曲液晶（LCD）

连接方式：红外发光二极管（LED）

工作温度：适用于精密PC×Plus葡萄糖试纸条检测——15-40℃（59-104°F） 适用于VetSTAT1检测盒检测——16-30℃（61-86°F） 用于分析仪运输——-10to46℃(16-115°F)

相对湿度：0-90%无冷凝湿度

气压：300-1000mmHg"

操作原理:干式电化学，微流控技术（金标准）

操作界面:触屏

操作步骤:"简单

四步：扫描条形码，加样，插卡，查看结果"

样本量:17-95微升

检测时间:2分钟

样品类型:新鲜全血/抗凝全血

耗材:卡片

维护:无需维护

测试项目:"10个卡片，20个项目，成本市面最低

血气酸碱类：ph, pco2, po2,tco2, hco3, , so2，碱储（BE）

电解质：na+, k+, cl-, ica,阴离子间隙（anion gap）

生化

血糖（GLU），尿素氮（BUN），肌酐（CREA），乳酸（LACT）

血液学

红细胞压积（HCT），红细胞比容（Hgb），活化凝血时间（ACT）

心脏标记物

心肌钙蛋白（cTnl）"

特色项目:4个，离子钙，心肌钙蛋白，ACT，乳酸

产品优势:"1.最为经典的动物用血气分析仪，中国市场占有率高达90%。

2.经典电化学方法，准确性高，可重复性强。

3. 核心技术获得CLLA和FDA双重认证。

4.可支持20项目，10个测试卡，最为经典EC8+血气卡，可检测13项，非常全面，同时，占到血气耗材销售量95%以上。

5.特色项目包括，乳酸LACT，离子钙iCa，心肌钙蛋白，活化凝血时间ACT等。

6.便携性血气，血气作为急诊用机器，便携性是最为重要的考量指标之一。

7.测试时间快，2分钟，需血量少，2-3滴全血，符合急诊需求。

8.耗材价格为同类产品最低。

品目二、血球仪

仪器尺寸:"高：32厘米

宽：26厘米

深：36.6厘米"

仪器重量:12.3公斤

操作界面:触屏/彩屏/大屏

检测原理:"电阻抗法

比色法"

操作步骤:简单

兼容物种:17种：犬、猫、马、牛、羊驼、食蟹猴、恒河猴、小鼠、大鼠、猪、兔、猴子、豚鼠、山羊、绵羊、雪貂

检测时间:3.5分钟

样品量:50微升

样品类型:EDTA抗凝血

报告/测试项目:"24项数值+4直方图

白细胞（WBC）,淋巴细胞（LYM）,单核细胞（MON）,中性粒细胞（NEU）,嗜酸性粒细胞（EOS）,嗜碱性粒细胞（BAS）,淋巴细胞百分比（LYM%), 单核细胞百分比（MON%），中性粒细胞百分比（NEU%），嗜酸性粒细胞百分比（EOS%）

嗜碱性粒细胞百分比（BAS%），红细胞（RBC），血红蛋白（HGB），红细胞比容（HCT），平均红细胞体积（MCV），平均血红蛋白含量（MCH），平均血红蛋白浓度（MCHC），红细胞体积分布宽度（RDWc），红细胞分布宽度（RDWs），血小板（PLT），平均血小板体积（MPV），血小板压积（PCT），血小板体积分布宽度（PDWc），血小板分布宽度（PDWs）

"

维护内容:"每天：空白测试

每两周：清洗清洁头、Soak Cleaning"

耗材:试剂包（18个月有效期），成本低

电源输入:100-240V交流电，50-60HZ，1.5A

电源输出:12V DC，6.5A

材质:聚碳酸酯，不锈钢

分析系统:基于WIN CE系统开发

产品优势:"1.全球最为经典的动物专用五分类血细胞分析仪，广泛应用于美国最大的连锁医院，高校，科研等单位。美国排名第一，第二连锁医院VCA，Banfield标配仪器。

2.准确性高，数据重复性好，广泛受到学术界认可，文献发表率超高。Google Scholar上可查到大量发表文献。

3.经久耐用，HM5的使用寿命，广泛受到客户认可，大部分机器可用到10年以上。国内的一些机构（成都大熊猫基地，雅安大熊猫基地，四川黑熊保护中心）均使用超过10年。

4.性价比极高，耗材成本是目前所有进口仪器中最低。只有爱德士耗材成本的40%，大量节约成本。

5.支持物种丰富，可支持17种物种检测。"

品目三、生化仪

一、设备用途

1、能够全自动快速开展动物常规生化项目的检测，如肝功能、肾功能、血糖、血脂等项目的检测，标配电解质模块，满足实验室的需求

二、主要技术参数及功能要求

*1、检测参数：能提供≥38个检测项目，标配电解质模块，具有葡萄糖、乳酸、胆汁酸、果糖胺、苯巴比妥等重要血生化指标和能测试总甲状腺素、孕酮等内分泌项目，电解质项目不少于4个（Na、K、Cl、Na/K）

2、检测原理：反射光度检测法

*3、专利性试剂技术：使用多层膜干化学技术，且多层膜中含有过滤层，可消除溶血、脂血、黄疸对化学反应的影响。

4、试剂耗材：单项试剂片和试剂套组两种方式供选择，可根据需求自由组合。每片试剂片采用独立锡箔纸包装，条形码识别，即开即用，不浪费，试剂有效期长于12个月。

说明：不存在大瓶试剂过期的问题，有效期长，不浪费。

*5、内置离心机：自带12,000转高速离心机，全血无需处理即可上样。

6、仪器内部数据库提供不少于39种不同年龄不同种属动物的正常参考值：小鼠、大鼠、兔子、猴子、豚鼠、迷你猪、骆马、绵羊、山羊、猪、犬、猫、马、貂、牛、鸟禽类、蜥蝪、蛇、龟等。

7、专利性定标技术：提供制造商持有的有效期内的专利证书，仪器出厂前已定标，测试前无需另外定标。

8、操作界面：动物专用分析软件，具备动物种属、样本类型、稀释模式选项，中英文自由切换

9、质量证书: 提供ISO9001和ISO14001认证证书

三、基本配置

生化仪主机    一台

生化仪附件包  一包

实验室管理系统（含主机和显示器）  一套

路由器       一台

品目四、便携式DR设备

便携式X关机技术参数

*1、输出功率：≥5KW

2、额定电压：220~240VAC

3、逆变频率：100kHz±10%

4、kV精度：±10%

5、mA精度：±10%

6、阳极速度：固定阳极

7、曝光kV范围：40kV-125kV

8、曝光mA范围：10-100mA

9、曝光ms范围1-4000ms

10、曝光mAs范围：0.1-200As

11、球管最大功率≥5.3kW

12、X射线小焦点值：≤0.6

13、X射线大焦点值：≥1.8

14、小灯丝最大球管电流：≥20mA

15、大灯丝最大球管电流：≥100mA

16、X射线管靶角≥15°

17、X射线管固有滤过≥0.6mm

*18、提供不少于3次马的实操培训

无线平板探测器技术参数

*1、探测器类型：非晶硅

2、闪烁体类型：GOS/CSI（直接蒸镀）

3、有效面积：≥17*17

*4、像素尺寸：≤139um

5、采集距阵：≥3064×3064

6、AD转换位数：≥14bits

7、图像显示时间：≤7s（全图预览）

8、续航时间：＞2.5小时

9、图像储存容量：＞200张

10、空间分辨率≥3.4lp/mm

11、配备图像工作站

12、配备动物专用软件, UPS

*13、提供不少于3次马的实操培训

品目五、荧光定量PCR仪

用途：特异性靶基因检测与定量的一体化平台，可应用于转基因检测；病原体绝对定量分析；动物源成分检测；禽流感、新城疫等突发性传染病的高通量和快速的基因检测、基因型和突变检测等检测和研究工作。

1、工件条件：

电源：AC 220V±10%  50-60 Hz

环境温度：15-30℃

相对湿度：20-80%

2、仪器性能与技术指标：

2.1热循环系统：96孔珀耳帖效应系统；

*2.2通道数：具有4色激发光通道和4色检测光通道，单孔中可同时检测四种靶标

2.3 反应体积：10-100ul

2.4试剂开放，各种国产及进口试剂均适用；

2.5耗材开放，可使用0.2mL单管、八联管、96孔板等；

*2.6 PCR主机具有触摸屏，可独立运行，离线操作，无需连接电脑即可实时监控PCR荧光扩增曲线；

*2.7荧光定量PCR仪主机自带存储功能不少于15G；

*2.8激发光源：高亮度白光LED光源；非多个单色光LED组成

2.9激发/发射范围：450–610 nm/530–700 nm

*2.10检测系统：采用CCD或CMOS检测器，所有孔同时采集荧光数据，不同检测孔之间没有时间差；

2.11支持的荧光染料： FAM™/SYBR™ Green,  VIC™/JOE™/HEX™/TET™, ROX™/Texas Red™；CY5

*2.12防系统误差功能：具有内参比荧光Rox功能，校正加样误差和管间差异

2.13温控模块最高升温速率：至少3℃/秒；

*2.14温控模块可保持 4 ℃恒温，防止试剂常温降解

*2.15温控范围：4℃～99℃；

2.16温度均一性：≤±0.5℃；

2.17 运行时间：40分钟完成qPCR反应；

2.18灵敏度：单拷贝检测/反应体系；

*2.19精密度：单次反应最低可分辨1.5倍靶标拷贝数差异；

2.20装机时具有明确装机指标，工程师在装机时验证仪器的分辨率（5000－10000 拷贝区分）和线性数量级范围（9个数量级）等关键性能参数；

*2.21提供仪器厂家正版的引物与探针设计软件，可进行Taqman、TaqmanMGB等常用探针的设计和自动测评

*2.22通讯接口：具有USB、Wifi和云服务平台接口；

2.23运行方式：可单机运行，可连接外置电脑运行，或通过云服务平台运行，可实现不同使用者随时随地进行数据分析和分享。

*2.24分析软件功能：提供在本地计算机桌面软件分析和远程基于网页浏览器的软件分析功能

2.25可提供中文版的分析软件

2.26外置设备：可连接二维码阅读器

2.27可提供仪器原厂家生产的禽流感、新城疫、牛病毒性腹泻、蓝耳病、猪肺炎支原体等动物疫病检测试剂盒，提供产品彩页,以便用户考察使用。

2.28软件支持应用

2.28.1基于标准曲线的绝对定量 Standard curve (absolute quantitation)

2.28.2相对标准曲线 Relative standard curve

2.28.3基于比较Ct值的相对定量 Comparative Ct (relative quantitation)

2.28.4	融解曲线分析 Melt curve analysis (as a standalone application)

2.28.5存在/不存在 Presence/Absence (Plus/minus)

2.28.6基于或非基于实时扩增的基因分型 Genotyping (with or without real-time amplification)

*2.28.7基于荧光定量PCR的蛋白表达分析功能，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件

2.28.8	基于荧光定量PCR的Non-coding RNA和microRNA分析，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件

*2.28.9基于荧光定量PCR的基因拷贝数（CNV）分析，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件

2.28.10基于荧光定量PCR的肿瘤稀有突变分析，可检测占背景野生型细胞0.1%的微量突变细胞或DNA，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件

*2.28.11	基于荧光定量PCR的蛋白溶解曲线分析

2.28.12	单细胞基因分析(single cell analysis)

3、配 置：

3.1荧光定量PCR仪主机1台

3.2原装电脑1台

3.3定量分析软件1套

3.4引物探针设计软件1套

4、技术服务：

4.1仪器安装、验收：必须由厂家授权的技术人员到现场安装仪器，并在用户实验室

人员在场的情况下进行操作试验，直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格。

4.2用户培训：厂家提供现场免费操作及维护培训

4.3厂家提供快速响应的维修服务体系，有专职的维修工程师有效保证4小时内响应，48小时内到达现场提供技术服务。

4.4质保期：质保期1年

质量保证：

5.1必须提供制造商针对本次项目的授权书及售后服务承诺书原件并加盖公章，确保

所供产品为正规渠道和售后服务。

5.2所有*号参数为重要技术指标，为满足实验工作要求，必须要实质性满足。

# 第四章 磋商响应性文件格式

磋商响应性文件封面示例

正本

（项目名称）

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

单位地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

年  月  日

目 录

- 磋商承诺书(一)

- 开标一览表

- 分项报价明细表

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权委托书；

- 供应商概况（附企业营业执照副本复印件、供应商承诺书、事业单位须提供事业单位法人证书复印件）；

- 供应商近3年（2018年1月—至今）承担过的类似相关业绩，并提供证明材料（须提供合同或中标通知书复印件）；

- 项目配备人员构成

- 售后服务方案及质保承诺

- 《反商业贿赂承诺书》

- 技术／商务响应与偏离表

- 技术资料（供应商应根据磋商文件要求的技术规格及文件格式，在响应文件中详细说明所提供产品的技术规格、加工工艺等详细参数说明）。

- 供应商认为需要提供的其他资料。

注：为了便于查找，请按上述顺序编制磋商响应性文件内容，并在目录成交明每项内容的起始页码。

- 磋商承诺书(一)

新疆农业大学　：

1、根据已收到的 新疆农业大学马病综合检测及防控中心仪器设备采购项目 的磋商采购文件，遵照采购磋商法律法规的规定，经考察现场和研究贵方的采购文件，我方磋商报价为：￥                 元（大写：           元），来承担本项目招标范围内的工作。

2、一旦我方成交，我方保证在收到贵方发出成交通知书后开展工作，非采购人原因，我方保证工期         天内完成；

3、如果我方成交，我方将在采购文件规定的时间内签订合同。如果我方违约，除没收磋商保证金外，贵方有权终止我方成交并选择其它成交人。

4、其响应自磋商截止之日有效期为90日历日

5、贵方的成交通知书和本磋商响应性文件将构成约束双方的合同。

6、如果我方未成交，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                        邮编：

电话：                        传真：

供应商代表姓名、职务（签字或盖章）：

供应商名称：                      （盖公章）

日      期：        年    月      日

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（盖章）

日期：年  月  日

- 开标一览表

项目名称：新疆农业大学马病综合检测及防控中心仪器设备采购项目

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | ￥ 元 （大写：人民币 元整） |
| 工 期 |  |
| 质保期 |  |

注：

1、投标总价应为各分项报价之和，投标文件差异修正准则参见投标报价说明。

2、报价中必须包含合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用及企业利润。并应包含应由中标人缴纳的本次招标代理服务费。

3、供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，招标人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

4、报价表述限于中文大写或阿拉伯数字小写，均已核定准确无误，若投标报价大小写不一致，以大写金额为准。

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：    年    月    日

- 分项报价明细表

项目名称：新疆农业大学马病综合检测及防控中心仪器设备采购项目

| 序号 | 名称 | 生产厂家、规格型号 | 数量 |  | 品牌 | 产地 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

3、各项货物详细技术规格、参数及要求，应另页描述。

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：    年    月    日

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                 性别：         年龄：         职务：

系          （供应商名称）               的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证正反面复印件

供应商：（盖章）

日  期：   年  月  日

- 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系                        （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                     （供应商名称）的                            （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加（采购人）的采购项目的磋商活动。代理人在参加整个项目采购磋商活动、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性 别：            年 龄：

单 位：                部 门：              职 务：

代理人无转委权。特此委托。

法定代表人、委托代理人身份证正反面复印件

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：年  月  日

参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明函格式

在经营活动中无重大违法记录的书面声明函

致：新疆农业大学

我单位近三年内，在经营活动中无重大违法记录，特此承诺。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人（盖章）

日期：        年    月    日

- 供应商概况

- 供应商基本情况表

- 营业执照复印件

- 提供税务登记证或依法缴纳税收证明材料的复印件

- 提供社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明，还需提供授权代理人近三个月的社保缴纳证明材料及近3个月任一月的完税证明材料。

- 供应商近三年内没有被监管部门予以行政处罚或有关部门予以禁入处理等记录， 具有良好的信誉，诚实信用；须在“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单里；近三年无违法、处罚信息（提供网页查询打印页加盖公章）

- 提供上年度经审计财务状况报告（含资产负债表、损益表）

- 节能、环境标志产品政策性优惠证明材料：

- 《节能产品政府采购清单》关于供应产品当前页的打印件；

- 《环境标志产品政府采购清单》关于供应产品当前页的打印件：

- 中小微企业政策性优惠证明材料：

- 《中小企业声明函》：

- 残疾人福利性单位声明函

- 产品相应的检测证明材料复印件：

- 经销商提供制造商授权委托书及售后服务承诺函；

- 所投产品通过的认证、获得的奖项、荣誉等证明材料复印件：

- 其他

注：以上复印件均需要加盖投标供应商公章。

供应商基本情况表

盖供应商单位公章

| 供应商名称 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  | 注册地址 |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  | 发证日期 |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：年  月  日

附件1：小微企业声明函格式

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加建经投资咨询有限公司组织的新疆农业大学马病综合检测及防控中心仪器设备采购项目招标项目采购项目（项目编号：XZZB-2021059)采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（盖单位公章）：

日期：

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）：

日期：

附件2：产品适用政府采购政策情况表格式

产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填表要求：

1.本表的产品名称、规格型号和品牌、金额要与提供的产品一致。

2.制造商为小型或微型企业时，才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 3.请供应商正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，将不予以享受小微企业扶持政策优惠。

供应商全称（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

- 日期：     年   月　 日

- 近3年（2018年1月1日-至今）完成的类似项目业绩情况表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、本表后附成交通知书或合同复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号

供应商全称（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

- 日期：     年   月　 日

- 项目配备人员构成

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附人员身份证、学历证书、上岗证及身体状况证明材料复印件。

供应商全称（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

- 日期：     年   月　 日

- 技术／商务响应与偏离表

| 序号 | 文件条目号 | 采购规格／商务条款 | 投标文件的规格／商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应与偏离 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 技术响应与偏离 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术规格及指标响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

供应商全称（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

- 日期：     年   月　 日

- 售后服务方案及质保承诺

（供应商自行承诺）

- 其他优惠条件或承诺

- 投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目名称、项目编号、投标内容）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

日期：

- 其他供应商认为需要提交的资料

# 第五章  补充条款