招标编号 ：XZZB-2021060

招 标 文 件

项目名称：新疆农业大学特色农业装备实验平台建设项目

采 购 人：新疆农业大学

法定代理人（签章）：

联系人：姜老师

联系电话：18690279329

招标代理机构：（公章）新疆新咨工程咨询有限公司

法定代理人：（签章）

联 系 人：蔡海波

联系电话：0991-4600661

联系地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区六道湾路390号A2栋3-302

目  录

第一章  招标公告	- 1 -

第二章  投标人须知前附表	- 3 -

第三章  投标人须知	- 7 -

第四章   合   同	- 20 -

第五章 附件（投标文件格式）	- 27 -

第六章  评标标准及办法	- 46 -

第七章：货物技术规格、参数与要求	- 52 -

# 第一章  招标公告

新疆农业大学实验仪器项目招标项目的潜在投标人应在新疆乌鲁木齐市水磨沟区六道湾路390号A2栋3-302获取招标文件，并于2021年11月09日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XZZB-2021060

项目名称：新疆农业大学特色农业装备实验平台建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2450000

最高限价（元）：2450000

采购需求：教学设备设备一批

预算金额（元）:2450000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：合同履约期限：30天。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：1．投标人必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2．投标人必须是在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格、有能力提供本项目服务的投标人

3．投标人如在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）有行贿犯罪记录的（尚在处罚期内的），将拒绝本次政府采购活动。须提供网站查询结果截图，网站主页点击“高级检索”选取刑事案由中的行贿进行查询；

4．投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，将拒绝本次政府采购活动。须提供网站查询结果截图，网站主页点击“信用服务”选取被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，进行查询；

5．投标人如在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝本次政府采购活动。须提供网站查询结果截图，网站主页点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询；

6．参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（需提供加盖公章的声明书）；

三、获取招标文件

时间：2021年10月21日至2021年10月28日，每天上午10:00至14:00，下午15:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区六道湾路390号A2栋3-302

方式：现场领取

售价（元）：300

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年11月09日 11:00（北京时间）

投标地点：详见招标文件

开标时间：2021年11月09日 11:00

开标地点：详见招标文件

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

报名单位需要携带授权委托书原件及被委托人身份证、营业执照、相关网站查询结果截图证件原件及复印件加盖公章1份前来报名。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆农业大学

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号

联系方式：(0991) 876-2751

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新咨工程咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐

联系方式：0991-4600661

3.项目联系方式

项目联系人：蔡海波

电 话09191-4600661

# 第二章  投标人须知前附表

| 项号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆农业大学特色农业装备实验平台建设项目招标项目 |
| 2 | 质量要求 | 满足采购方规定的技术要求（详见第七章：货物技术规格、参数与要求，所有货物要求均以第七章内容为准） |
| 3 | 采购内容 | 采购清单中所列仪器设备 |
| 4 | 采购金额 | 245万元。（注：投标人总报价不得高于此金额，否则其投标文件作无效标处理。） |
| 5 | 交货期及质保期 | 交货期：签订合同后进口90天，国产30天内交货。 质保期：验收合格后12个月。 |
| 6 | 交货地点 | 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学 |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 投标人必备资质 | 同招标公告中投标人资格要求 |
| 9 | 信用情况 | 1、信用记录查询时间及方式： （1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。 （2）查询方式：投标人自行通过中国裁判文书网、“信用中国”及“中国政府采购网”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应招标文件。 （3）投标人参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。 本项目不接受失信企业投标。 |
| 10 | 资格后审时间及地点 | 时间：同开标时间 地点: 同开标地点 |
| 11 | 资格审查形式 | 资格后审 |
| 12 | 联合体协议 | 不接受联合体协议 |
| 13 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标保证金 | （1）投标保证金金额为人民币：40000.00元（大写：肆万元整） （2）投标保证金必须在开标之前由基本帐户转出到账，并以新疆新咨工程咨询有限公司财务部开具的收据为准，若未开取收据，则按未递交保证金处理。投标人在缴纳保证金时需在备注栏注明：所投项目的简称，换取收据时需携带银行汇票或电汇单复印件。未按时提交投标保证金的投标文件无效。 开户单位名称：新疆新咨工程咨询有限公司 账号：11560000000068280 行号：304881038810 开户行：华夏银行股份有限公司大湾北路支行 联系人：熊焕玲 联系电话：0991-4600411 （3）投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还投标保证金情形外，投标人投标保证按以下流程退还：未中标投标人的投标保证金可在公示期结束后办理退还手续，提交资料（开户信息及对开收据）后5个工作日内无息退还；中标人的投标保证金在中标人与采购人签订供货合同并提交履约保证金（若需要）和支付招标代理服务费后办理退还手续，提交资料（开户信息、对开收据及供货合同）后5个工作日内无息退还； |
| 15 | 招标文件发售时间及地点 | 时间：2021年10月21日至2021年10月27日 （北京时间午10：00-14:00，下午15:00-19:00，节假日除外） 地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区六道湾路390号A2栋3-302 |
| 16 | 招标文件份数 | 正本一份（单独密封），并标明“正本”字样。 副本叁份（所有副本密封在一起），并标明 “副本”字样。 开标一览表一份（单独密封），并在信封上标明“报价表”字样。 提供投标文件电子版（必须是投标文件加盖公章的扫描件U盘）1份，U盘请载明项目名称、项目编号、投标人名称）随正本一起密封。 （注：1、正、副本不得采用活页装订，否则视为无效标处理（为响应节能环保号召，建议投标单位递交的投标文件应双面打印,且投标文件封皮不采用硬皮装订）。2、所有密封袋封口处须加盖投标人公章（投标专用章）及法人章，并注明“开标时启封”字样。3、投标文件一律不退，未按照上述密封、封装的视为不响应文件要求，投标将被拒绝。 |
| 17 | 答疑与澄清 | 投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等有疑点要求澄清的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内18：00时前，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |
| 18 | 关于样品 | 本项目不需提供样品 |
| 19 | 投标文件密封及签署 | 1.投标文件的页面必须用印刷体打印。 2.投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后才有效。 3.投标文件应由法定代表人或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章或法人章，投标文件方为有效。 4.投标文件正本需逐页加盖公章，在招标文件格式规定处签署，并编好始末页码,如不按要求签署编制的造成的后果由投标人自行负责。 封面格式：投标文件袋和《开标一览表》袋上应写明： 招标单位：新疆新咨工程咨询有限公司 项目名称： 项目编号： 投标包号： 投标单位名称： （“正本”或“副本”） 备注：注明“开标时才能启封”字样等 |
| 20 | 投标文件递交 截止时间及地点 | 时间：2021年11月09日 11:00（北京时间） 地点：同开标地点 |
| 21 | 开标时间及 开标地点 | 时间：2021年11月09日 11:00（北京时间） 地点：乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街1100号北晟商业广场22层 |
| 22 | 履约担保金额 | 无 |
| 23 | 付款方式 | 1、 合同签订后，所供货物到现场，安装调试完毕，验收合格后，支付合同总额的97%的货款。 2、 留有3%的质量保证金，质保期后，招标人认定无产品质量问题，支付合同总金额3%的货款。（注：必须响应，否则视为无效标） |
| 24 | 联系方式 | 采购人：新疆农业大学 采购人地址：乌市农大东路311号 联系人：姜老师 联系电话：18690279329 代理机构名称：新疆新咨工程咨询有限公司 单位地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区六道湾路390号A2栋3-302 联系人： 蔡海波 联系电话：0991-4600661 |
| 25 | 招标代理服务费 | 由中标人在领取中标通知书前缴纳。 |
| 26 | 关于同一品牌 | 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第31条： 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
|  |  | 本项目规定： (1) 若得分相同，按报价由低到高顺序排序； - 若得分相同、报价相同，按技术得分由高到低顺序排序； (3) 若得分相同、报价相同且技术得分相同，评委会全体成员进行投票，以少数服从多数的方法进行确定。 |
| 27 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 28 | 政府采购政策支持 | 1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。 2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品： 符合《节能产品政府采购清单》(最新一期)目录内的强制采购节能产品。 3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新一期) 内非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的产品： 1、投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。 |
| 备注： - 招标文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。 - 投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 - 潜在投标人在开标前如不购买本项目招标文件，将不受理其投标文件。 |  |  |

本表是对投标人须知正文内容的具体补充、提示和修改。

特别说明：为保证本项目产品质量，良好的售后服务，最低报价不作为成交的唯一依据。

# 第三章  投标人须知

一、总则

本招标（采购）文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及国家和自治区有关法律法规、规章制度编制。本招标文件是采购人在本项目采购过程中的规范性文件，仅适用于本次采购中所叙述项目的货物及服务采购等内容。和采购人组织的答疑纪要一起是各潜在投标人编制投标文件的依据，也是采购人与中标候选人签订合同的依据，并作为供货合同的附件之一，与供货合同具有同等的法律效力（除非合同另有约定的部分，以正式合同内容为准）。

1、定义：

1.1.1  “采购人”指新疆农业大学。

1.1.2  “采购（招标）代理机构”指新疆新咨工程咨询有限公司。

1.1.3  “货物及服务”指本招标文件中第七章所述所有内容及服务。

1.1.4  “潜在投标人”指符合招标文件规定的合格投标人。

1.1.5  “投标人”指符合本文件规定并参加招标的投标人。

1.1.6  “质保期”是指：在一定期限内，除人为操作不当因素外，所有涉及产品的质量问题和产品故障由中标人负责修改或退换解决，采购人将不再为此支付任何费用

1.1.7  “交货期”是指：从合同签订生效之日起直至所有货物交付完毕、验收合格并交付使用的期限。

2、合格投标人、货物和服务的条件

2.1合格投标人的条件：同招标公告中投标人资格要求。

2.2合格的货物和服务

2.2.1“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

2.2.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、技术支持、设计、包装、仓储、以及招标文件规定的其它服务。

2.2.3投标人所提供产品必须为符合国家相关法律规定的产品。所有产品均为合法正当渠道、包装完好的产品。

2.2.4投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标产品、服务或其任何一部分时，不会产生涉及第三方的专利权、商标权或其它知识产权所引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的专利权，则在投标报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

2.2.5投标人须拥有所投标的物的所有权或合法处分权，一切因标的物的所有权或合法处分权而引起的法律和经济纠纷由投标人自行负责，与本项目采购代理机构、采购人无关。

3、招标费用

3.1投标人自行承担响应招标、参加投标一切费用。不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担因投标所发生的一切费用。

3.2投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标方均无义务和责任承担这些费用。

3.3在招标活动中产生的其它相关费用不包含在服务费中，产生的费用由中标方承担。

4、通知

4.1 对与本项目有关的通知，招标代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人，传真号码以潜在投标人的登记为准。潜在投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，招标代理机构不承担责任。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

1）招标公告

2)投标人须知前附表

3)投标人须知

4）合同

5）附件（投标文件格式）

6）评标标准

7）货物技术规格、参数与要求

5.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供采购货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，响应投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5.3投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规格、参数及要求等，如果投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关政策和条款规定，其投标有可能被否决，或被认定为无效投标。

6、招标文件的澄清

6.1 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，应在投标截止时间10日历天以前以书面形式通知代理机构。代理机构对投标人的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间十五日以前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构或采购人可以主动地或在解答投标人提出的疑问时对采购文件进行修改，修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向代理机构回函确认。

7.3 为使投标人准备招标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，代理机构可适当延长招标截止期。并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。

8、投标文件的编制

8.1投标文件的书写要求

（1）投标文件必须用不褪色的墨水书写或打印。

（2）投标文件的书写应清楚工整，修改处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章盖章。

（3）字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效的投标。

（4）投标文件必须在凡规定盖章、签字或盖章处按要求逐一签字或盖章、盖章。

8.2投标文件合装订成一本，投标文件按下列顺序编制：

投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（4）开标一览表必须再另行制作原件一份，单独密封于一独立包装物内并在封面上标明“×××项目开标一览表”，随同投标文件一并递交开标地点。

（5）投标人必须按要求如实、准确、完整的提供评估因素要求的各类文件资料。否则投标将不被接受。投标文件包括以下部分（但不局限于以下部分）：

- 投 标 函

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权书格式（单独提交1份）

- 投标人资格声明格式

- 开标一览表

- 分项报价明细表

- 资格证明材料

- 投标投标人基本情况表

- 投标人类似项目业绩一览表

- 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

- 技术／商务响应与偏离表技术资料

- 技术资料

- 供货单位承诺书

- 投标人认为需提供的相关资料。

（6）证明投标货物的合格性和投标人资格符合招标文件规定的证明文件；

（7）投标人承诺给予招标采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项）。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定）；

（8）其他要求：投标人应根据招标文件要求的技术规格及投标文件格式，在投标文件中详细说明所提供产品的技术规格、加工工艺等。

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式编制投标文件，但可以同样格式扩展。

本合同的招标文件还包括采购人发出的补充通知、澄清及答疑电子邮件或书面文件。

本项目要求按照上述内容编制标书，并按照标书中所附的投标书规格编写，并要求打印装订成册。

投标文件规格幅面为A4，使用宋体字，按照投标文件规定的顺序，统一编目编码装订，装订成一册。

8.3. 对于给定格式的必须按照给定的格式进行填报；没有给定格式的，投标人可以自行设计。

8.4. 投标人在装订投标文件时，应严格按照顺序进行装订。

9、投标文件格式：

9.1 投标人应按招标文件的内容与要求和提供的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

9.2投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并装定成册。（不允许漏页）

9.3 投标人提交的投标文件以及投标人与或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。投标人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有简体中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以简体中文翻译本为准。

9.4 除采购文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位均应采用公制。

10、招标报价

10.1 招标报价应包括投标设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、技术服务、人员培训及支付的各种税费、运费、装卸费、仓储费、保险费、安装、调试等有关费用。

10.2所有税费均计入总报价

10.3 投标人应在投标分项报价表上标明拟提供货物的单价、合价和总价。

所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的招标报价中。

10.4 投标人根据本须知的规定将投标价分成几部分，只是为了方便采购方对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

10.5 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

10.6 采购人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的招标报价。

10.7 投标人不得以低于成本的报价竞标，否则将做废标处理。

11、投标货币

11.1 投标人提供的货物和服务一律用人民币报价。任何非人民币币种的招标报价将被拒绝。

12、证明投标人合格和有资格投标的文件

12.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 投标人提交的合格性证明文件应使采购方满意，投标人在招标时应符合本须知的规定。

12.3 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应使采购方满意，即:若投标人提供的设备不是投标人制造或供应的，则投标人须提供可得到设备的充分授权的承诺。

投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力；

投标人满足“投标人须知前附表”中列出的资格标准及业绩要求。

13、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

13.2 证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

货物主要技术指标和性能的详细说明。

货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源及现行价格。

对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

13.3 投标人在阐述上述时应注意招标文件 “货物技术规格、参数与要求” 中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

14、投标保证金

14.1 投标保证金是为了保护采购人免遭因响应投标人的行为而蒙受损失。采购人在因响应投标人的行为受到损害时可根据本须知的规定没收响应投标人的招标保证金。

14.2 投标保证金的货币为人民币，并采用电汇，支票等非现金的形式，如电汇产生的一切费用由响应投标人自行承担。(电汇、支票均须在递交投标保证金截止时间前确认到账)

（1）、招标保证金额：详见《投标人须知前附表》第14项；

（2）、递交招标保证金截止时间：投标保证金须在《投标人须知前附表》第14项规定时间前确认到账。凡未提交投标保证金的响应，将视为非实质性响应而被拒绝

14.3 凡没有根据本须知的规定随附投标保证金的响应，将被视为非响应性予以拒绝。

14.4 未中标的投标人，其投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内退还。

14.5 退投标保证金程序：

- 退还保证金的投标单位需对开收据、提供公司开户许可证复印件并盖章（复印件上写明行号、联系人、电话）。全部以电汇方式退款。

- 办理退投标保证金业务的人员，需持法定代表人授权委托书。

- 退还投标保证金时间：中标公示期满后，未中标单位可携带以上资料到财务室办理退款；中标单位在合同签订后，须带以上资料和合同原件及复印件各1份找项目负责人办理退款。

14.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收。

1、响应投标人在招标文件规定的招标有效期内撤回其响应的；

2、成交方在规定期限内未能按规定与采购人签订合同的。

3、中标候选人在规定期限内未能提交履约保证金。

15、招标有效期

15.1 响应应自本须知规定的开标日起，并在“投标人须知前附表”中所述招标有效期内保持有效。招标有效期不足的将被视为非响应性而予以拒绝。

15.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，（采购代理机构）或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构或采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和不于退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

16、投标文件的制作和签署

16.1 投标人应编制投标文件，其份数见投标人须知前附表，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2 投标文件的正本需打印，并加盖公章和由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。

16.3 任何行间插字、涂改或增删，必须重新加盖公章。

17、投标文件的密封和标记及递交

17.1 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封一份，并在信封上标明“开标一览表”字样。

17.2 投标人应将投标文件正本单独密封，并标明“投标文件正本”字样。

17.3投标人应将投标文件所有的副本密封装在一起，且标明 “副本”字样。均应按《投标人须知前附表》要求密封：

17.4 如果未按本须知要求加写标记、签字或盖章和密封的，其响应将被拒绝。

18、招标截止期

18.1 投标人应在不迟于“投标人须知前附表”中规定的截止日期和时间将投标文件递交至代理机构，递交地点应是“投标人须知前附表”中指明的地址。

18.2 代理机构可以按本须知规定，通知修改招标文件适当延长招标截止期。在此情况下，代理机构、采购人和投标人受招标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19、迟交的投标文件

19.1 代理机构将拒绝接收在本须知规定的截止期后送达的任何投标文件。

投标文件的修改与撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其响应，但投标人必须在规定的招标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到代理机构。

19.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

19.3 在招标截止期之后，投标人不得对其响应做任何修改。

19.4 从招标截止期至投标人在投标文件格式中确定的招标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回，否则其招标保证金将按照本须知的规定被没收。

五、开标与评标

20、开标

20.1 代理机构在《投标人须知前附表》规定的时间、地点组织开标。邀请采购人和所有投标人授权代表参加，并邀请政府采购政府监督管理部门、监察等有关单位代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证，经确认无误后由代理机构当众宣读投标人名称、项目编号（包号）、投标报价、价格折扣、采购文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容，以及代理机构认为合适的其他内容。除了按照本须知的规定原封退回迟到的响应之外，开标时将不得拒绝任何准时到达的响应。

20.3 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

20.4 如果资格审查合格的投标人不足3家，将不进行评标，采购人将依法重新组织招标或采用其它采购方式采购。

20.5投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效， 并书面报告本级财政部门。

20.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效,并对投标人依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21.  评标

21.1 评标委员会

21.1.1 代理机构将按照“中华人民共和国招标投标法”及有关规定组建评标委员会。

评标委员会由采购人代表和评标专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

21.1.2 采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：

- 采购预算金额在 1000 万元以上；

- 技术复杂；

- 社会影响较大。

21.1.3 评标委员会由采购人代表及有关经济、技术等方面的专家组成。

21.1.4评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估向采购方提交书面评标报告。

21.1.5评审委员会将按照采购文件确定的评审方法和评审标准进行评审。评审委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。

21.1.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.1.7本次评审方法：综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

21.2投标文件的澄清

21.2.1评审期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。投标人必须按照评审委员会要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本采购文件须知规定的改正算术错误外，投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出并加盖投标人的公章。

21.2.2投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

21.3  投标文件的初审（详见第六章评标标准—评标标准及办法）

21.4  投标文件的详细评审（详见第六章评标标准—评标标准及办法）

22.   与代理机构、采购人和评标委员会的接触

22.1 除本须知的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其响应有关的事项与代理机构、采购人以及评标委员会成员接触。

22.2 投标人试图对代理机构、采购人和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

23. 定标

23.1 评审委员会按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评审报告，按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

23.2 采购人按照评审委员会推荐中标候选人顺序确定中标投标人。

23.3 中标投标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标投标人之后第一位的中标候选投标人签订政府采购合同，以此类推。

23.4 中标投标人确定后，采购代理机构将在政府采购政府监督管理部门指定的媒体上发布中标结果公告，公告期满无异议后，向中标投标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分,对中标投标人和采购人具有同等法律效力。

23.5 在评审期间，投标人不得非法干预、影响评审过程。

24. 授标时更改采购货物数量的权力

24.1 采购方在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的幅度内对招标文件规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

25公告、质疑

25.1采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定媒体上发布招标公告、更正公告、通知、中标结果公告等政府采购的信息。

25.2如果投标人对此次采购活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，向采购人或采购代理机构提出质疑。

25.3公告期内如有质疑，采购人或采购代理机构将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

26废标条款

26.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1)符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的（经政府采购监督管理部门同意变更采购方式的除外）；

2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4)因重大变故，采购任务取消的。

八、终止招标

终止招标的，采购或采购代理机构在发布招标公告、资格预审公司或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公敌，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收到招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金。

27. 中标通知书

27.1 中标候选人确定后，代理机构将向中标候选人发出中标通知书。

27.2 中标通知书 是合同的一个组成部分。

28. 签订合同

28.1中标候选人在收到代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按招标文件的要求与采购人签订

29.服务费收费标准依据

29.1、中标人必须在确定中标之日起3日内向代理机构支付服务费。

29.2、服务费收费标准依据国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）执行，由中标人支付

# 第四章   合   同

（政府采购代理机构名称）

政府采购合同

（   ）类

项目名称:

批准文号：

合同编号：            （第  包）

采购代理机构：

买方： （采购人名称）

卖方： （投标人名称）

签订地点：

签订日期：         年    月     日

政府采购合同

项 目 名 称：

合 同 编 号：

采购代理机构名称：

买方：（采购人名称）

卖方：（投标人名称）

合同签订地点：

经（同级财政单位名称）批准（项目批准书文号），（采购代理机构名称）受（采购人名称）委托，采用（采购方式），已完成（------）项目的采购活动。

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，遵循本项目招标（采购）文件（编号：）的各项规定和中标人投标文件的相关约定，为保护供需双方合法权益，按照平等、自愿的原则，经采购代理机构、采购人和投标人共同审核，三方一致同意签订本政府采购合同，并承诺共同遵守。

一、合同文件

下列文件、资料是构成本合同不可分割的部分：

1.采购文件规定的各项条款；

2.投标人提交的全部投标文件；

3.在采购活动中，评委会与中标人或采购人与中标人议定的各项以文字记述的补充条款或承诺；

4.中标通知书。

5.履约保证金；

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定内容相一致。

三、采购货物、服务有关信息

表1、采购货物、服务信息一览表

| 编 号 | 货物、服务品目名称 | 品牌 | 生产 厂家 | 产品类型（进口/国产） | 规格型号 | 产品属性 | 品目类别（排气量） |  | 重点统计指标 | 技术参数、性能指标和主要配置 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见表2 |  |  |  |  |  |
| 总金额 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.采购货物、服务信息一览表内容按照财政部政府采购信息与计划系统要求填写。

2.此表应按照分包情况，每包编制一份； 对每包货物应按照招标（采购）文件的规定，在表2中分别列出技术参数、性能指标和配置情况。

表2、采购货物、服务的技术参数、性能指标和配置情况

| 货 物 名 称 | 编号 | 技术指标名称 | 技术参数和性能指标 | 配置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |

说明：此表应按采购文件的规定，对每一种货物要单独制作一份。

四、合同总价

根据中标通知书的内容，合同总价金额为：大写        元整;小写 ￥              元(人民币)。

五、付款方式

1.国库集中支付（   ），采购人支付（    ）。

2.待项目完成并通过采购人验收合格后，支付合同金额的 ％，其余部分       时间内一次性支付。

3.采购人使用人民币支付货款。

4.投标人收取货款开户行名称、帐号等信息。

六、交货时间、地点及相关要求

1.交货时间：投标人接到中标通知书后   日内一次全部交清。

2.交货地点：

3.相关要求：

（1）投标人应在交货前向用户提供交货计划；

（2）运输、保险和装卸费用，以及安装、调试和培训的费用由投标人承担。

（3）投标人提供货物与合同规定的货物名称、规格型号、技术指标、数量等不相符时，采购人应不予接收。

（4）采购人应督促投标人及时供货，投标人未能按时供货，按照采购文件相关条款作相应处理。

七、售后服务承诺

投标人对所提供货物的售后服务作如下承诺：

1.保证所提供的货物为原装正品，是全新的、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术、质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范要求。

2.保证货物经正确安装、正常运转和保养情况下，在其使用寿命内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责,并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。

3.保修期及保修服务的内容严格遵守国家法律及合同文件规定，保证在货物验收后保修期内免费保修。

4.保证用户对售后服务要求的及时响应，对需上门服务的情况，用户所在地之内的应在    小时内派技术人员赶到现场；用户所在地之外或需外地厂家协助的，应在    小时内派技术人员赶到现场；若需返回厂家修理，应提供备用设备或提供保证不耽误工作的服务。

5.对厂家提供的货物的硬件或软件的升级改进服务，有及时告知用户的义务,在用户同意接受这些服务的情况下提供便利条件。

6.生产厂家到最终用户现场安装、调试合格后验收，现场为用户提供货物使用、维护等方面的技术培训。

7.严格遵守投标文件中售后服务承诺以及双方议定的售后服务承诺。

（上述为共性条款，以下针对货物情况可填写具体售后服务承诺条款）

八、验收办法及要求：

1.外观检查

（1）检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。

（2）检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等。

（3）如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据。

（4）特殊仪器设备要依据设备的特性和合同要求及相关国家、行业（当行业标准高于国家标准时）、企业标准（当企业标准高于国家和行业标准时）进行外观检查。

2.数量验收

（1）以供货合同和装箱单为依据，检查主机、辅机、附件、配件、备件及工具的规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对。

（2）与仪器设备配套使用的软件系统的名称、软件系统介质形式、数量等。

（3）认真检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。

（4）做好数量验收记录，写明验收地点、时间、参加人员、箱号、品名、应到和实到数量。

3.质量验收

（1）要严格按照合同条款、仪器使用说明书、操作手册的规定和程序，进行安装、试机。

（2）对照合同技术参数指标条款、仪器说明书，认真进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求(出具验收数据单)。

（3）质量验收时要认真做好记录。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知供货单位，视情况决定是否退货、更换或要求厂商派员检修。

（4）进口仪器设备的验收按工商质检部门的有关规定进行。合同规定由外商安装调试的，必须由外商派员来现场共同开箱验收、安装、测试，安装调试合格后方可签署验收文件。

（5）关于仪器设备使用人员培训，必须保证使用人员能正确操作、能进行基本养护、处理一般问题。

（6）软件系统功能项目、容量、节点数、使用时间、知识产权的使用等。

（7）特殊、特种仪器设备根据国家相关规定进行验收。

4.验收确认

货到安装调试、培训完成及预验收后，采购人安排货物最终验收时间，由采购人负责组织货物验收工作小组进行货物最终验收及上报审批工作。验收不合格，终止合同，后果投标人自负。验收合格并最终签字即为完成交货，本合同货物验收责任人是采购人。

九、履约保证金

投标人在收到中标通知书后需向采购人交纳履约保证金，履约保证金交纳数额为中标总金额的5%，分期付款的项目，经双方商定，可以不预收履约保证金。待完成验收后    内，采购人无息一次性退还履约保证金。

十、合同生效及其它

1.本合同一式三份，经采购人、采购代理机构、投标人法人代表（或授权人）签字并加盖公章后生效。

2.本合同由采购人、采购代理机构、投标人各执一份。

3.合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

4.本合同未尽事宜，双方协商解决。

5.附件：（1）中标通知书。

（2）投标人法人代表授权书原件（如果委托授权的话）。

买方：采购人名称（加盖公章）：

地址：

邮编：             电话：           传真：

买方：采购人法人代表（或授权人）（签字）：

年    月   日

卖方：投标人名称（加盖公章）：

地址：

邮编：             电话：            传真：

卖方：投标人法人代表（或授权人）（签字）：

年    月   日

7、最终内容以中标方和买方单位签订的合同为主。

# 第五章 附件（投标文件格式）

投标文件封面示例

正（副）本

投  标  文  件

项目名称: 新疆农业大学特色农业装备实验平台建设项目

项目编号: XZZB-2021060

投标人全称:(盖章)

法定代表人或授权代表: (盖章签字或盖章)

联系地址：

联系电话：

编制时间:    年   月   日

投标文件目录

- 投 标 函

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权书格式（单独提交1份）

- 投标人资格声明格式

- 开标一览表

- 分项报价明细表

- 资格证明材料

- 投标投标人基本情况表

- 投标人类似项目业绩一览表

- 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

- 技术／商务响应与偏离表技术资料

- 技术资料

- 供货单位承诺书

- 十四、投标人认为需提供的相关资料

- 投 标 函

致：  （采购人）

根据贵方为                         项目招标的编制的招标文件            （招标编号），授权        （全名、职务）代表投标人                    （投标人名称、地址）提交投标文件正本壹份和副本叁份。

据此函，签字或盖章代表宣布同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提交和交付货物投标总价为

（注明币种），即                   （文字表述）；

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3、投标人已详细阅读全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面不明及误解权利。

4、其投标自开标日起有效期为90日历日。

5、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                        邮编：

电话：                        传真：

投标人代表姓名、职务（签字或盖章）：

投标人名称：                      （盖公章）

日      期：        年    月      日

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                 性别：

年龄：                职务：

系          （投标人名称名称）               的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 法定代表人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

投标人名称：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

- 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我         （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                                   （投标人名称）的            （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加          （采购人）的                 采购项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：

单  位：              部门：             职务：

代理人无转委权。特此委托。

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 授权委托人身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（反面） | 授权委托人身份证复印件（反面） |

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人（盖章）

日期：        年    月    日

- 投标人资格声明格式

致：

我公司自愿参加   （项目名称）   采购采购项目，为保证投标活动中所提供所有材料的真实性，我公司现郑重承诺如下：

在本次招标投标活动中所递交的全部资料（资质证书、生产能力、业绩合同、项目团队成员等）均真实、有效、准确完整，我公司随时接受并配合采购人进行原件核查及现场查验，若递交的资料及承诺存在虚构、虚假、与实际情况不符等情况，采购人有权取消我公司中标资格、终止合同，因此造成的一切后果和损失均由我公司自行承担。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人（盖章）

日期：        年    月    日

参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明函格式

- 在经营活动中无重大违法记录的书面声明函

致：新疆农业大学

我单位近三年内，在经营活动中无重大违法记录，特此承诺。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人（盖章）

日期：        年    月    日

- 开标一览表

项目名称：

单位：元，人民币

| 项 目 名 称 | （第 包） |
| --- | --- |
| 投标报价 （元，人民币） | 大写： （元） 小写： （元） |
| 交货期 | 天（日历日） |
| 交货地点 |  |
| 质保期 |  |

注：1、货物采购结算数量以最终实际发生量为准。

2、本报价为货物运达采购人指定地点，包括项目实施所需的货物费、包装运输费、装卸费、安装调试费、管理费、利润、税费及其他一切费用，并安装调试合格以及质保期内的维修维护、备品备件等费用的总报价。

投标人（盖章）

法定代表人或授权代理人（盖章）

日期：        年    月    日

- 分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 生产厂家、规格型号 | 数量 |  | 品牌 | 产地 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

3、各项货物详细技术规格、参数及要求，应另页描述。

投标人（盖章）

法定代表人或授权代理人（盖章）

日期：        年    月    日

- 资格证明材料

注：以上复印件均需要加盖投标投标人公章。

- 投标人基本情况表

- 联合体协议（如有）

- 营业执照复印件

- 提供税务登记证或依法缴纳税收证明材料的复印件

- 提供社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明，还需提供授权代理人近三个月的社保缴纳证明材料及近3个月任一月的完税证明材料。

- 投标人近三年内没有被监管部门予以行政处罚或有关部门予以禁入处理等记录， 具有良好的信誉，诚实信用；须在“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单里；近三年无违法、处罚信息（提供网页查询打印页加盖公章）

- 提供上年度经审计财务状况报告（含资产负债表等）

- 节能、环境标志产品政策性优惠证明材料：

- 第 22 期《节能产品政府采购清单》关于供应产品当前页的打印件；

- 第 20 期《环境标志产品政府采购清单》关于供应产品当前页的打印件：

- 中小微企业政策性优惠证明材料：

- 《中小企业声明函》：

- 投标人工商行政注册地管理部门出具的小微企业证明文件；

- 所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业证明文件；

- 残疾人福利性单位声明函

- 产品相应的检测证明材料复印件：

- 经销商提供可获得制造商授权委托书及售后服务的承诺函；

- 所投产品通过的认证、获得的奖项、荣誉等证明材料复印件：

- 其他

- 投标投标人基本情况表

盖投标人单位公章

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 |  | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1：小微企业声明函格式

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加建经投资咨询有限公司组织的新疆农业大学特色农业装备实验平台建设项目招标项目采购项目（项目编号：XZZB-2021060)采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（盖单位公章）：

日期：

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）：

日期：

附件2：产品适用政府采购政策情况表格式

产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填表要求：

1.本表的产品名称、规格型号和品牌、金额要与提供的产品一致。

2.制造商为小型或微型企业时，才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 3.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，将不予以享受小微企业扶持政策优惠。

投标人全称（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

- 日期：     年   月　 日

- 投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

- 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

- 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

- 技术／商务响应与偏离表

| 序号 | 文件条目号 | 采购规格／商务条款 | 投标文件的规格／商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应与偏离 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 技术响应与偏离 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术规格及指标响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

- 技术资料

货物说明包括：

- 货物名称、型号、规格、数量、技术性能、特点

- 质保期

- 供货范围

- 质量保证措施

- 货物优势介绍、配置先进合理，技术成熟，安全可靠；

- 采用新技术、新工艺、新材料的情况（若有）

- 产品的规范资料、外观彩图及尺寸等描述（要求提供复印件）；

- 投标人认为需要提供的证明文件及资料

- 供货单位承诺书

一、在产品制作过程中，材料质量、进度、安全向甲方负责。

二、满足产品要求的技术标准、行业规范和规定。

三、售后服务承诺及方案（自行编写）。

四、货物制安时间：从合同生效之日起，至全部交货、经正式验收止。

五、认真执行甲方对产品制作工作的有关规定和协调要求。

六、其他承诺。

投标人名称： （签章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 第六章  评标标准及办法

1. 总则

1.1 为保证本项目评标工作顺利进行，依据公平、公正、科学、择优的原则，特制定本评标办法。

1.2 本次评标采用 综合评分法，即最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。综合评分的主要因素是：投标报价、技术部分、商务部分，对采购文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

2. 评标组织机构

2.1评标委员会由业主单位专家及受聘的技术和经济专家组成，成员人数为5人，其中采购人代表1人，专家4人；评标专家确定方式：由财政部门的评标专家库中随机抽取，与投标人有利益或隶属关系的专家不能担任评委，评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

3. 评标工作程序

1）初步评审及资格后审：包括资格性检查、符合性检查。评标委员会将按投标须知审查投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，对实质上响应采购文件要求的投标文件可进入下一步评审，对实质上不响应采购文件的视为无效投标。

2）有效报价的确定：各投标人的投标报价不低于成本价的、技术、商务基本符合要求，无缺、漏项的为有效报价，否则，其投标报价不参与评标基准价计算。

3）评标委员会将按综合得分由高到低的顺序推荐排序前三名的投标人为中标候选人。初步评审(资格后审)、详细评审、澄清（如果需要）、汇总评审结果、确定推荐中标候选人、完成评标报告；

4. 初步评审及资格后审

4.1资格性审查

根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。审查事项如下：

资格性审查表

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标投标人营业执照复印件（未办理三证合一的还需提供税务登记证、组织机构代码证复印件）。自然人只需提供本人身份证。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上年度经审计财务状况报告（含资产负债表、损益表）自然人只需提供本人信誉。 |
| 2 | 购法》第二 十 二 条规定， 提供： | （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 主要设备情况，以及主要技术人员、售后服务机构人员能力等。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | (5)提供社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明，还需提供授权代理人近三个月的社保缴纳证明材料及近3个月任一月的完税证明材料。（自公告发出之日起不足半年的新注册公司除外） |
|  |  | （5）参加政府采购活动近 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加本项目准备活动前 3 年内无重大违法记录声明， 还需提供投标人自行通过中国裁判文书网、“信用中国”及“中国政府采购网”查询，近三年无 违法、处罚信息的查询记录（提供网页打印页加盖公章）； |
| 3 | 投标保证金 |  | 符合本招标文件关于投标保证金的规定 |

4.2符合性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会评标投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

符合性审查表

| 序号 | 评标因素 |  | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定。 |
|  |  | 投标人法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书 | 投标人法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 其报价未超过采购预算金额，且只有一个有效报价， 不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正本、副本、电子版数量符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、字迹清晰可辨、无遗漏。 |
|  |  | 投标文件的格式 | 投标文件按招标文件规定格式完整提供 |
|  |  | 投标内容 | 符合招标文件的招标范围。 |
| 3 | 对招标文件的响应程度审查 | 质量技术 | 满足招标文件提出的技术和功能要求。 |
|  |  | 交货期 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 质保期及售后服务 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |
|  |  | 付款方式 | 投标文件承诺的的付款方式满足招标文件要求 |
|  |  | 其他 | 投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

4.3有下列情形之一时,评标委员会应予废标,并将理由通知所有投标人：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

- 出现影响招标公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报份均超过了采购预算,采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 废标后，除采购任务取消情形外，招标采购人应当重新组织招标。需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准。

必要合格条件：是法律、法规等规定必须满足的必要条件，只进行定性评审，只要有一项不满足，其投标资格将被拒绝，证件齐全、满足要求的投标人为有效投标人。

5．详细评审

5.1根据招标文件的规定，对经初步评审合格的投标文件，进行详细评审，从而进一步确定投标的实质响应性和投标人的履约能力。

5.2本次招标为公开招标，不允许二次报价。

5.3评分标准（满分100分）=投标报价30分+技术及商务部分评分70分，其中投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100，评标基准价是指满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价。

详细评标表（满分100分）

| 项目 | 评标内容 |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A：投标价格评分30分 |  |  |  |  |
| 价格 | 投标报价得分=（评标基准价／修正后投标报价）×30%×100 备注： - 投标价格评分采用低价优先法计算； - 评标基准价：满足招标文件要求且经修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价； - 修正后投标报价：评标委员会以开标一览表中投标报价为基 础，对其进行修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投 标报价计算的依据。 |  | 30分 |  |
| B：技术及商务部分评分70分 |  |  |  |  |
| 商务部分 | 企业综合实力 | 根据投标人的企业规模、技术力量、人员素质、仓储设施、供货设施、管理水平等情况等综合评价投标人的企业规模，对比排出先后顺序，酌情给分 | 4分 | 25分 |
|  | 合同价款支付条件及其它商 务偏离 | 响应招标文件要求，付款条件及其它商务条款无偏离或偏离对招标人有利的的给满分。有偏离但招标人尚能接受的酌情给分。偏离较大，招标人无法接受的给0分。 | 3分 |  |
|  | 类似项目销售业绩 | 根据投标人提供的 2018年1月1日-至今类似项目销售业绩情况，对比评审投标人的销售业绩，将投标人进行综合排序，酌情给分。 | 5分 |  |
|  | 交货期 | 交付使用时间响应招标文件、满足招标人要求的给满分，否则给0分。 | 2分 |  |
|  | 售后服务保障 | 根据投标人的售后服务说明,保修、售后服务方案, 维修服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施完整、内容齐全得 3-4 分。方案措施不完整、内容不全得 0-2 分，未提供的不得分。 | 4分 |  |
|  | 投标文件编制质量 | 根据投标人的投标文件编制内容完整、工整，目录清晰，投标文件编制中有个别漏项，不完整的予以扣分。 | 2分 |  |
|  | 履约能力 | 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在项目地具有技术支持、固定场地和后续服务等能力。（需提供租赁合同） | 5分 |  |
| 技术部分 | 主要产品配置及技术参数 | 所投产品配置详细完整,技术指标配置提供齐全， 能够详细说明投标产品的计 25分。配置不详，技术参数不清，缺漏项的，每处扣 1 分,扣完为止。有偏离的,每项扣 1 分,扣完为止。 | 25分 | 45分 |
|  | 一般性技术指标 | - 不同指标要求分条描述； - 正负偏离或无偏离要求有明确指向和偏离范围； - 满分 8 分，每一指标的正偏离和无偏离得该条指标 1分，负偏离得零分（由评委选定参评指标）； - 产品的尺寸重量等不得作为一般性技术指标。 | 8分 |  |
|  | 厂家售后承诺 | 主要设备能够提供生产厂家售后承诺的，每有一项得1分 | 5分 |  |
|  | 供货方案 | 产品的供货计划（包括设备的供货、运输、辅材供应），质量保证措施清晰完整，能够保证供应产品质量的计7分。有缺漏项，欠合理的，每处扣1分，扣完为止。 | 7分 |  |
| C：节能、环境标志产品评标优惠内容及加分幅度10分 |  |  |  |  |
| 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007] 51弓） 和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》最新的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品;“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。 |  |  |  |  |
| 加分 |  |  |  |  |
| l、列入国家节能产品目录的，每项加 1 分，最多加5分。 2、列入国家环境标志产品目录的，每项加 1 分，最多加5分。 注：1、同一合同包内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。 2、提供最新一期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件； 3、提供最新一期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件。 |  |  |  |  |
| E：属于中小企业评标优惠内容及价格扣除幅度，本项目的价格扣除为6%。 |  |  |  |  |
| 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件的规定，属于中小企业评标优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准(按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业( 2011)300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。 |  |  |  |  |
| 项目 | 评标内容 |  | 分值 |  |
| （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： 中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①《中小企业声明函》；符合中小企业划分标准(按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业( 2011)300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 |  |  |  |  |
| F：属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位评标优惠内容及价格扣除幅度按小型、 微型企业评标中价格扣除,残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。本项目的价格扣除为6%。 |  |  |  |  |

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

5.4澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，可要求投标人对招标文件的商务、报价和技术等方面的任何不明确的内容做进一步澄清或对存在的细微偏差予以补正。但不得寻求、提出、允许或接受对招标报价及实质性内容进行更改。在澄清过程中不得向投标人提出不符合招标文件的要求。

评标委员会对所有需要澄清或补正的问题，应以书面形式向投标人进行澄清或补正。澄清或补正结果汇总纳入评标报告。

5.5 评审结果的汇总

将每位评委的评分进行统计汇总，计分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评委的汇总评分后的算术平均值，确定为该投标人的最终得分。在确定中标候选人顺序时，若有相同的最终评分，则依次按招标报价进行比较，低者顺序居前。

通过全体评委汇签的方式确定评审结果。根据评标委员会的推荐，投标人得分排列前三名为中标候选人。

6. 确定推荐的中标候选人

6.1投标文件能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。采购人不一定接受最低报价的投标文件。

6.2采购人根据评标结果选定中标候选人：采购人确定排名第一的中标候选人为中标候选人，但排名第一的中标候选人自动放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同时，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标候选人，排名第二的中标候选人因上述同样原因不能签订的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标候选人。如果前三名均放弃中标资格，采购人则重新组织招标。

7．完成评标报告

评标委员会按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定编制评标报告，对于需要向中标候选人进一步澄清、说明、补正的事宜应纳入评标报告，并由评标委员会主任签字或盖章确认。

8. 评标工作纪律与保密要求

8.1评标工作应严格按照评标程序和评标细则，遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。

8.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避。

1、投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

2、项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

4、曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事 违法行为而受过行政或刑事处罚的。

8.3公开开标后，直至宣布授予合同为止，评标人员必须严格遵守保密规定，凡属于审查、澄清、评价的有关资料以及授予合同有关的信息，都不应向投标人或与该评标过程无关的其他人员泄漏。

8.4投标人在标书的审查、澄清、评标和比较以及授予合同决定的过程中，对有关人员施加影响的任何企图和行为，都可能导致投标人的投标被废止。

# 第七章：货物技术规格、参数与要求

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全方位自动调幅犁 | 台 | 1 |  |
| 2 | 伸缩式卫星平地机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 重型双梁深松机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 联合整地机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 棉花精量铺膜播种机 | 台 | 2 |  |
| 6 | 免耕气吸式精量施肥播种机 | 台 | 1 |  |
| 7 | 避障式微耕机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 高地隙自走式喷杆喷雾机 | 台 | 1 |  |
| 9 | 精准喷药监控系统 | 套 | 1 |  |
| 10 | 智能灌溉系统 | 套 | 1 |  |
| 11 | 农机导航自动驾驶系统 | 套 | 6 |  |
| 12 | 拖拉机 | 台 | 2 |  |
| 13 | 动力换挡系统 | 台 | 3 |  |
| 14 | 发动机总成 | 台 | 4 |  |
| 15 | 稻麦收获机 | 台 | 1 |  |
| 16 | 割草压扁机 | 台 | 1 |  |
| 17 | 多用途铡草揉丝机 | 台 | 2 |  |
| 18 | 圆草捆打捆机 | 台 | 1 |  |
| 19 | 双盘水平旋转式搂草机 | 台 | 1 |  |
| 20 | 4QX青饲料收割机割台 | 台 | 2 |  |
| 21 | C/D型打结器 | 台 | 3 |  |
| 22 | 桶式挤奶机 | 台 | 2 |  |
| 23 | 剪毛机 | 台 | 2 |  |
|  | 光敏树脂3D打印机、智能固化箱 | 套 | 1 |  |
| 25 | 智慧农业物联网大田监测系统 | 套 | 1 |  |
| 26 | 多光谱相机 | 台 | 1 |  |
| 27 | 万能试验机 | 套 | 1 |  |

品目1 全方位自动调幅犁

#### 1.产品特点

1.1 根据不同配套动力及不同地形土壤变换耕幅和耕深，促使拖拉机油耗低、深翻效果好。

1.2. 采用独特的设计，促使作业效率高、机组作业速度可达10公里/小时以上；

1.3. 采用优质的材料和先进的金属加工工艺，还有独特的人性化设计，使它拥有重量轻、入土快、通过性好、使用保养方便等特点。

1.4. 犁铲选择硼刚制成，且零部件经过多道调质，并有独特的安装定位台肩设计，会使与之结合的所有犁体部件结构紧凑、稳固。

1.5 倾斜角调整油缸自动转换，用于开沟平墒；尾铧调幅油缸，自动转换，调幅范围0-200mm.

2. 技术性能指标

1.1配套动力：150-180马力（110.25-132.3千瓦）

2.2外形尺寸：4300×2400×1900，耕幅范围：1500-1700mm，耕深范围：200-400mm，犁体间距1000-1200mm。

3 销售及售后服务

3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

3.2 卖方应提供技术支持，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4 产品质量标准

4.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

4.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

5总订货数量：1台

6到货港

6.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目2伸缩式卫星平地机

1.卫星平地机简介

北斗卫星平地导航系统是通过拖拉机牵引平地机、铲运机或者带有平整土地的联合整地机械等机具，进行全方位的土地平整的机械化整地技术。此系统支持带有电磁阀控制的所有平整土地机械。

北斗卫星平地导航系统是 GNSS 高精度定位领域应用于精准农业方面的一大重要创新。该系统由高精度 GNSS 定位设备、控制器、数据通讯设备以及高亮显示器设备共同构成，采用基站+移动车载端的方式或连接网络基站方式进行作业。

北斗卫星平地导航系统

（1）可通过进行手动、自动模式对平地机进行控制，同时显示器实时显示基准面的信息以及实时显示距离基准面的高度信息。

（2）在自动模式可自动按照设置的基准面高度进行土地平整，支持平整坡面和水平面地块。

（3）具有信息上传功能，系统工作状态、工作时间、作业地点、作业面积等信息，可通过平台和微信小程序获取。

产品特点：

（1）鹅颈式牵引结构，能使牵引力有效缓冲，保护几家，增大了侧板和机架的容纳空间，加大运土量。

（2）独特的铲面设计，入土铲角度可根据不同土壤调整，使土壤延铲面快速滚动，达到高效和节能。

（3）可变工作幅宽，伸缩式刮土板，增加公路运输的通过性能。

（4）刮土铲角度前后可调，保证最佳工作状态。

（5）支撑论支架可左右调整角度，让机具水平或者倾斜，自动化程度更高，操作更加灵活，增加机具的使用效率。

（6）可变支撑轮支架；六轮支撑，可有效地避免由于土地出现小坑洼使整机出现倾斜的现象。

2. 技术性能指标

工作幅宽5m;运输宽度2.49m，铲面高度1.1m，总长度5.5m，总高度3.15m；车轮数量6，车轮型号11.5/80-15.3

3 销售及售后服务

3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

3.2 卖方应提供技术支持，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4 产品质量标准

4.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

4.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

5总订货数量：1台

6到货港

6.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目3 重型双梁深松机

#### 1.产品特点

1.1采用了双梁带后挂接的设计，可随意挂接缺口圆盘耙，旋耕机，动力驱动耙，播种机实现复式作业。曲面式深松铲都装有防过载保护螺栓，保证了作业时不受地址情况而影响机具使用寿命。铲体总高度90cm,作业深度可在25-50cm任意调节，且保证了秸秆还田后的良好通过性。曲面铲由于设计的曲面比较特殊，向上抬起，相当于疏松了全部土壤，深松效果**流。倾斜的齿尖，无论在任何情况下都不会形成新的犁底层，配套这种深松铲牵引阻力非常小，工作效率很高。

2. 技术性能指标

犁梁规格（mm）：100*150齿数：4 工作幅宽（cm）：210 配套动力(PS)：≥100作业深度（cm）：25-50 作业速度(cm)≥6 可选配限深轮或镇压器

3 销售及售后服务

3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

3.2 卖方应提供技术支持，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4 产品质量标准

4.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

4.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

5总订货数量：1台

6到货港

6.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目4 折叠联合整地机

#### 1.产品特点

联合整地机是新疆目前应用做广泛的播前整地机械，它是把传统的单一作业变联合的复式作业，经联合整地机一次作业就可以实现碎土、平地、保墒、精耕细作的目的，充分满足苗床的农业技术要求。经过实践证明，该机作业与多道作业相比成本降低40%，旱地浅松联合整地作业比深翻深松作业增产幅度达15～20%。

联合整地机工作时，前置圆盘耙组对土壤进行松、碎作业，随后平地齿板对土壤进行平整、破碎及压实，后续碎土辊进一步对土壤进行破碎和镇压，同时使被抛起的小土块和细土粒落在地表上，从而隔断地下水蒸发，形成上虚下实的理想种床。

多种工作部件联合作业相互配合，边松边碎一次作业即可完成一定尝试要求的松、碎、平整和镇压四道工序，形成上虚下实即又松又碎的耕层结构，具有蓄水、保墒、优质高效节能等优点。

机具上有耙组调节器，能轻松调节耙组角度，适应不同土壤。

具有独特的灭印器，使机具在工作中拖拉机压得轮印能轻松修复平整，整地效果更加出色。

全浮动式免维护轴承座，在工作时碰硬物时耙组能浮动，缓解对机具的冲击，轴承两边各有四道油封，有力的保障了轴承不会损坏，免维护。

2. 技术性能指标

外形尺寸（长*宽*高）（mm)	6800*3750*1150

整机重量（千克）	3350

工作幅宽（mm）	3600

工作深度（cm）	可达标10

耙片直径（mm)	460

间耙片距（mm)	175

耙组偏角（度）	3°、6°、9°、11°、13°

配套动力（ps）110-140

运输间隙（mm）	>300mm

作业速度	7-9km/h

3 销售及售后服务

3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

3.2 卖方应提供技术支持，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4 产品质量标准

4.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

4.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

5总订货数量：1台

6到货港

6.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目5 棉花精量铺膜播种机

#### 1.产品特点

精量铺膜播种机配套动力要求低,是目前我区推广使用的与轮式拖拉机配套的复式作业机具,可一次性完成整地、镇压、开沟、铺膜、压膜整形、膜边覆土、膜上打孔穴播、膜孔覆土和种行镇压等作业。

2. 技术性能指标

铺膜幅数：1  播种行数：4  1.2m的膜宽，配套动力：15-48kw   结构质量：250kg  作业深度：2.5-4.0  行距：100-660

3 销售及售后服务

3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

3.2 卖方应提供技术支持，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4 产品质量标准

4.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

4.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

5总订货数量：2台

6到货港

6.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目6 免耕气吸式精量施肥播种机

#### 1.产品特点

免耕气吸式精量播种机与拖拉机配套使用。适用于玉米、高粱、大豆、花生、南瓜、甜菜等多种农作物的播种，可一次性完成开沟、施肥、播种、覆土、镇压等多功能作业。是可牵引、背负的两用机。

2. 技术性能指标

外形尺寸：3200*3500*1600

工作效率：1.32-2.6h㎡/h

配套动力：37-48kw

播种深度：3-7cm

播种行距：55-65cm

编号：Q4H0001

3 销售及售后服务

3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

3.2 卖方应提供技术支持，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4 产品质量标准

4.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

4.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

5总订货数量：1台

6到货港

6.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目7  避障式微耕机

#### 1.产品特点

一种可避障的小型旋耕机，包括微耕机本体，机架和感应装置，微耕机本体的旁侧平行间隔安装有所述机架，该机架内安装有感应装置，感应装置的检测端位于微耕机本体的旋耕进刀侧前方，微耕机本体的前端和后端外壁分别铰装有一摆杆，该两摆杆的另一侧端部与机架铰装固定，微耕机本体，机架和两个摆杆形成平行四边形机构。

2. 技术性能指标

单侧避让；刀片数量12；割幅深度4-8cm：适合行距3.5m;

3 销售及售后服务

3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

3.2 卖方应提供技术支持，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4 产品质量标准

4.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

4.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

5总订货数量：1台

6到货港

6.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目8高地隙自走式喷杆喷雾机

#### 1.产品特点

自走式高地隙喷杆喷雾机，转弯半径小动力强劲，高地隙：作物从萌芽到成熟收获前全程喷药，不会损伤作物，进口喷雾系统：雾化好，不易堵头，大大提高药液有效喷施，药臂展开升降：药臂全自动液压展开升降，操作方便，该机具为用户省时、省力、省心。自走式喷杆喷雾机是一种将喷头装在横向喷杆或竖立喷杆上的机动喷雾机。该类喷雾机的作业效率高，喷洒质量好，喷液量分布均匀，适合大面积喷洒各种农药、肥料和植物生产调节剂等的液态制剂，广泛用于大田作物、草坪、苗圃、墙式葡萄园及特定场合(如机场、道路融雪，公路边除草等)。

- 技术性能指标

- 1.发动机型号4L88(常柴四缸)涡轮增压柴油机

2.液泵型号OS-5200

3.功率/转速 55KW(73马力)----2400r/min

4.液泵形式:柱塞泵

5.排放阶段国三

6.液泵最大流量200-240L/min

7.档位前4个，倒1个 液泵最高转速600-800r/min

转向方式:液压助力/四轮转向/四轮驱动  喷雾高度 0.5-3.0米 搅拌方式 高压射流搅拌

喷头型号 3号（可选配）  喷药臂（喷杆） 液压自动升降展合 雾化角度 110°

8.喷杆喷幅 21米 喷头流量1.2 L/min

9喷雾系统 精准喷雾（电脑精量喷洒）喷头数量42个

10.药箱容积 2400L 喷头间距 500-700mm（可调） 地隙高度1.8米（可定制）

11.系统工作压力0.3-0.5Mpa 左右轮距2.2--2.6米（液压自动增宽）

12.三级过滤系统 加液口、过滤器、喷头 作业效率220-280亩/小时

蓄电池12V / 120AH 驾驶室独立封闭驾驶室内空调、电脑行走速度≤20 Km/h

前轮胎型号人字胎9.5-32外形尺寸6500×2700×4000 mm后轮胎型号人字胎9.5-32重量5033Kg清洗水箱15L

3 销售及售后服务

3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

3.2 卖方应提供技术支持，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4 产品质量标准

4.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

4.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

5总订货数量：1台

6到货港

6.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目 9 精准喷药监控系统

#### 1.产品特点

一种基于机器视觉业的精准喷药系统,包括计算机,智能监控终端、液晶显示装置和语音提示装置,智能监控终端、液晶显示装置和语音提示装置均与计算机相连,智能监控终端与智能检测装置相连,智能检测装置包括GPS定位装置和实时图像监控装置,计算机还与喷药调度中心相连,喷药调度中心与无人机相连。与现有技术相比,将GPS定位装置与实时图像监控装置结合,能实时检查农作物有虫害并精确的对有虫害的作物喷药,以保证农作物正常生长,提高农药的利用率的同时不会对没有虫害的农作物喷药,不会对土壤产生污染,具有环保的益处。

功能特点：

- 体积小、重量轻，配有行走轮。

- 集雾槽采用不锈钢材质，防锈，防腐蚀。

- 喷雾收集一体式，实训用水可循环利用，节约资源。

- 系统配有变量控制阀组，单路开关阀可实现单排喷杆独立开闭，调压阀可以通过调节系统回流量控制管路压力，溢流阀可以对系统压力进行过载保护，同时系统配有流量传感器和压力传感器，可实时读取系统压力值和流量值。

- 具有喷头堵塞监测报警功能。

- 系统配备变频器和变频电机可对隔膜泵输出量变量控制。

- 2.技术性能指标

尺寸： 1570×420×1470（mm）

药箱容积：90L

隔膜泵：550-650r/min，流量90-110L/min（0bar）

电机：380V，5-50HZ，1.1KW

变频器：1.5KW，220V

3 销售及售后服务

3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

3.2 卖方应提供技术支持，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4 产品质量标准

4.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

4.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

5总订货数量：1台

6到货港

6.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目10智能灌溉系统

#### 1.产品特点

农业高效节水自动化灌溉系统由阀门控制系统、土壤墒情监测系统、水泵控制系统、通讯网络和监测服务中心等组成。监测服务中心与各监测系统通讯由各系统的田间控制器设备通过GPRS/4G网络实现，各子系统通过阀控、传感器和田间控制器完成的监测和管理控制。

- 2.技术性能指标

节水灌溉网关可通过WIFI/4G与云端连接，通过LoRa无线网络对5公里范围的不少于200个出地桩的400个阀门进行状态轮询与实时控制，通信延时不大于3秒。可通过微信小程序、WEB页面、手持触摸屏等多种方式对大田阀门开关状态、故障状态、电池电压、太阳能板电压、水压等数据进行周期轮询，并能将实时数据通过组态直观展示,网关自带17寸触摸组态屏幕方便现场状态查看与控制。

灌溉网关可兼容首部电机的远程自耦降压启动和变频启动模式，对首部沉淀池水压、主管压力、自动反冲洗过滤器压差、管道流量、启动柜电压及其输出功率进行实时采集，并能将数据上传至云端通过组态界面展示。

智能水肥一体机支持三路自动混肥肥路，进口EPDM隔膜阀，耐腐蚀耐酸碱。水肥机管路承压1.6MPa以上。最大支持64个灌区，支持软件设定EC目标值并根据传感器的EC值进行自动配肥，支持软件设定肥通道比例并根据设定比例进行自动配肥，支持一键轮灌测试功能，自动使每个轮灌区灌溉相同的时间，方便工程测试。通过灌溉网关可实现对水肥机的压力、流量、EC值、PH值等参数进行远程监测与控制。

灌溉系统具备大田小气候监测功能，采用太阳能供电，可对4层土壤温湿度、土壤EC、风速、风向、空气温度、空气湿度、光照度、CO2等参数进行实时采集，并能通过4G、NB-IOT等网络将数据上传到云端进行存储、展示。可挂载点阵LED屏幕，对气象站当前数据进行实时滚动显示。

3 销售及售后服务

3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供2年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

3.2 卖方应提供技术支持，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4 产品质量标准

4.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

4.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

5总订货数量：1台

6到货港

6.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目11 农机导航自动驾驶系统

#### 1.产品特点

农机导航自动驾驶系统是集卫星接收、定位导航、自动驾驶于一体的综合性系统，主要由智能平板、多功能方向盘、力矩电机、双天线一体机、角度传感器等部分组成。可自由驰骋于野外严苛环境，全地形、全功能、全适配，直线曲线穿梭自如，能切实解决耕不直、成本大、耗时久等问题。该系统还可广泛用于起垄、犁地、打药、播种等各个环节的农业作业

- 2.技术性能指标

卫星系统；平板电脑：10.1英寸液晶显示屏32GB；分辨率1280x800进口Lemo接口直线精度 ± 2.5 cm；作业场景：支持超低速，超高速，斜坡地，曲线作业模式；农机导航自动驾驶系统，智能方向盘，在方向盘上可操作设备，RTKN3带超级大基站，赠送至少2年信号服务。

3 销售及售后服务

3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

3.2 卖方应提供技术支持，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4 产品质量标准

4.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

4.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

5总订货数量：6台

6到货港

6.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目12拖拉机

#### 1.产品特点

搭载东方红原厂发动机，整机动力匹配合理，性能卓越；底盘全新升级，承载力更大；驾乘空间大，可配装暖风、空调，驾乘安全舒适；啮合套换档，侧置操纵传动系，质量稳定可靠；行星齿轮减速机构末端，油浴式盘式制动器，使用寿命长。梭式换档，前进倒退操作更便捷，转场速度快，整机转弯半径小，作业效率高；东方红国三排放自吸发动机，节能环保，油耗低，扭矩储备达30%以上，动力更强劲，故障低。

- 2.技术性能指标

长×宽×高（mm）	3780×1685×2134      轴距 （mm）	2127

最小离地间隙 （mm）350         小转向圆半径 m	4.5

发动机	型号	扬动495（选装新柴498）                燃油箱容量 L	64 轮胎：前轮	8.3-20（选装9.5-20、9.5-16草地胎） 后轮	12.4-28（选装14.9-28、13-20草地胎）

轮距	前轮 （mm）	1300（选装1200）后轮（mm）	1300

行驶性能	离合器型式	11吋双作用       档位	8-8

行驶速度 km/h	前进2.47～32.42   倒退2.12～28.78

PTO	动力输出轴转速 r/min	540/720(选装540/1000)

3 销售及售后服务

3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

3.2 卖方应提供技术支持，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4 产品质量标准

4.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

4.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

5总订货数量：2台

6到货港

6.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目13动力换挡系统

#### 1.产品特点

根据主机配置需求，可提供电控单体泵和高压共轨产品，满足不同市场中细分客户的精准需求。高压共轨机型配置博世共轨燃油喷射系统，并根据非道路领域的特殊作业环境和作业特性要求，进行二次匹配开发，作业效率高，油耗低，可靠性好。

- 2.技术性能指标

宽型谱：配套机型排量范围从4.33L到9.73L共17种基础机型，可以为40-404.3kw全功率段的大中型拖拉机提供全面的动力解决方案。

动力强：根据拖拉机的作业特点进行精确的参数匹配，产品的功率储备按照＞20%进行标定，这使拖拉机在作业时可以轻松的克服瞬间大阻力的障碍，轻松作业。

大扭矩：产品的扭矩参数设定在25%~30%，并可在中低转速下，大扭矩输出。

低油耗：ECU的参数标定按照自动分析判断的自适应逻辑理论设计，根据工况的不同，发动机智能系统自行决定喷油量。全范围最低燃油耗优于同类产品。

3 销售及售后服务

3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

3.2 卖方应提供技术支持，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4 产品质量标准

4.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

4.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

5总订货数量：3台

6到货港

6.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目14发动机总成

#### 1.产品特点

全新纯东方红原装发动机

2.技术性能指标

LR6A3LR-T73B4YNQ-U3 排量6.49 标定功率81-110.3 标定转速2200-2300

3 销售及售后服务

3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

3.2 卖方应提供技术支持，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4 产品质量标准

4.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

4.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

5总订货数量：4台

6到货港

6.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目15稻麦联合收获机

#### 1.产品特点

高底盘优势：底盘离地间隙达630mm，解决上下机架在烂泥田作业时夹泥的问题；底盘最小离地间隙达435mm，变速箱底部离地间隙达320mm，烂田通过性强。底盘优势：底盘重心更稳定，高齿履带，烂田适应性和通过性更好，450/500mm宽，防陷能力更强；受力结构优于悬挂式，受力变形小，更为牢固，使用寿命长。自制加强型变速箱采用65加强型专用变速箱，变速箱关键部位采用原装进口日本NSK轴承。无级变速器：采用40CC大排量无极变速，速度快，转向灵活，操控性好。动力强劲，灵活高效105马力国三高压共轨发动机，45cc大排量HST，85加强型专用变速箱。倒伏作物，轻松收获加长加粗拨禾轮弹齿，加强型防缠草分禾器，喂入口浮动设计。防缠草设计新式分禾器强度提高，收割高杆（1.2m以上）、高产、杂交稻作物，防止分禾器与拨禾轮之间夹草。履带不压田埂，右边割台分禾器收割幅度加宽，解决了收割过程中压田埂的现象。输送槽喂入快速：输送槽更短，喂入口优化设计、提升输送通过性，输送槽喷口优化，防止缠草现象；喂入口采用浮动轮，喂入更加顺畅。加长脱粒滚筒：脱粒滚筒长度达2.01米，比同类机型长10%，脱粒能力更强；振动筛清选面积加大15%，粮食更干净。加大清选面积风机可调清选系统继续优化设计，确保归仓的粮食更干净、损失更少。可选配电磁阀转向转向时能同步升降割台，提高工作效率。

2.技术性能指标

结构型式：履带自走全喂入式；发动机：型号4G33TC-101G31G1；型式：立式、直列、水冷、四冲程；功率（kW）77.2；额定转速（r/min）2600；油箱容积（L）200。自制85变速箱。

行走部分：履带规格（节距*节数*宽度）90mm×53节×450mm（选配500mm）；轨距（mm)1250；最小离地间隙（mm)320。

收割部分：割台（m）2.1；喂入量（kg/s）6；割台升降方式：液压

脱粒部分：脱粒方式-纵向轴流滚筒式；脱粒筒尺寸（mm）	Ф620×2200

45cc液压无级变速（HST）确保同样挡位快于同类产品

粮仓部分：卸粮方式-360°加长旋转卸粮（选配一键归位）粮仓容积（m³）1.4

作业效率：2.85-15亩/小时

3 销售及售后服务

3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

3.2 卖方应提供技术支持，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4 产品质量标准

4.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

4.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

5总订货数量：1台

6到货港

6.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目16割草压扁机

#### 1.产品特点

1、割草压扁机广泛应用于苜蓿、三叶草等饲草的收割，在所有的饲料切割机中提供干净和准确的切割。

2、橡胶压扁辊可将新割下的新鲜饲草的茎秆压扁，以加快干燥速度，减少养分损失，达到良好的干燥效果。

3、当滚筒旋转并接触草坪时，圆盘割草机上只有割刀能触及饲草。特殊设计的圆盘式割草机不会让机器损坏草地。

4、圆盘以3000转的转速旋转，这种旋转运动创造了空气流动，可以将倾斜的草抬起，轻松收割倒伏饲草。

5、幅宽适合中小型地块，能够快速进行收割作业，切割的新鲜饲草快速卷送至橡胶辊子。

6、人字形橡胶压扁辊可以使得压扁动作从外向内汇集，横向纵向双作用力让压扁效果更加出色，可有效挤裂饲草茎秆，保护叶片，非常适用于压扁脆弱叶子的作物，如三叶草、苜蓿和所有豆科作物。

7、压扁后的草料均匀平稳的向后抛出回落到地面，形成蓬松齐整的草条。

2.技术性能指标

工作幅宽2100-2450mm；刀盘数量5-6；刀片数量10/12;尺寸：950*1200*3900/950*1300*4300;功率：60/70HP；圆盘转速3000；PTO:540

3 销售及售后服务

3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

3.2 卖方应提供技术支持，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4 产品质量标准

4.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

4.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

5总订货数量：1台

6到货港

6.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目17多用途铡草揉丝机

#### 1.产品特点

钢结构机架,稳定优，移动方便。刀片，锤片采用优质钢材，经特殊工艺加工，超强耐磨。

揉搓秸秆效果优良，解决铡草机的节状及硬梗问题，全部为丝状，利用率95%以上。采用先进的喂草机构，独有喂草辊装置，自动进料，喂草顺畅，进退自如，生产效率高。

2.技术性能指标

（水平旋转）主轴转速：1200r/min 外形尺寸：2100*700*1080  结构质量：180kg  配套动力7.5kw生产效率：6500kg/h  动刀片数量：4片  结构形式：铡揉一体

3 销售及售后服务

3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

3.2 卖方应提供技术支持，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4 产品质量标准

4.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

4.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

5总订货数量：2台

6到货港

6.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目18圆草捆打捆机

#### 1.产品特点

整体式捡拾喂入系统，配备7把切刀，拥有突出的切碎和喂入能力，采用无凸轮盘结构的6根弹齿梁超级捡拾器，捡拾效率高、故障率低；进口传感器，质量稳定可靠，感应灵敏；优化辊筒结构及轴端紧固方式，保证极端工况成捆率；高强度搅龙支撑座，可靠性大幅提升；广角传动轴+安全螺栓，产品适应性强；整机所有链条均采用集中润滑，提高使用寿命；免维护轴承，省去轴承维护的烦恼，使用寿命长，特别适合低温环境作业。

智能高效

●整机配备自动和手动两种工作模式，用户可根据实际作业情况自由现则;自动模式下，可实现自动缠网、切网、复位，方便高效;●自动化程度高，在驾驶室即可完成牵引梁、捡拾器、切刀、底板、后门等关键部位的液压启闭和调节;

●电控系统采用声光报警装置和中文显示界面，实时多方位告知操作者机器作业情况;

●喂入转子与底板的距离可通过液压调整，喂入量大无堵塞;

●加强型万向式牵引梁，转弯半径小，作业灵活;

●导向棍+导向齿组合式导向器并提高转速，捡拾效率提高;●喂入底板液压调整+高强度齿轮轴，喂入量大、不堵塞;●张紧支架结构优化设计，避免支架过载变形;

●高效、智能控制器，选装GPS监控系统。

2.技术性能指标

圆草捆打捆机成捆方式：缠网；成型辊数量：18；草捆直径(mm)：1250*1230；作业宽度(mm)：2300喂入机构形式：转子式；配套动力：≥100马力；适配电压：12/24;作业效率（捆/h）：30-50;PTO:540

3 销售及售后服务

3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

3.2 卖方应提供技术支持，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4 产品质量标准

4.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

4.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

5总订货数量：1台

6到货港

6.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目19双盘水平旋转式搂草机

#### 1.产品特点

旋转式搂草机，通过动力驱动转子水平旋转，实现搂集效果，通过调节挡草帘可以搂集出0.8m-1.5m宽的草条，可让草条更好的通风、晾晒，为您的打捆作业节省时间，非常适合小面积种植牧草搂集。

2.技术性能指标

旋转式，36搂齿，外形尺寸3500*5000*950，牵引式，作业速度12-20km/h.

3 销售及售后服务

3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

3.2 卖方应提供技术支持，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4 产品质量标准

4.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

4.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

5总订货数量：1台

6到货港

6.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目20青饲料收割机割台

#### 1.产品特点

青储机的工作原理是高速旋转的冲击直立的秸秆，同时由于刀片的高速旋转，在喂入口处负压的作用下，秸秆被甩入机壳内，并与机壳的定齿相遇受到剪切；接着在流经折线型的机壳内壁时由于截面的变化导致气流速度的改变，使秸秆多次受到刀片的击打。然后被气流抛送到接料筒，筒内的搅龙将秸秆输送到右端的风机内，在风机叶片高速旋转的离心力作用下，将秸秆抛出。抛出的秸秆由收集车收集。

2.技术性能指标

割台收获宽度：1400mm 抛送筒回转±180°割台形式：圆盘式  额定转速：750-1000转  配套动力：40-55KW 外形尺寸：3800*1485*3980

3 销售及售后服务

3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

3.2 卖方应提供技术支持，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4 产品质量标准

4.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

4.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

5总订货数量：2台

6到货港

6.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目21 C/D型打结器

#### 1.产品特点

已应用于世界各大知名方捆机

2.技术性能指标

双结打结器

1).可配置6至8道绳打捆机

2).草捆密度高，打捆高效，稳定可靠

3).自带德国rasspe集中润滑系统，易于维护,保养

4).适合稻草,小麦,玉米秸秆等

3 销售及售后服务

3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

3.2 卖方应提供技术支持，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4 产品质量标准

4.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

4.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

5总订货数量：3台

6到货港

6.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目22桶式挤奶机

#### 1.产品特点

节约挤奶时间；提高挤奶工作效率；改善鲜奶卫生；减轻挤奶员的劳动强度；消除奶头出血和奶牛不适应感等关键性问题；人性化的设计，对奶牛、羊等无任何不良影响。

2.技术性能指标

真空脉动单桶移动式挤奶机；控温范围 -30-+40；不锈钢；电压220v;功率1500w.

3 销售及售后服务

3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

3.2 卖方应提供技术支持，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4 产品质量标准

4.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

4.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

5总订货数量：2台

6到货港

6.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目 23剪毛机

#### 1.产品特点

剪毛机是纺织品后整理设备，是毛绒产品后整理的主要设备之一。剪毛机也设计成各种不同的构造组合，其形式主要有单刀剪毛机、烫光剪毛联合机、刷毛烫光剪毛联合机、起毛剪毛联合机等。

2.技术性能指标

电压：110/240v

功率：690W

空载：2800r/min

刀片宽度：76mm

齿速：上齿数：4齿 下齿数：13齿

噪音：78DB"

3 销售及售后服务

3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

3.2 卖方应提供技术支持，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4 产品质量标准

4.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

4.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

5总订货数量：2台

6到货港

6.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目 24光敏树脂3D打印机、智能固化箱

#### 1.产品特点

3D打印无需机械加工或模具，就能直接从计算机图形数据中生成任何形状的物体，从而极大地缩短了产品的生产周期，提高了生产率。尽管仍有待完善，但3D打印技术市场潜力巨大，势必成为未来制造业的众多突破技术之一

2.技术性能指标

- 设备尺寸：W520*D500*H635mm（最终尺寸按设计确认）

- 设备质量：含包装约50kg（以实际重量为准）

- 成型范围：345*195*380mm

- 成型速度:  7-9S/层（0.05mm），5-20mm/小时

- 成型方式：4K LCD面成型

- 成型波段：402.5-405nm

- 传输方式：USB、wifi

- 操作系统：Linux

- 软件支持：windows7及以上（64位）

- 操作方式：触屏操作

- 数据格式：STL、OBJ

- 成型材料：ABS树脂（标配）、高硬度树脂、韧性树脂、其他树脂

- 供料方式：自动检测、自动供料、余量预警、料盘感应检测

- 料盒容量：1kg*2盒（双料盒）

- 光斑尺寸:  0.0081mm²（0.09mm）

- 成型精度：±0.1mm（L≤100mm）或±0.1% xL（L>100mm）

- 分层厚度： 0.05、0.1、0.15mm

- 分离技术：自动倾斜分离

- 电    压： 110/220V

- 功    率： 600W

★素材支持：配备一个3d素材库，素材库数量须大于2万个，素材涵盖人物、卡通、教育、建筑、时尚、玩具、动物、植物、家居、工具、动漫游戏等类别，素材拥有25个以上特色专题，每个专题包含至少5个以上同类别优质素材。素材库包含网站及APP，APP同步支持安卓及IOS下载，素材库系统须取得《计算机软件著作权登记证书》。

2. 提供生产厂商对本项目的原厂项目授权委托书及售后服务承诺书原件。（须加盖生产厂商单位公章）

3. 投标单位配备的3D模型库需提供《软件著作权登记证书》。（复印件并加盖软件供应商单位公章）

3 销售及售后服务

3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

3.2 卖方应提供技术支持，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4 产品质量标准

4.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

4.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

5总订货数量：1台

6到货港

6.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目25智慧农业物联网大田监测系统

#### 1.产品特点

智慧农业物联网大田监测系统是物联网技术在植保领域的最新应用，主要是由1台智能虫情测报灯、2台害虫性诱智能测报系统、1套小气候观测仪、1套视频监控等设备组成，可自动完成虫情信息、病菌孢子、农林气象信息的图像及数据采集，并自动上传至云服务器，用户通过网页、手机即可联合作物管理知识、作物图库、灾害指标等模块，对作物实时远程监测与诊断，提供智能化、自动化管理决策。

2.技术性能指标

1.★固定式综合气象监测站

主机可以实时显示采集数据，包括：土壤墒情(4层)，土壤温度（4层)，空气温度，空气相对湿度，光照强度，风向，风速，降水量等；

*Web和APP端都有电池电量检测、太阳能电压检测、数据采集间隔、故障报警等功能；具有手机APP软件（适用安卓及苹果系统）、云数据平台。手机上随时查看数据和曲线图；和云平台上的其他设备（本包所有具有云平台功能的设备）的数据进行相互关联分析。历史数据永不丢失。(提供具有CNAS标志的第三方检测报告）

*远程控制：远程设置小气象站设备采集时间间隔，远程设置小气象站设备联网模式，远程设置小气象站设备的地理信息，实时査看小气象站设备的电量信息，实时查看太阳能板电压信息，对现场设备进行重启与恢复，保存传感器设备的故障信息，在线校准气象墒情传感器偏移值。(提供具有CNAS标志的第三方检测报告）

网络模式：4G/有线网口两种模式。

可通过主机设置页储存间隔时间，发送间隔时间，手机开启模式，清空累计雨量，接收IP和接收手机号。

在设备安装后，提供农业部全国土壤墒情监测系统省级帐号和县级帐号，县级帐号可以查看县气象及墒情数据，省级帐号可以查看所有站点的气象及墒情数据。提供制造企业的设施栽培物联网智能监控与精准管理证书。

按管理权限分为多个管理级别，上级可浏览到下级所有信息，同级不能浏览他人信息，下级不能浏览上级信息。查看本系统所用用户的操作记录，可看查询指定用户在指定时间内的操作记录。

*传感器监测指标及要求：

土壤墒情(4层)测量范围：0-100%VWC，精度通用校准：±0.03m³/m³；

土壤温度（4层)测量范围：-40-60℃，分辨率：0.1℃，精度：±2%；

空气温度测量范围：-40+120℃，分辨率：0.5℃，准确度：±0.3℃；

空气相对湿度测量范围：0～100%，分辨率：0.1%，准确度：±2%；

光照强度范围：0-200000lux，分辨率：1lux，准确度：±2%；

风向测量范围：0～360°，分辨率：1，准确度：±1；

风速测量范围：0-65m/s分辨率：±0.1m/s准确度：±0.1m/s；

降水量测量范围：0～6553mm，分辨率：0.1mm，准确度：±0.1mm；

其他：摄像头≥130万像素，上传次数≥3张/日；

2.视频监控系统

视频输出支持1280×960@60fps，1280×720@30fps，分辨力不小于950TVL，红外距离可达240米支持20倍光学变焦

支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0005Lux

支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能

动态范围不小于105dB

信噪比≥57dB，网络延时不大于130ms

网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于2个

具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。

支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置

支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位精度为±0.1°

垂直手控速度不小于120°/S

支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心

水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能

支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级

支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能

支持屏幕字符显示功能，最多支持4行字符显示，字体大小、颜色可设

支持断电记忆功能

支持定时抓图、报警联动抓图上传ftp功能

球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB

支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域

支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC

支持48kHz音频采样率

支持码流平滑设置

支持三码流同时输出

支持标准Onvif协议

支持IP地址过滤功能

支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、人脸侦测，并联动报警

支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测

室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS8000V防浪涌

具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作

具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃-70℃

★数据可上传到测物联网平台，可扫描二维码读取数据

3.★四情综合管理平台

用于管理和展示物联网所有的数据和视频。并在平台上根据所采集到的数据进行远程设备控制，包括测报系统及视频系统；也对本基地下用户的权限进行管理。灾害预警系统、数据统计分析系统、用户信息管理系统，能够实时采集传感器的数据、视频数据、苗情图像等信息，实现信息采集、生产监控、安全可视、在线监管，全面提升农业信息化和四情监管水平。远程视频监控系统由摄像、传输、控制、显示、存储五大部分组成。

通过信息系统平台完成对本农业气象数据、土壤墒情数据、病虫害监控、作物苗情等数据的采集，可以提前应对即将发生的农作物病虫害和农业气象灾害，减少农作物的损失，针对各类情况作出应紧处理。

中心平台包含：墒情气象监控预警系统，视频监控（包括了苗情灾情监控）系统、数据监控分析预警系统。

*气象墒情监测：可选择空气传感器和时间段，以图形的方式展示供专业人员分析，可选择时间段，以列表的方式展示所有传感器数据供专业人员分析，可选择具体土壤传感器和时间段，以图形的方式展示供专业人员分析，可选择时间段，以列表的方式展示所有传感器数据供专业人员分析。

*气象数据分析：该模块提供气象墒情系统的空气温/湿度、光照度、土壤温/湿度、等的历史数据查询功能。历史数据查询、历史数据对比分析、历史数据备份、报警信息查询、设备状态查询、用户日志查询。数据中心同时可以将温室内空气温度、空气湿度等环境监测数据以及环境预警事件信息以图表形式或曲线图形式形成统计报表，供管理人员做出适当的作物生长管理、分析与决策。可分析各参数变化对作物生长产生的影响；可将温室内数据测量结果存储为报表形式，对各参数进行分析和浏览，供其他研究之用。图片数据中心可以查看当前基地中作物每天生长情况，并根据情况分析生长态势。

*视频监控系统：在制定区域安装远红外摄像球机，管理者通过视频系统可清晰直观的实时查看种植区作物的生长及病虫害情况，并对突发性异常事件的过程进行及时监视和记录，用以提供及时高效的指挥和调度。远程视频在平台上可以自动控制云台动作，变换摄像头方位等功能；采集的视频帧速、图像大小可调节。移动应急终端（手机APP监控平台）。登录后可实时视屏查看仪器周边情况。多通道同屏展示，同时展示相应区域的环境土壤参数，可远程操作摄像头角度、变焦、变倍、光圈等参数。

设备管理：可以远程设定设备设施的工作状态，（自动或者手动启动）如电量，流量，GPS位置，故障等信息及管理。

用户管理：可查看所有系统登录账户的情况及登录记录以及新增不同权限用户。

★制造企业须提供设施栽培物联网智能监控与精准管理证书。

4.手机平台

定制开发，满足查看“四情”软件平台所有系统功能

苗情监测：可查看作物每天的生长情况（每天三张图片，可任意设置拍摄时间），可远程跟据用户需要设置IP地址、定时拍照时间、恢复仪器出厂设置、密码修改和找回密码用的手机号

气象墒情监测：可选择空气传感器和时间段，以图形的方式展示供专业人员分析，可选择时间段，以列表的方式展示所有传感器数据供专业人员分析，可选择具体土壤传感器和时间段，以图形的方式展示供专业人员分析，可选择时间段，以列表的方式展示所有传感器数据供专业人员分析，

灾情监测：登录后可实时视频查看仪器周边情况。

3 销售及售后服务

3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

3.2 卖方应提供技术支持，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4 产品质量标准

4.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

4.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

5总订货数量：1套

6到货港

6.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

26多光谱相机

#### 1.产品特点

同步多光图像  定制可见光-近红外-短波红外波段 手持型，重量&功耗 33帧频/秒快速捕捉

高度可靠，大规模生产

2.技术性能指标

多光谱相机提供3-9波段的视频率动态图像。同步多光谱快速获取传递丰富的实时数据，无拍摄地点影像延迟和像素差异。可定制的二向色滤光片列阵集成在晶圆级的平面阵列上，创建坚固的线性和面阵传感器，在可见光和近红外光谱范围内提供高分辨率光谱信息。这项突破性的技术，可以应用在研制便携式的多光谱相机中，并使得系统整合变得十分轻松。采用pixelcam便携式多光谱相机，可以得到与普通黑白相机一样的帧速、体积、重量和功耗，而给出的信息量确是普通黑白相机的数倍。PixelCam多光谱相机的制造基于客户指定光谱信息。独特的技术整合了快速相机和多光谱波段集成，为众多领域应用提供了强大的技术支持，如农业，医疗，机器视觉，监控&验证 和无人机系统。定制的OEM多光谱相机模块，使用晶圆级制造，适用于大规模生产，易被整合在手持式，移动型测试装置。标准的pixelcam模块，可以提供3波段或4波段的近红外图像，并显示成伪彩色.

3 销售及售后服务

3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

3.2 卖方应提供技术支持，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4 产品质量标准

4.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

4.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

5总订货数量：1台

6到货港

6.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目27万能试验机

#### 1.产品特点

主要用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂等多种力学性能试验，如：金属棒材、板材、橡胶、塑料、电线电缆、复合材料、塑料异型材、弹簧、构件等。可执行GB，ISO，JIS,DIN，ASTM等多种试验标准。广泛用于军工、船舶、冶金、石油、矿山、汽车、机械、交通、电力、建工、建材、科研单位、高等院校、质检商检部门。是满足生产、科研、教学和工程试验的理想的检测设备。

1．精密无间隙滚珠丝杠、高刚性、高稳定性的门式负荷框架。机架可定制加长尺寸。立柱采用高强度耐磨缸轴，淬火、精磨、保证平行；工作台、横梁整体实心材料，加工中心加工、精密磨削，保证平行度、垂直度。

2．载荷自动保持、应力、应变控制、循环控制及自编程控制等多种控制方式。

3. 精度测力器，线性宽，稳定性好，保证载荷的测力精度。

4. 速率、低振动、免维护、静音型交流伺服电机驱动系统。

5. 内置以太网接口； 方便的手持控制器，即停即行功能；操作灵活、随意切换。

6. 电路板采用光电隔离设计，抗干扰能力强。

7. 拥有多种完善的试验夹具，快速更换；可选T型工作台，防旋转夹具/附件装置，夹具、附件、环境系统和引伸计。

8. 宽泛的测试速度，0.001～500mm/min内任意选择。

9. 全数字闭环、多通道、多功能、易操作的MTS-test 测控软件；数据库中备有多种试验方法、标准（ASTM、ISO、DIN、EN、BS等）；试验数据可随时保存、查询、调用；

9.1试验过程的自动控制，试验力，峰值、变形、位移、试验曲线的实时控制、显示，全键盘输入操作和控制模式智能设置系统；控制模式任意设置，无冲击，平滑切换，加载、卸载平稳。

9.2灵活的Excel、Word报告，默认格式及自编格式；多项排序，多类型输出。

9.3可重新读取已经完成试验，模拟再现，数据再分析、多曲线叠加、比较、遍历。

9.4 试验曲线可任意选择坐标轴，可自由放大和缩小；可同时显示多个曲线，可设需要的坐标，例如：载荷－时间，载荷－位移，应力－应变等，满度自调节。

9.5模块化、开放式编程，满足个性化要求。具有提示和向导功能。

9.6试验结束自动返回，智能、高效、快捷。

10.重保护功能：试验力过载保护；过流、过压保护；试样破断时安全保护；操作提示向导保护；试验结束自动保护等

1) 实现了试验力、变形和位移（速度）的闭环控制，具有试验过程控制模式智能设置专家系统，用户可以根据自己的需要设置试验过程和试验过程中各阶段的控制模式，PC机控制系统即自动建立相应的控制算法，按照用户设置的模式自动控制试验的过程。

2) 实现了试验力、位移、变形和试验曲线的屏幕显示，同时具备试验条件、试验结果的计算机存储和文件操作功能。试验过程控制、横梁移动速度的改变、参数输入等操作可全部用鼠标器完成，极大地方便了使用。

3) 可完成符合不同材料、不同行业、不同标准的要求，实现了符合GB、ISO、ASTM、DIN等多种标准要求的数据处理。处理结果和试验曲线既可以打印记录，又可以ASCII文件的形式进行磁盘和网络操作，以便于试验结果的后续处理。

4) 试验全过程记录的数据曲线，该曲线具有再现功能，而曲线的再现可以使用户完全采用人机对话的方式，自主处理试验数据。例如：可以在任意点输入试验力、变形、应力、应变中的任意一项值而得到其它几项的结果。

5) 程控放大器实现了试验力和变形的数字调零、标定和零点和示值的统一，方便了操作，提高了机器的可靠性。

6) 具有软件权限分级管理功能，便于分权限管理。

7) 试样夹持好后，点击开始有自动调零程序。

8) 用户可特殊定制符合其它试验方法国家标准要求的数据处理软件，以实现试验结果的自动处理

2.技术性能指标

最大试验力:50kN;2、准确度等级:1.0级

试验力测量范围:_1.0%～100%F.S(最大负荷)

量马力示值误差示值的±o.58以内则试

试验力分辨率:最高可达1/500000，全程不分档，且全程分辨率不变;位移示值误差:示值的土0.5%以内;

位移分辨率:0.04 u m。

变形测量范围:0.2%～100%FS(满量程);(如配有引伸计)9、变形示值误差:示值的土0.5%以内;(如配有引伸计)

变形分辨率:最高可达1/500000，全程不分档，全程分辨率不变;

3 销售及售后服务

3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护。

3.2 卖方应提供技术支持，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

4 产品质量标准

4.1  生产厂应提供产品的质量鉴定报告书

4.2 生产厂应提供产品出厂质量检验相关文件

5总订货数量：1台

6到货港

6.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学