政府采购项目参数表

| 采购人单位 | 察布查尔县委宣传部 |  | 填报时间 | 2022 年7月5日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 采购项目通知单 | 察采办（2022 ） 017 号 |  |  |  |  |
| 名称 | 单位 | 数量 | 规格及参数 |  | 预算金额 （元） |
| 察布查尔县乡村文化活动中心多媒体室装饰装修 | 项 | 1 | 主要实施室内装修、办公设施、照明、多媒体展示及配套设施设备等 |  |  |
| 建筑工程 | 项 | 1 |  |  |  |
| 拆除部分 | 项 | 1 |  |  |  |
| 拆除（含部分墙 面开裂修复） | 项 | 1 | 1.名称:拆除（含部分墙面开裂修复） 2.其他:1、凡涉及本次施工范围内须拆除部位的全部工作内容含安装[拆除原有需拆除室内部分2、含垃圾清除、外运出现场（运距由投标人自行 考虑在报价中） 3、投标人自行踏勘结合设计图纸 4、非拆除部分不允许损坏，并修复拆除损坏部分 |  | 2752.29 |
| 过道改造 | 项 | 1 |  |  |  |
| 成品门 | 樘 | 1 | 1.门代号及洞口尺寸:2120*820mm 2.成品门 详见设计图纸 |  | 928.05 |
| 成品门 | 樘 | 1 | 1.门代号及洞口尺寸:2220*1520mm 2.成品门 详见设计图纸 |  | 1857.86 |
| 志愿者运维中心 | 项 | 1 |  |  |  |
| 橡胶板卷材楼地面 | m2 | 74.72 | 1.粘结层厚度、材料种类:20厚水泥砂浆找平层，自流平砂浆找平 2.面层材料品种、规格、颜色:3.5mm耐磨PVC塑胶地板 |  | 13001.28 |
| 成品门 | 樘 | 1 | 1.门代号及洞口尺寸:2200*1100mm 2.成品门 详见设计图纸 |  | 928.05 |
| 志愿者调度中心 | 项 | 1 |  |  |  |
| 橡胶板卷材楼地面 | m2 | 218.27 | 1.粘结层厚度、材料种类:20 自流平砂浆找平 厚水泥砂浆找平层， 2.面层材料品种、规格、颜色:3.5mm耐磨PVC塑胶地板 |  | 37978.98 |
| 展厅设计及其他设施 | 项 | 1 |  |  | 203077.76 |
| 装饰装修工程 | 项 | 1 |  |  |  |
| 过道改造 | 项 | 1 | 墙面装饰板131.5m2、金属踢脚线41.56m、天棚造型（饰顶（党建五星元素立体造型）) |  | 78112.03 |
| 志愿者运维中心 | 项 | 1 | 墙面装饰板67.43m2、墙面装饰板9.04m2、柱（梁）面装饰9.6m2、墙面装饰板9.6m2、柱（梁）面装饰5.07m2、灯带（槽）3.25m2、金属踢脚线24.95m、吊顶天棚74.72 m2 |  | 47601.05 |
| 志愿者调度中心 | 项 | 1 | 格栅吊顶75.92m2、天棚喷刷涂料113.8m2、吊顶天棚95.76m2、吊顶天棚28.32m2、墙面装饰板191.28m2、柱（梁）面装饰29.93m2、墙面装饰板34.24m2、墙面装饰板10.1m2、墙面装饰板5.53m2、墙面装饰板25.63m2、墙面装饰板23.5m2、抹灰面油漆28.73m2、定制造型1定制大树场景还 原、定制造型2定制仿古围墙、定制造型3定制自然生态的农舍入户造型、定制造型4定制道具造型爱心银行、定制服务台4.2m、电动门1樘、绿植墙面10.26m2、玻璃隔断30.56m2 |  | 617356.12 |
| 美工布展 | 项 | 1 | 定制拉膜灯箱8.15m2、亚克力立体字1项、发光立体字1项、写真画面29.93m2、图文展板或定制装饰挂画1项、美工费1项、定制场景1植物造型场景、定制场景2:仿真动物造型场景、定制展台10m、文案费1项 |  | 387031.63 |
| 其他设施设备 | 项 | 1 |  |  | 106977.44 |
| 电气设备安装工程 | 项目 | 1 |  |  |  |
| 配电箱 | 1 | 台 | 1.名称:AL照明电箱 2.型号:详见设计 3.规格:含电器元件，其余详见设计 4.安装方式:悬挂嵌入式 |  | 1574.52 |
| 配电箱 | 1 | 台 | 1.名称:弱电电箱 2.型号:详见设计 3.规格:含电器元件，其余详见设计 4.安装方式:悬挂嵌入式 |  | 1574.52 |
| 电力电缆 | 5 | m | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*25+1*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | 686.05 |
| 电力电缆头 | 2 | 个 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内 |  | 215.24 |
| 配管 | 600 | m | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | 4146 |
| 配线 | 900 | m | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 |  | 2484 |
| 配线 | 4500 | m | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 |  | 14175 |
| 装饰灯 | 20 | 套 | 1.名称:射灯或筒灯，部 分可调角度，部分双头 2.型号:LED 3.规格:14w 4.安装形式:吸顶式 |  | 3287.4 |
| LED灯带 | 150 | m | 1.名称:LED灯带 2.安装形式:吸顶式 |  | 17445 |
| LED灯带 | 15 | m | 1.名称:专业洗墙灯 2.规格:15瓦，芯片：晶元5050芯片灯珠颜色：同效果图色工作电压：DC24V外壳材质:铝型材*灌胶*铝罩*3D透镜，发光角度：120度防护等级：IP66 |  | 2168.7 |
| 插座 | 15 | 个 | 1.名称:五孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:安装高度0.3米 |  | 611.4 |
| 插座 | 8 | 个 | 1.名称:地插 2.规格:250V 10A 3.安装方式:地面安装 |  | 791.2 |
| 照明开关 | 3 | 个 | 1.名称:单极翘板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:安装高度1.3米 |  | 95.31 |
| 照明开关 | 2 | 个 | 1.名称:双极翘板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:安装高度1.3米 |  | 76.74 |
| 接线盒 | 48 | 个 | 1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.规格:86*65 4.安装形式:暗装 |  | 312 |
| 凿（压)槽 | 600 | m | 1.名称:凿（压)槽 2.规格:刨沟管径(32mm以内) 3.填充(恢复)方式:砼 |  | 7578 |
| 空调器 | 5 | 台 | 1.名称:环绕嵌入机（美的） 2.安装形式:5P嵌入式 3.隔振垫(器）、支架形式、材质:隔振垫（器）、支架形式、材质:减震 垫（器）、减震抗震支架制作安装、除锈刷油，符合验收要求 4.配套:含配套冷热媒管道（气管、液管等）、排水管、分歧管、管件及配 件制作、安装，30mm厚难燃B1级发泡橡塑管道保温，管道支架制作安装、除锈刷油，设备保温，保温软管接口制作安装、回风箱安装、制冷剂充注等 5.其他:其他参数和要求详见设计图纸、图集及规范，必须符合验收要求 |  | 81069.9 |
| 桥架 | 16 | m | 1.名称:100*50mm热镀锌金属槽式带盖桥架 |  | 941.6 |
| 送配电装置系统 | 1 | 系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.型号:送配电装置系统调试1kV以下交流供电综合 |  | 1227.2 |
| 脚手架搭拆 | 1 | 项 |  |  | 633.16 |
| 其他设施设备 | 1 | 项 |  |  | 16989.98 |
| 合计（元）： |  |  | 1655685.46 |  |  |
| 售后服务要求 | 质保 2 年，后期上门服务。 |  |  |  |  |
| 交货（工）日期 | 合同签订后 30 日内 |  |  |  |  |
| 付款方式 | 完工验收合格后付款 95 %；剩余款项 1年 后付清。 |  |  |  |  |
| 采购人单位 | 审批人: (盖章) 2022年 7月 5日 |  |  |  |  |

填写说明：1、清晰、详细地填写所购货物、工程的技术参数、技术要求，微机打印，预算要切实，准确，不准人为的扩大、缩小，售后服务要求切合实际。

2、字体（楷体、小四）电子版、纸质各一份。

3、所需材料必须双面打印。