昌吉州疾病预防控制中心数字PCR仪等医疗设备采购项目（进口设备）

项目编号：XZZB04-CG2021006

招标文件

招 标 人：昌吉州疾病预防控制中心

### （本项目由昌吉回族自治州卫生健康委员会组织部门集中采购）

招标代理：新疆新咨工程咨询有限公司

2021 年12月

目    录

第一章  招标公告……………………………………………………………

第二章  投标须知……………………………………………………………

投标须知前附表 …………………………………………………………

投标须知正文 ……………………………………………………………

一、总则 …………………………………………………………………

二、招标文件 ……………………………………………………………

三、投标文件 ……………………………………………………………

四、投标文件的递交 ……………………………………………………

五、开标和评标 …………………………………………………………

六、中标结果信息公布与授予合同 ……………………………………

七、其他规定 ……………………………………………………………

第三章 评标方法及标准 ……………………………………………………

第四章 政府采购合同格式 …………………………………………………

一、政府采购合同协议书 ………………………………………………

二、政府采购合同通用条款 ……………………………………………

三、政府采购合同专用条款 ……………………………………………

第五章  采购需求……………………………………………………………

第六章  投标文件格式………………………………………………………

一、投标函 ………………………………………………………………

二、投标保证金 …………………………………………………………

三、开标一览表及投标报价明细表 ……………………………………

四、供应商的资格证明材料 ……………………………………………

五、货物说明 ……………………………………………………………

六、技术/商务响应与偏离表……………………………………………

七、实施方案 ……………………………………………………………

八、供应商认为需要提供的其他资料 …………………………………

特 别 提 示

各供应商：

在参与本次招标项目投标时，请按招标文件中规定的可能导致无效投标、废标、黑体字要求的内容逐条响应,若不响应将导致投标失败。

- 招标公告

受昌吉州疾病预防控制中心（本项目由昌吉回族自治州卫生健康委员会组织部门集中采购）的委托，新疆新咨工程咨询有限公司对昌吉州疾病预防控制中心数字PCR仪等医疗设备采购项目（进口设备）组织进行公开招标，现欢迎符合要求的供应商前来投标。

- 项目编号：XZZB04-CG2021006

2、项目名称：昌吉州疾病预防控制中心数字PCR仪等医疗设备采购项目（进口设备）

3、招标采购内容及要求：

货物适用：

| 分包 编号 | 采购 品目名称 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XZZB04-CG2021006-01 | 数字PCR仪 | 1 | 详见技术参数 | 130 | 进口 |
| XZZB04-CG2021006-02 | 热解析仪 | 1 | 详见技术参数 | 45 | 进口 |
|  | 吹扫捕集装置 | 1 | 详见技术参数 | 45 | 进口 |
|  | 红外-可见-紫外分光光度计 | 1 | 详见技术参数 | 50 | 进口 |
| XZZB04-CG2021006-03 | 超高液相色谱-串联四级杆质谱联用仪 | 1 | 详见技术参数 | 300 | 进口 |
| XZZB04-CG2021006-04 | 凝胶成像系统 | 1 | 详见技术参数 | 40 | 进口 |
|  | 超高效液相色谱仪 | 1 | 详见技术参数 | 80 | 进口 |
| XZZB04-CG2021006-05 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 详见技术参数 | 150 | 进口 |
| 预算合计：840万元 |

4、采购项目需要落实的政府采购政策：

4.1根据财政部的相关规定，政府优先采购列入《节能产品政府采购清单》中的产品以及《环境标志产品政府采购清单》中的产品，对于同时列入环保清单和“节能产品政府采购清单”的产品，优先于只获得节能产品认证的产品。

4.2对小微企业给予6%的价格扣除，扣除后的价格参与评审。

4.3监狱企业和残疾人福利性单位视同小微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策

5、供应商的资格要求：

(1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

(2) 供应商需具备工商营业执照原件、税务登记证原件、组织机构代码证原件（或三证合一原件）、供应商若为生产厂家的需提供医疗器械生产许可证原件和医疗器械经营许可证原件；若为经销商需提供医疗器械经营许可证原件、生产厂家针对本项目的授权书，生产厂商与代理商不得同时参加本项目的投标。

(3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(4) 供应商必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

(5)本项目不接受联合体投标。

6、招标文件发售方式：投标供应商携带营业执照原件、医疗器械经营许可证原件、法定代表人授权书、身份证原件在新疆新咨工程咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市南湖东路北二巷龙润锦城A栋2单元1302）领取招标文件（供应商需提供一套以上证件加盖公章的复印件递交给代理公司）。

招标文件发售时间：2021年12月4日至2021年12月10日19时30分，售后不退。

### 标书款：200元/份

7、供应商报名开始时间：2021年12月4日10时30分；

报名截止时间:2021年12月10曰19时30分。

8、投标截止时间：2021年12月24曰11时00 分，供应商应在此之前将密封的投标文件送达投标文件递交地点；

投标文件递交地点： 昌吉市建国西路昌吉鸿都国际酒店2楼金玉厅，逾期送达的或未送达指定地点的投标文件将被拒绝接收。

9、开标时间及地点：

开标时间：同投标截止时间

开标地点：同投标文件递交地点

10、公告期限：2021年12月4日至2021年12月10日19：30

11、本项目采购人：昌吉州疾病预防控制中心（本项目由昌吉回族自治州卫生健康委员会组织部门集中采购）

联系人姓名：潘先生 联系电话：0994-2215851

采购代理机构：新疆新咨工程咨询有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市南湖东路北二巷龙润锦城A栋2单元1302

项目联系人：武强强 侯杰 联系电话：13619910545

监督管理部门：昌吉州财政局政府采购办

联系方式： 0994-2517760

第二章  投标须知

投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、总则 |
| 第1.1款 | 项目名称 | 昌吉州疾病预防控制中心数字PCR仪等医疗设备采购项目（进口设备） |
| 第1.2款 | 招标范围 | 医疗设备 |
| 第1.3款 | 项目地点 | 昌吉州 |
| 第1.4款 | 招标方式 | 公开招标 |
| 第1.5款 | 交货期 | 设备采购合同签订后90天内将所购设备运至甲方指定位置。 |
| 第2.1款 | 采购人 | 名 称：昌吉州疾病预防控制中心（本项目由昌吉回族自治州卫生健康委员会组织部门集中采购） 地 址：新疆昌吉市延安北路54号 电 话：0994-2215851 联系人：潘先生 |
| 第2.2款 | 采购代理机构 | 名 称：新疆新咨工程咨询有限公司 地 址：新疆乌鲁木齐市南湖东路北二巷龙润锦城A栋2单元1302 项目联系人：武强强 侯杰 联系电话：13619910545 |
| 第3.1款 | 供应商资格条件 | (1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。(2) 供应商需具备工商营业执照原件、税务登记证原件、组织机构代码证原件（或三证合一原件）、供应商若为生产厂家的需提供医疗器械生产许可证原件和供医疗器械经营许可证原件；若为经销商需提供医疗器械经营许可证原件，生产厂家针对本项目的授权书，生产厂商与代理商不得同时参加本项目的投标。(3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。(4) 供应商必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。 (5)本项目不接受联合体投标。 |
| 第6.1款 | 联合体形式 | 不接受 |
| 第6.2款 | 联合体的要求 | 无 |
| 第7.1款 | 开标前答疑会 | 不采用 |
| 第8.1款 | 采购进口产品 | 进口 |

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 第9款 | 政府采购强制采购：标记▲符号的节能产品 | 《节能产品政府采购清单》目录内的强制采购节能产品 |
|  | 政府采购优先采购：(1)非标记▲符号的节能产品；(2)环境标志产品 | 采购产品为《节能产品政府采购清单》内非标记▲符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》内的产品：投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
|  | 支持中小企业发展 | 给予小型和微型企业产品的价格给予6%-10/%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为6%。 |
|  | 政府采购支持中小企业融资 | 中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。 |
|  | 政府采购信用担保 |  |
|  | 政府采购促进残疾人就业 | 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。本项目具体扣除比例为6%。 |

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 二、招标文件 |
| 第11.1款 | 投标截止时间 | 2021年12月24日11时00分（北京时间） |
| 三、投标文件 |
| 第15.5款 | 预算资金 | 详见招标公告 投标报价不得超过各设备采购预算和采购总预算，超过按废标处理 |
| 第17.1款 | 投标保证金 | 1、 第1包：20000元 第2包：25000元 第3包：60000元 第4包：24000元 第5包：30000元 2、形式：非现金形式由供应商的基本账户转出，附基本账户信息并加盖公章； 3、递交时间：投标保证金必须在投标截止时间（开标时间）前从投标人基本账户以电汇、转账方式足额缴纳至新疆新咨工程咨询有限公司指定账户，保证金是否缴纳成功以银行入账为准。各供应商必须在投标截止时间前交到指定账户。供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。 开户银行：华夏银行股份有限公司大湾北路支行 户 名：新疆新咨工程咨询有限公司 银行账号：11560000000068280 银行行号：304881038810 备注：开标时查验投标保证金汇款凭证，投标单位如需要收据，请到我单位领取 |
| 第18.1款 | 投标有效期 | 90日历日 |
| 第19.1款 | 投标文件份数 | 纸质版文件：正本1份，副本4份； 电子版文件：一份（以U盘或光盘形式递交）； 投标文件电子版要求包含投标文件全部内容，投标文件电子版与纸质版文件不一致时以纸质版文件为准，凡进入开标、唱标程序的投标文件概不退还。投标文件必须使用胶粘装订，如果出现拉杆或活页装订将导致投标无效。 |

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 四、投标文件的递交 |
| 第20.2款 | 封套上应载明的信息 | 项目名称：昌吉州疾病预防控制中心数字PCR仪等医疗设备采购项目（进口设备）-分包名称 项目编号：XZZB04-CG2021006-分包编号 包装内容：投标文件正本／副本／电子版 供应商名称： 供应商地址： 联系人： 联系电话： 传 真： 在规定的投标截止时间2021年12月24日11时00分（北京时间）前不得启封 |
| 第22.1款 | 投标文件的递交地点 | 昌吉市建国西路昌吉鸿都国际酒店2楼金玉厅 |
| 五、开标和评标 |
| 第23.1款 | 开标时间和地点 | 开标时间：2021年12月24日11时00分（北京时间） 开标地点：昌吉市建国西路昌吉鸿都国际酒店2楼金玉厅 |
| 第25.1款 | 评标办法 | 公开招标综合评分法。 |
| 第26.3款 | 推荐的中标候选人数量 | 不少于3个 |
| 六、中标结果信息公布与授予合同 |
| 第30.1款 | 财政部门指定的媒体 | 自治区政府采购网 |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 第32.3款 | 履约担保 | 履约保证金金额：中标金额的5%; 履约保证金递交：中标人收到中标通知书后（签订合同前）向采购人缴纳； 履约保证金形式：支票、汇票、本票等非现金形式； 中标人未按招标文件规定缴纳履约保证金的，其投标保证金将不予退还。 |
| 七、其他规定 |
| 第35.1款 | 采购代理服务费 | 中标人在收到中标通知书后，须向新疆新咨工程咨询有限公司支付采购代理服务费。 按计价格 [2002]1980号下浮50%收取，由中标人支付。 |
|  | 招标会现场供应商需提供下列证件原件 | (1)法定代表人参加时提供：身份证，或委托代理人参加时提供：身份证、法人授权委托书； (2)营业执照（法人或其他组织投标）或身份证（自然人投标）； (3) 供应商若为生产厂家的需提供医疗器械生产许可证原件和医疗器械经营许可证原件；若为经销商需提供医疗器械经营许可证原件，生产厂家针对本项目的授权书原件。 (4)投标保证金汇款凭证。 |
|  | 维保、安装培训、售后、付款方式 | 1、维保要求：设备保修期为3年，自设备购买3年内，若出现设备故障或无法使用等严重问题，供货方免费更换或维修。因产品本身质量问题的维修费用由供货方自行承担。 2、安装与培训要求：供货方需派专人安装、调试及技术指导培训。 3、售后服务要求：设备出现问题，供货方维修人员在接到通知2小时内，到达现场进行维修，24小时解决问题。提供全套的操作手册及维修手册，免费培训操作及维修人员。 4、付款方式：供货验收合格后一个月内支付合同总价款的97%，剩3%质保期满一年后无质量问题一次性付清。 （1）首付款：合同签订货物到场，安装调试合格后支付合同总价款97%； （2）尾款：质保期满后无质量问题付清剩余3%合同款 |

投标须知正文

一、总  则

1．项目概况

1.1 项目名称：详见投标须知前附表；

1.2 招标范围：详见投标须知前附表；

1.3 项目地点：详见投标须知前附表；

1.4 招标方式：详见投标须知前附表；

1.5 交 货 期：详见投标须知前附表。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他招标代理机构。采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应招标文件要求、参加招标采购,向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.5 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

# 2.6 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《中华人民共和国财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》财办库[2008]248号及《政府采购进口产品管理办法》财库〔2007〕119号。

2.7 偏离

2.7.1 本条所称偏离为投标文件对招标文的偏离，即不满足招标文件的要求，偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。（商务条款不允许偏离，技术条款偏离情况在详细评审中给与相应评分）

2.7.2 除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“●”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。

2.8 若采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

2.8.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.8.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

2.8.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

2.8.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.8.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

2.8.6供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.9 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

2.9.1就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

2.9.2设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

2.9.3采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

2.9.4以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；

2.9.5对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

2.9.6限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

2.9.7非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

2.9.8以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

2.10 特别说明

2.10.1 供应商在本次采购活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法令、法规的规定。凡参加投标的供应商必须具有履行本招标文件规定的有关要求的能力，信誉良好;

2.10.2 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与相关认证等必须为供应商所拥有;

2.10.3 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任;

2.10.4 供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效并承担相应法律责任。

3. 供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合投标须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

3.2.1 与采购人、采购代理机构存在利害关系;

3.2.2 受到刑事处罚，或者受到3万元以上的罚款、责令停产停业、在1至3年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

3.3 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；供应商提供的的产品必须是成熟产品；在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

3.4 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

4．投标费用和知识产权

4.1 供应商应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.2 供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费周。

5. 授权委托

5.1 供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书。

6. 联合体投标（不允许）

除投标须知前附表中另有规定，本次招标采购不接受以联合体形式投标的供应商。

7. 现场考察

7.1 供应商应按投标须知前附表中规定对招标采购项目现场和周围环境进行现场考察或者参加开标前答疑会。

7.2 现场考察或者参加开标前答疑会的费用由供应商自己承担，现场考察或者参加开标前答疑会期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8. 采购进口产品

8.1 除投标须知前附表另有规定外,本项目允许进口产品参加招标采购活动。

8.2 本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足招标文件要求的国内产品参与招标。

8.3 采购人采购进口产品的，必须在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，才能开展采购活动。在采购活动开始前没有获得财政部门同意而开展采购活动的，应当进行国内公开招标,并拒绝进口产品参加投标。

9. 政府采购政策支持

9.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购;符合政府采购优先采购政策的产品，享受节能产品、环境标志产品的产品优惠（由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠）；供应商符合支持中小企业发展政策优惠的，可以同时享受节能产品、环境标志产品的产品优惠并累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

9.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

9.3 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。本项目具体扣除比例为6%。

9.4 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明材料。

二、招标文件

10. 招标文件的组成

10.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和商务合同主要条款，本招标文件由下列文件组成：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 政府采购合同格式

笫五章 采购需求

第六章 投标文件格式

10.2 本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前对招标文件澄清或者修改内容，为招标文件的组成部分。

10.3 供应商应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标文件可能被拒绝，其风险由供应商承担。

11. 投标截止时间

11.1 投标截止时间即供应商提交投标文件的截止时间见投标须知前附表。

12. 招标文件的澄清或者修改

12.1 采购人或者采购代理机构对己发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.2 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延投标截止时间。

12.3 供应商认为招标文件存在歧视性条款的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出。

三、投标文件

13. 一般要求

13.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的响应。

13.2 供应商提交的投标文件及供应商与采购人或采购代理机构就有关招标的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位．未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 投标文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

13.5 供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

14. 投标文件的组成

14.1 投标文件包括下列内容：

14.1.1 投标函、投标声明

14.1.2 投标保证金

14.1.3 开标一览表及投标报价明细表

14.1.4 供应商的资格证明材料

14.1.5 货物说明

14.1.6 有关产品的完整检验报告

14.1.7 技术／商务响应与偏离表

14.1.8 实施方案

14.1.9供应商认为需要提供的其他资料

14.2 根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论中标与否，其投标文件均不予退还。

15. 报价

15.1 供应商应当根据招标文件的招标要求和招标范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2 投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目招标范围内所有货物供货、运输、安装调试、培训、保险、税金及其它附带服务的全部费用。供应商漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

15.3 供应商应按第五章“采购需求”要求及第六章“投标文件格式”填写。供应商在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前修改开标一览表中的报价，应同时修改其按第六章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.4 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的投标报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

15.5 本采购项目设定采购预算投标须知前附表，供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见投标须知前附表。

16. 供应商符合招标文件规定的资格证明文件

16.1 供应商应提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

16.2 供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质投标而被拒绝。

16.3 供应商应当提交符合招标文件规定的业绩证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分，业绩证明文件要求详见投标须知前附表。

16.4 供应商在货物说明中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.5 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

16.5.1 货物主要性能和参数的详细说明；

16.5.2 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，供应商应提供具体参数值。

17. 投标保证金

17.1 投标须知前附表规定交纳投标保证金的，应按投标须知前附表规定的形式、金额，在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，提交投标保证金。投标保证金有效期应当与本章第18.1款规定的投标文件有效期一致。

17.2 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

17.3 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

17.3.1 供应商在投标有效期内撤销投标文件的；

17.3.2 中标后无正当理由不与采购人签订合同的;

17.3.3 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的;

17.3.4 中标人未按招标文件规定缴纳履约保证金的；

17.3.5 拒绝履行合同义务的。

18. 投标有效期

18.1 投标有效期见投标须知前附表，在此期间投标文件对供应商具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间之日起计算。投标文件有效期不足的将被视为无效投标。

18.2 投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

19. 投标文件的签署

19.1 投标文件的正本和副本应分别装订成册，正本一份，副本份数见投标须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。封面标明所采购的项目名称、项目编号、采购人名称、供应商名称、供应商地址、联系人、联系电话及传真等内容。

19.2 投标文件正本和副本应按招标文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致投标文件无效。

四、投标文件的递交

20. 投标文件的密封和标记

20.1 投标文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章或密封章。

20.2 投标文件封套上应写明的内容见投标须知前附表。

20.3 投标文件如果未按上述规定密封、标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

21. 投标文件的补充，修改或者撤回

21.1 供应商在本章第11.1款规定的投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

21.2 补充、修改的内容与投标文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

21.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

22. 投标文件的递交与接收

22.1 供应商应在本章第11.1款规定的投标截止时间前，将投标文件送达投标须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

22.2 如投标须知前附表中要求提供样品的，应按要求提供样品及相关资料，并在提交投标文件时一起提交。

采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

五、开标和评标

23. 开标

23.1 采购代理机构在招标文件规定的投标截止时间的同一时间即开标时间和规定的地点组织公开开标，开标由采购人或者采购代理机构主持，并邀请所有供应商法定代表人或其授权的代理人参加。参加开标的供应商代表应签名以证明其出席。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容，并记录在案。

投标人不足3家的，不得开标。

23.3 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表、采购人代表、监督人、记录人和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。。

23.4 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止时间后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

23.5 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

23.6 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

23.7 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效,并对供应商依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

24. 评标委员会

24.1 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

24.1.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

24.1.2宣布评标纪律；

24.1.3公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

24.1.4组织评标委员会推选评标组长,采购人代表不得担任组长；

24.1.5在评标期间采取必要的通讯管理措施,保证评标活动不受外界干扰；

24.1.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

24.1.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

24.1.8核对评标结果，有本招标文件投标须知正文第25.10条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

24.1.9评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

24.1.10处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

24.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.2.3对投标文件进行比较和评价；

24.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员与供应商存在利害关系的，应当回避。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

24.4 采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

24.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

24.6  采购人委派代表参加评审委员会的，要向采购代理机构出具授权函，采购人代表不得担任评标委员会主任委员。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评审现场，对评审工作实施监督，但不得超过２人。

24.7  评标委员会成员应认真执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法规规定，同时维护采购人与供应商的合法权益。

24.8 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本招标文件投标须知正文第25.2条规定的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有以上第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

24.9评审委员会成员要严格遵守评审时间，主动出具身份证明，遵守评审工作纪律和评审回避的相关规定。在评审工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或采购代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或采购代理机构可以拒绝其参加评审工作并向财政部门报告。

评审委员会成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评审委员会均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评审委员会应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

25. 评标

25.1 评标委员会按照第三章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审，评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件投标须知正文第25.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.6 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查、符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7 本项目评标方法为综合评分法。

25.7.1 综合评分法，是投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

25.7.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

25.7.3 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

25.7.4 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

25.8 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

25.9 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

25.10 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对上述(一)～(四)项提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.11 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

25.12 采购人、采购代理机构应当采取必要措施加强评审现场管理，与评审工作无关的人员不得进入评审现场，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。各级财政部门对评审活动相关各方违反评审工作纪律及要求的行为，要依法严肃处理。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

25.13 评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（一）评标委员会组成不符合本招标文件规定的；

（二）有本招标文件投标须知正文第24.8条第一至五项情形的；

（三）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（四）有《政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

25.14 评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

26. 确定中标人

26.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

26.2 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

中标公告期限为1个工作日。

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

26.3 采购人不保证将合同授予最低投标报价的供应商。采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

26.4 在确定中标供应商前，招标采购单位不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

26.5 采购人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对供应商造成的损失不负任何责任，同时对此也不做任何解释。

27. 招标终止

27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

27.2 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止招标采购活动，在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

27.2.1 因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的;

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3 已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的;

27.2.4 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的供应商中另行确定中标人，没有合格的中标人的；

27.2.5 因重大变故，采购任务取消的。

28. 重新评审

28.1 除本须知第25.10所述情形外，采购人或者采购代理机构不能以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评标标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

29. 保密与纪律事项

29.1 评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评审情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

评标过程保密是指评标开始后评标委员会对供应商资格审查开始至中标公告期结束、中标通知书发出等与项目相关所有的文字、评标委员会的对话、音视频等相关资料的保密，如与采购项目相关的采购人、采购代理机构、评审委员会及公共资源交易中心人员及其他相关人员泄密，从而导致评标结果出现不公正性，我公司将根据《政府采购法》《政府采购法实施条例》及相关法律法规规定将责任人提请上级行政主管部门追究其责任；构成犯罪的，将提请司法机关依法追究其刑事责任。

29.2 供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

29.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，中标无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

29.3.1 供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件的；

29.3.2 采购人、采购代理机构授意投标供应商撤换、修改投标文件的；

29.3.3 供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的;

29.3.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

29.3.5 供应商之间事先约定由某一特定投标供应商中标的；

29.3.6 供应商之间商定部分供应商放弃提交投标文件或者退出招标或者放弃中标的；

29.3.7 供应商与采购人、采购代理机构以及评标委员会成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

29.3.8 法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

29.4 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

29.5 供应商有下列情形之一的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有上述第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照《政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

29.6 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

29.7 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照《政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、中标结果信息公布与授予合同

30. 中标信息的公布

30.1 采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

30.2 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

31. 询问及质疑

31.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复。

31.2 供应商若认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

31.2.1 关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

31.2.2 关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后7个工作日内提出。

31.3 供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

31.4 质疑书应当包括下列内容：

31.4.1 质疑供应商的名称、地址及有效联系方式；

31.4.2 质疑事项；

31.4.3 事实依据及相关证明材料；

31.4.4 相关请求及主张。

31.5 质疑书应当由供应商法定代表人或其授权的代理人签字并加盖供应商单位章，质疑书由授权的代理人签字的应附供应商法定代表人委托授权书。

31.6 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关的供应商。

31.7 供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

31.8 参与政府采购活动的供应商对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。

- 中标通知

32.1 中标人确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

32.2 中标人在收到采购代理机构的中标通知书后10日内，应按照投标须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

32.3 招标文件要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人没有按照规定提交履约担保的，视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还。

32.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

33. 签订合同

33.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标通知书是合同文件的组成部分。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

33.2 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

33.3 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

33.4 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.5 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

33.6 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。合同分包需在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标供应商的中标资格。

33.7 中标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

33.7.1 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

33.7.2 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

33.7.3 拒绝履行合同义务的；

33.7.4 违反法律、规章、规范性文件规定的。

33.8 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

33.9 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

34. 政府采购合同履行中数量的变更

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

七、其他规定

35. 招标代理服务费

35.1 中标人应按投标须知前附表规定交纳招标代理服务费。

36. 其他规定

36.1 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

36.2 招标文件的其他规定见投标须知前附表。

36.3 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定编制，解释权属新疆新咨工程咨询有限公司。

36.3 参与本次招标的供应商应当有商务、技术人员对评标委员会提出的商务、技术问题进行答疑。

第三章  评标方法及标准

一、总则

1．评标委员会

1.1评标由依法组成的评标委员会负责,其组成方式详投标须知正文。

- 评标方法

2.1 本项目评标方法为综合评分法。

2.1.1 综合评分法，是投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

2.1.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2.1.3 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.1.4 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2.2 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3. 评标原则

# 3.1 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.2 评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.3 评审纪律

3.3.1 采购人委派代表参加评审委员会的，要向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评审现场，对评审工作实施监督，但不得超过２人。采购人需要在评审前介绍项目背景和技术需求的，应当事先提交书面介绍材料，介绍内容不得存在歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围，书面介绍材料作为采购项目文件随其他文件一并存档。评审委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

3.3.2 评审委员会成员要严格遵守评审时间，主动出具身份证明，遵守评审工作纪律和评审回避的相关规定。在评审工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或采购代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或采购代理机构可以拒绝其参加评审工作并向财政部门报告。

3.3.3 评审委员会成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评审委员会均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评审委员会应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

3.3.4 评标委员会成员不得私自泄露评标内容。评标过程应严格遵守保密制度。开标后,直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

3.3.5 采购人、采购代理机构要加强评审现场管理，与评审工作无关的人员不得进入评审现场。各级财政部门对评审活动相关各方违反评审工作纪律及要求的行为，要依法严肃处理。

3.4 评标委员会成员应当履行的义务

3.4.1 评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

3.4.2 要熟悉和理解采购文件，认真阅读所有供应商的投标文件，对所有投标文件逐一进行资格性、符合性检查，按采购文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；

3.4.3 对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

3.4.4 评审委员会如需要供应商对投标文件有关事项作出澄清的，应当给予供应商必要的反馈时间，但澄清事项不得超出投标文件的范围，不得实质性改变投标文件的内容，不得通过澄清等方式对供应商实行差别对待。

3.4.5 评审委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核，并根据评审结果推荐中标候选供应商，或者根据采购人委托协议规定直接确定中标供应商，起草并签署评审报告。

3.4.6 评审委员会要在采购项目招标失败时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见，要协助采购人、采购代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项。

3.4.7 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密。

二、评标程序

4．投标文件的初步评审

4.1 初步评审分为资格性检查和符合性检查。

4.1.1 资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4)有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录;

5)参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(二)未超出经营范围投标，经销商提供制造商授权委托书及售后服务承诺函；

(三)投标文件按招标文件规定格式完整提供；

(四)按规定交纳投标保证金；

(五)投标供应商以联合体形式投标的满足第二章投标供应商须知6.2项规定。

资格性检查表

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供： | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标供应商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等复印件，以及投标供应商法定代表人身份证明和授权代表委托书等。自然人只需提供本人身份证。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标供应商商业信誉情况，上年度财务报表复印件。自然人只需提供本人信誉。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 主要设备情况，以及主要技术人员、售后服务机构人员能力等。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 上年度缴税及社会保障金证明材料复印件。(提供社保机构出具的近半年内其中一个月的社保缴纳证明。) |
|  |  | （5）参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加本项目准备活动前3年内无重大违法记录声明。 |
| 2 | 未超出经营范围投标 2)医疗器械经营许可证 3)中标后的售后服务承诺函 | 1)营业执照复印件内的经营范围 2)医疗器械经营许可证 3)售后服务承诺函原件 |
| 4 | 投标文件按招标文件规定格式完整提供 | 投标文件的格式 |
| 5 | 投标保证金 | 符合本招标文件关于投标保证金的规定 |

4.1.2 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会评审投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

4.1.3 投标供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

符合性检查表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性 审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、供应商的单位章齐全符合招标文件规定。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 其报价未超过采购预算金额，且只有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标保证金 | 按时、足额缴纳投标保证金 |
| 2 | 完整性 审查 | 投标文件份数 | 投标文件正本、副本、电子版数量符合招标文件要求。 |
| 3 | 对招标文件的响应程度审查 | 供货范围（服务内容） | 对招标文件规定的供货范围（服务内容）全部作出响应。 |
|  |  | 质量技术 | 满足招标文件提出的技术和功能要求。 |
|  |  | 交货期(完成期限) | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 质保期及售后服务 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |
|  |  | 付款方式 | 投标文件承诺的的付款方式满足招标文件要求 |
|  |  | 其他 | 投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

4.2 有下列情形之一时,评标委员会应予废标,并将理由通知所有投标供应商:

(1)符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质性响应的投标供应商不足三家的；

(2)出现影响招标公正的违法、违规行为的；

(3)投标供应商的报份均超过了采购预算,采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

4.3 废标后，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当重新组织招标。需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准。

5．澄清有关问题

5.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.2 投标供应商不得对下列内容进行澄清或补充：

(1)投标报价、质量标准、合同履行期限等实质性内容。

(2)不满足第二章投标须知第3款规定的实质性要求的投标文件内容。

5.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.4 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

5.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6．投标文件的详细评审

6.1 评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标供应商的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的得分。

6.3 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

6.4 评分标准:各投标供应商的总评分:A(含E、F价格折扣)+B+C+D=100分，具体评分细则如下：

详细评审表（满分100分）

| 项目 | 分值 | 评审内容及规则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经 济 部 分 | 价格 | 40 （进口） | 采用低价优先计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分，其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×40%×100。 |  |
| 商务部分 | 标书制作 | 2 | 投标文件目录、页码指向准确，不准确的每项扣0.2分，参数偏离表中表述不准确的每项扣0.3分。参数偏离表表述与技术检验报告等印证资料不一致的一项扣1分。扣完为止。 |  |
|  | 相关业绩 | 3 | 提供投标方近三年（2018年至今）投标供应商同类或类似产品的销售业绩，每提供一项得1分，不提供不得分，最高得3分。（评审时以标书中提供中标通知书或成交通知书或合同为准，复印件、扫描件等需要加盖公章认定）。 |  |
|  | 服务能力 | 7 | 售后服务体系完备并在本地有技术支持机构（须提供相关证明或证明材料原件或复印件加盖公章）.在昌吉相邻地州有售后服务机构的得1分、在昌吉本地有服务机构的得2分。 提供常用备品备件和消耗品明细及价格清单得1分，不提供不得分。备件、消耗品价格最低者得2分、次低者得1分，其他不得分。 3、响应招标文件中售后服务要求提供好的合理的维护维修服务方案的(质保期，维修响应时间等)，得2分，一般的得1分，不提供不得分。（评审时以提供服务承诺及相关证明材料为准）。质保服务期每增加一年加1分，质保期低于招标要求的，每少一年扣2分。 |  |
| 技术部分 | 核心参数 (*号） | 15 （进口） | 关键（核心）技术参数不完全满足不得分。参数完全满足得15分。 |  |
|  | 其他技术指标 | 30 （进口） | 1、投标产品的一般技术参数全部满足招标文件要求的得22分；由专家评审，逐条确定是否达到技术参数要求，参数一项负偏离扣2分扣完为止。 2、投标产品鼓励先进性，所提供产品技术指标和性能（影响产品质量实质性参数）（包括核心参数）高于招标文件中技术参数和性能的可加分，每一项正偏离加1分，最多加分不超过8分。 （评审时所提供产品的技术参数以参数偏离表对应技术检验报告或第三方技术支持资料为准，未提供或者不能验证相关参数的，视为负偏离，按上述第一条标准扣分） |  |
|  | 安装技术水平 | 3 | 疆内有专门联络员（名单、缴纳社保证明）得0.5分，配备2名以上安装技术人员，得1分。设备安装技术负责人有相应安装经验（提供业绩证明）得0.5分。对仪器设备的安装调试和使用操作有培训方案，方案合理得1分。一般得0.5分。 |  |
| 其他 | 加减分项 | 1、对中小微企业（含监狱企业、残疾人福利企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。（持“中小企业声明函”和政府相关部门认定文件认定） 2、按其他规定、不良行为需要加分、减分的。 |  |
| 总得分 | 技术参数中标注“*”或“☆”号的为关键（核心）参数 |  |

7．推荐中标候选人名单

7.1 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.2 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

(一)分值汇总计算错误的；

(二)分项评分超出评分标准范围的；

(三)评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

(四)经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对上述(一)～(四)提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

7.3 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

7.4 本次招标采购推荐的中标候选人数量见投标须知前附表。

第四章  政府采购合同格式

项目名称：

合

同

书

甲   方： 昌吉回族自治州疾病预防控制中心

乙   方：

日   期：2021 年   月

XXX采购项目

甲  方： 昌吉回族自治州疾病预防控制中心

乙  方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，经鉴证，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

一、仪器货物名称、型号、数量及价格

| 序号 | 名称 | 产地及品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 | 小写RMB：￥元整； 大写人民币：壹拾柒万玖仟捌佰元整 |

二、仪器报价币种、合同总价

本合同总金额为人民币： 元，大写：元整。合同总金额中包含货物及其运输、保管、税金、保险、组装、服务等所有的费用。

三、付款方式

付款方式：供货验收合格后一个月内支付合同总价款的97%，剩3%质保期满一年后无质量问题一次性付清。

（1）首付款：合同签订货物到场，安装调试合格后支付合同总价款97%，即人民币：¥元(大写：元整)；

（2）尾款：质保期满后无质量问题付清剩余3%合同款，即人民币：元（大写：元整)。

四、交货地点：甲方指定的地点：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

五、交货日期：双方合同签定后，

六、产品质量保证

1、乙方保证提供的货物为全新的产品，参数见附件。

2、乙方保证提供的货物按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求。

七、质量保证期

保期为壹年，验收合格时间为质保期起始时间。在质量保证期内,因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等全部费用。质保期满后，乙方提供终生免费维护，只收取相关材料费。因甲方保管运输或使用不当，造成损坏的，不在保修范围。

八、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告，使用说明书等。

九、包装及验收

1、所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

2、因包装不妥在运输过程中发生丢失的，损坏由乙方承担完全责任。

3、验收标准：按投标文件规定的型号、技术参数、数量、产地，进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，验收七天内以书面形式通知对方。验收合格后，货物的所有权随之转交，由甲方提供货物的存放地点，并负责货物的保管和安全。

十、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，必须在双方签订合同后七天内书面通知乙方，交货期相应从变更之日起顺延，若超过七天乙方不予更改。由于变更引起的合同总额的增减，则由甲乙双方友好协商后，多退少补。

2、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

3、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付甲方指定的交货地点。如需安装调试，并提供免费的安装调试，使用培训。

4、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。

十一、合同变更、违约及其它

1、甲方按合同约定时间给乙方支付货款；否则每拖延一周，须向甲方支付合同金额的2‰的违约金，违约金总额不超合同总额的5%。

2、乙方超过20天未能按时交货，每拖延一周，须向甲方支付未到货款的2‰的违约金，违约金总额不超合同总额的5%。

3、甲方无正当理由拒收货物的，则向乙方支付合同金额的5%的违约金。

4、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

5、合同所有附件，均与合同具有同等法律效力。

6、甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商在20天内不能达成协议时，应提交仲裁。

7、合同一式肆份，甲乙双方各执二份，本合同自签字盖章完毕起生效。

8、本项目的投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲方：昌吉回族自治州疾病预防控制中心      乙方：

统一社会信用代码：652301457751306         统一社会信用代码：

地址：昌吉市宁边西路新区3号               地址：

法定代表人或授权代表（签字）：             法定代表人或授权代表（签字）:

电 话:0994-2292482                         电话:

电子邮箱：                                 电子邮箱：

开户银行：中国银行昌吉回族自治州分         开户银行：

行营业部

开户名称：昌吉回族自治州疾病预防控制中心     开户名称：

开户账号：108206934576                      开户账号：

行   号：104885001017                       行    号：

签订日期：                                         签订日期：

附件

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

第五章  采购需求

1、仪器名称：数字PCR仪（进口）

一、技术参数

- 设备用途

数字PCR（ddPCR），这种新型技术一举解决了传统分子检测技术在定量时出现的，检测灵敏度不足与扩增抑制剂敏感的问题。设备应用领域广泛：

- 基因表达,miRNA检测

- 拷贝数变异分析

- 稀有突变检测

- 液体活检

- 微生物或病原体检测

- 基因编辑

- 转基因生物检测

- 二代测序文库定量

- 基因/细胞治疗领域（Car-T细胞治疗）

- 标准品定量

- SNP分型

- 甲基化检测

- 主要技术指标

2.01	 *原理：基于微流体纳米芯片技术，PCR反应体系被分配到芯片大量的反应单元中，每个反应单元包含或不包含一个或几个拷贝的目标分子，进行独立扩增，含有目标分子的反应单元会产生荧光信号，成像后仪器自动读取荧光信号的有无，并根据泊松分布原理，计算出目标基因的拷贝数2.02 *样品检测方式：高像素相机，显微成像检测，非流式法逐个微滴检测2.03 线性动态范围：5数量级

2.04 精度：±10%

2.05 无需制定标准曲线，即可进行精确定量

2.06 *通量：一次上机最高可检测大于48个样本。

2.07 *单个样品微反应数目：可高于23k个微反应。

2.08 *运行时间：96 个样本小于3 小时内完成检测分析

2.09 适用于多种荧光染料和探针，包括EvaGreen等

2.10 *通道：大于等于5重检测通道，至少可检测5个靶标基因和1个参考基因

2.11 *上机后全自动封闭式检测，一台仪器完成核酸分区、扩增、成像分析、数据读取所有步骤，无需在实验过程中手工更换仪器才可进行下一步骤。

2.12 全自动软件分析，可输出像素分布图、热图、直方图、散点图等多种分析结果

- 基本配置

  - 数字PCR主机一套

  - 电脑一台

  - 彩色打印机一台

  - 必备软件一套

  - 数字配套试剂盒5套

- 技术资料

  - 详细的英文操作指南，必须提供中文操作指南

- 质量保证与技术服务

  - 质保期3年；厂家工程师免费提供安装及产品培训。卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

  - 质保期内免费提供配件及维修服务；

  - 质保期外提供零部件销售,配件费用按成本价收取；

  - 维护响应时间：24小时内电话响应，48小时内到达用户现场提供服务。

  - 终身提供技术支持服务。

  - 在使用过程种遇到的问题由专业的应用工程师进行解答以及电话培训，在必要时可以派遣工程师上门培训。现场培训提供日常操作，保养与管理，常见故障排除，紧急情况处理等专业培训。

2、仪器名称：热解析仪（进口）

仪器名称：热解析仪技术参数（进口）

一、用途广范：

能满足所有样品热脱附的应用要求，主机自带100位自动进样器，全自动化操作。在同一个序列中可以编辑痕量级（ppt）浓度样品和高浓度 (ppm/%)样品，可以同时分析多种挥发和半挥发性化合物，并可以与安捷伦GC/GCMS完全兼容连接。

1、气路控制：能精确控制载气，冷阱进出口分流流量，完全匹配原有色谱条件。系统可以使用诸如保留时间锁定(RTL)，Deconvolution报告软件(DRS) 等。

* 2、样品备份（Secure-TD-QTM）的功能：可用于对关键样品进行定量再收集备份，以便用户做方法或数据的验证，这为分析提供了最可靠的置信度。既可实现样品定量收集、再分析。单管和多管都有回收功能。

3、采用先进的电子控温技术，无需液氮制冷，能更有效的快速升温和降温，加热速率超过100℃/S，避免了冰塞的问题出现，使脱附效率更高，分离效果更加。即使是定量保留超挥发性的物质如氟里昂或乙炔）。

4、系统兼容性好：热脱附仪的安装不会影响气相色谱原有的附件如质谱的使用。

* 5、售后服务：

5.1质保期3年；供应商应在合同规定时间内完成仪器安装调试，并免费提供用户现场安装、调试及培训,必须免费提供操作手册中/英文各一套。

*5.2为保证联机的稳定性和售后服务的完整性，热脱附仪设备供应厂家需具备气相色谱仪或气质联用仪的售后服务能力，在设备存续期内，提供设备本身及联用设备的所有服务支持。

5.3质保期内免费提供配件及维修服务；质保期外提供零部件销售,配件费用按成本价收取；

5.4货物制造商在西南地区具有培训中心和厂家应用实验室，在新疆本地设有办事处和维修机构。

5.5维护响应时间：24小时内电话响应，48小时内到达用户现场提供服务。

5.6在使用过程种遇到的问题由专业的应用工程师进行解答以及电话培训，在必要时可以派遣工程师上门培训。现场培训提供日常操作，保养与管理，常见故障排除，紧急情况处理等专业培训。

6、解析前的检查和控制：

检漏：每一支样品管都会被加压，进行环境温度下无载气流量下的严格检漏。不能通过检漏的样品管不会被脱附，但会保存下来由操作者进一步处理，同时，为了清洁样品管，所有流出物均放空，不经过冷阱和样品流路中的其他重要部件。

7、加热的阀门

使用惰性阀门，阀门加热均匀，隔开气相色谱（或其他分析系统）和热脱附仪。这使得它与活性化合物和半挥发物如邻苯二甲酸二癸酯，苯并吡兼容，并且冷阱的反吹脱附无需任何制冷剂，可测宽沸点范围内的样品。

* 8、应用范围宽：一套系统可同时分析VOC和热不稳定化合物（如硫醇等），无需更换阀门等硬件。

9、样品交叠进样模式：前一个样品分析时，可作后一样品的检漏，干吹扫以及预吹扫。

10、系统带有一个气相色谱接口线，能将准备输出和开始输入的指令发送给您的气相色谱（/质谱）或数据系统。当冷阱脱附时，这根电缆支持整个系统的自动启动，并自动检查分析器和数据系统的准备状态。除非收到气相色谱（/质谱）系统准备好的信号，否则不会开始冷阱脱附并分析。

11、仪器全流路短、加热均匀、气路惰性，保证它与活性样品如硫醇、有机膦和化学毒剂（例如，VX）也能兼容。

*12、 全自动化，无人值守操作：从运行开始的那一刻，分析序列的所有步骤：检漏，预吹扫，管脱附和阱脱附，启动气相色谱运行等等，全自动执行整个流程。自动热脱附仪带100位自动进样器,可装100根样品管；或者50根样品管和50根用于样品再收集的吸附管。

二、技术参数：

1、电制冷的石英冷阱，无需液体制冷剂。电子制冷装置可将阱冷却至-30℃

* 2、冷阱升温速率：1-100℃/sec可选；

3、初级(管) 脱附柱温箱，温度范围：35-425℃，可设增量为1℃

4、脱附时间：1-999.9min，可设增量为0.1min。

5、石英冷阱吸附剂填充部分长度为60mm，可填充一种至四种吸附剂。

6、样品流路

• 阀门温度范围50 - 210 ℃，增量为1 ℃

• 传输线温度范围50 - 250 ℃，增量为1 ℃

• 材料完全惰性，由PTFE，石英，惰性涂层不锈钢管和无涂敷熔融石英管组成流路。

• 它与最具活性样品如硫醇、化学毒剂例如VX 也能兼容。

*  7、自动进样器系统：100位自动进样器：可以做100支样品管的连续自动脱附和分析。也可以做50支样品管分析，50支样品管再收集。

8、DiffLok 的密封盖：样品管末端的密封帽有惰性涂层，防止不稳定成分的变化；简便可靠的操作：分析时，只要将带DiffLok帽的吸附管直接放进自动进样器，无需拆卸密封帽；具有防扩散技术。

三、配置清单

1、热脱附主机（含100位自动进样器）1台

2、吸附管10根

3、冷阱1套

4、起始工具包1套

3、仪器名称：吹扫捕集装置（进口）

一、技术指标

（1）至少80位样品瓶托盘。

（2）水样及内标处理：样品注射器以1ml为单位增量，取样范围1ml到25ml,取样精度<1%RSD；

（3）气路控制

2.1电子质量流量计精准控制流速在5-500ml/min

2.2电子压力监控记录每个样品在吹扫和烘培时的压力

2.3气体供应为高纯氦气或高纯氮气，进口压力为65-100psig

*（3）内标注入系统规格

3.1注入系统有3内标位，采用3态分流阀上配置的2通配置阀控制注入容量

3.2容量：1，2，5，10，20ul的增量

3.3精密度<10%RSD

3.4精确度1ul±0.1ul

3.5内标消耗量1ul的注入量可用1ul

*3.6内标容器，配置3个15ml的内标容器，防紫外涂层保证样标稳定性，内标容器完全密封的保证标准浓度的恒定。

（4）检测液体样品

4.1可选配5ml或25ml带滤器或不带滤器的U型吹扫管

4.2水样可按如下比例设置自动稀释1:100，1:50，1:25，1:10，1:5，1:2

4.3系统可自动从纯水池抽取纯水添加标样后做空白样，全部的进样位可用于放置样品。

4.4吹扫捕集循环时间不超过20min

（5）检测固体样品（一般土壤样品或者固体废物）：

5.1 3通道取样针，允许将蒸馏水或内标直接注入到样品瓶

5.2样品瓶加热温度40℃-100℃

5.3土壤样品可在3级可调速度下震荡混合均匀。

（6）高浓度固体样品（高浓度土壤样品或者固体废物）

*6.1具有自动添加甲醇溶剂萃取系统

6.2可编程自动稀释萃取液

（7）仪器具有RS-232接口和USB接口可选。

（8）可针对任意样品自由设置方法，任何样品位最多可加入3个内标。

（9）系统可记录并保存所有样品、流程和方法信息的历史。

（10）整个系统的样品通路自动检漏。内置有诊断系统，一旦发现漏气，系统会自动对下属3个系统进行检漏。

（11）系统内置测试横式，可对整个仪器的电子机械部分进行检测，包含：阀，加热器，样品瓶处理系统，液体传输系统，出入和输出。

（12）所有阀、样品瓶处理部件、注射驱动部件等都可独立控制，检修方便。

3、自动吹扫捕集装置详细配置清单

1、多功能液/固自动吹扫捕集仪（主机）  1套

2、连接线，根据GC的品牌和型号更改数据线  1套

3、样品瓶（带瓶垫，瓶盖）  80个

4、技术资料

提供仪器设备的安装、操作手册、工作软件说明书、维修保养手册等中文版技术文件两份、英文版技术文件1份，及产品合格证、质量保证书和产品正版软件等全套资料。

5、技术服务

1质保期3年；厂家工程师免费提供安装及产品培训。卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

2质保期内免费提供配件及维修服务；

3质保期外提供零部件销售,配件费用按成本价收取；

4维护响应时间：24小时内电话响应，48小时内到达用户现场提供服务。

5终身提供技术支持服务。

6在使用过程种遇到的问题由专业的应用工程师进行解答以及电话培训，在必要时可以派遣工程师上门培训。现场培训提供日常操作，保养与管理，常见故障排除，紧急情况处理等专业培训。

7中标单位为采购方提供原版工作站、分析软件及其升级服务。

4、仪器名称：红外-可见-紫外分光光度计（进口）

二．技术参数及指标

*2.1 光源：氘灯、钨灯、汞灯，其中汞灯用于波长校准，以确保仪器长期使用波长的准确性，三个光源自动切换。

2.2 单色器：异面复式Littrow单色器，双单色器设计；

*2.3 检测器：必须为双检测器设计，高灵敏度光电倍增管和半导体冷却的PbS；

*2.4 波长范围：175～3300nm；

*2.5 仪器噪声：≤0.00003A  (0A 在500nm)；

*2.6 杂散光：≤0.0002%T （1420nm, H2O 1cm光程比色皿测试）；

*2.7 光度范围：±8A；

*2.8 带宽:紫外可见：0.01～5nm,0.01nm间隔自动调节；近红外：0.04～20nm，0.01nm间隔自动调节；

2.9 波长准确度：紫外可见≤±0.08nm；近红外≤±0.4nm；

2.10 波长重复性：紫外可见≤±0.005nm；近红外≤±0.02nm；

2.11 光度准确性：±0.00025A(0.3Abs 双光阑法)；

*2.12光度重复性：±0.00014A(0.5～1A)；

*2.13 分辨率：优于0.048nm（紫外可见区）

2.14 具有有效的中华人民共和国计量器具型式批准证书；

三．系统控制软件

用户可以自行选择中文软件或者英文软件，具有波长扫描、浓度测试、动力学、扫描动力学以及仪器校准、性能认证等功能。用户可以定期运行性能认证模块，验证仪器是否处于正常状态。

四．仪器配置

4.1 紫外可见近红外分光光度计  1台

4.2 液体样品池支架1套；

* 4.3 固体样品支架或者薄膜样品支架1套，可以测试1mm大小样品；

4.4 石英比色皿2对；

4.5品牌机，≥i5以上CPU，内存8G以上，1T硬盘，≥24英寸液晶显示器,激光打印机

五．技术文件、资料

5.必须配备中文软件手册1套；

5.2全中文教学光盘1张；

六．工作条件

6.1电源：220V±10%  50HZ；

6.2温度：15～35°C；

6.3相对湿度：25～85%；

6.4电脑一台

6.5彩色打印机一台

七．售后服务、技术服务

7.1质保期3年；厂家工程师免费提供安装及产品培训。卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

7.2质保期内免费提供配件及维修服务；

7.3质保期外提供零部件销售,配件费用按成本价收取；

7.4维护响应时间：24小时内电话响应，48小时内到达用户现场提供服务。

7.5终身提供技术支持服务。

7.6在使用过程种遇到的问题由专业的应用工程师进行解答以及电话培训，在必要时可以派遣工程师上门培训。现场培训提供日常操作，保养与管理，常见故障排除，紧急情况处理等专业培训。

5、仪器名称：超高效液相色谱-四极杆质谱联用仪（进口）

一、技术参数

1.1 电源：220V，50Hz-60Hz

1.2 操作环境 15˚C-28˚C

1.3 湿度：20-80%

2.技术参数

2.1 基本要求：

2.1.1  LC-MS/MS系统组成：超高效液相色谱、三重四极杆质谱检测器等主要组成部分，要求由同一厂家生产，且厂家有15年以上三重四极杆液质产品生产经验。

*2.1.2离子源：配置复合离子源（同时具备电喷雾离子源和大气压化学电离源的功能），单次进样可同时自动完成ESI与APCI模式的极性切换，提供该源相关的厂家英文官方原版指标及应用证明文件，并加盖仪器制造商公章。

2.1.3 分辨率：≥2.5M

*2.1.4 质量范围：最小质量范围≤5amu；最大质量范围≥2,000amu 须提供厂家英文官方原版指标及应用证明文件，并加盖仪器制造商公章。

2.1.5可自动进行 MS 和 MS/MS 切换。

*2.1.6 灵敏度 (作为验收指标)

2.1.6.1 1pg利血平进样量；原始数据或无平滑数据，超高效大气压电喷雾源，正离子，信噪比≥1200,000:1 （m/z609-195）  (须提供投标同型号仪器实验检测文件，并加盖仪器制造商公章)

2.1.6.2 1pg盐酸克伦特罗进样量；原始数据或无平滑数据，超高效大气压电喷雾源，正离子，信噪比≥1200,000:1   (须提供投标同型号仪器实验检测文件，并加盖仪器制造商公章)

2.1.6.3 1pg磺胺氯吡嗪进样量；原始数据或无平滑数据，超高效大气压电喷雾源，正离子，信噪比≥1000,000:1   (须提供投标同型号仪器实验检测文件，并加盖仪器制造商公章)

2.1.6.4 1pg氯霉素柱上进样，原始数据或无平滑数据，超高效大气压电喷雾源，负离子，信噪比≥600,000:1（m/z321-152），(须提供投标同型号仪器实验检测文件，并加盖仪器制造商公章)

2.1.7质量数稳定性: ≤0.1Da /24Hr

*2.1.8  极性切换：须提供厂家英文官方原版指标及应用证明文件，并加盖仪器制造商公章

2.1.8.1 单次进样中涵盖所有正负离子化合物测试

2.1.8.2 正负极性切换时间≤25 ms

2.1.9 MRM最短驻留时间:≤1 ms

2.1.10  MS到MS/MS切换时间：＜5 ms

2.1.11 MRM通道间交叉污染小于≤0.01%

2.1.12 一次MRM离子采集对数>14500

2.1.13线性范围：≥4x106

2.1.14 定量功能

2.1.14.1双重扫描MRM模式：一针进样同时得到MRM和Full Scan数据，用于评估检测过程中的样品背景基质情况，避免假阴性的产生。须提供一针进样同时得到甲胺磷、灭多威、乙酰甲胺磷、去乙基阿特拉津、去乙基西马嗪、绿麦隆、 单宁、阿特拉津、甲氧隆、布洛芬等≥20化合物的特征MRM和Full Scan（50-550Da）数据证明文件。

2.1.14.2切换时间＜5 ms

2.1.15子离子确定功能:一针进样同时得到MRM和子离子全扫描数据，用于评估样品基质干扰情况，自动同标准品二级全扫描谱图实现比对、确证，在定量分析的同时实现定性功能，避免复杂痕量样品假阳性的产生。须提供应用证明文件，并加盖生产厂家公章

2.1.16待机和维护过程时，不消耗氮气，作为验收指标之一。

2.1.16.1 待机过程不消耗氮气。

2.1.16.2 离子源日常维护(清洗离子导入接口)无需卸真空，减少宕机时间。

*2.1.17 扫描速率：≥18000amu/s  ,须提供厂家英文官方原版指标及应用证明文件，并加盖仪器制造商公章

2.2 离子源及真空系统

*2.2.1 离子源传输结构：锥孔结构，而无毛细管及离子传输管（半径<2mm）设计装置。提供结构图证明，并加盖仪器制造商公章。

*2.2.2离子源具有控温区域，脱溶剂气温度设置≥580℃，须提供控温区域温度设置截图证明文件，加盖仪器制造商公章，并作为验收指标。

2.2.3 离子源扩展性：可扩展离子源种类≥5。可扩展类型包含但不限于大气压化学电离源；气相大气压化学电离源；大气压固体分析电离源；微流离子源；增强型电喷雾电离源；纳升级电喷雾电离源；实时直接分析离子源。须至少提供气相大气压化学电离源及大气压固体分析电离源的相关应用文献作为证明材料。

2.2.4离子传输单元：可独立加热控温

2.2.5 真空系统:

2.2.5.1真空系统构成：机械泵与涡轮分子泵

2.2.5.2抽真空时间：≦5小时

2.2.5.3真空度：≥10-5mbar

2.2.6.4 质谱真空保护

2.2.6.4.1离子源和质谱间有隔断阀

2.2.6.4.2具停电故障自动保护

2.3 碰撞池：

2.3.1碰撞方式：气体碰撞

2.3.2加速方式：直流电压加速

*2.3.3结构设计：片状透镜组或180度弯曲结构。提供结构图证明文件，并加盖仪器制造商公章

2.4 质量分析器:

2.4.1由一级、二级四极杆和碰撞池组成的三重四极杆质量分析器

2.4.2 带有前后预四极杆

2.5 检测器：采用光电倍增器或电子倍增器。

2.6 氮气发生器(进口)

2.6.1 氮气：≥35 L/min @ 6.9 bar / 1.13 CFM @ 100 psi

2.6.2 最小/最大工作温度：5ºC - 35ºC / 41ºF - 95ºF

2.6.3 最大相对湿度：≤80% 非冷凝

2.6.4 颗粒：< 0.01µm

2.7 软件：用于控制液质联用系统，包括色谱检测器的软件和相应接口，LC-MS/MS 的仪器调节、数据采集、数据处理、分析和报告。

2.7.1仪器参数的检测及校正功能：系统参数的检测及其预警；自动调谐参数（质谱分辨率、质谱校准、离子源优化）；自动生成SIR/MRM方法等

2.7.2目标化合物分析软件

2.7.3符合法规的定量软件，实现自动MRM离子丰度比确认

2.7.4 方法数据库：提供≥1500种食品安全残留检测等方法，并具有自建立数据库功能和谱库快速检索功能。

2.7.5 硬件要求：≥i7以上处理器，≥16G内存，≥1T以上硬盘，≥21寸液晶显示屏，DVD-RW，激光快速打印机。

2.8 超高效液相技术指标：

2.8.1 色谱泵
*2.8.1.1 高压泵结构：多压力传感器，数控直线驱动色谱泵。多个压力传感器能够准确的监控泵系统的压力，并对泵做出相应调整，保证流量精度的重复性和稳定性。（需在投标文件中提供泵结构示意图予以证明并加盖仪器制造商公章，并标明所有压力传感器示意图位置和真实位置）

2.8.1.2 泵输出压力：≥20000 psi
2.8.1.3 泵驱动马达：≥2

2.8.1.4压力传感器数量：≥2

2.8.1.5溶剂通道：多路混合

2.8.1.6真空脱气:五通道在线真空脱气机

2.8.1.7 柱塞清洗：自动，可编程
2.8.1.8 流量：0.010-2.000mL/min，以 0.001mL/min 为增量 
2.8.1.9最大操作压力：≥14,800psi

2.8.1.10 流量精度：≤+/-0.02min SD，（全流速范围内），不随反压变化
2.8.1.11 流速准确度：±1.0%

2.8.1.12 溶剂混合梯度模式：线性、步进、凹线、凸线四种类型
2.8.1.13 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化
2.8.1.14 梯度精度：±0.15%RSD，不随反压变化

2.8.2 自动进样器系统

2.8.2.1密封在线针进样

2.8.2.2进样器工作方式: 针动

2.8.2.3进样模式：非定量环，任意体积直接注射进样
2.8.2.4样品盘：≥90 位

2.8.2.5 进样精度：<0.3%RSD
2.8.2.6 样品交叉污染度：<0.001%

2.8.2.7进样体积：0.1-50μL，以 0.1μL 为增量
2.8.2.8 进样线性度：>0.999

2.8.2.9 自动进样循环时间：<30 秒

2.8.2.10温度范围：4℃-40℃，增量：0.1℃
2.8.3 柱温箱 及色谱柱
2.8.3.1 温度范围：室温以上 5℃-90℃，增量：0.1℃

2.8.3.2 加热方式:低体积柱加热器

2.8.3.3 预热方式：主动式溶剂预热器

2.8.3.4 色谱柱颗粒度：≤2μm

2.8.3.5 扩展性：色谱柱与柱温箱上带有使用信息记录装置

2.9 配置：

2.9.1 三重四极杆质谱主机配置

2.9.1.1 机械泵

2.9.1.2 离子源：ESI/APCI的复合离子源

2.9.1.3三重四极杆质量分析器

2.9.1.4真空系统

2.9.1.5碰撞室

2.9.1.6光电倍增检测器或电子倍增检测器

2.9.1.7氮气发生器

2.9.1.8 UPS不间断电源 10KVA/2小时

2.9.2 超高效液相主机配置

2.9.2.1 超高效液相色谱高压泵

2.9.2.2 在线脱气机

2.9.2.3 自动进样器

2.9.2.4 柱温箱

2.9.2.5色谱柱 1根（≤2μm）

2.9.3 软件：

2.9.3.1 系统控制软件

2.9.3.2目标化合物分析软件

2.9.3.3定量分析软件：可进行自动MRM离子丰度比确认

2.9.3.4方法数据库

2.9.3.5电脑一台

2.9.3.6彩色打印机一台

3.技术资料
仪器操作手册（中、英文） ；维护手册(中、英文)等资料

4.售后服务
正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在新疆境内有多名经验丰富的维修工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品，安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。
4.1 质保期：验收合格后，质量保证期三年
4.2 故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知 3 日内派维修人员到达用户现场维修。
4.3技术资料：免费提供该设备全套技术资料。
4.4 验收：仪器设备到达最终用户后，由用户提供验收条件，供应商应即时派维修人员前往验收。

4.5仪器生产厂家需在新疆直接设有服务中心三年以上。需提供质谱资质证明，包括厂家服务工程师名单、联系方法及厂家盖章的售后服务承诺书等。

4.6提供境内非医疗行业近3年（2019年至今）至少5家购置同类超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪产品的不同用户名单，包括：单位、联系人、电话、装机地址、合同复印件

# 6、仪器名称：凝胶成像系统（进口）

# 技术参数

- 适合样本：胶片、杂交膜； EB、SYBR系列、Radiant Red等染色的核酸凝胶；考染、银染、SYPRO Ruby或Oriole染色的蛋白质凝胶，以及免染胶成像等。

★2. 物理分辨率：6.3M像素；

- 动态范围：>3.5个数量级（非插值）

★4. 触屏操作：≥ 9.7英寸触摸屏，显示分辨率1,024 x 768像素 ；

- 暗箱：荧光密封暗箱，抽屉式样品图像采集腔与样品腔分开，避免交叉污染；

- 滤光片：标配发射滤光片：535～645 nm，平场校准及镜头曲面度校准滤光片；

- 平场校正：平场校正板、平场校准校准滤光片结合软件校准，保证背景均一，各部位误差<5％。

- 装机预校正各个聚焦面，实现免调节全自动聚焦，任何缩放设置都有预校准的自动对焦，程序控制，无需调节光圈、焦距、放大缩小等；

- 灵敏度：≤0.1ngEB染色的DNA

- 信噪比：>=56dB；

★11. 曝光：全自动曝光，最短0.001s，0.001s步进，自动调节；显示过饱和像素保证精确定量；

- 最大成像面积大小：不低于21x14cm；

★13．系统自动识别特定应用的样品托盘，并调整成像参数及对应软件设置。

★14. 免染成像功能：蛋白免染胶1分钟自动成像，无需复杂的染色、固定和脱色步骤，需提供软件演示相关证明材料。可提供同品牌免让成像验证试剂盒。

- 软件应具有以下方面的功能：

- 全自动控制包括图像采集、优化；自动泳道、条带识别、自动分子量、定量分析；

- 软件可编程，可自由安装于多台电脑，同时分析；

(3)3D图像观察及输出，12种预设染料颜色标记显示及输出， 多幅图像合并显示及分析功能；

(4)图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg；数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出；

(5)配有软件操作指南flash， 中文版、英文版软件自由切换，软件可免费升级；

16.电脑一台

17.黑白激光打印机一台

18. 质保及售后。

(1)质保期3年；厂家工程师免费提供安装及产品培训。卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

(2)质保期内免费提供配件及维修服务；

(3)质保期外提供零部件销售,配件费用按成本价收取；

(4)维护响应时间：24小时内电话响应，48小时内到达用户现场提供服务。

(5)终身提供技术支持服务。

(6)在使用过程种遇到的问题由专业的应用工程师进行解答以及电话培训，在必要时可以派遣工程师上门培训。现场培训提供日常操作，保养与管理，常见故障排除，紧急情况处理等专业培训。

(7)需要提具有法律依据的厂家或区域代理授权资质。

(8)需要提供具有厂家认可的售后服务工程师相关资质,保证用户售后服务质量。

7、仪器名称：超高效液相色谱仪（进口）

1. 工作条件

1.1 湿度：20-80%

1.2 操作环境 15˚C-28˚C

1.3 电源：220V，50Hz-60Hz

2.技术参数

2.1 色谱泵（需在投标文件中提供泵结构示意图予以证明，并标明双压力传感器示意图位置和真实位置，并加盖生产厂家公章）

2.1.1高压泵类型：数控直线驱动色谱单泵

2.1.2 泵输出压力：≥20000 psi

2.1.3 泵驱动马达：≥2

2.1.4 柱塞杆与马达联接方式：刚性直连

2.1.5 泵压力传感器数量：≥2

2.1.6 溶剂通道： 多路

2.1.7 真空脱气:五通道在线真空脱气机, 其中一通道对进样清洗液脱气

2.1.8可配置溶剂选择阀

2.1.9流量：最小流量范围≥0.0100，最大流量范围≤2.000mL/min，以 0.001mL/min 为增量

2.1.10 柱塞清洗：自动，可编程

2.1.11最大操作压力≥14,800psi，

2.1.12 流速准确度：±1.0%

2.1.13 流量精度：＜0.075%RSD （全流速范围内），不随反压变化

2.1.14 溶剂混合梯度模式：线性、步进、凹线、凸线四种类型

2.1.15 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化

2.1.16 梯度精度：±0.15%RSD，不随反压变化

*2.1.17缓冲盐浓度和pH值调节：

2.1.17.1配置方式:自动比例混合

2.1.17.2 pH精度: ±0.01

2.1.17.3计算方式:梯度曲线

2.2 自动进样器系统

2.2.1进样器工作方式: 针动

2.2.2密封在线针进样

2.2.3进样模式：非定量环，任意体积直接注射进样

2.2.4样品盘：≥90 位

2.2.5 进样精度：<0.3%RSD

2.2.6 样品交叉污染度：<0.001%

2.2.7进样体积：0.1-50μL，以 0.1μL 为增量

2.2.8 进样线性度：>0.999

2.2.9温度范围：4℃-40℃，增量：0.1℃

2.2.10 自动进样循环时间：<30 秒

2.3 柱温箱 及色谱柱

2.3.1 温度范围：室温以上 5℃-90℃，增量：≤0.1℃

2.3.2 加热方式:低体积柱加热器

2.3.3 预热方式：主动式溶剂预热器

2.3.4 色谱柱颗粒度：≤1.7 um

2.3.5 扩展性：色谱柱与柱温箱上带有使用信息记录装置

2.4 色谱检测器

2.4.1紫外/可见光检测器

2.4.1.1波长范围：190～700nm

2.4.1.2波长准确度：±1nm

2.4.1.3测量范围：0.0001～4.0000AUFS

2.4.1.4基线噪音：≤6.0×10-6 AU,

2.4.1.5基线漂移: ≤5.0x10-4AU/hr/℃

2.4.1.6线性范围：≥2.5AU

2.4.1.7吸收范围：0.0001 to 4.0000 AUFS

2.4.1.8光源：全波长范围仅使用氘灯，寿命≥2000小时

2.4.1.9采样频率：≥80Hz

2.4.1.10流通池：光导全反射流动池, 池长：≤10mm, 池体积：≤500nL (分析池)

2.4.1.11流通池耐压：≥1000psi

2.4.2荧光检测器

2.4.2.1激发波长：200 to 890 nm

2.4.2.2发射波长：210 to 900 nm

2.4.2.3数据采集模式：2维、3维

2.4.2.4波长准确度：±3nm

2.4.2.5灵敏度：S/N > 1000 (水的拉曼光谱）

2.4.2.6信号范围：0.001 to 10，000EU

2.4.2.7*流通池：< 2ul，长轴向设计

2.4.2.8光源：汞/弧氙灯，寿命≥1000小时

2.4.2.9采样频率：≥80Hz

2.5 软件：

2.5.1原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。

2.5.2登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰

2.5.3操作向导模式和在线帮助功能

2.5.4具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求，具有电子记录，电子签名之功能。具有分配用户使用权限之功能。

2.5.5报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。

2.5.6原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。

2.5.7用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算

2.5.8用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性。

2.5.9配置ORACLE 图文数据库。

2.5.10积分模式：传统积分和ApexTrack峰尖寻迹拟和积分

2.5.11方法兼容: 自动同步梯度开始时间和预进样步骤管理器；色谱条件计算器

3 超高效液相色谱仪基本配置

3.1 超高效液相色谱泵

3.2 在线脱气机

3.3 自动进样器

3.4 柱温箱

3.5 检测器

3.5.1荧光检测器

3.5.2紫外/可见光检测器

3.7色谱柱 2 根

*3.8 ORACLE 图文数据库（可外购）

3.9工作站计算机：电脑一台

3.10彩色打印机一台

4.技术资料

仪器操作手册（中、英文） ；维护手册(中、英文)等资料。

5.售后服务

正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在新疆境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品，仪器生产厂家需在新疆直接设有服务中心三年以上（需提供资质证明，包括厂家服务工程师名单、联系方法及厂家盖章的售后服务承诺书等）。安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。

5.1 质保期：验收合格后，质量保证期三年，终身维修。

5.2技术资料：免费提供该设备全套技术资料。

5.3故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知 3 日内派维修人员到达用户现场维修。

5.4 验收：仪器设备到达最终用户后，由用户提供验收条件，供应商应即时派维修人员前往验收。

8、仪器名称：电感耦合等离子体质谱仪（进口）

一、技术参数

1.仪器总体要求

*1、电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）由“三锥三四极杆”或“双重四极杆”或“双重四极杆+单八极杆”结构，电感耦合等离子体离子源、四极杆离子偏转提取系统、四极杆碰撞反应池、四极杆质量过滤器、离子检测系统等部分构成，雾室具有气体稀释功能，碰撞池具有电子稀释功能。

2、电感耦合等离子体质谱仪要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析分析任务，满足环境、食品、医药、地质、金属材料、生物样品、化工材料分析等等。

3、仪器要求要求能进行样品定性、半定量、定量、同位素比分析。

2.仪器工作环境

2.1工作环境温度：15-30℃；

2.2工作环境湿度：≤80%（无冷凝）；

2.3电源：单相200-240V，50 Hz；

3.技术要求

仪器硬件

*3.1.1 配置全基体进样系统，具有气体稀释，有机加氧、氩气等离子体改性等功能，可以实现高固体溶解含量样品、有机样品等样品分析。（提供盖章产品彩页予以证明）

3.1.2 12滚轴4通道蠕动泵。

3.1.3雾化器：耐高盐、高效同心雾化器；雾化室：小体积、低记忆效应旋流型雾化室。

3.1.4炬管：超高纯石英材质炬管和卡式锁紧连接，低背景更低，拆卸和安装简单方便；炬管X/Y/Z定位计算机自动完成。

*3.1.5离子源：为保证获得更高的灵敏度，氧化物水平更低，需要采用高频率自激式全固态射频发生器，要求频率32 MHz以上，频率稳定性<±0.01%。

*3.1.6具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬等额外安装与维护，无需屏蔽炬等额外消耗。如有屏蔽矩，提供30套备用。

*3.1.7等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却，实现超低射频能量损耗。（提供盖章产品彩页予以证明）

*3.1.8等离子体可视系统：可以从实际观测窗中实时全彩监测等离子体、锥口和中心管状态，便于样品分析和维护确认，方便有机样品方法开发。

*3.1.9气体控制：高精度气体质量流量控制器，控制包含等离子体气、辅助气、雾化气，以及雾化器稀释气，可接碰撞气、反应气。

3.1.10接口设计

*3.1.10.1为实现对离子射束紧凑控制，接口采用三级锥设计，一个采样锥、一个截取锥和一个超级锥。（提供盖章产品彩页予以证明）

*3.1.10.2锥接口设计要求具高灵敏度、高复杂基体耐受和低干扰水平的大锥口设计。采样锥口径必须≥1.0mm，截取锥必须≥0.9mm，从而保证长期分析高基体、高盐样品的稳定性，满足高通量分析及大进样量的要求（现场验收指标）。

*3.1.10.3 超级截取锥必须≥0.9mm，耐高盐（现场验收指标）。

3.1.11前端四级杆：正交90度离子偏转设计，彻底分离中性离子和光子，避免分析腔内样品沉积，无需对提取透镜、碰撞反应池、质量分析器的清洗和维护。

3.1.12四极杆碰撞反应池

3.1.12.1 池体内部或池体前端应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计，从而实现强反应性气体下反应副产物的去除。

*3.1.12.3池技术必须同时具有KED动能歧视模式、反应模式以及全质量数筛选过滤功能。

*3.1.12.4通用池具有电子稀释功能，实现不同稀释倍数不同元素，自定义稀释，实现高低含量同时分析，动态线性范围可达12个数量级。（提供盖章产品彩页予以证明）

3.1.13四极杆质量分析器

3.1.13.1 材料：陶瓷镀金材料或特殊合金四极杆，保证四极杆的热稳定性。

*3.1.13.2 质谱范围：3-280amu（现场验收指标）。

3.1.13.3 驱动频率≥2.0MHz。

*3.1.13.4具有高分辨和标准分辨率模式，可以对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，可以在线连续调节8种以上不同分辨率，调节范围0.2-2.0amu。低分辨可以设置到2.0amu,可以在一次方法分析过程中使用，以便通过变化分辨率扩大样品分析应用范围,须提供≥8个不同分辨率的实时软件截图。（投标人需提供生产厂家盖章≥8个不同分辨率的实时谱图）。

3.1.14脉冲模拟双模式同时型电子倍增器，快速实现高低含量同时分析。

*3.1.15检测器瞬时采集速率不低于98,000数据点/秒。（提供盖章产品彩页予以证明）

3.1.16四级真空系统：要求从大气压开始抽至可工作的真空度的时间小于15分钟。

3.1.17具有无需化学分离直接分析87Rb/87Sr比值的能力（所需分辨率287,000），分析结果的误差小于1%。（以生产厂家盖章公开发表的论文文献为准）。

*3.1.18碰撞反应池能用纯甲烷气体, 消除40Ar+40Ar+对80Se+的干扰，80Se+的检出限优于1ppt。（提供生产厂家盖章的文献证明和承诺作为验收指标）。

3.1.19四极杆最短驻留时间（dwell time）10µs。

3.2软件

3.2.1操作系统： Microsoft Windows多任务,多用户系统软件。

3.2.2全自动分析功能（启动关闭仪器、炬位调整、等离子体参数、离子透镜、标准等离子体条件与冷等离子体条件切换，标准模式与碰撞反应池模式切换等）

3.2.3实时数据显示和实时报告显示。

3.2.4 ICP-MS操作软件可以安装于个人计算机上，至少能安装在5个使用者的个人计算机上。样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理，并生成报告。

4.仪器性能验收指标

4.1仪器检出限

4.1.1轻质量元素: Be≤0.5ppt

*4.1.2中质量数元素：In或Y≤0.1ppt

*4.1.3高质量数元素：U或Tl≤0.1ppt

4.2 稳定性

4.2.1短期稳定性（RSD）：≤2%（1小时，1ppb混合溶液、无内标）

4.2.2长期稳定性（RSD）：≤3%（4小时，1ppb混合溶液、无内标）

4.3 质谱校正稳定性：≤0.025amu/24h

4.4氧化物离子（CeO+/Ce+）≤2.5%，双电荷粒子（Ce++/Ce+）≤3%。（不带制冷）

5.仪器配置要求

5.1、具备以上功能的电感耦合等离子体质谱主机1套

5.2、优质冷却水循环系统1套

5.3、工作站软件 1套

5.4、石英矩管 1套（包含中心管）

5.5、采样锥 1个

5.6、截取锥 1个

5.7、超截取锥 1套

5.8、仪器调试溶液1套

5.9、进样泵管24支

5.10、废液管24只

5.11、蠕动管3套

5.12、垫圈 4套

5.13、品牌电脑（商用机，Windows操作系统，64位，CUP酷睿I7，集成显卡，内存16G，带DVD刻录光驱，带网口，带一个COM口，硬盘：1T，24寸液晶显示器）

5.14、黑白激光打印机打印机 1套

5.15、10 KV UPS电源 1套（延时2h）

5.16、100 mL，10μg/mL：Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn多元素混合标准溶液1瓶，Hg单标1瓶

5.17、内标泵管12根

*5.18、带气体稀释功能进样系统1套（含雾化器和一个带有氩气稀释气接口的雾室）

5.19、冷却剂10瓶

*5.20、自动进样器：≥250位，样品管1000个

5.23、99.999%高纯氩气（40L）2瓶，带减压阀；99.999%高纯氦气（8L）1瓶，带减压阀；99.999%高纯甲烷气1（8L）瓶，带减压阀

5.24、气体控制装置：可同时接两路碰撞气或反应气，用户根据需要切换。

6、售后服务与培训

6.1、质保期3年；

6.2、供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。

*6.3、供应商免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。制造厂家在新疆有≥4名工程师。（提供制造厂家（非代理商）在新疆工程师社保主管部门出具的2年以上的缴纳记录予以证明）。制造厂家国内子公司必须具备ISO9001/ISO14001质量体系认证，认证范围必须包含“安装维修服务”。

6.4、质保期内免费提供配件及维修服务；

6.5、质保期外提供零部件销售,配件费用按成本价收取；

6.5、终身提供技术支持服务。在新疆有专门的应用工程师而非售后维修工程师对客户提供专业的应用技术支持。

6.7、在使用过程种遇到的问题由专业的应用工程师进行解答以及电话培训，在必要时可以派遣工程师上门培训。现场培训提供日常操作，保养与管理，常见故障排除，紧急情况处理等专业培训。

（备注：带*项为重要要求。投标人在投标时应答的指标，在仪器验收时如不符合验收标准，将视为违约，招标人有权退货，并按合同条款进行处罚。为了保证产品和售后服务质量，该设备必须提供制造商家针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件）

补充说明

除热解析仪、吹扫铺集装置不需要配电脑打印机，其余每个设备需配一台电脑和一台打印机，具体参数如下：

台式电脑参数：（电脑为品牌机，不得提供组装机）

1、CPU:I7 10代以上，不低于8核 正版W7以上系统

2、内存类型：内存频率≥DDR4-2666，不低于16GB；

3、硬盘：双硬盘  固态硬盘≥256G 机械硬盘≥1T；转速不低于7200rpm

4、机箱不大于17L、带DVD刻录光驱 双显示器视频输出、支持最大内存、提供PCI扩展插槽。

5、端口：前(侧)面接口USB不低于6个 3.2，后面接口包含视频接口、VGA\HDMI接口

6、显示器：屏幕尺寸 ≥21英寸，分辨率不低于1920*1080 支持壁挂75HZ 178°视角 视野宽阔，高清显示，250nit 16.7色彩支持，2ms响应时间 标准vesa设计，支持背挂

7、其他：输入设备为有线鼠标和键盘，显卡为集成显卡

根据参数配备打印机

二、黑白激光打印机 （国内知名品牌）

1、单打机 打印双面打印 28页每分钟高速A4打印 自动双面打印 性能可靠 稳定耐打

三、彩色打印机 （国内知名品牌）

1、激光有线+无线多功能打印复印扫描机、办公商用家用、打印/复印/扫描/无线、彩色黑白双高打印、激光打印不堵头、高分辨率彩色打印、无线连接APP打印、鼓粉分离

第六章  投标文件格式

投 标 文 件

（正本/副本）

第     包

项 目 名 称：

项 目 编 号：

招 标 内 容：

供应商名 称：                             （加盖公章）

供应商地 址：

供应商授权代表：                电话：

年   月   日

投标供应商的投标文件应包含以下八个部分：

一、投标函、投标声明

附件1：法定代表人身份证明（法定代表人参加投标）

附件2：法定代表人授权书（委托代理人参加投标）

二、投标保证金

附件3：投标保证金收据复印件

三、开标一览表及投标报价明细表

附件4：开标一览表

附件5：投标报价明细表

附件6：节能、环境标志产品加分明细表

附件7：中小企业生产或销售的产品优惠明细表

四、供应商的资格证明材料

附件8：投标供应商基本情况表

附件9：联合体协议（格式）

附件10:小微企业声明函

附件11:残疾人福利性单位声明函

附件12:投标供应商主要业绩

五、货物说明

附件13:技术指标说明（需附完整的设备检验报告）

六、技术／商务响应与偏离表

七、实施方案

附件14:售后服务附表

八、供应商认为需提供的其它资料

一、投 标 函

新疆新咨工程咨询有限公司：

我们收到贵公司               项目招标文件，知悉参加投标的风险，经认真研究，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议。

1、我方同意在招标文件中规定的提交投标文件截止时间起 90 日内（投标有效期）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力，不作任何更改和变动。

2、按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装调试及技术服务投标总价 （大写）             万元，￥：                万元人民币。

3、我方提交投标文件正本一份和副本一式    份，电子版一份，并保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

4、我方愿意向贵方(采购人)提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

5、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得中标资格后，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我们认为采购人有选择或拒绝任何供应商中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

7、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

8、我方愿意遵守招标文件中规定的收费标准，承付采购代理服务费。

9、我们同意按招标文件规定，交纳          万元的投标保证金。

10、综合说明：

1）货物的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

2）易损件、备品备件、专用工具及供应方式。

3）技术服务。

4）运输方式。

5）要求采购人提供的配合。

6）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

7）其它。

11、所有有关本投标文件的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

电 子 邮 箱：

传       真：

联   系  人：

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：        年    月    日

附件1：法定代表人身份证明（法定代表人参加投标）

附件2：法定代表人授权书（委托代理人参加投标）

投标声明

我们，                  （供应商名称）己认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及         项目(项目编号:         ）招标文件相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按招标文件要求提交的投标供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明：

（一）我方与采购人或招标代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他投标供应商不存在控股、关联关系，或者与其他投标供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

二、我方承诺：

参加政府采购近3年内，

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到3万元以上的罚款、责令停产停业、在1至3年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：        年    月    日

注：近3年：成立3年以上的，为提交首次投标文件截止时间前3年内；成立不足3年的，为实际时间。

附件1

法定代表人身份证明（法定代表人参加投标）

供应商名称：

注  册  号：

注 册 地址：

成 立 时间：    年    月    日

经 营 期限：

经营范围：   主营：             ；兼营：

姓名：       性别：         年龄：      系     （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：        年    月    日

附件2.

法定代表人授权书(委托代理人参加投标)

本人     (姓名、职务)系                      (供应商名称)的法定代表人,现授权     (代理人姓名、职务)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义:(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交              (项目名称、项目编号)投标文件及报价；(2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                          。

代理人无转委托权。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

代理人情况

姓名：        性别：        年龄：        职务：

身份证号码：

电   话：

附：代理人身份证复印件。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：        年    月    日

二、投标保证金

附件3.

投标保证金汇款凭证

三、开标一览表及投标报价明细表

附件4：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 |  |  |
| 2 | 投标总报价 | 大写： 小写： |  |
| 3 | 交货（服务）期 |  |  |
| 4 | 其他事项申明 |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价包括项目实施所需的货物费、包装运输费、装卸费、安装调试费、管理费、利润、税费及其他一切费用。

3、本表后须附详细的投标报价明细表，投标报价明细表中金额和开标一览表金额一致。供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：        年    月    日

附件5：

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：                                        金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 品牌 | 厂家 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：小写： ，大写： |  |

注：1、上述全部报价均应包括项目实施所需的货物费、包装运输费、装卸费、安装调试费、管理费、利润、税费及其他一切费用。

2、供应商可在此表后附其报价详细说明。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：        年    月    日

附件6：

节能、环境标志产品加分明细表

（若有，请如实填写）

| 标段（包） | 行次 | 清单产品名称 | 金额 | 清单页数及序号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：

1、以上属节能、环境标志产品须提供清单内产品的证明材料。

2、计算分值保留两位小数。

3、此表的行次可根据实际情况变动或顺延。

4、若无货物属于节能、环境标志产品的，则不填写此表。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：        年    月    日

附件7：

中小企业生产或销售的产品优惠明细表

（若有，请如实填写）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段（包） | 品目号 | 小型和微型企业产品名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 制造商全称 | 报价（元） | 价格评审扣除金额（元） |
|  | 本标段（包）小计 |  |  |

注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时，供应商应按品目号详细填写。

2、栏目8=栏目7×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、计算分数时四舍五入取小数点后两位。

4、以上属于小型和微型企业的产品须按招标文件提供相关证明材料并加盖供应商公章。

5、若所投的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表”不必填写。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：        年    月    日

四、供应商的资格证明材料

(1)投标供应商基本情况表

(2)联合体协议（如有）

(3)营业执照复印件

(4)提供税务登记证或依法缴纳税收证明材料的复印件

(5)提供社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明

(6)提供上年度或近期经审计财务状况报告（含资产负债表、损益表）

(7)节能、环境标志产品政策性优惠证明材料：

1)第22期《节能产品政府采购清单》关于供应产品当前页的打印件；

2)第20期《环境标志产品政府采购清单》关于供应产品当前页的打印件：

(8)中小微企业政策性优惠证明材料：

1)《中小企业声明函》：

2)投标供应商工商行政注册地管理部门出具的小微企业证明文件；

3)所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业证明文件；

(9)残疾人福利性单位声明函

(10)投标供应商主要业绩（附证明材料）；

(11)产品相应的检测证明材料复印件：

(12)经销商提供制造商授权委托书及售后服务承诺函；

(13)所投产品通过的认证、获得的奖项、荣誉等证明材料复印件：

(14)其他

注：以上复印件均需要加盖投标供应商公章。

附件8：

投标供应商基本情况表

盖供应商单位公章

| 供应商名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  | 员工总人数 |  |
| 固定电话 |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  | 注册地址 |  |
|  | 发证机关 |  | 发证日期 |  |
|  | 营业范围（主营） |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |
| 税务登记机关 |  |
| 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 |  |

附件9：

联合体协议（格式）

致                          （采购人或采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加          （项目名称）项目            （项目编号）的招标。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息 ：                   （各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。

二、         （某成员单位名称）为      （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件的编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与招标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：            。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：        。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执    份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

成员二名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月    日

说明:1、本协议书由委托代理人签宇的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2、联合体符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011] 300号）和《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库[2011]181号）相关规定的提交。

附件10：

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明:1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

附件11：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件12：

投标供应商主要业绩

(1)  己完成类似项目一览表

供应商名称：

| 项目名称 | 采购人 | 采购人联系人及联系电话 | 交货期限 | 项目地点 | 规模 | 签约合同金额 | 合同供货内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：后附近3年（201 年 月-201 年 月）证明材料。提供中标通知书、成交通知书或合同协议书复印件。 |

(2)  目前正在完成的项目一览表

供应商名称：

| 项目名称 | 采购人 | 采购人联系人及联系电话 | 交货期限 | 项目地点 | 规模 | 签约合同金额 | 合同供货内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：后附证明材料。提供中标通知书、成交通知书或合同协议书复印件。 |

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：        年    月    日

五、货物说明

货物说明包括：

(1)产品技术参数（指标）、功能等性能描述；

(2)产品的规范资料、外观彩图及尺寸等描述（要求提供复印件）；

(3)配置先进合理，技术成熟，安全可靠；

(4)货物优势介绍；

(5)产品耐用性及使用功能安全性、采用新技术、新工艺或选用新材料情况；

(6)投标供应商认为有必要提供的其他说明材料。

附件13：

技术指标说明

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：        年    月    日

说明：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。含：

(1)供货范围清单

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、品牌型号、规格参数、原产地；

(2)图纸、彩图等（附效果样图）；

(3)实施本项目的详细技术文档及其内容说明。

六、技术／商务响应与偏离表

| 序号 | 文件条目号 | 采购规格／商务条款 | 投标文件的规格／商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应与偏离 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 技术响应与偏离 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”；

2、商务条款包括投标有效期、交货期、供货范围、质保期等。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：        年    月    日

七、实施方案

包括：

（1）供货方案设计、人员配备及安排；

（2）进度计划及保证措施；

（3）中标后疆内售后服务机构，售后服务内容承诺，保修、售后服务方案，服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施；

（4）质保期承诺；

（5）中标后售后服务优惠承诺（包含但不限于包括售后服务、专用耗材等方面的优惠）。

附件14：

售后服务附表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标供应商出资比例 |  | 提供相关证明材料（如：营业执照或租房合同等） |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务协议 |  | 提供相关 证明材料 |
| 售后服务内容 |  | 此部分内容做附件进行详细说明 |
| 服务承诺 |  |  |
| 工作业绩 |  | 提供相关 证明材料 |
| 业务咨询电话 |  | 传真 |  | 附人员身份证等相关证件 |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：        年    月    日

八、供应商认为需要提供的其他资料

# Footnotes

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。