乌鲁木齐市沙依巴克区教育局仓郁路新建学校

设施设备采购二期（二包）

公开招标文件

项目编号：HHZD20250608-2

采 购 人（盖章）：乌鲁木齐市沙依巴克教育局

法定代表人（盖章）：

项目联系人：多丽娟

联系电话： 0991-4583615

详细地址：沙依巴克区桂江街

招标代理机构（盖章）：新疆惠合正德工程管理有限公司

法定代表人（盖章）：

联 系 人：单海帆

联系电话：0991-4655959

联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S2栋14楼

第一章  公开招标公告

乌鲁木齐市沙依巴克区教育局仓郁路新建学校设施设备采购二期（二包）

公开招标公告

（项目编号：HHZD20250608-2）

一、招标条件

乌鲁木齐市沙依巴克区教育局仓郁路新建学校设施设备采购二期（二包）已审批，项目资金来源为上级补助资金（中央） ，采购人为乌鲁木齐市沙依巴克区教育局。本项目已具备招标条件，采购方式为公开招标。

二、项目概况和采购范围

范围：计算机教室及饮水机等，详见招标文件清单及详细参数要求。

三、投标人资格要求

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目为中小企业部分预留项目，需提供中小企业申明函以及分包意向协议；

3、本项目不接受联合体投标；

四、招标文件的获取

获取时间：2025年06月19日至2025年06月26日（每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外））

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

五、投标文件的递交

递交截止时间：2025年07月14日11时00分

递交方式：线上递交，供应商通过登录“政采云平台(https://www.zcygov.cn/)”，将加密电子响应文件在投标截止时间前通过CA上传到对应项目的的指定位置。

六、开标时间及地点

开标时间：2025年07月14日11时00分

开标地点：政采云平台(https://www.zcygov.cn/)不见面开标大厅

七、联系方式

采购人：乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

地  址: 沙依巴克区桂江街

联系人：多丽娟                 联系电话：0991-4583615

招标代理机构：新疆惠合正德工程管理有限公司

地    址: 乌鲁木齐市龙盛街898号万科中央公园S2栋14楼

联 系 人：单海帆

联系电话：0991-4655959

投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乌鲁木齐市沙依巴克区教育局仓郁路新建学校设施设备采购二期（二包） |
|  | 项目地点 | 乌鲁木齐市 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购内容 | 计算机教室及饮水机等，详见招标文件清单及详细参数要求 |
|  | 供货期限及质保期 | 合同签订后 90 日（日历日）内供货安装完成并验收合格； 质保期： 5 年 |
| 2 | 采购预算资金 | 采购预算：136万元（此预算资金为招标控制价，投标总报价不得超过招标控制价） |
| 3 | 付款方式 | 设备到货安装并验收合格后支付，具体支付以合同签订为准 |
| 4 | 投标有效期 | 90日历日（自投标截止之日算起） |
| 5 | 投标保证金额 | 保证金金额：小写：13000.00元整 大写：壹万叁仟元整 投标保证金的形式：以银行转账、电汇、支票、银行汇票等非现金形式提交。银行保函或者保险公司、担保公司保函应当从其基本账户开具。 账户名：新疆惠合正德工程管理有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市红光山路自贸支行 行号：1048 8100 6071 账号：1077 0117 9662 联系电话：0991-4160566 保证金于开标截止时间前（即2025年07月14日11：00前）从其基本账户转账或者电汇提交到达指定账户或其他规定方式，未按时提交投标保证金的以投标人自动放弃投标处理，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。各投标单位缴纳投标保证金时须在附加信息及用途栏内注明“XXX项目磋商保证金（以保证金接收方银行到账信息为准）。 |
| 6 | 招标答疑 | 投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式(包括信函、电报或传真，下同)通知招标代理人。招标代理人将视情况在投标截止时间15个日历日前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。 |
| 7 | 投标文件份数 | 本项目是否采用不见面开标方式详见供应商须知前附表（本项目采用不见面开标方式），若本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘、纸质投标文件（中标单位应按供应商须知前附表要求供电子投标文件U盘、纸质投标文件）。 |
| 8 | 投标文件递交 | 截止时间： 2025年07月14日11时00分（北京时间） 递交地点：线上递交，供应商通过登录“政采云平台(https://www.zcygov.cn/)”，将加密电子响应文件在投标截止时间前通过CA上传到对应项目的的指定位置。 |
| 9 | 招标项目开标 | 时间： 2025年07月14日11时00分（北京时间） 地点：政采云平台(https://www.zcygov.cn/)不见面开标大厅 |
| 10 | 评标方式 | 综合评分法 |
| 11 | 备注 | 投标文件解密时间为30分钟，供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在招标代理现场规定的时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。因网上招标系统故障导致所有供应商均解密失败， 由采购人或招标代理机构现场请示项目主管部门处理。本次采购如有变更、澄清或其他通知将在发布采购公告的网站上公布； 项目所属行业：工业 |
| 12 | 其他 | 本项目乌鲁木齐市沙依巴克区教育局仓郁路新建学校设施设备采购二期共分为3个包，开评标顺序为一包、三包、二包，投标单位可以兼投，不得兼中，如在上一包中标单位，本包直接视为放弃投标 |

一、总则

1、项目概况

受乌鲁木齐市沙依巴克区教育局的委托，根据采购人需求和相关标准及要求，对乌鲁木齐市沙依巴克区教育局仓郁路新建学校设施设备采购二期（二包）进行公开方式采购招标。

2、投标人资格要求:

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目为中小企业部分预留项目，需提供中小企业申明函以及分包意向协议

3、本项目不接受联合体投标；

3、投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担其在投标过程中所涉及的一切费用,在任何情况下采购人对上述费用均不负任何责任。本项目中标单位按国家标准向代理人支付代理费。

二、招标文件

4、招标内容：详见投标须知前附表。

5、招标文件的组成

5.1招标文件包括本文件以及所有招标答疑文件和补充通知。

5.2 投标人应认真审阅招标文件的所有内容，如果投标人的投标文件不符合招标文件的要求，责任由投标人负责。

6. 招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式(包括信函、电报或传真，下同)通知招标代理人。招标代理人将视情况在投标截止时间15个日历日前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

7.1至投标截止日期前15日，招标代理人可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言与投标活动有关的所有文件均使用汉语。

9、采购文件中投标文件的格式编制投标文件，内容齐全，要求签字、盖章的地方，必须按要求签字、盖章。

10、投标文件的组成

（1）投标承诺书（附件一）

（2）法定代表人资格证书及委托代理人的授权委托书（附件二）

（3）投标人概况（附件三）

（4）供应商相关资料；（附件四）

（5）供货方案；（附件五）

（6）投标人类似项目业绩。（附件六）

（7）投标报价单（附件七）

(8）报价明细表（附件八）

（9）优惠条件、售后服务方案（附件九）

（10）规格、技术参数和合同条款偏离表（附件十）

（11）投标书附录（附件十一）

（12）投标保证金（附件十二）

（13）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书格式（附件十三）

（14）中小企业声明函（附件十四）

（15）分包意向协议（附件十五）

（16）投标人认为有必要提供的其他相关资料等。（附件十六）（详见投标文件格式）

11、投标报价

11.1 投标报价超过最高限价的，不得进入评标阶段。

11.2 投标报价为本招标文件所确定的招标内容的价格体现。投标人应按招标书所附的投标报价表的格式提供产品的单价和总价，如单价和总价不符，以单价为准。任何有选择的报价将不予接受，每种规格货物只允许有一个报价，采购人不接受任何备选方案的报价（包括正副本不一致的商务报价时以正本为准）。供应商需对采购人提供的清单中全部设备进行报价，否则报价无效。

11．3设备综合单价是指货物到达采购人指定地点的价格，包括生产、装车、卸车、运输、保险、利润、税金等一切费用。供应商在编写投标文件时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在综合单价中，不作调整。

11.4 本项目报价采用综合单价法，结算时，按实际货物数量乘以综合单价结算。

12、使用的货币

投标人应以人民币填报所有单价和合价,合同实施时亦以人民币支付。

13、投标有效期

13.1 投标书应在投标须知中所规定的投标截止期之后开始生效，在投标须知第 3 项所规定的日历日内保持有效。

13.2 如果出现特殊情况，采购人可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求以补充通知进行，投标人须以书面形式答复。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。在延长期内，应满足原投标有效期内的全部规定。

14、投标保证金

14.1投标人在投标截止前以前缴纳不少于投标人须知前附表第4项规定数额的投标保证金。缴纳保证金形式以现金、电汇、支票交至新疆惠合正德工程管理有限公司账户。

14.2 采购人将拒绝未能按要求提交投标保证金的投标书。

14.3 未中标的投标人的投标保证金在招标工作结束后，予以退回（无息）。

14.4 如有下列情况，将没收投标保证金：

14.4.1 投标人在投标有效期内撤回其投标书；

14.4.2 中标人未能在规定期限内：

14.4.2.1 签署合同；

14.4.2.2 提交所要求的履约担保。

15、投标文件的编制要求

15.1 投标人须按招标文件规定要求编制投标书，并按投标须知第 6 项要求的本数编制。投标人应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

15.2 投标人须按招标文件的要求以及提供的格式填写,如内容填写不够时，投标人可按同样格式增页。

四、投标文件的封装与递交（本项目实行网上投标，采用投标文件电子标书）

16、投标文件的封装与标志

16.1 投标文件封面应注明项目名称、单位名称、地址、联系人及联系电话，同时加盖单位公章及法定代表人签字或盖章（或委托代理人签字或盖章）,并标明“正本”、“副本”字样。

16.2 投标人应按本采购文件规定的格式编制，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行负责。

16.3 投标文件的份数见投标须知前附表。技术、商务正本必须用A4幅面纸张打印装订成册，应编制封面目录、页码，必须用线装或胶装(为永久性、无破坏不可拆的)并加盖骑缝章（须胶装，否则视同活页处理）。副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样并加盖公章。活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式，活页装订的投标文件按无效标处理。当副本和正本不一致时，以正本为准。

16.4 投标文件的封袋应确保密封完整，并加盖单位公章以及法定代表人或委托代理人签字或盖章。

16.5 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.6 未按照上述规定提交的投标文件将被拒绝。

17、投标截止期

17.1 投标文件应在投标须知第 7 项所规定的日期和时间前按规定的地址送达。

17.2 采购人根据招标文件的规定可以发出补充通知，酌情延长递交投标书的截止期限。在上述情况下，采购人与投标人在原投标截止期方面的全部权力和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

17.3 超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝。

18、投标文件的修改与撤回

18.1 投标人可以在投标须知第 7 项规定的投标截止期之前，以书面通知的形式修改或撤回其投标书，并书面通知采购人。补充、修改内容为投标文件的组成部分。

18.2 投标人的修改或撤回通知，应按第 16 条的规定编制、密封，并在内层和外层封套上标明“修改”或“撤回”字样。

18.3 在投标截止期后不能修改投标书。

18.4 在投标须知第 7 项规定的投标截止期与原投标有效期或根据第 13 条延长的投标有效期终止日之间，投标人不能撤回投标书；否则，根据第 14 条的规定，该投标人的投标保证金将被没收。

18.5投标文件的编制原则

（1）投标人应当根据采购人提供的招标文件要求详细编制投标文件（包括必要的图表说明）。

（2）投标人应当对招标文件提出的要求和条件做出实质响应。

（3）投标文件以及投标人、采购人之间的往来正式文件均应使用中文。

（4）投标人应在投标函中分别标明其所投的项目代号和名称。并标明每个项目中的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。

（5）投标人应该考虑但没有考虑到的任何费用将由投标人自行承担。

（6）其他

所有计量单位为公制。投标书不得涂改，总价应用数字和文字两种形式分别表示。数字和文字有不同时，总价以文字表述为准。

投标单位出具相应的资格证明文件。证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标书中的一部分。

投标人所提供资格证明文件必须真实、有效。资格证明文件中所提供的相关数据或有关的复印件在开标后将进行有效性验证。

五、开标

19、开标

19.1 采购人将于投标须知第 8 项规定的时间和地点开标，开标由采购人主持，邀请所有投标人参加。投标人可委派代表参加开标，投标人法定代表人或法定代表人委托的代理人必须到场参加开标会议。

19.2 开标程序

19.2.1 开标由采购人主持;

19.2.2 由投标人代表检查各投标单位在投标文件提交截止时间前收到的投标文件密封情况，并当众宣布检查结果; （本项目为不见面开标）

19.2.3 经监督人确认无误后，由工作人员当众拆封宣读投标人的名称、交货期、投标价格，以及采购人认为适宜的其它细节。开标时未宣读和记录的投标价格在评标时将不予考虑。（本项目为不见面开标）

19.3 采购人应做好开标记录，并存档备查。

21、无效的投标文件

开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

（2）投标文件未按规定时间送达的；

（3）投标人的法定代表人或委托代理人未参加开标会议的；

（4）按第 20.1 条规定有效证件不齐全的投标人的投标文件。

22、唱标

22.1 由投标人推选的代表检查有效投标文件的密封及标志情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、交货期、投标价格和投标文件的其他主要内容。（本项目为不见面开标）

22.2 采购人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标人的有效投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。按第 18 条已提交了可接受的撤回通知书的投标文件及无效投标文件将不予开封。（本项目为不见面开标）

22.3 采购人将宣读所有有效投标文件的投标人的名称、供货期、投标报价，投标文件的修改与撤回及采购人认为适宜的其它细节。开标时未宣读和记录的投标报价在评标时将不予考虑。

22.4 采购人应做好开标记录，参与投标的投标人或其代表应在登记册上签字证明出席。

六、评标

23、评标委员会

采购人根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号令组建评标委员会负责评标。评标委员会由技术专家、经济专家和采购人的代表组成，成员为5人（含）以上单数。除采购人代表外，随机产生的专家人数且不得少于评委总人数的2/3。

24、评标办法

24.1 评标委员会将对所有的投标文件进行初步评审,初步评审不通过的，作废标处理；初步评审通过的投标文件进入详细评审。

24.2 评标委员会将对通过初步评审的投标文件依据打分内容进行评审，招标代理机构按招标文件有关规定进行标价校核，并统计商务技术部分、投标报价部分得分。

25、定标原则

25.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过初步评审的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述条款规定处理。

25.2评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

25.3.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见P42页《评标办法及评分标准》。评标委员会根据本办法对投标人的投标文件进行综合评分，由评委分别独立进行打分，之后汇总。按各品种规格总得分由高到低顺序排列，排名第一名的投标人推荐为中标人。采购人在项目实施过程中应按本次评审结果向中标人按本项目需求要求各中标人及时供货。

26、投标文件的澄清

26.1 评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

26.2 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，有微小的不正规、不一致或不规则，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果以及这些微小之处不致构成投标文件实质上不响应招标文件。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束时予以补正，投标人的法定代表人（或法人授权代理人）应当签字确认其补正。拒不补正的，在详细评审时可以按照招标文件规定的标准和方式，对细微偏差作不利于该投标人的量化。

- 27、投标无效的情形

- 未通过初步评审的投标文件将被视为无效的投标，投标文件将会被拒绝评审

初步评审

| 项目 分值 | 评分内容 |  | 评分内容及评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初步 评审 | 1 | 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； |  |
|  | 2 | 投标人是否对同一招标项目做出两个以上报价而未明确效力； |  |
|  | 3 | 技术性能、技术参数是否满足招标文件要求； |  |
|  | 4 | 供货期限及质保期是否符合招标文件要求； |  |
|  | 5 | 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；改变招标文件提供的设备表中的名称、计量单位、数量； |  |
|  | 6 | 经评标委员会认定发现投标人没有主要产品授权文件、或授权文件造假的； |  |
|  | 7 | 投标文件提出了不能满足招标文件要求或采购人不能接受的验收、计量、价款结算支付办法； |  |
|  | 8 | 投标单位的投标报价不能超过招标文件给定的招标控制价且投标人需按招标文件采购项目清单中的项目填列，不得漏项； |  |
|  | 9 | 不满足招标文件实质性要求的其他情形； |  |
| 初步评审合格后方可进入详细评审阶段 |  |  |  |

27.1 评标委员会将仅对被确定为通过初步评审投标文件进行评价与比较。

28、保密

28.1开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。

28.2在评标期间，投标人企图影响采购人或招标代理机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

- 28.3评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、授予合同

29、中标

中标人的投标须符合下列条件：

⑴ 能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

⑵ 能够满足招标文件的实质性要求。

30、合同签订

30.1 中标人确定后，采购人向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人。采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 个工作日之内签订合同。

30.2 中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

30.3 采购人与中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

30.4采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 八、特别说明

31.1.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

政府采购政策支持：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；②《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；③《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

31.2根据政府采购促进中小企业发展暂行办法《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例见招标文件前附表。

31.3凡是参与小微企业价格评审扣除的供应商应当提供《中小企业声明函》并提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门根据（工信部联企业[2011]300号）文件规定的划分标准对企业规模认定的相关证明文件，以此为证明是否为小微企业，不提供者不得享受小微企业价格扣除的优惠政策。提供虚假证明的按照无效投标处理。

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。经磋商小组认可环保产品、节能产品及小微企业产品和产品报价后，供应商相应产品政策计算公式如下：

扣除后的供应商报价=供应商最终总报价-小微企业产品报价*扣除幅度。（以价格扣除后的供应商报价作为评审依据，小微企业产品报价为“小微企业产品清单”上的合计金额）

环保产品价格分加分=（环保产品报价/总报价）*价格分*加分幅度；

环保产品技术分加分=（环保产品报价/总报价）*技术分*加分幅度；

节能产品价格分加分=（节能产品报价/总报价）*价格分*加分幅度；

节能产品技术分加分=（节能产品报价/总报价）*技术分*加分幅度；

- 八、其它事项

### 32、其它事项

32.1由中标人支付采购代理机构代理服务费，中标人在领取中标通知书时以现金或转账形式支付给采购代理机构（否则不予以发放中标通知书）。

32.2关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝报价处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购人均有权决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消该投标人的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

第二章、合同条款

甲方（采购方）：

乙方（供货方）：

1．总则

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关政府采购法规，甲乙双方根据                      的招标结果，甲方委托乙方就                    进行供货。甲方同意接受乙方为本项目采购所做的投标文件，乙方必须完全按中标通知书、投标文件、采购文件和本合同条款履行义务。甲、乙双方同意签署本合同：

2．合同文件

2.1 本合同条款和合同补充条款或说明；

2.2 中标通知书；

2.3 投标人在询标时的书面承诺；

2.4 投标文件；

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容先后顺序为准。

3、履约担保：

3.1 履约担保的形式采用下列第  /  种方式：

1、银行保函形式；

2、支票（转帐支票或者现金）；

34.2 在签订书面合同后的 / 天内，中标人应向采购人交履约担保，其数额为  /  。

34.3 乙方根据合同进行供货，在交货验收之前，履约保证金将一直有效。履约保证金在交货验收之后 / 天内清退，不计取利息。

4、供货计划

35.1 中标单位应在与业主单位签订合同前将供货计划提交业主认可。

35.2 乙方必须按照供货计划的要求进行供货,并派技术人员进行现场指导和技术服务。

5.合同货物

3.1乙方应严格按照采购文件内容提供清单中的中标货物。（备注： 设备的综合单价是指货物到达采购人指定地点的价格，包括生产、包装、装车、卸车、运输、保险、利润、税金及招标代理服务费等一切费用。乙方在编写投标文件时应充分考虑各种风险因素，凡乙方漏项、漏报均认为已包含在综合单价中，综合单价不作调整。）

6.交货期、交货方式及交货地点

4.1完成时间及服务期限：合同签订后   日（日历日）内供货安装完成并验收合格、

质保期：   年

7、工期期延误:

7.1 由于下列原因造成供货期推迟的延误，经甲方确认后，乙方有理由延期完成工程。甲方应在同乙方商议后决定工期延长的，工期相应顺延。

1、额外的或附加的工作；

2、合同条款规定引起的延误；

3、不可抗力；

4、由甲方造成的延误、障碍、阻止；

5、可能出现的非乙方过失或违约的其他特殊情况。

7.2 非上述原因，乙方不能按合同约定的时间完成工程，乙方应承担违约责任，并应向甲方支付赔偿费。赔偿费支付办法按照下列第 2 执行：

1、乙方在投标书附录中自报的赔偿费和限额；

2、按照合同工程约定，每推延一天赔偿人民币1000元。

7.3 甲方可从向乙方支付的任何金额中扣除此项赔偿款。此赔偿款的支付并不能解除乙方完成供货的责任和合同规定的其他责任。

8.合同条款及特别条款

8.1 货物验收

8.1.1次设备供应时，乙方必须同时提供货物清单、设备使用说明、质量合格证等，作为甲方验收的依据。

8.1.2货物到达甲方指定场地后，需通过甲方组织的按设备采购要求和规格进行质量验收，并填写验收单。每批次提供的设备合格率要求达到100%，未达到100%视为入围供应商违约，业主有权单方终止合同，由于货物不合格而退还所产生的的损失，甲方概不负责。

9、质量保证及售后服务

9.1 乙方应按采购文件规定的要求、质量标准向甲方提供货物。如发生所供货物与合同规定不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

9.2乙方提供的货物采购清单必须质量和规格符合规范要求。

10．货物包装、发运及运输

10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防冻和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 乙方在货物发运1天前通知甲方，以准备接货、验收、验收。

10.3货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，同时需通知甲方货物已送达，并经甲方验收合格后视为交付。

10.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11．违约责任

11.1中标供应商违约、放弃中标的、解除合同或终止合同的、取消入中标资格的供应商，全部或者剩余部分的应该由此设备供应商承担相应的数量（已供应的除外），业主有权要求其他供应商供应，并根据其他供应商设备供应情况及验收合格情况由业主方选择确定供应商及数量供应。

11.2 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12．不可抗力事件处理

12.1不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

13．争议及仲裁

13.1在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，可按有关规定向人民法院提起诉讼。

13.2在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

14．合同生效

14.1 本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，另两份报送监督机构备案。

14.2 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效。

15、合同价款与支付

15.1付款方式：设备到货安装并验收合格后支付，具体支付以合同签订为准。

15.2货物到场后由甲方检验合格后予以接收，不符合要求的由乙方自行负责处理。

15.3最后一批货物供应完毕并经甲方验收合格，乙方提供甲方所有的验收签字后的货物清单，经甲方确认后，按照财政支付办法执行。

15.4由于设备的型号、数量、规格按实际所需确定，故最终结算按实际供应货物数量综合单价计算。

16、争议的解决

甲、乙双方因履行合同而发生争议时，可向合同签订地人民法院起诉。

17．补充条款：

17.1大批量的的设备供货前，甲方可到厂家对相应规格的设备进行选取，乙方必须无条件根据甲方指定的设备供货；甲方所需要的设备规格，乙方若无法满足条件的，甲方可自行采购，乙方必须无条件服从。

注：1、甲乙双方可根据实际情况对本合同进行补充或更改，合同内容不得违背本采购文件实质性要求，具体以双方签定的正式合同为准。

- 如遇其他未列明事项，双方协商解决。

注：以实际签订的合同为准。

第三章清单及详细参数要求

一、云机房设备清单（46+1）2间

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云服务器 | 1、要求采用1U机架式服务器、非刀片架构 2、★CPU：采用国产化自主品牌CPU，CPU≥8核心16线程，主频≥2.8GHz 3、内存：实配内存≥32GB，整机最大支持内存256GB，整机最大支持内存带宽≥41.65 GB/s 4、SSD：整机配置≥1块480G 固态硬盘≥1块 240G M.2 SSD 5、硬盘：集成SATA硬盘控制器，整机配置硬盘≥2块3.5寸 4TB 7200转 SATA III硬盘 6、网口：提供不少于4个千兆网口 7、电源：提供≥350W电源不少于1块。 8、为了保证产品质量，所投云服务器需要具备CCC认证并提供证书的复印件 9、为了保证产品质量，所投云服务器需要具备节能认证并提供证书的复印件 10、★为保证平台联动时的兼容性和可靠性，统一提供售后服务：要求云桌面服务器、桌面虚拟化软件、学生终端、云终端教师机、桌面管理软件、教学管理软件、显示器、键鼠、网络连通设备为同一品牌，提供厂商官网产品截图证明并加盖厂商投标专用章或公章。 11、★为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥200000小时，提供具有CNAS或CMA标识的第三方权威测试报告复印件，并提供官网查询链接和截图。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 桌面虚拟化软件 | 1、管理平台采用B/S架构，支持中文图形化操作界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置和操作。 2、要求采用超融合基础架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块。所有功能模块需要通过一个厂家的一套软件实现超融合部署，不可以使用多套软件或产品叠加实现。 3、为提供强大的横向扩展能力，需支持在集群中添加、移除服务器主机节点。 4、支持将服务器主机节点添加为计算集群，为上层业务平台提供统一的计算、存储、网络资源调度，形成基础计算平台支撑。 5、采用分布式存储架构，可以将服务器集群中多个节点的本地磁盘融合为统一存储资源空间，具备在线横向扩展能力，任一节点故障，都不会影响数据的正常访问。 6、支持按需创建多个存储池，支持按需指定每个存储池所需使用的冗余策略。同时还可以根据具体需求选择每个存储池对应的容量盘，容量盘可以选择服务器集群中任意几个节点中的一块或多块未被使用的磁盘，要求提供实际界面截图证明。 7、★存储池可以设置的冗余策略至少包括：单副本、2副本、3副本、纠删码等冗余策略，纠删码可以按照2数据1校验的方案部署并实际使用，磁盘空间的利用率≥66%，提供实际界面截图证明。 8、支持多级缓存技术，可以智能化地预先将热点数据从机械盘缓存到SSD和内存中，从而让这些热点数据的IO更加高效。 9、支持数据均衡负载策略，当存储池扩容或者节点/容量盘出现故障时可以触发数据重分布，数据均衡的过程不会导致业务中断、也无需人工干预。 10、★保证云桌面的使用体验，要求三节点集群模式下4KB块大小全随机100%读IOPS>170万。提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明关于性能测试报告证明。 11、★为保证硬盘故障后，数据可以快速重构，要求所投产品在分布式存储的方案下，1T数据重构时间≤15分钟，需提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明数据重构的性能测试报告。 12、在硬盘故障维修等需要交出硬盘的场景，为避免用户数据外泄，要求分布式存储采用块虚拟化技术，需要提供产品功能截图。 13、支持创建虚拟交换机，可创建≥64个虚拟机交换机 14、支持查询、下载系统管理员的操作日志，日志包括：管理员账号、IP地址、操作时间、操作内容等。 15、要求提供对应型号的软件著作权证书复印件。 16、为保证平台联动时的兼容性和可靠性，统一提供售后服务：要求云桌面服务器、桌面虚拟化软件、学生终端、云终端教师机、桌面管理软件、教学管理软件、显示器、键鼠、网络连通设备为同一品牌，提供厂商官网产品截图证明并加盖厂商投标专用章或公章。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 教师和学生终端 | 1、为保证云桌面软件系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用x86架构，且为国内自主品牌。 2、★配置国产高性能CPU，8核心16线程处理器（X86架构，处理器主频≥3.0GHz）或更优配置，提供佐证材料证明。 3、配置内存容量≥8GB；本地存储容量≥256 GB（NVME SSD） 4、为减少桌面空间的占用，终端主体体积≤12L，提供材料证明。 5、要求提供USB3.0接口≥8个，USB2.0接口≥2个，TypeC接口≥1，千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个，提供清晰的产品外观图片并展示各接口。 6、为了外设扩展要求，除占用接口外，需配置PCIEx8插槽≥1个、PCIEx4插槽≥1个，针对此参数需提供清晰的产品图片证明。 7、★支持SATA硬盘扩展接口≥2个，M.2扩展插槽≥1个；支持内存扩展槽位≥3个，针对此参数需提供清晰的产品图片证明。 8、★配置独立显卡，显存≥2GB，提供作证材料证明。 9、★为保障所投设备质量优异、可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥30万小时，针对此功能提供第三方测试机构出具的测试报告和证书复印件并加盖厂商公章，并提供证书官方查询链接和截图，其中测试报告需具备CNAS或CMA标识。 10、为避免设备运行时产生噪声污染，干扰办公、学习人员，要求设备满载噪声指标≤33dB，针对以上要求需提供国家级权威测试机构出具的证书复印件并加盖原厂公章，证书需具备CNAS或CMA标志。 11、需具备3C证书及节能证书，提供证书复印件。 12、为保证平台联动时的兼容性和可靠性，统一提供售后服务：要求云桌面服务器、桌面虚拟化软件、学生终端、云终端教师机、桌面管理软件、教学管理软件、显示器、键鼠、网络连通设备为同一品牌，提供厂商官网产品截图证明并加盖厂商投标专用章或公章。 | 台 | 94 |  |
|  | 桌面管理软件 | 1、采用B/S软件架构，中文图形化管理页面。 2、为了方便管理和使用，管理平台要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块。 3、为了方便后期的扩展性，要求一台终端即可支持VDI、IDV、TCI三类桌面的使用，在镜像选择页面同时提供3种镜像，根据用户选择的镜像进入系统的同时自动判断使用哪种类型的桌面启动，要求提供实际界面截图证明。 4、为满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统，包括且不限于：win7 、win 10、win server 2008、win server 2012、Redhat、Ubuntu、UOS、Kylin等操作系统版本。 5、终端支持完全离线模式，即在云终端控制器连接中断时，依然可使用当前正在使用的镜像环境，保障业务连续性。 6、支持虚拟教室功能：支持按照教室规模创建不同的虚拟教室，支持每个虚拟教室独立管理和配置，在云终端控制器管理页面能够实现对独立教室的学生终端、教师云终端分别进行配置和管理。 7、为了方便后期的扩展性，要求同一虚拟教室的学生机可以按需工作在IDV、TCI、VDI任意一种模式下，要求提供实际界面截图证明。 8、★提供教学镜像隐藏功能，在云桌面控制器后台可实现针对指定教室的部分教学镜像对学生可见，部分镜像（如考试镜像）对学生不可见，当需要使用的时候，只需一键设置学生即可看到镜像，保证重要镜像的安全性，要求提供实际界面截图证明。 9、★要求可以通过LDAP协议对接学校的统一身份平台，让用户也可以使用统一身份平台的用户信息，无需重新创建一个全新的用户体系，要求提供实际界面截图证明。 10、★支持分级分权管理，可以按需自定义不同角色用户对应的管理权限： a) 可以针对角色指定其可以操作的功能菜单，至少包括镜像管理、教室管理、用户管理、系统设置等权限设置； b) 可以针对角色指定其可以操作的具体功能按钮，至少包括镜像模版的删除、创建、复制、快照管理等权限设置； c) 可以针对用户指定其具体可以管理的哪几个镜像模版、哪几间教室。 要求提供实际界面截图证明。 11、为满足操作系统、安卓编程等课程的使用需求，支持嵌套虚拟化功能，可与在VDI、IDV、TCI桌面上均可以正常使用VMware、android studio等需要运行虚拟机的软件，要求提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明。 12、为方便正版软件的部署和使用，支持个性化配置保存功能。首次完成软件的注册激活后，之后更新镜像模版也无需重新激活。要求提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明。 13、★支持镜像模版自动快照，每次镜像发布时可以自动为镜像模版打快照，支持的最大快照数量≥8个，提供实际界面截图证明。 14、★为了管理的便捷性，支持管理员可以通过服务器集群的web管理平台唤醒远程不同网段的终端，中间无需使用跳板机转发，整个过程一键操作无需在web管理平台反复启动和关闭虚拟机，提供实际界面截图证明。 15、为确保英语听说软件兼容性，要求和市面主流语音听说市场厂家软件兼容。 16、为更快捷安装应用软件，支持软件安装包以文件、文件夹等形式上传，要求提供实际上传界面截图。 17、提供对应型号的软件著作权证书复印件。 18、为保证平台联动时的兼容性和可靠性，统一提供售后服务：要求云桌面服务器、桌面虚拟化软件、学生终端、云终端教师机、桌面管理软件、教学管理软件、显示器、键鼠、网络连通设备为同一品牌，提供厂商官网产品截图证明并加盖厂商投标专用章或公章。 | 套 | 94 |  |
|  | 键鼠 | 键盘： 1.连接方式：有线 2.键盘接口：USB 3.键盘按键数：104键 4.防水功能：防泼溅 5.人体工学：支持，键盘水滴字键 6.线长：1m以上 鼠标： 1.工作方式：光电（针光） 2.鼠标分辨率：1000DPI 3.鼠标接口：USB 4.人体工学：鼠标对称设计 5.按键数：3键 6.滚轮方向：双向滚轮 7.线长：1m以上 | 个 | 94 |  |
|  | 显示器 | 1、配置≥23.8英寸 WLED，分辨率≥1920×1080，≥1个VGA接口 ，≥1个HDMI接口。 2、硬件形态：为保障使用时的动态清晰度、色彩还原准确、可视角度等方面的体验，需采用IPS屏，水平及垂直可视角度≥178°，亮度≥250 cd/m²，对比度≥1,000:1。 3、为了保证产品质量，所投设备提供三年质保。 4、为了保证产品质量，所投设备需要具备国家强制性CCC认证、CECP节能认证、TUV低蓝光认证、并提供证书复印件。 | 台 | 94 |  |
| 4 | 教学管理软件 | 1、提供学生终端教学管理授权≥60个，要求提供多种教学模式以应对不同的教学需求，老师可以通过教学管理软件对学生一键切换不同的教学镜像，切换模式时，云终端硬件无需重新启动。 2、通过教学管理软件，一键关闭云终端后，所有终端自动关闭（虚拟机与物理终端同时关闭）；通过教学管理软件，一键开启所有云终端后，终端自动启动并进入对应的课程镜像桌面。 3、为简化教学，教学管理软件需要提供远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应，方便上课前的学生点名等。 4、支持老师对单一、部分、全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定。 5、★为保证正常教学使用，教师机和学生终端完成正常开机，在教师机可以实现屏幕广播；为方便在老师屏幕广播时，学生可以根据老师的演示同步进行学习操作，需提供窗口化广播模式，即在使窗口化广播时，学生可以调整老师广播屏幕大小，以便自由操作学生云终端的系统进行自由跟学，在屏幕广播的同时，老师可以选择是否广播声音给学生，针对此功能需提供功能截图并加盖厂商公章或投标专用章。 6、为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止任意学生上网，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用，针对此功能需提供功能截图。 7、★教学管理软件默认提供作业布置、批改、管理和成绩统计功能组件，提供学生作业的归档和下载；支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持各种文件格式。老师可以对作业上交截止时间进行设置；针对此功能需提供功能截图并加盖厂商公章或投标专用章。 8、支持老师在个人空间选择要布置的班级和年级，可以上传附件，完成作业布置后，学生账号登陆后立即能看到老师布置的作业，无延时。 9、★支持老师在线打开学生作业，格式至少包括txt、图片。在线查看学生作业后，可以在个人空间中打分，为保证后续使用效果需提供上述功能截图。 10、老师将学生作业标记为公开作业，学生可以通过学生端软件查看本年级所有老师标记的公开作业。 11、★分组教学：支持老师对学生进行分组，分组时老师可以在软件界面根据学生姓名手动分组也可以随机分组，组名可以由组长和老师重命名。可记录小组总得分与小组内成员对小组的贡献值，同一组内的学生可以相互传送文件，针对此功能需提供功能截图。 12、账号灵活管理，老师、学生可以自助注册账号，也可以由管理员导入到班级内。学生、老师需要在登陆个人空间时通过账号密码登录，同时学生账号支持密码登陆和无密码登陆方式。 13、个人空间内置网盘功能，学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用，网盘支持上传和下载。 14、★互动游戏：为促进课堂互动效果，提升课堂活跃度，需提供实用课堂互动小游戏，为保证后续使用效果需提供功能截图。 15、★班级模型自动创建，为简化班级管理维护工作，支持通过标识码邀请方式来创建班级，老师可以通过唯一的标识码邀请学生加入，针对此功能需提供功能截图并加盖厂商公章或投标专用章。 16、微课中心：支持微课的上传、浏览及删除。针对此功能需提供功能截图。 17、★随堂测试：为方便老师快速出题，支持老师通过教师端导入word、pdf、txt等题库文件，也可以通过截屏方式快速出题。老师可以通过全班答题、抢答、随机答题多种方式发起测试，发起测试时为防止作弊老师可选择全屏答题或窗口答题。针对此功能需提供功能截图证明。 18、随堂测试出题可支持单选、多选、判断、填空、问答等多种课堂测试，对于客观题老师可以设置答题卡录入正确答案并赋分，方便快速评分批改。 19、为避免U-Key丢失和兼容性以及安全性问题，授权方式必须为文件授权方式，而非U-Key授权的方式。针对授权方式需要提供服务器文件授权界面截图。 20、学生奖励机制：学生在教学活动中可以获得虚拟积分，学生和老师端可以查看积分排名；为保证后续使用效果需提供上述功能截图。 21、教学管理软件必须为自主研发，非OEM 产品，要求提供中华人民共和国国家版权局颁发的软件著作权登记证证书复印件。 22、为保证平台联动时的兼容性和可靠性，统一提供售后服务：要求云桌面服务器、桌面虚拟化软件、学生终端、云终端教师机、桌面管理软件、教学管理软件、显示器、键鼠、网络连通设备为同一品牌，提供厂商官网产品截图证明并加盖厂商投标专用章或公章。 | 套 | 2 |  |
| 5 | 48口交换机 | 1、 交换容量≥430Gbps，包转发率≥85Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图。 2、 固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化1G SFP光接口≥4个。 3、 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告复印件。 4、 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s) 5、 支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng 6、 支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 7、 设备提供云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯 8、 提供工信部设备进网许可证复印件。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 24口交换机 | 1、 交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图。 2、 固化10\100\1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个。 3、 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告。 4、 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)。 5、 支持IPV4IPV6静态路由，RIP、RIPng。 6、 设备提供云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 7、 提供工信部设备进网许可证复印件。 | 台 | 2 |  |
| 7 | 教师桌椅 | 1、钢制讲台（1200*600*900 毫米），桌腿200 毫米（正负50 毫米升降，桌腿直径大于等于30 毫米，方便拆卸，拆掉桌腿后保证中控桌底面平整）2、显示器的位置位于桌面的左上角。显示器上方用铁质面板封盖，并且面板可向左侧推拉。3、1.5 毫米钢板制作，防静电磷化喷漆；4、显示器要斜面放置，固定死，不需升降；5、桌面无缝隙，不会向桌内掉灰尘。6、教师中板椅基本参数:尺寸：50*50*45;材质：黑网布及不锈钢 | 张 | 2 |  |
| 8 | 学生电脑桌椅 | 1. 适用范围： 本标准适用于机房工作台。2. 技术要求：产品外形尺寸的极限偏差宽±2mm、深±2mm、高±1mm;3. 各部分使用的材料：3.1、桌面：基材为25mm 优质高密度纤维板，双贴0.6mm 防火板，其他部分采用16mm优质三聚氰胺双饰面板，其表面硬度高、耐磨、耐刮、耐酸碱、阻燃等性能好。桌面长边做后成型鸭嘴边，板材截面进行2mm 厚PVC 封边。3.2、侧板：采用25mm 厚三聚氰胺板，四边截面采用自动封边机选用2mm 厚优质PVC封边条，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用，空隙可调（脚垫），具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。3.3、背板采用16mm 厚三聚氰胺板，四边截面采用自动封边机选用2mm 厚优质PVC封边条，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。3.4、键盘导轨采用三节式静音导轨空隙可调（脚垫），具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。3.5、规格：1200*600*760（长*宽*高）3.6、学生操作台设计生产充分考虑到强弱电走线、散热、地膜清洁等辅助功能。3.7、学生操作台机箱地板地面80mm。3.8、学生操作台整体质保三年。4.学生座椅为铁制喷漆黑网布面椅子，透气性要好，尺寸：50*50*45，经久耐用。 | 张 | 92 |  |
| 9 | 机柜 | 基本参数：箱体采用优质不锈钢材料冲压制成，标准化结构；表面涂饰中温磷化，防锈漆桔形纹理饰面，静电喷涂；框架式结构,坚固耐用；铁边框带玻璃门柜，结构合理，配有前后可移动的安装立柱，自由设定安装空间。可按需配置优质导轨、搁板、抽屉及电源插座箱、风机等另件；广泛用于计算机网络设备,四面们可打开,使布线方便快捷 ；顶部安装高速风扇 , 内部附件镀锌处理 ,外型美观大方、易于操作 | 台 | 2 |  |
| 10 | 空调 | 立式空调 适用面积 30-40㎡ 控制方式 过滤PM2.5 其他参数 上下/左右扫风 产品功率 3.0P 冷暖类型 冷暖电辅 是否变频 变频 温度控制范围 制冷量 7350W 制冷功率 2300W 制冷额定电流 制热量 8050W 制热功率 2480W 制热额定电流 电辅加热功率：1900W 电热电流 除湿量 2.89L/h 循环风量 1210m3/h 室内机噪音 ：36-42dB 室外机噪音 ≤56dB 能效等级 ：3级 能效比(SEER) 全年能源消耗率(APF) 2.84 压缩机 制冷剂 ：R32 电源性能 ：220V/50Hz 机身颜色 ：白色 室内机尺寸约：507×1770×320mm 室外机尺寸 约：980×790×427mm 室内机质量约 ：39kg 室外机质量约：66kg 提供产品检测报告。 | 台 | 2 |  |
| 11 | 配电箱 | 100A三相32A2，五个16 回路配电箱，空气开关，使用品牌电器元件、漏电保护装置 | 个 | 2 |  |
| 12 | 铁线槽 | 40*60*1.4 铁线槽(1.4M/条,槽足1.0,盖足1.0)；40*80*1.4 铁线槽(1.4M/条,槽足1.0,盖足1.0)；40*100*1.4 铁线槽(2M/条,槽足1.2,盖足1.2)，一间机房所需全部铁制线槽，含安装 | 批 | 2 |  |
| 13 | PVC线槽 | 全塑40*60*2PVC槽(2M/根)40*80*2PVC槽(2M/根) 40*100*2PVC槽(2M/根)，一间机房所需全部线槽，含安装 | 批 | 2 |  |
| 14 | 网线 | 产品适用1000Base-TX/超6 类双绞线 /传输速率1000Mbps/产品用途说明:网络工程施工达到国标要求 | 箱 | 6 |  |
| 15 | 电源线 | 纯铜/外观主要颜色：红、蓝、绿、黄/另外从主配电箱铺设三排50米左右的三相电（380V)电源线路采用3*16+1*10平方纯铜电缆，一间机房所需电源线 | 卷 | 2 |  |
| 16 | 水晶头 | 镀金层厚度30U/针脚：8 针/产品用途说明:网络工程 | 盒 | 2 |  |
| 17 | 插线板 | 支持最高电压(V) 250/最高电流(A)10/插孔个数(个) 6 孔，其中三插孔4 个/线长(M)：3.0，国内知名品牌，具有3C 认证 | 个 | 94 |  |
| 18 | 防静电地板 | 地板材质及规格：600mmx600mm 地板厚度：35mm 基本要求：地板表面颜色基本一致，无划痕、不起鼓、不起皮。 地板贴面：采用防静电、高耐磨、防潮耐酸的HPL、PVC贴面，贴面厚度≥1.2mm，表面电阻：1.0×106～1.0×109Ω，体积电阻：1.0×106～1.0×109Ω，耐磨性能：普通耐磨∶≥400r，高耐磨∶≥1000r，超耐磨∶≥3000r，抗拉强度：≥60Mpa，磨耗性能≤0.080g/㎝2(100r时)，耐磨性能≥3000r。 全钢外壳：采用全钢外壳 地板板芯：优质高强度发泡水泥基材边位处理：地板的四周边位采用导电胶条封边，平整牢固电气性能 静电耗散型：R=1.0×106～1.0×109Ω机械性能 承重类型：Q型 集中载荷≥2950N (挠度≤2㎜、永久变形≤0.25㎜) 均布载荷≥12500N /m2 (挠度≤2㎜) 极限集中载荷≥8850N 耐冲击性能试验区没有任何塌陷，地板永久变形≤1.5mm，无破损 燃烧性能 防火等级A级 外观 地板边长极限公差0~-0.40mm 地板厚度极限公差≤±0.30mm 表面平面度≤0.60mm 邻边垂直度≤0.30mm 质量无破损、不开胶、无明显色差 配套支撑 支撑配件支撑系统满足架空地板相应高度的安装稳安性。 支撑系统主要由支架、横梁等部分组成。支架采用专用钢材，具有钢性好、承载能力强等特点。所采用的支架、横梁等金属部件表面均采用镀锌处理，美观、防腐；金属部件应保证10年以上防腐防锈。 支撑承重20KN力保持2分钟支架完好如初 | ㎡ | 180 |  |
| 19 | 综合布线辅材 | 教室内水泥地坪上开槽铺设PVC线槽和铁线槽、综合布线、安装机柜、电线铺设、安装调试等，机房布线要美观，必须达到节能减排和消防验收要求。配套综合布线及所需的网线、电源线、网线、水晶头、插线板、各类相应开关、配电箱、铁线槽、线槽等辅助材料满足安装需求。强、弱电，执行《中小学理科实验室装备规范》（JY/T0385-2006）标准 | 间 | 2 |  |

二、校园直饮水

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水设备 | 制水流量：2000L/H 适用电源：AC380V 50HZ 进水压力：0.1-0.4MPa 工作压力：0.4-0.9Mpa 机身尺寸：1500*850*1920mm 产品特点：四级过滤系统（砂滤+碳滤+ 精密 +RO），微电脑智能控制，水质显示，全 304 不锈钢机架，全自动阀 头控制，南方泵，和标配时代沃顿反渗透膜。 一、配置：1、制水流量：1000L/H 2、适用电源：AC220V 50HZ 3、进水压力：0.1-0.4MPa/ 4、工作压力：0.4-0.9Mpa 5、机身尺寸：1500*850*1920mm（±10mm） 6、过滤系统：石英砂-活性炭-精密-RO膜 二、设备配置要求：原水泵和高压泵及所有滤料，自动在线监测水质，实时显示运行状况，外观一体化设计，美观大方。1.提供与设备过滤工艺相匹配的整机《涉及饮用水卫生批件》2.提供有效期半年内依据《饮用水水质标准CJ/T94-2005》检测报告一份。 三、源水泵：1、材质：304不锈钢；2、泵轴位置：卧式；3、叶轮吸入方式：单吸式；4、驱动方式：电动；5、用途：增压泵；6、原理：离心泵；7、输送介质：清水泵；适用范围：增压循环。 四、水泵机封：1、水泵机封采用集装式平衡型机械密封，机械密封的基本额定寿命不小于12000小时，制造材料动静环为碳化硅，结构件为304不锈钢材质。 五、水泵电机：电机的防护等级不低于IP55、绝缘等级为F级。 六、多介质过滤器：1、材质：304不锈钢；2、处理量：1T/h；3、厚度：1.5mm；4、原理：吸附法；5、样式：立式；6、性能：高效过滤；7、预处理罐体使用全自动过滤阀，可根据使用流量和时间触发自动反冲洗。罐体的卸料口设计合理，便于后期滤料的更换；提供设备生产厂家送检的第三方检测机构出具的CMA或CNAS标识的检测报告以及全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/的检验检测报告编号查询页面截图（中标后提供原件备查） 七、石英砂：1、熔点：7200（℃）；2、莫氏硬度：7级；3、密度：2.63（g/cm3）；4、功能：可有效去除胶体微粒及高分子有机物；5、品级：一级。 八、活性碳滤料：1、材质：椰壳；2、用途：水净化用活性炭；3、碘值：1000-1200mg/g；4、比重：450-600g/l；功能：用于去除水中有机物、异味、色度、重金属离子、余氯。 九、保安过滤器：1、规格：20寸*3芯；2、材质：不锈钢304；3、过滤精度：0.5μm；4、水处理机类别：前置过滤；5、滤芯：PP棉；6、出水模式：单出水，可替换滤芯；7、工作原理：保证进入膜的水颗粒度小于 0.5um，充分保护主机系统膜。 十、高压泵：1、电压：220V；2、材质：不锈钢；3、用途：增压泵；4、驱动方式：电动；5、泵轴位置：边立式；6、叶轮吸入方式：单吸式。7、水泵提供中国质量认证中心颁发的中国节能产品认证书。 十一、水泵电机：1、电机具有防过热、过载、过流等保护措施。 十二、RO膜：1、材质：聚酰胺膜片；2、适用范围：各类水处理；3、过滤方式：内压式；4、操作压力：1.55（MPa）；5、工作温度：25（℃）；过滤精度：0.0001μm；6、功能：可过滤盐离子、重金属离子、毒素等，可滤除胶体、细菌、大肠杆菌、微粒子等。7、提供RO膜涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。 十三、控制柜：1、材质：304不锈钢。2、具有自动休眠功能、短路、过载、缺相、过流、过压、欠压等保护功能3、设备能实现远程监测、监控、控制等功能，提供以太网通信接口，满足比选人的网络接口通信协议的需求，接口标准应满足招标人的统一要求。4、配置独立的电气控制柜，控制柜的制造符合GB/T3047.1的规定，具有防水防尘结构。控制柜体内外表面采用喷塑处理，内部挂件板和紧固件采用镀锌钢材质； 十四、安全保障：★1、所投直饮水设备提供设备对应型号的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。 十五、断水保护功能：1、如原水压力过低（即缺水），断水保护器将关闭整个RO系统，防止高压泵空抽。如原水压力恢复则设备自动重新启动系统。 十六、外壳防护等级：1、符合GB/T 4208-2017外壳防护等级标准，对接近危险部件的防护：直径12mm，长80mm的铰接试值与危险部件有足够的间隙；直径大于12.5mm的固体异物不完全进入壳内； 十七、过载保护功能;1、过载保护功能：水泵过载自动切断水泵供电，质保五年 | 台 | 1 |  |
| 2 | 源水箱1T | 尺寸：860*1600mm 容量：1m³ 材质：不锈钢瓦楞 | 台 | 1 |  |
| 3 | 源水全自动控制箱 | 控制自来水自动开关机； 漏水报警提示功能； 故障紧急停机功能； 断水异常保障； 水位实时提示； 主机、变频、水箱控制总控 | 台 | 1 |  |
| 4 | 无菌水箱1T | 尺寸：1000*1220*1.5mm 容量：1m³ 材质：不锈钢 样式：内抛光 | 台 | 1 |  |
| 5 | 变频系统 | 电压：220V 功率：0.55 扬程：34.5 流量：1T | 套 | 1 |  |
| 6 | 紫外线杀菌 | 尺寸：595×Φ63 流量：0.5-1T | 套 | 1 |  |
| 7 | 精密过滤器 | 20寸3芯/DN25 170*650 | 套 | 1 |  |
| 8 | 壁挂管线机 | 进出口径：2分口 适用温度：5℃-38℃ 进水压力：0.1-0.4MPa 适用水源：纯净水 适用电源：220V/50HZ 额定功率：2200W 制热水能力：20L/h ≥90℃ 温度调试：温度五档可调（常温、45、55、85、100℃）±任一温度调节 水量设置：120、300、500ml 产品尺寸：277*150*435mm 注：搭载紫外线动态UVC实时杀菌出水管采用食品级316不锈钢管路 1、龙头：单龙头，常温水、热水同一管路出水 2、适用水压：0.1MPa-0.4MPa 3、适用温度：5℃-40℃ 4、适用湿度≤90% 5、额定电压/频率★1、220V~/50Hz 、2200W所投管线机应提供CCC认证证书，证书中功率及电源标注与技术要求相对应。 6、显示屏 ★1、配套7寸大屏，屏幕显示五档调温，除此之外，还可通过显示屏上+、-触摸键上下调温；提供产品实物图片佐证 7、水箱：1.5L水箱 8、制热水量：20L/h（≥90℃） 9、产品尺寸：277*150*435mm（±5mm） 10、杀菌器：过流式UV杀菌器，特选用UV-C波段，只杀菌，无辐射、无副作用 11、安全保障：★1、所投管线机应提供设备对应型号的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（品牌必须与所投产品为同一品牌，产品卫生许可批件的申请单位与实际生产企业必须为同一企业）。 12、水温可调：温度五档可调（常温、45、55、85、95、100℃）质保五年。 | 套 | 60 |  |
| 9 | 直饮水机 | 水效等级：1级 热水箱容量：35L 加热方式：节能热交换 额定功率：6000W 适用电源：380V 50HZ 额定电流：15.7A 出水方式 :一开三温（触摸感应出水） 过滤系统：反渗透400G五级过滤+6G 压力罐 供水量 ：开水≥80L/H 温水350L/H 适用人数：150 人左右 机身尺寸：1000*430*1385MM（±5MM） 机身材质：机身四周采用圆弧设计+不锈钢材质 杀菌方式：UV杀菌 （一）货物内容：4龙头节能饮水设备 （二）尺寸：1000*430*1385（±5mm） （三）电源：380V 50Hz （四）功率：≥6KW （五）水胆容量：≥35L （六）出水方式：1开3温 （七）出水量：开水≥80L/H；温开水≥350L/H； （八）适用人数：150人 （九）过滤配置： ★1、过滤配置：不低于5级过滤（PP棉+颗粒活性炭+压缩活性炭+反渗透+颗粒活性炭），净水流量≥1.05L/min（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件 ★2、所投设备出水水质需符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求；（提供所投设备制造商申请的具有CMA或CNAS标识的国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告佐证） ★3、根据GB34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》,所投产品为一级水效（提供与投标产品型号一致的中国水效标识图以及中国水效标识网产品备案信息公示查询截图） （十）产品材质： ★1、整机采用304不锈钢材质，机身四周采用圆弧设计，防止不小心碰撞受伤。主机显示触摸功能区域为黑色8K无指纹彩板，配合4.3寸液晶显示屏设计外观大气优雅,提供产品图片说明，供货时核验。 ★2.核心涉水部件：发热管、加热内胆组件、龙头、热交换器、波纹管、滤壳。需提供符合《生活饮用水标准检验方法》 (GB/T 5750-2023) 《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》 (2001)附录 A 标准的检测报告。（提供所投设备制造商申请的具有CMA或CNAS标识的国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告佐证） ★3、产品箱体防腐蚀符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，箱体试验周期≥720小时盐雾测试报告（提供所投设备制造商申请的由国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告佐证） ★4、整机符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》及GB/T39560.301-2020、GB/T 39560.2-2020、GB/T39560.5-2021、GB/T39560.6-2020、GB/T 39560.701-2020、GB/T 39560.702-2021关于电子电气产品中某些物质测定的系列标准的要求。（提供所投设备制造商申请的具有CMA或CNAS标识的国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告佐证）； ★5、产品材质：水槽、门板、侧板、背板、面板等采用不锈钢制作；（提供所投设备制造商申请的具有CMA或CNAS标识的国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告佐证）； ★6、加热内胆采用304食品级不锈钢，提供水胆的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（品牌必须与所投产品为同一品牌，涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件的申请单位与实际生产企业必须为同一企业） （十一）节能技术配置： 1、采用热交换技术，余热进行回收，确保产品节能； ★2、热交换器采用304食品级不锈钢，提供热交换器的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（品牌必须与所投产品为同一品牌，涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件的申请单位与实际生产企业必须为同一企业）。 （十二）功能配置（所投设备制造商申请的符合GB4706.1-2005、GB4706.36-2014、GB4806.9-2023要求，并具有CMA或CNAS标识的国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告佐证）： 1、产品须带液晶显示屏、各级滤芯寿命提醒、加热温度显示、开水实时温度、故障代码、净水TDS等基本使用内容。 2、隔夜排空功能：每日开机时，可自动或手动对双核饮水机隔夜水进行排空，排空电磁阀启动时间可以根据水罐容量设定在1~10min之间。 3、具有主控系统的各项功能通过显示器显示，同时可以通过远程APP或PC终端同步传输。 ★4.具有防超温功能、防开盖投毒、防干烧功能、防漏水、防蒸汽烫伤、防溢水、防缺水、防漏电功能。 ★5、具有高压保护、低压保护、过流保护，当电压超过一定值电源电路高压保护器件发送停止工作信号，待电压恢复正常后重新启动各功能。 ★6、具有水电分离技术功能，发热管通过隔离层将热量均匀散发到内胆进行水箱内的水迅速升温，从而实现水电分离。 7、具有智能语音触控按键操作性，通过轻触按键电磁阀打开出水，智能识别开水、温开水等并进行语音提醒。 8、饮水设备工作噪音应不大于49dB（A）。 9、具有水嘴防烫伤功能，出水嘴出水管周边配备一层金属或塑料防护，使人容易触及的部位与内部导管中间保留一层真空层，防止触及出水嘴表面时导致烫伤。 10、具有加热零压力，顶部配泄压阀，侧面配安全阀，不用水时泄压阀为常开，质保五年。 | 台 | 10 |  |
| 10 | 辅材、施工费 | 开槽、打孔、水管，电源线等施工费用 | 批 | 1 |  |

投标文件封面示例

正本

投   标   文   件

项目名称：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

单位地址：

联 系 人：

联系电话：

投标文件目录

（1）投标承诺书（附件一）

（2）法定代表人资格证书及委托代理人的授权委托书（附件二）

（3）投标人概况（附件三）

（4）供应商相关资料；（附件四）

（5）供货方案；（附件五）

（6）投标人类似项目业绩。（附件六）

（7）投标报价单（附件七）

(8）报价明细表（附件八）

（9）优惠条件、售后服务方案（附件九）

（10）规格、技术参数和合同条款偏离表（附件十）

（11）投标书附录（附件十一）

（12）投标保证金收据（附件十二）

（13）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书格式（附件十三）

（14）中小企业声明函（附件十四）

（15）分包意向协议（附件十五）

（16）投标人认为有必要提供的其他相关资料等。（附件十六）（详见投标文件格式）

注：为了便于查找，请按上述顺序编排投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

附件一：

投标承诺书

致（采购人）：

根据已收到的                                项目的招标文件，我单位经考察并充分研究贵方的招标文件后，我方提出以下承诺：

1、我方愿以投标报价单(附件七)所报的投标价格及投标书附录（附件十一）的承诺完成本招标文件所述招标内容的全部工作。

2、一旦我方中标，我方保证按招标文件中规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费，在收到贵方发出的中标通知书后立即开始组织供货安装，供货期限：               ，质保期：          。

3、如果我方中标，我方保证按照 合格 的质量等级交付全部产品。

4、如果我方中标，我方将按照招标文件的规定，提交规定数额的银行保函、现金或转帐支票作为本项目的履约保证金，并对此共同地和分别地承担责任。

5、在签署合同协议书之前，你方的中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的契约。

6、我方理解你们将不必接受你们所收到的最低标价或者其他任何投标书的约束。

投 标单 位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

系       （投标人名称）        的法定代表人。

特此证明。

投标单位（公章）：

年    月    日

附件二：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                  （投标人名称）的                 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加               （采购人）的                 招标项目的投标活动。代理人在参加整个项目招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：

单  位：              部门：             职务：

代理人无转委权。特此委托。

法人身份证：

| 身份证复印件正面 | 身份证印件反面 |
| --- | --- |

委托代理人身份证：

| 身份证复印件正面 | 身份证印件反面 |
| --- | --- |

投标单位（公章）：                                        法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

附件三：

投标人概况

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业详细地址 |  |  |  |
| 企业性质 |  | 企业成立时间 |  |
| 法定代表人 |  | 技术负责人 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传真 |  | 邮政编码 |  |
| 企业拥有资质证书（获奖证书、荣誉证书等） |  |  |  |
| 业务范围 |  |  |  |

注：企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或营业执照三证合一版本等复印件。

附件四：

供货商相关资料

附件五：

服务方案

包括如下内容：

（1）技术服务内容、

（2）安装方案及技术说明、性能保证等

（3）质量保证体系及措施

（4）质量检验计划

（5）有关鉴定材料

附件六：

投标人近三年类似项目业绩（2022年1月1日至今）

| 采购单位 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 履约日期 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人近三年内完成的类似项目合同数量， 1、政府采购：提供合同或相应的政府采购通知书。

2、非政府采购：提供合同或中标通知书。

投 标单 位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

附件七：

投标报价单

项目名称：

| 投标人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 投标总报价人民币（元） | 大写： 小写： |  |  |
| 供货期限及质保期 |  |  |  |
| 质量等级 | 合格 |  |  |
| 简要说明： |  |  |  |

1、当大小写不一致时以大写为准

2、投标总价填写错误时，以各品种规格单价为准

投 标单 位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

附件八：

报价明细表

项目名称：                                    单位：元

| 序号 | 采购项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计(元) |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

备注：

1、请各投标人完整填写所以表格。如投标人自报技术规格与招标技术规格有偏离，请在偏离表中注明。投标人需按招标文件第三章的采购项目明细表填写，如有漏项其投标文件将被拒绝评审。

2、综合单价系指按照招标文件规定技术要求运至采购人指定地点落地价格，包括设备价格，验收合格前所产生的其他费用等。

3、投标人综合考虑填报综合单价及合价，无论何种原因采购人不对综合单价进行调整。

投 标 单 位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

附件九：

优惠条件、售后服务方案

投标人应提交完整的售后服务承诺和维保计划，提供必要的图表、文字说明等资料。

附件十：

规格、技术参数和合同条款偏离表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件合同条款内容 | 投标文件合同条款内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投 标单 位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

附件十一；

投标书附录

项目名称：

| 序号 | 项 目 | 招标文件约定 | 投标人承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期限及质保期 |  |  |
| 2 | 延误工期赔偿金额的最大限额 | 最终合同的10% |  |
| 3 | 自报质量等级 | 合格 |  |
| 4 | 达不到自报质量等级的赔偿金 | 最终合同的10% |  |

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

附件十二；

投标保证金

（收据原件扫描件或转账凭证或其它规定证明）

附件十三；

投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书格式

反商业贿赂承诺书

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合          的工作，我们供应商郑重承诺如下：

1、不以各种名义给采购人工作人员借或送现金、有价证券及物品;

2、不以个人名义邀请                             工作人员参与考察旅游活动和宴请活动；

3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。

如违反其中一项，                             将其列入政府采购黑名单并终止投标资格，今后不得参与我市政府采购招投标活动，触犯法律由司法部门处理。

承诺单位 （签字或盖章）

法人授权人

年   月    日

注：对招标结果有质疑的实行谁质疑谁举证的原则

附件十四

## 中小企业声明函（货物）

## 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

## 1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

## 2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

## ……

## 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

## 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 企业名称（盖章）：

## 日 期：

## 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件十五

分包意向协议

（格式自拟，需要进行相关比例说明，本项目为中小企业部分预留项目，中小企业预留份额不低于：31.25%（其中小微企业预留份额不低于：60.00%）

附件十六

投标人认为有必要提供的其他相关资料等

评标标准及办法

商务、技术、经济评分表

综合评分标准

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审（30分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 基准价为合理低价，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分值（精确到小数点后两位）。 超过采购项目预算或最高限价的，为无效投标。 |
| 商务、技术评审（70分） |  |  |  |
| 1 | 技术指标响应 | 39分 | 根据提供的产品技术规格完全符合招标文件要求得39分，标★产品技术参数不符合招标文件要求的，每有一项扣1分，扣完为止；非标★产品技术参数不符合招标文件要求的，每有一项扣1分，扣完为止； （技术要求提供的证明材料包括但不限于检测报告或官网截图指标或功能截图等证明材料，不提供相关材料证明视为不满足参数要求） |
| 2 | 类似业绩 | 2分 | 提供近三年2022年5月至今类似业绩每提供一个得1分，最高得2分。（提供中标通知书或合同复印件，不提供不得分）。 |
| 3 | 重要指标响应 | 4分 | 为保障实训机房使用效果，所提供方案符合实际需求，以下技术指标为重要指标项： 1.为方便正版软件的部署使用，支持个性化配置保存,首次完成软件的注册激活后，之后更新镜像模版无需重新激活,提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明并加盖厂商鲜章，提供测试报告得2分，不提供不得分。 2.支持镜像静默下载功能，镜像下载过程中可中断下载，进入桌面无需等待镜像下载完毕后才能启动桌面，以免对使用者使用终端造成影响，提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明并加盖厂商鲜章，提供测试报告得1分，不提供不得分。 3.为方便对电脑镜像异常情况处理，管理员可以在平台对电脑镜像的系统分区、数据分区远程还原操作，快速恢复教学环境，提供产品功能截图并加盖厂商鲜章得1分，不提供不得分。 |
| 4 | 企业资质 | 4分 | 厂商具备并提供符合国家标准的ISO9001、ISO45001、GB／T33718-2017合同履约能力评价认证、隐私信息安全管理体系认证的证书复印件。 为保障产品安装质量，供应商所报节能饮水机须提供原厂安装服务且产品制造商具有建筑机电安装工程专业承包贰级或以上资质。每提供一项证书得1分，最高得4分。 |
| 5 | 兼容性要求 | 2分 | 所投设备市场方案结构合理，整体兼容性强，售后服务统一，所提供学生台式电脑、教师台式电脑、服务器、教学控制软件、网络连通设备为同一品牌的得2分，多品牌拼凑需保证整体使用效果但此项不得分； |
| 6 | 节能环保 | 4分 | - 所投产品具备有效的节能认证认证证书的得2分； - 所投产品具备有效的中国环境标志（II类）产品认证证书的得2分； 注：响应文件中提供上述证书的扫描件，未提供不得分。 |
| 7 | 设计方案 | 4分 | 根据采购需求进行详细方案设计，提供的方案科学、合理，总体架构、技术架构易于部署，各业务系统衔接合理以文字和图形方式详细描述规划设计。 1.提供详细的技术方案，结合项目实际需求，现状理解准确，提供系统设计原则、功能说明、有合理化建议，可操作性强得4分； 2.制定有针对性的方案；能够部分满足本项目需求，得2分； 3.制定较有针对性的方案，能够基本满足本项目需求，得1分； 4.方案论述与现状不符或不提供方案得0分。 |
| 8 | 实施方案 | 3分 | 根据投标人项目实施方案进行综合评分，投标人结合本项目采购需求提供合理可行，具备适用性、可行性和经济性，完全贴合用户实际需求的实施方案。 1.实施方案完全合理可行，适用性、可行性和经济性贴合现状，得3分； 2. 实施方案部分合理可行，适用性、可行性和经济性较好，得2分； 3. 实施方案基本合理可行，适用性、可行性和经济性一般，得1分； 4.不提供实施方案或提供的实施方案与实际需求相违背，得0分； |
| 9 | 售后服务 | 4分 | 根据投标人针对本项目所提供的质量保证措施及售后服务、应急维修方案是否具体完善，各阶段服务计划详尽，维护保养期服务（包括但不限于服务计划及承诺、应急服务响应方案、质保期外的维修服务）承诺可靠、具体及便利性进行综合评审 1.售后服务内容完整全面，质量保证措施及售后服务、应急维修方案完全满足现状要求，得4分； 2. 售后服务内容较好，质量保证措施及售后服务、应急维修方案部分满足要求，得2分； 3. 售后服务内容一般，质量保证措施及售后服务、应急维修方案基本满足要求，得1分； 4.不提供售后服务方案或内容无法满足质保及售后服务要求，得0分； |
| 10 | 培训计划 | 2分 | 能结合用户现有资源提出详细周密的培训计划，并提供了完整的相关培训资料，可行性高，并有效提升采购人工作质量得2分；能结合用户现有资源提出详细周密的培训计划，并提供相关培训资料，可行性一般得1分；提供相关培训资料，不具备可行性或不提供培训方案得0分； |
| 11 | 备品备件 | 2分 | 有固定、长期的备品备件库，提供备品备件种类丰富、质量合格、价格实惠等可行的售后服务及承诺得2分，提供备品备件种类较少、价格等可行的售后服务及承诺一般得1分，不提供得0分。（提供相关证明材料）。 |

二、投标报价详细评审

对于投标报价（最终报价）的评分，按以下方法进行：

1、在价格评审中，若评标委员会发现投标人以明显低于市场或成本的价格投标，而投标人又未在投标文件中提供有力证据证明其报价合理的，评标委员会可以认定该投标以低于成本的价格投标。被认定为低于成本价格的投标将按废标处理。

2、评分小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3、采购人根据投标小组推荐的成交候选供应商名单，根据相关法律法规的规定确定最终成交商。如果排名第一的成交候选供应商的实际情况与其投标资料不相符，将取消其成交资格，由排名第二的成交候选供应商递补，以此类推。

4、投标过程的保密性

投标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予成交方的建议等投标小组成员或参与投标的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任投标小组成员的资格，不得再参加任何项目的投标。

5、供应商在投标过程中，所进行的力图影响投标结果的，不符合《政府采购法》及本次投标中有关规定的活动，将被取消其投标资格。

评标基准价的计算：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

投标报价得分的计算：

综合评分法中的价格分值统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且各品种规格的投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分值统一按照下列公式计算：

各品种规格的投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值30。

如供应商为中小企业，需提供《中小企业声明函》，对中小企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（具体扣除比例见招标文件，其投标报价不变）。

上述计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。

投标人最终得分等于商务部分、技术部分二者得分之和。

评标委员会按照投标人最终得分由高到底顺序确定出各投标人排名顺序。