新疆生产建设兵团

政府采购

招标文件

（服务类）

项目名称：新疆兵团司法局“智慧矫正”试点建设项目

项目编号：LCZB-[2022]29

采购代理机构：新疆联成工程项目管理有限公司

日    期：2022年6月6日

目  录

第一部分   招标公告	1

第二部分   投标人须知	5

第三部分   项目说明	34

第四部分   评审方法（综合评分法）	92

第五部分   政府采购合同	98

第六部分   投标文件格式	109

- 第一部分 招标公告

新疆兵团司法局“智慧矫正”试点建设项目

的公开招标公告

项目概况

新疆兵团司法局“智慧矫正”试点建设项目的潜在投标人应在登录政采云平台https://www.zcygov.cn/后进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，并于2022年   6月27日15:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LCZB-[2022]29

项目名称：新疆兵团司法局“智慧矫正”试点建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：5130000元人民币

最高限价（元）：5120000元人民币

采购需求：以构建数据一体化、管理智能化、移动互联化、指挥可视化的工作模式为目标，按照司法部要求拟建设兵团智慧矫正一体化平台。

合同履约期限：合同签订生效后3个月内建设完成，本项目应用系统从项目竣工验收之日起，免费提供3年的售后服务。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；（2）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）；（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）；（6）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）；（7）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；供应商必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

三、获取招标文件

时间：2022年6月7日至2022年6月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：政采云平台线上获取（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年6月27日 15:30（北京时间）

投标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年6月27日 15:30（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）网上开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行电子招投标，供应商须登录兵团政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）申请获取采购文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

2、各供应商应在开标前确保成为兵团政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商请通过在线APP“新疆政务通”或新疆CA网点办理CA数字证书和电子签章；若单位已经办理过新疆CA证书且证书符合国产密码算法要求，可直接联系发证机构，申请增加“政采云”招投标电子签章，无需重新办理。

4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至兵团政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称: 新疆生产建设兵团司法局、新疆生产建设兵团第一师司法局、新疆生产建设兵团第六师司法局

地    址: 新疆乌鲁木齐市建设路36号、新疆阿拉尔市胜利大道西1666号、新疆五家渠市北海东街1318号

联 系 人：任海洋、王蕾、张正杰

联系方式: 0991-2358369、 0997-4677129 、0994-5718309

2.采购代理机构信息

名    称：新疆联成工程项目管理有限公司

地    址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区玄武湖路433号

万创中心9楼

联系方式：13639967814

3.项目联系方式

项目联系人：赵丹、马玉珍、田记霞

电   话：13639967814

- 第二部分   投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |  | - 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 项目名称 |  | 新疆兵团司法局“智慧矫正”试点建设项目 |
| 2 | - 采购人 |  | 名称：新疆生产建设兵团司法局 地 址：新疆乌鲁木齐市建设路36号 联系人：任海洋 联系方式: 0991-2358369 |
| 3 | 采购代理机构 |  | 名称：新疆联成工程项目管理有限公司 地址:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区玄武湖路433号万创中心9楼 联系人：赵丹、马玉珍、田记霞 联系电话：13639967814 |
| 4 | 采购内容 |  | 详见招标文件第三部分项目说明 |
| 5 | 投标人资格要求 |  | (1)基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件； (2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人； (3)本项目不接受联合体。 |
| 6 | 投标文件的组成部分 | 封面 | 投标文件封面； |
|  |  | 资格审查材料 | (1)营业执照、组织机构代码证、税务登记证； (2)法定代表人身份证明及授权委托书； (3)投标保证金； |
|  |  | 商务文件 | (4)中、小微企业声明函； (5) 投标函； (6) 开标一览表； (7) 投标报价明细表； (8) 服务承诺书； (9) 商务条款偏离说明表； (10)供应商认为有必要提供的声明及文件资料；1）上年度财务审计报告或财务报表复印件（若2021年新成立公司只需提供成立至至今的财务报表情况）。自然人只需提供本人信誉良好的承诺书；2）近半年任意1个月的纳税及社保缴纳证明材料；3）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；4）供应商在疆设有售后服务机构证明文件；5）供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；6）类似项目业绩表。 |
|  |  | 技术文件 | (11)投标人自行编写的技术文件： ①针对本项目的综合说明（含服务理念、工作目标、整体设想和策划）； ②简单方案说明或总体方案设计； ③项目组织和管理； ④质量、进度、安全相关保障措施； ⑤项目管理机构：要求提供项目管理机构框图、人员配备方案及岗位职责和职业资格（含管理层的设置，主要技术人员的人数和职责，各部门的设置、职责和拟安排的人数）； ⑥完成服务所需的工具、设备等资源配置； ⑦技术规范偏离表； |
|  |  | 服务文件 | (12)投标人自行编写的服务文件： ①后续服务: <1>后续服务的程序、内容、措施以及合理化建议； <2>响应时间和技术支持情况； <3>培训方案及内容； ②后续服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表； ③服务项目偏离表。 |
| 7 | 是否允许联合体投标 |  | □是。 应满足要求： ☑ 否。 |
| 8 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 |  | ☑ 否。 □是。中标人按照合同约定或者经采购人同意，可以将项目非主体、非关键性工作分包交由他人完成。此时，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。 分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 9 | 踏勘现场 |  | ☑自行踏勘 □统一组织 联系人： 联系电话： 踏勘时间： 踏勘地点： |
| 10 | 答疑接受时间 |  | 投标截止时间15天前接受投标人疑问或澄清要求（逾期不予受理）。 联系人：赵丹、马玉珍、田记霞 联系电话：13639967814 提交方式：将疑问或澄清文件加盖单位公章的纸质资料递交至招标公司。 注：澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的澄清文件制作电子投标文件。 |
| 11 | 投标有效期 |  | 自投标截止之日起90日历天。 |
| 12 | 投标截止时间（开标时间） |  | 2022年6月27日15点30分（北京时间） |
| 13 | 投标人在投标截止时间前提交的文件 |  | 投标文件（具体要求见本表第14项） |
| 14 | 投标文件份数 |  | 1.本项目采用不见面开标，投标人需要递交电子投标文件。加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过兵团政采云平台上传到指定位置，无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点兵团政采云http://ccgp-bingtuan.gov.cn/网上开标完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“兵团政采云数字证书”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。 不见面开标默认解密时长：20分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 3.中标单位在领取中标通知书时须向递交纸质投标文件三份（正本一份，副本两份）。 |
| 15 | 开标时间及地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 16 | 评标委员会的组成 |  | 评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人 评委确定方式：在政采云专家库中抽取 |
| 17 | 投标保证金 |  | 缴纳方式：电汇、网银转账 金额（小写）：100000.00 金额（大写）：壹拾万元整 户名：新疆联成工程项目管理有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行 帐号：991905303410501 行号：308881029180 到账截止时间：2022年6月27日15点30分(北京时间) 注： (1)投标保证金以网银、银行柜台等转账的形式由投标人的企业账户汇出(个体工商户除外)，并汇入至新疆联成工程项目管理有限公司保证金缴纳账户。 (2)投标保证金必须在投标截止时间（开标时间）前缴纳至新疆联成工程项目管理有限公司保证金账户，投标人必须在投标截止时间前完成保证金缴纳工作。投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 (3)投标保证金的提交以新疆联成工程项目管理有限公司保证金账户到账时间为准。 |
| 18 | 中小微型企业 有关政策 |  | 1．本项目不专门面向中小企业预留采购份额。 2．根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[2020]46号文）规定，符合中小微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 3.依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 4.提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。 5.符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 按照规定格式提供《中小企业声明函》的小微企业的投标总报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 19 | 技术部分是否采用“暗标”评审方式 |  | ☑否 □是 |
| 20 | 评审方法 |  | ☑ 资格后审 □资格预审 ☑ 综合评分法 □最低评标价法 注： 1、最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，技术指标较优的一方为中标人。 2、综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分细则评审后，以评标最终最高得分的投标人作为中标人的评标方法。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。 |
| 21 | 履约保证金 |  | 履约保证金的交纳必须以公对公账户进行电汇或转账，否则不予认可。 交纳时间：按合同约定执行 交纳金额：按合同约定执行 收款单位： 开户银行： 银行账号： 项目完成验收合格无质量问题后退还。 |
| 22 | 代理服务费 |  | □不交纳 ☑交纳 交纳时间：中标通知书发出时 交纳金额：参照计价格【2002】1980号文件，服务费由中标人在领取中标通知书前按预算金额1.5%支付。 收款单位：新疆联成工程项目管理有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行 帐号：991905303410501 行号：308881029180 |
| 23 | 付款方式 |  | 本项目由兵团司法局、一师司法局、六师司法局分别签订合同并支付相关费用，具体详见合同条款。 |
| 24 | 争议的解决 |  | 甲、乙双方不愿通过协商、调解解决或协商调解不成时，将争议提交兵团仲裁委员会仲裁（在兵团进行审理） |
| 25 | 现场演示 |  | □不需要 ☑需要，陈述要求如下： 1、陈述内容：按照评标办法中系统演示的评分项的要求演示 2、陈述人员：系统开发人员 3、陈述时限：10分钟 4、陈述形式：远程视频会议演示，系统演示仅限使用系统或原型的2种方式，不能以PPT、图片、文档的形式进行系统演示，否则本项不得分。 5、其他：(1)依照开标记录表从前到后的顺序依次进行；(2)投标人可放弃陈述，但需要签字确认。 |
| 26 | 项目预算 |  | - 本项目总预算为513万元，总最高限价512万元。分项限价为：兵团司法局最高限价为262万元；一师司法局最高限价为：100万元；六师司法局最高限价为：150万元，投标人投标报价超过项目总最高限价和分项最高限价的按无效投标处理。 |
| 27 | 项目地点 |  | - 采购人指定地点 |
| 28 | 服务期 |  | - 合同签订后3个月内完成建设，本项目应用系统从项目竣工验收之日起，免费提供3年的售后服务。 |
| 29 | 其他 |  | 1、各投标人必须针对本项目制作投标文件并报价，投标文件均必须满足招标文件份数与制作等要求，否则将导致投标被拒绝。 2、本项目的招标投标活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督。 |
| 注意 事项 | 注：无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书材料的原件，但在投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会可以视同其未提供。 |  |  |

注：1、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

2、本表中“☑”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。

- 投标人须知正文部分

- 一、总则

1.说明

1.1 本招标文件适用于本次招标采购项目的招标投标。

2.定义

2.1 “采购人”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”。

2.2 “采购代理机构”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”。

2.3 “服务”指招标文件第三部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.4 “潜在投标人”指符合招标文件各项规定的供应商。

2.5 “投标人”指符合招标文件规定并参加投标的供应商。

2.6 “投标人公章”在投标文件中指与投标人标准公章一致的投标人电子签章。

2.7 “电子投标文件”指编制加密的投标文件。

3.合格投标人的条件

3.1 具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

3.2 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)法律、行政法规规定的其他条件；

7)具有本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第5项规定的资格条件。

3.3 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

3.3.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

3.3.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

3.3.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.3.4 法律和行政法规规定的其他情形。

3.4 投标人须持有《法定代表人授权委托书》。

3.5 投标人在平台内针对本项目下载了电子采购文件。

3.6 投标人按时足额交纳投标保证金。

3.7 本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第7项的规定。如果允许，除均应符合上述规定外，还应符合下列要求：

1）联合投标体应提供“联合投标协议书”，该协议书对联合投标各方均具有法律约束力。联合投标体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合投标成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。

2）联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体投标人整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。

3）由不同专业的投标人组成的联合体, 首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质,按照所属行业所对应的投标人的应答材料确定。

4）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

5）联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

6）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

3.7 投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

4.投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

5.纪律

5.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

5.2 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

5.2.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.1.2 投标人之间约定中标人；

5.2.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

5.2.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或制作电子投标文件的文件制作机器码（mac地址）一致，或制作电子投标文件的文件创建标识码一致；

5.2.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

5.2.2.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.通知

6.1 对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式，向潜在投标人发出，传真和电话号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人须立即予以回复确认，但投标人未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道或应当知道投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

- 二、招标文件

7.招标文件组成

7.1 招标文件由招标文件目录所列内容组成。

8.踏勘现场

8.1 本项目是否统一组织投标人踏勘现场见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第9项的规定。无论是否统一组织，投标人应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

8.2 踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.4 除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.知识产权

9.1 投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

9.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

10.答疑及招标文件的澄清和修改

10.1 投标人如果对招标文件有疑问或要求进行澄清的，应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第10项规定向采购代理机构提出。提出后，请投标人及时通过交易平台“答疑文件下载”栏目查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。

投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

10.2 无论出于何种原因，采购代理机构主动或出于解答投标人疑问对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在投标人发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。

特殊情况下，采购代理机构发布澄清、修改文件后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。

10.3 采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，将作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

10.4 采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在兵团政采云平台内进行披露，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

上述澄清、修改在交易平台上发布的同时，交易平台将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

10.5 澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的答疑、澄清文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传。

- 三、投标文件

11.投标文件的语言及计量单位

11.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

11.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

11.3 除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11.4 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

11.5 电报、电话、传真形式的投标概不接受。投标人的投标文件一律不予退还。

12.投标文件组成及编制

12.1 投标文件分为资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件。

商务文件指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术和服务文件指投标人提交的能够证明其提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。本次招标，投标人须按招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第6项规定提交资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件，其中加☆项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

12.2 投标人递交的投标文件及相关要求按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第13、14项的规定。

12.2.1 电子投标文件的编制

12.2.1.1 电子投标文件按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

12.2.1.2 电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

12.2.1.3 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

12.2.1.4 电子投标文件制作工具在生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文件一份。未加密的电子投标文件由投标人使用光盘制作（投标人须保证启用光盘时能正常读取）。

13.投标报价

13.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

13.2 投标人投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。

13.3 除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

13.4 本项目是否接受进口产品按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第6项的规定。

13.5 本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第8项的规定。如允许，投标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，须在技术文件中载明。

13.6 投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

13.7 投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.8 对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

13.9 最低报价不能作为中标的保证。

14.投标有效期

14.1 本项目的投标有效期按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第11项的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

15.投标内容填写说明

15.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2 投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.3 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4 投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

15.7 本项目技术部分是否采用“暗标”评审方式按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第19项的规定。如果采用暗标评审方式的，投标人在制作投标文件时应当以能够隐去投标人的身份为原则并需严格遵守以下各项规定：

15.7.1 技术部分中纳入“暗标”部分的内容：样品。

15.7.2 暗标的编制要求

15.7.2.1 投标文件技术部分全部内容中不能出现任何本投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、企业徽标或符号、人员名称以及其他特殊标记等（如有此类文件应放于商务文件“用于评审的证明材料”中），否则将导致投标被拒绝。

15.7.2.2 页面设置及字体要求：采用标准A4纸张，上下页边距为2.54cm，左右页边距为3.17cm，装订线位置为左；不得设置页码；正文使用四号宋体字，单倍行距，段前段后0行间距；标题为二号黑体字，图、表中的字体统一用宋体小四，1.5倍行距，段前段后0行间距。

15.7.2.3 任何情况下，技术部分（“暗标”部分）中不得出现任何投标人的审阅或者批注痕迹，否则将导致投标被拒绝。

- 四、投标保证金

16.投标保证金

16.1 投标人应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第17项的规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到帐，并经采购代理机构确认。

16.2 采购代理机构不接收以现金或汇票等其他形式递交的投标保证金。未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

16.3 未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在交纳履约保证金并于合同生效后5个工作日内退还。

16.4 投标保证金退还一律采用网上银行转帐方式退还至投标人的汇款帐户，资金原路返回。

- 五、投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1 投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

17.2 未加密的电子投标文件光盘应封装在信封中。封口处加盖投标人公章，封皮上注明项目编号、包号、项目名称、投标人名称，并注明“未加密的电子投标文件”字样。

投标人认为有必要提交的其他资料请于投标截止时间前一并提交。

17.3 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

17.4是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘、纸质投标文件。

18.投标文件的递交

18.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标，并将未加密的电子投标文件光盘密封送达指定开标地点。

18.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

18.3是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

19.投标文件的修改和撤回

19.1  投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

- 六、开标

20.开标

A．采用见面开标方式

20.1 采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。投标人法定代表人或授权代理人应携带身份证明、电子密钥（电子证书）、未加密的电子投标文件（用信封密封）及应当提交的其他资料参加开标并签到。

20.2 开标前，采购代理机构将会同监督人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查投标人保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的加密的电子投标文件现场解密，采购代理机构工作人员在监督人员监督下解密所有投标文件。

因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用未加密的电子投标文件进行开评标。

20.3 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

20.4 在评审结束前，未得到采购代理机构允许，投标人法定代表人或授权代理人不得离开开标现场。

B．采用不见面开标方式（是否采用详见投标人须知前附表）

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过兵团政采云不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

- 七、评标步骤和要求

21.组建评标委员会

21.1 采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合招标项目的特点组建评标委员会，对投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

21.2 参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。

22、资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.初步评审

23.1 评标委员会审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否合格、文件签署是否齐全、有无计算错误等。

23.2 评标委员会审查投标文件是否实质上响应招标文件的要求。

1）实质上响应的投标是指与招标文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。

2）重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交付日期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、招标文件第二部分“投标人须知前附表”第6条“投标文件组成”部分中，带“☆”号部分的证明文件不全或无效的；

B、投标文件未按招标文件的规定签章的；

C、未按投标文件份数要求提交投标文件的；

D、招标文件带“☆”号部分任意一款不满足要求的；

E、报价超过项目预算或经评标委员会认定低于成本的；

F、投标有效期不足的；

G、联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

H、不符合招标文件中有关分包规定的；

I、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

J、投标人递交的电子投标文件（加密电子投标文件和未加密电子投标文件）均无法满足正常开标、评标使用功能的；

K、投标人名称或组织结构与领取采购文件时不一致且无有效变更证明的；

L、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

23.3 投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他投标人造成不公正的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

23.4 初步评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

1）投标文件中的开标一览表与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

4）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23.5 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据其他外来证明。

24.投标的澄清

24.1 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

24.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

24.3 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

24.4 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.详细评审

25.1 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第20项规定以及招标文件的要求进行。具体要求等详见招标文件第四部分“评审方法”。

25.2 评标委员会依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

26.确定中标人

26.1 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.2 评标委员会根据评审结果及招标文件的规定确定中标人。

27.评标过程要求

27.1 开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.2 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

27.3 电子招投标的应急措施

27.3.1 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

27.3.2 因系统原因导致投标人均无法解密电子投标文件时，采购代理机构可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的未加密的电子投标文件进行开标、评标。

28.投标人瑕疵滞后发现的处理规则

28.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

29.采购项目废标

29.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的供应商不足3家的；

2）投标人的报价均超过了采购预算；

3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

除前款第四项规定的情形外，项目废标后，如未变更采购方式，采购代理机构将依法重新组织招标。

29.2 有前款第一项规定的情形导致废标时，供应商只有2家的，可以改为竞争性谈判方式，在书面征得供应商同意并报经财政部门核准后，由采购人、采购代理机构按照竞争性谈判方式的程序组织采购。

29.2.1 转为谈判后，若供应商未能在评标委员会指定时间内（原则上不超过60分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效供应商少于两家的，作废标处理。

29.2.2 评标委员会根据采购文件内容与实质性响应采购文件要求的供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判过程中，评标委员会可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，评标委员会应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照采购文件的变动情况和评标委员会的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

29.2.3 投标文件的报价视为谈判时的首次报价。谈判结束后，评标委员会应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交不超过两轮的报价。供应商的各轮报价是供应商报价文件的有效组成部分。除最终报价外，谈判时将公开各供应商每轮报价。

29.2.4 在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，供应商次轮报价不得高于上一轮报价，否则将视为重大偏离并导致报价被拒绝。

- 八、履约保证金

30.履约保证金

30.1 履约保证金按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第21项规定，在签订合同前交纳。

30.2 中标人在中标公告发布后及时足额交纳履约保证金。

- 九、代理服务费

31.代理服务费

31.1 代理服务费按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第22项的规定由中标人交纳，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

- 十、签订、审核合同

32.中标通知

32.1 中标人确定后,采购代理机构将在相关政府采购信息发布媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标人应按照上述第21、22、24条的规定交纳履约保证金、代理服务费经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2 采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

32.3 中标通知书是合同的组成部分。

33.签订合同

33.1 中标人须在中标通知书发出之日起15日内与采购人签订采购合同。

33.2 中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

33.3 采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请报经同级财政部门审核后，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

33.4 中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

33.5 中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选供应商签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

33.6 违反32.1条、32.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

34.审核合同

34.1 中标人持政府采购合同于签订合同之日起2个工作日内在兵团政采云进行备案留存。

- 十一、处罚、询问和质疑

35.处罚

35.1 发生下列情况之一，投标人的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

36.询问

36.1 投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.投标人有权就招标事宜提出质疑

37.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

37.2 质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

37.3 质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

37.4 质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

37.5 采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.6 投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

37.7 质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投拆。

- 十二、保密和披露

38.保密和披露

38.1 投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

38.2 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

38.3 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 第三部分   项目说明

- 项目概述

  - 项目背景

2019年12月28日,《中华人民共和国社区矫正法》经第十三届全国人大常委会第十五次会议通过，自2020年7月1日起施行。

2020年7月1日《中华人民共和国社区矫正法实施办法》正式施行。

2021年2月，司法部下发了《司法部办公厅关于开展“智慧矫正中心”创建工作的通知》和《“智慧矫正中心”考核评价表》，决定自2021年起在全国开展“智慧矫正中心”创建工作，各省（区市）司法厅（局）力争“十四五”期间完成创建工作。

“智慧矫正”是按照司法部关于“数字法治 智慧司法”信息化体系建设的部署要求，将互联网、云计算、物联网、大数据、人工智能、区块链等现代信息技术与社区矫正工作深度融合，以社区矫正工作数字化、网络化、智能化发展为主线，以构建数据一体化、管理智能化、移动互联化、指挥可视化的工作模式为目标，对社区矫正中心进行升级改造，深化智慧应用，提升管理教育效能，完善设施设备，推动社区矫正工作的规范化、精细化、智能化，为建设更高水平的“平安中国”做出积极贡献。

  - 现状分析

- 1.2.1应用系统现状

社区矫正管理系统可对兵团社区矫正对象进行信息管理、档案管理、定位管理、监督管理、教育帮扶等。该系统由各师、司法所的社区矫正工作人员使用，工作人员在该系统录入社区矫正对象的档案，系统可显示社区矫正对象的电子定位监管信息，该系统兵团、师、团场三级联通，信息实时更新。

- 1.2.2基础设施现状

现有系统主要依托政务云平台建设，需要的网络资源、计算存储资源、安全环境等主要结合实际向政务云申请资源。

- 1.2.3存在问题

2020年7月1日，《中华人民共和国社区矫正法》正式实施后，现有社区矫正平台不满足司法部《关于加快推进全国“智慧矫正”建设的实施意见》《“智慧矫正中心”考核评价表》考评达标要求。

不符合《智慧矫正 总体技术规范》、《智慧矫正 移动应用技术规范》、《社区矫正基础业务系统技术规范》《社区矫正定位管理系统技术规范》等新标准要求。

缺乏数据统计分析、社区矫正对象画像、风险评估和智慧矫正应用功能和相关设备，与“智慧矫正”目标要求有较大差距，不能充分为基层工作人员减负。

- 项目建设目标

“智慧矫正”是在“数字法治 智慧司法”信息化体系的总体框架下，打造集全业务统一管理（监督管理、教育帮扶、矫务监督与公开、质效评价），全流程统一管理（一网通办、业务督办），全方位统一管理（纵行贯通、横向贯通），数据资源建设共享（基础数据库、共享数据、生物特征库、专题库），“智慧矫正”重点应用（数据自动采集、自助矫正、精准定位、精准分析、智能决策、自动立档、远程教育、VR教育、心理辅导、移动应用）等功能于一体的社区矫正智能化平台，以数据一体化、管理智能化、移动互联化为目标，构建“一个平台、两个中心、三大支撑、四个智慧化融合”的社区矫正信息化新格局，实现现代信息技术与社区矫正业务全流程智能深度融合。

- 项目建设任务

按照司法部关于“数字法治 智慧司法”信息化体系建设的部署要求，建设“智慧矫正”平台，满足“智慧矫正中心”的考核要求，推动社区矫正工作的规范化、精细化、智能化，为建设更高水平的“平安兵团”做出积极贡献。主要建设内容如下：

1、社区矫正一体化平台的升级改造，依据司法部下发的技术规范和“智慧矫正”建设要求进行社区矫正系统升级改造，实现社区矫正全业务、全方位、全流程的统一管理。

2、深化智慧应用，将互联网、云计算、物联网、大数据、人工智能等现代信息技术与社区矫正工作深度融合。

3、提升管理教育效能，建设远程教育帮扶和公众服务，打破原有的“面对面”社区矫正教育及服务方式的限制，创新教育矫正方式，完善教育矫治手段，丰富教育矫治素材内容，实现精准教育矫治。

4、对接自助矫正终端、矫务通、远程视频、电子定位腕带、VR等设施设备，为社区矫正工作智能化和可视化提供支撑。

5、建设社区矫正数据资源，按照司法部的要求，统一汇聚全兵团社区矫正的基本数据、生物特征数据、专题数据等，为社区矫正数据中心提供数据支撑。

6、按照社区矫正中心建设标准完成智慧矫正中心的建设，达到司法部智慧矫正中心考核验收标准。

7、按照司法部要求，构建标准规范支撑体系、网络安全支撑体系、运维服务支撑体系，指导全兵团社区矫正管理工作有序开展，保障“智慧矫正”信息化体系稳定运行。

- 建设内容及要求

  - 社区矫正一体化平台

按照《中华人民共和国社区矫正法》《中华人民共和国社区矫正法实施办法》各条款规定，按照《全国社区矫正管理信息系统技术规范》《智慧矫正总体技术规范》《智慧矫正远程视频督察系统规范》《智慧矫正移动应用技术规范》的要求，对原有社区矫正综合管理平台业务流程和功能进行升级改造，建设业务办理符合法律规定，系统功能满足司法部“智慧矫正”要求的社区矫正一体化平台。

- 4.1.1全业务统一管理

- 4.1.1.1监督管理

建立完善监督管理各类应用系统，包括：调查评估（委托台账、签阅审批、实施评估、意见反馈和抄送）、接收入矫（入矫接收、执行变更接收、入矫宣告、在矫通注册）、分类管理（定期考核、管理类别调整审批、分类管理统计）、个别化矫正（矫正小组确立、矫正方案制定和落实等）、审批事项管理（禁止令执行、会客、执行地变更、外出、经常性跨市县活动、病情复查延期、暂停社区矫正、不实施分类管理、减免事项审批等）、日常管理（通知下发、定位监控、远程点验、脱管管理、实地查访管理、网上签到管理、网上签时段统计、网上签到人员统计、网上签到机构统计、现场报告管理、身体情况报告）、监督管理（定位越界报警、腕带报警管理、签到异常管理、解矫到期提醒、逾期销假提醒、聚集风险预警、昼伏夜出预警、被限制人身自由）、考核奖惩（表扬、提请减刑、训诫、警告、提请治安处罚、提请撤销缓刑、提请撤销假释、提请逮捕、提请收监执行等）、解除矫正（矫正期满、赦免）、终止矫正（被撤销缓刑、被撤销假释、被收监执行、死亡）等。

- 4.1.1.2教育帮扶

建立完善教育矫正各类应用系统，包括：集体教育、个别教育、在线教育、教育学习统计、公益活动、公益活动统计、入矫教育和解除教育、心理测评、测评题库、心理测评统计、心理专家管理、咨询预约管理、心理特征信息、预约信息查看等。

建立完善社会适应性帮扶各类应用系统，包括：社区矫正对象权利保障、职业技能培训、就业指导、社会救助、便民服务、社会保险、法律援助申请事项办理等。

- 4.1.1.3矫务监督与公开

建立完善矫务监督与公开各类应用系统，实施矫务监督与公开，包括结案办理信息填报、执法公开、信息公开、业务执法督察、下发督办事项、上级督办事项、下级动态信息、动态信息上报、下发工作通知、上级工作来文等。

- 4.1.1.4质效评价

建立完善质效评价各类应用系统，包括统计分析体系、工作考核评价体系等,并符合《司法部关于印发<司法行政工作主要评价指标>和<司法行政业务统计报表>的通知》（司发通[2018]28号）相关要求。

- 4.1.2全流程统一管理

- 4.1.2.1一网通办

对接电子签章系统实现各类执法流程网上办理，与其他相关部门实现互信互认。

- 4.1.2.2业务督办

建立完善业务办理和审批事项提醒催办系统，并能对受委托开展社区矫正工作的司法所进行督办。

- 4.1.2.3全方位统一管理

- 4.1.2.4与各级社区矫正信息系统平台纵向贯通

兵团社区矫正一体化平台需面向师、兵团、司法所工作人员使用，同时完成与司法部社区矫正信息化平台的融合贯通。

- 4.1.2.5与相关部门信息系统横向贯通

在原平台与人民法院审判系统对接的基础上进行升级，实现社区矫正信息化系统与法院信息系统的业务协同和数据共享。

- 4.1.3智能监管

- 4.1.3.1自助矫正

对接自助矫正终端，实现对报到登记、日常报告、集体教育、个别教育、公益活动等信息的自动录入，请销假、执行地变更等申请的自助办理及云端查询等功能与社区矫正一体化平台的打通。

- 4.1.3.2精准定位

支持信息化核查，并对特定社区矫正对象进行定位管理，应包括佩戴电子定位装置社区矫正对象的定位监控，安装在矫通社区矫正对象的网上签到和远程点验功能，网上签到和远程点验应采用人脸识别方式进行，同时加盖水印。

基于兵团社区矫正一体化平台实施信息化核查和电子定位管理，并通过国家自然资源部门的“天地图”实施信息化核查和电子定位管理。将定位管理系统部署于司法行政系统网络（包括国家电子政务外网、政法专网等）。

电子定位装置应运用北斗、GPS、WIFI、基站和射频识别等定位技术，并具备防拆防爆、防尘防水、违规告警、独立定位、实时定位和定位信息上传等功能。

电子定位装置应具备安全性能、电池安全性能、电池兼容性的三个省级以上检测机构出具的检测报告。

- 4.1.3.3精准分析

定位数据分析：建立定位数据智能分析模型，核查特定社区矫正对象居住地、工作地、经常活动区域、最后一次活动地及同案犯聚集信息等，对其进行多维度大数据分析，及时发现异常情况。

按照《社区矫正法实施办法》和兵团司法局实际情况进行电子围栏的设置，同时根据社区矫正对象外出和经常性跨市县目的地和审批结果自动生成对应电子围栏，社区矫正对象的外出续假应根据定位和电子围栏判断是可以进行续假。

心理数据分析：建立心理数据智能分析模型，将大数据运用与专业团队心理辅导相结合，多维度对社区矫正对象进行肖像刻画和专业心理分析。

- 4.1.3.4智能决策

风险评估：对社区矫正对象信息化核查数据、定位数据、心理特征数据、行为数据、家庭情况、经济情况和劳动能力等信息，进行智能分析和综合研判，自动评估社区矫正对象危险系数，确定监管风险等级。

建立各类矫正方案库，通过人工智能深度学习，自动生成个性化矫正方案。

通过社区矫正对象固定信息和矫正期间动态信息建立模型，通过模型对社区矫正对象关注程度进行测评，包括风险评估结果、风险评估等级分布。

- 4.1.3.5自动预警

风险管理预警：建立风险管理模型，推送越界、低电、虚拟定位、多人聚集、夜间活动等异常情况预警预测信息。

- 4.1.3.6自动立档

社区矫正对象报到登记时，使用自助矫正终端自助完成《社区矫正对象基本信息表》的录入，并将信息对接至兵团社区矫正一体化平台。

通过数据自动交互和业务自动流转，实现各类文书的自动立档。

根据业务办理，完成文书的生成，生成文书后无需调整，即可打印、导出，包括《社区矫正对象基本信息表》《社区矫正宣告书》《社区矫正小组责任书》《社区矫正对象监护人承诺书》《社区矫正对象不实施分类管理审批表》《社区矫正对象管理类别确定（调整）审批表》《社区矫正对象外出审批表》《社区矫正对象经常性跨市、县活动审批表》《社区矫正对象执行地变更审批表》《关于征求社区矫正对象执行地变更意见的函》《关于征求社区矫正对象执行地变更意见的复函》《社区矫正对象执行地变更决定书》《社区矫正对象进入特定区域场所审批表》《社区矫正对象会客审批表》《社区矫正对象保外就医延期报告审批表》《社区矫正事项审批告知书》《社区矫正对象表扬审批表》《社区矫正对象表扬决定书》《社区矫正对象训诫审批表》《社区矫正对象训诫决定书》《社区矫正对象警告审批表》《社区矫正对象警告决定书》《社区矫正对象使用电子定位装置审批表》《社区矫正对象使用电子定位装置决定书》《对社区矫正对象使用电子定位装置告知书》《提请治安管理处罚审核表》《提请治安管理处罚建议书》《提请撤销缓刑审核表》《提请撤销缓刑建议书》《提请撤销假释审核表》《提请撤销假释建议书》《提请收监执行审核表》《提请收监执行建议书》《社区矫正对象逮捕建议书》《提请社区矫正对象减刑审核表》《社区矫正对象减刑建议书》《社区矫正期满鉴定表》《解除社区矫正宣告书》《解除社区矫正证明书》《解除社区矫正通知书》《终止社区矫正通知书》《社区矫正对象矫正方案》《社区矫正实地查访记录》《社区矫正对象公益活动记录》等文书。

- 4.1.4智能教育帮扶

- 4.1.4.1远程教育

支持社区矫正教育资源数据库的建立。建立“空中课堂”，支持文字、图片、视频等资源的在线学习和职业技能培训。支持对社区矫正对象日常在线学习情况进行统计和考核评价。支持公益活动和公益活动的及统计。

- 4.1.4.2 VR教育

通过VR等技术构建多种虚拟现实生活和监狱生活等教育场景，实现对社区矫正对象沉浸式专题教育。

- 4.1.4.3远程心理辅导

具备对社区矫正对象进行心理测评、人格特征测评、职业测评和社会适应性评估功能。支持心理辅导过程的的心理特征数据录入，并能调用相关数据。支撑心理测评题库、心理测评管理、心理测评专家管理、心理咨询预约、心理特征信息录入等功能。同时与社区矫正对象在矫通远程心理测评互联互通。

- 4.1.4.4精准帮扶

通过对社区矫正对象精准分析，联动相关部门，生成有针对性的帮扶建议。

- 4.1.4.5移动应用

开发矫务通和在矫通应用，与兵团社区矫正一体化平台互联互通，实现随时随地随身的应用，并具备良好的安全性和保密性。

矫务通应用具备信息化核查（远程点验、点名统计）、定位监管、报警管理（越界报警、破拆报警、签到异常、解矫到期和逾期销假报警）、业务审批（外出、执行地变更、经常性跨市县、会客、进入特定区域）等审批功能，考勤监管、实地查访、当面报告、谈话记录语音转写、宣告记录、通知下发教育学习发布和公益活动记录等功能，其中审批流程需明确选择下一步审批人。

在矫通具备在线教育、每日考勤、接受点名、外出申请、变更执行地申请和经常跨市县申请、接收公益活动通知，公益活动上报、心理测评和心理咨询、在线学习和考试、社会适应性帮扶（便民服务、就业指导、职业技能培训、申请社会保险、申请权利保障、申请法律援助、申请社会救助、申请记录）、信息查询、人脸识别、活体检测、位置上报和签到签退等功能。

- 4.1.5数据资源建设

- 4.1.5.1基础信息库

基础数据库包括机构人员库，即社区矫正机构、社区矫正机构工作人员、社区矫正社会工作者、社会志愿者和社区矫正对象的基本信息库的建设。

业务数据库包括决定和接收、监督管理、教育帮扶、解除和终止各阶段的数据，包括教育资源数据和心理特征数据库的建设。特定社区矫正对象的定位数据库的建设。信息化核查数据库的建设。文书档案信息库的建设。

- 4.1.5.2生物特征库

包括社区矫正对象的人脸、声纹、指纹等生物特征数据库的建设。

- 4.1.5.3专题库

包括远程视频督察系统产生的音视频数据库。社区矫正案例数据库，文件汇编数据库，（相关法律法规、规范性文件、社区矫正实务和信息化知识等数据库），设备编码管理数据库的建设（矫务通、在矫通、电子定位装置、自助矫正终端、移动执法车、远程视频督察设施、教育培训设施和心理矫正设施等数据库）。

- 项目技术要求

- 5.1建设原则

1. 坚持统筹规划，分步实施的原则。项目实施需要统筹安排的工作较多，既要保障现实需求，也要兼顾长远发展；既要考虑兵团司法局的信息化建设，也要兼顾业务协作。因此必须遵循信息系统建设的基本规律，进行统筹规划，分步实施。

2. 坚持业务和技术相互促进，融合共建的原则。要按照“管理加技术”模式，坚持业务部门和技术部门的融合共建。在系统设计、组织实施、政策落实、关系协调等方面，业务部门和技术部门要相互密切配合，营造一个良好的建设环境，确保共建系统建设顺利推进。

3. 先进性和成熟性原则：系统建设尽可能采用最先进的技术、方法、软件、硬件和网络平台，确保系统的先进性，同时兼顾成熟性，使系统成熟而且可靠。系统在满足全局性与整体性要求的同时，能够适应未来技术发展和需求的变化，使系统能够可持续发展。系统的建设要严格按照司法部、兵团司法局有关标准与规范，系统分析、设计、实现和测试要严格按照软件工程标准和规范，并尽可能采用开放技术和国际主流产品，以确保系统符合国际上各种开放标准。

4. 高性能和稳定性原则：在系统设计、开发和应用时，应从系统结构、技术措施、软硬件平台、技术服务和维护响应能力等方面综合考虑，确保系统较高的性能。

5. 实用性和易用性原则：系统的开发要“以人为本”，充分考虑兵团司法局业务实际需要， 贴近用户的需求与习惯做法，做到功能强大、界面友好和美观、操作简单、使用方便。

6. 安全性原则：系统的建设将考虑信息的安全和保密，系统部署于政务外网，设计上保障应用软件和数据库安全可靠，数据备份策略采用每周全备份每日增量备份以保障数据安全。

- 5.2质量要求

- 可扩展性要求

可扩展性设计，主要是负载量的扩展和功能的扩展性方面进行考虑，一是采用的支撑类软件产品全稳定可靠运行，具有良好的可管理性，在扩展性、高负载等方面有突出性能；二是易于集成，开放二次开发接口且接口丰富，未来能够与内外部其他的业务系统进行有效集成整合；三是易于开发扩展，开发配置过程简洁、灵活，提供“零代码”式的配置开发模式，最大程度减少代码开发量。

- 可靠性要求

软件可靠性，主要是指软件在规定的条件下、规定的时间周期内不引起系统故障的概率，主要有系统平均不工作间隔时间、系统不工作次数、可用度等衡量指标，可靠性贯穿于软件的整个生命周期，设计时需要从需求、设计、实现、检验、维护等方面进行考虑。具体指标包括但不限于：

1）峰值并发用户数

系统可支持1000用户同时在线，200设备和用户并发。

2）作业响应时间

系统的响应时间是系统综合性能的体现，系统响应时间的表现主要是用户感受软件系统为其服务所耗费的时间，其中衡量的因素包含服务器端响应时间、网络传输时间、客户端响应时间。

本系统的响应时间量化如下：

平均页面响应不超过2秒，用户点击按钮响应不超过1秒。

用户业务操作互动类，响应时间2-5秒；

用户普通查询统计类，响应时间3-5秒；

实时数据交换类，响应时间1-3秒；

“小时”级间隔数据交换类，响应时间1-5分钟。

- 5.3系统集成与部署要求

投标人应根据项目需求提出系统及软件的集成和部署方案，确保系统的安全性和可靠性，保证系统整体稳定运行。具体要求如下：

- 需要充分考虑项目内各系统的可靠性与安全性，提供系统覆盖政务云、本地网络的整体的详细部署结构。

- 需要充分考虑项目内兵团司法局其他系统之间的关联关系，提供完整合理的集成方案。

- 应用支撑软件、数据支撑软件优先选择自主知识产权软件（提供相关证书）。

- 5.4标准规范要求

《司法部关于印发“数字法治智慧司法”信息化体系建设指导意见》的通知（司发通〔2018〕100 号）

司法部办公厅关于印发“数字法治智慧司法”信息化体系建设实施方案》的通知（司办通〔2018〕135 号）

司法部办公厅关于印发《关于加快推进全国“智慧矫正”建设的实施意见》的通知（司办通〔2019〕3 号）

司法部办公厅关于开展“智慧矫正中心”创建工作的通知（司办通〔2021〕13 号）

《智慧矫正总体技术规范》（SF/T 0081-2020）

《智慧矫正移动应用技术规范》（SF/T 0057-2019）

《社区矫正基础业务系统技术规范》（SF/T 0015-2021）

《社区矫正定位管理系统技术规范》（SF/T 0016—2021）

《社区矫正术语》(SF/T0055-2019)

《社区矫正中心建设规范》(SF/T 0087-2021)

《社区矫正电子定位腕带技术规范》(SF/T0056-2019)

《智慧矫正远程视频督察系统规范》（SF/T 0082-2020）

- 项目管理要求

- 6.1项目管理体系

投标人须明确项目执行所依据的项目管理体系，提出规范、完整的项目管理方案，包括但不限于质量管理、进度管理、文档信息管理、风险控制措施。

- 6.2项目组织机构

投标人须根据项目需求建立完善的项目组织机构，明确项目负责人。拟派项目成员应职责明确并具有相应资格和经验，核心成员须保持稳定，且必须配备项目经理、系统分析师、服务项目经理等角色。投标人应根据招标文件要求提供拟派项目成员名单及项目管理和实施机构具体情况，并提供相关证明文件。

- 6.3项目进度要求

本次项目建设周期计划为3个月，从招投标完成后开始建设。

- 6.4项目实施要求

本招标文件提出的对应用系统开发的基本需求，是投标人编制投标文件和报价的主要依据，在编制正式的设计方案时，投标人应深入调研分析，设计出完整优质的方案。

应在招标文件要求的基础上，明确细化具体的建设任务，建设技术路线，建设技术框架以及具体实现的技术方法，形成详细的设计文本。

应参考项目确定的总体时间进度、质量等要求，制定项目施工时间进度计划，同时根据项目的实际情况，进行必要的项目实施风险分析，提出详细的风险规避办法和措施。

应明确项目实施需要的技术标准、设计规范以及项目实施的文档规范等，制定项目质量管理和控制、项目进度管理与控制以及软件开发定制文档规范、项目提交成果要求等。

应提出完备的软件版本管理方案，使用专业的软件版本控制工具，配备版本管理工程师，对开发程序的版本进行规范管理，并且在项目结束后，将配置库中所有内容移交给用户。

项目实施过程中，需要提供驻场开发服务。

工程设计、实施和验收各阶段应符合信息工程建设和监理的相关规定，应用系统的开发应严格按照软件工程的方法进行组织。

投标人须根据项目需求，利用政务云和司法局现有基础设施，设计系统软件、支撑软件及应用软件的集成和部署方案，确保系统的安全性、可靠性，不同网络之间的连通性，保证系统整体稳定运行。

项目建设过程中，各里程碑节点（包括但不限于实施准备阶段、需求调研阶段、系统开发阶段、测试阶段、预验收阶段等）将对系统成果进行审核把关，出具审核意见，审核通过后出具《确认函》。

- 6.5项目测试要求

投标人应建立一套切实可行的测试制度及管理方法，并满足下列要求：

- 内部测试应贯穿系统建设实施的每一环节；

- 任何项目的测试均应有完整的测试计划和测试方案；

- 任何功能模块或实施环节都必须有测试报告；

- 任何服务模块都必须有错误处理页面和错误日志记录；

- 定期检查、核对测试结果；

- 投标人应拥有测试工具，可对系统进行压力和性能测试，并且提供系统测试说明和用例；对上线系统所涉及代码以及最后交付成果，应在上线后进行相应的安全测试。

- 6.4项目验收要求

- 6.4.1项目验收步骤

项目验收包括初步验收、竣工验收两个环节，要提前提交验收申请，用户在收到验收申请后及时核对项目进度，组织测试验收。

项目验收标准是项目招投标文件以及项目实施过程中的其他书面签署的变更文件，验收按下列程序进行：

- 基础性构架安装完成，各应用系统开发完毕，通过用户方组织的功能、性能测试，并上线试运行后，进行系统初步验收。验收合格后用户向投标人出具系统“初步验收合格报告”，初步验收合格后投标人进行系统安装、调试、培训。

- 软件安装调试完毕，进行使用培训，培训完毕后进入为期三个月的试用期，试用期期间需通过功能测试，试用期满一周内进行系统竣工验收，竣工验收合格后用户向投标人出具系统“竣工验收合格报告”，进入系统维护期。

- 如果系统验收结果为不合格，双方商定重新验收的时间，在重新验收前投标人应继续对系统进行修改和完善，并在双方商定的期限内达到验收标准，其验收过程和方式不变。

系统验收文档包括：系统实施方案，软件开发技术标准与规范文档，需求说明书、设计说明书、应用系统源代码、应用系统运行软件光盘、使用说明书（管理员手册）。

- 6.4.2项目验收标准

从系统的实用性、稳定性、可维护性、灵活性、可操作性及系统文档、代码、规范及注释说明等方面全面组织验收。

- 系统实用性

项目验收最关键的指标，检查系统是否符合当前业务的需要，特别是业务流的整体性和数据流的一致性，并前瞻性提供未来业务接口。

- 系统稳定性

软件正常运行和异常处理情况。

- 系统可维护性

主要指应用系统软件管理与维护、数据库管理与维护以及数据库备份、应用系统备份，灾难事件处理与解决实施方案等。

- 系统文档

验收文档是否齐全、规范、准确、详细，主要的文档包括：需求分析文档，设计文档，数据库设计文档，详细设计文档，编码规范，测试报告，系统部署和发布报告，集成方案，软件用户使用手册，系统维护方案和操作文档等。

- 代码规范及注释说明

程序代码编写是否规范；注释说明或代码文档是否详细全面；接口定义是否符合要求。

- 系统灵活性

系统是否方便客户进行维护；系统是否在先进性的基础上具备未来升级和可扩充性；是否利于系统平台迁移和部署等。

- 系统可操作性

界面是否友好；是否实现傻瓜化操作和智能化数据检索功能。

- 系统安全性

是否有完善的安全机制保证系统的安全性，软件方面的安全防范包括加密措施、相关认证、数据库安全防范等，系统应符合国家信息安全等级保护2级标准。

- 其他验收标准

其他的与本系统相关的验收标准，并配合完成安全测评和软件测评工作，对不符合标准的无偿进行整改。

- 售后服务要求

  - 系统运维

本项目应用系统从项目竣工验收之日起，应提供3年的售后服务。投标人应提供1人驻现场服务一年, 驻场人员应具有2年以上政府信息化项目运维经验。

保修期间的维护服务不收取任何额外费用，保修期后的服务双方另行协商，投标人可在投标文件中提出建议。

系统维护与支持的具体内容如下：

- 电话支持

投标人提供对应用系统的运行、维护提供7x24的实时技术支持。

投标人应提供热线电话或Email、传真等方式随时回答用户各种技术问题并在24小时内提出解决方案。

- 故障响应

7X24小时的实时故障响应。投标人在出现系统软件及应用软件等系统故障的2小时内必须给予响应，8小时内恢复运行。

- 远程技术支持

当系统出现故障，经用户许可后，投标人可以远程登录用户系统，进行故障分析、问题定位并提供解决方案。对系统进行的任何配置、数据改动及其它可能对系统和业务造成不良影响的操作，必需经用户确认后方可进行。

- 定期跟踪

要求提供定期现场巡访或不定期电话巡访服务，与客户一起共同对系统进行性能调优、系统诊断、系统日常维护管理方面的交流。并制定具体巡检策略，包括对系统、硬件、网络的具体巡检项，并配合完成巡检发现问题的分析和解决。每月，完成一次巡检工作报告。

项目验收完毕后，投标人需要定期电话、现场跟踪系统使用情况，听取意见和建议，及时分析系统存在的问题，并随时给予解决。必要时，投标人应派遣技术人员去现场解决存在的问题。

- 系统软件升级

投标人需要及时向用户通报系统软件升级情况，若用户需要对系统软件升级，投标人应提供升级版本和相应的支持服务。

- 现场服务

当系统运行环境出现严重故障，或因更换服务器等原因需要重新搭建系统，投标人应及时提供切实可行的建议，通过远程支持不能及时解决问题时，派技术支持人员在4小时内赶赴现场，协助用户完成故障排除、升级或迁移操作，对系统进行完整性检查并跟踪运行。

- 数据备份

为保证解决问题时能够最大可能的仿真系统，最大限度保证数据的安全，定期进行数据备份。

备份命名规范：备份的命名规范为：用户单位的首字母+项目名称+日期的阿拉伯数字组合。

备份储存规范：备份的存储规范为：备份的数据库集中存储在规定的区域上。

备份的周期：实施期：每周一次；试运行期：每周一次；维护初期：每周一次；维护中期：两周一次；维护后期：每月一次。特殊需要的时候及时联系客户备份数据库。

  - 项目培训

    - 项目培训

为了保证系统的安全稳定运行，提高系统使用效率，需要对系统各类用户提供全方位的培训。通过培训，使各级相关人员对系统有充分的了解，熟悉系统的设计原理和工作方式，掌握系统的工作流程和操作方法。

    - 培训对象

根据当前兵团司法局信息化队伍建设的状况，针对领导干部、业务人员和技术人员的素质状况和工作需求，制定相应的培训目标、计划、培训内容和要求，分类、分批实施。建设一支既熟悉业务又掌握信息技术的人才队伍，主要包括对领导干部、业务人员、和技术人员的培训。

一、领导干部培训

推进信息化建设和应用，领导是关键。希望通过培训，使各级领导干部能够转变工作方式，善于运用现代信息技术，努力提高运用信息技术进行决策、组织、管理、指挥的能力。

二、业务人员培训

信息技术的价值在于应用。业务人员是各个应用系统的应用者。要通过加强计算机基本操作技能、信息技术基础知识和有关应用软件操作技能的培训，提高业务人员的综合素质。

三、技术人员培训

采用引进专业人员和培训现有技术人员相结合的方式建立技术支持队伍。

开展与硬件设备有关的技术培训。对相关人员在网络设备、音视频设备、安全设备、服务器及其他设备的功能、性能、安装及运行管理使用上进行专门的培训。

开展与软件管理有关的技术培训。对相关人员在服务器系统的运行和管理、网络安全管理、应用系统的运行和管理等方面进行专门的培训。

    - 培训内容

本项目的培训内容主要包括该系统的设计原理和工作方式培训、应用性培训、应用系统及信息资源库的操作、使用方法培训。

    - 培训方式

本项目培训范围主要为兵团司法局、师市司法局和司法所社区矫正工作人员，投标供应商应提供统一培训和自主培训两种方式。

一、统一培训

系统建成后根据要求，进行统一培训，涉及范围包括各级社区矫正工作人员有关业务骨干。统一培训过程中将全程进行音视频拍摄，并制作音视频资料进行下发。

二、自主培训

社区矫正机构和相关部门结合统一培训内容，制定本部门的培训音视频资料。投标供应商负责提供相应的培训音视频资料。

    - 人员配置计划

根据此次项目建设的特点和重要性，投标供应商应提供具有相关专业资格和多年实际工作经验的教师和相应辅导人员进行培训，并保证主要的培训教师具有多年的同等内容的教学经验。安排有丰富经验的教师进行统一培训，完成对统一培训范围内骨干业务人员以及系统管理人员的集中培训。

    - 技术支持

投标供应商需要提供本项目自设计开始贯穿整个建设实施，全生命周期的建设、咨询指导响应服务，提供7×24小时电话支持或远程支持响应服务。

在系统试运行期间或软件升级期间，投标供应商需派技术人员在现场提供技术支持和售后服务。

系统正式验收后，应提供3年远程技术支持。费用由投标供应商承担，招标人不再支付任何费用。包括系统问题修补、应用升级服务和系统远程技术支持，且不更换掌握核心代码的主要技术人员。包括：

技术支持，投标供应商在接到技术支持要求时，应为平台使用人员提供如何使用平台的咨询。

系统故障，投标供应商在接到故障报修要求时，1小时内做出明确响应和安排，在2小时内为招标人提供维修服务，并做出故障诊断报告。若招标人认为需要现场服务才能解决问题，在收到服务请求后12小时内彻底解决问题。

对重大节假日及重要事件或特殊演示、演练，应制定技术服务预案和应急预案，配合招标人完成相应保障及预演措施，并承诺根据招标人的要求提供保障服务。

应急措施，投标供应商应根据系统典型和常见故障指定相应的应急处置操作办法或配套措施，此操作办法和措施必须经过实际演练后，经招标人确认有效可行。

系统问题修补和产品升级服务，质保期内投标供应商需提供产品升级服务。费用由投标供应商承担，招标人不再支付任何费用。

热线服务，投标供应商应提供热线电话、E-mail、传真、网站等途径，随时接受招标人提出的各种技术问题，并在24小时内提出解决方案；

定期跟踪，投标供应商应提供不少于1次/月的现场巡检服务，及时发现和排除潜在问题或故障隐患，保证系统的稳定运行。

如遇特殊、重大报道期间按照招标人要求投标供应商提供驻场人员保障。

八、一师智慧矫正中心建设设备需求

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万防暴半球 | 具有400万像素 CMOS传感器。 | 台 | 16 |
|  |  | OSD字符满足相关监管接入要求 |  |  |
|  |  | 产品包含原厂3年质保。 |  |  |
|  |  | 最大分辨率2560x1440。 |  |  |
|  |  | 产品支持音频输入接口不小于1个 |  |  |
|  |  | 设备内置一个拾音器 |  |  |
|  |  | 红外补光距离不小于50米。 |  |  |
|  |  | 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@25fps，第三码流最大2560x1440 @ 25fps，子码流704x576@25fps。 |  |  |
|  |  | 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 |  |  |
|  |  | 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 |  |  |
|  |  | 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |  |  |
|  |  | 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 |  |  |
|  |  | 不低于IP67防尘防水等级。 |  |  |
|  |  | 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  |  |
| 2 | 防水拾音器 | 室内外防水拾音器 | 个 | 13 |
|  |  | 拾音范围:70平方米 |  |  |
|  |  | 音频传输距离:200米 |  |  |
|  |  | 灵敏度:-43 |  |  |
|  |  | 信噪比:58dB |  |  |
|  |  | 麦克风:全向麦克风 |  |  |
|  |  | 信号处理电路:采用高保真/低噪声处理芯片 |  |  |
|  |  | 连接方式:3条引线（电源、音频、公共地） |  |  |
|  |  | 电源电压:直流稳压电源DC 12V（9V--15V） |  |  |
|  |  | 电源电流:25mA |  |  |
|  |  | 防水等级:IP66 |  |  |
|  |  | 推荐电源:DC12V/1A，两线 |  |  |
| 3 | 配套拾音器电源 | 拾音器专用电源适配器 | 台 | 13 |
|  |  | 输入电压 交流型：AC180V~230V |  |  |
|  |  | 输出电压 DC12V±5% |  |  |
|  |  | 输出电流 ≤210mA |  |  |
|  |  | 输出纹波 ≤20mV |  |  |
|  |  | 最大功率 2.4W |  |  |
| 4 | 400万防暴半球 | 具有400万像素 CMOS传感器。 | 台 | 14 |
|  |  | OSD字符满足相关监管接入要求 |  |  |
|  |  | 产品包含原厂3年质保。 |  |  |
|  |  | 设备内置一个拾音器 |  |  |
|  |  | 最大分辨率2560x1440。 |  |  |
|  |  | 红外补光距离不小于50米。 |  |  |
|  |  | 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@25fps，第三码流最大2560x1440 @ 25fps，子码流704x576@25fps。 |  |  |
|  |  | 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 |  |  |
|  |  | 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 |  |  |
|  |  | 信噪比不小于55dB。 |  |  |
|  |  | 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |  |  |
|  |  | 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 |  |  |
|  |  | 不低于IP67防尘防水等级。 |  |  |
|  |  | 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  |  |
|  |  | 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部检验报告证明） |  |  |
| 5 | 摄像机配套电源 | 国标,12V1A输出 | 台 | 30 |
| 6 | 一键报警设备 | 经典款非可视报警盒；（单按键，非4G非可视版） 适用于室内场景 | 台 | 14 |
|  |  | 4mm优质铝合金氧化工艺面板，内置全频段优质扬声器和高灵敏度麦克风，支持有线网络和管理中心双向语音对讲； 支持中心监听、录音与广播功能； |  |  |
|  |  | 支持多种网络通信协议：TCP/IP、RTSP；支持EHome2.0、协议、SIP，满足公网传输； |  |  |
|  |  | 支持外接警灯警号； |  |  |
|  |  | 支持DC12V&POE供电，自带DC12V/2A适配器，支持防拆报警/喧哗报警； |  |  |
|  |  | 防护等级：IP54 防暴等级：IK08 |  |  |
|  |  | 最大支持256G SD卡存储 |  |  |
| 7 | 报警管理主机 | 功能参数： | 台 | 1 |
|  |  | 1、支持双按键：一个报警按键，一个对讲按键。 |  |  |
|  |  | 2、设备前置200万高清摄像头、支持H.264/H.265编码格式 |  |  |
|  |  | 3、支持红外补光，红外补光距离应不小于2米；支持日夜模式自动切换 |  |  |
|  |  | 4、设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，语音清晰，内置3W扬声器； |  |  |
|  |  | 5、设备支持将防拆报警、防区报警等报警信息通过网线传送到管理中心，并形成日志文件； |  |  |
|  |  | 6、支持可视对讲功能：按下报警按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能； |  |  |
|  |  | 7、支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话； |  |  |
|  |  | 8、支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流； |  |  |
|  |  | 9、支持中心管理机控制前端设备警灯打开和关闭功能； |  |  |
|  |  | 10、支持语音播报、分组广播功能； |  |  |
|  |  | 11、支持外界噪音侦测报警；外界噪音≥60DB（可设置） |  |  |
|  |  | 12、支持网络远程在线升级功能； |  |  |
|  |  | 13、支持DC12V&POE供电，自带DC12V/2A适配器，支持防拆报警/喧哗报警； |  |  |
|  |  | 系统参数： |  |  |
|  |  | 处理器 高性能嵌入式SOC处理器 |  |  |
|  |  | 操作系统 嵌入式Linux操作系统 |  |  |
|  |  | 视频参数： |  |  |
|  |  | 分辨率 1920*1080 |  |  |
|  |  | 视频帧率 PAL制式 25fps，NTSC制式30fps |  |  |
|  |  | 显示参数： |  |  |
|  |  | 显示屏 10.1寸彩色TFT LCD屏 |  |  |
|  |  | 操作方式 触摸屏、机械按键 |  |  |
|  |  | 操作界面 扁平化风格UI操作界面 |  |  |
|  |  | 音频参数： |  |  |
|  |  | 音频输入 内置麦克风+外接话柄+咪头杆3.5mm音频输入口 |  |  |
|  |  | 音频输出 内置扬声器+外接话柄+3.5mm音频输出口 |  |  |
|  |  | 音频压缩标准 G.711U、G726、AAC、Opus |  |  |
|  |  | 音频压缩码率 64Kbps、32kbps、16Kbps |  |  |
|  |  | 网络参数： |  |  |
|  |  | 以太网 10M/100M/1000M自适应 |  |  |
|  |  | 网络协议 TCP/IP、SNMP、HIK-SIP、RTSP |  |  |
|  |  | 设备接口： |  |  |
|  |  | 网口 1个,10M/100M/1000M自适应 |  |  |
|  |  | RS485 2个，RS485半双工接口 |  |  |
|  |  | IO输入 4个开关量输入 |  |  |
|  |  | IO输出 4个继电器输出 |  |  |
|  |  | VGA输出 1个，用于管理机操作界面上墙，可以与HDMI同时输出 |  |  |
|  |  | HDMI输出 1个，用于管理机操作界面上墙，可以与VGA同时输出 |  |  |
|  |  | Micro SDXC 1个Micro SDXC接口(≤128GB) |  |  |
|  |  | USB 1个USB 3.0接口、1个USB2.0接口 |  |  |
|  |  | 其它参数： |  |  |
|  |  | 电源 DC12V、PoE (IEEE 802.3 at/af) |  |  |
|  |  | 功耗 ≤15w |  |  |
|  |  | 工作环境 -10℃-＋55℃，10％-90％ |  |  |
|  |  | 外形尺寸(mm) 361mm*197mm*65mm(带话柄) |  |  |
|  |  | 291mm*197mm*41mm(不带话柄) |  |  |
|  |  | 重量（Kg） ≤2.5Kg |  |  |
| 8 | 刷卡门禁一体机 | 主机应具有不小于2.8寸图文型液晶显示屏用于显示时间、日期、星期，及刷卡时显示卡号、用户名；按键采用蓝光显示触摸式按键；支持语音提示功能。 | 台 | 9 |
|  |  | 主机支持Mifare卡（IC卡）、CPU卡、身份证卡序列号识别；支持Mifare卡扇区加密功能，并具有开启/关闭防手机NFC识别。 |  |  |
|  |  | WIFI接口1个；RS485通讯接口1个；Wiegand通讯接口1个；USB2.0接口1个； |  |  |
|  |  | SD卡接口1个；报警输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警（门铃）输出接口1个。 |  |  |
|  |  | 主机支持最多10万张卡片管理；支持最多30万条事件存储。 |  |  |
|  |  | 主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：反潜回（防跟随）功能；认证方式：刷卡、刷卡+密码； |  |  |
|  |  | 主机具备远程控制功能，客户端软件可远程控制设备执行开门、关门、门常开、门常闭动作。 |  |  |
|  |  | 设备被拆除时；胁迫卡；黑名单卡刷卡时；接入系统平台后可支持视频联动报警功能。 |  |  |
| 9 | 门禁-开门按钮 | 结构：塑料面板； | 只 | 9 |
|  |  | 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； |  |  |
|  |  | 输出：常开； |  |  |
|  |  | 类型：适合埋入式电器盒使用； |  |  |
| 10 | 门禁开关电源 | 输入电压：100-240VAC； | 台 | 9 |
|  |  | 输出电压：12VDC； |  |  |
|  |  | 输出电流：4.17A； |  |  |
|  |  | 输出功率：50W； |  |  |
| 11 | 电子锁 | 定制 | 套 | 9 |
| 12 | 电子锁支架 | 定制 | 套 | 9 |
| 13 | 75寸智慧黑板 | 结构参数（含壁挂支架） | 台 | 1 |
|  |  | 外壳材料 金属 |  |  |
|  |  | 外壳颜色 细砂亮银色(下装饰板亮黑色) |  |  |
|  |  | 墙支撑 10-M5螺丝孔676 mm × 68 mm |  |  |
|  |  | 裸机外形尺寸（不含壁挂） 4025 mm ×(中间)1200 mm(左右副板1136mm) × 89 mm |  |  |
|  |  | 显示参数 |  |  |
|  |  | 显示模式 标准、音乐、影院、用户 |  |  |
|  |  | 背光源类型 LED背光 |  |  |
|  |  | 像素间距 0.4935 mm × 0.4935 mm |  |  |
|  |  | 物理分辨率 3840 × 2160 |  |  |
|  |  | 亮度 450 cd/m² |  |  |
|  |  | 对比度 6000:1 |  |  |
|  |  | 响应时间 3 ms |  |  |
|  |  | 对角线尺寸 74.5 inch |  |  |
|  |  | 色彩饱和度 92% |  |  |
|  |  | 屏幕活动域 1649.66 mm × 927.93 mm |  |  |
|  |  | 屏幕材质 A规屏 |  |  |
|  |  | 系统参数 |  |  |
|  |  | 操作系统 Android 8.0 |  |  |
|  |  | CPU Cortex A73 2核 + A53 2核 1.4 G/1.1 GHz |  |  |
|  |  | 内存 3GB DDR3 1GB DDR4 2GB |  |  |
|  |  | 内置存储 8 GB |  |  |
|  |  | 参数 |  |  |
|  |  | 方式 红外 |  |  |
|  |  | 玻璃 4 mm全钢化玻璃，防眩光、防撞击、防划 |  |  |
|  |  | 控点 最 |  |  |
|  |  | 玻璃透过率 ≥ 92% |  |  |
|  |  | 输入方式 |  |  |
|  |  | 差值分辨率 32767 × 32767 |  |  |
|  |  | 最小触摸物体 直径 ≥ 3 mm非透明物体 |  |  |
|  |  | 理论点击次数 无限次 |  |  |
|  |  | 功能参数 |  |  |
|  |  | 内部喇叭 15 W × 2个 |  |  |
|  |  | 电源开关 1个 |  |  |
|  |  | OSD语言 英文/中文 |  |  |
|  |  | 接口参数 |  |  |
|  |  | 音视频输入接口 TV × 1；HDMI × 2；VGA × 1；YPbPr × 1；AV-IN × 1；LINE-IN × 2 |  |  |
|  |  | 音视频输出接口 LINE-OUT × 1；SPDIF-OUT × 1 |  |  |
|  |  | 网络接口 LAN × 2 |  |  |
|  |  | 存储控制接口 前置USB (PC + Android) × 3；侧面Android-USB × 2；TOUCH-USB × 1；RS232 × 1 |  |  |
|  |  | 电源参数 |  |  |
|  |  | 待机功耗 ≤ 0.5 W |  |  |
|  |  | 功耗 ≤ 500 W |  |  |
|  |  | 运行环境 |  |  |
|  |  | 工作温度 0℃ ~ 40℃ |  |  |
|  |  | 工作湿度 10% ~ 90%（无凝露） |  |  |
|  |  | 通用参数 |  |  |
|  |  | 电源 100 ~240 VAC， 50/60 Hz |  |  |
|  |  | 毛重 110 ± 2 Kg |  |  |
|  |  | 净重 92 ± 1Kg |  |  |
|  |  | 包装尺寸 2170mm × 1295 mm × 255 mm |  |  |
|  |  | 产品尺寸 4025 mm ×(中间)1200 mm(左右副板1136mm) × 89 mm |  |  |
| 14 | 智慧黑板专用OPS电脑 | 平台构架：sky Lake | 台 | 1 |
|  |  | 处理器：Intel Core i5-6400 |  |  |
|  |  | 主频：2.7GHz |  |  |
|  |  | 内存：DDR4 8GB |  |  |
|  |  | 硬盘：M.2 128GB |  |  |
|  |  | 显卡：Intel CPU内部集成显卡 |  |  |
|  |  | 显示接口：HDMI接口(out) x1, DP(out) 接口 x1 |  |  |
|  |  | 网卡：Integrated 10/100/1000M Adaption x1 |  |  |
|  |  | 网口：RJ45 x1 |  |  |
|  |  | 音频：不支持 |  |  |
|  |  | 蓝牙：支持 |  |  |
|  |  | USB：USB3.0 接口 x3; USB2.0 接口 x3 |  |  |
|  |  | 电源：DC12V~19V,>=10A |  |  |
|  |  | 尺寸：180mm（长）x194mm（宽）x42mm（厚度） |  |  |
|  |  | 重量：1.24KG±10G |  |  |
|  |  | 工作温度：0~40℃ |  |  |
|  |  | 工作湿度：10%~90% |  |  |
| 15 | 单路通用服务器 | 与系统管理平台兼容，正常运行。 | 台 | 1 |
|  |  | HG7163/64G DDR4/600GB 10K SAS×2（RAID_1）/SAS_HBA/1GbE×4/550W(1+1)/2U/3Y |  |  |
|  |  | 2U单路标准机架式服务器 |  |  |
|  |  | CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz |  |  |
|  |  | 内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 |  |  |
|  |  | 硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘，最高可支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘 |  |  |
|  |  | 可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘 |  |  |
|  |  | 可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘 |  |  |
|  |  | 支持1个M.2插槽 |  |  |
|  |  | 支持1个TF插槽" |  |  |
|  |  | 阵列卡：SAS_HBA |  |  |
|  |  | PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 |  |  |
|  |  | 网口：4个千兆电口 |  |  |
| 16 | 轻智能存储 | 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、 14T、16T容量的SATA接口硬盘； | 台 | 1 |
|  |  | 内置8块8T7200转速企业级硬盘（硬盘需支持原厂质保3年以上，不接受翻新盘） |  |  |
|  |  | 可接入AI硬盘；可接入SSD固态硬盘；可接入加密硬盘； |  |  |
|  |  | 开启视频流智能分析，NVR网络发送带宽不会降低 |  |  |
|  |  | 开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低 |  |  |
|  |  | 支持在视频预览画面查看实时预警面板，包括事件名称、事件触发时间、人脸抓图，针对人脸比对同时显示姓名、相似度，针对车辆报警同时显示车牌。针对人体和车辆目标，可分别显示出“人体”、“车辆” 。 |  |  |
|  |  | 支持从其他设备接入设定时间的录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，实时显示识别结果。支持人脸戴眼镜检出率不低于99% |  |  |
|  |  | 设备的视频输出口HDMI1、HDMI2和VGA1、VGA2均可以显示系统主菜单 |  |  |
|  |  | 同屏预览支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像。 |  |  |
|  |  | 可获取样机网卡吞吐量、MTU（最大传输单元）、网络接入带宽、网络输出带宽等信息，并支持图形化显示发送速率、接收速率。 |  |  |
|  |  | 网络资源统计可实时查看设备IP通道接入、远程预览、远程回放及下载、网络接收剩余、网络发送剩余带宽。 |  |  |
|  |  | 网络状态检测支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份。 |  |  |
|  |  | 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面； 支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；并支持码流AES加密。 |  |  |
| 17 | 操作台 | 白色，四席位3.6米 | 套 | 1 |
| 18 | 超5类室内非屏蔽双绞线 | 超5类网线 | 箱 | 5 |
|  |  | Cat5e非屏蔽双绞线 |  |  |
|  |  | CM防火等级 |  |  |
|  |  | 24AWG |  |  |
|  |  | 工作温度为-20~60℃ |  |  |
|  |  | 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求 |  |  |
|  |  | 所用材料符合RoHS要求 |  |  |
|  |  | 并通过符合UL认证的CM防火等级认证 |  |  |
|  |  | 性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准； |  |  |
|  |  | 标准装箱长度:305m±1.5m； |  |  |
|  |  | 线缆颜色:灰色； |  |  |
|  |  | 芯线规格:24AWG |  |  |
|  |  | 无氧铜； |  |  |
|  |  | 线缆结构：4对8芯双绞线 |  |  |
|  |  | 每芯均有颜色区分 |  |  |
|  |  | 外皮印有厂商标识及电缆编码 |  |  |
|  |  | 有撕裂绳； |  |  |
| 19 | 线缆 | RVV*2*1.5 | 米 | 1200 |
| 20 | 辅材 | 线槽、线管、水晶头、线标、软管 | 批 | 1 |
| 21 | 施工 | 设备施工、安装、调试与三套防盗门安装 | 套 | 1 |
| 22 | 机房搬迁费用 | 拼接屏、电脑、交换机、音响、NVR/辅材 | 套 | 1 |
| 23 | 社区矫正智能管控平台 | 系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。 | 套 | 1 |
|  |  | 系统基础信息管理： |  |  |
|  |  | 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 |  |  |
|  |  | 一、组织资源管理 |  |  |
|  |  | 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； |  |  |
|  |  | 二、区域资源管理 |  |  |
|  |  | 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； |  |  |
|  |  | 三、人员信息管理 |  |  |
|  |  | 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集； |  |  |
|  |  | 2、支持人员基础信息自定义扩展； |  |  |
|  |  | 四、卡片信息管理 |  |  |
|  |  | 1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出； |  |  |
|  |  | 2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； |  |  |
|  |  | 五、车辆信息管理 |  |  |
|  |  | 1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； |  |  |
|  |  | 六、设备信息管理 |  |  |
|  |  | 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 |  |  |
|  |  | 七、系统用户管理 |  |  |
|  |  | 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查； |  |  |
|  |  | 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； |  |  |
|  |  | 3、支持用户组权限分配； |  |  |
|  |  | 4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； |  |  |
|  |  | 5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； |  |  |
|  |  | 八、核心参数配置 |  |  |
|  |  | 1、支持首页菜单自定义展示设置； |  |  |
|  |  | 2、支持所有设备统一校时； |  |  |
|  |  | 3、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 |  |  |
|  |  | 图上监控： |  |  |
|  |  | 图上监控应用以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 |  |  |
|  |  | 1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义） |  |  |
|  |  | 2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备； |  |  |
|  |  | 3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询； |  |  |
|  |  | 4、支持针对移动GPS设备的轨迹回放能力，如单兵设备； |  |  |
|  |  | 事件联动： |  |  |
|  |  | 事件联动提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，保障报警事件通知的及时性，包括多种联动方式：视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。 |  |  |
|  |  | 一、事件联动管理 |  |  |
|  |  | 1、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查； |  |  |
|  |  | 2、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式； |  |  |
|  |  | 3、支持多种报警事件配置联动，包括：14种触发事件类型（包含：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸识别事件、卡口事件、消防事件、测温事件）和21种事件联动动作配置； |  |  |
|  |  | 4、提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。 |  |  |
|  |  | 二、事件检索管理 |  |  |
|  |  | 1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储； |  |  |
|  |  | 2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度； |  |  |
|  |  | 3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等； |  |  |
|  |  | 4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 |  |  |
|  |  | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络SDK协议、Ehome协议、SUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、设备网络SDK协议、协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 |  |  |
|  |  | 一、视频预览 |  |  |
|  |  | 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； |  |  |
|  |  | 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； |  |  |
|  |  | 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； |  |  |
|  |  | 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； |  |  |
|  |  | 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； |  |  |
|  |  | 二、录像回放 |  |  |
|  |  | 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； |  |  |
|  |  | 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； |  |  |
|  |  | 三、图片监控 |  |  |
|  |  | 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； |  |  |
|  |  | 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； |  |  |
|  |  | 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； |  |  |
|  |  | 4、支持图片下载能力； |  |  |
|  |  | 四、视频上墙 |  |  |
|  |  | 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； |  |  |
|  |  | 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； |  |  |
|  |  | 五、视频事件 |  |  |
|  |  | 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； |  |  |
|  |  | 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 |  |  |
|  |  | 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； |  |  |
|  |  | 2、支持资源同步能力； |  |  |
|  |  | 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； |  |  |
|  |  | 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； |  |  |
|  |  | 5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制； |  |  |
|  |  | 其中第3、4点需要基于视频监控应用特性提供业务应用。 |  |  |
|  |  | 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权。 |  |  |
|  |  | 一、提供门禁权限管理应用 |  |  |
|  |  | 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； |  |  |
|  |  | 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； |  |  |
|  |  | 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； |  |  |
|  |  | 4、支持权限增量下发、初始化下发； |  |  |
|  |  | 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； |  |  |
|  |  | 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； |  |  |
|  |  | 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； |  |  |
|  |  | 8、支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）； |  |  |
|  |  | 9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 |  |  |
|  |  | 10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征； |  |  |
|  |  | 11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； |  |  |
|  |  | 二、提供门禁事件管理应用 |  |  |
|  |  | 1、支持配置平台接收到事件类型； |  |  |
|  |  | 2、支持配置事件保存时长； |  |  |
|  |  | 3、支持查询人员出入事件和设备事件； |  |  |
|  |  | 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 |  |  |
|  |  | 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； |  |  |
|  |  | 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； |  |  |
|  |  | 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； |  |  |
|  |  | 四、提供人员出入记录实时展示应用 |  |  |
|  |  | 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 |  |  |
|  |  | 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 |  |  |
|  |  | 一、视频网络管理 |  |  |
|  |  | 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 |  |  |
|  |  | 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 |  |  |
|  |  | 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 |  |  |
|  |  | 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 |  |  |
|  |  | 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 |  |  |
|  |  | 6、支持SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、ISAPI协议。 |  |  |
|  |  | 二、门禁运维管理 |  |  |
|  |  | 1、提供门禁设备在线状态监测能力； |  |  |
|  |  | 2、提供门禁设备运维报表统计能力； |  |  |
|  |  | 三、可视对讲运维管理 |  |  |
|  |  | 1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力； |  |  |
|  |  | 2、提供可视对讲设备运维报表统计能力； |  |  |
|  |  | 四、梯控运维管理 |  |  |
|  |  | 1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力； |  |  |
|  |  | 2、提供梯控设备运维报表统计能力； |  |  |
|  |  | 五、停车场出入口运维管理 |  |  |
|  |  | 1、提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力； |  |  |
|  |  | 2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力； |  |  |
|  |  | 六、寻车诱导运维管理 |  |  |
|  |  | 1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力； |  |  |
|  |  | 2、提供寻车诱导设备运维报表统计能力 |  |  |
|  |  | 视频质量诊断应用，提供视频图像诊断和监测服务。 |  |  |
|  |  | 1、支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。 |  |  |
|  |  | 2、支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。 |  |  |
|  |  | 3、支持码流分辨率、编码格式指标采集。。 |  |  |
|  |  | 4、支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。 |  |  |
|  |  | 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 |  |  |
|  |  | 6、支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。 |  |  |
|  |  | 6、支持SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、ISAPI协议。 |  |  |
| 24 | 立式自助矫正终端 | (一)功能说明 | 台 | 1 |
|  |  | 1.实现人证对比、人脸采集识别、声纹采集、指纹采集识别、身份证信息读取与识别、社区矫正对象基本身份信息采集、证件号码采集、社会家庭关系采集、个人简历信息采集，社区矫正对象日常报告、信息查询、法律文书扫描和打印等功能。 |  |  |
|  |  | 2.报到登记：支持社区矫正对象身份核验，人脸、指纹、声纹信息的采集，社区矫正对象户籍地、居住地、联系电话、就业就学情况、职业、工作单位、文化程度、婚姻状况、政治面貌、身体健康状况、港澳台通行证、护照信息、社会家庭关系、个人简历等信息的采集，并将对应信息流转至社区矫正一体化平台。 |  |  |
|  |  | 3.日常报到：社区矫正对象可采用身份证、人脸、指纹多重识别方式进行当面报告登记。 |  |  |
|  |  | 4.集中教育、个别教育、公益活动的自助采集：支持社区矫正对象通过身份证、人脸、指纹多重认证方式进行教育与活动的签到签退。 |  |  |
|  |  | 5.外出申请：支持社区矫正对象进行外出申请信息自助登记，证明材料的上传，并由工作人员进行审批。 |  |  |
|  |  | 6.执行地变更：支持社区矫正对象进行执行地变更申请信息的自助登记，证明材料的上传，并将采集的信息流转到社区矫正一体化平台。 |  |  |
|  |  | 7.云端查询：支持查询个人基本信息、矫正期限、教育学习时长、公益活动时长、外出待销假等信息的查询，数据可实时与社区矫正一体化平台对接。 |  |  |
|  |  | (二)性能参数： |  |  |
|  |  | 1.配置：CPU≥四核，频率≥1.8GHz；系统Android 7.1及以上；内存≥2GB；存储≥16GB。 |  |  |
|  |  | 2.显示屏参数：显示屏≥21英寸,分辨率至少为1920*1080，工业级触显一体屏，IPS全视角，电容式真10点触摸。 |  |  |
|  |  | (三)功能模块参数： |  |  |
|  |  | 1.身份证阅读器:支持公安部认证身份证识别模块。 |  |  |
|  |  | 2.指纹模块：支持公安部认证指纹识别模块。 |  |  |
|  |  | 3.双目摄像头：像素≥200W，分辨率≥1920*1080，成像距离至少为50cm~200cm进行1:1的人脸比对；宽动态配置，逆光与黑暗环境也清晰; 整体摄像机支持≥35度上下翻转，适用不同身高的使用者，无需蹲跪与垫脚式使用。 |  |  |
|  |  | ▲4.麦克风类型：线型等距阵列麦克风，投标供应商需提供生产厂家的产品说明书或产品彩页或厂家官网截图说明并加盖投标供应商公章。 |  |  |
|  |  | 5.接口方式：USB2.0/3.0，信噪比≥67db，拾音距离≥10米，采样率≥16KHz，采样位数≥16bit,工作电压：DC5V,嵌入式安装。 |  |  |
|  |  | 6.音频：内置扬声器。 |  |  |
|  |  | 7.防反光扫描模块：扫描摄像机，像素≥1000W；分辨率≥3840*2880；10帧/秒；成像幅面A4。 |  |  |
|  |  | 8.打印机：黑白激光打印机，支持自动双面打印，光学分辨率3672x2754。 9.产品提供1年免费质保服务。 |  |  |
| 25 | 台式自助矫正终端 | （一）功能说明 | 台 | 16 |
|  |  | 实现活体人证对比、人脸采集识别、声纹采集、指纹采集识别、身份证信息读取与识别、社区矫正对象基本身份信息采集、证件号码采集、社会家庭关系采集、个人简历信息采集，社区矫正对象日常报告、信息查询、法律文书采集等功能。 |  |  |
|  |  | 1.报到登记：支持社区矫正对象身份核验，人脸、指纹信息的采集和识别，社区矫正对象户籍地、居住地、联系电话、就业就学情况、职业、工作单位、文化程度、婚姻状况、政治面貌、身体健康状况、港澳台通行证、护照信息、社会家庭关系、个人简历等信息的采集，并将对应信息流转社区矫正一体化平台。 |  |  |
|  |  | 2.日常报到：社区矫正对象可采用身份证、人脸、指纹多重识别方式进行当面报告登记。 |  |  |
|  |  | 3.集中教育、个别教育、公益活动的自助采集：支持社区矫正对象通过身份证、人脸、指纹多重认证方式进行教育与活动的签到签退。 |  |  |
|  |  | 4.外出申请：支持社区矫正对象进行外出申请信息自助登记，证明材料的上传，并由工作人员进行审批。 |  |  |
|  |  | 5.执行地变更：支持社区矫正对象进行执行地变更申请信息的自助登记，证明材料的上传，并将采集的信息流转到社区矫正一体化平台。 |  |  |
|  |  | 6.云端查询：支持查询个人基本信息、矫正期限、教育学习时长、公益活动时长、外出待销假等信息的查询，数据可实时与社区矫正一体化平台对接。 |  |  |
|  |  | （二）性能参数 |  |  |
|  |  | 1.配置：CPU≥四核，频率≥1.8GHz；系统Android 7.1及以上；内存≥4GB；存储≥32GB；传输接口：至少包括USB 2.0*2。 |  |  |
|  |  | 2.显示屏参数：设备具有双屏显示功能：电容显示屏为TFT动态矩阵液晶屏， |  |  |
|  |  | ▲3.主屏≥13.3英寸高清屏支持电容触摸，投标供应商需提供生产厂家的产品说明书或产品彩页或厂家官网截图说明并加盖投标供应商公章。 |  |  |
|  |  | 4.分辨率至少为1920*1080，副屏≥13.3英寸高清屏支持电磁电容双触摸，分辨率至少为1920*1080；双交互显示屏，主交互显示屏可进行倾斜角度调整，以适应不同身高的使用者。 |  |  |
|  |  | （三）功能模块参数 |  |  |
|  |  | 1.身份证阅读器:支持公安部认证身份证识别模块。 |  |  |
|  |  | 2.指纹模块：支持公安部认证指纹识别模块。 |  |  |
|  |  | ▲3.双目摄像头：像素≥200W，分辨率≥1920*1080，成像距离至少为20cm~无穷远，辅助红外摄像头分辨率≥1920*1080，成像距离至少为30cm~70cm；支持人脸追踪检测，支持主要目标处理；进行1:1的人脸比对；宽动态配置，逆光与黑暗环境也清晰; 整体摄像机支持≥35度上下翻转，适用不同身高的使用者，无需蹲跪与垫脚式使用，投标供应商需提供生产厂家的产品说明书或产品彩页或厂家官网截图说明并加盖投标供应商公章。 |  |  |
|  |  | 4.音频：内置双扬声器。 |  |  |
|  |  | 5.麦克风模块：内置麦克风。 |  |  |
|  |  | 6.防反光扫描模块：扫描摄像机，像素≥1100W；分辨率≥3840*2880；扫描摄像机补光:平板式背光，防漫反射。 |  |  |
|  |  | 7.成像幅面：A4;支持自动剪裁、识别正向，印章原色保留，防干扰技术等复杂动作处理。 |  |  |
|  |  | ▲（四）主机材质 |  |  |
|  |  | 整机采用全铝合金材质，增加设备的安全性和厚重感，投标供应商需提供生产厂家的产品说明书或产品彩页或厂家官网截图说明并加盖投标供应商公章。 产品提供1年免费质保服务。 |  |  |
| 26 | 矫务通 | 面向社区矫正工作人员使用的专用移动执法终端，具备人脸、指纹识别，实现对社区矫正对象的日常监管、业务审批和办理，是社区矫正一体化平台的移动延伸。 | 台 | 2 |
|  |  | (一)功能参数： |  |  |
|  |  | 1.矫务通主要包括在矫人员信息查询、定位监管、通知公告、办公助手、业务审批等基础业务功能模块。 |  |  |
|  |  | ▲2.手机上在底层定制设计安装双系统，投标供应商需提供生产厂家的产品说明书或产品彩页或厂家官网截图说明并加盖投标供应商公章。 |  |  |
|  |  | 3.可同时兼顾内网和互联网业务，双系统双APN同时在线，后台系统收到消息会通知前台系统；双系统各自存储文件，互不可见；安全系统可对文件进行加密安全保护，可对硬件驱动进行限制，防止数据泄密；支持一键切换，独立指纹识别切换，NFC感应切换。 |  |  |
|  |  | (二)性能参数： |  |  |
|  |  | 1.5G双卡双待智能手机，国产自主知识产权高性能手机通信芯片，满足“信息产品国产化”的要求。 |  |  |
|  |  | 2.120Hz超曲环幕屏，10亿色彩细腻呈现；前置3200万视频双摄，轻松拍摄VLOG；后置6400万高清四摄，前后双景录像；66W超级快充，充电疾速更安全；麒麟985旗舰级芯片，双模5G四网通 |  |  |
|  |  | (三)网络制式： |  |  |
|  |  | 支持网络制式：NR/TD-LTE/FDD LTE /WCDMA/CDMA/GSM，支持中国移动的5G/4G/2G、中国联通的5G/4G/3G/2G、中国电信的5G/4G/3G/2G。 |  |  |
|  |  | （四）手机参数 |  |  |
|  |  | 内存8G，存储空间128G，主屏：不低于6英寸显示屏。 产品提供1年免费质保服务。 |  |  |
| 27 | VR教育终端 | 1.展示沉浸式智慧教学课件的设备，可营造360°的可视化环境，让学生自主进行学习。提供VR教育资源。 | 套 | 1 |
|  |  | ▲2.内容涵盖了：VR监狱场景体验内容，具体包括监狱生活、车间劳作、监狱学习、监狱探监等4个训练模块为主要体验模块，让矫正对象了解监狱生活，并提前适应监狱生活。 |  |  |
|  |  | (一)功能参数： |  |  |
|  |  | 展示沉浸式智慧教学课件的设备，可营造360°的可视化环境，让学员自主进行学习。 |  |  |
|  |  | (二)性能参数： |  |  |
|  |  | 头显要求： |  |  |
|  |  | 分辨率：3664*1920；刷新率：90Hz；视场角：98度；主要性能：6DoF体感手柄 x 2，支持光学定位，支持线性振动马达；支持物理瞳距调节，三档：58/63.5/69mm。 |  |  |
|  |  | (三)功能模块参数： 支持开启护眼模式；支持DP视频输出；可支持连接第三方立体声耳机使用。 产品提供1年免费质保服务。 |  |  |
| 28 | 电子定位腕带 | 矫正对象佩戴，实现对矫正对象的全天候定位监管，具有防拆防爆、防尘防水、违规告警、实时定位监管等功能的社区矫正智能穿戴设备。外观特性表壳尺寸：≤50*40*15mm（厚度）表带长度：锁扣端：93mm； 滑动端：128mm；调节步长：9.3mm整机重量：约90g表带：TPU表带，剪断报警，抗70kg拉力表壳：高强度尼龙+玻纤底盖：医用级316L不锈钢锁扣：医用级316L不锈钢显示屏：0.95寸 PMOLED，分辨率96*64，彩色按键：防水触摸按键内部配置电池：700mAh锂电池，内置振动马达和运动计步，通信方式：GSM/GRPS √移动 2G（GSM版本支持）通信方式：NBIOT √移动/电信 （NBIOT版本支持）定位方式：支持GPS/北斗、WiFi定位内置BLE（低功耗蓝牙）和SIM卡（流量卡）基本特性：防护等级 IP68 （100m双层防护）防拆特性 报警：打开锁扣，剪断表带跌落抗摔 1m自由落体（水泥地面），外观无明显损坏，功能正常续航时间 正常使用6天（每30分钟上传一次定位）充电时间 充电方式 卡扣式充电/磁吸式充电定位方式 GPS/北斗/WIFI/基站综合定位定位精度 楼宇级清洗方式 可擦拭或者直接水冲洗支持盲区补报 产品认证：通过国家强制认证（CCC）、入网许可证（NAL）、无委型号核准（SRRC）、防爆认证、外壳防护性认证（IP68），拥有防破拆专利。产品提供1年免费质保服务。 | 套 | 5 |

九、六师智慧矫正中心建设设备

| 序号 | 设备 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机 | CPU：i5 9500； 内存：8GB； 硬盘：128GB SATA SSD + 1TB SATA HDD； 显示器：23.8英寸； 操作系统：Windows 10； | 台 | 13 |
| 2 | 视频会议终端 | 智能双镜头，根据与会者人数和位置变化自动调整摄像机拍摄范围，通过Auto Frame和发言人跟踪技术，以最佳视角展示发言人。 一体化精巧设计，快速完成安装部署。支持召开6方1080P MCU多点会议。 4KUHD，支持双4K@30，畅享超高清视频效果。 内置8阵列麦克风，8米拾音，享受高保真会议音频。 支持外接阵列麦克风，满足中小型会议室使用需求。 超强网络适应性，35%视频抗丢包和80%音频抗丢包能力，保障会议视音频流畅。 自适应音频算法，支持快速回声消除（AEC）、自动噪声抑制（ANS）、自动增益控制（AGC）、语音增强和唇音同步。 支持有线和无线智能投屏，便捷的会议材料共享体验。 协议参数 通信协议：H.225, H.235, H.241, H.245, H.281, H.460 音频编解码协议：G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.722.1.C, G.728, G.729, G.719, Opus, AAC-LC, AAC-LD, MP3 视频编解码协议：H.264BP, H.264HP, H.265 双流协议：H.239, BFCP 多媒体框架：H.323, SIP 输入输出参数 视频输入接口：1 × HDMI IN 视频输出接口：2 × HDMI OUT: HDMI OUT 1, HDMI OUT 2 视频输入分辨率：4K@30 (3840 × 2160), 1080p@60 (1920 × 1080), 1080p@50 (1920 × 1080), WXGA@60 (1366 × 768), SXGA@60 (1280 × 1024), 720p@60 (1280 × 720), 720p@50 (1280 × 720), XGA@60 (1024 × 768), SVGA@60 (800 × 600) 视频输出分辨率：HDMI OUT 1: 4K@30 (3840 × 2160), 1080p@60 (1920 × 1080), 1080p@50 (1920 × 1080), 720p@60 (1280 × 720), 720p@50 (1280 × 720), XGA@60(1024×768); HDMI OUT 2: 1080p@60 (1920 × 1080), 1080p@50 (1920 × 1080), 720p@60 (1280 × 720), 720p@50 (1280 × 720), XGA@60 (1024 × 768) 音频输出接口：1 × 3.5 mm LINE OUT、1 × HDMI OUT 1内嵌音频、1 × HDMI OUT 2、1 × USB麦克风输出 内置摄像头接入分辨率：4K@30 (3840 × 2160) 音频输入接口：1 × 外置阵列麦克风、1 × 内置阵列麦克风、1 × 3.5 mm LINE IN、1 × HDMI IN内嵌音频、1 × USB麦克风输入 安防视频编码分辨率：主码流：1080p@30 (1920 × 1080)；子码流：4CIF 接口参数 蓝牙：支持 串行接口：RS-232, RS-485 网口：2 × 1000M自适应网口（LAN2预留） 红外：支持 USB接口：2 × USB2.0 Wi-Fi：支持2.4G和5G双频连接 电源接口：Φ2.0 mm圆孔 电源开关：船型开关 通用参数 重量：2080 g 尺寸：300 mm × 157 mm × 167.27 mm 工作湿度：10%~80% 功耗：30 W 工作温度：0~40 ℃ 电源：DC 12 V/5 A 指示灯：红白状态指示灯 配件：遥控器、电源适配器、VGA to HDMI转接线、壁挂支架 | 台 | 1 |
| 3 | 视频点名终端 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 音频采样率：16K～48K Hz 音频模式：16位立体声CD音质 广播音频格式：MP3、WAV 输出频率：20 Hz～20K Hz 视频码流：128Kb ～ 2Mb 音频码流：16Kb ～ 192Kb 内置MIC灵敏度：10mV 显示屏分辨率：1920x1080像素 频响特性：100HZ～8KHz 液晶屏接口方式：EDP 显示屏尺寸：15.6英寸 触摸屏：电容式多点触摸 视频分辨率：1080P；视角120度 扬声器功率：5W 平均功耗：< 25W 对讲方式：免提全双工对讲 | 套 | 1 |
| 4 | 传真机 | 产品定位 桌上型 产品类型 热转印传真机 颜色类型 黑白 涵盖功能 传真/复印 介质类型 色带普通纸（热转印式） 介质尺寸 A4 介质重量 64-80g/m² 供纸容量 多达50张 自动进稿器 支持，10页 传真参数 兼容性 ITU-T G3 调制解调器速度 9.6-2.4kbps（自动降速） 传真分辨率 标准、精细、超精细、照片 存储容量 存储发送多达25页，存储接收多达28页 灰度等级 64级 数据压缩 MH/MR/MMR 电话参数 拨号方式 音频（DTMF）/脉冲 单键拨号 具有，10个 电话性能 110个电话号码存储 复印参数 复印速度 2cpm 连续复印 1-50页 复印缩放 缩小72/86/92% 放大150/200% 扫描参数 扫描宽度 208mm 其它参数 | 台 | 4 |
| 5 | 打印机 | 打印复印一体机，月负荷量: 10000，打印速度34页/分钟 | 台 | 1 |
| 6 | 固定电话 | 产品类型 商务电话 话机铃声 多铃声可选，清脆悦耳 号码存储 支持，机身存储28组12位来电，7组12位去电，链接电脑海量存储 屏幕显示 屏幕背光 主要功能 留言备忘，电脑录音，电脑批量拨号，大屏幕显示，耳麦接孔，多种铃声可选 | 套 | 4 |
| 7 | 显示屏 | 显示参数 刷新率：60 Hz 像素间距：0.124(H) × 0.372(V) mm 物理分辨率：3840 × 2160 @60 Hz 背光源类型：DLED 响应时间：6 ms 色域：90% NTSC（CIE1931）（Typ.） 色深度：10 bit 对比度：1200：1（Typ.） 亮度：350 cd/m² 可视角：178°(H)/178°(V) 系统参数 CPU：4核，主频1.5 GHz 内置存储：32 GB 内存：3 GB 操作系统：Android 8.0 网卡：内置百兆网卡 功能参数 内部喇叭：2个内置16W音箱 蓝牙：内置BLE低功耗蓝牙模块，支持5.0及以下蓝牙版本 接口参数 音视频输出接口：HDMI OUT 1路，最大4K@60Hz；LINE OUT 1路； 控制接口：RS-232 1个 数据传输接口：USB接口 2个前置接口，2个板载接口 音视频输入接口：HDMI IN 2路，最大4K@60Hz；LINE IN 1路 网络接口：RJ45(百兆网口)1个 电源参数 电源：AC 100 V～240 V，50/60 Hz 功耗：满载 ＜ 250 W 待机功耗：0.5 W 通用参数 产品尺寸：1507 × 905 × 86 mm 包装尺寸：1687 x 1061 x 234mm 净重：39.86 kg 毛重：50.19 kg | 套 | 1 |
| 8 | 场所监控 | 200万 1/2.7" CMOS 臻全彩半球型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 景深范围: 2.8 mm：1.7 m~∞ 4 mm：2.1 m~∞ 6 mm：3.5 m~∞ 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：106.7°，垂直视场角：55.5°，对角视场角：126.5° 4 mm，水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°，对角视场角：99.1° 6 mm，水平视场角：54.6°，垂直视场角：29.9°，对角视场角：63.3° 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 柔光灯 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB） 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，20 mA） 音频: 1个内置麦克风；1路输入（Line in），1路输出（Line out） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出: 支持12 VDC，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.46 A，最大功耗：5.5 W；PoE：（802.3af，36 V to 57 V），0.20 A to 0.13 A，最大功耗：7.0 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: Ø129.2 × 97.1 mm 包装尺寸:165 × 165 × 115 mm 设备重量: 450 g 带包装重量: 710 g 防护: IP66 | 台 | 2 |
| 9 | 网络高清摄像机 | 200万 1/2.7" CMOS 臻全彩半球型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 景深范围: 2.8 mm：1.7 m~∞ 4 mm：2.1 m~∞ 6 mm：3.5 m~∞ 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：106.7°，垂直视场角：55.5°，对角视场角：126.5° 4 mm，水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°，对角视场角：99.1° 6 mm，水平视场角：54.6°，垂直视场角：29.9°，对角视场角：63.3° 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 柔光灯 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB） 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，20 mA） 音频: 1个内置麦克风；1路输入（Line in），1路输出（Line out） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出: 支持12 VDC，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.46 A，最大功耗：5.5 W；PoE：（802.3af，36 V to 57 V），0.20 A to 0.13 A，最大功耗：7.0 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: Ø129.2 × 97.1 mm 包装尺寸:165 × 165 × 115 mm 设备重量: 450 g 带包装重量: 710 g 防护: IP66 | 台 | 5 |
| 10 | 音箱 | 音箱系统：2.0声道 有源无源：有源 供电方式 电源：220V/50Hz 音频接口 3.5mm音频接口 | 套 | 2 |
| 11 | 传声器（麦克风） | 产品类型：无线 频率范围：60-15000Hz 信噪比：>70 发射器： 发射器供电: 9V电池 频道数: 两通道 载波频段: VHF-H 发射功率: 12dBm±2dBm 使用距离: 空旷地带可达150米 接收器： 接收灵敏度: -91dBm±2dBm 接收机供电: DC 12V/300mA 使用电源: -200V/50Hz，12V/300mA | 套 | 2 |
| 12 | 值班电话 | 产品类型：无线 频率范围：60-15000Hz 信噪比：>70 发射器： 发射器供电: 9V电池 频道数: 两通道 载波频段: VHF-H 发射功率: 12dBm±2dBm 使用距离: 空旷地带可达150米 接收器： 接收灵敏度: -91dBm±2dBm 接收机供电: DC 12V/300mA 使用电源: -200V/50Hz，12V/300mA | 部 | 1 |
| 13 | 办公桌椅 | 140cm*50cm*73cm | 套 | 9 |
| 14 | 控制操作台 | 定制 | 套 | 3 |
| 15 | 设备柜 | 一级优质冷轧钢，高级灰白色 | 个 | 1 |
| 16 | 空调 | 品牌挂式空调 1.5P 冷暖变频 | 台 | 1 |
| 17 | 紧急报警按钮 | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位, 无钉孔,86*86*32mm | 个 | 6 |
| 18 | 报警系统 | 总线式网络报警主机（支持新国标GB12663-2019）； 8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区） 4个板载触发器输出，可扩展至256个 支持8个无线485模块，每个模块可以连接8个无线探测器 支持8000条报警事件记录，2000条操作日志和1500条管理记录，支持远程搜索查询事件日志 支持定时布撤防（日常计划、优先计划） 支持CID 报告，支持话机复用 支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置 支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm） 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 支持远程升级,远程导入导出配置参数 支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m（RVV2*1.5mm2） 短信报警：配合4G模块支持 电话报警：配合4G模块支持 电话数量：配合4G模块支持4个电话号码 配置方式：键盘编程和4200配置 用户：网络用户32个，包括管理员、操作员、安装员，制造商 功耗：≤60W（负载供电≤40W） 电源：AC220V 工作温度：–10℃～+55℃；工作湿度：10％--90％ 尺寸(宽x高x深)：370（H）*320（W）*86（D）；重量：＜3.5kg 安装方式：壁挂 | 个 | 1 |
|  |  | 声光报警器； 警号（红白色）； 报警音量: 105dB at 30cm 防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 工作湿度：10％～90％ 工作温度：-20℃～＋60℃ 功耗：静态功耗: 0.96W 报警功耗：2.7W 电源：DC 8~16V 0.22A Max 外壳材质：PC+ABS 重量：185g 尺寸(宽x高x深)：140*134*33mm | 个 | 1 |
|  |  | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流 规格尺寸（长*宽*高）：49.4mm*32mm*14.3mm | 个 | 1 |
|  |  | LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机， 可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 功耗：1.8W；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％； 尺寸(mm)：164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高)；重量(g)：272g | 个 | 1 |
| 19 | 消防系统 | 包含烟感 灭火器 指示灯 | 套 | 1 |
| 20 | 双面高速扫描仪 | 分辨率：1200*1200，每分钟：30张，日扫描量：4000张 | 台 | 1 |
| 21 | 双面网络高速打印复印一体机 | 打印复印一体机，月负荷量: 10000，打印速度34页/分钟 | 台 | 1 |
| 22 | 门禁 | 1、设备外观：采用7寸高清触摸屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3-2m，支持照片、视频防假； 2、设备容量：支持10000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持50000 张卡，150000条事件记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡号/内容、身份证序列号； 4、工作模式：支持普通模式、广告模式、简洁模式三大主题；每个主题均支持多人及单人识别 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、3.5mm 音频输出接口*1，设备内置扬声器可与外接音箱同时使用；对讲通话时，自动关闭外接音箱； 7、输入接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC 类型 USB 接口*1、门磁*1、报警输入*2、开门按钮*1、SD 卡槽*1（最大支持 512GB）； 8、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 9、通讯方式：上行通讯为TCP/IP； 10、工作电压： DC12V~24V/2A（不带电源，需另配电源） 11、使用环境：室内外环境（室外使用，必须需增加遮阳罩）； 12、安装方式：标配壁挂安装挂板，可安装在人员通道上，需搭配通道支架； 13、产品尺寸：209.2*110.5*24mm； 14、工作温度：-30℃～60℃； 15、净重 0.560kg，毛重 0.876kg。 | 个 | 3 |
| 23 | 门禁 - 磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 个 | 3 |
| 24 | 门禁 - 磁力锁支架 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：0.75kg L型支架尺寸：长240*宽48.8*厚30.4(mm) Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50(mm) | 个 | 3 |
| 25 | 门禁 - 门禁开门电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； 带机箱，机箱尺寸：237*285*85mm； | 个 | 3 |
| 26 | 门禁 - 闭门器 | 适装门重：60-85KG 适装门宽 ≤ 1100mm 闭门力量：EN4 开门角度 ≤ 180° 尺寸：长宽高 248x44.5x72mm 使用寿命：100万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 双段速度可调 锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调 建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 无90度定位停门的功能。 | 个 | 3 |
| 27 | 门禁 - 开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm 重量：0.07kg； | 个 | 3 |
| 28 | 门禁 - IC卡发卡器 | CPU：8bit； 通讯接口：USB； 读卡类型：Mifare卡和CPU卡 | 个 | 2 |
| 29 | 门禁 - mifare卡 | 卡片类型：mifare卡(国产) 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K 工作频率：13.56MHz 卡片尺寸：85.6mm*53.98mm*0.76mm | 个 | 1 |
| 30 | 门禁 - 扩展功能模块 | 扩展功能模块，模块支持热插拔 支持插入功能模块后，支持指纹识别 支持插入功能模块后，支持蓝牙开门 物理接口：Type C*1 使用环境：室内室外 | 台 | 1 |
| 31 | 身高体重秤 | 秤面板材质: 金属 秤形状: 长方形 秤体重指示: LED显示 秤不锈钢金属粘接点: 4个 驱动类型: USB充电 精度：0.01kg 身高测量：210cm 最大称量：180kg | 台 | 1 |
| 32 | 照相机 | 传感器：APS画幅（22.3*14.9mm） 有效像素：1800万 显示屏尺寸：3英寸 显示屏像素：92万像素液晶屏 连拍速度：支持（最高约3张/秒） 影像处理器：DIGIC 4+ 最高分辨率：5184×3456 对焦方式：单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦 对焦点数：9点（中央1点对应F5.6光束的十字型自动对焦） 取景器类型：光学 快门类型：电子控制纵走式焦平面快门 快门速度：1/4000-30秒，B门，闪光同步速度1/200秒 闪光灯类型：内置 外接闪光灯(热靴)：兼容EX系列闪光灯 闪光指数：约9.2（ISO 100，以米为单位）或约13（ISO 200，以米为单位） 闪光灯回电时间：约2秒 曝光模式：程序自动曝光(P)，光圈优先(A)，快门优先(S)，手动曝光(M) 曝光补偿：手动：±5EV（1/2EV步长或1/3EV步长） 自动包围曝光：±2EV（1/2EV步长或1/3EV步长） 测光方式：评价测光，中央重点测光，局部测光 白平衡：自动（氛围优先)，自动（白色优先)，预设（日光，阴影，阴天，钨丝灯，白色荧光灯，闪光灯），用户自定义，具备白平衡校正和白平衡包围曝光纠错 感光度：ISO 100-6400（可扩展至12800） | 台 | 1 |
| 33 | 拾音器 | 室内外防水拾音器 拾音范围:70平方米 音频传输距离:200米 灵敏度:-43 信噪比:58dB 麦克风:全向麦克风 信号处理电路:采用高保真/低噪声处理芯片 连接方式:3条引线（电源、音频、公共地） 电源电压:直流稳压电源DC 12V（9V--15V） 防水等级:IP66 推荐电源:DC12V/1A，两线 | 台 | 3 |
| 34 | 语音转写设备 | 录音模式：PCM录音、降噪录音、省电录音、长时录音 电池类型：锂电池 录音距离：10m 麦克风：内置麦克风 内存容量：16GB 存储卡类型：不支持扩展卡 麦克风数量：三向以上 | 套 | 1 |
| 35 | 讯问椅 | 不锈钢材质 | 套 | 1 |
| 36 | 音乐放松椅 | 材质组成：真皮+实木框架+进口调节支架+高密度海绵+茶几盒+高清显示器 产品尺寸：185*112*80cm (椅背收起) 185*145*80cm (椅背展开） 产品重量：净重：55KG；大承载量：120KG，电 源：220V（50Hz） | 套 | 1 |
| 37 | 心理健康自助系统 | 心理健康自助系统：558mm*390mm*1070mm 主机配置：21.5英寸：4GB内存，固态硬盘128G，J1900四核2.0G 分辨率：1920*1080 产品配置： 心理健康自助系统1套 液晶显示器一体机1台 产品说明书1本 心理学库： 包含心理学家介绍、心理学专业词汇解释、国际著名心理学实验介绍、心理学相关书籍、心理美文 心理图片： 包含测试图片、似动图片、双关图片、多视图片、错觉图片、奇异图片、视觉后像、其他图片等八类，总计190张图片 放松减压：4种手法的放松训练教程，真人演示教学 心理测试： 包含行为认知、性格测验、情绪自评、心理健康、人际交往、个性气质、压力测试、能力评定、其他测验等9类17个专业测试量表 心理游戏： 包含记忆游戏、注意力游戏、想象力游戏、感知力游戏、反应速度游戏、逻辑推理类游戏等6类20个专业心理游戏 心理心声： 包含情绪释放、能力提升、心理电台、养心怡神、自然环境、振奋激励等6个主题112首心理学音乐 心理影视： 包含心理学经典电影赏析、心理学知识讲授视频、自然界奇观的影音欣赏、心理学知识讲解视频。 | 套 | 1 |
| 38 | 互动投影系统 | 3000：1的对比度，刷新率可达25fps 互动元素可作连贯性运动，并且元素不失真，不变形，交互准确 支持多触点的接触式互动和多位置点的感应式互动 可以在多种投影材质上进行投影机及交互式操作 支持互动区域任意分割、遮罩与组合 支持非规则区域的互动 支持S型、环形、长条形和其他非规则区域的互动 支持基于区域感应的快速定位 | 套 | 1 |
| 39 | 沙袋 | 商品毛重：35.04kg，注沙后260斤，注水后140斤 特点：动作指引、回弹性好、材质优良、稳健底座、安装便捷、高弹减震 | 个 | 1 |
| 40 | 宣泄人 | 全硅胶材质结实耐用，全身肌肉纹理清晰，手感，仿真人设计，可给来访者提供真实宣泄感。高度175cm底座可注水或灌沙，底部是PVC材质圆通,直径60cm，高50cm。净重16kg注水后可达120KG，注沙后可达180kg。颜色：红色。 | 个 | 1 |
| 41 | LED大屏 | 五楼会议室新建LED大屏6.4*3.2，P2.5 全彩6.4*3.2，需要接入多视屏源，与现有业务无缝对接，对屏幕边框包边处理，美观 | 项 | 1 |
| 42 | LED条屏 | 室外门头LED单色屏幕15.6*0.9，P10 单色，对屏幕边框包边处理，美观 | 项 | 1 |
| 43 | 迁移 | 原有视频会议迁移，视频网络，设备等相关，需要和现有业务无缝融合（如需增加辅材线材等，自行配置供应，不外加费用） | 项 | 1 |
| 44 | 迁移 | 原有视联网迁移，对相关设备迁移，和现有业务无缝融合（如需增加辅材线材等，自行配置供应，不外加费用） | 项 | 1 |
| 45 | 立式自助矫正终端 | (一)功能说明 | 台 | 2 |
|  |  | 1.实现人证对比、人脸采集识别、声纹采集、指纹采集识别、身份证信息读取与识别、社区矫正对象基本身份信息采集、证件号码采集、社会家庭关系采集、个人简历信息采集，社区矫正对象日常报告、信息查询、法律文书扫描和打印等功能。 |  |  |
|  |  | 2.报到登记：支持社区矫正对象身份核验，人脸、指纹、声纹信息的采集，社区矫正对象户籍地、居住地、联系电话、就业就学情况、职业、工作单位、文化程度、婚姻状况、政治面貌、身体健康状况、港澳台通行证、护照信息、社会家庭关系、个人简历等信息的采集，并将对应信息流转至社区矫正一体化平台。 |  |  |
|  |  | 3.日常报到：社区矫正对象可采用身份证、人脸、指纹多重识别方式进行当面报告登记。 |  |  |
|  |  | 4.集中教育、个别教育、公益活动的自助采集：支持社区矫正对象通过身份证、人脸、指纹多重认证方式进行教育与活动的签到签退。 |  |  |
|  |  | 5.外出申请：支持社区矫正对象进行外出申请信息自助登记，证明材料的上传，并由工作人员进行审批。 |  |  |
|  |  | 6.执行地变更：支持社区矫正对象进行执行地变更申请信息的自助登记，证明材料的上传，并将采集的信息流转到社区矫正一体化平台。 |  |  |
|  |  | 7.云端查询：支持查询个人基本信息、矫正期限、教育学习时长、公益活动时长、外出待销假等信息的查询，数据可实时与社区矫正一体化平台对接。 |  |  |
|  |  | (二)性能参数： |  |  |
|  |  | 1.配置：CPU≥四核，频率≥1.8GHz；系统Android 7.1及以上；内存≥2GB；存储≥16GB。 |  |  |
|  |  | 2.显示屏参数：显示屏≥21英寸,分辨率至少为1920*1080，工业级触显一体屏，IPS全视角，电容式真10点触摸。 |  |  |
|  |  | (三)功能模块参数： |  |  |
|  |  | 1.身份证阅读器:支持公安部认证身份证识别模块。 |  |  |
|  |  | 2.指纹模块：支持公安部认证指纹识别模块。 |  |  |
|  |  | 3.双目摄像头：像素≥200W，分辨率≥1920*1080，成像距离至少为50cm~200cm进行1:1的人脸比对；宽动态配置，逆光与黑暗环境也清晰; 整体摄像机支持≥35度上下翻转，适用不同身高的使用者，无需蹲跪与垫脚式使用。 |  |  |
|  |  | ▲4.麦克风类型：线型等距阵列麦克风，投标供应商需提供生产厂家的产品说明书或产品彩页或厂家官网截图说明并加盖投标供应商公章。 |  |  |
|  |  | 5.接口方式：USB2.0/3.0，信噪比≥67db，拾音距离≥10米，采样率≥16KHz，采样位数≥16bit,工作电压：DC5V,嵌入式安装。 |  |  |
|  |  | 6.音频：内置扬声器。 |  |  |
|  |  | 7.防反光扫描模块：扫描摄像机，像素≥1000W；分辨率≥3840*2880；10帧/秒；成像幅面A4。 |  |  |
|  |  | 8.打印机：黑白激光打印机，支持自动双面打印，光学分辨率3672x2754。 9. 产品提供1年免费质保服务。 |  |  |
| 46 | 台式自助矫正终端 | （一）功能说明 | 台 | 17 |
|  |  | 实现活体人证对比、人脸采集识别、声纹采集、指纹采集识别、身份证信息读取与识别、社区矫正对象基本身份信息采集、证件号码采集、社会家庭关系采集、个人简历信息采集，社区矫正对象日常报告、信息查询、法律文书采集等功能。 |  |  |
|  |  | 1.报到登记：支持社区矫正对象身份核验，人脸、指纹信息的采集和识别，社区矫正对象户籍地、居住地、联系电话、就业就学情况、职业、工作单位、文化程度、婚姻状况、政治面貌、身体健康状况、港澳台通行证、护照信息、社会家庭关系、个人简历等信息的采集，并将对应信息流转社区矫正一体化平台。 |  |  |
|  |  | 2.日常报到：社区矫正对象可采用身份证、人脸、指纹多重识别方式进行当面报告登记。 |  |  |
|  |  | 3.集中教育、个别教育、公益活动的自助采集：支持社区矫正对象通过身份证、人脸、指纹多重认证方式进行教育与活动的签到签退。 |  |  |
|  |  | 4.外出申请：支持社区矫正对象进行外出申请信息自助登记，证明材料的上传，并由工作人员进行审批。 |  |  |
|  |  | 5.执行地变更：支持社区矫正对象进行执行地变更申请信息的自助登记，证明材料的上传，并将采集的信息流转到社区矫正一体化平台。 |  |  |
|  |  | 6.云端查询：支持查询个人基本信息、矫正期限、教育学习时长、公益活动时长、外出待销假等信息的查询，数据可实时与社区矫正一体化平台对接。 |  |  |
|  |  | （二）性能参数 |  |  |
|  |  | 1.配置：CPU≥四核，频率≥1.8GHz；系统Android 7.1及以上；内存≥4GB；存储≥32GB；传输接口：至少包括USB 2.0*2。 |  |  |
|  |  | 2.显示屏参数：设备具有双屏显示功能：电容显示屏为TFT动态矩阵液晶屏， |  |  |
|  |  | ▲3.主屏≥13.3英寸高清屏支持电容触摸，投标供应商需提供生产厂家的产品说明书或产品彩页或厂家官网截图说明并加盖投标供应商公章。 |  |  |
|  |  | 4.分辨率至少为1920*1080，副屏≥13.3英寸高清屏支持电磁电容双触摸，分辨率至少为1920*1080；双交互显示屏，主交互显示屏可进行倾斜角度调整，以适应不同身高的使用者。 |  |  |
|  |  | （三）功能模块参数 |  |  |
|  |  | 1.身份证阅读器:支持公安部认证身份证识别模块。 |  |  |
|  |  | 2.指纹模块：支持公安部认证指纹识别模块。 |  |  |
|  |  | ▲3.双目摄像头：像素≥200W，分辨率≥1920*1080，成像距离至少为20cm~无穷远，辅助红外摄像头分辨率≥1920*1080，成像距离至少为30cm~70cm；支持人脸追踪检测，支持主要目标处理；进行1:1的人脸比对；宽动态配置，逆光与黑暗环境也清晰; 整体摄像机支持≥35度上下翻转，适用不同身高的使用者，无需蹲跪与垫脚式使用，投标供应商需提供生产厂家的产品说明书或产品彩页或厂家官网截图说明并加盖投标供应商公章。 |  |  |
|  |  | 4.音频：内置双扬声器。 |  |  |
|  |  | 5.麦克风模块：内置麦克风。 |  |  |
|  |  | 6.防反光扫描模块：扫描摄像机，像素≥1100W；分辨率≥3840*2880；扫描摄像机补光:平板式背光，防漫反射。 |  |  |
|  |  | 7.成像幅面：A4;支持自动剪裁、识别正向，印章原色保留，防干扰技术等复杂动作处理。 |  |  |
|  |  | ▲（四）主机材质 |  |  |
|  |  | 整机采用全铝合金材质，增加设备的安全性和厚重感，投标供应商需提供生产厂家的产品说明书或产品彩页或厂家官网截图说明并加盖投标供应商公章。 产品提供1年免费质保服务。 |  |  |
| 47 | 矫务通 | 面向社区矫正工作人员使用的专用移动执法终端，具备人脸、指纹识别，实现对社区矫正对象的日常监管、业务审批和办理，是社区矫正一体化平台的移动延伸。 | 台 | 25 |
|  |  | (一)功能参数： |  |  |
|  |  | 1.矫务通主要包括在矫人员信息查询、定位监管、通知公告、办公助手、业务审批等基础业务功能模块。 |  |  |
|  |  | ▲2.手机上在底层定制设计安装双系统，投标供应商需提供生产厂家的产品说明书或产品彩页或厂家官网截图说明并加盖投标供应商公章。 |  |  |
|  |  | 3.可同时兼顾内网和互联网业务，双系统双APN同时在线，后台系统收到消息会通知前台系统；双系统各自存储文件，互不可见；安全系统可对文件进行加密安全保护，可对硬件驱动进行限制，防止数据泄密；支持一键切换，独立指纹识别切换，NFC感应切换。 |  |  |
|  |  | (二)性能参数： |  |  |
|  |  | 1.5G双卡双待智能手机，国产自主知识产权高性能手机通信芯片，满足“信息产品国产化”的要求。 |  |  |
|  |  | 2.120Hz超曲环幕屏，10亿色彩细腻呈现；前置3200万视频双摄，轻松拍摄VLOG；后置6400万高清四摄，前后双景录像；66W超级快充，充电疾速更安全；麒麟985旗舰级芯片，双模5G四网通 |  |  |
|  |  | (三)网络制式： |  |  |
|  |  | 支持网络制式：NR/TD-LTE/FDD LTE /WCDMA/CDMA/GSM，支持中国移动的5G/4G/2G、中国联通的5G/4G/3G/2G、中国电信的5G/4G/3G/2G。 |  |  |
|  |  | （四）手机参数 |  |  |
|  |  | 内存8G，存储空间128G，主屏：不低于6英寸显示屏。 产品提供1年免费质保服务。 |  |  |
| 48 | VR教育终端 | 1.展示沉浸式智慧教学课件的设备，可营造360°的可视化环境，让学生自主进行学习。提供VR教育资源。 | 套 | 1 |
|  |  | ▲2.内容涵盖了：VR监狱场景体验内容，具体包括监狱生活、车间劳作、监狱学习、监狱探监等4个训练模块为主要体验模块，让矫正对象了解监狱生活，并提前适应监狱生活。 |  |  |
|  |  | (一)功能参数： |  |  |
|  |  | 展示沉浸式智慧教学课件的设备，可营造360°的可视化环境，让学员自主进行学习。 |  |  |
|  |  | (二)性能参数： |  |  |
|  |  | 头显要求： |  |  |
|  |  | 分辨率：3664*1920；刷新率：90Hz；视场角：98度；主要性能：6DoF体感手柄 x 2，支持光学定位，支持线性振动马达；支持物理瞳距调节，三档：58/63.5/69mm。 |  |  |
|  |  | (三)功能模块参数： 支持开启护眼模式；支持DP视频输出；可支持连接第三方立体声耳机使用。 产品提供1年免费质保服务。 |  |  |
| 49 | 电子定位腕带 | 矫正对象佩戴，实现对矫正对象的全天候定位监管，具有防拆防爆、防尘防水、违规告警、实时定位监管等功能的社区矫正智能穿戴设备。外观特性表壳尺寸：≤50*40*15mm（厚度）表带长度：锁扣端：93mm； 滑动端：128mm；调节步长：9.3mm整机重量：约90g表带：TPU表带，剪断报警，抗70kg拉力表壳：高强度尼龙+玻纤底盖：医用级316L不锈钢锁扣：医用级316L不锈钢显示屏：0.95寸 PMOLED，分辨率96*64，彩色按键：防水触摸按键内部配置电池：700mAh锂电池，内置振动马达和运动计步，通信方式：GSM/GRPS √移动 2G（GSM版本支持）通信方式：NBIOT √移动/电信 （NBIOT版本支持）定位方式：支持GPS/北斗、WiFi定位内置BLE（低功耗蓝牙）和SIM卡（流量卡）基本特性：防护等级 IP68 （100m双层防护）防拆特性 报警：打开锁扣，剪断表带跌落抗摔 1m自由落体（水泥地面），外观无明显损坏，功能正常续航时间 正常使用6天（每30分钟上传一次定位）充电时间 充电方式 卡扣式充电/磁吸式充电定位方式 GPS/北斗/WIFI/基站综合定位定位精度 楼宇级清洗方式 可擦拭或者直接水冲洗支持盲区补报 产品认证：通过国家强制认证（CCC）、入网许可证（NAL）、无委型号核准（SRRC）、防爆认证、外壳防护性认证（IP68），拥有防破拆专利。产品提供1年免费质保服务。 | 套 | 5 |

- 第四部分   评审方法（综合评分法）

本项目评审方法见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第21项的规定。如果采用综合评分法，评分细则如下：

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
| 初步评审 | 资格检查 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |  |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明或授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式 |  |  |
|  |  | 投标保证金 | 符合本招标文件关于投标保证金的规定，按时、足额缴纳投标保证金 |  |  |
|  | 符合性检查 | 投标人名称 | 与营业执照、税务登记证、资质证书一致 |  |  |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全财务会计制度 | 上年度财务审计报告或财务报表复印件（若2021年新成立公司只需提供成立至至今的财务报表情况），自然人只需提供本人信誉良好的承诺书。 |  |  |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供投标声明 |  |  |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 近半年任意1个月的纳税及社保缴纳证明材料。（注：依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） |  |  |
|  |  | 参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加本项目准备活动前3年内无重大违法记录声明（提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。） |  |  |
|  |  | 投标文件按招标文件规定格式完整提供 | 投标文件的格式 |  |  |
|  |  | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、供应商的单位章齐全符合招标文件规定 |  |  |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标，且报价未超过采购预算金额 |  |  |
|  |  | 服务期 | 满足招标文件要求 |  |  |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件要求 |  |  |
|  |  | 付款方式 | 投标文件承诺的的付款方式满足招标文件要求 |  |  |
|  |  | 其他 | 投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |  |
| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 权重分配 |  |
| 详细评审 | 价格 评审 （15分） | 投标报价 （15分） | 评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。 | 15% |  |
|  | 商务标评审 （25分） | 投标人的综合实力（8分） | 1）投标人具备有效的IS027001信息安全管理体系认证证书的得1分； 2）具备有效的ISO 20000信息服务管理体系认证证书的得1分； 3）具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性资质证书得1分； 4）具有CMMI3级及以上资质证书得1分； 5）具有CCIA信息系统业务安全服务资质证书得1分； 6）具有国家信息安全测评信息安全服务资质证书得1分； 7）具有CS信息系统建设和服务能力等级证书得1分； 8）具有信息系统安全集成服务资质一级的得1分，一级以下的得0.5分。 评审依据：投标人需提供证书复印件并加盖投标人的公章，未提供或不符合不得分，证书须在有效期内。 | 25% |  |
|  |  | 同类项目业绩（6分） | 评委根据投标人提供相关信息化项目建设案例 (提供合同首页、合同内容关键页(包含采购清单)、合同盖章页复印件并加盖投标人公章)，每提供一个有效业绩得1分，最多得6分。 评审依据：投标人需提供合同复印件并加盖投标人的公章，未提供或不符合不得分。 |  |  |
|  |  | 项目组人员资质（8分） | 1.项目经理具有高级信息系统项目管理师、高级系统分析师、高级系统架构设计师证书，每具有一项证书得1分，最多得3分。提供证书复印件和社保证明，并全部加盖公章。 评审依据：投标人需提供项目组人员相关证书复印件并加盖投标人的公章，未提供或不符合不得分。 2.技术负责人具有高级系统分析师和软件设计师证书，每具有一项证书得1分，最多得2分。 3.项目组成员（除项目经理及技术负责人外）中具有信息化相关专业工程师、信息系统项目管理师、软件设计师和系统分析师。每提供一个得1分，最多可得3分。（一人多证或多人同一证书，均按1分计算） 评审依据：投标人需提供项目组人员相关证书复印件并加盖投标人的公章，未提供或不符合不得分。 |  |  |
|  |  | 投标文件规范性（3分） | 根据投标文件的规范性进行综合评价，包括编写是否清晰整洁，目录、章节、页码是否清楚，查阅是否方便，提供资料是否清晰易查等，内容是否完整，每有一项缺陷扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 技术标评审 （60分） | 对项目需求的理解（8分） | 结合本项目的实际情况，考察对社区矫正一体化平台建设背景、目标、业务现状和业务需求四个方面的理解及论述。 每个方面理解论述详细、问题分析透彻的得2分； 理解有效论述得1分，理解论述不够完整、分析不够充分完整的得0.5分；理解无论述的不得分。 | 60% |  |
|  |  | 实施方案(8分) | 投标人需根据项目说明中的技术服务要求编制实施方案，方案内容需包括项目组织、管理方案、项目工程进度及项目质量保障方案、试运行及验收方案四个方面进行描述；每个方面的方案有详细描述的得2分；方案有效描述得1分；方案描述不够充分完整得0.5分；方案无描述不得分。 |  |  |
|  |  | 培训服务(6分) | 投标人为本项目提供的培训服务内容的完整性、契合性、丰富性等进行评分，对培训服务方案有完整详细得描述得6分；培训服务方案描述不够充分完整的得3分；培训服务方案无描述的不得分。 |  |  |
|  |  | 数据迁移服务(8分) | 对本项目数据迁移服务方案的完整性、可执行性等进行评分：提供的数据迁移服务方案有详细完整描述的得8分；服务方案有效描述得6分；服务方案描述不够充分完整得2分；服务方案无描述的不得分。 |  |  |
|  |  | 运维服务能力(5分) | 提供1名稳定的服务团队成员驻场一年运维服务，得5分；其他不得分。提供相关证明文件。 |  |  |
|  |  | 设备参数 （10分） | 项目说明中▲项为重要指标项，每有一项负偏离的扣1分，非▲项为一般指标项，每有一项负偏离的扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 系统演示 (15分) | 1、演示社区矫正对象在矫正期间内法律文书自动生成、电子卷宗管理(包括《社区矫正对象基本信息表》、《社区矫正对象矫正方案》、《社区矫正对象外出审批表》等文书）和电子签章等功能； A.演示内容全面覆盖技术规范要求功能点、功能完整、操作界面交互设计友好、用户体验效果好，得5分； B.演示内容基本覆盖技术规范要求功能点、功能较完整、操作界面交互设计较友好、用户体验效果较好，得3分； C.演示内容部分覆盖技术规范要求功能点、功能不完整、操作界面交互设计一般、用户体验效果一般，得1分； D.未进行演示或不符合技术规范要求的,得0分。 |  |  |
|  |  |  | 2、演示工作人员通过远程点验对社区矫正对象进行信息化核查的功能，包括社区矫正对象接受点验后反馈的人脸照片、位置和时间戳，和社区矫正对象越界、外出等信息进行关联，并在国家自然资源部天地图上进行展示； A.演示内容全面覆盖技术规范要求功能点、功能完整、操作界面交互设计友好、用户体验效果好，得5分； B.演示内容基本覆盖技术规范要求功能点、功能较完整、操作界面交互设计较友好、用户体验效果较好，得3分； C.演示内容部分覆盖技术规范要求功能点、功能不完整、操作界面交互设计一般、用户体验效果一般，得1分； D.未进行演示或不符合技术规范要求的,得0分。 |  |  |
|  |  |  | 3、演示社区矫正对象不同分类网上签到统计分析功能，特别关注对象、重点关注对象、一般关注对象每天不同时段签到统计，包括应签、实签、越界、未签和签到率的统计； A.演示内容全面覆盖技术规范要求功能点、功能完整、操作界面交互设计友好、用户体验效果好，得5分； B.演示内容基本覆盖技术规范要求功能点、功能较完整、操作界面交互设计较友好、用户体验效果较好，得3分； C.演示内容部分覆盖技术规范要求功能点、功能不完整、操作界面交互设计一般、用户体验效果一般，得1分； D.未进行演示或不符合技术规范要求的,得0分。 注：系统演示仅限使用系统或原型的2种方式，其他方式不予评分，放弃演示的本项不得分。 |  |  |
|  | 合计 | 100分 |  | 100% |  |
|  | 注：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入” |  |  |  |  |
| 废标条款 |  | (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的 (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的 (3) 不具备招标文件中规定的资格要求 (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的 (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |  |  |

1、经评标委员会认可小、微企业产品和产品报价后，投标人相应产品政策计算公式如下：

中小微企业产品价格扣除后的投标人报价=投标人总报价-中小微企业产品报价*扣除幅度。（以价格扣除后的投标人报价作为评审依据）

2、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3、除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4、在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

- 第五部分   政府采购合同

# 合  同

项目名称：

项目编号：

甲    方：

乙    方：

签订地点：

本合同甲方委托乙方研究建设开发        ，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项目研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。同时，投标文件作为合同的一部分，具有同等法律效力。

第一条 项目名称、内容和规模

1、项目名称

项目（以下简称本项目）。

2、建设目标和内容

3、本项目建设总规模

本项目金额为（人民币）大写                （￥_____元）。

第二条  服务期：合同签订生效后3个月内建设完成，本项目应用系统从项目竣工验收之日起，免费提供3年的售后服务。

乙方在项目建设过程中的责任：

1、按照合同约定的时间和要求，保质保量、按期完成软件开发工作。缺陷责任期间，如交通运输部或自治区政策范围内发生业务变更时，需及时调整业务系统，确保政策的及时落实，并不收取额外费用。

2、签订合同前，乙方按照投标文件中的人员配备成立项目组，投标文件中配备的人员未经甲方许可不得变更。合同签订生效后，该项目组全面负责整个项目过程，指定现场实施具体负责人，与甲方及监理方项目负责人一起全权负责项目管理和协调项目中出现的问题，管理项目进度、需求变更、协调本方资源等多方面的工作，且乙方项目经理到场率不低于项目建设周期的90%。

3、确定项目组下设的软件开发及实施人员。项目实施阶段，安排专职实施人员和专职开发人员  人以上。项目组的人员变化及时通知甲方，对于不能胜任人员根据甲方要求及时调换。项目组的人员不能重复用在甲方的其他项目人员。如因工作需要出差费用自理（例如：地州市/县级单位培训、技术支持等）。

4、在甲方配合下根据本合同及附件各项要求完成应用系统的需求分析、设计、开发、测试和实施工作，及时发现并解决应用系统问题，不断完善达到应用系统需求和验收标准的规定。

5、实施过程由乙方按ISO9001：2000质量体系的要求制定详细规划和工作规范。在甲方配合下制订详细的每周、每阶段的工作计划，并提交工作计划报告，明确双方责任和任务，并监督、考核各工作小组的计划执行情况。及时、圆满完成合同约定的内容。

6、向甲方提供完整的程序源代码和所有软硬件相关文档资料，并为甲方提供能够实时更新源码。

7、系统正式运行后，当应用系统出现重大缺陷问题并影响到甲方实际需求应及时响应并派人到现场解决。

8、工作现场严格遵守甲方的规定。

9、乙方应接受甲方管理人员的监督和指导。

第三条  甲乙双方需要配合的事项

（1）现场项目负责人和监理方负责人负责整个项目的进度管理工作，协调各部门之间的配合，双方的沟通与合作等问题。

（2）甲方参与整个项目全过程，协助配合乙方做好需求调研及现场实施等工作，对各项业务的需求报告及时确认，组织相关部门参加各阶段验收工作。

（3）甲方协调各业务部门配合乙方开展工作，保证乙方及时得到业务相关的技术资料、数据资料，提供业务咨询，并提供现场技术支持。

（4）乙方自行负责整体环境具备必需的办公家具、电源、卫生等条件；承担现场工作所需的专用服务器、PC机、打印机等硬件设备，以及相关的必备部件和耗材，满足工作需要，并全部接通当地办公局域网。

（5）工作场地有良好的与甲方各相关部门的通讯条件，可同乙方开发中心、相关分支机构联络的电话、传真通讯及互联网收发邮件等条件。

（6）配合乙方的培训工作；甲方必要时在每一处实施现场联系一处能够满足该软件应用培训需求的专用培训场地，场地环境由甲方提供。

（7）按照工作计划进度，及时接受乙方的验收申请，组织并完成验收工作。

第四条  支付方式

1、合同款项由甲方按分期付款方式支付给乙方，具体付款方式为：

本项目由兵团司法局、一师司法局、六师司法局分别签订合同并支付相关费用。

具体支付如下：

1）中标单位与兵团司法局签订《兵团司法局“智慧矫正”一体化平台》项目合同，中标单位与一师司法局签订《一师司法局智慧矫正中心建设》项目合同，中标单位与六师司法局签订《六师司法局智慧矫正中心建设》项目合同。

2）兵团司法局付款为：签订合同后15个工作日内支付合同款40%，系统验收合格后支付合同款55%，3年质保期结束后支付5%。

3）一师及六师付款为：签订合同后15个工作日内支付合同款40%，货到验收合格后支付合同款55%，1年质保期结束后支付5%。

2、上述合同款由甲方负责以电汇/自带汇票/支票方式汇入乙方账户。乙方账户信息如下：

乙方开户银行名称、地址和账号为：

账户名：

开户银行：

地  址：

账  号：

- 行  号：

第五条  本合同的变更必须协商一致，并以书面形式确定。

双方共同理解并同意如下关于合同或应用系统变更的约定：

1、凡是涉及到工期或合同金额的变更，应由本合同指定的乙方负责人或持有乙方出具的有效授权委托书（加盖乙方公章并有乙方法定代表人签字或签章）的经办人，参与协商并签署书面协议方可生效。

2、在项目正常实施过程中，由于甲方业务和功能需求变更导致的任何设计方案、技术架构及性能指标、开发工作、进度计划的调整和增减，以及乙方对于软件功能、性能质量和工作进度的承诺，都必须由本合同指定的乙方负责人或乙方现场授权负责人以报告、会议纪要、备忘录等书面形式签署，并经监理方和甲方同意后方可生效。

3、甲方任何部门和人员向乙方正式要求的功能需求、性能指标、整改意见、变更要求、数据修正等，都必须由本合同指定的甲方联系人或持有甲方出具的有效授权委托书（加盖甲方公章）的经办人签署的书面报告，乙方才予以认可。

4、对于违反以上原则的以双方参与项目人员名义做出的任何口头或书面形式的承诺、行为，都不能代表双方意见，该种行为完全是其个人行为，双方皆同意由此发生的所有法律后果都由乙方承担，无权向甲方主张任何权利。

第六条  未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。

第七条  在本合同履行中，因作为研究开发标的的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），知情的一方应在15个工作日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

第八条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下

1、保密内容（包括技术信息和经营信息）：

（1） 双方都有责任对对方提供的技术情报、资料数据及商业秘密保密，不得向第三方泄露。

（2） 未经对方同意，任何一方不得以任何形式公开合同及其相关附件内容。

（3） 双方在未征得对方同意的情况下，不得向第三方泄露在项目中接触到的需要保密的情报和资料。

（4） 任何一方未征得对方同意，不得为任何其他目的而自行使用或允许他人使用从对方获得的信息（信息指包括但不限于所有的报告、摘录、纪要、文件、计划、报表、复印件等）。

2、保密人员范围：

双方参与并知悉项目的所有工作人员。

3、保密期限：

合同期间及合同终止后3年内。

4、泄密责任：

任何一方违反保密约定，需向对方支付合同总额10%（百分之十）的违约金，不足以弥补对方损失的，应当另行赔偿。

第九条　 乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果

1、研究开发成果交付的形式及数量：              项目完整的数据库设计模型和所有应用系统相关文档和程序（电子版、纸质稿各一份）；介质（光盘）三套；用户手册五套。

2、研究开发成果交付的时间及地点：竣工验收（终验）合格后15个工作日内于甲方所在地交付。

第十条  双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收（上线、验收）：

1、上线试运行及验收标准的确定：由甲乙双方根据合同内容、需求分析、技术协议及双方均认可的其他文件载明的内容，共同确定上线试运行、验收标准。双方及实际使用人根据上述标准共同完成上线试运行及验收。

- 2、上线试运行:乙方根据实施计划，向甲方提出书面上线申请,附软件使用方测试通过报告。甲方应在乙方提出申请通过之日起3个工作日内，配合乙方完成上线工作，并在乙方提供的书面证明上签章。甲方认为软件不符合上线标准，应向乙方提出书面异议。非因乙方原因，甲方在上述期限内未就软件不符合上线标准向乙方提出书面异议，上述期限届满之日起软件上线。

- 3、验收:平台上线试运行后，乙方向甲方提出书面验收申请，附用户上线试运行意见、软件问题整改情况表及项目成果物，进入验收环节：

（1）乙方根据实施计划，在软件达到验收条件后，向甲方提出书面验收申请。

（2）甲方在收到申请后应在3个工作日内回复乙方申请，如不符合验收条件，甲方应向乙方提供书面反馈。

（3）软件运行中的细节性修改和完善调整优化，以及个别功能模块由于甲方内部原因的需求未确定、应用不够等因素不影响项目的终验，上述问题在维护阶段逐步解决。

第十一条 违约责任

如乙方未按合同约定，服务期未达到合同要求的，软件无法满足业务需求的，逾期一日扣除合同总价款的2‰（千分之二）。逾期超过   天的，甲方有权解除合同并有权要求乙方按合同总金额的   %承担违约责任。

2、合同履行期内，乙方未按合同约定响应甲方需求达   次的，甲方有权解除合同并有权要求乙方按合同总金额的   %承担违约责任。

3、乙方除承担违约责任外甲方因维护合法权益所支出的维权费用包括但不限于律师费、诉讼费、交通费等一切维权合理支出均由乙方承担。

第十二条  乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如经人民法院或仲裁机构的生效裁判，确认乙方交付的研究开发成果侵犯第三人权利的，乙方应依前述裁判承担责任。前提是甲方在收到第三方侵权指控后 二 日内通知乙方，并保证乙方有权单独处理第三方的指控，同时甲方积极配合乙方。

第十三条  双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属，按下列第 1 种方式处理：

1、 甲　（甲、乙、双）方享有申请专利的权利。 专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下： 另行协商          。

2、本合同履行过程中所产生的知识产权归甲方所有。

第十四条  乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。

第十五条  乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

第十六条  乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归  甲  方所有。

第十七条  双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

1、技术服务和指导内容：自缺陷责任期起，乙方提供至少1名技术人员的驻场技术服务。

2、乙方承诺提供以下免费培训服务：

培训人员：业务经办人员、技术人员

培训方式：集中授课、现场演示和辅助操作，提供至少4人（经办人员和技术人员）的培训。

培训费必须包括交通费、食宿费、教材费、教师费等相关费用。投标人应将培训费用计入总价。

第十八条  双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，所产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由  甲 方享有。

第十九条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定       为甲方项目负责人，乙方指定         为现场项目负责人。项目负责人承担以下责任：

1、  负责项目工作进展，保质保量完成任务。

2、  负责驻场人员工作绩效考核，绩效考核表附后。

乙方变更项目负责人的，应及时以书面形式通知甲方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第二十条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同：

- 1、因发生不可抗力或技术风险；

2、因一方违约使合同不能继续履行或没有必要继续履行。

第二十一条  争议的解决办法

双方因履行本合同而发生的争议，应友好协商解决。协商不成的，应提交甲方所在地法院通过诉讼方式解决。

第二十二条  双方约定本合同其他相关事项为：

1、甲方理解并同意在未持有乙方出具的有效授权委托书（加盖乙方公章并有乙方法定代表人签字或签章）或者双方之间按照本合同规定的生效条件已经存在生效的书面合同的约定，乙方任何业务经办人员无论以口头形式或书面形式做出的任何业务承诺、任何行为（包括但不限于未经乙方授权以乙方名义、以乙方业务员名义发出业务订单，接收、验收或确认任何工作成果），都不能代表乙方，该种行为完全是其个人行为，甲方同意由此发生的所有法律后果都由乙方承担，无权向甲方主张任何权利。

2、本合同中的所有“通知”或“确认”必须以书面形式进行。发送方应当将相关通知文件以电子邮件形式从乙方合同首部所列的电子邮箱地址，发送至收件方在合同首部所列的电子邮箱地址。如任一方在合同首部所列的联系人、联系地址、电子邮件地址发生变更的，变更方应当在发生变更之日起3日内日向另一方发出书面通知。如因任一方违背上述要求给另一方造成损失的，由违约方赔偿所有损失。

第二十三条  本合同一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

第二十四条  本合同经双方签字盖章之日起生效。双方权利义务履行完毕后，合同终止。

（以下无正文）

| 甲方： （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号： |
| 授权代表（签字）： | 授权代表（签字）： |

授权人身份证号：                  授权人身份证号：

授权人身份证复印件附后

- 第六部分   投标文件格式

目 录

一、营业执照、组织机构代码证、税务登记证

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、投标保证金

四、中小企业声明函

五、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

六、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件

七、不参与围标串标承诺书

八、投标函

九、开标一览表

十、投标报价明细表

十一、服务承诺书

十二、商务条款偏离说明表

十三、投标人自行编写的技术文件

十四、投标人自行编写的服务文件

十五、其他材料

- 投标文件封面

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人                         （签章）

法定代表人或授权代表           （签名）

日  期                   （年/月/日）

实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  |  |
| 2 | 法定代表人身份证明及授权委托书 |  |  |
| 3 | 投标保证金 |  |  |
| 4 | 投标人名称 |  |  |
| 5 | 具有良好的商业信誉和健全财务会计制度 |  |  |
| 6 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
| 7 | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |  |
| 8 | 参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
| 9 | 投标文件按招标文件规定格式完整提供 |  |  |
| 10 | 投标文件签署 |  |  |
| 11 | 投标方案 |  |  |
| 12 | 服务期 |  |  |
| 13 | 投标有效期 |  |  |
| 14 | 付款方式 |  |  |
| 15 | 其他 |  |  |

- 一、营业执照、组织机构代码证、税务登记证

说明：此处营业执照、组织机构代码证、税务登记证，如三证合一，只需要营业执照即可。

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

投标人名称（签章）：

法定代表人（签名）：

日   期：        年       月        日

法定代表人授权书

（代理机构名称）：

兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。

投标人（签章）：

法定代表人（签名）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人工作单位：

职务：                        性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

- 三、投标保证金

说明：此处投标保证金缴纳证明文件；

- 四、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）  的（项目名称）   采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 五、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

- 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；

- 节能产品、环境标志产品证明文件；

- 类似项目业绩表；

附：类似项目业绩表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目负责人 姓名 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

说明：1．每个合同须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信；

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容，如：网络建设、系统集成、软件开发、网站建设等；

投标人法定代表人或授权代表（签名）：

投标人名称（签章）：

日   期：          年      月     日

- 六、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

上年度财务审计报告或财务报表复印件（若2021年新成立公司只需提供成立至至今的财务报表情况），自然人只需提供本人信誉良好的承诺书。

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

提供投标声明

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

近半年任意1个月的纳税及社保缴纳证明材料。（注：依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明）

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

参加本项目准备活动前3年内无重大违法记录声明（提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。）

⑥法律、行政法规规定的其他条件；

- 七、不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目名称：

项目编号：

投标人法定代表人或授权代表（签名）：

投标人名称（签章）：

年   月   日

- 八、投标函

：

(投标人名称)授权                    (投标人授权代理人姓名)                      (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                        (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括在平台上传加密电子投标文件一份，提交未加密电子投标文件有效光盘。

4、按招标文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方承诺：投标文件所提供的一切资料及兵团政采云平台申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

15、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人法定代表人或授权代理人联系电话，e-mail：

投标人法定代表人或授权代表签名：

投标人公章：

日　 期：

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

- 九、开标一览表

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 备注 |  |
| 兵团本级报价（元） |  |
| 一师报价（元） |  |
| 六师报价（元） |  |
| 投标总价（元） |  |
| 项目负责人 |  |
| 服务期限 | 年 |

说明：

1、投标人严格按照规定的格式填写。投标总价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。投标总报价=兵团本级报价+一师报价+六师报价。

2、任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，

均将导致投标被拒绝。

投标人名称（签章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日     期：      年     月     日

- 十、投标报价明细表

项目编号：                                 价格单位：元

| 序号 | 报价项目 | 内容 | 总价 | 取费标准 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | （大写） 元。 （小写） 元。 年 月 日 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

说明：1、投标人必须填写报价明细表，否则将导致投标被拒绝。

2、报价分析表中的“投标总价”应等于“开标一览表”中的“投标总价”。

3、报价项目填报不下的，可自行扩展。

年   月   日

- 十一、服务承诺书

格式自拟

- 十二、商务条款偏离说明表

商务响应、偏离说明表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 招标文件要求部分 | 投标服务 响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人法定代表人或授权代表（签名）：

投标人名称（签章）：

日  期：          年      月     日

- 十三、投标人自行编写的技术文件

①针对本项目的综合说明（含服务理念、工作目标、整体设想和策划）；

②简单方案说明或总体方案设计；

③项目组织和管理；

④质量、进度、安全相关保障措施；

⑤项目管理机构：要求提供项目管理机构框图、人员配备方案及岗位职责和职业资格（含管理层的设置，主要技术人员的人数和职责，各部门的设置、职责和拟安排的人数）；

⑥完成服务所需的工具、设备等资源配置；

⑦技术规范偏离表；

项目编号：

| 序号 | 服务名称及编号 | 数量 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件对应规范 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如投标人提交的服务技术规范与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《技术规范偏离表》。

年  月  日

- 十四、投标人自行编写的服务文件

①后续服务:

<1>后续服务的程序、内容、措施以及合理化建议；

<2>响应时间和技术支持情况；

<3>培训方案及内容；

②后续服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表；

附本地化服务一览表：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的合作伙伴 □ 在本地注册成立 |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码）： |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等）： |  |  |  |
| 备注：1、具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 2、如供应商不能提供本地化服务，可不填报。 |  |  |  |

③服务项目偏离表

项目编号：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件的服务条款 | 投标文件的服务条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如投标人提交的服务条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《服务项目偏离表》。

年  月  日

十五、其他材料