额敏县人民医院氧气定点供应采购项目

政府采购

招标文件

公开招标（服务类）

项目名称：额敏县人民医院氧气定点供应采购项目

项目编号：HTZB2023-T-014

采购人：额敏县人民医院

采购代理机构：新疆瀚霆工程管理咨询有限公司

日期：2023年5月29日

目录

第一章  招标公告	- 1 -

第二章 投标须知	- 3 -

投标须知前附表1	- 3 -

投标须知正文部分	- 7 -

一、 说明	- 7 -

二、招标文件	- 7 -

三、响应文件的编制和数量	- 9 -

四、响应文件的递交	- 12 -

五、公开招标程序	- 12 -

六、 授予合同	- 16 -

七、质疑和投诉	- 16 -

八、项目验收	- 18 -

九、适用法律	- 18 -

十、招标文件的解释权	- 18 -

十一、其他注意事项	- 18 -

第三章 评审方法（综合评分法）	- 20 -

第四章  政府采购合同格式	- 24 -

第五章 采购需求	- 30 -

第六章 响应文件格式	- 48 -

投标响应文件封面	- 48 -

一、☆营业执照、资质证书	- 49 -

二、☆法定代表人身份证明及授权委托书	- 50 -

三、☆投标保证金	- 52 -

四、制造商授权书	- 53 -

五、中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）	- 54 -

六、供应商认为有必要提供的声明及文件资料	- 55 -

七、☆投标函	- 58 -

八、☆开标一览表	- 61 -

九、☆投标报价明细表	- 62 -

十、供应商认为有必要提供的其他资料	- 63 -

十一、投标人自行编写的技术文件	- 64 -

十二、投标人自行编写的服务文件	- 65 -

# 第一章  公开招标公告

## 额敏县人民医院氧气定点供应采购项目

## 公开招标公告

项目概况

额敏县人民医院氧气定点供应采购项目的潜在供应商应在政采云平台：https://www.zcygov.cn/线上获取采购文件，并于2023年6月20日16:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HTZB2023-T-014

项目名称：额敏县人民医院氧气定点供应采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：6000000.00

最高限价（元）：6000000.00

采购需求：供应氧气10年，60万/年，详见采购文件。

数量： 1

预算金额（元）：6000000.00

单位：批

简要规格描述：详见采购文件。

备注：

合同履约期限：

服务期：合同签订后10年

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

1.	投标人在中华人民共和国境内依法成立，具有法人资格和独立承担民事责任能力的生产厂家或经销商，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件。

2.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（具体要求：提供近一年度经审计的完整的财务报告）。

3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（具体要求：提供近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料）。

4.制氧系统生产厂家具有食品药品监督管理局颁发的：

1）医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产企业许可证。

2）中华人民共和国医疗器械注册证（医用中心制氧系统）。

5.制氧系统生产厂家具有建设行政主管部门颁发的:

1)建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质证书。

2)	电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书。

3)安全生产许可证（且在有效期限内）。

6.制氧系统生产厂家具有市场监督管理局颁发的：

1)特种设备生产许可证（工业管道安装GC2）。

2)特种设备生产许可证（压力管道设计）。

7.投标人参加政府活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

8.投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商（提供网站查询截图）。

9.投标人不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止（处罚决定规定的时间和地域范围内）参加政府采购活动的供应商（提供网站查询截图）。

10.	经销商投标的，需提供《医疗器械经营许可证》或第二类医疗器械经营备案凭证；

三、获取采购文件

时间：2023年5月30日至2023年6月6日，每天上午10:00至13:00，下午16:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台：https://www.zcygov.cn/线上获取

方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：/

四、响应文件提交

截止时间：2023年6月20日16:30（北京时间）

地点：各投标企业通过政采云平台上传

五、响应文件开启

开启时间：2023年6月20日16:30 （北京时间）

地点：新疆政府采购网政采云平台：https://www.zcygov.cn/

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至政府采购网（http://ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：额敏县人民医院

地址：额敏县

联系方式：18106441111

2.采购代理机构信息

名 称：新疆瀚霆工程管理咨询有限公司

地　址：额敏县阿尔夏特路127号

联系方式：联系人：张紫剑 联系电话：0901-3300066　18299181910

3.项目联系方式

项目联系人：  张紫剑

电　话：0901-3300066    18299181910

# 第二章 投标须知

投标须知前附表1

本须知前附表的条款号是与《投标须知正文部分》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本附表为准。

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称： 额敏县人民医院 地址： 额敏县 联系人：吴建 电话：18106441111 电子邮件： 传真： |
| 2 | 采购代理机构 | 名称： 新疆瀚霆工程管理咨询有限公司 地址： 额敏县阿尔夏特路127号 联系人：张紫剑 电话：0901-3300066 18299181910 电子邮件： 传真： |
| 3 | 项目名称 | 额敏县人民医院氧气定点供应采购项目 |
| 4 | 项目实施地点 | 额敏县 |
| 5 | 资金来源，落实情况 | 财政资金，已落实 |
| 6 | 服务期 | 合同签订后10年。 |
| 7 | 供应商的资格要求 | 投标人须具备独立法人资格 1. 投标人在中华人民共和国境内依法成立，具有法人资格和独立承担民事责任能力的生产厂家或经销商，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件。 2.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（具体要求：提供近一年度经审计的完整的财务报告）。 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（具体要求：提供近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料）。 4.制氧系统生产厂家具有食品药品监督管理局颁发的： 1）医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产企业许可证。 2）中华人民共和国医疗器械注册证（医用中心制氧系统）。 5.制氧系统生产厂家具有建设行政主管部门颁发的: 1)建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质证书。 2) 电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书。 3)安全生产许可证（且在有效期限内）。 6.制氧系统生产厂家具有市场监督管理局颁发的： 1)特种设备生产许可证（工业管道安装GC2）。 2)特种设备生产许可证（压力管道设计）。 7.投标人参加政府活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。 8.投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商（提供网站查询截图）。 9.投标人不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止（处罚决定规定的时间和地域范围内）参加政府采购活动的供应商（提供网站查询截图）。 10. 经销商投标的，需提供《医疗器械经营许可证》或第二类医疗器械经营备案凭证；。 本项目不接受联合体投标，不允许分包。 |
| 8 | 是否允许联合体投标 | □是 ☑否 |
| 9 | 最高限价 | 人民币：最高限价为6000000元，供应商不得超过。 |
| 10 | 招标保证金 | 缴纳方式：电汇、网银转账 金额（小写）： 55000元 金额（大写）： 伍万伍仟元整 保证金账户：新疆瀚霆工程管理咨询有限公司工程咨询服务分公司 账号：30760101040002673 开户行：中国农业银行股份有限公司塔城161团支行 行号：103901676014 到账截止时间：2023年6月20日10:00时（北京时间） 注：（1）投标保证金必须在投标截止时间前缴纳至招标代理公司保证金账户，建议投标人在投标截止时间前1-2个工作日完成保证金缴纳工作。投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 投标保证金须按招标文件规定的递交投标文件截止时间前完成交纳，并将投标保证金缴纳凭证编制在投标文件相应位置。投标保证金须从投标人/供应商基本账户或一般账户转出，不得由他人账户代交。保证金交纳须按项目名称、分包进行交纳。 投标保证金的退还：自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。未中标人退还投标保证金需递交退款收据及退款银行账户信息（必须是交纳投标保证金的账户），中标人退还投标保证金需递交退款收据及退款银行账户信息（必须是交纳投标保证金的账户）以及采购合同（扫描件或复印件）。 |
| 11 | 响应文件有效期 | 自首次递交响应文件截止时间起计算 60 个日历日。 |
| 12 | 响应文件份数 | 供应商可通过账号密码或CA登录政采云客户端进行投标文件的制作，本项目采用电子版投标文件。中标单位需提供纸质版投标文件一正一副。采用A4纸打印胶装，不得采用活页装订。 |
| 13 | 签字或盖章要求 | (1)投标文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。 (2)本文件中要求提交网上查询的证明资料的，以及本款中未明确要求盖章或签字的，不需盖章或签字； |
| 14 | 招标时间、地点等要求 | 招标时间： 2023年 6月20日16:30时 招标地点： 开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点登录政采云平台（https://www.zcygov.cn）不见面开标系统（进入“项目采购”应用，在开标评标菜单中选择进入开标大厅）或点击链接https://www.zcygov.cn/bidding-entrust/#/bidFile/upload/list完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。 |
| 15 | 评标小组的组成 | 评审专家人数： 5 人。 评审专家确定方式：计算机随机抽取语音通知方式 |
| 16 | 报价的其他要求 | 一次报价完成后，不进行二次报价； |
| 17 | 推荐成交候选供应商的数量 | 3 家 |
| 18 | 成交结果公示媒体 | 新疆政府采购网 |
| 19 | 其他规定： 1、保修期：10年 2、付款方式：具体以合同签订为准。 |
| 20 | 招标代理服务费： 依据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《关于招标代理服务费收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号文）、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）》，本工程招标代理服务费由中标人支付。 |
| 21 | 中小微型企业有关政策： (1)根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行； (2)价格扣除幅度：价格给予10%的扣除。 |
| 22 | 解释权: 构成招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，按招标邀请、投标须知、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构和采购人负责解释。 |

注：1.本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

2.本表中“”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。

投标须知正文部分

一、 说明

1.1适用范围

1.1 .1本招标文件仅适用于本招标公告中所述项目的货物及相关服务的采购。

1.2定义

1.2.1“采购人”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.2“采购代理机构”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.3 “供应商”是指：响应招标文件要求并且符合招标文件规定资格条件和参加公开招标的法人、其他组织或者自然人。

1.2.4“响应文件”是指：根据招标文件要求编制的响应文件。

1.2.5“成交供应商”是指: 是指经评标小组评审，授予合同的供应商。

1.2.6采购人和采购代理机构统称为招标采购单位。

1.3、货物和服务

1.3.1“货物”是指：供应商制造或组织符合招标文件要求的货物，包括原材料、燃料、设备、产品等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。提供的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

1.3.2“服务”是指：除货物和工程以外的其他政府采购对象。包括：政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

1.4、招标费用

1.4.1供应商应承担所有与准备和参加公开招标有关的费用。不论招标的结果如何，采购单位均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

2.1.招标文件的构成

2.1.1招标文件由下列文件以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：

(1)招标公告；

(2)供应商须知；

(3)采购项目技术规格、参数及相关服务要求；

(4)评审方法、步骤、标准；

(5)合同格式及合同条款；

(6)响应文件格式；

(7)在招标过程中由采购单位发出的澄清和补充文件等。

2.1.2供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致被拒绝，或被按照无效文件处理或被确定为无效文件。

2.2. 招标文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。供应商若对招标文件有任何疑问，均应在响应文件递交截止时间5日前进行书面提问。采购单位对供应商所要求澄清的内容均予以答复（答复中不包括问题的来源）。必要时，采购单位将组织相关专家召开答疑会，并向所有供应商公布。澄清文件作为招标文件的组成部分，对供应商具有同等约束作用。

2.2.2供应商在本项目采购公告期限届满之日起5个工作日内未对招标文件提出异议的，采购单位将视其为同意。在规定的时间后就招标文件内容提出的质疑将不予受理。

2.3. 招标文件的修改

2.3.1采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位将在响应文件递交截止时间五日前书面发布更正公告。

2.3.2澄清或者修改的内容是招标文件的组成部分，将向所有供应商公布，并对供应商具有约束力。

2.3.3为使供应商有充足的时间对招标文件的修改部分进行研究，采购单位可适当推迟响应文件截止期，并通知所有领取招标文件的供应商。

三、响应文件的编制和数量

3.1．响应文件的语言

3.1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关招标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。

3.2响应文件的构成

3.2.1供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

（1)商务文件内容（详见第六章商务文件组成）

（2)技术文件内容（详见第六章技术文件组成）

3.3响应文件编制

3.3.1响应文件制作时，应按照招标文件中明确的响应文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

3.3.2供应商应按照供应商须知前附表要求的份数编制响应文件。

3.3.3当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.3.4响应文件具有法律效力,与其他形式的响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

3.3.5响应文件应在规定区域加盖单位和法定代表人印章。响应文件若无签章，则视为无效文件。

3.3.6供应商应完整地填写招标文件中提供的《公开招标函》、《公开招标报价一览表》、《公开招标报价明细表》等招标文件中规定的所有内容。

3.3.7供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。

3.4. 招标报价要求

3.4.1供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。

3.4.2商应按照“第三章 采购需求”规定的货物、服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《公开招标报价一览表》和《公开招标报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。招标报价应为优惠后的报价，任何报价上的优惠应体现在各分项报价中，国家规定的各项税费不得优惠。招标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。招标报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评审时将被视为已包含在招标报价中。

3.4.3《公开招标报价明细表》填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目应标明“免费”；

（2）所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的招标总价中；

（3）应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的有关费用。

3.4.5每一种规格的货物、服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

3.4.6供应商所报的总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.4.7供应商的最后招标报价超过项目采购预算的为无效报价。

3.5备选方案

3.5.1供应商应按照供应商须知前附表要求编制招标备选方案，否则将被视为无效响应文件。

3.6联合体投标

3.7. 供应商资格证明文件

3.7.1供应商应提交证明其有资格参加招标和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.7.2资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。

3.7.3供应商相关资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（6）采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

（7）信用信息查询记录；

（8）招标文件要求或供应商认为需提供的其它相关资格证明材料。

3.7.4 证明投标货物、服务的合格性和符合招标文件规定的文件。

采取资格预审方式项目的投标人在递交投标文件时，其资格条件与资格预审时发生变化的，提交变化后的资料。

3.8. 招标保证金

3.8.1供应商应在响应文件截止时间之前，通过企业银行账户，将所规定数额的保证金以转账或电汇方式缴纳至该项目所对应的保证金收取账号内（不接受现金缴纳）。保证金缴纳时间以该项目所对应的保证金收取账号中显示的到账时间为准。

3.8.2供应商未按照招标文件要求提交招标保证金的，响应无效。

3.8.3未成交供应其保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。如有质疑或投诉，政府采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

3.8.4成交供应其保证金自采购合同签订之日起，并将合同报采购代理机构后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

3.8.5有下列情形之一的，保证金将被没收：

（1）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（2）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（3）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）招标文件规定的其他情形。

3.8.6如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向招标人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。

3.8.7开标结束后，转账、电汇、网银形式缴纳的保证金由招标代理或招标人统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。银行电子保函、保险电子保函等形式缴纳的投标保证金按协议执行，无需办理退款手续。

3.9. 招标的有效期

3.9.1招标有效期详见供应商须知前附表。供应商响应文件中有效期不足的将被视为无效文件。

3.9.2 有效期内供应商未经采购结果确认谈判达成一致不得改变其招标最后报价及承诺的全部义务。

四、响应文件的递交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1本项目采用不见面电子标。

4.2响应文件的递交

4.2.1 投标人应在本章规定的投标截止时间前和地点递交投标文件。

4.2.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3响应文件的补充、修改或者撤回

4.4.1供应商在招标文件规定的响应文件递交截止时间前，可以撤回已递交的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响应文件再重新递交。在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对已经递交的响应文件撤销或修改。

五、公开招标程序

5.1评标小组的组成

5.1.1评审由采购单位依法组建的评标小组负责。评标小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。全面负责对响应文件的审查、评审、招标、打分等全部评审工作。评标小组人数以及技术、经济方面的专家组成见供应商须知前附表。

5.2招标方法

5.2.1评标小组将按照招标文件确定的评审方法进行评审。评标小组对响应文件的评审分为响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价响应文件、推荐中标候选人名单。

5.2.1项目评审方法详见招标文件“第四章 评审方法、步骤及标准”。

5.3响应文件的初审

初审分为资格性检查和符合性检查。

5.3.1资格性检查

（1）评标小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行资格评审。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

（2）评标小组在进行资格检查时，不得改变招标文件中已载明的资格条件、标准和办法。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

（3）供应商在递交响应文件的同时，应逐项对照上述资格性检查要求提交相应的原件和资格证明文件供评标小组核查，否则评委将不予采信。

（4）评标小组在评审中必要时可按供应商提供的联系方式就有关问题进行查询核实，或要求供应商做出书面澄清，查询及澄清结果将作为审查的依据。

（5）通过全部资格性检查条件合格的供应商才能通过资格检查，其响应文件方可进入下一个检查阶段。

5.3.2符合性检查

评标小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行符合性检查。符合性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

5.4违法违规行为

5.4.1在评审过程中，评标小组发现供应商有下列情形之一的，作无效文件处理：

（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（5）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的响应文件相互混装；

（7）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（8）使用伪造、变造的行政许可证件；

（9）提供虚假的财务状况或者业绩；

（10）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（11）提供虚假的信用状况；

（12）其他弄虚作假的行为。

5.5 评标小组审查响应文件是否完整、有无计算上的错误等。

5.5.1 响应文件的修正及澄清

（1）评标小组对确定为实质上响应招标文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，算术错误将按以下方法更正：

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。提交最终报价时，如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被视为无效文件。

5.5.2评审之前，评标小组要审查每份响应文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。评标小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实不正确的内容的除外。

5.5.3实质上没有响应招标文件要求的响应文件将被视为无效文件。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其成为实质上响应的文件。

5.5.4评审期间，评标小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照评标小组要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本招标文件规定改正算术错误外，供应商对响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。在评审期间,评标小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许供应商对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表以书面形式作出并签字。

5.5.5供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

5.6招标

5.6.1评标小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行招标，并给予所有参加招标的供应商平等的招标机会。

5.6.2在招标过程中，评标小组可以根据招标文件和招标情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
　　5.6.3对招标文件作出的实质性变动是招标文件的有效组成部分，评标小组应当及时以书面形式同时通知所有参加招标的供应商。
　　5.6.4供应商应当按照招标文件的变动情况和评标小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
　  5.6.5招标文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，招标结束后，评标小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。

5.5.6招标文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经招标由供应商提供最终设计方案或解决方案的，招标结束后，评标小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐2家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.6.7已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据招标情况退出招标。其招标保证金将予以退还。

5.6.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合本办法第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

5.6.9经招标确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评标小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.6.10采购结果确认

评标小组按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。按评审后得分由高到底顺序排列。得分相同的，按供应商报价由低到高的顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标小组依据对各响应文件的评审结果，按各供应商的得分由高到低的顺序向采购人推荐成交候选供应商。

（2）合同可变细节包括项目公司注册地、资金到位时间及监管方式、收费年限到期后收费收入不足以补偿建设运营成本时甲方对乙方的补偿政策、建设期项目公司与施工项目部的关系以及工程款的支付方式等。

（3）条款是指招标过程中确定的最终采购需求及报价。

5.7.公示或公告

5.7.1成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购监管部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

六、 授予合同

6.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订书面合同。

6.2成交供应商因不可抗力或者自身原因拒绝与采购人签订合同，或不能履行合同的。采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

6.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、质疑和投诉

7.1质疑

7.1.1供应商提出质疑应当符合以下条件：

如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定的时间内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、电话等；

（2）质疑人法人签章和单位公章；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；

（5）以联合体形式参与资格预审的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

（6）提起质疑的日期。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购人或代理机构将不予以受理。

7.1.2质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖单位公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。

7.1.3质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

7.1.4被质疑人应当在受理质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，答复内容仅限于供应商所质疑的内容，不得涉及国家秘密和商业秘密。

7.2投诉

7.2.1质疑人如对被质疑人的质疑回复不满意或在规定时间内未做出回复的，可在答复期满后15个工作日内向本项目管辖内的政府采购监督部门提起投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

7.2.2投诉人提起投诉应符合以下条件：

(1)投诉人应是参与项目的供应商；

(2)投诉前已依法进行质疑；

(3)投诉书内容符合中华人民共和国财政部94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定；

(4)在投诉有效期内；

(5)同一投诉事项未经处理的；

(6)相关法律、法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他条件。

7.2.3供应商投诉时，应当当面提交投诉书，投诉书应当包括下列主要内容：

(1)投诉人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；

(2)被投诉人的名称、住所、联系方式；

(3)具体的投诉事项、事实根据和法律依据；

(4)质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

(5)提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字。投诉人为法人的，应当由其法定代表人签字并加盖单位公章。投诉人为其他组织的，应当由其主要负责人签字盖章并加盖单位公章。

7.2.4投诉人可以授权代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向监督部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

7.2.5投诉人不符合上述规定提起的投诉，政府采购监督部门不予受理。

八、项目验收

8.1采购单位按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

8.2验收标准:招标文件、响应文件、政府采购合同规定的标准。

8.3政府采购项目验收联系电话详见供应商须知前附表第19项规定。

九、适用法律

9.1招标采购单位和供应商的一切招标投标活动均适用于《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《政府采购公开招标采购方式管理办法》等相关规定。

十、招标文件的解释权

10.1本项目招标文件的最终解释权为采购单位所有。

十一、其他注意事项

11.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

11.2供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11.3政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

11.4按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

11.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

11.6出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止公开招标采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的公开招标采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除政府采购公开招标采购方式管理暂行办法第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

# 第三章 评审方法（综合评分法）

一、综合评分

1.经招标确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评标小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审时，评标小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.符合《政府采购公开招标采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第三条第三项的规定和执行统一价格标准的项目，其价格不列为评分因素。有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的，应当经本级人民政府财政部门审核同意。

二.综合评分细则表

| 评分因素 | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 初步评审 | 资格检查 | 营业执照 | 是否具备有效的营业执照 |  |  |
|  |  | 授权委托书 | 供应商法定代表人若亲自签署响应文件的，需提供法定代表人身份证明；供应商法定代表人的授权代表签字的，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书。 |  |  |
|  |  | 招标保证金 | 是否按要求递交招标保证金 |  |  |
|  |  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图或打印件。（截图需包含网站地址栏、公司名称、查询结果信息等内容） |  |  |
|  |  | 资质相关 | 1.提供近一年度经审计的完整的财务报告）。 2.提供近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料）。 3.制氧系统生产厂家具有食品药品监督管理局颁发的： 1）医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产企业许可证。 2）中华人民共和国医疗器械注册证（医用中心制氧系统）。 4.制氧系统生产厂家具有建设行政主管部门颁发的: 1)建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质证书。 2)电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书。 3)安全生产许可证（且在有效期限内）。 5.制氧系统生产厂家具有市场监督管理局颁发的： 1)特种设备生产许可证（工业管道安装GC2）。 2)特种设备生产许可证（压力管道设计）。 6.投标人信用记录 7.经销商投标的，需提供《医疗器械经营许可证》或第二类医疗器械经营备案凭证； |  |  |
|  | 符合性检查 | 投标人名称 | 是否与营业执照一致 |  |  |
|  |  | 投标报价 | 报价唯一且没有超过招标控制价 |  |  |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 投标文件要求签字盖章处必须按要求盖电子公章，需要签字的需法人或委托代理人电子签名。 |  |  |
|  |  | 服务期 | 满足招标文件要求，服务期为10年。 |  |  |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件要求，投标有效期为60日历天。 |  |  |

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100（价格权值为30分） |
| 2 | 对招标文件技术要求的响应程度 | 40 | 1.投标设备技术参数完全满足招标文件技术要求得40分。 2.带“ ▲”号参数为重要参数，必须提供相关证明材料，无证明材料的视为不符合，带“▲”号的技术参数每一项不符合的则扣5分。 3.其它一般参数，每一项不符合的则扣2分。 4.技术分直至扣完为止。 |
| 3 | 制氧系统生产厂家社会信誉 | 19 | 1、企业信用等级为AAA级及以上的得1分。 2、具有工商行政管理局颁发的守合同重信用单位的得1分。 3、为省级及以上认可的高新技术企业的得1分。 4、取得第三方认证机构颁发的社会责任管理体系认证证书（SA8000:2014）、知识产权管理体系认证证书（GB/T29490-2013）、五星级品牌认证证书（GB/T27925-2011）、诚信管理体系认证证书（GB/T31950-2015），每项得1分，最高得4分。 5、入选工业和信息化部颁发的专精特新“小巨人”企业的得2分。 6、取得第三方认证机构颁发的职业健康安全管理体系认证ISO45001、质量管理体系认证ISO9001、ISO13485，环境管理体系认证ISO14001，每项得0.5分，最高得2分。 7、取得第三方认证机构颁发的履约能力达标测评认证证书、服务质量达标测评认证证书、绿色产品管理体系认证证书、绿色供应链管理认证证书，每项得1分，最高得4分。 8、所投制氧设备被列为“十三五”重点推广产品的得2分。 9、投标产品中制氧设备入围最近年度“中国医学装备协会优秀国产医疗设备遴选目录”得2分。（提供证明材料） |
| 4 | 制氧系统生产厂家研发生产能力 | 4 | 1、荣获安全生产协会颁发的安全生产标准化企业证书的得2分。 2、荣获区级及以上政府质量奖项的得2分。 |
| 5 | 制氧系统生产厂家售后服务 | 4 | 1、具有第三方认证机构颁发的售后服务认证证书的得1分。 2、具有高级售后服务管理师的每个的得0.5分，最高得1分。 3、提供顾客满意度指数测评报告（第三方检测机构出具）的得2分。 |
| 6 | 制氧系统生产厂家市场业绩 | 3 | 提供不小于本项目预算价的类似项目业绩的每个得1分，最高得3分（须提供合同复印件及中标通知书复印件）。 |
| 合计 |  | 100分 |
| 注： 1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。 |

三.推荐成交供应商

1.评标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购公开招标采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2.评分计算方法解释

（1）供应商的评审得分是指所有评标小组成员对其评分的算术平均值。

（2）计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

四.确定成交供应商

1.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

2.采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评标小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

# 第四章  政府采购合同格式

（根据《政府采购法》和《合同法》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)采购文件

(2)合同条款

(3)中标人提交的响应文件

(4)技术规格（包括图纸，如果有的话）

(5)中标/成交通知书

2．合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述文件的规定相一致。

3．货物及数量

本合同所提供的服务详见招标文件“第三章采购项目技术规格、参数及要求”。

4．合同金额

合同总金额为元人民币，分项价格见响应文件按报价明细表。

5．合同生效及支付条件和方式

6．交货时间和交货地点

本合同时间和服务地点按招标文件“第三章 采购需求”执行。

采购人（盖章）：	供　　方（盖章）：

单位地址：	                         单位地址：

法人代表授权人(签字)：	              法人代表授权人(签字)：

联 系 人：	                         联 系 人：

电　　话：	                        电　　话：

传　　真：	                        传　　真：

邮政编码：	                  邮政编码：

开户银行：	                    开户银行：

帐　　号：	帐　　号：

合同条款

1．有关概念

本合同下列术语应解释为：

1.1“合同”，系指买供双方签署的、合同格式中载明的买供双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2“合同价”，系指根据合同规定供方在正确地履行合同义务后采购人应支付给供方的价格。

1.3“货物”，系指供方根据合同规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括产品、设备、配件等。

1.4“服务”，系指伴随本项目产生的，根据合同规定由供方承担的与供货有关的辅助服务，例如安装、调试、技术援助、培训、售后服务等以及合同中规定供方应承担的所有其它类似义务。

1.5“采购人”，系指招标文件中所述购买货物和服务的单位。

1.6“供方”，系指招标文件中所述提供货物和服务的公司或实体，亦即中标人。

1.7“天”，系日历天数。

2．技术规格

2.1交付货物的技术规格应与响应文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

2.2除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

3．专利权

3.1供方应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。若由此出现侵权诉讼，由供方承担全部责任。

3.2供方按合同要求为采购人提交的设计方案，其所有权、使用权等所有权力均转为采购人所拥有，供方放弃拥有关于设计方案的所有权力。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，供方提供的所有单独包装的货物都应具有原始的、完好的标准包装。如遇交付前已拆封货物，采购人有权拒绝接受或要求更换。

4.2每个包装箱内的装箱清单、使用说明书、质量证书、保修卡及软件使用说明等所有资料均须齐全。

5. 装运条件

5.1供方负责安排运输，运输费由供方承担。

5.2提单日期应视为实际交货日期。

5.3供方装运的货物不得超过合同规定的数量或重量。否则，供方应对超运数量或重量而产生的一切后果负责。

6. 付款

6.1本合同以人民币支付。

6.2供方按照合同规定交货。交货后供方把下列单据提交给采购人,采购人按合同规定审核后办理付款手续：

（1）发票

（2）质量证书

（3）详细配置、数量清单

（4）检验报告

6.3采购人按合同规定的合同生效及支付条件和方式安排付款。

7．伴随服务

7.1供方随同货物提交所供货物的技术资料。包括相应每套货物的中文技术文件，如：产品目录、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。

7.2供方应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所必须的工具；

（3）在项目现场就货物的安装、启动、运行和维护，按采购人的要求提供技术培训。

7.3伴随服务的费用含在合同价中，不另行支付。

8.备品备件

8.1供方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

（1）采购方从供方选购备件，但前提条件是该选购并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

（2）在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知买方有足够的时间采购所需的备件；

（3）在备件停止生产后，如果采购方要求，供方应免费向采购方提供备件的蓝图、图纸和规格。

9、质量保证及售后服务

（一）质量保证

9.1供方保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的。保证货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有满意的性能。在质保期内供方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务和更换配件服务。在供方或制造商承诺的货物质量保证期内，供方对由于设计工艺或材料的缺陷而产生的故障负责；货物无质保期的，供方在两年内对由于设计工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2在质保期内或货物无质保期的则在两年内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物有缺陷的，采购人可尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

9.3供方在收到索赔通知后十日内须免费更换有缺陷的货物或部件。

9.4供方在收到索赔通知后十日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，其风险和费用将由供方承担，采购人根据合同规定向供方行使的其它权利不受影响。

(二)质量保证期后服务

9.5 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命时），则由供方负责免费更换及维修。

9.6 质保期满后，应采购方要求，供方应按投标时的价格与采购方签订定期维修保养合同及提供采购方所需零配件，若投标时的价格高于市场价，则按市场价与与采购方签订定期维修保养合同及提供采购方所需零配件。

9.7 乙方交货后，若设备发生故障，乙方应在甲方报修后24小时内到达。

10．检验

10.1在交货前，供方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定要求的检验报告。检验报告是付款必要的文件组成部分，但不作为对有关质量、规格、数量的最终检验。

10.2货物交付后，采购人申请有关部门对货物的质量、数量等进行检验并出具检验证书。

11．索赔

11.1采购人有权根据有关部门出具的检验证书向供方提出索赔。

11.2在合同条款第8条规定的质保期内，如果供方对差异负有责任而采购人提出索赔，供方应按照采购人的损失程度进行赔偿。

12．供方履约延误

12.1供方应按规定的时间交货和提供服务。

12.2如供方无正当理由而拖延交货，采购人将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价的百分之五（5%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。一旦达到误期赔偿费的最高限额，采购人有权终止合同。

12.3在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到通知后，要尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同酌情延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

12.4供方交付的货物不符合招标文件、响应文件和本合同规定的，采购方有权拒收，并且供方需向采购方支付本合同总价10%的违约金。

13．不可抗力

13.1如果双方任何一方由于经双方认可属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事件是指买供双方在缔结合同时所不能预见、并且它的发生及其后果是无法避免及无法克服的事件，比如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

13.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真、电报通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续90天以上时，双方可通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行或解除合同的协议。

14．税费

14.1政府根据现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

15．违约终止合同

15.1出现下列情况之一，采购人在对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，可向供方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果供方未能按合同规定的期限或采购人同意延长的限期内提供部分或全部货物（服务）、完成工程施工；

（2）供方在收到采购人发出的违约通知后20天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

15.2在采购人根据上述第15.1条规定，终止了全部或部分合同后，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物、服务或进行工程施工，供方应对采购人购买类似货物、服务或进行工程施工所超出的费用部分负责，并继续执行合同中未终止部分。

16．破产终止合同

16.1如果供方破产或无清偿能力时，采购人可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而无须给供方补偿。终止该合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

17．转让

17.1除采购人事先书面同意外，供方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

18．适用法律

18.1本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

19．合同生效

19.1合同在双方授权代表签字并盖章后生效。

19.2本合同一式四份，以中文书写，采购人、供方、采购中心、政府采购监管部门各执一份。

20.  争议解决方式

20.1 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方协商解决。若协商不成，则向采购人所在地法院提起诉讼。

21．合同修改

21.1除双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同不得有任何变化或修改。

# 第五章 采购需求

# 1、主要技术标准和技术规范

- YY/T1468-2016 《用于医用气体管道系统的氧气浓缩器供气系统》；

- GB50751-2012《医用气体工程技术规范》；

- GB9706.1—2020《医用电气设备第一部分：通用安全要求》；

- GB51039-2014《综合医院建筑设计规范》；

- GB 50016-2014《建筑设计防火规范》；

- GB50030-2013《氧气站设计规范》；

- GB50236—2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》；

- GB 50254-2014《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》；

- 国家、地方颁发的其它相关标准、规范和规程。

以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际或国内最新标准时，投标人应使系统及选用的设备和材料符合最新的国际、国内标准，并提供采用的国际、国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。

# 2、技术规格、参数及要求

- 制氧系统配置2台，单台产氧量必须≥25 m³/h。

- ▲制氧系统制造原理必须为PSA技术，具有完整先进的布气技术，须提供国家权威机构出具的相关证明文件。

- 制氧系统必须是无油设计。

- 制氧系统冷却方式为风冷式。

- ▲制氧系统本体噪声符合国家标准≤85dB，有相关降低噪音的环保技术，须提供国家权威机构出具的相关证明文件。

- 制氧系统必须满足设计要求：具备高安全性、可靠性，满足医院在停电等突发情况时能与医院的后备氧源相切换，并提供设计方案。

- 制氧控制系统采用中央智能控制系统，该控制系统操作面板为彩色触摸屏，可对制氧系统进行现场自动化控制，当用氧量超过单台生产量时，其它机组可自动投入运行，具有自动切换运行功能。控制系统能对现场运行数据进行采集，可实现制氧工艺流程控制的在线显示，机组运行状况的实时监控，报警查询等，包括氧气浓度偏低、氧气流量、氧气储罐的出口压力偏高偏低或压力波动太大等故障报警（必须提供实物照片）。智能电气控制系统应具有计算机软件著作权登记证书（著作权人应为制氧系统制造商）。

- 制氧系统必须具有良好的持久性能，分子筛筛床必须为不锈钢或特种铝合金材质，确保不生锈，在正常的使用与维保情况下，分子筛无需再生处理或更换，能实现连续运行10万小时。

- 制氧系统必须具备断电、自动反向、超载、超负荷保护报警功能，报警声强符合国家标准≥65dB(A)。

- 制氧主机外型具有美观独特性。

- 制氧系统必须具备氧气纯度在线分析监测功能，使用寿命必须大于10年，测量精度：≤±1%F.S，测量范围：10-99.99%，分辨率：0.01%，具有数据远传功能。

- 制氧系统采用的流量计应具有实时流量和累计流量显示功能，氧气经过流量计后必须无压力损失,具有数据远传功能。

- 制氧系统中的气体处理精度必须达到0.01μm，过滤系统必须具备功能效能自动显示功能。

- 制氧系统开机30min后，其氧产量、氧气纯度应达到规范要求。

- ▲所投医用分子筛制氧系统应具有国家法定检测机构出具的电磁兼容检测合格报告，检测设备应符合YY 0505-2012《医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》的要求，提供所投产品同型号电磁兼容检测合格报告。

- ▲制氧系统确保输出的氧气浓度不低于90%，当产出的氧气浓度小于90%时，自动切断输出须提供国家权威机构出具的相关证明文件。

- 制氧主机自带氧气浓度快速回升装置，具有氧浓度回升快、出氧稳定的技术特性，须提供国家权威机构出具的相关证明文件。

- 制氧系统应设置一种将不合格氧气直接向外排出的装置来控制富氧空气的浓度，以提高制氧效率，须提供国家权威机构出具的相关证明文件。

- 制氧系统配件之间的连接管道的材料优质，采用脱脂紫铜管或卫生级不锈钢材质的管路及阀门等配件。

- ▲制氧系统输出氧气浓度93±3%（V/V），并有相关的技术保证措施，其它理化指标必须符合或优于行业标准，必须提供国家级医疗器械检测机构出具的检验合格报告。

- 制氧设备应配置远程监控系统，医院管理人员可通过智能手机或电脑登录远程监控系统进行设备管理，对制氧设备进行24小时全方位监测与报警。此系统应具有计算机软件著作权登记证书（著作权人应为制氧系统制造商）。

- 制氧系统设备的配置清单及规格技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 制氧主机 | ▲要求为国内品牌； ▲单台额定制氧量≥25 m³/h，氧浓度93±3%（V/V）； 主机性能稳定可靠，运行成本低，采用先进的技术； ▲制氧主机的分子筛筛床符合国家标准非压力容器类别，应提供不少于3个已安装的案例，附案例名称及联系方式； 分子筛正常使用寿命达10万小时，为保护分子筛的使用寿命，使分子筛不易粉化且填充密度大，提升制氧机的制氧效率和使用寿命，应具有对分子筛进行震动压实的技术，须提供国家权威机构出具的相关证明文件。 具有超视距报警功能，具有短信远程及手机微信端报警功能，并提供界面图片证明。 | 2台 |
|  | 螺杆式空压机 | ▲知名品牌，主机机头必须为原装进口；主电机采用IE3级超高效电机，F级绝缘等级，IP55保护等级；主机机头与电机采用高效直连式齿轮驱动结构； ▲单机功率≤ 30 KW，噪音≤ 58 dB，排气压力≥ 0.75MPa，排气量≥5.5 m³/min，采用三段油分离系统，空压机排气端含油量≤1.6PPM； 控制器具有IP65级防水，采用5位分段LED显示屏，标配MODBUS通讯，可实现远程信号输入、输出。具有超载、高温、超压、过电流自动报警停机的保护功能；具有压力、温度、时间、故障等数据显示功能； 冷却系统采用节能型离心风扇，耐环境温度≥50℃；具备残压启动功能，标配低温启动补偿功能，噪音滤波器、电机过电流继电器等保护措施； | 2台 |
|  | 风冷式干燥机 | 要求为知名品牌； 采用独特设计的高可靠排水装置，使凝结水同污垢同时排出，确保长时间的免维护运行； 采用可靠的水量调节阀保证制冷系统工况稳定； 采用双流层逆流前置预冷器的设计； 单台额定处理气量：≥11.9 m³/min，符合空压机要求； 出口压力露点3-10℃； 冷却方式：风冷； 高温型冷干机进气温度≤80℃。 | 2台 |
|  | 空气处理主机 | 控制简单，安装方便，运行稳定，适用于高温、高寒、高湿、高盐环境下； 单台处理气量：≥6.0 m³/min； 出口压力为0.5-0.7MPa； 出口压力露点≤-30℃； 空气处理单元符合国家标准非压力容器类别，应提供不少于3个已安装的案例，附案列医院名称及联系方式； 采用先进气控阀，能适应各种气候条件； 与制氧主机高度集成，可实现一键式全启动。 | 2台 |
|  | 空气储罐 | 材质为优质碳钢； 有效容积≥1.0 立方米； 工作压力为0.8 MPa； 符合国家压力容器安全技术监察规程。 | 2个 |
|  | 初级精密过滤器 | 要求为知名品牌； 单个空气处理量：≥7.2 m³/min，符合单台空压机要求； 有效滤除3微米和更大的固态与液态颗粒； 残留油分含量5ppmw/w； 达到ISO8573.1质量等级-固态3级，油分含量5级； 进气最大液体负载：25000ppmw/w。 | 2个 |
|  | 高级精密过滤器 | 要求为知名品牌； 单个空气处理量≥7.2 m³/min，符合单台空压机要求； 有效滤除0.01微米和更大的固态与液态颗粒； 有效滤除99.99+%油雾； 残留油分含量0.01ppmw/w； 达到ISO8573.1质量等级-固态1级，油分含量2级； 进气最大液体负载：1000ppmw/w。 | 2个 |
|  | 特级精密过滤器 | 要求为知名品牌； 单个空气处理量≥7.2 m³/min，符合单台空压机要求； 有效滤除0.01微米和更大的固态与液态颗粒； 有效滤除99.999+%油雾； 达到ISO8573.1质量等级-固态1级，油分含量1级； 6、 进气最大液体负载：100ppmw/w。 | 4个 |
|  | 高效除菌过滤器 | 要求为国际知名品牌； 单个空气处理量≥2.6 m³/min，符合制氧系统要求； 有效滤除0.01微米和更大的固态颗粒、滤除油气； 达到ISO8573.1质量等级-固态1级，油分含量1级。 | 1个 |
|  | 空气储罐 | 材质为优质碳钢； 有效容积≥2.0 立方米； 工作压力为0.8 MPa； 符合国家压力容器安全技术监察规程。 | 2个 |
|  | 氧气储罐 | 材质为优质碳钢； 有效容积≥2.0 立方米； 工作压力为0.8 MPa； 符合国家压力容器安全技术监察规程。 | 2个 |
|  | 氧气分析仪 | 要求为国内知名品牌； 测量精度：≤±1%FS； 分辨率：0.01%； 测量范围：10-99.99%； 显示界面：液晶屏显示，能显示氧浓度； 具有氧气低纯度报警功能，并有数据远传接口，方便远程监控； 使用寿命大于10年。 | 1套 |
|  | 智能化远程监控系统 | 用户可通过手机和监控计算机控制制氧系统的启动和停止； 用户可通过手机或监控计算机实时监控和存储制氧系统的以下运行参数： 制氧系统运行状态，如运行、停止等； 制氧系统氧气储罐的实时压力，当数据在非正常范围内则即时驱动报警； 制氧系统氧气输出纯度，当数据在非正常范围内则即时驱动报警； 制氧系统氧气瞬时流量和累计流量，当数据在非正常范围内则即时驱动报警； 制氧系统机组运行时间； 强大的历史数据保存机制，可随时查看设备历史记录数据： 预留云端服务器接口，可将系统数据上传云端服务器实现多用户、跨平台、数据分析与共享； 用户可通过互联网访问远程监控系统，浏览设备运行状态，查看各项参数(需提供类似项目访问记录截图)； 投标人或制造商应在投标文件中提供已安装客户云氧监控平台的操作画面，包括：实时监控主画面、历史数据画面、远程操作画面、报警信息画面及报警短信画面； 配有短信报警系统：当系统报警发生时，记录报警发生时间、内容、状态等，出现重大故障或运行参数出现异常时，以手机短信方式将报警信息通知使用方相关人员及售后技术人员，以便及时处理系统故障；且有权限的用户可通过手机或计算机远程授权开机或停机，确保系统安全可靠运行； ▲其云服务系统应具有计算机软件著作权登记制证书（著作权人应为制氧系统制造商）。 | 1套 |
|  | 管路系统（机房内设备之间连接管道） | 医气管线系统（制氧机房内部连接管、阀门及电源线）：制氧系统组件之间的连接管道采用无缝不锈钢管；管道采用焊接方式连接，采用铜或不锈钢材质的管路及阀门等配件； 机房内制氧设备之间的连接管道选用医用无缝不锈钢管（06Cr19Ni10），采用相同材质的管路及阀门等配件，并经酸洗脱脂，采用氩弧焊焊接方式连接，无泄漏，保证稳压供氧； 在使用流量条件下，最远处管道压力损失不超过10%； 氧气管道应严格按脱脂工艺去油脱脂，并提供脱脂检测报告； 氧气管道与氧气的兼容性、清洁要求均符合YY 1468-2016的要求； 氧气管道、管件一切接触氧气的附件都必须进行脱脂，脱脂管道用无油空气吹净，吹出空气应无异味；氧气管道接地电阻应不大于10Ω； 机房内含储罐、管道表面喷漆及各种支吊架等； 机房内制氧各设备与站内接地网连接。 | 1套 |

3、其他要求

- 以上为主要的配置要求，各投标人应根据招标文件的技术要求提供科学、合理、完整的配置。

- 技术要求

  - 根据上述要求做出方案设计，要严格按照国家的有关标准、规范执行，在满足安全、可靠的前提下采用先进技术，同时考虑经济、美观和维修方便。

- 技术服务

  - 生产企业必须具有自主安装、售后的能力，不得委托第三方安装和服务。

  - 凡投标报价中注明的材料和设备的产地、生产单位品牌、型号规格、由院方组织人员严格确认、验证每项材料、设备等。本工程所用的材料必须有合格证或试验证明，标明有效期的必须在有效期内。所用的设备必须有专业生产合格证和铭牌。

  - 本项目为交钥匙项目，即投标报价包含系统的设计、设备供应、运输、安装、调试、直至验收合格交付使用及保修期内的免费维修的全部费用。交付使用时，须交竣工图纸2套，包括所有设备、材料、说明书、图纸等技术资料；该系统的操作规程（含系统运行记录表格等）；以及设备生产厂家的售后服务、服务承诺。

  - 免费（学费、食宿）培训使用与维护人员。

- 成品出厂应有制造厂名（商标）、厂址及合格标志。

- 验收要求

  - 按与此相关的国家和行业规范、合同、招标文件、设计、施工技术文件验收。竣工验收由中标方组织，监理方和院方及相关部门参加（包括施工过程）。

  - 验证：检查和提供客观证明，表明特定用途的特殊要求得到满足，以此实现确认。注：验收涉及的所有相关费用由中标方承担。

  - 投标文件须对招标文件所提出的技术要求一一真实响应，否则在评标过程中评标委员会在进行综合评分时，无法根据招标文件要求做出准确的评分，由此而造成的后果由投标人自行负责。

- 售后服务

  - 中标方应在国内设置零部件仓库，以确保进口组件的及时供应，并在投标文件中列出零部件仓库的地址、电话。 投标人应提供24小时400免费服务电话,以便及时处理客户报修,并列出400免费服务电话号码。

  - 货物发生故障时，中标方接到买方通知后24小时内到达现场，48小时内初步排除故障。质保期内发生的一切费用由中标方承担。

  - 在保证以上条件的基础上，投标单位在投标书中可提供最佳售后服务方案(包括终身维修期的维修费计算及零部件优惠条件，质保期内承诺等) 。

  - 投标人应保证对所提供设备所需配件提供至少15年的备件和技术支持。

  - 质量保证期：服务期10年。

  - 投标商须在投标文件中对所投设备保修的内容和时限做出明确承诺。

- 培训

  - 投标商应就设备的安装、调试、维修、保养等对招标人医技和维修技术人员进行现场不少于1周的免费培训，直至招标人操作及医技人员完全掌握操作、基本维护技术为止。

  - 投标商须在投标文件中对招标人人员培训做出明确响应。

- 付款方式：以月为期数，具体以合同约定为准。

- 其它：投标商有其它优惠条件的，请在投标文件中做出具体说明。

# 第六章 响应文件格式

## 投标响应文件封面

（项目名称）

（包号）

投标响应文件

投标供应商                     （电子签章）

法定代表人                   （电子签名）

日期                   （年/月/日）

## 一、☆营业执照、资质证书

### 二、☆法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

投标供应商名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名） ：

日期：           年           月           日

法定代表人授权书

（代理机构名称）：

兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。

投标供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人工作单位：

职务：                        性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

### 三、☆投标保证金

投标保证金

（采购人名称）：

我方于      年      月      日参加             （项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标响应文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

附投标保证金缴纳凭证或代理机构出具的投标保证金收据。

投标供应商名称：                              （电子签章）

法定代表人或授权人：                          （电子签名）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年       月       日

### 四、制造商授权书

制造商（或总代理）授权书

（适用于产品不是投标人自己生产的）

（代理机构名称）：

我方    （制造商名称）  是按国家法律成立的一家制造厂，主要营业地点设在      （制造商地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法的代理人进行下列活动：

（1）代表我方办理贵方采购项目编号为                  的招标文件要求提供的由我方制造的    （货物名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

（3）我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标文件中约定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

我方于      年  月  日签署本文件 （投标人名称）于   年  月  日接受此文件,以此为证。

投标人名称(签章)：             出具授权书的制造厂名称(签章):

法定代表人（签名）：           正式授权代表（签章）：

职    务：                      职    务：

部    门：                      部    门：

### 五、中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）

中小企业声明函

项目编号、包号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：                              （电子签章）

法定代表人或授权人：                          （电子签名）

年   月   日

### 六、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

### ①类似项目业绩表；

附：类似项目业绩表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目负责人 姓名 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

说明：1．每个合同须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信；

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容；

投标供应商法定代表人（电子签名）：

投标供应商名称（电子签章）：

日期：          年      月     日

### ②《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件；

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件;

### 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》，参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件。供应商需提供下列材料以证明满足要求：

### (1)具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照(或登记证等相关证明)副本复印件；

### (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供近期的月或季度财务报表复印件）；

### (3)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年以来近三个月开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；提供2021年以来近三个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金)；

### (4)提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供书面声明，格式自定）；

### (5)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。查询截止时点为以本项目招标公告发布之日至提交投标文件截止之日期间，在上述网址的网页查询结果为准，采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标人记录，将查询的记录（网页截图）提供给评审现场；如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述不良信用记录）。

（6）本项目不接受联合体投标，不允许分包。

### ③不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标响应文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

标段号：

供应商单位名称：

供应商法人签名：

电子签章

年   月   日

## 七、☆投标函

☆投标函

：

(投标供应商名称)授权                    (投标供应商授权代理人姓名)                      (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                        (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目采购文件中规定的投标有效期内遵守本投标响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供投标供应商须知规定的全部投标响应文件。

4、按采购文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应采购文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标响应文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方承诺：投标响应文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标响应文件，包括投标响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

15、我方承诺：接受采购文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守采购文件的规定。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

17、

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标供应商法定代表人或授权代理人联系电话，e-mail：

投标供应商法定代表人：（电子签名）

投标供应商：（电子签章）

日　期：

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

### 八、☆开标一览表

☆开标一览表

包号：                                         价格单位：元

| 分包名称 |  |
| --- | --- |
| 投 标 总 价 | 小写： 元 大写： 元 |
| 交货日期 |  |
| 投标有效期 | 60天 |
| 备注： |

说明：1、投标人严格按照规定的格式填写。投标总价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

- 任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

投标供应商法定代表人：（电子签名）

投标供应商：（电子签章）

日　期：

### 九、☆投标报价明细表

投标报价明细表

投标人名称：

招标编号：

价格单位：人民币元

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价 |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2. 分项报价总计价格必须与《开标一览表》报价一致。

3. 如果不提供详细的投标分项报价表将被视为没有实质性响应谈判文件。

4．供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“备注”中填写，并作详细说明。

供应商法定代表人（电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：年 月 日

### 十、供应商认为有必要提供的其他资料

供应商认为有必要提供的声明及文件资料

附：

1）中、小、微型企业产品明细表

项目编号、包号：                                         价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |

说明：如所投货物为中、小、微型企业产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。

年   月   日

## 十一、投标人自行编写的技术文件

- 服务主要技术指标和运行性能：

<1>货物技术规范偏离表

项目编号、包号：

| 序号 | 服务名称及编号 | 数量 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件对应规范 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如投标人提交的服务技术规范与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《服务技术规范偏离表》。

年  月  日

- 特殊工具清单；

③服务方案及验收标准；

④质量保证措施和保证交货期措施；

## 十二、投标人自行编写的服务文件

- 售后服务：

<1>服务期和售后服务的程序、内容及措施；

<2>响应时间和技术支持情况；

<3>培训方案及内容；

<4>售后服务承诺书

②售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表；

附本地化服务一览表：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的合作伙伴 □ 在本地注册成立 |
| 以下本地注册的公司无需填写 |
| 本地化服务地点及联系方式 |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码）： |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等）： |
| 备注：1、具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 2、如供应商不能提供本地化服务，可不填报。 |