**伊宁县中医医院新建康复科康复设备采购项目**

**竞争性磋商文件**

**项目编号：XJXZYL-HW20210501**

**采购人：伊宁县中医医院**

**招标代理：新疆新招工程项目咨询管理有限公司**

**发布日期：2021年5月目 录**

[**第一部份 投标须知** 3](file:///E:\招标资料\2019年新疆招标招标资料\伊宁县\伊宁县人民医院保洁项目\招标文件（伊宁县人民医院保洁）.doc#_Toc433042566)

[**第二部分 招标说明** 10](file:///E:\招标资料\2019年新疆招标招标资料\伊宁县\伊宁县人民医院保洁项目\招标文件（伊宁县人民医院保洁）.doc#_Toc433042567)

[**第三部分 投标说明** 12](file:///E:\招标资料\2019年新疆招标招标资料\伊宁县\伊宁县人民医院保洁项目\招标文件（伊宁县人民医院保洁）.doc#_Toc433042568)

[**第一章 对投标人的资质要求** 12](file:///E:\招标资料\2019年新疆招标招标资料\伊宁县\伊宁县人民医院保洁项目\招标文件（伊宁县人民医院保洁）.doc#_Toc433042569)

[**第二章 投标文件的编写** 13](file:///E:\招标资料\2019年新疆招标招标资料\伊宁县\伊宁县人民医院保洁项目\招标文件（伊宁县人民医院保洁）.doc#_Toc433042570)

[**第三章 投标文件的递交** 18](file:///E:\招标资料\2019年新疆招标招标资料\伊宁县\伊宁县人民医院保洁项目\招标文件（伊宁县人民医院保洁）.doc#_Toc433042571)

[**第四章 评标委员会** 19](file:///E:\招标资料\2019年新疆招标招标资料\伊宁县\伊宁县人民医院保洁项目\招标文件（伊宁县人民医院保洁）.doc#_Toc433042572)

[**第五章 开　标** 20](file:///E:\招标资料\2019年新疆招标招标资料\伊宁县\伊宁县人民医院保洁项目\招标文件（伊宁县人民医院保洁）.doc#_Toc433042573)

[**第六章 评　标** 20](file:///E:\招标资料\2019年新疆招标招标资料\伊宁县\伊宁县人民医院保洁项目\招标文件（伊宁县人民医院保洁）.doc#_Toc433042574)

[**第七章 定　标** 28](file:///E:\招标资料\2019年新疆招标招标资料\伊宁县\伊宁县人民医院保洁项目\招标文件（伊宁县人民医院保洁）.doc#_Toc433042575)

[**第八章 授予合同** 28](file:///E:\招标资料\2019年新疆招标招标资料\伊宁县\伊宁县人民医院保洁项目\招标文件（伊宁县人民医院保洁）.doc#_Toc433042576)

[**第四部分 项目概况** 29](file:///E:\招标资料\2019年新疆招标招标资料\伊宁县\伊宁县人民医院保洁项目\招标文件（伊宁县人民医院保洁）.doc#_Toc433042577)

[**第五部分 合同主要条款** 3](file:///E:\招标资料\2019年新疆招标招标资料\伊宁县\伊宁县人民医院保洁项目\招标文件（伊宁县人民医院保洁）.doc#_Toc433042579)0

[第六部分 附　件 41](file:///E:\招标资料\2019年新疆招标招标资料\伊宁县\伊宁县人民医院保洁项目\招标文件（伊宁县人民医院保洁）.doc#_Toc433042580)

伊宁县中医医院新建康复科康复设备采购项目

**竞争性磋商公告**

|  |
| --- |
| 项目概况  伊宁县中医医院新建康复科康复设备采购项目的潜在投标人应在新疆伊宁市开发区如意街新房大厦11楼1102室获取招标文件，并于2021年6月7日16点30分（北京时间）前递交投标文件。 |

**一、项目基本情况**

（1）项目编号：XJXZYL-HW20210501

（2）项目名称：伊宁县中医医院新建康复科康复设备采购项目

（3）采购方式：🞎竞争性谈判 🗹竞争性磋商 🞎询价

（4）预算金额：1093396.00元

（5）采购需求：新成立康复科购买康复设备一批（具体内容详见采购文件）；

（6）合同履行期限：30天

（7）本项目不接受联合体投标

**二、申请人的资格要求**

(1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

(2)具有经年检合格且在有效期内的工商营业执照（经营范围需符合本项目要求）；

(3)所投医疗器械产品供应商为生产厂家的提供《医疗器械生产企业许可证》及《中华人民共和国医疗器械注册证》或医疗器械备案证；供应商为代理经销商的提供《医疗器械经营企业许可证》及《中华人民共和国医疗器械注册证》或医疗器械备案证；

(4)投标人不得为“信用中国”网站（网址http://www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人；不得为“国家企业信用信息公示系统”网站（网址http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）列入严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人；不得为中国政府采购网（网址http://www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内），均须提供查询结果打印件（加盖企业公章）；

（5）采购项目需要落实的政府采购政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。

**三、获取采购文件**

时间：2021年5月26日起至2021年6月1日，每日上午10:00-14:00时，下午16:00-20:00时（京时，下同；法定节假日除外）；

地点：新疆伊宁市开发区如意街新房大厦11楼1102室；

方式：来人领取

售价：200元/本，售后不退；

**四、响应文件提交**

截止时间：2021年6月7日16点30分（北京时间）；（从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日；从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日；从询价通知书开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止不得少于3个工作日）；

地点：新疆伊宁市开发区如意街新房大厦4楼；

1. **开启**

时间：2021年6月7日16点30分（北京时间）

地点：新疆伊宁市开发区如意街新房大厦4楼；

1. **公告期限：**

自本公告发布之日起5个工作日

1. **其他补充事宜**

（1）获取招标文件所需携带证件：法人代表授权委托书原件；被授权人《居民身份证》原件；企业营业执照原件（经营范围需符合本项目要求，三证合一）；投标人具有医疗器械经营许可证原件（代理商提供）或医疗器械生产许可证原件（生产商提供）；《中华人民共和国医疗器械注册证》或医疗器械备案证；企业近一年财务审计报告（新公司除外）原件；近半年完税证明原件；近半年被授权人及法定代表人的社保缴纳证明原件；“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、“国家企业信用信息公示系统”网站 （www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）查询结果打印件（加盖企业公章）。

上述证件资料须带原件及加盖公章复印件一套，缺一不可。

（2）本项目公告期限为5个工作日，投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

**八、联系方式：**

1.采购人信息：

名 称：伊宁县中医医院

地 址：伊宁县文化路

联 系 人：宋主任

联系方式：18999573120

1. 采购代理机构信息

名 称： 新疆新招工程项目咨询管理有限公司

地 址： 新疆伊宁市开发区如意街新房大厦11楼1102室

项目联系人：宋红杰、王少伟

联系方式： 15509992621

新疆新招工程项目咨询管理有限公司

2021年5月24日

**第一部份 投标须知**

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | XJXZYL-HW20210501 |
| 2 | 项目名称 | 伊宁县中医医院新建康复科康复设备采购项目 |
| 3 | 招标代理机构 | 单位名称：新疆新招工程项目咨询管理有限公司  单位地址：新疆伊宁市开发区如意街新房大厦11楼1102室；  联系人：王少伟  联系电话：15509992621 |
| 4 | 招标内容 | 新成立康复科购买康复设备一批（具体内容详见采购文件）； |
| 5 | 采购控制价 | 1093396.00元 |
| 6 | 交货期 | 30日历天 |
| 7 | 交货地点 | 伊宁县中医医院（采购人指定地点） |
| 8 | 投标资格 | (1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；  ①具有独立承担民事责任的能力；  ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；  ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  ⑤参加招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；  ⑥法律、行政法规规定的其他条件。  (2)具有经年检合格且在有效期内的工商营业执照（经营范围需符合本项目要求）；  (3)所投医疗器械产品供应商为生产厂家的提供《医疗器械生产企业许可证》及《中华人民共和国医疗器械注册证》或医疗器械备案证；供应商为代理经销商的提供《医疗器械经营企业许可证》及《中华人民共和国医疗器械注册证》或医疗器械备案证。  (4)供应商不得为“信用中国”网站（网址http://www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商；不得为“国家企业信用信息公示系统”网站（网址http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）列入严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商；不得为中国政府采购网（网址http://www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），均须提供查询结果打印件（加盖企业公章）； |
| 9 | 招标有效期 | 九十天 |
| 10 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金：  ■要求  投标保证金的形式：支票或电汇 投标保证金的金额：20000元 账户名称：新疆新招工程项目咨询管理有限公司伊犁分公司  开户银行：中国银行伊宁市边合区四川路支行  账号：107083061966 行号：104898001081  财务电话：13309990709  注：投标保证金须从企业基本账户汇出注：保证金以到账时间为准，只有确认到账后才开具投标保证金收据。  □不要求 |
| 13 | 投标文件份数及开标一览表 | 投标文件：正本一份、副本三份、提供整套标书光盘一张、U盘一份。  开标一览表（单独密封）  若招标文件评分项中规定须提供业绩、证件等资料原件作为评分依据的，投标人须在递交投标文件时一并提供；未同时提供的，视为未提供评标证明资料。 |
| 14 | 投标文件递交地点及截止时间 | 截止时间：2021年6月7日16点30分（北京时间）  递交地点：新疆伊宁市开发区如意街新房大厦4楼； |
| 15 | 投标文件密封 | 1、正本与电子光盘及U盘（电子光盘及U盘须标签注明投标单位名称）密封在一个密封袋；所有副本密封在一个密封袋。  2、投标人必须单独制作“开标一览表”，并单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”的字样。  不单独提交开标一览表，其投标被拒绝。  3、投标文件袋和《开标一览表》袋上应写明：  伊宁县中医医院新建康复科康复设备采购项目招标投标文件  招标项目编号：XJXZYL-HW20210501  招标人名称：伊宁县中医医院  投标人名称：  投标人地址：  法定代表人或委代理人：  联系电话：：  （“正本”或“副本”）  **备注：注明“开标时才能启封”字样等。** |
| 16 | 投标有效期 | 90天。 |
| 17 | 备注 | 1、招标代理费根据国家发展改革委办公厅印发的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定，以中标价为基数计取，由中标单位支付，投标人在投标报价时应充分考虑此笔费用。  4、投标人存在下列情况之一的，投标无效:  （一）未按照磋商文件的规定提交投标保证金的；  （二）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；  （三）不具备磋商文件中规定的资格要求的；  （四）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；  （五）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;  （六）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。  5、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：  （一）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；  （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；  （三）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；  （四）不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；  （五）不同投标人的响应文件相互混装；  （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。  6、有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：  （一）投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；  （二）投标人在响应文件中提供虚假材料的；  （三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的；  （四）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；  （五）磋商文件规定的其他情形。  7、评审结束后，未中标单位的响应文件正本留存，副本退回。中标单位的响应文件只退回副本一套。 |

**第二部分 招标说明**

**第一章 总 则**

**1. 适用范围**

1.1 本招标文件仅适用于新疆新招工程项目咨询管理有限公司的本次招标活动。

**2.投标资格**

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

2.2具有经年检合格且在有效期内的工商营业执照（经营范围需符合本项目要求）；

2.3所投医疗器械产品供应商为生产厂家的提供《医疗器械生产企业许可证》及《中华人民共和国医疗器械注册证》或医疗器械备案证；供应商为代理经销商的提供《医疗器械经营企业许可证》及《中华人民共和国医疗器械注册证》或医疗器械备案证。

2.4供应商不得为“信用中国”网站（网址http://www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商；不得为“国家企业信用信息公示系统”网站（网址http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）列入严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商；不得为中国政府采购网（网址http://www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），均须提供查询结果打印件（加盖企业公章）；

2.5本项目不接受联合体投标，资格后审。

2.6投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段提供招标代理服务的；

（3）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一服务采购招标中同时投标的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

2.6投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定。

**3. 定义**

下列术语和缩写的定义为：

3.1 “采购人”系指伊宁县中医医院。

3.2 “招标代理机构”系指新疆新招工程项目咨询管理有限公司。

3.3 “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

3.4 “投标人”系指有资格的服务商及投标表现人。

3.5 “中标方”系指经评标委员会评定后得分最高并由评标委员会推荐的投标人。

3.6 “服务”系指招标文件中第四部分《项目概况 》规定投标人须承担的供货、安装、售后及其他类似的责任。

3.7 “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

3.8 “标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。

**4. 投标费用**

4.1 无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

4.2 投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

**第二章 招 标 文 件**

**5. 招标文件说明**

5.1 招标文件组成如下：

第一部分 投标须知

第二部分 招标说明

第三部分 投标说明

第四部分 项目概况

第五部分 合同主要条款

第六部分 附件（范本格式）

5.2 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

**6. 招标文件的澄清**

6.1　投标人对招标文件如有疑点，可在投标截止期的　七日前　按招标文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）通知招标方要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清。招标方认为有必要时，可将澄清内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有投标人。

**7. 招标文件的修改或补充**

7.1　在投标截止期五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。

7.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

**第三部分 投标说明**

**第一章 对投标人的资质要求**

**1、开标会的资质要求、开标时间及地点**

1.1、本项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表列清。

1.2、招标人将邀请所有投标人派代表参加开标会议，投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分，具体要求如下：

（1） 法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》；

（2）企业营业执照原件；

(3)所投医疗器械产品供应商为生产厂家的提供《医疗器械生产企业许可证》及《中华人民共和国医疗器械注册证》或医疗器械备案证；供应商为代理经销商的提供《医疗器械经营企业许可证》及《中华人民共和国医疗器械注册证》或医疗器械备案证。

（4）提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、“国家企业信用信息公示系统” 网站 （www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）查询结果打印件（加盖企业公章）；

（5）投标保证金缴纳凭证；

**说明：以上资料为投标时开标查验的必备条件，必须单独提交，如果缺项则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝。**

**第二章 投标文件的编写**

**2. 要求**

2.1 投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性满足。否则，其投标视为无效。

2.2 允许投标人对本招标文件中的所有项投标，但不允许投标人对某一项或部分项进行投标。

**3. 投标文件语言和度量单位**

3.1 投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2 文件的书写要求

3.2.1**投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表逐页签字。（未逐页签字的投标文件视为不响应招标文件要求）授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中**。

3.2.2投标文件的书写应清楚工整，修改处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字盖章。

3.2.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效的投标。

3.2.4投标文件必须在凡规定盖章、签字处按要求逐一签字、盖章。

3.3除在招标文件的项目概况中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

**4. 投标文件的组成**

4.1　投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1）开标一览表；

（2）投标资格证明文件；

（3）招标文件中所要求的采购服务需求及项目概况、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等。

**4.2投标人应按下列顺序排列、装订投标文件：**

| **序号** | **编制文件名称** | **正本** | **副本** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 |  |  | 格式自定（正本或副本、投标项目信息、投标单位信息） |
| 2 | 目录 |  |  | 格式自定并注明页码 |
| 3 | 投标人营业执照副本 | 复印件 | 复印件 |  |
| 4 | 投标保证金缴纳凭证 | 复印件 | 复印件 | 电汇凭证或收据等 |
| 5 | 投标函 | 原件 | 复印件 | （附件一） |
| 6 | 关于资格的声明函 | 原件 | 复印件 | （附件三） |
| 7 | 法人代表授权委托书 | 原件 | 复印件 | （附件二） |
| 8 | 开标一览表 | 原件 | 复印件 | 原件需密封后单独提交。（附件四） |
| 9 | 公司简介 | 原件 | 复印件 | 格式自定 |
| 10 | 上一年度的财务报表 | 复印件 | 复印件 | 格式自定 |
| 11 | 投标质量保证书 | 原件 | 复印件 | 格式自定 |
| 12 | 明细报价表 | 原件 | 复印件 | （附件五） |
| 13 | 商务条款偏离表 | 原件 | 复印件 | （附件六） |
| 14 | 技术偏差表 | 原件 | 复印件 | （附件七） |
| 15 | 投标产品技术性能指标的详细描述 | 原件 | 复印件 | 格式自定 |
| 16 | 服务承诺详述、及售后服务联系人、联系方式等详述、技术服务和质保期服务计划 | 原件 | 复印件 | 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。 |
| 17 | 技术支持资料 | 原件 | 复印件 | 格式自定 |
| 18 | 免费提供某项服务的说明 | 原件 | 复印件 | 格式自定，要求见第9页6.3 |
| 19 | 投标人近三年经营业绩表 | 复印件 | 复印件 | 请提供中标通知书或合同的复印件加盖公章。（附件八） |
| 20 | 招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。 | 原件 | 复印件 | 格式自定 |
| **备注** | **1、正本必须加盖公章**  **2、招标文件中部分加“\*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责** | | | |

4.2.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

**4.2.2投标文件正本中所提供资料需加盖公章，副本为正本的复印件，正、副本不一致时，以正本为准。**

4.3 开标一览表

提交开标一览表，投标人必须按本招标文件所附的格式填写，签字并加盖公章，开标一览表中小写和大写不符，以大写为准。开标一览表中的大小写均须按法定格式正确填写。投标报价没有同时填报大写和小写的，其投标将被拒绝。

4.4 投标人须提交证明拟供服务符合招标文件规定的文件资料，作为投标文件的一部分。

4.5 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供服务内容的主要服务措施、技术及特点的详细描述；

4.6 没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将被视为对招标文件没有做出实质性满足，其风险由投标人自行承担。

4.7 领取了招标文件的投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件正本中所提供资料需加盖公章。

**5. 投标文件格式**

5.1投标人应按招标文件提供的范本格式认真填写投标文件、开标一览表。

5.2 投标人应严格按招标文件的格式要求及附件向招标公司提交投标文件，否则视为不响应招标文件要求，如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

5.3 投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，必须采用胶装，不得采用活页装订，否则视为无效投标文件。

**6. 投标报价**

**6.1 投标报价超过预算金额的，其报价无效，不进入评标阶段。**

6.2投标人应在开标一览表中标明其提供的所有货物及服务及其相关工作范围内所有费用的总价，招标方不接受任何有选择性的报价。

6.3 投标人如果免费提供某项产品或服务，除在价格栏中填写“0”外，还必须在备注栏中声明免费或赠送。

6.4 投标人应对投标货物提供完整的详细的书面说明。**\* 报价货物所有服务措施及商务指标必须完全符合招标文件要求（不能负偏离），否则将视为无效报价。**

**6.5评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。**

**7. 投标报价的货币单位**

7.1　投标报价单位为人民币。各项价格必须清楚、准确、详细。

**8. 投标有效期**

8.1　投标文件从开标之日起，投标有效期为 九十 天（如不满足将导致废标）。

8.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

**9. 投标文件的签署规定**

9.1　投标文件的页面必须用印刷体打印。

9.2　投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标人的被授权人或法人代表签章。

9.3　**投标文件应由法人代表或法人授权代表投标文件每一页逐一签署或加盖单位公章，投标文件方为有效。**

9.4　所有投标文件必须提交正本 一 套和副本　三　套（如不满足将否决投标），并在封面上标记“正本”或“副本”。

9.5 投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

9.6 电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

**10. 投标保证金**

10.1 招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

10.2　投标保证金应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

10.3 投标人应提交投标保证金，并于投标截止之日前到达新疆新招工程项目咨询管理有限公司指定账户（人民币）。如投标保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注投标企业名称、项目名称及项目编号）。

投标保证金可直接交入：

开户单位名称：新疆新招工程项目咨询管理有限公司伊犁分公司

开户银行：中国银行伊宁市边合区四川路支行

账户账号：107083061966

开户行行号： 104898001081

10.4　未中标投标人的投标保证金，将在中标公示期满后及时退回投标保证金。

10.5 中标单位的投标保证金在与建设单位正式签订合同并提交履约担保后予以返还（无息），也可直接转入履约担保。

10.6　未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

10.7 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1) 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2) 投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3) 中标方未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5) 打架斗殴，扰乱标场秩序；

(6) 本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

备注：请投标人注意招标文件中加粗标注的问题，如未按照要求制定投标文件，视为不响应招标文件要求。

**第三章 投标文件的递交**

**11. 投标文件的标记**

11.1　任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

11.2　由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标文件时，招标方将不负责任。

**12. 投标截止时间**

12.1 投标文件的递交不得迟于招标文件规定的截止时间，以密封形式递交至新疆新招工程项目咨询管理有限公司指定开标地点。

12.2　所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄的方式递交，都必须在招标方规定的投标截止时间之前送达招标文件指定地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

12.3 出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

**13. 投标文件的修改和撤销**

13.1　投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标人的法人代表或其委托代理人的签字，并得到招标方的确认。

13.2 投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

13.3　对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方，投标截止时间以后不得修改投标文件。

13.4 投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件，否则招标方将不予退还其投标保证金。

13.5　发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

(1) 投标截止时间以后送达的投标文件；

(2) 由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

(3) 以电讯形式投标的投标文件；

(4) 与招标文件有重大偏离的投标文件；

(5) 未按规定交纳投标保证金；

(6) 出现影响采购公正的违法违规行为；

(7) 评标委员会认为其他不合理情况的。

**第四章 评标委员会**

**14. 评标委员会**

14.1 招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责向招标方推荐一至三名中标候选人，并标明排列顺序。

14.2　评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

14.3 评标委员会由有关技术、经济等方面的五名以上专家组成。

14.4 按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

14.5　评标专家的条件和回避规定。

14.5.1　评标专家应符合下列条件：

（1） 熟悉有关政府采购和招标投标的法律法规；

（2） 在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；

（3） 具有与招标项目相关的实践经验；

（4） 能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

14.5.2 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1） 与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的；

（2） 与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3） 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4） 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

14.6 评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1） 招标目的；

（2） 招标项目的范围、性质；

（3） 招标文件中规定的主要项目概况、标准和商务条款；

（4） 招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

14.7 招标方应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

14.8 评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

14.9 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

14.10 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

14.11　与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

**第五章 开　标**

**15. 开标**

15.1本次招标按招标文件的投标须知中规定的时间和地点进行公开开标，允许投标人的法人代表或其授权人参加开标会。

15.2 开标会现场将检查所有响应文件的密封情况，并收取投标人资格证明资料原件。

15.3本项目一次报价不进行唱标。

15.3 投标时间截止后，提交响应文件的供应商不足三家时，按照招标的相关法规的处理。

**第六章 评　标**

**16. 评标依据**

16.1　评标的依据为招标文件。

**17. 投标文件的澄清**

17.1　为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

17.2　答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、项目概况等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

**18. 对投标文件的评估和比较**

18.1　对实质性满足的投标文件进行评估和比较。

18.2 对投标价格的评估和比较评定：

（1） 招标文件中所要求的有关服务费用；

18.3　除考虑投标价格外，还应考虑以下因素：

1. 对投标文件的审查和投标文件的确定；
2. 对投标文件中投标人的财务、技术和服务能力的确定；
3. 对投标人报价的评估确定；
4. 对投标人服务能力的确定；
5. 对投标人投标文件商务技术偏差的调整确定；
6. 对投标人的商务技术澄清内容答复的确定；
7. 对投标人近三年类似中标业绩表的业绩评估确定。

**19. 评标过程的保密**

19.1 开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

19.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

**20. 初步评审**

20.1 评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与综合单价金额不一致的，以综合单价金额为准。

20.2 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

**20.3　投标最低报价，不作为中标的依据。**

20.4　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

20.5　在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。

20.6 投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

20.7 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作废标处理。

20.8　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

20.9　评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

20.10 下列情况属于重大偏差：

（1） 没有按照招标文件要求提供投标保证金的；

（2） 投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的；

（3） 投标文件中附有招标方不能接受的条件的；

（4） 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件做出实质性满足的投标，并作废标处理。

20.11 细微偏差是指投标实质上满足了招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

20.12 评标委员会根据本规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，将作废标处理。

20.13 对投标文件满足招标文件条款的审查：

（1） 开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；

（2） 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，其投标将被拒绝；

（3） 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（4） 评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（5） 评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

投标文件响应程度初步审查表

1. 资格性审查

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 | | 投标企业名称 | | | |
| 1 | 2 | 3 | **…** |
| 1 | 是否具备有效的营业执照副本 |  |  |  |  |
| 2 | 是否具备有效的法人代表授权委托书 |  |  |  |  |
| 3 | 所投医疗器械产品供应商为生产厂家的提供《医疗器械生产企业许可证》及《中华人民共和国医疗器械注册证》或医疗器械备案证；供应商为代理经销商的提供《医疗器械经营企业许可证》及《中华人民共和国医疗器械注册证》或医疗器械备案证。 |  |  |  |  |
| 4 | 供应商提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、“国家企业信用信息公示系统” 网站 （www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）查询结果打印件（加盖企业公章）； |  |  |  |  |
| 5 | 是否有投标保证金缴纳凭证 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 | |  |  |  |  |

2.符合性审查

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评审内容** | | **投标企业名称** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **…** |
| 1 | 投标函是否有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； |  |  |  |  |
| 2 | 是否提供法人授权委托书的 |  |  |  |  |
| 3 | 是否按规定提交投标文件份数，正本1份 副本3份； |  |  |  |  |
| 4 | 是否按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件是否按照招标文件要求编写、装订； |  |  |  |  |
| 6 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
| 7 | 投标人所报供货期限是否符合招标文件规定期限； |  |  |  |  |
| 8 | 投标报价是否超过预算金额； |  |  |  |  |
| 9 | 是否只有一个有效报价，未提交选择性报价 |  |  |  |  |
| 10 | 投标文件载明的服务措施、技术标准、检验标准和方法等是否符合招标文件要求； |  |  |  |  |
| 11 | 投标文件是否附有招标人不能接受的条件； |  |  |  |  |
| 12 | 是否有不符合招标文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 | |  |  |  |  |

投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

**21. 详细评审**

21.1 经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

21.2 在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，请投标人澄清投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标方将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩。

21.3磋商结束后，投标人可根据磋商情况进行第二次报价，该报价为磋商的最终报价。

21.4第二次报价采取密封的形式提交。投标人在进行二次报价时，报价应用小写和大写同时书写，大小写不相符时，以大写为准，同时二次报价上还应写明投标人名称签字、盖章后，以密封的形式送达谈判现场。所有投标人的二次报价收集齐全后，由工作人员在谈判小组和监督人的监督下统一开启。

修正错误的原则如下：大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝，其谈判保证金将被没收。

21.3 采用　综合评分法　衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评分标准。

21.4 根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

21.5 采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

21.6 根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商业偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

21.7 评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

**评 分 标 准**

**技术部分（占总分值的35%）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评分标准 | 分值 |
| 1 | 投标产品技术参数  响应程度  （27分） | 该评分项基本分15分；其中：  标★号参数均满足招标参数要求的，得基本分15分；该参数只接受正偏差，正偏差每项加2分，最多加12分；标★参数如有一项为负偏差的，该评分项按0分计；  非标★号参数接受负偏差的最高项数为5项，负偏差每项扣3分，扣完为止；负偏差超过招标文件规定最高项的，该评分项按0分计；  注：1、该评分项最终得分以上述两项参数得分的差值为准；2、投标人的参数编写必须严格尊照所投产品实际功能，严禁投标人为取得加分随意更改投标参数，评标委员会保留通过网络核查产品参数的权利，经查实如有投标人虚报参数，该投标人的投标将被否决，并没收其投标保证金。 |
| 2 | 投标产品的可靠性、稳定性及技术实力  （3分） | 产品整体配套性、可靠性、稳定性是否最佳化。由评委进行综合评比打分；优3分，良2分，一般得1分，差不得分。 |
| 3 | 投标产品的可操作  及可维护性  （3分） | 产品可操作性、升级维护方案是否满足用户需求。由评委进行综合评比打分，优3分，良2分，一般得1分，差不得分。 |
| 4 | 项目实施方案编制  （2分） | 提供供货装配、包装、运输方案、专业人员配置、进度计划、质量保证措施，实施方案较清晰、完整，内容基本满足招标文件要求；优2分，良1.5分，一般得1分，差不得分。 |

**商务部分（占总分值的35%）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 1 | 投标人履约能力  （2分） | 投标人具备较高的诚信度和履约能力，响应招标文件的履约要求，能够切实履行各项承诺1-2分 |
| 2 | 投标产品的业绩  （12分） | 近三年（2018年1月1日起至今）类似业绩，以采购合同或中标通知书为准；合同金额大于等于本项目预算的，每份得2分；合同金额小于本项目预算的，每份得1分；  **注：该项满分12分，超出按满分计算，须提供采购合同或中标通知书，否则不得分。** |
| 3 | 培训方案  （2分） | 提供操作培训和维护培训及其他形式培训，培训方案完整合理，由评委进行综合评比打分；优2分，良1.5分，一般得1分，差不得分。 |
| 4 | 产品性能及质量  （6分） | 1.产品的性能优良，生产工艺先进性；优3分，良2分，中得1分，差不得分。  2.产品选型的知名度较高、品质优良、有较好的质量保障手段；优3分，良2分，一般得1分，差不得分。 |
| 5 | 售后服务体系  （8分） | 1.质保期限响应招标文件要求得1分，带★号产品每增加一年加0.5分，满分2分；  2.售后服务响应时间满足招标文件要求得1分，能够提供售后服务响应时间可行性支撑资料的得2分；迟于招标文件要求不得分；  3.有应急处理措施且处理措施得当得1分，否则不得分；  4.提供原厂标准的易损件、消耗材料价格清单及折扣率，质保期届满后维修的价格清单及折扣率，满分2分；  5.对过保修期后的售后服务做出明确的承诺和处理方法，满分1分（参考指标包括维修响应时间，技术力量、维修服务队伍规模等）； |
| 6 | 投标文件及相关资料  的完整性  （5分） | 评委根据各投标文件的制作情况及资料提供情况进行综合评比：  1.相关资料的提供情况，是否真实、完整、清晰、有序、合理；优2分，良1.5分，中得1分，差不得分。  2.投标文件是否编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，优2分，良1.5分，一般得1分，差不得分。  3.招标文件评分项中要求原件的提供情况，均提供得1分，部分提供得0.5分，未提供不得分 |

**经济部分（占总分值的30%）**

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；  投标报价得分计算公式：  投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |

在价格评审中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

**第七章 定　标**

**22. 定标标准**

22.1　合同将授予被确定为实质性满足招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的、得分最高的投标人。

22.2　最低投标价不一定是被授予合同的保证。

22.3　如果确定该投标人没有条件圆满履行合同，招标方将按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

**23. 接受和拒绝任何或所有投标的权力**

23.1　为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

**24. 中标通知书**

24.1 评标结束公示期后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

24.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

24.3 中标方在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

**第八章 授予合同**

**25. 签订合同**

25.1 中标方收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标方投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。

25.2 招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

25.3 如中标方拒签合同，则按违约处理。招标方将不予退还其履约保证金。

25.4 招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

25.5 不允许中标方将中标项目分包或转交他人承担。

**第四部分 项目概况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 康复科设备 | | | |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 参数 |
| 1 | 四肢联动康复训练仪 | 1 | 招标参数  一、主机参数 1、电源电压：AA型碱性电池供电，4节。 2、USB接口：电压5V,电流500mA。 \*3、显示指标 a）显示内容：时间、功率、步频、新陈代谢率、步数、卡路里、阻力等级； b）步频范围：0-250步/分； c）功率范围：0-800瓦特； d）累积计步可达9999步； e）阻力调节：10级阻力； f）卡路里消耗：0－999卡。 4、最大承重2000N。 \*5、座椅和把手调节 a)调节座椅前后可以移动，由前向后调节范围：0～325mm,允差±5%，手动调节，分14个锁定位置，每相邻两位置之间间隔25mm，允差±1mm；向后移动时，座椅高度会自动向上升高0～40mm，允差±5%； b)把手长度可调，调节范围0～400mm，允差±5%； c)座椅可以分别向左或者向右旋转90°，旋转至90°时自动锁定，允差±2°。 6、运动角度为31°，允差±5°。 \*7、阻力训练仪 阻力是永久性的磁性涡电流训练仪，阻力0～20Nm,允差±10%，10档可调，步进2Nm。 8、a）通过USB接口与训练仪连接； b）显示方式：通过训练仪屏幕显示检测结果； 9、训练仪工作噪音≤60dB(A)。 \*10、产品入选卫生健康委员会规划与信息司委托中国医学装备学会遴选的优秀国产医疗设备产品目录，提供文件证明。  \*11、具有四肢联动康复训练仪医疗器械注册证书，提供有效投标产品注册证。（需提供原件佐证） 显示器和游戏情景反馈 1、显示界面：计算机虚拟环境 55寸飞利浦液晶显示屏 2、电脑主机配置：操作系统：Windows 10 CPU型号: Intel 酷睿i5 7500  内存容量：8G 硬盘容量：1T 显卡：GT730 2G独显 无光驱、高品质HDMI接口线 \*3、软件系统：智能识别连接、患者个人数据库、全程自动记录信息训练， 4、训练模式：八种游戏可供选择，视觉、语音智能反馈、储存数据信息、打印报表等。 \*5、游戏类别：共有八个游戏，其中勇闯八关、耐力训练、步行训练、守护阳光、阳澄湖漫游是单人训练游戏；多人自行车赛、少林寺、清明上河园是多人互动游戏。 6、患者信息：可以为其建档，建档之后，该用户的历史纪录会被统计和收录在系统中。医生可以据此诊断和指导患者进行康复锻炼，患者则可以看到历史纪录的变化，了解自己的康复效果，建立康复的自信心。 7、训练结果打印：为了便于诊断和使用，系统提供打印功能。患者可以根据运动的情况与医生的病例诊断情况进行打印，再将这些汇总给专家医生来进行诊疗分析。 8、配备有医用诊疗椅一个，具有一类备案凭证。（需提供原件备查） |
| 2 | 平衡板 | 1 | XY-47平衡板 规格(cm)：90×70×9 最大承载质量为：135kg 质量：9.0kg 用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡协调训练 |
| 3 | 巴氏球 | 2 | XYRT-33A巴氏球65cm（国产） 规格（cm）：Φ65 质量：1.8kg 用途：用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛 |
| 4 | 抽屉式阶梯 | 1 | XYC-T2抽屉式阶梯（训练用阶梯）  规格(mm)：600×330~1200×400  用途：除可作为不同高度坐具外，亦可当简易的训练阶梯使用。 阶梯差100mm |
| 5 | 整脊床 | 1 | 1、电源：a.c.220V 频率：50Hz 功率：780VA。2、床面平齐升降范围：0～300mm，允差±20mm。3、训练时间：0～99min任意可调，级差1min，允差±30s。4、起立角度：0～90°可点动操作，允差±3°，上身床板前倾角度：0～15°任意调节，允差±2°。5、踏步角度：0～30°可调，允差±3°。6、踏步速度：1～80步／min任意可调，允差±5步/min。7、踏板板长短可电动伸缩调节范围：0～200mm ，允差±10mm，电动减重伸缩调节范围：0～150mm，允差±10mm。8、脚踏板上下活动角度±15°，允差±3°。9、吊带额定载荷：200kg，允差±10kg。\*10、采用15寸大屏幕彩色触摸液晶显示窗口。11、训练驱动装置：采用直流变频驱动松下伺服系统，运行噪音低，幅度精确。\*12、训练驱动模式：模拟人体步行曲线函数，在液晶屏上直接显示。13、可检测下肢痉挛，痉挛灵敏度调节：50Nm～150Nm可调，痉挛间歇时间：10s～120s可调。14、语言生物反馈：模仿真人发音，轻松掌握设备运行状态。15、动力部分：进口伺服电机两个，进口直线电机五个。16、软件所需操作系统：Windows 10 ，32位；分辨率 1024\*768；内存：2 GB ( DDR3 1600MHz )；17、训练驱动模式：模拟人体步行曲线函数，在液晶屏上直接显示。18、起立踏步训练系统为直立床与下肢关节康复训练的完善结合，同时对膝关节、踝关节做主动和被动训练。适用于长期卧床不起的病人，适用于踝关节恢复训练。19、起立角度和床面升降可点动控制操作，简便、方便患者转移。20、脚踏板电动伸缩装置，可根据患者身高，做灵活调节，并可对患者下肢施加压力。21、具有电动减重功能，在训练过程中可调节负重大小，可单独形式训练，也可选择组合训练。22、具有主动功能及被动功能训练。23、安全保护装置：300kg 40mm／S进口阻尼器，紧急制动按钮，紧急复位手柄。\*24、具有医疗器械注册证（需提供原件备查）\*25、配备陶瓷热敷袋，陶瓷热敷袋具备医疗器械产品注册证 |
| 6 | 深层肌肉刺激仪DMS | 1 | 技术参数： 1. 额定电压：a.c.220V 2. 振动频率：0～60Hz连续可调，允差±3Hz；  3. 振动幅度：6mm，允差±1mm；  4. 温度：10℃～40℃； 5. 相对湿度：30%～75%； 6. 电源频率：50Hz±1Hz； 7. 主机尺寸（cm）：25.5×15×6 8. 净 重： 2.5Kg 9. 毛 重： 6Kg （包括置于包装箱内的附件）  10. 独特的外观设计，便于使用过程中的操作； 11. 赫兹参数60Hz，更加适用于骨肌疾病的治疗需求； 12. 深层肌肉刺激仪手柄大重量有利于固定治疗部位，免使用过程中治疗头漂浮现象； 13.内置超静音马达，免噪音干扰。 14. 治疗时振动连续输出，治疗头可伸缩，可有效降低患者的疼痛感和肌肉紧张； 用途及适用范围 :主要适用于对患者肌肉刺激，按摩，以减轻和消除患者症状。 15.设备须配备多种类型按摩头，适用于身体不同部位的按摩治疗。 |
| 7 | PT凳 | 7 | XY-81 PT凳规格(cm)：45×45×45~58升降范围：45-58质量：7.0kg用途：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐，具有医用诊疗椅一类备案凭证 |
| 8 | 动态关节松动手法训练带 | 1 | XY-9肌力训练弹力带  规格(mm)：29mm×120mm×700mm 用途：全身各主要肌肉力量训练 |
| 9 | 小儿指力握力器 | 2 | XY-66A握力器 规格cm)：14×10×14 用途：测试手指抓握力量 |
| 10 | 儿童分指板 | 3 | 规格(mm)：4种任选其一 128\*108 155\*139  163\*106  189\*135 用途：矫正手指的屈曲挛缩内收畸形 |
| 11 | 儿童坐姿矫正椅 | 1 | 规格(cm)：74×60×80 质量：16.0kg 材质：凹凸革、静电喷塑支撑架、角轮、松木板 结构型式:头部垫及绑带、靠背垫、台面及绑带 档部垫、座垫、脚踏板及绑带、脚轮 台面至座垫距离（cm）：21； 头部垫升降调节范围（cm）：0-21； 裆部垫前后调节范围（cm）：0-10； 座垫至脚踏板最大距离（cm）：20； 额定负载: 40 kg； 用途：2~6岁脑瘫患儿进行坐位保持、坐位平衡、矫正姿势、防止和治疗畸形 |
| 12 | HXY-B1经颅磁脑病生理治疗仪 | 1台 | 1.额定输入功率：80VA。2.一路磁场输出、一路小脑顶核电刺激输出和两路肢体电刺激输出。3.外观主机表面光滑、无毛刺、无锋棱。4.尺寸4.1主机尺寸HXY-B1:长570mm，宽620mm，高990mm，允差±10%。4.2治疗帽尺寸4.2.1治疗帽是由9个电磁体用导线连接而成，电磁体大号外径80mm，厚25mm；小号外径52mm，厚20mm，允差±3mm。4.2.2治疗帽连线：长1800mm，允差±100mm。4.3电极板电极线：长1800mm，允差±100mm。\*5.磁场输出性能：5.1变频磁场感应频率有5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、40Hz、50Hz六种频率输出，允差±1Hz。5.2定频模式：设有定频模式，可在六种频率中选定任一频率输出。5.3变频模式：设有变频模式，可自动连续变频，自动切换一次需10s允差±1s。5.4磁感应强度：每个电磁体磁感应强度分两档输出，弱档：3mT～13mT；强档：13mT～25mT；5.5治疗时间可分20min和30min两档，允差±1min。\*6.小脑顶核刺激性能：6.1治疗仪输出波形有：连续波、疏密波、轻捶波、按摩波E1、按摩波E2、按摩波E3。6.2连续波、疏密波、轻捶波为非对称双向三角尖波，性能有：a）脉冲周期范围：0.01s～2.0s可调，允差±10％；b）密波频率：疏波频率＝5:2。6.3按摩波E1是由三角波对轻捶波进行幅度调制波形，性能有：a）调制波为三角波，周期：20ms～240ms可调；b）调幅度为100％，允差±15％。6.4按摩波E2是由锯齿波对轻捶波进行幅度调制波形，性能有：a）调制波为锯齿波，周期：20ms～240ms可调；b）调幅度为100％，允差±15％。6.5按摩波E3由变宽度的连续波、变周期的轻捶波、疏密波组成。6.6输出脉冲强度为：0～42Vpp，允差±10％，分0～99级可调（负载电阻500Ω）6.7小脑顶核电刺激治疗时间为20min，允差±1min。\*7.肢体电刺激性能：7.1工作频率范围：2kHz～6kHz，单一频率允差±10%。。8.电源电压波动 电源电压波动±10%对刺激器的输出幅度、脉冲宽度或脉冲重复频率造成的影响，必须不大于±10%。 9.输出峰值电压：在开路条件下测量时，输出峰值电压不得超过500V。10.运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。11.电极线和电极板：电极线要选购至少具有一类备案凭证的产品，电极板要选购具有医疗器械产品注册证的产品。\*12.生产商须通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证.\*13.产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证.\*14.入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录 |
| 13 | 空气波压力治疗仪 | 2 | 1、压力模式：2 种 2、体积：415mm×355mm×230mm，允差±20mm 3、额定电压：a.c.220V，额定频率：50Hz。 4、输入功率：100VA 5、定时：1～99min 6、压力范围：5.33～36 kPa(40～270 mmHg) \*7、气囊腔数：8 腔双通道 8、LED 数码显示 \*9、可同时治疗两个身体部位 10、结构坚固、噪音和振动小 11、防电磁波干扰 12、节电型设计 13、具有空气滤清除功能，延长压缩机使用寿命 14、根据病人舒适程度可随时调节压力 15、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录 \*16、具有医疗器械注册证及注册登记表 17、为了保证产品质量和售后服务，生产企业注册资金≥6000万元 18、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。 19、产品具有CE 认证证书。 20、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。 \*22、为了更好的增加治疗效果，配备有生物陶瓷热敷袋一个（需提供医疗器械注册证明文件） |
| 14 | 神经肌肉低频电刺激仪 | 1 | 1、交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz2、额定输入功率：35VA\*3、脉冲频率：第Ⅰ挡（完全失神经）：输出脉冲频率为500Hz,调制波频率为0.5Hz～5Hz连续可调，允差为±15%；第Ⅱ挡（部分失神经）：输出脉冲频率为0.5Hz～5Hz连续可调，允差为±15%。 \*4、脉冲宽度：第Ⅰ挡（完全失神经）：脉冲宽度由5个1ms组成，调制波宽度为10ms，允差±30%；第Ⅱ挡（部分失神经）：脉冲宽度为10ms，允差±30%。\*5、刺激仪疗仪每路输出电流有效值为≤80mA，连续可调6、治疗定时5min、10 min、15min、20min、25min、30min分六档可调，每档时间允差±10%7、输出波形：双向不对称方波8、输出低频脉冲电流，频率连续可调\*9、三组六通道脉冲输出10、产品外形尺寸（长×宽×高）：420mm×360mm×232mm , 允差±50mm11、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录12、为了保证产品质量和售后服务，要求生产企业注册资金≥6000万元13、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证14、生产商通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证 |
| 15 | 数学OT评估和训练系统 | 1 | 1、高度调节范围：730mm～1430mm，允差±10%；2、操作台角度调节范围：0°～90°，允差±5°。3、一体机配置：55英寸，电容触摸，i7处理器，8G，128G固态；4、电容触控屏操作灵敏，最多支持10点触控。操作、显示直观清晰。5、屏幕可升降、翻转，适合不同高度人群，翻转成水平，方便作为“桌面”操作。翻转为竖直，方便为其他人同时演示。6、软件系统包括用户管理、（游戏）训练、训练记录、（游戏）资源管理、用户档案、设置等部分。7、产品集成了基本认知、感知觉、语言、数学、思维、社会行为、艺术行为和综合认知六种训练模式，每种训练模式下配置多种游戏，让患者在娱乐、学习中得到康复训练。\*8、游戏训练包括：记忆识物、拼单词、智慧王、消除大作战、趣味拼图、迷宫奇遇记、切偶数、精灵找不同、垃圾分类、音乐猫。并在不断增加，升级中。\*9、训练评估报告：根据患者训练的数据，生成整体的评估报告，反应出患者训练的情况。\*10、资源管理功能可对部分游戏(记忆识物、垃圾分类、拼单词、智慧王、迷宫奇遇记)的训练内容修改调整。11、训练内容分为不同关卡和等级，适合不同程度的患者。12、游戏训练有趣、生动、互动多，吸引患者进行训练。13、系统操作简单易上手。 14、适用范围：医疗机构、康复中心、福利康复机构、各种特殊教育学校、普通学校、家庭及个人。15、适用对象：认知障碍患者、自闭症、多动症障碍、脑瘫、大脑发育障碍，也可作为学习及娱乐使用。 |
| 16 | 智能反馈康复训练系统ADL | 1 | 技术参数： 设备原理：1、电源：AC220V 50Hz 2、直流输入： 19V6.32A3、规格（mm）：1600\*900\*12004、重量：50kg 6、九种ADL康复训练器：5种左右方向训练器（1挡2挡3挡 阻力可调）：钥匙型训练器（手指）；大齿轮训练器（单手）；小齿轮训练器（单手）；方向盘式训练器（双手）；门柄式训练器（单手）。3种十字型训练器：Y型训练器（双手）；锥形训练器（单手）；托盘式训练器（手指无握力患者）1 种前后方向训练器（1挡2挡3挡 阻力可调）：一字型训练器（单双手）9、电脑系统：Windows 10处理器：Intel（R）core（TM）i3-4170T CPU 3.20GHz 安装内存（RAM）:4GB系统类型：64位操作系统，基于X64的处理器10、自动保存患者治疗信息11、通过互动型游戏进行上肢康复的设备,日常生活中活动行为进行有效训练单、双手使用工具的认知训练，使用有线传感器，无需充电式设置，弹簧式的训练器具有阻力和恢复力，可清洗材料防止感染。\*12、软件特点： 1>各个方向都可以训练； 2>游戏灵敏度根据患者关节活动度自动调节 (ROM)； 3>分析前后锻炼； 4>记忆力、注意力、手眼协调能力； 5>自动记录患者关节活动度数据和游戏数据等，可打印。 6>16种互动训练游戏：开船游戏、举国旗游戏、记忆力游戏，拼图游戏，认知性训练游戏等 7>操作简单便捷 |
| 17 | 电脑中频治疗仪 | 3 | 技术参数： 1、额定输入功率：130VA 2、中频频率范围：1-10KHz \*3、中频调制频率范围：0-200Hz 4、中频调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 \*5、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 6、中频调幅度：50%、75%、100%，允差±5％。 7、中频输出电流：不大于100mA,分0～99级可调 8、中频输出电流稳定度±10％。 \*9、动态节律:4s-l0s \*10、差频变化周期:15s-30s 11、离子导入输出直流电流范围：不超过50mA，分0-99级可调 \*12、四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出 13、具有99个中频治疗处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。 14、治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出。 \*15、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录（需提供原件佐证） 16、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。 17、生产商通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证 |
| 18 | 极超短波治疗仪 | 1 | 技术参数1、额定输入功率：430VA2、圆形辐射器尺寸：Φ83×95mm3、外形尺寸：长mm×宽mm×高mm =400mm×420mm×820mm4、治疗时间：0～30min,连续可调，级差1min5、输出方式：连续式和脉冲式6、辐射器驻波比不大于37、输出功率：为0~50W连续可调，级差1W,微电脑控制，输出功率更加稳定；8、输出功率过载保护，治疗更加安全；\*9、工作频率：2450MHz±50MHz采用优质进口电磁振荡电路，工作寿命在5万小时以上。 \*10、国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品（需提供原件佐证）11、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。12、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。\*13、具有极超短波治疗仪医疗器械注册证书，提供有效投标产品注册证。（需提供原件佐证） |
| 19 | 医用冷热敷袋 | 1 | \*1、升温速度：热敷袋置于微波炉中，用中档加热，4分钟后，敷袋中央表面温度高于60℃。 2、保温时间：热敷袋加温后，在25℃室温下，40分钟后外袋中央表面温度不小于50℃。 3、耐热性能：瓷珠（不含外包装）在微波炉内加温至100℃时，无破裂。 4、耐压性能：瓷珠在10kg静态压力下，历时10min无破裂。 5、瓷珠坚固耐用，正常使用可达十年使用寿命； 6、使用成本低，每加热一次仅需0.025度的电量。 \*7、具有医用热敷袋医疗器械注册证书，提供有效投标产品注册证。（需提供原件佐证） 8、国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品 9、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。 10、 生产商通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。 \*11、治疗袋净重量：1.75Kg。 |
| 20 | 儿童上肢协调训练器 | 1 | 规格(cm):24.3x23×12.6 功能:作为患者进行上肢灵活性、协调性训练的辅助用具,提高上肢的日常活动能力 |
| 21 | 认知训练卡片 | 1 | 配置：26张卡片，一支水性笔，一张擦拭布 用途：训练儿童认知、手部协调能力 |
| 22 | 仿真水果 | 1 | 规格(cm)：20×12×18 材质：塑料 用途：训练儿童的感知、认知能力 |
| 23 | 多体位医用诊疗床 | 1 | 技术参数：1、电源：a.c.220V 频率：50Hz。2、额定输入功率：160VA。3、尺寸：长×宽×高（mm）：2000×620×480，允差±3%。4、最大起升重量：200kg，允差±10kg。5、升降功能：诊疗床的床面升降行程为0～300mm范围连续可调,允差±30mm。6、床面升降速度：≥10mm/s；\*7、配备有电动脚踏开关进行电动升降，同时配备有手柄开关，可进行点动升降治疗床面；可减轻按摩治疗师的劳动强度。\*8、配备有直线电机，起升下降行程长，噪音≤60dB，运行平稳。9、配备有床腿调节螺杆，无论任何地面，均可调平多体位医用诊疗床面。10、配有患者呼吸孔及肩孔。11、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。12、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。\*13、具有多体位医用诊疗床医疗器械注册证。（需提供原件佐证）14、配备有电动脚踏开关进行电动升降，同时配备有手柄开关，可进行点动升降治疗床面；可减轻按摩治疗师的劳动强度。15、配备进口直线电机，起升下降行程长，噪音≤60dB，运行平稳。16、采用耐磨、易清洗皮革，使用寿命长。 |
| 24 | 特定电磁 波治疗器 疗器 | 20 | 1、产品净重：13.5KG 2、额定电压：220v 3、功率：500W 5、辐射板使用寿命：2000h（理论） 6、光谱波长范围：2-25um 微米 7、活动臂伸缩范围 mm：0-600 8、活动臂提升范围mm：0-800 |

**第五部分 商务部分**

合同编号：

**政府采购合同**

**（货物类）**

**第一章合同书**

项目名称：

甲 方：

乙 方：

签 订 地：

签订日期： 年 月 日

年 月 日， 以 对 项目进行了采购。经 评标委员会 评定， 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 (以下简称：甲方)和 (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**1.1 合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

**1.2 货物**

1.2.1 货物名称： ；

1.2.2 货物数量： ；

1.2.3 货物质量： 。

**1.3 价款**

本合同总价为：￥ 元（大写： ）。

分项价格：

**1.4 付款方式和发票开具方式**

1.4.1 付款方式：合同签订后全部货物到场甲方向乙方支付至合同总价的30%，调试验收合格后甲方向乙方支付至合同总价的70%，剩余合同价格的30%，一年后无质量问题付清；

1.4.2 发票开具方式：待全部货款支付完成验收合格后开具发票 。

**1.5 货物交付期限、地点和方式**

1.5.1 交付期限： ；

1.5.2 交付地点：甲方指定地点 ；

1.5.3 交付方式：甲方指定方式 。

**1.6 违约责任**

1.6.1 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.2 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.3 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.4 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

**1.7 合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第二种方式解决：

1.7.1 将争议提交 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向 合同履行地 人民法院起诉。

**1.8 合同生效**

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

**甲方**：  **乙方**：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码或身份证号码：

住所： 住所：

法定代表人或 法定代表人

授权代表（签字）： 或授权代表（签字）:

联系人： 联系人：

约定送达地址： 约定送达地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话: 电话:

传真: 传真:

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号： 开户账号：

**第二章 合同一般条款**

**2.1 定义**

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

**2.2 技术规范**

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

**2.3 知识产权**

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见***合同专用条款***。

**2.4 包装和装运**

2.4.1除***合同专用条款***另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见***合同专用条款***。

**2.5 履约检查和问题反馈**

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

**2.6 结算方式和付款条件**

详见***合同专用条款***。

**2.7 技术资料和保密义务**

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

**2.8 质量保证**

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

**2.9 货物的风险负担**

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见***合同专用条款***。

**2.10 延迟交货**

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

**2.11 合同变更**

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.12 合同转让和分包**

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

**2.13 不可抗力**

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在***合同专用条款***约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

**2.14 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

**2.15 乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

**2.16 合同中止、终止**

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.17 检验和验收**

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在***合同专用条款***约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见***合同专用条款****。*

**2.18 通知和送达**

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的合同履行地人民法院发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

**2.19 计量单位**

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

**2.20 合同使用的文字和适用的法律**

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

**2.21 履约保证金**

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按***合同专用条款***约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交合同总价的　5%　作为履约保证金；

2.21.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

**2.22 合同份数**

合同份数按***合同专用条款***规定，每份均具有同等法律效力。

**第三章 合同专用条款**

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

|  |  |
| --- | --- |
| **条款号** | **约定内容** |
| 2.22.1 | 本合同一式陆份 |
| 2.22.2 | 质保期：除参数中有特殊规定外，本项目货物质保两年 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**第六部分 附　件**

**（附件一）投 标 函**

致：新疆新招工程项目咨询管理有限公司:

根据贵方为 伊宁县中医医院新建康复科康复设备采购项目项目招标的投标邀请 XJXZYL-HW20210501 ，签字代 经正式授权并代表投标人 （投标人名称、地址） 对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附明细报价表中规定的应提交和交付的服务投标总价为 （注明币种， 并用文字和数字表示的投标总价）。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起 九十日内 遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的服务商应当具备的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本一份，副本三份。

5、按招标文件要求提供和交付的服务的投标报价详见投标报价表。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、保证遵守招标文件的规定。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方承诺接受招标文件中第五部分—合同主要条款的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1. 提供虚假材料谋取中标、成交的；
2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他服务商的；
3. 与采购人、其它服务商或者采购代理机构恶意串通的；
4. 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
5. 未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
6. 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　 　　邮编：

　电　　　　　 话：　　　　　　　　　　 传真：

　投标人代表签字：

　投 标 人 名 称：

（单位公章）

20 年 月 日

**注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。**

**（附件二）法人代表授权委托书（单独提交）**

本授权声明：注册于中华人民共和国的 （投标人名称、住址） 的法人代表 （法定代表人姓名、职务） 代表本公司授权在下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就此次 项目名称 项目，招标编号为 项目编号 的投标及合同的执行、完成和相关工作，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法人签字或盖章：

代理（被授权人）签字或盖章：

见证人签字或盖章：

职务：

单位名称：

授权日期：20　 年　　月　　日

（单位公章）

20 年 月 日

**注：参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证（原件并附复印件），委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》，以证明其身份。**

**身份证复印件正面粘贴处**

**加盖公章**

**身份证复印件背面粘贴处**

**加盖公章**

**（附件三）关于资格的声明函**

致：新疆新招工程项目咨询管理有限公司：

关于贵方20　年　月　日第 项目编号 招标公告关于“项目名称”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供 项目名称 项目中的招标相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：　投标人名称

签字人姓名、职务（被授权人签字）：

地址：

授权签署本资格文件人（法定代表人签字或盖章）：授权人姓名

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

（单位公章）

20 年 月 日

**（附件四）开标一览表（单独提交）**

招标项目名称： 招标编号：

投标单位名称： 所标内容：

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **投标总报价** |
|  | 小写：￥ 元 |
| 大写： |
| 交货期 |  |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字：

日期： 年 月 日

注：1、此表需密封后单独提交。

1. 本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

**（附件五）明细报价表**

项目名称： 投标单位名称：

招标编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| 1 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计金额（小写） | |  | | | | |
| 合计金额（大写）： | |  | | | | |

**注：1、合计金额应为各分项价格之和。**

**2、综合单价必须包括售后服务及其它本次投标涉及的必需服务的报价。**

**（附件六）商务条款偏离表**

投标人名称（公章）： 　　　　　 招标编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件  条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| 1 |  | 响应性文件份数 |  |  |
| 2 |  | 是否交纳保证金 |  |  |
| 3 |  | … |  |  |
| … |  | … |  |  |

投标人代表签字：

日期：20 年　 月　 日

## （附件七）技术偏差表

项目名称: 招标编号: 包号:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 产品型号 | 生产  厂家 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **注：在编制投标文件时，投标人须自行填写投标产品参数并进行详细参数描述，禁止投标人原文复制招标参数，否则，由此带来一切后果由投标人自行承担。** | | | | | | | | | |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

投标人保证：除技术规格偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

**（附件八）投标人近三年经营业绩表**

投标人名称（公章）： 　　　　　 招标编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区 | 项目名称 | 金额 | 日期 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| … | … | … | … |

**附中标通知书或合同复印件。**

**（附件九）投标单位（服务商）《反商业贿赂承诺书》**

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购放工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

日期：

日期：

日 期： 年 月 日