竞争性磋商文件

（工程类）

项目名称：2023年乌鲁木齐市第六十六中学维修改造工程

项目编号：WZCG-ZCY202306001

乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）

2023年06月

第一章   采购邀请

乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）（以下简称“交易中心”）受乌鲁木齐市第六十六中学的委托，对“2023年乌鲁木齐市第六十六中学维修改造工程项目”（项目编号：WZCG-ZCY202306001）项目进行竞争性磋商方式采购，欢迎符合资格条件的供应商响应。

## 一、项目概况：

| 标段编号 | 标段名称 | 条目编号 | 品名 | 单位 | 数量 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WZCG202306001-1 | 白鸟湖校区维修改造 | [2023]1305号-01 | 白鸟湖校区4个维修改造项目 | 批 | 1 | 3024013.71 |
| WZCG202306001-2 | 新医路校区维修改造 | [2023]1313号-01 | 零星维修 | 批 | 1 | 362680.77 |
|  |  | [2023]1313号-02 | 屋面防水维修 | 批 | 1 | 842387.53 |
|  |  | [2023]1313号-03 | 宿舍楼改造 | 批 | 1 | 1162875.41 |

二、供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

## 三、供应商的资格审查要求：

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 有效的法人营业执照正本（或副本） |
| 2 | 法定代表人身份证明书 |
| 3 | 法定代表人授权委托书 |
| 4 | 磋商保证金：缴纳金额为人民币20000.00元或保函（提供证明） |
| 5 | 最低资质要求：建筑工程施工总承包企业三级资质 |
| 6 | 安全生产许可证 |
| 7 | 中华人民共和国二级或二级以上注册建造师证书 |
| 8 | 反商业贿赂承诺书 |
| 9 | 中小企业声明函（本项目专门面向小微企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》，并声明为小型企业或微型企业。中小企业划型标准按照国务院四部门联合制定《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行） |
| 10 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的供应商信用信息报告，无失信记录 |
| 11 | 联合体协议（非联合体企业无需提供） |

请在上述磋商保证金证明备注项目编号，方便后期退款。开标时将审查上述资格审查文件，若缺项或不合格为无效响应。

本项目专门面向小微企业采购，投标企业须提供“中小企业声明函”，并声明企业属于小型企业或微型企业。如以联合体参与本项目，联合体各成员均须为小微企业。

## 四、响应事宜：

1.获取竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）的截止时间：2023年06月15日 16:00。发布磋商文件的网站：请供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）下载磋商文件，磋商文件的修改、澄清文件也将在该网站公布，敬请获取磋商文件的供应商关注，恕不另行通知。

2.本项目采用全流程不见面电子开评标，供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

3.本项目实行网上投标，采用加密电子响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

4.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5.各供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端制作投标文件。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

6.各供应商在开标时须使用制作加密电子投标响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），不予异常处理，视为供应商放弃响应。

7.参与电子投标的供应商在开标时间前登录“不见面开标”大厅，并在规定时间内完成在线解密。供应商未按系统设定程序操作，所产生的不利后果由供应商自行承担。

8.各供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商可申请加入钉钉群（44303812）观看学习。

## 五、采购人联系方式：

采购人：乌鲁木齐市第六十六中学

地址：新医路221号

联系人：丁余

联系电话：13079991836

## 六、集中采购机构联系方式：

集中采购机构：乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）

地址：乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦A座5层

联系人： 玄辉玉

联系电话：0991-4184153

七、其他：

以上日期、时间均为公历、北京时间。

# 第二章  磋商文件前附表

| 序号 | 名称 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：2023年乌鲁木齐市第六十六中学维修改造工程项目 项目编号：WZCG-ZCY202306001 |
|  |  | 项目总预算金额： 5391957.42元 一标段（白鸟湖校区维修改造）预算金额：3024013.71元 二标段（新医路校区维修改造）预算金额：2367943.71元 |
|  |  | 采购人：乌鲁木齐市第六十六中学 |
| 2 | 集中采购机构 | 执行组织：乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心） 咨询组织：乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心） 地址：乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦A座5层 联系人： 玄辉玉 联系电话：0991-4184153 |
| 3 | 磋商保证金 | 保证金金额：详见投标人的资格审查要求第4条 保证金缴纳方式：电汇或保函等法定方式 开户名称：乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心） 开户银行：乌鲁木齐银行天山区支行 行号：313881000027 交纳投标保证金账号：0000020060110047056157 |
| 4 | 答疑会 | 答疑会时间：2023年06月15日 16：00。 答疑会地点：乌鲁木齐市准格尔街299号乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）开标室5。 供应商在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清的，应于磋商采购会前答疑会上以书面形式(加盖公章)向交易中心提出，交易中心将以磋商文件补充形式予以解答，并在新疆政采云上予以公布，供应商不参加答疑会及在规定的时间内无书面疑问，视为对磋商文件的技术参数、资格审核条件、评审方法及施工图纸等所有内容无异议。 |
| 5 | 开标 | 时间：2023年06月21日 11：00 地点：不见面开标大厅 保证金到账截止时间（投标截止时间）：2023年06月21日 11：00 |
| 6 | 开标方式 | □现场开标 ☑网上不见面开标（供应商无需到交易中心开标厅） |
| 7 | 电子响应文件解密方式及要求 | 供应商使用CA数字证书登录系统进行解密，由于自身原因导致解密失败的，将视为撤销其响应文件，响应无效。 |
| 8 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起90日。 |
| 9 | 评审方式 | ☑明标 □暗标（编制响应文件时技术文件中请勿出现供应商名称、签章等任何标识或暗示供应商单位名称或人员姓名的标记。） |
| 10 | 是否可以 兼中兼得 | □是 ☑否 （同一供应商只能中一个标段，如果同一供应商同时在多个标段排名第一，则按其所投标段顺序确定中标标段。） |
| 11 | 完工期 | 完工期40日，维修期1年（防水5年）。 |
| 12 | 说明 | 本磋商文件中提到的日期、时间均为公历、北京时间。 |
| 13 | 现场勘察事宜 | 供应商自行组织现场勘察，并领取相关资料（如有）。详情咨询采购人。 是否需要出具勘察证明：□是 ☑否 |
| 14 | 样品提供的规定 | □要求提供 样品提供时间：至 样品提供地点： ☑不要求提供 |
| 15 | 联合体响应 | ☑接受 □不接受 |
| 16 | 扶持小微企业优惠政策 | ☑选择 □不选择 |
| 1. 工程类采购项目，以对小微企业报价给予 / %的扣除后的价格参加评审，经济标基准值以下浮后（如有）的最低价为准，经济标满分为止。 2.大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的，针对联合体或者大中型企业的报价给予 / %的扣除后的价格参加评审，经济标基准值以下浮后的最低价为准，经济标满分为止。 3.小微企业需认真阅读《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的相关规定后在投标文件中提供《中小企业声明函》。 4.本项目对应的中小企业划分所属行业为：建筑业。 5.依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业，否则依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究响应责任。 6.中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的随中标成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。 7.供应商应根据企业自身情况选择（中型企业、小型企业、微型企业）其中之一填写。 |
| 18 | 残疾人福利性单位优惠政策 | ☑选择 □不选择 |
| 1.供应商须认真阅读《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利单位须在投标(响应)文件中提供有效的《残疾人福利性单位声明函》。 2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 3.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。。 4.中标(成交)供应商为残疾人福利性单位的，随中标(成交)结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》。 |
| 19 | 监狱企业优惠政策 | ☑选择 □不选择 |
| 1.供应商须认真阅读《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业须在投标(响应)文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 2.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 3.监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。 |

# 第三章  供应商须知

## 一、说明

1.  适用范围

本磋商文件适用于“采购邀请”中所述采购项目。

2.  定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、联系人及电话见磋商文件前附表。

2.2 “集中采购机构”是指采购代理机构，本磋商文件中指乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）（以下简称“采购中心”）。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“电子招标投标”：是指政府采购当事人（指交易中心、采购人及供应商）按照有关法律法规的规定，应用网络信息技术，使用新疆政采云平台（以下简称“政采云”）进行的政府采购活动。

3.  供应商的资格审查要求

3.1 供应商的资格审查要求：

供应商应按第一章“三、供应商的资格审查要求”提供资格审查资料，须真实、有效，如发现有虚假资料，取消其响应资格，同时对其进行严肃处理。

供应商项目负责人（或技术负责人）须为中华人民共和国二级或二级以上注册建造师,提供相关证书。

3.2  供应商存在下列情形之一的，不得参加本项目采购活动：

（l）与采购人或交易中心存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）在参加本项目政府采购活动前3年内，在经营活动中因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4  合格的工程设计与施工

（1）如果项目需要提供设计，所提供的施工图应符合国家行业有关要求，并能通过相关部门验收。

（2）供应商组织的施工队伍应具有相应的技术水准，以保证设计要求的工程质量。

（3）成交工程不得转包、分包。

4.  响应费用

供应商应自行承担所有参与采购活动的相关费用，不论响应结果如何，采购人及交易中心均无义务和责任承担。

5.  授权委托

供应商代表若不是供应商的法定代表人，应持有法定代表人授权委托书，并附法定代表人身份证明。

6.  联合体响应

6.1 除磋商文件前附表另有规定，本采购项目不接受除政府采购政策规定以外的其他联合体响应。

6.2  供应商以联合体形式响应，除应符合本章第3款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（2） 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.  磋商保证金

7.1 磋商保证金数额为资格审查条件中约定的数额。磋商保证金缴纳可采取电汇或电子保函等模式。供应商如使用转账方式，应在保证金到账截止时间前交纳保证金，并作为其响应的一部分。投供应商如使用电子保函方式，开具的电子投标保函应在保证金到账截止时间前生效，并作为其响应的一部分。磋商保证金是为了交易中心和采购人免遭因供应商行为蒙受损失而设立的。

供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金或开具电子投标保函，其交纳的保证金或开具的投标保函对联合体各方均具有约束力。

7.2  磋商保证金到账截止时间与开标时间一致。

7.3 开标时，对于未按要求交纳磋商保证金的，将视为非实质性响应而予以拒绝，响应无效。

7.4 交易中心应当在采购活动结束后及时退还供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的保证金应当在《成交通知书》发出后5个工作日内退还，成交供应商在领取《成交通知书》后，其交纳的磋商保证金转为履约保证金，交入交易中心账户。

7.5  有下列情形之一的，保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

8.  磋商文件的理解

供应商应认真阅读、审查磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等要求，保证其完全理解磋商文件内容。供应商在响应截止时间后，不得存在误解和遗漏，要求更改已提交的响应文件。供应商的报价被认为已包括本项目采购范围内的全部内容。如果漏项被认为分摊到其他子目中，将不予重新计价；如果计算错误，在项目结束后，也将不予调整。如果供应商未按照磋商文件的要求提交全部资料，或没有对磋商文件做出实质性响应，根据有关条款规定，其响应可以被拒绝，由此带来的风险由供应商自行承担。

9.  项目变更程序

项目资金如有变更，采购人应向市财政局相关部门申请变更，否则变更无效，由此引起的纠纷交易中心不承担任何责任。

10.   廉洁自律承诺要求

10.1交易中心工作人员保证不接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不收受礼品、现金、有价证券等，不向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

10.2  所有供应商必须填写《反商业贿赂承诺书》。（不填将视为无效响应）

## 二、磋商文件

11.  磋商文件的组成

磋商文件（共七章）及本章第14款对磋商文件所作的澄清或修改文件，均属于磋商文件的组成部分。

12.  磋商文件的提供

12.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件第一章。

12.2  供应商应及时下载磋商文件，并按规定要求在政采云平台完成响应。

12.3磋商文件的提供期限截止时，确认响应的供应商少于三家，交易中心可以延长磋商文件的提供期限，并在政采云平台发布更正公告。延长磋商文件的提供期限，遵守本章第15款关于磋商文件修改的规定。

13．偏离

本条所称偏离为响应文件对磋商文件的偏离，即不满足、或不响应磋商文件的要求。偏离分为对磋商文件的实质性要求条款偏离和一般商务和技术条款（参数）偏离。

14.  磋商文件的澄清与修改

14.1交易中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在响应截止时间至少五日前，以更正公告形式发布于新政采云。

14.2 如果澄清或者修改文件发出的时间距响应截止时间不足五日，将相应顺延响应截止时间。

14.3如果磋商文件的澄清或者修改文件的内容与之前发布的磋商文件等材料中相关内容冲突，请供应商执行磋商文件澄清或者修改文件的内容，之前发布的磋商文件等材料中相关内容自动废止。

15.  推迟响应截止时间和开标时间

交易中心可以视采购具体情况推迟响应截止时间和开标时间，将变更时间以更正公告形式发布于政采云平台。

## 三、响应文件

16.  响应文件的组成

16.1响应文件由资格证明文件、商务文件、技术文件组成。

16.2供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商自行承担。

17.   响应文件的编制

17.1响应文件的编制：供应商应下载政采云投标客户端，在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）下载磋商文件。未按要求执行将影响响应文件的提交，供应商因自身原因导致响应文件无法导入电子评标系统的，该响应文件将视为无效。

17.2   供应商根据自身实力可对多个标段进行响应。若供应商参与多个标段时，应分别编制响应文件。

17.3  供应商应当对磋商文件的要求和条件做出明确响应。

18.  响应文件的签署

18.1 应按磋商文件要求对响应文件进行签名和签章，未按要求签名和签章的，评审时将视为无效响应文件。

18.2 电子响应文件具有法律效力，若响应文件内容与磋商文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

19.  响应语言

供应商提交的响应文件及供应商与交易中心就有关采购事宜的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

20.  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

21.  报价要求

21.1  供应商应按磋商文件规定的要求及责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

21.2 供应商应按磋商文件要求填写《开标一览表》，总报价中不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，在评审时将视为无效响应。

21.3除磋商文件另有规定外，供应商对本项目每个标段只允许有一个首次报价，不接受选择性报价，否则，在评审时将视为无效响应。响应文件应按磋商文件所提供的采购内容与要求标明单价、总价。单价与总价不符者，适应单价的原则。总价应用数字和文字两种形式分别表示，数字和文字有不同时，总价以文字表述为准。

21.4 供应商的报价不得超过项目预算金额（含标段预算金额）或者最高限价，否则，在评审时将视为无效响应。本项目预算金额为最高限价。

21.5 最后报价不得高于首次报价，若价格下浮超过首次报价的10%，应给出合理解释。最后报价即为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更（除不可抗力因素）。任何包含价格调整要求和附加条件的报价，在评审时将视为无效响应。

21.6  供应商应该考虑但没有考虑到的任何费用应由供应商自行承担。

21.7  响应文件报价出现前后不一致的，按照本章第29.5.4款规定修正。

22.   响应文件的内容

22.1 资格证明文件

22.1.1资格证明文件为第一章要求的资格审查文件。

22.1.2  供应商有下列情形之一的，视为无效响应：

（1）未按磋商文件要求提交资格证明文件的或提供虚假资格证明文件的；

（2）资格证明文件不在有效期内或未按有关规定年审合格的。

22.2  商务文件

商务文件内容包括报价表、工作业绩、资质证书等反映供应商的项目实施能力的文件。请按照“第七章 响应文件格式与要求”编制，主要包括：

（1）响应承诺书；

（2）报价表；

（3）业绩资料。

22.3  技术文件

技术文件主要反映磋商文件要求的有关技术方案、计划以及详细施工技术指标等内容。技术文件包括但不限于以下内容：

（1）工程预算书；

（2）主要材料明细报价表；

（3）施工组织设计方案；

（4）施工技术的重点、难点；

（5）质量控制方法、质量承诺；

（6）工期及维修承诺。

23.  响应文件实质响应磋商文件

23.1  供应商应按磋商文件要求详细填写相关表格。

24.  响应有效期

响应有效期见“第二章 磋商文件前附表”，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评审、确定成交供应商以及签订合同。响应有效期不足的，在评审时将视为无效响应。

## 四、响应文件的提交、修改和撤回

25．响应文件的提交

25.1响应文件通过数字证书进行加密并签章。未按要求执行的响应文件，政采云平台将无法接受，交易中心不予受理。

25.2 供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前将电子响应文件网络传输至政采云平台的指定栏目，逾期不予受理。

25.3因自身原因导致响应文件提交不成功的，由供应商自行承担不利后果。

26.  响应文件的修改和撤回

26.1供应商在磋商文件规定的响应截止时间前可以撤回响应文件，也可以撤回并修改后重新提交。在响应截止时间之后，供应商撤回其响应文件的，保证金将不予退还。

27.  无效响应

供应商有下列情形之一的，视为响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）相关法律、法规规定的其他形式。

## 五、开标与评审

28.  开标

交易中心按磋商文件规定主持采购会议。

28.1 开标时，出现下列情形之一的，交易中心不予受理，不得进入评审：

（1）经检查数字证书无效的电子响应文件；

（2）电子响应文件未按磋商文件要求提交的；

（3）未按“磋商文件前附表”的规定解密电子响应文件的；

（4）未按磋商文件内容执行的或其他违反法律、法规的情形。

28.2  开标程序

28.2.1 主持人宣读开标规程。

28.2.2  解密文件：由供应商使用CA数字证书登录政采云平台解密电子响应文件。

28.2.3  资格审查：根据法律法规和磋商文件的规定，监标人对供应商进行资格审查，以确定供应商是否具备响应资格，并宣布审查结果。

29.  评审

29.1  磋商小组

评审由依法组建的奇数人数组成的磋商小组负责。评审依法进行，任何单位和个人不得干预、影响评审的过程和结果。

29.2  评审原则

（1）评审过程中应遵循公开、公平、公正、择优的原则；

（2）评审应同时维护采购人和供应商的利益；

（3）资格审查合格的供应商，成交机会均等；

（4）磋商小组成员应独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（5）磋商小组成员不得私自泄露评审内容；

（6）评审采取质量、性能、价格、服务综合评比。

29.3  评审方法

评审方法：综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审，综合得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

29.4  响应文件的初步评审

29.4.1 符合性审查。磋商小组将对进入评审阶段的响应文件进行初步评审，依据磋商文件的规定，针对响应文件的有效性、完整性和响应程度按照以下对照表逐项列出全部偏差，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。响应偏差分为重大偏差和细微偏差。

符合性审查对照表

| 序号 | 审查内容 | 审查因素 | 是否符合 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 响应文件签署 | 响应文件按磋商文件的规定签章或签名 |  |  |  |
| 2 | 响应有效期 | 符合磋商文件前附表的规定 |  |  |  |
| 3 | 报价唯一 | 报价唯一；报价未超过预算金额或者最高限价 |  |  |  |
| 4 | 响应范围 | 不存在响应范围小于磋商文件规定的采购范围情况，未缺漏磋商文件要求的内容 |  |  |  |
| 5 | 完工期及维修承诺 | 满足响应文件的要求 |  |  |  |
| 6 | 不能接受的条件 | 响应文件中无采购人不能接受的条件 |  |  |  |
| 7 | 违法行为 | 无磋商文件27款中的任一情形 |  |  |  |
| 8 | 项目经理 | 至响应截止时间，项目经理未存在在建工程 |  |  |  |

下列情况属于重大偏差：

（1）不完全满足资格审查条件；

（2）响应文件未按磋商文件的规定签章或签名；

（3）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（4）不符合磋商文件中规定的其他实质性要求。如：

①未按照磋商文件要求提交响应文件；

②响应有效期不足；

③首次报价有两个或多个报价、报价超过预算金额或者最高限价；

④至响应截止时间，项目经理存在在建工程；

⑤完工期及维修承诺不满足磋商文件的要求；

（5）响应范围小于磋商文件规定的采购范围，缺漏磋商文件要求的内容；

响应文件如有上述重大偏差之一的，视为未能对磋商文件做出实质性响应，为无效响应，不再进入以后的评审程序。

细微偏差  是指响应文件实质性响应磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息或数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

磋商小组应当书面要求存在细微偏差的供应商在评审结果前予以补正。

磋商小组根据上述评审标准，确定入围供应商名单，只有成为入围供应商，才能进入综合评审阶段。

磋商小组判定响应文件是否实质性响应只根据响应文件的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实、不正确的内容时除外。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离使其成为实质性响应。

29.4.2  如有下列情形之一，磋商小组应终止磋商，并将理由通知所有供应商。

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件做出实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算金额的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.5  澄清有关问题

29.5.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。

29.5.2 磋商小组为了有助于响应文件的评审，可以要求供应商就响应文件中非改变实质性内容的部分做出书面说明并提供相关材料进行澄清，但改变响应文件实质性内容的澄清，磋商小组将不予接受。

29.5.3供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的响应范围或者改变响应文件的实质性内容。

29.5.4响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）响应文件中《报价表》内容与响应文件中相应内容不一致的，以《报价表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《报价表》的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。供应商应对修正后的报价进行确认，如不确认，评审时将视为无效响应。

29.5.5 供应商的澄清材料是响应文件的补充材料，成为响应文件的组成部分。

29.5.6 磋商小组所有成员可根据具体情况，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

29.6  综合评审

29.6.1磋商小组应按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.6.2  评审时，磋商小组各成员应当对每一份响应文件进行独立评价、计分。

29.6.3  经济部分评审：

本次采购方式为竞争性磋商，供应商在响应截止时间内递交的响应文件中的报价为首次报价。磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，供应商的最后报价进入经济部分评审。评审阶段如采购内容无实质性增加，则供应商最后报价不得高于首次报价，否则经济部分评审按零分处理，且报价不纳入计分体系。

29.6.4  商务、技术部分评审：

磋商小组各成员依据评审因素的量化指标及评审原则，对响应文件进行评审打分。

29.6.5  综合得分：

经济得分与商务、技术得分的总和为供应商的综合得分。计算综合得分时，如有小数，保留两位小数。综合得分最高者为推荐成交供应商，若出现几家供应商综合得分相同的情况，报价最低者为推荐成交供应商。

29.6.6  磋商小组若发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人及交易中心沟通并作书面记录。采购人及交易中心确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

29.7  推荐成交候选人名单

29.7.1磋商小组经过初步评审、综合评审后，须按照“真实、公正、可行”的原则，通过审查分析，对实质上响应磋商文件要求的供应商的响应情况编写评审报告，按综合得分由高到低顺序（综合得分相同的，按价格由低到高顺序）推荐前3名为成交候选人。

29.7.2由磋商小组推荐的前3名成交候选人名单中确定成交供应商。确定成交供应商的原则：排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者未能按磋商文件的规定交纳磋商保证金的，确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

## 六、成交公告与成交通知书

30.  成交公告

确定成交供应商之日起2个工作日内，交易中心在财政部门指定的网站上发布成交结果公告。

31.  成交通知书

31.1 发布成交公告的同时，交易中心向成交供应商发出《成交通知书》，宣告其响应已被接受。《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

31.2《成交通知书》发出后，采购人不得擅自改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交资格。

31.3 公示期满后10个工作日内，成交供应商未领取《成交通知书》，将视为成交供应商放弃成交资格，交易中心可直接调整成交结果。

## 七、质疑

32.  提出质疑的供应商应当是直接参与本次采购活动的供应商。

33.   供应商提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。

34.  供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者交易中心提出质疑。

35.  前款供应商“应知其权益受到损害之日”是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

36.  供应商提出质疑的，应提供质疑函和必要的证明材料。

37.  质疑函应当包括以下内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

38.  质疑函应当由供应商法定代表人或其授权代表（附法定代表人授权委托书）签名并加盖公章。

39. 采购人或者交易中心应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

40. 质疑供应商对采购人、交易中心的答复不满意或者采购人、交易中心未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

## 八、合同签订

41.  履约保证金

41.1为对成交供应商的行为进行约束，成交供应商在接受《成交通知书》的同时，交纳的磋商保证金转为履约保证金，并交入交易中心账户。

41.2成交供应商在合同规定时间内开始执行合同，合同生效之日起工程完工并验收合格之日止5个工作日内，退还履约保证金。

41.3《成交通知书》发出之日起30日内，成交供应商无正当的理由不按规定签订合同的或拒绝履行合同义务的，其成交资格将被自然取消，履约保证金不予退还，由交易中心上缴国库。通过协商，成交资格将授予下一个合格的成交候选人或重新组织采购活动。

41.4下列任何情况发生时，履约保证金将被没收并上缴国库，情节严重的，报乌鲁木齐市财政局相关部门，将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）供应商在响应有效期内采用不正当的手段扰乱采购活动秩序；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商无正当理由在规定期限内不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的；

（5）将采购项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经交易中心同意，将采购项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）磋商文件规定的其他情形。

42.  签订合同

42.1采购人应当自《成交通知书》发出之日起30日内，依据磋商文件和成交供应商的响应文件与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

42.2合同签订时，采购人和成交供应商必须以磋商小组确认的响应文件为依据，采购人不得与成交供应商私自协商降低工程质量以骗取财政性资金。若因建设需要，不得不更改所需主材，必须经相关部门审核同意后方可变更，否则变更无效。

42.3  《成交通知书》和履约保证金收据将是构成合同的一个组成部分。

42.4 合同自签订之日起三个工作日内，成交供应商应向采购人提供一份详细的工作时间表。

42.5  合同自签订之日起七个工作日内，由采购人在政采云平台完成合同备案。

## 九、其他规定

43.  其他说明

43.1  成交供应商在施工过程中，如果出现严重的施工质量问题，或违反磋商文件内容的情况 ，采购人应及时与交易中心联系，以便确保工程质量和工期的顺利完成。

43.2  材料供应：本工程所用材料须由成交供应商采购，采购人验收合格后才能使用。

43.3 供应商的项目经理（注册建造师）如有在建工程，不得参与交易中心组织的工程项目的响应。在其工程项目完工后，暨采购人签署“乌鲁木齐市政府采购验收报告”，方可继续参与响应。项目经理不得随意更换。

43.4  验收工作原则上由采购人组织进行，验收合格后在验收报告单上签字盖章，将验收报告单返还交易中心。工程项目金额较大且有特殊技术要求的，可由采购人提出书面申请后，根据实际情况由交易中心设立专家验收小组配合采购人组织验收。

43.5   工程项目成交后项目经理变更的条件：

（1）因自身原因导致工程项目发生重大质量、安全事故的；

（2）有违法、违规、违纪行为，被暂停或者吊销担任项目经理资格的；

（3）不能胜任所承担的工程任务，采购人要求更换的；

（4）项目经理变更工作单位的；

（5）患严重疾病需要治疗，时间超过合同工期二分之一以上的。

43.6  工程成交后项目经理变更的程序：

（1）更换项目经理，应当经采购人同意，并提供必要的证明文件向交易中心备案。未经备案擅自更换项目经理的，属于订立与合同实质性内容相悖的协议的行为。更换属于43.5第3项情形的，备案时应当提供采购人要求更换项目经理的通知，该通知应当经采购人签署。更换属于43.5第4项情形的，备案时应当提供成交供应商出具的离职证明。更换属于43.5第5项情形的，备案时应当提供二级甲等及以上等级的医疗机构出具的经主治医师签名的疾病诊断书和住院休养证明。

（2）未经采购人同意且未经交易中心备案，成交供应商擅自更换原项目经理或者项目经理长期不在岗的，属于严重不履行合同的行为，将由财政部门严肃处理。

（3）需要更换项目经理的，成交供应商应当选派不低于原项目经理资格条件的人员作为继任项目经理。成交供应商有不低于原项目经理资格条件的人员而不选派的，属于严重不履行合同的行为。

（4）成交供应商在成交后或施工期间出现特殊情况需变更项目经理的，必须经我中心相关项目负责人同意，并提供必要的证明文件报交易中心备案。

在建工程项目经理变更申请表

| 项目名称 |  | 施工许可证 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工地点 |  |
| 建设单位 |  | 联系电话 |  |
| 原项目经理姓名 |  | 变更项目经理姓名 |  |
| 执业资格证名称 |  | 执业资格证名称 |  |
| 执业资格证编号 |  | 执业资格证编号 |  |
| 变更原因 我公司原项目经理 同志因 原因，故不能履行此项目的项目经理职责，现申请更换项目经理。 特此申请，望批准。 施工单位： （公章） 日期： 年 月 日 |
| 建设单位意见： （公章） | 乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）意见： （公章） |

44.  本磋商文件的解释权归乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）所有。

## 十、其他内容

# 第四章  采购合同

政府采购合同书

采购合同编号：

采购人（全称）：                                                                           （甲方）

供应商（全称）：                                                                           （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：                                      （工程项目）

承包范围：                            项目经理：                。

2. 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式： 固定总价合同      。

3. 履行合同的时间、地点及方式

起始日期：          年       月       日，完成日期：          年        月       日。

完工期：          天。

地点：

方式：

4. 付款：

1、                                                                                                                      。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

6. 组成合同的文件

本合同书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）成交通知书

（3）响应文件

（4）政府采购合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如果有）

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或工程预算书。

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                               生效。

8.合同份数

本合同一式       份，甲方执      份，乙方执     份，交易中心执 壹  份，该合同经甲方、乙方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后开始生效，均具有同等法律效力。

甲      方：（公章）                         乙      方：（公章）

法定代表人：                                法定代表人（负责人）：

委托代理人：                                委托代理人：

电      话：                                电      话：

传      真：                                传      真：

开 户 银 行：                               开 户 银 行：

账       号：                               账       号：

政府采购合同通用条款

按住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第一部分执行。

政府采购合同专用条款

按住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第一部分执行。

# 第五章  综合评审方法

| 2023年乌鲁木齐市第六十六中学维修改造工程(WZCG-ZCY202306001-1)评审细则 |
| --- |
| 名称 | 评审因素 | 权值 |
| F1经济部分 | 响应报价 | 30.0% |
| F2商务部分 | 商务要求 | 8.0% |
| F3技术部分 | 技术要求 | 62.0% |
| F1、F2、F3分别为各项评审因素的汇总得分 |
| 评审因素 | 序号 | 评审点名称 | 评审标准 | 分值 | 权值 |
| 经济部分 | 1 | 投标报价得分 | 经济标采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的价格为评标基准价， 其经济得分为满分，其他有效报价份统一按照下列公式谋算： 经济标得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100 | 30 | 30.0% |
| 商务部分 | 1 | 类似业绩 | 2020年1月1日至今（以签订日期为准）类似项目业绩， 每提供一项有效业绩合同得2分，最高得8分。 | 8 | 8.0% |
| 技术部分 | 1 | 施工方案 | 编制施工方案，应包含但不限于施工决策、施工准备、施工现场、工程质检等内容。方案完整、科学全面、针对性强、可行性高、分工合理，能充分满足工程需求、确保工程质量要求，得9分；方案比较完整、全面，可行性较高，能满足工程需求，得6分；方案不全面，不能满足工程需求，得3分；未提供方案得0分。 | 9 | 62.0% |
|  | 2 | 施工进度计划 | 编制施工进度计划，应包含但不限于劳动力需用量计划、材料需用量计划、机械设备需用量计划。进度计划完整全面、细节把控到位，在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律，能充分满足工程需求、确保工程质量要求，得9分；进度计划比较完整、全面，能满足工程需求，得6分；进度计划不全面，不能满足工程需求，得3分；未提供进度计划得0分。 | 9 |  |
|  | 3 | 质量保证措施 | 编制质量保证措施，符合国家规定的强制性标准、科学的施工规律、并有针对性，同时符合施工实际情况，完整、全面，切实可行，能充分满足工程需求，确保工程质量要求，得9分；质量保证措施比较完整、全面，能满足工程需求，得6分；质量保证措施不全面，不能满足工程需求，得3分；未提供质量保证措施得0分。 | 9 |  |
|  | 4 | 安全保证措施 | 编制安全保证措施，符合国家规定的强制性标准并有针对性，同时符合施工实际情况，完整、全面，切实可行，能充分满足工程需求、确保施工安全要求，得9分；安全保证措施比较完整、全面，能满足工程需求，得6分；安全保证措施不全面，不能满足工程需求，得3分；未提供安全保证措施得0分。 | 9 |  |
|  | 5 | 文明施工措施1 | 编制文明施工措施，措施内容完整、全面、科学，符合工程施工实际情况，切实可行，得4分；措施内容基本满足工程实际情况，得2分，措施内容不能满足工程实际情况或未提供措施，得0分。 | 4 |  |
|  | 6 | 文明施工措施2 | 编制施工现场扬尘污染防治措施，措施全面、科学、可行性高，得4分；措施内容基本满足工程需求，得2分；措施不能满足工程需求或未提供措施，得0分。 | 4 |  |
|  | 7 | 维修承诺 | 具有完备的维修保障机制，保修期及维修承诺合理，充分考虑采购人的利益，得6分；维修承诺基本满足工程需求及采购人的利益，得3分；维修承诺不能满足采购人的需求或未提供维修承诺，得0分。 | 6 |  |
|  | 8 | 主材品质1 | 根据供应商提供的主材品牌的质量、信誉度、售后服务等进行综合评分。（详见“主要材料明细报价表”） 1.座椅钢板材料：优，得3分；良，得2分；差，得1分。未提供“主要材料明细报价表”不得分。 | 3 |  |
|  | 9 | 主材品质2 | 根据供应商提供的主材品牌的质量、信誉度、售后服务等进行综合评分。（详见“主要材料明细报价表”） 2.钢木钢塑门：优，得3分；良，得2分；差，得1分。未提供“主要材料明细报价表”不得分。 | 3 |  |
|  | 10 | 主材品质3 | 根据供应商提供的主材品牌的质量、信誉度、售后服务等进行综合评分。（详见“主要材料明细报价表”） 3.油漆涂料：优，得3分；良，得2分；差，得1分。未提供“主要材料明细报价表”不得分。 | 3 |  |
|  | 11 | 主材品质4 | 根据供应商提供的主材品牌的质量、信誉度、售后服务等进行综合评分。（详见“主要材料明细报价表”） 4.PVC墙裙：优，得3分；良，得2分；差，得1分。未提供“主要材料明细报价表”不得分。 | 3 |  |

| 2023年乌鲁木齐市第六十六中学维修改造工程(WZCG-ZCY202306001-2)评审细则 |
| --- |
| 名称 | 评审因素 | 权值 |
| F1经济部分 | 响应报价 | 30.0% |
| F2商务部分 | 商务要求 | 8.0% |
| F3技术部分 | 技术要求 | 62.0% |
| F1、F2、F3分别为各项评审因素的汇总得分 |
| 评审因素 | 序号 | 评审点名称 | 评审标准 | 分值 | 权值 |
| 经济部分 | 1 | 投标报价得分 | 经济标采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的价格为评标基准价， 其经济得分为满分，其他有效报价份统一按照下列公式谋算： 经济标得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100 | 30 | 30.0% |
| 商务部分 | 1 | 类似业绩 | 2020年1月1日至今（以签订日期为准）类似项目业绩， 每提供一项有效业绩合同得2分，最高得8分。 | 8 | 8.0% |
| 技术部分 | 1 | 施工方案 | 编制施工方案，应包含但不限于施工决策、施工准备、施工现场、工程质检等内容。方案完整、科学全面、针对性强、可行性高、分工合理，能充分满足工程需求、确保工程质量要求，得9分；方案比较完整、全面，可行性较高，能满足工程需求，得6分；方案不全面，不能满足工程需求，得3分；未提供方案得0分。 | 9 | 62.0% |
|  | 2 | 施工进度计划 | 编制施工进度计划，应包含但不限于劳动力需用量计划、材料需用量计划、机械设备需用量计划。进度计划完整全面、细节把控到位，在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律，能充分满足工程需求、确保工程质量要求，得9分；进度计划比较完整、全面，能满足工程需求，得6分；进度计划不全面，不能满足工程需求，得3分；未提供进度计划得0分。 | 9 |  |
|  | 3 | 质量保证措施 | 编制质量保证措施，符合国家规定的强制性标准、科学的施工规律、并有针对性，同时符合施工实际情况，完整、全面，切实可行，能充分满足工程需求，确保工程质量要求，得9分；质量保证措施比较完整、全面，能满足工程需求，得6分；质量保证措施不全面，不能满足工程需求，得3分；未提供质量保证措施得0分。 | 9 |  |
|  | 4 | 安全保证措施 | 编制安全保证措施，符合国家规定的强制性标准并有针对性，同时符合施工实际情况，完整、全面，切实可行，能充分满足工程需求、确保施工安全要求，得9分；安全保证措施比较完整、全面，能满足工程需求，得6分；安全保证措施不全面，不能满足工程需求，得3分；未提供安全保证措施得0分。 | 9 |  |
|  | 5 | 文明施工措施1 | 编制文明施工措施，措施内容完整、全面、科学，符合工程施工实际情况，切实可行，得4分；措施内容基本满足工程实际情况，得2分，措施内容不能满足工程实际情况或未提供措施，得0分。 | 4 |  |
|  | 6 | 文明施工措施2 | 编制施工现场扬尘污染防治措施，措施全面、科学、可行性高，得4分；措施内容基本满足工程需求，得2分；措施不能满足工程需求或未提供措施，得0分。 | 4 |  |
|  | 7 | 维修承诺 | 具有完备的维修保障机制，保修期及维修承诺合理，充分考虑采购人的利益，得6分；维修承诺基本满足工程需求及采购人的利益，得3分；维修承诺不能满足采购人的需求或未提供维修承诺，得0分。 | 6 |  |
|  | 8 | 主材品质1 | 根据供应商提供的主材品牌的质量、信誉度、售后服务等进行综合评分。（详见“主要材料明细报价表”） 1.油漆涂料：优，得2.4分；良，得1.5分；差，得0.5分。未提供“主要材料明细报价表”不得分。 | 2.4 |  |
|  | 9 | 主材品质2 | 根据供应商提供的主材品牌的质量、信誉度、售后服务等进行综合评分。（详见“主要材料明细报价表”） 2.管线：优，得2.4分；良，得1.5分；差，得0.5分。未提供“主要材料明细报价表”不得分。 | 2.4 |  |
|  | 10 | 主材品质3 | 根据供应商提供的主材品牌的质量、信誉度、售后服务等进行综合评分。（详见“主要材料明细报价表”） 3.防水材料：优，得2.4分；良，得1.5分；差，得0.5分。未提供“主要材料明细报价表”不得分。 | 2.4 |  |
|  | 11 | 主材品质4 | 根据供应商提供的主材品牌的质量、信誉度、售后服务等进行综合评分。（详见“主要材料明细报价表”） 4.灯具：优，得2.4分；良，得1.5分；差，得0.5分。未提供“主要材料明细报价表”不得分。 | 2.4 |  |
|  | 12 | 主材品质5 | 根据供应商提供的主材品牌的质量、信誉度、售后服务等进行综合评分。（详见“主要材料明细报价表”） 塑料卷材：优，得2.4分；良，得1.5分；差，得0.5分。未提供“主要材料明细报价表”不得分。 | 2.4 |  |

| 综合得分=F1+F2+F3 |
| --- |
| 须与经济标计算公式关联变化。 |
| F2=评标委员会各成员对商务标评分总和的算术平均值 |
| F3=评标委员会各成员对技术标评分总和的算术平均值 |
| 推荐的成交候选人数量 | 三名 |
| 说明 | 计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。 |

第六章    采购内容与要求

一标段：白鸟湖校区维修改造

一、概况

1.白鸟湖校区多功能厅连排椅固定件松动严重，导致大部分连排椅散架，无法正常使用。为了确保学生能正常使用，计划将连排椅拆解后重新固定在钢板上。

2.我校为内初班学校，采用封闭式管理，学生在校时间长，教室使用频率高，教室内墙面污损较为严重，墙皮脱落现象较多，为给学生提供干净整洁的学习环境，需进行墙面粉刷、做PVC墙裙。原有教室门为木质结构，出现破损情况较多，且不易维护，需更换为钢木钢套门。

3.我校白鸟湖校区宿舍楼学生宿舍门原为木质结构，出现破损情况较多，且不易维护，计划更换为钢木钢套门。

4.两校区部分教室现讲台位置布局不合理，不符合“青少年近视防控视觉环境”相关规定和要求，相关部门要求学校进行整改，认真做好青少年近视防控工作，以减少对学生视力的影响；同时，讲台位置不合理，对正常的教学工作也有一定的影响，因此需要对两校区29间教室讲台位置进行调整。

二、工期及维修期

工期：40日，维修期1年。

三、工程量清单

（一）多功能厅连排椅维修

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料、铁艺、金属椅-拆除 | 1.名称:拆除礼堂座椅 2.座椅规格、颜色:铸铁座凳，木座板面 | 个 | 1300 |
| 2 | 钢支撑 | 1.钢材品种、规格:300mm宽10mm厚钢板 2.说明:原有座椅下增加钢板底座，钢板底座与座椅进行焊接 3.除锈、刷油要求:除锈后刷两道防锈漆，再做同室内外部位相同颜色的调和漆两遍 | t | 16.85 |
| 3 | 塑料、铁艺、金属椅 | 1.名称:安装礼堂原座椅 | 个 | 1300 |

（二）教学楼维修

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:800*2700mm 2.门材质:钢木门(含门套） | 樘 | 108 |
| 2 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:1000*2700mm 2.门材质:钢木门(含门套） | 樘 | 1 |
| 3 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:1200*2700mm 2.门材质:钢木门(含门套） | 樘 | 134 |
| 4 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:1.2mm中纤板 3.面层材料品种、规格、颜色:钛合玫瑰金不锈钢条 | m2 | 408.96 |
| 5 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:根据现场情况详见设计图纸 2.面层厚度、砂浆配合比:粉刷石膏均匀涂抹找平 | m2 | 10051.21 |
| 6 | 抹灰面油漆-墙 | 1.刮腻子遍数:刮腻子两遍,细砂纸打磨平整 2.油漆品种、刷漆遍数:环保乳胶漆涂刷两遍 3.部位:墙 | m2 | 9953.77 |
| 7 | 抹灰面油漆-独立柱 | 1.刮腻子遍数:刮腻子两遍,细砂纸打磨平整 2.油漆品种、刷漆遍数:环保乳胶漆涂刷两遍 3.部位:独立柱 | m2 | 97.44 |
| 8 | 墙纸裱糊-墙裙 | 1.基层类型:加气砼砌块 2.裱糊部位:墙裙 3.腻子种类:外墙腻子找平 4.刮腻子遍数:详设计图纸 5.面层材料品种、规格、颜色:2.0厚PVC墙塑 | m2 | 3756.65 |
| 9 | 墙纸裱糊-柱墙裙 | 1.基层类型:砼 2.裱糊部位:独立柱 3.腻子种类:外墙腻子找平 4.刮腻子遍数:详设计图纸 5.面层材料品种、规格、颜色:2.0厚PVC墙塑 | m2 | 48.05 |
| 10 | 金属装饰线 | 1.基层类型:1.2mm中纤板 2.线条材料品种、规格、颜色:钛合玫瑰金不锈钢条腰线 | m | 2882.37 |
| 11 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:原有教室、楼梯间及走廊处墙皮 2.抹灰层种类:根据现场情况详见设计图纸 3.铲除墙面涂料、油漆及装车、清理、运输 4.运距:施工方自行考虑 | m2 | 14408.99 |
| 12 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:800*2700mm、1000*2700mm、1200*2700mm 2.拆除原有门、门套及装车、清理、运输 3.运距:施工方自行考虑 | m2 | 670.14 |
| 13 | 散热器拆除 | 1.散热器材质:钢制柱型散热器GTZ206（含散热器保护性拆除、搬运、整理及堆放） | 组 | 280 |
| 14 | 钢制散热器安装 | 1.安装原有散热器（不含散热器） 2.型号、规格:钢制柱型散热器GTZ206 3.安装方式:详设计图纸 | 组 | 280 |

（三）宿舍门维修

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1025 2.门框、扇材质:钢塑门(含门套） 3.玻璃品种、厚度:8厚钢化玻璃 | 樘 | 260 |
| 2 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:1000*2500mm 2.拆除原有门、门套及装车、清理、运输 3.运距:施工方自行考虑 | m2 | 650 |

（四）教室讲台改造

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拆除 |  |  |
|  | 白鸟湖校区 |  |  |
| 1 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:讲台 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:200mm厚 | m3 | 24.84 |
| 2 | 拆除班级园地 | 1.拆除的饰面类型:拆除班级园地 L=4m 2.说明:需成品保护 | 套 | 27 |
| 3 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:墙面乳胶漆 | m2 | 108 |
| 4 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:地砖面层 | m2 | 162 |
| 5 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 | m3 | 29.43 |
|  | 新医路校区 |  |  |
| 1 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:讲台 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:200mm厚 | m3 | 1.6 |
| 2 | 拆除班级园地 | 1.拆除的饰面类型:拆除班级园地 L=4m 2.说明:需成品保护 | 套 | 2 |
| 3 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:墙面乳胶漆 | m2 | 8 |
| 4 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:地砖面层 | m2 | 10 |
| 5 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 | m3 | 1.89 |
|  | 新做 |  |  |
|  | 白鸟湖校区 |  |  |
| 1 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:墙面 2.基层类型:水泥砂浆基层 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 4.参考图集:新12J01-92-内33 | m2 | 108 |
| 2 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:地砖面层 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆结合层 | m2 | 162 |
| 3 | 平面、箱式招牌 | 1.名称:安装班级园地（利旧） 2.参考图集:新12J04-2-104页 | m2 | 129.6 |
| 4 | 台阶 | 1.名称:讲台 2.参考图集:新12J4-2-113页 3.面层做法:耐磨彩色混凝土面层，做法参见12J01-49-楼18 | m2 | 124.2 |
|  | 新医路校区 |  |  |
| 1 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:墙面 2.基层类型:水泥砂浆基层 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 4.参考图集:新12J01-92-内33 | m2 | 8 |
| 2 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆找平层 | m2 | 10 |
| 3 | 塑料卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:卷装塑料板楼面 | m2 | 10 |
| 4 | 平面、箱式招牌 | 1.名称:安装班级园地（利旧） 2.参考图集:新12J04-2-104页 | m2 | 9.6 |
| 5 | 台阶 | 1.名称:讲台 2.参考图集:新12J4-2-111页-4 3.面层做法:耐磨彩色混凝土面层，做法参见12J01-49-楼18 | m2 | 9.2 |
|  | 拆除 |  |  |
|  | 白鸟湖校区 |  |  |
| 1 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:黑板灯拆除 | 套 | 54 |
| 2 | 插座拆除 | 1.种类:插座拆除 | 套 | 81 |
| 3 | 开关拆除 | 1.种类:开关拆除 | 套 | 27 |
| 4 | 拆除电子黑板 | 1.拆除的饰面类型:拆除电子黑板 L=4m 2.说明:需成品保护 | 套 | 27 |
|  | 新医路校区 |  |  |
| 1 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:黑板灯拆除 | 套 | 2 |
| 2 | 插座拆除 | 1.种类:插座拆除 | 套 | 6 |
| 3 | 开关拆除 | 1.种类:开关拆除 | 套 | 2 |
| 4 | 拆除电子黑板 | 1.拆除的饰面类型:拆除电子黑板 L=4m 2.说明:需成品保护 | 套 | 2 |
|  | 新做 |  |  |
|  | 白鸟湖校区 |  |  |
| 1 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 | m | 1343.25 |
| 2 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:明装 3.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 851.85 |
| 3 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:明装 3.规格: WDZ-BYJ-4mm2 | m | 1109.7 |
| 4 | 普通灯具 | 1.名称:黑板灯 1*36W 2.类型:吊链式 | 套 | 54 |
| 5 | 照明开关 | 1.名称:单控四联开关 2.安装方式:明装 | 个 | 27 |
| 6 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.安装方式:明装 | 个 | 27 |
| 7 | 插座 | 1.名称:单相五孔安全型插座 2.安装方式:明装 | 个 | 81 |
| 8 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.安装形式:明装 | 个 | 135 |
| 9 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:明装 | 个 | 54 |
| 10 | 光缆 | 1.名称:电视线缆 2.规格:SYV-75-7-1 3.敷设方式:明装 | m | 332.1 |
| 11 | 双绞线缆 | 1.名称:信息线缆 UTP6 2.敷设方式:明装 | m | 418.5 |
| 12 | 电视、电话插座 | 1.名称:电视插座 单口 2.安装方式:明装 | 个 | 27 |
| 13 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 双口 2.安装方式:明装 | 个 | 27 |
| 14 | 广播设备 | 1.名称:校园广播 | 套 | 27 |
| 15 | 接线盒 | 1.名称:信息插座接线盒 | 个 | 81 |
| 16 | 安装电子黑板（利旧） | 1.名称:电子黑板 L=4m 2.说明:利旧 | 套 | 27 |
|  | 新医路校区 |  |  |
| 1 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 | m | 67.9 |
| 2 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:明装 3.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 56.1 |
| 3 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:明装 3.规格: WDZ-BYJ-4mm2 | m | 23.7 |
| 4 | 普通灯具 | 1.名称:黑板灯 1*36W 2.类型:吊链式 | 套 | 4 |
| 5 | 照明开关 | 1.名称:单控四联开关 2.安装方式:明装 | 个 | 2 |
| 6 | 插座 | 1.名称:单相五孔安全型插座 2.安装方式:明装 | 个 | 6 |
| 7 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.安装形式:明装 | 个 | 8 |
| 8 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:明装 | 个 | 4 |
| 9 | 光缆 | 1.名称:电视线缆 2.规格:SYV-75-7-1 3.敷设方式:明装 | m | 20.4 |
| 10 | 双绞线缆 | 1.名称:信息线缆 UTP6 2.敷设方式:明装 | m | 24.4 |
| 11 | 电视、电话插座 | 1.名称:电视插座 单口 2.安装方式:明装 | 个 | 2 |
| 12 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 双口 2.安装方式:明装 | 个 | 2 |
| 13 | 广播设备 | 1.名称:校园广播 | 套 | 2 |
| 14 | 接线盒 | 1.名称:信息插座接线盒 | 个 | 6 |
| 15 | 安装电子黑板（利旧） | 1.名称:电子黑板 L=4m 2.说明:利旧 | 套 | 2 |

四、施工图纸

维修改造内容及要求详见施工图纸，请向采购人索取施工图纸。

二标段：新医路校区维修改造

一、概况

（一）宿舍楼改造

新医路校区宿舍楼原有储物柜使用年限较久，柜体松散，柜门频繁脱落，严重影响内初班学生使用，需拆除储物柜。储物柜拆除后，需对宿舍墙面进行粉刷、原PVC地面铲除后重新铺贴。

（二）屋面防水

新医路校区实验楼、白鸟湖校区实验楼、白鸟湖校区多功能厅、篮球馆等建筑，屋面防水老化、破损，经常漏水，严重影响正常使用。对以上建筑屋面重新做防水。

（三）零星维修

新医路校区行政楼照明线路老化，插座电路经常短路，无法正常使用，影响正常办公。新医路校区教学楼、宿舍楼消毒灯使用寿命到期，需更换；消毒灯灯架破旧，需更换。新医路校区教学楼两校区室内外墙砖、地砖及火烧板局部损坏，需维修。新医路校区浴室角阀需更换。两校区运动场人造草坪局部破损，塑胶跑道局部破损。两校区建筑外墙保温局部破损。白鸟湖校区食堂、浴室照明灯具、消毒灯破旧，需更换。

二、工期及维修期

工期：40日，维修期1年（防水5年）。

三、工程量清单

（一）宿舍楼改造清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:预制混凝土墙板 | m3 | 44.69 |
| 3 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:涂料墙面 | m2 | 9435.65 |
| 4 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:空鼓开裂墙面 2.抹灰层种类:水泥砂浆 | m2 | 1048.4 |
| 5 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:顶棚 2.抹灰层种类:涂料顶棚 | m2 | 2997.8 |
| 6 | 地面拆除（塑料板拆除） | 1.拆除的基层类型:地面 2.饰面材料种类:塑料板 | m2 | 2532.3 |
| 7 | 柜体拆除 | 1.柜体材质:木质 | 个 | 276 |
| 8 | 建筑垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 104.69 |
| 门窗工程 |  |  |  |
| 9 | 成品木门窗套 | 1.门窗代号及洞口尺寸:1mm*2.5m 2.门窗套展开宽度:0.15m 3.门窗套材料品种、规格:成品钢木门套 | m2 | 124.2 |
| 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 10 | 自流坪楼地面 | 1.面层材料种类:自流平环氧胶泥 | m2 | 2532.3 |
| 11 | 塑料卷材楼地面（塑料板） | 1.粘结层厚度、材料种类:粘结剂 2.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚卷装带防潮塑料板 | m2 | 2532.3 |
| 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 12 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:空鼓开裂墙面 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm | m2 | 1048.4 |
| 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 13 | 乳胶漆墙面 | 1.基层类型:装饰抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 4.部位:墙面 | m2 | 1255.19 |
| 14 | 油漆墙面 | 1.基层类型:装饰抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:油漆及颜色由甲方选定 4.部位:墙面 | m2 | 9228.86 |
| 15 | 天棚（无机涂料、乳胶漆） | 1.基层类型:装饰抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料 4.部位:天棚 | m2 | 2482.4 |
| 补充分部 |  |  |  |
| 16 | 高低床拆除及外运安装 | 1.名称;高低床拆除及外运安装 2.运距:30km | 套 | 276 |
| 电气设备安装工程 |  |  |  |
| 17 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.材质:甲方选定 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装 | 个 | 138 |
| 18 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 | m | 1380 |
| 19 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:DN15mm | m | 1380 |
| 20 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.类型:砖墙 | m | 1380 |

（二）屋面防水

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 拆除 |  |  |
|  | 白鸟湖校区实验楼 |  |  |
| 1 | 防水层拆除 | 1.防水层种类:屋面防水层拆除（含雨棚、含屋面上翻），带砂石保护层 | m2 | 1812.34 |
| 2 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:屋面 2.抹灰层种类:表面与基底结合不牢固以及污染严重的面层，油漆再空鼓开裂的砂浆面层应彻底清除 | m2 | 171.76 |
| 3 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 | m3 | 54.37 |
|  | 白鸟湖校区综合楼 |  |  |
| 1 | 防水层拆除 | 1.防水层种类:屋面防水层拆除（含雨棚、含屋面上翻） | m2 | 3094.77 |
| 2 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 | m3 | 92.84 |
|  | 新医路校区实验楼 |  |  |
| 1 | 防水层拆除 | 1.防水层种类:屋面防水层拆除（含雨棚、含屋面上翻），带砂石保护层 | m2 | 1715.22 |
| 2 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:屋面 2.抹灰层种类:表面与基底结合不牢固以及污染严重的面层，油漆再空鼓开裂的砂浆面层应彻底清除 | m2 | 171.76 |
| 3 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:屋面 2.饰面材料种类:锦砖屋面 | m2 | 150 |
| 4 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 | m3 | 54.37 |
| 二 | 新做 |  |  |
|  | 白鸟湖校区实验楼 |  |  |
| 1 | 平面砂浆找平层 | 1.部位:屋面铲除的砂浆面层处 2.找平层厚度、砂浆配合比:1：2.5水泥砂浆找平 | m2 | 171.76 |
| 2 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4+3厚SBS聚胎脂高聚物改性沥青防水卷材 2.泛水做法:详新12J02-33页 | m2 | 1812.34 |
| 3 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:30厚细石砼保护层 2.其他:每2m双向设伸缩缝 | m2 | 1717.62 |
|  | 白鸟湖校区综合楼 |  |  |
| 1 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4+3厚SBS聚胎脂高聚物改性沥青防水卷材 2.泛水做法:详新12J02-33页 | m2 | 3094.77 |
| 2 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:30厚细石砼保护层 2.其他:每2m双向设伸缩缝 | m2 | 3031.35 |
|  | 新医路校区实验楼 |  |  |
| 1 | 平面砂浆找平层 | 1.部位:屋面铲除的砂浆面层处 2.找平层厚度、砂浆配合比:1：2.5水泥砂浆找平 | m2 | 179.12 |
| 2 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4+3厚SBS聚胎脂高聚物改性沥青防水卷材 2.泛水做法:详新12J02-33页 | m2 | 1865.22 |
| 3 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:30厚细石砼保护层 2.其他:每2m双向设伸缩缝 | m2 | 1791.2 |

（三）零星维修清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 拆除 |  |  |
| （1） | 拆除文化石勒脚 |  |  |
| 1 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除文化石勒脚 | m2 | 50 |
| 2 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 | m3 | 1.5 |
| （2） | 拆除金属饰面复合保温一体板（100厚聚氨酯保温板） |  |  |
| 1 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:100mm厚（金属饰面）复合保温一体板拆除 | m2 | 40 |
| 2 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 | m3 | 1.2 |
| （3） | 拆除体育馆运动木地板 |  |  |
| 1 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:带龙骨运动木地板 | m2 | 70 |
| 2 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 | m3 | 3.5 |
| （4） | 拆除室外304不锈钢栏杆 |  |  |
| 1 | 栏杆、栏板拆除 | 1.栏杆、栏板种类:拆除室外不锈钢栏杆 | m | 30 |
| 2 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 | m3 | 3 |
| （5） | 拆除室内墙砖 |  |  |
| 1 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除墙面砖 2.拆除的基层类型:表面与基底结合不牢固以及污染严重的面层,尤其在空鼓开裂的砂浆面层应彻底清除干净 | m2 | 50 |
| 2 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 | m3 | 1.5 |
| （6） | 拆除室内地砖地面(楼面) |  |  |
| 1 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:地砖拆除 | m2 | 300 |
| 2 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 | m3 | 9 |
| （7） | 拆除卫生间铝板吊顶 |  |  |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:铝合金方板吊顶拆除 | m2 | 100 |
| 2 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 | m3 | 5 |
| （8） | 拆除讲台PVC面层 |  |  |
| 1 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:PVC地面 2.拆除的基层类型:表面与基底结合不牢固以及污染严重的面层,尤其在空鼓开裂的砂浆面层应彻底清除干净 | m2 | 216.24 |
| 2 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 | m3 | 6.49 |
| （9） | 拆除教学楼开水间防水 |  |  |
| 1 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除墙面砖 2.拆除的基层类型:表面与基底结合不牢固以及污染严重的面层,尤其在空鼓开裂的砂浆面层应彻底清除干净 | m2 | 10 |
| 2 | 防水层拆除 | 1.防水层种类:防水卷材拆除 | m2 | 10 |
| 3 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 | m3 | 0.3 |
| （10） | 拆除乳胶漆墙面 |  |  |
| 1 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:水泥砂浆 | m2 | 50 |
| 2 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 | m3 | 1.5 |
| （11） | 拆除行政楼矿棉板吊顶 |  |  |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:矿棉板吊顶拆除 | m2 | 100 |
| 2 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 | m3 | 3 |
| （12） | 拆除人工草坪 |  |  |
| 1 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除人工草坪带石英砂 | m2 | 200 |
| 2 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 | m3 | 6 |
| （13） | 拆除塑胶地面 |  |  |
| 1 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除塑胶面层 | m2 | 50 |
| 2 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:25km | m3 | 1.5 |
| （14） | 拆除火烧板地面 |  |  |
| 1 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除损坏的火烧板 | m2 | 40 |
| 2 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:混凝土垫层 | m3 | 6 |
| 3 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 | m3 | 9.2 |
| 二 | 新做 |  |  |
|  | 更换文化石勒脚 |  |  |
| 1 | 块料墙面 | 1.墙体类型:外墙 2.安装方式:水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:文化石20*40cm | m2 | 50 |
|  | 更换金属饰面复合保温一体板（100厚聚氨酯保温板） |  |  |
| 1 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:100mm厚（金属饰面）复合保温一体板 | m2 | 40 |
|  | 更换体育馆运动木地板 |  |  |
| 1 | 竹、木（复合）地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:配套龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:运动木地板 | m2 | 70 |
|  | 更换室外304不锈钢栏杆 |  |  |
| 1 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:304不锈钢扶手 2.栏杆材料种类、规格:304不锈钢栏杆 | m | 30 |
|  | 更换室内墙砖 |  |  |
| 1 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:内墙砖墙面 2.参考图集:02J01-123-内113 3.其他:原空鼓开裂的砂浆面层彻底清除后，表面应用1：2.5的水泥砂浆找平 | m2 | 50 |
| 2 | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:高分子聚乙烯涤纶复合防水卷材两层，每层厚度≥1.2mm | m2 | 50 |
|  | 更换室内地砖地面(楼面) |  |  |
| 1 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:地砖600*600mm | m2 | 300 |
|  | 更换卫生间铝板吊顶 |  |  |
| 1 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 2.面层材料品种、规格:卫生间铝合金吊顶，铝板厚度0.8mm 3.参考图集:新12J01-177-棚130 | m2 | 100 |
|  | 更换讲台面层 |  |  |
| 1 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1：2.5的水泥砂浆找平 2.面层厚度、砂浆配合比:撒彩色耐磨硬化剂并打磨 | m2 | 216.24 |
|  | 更换教学楼开水间防水 |  |  |
| 1 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:地砖 2.参考图集:新12J01-36页-地26 3.其他:原空鼓开裂的砂浆面层彻底清除后，表面应用1：2.5的水泥砂浆找平 | m2 | 10 |
| 2 | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:高分子聚乙烯涤纶复合防水卷材两层，每层厚度≥1.2mm | m2 | 10 |
|  | 更换乳胶漆墙面 |  |  |
| 1 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚1：2.5水泥砂浆找平；9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3.参考图集:新12J01-92-内33 | m2 | 50 |
| 2 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆两遍 3.参考图集:新12J01-92-内33 | m2 | 50 |
|  | 更换行政楼矿棉板吊顶 |  |  |
| 1 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:原龙骨 2.面层材料品种、规格:矿棉板600*600 | m2 | 100 |
|  | 更换人工草坪，上撒石英砂 |  |  |
| 1 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:细骨料沥青混凝土层40mm（LH-10） 2.说明:缺失或不平不整、空鼓部位，采用细骨料沥青混凝土进行找平 | m2 | 40 |
| 2 | 塑料卷材楼地面 | 1.粘结层厚度、材料种类:专用胶粘剂粘铺，上撒石英砂 2.面层材料品种、规格、颜色:塑料草坪（草长13mm） | m2 | 200 |
|  | 更换塑胶地面 |  |  |
| 1 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:细骨料沥青混凝土层40mm（LH-10） 2.说明:缺失或不平不整、空鼓部位，采用细骨料沥青混凝土进行找平 | m2 | 10 |
| 2 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:13mm厚塑胶地面 | m2 | 50 |
|  | 女儿墙镀锌钢条安装 |  |  |
| 1 | 屋面变形缝 | 1.盖缝材料:3*50镀锌钢条 | m | 100 |
|  | 火烧板地面 |  |  |
| 1 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:50厚毛面火烧板面层，缝宽10，干水泥粗砂扫缝厚洒水封缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，上撒素水泥（洒适量清水） | m2 | 1 |
| 2 | 垫层 | 1.混凝土种类:混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:内设φ6@200双层双向钢筋 | m3 | 6 |
| 三 | 拆除 |  |  |
|  | 拆除消毒灯 |  |  |
| 1 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:吸顶消毒灯（带灯架）拆除 | 套 | 108 |
| 2 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:吊链式双管消毒灯（带灯架）拆除 | 套 | 145 |
|  | 拆除体育馆灯 |  |  |
| 1 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:吊挂式金属卤化灯拆除 | 套 | 11 |
|  | 拆除地下室车库潜污泵 |  |  |
| 1 | 卫生洁具拆除 | 1.种类:潜污泵拆除 | 个 | 4 |
|  | 拆除浴室防水防潮型LED吸顶灯 |  |  |
| 1 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:防水防潮型LED吸顶灯拆除 | 套 | 24 |
|  | 拆除食堂紫外线灯 |  |  |
| 1 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:紫外线灯拆除 | 套 | 75 |
|  | 拆除室内换气扇 |  |  |
| 1 | 卫生洁具拆除 | 1.种类:排气扇拆除 | 个 | 4 |
|  | 拆除浴室不锈钢混水阀 |  |  |
| 1 | 阀门拆除 | 1.名称:不锈钢混水阀 | 个 | 40 |
|  | 拆除卫生间平板灯 |  |  |
| 1 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:防水防潮型LED平板灯拆除 | 套 | 10 |
|  | 拆除食堂LED平板灯 |  |  |
| 1 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:LED平板灯拆除 | 套 | 150 |
|  | 拆除室外高杆灯泡 |  |  |
| 1 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:室外高杆灯泡拆除 | 套 | 30 |
|  | 拆除行政楼二三层电气 |  |  |
| 1 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:LED平板灯拆除 | 套 | 61 |
| 2 | 开关拆除 | 1.种类:开关拆除 | 套 | 20 |
|  | 垃圾外运 |  |  |
| 1 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 | m3 | 5 |
| 四 | 新做 |  |  |
|  | 更换消毒灯 |  |  |
| 1 | 医疗专用灯 | 1.名称:消毒灯(带灯架) 2.型号:30W 3.安装方式:吸顶安装 | 套 | 108 |
| 2 | 医疗专用灯 | 1.名称:消毒灯(带灯架) 2.型号:2*36W 3.安装方式:吊链安装 | 套 | 145 |
|  | 更换体育馆灯（金属卤化物灯），自带节能电感镇流器 |  |  |
| 1 | 工厂灯 | 1.名称:金属卤化物灯 2.型号:250W，自带节能电感镇流器 3.安装形式:据地10m吊挂安装 | 套 | 11 |
|  | 更换地下室车库潜污泵 |  |  |
| 1 | 潜水泵 | 1.名称:潜污泵 2.型号:50QWDL-15,Q=20m³/h H=20m 1.5KW | 台 | 4 |
|  | 更换浴室防水防潮型LED灯 |  |  |
| 1 | 普通灯具 | 1.名称:防水防潮型LED灯 2.型号:65W 3.规格:600*600mm 4.安装方式:吸顶安装 | 套 | 24 |
|  | 更换食堂紫外线灯 |  |  |
| 1 | 医疗专用灯 | 1.名称:紫外线灯 2.型号:30W 3.安装方式:吸顶安装 | 套 | 75 |
|  | 更换室内换气扇 |  |  |
| 1 | 风扇 | 1.名称:换气扇 2.型号:ST-8-4侧装，风量：1260m3/h N=60W 3.安装方式:侧装 | 台 | 4 |
|  | 更换浴室304不锈钢混水阀 |  |  |
| 1 | 螺纹阀门 | 1.类型:304不锈钢混水阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 | 个 | 40 |
|  | 更换卫生间防水防潮型LED平板灯 |  |  |
| 1 | 普通灯具 | 1.名称:防水防潮型LED灯 2.型号:65W 3.规格:600*600mm 4.安装方式:嵌入吊顶安装 | 套 | 10 |
|  | 更换食堂LED平板灯 |  |  |
| 1 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:600*600mm 3.安装方式:嵌入吊顶安装 | 套 | 150 |
|  | 更换室外高杆灯泡 |  |  |
| 1 | 高杆灯 | 1.名称:室外高杆灯 2.光源数量:200W | 套 | 30 |
|  | 行政楼二三层电气 |  |  |
| 1 | 线槽 | 1.名称:封闭金属线槽 2.规格:150*100mm | m | 37.9 |
| 2 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC25 3.配置形式:吊顶内，沿墙为明敷 | m | 41.85 |
| 3 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:吊顶内，沿墙为明敷 | m | 927.35 |
| 4 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 814.05 |
| 5 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-4mm2 | m | 2168.25 |
| 6 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 172.15 |
| 7 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-BYJ-4mm2 | m | 860.6 |
| 8 | 接点接线 | 1.名称:无端子外部接线 ≤2mm2 | 个 | 24 |
| 9 | 接点接线 | 1.名称:无端子外部接线 ≤4mm2 | 个 | 80 |
| 10 | 普通灯具 | 1.名称:球型LED吸顶灯 2.规格:1*28W 3.类型:采用高效、节能型光源 | 套 | 4 |
| 11 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:40W 600*600mm嵌入吊顶安装 3.类型:采用高效、节能型光源 | 套 | 10 |
| 12 | 普通灯具 | 1.名称:防水型LED平板灯 2.规格:40W 600*600mm嵌入吊顶安装 3.类型:采用高效、节能型光源 | 套 | 3 |
| 13 | 普通灯具 | 1.名称:生物护眼灯 2.规格:60W 600*600mm嵌入吊顶安装 3.类型:采用高效、节能型光源 | 套 | 44 |
| 14 | 照明开关 | 1.名称:单极开关 2.规格:10A 3.安装方式:明装 | 个 | 3 |
| 15 | 照明开关 | 1.名称:双极开关 2.规格:10A 3.安装方式:明装 | 个 | 17 |
| 16 | 插座 | 1.名称:三相空调插座 2.规格: 16A 3.安装方式:明装 | 个 | 4 |
| 17 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:10A 3.安装方式:明装 | 个 | 13 |
| 18 | 插座 | 1.名称:单相五孔安全型插座 2.规格:10A 3.安装方式:明装 | 个 | 69 |
| 19 | 插座 | 1.名称:防水型单相五孔安全型插座 2.规格: 10A 3.安装方式:明装 | 个 | 3 |
| 20 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 | 个 | 109 |
| 21 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 61 |
| 22 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):≤1.0kv | 系统 | 1 |

四、施工图纸

维修改造内容及要求详见施工图纸，请向采购人索取施工图纸。

# 第七章  响应文件格式与要求

响 应 文 件

(资格证明文件)

项目名称：

项目编号：

供应商：________________________

年  月  日

一、营业执照

供应商：                    （公章）

日  期：        年    月    日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓   名：                   性别：        年龄：        职务：        ，系          （供应商名称）              的法定代表人。

特此证明

供应商：                  （公章）

日  期：       年     月    日

法定代表人身份证影印件

三、法定代表人授权委托书

乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）：

本人     （姓名）    系      （供应商名称）      的法定代表人，现授权委托   （姓名）     为我公司授权代表，全权代理由贵中心组织的              项目（项目编号：WZCG              ）的采购活动的一切相关事宜，我公司均予以承认。

法定代表人证件号码（身份证）：

授权代表证件号码（身份证）：

授权代表无转委权。

供应商：                  （公章）

法定代表人：              （印签或签名）

日  期：       年    月    日

授权代表身份证影印件

四、保证金缴纳证明

供应商：                     （公章）

日  期：        年    月    日

五、资质证书

供应商：                    （公章）

日  期：        年    月    日

六、安全生产许可证

供应商：                     （公章）

日  期：        年    月    日

七、注册建造师证书

供应商：                     （公章）

日  期：        年    月    日

八、反商业贿赂承诺书

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）的工作，我们供应商承诺如下：

1、不以各种名义给乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）工作人员借或送现金、有价证券及物品。

2、不以个人名义邀请乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）工作人员参与考察旅游活动和宴请活动。

3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。

如违反其中一项，同意乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）将我公司列入政府采购黑名单并终止响应资格，今后不得参与乌鲁木齐市政府采购活动，触犯法律由司法部门处理。

供应商：                     （公章）

日  期：        年    月    日

九、中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加   （单位名称）    的    （项目名称）    采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员     	人，营业收入为

万元，资产总额为   	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日     期：

注：填写前请认真阅读《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的相关规定。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

非中小微企业不填写此表。

十、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的供应商信用信息报告

供应商：                     （公章）

日  期：        年    月    日

十一、 联合体协议

乌鲁木齐市公共资源交易中心(乌鲁木齐市政府采购中心)：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                                                                  _

项目（项目编号：                     ）的采购活动。现就联合体响应事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：

（各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名）

二、                                             （某成员单位名称）为                                     （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件的编制，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与响应或成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、若我方成交，联合体将严格按照磋商文件的各项要求，履行成交后的义务和签订的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

____________                                     ________ 。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：

__________     _______                         __   _______。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式       份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：                                               （签章）

法定代表人（或授权代表）：                      （印签或签名）

成员名称：                                                  （签章）

法定代表人（或授权代表）：                      （印签或签名）

日       期：                年           月          日

注：1. 本协议书由授权代表签字的，应附法定代表人本协议书由授权代表签字的，应附法定代表人授权委托书授权委托书。

- 联合体企业必须填写此表，否则视为无效响应；非联合体企业无需填写此表。

十二、其他资格审查资料

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                    单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                    （公章）

日  期：        年     月     日

注：供应商为非残疾人福利性单位的，无需提供此声明函。

监狱企业证明文件（如有）

供应商：                    （公章）

日  期：        年     月     日

注：供应商为非监狱企业的，无需提供此声明函。

响 应 文 件

(商务文件)

项目名称：

项目编号：

供应商：_________________________

年   月  日

一、响应承诺书（一）

乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）：

1、根据已收到的                                          项目（项目编号：WZCG                        ）的磋商文件，遵照国家、地方政府采购法律法规的规定，我单位经考察现场和研究贵方的磋商文件后愿以响应文件中的报价承包本次采购范围内的工程。

2、如果我方成交，保证在收到贵方发出的《成交通知书》后立即与建设单位协商签订合同事宜，并在如下工期内竣工。

总日历日数：           日。

3、如果我方成交，保证将按如下所报质量等级完成本工程。如果出现质量违约，违约赔偿金我方将按合同要约予以赔偿。

自报质量等级：            级。

4、如果我方成交，将在磋商文件规定的时间内签订承包合同。如果我方违约，除磋商保证金外，我方愿以合同价         %作为赔偿金，同时贵方有权终止我方成交并选择其他供应商。

5、贵方的《成交通知书》和本响应文件将构成约束双方的合同的一部分。

6、响应有效期：自提交响应文件的截止之日起     日。

供应商：                    （公章）

日  期：        年    月    日

二、响应承诺书（二）

乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）：

若我公司成交，注册建造师为 ：

| 姓 名 |  | 职 称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册建造师资质等级 |  | 注册建造师注册编号 |  |
| 身份证号码 |  |

若成交后，因特殊情况须更换项目经理时，我方将以资质、业绩以及信誉不低于此项目经理的人员替换，并向贵单位提出申请并审查通过后更换。若我方未经贵单位批准擅自更换项目经理，愿以合同价的         %  作为赔偿金补偿采购单位。

供应商：                                           （公章）

日    期：                 年         月       日

三、业绩资料

类似业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 交工时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

供应商：                  （公章）

日  期：      年    月    日

附：业绩合同复印件（若合同页数过多，可只上传主要页。）

四、报价表

单位：人民币/元

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段名称 |  | 标段编号 |  |
| 总报价 | 大写： 小写： |
| 完工期 |  |
| 维修期限 |  |
| 项目经理 |  |
| 其他说明 |  |

供应商：                        （公章）

日  期：        年     月     日

五、其他文件

注：其他文件（如果需要）

响 应 文 件

(技术文件)

项目名称：

项目编号：

供应商：

年         月       日

一、工程预算书

供应商：                  （公章）

日  期：      年    月    日

二、主要材料明细报价表

项目名称：                 项目编号：

标段名称：                                 标段编号：

单位：人民币/元

WZCG-ZCY202306001-1

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 型号 | 计量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 座椅钢板材料 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢木钢塑门 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 油漆涂料 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PVC墙群 |  |  |  |  |  |  |

WZCG-ZCY202306001-2

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 型号 | 计量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆涂料 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管线 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 防水材料 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 灯具 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 塑料卷材 |  |  |  |  |  |  |

供应商根据所投标段填写以上表格，可以根据不同规格、型号进一步细化主材分类。

供应商：                  （公章）

日  期：      年    月    日

三、其他文件

注：编制磋商文件要求的其他文件。（如方案、计划、措施及维修承诺等内容）