米东区中医医院希森美康试剂进口单一来源采购项目

单一来源采购文件

采 购 人：乌鲁木齐市米东区中医医院

采购代理机构: 新疆中易达项目咨询管理有限公司

采购内容：希森美康试剂

项目编号：ZHYD【2025】ZC-028

目录

第一章 协商通知	3

第二章 协商须知	6

协商须知前附表	6

协商须知正文	10

一、说明	10

二、单一来源采购文件	11

三、响应文件的编写	11

四、响应文件的递交	12

五、协商采购	12

六、成交结果信息公布与授予合同	15

七、其他规定	16

第三章  政府采购合同格式	17

一、政府采购合同协议书	17

二、政府采购合同通用条款	19

三、政府采购合同专用条款	25

第四章 采购需求	26

第五章 响应文件格式	31

一、响应函	34

二、保证金	37

三、供应商的资格审查材料	38

四、货物说明	44

五、实施方案	46

六、报价一览表及报价明细表	48

七、供应商认为需要提供的其它资料	50

# 第一章 协商通知

新疆生荣医学科技有限公司：

我单位受托对米东区中医医院希森美康试剂进口单一来源采购项目进行单一来源采购，现邀请你单位参加协商。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZHYD【2025】ZC-028

项目名称：米东区中医医院希森美康试剂进口单一来源采购项目

采购方式：单一来源采购

预算金额：90.3125万元

最高限价：同预算金额

采购需求：米东区中医医院希森美康试剂进口单一来源采购,包括：

| 序号 | 名称 | 简要规格描述 | 预算金额 (万元/年) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 希森美康试剂 | 希森美康试剂采购，详见协商文件 | 90.3125 | 进口 |

合同履行期限：自合同签订之日起1年。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/；

3.本项目的特定资格要求：所投产品属于第二类医疗器械的，需提供供应商有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证 （或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供供应商有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）;

## 三、获取采购文件

时间：2025年6月11日11:00至2025年6月17日19:30时；

地点：政采云平台线上报名及获取采购文件（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单中选择所要获取采购文件的项目，申请获取采购文件。

售价（元）：0

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年6月27日11点00分（北京时间）

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/线上开标

## 五、开启

时间：2025年6月27日11点00分（北京时间）

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/线上开标

## 六、其他补充事宜

1.本项目不接受联合体。

2.本项目的其他资格要求：（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的磋商；（3）供应商未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）；

3.需要落实的政府采购政策：《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府强制执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等；

4、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。加密的电子响应文件（.jmbs格式）应在响应文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：乌鲁木齐市米东区中医医院

地    址：乌鲁木齐市米东区府前中路1055号

联系方式：0991-7892187

2.采购代理机构信息

名    称：新疆中易达项目咨询管理有限公司

地　　址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）卫星路499号秦基大厦B座809室

联系方式：13639931925、0991-3777662

3.项目联系方式

项目联系人：畅容焓

电　　 话：13639931925、0991-3777662

# 第二章 协商须知

协商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第二章第1.1项 | 采购项目 | 米东区中医医院希森美康试剂进口单一来源采购项目 |
| 第二章第2.1项 | 采购人 | 购人：乌鲁木齐市米东区中医医院 地 址：乌鲁木齐市米东区府前中路1055号 联系电话：0991-7892187 |
| 第二章第2.2项 | 采购代理机构 | 名称：新疆中易达项目咨询管理有限公司 地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）卫星路499号秦基大厦B座809室 联系人：畅容焓 联系电话：13639931925 |
| 第二章第3.1项 | 供应商资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/； 3.本项目的特定资格要求：所投产品属于第二类医疗器械的，需提供供应商有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证 （或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供供应商有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件） |
| 第二章第3.2款（2） | 信用查询时间 | 递交响应文件截止时间以后、资格审查阶段对供应商信用记录的实际查询时间 |
| 第二章第5.1款 | 采购进口产品 | 允许（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。 |
| 三、响应文件的编写 |  |  |
| 第二章10.4项 | 采购项目预算 | 90.3125万元/年 单价的控制价见采购需求，供应商所报单价若超过单价的控制价，将被认定为无效响应。 |
| 第二章第12.1项 | 保证金 | 1.金额：9031元 2、形式：单位账户网银转账或银行电汇或保函； 3、递交时间：在协商截止时间前递交（以到账时间为准）； 4、账户信息： 账户名称：新疆中易达项目咨询管理有限公司 账号：3002030309100092654 开户行名称：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐卫星路支行 开户银行代码：102881003038 备注“ZC-028” |
|  | 响应文件有效期 | 90日（日历日） |
|  | 递交响应文件截止时间 | 2025年6月27日11时00分 (北京时间) |
| 第二章第14.1项 | 响应文件份数 | 加密的电子响应文件壹份(.jmbs格式)在政采云平台指定位置上传 |
| 四、响应文件的递交 |  |  |
| 第二章第17.1项 | 响应文件的递交地点 | 政采云平台https://www.zcygov.cn/ |
| 六、成交结果信息公布与供应商质疑 |  |  |
| 第二章第25.1项 | 财政部门指定的媒体 | 新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/） |
| 第二章第27.3项 | 履约担保 | 履约保证金金额：成交价的5% 履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交 提交履约保证金的时间：合同签订后 3 个日历日 |
| 第二章第29.1项 | 采购代理服务费 | 成交人在收到成交通知书后，须向新疆中易达项目咨询管理有限公司支付招标代理服务费。 参考国家发展计划委员会“计价格（2002）1980号”文件、“发改办价格[2003]857号”文及发改办价格〔2011〕534号文收取。 |
| 七、其他规定 |  |  |
|  | 其他规定 | - 中小企业在融资、保证金、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。 - 本项目中供应商所投货物属于政府采购节能产品的，供应商应提供《节能产品政府采购品目清单》内标记★符号节能产品，依据品目清单和认证证书实施政府强制采购。 |
| 1 | 进口产品制造商授权等是否作为资格要求： 是 进口产品提供有效的授权文件 |  |
| 2 | 服务期限：1年，中标商承担试剂耗材所使用的设备的维护保养、性能验证及年度计量检定，提供承诺函。(如中标人提供的耗材不适配，采购人无条件退货，终止合同。) |  |
| 3 | 质量保证：中标方提供的医用耗材资质齐全，内外包装上均需注明有效期,有效期与协商文件中规定的有效期相一致且不得少于12个月（或耗材实际有效期的80%），包装符合国家、行业标准规定的保护措施。中标方送货至使用方的库存物品接近效期的，中标方有责任进行无条件调换或退货。 |  |
| 4 | 交货期：供货商接到我院供货通知时，必须第一时间安排送货，急救或紧急情况下使用的配送不应超过4小时，一般品种的配送不应超过24小时。因供货不及时造成工作影响，院方有权单方取消供货商供货资格及以后成交资格。 |  |
| 5 | 交货地点：乌鲁木齐市米东区中医医院，最终按甲方指定地点验收、交货。 |  |
| 6 | 采购医用耗材数量：本次采购的医用耗材数量为自买卖合同生效之日起采购人12个月内的实际采购量。 |  |
| 7 | 付款方式：甲方应当按照实际使用量，与乙方办理结算付款。具体结算付款流程为:甲乙双方每月对实际使用的数量进行书面确认，该书面确认单作为每结算周期内确认实际供货数量的依据;乙方接受乙方供应的产品按照甲方财务结算制度确定结算付款周期为:(月/季度/半年/年);每一结算周期届满后7个工作日内，甲乙双方依据上一结算周期内双方无异议的实际供货数量(书面确认单)结合合同约定单价确认上一周期货款数额，并于货款数额确认后30个工作日内支付至乙方指定账户。 |  |
| 8 | 供应商应提交的其他文件：产品的医疗器械注册证或备案证明、提供所投产品（配件）注册证或整机注册证或备案证明。 |  |
| 9 | 除非另有特殊说明，若本文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务，所引用的品牌、型号或生产供应商不构成对协商的限制。若采用的外文术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。 |  |

协商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1本单一来源采购文件仅适用于单一来源采购文件第二章“协商须知前附表”(简称协商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见协商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的依法经财政部门认定资格的采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见协商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应单一来源采购文件要求、参加单一来源协商采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.4.1采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.供应商的资格要求

3.1供应商应符合协商须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；

（2）单一来源采购文件规定的供应商特定资格条件。

3.2供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人和采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内）。采购人或采购代理机构将按供应商须知前附表中规定的时间查询供应商的信用记录。供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，供应商将被认定为无效。以联合体形式参加的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体供应商将被认定为无效。

采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。在本文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

4．授权委托

4.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

5．采购进口产品

5.1除协商须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加采购活动。

5.2本章第5.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足采购文件要求的国内产品参与竞标。

二、单一来源采购文件

6．单一来源采购文件的组成

6.1 单一来源采购文件由下列文件及在采购过程中发出的澄清或者修改文件组成：

第一章 协商通知

第二章 协商须知

第三章 政府采购合同

第四章 采购需求

第五章 响应文件格式

7. 单一来源采购文件的澄清或者修改

7.1 采购代理机构对已发出的单一来源采购文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知供应商。澄清或者修改文件作为单一来源采购文件的组成部分。

三、响应文件的编写

8.一般要求

8.1 供应商应仔细阅读单一来源采购文件的所有内容，按单一来源采购文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对单一来源采购文件做出实质性的响应。

8.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购代理机构、单一来源采购人员就有关协商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但有关响应内容附中文注释，在有差异时以中文为准。

8.3 计量单位应使用我国法定计量单位。

9.响应文件的组成

9.1 响应文件由“报价一览表及资格证明文件”、“商务及技术文件”组成。供应商应完整地按照采购文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件。响应文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足采购文件要求的，其响应文件将被认定为无效。

9.2根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

10.报价

10.1供应商应当根据单一来源采购文件要求和范围报价。报价货币为人民币，以元为单位，保留小数点后两位。

10.2供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件格式”格式填写。

10.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

10.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见协商须知前附表。

11.供应商符合单一来源采购文件规定的证明文件

11.1 供应商应在响应文件中提供本章第3.1项规定的供应商资格条件要求的证明材料。

12.保证金

12.1协商须知前附表规定交纳保证金的，应按协商须知前附表规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在协商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳协商须知前附表规定金额的保证金。保证金有效期应当与本章第13.1款规定的响应文件有效期一致。

12.2 采购代理机构在采购合同签定后五个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

13. 响应文件有效期

13.1响应文件有效期见协商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从递交响应文件文件截止之日起算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

14.响应文件的签署及规定

14.1电子响应文件使用政采云平台响应文件制作工具以及磋商文件要求进行制作编制。响应文件制作时，按照磋商文件中明确的响应文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

14.2电子响应文件须使用供应商电子公章及法定代表人的电子签名。若无电子签章和签名，则视为无效响应。

14.3电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若响应文件与磋商文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子响应文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该响应文件视为无效响应文件，将导致其响应被拒绝。

四、响应文件的递交

15.响应文件的密封和标记

15.1加密的电子响应文件（.jmbs格式）应在响应文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

15.2逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

16.响应文件的补充、修改或者撤回

16.1 供应商在本章第12.1项规定的递交响应文件截止时间之前，可以书面通知对其响应文件进行补充、修改或者撤回，该通知应由供应商法定代表人或其委托代理人签字。补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

16.2 在本章第12.1项规定的递交响应文件截止时间后，供应商不得对响应文件补充、修改或者撤回。

17.响应文件的递交与接收

17.1 供应商应在本章第12.1项规定的递交响应文件截止时间之前，将响应文件送达协商须知前附表中规定的协商地址。

五、协商采购

18.协商程序

18.1协商程序：对响应文件的资格性、符合性审查；响应文件的澄清；协商；确定成交供应商。

19.响应文件的资格性、符合性审查

19.1单一来源采购人员对响应文件进行资格性和符合性审查。响应文件有下列情况之一的将导致无效响应，供应商应进行补充或修改，使之符合单一来源采购文件要求：

19.1.1资格性检查。依据法律法规和协商文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备参与协商资格。

| 审查内容 |  | 审查标准 | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | … |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明； |  |  |  |
| 2 | 供应商代表身份证明 | 提供有效的《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》； |  |  |  |
| 3 | 健全的财务会计制度 | 提供上年度（2023年度或2024年度）经审计财务会计报告，或递交响应文件截止时间前6个月内基本开户银行出具的资信证明； |  |  |  |
| 4 | 缴纳税收 | 提供的递交响应文件截止时间前半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料； |  |  |  |
| 5 | 缴纳社会保障资金 | 提供社保缴纳证明（递交响应文件截止时间前半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供）； |  |  |  |
| 6 | 履行合同所必需的设备和能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明； |  |  |  |
| 7 | 提供无重大违法记录声明书 | 提供无重大违法记录声明书； |  |  |  |
| 8 | 其他特定资格证明 | 所投产品属于第二类医疗器械的，需提供供应商有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证 （或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供供应商有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件） |  |  |  |
| 9 | 信用查询结果 | 1、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体； 2、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人； 3、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； |  |  |  |
| 10 | 保证金 | 是否按照协商须知要求金额递交了保证金，并提供了保证金缴纳凭证。 |  |  |  |
| 资格审查结果 |  |  |  |  |  |
| 不通过理由说明 |  |  |  |  |  |

19.1.2符合性检查。依据单一来源采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对单一来源采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应 (包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)。

| 项目 | 评审因素 |  |
| --- | --- | --- |
| 符合性检查 | 1、响应文件按照单一来源采购文件规定的内容、格式填写，字迹清晰可辨 | 协商 小组 |
|  | 2、进口产品提供有效的授权文件 |  |
|  | 3、响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、供应商的单位章齐全符合单一来源采购文件规定 |  |
|  | 4、产品的医疗器械注册证或备案证明、提供所投产品（配件）注册证或整机注册证或备案证明 |  |
|  | 5、响应文件承诺响应有效期满足单一来源采购文件要求 |  |
|  | 6、报价具有唯一性，未超过协商文件规定的单价的最高限价 |  |
|  | 7、响应文件未附有采购人不能接受的条件或不符合单一来源采购文件的其他要求 |  |
|  | 8、符合国家、行业技术标准的要求 |  |
| 结论 | 是否通过审查，进入下一阶段 |  |
| 1）“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。 2）出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“√”，同意进入下一阶段评审。 3）若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由专家投票决定该供应商是否通过审查，进入下一阶段评审。 |  |  |

20.响应文件的澄清

20.1单一来源采购人员在对供应商提交的响应文件的有效性、完整性和对单一来源采购文件的响应程度进行审查时，可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内线上提交。

20.2错误修正的原则：报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

21.协商

21.1在协商过程中，单一来源采购文件若有实质性变动，单一来源采购人员将以书面形式通知参加协商的供应商。

21.2协商采购需求，单一来源采购人员可以组织多轮协商。在每一轮协商中，单一来源采购人员可以根据协商情况，要求供应商在规定的截止时间前提交补充资料。

21.3商定价格，供应商可以多轮报价。对于能准确掌握同类项目同业同期平均价格（市场平均价）的，单一来源采购人员可要求供应商报出不超过市场平均价的合理价格；不能准确掌握市场价格的，双方可按供应商价格清单及说明协商价格，并以供应商近期其他中标或成交项目合同作为价格协商参考依据。

21.4供应商的最终报价高于同业同期平均价格（市场平均价）的，单一来源采购人员可视情况接受或不接受。供应商响应文件实质性响应单一来源采购文件要求的，且未超过采购预算，则应确认成交，但单一来源采购人员应出具相关书面材料说明接受该报价的理由，并报财政部门备案；单一来源采购人员不接受的，单一来源采购人员应出具相关书面材料说明的理由，采购终止。

21.5采购终止后，重新开展采购活动。

22.推荐成交供应商

22.1单一来源采购人员与供应商进行价格协商，在保证采购项目质量的基础上，商定合理的成交价格。

23.协商终止

23.1 协商时，出现下列情况之一，本次协商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）报价超过采购项目预算的。

23.2单一来源采购人员应将协商终止理由通知供应商。

24.保密要求

24.1单一来源采购人员成员以及与协商工作有关的人员对协商情况以及协商过程中获悉的国家秘密、商业秘密应当保密。

六、成交结果信息公布与授予合同

25.成交信息的公布

25.1 协商结束后，成交结果信息将在财政部门指定的媒体上公布。指定的媒体名称见协商须知前附表。

26.询问

26.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将及时作出答复。

27.成交通知

27.1成交供应商确定后，采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

27.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

27.3成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后十日内，应按照协商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

27.4 成交供应商没有按照本章第27.3项规定提交履约担保的，视为放弃成交，其保证金不予退还。

28.签订合同

28.1 单一来源采购文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

28.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订政府采购合同。

28.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人分包成交项目。

七、其他规定

29.采购代理服务费

29.1采购代理机构应按协商须知前附表规定收取采购代理服务费。

30.其他规定

30.1单一来源采购文件的其他规定见协商须知前附表。

# 第三章  政府采购合同格式

乌鲁木齐市米东区中医医院购置

(乌鲁木齐市米东区中医医院XX科设备采购项目)

- （销售）采购合同

甲方(买方): 乌鲁木齐市米东区中医医院

乙方(卖方):

合同编号：

年     月   日

销售合同

甲方：乌鲁木齐市米东区中医医院

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他相关法律法规的规定，本着平等互利、协商一致、等价有偿的原则，就甲方购买乙方的设备并由乙方提供相关服务事宜，达成一致，协议如下：

一、设备名称、规格(型号)、数量详见下表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 合计金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
| 总计： (小写) 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本合同为固定总价，上述合同总价为固定不变金额，包括但不限于以下全部项目：货物供给、货物包装、运输费、装卸费、安装调试费、税金、相关手续费、保修费和保险等的全部费用。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

二、制造商及原产地

制造商：

原产地：

三、系统配置：详见附件

四、随机的必备品、配件、工具及其数量：乙方应按产品说明书和装箱单及出厂要求配备必须的备品、配件和专用工具。

五、交货期、地点、保修期：

a) 交货期：自合同签订之日起天内(按合同签订之日算起),将货物运送至甲方指定地点，并负责完成安装调试，配合甲方完成验收。

b) 交货地点：甲方指定。

c) 质保期：设备安装验收合格之日起主机年，提供主机原厂保修服务，承担保修期内主机故障产生的费用（人为损坏除外）。

六、售后服务：详见附件，需涵盖以下条款

1、保修期自验收合格时起，在保修期间，乙方需提供免费的维修及零配件更换；在甲方发出要求服务通知的小时内，乙方指派的服务人员必须到达用户方现场，对设备出现的较大的问题，解决时间不超过工作日。

2、乙方有义务向甲方提供合同项下设备使用期内的技术支持，包括技术咨询及技术人员的支持和零配件在设备使用寿命内的供应保证。对甲方无法排除的故障，乙方技术人员应在接到故障通知后24小时内无条件到达现场。

3、设备如出现故障，乙方小时内回应，小时内到达现场，如小时内不能解决处理的，应向甲方提供同类型的应急代用设备，如相同的事故出现两次的，乙方应无偿为甲方更换同型号新机，如在甲方提出更换要求后日未更换的，则甲方可部分解除合同，乙方应退回甲方相应货款。

4、如设备维修调试后达不到合同或招投标文件规定的质量或技术指标要求，甲方有权提出退货，并要求乙方退回货款。

5、保修期外，终身免费维修，定期保养，最优惠提供零配件、易损件和耗材。

6、疆内设有常年维修点或提供常驻维修人员。

7、乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场提供维修(包括零配件更换)保养等售后服务的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修处理，产生的合理费用在合同尾款 3  %中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

8、乙方应当按照附件及本约定履行售后服务义务，附件与本约定不一致的，以本约定为。

七、付款方式：

1、合同签订后，（若为财政资金，结算时间以财政资金实际到账时间为准，资金实际到账后）30日内向乙支付合同价 50%预付款，即(人民币大写：，小写：¥元 )；货物抵达交货地点安装、调试完毕且经甲方验收合格支付合同总金额的47%,即(人民币大写：，小写：¥元 ),（如设备验收不合格甲方有权拒绝付款并要求退货）待设备首次验收合格之日起满年后，且无质量问题质保争议的，无息支付合同总金额的 3 %，即(人民币大写：，小写：¥元 )。

2、以上付款均需乙方在符合付款条件下，先向甲方提交真实合法有效且符合甲方财务做账要求的等额增值税发票并提出书面付款申请，由甲方财务审核通过后，按照甲方财务计划予以支付。

4、乙方银行账户信息：

开户行：

账户名称：

银行账号：

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前3个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

八、包装标准：

1、乙方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于航空、海运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸的保护措施，以确保货物安全运抵交货地点。

2、由于乙方包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用由乙方承担。

3、除双方特殊约定以外，乙方提供的包装物费用包括在本合同总价中。

4、乙方负责将送至甲方指定地点的设备包装物从甲方工作场所中清除出去，不得给甲方工作人员或环境造成影响，否则将承担相应的责任，赔偿甲方的损失。

5、货物在运输途中的安全问题均由乙方负责。

九、技术参数：乙方负责提供物品详细的中文版说明书、使用手册、维修手册及电路原理图等一切与该设备的安装、维修、保养有关的技术图纸及文字资料。否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。乙方应同时提供该设备彩页资料和公司、产品资质，并承担由此发生的全部费用。

十、安装调试：

1、乙方必须在合同签订后1周内将所有的安装调试条件、需甲方配合的事项以书面方式通知甲方；

2、乙方负责物品的运送、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似等工作，直至该物品可以正常使用。

3、乙方应指派专业的技术人员对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作，且上述费用已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

十一、验收标准：

1、单证齐全：应有产品合格证(或质量证明)、使用说明、保修证明、发票和其他应具有的单证。同时由乙方提供该套设备的商检证，需计量鉴定的，还需提供初次计量鉴定证书。

2、质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。其中有关设备名称、制造商、数量等信息须符合投标文件和配置清单。

3、设备到达用户所在地后，由甲、乙双方负责对货物进行数量、包装及品质的验收。确定与合同规定相符后，乙方工程师须天内负责对设备进行安装调试。因乙方原因造成不能按时完成安装调试工作，乙方应承担甲方由此所受的损失。

4、设备正常运行，甲方设备使用科室最终签发相关的安装验收合格报告，并且甲方有权委托中国有资质的单位对仪器进行精度校核，所发生的费用由乙方承担且乙方同意授权甲方从应付货款中直接扣除。

5、甲方最终验收合格后进入保修期。若验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换或重新安装调试，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

6、根据《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》及招标文件要求，属于计量器具需要进行计量检定、校准的设备，由乙方承担首次技术监督局的检定、校准费用，并提供承诺函。

十二、质量技术标准及损害赔偿：

1、产品质量标准：设备的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准，上述标准不一致的，按照高标准执行。

2、乙方应保证其提供的货物是原产地的原装产品，是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。否则按退货处理。

3、乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷造成的任何缺陷或故障，负责维修、调换直至符合甲方要求。否则按乙方构成违约责任处理。

十三、合同修改、变更、转让及专利权：

1、未经甲方书面同意，乙方不得对合同条款及服务内容进行任何修改、变更。并且不得转让其应履行的义务。否则，甲方有权终止合同，所发生的损失由乙方全部承担。

2、乙方须保障甲方在使用其设备、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十四、不可抗力：任何一方由于不可抗力(如地震、战争等)原因无法履行合同时，应在不可抗力时间结束后尽快向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十五、违约责任：

1、乙方交付设备的品种、规格、质量不符合国家标准或合同规定的，由乙方全权负责换货。换货必须全新并符合本合同约定的质量标准和验收标准，因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失由乙方无条件承担，如因乙方原因设备未按投标文件确定的日期进行维修或维修未达到甲方要求，违反有关质量保证及售后服务的，乙方不能修理或者不能调换、安装的，按合同总金额的10%承担违约金。同时，甲方有权解除合同。

2、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，乙方向甲方偿付每日千分之一的违约金，逾期十天以上的，甲方有权解除合同，乙方应当承担因终止合同而发生的一切直接损失和费用。

十六、赔偿、追索权：

本合同中所涉及到的乙方应支付甲方的损害赔偿、违约金等，在质保期内，甲方有权从合同总金额20%款中直接扣除，对不足以抵偿的部分，甲方保留追索权；设备质保期以外，甲方保留追索的权利，包括从甲、乙双方所签署的其他合同乙方的权利中，追偿上述经济损失及违约金。

十七、解决合同纠纷的方式：

1、合同双方本着诚实、公平合理的原则协商解决，协商仍不能达成共识，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，合同未发生争议部分应当继续履行。

十八、其它：

1、合同所有附件，包括与合同相关的采购文件、招标文件、谈判文件、招投标备案材料、售后服务承诺书、成交通知书、成交方的投标文件、询标中的书面答疑、开标中的书面承诺及合同附件等均作为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

2、乙方保证提供的资质是真实的，与原件相符。否则，产生的责任及给甲方造成的损失均由乙方承担并赔偿。

3、乙方保证合同中提供的电话、传真、开户银行、账号等信息准确无误。否则造成的责任及损失由乙方承担。

4、本合同应按中华人民共和国的相关法律解释，合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

5、本合同文本一式五份，甲方执四份、乙方执一份，均具有同等的法律效力。自甲、乙双方签字盖章之日起生效，双方如有未尽事宜，可另行友好协商解决。

| 甲方：乌鲁木齐市米东区中医医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 甲方法人(签字)： | 乙方代表(签字)： |
| 实际使用科室：(签字) |  |
| 归口科室： |  |
| 合同专用章： | 合同专用章： |
| 单位地址：乌鲁木齐市米东区府前中路1055号乌鲁木齐市米东区中医医院 | 单位地址： |
| 单位电话： | 联系电话： |
| 合同签订时间 ： 年 月 日 | 合同签订时间 ： 年 月 日 |

# 第四章 采购需求

一、项目概况

项目名称：米东区中医医院希森美康试剂进口单一来源采购项目

预算金额：90.3125万元

采购需求：米东区中医医院希森美康试剂进口单一来源采购项目,包括：

| 序号 | 名称 | 简要规格描述 | 预算金额 (万元/年) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 希森美康试剂 | 希森美康试剂采购，详见协商文件 | 90.3125 | 进口 |

合同履行期限：自合同签订之日起1年。

交货期：供货商接到我院供货通知时，必须第一时间安排送货，急救或紧急情况下使用的配送不应超过4小时，一般品种的配送不应超过24小时。因供货不及时造成工作影响，院方有权单方取消供货商供货资格及以后成交资格。

二、采购内容及参数要求

说明：

1. 本采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定。

2.根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞ 14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调）， 镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷 量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端 荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则其响应文件无效。

1、成交供应商签订合同时出具相应试剂的厂家质量保证协议，如性能验证不符合质量要求，采购单位有权另行采购。

2、提供服务期内的设备性能检验。

3、供应期限1年，成交方需具备相关产品的经营资质并提供证明材料。

4、试剂进货应做到来源渠道正规，货物优质、有效，有批准文号、生产日期。

5、库存及运输要求：需要冷冻、冷藏保管的试剂应保存在相关低温环境内，并经常检查温度。提供运输设备清单（含运输车辆、冷藏设备等）  。

6、提供所投试剂及相关设备的彩页、说明书作为技术评分佐证依据。

7、成交方对其所提供的产品质量负责，因其所供试剂仪器所引起的医疗纠纷由成交方负责处理解决。

8、响应文件需提供试剂参加卫健委的质评证书（如采购需求有要求）。

9、在供货期间，如因政策性降价，医院将与成交方进行降价谈判，若双方谈判未达成一致，该项目将终止合同重新组织招标。

10、供货期间若国家及自治区集中带量采购目录中如包含本次项目产品，医院将按国家和自治区集中带量采购要求执行，同时停止本合同中所涉及的集中带量采购产品的供货。

11、因国家政策变化科研项目取消时，所涉及该项目中的产品合同自动终止。

| 序号 | 品名 | 型号 | 技术参数要求 | 包装 | 最高限制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02403118 载玻片 | 100片/盒*30盒/箱76*26mm | 1.尺寸：76*26mm 2.材质：玻璃 3.适用于全自动血涂片制备仪 | 盒 | 80 |
| 2 | 关机清洗液 | 4ML*20支 | 穿刺针、管路等仪器清洗用 | 盒 | 1475 |
| 3 | 血细胞分析稀释液 CELLPACK DFL | 1.5L*2/箱 | 用于血细胞分析前，样本的稀释。用于网织红细胞数(RET#)、网织红细胞百分数(RET%)、RBC数、PLT数、血小板数 (PLT-F#)的检测 | 箱 | 600 |
| 4 | 血细胞分析用染色液 FLUOROCELL WPC(WPC-800A) | 12ML*2/盒 | 用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数，主要用于检测各种未成熟细胞（如幼稚细胞和HPC）的存在，标记CD34； | 盒 | 3600 |
| 5 | 血细胞分析用染色液 FLUOROCELL PLT (PLT-800A) | 12ML*2/盒 | 用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。用于检测低值血小板数 (PLT-F#)；可以随试剂提供专用配套智能复检软件，联合使用，实现自动复检 | 盒 | 3800 |
| 6 | 血细胞分析用染色液 FLuorocell RET | 12mL*2/盒 | 用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。用于计算网织红细胞数(RET#)、网织红细胞百分数(RET%)、RBC数和PLT数；可以随试剂提供专用配套智能复检软件，联合使用，实现自动复检，包括复检PLT-O项目 | 盒 | 7800 |
| 7 | 血细胞分析用染色液 Fluorocell WNR | 82ml*2 | 用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。用于检测白细胞数(WBC#)、有核红细胞数(NRBC#)、嗜碱细胞数(BASO#)、有核红细胞百分数(NRBC%) 和嗜碱细胞百分数(BASO%) | 盒 | 5585 |
| 8 | 血细胞分析用染色液 Fluoroc ell WDF（CW377552） | 42ml*2 | 用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数;主要用于中性粒细胞数(NEUT#)、淋巴细胞数(LYMPH#)、单核细胞数(MONO#)、嗜酸细胞数(EO#)、中性粒细胞百分数(NEUT%)、淋巴细胞百分数(LYMPH%)、单核细胞百分数(MONO%) 和嗜酸细胞百分数 (EO%)检测 | 盒 | 5295 |
| 9 | 血细胞分析用溶血剂 Lysercell WDF | 4L*2 | 用于血细胞分析前破坏细胞，从而便于细胞分类/计数。进行白细胞五分类（中性粒细胞，淋巴细胞，单核细胞，嗜酸性粒细胞，嗜碱性粒细胞，幼细胞），白细胞计数以及异常细胞标记 | 件 | 2450 |
| 10 | 血细胞分析用溶血剂 Lysercell WNR | 4L*2 | 用于血细胞分析前破坏细胞，从而便于细胞分类/计数。进行白细胞，嗜碱性粒细胞和有核红细胞的分类、计数以及异常细胞标记 | 件 | 3950 |
| 11 | 血细胞分析用溶血剂 SULFOLYSER | 1.5L×2 | 用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、从而便于血红蛋白定量测定；必须是是环保的，不含叠氮化物和氰化物，低毒性的试剂 | 件 | 2030 |
| 12 | 血细胞分析用溶血剂Lysercell WPC | 1.5L*2/盒 | 用于血细胞分析前破坏细胞，从而便于细胞分类/计数;用于进行未成熟细胞检测 | 盒 | 600 |
| 13 | 血细胞分析用溶血剂XNL-SLS | 500ml*3瓶/盒 | 用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、从而便于血红蛋白定量测定；必须是是环保的，不含叠氮化物和氰化物，低毒性的试剂 | 盒 | 1026 |
| 14 | 血细胞分析用稀释液DCL-300A | 20L/件 | 用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液 | 件 | 290 |
| 15 | 血细胞分析用稀释液XN-DCL-310A | 10L | 用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液，适用于浓缩稀释系统 | 件 | 162 |
| 16 | 血细分析用溶血剂（白细胞）XN-WDF-220A | 2L*1 | 用于血细胞分析前破坏细胞，从而便于细胞分类/计数。进行白细胞五分类（中性粒细胞，淋巴细胞，单核细胞，嗜酸性粒细胞，嗜碱性粒细胞，幼细胞），白细胞计数以及异常细胞标记。 | 件 | 1111.5 |
| 17 | 血液分析仪用校准品XN CAL | 3.0ML/支 | 该产品用于白细胞(WBC)、 红细胞(RBC)、 血红蛋白(HGB)、红细胞压积(HCT)、 血小板(PLT)、网织红细胞(RET)、 平均血小板体积(MPV)、光学法血小板(PLT-O)、 光学法红细胞总数(RBC-O)、 平均红细胞体积(MCV)、 平均血红蛋白含量(MCH)、 平均血红蛋白浓度(MCHC)、 网织红细胞血红蛋自含量(RET-he)报告参数的校准及校准验证。能提供提供通过NMPA注册证 | 支 | 640 |
| 18 | 血液分析仪用质控品XN CHECK L2 | 水平2（Level 2）：3.0ml/瓶 | 该产品是进行全血细胞计数（CBC）、白细胞分类、网织红细胞（RET）和有核红细胞（NRBC）检测时使用的质控品。由稳定的人类红细胞，人类白细胞，血小板、有核红细胞和防腐剂组成的成分质量更好；能提供提供通过NMPA和FDA注册证 | 支 | 640 |
| 19 | 血液分析仪用质控品XN CHECK L3 | 水平3（Level 3）：3.0ml/瓶 | 该产品是进行全血细胞计数（CBC）、白细胞分类、网织红细胞（RET）和有核红细胞（NRBC）检测时使用的质控品。由稳定的人类红细胞，人类白细胞，血小板、有核红细胞和防腐剂组成的成分质量更好；能提供提供通过NMPA和FDA注册证 | 支 | 640 |
| 20 | 血液分析仪用质控品XN CHECK L2 | 3.0ml | 该产品是进行全血细胞计数（CBC）、白细胞分类、网织红细胞（RET）和有核红细胞（NRBC）检测时使用的质控品。由稳定的人类红细胞，人类白细胞，血小板、有核红细胞和防腐剂组成的成分质量更好；能提供提供通过NMPA和FDA注册证 | 支 | 864 |
| 21 | 血液分析仪用质控品XN-L3 (高值) | 3.0ml | 该产品是进行全血细胞计数（CBC）、白细胞分类、网织红细胞（RET）和有核红细胞（NRBC）检测时使用的质控品。由稳定的人类红细胞，人类白细胞，血小板、有核红细胞和防腐剂组成的成分质量更好；能提供提供通过NMPA和FDA注册证 | 支 | 864 |

| 三、涉及项目的其他要求 |  |
| --- | --- |
| 为落实政府采购政策 需满足的要求 | 具体见本采购文件“供应商须知”。 |
| 规范标准 | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规 范。 |
| 采购标的需满足的质 量、安全、技术规格、物理特性等 | 见本章“采购需求” |
| 采购标的验收标准 | 1、验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相 关费用。 2、成交人在货物验收时由采购单位对照采购文件的功能目标及技术 指标全面核验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，成交供 应商在规定时间内交货时需同时提供成交产品使用说明书，如无以上 材料或响应文件技术规格偏离表中承诺的参数与该文件不一致，采购 人不给予验收。如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承 诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交人承担所有责任和费 用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3、到货后，采购人和成交人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，成交供货商 应负责更换；若发现错发/漏发情况，成交供货商应负责更换和补发。 4、国内产品或合资厂产品必须具备出厂合格证；进口产品必须具有《进口医疗器械产品注册证书》及相关商检证明。 |
| 四、核心产品 | / |
| 五、商务条款 |  |
| 采购标的需 满足的服务 标准、期限、 效率等要求 | 一、质保期和售后服务 1、符合国家有关规定及厂家承诺实行“三包”，免费送货上门。质保期：合同试剂保质保用期按生产厂家的标准执行（招标人另有需求的除外，用户单位验收合格之日起计算）。 2、安装及培训：供应商需对用户的场地及人员等进行规划提出可行性方案。验收完成后在安装调试时要进行操作培训。中标人到现场对用户进行免 费现场培训，一直到用户可以熟练操作设备为止，所有培训费由中标人承担。 3、成交人必须提供具有合法销售途径及完善售后服务的原装正品、全新、符合有关质量标准的产品。设备到货安装前，成交人必须向采购人提供所投 产品由主管部门核准合法有效的《医疗器械注册产品标准》原件，采购人依 此《医疗器械注册产品标准》、采购文件要求及响应文件承诺对产品逐条进 行核验，验收不合格的，采购人有权终止合同并全部退货，同时报相关监督 管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿 责任。 4、为保证设备的正常安全使用，响应文件中须提供具体的售后服务计划和措施，包括但不限于： （1）服务体系； （2）产品保质期内的服务承诺； （3）使用中出现质量问题的处理方案。 （4）提供最近的售后服务地址、联系电话和工作人员名单。 （5）质保期为响应文件中承诺的质保期，且与设备使用说明书相一致。 二、服务措施： 故障响应时间：要求供应商有指定服务热线，质量保修期内要求现场保修的货物若发生问题，维修服务响应时间为 4小时，在 24小时内到达现场进行免费维修服务。 |
| 交货期及地点 | 1、合同履行期限：自合同签订之日起1年。 交货期：供货商接到我院供货通知时，必须第一时间安排送货，急救或紧急情况下使用的配送不应超过4小时，一般品种的配送不应超过24小时。因供货不及时造成工作影响，院方有权单方取消供货商供货资格及以后成交资格。 2、交货地点：采购人指定地点。 |
| 六、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |
| 采购人的特殊要求及说明 | 本项目货物接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与。 |
| 产品资料说明文件 | 符合国家有关规定及厂家承诺实行“三包”，免费送货上门。质保期：合同试剂保质保用期按生产厂家的标准执行（招标人另有需求的除外，用户单位验收合格之日起计算）。 |

七、其他要求：

1、除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、为有助于供应商选择投标产品，项目说明中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致响应文件无效；

3、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应踏勘现场，如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，供应商自行承担一切后果；

4、如对本采购文件有任何疑问或要求澄清，请按本采购文件的规定提出，否则视同理解和接受。

# 第五章 响应文件格式

响 应 文 件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

响应内容：

供应商名称：                         （加盖公章）

供应商地址：

联系人：                  电话:

年   月   日

一、响应函

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

二、保证金

附件3：保证金缴纳凭证

三、供应商的资格审查材料

附件4：供应商基本情况表

附件5：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

附件6：无重大违法记录声明书

附件7：信用记录

附件8：不参与围标串标承诺书

四、货物说明

附件9：货物技术参数响应一览表

五、实施方案

附件10：服务附表

六、报价一览表及报价明细表

附件11：报价一览表

七、成本测算

八、供应商认为需提供的其它资料

- 一、响应函

致             (采购人或采购代理机构)：

根据贵方为        (项目名称)的协商邀请（项目编号：             ），签字代表        （全名、职务）经正式授权并代表供应商         （供应商名称、地址）提交响应文件文件正本一份和副本一式  份。

一、我方同意在本项目单一来源采购文件中规定的递交响应文件截止时间起      天内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方已详细审核全部单一来源采购文件，包括单一来源采购文件修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方承诺接受单一来源采购文件中的全部条款且无任何异议。

三、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照单一来源采购文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

供应商名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：            年            月            日

附件1

法定代表人身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附件2

法定代表人授权书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；

(3)退出协商；

(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件

附：委托代理人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：         年      月       日

附件3

- 二、保证金

保证金缴纳凭证

- 三、供应商的资格审查材料

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；

（二）财务状况报告；

会计师事务所出具的2023年或2024年财务审计报告（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）；

如果供应商为新成立单位，无法提供审计报告,则需提供开户银行出具的资信证明并附基本户开户许可证；

银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前六个月内开具资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。银行资信证明的抬头可以与采购人或采购代理机构名称不同。

银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

（三）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

说明：

（1）供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供递交响应文件前半年内任意一个月的纳税凭据复印件，指供应商缴纳增值税、营业税和企业所得税任意一种的缴纳凭据；

（2）供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供递交响应文件前半年内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

供应商是其他组织和自然人的，需要提供递交响应文件前半年内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

1）如供应商的社会保险为委托第三方代缴，还需同时提供供应商与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为供应商代缴其社会保险）。

（四）供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明：

见附件5

（五）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

见附件6

（六）供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明材料（财库[2016]125号）

见附件7

注：1、以上复印件均需要加盖供应商行政原章。

2、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

附件4

供应商基本情况表

盖供应商单位章

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

本供应商郑重声明：

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

附注：本承诺书格式不得修改，不提交本声明书按无效响应处理。

附件6

无重大违法记录声明书

（采购人）         ：

我公司参与                          （项目名称、编号）单一来源协商，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：              年   月   日

附注：本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效响应处理。

近三年：成立三年以上的，为提交响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

附件7

信用记录

（复印件并加盖供应商单位公章）

依据财库[2016]125号文件规定，供应商须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

供应商须提供本单位近3年（本项目递交响应文件截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入供应商名称，截图查询结果。

说明：供应商提供的截图与采购人或采购代理机构查询截图不一致的，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

附件8

- 不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目协商活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交响应文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

供应商单位名称：

供应商法人签名：

盖  章

年   月   日

- 四、货物说明

货物说明包括：

一、技术参数、标准

（1）货物技术参数（指标）描述

（2）货物的规范资料、外观彩图及尺寸等描述（要求提供复印件）

（3）技术需求逐条应答表格

（4）供应商认为有必要提供的其他说明材料

二、合格的货物证明材料

（1）产品生产厂家授权书、产品注册证、检测报告、认证证书等

（2）所投产品获得的奖项、荣誉等

（3）其他

附件9

货物技术参数响应一览表

项目编号：

| 技 术 规 格 | 序号 | 采购文件条款描述 | 供应商响应描述 (供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求) | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  | 见第 页 |
|  | 2 |  |  |  | 见第 页 |
|  | 3 |  |  |  | 见第 页 |
|  | 4 |  |  |  | 见第 页 |
|  | 5 |  |  |  | 见第 页 |
|  | 6 |  |  |  | 见第 页 |
|  | 7 |  |  |  | 见第 页 |
|  | … |  |  |  | 见第 页 |

附注：1. 不提供此表将视为没有实质性响应采购文件；表格内容全空视为技术规格完全响应采购文件要求；

2. 如出现偏离，供应商务必如实填写此表，所报产品必须对照采购文件要求详细填写并说明为正偏离或负偏离，否则存在的风险由供应商自行承担；

3. 此表可按原有格式进行复制。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

- 五、实施方案

包括：

（1）供货方案

（2）售后/服务点名称、电话，负责人员及地址（附售后维修/服务点的证明材料）。

（3）详细说明质保期内的服务方案及应急时间安排。

（4）其他售后服务承诺

（5）供应商认为对协商响应有利的其他资料。

附件10

服务附表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：供应商出资比例 |  |  |  | 提供相关证明材料（如：营业执照或租房合同等） |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  | 提供相关证明材料 |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  | 此部分内容做附件进行详细说明 |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  | 提供相关证明材料 |
| 咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  | 附人员身份证等相关证件 |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

- 六、报价一览表及报价明细表

附件11

报价一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称 |  |  |
| 2 | 报价（单价合计） | 大写： 小写： |  |
| 3 | 交货期 |  |  |
| 4 | 备 注 |  |  |

说明：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则作无效处理。

2、结算时以结果报告数支付费用。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

报价明细表

项目名称：

项目编号：                                                 金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 原产地及 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 报价（单价合计） |  |  | （大写） （小写） |  |  |  |  |

注：1、供应商可在此表后附其报价详细说明。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

- 七、供应商认为需要提供的其它资料