- 采购编号：[2025]717号

- 米东区人民医院新院区建设项目

- 第三方材料检测

- 采

- 购

- 文

- 件

采购人：乌鲁木齐市米东区人民医院

代理机构：新疆凯智工程管理咨询有限责任公司

2025年07月

目录

第一章  投标邀请	1

第二章  供应商须知	5

第三章  响应文件格式	22

第四章  供应商的资格要求	38

第五章  采购需求	39

第六章  评标办法	46

第七章  合同主要条款	56

# 第一章  投标邀请

项目概况

米东区人民医院新院区建设项目第三方材料检测的潜在供应商应在新疆政府采购网 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn) 政采云线上平台获取采购文件，并于2025年07月24日 11:00（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：[2025]717号

项目名称：米东区人民医院新院区建设项目第三方材料检测

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2834400.00

最高限价（元）：2834400.00

采购需求：

标项一:

标项名称:米东区人民医院新院区建设项目第三方材料检测

数量:1批

预算金额（元）:2834400.00

简要规格描述或项目基本概况介绍：米东区人民医院新院区总用地面积69240.00㎡，总建筑面积137250.13㎡，其中地上115545.88㎡，地下21704.25㎡。全套施工图纸范围内的所有检测内容，满足工程验收的要求，做到应检尽检。包括但不仅限于以下范围；1、地基基础检测（基坑支护、桩基工程、土方回填等）；2、主体结构，钢结构，安全用品，装饰工程、消防产品及图纸其他各类材料检测及现场试验检测、实体检测、室内环境、防雷、人防实体检测，混凝土回弹等；3、道路及室外附属工程材料检验及标准试验；4、幕墙检测；5、减震等（具体详见采购需求）。

备注：

合同履约期限：自合同签订之日起至本项目竣工验收完毕。

本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业；

- 3.本项目的特定资格要求：

- （1）供应商须具有建设主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（CMA认证）（检测资质须同时包括见证取样检测、钢结构工程检测、主体结构工程现场检测、地基基础工程检测、建筑幕墙工程）。

- （2）项目负责人必须具备副高及副高以上职称（相关专业）。

- （3）供应商必须是在乌鲁木齐市质监站备案的检测单位（提供2023年度的备案证明）。

- （4）供应商须在乌鲁木齐市建筑消防协会发布的乌鲁木齐市消防产品质量检测机构备案名单中。

- 三、获取采购文件

时间：2025年07月03日至2025年07月10日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn) 政采云线上平台

方式：线上获取

售价：0.00元

- 获取方式：供应商登陆政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/）进入“项目采 购”栏目，在获取采购文件菜单中选择所要获取采购文件的项目，申请获取采购文件。

- 四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2025年07月24日 11:00（北京时间）

投标地点：新疆政府采购网 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn) 政采云线上平台

开标时间：2025年07月24日 11:00（北京时间）

开标地点：新疆政府采购网 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn) 政采云线上平台

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台https://www.zcygov.cn/申请获取采购文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

- 2、各供应商应在开标前应确保成为政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领（符合国密标准）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

- 3、根据国办函〔2019〕41号文促进数字证书（CA）跨平台、跨部门、跨区域互认要求，政府采购云平台目前已支持包括新疆CA、翔晟CA及汇信CA等多家CA的办理及使用。投标人可通过政府采购网-办理指南—投标人—CA证书办理操作指南-进入CA办理界面，按需选择办理任意一家CA厂商的数字证书。CA证书办理操作指南链接：http://u3v.cn/5F3afc。

4.供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。
    5.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。
   6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

中小企业划分标准依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

- 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐市米东区人民医院

地 址：乌鲁木齐市米东区

联系人：史女士

- 2.采购代理机构信息

名 称：新疆凯智工程管理咨询有限责任公司

地 址：乌鲁木齐市米东区府前中路159号东凯集团209

- 3.项目联系方式

项目联系人：张媛媛

电 话：15199002822

# 第二章  供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：乌鲁木齐市米东区人民医院 联系人：史女士 联系方式：0991-3359035 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：新疆凯智工程管理咨询有限责任公司 联系人：张媛媛 电话：15199002822 地址：乌鲁木齐市米东区府前中路159号东凯集团209 |
| 3 | 项目名称 | 米东区人民医院新院区建设项目第三方材料检测 |
| 4 | 采购编号 | [2025]717号 |
| 5 | 资金来源、预算金额及采购最高限价 | 1、本项目资金来源为：财政资金 2、预算金额：283.44万元 3、最高限价：283.44万元 |
| 6 | 采购内容 | 米东区人民医院新院区总用地面积69240.00㎡，总建筑面积137250.13㎡，其中地上115545.88㎡，地下21704.25㎡。全套施工图纸范围内的所有检测内容，满足工程验收的要求，做到应检尽检。包括但不仅限于以下范围1、地基基础检测（基坑支护、桩基工程、土方回填等）；2、主体结构，钢结构，安全用品，装饰工程、消防产品及图纸其他各类材料检测及现场试验检测、实体检测、室内环境、防雷、人防实体检测，混凝土回弹等；3、道路及室外附属工程材料检验及标准试验；4、幕墙检测；5、减震等（具体详见采购需求）。 |
| 7 | 标段（包）划分 | 本次采购共1个标段（包）。 |
| 8 | 服务期 | 自合同签订之日起至本项目竣工验收完毕。 |
| 9 | 质量要求 | 符合国家和地方现行相关质量评定标准和技术规范要求。 |
| 10 | 政府采购 政策 | 1、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策； 2、根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)文件的规定，本项目所有标的产品的所属行业： 其他未列明行业。 3、超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。 |
| 11 | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力；【法人或者其他组织投标需提供营业执照等证明文件，自然人投标需提供自然人的身份证明】 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【须提供银行出具的近1年内资信证明或2024年度经第三方审计机构出具的财务报告，新成立企业（注册未满1年）提供财务状况声明函】 （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；【①相关设备或设施的购置发票或单据；②提供具有履行合同所必需的专业技术能力相关证明材料】 （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；【须提供：①公司近12个月内（任意1个月）已依法缴纳税收的凭据；②公司近12个月内（任意1个月）已依法缴纳社会保险的凭据。（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立企业（注册未满1个月）无须提供）】 （5）参与投标的单位前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；【需提供书面声明（供应商自行承诺并承担后果，声明不实的，按《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚）】 （6）法律、行政法规规定的其他条件。【须提供承诺书】 （7）其他说明：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【须提供承诺书或说明】 （8）本项目不接受联合体。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业；（供应商应为中小企业或供应商以合同分包形式参与采购活动，获得采购合同的供应商将采购合同中的30%分包给一家或多家中小企业。请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。请根据要求单独上传《分包意向协议》，并在分包意向协议中进行相关比例说明。格式自拟。） 3.本项目的特定资格要求： （1）供应商须具有建设主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（CMA认证）（检测资质须同时包括见证取样检测、钢结构工程检测、主体结构工程现场检测、地基基础工程检测、建筑幕墙工程）。 （2）项目负责人必须具备副高及副高以上职称（相关专业）。 （3）供应商必须是在乌鲁木齐市质监站备案的检测单位（提供2023年度的备案证明）。 （4）供应商须在乌鲁木齐市建筑消防协会发布的乌鲁木齐市消防产品质量检测机构备案名单中。 |
| 12 | 投标保证金 | 人民币贰万捌仟元整（¥28,000.00） - 投标保证金缴纳： 1.投标保证金的形式:银行电汇、保函、支票、汇票、本票 2.缴纳投标保证金时需备注项目名称； 3.投标保证金递交截止时间：2025年07月24日 11:00（北京时间） 投标保证金缴纳账户： 单位名称：新疆凯智工程管理咨询有限责任公司 账号：0801 2200 0000 9220 开户行名称：新疆银行股份有限公司 行号：313881088887 二、投标保证金退还： 1.未成交供应商的投标保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还。 2.成交供应商的投标保证金将在成交供应商与采购人签订采购合同，并将采购合同递交至采购代理后5个工作日内，无息退还。 3.有下列情形之一的，投标保证金不予退还： （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （5）采购文件规定的其他情形； - 符合法律、法规规定的其他情形的。 - 三、加盖公章的投标保证金缴纳凭证复印件需装订在响应文件中相应位置。 注：供应商未按照采购文件要求缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝。 特别提示：投标保证金以电汇、 网银转账方式缴纳的，必须通过投标人的基本账户转出，转出账户名称必须与供应商名称一致， 且在响应文件递交截止时间前确保到达代理公司账户，投标人应充分考虑在途时间。基本开户许可证或者基本存款账户信息、 电汇、 网银缴纳凭证须附入响应文件中，未按照采购文件要求提交保证金的，其响应文件将被拒绝； 如供应商保证金的形式为保函，保函有效期不小于投标有效期 90 天，须将有效期内的保函扫描件加盖单位公章附入响应文件中，如保函的有效期少于投标有效期 90 天的，其保函无效且响应文件作废标处理。 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | þ不接受/¨接受 |
| 14 | 分包 | þ不允许/¨允许 |
| 15 | 响应文件递交截止时间及开标时间 | 响应文件递交截止时间及开标时间：2025年07月24日 11:00（北京时间） 开标地点：新疆政府采购网 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn) 政采云线上平台。 不见面开标默认解密时长：30 分钟 注：如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的 (如：浏览器故障、未安装相关驱动、 网络故障、加密 CA 与解密CA 不一致等) ，采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。 |
| 16 | 响应文件 | 1．本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子响应文件， 加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购网平台上传到指定位置。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点新疆政府采购网 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn)政采云线上平台开标 完成远程解密、提疑澄清、开标、结果公布等交互环节。 供应商必须使用能正确解密响应文件的“新疆政府采购网政 采云数字证书”在规定的时间内完成远程解密， 因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回； 因采购人原因或网上招投 标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 |
| 17 | 投标报价 | 供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商应在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，自行承担相关责任。 |
| 18 | 踏勘现场 | 不组织，供应商自行踏勘，无论供应商对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况。 |
| 19 | 投标答疑会 | 不召开 |
| 20 | 供应商提出问题或要求 澄清采购文件的截止时间 | 供应商应当在知道或应当知道（即收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日）其权益受到损害之日起七个工作日内书面提出。 |
| 21 | 近年财务状况年份要求 | 2024年度，新成立企业（注册未满1年）提供财务状况声明函。 |
| 22 | 投标有效期 | 从开标之日起90日历天 |
| 23 | 评标委员会的组建 | 招标小组构成：5人； 评标专家确定方式：经济、技术专家不少于评标小组组成人员的三分之二，从政采云专家库随机抽取。 |
| 24 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 25 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐3名中标候选人。 |
| 26 | 代理服务费 | 采购代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号文)计算，由中标人支付。 |
| 27 | 结算方式 | 本项目采用总价包干的结算方式，在合同履行过程中，后期结算时不再因任何其他因素（包括但不限于市场价格波动、工程量微小偏差、施工条件变化等）对合同总价进行调整。结算时，直接按照合同约定的总价进行支付。 |
| 28 | 其他 | - 本次采购如有变更、澄清或其他通知将在发布采购公告的网站上公布。 - 加密的响应文件中提供的供应商报价为一次报价，在评标小组/监督人会对各供应商的响应文件进行初步评审（资格评审、符合性评审）； - 提示：开标时，请供应商随时关注政采云账号内的站内信；注册时留下的注册人的手机短信（系统会推送短信至注册联系人的手机），但此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人是乌鲁木齐市米东区人民医院。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理采购事宜的采购机构。本次采购的采购代理机构是 新疆凯智工程管理咨询有限责任公司 。

2.3 “采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “供应商”系指购买了采购文件拟参加投标和向采购人提供服务的供应商。

### 3. 合格的供应商

合格的供应商应具备以下条件：

（1）本采购文件“投标邀请”第四条规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构购买了采购文件并登记。

### 4. 投标费用

供应商参加投标的有关费用由供应商自行承担。

## 三、采购文件

### 5．采购文件的构成

5.1 采购文件是供应商准备响应文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。采购文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、采购程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本采购文件包括以下内容：

（1）投标邀请

（2）供应商须知

（3）响应文件格式

（4）供应商的资格要求

（5）采购项目采购需求

（6）评标办法

（7）合同主要条款

5.2 供应商应认真阅读和充分理解采购文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对采购文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照采购文件要求作出实质性响应的响应文件将被拒绝。

### 6. 采购文件的澄清和修改

6.1 在投标截止时间前，采购单位无论出于何种原因，可以对采购文件进行澄清或者修改。

6.2 采购单位对已发出的采购文件进行澄清或者修改，将在采购文件要求的响应文件递交截止时间十五日前进行，并以书面（或公告）形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了采购文件的供应商。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

6.3 供应商对采购文件质疑或要求对采购文件进行澄清的，供应商应当在知道或应当知道（即收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日）其权益受到损害之日起七个工作日内书面提出。

6.4 在投标截止时间前，采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

### 7. 答疑会和现场考察

7.1 根据采购项目和具体情况，采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织供应商对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，采购单位将以书面形式通知所有购买了采购文件的供应商。（详见供应商须知前附表）

7.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、响应文件

### 8．响应文件的语言

8.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效投标处理。

8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效投标处理。

### 9．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 10. 投标货币

本次采购项目的投标均以人民币报价。

### 11. 联合体投标

供应商须知前附表规定的联合体要求。

### 12. 知识产权

12.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 13．响应文件的组成

供应商应按照采购文件的规定和要求编制响应文件。采购文件允许分包的，供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。供应商编写的响应文件应包括下列部分：

（1）投标函；

（2）身份证明书及授权书

（3）开标一览表

（4）供应商基本情况表

（5）供应商类似项目业绩一览表

（6）供应商本项目管理、服务、其他人员情况表

（7）供应商资格证明文件及供应商认为需要提供的其他文件和资料

（8）供货及服务方案

### 14．响应文件格式

14.1 供应商应严格按照采购文件第三章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

14.2 对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

14.3供应商提供的响应文件应当使用采购文件所提供的响应文件格式（表格可按照同样格式扩展），并保证所提供的资料的真实性。未提供格式的，供应商可自行编制。

14.4本采购文件规定的响应文件编制中所需提交的证明材料须加盖供应商电子公章，且内容须清晰可辨。

14.5响应文件严禁涂改或行间插字和增删。除非这些修改是根据采购人的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误，必要的修改处必须有供应商法定代表人或其授权代表人盖章。

14.6采购文件中分标段的，供应商须针对本单位所投标段分别编制响应文件并单独提交。供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件。响应文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。

14.7电子响应文件制作时，按照采购文件中明确的响应文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。操作方法详见本须知前附表第13项。

14.8电子响应文件须使用供应商电子公章以及法定代表人的电子签名（或手写签名的扫描件）。若无电子签章/签名，则视为无效响应。

### 15．投标保证金

15.1 供应商投标时，必须以人民币提交采购文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

15.2未按采购文件要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

15.3 供应商所交纳的投标保证金不计利息。

15.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。

15.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还供应商交纳的投标保证金：

（1）在采购文件规定的投标截止时间内撤回投标；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）由于中标人的原因未能按照采购文件的规定与采购人签订合同；

（4）由于中标人的原因未能按照采购文件的规定交纳履约保证金；

（5）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 16．投标有效期

16.1 投标有效期详见供应商须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

16.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的供应商不能修改其响应文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

### 17．响应文件的印制和签署

17.1 响应文件份数详见“供应商须知前附表”第16条。

17.2 采购文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字，均须加盖其个人电子印章，并逐页加盖单位公章的电子印章。

17.3响应文件应根据采购文件的要求制作、签署、盖章，内容应完整。

### 17.4 响应文件统一用A4幅面纸印制，图纸、横道图等必须使用A3幅面印制的应折叠成A4幅面。

### 18. 响应文件的密封和标注

本项目采用不见面开标。

### 19．响应文件的递交

19.1、在采购文件要求提交响应文件的截止时间之后提交的响应文件，为无效响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

19.2、项目采用不见面开标。只需将加密电子响应文件在投标截止时间前通过新疆政府采购网-政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的响应文件，采购人不予受理。

### 20．响应文件的修改和撤回

20.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

20.2在投标截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件做任何修改或撤回投标。

20.3响应文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

## 五、开标和中标

### 21．开标

21.1 采购代理机构在采购文件规定的时间和地点组织公开开标，邀请供应商参加开标，供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督，也可以（非必须）申请公证机构对整个开标程序进行现场公证。

21.3 采购人在规定的投标截止时间 (开标时间) 和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点 通过新疆政府采购网 (政采云) ，使用 CA 密钥完成远程解密、提疑澄清、开标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

21.4 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 22. 开标程序

开标会主持人按照采购文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

22.1采购人在规定的响应文件递交截止时间（开标/招标时间）和供应商须知前附表规定的地点进行不见面远程开标/招标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标/招标现场，仅需在任意地点登录政采云平台https://www.zcygov.cn/进入“政采云远程开标大厅”参加开标/招标会议，并使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标、结果公布等交互环节。

### 22.2 开标/招标时，各供应商应在规定的解密时间（30分钟）内对本单位加密的电子响应文件进行解密，如在规定的解密时间内仍有供应商未解密，采购代理机构将采取“异常处理”，开启该单位的备份标书。采购代理机构工作人员在监督人员或公证人员监督下开启响应文件。

### 23．中标通知书

23.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

23.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

23．3中标人的响应文件不应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规和规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

### 24. 签订合同

24.1 中标人在收到采购人发出的《中标通知书》后，应在法律法规规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

24.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和中标人响应文件作实质性修改。

24.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

24.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一份）送采购代理机构。

### 25. 合同分包

25.1 若本项目允许分包的，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

25.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

### 26. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 27. 履约保证金

27.1 中标人应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

27.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不予退还。

### 28. 履行合同

28.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

28.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照有关规定进行处理。

### 29. 验收

中标人与采购人应严格按照国家财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

## 七、投标纪律要求

### 30. 供应商不得具有的情形

供应商参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购单位、其他供应商恶意串通；

（4）向采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其投标或中标资格将被取消。

## 八、支付货款

### 31. 申请支付

31.1采购项目验收合格，采购人签署《验收结算书》后，向财政部门提出支付申请。采购人的自有资金，由采购人直接支付给中标人或者按照有关规定执行。

31.2 财政部门根据采购人的支付申请，并对采购合同进行审核后，直接将服务费集中支付给中标人。

## 九、质疑和投诉

32．质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购质疑和投诉办法》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理。

32.1供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。针对同一采购环节的质疑应一次性提出，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

32.2潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

32.3供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

32.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其被授权人签字或盖章，并加盖公章。

接收质疑函的方式：书面形式

联系部门：新疆凯智工程管理咨询有限责任公司

联系人： 张媛媛

联系电话：15199002822

通讯地址：乌鲁木齐市米东区府前中路159号东凯集团二楼

32.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

32.6投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.7投诉人应当根据《政府采购质疑和投诉办法》第七条第二款规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。

投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

被授权人：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“被授权人”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

# 第三章  响应文件格式

一、投 标 函

（采购代理机构名称）          ：

我方全面研究了 “          （项目名称、采购编号）”项目采购文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权    （姓名、职务）代表我方        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总投标价为人民币            元，投标有效期      日历天。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，服务期：      。

3、我方同意按照采购文件的要求，向贵单位交纳人民币        元（大写：      ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应采购文件的响应文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照采购文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的响应文件满足采购文件供应商须知前附表要求。

5、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方承诺：采购人在使用我方提供的服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的服务而提起的侵权指控，我公司将依法承担全部责任。

7、我方承诺：我方提供的响应文件中资料文件及相关陈述全部是真实、准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果（承担采购人及采购代理机构的经济损失并同意保证金被扣除）；

8、我方承诺：本次采购项目我方与采购人、采购代理机构以及其他供应商之间不存在任何关联关系；

9、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

10、若我方获得成交供应商，我方保证按前附表规定向采购代理机构支付代理服务费。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日    期：        年     月    日

二、身份证明书及授权书

法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：       性别：       年龄：      职务：

身份证号码：

系                 的法定代表人。为服务              （采购项目名称），签署上述响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称：                  （公章）

日   期：        年     月    日

附法人身份证扫描件

法人身份证正反面复印件：

法定代表人（单位负责人）身份证复印件正面

法定代表人（单位负责人）身份证复印件背面

法定代表人授权书

（采购代理机构名称）            ：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方“              （项目名称、采购编号）”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法人及被授权人身份证正反面

法定代表人（单位负责人）身份证复印件正面

法定代表人（单位负责人）身份证复印件背面

被授权人身份证复印件正面

被授权人身份证复印件背面

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表签字：

供应商名称：         （盖章）

日    期：        年     月    日

三、开标一览表

项目名称：

项目编号：

报价单位:人民币:元

| 序号 | 服务内容 | 服务期 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 大写： 小写： |  |

注：

1.表中大小写不一致时，以大写为准。

2.投标报价为完成本次采购项目的全部费用。

3.本项目采用总价包干的结算方式，在合同履行过程中，后期结算时不再因任何其他因素（包括但不限于市场价格波动、工程量微小偏差、施工条件变化等）对合同总价进行调整。结算时，直接按照合同约定的总价进行支付。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：        年     月    日

四、供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定 代表人 |  |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 近三年内经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |
|  | 资产 情况 | 净资产 万元 |  | 固定资产原值: 万元 固定资产净值: 万元 |  |
|  |  | 负债 万元 |  |  |  |
| 财务状 （最近两年） | 年份 | 主营收入（万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |
|  | 年 |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:        年     月    日

## 五、供应商类似项目业绩一览表

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 项目描述 | 采购人联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关证明材料（注：相关证明材料如有虚假，供应商自行承担相关法律责任）

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:        年     月    日

## 六、供应商本项目管理、服务、其他人员情况表

采购编号：

| 类别 | 姓名 | 联系方式 | 职称或职务 | 常住地 | 资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

后附相关证书复印件

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:        年     月    日

七、供应商资格证明文件及供应商认为需要提供的其他文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；【法人或者其他组织投标需提供营业执照等证明文件，自然人投标需提供自然人的身份证明】

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【须提供银行出具的近1年内资信证明或2024年度经第三方审计机构出具的财务报告，新成立企业（注册未满1年）提供财务状况声明函】

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；【①相关设备或设施的购置发票或单据；②提供具有履行合同所必需的专业技术能力相关证明材料】

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；【须提供：①公司近12个月内（任意1个月）已依法缴纳税收的凭据；②公司近12个月内（任意1个月）已依法缴纳社会保险的凭据。（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立企业（注册未满1个月）无需提供）】

（5）参与投标的单位前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；【需提供书面声明（供应商自行承诺并承担后果，声明不实的，按《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚）】

（6）法律、行政法规规定的其他条件。【须提供承诺书】

（7）其他说明：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【须提供承诺书或说明】

（8）本项目不接受联合体。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业；（供应商应为中小企业或供应商以合同分包形式参与采购活动，获得采购合同的供应商将采购合同中的30%分包给一家或多家中小企业。请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。请根据要求单独上传《分包意向协议》，并在分包意向协议中进行相关比例说明。格式自拟。）

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有建设主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（CMA认证）（检测资质须同时包括见证取样检测、钢结构工程检测、主体结构工程现场检测、地基基础工程检测、建筑幕墙工程）。

（2）项目负责人必须具备副高及副高以上职称（相关专业）。

（3）供应商必须是在乌鲁木齐市质监站备案的检测单位（提供2023年度的备案证明）。

（4）供应商须在乌鲁木齐市建筑消防协会发布的乌鲁木齐市消防产品质量检测机构备案名单中。

- 八、服务方案

（包括不限于以下内容）

1.检测能力

2.服务方案

3.检验检测流程计划保障方案

4.工作方法和内控机制

5.检测资料管理

附件1：中小企业声明函（符合本声明函填写）

本公司           （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司     （联合体）参加        （单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                      (电子签章)

日 期 ：          年      月     日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（注：本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业）

附件2：

监狱企业声明函

(监狱企业适用)

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 (财库[2014]68号) 的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业 (填写 制造的货物， 由本企业承担工程、提供服务) 。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商 ( 电子签章) ：

法定代表人或其授权代表(电子签章或电子签名)：____________

日 期 ：            年      月     日

附件3：

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就 业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号) 的规定，本单位为符合条件的残 疾人福利

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商 ：                       (电子签章)

日 期 ：            年      月     日

注：供应商根据情况自行选择，不享受相关政策的供应商无需提供附件

- 附件1中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业(包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)。

- 四、各行业划型标准为：

(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(八)邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十)餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十一)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(十三)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

(十四)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

# 第四章  供应商的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件要求的供应商资格要求。

# 采购需求

1、依据的规范

1.1、本工程完成按国家、地方现行相关质量评定标准和技术规范执行。

| 序号 | 检测产品名称 | 依据的标准（方法）名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 《水泥细度检验方法 筛析法》 GB/T1345-2005 |
|  |  | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011 |
|  |  | 《水泥比表面积测定方法 勃氏法》GB/T8074-2008 |
|  |  | 《水泥胶砂流动度测定方法》 GB/T2419-2005 |
|  |  | 《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014 |
|  |  | 《水泥化分析方法》 GB/T176-2008 |
|  |  | 《公路工程水泥混凝土试验规程》JTGE30-2005 |
| 2 | 混凝土外加剂 | 《混凝土外加剂》 GB 8076-2008 |
|  |  | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080-2016 |
|  |  | 《水工混凝土外加剂技术规程》DL/T5100-2014 |
|  |  | 《混凝土防冻剂》JC475-2004 |
|  |  | 《砂浆、混凝土防水剂》JC474-2008 |
|  |  | 《混凝土膨胀剂》GB23439-2009 |
|  |  | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082-2009 |
|  |  | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T8077-2012 |
|  |  | 《喷射混凝土用速凝剂》 JC477-2005 |
| 3 | 集料 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006 |
|  |  | 《建设用砂》GB/T14684-2011 |
|  |  | 《建设用卵石、碎石》GB/T14685-2011 |
|  |  | 《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005 |
|  |  | 《水工混凝土试验规程》SL352-2006 |
|  |  | 《轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法》 GB/T17431.2-2010 |
| 4 | 矿粉 | 《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005 |
| 5 | 砂浆 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70-2009 |
|  |  | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005 |
|  |  | 《水工混凝土试验规程》SL352-2006 |
|  |  | 《水工混凝土试验规程》DL/T5150-2001 |
| 6 | 混凝土 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080-2016 |
|  |  | 《水工混凝土试验规程》SL352-2006 |
|  |  | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005 |
|  |  | 《水工混凝土试验规程》DL/T5150-2001 |
|  |  | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082-2009 |
| 7 | 岩石、天然石质建筑板材 | 《天然饰面石材试验方法 第3部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法》GB/T9966.3-2001 |
|  |  | 《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005 |
|  |  | 《水利水电工程岩石试验规程》SL264-2001 |
|  |  | 《工程岩体试验方法标准》GB/T50266-2013 |
|  |  | 《天然饰面石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法》 GB/T9966.1-2001 |
| 8 | 钢材（钢筋及焊接、连接件） | 《金属材料 拉伸试验 第1部分： 室温试验方法》GB/T228.1-2010 |
|  |  | 《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T28900-2012 |
|  |  | 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2014 |
|  |  | 《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016 |
|  |  | 《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T13295-2013 |
|  |  | 《金属材料 弯曲试验方法》 GB/T232-2010 |
|  |  | 《钢筋混凝土用钢 第1部分 热轧光圆钢筋》 GB/T1499.1-2008 |
|  |  | 《钢筋混凝土用钢 第2部分 热轧带肋钢筋》 GB/T1499.2-2007 |
|  |  | 《冷轧带助钢筋》 GB/T13788-2008 |
| 9 | 混凝土拌合用水 | 《水工混凝土试验规程》SL352-2006 |
|  |  | 《水工混凝土水质分析试验规程》DL/T5152-2001 |
|  |  | 《水质PH值的测定 玻璃电极法》GB6920-1986 |
|  |  | 《水质氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB/T11896-1989 |
|  |  | 《水质硫酸盐的测定 重量法》GB/T11899-1989 |
|  |  | 《水质悬浮物的测定 重量法》GB/T11901-1989 |
|  |  | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 |
| 10 | 建筑结构、构件现场检测 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011 |
|  |  | 《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008 |
|  |  | 《水工混凝土试验规程》SL352-2006 |
|  |  | 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 |
| 11 | 路缘石、路面砖 | 《混凝土路缘石》 JC899-2016 |
|  |  | 《混凝土路面砖》GB28635-2012 |
|  |  | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082-2009 |
| 12 | 砖、砌块 | 《砌墙砖试验方法》GB/T2542-2012 |
|  |  | 《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T4111-2013 |
|  |  | 《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T11969-2008 |
| 13 | 防水 | 《建筑防水卷材试验方法 第4部分：沥青防水卷材厚度、单位面积质量》GB/T328.4-2007 |
|  |  | 《建筑防水卷材试验方法 第5部分：高分子防水卷材厚度、单位面积质量》GB/T328.5-2007 |
|  |  | 《建筑防水卷材试验方法 第26部分:沥青防水卷材 可溶物含量 （浸涂材料含量）》GB/T328.26-2007 |
|  |  | 《建筑防水卷材试验方法 第10部分:沥青和高分子防水卷材 不透水性》 GB/T328.10-2007 |
|  |  | 《高分子防水材料 第1部分：片材》GB18173.1-2012 |
|  |  | 《建筑防水卷材试验方法 第11部分:沥青防水卷材 耐热性》GB/T328.11-2007 |
|  |  | 《建筑防水卷材试验方法 第8部分:沥青防水卷材拉伸性能》 GB/T328.8-2007 |
|  |  | 《建筑防水卷材试验方法 第9部分:高分子防水卷材拉伸性能》 GB/T328.9-2007 |
|  |  | 《塑料拉伸性能的测定第3部分：薄膜和薄片的试验条件》GB/T1040.3-2006 |
|  |  | 《建筑防水卷材试验方法 第14部分:沥青防水卷材 低温柔性》GB/T328.14-2007 |
|  |  | 《建筑防水卷材试验方法 第15部分:高分子防水卷材 低温弯折性》GB/T328.15-2007 |
|  |  | 《高分子防水材料 第1部分：片材》GB18173.1-2012 |
|  |  | 《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》 GB 18173.3-2014 |
|  |  | 《聚氯乙烯防水卷材》 GB12952-2011 |
|  |  | 《建筑防水涂料试验方法》GB/T 16777-2008 |
| 14 | 建筑腻子 | 《建筑外墙用腻子》JG/T157-2009 |
|  |  | 《建筑室内用腻子》JG/T298-2010 |
| 15 | 保温体系 | 《外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆》JC/T993-2006 |
|  |  | 《墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂》JC/T992-2006 |
|  |  | 《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统用砂浆》JC/T2084-2011 |
|  |  | 《增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》GB/T 7689.5-2013 |
|  |  | 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T10294-2008 |
|  |  | 《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》GB/T 8813-2008 |
|  |  | 《建筑用绝热制品 压缩性能的测定》GB/T13480-2014 |
|  |  | 《硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法》GB/T 8811-2008 |
|  |  | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013 |
|  |  | 挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T30595-2014 |
|  |  | 《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T420-2013 |
|  |  | 《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T483-2015 |
|  |  | 《硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法》 GB/T9641-1988 |
| 16 | 沥青 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE 20-2011 |
| 17 | 沥青混合料 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE 20-2011 |
| 18 | 路基路面现场检测 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008 |
|  |  | 《土工试验规程》SL237-1999 |
| 19 | 土工原材料 | 《土工试验方法标准》GB/T50123-1999（2008年6月确认继续有效） |
|  |  | 《土工试验规程》SL237-1999 |
|  |  | 《公路土工试验规程》JTG E40-2007 |
| 20 | 土工相对密度 | 《土工试验规程》SL237-1999 |
| 21 | 无机结合料稳定材料 | 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009 |
| 22 | 电线、电缆 | 《电线电缆电性能试验方法 第4部分 导体直流电阻试验》GB3048.4-2007 |
|  |  | 《裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量》GB/T4909.2-2009 |
| 23 | 土工合成材料 | 《土工布及其有关产品 宽条拉伸试验》GB/T15788-2005 |
|  |  | 《公路土工合成材料试验规程》JTG E50-2006 |
|  |  | 《土工合成材料测试规程》SL235-2012 |
|  |  | 《土工合成材料 聚乙烯土工膜》GB/T17643-2011 |
| 24 | 安全防护用品 | 《安全帽测试方法》GB/T2812 -2006 |
|  |  | 《安全网》GB5725-2009 |
|  |  | 《钢管脚手架扣件》GB15831-2006 |
| 25 | 建筑门窗 | 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008 |
|  |  | 《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》GB/T8484-2008 |
|  |  | 《中空玻璃》GB/T11944-2012 |
|  |  | 《建筑门窗工程检测技术规程》JGJ/T205-2010 |
| 26 | 管材 | 《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测量》GB/T8806-2008 |
|  |  | 《热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定》GB/T8802-2001 |
|  |  | 《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》GB/T6671-2001 |
|  |  | 《热塑性塑料管材环刚度的测定》GB/T9647-2015 |
|  |  | 《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T13663.2-2018 |
|  |  | 《低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T13664-2006 |
|  |  | 《流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法》GB/T6111-2018 |
| 27 | 建筑工程室内环境污染 | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010（2013年版） |
|  |  | 《环境空气中氡的标准测量方法》GB/T14582-1993 |
|  |  | 《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》GB/T18204.2-2014 |
| 28 | 消防产品 | 《室内消火栓》GB3445-2005 |
|  |  | 《消火栓箱》GB14561-2003 |
|  |  | 《消防水带》GB6246-2011 |
|  |  | 《消防水枪》GB8181-2005 |
|  |  | 《防火门》GB12955-2008 |
|  |  | 《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633-2008 |
|  |  | 《消防接口第1部分:消防接口通用技术条件》GB12514.1-2005 |
|  |  | 《手提式灭火器第1部分:性能和结构要求》GB43511-2005 |
|  |  | 《消防软管卷盘》GB15090-2005 |
|  |  | 《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010 |
| 29 | 减震 | 建筑摩擦摆隔震支座GB/T 37358-2019 |
|  |  | 新疆维吾尔自治区建筑隔震技术应用导则 |
|  |  | 建筑隔震设计标准GB/T 51408-2021 |

1.2、本工程的材料检验和质量、工艺试验按国家、地方现行相关规定执行。

1.3、工作内容：完成该项目检测报告方案编制，报价含评审、评估等出具正式成果报告并通过报批手续及提交建设单位所有费用。

1.3.1项目检测范围

米东区人民医院新院区总用地面积69240.00㎡，总建筑面积137250.13㎡，其中地上115545.88㎡，地下21704.25㎡。全套施工图纸范围内的所有检测内容，满足工程验收的要求，做到应检尽检。包括但不仅限于以下范围；1、地基基础检测（基坑支护、桩基工程、土方回填等）；2、主体结构，钢结构，安全用品，装饰工程、消防产品及图纸其他各类材料检测及现场试验检测、实体检测、室内环境、防雷、人防实体检测，混凝土回弹等；3、道路及室外附属工程材料检验及标准试验；4、幕墙检测；5、减震等（具体详见采购需求）。

1.3.2项目检测内容

- 本项目检测内容一览表

| A:主体检测 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 检测项目 |
| 1 | 主体结构 | 混凝土（包含高性能混凝土） |
| 2 |  | 砖 |
| 3 |  | 砌块 |
| 4 |  | 水泥 |
| 5 |  | 钢筋原材、焊接件、连接件 |
| 6 |  | 砂浆 |
| 7 |  | 土工击实 |
| 8 |  | SBS弹性体改性沥青防水卷材、高分子防水卷材等其他建筑用防水材料 |
| 9 |  | 防水涂料 |
| 10 |  | ALC条板、聚苯颗粒水泥夹芯板 |
| 11 |  | 预留预埋管材等 |
| 12 |  | 钢筋桁架楼承板 |
| 13 |  | 钢结构工程 |
| 14 |  | 保温一体化：自保温砌块、自保温模板、大模内置等其他保温一体化材料 |
| 15 | 安全防护用品 | 直角扣件、对接扣件、旋转扣件、脚手架钢管、安全帽、安全立网、安全平网、安全带、盘扣 |
| 16 | 现场检测 | 结构实体检测 |
| 17 |  | 钢筋植筋拉拔、外墙保温拉拔、窗户现场试验等 |
| 18 | 外墙保温 | 外墙保温类材料 |
| 19 | 建筑窗 | 窗 |
| 20 | 其他 | 防腐材料 |
| 21 |  | 建筑装饰类石材、陶瓷砖、瓦、板材、洁净板、PVC地胶等装饰材料 |
| 22 |  | 建筑用密封类材料 |
| 23 |  | 建筑材料放射性核素限量 |
| 24 |  | 土工布 |
| B:专项检测 |  |  |
| 序号 | 类别 | 检测项目 |
| 1 | 地基基础 | 1.基坑支护：支护桩、土钉墙； 2.地基承载力检测、动力触探试验 |
| 2 | 减震 | 减震阻尼器、BRB |
| 3 | 消防 | 消防产品检测 |
| 4 | 防雷 | 防雷检测 |
| 5 | 幕墙 | 四性试验 |
| 6 | 道路绿化 | 沥青，路缘石、种植土、管线 |
| 7 | 抗震支 吊架 | 载荷试验 |
| 8 | 环境检测 | 室内空气质量环境检测 |

1.4、本项目采用总价包干的结算方式，在合同履行过程中，后期结算时不再因任何其他因素（包括但不限于市场价格波动、工程量微小偏差、施工条件变化等）对合同总价进行调整。结算时，直接按照合同约定的总价进行支付。

## 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购人负责组织，具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的供应商。

1.4 评标委员会按照采购文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合采购文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照采购文件事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。供应商对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6评委会决定响应文件的响应性依据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7评委会发现采购文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购单位书面解释说明。发现采购文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向采购单位书面说明情况。

- 2. 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

- 3. 评标程序

3.1资格审查。采购人或采购代理机构根据供应商的响应文件进行资格审查，资格审查通过的单位进行符合性审查，未通过的单位予以废标处理。

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 评审 方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |
|  | 1 | 具有独立承担民事责任的能力；【法人或者其他组织投标需提供营业执照等证明文件，自然人投标需提供自然人的身份证明】 |  |  |
|  | 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【须提供银行出具的近1年内资信证明或2024年度经第三方审计机构出具的财务报告，新成立企业（注册未满1年）提供财务状况声明函】 |  |  |
|  | 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；【①相关设备或设施的购置发票或单据；②提供具有履行合同所必需的专业技术能力相关证明材料】 |  |  |
|  | 4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；【须提供：①公司近12个月内（任意1个月）已依法缴纳税收的凭据；②公司近12个月内（任意1个月）已依法缴纳社会保险的凭据。（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立企业（注册未满1个月）无需提供）】 |  |  |
|  | 5 | 参与投标的单位前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；【需提供书面声明（供应商自行承诺并承担后果，声明不实的，按《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚）】 |  |  |
|  | 6 | 法律、行政法规规定的其他条件。【须提供承诺书】 |  |  |
|  | 7 | - 其他说明：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【须提供承诺书或说明】 |  |  |
|  | 8 | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |
|  | 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业；（供应商应为中小企业或供应商以合同分包形式参与采购活动，获得采购合同的供应商将采购合同中的30%分包给一家或多家中小企业。请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。请根据要求单独上传《分包意向协议》，并在分包意向协议中进行相关比例说明，格式自拟。） |  |  |
|  | 10 | 供应商须具有建设主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（CMA认证）（检测资质须同时包括见证取样检测、钢结构工程检测、主体结构工程现场检测、地基基础工程检测、建筑幕墙工程）。 |  |  |
|  | 11 | 项目负责人必须具备副高及副高以上职称（相关专业）。 |  |  |
|  | 12 | - 供应商必须是在乌鲁木齐市质监站备案的检测单位（提供2023年度的备案证明）。 |  |  |
|  | 13 | 供应商须在乌鲁木齐市建筑消防协会发布的乌鲁木齐市消防产品质量检测机构备案名单中。 |  |  |
| 备注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，采购人或采购代理机构将认定整个响应文件不响应采购文件而予以无效处理，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |  |

3.2符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。供应商响应文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 评审 方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |
|  | 1 | 按照采购文件规定和要求加密、签章； |  |  |
|  | 2 | 按照采购文件规定交纳投标保证金； |  |  |
|  | 3 | 投标报价不高于设定的预算金额、最高限价； |  |  |
|  | 4 | 服务期符合采购文件规定期限； |  |  |
|  | 5 | 按照采购文件规定的格式要求编制响应文件，实质性响应采购文件内容； |  |  |
|  | 6 | 响应文件不得附有采购人不能接受的条件； |  |  |
| 备注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，评标小组将认定整个响应文件不响应采购文件而予以无效处理，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |  |

3.2.1在响应文件符合性检查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和采购文件规定。

3.3澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.4比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和服务评估，综合比较与评价。

3.5推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。

3.5.1本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的排序并列。

3.6编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）项目概况、开标日期和地点；

（2）购买采购文件的供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

（5）评标结果和中标候选供应商排序。

## 4. 评标细则及标准

4.1 评委会只对通过符合性检查的响应文件，根据采购文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：价格、服务、信誉、业绩、对采购文件的响应程度和（如涉及）节能、环境标志产品及响应文件规范性等。

4.3 除价格因素外，评委会成员应依据响应文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.4 在评标过程中，响应文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照采购文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）响应文件未编制目录、页码；

（3）认定的与采购文件第五章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离

（4）认定的其他非实质性偏离。

4.5综合评分明细表

4.5.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

4.5.2评标委员会将按照下述评分标准对通过符合性检查的响应文件进行详细评审，供应商评审得分等于所有评委评分的算术平均值，结果保留两位小数。

评标因素权重表：

| 序号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评标因素 | 投标报价 | 技术、商务部分 | 合计 |
| 权重 | 20% | 80% | 100% |

技术、商务评分标准（占总分值的80%）

| 序号 | 内容 | 分值 （80分） | 评分规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业类似业绩 | 5分 | 近三年（2022年5月1日-至今）已完成的类似业绩，每一项得1分，最多得5分。（注:业绩证明材料:合同协议书或成交通知书，合同仅需提供包含合同首页、标的内容及金额所在页、服务合同签字或盖章页即可，需加盖公章。未提供业绩证明材或内容模糊不清的，其业绩不予认定） |
| 2 | 项目负责 人类似业 绩 | 5分 | 项目负责人须提供（2022 年 5 月 1 日-至今）完成的类似项目业绩， 每提供一项得 2.5 分，满分 5分。（业绩须提供合同或中标（成交）通知书，未提供或经评标委员会认定所提供业绩残缺不全、模糊难辨，该项业绩不给予计分，以合同或中标通知书签订日期为准。业绩证明 材料须体现项目负责人），以上材料须提供原件扫描件加盖公章。 |
| 3 | 项目团队 | 10分 | 拟派项目班子成员中(项目负责人除外)具有副高级及以上技术职称的每提供1人得0.5分；满分10分。（需提供项目人员职称证书、近半年内任意一个月的社保证明文件） |
| 4 | 检测能力 | 5分 | 供应商拥有本项目实施所需实验室，实验室相关设备、场地、规模、送样时限能满足本工程各项检测要求，相关仪器设备配置合理、齐全完全满足项目检测需要得5分;部分满足本项目检测需要得3分;不满足得0分。注:提供相关实验室照片、设备清单及设备校准证书、房屋租赁合同或房屋购买合同或房产证等。 |
| 5 | 服务方案 | 18分 | 供应商结合本项目实际情况及特点，提供针对本项目的服务方案，包括①整体服务方案;②服务内容;③拟投入本项目使用的设备及人员保障措施;④服务内容管理规范;⑤重难点处理;⑥项目进度计划方案等，以上内容无缺项，方案切实可行满足项目实施得18分，每缺一项扣3分，所提供的方案中每有一处缺陷的扣 1.5分，扣完为止。 (缺陷是指 :存在凭空编造、没有具体说明、内容与项目无关、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑漏洞、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失:套用其他项目方案、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况) |
| 6 | 检验检测流程计划保障方案 | 15分 | 依据供应商提供的检验检测流程计划保障方案，包括但不限于①编制检验流程图;②检测工作大纲;③质量检验计划;④质量控制计划;⑤质量监督计划等方面的全面性、完整性和合理性进行评审，以上内容无缺项，方案切实可行满足项目实施得15分;每缺一项扣3分;存在缺陷或漏洞不利于项目实施的，每有一项扣1.5分，扣完为止。 说明:本评审内容中“存在缺陷或漏洞不利于项目实施的”是指存在不适用本项目实际情况、内容不完整或缺少关键节点、前后矛盾、涉及的规范及标准错误不可能实现的情形等任意一种情形。 |
| 7 | 工作方法和内控机制 | 15分 | 1、根据本项目的分析理解，针对不同的工程施工材料提出有针对性的检测方法、检测工作内容，以上内容无缺项、无漏项得3分，每缺一项扣1.5分 ，所提供的方案中每有一处缺陷的扣1分，扣完为止。 2、供应商应建立内控机制，包括但不限于①工作流程;②管理制度包括运营管理制度、岗位责任制度、实验设备操作规程、实验仪器设备的日常管理和维护制度、检测数据的复核监督检查制度等;③工作纪律;④内部保密等制度，提供的机制完整、详实，可操作性强，得12分。每缺一项扣3分，每有一项内容存在缺陷扣1.5分，扣完为止，备注:评审内容中缺陷是指:存在凭空编造、没有具体说明、内容与项目无关、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑漏洞、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、套用其他项目方案、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。 |
| 8 | 检测资料管理 | 5分 | 提供完整具备可操作性的技术资料/档案管理方案包括但不限于:①档案管理人员职责;②收集归档范围;③归档要求;④档案的借阅与复印:⑤档案的保密管理，提供的方案完整，切实可行得5分;每缺少一项内容扣1分;内容缺陷描述不明确或不完整扣0.5分，未提供不得分。说明 :本评审内容中“内容缺陷描述不明确或不完整”是指:存在不适用本项目实际情况、内容不完整或缺少关键节点、前后矛盾、涉及的规范及标准错误不可能实现的情形等任意一种情形。 |
| 9 | 服务承诺 | 2分 | 供应商须对服务期、检测范围、检测质量、结算方式等逐项承诺，完全响应并符合采购需求得2分，其中任何一项不符合或未响应不得分。 |

报价部分评分标准（占总分值的20%）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 评标基准价即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×报价部分权重×100 |
|  |  | 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 政府采购价格折扣优惠政策说明 | 中小企业 | 专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策； |
| 评分注意事项： 因落实政府采购政策进行价格调整的，评标小组应记录价格调整的依据、计算过程及计算结果。 |  |  |

4.5.3供应商总分=报价部分得分+技术、商务部分得分，所有评审专家评分的算术平均值作为供应商的最终得分（精确到小数点后二位）。

## 5. 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在发布采购公告的媒体上发布废标公告，并公告废标的详细理由。

## 6. 定标

6.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的排序并列。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告送至采购人。

6.2.3 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，采购人在采购公告发布的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

6.2.5 采购单位不退回响应文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露供应商的响应文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

- 8. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者政府采购代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

8.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

8.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原响应文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

# 第七章  合同主要条款

乌鲁木齐市建设工程质量检测合同

（以实际签订合同为准）

（见证取样检测 2024 版）

项目名称：

甲方（委托人）：

乙方（检测机构）：

乌鲁木齐市建设工程质量检测协会制定

建设工程质量检测合同

合同编号：

甲方（委托人）：

乙方（检测机构）：

检测机构资质证书编号：

根据《中华人民共和国民法典》 ､《建设工程质量检测管理办法》《新疆维吾尔自治区建设工程质量检测管理办法》等法律法规的规定,遵循平等､ 自愿､公平和诚实守信的原则, 甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同｡

第一条 工程概况

1、项目名称：

2、项目地址：

3、结构类型：

4、建筑面积：

第二条 检测项目、计价

甲方委托乙方的检测项目：

R 见证取样检测、主体结构检测、钢结构检测、室内环境检测、消防产品检测、地基基础检测、幕墙检测

☑ 其他：

第三条 检测依据

检测依据为现行有效的国家､行业及新疆地区相关标准｡

第四条 检测费用的结算方式

实验检测费：人民币       元（大写：    元整）｡

4.1支付方式

- （1）合同签订后之日7日内，甲方向乙方支付合同价10 %的试验检测费：       元（大写：    元）；

- （2）常规项目施工至±0时支付合同价30 %的检测费：                 元（大写：    元）。

- （3）施工至结构封顶支付合同价50 %的检测费：       元（大写：    元）；

- （4）工程竣工验收合格后支付剩余试验检测费｡

- （5）甲方将试验检测费缴清后可领取全部检测报告。

（6）甲方在支付上述任何一笔款项前，乙方应提供正规的增值税专用发票。如甲方未按时付检测费，乙方有停发检测报告。

4.2 乙方不得以各种原因拖欠检测费用｡

第五条 甲方的权利义务

5.1 甲方须向乙方提供委托检测的工程概况和项目图纸,并制定该工程的试验计划｡

5.2  委托检测前，甲方应将“备案信息”以书面形式告知乙方。发生变更时，甲方应及时书面告知乙方，并到质量监督站办理相关变更。

5.3 甲方应对样品的真实性､代表性负责,同时详细填写检测委托单｡

5.4 委托“见证”检测前,甲方必须提供“见证取样”记录。

5.5 现场检测项目,甲方应提前 3 日将现场检测日期通知乙方，并提供必要的外部工作条件，需要时见证人员应到场进行见证｡

5.6 甲方不得以任何方式要求乙方修改检测数据出具虚假检测报告｡

5.7 双方签订本合同后,当工程概况中所列信息以及委托的检测项目等发生变化时, 甲方应及时办理本合同变更登记手续｡

5.8 甲方应根据合同, 及时支付检测试验费｡

5.9 甲方有权对乙方未按标准检测和违法违规的行为向相关执法部门进行举报｡

第六条 乙方的权利义务

6.1 乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的证明材料｡

6.2 乙方承诺与行政机关､法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位､施工单位､监理单位无隶属关系或者其他利害关系｡

6.3 乙方应严格执行现行有效的规范规程､检测标准,保证检测的公正性､准确性､及时性和有效性｡

6.4 乙方应在甲方通知的日期(双方约定)内进场开展检测活动｡

6.5 现场检测由于抽样的风险性及抽样后工程的开放性及特殊性,乙方只对当时现场检测出的检测数据及结果负责｡

6.6 乙方现场检测时应遵守工程安全管理规定及其他工程现场管理制度｡

6.7 乙方按主管部门规定使用工程检测信息管理系统，在该系统实施检测和管理,并及时出具检测报告。

6.8 检测结果不合格的,乙方应及时通知甲方｡

6.9 乙方委派         为项目负责人，        为技术负责人。

第七条 违约责任

7.1 因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质完成检测业务的,甲方应当承担相应的经济损失,并赔偿由此给乙方造成的损失｡完成检测业务的时限由双方另行约定｡

7.2 乙方未按照合同约定时间提交检测报告,每逾期一 日应按相关检测项目检测费用的 1 %向甲方支付违约金｡

7.3 检测报告打印信息错误､未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的,乙方应进行更正或免费重新进行检测｡ 如因甲方原因造成工程信息、部位等错误，需更改报告的，甲方应支付相应费用。

7.4 其他违约责任

第八条 其他约定事项

第九条 争议的解决方式

双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向甲方登记地址所在地法院进行起诉｡

第十条 附则

1、本合同未载明事项，一律按《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规执行。

2、本合同自双方签字或者盖章之日起生效｡本合同一式捌份,甲乙双方执肆份｡

甲方： (盖章)                乙方： (盖章)

地址：                       地址：

法定代表人：                 法定代表人：

联系人：                     联系人：

联系人手机：                 联系人手机：

合同订立时间：   年  月   日