新疆准东经济技术开发区购置2台消防车项目

招标文件

项目编号：CSFLZB2022-067-CG

招标单位：新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局

联 系 人：李娜

联系电话：18167788203

招标代理单位：新疆昌盛方略项目管理有限公司

法定代表人：刘俊亮

项目负责人：胡雪梅、冯玉萍

联系电话： 0994-8165002、15199646026

2022年5月

目   录

招标公告	2

投标人须知前附表	5

第一章  投标须知	7

第二章  招标货物技术规格书	19

第三章  合同条款	26

第四章  投标文件格式	30

- 招标公告

项目概况

新疆准东经济技术开发区购置2台消防车项目的潜在投标人应在新疆昌盛方略项目管理有限公司（昌吉市西外环南路832号尚都社区国投大厦1幢14楼1421）获取招标文件，并于2022年6月X日11点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：CSFLZB2022-067-CG

项目名称：新疆准东经济技术开发区购置2台消防车项目

采购方式：公开招标

预算金额：500万元

最高限价：500万元

采购需求：购置2台消防车，其中1台32米举高喷射消防车，1台重型泡沫消防车（具体参数详见招标文件第二章招标货物技术规格书）。

合同履行期限：合同签订之日起30个日历日内将货物送至新疆准东经济技术开发区。

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

①持有效的营业执照；

②具有履行合同设备的供货、调试、试运行并至验收合格、移交前维护、交付使用、培训、技术支持及售后服务的能力；

③法定代表人投标需携带法定代表人证明书或法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书或委托代理人身份证（原件），须提供社保部门出具的最少近三个月的公司社保缴纳证明（新成立时间少于三个月的公司，按实际发生提供）；

④在“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）及信用中国（www.creditchina.gov.cn）无违法违规行为纪录，查询时间为公告发布期内；

⑤单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

⑥没有被采购人或政府采购行政监督管理部门宣布限制投标或被永久禁止投标（以采购人或政府采购行政监督管理部门的文件为准）。

- 三、获取招标文件

时间：2022年5月30日至2022年6月7日，每天上午10：00时至14:00时，下午16:00时至20:00时（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆昌盛方略项目管理有限公司（昌吉市西外环南路832号尚都社区国投大厦1幢14楼1421）领取采购文件。

方式：现场领取，投标申请人在领取采购文件时需携带：法定代表人授权委托书（原件）及社保、被委托人身份证、营业执照、承诺函（原件，承诺内容包括申请人的资格要求第三款②、⑤项内容）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）及信用中国（www.creditchina.gov.cn）无违法违规行为纪录查询的复印件两套。彩色复印件需加盖单位公章。（以上申请人报名时携带的资料不齐全，不予发售采购文件）。

售价：采购文件费为300元/份。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年6月20日11点00分（北京时间）

开标时间：2022年6月20日11点00分（北京时间）

开标地点：昌吉市西外环南路832号尚都社区国投大厦1幢14楼1425

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 本项目招标公告在新疆政府采购网、昌吉公共资源交易网、昌吉州人民政府网、中国昌吉网发布。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局

地    址：新疆准东经济技术开发区

联系方式：李娜 15276637894

2.采购代理机构信息

名    称：新疆昌盛方略项目管理有限公司

地　　址：昌吉市西外环南路832号尚都社区国投大厦1幢14楼1421

联系方式：胡雪梅、冯玉萍    0994-8165002、15199646026

3.项目联系方式

项目联系人：胡雪梅

电  话： 0994-8165002、15199646026

# 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：新疆准东经济技术开发区购置2台消防车项目 采购内容：购置2台消防车，其中1台32米举高喷射消防车，1台重型泡沫消防车（具体参数详见招标文件第二章招标货物技术规格书）。 合同履行期限：合同签订之日起30个日历日内将货物送至新疆准东经济技术开发区。 质保期：自货物验收合格之日起5年。 交货地点：新疆准东经济技术开发区 |
| 2 | 招标人：新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局 联系人：李娜 18167788203 招标代理机构名称：新疆昌盛方略项目管理有限公司 联系人：胡雪梅、冯玉萍 0994-8165002、15199646026 招标代理机构地址：昌吉市西外环南路832号尚都社区国投大厦1幢14楼1421 邮编：831100 |
| 3 | 预算金额：500万元 最高限价：500万元 资金性质：财政资金 |
| 4 | 投标保证金：壹拾万元（¥：100000.00）。 保证金应从供应商的基本账户汇入下面采购人指定的开户银行账户。以其他方式提交保证金招标人不接受。 投标人应充分考虑资金到账时间，在规定的时限前自行办妥投标保证金缴纳手续，投标保证金的缴付时间以电汇凭证和网银对账单上的时间为准，超过缴纳的时限缴纳投标保证金视为报名无效。投标保证金必须采用电汇或网银转帐的方式，由投标单位基本帐户汇至新疆昌盛方略项目管理有限公司（账户单位：新疆昌盛方略项目管理有限公司，开户行：新疆昌吉农村商业银行股份有限公司天山北路支行，账号：806010012010110433857，开户行号：402885000459），不得以现金和其他形式缴纳，不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳，投标人在缴纳投标保证金时，需在进帐凭证上明确资金用途和投标项目名称，并注明联系人及电话，以便查对核实。 在退还保证金时需携带以下资料： ①请贵公司开具对开收据（原件），内容为：收到新疆昌盛方略项目管理有限公司XXXXXXXX项目投标保证金，金额写清楚；②贵公司营业执照（复印件盖公章）；③贵公司开户许可证（复印件盖公章）；④日期请落款再公示期结束后。 |
| 5 | 联合体投标：不接受 |
| 6 | 分包：不允许 |
| 7 | 投标有效期：自投标截止时间之日起45天 |
| 8 | 投标截止时间：2022年6月20日11：00时（北京时间） 递交地点：新疆昌盛方略项目管理有限公司开标室（昌吉市西外环南路832号尚都社区国投大厦1幢14楼1425）。 |
| 9 | 开标时间：2022年6月20日11时00分（北京时间） 开标地点：新疆昌盛方略项目管理有限公司开标室（昌吉市西外环南路832号尚都社区国投大厦1幢14楼1425）。 |
| 10 | 评标办法：综合评估法 |
| 11 | 招标文件售价：300元/份。招标文件一经售出，不论投标方以何种原因不参与投标，招标文件费不予退还。 |
| 12 | 本项目招标代理费和专家评审费由中标供应商承担。 |

# 第一章  投标须知

1、总则

1.1合格的投标人：

①持有效的营业执照；

②具有履行合同设备的供货、调试、试运行并至验收合格、移交前维护、交付使用、培训、技术支持及售后服务的能力；

③法定代表人投标需携带法定代表人证明书或法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书或委托代理人身份证（原件），须提供社保部门出具的最少近三个月的公司社保缴纳证明（新成立时间少于三个月的公司，按实际发生提供）；

④在“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）及信用中国（www.creditchina.gov.cn）无违法违规行为纪录，查询时间为公告发布期至投标截至之前；

⑤单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

⑥没有被采购人或政府采购行政监督管理部门宣布限制投标或被永久禁止投标（以采购人或政府采购行政监督管理部门的文件为准）。

1.2投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国招标投标法》，《中华人民共和国招标投标法实施条例》及国家和自治区的有关规定。

1.3投标人应保证其在投标文件中提供的所有资料，文件和信息都是真实的。

2、定义

2.1“供应商”是指符合1.1款的规定并向采购人提交合格投标文件的供货商。

2.2“货物”是指第二章招标货物技术规格书中规定的供应商向采购人交付的货物和随机物品

2.3“随机物品”是指采购人要求的和/或供应商自行配置的和货物一起交付的用于设备更换的备件、维修工具以及技术文件、说明书、质量证明文件、供货明细单据等文件。

2.4“相关服务”是指第二章招标货物技术规格书中规定的由供应商完成的相关运输（包括装卸）、保险、安装、集成、调试、培训、技术支持（现场和非现场的技术指导或技术交底）、维护和维修以及其它约定的使货物正常运转（或使用）和实现采购人使用目的所必需的服务。

2.5“书面形式”是指任何以手写、打印、印刷、传真、电子邮件等生成的可阅读、保存、复制和传播的有形载体形式。任何书面形式的文件都须经有效的签署或有效的确认才有效。

3、保密

3.1招投标双方应分别为对方和第三方在投标文件和招标文件中涉及的商业秘密和技术等保密，否则应对由此造成的对方和第三方的损失和损害承担赔偿责任。

4、投标费用

4.1供应商应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件

5.1招标文件的组成内容

（1）投标须知

（2）招标货物技术条款

（3）合同条款

（4）投标文件格式

5.2供应商应认真阅读招标文件中所有内容。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，投标文件将被拒绝。

6、对招标文件的异议

6.1供应商对招标文件如有异议的，应最迟在投标截止时间10日前以书面形式向采购人提出。采购人在收到供应商书面异议之日起3日内书面答复。在上述时间之后提出的对招标文件的异议采购人可以拒绝答复，所造成的一切风险由供应商自行承担。

7、招标文件的修改和（或）澄清

7.1在投标截止时间15日前的任何时候，采购人可对招标文件用补充文件的方式进行修改和（或）澄清，修改和（或）澄清将以书面形式通知已购买招标文件的每一供应商。如果修改和（或）澄清影响到供应商制作投标文件，采购人将酌情延长投标截止时间，并将此变更书面通知每一供应商。供应商应以书面形式通知采购人确认收到的每一份补充文件。对招标文件的修改和（或）澄清是招标文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

7.2如果多份补充文件对同一事项的修改和（或）澄清不一致，则以最晚时间发出的修改和（或）澄清文件为准。

8、投标的语言及计量单位

8.1供应商的投标文件以及供应商与采购人就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。

8.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有规定外，一律使用法定计量单位。

9、投标文件的编制

9.1投标文件的份数详见供应商须知前附表第7项。投标文件封面右上角应注明“正本”、“副本”字样，当正本和副本不符，以正本为准。

9.2投标文件应当对招标文件提出的全部实质性条件和要求作出响应。没有对招标文件提出的全部实质性条件和要求作出响应的投标文件将被否决。

9.2供应商应使用“第四章投标文件格式”中所提供的全部投标文件格式编制投标文件。如供应商认为这些投标文件格式不能满足对相关内容的阐述，供应商可以自行添加任何表格或文字。

9.4除招标文件说明的内容外，供应商认为与投标有关的其他任何内容都可以是投标文件的组成部分。但这些内容不能偏离招标文件的实质性内容，且应完整、表达清晰、准确。如果这些内容偏离了招标文件的实质性内容，投标文件将被采购人拒绝。

9.5投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印，书写应清楚工整。投标文件的实质性内容（包括相关的证明文件）模糊和辨识不清将会导致投标被否决。

9.6投标文件装订应牢固，没有装订和因装订不牢造成散页、掉页、使用活页夹装订的投标文件将被否决。

10、投标报价

10.1采购人拒绝接受投标报价高于采购预算的投标。

10.2供应商应对第二章“技术规格书”中列出的全部货物和相关服务逐一进行报价。每个货物和服务只允许有一个报价。

10.3投标文件中所附的各种报价表中，同一货物或服务的报价应一致。

10.4投标报价应是货物从制造地（或货物储存地）运至合同约定地点的全部费用和相关服务的费用以及合理的利润

10.5本合同价格在合同执行过程中是固定不变的，除非采购人变更货物的数量、主要的技术规格和功能外。

11、投标货币

11.1投标货币使用人民币。

12、投标有效期

12.1投标有效期详见供应商须知前附表第5项。在这个期限内投标保持有效。短于这个期限的投标将被拒绝。

12.2如有必要，采购人可以书面的形式提出延长投标有效期。供应商同意延长投标有效期的，本须知第14条规定的投标保证金的有效期也相应延长，但供应商不得修改投标文件的实质性内容。供应商也可以拒绝接受延长投标有效期，在此情形下投标文件失效，但供应商可以收回投标保证金。

13、投标文件的签署

13.1供应商应正确的签署投标文件中的所有文件。招标文件中指明的所有应加盖供应商公章和法定代表人（或法定代表人授权的代表）签字处均须盖章和签字。法定代表人（或法定代表人授权的代表）的签字不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。任何不正确的签署都将导致投标的无效。

14、投标保证金

14.1供应商应按照供应商须知前附表第4项的规定提交投标保证金。投标保证金的有效期和投标有效期（或延长的投标有效期）相同。

14.2供应商未按要求提交投标保证金的或提交的投标保证金有瑕疵的，其投标将视为不实质性响应招标文件而被否决。

14.3发生以下情况之一的，采购人不退还保证金：

（1）在投标有效期内供应商撤销投标文件或放弃中标项目；

（2）中标供应商不按本章第26条规定签订合同；

14.4未中标供应商的投标保证金应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，中标供应商的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还。中标供应商的投标保证金也可以在采购人同意后直接转为履约保证金。

15、投标文件的密封与标记

15.1供应商应将投标文件正本和副本一起装入单独的信袋内加以密封，并在密封处加盖供应商单位公章。

15.2密封袋上应写明项目名称、供应商名称和地址等事项，并注明“（投标截止时间）前不准启封”等字样。

15.3如果投标文件密封袋未标记或标记错误和未密封或密封不严，采购人对由此导致的因错放投标文件或拒收投标文件供应商丧失投标机会和投标信息泄露一概不负责任。

16、投标截止时间和投标文件递交

16.1投标截止时间详见供应商须知前附表第6项。

16.2供应商应不迟于投标截止时间将投标文件递交至须知前附表第8项规定的地点。投标截止时间后送达的投标文件采购人拒绝接收。

16.3采购人应检查投标文件的密封是否完好，没有按照供应商须知15条要求密封的投标文件，采购人应拒绝接收并退回给供应商重新密封并在投标截止时间前重新提交。

16.4采购人推迟投标截止时间，应最迟在投标截止日期前3天以书面的形式通知所有获得招标文件的供应商。在这种情况下，投标有效期和投标保证金的有效期也相等的延期。

16.5在投标截止时间（或延迟的投标截止时间）止，采购人收到的投标文件少于3个（不含3个）的，采购人将依法重新组织招标。

17、投标文件的修改或撤回

17.1供应商在投标截止时间前可以书面通知采购人对其投标文件进行修改、补充或撤回。修改、补充的内容是投标文件的组成部分并以修改、补充的内容为准。

17.2修改、补充文件或经修改、补充的投标文件应按本章第15条、第16条规定递交给采购人。

17.3在投标有效期期间（包括延长的投标有效期），除非供应商被采购人拒绝，供应商不得撤回其投标文件，采购人也不接受供应商主动提出的对投标文件的修改、补充。

18、开标

18.1采购人于供应商须知前附表第9项规定的时间和地点召开开标大会，采购人（或委托招标代理机构）主持。开标、评标和定标的全过程将由有关部门进行监督。供应商应指派法定代表人或其授权的代表参加开标会，并携带法定代表人本人身份证和法定代表人身份证明书原件（若是法定代表人参加开标会时提供，法定代表人身份证明书使用招标文件中提供的格式）、法定代表人授权委托书原件和被委托人身份证原件（若是法定代表人授权的代表参加开标会时提供。应与投标文件中为同一人。法定代表人授权委托书使用招标文件中提供的格式）、营业执照原件、消防车的ISO9000质量管理体系认证证书原件、投标保证金收据原件。由于供应商携带证件不全或证件无效造成投标被拒绝，后果由供应商承担。

供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

18.2开标时应宣读投标文件正本中的供应商名称和报价以及采购人认为应宣读的的其它内容。

18.3采购人应如实记录宣读的内容，供应商应在宣读记录上签字确认。

18.4供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

19、评标

19.1采购人依法组建评标委员会，评标委员会由评审专家6人，业主1人，共计7人组成。

19.2评标委员会全面负责评标工作，并应按照招标文件规定的评标标准和方法对投标文件进行评价和比较。评标方法详见第23条“评标办法”。评标过程中评标文员会不得采用招标文件没有规定的评标办法，也不得在评标时对招标文件规定的评标办法进行修改。

19.3直到授予供应商合同为止，评标过程中凡是对投标文件审查、澄清、评价和比较的有关内容以及授标建议等，参与评标的任何人均不得向供应商或其他无关的人员透露。

19.4供应商在评标过程中企图影响评标过程和评标结果的任何违法或不正当活动，都将导致其投标被采购人拒绝。

20、投标文件的审查

20.1开标后评标委员会将审查每一份投标文件是否完整、是否有计算错误、文件是否恰当签署、是否对招标文件的实质性要求作出了响应。没有实质性响应的投标应被拒绝，不得允许供应商纠正这些偏离或采购人接受这些偏离而使其成为合格的投标。

20.2评标委员会判断投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应仅基于投标文件本身提供的信息而不靠外部任何的证据。

20.3通过审查合格的供应商不足3家的，不得评标。这种情况下，除采购任务取消情形外，采购人按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

除上述两种处理方式外，采购人也可以依法重新招标。

21、投标文件的澄清

21.1评标委员会在评标过程中可以要求供应商就投标文件中意思表达不明确之处予以澄清。

21.2供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法定代表人或其授权人的签署。

21.3供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

21.4投标文件的澄清不得改变招标文件的实质性内容。

21.5为了对投标文件的评审在一个公平的基础上展开，对于供应商提交的货物报价表中的缺项、算术计算错误，评标委员会将对这些缺陷进行修正，这些修正供应商必须接受，否则其投标将被拒绝。

上述缺项、算术计算错误修正的原则是：

①投标函中大写金额与小写金额（包括招标货物报价明细表的金额）不一致时，应以大写金额为准。不能确认投标函中大写金额为供应商真实的意思表示时，报价无效，应拒绝该投标。

②单价金额与数量的乘积与合价金额不一致时，以单价为准同时修正合价和总价。

③如果异常低的报价经确认是因小数点的错位所致，视具体情况修正单价或合价和总价。

④当每个子项目的合价累计不等于合计时，以每个子项目的合价为准修正总价。

⑤货物报价表中的缺项的项目，以其他有效的投标文件中该项目的最低的单价（除被确认是异常低的报价外）计算并计入总报价。

⑥报价表中项目数量错误，以招标文件中的数量为准，同时修正合计和总价。

上述各项调整和修正值均四舍五入保留两位小数。修正的顺序按照“先分项报价，后总价”的处理顺序进行修正。修正后的总价应作为供应商的报价。如果供应商不接受修正后的总价或修正后的总价超过采购预算的，应拒绝该投标。

21.6对于异常低的报价（无论是总价还是某一物品的报价），评标委员会应要求供应商进行澄清。如果供应商不能提供充分的证据证明其价格的合理性并在此价格下可以令采购人满意的履行合同，该投标应被拒绝。

22、如果二个及以上的供应商投标的货物全部或部分是同一制造商的投标，那么这些供应商的投标文件均应被拒绝。

23、评标办法（见下表）

| 项目 |  | 评审内容 |  |  |  | 评审方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 响应性 评审 |  | 1 | 供应商资格符合招标文件第一章投标须知1.1款的规定[①、持有效的营业执照；②、具有履行合同设备的供货、调试、试运行并至验收合格、移交前维护、交付使用、培训、技术支持及售后服务；③、法定代表人投标需携带法定代表人证明书或法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书或委托代理人身份证（原件），须提供社保部门出具的最少近三个月的公司社保缴纳证明（新成立时间少于三个月的公司，按实际发生提供）；④、在“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）及信用中国（www.creditchina.gov.cn）无违法违规行为纪录，查询时间为公告发布期至投标截至之前；⑤、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；⑥没有被采购人或政府采购行政监督管理部门宣布限制投标或被永久禁止投标（以采购人或政府采购行政监督管理部门的文件为准）。] |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 投标文件的签署符合第一章供应商须知13.1款的规定;[供应商应正确的签署投标文件中的所有文件。招标文件中指明的所有应加盖供应商公章和法定代表人（或法定代表人授权的代表）签字处均须盖章和签字。法定代表人（或法定代表人授权的代表）的签字不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。任何不正确的签署都将导致投标的无效。] |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 投标文件的装订没有第一章供应商须知9.6款的情形[投标文件装订应牢固，没有装订和因装订不牢造成散页、掉页、使用活页夹装订的投标文件将被否决。] |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 按招标文件要求提交投标保证金且提交的投标保证金无瑕疵; |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 货物满足招标文件第二章技术规格书中技术指标和功能要求; |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 投标报价（或经评标委员会修正后的投标报价）不超过采购预算; |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 投标文件实质性内容字迹模糊、无法辨认的（包括招标文件规定要提供相关证明文件）。 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 投标文件中供应商提供的所有信息是真实的。 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 投标文件没有第一章投标须知22条的情形, |  |  |  |  |
|  |  | 响应性评审通过,在评审表格中打“√” |  |  |  |  |  |
| 响应性评审通过的供应商进入下阶段评审 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分值 |  |  |  |  | 评审内容 |  |  |
| 技术部分 | 产品技术参数响应 |  |  | 20分 | 1、供应商的投标产品技术规格、参数响应招标文件打★的技术指标的得10分，不满足打★的技术指标不得分； 2、技术规格、参数除招标文件打★内容，供应商的投标产品技术规格、参数每优于1项招标文件要求的技术规格、参数加1分，最高加10分； |  |  |
|  | 产品整体性能 |  |  | 6分 | 根据所投产品的结构及选型是否合理，产品技术是否成熟，产品使用是否便利，产品是否易于维护等情况进行综合评审： 优：所投产品结构及选型合理性高，产品技术成熟度高，产品使用很方便、易于操作，产品易于维修、维护为优，得4-6分； 良：所投产品结构及选型有一定合理性，产品技术较成熟，产品使用较方便、易于操作，产品维修、维护较好为良，得2-4分； 差：所投产品结构及选型合理性一般，产品技术成熟度较差，产品使用操作不够方便，产品不易于维修、维护为差，得0-2分； 未提供则不得分。 |  |  |
|  | 质保年限 |  |  | 5分 | 质保期：满足招标文件基本要求的情况下,得基本分3分；主要产品的质保年限每增加1年加1分，此项最多加2分。 |  |  |
|  | 项目实施、供货及安装计划 |  |  | 10分 | 项目实施方案的完整性、项目进度计划安排的合理性：交货、安装、调试、应急措施、人员配备等对采购人的有利性以及保证项目顺利实施的其他因素。方案内容全面、计划合理可行优6-10分，良3-5分，差0-2分。 |  |  |
|  | 售后服务 |  |  | 8分 | 1、投标人在接到任务通知后，承诺能够4小时到达现场得2分；能够提供售后服务机构证明材料的得1分，有完善的售后服务网络，人员培训计划，各阶段服务计划详尽得1分。 2、投标人或生产商具有《CTEAS售后服务体系完善程度认证书》，售后服务体系完善程度卓越的得3分；售后服务体系完善程度优秀的得2分；售后服务体系完善程度达标的得1分；最高得3分，没有不得分。 |  |  |
|  | 管理制度 |  |  | 6分 | 企业制度包括但不限于：质量管理制度、安全生产管理制度、车辆维修档案管理制度、人员培训制度、设备管理制度、配件管理制度， 制度比较完善得4-6分； 制度一般得2-4分； 制度不全的得0-2分。 |  |  |
|  | 合理建议 |  |  | 5分 | 针对本次项目提供合理化建议，包括（产品使用、配送、及后期处理等）实际且最优得5分，较好的得3分，其余得1分，未提供不得分。 |  |  |
| 商务部分 | 企业信誉 |  |  | 2分 | 投标人提供有效的ISO9001质量管理体系认证证书、及GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，认证范围包含消防车，每提供一份得1分，满分2分,未提供不得分。 |  |  |
|  | 企业业绩 |  |  | 8分 | 根据投标人2019年6月1日至今完成与本项目相关业绩情况进行评分，提供一份业绩得2分，满分8分。 【提供中标（成交）网站截图、中标（成交）通知书、合同复印件关键页及产品验收单并加盖投标人公章】 |  |  |
| 投标报价 |  |  |  | 0-30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |  |  |

24、确定中标供应商

24.1评标委员会应按照各供应商的总得分由高到低的顺序向采购人推荐3名中标候选人。中标候选人得分相同的，排序以报价低的优先。

24.2采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按排序确定中标供应商。

在上述时间内如果确定的中标供应商放弃中标项目（除不可抗力和采购人原因外），采购人可以依排序确定下一个中标候选人为中标供应商或依法重新招标。放弃中标项目的供应商的投标保证金不退还。

在上述时间内如果所有中标候选人都放弃中标时采购人依法重新招标。

24.3采购人应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

25、中标通知书

25.1在公告中标结果的同时，采购人应当向中标供应商发出中标通知书；同时应当告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

25.2中标通知书对采购人和中标供应商具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

26、授予合同

26.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内并且最迟在投标有效期截止日期当天，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.2签订合同前中标供应商应提交合同履约保证金，合同履约保证金不得超过中标价的10％，履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

26.3中标供应商收到中标通知书后30日内并最迟于投标有效期截止日期无论以何种理由（除不可抗力和采购人原因外）不与采购人订立合同，采购人将依法重新招标，中标供应商的投标保证金不予退还。

27、拒绝授予合同的权力

27.1采购人发出中标通知书后或已经和中标供应商签订合同后，如果发现（或通过投诉）证实中标供应商参与了违法活动或投标文件中提供了虚假的信息，招标人仍可以取消其中标资格或解除合同。

28、质疑

28.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在以下时限内，以书面形式向采购人提出质疑。

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

28.2供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖公章。

28.3采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

28.4供应商应在上述28.1款规定时限内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。同一质询函中相同或同类的问题采购人可以一次性合并答复。

28.5 采购人可以拒绝答复以下质疑函：

（1）不是参与所质疑项目采购活动的供应商和（或）任何其他人的质疑；

（2）非书面的质疑；

（3）超过上述28.1款规定时限的质疑；

（4）不符合上述28.2款要求的质疑。

（5）对同一问题或同一采购程序环节重复提出的质疑。

29、其他事项

29.1所有供应商投标书，无论中标与否，均不返还。由采购人集中存档备查。

# 第二章 招标货物技术规格书

- 采购内容：购置2台消防车

- 2、详细参数：

| 序号 | 装备 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32米举高喷射消防车 | - 整车参数：外形尺寸(长×宽×高）≤10300mm×2500mm×4000mm；总重量≤33700kg。 - 底盘参数★：进口底盘，发动机底盘自带，国六排放标准，发动机净功率≥340kW，轴距≥4900mm+1370mm，自动换挡变速箱，燃油箱≥410升（铝合金主油箱，油箱盖带锁）。 - 支腿系统：最大展开跨距≤5.6m，具备任意支撑核心技术，支腿在任意展开宽度下支撑时，臂架均可展开进行灭火作业，不受场地限制（最小展开跨距/单侧支撑跨距≤3.5m/4.5m），支腿全展及调平时间≤35s。支腿操作可自动展开调平和自动收拢，应急状态可以手动操作。 - 臂架系统：臂架节数≥四节，型式为全折叠，最大工作高度≥31m,最大工作幅度≥26m,臂架与消防泵可联动，灭火时每节臂架均可任意动作且不影响流量，臂架展开时间≤≤85s，回转角度±360°，臂架末端允许吊重≥190kg，末节臂架工作角度范围-60°~30°，可倒勾，动作灵活无死角。臂架操作方式可≥150m无线遥控、尾部操作面板近控、手动多路阀操作，具有喷淋保护系统可对臂架进行自保喷淋，保护臂架及消防炮。 - 液罐：容积≥7.5m³（载泡沫量和载水量可根据需求配置），水罐材料:304不锈钢，顶板厚度≥3mm，底板及侧板厚度≥4mm，内部钝化防腐处理，顶部防滑处理。 - 消防泵★：消防泵为进口知名品牌，流量≥100L/s，臂架管道承压能力≥2.5MPa，臂架管道额定通径≥125mm。 - 消防炮：消防炮为进口知名品牌电动遥控炮，可实现仰俯、摆动及直流-喷雾转换，安装位置臂架尾部（四臂末端），消防炮额定流量≥80L/s，消防炮最大射程≥80m（水）/≥80m（泡沫）。泡沫混合比例调节范围为0.5%~10%，取力器为断轴式取力器。 - 电气系统★：臂架末端设置高清摄像头，随消防炮转动，可≥48小时自动连续存储器，车尾设置≥10寸高清液晶显示屏可实时视频显示。所有液压阀都带有应急机械操作；系统带有应急动力单元，发动机、油泵出现故障时，用于收拢臂架和支腿。当臂架在动作过程中，若支腿出现离地，自动声光报警，并只允许臂架向安全方向运动。当消防泵工作时调整臂架姿态，程序自动控制臂架动作速度，满足消防泵转速始终恒定不变，对臂架可能发生相互干涉、与车体干涉的点进行固有程序限制，保证误操作时，不发生干涉与碰撞，使用专用运动控制器，适应于温度变化范围大、高振动、高冲击、强电磁干扰等恶劣的工作环境。 - 九：液压系统★：液压系统型式为变量泵+比例阀系统（进口知名品牌），系统最大压力≥35MPa，配置知名品牌过滤器，过滤精度≥10μm，且带有滤芯堵塞指示。 - 十、器材箱：骨架采用高强度铝合金专用型材，蒙板为全铝合金板且内蒙皮进行阳极氧化处理。器材箱骨架采用高强度铝合金型材，内藏式，蒙板与骨架之间采用高强度结构用粘结胶粘结，车身外表面光滑、平整、美观，有效减震，避免松动。采用带锁铝合金卷帘门，卷帘门可用1把钥匙开启，启闭轻便灵活，密封性好，具有防水、防尘功能；每个器材箱内有照明灯，由卷帘门开闭控制。 - 十一、随车资料和随车器材见附件一★。 | 1 | 台 |

| 序号 | 装备 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 重型泡沫消防车 | - 整车参数：容量：⽔:≥20.5m³ ，泡沫：≥3.8m³ 。总重量≤42500Kg。驱动形式8*4。座位设置：平头、原装双排座四开⻔乘员室。座位设置：前排 2 ⼈后排 4 ⼈。 - 底盘参数：★国产知名品牌。底盘自带原装发动机。功率：≥327kW 。驱动型式：后轮驱动。轴距：≥1950+4600+1400mm 。排放标准：国六。 - 液罐：容量：⽔:≥20.5m³ ，泡沫：≥3.8m³。材质：⽔罐优质碳钢板，泡沫罐 304 不锈钢结构：钢板焊接式，内设防荡板设备≥2 个⼈⼝孔，带有快速锁紧及开启装置≥2 个溢流装置≥2 个液位指示器≥2个排污⼝，⼿动阀控制技术要求：框架焊接，罐体内设置纵、横防荡板，以减少⻋辆⾏驶过程中罐内⽔对罐体的冲击；罐体前后壁板折有梯形折筋，使罐体具有够的强度、刚度。⼯艺：焊接牢固、可靠，去除清理夹渣、虚焊等缺陷；焊后应对罐体做≥24⼩时静⽔压试验，确保不渗漏。 - 消防泵★：1、消防泵：国产知名品牌。流量：≥100L/s ，安装型式：后置真空泵：活塞式；真空泵材质：耐磨、抗腐蚀达到密封要求；引⽔时间≤35s，吸深≥7m。最⼤真空度：≥85kPa；。泡沫⽐例混合器型式：环泵式混合⽐：≥6%。 - 消防炮：国产知名品牌。 流量：≥80L/S；射程：⽔≥85m 泡沫≥80 m，消防炮位置：位于⽔罐顶部。控制：采⽤⼿动控制，带锁⽌机构，⽅便操作。 - 六、取⼒器：型式：全功率夹⼼取⼒器冷却⽅式：强制式⽔冷润滑⽅式：⻜溅式油润滑，操纵⽅式：驾驶内仪表盘处操作挂取⼒器，取⼒器结合⽅便平稳，⽆异响。安装：取⼒器与发动机匹配良好，精确安装，结合后⽆⾃⾏脱落现象。 - 七：器材箱及泵房：主要材质：⻣架、蒙⽪均为优质碳钢；内部器材架采⽤铝合⾦型材，内饰板为氧化处理的铝板。基本结构：1 为整体结构，其前部为器材箱，中部为⽔罐，后部为泵房。2、后部为泵室,配有仪表板及操作系统，器材箱和泵室均设带锁卷帘⻔。框架焊接结构，并确保其强度和刚度。3、空间可任意调整，器材箱设排⽔孔。4、器材箱可靠、美观、可任意调节，有⼤空间帘⼦⻔器材箱，确保空充分利⽤。5、⻋厢及泵房设有照明灯，满⾜夜间灭⽕作战时的照明需要。 - 八、电器系统★：灯座：符合 GB4785 的规定，满⾜牌照照明需要。驾驶室顶部：配备⻓排豪华警灯,警报器功率≥100W；警报器、警灯、爆闪灯电路为独⽴式附加电路，控制器安装在驾驶室内。安全标志灯：下部两侧各安装≥4具标志灯，两侧各⼀只转向灯，配有示廓灯。 - 随车资料和随车器材见附件二★。 | 1 | 台 |

| 附件一：32米举高喷射消防车随车资料和随车器材明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、随车资料 |  |  |  |
| 1.1 | 消防车手册（整合装订）（2套） | 消防车产品操作保养手册 | 1份 |
|  |  | 消防车产品型式试验报告 | 1份 |
|  |  | 消防泵型式试验报告 | 1份 |
|  |  | 消防泵产品认证证书 | 1份 |
|  |  | 消防泵原产地证明 | 1份 |
|  |  | 消防泵使用操作维护说明书 | 1份 |
|  |  | 消防炮型式试验报告 | 1份 |
|  |  | 消防炮产品认证证书 | 1份 |
|  |  | 消防炮原产地证明 | 1份 |
|  |  | 消防炮使用操作维护说明书 | 1份 |
|  |  | B类泡沫比例混合器使用说明书 | 1份 |
|  |  | 电子报警器使用说明书 | 1份 |
|  |  | 备用动力汽油机使用维护说明书 | 1份 |
| 1.2 | 消防车服务质保手册 | 1份 |  |
| 1.3 | 底盘进口证明书(底盘合格证/底盘原产地证明) | 1份 |  |
| 1.4 | 底盘使用操作维修手册 | 1份 |  |
| 1.5 | 底盘发动机号码拓印件 | 2套 |  |
| 1.6 | 底盘号码拓印件 | 2套 |  |
| 1.7 | 消防车产品合格证 | 1份 |  |
| 1.8 | 消防车标准上牌照片1张 | 1份 |  |
| 2、随机器材 |  |  |  |
| 2.1 | 消防水带 25-80-20 | 10只 |  |
| 2.2 | 消防应急照明灯 | 2只 |  |
| 2.3 | 干粉灭火器 | 1只 |  |
| 2.4 | 吸水管 ABC 扳手 | 2只 |  |
| 2.5 | 吸水管扳手 | 2只 |  |
| 2.6 | 地上消火栓扳手 | 1只 |  |
| 2.7 | 集水器 | 1只 |  |
| 2.8 | 地下消火栓扳手 | 1只 |  |
| 2.9 | 异型接口 KXK80 内扣/80 雄 | 2只 |  |
| 2.10 | 异型接口 KXK80 内扣/80 雌 | 2只 |  |
| 2.11 | 异径接口 KJK65 雄/80 雌 | 2只 |  |
| 2.12 | 内扣式异径接口 KJ65/80Z | 2只 |  |
| 2.13 | 外吸泡沫管 | 1只 |  |
| 2.14 | 吸水管 | 4只 |  |
| 2.15 | 自动绕线器 YD | 1只 |  |
| 2.16 | 支腿垫板 | 4只 |  |
| 2.17 | 常用密封件一套 | 1套 |  |
| 2.18 | 消防车手册(数码打印) | 2套 |  |
| 2.19 | 消防车U盘 | 1只 |  |
| 2.20 | 活扳手 375GB4440 | 1只 |  |
| 2.21 | 内六角扳手 1.5-12GB5356 10 件组 | 1套 |  |
| 2.22 | 钢丝钳 180QB2442.1 | 1只 |  |
| 2.23 | 尖嘴钳 160QB2440.1 | 1只 |  |
| 2.24 | 双头呆扳手 32×36GB4388 | 1只 |  |
| 2.25 | 高压黄油枪 SL-451S-B | 1只 |  |
| 2.26 | 随机工具箱 BC19″ | 1只 |  |
| 2.27 | 呆扳手套装 5.5-32GB4388 16 件组 | 1套 |  |
| 2.28 | 梅花扳手套装 5.5-32GB4388 | 1套 |  |
| 2.29 | 一字螺丝刀 5×200 | 1只 |  |
| 2.30 | 十字螺丝刀 5×200 | 1只 |  |
| 2.31 | 泡沫喷头 | 1只 |  |
| 2.32 | 底盘备胎 | 1只 |  |

| 附件二：重型泡沫消防车随车资料和随车器材明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、随车资料 |  |  |  |
| 1.1 | 随车资料 | 消防车使用说明书 | 1份 |
|  |  | 消防车器材配置表 | 1份 |
|  |  | 汽车底盘使用说明书 | 1份 |
|  |  | 汽车底盘合格证 | 1份 |
|  |  | 消防泵使用说明书 | 1份 |
|  |  | 原底盘随车附件、工具 | 1份 |
| 2、随机器材 |  |  |  |
| 2.1 | 吸水管150×4米 | 2根 |  |
| 2.2 | 滤水器FLF150 | 1件 |  |
| 2.3 | 分水器FII80/65×2-1.6 | 1件 |  |
| 2.4 | 集水器JII150/80×2-1.0 | 1件 |  |
| 2.5 | 水带16-65-20 | 6只 |  |
| 2.6 | 水带16-80-20 | 4只 |  |
| 2.7 | 异径接口KJ65/80 | 1只 |  |
| 2.8 | 水带包布DT-SB | 4只 |  |
| 2.9 | 护带桥长570 | 2只 |  |
| 2.10 | 水带挂钩 | 4只 |  |
| 2.11 | 地上消火栓扳手QT-DS1；长370 | 1只 |  |
| 2.12 | 地下消火栓扳手长970 | 1只 |  |
| 2.13 | 吸水管扳手FS150 | 2只 |  |
| 2.14 | 直流开关水枪QZG3.5/7.5；65 | 1只 |  |
| 2.15 | 多用水枪QDH6.0/8；65 | 1只 |  |
| 2.16 | 空气泡沫枪QP8/0.7Z；65 | 1只 |  |
| 2.17 | 泡沫外吸液管器材Φ40×2000 | 1只 |  |
| 2.18 | 消防车手册(数码打印) | 2套 |  |
| 2.19 | 消防车U盘 | 1只 |  |
| 2.20 | 活扳手 375GB4440 | 1只 |  |
| 2.21 | 内六角扳手 1.5-12GB5356 10 件组 | 1套 |  |
| 2.22 | 钢丝钳 180QB2442.1 | 1只 |  |
| 2.23 | 尖嘴钳 160QB2440.1 | 1只 |  |
| 2.24 | 灭火器3㎏/ABC | 1只 |  |
| 2.25 | 铁锹长860/1050 | 1只 |  |
| 2.26 | 铁铤长900 | 1只 |  |
| 2.27 | 消防腰斧GF-285；长285 | 1只 |  |
| 2.28 | 消防平斧QTF-PF；长810 | 1只 |  |
| 2.29 | 丁字镐QTF-DG；长700/900 | 1只 |  |
| 2.30 | 橡皮锤 | 1只 |  |

3、交付

2.1供应商应保证其提供的货物符合合同规定的质量标准。

2.2货物包装（如果有的话）完好。表面各种标识应完好清晰，所有标识应用中文。

2.3随机物品的品目、数量、规格等符合合同的规定并和供货清单相符，包装完好，并且应是全新的、未使用过的（如果有的话）。

2.4供应商和采购方应按照合同规定的交付时间和地点共同验收货物并签署验收记录。验收记录中应包括对货物外观，技术指标、数量，随机物品，试运行情况，及其他交接检查情况和缺陷情况的检查记录。双方签署验收记录后，货物的照管责任即转移到采购方。缺陷部分由供应商负责无偿更换和补充。

3、保质期和服务保障

3.1货物的质量保证期为自货物合同双方办理完交接之日起5年。在此期内，供应商应对非采购人的原因的造成任何缺陷、损失负责维修或更换（并含所有配件）。

3.2保质期后的维保服务，采购人只支付所需的材料费用，其他服务供应商应免费提供。

3.3供应商应在乌鲁木齐或昌吉或准东经济开发区有长期稳定的维保服务机构，有切实可行的维保服务措施和管理制度，能够及时地提供维保服务。

3.4供货商应提供货物的调试服务和相关的技术支持服务和操作人员的操作培训服务。对操作人员的操作培训服务不限时，直至教会能熟练操作。

4、除非对方事先书面同意，合同双方都不得部分转让或全部转让应由其履行的合同义务。

# 第三章  合同条款

车 辆 买 卖 合 同

出卖人：                                   合同编号：

签订地点：

买受人：                                   签订时间：

经出卖人、买受人双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条  在签订本合同前，出卖人已向买受人介绍了合同项下车辆的基本情况。买受人已对合同项下的车辆品牌、规格型号、技术参数和性能等充分了解，并且对合同条款及其含义清楚。

第二条  标的物、数量及价款、交货期：

| 产品名称 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同签订后30日内交付车辆。 |
| 合计金额 | 小写：元 大写：元整 |  |  |  |  |
| 特殊要求及附加装置说明：车辆购置税、车船使用费、上牌费、交强险、第三者责任险（100万元）、机动车损失险。包含车内基本内饰;所有机动车按买受人要求进行喷字。 |  |  |  |  |  |

本合同项下车辆款总价值为人民币       元（人民币大写：      元整）。

第三条  质量要求、技术标准:

本合同项下车辆质量执行汽车制造企业标准，无企业标准的执行国家法律规定的标准。底盘部分按底盘厂家产品保修卡执行，上装部分质量保修期按照投标承诺执行，保修期内如发生质量问题，按出卖人有关规定实行“三包”。汽车自然磨损和腐蚀以及由于买受人使用、维护保养不当或自行改变汽车各总成结构等造成的质量问题，由买受人自行承担质量责任。产品交接时，出卖人按规定提供随机配套工具和随机文件。

第四条  出卖人对质量负责的条件及期限

整车质保期60个月，非人为损坏前提下，自供货之日起12个月内出卖人负责免费保修，其它见出卖人《产品质量保修手册》（《产品质量保修手册》作为本合同的附件）。

第五条   产品随机附件、备品、配件、工具、文件数量及供应办法由出卖人按“产品交接清单”提供，随同主机发运（“产品交接清单”作为本合同的附件）。

第六条   合同履行地：新疆昌吉州玛纳斯县。

第七条   运输及装卸费用

运输费用：出卖人代办运输并承担运输费用。

装卸费用：交货地点的装卸及费用由出卖人负责。

第八条  付款方式、付款期限(必须注明具体日期)及特别约定。

报酬支付方式：共分四次支付：

签订合同，车辆送至买受人指定地点验收合格后，支付合同金额50%的货款；车辆能够达到合同约定的功能要求并验收通过后，支付合同金额的20%；车辆运行满一年后，各项功能能偶正常使用且供应商能按照合同约定维护，支付合同金额的20%；质保期满后，支付剩余合同总金额10%的质量保证金。

特殊要求及附加装置说明：包含车内基本内饰;所有机动车按买受人要求进行喷字。出卖人代办运输并承担运输费用，交货地点的装卸及费用由出卖人负责。

第九条  交、验货地点

收货单位（人）：

货物到达地址 ：

经办人：           电话：                  手机：

买受人变更收货单位(人)、收货经办人以及货物到达地址的，应当在发货前书面通知出卖人。

第十条  验收标准、方法及提出异议期限

出卖人代办运输，货到买受人指定地点12小时内按照出卖人“产品交接清单”验收，验收完毕，双方在“产品交接清单”上签字盖章。如有异议，须当即提出；若有异议但不立即提出，视为出卖人按“产品交接清单”向买受人履行了交货义务。若到货后12小时内,买受人不在“产品交接清单”上签字或盖章，出卖人有权解除合同并处置货物，并有权向买受人追偿损失。

第十一条  产品及运输发票（请选择其中一种或两种并提供相应的资料开票）

▉机动车销售统一发票

注：买受人为法人或其他经济组织的，单位全称、开户银行及帐号、单位税号、地址、电话号码在买受人信息栏中写明，需注册上户的产品,买受人还须提供组织机构代码证复印件。

17％增值税发票

注：如选择可抵扣的产品及运输费发票，买受人必须提供经年审的一般纳税人资格证明，买受人单位全称、开户银行及帐号、单位税号、地址、电话号码在买受人信息栏中写明。

▉ 普通产品发票（买受人为自然人的必须提供身份证复印件并在买受人信息栏中写明身份证号码）

▉ 产品运输费发票（指买受人要将设备款与运输费分开报帐的单位。）

第十二条   违约责任

1、出卖人未按本合同及附件约定迟延履行交货义务,由出卖人承担相应违约责任，出卖人需承担买受人已支付货款万分之五/日的违约金。

2、若买受人未按本合同及附件约定履约，由买受人承担相应违约责任，由此造成的损失依法由买受人承担；因买受人未按合同期限付款，逾期需承担欠款总额的万分之五/日的违约金。

第十三条   合同解除

买受人出现下列任何一种情况，出卖人有权解除合同：

1、若货到买受人指定地点12小时内买受人不在“产品交接清单”上签字或盖章，出卖人有权解除合同并处置货物，给出卖人造成的损失由买受人承担；

2、若买受人未按合同约定期限付款超过60日，出卖人有权解除合同，收回产品。

第十四条   合同纠纷的解决方式

如因买卖合同发生纠纷，由双方协商解决，协商不成的，双方均有权向昌吉市人民法院提起诉讼。

第十五条   产品质量检验、鉴定机构

双方就产品质量产生异议，协商不成时，应当申请国家质量技术监督局直接授权或国家认证认可监督管理委员会直接授权的、对争议产品有质量检验、鉴定资质的机构进行产品质量检验、鉴定。

第十六条   特别约定

1、本合同以及招、投标文件中所包含的相关质量、技术标准、维修、质保约定与合同文本具有同等法律效力。

2、如未对配置作出特别说明，按出卖人出厂时的标准配置交货。

3、对底盘车、副发动机保修保养，按照底盘车、副发动机生产厂家规定到其服务站进行维修处理。

4、买受人所支付的货款必须汇入本合同约定的出卖人指定开户银行和帐号，否则出卖人不予认可，由此造成的一切损失由买受人承担。

5、若买受人未按合同约定付款，出卖人有权停止售后服务，并有权要求买受人停止产品使用，所造成的一切损失由买受人承担。

6、车辆在出行前出卖人必须提供专业的相关技术人员给予免费培训，包教包会。

7、出卖人对以下因素造成损失不承担责任

（1）不符合出卖人保修条款的约定；

（2）不严格按出卖人提供的《使用说明书》进行操作、使用、维护、保养而造成损失或人员伤亡；

（3）买受人不使用出卖人原厂配件。出卖人应将本合同项下的车辆停放在 新疆昌吉州玛纳斯县  ，运输费用由 出卖人 承担，买受人须于车辆到达后一个工作日内，对车辆进行验收，如有异议验收当日书面提出，若无异议视为验收合格。验收合格后，立即由双方办理交付手续，车辆毁损、灭失的风险自交付之后由买受人承担

8、附加条款：     无

第十七条  本合同一式   份， 具有同等法律效力，经各方当事人签章（自然人签字，法人或其它组织签字并盖章）后生效，按【使用说明】留存。

1、在签署本合同时，各方当事人对合同及所有附件的所有条款均无疑议；出卖人提请买受人注意有关出卖人的免责条款，并均已向买受人释明，买受人已完全理解和认可。

2、本合同经双方签署（如系个人，须本人签字并按手印）后生效，其补充、更改需经本合同双方书面确认并签署（如系个人，须本人签字并按手印）后生效。

出卖人（盖章）：                       买受人（盖章）：

法定代表人：            　　           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

住所地：                               住所地：

邮编：		 邮编：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

税    号：                             税    号:

（项目名称）

投标文件

招标人：

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

委托代理人：

联系方式：

联系地址：

年    月    日

- 目录

1.投标函

2.法定代表人身份证明和法定代表人授权书

3.相关证明文件

4.招标货物报价明细表

5.随机物品清单

6.技术参数偏离说明表

7.货物优势描述

8.真实性承诺

9.不参与围标串标承诺书

10.投标人认为有必要提供的其他资料

11.项目实施、供货及安装计划

12.售后服务

13.管理制度

14.合理建议

15.投标人认为有必要提供的其他资料

注：为了便于查找，请按上述顺序编排商务标内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。投标单位可根据自身情况填报相应表格。没有提供格式的投标单位自拟格式

- 1.投标函

招标人名称：

我们收到你们（项目名称）招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

1.我们完全响应并履行招标文件中规定的所有条款，提供招标货物及承诺的一切服务。

2.按招标文件规定提供交付的货物的投标总价为人民币（大写）        万元￥：（小写）        万元，明细见招标货物报价明细表。

3.我们承诺在（交货时间）将所有货物在（交货地点）交付招标人。

4.我们承诺所有货物质量保证期为五年。

5.我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为投标截止时间之日起45天。

6.我们愿意提供招标文件中要求的所有资料并保证这些资料是真实的。否则我们将承担由此导致的任何任何不利后果。

7.我们承诺按合同履行自己的全部义务。

8.该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9.我们同意按招标文件规定，交纳       元的投标保证金。

10.因特殊原因产生的费用均由我方自行承担。

11.我公司完全响应招标文件的相关要求。

12.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标人法定代表人（盖章）：

投标人：（公章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- 2.法定代表人身份证明和法定代表人授权书

- （1）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月     日

经营期限：

姓名：(法定代表人)性别：     年龄：     职务：     系(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件和营业执照复印件

投标人： (公章)

年    月    日

说明：由法定代表人办理投标事宜时应提供此件。

（2）法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，在此授权（单位名称）的（姓名）为（投标人名称）的合法代表全权处理（项目名称）项目投标的（或者是一切事宜或者具体说明授权的事项）。在此授权书期限和被授权的事项范围内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以承认。

本授权书期限自    年    月    日起至    年    月    日止。

被授权人无权转让本授权书中的授权事项。

特此委托。

附：法定代表人身份证复印件和被授权人身份证复印件

被授权人：

身份证号码：

职务：

投标人：                                      （公章）

法定代表人：                                  （盖章）

日期：       年   月   日

说明：由法定代表人授权的代表办理投标事宜时应提供此件。

3.相关证明文件

（投标人应提供全部的文件证明其满足招标文件中规定的合格条件和响应招标文件。除特别说明使用原件外，提供的文件均为复印件。复印件要清晰可辨认并盖投标人公章。不能提供这些文件或这些文件模糊辨认不清或有虚假的投标是不合格的。注：“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）及信用中国（www.creditchina.gov.cn）无违法违规行为纪录查询截图供应商及授权商的均应提供）。

- 4.招标货物报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数和性能描述 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 货物价格合计（元）（如有随机物品，其价格计入相应的货物价格中，并予以说明；报价包括：车辆购置税、车船使用费、上牌费、交强险、第三者责任险（100万元）、机动车损失险。且包含车内基本内饰;所有机动车按买受人要求进行喷字。 |  |  |  |  |  |  |
| 相关服务费用（元）（投标人应依据第二章招标货物技术规格书中招标人列出的相关服务报价。如果没有报价，则视为招标人列出的相关服务的费用投标人已包含在或分摊在货物价格内。无论怎样，在合同执行期间，除非招标人提出新的服务要求外，这些费用不予调整，也不另外支付） |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  |  |  |  |  |  |

投标人：                                      （公章）

法定代表人：                                  （盖章）

日期：       年   月   日

- 5.随机物品清单

| 随机物品名称 | 技术规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |

说明：随机物品无论是招标人要求的还是投标人的标准配置还是兼而有之均在本表中列出；

投标人：                                      （公章）

法定代表人：                                  （盖章）

日期：       年   月   日

- 6.技术参数偏离说明表

| 序号 | 招标文件要求部分 | 投标货物/服务 响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：技术参数偏离表不能作为技术参数的打分依据，技术参数打分依据投标人的产品技术响应参数进行评审。

投标人：                                      （公章）

法定代表人：                                  （盖章）

日期：       年   月   日

- 7.货物优势描述

| 货物名称 | 优势描述 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 技术先进性 |  |
|  | 功能（比如驾乘的舒适性和操控的便利性等） |  |
|  | 环保 |  |
|  | 安全（比如车辆本身的结构安全设计和安全性能指标和功能等） |  |
|  | 低运行成本 |  |

除了符合第二章招标货物技术规格书中规定的技术参数和性能描述和国家标准要求的基本安全要求外，投标人要尽可能全面说明投标货物具有的优势，比如技术和制造标准（包括使用的专利，专有技术和其他先进技术，认证情况），功能，关键部件，安全，环保，低运营成本等方面的优势（可以提供产品相关资料作为支持）。使招标人对供应货物有一个较全面和初步深入的了解和选择考虑。

投标人：                                      （公章）

法定代表人：                                  （盖章）

日期：       年   月   日

- 8.真实性承诺

致：（招标人）

我公司自愿参加            （项目名称）投标，我公司承诺所提供的所有资料（经销商或代理商含生产厂商所提供的所有资料）均为真实有效，不存在弄虚作假的情况，若提供的资料中有虚假的情况愿接受一切责任和处罚。特此承诺！

投标人：                                      （公章）

法定代表人：                                  （盖章）

日期：       年   月   日

- 9.不参与围标串标承诺书

本人作为经授权投标人代表，清楚知晓我单位本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位和我本人遵循空开、公平、公正、诚实信用的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位和我本人在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受行政处罚和失信惩戒。

特此承诺！

投标人名称：               （盖章）

法定代表人：               （盖章）

日期：  年   月   日

- 10.项目实施、供货及安装计划

- 11.售后服务

保障服务机构名称和地址：

保障服务机构是否自己拥有：

保障服务机构备案类别：（可提供相关备案文件复印件）

保障服务机构是否被制造商授权：（提供授权文件或类似的文件复印件）

保障服务机构负责人：（姓名、联系电话）

（可以提供相关证明材料）

- 12.管理制度

- 13.合理建议

- 14.投标人认为有必要提供的其他资料