编号：BZGK202005

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会州本级及各县市公共安全视频监控建设联网应用项目集成招标文件

招标代理机构：博州政府采购中心

联  系  人：  陈双平

联 系 电 话： 0909-2312785

联 系 地 址：博州政府采购中心（州市行政服务中心三楼公共资源交易中心320室）

邮 政 编 码：833400

博州政府采购中心

2020年5月

第一部分	投标邀请函

受中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会的委托，新疆博州政府采购中心对其所需州本级及各县市公共安全视频监控建设联网应用项目集成招标项目在国内组织公开招标，欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来参加投标。

1、招标编号： BZGK202005

2、招标内容：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会州本级及各县市公共安全视频监控建设联网应用项目集成采购项目招标

3、采购预算：18775500元（其中州本级8985900元；博乐市2549900元；精河县2475900元；阿拉山口市2381900元；温泉县2381900元）。

控制价：18700000元（其中州本级8970000元；博乐市2530000元；精河县2460000元；阿拉山口市2370000元；温泉县2370000元）

4、报名领取招标文件时间：2020年6月 2 日10:00至2020年 6月 9日00:00；因报名系统实行封闭运行，投标企业报名信息保密，因此标书质疑答疑均在会员报名系统中进行，不接受标书书面质疑。请报名投标企业严格按公告中规定时间进行标书质疑和查看答疑回复。提疑问时间：2020年 6月2日10：00-2020年6月9日20：00；请会员登陆在已报名项目中网上提问部分提交质疑问题，逾期不接受书面标书质疑。

答疑时间：2020年6月12 日10：00-2020年6月12 日20：00；请报名投标企业及时登陆会员注意查看网上提问回复。

5、领取招标文件方式：网上会员注册报名后自行下载。报名确认：为不影响正常开标，供应商需在答疑后3个工作日内提前进行报名确认（报名未点击报名撤销视同确认），如不能参加投标，请点报名撤销；如报名却不按时到指定地点参加投标的供应商届时将记入不良行为记录名单。

6、投标保证金：人民币35万元；投标保证金交纳方式：要求投标单位从会员注册信息中公司基本账号开标前汇入中心指定账户（收款人名称：博尔塔拉蒙古自治州公共资源交易中心；开户银行：中国工商银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州分行锦绣支行；开户行行号：102887000054账号：9558833009000131062  ），特别提示：请标书答疑完确认参加投标后3个工作日内提前汇入，跨行汇入可能会有延时，投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。开标时若查询不到，视同未交纳投标保证金，不允许参加投标。

7、投标截止时间：2020年6 月23日11:00（北京时间）

8、开标时间：2020年6 月23 日11:00（北京时间）

投标、开标地点：新疆博乐市锦绣路6号，州市行政服务中心三楼博州公共资源交易中心开标3室。

9、要求供货日期：签订合同后30个工作日内。

10、采购人：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会

招标电话：朱峰

联系人：0909-2318439

招标代理机构：新疆博州政府采购中心

邮政编码： 8333400

电    话（传真）：0909－2312785

联 系 人：陈双平

第二部分  投标人须知

1.1 总则

1.1.1本招标文件仅适用于本次招标活动。

1.1.2 邀请符合招标通告所规定条件的制造商或代理商参与投标。

1.1.3 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

1.1.4 本次招标活动及由本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.2 招标文件：

1.2.1 本招标文件由目录所列七个部分组成。投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

1.2.2 投标人应由网上会员注册报名后自行下载，承认并履行招标文件中的各项规定及要求，否则投标无效。

1.3  招标文件的解释：

1.3.1 若投标人对招标文件有疑问的，应在招标文件规定形式在开标前向招标代理机构提出询问，招标代理机构在报名系统中提问答复部分以网络形式予以答复，如有必要可将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有领取了同一招标文件的投标人。

1.3.2本标书的解释权归博州政府采购中心。

1.4 招标文件的补充或修正：

1.4.1 在投标截止日之前，招标代理机构可对招标文件用补充文件的方式进行补充或修正。

1.4.2 对招标文件的任何补充或修正，招标代理机构将用公告网络形式通知所有领取本次招标文件的投标人，同时作为招标文件的一部分，对招标代理机构和投标人均有约束力。

1.4.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更内容公告网络通知所有领取本次招标文件的投标人。

1.5 投标人须提交投标文件由以下部分组成：（格式见附件）

投标文件由商务文件和技术文件组成。分商务标和技术标按以下顺序装订：

商务文件主要包括以下内容：

1.5.1 投标资格证明

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下资格审查方法及标准。

1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

1.5.2法人代表授权书及其本人的有效身份证件（委托人身份证、姓名必须同委托书上的姓名相符）

1.5.3提供“信用中国”网站(网址：www.creditchina.gov.cn)查上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标公告发布之日起至报名截止之日止）并加盖公章。

1.5.4不接受联合体投标；

1.5.5投标人认为需提供的其它相关资格证明材料；

1.5.6凡进口产品均需提供产品授权委托书

1.5.7投标承诺书

1.5.8投标报价表

1.5.9技术文件主要反映招标文件要求的有关技术方案、投标报价以及所提供产品的详细技术指标等内容。

技术文件主要包括以下内容

1.5.10设备清单表；

1.5.11投标设备技术对比；

1.5.12产品详细参数或产品说明书。投标人应提供主要设备、成套设备、设备附件和设备备件的详细技术要求规格，具体内容可按照项目上的要求注明。或提供产品生产厂家的产品目录和所有产品的产品说明书（使用说明书和技术规格说明书），产品说明书应与货物清单上所列的产品规格型号完全一致。

1.5.13产品相关检测报告、证书；

1.5.14供货方案、技术支持、售后服务和培训计划；

1.5.15国内同类产品业绩表（附中标通知书或合同复印件加盖公章）。

1.5.16企业简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍、成立以来的主要成就及正在履行的与本次投标相类似重大项目情况等）

1.5.17投标方认为需要的其他资料

1.6 投标文件的要求、签署及份数：

1.6.1要求：

(1) 投标文件应用不褪色的蓝黑色或黑色墨水书写或打印。

(2) 投标文件的每部分必须有法定代表人或授权代表签字或签章或盖公章。

(3) 投标文件的份数为正本一份，副本四份，须各自装订成册。

(4) 投标时，投标人应自行将投标文件（正本一份，副本四份）装在一个袋内密封完好或分别密封，封口处应加盖公章或投标专用章，袋面注明单位名称及标书编号。）

(5) 投标文件不应有涂改、增删和字迹潦草之处，如有必须修改的，修改处必须有法人或其授权代表的签章。

(6) 投标文件的有效期为自开标之日起90个日历日。

(7) 投标文件组成部分中如招标文件已给定格式的，投标方应按给定格式提供，不得更改，如必须更改时，须另行制作偏离说明，并作为投标文件的组成部分。

(8) 一经投标，除非投标人在投标文件中对招标文件的规定或条款有书面偏离或保留，否则应视为其全部接受和遵守。同时无论投标人是否中标，其投标文件恕不退还。

(9) 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写，投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容均应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

(10)标书附件格式部分如投标人需要提供，应由投标人按给定格式提供，同时作为投标文件的组成部分。

（11）对本次采购内容的概括响应表格由投标人按给定格式如实填写（编写），如给定格式不够使用，投标人可参照给定格式予以补充，同时作为投标文件的组成部分。

1.7关于联合投标：

本次招标不接受任何形式的联合投标。

1.8 投标日期：

投标人应按照本次招标活动的日程安排表规定的投标时间在指定地点进行投标，逾期不予受理。

投标人应在规定的投标文件截止时间前将投标文件递交到博州政府采购中心，同时按规定将与纸质投标文件一致的电子投标文件在州公共资源交易中心网站会员系统内完成上传提交，二者缺一不可，逾期不予受理。

1.9开标、评标：

1.9.1合格投标人的资格审查文件：

招标代理机构将按照本次招标活动的日程安排规定的开标时间在指定地点召开开标大会，投标人的法定代表人或其授权代表必须携带企业营业执照（复印件加盖公章）、法人代表授权书、本人的有效身份证件原件以及“信用中国”网站(网址：www.creditchina.gov.cn)上查未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标公告发布之日起至报名截止之日止）并加盖公章或法定代表人（被委托人）签章。准时参加，若不满足则投标无效，不得参加投标。（本项目不接受联合体投标）（要求原件的如果是复印件必须提供公证部门的公证函）

1.9.2开标时，先由监督部门审查每一份投标文件是否密封合格，是否提交了相关证件，投标人代表的身份确认。

出现下列情形之一的，为废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

1.9.3在确认合格后，由招标代理机构主持进行唱标并当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣和投标文件的其他主要内容，并作唱标记录。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

1.9.4 成立评标委员会，评标委员会由招标代理机构负责组建。

1.9.5 投标文件的澄清：为有利于评标审查，在评标过程中，评标委员会可随时要求投标人对其投标文件的内容作出澄清，重要或复杂的澄清须以书面形式作出，但不得对投标文件的内容加以修改。

1.9.6 投标文件的初审及资格审查：

1.9.6.1 投标文件初审：

（1）对投标文件的初审包括投标文件的完整性和对招标文件的响应性；

（2）评标委员会将审查每份投标文件对招标文件的要求是否作出了实质性的响应。实质性响应是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规格，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交了实质性响应投标文件的投标人的公平竞争地位；

（3）评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出招标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）判断投标文件的响应与否只能根据投标文件本身，而不允许寻求外部证据；

（5）评标委员会将拒绝没有实质上响应招标文件的投标文件；

（6）招标代理机构将审查每份投标文件中的投标报价是否有计算错误，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价汇总金额高于总价的以总价为准，单价汇总金额低于总价的以单价汇总为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人拒绝上述修正，则视为其投标后又撤回投标。

1.9.6.2资格审查：

资格审查主要审查五个方面的内容：

（1）资格文件

（2）经营范围（包括生产或制造或销售许可内容或代理资格文件）；

（3）企业状况；

（4）履约能力；

（5）经营信誉。

只有符合本次投标文件初审及资格审查条件的投标人的投标文件才能进入下一阶段的评标。同时投标人在投标文件中所提交的所有资料和文件均应是真实的和有效的，在评标过程中，若发现投标人串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效标处理，若中标后被发现有上述行为的，则招标采购单位有权取消其中标资格，并且该投标人应承担由此而造成的一切损失（包括经济损失和法律责任）。

投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（一）应交未一次性足额交纳投标保证金的；

（二）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定资格要求的；

（四）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（五）未注明投标产品的品牌、型号、生产厂家等信息的；

（六）其它在招标文件中已明确为无效标的。

1.9.7投标响应实质评审。

评标采用综合评分法，严格按照招标文件的要求、条件、评分标准及投标人所作的实质性响应内容进行，比较报价，同时考虑以下因素：

（1）商品的质量保证（保障）内容；

（2）售后的三包（如系国家规定的三包产品）、维修、维护、备品备件、配件供应及其它伴随服务；

（3）企业信用及财务状况；

（4）企业信誉。

1.9.8评标过程的保密：

（1）在宣布中标之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，均不得泄露给投标人或与评标工作无关的人员；

（2）投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效标处理；

（3）在评标期间，招标代理机构将指定联络员与投标人联络。

1.9.9评标委员会在评标过程中发现的问题，应及时作出处理或者向招标代理机构提出处理建议，并作出书面记录，同时评标委员会在评标完成后应向招标代理机构提出书面评标报告。

1.10 定标：

（1）评标委员会成员应根据投标人资格审查情况，投标书的编写内容及开标结果等按评分标准分别进行评分，汇总评分结果，并根据评分结果初步推荐预中标人。

（2）评标委员会有权确定预中标人，同时也有权拒绝部分或所有投标人中标。

（3）评标结束后，招标代理机构将公布所有投标人的最终得分结果，并在标书有效期内向中标人发出中标通知书。

（4）对落标原因，招标代理机构不作落标解释。

（5）在标书有效期内，因中标人未按期签订合同或因法律、法规或招标文件的规定而被取消中标资格的，则招标代理机构有权决定得分居其后的投标人中标或由招标代理机构组织重新招标。

（6）最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

（7）中标结果宣布后公示期为一日如无异议，由招标代理机构发中标通知书；如投标人对此结果有异议，投标人应以书面形式向招标代理机构提出质疑，招标代理机构在收到书面质疑后七个工作日内对此作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他相关的投标人，若质疑投标人对答复不满意或者招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向博州政府采购监督管理部门投诉，博州政府采购监督管理部门在收到投诉书后在三十个工作日内对投诉事项作出处理决定，如仍对处理决定不服的，可按有关法律处理。

1.11 中标的标准：

(1) 投标文件密封、组成及签署完整。

(2) 已交纳投标保证金。

(3) 较好的品牌和质量。

(4) 较低的报价。

(5) 具备履约能力，能提供最佳售后服务（包括安装、保修、维修、送货上门及其它）。

上述1、2项应作为投标人能否进入评标阶段的先决条件。

1.12 中标者数量：

经评标委员会评审，最终得分在前壹名的投标人为预中标人。

1.13 投标保证金：

1.13.1在中标通知书发出且未中标的投标人向保证金收取部门开具等额的收款收据后五个工作日内退还给未中标的投标人投标保证金（不计息）；在采购合同签订且中标人向保证金收取部门开具等额的收款收据后五个工作日内退还中标人的投标保证金。

1.13.2如中标人拒绝遵守投标承诺或拒绝与采购人签订经济合同，则投标保证金将作为违约金不予退还，并追究其因此而给招标代理机构所造成的一切经济损失。

1.14 签订合同：

1.14.1 在合同签订之前，招标代理机构有权对中标人的履约能力及中标的设备的技术质量进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标采购单位有权取消其中标资格，没收其投标保证金，并另行决定评标得分（或价格）居其后的投标人中标（在标书有效期内）或由招标代理机构组织重新招标。

1.14.2中标人收到中标通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与采购人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

1.14.3中标通知书是购销合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后招标代理机构改变中标结果或中标人放弃中标项目的，均应依法承担法律责任。

1.14.4签订合同书及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据。

1.14.5签订合同时，中标人须按中标金额的5%向博州政府采购中心交纳履约保证金[履约保证金到博州政府采购中心帐户后，合同正式生效。履约保证金待合同全部履行完毕且在中标人向保证金收取部门开具收款收据后5日内由保证金收取部门全额退回（不计息）。

1.14.6招标代理机构监督合同的执行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价，如果在购销过程中，中标人不能按照其投标书所作的承诺履行义务的，则招标代理机构有权申请政府采购监督管理部门取消该投标人在本次招标活动中的所有中标资格，并没收其履约保证金。

1.14.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，经政府监管部门同意，可以与中标人协商签定补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

1.14.8政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或终止合同。

1.14.9政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同，有过错的一方应当承担赔赏责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

1.15本招标文件中的名称解释

招标代理机构：新疆博州政府采购中心。

采购人：实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

中标人：经评标委员会评定后得分居前并由评标委员会推荐中标的投标人。

招标采购单位：指采购人和招标代理机构的统称。

响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

1.16法律责任

招标代理机构、采购人和投标人均须按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行，若有违反须承担相应的法律责任。

1.17政府采购监督部门对此次招投标全过程进行监督。

第三部分  合同一般条款

2.1 定义：本合同下列术语应解释为：

2.1.1 “合同”系指需方和供方双方签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.1.2 “货物”系指供方根据合同规定向需方提供的一切实物内容。

2.1.3 “服务”系指根据合同规定供方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试、送货上门以及提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定供方应承担的其它义务。

2.1.4 “需方”（指采购人）系指合同中明确规定的实际购买货物和服务的单位。

2.1.5 “供方”（指中标方）系指合同中规定的提供货物和服务的单位。

2.1.6 “天”指日历日。

2.1.7 “交货地点”系指合同中明确约定的供方提交货物的最终到达地点。

2.1.8“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，供方在正确地履行合同义务后需方应支付供方的价款。

2.1.9“原产地”系指货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.1.10 “损失”本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务而遭致的各种损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.2 技术规范：

2.2.1 交付货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范以及所附的技术规范响应表（如果有的话）相一致。

2.2.2 除非技术规范另有规定，所有标准均以国家有关部门的最新颁布的相应标准及规范为准。

2.3 知识产权：

供方须保障需方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

2.4 包装要求：

1、全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和防野蛮装卸等长途海/空或内陆运输及多次之需要，并具有明显的起吊装置和其他标记。

2、包装箱内外都必须附有详细的装箱单。

3、包装箱内除装箱单、所装设备及必要的包装填充物外，不允许有任何动植物等其它杂物，由于这些杂物所引起的麻烦概由供方负责解决。

4、备品备件请单独包装成箱，并明显标记出“备件箱”字样。

2.5 运输条件：

2.5.1 供方应负责安排或预订运输工具并支付运输费，以确保按照合同规定的交货期限交货。

2.5.2 供方装运的货物不应超过或少于合同规定交纳的数量或重量，否则，供方应对超过或少交数量或重量而产生的后果负责。

2.6 付款：

2.6.1 本合同的本位币为人民币。本合同需中标方以总报价中标，以投标人项目实施所属地分项报价分别与中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员州本级和各县市政法委（博乐市、精河县、阿拉山口市、温泉县）签订合同。付款由中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员州本级和各县市政法委（博乐市、精河县、阿拉山口市、温泉县）按各自所签订合同金额支付金额。

2.6.2供方应按照双方签订的合同规定交货并在合同条款规定期限内持下列单据，到需方或需方委托的付款单位处结算货款。

（1）合格的销售发票。

（2）需方签收后的送货回单。

（3）供需双方签字认可及招标代理机构签字的《博州政府采购合同履行验收报告》。

2.6.3需方应按合同付款条款规定的期限和方式付款。

2.7 伴随服务：

2.7.1供方除应履行按期按量交付合格货物的义务之外，还应提供下列服务：

（1）货物的运输、装卸等；

（2）在对所提供货物实行运行监督、维修服务其前提条件是该服务并不能免除供方在质量保证期内所承担的义务；

2.7.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价中，需方不另行进行支付。

2.8 质量保证：

2.8.1 供方应保证所供货物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2.8.2根据需方按检验标准自己检验的结果或当地技术监督部门的检验结果、或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求等，需方应尽快以书面形式通知供方并提出索赔。

2.8.3如果供方在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供方承担，同时需方对供方行使的其它权利不受影响。

2.8.4 除合同特殊条款规定外，合同项下货物的质量保证期均自货物通过最终验收之日起计算，且质量保证期限不低于3年。

2.8.5 由于货物的质量原因而产生的问题，包括经济的和法律的问题均由供方承担。

2.9 检验及验收：

2.9.1 在交货时，供方应出具一份符合合同规定的检验证明，检验证明作为需方验收的依据，但不能作为有关货物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

2.9.2需方依据合同的内容和合同验收标准进行验收，同时比较供货方出具的检验证明，确认合格无误后签署《博州政府采购合同履行验收报告》，该报告作为最终付款所需文件的组成部分。另外，该验收报告不得用于对抗质量检验机构出具的检验证明。

2.9.3 检验及验收期限以合同特殊条款规定为准，。

2.9.4 如双方对验收结果有分歧，则以当地技术监督局或其他技术质量监督机构的检验结果为准。

2.9.5 验收期限自货物交付之日起30天内或由供需双方协商期限内。

2.10、对货物提出异议的时间和办法：

2.10.1需方在验收过程中，如果发现货物的品种、型号、规格、颜色的质量不符合合同规定，应一面妥为保管，一面在10天内向供方提出书面异议。

2.10.2 如需方既不出具验收合格证明又不在10天内提出异议的视为供方所交货物符合规定。

2.10.3 供方应在接到需方书面异议后7个工作日内负责处理，否则视为默认需方提出的异议和处理意见。

2.11 供方违约责任：

2.11.1中标供应商有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

（1）中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经采购招标机构同意，将中标项目转包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

2.11.2 供方不能交货（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响需方正常使用的，应向需方偿付合同总价款5％的违约金，违约金不足以补偿损失的，需方有权要求供方补足。

2.11.3供方逾期交货的，应在发货前与需方以及有关方面协商，需方仍需求的，供方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每日0.04%支付逾期交货违约金，同时承担需方因此遭致的损失费用。同时，招标代理机构及采购人有权取消其中标资格并停止合同执行，按此次招标的评标结果另行选择中标人或重新组织招标确定中标人并与其签订购销合同，并保留向违约方要求赔偿的权利。

2.12 需方的违约责任：

2.12.1需方在中标通知书发出后不与中标供应商签定采购合同的，或有下列行为之一的：

2.12.1.1在按合同进行采购后，需方要求退货的，应向供方支付相当于采购货物总价款5％的违约金，违约金不足以补偿损失的，供方有权要求采购单位补足。

2.12.1.2 需方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日0.04%支付逾期付款违约金。

2.12.1.3 需方违反规定，拒绝接收供方交付的合格货物，应当承担由此而造成的损失，包括运输部门的罚款。

2.12.2由需方的行政主管部门或者有关机关责令其限期改正，给予警告，并可处罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报，同时须按以上标准赔偿供方。

2.13 索赔：

2.13.1 需方有权根据当地产品质量检验机构或其它有关部门出具的检验证书向供货方提出索赔。

2.13.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果供方对需方提出的索赔或差异负有责任的，则供方须按需方同意的下列的一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）供方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物的低劣程度以及需方遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，对已交付的货款多退少补。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新货物来更换有缺陷的部分，供方应承担一切费用和风险并负担所发生的一切直接费用。

2.13.3 如果在需方发出索赔通知后10天内，供方未能答复，上述索赔应视为已被供方接受。若供方在接到需方提出索赔通知后10天内或需方同意的更长时间内，未按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从未付款或从供方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，需方有权向供方提出对不足部分的补偿。

2.14 不可抗力：

2.14.1 如果双方中任何一方由于战争，自然灾害、政治原因、禁止性法律规定以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的期限时间，但由于一方违约或疏忽不属于不可抗力。

2.14.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后以尽快方式通知另一方，如果不可抗力的时间超过30天，双方应协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或终止履行合同。

2.15 税费：

2.15.1 中国政府根据现行税法对需方征收的与本合同有关的一切税费均由需方承担。

2.15.2 中国政府根据现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方承担。

2.16纠纷解决：

本合同履行过程中产生的纠纷，由招标代理机构主持协商解决，协商不成则任何一方均有权向招标代理机构所在地人民法院提起诉讼。

2.17 违约终止合同：

2.17.1供方有下列违约情况之一，并在收到需方的违约通知后十天内或经需方书面认可延长的时间内未能纠正过失，需方可以发出书面通知，终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响需方向供方提出索赔。

（1）如果供方未能在合同规定的期限内或需方书面同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）如果供方未能履行合同规定的其它义务。

2.17.2 在需方根据上述条款规定终止了部分合同后，供方应继续执行合同中未终止的部分。

2.18 合同转让：

在未征得需方书面同意的情况下，供方不得部分转让或全部转让其应履行的合同权利与义务。

2.19 合同生效及其它：

2.19.1 本合同在供需双方签字盖章，并到博州政府采购办公室备案后即生效。

2.19.2 本合同一式四份，中文书写，供、需双方各执一份、报政府采购办、政府采购中心各一份。

2.20 适用法律：

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规之规定解释。

第四部分   招标书

受中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会的委托，新疆博州政府采购中心对其所需州本级及各县市公共安全视频监控建设联网应用项目集成招标项目在国内组织公开招标。

3.项目及技术要求：

3.1 标书编号： BZGK202005

3.2 招标内容、数量及技术要求：

3.2.1 招标内容、数量：

招标服务内容及参数要求（一）

## 3.2.1.1新建平台建设内容

在博州综治中心建设功能完整的综治信息综合平台，包括视频监控管理平台、综治应用平台各业务技术支撑（包括应用算法融合系统、基于视频流的人脸识别与布控系统、图片结构化分析系统、重点区域人数统计分析系统、重点区域行为分析系统）核心系统、移动终端接入应用系统等，为综治应用平台系统的视频会议、多方视频通话、视频监控和存量视频接入等各项业务提供各项基础服务。实现综治应用平台数据的集中存储管理，支撑开展可视化综治应用平台业务。综治应用平台数据中心作为综治应用平台管理系统的中枢，实现综治应用平台视频、数据的存储和管理。

整体系统中，在州综治中心设置业务技术支撑平台的管理和调度中心，利用州综治指挥中心的大屏显示来自各市、县的分平台技术支持系统的综治态势信息和各种结构化及非结构化信息的综合展示。在博乐市、阿拉山口市、精河市、温泉市分别设置一套直接与公共安全视频监控联网共享平台的数据业务存储和处理分平台（包括应用算法融合系统、基于视频流的人脸识别与布控系统、图片结构化分析系统、重点区域人数统计分析系统、重点区域行为分析系统）核心系统。

州综治应用平台信息采集流程如下图所示：

### 3.2.1.州平台建设内容

博州综治应用平台具备如下功能：

1）依托综治信息系统等，逐步建立统一的服务管理平台，对辖区内群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉联动受理、处理、督办、反馈。

2）依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统等，逐步实现对辖区内社会治安状况的实时监控、分析研判等。

#### 3.2.1.1.综治视频会议管理系统

（1）2台极光视联网终端

部署在部署在州综治中心指挥中心机房内，具备2路1080P编解码能力，可以实现同时单编单解，具备单屏四流任显功能；在屏幕上最多支持四画面显示；支持单屏、双屏、四屏、1+1屏、1+3屏等多种分屏显示模式；支持视频会议、视频监控、数字电视等多种视频流的显示，OSD菜单控制。

（2）在2市2县根据实际需求配置数量不等的极光视联网终端和启明3视联网终端。

#### 3.2.1.2.综治应用信息系统

#### （1）1套基于综合态势的综治指挥调度系统

综治指挥调度系统部署在州综治中心4楼机房内，系统由1台地图系统提供底层地图服务和基于实景的整体综治态势展示，通过1套综治视频研判业务管理系统实现对现场的研判和分析，进而通过移动指挥调度系统向现场人员下达指挥和调度指令。

视频研判业务管理系统是整个应用综合应用系统的处理、分析和调度的核心，通过对不同功能组件信息的管理和调用即视频结构化技术，实现对视频内容进行分析，通过提取视频中关键信息，例如车牌识别、车型统计计数、人员特征识别，进行标记或者相关处理，并形成相应事件和告警的监控方式，进而通过各种属性描述进行快速检索。

视频研判业务管理系统应能够实现综治基础数据与结构化数据多维度关联，综治基础数据中的图表可以与视频、图片、结构化数据深度关联，研判系统所调取的视频、图片、结构化数据也能够与图表深度关联。

视频研判业务管理系统支持管理多种智能业务分析模块，支持各综治应用系统统一管理；支持对本次项目内除应用终端（PC、平板电脑、手机）之外的所有设备进行统一授时服务，实现本次项目新建系统内设备的时间同步；支持用户配置、用户登录、认证、管理等各种管理功能；即时回放功能：出现紧急情况时，能从当前时间即后退查看录像，回放时间进度可调节；用户通信功能：支持用户间文字、本地文件、图片、地图、实况场景及录像链接的传输；告警联动功能：在发生告警时，能够自动联动实况、抓拍、存储、对讲、回放、短信、邮件等动作。

分别部署在其他2市2县的综治应用平台可以通过不同权限登录到指挥平台上，在州指挥平台上能够看到各市县的全部态势信息，各市县的权限则只能看到属于自身管辖区域内的整体态势信息。

#### （2）1套云存储系统

综治云存储中心可以存储包括视频、画面、结构化数据等多种形式的综治信息，通过建设综治中心自己的存储系统，可以实现基于视频、图片、结构化数据的深层次挖掘、提取、关联，为综治业务系统提供底层的数据来源支持。

其中云存储管理系统是整个云存储系统的管理和调度核心，支持海量的云存储节点管理能力，可管理256个存储节点，具有云存储节点动态扩展能力和负载均衡和灾难备份功能。通过云存储管理系统可以将部署在博乐市、阿拉山口市、精河县、温泉县的云存储系统整个成一个完整的统一存储系统，通过分布式的存储部署实现高速数据存储、调用，同时避免了单点存储离线造成的数据丢失。

云存储点播系统用于对储存在综治中心的视频流提供按需回放，支持多样化回放及下载功能，包括即时回放、分段回放、录像切片、录像预览等功能。

数据备份系统用于对高级别数据信息的备份存储，避免因各种原因造成的关键数据丢失。

云存储管理主机和扩展组成云存储系统的基本存储单元，单套云存储单元以1台管理主机和48块6T硬盘组成可以提供6×48=288T的存储空间，可以实现94路采用H.265编码格式的前端摄像机视频画面90天存储。由于本项目需要存储的不只是视频监控画面，还包括图片、结构化数据、图表等多维信息，因此云存储系统将动态调整存储空间，满足多维数据的存储需求。同时由于投资和实际条件限制（机房空间有限），前期部署时需将综治系统部分关注最高的前端摄像机信息存储到综治新建平台，后续根据需要接入更多资源时，再根据实际需要进行无感知扩容。

1台采用H.264编码格式的符合国标的视频监控前端码流为4Mbps，存储90天所需的空间为（4×60×60×24×90）/1024/1024/8=3.7TB。用于结构化视频中采集的1张人脸图片约为50KB，1张车牌图片约为2048KB，满足结构化信息提取的图片单张容量不小于500KB。

在2市2县每个分平台共部署4套48盘位的云存储主机，2套磁盘扩展柜，总计4套云存储系统，1440TB存储空间。

整套综治应用平台的云存储系统共计能够实现不小于180路国标前端视频流的90天存储，及其对应不小于40亿张图片（及结构化数据）存储的总存储容量。

#### （3）2台流媒体服务器

流媒体服务器用来功能是对存储在综治新建平台的流媒体内容进行采集、缓存、调度和传输播放。1台部署在公共安全视频监控联网共享平台，负责向综治新建平台推送需要的视频流，另1台部署在综治新建平台，负责处理平台对于存储在本地的流媒体的响应。

本次项目设计的流媒体服务器的转发能力不小于200路并发。

#### （4）1套智能分析应用调度系统

- 智能分析应用调度系统是应用平台的大数据调度和处理中心，集成了通用计算业务、智能分析业务、大数据业务等；支持通用计算板卡、智能分析计算板卡、大数据业务板卡混插，按需组合所需业务板卡，来自底层的数据业务系统，包括视频流人脸识别与布控系统、视频结构化分析系统、图片人脸识别分析与布控系统、图片结构化分析系统等基础应用系统的数据全部汇集到智能应用调度系统，再由该系统向综治指挥系统提供基础研判信息。

#### （5）1套多维数据转发和代理接入系统

- 多维数据转发和代理接入系统是智能分析应用调度系统工作的具体执行者，通过多维数据转发系统，能够接入来自各个基础应用系统的多维数据（包括视频流媒体、图片、结构化数据信息等），并提供给智能分析应用调度系统，供各综治业务系统调取数据，实现综治业务的多维化和立体化。

#### （6）1套视频结构化分析系统

- 由于信息安全等因素，公安系统的基于结构化前端设备采集的数据信息暂不能与综治新建平台实现共享，要实现结构化数据的提取只能从公共安全视频监控联网共享平台提供的基础视频流媒体中提取结构化信息，部署在州综治4楼机房内的视频结构化分析系统用来实现通过提取存储在州综治应用平台存储系统内的公共安全视频监控流媒体信息中的机构化数据为其他应用系统提供基础数据。本项目设计的视频结构化分析系统能够实现对视频流进行分析，识别出相关的车辆信息（包含车辆类型、车牌、车身颜色、车辆品牌、车辆子品牌、是否放下遮阳板、是否开车打电话、是否系安全带等）同时提取出该车辆的过车图片；提取机动车、非机动车、行人等活动目标的特征属性信息并抓拍目标图片，特征属性信息保存至数据库中，目标图片保存至存储设备中；对框选视频中的某个区域，对区域内出现的机动车、非机动车以及行人进行分类检测，并抓取相应目标物体的抓拍小图以及场景大图。

- 由于本次项目受实际条件限制，暂不能大规模接入公共安全视频监控联网共享平台资源，因此应优先考虑精河县五台口、阿拉山口市边检站等具备结构化前端设备的重要交通和人流的节点资源接入。

- 本次项目设计的视频结构化设备能够实现基于单台设备不小于10个并发视频流结构化分析能力。整套系统提供不小于40个并发视频流结构化分析能力。

#### （7）1套视频流人脸识别与布控系统

- 视频流人脸识别与布控系统能够实现基于视频流的对于人员信息的结构化信息提取，支持提取人脸特征，支持性别、年龄段、是否戴眼镜等人脸属性识别; 支持根据人脸图片、相机、相似度、时间段、人脸属性等条件进行人脸检索，并按照相似度进行排序显示，并支持结果导出;支持将人脸图片与检索库进行比对，检索出与之相似的人脸图片，并按照相似度进行排序，并支持结果导出;支持地图上准确显示人脸告警的位置，支持将不同布控库产生的告警在地图上自定义显示不同的告警颜色。

- 由于本次项目受实际条件限制，暂不能大规模接入公共安全视频监控联网共享平台资源，因此应优先考虑精河县五台口、阿拉山口市边检站等具备结构化前端设备的重要交通和人流节点的资源接入，并根据实际工作需要和情况变化灵活调整。本次项目设计已做好接入视频流，在视频流中提取结构化信息的功能。

- 本次项目设计的视频流人脸识别与布控系统能够实现基于单台设备不小于10个并发视频流人脸比对性能。整套系统提供不小于40个并发视频流人脸分析能力。

#### （8）1套图片结构化分析系统

- 图片结构化分析系统能够实现基于结构化前端（后期接入的封闭式小区和单位等社会资源）生成的图片进行内容结构化信息提取，支持提取机动车、非机动车、行人等活动目标的特征属性信息并抓拍目标图片，特征属性信息保存至数据库中，目标图片保存至存储设备中；支持对框选视频中的某个区域，对区域内出现的机动车、非机动车以及行人进行分类检测，并抓取相应目标物体的抓拍小图以及场景大图；支持非机动车车辆类型、行驶方向、司机上衣颜色、司机性别、司机年龄段等特征识别等功能，具体实现的功能在各应用系统的功能中有详细描述。

- 本次项目设计除具备从视频流中提取结构化数据的功能外，还可以直接接入从具备智能分析功能的前端设备传回的图片和结构化数据。

- 本次项目设计的图片结构化分析系统能够实现基于单台设备不小于120路并发图片的结构化性能。整套系统在提供不小于480个并发图片结构化分析能力。

#### （9）1套图片人脸识别与布控系统

- 图片人脸识别与布控系统是基于结构化数据信息的识别和布控应用系统，支持按照时间、相似度、姓名、性别、国籍、身份、城市、证件类型、证件编号、布控类型、布控原因等条件进行历史告警信息查看；支持前端抓拍的人脸图片与人脸黑名单库进行实时布控比对，并对布控命中人脸进行告警，可查看该名人员的场景大图以及该时间段的视频录像；支持地图上准确显示人脸告警的位置，支持将不同布控库产生的告警在地图上自定义显示不同的告警颜色。具体实现的功能在各应用系统的功能中有详细描述。

- 本次项目设计的图片人脸识别与布控系统能够实现基于单台设备不小于80张并发人脸识别对比性能。整套系统提供不小于320个并发人脸识别结构化分析能力。

#### （10）1套重点区域行为分析系统

- 重点区域行为分析系统与重点区域人数统计分析功能类似，但该系统的侧重点在于人员的行为而不是数量，系统可以分析出现重点区域（如政府和学校门前）人员的行为，如出现徘徊、滞留、逆行、肢体冲突等行为则会触发系统告警，系统会向研判指挥系统发出告警，并在电子地图上标示出具体位置，同时由研判指挥系统调取现场视频监控画面，综治指挥中心能够根据告警和现场情况安排综治人员前往现场进行协调和管理，提前落实行为异常人员的动机，解决可能发生的人群聚集、人员纠纷或打架斗殴等行为。

- 本次项目设计的重点区域行为分析系统能够提供基于单台设备不小于20路并发视频人数统计性能。整套系统提供不小于80个并发视频流行为分析性能。

#### （11）1套视图信息数据库

- 视图信息数据库是整个新建综治应用平台多维数据的数据集散中心，提供人脸、车辆图片存储。视图信息数据库由元数据(管理)节点和存储节点组成，管理节点和存储节点都采用对等工作模式统一命名空间管理，存储节点空间虚拟化为统一的存储共享池并以唯一的IP地址对外提供存储服务，支持多平台客户端访问，包括C/S, B/S，以及手机、平板移动客户端。
   支持按前端摄像机名称，时间,自定义标注，类型，锁定状态，录像存放位置的信息组合检索录像。支持缩略图预览及下载，支持视频，图片，视图库等信息混合存储，能存储案事件线索，人，车，物等结构化信息。

- 本次项目设计视图信息数据库能够提供可存储内容包括：人、车、网络设备MAC地址、RFID等结构化数据。

- 其中人脸图片：不小于80张人脸/秒并发性能，每天按12小时分析比对计算约产生不小于3456000条数据；视频结构化：10路视频/秒并发分析，每天12小时，每路视频3个目标，分析产生数据不小于1296000条；

- 人脸识别视频流：10路，每天12小时，每路视频2个人脸，分析产生数据864000条；图片结构化：120路图片接入，以车辆为主，每张图片1个目标，每天12小时产生不小于5184000条数据。

- 上述数据存储90天，总计约不小于9.8亿条数据。每个县市分析后的数据上传到中心进行汇聚约不小于40亿条，总计配置50亿大数据。汇总后的大数据统一存储在云存储平台，供各子系统调用。

#### （12）1套智能运维设备管理系统

- 由于新建综治应用平台信息化程度极高，必须配备自动化智能运维设备管理系统来实现全网设备管理,系统支持设备的批量处理,支持全网设备状态巡检,支持全网设备运行状况的实时更新,支持SNMP标准网管协议,支持资产同步。支持对系统CPU、内存、硬盘、关键进程、数据库系统关键进程等的监控和阀值告警,录像状态检测管理。支持全网拓扑自动生成，能够实现设备故障率统计、设备故障时长统计,可配置自动报表统计功能（每月、每周的报表统计）,支持结合视频诊断结论的资源可用性统计报表,支持报表数据的图形化显示,支持按资产厂家分类的独立报表、对比报表,支持统计报表导出，自动报修,支持报修工单处理,支持工单跟踪,支持工作考核和厂商考核功能。

#### （13）1套视频内容保护和准入控制系统

- 综治信息系统的数据属于高度机密数据，除了网络安全信息管理保护手段，信息系统内部必须有完善的内容保护和准入控制系统。
内容保护系统通过数字证书系统实现对内容安全保护。只有持有系统下发的数字证书的设备才能正常访问系统，并根据数字证书赋予的权限进行权限内的操作，数字证书的分发对象包括但不限于摄像机、客户端。系统支持对证书管理各种操作的日志记录；数字证书可用作身份认证、视频加密等场景；数字证书支持公私钥密码对，与监控平台结合，实现对视频密钥进行二次加密，实现视频内容的高安全保护。

- 通过非法手段破解存储密码，也无法直接下载数据。当从视频存储设备上截取部分片段或者全部数据时，经过视频内容保护的视频数据仍无法正常播放，只能看到无有效图像信息的马赛克。解码器经过授权后能够还原把视频内容保护的视频码流还原成播放器能够正常播放的视频数据。未授权情况下的解码器无恢复模式，无法正常还原和播放视频，只能看到无有效图像信息的马赛克。
    系统采用准入控制系统实现数字证书与设备身份的绝对匹配，对IPC、PC等各种类型的设备接入进行视频码流协议分析，对于不符合要求的设备禁止访问专网。

本次项目设计要求单机准入控制不得小于500路4Mbps并发码流，即单机准入控制不得小于同时控制500路使用H.264标准编码格式的IPC，非标格式的移动端设备不小于1000路。

#### （14）1套完整的符合等保三级标准的网络信息安全系统

- 在州综治中心4楼机房内部署1套完整的符合等保三级标准的网络信息安全系统，实现与上一级平台对接的信息安全保障。其中包括1台用作统一调度的态势感知和流量分析平台，集成WAF防病毒、网络杀毒软件、日志审计、数据库审计、漏洞扫描、上网行为管理、堡垒机功能，实现对整个新建平台的网络安全态势和流量内容实时监控和管理。1台防火墙，实现与外部网络（包括上一级平台）的安全连接。1台视频网闸、1台结构化数据网闸，实现与视频监控专网和社会资源视频监控网的安全连接。

- 此外还包括1套动环监控系统、1套七氟丙烷自动灭火系统、1套具备人脸、指纹、身份IC卡识别功能的门禁系统。

### 3.2.2.市、县平台建设内容

- 市、县综治中心具备如下功能：

- （1）依托综治信息系统等，建立统一的服务管理平台，对辖区内群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉和有关矛盾纠纷联动受理、处理、督办、反馈，明确责任单位和责任人，做到统一受理、集中梳理、归口管理、依法处理、限期办理。

- （2）依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统等，逐步实现对辖区内社会治安状况的实时监控、分析研判等。

- 州综治应用平台作为指挥调度中心，各市、县平台接受指挥调度中心的统一指挥调度。在这里的指挥调度分为两个层面，一个层面是具体工作和任务的指挥调度，另一个层面是综治应用数据信息的指挥调度。各市、县平台在本区域直接与公共安全视频监控联网共享平台连接，将数据结构化提取和分析系统分布式部署在各市、县综治中心，能够将算力和存储资源进一步向基层下沉，避免了因中间网络的可能问题造成整个综治信息系统的不稳定。通过分布式部署方式，虽然具体的设备和系统放置在各市、县综治中心，但从逻辑上看仍然是一个整体。

- 市、县分平台部署的综合信息系统包括：

#### （1）1套云存储系统

市、县云存储系统在各综治中机房内部署1台48盘位云存储主机（包含48块6T硬盘）

通过云存储管理系统可以将部署在博乐市、阿拉山口市、精河县、温泉县的云存储系统整个成一个完整的统一存储系统，通过分布式的存储部署实现高速数据存储、调用，同时避免了单点存储离线造成的数据丢失。

#### （2）1套多维数据转发和代理接入系统

- 多维数据转发和代理接入系统是智能分析应用调度系统工作的具体执行者，通过多维数据转发系统，能够接入来自各个基础应用系统的多维数据（包括视频流媒体、图片、结构化数据信息等），并提供给智能分析应用调度系统，供各综治业务系统调取数据，实现综治业务的多维化和立体化。

- 部署在市、县的该系统所有数据都可以为州平台对应功能的系统随时调取和使用。

#### （3）1套视频结构化分析系统

- 由于信息安全等因素，公安系统的基于结构化前端设备采集的数据信息暂不能与综治新建平台实现共享，要实现结构化数据的提取只能从公共安全视频监控联网共享平台提供的基础视频流媒体中提取结构化信息，用来实现通过提取存储在州综治应用平台存储系统内的公共安全视频监控流媒体信息中的机构化数据为其他应用系统提供基础数据。

- 部署在市、县的该系统所有数据都可以为州平台对应功能的系统随时调取和使用。
（4）1套视频流人脸识别与布控系统

- 视频流人脸识别与布控系统能够实现基于视频流的对于人员信息的结构化信息提取，支持提取人脸特征，支持性别、年龄段、是否戴眼镜、民族等人脸属性识别; 支持根据人脸图片、相机、相似度、时间段、人脸属性等条件进行人脸检索，并按照相似度进行排序显示，并支持结果导出;支持将人脸图片与检索库进行比对，检索出与之相似的人脸图片，并按照相似度进行排序，并支持结果导出;支持地图上准确显示人脸告警的位置，支持将不同布控库产生的告警在地图上自定义显示不同的告警颜色。

- 部署在市、县的该系统所有数据都可以为州平台对应功能的系统随时调取和使用。

#### （4）1套图片结构化分析系统

- 图片结构化分析系统能够实现基于结构化前端（后期接入的封闭式小区和单位等社会资源）生成的图片进行内容结构化信息提取，支持提取机动车、非机动车、行人等活动目标的特征属性信息并抓拍目标图片，特征属性信息保存至数据库中，目标图片保存至存储设备中；支持对框选视频中的某个区域，对区域内出现的机动车、非机动车以及行人进行分类检测，并抓取相应目标物体的抓拍小图以及场景大图；支持非机动车车辆类型、行驶方向、司机上衣颜色、司机性别、司机年龄段等特征识别等功能，具体实现的功能在各应用系统的功能中有详细描述。

- 部署在市、县的该系统所有数据都可以为州平台对应功能的系统随时调取和使用。

#### （5）1套图片人脸识别与布控系统

- 图片人脸识别与布控系统是基于结构化数据信息的识别和布控应用系统，支持按照时间、相似度、姓名、性别、国籍、身份、城市、证件类型、证件编号、布控类型、布控原因等条件进行历史告警信息查看；支持前端抓拍的人脸图片与人脸黑名单库进行实时布控比对，并对布控命中人脸进行告警，可查看该名人员的场景大图以及该时间段的视频录像；支持地图上准确显示人脸告警的位置，支持将不同布控库产生的告警在地图上自定义显示不同的告警颜色。具体实现的功能在各应用系统的功能中有详细描述。

- 部署在市、县的该系统所有数据都可以为州平台对应功能的系统随时调取和使用。

#### （6）1套重点区域行为分析系统

- 系统分析出现重点区域（如政府和学校门前）人员的行为，如出现徘徊、滞留、逆行、快速移动等行为则会触发系统告警，系统会向研判指挥系统发出告警，并在电子地图上标示出具体位置，同时由研判指挥系统调取现场视频监控画面，综治指挥中心能够根据告警和现场情况安排综治人员前往现场进行协调和管理，提前落实行为异常人员的动机，解决可能发生的人群聚集、人员纠纷或打架斗殴等行为。

- 部署在市、县的该系统所有数据都可以为州平台对应功能的系统随时调取和使用。

#### （7）1套视图信息数据库

- 套视图信息数据库是整个新建综治应用平台多维数据的数据集散场所，提供人脸、车辆图片存储。由元数据(管理)节点和存储节点组成，管理节点和存储节点都采用对等工作模式统一命名空间管理，存储节点空间虚拟化为统一的存储共享池并以唯一的IP地址对外提供存储服务，支持多平台客户端访问，包括C/S, B/S，以及手机、平板等移动客户端。
    支持按前端摄像机名称，时间,自定义标注，类型，锁定状态，录像存放位置的信息组合检索录像。支持缩略图预览及下载，支持视频，图片，视图库等信息混合存储，能存储案事件线索，人，车，物等结构化信息。

- 部署在市、县的该系统所有数据都可以为州平台对应功能的系统随时调取和使用。

#### （8）1套完整的符合等保三级标准的网络信息安全系统

- 在市、县综治中心机房内部署1台防火墙，实现与外部网络（包括上一级平台）的安全连接。1台视频网闸、1台结构化数据网闸，实现与视频监控专网和社会资源视频监控网的安全连接。

#### （9）其他内容

- 经前期调研，博乐市综治中心现有设备机房空间已满，因此在博乐市综治中心3楼现有机房旁利用现有空间新建1个机房，给博乐综治应用分平台提供设备环境。

- 温泉县综治中心具备综治分平台视频解析能力，并且计划建设综治视频前端点位，本期对综治前端点位的存储和调度进行建设。此外温泉县综治中心已有功能和数量均能满足本次设计需要的汇聚交换机因此在概算清单里不再配置。

### 3.2.3.州综治应用平台建设内容和参数要求

#### 3.2.3.1.州分平台

| 州综治应用平台州分平台设备和材料清单表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格程式 | 单位 | 数量 |
| 一、视频联网共享平台基础硬件设备地州部分 |  |  |  |  |
| 1 | 综治视频研判业务管理系统 | 支持管理多种智能业务分析模块，支持各综治应用系统统一管理；支持用户配置、用户登录、认证、管理等各种管理功能；即时回放功能：出现紧急情况时，能从当前时间即后退查看录像，回放时间进度可调节；用户通信功能：支持用户间文字、本地文件、图片、地图、实况场景及录像链接的传输；报警联动功能：在发生报警时，能够自动联动实况、抓拍、存储、语音对讲、回放、云台预置位、短信、邮件等动作； | 套 | 1 |
| 2 | 流媒体服务器 | 支持单播复制和单组播转换模块,用于接收来自共享平台视频,支持最大入口流量为1024Mbps,最大出口流量为2048Mbps，单台设备支持对256路1080P图像进行复制分发 | 套 | 2 |
| 3 | 智能运维设备管理系统 | 支持全网设备状态巡检,支持全网设备运行状况的实时更新,支持SNMP标准网管协议,支持资产同步。支持对系统CPU、内存、硬盘、关键进程、数据库系统关键进程等的监控和阀值告警,录像状态检测管理。支持全网拓扑自动生成，能够实现设备故障率统计、设备故障时长统计,可配置自动报表统计功能（每月、每周的报表统计）,支持结合视频诊断结论的资源可用性统计报表,支持报表数据的图形化显示,支持按资产厂家分类的独立报表、对比报表,支持统计报表导出，自动报修,支持报修工单处理,支持工单跟踪,支持工作考核和厂商考核功能。 | 套 | 1 |
| 4 | 智能分析应用系统 | 1、支持智能分析任务的新增、删除、暂停、启动功能，支持告警过滤功能，支持查看任务详细信息; 2、支持视频结构化分析功能，对视频实时结构化； 3、支持图片结构化，图片人脸识别、车辆、非机动车辆识别功能； 4、支持前端抓拍的人脸图片与人脸黑名单库进行实时布控比对，并对布控命中人脸进行报警。 5、支持非机动车车辆类型、行驶方向、司机上衣颜色、司机性别、司机年龄段等特征识别； 6、支持人员、车辆轨迹分析； 7、基于深度学习的人数统计算法，识别准确性高；场景适应性强； 8、基于深度学习的人员行为算法，对越界、滞留、聚集、肢体冲突等行为做出分析判断。 | 套 | 1 |
| 小计： |  |  |  |  |
| 二、安全防护及等保 |  |  |  |  |
| 1 | 等保三级评测 | 按照等级保护三级，进行测评 | 套 | 1 |
| 2 | 下一代防火墙 | 集成IPS、IDS功能，性能参数：网络层吞吐量25 Gbps，应用层吞吐量3 Gbps，并发连结数220W，新建连接数（CPS）15W； 硬件参数：1U，8G内存，128G SSD，单电源，6个千兆电口+2个万兆光口，默认支持2个扩展槽； | 台 | 1 |
| 3 | 视频网闸 | 吞吐量1Gbps，最大并发连接数50万。标配提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、组播代理、访问交换等功能模块。2U设备，“双主机+隔离卡”架构，单主机硬件信息：6电4光（可定制扩展），内存4GB（可定制扩展），硬盘64G SSD | 台 | 1 |
| 4 | 结构化数据网闸 | 吞吐量1Gbps，最大并发连接数50万。标配提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、组播代理、访问交换等功能模块。2U设备，“双主机+隔离卡”架构，单主机硬件信息：6电4光（可定制扩展），内存4GB（可定制扩展），硬盘64G SSD | 台 | 1 |
| 5 | 等保一体机硬件平台 | 边界安全场景，网络层吞吐量10G，应用层吞吐量2G，最多支持AF、AC、AD 3个组件同时部署在边界应用层2G的需求。等保一体化场景，最多支持部署吞吐量200M数据库审计、100资产授权堡垒机、100资产授权日志审计、100资产授权漏扫、1600并发SSL、应用层吞吐量500M的下一代防火墙。 硬件参数： 内存：64G，硬盘：128G SSD 系统盘 +4T HDD 数据盘，网口： 4个千兆电口、4个千兆光口、4个万兆光口，2U，双电源。 | 套 | 1 |
| 7 | 网络杀毒软件 | 在等保一体机硬件平台内置 | 套 | 1 |
| 8 | 日志审计 | 在等保一体机硬件平台内置 | 套 | 1 |
| 9 | 数据库审计 | 在等保一体机硬件平台内置 | 套 | 1 |
| 10 | 漏洞扫描 | 在等保一体机硬件平台内置 | 套 | 1 |
| 11 | 上网行为管理 | 在等保一体机硬件平台内置 | 套 | 1 |
| 三、综治应用分平台硬件设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 中心管理服务器 | 国产品牌，2U机架服务器，支持2路CPU，含导轨；配置≥2颗2.2GHz/10-core/13.75MB/85W)处理器(带散热器)；配置≥2*32G DDR4 RDIMM 2666MT/s内存，内存插槽≥24个,支持故障DIMM标识隔离、内存巡检、内存地址奇偶检测保护、单颗粒数据纠错、内存过热调节等功能；配置≥4*1200G 10K RPM SAS硬盘，支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘、混插，配置一张RAID卡,支持RAID 0/1/10/5,2GB Cache，带超级电容，支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔；配置≥2个千兆网口+2个万兆光口及1个万兆单模光模块，PCI-E I/O插槽总数：≥10个，标配集成显卡；配置≥2*550W交流电源，并提供配套的电源连接线；支持中文BIOS界面，支持在服务器故障前记录服务器系统实时运行状态信息和异常信息；配置≥4个风扇，支持单风扇失效；提供三年硬件质保； | 台 | 1 |
| 2 | 前置服务器 | 国产品牌，2U机架服务器，支持2路CPU，含导轨；配置≥2颗2.2GHz/10-core/13.75MB/85W)处理器(带散热器)；配置≥2*32G DDR4 RDIMM 2666MT/s内存，内存插槽≥24个,支持故障DIMM标识隔离、内存巡检、内存地址奇偶检测保护、单颗粒数据纠错、内存过热调节等功能；配置≥4*1200G 10K RPM SAS硬盘，支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘、混插，配置一张RAID卡,支持RAID 0/1/10/5,2GB Cache，带超级电容，支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔；配置≥2个千兆网口+2个万兆光口及1个万兆单模光模块，PCI-E I/O插槽总数：≥10个，标配集成显卡；配置≥2*550W交流电源，并提供配套的电源连接线；支持中文BIOS界面，支持在服务器故障前记录服务器系统实时运行状态信息和异常信息；配置≥4个风扇，支持单风扇失效；提供三年硬件质保； | 台 | 1 |
| 3 | 数据交换服务器 | 国产品牌，2U机架服务器，支持2路CPU，含导轨；配置≥2颗2.2GHz/10-core/13.75MB/85W)处理器(带散热器)；配置≥2*32G DDR4 RDIMM 2666MT/s内存，内存插槽≥24个,支持故障DIMM标识隔离、内存巡检、内存地址奇偶检测保护、单颗粒数据纠错、内存过热调节等功能；配置≥4*1200G 10K RPM SAS硬盘，支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘、混插，配置一张RAID卡,支持RAID 0/1/10/5,2GB Cache，带超级电容，支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔；配置≥2个千兆网口+2个万兆光口及1个万兆单模光模块，PCI-E I/O插槽总数：≥10个，标配集成显卡；配置≥2*550W交流电源，并提供配套的电源连接线；支持中文BIOS界面，支持在服务器故障前记录服务器系统实时运行状态信息和异常信息；配置≥4个风扇，支持单风扇失效；提供三年硬件质保； | 台 | 1 |
| 4 | web服务器 | 国产品牌，4U机架服务器，支持4路CPU，含导轨；配置4颗2.4GHz/10-core/13.75MB/85W)处理器(带散热器)；配置≥8*32G DDR4 RDIMM 2666MT/s内存，支持故障DIMM标识隔离、内存巡检、内存地址奇偶检测保护、单颗粒数据纠错、内存过热调节等功能；配置≥4*1200G 10K RPM SAS硬盘，支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘、混插，配置一张RAID卡,支持RAID 0/1/10/5,2GB Cache，带超级电容，支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔；配置≥2个千兆网口+2个万兆光口及1个万兆单模光模块；配置≥2*1500W交流电源，并提供配套的电源连接线；提供三年硬件质保； | 台 | 1 |
| 5 | 接入交换机 | 48千兆RJ45，4个万兆SFP+；支持2或8端口万兆SFP+接口板； 可插拔双电源，支持交流或直流供电。 包转发率：252Mpps 交换容量：599Gbps； 提供硬件设备三年质保。 | 台 | 2 |
| 6 | 核心交换机 | 框式核心交换机，支持10个总槽位（8个业务槽位，2个主控槽位）；2个电源槽位，标配电源；默认含满配2个风扇盘）。配置1块48口千兆电口服务器，1块24口千兆电口服务器、1块8口万兆光口板卡、1块4口万兆光口堆叠服务器、配置对应的专用堆叠线缆。 1、交换容量不小于30.84Tbps/126Tbps、包转发率不小于3000Mpps/26000Mpps； 2、支持横向N:1虚拟化（N不小于2）； 3、支持ISSU业务不中断系统升级、静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、策略路由 4、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ 5、支持EAPS环网保护技术、VRRP冗余技术 | 台 | 2 |
| 7 | 汇聚交换机 | 框式汇聚交换机，支持6个总槽位（4个业务槽位，2个主控槽位）；2个电源槽位，标配电源；默认含满配2个风扇盘）。配置1块48口千兆电口服务器、1块24口千兆电口服务器、1块8口万兆光口板卡。 1、交换容量不小于25Tbps/86.4Tbps、包转发率不小于3000Mpps/21200Mpps； 2、支持横向N:1虚拟化（N不小于2）； 3、支持ISSU业务不中断系统升级、静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、策略路由 4、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ 5、支持EAPS环网保护技术、VRRP冗余技术 | 台 | 2 |
| 四、综治应用分平台软件部分 |  |  |  |  |
| 4.1系统接口及认证管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 新疆“ZWZ”数据系统接口 | 提供与新疆“ZWZ”数据系统对接接口，以电子政务外网为网络依托，实现“ZWZ”数据系统与博州地区综治分平台数据互联互通，为综治分平台的业务应用提供数据支撑。综治应用分平台通过数据读取接口获取各业务系统的相关数据业务，在综治应用分平台中展现。（1）实有人口服务管理系统接口（2）特殊人群服务管理系统接口（3）重点青少年服务管理系统接口（4）维稳双联户服务管理系统接口（5）两新组织服务管理系统接口（6）护路护线工作管理系统接口（7）校园及周边综合治理系统接口（8）社会治安管理子系统接口（9）矛盾纠纷排查调处系统接口（10）综治网格化管理系统接口（11）宗教事务服务管理系统接口（12）综治组织及综合业务系统接口 | 项 | 1 |
| 2 | 信息资源服务平台接口 | 提供与信息资源服务平台对接接口，将系统内的用户，区域，部门信息与综治分平台进行数据同步，进而保证基础信息的一致性。主要实现对博州地区的各级综治成员单位的组织架构数据以及用户数据的获取，保证系统的业务在各个成员单位间流转环节清晰、有据可查，能覆盖成员用户。 | 项 | 1 |
| 3 | GIS系统接口 | 自治区已建设超图GIS平台，可为博州地区提供地区级GIS服务，并提供后续更新服务。综治分平台与自治区GIS平台对接，通过GIS系统接口调用自治区GIS平台基础地图数据，使用GIS相关服务。对接后应实现精确标注出所有综治系统、综治视联网平台视频、数据等关键要素和部位点位信息，且实现通过圈选、点击或设置预案等多种方式选择视频联网点位，发起相应视频会议、语音对话、视频监控查看等业务。 | 项 | 1 |
| 4 | 联网图像资源接口 | 联网图像资源接口主要包括视频联网共享平台以及视联网平台的视频资源的视频、录像等的查看、下载、控制等操作。该接口针对综治9+X的业务平台进行定制化绑定开发，实现业务与视频相融合，进而让过去简单的文字信息融合了视频信息提高整体的事件处置效率、维稳效率。视频联网平台包括公安侧建设的视频专网上的视频联网平台和综治侧的视联网上的视频联网平台，视频联网平台的建设汇总了涵盖由公安自建和社会面的视频监控资源，通过协议转换服务可将视频资源推送至综治分平台。为综治分平台中视频资源中的视频、录像等提供查看、下载、控制等操作。实现综治业务与视频相融合。通过融合视频信息，为案事件处理快速提供依据，为结构化应用提供资源支撑，为人员、车辆的布控提供前端点位目录，提高整体的事件处置效率、维稳效率。视频平台（第三方硬件接入平台）提供，支持遵循GB/T28181-2016协议接入联网平台的视频资源，通过该接口可以实现对视频联网平台中接入的视频监控点信息进行查看控制等操作。 | 项 | 1 |
| 5 | 权限验证系统接口 | 统一权限验证接口通过自治区“ZWZ”平台，进行统一认证和统一用户管理，当用户在某一系统登录后其它系统也无需再次登录。可提供与自治区级权限验证系统实现接口对接，通过自治区“ZWZ”平台，进行统一认证和统一用户管理，当用户在某一系统登录后其它系统也无需再次登录。可对接身份认证中心的已认证的用户身份，对系统的所有用户进行统一管理，对接已存储的用户目录，完成对用户身份、角色等信息的统一管理；对接授权和访问的管理控制板块，同步用户的授权、角色分配；访问策略的定制和管理等。 | 项 | 1 |
| 4.2单点登录 |  |  |  |  |
| 1 | 单点登录认证模块 | 对整个平台的的单点登录认证提供标准认证接口，并提供服务请求拦截库，对来自浏览器的所有请求进行拦截，对拦截到的请求判断是否已登录，未登录则转至登录页面。对视频资源的管理与调用权限进行严格控制，非授权用户无法访问视频。 | 项 | 1 |
| 2 | 人脸识别登录认证模块 | 采用人脸识别式进行登录认证，认证成功后将返回用户票据并推送至客户端浏览器中。 | 项 | 1 |
| 3 | 动态口令认证 | 认证时提供动态口令认证，口令通过短信方式获取。 | 项 | 1 |
| 4 | CA数字证书认证模块 | 采用USB-key方式进行登录认证，认证成功后将返回用户票据并推送至客户端浏览器中。 | 项 | 1 |
| 5 | 数据同步接口 | 将uaps综合管理系统管理的用户、用户组、组织机构、权限、角色等资料同步到业务系统，供业务系统使用。 | 项 | 1 |
| 4.3地图基础应用 |  |  |  |  |
| 1 | GIS地图服务功能二次开发 | 电子地图基础应用包括地图的移动、缩放、重置、测量、清除、截图、区域划分、标记点位、多地图切换等功能。 | 项 | 1 |
| 4.4综治基础要素管理 |  |  |  |  |
| 1 | 综治组织及综合业务 | 综治组织包括综治机构、综治队伍、群防群治组织、群防群治队伍、综治中心、网格化建设、楼栋长等基础信息展示与综合查询。 | 项 | 1 |
| 2 | 实有人口 | 主要包括重点青少年的基础信息以及涉及重点青少年的相关数据的查看与综合查询。还包括针对重点青少年的基于gis平台的信息可视化展示与视频深度应用。 | 项 | 1 |
| 3 | 特殊人群 | 主要包括：社区矫正人员、吸毒人员、刑满释放人员、有肇事肇祸倾向精神病人、闲散，流浪和乞讨人群等特殊人群的基础信息查看与综合查询；数据来源于自治区“ZWZ”系统社会治安综合治理系统，为用户提供数据的展现，并提供数据综合查询。还包括针对特殊人群的基于gis平台的信息可视化展示与视频深度应用。 | 项 | 1 |
| 4 | 重点青少年 | 主要包括重点青少年的基础信息以及涉及重点青少年的相关数据的查看与综合查询。还包括针对重点青少年的基于gis平台的信息可视化展示与视频深度应用。 | 项 | 1 |
| 5 | 两新组织 | 主要包括社会组织、非公有制经济组织、境内外非政府组织、党群组织等基础信息展示与综合查询。数据来源于自治区“ZWZ”系统社会治安综合治理系统，为用户提供数据的展现 | 项 | 1 |
| 6 | 社会治安 | 主要包括重点地区排查整治、命案防控（命案信息、犯罪嫌疑人信息、受害人信息）、寄递物流安全管理等基础信息查看与综合查询；数据来源于自治区“ZWZ”系统社会治安综合治理系统，为用户提供数据的展现，并提供数据综合查询。 | 项 | 1 |
| 7 | 矛盾纠纷排查调处 | 主要包括矛盾纠纷事件信息、矛盾纠纷调解机构信息、信访人员信息、司法调解数据等基础信息查看与综合查询；数据来源于自治区“ZWZ”系统社会治安综合治理系统，为用户提供数据的展现，并提供数据综合查询。还包括针对矛盾纠纷的视频深度应用。 | 项 | 1 |
| 8 | 校园及周边安全 | 主要包括校园、涉及师生安全的案（事）件、校园及周边违法信息、校园周边重点人员等基础信息查看与综合查询；数据来源于自治区“ZWZ”系统社会治安综合治理系统，为用户提供数据的展现，并提供数据综合查询。还包括针对校园及周边安全的基于gis平台的信息可视化展示与视频深度应用。 | 项 | 1 |
| 9 | 护路护线 | 主要包括铁路、公路、隧道、桥梁、车站等设施周边基础信息及沿线相关信息、涉及线、路事件等基础信息查看与综合查询；实现对线、路周边，尤其是重点线、路视频监控编制联动。数据来源于自治区“ZWZ”系统社会治安综合治理系统，为用户提供数据的展现，并提供数据综合查询。还包括针对重点青少年的基于gis平台的信息可视化展示与视频深度应用。 | 项 | 1 |
| 10 | 宗教事务 | 主要包括宗教团体信息、宗教场所、宗教活动、出国朝觐人员、寺管会工作人员、教职人员信息、朝觐活动、涉疆宣传品信息、非法宗教活动、非法朝觐人员、非法朝觐组织、宗教事件等基础信息查看与综合查询；数据来源于自治区“ZWZ”系统社会治安综合治理系统，为用户提供数据的展现，并提供数据综合查询。还包括针对宗教事务的基于gis平台的信息可视化展示及视频深度应用。 | 项 | 1 |
| 4.5网格化展示 |  |  |  |  |
| 1 | 资源对接 | 对接自治区“网格化系统”相关数据，可在地图上定位网格。 | 项 | 1 |
| 2 | 资源标注与展示 | 对已有的综治要素进行基于GIS地图的标注与可视化展示。并与其他综治要素、视频等信息叠加在地图上展示。 | 项 | 1 |
| 4.6视频公共服务 |  |  |  |  |
| 1 | 视频基础功能 | 视频的基础功能包括视频的播放、录像检索、下载、回放、多画面播放、音量控制、云台控制、视频巡查、视频巡逻等 | 项 | 1 |
| 2 | 视频同步管理 | 支持以国标方式对接上级平台推送的资源目录：支持自动同步、手动同步。 | 项 | 1 |
| 3 | 视频点位标注 | 对同步过的视频点位信息中没有经纬度的数据在GIS地图上进行点位标注。 | 项 | 1 |
| 4 | 视频权限分配 | 各级管理员可在自身已有权限的视频列表中选择部分视频，将视频的权限分配给下属行政区划/下属行政区划中的用户（若分配给下属行政区划，则当前行政区划等级中所有用户拥有这些视频的管理权限；若分配给下属行政区划中的用户，则对应用户拥有这些视频的管理权限）。 | 项 | 1 |
| 5 | 视频分组管理 | 用户可在该模块对视频进行自定义分组（分组可以是以综治要素作为分类，或者是以场所类型进行分类）。 | 项 | 1 |
| 6 | 视频巡查功能 | 在GIS地图上对用户活动轨迹进行标注划分，系统将路线范围50米（具体范围大小可在系统中进行配置）范围内的摄像头信息提取出来并做成视频分组；可对分组的视屏进行视频轮切、轮播操作 | 项 | 1 |
| 4.7比对公共服务 |  |  |  |  |
| 1 | 人员资料基础库 | 包括对人员资料的维护管理。 | 项 | 1 |
| 2 | 车辆资料基础库 | 包括对车辆信息的维护与管理。 | 项 | 1 |
| 3 | 标签库 | 该模块旨在为重点人员及重点车辆和摄像头打标签以及对标签的管理与维护功能，用户根据实际需求，选择标签，然后在该标签下，添加摄像头、人员或车辆，实现重点人员，车辆，摄像头批量打标。 | 项 | 1 |
| 4 | 比对任务 | 实现对目标人员、车辆生成比对任务，该模块记录用户所有比对的任务，用户可在该页面查看所有比对任务，该页面支持查看比对任务详情，编辑比对任务，删除比对任务，比对任务办结（只有任务负责人可办结该任务）等操作，用户可按需操作 | 项 | 1 |
| 5 | 行为分析 | 包括对各类行为的分析与布控，如：绊线检测、入侵检测、徘徊检测、人群聚集检测、流量统计检测。 | 项 | 1 |
| 4.8告警公共服务 |  |  |  |  |
| 1 | 告警信息列表 | 该界面展示所有告警信息，包括告警人员、车辆、行为，告警时间、告警地点、负责人、联系电话、所属布控任务等。每条数据末尾会有研判及完结操作按钮，对指定告警信息进行操作。 | 项 | 1 |
| 2 | 报警处置流程 | 当平台接收到告警信息后，用户登录进入平台查看详细告警信息，包括告警地点，告警事件等。用户可点击该摄像头实时查看当前告警地点实时情况。根据告警信息及摄像头实时播放，判断该告警是否为有效告警。若为无效，摄像头继续工作，判定告警为无效；若为有效，判定告警为有效告警，则继续后续报警处置流程 | 项 | 1 |
| 3 | 工作任务管理 | 该模块提供了当前层级辖区内该用户所有待处理、交办、已处理等事件的集中汇总，可以按照事件状态（未受理、逾期、办理中、逾期等）、事件类型等进行条件查询；同时支持对接自治区“9+x”系统，实现任务派发、流转。 | 项 | 1 |
| 4 | 指派任务管理 | 包括我的任务、待办、已办、督办等任务的管理及任务处理流程的管理。包括任务上报、任务派遣、事件督办、自动下派、事件归档等流程。 | 项 | 1 |
| 4.9联动指挥功能 |  |  |  |  |
| 1 | 视频通话 | 用户可在GIS地图上选定其他用户通过APP发起音视频通话，及时信息交换。 | 项 | 1 |
| 2 | 任务指派 | 用户层级权限范围内，可在GIS地图上圈选或者指定一定范围内的其他APP用户，并指派相关任务内容。 | 项 | 1 |
| 4.10数据备份功能 |  |  |  |  |
| 1 | 数据备份 | 系统支持对数据库进行备份配置，包括即时备份以及配置相应的自动备份周期进行自动备份 | 项 | 1 |
| 五、州机房设备及耗材 |  |  |  |  |
| 1 | 拼接控制器输入板卡 | 兼容小鸟拼接控制器，配置4路DVI输入端口，单端口支持不小于1920×1080P分辨率的视频输入 | 块 | 1 |
| 2 | 机房七氟丙烷自动消防系统 | 包含1套120L柜式七氟丙烷储存装置、11个温湿度探测器、11个烟雾探测器、1个控制主机、1个自动气体灭火控制器、1个联动电动警铃、1个联动放气指示灯、1个联动声光报警器、1个控制主机及配套管理软件，具体安装位置和方法见图纸 | 套 | 1 |
| 3 | 机房动环监控系统 | 含安装调包含6个温湿度探测器、6个烟雾探测器、3条2米长水浸探测器、1台动力环境监控主机及对应管理系统软件，具体安装位置和方法见图纸 | 套 | 1 |
| 4 | 智能联网型门禁系统 | 包含1台双门门禁控制器、1套闭门器、1套电磁锁、1套门禁控制按钮、1套具备人脸、指纹、身份IC卡识别功能的控制器及配套管理软件 | 套 | 1 |
| 5 | 六类非屏蔽网线 | 4对 | 305米/箱 | 3 |
| 6 | 六类网线水晶头 | RJ45 | 个 | 600 |
| 7 | 光跳线(多模) | 万兆LC/PC-LC/PC | 10米/条 | 34 |
| 8 | 光跳线(单模) | 千兆LC/PC-LC/PC | 10米/条 | 8 |
| 9 | SFP光模块 | 多模千兆 | 个 | 4 |
| 10 | SFP光模块 | 多模万兆 | 个 | 24 |
| 11 | SFP光模块 | 单模千兆 | 个 | 8 |
| 12 | 千兆光纤收发器 | 单模千兆 | 对 | 1 |
| 13 | 机柜PDU | 8插位10A，带电流显示功能 | 台 | 10 |
| 14 | 配电电缆 | ZR-YJV-3*6平方 | 米 | 200 |

#### 3.2.3.2.博乐市分平台

| 州综治应用平台博乐市分平台设备和材料清单表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格程式 | 单位 | 数量 |
| 1 | 智能分析应用系统 | 1、支持智能分析任务的新增、删除、暂停、启动功能，支持告警过滤功能，支持查看任务详细信息; 2、支持视频结构化分析功能，对视频实时结构化； 3、支持图片结构化，图片人脸识别、车辆、非机动车辆识别功能； 4、支持前端抓拍的人脸图片与人脸黑名单库进行实时布控比对，并对布控命中人脸进行报警。 5、支持非机动车车辆类型、行驶方向、司机上衣颜色、司机性别、司机年龄段等特征识别； 6、支持人员、车辆轨迹分析； 7、基于深度学习的人数统计算法，识别准确性高；场景适应性强； 8、基于深度学习的人员行为算法，对越界、滞留、聚集、肢体冲突等行为做出分析判断。 | 套 | 1 |
| 2 | 视图存储服务器 | 48盘位，控制器架构，支持千兆GE口和万兆10GE口，支持端口链路聚合、负载均衡 | 套 | 1 |
| 3 | 服务器硬盘 | 企业级一体化SATA硬盘6TB | 块 | 36 |
| 4 | 汇聚交换机 | 框式汇聚交换机，支持6个总槽位（4个业务槽位，2个主控槽位）；2个电源槽位，标配电源；默认含满配2个风扇盘）。配置1块48口千兆电口服务器、1块24口千兆电口服务器、1块8口万兆光口板卡。 1、交换容量不小于25Tbps/86.4Tbps、包转发率不小于3000Mpps/21200Mpps； 2、支持横向N:1虚拟化（N不小于2）； 3、支持ISSU业务不中断系统升级、静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、策略路由 4、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ 5、支持EAPS环网保护技术、VRRP冗余技术 | 台 | 1 |
| 5 | 防火墙 | 性能参数：网络层吞吐量20 Gbps，应用层吞吐量2.8Gbps，并发连结数220W，新建连接数（CPS）20W； 硬件参数：2U，8G内存，64G SSD+1T SATA硬盘，双电源，6个千兆电口+2个万兆光口，默认支持2个扩展槽； | 台 | 1 |
| 6 | 视频网闸 | 吞吐量1Gbps，最大并发连接数50万。标配提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、组播代理、访问交换等功能模块 | 台 | 1 |
| 7 | 结构化数据网闸 | 吞吐量1Gbps，最大并发连接数50万。标配提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、组播代理、访问交换等功能模块 | 台 | 1 |
| 8 | 视频会议控制终端 | 极光，具备2路1080P编解码能力，可以实现同时单编单解，具备单屏四流任显功能；在屏幕上最多支持四画面显示；支持单屏、双屏、四屏、1+1屏、1+3屏等多种分屏显示模式；支持视频会议、视频监控、数字电视等多种视频流的显示，OSD菜单控制。注：含摄像头/麦克风（PTZ摄像机,1/2.8CMOS、有效像素：200万、1080i/p,720p,20倍光学变焦） | 台 | 1 |
| 9 | 视频会议接入终端 | 启明3，支持管理多种智能业务分析模块，支持各综治应用系统统一管理；支持用户配置、用户登录、认证、管理等各种管理功能；即时回放功能：出现紧急情况时，能从当前时间即后退查看录像，回放时间进度可调节；用户通信功能：支持用户间文字、本地文件、图片、地图、实况场景及录像链接的传输；报警联动功能：在发生报警时，能够自动联动实况、抓拍、存储、语音对讲、回放、云台预置位、短信、邮件等动作； | 台 | 10 |
| 10 | 光跳线(多模) | 万兆FC/PC-LC/PC | 5米/条 | 20 |
| 11 | SFP光模块（多模） | 速率：万兆 | 个 | 10 |
| 12 | 光跳线(多模) | 千兆FC/PC-LC/PC | 5米/条 | 20 |
| 13 | SFP光模块（多模） | 速率：千兆 | 个 | 10 |
| 14 | 六类非屏蔽网线 | 4对 | 305米/箱 | 2 |
| 15 | 六类水晶头 |  | 个 | 200 |
| 16 | 交流电缆 | ZR-YJV-3×6 | 米 | 250 |
| 17 | 光纤储纤盒 |  | 个 | 7 |
| 18 | 快接式配线架 | 六类24口 | 块 | 7 |
| 19 | 十九英寸线缆管理器 | GC-XM-J1 | 个 | 7 |
| 20 | 标准服务器机柜 | 42U，2200mm×800mm×600mm | 台 | 7 |
| 21 | 机柜PDU | 8插位10A，带电流显示功能 | 台 | 14 |
| 22 | 抗静电地板 | 含施工费用 | 平方米 | 36 |
| 23 | 抗静电微孔天花板 | 含施工费用 | 平方米 | 36 |
| 24 | 电缆槽道 | 400×200mm | 米 | 12 |
| 25 | 与上级单位系统对接 | 和上级单位对接网络、设备、平台、软件。 | 项 | 1 |

#### 3.2.3.3.阿拉山口市分平台

| 州综治应用平台阿拉山口市分平台设备和材料清单表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格程式 | 单位 | 数量 |
| 1 | 智能分析应用系统 | 1、支持智能分析任务的新增、删除、暂停、启动功能，支持告警过滤功能，支持查看任务详细信息; 2、支持视频结构化分析功能，对视频实时结构化； 3、支持图片结构化，图片人脸识别、车辆、非机动车辆识别功能； 4、支持前端抓拍的人脸图片与人脸黑名单库进行实时布控比对，并对布控命中人脸进行报警。 5、支持非机动车车辆类型、行驶方向、司机上衣颜色、司机性别、司机年龄段等特征识别； 6、支持人员、车辆轨迹分析； 7、基于深度学习的人数统计算法，识别准确性高；场景适应性强； 8、基于深度学习的人员行为算法，对越界、滞留、聚集、肢体冲突等行为做出分析判断。 | 套 | 1 |
| 2 | 视图存储服务器 | 48盘位，控制器架构，支持千兆GE口和万兆10GE口，支持端口链路聚合、负载均衡 | 套 | 1 |
| 3 | 服务器硬盘 | 企业级一体化SATA硬盘6TB | 块 | 48 |
| 4 | 汇聚交换机 | 框式汇聚交换机，支持6个总槽位（4个业务槽位，2个主控槽位）；2个电源槽位，标配电源；默认含满配2个风扇盘）。配置1块48口千兆电口服务器、1块24口千兆电口服务器、1块8口万兆光口板卡。 1、交换容量不小于25Tbps/86.4Tbps、包转发率不小于3000Mpps/21200Mpps； 2、支持横向N:1虚拟化（N不小于2）； 3、支持ISSU业务不中断系统升级、静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、策略路由 4、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ 5、支持EAPS环网保护技术、VRRP冗余技术 | 台 | 1 |
| 5 | 防火墙 | 性能参数：网络层吞吐量20 Gbps，应用层吞吐量2.8 Gbps，并发连结数220W，新建连接数（CPS）20W； 硬件参数：2U，8G内存，64G SSD+1T SATA硬盘，双电源，6个千兆电口+2个万兆光口，默认支持2个扩展槽； | 台 | 1 |
| 6 | 视频网闸 | 吞吐量1Gbps，最大并发连接数50万。标配提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、组播代理、访问交换等功能模块 | 台 | 1 |
| 7 | 结构化数据网闸 | 吞吐量1Gbps，最大并发连接数50万。标配提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、组播代理、访问交换等功能模块 | 台 | 1 |
| 8 | 视频会议控制终端 | 具备2路1080P编解码能力，可以实现同时单编单解，具备单屏四流任显功能；在屏幕上最多支持四画面显示；支持单屏、双屏、四屏、1+1屏、1+3屏等多种分屏显示模式；支持视频会议、视频监控、数字电视等多种视频流的显示，OSD菜单控制。注：含摄像头/麦克风（PTZ摄像机,1/2.8CMOS、有效像素：200万、1080i/p,720p,20倍光学变焦） | 台 | 1 |
| 9 | 视频会议接入终端 | 启明3，支持管理多种智能业务分析模块，支持各综治应用系统统一管理；支持用户配置、用户登录、认证、管理等各种管理功能；即时回放功能：出现紧急情况时，能从当前时间即后退查看录像，回放时间进度可调节；用户通信功能：支持用户间文字、本地文件、图片、地图、实况场景及录像链接的传输；报警联动功能：在发生报警时，能够自动联动实况、抓拍、存储、语音对讲、回放、云台预置位、短信、邮件等动作； | 台 | 8 |
| 10 | 光跳线(多模) | 千兆LC/PC-LC/PC | 10米/条 | 16 |
| 11 | SFP光模块 | 速率：千兆; | 个 | 8 |
| 12 | 光跳线(多模) | 万兆LC/PC-LC/PC | 10米/条 | 16 |
| 13 | SFP光模块 | 速率：万兆; | 个 | 8 |
| 14 | 六类非屏蔽 | 4对 | 305米/箱 | 1 |
| 15 | 交流电缆 | ZR-YJV-3×6 | 米 | 20 |
| 16 | 六类水晶头 |  | 个 | 400 |
| 17 | 标准服务器机柜 | 42U，2200mm×800mm×600mm | 台 | 2 |
| 18 | 机柜PDU | 8插位10A，带电流显示功能 | 台 | 4 |
| 19 | 与上级单位系统对接 | 和上级单位对接网络、设备、平台、软件。 | 项 | 1 |

#### 3.2.3.4.精河县分平台

| 州综治应用平台精河县分平台设备和材料清单表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格程式 | 单位 | 数量 |
| 1 | 智能分析应用系统 | 1、支持智能分析任务的新增、删除、暂停、启动功能，支持告警过滤功能，支持查看任务详细信息; 2、支持视频结构化分析功能，对视频实时结构化； 3、支持图片结构化，图片人脸识别、车辆、非机动车辆识别功能； 4、支持前端抓拍的人脸图片与人脸黑名单库进行实时布控比对，并对布控命中人脸进行报警。 5、支持非机动车车辆类型、行驶方向、司机上衣颜色、司机性别、司机年龄段等特征识别； 6、支持人员、车辆轨迹分析； 7、基于深度学习的人数统计算法，识别准确性高；场景适应性强； 8、基于深度学习的人员行为算法，对越界、滞留、聚集、肢体冲突等行为做出分析判断。 | 套 | 1 |
| 2 | 视图存储服务器 | 48盘位，控制器架构，支持千兆GE口和万兆10GE口，支持端口链路聚合、负载均衡 | 套 | 1 |
| 3 | 服务器硬盘 | 企业级一体化SATA硬盘6TB | 块 | 36 |
| 4 | 汇聚交换机 | 框式汇聚交换机，支持6个总槽位（4个业务槽位，2个主控槽位）；2个电源槽位，标配电源；默认含满配2个风扇盘）。配置1块48口千兆电口服务器、1块24口千兆电口服务器、1块8口万兆光口板卡。 1、交换容量不小于25Tbps/86.4Tbps、包转发率不小于3000Mpps/21200Mpps； 2、支持横向N:1虚拟化（N不小于2）； 3、支持ISSU业务不中断系统升级、静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、策略路由 4、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ 5、支持EAPS环网保护技术、VRRP冗余技术 | 台 | 1 |
| 5 | 防火墙 | 性能参数：网络层吞吐量20Gbps，应用层吞吐量2.8 Gbps，并发连结数220W，新建连接数（CPS）20W； 硬件参数：2U，8G内存，64G SSD+1T SATA硬盘，双电源，6个千兆电口+2个万兆光口，默认支持2个扩展槽； | 台 | 1 |
| 6 | 视频网闸 | 吞吐量1Gbps，最大并发连接数50万。标配提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、组播代理、访问交换等功能模块 | 台 | 1 |
| 7 | 结构化数据网闸 | 吞吐量1Gbps，最大并发连接数50万。标配提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、组播代理、访问交换等功能模块 | 台 | 1 |
| 8 | 视频会议接入终端 | 启明3，支持管理多种智能业务分析模块，支持各综治应用系统统一管理；支持用户配置、用户登录、认证、管理等各种管理功能；即时回放功能：出现紧急情况时，能从当前时间即后退查看录像，回放时间进度可调节；用户通信功能：支持用户间文字、本地文件、图片、地图、实况场景及录像链接的传输；报警联动功能：在发生报警时，能够自动联动实况、抓拍、存储、语音对讲、回放、云台预置位、短信、邮件等动作； | 台 | 13 |
| 9 | 光跳线(多模) | 千兆LC/PC-LC/PC | 10米/条 | 26 |
| 10 | SFP光模块 | 速率：千兆; | 个 | 14 |
| 11 | 光跳线(多模) | 万兆LC/PC-LC/PC | 10米/条 | 26 |
| 12 | SFP光模块 | 速率：万兆; | 个 | 10 |
| 13 | 六类非屏蔽 | 4对 | 305米/箱 | 1 |
| 14 | 交流电缆 | ZR-YJV-3×6 | 米 | 20 |
| 15 | 六类水晶头 |  | 个 | 200 |
| 16 | 标准服务器机柜 | 42U，2200mm×800mm×600mm | 台 | 2 |
| 17 | 机柜PDU | 8插位10A，带电流显示功能 | 台 | 4 |
| 18 | 与上级单位系统对接 | 和上级单位对接网络、设备、平台、软件。 | 项 | 1 |

#### 3.2.3.5.温泉县分平台

| 州综治应用平台温泉县分平台设备和材料清单表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 | 规格程式 |  |  | 单位 |  | 数量 |
| 1 |  | 视图存储服务器 | 48盘位，控制器架构，支持千兆GE口和万兆10GE口，支持端口链路聚合、负载均衡 |  |  | 套 |  | 2 |
| 2 |  | 网络存储扩展柜 | 存储扩展柜；磁盘通道数：48；控制器个数：1个； |  |  | 套 |  | 2 |
| 3 |  | 服务器硬盘 | 企业级一体化SATA硬盘6TB |  |  | 块 |  | 96 |
| 4 |  | 视频内容保护系统终端加密器 | 客户端和服务器用（U盾），不使用终端加密器或未授权的终端加密器则无法登陆系统 |  |  | 个 |  | 20 |
| 5 |  | 视频会议控制终端 | 极光，极光，具备2路1080P编解码能力，可以实现同时单编单解，具备单屏四流任显功能；在屏幕上最多支持四画面显示；支持单屏、双屏、四屏、1+1屏、1+3屏等多种分屏显示模式；支持视频会议、视频监控、数字电视等多种视频流的显示，OSD菜单控制。注：含摄像头/麦克风（PTZ摄像机,1/2.8CMOS、有效像素：200万、1080i/p,720p,20倍光学变焦） |  |  | 台 |  | 1 |
| 6 |  | 视频会议接入终端 | 启明3，支持管理多种智能业务分析模块，支持各综治应用系统统一管理；支持用户配置、用户登录、认证、管理等各种管理功能；即时回放功能：出现紧急情况时，能从当前时间即后退查看录像，回放时间进度可调节；用户通信功能：支持用户间文字、本地文件、图片、地图、实况场景及录像链接的传输；报警联动功能：在发生报警时，能够自动联动实况、抓拍、存储、语音对讲、回放、云台预置位、短信、邮件等动作； |  |  | 台 |  | 23 |
| 7 |  | 流媒体服务器 | 支持单播复制和单组播转换模块,用于接收来自共享平台视频,支持最大入口流量为1024Mbps,最大出口流量为2048Mbps，单台设备支持对256路1080P图像进行复制分发 |  |  | 台 |  | 2 |
| 8 |  | 视频网闸 | 吞吐量不小于9Gbps，最大并发连接数不小于80万。标配提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、组播代理、访问交换等功能模块，标准冗余电源（非双电源，可热插拔），所有管理配置操作通过专用的内网可信端管理接口进行配置，标配提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、组播代理、访问交换等功能模块。3年硬件保修。 |  |  | 台 |  | 1 |
| 9 |  | 结构化数据网闸 | 吞吐量1Gbps，最大并发连接数50万。标配提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、组播代理、访问交换等功能模块 |  |  | 台 |  | 1 |
| 10 |  | 防火墙 | 性能指标：三层吞吐量10Gbps，应用层吞吐量3Gbps；并发连接数220W，新建连接数15W；SSL VPN最大并发接入数1000，SSL最大加密流量300Mbps；IPSec VPN推荐接入隧道数1000，IPSec VPN加密速度450Mbps； |  |  | 台 |  | 1 |
| 11 |  | 光跳线(多模) | 千兆LC/PC-LC/PC |  |  | 10米/条 |  | 16 |
| 12 |  | SFP光模块 | 速率：千兆; |  |  | 个 |  | 8 |
| 13 |  | 光跳线(多模) | 万兆LC/PC-LC/PC |  |  | 10米/条 |  | 16 |
| 14 |  | SFP光模块 | 速率：万兆; |  |  | 个 |  | 8 |
| 15 |  | 六类非屏蔽网线 | 4对 |  |  | 305米/箱 |  | 1 |
| 16 |  | 六类水晶头 |  |  |  | 个 |  | 200 |
| 17 |  | 与上级单位系统对接 | 和上级单位对接网络、设备、平台、软件。 |  |  | 项 |  | 1 |
| 19 | 光跳线(多模) |  |  | 千兆LC/PC-LC/PC | 10米/条 |  | 16.000 |  |
| 20 | SFP光模块 |  |  | 速率：千兆; | 个 |  | 8.000 |  |
| 21 | 光跳线(多模) |  |  | 万兆LC/PC-LC/PC | 10米/条 |  | 16.000 |  |
| 22 | SFP光模块 |  |  | 速率：万兆; | 个 |  | 8.000 |  |
| 23 | 六类非屏蔽网线 |  |  | 4对 | 305米/箱 |  | 1.000 |  |
| 24 | 六类水晶头 |  |  |  | 个 |  | 200.000 |  |

详见 附件1：综治应用平台机房图纸

备注：

3.2.2其他要求：

1）投标报价含产品的价格、包装费、运杂费（运抵买方现场）、运输保险费、装卸费、安装费、保管费、保险费、监督检验费等相关费用、配合费及投标人认为需要的其他费用等；

2）设备报价既要有总价，也要有分项报价及明细报价；

3）合同签订后，卖方接买方通30个工作日内，在买方现场安装、调试结束，验收合格，交付买方使用。如遇买方特殊情况需要延期交货卖方不得以任何理由收取一切费用。

4）请投标人根据招标人提供的技术参数、采购数量等内容进行报价。

3.2.3服务要求

1、在保修期内，卖方需随时更换不合格部件。

2、提供全套技术资料和文件，免费提供培训学习；

3、须明确服务能力，提供售后服务地点、工程师名单、联系方式；

4、在24小时内响应并解决问题和采购人提出的合理要求。

3.2.4须提供的资料

1、投标方对投标设备所提供的必要的技术文件，包括产品的主要性能、技术参数、结构特点、适用范围以及有关的外形结构图案，必须保证是原版。

2、卖方应在合同生效的二个月内提供壹套完整的技术文件给买方(包括使用说明书、操作维护手册、装机安装说明书)并提出设备安装要求。

3.3 有关说明：

3.3.1投标人在投标文件的密封袋上应注明其所投标的标书编号及投标企业名称。投标报价为一次报价（须按人民币报价）。

3.3.2凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以招标代理机构书面依据为准。

3.4商务条款：本次招标的采购资金由需方支付。

3.4.1 报价方式与价格：

投标价格为目的地价（报价需单价、总价分别报价，并提供相应的配置明细表），同时按项目实施地分别报价（分：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员州本级、各县市政法委（博乐市、精河县、阿拉山口市、温泉县）），包括该商品的主设备、附配件和安装所需的配件，及其运输、运杂保险、装卸、施工费、检测费、安装调试、售后服务、税金、以及培训和服务等一切税费。

3.4.2 付款步骤：

签订合同后付30%，产品到场安装前支付进度款40%，验收合格后付至95%，剩余5%作为质保金，质保期满无质量问题后付清。

3.4.3 付款方式：银行转帐。

3.5交货日期：签订合同后30个工作日内。

3.6售后服务要求：

3.6.1本次采购货物均为生产厂家原装全新产品，投标人不得以次充好；产品来源渠道合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。

3.6.2投标人提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合最新国家标准、部颁相关标准和规范的要求。各项技术标准应当符合国家强制性标准。

3.6.3中标人应结合产品的安装、调试及试运行过程，有计划地对采购单位派出的管理、维护人员进行产品的基本知识、使用、维护及保养技术的现场培训，其费用包含在投标价格中。

3.7运输、交货地点：由中标人负责办理运输及装卸、安装，直接送至中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员州本级、各县市政法委（博乐市、精河县、阿拉山口市、温泉县）指定地点。

3.8投标文件以中文资料为准。

3.9招标文件和投标文件是合同的不可分割的部分。

第五部分  评标方法及标准

详见附件4：评标方法及标准

| 序号 | 分数配比 | 评分因素 | 评分内容 | 标准分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分（30分） | 投标报价（30分） | 投标报价 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为30分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100 投标人报价比招标控制价的下浮率超过10%（含10%）时，需对项目做出价格成本分析明细。成本分析必须包含货物成本、人工成本、差旅、食宿、社保等有关本项目的所有费用。如不分析或分析不详细视为不响应招标文件，作废标处理。 | 0-30 |
| 2 | 商务部分（15分） | 业绩能力（7分） | 在全国范围内承建过地（市）级及以上的综治业务应用系统的开发任务，且项目金额大于600万。 | 4 | 每个项目得1分，最高得4分（以合同或中标通知书为准，提供复印件加盖鲜章） | 0-4 |
| 3 |  |  | 具有公共安全视频监控联网应用项目实施经验，且项目额大于2000万元。 | 3 | 每个项目得1分，最高得3分（以合同或中标通知书为准，提供复印件加盖鲜章） | 0-3 |
| 4 |  | 研发能力（4分） | 具有全景视频显控系统研发能力且具有自主知识产权 | 1 | 能提供著作权登记证书得1分，不能提供不得分 | 0-1 |
| 5 |  |  | 具有视频浓缩系统研发能力且具有自主知识产权 | 1 | 能提供著作权登记证书得1分，不能提供不得分 | 0-1 |
| 6 |  |  | 具有智能视频分析系统的研发能力且具有自主知识产权 | 1 | 能提供著作权登记证书得1分，不能提供不得分 | 0-1 |
| 7 |  |  | 具有信息资源整合系统的研发能力且具有自主知识产权 | 1 | 能提供著作权登记证书得1分，不能提供不得分 | 0-1 |
| 8 |  | 本地化服务能力（4分） | 能够提供驻场服务，质保期内提供驻场运维人员（3分），对故障问题5个小时内能够抵达现场实地解决（1分）。 | 4 | 质保期内驻场运维人员，提供2人得2分，2人以上得3分，2人以下不得分。能够做到5小时实地解决问题者得1分，不能实现者不得分。 | 0-4 |
| 1 | 技术部分(55分) | 需求分析（4分） | 系统需求分析过程合理，有相应逻辑推导过程。 | 1 | 评优得1分，较好得0.75分，一般得0.5分，不合格得0分 | 0-1 |
| 2 |  |  | 系统总体建设要求（建设目标、建设内容、建设时间和系统范围）全面准确。 | 1 | 评优得1分，较好得0.75分，一般得0.5分，不合格得0分 | 0-1 |
| 3 |  |  | 各分项建设内容建设目标、建设内容、建设范围，技术指标分析全面准确，同时贴合实际业务。 | 1 | 评优得1分，较好得0.75分，一般得0.5分，不合格得0分 | 0-1 |
| 4 |  |  | 对于本项目与相关其它已建成项目的内部关系有清晰的阐述，形成合理的共生与互补 | 1 | 评优得1分，较好得0.75分，一般得0.5分，不合格得0分 | 0-1 |
| 5 |  | 技术方案（36分） | 方案编制是否满足招标文件要求，设计理念先进；技术方案设计全面、合理，满足招标文件要求。 | 2 | 评优得2分，较好得1.5分，一般得1分，不合格0分 | 0-2 |
| 6 |  |  | 技术方案能够充分利用现有资源，充分体现资源共享共用的特点；充分利用现有已建成成果，实现相关系统互联互通。 | 2 | 评优得2分，较好得1.5分，一般得1分，不合格0分 | 0-2 |
| 7 |  |  | 能够提供合理完整的系统架构图 | 1 | 评优得1分，较好得0.75分，一般得0.5分，不合格得0分 | 0-1 |
| 8 |  |  | 能够提供合理完整的网络结构拓扑图。 | 1 | 评优得1分，较好得0.75分，一般得0.5分，不合格得0分 | 0-1 |
| 9 |  |  | 接口关系明确，工作界面清晰。 | 1 | 评优得1分，较好得0.75分，一般得0.5分，不合格得0分 | 0-1 |
| 10 |  |  | 能够提供与自治区ZWZ系统数据对接方案，具有可操作性 | 2 | 评优得2分，较好得1.5分，一般得1分，不合格0分 | 0-2 |
| 11 |  |  | 有对接自治区ZWZ系统实际项目案例 | 2 | 提供1个案例1分，2个及以上2分，未提供者不得分 | 0-2 |
| 12 |  |  | 能够提供与地区公共安全视频联网共享平台视频资源对接方案，具有可操作性 | 1 | 评优得1分，较好得0.75分，一般得0.5分，不合格得0分 | 0-1 |
| 13 |  |  | 能够提供与自治区电子地图对接方案，具有可操作性。 | 1 | 评优得1分，较好得0.75分，一般得0.5分，不合格得0分 | 0-1 |
| 14 |  |  | 综治组织综合业务信息可视化显示和视频应用功能描述准确清晰，具有可操作性。 | 1 | 评优得1分，较好得0.75分，一般得0.5分，不合格得0分 | 0-1 |
| 15 |  |  | 实有人口信息可视化显示和视频应用功能描述准确清晰，具有可操作性。 | 2 | 评优得2分，较好得1.5分，一般得1分，不合格0分 | 0-2 |
| 16 |  |  | 重点青少年信息可视化显示和视频应用功能描述准确清晰，具有可操作性。 | 2 | 评优得2分，较好得1.5分，一般得1分，不合格0分 | 0-2 |
| 17 |  |  | 两新组织信息可视化显示和视频应用功能描述准确清晰，具有可操作性。 | 2 | 评优得2分，较好得1.5分，一般得1分，不合格0分 | 0-2 |
| 18 |  |  | 护路护线信息可视化显示和视频应用功能描述准确清晰，具有可操作性。 | 2 | 评优得2分，较好得1.5分，一般得1分，不合格0分 | 0-2 |
| 19 |  |  | 校园周边信息可视化显示和视频应用功能描述准确清晰，具有可操作性。 | 2 | 评优得2分，较好得1.5分，一般得1分，不合格0分 | 0-2 |
| 20 |  |  | 特殊人群信息可视化显示和视频应用功能描述准确清晰，具有可操作性。 | 2 | 评优得2分，较好得1.5分，一般得1分，不合格0分 | 0-2 |
| 21 |  |  | 社会治安管理信息可视化显示和视频应用功能描述准确清晰，具有可操作性。 | 2 | 评优得2分，较好得1.5分，一般得1分，不合格0分 | 0-2 |
| 22 |  |  | 矛盾纠纷排查化解信息可视化显示和视频应用功能描述准确清晰，具有可操作性。 | 2 | 评优得2分，较好得1.5分，一般得1分，不合格0分 | 0-2 |
| 23 |  |  | 网格化管理信息可视化显示和视频应用功能描述准确清晰，具有可操作性。 | 2 | 评优得2分，较好得1.5分，一般得1分，不合格0分 | 0-2 |
| 24 |  |  | 宗教事务信息可视化显示和视频应用功能描述准确清晰，具有可操作性。 | 2 | 评优得2分，较好得1.5分，一般得1分，不合格0分 | 0-2 |
| 25 |  |  | 具有综治维稳创新应用，能切合当地实际，具有可操作性 | 1 | 评优得1分，较好得0.75分，一般得0.5分，不合格得0分 | 0-1 |
| 26 |  |  | 货物技术性能优、质量保证体系完备、整套货物品牌化集中程度高、便捷集中管理、可扩展程度强、运行维护便捷性好、目前所使用设备能够很好融合。 | 1 | 评优得1分，较好得0.75分，一般得0.5分，不合格得0分 | 0-1 |
| 27 |  | 功能演示（5分） | 能提供系统演示功能、演示内容能切合项目需求。 | 5 | 评优得5分，较好得3.5分，一般得2分，不合格和未提供者得0分 | 0-5 |
| 28 |  | 实施部分（3分） | 实施项目方案合理，人员组织架构合理，工作分解计划合理，实施进度完全符合项目要求。 | 1 | 评优得1分，较好得0.75分，一般得0.5分，不合格得0分 | 0-1 |
| 29 |  |  | 有明确的质量目标、进度计划、控制内容、管理制度，以及合理的管理机构及职责分配，所提指标及制度符合项目建设实际需要，并具有可操作性。 | 1 | 评优得1分，较好得0.75分，一般得0.5分，不合格得0分 | 0-1 |
| 30 |  |  | 项目安装调试、测试计划合理。 | 1 | 评优得1分，较好得0.75分，一般得0.5分，不合格得0分 | 0-1 |
| 31 |  | 人员配置（4分） | 项目深化设计及实施团队包括高级项目经理（2人）、系统架构师/系统分析师(1人）、一级建造师（1人） | 4 | 1位高级项目经理得1分，1位架构师/分析师得1分，一级建造师得1分，不能提供证书和对应社保证明者均不能得分。 | 0-4 |
| 32 |  | 运维保障部分（1分） | 人员培训计划、培训方案、培训保障措施合理、可行；运维保障组织方案合理，并提供驻场运维人员与运维计划，运维保障体系合理，能够保障系统设备的长效稳定运行。 | 1 | 评优得1分，较好得0.75分，一般得0.5分，不合格得0分 | 0-1 |
| 33 |  | 产品选型（2分） | 投标人可以提供所投设备及软件产品原厂授权书及售后服务承诺书。 | 2 | 能提供两项得2分，提供一项得1分，未提供者得0分。 | 0-2 |

第六部分 附件格式

投标文件须按招标文件中关于投标文件的组成的规定制作(1.5 投标文件的组成、要求、签署及份数)。附件格式如下：

附件1

投标人关于资格的声明函

新疆博州政府采购中心：

我公司愿针对本次                    招标进行投标。投标文件中所有关于投标资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人代表签字：

投标人公章：

日    期：

附件2：

投标人法定代表人授权书

新疆博州政府采购中心：

X    X        X     系中华人民共和国合法企业，法定地址：                                        ，特授

权  X X X  代表我公司全权办理针对上述项目的投标，参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人身份证复印件                                   授权人身份证复印件

正反面                                                                   正反面

被授权人签章（投标代表）：         授权人签名(法人代表)：

职        务：                     职      务：

联 系 电 话：                      投标人公章：

日    期：

附件3：

报价表

（格式）

投标人（盖章）：                                                      投标编号：

| 投标报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 投标总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标方全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证金形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签字：                             公章：                       日期

注：1、上述报价包含一切由供方承担的费用；

附件4:

设 备 清 单 表

（格式）

设备名称：

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人签字：                         公章：                   日期：

注：1、请各投标人按上述格式自制《设备清单表》投标；

附件5:

投标设备技术对照表

（格式）

| 序号 | 投标设备名称、品牌、规格 | 招标技术要求 | 投标设备技术指标 | 选择项（正偏离或符合或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人签字：                          日期：

注：请按以上格式自制表格填写后投标。

附件6：

投标承诺书

（格式）

投标单位（盖章）：

投标单位全权代表：

新疆博州政府采购中心

我们收到你们                      号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，提供以上商品和附配件，同时负责该商品的运输、运杂保险、装卸、安装调试、售后服务、税金等，总价格及明细见《投标报价表》。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行供货义务。并免费提供至少    年的质保。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后30天。

4、我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我方愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。

7、该项投标在开标后的过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们愿意按招标文件的规定交纳             元的投标保证金。

9、如我方中标，我方愿意在签订合同时按合同金额的5%向博州政府采购中心支付履约保证金。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：                           邮  编：

联 系 人：                        地  址：

开户名称：                      电  话：

开户银行：                      传  真：

开户帐号：

附件7：

投标单位情况简介

（格式）

年    月    日

| 单位名称 （盖章） |  |  |  |  | 注册号 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  | 传真 |  |  |
| 一、单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、单 位 概 况 | 职工总数 |  |  |  |  | 其中：中级职称人员 |  |  |  |  |
|  | 资产总计： 万元；资产净值： 万元；股东权益： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业面积（含厂房面积）： M2，产权： M2，租： M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销（零）售额： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现利润： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主 要 产 品 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签字：                               公章：

附件8

## 近年同类项目业绩表

（格式）

| 地区 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 项目单位联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位公章：

投标单位法人授权代表签字:

日期：