政府采购

招标文件

（服务类）

项目名称：2022年铁门关市政道路等公共基础设施维护维修及完善项目

分包编号：XJXKH-ZFCG（2022）-01

采购代理机构：新疆欣凯华工程项目咨询有限公司

日期：2022年2月14日

目 录

第一部分   招标公告

第二部分   投标人须知

投标人须知前附表

投标人须知正文部分

一、总则

二、招标文件

三、投标文件

四、投标保证金

五、投标文件的递交

六、开标

七、评标步骤和要求

八、履约保证金

九、代理服务费、公证费

十、签订、审核合同

十一、处罚、询问和质疑

十二、保密和披露

第三部分   项目说明

项目说明

一、项目简介

参考标准

第四部分   评审方法（综合评分法）

第五部分   政府采购合同

一、投标文件格式

一、投标文件封面

二、资格审查材料

一、☆营业执照、组织机构代码证、税务登记证

二、☆法定代表人身份证明及授权委托书

三、☆投标保证金

四、中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）

五、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

六、不参与围标串标承诺书

三、商务文件

一、☆投标函

二、☆开标一览表

三、☆投标报价明细表

四、☆服务承诺书

五、商务条款偏离说明表

四、技术文件

一、投标人自行编写的技术文件

五、服务文件

一、投标人自行编写的服务文件

- 第一部分  公开招标公告

一、项目基本情况

项目编号：XJXKH-ZFCG（2022）-01

项目名称：2022年铁门关市政道路等公共基础设施维护维修及完善项目

预算金额（元）：5310000元

采购内容：为铁门关市提供市政道路等基础公共设施的维护维修服务。包括城区道路维护维修，桥梁维护维修，广场公园、公厕设施维护维修，公交站台维护维修，等日常市政公共基础设施的维护维修。

标项名称: 2022年铁门关市政道路等公共基础设施维护维修及完善项目

数量: 一

预算金额（元）: 5310000元

单位：项

备注：本项目招下浮率（%），项目最终结算价=定案结算价*（1-下浮率）。

服务期：合同签订之日起365日历天。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）按照《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（兵财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策；（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策；（3）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）的规定。（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）

3、供应商的资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

（2）1、具备有效营业执照，须具备市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质，项目经理：市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格；在人员、设备、资金等方面具有相应的能力完成本项目。2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动3、供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图或打印件（截图或网页打印件须自招标文件发布之日起至递交响应文件截止时间从上述网站中打印并加盖公章）；4、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2022年2月15日至2022年2月22日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至00:00（（北京时间，法定节假日除外）

地点：政府采购云平台电子交易平台

方式：供应商登陆政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、递交投标文件截止时间、开标时间和地点

递交投标文件截止时间：2022年3月7日11:00分（北京时间）

投标地点（网址）：供应商应将加密的电子投标文件（文件后缀.jmbs）上传到政采云平台https://www.zcygov.cn对应位置或点击链接：https://www.zcygov.cn/bidding-entrust/#/bidFile/upload/list。（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）

开标时间：2022年3月7日11:00分（北京时间）

开标地点：政府采购云平台电子交易平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）本项目实行全流程电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。 （2）各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。新疆CA已于2020年9月16日正式上线，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。前期如申领过浙江临时CA，其有效期将截止到11月1日。新疆CA服务热线0991-2819290。 （3）供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 （4）供应商须在在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

本项目采购人：

采购人：第二师城市管理服务中心

地址：第二师铁门关市  联系人姓名：余冲     联系电话：09962937817

采购代理机构：新疆欣凯华工程项目咨询有限公司

地址：第二师铁门关市创业孵化园B-2    项目联系人：王楷       联系电话：15299348201

- 第二部分   投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |  | - 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 项目名称 |  | 2022年铁门关市政道路等公共基础设施维护维修及完善项目 |
| 2 | - 采购人 |  | 名称：第二师城市管理服务中心 地址：第二师铁门关市 联系人：余冲 联系电话：09962937817 |
| 3 | 采购代理机构 |  | 名称：新疆欣凯华工程项目咨询有限公司 地址：第二师铁门关市创业孵化园B-2 联系人：王楷 联系电话：15299348201 |
| 4 | 采购内容 |  | 详见招标文件第三部分项目说明； |
| 5 | 投标人资格要求 |  | (1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 (2)1、具备有效营业执照，须具备市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质，项目经理：市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格；在人员、设备、资金等方面具有相应的能力完成本项目。2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动3、供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图或打印件（截图或网页打印件须自招标文件发布之日起至递交响应文件截止时间从上述网站中打印并加盖公章）；4、本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 投标文件的组成部分 | 封面 | 投标文件封面； |
|  |  | 资格审查材料 | 因本项目为网上不见面开标，本招标文件中提到的开标时开标现场需出具的资格证件均无需提供。但投标文件中需包含下列证件的扫描件以供评标委员会进行资格审查：（1）法定代表人身份证，委托代理人身份证、法人授权委托书；（2）营业执照、资质证书、项目负责人证书及身份证；（3）供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页的截图或打印件 |
|  |  | 商务文件 | ☆投标函； ☆开标一览表； ☆投标报价明细表； ☆服务承诺书； 商务条款偏离说明表； 供应商认为有必要提供的声明及文件资料； 其他： / |
|  |  | 技 术 文件 | 投标人自行编写的技术文件： 1、市政设施维护方案； 2、安全生产措施； 3、重点难点和服务质量管理标准； 4、应急措施； 5、人员保障能力； 6、投标人认为必要的其他技术资料。； 其他： / |
|  |  | 服务文件 | 投标人自行编写的服务文件： ①后续服务: <1>后续服务的程序、内容、措施以及合理化建议； <2>响应时间和技术支持情况； <3>培训方案及内容； ②后续服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表； ③服务项目偏离表。} 其他： / |
| 7 | 是否允许联合体投标 |  | ☐是。 应满足要求： █否。 |
| 8 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 |  | █否。 ☐是。中标人按照合同约定或者经采购人同意，可以将项目非主体、非关键性工作分包交由他人完成。此时，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。 分包内容要求： / 分包金额要求： / 接受分包的第三人资质要求： / |
| 9 | 踏勘现场 |  | █自行踏勘 ☐统一组织 联系人： 联系电话： 踏勘时间： 踏勘地点： |
| 10 | 答疑接受时间 |  | 2022年 2月20日 20:00 （北京时间）前接受投标人疑问或澄清要求（逾期不予受理）。 联系人：王楷 联系电话：15299348201 提交方式：网上递交 注：澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的澄清文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传。 |
| 11 | 投标有效期 |  | 自投标截止之日起 60 日历天。 |
| 12 | 投标截止时间（开标时间） |  | 截止时间：2022年3月7日11点00分（北京时间） 开标地点：政府采购云平台电子交易平台： 解密时间：开标时间后30分钟内（2022年3月7日上午11:00-11：30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内，未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 13 | 投标人在投标截止 时间前提交的文件 |  | 投标文件（具体要求见本表第14项） |
| 14 | 投标文件份数 |  | 投标文件包括： 1、加密的电子投标文件（文件后缀.jmbs），在投标截止时间前通过政府采购云平台电子交易平台上传； 2、中标单位需提供未纸质版投标文件一式两份。 注：加密的电子投标文件为使用政府采购云平台电子交易平台提供的电子投标文件制作工具制作生成的加密版投标文件。 备注：因投标人自身原因导致解密失败的，将导致其投标被拒绝且投标文件被退回。 |
| 15 | 开标时间及地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：政府采购云平台电子交易平台；（如开标方式有变化将以补遗的形式另行通知。） |
| 16 | 评标委员会的组成 |  | 评标委员会构成： 5 人，其中招标 1人代表人 评委确定方式： 师市相关专业的专家库中随机抽取 |
| 17 | 投标保证金 |  | 本项目无须缴纳保证金 |
| 18 | 中小微型企业 有关政策 |  | (1)根据财政部、工业和信息化部发布的关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知，财库[2020]46号）规定执行； (2)价格扣除幅度：价格给予6%的扣除。 |
| 19 | 技术部分是否采用 “暗标”评审方式 |  | █否 ☐是 |
| 20 | 评审方法 |  | █资格后审 ☐资格预审 █综合评分法 ☐最低评标价法 注： 1、最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，技术指标较优的一方为中标人。 2、综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分细则评审后，以评标最终最高得分的投标人作为中标人的评标方法。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。 |
| 21 | 履约保证金 |  | 履约保证金的交纳必须以公对公账户进行电汇或转账，否则不予认可。 交纳时间： 合同签订后3日内 交纳金额： 中标价的10% 收款单位： / 开户银行： / 银行账号： / 项目完成验收合格无质量问题后退还。 |
| 22 | 代理服务费 |  | ☐不缴纳 █缴纳 交纳时间：中标通知书发出后3日内 交纳金额： 按国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准收取 收款单位： 新疆欣凯华工程项目咨询有限公司 开户银行： 中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行 银行账号： 30767901040004733 |
| 23 | 场地服务费 |  | █不缴纳 ☐缴纳 |
| 24 | 合同公证费 |  | █不缴纳 |
| 25 | 争议的解决 |  | / |
| 26 | 现场陈述 |  | █不需要 ☐需要,陈述要求如下： 1、陈述内容： 2、陈述人员： 3、陈述时限： 分钟。 4、陈述形式： 5、其他：(1)依照签到顺序依次进行；(2)投标人可放弃陈述，但需要签字确认。 |
| 27 | 项目预算 |  | 本项目2022年铁门关市政道路等公共基础设施维护维修及完善项目 预算为5310000元， 最高限价5310000元， 投标人投标报价超过项目预算的按无效投标处理。 |
| 28 | 其他 |  | 1、各投标人必须针对每包项目分别制作投标文件并报价，每包的投标文件均必须满足招标文件份数与制作等要求，否则将导致投标被拒绝。 2、本项目的招标投标活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督。 |
| 29 | 招标人补充的其他内容 |  | 本项目开标方式为不见面开标。 1、政采云远程不见面开标大厅（本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点登录政采云平台（https://www.zcygov.cn）不见面开标系统（进入“项目采购”应用，在开标评标菜单中选择进入开标大厅）或点击链接https://www.zcygov.cn/bidding-entrust/#/bidFile/upload/list完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。） 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载采购文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。 4、供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。 5、供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器极速模式或谷歌浏览器），以便开标时解锁。 ★6.若文件中有报价清单，投标人报价时投标人必须填报每个材料的材料价，且不能超过控制价，否则视为不相应招标文件。 ★7.本项目招下浮率（%），项目最终结算价=定案结算价*（1-下浮率）。 |
| 备注 | 1、 因本项目为网上不见面开标，本招标文件中提到的开标时开标现场需出具的资格证件的原件均无需提供。但投标文件中需包含下列证件的扫描件以供评标委员会审查：（1）法定代表人身份证，委托代理人身份证、法人授权委托书；（2）营业执照、资质证书（3）供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页的截图或打印件。 |  |  |
| 备注 | 1、采购文件中所有偏离表，如无偏离应在相应表格中填写“无”，如未填写视为不响应采购文件； 2、本次招标各供应商报价时以人民币报价; 3、采购文件中所涉及的日期均为日历日。 4、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须投标人自行进行申领。 |  |  |

注：1、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

2、本表中“”标示选择使用该项

投标人须知正文部分

一、总则

1.说明

1.1 本招标文件适用于本次招标采购项目的招标投标。

2.定义

2.1 “采购人”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”。

2.2 “采购代理机构”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”。

2.3 “服务”指招标文件第三部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.4 “潜在投标人”指符合招标文件各项规定的供应商。

2.5 “投标人”指符合招标文件规定并参加投标的供应商。

2.6 “投标人公章”在投标文件中指与投标人标准公章一致的投标人电子签章。

2.7 “电子投标文件”指利用新疆政采云平台提供的“电子投标文件制作工具”编制加密和未加密的投标文件。

3.合格投标人的条件

3.1 具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

3.2 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)法律、行政法规规定的其他条件；

7)具有本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第5项规定的资格条件。

3.3 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

3.3.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

3.3.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

3.3.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.3.4 法律和行政法规规定的其他情形。

3.4 投标人须持有《法定代表人授权委托书》。

3.5 投标人在政府采购云平台电子交易平台内针对本项目下载了电子采购文件（文件格式为.jmbs）。

3.6 投标人按时足额交纳投标保证金（本项目无须缴纳）。

3.7 本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第7项的规定。如果允许，除均应符合上述规定外，还应符合下列要求：

1）联合投标体应提供“联合投标协议书”，该协议书对联合投标各方均具有法律约束力。联合投标体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合投标成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。

2）联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体投标人整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。

3）由不同专业的投标人组成的联合体, 首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质,按照所属行业所对应的投标人的应答材料确定。

4）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

5）联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

6）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

3.7 投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

5.纪律

5.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

5.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

5.2.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.1.2投标人之间约定中标人；

5.2.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

5.2.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或制作电子投标文件的文件制作机器码（mac地址）一致，或制作电子投标文件的文件创建标识码一致；

5.2.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.2.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.通知

6.1对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告并在政府采购云平台电子交易平台内发送变更通知及/或答疑文件的形式，向潜在投标人发出，传真和电话号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人须立即予以回复确认，但投标人未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道或应当知道投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件

7.招标文件组成

7.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。

8.踏勘现场

8.1本项目是否统一组织投标人踏勘现场见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第10项的规定。无论是否统一组织，投标人应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

8.2踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.4除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.知识产权

9.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

9.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

10.答疑及招标文件的澄清和修改

10.1投标人如果对招标文件有疑问或要求进行澄清的，应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第11项规定向采购代理机构提出。提出后，请投标人及时通过交易平台“答疑文件下载”栏目查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。

投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

10.2无论出于何种原因，采购代理机构主动或出于解答投标人疑问对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在投标人发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。

特殊情况下，采购代理机构发布澄清、修改文件后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。

10.3采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，将作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

10.4采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在政府采购云平台电子交易平台内进行披露，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

上述澄清、修改在交易平台上发布的同时，交易平台将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

10.5澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的答疑、澄清文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传。

三、投标文件

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

11.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

11.3除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11.4对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

11.5电报、电话、传真形式的投标概不接受。投标人的投标文件一律不予退还。

12.投标文件组成及编制

12.1投标文件分为资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件。

商务文件指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术和服务文件指投标人提交的能够证明其提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。本次招标，投标人须按招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第6项规定提交资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件，其中加☆项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

12.2投标人递交的投标文件及相关要求按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第14、15项的规定。

12.2.1电子投标文件的编制

12.2.1.1电子投标文件使用政府采购云平台电子交易平台提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

12.2.1.2电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

12.2.1.3电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

12.2.1.4电子投标文件制作工具在生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文件一份。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

13.2投标人投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。

13.3除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

13.4本项目是否接受进口产品按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第8项的规定。

13.5本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第9项的规定。如允许，投标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，须在技术文件中载明。

13.6投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

13.7投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.8对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

13.9最低报价不能作为中标的保证。

14.投标有效期

14.1本项目的投标有效期按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第12项的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

15.投标内容填写说明

15.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

15.7本项目技术部分是否采用“暗标”评审方式按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第21项的规定。如果采用暗标评审方式的，投标人在制作投标文件时应当以能够隐去投标人的身份为原则并需严格遵守以下各项规定：

15.7.1技术部分中纳入“暗标”部分的内容：样品。

15.7.2暗标的编制要求

15.7.2.1投标文件技术部分全部内容中不能出现任何本投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、企业徽标或符号、人员名称以及其他特殊标记等（如有此类文件应放于商务文件“用于评审的证明材料”中），否则将导致投标被拒绝。

15.7.2.2页面设置及字体要求：采用标准A4纸张，上下页边距为2.54cm，左右页边距为3.17cm，装订线位置为左；不得设置页码；正文使用四号宋体字，单倍行距，段前段后0行间距；标题为二号黑体字，图、表中的字体统一用宋体小四，1.5倍行距，段前段后0行间距。

15.7.2.3任何情况下，技术部分（“暗标”部分）中不得出现任何投标人的审阅或者批注痕迹，否则将导致投标被拒绝。

四、投标保证金

16.投标保证金

16.1投标人应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第17项的规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到帐，并经采购代理机构确认。

16.2采购代理机构不接收以现金或汇票等其他形式递交的投标保证金。未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

16.3未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在交纳履约保证金并于合同生效后5个工作日内退还。

16.4投标保证金退还一律采用网上银行转帐方式退还至投标人的汇款帐户，资金原路返回。

五、投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以政府采购云平台电子交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

17.2未加密的电子投标文件光盘应封装在信封中。封口处加盖投标人公章，封皮上注明项目编号、包号、项目名称、投标人名称，并注明“未加密的电子投标文件”字样。

投标人认为有必要提交的其他资料请于投标截止时间前一并提交。

17.3如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

17.4是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘、纸质投标文件。

18.投标文件的递交

18.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

18.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

18.3是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件（.jmbs格式）在投标截止时间前通过政府采购云平台电子交易平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

19.投标文件的修改和撤回

19.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

六、开标

20.开标

A．采用见面开标方式

20.1采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。投标人法定代表人或授权代理人应携带身份证明、电子密钥（电子证书）、未加密的电子投标文件（用信封密封）及应当提交的其他资料参加开标并签到。

20.2开标前，采购代理机构将会同监督人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查投标人保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的加密的电子投标文件现场解密，采购代理机构工作人员在监督人员解密所有投标文件。

因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用未加密的电子投标文件进行开评标。

20.3开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

20.4在评审结束前，未得到采购代理机构允许，投标人法定代表人或授权代理人不得离开开标现场。

B．采用不见面开标方式（是否采用详见投标人须知前附表）

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政府采购云平台电子交易平台，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

七、评标步骤和要求

21.组建评标委员会

21.1采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合招标项目的特点组建评标委员会，对投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

21.2参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。

22、资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.初步评审

23.1评标委员会审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否合格、文件签署是否齐全、有无计算错误等。

23.2评标委员会审查投标文件是否实质上响应招标文件的要求。

1）实质上响应的投标是指与招标文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。

2）重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交付日期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、招标文件第二部分“投标人须知前附表”第6条“投标文件组成”部分中，带“☆”号部分的证明文件不全或无效的；

B、投标文件未按招标文件的规定签章的；

C、未按投标文件份数要求提交投标文件的；

D、招标文件带“☆”号部分任意一款不满足要求的；

E、报价超过项目预算或经评标委员会认定低于成本的；

F、投标有效期不足的；

G、联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

H、不符合招标文件中有关分包规定的；

I、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

J、投标人递交的电子投标文件（加密电子投标文件和未加密电子投标文件）均无法满足正常开标、评标使用功能的；

K、投标人名称或组织结构与领取采购文件时不一致且无有效变更证明的；

L、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

23.3投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他投标人造成不公正的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

23.4初步评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

1）投标文件中的开标一览表与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

4）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据其他外来证明。

24.投标的澄清

24.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

24.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

24.3如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

24.4公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.详细评审

25.1评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第22项规定以及招标文件的要求进行。具体要求等详见招标文件第五部分“评审方法”。

25.2评标委员会依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

26.确定中标人

26.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.2 评标委员会根据评审结果及招标文件的规定确定中标人。

27.评标过程要求

27.1开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.2在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

27.3电子招投标的应急措施

27.3.1电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

27.3.2因系统原因导致投标人均无法解密电子投标文件时，采购代理机构可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的未加密的电子投标文件进行开标、评标。

28.投标人瑕疵滞后发现的处理规则

28.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

29.采购项目废标

29.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的供应商不足3家的；

2）投标人的报价均超过了采购预算；

3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

29.2投标人存在下列情况之一的,投标无效；

(一)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(二)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(三)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(四)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(五)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(六)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

八、履约保证金

30.履约保证金

30.1履约保证金按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第23项规定，在签订合同前交纳。

30.2中标人在中标公告发布后及时足额交纳履约保证金。

九、签订、审核合同

32.中标通知

32.1中标人确定后,采购代理机构将在相关政府采购信息发布媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标人应按照上述第23、24、26条的规定交纳履约保证金、代理服务费和并经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

32.3中标通知书是合同的组成部分。

33.签订合同

33.1中标人须在中标通知书发出之日起15日内与采购人签订采购合同。

33.2中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

33.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请报经同级财政部门、政府采购云平台电子交易平台审核后，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

33.4中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

33.5中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选供应商签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

33.6违反32.1条、32.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

34.审核合同

34.1中标人持政府采购合同于签订合同之日起3个工作日内到政府采购云平台电子交易平台进行备案留存。

十、处罚、询问和质疑

35.处罚

35.1发生下列情况之一，投标人的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

36．询问

36.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.投标人有权就招标事宜提出质疑

37.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

37.2质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

37.3质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

37.4质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

37.5采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.6投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

37.7质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投拆。

十一、保密和披露

38.保密和披露

38.1投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

38.2采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

38.3在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 项目需求

说明：

1. 投标人须对本项目为单位的采购标的进行整体响应，任何只对采购标的其中一部分内容进行的响应都被 视为无效投标。

2. 招标需求中打“★”号条款为实质性条款， 有任何一条负偏离则导致无效投标。

一、 项目范围

1.为铁门关市提供市政道路等基础公共设施的维护维修服务。包括城区道路维护维修，桥梁维护维修，广场公园、公厕设施维护维修，公交站台维护维修，等日常市政公共基础设施的维护维修；投诉处理；配合行政执法及路政管理的要求；落实上级主管部门的交办函及应急工作。

- 二、服务内容

上述设施日常巡查及市政道路、桥梁、及交通设施日常维护工作。

- 三、服务期限

★服务期限：本项目服务期一年（签订合同之日起365日历天） 。

★四、人员及设备要求

人员及设备最低配置要求：

| 人 员 | 资格要求 | 最低配 置数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 提相关专业中级职称 | 1 人 | 市政公共工程专业二级建造师 |
| 技术负责人 | 提相关专业中级职称 | 1 人 |  |
| 专业工程师 | 提相关专业中级职称 | 3人 |  |
| 安全员 | 提供安全生产考核合格证书（C 类） | 2 |  |
| 司机 | 提供 C1 或以上级别的机动车 驾驶证 | 2人 |  |
| 养护作业人员 | 为本公司职工， | 10人 |  |

27

| 合计 |  | 19人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注： 1、人员须相应提供身份证、相关资格要求证件复印件，本项目确定中标人后，招标人将在中标后签订合同前要求对中标人的项目管理作业人员进行核查备案，清点项目管理作业人员满足以上最低基本要求后，方可正式开工。若发现中标人不按上表要求配备项目管理作业人员进场，视为中标人放弃中标资格，招标人有权取消其中标资格，一切后果 由中标人承担。

2、本项目确定中标人后，招标人将在中标后签订合同前要求对中标人的机械设备进行实物核查备案，清点车辆设备满足以上最低基本要求后，方可正式开工。若发现中标人不按上表要求配备车辆设备，视为中标人放弃中标资格，招标人有权取消其中标资格，一切后果由中标人承担。

- 五、养护管理要求和养护技术要求

养护管理要求

第一章 资源配置要求

为使铁门关城市道路设施管理的标准化要求落实到作业层，全面提升养护从业人员的专业 技能和安全意识，养护单位应满足本章规定的资源配置要求。

- 一、基本要求

1.养护单位应按照养护工程类别、养护等级，配备相应的养护设备及专业养护人员。

2.养护单位应结合项目实际，成立养护项目部，建立满足项目需求的养护基地、材料仓库， 配备足够的人员、设备、车辆，储备足够的设施养护材料及应急抢修物资，以满足日常维护和 应急抢险维修的需要。

- 二、人员

（一）从事养护作业的人员需满足以下条件：

1.诚实守信的合法公民。

2.身体健康状况良好，无传染病、精神病等相关疾病和生理缺陷，能够承受日常维护作业 强度。

3.年龄不小于18周岁，且不超过国家法定退休年龄。

（二） 人员数量要求： 养护单位应按照养护工程类别、养护等级，配备相应的专业养护人 员。

养护项目部主要管理/技术包括但不限于项目经理（项目负责人） 、项目总工（技术负责 人）、路桥工程师、电气工程师、安全工程师、安全员等。

（三）技术、技能要求：

1.项目经理 （项目负责人） 、项目总工 （技术负责人） 任职资格要求，道路、桥梁与隧道 工程相关专业，具有五年及以上从事市政道路施工或养护管理工作经历，且具有高级工程师及 以上技术职称。熟练掌握现行市政道路工程标准、规范、规程，了解工程建设及养护管理基本 程序、工程设计、造价、工程招标、合同、检测，对施工及养护过程能够进行有效把控并精通 工艺。具有较强的沟通协调能力和施工现场管理能力。桥梁养护管理技术人员经培训并参加考 核合格后，才可持证上岗。

2.各专业负责人应具备中级工程师以上职称，并具有从事市政道路施工或养护管理工作经 历。

3.操作机械设备的作业人员需有相应的资格证，并经过上岗培训，禁止无证作业。

4.参加施工的人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程， 从事电气、起重、焊接、瓦斯检测等特殊工种的人员，经过专业培训，获得 《安全操作合格证》 后，方准持证上岗。

（四） 着装要求： 养护作业人员作业时应按要求统一着装，并随身携带有效身份证明。作 业期间必须按照业主要求，穿着专业工作服，夜间作业时应穿戴具有反光功能的安全标志服和安全帽。

- 三、机械

1.养护单位应按照养护工程类别、养护等级，配备相应的养护设备。

主要机械设备包括但不限于工程车 （巡查车） 及其他养护设备机具 （按维护任务的实际需 要配备，确保满足任务实施要求）。

2.为保证养护机械正常运转，延长使用寿命，防止不应有的损坏，养护机械设备定期保养。

- 四、基地

1、养护基地办公区、生活区及车辆、机具停放区、物资仓库等功能设置科学合理，必须分区设置。

2、基地内部消防设施应满足建设工程施工现场消防安全技术规范的有关规定，配置相应的消防安全标识和消防安全器材，并经常检查维护保养。

第二章 巡查工作要求

- 一、巡查概况

本次巡查范围为本区城市 道路、桥梁设施、交通设施管理单位负责的铁门关城市道路、桥梁、交通设施及其附属设施。

- 二、工作目的

为进一步加强本区城市道路养护管理工作，规范设施管理行为，切实提供养护质量水平，确保设施的安全、舒适、高效运营，提升城市综合服务功能和城市整体形象，根据国家及省、 市有关法律、法规、结合我市实际情况，通过对铁门关市城市道路、桥梁、隧道、交通设施进行巡查,及时掌握道路、桥梁、隧道、交通设施管理现状，提高道路、桥梁通行质量，推动城市道路管理工作制度化、标准化，有效提升城市道路管理工作水平。

- 三、巡查工作流程

日 常 巡 查

权责不清病

重大损坏

一般损坏

| 上传 | 业主信息系 统. |
| --- | --- |

| 安全警示、围蔽， 12 小时 内修复 |  |
| --- | --- |
| 安全警示、围蔽， 启动应急 预案，上报设施管理单位 |  |
| 及时通知有关单位修复， 必 要时拨打政务热线 |  |

- 四、工作内容

（一）工作范围

1、负责本区的道路、桥梁、交通设施及其附属设施等市政设施巡查工作，并负责将工作资料进行建档。如发现设施病害问题，立即进行拍照取证，及时向业主报告，并建立整 改落实台账，定期统计汇总。

具体内容包括：

（1） 市政设施的路面及附属设施完好情况，有无坑槽、塌陷或路障等病害；人行道完好情况，有无塌陷、路障等病害；安全文明绿色施工工作是否违规；投诉、媒体曝光事件核实及跟进处理进度情况。

A 沥青路面病害类，抽检巡查裂缝类 （线裂、网裂、龟裂） ，变形类 （拥包、车辙、沉陷、 翻浆），松散类（剥落、坑槽、啃边），其他类（路况差等）；

B 水泥混凝土路面病害类，抽检巡查裂缝（线裂、板角断裂、边角裂缝等） ，接缝破坏（接 缝料损坏、边角剥落） ，表面破坏 （坑洞、表面裂纹、层状剥落） 其他类 （错台 、拱胀、唧浆 等）；

C 人行道路面病害类，裂缝、松动或变形、残缺等；

D 道路路基病害类，翻浆、沉陷、空洞等；

E 道路附属设施病害类，露筋锈蚀、松动错位、残缺等；

F 桥梁病害类，行车道面的坑槽、裂缝、车辙、啃边、塌陷等，人行道面的坑槽、板块相  邻不平顺、缺失等，桥头平顺的桥头沉降、台背下沉，伸缩缝的螺帽松动、缝内沉降物阻塞、 止水带破损或老化等；排水系统的防水层渗水、老化，附属设施露筋锈蚀、松动错位、丢失残  缺等，结构构件的表面裂缝、混凝土剥落、露筋锈蚀等；

G 隧道病害类，隧道排水系统堵塞，排水设施损坏、松动错位、丢失等；

H 交通设施病害类， 各种交通设施（含标志杆、龙门架、 L 杆等） 残缺、变形、歪斜、污

染、颜色不鲜明、设置不合理等，标柱松动、损坏、 丢失； 各种交通标志标牌变形、损坏、污  秽及腐蚀，油漆及反光材料的褪色、剥落，设置角度、地点及安装不合理，反光标志的反射性  能减弱， 指示内容、各标志牌之间的相互位置、高度和尺寸不适当等； 交通标线磨损及污秽， 影响辨认性能、立面标志颜色不鲜明醒目， 路面缺失标线等； 警示桩、消能桶污秽、破损、残  缺等；

I 安全文明绿色施工类的安全围蔽、扬尘、噪音、排污等；

J 投诉、媒体曝光事件现场核实确认，跟进业主处理进度，并建立相应工作台账。

（2） 市政设施其他附属设施、交通设施完好准确情况， 有无损坏或影响道路行车安全的 情况；

（3） 按设施抽检巡查要求对项目范围内路段定时抽检巡查， 将巡查情况报告业主并跟进 问题处理情况。

2、设施抽检巡查信息记录与处理

（1） 在巡查过程中， 必须认真填写记录表， 要求记录准确、详实、精炼。记录可采取信 息化手段。

（2） 巡查情况要每次予以归类统计， 每季度制作《监督检查季度统计表》、《监督检查 季度评分表》上报建设单位。

3、负责上级交办的针对性巡查及摸查工作， 并负责将工作资料进行建档。如发现设施病 害问题，立即进行拍照取证，及时向业主报告，并建立整改落实台账，定期统计汇总。

具体范围包括：

A 辖区重点道路、重要区域、连接重要设施(如：学校、医院、交通枢纽等) B 公交站、客运站、地铁周边、校园周边

C 限高标志、限重标志

D 无障碍设施

E 水浸点、涵洞、临水临涯、急弯

F 权属井盖

G 非机动车道

H 桥下空间

I 占道施工、无证开挖、抢修施工、未移交路段、准备移交路段、

J 非市政通行公交联社道路

K 迎检线路

I 上级领导要求非我们养护范围的设施摸查

L 上级交办的其他针对性巡查及摸查工作

4、做好投诉件核查，所有投诉件应 1 个工作日内反馈是否管辖范围，如遇突发工单， 则应当自收到事项后 2 小时内核查反馈情况，发生自然灾害等不可抗力的情形除外。

（二）巡查要求

巡查遵守市政设施管理规范，遵循实事求是、公正客观、全面覆盖的原则。

1、日常巡查由经过培训的专职管理人员或养护技术人员负责。

2、日常巡查应对道路、桥梁设施外观变化、结构变化、路面施工作业情况及附属设施等 状况进行检查。

3、快速路日常巡查要求宜 1 日一巡，常规检测应每年一次，结构强度检测 应 2～3 年一次；城市主次干路日常巡查要求宜每周一巡，常规检测应每两年一次， 结构强度检测应 3~5 年一次；城市支路及背街小巷日常巡查要求宜每两周一巡，常规 检测应每年 3 年检测一次，结构强度检测应 5~7 年一次。

4、日常巡查以目测为主，辅以摄影或摄像。巡查车速一般控制在20-30km/h，按规定开启警灯。结合信息化巡查系统，制定巡查轨迹。巡查发现问题后，应于三日内上传至巡查系统， 由项目负责人派单至维修技术人员，维修技术人员收单后在要求期限内完成维修并上报项目负  责人进行验收审核，审核通过后报业主进行终验。

5、在巡查过程中，对发现设施明显损坏或影响车辆和人行安全的情况，应及时采取相应养护措施。特殊情况可设专人看护。

6、日常巡查范围包括养护单位所承接合同范围内的道路、桥梁、交通、排水、涵洞、隔 音屏和相关附属配套设施，以及桥下空间及养护设施范围内的边角地块等。

7、对重要道路、桥隧，或遇自然灾害、恶劣天气、汛期、雨季、突发事件等特殊情况， 应当增加巡查频率。

8、日常巡查中发现下列情况之一时，巡查人员应立即启动应急预案，设置警示防护标志并上报，在现场监视直至应急处置人员到场；

① 道路、桥梁出现异常沉陷、空洞；

② 路面出现大于100mm的错台；

③ 井盖、雨水口箅子丢失；

④ 桥梁伸缩缝出现破损异响；

⑤ 高架桥隔音设施被撞损坏、缺失；

⑥ 桥梁限高设施倒塌、变形；

⑦ 桥梁防撞设施损坏、移位；

⑧ 路面出现严重积水、结冰等严重影响道路正常使用的现象。

9、接受建设单位的监督管理，服从建设单位以及有关部门组织的突击性任务及迎检活动， 按时限、按标准、按要求完成建设单位所分配的工作。遇到重大节庆或接待任务时，按要求增加巡查频率。

10、落实安全生产措施，按建设单位以及有关部门的要求，配备相关安全警示标志及设施，巡查作业人员上岗前进行安全教育和技术培训。遇情况需临时停车时，必须停到安全地带，并在来车方向按要求提前设置反（发） 光警示标志、锥筒。在夜间、雨雾等能见度较低的条件下 执行任务时，必须穿着反光背心，做足安全防护工作。

（三）巡查主要损坏类型与巡查内容

1、道路部分：路面外观的完好情况。路面主要损坏类型按下表分类。

| 部位 |  | 主要损坏类型 |
| --- | --- | --- |
| 车行道 | 沥青路面 | 线裂、网裂、龟裂； 拥包、车辙、沉陷、翻浆； 剥落、坑槽、啃边； 路框差、唧浆、泛油 |
|  | 水泥 混凝土 路面 | 线裂、板角断裂、边角裂缝、交叉裂缝和破碎板； 接缝料损坏、边角剥落； 坑洞、表面纹裂、层状剥落； 错台、拱胀、唧浆、路框差、沉陷 |
| 人行道 |  | 裂缝、松动或变形、残缺 |

2、桥梁部分：桥面系及附属结构物的完好情况。主要损坏类型按下表分类。

| 部位 |  | 主要损坏类型 |
| --- | --- | --- |
| 桥 面 系 | 桥面铺装 | 桥面坑洞、纵横贯通裂纹 |
|  | 桥头平顺 | 桥头跳车 |
|  | 伸缩缝 | 伸缩装置、缝内泥砂（槽口内） 伸缩缝周边砼、止 水带等病害情况 |
|  | 排水系统 | 泄水孔阻塞、落水管松动、缺损 |
|  | 栏杆 | 栏杆破损、残缺、错位、栏杆锈蚀、撞损修复 |
|  | 人行道 | 人行道塌陷、残缺、缘石损坏 |

| 桥台耳墙、桥头堡 | 检查耳背墙开裂、缺损；桥头堡偏位、撞损整修 |
| --- | --- |
| 桥梁附属设施 | 引道挡墙缺损、裂缝、检查踏步、标志标牌缺损 |
| 桥梁上部结构 | 上构病害 |
| 墩身 | 墩身病害 |
| 支座 | 支座异常，防尘、注油养护 |
| 桥梁基础 | 基础明显冲刷 |

3、交通设施部分：主要损坏类型按下表分类。

| 部位 |  | 主要损坏类型 |
| --- | --- | --- |
| 交 通 设 施 | 标线、标记 | 起泡、褶皱； 斑点、开裂； 脱落、泛花； |
|  | 交通标志杆、 标志牌 | 污迹、倾斜、下垂； 破损、缺失、沉陷、老化； |
|  | 限高架、倒 三角标志钢门 架 | 外观完整、遮挡、变形； 破损、弯曲、倾斜、紧固、锈蚀损坏、老化失效； |
|  | 消能桶 | 污迹、倾斜； 老化失效、变形、破损 |
|  | 反光示警桩 | 老化、失效及损坏 |
|  | 人行道护栏 | 破损、掉漆、变形 |

4、道路巡查内容：路面及附属设施外观完好情况，包括以下内容：沉陷、坑槽、拥包、车辙、松散、搓板、翻浆、错台、检查井框与路面高差、剥落、啃边、缺失、破损、淤塞等损坏；检查井盖、雨水箅完好情况；积水情况。路基沉陷、变形、破损等。检查在道路范围内的施工作业对道路设施的影响。其他损坏及不正常现象。

5、桥梁巡查内容：

a、桥面系及附属结构物的外观情况：平整性、裂缝、局部坑槽、拥包、车辙、桥头跳车； 桥面泄水孔的堵塞、缺损； 声屏障、 栏杆扶手、端柱等部位的污秽、破损、缺失、漏筋、锈蚀等； 墩台、锥坡、翼墙的局部开裂、 破损、塌陷等。

b、上下部结构异常变化、缺陷、变形、沉降、位移、伸缩装置的阻塞、破损、联结松动 等情况。

c、城市道路管理条例中规定的各类违章现象。

d、检查在桥区内的施工作业情况。

e、桥梁限载标志及交通标志设施等各类标志完好情况。

f、其他较明显的损坏及不正常现象。

6、交通设施巡查内容：附属设施应保持外观完整、清晰、醒目，保持位置、高度和角度适当， 确保交通信息传递无误；清除遮挡标志的障碍；及时修补变形、破损的标牌，修复弯曲、倾斜的支柱，紧固松动的连接构件；对锈蚀损坏、老化失效的标志。

（四）巡查问题处理措施

按巡查要求对项目范围内路段定时巡查，结合信息化巡查系统，制定巡查轨迹，将巡查情况报告业主并跟进处理进度，形成巡查台帐。

1、在巡查过程中，发现道路路面出现严重坑槽、塌陷或其他影响通行安全情形时，立即报告业主并及时处理，并视情做好现场安全围蔽工作。

2、巡查过程中，发现道路及其附属设施，包括车行道、人行道、标志标线、路名牌以及 井盖、护栏等出现损坏、缺失或者其他影响通行安全情况的，报告业主并及时处理做好记录。

3、对于巡查中已经发现的问题进行复查复检，直至问题处理完成，并做好闭环处理全记 录。

（五）人员及设备配置

| 巡查部位 |  | 人员、设备 | 最低配置数量 | 巡查要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路巡查 （含交通设 施） | 快速路 | 道路工程师 | 1 人 | 每日一巡 一路一定位 |
|  |  | 道路巡查人员 | 2 人 |  |
|  |  | 巡查车 | 1 台 |  |
|  | 城市主次干路日 | 道路巡查人员 | 2 人 | 每 周一巡 一路一定位 |
|  |  | 巡查车 | 1 台 |  |
|  | 城市支路及背街小巷日常 | 道路巡查人员 | 2 人 | 每 两周一巡 一路一定位 |
|  |  | 巡查车 | 1 台 |  |
| 桥梁巡查 （含交通设 施） | D 级桥梁 | 桥梁工程师 | 1 人 | 每日一巡 一桥一定位 |
|  |  | 桥梁巡查人员 | 2 人 |  |
|  |  | 巡查车 | 1 台 |  |
|  | B、C 级桥梁 | 桥梁巡查人员 | 2 人 | 每 周一巡 一桥一定位 |
|  |  | 巡查车 | 1 台 |  |
|  | A 级桥梁 | 桥梁巡查人员 | 2 人 | 每 两周一巡 |

|  |  | 巡查车 | 1 台 | 一桥一定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 旱桥桥梁下部 结构巡查 | 高空作业车 | 1 台 | 配合各等级桥梁桥下空 间巡查，出巡次数 10 次、 每次 0.5 台班 |
|  | 跨河桥梁下部 结构巡查 |  | 1 台 | 配合各等级桥梁桥下空 间巡查，出巡次数 10 次、 每次 0.5 台班 |
| 道路、桥梁、隧道、交通设施 资料整理 |  | 资料员 | 2 人 | 巡查档案记录、台账编 制归档 |

第三章 安全文明施工

为保障城市道路养护维修作业规范有序，切实保护现场施工作业人员人身财产安全，避免 或降低养护维修作业对交通的负面影响，实现城市道路养护作业现场规范化标准化管理。

养护单位应贯彻 “安全第一，预防为主、综合治理”的方针，自觉遵守、严格执行国家有 关劳动安全与安全生产的法律法规，落实各级安全生产责任，对养护作业中可能发生的车辆伤 害、机械伤害、触电等危险源进行识别，并提出相应的对策措施。制定安全管理目标，建立各 项安全管理制度，落实各级安全管理责任人，做好安全生产日常管理工作，杜绝生产和交通事故。

养护单位应突出 “以人为本”的理念，贯彻作业避高峰、快速施工的原则，根据养护作业 的实际环境情况对噪声排放、废弃物收集、粉尘排放等因素进行识别，并制定具体措施，最大 限度减少对市民、周边环境和交通运行的影响。

- 一、安全生产管理要求

（一） 养护单位应建立人员作业安全教育培训机制，采用新技术、新工艺、新设备、新材 料应进行安全教育培训，从事养护维修的项目管理人员、安全生产管理人员每年度应按规定学 时完成安全培训学习。

（二） 养护维修作业队伍应配置带班组长及与作业内容匹配的技术工种，长、短期作业宜 设置现场施工管理人员及交通疏导人员，临时、移动性作业视现场交通情况设置指挥人员。养 护单位应为养护维修作业人员提供安全防护用具和安全防护服装。

（三） 养护单位应按业主要求提前将当天需作业的时间、路段、现场负责人及联系电话向 业主进行报备。养护维修施工作业前，养护单位应结合维修作业内容、环境、危险源、施工难 点要点等因素对作业人员进行安全交底及班前教育，并由交底人、被交底人签字确认。作业前

围蔽及作业警示措施、作业完成后撤场情况应按业主要求报告作业情况 （如按时上传现场作业 照片、工完场清照片至工作群）。

（四） 养护施工和抢修工程要尽快完成，严格执行质量和时效规定，并且认真清理施工现  场， 及时开放交通。凡是来不及安排处治并且直接影响交通安全的情况要采取紧急预案处理， 对路面坑洞要采取临时填补，对边坡坍塌要采取围栏隔离并清除等措施。

（五） 作业人员应保持身体健康、精神状态良好及安全防范意识高，并具备熟练的养护维 修作业专业技能，涉及电工、焊工、架子工等特种作业人员应具有符合国家特种作业行业规定 的特种作业操作证书。

（六） 作业人员不得酒后、过劳、带伤带病 （影响劳动力的伤病） 作业，个人持续作业时 间不宜超过 8 小时。

（七） 养护单位的所有养护设备运行必须严格执行安全规定，操作人员必须具备相应资格  证书，应会基本知识，熟悉操作技能，养护单位要定期对机械设备操作人员进行安全检查考核。 用于施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理， 定期进行检查、 维修和保养，建立相应的资料档案。

（八） 养护单位应制定相应的跨涌安全作业计划和规章制度，必须有专项安全保障措施方 可进行养护作业；雨季养护作业时，注意突然而至的洪水，应安排安全员一名查看水情，随时做好应急准备。

（九） 在铁路站场、区间及其附近养护作业，即跨铁路安全作业时应主动和铁路管理部门 协商、沟通，遵守铁路部门的管理规定。作业前要提前与铁路管理部门报告，作业时要听从指 挥，注意防护人员所发信号，及时避让列车。不得在双线路桥的线路中间、铁路中心或轨面上 行走， 且宜避开路肩。横向跨越铁路时，在已停列车两端头通过时的距离不应小于 5m。严禁 在车辆下部或车钩处通过，不得在铁路建筑眼界以内的地方坐、卧、休息。

- 二、现场文明施工要求

（一）业区设置规定

1.养护单位在城市道路车行道上进行长期、短期、临时、移动性等类型的养护维修作业时

应设置作业区，作业区由警告区（S） 、上游过渡区（Ls）、缓冲区（H）、工作区（G）、下 游过渡区（Lx）、终止区（Z）等六个区域布置组成，

2.城市道路的养护维修施工作业区限速值不应大于 《作业区限速表》 的规定值，限速过渡

的差不宜大于 20km/h，可按每 200m 降低 20km/h 设置。

作业区限速表

| 序号 | 设计速度 | 限制速度 | 序号 | 设计速度 | 限制速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120km/h | 80km/h | 4 | 60km/h | 40km/h |
| 2 | 100km/h | 70km/h | 5 | 30~50km/h | 30km/h |
| 3 | 80km/h | 60km/h | 6 | 20km/h | 20km/h |

3.城市道路的养护维修施工作业区各组成分区长度按车行道设计车速确定，最小长度应符

合《设计车速与作业区最小长度关系表》的规定。

注： 快速路的设计行车速度为60-100km/h； 主干路的设计行车速度为40-60km/h； 次干路 的设计行车速度为 30-50km/h； 支路的设计行车速度为 20-40km/h。

4.作业区应设置施工标志、警示标志、限速标志、导向标志及隔离渠化设施 （如护栏、交 通锥筒） 。设置的临时警告和指路标志，底色为橙色或荧光橙色。临时指示和禁令标志，底色 不变。照明条件不好，能见度差的作业区，临时警告和指路标志底色宜采用荧光橙色。作业区 临时标志均可采用主动发光标志。作业区施工或交通标志应易于搬动和运输、能简单快速地安 装和拆除，安装后结构应稳定。具体要求按《道路交通标志和标线 第 4 部分 作业区》执行。

5.在夜间进行城市道路的养护维修作业时，工作区应设置临时照明设施并满足临时照明需 求。作业区的过渡、缓冲、工作、结束等区段应设置夜间施工警告灯，上游过渡段前 5～10 个 交通锥筒顶端宜均设置警告灯，其余区段每隔 1～2 个交通锥筒（或每隔 10m～20m） 设置警告 灯。警告灯设置在围挡、路（护） 栏或交通锥筒顶端，灯应能清晰反映作业区的轮廓，设置高 度宜为 1.0m～ 1.2m。施工警告灯遇雨、雪、雾天时应当开启， 其他天气条件下至少至傍晚前 开启。

图 9.39 夜间施工警告灯示例 图 9.40 夜间施工警告灯示例

6.养护维修施工作业区设置在高架桥上且对桥下有高空坠物风险时，除桥面需按 《道路交 通标志和标线》执行外，还应采取措施降低高空坠物风险。

（三）人员、车辆设备及物资使用规定

1.养护维修现场作业人员必须穿戴反光背心和安全帽。用于城市道路养护维修作业的车辆 设备应严格按照车辆设备操作规定使用，不准带病出车,不准随意掉头和逆向行驶,夜间行车必 须保持高度警觉，严禁违规驾驶。

2.用于城市道路养护维修作业的车辆宜在缓冲区 （工作区之前） 前端斜身停放，并与人员 作业区域有适宜的意外车辆撞击缓冲距离，车辆背后，建议安装可升降警示闪光灯。用于养护 维修相关的原材料、半成品、构配件等物资均停放在作业区的护栏或锥筒围蔽范围内。

（四）管线安全控制

1.养护维修作业时，应制定既有管线设施的保护措施， 作业前应摸清影响范围地下构筑  物及管线分布情况，与管线权属单位保持沟通协调，确定地下构筑物及管线设施的精准位置、埋深及加固保护措施。

2.涉地下构筑物或管线设施的维修作业（如路面开挖修复） ，机械施工时应设专人指挥， 临近管线设施时宜采用人工施工，并做好既有管线的加固保护措施。

（五）火用电安全规定

1.城市道路养护维修作业时，施工现场应设置可靠有效的灭火器材。

2.油漆、丙酮、柴油、沥青油、乙炔瓶等易燃易爆物品存放时应采取有效的防火防爆措施。

3.作业人员使用各种电气设备时，必须认真执行安全操作规程，并服从电工的安全技术指 导

（六）其他规定

城市道路养护维修作业收工后，应有序清退工地现场材料、机械及设备，按规程拆除施工警示标志、围蔽设施及其它临时设施，及时将工地及周围环境清理干净，做到工完、料清、 场净。

- 三、环境保护要求

（一）现场扬尘控制

1.养护维修作业时， 应制定符合规定的防止扬尘措施。现场砖石材料切割作业宜使用防 尘帐篷或洒水降尘，大面积砼路面破除、挖土等作业宜采用雾炮机或喷淋降尘。现场施工渣土、 淤泥等散状废料及时清扫运弃，土堆、砂石料、停工裸露场地应以绿网覆盖遮掩。

（二）现场污染控制

1.养护维修作业时，应制定防止泥浆、污水、废弃物污染环境或堵塞下水道、河道的措施。

2.不得在现场焚烧橡胶、沥青、油漆、塑料等产生黑臭气体的材料物品。油漆作业施工应 采取防止污染环境或其他设施的措施，如：防撞墙或栏杆油漆时采用尼龙布遮盖底部路面等。

3.现场拌制水泥混合料应采取防止污染路面措施，不得在路面直接拌制施工材料，宜使用 垫板或尼龙布等材料隔离路面。

（三）场废料控制

1.养护维修作业完工后，应及时清理施工渣土废料，保持清场后场地整洁干净。

2.余泥排放单位应办理排放许可证件，且运输车辆应按规定交通路线通行。

3.淤泥、砂石、渣土等散状废料运输出车前应进行检查并覆盖篷布以防洒漏，运输车辆不 得急停、急起、急转弯，宜派专人检查运输路线并对有遗洒的路面进行及时清洁。

（四）现场噪音控制

1.养护维修作业时，应采取有效地防噪、降噪措施。

2.居民密集区不得在夜间及午休时间进行强噪音施工，如因工艺施工要求或其他特殊原  因确需在居民密集区进行夜间持续施工作业的，根据夜间施工相关要求办理夜间施工许可证件。

3.养护维修作业宜采用降噪或静音机械设备，不得在作业过程中无故喧哗或鸣车辆设备 喇叭，工具器材宜轻拿轻放，减少施工对附近居民的影响。

第四章 日常维护要求

- 一、道路养护

1. 沥青砼路面养护

（1）工作范围：道路设施巡查、修补路面及基层、路面刨铺、翻挖修复路面及基层、井周边及道路侧平石处理，标线维修恢复，弃渣外运。

（2）工作内容

A 沥青路面灌缝（缝宽 1cm 内） ：交通疏解、清缝、吹缝，清除缝中杂物，填缝料加热、灌缝、抹缝、整缝，撒隔离剂，开放交通。

B 应急冷料修补坑槽：交通疏解、清除坑内积水、凿除和清理松散骨料、填筑冷补料、碾压成形、清扫路面、开放交通。

C 热料修补坑槽： 凿除松散骨料、清理废料、撒布沥青油、填充热料、摊平、压实、清 扫路面、开放交通。包括混合料加热、保温等可能发生的工作。

D 路面刨铺：交通疏解、路面铣刨、清理路面、沥青摊铺、标线恢复、弃渣外运、开放 交通。

E 翻挖修复路面及基层：交通疏解、路面开挖、基层处理、路面恢复、标线恢复、弃渣

外运、开放交通。

（3）施工要求

A 沥青路面灌缝

a 灌缝前应清除缝中杂物或旧填缝料，使缝壁达到清洁、干燥状态。

b 灌缝必须饱满、均匀、连续，灌注深度应达到规范要求，不得出现塌陷情况。

c 灌缝时，夏天应使填缝料灌至与路面齐平，冬天则应稍低于路面，避免填缝料高温膨 胀溢出路面。

d 灌缝完工后不得存在渗水现象。

B 应急修补坑槽（冷补料）

a 填筑冷补料之前应将坑内积水清理，凿除和清理松散骨料，尽量按照“圆坑方补”的 原则进行。

b 槽壁、槽底应涂刷热沥青， 热沥青用量应不低于0.6kg/m2。

c 坑槽修补完工后，应与四周路面衔接平顺，基本平整，无跳车现象。

d 坑槽临时修补通常是在雨天、低温天气等不适宜热沥青混合料施工的气候条件下， 或 其它为防止发生交通事故、控制坑槽扩展而采取的紧急的临时措施，一旦天气好转、条件具备， 就应尽快将其清除，按规范要求进行正式修补。

C 热料修补坑槽

a 热接缝修补按“圆坑方补”的原则进行。修补前应根据坑壁的质量状况合理确定处治 范围，划出边线与路中线大致平行（或垂直）的矩形（即修补轮廓线）。

b 对划定的修补范围进行加热。加热时， 加热的温度应严格控制， 不得出现明火或混合 料烧焦现象； 加热深度也应准确控制，在修补层范围内的加热应均匀透彻，不得过多超出修补 层厚度范围。

c 添加新混合料之前应将部分无法利用的废旧料清除， 被利用的旧料应喷洒适量的沥青 再生剂。

d 新添加的混合料与原路面应基本同质，并应事先加热到规定温度。

e 修补处的混合料应按规范要求充分压实， 坑槽修补完成后， 应与四周路面紧密衔接， 表面平整，整体密实、不渗水，无明显接缝和跳车现象。

D 维修时限符合以下要求：

a 轻度坑槽（面积≤0.5 m2，厚度≤3cm）应在（天晴后） 2 天内处理完毕。

b 超过 0.5 m2 的坑槽处理不超过 1 天，且应采取相应的安全措施，做到雨后一天无 0.5m2

以上的坑槽， 雨后 2 天无明显坑槽。

c 重度裂缝（缝宽≥0.5cm） 处理时限不超过 24 小时。

d 已开挖修补的路（桥）面应当日完成维修工作或采取相应的安全措施。

2. 水泥混凝土路面养护

（1）工作范围：道路设施巡查、翻挖路面及基层、修复路面及基层、

接缝处理、井周边及道路侧平石处理，标线维修恢复，弃渣外运。

（2）工作内容及施工要求

A 接缝的养护应符合下列规定

a 填缝料的更换周期应为 2 年～3 年； 宜选在春秋两季，或在当地年气温居中且较干燥的 季节进行。

b 清缝、灌缝宜使用专用机具，更换后的填缝料应与面板粘结牢固；

c 填缝料凸出板面时应及时处理， 城镇快速路、主干路不得凸出板面， 次干路和支路超 过 3mm 时应铲平。

d 填缝料外溢流淌到面板应清除。

e 填缝料局部脱落、缺损时应进行灌缝填补，脱落、缺损长度大于 1／3 缝长应及时进行 整条接缝的更换。

f 填缝料的质量应符合现行行业标准《水泥混凝土路面嵌缝密封材料》 JT／T 589 的规定。

B 水泥混凝土路面裂缝维修应符合下列规定：

a 对路面板出现小于 2mm 宽的轻微裂缝， 可采用直接灌浆法处治， 灌浆材料应满足现行 行业标准《混凝土裂缝修补灌浆材料技术条件》 JG／ T 333 有关规定。

b 对裂缝宽大于或等于 2mm 且小于 15mm 贯穿板厚的中等裂缝，可采取扩缝补块的方法处 治， 扩缝补块的最小宽度不应小于 100mm。

c 对大于或等于 15mm 的严重裂缝，可采用挖补法全深度补块； 当采用挖补法全深度补块 时，基层强度应符合设计要求。

d 扩缝补块、挖补法全深度补块时应进行植筋， 植筋深度应满足设计要求， 无设计时植 筋深度不应小于板厚的 2／3。

C 板边和板角修补应符合下列规定：

a 当水泥混凝土路面板边轻度剥落时，快速路和主干路的养护不得采用沥青混合料修补。

b 板角断裂应按破裂面确定切割范围； 宜采用早强补偿收缩混凝土， 并应按原路面设置 纵缝、横向缩缝、胀缝。

c 凿除破损部分时， 应保留原有钢筋， 没有钢筋时应植入钢筋， 新旧板面间应涂刷界面 剂。

d 与原有路面板的接缝面，应涂刷沥青，如为胀缝，应设置胀缝板。

e 当混凝土养生达到设计强度后，方可通行车辆。

D 接缝的维修应符合下列规定：

a 填缝料的损坏维修应符合 《城镇道路养护技术规范》 （CJJ-36-2016） 第 6．2．2 条的 规定。

b 对接缝处因传力杆设置不当所引起的损坏，应将原传力杆纠正到正确位置。

c 在胀缝修理时， 应先将热沥青涂刷缝壁， 再将胀缝板压入缝内； 对胀缝板接头及胀缝 板与传力杆之间的间隙，应采用沥青或其他胀缝料抹平，上部采用嵌缝条的胀缝板应及时嵌入 嵌缝条。

d 在低温季节或缝内潮湿时应将接缝烘干。

e 当纵向接缝张开宽度在 10mm 及以下时，宜采用加热式填缝料。

f 当纵向接缝张开宽度在 10mm 以上时，宜采用聚氨酯类填缝料常温施工。

g 当接缝出现碎裂时，应先扩缝补块，再做接缝处理。

E 坑洞的补修应符合下列规定：

a 深度小于 30mm 且数量较多的浅坑，或成片的坑洞可采用适宜材料修补。

b 深度大于或等于 30mm 的坑槽，应先做局部凿除，再补修面层。

c 植筋施工应满足设计要求。

F 错台的维修应符合下列规定：

a 当Ⅰ等养护的道路错台高差大于 5mm， Ⅱ等和Ⅲ等养护的道路错台高差大于 10mm 时， 应及时处治。

b 高差大于 20mm 的错台，应采用适当材料修补，且接顺的坡度不得大于 1％。

G 相邻路面板板端拱胀的维修， 应根据拱胀的高度， 将拱胀板两侧横缝切宽， 释放应力， 使板逐渐恢复原位。修复后应再检查此段路面的伸缝，如有损坏应按《城镇道路养护技术规范》 （CJJ-36-2016） 第 6．3．3 条的要求维修。

H 可采用弯沉仪或探地雷达等设备检测水泥混凝土路面板的脱空，并应根据检测结果确 定修补方案，修补方案应符合下列规定：

a 当板边实测弯沉值在 0．20mm～1．00mm 时，应钻孔注浆处理，注浆后两相邻板间弯沉 差宜控制在 0．06mm 以内。

b 当板边实测弯沉值大于 1．00mm 或整块水泥混凝土板面板破碎时， 应拆除后铺筑混凝 土面板，并应符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ-36-2016） 第 6．4．1 条的规定。

I 采用注浆方法处置面板脱空、唧浆应符合下列规定：

a 应通过试验确定注浆压力、初凝时间、注浆流量、浆液扩散半径等参数。

b 注浆孔与面板边的距离不应小于 0．5m，注浆孔的数量在一块板上宜为 3 个～5 个。

c 注浆孔的直径应与灌注嘴直径一致，宜为 70mm～110mm。

d 注浆作业应从脱空量大的地方开始。

e 注浆应自上而下进行灌浆， 第一次注浆结束 2h 后再进行第二次重复注浆。

f 注浆后残留在路面的灰浆应及时清扫、清除。

g 应待灰浆强度达到设计强度后再开放交通。

J 面板沉陷的维修应符合下列规定：

a 当面板整板的沉陷小于或等于 20mm 时，应采用适当材料修补。

b 当面板整板的沉陷大于 20mm 或面板整板发生碎裂时，应对整块面板进行翻修，并应符 合《城镇道路养护技术规范》（CJJ-36-2016） 第 6．4．1 条的规定。

c 当面板沉陷面积较小且积水不严重时，可采用适当材料修补。

d 当面板沉陷面积较大且积水严重时，应对沉陷、积水范围内的面板进行翻修。

L 水泥混凝土路面整块面板翻修应符合下列规定：

a 旧板凿除时，不得造成相邻板块破损或错位，应保留原有拉杆或传力杆。

b 基层损坏或强度不足时， 应采取补强措施， 强度不应低于原结构强度， 基层补强层顶 面标高应与原基层顶面标高相同。

c 在混凝土路面板接缝处的基层上，宜涂刷一道宽 200mm 沥青。

d 应根据通车时间要求选用路面的修补材料，并应进行配合比设计。

e 水泥混凝土路面整块面板翻修应按新建水泥混凝土路面要求施工， 并应满足现行行业 标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ 1 有关规定。

M 部分路段的翻修应符合下列规定：

a 应根据路段的检测评价报告确定翻修的等级和标准。

b 路段的翻修应有维修设计文件。

c 翻修时，新旧水泥混凝土板交接处应设传力杆，并应对损坏的拉杆进行修复。

d 部分路段的翻修应按新建水泥混凝土路面要求施工， 并应满足现行行业标准《城镇道 路工程施工与质量验收规范》 CJJ 1 有关规定。

N 表面功能修复应符合下列规定：

a 水泥混凝土路面出现较大面积的磨光、起皮、剥落、露骨等病害， 应及时安排大、中 修工程进行维修。

b 城镇次干路、支路可采用表面处理。

c 当抗滑性能不足时，宜采用刻槽机对路面板重新刻槽，槽深宜为 3mm～5mm，槽宽宜为 3mm～5mm，缝距宜为 10mm～20mm。

3. 人行道养护

本项工作的范围：车止石、侧平石、护栏维修更换，翻挖预制块及基层，修复人行道， 弃渣外运，道路设施巡查。

（1）人行道面的修补应符合下列要求：

A 因排水不良，路树根部的发育，集中堆放重型物资或机动车驶入停放等因素导致人行 道破损时，应分析其破损原因并采取相应改善措施后，再进行人行道的修补。

B 人行道面整体修补，应使用不低于原结构强度的同类材料。修理部位的新旧接茬应密 实平整，各类公用设施和检查井框周边接触处要精心修复。

C 人行道面修补如涉及更换侧平石时必须在更换侧平石后再修补道面。对设置绿化带地 段，应将绿化带墙体砌好再修补道面。

D 铺筑预制人行道块应在水泥石屑稳定层或素混凝土基层达到设计强度的基础上， 采用 1:3 半干湿水泥砂浆铺设，最后用中砂扫缝。

E 在人行道的转弯处或外边缘与侧石等相接处形成边角空缺且宽度大于 5cm 时， 应采用 相同板材切割填充。

F 侧平石砌筑应整齐稳固，线形顺直，灌浆饱满，勾(抹)缝光洁坚实。

G 人行道无障碍通道口或斜坡处侧石，一般比平石高出 2～3cm，两侧的侧石应用合适的 斜坡过渡。

H 停机动车的人行道和有机动车出入的人行道口均应按机动车道标准结构铺设， 基结构  强度应满足该处的行车要求。道口应做成斜坡式， 并应与车行道、人行道、街坊道连接平顺， 不得有积水现象。

I 人行踏步附有粘贴或污染严重的，应定期清除、清洗。

J 改造不满足防滑功能的原人行道面，使其满足防滑要求。

K  人行踏步损坏部分应按原样修复。

（2）侧石、平石、止车石维修

侧、平石、止车石应保持完好、坚固， 如有缺损， 应及时补齐；如因交通事故被撞出 现严重断裂和残损现象时，应及时按照原构造进行恢复，并应安装整齐、牢固。

L人行道、路缘石： 人行道面层砌块铺筑前要确保基底平整、无杂物； 铺筑时， 要确保砂浆饱满、砌块底部无脱空现象； 铺筑平整度满足要求，砌块间高差不得大 于 5mm；与井框或其它构筑物高差不大于 5mm；人行道砌块间填充饱满、勾缝规范；人行道砌块无松动、碎裂、沉陷现象； 砌块材料、颜色与原路面一致，不得随意使 用混凝土或其它面层材料替代破损人行道； 路缘石安放顺直，灌浆饱满（人行道、 路缘石零星维修须在 48 小时内完成）

（3）挡土墙

包括整修挡土墙表层及砌体，修补裂缝，清理泄水孔，弃渣外运。

- 二、桥梁养护

1.桥梁上部结构

桥梁上部结构日常维护按如下措施进行， 当桥梁上部结构发生严重损坏时， 具体施工方 案需报经业主批准后实施。

（1）桥面铺装

A 架设在桥上的管线安全保护设施应完整、有效； 线杆应安全、牢固；井盖应完好、平 顺。

B 桥面上人行道铺装、盲道和缘石应完好、平整.当有缺损时，应及时维修或更换。

C 沥青混凝土桥面的养护、病害处理和修补应按现行行业标准《城镇道路养护技术规范》 CJJ36 要求进行。沥青混凝土修补碾压作业时，应采取静压或水平振荡碾压方式。

D 桥面结构长期含水浸泡造成的脱落、拥包， 应采取有效的排水措施， 修补面干燥后， 再进行面层修补。

E 修补沥青混凝土前，应检查桥面防水层，如有病害应先处置。

（2）伸缩设置

A 伸缩设置应平整、直顺、伸缩自如， 处于良好的工作状态。有堵塞时应及时清除， 出 现渗漏、变形、开裂，行车有异常响声、跳车时，应及时维修。梳齿板、橡胶板或异型钢类伸 缩缝表面，应每月进行一次清缝工作。伸缩装置下方的梁端缝隙，应每年清理不少于两次。

B 伸缩装置的密封橡胶带（止水带） ，损坏后应及时更换。密封橡胶带的选择， 应满足 原设计的规格和性能要求。

C 当钢板伸缩装置的钢板松动、开焊、翘曲和脱落时，应及时修复。

D 梳齿板和橡胶板式伸缩装置的固定螺栓应每季度保养一次， 松动应及时拧紧； 梳齿板 的橡胶板丢失应及时补上，弹簧 （止退） 垫不得省略。严重破损的梳齿板和橡胶板，应及时按 同型号进行更换。

E 当弹塑体伸缩装置出现脱落、翘起时， 应及时清除，并重新浇筑。当伸缩装置两侧沥

青破损或平整度偏差大于 3mm 时，应进行清除后重新摊铺、碾压沥青混凝土，并应按新建要求重

2. 钢筋混凝土上部结构

A 当钢筋混凝土及预应力混凝土结构发生混凝土剥落、露筋等现象时， 应及时清除钢筋 锈迹，凿去表面松动的混凝土后进行修补。对损坏面积较大的结构，凿除混凝土后不得明显降 低结构的承载力，并宜分批修补。

B 当预应力混凝土构件锚固端的封端混凝土出现缝裂、剥落、渗漏、穿孔、预应力锚具 暴露时，应及时对预应力锚具刷防锈迹，重做封端混凝土。

C 当钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁构件出现明显的损伤或产生明显的变形、移位， 应 根据特殊检测评估做设计，进行修复或加固。

D 当钢筋混凝土或预应力混凝土桥梁的主梁挠度超过规定允许值时， 应进行结构评估， 并应提出加固措施，加固应进行专项设计，可采取下列方法:、

a 横向联系损伤、桥梁各构件不能共同受力的板梁桥， 可通过桥面补强或修复加固横向 联系；

b 梁的刚度、强度、稳定性及抗裂性不足，可采用加大结构断面尺寸、增加钢筋数量、 纤维复合材料或粘贴钢板等方法进行加固，加大断面及增加配筋数量应根据计算确定；

c 可采用体外预应力补强加固。

3. 桥梁下部结构

桥梁下部结构的日常维护按如下措施进行，当桥梁下部结构发生严重坏时， 具体修复施 工技术方案需上报业主批准后才能实施。

（1）支座

A 支座各部分应完整、清洁、有效，支座垫板应平整、紧密、锚固牢固。支座周边应干 燥、洁净，无积水、油污。

B 支座应每半年检查、清扫一次，应每年养护一次。

C 支座养护前应检查支座状况，并应与前一次检查养护结果进行比较，并留存记录，

D 固定支座应检查锚栓的坚固性，支承垫板应平整紧密。

E 活动支座应灵活，实际位移量应符合设计规定。

F 支座外露金属构件不得锈蚀， 应定期清洁、除锈、刷防锈漆， 但铰轴、辊轴、不锈钢 滑动面处不得涂刷油漆。局部除锈漆颜色宜和原色一致，整体除锈刷漆颜色宜和梁体颜色一致。

G 滑移的支座应及时复位，损坏或状态达不到设计使用要求的支座应及时更换。

H 支座周边积水应检查积水原因，及时处理，必要时可做散水坡。

（2）墩台

B 当圬工砌体表面部分严重风化和损坏时，应清除损坏部分后用原结构物相同材料补砌， 应结合牢固，色泽和质地宜与原砌体一致。

C 当圬工砌体表面灰缝脱落时，应清除缝内污垢杂物后重新勾缝。

D 当混凝土表面发生侵蚀剥落和蜂窝麻面等病害时，应及时将周围的凿毛洗净后进行表 面防护。

E 当立交桥墩靠近机动车道时，应在桥墩四周设置防撞设置。对易受流冰、漂浮物和船 只撞击影响的跨河桥墩，应在桥墩上游设置破冰体或防撞措施。河床上的漂浮物和沉积物，当 对桥梁安全构成威胁时，应及时清理。

- 三、涵洞养护

涵洞养护应保证涵洞的洞身、洞底、进出水口、护坡和填土完好，清洁，不漏水，使水流在任何情况下都能顺畅通过洞孔，排到适当地点。因此，涵洞养护必须认真进行，经常和定 期地进行技术检查，对于发现的病害和隐患，应分析其产生的原因，采取适当的工程技术措施， 及时处治，提高涵洞的使用质量和抗灾能力。

A 及时清除洞口和洞内的淤积杂物等，并将其抛弃到路基边沟以外的适当地点。

B 洞口和洞底铺砌层发生变形、沉陷、破损和漏水时， 均需及时修理，并整修上下游沟 槽，使水流的坡度保持顺适。

C 涵洞出水口的跌水、急流坡， 若与洞口结合处发生裂缝时，应采用干燥麻絮浸透沥青 后填实，使其与洞口紧密结合成整体。

D 倒虹吸管易破裂、漏水，要认真检查。若虹吸管顶面出现湿斑，应及时停止使用， 挖 开修理，更换软化的路基填土和破裂的管节，接头处必须填塞紧密。

E 管涵的接头处和四铰涵管铰点的接缝处， 若发生填缝料脱落时， 应用干燥麻絮浸透沥 青后填实，不得采用灰浆抹缝的办法修理。

F 砖、石涵洞的表面如发生局部风化、轻微裂缝时， 一般可用水泥砂浆或环氧树脂封闭。 灰缝脱落，应及时修补。

G 涵洞上下游的路基护坡、引水沟、泄水槽、窖井和沉淀井发生变形或沉陷时，一般属 设计和施工不良造成的，必须认真修复。

H 砖石拱涵的洞顶漏水，应挖开填土，用高强度等级的水泥砂浆修理损坏部分，再衬铺 胶泥防水层 10 一 15cm，或用油毡防水层(两层毡三层油)，应认真重做，以防止渗漏。

- 五、交通安全设施

1.限高架、倒三角标志钢门架

应保持外观完整、清晰、醒目， 保持位置、高度和角度适当， 确保交通信息传递无误； 清除遮挡标志的障碍； 及时修补变形、破损的标牌，修复弯曲、倾斜的支柱，紧固松动的连接 构件；对锈蚀损坏、老化失效的标志，应及时更换，缺失的应及时补充。

2.消能桶

发现消能桶发现损坏时， 及时进行更换。消能桶需填满中砂， 消能桶桶盖需安装密实， 并用螺丝固定。

- 隔音

音屏应保持完好、坚固， 如有缺损， 应按照原构造进行恢复， 并应安装整齐、牢固。

具体养护施工措施如下：

Ⅰ 隔音屏障制作在工厂进行，制作标准与材料购进严格按照图纸设计技术标准、 《公路

环境保护设施规范》和《声屏障产品技术标准》的规定执行。

Ⅱ 隔音屏障按照 《公路环境保护设计规范》 、 《声屏障产品技术标准》 和图纸设计标准 进行安装。

Ⅲ 安装前检查预埋锚固筋位置是否与图纸设计一致，检查基础表面是否平整、顺直，如 有问题要先进行调整。

Ⅳ 测量员进行放样，以确定安装法兰盘中心位置，使每个立柱中心点在一条直线上。

Ⅴ 将立柱吊起与锚固筋对接，用螺栓拧紧并用电焊焊接牢固。每个立柱都要用吊线法使  立柱垂直于基础表面， 全线立柱再用经纬仪进行调节顺直。安装后的立柱要垂直于基础表面， 整体顺直，不可出现倾斜现象，要严格按照图纸设计施工。

Ⅵ 用吊车将反射屏和吸音箱依次从顶端安装于立柱间，后面有支撑条和紧固扣将反射屏 和吸音箱顶紧，使反射屏和吸音箱内表面与立柱紧贴， 最大空隙不得大于 1㎝。

Ⅶ 隔音板由后面进行安装在反射屏角铁下面，后面用支撑扣紧固。

Ⅷ 安装顶盖用螺丝拧紧，使其与立柱牢固连接在一起，不得出现松动现象。

Ⅸ 安装后隔音屏障整体外观要平整、顺直，无明显歪斜和凹凸不平现象。

4.防抛网

桥梁防抛网是指设置于桥梁上的护栏。桥梁护栏的目的是一种用于高架桥或者其他桥梁 的一种防止异物进入桥下的安全防护设施，为了防止失控车辆越出桥外，具有使车辆不能突破、 下穿、翻越桥梁以及美化桥梁建筑的功能。防抛网应保持完好、坚固，并定期进行监测，遇到 生锈、网栏破损的路段，或者达到使用寿命周期，及时按照原构造进行维修或更换。养护施工 注意事项如下：

Ⅰ 当网片、立柱需要更换，送到工地现场时，应对所有部件进行抽样测试检验，检验规 格尺寸是否正确、有无缺失及损坏，对有明显变形、卷边、划伤者应要求清除出场。

Ⅱ 在进行对立柱基础施工时，施工单位要严格按照图纸要求对准基础中心线，并对场地 进行必要的平整、清理，确保安装完成后的线形美观、直顺。立柱稳固前，底盘的尺寸、以及 底盘间的间距应符合规范要求，方可打入膨胀螺丝进行固定。

Ⅲ 立柱的安装过程中必须保证立柱的稳固，以及和基础的连接紧密，必要时可安设支撑 来稳固立柱。立柱安装过程中应用小线对立柱安装的顺直度进行检测，对局部进行调整。确保

直线段直顺，曲线段圆滑。符合规范要求后，方可进行挂网施工。

Ⅳ 桥梁防抛网的网片必须和立柱连接牢靠， 网面安装后平整， 无明显翘曲和凹凸现象。 防抛网养护施工完毕后，组织相关人员对防抛网的质量和安装效果进行验收。

5. 反光示警桩

Ⅰ 工作范围：老化、失效及损坏。

Ⅱ 工作内容：维修、更换与道路现有格式一致的反光示警桩。

Ⅲ 施工要求

A 反光示警桩是公路交通安全设施的一种， 红白相间的柱形状物体。具有警示显眼等特 点。反光示警桩不得侵入道路建筑限界以内。

B 质量标准与要求：

a 质量要求按图纸设计和施工技术规范及业主要求进行。

b 道口标桩、警示桩应保证标桩垂直无歪斜，并保证位置正确，颜色鲜明、醒目。

c 道口标桩在公路沿线较小交叉路口的两侧对称设置， 每侧一根， 用来提醒主线车辆提 高警惕，防范小路口车辆突然出现而造成意外。

d 埋设深度、间距、高出地面尺寸严格按设计图纸施工。

6. 路名牌

路名牌应保持整齐， 出现松动或倾斜等现象时， 应及时进行修复， 对严重破损的路名牌 及时更换。

7. 人行道隔离护栏

护栏应保持完好、坚固，立柱正直无摇动现象，横杆联接牢固，如有缺损，应及时补齐； 栏杆退色严重或有表皮脱落现象时，应及时报告主管部门由原施工单位进行，对油漆失效部分进行补漆，油漆必须均匀、光滑，不得漏漆、结块、脱皮、起皱等，涂料性能应符合原设计的要求，表面涂层应均匀，不漏刷、不流淌。

因交通事故被撞出现严重变形、断裂和残损现象时，应及时按照原构造进行恢复，并应 安装整齐、牢固。

第五章 突发事件处理

为有效应对、及时处理城市道路设施各类突发事件，最大程度减少可能造成人员伤亡和财 产损失，提供城市交通通行能力，确保城市安全运行，制定突发事件处理工作程序。

- 一、突发事件分级

突发事件是指设施病害或突发状况 （如火灾、油性液体洒漏等） 造成道路、桥梁、隧道及 其附属设施损毁或塌方，影响道路通行和公共安全的事件。按照突发事件发生的严重程度、发 展势态和影响范围分为四级：Ⅰ级 （特别重大） 、Ⅱ级 （重大） 、Ⅲ级 （较大） 和Ⅳ级（一般） 。 突发事件造成人员死亡列为报告和应急处置的特别重大事项，对涉外、敏感的事件，应加强情 况报告，详见《突发事件分级表》。

突发事件分级表

| 突发事件分级 | 事件说明 |
| --- | --- |
| Ⅰ级（特别重大） | 因设施损坏特别严重或发生重大突发情况（如火灾、油性液体 洒漏等） ，严重威胁市民生命财产安全或公共安全， 造成特大 社会影响的事件： 1.造成城市快速路或主干路中断交通预计 12 小时以上； 2.造成城市次干路或支路中断交通预计 24 小时及以上。 |
| Ⅱ级（重大） | 因设施损坏严重或发生突发情况，造成重大交通影响的事件： 1.造成城市快速路或主干路中断交通预计 6 小时以上； 2.造成城市次干路或支路中断交通预计 12 小时及以上。 |
| Ⅲ级（较大） | 因设施损坏或发生突发情况，影响行人行车安全，造成预计 6 小时以上交通拥堵的事件： 1.路面出现 5-25 平方米以内，或深度为 100 厘米以上的坑洞； 2.桥梁出现较大面积穿透性空洞，伸缩缝松脱凸起 10厘米以上， 栏杆大范围的倾斜缺失，隔音屏大面积倾斜或脱落， 绿化设施 大面积松脱等； 3.隧道出现大面积结构松脱，装饰板大面积松脱等。 |
| Ⅳ级（一般） | 因设施损坏影响行人行车安全， 造成预计 6 小时以内交通受阻 的事件： 1.路面出现 2-5 平方米以内，或深度为 5-10 厘米以内的坑洞（不 影响设施结构安全问题）； 2.桥梁伸缩缝松脱凸起 1-10 厘米以内，栏杆倾斜缺失，隔音屏 倾斜、破损等； 3.隧道出现渗水，装饰板松脱等 （不影响设施结构安全问题） 。 |

- 二、准备工作

根据突发事件处置工作部署，养护单位做好相关的应急准备工作，当发生突发事件时，养

护单位根据现场抢险需要，迅速调集相关人员、抢险队伍、设备物资到达现场，开展抢险工作 的要求，具体要求如下：

（一）抢险队伍

养护单位应制定应急抢险预案，配备专业应急抢险队伍，强化抢险队员日常培训和实操演

练。 应急演练每年不少于 1 次。

（二）抢险基地

养护单位应在管养设施范围内设置固定的抢险基地，抢险基地设置应满足 1 小时内到达管 养设施区域、满足抢险队员生活起居、抢险物资储存堆放、抢险设备维修保养等条件。

（三）抢险设备

1.养护单位应配备足额、状态良好、适用的应急抢险设备。

2.养护单位定期对抢险设备进行维修和保养，对抢险物资及时补充和更新，确保处于正常 有效的备勤状态。

3.抢险设备配备参照《突发事件应急处理抢险设备要求表》执行。

突发事件应急处理抢险设备要求表

| 抢险 设备 | 基本要求 |
| --- | --- |
|  | 25 吨汽车吊 1 台、 30 吨牵引车（带平板挂车） 1 台、 高空作业车 1 台、 移动式发电机 2 台（30KW 和 10KW 各 1 台）、水泵 1 台、道路 综合养护车 1 台、 移动式空气压缩机 2 台、自行式挖掘机（带液压振 棒头） 1 台、随车吊 2 台、铲运机 1 台、5 吨运输车 4 台、电焊机 2 台、 风焊 2 台、 手提切割机及链式锯机各 1 台、 手提充电电钻 6 台、低压 照明用具 4 套、 水泥 20 袋、 沙包 1000 个、 钢筋 0.5 吨等 |

- 三、突发事件处置流程

（一）Ⅰ级（特别重大）处置

养护单位接到通知后 1 小时内到达现场， 开展突发事件处置工作； 根据现场情况，实行安 全围蔽警示及配合实施必要的交通管制，防止事件危害扩大和次生灾害发生。

（二）Ⅱ级（重大）处置

养护单位接到通知后 1 小时内到达现场， 开展突发事件处置工作； 维护现场秩序，保护事 件现场，根据现场情况，实行安全围蔽警示及配合做好必要的交通管制。

（三）Ⅲ级（较大）处置

养护单位接到通知后 2 小时内立即赶赴现场，根据现场情况，实行安全围蔽警示及配合做 好必要的交通管制，并及时开展突发事件处置工作。

（四）Ⅳ级（一般）处置

养护单位接到通知后启动应急预案，并在 3 小时内立即赶赴现场，根据突发事件情况采取 有效应急抢险措施，组织开展突发事件处置工作，并及时将处理情况向业主单位报告。

- 四、突发事件信息报告

信息报告工作应贯穿事件发生、发展、处置和恢复的全过程。

（一）报送事件要求

1.突发事件信息报送和报告，应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

2. Ⅰ级（特别重大） 、Ⅱ级（重大） 、Ⅲ级（较大）事件，养护单位发现险情后应立即报 告业主单位。

3.Ⅳ级（一般）事件，养护单位在事发后及时报告业主单位。

（三）信息报告应包括以下内容：

1.事件发生的时间、地点及设施权属单位名称、联系电话和地址；

2.事件造成的危害程度、影响范围和时间、伤亡人数或被困人数、直接经济损失； 3.事件的简要经过，已采取的措施及事件发展趋势；

4.其他需上报的有关事项。

（四）突发事件处置情况应定期报告：

1. Ⅰ级（特别重大） 事件， 养护单位应在处置过程中每隔 1 小时、 处置结束后 30 分钟内 业主单位报告；

2. Ⅱ级（重大） 事件， 养护单位应在处置过程中每隔 3 小时、 处置结束后 30 分钟内向业 主单位报告；

3.Ⅲ级（较大） 事件， 养护单位应在处置过程中每隔 6 小时、 处置结束后 30 分钟内向业 主单位报告；

4.Ⅳ级（一般）事件， 养护单位应在处置结束后 2 小时内向业主单位报告。

5.突发事件造成人员死亡必须及时按规定逐级上报。

6.养护单位应对突发事件资料进行整理归档，形成电子台账。

第六章 三防应急

- 一、应急处置

（一）信息报告

突发事件发生后，相应的养护单位应立即启动相应预案，采取措施控制事态，并立即向业 主单位应急抢险工作小组或领导小组报告，最迟不得超过 1 小时，不得迟报、谎报、瞒报和漏 报； 遇到重大紧急情况，造成人员伤亡、造成或将造成恶劣社会影响和严重危害、严重后果的 事故，要立即向业主单位报告，按规定填报事故快报表。

报告内容应包括时间、地点、信息来源、事件性质、影响范围、事件发生趋势和已经采取 的措施等，并在应急处置过程中及时续报有关内容。

（二）先期处置

突发事件发生后，相应的养护单位应立即派人赶赴现场，组织指挥有关人员进行先期处置， 控制事态，并将处置情况随时报业主单位应急抢险工作小组或领导小组。

（三）应急响应

各养护单位应根据城市道路桥隧应急抢险程度的不同等级，立即启动相应级别的应急响应， 并同时通知公安交警等有关部门，根据现场情况，实行交通管制，以便开展现场抢险工作。

（四）应急结束

1.城市道路、桥隧、交通设施应急抢险工作完成后，应急抢险队伍应撤离现场。应急抢险 结束后，养护单位应将相关情况报业主单位，经业主单位批准后，应急解除，转入正常维护管 理程序。

2.发生城市道路、桥隧、交通设施的养护单位在结束应急抢险工作后， 应及时组织事故 调查，分析事故原因，提出预防措施，形成一份完整的调查报告，报业主单位。并规范、全面 记录三防应急抢险工作内容，进行整理归档，形成电子台账。

- 二、主要应急抢险预案

（一）暴雨应急抢险预案

为确保暴雨期间市中心区排水设施安全运行， 及时处置排水突发事件， 确保暴雨期间的 交通畅通，最大限度地行车通畅的影响，根据有关防御自然灾害的要求，制定暴雨应急抢险预 案。

1.暴雨来临前的工作

（1） 暴雨预警发布后，养护单位立即派遣巡查人员对全线排水设施进行专项巡查，排查 可能引起排水不畅的病害。

（2）安排施工班组根据专项排查结果，及时疏通排水设施。                         （3）检查各类应急抢险物资是否齐全。                                           （4）联系交警大队等相关部门，确认联系方式。确保台风期间能互通信息，相互协作。

2.暴雨应急响应期间的工作

（1） 组织养护队伍在确保自身安全的前提下对管辖道路进行巡查，对责任范围内的道路 进行排水抢险。

（2）抢险人员到达水浸点后，迅速开展检查，报告水浸情况并采取应急措施。

（3） 对巡查发现的路面积水路段，应立即通知责任单位到场进行处理，对因树叶等杂物 汇集导致收水口堵塞问题，协助保洁责任单位清掏雨水篦子杂物，加速排除路面积水。

（4） 当雨势较大，可协助排水责任单位打开雨水井盖加速排水，若打开井盖后仍无法满 足排水需求，排水责任单位应调动水泵进行强排，仍无法消除险情时立即向水务部门请求支援。 井盖打开后必须一人一井专人看守，井口周边必须做好围蔽，直至路面积水全部排清后盖好井 盖。对于危及行人车辆通行安全的道路安全隐患和水浸点险情，及时通知交警部门并协助其对 水浸隐患点实施交通管制，设置交通警示标志和水马、栏杆等交通封闭措施。

3.暴雨后的工作                                                           （1）应尽快安排日常维护维修计划，对已拆除或损坏的排水等设施进行维修处理。 （2）做好应急抢险工作总结，为今后工作积累经验。

4.暴雨应急抢险配置

（1）常备应急抢险设备

5 吨运输车 2 辆、 起重机 1 台、 高压水冲车 2 辆、 抽水泵 2 台、 发电机 3 台、空气压缩 机 2 台、电焊机 2 台、风焊 2 台等，并按实际险情需要灵活调整应急抢险配置，确保满足抢险 要求。根据情况具体由应急抢险小组统一调动和安排。

（2）常备应急抢险物资及人员配备

沥青冷料 1 批、 振板 1 台、 编织袋和绳索 1 批、低压照明用具及供电变电设备。

（3）根据实际情况配足应急抢险人员。

（二）防洪排涝应急抢险预案

1.应急抢险预案

（1）接到预报时，各单位立即组织人员对重要部位进行防护。 （2）洪涝出现时，一切生产工作立即停止。（3）领导小组及时到位，指挥抢险工作，并向上级主管部门和地方主管部门及时汇报。（4）各单位抢险突击队立即集合到位，在领导小组指挥下实施抢险工作。（5）洪涝发生时，电气抢险队要保证电力正常，不能影响水泵及时排水。（6）通知医务部门做好准备，随时实施抢救伤员工作。（7）洪涝灾害过后，应及时总结，对损失情况进行汇总。

2.应急抢险措施

本地区阴雨天多、大雨、暴雨频繁、加强防洪排涝是保障安全有序施工的重要环节， 为 保证施工顺利安全的进行，特制定本措施。

（1） 成立防洪领导小组，组建防洪抢险队，做到组织机构人员落实、在汛期前准备足够 的防洪物资及机具配备齐全，防洪物资及设备随用随补，始终保持足够的储备。

（2） 防洪工作实行领导负责制， 分级负责， 统一指挥， 坚持 24 小时值班制， 如有重大 险情立即报告领导小组。

（3） 各单位加强对员工的防洪安全教育，并在汛期前结合实际情况，制定防汛措施和发 生险情后的抢险方案。

（4） 根据当地汛情规律，确定防洪值班起止日期，并主动与当地水利、气象部门建立联 系，及时收听、收看当地的天气预报，及时掌握天气变化情况。当遇有灾害天气预报时，施工 现场必须有施工队负责人值班，确保出现险情能够迅速做出反应。

（5） 汛期内加强工地巡查、信息的传递和反馈工作，做好施工范围内汛期雨中、雨后及 时检查，一旦发现险情水害，及时组织抢救，将水害造成的损失降至最低限度内。

（6）防洪抢险人员要相对稳定，并适时进行防洪演练，随时处于待命状态。

（7） 施工现场、料场、库房的排水功能随时保证畅通不堵塞。抢险物资分类堆码，下部 进行支垫，并有防雨防潮措施。

（8） 对施工区域做好疏通清理工作，并加强日常检查。做到沟不积水，在施工中损坏的 防排水设施到汛期来前予以恢复。

（9）施工中配电箱必须有漏电保护器，实行每日检查制度，防止漏电造成事故。

（10） 注意天气预报并与气象部门及时联系、及时确认灾害动向， 合理组织施工， 灾害 天气来临应时采取避让或停止作业。灾害天气过后对施工区域进行详细检查，确保安全恢复施 工。

3.防汛应急抢险配置

（1）常备急救装备

体温计、血压计、听诊器、冰袋、各种消毒液及物品、一次性注射器及输液装置、急救 包、担架、止血带、氧气袋及各种常用小夹板或石膏绷带等。

（2）防汛应急物资

防汛应急抢险的主要器材、物资有： 块石、砂、卵石、木材、楠竹、麻袋、草袋、编织 袋、棉絮、元丝、元钉、绳索、晒垫、彩条布、土工织物布、芦苇、油料、饮用水、食物、药 箱、手电筒、备用电池、救生衣、雨衣、雨鞋、无线电 （手机等） 及照明设备、运输工具设备 等。应急抢险物资根据项目实际情况购买配置。

第七章 档案资料管理

养护单位应安排持有资料员或档案管理等专业证书的工作人员，建立、完善所管养设施的 养护技术档案库。养护技术档案库包括电子档案库和文本档案库两个部分。

- 一、设施电子档案库

为实现市政设施养护信息化、科学化管理，养护单位应按业主要求，在业主的信息管理系  统平台上新增或更新设施基本信息和设施管养状况，同步使用巡查APP记录日常维护作业内容。

（一） 设施电子档案库内容

设施电子档案库由台账和技术资料库两部分构成。

1.台账包括但不限于设施明细表、设施检测台账、设施大中修台账、应急抢险台账 （包括 三防应急抢险和突发事件应急抢险）、养护经费使用情况、投诉统计表等。

2.技术资料库应按照一路一档、一桥一档的原则编制，主要包括：

（1） 项目竣工资料， 包括但不限于竣工图、竣工验收资料等（若设施无竣工图， 则应提 供施工图或结构示意图）；

（2）设施资料卡；

（3）外观照片；

（4）巡查记录；

（5）检测报告；

（6）养护维修记录等养护过程资料；

（7）养护计划（月度、季度、年度）；

（8）设施红线范围内外单位占道开挖巡查记录；

（9）其他相关资料。

（二）管理要求

1. 日常巡查信息记录

（1）养护单位指定专人管理系统，根据合同约定条款，分别制定养护设施巡查轨迹。

（2）由项目负责人制定月度巡查计划，按时分派巡查任务至具体巡查人员，实现养护全 覆盖巡查可视化管理。

（3）巡查人员根据巡查计划安排，按时登录系统开展巡查工作， 采集设施病害， 及时提 交项目负责人进行分派维修，维修人员按要求在规定期限内修复完成，并提交项目负责人进行 审核，项目负责人审核确认后提交业主进行验收，实现巡查-维修-验收-存档全过程闭环。

2.养护单位应定期在信息管理系统上对以下设施内容进行更新：

（1）新增设施信息；

（2）现有设施的检测资料；

（3）设施专项维修和大中修的归档信息；

（4）对设施红线范围内外单位占道开挖施工巡查资料；

（5）现有设施的结构变化信息等。

3.对于既有设施档案遗失的，养护单位应积极协调补充完善档案资料，并及时录入业主的 信息管理系统中。

4.养护单位应配合业主，根据主管部门工作要求。

- 二、设施文本档案库

（一）文本档案库内容

设施文本档案库应由接管设施的竣工验收资料、检测监测资料以及养护管理技术方案等三 大类构成。

（二）管理要求

1.市政设施移交养护时，养护单位应要求对方提供设施建设、施工和竣工资料，并同步提 供电子扫描件。

2.养护单位按国家工程技术资料管理相关规定对归档的设施养护资料进行分类、编号及保 存，保存时间不得少于设计使用年限和实际使用年限。

3.文本档案管理人员每月汇总新归档的养护资料信息，上报业主并协助对设施技术资料电 子档案库进行更新。

第八章、投诉处理

- 一、适用范围

适用于业主单位管辖范围内城市道路、桥梁、隧道及其附属设施因养护作业不善、突发应 急状况或病害损坏等因素（以下统称“设施缺陷”）引发的投诉信息处理事项。

- 二、投诉分类

（一） 根据设施投诉信息的来源方式、报导媒体、负面影响程度及其涉事的重要性、紧急 性及危害性等方面因素，宜划分为“I～Ⅲ类” 共 3 类投诉信息。

1.I 类投诉信息的范围包括： 新闻或报纸报导、网络头条或热点、省市领导（人大代表或 政协） 传达、具高度政治敏感性、严重威胁公共安全及其他会带来严重社会负面影响的设施缺 陷投诉事项。

2. Ⅱ类投诉信息的范围包括： 本地媒介传播、社会知名人士言论、民生百姓呼吁度高、有 一定政治敏感性、市局委办领导传达、市级部门转达、威胁社会公共安全及其他会带来社会负 面影响的设施缺陷投诉事项。

3.Ⅲ类投诉信息的范围包括： I～Ⅱ类投诉信息之外、民间组织或百姓日常投诉、政治敏 感性低、公共安全性威胁小及其他社会负面影响程度较低的设施缺陷投诉事项。

- 三、投诉处理流程

（一）养护单位应明确投诉信息处理的责任主体，制定投诉处理相关制度。

（二）投诉核查

1.养护单位接到业主转发 I 类及Ⅱ类投诉信息后，项目负责人应立即赶赴现场进行核查；

2.养护单位接到业主转发Ⅲ类投诉信息后，应于收到投诉之日起 4 小时内派巡查人员赶赴 现场进行核查。

（三）投诉处理

1.对经核查不属于养护范围的投诉信息，应立即向业主报告现场核查实况。

2.对经核查属于养护范围的投诉信息，应立即组织对投诉事项涉及的设施缺陷进行鉴定分 析，并按鉴定结果及时进行修复整治。

（1） 设施缺陷属于常规性病害损坏的， 转入日常维护维修病害处理流程， 由养护单位根 据业主规定投诉处理时限完成维修处理。

（2） 设施缺陷属于重大损坏或结构性病害的， 应及时报告业主， 同步启动应急抢险预案， 在应急抢险或专项工程实施前加强现场巡查，做好临时应急处置措施。

3.养护单位应规范、全面记录投诉信息内容，包括但不限于投诉者名称、联系方式、投诉 时间、投诉地点、投诉内容和投诉处理结果等，做好书面办结记录并形成闭环。

（四）处理结果反馈和上报

养护单位组织完成投诉事项涉及的设施缺陷修复工作后，应及时向业主回馈设施修复处 理情况，视需求提供缺陷修复处理图片等资料，做好投诉处理结案记录并形成闭环。

（五）投诉信息归档

养护单位应定期统计、总结投诉信息办结情况并向业主报告， 同时应定期组织对投诉处 理事项资料进行整理归档。

（六）其他事项

1.对于投诉的问题事项，投诉处理单位要本着实事求是的原则，对合理的要求，要及时妥 善处理；暂时解决不了的，要向业主作出解释，并安排计划限期解决。

2.对不属于城市道路设施管理的投诉， 要及时向业主反馈情况； 对不合理的要求，要作出 说明，经说明后仍坚持无理要求的，应及时向业主反馈情况。

3.在投诉处理工作过程中， 投诉处理人员应做到热情、科学、公平、公正， 不得故意拖 延、敷衍了事。

第九章 养护综合评估

一、评估对象及范围

（一）评估对象

荔湾区市政道路、桥梁、隧道及交通设施日常维护养护单位。

（二）评估范围

荔湾区市政道路、桥梁、隧道及交通设施日常维护。

（三）评估内容

检查考评内容分为： 日常设施巡查管理、养护维修、安全管理和突发应急事件处理、各类 投诉处理、环境保护、设施档案资料等。

- 二、评估组织

由业主单位组织成立市政设施养护质量管理考评领导小组和检查考评工作组。其中，检查  考评领导小组组长由中心领导担任， 检查考评工作组组长由部门负责人担任， 部门管理人员、 监理以及各被考评单位项目负责人为组员。上级主管科室代表负责全过程中的监督检查工作。

- 三、评估时间

考评每半年进行一次。

- 四、评分方法

评方式分系统综合评分、外界因素综合评分和现场综合评分三部分。系统综合评分占考评 权重 30%， 外界因素综合评分占考评权重 20%， 现场检查评分分三个层级进行， 占考评权重 50%。

（一）系统综合评分（满分 100， 占比 30%）

主要对维修退回率、巡查完成率、反馈及时率、考勤率、监督抽查率进行考评。

（二）外界因素综合评分（满分 100， 占比 20%）

考评是否因工作不力造成各种外界的投诉与影响。

（三）现场检查评分（满分 100， 占比 50%）

1.设施日常维护检查考评（第一层级， 75 分）

2.安全管理和突发事件管理考评（第二层级， 15 分）

3.环境保护考评（第三层级， 10 分）

备注:本次评价实得分＝系统综合评分×30%+外界因素综合评分×20%+现场检查评分× 50%，

现场检查评分的指标项可根据实际检查情况进行更改。

市政设施养护综合考核表（养护）

| 备注:本次评价实得分＝系统综合评分×30%+外界因素综合评分×20%+现场检查评分× 50%， 现场检查评分的指标项可根据实际检查情况进行更改。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、系统综合评分（满分 100， 占比 30%） |  |  |  |
| 指标名称 | 指标要求 | 低于指标要求扣分方法 | 扣分 |
| 维修退回率（30 分） | 按照合同或业主要求，完 成各项市政设施的养护 修复工作。 | 退回率在 1%及以内， 不扣分； 退回率大于 1%小于等于 1.5%， 扣 4 分； 退回率大于 1.5%小于等于2%， 扣 8 分； 退回率大于 2%小于等于 3%， 扣 15 分； 退回率大于 3%，扣 30 分。 |  |
| 巡查完成率（30 分） | 根据合同或业主要求，按 时按质完成巡查任务。 | 未根据合同或业主要求，完成 巡查工作，按照公式： 25*（1- 巡查合格次数/应巡查总数） ， 来进行扣分。 |  |

| 反馈及时率（20 分） | 1.上报及时。巡查发现问 题，需在 3 日内上报至项 目负责人进行下派处理。 2.维修及时。项目负责人 收到巡查人员上报的问 题后，指派维修人员进行 修复，维修人员须在项目 负责人指定时间内完成 修复工作，并及时提交验 收。 | 巡查发现问题在草稿中存放 超过 3 天或未按规定时间完 成修复工作， 10 单以内，每 单扣 0.5 分， 超过 10 单的部 分， 每单扣 1 分。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监督抽查率（20 分） | 业主进行监督抽查时发 现问题，每月每个路段累 计应不得超过 10 宗（含 10 宗）。 | 超过 10 宗， 每超一宗扣 2 分 |  |
| 二、外界因素综合评分（满分 100， 占比 20%） |  |  |  |
| 不良影响（ 100 分） | 按合同或业主要求，无因 养护不利原因收到上级 职能部门、路政巡查、 12345 等投诉问题。（ 10 分） | 每出现 1 次扣 2 分。 |  |
|  | 无因养护作业引起严重 交通堵塞且未及时疏导， 受到政府有关部门通报 批评。（ 15 分） | 每出现 1 次扣 5 分 |  |
|  | 无因工程质量、安全管理、 文明施工等受到政府部 门通报批评。（ 10 分） | 每出现 1 次扣 5 分 |  |
|  | 在政府行政主管部门或 业主组织的各类检查中， 养护质量良好，无安全质 量隐患。 （30 分） | 因被发现存在严重安全质量 隐患而被通报批评，或被新闻 媒体曝光造成不良影响，每出 现 1 次扣 5 分， 共 15 分。 |  |
|  |  | 因养护原因（如维修不及时或 维修质量差等）造成桥梁或附 属设施存在严重安全隐患，每 出现 1 次扣 15 分， 共 15 分。 |  |
|  | 按照相关制度、规范和合 同要求，规范养护管理措 施，安全养护。（ 15 分） | 因养护作业中安全措施不力 等各种原因导致发生安全事 故，致使资质、占道许可证等 证件被暂扣或造成人员死亡 的； 或因养护现场未按规定落 实安全、质量、文明养维护措 施，被政府部门通报批评或被 书面责令停工整改，每出现 1 |  |

|  |  | 次扣 15 分。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 及时有效制止外单位违 规占用、开挖设施现象， 对合规占用、开挖事件做 好过程监督。（20 分） | 对外单位违规占用、开挖设施 未及时有效消除影响，造成设 施损坏、安全问题或外界投诉， 发生 1 起扣 10 分，如情节严 重， 1 次扣 20 分。 |  |

| 三、现场检查评分（满分 100， 占比 50%） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路资产 | 指标名称 | 指标要求 | 低于指标要求扣分方 法 | 修 复 要 求 （不足标准/ 危险缺陷） | 扣分 |
| 第一层级（ 75 分） |  |  |  |  |  |
| 车道（含 桥面） （30分） | 坑 槽/拥 包 （5分） | 直径不大于15 厘 米， 深度/高度不 超过3 厘米。 | 每公里路段内： 面积 0.04 平方米以上的， 每增加 0.04 平 方 米 扣 0.5 分。 | 7 日 内 修 复/直径超过 50 厘米或深 度/高度超过 7 厘 米 则 构 成危险性 ， 需 在 2 日 内 修复。 |  |

|  | 裂缝 （ 5 分） | 不 得 超 过2 毫 米 宽 | 每公里路段内： 网裂、 龟裂面积超过 20 平 方米的， 每增加 1 平 方米扣 0.1 分； 线裂 长度超过 100 米的， 每增加 1 米扣 0.1 分 | 7 日内修复 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 车辙 （5 分） | 车辙深不得超过3 厘米5厘米构成危 险性， 需在7 日内 修复 | 每公里路段内： 车 辙长度超过 25 米的， 每增加 1 米扣 0.1 分 | 需在 30 日内 修复 |  |
|  | 啃边 （5 分） | 无松散或损坏，与 路 面 高 差 不 得 大 于5毫米， 路面宽 度 不 少 于 设 计 宽 度的95%。 | 每公里路段内： 单 侧 啃边长超过 60 米 的，每增加 1 米扣 0.1 分。 | 30 日内修复 |  |
|  | 泛油 （ 5 分） | 每 个 泛 油 带 深 度 要 不 得 大 于2 厘 米。 | 每公里路段内： 泛 油面积大于 20 平方 米的， 每增加 1 平方 米扣 0.1 分。 | 30 日内修复/ 如 果 泛 油 影 响 到 了 刹 车 阻抗，则需采 取 合 适 的 方 法 在 2 日 内 修复 |  |
|  | 塌陷 （ 5 分） | 塌 陷 不 得 超 过 3 厘米深。 | 每公里路段内： 塌 陷面积超过 20 平方 米的， 每增加 1 平方 米扣 0.1 分。 | 30 日内修复/ 塌 陷超 过 7 厘 米 的 2 日 修复。 |  |
| 人行道 （ 20分） | 坑槽 （2 分） | 坑 槽 直 径 不 超 过 30 厘米， 深度不 超过3 厘米。 | 每公里路段内： 面 积0.1平方米以上的， 每增加 0.1 平方米扣 0.5 分。 | 30 日内修复 |  |
|  | 板 体 相 邻不平顺 （2 分） | 板 体 高 差 不 超 过 10 毫米。 | 每公里路段内： 不 平顺板体超过 10 块 的，每增加 1 块扣 0.1 分。 | 30 日内修复 |  |
|  | 缺失 （ 1 分） | 没 有 缺 失 或 破 损 的 预 制 块 或 路 缘 石。 | 每公里路段内： 缺 失面积超过 0.1 平方 米的， 每增加 0.1 平 方米扣 0.5 分。 | 30 日内修复 |  |
| 路 肩 和 排水 （10分） | 路 肩 与 路面高差 （5分） | 路 肩 不 得 高 过 路 面，最多不得低过 3厘米。 | 每公里路段内： 高 度不符要求的路肩长 度超过 50 米的，每增 加 1 米扣 0.1 分。 | 30 日修复/高 差 超 过 100 毫 米 为 具 有 危险性，需 7 日修复 |  |

|  | 斜 坡 和 护栏 （3分） |  | 路 肩 需 完 好 无 损 且未受侵蚀，护栏 完好无缺失，斜坡 崩塌体积不大于3 立方米。 |  | 每公里路段内： 每 个不符要求的检查点 扣 0.5 分。 |  | 7 日内修复 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排水管 （ 2分） |  | 交 叉 段 堵 塞 不 超 过10%， 无结构性 损 毁 并 且 用 坚 土 或材料所包覆。 |  | 每公里路段内： 每 个不符要求的检查点 扣 0.2 分。 |  | 7 日内修复/ 雨 季 需 在 2 日内修复 |  |
| 桥梁 （15分） | 桥面，伸 缩接缝，翼 墙，护坡 （5 分） |  | 干 净 并 且 无 结 构 性损坏，桥面板干 净，面板材质完整 并已固定，桥墩、 桥柱未受到侵蚀。 |  | 每个瑕疵扣0.5 分。 |  | 发 现 存 在 瑕疵 需 在 7 日内修复； 瑕 疵 会 对 结 构 稳 定 性 造 成 损害的缺陷 时 要 及 时 通 知政府方并 采 取 必 要 的 安全措施。 |  |
|  | 水道 （3 分） |  | 桥 梁 及 桥 梁 上 游 水 道 100 米 无 障 碍物。 |  | 每个障碍物扣 0.5 分。 |  | 7 日内清除， 水 位 过 高 导 致无法开展 清除工作的， 水 位 下 降 到 可 工 作 的 条 件后 14 日内 修复。 |  |
|  | 排 水 系 统 （4 分） |  | 状况良好，功能齐 全。 |  | 每个不符要求的检 查点扣 0.5 分。 |  | 7 日内修复 |  |
|  | 间隙 （3 分） |  | 桥 下 间 隙 需 符 合 设计。 |  | 每个不符合要求的 间隙扣 0.3 分。 |  | 30 日内修复 |  |
| 第二层级（ 15 分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路标示 （5分） |  | 信息情报板、交 通设施标牌、交通 标线必须显眼、干 净、清晰并且结构 稳 定 并 且 在 夜 间 清晰可见。 |  | 每公里路段内： 每 个瑕疵扣0.5 分。 |  | 14 日内修复 |  |  |
| 外观完整、清晰、 每个龙门架： 每个 瑕疵扣0.5分。 龙门架 （8分） 7 日内修复 醒目，保持位置、 高度和角度适当， 无变形、破损的标 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 牌，无弯曲、倾斜 的支柱，无紧固松 动的连接构件； 无 锈蚀损坏、老化失 效的标志。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通护栏 （2 分） |  | 需安置在要求的 位置，没有重大毁 损；没有被腐蚀， 已喷漆并粉刷。 | 每公里路段内： 每 个瑕疵扣 0.1 分。 | 14 日内修复/ 结构损毁的需 4 日内修复 |  |
| 第三层级（ 10 分） |  |  |  |  |  |
| 环境及 设 施 卫 生 （7分） | 车道 （2分） | 干净，无积存污 水和垃圾。 | 在检查发现未及时 （30分钟内）清理的， 一次性扣除0.5分。 | 30 分 钟 内 修 复 |  |
|  | 人行道 （2分） | 干净，无积存污 水和垃圾，无乱贴 广告、乱画现象。 | 在检查发现未及时 （30分钟内）清理的， 一次性扣除0.5分。 | 30 分 钟 内 修 复 |  |
|  | 交通设施 （2分） | 无明显污物，无乱 贴广告、乱画现象。 | 在检查发现未及时 （24小时） 清理的， 一次性扣除0.5分。 | 24 小时内修 复 |  |
|  | 附属设施： 设备房（1 分） | 干净，无积存污水 垃圾，无违章搭构 筑物。 | 在检查发现未及时 （24小时内）清理的， 一次性扣除0.5分。 | 24 小时内修 复 |  |
| 实 际 现 场 检 查 情况（ 3 分） | 各 部 位 设 施 | 按有关规定完成。 | 在现场实际检查发 现问题的，一次性扣3 分 | 24 小时内修 复 |  |

- 五、评估结果

1.完成检查后，考评工作组成员依据本《要求》规定， 对受评单位养护维修工作情况进 行综合评价打分汇总计算。

2.业主单位将对每次考评情况进行书面通报， 并根据当期考核情况最多可支付至考核期 进度款的 90%，具体按以下比例进行支付：

（1） 考核得分达 80 分以上（含 80 分） 的支付比例为 90%；

（2） 考核得分达 80 分（不含 80 分） 以下的，考核得分每减少 1 分，支付比例对应减少 0.5%，对应减少部分的费用将不予支付并在结算中扣除；

（3） 连续两次或累计三次考核得分在 60 分（不含 60 分） 以下，甲方有权提前解除合同， 按实际完成工作量及合同相关规定进行结算。

乙方违约责任明细表

| 1 | 月度计量出现弄虚作假等违约情况， 每次应支付违约金 30000-50000 元， 且甲方视情况有权责令乙方撤换项目经理、技术负责人、计量员等相关责任人 员，乙方应无条件执行，否则甲方有权单方面解除合同。 |
| --- | --- |
| 2 | 未按甲方要求使用信息化系统进行日常巡养及计量申报，甲方不予计量， 并每次应支付违约金 1500 元（甲方事先同意的除外）。 |
| 3 | 未按甲方要求上报下月养护计划或实施未经甲方审批的养护计划，每次应 支付违约金 1000 元，未经甲方审批而实施的养护工作不予计量。 |
| 4 | 未按照甲方规定时间完成养护任务，每次应支付违约金 2000 元，并限期整 改（若有特殊原因（天气等），经甲方批准后延迟修复时间的除外）。 |
| 5 | 在作业期间因作业原因引起严重交通堵塞且未及时疏导， 受到政府部门通 报批评， 每次应支付违约金 20000 元。 |
| 6 | 未按有关规定在作业区域配备相关安全警示标志及设施或设置不规范， 每 次应支付违约金 1000 元。 |
| 7 | 养护作业人员上岗前未进行安全教育和技术培训；未穿戴具有反光功能的 安全标志服和防护帽的；每次应支付违约金 1000 元，并限期纠正。 |
| 8 | 操作机械设备设施的作业人员无证上岗，未按标准操作规范进行安全作业， 每次应支付违约金 1000 元，并限期纠正。 |
| 9 | 桥梁或附属设施、交通设施因各种原因被损坏或被盗的，未在 12 小时内修 复；涉及抢险（修） 等情况的， 未在在 2 小时内排除险情的， 每次应支付违约 金 2000 元。 |
| 10 | 非本项目养护用电，未经甲方以及有关部门的同意， 擅自接驳线路，每次 应支付违约金 5000 元。 |
| 11 | 恶意拖欠工人劳务工资受到投诉， 一经核实每次应支付违约金 10000 元。 |
| 12 | 凡工程质量、安全管理、文明施工等受到政府部门通报批评， 每次应支付违约金 20000 元，并限期纠正。 |

| 13 | 在政府行政主管部门或甲方组织的各类检查中， 因被发现存在严重安全质 量隐患而被通报批评， 或被新闻媒体曝光造成不良影响的， 每次应支付违约金 20000 元， 并限期整改； 作业现场被政府部门评为不合格工地的，或者被通报批 评的， 或者第三方有效投诉经查属实， 或者被新闻媒体曝光的， 每次应支付违 约金 20000 元，并限期整改。 |
| --- | --- |
| 14 | 乙方的组织建设、制度建设等方面未按合同约定履行， 存在严重情况的， 甲方有权开出整改通知书， 每次应支付违约金 2000 元。 |
| 15 | 甲方组织的各类检查中发现由于乙方原因 （如维修不及时或维修质量差等） 造成桥梁或附属设施存在严重安全隐患的， 甲方有权开出整改通知书， 每次应 支付违约金 10000 元，造成安全事故的，一切责任由乙方承担。 |
| 16 | 乙方进行本项目维修作业时， 因自身原因导致发生安全事故， 致使资质、 安全生产许可证被暂扣的； 或因养护现场未按规定落实安全、质量、文明养护 措施， 被政府部门通报批评或被书面责令停工整改的； 每次应支付违约金 20000 元。 |
| 17 | 乙方因管理或安全措施不力等各种原因， 导致养护过程中出现人员死亡的 安全事故， 负主要责任发生的安全事故死亡 1 人及以上或负次要责任事故造成 死亡人数累计 2 人及以上， 甲方有权解除合同， 并要求乙方赔偿由于乙方原因 造成的全部损失。 |
| 18 | 未得到甲方批准更换项目经理，每人次应支付违约金 100000 元，连续两次 更换的，暂停在甲方所负责的工程系统内投标资格 6 个月，甲方有权解除合同， 并要求乙方赔偿由于乙方原因造成的全部损失； 经批准更换的， 每人次应支付 违约金 20000 元。连续两次更换的，暂停在甲方所负责的工程系统内投标资格 3 个月。 |
| 19 | 日常使用的基本施工设备及工具必须按合同约定配备， 因施工设备未达到 约定要求而影响养护质量和进度， 每次应支付违约金 500 元。 |
| 20 | 上级部门反映、路政巡查、信访投诉、新闻媒体通报或甲方监管抽查等情 形发现的问题（乙方日常巡查未能发现） ，每月累计 10 宗及 10 宗以上的（乙 方日常巡查发现的除外），扣罚乙方当月巡查费。 |
| 21 | 乙方配合甲方完成合同履约验收工作， 若合同履约验收不合格， 将扣除合 同金额的 5%作为违约金，且乙方需整改直至合格。 |

一） 路基养护

1. 挡土墙

（1） 挡土墙应定期检查。发现异常现象，应及时采取措施，并应及时去除挡土墙上的草木。

（2）墙体及坡面出现裂缝或断缝，应先做稳定处理，再进行补缝。

（3）挡土墙出现风化剥落时，应处置。

（4） 挡土墙的泄水孔应保持畅通。挡土墙出现严重渗水，应增设泄水孔或墙后排水设施。

（5）挡土墙发生倾斜、凹凸、滑动及下沉时，应先消除侧压因素， 再选择锚固法、套墙 加固法或增建支撑墙等加固措施。

（6）严重损坏的挡土墙，应将损坏部分拆除重建。

2.边沟、排水沟、截水沟

（1） 对易发生路基病害的路段应加强预防性养护工作。广东地区台风暴雨频繁， 在雨季 前，检查整修路肩、边沟，修补路面碎裂和坑槽；雨季后疏掏排水设施，修理边沟水毁，填灌 修补裂缝。

（2） 边沟、排水沟和截水沟的淤积物应及时清除， 沟内流水应畅通， 断面完好。对沟断 面破损应及时整修恢复。

（3） 土质边沟的纵坡坡度应大于 0.5％，平原地区排水困难地段不宜小于 0.2％。当土质 为细砂质土及粉砂土且纵坡在 1％～2％时， 或粉砂质黏土且纵坡为 3％～4％， 或流量大时， 必须加固边沟。

（4） 对有可能被冲刷的土质边沟、排水沟、截水沟，其加固类型应结合地形、地质、纵 坡等实际情况，可按表《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2016）要求选用。

（二） 沥青路面

1.预防性养护

（1） 沥青路面在建成使用后应适时开展预防性养护。预防性养护措施应满足路面技术状 况、交通量、道路等级等技术要求, 同时具有良好的经济效益，并满足道路管理单位对路面养

护质量和对路面性能的要求。所使用的材料需满足环境保护的要求。

（2） 沥青路面预防性养护时机应选择在路面结构性能良好，在路面技术状况评价为B级及 以上，或路面使用性能指标值加速衰减前时进行。

（3）病害预处治应符合下列规定：

1）采取预防性养护措施前， 应对原路面各种病害进行预处治； 优先选择机械化设备进 行施工；

2）病害预处治技术包括裂缝处治、坑槽修补和路面局部铣刨等。

（4） 根据路面技术状况指标值采取适当的预防性养护措施， 主要措施有含砂雾封层、裂 缝填封、稀浆封层、微表处、碎石封层、纤维封层、复合封层、薄层罩面 （厚度≤40mm） 等 8 种。

2.裂缝的维修

（1） 缝宽在 10mm以内的，应采用热沥青灌缝，缝内潮湿时应采用乳化沥青灌缝； （2） 缝宽在 10mm以上时，应采用细粒式热拌沥青混合料或沥青专用填缝胶灌缝。 3.坑槽的维修

（1）坑槽深度已达基层，应先处治基层，再修复面层。

（2） 在面积小于等于 10㎡，采用沥青冷补材料处治，并在新旧沥青界面用乳化沥青封缝。

（3） 在面积大于 10㎡， 采用热修补， 应先沿加热边线退回 100mm，翻松被加热面层，喷洒乳化沥青，加入新的沥青混合料，整平压实。

（4）修补的坑槽应为顺路方向的矩形，坑槽四壁不得松动且必须涂刷粘层油，槽深大于 50mm时必须分层摊铺压实。

4.拥包的维修

（1） 拥包峰谷高差不大于 15mm时，可采用机械铣刨平整。

（2） 拥包峰谷高差大于 15mm且面积大于 2㎡时， 应采用铣刨机将拥包全部除去， 并低于 路表面至少 30mm，清扫干净后，喷洒粘层油，并采用热沥青混合料重铺面层。

（3）基础变形形成的拥包，应更换已变形的基层，再重铺面层。

5.沉陷的维修

（1）当土基和基层已经密实稳定，可只修补面层。

（2）土基或基层被破坏时，应先修补基层，再重铺面层。

（3） 桥涵台背填土沉降时， 应先处理台背填土后再修补面层。正常沉降时， 可直接加铺 面层。

6.车辙的维修

（1） 车辙在 15mm以上时，可采用铣刨机械清除。

（2）当联结层损坏，应将损坏部位全部挖除，重新修补。

（3）因基层局部下沉而造成的车辙，应先修补基层。

二． 人行道

（一） 人行道基础

1.人行道两侧立缘石不得缺失。形成坑槽的路面砖及安装话亭、报箱、灯杆、工作排架等 形成的洞穴，应及时修补。

2.当人行道变形下沉和拱胀凸起时，应对基础进行维修。

3.修复挖掘的人行道基础，应符合下列规定：

（1） 沟槽回填的最小宽度应满足夯实机械的最小工作宽度，且不得小于 600mm。应分层 回填夯实，分层的厚度应小于夯实机械最大振实厚度。

（2）当不能满足回填最小宽度时，可采用灌筑混凝土等方法回填密实。

（3）沟槽回填应高于原路床，夯实后再整平，恢复面层。

（4）人行道基础维修质量应符合《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2016）的规定。

（二） 人行道铺装

人行道的养护应符合下列规定：

（1）表面平整，无积水，砌块无松动、残缺，相邻块高差符合要求。

（2）缘石、踏步稳定牢固，不得缺失。

（3）树池框不得凸起、残缺。

（4）人行道上检查井不得凸起、沉陷，检查井盖不得缺失。

（5）盲道上的导向砖、止步砖位置应安装正确。

1.面层养护                                                             （1）面层砌块为振捣成型、挤压成型和加工的石材均可用作人行道面层的铺装。

（2） 人行道面层砌块铺装必须设置足够强度的基层和垫层。面层砌块发现松动应及时补 充填缝料，充填稳固，若垫层不平，应重新铺砌。

（3）垫层材料可采用干砂、石屑、石灰砂浆、水泥砂浆等。

（4）面层养护应包括下列内容：

1）砌块填缝料散失的补充。

2）路面砖松动、破损、错台、凸起或凹陷的维修。

3）较大面积的沉陷、隆起或错台、破损的维修。

4）检查井沉陷和凸起的维修。

5）面层砌块缝隙应填灌饱满，砌块排列应整齐，面层应稳固平整，排水应通畅。 6）面层养护应符合下列规定：

①更换的砌块色彩、强度、块型、尺寸均应与原面层砌块一致。

②面层砌块发生错台、凸出、沉陷时，应将其取出，整理垫层，重新铺装面层，填缝。修

理的部位应与周围的面层砌块砖相接平顺。                                             ③对基层强度不足产生的沉陷、破碎损坏，应先加固基层，再铺砌面层砌块。

④砌块的修补部位宜大于损坏部位一整砖。

⑤检查井周围或与构筑物接壤的砌块宜切块补齐，不宜切块补齐的部分应及时填补平整。

⑥盲道砌块缺失、损坏应及时修补。提示盲道的块型、位置应安装正确。

- 人行道养护质量标准应符合《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2016）的要求。

- 人行道面层砌块应具有防滑性能，其材质标准应符合《城市道路养护技术规范》

（CJJ36-2016）的要求。

（9） 沥青混凝土面层的人行道养护应按《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2016） 的规 定执行。

（三） 路缘石

（1）缘石应保持清洁，平整顺直。

（2） 混凝土缘石应经常保持稳固、直顺， 发生挤压变形， 拱胀变形应予以调整， 调整后 的缘石应及时勾缝。

（3）更换的缘石规格、材质应与原路缘石一致。

（4）花岗石、大理石类的侧石平石其缝宽不得小于 3mm，最大缝宽不得超过 1Omm。

（5）道路翻修、人行道改造时，砌筑侧石平石应采取C15 水泥混凝土做立缘石背填。

（6）缘石养护质量标准应符合《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2016）的规定。

（7）缘石标准应符合《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2016）的规定。

（四） 树池

（1）人行道树池尺寸应根据步道宽度确定， 且宽度不得小于 1m。

（2）未绿化的人行道预留的树池， 树池边框距路缘石的间距宜大于 300mm。

（3）树池的养护应符合下列规定：  1）树池边框应与人行道相接平整。

2） 混凝土树池出现剥落、露筋、翘角、拱胀变形，铸铁类、再生塑料类的树池出现断裂、 缺失应及时维修更换。

三． 道路附属设施

（一） 车止石

（1）车止石因保持清洁，完整、垂直。

（2）车止石倾斜或破损或断裂，应该及时调直或更换维修。

（3）车止石砌筑砂浆强度不应小于 20MPa，埋深不少于 25cm。

（4） 金属类车止石， 宜定期清洗。当油漆脱落面积较大、有锈蚀现象， 应重新铲锈、刷 涂油漆。

（5） 因车辆碰撞或其他原因造成变形损坏， 车止石丢失的， 应及时按原结构及原样修补， 使其保持整齐、清洁、无缺损。

（二） 检查井、雨水口

（1） 路面上的检查井盖、雨水口， 应安装牢固并保持与路面平顺相接。检查井及其周围 路面 1.5m检查井盖、范围内不得出现沉陷或突起。

（2） 检查井井座、雨水口出现松动， 或发现井座、井盖、井箅断裂、丢失， 应设置警示， 在 24 小时内维修补装完整。

（3） 在路面上设置的其他种类的检查井， 应符合国家现行标准《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）的规定。

（4）检查井、雨水口的沉陷处理应符合下列规定：

1） 检查井面与路面高差大于 10mm时，应作调平处置。

2）井筒腐蚀、损坏或井墙塌帮，应拆除到完好界面重新砌筑。

3）砌筑材料宜采用页岩砖、建筑砌块或预制混凝土检查井。

4）整平、调整井口高度时不得使用碎砖、卵石或土块支垫。

5）应采用快硬混凝土材料调整检查井施工， 2 小时后开放交通。

（5）检查井、雨水口的井座砌筑砂浆强度不应小于 20MPa。

（6）检查井井座面与路面的安装高差，应控制在±查井井之间。

（7）维修后的检查井、雨水口，在养生期间应设置围挡和安全标志加以保护。

（8） 维修后的检查井、雨水口在修补路面以前， 井座周围、面层以下道路结构部分应夯 填密实，其强度和稳定性应不小于该处道路结构的强度。

（9） 雨水口的安装高度，应低于该处路面标高 20mm。应在雨水口向外不小于 1m范围内顺

坡找齐。

（10） 改建或增设的雨水口， 其连接管坡度不应小于 1％， 长度应小于 25m，深度宜为 0.7m。

第二章 桥梁

一、上部结构

（一） 桥面铺装

（1） 桥面的养护，除应符合现行行业标准 《城市桥梁养护技术标准》  CJJ 99-2017 的规

定外，尚应符合下列规定：

①不得随意增加桥面铺装厚度和静荷载，严禁覆盖伸缩装置。                         ②桥面更新后的横坡和纵坡，应满足排水要求。 ③架设在桥上的管线安全保护设施应完整、有效；线杆应安全、牢固；井盖应完好、平顺。 ④桥面上人行道铺装、盲道和缘石应完好、平整。当有缺损时，应及时维修或更换。 ⑤桥面作业时不得破坏原有完好的防水层和铺装层。

（2）水泥混凝土桥面的病害处理和防护应符合下列规定：

①铺装层较严重的大面积表面脱落、麻面，可凿除后重新铺装混凝土面层。在桥梁承载能 力允许的条件下，也可在病害处理后加铺沥青混凝土层，但其改造方案应经专项设计。当改造 方案改变了原桥面设计标高后，其伸缩装置和保护带的标高，应作出相应调整。

②对宽度大于 3mm 的桥面裂缝，应检查其发生原因，在确定无结构破坏和延续发展的条件 下，可进行灌缝处理。

③铺装层的局部损坏： Ⅰ类养护的城市桥梁桥面松散、坑洞面积不应大于 0.01㎡ ，深度 不应大于 20mm;； II 、Ⅲ类养护的城市桥梁不应大于 0.02 ㎡，深度不应大于 20mm； Ⅳ类养护 的城市桥梁不应大于 0.03 ㎡时，深度不应大于 30mm； V 类养护的城市桥梁不应大于 0.04 ㎡ 时， 深度不应大于 30mm。当铺装层的损坏超过规定时，应进行补修。

（3）水泥混凝土桥面的修补作业应符合下列规定：

①应确定修补范围，画线并切割成顺桥方向的矩形，不得扰动完好部分。切割深度应小于 混凝土铺装厚度，但应满足桥面维修最小厚度，不得损坏防水层。

②修补结合面应清洁、无杂物、无松散，新旧混凝土结合面应连接牢固。新修补的混凝土 强度等级不应低于原混凝土强度等级。

③桥面维修，可采用半幅作业、半幅通行的方法进行施工。

（4）沥青混凝土桥面的养护、病害处理和修补应符合下列规定：

①沥青混凝土桥面的养护、病害处理和修补应按现行行业标准《城镇道路养护技术规范》

CJJ 36-2016 要求进行。沥青混凝土修补碾压作业时，应采取静压或水平振荡碾压方式。

②桥面结构长期含水浸泡造成的脱落、拥包，应采取有效的排水措施，修补面干燥后，再 进行面层修补。

③修补沥青混凝土前，应检查桥面防水层，如有病害应先处置。

④沥青混凝土修补时的新旧立面接缝处(包括沥青层与防撞墙或伸缩缝保护带混凝土立面 接缝处)应采取防水措施。

⑤沥青混凝土桥面可定期采取微表处、雾封层等预养护措施，相关要求应符合现行行业标 准《城镇道路养护技术规范》 CJJ 36-2016 有关规定。

（5）桥面防水层的修补应符合下列规定：

①损坏的防水层，应及时进行修补。防水层维修应按国家现行相关标准要求进行。

②修补后的防水层，其防水性能、整体强度、与下层粘结强度和耐久性等指标，应满足原 设计要求。

（6）防水混凝土结构层的维修作业应符合下列规定：

①当防水混凝土表面脱落或粉化轻微而整体强度未受影响，且防水混凝土层与下层连接牢 固时，应彻底清除脱落的表面和粉化物。

②当防水混凝土受到侵蚀，表面严重粉化且强度降低，或防水混凝土层与下层已脱离连接 时，应完全清除该层结构重新进行浇筑。

③清理表面脱落层时，应清理至具有强度的表面完全露出。

④清除损坏结构层时，应切割成规整的边界，清除应彻底，同时避免扰动其他完好部分。

⑤钢筋网结构的防水混凝土层，在清除作业时，原钢筋应预留足够的搭接长度。清除作业 结束后，应重新绑扎钢筋网。

⑥浇筑新混凝土前，作业面应清洁、粗糙、无杂物。新旧水泥混凝土的结合面处，应采用 界面胶作为新旧混凝土间的连接剂， 其连接抗拉强度应大于 2.5MPa 。

⑦选用的防水混凝土抗渗等级应高于 P6， 且不得低于原设计指标要求。在使用除雪剂的 地区和酸雨多发地区，防水混凝土的耐腐蚀系数不应小于 0.8。严禁使用普通配比混凝土替代 防水混凝土。

⑧可在修补面积范围内的桥面板上适当植筋。

⑨使用快凝混凝土修复材料时，其强度等级不得低于原结构层设计强度等级。

（二） 伸缩装置

（1）伸缩装置的一般养护应符合下列规定：

①伸缩装置应平整、直顺、伸缩自如，处于良好的工作状态。有堵塞时应及时清除，出现 渗漏、变形、开裂，行车有异常响声、跳车时，应及时维修。梳齿板、橡胶板或异型钢类伸缩 缝表面，应每月进行一次清缝工作。伸缩装置下方的梁端缝隙，应每年清理不少于两次。

②伸缩装置对应处的栏杆、平侧石、人行道、梁体等应断开。

③梳齿板和橡胶板式伸缩装置的固定螺栓应每季度保养一次， 松动应及时拧紧;梳齿板和 橡胶板丢失应及时补上， 弹簧 (止退)垫不得省略。严重破损的梳齿板和橡胶板， 应及时按同 型号进行更换。

④伸缩装置的密封橡胶带(止水带) ，损坏后应及时更换。密封橡胶带的选择， 应满足原 设计的规格和性能要求。

⑤当钢板伸缩装置的钢板松动、开焊、翘曲和脱落时，应及时修复。

⑥当弹塑体伸缩装置出现脱落、翘起时，应及时清除，并重新浇筑。当伸缩装置两侧沥青 混凝土破损或平整度偏差大于 3mm 时，应进行清除后重新摊铺、碾压沥青混凝土，并应按新建 要求重新安装弹塑体伸缩装置。

（2） 当伸缩装置出现损坏而无法修复时， 宜选用原型号伸缩装置产品进行整体更换。选 用其他类型(型号)伸缩装置产品，应符合下列规定：

①新型伸缩装置的伸缩量和承载能力应满足原设计要求。伸缩装置的安装高度应小于桥面 板至桥面层表面间的高度差。

②当无伸缩装置设计资料时，应对伸缩量值重新进行计算。

（3）伸缩装置的更换施工应符合下列规定：

①伸缩装置的预留缝宽， 应根据产品说明和施工时的环境温度计算确定。安装焊接时间， 应选择一天中温度变化较小的时间段内。从开始焊接到焊接结束，环境温度变化不应超过 5 缩 C。安装焊接结束后，应立即拆除定位装置。

②当选择异型钢类伸缩装置时，设置的开口宽度应便于止水带的安装和养护。当梁端设计 最大伸缩量小于 30mm 时，异型钢类伸缩装置的最小开口宽度设置，不应小于 30mm。

③桥面板(梁)或桥台背墙的锚固预埋件如有缺损，应补植连接锚筋。

④伸缩装置在安装焊接时，连接筋与锚筋的连接形式和焊接长度应符合焊接要求，严禁点 焊连接。

⑤伸缩装置的水泥混凝土保护带，其强度等级应符合设计要求，且不得小于 C40 ，宜采用 钢纤维混凝土。

⑥梁端与桥台(梁端)之间应隔离、封闭， 宜采用硬塑料泡沫板进行填充;伸缩装置下部和  异型钢类伸缩装置支撑箱下部的混凝土应完全充满。 当伸缩装置的下部空间高度小于 4cm 时， 应改用同强度等级的细石混凝土进行浇筑。

⑦混凝土达到设计强度且伸缩装置安装完成后，方可恢复交通。

（4）板式橡胶伸缩装置的更换时间，宜选择在春秋两季进行。

（5） 伸缩装置保护带应完好，不得有开裂、破损现象，坑洞的面积不得大于 0.01㎡ ，深 度不得大于 20mm。已松散和有坑洞的保护带， 应及时修复。保护带小面积维修宜采用快速修 复材料。

（6）保护带与桥面的接缝高差，对I 类、Ⅱ类养护的城市桥梁不应大于 2mm ，Ⅲ类～Ⅴ类 养护的城市桥梁不应大于 3mm。

（7）在每年气温最高和最低时， 应及时测量伸缩装置的间隙， 且不得小于设计最小间距 和大于设计最大间距。

（8）每季度宜对伸缩装置的水平错位、相对高差进行观测。

（9）固定在不同结构上的伸缩装置相对高差， 不应大于 2mm。

（三） 钢筋混凝土及预应力混凝土梁

（1） 钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁应每年进行一次裂缝观察。结构裂缝应重点检查受 拉、受剪区域，表面温度裂缝应重点检查构件的较大面。

（2） 钢筋棍凝土及预应力混凝土桥梁裂缝应根据裂缝类型和构件抗裂等级分别采用不同 的方法处理。恒载裂缝宽度最大限值应符合下表的规定，超过最大限值时，应查明原因，采取 下列措施进行处理：

①对非结构裂缝应观察其发展状态，在不影响结构安全的前提下，可封闭处理。

②对结构裂缝，应根据抗裂等级的不同，分别采取下列措施:

a 当裂缝宽度大于允许最大裂缝宽度时，应查明开裂原因，进行裂缝危害评估，确定处理 措施。

b 预应力混凝土构件受压区， 一旦发现裂缝， 应立即封闭交通， 严禁车辆和行人在桥上、 桥下通行，并应进行结构可靠性评估，判别裂缝的危害程度，并提出相应的处理措施。

c 预应力混凝土构件受拉区，出现结构性裂缝，应进行裂缝危害评估，确定处理措施。

当钢筋混凝土及预应力混凝土结构发生混凝土剥落、露筋等现象时， 应及时清除钢 筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后进行修补。对损坏面积较大的结构，凿除混凝土后不得明显 降低结构的承载力，并宜分批修补。

（4） 当预应力混凝土构件锚固端的封端混凝士出现裂缝、剥落、渗漏、穿孔、预应力锚 具暴露时，应及时对预应力锚具刷防锈漆，重做封端混凝土。

（5） 钢筋温凝土及预应力混凝土桥梁构件出现明显的损伤或产生明显的变形、移位， 应 根据特殊检测评估做设计，进行修复或加固。

（6） 当钢筋混凝土或预应力混凝土桥梁的主梁挠度超过规定允许值时， 应进行结构评估， 并应提出加固措施。

（7）钢筋混凝土与预应力混凝土梁加固应进行专项设计，可采用下列方法:

①横向联系损伤、桥梁各构件不能共同受力的板梁桥，可通过桥面补强或修复加固横向联 系。

②梁的刚度、强度、稳定性及抗裂性不足，可采用加大结构断面尺寸、增加钢筋数量、纤 维复合材料或粘贴钢板等方法进行加固。加大断面及增加配筋数量应根据计算确定。

（8）不得擅自在钢筋混凝土、预应力混凝土构件上钻孔及架设其他构件。

（9） 钢筋混凝土、预应力混凝土桥梁外刷涂料不得覆盖检查观测点， 不得影响养护维修； 涂刷材料不得影响构件耐久性。

（四） 钢结构梁

（1） 钢结构梁的刚度、强度和稳定性应符合设计要求。运营中根据钢结构形式， 应对各 部分连接节点及杆件、鉚钉、销栓、焊缝进行检查、养护。承载能力或刚度低于限值等结构不 良的钢结构，应维修或加固。

（2） 钢结构外观应清洁。桥面积水应查明原因， 及时处置。泄水孔应保持畅通， 增设泄 水孔其直径不应小于 50mm. 钻孔前应对杆件强度进行验算。桥面铺装应无坑洼积水现象，渗漏 部位应及时修补完好。

（3） 钢结构应每年保养一次。节点上的鉚钉和螺栓松动或损坏脱落、焊缝开裂.应采用油  漆标记并作记录。在同一个节点， 缺少、损坏、松动和歪斜的鉚钉超过 10% 时， 应进行调换。 当焊接节点有脱缝，焊缝处有裂纹时，应及时修补。对有裂纹及表面脱落的构件，应作出明显  的标记，注明日期，并观察其发展状况。必要时应补焊或更换。

（4） 结构定期检测时，应对现场拼接焊缝等关键部位焊缝进行无损探伤检查.其质量应符 合设计要求。

（5）钢箱梁应定期检查内部空间积水情况，当有积水时应查清原因，并及时维修。

（6）当钢梁杆件伤损容许限度超过下表的规定时，应及时整修、加固或更换。

（8）当钢梁出现下列情况之一时，应及时维修：

①腹杆鉚接接头处裂缝长度超过 50mm；

②下承式横梁与纵梁连接处下端裂缝长度超过 50mm；

③受拉翼缘焊接一端裂缝长度超过 20mm；                              ④主梁、纵横梁受拉翼缘边裂缝长度超过 5mm; 焊缝处裂缝长度超过 10mm； ⑤纵梁上翼缘角钢裂缝；

⑥主桁节点和板拼接接头鉚栓失效率大于 10%；

⑦主桁构件、 板梁结合鉚钉松动连续 5 个及以上；

⑧纵横梁连接鉚钉松动；

⑨纵梁受压翼缘、 上承板梁主梁上翼缘板件断面削弱大于 20%; ⑩箱梁焊缝开裂长度超过 20mm。

（9）新换钢梁或加固杆件的组拼应符合下列规定：

①组拼板件应采用螺栓均匀拧紧， 板件密贴， 边缘用 0.3mm 插片， 深入长度不得大于

20mm。

②组拼杆件应在无活载情况下进行， 并不应少于 1/3 的孔眼安装螺栓及冲钉， 其中 2/3

宜为冲钉， 1/3 宜为螺栓。

③当在无活载情况下鉚合时，应每隔 2 个钉孔装一个螺栓，螺栓间距不得超过 400mm ，每

组孔眼宜打入 10%的冲钉定位。

④拴接梁使用的高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副应符合国家现行

相关标准的规定，出厂时应随箱带有质量证明文件。在安装使用前，应对高强度大六角头螺栓

连接副检验其扭矩系数，对扭剪型高强度螺栓连接副检验其紧固轴力 (预拉力)。

（10） 在有活载情况下更换鉚钉时，应拆除一个鉚钉，同时上紧一个螺栓，必要时可使用

不超过 30%的冲钉。严禁使用锛斧和大锤铲除钉头。对结构承载力至关重要的构件在更换鉚钉

时，应禁止车辆通行。

（11）高强度螺栓的更换应符合下列规定：

①高强度螺栓的施工预拉力应符合设计要求， 欠拧值或超拧值均不应超过规定值的 10%，

各种型号的高强度螺栓的设计预拉力应符合下表的规定。

②高强度螺栓的初拧值应根据试验确定，宜取终拧值的 50%。终拧方法可采用扭矩法或转

角法。

③大型节点，同时更换的数量不得超过该节点螺栓总数的 10%，对螺栓少的节点应逐个更

换。在一个连接处(或节点)少量更换的螺栓螺母及垫圈的材质、规格、强度等级应与原桥上使

用的相同，不得混用。

④高强度螺栓拧紧后，节点板四周的缝隙应采用腻缝封闭。高强度螺栓、螺母及垫圈的外

露部分均应进行涂装防锈。

（12） 对拴接梁、全焊梁， 若在焊缝及附近钢材上发现裂缝， 应根据裂缝的位置、性质、

大小及数量，按国家现行相关标准进行焊接补强或加固。当构件的变形影响其承载能力或正常

使用时，应采取抽换杆件或换梁等措施。

（13）当采用电焊连接主梁时，应停止运营，并应检查其安全性。

（14）钢桥涂装养护应符合下列规定：

①钢结构、钢梁和钢栏杆等应进行保护涂装，涂装应与景观适应，美化涂装应保护钢结构 不生锈。

②当运营中钢梁保护涂装起泡、裂纹或脱落的面积达到 10%以上时，应进行整孔、整桥重 新涂装。

③局部涂装或整孔、整桥重新涂装用涂料，应与原桥用涂料一致。更换新品种涂装，应将 旧涂层清除干净，新旧涂料化学性能应一致。

④当涂膜养护涂装时， 应对局部风化部位按要求进行清理， 按原涂装体系逐层进行涂装， 新旧涂层间应有 50mm～80mm 过渡带， 局部修理时干膜总厚度不应小于原涂装干膜的厚度。涂  装后应检测漆膜厚度，漆膜厚度不满足设计要求时应重新喷涂。

⑤钢表面清理不得在雨、雪、凝露和相对湿度大于 80%及风沙天气进行。环氧类漆不得在 环境温度 10 沙天以下施工，无机富锌防锈底漆、聚氨醋漆和氟碳面漆不得在环境瘟度 5 施工， 以下施工。 涂装后 4h 内应采取措施保护，不得遭受雨淋。

⑥油漆涂层不得有脱落、咬底、漏涂、 起泡等缺陷； 热喷涂锌、铝金属涂层，应致密，均 匀一致。

（五） 钢-混凝土组合梁

（1） 钢-混凝土组合梁桥面板不得有纵向劈裂裂缝。应每季度检查一次，检查纵向裂缝的 宽度、长度、位置、密度及发展程度等，难以辨明时应拆除部分铺装层进行观测。当产生纵向 劈裂裂缝时，应采取加固措施。

（2） 桥面横向裂缝可每季度检查一次。在连续组合梁支座及其附近的桥面板， 不应有裂  缝和渗漏水， 应加强对其结合部位的保养维修。裂缝和渗漏水部位， 应重做防水和封闭裂缝。 纵向钢筋失效引起的裂缝，应采取纵向受力加固措施。预应力混凝土桥面板预应力失效产生裂  缝，应立即修复加固。

（3）桥面板受压区混凝土压裂、压碎、磨损，应及时加固修复。

（4） 钢-混凝土组合梁，应每季度检查一次梁端区域。组合梁结合面不得有相对滑移和开 裂。当梁端相对滑移时，应及时修复。

（5） 钢梁与混凝土桥面板之间的剪力连接件应完好无损， 不得有纵向滑移及掀起。压型 钢板组合桥面板支撑处及板肋不得变形，板肋与连接件附近的混凝土不得有疲劳裂缝。

（6）应每年检查一次结构变位，不得有超过规定的变形。

（7） 钢筋混凝土桥面板加固应进行专项设计， 加固方法应根据钢-混凝土组合梁桥的结 构特点确定。

（六） 系杆拱桥

（1）系杆拱桥技术状况应符合下列规定:

①吊杆以及吊杆与横梁节点区防腐油脂不得漏油、发酵、锈蚀，不得积水。

②柔性系杆、吊杆钢丝束受力应均匀，不得锈蚀。

③锚固区附近的混凝土不得有裂缝，混凝土表面不得有积水。

④每年检测一次结构变位。

⑤钢管混凝土系杆拱桥应及时清理拱座积水， 拱座混凝土与铜管拱肋连接处应清洁干燥， 积水或垃圾不得进入钢管与混凝土间缝隙，应定期养护拱肋的防蚀涂装。

（2） 对套管式吊杆或柔性系杆， 钢丝或钢绞线和套管之间应灌满防腐油脂、环氧砂浆或 其他防腐材料，套管表面应每年涂刷防锈材料。挤塑式套管应检查外包材料，对老化、脆裂及 人为损伤的应采用玻璃丝布或其他防护材料包扎。

（3） 系杆拱桥的锚夹具应每季度检查一次。松弛、锈蚀或锚垫板预埋钢管内积水时， 应 及时维修。酷暑、严寒季节应加强检查和养护。

（4） 对基础不均匀沉降引起的结构物附加内力， 应按设计部门提出的时限进行检测调整， 并应消除温差影响。

（5） 桥梁使用后第一、二年内应每半年检查一次系杆、吊杆状况， 以后每年检查一次。 测量吊杆拉力，在损坏处做出标记，做好记录，及时处理。需要更换的，应进行力学分析，制 定更换方案。吊杆锚头及吊杆与横梁节点区密封处，发现漏水、积水和脱漆、锈蚀，应及时处 理。

（6）纵横梁的检查和养护，根据其结构材料的不同应符合本要求相关规定。

（7） 柔性系杆的下承式拱桥的拱脚部分， 中承式拱桥的边拱混凝土内预埋钢管和系杆拉 索分束穿入预埋钢管的间隙，应根据原设计锚固构造加压注满防腐油脂、环氧砂浆或其他防腐 材料。

（8） 刚性系杆的拉索全部外包钢管内应加压注满防腐油脂或环氧砂浆等防腐材料， 两端 应采用不锈钢罩保护。

（9） 当吊杆锚头渗漏水时， 应及时将水排出、烘干， 并应采用防水材料封堵， 对有损坏 的钢护筒与套管、钢护筒自身之间的防水垫层及阻尼垫层应及时更换，并应进行搭接处的防水 处理。

（七） 悬索桥

（1） 悬索桥应每月目测检查(可借助简单工具)主缆和吊杆钢索防护的渗水、损坏情况，

钢索应处于正常工作状态。

（2） 悬索桥的索洞门或锚锭的锚室门应定期打开通风和做好排水， 洞内应保持干燥， 不 得潮湿和积水。

（3） 悬索桥的索夹应每季度检查和保养一次， 紧固螺栓不得松弛和锈蚀， 索夹不得与主 缆有相对滑移。酷暑、严寒季节应加强检查和保养，及时拧紧螺栓，保持设计的紧固力。

（4） 悬索桥主缆各索股应受力均匀， 索股摆动应一致。吊杆明显摆动时， 应调整索夹， 并拧紧套筒螺帽。

（5） 悬索桥主缆应保持在正常位置， 当发生变化时应及时调整。当锚锭拉杆处距离不够 时，可在套筒与拉杆螺帽之间加垫圈，严禁截短钢索。

（6） 悬索桥的主索鞍、散索鞍、主缆索股锚头和吊杆锚头及钢索出口密封处， 应每年检 查养护一次，应及时处理漏水、积水和脱漆、锈蚀。

（7）加劲梁的检查和养护要求，按其结构材料不同，应分别符合本要求相关规定。

（8） 索鞍应每季度清扫一次， 防止尘土杂物堆积、雨雪侵蚀， 索鞍的辊轴或滑板应能正 常工作。

（9）悬索桥的吊杆减振装置应保持正常工作状态，当发现异常或失效时，应及时维修。

（八） 斜拉桥

（1）宜配备下列缆索辅助养护设施：

①可沿索体移动的检测缆车或检测平台。高度较低的索可采用伸臂式桥梁检测车或登高作 业车代替。

②锚头或锚室的检测平台。

③由桥面到达缆索与锚室检测平台的人孔以及扶梯。

④用于架设换索千斤顶的反力支撑结构。

（2）拉索的检查应符合下列规定：

①拉索的防护应每月目测检查一次(可借助简单工具) ，对异常情况进行记录， 并应进行 专项检查，做出技术状况的评定。重点应检查索体异常晃动、下挠、表面破损等情况。

②应每 3 年对拉索护层破损状况及钢丝锈蚀情况进行全面检测，可采用无损探伤或剥开己 损坏的护层检查，并测量锈蚀钢丝的实际有效面积。

③拉索索力应每年测量一次，并应与大桥成桥索力及设计索力进行比较。实施索力监测应 避免损伤护套。

④应经常观察拉索的振动情况，对风速、风向、雨量、拉索振动状况进行记录，应检查拉

索减振措施的有效性，对失效的减振装置应重新安装或更换。

⑤拉索的检查和养护维修，应有详细的文字、图片或录像记录，并应归档。

⑥拉索梁端的护筒及护套不得有锈蚀、开裂、剥落，连接螺栓不得松动、崩断，护套与拉 索的接合部护层不得有损伤和露丝。

⑦索体不得附着装饰灯具、广告牌、旗帜、飘带等与维持索体功能无关的附属物。

（3）斜拉索锚固端的检查应符合下列规定：

①塔端锚头、钢主梁端锚头必须每半年保养一次， 钢梁外侧且有钢盖板罩的锚头应每 3 年保养一次。

②锚具的锚杯及锚杯外梯形螺纹和螺母不得锈蚀和变形，锚板不得断裂，墩头应元异常。

③锚固结构的支承垫块不得锈蚀、位移、 变形； 梁端锚箱不得锈蚀、 变形； 锚箱与主钢梁 腹板连接的高强度螺栓不得松动、锈蚀； 塔端或混凝土梁端预埋承压钢板不得锈蚀、变形;钢 板四周混凝土不得有裂缝、剥落、渗水等现象。

（4）斜拉索护层的检查应符合下列规定：

①水泥浆护层应每半年检查一次。拉索表面不得有裂缝，塔端锚头处不得有水和水泥浆渗 出，近梁端的拉索底部应正常。

②防锈油膏应每半年检查一次并及时补充，套管不得老化、开裂。防锈油膏失效应及时更 换。

（5）锚箱裂缝应采用加强法及时处理。

（6） 应经常检查支座处斜拉索及阻尼垫圈式减振器的防水情况和橡胶老化变质情况， 发 现防水失效或橡胶剪切变形过大、老化、开裂现象时应及时更换。

（7）拉索各部位的维修应符合下列规定：

①拉索日常维护包括:索体及锚固设施保持清洁和干燥;索体套管、保护罩的维修与更换; 锚头的防锈蚀措施;锚具开裂的应急处理;护套的临时修补等。

②当拉索 PU 护层撕破露出 PE 护层超过面积 10% 时，应进行修补。

③拉索护层表面有裂缝，应排出水分，钢丝除锈并干燥后，再经防锈处理，修复防护层。

④塔端钢承压板四周的混凝土松动、剥落、开裂，应确定损坏范围，对钢筋进行除锈、阻 锈处理后，再修补混凝土。锚杯和螺母的梯形螺纹出现变形、裂缝，应进行探伤，并测量索力， 确定方案后，方可维修。

（8）斜拉桥出现下列状况之一时，应及时查明原因，通过计算进行加固或索力调整：

①钢筋混凝土或预应力混凝土主梁的裂缝超过规定值;

②钢筋混凝土或预应力混凝土主梁的挠度超过设计规定的允许值;

③拉索索力与设计值偏离较大。

（9） 斜拉桥因加固、调节桥面线形等原因需调整索力时， 应计算各施工阶段缆索与桥梁 结构的安全性，并应在施工全过程中对全桥拉索实施索力监控。

（10） 当一根拉索内已断裂的钢丝面积超过拉索钢丝总面积的 2% 时，或钢丝锈蚀造成该 拉索钢丝总面积损失超过 10%时，必须进行换索。

（11） 当主塔渴凝土有碳化和水渗入使混凝土产生钙化反应时，应在混凝土表面涂混凝土 保护剂。

（12）钢-混凝土组合梁的养护维修、检测应符合本要求要求。

（13）端横梁的养护应符合下列规定：

①当外力造成混凝土剥落与露筋时，钢筋的锈迹应清除，松动保护层应凿除修补。

②横梁箱内应通风，应适时测量内外温差，温差不宜过大。对横梁箱体裂缝，必须查明原 因后再进行加固处理。

（14） 设置在塔身与梁体之间的橡胶体横向限位装置，应每年清除一次四周的污物，并应 检查橡胶体的老化程度，进行记录。锈蚀的钢构件应除锈后刷油漆。

（15） 对岸跨有辅墩的斜拉桥，应每年至少对主塔与辅墩的沉降量和不均匀沉降量进行一 次监测。当主塔与辅墩的沉降量与不均匀沉降量超过设计要求时，必须在原设计单位指导下进 行辅墩支座调整。

（16） 主桥线形应每年测量 1 次， 线形测量宜包括桥梁中心线和梁边线处的线形;主桥挠 度应每年测 2 次，分别在夏、冬季节时各测一次。挠度测量时应记录当时的气温、风向、风速 等。测量时间宜相对固定。

二、下部结构

（一） 支座

（1）支座应定期检查和养护，并应符合下列规定：

①支座各部分应完整、清洁、有效，支座垫板应平整、紧密、锚固牢固。支座周边应干燥、 洁净，无积水、油污。

②支座应每半年检查、清扫一次，应每年养护一次。

③支座养护前应检查支座状况，并应与前一次检查养护结果进行比较，并留存记录。

④固定支座应检查锚栓的坚固性，支承垫板应平整紧密。                         ⑤活动支座应保持灵活，实际位移量应符合设计规定。

⑥支座外露金属构件不得锈蚀，应定期清洁、除锈、刷防锈漆，但铰轴、辊轴、不锈钢滑 动面处不得涂刷油漆。局部除锈刷漆颜色宜和原色一致，整体除锈刷漆颜色宜和梁体颜色一致。

⑦滑移的支座应及时复位，损坏或状态达不到设计使用要求的支座应及时更换。

⑧支座周边积水应检查积水原因，及时处理，必要时可做散水坡。

（2）支座的养护应符合下列规定：

①弧形支座、辊轴支座、摆轴支座应定期测量其位移值，位移值不得超过其容许值，当位 移超限时应采取调整措施。

②应定期检查辊轴的变形、磨损，上下锚栓(特别是弧形支座)应无剪断、弯曲断裂，损坏 的应维修更换。支座钢板不得生锈，钢筋混凝土摆柱不得破损露筋，损坏时应及时维修更换。

③应定期检查橡胶支座的裂纹、钢板外露、不均匀鼓凸、移位、脱空及剪切超限等病害。 板式橡胶支座恒载产生的剪切位移应在设计范围内。橡胶支座应干燥清沽，当支座金属构件除  锈刷漆时应对橡胶构件采取保护措施，油脂不得污染橡胶。损坏、失效的橡胶支座应及时更换。 支座支承垫石顶面应平整，整体完好，损坏时应及时修复。

④聚四氟乙烯滑板支座储油凹坑内专用润滑硅脂应饱满。

⑤盆式支座中的钢构件不得出现裂纹、变形、脱焊和锈蚀; 支座位移和转角不得超限;螺 栓不得有剪切破坏，螺母不得缺失和松动，防尘罩应完好。

⑥球形支座应检查各向转动性能，转动不得受阻碍。每年应清除尘土、更换润滑油一次。

⑦应定期检查盆式支座、球型支座的支座高度变化情况，校核支座内的聚四氟乙烯滑板的 磨耗情况，支座高度变化值不应超过 3mm。

⑧当小跨径(板)桥的油毡垫层损坏、脱落、老化时，应及时更换为橡胶支座。

⑨当梁支点承压不均匀时，应进行调整。脱空支座宜采用注浆或加设不锈钢垫板的方式处 理。支座复位或更换宜采用同步整体顶升的方式。

⑩对需抬高的支座.抬高量在 50mm 及以内可垫入不锈钢钢板或调整支座型号;抬高量在 50mm 以上的应进行专项设计，及时修复。

（二） 墩台

（1）墩台保养小修应符合下列规定：

①墩台表面应清洁，并应及时清除青苔、杂草、荆棘和污秽。

②当圬工砌体表面部分严重风化和损坏时， 应清除损坏部分后用原结构物相同材料补砌， 应结合牢固，色泽和质地宜与原砌体一致。

③当圬工砌体表面灰缝脱落时，应清除缝内污垢杂物后重新勾缝。

④当混凝土表面发生侵蚀剥落和蜂窝麻面等病害时，应及时将周围凿毛洗净后进行表面防 护。

⑤当立交桥墩靠近机动车道时，应在桥墩四周设置防撞设施。

⑥河床上的漂浮物和沉积物，当对桥梁安全构成威胁时，应及时清理。

（2）墩台的维修与加固应符合下列规定:

①当表面风化剥落深度在 30mm 及以内时，应采用 M10 以上的水泥砂浆或环氧砂浆修补;当 剥落深度超过 30mm， 且损坏面积较大时， 应增设钢筋网浇筑混凝土层， 浇筑混凝土前应清除   松浮部分，用水冲洗，并宜采用锚钉连接。

②墩台出现变形应查明原因，并应采取有针对性的加固措施。

③当墩台裂缝超过本标准表 3.1.3.2 或表 3.1.4.3 限值时，应查明原因，并采取下列措施 进行加固：

a 当裂缝宽度小于或等于规定限值时，应进行封闭处理。

b 当裂缝宽度大于规定限值且小于 O.5mm 时，应灌浆； 大于 O.5mm 的裂缝应修补。

c 当石砌圬工出现通缝和错缝时，应拆除部分石料，重新砌筑。

d 当活动支座失效造成墩台拉裂时，应修复或更换支座，并维修裂缝。

e 对由基础不均匀沉降产生的自下而上的裂缝，应先加固基础，并应根据裂缝发展程度确 定加固方法。

f 对碱骨料反应、冻融环境、氯离子侵蚀、空气或水污染腐蚀的混凝土，应采取相应保护 措施。当造成混凝土裂缝扩展、混凝土损坏时，应及时修补。

④当桥台发生水平位移和倾斜，超过设计允许变形时，应分析原因，进行加固。

⑤当桩或墩台的结构强度不足或桩柱有被碰撞折断等损坏时，应查明原因，进行加固处理。

⑥当桥台锥坡及八字翼墙产生变形和勾缝脱落时，应查明原因，及时修复。

⑦当支座处的盖梁混凝土出现局部破损时，应查明原因，及时修复。

（3） 当连续梁桥墩台和拱桥不均匀沉降值超过设计允许变形时， 应查明原因， 进行加固 处理。

（4） 抗倾覆性不足的独柱墩桥必须进行加固或改造。加固或改造后宜进行桥梁特殊检测。

（三） 基础

（1）桥梁基础和地基应完整、稳定。

（2） 跨河桥梁墩台基础附近的河床应稳定。 应观测桥梁上游 50m 至下游 50m 至 500m 起

围内的河床状况，当有异常时，应对桥梁基础进行检测和评估，必要时采取防护措施，并应符

合 3.5 节相关规定。

（3） 当在桥梁桩基或浅埋基础的影响施围内埋设地下管线、各种窖井、地下构筑物时.应 经计算采取加固措施后，再施工，并符合相关规定。

（4） 当桥梁基础出现冲刷过深或局部掏空时.应及时抛填块石、片石、钢丝石笼等进行养 护。必要时应在基础四周加设防护设施或灌注水下混凝土。

（5） 当墩台变位所产生的附加内力影响到桥梁的正常使用和安全时， 或桥梁墩台基础自 身结构出现大的缺损使承载力不够时，必须进行加固处理。

三． 抗震设施

桥梁抗震设施保养小修应符合下列规定：

（1） 桥梁的抗震设施应每年进行一次检查和养护， 抗震设施应完整齐全，功能有效。各 部件应清洁、干燥及完好。在震后、汛期前后，应及时检查抗震设施的工作状态。

（2） 当混凝土抗震设施出现裂缝、混凝土剥落或混凝土破碎等病害时， 应及时进行养护、 修补或更换。

（3）当抗震缓冲材料出现变形、损坏或腐蚀老化等病害时，应及时进行维修或更换。

（4）当抗震紧固件、连接件松动和残缺时，应及时紧固或补齐，并应涂刷防锈涂层。

（5） 对采用型钢、钢板或钢筋制作的支撑、支架、拉杆、卡架等桥梁加固构件， 应及时 进行除锈和防腐处理，发现残缺损坏应及时进行维修或更换。

（6） 桥梁横向连接、纵向连接和限位的拉索， 应完好有效。高强度钢丝绳和绳卡等应每 2 年进行一次涂油防锈处理，当发现松动时，应及时对高强度钢丝绳进行紧固。

（7） 桥梁抗震阻尼器每年应进行一次检查和养护， 钢销钢件生锈时应进行除锈并涂刷防 腐漆;保护罩破损、脱落，连接螺栓出现剪断应及时更换;应定期进行油压检测，缸体或注油孔 漏油应及时补油重新密封，钢件焊缝出现脱焊应及时进行补焊并涂刷防腐漆。

地震设防地区的桥梁应定期进行抗震设施评价，上部结构未设置抗震设施的，应增设抗震 设施。抗震设施损坏严重以及修建时对地震因素考虑不足的桥梁应进行特殊检测，并按国家现 行抗震标准进行抗震分析和验算，当不能满足要求时，应进行加固。

四． 附属设施

（一） 排水设施

（1） 桥面泄水孔应完好、畅通、有效。当收水口无法正常汇水时， 应查明原因后，采取 针对性措施，并应对收水口周边桥面或引道进行系统改造。

（2） 桥面泄水管和排水槽应完好、畅通， 外观整洁美观。雨季前应全面检查和疏通， 降 水较多地区可加大检修频率，出现堵塞、残缺破损应及时疏通或维修更换。跨河桥梁泄水管下 端露出不应少于 10cm，立交桥泄水管出口宜高出地面 30cm 至 50cm 或直接接入雨水系统。

（二） 人行道

（1）人行道块件、盲道和缘石应完好、平整。当有松动或缺损时，应及时维修或更换。

（2）人行道的养护应符合下列规定：

①表面应平整、无障碍物、无积水，块件应无松动、残缺，相邻块高差应符合要求。

②缘石和台阶应稳定牢固，不得缺失。                                         ③人行道上检查井不得凸起、沉陷，检查井盖不得缺失。

④无障碍坡道及盲道设置应符合现行国家标准 《无障碍设计规范)> GB 50763 和 《无障碍

设施施工验收及维护规范>> GB 50642 的规定。

⑤人行道下埋设管线应符合规范要求。

⑥当人行道维修或更换时，不得损坏防水层，损坏的防水层应按规范要求进行修补。

⑦人行道伸缩缝的养护应符合规范要求。

（三） 栏杆

（1） 栏杆应完整、牢固、美观、有效。当有松动、变形、缺损、锈蚀时， 应及时维修或 更换。

（2）栏杆养护应符合下列规定：

①混凝土栏杆、石质栏杆和金属栏杆的损坏，应按原结构和相同材质进行恢复。石质立柱 与底座连接应牢固可靠。

②当非金属防护栏杆褪色严重或有表面脱落时，应清除并维修。

③对有涂装的金属栏杆，应定期除锈、刷漆。

④涂料性能应符合设计要求，表面涂层应均匀、无漏刷、无流淌，并应符合相关养护规定。 ⑤弯道部分、分流和合流口处的栏杆，宜设警示标志。

⑥当栏杆有严重变形、断裂和残损时，应及时按原结构恢复。栏杆安装应整齐牢固。

⑦伸缩装置处的栏杆或护栏维修后，应能满足桥梁随温度变化的位移，金属栏杆不得将套 筒焊死。

⑧临时防护措施应牢固和醒目，使用时间不宜超过两周。

（四） 挡土墙、护坡

（1） 挡土墙应坚固、耐用、完好。应每季度检查一次， 当遇中雨以上降雨时应巡检。当

挡土墙倾斜、下沉超过 20mm 或发生鼓胀、位移时，应维修加固。挡土墙断裂应及时加固，当 开裂超过 3mm 时，应查明原因后处置。

（2）护坡应完好， 当下沉超过 30mm、残缺超过 0.2㎡时，应及时维修。

（五） 人行天桥的附属设施

（1） 梯道防滑条应完好、有效， 对不满足防滑功能的人行道面应进行改造。梯道、坡道 不得积水。铺装应完好、牢固，不得有大于 0.01㎡ 坑洞、大于 10mm 的翘起或大于 0.02㎡空鼓。

（2）栏杆应完好、清洁、直顺、坚固。严禁人行天桥的人群荷载超过设计标准。

（3）封闭式天桥应清洁、通风，封闭结构应完好。

（4） 当天桥上方的架空线距桥面不满足安全距离时， 桥上应设置安全护罩， 护罩距桥面 的距离不应小于 2.5m。

（六） 灯光装饰

桥梁安装景观灯饰，应设置短路保护和过负荷保护装置，由专业人员养护保养，开灯期间 应有专人值班，关灯后应拉闸断电。景观灯饰应完整、美观，缺损应及时恢复。安装灯饰不得 影响桥梁结构的完整和耐久性，不得影响桥梁养护维修。

（七） 调治构造物

（1） 导流堤、梨形堤、丁坝、顺坝和格坝等调治构造物， 应保持完好。引导水流应均匀、 顺畅地通过桥孔。

（2）洪水前后，应巡查并应及时清除调治构造物上的漂浮物。

（3）在汛期前，调治构造物应检查维修一次， 不得有大于 0.3㎡空洞缺损、大于 5mm 开 裂、 大于 0.2㎡塌陷和松散。

（八） 桥头搭板

（1）桥头搭板应完好，当桥头搭板下沉、破损、断裂及板底脱空时，应及时修复。

（2） 当桥头不均匀沉降(桥头跳车)时， 应及时接顺。对不均匀沉降严重的， 应查明原因 后处置。

（九） 航标维护

为保证航标维护工作的顺利进行，应付外来因素 （台风、洪水、碰撞、偷盗、破坏） 侵袭损毁航标或因航道发生变化须增设航标的需要，必须储备一定数量的航标器材。根据 《关于印发广东省航道局航标粤航道维护管理办法等四项规章制度的通知》 （粤航道〔2008〕 237 号） ， 备用率不少于 50%。

每五天对航标进行一次巡查，主要内容包括航标的外观，标志是否完好、牢固和整洁、鲜

明，是否被盗，相关构件是否松动以及其它异常情况。

每十五天对航标进行一次夜航检查，主要内容是航标的供电电压，电流等参数的测定，对 标志进行清洁，检查灯器、电源是否正常、有效，航标灯质是否正常，灯光视距是否足够和灯 光位置是否准确等。并做好记录，填写报表。、

每个月对航标的供电线路进行检测，主要测试供电线路的使用情况，是否存在线路老化等 现象，以便于及时更换。

每季度对航标的相关维护设施进行检修，例如爬梯等构件的检测，以防止该构件出现破坏 而导致航标检修时出现安全事故。

每年对航标进行清洁维护，以防止航标因为受到污染而影响其指示效果。

航标灯如遭到损坏或被盗时，将及时维护及重新安装航标灯，以保证通航的安全，同时管 理好备用器材。航标备用器材定期进行检查保养，使其保持良好的技术状态，已动用了的应及 时补充，以保持规定的储备数量。

每次台风、洪峰解除封航后，立即对航标进行一次全面检查，及时修复损坏的标志。

发现或得知航标失常 “及时出航”恢复， “及时出航”时间为发现或接到报告后 1 个小时 内出航进行恢复，在两个小时内恢复完毕。

（十） 其他设施

（1） 桥梁的防护网、隔离带、遮光板、限高门架、绿化、夜间航空障碍灯、航道灯、照 明设施、防雷装置、自动扶梯、垂直电梯等设施应完整、牢固、美观、有效。

（2） 遮光板及各类指示标志用完整、有效，不得误挂和缺项，遮光板变形后应立即恢复。

（3） 快速路两侧宜设置防护网， 上跨快速路及铁路的天桥、有人行步道的立交桥两侧应 设防护网.防护网应完整、美观、有效。防护网应定期检查养护。

（4） 限高门架应稳固， 并应定期进行检查养护。对松动或被车冲撞的， 应立即维修。反 光警示标志应每月机械清洗一次，油漆褪色、掉漆应及时翻新。

（5） 避雷装置应完好。避雷针接地线附近严禁堆放物品和修建任何设施。严禁挖掘地线 的覆土，并应采取防冲刷措施。避雷针和引下线及地线，每年春季鸣雷前应检测。当防雷性能 降低时，必须及时修理。

（6） 索塔的爬梯和工作电梯，应每季度检查保养一次。在上塔前应先检查其可靠性.严禁 非检修人员登梯。爬梯宜每五年除锈涂漆养护一次。

（7） 桥区内绿化不得腐蚀桥梁结构和影响桥梁安全， 不得影响桥梁养护、检查和行车安 全。桥区内绿化支架、花盆、外饰面板和绿化排水系统应完好、牢固、整洁，应每季度检查一

次， 当遇台风等恶劣天气时应加强巡检。支架不得锈蚀、变形、脱落.花盆不得锈蚀、开裂、 失稳、坠落，外饰面板不得松动、脱落、破损。绿化排水系统应完整、排水顺畅，应无漏水现 象。

（8） 自动扶梯、垂直电梯应由专业人员维修、保养， 并应执行相应安全技术标准的要求。 应按规定时间进行安全检查，对安全检查不合格的严禁使用。自动扶梯停运期间不得作为人行  梯道使用。

五． 城市桥梁安全防护

（一） 城市桥梁安全保护区域

（1） 城市桥梁养护应按结构形式、桥梁类型的不同划定城市桥梁安全保护区域范围， 编 制监督管理方案，发现桥梁安全隐患应及时进行处置。

（2）在城市桥梁安全保护区域内可能影响城市桥梁安全的施工作业行为包括:

①河道疏泼、河道挖掘等施工作业。

②建筑打桩、修建地下结构物、盾构顶进、管线顶进、(架)埋设管线、爆破、基坑开挖、 降水工程等作业。

③大面积堆物或减少载荷量超过 20kN/㎡ 的作业。 ④其他可能损害城市桥梁的作业。

（3） 在城市桥梁安全保护区域内，从事可能影响城市桥梁安全的施工作业时， 应制定城 市桥梁安全保护设计方案和相应的施工方案，并签订城市桥梁安全保护协议。

（4） 在城市桥梁安全保护区域内，从事可能影响城市桥梁安全的施工作业时， 对可能影 响城市桥梁安全运行的，应由具有相应资质的专业检测单位进行桥梁结构检测，编制检测报告， 并根据检测结果采取相应的加固措施。

（5）应由具有相应资质的专业检测单位编制监测方案， 施工作业期间， 对相关城市桥梁 进行动态监测，并定期报送城市桥梁动态监测记录。

（6） 对城市桥梁进行动态监测前， 应根据使用情况、现有状态及设计要求制定其沉降、 位移的监控值及报警值。

（二） 超重车辆过桥

（1） 超重车辆通过桥梁前， 应经设计单位专项验算， 必要时应进行加固设计和采取相应 技术措施，并应详细记录存档。

（2） 超重车辆通过桥梁， 应选用多轴多轮的运载车辆、选取桥梁技术状况较好、加固工 程费用较低的路线通过。

（3）当超重车辆通过桥梁时,应符合下列规定:

①应临时禁止其他车辆过桥。

②应沿桥梁的中心行驶， 车速不得超过 5km/h.

③不得在桥上制动、变速、停留。

（4） 当超重车辆通过桥梁时， 应观测记录桥梁位移、变形、裂缝扩张， 必要时， 还应观 测应力、应变等。

（三） 桥下空间

（1） 桥下空间使用应满足城市桥梁安全需求， 宜用于停放车辆、设置道路养护管理设施 或进行绿化。

（2）桥下空间使用单位应建立健全消防安全管理制度、环境卫生管理制度。

（3） 当桥下搭建构筑物时，与桥梁底面、桥墩、桥台的距离不应少于 1.5m，且不得将桥 墩、桥台封闭在内，同时应采取措施保护桥梁设施。

（4）桥下空间使用不得影响城市桥梁日常维护、维修、检测作业。

第三章 交通设施

一． 交通标志牌

（1）道路的起点、终点和与主要道路的交叉口处应设置路铭牌。

（2） 路铭牌应设置在路口曲线起点上。牌底距地面高度应大于 2m，立杆埋设应距路缘石 约 0.3m，并应垂直于地面， 深度不得小于 0.5m。

（3）路铭牌、指示牌等设施，不得安设在路口无障碍坡道上，不得妨碍行人正常通行。

（4）桥梁应设置桥名牌、限载牌和限高牌。桥名牌应包括桥名、建造年月。

（5）桥名牌、限载牌和限高牌等标志设施应保持完好、清晰。

（6）标志牌、标志杆保持完整、清洁。对标志进行日常的养护，措施如下：

1）交通标志应每月机械清洗一次，保持美观及性能。

2）标志牌变形、支柱弯曲、倾斜应尽快修复。

3）标志牌、支柱损伤、生锈引起油漆剥落，其范围不大时，可对剥落部分重新油漆；油漆严重剥落或褪色，应重新油漆。

4）标志牌或支柱松动，应及时紧固。

5）由于腐蚀（生锈）、 破损而造成辨认性能下降或白色反光膜逆反射系数低于 330mcd .

1 x – 1 . m - 2、蓝色反光膜逆反射系数低于 40mcd . 1 x – 1 . m - 2 的标志，应予更换。

6）缺失的应及时补充。

7）设置的标志有类似、重复、影响交通的情况，或设置位置和指示内容不符合时，应报告业主批准后，予以更换反光膜或整块标志牌。

二． 交通标线

路面标线、导向箭头、文字标记、立面标记、突起路标等的养护措施：

（1） 路面标线污秽，白色标线逆反射系数低于 80mcd . 1 x – 1 . m - 2，黄色标线逆 反射系数低于 50mcd . 1 x – 1 . m - 2 时，建议应及时重新标划。

（2） 路面标线、斑马线磨损严重、龟裂或脱落，厚度低于 1mm时，应铲除并重新标划，并注意避免与原标线错位。

（3） 进行路面局部修理使路面标线局部缺损或被覆盖，应在路面修理完工后予以修补或喷刷。

（4） 立面标记应保持颜色鲜明、醒目。养护和修理的主要内容是清除表面污秽， 如已褪 色或油漆剥落，应及时重新涂漆。

（5） 突起路标的主要修理内容是保持完好的反射角度。发现松动的应予固定或更换； 发 现损坏或丢失的，应及时修复或更换。

三． 分隔带及护栏

（1） 分隔带及护栏应保持整齐、无缺损。当损坏或丢失或变形， 应按原设计的样式、颜 色及时修补或更换。

（2）防撞墩类分隔带应保持整齐、醒目，对老化破损要定期更换。

（3）路缘石类分隔带，应按路缘石维修标准进行检查、养护。

（4） 金属类护栏， 宜每年油漆一次。当油漆脱落面积较大、有锈蚀现象， 应及时重新刷 涂油漆。

（5）分隔带及护栏应每月机械清洗一次，保持美观。

四． 防撞设施

（1）防撞墩(墙)和防撞栏杆不得缺损、变形、锈蚀;被撞损后， 宜在 3 至 7 天内恢复。

（2）防撞墩(墙)和防撞栏杆养护应符合下列规定：

①对混凝土裂缝大于 3mm 、小于 5mm 的，可灌缝封闭。

②对表面露筋且钢筋未变形、拉断的(非结构破坏) ，应凿除损坏部分且钢筋除锈， 进行

防腐处理后，应采用不低于原结构强度的材料进行修补。修补材料与原结构连接应牢固、平整。

③对防撞墩(墙)混凝土裂缝大于 5mm 或因撞击造成结构性破坏的，应拆除该段混凝土结构

并重新浇筑。对锚固筋缺损的，应补植锚固筋，钢筋绑扎形式应符合原设计要求。

④严禁使用砖砌筑代替原结构。对被损毁的钢结构，应原样恢复。

⑤对有涂装的金属护栏，应定期除锈、刷漆，并应符合相关养护规定。

（3） 在高路堤、桥头、临河路堤、陡坡等桥区， 应设置防护栏。防护栏应完整、醒目、 有效， 缺损期不得超过 7 天。

（4） 在快速路、跨线桥出入口匝道的导流岛处， 应根据路段限速设置高标准的防撞消能 设施。

（5） 示警桩、消能桶养护应保证部件完整无缺损， 反光膜的光度性能应保持其良好的夜 间可视性。示警桩、消能桶发现外观变形、缺损的应在及时进行更换、扶正、修复。

五． 龙门架

（1）设施变形、支柱弯曲、倾斜应尽快修复或更换。

（2） 护栏、支柱损伤、生锈引起油漆剥落， 其范围不大时， 可对剥落部分重新油漆； 油 漆严重剥落或褪色，应重新油漆。

（3）设施指标不达标准或缺失的应及时补充。

（4）应相关主管单位要求增加设置时，应报告业主批准后，予以增加。

应确保限高架的限高限载信息准确，如有错误应及时修正。

（5） 设置限高架位置前的交叉路口及 《城市道路工程技术规范》 （GB 51286-2018） 的停 车视距设置准确限高限载信息，提示过往车辆绕道行驶，如发现指引不清晰应及时更正修复。

（6）限高架黄黑相间的标志脏污，应及时清洗。

（7）限高架被撞后，应及时按照原设计恢复。

（8）限高架结构件的防锈保养与标志结构一致。

六． 声屏障

（1） 声屏障应干净、有效、完整、牢固， 应每月冲洗一次。损坏、缺失的部分应及时修 补。

（2） 根据项目所处的位置及其特性， 每月组织一次巡查工作（每次配备按一人及一个台 班计算） 。隔音屏应保持完好、坚固，如有缺损，应按照原构造进行恢复，并应安装整齐、牢 固。施工方法如下：

①隔音屏障制作在工厂进行，制作标准与材料购进严格按照图纸设计技术标准、 《公路环 境保护设施规范》和《声屏障产品技术标准》的规定执行。

②隔音屏障按照 《公路环境保护设计规范》 、 《声屏障产品技术标准》 和图纸设计标准进 行安装。

③安装前检查预埋锚固筋位置是否与图纸设计一致，检查基础表面是否平整、顺直，如有 问题要先进行调整。

④测量员进行放样，以确定安装法兰盘中心位置，使每个立柱中心点在一条直线上。

⑤将立柱吊起与锚固筋对接，用螺栓拧紧并用电焊焊接牢固。每个立柱都要用吊线法使立 柱垂直于基础表面，全线立柱再用经纬仪进行调节顺直。安装后的立柱要垂直于基础表面，整 体顺直，不可出现倾斜现象，要严格按照图纸设计施工。

⑥用吊车将反射屏和吸音箱依次从顶端安装于立柱间，后面有支撑条和紧固扣将反射屏和吸音箱顶紧，

使反射屏和吸音箱内表面与立柱紧贴， 最大空隙不得大于 1㎝。

⑦隔音板由后面进行安装在反射屏角铁下面，后面用支撑扣紧固。

⑧安装顶盖用螺丝拧紧，使其与立柱牢固连接在一起，不得出现松动现象。

⑨安装后隔音屏障整体外观要平整、顺直，无明显歪斜和凹凸不平现象。

第四章、其他要求

★1、采购需求未尽之处，具体以新疆维吾尔自治区城市精细化管理技术导则及新疆维吾尔自治区城市管理标准体系及国家相关规定标准规范为准。

★2、中标人须在铁门关市设立专门的维修、维护、抢修保障机构并有常驻的维保人员及机械，以便及时响应业主的维修、维护、抢修需求。

★3、本项目需要交纳履约保证金中标价的10%。

★4、中标人必须满足业主方要求的抢修响应时限，若有一次发生不按招标人时限要求进行抢修维修工作的情况，招标人有权按相关规定扣除全部履约保证金并要求中标单位赔偿相应损失，若中标人有维修、维护、抢修任务，中标人需在10分钟内响应，半小时内组织相关人员到达现场进行施工。

★5、疫情期间，中标参加的相关工作人员需满足师市相关疫情防护政策要求、人员外地人员需通过相关疫情研判才能上岗，若发生相关违反师市疫情防护政策的情况，招标人按相关规定扣除履约保证金。

★6、工程量按实际发生结算，并按中标下浮率同比例优惠。材料价优先按施工实际发生当月的《巴州造价信息》，无价材料参考市场价格，人工材料补差按施工实际发生当季价格。或者以新疆政府采购网上物品同质量、同类型、同材料、同规格、同参数、以平均价或者最低价为结算依据。

★7、本项目招下浮率（%），项目最终结算价=定案结算价*（1-下浮率）。

★8、以上服务要求视为合同专用条款的一部分，中标人必须满足以上条款要求。否则视为违约。

1、以上加“★”并注有“    ”的条款内容为本项目的实质性技术或服务要求，如不满足，按无效投标处理。

第四部分   评审方法（综合评分法）

本项目评审方法见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第21项的规定。如果采用综合评分法，评分细则如下：

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
| 初步评审 | 资格检查 | 营业执照 | 是否具备有效的营业执照 |  |  |
|  |  | 税务登记证 | 是否具备有效的税务登记证 |  |  |
|  |  | 投标人的信誉 | 投标人是否被“信用中国”、“中国政府采购网”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录。 |  |  |
|  |  | 法人和授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明和法定代表人授权委托书 |  |  |
|  |  | 资质要求 | 符合招标文件要求 |  |  |
|  | 符合性检查 | 投标人名称 | 是否与营业执照、税务登记证、资质证书一致 |  |  |
|  |  | 响应及到场时限 | 是否满足响应及到场时限。 |  |  |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全财务会计制度 | 投标供应商商业信誉情况，上年度财务报表复印件（若新成立单位可不提供）。自然人只需提供本人信誉。 |  |  |
|  |  | 参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加本项目准备活动前3年内无重大违法记录声明 |  |  |
|  |  | 投标报价 | 不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |  |  |
|  |  | 其他 | 响应文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |  |
| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 |  |  |
| 详细评审 | 价格评审（10分） | 投标报价 | 投标报价评标基准价 =1-有效下浮率报价算出结果中的最低值，1-投标人下浮率报价等于基准值的得 满分，投标 报价得分= （评标基准价/（1-投标人下浮率报价）×10。有效投 标报价为通 过初步审查 的供应商报价 |  |  |
|  | 商务技术标评审（90分） | 投标人的业绩（4分） | 投标人自2017 年 1 月 1 日至今，独立完成过城市市政工程项目同类业绩的，每项得 2分，本项最高得 4分。 注：以合同签订日期 为准，提供以上业绩的中标通知书及合同复印件加盖公章，否则不得分。 |  |  |
|  |  | 企业认证（2分） | 投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发有效的：质量管理体系认证证书；环境管理体系认证证书；职业健康安全管理体系认证证书；社会责任管理体系认证证书； 上述证书全部具备的得 2 分， 少 1 项扣0.5分，扣完为止。 注： 需提供以上有效的认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台 （http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询有效的网页截图， 证书的认证范围须包含： 市政设施管养服务， 否则该项不得分。 |  |  |
|  |  | 项目负责人（5分） | 1.项目负责人（ 1 人）： （1） 同时具有市政公用工程专业贰级或以上级别的注册建造师执业资格和相关专业工程师或以上技术职称的，得3分；否则不得分； （2）自2017年1月1 日至今，曾担任过的城市市政工程项目的项目负责人，每项得1分，最多得2分； 否则不得分； 注： 1） 需提供注册证、 职称证复印件； 2） 个人业绩证明： 需提供中标通知 书及合同证明复印件， 以中标通知书时间为准； 3） 不按上述要求提供材料的不得分。 |  |  |
|  |  | 拟投标人员情况（6分） | 除项目负责人外，拟投入的项目管理人员： （1） 项目技术负责人（ 1 人） ：相关专业工程师技术职称，得 1分；为高级工程师得2分。 （2）专业工程师（3人） ：具有施工员岗位证， 同时具备相关专业工程师或以上技术职称，得 1分； 全为高级工程师得2分， （3）安全员（2 人） ：具有有效的安全生产考核合格证书（C 类），同时具备相关专业助理工程师，得1分；否则不得分；全为工程师及以上职称得2分。 注： 1） 上述人员不得兼任； 2） 需相应提供职称证和注册证复印件， 其中安全员还需提供安全生产考核合格证（C 类） ，3） 不按上述要求提供材料的不得分。 |  |  |
|  |  | 人员保障能力（3分） | 1.养护作业人员10人： （1） 持有相应有效执业资格证否则不得分； 注： 1）上述人员不得兼任； 2） 需相应提的执业资格证书 3） 不按上述要求提供 材料的不得分。 |  |  |
|  |  | 市政设施维护 方案（25分） | - 针对本项目特点对本项目市政道路、桥梁、隧道及交通设施维护管理有深刻认识，组织实施方案计划详细、保证措施合理且切实可行，技术措施齐全合理且切实可行，能完全满足招标人的需求，得25分； 2.针对本项目特点对本项目市政道路、桥梁、隧道及交通设施维护管理有较深刻认识，组织维护实施方案计划较详细、保证措施较合理且切实可行， 技术措施描述基本清楚，并基本能满足项目的特点和招标人的需求，得15分； 3.针对本项目特点对本项目日常维护管理了解模糊，组织维护实施方案计划差、保证措施差，有部分技术措施不够合理或描述不清楚，未能满足项目的特点和招标人的需求，不得分； |  |  |
|  |  | 应急措施（12分） | 依据项目需求，根据投标人制定的（当采购人发生紧急情况和突发性事件时）应急响应预案、应急响应速度、提供的应急响应人员等情况进行评审： 投标人制定的应急响应预案方案包含以上所有内容且适用本项目的得12分，方案包含以上所有内容但存在部分不适用得8分。未提供方案或方案不适用不得分。 |  |  |
|  |  | 重点难点和 服务质量管理 标准（12分） | 投标人列出操作重点、难点及相应措施4条且可行（含4条）以上得12分；投标人列出操作重点、难点及相应措施且可行2条得6分；投标人列出操作重点、难点及相应措施1条且可行得2分；未提供则不得分。 |  |  |
|  |  | 安全措施（8分） | 1.安全保证措施明确、各项措施切实，特殊工作界面安全保证措施有重点，得 8分； 2.安全措施较合理有保证措施，特殊工作界面有涉及到，得4 分； 3.安全措施简单、对各界面施工及安全保证措施不充分，得 1分； 注：未提供相关内容不得分。 |  |  |
|  |  | 应急响应能力（5分） | 投标人具有良好的应急响应能力：拟投入自有或租赁的养护基地地点距离养 护设施（以招标文件所列设施范围为准）的最短距离： 小于 10km（含 10km）的，得5分； 处于 10km-30km（含 30km）之间的，得 3 分； 处于 30km-60km（含 40km）之间的，得 2 分； 大于 60km 的，得 1 分。（按城市主干道限速 60km/h 计算， 10km 为 10 分钟内响应， 30km 为 30 分钟 内响应， 60km 为 1 小时内响应。）注： 1） 提供从养护基地到养护设施（具体地点以招标公告所列设施范围为准） 在百度、高德等电子地图驾车路线的“最短距离”截图； 2） 自有养护基地须提供有效的土地使用权证明或产权证明； 3） 租赁养护基地须提供涵盖本项目服务期在内的租赁合同、租赁费发票； 4）未按上述要求提交证明文件的该项不得分。 5） 业主保留实地考察养护基地的权利。 |  |  |
|  |  | 养护基地保障能力（6分） | 投标人拟投入的养护基地功能设置科学合理，包含但不限于应急救援物资的 存放、工程车辆及机械设备的停放等功能，能充分满足本项目需要，且全部为自有的， 得 6分；若部分为租赁的，得 3 分；全部为租赁的，得 1 分。注： 1） 自有养护基地须提供有效的土地使用权证明或产权证明； 2） 租赁养护基地须提供涵盖本项目服务期在内的租赁合同、租赁费发票（租赁费发票 必须清晰反映养护基地位置名称） 、出租方产权证明及已在相关主管部门办 理租赁备案的有效证明； 4） 未按上述要求提交证明文件的该项不得分； 5） 业主保留实地考察养护基地的权利。 |  |  |
|  |  | 中标承诺（2分） | 中标人须服从招标人管理人员的一体化管理，接受招标人对应急事件的指挥和调度，满足招标人在春节、国庆等重大节假日、安全检查工作或管理区域内发生紧急事件等不确定时间段内增派人员的要求，协助完成好应急工作任务及招标人交办的其他任务，不得有推诿拖拉、出工不出力等行为，并接受招标人对其工作质量的考核。 提供承诺的得2分，未提供不得分。 |  |  |
|  | 合计 | 100分 |  |  |  |
|  | 注：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入” |  |  |  |  |
| 废标条款 |  |  |  |  |  |

1、经评标委员会认可小、微企业产品和产品报价后，投标人相应产品政策计算公式如下：

中小微企业产品价格扣除后的投标人报价=投标人总报价-中小微企业产品报价*扣除幅度。（以价格扣除后的投标人报价作为评审依据）

2、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3、除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4、在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

- 第五部分   政府采购合同

\

政府采购

采购编号：

项目名称：

注：本协议书仅为参考文本，签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

合同主要条款

具体合同条款以最终签订为准

1.定义

本合同中和附件中所用的下列术语应解释为：

1.1“买方”系指买服务的单位。

1.2“卖方”系指提供合同服务和服务的经济实体。

1.3“合同”系指买方、卖方双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有附件、附表和组成合同的所有文件。

1.4“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确的履行合同义务时买方应支付给卖方的货币额。

1.5“服务”系指根据合同所含招标文件中技术规范要求的服务内容及其它类似的义务。

2. 合同标的(详见技术规格及要求)

3. 供货范围

3.1 合同的采购范围详见第三章相关条款。

4. 合同价格

4.1 合同价格即合同总价（      ）万元（大写:       万元）。

本合同采用的合同价格方式为固定合同总价，包括服务及与合同有关的所有费用。

4.1.1 合同价格为（      ）万元。

4.1.2 合同其他费为（      ）万元。

4.2 合同价格在合同执行期内不得变动。

4.2.1如因在合同履行过程中有变更，存在减少有关服务情况，经甲乙双方现场确认，报财务局审批后，按乙方中标时的固定单价对总价进行调减，并按有关规定签订补充合同。

4.2.2如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的服务的，在不改变合同条款的 前提下，经甲乙双方现场确认，按乙方中标时的固定单价对总价进行调增，并按有关规定签订补充合同，但应注意追加增加的服务总价不得超过本合同金额的10%。如追加的服务总价超过本合同金额的10%，由甲方报财务局采购管理处按有关规定处理。

5. 服务期限：                               。

6. 结算方式：

6.1 本合同使用的货币种类为人民币。

6.2 费用的支付：合同签订后支付合同价款的    ，剩余    按照工作要求和时限完成审计工作，经确认无误后支付剩余     。

7. 服务期限

7.1 本合同服务内容为满足招标文件的要求。

8. 违约罚款

8.1如果卖方没有按照规定的时间完成服务，或没有达到投标文件中任一条款的承诺都是卖方违约。应向买方支付的     的违约金。如果达到最高限额，买方将考虑终止合同。

9. 不可抗力

9.1 如果双方任何一方由于战争、严重的火灾、水灾、台风和地震以及其他双方同意属于不可抗力的事故，致使合同的履行受到影响时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

9.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后    天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给另一方，如果不可抗力影响时间延续     天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

10. 税费

10.1 本合同价格为含税价。卖方提供的服务等所有税费已全部包含在合同价格内，由卖方承担。

11. 合同争议的解决

11.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关一切争端，买卖双方通过友好协商解决，如协商不能解决，双方应将争端提交人民法院诉讼解决。

11.2 法院判决对双方均有约束力。

11.3 由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应有败诉方负担。

11.4 在法院审理期间，除正在进行法院审理的部分外，本合同其他部分应继续执行。

12. 违约终止合同

12.1 在买方对因卖方违约而采取的任何补救不受损害的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

A.如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或者全部服务。

B.如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

在上述任一情况下，卖方在收到买方发出的违约通知后    天内，或经买方书面认可延长的时间内未能矫正其过失。

12.2 在买方根据12.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的服务，卖方应对购买类似服务所超出的费用部分负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止部分。

13. 转让和分包

13.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

13.2 如投标文件中没有明确分包合同，卖方应书面通知买方本合同中卖方所转授出的全部分包合同，但原投标文件或后来发出的通知均不能解除卖方履行本合同的义务。

13.3 卖方对部分或全部转让其应履行的义务而确定的分包合同负全部责任，买方不承担任何责任和义务。

14. 适用法律

本合同按中华人民共和国的法律进行解释。

合同生效及其他：

14.1 合同在买方、卖方双方签字后即开始生效。

14.2 本合同一式四份，以中文书写。买、卖双方各执两份。

14.3 招标文件、投标单位的投标文件、评标答疑记录及中标通知书都是本合同不可分割的一部分。

14.4如需修改或补充合同内容,经协商，买卖双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

- 第六部分   投标文件格式

目  录

一、☆投标文件封面

二、☆营业执照、组织机构代码证、税务登记证

三、☆法定代表人身份证明及授权委托书

四、☆投标保证金

五、☆中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）

六、☆供应商认为有必要提供的声明及文件资料

七、☆不参与围标串标承诺书

八、☆投标函

九、☆开标一览表

十、☆项目负责人简历表

十一、☆拟为本项目实施/服务主要技术人员情况表

十二、☆拟为本项目实施/服务主要设备一览表

十三、☆同类项目业绩一览表

十四、☆投标响应与招标文件差异一览表

十五、☆技术服务方案

- 一、投标文件封面

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人                     （电子签章）

法定代表人                   （电子签名）

日期                   （年/月/日）

- 二、资格审查材料

- ☆营业执照、组织机构代码证、税务登记证

说明：此处提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证，如三证合一，只需要导入营业执照即可。

☆提供 2020年度财务状况报告复印件。

☆提供 2021年任意一个月的依法缴纳税收的证明。

☆提供 2021年任意一个月的依法缴纳社会保险的证明。

- 三、☆法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名） ：

日期：           年           月           日

法定代表人授权书

（代理机构名称）：

兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人工作单位：

职务：                        性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

- 四、☆投标保证金（本项目无须缴纳保证金）

- 五、中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）

中小企业声明函

项目编号、包号：

公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为 	  万元，资产总额为  	  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   	人，营业收入为 	  万元，资产总额为 	  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 六、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

①供应商在疆设有分公司或售后服务机构证明文件；

②供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；

③节能产品、环境标志产品证明文件；

④类似项目业绩表；

附：类似项目业绩表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目负责人 姓名 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

说明：1．每个合同须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信；

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容，如：网络建设、系统集成、软件开发、网站建设等；

投标人法定代表人（电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：          年      月     日

- 七、不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

标段号：

供应商单位名称：

供应商法人签名：

盖  章

年   月   日

- 八、☆投标函

：

(投标人名称)授权                    (投标人授权代理人姓名)                      (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                        (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括在兵团公共资源交易平台上传加密电子投标文件一份，提交未加密电子投标文件有效光盘三份。

4、按招标文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方承诺：投标文件所提供的一切资料及新疆兵团公共资源交易平台申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

15、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

17、

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人法定代表人或授权代理人联系电话，e-mail：

投标人法定代表人电子签名：

投标人公章：

日　期：

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

- 九、☆开标一览表

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标下浮率 | % |
| 项目经理及证号 |  |
| 服务期限 | 年 |
| 项目联系人及联系电话 |  |
| 备注 |  |

说明：1、投标人严格按照规定的格式填写。投标总价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

- 任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

- 2.☆投标报价明细表

项目编号、包号：                                         价格单位：元

| 序号 | 报价项目 | 内容 | 总价 | 取费标准 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |
| 投标下浮率 |  | （大写） 。 （小写） %。 年 月 日 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

说明：1、投标人必须填写报价明细表，否则将导致投标被拒绝。

2、报价分析表中的“投标总价”应等于“开标一览表”中的“投标总价”。

3、报价项目填报不下的，可自行扩展。

年   月   日

十、项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 办公电话 |  | 住宅电话 |  |  |  | 移动电话 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |
| 具有认证资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 项目规模 |  | 日期 |  | 项目质量 |  |

注： 按招标文件及评审要求提供相关证明材料。

投标人名称（公章）：

日  期：

十一、拟为本项目实施/服务主要技术人员情况表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 获得有关的 资质证书 | 经验 年限 | 主要资历、经验及 承担过的项目 | 拟在本项目担任的 工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（此表可延长）注： 按招标文件及评审要求提供相关证明材料。

投标人名称（公章）：

日  期：

十二、 拟为本项目实施/服务主要设备一览表

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 出厂日期 | 设备原值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

（此表可延长）注： 按招标文件及评审要求提供相关证明材料。

投标人名称（并加盖公章）：

日  期：

十三、 同类项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 验收情况 | 业主单位 | 联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（此表可延长）注： 按招标文件及评审要求提供相关证明材料。

投标人名称（公章）：

日  期：

十四、投标响应与招标文件差异一览表

| 序 号 | 招标文件条款 | 投标人响应情况描 述 | 偏离说明（正偏离/ 完全响应/负偏离） | 对应投标文件 位置及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 1.把招标需求相关要求的响应情况逐条列入此表并进行响应， 表格可延长。

投标人名称（公章）：

日  期：

十五、技术服务方案

投标人应根据项目招标需求，提供技术服务方案：包括但不限于以下等内容，

1、市政设施维护方案；

2、安全生产措施；

3、重点难点和服务质量管理标准；

4、应急措施；

5、人员保障能力；

6、投标人认为必要的其他技术资料。 （格式自拟）