焉耆县人民医院核酸设备采购项目

竞争性谈判文件

采购项目名称：焉耆县人民医院核酸设备采购项目

谈判文件编号：XZZFCG2020-JT028

采购单位：焉耆回族自治县人民医院

采购代理机构：新疆新咨工程咨询有限公司

采购单位代表确认（签字）：

采购单位代表确认时间：2020年8月

目    录

第一章  谈判公告

第二章  谈判须知

谈判须知前附表

谈判须知正文

一、说明

二、谈判文件

三、响应文件

四、响应文件的递交

五、响应文件的评审与谈判

六、成交结果信息公布与授予合同

七、其他规定

第三章  采购需求

第四章  合同条款

第五章  响应文件组成

第一章  竞争性谈判公告

新疆新咨工程咨询有限公司受焉耆回族自治县人民医院的委托，对焉耆县人民医院核酸设备采购项目进行竞争性谈判采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加谈判。

1、谈判文件编号：XZZFCG2020-JT028

2、采购项目名称：焉耆县人民医院核酸设备采购项目

3、采购单位名称：焉耆回族自治县人民医院

4、采购代理机构：新疆新咨工程咨询有限公司

5、采购预算：750万元。

6、采购内容：全自动核酸、蛋白、细胞分离纯化系统4台，荧光定量基因扩增仪6台（具体技术参数详见谈判文件）。

7、交货期：2020年9月15日前必须到货调试完毕投入使用。

8、交货地点：焉耆回族自治县人民医院。

9、招标范围：焉耆县人民医院核酸设备的供货、运输、装卸、安装调试、售后服务及其他一切伴随服务等。

10、质保期限：质量保证期为货物正式验收合格后提供原厂质保期≥3年。

11、供应商资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立法人资格且有良好履约能力的供应商，营业执照必须包含本次采购内容的经营范围；

（4）生产或经销第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证或医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（生产或经营范围需包含本次项目的内容）；

（5）采购人要求提供进口产品针对本项目授权证书的，需提供授权书原件或扫描件；

（6）具有良好的售后服务能力和相应的质量保证措施；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（8）本项目不接受联合体投标。

12、报名及谈判文件获取时间：2020年8月31日至2020年9月2日（三个工作日9：30-13：30，16：00-19：30）。

13、获取方式：供应商登陆政采云平台在线申请获取谈判文件（进入“项目采购”应用，在获取谈判文件菜单中选择项目，申请获取谈判文件）。如有操作性问题，可与政采云热/在线客服进行咨询，咨询电话400-881-7190。

获取谈判文件应上传：（1）营业执照副本扫描件原件；（2）法人授权委托书扫描件原件及被授权人《居民身份证》扫描件原件。

14、谈判文件发售费用：500元/份，售后不退。

15、响应文件递交截止时间（开标时间）：2020年9月3日10时30分 (北京时间) ，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

16、谈判地点: 库尔勒市滨河东路在水一方3楼新疆新咨工程咨询有限公司会议室

17、联系方式

采购单位：焉耆回族自治县人民医院

采购单位地址：新疆焉耆县新华路20号

联系人：夏女士         联系电话：0996-6028263

采购代理机构：新疆新咨工程咨询有限公司

代理公司地址：库尔勒市滨河东路在水一方3楼

项目联系人：曹女士

联系电话：0996-2610209

监督部门名称：焉耆县财政局政府采购管理办公室

联 系 人 ：祁女士

联系电话：0996-6029970

地   址：焉耆县

焉耆回族自治县人民医院

2020年8月30日

第二章 谈判须知

谈判须知前附表

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目名称：焉耆县人民医院核酸设备采购项目 采购编号：XZZFCG2020-JT028 |
| 2 | 采购人 | 采 购 人：焉耆回族自治县人民医院 联系地址：新疆焉耆县新华路20号 联 系 人：夏女士 联系电话：0996-6028263 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：新疆新咨工程咨询有限公司 联系地址：库尔勒市滨河东路在水一方3楼 联 系 人：曹女士 联系电话：0996-2610209 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 采购预算金额 | 750 万元，谈判报价不得高于采购预算，否则响应文件将被拒绝。 |
| 6 | 采购内容 | 全自动核酸、蛋白、细胞分离纯化系统4台，荧光定量基因扩增仪6台。 |
| 7 | 项目实施地点 | 焉耆回族自治县人民医院 |
| 8 | 招标范围 | 焉耆县人民医院核酸设备的供货、运输、装卸、安装调试、售后服务及其他一切伴随服务等。 |
| 9 | 质保期限 | 质量保证期为货物正式验收合格后提供原厂质保期≥3年。 |
| 10 | 交货期 | 2020年9月15日前必须到货调试完毕投入使用。 |
| 11 | 供应商的邀请方式 | þ （1）发布竞争性谈判公告 □（2）采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商 □ （3）随机从省级财政部门建立的供应商库中抽取 |
| 12 | 供应商资格条件 | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件； （2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； （3）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立法人资格且有良好履约能力的供应商，营业执照必须包含本次采购内容的经营范围； （4）生产或经销第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证或医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（生产或经营范围需包含本次项目的内容）； （5）采购人要求提供进口产品针对本项目授权证书的，需提供授权书原件或扫描件； （6）具有良好的售后服务能力和相应的质量保证措施； （7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； |
| 13 | 联合体形式 | þ不接受 |
| 14 | 能否改变谈判文件的实质性内容 | 否 |
| 15 | 谈判文件取得时间 | 2020年8月31日至2020年9月2日 |
| 16 | 提交首次响应文件的截止时间 | 2020年9月3日上午 10:30 时（北京时间）。若逾期，届时其报价将被拒绝。 |
| 17 | 保证金 | 投标保证金提交形式：从供应商基本账户以电汇、网银等非现金形式在提交首次响应文件截止时间前交纳。汇款需注明采购项目编号。 投标保证金金额：壹万肆仟元整（￥14000元） 单位名称：新疆新咨工程咨询有限公司巴州分公司 开户银行：新疆库尔勒农村商业银行人民东路支行 帐 号： 8431010101201100045693 行 号：402888000054 投标保证金以到账信息为准，供应商应充分考虑在途时间，投标供应商未按照谈判文件要求提交投标保证金的，谈判无效。 |
| 18 | 响应文件 有效期 | 90日（日历日） |
| 19 | 响应文件 份数 | 纸质版：肆份（正本一份，副本叁份，均需死页胶装） 响应文件电子版1份：光盘或U盘,须单独密封。 |
| 20 | 封套上应载明的信息 | 焉耆县人民医院核酸设备采购项目响应文件 谈判文件编号：XZZFCG2020-JT028 在2020年9月3日10时30分之前不得启封 供应商名称（盖章）、法定代表人或授权委托人（签字或盖章）、联系电话、地址。 |
| 21 | 响应文件的递交地点 | 库尔勒市滨河东路在水一方三楼新疆新咨工程咨询有限公司会议室 |
| 22 | 响应文件有效期 | 自响应文件截止时间起90日(日历日) |
| 23 | 付款方式 | 货到交货地点通过初验、安装、调试、验收合格后，采购单位向中标供应商支付合同总价97% 的货款，留 3% 的质量保证金，在质保期满、无质量问题且经再次验收合格后一次付清。最终付款方式按中标后合同约定。 |
| 24 | 最终解释权 | 本项目竞争性谈判文件最终解释权归采购人所有。 |
| 25 | 中标服务费 | 成交供应商需按照【2002】1980号文缴纳代理服务费 |

谈判须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于谈判须知前附表中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见谈判须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见谈判须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “谈判小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行对供应商的响应文件进行评审和与供应商进行采购谈判的职责和义务的机构。

2.5 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合谈判须知前附表中规定的下列资格条件要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立法人资格且有良好履约能力的供应商，营业执照必须包含本次采购内容的经营范围；

（4）生产或经销第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证或医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（生产或经营范围需包含本次项目的内容）；

（5）采购人要求提供进口产品针对本项目授权证书的，需提供授权书原件或扫描件；

（6）具有良好的售后服务能力和相应的质量保证措施；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（8）本项目不接受联合体投标。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与谈判的费用

4.1 无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与参与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应具备法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应具备法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1本次谈判采购不接受为联合体形式的供应商。

二、谈判文件

7．谈判文件的组成

7.1 谈判文件由下列文件组成：

第一章 谈判公告

第二章 谈判须知

第三章 采购需求

第四章 合同条款

第五章 响应文件组成

7.2本章第9.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对谈判文件澄清或者修改内容，为谈判文件的组成部分。

7.3谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在谈判须知前附表中明确。

7.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

8.谈判文件的提供期限

8.1谈判文件自开始发出之日起至谈判须知前附表规定的递交响应文件截止时间止，不少于3个工作日。谈判文件提供期限见谈判须知前附表。

9.提交首次响应文件的截止时间

9.1供应商提交首次响应文件截止时间见谈判须知前附表。

10.谈判文件的澄清或者修改

10.1在本章第9.1款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

10.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在本章第9.1款规定的提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商。不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

11.一般要求

11.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。

11.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

11.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

11.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

11.5 供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。

12.响应文件的组成

- 12.1 响应文件包括下列内容：

（一）谈判响应函；

（二）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

（三） 开标一览表；

（四）分项报价明细表；

（五）供应商基本情况；

（六）供应商资格证明文件；

（1）《营业执照》复印件加盖公章（须有二维码）、《基本账户开户许可证》复印件加盖公章；

（2）生产或经销第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证或医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（生产或经营范围需包含本次项目的内容）复印件加盖公章；

（3）供应商的职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管

理体系认证证书复印件加盖公章；

（4）供应商通过“信用中国”或“中国政府采购网”渠道查询的加盖公章的主体信用记录网页截图复印件加盖公章（查询时间为投标截止时间前20天内）；

（5）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明；

a、经第三方机构出具的2019年度财务状况审计报告或财务会计报表（含资产负债表、现金流量表、利润表）复印件加盖公章；

b、近一年连续3个月依法缴纳税收和近一年连续3个月社会保障资金记录的证明材料复印件加盖公章；

（6）进口产品的授权证书；

（7）投标保证金缴纳凭证加盖公章的复印件；

（七）投标产品技术指标、参数及性能；

（八）投标产品制造、验收标准及检验检测报告；

（九）交货时间（投标供应商须提供交货期承诺书）、交货地点；

（十）售后服务承诺；

（十一）投标产品零部件、备品备件供应情况；

（十二）商务条款偏离一览表；

（十三）技术条款偏离一览表；

（十四）近三年全国性非特定行业类似业绩一览表（在响应文件中附中标通知书或合同的复印件加盖公章）；

（十五）最后报价（谈判时现场填报）；

（十六）投标供应商提交的其他资料。

12.2电子文件1份：光盘或U盘（电子版应包含竞争性谈判响应文件的所有内容）

若谈判供应商未按采购文件的要求提供资料，或未对采购文件做出实质性响应，将作为无效响应文件。

12.3在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

12.4谈判文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。

12.5根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

13.报价

13.1供应商应当根据谈判文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

13.2供应商应按第三章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在首次提交响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。

13.3供应商的投标报价，应是完成合同条款上所列采购范围及内容的全部，不得以任何理由予以重复，作为供应商计算单价或总价的依据。报价分为两次，第一次报价当场不予公布，与第二次报价当场同时公布，且第二次报价不得高于第一次报价。

13.4 只允许有一个报价，任何有选择的报价或投标替代方案将不予接受。供应商未填单价或合价的项目，在实施后，采购人不予以支付，并视为该项费用已包含在其他有价款的单价或合价内。

13.5投标供应商结合市场行情和自身情况自主报价，投标报价应综合考虑采购范围内全部工作内容、服务承诺及不可预见风险等费用，中标后不再调整，包括但不限于货物价格以及包装、运输、保险、安装、调试、其他税费和培训、售后服务等相关工作范围内的所有服务费用、附随服务费用（应特别注意包含：备品备件、易损件和专用工具的费用）。提供的在中华人民共和国制造的货物或已在中华人民共和国境内的、国外生产的、已经进口货物，其货物的报价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

13.6供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见谈判须知前附表。

14.供应商符合谈判文件规定的证明文件

14.1 证明其服务与谈判文件要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）对照谈判文件服务要求，逐条说明所提供服务对技术规格响应与偏离表，并申明技术规格条文的响应或偏离。对有具体参数要求的指标，供应商应提供具体参数值。

15.保证金

15.1谈判须知前附表规定交纳保证金的，应按谈判须知前附表规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在本章第9.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳谈判须知前附表规定金额的保证金。保证金有效期应当与本章第16.1款规定的响应文件有效期一致。

15.2 未按谈判文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。

15.3采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

15.4 有下列情形之一的，保证金不予退还：

（1）供应商在本章第9.1项规定的谈判开始之日后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；

（4）成交供应商无正当理由不与采购人签定合同的，或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）谈判文件规定的其他情形。

16. 响应文件有效期

16.1响应文件有效期见谈判须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第9.1款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

17.响应文件的签署及规定

17.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见谈判须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。并按投标须知前附表要求提供电子版一份。

17.2响应文件正本和副本应按谈判文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

17.3 在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

18.响应文件的密封和标记

18.1响应文件按正本和副本分别装订成册，均需胶装，且应在每一份响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”和“副本”字样。

18.2响应文件应密封包装（正本和副本密封在一个包封中，电子版响应文件须单独密封），在封套两端折叠封口处加贴封条，并盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

18.3响应文件封套上应写明的内容见谈判须知前附表。

18.4响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

19.响应文件的补充、修改或者撤回

19.1供应商在本章第9.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

19.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

20.响应文件的递交与接收

20.1 供应商应在本章第9.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达谈判须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当拒收。

20.2在本章第9.1款规定的提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构当场拆封响应文件。

五、响应文件的评审与谈判

21.供应商资格审查

21.1采购人和采购代理机构依据法律法规和谈判文件中规定的内容，对投标供应商的资格进行审查。请各投标供应商随身携带下列有效证件以备随时查验，如果不能提供或有缺项则视为对谈判文件资格审查内容的不响应，其投标将被拒绝：

（1）营业执照副本（或事业单位法人登记证）原件或加盖公章的复印件（须有二维码）；

（2）法人代表授权委托书原件及被授权人《居民身份证》原件；

（3）生产或经销第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证或医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（生产或经营范围需包含本次项目的内容）原件；

（4）采购人要求提供进口产品针对本项目授权证书的，需提供授权书原件或扫描件；

（5）投标保证金缴纳凭证原件。

注：以上证件或资料按顺序装入档案袋中，档案袋封面标明供应商名称、联系方式、资料目录，谈判前连同响应文件一起递交，缺少任何一项，都将不能通过资格审查。

22.评审办法

22.1本次竞争性谈判采购的评审采用最低评审价法。本次评审是以谈判文件，最终形成的谈判响应文件和谈判承诺文件和最终报价为依据，推荐质量、服务均能满足谈判文件实质性要求的供应商归列为推荐成交的候选对象。采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

23.谈判程序

23.1谈判程序：初步审查、符合性审查、商务部分审查、技术部分审查、谈判、提出成交供应商。其中谈判按本章第31款情形进行。

24.谈判小组

24.1谈判小组由采购单位代表与有关方面的专家 3 人以上的单数组成。由采购人在开标前从政府采购专家库中随机抽取。该谈判小组独立工作，负责对响应文件进行评审和比较，并向采购人推荐成交供应商。

25.初步审查

25.1谈判小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，谈判小组应当告知有关供应商。

（1）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

（2）响应文件有效期不足的；

（3）不符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的。

26.实质性响应

26.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与谈判文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应谈判文件的实质性要求。

26.2响应文件是否实质性响应谈判文件要求由谈判小组依据谈判文件规定认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

27.澄清

27.1谈判小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

28.符合性审查

28.1对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的符合性审查。谈判小组应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，视为无效，取消进入下一阶段谈判的资格：

28.1.1谈判响应文件有严重缺页、漏项的；

28.1.2未按要求盖供应商公章、法定代表人或委托代理人签字的；

28.1.3谈判响应文件载明的采购项目完成期限超过谈判文件规定期限的，未按要求提供交货期承诺的；

28.1.4谈判响应文件载明的采购项目质保期限不满足谈判文件规定的；

28.1.5供应商的投标报价超过采购预算价；

28.1.6在评标过程中，发现供应商的最终报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，谈判评审小组可以认定该供应商以低于成本报价竞标的；

28.1.7在谈判评审过程中，发现供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标报价的；

28.1.8其他不符合竞争性谈判文件实质性要求的；

28.1.9谈判响应文件附有采购人不能接受的条件的。

28.2 符合性审查表

| 评审内容 |  | 投标供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 谈判响应文件有严重缺页、漏项的； |  |  |  |  |
| 2 | 未按要求盖供应商公章、法定代表人或委托代理人签字的； |  |  |  |  |
| 3 | 谈判响应文件载明的采购项目完成期限超过谈判文件规定期限的，未按要求提供交货期承诺的； |  |  |  |  |
| 4 | 谈判响应文件载明的采购项目质保期限不满足谈判文件规定的； |  |  |  |  |
| 5 | 供应商的投标报价超过采购预算价； |  |  |  |  |
| 6 | 在评标过程中，发现供应商的最终报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，谈判评审小组可以认定该供应商以低于成本报价竞标的； |  |  |  |  |
| 7 | 在谈判评审过程中，发现供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标报价的； |  |  |  |  |
| 8 | 其他不符合竞争性谈判文件实质性要求的； |  |  |  |  |
| 9 | 谈判响应文件附有采购人不能接受的条件的。 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

29.技术参数响应审查表

（参数规格要求）

| 评审内容 |  |  | 投标供应商名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 响应文件标准 | 谈判文件要求 | 评议 | 备注 |
| 1 |  | 详见竞争性谈判文件 “第三章 采购需求” |  |  |
| 2 |  | 详见竞争性谈判文件 “第三章 采购需求” |  |  |
| 3 |  | 详见竞争性谈判文件 “第三章 采购需求” |  |  |
| … |  | 详见竞争性谈判文件 “第三章 采购需求” |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：1、“评议”栏中填写“合理”或“不合理”。

2、“结论”栏中填写“通过”或“不通过”。

3、凡有一项带“★”参数不响应者，其结论即为“不通过”。

如果响应文件技术部分评议中有一项带“★”参数不响应者未通过上述审查标准，谈判小组将认定整个响应文件不响应谈判文件而予以废标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的谈判进入价格谈判阶段。

30.进行谈判

30.1谈判顺序由谈判小组通过随机方式确定。

30.2谈判小组分别与通过符合性审查的供应商进行谈判。

30.3谈判小组对通过商务、技术部分审查的供应商就价格进行谈判，谈判响应文件中的报价为初次报价，谈判小组会要求通过商务谈判且能够最大程度地满足要求的各谈判方在规定的时间内进行第二轮报价，即最终承诺报价。最终承诺报价须由法定代表人或其委托代理人签字确认。

30.4提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第15.4款规定退还谈判的供应商的保证金。

30.5提交首次响应文件的供应商，未按谈判文件规定及谈判小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第31.4款规定退出谈判的，供应商的保证金不予退还。

30.6谈判文件在谈判过程中未发生实质性变动的，参加谈判供应商的最终报价不得高于初次报价，否则视为无效响应。

31.提出成交供应商

31.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。

31.2在符合采购需求、质量和服务的前提下，按最后报价排序由采购人确定成交供

应商。

32.确定成交供应商

32.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

32.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

33.谈判终止

33.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）谈判邀请公告公示期满后,响应供应商不足3家的；

（4）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过本项目控制价的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

34．重新评审

34.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

35.保密及串通行为

35.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

35.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

35.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术报告编制、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

36.成交信息的公布

36.1确定成交供应商后，由采购代理机构将中标结果在省级以上财政部门指定的信息发布媒体上公告1个工作日，在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标供应商发出《成交通知书》。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

36.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

37.询问及质疑

37.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.2 供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及当地财政部门规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

38.签订合同

38.1 谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

38.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

38.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

38.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

39. 其他规定

39.1谈判文件的其他规定见谈判须知前附表。

第三章  采购需求

一、项目概况

1、谈判文件编号：XZZFCG2020-JT028

2、采购项目名称：焉耆县人民医院核酸设备采购项目

3、采购单位名称：焉耆回族自治县人民医院

4、采购代理机构：新疆新咨工程咨询有限公司

5、采购预算：750万元，谈判报价不得高于采购预算，否则响应文件将被拒绝。

6、采购内容：全自动核酸、蛋白、细胞分离纯化系统4台，荧光定量基因扩增仪6台（具体技术参数详见谈判文件）

7、交货期：2020年9月15日前必须到货调试完毕投入使用。

8、交货地点：焉耆回族自治县人民医院

9、招标范围：焉耆县人民医院核酸设备的供货、运输、装卸、安装调试、售后服务及其他一切伴随服务等。

二、技术参数及要求

荧光定量基因扩增仪（原装进口）

用途: 主要用于基因表达分析、转基因产品检测、病原体定量检测、等位基因分型、SNP分析、阴/阳性判定等研究，进行绝对定量、双标准曲线法相对定量、双ΔCt法相对定量（结合扩增效率分析）、熔解曲线分析、终点法分析、扩增效率计算、基因分型等分析，提供符合MIQE标准的实验报告，实现信息化管理和实验信息的溯源。

1．主要技术参数（★代表必须满足的参数）

1.1 样品容量： 96×0.2ml PCR管、可使用 0.1ml/0.2ml 单管，8联管和96孔板；

1.2 推荐最适反应体系：5-100ul

1.3加热模块：采用镀金纯银样品槽，热导性好，耐腐蚀抗氧化，Peltier加热控温，全面的密封设计，无论是样品溶液还是冷凝水，都不会渗漏到样品槽下面的帕尔帖控温元件以及其他电子元件，可有效延长仪器的使用寿命；

★1.4最大升降温速率≥7.5 ℃/s，升降温速率可以调节，确保获得稳定且特异性好的扩增效果；能显著提供扩增的速度

★1.5温度均一性≤±0.1 ℃

★1.6温度准确性：≤±0.15℃，PCR反应稳定性好；

1.7自动热盖：采用先进的自动热盖技术，温度范围为30-110℃，自动调节接触压力，最大可达10kg/板；

1.8光源：以全波长的白色固态LED光源为主，光源形成的光源组，确保在蓝光到近红外光的整个光谱检测范围内都有很强的光强，且光源寿命长，免后期维护校正

1.9检测器：高灵敏度的通道式光电倍增管，可提高弱荧光信号的检测灵敏度，

1.10光路传导：光纤传导，光程长度固定，仪器终身无需校正通道

★1.11通道数：光学系统：具有6个滤光片组位，标配6通道，具有最高可同时检测六色荧光的能力，通道开放，可用不同品牌试剂。

1.12 滤光片组可以自由组合，具有不少于十二种不同的组合方式，满足FRET、蛋白溶解曲线的检测要求

1.13检测线性范围：≥10个数量级；

1.14模块温度范围：4 - 99 ℃；

1.15. 激发光谱范围：370-750nm

1.16. 检测灵敏度：能检测到单拷贝DNA模板

1.17在进行多重基因检测时，具有光学补偿功能，最大限度的避免各通道间的信号交叉干扰问题

1.18 多重数据分析：具多重qPCR数据分析功能，最多可同时运行6个检测通道

1.19 数据分析模式： 标准曲线定量、融解曲线、ΔCT 或ΔΔCT 基因表达分析、等位基因分析、基于扩增效率的数据分析模式等数据分析功能

★1.20．控制分析软件可至少在中文和英文间自由切换，从而满足不同的使用习惯，软件可以无限制安装在多台电脑上，无需付费购买使用权，终身可免费升级；可以提供符合MIQE标准的实验报告，实现实验报告信息化管理和实验信息的溯源；

1.21工作噪音：静音技术，运行时最大的工作噪音不超过45 dB；

1.22 验收时，需要提供制造商授权书原件或制造商给代理商的授权书原价和代理商给投标商的授权书原件，需要厂家工程师或指定代理商专业工程师安装培训。

1.23 质保时间≥3年

2基本配置：

2.1实时荧光定量梯度PCR仪主机1台（蓝色、绿色、红色和白色LED固态光源4个； 扫描光纤1组；光源光纤1组；通道滤光镜6组）；

2.2 操作分析软件1套；

2.3 操作说明书；

2.4 电源线和数据线；

2.5 电脑1台，i5处理器，8G内存，500G硬盘，win7系统，21.5英寸显示器，键鼠套装。

3．技术服务和培训

3.1由供应商或生产商负责免费到用户所在地安装调试，进行操作试验，直至运行正常；并为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训；

3.2 对最终用户在安装现场或国内进行免费人员培训；

3.3售后服务应在3个工作日内到达现场；

3.4详细的操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。

全自动核酸、蛋白、细胞分离纯化系统 （原装进口）

（一）主要技术参数（★代表必须满足的参数）

1. 用途：用于从各种材料，如全血、血浆、血清、组织等多种组织中提取DNA或RNA，可以提供游离核酸、miRNA/mRNA提取、石蜡切片DNA/RNA共提取最新自动化方案。

2．兼具免疫沉淀反应、核酸、蛋白、细胞分离纯化等功能

3． 原理：内置永久磁性磁棒式全自动核酸提取纯化系统，无需离心、过滤、移液操作，磁珠与目的样品特异结合，仪器磁棒上下运动使液体混匀，并吸取磁珠，在不同样品板/管间移动，经转移、洗脱、释放等步骤，直接提取纯化核酸等样品

4. 磁棒类型：末端充磁的非拼接式一体化永磁棒

5．自动装卸磁套，无需手动

★6. 样品通量：一次运行96个样品

7. 提取板位：可放置板位数不少于8个

★8. 工作体积：20-5000μl，标准磁头：50-1000μl；大体积磁头：200-5000μl

9. 磁珠回收效率 > 95%

10. 标配孵育控温功能每个板位均具有温度控制功能，温控范围：室温+5℃ 至 +100℃，可以提前预热，保证温度控制精准度

11. 温度准确性：±1℃，至 +80℃；±2℃，至 +100℃

12. 图形化彩色控制面板，实时显示温度和实验进程信息，可独立使用，无需电脑

13. 内置程序分类管理功能，具有400个程序存储空间

★14. 提供专门的磁珠纯化配套软件，软件权限开放，支持用户重新编程，或使用预编辑的快捷程序组进行优化，具有样本及耗材信息管理和追溯功能

15. 振荡模式具有多种速度与时间自由组合，低/中/高等多种上下混匀速度，底部/中部/表面等多种混匀方式，具有磁珠预收集、干燥、暂停等多种动作设置，磁珠释放、吸附时间及模式可自由编辑

★16. 试剂开放并兼容用户自定义实验方案，兼容进口及国产磁珠试剂，并提供不少于三种以上品牌试剂名单。提供多元化更经济的使用方案。

17. 提供原厂技术支持和售后服务，整机原装进口，具有CDFA国家级医疗器械备案，验收时，需要提供制造商授权书原件或制造商给代理商的授权书原价和代理商给投标商的授权书原件。

自动化兼容，可与机械臂、移液工作站等周边设备整合满足更高通量的实验需求。

质保时间≥3年

（二）配置清单

全自动磁珠提取纯化系统 1台

配套磁珠纯化软件 1套

孵育器1套

磁头1套

（三）技术服务和培训

1．由供应商或生产商负责免费到用户所在地安装调试，进行操作试验，直至运行正常；并为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训；

2．对最终用户在安装现场或国内进行免费人员培训；

3．售后服务应在3个工作日内到达现场；

4．详细的操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。

三、质保期限

质量保证期为货物正式验收合格后提供原厂质保期≥3年。

四、付款币种及方式

1．付款币种：本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

2．本项目的付款方式：货到交货地点通过初验、安装、调试、验收合格后，采购单位向中标供应商支付合同总价97% 的货款，留 3% 的质量保证金，在质保期满、无质量问题且经再次验收合格后一次付清。最终付款方式按中标后合同约定。

3.验收付款时供应商应必须提交：

（1）符合招标人要求的发票；

（2）采购人认可的签字盖章的验收回执一份。

五、履约保证金

1.中标（成交）供应商在中标后5个工作日内须以电汇、网银、担保等非现金形式向采购人缴纳本项目合同总价款10%的履约保证金。最终履约保证金的交付方式、时间、金额按中标后双方约定。

2.采购人在收到供应商的货物验收合格的报告后七个工作日无息退还履约保证金。

六、技术资料

1.卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于交货时一起送达买方，如样本、图纸、说明或服务手册等，如本条款所述资料不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即将资料补充完整。

2.进口设备在交货时还需提供报关单、CE认证或ISO质量认证等相关证明材料，如未能提供应承担相应的法律责任。

七、售后服务

1.提供给买方详细的设备清单及相应的使用、维修、故障查询手册及电器、电路图；

2.在买方发出要求服务通知卖方指派的服务人员应在3个工作日内到达现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过48小时；

3.提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在响应文件中。

第四章  合同条款

第一部分 合同一般条款

1．定义

1.1 “合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、响应文件、招标答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3 “服务”系指合同规定卖方必须承担的技术资料和其它材料以及其他类似义务。

1.4“甲方”、“买方”、“采购人”均系指通过招标采购，接受合同服务的新疆巴州本级各行政事业单位、社会团体（采购单位）及库尔勒市财政局采购办。

1.5 “乙方”、“卖方”系指中标后提供技术服务的经济实体。

1.6 “验收”系指买方依据技术参数规格规定接受合同提供数据所依据的程序和条件。

2．适用范围

2.1 本合同条款仅适用于本次招标活动。

3．技术规格和标准

3.1 本合同项下所供技术服务规格应与本谈判文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，技术服务提供的数据则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

4．专利权

4.1 卖方须保障买方在使用其提供的数据、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5．包装

5.1除本合同另有规定之外，提供的全部技术服务须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保技术服务安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。

5.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

6．运输标记

6.1卖方应将报告电子数据于货物发出之日上报焉耆回族自治县人民医院，报告纸质版采用邮寄的方式于货物发出之日寄到焉耆回族自治县人民医院。

(1)收件人

(2)合同号

(3)收货人地址

(4)联系方式

(5)电子邮箱

7．卖方的交货价

7.1 卖方应在合同规定的交货期前10天以电报、传真或电传等方式通知买方合同号、技术服务名称、数量、包装件数和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、技术服务名称、规格、数量、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

7.2 卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

7.3 技术服务提供数据日期以到达买方现场为准。

7.4 卖方提供的技术服务数据必须符合合同规定的技术规格、参数或标准，  否则，一切后果均由卖方承担。

8．保险

8.1在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

9．合同价款的支付方式

9.1 除另有规定者外，本合同价款将由财政部门直接向卖方支付。

10．技术资料

10.1除谈判文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，如样本、图纸、说明或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

10.2 上述一套完整的资料应包装好一起发运。

11．价格

11.1除合同中另有规定者外，卖方为其所提供的技术服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

12．履约保证金

12.1合同签订后，卖方须向采购人提供招标文件中规定金额的履约保证金。

12.2 采购人在收到买方的货物验收合格的报告后，采购人在七个工作日无息退还履约保证金。

13．检验

13.1 卖方应在邮寄之前，对报告的技术规格、参数和标准进行准确和全面的检验，并出具符合合同规定的质量证书。

13.2 在合同规定的质量保证期内，如果发现提供的数据规格与合同规定不符，或证明提供数据与要求不相符等，买方应申请相关部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

14．索赔

14.1卖方对所提供的数据与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的验收期限内和质量保证期内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1) 卖方同意买方拒收技术服务提供的数据并把被拒收技术服务的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费以及为保管和保护被拒绝所需的其它必要费用。

(2) 根据技术服务提供的数据不达标以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

14.2　如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

- 15．延期交货与核定损失额

15.1如果卖方未能按合同规定的时间按期提供货物(不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交技术服务项目金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交技术服务部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

- 16．不可抗力

16.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

16.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．仲裁

17.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

17.2 仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

17.3 仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

17.4 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

17.5 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

18．违约终止合同

18.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2)卖方未能履行合同项下的其它义务。

19．变更指示

19.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

(1)合同项下需为买方提供技术参数和规格；

(2)邮寄方式和包装方式；

(3)收件地点；

(4)卖方须提供的服务。

19.2　若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

20．合同修改

20.1欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

- 21．转让与分包

21.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

21.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

- 22．适用法律

22.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

- 23．通知

23.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

- 24．合同文件及资料的使用

24.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、技术参数或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

24.2 除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

24.3 除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

- 25．合同生效及其他

25.1本合同应在买方（采购单位）和卖方签字后，采购人（焉耆回族自治县人民医院）收到卖方的履约保证金并加盖鉴证章后生效。

25.2 卖方须按技术参数中的规定，向买方提供与合同项下技术服务提供的数据等其他相关服务。

25.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

25.4 下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分，并与本合同具有同等效力；

（1）谈判文件

（2）中标通知书

（3）中标方的响应文件及询标过程中的书面答疑记录

第二部分 合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1．检验

1.1 按照国家标准进行验收，若无国家标准按照双方认可的标准进行验收 ，并出具报告和合格证书；

1.2买方应于3个工作日内，组织卖方及最终用户共同进行验收。验收不合格的，买方应在2个工作日内向卖方提出书面异议，并妥善保管该批货物，不得使用该批货物。卖方接到买方验收异议后，经确认异议情况属实，且并非买方责任造成，卖方将按照厂商关于退换货的有关规定为买方退换相关货物，退换货产生的费用由卖方承担。买方未按照规定期限组织验收或提出书面异议的，视为卖方所交付的货物收合格，买方未按照约定履行验收、异议、妥善保管等义务的，卖方有权拒绝退换货请求。

1.3 具体的国内检验标准按卖方在响应文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

2．质量保证

2.1因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿；

2.2质保期：质量保证期为货物正式验收合格后提供原厂质保期≥3年（投标供应商可提供更优惠的质保期，产品实际质保期以高者为准），自项目验收合格次日起计算。质保期内要求免费上门服务，并严格按照国家三包规定执行。在质保期内，卖方需提供免费的相关服务。

3．售后服务

3.1提供给买方详细的设备清单及相应的使用、维修、故障查询手册及电器、电路图；

3.2在买方发出要求服务通知卖方指派的服务人员应在3个工作日内到达现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过48小时；

3.3提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在响应文件中。

4．履约保证金

4.1中标（成交）供应商在中标后5个工作日内须以电汇、网银、担保等非现金形式向采购人缴纳本项目合同总价款10%的履约保证金。最终履约保证金的交付方式、时间、金额按中标后双方约定。

4.2采购人在收到供应商的货物验收合格的报告后七个工作日无息退还履约保证金。

5技术资料

5.1卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于交货时一起送达买方，如样本、图纸、说明或服务手册等，如本条款所述资料不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即将资料补充完整。

5.2进口设备在交货时还需提供报关单、CE认证或ISO质量认证等相关证明材料，如未能提供应承担相应的法律责任。

6.其他

6.1 投标报价：设备使用地安装调试完成、且验收合格后的交货价。

6.2 投标货币：人民币

6.3 列出详细清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、技术参数、单价、总价

6.4 付款币种及方式（见第三章）

6.5 交货地点：焉耆回族自治县人民医院

6.6 交货时间：2020年9月15日前必须到货调试完毕投入使用

第三部分 付款币种及方式

1．付款币种

本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

2．本项目的付款方式：货到交货地点通过初验、安装、调试、验收合格后，采购单位向中标供应商支付合同总价97% 的货款，留 3% 的质量保证金，在质保期满、无质量问题且经再次验收合格后一次付清。最终付款方式按中标后合同约定。

3.验收付款时供应商应必须提交：

（1）符合招标人要求的发票；

（2）采购人认可的签字盖章的验收回执一份。

第四部分 售后服务承诺

在交付使用后，卖方应对保修期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施。不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用时，卖方应给予补偿的承诺，在响应文件中均应明确说明。卖方应有常设或指派的法定售后服务机构，售后服务人员应是卖方派出的具有一定专业技术和服务水平的人员，并具有卖方的法人授权委托和有关主管部门的资质证书。

第五章 响应文件组成

（一）谈判响应函；

（二）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

（三） 开标一览表；

（四）分项报价明细表；

（五）供应商基本情况；

（六）供应商资格证明文件；

（1）《营业执照》复印件加盖公章（须有二维码）、《基本账户开户许可证》复印件加盖公章；

（2）生产或经销第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证或医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（生产或经营范围需包含本次项目的内容）复印件加盖公章；

（3）供应商的职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、

环境管理体系认证证书复印件加盖公章；

（4）供应商通过“信用中国”或“中国政府采购网”渠道查询的加盖公章的主体信用记录网页截图复印件加盖公章（查询时间为投标截止时间前20天内）；

（5）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明；

a、经第三方机构出具的2019年度财务状况审计报告或财务会计报表（含资产负债表、现金流量表、利润表）复印件加盖公章；

b、近一年连续3个月依法缴纳税收和近一年连续3个月社会保障资金记录的证明材料复印件加盖公章；

（6）进口产品的授权证书；

（7）投标保证金缴纳凭证加盖公章的复印件；

（七）投标产品技术指标、参数及性能；

（八）投标产品制造、验收标准及检验检测报告；

（九）交货时间（投标供应商须提供交货期承诺书）、交货地点；

（十）售后服务承诺；

（十一）投标产品零部件、备品备件供应情况；

（十二）商务条款偏离一览表；

（十三）技术条款偏离一览表；

（十四）近三年全国性非特定行业类似业绩一览表（在响应文件中附中标通知书或合同的复印件加盖公章）；

（十五）最后报价（谈判时现场填报）；

（十六）投标供应商提交的其他资料。

一、谈判响应函

致：（采购人）

我单位收到贵单位        （项目名称、采购编号）竞争性谈判文件，经详细研究，我们决定参加本次的竞争性谈判活动，为此，我方着重声明如下：

1、我方愿意按照竞争性谈判响应文件中的一切要求提供货物及服务，谈判报价如下：

人民币（大写）：          ¥：

2、谈判有效期为自首次响应文件递交截止之日起 90 个日历天。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供货商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、提供谈判须知规定的全部谈判响应文件，包括谈判响应文件正本、副本及电子版本。

5、按采购文件要求提供和交付的货物的谈判报价详见报价一览表。

6、我方承诺：完全理解谈判报价超过预算金额时，投标将被拒绝。

7、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、承诺完全满足和响应采购文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在谈判响应文件《技术/商务响应与偏离表》中予以明确特别说明。

9、保证遵守采购文件的规定。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的谈判或收到的任何投标。

11、我方愿意向贵方提供任何与本项谈判有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部谈判响应文件，包括谈判响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、所有关于本次谈判的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

地址：

开户银行：

账号：

电话：

邮编：

授权代表（签字）：

年      月        日

二、法定代表人身份证明

竞争性谈判响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月        日

经营期限：

姓名：             性别：      年龄：       职务：

系                              （竞争性谈判响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法人代表身份证正反面

竞争性谈判响应人：                （盖单位章）

年      月        日

授权委托书

注：如法定代表人参加此授权可以不附

本人            （姓名）系              （竞争性谈判响应人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称、项目编号）      竞争性谈判响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法人代表及授权委托人身份证正反面

竞争性谈判响应人：               （盖单位章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字）

身份证号码：

年      月        日

三、开标一览表

| 项目名称 | 焉耆县人民医院核酸设备采购项目 |
| --- | --- |
| 投标供应商 |  |
| 谈判报价 （元） | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 备 注 |  |

注：以上费用须含本项目所包含的所有费用，采购人不另行支付任何费用。

供应商名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：        年    月     日

四、分项报价明细表

表格自行设计

五、供应商基本情况

供应商基本情况应包括以下内容：企业名称、注册资金、企业人数、公司组织机构及其它反映企业实力的资料，附《供应商一般情况表》。

| 投标供应商全称 |  | 企业性质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 电话/传真 |  |  |
| 成立年月 |  | 经营范围 |  |  |
| 营业执照号码 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  | 职工人数 |  |  |
| 公司所获证书 |  | 其中 | 管理人员 |  |
|  |  |  | 技术人员 |  |
|  |  |  | 工人 |  |
| 固定资产 | 原值 万元 | 流动资金 |  | 万元 |
|  | 净值 万元 |  |  |  |
| 上年度主要经济指标 | 总产值 万元 |  |  |  |
|  | 实现利润 万元 |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |

供应商名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：        年    月     日

六、交货期承诺函

致：（采购人）及（采购代理机构）：

我公司在参加贵方委托组织的焉耆县人民医院核酸设备采购项目 中，我公司对贵方竞争性谈判文件交付期要求已明晰，若我公司中标保证交付期为：在中标通知书发出之后于2020年9月15日前完成供货并安装、调试完毕交付使用。若不能按时交付使用，我公司愿承担中标金额一倍的违约金。

特此承诺！

供应商名称（单位章）：

承诺人：法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)

日  期：  年  月  日

说明:

- 投标供应商应依据本谈判文件的要求对本项目的交货期做郑重承诺，按时交货。如未按时交货，采购人有权取消其中标资格。

- 投标供应商应对本交货期承诺书所有内容的真实性和有效性负责，并为此承担全部法律责任。

七、商务条款偏离一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 谈判文件条目 | 谈判文件规格 | 谈判响应文件规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、细微偏离、重大偏离”；

2）对谈判文件中商务实质性条款按上列格式逐条说明。

供应商声明：表中未列明的商务条款，我方均表示完全响应谈判文件商务条款的所有要求。

供应商法定代表人或授权代理人（签字）：

- 供应商名称（加盖公章）：

- 日期：        年     月     日

## 八、技术条款偏离一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 谈判文件条目 | 谈判文件规格 | 投标规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、细微偏离、重大偏离”；

2）对谈判文件中技术条款带“★”参数按上列格式逐条说明。

供应商声明：表中未列明的技术条款，我方均表示完全响应谈判文件技术条款的所有要求。

供应商法定代表人或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

## 九、近三年全国性非特定行业类似业绩一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 合同总额（元） | 完成日期 | 用户单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如本表格式内容不能满足需要，供应商可自行划表填写，但必须体现以上内容。

2、提供上述项目的中标通知书或合同的复印件并加盖公章。

供应商法定代表人或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

- 十、最后报价

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标供应商 |  |
| 谈判报价 （元） | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 备 注 |  |

注：以上费用须含本项目所包含的所有费用，采购人不另行支付任何费用。

供应商名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：        年    月     日