公开招标文件

招标编号：JN(GK)2025-036号

项目名称： 若羌产业学院学生食堂设备采购项目

采购单位：   若羌县教育和科学技术局

联系人：  张书萌  联系电话： 18699620566

招标代理机构：     新疆景诺工程咨询有限公司

项目联系人：  赵焕焕     联系电话： 15700978629

二〇二五年七月十二日

目   录

招 标 公 告

第二部分  招标说明

第一章 总则

第二章 招标文件

第三部分  投标说明

第一章 对投标人的资质要求

第二章 投标文件的编写

第三章 投标文件的递交

第四章 评标委员会

第五章 开　标

第六章 评　标

第七章 定　标

第八章 授予合同

第四部分  项目需求

第五部分  质疑及处理

第六部分  附　件

# 招 标 公 告

项目概况

若羌产业学院学生食堂设备采购项目的潜在供应商应在新疆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），并于2025年08月01日10点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JN(GK)2025-036号

项目名称：若羌产业学院学生食堂设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3000000.00元

最高限价（元）：3000000.00元

采购内容：采购一批学院学生食堂设备。(采购内容及要求详见招标文件）

合同履行期限：合同签订后15日（日历日）内完成设备的供货及调试安装等全部工作内容。质保期：3年。

二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业；

3.本项目的特定资格要求：未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

- 时间：2025年07月12日至2025年07月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/在线申请获取。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价：免费获取

四、响应文件提交

时间：2025年08月01日10时30分（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

时间：2025年08月01日10时30分（北京时间）

地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前确保已成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4、响应文件开启当日，供应商需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密、开标（磋商）、澄清、在线多轮报价、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件。

5、逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：若羌县教育和科学技术局

地  址：若羌县

联系方式：18699620566

2.采购代理机构信息

名  称：新疆景诺工程咨询有限公司

地  址：新疆库尔勒市人民东路富士特大厦4楼

联系方式：15700978629

3.项目联系方式

联系人：赵焕焕

电  话：15700978629

第一部分 投标须知

| 条款 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目编号 | JN(GK)2025-036 |
| 项目名称 | 若羌产业学院学生食堂设备采购项目 |
| 联系方式 | 采购单位：若羌县教育和科学技术局 联系人：张书萌 联系电话：18699620566 招标代理机构：新疆景诺工程咨询有限公司 招标公司地址：新疆库尔勒市人民东路富士特大厦4楼 项目联系人：赵焕焕 联系电话：15700978629 |
| 采购内容及预算金额/最高限价（元） | 采购内容：采购一批学院学生食堂设备。(采购内容及要求详见招标文件） 预算金额/最高限价（元）：3000000.00元（大写：叁佰万元整）。 服务地点：若羌县 |
| 合同履行期限及质保期 | 合同履行期限：合同签订后15日（日历日）内完成设备的供货及调试安装等全部工作内容 质保期：3年。 |
| 付款方式、币种 | - 付款币种：本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 - 验收合格后一次性支付。 本项目付款：最终付款方式以和甲方单位签订合同为主。 |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 核心产品 | 第四部分分项报价明细表标“★”部分 |
| 投标资质基本要求 | - 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业； |
| 特定资格要求 | - 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 投标保证金的缴纳方式 | 投标保证金的形式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式 投标保证金的金额：60000.00元（陆万元整） 投标保证金必须在2025年08月01日10:30时（北京时间）前缴纳至以下账号： 账户名称：新疆景诺工程咨询有限公司； 账号为：736070100100152727； 开户行：新疆银行股份有限公司巴音郭楞分行营业部营业室； 行号：313888000021； 投标人办理投标保证金时，须注明“项目编号+项目名称”（如字数超出规定字数可简写项目名称）。 |
| 开标地点投标文件递交 | ☑采用不见面开标 开标时间：2025年08月01日10时30分（北京时间） 开标地点 ：政采云平台不见面开标大厅 （网址 ： https://www.zcygov.cn/），供应商无需到达现场 。 投标人应于2025年08月01日10:30时之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 投标文件解密时间 | 开标时间后30分钟内（2025年08月01日10:30-11：00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2025年08月01日11:00前）未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 投标文件的递交 | 本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。 |
| 评标委员组成 | 招标单位依法组建评审小组，评审小组共 5 人组成。 小组确定方式：R政采云专家库中随机抽取 □其他方式 |
| 投标有效期 | 九十天 |
| 评标方法 | ☑资格后审 □资格预审 ☑综合评分法 □最低评标价法 注： 1、采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物或服务的资格进行审查。 2、最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标投标人的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选投标人或者中标投标人的评标方法。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，技术指标较优的一方为中标人。 3、综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分细则评审后，以最终得分最高的投标人作为中标人的评标方法。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。 |
| 踏勘现场 | 不组织 □组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 投标文件的签署规定 | 详见第三部分第二章第10款 |
| 投标文件格式 | 详见第三部分第二章第5款 |
| 代理服务费 | 交纳时间：中标单位在领取中标通知书前； 交纳金额：参照国家发改价格【2011】534号文件取费，由中标单位在领取中标通知书前一次性支付。 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即成交通知书中载明的中标金额。 账户：缴纳投标保证金同一账户。 |
| 投标保证金退还 | 未中标供应商的投标保证金，在中标结果公示期满后 5 个工作日内由招标代理机构退还。 中标供应商的投标保证金，在签订合同后 5 个工作日内由招标代理机构退还。 如供应商有下列情形之一的，投标保证金不予退还： (1)中标人在规定期限内未能按规定签订合同的； (2)供应商在响应性文件中提供虚假资质或证明材料，进行无效投标的； (3)有证据证明供应商参与了串标、商业贿赂等违法、违规行为的； (4)供应商被通知中标后，不按规定的时间或拒绝按中标状态签订合同的（即不按中标时规定的技术要求，投标报价，保修服务等签订合同）； (5)《招标文件》规定的其它情形。 |
| 信用情况 | 信用记录查询时间及方式： （1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。 （2）查询方式：投标人自行通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,及其他不符合及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应招标文件。 （3）供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。 |
| 政策支持 | 1、根据《政府采购促进中小企业展暂行办法》（财库【2020】46号文）、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号文）规定执行； 2、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行； 本项目属性为 货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 。 3、价格扣除幅度： R专门面向小微企业采购项目 £非预留预算份额的采购项目或采购包(价格扣除)：小型和微型企业价格将给予10%的扣除； £中小企业预留项目 （获得采购合同的供应商将采购项目中的30%分包给一家或多家中小企业，其中小微企业承担部分达到60%）。 4、根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（（财库〔2017〕141 号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 5、根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68 号)文件的规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。 供应商若为残疾人福利性单位或监狱企业，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明函的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 |
| 质疑须知 | （1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自 己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之 日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出 质疑。 （2）提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所 质疑项目采购活动的供应商。 （3）拟投标供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采 购程序环节的质疑。 （4）质疑函应当包括下列内容： 1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 2）质疑项目的名称、编号； 3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 4）事实依据； 5）必要的法律依据； 6）提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 （5）接受质疑函的方式：以书面形式递交质疑文件和法定代表 人授权委托书。 |
| 低于成本价不正当 竞争预防措施 | 在评标过程中，投标人报价低于其他有效投标人报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 注意事项 | 1、关于本项目所有公告、公示在新疆政府采购网发布。 2、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。 3、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。 4、各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 5、参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线95763。 6、供应商可前往新疆政府采购网下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。 7、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 8、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如投标人因自身原因导致在规定的时间无法正常解密，视为开标后撤销其投标文件，投标保证金采购人有权不予退还。 |
| - 1.招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 - 2.本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。 - 3.本表中“R”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。 - 4.投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假的内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 5.投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目工期。 |  |

- 第二部分  招标说明

- 第一章 总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于新疆景诺工程咨询有限公司的本次招标活动。

2. 投标资格

2.1(同投标人须知）

2.2 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的。

（3）为本标段提供招标代理服务的。

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的。

（5）被责令停业的。

（6）被暂停或取消投标资格的。

（7）财产被接管或冻结的。

（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

2.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.4 投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1 “采购人”系指若羌县教育和科学技术局。

3.2 “招标代理机构”系指新疆景诺工程咨询有限公司。

3.3 “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

3.4 “投标人”系指有资格的供应商（制造商、代理商）及投标表现人。

3.5 “中标方”系指经评标委员会评定后得分最高并由评标委员会推荐的投标人。

3.6 “服务”指本招标文件中第四部分所述所有服务。

3.7 采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

3.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品，详见《政府采购进口产品管理办法》(财库[2007]119号)。

3.10 “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

3.11 “标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。

4. 投标费用

4.1 无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

4.2 投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

- 第二章 招标文件

5. 招标文件说明

5.1 招标文件组成如下：

招标公告

第一部分投标须知

第二部分招标说明

第三部分投标说明

第四部分项目需求

第五部分质疑及处理

第六部分附件（范本格式）

5.2 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

6. 招标文件的修改或补充

6.1 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

6.2 为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。

6.3 招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，对投标人具有优先约束力。

7. 质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商应知其权益受到损害之日：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

- 第三部分  投标说明

- 第一章 对投标人的资质要求

- 开标会的资质要求、开标时间及地点

1.1 本项目开标的时间、地点已在投标须知表列清。

1.2 投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分，具体要求已在投标须知表列清。

1.3 投标文件投标人须逐页加盖电子公章。

1.4 所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致废标。

- 第二章 投标文件的编写

2. 要求

2.1 投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。

2.2 允许投标人对本招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有包的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1 投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2 除招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4. 投标文件的组成

4.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1）开标一览表；

（2）投标资格证明文件；

（3）所投入本项目的相关人员证明资料；

（4）招标文件中所要求的项目需求、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等。

4.2 投标人应按下列内容排列、装订投标文件：

| 序号 | 编制文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 格式自定（投标项目信息、投标单位信息） |
| 2 | 目录 | 格式自定 |
| 报价部分 |  |  |
| 3 | 开标一览表（按附件格式提供） | 详见附件 |
| 4 | 供应商针对报价需说明的其他文件。 | 详见附件/无格式格式自定 |
| 商务部分技术部分 |  |  |
| 5 | 资格审查材料 | 详见附件/无格式格式自定 |
| 6 | 投标保证金缴纳凭证 | 格式自定 |
| 7 | 关于资格的声明函 | 详见附件 |
| 8 | 投标函 | 详见附件 |
| 9 | 投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书 | 详见附件 |
| 10 | 不参与围标串标承诺书 | 详见附件 |
| 11 | 法人授权委托书 | 详见附件 |
| 12 | 供应商基本情况 | 详见附件 |
| 13 | 商务技术条款偏离表 | 详见附件 |
| 14 | 近三年经营业绩表 | 详见附件 |
| 15 | 性能指标 | 格式自定 |
| 16 | 项目实施计划 | 格式自定 |
| 17 | 安装方案 | 格式自定 |
| 18 | 售后服务方案 | 格式自定 |
| 19 | 技术支持与培训 | 格式自定 |
| 20 | 招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明或资料 | 格式自定 |

4.2.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

4.2.2投标文件中所提供资料需加盖公章。

5. 投标文件格式

5.1 投标人应按招标文件提供的范本格式认真填写投标文件、开标一览表。

5.2 投标人应严格按招标文件的格式要求及附件向招标公司提交投标文件，否则视为不响应招标文件要求，在评标中予以扣分，如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

5.3 投标人应将响应性文件按顺序编排、并编制目录、逐页标注连续页码。

6. 投标报价

6.1 投标报价超预算金额（最高限价）的，其报价无效，不进入评标阶段。

6.2 投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

（1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）综合单价金额小数点有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改综合单价；

（4）总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.3 投标人如果免费提供某项产品、部件或服务，除在价格栏中填写“0”外，还必须在备注栏中声明免费或赠送。

6.4 投标人应对投标服务提供完整的详细的书面说明。

7. 投标报价的货币单位

7.1 投标报价单位为人民币。各项价格必须清楚、准确、详细。

8. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

8.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

8.2 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，通过随机抽取产生。

8.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上一款规定处理。

8.4 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

8.5 上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料；

（3）货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源及现行价格。

（4）对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值 ，若没有按照要求提供，则视同没有实质性响应招标文件，扣去相应技术分值。

8.6 没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，扣去相应技术分值。

8.7 领取了招标文件的投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按照文件的要求编制响应性文件，响应性文件正本中所提供资料需加盖公章。

8.8 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。

8.9 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

9. 投标有效期

9.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为九十天（如不满足将导致废标）。

9.2 在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

10. 投标文件的签署规定

10.1 投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后才有效。

10.2 电子版投标文件须逐页加盖单位电子公章,并在规定的签章处加盖法定代表人或授权委托人章（或签字），投标文件方为有效。

10.3 电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

11. 投标保证金

11.1 招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

11.2 投标保证金应当以支票、电汇、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式以基本户提交，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

11.3 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

11.4 中标方的投标保证金，将在领取中标通知书，并签订合同后5个工作日内无息退还，中标企业退还保证金时，还需提供采购合同复印件。

11.5 在评标过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝；

（1）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（2）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分；

（3）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

（4）其他不符合招标文件重要参数的。

11.6 以下情形被视为投标无效；

（1）未按规定提交投标保证金的投标；

（2）投标文件与招标文件有重大负偏离的；

（3）投标人拒绝修正错误的；

（4）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（5）投标有效期不足的；

（6）投标人的报价超出预算金额（或最高限价）的；

（7）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（8）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

11.7 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1) 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2) 中标方未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(3) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(4) 打架斗殴，扰乱标场秩序；

(5) 本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

- 第三章 投标文件的递交

12. 投标文件的标记

12.1 任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

12.2 由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标文件时，招标方将不负责任。

13. 投标截止时间

13.1 投标文件的递交不得迟于招标文件规定的截止时间。

13.2 所有投标文件都必须在招标方规定的投标截止时间之前上传招标文件指定地点，在此之后上传的投标文件，所造成的不利后果由供应商自行承担。

13.3 出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

14. 投标文件解密时间

开标时间后30分钟内，供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。

- 第四章 评标委员会

15. 评标委员会

15.1 招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招投标法》，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责向招标方推荐一至三名中标候选人，并标明排列顺序。

15.2 评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3 评标委员会由有关技术、经济等方面专家组成。

15.4 按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

15.5 评标专家的条件和回避规定。

15.5.1 评标专家应符合下列条件：

（1）熟悉有关政府采购和招标投标的法律法规；

（2）在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；

（3）具有与招标项目相关的实践经验；

（4）能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

15.5.2 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的；

（2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

15.6 评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）招标项目的范围、性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

15.7 招标方应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

15.8 评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

15.9 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

15.10 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

15.11 与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

- 第五章 开　标

16. 开标

16.1 本次招标按招标文件的投标须知中规定的时间和地点进行公开开标，允许投标人的法人代表或其授权人参加开标会。

16.2 开标和唱标的顺序，按照递交投标文件的先后顺序依次进行。

16.3 评标原则以招标文件的规定为准，并在开标会议上予以宣布。

16.4 开标评审过程由公证人员、采购方代表、监标人全程监督。

- 第六章 评　标

17. 评标依据

17.1 评标的依据为招标文件。

18. 投标文件的澄清

18.1 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

18.2 答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

19. 对投标文件的评估和比较

19.1 对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

19.2 对投标价格的评估和比较评定：

（1）零配件、专用工具及相关服务的费用；

（2）招标文件中所要求的有关服务费用；

（3）发货到最终目的地的内陆运输、保险及其他费用。

20. 评标过程的保密

20.1 开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消投标资格。

21. 初步评审

21.1 评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

21.3 投标最低报价，不作为中标的依据。

21.4 招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

21.5 在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效投标处理。

21.6 投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

21.7 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作无效投标处理。

21.8 投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

21.9 评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

21.10 下列情况属于重大偏差：

（1）没有按照招标文件要求提供投标保证金的；

（2）投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的；

（3）投标文件中附有招标方不能接受的条件的；

（4）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件做出实质性满足的投标，并作无效投标处理。

21.11 细微偏差是指投标实质上满足了招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

21.12 评标委员会根据本规定否决不合格投标或者界定为无效投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，将作废标处理。

21.13 对投标文件满足招标文件条款的审查：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；

（2）在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，其投标将被拒绝；

（3）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（4）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

投标文件响应程度初步审查表

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
|  | 资格审查（采购人） | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人需提供身份证明； |  |  |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 需提供证明材料或声明函； |  |  |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 需提证明材料或承诺函； |  |  |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1、提交响应文件截止时间前半年内任意三个月的缴纳税收证明或承诺； 2、提交响应文件截止时间前半年内任意三个月的社保缴纳证明或承诺； |  |  |
|  |  | 提供无重大违法记录声明书 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |  |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 信用查询记录未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |
|  |  |  | 请根据要求上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准； |  |  |
|  | 符合性审查 （实质性响应一览表） | 主要响应内容 | 是否满足招标文件规定的合同履约期限及质保期； |  |  |
|  |  | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、供应商的盖章齐全（授权代理人的签字或盖章）； |  |  |
|  |  | 响应文件内容 | 提供的投标函、开标一览表、明细报价表、关于资格声明函等招标文件中规定的所有内容； |  |  |
|  |  | 授权委托书 | 响应文件上有委托代理人签字或盖章的，提供有效的法定代表人授权书； |  |  |
|  |  | 投标响应报价 | 报价符合招标文件要求具有唯一性，未提交选择性报价，最终报价未超过项目采购预算； |  |  |
|  |  | 投标保证金或保函 | 按招标文件规定提交保证金或保函； |  |  |
|  |  | 投标的有效期 | 投标有效期满足招标文件要求； |  |  |
|  |  | 其他 | 1、响应文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求； 2、不属于法律、法规、规章规定无效响应的其他情形。 |  |  |

投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

- 详细评审

22.1 经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

22.2 在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，请投标人澄清投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标方将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩。

22.3 采用　综合评分法　衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评分标准。

22.4 根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

22.5 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，由采购人开标现场抓阄确定中标人。

22.6 采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

22.7 评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

评 分 标 准

- 技术及商务部分（70分）

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术及商务评审 | 类似业绩 | 4分 | 投标人提供近三年（2022年6月1日至今）已完成的相关类似业绩，每提供1个得1分，满分4分。（以提供有效的中标通知书或有效合同协议书为准，业绩材料必须清晰可见，时间以签订时间为准。)不提供不得分。 |
|  | 性能指标 | 25分 | 技术指标、参数完全满足招标文件技术指标、参数要求的得25分； 标“▲”的为扣分项，每有一项不满足的扣1分扣完为止。 |
|  | 项目实施计划 | 9分 | - 1、项目总体实施计划的合理性和可行性，包括项目进度安排、各阶段工作任务、时间节点等，实施计划合理、可行得6 分，缺一项内容扣2分；每项内容有一处内容有缺陷扣1分扣完为止。 - 2、项目进度保障措施，制定项目进度保障措施，如人员、设备、材料供应保障等，措施内容齐全有效得 3分，缺项漏项不得分。 |
|  | 安装方案 | 8分 | 安装施工组织设计的合理性，包括施工进度计划、施工质量保证措施、施工安全保障措施、施工人员配备及分工等内容，组织设计内容详细、合理可行、描述清晰得8分，每缺一项扣2分，每项内容有一处内容有缺陷扣1分扣完为止。 |
|  | 售后服务方案 | 12分 | - 为保障后续稳定运行，提供售后服务内容如下（包括但不限于）： ①人员配备：明确技术人员数量、资质及专业技能分布。技术人员应具备丰富的维修经验，持有相关专业证书得。​ ②响应时间承诺：在接到故障报修后，市区内1小时内响应，郊区及偏远地2小时内响应。在规定时间内安排技术人员上门维修，市区内2小时上门，郊区及偏远地区4小时上门。​ ③维修服务：提供全面的维修服务，涵盖设备故障诊断、零部件更换、系统调试等。在质保期内，对于非人为原因导致的故障，免费提供维修及零部件更换服务；质保期外，提供合理的收费标准及优质的维修服务。​ ④保养服务：制定详细的保养计划，包括定期巡检、清洁、保养等服务内容。 ⑤备件供应：应具备充足的常用备件库存，对于一些易损件和关键零部件，需保证在2小时内能够调配到位。 - ⑥回访计划：包括回访时间、工作台账、工作小结等。 针对以上内容详细、合理可行、描述清晰得12分，每缺一项扣2分，每项内容有一处内容有缺陷扣1分扣完为止。 |
|  | 技术支持与培训 | 12分 | - 技术支持方案，包括技术人员配备、技术咨询服务方式、设备投入等，技术支持方案详细、描述清晰、能满足项目技术需求得6分，缺每缺一个要素扣2分，每个要素里每有一处内容有缺陷扣1分（扣完为止） - 培训方案，包括培训计划、培训地点、培训方式、培训时间、培训内容、培训教材，每提供项得1分满分6分，缺项漏项不得分。 |
| - 注：以上内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述只有单纯的文件描述，前后内容无法连贯，内容脱离了实际情况，不具备实施的可能性；⑥套用其他项目方案，前后内容互相矛盾，存在与本项目无关的内容。 |  |  |  |

二、价格评分标准（30分）

| - 序号 | - 考核项目 | - 分数标准 | - 评分标准（须作出评估具体依据和理由） | - 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 报价 | - 30分 | - 具体按下列标准要求进行评审 | - 得分 | - 报价 |
| - 1 | - 最终报价 | - 30分 | - 各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： - 投标报价得分=(评标基准价／有效投标报价)×价格权值×100。计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。 评估具体依据和理由用其有效报价金额表述。 |  | - ￥： 元 |

- 第七章 定标

23. 定标标准

23.1 合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的得分最高的投标人。

23.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

23.3 如果确定该投标人没有条件圆满履行合同，招标方将按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1 为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

25. 中标通知书

25.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25.3 中标方在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务。

- 第八章 授予合同

26. 签订合同

26.1 中标方收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标方投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。

26.2 招标方在授予合同时，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.3 如中标方拒签合同，则按违约处理。

26.4 招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

26.5 不允许中标方将中标项目分包或转交他人承担。

合同条款及合同格式（仅供参考）

采 购 合 同

###### 采 购 人：

###### 供 应 商：

签订日期：×年×月×日

注：本合同仅作为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行签订。

采购方（甲方）：

法定代表人：

住所地：

统一社会信用代码：

联系人：

电话：

通信地址：

提供方（乙方）：

法定代表人：

住所地：

统一社会信用代码：

联系人：

电话：

通信地址：

甲方与乙方经自愿平等协商一致，就下列事项达成如下之协议：

一、乙方作为甲方 服务（注：保洁、保安等具体项目名称根据所选具体服务予以确定，并核查乙方经营资质和经营范围；如果乙方提供保安等特殊服务项目的，应当严格依法审查乙方公司资质或者资格）的提供方，按照本合同约定和国家相关法律法规、部门规章及规范性文件与技术标准的要求，向甲方提供服务。

二、服务内容、方式和要求

1、服务内容：

1）

2）

3）

2、服务方式：

1）由乙方安排选派和组织管理具有符合国家规定资质或者资格的乙方员工，为甲方提供上述服务。

2）甲方仅需向乙方公司支付本合同约定的服务费用，乙方员工与乙方公司之间建立和存续劳动关系，由乙方负责安排选派和组织管理为甲方提供服务，由乙方依法发放工资和支付相关待遇并依法缴纳各项社会保险费用。

3）乙方员工与甲方之间没有任何直接法律关系，除本合同有明确约定以及法律法规有明确规定以外，甲方不对乙方员工承担任何责任或者义务。

3、服务标准和服务要求：

1）

2）

3）

第三条 服务费用和支付方式：

1、本合同服务费用按月计算，每月固定费用 元，乙方不得在服务费用以外向甲方以任何形式主张任何权利。

2、甲方于次月 10 日以前对乙方上月服务情况进行考核。经甲方考核，乙方服务达到本合同约定和国家相关法律法规、部门规章及规范性文件与技术标准的要求的，即为考核合格，乙方须在 10 号前依法开具上月发票、社保医保缴费明细及收据交付甲方，由甲方在次月 25 日以前以银行转账方式将上月服务费用支付给乙方；遇法定休假日或休息日，则顺延在最近的工作日支付；如乙方未及时提供相关材料，则甲方付款日期往后顺延。具体结算费用以上个月实际到岗人数及考勤为准。

3、乙方应当根据乙方公司与乙方员工签订的书面合同约定以及相关法律法规之规定，向乙方员工及时足额支付工资和相关待遇，并依法缴纳各项社会保险费用。

四、合同履行期限

本合同由双方自由约定合同履行期限，合同合同履行期限自 年 月 日至 年 月 日。自合同履行期限始，乙方指派的员工应当按照甲方的规定进行服务，如乙方对合同履行期限存在异议，应当以书面的形式向甲方提出异议，双方可就合同履行期限问题进行协商解决。

五、声明及保证

甲方：

1、甲方有权签署并有能力履行本合同。

2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

乙方：

1、乙方为依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出

任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

六、甲方的主要义务

1、为乙方履行本合同提供必要的便利条件。

2、在约定的条件成就时，依约支付服务费用。

3、其它事项：

七、乙方的主要义务

1、按照本合同约定和国家相关法律法规、部门规章及规范性文件与技术标准的要求，向甲方提供服务。

2、依照下列技术标准和技术指标提供服务：

1）

2）

3）

3、维护甲方合法权益，严格选派和管理乙方员工，不得发生或者实施损害甲方合法权利的事件或者行为。

4、依法开具发票并交付给甲方。

5、乙方负责安排选派和组织管理员工为甲方提供服务，依法为员工发放工资和支付相关待遇并依法缴纳各项社会保险费用。乙方保证乙方员工在按照公司的安排和管理向甲方提供服务期间，不得向甲方提出任何关于或者类似于工资、福利、社会保险、工伤待遇或者其他任何权利的主张。如有此类情形发生，甲方有权立即解除合同。

6、乙方保证安排选派和组织管理的为甲方提供服务的员工均依法具有相应的资质或者资格，乙方公司为员工完成本合同服务内容依法提供必要的装备和工具、安全防护和劳动保护用具等。 如果乙方公司在签订和履行本合同过程中，给乙方公司、乙方员工、甲方或者其他任何第三方造成人身伤害、财产损失，或者其他合法权利的损害，由乙方公司依法承担相应全部法律责任；造成其他损失的，还应当赔偿其他全部直接损失和间接损失，并赔偿实现合同权利所支出的全部费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师代理费、差旅费等费用。

7、乙方在履行本合同期间，如果发现可能导致甲方或者其他任何第三方人身安全和财产安全发生危险的因素、事件或者线索，应当无条件的在能力和条件允许的范围内最大程度的予以避免、消除或者救助，并立即向甲方和有关部门报告。

八、违约责任

1、甲方迟延支付服务费用的，每迟延一日，应当按照应支付金额的万分之二向乙方支付违约金。

2、乙方不履行合同义务或者以自己行为表示不再履行本合同义务的，甲方有权解除合同，扣减尚未支付的服务费用，乙方还应当向甲方支付相当于三个月服务费用总和的违约金；给甲方造成其他损失的，还应当赔偿甲方其他全部直接损失和间接损失，并赔偿甲方实现合同权利所支出的全部费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师代理费、差旅费等费用。

3、乙方提供服务未能达到本合同约定和国家相关法律法规、部门规章及规范性文件与技术标准的要求，即为考核不合格，甲方有权扣减当月全部服务费用；乙方连续两个月或者累积三次经甲方考核确定为考核不合格，甲方有权解除合同，并有权扣减全部尚未支付的服务费用；给甲方造成其他损失的，还应当赔偿甲方其他全部直接损失和间接损失，并赔偿甲方实现合同权利所支出的全部费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师代理费、差旅费等费用。

4、乙方在履行本合同期间，发现可能导致甲方或者其他任何第三方人身安全和财产安全发生危险的因素、事件或者线索，没有在能力和条件允许的范围内最大程度的予以避免、消除或者救助，或者没有立即向甲方和有关部门报告导致损害发生或者损失扩大的，由乙方承担相应全部法律责任；给甲方造成其他损失的，还应当赔偿甲方其他全部直接损失和间接损失，并赔偿甲方实现合同权利所支出的全部费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师代理费、差旅费等费用。

九、考核标准和验收方法

1、考核时间：次月 10 日前完成对乙方上月服务情况的考核；

2、考核标准（应当予以明确列举）：

3、考核方法：由甲方组织本校相关部门和单位工作人员进行评查，并根据考核标准作出评定。考核结果确定为不合格的，允许乙方进行申辩，甲方可根据乙方申辩和要求进行再次考核，甲方再次作出的考核结果为最终结果，乙方不得再持异议。

十、甲方和乙方均同意选择中国邮政 EMS 邮寄方式邮寄和接收对方发送的书面通知、文件、资料、物品。

甲方确认邮寄地址：

甲方确认收件人姓名：

甲方确认收件人电话：

甲方确认收件人身份证号：

乙方确认邮寄地址：

乙方确认收件人姓名：

乙方确认收件人电话：

乙方确认收件人身份证号：

十一、分包和转让

1、未经甲方书面同意，乙方不得将合同义务全部或者部分以任何形式进行分包或转让。

2、即使乙方在征得甲方书面同意后进行分包或者转让的，亦不免除或者替代乙方按照合同约定和法律规定应当向甲方承担的义务和责任，并且乙方和分包方、受让方应当向甲方出具就全部合同义务和责任承担连带责任的书面承诺。

十二、合同的解除

1、在甲方对乙方违约行为而采取的补救措施不受任何影响的情况下，甲方有权解除合同：

1）乙方未履行约定或者规定的义务。

2）如果甲方认为乙方在本合同的招投标、签订和履行过程中有腐败和欺诈行为，包括但不限于：

a、“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品、权利、行为来影响甲方在本合同的招投标、签订和履行过程中的行为。

b、“欺诈行为”是指为了影响本合同的招投标、签订和履行而虚构事实或隐瞒事实，损害甲方利益的行为。

2、 如果甲方根据上述约定解除合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法采购与本合同约定服务类似，但是乙方没有向甲方提供的服务，乙方应当承担甲方因采购类似服务而产生的费用，并赔偿甲方全部经济损失。

十三、因本合同签订、履行发生的争议，可首先由双方协商解决；双方不能协商或者协商未能达成一致的，可由一方向本合同签订地库尔勒的库尔勒市人民法院提起民事诉讼。

十四、本合同一式四份，均为中文文本，自双方盖章之日起生效，双方各持两份，具有同等法律效力。本合同正文、附件、补充协议以及招投标文件、承诺书等，均为合同不可分 割的组成部分，具有同等法律效力。

甲 方：

日期： 年 月 日

地 址：邮政编码：

联 系 人：

电 话：

开户银行：

账 号：

税 号：

乙 方： 年 月 日

地 址：

邮政编码：

联 系 人：

电 话：

开户银行：

账 号：

备注：最终付款方式以成交人和买方单位签订的合同为主。

- 第四部分  项目需求

- 为防止厂商虚假应标，到货后甲方进行现场测试，如发现与投标参数不符，则按照虚假应标处理，废除中标方中标资格，并将相关事宜报财政局采购管理办公室。

- 项目需求

1、采购清单凡有品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标，同时作为衡定同类产品的依据，供应商可投同档次产品或更优产品。

2、本采购文件涉及的所有采购内容均采购国内产品。

3、投标人所投产品的技术参数为所投产品的真实技术参数，但必须保证所投产品参数要求不低于招标文件要求，并提供技术偏离表，否则作废标处理。

4、计价单位均以元准。

- 参数清单

报价包含人、材、机，运输，施工，安装，调试，税金等一切费用。

分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 参数 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 品牌及型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六门储物柜 | 定制 | 1.0烤漆不锈钢板材制作 | 4 | 组 |  |  |  |  |
| 2 | 卧式储物柜 | 定制 | 1.0烤漆不锈钢板材制作，软包面 | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 电子落地称 | 落地式 | 电子屏显示，最大称重不少于150公斤 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 四层置物台★ | 定制版 | 整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm； 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。 规格：1500*500*1550mm ▲1、提供生产货架不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，提供第三方权威部门检验报告；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌； ▲2、提供所投货架（置物台）食品接触产品安全认证证书； | 40 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 平板拉车 |  | 选用平板式优质1.2mm不锈钢板制作，加强筋托底，马仔与台面焊接处工艺要求连接处不予许点焊必须断焊，不能小于1cm，四轮均使用静音轮。 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 米面台★ | 1500*700*300mm | 规格1200*600*200MM 技术参数：外观采用SUS304#不锈钢磨砂塑板实厚≥1.5mm制作，脚柱采用SUS304#不锈钢方管直径≥51mm厚≥1.2mm制作。 ▲1、提供所投米面架符合GB/T38160-2019、GB/T42675-2023、GB/T10610-2009标准，检验立柱与台面垂直度≤5mm，弯曲外表面无裂纹，晶粒度不低于7.5级，检验合格的检测报告；防止设备不会因后厨潮湿水渍等环境下产生锈蚀、断裂、坍塌损坏；承载280 kg的重物静置72h , 去除重物, 受载平面对角线交点处的垂直方向未变形； | 20 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 卧式冰箱 | 590升 | 内、外箱材料采用不锈钢；温度范围：-10℃~0℃，净容量420L，制冷剂：R134a,整机功率315W，物架层数为1层，控温类型为电子数字温控，电压/频率：220V/50Hz,柜脚类型子弹脚。要求：面板均采用全不锈钢材料，柜体聚氨酯整体发泡，配置微电脑温度显示器。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 双星盆台连操作板 | 定制 | 采用1.2mm不锈钢磨砂板，星盆侧面采用1.2mm 厚不锈钢板，1.2mm不锈钢板一次性冲压形成，下水采用不锈钢去水装置，前沿内侧加1.5mm铁板马仔与星盆连接，四条支撑采用不锈钢Φ38圆管，配置不锈钢可调子弹脚，宽度700MM，长度根据现场定制。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 三星盆台连操作板 | 定制 | 采用1.2mm不锈钢磨砂板，星盆侧面采用1.2mm 厚不锈钢板，1.2mm不锈钢板一次性冲压形成，下水采用不锈钢去水装置，前沿内侧加1.5mm铁板马仔与星盆连接，四条支撑采用不锈钢Φ38圆管，配置不锈钢可调子弹脚，宽度70mm，长度根据现场定制。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 洗菜机 | L1.8米 | 1.洗菜机使用优质食品级不锈钢制作。 2.总功率≥3.5kw，清洗功率≥550w，加热功率≥3kw。 3.需配备臭氧发生器，能够有效分解农残并且进行消毒。 4.容积大于等于288L，清洗量≥220kg/h。 5.清洗后蔬菜需满足相关标准，毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、甲拌磷、水胺硫磷等满足国家标准。 6.输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度满足GB 4706.1-2005标准。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 保洁品用箱 | 1200*500*1800mm | 选用平板式优质1.5mm不锈钢板制作，加强筋托底，马仔与台面焊接处工艺要求连接处不予许点焊必须断焊，不能小于1cm，四柱立管采用1.2mmΦ38不锈钢钢管。配调节脚，加厚圆管。方管50*25mm，脚用不锈钢可调节脚，厚度2.0mm | 6 | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 拖把池 | 600*500mm | 采用1.2mm不锈钢磨砂板，星盆侧面采用1.2mm 厚不锈钢板，1.2mm不锈钢板一次性冲压形成，下水采用不锈钢去水装置，前沿内侧加1.5mm铁板马仔与星盆连接，四条支撑采用不锈钢Φ38圆管，配置不锈钢可调子弹脚，U型凉拖把架。 | 8 | 台 |  |  |  |  |
| 13 | 工具台 | 1500*500*1550mm | *整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm；条形漏层凉板。 *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 14 | 双层工作台★ | 1800*800*800mm | 技术参数：外观采用SUS304#不锈钢磨砂塑板实厚≥1.5mm制作，底板采用304#优质不锈钢磨砂贴塑板，板厚≥1.0mm；脚柱采用SUS304#不锈钢方管直径≥51mm厚≥1.2mm制作。 | 20 | 台 |  |  |  |  |
| 15 | 绞肉机 | 400*240*450 mm | 所属类别: 肉制品加工设备 〉绞肉机系列 电 压: 220 V 功 率: 0.75 产 量: 220kg/h | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 16 | 切块机 | 1120*715*1130mm | 所属类别: 鱼制品加工系列 〉其他设备 电 压: 220v/380v 功 率: 3.5kw/1.5kw 产 量: 600公斤/小时 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 17 | 锯骨机 | 870*865*700mm | 所属类别: 肉制品加工设备 〉台式锯骨机系列 电 压: 380 V 功 率: 1.5 产 量: 15m/s | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 18 | 菜馅机 | 800*700*970mm | 所属类别: 蔬菜加工设备 〉切碎设备 电 压: 220/380 V 功 率: 1.5 产 量: 300kg/h | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 19 | 双头切菜机 | 1300*600*1300mm | 所属类别: 蔬菜加工设备 〉脱皮机系列 电 压: 220 V 功 率: 1.6kw 产 量: 300-1000kh/h | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 20 | 洗地龙头 | 定制 | 厨房专用洗地龙头，10米长，可自动伸缩 | 6 | 台 |  |  |  |  |
| 21 | 毛刷式清洗去皮机 | 1850*900*1000mm | 所属类别: 洗菜机系列设备 〉 电 压: 380v V 功 率: 1.5kw 产 量: 800 kg/h | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 22 | 超声波洗碗机 | 1.5米 | 配洗碗机使用，长度1.5m，采用水流及气泡，使其与有用部分分离，通过水流的带动流入处理池，分离及沉淀，更微小的泥沙，在循环泵作用下，流入垃圾收集箱再经过活性炭过滤器进行过滤。省水、省力、省时、干净卫生；自动化程度高，安全可靠；操作简单，任何人都可以轻松操作；维护方便； | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 23 | 浸泡池 | 现场定制 | 采用1.2mm不锈钢磨砂板，星盆侧面采用1.2mm 厚不锈钢板 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 24 | 长龙洗碗机★ | 定制版 | 主洗温度：50-60度 漂洗温度：80-90度 主洗水泵功率：1.5kw，漂洗泵功率：0.37KW，洗涤口：(W)600mm*(H)400mm，接线:三相五线加热方式:电加热(蒸汽加热可定制)耗水：300L/h洗涤量：，4000-5000件/h。 ▲1、拥有履带拉力认证证书，符合GB/T 1040.1-2018标准要求； ▲2、拥有不锈钢抗菌检测报告，产品符合GB4789.10-2010/GB4789.38-2012食品安全国家标准食品微生物学检验/GB 21551.2-2010家用和类似用途电器的抗菌、除、净化功能抗菌材料的特殊要求,大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌检测结果为99%；提供第三方权威部门检验报告。 ▲3、符合GB/T2423.17-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.1-2008、GB/T2423.37-2006和GB/T2423.38-2008标准要求，通过电控系统的防水等级IP66;耐高温试验;耐低温试验;盐雾试验；该样品所检项目符合GB/T2423.17-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.1-200806和GB/T2423.38-2008标准要求。拥有长龙式洗碗机检测标准GB4706.1-2005 /GB4706.50-2008，提供第三方权威部门检验报告。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 25 | 集气罩 | 与洗碗机配套 | 1、材质要求：不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2mm； 2其他要求：内含玻璃防爆、防潮豪华照明灯，托盘等配套配件； | 2 | 组 |  |  |  |  |
| 26 | 洁碟台 | 现场定制 | 选用平板式优质1.2mm不锈钢板制作，加强筋托底，马仔与台面焊接处工艺要求连接处不予许点焊必须断焊，不能小于1cm，四柱立管采用1.2mmΦ38不锈钢钢管。配调节脚，加厚圆管。方管50*25mm，脚用不锈钢可调节脚，厚度2.0mm | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 27 | 热风循环变频消毒柜 | 1310*600*1980mm | 功率：2.4KW/220V,不锈钢柜身，经久耐用。发热效率高； 消毒效率高、灭菌力强，消毒后餐具干爽；网架框采用不锈钢圆钢焊接，消毒温度可任意调节。具有99.98%杀死大肠杆菌、乙肝病毒等功能。 | 14 | 台 |  |  |  |  |
| 28 | 双星盆台 | 1200*700*950mm | 采用1.2mm不锈钢磨砂板，星盆侧面采用1.2mm 厚不锈钢板，1.2mm不锈钢板一次性冲压形成，下水采用不锈钢去水装置，前沿内侧加1.5mm铁板马仔与星盆连接，四条支撑采用不锈钢Φ38圆管，配置不锈钢可调子弹脚 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 29 | 四门冷柜 | 四门 | 内、外箱材料采用不锈钢；温度范围：-10℃~0℃，净容量420L，制冷剂：R134a,整机功率315W，物架层数为1层，控温类型为电子数字温控，电压/频率：220V/50Hz,柜脚类型子弹脚。要求：面板均采用全不锈钢材料，柜体聚氨酯整体发泡，配置微电脑温度显示器 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 30 | 平冷工作台 | 1800*760*800mm | 内、外箱材料采用不锈钢；温度范围：-10℃~0℃，净容量420L，制冷剂：R134a,整机功率315W，物架层数为1层，控温类型为电子数字温控，电压/频率：220V/50Hz,柜脚类型子弹脚。要求：面板均采用全不锈钢材料，柜体聚氨酯整体发泡，配置微电脑温度显示器 | 6 | 台 |  |  |  |  |
| 31 | 组合消毒柜 | 1200*600*1650mm | 箱体采用1.2mm不锈钢制成，内置紫外线消毒灯，用于各大酒店及餐厅刀具消毒 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 32 | 单眼大锅灶★ | 1150*1250*1200mm | - 炉台面及水基围采用1.5mm优质不锈钢冷轧板制作； 2.背板及侧板采用1.0mm不锈钢制作； 3.炉架：4#国标角铁，双层防锈处理； 4.炉膛：1.5mm冷轧钢板，双层防锈处理； 5.配节能环保炉头，电子点火/熄火保护； 6.配2*370W/220V静音、防水风机； 7.—风管/气管采用国标镀锌管及配套管件； 8.铜制气阀、水阀，304不锈钢豪华水龙头； 9.配可调式通腿、外套不锈钢圆管； 10.额定热负荷≥35KW、热效率≥73%（不含余热回收部分效率）。 - 所投燃气大锅灶通过国家CCC认证，提供CCC认证证书。 12、所投燃气大锅灶具有中国节能产品认证证书. - ▲13、提供燃气大锅灶所用板材采用耐高温、阻燃材料，以防安全隐患，测试耐火完整性≥120min后，背火面未出现持续性达10s或10s以上火焰，试件未丧失耐火完整性，符合GB/T9978.1-2008国家标准，检验合格的检测报告；符合GB8624-2012国家标准，燃烧性能等级符合A1要求，提供检验合格的检测报告； ▲14、提供燃气大锅灶所用不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，并出具检验合格的检测报告；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌。 | 6 | 台 |  |  |  |  |
| 33 | 双炒灶★ | 2000*1100*1150mm | - 炉台面及水基围采用1.5mm优质不锈钢冷轧板制作； 2.背板及侧板采用1.0mm不锈钢制作； 3.炉架：4#国标角铁，双层防锈处理； 4.炉膛：1.5mm冷轧钢板，双层防锈处理； 5.配节能环保炉头，电子点火/熄火保护； 6.配2*370W/220V静音、防水风机； 7.—风管/气管采用国标镀锌管及配套管件； 8.铜制气阀、水阀，304不锈钢豪华水龙头； 9.配可调式通腿、外套不锈钢圆管； 10.额定热负荷≥35KW、热效率≥73%（不含余热回收部分效率）。 - 11、所投燃气大锅灶通过国家CCC认证，提供CCC认证证书。 12、所投燃气大锅灶具有中国节能产品认证证书. ▲14、产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求，提供国家认证的检测机构出具的检测报告； ▲15、提供燃气大锅灶所用不锈钢板经≥1000h中性盐雾试验(符合GB/T10125-2021)标准，符合GB/T6461-2002进行评级达到保护等级10级，检验面无锈蚀现象，检验合格的检测报告；不会因后厨水渍环境下产生锈蚀、断裂、坍塌； | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 34 | 双头矮汤炉 | 1200*550*500mm | 炉面采用不锈钢板拉丝板,受火部炉板采用西式2.0火板，炉身采用1.0mm不锈钢板拉丝材，炉架36*36*4mm国标角钢，脚架用50*3mm镀铬钢管,附高低调整脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 35 | 全自动炒菜机 | 520型 | 1.配料主机同时控制3台18KW商用灶，可以实现多种菜谱同时自动烹饪能力。 2.商用智能烹饪系统可以通过中控主机实时监控烹饪情况、设备状态、自动调度设备。 3.商用智能烹饪系统必须拥有智能、自动投料功能。根据每道菜品的种类和菜量，实现自动智能精准投入调料，即实现不同的口味自动投放不同的调料，调料品种不少于13种。 4.商用智能烹饪系统实现语音和文字提示，让操作员方便按提示快速操作，提高烹饪效率。 | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 36 | 万能蒸烤箱 | 智能型 | 电力万能蒸烤箱带锅炉烤箱，数码屏，20层GN1/1，电，自定义菜谱库、自动清洗，数码屏烤箱界面内置蒸汽发生器与Lambda传感器湿度控制。热风分布优化，5档风速，实现最佳性能。自动清洗，5种自动清洗模式（柔和、中度、强度、超强度、冲洗）和环保清洗，以节省，能源、水、清洁剂和冲洗剂。自定义菜谱库（100种菜谱/4步，数字代码）手动烹饪模式（蒸，蒸烤和烤模式）烹饪，回温。不停机自动备份模式（用于自动恢复系统）。 USB接口：HACCP数据、菜谱和系统设置下载。支持智能互联。单点食物探针。内部LED照明灯带，双层玻璃门。 内外材料采用304不锈钢。标配一个 GN1/1烤架，层间距63毫米。 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 37 | 炉拼台 | 300*1250*1150mm | 选用优质不锈钢板制作，面板厚1.2mm，面板与中行板粘保时工艺要求必须加种焊螺丝加固，工艺要求连接处必须以1.0cm段焊为标准。配直径38mm圆管，不锈钢可调节脚 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 38 | 排烟管道 | 定制 | 板材：采用1.0mm钢板材，4*4cm角铁法兰连接，无缝密封，静音处理，四面压筋。风机启动关闭时无管道吸合反应，合缝需人工打密封胶，已保终身使用不会出现漏水漏油情况。400*600mm | 120 | 米 |  |  |  |  |
| 39 | 封板 | 定制 | 材质选用.2mm不锈钢。扣板采用1.2㎜厚不锈钢板材，背面U型边压死角边形成加加强筋，连接处满焊，去尖棱、倒角，安装时采用每平方6个支点，全板400*400mm方格拉筋，避免大面积鼓起 | 40 | 米 |  |  |  |  |
| 40 | 扣板 | 定制 | 材质选用.2mm不锈钢。扣板采用1.2㎜厚不锈钢板材，背面U型边压死角边形成加加强筋，连接处满焊，去尖棱、倒角，安装时采用每平方6个支点，全板400*400mm方格拉筋，避免大面积鼓起 | 58 | 米 |  |  |  |  |
| 41 | 不锈钢一体集烟罩 | 定制 | 1、材质要求：304不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2mm； 2、性能/功能要求：设备阻力不少于：120pa，处理风量不少于 40000～80000m³/h，设备本体漏风率不大于5%，油烟排放浓度不大于 2.0MG/m3，出口烟气含水率不大于8%，噪声不大于70/DB，产品二级净化采用静电油烟净化系统，油烟颗粒物、蒸气和气味的光解和臭氧氧化反应，通过电解的直接作用，油烟分子被荷电分解，氧化会在排气室以及管道内发生，光解油烟净化系统处理效率可达到98%， 3其他要求：内含玻璃防爆、防潮豪华照明灯，托盘等配套配件； | 42 | 米 |  |  |  |  |
| 42 | 厨房灭火系统★ | 双瓶 | 主要由箱体,控制盘、灭⽕剂贮存容器、驱动⽓体贮存容器、⽔流阀、机械驱动器、减压器、单向阀、连接管、喷嘴、手启动盒、感温易熔⾦属拉索释放器、轴承⻆轮、管路、管件等部件组成； ▲1、产品通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的完整检验（检测）报告。提供消防认证产品（3C认证）， 灭火剂充装质量单瓶组为12L，双瓶组为24L；产品符合国家XF498-2012《厨房设备灭火装置》标准，提供第三方权威部门检验报告； ▲2、产品具有中国保险公司承保；保值需≥1000万元。 ▲3、装置具有独立控制盘，达到抗干扰要求：提供厨房设备灭火装置厂家智能自动灭火系统装置控制盘通过静电放电抗扰度检测依据GB/T30148-2013《静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度》提供第三方权威部门检验报告。 ▲4、提供厨房设备灭火装置核心部件“灭火剂管道”符合GB/T12137-2015气密性实验法；由国家认可的第三方检验检测机构出具报告并带有CMA章的检测。 ▲5、提供所投产品厨房设备灭火装置钢丝绳规格2.0mm的检测报告（检测报告带产品图片），依据 GB / T 20123-2006、 GB / T 223.11-2008、 GB / T 8358-2014用精度不低于0.01mm的宽口量具测量，在相距至少1m两个截面上，并在同一截面相互垂直的方向上个测量一个直径，4次测量的平均值作为钢丝绳的实测直径，经检测，化学成分项目符合 GB /T4240-2019标准规定的要求，破断拉力 Fm 和直径项目符合。 GB /T9944-2015标准规定的要求，检测内容：碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬、7项检测全部合格，须提供投标产品由具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告，检测报告上须体现“ CMA ”标志。 | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 43 | 单通工作台 | 1800*800*800mm | 材质为不锈钢板。外壳采用1.0mm 不锈钢磨砂板材，推拉门配有不锈钢滑轮轨（左右均可移动），侧面、门采用1.0mm 厚不锈钢板下设全钢可调子弹脚，1.0mm不锈钢腿，层板下垫层用1.2mmA3铁板制作成加强筋托底，层板两侧加立柱，连接处为≤2cm段焊 | 8 | 台 |  |  |  |  |
| 44 | 多功能保温工作柜 | 1800*800*800mm | 板材：304优质不锈钢板材，自动上水，电磁阀控制，防干烧设计，自动排污，含食品级加厚食品桶。 用料：台面1.5㎜，外围1.5㎜，内部1.5㎜不锈钢；采用R弧型设计，焊接采用内部焊接技术，不易出现卫生死角使用更加卫生清理更加方便。内池底部有38*25*1.5mm加强筋，以增强承重力；配优质不锈钢电热管、排污阀，可调全自动温度控制器；采用一次拉伸标准成形食物盆；通脚38*38*1.5㎜不锈钢管，配不锈钢调节腿。温度：30-100℃，升温时间：30min，功率：2-4KW/220V | 10 | 台 |  |  |  |  |
| 45 | 四头电陶炉 | 四头 | 1、材质技术指标：整机采用框架式承重结构，一体成型工艺，炉面板厚度≥1.2mm；其他板材厚度≥1.0mm ，功率380V-3.3kW*4； 2、按键式五档火力精准调节，可独立设置定时加热、定温保温加热，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确； 3、耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用，立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫； 4、MC4-K14D80搭载 ADD 磁电引擎技术，机芯稳定性高，适应各种复杂的厨房环境； 5、 PPS 耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘； 6、全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热速度快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路； | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 46 | 电炸炉 | 单缸800*800*800mm | 结构：采用不锈钢材质，全封闭结构。功率：6.5KW 1、工作：独有超宽工作电压设计，运行稳定。预置定时操作，实用便捷。 2、节能：不存在热传导和热辐射，升温快捷，热效率可达98%以上。 3、环保：无明火燃烧，无废气排放，无噪音，无污染。 4、安全：自动恒温装置，超温保护功能，安全可靠。人性化3防结构模块设计，有效防止虫、水、油污侵蚀。具有自动检测锅体与过热、过载、空烧保护等功能，操作简单。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 47 | 电磁煮面炉 | 60# | 1、材质技术指标：全304优质不锈钢框架结构设计，安全可靠，经久耐用，炉面板厚度≥1.3mm；其他板材厚度≥1.0mm ，功率380V-20KW； 2、火力开关技术指标：9档火力调节，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用习惯,可直接用膝盖控制； 3、显示盒技术指标：全防水显示盒，实时显示火力档位，火力调控更直观， 4、热效率指标：热值利用率高。 5、水龙头技术：配备不锈钢材质揺摆水龙头，可180度旋转,安全防漏； 6、采用智能化数字机芯模块，数字化火候调控，加热面积大、加热均匀,能根据变化及时调整功率输出，达到最佳火力； 7、功率器件采用铜桥式搭接,损耗小，热效率高，电子器件直接接入机芯内部，更加安全可靠，后吸式机芯散热设计，散热效率高，寿命更长； | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 48 | 电扒炉 | 柜式 | 1、规格（长*宽*高）：800*800*800mm/50mm 2、功率/电压：8KW/380V 电磁加热，高频线双层线盘/智能数码显示/三重立体防辐射外壳屏蔽设计/满足IP54防护等级的18重安全保护/超静音工作环境/外壳采用 优质不锈钢材质 耐用磁控开关火力控制，确保精准控制，火力加热均匀，真正节能高效，火力开关通过十万次摇摆检测。 采用Z级编织铜线，加热均匀，散热良好，须达到无绝缘漆脱落、冒烟及散发强刺激性异味等异常现象； 整体机芯外壳采用全封闭合金铝质材料，防止电磁辐射功能，芯片采用最新DSP32位高速芯片，抗外界杂波干扰、电网干扰、电磁干扰，不会出现任何停机、死机、和烧机现象。 采用LED全功能液晶显示器，电流、电压、温度、定时、功率等全显示，使用中文故障显示，同时可进行用电度数统计显示，电路显示器通过IPX7防护等级； | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 49 | 移动面条机 | 移动式 | 通体食品级不锈钢材质，采用涡轮涡杆传动无噪音自动翻斗出面，根据面食产品所使用的小麦粉的特性，可选择不同浆叶形式达到不同的和面效果。自动和面机模拟手工和面的原理，设备需具备力量大、体积小、结构合理、寿命长、噪音低等特点。功率/电压：1.5KW/220V . | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 50 | 双门展示柜 | 1220*700*1940mm | 容积1.0m³，内胆采用不锈钢内胆，柜体为整体发泡，压缩机采用合资压缩机.铜管制作，微电子中央处理器精确控温，液晶数字清晰显示温度，拆卸门封条，随意更换，便于清洁，可调温度为0℃--12℃。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 51 | 明档一体集烟罩 | 明档式 | 1、材质要求：304不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2mm； 2、性能/功能要求：设备阻力不少于：120pa，处理风量不少于32000～40000m³/h，设备本体漏风率不大于5%，油烟排放浓度不大于 2.0MG/m3，出口烟气含水率不大于8%，噪声不大于70/DB，产品二级净化采用静电油烟净化系统，油烟颗粒物、蒸气和气味的光解和臭氧氧化反应，通过电解的直接作用，油烟分子被荷电分解，氧化会在排气室以及管道内发生，光解油烟净化系统处理效率可达到98%， 3、其他要求：内含玻璃防爆、防潮豪华照明灯，托盘等配套配件； | 18 | 米 |  |  |  |  |
| 52 | 可倾式汤锅 | 300L | 容积:300L,功率30KW，双层食品级不锈钢制作，电动液压倾斜（按键控制，角度可调，通常0°~90°）。 电磁加热， 带温控仪，搅拌速度：10~60rpm（变频调速）。 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 53 | 大单星盆台 | 1000*700*950mm | 采用1.2mm不锈钢磨砂板，星盆侧面采用1.2mm 厚不锈钢板，1.2mm不锈钢板一次性冲压形成，下水采用不锈钢去水装置，前沿内侧加1.5mm铁板马仔与星盆连接，四条支撑采用不锈钢Φ38圆管，配置不锈钢可调子弹脚 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 54 | 电饼铛 | 700*930*900mm | 电压：380V 功率：7KW；机体采用不锈钢制作，性能稳定可靠，维修方便。可烙各种面类、豆类、鱼及海鲜、肉串类，45型。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 55 | 电烤箱 | 三门六控 | 电压：380V；功率：19.2kw；最高温度：300℃；烤盘尺寸：400*600mm；质量：290kg 29KW/380V ；面底火独立控制；全自动电脑恒温控制， 电器元件；可设定19种程序；采用节能远红外线发热管；炉膛板材采用 镀铝板高级专用板材。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 56 | 双门蒸饭车 | 24盘防干烧 | 燃气、电用蒸柜体选用304贴胶磨砂不锈钢板，外壳厚度为1.0mm，内胆厚度1.0mm，门用胶条密封。贴胶磨砂不锈钢板，厚度1.0mm，边框内加SUS304￠8圆枝加固。配有浮球自动加水装置系统，采用整体发泡，定时功能，全电脑控制自动进水。配置不锈钢自动供水箱和蒸汽过压释放装置，四只承重脚轮。 | 6 | 台 |  |  |  |  |
| 57 | 排烟管道 | 定制 | 500*700mm 板材：采用1.0mm钢板材，4*4cm角铁法兰连接，无缝密封，静音处理，四面压筋。风机启动关闭时无管道吸合反应，合缝需人工打密封胶，已保终身使用不会出现漏水漏油情况。 | 248 | 米 |  |  |  |  |
| 58 | 搅拌机 | 590*580*935mm | 料桶容量 30L最大和面量 10KG搅拌轴转速 292/168/88RPM额定电压 220V 380V额定频率 50Hz额定输入功率 1.8KW重量 143Kg，不锈钢料桶；三档机械变速，球面旋转式防护罩。结构合理，操作方便、安全，加工效率高，性能可靠，搅拌均匀，并配三套搅拌器 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 59 | 双速双动和面机 | 530*920*935mm | 料桶容积： 25L；功率：2.5KW；电压380V；缸体为304#不锈钢；符合国家《食品卫生法》 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 60 | 面案工作台 | 1800*800*800mm | 材质为1.2mm不锈钢，台面采用6mm红松木板，并用2.0mm铁板制作成加强筋托底，马仔与面板焊接工艺，连接处不予许点焊，必须要段焊不能小于10mm，四腿用38*38*1.5mm不锈钢管制制作并配有不锈钢可调子弹脚 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 61 | 50KG和面机 | 11750*570*1150mm | 立式料桶容积： 50L；功率：2.5KW；电压380V；缸体为304#不锈钢；符合国家《食品卫生法》 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 62 | 包子机 | 智能摆盘型 | - 自动包子机器改进型机头，进品双变频，性能稳定。 2、包子机设计要确保制品密度，保证制品气孔的均匀细腻，弹韧性、持水性绝佳，且制品表面光亮细腻、花纹整齐、口感滑爽。 - 包子机采用人性化的控制面板，高品质微电脑控制，控制准确可靠. - 3、自动化程度高，定量准确，制品大小一致，皮馅比例20克-150克，随意可调，1-2人即可操作。 4、包子机功能需产品多样化，可生产各种包子、南瓜饼、小笼包、绿豆饼、豆沙包等各种包馅产品。 5、本机身轻巧，主要机件采用不锈钢制作，外形美观，符合国家食品卫生标准。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 63 | 揉面机 | 810*1250*1160mm | 外壳采用优质的不锈钢板材，面斗与平盘可折叠起，功率扎锟宽度260mm，效率60kg/h,采用涡轮涡杆传动无噪音自动翻斗出面，根据面食产品所使用的小麦粉的特性，可选择不同浆叶形式达到不同的和面效果。自动和面机模拟手工和面的原理，设备需具备力量大、体积小、结构合理、寿命长、噪音低等特点。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 64 | 双门醒发箱 | 1000*700*1930mm | 冷藏式双门发酵箱-适用于发酵各类面包、馒头、包子等食品。内部温度、湿度均可调节，使发酵箱内产生最合适的醒发环境(湿度50~90%，温度0~25摄氏度)，可预时间，储存多种程序。 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 65 | 双车收残台 | 1500*700*800mm | 材质选用不锈钢。台面采用1.5㎜不锈钢拉丝板,采用冲压技术,盆体用1.2mm201#不锈钢深拉伸冲压件，四腿用38*1.5mm不锈钢管制作并配不锈钢可调子弹脚。 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 66 | 饮水机★ | 一开一温 | 2龙头节能饮水设备。尺寸：600*450*1518mm（±5mm）。电源：220V 50Hz。功率：≥2KW。水胆容量：≥18L。出水方式：1开（开水带童锁按键）1温。出水量：开水≥20L/H；温开水≥80L/H；适用人数：50-100人 ▲1、提供反渗透膜滤芯涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（品牌与所投产品为同一品牌，涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件的申请单位与实际生产企业必须为同一企业）； 2、具有节水功能，水效等级1级。 ▲3、加热水胆采用304食品级不锈钢，提供水胆的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（品牌必须与所投产品为同一品牌，涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件的申请单位与实际生产企业必须为同一企业）； ▲4、热交换器采用304食品级不锈钢，提供热交换器的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（品牌必须与所投产品为同一品牌，涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件的申请单位与实际生产企业必须为同一企业）； ▲5、具有水电分离技术功能，饮水机具有外置嵌入式安装的独立电控箱、盖，电控箱材质为ABS工程塑料，采用模具注塑成型，密封防水，电器元件内置于电控箱内。提供饮水设备生产厂家送检的第三方检测机构出具的CMA标识的检测报告以及全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/的检验检测报告编号查询页面截图佐证； ▲6、具有出水嘴防溅隔热功能，出水嘴出水时，水流平缓，具有稳压防喷射功能。提供饮水设备生产厂家送检的第三方检测机构出具的CMA标识的检测报告以及全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/的检验检测报告编号查询页面截图佐证； ▲7、具有内胆零压力技术功能，在饮水机加热胆出水管上端安装泄压阀,当加热胆在加热过程中有压力时自动排泄压力。提供饮水设备生产厂家送检的第三方检测机构出具的CMA检测报告以及全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/的检验检测报告编号查询页面截图佐证。 | 27 | 台 |  |  |  |  |
| 67 | 四人位餐台★ | 1200*600mm | 材质:采用雪花石岩板，厚度12MM，耐冷热循环无裂痕鼓泡起皱和无明显变色高强耐刮磨，防火耐高温，抗污零渗透，食品级安全，纹理形态各异、玲珑剔透，色泽秀丽自然，经1280度高温和高压制作而成，耐龟裂耐水蒸气，加宽立水，不易变形，立水处为加宽设计，加强餐桌整体的稳固性，减少桌面变形风险，延长实用寿命。凳面采用PP加玻纤材质靠背，是具有抗老化、抗紫外线、防退色，增加整体抗晃动能力，单个坐面承重约 150公斤。 ▲1餐台面须检测产品符合耐划痕性能≥1级，内结合强度≥0.55Mpa，静曲强度≥37Mpa，耐冷热循环四周期：无裂纹、鼓泡、起皱和明显变色，耐龟裂性≥5级，耐水蒸气无凸起、龟裂和明显变色，耐化学腐蚀性能的要求，提供第三方权威部门检验报告 ▲2桌脚底部胶套须通过重金属含量检测，检测依据GB28481-20129《塑料家具中有害物质限量》。提供第三方权威部门检验报告 ▲3椅面须符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》邻苯二甲酸酯（DBP,BBP,DEHP,DNOP）检出限均为0.001％，邻苯二甲酸酯（DINP,DIDP）检出限均为0.005％。提供第三方权威部门检验报告。 | 400 | 套 |  |  |  |  |
| 68 | 厨房中央净水机 | 3T | 设备符合《饮用水卫生安全产品卫生许可批件》和国家认可的检测机构出具的检验报告。设备符合《饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，管路均采用食品级SUS304不锈钢，外壳采用拉丝不锈钢，美观、坚固；两个无菌罐体为食品级SUS304不锈钢制作。输送压力稳定持续可靠。 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 69 | 热水机 | 24千瓦 | 24千瓦350升，双加热系统，一次性发泡，电脑控制系统，含管线。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 70 | 排风机 | 厨房专用 | 18.5千瓦，离心式低噪音，方形大吸力，专业适用于厨房排油烟使用 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 71 | 消音器 | 定制 | 板材：采用1.0mm钢板材，4*6mm角铁法兰连接，无缝密封，静音处理，四面压筋。风机启动关闭时无管道吸合反应，合缝需人工打密封胶，已保终身使用不会出现漏水漏油情况。 | 8 | 台 |  |  |  |  |
| 72 | 防火阀 | 定制 | 自动关闭、手动复位，可以在0-90º调节叶片开启角度。远距离开启、复位，输出关闭信号并与有关设备联动长度：1500mm宽度：650mm | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 73 | 油烟净化器 | 3W风量 | 低空烟净化器须符合国家《饮食业油烟排放标准（试行）》和行业标准《饮食业油烟净化设备及检测技术规范》标准。设备外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂工艺 抗紫外线耐候性好，设备提升防潮防晒性能，防溅、抗水、防尘，设备更适合户外使用，寿命更长。电源为智能数字高频高压电源，主要部件包括高压变压器及控制电路，符合国家相关标准要求，具有过压过流保护、负载短路保护、负载闪络保护、打火保护、负载开路保护、放电极油垢清洗提示等重要保护功能，使设备保持长期高效、稳定的运行，以及保护净化系统安全 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 74 | 风机槽钢减震底座 | 定制 | 采用5*10cm国标槽钢满焊倒角制成，带6个减震器，采用反射碗式减震器，充分达到减震和设备的平衡运行。 | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 75 | 净化器减震底座 | 定制 | 采用5*11cm国标槽钢满焊倒角制成，采用反射碗式减震器，充分达到减震和设备的平衡运行。 | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 76 | 餐厨垃圾处理器 | 2T/天 | 功能融合提升称重，分拣沥水，破碎脱水，生化处理，废气除臭等功能，对餐厨垃圾进行减量化，无害化和资源化处理的设备。采用微生物高温好氧发酵工艺，将有机垃圾与菌种载体按比例混合，再匹配合适的残渣大小，温度，含水率，碳氮比，酸碱度，供氧量，使微生物繁殖并加速降解有机质，高温好氧发酵杀死其中的种籽，寄生虫和病原菌，形成腐殖类有机肥料；废液通过油水分离后，废油收集，废水排放；废气经除尘冷凝，除臭净化后排出。设备由自动上料系统、自动破碎系统组成。并具有手动及自动运行和运行状况显示功能。设计使用寿命10年，处理设备密闭，不会出现渗漏现象。日处理2吨。总功率：30KW。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 77 | 份数盒 | 长方形 | 一分之一优质不锈钢304#材质 | 60 | 个 |  |  |  |  |
| 78 | 广炒锅 | 60cm | 加厚双耳锅 | 8 | 个 |  |  |  |  |
| 79 | 油缸 |  | 30cm加厚不锈钢制作 | 8 | 个 |  |  |  |  |
| 80 | 带底座锅圈 |  | 加厚不锈钢制作 | 10 | 个 |  |  |  |  |
| 81 | 全钢特厚锅铲 |  | 加厚不锈钢制作不小于一米 | 10 | 把 |  |  |  |  |
| 82 | 加厚料缸 |  | 加厚不锈钢制作16mm | 40 | 个 |  |  |  |  |
| 83 | 加厚料缸 |  | 加厚不锈钢制作20mm | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 84 | 不锈钢水瓢 |  | 18cm | 4 | 把 |  |  |  |  |
| 85 | 加厚蒸饭盘 | 40*60*4.8cm | 加厚不锈钢制作 | 120 | 个 |  |  |  |  |
| 86 | 加厚烤盘 | 40*60*4.8cm | 加厚不锈钢制作 | 20 | 个 |  |  |  |  |
| 87 | 双层调料车 |  | 加厚不锈钢制作 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 88 | 带轮垃圾桶 |  | 可再生环保塑料制作，加厚材质，240升 | 8 | 个 |  |  |  |  |
| 89 | 打皮刀 |  | 木把 | 10 | 把 |  |  |  |  |
| 90 | 剪刀 |  | 合成钢剪口，防割手手柄 | 10 | 把 |  |  |  |  |
| 91 | 磨刀石 |  | 双面耐磨石 | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 92 | 大周转箱 |  | 带盖，可再生环保塑料制作，加厚材质，600*420*240mm | 40 | 个 |  |  |  |  |
| 93 | 大保鲜盒 |  | PP材质，545*365*200mm | 40 | 个 |  |  |  |  |
| 94 | 中号保鲜盒 |  | PP材质，340*220*120mm | 40 | 个 |  |  |  |  |
| 95 | 小号保鲜盒 |  | PP材质，230*150*90mm | 40 | 个 |  |  |  |  |
| 96 | 不锈钢漏勺 |  | 加厚不锈钢制作，30cm | 10 | 把 |  |  |  |  |
| 97 | 双耳密漏 |  | 加厚不锈钢制作30cm | 10 | 把 |  |  |  |  |
| 98 | 竹把漏丝 |  | 加厚不锈钢制作30cm | 10 | 把 |  |  |  |  |
| 99 | 不锈钢汤桶 |  | 加厚不锈钢制作45cm | 10 | 个 |  |  |  |  |
| 100 | 大塑料菜筐 |  | 可再生环保塑料制作，加厚材质,520*370*235mm | 20 | 个 |  |  |  |  |
| 101 | 片刀 |  | 木把钢刀 | 4 | 把 |  |  |  |  |
| 102 | 切刀 |  | 木把钢刀 | 6 | 把 |  |  |  |  |
| 103 | 砍刀 |  | 木把钢刀 | 2 | 把 |  |  |  |  |
| 104 | 砍斧 |  | 木把钢刀 | 2 | 把 |  |  |  |  |
| 105 | 磨刀棍 |  | 30CM | 4 | 根 |  |  |  |  |
| 106 | 刀盒 |  | 加厚不锈钢制作 | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 107 | 加厚塑料菜墩 | 绿 | 可再生环保塑料制作，加厚材质10cm | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 108 | 加厚塑料菜墩 | 白 | 可再生环保塑料制作，加厚材质10cm | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 109 | 榆木菜墩 |  | 15CM厚，整体木 | 6 | 个 |  |  |  |  |
| 110 | 加厚不锈钢盆 | 60cm | 加厚不锈钢一次性成型制作 | 10 | 个 |  |  |  |  |
| 111 | 锅刷 |  | 竹制品 | 20 | 个 |  |  |  |  |
| 112 | 克秤 |  | 国标 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 113 | 台秤 | 30kg | 国标 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 114 | 电动鱼鳞刨 |  | 低噪音高功率，经久耐用 | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 115 | 钢刷 |  | 木把 | 20 | 个 |  |  |  |  |
| 116 | 擀面棍 |  | 榆木,1m | 4 | 根 |  |  |  |  |
| 117 | 不锈钢食品夹 |  | 加厚不锈钢制作 | 20 | 把 |  |  |  |  |
| 118 | 中号喷水壶 |  | 可再生环保塑料制作，加厚材质 | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 119 | 羊毛刷 |  | 木把，7CM | 40 | 个 |  |  |  |  |
| 120 | 长把锅铲 |  | 加长木把,不低于1.2米 | 10 | 把 |  |  |  |  |
| 121 | 套扫 |  | 塑料防静电 | 20 | 套 |  |  |  |  |
| 122 | 大垃圾袋 |  | 加厚可分解塑料制作 | 8 | 件 |  |  |  |  |
| 123 | 小垃圾袋 |  | 加厚可分解塑料制作 | 8 | 件 |  |  |  |  |
| 124 | 工作服 |  | 纯棉 | 60 | 套 |  |  |  |  |
| 125 | 彩色毛巾 |  | 纯棉 | 200 | 条 |  |  |  |  |
| 126 | 洗碗布 |  | 纯棉 | 200 | 包 |  |  |  |  |
| 127 | 钢丝球 |  | 加厚不锈钢制作 | 4 | 件 |  |  |  |  |
| 128 | 餐食回收桶 |  | 可再生环保塑料制作，加厚材质50cm | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 129 | 高温手套 |  | 加厚防烫型 | 10 | 双 |  |  |  |  |
| 130 | 厨师帽 |  | 棉质 | 100 | 包 |  |  |  |  |
| 131 | 皮围裙 |  | PU皮 | 60 | 条 |  |  |  |  |
| 132 | 皮手套 |  | PU皮 | 20 | 双 |  |  |  |  |
| 133 | 皮袖套 |  | PU皮 | 40 | 副 |  |  |  |  |
| 134 | 不锈钢留样盒 | 10CM | 加厚不锈钢制作 | 300 |  |  |  |  |  |
| 135 | 不锈钢盆 | 20# | 加厚不锈钢一次性成型制作 | 20 | 个 |  |  |  |  |
| 136 | 消毒灯 | 紫外线 | 15W*2 | 30 | 个 |  |  |  |  |
| 137 | 灭蝇灯 | 诱捕式 | 球形诱捕式 | 60 | 个 |  |  |  |  |
| 138 | 挡鼠板 | 定制 | 不锈钢定制，防割手设计，宽的根据现场实际测量，高度60CM。 | 36 | 个 |  |  |  |  |
| 139 | 风机启动箱 | 18.5KW | 软起动保护装置，缺项过载保护，一键启动。 | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 140 | 32PPR管 | 国标 | 国标食品级材质 | 480 | 米 |  |  |  |  |
| 141 | 32PPR直接 | 国标 | 国标食品级材质 | 120 | 个 |  |  |  |  |
| 142 | 32PPR三通 | 国标 | 国标食品级材质 | 100 | 个 |  |  |  |  |
| 143 | 32PPR变径 | 国标 | 国标食品级材质 | 40 | 个 |  |  |  |  |
| 144 | 32PPR弯头 | 国标 | 国标食品级材质 | 60 | 个 |  |  |  |  |
| 145 | 32PPR固定卡 | 国标 | 国标食品级材质 | 400 | 个 |  |  |  |  |
| 146 | 25PPR管 | 国标 | 国标食品级材质 | 40 | 根 |  |  |  |  |
| 147 | 25PPR直接 | 国标 | 国标食品级材质 | 40 | 个 |  |  |  |  |
| 148 | 25变16内丝弯头 | 国标 | 国标食品级材质 | 240 | 个 |  |  |  |  |
| 149 | 25PPR弯头 | 国标 | 国标食品级材质 | 60 | 个 |  |  |  |  |
| 150 | 25PPR三通 | 国标 | 国标食品级材质 | 160 | 个 |  |  |  |  |
| 151 | 32变25弯头 | 国标 | 国标食品级材质 | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 152 | 5*16铜芯电缆 | 国标 | 国标材质，阻燃标准 | 400 | 米 |  |  |  |  |
| 153 | 总开配电箱 | 国标 | 160A国标材质，阻燃标准 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 154 | 插座箱380V | 国标 | 国标材质，阻燃标准 | 50 | 套 |  |  |  |  |
| 155 | 200*200线槽 | 国标 | 国标材质，镀锌铁板制作，阻燃标准 | 60 | 根 |  |  |  |  |
| 156 | 金属明装线盒 | 国标 | 国标材质，阻燃标准 | 40 | 个 |  |  |  |  |
| 157 | PZ30配电箱（配空开） | 国标 | 国标材质，阻燃标准 | 60 | 套 |  |  |  |  |
| 158 | 20线管金属 | 国标 | 国标材质，阻燃标准 | 160 | 根 |  |  |  |  |
| 159 | 16金属软管 | 国标 | 国标材质，阻燃标准 | 40 | 包 |  |  |  |  |
| 160 | BV4平方 | 国标 | 国标材质，阻燃标准 | 20 | 卷 |  |  |  |  |
| 161 | BV2.5平方 | 国标 | 国标材质，阻燃标准 | 40 | 卷 |  |  |  |  |
| 162 | 5*6铜芯电缆 | 国标 | 国标材质，阻燃标准 | 200 | 米 |  |  |  |  |
| 163 | 风机电源电缆 | 国标 | 国标材质，阻燃标准 | 70 | 米 |  |  |  |  |
| 164 | 五孔插座 | 国标 | 国标材质，阻燃标准 | 100 | 个 |  |  |  |  |
| 165 | 三联开关 | 国标 | 国标材质，阻燃标准 | 40 | 个 |  |  |  |  |
| 166 | 风机总配电箱 | 国标 | 国标材质，阻燃标准 | 2 | 台 |  |  |  |  |

| 序号 | 名称 |  |  |  | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 品牌及型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 167 | 厨房智慧管理系统 |  |  |  |  | / | / | / |  | / |  |
| 168 | 一级系统 | 子系统 |  |  |  | / | / | / |  | / |  |
| 169 | 基础系统平台 |  | 基础系统平台 | 基于MySQL数据库，运用Element-UI、VUE、Uniapp、Java JDK等技术栈，同时具备统计分析、文件管理、日志管理等公共组件。 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 170 | 采购管理系统 |  | 员工与权限管理 | 维护员工账号与权限，维护员工身份证、健康证，到期预警，员工信息包含账号、名字、联系方式、岗位、头像，支持按钮最小化分配权限； |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 171 | 库存管理系统 |  | 商品管理 | 1、维护商品分类，分类支持三级树状结构，支持自由排序； 2、维护商品基础数据，支持维护商品规格、分类、单位、计数类型、税率、编码、保质期、图片，支持上架、下架商品、回收站； 3、支持维护商品详细的营养信息，营养信息字段包括能量(千卡)、蛋白质(克)、脂肪(克)、碳水化合物(克)、钠(毫克)、钙(毫克)、磷(毫克)、钾(毫克)、镁(微克)、氮(毫克)、铁(毫克)、碘(微克)、锌(微克)、硒(微克)、铜(毫克)、维生素B6(毫克)、维生素B12(微克)、维生素A(微克)、维生素B1(核黄素)(毫克)、维生素B2(核黄素)(毫克)、维生素C(毫克)、维生素D(微克)、维生素E(毫克)、维生素K(微克)、膳食纤维(微克)，系统支持自动计算出营养素参考值指标，商品营养信息支持批量导入；演示截图已验收交付的系统（可以使用测试环境和模拟数据） 4、支持批量导入导出、批量删除、批量修改，支持设置每个商品是否在大屏上进行公示，支持查看商品信息修改日志。 |  | 1 | 套 |  |  |  | / |
|  | 供应商系统 |  | 供应商管理 | 管理供应商基础资料、供应商准入、供应商资质备案，支持供应商信息导入导出，供应商信息具备供应商名称、简称、地址、联系人、联系方式、编码、状态、排序，支持设置供应商接单确认、订单是否填价，供应商可反向向食堂进行报价，报价单可自动生成 |  | 1 | 套 |  |  |  | 基础平台 |
|  |  |  | 组织管理 | - 支持总部、分公司、配送中心、门店等多级架构，组织信息包含名称、类型、责任人、联系电话、地址、logo、餐厅的营业执照（需支持营业执照附件上传）、证件号、证照有效期等； 2、具备高级设置功能，支持不同组织执行不同的管理策略。 支持设置“采购”规则，控制是否开启追溯、控制越库、控制扣罚、智能秤允许修改价格等个性化规则； 支持设置“退货”规则，控制退货确认、控制是否允许直退、控制退货需要选择退货类型等个性化规则； 支持设置“仓储”规则，控制是否开启批次管理、控制是否执行去向/来源管理、控制调拨管理规则（是否允许调拨，调拨去向设置）、控制出入库单合并等个性化规则；演示截图已验收交付的系统（可以使用测试环境和模拟数据） - 3、支持维护餐厅档案信息，档案信息包含餐厅名称、餐厅编号、营业时间、餐厅责任人、联系电话、安全责任人、安全责任人电话、评级、餐厅图片、餐厅简介等信息；演示截图已验收交付的系统（可以使用测试环境和模拟数据） - 4、支持按组织设置数据可视化大屏显示规则，包含背景图片、标题等。 |  | 2 | 套 |  |  |  | 员工账号、员工权限、员工角色和资料等 |
|  |  |  | 采购管理 | - 支持申购、向指定供应商下单、批量下单、批量导入订单、原材料需求计划转采购等多种下单模式，系统应根据协议价自动匹配价格，批量下单时需自动匹配价格最低的供应商生成采购单并自动拆单；须用PPT、截图演示已验收交付的系统（可以使用测试环境和模拟数据） 2、新建与管理采购单，并可实现采购单审核、分享、价格维护、采购明细批量导出； 3、系统具备验收管理功能，可快速查看验收记录和食材高清取证照片，取证照片支持批量打印； 4、系统支持验收单据在线打印等功能；演示截图已验收交付的系统（可以使用测试环境和模拟数据） - 5、系统支持按批次码维护保质期（包括生产日期、保质期、失效日期）、检测报告（操作人、检测方式、检测方法、检测结果、结果说明、上传检测报告图片）、追溯信息（原产地、证书/附件上传），同一个采购单相同商品支持多批号管理；演示截图已验收交付的系统（可以使用测试环境和模拟数据） |  | 1 | 套 |  |  |  | 商品资料 |
|  |  |  | 退货管理 | 新建与管理退货单，并可实现退货单审核、退货明细批量导出、退货单据在线打印等功能，退货单有详情页、出库记录页、操作日志等，其中退货单详情页也包含食材照片，照片支持智能称自动上传、支持电脑端上传 |  | 1 | 套 |  |  |  | 供应商绑定和接单 |
|  |  |  | 采购核对管理 | 批量对采购单及验收结果进行校核，修正价格与验收数据，支持导入、导出进行校核，核对结果自动生成出入库记录。 |  | 1 | 套 |  |  |  | 按食堂数量收费，食堂数量增加，软件只需增加组织管理数即可 管理餐厅、档口、仓库 |
| 172 | 询比价管理系统 |  | 供应商价格管理 | 1、支持食堂创建定价表，导入明细，设置定价表仓库全选，有效期限，统一设置优惠率，自动获取商品税率，上传附件； 2、定价表支持导出明细清单； 3、定价表支持复制新增； 4、支持事后定价，根据定价表批量刷有效期内的所有采购单、出入库记录商品价格（包括采购入库、退货入库、调拨入库、领料出库、调拨出库、盘亏出库）。演示截图已验收交付的系统（可以使用测试环境和模拟数据） |  | 1 | 套 |  |  |  | 支持多种采购方式 |
|  |  |  | 供应商分组与权限管理 | 精细化管理供应商供应范围，设置食堂和供应商的分别绑定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 采购与退货管理（手机小程序） | 手机新建采购单、审核、价格修正、验收入库、拍照取证、查看验收记录和取证照片，支持退货单导出和打印，电脑新增退货单，手机查看退货单。 |  |  |  |  |  |  | 针对采购单的量、价等进行调整 |
|  |  |  | 采购验收与退货管理（智能秤） | 1、验收支持采购单验收和无采购单验收，支持针对标准包装商品进行批量验收，验收支持入库和越库操作；演示截图已验收交付的系统（可以使用测试环境和模拟数据） 2、支持通过组织参数控制秤端验收时能否修改采购价格，扣罚能否为负； 3、智能称验收界面有商品分类、已验收、未验收、验收历史记录等功能，支持进行验收撤销；支持离线验收，在验收过程中可以断网操作，待联网后进行批量上传； |  |  |  |  |  |  | 供应商定价管理 |
|  |  |  | 库存管理系统 | 1、支持实时查询库存，库存记录需要展示商品名称、规格、单位、库存数、单价、供应商、批次码、来源单号、最近盘点时间； 2、具备出库、入库、盘点管理功能，出库和盘点需要选择具体的批次码，自动生成出入库单据，支持集中管理出入库记录和查看食材高清出入库取证照片；演示截图已验收交付的系统（可以使用测试环境和模拟数据） |  |  |  |  |  |  | 不同供应商进行分组隔离 |
|  |  |  | 库存管理系统（手机小程序） | 查询食堂各仓库实时库存，库存数据可用于指导采购；通能同“采购管理手机小程序端”验收入库功能，验收支持拍照取证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 库存管理系统（智能秤） | 1、库存查询、出库、退库、盘点、退货等功能；演示截图已验收交付的系统（可以使用测试环境和模拟数据） 2、称重出库，自动抓拍防伪取证照片，与出库数据一同上传后台系统； 3、称重盘点，自动生成盘盈盘亏，同时自动抓拍防伪取证照片，与数据一同上传后台系统； 4、退货功能支持选择具体的采购单和批次码。 |  |  |  |  |  |  | 采购验收、采购退货 |
| 173 | 运营管理系统 |  | 供应商管理后台（接单、报价、对账） | 独立的供应商系统，具备采购订单、退货、询价等消息通知；每个供应商都有独立的主账号，并可自由添加员工账号，餐厅可根据业务管理需求进行供应关系握手；在线接单、在线送货单打印、在线送货标签打印、查看餐厅验收数据；在线接收退货单、查看餐厅退货数据； |  | 1 | 套 |  |  |  | 库存记录、出入库、盘点、库存报表等 |
|  |  |  | 供应商小程序（接单、报价、对账） | 在线接单、送货小票打印、查看餐厅验收数据、查看验收取证照片；在线接收退货单、查看餐厅退货数据、查看退货取证照片。支持手机对食堂的询价单进行报价；支持食堂采购单填写价格； |  |  |  |  |  |  | 库存查询 |
|  |  |  | 询价管理 | 支持一键发起询价，并设置询价截止日期、时分，询价供应商支持多选，询价表适用的食堂支持选择全部食堂或指定食堂，询价类型支持采购类型、定价类型，定价类型支持设置询价表有效周期，询价支持批量导入商品清单，并设置采购数量，支持按商品或询价单填写备注。 |  |  |  |  |  |  | 出入库、盘点 |
| 174 | 成本管理系统 |  | 供应商在线报价管理 | 供应商在PC电脑后台和小程序均可以报价，供应商在电脑后台和手机均能收到报价提醒 |  | 1 | 套 |  |  |  | 赠送 |
|  |  |  | 比价管理 | 支持智能比价，在同一个页面能看到每家供应商每个商品的报价，自动匹配每个商品最低价格供应商，支持将所有有报价的供应商报价表转为定价表；具备每个商品的比价分析，看每个商品的价格波动情况。 |  |  |  |  |  |  | 赠送 |
| 175 | 智能排菜系统 |  | 日常运营工作管理系统 | - 支持根据食堂现场管理要求自由维护管理工作项（如：早会、定期消杀、食安巡检、消防检查、设备检查、刀具归位检查等），任务支持配置管理规则和维护任务标准；演示截图已验收交付的系统（可以使用测试环境和模拟数据） - 支持批量制定各食堂工作计划，工作计划可自由配置每周内固定星期自动执行，或指定日期执行，并支持维护任务执行完成时间，支持精细化维护执行人员、考评人员、整改人员执行权限；演示截图已验收交付的系统（可以使用测试环境和模拟数据） - 工作任务支持查看任务标准，执行签到、考评、评分等工作，并对异常整改结果进行登记管理，签到、考评、整改可上传文字、取证照片记录；演示截图已验收交付的系统（可以使用测试环境和模拟数据） 4、查看各食堂签到执行、打分、整改统计数据，跟进各食堂任务完成进度。 |  | 1 | 套 |  |  |  | 可选：按周期向供应商询价 |
|  |  |  | 日常运营管理系统（手机小程序） | 手机拍照，完成工作任务，并查看数据报表情况；对应任务签到人进行签到、打卡、填写完成内容，考核人员进行考核打分。 |  |  |  |  |  |  | 可选：询价后供应商报价 |
|  |  |  | 报表系统 | 食安巡检打卡、消防检查、卫生检查、设备检查、刀具归位检查等数据统计，任务分配，整改，打分，数据统计台账，查看完成程度 |  |  |  |  |  |  | 可选：针对供应商报价情况进行比价，并转为定价表 |
| 176 | 报表中心 |  | 成本管理系统 | 1、维护和管理各餐厅运营相关收支项目基础资料（如：伙经费划拨收入、报销、水电燃气支出等费用），同时支持维护摊销规则，支持按天或者按月摊销； 2、自动同步后厨进销存管理系统食材成本、退货数据，其它收支台账支持后台添加录入； 3、自动生成每个食堂每日收支成本报表，便于食堂进行经费控制，报表支持导出。 |  | 1 | 套 |  |  |  | 工作计划、工作执行管理、巡检考核管理、整改管理 |
|  |  |  | 成本管理系统（手机小程序） | - 维护和管理各餐厅运营相关收支项目基础资料（如：伙经费划拨收入、报销、水电燃气支出等费用），同时支持维护摊销规则，支持按天或者按月摊销； 2、自动同步后厨进销存管理系统食材成本、退货数据，其它收支台账支持后台添加录入；演示截图已验收交付的系统（可以使用测试环境和模拟数据） - 3、自动生成每个食堂每日收支成本报表，便于食堂进行经费控制，报表支持导出。 |  |  |  |  |  |  | 工作计划、工作执行管理、巡检考核管理、整改管理 |
|  |  |  | 菜品与配方管理 | - 系统支持菜品分类管理，支持新增和维护菜品； 2、系统支持精细化维护菜品详细信息，菜品详细信息包含：菜品名称、菜品图片、菜品分类、菜品适用餐次、菜品个性化标签等信息； 3、系统支持精细化维护菜品配方，支持同一个菜品多种配方，并根据配方商品计算出菜品精准营养信息和根据原材料配方和其它成本计算的预估成本，应支持菜品配方方案权限控制，实现同一个菜品在不同食堂使用不同的配方方案，防止食堂一线错误运用；演示截图已验收交付的系统（可以使用测试环境和模拟数据） - 4、批量导入快速创建菜品批量、导出菜品数据、批量导入菜品配方； 5、系统支持菜品配方和菜品营养维护，营养信息字段包括能量(千卡)、蛋白质(克)、脂肪(克)、碳水化合物(克)、钠(毫克)、钙(毫克)、磷(毫克)、钾(毫克)、镁(微克)、氮(毫克)、铁(毫克)、碘(微克)、锌(微克)、硒(微克)、铜(毫克)、维生素B6(毫克)、维生素B12(微克)、维生素A(微克)、维生素B1(核黄素)(毫克)、维生素B2(核黄素)(毫克)、维生素C(毫克)、维生素D(微克)、维生素E(毫克)、维生素K(微克)、膳食纤维(微克)。演示截图已验收交付的系统（可以使用测试环境和模拟数据） |  |  |  |  |  |  | 工作完成情况统计报表 |
| 177 | 餐食留样管理系统 |  | 排菜管理 | 1、系统支持按食堂、按用餐周期的方式进行排菜操作，支持管理餐次、菜品类别、选择菜品和每个菜品的份数，同一菜品支持选择不同的用料方案，智能提醒菜品是否重复； 2、系统根据不同餐次、菜品分类排序，并可生成每周菜单，菜单可直接预览、导出、打印； 3、系统支持自动获取伙食管理模块中每个食堂的就餐计划数据，指导安排备餐数量，同时自动核算出每份菜、每天、每周的精准伙食费成本，伙食费成本需基于市场动态波动的采购价格自动计算，不能仅以固定的参考价作成本计算；演示截图已验收交付的系统（可以使用测试环境和模拟数据） 4、系统具备菜品重复提醒（7天/15天/30天可选）和个性化标签提醒功能，排菜时自动计算出计划每日人均营养值和人均成本，营养值需支持基于菜谱配方精确计算，为菜谱的制定提供更智能化数据支撑，成本需支持根据当天食材价格动态计算演示截图已验收交付的系统（可以使用测试环境和模拟数据） |  | 1 | 套 |  |  |  | 收支管理、收支账单、利润分析、经营自动同步 |
|  |  |  | 原材料需求计划管理 | - 系统支持根据菜单自动生成食材采购需求计划，并可对计划数量进行修正调优，同时系统一键匹配最优供应商下推生成采购单，实现精准采购；演示截图已验收交付的系统（可以使用测试环境和模拟数据） - 系统支持在原材料需求计划管理界面内直接查看各商品当前库存，同时跟踪已采购商品的在途库存情况。演示截图已验收交付的系统（可以使用测试环境和模拟数据） |  |  |  |  |  |  | 收支管理、收支账单、利润分析 |
| 178 | AI巡检系统 |  | 采购统计报表、领料统计 | 支持进行按天采购统计、按供应商的菜品合并统计；支持领料出库统计报表，并得出所有出库单、入库单、退货单等数据 |  | 1 | 套 |  |  |  | 可选：菜品名称、配方管理 |
|  |  |  | 库存月报 | 1、库存月报：支持进行按月、按天灵活统计，报表体现期初库存、期末库存，入库包含采购入库、退料入库、盘盈入库，出库包含出库、退货出库、盘亏出库等 2、库存日报：查看每日或者自由选择不少于30天日期内的期初库存、出入库统计、期末库存统计数据，库存日报需体现每个明细商品的期初数量、金额，期间验收、退库、调拨入库、盘盈等入库的数量和金额，期间领用、退货、调拨出库、盘亏等出库的数量和金额，金额期末数量和金额。数据支持一键导出。演示截图已验收交付的系统（可以使用测试环境和模拟数据） |  |  |  |  |  |  | 可选：每周菜单管理，选此项比选菜品管理 |
|  |  |  | 餐食留样管理系统 | 1、留样登记；留样标签打印； 2、摄像头取证、人脸开锁； 3、样品过期提醒、异常告警等。 4、后台能查看所有留样台账，包含留样单号、食堂仓库、留样日期、留样人、留样菜品、留样照片、留样餐次、留样方式，每个留样详情可查看商品的留样现场视频。 |  |  |  |  |  |  | 可选：需求计划、转采购单 |
| 179 | 保质期管理系统 |  | 餐食留样管理小程序 | 留样数据台账登记，支持进行留样拍照、留样餐次、留样人和食堂等记录 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  |  | AI明厨亮灶巡检系统 | 支持实时监测多种异常场景，支持：1.未戴帽子 2.未戴口罩 3.未戴手套 4.未盖垃圾桶 5.玩手机 6.抽烟 7.有害生物（老鼠） 8.着装（赤裸上身 ）9.摄像头未开启 10.摄像头遮挡位移 11.摄像头信号不全 12.动火离人。演示截图已验收交付的系统（可以使用测试环境和模拟数据） |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 180 | 数据可视化大屏系统 |  | 保质期管理系统 | 支持按照批次码管理先进先出，每个商品支持设置保质期，支持供应商打印溯源标签 |  | 1 | 套 |  |  |  | 餐食留样管理（可按需搭配智能留样柜使用） |
|  |  |  | 食材公示大屏 | 食堂使用的每一份食材取证照片自动公示，实时照片包含日期、商品名、重量或数量等水印，支持查看所有出库记录台账，包含人员、出库时间、商品等信息。演示截图已验收交付的系统（可以使用测试环境和模拟数据） |  | 2 | 套 |  |  |  | 餐食留样管理 |
| 181 | 智能验收称 |  | 食安监管大屏 | 1、供应商营业三证、供应排行、农残检测、采购台账、食材照片公示 2、消毒公示、物品消毒公示明厨亮灶AI公示、留样公示、环境告警公示培训台账公示 3、食堂营业三证、评分、负责人信息、健康证、告警管理、晨检公示 |  | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 182 | 无线蓝牙扫码枪 |  | 明厨亮灶大屏 | AI违规分析统计管理大屏，可查看违规统计分析图，详细违规内容、处理状态、违规图片等。演示截图已验收交付的系统（可以使用测试环境和模拟数据） |  | 2 | 套 |  |  |  | 可选：食材保质期管理、过保管理、标签打印 |
| 183 | 智能留样 |  | 运营监控大屏 | 1、每天食材出入库、退货、库存等实时金额数据；演示截图已验收交付的系统（可以使用测试环境和模拟数据） 2、成本结构：监测当天、近30天的食材大类成本结构，保障员工就餐食材安全； 3、近30天的食材价格波动情况和对应的采购量，帮助优化食材价格管控。 |  | 2 | 套 |  |  |  | 食材出入库可视化大屏（含55寸大屏） |
|  |  |  | 智能可视秤★ | 1、自动采集货物重量； 2、自动拍摄货物高清取证照片，货物高清照片中内嵌货物名称、重量、扣皮、扣罚、操作时间、操作地点等防篡改业务核心信息； 3、秤盘尺寸≥500mm*400mm； 4、最大量程 ≥150 kg； 5、显示屏≥15.6寸，分辨率≥1920x1080p，LED背光源，电容触摸屏，屏幕可上下调节、水平调节； 6、通讯模式：RJ45网口，禁止蓝牙、WIFI等无线射频通讯； 7、秤体材质为碳钢，秤盘为304不锈钢； 8、落地式秤体，带2个304不锈钢万向轮和2个304不锈钢定向轮，不锈钢万向轮带脚刹，支持电子秤自由拖动，秤体并配备有小型储物槽和环形拉手； 9、内置大容量高性能可充电锂电池，容量≥10000mAh，总能量≥240Wh，电池支持整机连续工作≥8小时； 10、内嵌食堂采购与库存管理应用，支持订单入库、临时采购入库、库存查询、出库、盘点、退货等功能； ▲11、提供智能秤CMA证书。 |  | 2 | 元/台 |  |  |  | 食品安全相关数据（含55寸大屏） |
|  |  |  | 扫码器 | 1、可识别二维码、条形码； 2、支持蓝牙连接。 |  | 2 | 元/台 |  |  |  | （含55寸大屏） |
|  |  |  | 智能留样柜★ | 功能如下： 1、留样登记；留样标签打印； 2、摄像头取证、人脸开锁； 3、样品过期提醒、异常告警等。 设计工况 ST（38℃，70%RH）；温度范围 0~10℃,默认5℃ 外形尺寸（mm) 660×650×2090 有效容积（L）398 配备摄像头，可拍摄留样盒放入、取出全过程视频 电参数220V/50HZ；输入总功率500W、净重量140KG、制冷剂 R290；照明灯 LED灯13W*2个 耗电量(Kwh/24h)3.9Kwh/24h（标准工况） 电插锁本原DS101，12V；要求可以检测锁芯状态，5秒落锁 防开门骗锁关门后5秒落锁延时 网络支持： 多媒体常用视频格式，最大分辨率1920*1080 H.264，最大1920*1080；HDMI：1路接口，能带动5W扬声器 USB：USB HOST：2路，每路电源输出0.5A；USB OTG1路；485串口1路；网口1路；锁：门锁1把接口，门磁检测，舌锁检测，门虚掩防骗锁；格子锁16把接口，状态检测；电源：直流12V输入；反向扫码器：支持；打印机：支持 |  | 2 | 元/台 |  |  |  | 财务运营管理大屏（含55寸大屏） |
| 184 | 明厨亮灶AI巡查设备 |  | 智能留样秤★ | - 留样菜品拍照，所有菜品照片留痕上传后台系统；系统支持设置超时未操作自动退出的时间，时间自定义；演示截图已验收交付的系统（可以使用测试环境和模拟数据） - 打印菜品留样标签； 3、留样界面支持区分留样是否打印标签，支持设置留样盒重量，低于留样克重低于125g不允许留样，支持在留样界面直接新增菜品，新增的菜品自动同步到后台；留样菜品支持菜品分类筛选；演示截图已验收交付的系统（可以使用测试环境和模拟数据） - 4、留样历史记录，支持按档口、留样日期、餐次、留样状态进行筛选，留样状态具备留样中、待销样、已销样进行筛选，支持进行批量销样，支持重复打印菜品标签。演示截图已验收交付的系统（可以使用测试环境和模拟数据） 硬件参数： 1、显示屏分辨率不低于1920x1080，LED背光源，电容触摸屏； 2、屏幕俯仰角度可自由调节； 3、要求配备高感光度摄像头，像素不低于200万； 4、具备4G通信、wifi、蓝牙、Rj45网口；配备不少于2路的usb接口；配备扬声器。 5、量程不少于15KG（含15KG），精准度不低于5G（含5G）； 6、提供产品专利证明和厂家授权书 7、尺寸：≥长400mm*宽425mm*高560mm |  | 2 | 元/台 |  |  |  |  |
| 185 | 服务器 |  | AI边缘计算设备（16路并发型）★ | 1、支持同时接入16路全高清视屏并发进行AI分析； 2、分析结果数据上传后台服务器； 3、内置识别模型： 1.未戴帽子 2.未戴口罩 3.未戴手套 4.未盖垃圾桶 5.玩手机 6.抽烟 7.有害生物（老鼠） 8.着装（赤裸上身 ）9.摄像头未开启 10.摄像头遮挡位移 11.摄像头信号不全 12.动火离人 硬件参数： 4、支持每个视屏通道自由独立配置巡检规则，满足不同后厨功能间的差异化巡检管理要求； 5、处理器不低于8 核 A53@1.6GHz； 6、内存≥8GB LPDDR4； 7、存储≥32GB ，至少支持1路硬盘和microSD 卡存储扩展； 8、视屏解码：支持H264/H265，支持16路1920*1080@30FPS； 9、音频≥1路标准 3.5mm接口，支持单声道 Mic 输入、双声道 Line out 告警输出； 10、网口：10/100/1000Mbps 自适应网口≥2； 11、扩展接口：Type-C 接口≥1、USB3.0≥2、RSR232≥1、RS485≥1、GPIO≥4 (两路输入/两路输出)、继电器≥1 、CAN≥1 、GND≥3、HDMI2.0 输出≥1； 12：AC 供电：100V AC ~ 240V AC，47 ~ 63Hz。 |  | 1 | 元/台 |  |  |  |  |
| 186 |  |  | 服务器 | 单路至强CPU，32GB内存，2*4TB硬盘，阵列卡raid1，光驱，服务器电源 |  | 1 | 元/台 |  |  |  | 本地私有化部署 |

- 第五部分  质疑及处理

1 质疑的提出

1.1 质疑人必须是直接参与本次采购活动的投标人。质疑不接受邮寄。

1.2 对采购公告有异议的，自采购公告发布后，潜在供应商根据采购公告内容，在报名和取得招标文件后，可对招标文件提出质疑；未报名及未取得招标文件的，不得提出质疑；对投标资质审查不合格的投标人，不得对招标结果提出质疑；投标截止期前5日，停止接受质疑。在开标评标过程中，凡招标方或评委小组明确提出须由投标人确认的事项，且投标人当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。

1.3 对成交公告有异议的，在成交公告发布之日起七个工作日内向招标方提出质疑。

1.4 提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

1.5 质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。

1.6 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。

1.7 佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

1.8 对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

1.9 对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向采购单位提出并抄送招标方。

2 受理和处理

2.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或投标代表送达招标方或采购单位。

2.2 对符合要求的质疑，采购单位或招标方须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。

2.3 对于不符合上述所有条款要求的质疑，招标方将不予受理。

2.4 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

2.5 招标方或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。

2.6 对招标（采购）文件参数的质疑成立的，招标方或采购单位将对质疑部分进行调整；对中标（成交）结果质疑成立的，招标方将取消预中标供应商中标资格，按照招标文件有关约定重新确定中标（成交）供应商。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。

3 质疑无效的处理

3.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，招标方可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

3.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

3.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

3.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

3.5质疑人进行质疑后，招标方在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：  邮编：    联系人：  联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：  邮编：  二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：  包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2  ……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                     公章：

日期：

质疑函制作说明:

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若授权本项目投标委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第六部分  附　件

报价部分

一、开标一览表

招标项目名称：                          投标单位名称：

项目编号：

| 投标内容 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： 元整 |
| 合同履约期限 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字或盖章：

日期：       年       月       日

注：1、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

2、以上价格为包干价，即包含完成本整个过程等伴随服务的所有费用以及供应商利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除此之外，甲方无需支付乙方任何其他费用。

二、供应商针对报价需要说明的其他文件。

分项报价明细表

项目名称：                     项目编号：

格式详见第四部分分项报价明细表

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字或盖章：

日期：       年       月       日

投标人认为价格需要提供的其它说明或资料（格式自拟）

商务技术部分

资格审查材料

（一）具有独立承担民事责任的能力；

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

需提供证明材料或声明函。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

提供承诺书：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

本供应商郑重声明：

本公司（或单位）完全具有履行本项目合同所必须的设备和专业技术能力，若因本公司（或单位）在本项目所投入的设备和专业技术能力原因，致使本项目合同履行造成的采购人损失或按国家采购法律法规或合同条款规定的一切违约责任，本公司（或单位）自愿全部承担。

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，并承诺在项目实施过程中，为保证项目顺利实施及质量，可根据实际需要追加（必要时可进行外购租、外协）专业设备、人员及专业技术能力，此部分费用已包含在报价中。

特此承诺。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签名）：

日    期：   年月日

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（1）供应商是法人的，缴纳税收的证明材料或承诺，应提交响应文件截止时间前半年内任意三月的纳税凭据复印件，指供应商缴纳增值税、营业税和企业所得税等缴纳凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；

（2）供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料或承诺，应提交响应文件截止时间前半年内任意三月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

供应商是其他组织和自然人的，需要提交响应文件截止时间前半年内任意三个月的缴纳税收和社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）或承诺。

如供应商的社会保险为委托社会第三方代缴，还需同时提供供应商与社会第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为供应商代缴其社会保险）。

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

提供承诺书：

前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方， （供应商名称） 已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件（项目名称：      ，项目编号：      ）相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按招标文件要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明：

（一）我方与采购人或代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或技术服务。

二、我方承诺

参加政府采购近三年内：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签名）：

日    期： 年   月     日

（六）法律、行政法规规定的其他条件

1.特定资质证明材料

信用记录

（复印件并加盖供应商单位公章）

依据财库[2016]125号文件规定，供应商须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

供应商须提供本单位（采购公告发布之日起至递交响应文件截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入供应商名称，提供截图查询结果。

- 2.提供法律、行政法规规定的其他条件证明材料或承诺书：（格式自拟）

投标人认为需要提供的其它说明或资料

3.采购政策

中小企业声明函（货物）

（中小企业适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业 ）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业 ）；制造商（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、若投标文件中无上述中小企业声明函或不属于中小微企业，则不具备投标资格。

2、如存在虚假声明或未按实际内容填写，供应商需承担由此产生的一切后果及相应的法律责任。

投标函

致：

根据贵方为项目招标的投标邀请项目编号，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附明细报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标报价表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件的规定。

7、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

投标人代表签字：

投标人名称：

（单位公章）

年   月  日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）的法人，清楚知晓我公司本项目采购活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目采购活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目采购活动中存在围标串标的，递交响应文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人（单位）承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目名称：

项目编号：

供应商单位名称：

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：  年  月  日

关于资格的声明函

致：

关于贵方　年　月　日项目编号招标公告关于“项目名称”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供项目名称中（所投内容）的招标相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：　          投标人名称

地址：　　　　　　　　　　　　　授权签署本资格文件人：

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

（单位公章）

年  月  日

反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目名称、项目编号、投标内容）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

日期：

法人代表授权委托书

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就此次项目名称，招标编号为项目编号的（所投内容）投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年  月  日签字生效，特此声明。

法人签字或盖章：

代理（被授权人）签字或盖章：

职务：

单位名称：

授权日期： 　    年　　月　　日

（单位公章）

年   月  日

注：本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

此处附身份证复印件正面

此处附身份证复印件背面

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：      职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

（附法人身份证复印件）

投标人公章：[投标人盖章]

日期：  年  月  日

供应商基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 （万元） |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

商务/技术条款偏离表

项目名称：                                 招标编号：

投标单位名称（公章）：                     投标内容：

| 序号 | 招标文件的商务条款/技术条款 | 投标文件的商务条款/技术条款 | 说明 （是否偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限: |  |  |
| 2 | 质保期： |  |  |
| 3 | 保证金： |  |  |
| 4 | 投标有效期:90天 |  |  |
| … |  |  |  |

投标人代表签字：

日期：     年　  月 　  日

注：技术条款偏离表参考商务条款偏离表

类似业绩表

项目名称：                                 招标编号：

投标单位名称（公章）：                     投标内容：

| 项目地点 | 项目名称 | 金额 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |

注：以提供有效的中标通知书或有效合同协议书为准，业绩材料必须清晰可见，时间以签订时间为准。

监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日    期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：