全自动微生物质谱检测系统等设备一批

招 标 文 件

项  目 编 号：分2022-01-45

招标机构名称：阿克苏科利森工程咨询有限责任公司

二〇二二年四月

招 标 文 件

项目名称:全自动微生物质谱检测系统等设备一批

招标人：新疆维吾尔自治区阿克苏地区妇幼保健院

法定代表人或其授权委托人（签章）：

联系人：樊万金

联系电话：18919173747

代理机构（公章）：阿克苏科利森工程咨询有限责任公司

法定代表人或其授权委托人（签章）：

联系人：郭燕

联系电话：13999066400

联系地址：阿克苏市交通路25号创业大厦606室

2022年4月

目 录

第一部分

招标公告

第二部分

投标人须知前附表

第三部分

采购项目需求说明

第四部分

合同一般条款

第五部分

投标文件编制

第六部分

附  件

- 第一部分招标公告

项目概况

全自动微生物质谱检测系统等设备一批招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于 2022年4月21日10点30分北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：分2022-01-45

项目名称：全自动微生物质谱检测系统等设备一批

预算金额：2020000元

最高限价：2020000元

采购需求：全自动微生物质谱检测系统等设备一批（详见采购清单）

合同履行期限：合同签订后20天到货

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

（5）投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。

3.本项目的特定资格要求：

（1）有效的营业执照；

（2）具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》及第二类医疗器械经营备案凭证；

（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）需提供社保局出具的法人或其委托代理人近期社保缴纳明细和近期完税证明；

（5）相互关联存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。

## 三、获取招标文件

时间： 2022年4月1日至 2022年4月8日，每天上午10：00至14：00，下午15：30至19：30（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：政采云平台

方式：政采云平台报名成功后下载

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2022年4月21日10点30分（北京时间）

地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼开标室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本公告在新疆政府采购网发布。

2.请供应商随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：新疆维吾尔自治区阿克苏地区妇幼保健院

地    址：阿克苏市晶水路39号

联系方式：0997-2583327

## 2.采购代理机构信息

名    称：阿克苏科利森工程咨询有限责任公司

地　　址：阿克苏市交通路25号创业大厦606室

联系方式：13999066400

## 3.项目联系方式

项目联系人：郭燕

电　　  话：13999066400

- 第二部分 投标人须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称： | 全自动微生物质谱检测系统等设备一批 |
|  | 招标内容 | （详见清单） |
| 2 | 招标人 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区妇幼保健院 |
|  | 招标代理机构 | 阿克苏科利森工程咨询有限责任公司 联系人：郭燕 联系电话：0997-2166788 |
| 3 | 项目地点 | 阿克苏市晶水路39号 |
| 4 | 质量标准 | 合格 |
| 5 | 交货期 | 合同签订后20天到货 |
| 6 | 最高限价 | 2020000元 |
| 7 | 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； （3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； （4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。 （5）投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。 3.本项目的特定资格要求： （1）有效的营业执照； （2）具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》及第二类医疗器械经营备案凭证； （3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； （4）需提供社保局出具的法人或其委托代理人近期社保缴纳明细和近期完税证明； （5）相互关联存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。 |
| 8 | 开标现场携带证件 | 本次采购活动邀请各投标人的法定代表人或委托代理人参加，到场的投标人代表需携带以下文件： - 有效的营业执照； - 2.《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及第二类医疗器械经营备案凭证； - 法定代表人身份证原件及复印件或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证原件（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件）； - 近三个月的完税证明； - 提供授权委托人在本公司近三个月社保缴纳凭证（退休人员提供退休证）； - 近一年审计报告或财务报表（成立不足一年的需提供成立至今的财务报表）； - 参加政府采购活动近三年内,在经营活动中没有重大违法记录，提供信用中国、中国政府采购网截图； - 投标保证金缴纳凭证（本项目不做要求）。 - 上述证件齐全、满足要求的投标人为有效投标人。 - 注：以上资料均应提供原件备查留复印件，并盖单位公章。报名时的资料查验不代表最终资格的通过或合格。 |
| 9 | 投标有效期 | 30天 （从投标截止之日算起） |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不做要求 投标保证金：/元；（大写： ） 投标保证金提交方式：请于 年 月 日18:00之前从投标人所在地企业基本账户以电汇或银行转账的方式，汇到指定的投标保证金账户。 开户银行： 账号：（投标保证金账号） 收款单位：阿克苏科利森工程咨询有限责任公司 行号： 未中标单位自中标公示期结束之日起7个工作日后持保证金缴存收据退还投标保证金。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | ☑ 不接受 □接受，应满足下列要求 |
| 12 | 现场踏勘及招标答疑 | 无 |
| 13 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本贰份 |
| 14 | 开标程序 | 密封情况检查：密封是否完整，是否加盖法人公章及法定代表人签章。 开标顺序：以递交投标文件的确认收到时间依次唱标 |
| 15 | 投标文件提交地点及截止时间 | 投标截止时间：2022年4月21日北京时间10：30 分 投标文件提交地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼开标室 |
| 16 | 开标时间及地点 | 开标时间：2022年4月21日北京时间 10：30 分 开标地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼开标室 |
| 17 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5人 评标专家确定方式：随机抽取 |
| 18 | 盖章和签字要求 | 企业公章 企业法定代表人签字或盖章 |
| 19 | 评标方法 | 综合评估法 |
| 20 | 招标文件费 | 元/份（售后不退） |
| 21 | 政府采购政策支持 | - 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。 - 2.落实其他政府采购政策，具体办法详见评分办法。 |
| 22 | 相关费用 | - 场地服务费：供应商在提交响应文件时，需按规定缴纳场地服务费。 - 2.代理服务费：成交供应商按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）向采购代理机构支付招标代理费； - 3.成交供应商向公证机关交纳公证费。 |

- 投标人须知

（一）总则

1  定义

1.1“代理机构”系指阿克苏科利森工程咨询有限责任公司。

1.2“招标人”系指新疆维吾尔自治区阿克苏地区妇幼保健院；

1.3“投标人”系指按招标公告规定获取招标文件并参加投标的供应商；

1.4“中标人”系指经过评标委员会评审，符合本次招标要求的投标人；

1.5“投标货物”系指各种形态、种类的物品，包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、培训服务等标的物。

1.6“服务承诺”系指为了保障项目顺利实施由投标人承担的货物的提供、运输、安装、调试以及售前、售中、售后服务和投标人承诺的其他类似义务。

1.7“产品缺陷”系指投标货物的设计、原材料和零部件、制造、装配或说明指示等方面存在的潜在隐患或有碍产品安全和产品使用寿命等情形。

1.8“欺诈行为”系指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，以假充真，以次充好，承诺多兑现少，损害国家公共利益的行为。

2  投标人资格

2.1符合招标公告有关要求，承认并履行招标文件各项规定的供应商均可参加投标。

2.2符合投标人资格的投标人应承担投标及履行采购合同中的全部责任与义务。

3  投标费用

3.1 无论投标结果如何，投标人应自行承担参加投标相关的全部费用。

4　招标人的权利

4.1 招标人无论出于任何情况和原因，可停止本次招标，无需向受影响的投标人承担任何责任。

5  书面声明

5.1 投标人参加项目投标，必须出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5.2 投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

5.3 按照招标文件的规定加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字、摁手印）。

(二)招标文件

5　招标文件的构成：

5.1招标文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）招标公告

（3）采购需求（招标项目说明<概述>及要求、《技术规格、数量及质量要求》）

（4）采购合同条款

（5）投标文件编制及装订顺序

（6）附件—投标文件格式

6　招标文件的澄清和质疑

6.1综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

6.2对招标文件的澄清和质疑

投标人应尽早领取招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，须在开标10日前由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向招标人递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法定代表人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在          质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人在投标截止日3天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在阿克苏政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。

6.3对招标过程和拟中标结果的质疑

投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于阿克苏政府网、新疆政府采购网发布拟中标结果之日起3个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法定代表人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在          质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人，或在阿克苏政府网、新疆政府采购网上予以公告。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

6.4 澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(一)不是参与该政府采购项目活动投标人的;

(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(六) 其它不符合受理条件的情形。

6.5其他

澄清或质疑函递交地点：阿克苏科利森工程咨询有限责任公司，联系电话：13999066400

7　招标文件的修改

7.1在投标截止日前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改，据此发出的补遗书将构成招标文件的一部分；

7.2招标文件的修改将以邮件的形式通知所有获取招标文件的投标人，招标人可以酌情延长投标日期。

(三) 投标文件的编制

8　投标文件的编写

8.1投标人应详细审阅招标文件的全部内容，按照招标文件的要求认真编制投标文件，保证所提供的全部资料合法、真实、完整、有效，以使其投标文件对招标文件做出实质性响应。否则投标有可能被拒绝，其风险和法律责任由投标人自行承担。

8.2投标文件应以中文书写或打印，行间不得插字、涂改和增删。

8.3投标文件必须有完整页码、有封面、封皮、目录、页码，用A4纸打印装订成册（最低标准），具体样式附后。未按最低标准制作投标文件有可能被拒绝，其风险和法律责任由投标人自行承担。

8.4书写或打印的文字表述不清、前后矛盾，导致非唯一理解的投标文件将被认定为无效标或废标。

9　投标语言及计量单位

9.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往的文字、函电统一使用中文。

9.2投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

10　投标文件的主要组成

投标文件的组成：分为商务文件和技术文件两部分，必须分别、分开制作，投标保证金票据、法定代表人授权委托书原件及资质文件原件要现场查验，必须单独提交，否则视为无效标书。

10．1投标人所递交的投标书应包括以下文件：（标书按以下顺序制作）

商务文件：

- 投标函；

2、反商业贿赂承诺书；

3、法定代表人资格证明文件及授权委托书；

4、投标人单位基本情况表（内容包括但不限于营业执照、开户许可证、资质证书、完税证明、社保、信用中国和中国政府采购网查询结果）

5、投标人近三年有无违法违规记录承诺书；

- 投标报价表（须标明供货时间），后附分项报价明细表；

7、近一年财务审计报告（成立不足一年的需提供成立至今的财务报表）

8、投标保证金有效票据；

9、中小企业声明函；

10、商务偏离表

技术文件：

- 技术参数（内容包括但不限于参数偏离表）；

- 技术方案；

- 售后服务（内容包括但不限于质保期、服务承诺、售后服务网点、技术人员等）；

- 投标企业实力（内容包括但不限于实用新型专利证书、高新技术企业证书、中国国家强制性产品认证证书、中国节能产品认证证书、中国环保产品认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等）；

- 近三年（2019年-2021年）类似业绩；

- 供货及安装方案；

- 培训方案；

10.2证明投标货物或服务符合招标文件规定的文件：

（1）提交所有投标货物或服务和相应服务的合格性、符合性证明文件，该文件可以是文字资料、图表和数据等。

（2）详细描述投标货物或服务的规格、功能、性能、技术参数以及与招标货物或服务的偏离情况等。

（3）投标人认为需要补充的其它资料文件。

11　投标报价

11.1投标人应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价为准，小写与大写不符的，以大写为准。投标人的投标价应是指所有货物或服务按招标书要求的交付使用或完工的价格；投标人应在投标报价上标明，本次投标拟提供货物的单价金额及投标总计，开标后不得更改，投标人对项目的报价必须是唯一的，招标人不接受有任何选择的报价。

11.2投标报价以人民币为结算货币，须包括设备价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、维护费、培训费、技术资料费、保险费、税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用（或服务的全部费用）。

11.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

11.4招标方不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。

11.5固定合同价，投标人所报的单价和总价在合同实施期间应保持不变，并不因劳务、材料等成本的价格变动而做任何调整。

11.6投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。

12　投标文件的装订顺序及份数

12.1投标文件按规定的《投标文件编制及装订顺序》，自编目录、页码，装订成册。

12.2投标文件份数详见《投标人须知前附表》，每份投标文件须清楚的标明“正本”或“副本”字样，如正本与副本不符，以正本为准。

13　投标文件签署

13.1投标文件应由法定代表人或法定代表人授权委托人按规定逐一签署或签名，并加盖单位公章，否则由此造成的无效标由投标人负责。

13.2投标文件的签署应清楚工整。凡有修改、涂改处将视为无效标处理。

14　投标有效期

14.1投标文件从投标截止期结束后30天内有效。在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

14.2中标人的投标文件有效期延至合同终止日。

(四) 投标文件的递交

16　投标文件的密封和标记

16.1投标人应标注投标文件（商务、技术）正、副本，并将商务正、副本分别分开分装、密封，技术标正、副本分别分开分装、密封；在密封件的封面上标明投标人名称，并加盖单位公章。

16.2投标人应在所有封袋封口处加贴封条。

16.3如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

16.4投标人应在开标前将投标保证金递交招标人处，进行查验。

16.5投标人一经投标，无论是否中标，其投标文件恕不退还。

17　投标截止时间

17.1投标时间及投标截止时间: 详见《招标公告》或《变更通知》。

17.2超过投标截止时间以后送达的投标文件将拒绝受理。

18　有下列情形之一的，投标无效：

18.1投标文件逾期送交的；

18.2在购买招标文件所填写的“购买（领取）招标文件投标人签到表”“单位名称”与投标时单位名称不一致的；

18.3应交未交或未按规定足额交纳投标保证金的；

18.4未按招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

18.5不具备招标文件中规定资格要求的；

18.6不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

18.7不按照招标文件制作和密封投标文件的。

(五)  开标

19  开标

19.1招标人在公告或变更通知的规定日期、时间和地点组织开标会。投标人可由法定代表人或其授权人参加，并签名报到以证明出席，如不出席责任由投标人自负。

19.2投标文件的密封情况由投标人代表或公证人员检查，确定密封无误后开标。

19.3开标时，招标人当众拆封商务标投标文件并宣读投标人名称、投标价格、投标保证金的交纳情况、投标文件撤消等情况，以及招标人需要宣布的内容。

19.4招标人将按照上述内容做开标记录，存档备案。

(六)  评标

20 评标委员会

20.1 招标人将组建评标委员会，评标委员会由技术、经济等方面的专家组成。

20.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

21 评标原则：公平公正、优中选优，投标价格最低的投标报价为评标基准价。

22 评标办法：采用综合评估法。

评标采用综合评估法，评标委员会对通过资格及实质响应的各合格投标人，根据以下标准和方法评议打分。评分将按商务部分和技术部分分别进行，计算出各合格投标方的综合得分，综合得分最高者将被推荐为第一中标候选人，其余的递补中标候选人按综合得分从高到低的顺序依次排序。若有相同的最高综合得分，则其中技术部分得分高的投标方将被排序在前；若最高综合得分和技术部分得分仍相同，则其中投标价低的投标方排序在前。

22.1 报价部分 30分

22.2 技术部分 70分

评审方法（综合评估法）

评分标准

| 序号 | 考核 项目 | 分值 | 评分标准（商务部分30分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分30分 |  |  |  |
| 1 | 投标 报价 | 30 | 经济报价得分计算： （1）对于经济报价的评分，按以下方法进行：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100 （2）为防止恶意竞争，投标报价须满足不低于有效投标报价平均价格的80%，否则视为无效投标。 |
| 序号 | 评审 项目 | 分值 | 评分标准（技术部分70分） |
| 1 | 技术参数 | 20分 | 以招标文件的技术参数要求为基准，设备技术参数明确、配置齐全，规格、功能齐全，并能够提供(但不限于)产品彩页、说明书及产品检测报告相关证明资料，根据响应程度及对比各投标文件设备技术参数，产品安全可靠，便于操作，性能良好，能够保证整体项目顺利实施，所投产品技术参数全部满足的得15分，有一项正偏离的加1分，最高加5分。 |
| 2 | 技术方案 | 10分 | 能提供科学合理的项目技术方案，具有详细的技术措施、项目进度计划等，评标委员会根据企业方案酌情打分，好的得10分，一般的得5分，差的得3分。 |
| 3 | 售后服务 | 10分 | 根据投标人承诺的服务保障体系、安装服务人员的技术水平及现场服务措施、故障解决能力、应急服务响应时间等内容酌情给分。 1、配备专业安装团队并提供安装技术人员拥有专业技术资格证书的得4分，没有的不得分。 2、有优质的售后服务方案得4分； 售后服务方案一般得2分； 售后服务方案较差得0分 3、接到故障申告后，投标人售后服务人员远程在线365×24小时服务，并在2小时内排除故障的得2分，在4小时内排除故障的得1分。 |
| 4 | 投标企业 实力 | 8分 | - 投标人或其授权厂家具有一项实用新型专利证书得1分，最高得1分；高新技术企业证书得1分；中国国家强制性产品认证证书得1分；中国节能产品认证证书得1分；中国环保产品认证证书得1分；质量管理体系认证证书得1分；环境管理体系认证证书得1分；职业健康安全管理体系认证证书得1分。 |
| 5 | 类似业绩 | 6分 | 近三年（2019年-2021年）内具有良好的同类案例业绩，井提供证明材料，每提供一项业绩得2分，最高得6分（提供中标通知书或合同，不提供的不得分）。 |
| 6 | 供货及安装 | 6分 | 1、供货及安装方案完善，合情合理，可实施性强，优于其他投标人的，得6分； 2、供货及安装方案较完善，合情合理，可实施性强，符合招标文件要求的，得4分； 3、供货及安装方案一般，得2分； |
| 7 | 培训方案 | 7分 | 提供完善的培训方案，根据方案完整性和可行性进行打分。优：7分；良：4分；差：2分 |
| 8 | 标书制作 | 3分 | 能够按照招标文件要求制作标书，标注页码完整，参加投标人员熟悉产品技术，得3分；标书制作达到招标文件基本要求，标注页码、参加投标人员基本能答复评委提出的问题，得2分，标书制作达不到招标要求、参加投标人对产品不了解，不得分。 |
| 合计 |  | 100分 |  |

特别提醒：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和报价。评标委员会将根据政府采购政策支持对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。制造商、代理商的评审价格由制造商、代理商代表签字确认。

价格折扣比例及方法

一、中小企业价格折扣比例及方法 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 - 价格扣除办法： 对符合规定的小微企业报价给与6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 监狱企业、残疾人福利性单位提供的产品视同小型、微型企业。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： 制造商、代理商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函。 制造商、代理商应同时提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。残疾人福利性单位、监狱企业仅需提供声明函，不须要提供其他证明材料。 二、节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度： （一）根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》最新的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。 （二）“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。 价格项加分： 1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值 2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值 技术项加分： 1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值 2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值 注：1、投标人须提供最新期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件； 2、投标人提供最新期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件； 最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

23  投标文件的初审

23.1开标后，评标委员会组成人员将对投标文件进行初步审查，检查投标文件内容是否完整、编排是否有序、提交的投标文件签署是否规范、投标人资格是否符合要求等。

23.2在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应是指投标文件与招标文件要求的全部条款、条件相符，没有重大偏离或保留。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性。

23.3评标人员可以对投标文件中不构成重大或实质性偏差的、微小的、非正规的、前后表述不一致或不规则（规范）的地方进行质询、澄清。

23.4没有实质上响应招标文件要求的投标书将作为废标，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.5投标文件中如果有计算上或累加上的算术错误，将按以下方法进行修正，投标人应接受并确认这种修正，否则其投标将被拒绝：

（1）如果单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，并修正总价；

（2）如果用数字表示的数值和用文字表示的数值不一致，应以文字表示的数值为准。

24  有下列情形之一的，其投标作为废标处理

24.1应有法定代表人或授权代表签署意见的文件、证明等，未经本人签署的；应加盖公章的证照、函件，而未加盖公章的；

24.2不具备招标文件中规定资格要求的；

24.3投标文件的内容不详实或有虚假的；

24.4招标文件中明确要求的事项，而投标文件中未做出响应或做出错误响应的；

24.5投标人的组织实施方案、技术支持和服务承诺与招标文件要求有较大偏差的；

24.6所供货物功能、技术性能与招标文件所要求的有较大偏差的；

24.7超出招标文件要求的交货(完工)时间的；

24.8投标单位提供的设备没有保修期的；

24.9投标文件前后表述相互矛盾的；

24.10投标文件中附有招标人不能接受条件的；

24.11投标价格超过预算采购单位无力支付的；

24.12投标人有不良记录的；

24.13为防止恶意竞争，投标报价须满足不低于有效投标报价平均价格的80%，否则视为无效投标；

24.14不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

| 投标文件符合性评审表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动微生物质谱检测系统等设备一批 |  |  |  |  |
| 序号 | 投标文件符合性审查内容 |  |  |  |
| 1 | 应有法人代表或授权代表签署意见的文件、证明等，未经本人签署的；应加盖公章的证照、函件，而未加盖公章的； |  |  |  |
| 2 | 不具备招标文件中规定资格要求的 |  |  |  |
| 3 | 投标文件的内容不详实或有虚假的 |  |  |  |
| 4 | 招标文件中明确要求的事项，而投标文件中未做出响应或做出错误响应的 |  |  |  |
| 5 | 投标人的组织实施方案、技术支持和服务承诺与招标文件要求有较大偏差的 |  |  |  |
| 6 | 所供货物功能、技术性能与招标文件所要求的有较大偏差的 |  |  |  |
| 7 | 超出招标文件要求的交货(完工)时间的 |  |  |  |
| 8 | 投标单位提供的设备没有保修期的 |  |  |  |
| 9 | 投标文件前后表述相互矛盾的 |  |  |  |
| 10 | 投标文件中附有招标人不能接受条件的 |  |  |  |
| 11 | 投标价格超过预算采购单位无力支付的 |  |  |  |
| 12 | 投标人有不良记录的 |  |  |  |
| 13 | 为防止恶意竞争，投标报价须满足不低于有效投标报价平均价格的80%，否则视为无效投标 |  |  |  |
| 14 | 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的 |  |  |  |
|  | 评审结论 |  |  |  |

25  投标文件的评价与比较

25.1评标委员会只对实质上响应招标文件要求的投标文件进行综合评价和比较。

25.2评标时除价格因素外应考虑下列因素：

（1）投标设备的整体技术水平、性能、质量和适应性；

（2）供货能力和交货期时间；

（3）投标人的技术支持能力和各种服务（含售后服务）能力;

（4）对招标文件中付款条件的响应性；

（5）投标人的业绩情况；

（6）投标人的综合实力和信誉;

（7）投标人是否能保质、保量、准确、全面完成本项目。

25.3　评标委员会根据招标文件中规定的评标方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标人。

25.4当出现投标价格相同分值时，按以下顺序排列：

（1）选定技术质量最好的；

（2）如技术质量也相等时，选定技术支持和服务承诺最好的；

26  评标报告

26.1评标委员会应向招标人提交书面评标报告。评标报告应全面反映评标过程和中标物品、中标价格、中标人或中标候选人的情况。

27  评标的有关要求

27.1评标过程严格保密。评标委员会成员和参与评标的有关人员不得将与评标有关的情况包括有关投标文件的评审、澄清、评估和比较中标候选人的推荐情况以及有关授予合同的意向的一切情况透露给任一投标方或与上述评标工作无关的人员。

27.2投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

27.3评委会向招标负责单位报告评标情况及结果。根据有关规定，对未中标单位不作任何解释。为此，评委会对未中标单位要求说明理由均不予受理。

(七)  授予合同

28  中标通知

28.1 评标结束后，评标委员会的组成人员将当众宣布评标总得分及排名次序及中标结果，各投标人应按时参加，未参加者责任自责。

28.2 招标人在评标结束后3个工作日内，在阿克苏政府网、新疆政府采购网上公布中标人名单，不解释落标原因。

29  签订合同

30.1中标人应按规定时间、地点签订合同。签订合同携带物品，详见《投标人须知前附表》并出示履约保证金交纳证明。

30.2如中标人未按规定时间、地点签订合同，则按违约处理，并没收其全部投标保证金。

30.3招标文件、中标人的投标文件和投标人答复澄清事项文件作为此次采购合同附件，并具有法律效力。

30  对投标人不良行为的处罚

投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

31.1提供虚假资料谋取中标、成交的;

31.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

31.3与采购人、其他供应商或集中采购机构恶意串通的;

31.4向采购人、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

31.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

31.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

投标人有前五项情形之一的，中标成交无效。

31  诚实信用

31.1投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，凡有悖诚实信用原则的行为将被录入供应商诚信档案中，依据情节轻重按照有关规定处理。

31.2招标人有证据表明投标人在诚信中存在严重问题时，将拒绝其投标。

31.3凡投标人的违法违规和诚实信用缺失行为将在阿克苏政府网、新疆政府采购网上进行记录和曝光。

32关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则

- 32.1招标结束后，如发现投标产品瑕疵应作废标处理的未被及时发现，由招标人向财政局提起废标处理意见。监督管理部门批准后采取相应的补救及纠正措施。

33  解释权

33.1本次招标文件的最终解释权属阿克苏科利森工程咨询有限责任公司。

- 采购需求

全自动微生物质谱检测系统等设备一批招标参数

一、设备数量及招标要求

| 序号 | 品名 | 数量台 | 招标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1套 | 配多管旋涡混合仪1个、专业培训书籍、2年质保 |
| 2 | 干式荧光免疫分析仪 | 1台 | 2年质保 |
| 3 | 二氧化碳培养箱 | 1台 | 2年质保 |
| 4 | 医用冰箱（2-8摄氏度） | 3台 | 2种容量医用冰箱；配13个冷链监控终端，2年质保 |
| 5 | 医用冰柜（-20摄氏度） | 1台 | 2年质保 |
| 6 | 24小时动态心电监测仪 | 2台 | 配工作站电脑、诊断软件、诊断桌、椅子1套，2年质保 |
| 7 | 康复治疗仪 | 1台 | 2年质保 |

# 具体招标参数

（一）全自动微生物质谱检测系统

一、配置及用途

微生物快速鉴定系统1套

用于微生物（细菌，丝状真菌，酵母，分枝杆菌等）样品的快速鉴定。

二、仪器技术要求

1.硬件指标：

1.1激光器：氮气激光器，在1-60Hz范围内任意连续可调，激光发射次数≥4亿次。

1.2离子源：离子源无需清洗，方便日常维护。

1.3进样类型：全自动进样系统；

1.4真空泵：高通量涡轮分子泵，真空抽速快，真空度高达10-7mbar，进靶后5分钟内可采样。

1.5过滤器：≤0.01μm高精度泵口过滤器。

★1.6飞行管：长度≥1050mm。

★1.7 真空系统：分子泵最大进气量（H2）≥14mbarl/s（提供证明文件）。

2. 软件指标：

★2.1 软件具备仪器控制、数据采集、数据处理及微生物鉴定分析的全套功能。

2.2 自动化数据采集，图谱实时刷新，可根据样品信号强度和分辨率自动调整激光能量、采集位置和采集次数来自动获得高质量蛋白质量指纹图谱。

2.3软件具备数据处理与统计功能，主成分分析功能，可以为用户更好的总结数据提供强有力的工具支持；支持用户自建库。。

2.4软件有混合菌的提示功能，遗传聚类分析功能，可直接生成微生物样品的遗传聚类图，能确认微生+物亲缘关系；

2.5软件能有效追踪追踪新发菌株的来源且可以鉴定特定区域内微生物种群的变化；

2.6软件可选择中、英文界面，鉴定结果可选择拉丁文、中文，且可在运行期间任意切换。

2.7可以与LIS/HIS系统实现无缝对接，可实现病人样品信息录入、实验数据存储及统计分析、报告审核、打印分发等功能，有效提高信息化程度。

2.8采集软件在采集的同时可实现一键式快速鉴定。

★2.9提供同品牌信息化管理系统，便于微生物科室仪器、标本、信息流的传递及管理（提供证明文件）。

3. 检测性能：

3.1 M/Z范围：分子量范围可达1-500kDa。

3.2 分辨率：>3600FWHM（血管紧张素，Angiotensin）。

3.3灵敏度：≤50 fmol/uL (S/N≥60)。

3.4质量准确度：<60ppm（内部校正误差）；<200ppm（外部校正误差）。

3.5质量重复性：变异系数<0.015%。

3.6仪器检测通量：单次检测≥96个样本，96个样本检测时间≤20min。

4. 数据库：

★4.1标配的数据库容量：菌属数量≥950个，菌种数量≥5000种（提供证明文件）。

★4.2丝状真菌数据库：菌种数量≥400种，菌株数量≥1900株（提供证明文件）；

★4.3提供质谱仪相关的SCI文章3篇（提供证明文件）。

5.消耗品

5.1可提供质谱样本预处理试剂（包含基质及前处理试剂）。

★5.2提供同品牌质谱鉴定校准品：该校准品取得NMPA注册证（提供证明文件）。

5.3可提供一次性分体式标本板或者可重复使用标本板，规格≥96孔；操作者可根据个人习惯选择任意孔为校准位点；有可扫描条码，满足可追溯性。

6.售后服务

6.1保修期5年；终身维修,软件免费升级；使用期内每半年免费保养、巡检一次，并确保备品备件的正常供应。

6.2设备安装、调试和验收：厂家需提前向用户提供详细的安装需求确认书；仪器到达用户所在地，在接到用户通知后的一周内进行安装、调试，直到通过验收。

6.3技术培训： “一对一”技术指导，免费提供售前、售中、售后培训服务，培训内容包括仪器的技术原理、检测步骤、软件操作、数据处理、维护保养等。

6.4拓展服务：生产厂家具有同品牌血培养及药敏鉴定，有专业的微生物经验积累，具有后续提供拓展服务的能力。

★6.5售后团队：要求有厂家直接服务售后团队，确保售后质量，要求2小时内响应，24小时内到达现场给予解决方案。

- 7、配置辅助设备、信息工作站接口费、相关书籍。

- （二）干式荧光免疫分析仪参数

| 1.分析系统要求 | 具有预设进样全自动干式荧光免疫层析检测系统 |
| --- | --- |
| 2.分析原理 | 荧光免疫层析法 |
| 3.荧光信号算法 | 11种（含平均值，面积） |
| 4.曲线拟合数量 | 9种（含MMF,直线，4P,5P） |
| 5.波长 | 365nm~800nm |
| 6.测试项目 | 任意 |
| 7.同时测定项目 | 3种项目试剂卡 |
| 8.测试速度 | 60T/小时(以CRP为例) |
| 9.重复性 | <1%(荧光标准卡T/C大于0.1) |
| 10.通道差 | Bis<5% |
| 11.线性相关性 | r≥0.99(T/C值) |
| 12.携带污染率 | （与清洗液相关） |
| 13.样本类型 | 全血、血清、血浆、尿液和/或其他液体 |
| ★ 14.取样方式 | 穿刺，液面探测 |
| 15.样本自动摇匀 | 机外摇匀（全血一次上样1架、血清可连续上样） |
| 16.样本管类型 | 2ml/5ml真空采血管，0.5ml末梢血采血管 |
| 17.样本容量 | 3架*10支，可在线添加 |
| 18.样本量 | 10ul~50ul准确性5% 50ul~100ul准确性2% |
| 19.样本条码格式 | 一维码 |
| 20.卡仓数 | 3仓*45条（4.5mm卡厚） |
| 21.试剂卡规格 | 16mm*100mm*4.5mm(典型)，其他需定制 |
| ★ 22.卡排列方式 | 轨道式 |
| 23.反应杯 | 10条*10位*1000uL |
| 24.BUF稀释液位 | 1 |
| ★ 25.BUF稀释液稀释比 | 一次稀释：1:100 两次稀释：任意 |
| 26.BUF稀释液存储温度 | 常温 |
| 27.BUF稀释液报警功能 | 支持 |
| 28.孵育位 | 10个（卡宽16mm）;8个（卡宽18mm） |
| 29.孵育温度 | 常温 |
| 30.质控测试 | 支持 |
| 31.质控管理 | 控制图 |
| ★ 32.废液排放 | 内置废液泵 |
| 33.废液桶液面探测 | 支持 |
| 34.人机交互 | 外置电脑 |
| 35.操作系统 | Windows XP以上版本 |
| 36.数据存储 | 超过100,000个样本的硬盘储存空间。 |
| 37.电源供应 | 100V~120V,200V~240V |

- (三)二氧化碳培养箱参数

基本要求：

1、取得国内药监部门注册证；

2、要求二氧化碳培养箱能够对温度、二氧化碳浓度和湿度提供最精确稳定的控制，以便于其实验工作的顺利进展；

3、要求二氧化碳培养箱能够对培养箱内的微生物污染进行有效的防范，并且能够定期消除污染。

技术要求：

1、温度

控制精度 ±0.1℃

控制范围 高于室温 5℃-50℃

均一性 ±0.2℃@37℃

跟踪报警 用户编程上/下限

2、温度保险

传感器 精密热敏电阻

控制器 独立的模拟电子控制器

设值能力 0.1℃

3、CO2

控制精度：优于±0.1%

CO2范围 0-20%

CO2传感器 T/C

跟踪报警 用户编程上/下限

4、湿度

相对湿度 RH ：环境湿度—95%@37℃

增湿盘 3.0 升（标准）

5、容积/结构

水套容积 43.5 升

内部体积 184.1 升

内层 304 型抛光不锈钢

外层 18 号冷轧钢，覆粉末涂层

外门衬垫 四边、压模、磁性聚乙烯

内门衬垫 可拆装、薄刃式聚硅硐

★6、24小时持续除菌：专利的HEPA过滤系统，保证箱门关闭后五分钟内箱内气体达到100级洁净,信息中心显示CLASS 100。

7、通过UL、CSA认证，带CE标志，具有中国医疗器械产品注册证；

★8、配置：二氧化碳培养箱1台、HEPA过滤器 1个、3升不锈钢增湿盘1个、气体连接管1条，搁板4块。

- （四）医用冰箱（2-8摄氏度）参数

医用冰箱共3台，其中2台参数如下：

1、产品技术规格

1.1结构：	整体结构	左右对开玻璃门

1.2外部尺寸：（宽深高）	≧1170*560*1980 mm

1.3内部尺寸：（宽深高）≧	1070*470*1280 mm

1.4搁架数量	：≧6层共12个搁架

★1.5总有效容积：	≧640L

1.6脚轮与底脚：	4个万向脚轮+2个止动底脚

1.7发泡箱体保温层	：≧50mm

1.8电器控制系统：	搭配5路传感器

1.9照明灯：	LED灯，手动开关控制

★1.10性能	：温度范围	2-8℃

1.11均匀性：	3℃

1.12化霜类型：	自然化霜

1.13制冷系统：	进口名牌风机和国产名牌压缩机

1.14电池：	12V大容量蓄电池

1.15安全系统：	多重故障报警、高低温报警、传感器故障报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警

1.16两种报警方式：	声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，

1.17远程报警功能：	具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。

1.18门锁：	一把钥匙一把锁，双锁结构，防止随意开启

1.19数据导出：	USB接口/打印机	选配USB接口，选配打印机

1.20认证：	认证证书	注册证

2、产品各项功能的说明

2.1微电脑控制，内置5个数字温度传感器，1个机械温控器，控温精度0.1°C， LED数码管显示，观察方便。

2.2显示：采用微电脑控制系统，数字显示箱内温度。可实时监控箱内温度。

2.3设定温度在2～8℃范围调节，科学风道设计，箱内温度均匀度小于3°C。

2.4多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警）

两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；

2.5冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；

2.6具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。

2.7.配备脚轮，灵活，可移动、可通过底脚固定。

2.8压缩机：碳氢制冷剂压缩机，节能环保、质量稳定；

2.9冷凝风机：德国进口EBM冷凝风机，高效节能，低噪音，使用寿命长；

2.10内风机：进口名牌ADDA风机

2.11材料：箱体和内板采用彩色喷涂钢板，有效防菌防腐蚀；

2.12门：双层钢化镀膜电加热玻璃门，可以保证32℃/85%RH情况下门体无凝露，箱内储品清晰可见。

2.13标配自关门组件，任意角度可以自动关门。

2.14多层搁架设计，搁架带标识牌插槽便于区分存储物品，可实现独立存取物品；

2.15灯：LED照明灯，功耗低，亮度高。

2.16门体双锁结构，防止门体随意开启，保证存储物品安全。

2.17后备电池设计，断电后仍可实时显示箱内温度。

2.18打印机功能，温度数据实时打印。

2.19存储功能，可存储十年温度数据，通过USB接口导出(选配)。

医用冰箱共3台，其中1台参数如下：

1、产品技术规格

1.1规格项目    具体项目	HYC-410

1.2结构	    整体结构	立式

★1.3总有效容积（L）≥400

1.4外部尺寸（宽*深*高mm）	665*710*1965

1.5内部尺寸（宽*深*高mm）

1.6箱体/内胆材质	喷涂钢板/PS吸附

1.7发泡箱体保温层（mm）	40

1.8搁架数量	6个搁架

1.9脚轮与底脚	4个万向脚轮+2个止动底脚

1.10玻璃门	双层钢化玻璃门、电加热、自关门

1.11电器	控制系统	搭配3路传感器

1.12电池	直流 3.6V 可充电锂电池

1.13照明灯	LED灯，1.5W，开关控制

★1.14性能	温度范围	2-8℃

1.15输入功率	350W左右

1.16均匀性	≤2℃（YY/T 0086-2020）

1.17波动值	≤1.5℃（YY/T 0086-2020）

1.18化霜类型	自然化霜

1.19制冷系统	全封闭压缩机

1.20蒸发器/冷凝器	翅片蒸发器/丝管式

1.21多重故障报警	高低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警、通讯故障报警

1.22两种报警方式	声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，

1.23远程报警功能	具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。

1.24门锁	产品带有暗锁一把钥匙一把锁，侧面带有 锁扣可加挂锁

1.25数据导出	USB接口（选配）	数据每6分钟采集一次

打印机（选配）	最小取数间隔最小5分钟

1.26认证	认证证书	注册证

- （五）医用冰柜参数

1.功能描述：可用于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等，适用于科研所、血站、医院、疾控中心及畜牧等系统；

2.工作条件：环境温度10℃～32℃，电源AC187-242V/50Hz

3.样式：卧式；

★4.有效容积：300L；

5、外部尺寸（宽×深×高）mm：≧1055×745×845；

6、内部尺寸（宽×深×高）mm：≧929×529×690；

★7、电子温控器，采用微电脑处理控制系统，温度数字显示,箱内温度-10℃～-25℃可调，控制精度0.1度，断电后温控器自带数字温度显示24小时；

★8、安全系统：多种故障报警功能（高低温报警、传感器故障报警、断电报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；开机延时保护功能，所有独立部件安全接地；带锁结构设计。

★9、采用内置冷凝器结构制冷技术，制冷效果好。内置结构设计，能耗低，节省用电；

10、售后服务：2小时响应，24小时到位提出解决方案。

（六）24小时动态心电监测仪参数

采集盒：

1.1外形精巧，体积小，重量≤80g，方便受检者佩戴;

1.2 SD卡存储，容量≥1G

★1.3 全彩LCD液晶屏幕可显示波形、电池电量、记录时间、记录状态、病人信息、事件标记、起搏状态等信息

★1.4 配备3键键盘，方便设置记录器的记录参数、波形切换等操作；具有事件按钮，可以准确记录事件发生的时间

★1.5灵活的数据传输方式，同时支持SD卡和USB2.0高速传输、读取数据

1.6病历保护功能，如果监测到记录器中含有没有分析的数据，记录盒会报警提示，保证数据不丢失

1.7 电子标签：支持分析软件电子登记、记录器键盘输入病例号等方法进行电子标签标注，记录前将病人基本信息（病例号、姓名、性别、年龄等）写入记录数据包中，彻底避免回放时患者记录器可能相互混淆的问。

1.8电极脱落提示

1.9 功耗低，1节AAA电池可支持不少于144小时的动态心电记录，有效避免记录过程中更换电池而影响数据采集的连续性

1.10 电源管理，电池欠压检测提示，长时间空闲状态或记录结束30分钟后将自动关闭电源，节约电池电量，防止电池漏液。

信号处理

2.1频率响应：0.05～60Hz

2.2输入阻抗：≥20MΩ

2.3输入回路电流：≤0.1μA

2.4噪声电平：≤50μVp-p

2.5极化电压：±300mV

2.6共模抑制比（CMRR）：≥100dB

2.7时间常数：≥3.2s

2.8增益：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV

2.9记录通道：12导、3导二合一，自动识别导联类型、完成记录模式切换。

★2.10采样率：128、256、512、1024Hz可调，无需返厂即可根据需要进行调。

★2.11 A/D转换精度：8、12、14、16、18位可调，无需返厂即可根据需要进行调。

★2.12记录天数：0、1、2天可调

2.13起搏检测：多通道同时检测，可识别±2mV~±200mV, 0.1~2.0ms的起搏信。

分析软件

3.1 软件同时兼容3/12导联记录盒

★3.2 根据用户需要，可自由配置软件界面工作流程

3.3 专用儿童模式：提供针对儿童的特异性分析算法来进行儿童患者的数据分析，提高分析的准确性

★3.4 心电数据滤波：提供工频滤波、基线漂移滤波、低通滤波等多种滤波功能，提高所采集的心电信号质量

3.5 心电波形自学习功能，实现模板高效匹配

3.6 心电图编辑窗口具有自动播放功能，播放速度可调

3.7 具备多种实用心电图编辑工具：如测量、波形放大、导联反转、保存片段图等，方便医生进行心电波形的查看及保存

3.8 丰富的心律失常分析手段：自动识别各类心律失常，可根据需要修改心律失常的自动判别参数，支持自定义心律失常事件

★3.9 准确的QRS形态分类，可自动识别正常、房早、室早、插入性室早、起搏、伪差等心拍类型，并支持不少于19种模板分类选项

3.10 模板编辑功能：具有模板合并和拆分功能，方便医生进行快速归类，并对编辑过的模板进行标记

3.11 可同屏显示主模板、子模板、心拍、心电图窗口，支持模板的单拍/多拍显示，使操作的心拍情况一目了然，无需来回切换页面即可完成模板编辑

3.12 散点图分析：可以提供Lorenz散点图、差值散点图、24小时散点图、小时散点图、时序散点图等多种散点图工具，支持散点图反向定位心搏操作，帮助医生快速诊断异常心搏；支持任意时间段散点图显示，实现快速编辑和确认短暂房颤、短阵过速心律失常现象

3.13 叠加图分析：提供心搏叠加窗口，具有反混淆分析功能，能根据心搏形态差异对异常心搏（特别是宽QRS波群或伪差）进行快速分辨、圈选，并加以修改

★ 3.14 散点+叠加图分析：同屏显示所选模板的散点图+叠加图，同时结合RR间期和波形形态实现心拍的快速分类，大大提高工作效率

3.15 直方图分析：可以提供R-R间期、R-V间期、R-R提前量、R-V提前量、RR间期比、起搏到起搏等20多种常用分布直方图分析工具

3.16 房颤/房扑自动分析：一键自动检测房颤/房扑，列表显示房颤/房扑发生的时间、持续时间等，支持对房颤/房扑事件的手动修改

★ 3.17 ST段分析：软件支持对全导联ST段抬高、压低情况进行自动列表统计，并显示ST段变化的趋势，方便快速地查找各个时间点心电图和ST段变化；可手动修改/添加/删除ST事件；支持单独界面的ST段重分析操作，有效避免重分析操作对已修改模板的影响

3.18 多通道采集起搏器脉冲信号，起博采样率达10000点/秒；并可对AOO、VOO、AAI、VVI、DDD等十五种起搏器进行分析

3.19 支持心率变异自动分析：从R-R间期散点图、时域趋势图、频域趋势图、时域趋势表、频域趋势表、长时程心率变异、心率变异三维图、心律减速力等多个方面进行分析

3.20 具有QT分析功能：可提供QT趋表、QT直方图、QT离散度等多种分析工具

3.21 可提供心率震荡、起搏、呼吸睡眠、T波电交替、心电向量、心室晚电位，瀑布图等多种自动分析功能

3.22 具有“页扫描”功能，在高速回放波形过程中，显示屏上同时叠加5分钟波形，当心电波形发生异常改变时，在正常波形的余辉上可观察到叠加的异常波形，及时发现心律失常

3.23 报告自定义编辑功能:提供自动结论和手动结论，可以对自动结论中常用的报告模板进行编辑，也支持对手动结论中常用医学术语进行添加，以快速形成报告

★3.24 具有网络化功能，可免费接入院内心电网络，方便病例管理和分析，实现医院内部或与其他医疗单位的远程数据传输。

配置：

4、两个动态心电图机盒子，一套动态心电图机软件。品牌电脑、打印机各一套

产品认证：

5.1产品通过CE认证、FDA认证以及ISO13485、ISO9001质量体系认证

★5.2公司需要通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境质量认证

- 康复治疗仪参数

- 适用范围：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，对患者肌肉施加电刺激，来帮助诊断和恢复患者的肌肉功能障碍。

- 硬件：

- 1.主机：便携式内置触摸屏一体机，灵敏电容触摸屏显示，支持外部旋钮调节

- 2.通道数：独立四通道表面肌电采集

- 3.采样位数：16

- 4.AD采样率：≧8192Hz

- 5.输出电流：0－90mA

- 6.输出脉冲波形：双向平衡波，刺激舒适，增强患者依从性

- ★7.支持设备级联，可多台设备同时操作，拓展8通道，同时开启治疗。

- 8.调制模式：调制电刺激模式，可实现载波刺激及变频刺激，过程中不同频率、不同脉宽之间转换

- 9.脉冲宽度：10μs～900μs

- ★10.刺激频率：1Hz～900Hz，1Hz连续可调, 误差不大于±5%

- ★11.测量范围：1μV～900μV(r.m.s)

- 12.通频带：20Hz～500Hz(-3dB)

- 13.一键式开机，直接进入操作软件界面,一键关机。

- 14.移动推车+折叠支架完美设计，满足床边和出诊的多场景需求。

- 15.内置电源+外接电源，双供电模式，满足不同临床应用场景。

- 软件：

- 16.多种产康方案，满足产后常见症状的治疗，包括：子宫复旧、产后尿潴留、乳腺疏通、腹直肌分离、腰背痛、肌肉酸痛等。

- ★17.腰背痛评估，采用表面肌电方法评估腰背部肌肉是否出现过度紧张，并给出报告。

- 18.生物反馈治疗，通过采集腰背部肌肉的肌电信号，反馈至患者，指导患者高效放松腰背部肌肉，改善疼痛症状。

- 19.自定义方案，客户可以自行编辑电刺激参数，设置方案，满足个性化和多样化的治疗。可以对方案的参数进行自定义设定并且存储。

- 20.采用肌电触发电刺激，结合运动疗法，有效改善腹直肌分离。

- 21.对腰背痛评估数据进行数据管理，包括查看、修改、查找、报告预览和打印等。

- 22.方案设有电极片的粘贴示意图，方便客户操作。

- ★23.自动识别贴片脱落，脱落自动断电停止，安全操作。

- 系统设置：可以对系统的基本参数进行设置，包括屏幕校准，亮度调节，色彩调节，时间调节以及软件程序的更新等。

- 三、货物验收标准、质保及培训

1、所供货物按招标要求核对验收，★参数必须满足。计量类设备需有国家计量资质部门出具的检测报告，没有检测合格结果的货物不予验收。因缺乏配套设施和软件，设备无法正常开展工作的，中标方应无条件免费补全方可验收合格。

2、每台设备配置过塑的设备操作流程和注意事项及设备标识牌；

3、所供设备免费质保周期2年。合同签订后20天到货。免费提供医务人员培训。

- 第四部分  采购合同条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

编号：

甲方（使用单位）：

乙方（投标人）：

项目经公开招标，确定         中标单位，经双方协商，达成以下条款。具体如下：

- 采购商品清单及合同价格

金额单位：元

| 使用单位 | 商品名称 | 配置要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币） 元整 |  |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单；

2、以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及安装费等。

第二条  质量保证

乙方保证本合同中所供应的国产商品是符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条  开发时间、地点

1、本次开发时间及进度安排：

2、地点：甲方指定地点

第四条  服务要求

具体条款详见合同附件。

第五条  履约保证金

签订合同时支付合同价   %的履约保证金。

合同履行完毕后无息返还。

第六条  货款的支付

双方自行约定。

第七条  违约责任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金。

2、甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价万分之五的滞纳金。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金。

第八条  争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方享有与签证方同等权力，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第九条  合同的生效

1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲  方（盖章）：                乙  方（盖章）：

法定代表人或受委托人           法定代表人或受委托人

（签字）：                     （签字）：

地  址：                       地 址：

邮  编：                       邮  编：

电  话：                       电  话：

传  真：                       传  真：

开户银行：                     开户银行：

帐  号：                       帐  号：

签约时间：  年   月   日

签约地点：

第五部分　投标文件编制

各投标人：

为了准确投标，希望认真阅读本次招标文件和附件内容，在使用各附件时，应注意下列事项：

1、实事求是的填写各附件内容;

2、投标项目涉及到安装、调试所需材料时，应当详细编写《主要（辅助）材料清单》;

3、属于招标文件规定应当签署的事项，各投标人应按照规定逐一签署，需要加盖公章的地方，应当逐一加盖;

4、凡投标文件内容填报不清或填报错误，其后果由投标人承担;

5、所投货物类产品须注明产品产地及生产厂家。

6、投标文件须标注页码，有封面和封底，A4纸装订成册。

7、第六部分附件仅供参考。

- 附  件

（商务文件封皮）

正（副）本

****          项目

商 务 文 件

项目编号：

投标人名称：                             （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

投标人地址：

联  系  人：

联系电话：

年   月    日

1、投 标 函

致：阿克苏科利森工程咨询有限责任公司

我方对本次招标文件已详细审阅，内容全部清楚。我方自愿对此 　　                                                                                                                                                                    次              采购项目投标，谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1、我方同意招标文件的各项规定，赞同你方对招标文件的解释；

2、我方提供的投标文件及资料、证照真实合法有效；

3、我方愿向你方提供与本次招标有关的一切真实数据或资料；

4、我方同意承担由投标文件内容填报不清或填报错误，所造成的无效标、废标、落标等后果;

5、我方赞同你方组织的评标委员会（组）所做出的评审和选择，同意评标委员会无义务向投标人进行任何有关评标解释的规定；

6、我方保证诚实履行合同，做到所供货物货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）；

7、我方完全理解本次招标不是最低价中标；

8、我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务；

9、我方同意本投标文件的有效期为开标后30天；一旦中标将投标文件转为合同附件；

10、我方本次提交投标保证金人民币         元整。如果违反本次招标文件规定，愿接受你方没收全部投标保证金的处罚；

11、本次投标总价为                      （大写）；

12、我方提交的投标文件正本一套，副本三套；

13、与本次招标的一切往来，请按下列方式联系：

手机：

电话：

传真：

法定代表人或授权代表人（签章）：

投标人：                     （加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

2、反商业贿赂承诺书

致：阿克苏科利森工程咨询有限责任公司

为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。

三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他投标人保持公平的竞争关系。

五、不与采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标人：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

3、法定代表人资格证明文件

我是 投标单位全称                的法定代表人。参加阿克苏科利森工程咨询有限责任公司组织的     招标项目名称、招标编号         ，负责签署本次投标文件、并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同以及处理与本次招标项目有关的一切事务。

特此证明。

投标人：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。

法定代表人身份证

授权委托书

我   姓名   是        投标单位名称       的法定代表人，现授权       单位全称       的    姓名    为我公司全权代理人，以我单位名誉参加阿克苏科利森工程咨询有限责任公司组织的     招标项目名称、招标编号         的投标活动。代理人可全权代表我负责签署本次投标文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同。其全权代理人在处理与本次招标项目有关的一切事务，我均予以承认。

全权代理人无转委托权。

特此声明。

法定代表人：  （签章）

投标人：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

说明：应附法定代表人和全权代理人身份证复印件

| 法定代表人身份证 |  | 授权代表人身份证 |
| --- | --- | --- |

4、投标人单位基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 企业人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 在按要求填写此表格后，各投标人可以用其它的方式，就公司整体情况作出详细的介绍。

2、后附营业执照、资质证书、开户许可证、完税证明、社保、信用中国和中国政府采购网查询结果等。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签章）：

日    期：   年  月  日

企业情况简介

（格式自拟）

5、投标人近三年有无违法、违规记录承诺书

（投标人自行填写）

内容应包括：说明现在有无正在诉讼的案件和有无不良记录以及是否依法缴纳税收和社会保障资金。

（有无必须说明，否则作为废标）

法定代表人或授权代表人（签章）：

投标人：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

6、投标报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人 |  |
| 投标报价 （人民币：元） | （大写）： （小写）： |
| 合同履行期限 |  |
| 质量要求 |  |
| 投标有效期 | 30日历天 |
| 备注 |  |

说明：此响应函后须附分项报价明细表

投标人（加盖公章）：

法定代表人或授权代表人（签章）：

日    期：   年  月  日

分项报价明细表

（附已标价项目清单）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备（服务）名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  | 金额（大写） 元 |  |  |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或授权代表人（签章）：

年  月  日

7、财务要求

近一年审计报告或财务报表（成立不足一年的需提供成立至今的财务报表）。

8、投标保证金

9、 中小企业声明函

本公司     郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

10、商务偏离表

| 序号 | 条款号 | 原条款内容 | 建议修改后条款内容 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |  |

编制要求：

1、供应商应按顺序将建议的非实质修改的内容填入文件响应偏差表中；

2、供应商对招标文件的不接受或修改将影响其投标的相对竞争能力；

3、除本偏差表中所列出的偏差外，视为供应商完全响应招标文件的其他内容。

投标人 （盖章）：

法定代表人或授权代表人（签章）：

年     月     日

11、投标人认为需补充的其它资料或说明

（技术文件封皮）

正（副）本

****          项目

技 术 文 件

项目编号：

投标人名称：                             （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

投标人地址：

联  系  人：

联系电话：

年   月    日

1、技术要求偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标货物主要参数 | 投标货物实际参数 (投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填写说明：

1. 投标文件中的技术指标与招标文件中技术指标的要求应逐条列示在本表之中。

2. 偏离说明要详细描述偏离的情况。

3. 证明资料请填写“见本投标文件第  页，第  行”字样。

4. 此表必须填写，否则影响政府采购评审专家的评标，其后果自负。

投标人 （盖章）：

法定代表人或授权代表人（签章）：

年     月     日

2、技术方案

3、售后服务

投标产品质量承诺书

投标产品(设备)的全称       同时应编写品牌、型号     ：

投标人应按所投产品（设备、软件）质量状况实事求是地填写，但不限以下内容：

1、产品（设备）出厂前是否执行检验检测；

2、产品（设备）质量保证期（三包）期限（年、月），执行规范和内容；

3、产品（设备）质量缺陷、瑕疵补救方案和处理方式、方法（如果实行召回制度的产品必须说明）；

4、投标产品（设备）达不到无故障时间和使用（寿命）年限应承担的责任；

5、设备（软件）集成、安装、调试质量保证措施；

6、投标人对投标产品（设备）承诺的其它事项。

法定代表人或授权代表人（签章）：

签署日期：    年    月   日

投标人技术支持和售后服务承诺

（投标人自行填写）

主要内容应包括（不仅限于下列内容）：

1、投标人应当分别列明投标货物免费质量保证期限_____年，在免费质量保证期（包修、包换、包退）内能够提供的技术支持办法和服务方式、服务内容以及维护维修的解决方式（上门维修、报修、送修等），如果招标人需要增加投标货物免费质量保证期，其续保价格         元。

2、投标人应分别列明免费质量保证期外的服务年限_____年；维护维修的电话、联系人、响应服务时间、到达现场时间以及维护维修完成时限（天）。

3、投标人应列明在货物免费质量保证期外技术支持和相关服务收费标准；零 (部)备件取得方式及取费标准。

4、投标人应列明生产厂家现在实行的售后服务和技术支持的方式、方法、内容，以及在新疆地区设置的售后服务网点、地址、联系电话等。

5、投标人应分别列明投标物品的装箱清单及物品；以及产品开箱不合格处理方法。

6、投标人应列明违反售后服务承诺的赔偿责任。

7、投标人应列明产品的质量或服务投诉电话（公司/厂方）。

法定代表人或授权代表人（签章）：

签署日期：    年   月   日

- 4、投标企业实力

- （内容包括但不限于实用新型专利证书、高新技术企业证书、中国国家强制性产品认证证书、中国节能产品认证证书、中国环保产品认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等）

5、（近三年2019年-2021年）类似项目业绩表

| 序号 | 使用单位全称 | 合同金额 | 完成时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：1、投标人应填写与招标项目相一致的销售业绩，填写与本项目不一致或相类似的业绩无效。所有业绩应提供《买卖合同》或中标通知书复印件并附在此业绩表之后。

2、业绩不实而造成的废标，由投标人自行承担。

3、此表如填写不下，可另附页。

法定代表人或授权代表人（签章）：

签署日期：   年    月     日

6、供货及安装方案

- 7、培训方案

- 8、投标人认为需补充的其它资料或说明