阿瓦提县应急管理局水罐泡沫消防车和装备器材采购项目

竞争性谈判文件

招标人：阿瓦提县应急管理局

招标代理机构：新疆景鸿建筑项目管理有限公司

项目编号：XJJH-(2023)-CG091

日期：二〇二三年十月

竞争性谈判文件

工程名称：阿瓦提县应急管理局水罐泡沫消防车和装备器材采购项目

招 标 人（公章）：

法定代表人（章）：

联 系 人：陈绳进

联系电话：15199205877

招标代理机构（公章）：新疆景鸿建筑项目管理有限公司

法定代表人（章）：

联 系 人：廖庆波

电    话：18099336608

联系地址：阿克苏市文旅夜市步行街25号商铺

二零二三年十月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同主要条款	.22

第四章  采购需求...........................................................................23

第五章  响应文件格式	24

# 竞争性谈判公告

项目概况

阿瓦提县应急管理局水罐泡沫消防车和装备器材采购项目的潜在投标人应在新疆政府采购网获取谈判文件，并于2023年11月02日11：00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJJH-(2023)-CG091

项目名称：阿瓦提县应急管理局水罐泡沫消防车和装备器材采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：1200000

最高限价（元）：1200000

采购需求：

标项名称:阿瓦提县应急管理局水罐泡沫消防车和装备器材采购项目

数量:1

预算金额（元）:1200000

单位：批

简要规格描述：采购水罐泡沫消防车和一批装备器材。（详见采购清单）

合同履约期限：按照甲乙双方合同约定执行。

本项目（不）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）；

（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2023年10月30日至2023年11月01日，每天上午10:00至14:00，下午15：30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

四、响应文件提交

截止时间：2023年11月02日11：00（北京时间）

地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/

五、响应文件开启

开启时间：2023年11月02日11：00（北京时间）

地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作响应文件，若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。

2、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

3、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

4.供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。

5.投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：阿瓦提县应急管理局

地    址：阿瓦提县光明中路56号

联 系 人：陈绳进

联系方式：15199205877

2.采购代理机构信息

名    称：新疆景鸿建筑项目管理有限公司

地    址：阿克苏市文旅夜市步行街25号商铺

联系人：廖庆波

联系方式：18099336608

# 第二章  投标人须知

一、投标人须知前附表

| 1 | 采购人 | 阿瓦提县应急管理局 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：新疆景鸿建筑项目管理有限公司 地 址：阿克苏市文旅夜市步行街25号商铺 联 系 人：廖庆波 电 话：18099336608 |
| 3 | 采购项目名称 | 阿瓦提县应急管理局水罐泡沫消防车和装备器材采购项目 |
| 4 | 采购文件编号 | XJJH-(2023)-CG091 |
| 5 | 资金来源 | 援疆资金 |
| 6 | 最高限价 | 1200000元 |
| 7 | 招标内容 | 采购水罐泡沫消防车和一批装备器材。（详见采购清单） |
| 8 | 评审方法 | 采用最低评标价法，对满足谈判文件全部实质性要求的，评标结果按响应报价由低到高顺序排列。 |
| 9 | 投标报价 | 不得超过谈判文件中规定的最高限价。本项目采用二轮报价，即标书内报价为第一轮报价，现场报价为第二轮报价。 |
| 10 | 供货期 | 20天 |
| 11 | 行业划分 | 工业 |
| 12 | 联合体投标 | 不允许联合体参加谈判 |
| 13 | 供应商提出问题 的截止时间 | 若有疑问，请于谈判文件规定的谈判截止时间3日前将问题以书面形式提交招标代理人 |
| 14 | 采购人说明澄清 的时间 | 谈判文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准（同招标公告发布网站），所有投标供应商应关注网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。 |
| 15 | 分包 | 本项目不允许分包和转包 |
| 16 | 构成谈判文件的 其他文件 | 谈判文件的澄清、修改书及有关补充通知为谈判文件的有效组成部分 |
| 17 | 投标截止时间 | 2023年11月02日11：00（北京时间） |
| 18 | 谈判有效期 | 谈判截止之日起30日历天 |
| 19 | 保证金 | 谈判保证金：本项目不做要求 |
| 20 | 履约保证金 | 签订合同时约定 |
| 21 | 备选方案 | 不接受备选方案 |
| 22 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由 3 人构成，其中招标人代表 0 人（应当具备评标专家相应的或者类似的条件），专家 3 人； 评标专家确定方式： 从政府采购专家库随机抽取 评标委员会推荐中标候选人的人数：3人 是否授权评标委员会确定中标人：否 |
| 23 | 投标人资格条件 | 投标人资格条件、能力和信誉： 资格条件：（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备相应资质的投标人：1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。 - （二）具有有效的营业执照； （三）法定代表人身份证明、授权委托书及委托人身份证明； （四）（2020年-2022年任意一年）的财务报表（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）；近六个月任意一个月的社保证明（需有相关人员的社保缴纳明细，退休人员需提供退休证明）和近六个月任意一个月的完税证明； （五）供应商未被列入“信用中国”网站信用报告和国家企业信用信息公示报告、中国政府采购被列入严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）；（在网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） （六）本项目不接受联合体投标。 （七）符合竞争性谈判文件中其他实质性要求。 财务要求：财务状况良好。 信誉要求：良好，无不良行为记录。 其他要求：符合国家相关规范标准。 |
| 24 | 响应文件的要求 | 1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政府采购云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，在新疆政府采购网--下载专区下载--供应商客户端制作响应文件，并生成JMBS格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平台。若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。 2、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。 3、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政府采购云平台电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政府采购云平台电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政府采购云平台客户服务热线400-881-7190进行咨询。 4、供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。 5、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS格式电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。 6、纸质版响应文件根据采购人存档需要另行提供（所产生的的费用投标单位自理）。纸质版响应文件可通过加密电子版响应文件打印生成，应当与电子版响应文件一致。 |
| 25 | 递交响应 文件地点 | 政府采购云平台http://www.zcygov.cn/（政采云网上不见面开评标系统） |
| 26 | 场地使用费 | 本项目需缴纳场地使用费。投标家数＞6家时，场地费=6000/投标家数；投标单位≤6家时，场地费每家1000元。 |
| 27 | 谈判时间和地点 | 谈判时间：2023年11月02日11：00（北京时间） 谈判地点：政府采购云平台http://www.zcygov.cn/（政采云网上不见面开评标系统） 备注：供应商需要使用CA锁，登录政府采购云平台电子投标客户端制作响应文件，将生成的“JMBS格式电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台” |
| 28 | 政府采购其他政策 | 1、政府采购强制采购：（1）标记*符号的节能产品；（2）其他采购《节能产品政府采购清单》内的产品。 2、政府采购优先采购：(1)非标记*符号的节能产品；(2)环境标志产品； 3、采购产品为《节能产品政府采购清单》内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》内的产品： 响应文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
| 29 | 支持中小企业发展 | 1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。 6.小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：《中小企业声明函》 本项目给予小微企业的价格扣除为10% |
|  |  | 政府采购支持中小企业融资：有融资需求的，可查询相关业务。 政府采购信用担保：有担保需求的，可查询相关业务。 |
| 30 | 投标人不得存在下列情形之一 | （1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （4）被依法暂停或者取消投标资格； （5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （7）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； （9）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的； （10）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 31 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 根据“财政部87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其响应文件作为无效处理。 供应商应当在投标截止前提前准好上述审查资料以备评标委员会审查，提供书面说明的有效时间为30分钟，逾期提供或者未提供的，评标委员会将其投标文件作为无效处理。 |
| 32 | 竞争性谈判文件的澄清和质疑 | 1、综合说明 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。 2、对竞争性谈判文件的澄清和质疑 投标人应尽早领取竞争性谈判文件，若对竞争性谈判文件有疑问需要澄清或质疑，须在开标7日前由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向招标人递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在(项目名称）澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。 根据《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），招标人在投标截止日3天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在新疆政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在响应文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。 3、对招标过程和拟中标结果的质疑 投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以于新疆政府采购网发布拟中标结果之日起3个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在（项目名称）”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。 招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。 4、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担： (一)不是参与该政府采购项目活动供应商的; (二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的； (三)所有质疑事项超过质疑有效期的； (四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的； (五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的； (六) 其它不符合受理条件的情形。 5、其他 澄清或质疑函递交地点：阿克苏市文旅夜市步行街25号商铺 联系电话：18099336608 |

## 供应商须知正文部分

- 一、总则

1. 合格的供应商

1.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的，有承担本次招标采购项目能力的及符合条件的法人或其他组织。

1.2 有效的营业执照；

1.3 供应商在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等相关法律法规的规定。

1.4 投标人参加政府采购活动近三年内无违法违规记录和法律诉讼纠纷，需提供书面声明。

1.5 为保证政府采购活动公平、公正、诚实信用，投标人提供的材料及技术参数应真实有效，竞标文件内提供书面诚信投标承诺书。

1.6 未保证本次招标活动公平竞争，杜绝任何形式的商业贿赂行为，竞标文件内必须提供反商业贿赂承诺书。

1.7 不符合以上条款规定的供应商，其投标无效。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指新疆景鸿建筑项目管理有限公司。

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交竞标文件的施工供应商或货物制造商或代理商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布最新一期的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库（2008）248号）。

2.9 “语言文字”招标竞标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

2.10“计量单位”所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 其他要求

3.1 投标费用

供应商应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 采购进口产品

3.2.1 除供应商须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

3.2.2 本章第4.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足谈判文件要求的国内产品参与招标。

3.3 政府采购政策支持

3.3.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见供应商须知前附表。

3.3.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.3.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

- 二、谈判文件

- 4.竞争性谈判文件的构成

4.1竞争性谈判须知；

4.2项目谈判内容；

4.3合同主要条款；

4.4附件。

- 5.竞争性谈判文件的澄清与修改

5.1在谈判截止时间前，招标人或代理公司有对竞争性谈判文件进行澄清和修改的权利，可主动或在解答竞标人提出的问题，对竞争性谈判文件进行澄清和修改。

5.2竞争性谈判文件的澄清或修改将以书面形式通知所有获得同一竞争性谈判文件的竞标人，竞标人在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。澄清或修改通知为竞争性谈判文件的组成部分。同时，竞争性谈判文件的澄清或修改还将在《新疆政府采购网》即时予以发布，请各竞标人及时查阅、下载。

- 三、竞标文件的编制

7. 竞标文件的编写

7.1 供应商应仔细阅读谈判文件,了解谈判文件的要求，并在充分理解谈判文件提出的工程施工要求、货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作竞标文件。

8. 投标的语言及计量单位

8.1 供应商的竞标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果竞标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

8.2 竞标文件中所使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9. 竞标文件构成

9.1.1供应商编写的竞标文件应包含以下内容:

- 9.1.2封面（封面必须标明“竞标文件”字样）

- 目录（包含下列内容但不限于下列内容，相关格式见附件）

- 营业执照

- 投标函

- 报价一览表

- 报价明细表

- 法定代表人身份证明、授权委托书及委托人身份证明；

- 供应商“信用中国”的信用信息报告、国家企业信用信息公示报告及中国政府采购网截图

- 投标人认为有必要提供的声明及文件资料（包括但不限于（2020年-2022年任意一年）的财务报表（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）；近六个月任意一个月的社保证明（需有相关人员的社保缴纳明细，退休人员需提供退休证明）和近六个月任意一个月的完税证明）

- 注：竞争性谈判文件中未提供的表格，竞标人可根据实际需要自行拟定表格。

- 9.1.3电子标书

本项目实行电子招投标，供应商需要使用CA锁，在新疆政府采购网--下载专区下载--供应商客户端制作竞标文件，并生成JMBS格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平台。

9.2 第9.1.2条中第(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)为必备项，供应商在竞标文件中必须提供有关材料，如果缺项，将导致投标失败。

9.3 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足谈判文件实质性要求处理。

10.  竞标文件格式

10.1  供应商应按谈判文件提供的格式完整地填写所提供的工程量、货物、服务、数量及价格。

11.  投标报价

11.1  供应商应按谈判文件所附的《报价一览表》和《报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

11.2 本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明。

11.3  供应商应按谈判文件的要求对有关设计文件、货物及其配套服务的全部内容进行报价。

12.   投标货币

12.1 本次投标货币为人民币。

13.  证明供应商合格和资格的文件

13.1 供应商应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其竞标文件的一部分。

13.2 供应商应填写并提交谈判文件所要求的资格证明类文件。

14.  证明货物的合格性和符合谈判文件规定的文件

14.1 供应商应提交谈判文件要求的货物及其服务的合格性及符合谈判文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料等，并作为竞标文件的一部分。

14.2 供应商应逐条阅读谈判文件要求的技术规格条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对谈判文件做出实质性的响应，否则，将视为供应商不响应谈判文件的全部或相应部分的要求。

15.  竞标文件的有效期

15.1  竞标文件从实际开标之日起30天内有效。

15.2  在特殊情况下, 在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长竞标文件的有效期，并经投标方确认。

16.   竞标文件的书写要求、签署，未按要求编制，竞标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

16.1  竞标文件中签名处须用不褪色的墨水笔书写。

16.2  竞标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或供应商授权代表签章。

16.3  未实质性响应谈判文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写编制、或者可能导致非唯一理解的竞标文件将被拒绝。

16.4  供应商可根据投标货物的具体需要自行编制其它文件纳入竞标文件中。

16.5  为了保证竞标文件的合法性、安全性和完整性，竞标文件必须逐页加盖单位公章。授权代表须将 “法人授权书”附在竞标文件中。

17.  投标保证金

17.1  本项目不做要求

- 四、竞标文件的递交

18.  竞标文件递交的格式

18.1  投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS格式电子加密竞标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的竞标文件将被“政府采购云平台”拒收。

18.2  未按本须知要求投递竞标文件，造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

19.  竞标文件递交的截止日期

19.1  供应商必须在《供应商须知前附表》中规定的时间之前将竞标文件送达到规定的地点。

19.2  超过谈判文件规定的投标截止时间送达的竞标文件将不予接受。

20.  竞标文件的修改和撤销

20.1  供应商对其竞标文件进行的修改或撤销应符合新疆政府采购网“政采云”系统相关要求。

20.2  投标截止时间以后，不允许对竞标文件进行修改。

20.3  供应商不得在投标截止时间起至竞标文件有效期满前撤销竞标文件。

- 五、开标

21.  开标

21.1  除非采购代理机构另外书面通知，本标将按本谈判文件《供应商须知前附表》中规定的时间和地点开标。

21.2  开标时，招标人、监督部门、公证部门的工作人员将对开标会议到场监督。

21.3  开标时，投标单位完成在线解密后，由工作人员开始唱标。

21.4  唱标完毕后，如果投标人对所唱内容有异议，应当场立即提出。经现场监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

21.5  所有唱标均记录在案，并经监标人员或公证人员的签字，作为各投标人竞标文件的组成部分。

21.6  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

21.7  投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 六、评标和定标

22. 评标原则

22.1  本标的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

22.2  评标委员会将严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）的规定及相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。法律、法规、规章和省级以上财政部门涉及政府采购政策功能及其他规定，评标委员会应根据谈判文件规定，优先推荐节能、环保产品，优先考虑中小企业。供应商符合规定，获得相应政府采购政策优惠的，应提供相关证明材料。

22.3  不徇私情，不明招暗定。

22.4  资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

22.5  评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

22.6  对于竞标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

23.  评标方法

23.1采用最低评标价法，对满足谈判文件全部实质性要求的，评标结果按响应报价由低到高顺序排列。竞标文件满足谈判文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。采购报价相同时，采用随机抽取法确定第一中标候选人。

23.1.1评审步骤及原则

1、评审过程

谈判小组对竞标文件进行符合性检查的评审。

谈判小组在谈判过程中，不得改变谈判文件所确定的货物的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

2、确立成交供应商的原则

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

23.1.2评标标准

初步评审标准

| 初步评审 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 投标人是否满足本竞争性谈判文件关于对合格投标人资格要求的规定； |
|  | 2 | 竞标文件组成是否完整，主要内容是否按竞争性谈判文件规定的内容、格式填写； |
|  | 3 | 竞标文件的有效期是否满足竞争性谈判文件的规定； |
|  | 4 | 竞标文件是否按照规定签章的； |
|  | 5 | 投标代表授权书是否由法定代表人签署； |
|  | 6 | 竞标文件针对每一项货物是否出现了两个或两个以上的报价； |
|  | 7 | 投标报价是否超过最高限价； |
|  | 8 | 是否符合竞争性谈判文件关于对产品的要求；是否按竞争性谈判文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的（包括清单的改动）； |
|  | 9 | 竞标文件载明的招标项目供货期是否超过竞争性谈判文件规定的期限； |
|  | 10 | 竞标文件是否附有采购人不能接受的其他条件； |
|  | 11 | 竞标文件是否符合法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他实质性要求； |
| 注：以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效标。 |  |  |

23.2谈判小组由评审专家共3人及以上单数组成（超过谈判数额标准的货物或者服务采购项目，由5人以上单数组成），其中评审专家的人数不少于谈判小组成员总数的2/3。专家成员依法从政府采购专家库中随机抽取,采购人代表不得担任谈判小组组长,不得以评审组长专家身份参加采购项目的评审。

23.3谈判小组对供应商递交的竞标文件进行资格和符合性检查，以确定其供应商是否具备参加报价的资格。谈判小组在对竞标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对竞标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出竞标文件的范围或者改变竞标文件的实质性内容。

23.4参加谈判的供应商,应当按照谈判文件的规定一次报出不得更改的价格.谈判小组在谈判评审时不得改变谈判文件所确定的技术和服务要求、评审程序、评定成交的标准和合同本等事项，按照资格性审查、符合性审查的内容和要求进行评审。

23.5最低报价不是成交的唯一标准。但是，在符合采购需求、质量和服务相等的情况下，报价是确定成交的关键因素。

23.6成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购监管部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

24. 中标人的确定

24.1  采购人应当自收到评标报告之日起2个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照谈判文件规定的方式确定中标人；谈判文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

24.2  采购人在收到评标报告2个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

24.3  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.澄清

25.1谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正竞标文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖印章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

26.  中标通知

26.1 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

26.2 对于所有供应商的竞标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

27. 拒绝某些或所有投标的权力。

27.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

- 七、授予合同

28.  签订合同

28.1  中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与采购人签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

28.2  合同签订后，中标人应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

28.3  中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在竞标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

28.4  如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

28.5  合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

29.  合同的组成

- 29.1  下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

29.1.1  谈判文件及其附件、澄清文件；

29.1.2  中标的竞标文件及其他附件；

29.1.3  经确认的答疑记录；

29.1.4  中标通知书。

- 八、买方授标时更改采购货物数量的权利

30. 买方在授予合同时有权按“供应商须知前附表”第12项约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

- 九、其他事项

31.  中标服务费

31.1 中标人应按本谈判文件的规定，在《中标通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付中标服务费。

31.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

32. 参与本次招标的供应商必须有专业人员对评标委员会提出的问题进行答疑。

33. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

33.1  不同供应商的竞标文件由同一单位或者个人编制；

33.2  不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

33.3  不同供应商的竞标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

33.4  不同供应商的竞标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

33.5  不同供应商的竞标文件相互混装；

33.6  不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

# 第三章 合同条款

（此合同为格式范本，最终合同以双方协商为准）

XXXXXXXXXX项目合同

甲方：XXXXXX

乙方：_____________________

签约地点：_____________________________

签约日期：_____________________________

# 第四章 采购需求

| 消防车辆及装备器材采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 参数 |
| 1 | 消防车辆 | 泡沫水罐消防车 | 1 | 辆 |  |  | 一、整车 底盘型号：知名品牌 排放标准：国六 功率：≥325kW 驱动型式：8X4 整车尺寸：≥12000X2500X3500mm 总质量：≥42450kg；整备质量≤17290kg 水载液量：≥20.9立方米 泡沫载液量：≥3.8立方米 ▲水射程：≥85m ▲泡沫射程：≥80m 二、驾驶室 结 构：原装双排座乘员室。 ▲座位设置：≥6人。 三、容 罐 容 量：水：≥20.9立方米 泡沫：≥3.8立方米 材 质： 水罐：优质钢板，经防腐处理 泡沫罐：304不锈钢，经防腐处理 结 构： 框架焊接，罐体内设置纵、横防荡板；罐体具有足够的强度、刚度。应对罐体做48小时静水压试验，确保不渗漏。 罐顶设快速开启式人孔，方便维修人员进出。罐内设有防止水泵吸水形成旋涡从而影响流量的装置和滤网。 罐内设有不锈钢浮球式液位指示器，可通过仪表板上液位表显示罐内灭火剂的容量；罐底设有带球阀的排污口。 罐体设有2个≥70mm溢流管，车厢两边各2个≥70mm注入口，便于其他车辆供水加液之用。 设 备：≥2个人口孔，带有快速锁紧及开启装置。 ≥2个液位指示器。 ≥2个排污口，带不锈钢球阀。 ≥4个注水口 四、消防泵及管路系统 ▲消防泵：知名品牌消防泵 流 量： ≥100L/s@1.0MPa 安装型式： 后置 真空泵：活塞式； 引水时间≤35s，吸深≥7m。 最大真空度：≥85kPa； 管路系统 吸水管路：水泵设有≥Φ150mm进水口，可从天然水源、液罐、消防蓄水池吸水，另可加转换异径接口连接消防栓吸水供水，吸水管放置于车顶。1个带Φ150mm蝶阀的进水口，用于与水罐相连接。 出水管路： 车顶设置1个Φ≥100mm出水消防炮管路及控制阀，采用挠性接头； 泵房左右两侧各设置1个≥Φ80mm和1个Φ65mm手动球阀控制的出水口。 注水管路：泵房内设置1个≥Φ65mm水泵向罐内注水管路及控制阀； 车厢左右两侧各有2个≥Φ65mm注水管，可向罐内注水，接口为内扣式接口，并设有闷盖。 放余水管路：为保护水泵及各球阀，在管路中加装了放余水管路，并分别配有球阀。 冷却水管路：为使取力器在工作中应付各种复杂情况，配有与进出水管路连通的冷却水管路及控制阀。 五、消防炮 型 号：知名品牌消防炮 流 量：≥80L/s 射 程：水≥85m 泡沫≥80m 压 力：1.0MPa 位 置：位于水罐顶部。 控 制：采用手动控制，带锁止机构，方便操作。 六、取力器 型 式：全功率夹心取力器 冷却方式：强制式水冷 润滑方式：飞溅式油润滑。 七、器材箱及泵房 主要材质： 骨架、蒙皮均为优质碳钢；内部器材架采用铝合金型材，内饰板为氧化处理的铝板。 基本结构： 1、为整体结构，其前部为水罐，后部为泵房。 2、后部为泵室,配有仪表板及操作系统，器材箱和泵室均设带锁卷帘门。框架焊接结构，并确保其强度和刚度。 3、空间可任意调整，器材箱设排水孔。 4、车厢及泵房设有照明灯，满足夜间灭火作战时的照明需要。 铝合金卷帘门： 八、电器系统 1、驾驶室顶部配备红色长排警灯。 2、警报器功率为≥100W； 3、为保证使用安全，整车线路采用整体线束制作，连接处用防水插头，保证使用过程中的线路安全。 4、车顶配有火场照明灯≥1只；车辆两侧下方设有安全标志灯，车身、尾部按标准粘贴反光标识。 5、所有器材箱均安装LED照明灯，方便夜间作战照明之用。 6、车辆两侧上方各配有四盏爆闪灯与侧照明灯（组合式），下方安装安全标识灯和侧回复反射器（组合式），配有前、后示廓灯，两侧各一只转向灯，乘员室、器材箱、泵房内均有照明灯。 7、警报器、警灯、频闪灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。 8、所有线路均采用套管进行保护，并采用不同颜色区分线路连接形式、作用。 9、泵房内仪表板上设备：液位表、转速表、压力表、真空表、器材箱照明开关等。 九、仪表板及板上设备 1、仪表板位于车尾部的泵室内，带有一个控制板并具备充足的照明； 2、所有控制手柄、开关、指示灯的近旁都有中文标识； 3、有操作步骤说明。 4、所有标牌都具有持久性和高附着性，能经受由于温度及气候的剧变所导致的影响。 5、操作面板采用优质铝板，整体重量较轻。 6、泵房操作系统设置在车辆尾部，无压力出口，保证操作人员的安全，有面板照明灯。 十、总体技术要求 1、整车性能符合GB7956《消防车性能要求及试验方法》的规定。 2、所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的铭牌标志。（所有参数以国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告作为依据） 十一、随车文件 1）底盘使用说明书 2）底盘质量保修卡 3）底盘维修手册 4）底盘合格证 5）随车工具清单 6）发动机号码拓印件 7）底盘号码拓印件 8）消防车使用说明书 9）消防车消防器材清单 10）消防车合格证 11）消防车跟踪服务卡 12）消防交换清单 |
| 2 | 基本防护器材 | 灭火防护靴（夏） | 12 | 双 |  |  | ▲1、符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准，已提供国家认可的具备检测资质的检测机构出具的检测合格报告复印件。交货时原件备查。 2、使消防员在灭火作业时保护腿部和小腿部免受水浸、免受外力损伤和热辐射热等伤害。 3、胶靴，主体颜色为黑色，便于消防员快速穿着。从靴外底起至靴筒口最低处的高度300mm(±5mm)。 4、靴帮由外到里分为帮面、防切割层、隔热舒适层、保温层四层结构，靴底由上到下分为隔热舒适层、防穿刺层和靴大底三层结构，靴头部位设有保护包头。保温层内衬毡采用保温棉材质。 5、在酸碱溶液中浸泡70h±2h，物理机械性能无显著变化。 ▲6、靴底的抗刺穿力≥1816N。 ▲7、击穿电压＞5kV，且泄漏电流≤0.24mA。 8、灭火防护胶靴置于容器内后注水，水面距靴筒开口最低点的距离(25±3)mm，经4h后，靴内不应有水渗透现象。 9、灭火防护胶靴上各试验点在试验后其损毁长度≥100mm，离火自熄时间≤2s，且不产生熔融、熔滴或剥离等现象。 ▲10、整体重量≥2kg。 |
| 3 | 基本防护器材 | 灭火防护靴（冬） | 12 | 双 |  |  | 满足XF6-2004标准，提供国家级消防装备检测报告及认证证书；标识符合《17式消防员灭火防护靴（橡胶）款式标识统型要求》 （1）隔热层∶采用进口牛布朗，具有隔热保温御寒不浸水不渗 水的功能。经试验后靴内表面的温升≤22℃。 （2）靴底∶倒顺齿设计，防滑性能试验时，始滑角>15°。 （3）阻燃层∶整靴靴面及靴底均采用进口天然橡胶，具有良好 阻燃性能，其阻燃性能可达到 FV-0 级；具有耐油及耐酸碱性能。 （4）绝缘层∶ 击穿电压>5000V，泄漏电流<1mA。 （5）防砸层∶冲击试验后，其间隙高度均≥15mm。 （6）防穿刺层∶采用不锈钢钢中底，抗穿刺力≥1400N。 （7）防切割层∶ 靴面经试验后没有被刺穿。 （8）抗辐射热渗透性能∶靴面经辐射热渗透试验后，内表温升 ≤22℃。 （9）耐酸碱性能∶试验后物理机械性能无显著变化。 （10）耐油性能∶在温度为 23℃±2℃的标准油中浸泡 ≥24h，体积 变化在-2%～+10%范围内。 加绒内里，保暖舒适。 |
| 4 | 基本防护器材 | 抢险救援手套 | 15 | 双 |  |  | 1.整体性能 ▲1.1符合《消防员抢险救援防护服装实验大纲》标准要求，已提供应急管理部上海消防研究所出具的检验报告复印件，已加盖制造商公章。交货时原件备查。 1.2款式要求：采用3D立体设计，符合人体手型自然弯曲，手掌指尖一片式翻转入手指背，袖口采用内扣收缩式，手套口的设计能限制杂物进入手套内且能与消防员抢险救援服的袖口配合穿戴。 2.主体结构要求 2.1手掌结构：内层为芳纶针织布，颜色为黄色。外层用牛皮头层反绒加强，颜色为黄色。 2.2手背结构：芳纶双面针织布。颜色为橘红色。 3.技术性能 3.1阻燃性能：掌心面料径向续燃时间0S，纬向续燃时间为≥1.4s。经向损毁长度≤8mm，纬向≤9mm；经向损坏长度≤13mm，纬向≤14mm。 3.2热稳定性能：长度方向上收缩率0.4%，宽度方向上3.0%无熔融、融滴和剥离现象。 3.3抗切割性能：割破力掌心面材料＞5N，背面材料＞5N。 3.4耐撕破性能：掌心面材料横向≥102.5N，纵向≥100.2N。背面材料横向 ≥102.6N，纵向≥102.1N。 3.5抗机械刺穿性能：掌心面穿刺力≥256.5N，背面≥123.1N。 ▲3.6耐摩擦性能：掌心面材料≥5000次。 3.7接缝断裂强力：≥383.4N。 3.8灵巧性能：徒手控制百分比为≥110.2%。 ▲3.9抓握性能：拉重力比为≥88.6%。 3.10穿戴性能：穿戴时间≤4.1S。 |
| 5 | 侦检器材 | 有毒气体探测仪 | 1 | 个 |  |  | 1、检测气体：氧气 O2，一氧化碳 CO，可燃气体 EX，硫化氢 H2S； 技术规格： ▲2、H2S 检测范围: 0-100ppm；分辨率≥ 0.01PPM； 3、O2 检测范围: 0-30%VOL; 分辨率≥ 0.01%VOL; 4、CO 检测范围： 0-1000PPM, 分辨率 ≥0.1PPM; ▲5、EX 检测范围： 0-100%LEL, 分辨率≥ 0.1%LEL; 6、浓度单位、显示模式自由切换， 中英文双语切换 7、显示屏尺寸≥ 2.31 寸高清彩屏，USB 接口 8、扩散式检测，防护等级 IP65 9、 电池容量≥ 3000mA 10、大容量数据存储功能、存储数据≥ 10 万条 11、多模式报警功能，日志记录功能多模式报警功能，日志记录功能； ▲12、提供防爆认证和中华人民共和国计量器具型式批准证书。 |
| 6 | 侦检器材 | 可燃气体检测仪 | 1 | 个 |  |  | 1、检测气体：可燃气体 EX，技术规格： 2、EX 检测范围：0-100%LEL，分辨率 0.1%LEL； 浓度单位、显示模式自由切换，中英文双语切换 4、显示屏尺寸≥ 2.31 寸高清彩屏，USB 接口 5、扩散式检测，防护等级 IP65 6、 电池容量 ≥3000mA 7、大容量数据存储功能、存储数据 ≥10 万条 8、多模式报警功能， 日志记录功能多模 式报警功能，日志记录功能 9、已提供防爆认证和中华人民共和国计量器具型式批准证书；交货时原件备查。 |
| 7 | 侦检器材 | 漏电探测仪 | 1 | 个 |  |  | 符合DLT 1476-2015标准；探测电压：120V/60Hz 或 220V/50Hz；7.2Kv/50Hz 或 15kV/50Hz 灵敏度：≥3 种 (外部开关选择) 高、低、定位（微调） 信号指示：声、光(频率增加或减小) 测试频率：≤20~100Hz 自检：≤10s 电源：4 节 5 号碱性电池 电池报警： 内显低压报警 工作温度：-30°C~50°C（-22 至+122 华氏度） 尺寸： ≤￠45mm，长度≤521mm 重量：≤0.6KG 适用范围：用于检测漏电场所，确保救援、施工人员的安全。提供检测报告。 |
| 8 | 救生装备器材 | 折叠式担架 | 1 | 个 |  |  | 1、材质：高强度铝合金材料和牛津革或帆布担架面制成。 2、结构：运轮结构方便单人推行或拉行，上下肢体佩戴缚带，整体折叠后，可方便存放和运输，展开后，折叠处有安全固定装置。 3、主要参数： (1) 承重≥150kg（报告中需体现）； (2) 整体质量≤5.44 kg； (3) 展开尺寸(长×宽×高):≤2000 X 44 X13.5； (4) 折叠尺寸:≤102cm X20 cm X8cm； (5) 提供检测报告； |
| 9 | 救生装备器材 | 多功能担架 | 2 | 个 |  |  | 特殊复合塑料制成，体积小重量轻，便于携带，应用范围广。 多功能救援担架，适用救护范围： 1、消防紧急救援； 2、深井及狭窄空间救护； 3、地面一般救援； 4、高平面下放救护； 5、化学事故现场救护可以弯曲变形使用，体积小，重量轻，便携带，应用范围广 规格： ≤2500*870mm 承重： 承重≥150kg（报告中需体现）； 耐温：-20℃~45℃； 包装尺寸：直径≤ 310mm，高度 ≤870mm 重量：≤8.84kg提供检测报告； |
| 10 | 救生装备器材 | 消防救生气垫 | 1 | 个 |  |  | 1 符合 GA631-2006《消防救生气垫》标准。快速而实用的逃生气垫，只需两人可完成充气工作，迅速投入使用。配备燃油鼓风机作为 动力源，拥有国家检测报告及消防认证。 2 消防救生气垫表面的所有面料的拉伸强度：经向拉伸强度≥ 13kN/m；纬向 拉伸强度≥ 13kN/m；充气时间 ≤57.81s；补气时间 ≤22.34s； ▲3 外形尺寸：6×8×2.5m (±20cm) ▲提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告，交货时原件备查。 |
| 13 | 灭火器材 | 多功能水枪（国产内扣式） | 1 | 支 |  |  | 满足GB8181-2005标准，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和消防产品认证书。单个消防员可有效操作控制。 流量范围四档位：2.5L/S / 5L/S / 6.5L/S/ 8L/S 标准压力： ≥0.6Mpa,流量：≥480升/分,射程≥32米 ,枪头采用塑料涡轮齿，喷雾时可产生极细小的水珠,枪头喷射模式可通过旋转枪头调节直流，开花，喷雾,枪体配有4档位流量调节圈，可调节出水流量大小,高压冲洗档位，可随时清除枪膛内杂物,水带防缠绕接口,根据人体力学设计的手枪式握柄和水枪开关，便于控制喷射方向，后坐力小，单人即可操作。重量为≤1.85KG，水枪的操作力矩≤7.5N.m。 |
| 14 | 灭火器材 | 多功能水枪（国产盯野式） | 1 | 支 |  |  | 足GB8181-2005标准，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和消防产品认证书。单个消防员可有效操作控制 流量范围四档位：2.5L/S / 5L/S / 6.5L/S/ 8L/S 标准压力：≥ 0.6Mpa,流量：≥480升/分,射程≥32米 ,枪头采用塑料涡轮齿，喷雾时可产生极细小的水珠,枪头喷射模式可通过旋转枪头调节直流，开花，喷雾,枪体配有4档位流量调节圈，可调节出水流量大小,高压冲洗档位，可随时清除枪膛内杂物,水带防缠绕接口,根据人体力学设计的手枪式握柄和水枪开关，便于控制喷射方向，后坐力小，单人即可操作。重量为≥1.85KG。水枪的操作力矩≥7.5N.m。 |
| 15 | 灭火器材 | 直流水枪（盯野式） | 1 | 支 |  |  | 该直流水枪为全铝合金材质的开关式水枪，喷射的水流为柱状，射程远、流量大、冲击力强，用于扑救一般固体物质火灾，以及灭火时的辅助冷却等。直流射程≥28m。 额定流量≥7.5L/s、允许误差±8％（即±0.6L/s）、手柄指向出水口是“开”，手柄垂直水枪轴线是“关”，并且这两个位置有限位功能； 接口公称直径：≥65mm。 操作力矩≥7.1N.m。 具有国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告及认证证书。 |
| 16 | 灭火器材 | 直流水枪（内扣式) | 1 | 支 |  |  | 该直流水枪为全铝合金材质的开关式水枪，喷射的水流为柱状，射程远、流量大、冲击力强，用于扑救一般固体物质火灾，以及灭火时的辅助冷却等。直流射程≥28m。 额定流量≥7.5L/s、允许误差±8％（即±0.6L/s）、手柄指向出水口是“开”，手柄垂直水枪轴线是“关”，并且这两个位置有限位功能； 接口公称直径：≥65mm。 操作力矩≥7.1N.m。 具有国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告及认证证书。 |
| 17 | 灭火器材 | 65-25消防水带（米） | 40 | 米 |  |  | 1、材质：编织层经线使用涤纶长丝材质，纬线使用涤纶长丝材质，衬里使用聚氨酯材质。 2、标志：水带以非黑色的有色线作为带身中心线，在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格 (公称内径及长度) 、经线、 纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。 3、编织层：织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤。 4、厚度均匀，表面光洁平整，无褶皱和其他缺陷。聚氨脂材料制成。 5、整体要求:符合 GB6246-2011《消防水带》标准。 7、聚氨酯衬里消防水带，外编织层经线纬线均采用高强度涤纶长丝斜纹紧密编织。 8、长度≥ 20 米，65 型 9、水带带有配套锌美合金快速接 口，水带和接口的连接采用铁丝绑扎，并带有橡胶护套。 ▲10、65 型水带：爆破压力：≥6.9MPA,单位长度质量：≥ 302g/m.轴向延伸率：≥3%，直径膨胀率：≥3%。 |
| 18 | 灭火器材 | 80-25消防水带（米） | 40 | 米 |  |  | 1、材质：编织层经线使用涤纶长丝材质，纬线使用涤纶长丝材质，衬里使用聚氨酯材质。 2、标志：水带以非黑色的有色线作为带身中心线，在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格 (公称内径及长度) 、经线、 纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。 3、编织层：织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤。 4、厚度均匀，表面光洁平整，无褶皱和其他缺陷。聚氨脂材料制成。 5、整体要求:符合 GB6246-2011《消防水带》标准。 7、聚氨酯衬里消防水带，外编织层经线纬线均采用高强度涤纶长丝斜纹紧密编织。 8、长度 ≥20 米，≥80 型 9、水带带有配套锌美合金快速接 口，水带和接口的连接采用铁丝绑扎，并带有橡胶护套。 ▲10、80 型水带：爆破压力：≥6.6MPA,单位长度质量：≥424g/m.轴向延伸率： ≥3%，直径膨胀率：≥ 4%。 |
| 20 | 排烟器材 | 移动式排烟机 | 1 | 台 |  |  | 1.机架：采用直径 ≥30mm 钢管并有氧化涂层。 2.发动机采用国内或国际品牌，≥4 冲程， ≥5.5HP 3.防护罩 ≥2MM. 4.涡轮：合成树脂。 5.叶片直径 ≤420MM. 6.运行时间 ≥2 小时 10 分。 7 排烟量：≥ 48100M³/小时 |
| 21 | 其他 | 微型消防站器材柜 | 5 | 组 |  |  | 微型消防站消防器材全套消防柜T型隔物架结构，空间大，承重墙，可移动加厚隔板。 尺寸（长*宽*高）：≥1200mm*390mm*900mm； 经久耐用的铝合金把手，使用舒适度高，光滑不磨手； 防撬锁具，安全系数高，坚固耐磨，不褪色，制作精良，储物安全； 坚固挂杆，不锈钢挂衣杆，可挂衣物、背包等物品，合理储物，空间大； 加高底部，底部加高护角设计，避免潮气接触，防止生锈，有效防止底部磨损 |
| 22 | 灭火器材 | 灭火器 | 20 | 个 |  |  | ▲灭火级别：≥1A 55B E； ▲电绝缘性能：≥0.5mA； 使用温度：0℃~+55℃； 水压试验：≥2.1MPa； 驱动气体：氮气（N2)； 驱动压力：≥1.2MPa(20℃)； 喷射时间：≥42S； ▲喷射距离：≥5.5m； 灭火剂量：≥6L； 灭火剂：水系灭火剂S-3-AB-IP； 瓶体材质：碳钢； 执行标准：GB4351.1-2005； |
| 23 | 灭火器材 | 灭火毯 | 10 | 条 |  |  | 1 、性能要求：技术性能符合相关标准的要求。 2、 耐燃氧化纤维材料，防火布夹层织制，在900℃火焰中不熔滴，不燃烧。 3 、用于火灾逃生、扑灭火源、人体灭火、隔离浓烟、抢救财物，危险救助。耐燃氧化纤维材料，防火布夹层织制。 4、 规格尺寸：≥1.5*2m。 5 、厚：≥5mm。 |
| 24 | 救生装备器材 | 过滤式消防自救呼吸器 | 20 | 个 |  |  | 密封性好，防毒、防火、防热辐射、防烟，适用于各种面形， 可有效滤除火灾中的一氧化碳、氰化氢等有毒气体和烟雾。 1、防毒时间 ≥ 30 分钟。 2、防毒种类：一氧化碳(CO) 、氰化氢 (HCN) 、毒烟、毒雾等。 3、油雾透过系数 ≤5%。 4、吸气阻力 ≥800Pa，呼气阻力 ≥300Pa。 |
| 合计（元） |  |  |  | 小写： 元，大写： |  |  |  |
| 备注：报价需含成本费、运输（含装卸）、税金、保险费等其他全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五章 竞标文件格式（仅供参考）

- （项目名称）

- 竞  标  文  件

- 投标人：                              （盖单位章）

- 法定代表人或其委托代理人：                （签章）

- 年        月        日

- 目录

注：格式自拟

（一）、投标函及投标报价表

- （一）投 标 函

（招标人名称）：

我们收到你们  （项目名称）      竞争性谈判文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务投标总价                        元（人民币大写）￥：           元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

⒉如果我们的投标书被接受，我们将履行竞争性谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按竞争性谈判文件的规定，本投标书的谈判有效期为  天。

⒋我们愿意提供采购人在竞争性谈判文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按民法典履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及竞争性谈判文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

⒏该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按竞争性谈判文件规定，交纳 / 元的投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。）

⒑综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）安装计划、组织机构及人员安排。

- （5）技术服务。

- （6）运输方式。

- （7）要求项目单位提供的配合。

- （8）对竞争性谈判文件内容有不同意见的偏离说明。

- （9）其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

投标人：                       （公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签章）

年      月     日

- （二）、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地     址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓    名：                         性别：

年    龄：                         职务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件

投标人：                       （盖单位章）

法定代表或委托代理人：             （签章）

年      月     日

- （三）、法定代表人的授权委托书

本人               （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段竞标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证复印件

投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人：                                 （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

- 年       月       日

- (四)开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价 | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | (小写) (大写) |  |  |

投标人：                       （盖单位章）

法定代表或委托代理人：             （签章）

年      月     日

- 注：1、在开标一览表中，按第二章投标人须知11.2条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

(五)分项报价表

项目名称：

项目编号：

备注：(表格格式中的内容请按照第四章——采购需求填写）

投标人：                       （盖单位章）

法定代表或委托代理人：             （签字或盖章）

年      月     日

（六）技 术 规 格 偏 离 表

项目编号：

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                       （盖单位章）

法定代表或委托代理人：             （签字或盖章）

年      月     日

- （七）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 其他人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料等材料的复印

- （八）中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立的企业可不填报。

- 投标企业按照《中小企业划型标准规定》（新财购 〔2022〕22号）文件规定，明确说明企业类型为中型企业、小型企业、微型企业，不得用中小微企业简单概括，否则，后果自负。

- （九）、其他材料

- 企业认为有必要提供的其他材料