阿瓦提县中医医院能力提升门诊综合楼建设项目－采购检验类医疗设备项目

# 招  标  文  件

# 采 购 人：阿瓦提县维吾尔医医院

# 招标编号：AKSZY-2023-CG013

# 采购代理机构：阿克苏地区振远项目咨询管理有限公司

# 二〇二三年四月

## 招 标 文 件

## 项目名称：阿瓦提县中医医院能力提升门诊综合楼建设项目－采购检验类医疗设备项目

## 采 购 人（公章）：阿瓦提县维吾尔医医院

## 法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

## 联 系 人：如克艳·依地日斯

## 联系电话：15999425292

## 招标代理机构（盖章）：阿克苏地区振远项目咨询管理有限公司

## 法定代表人（签字或章）：

## 联  系  人：朱杰

## 电    话：15809972078

## 联系地址：阿克苏市农一师二中家属院1-1-706号

## 2023年4月2日

# 目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同条款

第四章 采购清单及参数

第五章 附件

# 招标公告

阿瓦提县中医医院能力提升门诊综合楼建设项目－采购检验类医疗设备项目公开招标公告

项目概况 阿瓦提县中医医院能力提升门诊综合楼建设项目－采购检验类医疗设备项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2023年04月24日11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：AKSZY-2023-CG013

项目名称：阿瓦提县中医医院能力提升门诊综合楼建设项目－采购检验类医疗设备项目采购方式：公开招标

预算金额（元）：5665000.00

最高限价（元）：5665000.00

采购需求：

标项名称:阿瓦提县中医医院能力提升门诊综合楼建设项目－采购检验类医疗设备项目

数量:1

预算金额（元）：5665000.00

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购检验类医疗设备（详见采购清单及参数）。

备注：

合同履约期限：标项 1，甲乙双方签订合同后15日历天内

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业，

3.本项目的特定资格要求：

（1）有效经年检的三证合一营业执照；

（2）具备有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》、且具有《第二类医疗器械经营备案凭证》。

三、获取招标文件

时间：2023年04月03日至2023年04月11日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年04月24日 11:00点（北京时间）

投标地点：政府采购云平台（政采云网上不见面开评标系统）

开标时间：2023年04月24日 11:00点（北京时间）

开标地点：政府采购云平台（政采云网上不见面开评标系统）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次公告在新疆政府采购网、阿瓦提县人民政府网发布。

2、请供应商随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

3、（1）本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作响应文件，若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。（2）各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（3）供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。（4）本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA锁在政采云平台上传加密的电子响应文件。(5)其他内容详见招标文件。（6）供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：阿瓦提县维吾尔医医院

地 址：阿瓦提县

联系方式：15999425292

2.采购代理机构信息

名 称：阿克苏地区振远项目咨询管理有限公司

地 址：阿克苏市农一师二中家属院1-1-706号

项目联系人：朱杰

电 话：15809972078

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阿瓦提县中医医院能力提升门诊综合楼建设项目－采购检验类医疗设备项目 项目编号：AKSZY-2023-CG013 |
| 2 | 名 称：阿瓦提县维吾尔医医院 地 址：阿瓦提县 联 系 人：如克艳·依地日斯 联系方式：15999425292 |
| 3 | 名 称：阿克苏地区振远项目咨询管理有限公司 地 址：阿克苏市农一师二中家属院1-1-706号 联 系 人：朱杰 联系方式：15809972078 |
| 4 | 招标内容：采购检验类医疗设备（详见采购清单及参数）。 |
| 5 | 本项目采购预算价（最高限价）：5665000.00元（大写：伍佰陆拾陆万伍仟元整） |
| 6 | 供货期：甲乙双方签订合同后15日历天内。 |
| 7 | 供货地点：采够人指定地点 |
| 8 | 资金来源：地方债券资金 |
| 9 | 评审方法：在满足采购方所需采购内容的基础上进行综合评标，汇总得分由高到低的顺序确定中标候选人。 |
| 10 | 质量要求：符合国家及行业质量验收合格标准； 质保期：5年 |
| 11 | 投标人资格条件、能力和信誉： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业 （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）； （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）； （3）财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]18号）； （4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号； （5）《财政部 发展改革委 生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标产品遵照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）相关规定执行。 3.本项目的特定资格要求： （1）有效经年检的三证合一营业执照； （2）法人代表或其委托代理人应提供本人身份证原件，委托代理人还应提供《法人代表授权委托书》原件； （3）具备有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》、且具有《第二类医疗器械经营备案凭证》； （4）具有近六个月（连续）的社保证明（需有相关人员的社保缴纳明细，退休人员需提供退休证明）和完税证明、近三年的财务审计报告（企业成立不足三年的提供成立至今的财务报表）； （5）供应商如在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章﹚； （6）相互关联存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。 4.符合招标文件中其他实质性要求 信誉要求：良好，无不良行为记录。 业绩要求：本项目不作强制要求 信誉要求：良好，无不良行为记录 其他要求：无 |
| 12 | 投标保证金： 1、投标保证金仅允许以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（投标人所在地企业基本账户），除此之外以电汇、转账等方式提交投标保证金的，作无效投标处理； 2、投标保证金金额：56000元（大写：伍万陆仟元整） 3、投标保函截止时间：2023年04 月23日 18:00前 4、投标保证金账户信息： 账户名称:阿克苏地区振远项目咨询管理有限公司 账 号：3014020909200059464 开户行：中国工商银行股份有限公司阿克苏分行塔北路支行 注：投标保函原件扫描件加盖单位公章需放入投标文件内 |
| 13 | 投标文件有效期：60天 |
| 14 | 投标截止时间：2023年04月24日上午11点00分（北京时间） |
| 15 | 投标文件递交地点：政府采购云平台（政采云网上不见面开评标系统） |
| 16 | 开标时间：2023年04月24日上午11点00分（北京时间） 开标地点：政府采购云平台（政采云网上不见面开评标系统） |
| 17 | 投标文件的要求： 1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政府采购云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，在新疆政府采购网--下载专区下载--供应商客户端制作投标文件，并生成JMBS格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平台。若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。 2、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。 3、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政府采购云平台电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政府采购云平台电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政府采购云平台客户服务热线400-881-7190进行咨询。 4、供应商在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。 5、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS格式电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 6、评标结束后，各投标单位须在一周内按招标文件要求将纸质版投标文件递交至招标代理处（所产生的的费用投标单位自理）。纸质版投标文件可通过加密电子版投标文件打印生成，应当与电子版投标文件一致。【1、份数要求：正本壹份、副本叁份，电子标肆份（U盘1份，光盘叁份）。2、装订要求：投标文件商务技术部分装订成一册，投标文件的装订必须采用死页胶粘本。】 |
| 18 | 联合体投标：本项目不接受联合体投标。 |
| 19 | 踏勘现场：不组织，投标人可自行踏勘现场。 |
| 20 | 评标委员会构成：评标委员会构成5人，其中采购人代表0人，专家5人； 评标专家确定方式：从政府采购评审专家库中随机抽取 |
| 21 | 评标委员会推荐中标候选人的人数：3人 |
| 22 | 是否授权评标委员会确定中标人：否 |
| 23 | 中标公示及中标公告媒介：新疆政府采购网、阿瓦提县人民政府网 |
| 24 | 构成招标文件的其他资料：答疑、澄清、修改、补充文件 |
| 25 | 评标办法：综合评分法 |
| 26 | 场地使用费：按规定缴纳场地费 |
| 27 | 公证费：成交供应商向公证机关交纳公证费。 |
| 28 | 履约保证金（%）：/ |
| 29 | 投标人信用信息查询： 查询渠道： 信用中国（www.creditchina.gov.cn） 中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 信用信息查询记录和证据留存的方式：网页截图 信用信息的使用规则：经核查投标企业被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录等黑名单的将拒绝其投标。 |
| 30 | 1、政府采购强制采购：(1)标记*符号的节能产品；(2)其他。 2、政府采购优先采购：(1)非标记*符号的节能产品；(2)环境标志产品； 3、采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新一期)内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》内的产品： 投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
| 31 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。 特别提示： 1.1超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 1.2对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进 行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。 1.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。 2、提供节能环保产品的企业，针对节能环保的产品进行 3%的优惠。 2.1、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品：符合《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的强制采购节能产品。 2.2、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品；采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品：投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供证明资料（中国政府采购网节能环保查询结果），未单独分项报价或未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。 |
| 32 | 政府采购支持中小企业融资：有融资需求的，可查询相关业务。 政府采购信用担保：有担保需求的，可查询相关业务。 |
| 33 | 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： （1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （4）被依法暂停或者取消投标资格； （5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （7）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； （9）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的； （10）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 34 | 低于成本价不正当竞争预防措施： 根据“财政部87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 35 | 招标文件的澄清和质疑 1、综合说明 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。 2、对招标文件的澄清和质疑 投标人应尽早领取招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，须在开标7日前由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向招标人递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在(项目名称）澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。 招标人在投标截止日3天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在新疆政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。 3、对招标过程和拟中标结果的质疑 投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于新疆政府采购网发布拟中标结果之日起3个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在（项目名称）”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。 招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。 4、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担： (一)不是参与该政府采购项目活动供应商的; (二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的； (三)所有质疑事项超过质疑有效期的； (四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的； (五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的； (六) 其它不符合受理条件的情形。 5、其他 澄清或质疑函递交地点：阿克苏市农一师二中家属院1-1-706号 联系方式：15809972078 |
| 36 | 是否进口设备：□是 ☑否 |
| 37 | 投标企业必须对提供的企业和人员资质负责，如出现资质不符将取消投标资格。若有涉嫌造假的行为，将上报自治区行业主管部门启动失信黑名单处罚措施。 |
| 38 | 招标代理费：依据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）》标准执行； |

投标人须知正文部分

一、总则

1. 合格的投标人

1.1 符合投标人须知前附表第10项要求级采购文件中其他要求。

1.2 投标人在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等相关法律法规的规定。

1.3  投标人参加政府采购活动近三年内无违法违规记录和法律诉讼纠纷，投标文件内需提供书面声明。

1.4  为保证政府采购活动公平、公正、诚实信用，投标人提供的材料及技术参数应真实有效，投标文件内需提供书面承诺书。

1.5  不符合以上条款规定的投标人，其投标无效。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指阿克苏地区振远项目咨询管理有限公司。

2.2“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的服务供应商或货物制造商或代理商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布最新一期的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库（2008）248号）。

2.9 “语言文字”招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

2.10“计量单位”所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 其他要求

3.1 投标费用

投标人应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 采购进口产品

3.2.1 除投标人须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

3.2.2 本章第4.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足招标文件要求的国内产品参与招标。

3.3 政府采购政策支持

3.3.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标人须知前附表。

3.3.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.3.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、招标文件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物或服务、招标投标程序和合同条款。包括：

4.1.1 招标公告

4.1.2 投标人须知

4.1.3 合同条款及格式

4.1.4 采购需求

4.1.5 投标文件格式

4.1.6 其他资料

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 招标人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，招标代理机构将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 延长开标时间

招标人视采购具体情况如需延长投标截止时间和开标时间，招标代理机构将在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

7. 投标文件的编写

7.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标无效。

7.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。本招标代理公司不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

8. 投标的语言及计量单位

8.1 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文。

8.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9. 投标文件构成

9.1 投标文件分为唱标信封和投标文件（包含商务部分、技术部分），具体包括下列内容：

### 9.1.1唱标信封

### 9.1.1投标报价表

### 9.1.2投标文件（商务和技术部分合订成一册，投标书中内容需独立并清晰可分辨）

### 详见第五章”投标文件组成及参考格式”。

### 9.1.3 电子标书

### 本项目实行电子招投标，供应商需要使用CA锁，在新疆政府采购网--下载专区下载--供应商客户端制作投标文件，并生成JMBS格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平台。

9.2 投标人在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

10.  投标书格式

10.1  投标人应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

11.  投标报价

11.1  投标人应按招标文件要求，标明拟提供服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

11.2 本标针对每种服务只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明。

11.3  投标人应按招标文件的要求对有关设计文件、服务的全部内容进行报价。

12.   投标货币

12.1 本次投标货币为人民币。

13.  证明投标人合格和资格的文件

13.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

14.  证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1 投标人应提交招标文件要求的服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是图纸和资料等，并作为投标文件的一部分。

14.2 投标人应逐条阅读招标文件要求的技术规格条款要求，指出自己提供的服务是否对招标文件做出实质性的响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术规格偏离表”一一列出。否则，将视为投标人同意、确认或接受招标文件的全部或相应部分的要求。

15.  投标文件的有效期

15.1  投标文件从实际开标之日起 60 天内有效。

15.2  在特殊情况下, 在原投标有效期届满之前，采购代理机构、招标人可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15.3 投标人在投标有效期内撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。

16.  投标文件的书写要求、标记要求、签署，未按要求编制，投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

16.1  投标文件须用不褪色的墨水笔书写。

16.2  投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或投标人授权代表签章。

16.3  未实质性响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写编制、或者可能导致非唯一理解的投标文件将被拒绝。

16.4  投标文件具有法律效力,若投标文件与采购需求要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

16.5 为了保证投标文件的合法性、安全性和完整性，电子投标文件必须逐页加盖单位公章并法人签字。授权代表须将 “法人授权书”（原件）附在投标文件中。

16.6 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

16.7  投标文件的份数：详见《投标人须知前附表》。

16.8  投标人可根据投标服务的具体需要自行编制其它文件纳入投标书中。

16.9  纸质版投标文件的装订必须采用死页胶粘本，不允许活页形式装订（非胶粘方式装订的投标书一律视同活页装订）。

17.  投标保证金

17.1  投标保证金金额：详见投标人须知前附表规定。

17.2  投标保证金用于保护本次招标免受投标人的违规、违约行为而引起的风险。

17.3  投标保证金应用人民币，由投标人按第二章《投标人须知》中明确的银行、帐号等信息，于开标前缴纳。对未按要求提交投标保证金的投标书，采购代理机构将视为不响应投标而予以拒绝。

17.4 投标保证金应以支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

17.5  中标人的投标保证金自采购合同签定之日起5个工作日内不计利息予以退还。

17.6  未中标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内不计利息予以退还。

17.7  发生以下情况中标人的投标保证金可能被没收：

17.7.1 未按28条规定签定合同；

17.7.2 未按第31条有关缴纳中标服务费的规定；

17.7.3 未按招标文件要求提交合同履约保证金的。

四、投标文件的递交

18.  投标文件递交的格式

18.1  投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS格式电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

18.2  未按本须知要求投递投标文件，造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

18.3  未按本须知要求投递投标文件，造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

19.  投标文件递交的截止日期

19.1  投标人必须在《投标人须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达到规定的地点。

19.2  超过招标文件规定的投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

20.  投标文件的修改和撤销

20.1  投标人对其投标文件进行的修改或撤销应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达招标人、采购代理机构手中。

20.2  投标人对投标文件的修改或撤销应按招标文件规定进行准备、标注和递交。

20.3  投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

20.4  投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件。

五、开标

21.  开标

21.1  除非采购代理机构另外书面通知，本标将按本招标文件《投标人须知前附表》中规定的时间和地点开标。

21.2  开标时，招标人、监督部门、公证部门的工作人员将对开标会议到场监督。

21.3  开标时，投标单位完成在线解密后，由工作人员开始唱标。

21.4  唱标完毕后，如果投标人对所唱内容有异议，应当场立即提出。经现场监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

21.5  所有唱标均记录在案，并经监标人员或公证人员的签字，作为各投标人投标文件的组成部分。

21.6  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

21.7  投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、评标和定标

22. 评标原则

22.1  本标的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

22.2  评标委员会将严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）的规定及相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。法律、法规、规章和省级以上财政部门涉及政府采购政策功能及其他规定，评标委员会应根据招标文件规定，优先推荐节能、环保产品，优先考虑中小企业。投标人符合规定，获得相应政府采购政策优惠的，应提供相关证明材料。

22.3  不徇私情，不明招暗定。

22.4  资格审查合格的投标人，均有同等机会参加竞争。

22.5  评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

22.6  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

23.  评标方法

23.1  采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

23.2  评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

23.3  评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.4  在评标的整个过程中，投标人所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

23.5  本次招标采用综合评分法进行评标。评标分初步评审和详细评审两个阶段。

23.5.1  初步评审分为资格性检查和符合性检查，只有通过初步评审的投标文件才可进入详细评审阶段。

23.5.2  详细评审分为经济报价部分和技术标评审两个部分。

23.6  初步评审

A. 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

B. 符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，判定其内容是否真实可靠，是否满足招标文件的最基本的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的服务范围和采购需求等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和投标人的义务，纠正或承认这些偏离将会对该投标人和其它投标人合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

具体评审内容系指：详见附件初步评审表

23.7 对通过初步评审的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

23.7.1  大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.7.2  单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

23.7.3  总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

23.7.4  同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价需经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.7.5  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.7.6  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.7.7  评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

23.7.8  评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

23.8  通过初步评审及算术性修正的投标文件将进入详细评审阶段。

23.8.1  详细评审中，评标委员会将采用综合评估法中的打分法，以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

23.8.2  评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分。经济报价权重占30%，技术部分权重占70%。投标人两部分的分值相加，即为该投标人的评标总得分。

初步评审－资格、符合性审查表

| 评审因素 | 评审内容 | 评审标准 | 评审意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初 步 评 审 | 资 格 审 查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 有效经年检的三证合一营业执照；法人代表人或其委托代理人应提供本人身份证原件，委托代理人还应提供《法人代表授权委托书》原件；具备有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》、且具有《第二类医疗器械经营备案凭证》； |  |
|  |  | 具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 近三年的财务审计报告（企业成立不足三年的提供成立至今的财务报表）； |  |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明及相关证明材料 |  |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供近六个月（连续）缴纳税收的电子回单或税务部门出具的纳税证明或完税证明或有效的证明材料；提供近六个月（连续）缴纳社保的银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料或有效的证明材料（需有相关人员的社保缴纳明细，退休人员需提供退休证明）； |  |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标人提供书面声明或相关证明材料 |  |
|  |  | 信用查询记录 | 供应商如在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章﹚； |  |
|  |  | 企业信誉 | 企业信誉是否满足招标文件的要求 |  |
|  | 符 合 性 审 查 | 供应商名称与购买文件时一致且有有效变更证明的； |  |
|  |  | 响应文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的； |  |
|  |  | 供应商报价低于招标文件规定的预算金额（最高限价）； |  |
|  |  | 投标有效期、质保期、投标保证金不符合招标文件中规定的； |  |
|  |  | 投标文件载明的货物范围等不符合招标文件的要求； |  |
|  |  | 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的； |  |
|  |  | 评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的； |  |
|  |  | 响应文件中有采购人不能接受的附加条件的； |  |
|  |  | 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求。 |  |
| 注：以上检查内容必须全部满足检查标准，否则视为无效投标。 |

### 商务技术部分评审方法（综合评估法）

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 经济报价：30分 技 术：70分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格评分标准 | 投标报价 | 30 | 完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重×100。（注：若为小微、微型企业，其投标报价扣除 10 %后参与评审，提供相关证明资料，否则无效。） | 投标报价超过采购预算价的按废标处理 |
| 技术评分标准（70分） | 设备的维护、移交 | 0-8 | 设备的维护、移交：根据投标人对所供设备或产品在移交前（包括设备在运输过程中的、设备达到目的地的装卸等）能精心维护，检验检测、验收、移交程序规范、手续齐全，应提交的资料完整，技术交底充分，在≥0～≤8分进行评分。 | 根据需求提供必要的证明资料 |
|  | 项目计划、服务实施方案 | 0-8 | 根据投标单位的投标文件中整体项目的服务实施方案，方案安排合理度、可操作性、实用性、项目实施的计划、具体时间的安排综合考虑，是否能满足采购方各种需求，各企业间横向对比。在≥0～≤8分进行评分。 |  |
|  | 配置及性能指标 | 0-16 | 根据所投产品的技术参数配置与性能指标的响应程度打分，全部响应招标文件的得10分； 所投产品优于技术指标要求的，每一项加1分，该项满分6分；每项带“★”参数指标必需提供证明文件（技术白皮书或检测报告并标明），每有一项带“★”参数指标未满足招标参数的扣1分；其余参数指标每有一项负偏离扣1分，直至扣完为止。 | 根据需求提供必要的证明资料 |
|  | 实施方案 | 0-12 | 1、实施方案中设备质量、供货安装、项目安全措施、应急处理、进度安排完全满足项目实际要求的得3分，方案描述不清晰或有缺失内容的每一项扣1分，扣完为止；未提供的不得分。 2、项目安装、调试、测试方案合理且操作性较强。完全满足项目实际要求的得3分，方案描述不清晰或有缺失内容的每一项扣1分，扣完为止；未提供的不得分。 3、有明确的项目质量管理方案和制度，项目管理机构及职责分配合理，符合项目实际，具有操作性。完全满足项目实际要求的得3分，方案描述不清晰或有缺失内容的每一项扣1分，扣完为止；未提供的不得分。 4、针对项目特点分析存在的风险，提出规避措施。完全满足项目实际要求的得3分，措施描述不清晰或有缺失内容的每一项扣1分，扣完为止；未提供的不得分。 |  |
|  | 培训方案 | 0-8 | 根据投标人培训计划情况，应含详细合理的培训方案（包含：①培训计划；②培训讲师；③培训内容；④培训方式等）：培训方案中包含以上每项内容，且方案切实可行得8分，其中每一项不详细、不完善、缺项或不能满足采购方需求的的扣2分，直到全部扣完为止。 |  |
|  | 投标产品的可靠性、稳定性及技术实力 | 0-4 | 产品整体配套性、可靠性、稳定性是否最佳化等方面综合考量，能充分满足本项目需求的在≥0～≤4分进行评分。 |  |
|  | 售后服务及承诺 | 0-14 | 1、接到故障申告后，工程师能在2小时内响应，并在48小时内排除故障的得2分，在36小时内排除故障的得4分（最高得4分）； |  |
|  |  |  | 2、工程师达到每年2次定期上门巡回服务得2分，每年每增加一次服务加2分（最高得6分）； |  |
|  |  |  | 3、每6个月为客户做一次常规保养得2分，每3个月为客户做一次常规保养得4分（最高得4分）； |  |

价格折扣比例及方法

一、中小企业价格折扣比例及方法 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 价格扣除办法： 本项目面向中小企业对符合规定的小微企业报价给与10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 监狱企业、残疾人福利性单位提供的产品视同小型、微型企业。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： 制造商、代理商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函。 制造商、代理商应同时提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。残疾人福利性单位、监狱企业仅需提供声明函，不须要提供其他证明材料。 二、节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度： （一）根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》最新的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。 （二）“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。 价格项加分： 1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值 2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值 技术项加分： 1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值 2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值 注：1、投标人须提供最新期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件； 2、投标人提供最新期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件； 最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

23.8.3  各评标委员会成员对每个投标人的经济报价和技术标的打分合计即为该投标人的评标总得分。

计算公式为：总评标得分=F1+F2

其中：F1、F2分别为经济报价、技术得分

23.8.4 评标报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的：分值汇总计算错误的；分项评分超出评分标准范围的；评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载：评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告财政部门。

23.8.5 评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一名至前三名投标人将成为中标候选人。

23.8.6 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24. 投标文件的澄清

24.1  评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

24.2  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

24.3  投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.4  投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25. 中标人的确定

25.1  采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

25.2  采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一中标候选人为中标人。

25.3  评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐中标候选人。评标委员会有权推荐一家或一至三家投标人为中标候选人、或者拒绝所有的投标人的投标。评标委员会成员无义务向投标人做出有关对评标的任何解释工作。

25.4  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

26.  中标通知

26.1 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

26.2 对于所有投标人的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

27. 拒绝某些或所有投标的权力。

27.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对相关投标人造成的损失不负责任。

## 七、授予合同

28.  签订合同

28.1  中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与采购人签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

28.2  合同签订后，中标人应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

28.3  中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，投标人必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

28.4  如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

28.5  合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

29.  合同的组成

### 29.1  下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

29.1.1  招标文件及其附件、澄清文件；

29.1.2  中标的投标文件及其他附件；

29.1.3  经确认的答疑记录；

29.1.4  中标通知书。

## 八、买方授标时更改采购货物数量的权利

30. 买方在授予合同时有权按“投标人须知前附表”第12项约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

## 九、其他事项

31.  中标服务费

31.1 中标人应按本招标文件的规定，在《中标通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付中标服务费。

31.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

32. 参与本次招标的投标企业必须有商务、技术人员对评标委员会提出的商务、技术问题进行答疑。

33. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

33.1  不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

33.2  不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

33.3  不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

33.4  不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

33.5  不同投标人的投标文件相互混装；

33.6  不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

第三章 合同条款

（甲乙双方自行协商约定条款签订所需合同）

# 采购清单及参数

| 采购检验类医疗设备清单 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格、参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 全数字化彩色多普勒超声诊断系统 | 全数字高档彩色多普勒超声诊断仪参数： 2.高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其它 3.系统技术规格及概述： 3.1.全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 3.2.≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器 3.3.※≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调 3.4.控制面板可独立旋转、升降及平移 3.5.※全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致 3.6.※组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真 3.7.声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示 3.8.多级信号处理系统 3.9.高倍波束并行处理系统 3.10.探头接口≥5个 3.11.二维灰阶模式 3.12.谐波成像模式 3.13.M型模式 3.14.彩色M型模式 3.15.※解剖M型模式 (≥2条取样线) 3.16.可支持曲线M型模式 3.17.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 3.18.频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） 3.19.组织多普勒成像 3.20.可支持负荷成像 3.21.自由臂三维成像 3.22.宽景成像（支持彩色宽景，扫描速度提示） 3.23.※空间复合成像，最高可达8线偏转 3.24.斑点抑制成像 3.25.频率复合成像 3.26.独立角度偏转 3.27.※扩展成像（要求凸阵、线阵、容积、心脏探头可用） 3.28.实时双幅对比成像 3.29.高分辨率血流成像 3.30.精细血流自动识别成像 3.31.一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像 3.32.全屏放大 3.33.局部放大（支持前端、后端放大） 3.34.※造影及造影定量分析功能，要求支持腹部探头、浅表探头 支持低机械指数造影 双计时器 支持向后存储，≥5分钟电影 支持向前存储 双实时: 实时显示组织图像和造影图像 支持造影击碎 支持斑点噪声抑制 具备混合模式 支持造影图像和组织图像位置互换 支持微血管造影增强功能 支持造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动） 3.35.※高帧率造影成像，要求支持腹部探头、浅表探头 凸阵探头10cm深度，扫描角度44°，帧率可达30帧/秒及以上； 线阵探头4cm深度，帧率可49帧/秒及以上；3.36.可支持容积造影功能，可将超声造影数据三维重建 3.37.※可支持向量血流技术，可以通过带方向的箭头来描述血管内的血流动力学特征。具备血流速度定量分析曲线，具备血管壁剪切应力的测量。 3.38.可支持血管弹性评估软件，通过射频数据计算血管直径的变化，计算脉搏波速度以评估血管弹性 3.39.支持应变式弹性成像 具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具，具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能。 3.40.※支持高帧率STE剪切波定量式弹性成像功能，可以动态显示二维剪切波弹性成像图， 具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量。 3.41.可支持融合成像功能，支持凸阵、线阵探头；支持回放状态下的空间配准；支持标记功能，最多支持20个标记；支持呼吸补偿功能，减少因呼吸或移位而引起的匹配误差；支持三维数据的采集；支持基于三维数据的测量； 3.42.※可支持腔内融合成像功能，支持回放状态下的空间配准；支持标记功能； 3.43.※可支持肝脏介入消融方案，支持术前3D模拟和规划，术中3D消融引导 3.44.※可支持单模态消融术后评估系统，可以对消融术前病灶的三维超声造影与术后消融灶的三维超声造影进行融合，即时全面的评估消融效果。 3.45.支持Glazing Flow 立体血流 3.46.支持自动肝肾比测量，自动计算肝脏与肾皮层增益比值，提供HRI 3.47.※可支持乳腺病灶自动分析功能，具备同一病灶同屏显示≥4相交切面图像，最多可支持≥6个病灶分析。可自动识别病灶边界，自动分析病灶形态，边缘，回声类型，后方回声，钙化及血流状态。分析结果自动进入报告。 3.48.可支持负荷成像 支持用户自定义协议，支持ASE16，ASE17评分 3.49.自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间 3.50.穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调 3.51.支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等） 3.52.※支持手动触摸屏上注释 3.53.支持手动触摸屏上包络测量 3.54.※支持语音注释及播放 3.55.体位图 3.56.※支持同品牌远程超声会诊系统 4.测量/分析和报告 4.1.常规测量、多普勒测量、自动频谱测量 4.2.全科测量包，自动生成报告 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 4.3.可支持自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标 4.4.可支持自动NT测量 4.5.※血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备ＩＭＴ评估曲线分析 4.6.※支持血管内中膜自动实时测量,自动获取5组IMT内膜厚度值,并实时更新。 4.7.※可支持专业的IVF成像模式，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育趋线分析 4.8.※支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。 4.9.※胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。 5.电影回放和原始数据处理 5.1.所有模式下可用 支持手动、自动回放 支持4D 电影回放 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 支持图像对比（动态、静态） 5.2.原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行3６项参数调节。 6.检查存储和管理（内置超声工作站） 6.1.检查存储≥1T硬盘 内置超声工作站，多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 7.连通性要求 7.1.支持网络连接 7.2.※支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台 7.3.※通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等 7.4.DICOM 3.0 DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告 7.5.视频/音频输入、输出 7.6.支持ECG/PCG信号 7.7.≥５个USB接口 7.8.DVD R/W 刻录光驱 8.系统技术参数及要求 8.1.≥２１英寸高分辨率彩色液晶显示器 8.2.※≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调 8.3.探头接口≥５个 8.4.二维灰阶模式、数字化声束形成器、全程动态聚焦 多倍信号并行处理 扫描频率： 电子凸阵：超声频率 1.4- 6.0 MHz 电子相控阵：超声频率1.5- 4.5MHz 电子线阵：超声频率3.9-13 MHz 电子凸阵经阴道：3.0-11.0 MHz 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 ※最大显示深度:≥38cm 最大帧率: ≥640 帧/秒 TGC: ≥8段 ※LGC: ≥8段 二维灰阶：≥256 动态范围: ≥160 （可视可调） 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 伪彩图谱: ≥8种 8.5.彩色多普勒成像 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 取样框偏转: ≥±28度 (线阵探头) 最大帧率: ≥200 帧/秒，支持B/C 同宽 8.6.频谱多普勒模式 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 最大速度: ≥7.70m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s） 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） ※取样容积: 1-30mm ,支持所有探头 ※偏转角度: ≥±28度 (线阵探头) 零位移动：≥8级 快速角度校正 支持频谱自动测量 8.7.组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式）可支持组织多普勒定量分析软件 8.8.心功能自动测量工具Auto EF 8.9.可支持组织斑点追踪定量分析软件（分析参数包括速度、位移、应变及应变率；支持牛眼图显示） 8.10.可支持实时四维模式：支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制, 支持深度宣染成像,通过深度伪彩的强弱显示不同距离间三维信息 4D最大显示帧率≧44 支持VOI 在同一平面进行360度旋转 支持超声断层成像，同时具备厚度调节 支持容积厚层成像，包括任意剖面成像 可支持STIC时空关联成像（支持彩色血流STIC） 可支持Color 3D（血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用，提供证明图盘）可支持Niche（壁龛成像） 8.11.※可支持容积光源渲染成像，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息（可调节阴影强度及移动光源） 8.12.※可支持胎儿颅脑切面自动识别功能,自动获取胎儿颅脑四个标准切面,并自动获取6项评估参数值 8.13.可支持胎儿面部自动识别功能，可自动去除胎儿面部遮挡物，并校正显示角度。 8.14.※可支持胎儿心脏切面自动识别功能，可自动获取胎儿心脏检查的5个标准切面。 8.15.※可支持智能盆底解决方案，通过选取特征点，即可快速建立参考线，并自动获取盆底超声检查所需的测量参数。 8.16.※可支持子宫内膜自动成像与容积分析功能，自动呈现子宫内膜冠状面成像、自动进行子宫内膜容积和厚度测量。 8.17.※可支持颅内容积自动测量功能，可自动显示胎儿颅内立体轮廓，并自动获取胎儿颅内容积测量数据。 8.18.支持腔内STE剪切波弹性成像功能。 8.19.支持小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。 8.20.可支持支持容积造影功能，可以支持3D输卵管造影及妇科造影。 8.21.可支持自动卵泡测量 8.22.可支持自动容积计算 9.探头规格 9.1.频率：超宽频带或变频探头 9.2.二维、彩色、多普勒均可独立变频 9.3.可选探头类型：相控阵、电子扇扫、凸阵、线阵、腔内、容积探头 9.4.※探头中具备腹部、心脏单晶体探头，可支持矩阵探头 9.5.探头频率：频率带宽1.3-20 MHz（依赖不同探头） 所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段。阵元：最大有效阵元数≥576阵元 9.6.穿刺引导：凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能 9.7.单晶凸阵探头，带宽: 1.3-6.0MHz，角度≥72° 9.8.单晶相控阵探头：带宽1.5- 4.5MHz，角度≥90 9.9.线阵，带宽: 3.8-13 MHz 9.10.可支持矩阵线阵探头，带宽6.6-16.0 MHz 9.11.可支持线阵探头:带宽3-11.0 MHz 9.12.可支持内凸阵，带宽: 3.0-11.0 MHz，角度≥180° 9.13.可支持超高频线阵探头: 带宽7.6-20 .0MHz 9.14.可支持腹部容积探头：带宽1.8- 8.2MHz 9.15.可支持腔内容积探头：带宽2.0-9.0MHz 9.16.可支持微凸探头：带宽2.6-12.8MHz 9.17.可支持新生儿心脏探头：带宽3.0-11.4MHz 9.18.可支持穿刺专用微凸探头：带宽1.2-6.0MHz 9.19.可支持一线一凸双平面探头：带宽线阵3.2-12.8MHz，凸阵3.5-9.5MHz 10.声功率输出调节 B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节 11.外设和附件 11.1.耦合剂加热器 11.2.专业腔内探头放置架 11.3.储物托架套件 11.4.可支持磁导航控制器固定支架 11.5.※专业探头放置槽≥7个 11.6.支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机 11.7.可支持照片打印机 11.8.可支持内置DVR（内置数字录像机, 每次最大存储长度:≥30 min） 11.9.支持脚踏开关 11.10.支持生理信号：ECG及PCG 11.11.可支持激光条码扫描仪 11.12.可支持内置无线网卡 12.※配置要求 12.1.彩色多普勒超声诊断仪主机1台 12.2.单晶体腹部探头1把 12.3.线阵探头1把 12.4.单晶体相控阵探头1把 12.5.腔内探头1把 12.6.原厂工作站软件1套 12.7.同品牌超声远程会诊系统1套 13.超声在线质控和远程诊断平台软件技术要求； 1 系统开放性要求与所配超声同品牌 2 适用多种终端，包括台式计算机，笔记本电脑，平板电脑，智能手机等。 3 提供各种医疗视频源接口的支持，基于专有的技术，支持H.264编码，高HD 1920*1080P的视频。 4 支持局域网、外网（宽带或4G）、局域网到外网、局域网通过外网再到局域网等多种网络模式。 5 低网络带宽要求，可实现在公共互联网5Mbps条件下实现远程实时的专业诊断级高清视频图像。 6 云服务分布式部署：系统采用了云服务分布式结构布置，管理服务器和媒体服务器的分布灵活，可扩展性强。 7 支持公有云和私有云服务混合的模式。 8 支持自动检测最新版本，提示升级功能。 1 超声实时会诊 支持无限时长的实时同步查看动态高清超声图像，包括B、C、M和PW等各种模式的图像。 2 多路图像实时同步，显示动态实时图像的同时，实时同步查看操作者打图手法和切面，稳定网络环境下，多路图像的同比精度达5ms。 3 超声影像的帧率不低于25fps。 4 支持在实时会诊时，会诊端直接保存超声图像。 5 ※支持在实时会诊时，会诊端自由选取节点录制超声动态影像，并保存至本地。 6 实时图像支持双击全屏显示，再次双击退出全屏。 7 动态图像不失真，图像质量要求达到医学临床诊断级别。 8 支持同步语音通话。 9 支持同步视频交流。 10 ※支持分别控制视频和语音交流。 11 支持实时会诊过程中手动开启/关闭静音功能。 12 支持超声图像及双摄像头图像同屏显示（画中画模式）。 13 ※支持摄像头视频窗口大小和位置调节。 14 支持超声图像与摄像头图像分屏显示模式。 15 ※支持“微信”方式的文字信息交流，离线语音交流等。 16 支持图像和文件在线和离线传输。 17 ※支持医生自己建立讨论群组探讨和观看病例的超声检查直播。 18 支持群组图像查看，支持最近图像查看。 19 支持会诊邀请自动弹出提示。 20 支持查看会诊病人备注信息。 21 能够以列表的形式显示能够接收会诊申请的专家名单，支持单击专家姓名发送会诊申请。 22 会诊专家可以在任意接入会诊云的地点登陆查看会诊申请，查看超声图像并填写会诊备注信息。 23 ※支持实时视频扫查标注功能，会诊中任意一方都可以对实时图像进行标注，标注的内容能够在所有接收视频方的图像界面上同步实时显示。 24 可在视频上添加一个或多个标注。 25 可添加的标注类型包括椭圆、矩形框、直线、曲线、箭头等。 26 可随时清空所添加的标注。 1 超声离线会诊/离线质控 支持建立离线会诊群组 2 支持两人或多人离线会诊，以及离线超声图像（单帧静态、多帧动态）上传和下载。 3 ※支持上传本地文件（包括单不限于图像、视频、文本文件等）。 4 可提供针对单一病例的诊断讨论，诊断建议，诊断报告。 5 支持录发语音功能。 6 支持超声检查云端存储（病人信息，检查信息，静态及动态影像）。 7 支持检查视图模式查看超声检查。 8 ※支持多种查询条件组合查询功能（上传者、病人姓名、检查类型、检查时间、标签等） 1 教学 会议 ※支持桌面直播功能。工作站和会诊端都能进行桌面直播，接收端可以看到发起端的桌面直播内容，包括但不限于播放的ppt，打开的word文档，以及播放的视频等。 2 支持在不连接超声设备的情况下进行桌面直播，实现远程会议。 3 ※支持桌面直播与超声直播无缝切换功能。如果屏幕分享发起人同时连接了超声设备，可以在桌面直播和超声直播间切换。 4 具备语音控制模式，当群组人数超过10人时，需要发起端同意才允许发言。 5 具备发言控制台功能，可以指定群组内的人员进行发言。 1 直播、回看 支持实时视频回看功能。 2 ※支持实时视频、回看视频、离线图像任意切换查看。 3 ※支持回看视频任意截取保存（包括超声影像、语音和视频），作为会诊记录依据。 4 ※实时会诊多路视频影像可永久保存在服务器上，单次实时会诊视频保存时长可达8个小时以上。 1 移动 应用 支持基于Chrome内核浏览器的应用程序，采用B/S架构，无需安装。 2 支持平板和手机等移动设备简化软件界面，支持移动版UI和操作流。 3 支持智能移动终端的会诊APP应用，包括安卓平台和IOS平台。 4 移动APP支持横屏和竖屏两种模式，支持图像和视频跟随切换； 5 移动APP除了能看实时超声图像，还能看同步的打图手法图像。 6 支持通过4G网络实现实时阅片。 7 ※支持文件云端收藏功能，可以图像、文件、会诊视频记录等保存到自己的收藏夹，方便查找。 8 ※支持APP中的图像下载到本地。 9 ※支持文件分享功能，图像和视频文件可以直接从app分享到微信群或朋友圈。 10 ※支持在微信中，通过转发链接直接查看超声图像。 1 用户 管理 支持用户网络注册. 2 支持用户名和密码验证登录方式。 3 可配置用户自动登录功能。 4 支持用户及群组管理功能。 5 支持工作站管理功能 6 支持系统后台管理，用户权限审批及设置功能。 7 ※支持添加好友功能，支持精确查找和模糊查找两种方式查找好友。 8 支持中文和英文两种语言的系统界面，并支持语言切换。 9 可根据用户需求自定义登录系统是否自动显示电视墙功能。 10 支持个人基本资料和登录密码的修改和管理。 15、超声在线质控和远程诊断平台配套硬件技术要求 序号 名称 功能参数 1 电脑 CPU:I5-9400 内存：8G 硬盘：1T 支持WIFI 1 编码卡 输入接口支持转换输入DP、HDMI、DVI、SDI、VGA、RGB、S-Video信号 2 输入视频分辨率支持1920*1080P 60帧、1920*1080、1280*720、1280*1024、1024*768、800*600、640*480、720*480、720*576、720*480、720*576 3 ※支持除交错算法、视频叠加引擎、视频缩放引擎、格式自动检测、音视频采集、音视频同步录像、支持H264编码 4 实时图像帧频可调 5 接口：PCIE接口或USB3.0及以上 1 摄像头 支持720P及以上分辨率 2 光学镜头 3 即插即用 4 摄像头可伸缩旋转支架 1 麦克风 USB连接 2 降噪麦克风 3 立体声扬声器 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 全自动生化免疫流水线分析仪 | 全自动生化免疫流水线招标参数 一、样本处理模块基本参数 1.样本架进样方式：3种，顺序、样本架号和条码模式； 2.样本架类型：分为常规、急诊、定标、质控和重测5种，可通过样本架条码自动识别； 3.*处理速度：最大上载与下载速度不小于100架/小时(1000样本/小时)； 4.*样本输入：支持2个进样提篮同时在机，同时装载不少于30个样本架，即同时装载不少于300个样本； 5.或样本容量：同事装载不少于30个样本架，即同时检测不少于300个样本； 6.或样本输入：支持2个进样提篮同时在机，每个样本架容纳10个样本，供可容纳200个样本； 7.*样本输出：支持2个卸载提篮同时在机，每个样本架容纳10个样本，共可容纳300个样本； 8.样本缓冲：配专用调度机构，不少于290个样本缓冲位； 9.样本处理能力：进样区分区独立控制，专用急诊优先进样通道，急诊独立控制按钮。放入区支持插入多个急诊样本架。 二、生化分析仪单个模块基本参数 1.*处理能力：生化测试，单、双试剂项目恒速≥1950项/小时； 2.生化分析方法：终点法，速率法，固定时间法； 3.检测原理：比色法、比浊法、间接离子选择电极法； 4.*两个双圈独立驱动试剂盘，≥135个试剂位，支持20-62mL容量规格的“低残留”试剂瓶，。试剂仓温度2～8℃； 5.*具有试剂在线装载功能，即仪器在运行过程中可随时添加试剂； 6.*仪器可同时支持在线分析项目数≥70个项目可支持1～4试剂项目，支持浓缩试剂自动稀释，支持试剂扩容，同项目放置多瓶试剂； 7.*具有圆盘进样方式，通过圆盘进样方式加载的样本，其测试优先于轨道样本。圆盘最大支持急诊位≥130个； 8.*圆盘样本盘，采用内外两盘同心设计，外盘双圈≥88个位置，内盘≥48个位置，内盘与外盘各自独立驱动。分别有2个按钮控制内外样本盘转动。从外盘向内盘，第4圈25个位置，定义为定标、质控位置，同时也可以用作常规或急诊测试，支持样本冷藏功能； 9.支持样本自动稀释重测：最大倍数可达134倍； 10.*配全自动轨道进样系统，可同时装载≥290个样本，另配备专用调度机构，不少于250个样本缓冲位； 11.*模块化设计，可与同型号生化分析仪或同品牌化学发光分析仪级联升级； 12.*配套试剂注册认证：具有原厂家配套的获得CFDA注册的试剂项目（按方法学区分）≥65个。具有原厂家配套的获得CFDA注册的校准品（按检测项目区分）不少于35项； 溯源性：生产厂家参考实验室通过CNAS认证，提供连续1年RELA比对结果和溯源性证明文件，保障结果具有准确性和溯源性（以国际溯源性证书为准）； 14.*最小反应体积≤82ul，有效节省试剂成本； 15.样本、试剂针功能：具有自动冲洗、液面检测、垂直和横向防撞保护、随量跟踪、堵针和空吸检测功能； 16.反应杯自动清洗系统：8阶14步自动清洗，清洗剂和清洗水均经过预加热，有效降低携带污染； 17.光学系统：全息凹面平像场光栅后分光，13个波长，340～850nm，光纤光路传输，抗干扰强； 18.*吸光度线性范围 0-3.4 Abs，确保高值异常样本检测； 19.*温控系统：采用固体恒温槽方式，无需添加抑菌剂等，免除日常维护保养，反应杯采用永久性石英玻璃杯设计，支持单个比色杯更换； 20.搅拌杆3阶清洗搅拌方式：2阶清洗+1阶搅拌，具有清洗剂及清洗水预加热功能。 三、化学发光免疫分析仪单个模块基本参数 1.仪器类型：全自动随机管式，急诊优先检测； 2.分析方法：双抗体夹心法、间接法和竞争法； 3.检测原理：ALP标记的辉光型化学发光； 4.*测试速度：≥430测试/小时； 5.试剂仓：创新风冷式制冷技术，具备连续2-8℃冷藏功能，有效减少冷凝水； 6.*试剂位：≥35个，具有在线随时装载功能，支持磁珠试剂在机混匀；2-8℃不间断冷藏； 7.试剂瓶：集成一体穿刺式，无需预处理，即开即用； 8.样本处理模式：随机、急诊、批处理，第一份结果报告时间：≤19分钟； 9.*样本针：采用钢针设计，降低使用成本，加样针具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针和空吸检测功能，采用瀑布式真空气吸清洗，样本针携带率≤0.01‰； 10.反应杯混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀，自动转速监测； 11.磁分离系统：单独磁分离盘、4阶洗涤，有效洗涤分离； 12.*试剂检测菜单种类包含甲状腺功能、生殖激素类、激素内分泌类、心肌类、肿瘤标志物及传染病类、骨代谢、贫血、PCT等； 13.*TSH满足功能灵敏度≤0.02mIU/mL,HIV可进行抗原抗体联合检测，乙肝五项及HIV通过欧盟CElistA认证 14.校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正、4PLC定量分析算法、cutoff定性分析算法； 15.*生物防风险设置，可进行反应后物质固体和液体分离技术； 16.操作系统参数 17.操作系统：17寸液晶触摸显示屏，支持英文或中文语言； 18.操作软件：1套操作软件，同时操作生化和免疫模块的测试； 19.软件功能：具备定时开机、项目遮蔽、模块遮蔽、水质检测、智能调度和交叉污染控制技术、酶线性扩展（生化项目）、血清指数、前带检查和远程诊断等功能，可汇总、存储、查询病人信息等。生化和免疫两个模块可独立运行，支持单独维护、单独开关机 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 尿常规 | 全自动凝血分析仪招标参数 1 检测原理 采用双磁路磁珠法、免疫比浊法、发色底物法进行检测 2 测试项目 PT、APTT、TT、Fib、FDP、D-Dimer、AT-III、凝血因子等 3 最大速度 双磁路磁珠法 ≥300T/h；免疫比浊法≥120T/h 4 综合测速 综合四项（PT/APTT/TT/Fib） ≥60样本/小时；综合五项（PT/APTT/TT/Fib/D-Dimer）≥40样本/小时 5 检测通道 各种方法学检测通道互相独立，可各自同时进行测试 6 样本位 ≥70个样本位，采用Rack架抽拉式进样；具有进样到位提示功能 7 样本扫描 具有内置条码扫描装置，进样时即时扫描标本信息 8 预温位 ≥15个预温位，开机升温快速、并能保持温度稳定 9 试剂位 ≥20个试剂位，具有试剂搅拌和试剂冷藏功能 10 加样针 双针加样，样本针和试剂针独立运行；样本针及试剂针具有防撞和液面感应检测功能；试剂针具有加热功能，能实现自动补偿温度 11 急诊检测： 任意已放入标本可设成急诊 样本杯 ≥1000个样本杯自动导入，每次独立导入单个样本杯 13 软件功能 配有中文操作系统，图形显示，操作方便 14 数据传输 支持LIS/HIS双向通讯 15 质控体系 具有Xbar、L-J 及Westgard 质控功能，并可无限存储质控结果 16 质量体系生产企业通过ISO9001及ISO13485质量体系认证 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 全自动血凝分析仪 | 1 检测原理 采用双磁路磁珠法、免疫比浊法、发色底物法进行检测 2 测试项目 PT、APTT、TT、Fib、FDP、D-Dimer、AT-III、凝血因子等 3 最大速度 双磁路磁珠法 ≥298T/h；免疫比浊法≥120T/h 4 综合测速 综合四项（PT/APTT/TT/Fib） ≥59样本/小时；综合五项（PT/APTT/TT/Fib/D-Dimer）≥39样本/小时 5 检测通道 各种方法学检测通道互相独立，可各自同时进行测试 6 样本位 ≥69个样本位，采用Rack架抽拉式进样；具有进样到位提示功能 7 样本扫描 具有内置条码扫描装置，进样时即时扫描标本信息 8 预温位 ≥15个预温位，开机升温快速、并能保持温度稳定 9 试剂位 ≥20个试剂位，具有试剂搅拌和试剂冷藏功能 10 加样针 双针加样，样本针和试剂针独立运行；样本针及试剂针具有防撞和液面感应检测功能；试剂针具有加热功能，能实现自动补偿温度 11 急诊检测：任意已放入标本可设成急诊 样本杯 ≥1000个样本杯自动导入，每次独立导入单个样本杯 13 软件功能 配有中文操作系统，图形显示，操作方便 14 数据传输 支持LIS/HIS双向通讯 15 质控体系 具有Xbar、L-J 及Westgard 质控功能，并可无限存储质控结果 16 质量体系 生产企业通过ISO9001及ISO13485质量体系认证 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 核酸芯片检测仪 | 核酸芯片检测仪招标参数 技术参数及配置要求： 1.1.国产，适用范围：一次性检测24种人体宫颈中的人乳头瘤病毒准确分型（生物芯片法） 1.2 检测原理：PCR体外扩增和DNA反相杂交法相结合的DNA芯片技术，全程全自动，期间无需人为干预； 1.3 *全程全自动分子检测平台，一键式操作，完成“从样本到结果”的全程检测；DNA矩阵与微流控芯片产品一体化，真正实现了核酸提取、纯化、扩增和基因分型检测的全程自动化； 1.4 通量：4-24通道，每个测试平均耗用时间：≤12分钟/人份； 1.5 无需建立物理实验室，对实验室条件无特别要求。 1.6 样本量：宫颈脱落细胞，200ul； 1.7 *一个样本，多重检测，24亚型精确分型：18种高危型，6种低危型，对高危16、18亚型进行加强，防止漏检。18种高危型：16、18、31、33、35、39、45、51、52、53、56、58、59、66、68、73、82、83；6种低危型：6、11、42、43、44、81。 1.8 *全封闭，在整个检测过程中，样本、核酸、检测用试剂和废液均封闭保留在芯片内；极大减少了生物废物污染；从开始检测到结束，控制器一直关闭，最大限度避免了内/外界污染； 1.9 三维运动系统：X、Y、Z轴在运动范围内误差不超过±0.25mm； 1.10 信息采集：全自动摄像进行结果采集，无需肉眼或者其他仪器判读； 1.11 检测限：能稳定检出的HPV的病原体最小拷贝数为1000copies/ml； 1.12 *质控不消耗试剂，质控品由供应商提供，保证每天做实验、出报告：球蛋白（GB点）质控样本的采集及核酸提取过程，SP点质控反向杂交过程，在全自动检测的条件下保证了结果的可追溯性。提供各种规格加样尖、离心管、八连管等配套耗材，实验对照质控品不消耗试剂，满足科室每天做实验、出报告要求。 1.13 数据管理：样品管上的条形码可被芯片控制仪自动识别，连接医院LIS系统，轻松实现检测结果的自动化存储与调用。 1.14 无需专业技术人员，只需在实验前进行枪头检查，试剂、芯片、样本仓的安放即可。 1.15 试剂规格≤12人份/盒。 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 全自动血沉分析仪 | 全自动血沉压积动态分析仪 一、技术参数 1、 测量时间：血沉值30/60分钟 2、 测量范围：魏氏方法0mm~140mm。 3、 测量精度：±1mm。 4、 重复性误差：≤3%。 ★5、 样品用量：1.28ml±0.1ml。 6、数据接口：USB接口。 7、 测量原理：红外线阻挡法。 8、 样品测量通道：40孔。 ★9、测量项目：血沉值、红细胞压积值、血沉方程K值和动态沉降曲线。 二、性能特点： 1、 先进技术：红外光自动循环扫描检测红细胞与血浆界面，高精度定位，毫秒级定时。 2、 结果修正：15-30℃温度下血沉检测值自动修正至18℃对应血沉值。 3、 生物安全：真空血沉管直接上机，检测全过程封闭，避免生物污染。 ★4、 过程显示：封闭检测过程中，软件界面实时显示各个检测样品沉降过程。 5、数据管理：具备自动存贮、先进查询功能；结果报告单提供A4模板。 ★6、扩展功能：具备计算机、血流变仪联机功能；具备LIS系统联网功能。 7、条码输入：条码扫描记录病样信息。 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 全自动细菌鉴定及药敏分析系统 | 招标参数 一、系统工作原理及覆盖范围： 1、测试方法：透射比色法与散射比浊法； 2、鉴定原理：双岐-矩阵法； 3、药敏原理：微量肉汤法； 4、鉴定细菌种类：检测500余种细菌，范围覆盖了人、动物及环境，满足科研、流行病学、公共卫生等多领域； 5、药敏覆盖种类：测试200余种抗生素； 二、 系统性能及特点： 1、孵育时间：鉴定药敏时间6-24小时，检测速度：60-80份标本/小时； 2、测试精度：鉴定准确性：≥95%；药敏准确性：≥95%；药敏测试重复性：≥95%； 3、试验卡及病人样本号条码的自动识别，减少人工输入信息的工作量； 4、系统自检功能：系统进行日常自检，保证仪器处于稳定工作状态； 三、 配套试验卡特点： ★1、试验卡组合多元化：有生化鉴定/药敏复合卡、单一生化鉴定卡、药敏测试卡，共计10种检测试剂盒48个型号； ★2、试验卡型号：为96型试验卡。可以最大限度满足临床对鉴定及药物种类试验的需求，同时兼顾成本因素； ★3、配套鉴定板卡种类：肠杆菌科、微球菌科、链球菌科、非发酵菌、弧菌科、棒状杆菌、奈瑟菌/嗜血杆菌、酵母菌、芽孢杆菌等，且每种检测板卡提供独立注册证； 4、试验卡成型新技术：行业首创的双色一体成型技术，确保自动化判读更加准确，同时更加便于手工识别孔位阴阳性； 四、 软件特点： 1、全新中文细菌鉴定分析管理系统，更符合国内临床工作者的使用习惯，直观易用； 2、便捷的结果搜索功能，方便查询细菌的鉴定及药敏结果； 3、与LIS系统的双向交互，方便处理数据； 4、细菌鉴定与药敏数据可与世界卫生组织药敏分析系统WHONET共享数据； 5、专家系统分析：持续进行数据库的更新，保持先进性的强大优势； 6、根据CLSI新版标准进行药敏分析MIC，能够报告MIC和S、I、R敏感度，药敏试验卡可根据用户需要灵活配置； 7、强大的信息处理功能：可对数据进行分类、存档、登记打印； 8、开放的打印模板设置：可以根据客户的需要，定制打印模板的种类； 9、院感管理：含盖物体表面、医护人员手、空气、消毒液、一次性医疗用品及其它自定义的细菌监测； 10、数据统计：自有的多种统计方式，包含细菌检出率、药物耐药率及多种耐药酶谱等统计，且可互通利用WHONET进行统计； 五、 其他功能特点： ★1、适时纠错：如果菌种间鉴别率低，列出非典型试验及区别性试验； ★2、首创微生物鉴定专家系统，兼容同类产品的试剂条、微量生化管及手工试验； 3、每种抗菌药物多个浓度梯度，完全符合定性或定量MIC测试的要求； 4、基于CLSI标准设计、自由升级，客户可自行选择抗生素执行标准； 5、多重耐药机制检测：MRS、MRSA、β-lac、VRE、VRSA、HLAR、D试验等； 6、药敏异常表型结果提示及细菌天然耐药提示功能。 配置：主机，电脑，打印机，比浊仪，加样仪。 | 1 | 台 |  |  |
|  |  |  | 总价（元） |  |

若参数中出现品牌型号，仅供参考，招标人未指定任何品牌及型号

备注：中标后成交供应商特别提醒：

因这批设备是给新建的中医医院提供的，该院区正在建设中，无法保管验收这批设备，由成交供应商暂时代替招标人保管这批货源，该货款由招标人指定的第三方银行做监管，待招标人院区建成后，第一时间通知成交供应商供应设备，成交供应商按招标人的需求依次供货，第三方银行按合同约定的 30%、30%、30%、10%的比例将货款打到成交供应商指定的账户上，（具体内容按照甲乙双方签订合同约定执行）。

第五章   附件

附件一：投 标 函

致：（甲方）

根据贵方为项目招标的投标邀请项目编号，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附明细报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起60内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本一份，副本五份。

5、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标报价表。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、保证遵守招标文件的规定。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方承诺接受招标文件中第四部分—合同部分的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

投标人代表签字：

投标人名称：

（单位公章）

年   月     日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

（附件二）法定代表人授权委托书

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就此次项目名称项目，招标编号为项目编号的投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法人签字或盖章：

代理（被授权人）签字或盖章：

单位名称：

授权日期：20　年　　月　　日

（单位公章）

年  月  日

注：参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证（原件并附复印件），委托代理人还应携带《法定代表人授权委托书》，以证明其身份。

（附件三）关于资格的声明函

致：             ：

关于贵方20　年　月　日第项目编号招标公告关于“项目名称”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供项目名称项目中的招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：　投标人名称　　签字人姓名、职务：

地址：　　　　　　　　　　　　　授权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

（单位公章）

年 月 日

投标人的资格声明

一、供应商概况：

1、注册地址：

2、成立日期：

3、注册资金：

4、单位性质：

5、开户银行的名称和地址：

6、资信等级评定情况：

7、隶属关系：

8、服务体系设置情况简介：

9、目前生产（销售）的主要产品简介：

10、年生产（销售）能力

11、职工（雇员）人数：

其中：（1）高级技术人员人数：

（2）中级技术人员人数：

二、财务状况统计表

| 项目年份 | 年度 | 年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总 资 产（元） |  |  |  |
| 流动资产（元） |  |  |  |
| 固定资产净值（元） |  |  |  |
| 总负债（元） |  |  |  |
| 短期借款（元） |  |  |  |
| 销售收入（元） |  |  |  |
| 利润总额（元） |  |  |  |

三、提供近三年(经年度审计的财务报告)或财务报表（资产负债表、损益表）就我方全部所知，兹保证上述声明是真实、准确的。若有不实，我单位愿意承担由此而产生的一切经济责任和法律责任。

- 投标人认为需要声明的其他情况

（附件四）开标一览表

项目名称：                               投标单位名称：

项目编号：                               投标内容/分包：

| 投标内容 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 供货期 |  |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字：

日期：       年     月    日

注： 1、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

（附件五）明细报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 单价（元） | 数量（套） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标 报价总计 |  |

注：供应商应根据服务内容分项进行填报，表中表格行数可自行添加。投标人按照服务内容作完整唯一的报价，投标报价必须包含项目所有的费用。

招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的劳务、税金等其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

单位公章：                       法定代表人或授权代表签字：

（附件六）设备仪器一览表（若有）

项目名称：                               投标单位名称（盖章）：

项目编号：                               投标内容/分包：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 购置年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3... |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种设备。

（附件七）商务条款偏离表

项目名称：                               投标单位名称（盖章）：

项目编号：                               投标内容/分包：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人代表签字：                                           日期： 年　月　日

规格、技术参数偏离表

项目名称：                               投标单位名称（盖章）：

项目编号：                               投标内容/分包：

| 序号 | 招标文件规格条 目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。投标人代表签字：            日期：20 	年  月  日

（附件八）拟投入本项目主要成员表（若有）

1、项目经理简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  | 专业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 | 担任何职务 | 备注 |

2、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：                                              日期：20 年 月 日

注：后附人员相关资格证书复印件。

（附件九）近三年业绩表（若有）

招标项目名称：                          投标单位名称：

招标编号：                              投标内容/分包：

| 地区 | 项目名称 | 金额 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |

附中标通知书或合同复印件。

（附件十）投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购放工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

日期：

（附件十一）样品运输设备一览表（若有）

招标项目名称：                          投标单位名称：

招标编号：                              投标内容/分包：

| 序号 | 备品、备件名称 | 规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（全称并加盖公章）：

投标代表签字：

日期:  年    月    日

（附件十二）售后服务承诺书

售后服务：投标人必须按提交的服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：

二、售后免费服务期限：

三、服务响应及到达现场的时间：

四、配送机构及联系方式：

五、投标人的其他服务承诺及优惠条件：

公司法人代表(盖章或签字)：

法人授权代表(盖章或签字)：

项目经办人(盖章或签字)：

日期：   年  月  日

（附件十三）中小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 	（单位名称）的 	（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 	（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 			（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元， 资产总额为 		万元，属于 	（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 	（标的名称），属于 	（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 		（企业名称），从业人员 	人，营业收入

为 	万元，资产总额为 	万元 1，属于 	（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。新成立企业应参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。认为本企业属于中小企业的，可按照《办法，财库〔2020〕46 号》的规定出具《中小企业声明函》，享受相关扶持政策。

中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）

| 行业 | 中小微型企业（或） | 中型企业（且） | 小型企业（且） | 微型企业（或） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员 | 营业收入 | 资产总额 | 从业人员 | 营业收入 | 资产总额 | 从业人员 | 营业收入 | 资产总额 | 从业人员 | 营业收入 | 资产总额 |
| 农、林、牧、渔业 |  | 20000万元 以下 |  |  | 500万元及以上 |  |  | 50万元及以上 |  |  | 50万元以下 |  |
| 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 1000人以下 | 40000万元 以下 |  | 300人及以上 | 2000万元及以上 |  | 20人及以上 | 300万元及以上 |  | 20人以下 | 300万元以下 |  |
| 建筑业 |  | 80000万元 以下 | 80000万元以下 |  | 6000万元及以上 | 5000万元及以上 |  | 300万元及以上 | 300万元及以上 |  | 300万元以下 | 300万元以下 |
| 批发业 | 200人以下 | 40000万元 以下 |  | 20人及以上 | 5000万元及以上 |  | 5人及以上 | 1000万元及以上 |  | 5人以下 | 1000万元以下 |  |
| 零售业 | 300人以下 | 20000万元 以下 |  | 50人及以上 | 500万元及以上 |  | 10人及以上 | 100万元及以上 |  | 10人以下 | 100万元以下 |  |
| 交通运输业（不含铁路运输业） | 1000人以下 | 30000万元 以下 |  | 300人及以上 | 3000万元及以上 |  | 20人及以上 | 200万元及以上 |  | 20人以下 | 200万元以下 |  |
| 仓储业 | 200人以下 | 30000万元以下 |  | 100人及以上 | 1000万元及以上 |  | 20人及以上 | 100万元及以上 |  | 20人以下 | 100万元以下 |  |
| 邮政业 | 1000人以下 | 30000万元以下 |  | 300人及以上 | 2000万元及以上 |  | 20人及以上 | 100万元及以上 |  | 20人以下 | 100万元以下 |  |
| 住宿业 | 300人以下 | 10000万元以下 |  | 100人及以上 | 2000万元及以上 |  | 10人及以上 | 100万元及以上 |  | 10人以下 | 100万元以下 |  |
| 餐饮业 | 300人以下 | 10000万元以下 |  | 100人及以上 | 2000万元及以上 |  | 10人及以上 | 100万元及以上 |  | 10人以下 | 100万元以下 |  |
| 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 2000人以下 | 100000万元以下 |  | 100人及以上 | 1000万元及以上 |  | 10人及以上 | 100万元及以上 |  | 10人以下 | 100万元以下 |  |
| 软件和信息技术服务业 | 300人以下 | 10000万元以下 |  | 100人及以上 | 1000万元及以上 |  | 10人及以上 | 50万元及以上 |  | 10人以下 | 50万元以下 |  |
| 房地产开发经营 | 200000万元以下 | 10000万元以下 |  |  | 1000万元及以上 | 5000万元及以上 |  | 100万元及以上 | 2000万元及以上 |  | 100万元以下 | 2000万元以下 |
| 物业管理 | 1000人以下 | 5000万元以下 |  | 300人及以上 | 1000万元及以上 |  | 100人及以上 | 500万元及以上 |  | 100人以下 | 500万元以下 |  |
| 租赁和商务服务业 | 300人以下 |  | 120000万元以下 | 100人及以上 |  | 8000万元及以上 | 10人及以上 |  | 100万元及以上 | 10人以下 |  | 100万元以下 |
| 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 300人以下 |  |  | 100人及以上 |  |  | 10人及以上 |  |  | 10人以下 |  |  |

（附件十四）政府采购诚信承诺书

政府采购诚信承诺书

（采购人） ：

我公司               （供应商名称）已详细阅读了             项目（项目编号：          ）竞争性谈判文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向评标委员会、采购人提供利益以牟取中标。

三、若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供  应  商：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

### （附件十五）残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的谈判文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位服务报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（公章）：

日  期：

注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函。

投标人近三年有无违法、违规记录承诺书

（投标人自行填写）

内容应包括：说明现在有无正在诉讼的案件和有无不良记录以及是否依法缴纳税收和社会保障资金。

（有无必须说明，否则作为废标）

法定代表人： （签字或盖章）

或

全权代理人： （签字或盖章）

投标单位全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

投标人认为需补充的其它资料或说明

企业认为有必要提供的其他材料（产品样本、说明书、技术资料等）

# Text boxes

此处附法人身份证复印件正反面

此处附被授权人身份证复印件正反面